ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)

Calle Poniente 146 Número 825, Colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA

LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026

SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

Los licitantes deberán participar en forma electrónica a través de la Plataforma Compras MX, debiendo contar con registro de identificación electrónica para el envío de proposiciones por medios electrónicos.

P R E S E N T A C I Ó N:

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 32, 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 66, 67, 68, 69 fracción II, 70 fracción II, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 88 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 28, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 58, 81, 82, 84, 85, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 103 y 104 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados a participar en el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para la contratación del SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

# ÍNDICE

| NUMERAL | TÍTULO |
| --- | --- |
| I. | Datos generales o de identificación de la licitación pública: |
| a) | El nombre de la dependencia o denominación o razón social de la entidad convocante, especificando el Área contratante correspondiente y el domicilio donde se localiza esta última; |
| b) | El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicios postal o de mensajería; |
| c) | El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX; |
| d) | La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley; |
| e) | El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante; |
| f) | El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros, y |
| g) | Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidos por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales; |
| II. | Objeto y alcance de la licitación pública, precisando: |
| a) | La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida. La dependencia o entidad podrá incorporar a la convocatoria a la licitación pública los anexos técnicos que considere necesario, identificándolos por su nombre y, en su caso, con un número o letra; |
| b) | La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado. Se entenderá que no se limita la libre participación, cuando con la investigación de mercado correspondiente al procedimiento de contratación, se constate la existencia de al menos cinco probables proveedores que pudieran cumplir integralmente con el agrupamiento a que se refiere el párrafo anterior; |
| c) | En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación; |
| d) | La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas; |
| e) | Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados; |
| f) | La indicación de que se contratarán cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley; |
| g) | Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento; |
| h) | Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40, fracción XIV, y 52 de la Ley, e |
| i) | El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda: |
| 1. | El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva; |
| 2. | La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera; |
| 3. | Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente; |
| 4. | Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio; |
| 5. | El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan; |
| 6. | La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato, y |
| 7. | El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal; |
| III. | Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes: |
| a) | Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento; |
| b) | Cuando se trate de licitaciones públicas presenciales o mixtas, la fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato. Para el caso de licitaciones públicas electrónicas, se señalará la fecha y hora en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos; |
| c) | Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería; |
| d) | Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión; |
| e) | Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello; |
| f) | Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública; |
| g) | Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición; |
| h) | La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica; |
| i) | La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP; |
| j) | La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y |
| k) | Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato; |
| IV. | Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes; |
| 1. | Documentación Legal – Administrativa. |
| 2. | Documentación Complementaria. |
| 3. | Documentación de la Propuesta Técnica. |
| 4. | Propuesta Económica. |
| 5. | Causales de desechamiento de la Propuesta Administrativa |
| 6. | Causales de desechamiento de la Propuesta Técnica. |
| V. | Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo; |
| 1. | Criterios de Evaluación. |
| 2. | Evaluación de las Proposiciones Técnicas. |
| 3. | Evaluación de las Proposiciones Económicas. |
| 4. | Adjudicación del (los) Contrato (s). |
| 4.1 | Garantía de Cumplimiento del Contrato. |
| 4.2 | Penas convencionales y Deductivas por atraso en la prestación del Servicio. |
| 4.3 | Plazo, Lugar, Condiciones para la Prestación del Servicio |
| 4.3.1 | Plazo y Lugar de la Prestación del Servicio. |
| 4.3.2 | Condiciones para la Prestación del Servicio. |
| 4.4 | Condiciones de Precio y Pago |
| 4.4.1 | Precio. |
| 4.4.2 | Pagos. |
| 4.4.3 | Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación del servicio para efecto de pago. |
| 4.4.4 | Forma de pago. |
| 4.5 | Impuestos y Derechos. |
| 4.6 | Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s). |
| 4.7 | Información reservada y confidencial. |
| VI. | Documentos y datos que deben presentar los licitantes. entre los que se encuentran los siguientes: |
| a) | El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 de este Reglamento; |
| b) | El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales; |
| c) | La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 de este Reglamento; |
| d) | La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma; |
| e) | El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley; |
| f) | La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; |
| g) | En el supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción XXVII del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad; |
| h) | En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP; |
| i) | En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento, y |
| j) | Para el caso del licitante que resulte adjudicado, las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, las cuales serán necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato correspondiente, por lo que de no presentarse no se podrá formalizar contrato alguno. |
| VII. | Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública, y |
| VIII. | Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, como lo son relativos a: |
| a) | La presentación de la propuesta económica; |
| b) | La manifestación de los licitantes nacionales respecto del origen extranjero de los bienes que oferten; |
| c) | La manifestación de los licitantes extranjeros en relación a que los precios que ofertan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios; |
| d) | La manifestación de los licitantes respecto del origen nacional de los bienes o servicios que oferten; |
| e) | La manifestación sobre la estratificación a la que pertenece una empresa considerada MIPYME, en los términos del artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, y |
| f) | La verificación de la recepción de los documentos que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en relación con los documentos requeridos en la convocatoria a la licitación pública. |

# GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 5 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y del artículo 2 de su Reglamento, para los efectos de esta convocatoria se entenderá por:

Accesorios: Son objetos, piezas, partes, elementos secundarios básicos para el buen funcionamiento, que se suman para asegurar mejor calidad y así ofrecer mayores posibilidades de uso o contribuir a una mayor duración de los productos.

Acuerdo: Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2010.

Administrador del Contrato: Persona servidora pública del IMSS con nivel jerárquico de cuando menos Jefe de servicio de que se trate o quienes designen estos con nivel inmediato inferior a ellos, conforme al numeral 5.3.15 inciso b) de las POBALINES del IMSS, quien fungirá como lo establecen los artículos 2 fracción III Bis y 84, penúltimo párrafo, del RLAASSP, así como el numeral 1 “Definiciones y Siglas” del MAAGAASSP.

Anexo Técnico: Documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la oportunidad con que son requeridos, y que forma parte integrante del contrato.

Área contratante: Es el Área del IMSS facultada para llevar a cabo los procedimientos de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, así como para contratar la prestación de servicios; para el presente procedimiento de contratación, la facultad recae en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

Área requirente: Es el Área en el IMSS que solicita o requiere formalmente la adquisición de bienes, o bien aquella que los utilizará; conforme al artículo 2, fracción II del Reglamento concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.

Área técnica: Es el Área del IMSS que elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la(s) junta(s) de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes. El Área Técnica, podrá tener también el carácter de Área Requirente; artículo 2 fracción III del RLAASSP concordante con el ordinal 4.2.2.1.16 del MAAGAASSP.

Atención médica: Se refiere al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como brindarle cuidados paliativos al paciente en situación terminal.

APF: Administración Pública Federal.

Bienes de Consumo Básicos: Son aquellos insumos se utilizan en el 100% de los procedimientos, y que por su utilización en el desarrollo de las actividades, tienen un desgaste parcial o total, por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.

Bienes de Consumo Complementarios: Aquellos que se utilizarán eventualmente conforme a las necesidades del paciente y cuyo costo se cotizará de manera independiente en adición al procedimiento estándar.

Calidad: Conjunto de características de un producto o servicio que le confiere la aptitud para satisfacer necesidades explícitas e implícitas.

Caso fortuito o fuerza mayor: el acontecimiento proveniente del hombre o de la naturaleza caracterizado por ser imprevisible, inevitable, irresistible, insuperable y ajeno a la voluntad de las partes

CAE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

CLVSI: Clave de Servicio Integral.

Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al numeral 1 del MAAGMAASSP

COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Deducciones: Son aquellas que se derivan del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato, de conformidad con el artículo 76 de la LAASSP.

Distribución: Es el acto de regresar al proveedor aquellos bienes que no cumplen con los requisitos establecidos en la Convocatoria

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación.

Entrega deficiente: Se entiende cuando el licitante adjudicado entrega los bienes de consumo básicos y complementarios caducos o que no sean nuevos.

Entrega parcial: Se entiende cuando el licitante no cuenta con todas las medidas de los bienes de consumo básicos y complementarios, ni su equivalente para sustitución.

Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

Evaluación de la Conformidad: Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas Oficiales Mexicanas o la conformidad con las Normas Mexicanas, las Normas Internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características. Comprende entre otros, los procedimientos de muestreo, prueba, calibración, certificación y verificación.

Factura Electrónica: Es un documento electrónico que cumple con los requisitos legales reglamentariamente exigibles a las facturas.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Interpósita persona: aquella que actúe en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación regulados en la LAASSP.

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

Licitante la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública y únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana, en términos de lo establecido en los artículos 5, fracción VIII y 39, fracción I de la LAASSP.

Medio de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen.

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

Mínima invasión: Realización de procedimientos diagnóstico terapéuticos con enfoque quirúrgico con generación de menor trauma y exposición quirúrgica utilizando incisiones de menor tamaño con acceso limitado y uso de tecnología que disminuye el impacto e invasión corporal.

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas a que hace referencia el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, conforme a la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, publicado en el DOF el 30 de junio de 2009.

NMX: Norma Mexicana.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

OIC: Órgano Interno de Control.

Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al artículo 75, de la LAASSP.

Precio no aceptable: aquel que no es admisible para adjudicar un contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos, de conformidad con el artículo 5, fracción XIV de la LAASSP:

a)	Cuando el monto ofertado en el procedimiento de contratación, exceda el presupuesto autorizado para la contratación de la dependencia o entidad contratante, o

b)	Cuando el monto ofertado resulte superior en un diez por ciento respecto del que se obtenga como mediana en la investigación de mercado o, en su defecto, respecto del promedio de las ofertas presentadas;

Precio no conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de la LAASSP, de conformidad con el artículo 5, fracción XV de la LAASSP.

Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocante por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

Puesta a Punto: Momento en el que los insumos, se encuentran debidamente instalados y en optimas condiciones para la prestación del servicio contratado.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

SAT: El Servicio de Administración Tributaria.

SABG: Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.

Servicio Médico Integral (SMI): Es una alternativa de prestación de servicios por medio de una combinación de bienes y/o servicios relacionados, para la realización de procedimientos, diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las Unidades Médicas del IMSS den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de la misma. Dichos servicios estarán conformados por: bienes de consumo compatibles con el equipo médico y entre sí de el Instituto, así como la capacitación del personal para su uso y manejo, además del equipo de cómputo y sistemas de información necesarios y, está descrito en la “Norma que establece las disposiciones generales para la Planeación, Implantación y Control de Servicios Médicos Integrales” del IMSS, para el control de los mismos.

Servidor Público: La persona física que está determinada en el artículo 108 de la CPEUM.

Unidad Compradora: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compranet (ahora Compras MX)”.

Unidades Médicas: Hospitales y Unidades Médicas pertenecientes al Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Zona geográfica: Espacio territorial que agrupa EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

# Datos generales o de identificación de la licitación pública:

El Instituto requiere del SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, que consisten en un abordaje quirúrgico diferente al acceso tradicional convencional, abierto e invasivo, resultando ser menos agresivo. Estos accesos de mínima invasión se realizan a través de incisiones mínimas (puertos) con la ayuda de equipos médicos tales como laparoscopios. Al llevarse a cabo estos procedimientos de mínima invasión, permiten ofrecer al paciente, una recuperación en menor tiempo, así como incorporarse a sus actividades laborales prontamente y al Instituto, le permite disminuir días estancia hospitalaria e incapacidades.

Por lo que el “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) permite a los cirujanos del Instituto realizar los procedimientos en comento a través de la entrega de: equipo médico, instrumental quirúrgico, bienes de consumo básicos y complementarios, y llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto (para el uso de los equipos médicos) así como el reporte mensual de la productividad para la Unidad Médica.

El “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) debe de permitir al Instituto otorgar en forma oportuna la realización de procedimientos tanto programados como de urgencia. Este servicio se lleva a cabo durante las tres etapas de los procedimientos quirúrgicos/endoscópicos tales como: preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio.

La unidad de medida se refiere a un procedimiento realizado ya sea diagnóstico o terapéutico de mínima invasión de acuerdo con el ANEXO T1 “Requerimientos del SMI para PMI”.

Este “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) se adjudicará por partida, estableciendo 3 Partidas, como se establece a continuación:

| SMI PARA PMI CONFORMADO 3 PAQUETES | PARTIDAS |
| --- | --- |
| Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión. | 1 |
| Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo. | 2 |
| Paquete 3: Artroscopia. | 3 |

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de contratación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

## El nombre de la dependencia.

IMSS

OOAD Regional Estado de México Oriente

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

La Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento a través del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México.

## El medio que se utilizará para la licitación pública y el carácter que tendrá ésta, de conformidad con lo previsto en los artículos 36 y 39 de la Ley; para el caso de licitaciones públicas presenciales o mixtas, en la convocatoria a la licitación pública deberá precisarse si se recibirán proposiciones enviadas a través de servicio postal o de mensajería;

La presente licitación pública es Electrónica, por lo que la participación de los licitantes, será a través de la Plataforma, https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la LAASSP.

Por lo anterior, en las proposiciones remitidas a través de la Plataforma Compras MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SABG (antes SFP), los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y artículo 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del ACUERDO, el Manual de Unidades Compradoras y la Guía de Navegación en el portal Compras MX para procedimientos normados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público.

Los licitantes deberán remitir sus preguntas sobre el contenido de la convocatoria y sus proposiciones a través de COMPRAS MX, de conformidad con los contenidos señalados en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominado COMPRAS MX”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011, y en el numeral III de la presente convocatoria.

El carácter de la presente licitación es nacional, para lo cual podrán participar licitantes de nacionalidad mexicana, sin importar el origen de los bienes, lo anterior con fundamento en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El acto de la o las juntas de aclaraciones, de presentación y apertura de proposiciones y de fallo de la licitación pública, se realizarán únicamente a través de la Plataforma.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en esta licitación deberán estar inscritos en la Plataforma, para lo cual podrá realizarlo a través de la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/registro-empresas.

## El número de identificación de la convocatoria a la licitación pública, el cual será asignado por Compras MX;

LA-50-GYR-050GYR028-N-25-2026

## La indicación respecto a si la contratación abarcará uno o más ejercicios fiscales, o si se pagará con recursos del ejercicio fiscal inmediato posterior al año en que se hace la publicación, en los términos del segundo párrafo del artículo 33 de la Ley;

La contratación comprenderá el ejercicio fiscal 2026.

El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la H. Cámara de Diputados, por lo que el cumplimiento de las obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social quedan sujetas para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2026 se apruebe por la H. Cámara de Diputados en términos de lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero de los artículos 33 de la LAASSP, 277 F de la Ley del Seguro Social, 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

## El o los idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones, así como el o los idiomas permitidos para entregar los folletos y anexos técnicos de los bienes o servicios ofertados por el licitante;

Las proposiciones deberán presentarse por medios remotos de comunicación electrónica a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas (Compras MX), por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, en idioma español y dirigido al área convocante.

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español; sin embargo, aquellos documentos que por su naturaleza en su versión original se encuentren redactados en otro idioma, podrán presentarse siempre que se acompañe de su traducción simple e íntegra al español.

En caso de anexar folletos y/o anexos técnicos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante en otro idioma, deberá presentarse traducción simple e íntegra al español, de conformidad con el artículo 40, fracción IV de la LAASSP.

## El señalamiento de que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria, que la contratación será financiada con fondos provenientes de créditos externos o que será cubierta parcialmente con recursos de terceros.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, “EL INSTITUTO” cuenta con disponibilidad presupuestaria para el ejercicio 2026.

Se cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 0000039607-2026 por la cantidad de $102,808,926.00 (CIENTO DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 MN) en la cuenta 51331015, firmado por la Mtra. Maria Gabriela Quintanar Olvera, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

## Los procedimientos, requisitos y demás disposiciones establecidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a los que se sujetará el procedimiento de contratación, en el caso de contrataciones financiadas con fondos provenientes de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o multilaterales.

No aplica.

# Objeto y alcance de la licitación pública, precisando:

## La información que la dependencia o entidad considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, la o las cantidades o volúmenes requeridos y la o las unidades de medida.

Se requiere de la contratación del SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE.

La unidad de medida se refiere a un procedimiento realizado ya sea diagnóstico o terapéutico de mínima invasión de acuerdo con el ANEXO T1 “Requerimientos del SMI para PMI”.

## La indicación, en su caso, de que los bienes o servicios se agruparán en partidas, siempre y cuando no se limite la libre participación de cualquier interesado.

La presente contratación se adjudicará por partida.

## En su caso, el precio máximo de referencia a partir del cual, sin excepción, los licitantes ofrezcan porcentajes de descuento como parte de su proposición, mismos que serán objeto de evaluación;

En el presente procedimiento no se establecen Precios Máximos de Referencia.

## La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas.

El licitante deberá cumplir con los requisitos y autorizaciones que a continuación se enlistan, debiendo presentar en su propuesta técnica, lo siguiente:

- Escrito libre en el que manifieste que dará cumplimiento a las normas aplicables, durante la prestación del servicio y una vez adjudicado, tendrá la obligación de dar cumplimiento a las mismas, que apliquen estrictamente a su actividad, siendo estas:

- Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Con fecha publicada en el DOF 20 noviembre 2009.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria. Con fecha publicada en el DOF de 07 agosto 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. Con fecha publicada en el DOF de 24 octubre 2001.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo. Con fecha publicada en el DOF de 17 febrero 2003.

- Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015.

- Norma 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales, vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

Registros Sanitarios. El Licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de al menos el 80% del 100% de los registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en los Anexos T1 ”Requerimientos de SMI para PMI”, T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI, T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI y T4 “Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” de la presente convocatoria, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud.

Asimismo, el Licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado del Licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días hábiles siguientes al acto de fallo, los Registros Sanitarios del 20% restante y correspondiente al 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios, ofertados por partida, durante el proceso de licitación. Dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el representante legal del Licitante (o el representante común en caso de participación conjunta). Para lo cual, los Registros Sanitarios del porcentaje aquí señalado deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados al día siguiente de la emisión y notificación del acto de fallo, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, en copia simple, mismos que cumplirán con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente apartado.

Adicionalmente, en su propuesta técnica deberá presentar el Formato T32 “RELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS y CERTIFICADOS DE CALIDAD”, en el cual se enlista los Registros Sanitarios del equipo, instrumental y bienes de consumo básico y complementario, ofertados, considerados para ser entregados de conformidad al párrafo anterior.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, del equipo médico contenido en el Anexo T2.” Equipo médico de SMI para PMI”, Anexo T3 “Instrumental de SMI para PMI”, Anexo T4” Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI”, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el Licitante deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga”, en el que se acredite el trámite de prórroga del registro Sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS del Registro Sanitario sometido a prórroga.

Que serán evaluados con el Formato T21 “PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL”, contenida en los “Formatos de  SMI para PMI”

Ejemplo: Propuesta Técnica/documental, Formato (T21)

Nombre de la carpeta: “EQUIPOS”, “INSTRUMENTAL”, “BIENES DE CONSUMO BÁSICOS” Y COMPLEMENTARIOS OFERTADOS POR PARTIDA según sea el caso

Contenido de la carpeta:

EJEMPLO:

1. Unidad de electrocoagulación.

Folleto o catálogo o referencia gráfica o manual (completo)

Registro sanitario vigente, o prorroga del registro o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA

Certificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes. *

*En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINES.

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento.

En el caso de que algún equipo, instrumental y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el Licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

El no presentar la copia simple del Registro Sanitario vigente o prórroga de este actualizado o copia simple del comprobante del trámite de prórroga, o la carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud, se ubicarán en el proceso de contratación correspondiente como una causal de desechamiento.

Certificados de calidad.

- Copia simple del Certificado de Calidad ISO-9001:2015 en servicios integrales, a nombre del Licitante, vigente, emitido por algún organismo de certificación acreditado.

- Certificados de calidad. El Licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, de los registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida considerando lo solicitado en los Anexos T1 ”Requerimientos de SMI para PMI”, T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI, T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI y T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” de la presente convocatoria, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple del Certificado FDA vigente, o el Certificado de Calidad de la Comunidad Económica Europea (CCEE), o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS, o Ministerio de Salud de Japón, vigente en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español de al menos el 80% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios del 100% que oferte en su propuesta técnica, incluyendo en un formato en PDF y Excel editable debidamente referenciados donde se cite el equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios al que corresponde.

- Asimismo, el Licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado del Licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar a más tardar a los cinco días naturales siguientes al acto de fallo  los Certificados de Calidad del 20% correspondiente al 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básico y complementario ofertados durante el proceso de licitación, dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el representante legal del Licitante (o el representante común en caso de participación conjunta). Los Certificados de Calidad del porcentaje aquí señalado deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días naturales contados al día siguiente del acto de fallo, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, en copia simple mismos que cumplirán con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente apartado.

Adicionalmente, en su propuesta técnica deberá presentar el Formato T32 “RELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS y CERTIFICADOS DE CALIDAD”, en el cual se enlistan los certificados del equipo, instrumental y bienes de consumo básico y complementario, ofertados por partida, considerados para ser entregados de conformidad al párrafo anterior.

El no presentar, la copia simple de los documentos correspondientes a los certificados aquí enunciados de al menos el 80% del 100% de equipo que oferte en su propuesta técnica; será causal de desechamiento

## Para el caso previsto en la fracción XII del artículo 40 de la Ley, se deberá especificar el método que se utilizará para realizar las pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes a adquirir o arrendar o servicios a contratar; la institución pública o privada que las realizará y el momento para efectuarlas, así como la unidad de medida con la cual se determinará el resultado mínimo que deberá obtenerse en las pruebas señaladas. Será responsabilidad del Área técnica determinar que los niveles de aceptación sean los adecuados para la dependencia o entidad y no se constituyan en un requisito que limite la libre participación de los interesados;

“EL INSTITUTO” verificara a través del área técnica que “EL LICITANTE” haya cumplido con las especificaciones señaladas en la descripción del servicio solicitado, anexo número 6 (seis), 7 (siete) además de lo mencionado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2. de la presente Convocatoria y lo resultado en la junta de aclaraciones.

## La indicación de que se contrataran cantidades previamente determinadas o si el contrato será abierto en los términos del artículo 68 de la Ley;

El contrato será abierto por monto en los términos del artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento.

El servicio se adjudicará al licitante que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

## Si estará sujeta a alguna modalidad de contratación, precisando ésta conforme a las disposiciones de la Ley y este Reglamento;

El contrato será abierto por monto en los términos del artículo 68 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y artículo 85 de su Reglamento, de acuerdo a los importes siguientes:

Partida 1: Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión

| Importe Máximo con IVA: | $50,000,000.00 | (CINCUENTA MILLONES PESOS 00/100 MN) |
| --- | --- | --- |
| Importe Máximo sin IVA: | $43,103,448.28 | (CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 28/100 MN) |
| Importe Mínimo con IVA: | $20,000,000.00 | (VEINTE MILLONES PESOS 00/100 MN) |
| Importe Mínimo sin IVA: | $17,241,379.31 | (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 31/100 MN) |

Partida 2: Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo.

| Importe Máximo con IVA: | $22,000,000.00 | (VEINTIDOS MILLONES PESOS 00/100 MN) |
| --- | --- | --- |
| Importe Máximo sin IVA: | $18,965,517.24 | (DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 24/100 MN) |
| Importe Mínimo con IVA: | $8,800,000.00 | (OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 MN) |
| Importe Mínimo sin IVA: | $7,586,206.89 | (SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 89/100 MN) |

Partida 3: Paquete 3: Artroscopia.

| Importe Máximo con IVA: | $500,000.00 | (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) |
| --- | --- | --- |
| Importe Máximo sin IVA: | $431,034.48 | (CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N). |
| Importe Mínimo con IVA: | $200,000.00 | (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.M.) |
| Importe Mínimo sin IVA: | $172,413.79 | (CIENTO SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 79/100 M.N.) |

El presente servicio, objeto de esta Licitación Pública Nacional, se detalla en el anexo número 7 (siete), el cual forma parte de la presente CONVOCATORIA.

## Si la totalidad de los bienes o servicios materia de la licitación pública serán objeto del contrato que se adjudique a un solo licitante, o si se hará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, en cuyo caso deberá precisarse lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIV y 52 de la Ley.

El contrato que derive de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA se adjudicará el 100% de lo solicitado a un solo licitante, que cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta CONVOCATORIA.

Para efectos de adjudicar el SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, objeto de esta licitación, solo serán consideradas aquellas proposiciones cuyo volumen propuesto cubra el 100% de lo solicitado, mismo que está integrado y descrito en el anexo número 7 (siete) de esta convocatoria; al(los) licitante(s) cuya propuesta(s) resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la convocatoria de esta licitación pública, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el artículo 48 de la LAASSP.

## El modelo de contrato será aquél que haya aprobado la Secretaría y publicado en Compras MX, en el cual deberá preverse, además de lo establecido en el artículo 66 de la Ley, los aspectos siguientes, según corresponda:

Con fundamento en el artículo 40 fracción XIX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se adjunta como Anexo Número 13 (trece), el Modelo del Contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en los artículos 66, 67 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 81 y 85 de su Reglamento, mismo que será obligatorio para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, reflejando de manera integral lo establecido en la presente convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, con lo determinado en la junta de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la propuesta del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Para efectos administrativos y legales del contrato que se genere se entenderá por:

- Administrador del Contrato: JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS A TRAVÉS DE LA Coordinación Auxiliar Operativo Administrativo, es el responsable de administrar, calcular las penas convencionales y deductivas, así como de  verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 fracción III BIS y penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Área contratante: LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS es la facultada para realizar el presente procedimiento de contratación, así como realizar la terminación anticipada o la rescisión del contrato.

- Área requirente: JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, es el que solicita la contratación del servicio objeto de esta Licitación Pública.

- Área técnica: LA TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS A TRAVÉS DEL Coordinador de Cirugía del H.G.R. No. 72, es el responsable de elaborar las especificaciones técnicas incluidas en el presente procedimiento de contratación, además de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los Licitantes, así como de coadyuvar y evaluar las propuestas técnicas de las proposiciones.

PERIODO DE CONTRATACIÓN

Se requiere que el inicio de la vigencia de la contratación del 1 de enero de 2026 y hasta el 30 de junio de 2026 o hasta que se agote el presupuesto asignado.

A efecto bastará que el administrador de contrato le notifique al proveedor por escrito la fecha de terminación.

- El plazo máximo en días naturales para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, el cual contará a partir de la fecha en que el proveedor reciba la requisición respectiva;

El licitante adjudicado deberá de proporcionar el servicio desde el primer día de inicio de la vigencia del contrato, además de lo proporcionarlo conforme a lo señalado en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2. de la presente Convocatoria y el resultado en la junta de aclaraciones.

- La fuente oficial que se tomará para llevar a cabo la conversión y la tasa de cambio o la fecha a considerar para hacerlo, en caso de pago en moneda extranjera.

No aplica.

- Los seguros que, en su caso, deben otorgarse, indicando los bienes que ampararían y la cobertura de la póliza correspondiente.

No aplica.

- Las deducciones que, en su caso, se aplicarán con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor, en la entrega del bien o la prestación del servicio.

LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL PAGO.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro, “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional la cual deberá venir adjunta al comprobante fiscal digital por internet (CFDI) como nota de crédito sin incluir el IVA, en caso de incurrir conforme a lo siguiente:

| Concepto | Unidad de Medida | Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de la Pena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos. | Cuando exceda los 15 (quince) días naturales a partir del acto de fallo | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | El Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento en la entrega inicial, del instrumental médico para la puesta en operación del servicio. | Cuando exceda los 15 (quince) días naturales a partir del acto de fallo. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | El Jefe de Servicio de esta área. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento de la primera dotación de bienes de consumo Básicos y Complementarios. | Cuando exceda los 5 (cinco) días naturales a partir del acto de fallo. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, , sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento de la transferencia de conocimiento previa. | Cuando exceda los 15 (quince) días naturales a partir del acto de fallo. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo. | En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el Licitante. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se tenga la Presencia del Técnico durante la preparación de los equipos médicos, y bienes de consumo y durante el procedimiento. | De acuerdo con los horarios señalados y acordados con los jefes de servicio. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el Formato T14 Reporte Individual de Procedimientos Y Bienes de Consumo Complementario, Formato T15. “Reporte mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados “de los procedimientos realizados, contratados en cada uno de los procedimientos, según corresponda. | Durante los primeros 5 (cinco) días posteriores al cierre de cada mes calendario. | 0.5% (cero punto cinco por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento de Cirugía y/o Endoscopiaa, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimientos programados. | 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el procedimiento no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento en la carta factura relacionada a la antigüedad de los equipos, la cual deberá estar en concordancia con la carta membretada con el desglose de los equipos nuevos y/o con el Formato T30 relativo a la fecha de fabricación de estos. | Cuando exceda de la antigüedad de los equipos establecido originalmente en su carta membretada referente al desglose de los equipos nuevos y/o en el Formato T30 relativo a la fecha de fabricación de estos, en su propuesta. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el equipo no entregado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento en el inicio de la prestación del servicio con base en el plazo establecido por la convocante en concordancia con su plan de trabajo. | Cuando exceda del plazo establecido originalmente en su plan de trabajo ofertado. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente, sin incluir el IVA (Impuesto al Valor Agregado). | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |

En caso de existir alguna pena convencional se notificará mediante el FORMATO T15.1“Notificación de Pena Convencional Aplicable”, al licitante adjudicado resultado de la conciliación realizada entre el FORMATO T15 “REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS” y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en el servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d x npa x vbspa

Dónde:

%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, por cada día de atraso en la en la prestación del servicio.

pca = Pena convencional aplicable.

npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.

vbspa = valor de los bienes o servicios prestados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

DEDUCCIONES.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago del servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función del servicio que haya sido prestado deficientemente y deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en los artículos 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL LICITANTE ADJUDICADO” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente, utilizando el anexo T15.2 “NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS”.

| Concepto | Niveles de Servicio | Unidad de Medida | Deducción | Límite de incumplimiento | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de la deductiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas del funcionamiento de los equipos médicos iniciada la prestación del servicio. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte. | Cuando exceda las 48 (cuarenta y ocho) horas. | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de funcionamiento de los equipos médicos iniciada prestación del servicio. | Hasta en 3 (tres) ocasiones al año. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Entrega parcial y/o deficiente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica. | Entrega de instrumental a los 30 minutos antes del procedimiento. | Cuando exceda los 30 minutos | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse 30 minutos antes del procedimiento | Hasta en 3(tres) ocasiones al año. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Entrega parcial y/o deficiente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento quirúrgico, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica. | Entrega de bienes de consumo nuevos 30 minutos antes del procedimiento. | Cuando exceda los 30 minutos | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse 30 minutos antes del procedimiento. | Hasta en 3 (tres) ocasiones al año. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de forma deficiente de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo. | En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el Licitante y forma de realizarlos sin apego al manual de sugerencia del fabricante. | Retraso en tiempo y forma, a la fecha programada sin previo aviso, y deficiencia con soporte en la inspección de las bitácoras de mantenimiento preventivo. | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del mantenimiento preventivo. | Hasta en 3 (tres) ocasiones al año. | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos de forma deficiente. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente. | Por cada día natural que exceda el nivel de servicio de acuerdo con las más de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del mantenimiento correctivo. | Si el mismo equipo presenta una 4ta incidencia de fallo en un lapso de 30 días o no se sustituya un equipo reportado descompuesto y han pasado más de 72 horas. | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve a cabo la sustitución del bien de consumo Básicos o complementarios con defecto o falla, durante un procedimiento. | Dentro de los 15 minutos de haberse notificado al técnico del fallo o desperfecto. | Cuando exceda de 15 minutos de haberle notificado al técnico | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de la sustitución de bienes de consumo básicos o complementarios. | Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |

En caso de existir alguna deductiva se notificará mediante el FORMATO T15.2 “NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS”, al licitante adjudicado resultado de la conciliación realizada entre el FORMATO T14 “REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS” y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL LICITANTE ADJUDICADO” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

- El señalamiento de que la obligación garantizada será divisible o indivisible y que en caso de presentarse algún incumplimiento se harán efectivas las garantías que procedan.

La obligación garantizada será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva la garantía que proceda conforme al artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- La previsión de que deberá ajustarse la garantía otorgada cuando se modifique el monto, plazo o vigencia del contrato.

Cuando se lleve a cabo un Convenio Modificatorio por incremento a monto, vigencia o cantidad de bienes o servicios, se deberá garantizar la modificación y se obliga a presentar a favor de "EL INSTITUTO" un endoso o una nueva póliza de fianza, por el tiempo de ampliación y/o incremento al monto (cualquiera que fuera el caso) expedida por una Institución Afianzadora Mexicana, debidamente autorizada.

- El desglose de los importes a ejercer en cada ejercicio, tratándose de contratos que abarquen más de un ejercicio fiscal;

No aplica.

# Forma y términos que regirán los diversos actos del procedimiento de licitación pública, precisando entre otros aspectos, los siguientes:

## Si el procedimiento se efectuará considerando una reducción del plazo que prevé la Ley para la presentación y apertura de proposiciones, en los términos del artículo 42 tercer párrafo de la Ley y 43 de este Reglamento.

No aplica.

## La fecha, hora y lugar para celebrar la primera junta de aclaraciones; en su caso, la visita a instalaciones; el acto de presentación y apertura de proposiciones; la junta pública en la que se dará a conocer el fallo, y la firma del contrato en las cuales se llevarán a cabo estos eventos por medio de Compras MX, así como la firma del contrato cuando se prevea que éste se suscribirá por medios electrónicos.

| PROGRAMA DE ACTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E V E N T O | FECHA | HORA | LUGAR |
| Publicación de Convocatoria en Compras MX | 12 de diciembre de 2025 |  | SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX |
| Junta de Aclaración a la Convocatoria | 19 de diciembre de 2025 | 10:00 horas | SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX |
| Entrega de Oficio para las visitas a las Instalaciones Institucionales | 15 de diciembre de 2025 | De 9:00 a 15:00 horas | En la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas 1er Piso, Calle Recursos Hidráulicos No. 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060 |
| Visitas a las instalaciones del instituto | Del 16 al 18 de diciembre de 2025 | 09:00 a 16:00 horas | En la unidad mencionada en el anexo T12 de la presente convocatoria |
| Presentación y Apertura de Proposiciones. | 29 de diciembre de 2025 | 15:30 horas | SOLO A TRAVÉS DE COMPRAS MX |
| Acto de Fallo de la Licitación. | 30 de diciembre de 2025 | 16:00 horas |  |
| Firma de Contrato | 31 de diciembre 2025 |  | A través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ). |

Los actos se llevarán a cabo en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicado en Calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 5719 4257.

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, quien deberá cumplir con las medidas de seguridad implantadas por el Instituto.

# PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en el sitio de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de la liga:

https://www.gob.mx/buengobierno/documentos/protocolo-de-actuacion-en-materia-de-contrataciones-publicas-otorgamiento-y-prorroga-de-licencias-permisos-autorizaciones-y-concesiones-97983.

En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o Titulares de Fiscalías Especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a)Integrantes del consejo de administración o administradores; b) Director general, gerente general, o equivalentes; c) Representantes legales, y d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx  siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de diciembre de 2015.

VISITAS A LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

Se realizará dentro de la fecha y horario indicado en el programa de actos.

El Licitante de manera optativa podrá visitar la unidad médica mencionada en el anexo T12 de la presente convocatoria, a efecto de verificar el lugar y el espacio que la unidad médica les asignará para la guarda y custodia de los equipos médicos, instrumental, bienes de consumo e insumos que se requieren para la prestación del servicio; así mismo, identificará y determinará la pertinencia o no, de realizar adecuaciones al área que se le asigne. Se precisa que el no llevar a cabo esta visita a las Instalaciones Institucionales no será motivo de descalificación. Por lo que se hará entrega del oficio a cada uno de los licitantes que acudan a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas 1er Piso, Calle Recursos Hidráulicos No. 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060, dentro de la fecha y horario indicado en el programa de actos.

El Licitante que haya realizado la visita a las instalaciones institucionales, deberá elaborar  Constancia de esta visita la cual deberá integrarla como parte de su propuesta técnica, en una hoja de papel membretado del propio Licitante, la cual deberá contener sello de la unidad médica y será firmada por el personal técnico y representante legal del Licitante así como por personal de Conservación, Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste y Director de la unidad médica, debiéndose  incluir el nombre, cargo, matrícula y la firma autógrafa de los servidores públicos de la OOAD.

De la visita a Sitio. El instituto, por conducto del Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, será el responsable por parte del Instituto de identificar y mostrar el área física dentro de la Unidad Médica en donde se proporcionará el SMI para PMI. Para ello proporcionará las facilidades e información necesaria a los Licitantes, con el propósito de que estos identifiquen las áreas físicas que sean convenientes para la instalación de los equipos y el resto de material quirúrgico que es necesario para el funcionamiento y la operación adecuada del SMI para PMI, y bienes de consumo complementarios, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, En un horario comprendido entre las 09:30 a.m. hasta las 14:00 horas, lunes a viernes, podrá realizar esta visita a sitio, previa cita concertada. En el Anexo T12” Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”) encontrará las direcciones y teléfonos de las Unidades Médicas para poder concertar la Cita.

En caso de que, durante la visita a sitio por parte de los Licitantes, no se encuentre disponible alguno de los servidores públicos, antes mencionados, se permitirá que la “Constancia de Visita a Sitio”, pueda ser avalada por El Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste o el Director de la Unidad Médica. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y ubicación del espacio en el que los equipos y el material quirúrgico (instrumental y bienes de consumo), deberán ubicarse. Cabe señalar que los gastos generados por el desarrollo de estas visitas correrán a cuenta del Licitante y no tendrán reembolso alguno por parte del Instituto.

En todos los casos, visite u opte por no realizar la visita a sitio, el Licitante deberá entregar en su propuesta técnica  FORMATO T31 “carta relativo a la obligación del Licitante, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de Endoscopia  y Bienes de Consumo Complementarios y todo el material quirúrgico y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s).

Lo anterior servirá al Licitante para la elaboración del “Proyecto de Instalación Global de los Equipos” en escrito libre, el cual deberá contener la propuesta de las adecuaciones necesarias y plazos de ejecución de los trabajos, dentro de los 3 (tres) días naturales arriba señalados, debiéndose integrar el documento a la Propuesta Técnica, para que sea considerado en el Formato T0 “Programa de Trabajo”.

Es importante señalar que las dudas y aclaraciones que no puedan ser solventadas durante la realización de la visita en las unidades médicas, serán contestadas durante la Junta de Aclaraciones y no durante la visita a sitio. A fin de poner en igualdad de condiciones a todos los Licitantes es que participen.

LA JUNTA DE ACLARACIONES SE REALIZARÁ EN EL LUGAR, FECHA Y HORA INDICADA EN EL PROGRAMA DE ACTOS.

Con fundamento en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el acto de junta de aclaraciones.

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán ingresar a la Plataforma de Compras MX y descargar la plantilla en Excel, así como el Manifiesto de Interés y generar el acuse de las Preguntas a la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, para posteriormente enviarlos a través de la Plataforma Compras MX, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora señalada para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

De conformidad con el sexto párrafo del artículo 45 del Reglamento, las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la Convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la Convocante.

Cuando debido al número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la Convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con la finalidad de facilitar y agilizar la conducción de la junta de aclaraciones se solicita a los licitantes que envíen sus aclaraciones a través de la Plataforma de Compras MX.

De conformidad con el artículo 46 fracción VI del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación. Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y/o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta. Cualquier modificación a la convocatoria de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su propuesta. La junta de aclaraciones, se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

A partir de la hora y fecha señaladas en la Convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Convocante enviará a través de la plataforma de Compras MX las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas por los licitantes.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la Convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaraciones contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la Convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la junta de aclaraciones, informará a los licitantes si éstas serán contestadas y enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.

Una vez que la convocante termine de dar las contestaciones a las solicitudes de aclaraciones, se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas; la cual será firmada por los servidores públicos asistentes y se pondrá a disposición de los licitantes a través de la plataforma de Compras MX el mismo día de su realización lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por la Convocante, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas de la convocante derivadas de la junta, se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria a la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; la cual para efectos de notificación personal, será difundida el mismo día de su celebración en la Plataforma.

## Los aspectos a los que se sujetará la recepción de las proposiciones enviadas a través de servicio postal o mensajería.

No aplica para la presente contratación.

## Que, una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

El acto de presentación y apertura de proposiciones se realizará en el lugar, fecha y hora indicada en el programa de actos.

Con fundamento en los artículos 36, 42, 45 y 46 de la LAASSP, así como el 47, 48 y 50 de su Reglamento, se desarrollarán el acto de presentación y apertura de propuestas.

Los licitantes integraran sus propuestas con la documentación legal, técnica y económica. Las proposiciones deberán ser enviadas de conformidad con lo solicitado en el anexo número 7 (siete) y anexo número 6 (seis), la proposición económica de acuerdo con el formato del anexo número 1 (uno).

De conformidad con el artículo 50 párrafos segundo y tercero del RLAASSP cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que envíe el licitante a través de Compras MX. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP.

Para el envío de la proposición de los licitantes, será exclusivamente a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX.

Estas proposiciones deberán ser firmadas electrónicamente; la firma digital representa el medio de identificación electrónica que considera al conjunto de datos asociados que permiten reconocer a su autor, y que legitiman su consentimiento para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho medio; para firmar electrónicamente las proposiciones, los licitantes nacionales utilizarán la firma digital que emite el SAT para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura de todos los sobres en forma electrónica. Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la SABG, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será emitido por dicho sistema.

Para el envío de las proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente la Plataforma Compras MX y se tomará en consideración para la aceptación de los documentos lo señalado en los numerales 29 y 30 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ahora Compras MX)”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

Numeral 29. “Las dependencias y entidades, a través de la unidad compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad”.

Numeral 30. “Cuando por causas ajenas a CompraNet (ahora Compras MX) o a la unidad compradora, no sea posible iniciar o continuar con el Acto de presentación y apertura de proposiciones, el mismo se podrá suspender de manera fundada y motivada, hasta en tanto se restablezcan las condiciones para su inicio o reanudación, a tal efecto la unidad compradora difundirá en CompraNet (ahora Compras MX) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto”.

Si por causas ajenas a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno o a la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

La convocante intentará abrir los archivos más de una vez, con los programas conocidos en el mercado, en presencia del representante del Órgano Interno de Control, el representante del Área Jurídica y del Área Técnica siempre y cuando asistan al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones; en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a Compras MX, la propuesta se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación legal, técnica y económica de las propuestas, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el correspondiente acto de comunicación de fallo.

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de la Plataforma Compras  MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria, ello con la intención de agilizar la revisión de estas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

De conformidad con el artículo 35 fracción I de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; se hará constar el precio unitario y el importe máximo de las proposiciones presentadas, se adjuntará copia de las mismas (Propuestas Económicas), y se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma.

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 y 84 de la LAASSP.

La totalidad de los archivos que conformen las proposiciones se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área requirente y/o técnica y otro para que obre en el expediente de compra del presente proceso de contratación.

## Los requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas, de conformidad con los artículos 45 de la Ley y 44 del presente Reglamento, o bien la indicación de que no se aceptarán las mismas, señalando de manera sucinta las razones para ello.

En caso de presentar proposiciones conjuntas, deberá incluirse el convenio correspondiente en los términos de los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento.

El representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

El convenio a que hace referencia este numeral se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos, para lo cual deberán de firmar todos los representantes de las personas físicas o morales que hayan firmado el convenio de participación conjunta, o en el caso de constituir una nueva sociedad, el representante legal de la misma, lo cual deberá de constar en escritura pública y comunicarse a la Convocante antes de la fecha fijada para la firma del contrato.

Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:

- Conforme al inciso a) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Conforme al inciso b) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Conforme al inciso c) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

- Conforme al inciso d) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Conforme al inciso e) de la fracción II del artículo 44 del Reglamento: Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada (una u otra, según convenga), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato.

- Conforme a la fracción III del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. […]”

- Conforme a la fracción V del artículo 44 del Reglamento que a la letra dispone: “[…] Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación. […]”, esta convocante considera necesarias las siguientes particularidades:

  - El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria, anexos y junta(s) de aclaración(es) del presente procedimiento de contratación, especificando el tipo y número del mismo.

  - El convenio de participación conjunta debe incluir la manifestación expresa de que formaliza el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando propuesta técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación.

  - El convenio de participación conjunta debe incluir el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos;

  - El convenio de participación conjunta debe incluir las obligaciones recíprocas de cada consorciado, es decir, la conjunción de los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y económicos, así como, los aspectos técnicos a desarrollar y cumplir.

  - El convenio de participación conjunta debe señalar de manera expresa la(s) partida(s) en que participa.

En caso de presentar proposición conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los siguientes escritos: Acreditamiento de existencia legal, personalidad jurídica, intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones y datos de notificación (Anexo 10 (diez)); Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP (Anexo 9 (nueve)), Declaración de Integridad (Anexo 9 (nueve)) y en su caso, Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Anexo 5 (cinco)).

Se sugiere que el Convenio de Participación Conjunta que presenten los licitantes tenga la siguiente estructura:

- Declaraciones individuales de los participantes, en las cuales señalen sus datos generales conforme al inciso a) fracción II del artículo 44 del Reglamento.

- Declaraciones conjuntas de los participantes, que señalen su voluntad de participar de manera conjunta y en consecuencia conocen todos los requisitos solicitados en el procedimiento de contratación.

- Cláusula sobre el Objeto de la Participación Conjunta, en la cual se especifiquen las obligaciones que tendrá cada uno de los consorciados.

- Cláusula sobre el Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga, en la cual designa a su representante común, así como las facultades que le son conferidas por las partes.

- Además de especificar cómo convienen constituirse entre sí, ya sea en forma mancomunada o solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio de participación conjunta aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Asimismo, se deberá establecer que en el supuesto de que cualquiera de los integrantes de la agrupación se declare en Concurso Mercantil, ya sea en la etapa de conciliación y/o de quiebra, de conformidad con la Ley de Concursos Mercantiles, no las libera de cumplir con sus obligaciones establecidas en el contrato adjudicado durante la vigencia del mismo, por lo que en este supuesto, la empresa que subsista quedará obligada a responder solidariamente de las obligaciones contractuales con el Instituto.

- Cláusula sobre el Cobro de las Facturas, en la cual señale quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive del procedimiento de contratación de ser el caso.

- Clausula sobre la Vigencia, en la cual considerará el período durante el cual se desarrolle el procedimiento de contratación incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

En caso de que se presente proposición conjunta y no se presente el convenio de participación conjunta (anexo 8 (ocho)) o el presentado no cumpla con los requisitos legales y reglamentarios establecidos en los artículos 45 de la LAASSP y 44 del Reglamento, esto afectaría la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

Si el licitante no presenta proposición conjunta, no será necesario integrar a su proposición el documento con la leyenda no aplica o incluir escrito en el cual manifieste no presentar proposición conjunta, lo cual no será considerado como causal de desechamiento.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la fracción II y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

## Que los licitantes sólo podrán presentar una proposición por licitación pública.

De conformidad con el párrafo noveno del artículo 35 de la LAASSP, los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación una vez recibidas las propuestas en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

## Que el licitante podrá presentar a su elección, dentro o fuera del Sobre cerrado, la documentación distinta a la que conforma las propuestas técnica y económica, misma que forma parte de su proposición.

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el segundo párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

## La fecha y hora en que, en su caso, la convocante, antes del acto de presentación y apertura de proposiciones, registrará a los participantes y revisará preliminarmente la documentación distinta a las propuestas técnica y económica;

No aplica.

## La indicación de que el licitante podrá acreditar su existencia legal y, en su caso, la personalidad jurídica de su representante, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante el documento previsto en la fracción V del artículo 48 de este Reglamento;

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP, mismo que contendrá los datos siguientes:

## Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre, domicilio y descripción del objeto social de la empresa el cual deberá ser a fin al servicio a contratar, así como en su caso de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además señalará los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

## Del representante legal del licitante: Datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

Las personas físicas o morales que deseen participar en la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, podrán acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica en el acto de presentación y apertura de proposiciones presentando formato libre o bien utilizando el formato que se contiene en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el anexo número 10 (diez) de la presente convocatoria, será aquel en el que “EL LICITANTE” pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.

Deberá anexar copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, copia simple de acta de nacimiento, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales, Constancia de Situación fiscal o copia de la documentación emitida por el SAT donde mencione su domicilio fiscal actual con una vigencia no mayor a 2 meses, copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía de la persona que firme la proposición, copia simple legible de la escritura pública en la que conste su acta constitutiva, reformas y poder notarial del representante legal, comprobante de domicilio a nombre de la razón social del licitante con una vigencia no mayor a 2 meses domicilio que debe corresponder con el domicilio fiscal, el no presentarlo será motivo de descalificación.

A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 88 fracción III de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el Apartado Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato del inciso k) de la presente Convocatoria en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

## La parte o partes de las proposiciones que deberán rubricar el servidor público y el licitante elegidos en los términos de la fracción II del artículo 46 de la Ley, en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Las proposiciones enviadas de manera electrónica serán descargadas para su posterior evaluación por “EL INSTITUTO”, mismas que se proporcionan al Área Técnica mediante memoria USB.

El contenido del acta del acto de presentación y apertura de proposiciones se difundirá a través de la Plataforma Compras MX el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

El acta de presentación y apertura de las proposiciones será firmada por los funcionarios que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la misma, de la cual se entregará una copia a los asistentes.

Documentos distintos a las propuestas técnica y económica

Toda vez que el acto de presentación de apertura de proposiciones será electrónico, se generaran los sobres en la Plataforma Compras MX, a efecto de que puedan adjuntar los documentos distintos a las propuestas técnica y económica lo anterior de conformidad con el tercer párrafo del artículo 45 de la LAASSP.

Revisión de la documentación distinta a las propuestas técnica y económica

Referirse al anexo número 6 (seis) de la presente Convocatoria.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el artículo 40 fracción VI de la LAASSP.

## Las indicaciones relativas al fallo y a la firma del contrato;

COMUNICACIÓN DEL FALLO.

La fecha de fallo se dará a conocer el día de la presentación y apertura de proposiciones, en donde se les informará la hora, el día y el lugar en que se llevará a cabo dicha comunicación.

a)	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en los Artículos 36 segundo párrafo, 50 y 84 de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de Compras MX, el mismo día en que se emita, lo anterior para efectos de notificación a los licitantes en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

b)	Con fundamento en el Artículo 49 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato(s), las obligaciones derivadas de este(s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en la fecha indicada en el programa de actos de la presente convocatoria.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de notificación de fallo, para efectos de notificación personal, serán difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, de conformidad con lo previsto en el Artículo 50 y 84 de la LAASSP.

Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

La fecha de la firma será determinada en la emisión del fallo correspondiente al presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 y 49 de la LAASSP, o bien.

Conforme a lo previsto en el Artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, “EL LICITANTE” que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos a más tardar dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de la fecha de emisión del fallo en las instalaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento:

  - Persona moral

- Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

- Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

  - Persona Física

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

  - Ambos

- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar ó cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

- Constancia de Situación Fiscal no mayor a 2 meses del acto de presentación y apertura de propuestas.

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a dos meses, domicilio que debe corresponder con la Constancia de Situación Fiscal.

- En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del artículo 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Documento vigente a la fecha de firma del contrato expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en el que emita su opinión en sentido positivo sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales (32-D del Código Fiscal de la Federación) con una vigencia de 30 días naturales contados a partir de su emisión.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

- Escrito bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. (Artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas DOF 18-07-2016).

- Constancia de situación fiscal vigente a la fecha de firma del contrato, emitida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en los términos establecidos por las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de junio del 2017, y su modificación mediante resolución número RCA-13138-01/24 celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

- Registro Patronal ante el IMSS.

En caso de que el licitante adjudicado haya participado en proposición conjunta, los documentos señalados deberán presentarse por cada uno de los integrantes del consorcio.

En caso de que el licitante:

No se encuentre registrado ante este instituto o;

Cuente con Registro Patronal, pero se encuentre dado de baja o;

No tenga personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

En el caso de que el licitante manifieste que presta sus servicios a través de trabajadores subcontratados con un tercero, deberá de presentar en tal caso, junto con la documentación citada en los dos párrafos anteriores, la Opinión de cumplimiento de obligaciones del subcontratante, desde luego, vigente y positiva (lo anterior en términos del artículo 15-A de la Ley del Seguro Social).

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exhiba el documento que acredite la subcontratación de servicios especializados mediante contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato (conforme a lo estipulado en el Artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo vigente), para situarse en el supuesto del párrafo anterior.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

Para los casos de contratos que se formalicen con personas físicas que presten sus servicios por sí mismos y por lo tanto no cuentan con un Registro Patronal ni tengan trabajadores registrados en el Instituto, el particular deberá de manifestar mediante escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que no le es posible obtener la multicitada Opinión, justificando el motivo y anexando el documento (resultado de la solicitud de Opinión que le da el Sistema institucional) en el que conste que no se puede emitir la misma, sin embargo en caso de que el licitante requiera de personal para entregar bienes o para la prestación de servicios deberá de contar con personal inscrito ante el IMSS, por lo tanto estará obligado de presentar Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

En el caso de aquellos patrones (proveedores o contratistas y sus subcontratados) que tengan más de un Registro Patronal ante el Instituto y alguno o más de uno de estos Registros no se encuentre al corriente en el cumplimiento de las multicitadas obligaciones, no se podrá considerar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de dichas obligaciones, aun cuando el registro patronal que haya utilizado para el contrato que se trate si se encuentre al corriente en sus pagos, por lo que deberá regularizar todos sus Registros a efecto de poder obtener la Opinión positiva.

En caso de proposición conjunta, los documentos a que se hace referencia en párrafos anteriores, deberán presentarlos por cada uno de los integrantes del consorcio a quien se le haya adjudicado el contrato.

EN LA FIRMA DEL CONTRATO.

El licitante adjudicado deberá firmar el contrato en la Plataforma, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, sin perjuicio de que con la citada notificación se realice la requisición de los bienes objeto de la presente licitación.

Si durante el citado periodo no se firma el contrato a través del referido Módulo por causas imputables al licitante adjudicado, por no haber entregado de forma oportuna a la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, sus documentos para la elaboración del mismo, será de la más estricta responsabilidad de éste y se dará vista al Órgano Interno de Control en el Instituto para que resuelva lo procedente en términos del artículo 89 de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y se estará a lo previsto en el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para tal efecto, deberá hacerlo a través de la Plataforma, en términos del Manual de Operación, para la utilización del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, derivados de los procedimientos de contratación al amparo de la Ley y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para poder suscribir los contratos a través del referido Sistema, deberán acceder a la siguiente liga:

https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e.Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar; si ya se cuenta con registro en la Plataforma Compras MX o la Tienda Digital del Gobierno Federal (TDGF), ya no es necesario el registro de nueva cuenta, sólo se deberá verificar que los datos se encuentren actualizados.

Se informa que previo a llevar a cabo la formalización del contrato, al día hábil siguiente a la notificación del fallo) el(los) licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s), deberá(n) presentar en la Oficina de Contratos ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, los documentos que se indican en el anexo adjunto a la Convocatoria denominado Documentación de la propuesta y previo a la firma del Contrato.

Adicionalmente, el licitante adjudicado deberá actualizar sus datos en el registro interno de proveedores del IMSS, a cargo de la División de Investigación de Mercados de Arrendamientos y Servicios, ubicada en Calle Durango 291, Piso 7, ala Sinaloa, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, en la Ciudad de México.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, el licitante que resulte adjudicado deberá dar cumplimiento a las Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2025” publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, a fin de que haga pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”, mismas que se transcriben a continuación para pronta referencia:

“2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales.

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios, de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan pública la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24. […]”

“2.1.24 Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.

Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento: […]

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.[…]”

Adicionalmente, en cumplimiento a la “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social”, aprobada por el H. Consejo Técnico (HCT) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en sesión ordinaria de 30 de mayo de 2023 mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.300523/137.P.DA, y conforme a lo dispuesto en el “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)”, aprobado por el HTC del IMSS en sesión ordinaria de fecha 26 de junio de 2023, mediante acuerdo ACDO.SA2.HCT.260623/169.P.DA, los licitantes adjudicados, deberán inscribirse al Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS) dentro de los 30 días naturales posteriores a la formalización del instrumento contractual, de acuerdo con el siguiente procedimiento:

- Nueva incorporación derivada de una obligación contractual.

Los licitantes que no estén incorporados al REPIIMSS y que resulten adjudicados en el procedimiento de contratación del IMSS, contarán con un plazo de 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual, para registrarse y obtener su evaluación en el REPIIMSS.

Para ello deberán:

  - Ingresar al portal web Registro: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro

  - Registrarse utilizando su Registro Federal de Contribuyentes, que será su usuario, y al que se le asignará una contraseña de acceso.

  - Aceptar los términos y condiciones de su incorporación al REPIIMSS.

  - Incorporar en la plataforma la información y documentación estipulada en el Manual de Operación.

  - Aceptar y recibir la visita de verificación en su domicilio.

  - Atender las observaciones y comunicaciones que se realicen, mediante la plataforma, para atender los requisitos de incorporación y evaluación.

La no integración al REPIIMSS en el periodo establecido, será considerado como un incumplimiento contractual con las consecuencias que establece la normatividad aplicable.

- Actualización de instrumentos contractuales.

Aquellos proveedores que ya estén incorporados al REPIIMSS favorablemente, y que hayan sido adjudicados de nuevos instrumentos contractuales, distintos al que dio origen a su incorporación, deberán en los 30 (treinta) días naturales posteriores, a partir de la información del nuevo instrumento contractual:

  - Incorporar la información del nuevo instrumento contractual.

  - Actualizar la información y documentación requerida en los demás apartados.

- Nueva incorporación voluntaria.

Los licitantes que no tengan una obligación contractual con el IMSS, pero cuyo catálogo de bienes y servicios sean susceptibles de contratación por el IMSS y cumplan con los requisitos establecidos en el Manual de Operación, podrán incorporarse voluntariamente al REPIIMSS accediendo a la plataforma y registrando su información.

Una vez evaluados, los proveedores obtendrán la constancia de inscripción al REPIIMSS, misma que se precisara la fecha y hora del registro, para todos los efectos procedentes.

Toda actualización de información y documentación respecto a la registrada en el REPIIMSS deberá realizarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes al evento que motive la actualización.

Los proveedores, podrán verificar en todo momento, el resultado de su evaluación, así como la información y documentación propia incorporada a la plataforma, a través del portal: https://repiimss.imss.gob.mx/imss/login

Aquellos proveedores que no están dentro del REPIIMSS. No estarán impedidos para participar en procedimiento de contratación por parte del Instituto y ofertar sus bienes, arrendamientos y/o servicios, así como participar en investigaciones de mercado.

Ligas de interés

- “Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores de Instituto Mexicano del Seguro Social”: https://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf

- “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social”:www.dof.gob.mx/2024/IMSS/manual_de_operacion_del_registro_de_proveedores_para_la_integridad_ante_el_imss.pdf

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III y IV, del Artículo 32-D del CFF.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a la Regla 2.1.28 y en términos de lo dispuesto por la Regla 2.1.37, ambas de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2024, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas de lunes a viernes.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que “EL LICITANTE” que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF y se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que no se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023. la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

El licitante que resulte con adjudicación, deberá presentar para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el Instituto, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, conforme a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, aprobadas por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, publicado en el DOF, el 04 de mayo de 2023.

La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva citada en este numeral, deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de contratos dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Calle Poniente 146, Número 825, Colonia Industrial Vallejo, alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02300, Ciudad de México, en días hábiles de 09:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas.

Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

La “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones”, vigente y sin adeudo, debiendo realizar la solicitud de situación ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), relacionada con el cumplimiento de sus situaciones fiscales con fundamento en los términos que establece el artículo 16, fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Consejo de Administración del Infonavit mediante la Resolución RCA-5789-01/17, tomada en su sesión ordinaria número 790 del 25 de enero del 2017, publicada en el DOF el 28 de junio de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D, del CFF deberá entregarse en la fecha de suscripción del contrato en la oficina de Contratos, ubicada en la calle Poniente 146, número 825, colonia Industrial Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco,  C.P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono (55) 57-19-42-57, en días hábiles de 9:00 (nueve) a 15:00 (quince) horas, la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” o la “Constancia de Situación Fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del CFF, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el DOF el 04 de mayo de 2023, y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 89 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, el Instituto remitirá a la SABG la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

# Enumeración de los requisitos que los licitantes deben cumplir, precisando cuáles de éstos se considerarán indispensables para evaluar la proposición y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento, especificando que éste también se dará si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes, arrendamientos o servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

- Documentación Legal – Administrativa.

“EL LICITANTE” deberá remitir a través de Compras MX, la siguiente documentación:

- Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta.

- Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su Reglamento, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, pudiendo utilizar el anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

- Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al anexo número 12 (doce) de la presente convocatoria.

- Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al anexo número 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto.

- En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al anexo número 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta.

- Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

- Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos.

- Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión.

- Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser congruente con el número de trabajadores propuestos, es decir que la opinión de cumplimiento en la cantidad de trabajadores registrados deberá ser igual o mayor a la cantidad de trabajadores mencionados en la propuesta técnica para la presente contratación.

- Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F.

En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos.

- Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos:

- Registro Federal de Contribuyentes.

- Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción

- Registro ante el INFONAVIT.

Debiendo indicar el número de registro correspondiente

- El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, denominada “Compras MX”.

- Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas.

- Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. conforme al Anexo número 16 (dieciséis) de la presente convocatoria.

- Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

- Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria.

- Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación.

Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria.

EN LOS INCISOS EN LOS QUE NO APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, PODRÁ PRESENTAR SUS ESCRITOS CON LA LEYENDA NO APLICA.

A efectos de pasar a la etapa de evaluación de puntos y porcentajes, el licitante deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en este numeral con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso) y además deberá de presentar todos y cada uno de los requisitos solicitados en el numeral IV. PUNTO 3. Documentación de la propuesta técnica, de la presente convocatoria.

Lo anterior en virtud de que algunos de los incisos son requisitos que se estipulan en la LAASSP o su reglamento y el resto de los incisos afectan de forma general la solvencia de la propuesta al no ser presentado cualquiera de ellos.

De conformidad con el artículo 39 último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, esta convocante durante el proceso de evaluación de las proposiciones técnicas y económicas podrá verificar la veracidad o autenticidad de la documentación presentada y en caso de encontrarse alguna inconsistencia en la misma, conforme al artículo 48 fracción IV del citado ordenamiento, lo comunicará al OIC del Instituto, conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

2. Documentación complementaria.

La documentación complementaria que deberá presentar “EL LICITANTE”, es la siguiente:

- Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta.

- Anexo Número 6 (seis), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes será el emitido por la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.

3. Documentación de la propuesta técnica.

El sobre que genere el licitante en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, deberá estar debidamente identificado con los datos del licitante y de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA.

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- La propuesta técnica deberá presentarse en un escrito libre que incluya una descripción detallada del servicio ofertado. Es fundamental que en este documento se explique claramente el proceso inherente a la prestación del servicio, asegurando el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, así como en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria.

La descripción debe permitir comprender cómo se llevará a cabo cada fase del servicio, las metodologías empleadas y las acciones específicas que garantizan el apego a los estándares y exigencias establecidos. Asimismo, deberá evidenciar que todos los aspectos solicitados en los apartados mencionados se abordan de manera puntual y conforme a lo requerido por la convocatoria.

Presentando el FORMATO T22 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE” para su evaluación técnica en archivo digital EXCEL editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal.

- Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas, las normas mexicanas, las normas internacionales o, en su caso, las normas de referencia o especificaciones, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares de calidad o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda.

- Para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes solicitados y/o en su caso el software establecido en el Anexo T2.”Equipo médico de SMI para PMI”, Anexo T3 “Instrumental de SMI para PMI” y  Anexo T4.”Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI”, deberán estar en idioma español y corresponder exactamente con lo solicitado en cada uno de los requisitos técnicos, ; en caso de estar en un idioma diferente al español se deberá proporcionar, por lo menos, una traducción simple al español, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido original del documento anteriormente traducido, la traducción podrá contener, únicamente, las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones técnicas.

El Licitante deberá basar su propuesta técnica con lo solicitado en la presente convocatoria, así como en el resto de los documentos que formen parte de la presente planeación. Para lo cual, podrá sustentar su propuesta apoyándose con folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y manuales del fabricante, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado, considerando, a su vez, la descripción técnica solicitada en la presente convocatoria y, además, lo enunciado y ofertado por el Licitante, de acuerdo a la marca, modelo, número de catálogo y número de parte, que sea característico para especificar el bien de que se trate;  es decir, tomando como referencia básica, aunque no exclusiva, la descripción técnica que deberá enunciar el Licitante en el FORMATO T21 “Propuesta para evaluación técnica /documental” (presentar Formato en PDF y archivo digital en Excel editable). Asimismo, en caso de presentar imágenes o fotografías en las cuales se puedan corroborar las especificaciones y los requisitos ofertados, se precisa que el Licitante deberá referenciar en forma clara, precisa y objetiva, la debida correspondencia que debiera existir entre la fotografía y el bien presentado como parte de la propuesta técnica, considerando la marca, modelo, número de catálogo y numero de parte, según corresponda, para indicar alguno de los aspectos importantes en la descripción técnica considerada en su propuesta técnica.

*NOTA: Para el Equipo Médico deberá presentar sus folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros completos, en el caso del instrumental y de los Bienes de Consumo básicos y complementarios, el Licitante podrá presentar únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada.

- Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo; se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s), para asegurar la correcta prestación y continuidad del servicio de manera oportuna, en el que resulte , con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), mediante el Formato T23 “ Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo”, contenido en formatos de SMI para PMI.

- Aviso de Importación Escrito en formato libre en hoja membretada del Licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado  y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento usado este último no mayor a 5 (cinco) años cero meses de fabricación, se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la emisión del acto de fallo; en caso de ser equipo nuevo, el Licitante deberá presentar escrito en formato libre en hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal en el que manifieste que se compromete a entregar al Administrador del Contrato copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado en el rango de los 3 (tres) días hábiles previos al arranque del servicio.

- Carta factura de los equipos presentando escrito en formato libre, en hoja membretada del Licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la emisión del acto de fallo.

- Fecha de fabricación de sus equipos: El Licitante podrá ofertar equipo de reciente fabricación (Nuevo) o en todo caso equipo ya usado, cuya fecha de fabricación no deberá exceder de los cinco (5) años, al momento del inicio de la contratación del servicio (a la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio), de tal forma que los equipos presentados deberán estar en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operación en el SMI para PMI. En caso de presentar equipos nuevos, el Licitante presentará un escrito en formato libre con hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal, en el cual deberá mencionar que los equipos ofertados son nuevos, y deberá entregar el Aviso de Importación y/o en su caso copia de la Factura al Administrador del Contrato en el caso de resultar adjudicado, en la que venga especificada la fecha de adquisición del equipo.

- Asimismo, en el caso de ser equipos usados, deberá presentar el Formato T30 “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 5 (cinco) años cero meses de Fabricación (a partir 2019).” (contenido en formatos de SMI para PMI) en el cual manifestará que los equipos presentados tienen una fecha de fabricación no mayor a 5 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y que se encuentran en condiciones adecuadas para el funcionamiento y operación en el  SMI para PMI , integrando, solo, en el caso de resultar adjudicado, las hojas de servicio del mantenimiento preventivo y/o correctivo, las cuales deberán contar con una fecha de realización no mayor a un período de seis (6) meses, tomada hasta el momento de la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio, para poder hacerse efectivas y asegurar las condiciones de funcionalidad en estos equipos. Los mantenimientos y sus órdenes de servicio deberán haber sido realizados por personal especializado del fabricante del equipo o la empresa que está autorizada para la comercialización del equipo en México.

- Licitante deberá entregar en su propuesta técnica  FORMATO T31 “carta relativo a la obligación del Licitante, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”

- Alta del personal propuesto.

Presentar escrito en hoja membretada con formato libre debidamente firmada por el representante legal del Licitante, en el que manifieste que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar, posterior a la emisión y notificación del acto de fallo, durante los 5 (cinco) días naturales previos a la firma del contrato, al Administrador del Contrato, copia simple de las altas ante el IMSS de todo el personal incluido en su propuesta técnica, mismo que fue evaluado y que fue solvente técnicamente y en caso de existir convenio de participación conjunta, debidamente acreditado durante el proceso de contratación, este personal podrá pertenecer a cualesquiera de los Licitantes que firmaron dicho convenio.

En caso de ser personal contratado por honorarios, deberá presentar el contrato de prestación de servicio que lo vincule directamente con el Licitante o los Licitantes en caso de participación conjunta debidamente acreditada en el proceso de contratación.

- Constancia de visita a las instalaciones de las unidades señaladas en el anexo T12 de la presente convocatoria, dentro de las fechas y horarios especificados en el programa de actos de la presente convocatoria, en caso de no realizar dichas visitas deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación de las unidades  En las unidades señaladas en el anexo T12 de la presente convocatoria, distancias, además de que conoce las áreas físicas para la guarda y custodia de los insumos bienes de consumo básicos y complementarios que se requieren para la prestación del servicio, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, entre otros aspectos.

4. Propuesta económica.

La propuesta económica está basada en el precio unitario por estudio, esto es, que el licitante deberá presentar su propuesta económica con datos solicitados en el anexo número 7 (siete), utilizando el anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) propuesta económica, el no hacerlo será motivo de descalificación.

Deberá anexar a la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada COMPRAS MX, el formato correspondiente al anexo número 1 (uno) proposición esta económica en formato Excel y PDF.

Se solicita no capturar columnas adicionales a las contempladas en el anexo número 1 (uno) Formato de Proposición Económica.

Los precios ofertados deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

El precio ofertado deberá ser en pesos mexicanos y expresarse con un máximo de 2 (dos) decimales (truncado, es decir no redondear).

Se verificará que las proposiciones económicas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas correspondientes; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, en apego al artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

5. Causales de desechamiento de las Proposiciones administrativa.

De conformidad con el artículo 40 fracción XVIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, será causa de desechamiento el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, contenidos en el numeral IV. Punto 1. Documentación Legal – Administrativa incisos A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O de esta Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa, con excepción del inciso F) que es opcional, (en caso de presentar una propuesta de manera conjunta es obligatorio presentar dicho inciso.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para ofertar elevar el costo de los bienes solicitados, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) en la presente convocatoria.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Cuando presente más de una propuesta.

- No envíe su proposición firmada de manera electrónica o el sistema Compras MX emita la leyenda “Firma Digital No Valida.”.

- En caso de proposiciones conjuntas que en el convenio respectivo no se establezcan con precisión las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de dichas obligaciones.

- En caso de no estar en participación conjunta y no demuestre en su objeto social que está constituido con el giro en bienes o servicios similares.

- Cuando los documentos presentados por los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, esta se considerará insolvente.

- No anexe copia de documentación solicitada en el numeral IV punto 1 Documentación Legal – Administrativa.

- Que no haya congruencia con la documentación presentada.

- Que no se puedan abrir los archivos de los licitantes por contener virus informáticos o por cualquier causa técnica imputable a estos.

- Que la persona que firme la propuesta no acredite ser representante legal del licitante.

- Cuando los trabajadores que se tienen registrados ante el IMSS, sea menor al número de trabajadores propuestos para la presente contratación, ya sea por si mismo o la suma de trabajadores en caso de participación conjunta.

6. Causales de desechamiento de las Proposiciones Técnicas.

Se desecharán adicionalmente las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- El incumplimiento de lo establecido en cualquiera de los incisos del numeral IV. punto 3. Documentación de la propuesta técnica.

- No presentar la Propuesta técnica con descripción amplia y detallada del servicio ofertado o presentarla incompleta conforme a lo solicitado en el numeral IV. punto 3. inciso A).

- Que la proposición técnica evaluada por puntos y porcentajes no obtenga cuando menos 45 (cuarenta y cinco) puntos de los 60 máximos posibles.

# Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones y se adjudicará el contrato respectivo;

De acuerdo con lo señalados en los artículo 47 tercer párrafo y 48 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será el mecanismo de puntos y porcentajes; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos y porcentajes, aplicando para tal efecto el Lineamiento Décimo Sección IV capítulo Segundo del “Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas”, publicado en DOF el 9 de septiembre del 2010 y se considerarán únicamente a el (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

- Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas 	contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, sus anexos, así como el resultado de la junta de aclaraciones.

- No se considerarán las proposiciones, cuando no coticen la totalidad del servicio requerido en el Anexo número 7 (siete) de la presente convocatoria.

- No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo señalado en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados. La falta de presentación de dichos documentos en la proposición será motivo para desecharla, por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen.

- En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

            - Criterios de Evaluación.

Los criterios que aplicarán el área solicitante y/o técnica para evaluar las propuestas, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al numeral IV. Puntos: 1. Documentación Legal – Administrativa 3. Documentación de la propuesta técnica, anexo número 7 (siete), y la Proposición Económica, Anexo número 1 (uno), los cuales forman parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 48 fracción I, de la LAASSP.

MECANISMO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.

Con fundamento en el artículo 40, fracción XVI de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones se evaluaran a través del Mecanismo de Puntos y porcentajes; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta técnica obtuvo igual o mayor puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la puntuación de la propuesta económica, dé como resultado la mayor puntuación y con apego en lo establecido por los artículos 47 de LAASSP y 52 del RLAASSP, se efectuará la evaluación, considerando exclusivamente los requisitos y condiciones establecidos en la presente contratación mismos que forman parte integrante de la misma, a efecto de que se garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, considerando que la propuesta técnica equivale a un máximo de 60 puntos de la calificación final y los 40 restantes se aplicará, conforme corresponda a la propuesta económica.

## Evaluación legal

La evaluación legal será realizada por el Área Contratante, verificando en primer término, que la proposición esté debidamente firmada por el licitante en forma electrónica; y luego se verificará que la documentación legal presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral IV Punto 1. Documentación Legal – Administrativa de la presente convocatoria, así como los que se deriven del acto de la Junta de Aclaraciones.

Los escritos que se presenten dentro de la propuesta para cumplir con lo solicitado en la convocatoria, se verificará que sean congruentes con la información proporcionada en el Anexo 1 (uno) Propuesta Económica.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como los listados de proveedores impedidos para contratar con el IMSS y personas con suspensión de registro, que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento a los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

En caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado; cumpla con la información señalada en el Anexo 8 “Modelo de Convenio de Participación Conjunta”. El Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

            - Evaluación de la Proposición Técnica

Las propuestas técnicas serán evaluadas por el Área Técnica, respecto de todos los requisitos técnicos solicitados en la convocatoria de la presente Licitación, incluyendo los requerimientos previstos en IV Punto 3 Documentación de la propuesta técnica de esta Convocatoria y los que resulten de la Junta de Aclaraciones.

Se procederá a la asignación de los puntos determinados para la propuesta técnica, considerando para tal efecto la acreditación documental que, en su caso, hayan realizado los licitantes de los rubros y subrubros que se integran el Mecanismo de Evaluación de Puntos y Porcentajes, por lo que sólo se asignará el total de la puntuación a que se refiere cada rubro y subrubro, cuando los licitantes hayan acreditado los extremos y parámetros exigidos en cada uno de ellos; a partir del número mínimo y hasta el número máximo, la puntuación de la propuesta se calculará aplicando la fórmula o procedimiento que se describe y los parámetros dispuestos en cada uno de ellos.

Evaluación de Puntos y Porcentajes.

La puntuación o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 máximos que se pueden obtener en su evaluación. Se considerarán únicamente al (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en los numerales de esta Convocatoria, de acuerdo a lo siguiente:

La información que acredite el cumplimiento de los rubros, deberá enviarse escaneada y legible, para ser evaluadas las ofertas técnicas y estas cumplan con el 100 % de las especificaciones señaladas en las cuales deberán ser firmadas electrónicamente en ComprasMX; y producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio en cumplimiento al artículo 37, último párrafo de la LAASSP, 50 del RLAASSP, así como los numerales 14 y 16 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Compra Net”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, y el Manual de Operación UC (Manual Compra Net para las Unidades Compradoras publicado por la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría).

Se revisará y analizará la documentación solicitada de la presente contratación; en caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos o esta documentación sea ilegible, no serán considerados para el otorgamiento de puntos y por lo tanto la proposición será desechada.

Si el licitante requiere ocultar los precios en los documentos presentados para acreditar los rubros de “Experiencia y especialidad del licitante” y “Cumplimiento de contratos”, podrá hacerlo, en el entendido que en el caso de no realizarlo no será motivo de desechamiento.

| Número de Rubros | Rubros | Puntos Máximos Posibles |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Capacidad del Licitante | 24 |  |
| II | Experiencia y especialidad del Licitante | 18 |  |
| III | Propuesta de trabajo | 8 |  |
| IV | Cumplimiento de Contratos | 10 |  |
| TOTAL: |  |  | 60.0 |

| RUBRO / SUBRUBRO |  | DOCUMENTACIÓN |  | CRITERIOS DE PONDERACIÓN | PUNTAJE TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- CAPACIDAD DEL LICITANTE |  |  |  |  | 24 |
| a) Capacidad de los recursos humanos. |  |  |  |  | 22.5 |
| a.1) Experiencia del personal en servicios relacionados con el objeto de la contratación. | Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el Licitante, que cuente con conocimientos especializados en Cirugía y/o Endoscopia, y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio, el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, que contenga cuando menos la siguiente información: - Nombre, domicilio y número telefónico. - Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto. - Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación |  | Sí por lo menos el 60% del personal propuesto para la prestación del servicio, presenta más de 4 años de experiencia. Hasta 5.5 puntos |  | Hasta 5.5 puntos |
|  |  |  | Sí por lo menos el 60% del personal propuesto para la prestación del servicio, presenta más de 3 años y hasta 4 de experiencia. Hasta 4 puntos |  |  |
|  |  |  | Sí por lo menos el 60% del personal propuesto para la prestación del servicio, presenta más de 2 años y hasta 3 de experiencia. Hasta 3 puntos |  |  |
|  |  |  | Sí por lo menos el 60% del personal propuesto para la prestación del servicio, presenta más de 1 año y hasta 2 de experiencia. Hasta 2 puntos |  |  |
|  |  |  | Sí por lo menos el 60% del personal propuesto para la prestación del servicio, presenta cuando menos 1 año de experiencia. Hasta 1 punto |  |  |
| a.2) Competencia o habilidad en el trabajo de acuerdo con los conocimientos académicos o profesionales. | Copias de la Cédula Profesional y el Título, para niveles de técnico, técnico superior universitario y licenciatura y de especialidad del personal propuesto. El Licitante podrá acreditar el nivel profesional de todo su personal Técnico en Sitio que ha sido involucrado como profesional de apoyo. Para ello, es muy recomendable que el personal propuesto cuente con el soporte académico que demuestre los niveles de titulación, para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, de acuerdo a su nivel profesional pueden incluir las copias de la Cédula Profesional y el Título, el Certificado o la Constancia de Estudios y la Carta de Pasante o de especialidad, a nivel de licenciatura o como técnico profesional. Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de avance del 75% o 100% de créditos (certificar haber cumplido con el plan de estudios) de las carreras en las áreas de enfermería o carrera nivel técnico o afín, emitidas por instituciones académicas debidamente reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. |  | Sí en el 60% del personal propuesto por el Licitante cuenta con Titulo y/o cédula profesional. Hasta 13 puntos |  | Hasta 13 puntos |
|  |  |  | Sí en el 60% del personal propuesto por el Licitante cuenta con constancia de avance del 100% de créditos académicos. Hasta 9 puntos |  |  |
|  |  |  | Sí en el 60% del personal propuesto por el Licitante cuenta con constancia de avance del 75% de créditos académicos. Hasta 6 puntos |  |  |
| a.3) Dominio de herramientas relacionadas con el servicio. | El personal propuesto por el Licitante, deberá presentar de manera personalizada a nombre del personal técnico propuesto copias de certificado, constancia o diploma que certifique el dominio de herramientas relacionadas con el SMI para PMI. Los cuales podrán ser emitidos por el fabricante, distribuidor autorizado de los equipos o alguna institución pública o privada a nivel nacional o internacional que cuente con el reconocimiento por el que se reconoce la competencia técnica y confiabilidad de estos organismos para la certificación de los cursos, el adiestramiento o las capacitaciones del personal en el uso, operación y aplicación de los equipos que, a continuación, se enlistan: - Torre de Visualización - Unidad de electrocirugía para endoscopía - Bisturí ultrasónico - Equipo para sellado de vasos - Litotriptor neumático - Láser quirúrgico de Holmio - Microdebridador eléctrico para oído y nariz - Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto, un video gastroscopio y un Video colonoscopio - Unidad de electrocirugía con coagulación de argón - Ultrasonido endoscópico - Torre para endoscopía avanzada de aparato respiratorio adulto - Esterilizador de vapor. - Torre de Visualización para Ortopedia. - Equipo de Artroscopia. - Equipo de cápsula endoscópica. - Enteroscopio asistido con balón. - Grabador de pH con impedancia esofágico 24 Horas. Entendiendo que el expertis de cada técnico está en función al equipo relacionado con el “Paquete” al que va dirigido, Paquete 1 Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión, Paquete 2 Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo. Paquete, Paquete 3 Artroscopia, que a su vez están agrupados en las diferentes partidas. Mediante los cuales, se deberá asegurar que el técnico en sitio tendrá la suficiente experiencia con relación a los procedimientos solicitados por cada una de las unidades médicas, incluidas en la o las partidas(s) de su interés, contenidas en el ANEXO T1 “Requerimientos de SMI para PMI” El instituto y los órganos fiscalizadores se reservan el derecho de verificar en cualquier situación durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada con la finalidad de verificar la veracidad de la información proporcionada por los Licitantes. En concordancia con el Formato T22 “Relación de documentos a evaluar del Licitante” |  | 100% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. Hasta 4 puntos |  | Hasta 4 puntos |
|  |  |  | 80% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. Hasta 3 puntos |  |  |
|  |  |  | 60% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. Hasta 2 puntos |  |  |
|  |  |  | 40% del personal propuesto cuenta con certificado, constancia, diploma o documento que acrediten el dominio de herramientas relacionadas con el servicio. Hasta 1 punto |  |  |
| b) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. |  |  |  |  | 0.5 |
| b.1) Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad. | En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y articulo 18 fracción III inciso a) de la LAASSP. |  | Documento: - Aviso de alta al Régimen obligatorio del IMSS. - Constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad. |  | 0.5 |
| c) Equidad de Género. |  |  |  |  | 0.5 |
| c.1) Equidad de Género. | En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 18 fracción III inciso c) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014. |  | Documento: Certificación. |  | 0.5 |
| d) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. |  |  |  |  | 0.5 |
| d.1) Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. | En su caso, deberán presentar escrito donde manifiesten la clasificación que guarda la empresa, si es micro, pequeña o mediana, conforme al Acuerdo por el que se establece la estratificación de este tipo de empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009; y en caso de contar con innovación tecnológica, deberá incluir copia de la constancia correspondiente emitida por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), misma que no podrá tener una vigencia mayor a cinco años; lo anterior en cumplimiento al artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y artículo 3, fracción III de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. |  | Documento: Escrito de la clasificación que guarda la empresa. Constancia emitida por el IMPI en innovación tecnológica, la cual no podrá tener una vigencia mayor a cinco años (en su caso). |  | 0.5 |
| 2.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. |  |  |  |  | 18 |
| a) Experiencia del Licitante. | Deberá de requisitar el formato del anexo número ANEXO T22. Relación de Documentos a Evaluar del Licitante de la presente convocatoria. Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales (al menos 1 contrato y máximo 10 contratos), los Licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años (en el periodo 2019 a 2024), en servicios relacionados al de la presente contratación, podrán presentar contratos anuales o plurianuales, que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2019 en adelante) de los servicios. |  | Se asignará el máximo de puntuación al Licitante que acredite el mayor número de años de experiencia (máximo 5 años). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los Licitantes debido a los años de experiencia acreditados. Experiencia = (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"=Número de contratos presentados por el Licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de años (máximo 5) acreditados por el Licitante con más años de experiencia. |  | 9 |
| b) Especialidad del Licitante. | Para acreditar la especialización del Licitante, deberá presentar contratos con las características específicas del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión en Endoscopia, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de especialidad durante los últimos 5 (cinco) años 2019 a 2024, que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones. |  | Se asignará el máximo de puntuación al Licitante que acredite el mayor número de contratos (máximo 10) relacionados con el servicio solicitado. A partir de este máximo se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los Licitantes debido a los contratos acreditados. Especialidad= (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de contratos presentados por el Licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de contratos (máximo 10) presentados por uno de los Licitantes y que estos sean aceptados. |  | 9 |
| 3.- PROPUESTA DE TRABAJO. |  |  |  |  | 8 |
| a) Metodología. | Deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual deberá ser congruente con el plan de trabajo propuesto, misma que al menos deberá incluir: a) Diagrama de flujo de la instalación, capacitación, puesta a punto e inicio de operación del (de los) SMI de Procedimientos de Mínima Invasión en Cirugía y/o Endoscopia ofertados. b) Diagrama de flujo de la prestación de los servicios de los SMI de Procedimientos de Mínima Invasión en Cirugía y/o Endoscopia ofertados. c) Diagrama de funcionamiento de la mesa de ayuda (Incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio). d) Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación. |  | Si la Metodología para la prestación del servicio cumple con lo solicitado, es congruente con el Plan de Trabajo propuesto y mejora el servicio. |  | 1 |
|  |  |  | Si la Metodología para la prestación del servicio cumple con lo solicitado y es congruente con el Plan de Trabajo propuesto. |  | 0.5 |
| b) Plan de trabajo. | El Plan de trabajo propuesto, deberá presentarse conforme al FORMATO T0. Programa de Trabajo, donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener: - Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral de Procedimientos de Mínima Invasión en Cirugía y/o Endoscopia” de acuerdo con lo solicitado en el documento y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, incluyendo los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación. - Estrategias, Líneas de Acción. - Diagrama de Gantt con la temporización de las diferentes fases del proceso previas al inicio de la prestación del servicio (Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO, Entrega del plan de trabajo, Formalización del Contrato, Entrega de Garantía, Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar, Entrega del Programa de Capacitación, Capacitación Previa, Entrega ,instalación y puesta a punto del equipo, Entrega de Bienes de Consumo básicos, Entrega de Bienes de Consumo Complementarios, Inicio de la prestación del servicio). Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio |  | "SÍ", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado y lo mejora |  | 2 |
|  |  |  | "SÍ", presenta plan de trabajo conforme a lo solicitado. |  | 3 |
| c) Estructura organizacional de los recursos humanos. | El Licitante Licitante, deberá presentar su currículum y Organigrama que refleje la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación. - El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, incluyendo los supervisores en sitio requeridos y deberán considerar los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular. - El diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio deberá, contener al menos 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección). - El diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda deberá considerar al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección). Nota: El Licitante que, en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor, deje de laborar deberá sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil. |  | Sí el Licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro y lo mejora. |  | 1 |
|  |  |  | Sí el Licitante presenta tanto el Organigrama de la empresa como los Diagramas de funcionamiento y matriz solicitados conforme lo requerido en este subrubro. |  | 0.5 |
| 4.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. |  |  |  |  | 10 |
| a) Cumplimiento de contratos. | Con la finalidad de acreditar que el Licitante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente Contratación, deberá presentar la siguiente documentación: Para el caso de instituciones públicas deberá presentar: 1. Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes, y/o 2. Copia de al menos una Cancelación de Garantía de cumplimiento, y/o 3. Copia de al menos un Acta Circunstanciada de Entrega Recepción de la prestación del servicio (sellada por la Dependencia o Entidad y con la firma del personal que corroboró la prestación del servicio). Para el caso de personas morales deberá presentar: 1. Copia de factura de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente, pudiendo ocultar los precios. Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o acta(s) circunstanciada(s) de entrega recepción y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia y Especialidad del Licitante”. |  | Se asignará el máximo de puntuación al Licitante que acredite el mayor número de cartas de satisfacción y/o cancelaciones de garantía de cumplimiento y/o acta circunstanciada de entrega recepción y/o facturas y remisiones de los contratos presentados (máximo 5). A partir de este máximo, se efectuará un reparto proporcional de puntuación entre el resto de los Licitantes debido a los años de experiencia acreditados. Cumplimiento = (A*B) /C Dónde: "A"= Puntos a otorgar. "B"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones presentados por el Licitante evaluado y que estos sean aceptados. "C"= Número de cartas, cancelaciones, actas y/o facturas y remisiones (máximo 5) presentados por uno de los Licitantes y que estos sean aceptados. |  | 10 |

Solvencia de Proposiciones.

- Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como propuesta solvente técnicamente, aquella que, como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con el puntaje mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros señalados.

- Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo los 45 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica.

- El Instituto adjudicará el Contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos.

- Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

            - EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA, analizando los precios ofertados, verificando las operaciones aritméticas con objeto de confirmar el importe total o máximo del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica anexo número 1 (uno) de las presente convocatoria; en el caso de que las proposiciones económicas presenten errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de la LAASSP.

Con fundamento en el artículo 52 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La puntuación o unidades porcentuales son igual a 40 puntos, por lo que a la propuesta económica que resulte ser la más baja de las técnicamente aceptadas, se le asignará la puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para efectos de proceder a la evaluación de la Propuesta Económica se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y solo se considerará el precio neto propuesto.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica de cada licitante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

Dónde: PPE = MPemb x 40 / MPi

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la Propuesta Económica;

MPemb = Monto de la Propuesta económica más baja, y

MPi = Monto de la i-ésima;

- Las proposiciones que no cumplan con alguno de los requisitos exigidos en la presente contratación serán desechadas.

- Ante el incumplimiento de alguna de las características solicitadas o certificados de calidad, conforme a lo solicitado la propuesta será desechada.

- Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria.

            - Adjudicación del (los) Contrato (s).

Se adjudicará el 100% de lo solicitado en el anexo número 7 (siete) al licitante que cumpla con todos los requisitos establecidos en la presente convocatoria y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, como lo dicta el Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Microempresas, a continuación, se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la convocante, en presencia del OIC, conforme a los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de Compras MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

4.1	GARANTÍA DEL SERVICIO Y GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

4.1.1 GARANTÍA DEL SERVICIO:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “EL INSTITUTO” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por 12 (doce) meses, la cual se constituirá mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

4.1.2 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69 fracción II, 70 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 85 fracción III y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,  “EL LICITANTE ADJUDICADO” se obliga a constituir una garantía que será divisible y sólo se hará efectiva en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin incluir impuestos, conforme al ANEXO 14 (catorce) de la presente convocatoria.

Dicha fianza deberá ser entregada en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

Cuando la garantía de cumplimiento se presente a través de una fianza, se deberá observar el “Modelo de Póliza de Fianza de Cumplimiento”, aprobado en las Disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de abril de 2022, que se encuentra disponible en Compras MX.

En caso de que “EL LICITANTE ADJUDICADO” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “EL INSTITUTO” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. La garantía será divisible y en caso de presentarse algún incumplimiento, se harán efectivas las garantías que procedan.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) días de unidad de medida y actualización vigente en la Ciudad de México, el Licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza, cheque certificado o de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) días de unidad de medida y actualización vigente para la Ciudad de México, deberá otorgarse mediante fianza, seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos, dependiente de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en el domicilio de Calle Poniente 146, número 825, Colonia Industrial Vallejo Alcaldía Azcapotzalco C. P. 02300, Ciudad de México, con número de teléfono 53 68 63 38.

El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la prestación de los servicios correspondientes.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad del licitante adjudicado, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el instrumento jurídico correspondiente, y no impedirá que el Instituto Mexicano del Seguro Social reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL LICITANTE ADJUDICADO” se obliga a entregar al Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del contrato, de conformidad con el último párrafo del artículo 91 del Reglamento de la LAASSP, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL LICITANTE ADJUDICADO” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “EL INSTITUTO” a más tardar dentro de los primeros 10 (diez) días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a entera satisfacción, el servidor público facultado por “EL INSTITUTO” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales e iniciará los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL LICITANTE ADJUDICADO”.

Cuando la prestación del servicio se realice en un plazo menor a 10 (diez) días naturales, “EL LICITANTE ADJUDICADO” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la LAASSP.

Devolución de garantías.

La liberación de garantías relativas al cumplimiento del contrato podrá realizarse una vez que haya transcurrido el plazo de garantía indicado, a solicitud expresa por escrito en papel membretado de “EL LICITANTE ADJUDICADO” para la liberación será dirigida a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, para efectos de validar su procedencia y remitirlo al Área Administradora; quien autorizara, la devolución o cancelación de la póliza de fianza correspondiente. Dicha autorización se entregará a “EL LICITANTE ADJUDICADO”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas en el presente contrato.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte de “EL INSTITUTO” en forma inmediata, siempre y cuando “EL LICITANTE ADJUDICADO” haya cumplido a satisfacción de “EL INSTITUTO”, con todas las obligaciones contractuales.

De conformidad con el artículo 81 fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada-

Ejecución de la garantía.

“EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

- Se rescinda administrativamente este contrato.

- Durante la vigencia de este contrato se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior de los bienes entregados, en comparación con los ofertados.

- Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento.

- Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

La ejecución de las garantías será con independencia de la aplicación de las penas convencionales que procedan y de la rescisión administrativa del contrato.

4.2 Penas convencionales y Deductivas por atraso en la prestación del Servicio.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro, “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional la cual deberá venir adjunta al comprobante fiscal digital por internet (CFDI) como nota de crédito sin incluir el IVA, en caso de incurrir conforme a lo siguiente:

| Concepto | Unidad de Medida | Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de la Pena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos. | Cuando exceda los 15 (quince) días naturales a partir del acto de fallo | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento en la entrega inicial, del instrumental médico para la puesta en operación del servicio. | Cuando exceda los 15 (quince) días naturales a partir del acto de fallo. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | El Jefe de Servicio de esta área. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento de la primera dotación de bienes de consumo Básicos y Complementarios. | Cuando exceda los 5 (cinco) días naturales a partir del acto de fallo. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento de la transferencia de conocimiento previa. | Cuando exceda los 15 (quince) días naturales a partir del acto de fallo. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo. | En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el Licitante. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente. | 1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se tenga la Presencia del Técnico durante la preparación de los equipos médicos, y bienes de consumo y durante el procedimiento. | De acuerdo con los horarios señalados y acordados con los jefes de servicio. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el Formato T14 Reporte Individual de Procedimientos Y Bienes de Consumo Complementario, Formato T15. “Reporte mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados “de los procedimientos realizados, contratados en cada uno de los procedimientos, según corresponda. | Durante los primeros 5 (cinco) días posteriores al cierre de cada mes calendario. | 0.5% (cero punto cinco por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento de Cirugía y/o Endoscopiaa, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimientos programados. | 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el procedimiento no prestado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento en la carta factura relacionada a la antigüedad de los equipos, la cual deberá estar en concordancia con la carta membretada con el desglose de los equipos nuevos y/o con el Formato T30 relativo a la fecha de fabricación de estos. | Cuando exceda de la antigüedad de los equipos establecido originalmente en su carta membretada referente al desglose de los equipos nuevos y/o en el Formato T30 relativo a la fecha de fabricación de estos, en su propuesta. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el equipo no entregado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Incumplimiento en el inicio de la prestación del servicio con base en el plazo establecido por la convocante en concordancia con su plan de trabajo. | Cuando exceda del plazo establecido originalmente en su plan de trabajo ofertado. | 1% (uno por ciento) de la cantidad establecida del valor de la fianza del contrato en su proporcionalidad, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |

En caso de existir alguna pena convencional se notificará mediante el FORMATO T15.1“Notificación de Pena Convencional Aplicable”, al licitante adjudicado resultado de la conciliación realizada entre el FORMATO T15 “REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS” y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

El Administrador del Contrato será el responsable de determinar, calcular, registrar y validar en el PREI Millenium, así como de aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, previstas en el contrato, así como de notificarlas a “EL PROVEEDOR” para que éste realice el pago correspondiente.

La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato o a quien este designe, por cada día natural de atraso en el servicio de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido para el correspondiente procedimiento de contratación.

La pena convencional se calculará de acuerdo a los siguientes términos y condiciones expresados en la fórmula que se detalla a continuación:

Pca = %d x npa x vspa

Dónde:

%d = porcentaje determinado en la convocatoria de la licitación pública, por cada día de atraso en la en la prestación del servicio.

pca = Pena convencional aplicable.

npa = número de periodo de tiempo de atraso contabilizado según corresponda.

vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

“EL INSTITUTO” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir a “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrir “EL INSTITUTO” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de la prestación del servicio.

Para autorizar el pago del servicio, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la conclusión del incumplimiento.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del Instituto.

El pago del servicio quedará condicionado, proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

DEDUCCIONES.

De conformidad con el artículo 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá aplicar deducciones al pago del servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el presente contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

Dichas deductivas serán determinadas en función del servicio que haya sido prestado deficientemente y deberá ser calculada de acuerdo con lo establecido en los artículos 76 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En ningún caso las deducciones podrán negociarse en especie.

“EL INSTITUTO” notificará a “EL LICITANTE ADJUDICADO” las deducciones que en su caso se haya hecho acreedor.

Las deducciones por deficiencias en los servicios se aplicarán de acuerdo con lo siguiente, utilizando el anexo T15.2 “NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS”.

| Concepto | Niveles de Servicio | Unidad de Medida | Deducción | Límite de incumplimiento | Responsable de reportar el incumplimiento | Responsable del cálculo de la deductiva |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallas del funcionamiento de los equipos médicos iniciada la prestación del servicio. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte. | Cuando exceda las 48 (cuarenta y ocho) horas. | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de funcionamiento de los equipos médicos iniciada prestación del servicio. | Hasta en 3 (tres) ocasiones al año. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Entrega parcial y/o deficiente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica. | Entrega de instrumental a los 30 minutos antes del procedimiento. | Cuando exceda los 30 minutos | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse 30 minutos antes del procedimiento | Hasta en 3(tres) ocasiones al año. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Entrega parcial y/o deficiente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento quirúrgico, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo con el tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica. | Entrega de bienes de consumo nuevos 30 minutos antes del procedimiento. | Cuando exceda los 30 minutos | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse 30 minutos antes del procedimiento. | Hasta en 3 (tres) ocasiones al año. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de forma deficiente de acuerdo con el programa de mantenimiento preventivo. | En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el Licitante y forma de realizarlos sin apego al manual de sugerencia del fabricante. | Retraso en tiempo y forma, a la fecha programada sin previo aviso, y deficiencia con soporte en la inspección de las bitácoras de mantenimiento preventivo. | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del mantenimiento preventivo. | Hasta en 3 (tres) ocasiones al año. | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos de forma deficiente. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente. | Por cada día natural que exceda el nivel de servicio de acuerdo con las más de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente del mantenimiento correctivo. | Si el mismo equipo presenta una 4ta incidencia de fallo en un lapso de 30 días o no se sustituya un equipo reportado descompuesto y han pasado más de 72 horas. | Ing. Biomédico/ Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |
| Cuando no se lleve a cabo la sustitución del bien de consumo Básicos o complementarios con defecto o falla, durante un procedimiento. | Dentro de los 15 minutos de haberse notificado al técnico del fallo o desperfecto. | Cuando exceda de 15 minutos de haberle notificado al técnico | 0.25 % (cero punto veinticinco por ciento) del importe total sin IVA del mes de la factura correspondiente por incumplimiento parcial o deficientemente de la sustitución de bienes de consumo básicos o complementarios. | Hasta en 3 (tres) ocasiones en el mes. | Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste. | Administrador del Contrato. |

En caso de existir alguna deductiva se notificará mediante el FORMATO T15.2 “NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS”, al licitante adjudicado resultado de la conciliación realizada entre el FORMATO T14 “REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS” y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

Las Deductivas antes invocadas, únicamente son enunciativas más no limitativas por lo que de existir algún otro incumplimiento señalado en las cláusulas del contrato, se podrán considerar siempre y cuando se aplique el porcentaje y cálculo indicado en la normatividad de la materia.

Con fundamento en lo previsto en el artículo 97 primer párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato y/o pedido. Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que “EL LICITANTE ADJUDICADO” presente para su cobro.

En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales y deducciones aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

El Administrador del Contrato o a quien este designe, será el responsable del cálculo, aplicación y seguimiento de las deducciones.

El importe máximo de las deducciones no podrá ser mayor al que resulte de aplicar el porcentaje de la garantía de cumplimiento.

El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato y/o pedido, en los términos del artículo 77 de la LAASSP es el equivalente al monto de la garantía cuando el proveedor sea sujeto a la aplicación de penas convencionales no resultará procedente la deductiva por incumplimiento de igual manera de aplicar la deductiva no procederán las penas convencionales.

En cualquier caso, dicha deducción no podrá exceder del monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

4.3.- PLAZO, LUGAR, CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

4.3.1 PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Se requiere la prestación del servicio durante la vigencia del contrato o hasta que se agote el presupuesto asignado. A efecto bastará que el administrador de contrato le notifique al proveedor por escrito la fecha de terminación.

Plazo de la entrega del bien:

Se contará con un plazo máximo de 15 (quince) días naturales a partir de la emisión y notificación del acto de fallo correspondiente para la instalación, puesta a punto de los equipos médicos y de 16 (dieciséis) días naturales a partir del acto de fallo para el Instrumental y bienes de consumo básico y complementario que serán entregados con base a lo establecido en la presente convocatoria.

Nota: En caso de que el Licitante adjudicado esté en posibilidad de dar inicio antes del vencimiento del plazo de 15 (quince) días naturales podrá hacerlo, previa coordinación y corresponsabilidad con el administrador del contrato y los auxiliares de este, de manera que el SMI para PMI, se otorgue ininterrumpidamente a la derechohabiencia.

Inicio para la prestación del Servicio:

El Licitante adjudicado se obliga dentro del término de 5 (cinco) días hábiles a partir de la emisión y notificación del acto de fallo, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requerida por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en la presente convocatoria.

Lugar y Condiciones para la Prestación del Servicio.

Los Equipos Médicos, Instrumental y Bienes de Consumo Básicos y Complementarios deberán entregarse en el área que indique el Director de la Unidad o quien este designe, según la distribución y el directorio establecido en el ANEXO T11 Distribución de Equipo e Instrumental del SMI para PMI y el requerimiento señalado en el ANEXO T1 “Requerimiento del SMI para PMI” atendiendo el directorio de las unidades médicas del ANEXO T12 “Catálogo de Unidades Médicas con SMI para PMI”.

Será responsabilidad del Licitante adjudicado realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga de los equipos médicos y bienes de consumo e instrumental quirúrgico al lugar de entrega e instalación que determine el Instituto; sin costo adicional para el Instituto.

La transportación y resguardos de los equipos, el instrumental y los bienes de consumo, se hará por cuenta exclusiva del Licitante adjudicado para la prestación del servicio y será el responsable del aseguramiento de los equipos y material quirúrgico desde su transportación, recepción, entrega e instalación de los equipos y hasta que finalice la prestación del servicio en la unidad médica, sin costo adicional para el Instituto.

Por necesidades (siniestros o reubicación por emergencia sanitaria) del OOAD Regional Estado de México Oriente y sin obligación adicional para ésta, previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar en donde se instalen los equipos y entrega del instrumental y los bienes de consumo, dentro del mismo OOAD Regional Estado de México Oriente, durante la prestación del servicio para lo cual deberá también renombrar “Formatos de SMI para PMI” con la nueva Unidad destino.

El responsable de la recepción en el servicio de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo será el Jefe de Conservación de la Unidad, Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste o Coordinador Clínico o Administrador de la unidad Médica o en su caso la persona que designe el Instituto en el OOAD Regional Estado de México Oriente, en su ausencia. Para la recepción del equipo médico en el servicio, deberá utilizar el Formato T7 “Entrega/Recepción de equipos”, asimismo, la aceptación del instrumental entregado deberá cotejarse con el Formato T7.1 “Relación de sets de instrumental aceptados” y por último, la entrega semanal en la dotación de los bienes de consumo deberá realizarse por medio del FORMATO T13 y T18 “Control semanal de dotación de bienes de consumo básicos y complementarios” respectivamente.

Es importante señalar que el Licitante adjudicado deberá apegarse a los tiempos y plazos establecidos en el desarrollo de la presente convocatoria.

4.3.2 CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado por el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de 7 (siete) días hábiles de la Unidad Médica, la cual deberá ser a más tardar el día 5 (cinco) natural, contados a partir del día siguiente a la notificación y emisión del acto de fallo.

Asimismo, el Licitante deberá contar en su empresa con un inventario de Bienes de Consumo correspondiente a 7 (siete) días hábiles de consumo máximo de las partidas adjudicadas, a fin de poder atender cualquier eventualidad que se presente durante la vigencia de la prestación del servicio.

Equipo Médico.

Se requiere Equipo Médico para la Unidad señalada en el FORMATO T12 “CATÁLOGO DE UNIDADES MÉDICAS DEL SMI PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN (PMI)”, que aseguren la realización de los procedimientos para Mínima Invasión, para lo cual se requiere de equipos nuevos o usados estos últimos de no más de 5 años cero meses de fabricación, cubriendo la vigencia del contrato, que deberán cumplir las especificaciones que se establecen en el ANEXO T2 “Equipo Médico de SMI para PMI” , que fueron evaluados con el Formato  T21 “PROPUESTA  PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL”, contenida en los “Formatos de  SMI para PMI”.

La entrega, instalación y puesta en operación del equipo médico, por el licitante adjudicado, deberá realizarse dentro de los quince (15) días naturales, siguientes, contados a partir del día siguiente a la emisión y notificación del fallo correspondiente, en cualquiera de las unidades médicas que correspondan, en base a la distribución establecida en el ANEXO T11 “Distribución de Equipo Médico, Instrumental y Técnicos del SMI para PMI”.

El licitante Adjudicado, presentará copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que haya ofertado que avale los 5 años cero meses de fabricación”, no mayor a 5 (cinco) años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta o copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado si son nuevos dentro de los 15 (quince) días hábiles, posteriores a la emisión y notificación del fallo y cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo.

El licitante Adjudicado deberá entregar al Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de la Unidad Médica, junto con los equipos médicos la descripción de los equipos médicos que utilizarán para la prestación del servicio, así como el manual del fabricante en idioma español, y antes de la Transferencia de conocimientos al personal, a través del  Formato T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”, contenida en “Formatos de SMI para PMI”, que tendrán que ser los mismos que fueron evaluados y aceptados de su propuesta técnica.

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food & Drug Administration FDA y /o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

El Instituto facilitará al licitante adjudicado, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores, a la emisión del fallo, un espacio físico accesible al área de Quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo, instrumental y bienes de consumo propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para PMI, durante la vigencia del contrato.

Para el funcionamiento óptimo del equipo, se deberán considerar las adecuaciones que se requieran, sin que afecten la estructura del lugar y sin generar un costo adicional para el Instituto.

La instalación y puesta a punto de los equipos médicos solicitados para la prestación del SMI para PMI, será de estricta responsabilidad del licitante adjudicado y del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica, cuya verificación en las condiciones de operación adecuada del equipo médico, será a cargo del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o del Jefe de Conservación por parte de la Unidad Médica.

Para lo cual, se deberá firmar lo contenido en el FORMATO T7 “Entrega/Recepción de Equipos” con esto se realizará la entrega recepción de los equipos médicos de manera oficial, ya que en caso de que exista alguna inconsistencia en el equipo y no se encuentre en su plena capacidad de funcionamiento, se levantará “Acta Informativa” para dar constancia de los motivos y razones de “No aceptación” en la entrega-recepción, considerándose como notificado el Proveedor a partir de ese momento, para lo cual deberá subsanar las deficiencias o motivos señalados del rechazo del equipo médico en un término máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, con la finalidad de asegurar la puesta a punto dentro de los 15 (quince) días naturales y el inicio del servicio al 16 (dieciséis) días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo.

Supervisor de Operaciones.

El licitante adjudicado asignará un Supervisor de Operaciones que será el responsable de dar seguimiento a las acciones solicitadas en el Plan de Trabajo FORMATO T0 PROGRAMA DE TRABAJO, de acuerdo con el contenido  del FORMATO T19 “DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES”, con la finalidad que se dé cumplimiento en tiempo y forma a las actividades establecidas en el programa de trabajo, como será: afinar los detalles de la integración técnica del plan de trabajo con la unidad médica, coordinar las acciones pertinentes en lo referente a la entrega, instalación y puesta en marcha y operación del equipo médico, el instrumental y los bienes de consumo básicos y complementarios para el inicio de la prestación del servicio.

Así como, la coordinación, supervisión, revisión y verificación de aquellos aspectos que estén relacionados con la operación, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los dispositivos médicos y demás operaciones de tipo administrativo y de vinculación con la unidad médica, objeto del presente servicio.

Por consiguiente, toda vez que se conozca a la empresa adjudicada esta deberá informar por escrito al Administrador del Contrato, en un plazo no mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas en días hábiles contadas a partir del día siguiente a la emisión y notificación del fallo, la designación del Supervisor de Operaciones, deberá realizarse a través del FORMATO T19 “DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES” en congruencia a lo manifestado en la presentación del currículo y la estructura organizacional del licitante, que deberá coordinar estas acciones en la Unidad Médica asignada, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto.

Por otro lado, las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en marcha y operación del servicio, no imputables al licitante adjudicado deberá reportarlo por escrito, a partir del tercer día natural al Administrador del Contrato, adjuntando los elementos que sean indispensables en su acreditación, para lo cual la Convocante evaluará su procedencia, a fin de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, cuando las causas que generaron el retraso en la entrega recepción queden resueltas.

Por otra parte, se le facilitará al proveedor un espacio físico preferentemente accesible al área de quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para PMI, durante la vigencia del contrato.

Una vez concluidos los trabajos de la instalación y puesta en uso de los equipos médicos y del instrumental, el administrador del contrato formalizará la entrega recepción de los equipos conforme al FORMATO T7 “Entrega/Recepción de Equipos”, debiendo estar validados por ambas partes, con lo que se oficializa la Entrega recepción.

La empresa adjudicada deberá presentar el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel (DAN) mediante el FORMATO T25, para los endoscopios, que utilizará para la prestación del servicio en las unidades institucionales y formará parte de la Metodología de su Plan. La empresa deberá acreditar por medio de escrito en formato libre, en hoja membretada firmado por su representante legal que sus técnicos en asistencia en procedimientos de mínima invasión conocen y saben llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios.

Este Manual del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización deberá presentarse al jefe o responsable del Servicio de Procedimientos de mínima invasión para su revisión y aprobación, y estar disponible en la unidad donde se preste el servicio con endoscopios y será acorde con las medidas establecidas por el Comité Local de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operación del servicio, no imputables al licitante adjudicado, deberá reportarlo por escrito a más tardar el tercer día natural de tener conocimiento al Administrador del Contrato, adjuntando su acreditación, para lo cual el Área Requirente evaluará su procedencia con la finalidad de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, y recibir el equipo médico cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas.

Equipo Médico Itinerante

Equipo Médico Itinerante, entendiéndose como aquel equipo que puede ofertar el licitante y que tiene la posibilidad de trasladarlo entre las unidades médicas con la posibilidad de maximizar su uso en una sede distinta a la del origen, siempre y cuando se encuentren dentro del mismo OOAD, y que por razones de baja productividad o de apoyo para la realización de jornadas médicas de atención quirúrgica, sea necesario trasladarse o moverse a otra sede, sin necesidad de que se encuentre permanentemente en una sola unidad médica, según el equipo médico que se tenga contratado en la prestación del servicio del OOAD correspondiente, estos equipos pueden ser los siguientes:

- Torres de visualización básica:

- Insuflador

- Capnografo

- Unidad de electrocirugía para endoscopia

- Bisturí ultrasónico.

- Equipo para sellado de vasos.

- Litotriptor neumático

- Laser quirúrgico de Holmio.

- Microdebridador eléctrico para oído y nariz.

- Torre básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto.

- Videogastroscopio.

- Videocolonoscopio.

- Unidad de electrocirugía para endoscopia.

- Torre de Visualización básica para equipo de Artroscopia

- Capsula Endoscópica

- Procedimientos Funcionales Digestivos

el licitante adjudicado deberá entregar los manuales de usuario en idioma español, y los cuales deberán corresponder con el equipo médico que es aceptado en la presente licitación, de acuerdo con la Unidad Médica y partida correspondiente, relacionada en el FORMATO T17 “RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DEL EQUIPO MÉDICO”.

El licitante adjudicado deberá requisitar el Formato T28 “Cronograma de Actividades del Servicio itinerante” previo acuerdo y programación con la Unidad Médica de que se trate.

Cabe mencionar que no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, equipos descontinuados o en estado de obsolescencia mayor a los 5 años de fabricación o cuyo uso no se autorice en el país de origen, que cuenten con alertas sanitarias o avisos por parte de las Autoridades Sanitarias en México (COFEPRIS), Estados Unidos (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CE), incluyendo la de aquellos países con los cuales México tiene un Tratado de Libre Comercio.

Mejoras Tecnológicas de Equipo.

En caso de que, durante la vigencia del contrato, existan mejoras tecnológicas acorde con los servicios contratados, sin que se incremente el Precio Unitario, el Licitante podrá proponer al Administrador del Contrato, el cambio o actualización de los equipos, el instrumental y/o los bienes de consumo señalados; así como del software de los equipos, acompañando a la solicitud, los registros sanitarios de los equipos e insumos que lo requieran para su evaluación, validación y autorización por parte del Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de considerar viable la propuesta por parte del Licitante adjudicado, se procedería a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los consumibles y en su caso, el software; así como otorgar la capacitación específica sobre esta tecnología de innovación al personal del Instituto que lo requiera sin costo adicional, retirando el o los equipos que haya instalado una vez que se tengan en la Unidad los nuevos (de innovación) con actualización del Formato T7 “Entrega/ Recepción de equipos” y sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.

Lo anterior previa presentación de la documentación y especificaciones técnicas al OOAD, la cual revisará, analizará y autorizará dicho cambio tecnológico, sin que lo anterior modifique el precio unitario de los procedimientos.

Instrumental.

En el ANEXO T3 “Instrumental de SMI para PMI”, se describen los sets de instrumental para las unidades médicas que la empresa deberá suministrar, mediante el FORMATO T7.1 “Entrega/Recepción de Sets de instrumental” a más tardar el día 15 (quince) natural a partir de la emisión del acto de fallo para llevar a cabo los procedimientos contenidos en el Catálogo de Procedimientos, las cuales se encuentran desagregadas por Unidad Médica en el ANEXO T1 “Requerimientos de SMI para PMI”, que forma parte del presente documento.

La distribución del instrumental debe apegarse a lo descrito en el ANEXO T11 “Distribución de Equipo e Instrumental de SMI para PMI”.

En el caso de instrumental, ya se ha considerado en los rangos una variación de +/- 10(diez) % en las medidas de acuerdo con lo dispuesto en el Catálogo Nacional de Insumos para la Salud vigente. Las medidas del instrumental que no puedan ser referenciadas en catálogos, podrán ser acreditadas mediante copia simple de carta apostillada del fabricante que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. El instrumental deberá ser acorde (longitud y diámetro) a la constitución y complexión de los pacientes: adultos y pediátricos, así como al tipo de procedimiento programado.

Aquellas características de instrumental referidas a nombres propios, no referenciadas en los catálogos podrán ser acreditadas mediante referencia gráfica.

Para garantizar la continuidad del servicio, se requiere que el Licitante adjudicado se comprometa a dar cumplimiento al “Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental”, cuyo control se realizará a través del FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, el cual llevará la firma de conformidad del Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, Jefe de Conservación y Representante del Licitante adjudicado y formará parte de la Metodología del Plan de Trabajo y de no llevarse a cabo o realizarse en forma deficiente, se aplicará según corresponda, lo contenido en el numeral de “PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES” de la presente convocatoria.

El Programa de Mantenimiento correctivo o reemplazo oportuno del instrumental endoscópico, se dará conforme al uso y condiciones del instrumental, con una planeación de reemplazo de aquellas piezas que estén deterioradas, de inmediato si existe falla durante un procedimiento o en 48 (cuarenta y ocho) horas después de haber levantado el cirujano un reporte con aval del Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario de Endoscopia

El instrumental reusable deberá ser reemplazado conforme al desgaste por uso o por deficiencia en la funcionalidad y ser estrictamente compatibles con los endoscopios ofertados, lo cual se registrará mediante el FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. Sin costo adicional para el Instituto.

El Licitante deberá presentar el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel (DAN) mediante el FORMATO T25 MANUAL DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN), para el instrumental reusable, que utilizará para la prestación del servicio en las unidades institucionales y formará parte de la Metodología de su Plan Trabajo. El Licitante deberá acreditar por medio de carta membretada de la empresa, firmadas por el representante legal que sus técnicos en asistencia en Procedimientos de mínima invasión conocen y saben llevar a cabo el procedimiento de desinfección de instrumental reusable.

Este Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización, deberá presentarse al Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste para su revisión y aprobación, durante la transferencias de conocimientos dentro de los 3 (tres) días naturales a partir de la emisión del acto de fallo y estar disponible en cada unidad de donde se preste el servicio y será acorde con las medidas establecidas por el Comité Local de Infecciones, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

En cumplimiento del numeral 5.2 de la NOM-026-SSA3-2012, para la “Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria”, y en donde las unidades que cuenten con este servicio deben acatar los lineamientos que a la letra dice: “Todo el equipamiento médico debe estar sujeto a mantenimiento preventivo y correctivo”. El Licitante deberá considerar en su propuesta, lo referente al mantenimiento, con la finalidad de que en la unidad médica en donde se lleve a cabo el servicio cumpla con esta normatividad, otorgando los siguientes mantenimientos:

Mantenimiento Preventivo de Equipo y del Instrumental.

El Licitante adjudicado deberá presentar en su metodología de plan de trabajo el calendario programado de los mantenimientos preventivos, y una vez adjudicado, deberá informar por escrito al Administrador del Contrato, Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste y Jefe de Conservación de la Unidad Médica, durante los primeros 5 (cinco) días naturales posteriores a partir de la emisión del acto de fallo, el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos y de Instrumental que sugiere el FABRICANTE.

En caso de así considerarlo el Administrador del Contrato, autorizará se realicen los ajustes necesarios, si no está enunciado la recomendación del fabricante, se hará al menos cada 6 (seis) meses, si las unidades de alta productividad así lo requieran, el Licitante adjudicado considerará la realización del Mantenimiento Preventivo antes de ser necesario de lo que recomiende el fabricante o antes de 6 (seis) meses, iniciando posterior a la fecha de inicio de la prestación del servicio, día 5 (cinco) natural a la emisión  del acto de fallo, previo acuerdo con el Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o el Jefe de conservación de la Unidad, presentando en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales el nuevo calendario de mantenimiento preventivo, con la finalidad de mantener o alcanzar los criterios de certificación, según lo marca el Consejo de Salubridad General (CSG).

EJEMPLO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| MES | MES | MES | MES |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Fecha | Fecha | Fecha |

Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento no podrá rebasar la semana señalada y se deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios, por las características técnicas y a las necesidades de uso y desgaste de los equipos y/o instrumental, lo cual se hará del conocimiento al Licitante adjudicado a través del Administrador del Contrato.

El Instituto, llevará el control a través del FORMATO T5 Reporte de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental, que es un reporte general de cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo donde se consignan observaciones (ejemplo “sin incidencia de fallas o pasa a mantenimiento correctivo”). Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y/o Jefe de Conservación de la Unidad Médica, una vez avalado mediante su firma autógrafa quien remitirá el reporte correspondiente de conocimiento al Administrador del Contrato, dejando como constancia, la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó. El Licitante adjudicado llevará su control mediante una bitácora de mantenimientos que deberá contener a detalle el Reporte individual en Formato libre de cada empresa tipo Check List de puntos de revisión por equipo acorde a la marca y modelo.

Como resultado en el mantenimiento preventivo de equipo médico y del instrumental, en caso de presentarse o detectarse fallas o problemas técnicos que disminuyan la capacidad operativa, deberá realizarse la reparación y/o sustitución para que, en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas en área metropolitana, a partir de detectado el problema se cuente de nuevo con estos dispositivos médicos en el servicio. Para lo cual el técnico designado por el Licitante de servicio deberá informar al jefe de Conservación de la Unidad Médica para que este notifique al Administrador del Contrato.

Toda vez que el Licitante de servicio deberá dar el seguimiento puntual en la orden de servicio correspondiente en la que deberá realizar el registro en la bitácora del equipo médico y de instrumental y seguimiento de acuerdo con los Formato correspondientes.

Para garantizar la continuidad del Servicio Médico Integral contratado y de no poder realizarse los procedimientos, una vez concluido el término de las 48 (cuarenta y ocho) horas, se realizará la penalización correspondiente de acuerdo con lo señalado en la presente convocatoria por concepto de Penas Convencionales y/o Deducciones por Atraso en la Prestación de los Servicios.

Mantenimiento Correctivo De Equipo Médico e Instrumental.

El mantenimiento correctivo, se prestará cuando el equipo y/o instrumental, presente fallas en alguna de sus partes, para lo que deberá dar atención a través de los reportes, en que se indicará las fallas del equipo médico y/o la asistencia técnica, según proceda.

El Licitante adjudicado deberá efectuar las reparaciones necesarias con piezas nuevas y originales.

Cuando el Licitante adjudicado identifique que se requiera la sustitución de las mismas por el uso y desgaste, o bien cuando por el tiempo de vida de las partes del equipo sea recomendable el cambio, el costo de las refacciones e insumos que se requieran, para el mantenimiento correctivo de los equipos e instrumental, serán por cuenta del Licitante, en caso de que se determine la necesidad de substituir los equipos o instrumental, por otros de las mismas especificaciones técnicas, esto deberá realizarse en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/ Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y/o jefe de conservación de la unidad médica y avalada mediante firma autógrafa en el “FORMATO T6. Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”; en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

Para aquellos equipos médicos o instrumental que tengan en un periodo de treinta días, tres incidencias correctivas deberán ser sustituidas en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas por otro igual o de mayores características, lo cual se hará mediante el FORMATO T16.” Reporte de Incidencias”.

Para aquellos equipos médicos o instrumental que tengan en un periodo de treinta días, cuatro incidencias correctivas será motivo para iniciar el procedimiento de rescisión de contrato.

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo del equipo y/o instrumental propiedad del Licitante deberán ser realizados por cuenta de este mismo, garantizando la funcionalidad de los equipos y/o instrumental y la continuidad del servicio en óptimas condiciones.

Bienes de Consumo

En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” del presente documento, que el Licitante deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”.

El Licitante adjudicado deberá tener a disposición la primera entrega de bienes de consumo básicos y complementarios, debiendo entregarse a más tardar dentro del día 3 (tres) natural posterior a la emisión del acto de fallo, en cada una de la Unidad Médica, según ANEXO T12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”, y se hará constar en el FORMATO T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básico”, y FORMATO T18 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios” para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto.

Las dotaciones subsecuentes de los bienes de consumo básicos y complementarios se efectuará por lo menos 7 (siete) días naturales antes de la fecha de programación de los procedimientos, la cual corresponderá al consumo estimado de estos días conforme a lo establecido en el FORMATO T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básico”, y FORMATO T18 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios” Se deberá garantizar la disponibilidad de los bienes de consumo básicos y complementarios  en condiciones óptimas de envase, embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el fin de preservar la esterilidad, calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el almacenaje y deberán contener en idioma español la siguiente información:

- Descripción completa del bien de consumo (marca y lote)

- Cantidad

- Fecha de fabricación y caducidad

- País de origen del bien de consumo

- Condiciones de almacenamiento

Los bienes de consumo deberán ser estrictamente compatibles con el equipo médico relacionado y entre sí, para el desarrollo y cumplimiento de la técnica endoscópica, estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de control de calidad requeridas para la prestación del servicio a fin de obtener resultados de calidad y seguridad para el paciente. Estos deberán ser entregados en las Unidades Médicas de acuerdo con el ANEXO T12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”.

El Jefe o Encargado del Servicio de Cirugia/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, verificará la cantidad, fecha de fabricación y caducidad, país de origen del bien de consumo y condiciones de almacenamiento, así como la existencia del inventario o stock de los bienes de consumo, de manera aleatoria por lo menos una vez a la semana, a fin de garantizar la realización de los procedimientos programados en ese mismo lapso. Esta verificación de inventario no deberá ser considerada para efectos de facturación y pago del Licitante; así mismo, se deberá asegurar un stock de insumos con el que deban contar las unidades ante una eventualidad de algún procedimiento.

En el caso de pacientes fuera de programación, estos deberán ser considerados en el stock, el cual deberá ser calculado en coordinación y de mutuo acuerdo con el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y el Licitante, tomando en cuenta la productividad, tendencia e histórico de servicios integrales en años previos.

El Licitante entregará 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, a través de su técnico, el instrumental y los bienes de consumo del inventario existente en la Unidad Médica de que se trate, estériles, completos y requeridos para los procedimientos contratados, conforme al ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI”. Lo anterior en el entendido de que cada unidad contará con un stock suficiente según lo solicitado en los párrafos previos.

Si por causas imputables al Licitante se diera la cancelación de algún procedimiento programado, por falta de Bienes de consumo Básicos o complementarios se reprogramará y se realizará sin costo para el Instituto. Dicha incidencia se hará constar en la Bitácora de Visitas del Supervisor y en el FORMATO T16 “Reporte de Incidencias”.

Si alguno de los bienes de consumo básico o complementario presentara alguna falla o defecto, el Licitante deberá sustituirlo de inmediato por otro de iguales características y calidad a las requeridas, sin repercutir en el costo del procedimiento.

En el ANEXO T4, “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” en el caso de los números progresivos unificados con varios insumos se debe de entender que es uno u otro a elección del médico, el bien de consumo a utilizar, y en la cantidad especificada en la columna derecha, por ejemplo:

| No | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1a | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de 20 a 24 fr. Con accesorios para colocación. | 1 (uno) a elección del médico |
| 1b | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 20 fr. Por método de tracción y accesorios para colocación. |  |
| 1c | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 24 fr. Por método de tracción y accesorios para colocación. |  |

Para el ejemplo siguiente: en el caso de los números progresivos unificados en donde se señale que la cantidad es 2 (dos) se debe permitir la combinación solicitada por el médico, sin rebasar la cantidad especificada en esta columna.

| No | Descripción | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1a | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 23 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 2400 mm. O | 2 (dos)a elección del médico |
| 1b | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 2400 mm. O |  |
| 1c | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 23 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 1.6 a 1.8 mm., longitud de 2000 a 2400 mm. |  |
| 2 | Clip para hemostasia endoscópica diversos diámetros de apertura y longitudes | 3 |

Asistencia Técnica

El Licitante adjudicado deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria para la preparación y puesta en uso de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo en los procedimientos de mínima invasión y endoscopia, en las Unidades Médicas del Instituto con SMI para PMI. Dando cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno, de lunes a domingo, de 7:30 (siete treinta) a 14:00 (catorce) y de 14:00 (catorce) a 20:00 (veinte) horas. conforme a la programación y necesidades de las unidades médicas institucionales, para que asistan logísticamente al personal del Instituto en todos los procedimientos, conforme a las actividades de este documento.

Este personal deberá permanecer en las salas de Cirugía o de procedimientos, según corresponda, y estar disponible de acuerdo con la programación de procedimientos, sean estos procedimientos electivos o de urgencias, estos últimos si son en el turno nocturno serán atendidas por el Licitante con guardias o telecomunicaciones conforme a un acuerdo mutuo. Deberá contemplar al menos un técnico por cada dos torres endoscópicas según corresponda, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T11 “Distribución de equipo, Instrumental de SMI para PMI” y Anexo T1 “Requerimientos por Unidad Médica de SMI para PMI”, mediante los FORMATOS T19 “Designación del Supervisor de Operaciones” y FORMATO T20” Designación de técnicos en sitio”.

*El Licitante adjudicado deberá proponer al menos un técnico por cada dos torres endoscópicas, según corresponda por turno, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T11 “Distribución de equipo e Instrumental de SMI para PMI” y Anexo T1 “Requerimientos de SMI para PMI”.

El técnico, deberá contar con identificación (gafete), proporcionado por el Licitante y deberá portarla en lugar visible para su identificación durante su estancia en las Unidades Médicas del Instituto, y conocerá a detalle las funciones asignadas por el supervisor de operaciones designado por el Licitante, cumpliendo como mínimo con lo siguiente:

Actividades Asistenciales Del Técnico Para Los Procedimientos Para Mínima Invasión

Previo al procedimiento

El TÉCNICO deberá presentarse:

- Turno matutino a las 7:30 (siete treinta) a 14:00 (catorce) horas.

- Turno vespertino a las 13:30 (trece treinta) a 20:00 (veinte) horas. En este horario deberá coordinarse con el Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, para definir el horario de enlace.

- Turno nocturno a las 19:30 (diecinueve treinta) a las 20:00 (veinte) horas. se deberá coordinar con los jefes de servicio, en caso de que este horario este considerado en el servicio y Unidad asignada.

- Debiendo el Licitante designar un TÉCNICO por cada dos torres endoscópicas en horario diurno y un técnico en horario nocturno (a necesidades de la Unidad Médica de que se trate).

- Las urgencias serán atendidas por el Licitante con guardias o telecomunicaciones conforme a un acuerdo mutuo.

- Deberá entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, el equipo, los accesorios, los bienes de consumo e instrumental estériles, completos, requeridos y contratados para cada procedimiento.

Durante el procedimiento.

- Observación activa del óptimo funcionamiento de los elementos descritos.

- Asistencia técnica al médico con respecto a la provisión de insumos.

Posterior al procedimiento.

- Es obligación del TÉCNICO la Limpieza del set de instrumental y equipo.

- Entregar limpio y ensamblado el set de instrumental al área de C.E.Y.E., quien será responsable de llevar a cabo el proceso de esterilización.

- Recolectará los desechos de sus consumibles que se generen durante el procedimiento y depositarlos en los contenedores señalados por el Instituto, el producto final de estos desechos debe de ser manejado por el personal del Instituto de acuerdo con la NOM 087-ECOL-SSA1-2002 Manejo de Residuos Peligrosos y Biológico Infecciosos. El Técnico debe verificar la disposición final de estos desechos. Los mecanismos de destrucción para aquellos bienes de consumo que así lo requieran serán los indicados por el fabricante.

- El Técnico designado por la empresa será el responsable del resguardo de equipos, instrumental, accesorios y bienes de Consumo Básicos y Complementarios.

- Es obligación del TÉCNICO solicitar los sets de instrumental esterilizado a la Central de Esterilización de Equipos de la Unidad y entregarlo 30 (treinta) minutos antes para los procedimientos según la programación quirúrgica.

En el caso de los endoscopios se realizará el siguiente procedimiento:

- Realizar lavado mecánico o automático de los endoscopios con base en la guía del fabricante, después de cada procedimiento llevado a cabo en el paciente (siendo decisión del Licitante adjudicado la utilización de lavado mecánico o automatizado), dichos procesos deben realizarse con apego a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales.

- Todos los endoscopios empleados durante el procedimiento de atención del paciente deberán ser sometidos a un proceso de desinfección de alto nivel (DAN) o de esterilización, que garantice la asepsia de estos en apego al FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN), para evitar infecciones nosocomiales cruzadas, conforme a la NOM-045-SSA2-2005 Para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, numerales 6.23, 10.6.6.4 y 10.6.7.5.

- El TÉCNICO deberá apegarse a los lineamientos que marque el Comité de Infecciones de la unidad con base en la NOM-045-SSA2-2005 para el Control y Prevención de Infecciones Nosocomiales en los numerales 10.2, 10.6.1.1, 10.6.1.6, 10.6.6.1, 10.6.6.4, 10.6.6.5,10.6.7, 10.6.7.5, 10.6.1.6. Este proceso es susceptible de supervisión por parte del Instituto, las cuales se llevarán a cabo hasta en dos ocasiones por mes, sin previo aviso.

Actividades Administrativas del Técnico para los Procedimientos De Mínima Invasión.

- Elaborar carpeta técnica que contenga la cartera de servicios de la Unidad Médica.

- Entregar y dar a conocer al personal médico; el equipo, el instrumental y los bienes de consumo contratados por procedimiento (durante la transferencia de conocimientos).

- El Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, permitirá el acceso al TÉCNICO asignado a la programación de procedimientos, para coadyuvar en la elaboración del plan de suministro y asegurar el abasto oportuno de los bienes de consumo requeridos.

- Recabar al término de cada procedimiento; nombre, matrícula y firma autógrafa del médico, que realizó el procedimiento, para el visto bueno del tipo de procedimiento realizado y los bienes de consumo utilizados conforme al FORMATO T14 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS.

- Llenar el FORMATO T14 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS, el cual deberá ser recabado al término de cada procedimiento realizado, debidamente firmado por el médico que realizó el procedimiento, con la autorización del Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia para su facturación mensual.

- Generar el Reporte Mensual (a detalle), conforme al FORMATO T15 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS, en el que integrará la información de los Reportes Individuales de los procedimientos realizados y bienes de consumo complementarios utilizados,

- Registrar y complementar en el FORMATO T26  “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios los procedimientos realizados y los bienes de consumo de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos (CTSMI) utilizados (concentrado general) durante los procedimientos de Mínima Invasión, y enviarlo dentro de los 5 días previos al día último  de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26  del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste.

- El técnico designado por el Licitante a cada unidad médica realizará exclusivamente actividades de ASISTENCIA TÉCNICA al personal de salud y NO DE TIPO ASISTENCIAL AL PACIENTE.

Supervisor de Operación.

El Licitante podrá designar un SUPERVISOR DE OPERACIÓN

El SUPERVISOR DE OPERACIÓN, tendrá bajo su responsabilidad:

- Verificará el cumplimiento de las actividades del o los técnicos asignados a la Unidad Médica.

- Atenderá las dudas de los usuarios.

- Apoyará junto el buen desempeño del servicio ofertado.

- Evitará el desabasto de bienes de consumo.

El SUPERVISOR DE OPERACIÓN deberá acudir a la unidad como mínimo una vez por semana para verificar en forma presencial y aleatoria, el cumplimiento del horario laboral del TÉCNICO en las salas de endoscopia para el inicio oportuno de los procedimientos.

Así mismo, deberá presentarse con el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, en cada visita de supervisión a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la calidad del servicio y en caso de encontrar desviaciones, realizar las acciones preventivas o correctivas correspondientes para mejorar el servicio.

Para dejar constancia del control de lo antes mencionado, lo registrará en una bitácora de visitas y cumplimiento del servicio médico integral, que además de su firma, deberá ser el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de la Unidad Médica o el que se designe por la unidad en sustitución.

*El supervisor de operación administrativa no forma parte de la evaluación curricular ya que su función no está directamente relacionada con el manejo de equipos o asistencial al médico o personal del Instituto durante un procedimiento.

El Licitante adjudicado deberá supervisar la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto de esta licitación. Así mismo supervisará los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran para garantizar la continuidad de la prestación del servicio en óptimas condiciones.

A fin de dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo del equipo médico de Mínima Invasión establecido en el punto 6 que antecede, el Instituto llevará a cabo el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, lo mismo hará cuando se lleven a cabo los mantenimientos correctivos FORMATO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. La bitácora será firmada por el técnico profesional capacitado responsable de la supervisión de los mantenimientos, el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste y el jefe de conservación de la unidad médica.

La Asignación del supervisor de operaciones será al menos uno por cada diez Hospitales, que cuente con conocimientos en áreas administrativas a nivel profesional de al menos un año en el manejo de servicios iguales o similares al de la presente contratación, si la partida adjudicada tuviese menos de 10 Unidades Hospitalarias tendrá que ser al menos uno por partida.

Apoyo a la Operación

Con el fin de hacer eficiente la prestación del Servicio Médico Integral y facilitar al Instituto su verificación durante la vigencia del contrato, el Licitante:

Deberá permitir, en cualquier momento, al personal del Instituto el acceso para verificar las condiciones de la prestación del servicio.

El Licitante adjudicado deberá proporcionar número telefónico y correo electrónico a cada una de las unidades médicas del Instituto dentro del día 7 (siete) natural a partir de la notificación del acto de fallo en concordancia al curriculum de sus técnicos presentados durante la evaluación de propuestas, para notificar las incidencias generadas en la prestación del servicio, con motivo las fallas en el equipo médico, en el instrumental y todo lo que compete a los bienes de consumo, así como de las deficiencias en la asistencia técnica, otorgando un número de folio a cada una de las incidencias reportadas para su seguimiento, mismo que deberá consignarse en el Reporte de Incidencias, FORMATO T16 Reporte de incidencias.

En caso de existir cambios, en el número telefónico y correo electrónico, éstos serán notificados por escrito a la Unidad Médica que afecte el cambio, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente, remitiendo de inmediato copia del referido acuse al Administrador del Contrato.

Transferencia del Conocimiento.

Es la capacitación al personal del Instituto para el uso de los equipos médicos, instrumental y manejo de los insumos en general.

La Transferencia de conocimiento será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Administrador del Contrato  proporcionará dentro de los 5 (cinco) días naturales después de la notificación del acto de fallo, lista del personal que será capacitado, considerando que se dará en las instalaciones de las Unidades Médicas, para que el Licitante con base a esta información proceda a ejecutar el programa de transferencia  del conocimiento presentado en el plan de trabajo durante su evaluación, utilizando el FORMATO T8 “Programa Transferencia del Conocimiento”, que deberá entregar dentro de los 6 (seis) días naturales después de la notificación del acto de fallo al Administrador del Contrato.

El programa de transferencia del conocimiento deberá considerar transferencia previa al inicio de los servicios y continua durante la vigencia del contrato, para el uso y manejo de los equipos médicos, el instrumental, los accesorios y del adecuado uso de los bienes de consumo, el cual deberá ser autorizado por el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, con el Visto Bueno del Director y avalado por el Administrador del Contrato, dando a conocer los contenidos y requerimientos de la Unidad Médica mediante el Formato T27 “Información de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI”.

Es preciso señalar que el Instituto, podrá ajustar la lista de Licitantes, con 3 (tres) días naturales de anticipación a la fecha de su realización conforme a la notificación que por escrito realice el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, a través del Administrador del Contrato al Licitante.

El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el FORMATO T9 “Registro de asistencia de la transferencia del conocimiento”, el cual será avalado por el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste, al término de cada evento, quien la entregará al Administrador del Contrato.

Al término de la Transferencia del conocimiento el Licitante adjudicado extenderá constancia con las firmas del Instituto y del Licitante adjudicado.

Transferencia técnica inicial. Esta capacitación técnica deberá otorgarse una vez que ya se tengan los equipos, instrumental e insumos en la unidad por lo que deberá ser entre el día 15 (quince) natural a 16 (dieciséis) días naturales a la emisión del acto de fallo y antes del inicio de la prestación del servicio.

Transferencia técnica continúa (del manejo de los equipos o innovación de bienes de consumo). Se deberá considerar su realización por lo menos una vez cada seis meses, hasta tener la totalidad del Personal Médico, cuya coordinación y supervisión estará a cargo del Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste y será a petición por escrito de este.

Control de Productividad.

Conciliar y validar los procedimientos realizados y los bienes de consumo complementario utilizados.

El Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste y el Licitante conciliarán los procedimientos y bienes de consumo complementario utilizados durante los procedimientos. La productividad para tomar en cuenta para la conciliación será a partir del día 26 (veintiséis) del mes anterior y hasta el día 25 (veinticinco) del mes vigente a facturar.  La conciliación deberá aprobarse a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberá firmarse por el técnico en sitio, supervisor de operaciones y firma del auxiliar del contrato (Jefe o Encargado del Servicio de Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste).

Con el resultado de esta conciliación el Licitante elaborará el FORMATO T26 “CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI” en el que se detallarán individualmente los procedimientos y bienes de consumo complementario susceptibles de pago, el cual deberá ser validado por el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste.

Además, enviará el FORMATO T26, durante los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, en formato Excel editable y PDF (escaneado con las firmas) a la COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS MÉDICOS INDIRECTOS al correo electrónico ctsi.pmi@imss.gob.mx

De igual manera, deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, como sustento de la productividad realizada mensualmente.

El reporte deberá contener mínimamente la siguiente información:

- Clave OOAD (con base al Anexo T1),

- OOAD (con base al Anexo T1),

- Clave Presupuestal (con base al Anexo T1),

- Tipo (con base al Anexo T1),

- Número (con base al Anexo T1),

- Localidad (con base al Anexo T1),

- NSS paciente,

- Nombre(s) paciente,

- Apellido paterno paciente,

- Apellido materno paciente,

- Fecha de realización del procedimiento (dd/mm/aaaa),

- Clave procedimiento/bcc (con base al Anexo T1),

- Procedimiento/bcc (con base al Anexo T1),

- Cantidad,

- Precio unitario

Bitácora de Incidencias.

Los lunes de cada semana, antes de las 12:00 (doce) horas. El Licitante adjudicado deberá reportar las incidencias presentadas por los jefes de servicio, de la semana previa inmediata, durante la vigencia del contrato conforme al FORMATO T16 “Reporte de incidencias”, y en paralelo enviarlo vía correo electrónico al Administrador del Contrato.

Muestras para Pruebas: No se solicitan antes de la prestación del servicio, en el caso  que durante la prestación del servicio se presente reiterativamente en más de dos ocasiones una incidencia de acto de fallo con un Equipo, Instrumental o Bien de consumo básico o complementario, se deberá documentar, con el soporte de lo solicitado en el FORMATO T16 “Reporte de incidencias”, ( marcas, modelo, fecha de fabricación, lotes etc.), Podrán ser requeridas piezas o muestras para envío a la Coordinación de Calidad de Insumos y Laboratorios Especializados (CCILE) que deberán entregarse dentro del plazo de no más de 48 (cuarenta y ocho) horas una vez llenado el Reporte de Incidencias y notificado al Licitante adjudicado de la(s) fallas, su costo lo absorberá el Licitante adjudicado.

Niveles de servicio.

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO |
| --- | --- |
| Entrega, instalación, puesta en operación y resolución de problemas de los equipos médicos del SMI PARA PMI para la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado en la presente convocatoria. | Dentro de los 03 (tres) días naturales contados a partir de la emisión del acto de fallo. |
| Dotación de los sets de instrumental enumerados en el Anexo T3 “Instrumental de SMI para PMI”. | Deberá ser el día 03 (tres) natural después del acto de fallo. |
| Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado de 7(siete) días hábiles | Deberá ser el día 3 (tres) naturales posteriores al acto de fallo. |
| Mantenimiento preventivo de los equipos médicos y del instrumental, remplazo del instrumental endoscópico. | En los periodos contenidos en el Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental conforme a lo establecido en la presente convocatoria FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. |
| Reporte de cumplimiento del cronograma de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental. | Según lo sugiera en manual del fabricante si no está especificado será cada 6 (seis) meses o antes de ser necesario, utilizando el FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, donde se consignan observaciones (ejemplo “sin incidencia de fallas o pasa a mantenimiento correctivo”. |
| Reporte de Mantenimiento preventivo a detalle por Equipo e Instrumental | Formato Libre del Licitante en Bitácora de mantenimiento tipo check List que deberá contener a detalle el Reporte individual en tipo Check List de puntos de revisión por equipo e Instrumental acorde a la marca y modelo. |
| Reporte de Mantenimiento correctivo de los equipos médicos del SMI PARA PMI, y asistencia técnica. | En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas en área metropolitana, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico, donde se asignará un número de folio, utilizando el FORMATO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. |
| Asistencia Técnica: deberá proporcionar la asistencia técnica, para el uso óptimo de los equipos médicos, accesorios e instrumental y bienes de consumo. | FORMATOS T14 REPORTE INDIVIDUAL y T15 REPORTE MENSUAL. |
| Para el técnico de asistencia del SMI PARA PMI con uso de endoscopios deberá cumplir con el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización para los endoscopios. | FORMATO T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN). |
| Bien de consumo básico y complementario con defecto o falla. | La sustitución inmediata por otro de iguales características a las requeridas |
| El Licitante entregará a través de sus técnicos el instrumental y bienes de consumo, estériles y completos. de acuerdo con lo solicitado en la presente convocatoria | Deberá entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento. |
| Transferencia del conocimiento, | Deberá ser a partir de que llegue el equipo a la unidad. |
| Reporte de productividad: El Licitante adjudicado deberá generar un reporte en Excel y PDF firmado y rubricado por el representante legal y el Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste mismo que deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos vía correo, como sustento de la productividad realizada en el periodo. | FORMATO T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI”, entregará durante los primeros 5 días posteriores al cierre de cada mes calendario del servicio. |

La verificación del servicio se llevará a cabo por los siguientes personajes: Jefe o Encargado del Servicio de Cirugía/Endoscopia o el servidor público que se designe en sustitución de éste y por el Jefe de Conservación/Biomédico, éste mediante los registros, reportes, incidencias, informes o documentos a que haya a lugar como se detalla en la siguiente tabla:

| RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTOS | ACTIVIDAD | DOCUMENTOS INVOLUCRADOS Y DE LOS CUALES SE HARÁ ENTREGA COPIA AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO |
| --- | --- | --- |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 1. Verifica que la recepción e instalación de los equipos médicos dentro de los 3 (tres) días naturales contados a partir de la emisión del acto de fallo. E instrumental y Bienes de consumo, se lleve a cabo, dentro de los 3 (tres) días naturales contados a partir de la emisión del acto de fallo. | FORMATO T7 “Recepción de Equipo FORMATO T7.1 “Recepción de Sets de instrumental” FORMATO T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico” FORMATO T18 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios”. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 2. Verificar que el proveedor entregue al inicio de la vigencia del contrato y prestación del servicio a los responsables los documentos involucrados. Y distribuirlos al jefe de Servicio correspondiente. | Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos Bitácora de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 3. Revisar que se lleve a cabo la transferencia del conocimiento antes del inicio de la prestación del servicio en un plazo no mayor al día 3 (tres) natural de la emisión del acto de fallo. | Programa de transferencia del conocimiento FORMATO T8. Lista de asistencia del personal que tomó la transferencia del conocimiento FORMATO T9. Constancia emitida por el proveedor y firmada tanto por el proveedor como por los responsables institucionales. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 4. Avala, en su caso el cambio o actualización de los equipos, instrumental y/o bienes de consumo; así como el software de los equipos. | Solicitud de cambio. Registros sanitarios según corresponda. Formatos Involucrados: FORMATO T7 “Recepción de Equipos”, FORMATO T7.1 “Recepción de Sets de instrumental” FORMATO T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”, FORMATO T18 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios”. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 5. Verificará que se lleve a cabo el programa de mantenimiento preventivo de acuerdo con la recomendación del fabricante y se registren las firmas de conformidad en la Bitácora de servicios de equipo. | Programa de Mantenimiento. Preventivo de los Equipos Médicos. Bitácora de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 6. Verificará que se realicen los reemplazos del instrumental reusable 24 horas antes de la fecha programada para su uso. | Bitácora de Mantenimiento Preventivo del Instrumental. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 7. Verificará de forma aleatoria, que se lleve a cabo las acciones descritas en el Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización. | Manual de Procedimientos del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización FORMATO T25. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 8. Verificará que se haya realizado la entrega de la primera dotación de bienes de consumo al día 3 (tres) de forma suficiente para la primera semana de servicio. | FORMATO T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos” FORMATO. T 18“Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios” |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 9. Verificará la suficiencia del inventario de los bienes de consumo mínimo para una semana de labores de forma aleatoria por lo menos una vez al mes. | FORMATO T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos” FORMATO T 18 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios” |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 10. Verificará que el proveedor entregue completos, a través de su técnico, el instrumental y bienes de consumo estériles requeridos para los procedimientos, 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento. | Reporte individual de procedimiento y Bienes de Consumo FORMATO 14. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 11. Verificará si hubo la cancelación de algún procedimiento programado por causas imputables al proveedor al día hábil siguiente de la fecha de programación quirúrgica. | Bitácora de Reporte de Incidencias FORMATO T 16 |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 12. Verificará que el proveedor retire los equipos que son de su propiedad, confirmando sean los enunciados en el Formato T7“Entrega/ Recepción de Equipos”, sin dañar las instalaciones del Instituto. | Acta de entrega de las instalaciones y Formato T7 “Entrega/ Recepción de Equipos”. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | 13. Informar oportunamente al área contratante, de los incumplimientos del proveedor dentro de los 5 días posteriores a cierre del mes, para el caso de que se requiera llevar a cabo rescisión del contrato, debiendo precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas, relacionándolas con la(s) cláusula(s) correspondientes. | Documentación original que soporte el incumplimiento. |
| Auxiliar(es) del Administrador del Contrato* | Conformación del grupo de administración del servicio, dicho grupo será coordinado por los servidores públicos del OOAD del Instituto que le hayan sido asignadas. | Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo. |
|  | Establecimiento y firma de los acuerdos de operación de conformidad con el OOAD que le haya sido asignada, así como con terceros que designe el mismo. |  |
|  | El OOAD obtendrá la firma de los otros proveedores y terceros. |  |

* El Administrador del Contrato una vez designado por escrito como lo dispone el numeral 4.24.6 de las POBALINES, podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN, VERIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO.

Conforme a lo señalado en el Artículo 72 de la LAASSP, “EL INSTITUTO” verificará que el servicio cumpla con las especificaciones solicitadas y la aceptación de dicho servicio proporcionado será en un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a su recepción. Por otro lado, el proveedor está obligado a registrar el servicio proporcionado correspondiente en la Plataforma, lo que permitirá llevar un control adecuado y transparente del proceso.

Es importante señalar que el plazo de diez días mencionado para la aceptación de los bienes, no se contabilizará dentro del periodo destinado para el pago, asegurando que ambos procesos se gestionen de manera independiente y conforme a los términos establecidos para tal fin.

4.4 Condiciones de Precio y Pago

4.4.1 Precio:

En los precios que presente en la propuesta económica deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

4.4.2 Pago:

La forma de pago será conforme a lo establecido en el Artículo 52 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 66 fracción III de su Reglamento, en apego al numeral 4.24.4 inciso k) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4.4.3. Mecanismo de comprobación, supervisión y verificación del servicio para efecto de pago.

En el caso de llevarse a cabo, en el mismo evento, más de un procedimiento de catálogo, se cobrará sólo el de mayor costo, siempre y cuando compartan los mismos Bienes de Consumo Básico (BCB) para el abordaje y por separado los Bienes de Consumo Complementarios (BCC) que se hayan utilizado. Para fines estadísticos el Técnico deberá anotar en el FORMATO T14 “Reporte individual de Procedimientos y de bienes de consumo complementarios”.

Se cobrará la clave que se haya utilizado según constitución del paciente (peso y talla), no necesariamente por edad.

En el caso de llevarse a cabo, en el mismo evento, más de un procedimiento de catálogo, se cobrará sólo el de mayor costo, siempre y cuando compartan los mismos Bienes de Consumo Básico (BCB) para el abordaje y por separado los Bienes de Consumo Complementarios (BCC) que se hayan utilizado. Para fines estadísticos el Técnico deberá anotar en el FORMATO T14 “Reporte individual de Procedimientos y de bienes de consumo complementarios”.

Si durante la prestación del servicio, el médico le solicita al personal técnico del proveedor un bien de consumo complementario y el proveedor no dispone del mismo, tendrá que sustituirlo por otro que cumpla con la misma función y calidad, y si el bien de consumo complementario sustituto tiene mayor costo, se deberá facturar con el costo del bien inicialmente solicitado. Esto deberá registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado por el médico y el personal técnico de la empresa, al finalizar dicho procedimiento.

La conciliación de los procedimientos efectivamente realizados señalados en el FORMATO T15. REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS deberá contener los procedimientos realizados señalados en el FORMATO T14 “Reporte individual de Procedimientos y de bienes de consumo complementarios” mismos que deberán ser validados, autorizados y resguardados por el Jefe de Servicio de Cirugía/Endoscopia de la Unidad.

“EL PROVEEDOR” deberá referir los procedimientos aprobados que se encuentran señalados en el FORMATO T15. REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS, el cual le hará del conocimiento al Administrador del Contrato, mismo que deberá ser entregado para revisión y validación en la Unidad donde se prestó el servicio, dentro del horario de 09:00 (nueve) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes, posteriormente deberá acudir a la Jefatura de Servicios de Finanzas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente con la factura original.

Los primeros 10 (diez) días hábiles del mes, el licitante adjudicado, deberá entregar al administrador del contrato, en formato digital, Comprobante Fiscal Digital (CFDI) y archivo .xml, de los servicios otorgados en el mes inmediato anterior.

4.4.4  Forma de pago.

“EL INSTITUTO” realizará el pago en Moneda Nacional dentro de los 20 (veinte) días naturales y se efectuarán, de acuerdo a los servicios brindados, cotejados y autorizados por el personal responsable de tal actividad en la Unidad Médica que recibe el servicio, previa presentación del:

- De la presentación Impresa del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que reúna los requisitos fiscales establecidos en el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación, en el que se indique el número de proveedor, número de contrato; ID de pedido-recepción, número de fianza y denominación social de la afianzadora, y la indicación de que el Proveedor cuenta con opiniones positivas y vigentes en materia de aportaciones de Seguridad Social ante el IMSS e Infonavit, así como de obligaciones fiscales ante el SAT. El CFDI deberá contener el Registro Federal de Contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600, mismo que deberá ser entregado en la Ventanilla de la Oficina de Control y Tramite de Erogaciones, perteneciente a la Jefatura de Servicios de Finanzas, ubicada en Calle Recursos Hidráulicos, número 2, Colonia La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 54060, dentro del horario de 08:00 (ocho) a 13:00 (trece) horas de lunes a viernes, en días hábiles.

Los servicios cuya recepción no genere alta a través del SAI o el PREI Millenium de manera electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para el trámite de pago de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” clave 6130-008-001 Anexo 2, vigente.

Para la validación de dichos Comprobantes Fiscales Digitales (CFDI), “EL PROVEEDOR” deberá cargar en Internet, a través del Portal de Servicios a Proveedores de la página de “EL INSTITUTO” el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), en su caso.

En su caso, “EL PROVEEDOR” para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo a esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”, del CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con complemento para la recepción de pagos, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos por las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

- En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la recepción de la misma, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias o errores que deberá corregir. El periodo que transcurra a partir de la entrega del citado escrito y hasta que “EL PROVEEDOR” presente las correcciones no se computará dentro del plazo estipulado para el pago.

- El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancario que el “EL INSTITUTO” tiene en operación, para tal efecto “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar en su oportunidad el número de cuenta, CLABE, Banco y Sucursal a menos que éste acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello.

- El pago se depositará en la fecha programada, a través del esquema interbancario si la cuenta bancaria de “EL PROVEEDOR” está contratada con BANORTE, BBVA, HSBC, SCOTIABANK INVERLAT o a través del esquema interbancario vía Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios si la cuenta pertenece a un banco distinto a los antes mencionados, para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas,  petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, sucursal y plaza, así como, número de “EL PROVEEDOR” asignado por el “EL INSTITUTO”.

Anexo a la solicitud deberá “EL PROVEEDOR”, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

- En ningún caso, se deberá autorizar el pago del servicio, sí no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales o deducciones pactadas en el contrato respectivo, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia del servicio.

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y/o deductivas, en el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de  cumplimiento.

“EL PROVEEDOR” que otorgue servicios a “EL INSTITUTO”, y que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO” con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, el Administrador del Contrato, o en su caso, el Titular del Área Requirente, deberá entregar los documentos sustantivos de dicha cesión al área responsable de autorizar ésta, conforme al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos”, asimismo “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el “EL INSTITUTO”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” aceptará de “EL PROVEEDOR”, que en el supuesto de que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B último párrafo, de la Ley del Seguro Social, por lo que éste autoriza que se le apliquen los recursos derivados del contrato, contra los adeudos que, en su caso, tuviera a favor de “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO”, junto con la factura respectiva el Comprobante Fiscal Digital, así como, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” vigente y positiva, misma que tendrá una vigencia de 15 (quince) días a partir de la fecha de su emisión.

En caso de que “EL PROVEEDOR” no adjunte la “Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” y no esté vigente y/o sea negativa, no se recibirá su documentación, e informará que deberá obtener la citada Opinión, o en caso de que sea negativa, que puede presentar aclaración o pagar sus créditos fiscales ante la Subdelegación que le corresponda o en caso de que no esté vigente, que deberá obtener.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso deberá reintegrar dichas cantidades más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, para los casos de prórroga cuando existan créditos fiscales, los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

4.5 Impuestos y derechos

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto de la presente licitación serán pagados por “EL LICITANTE ADJUDICADO”, mismos que no serán repercutidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

4.6 Declaración de desierta o cancelación de la licitación, o partida(s).

Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Sector Público, la Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, cuando:

- No se reciban proposiciones en el Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Proposiciones.

- Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la Convocatoria a la Licitación.

Para el caso de la cancelación, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) incluidas en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, “EL INSTITUTO” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL LICITANTE ADJUDICADO”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “EL INSTITUTO” así lo determina; y en caso de que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

4.7 Información reservada y confidencial.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por el artículo 38 del  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al IMSS se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter, anexo número 15 (quince) (el presente anexo es opcional para la presente LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA) de la presente Convocatoria. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016.

# Documentos y datos que deben presentar los licitantes.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 45 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA.

Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, no es necesario estar foliados de manera progresiva en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. En caso de así hacerlo preferentemente deberá iniciar con el anexo número 1 (uno) Proposición Económica y continuar con la demás documentación. El no presentar los documentos foliados, no será causal de descalificación, lo anterior como lo establece el Artículo 50 segundo párrafo del reglamento de la LAASSP.

NOTA: LA PROPOSICIÓN TÉCNICA LA PODRÁ ENVIAR EN UN SOLO ARCHIVO, EN CASO DE ENVIAR MÁS DE UN ARCHIVO, EL NOMBRE DE ESTE DEBERÁ(N) ESTAR DEBIDAMENTE IDENTIFICADO(S) CON EL(LOS) NUMERAL(ES) DE LA CONVOCATORIA, ASÍ COMO CON EL(LOS) INCISO(S) AL QUE CORRESPONDE.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

## El escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP.

## El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la Ley, en el caso de licitaciones públicas nacionales.

## La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d).

## La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma.

## Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90 antepenúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento conforme al anexo número 9 (nueve), de la presente convocatoria.

## La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas, conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria.

## En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

## En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 de este Reglamento escrito en el cual manifiesten “Bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con ese carácter, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco), para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto.

## En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

## El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato.

# Domicilio de las oficinas de la autoridad administrativa competente y la dirección electrónica de Compras MX, en que podrán presentarse inconformidades contra los actos de la licitación pública.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el OIC en el IMSS ubicado en. Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma Compras MX en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx . Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

A los licitantes se les solicita atentamente que, para la presentación de sus proposiciones a través de Compras MX, se ordene la información y sea agrupada conforme al formato Relación de Entrega de Documentación, anexo número 6 (seis), ello con la intención de agilizar la revisión de las mismas, lo cual no será motivo para desechar las propuestas.

# Formatos que faciliten y agilicen la presentación y recepción de las proposiciones, (ANEXOS).

| ANEXO NÚMERO | CONTENIDO |
| --- | --- |
| 1 | PROPOSICIÓN ECONÓMICA |
| 2 | LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES NACIONALES RESPECTO DEL ORIGEN EXTRANJERO DE LOS BIENES QUE OFERTEN; (ORIGEN DE BIENES INTERNACIONAL) (NO APLICA) |
| 3 | LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES EXTRANJEROS EN RELACIÓN A QUE LOS PRECIOS QUE OFERTAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS; (NO APLICA) |
| 4 | LA MANIFESTACIÓN DE LOS LICITANTES RESPECTO DEL ORIGEN NACIONAL DE LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFERTEN. (ORIGEN DE BIENES NACIONAL) (NO APLICA) |
| 5 | FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN A LA QUE PERTENECE UNA EMPRESA CONSIDERADA MIPYME, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, Y |
| 6 | LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 7 | DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO ANEXO T1 ”Requerimientos de SMI para PMI” Anexo T4 “Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” |
| 8 | MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA |
| 9 | FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI. INCISOS: E) Y F) |
| 10 | ACREDITACIÓN DEL LICITANTE |
| 11 | FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP |
| 12 | FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA |
| 13 | MODELO DE CONTRATO (FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS) |
| 14 | FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. |
| 15 | FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. |
| 16 | FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D |
| 17 | FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN |

ANEXOS TÉCNICOS

| FORMATO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| T0 | PROGRAMA DE TRABAJO |
| T1 | ”REQUERIMIENTOS DE SMI PARA PMI” SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 7 (SIETE) |
| T2 | EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI |
| T3 | INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI |
| T4 | “CÁTALOGO DE BIENES DE CONSUMO DE SMI PARA PMI” SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 7 (SIETE) |
| T5 | PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL |
| T6 | REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL |
| T7 | ENTREGA /RECEPCIÓN DE EQUIPOS |
| T7.1 | RELACIÓN DE SETS DE INSTRUMENTAL ACEPTADOS |
| T8 | PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO |
| T9 | REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO |
| T11 | DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL DEL SMI PARA PMI |
| T12 | CATÁLOGO DE UNIDADES MÉDICAS DEL SMI PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN (PMI) |
| T13 | CONTROL SEMANAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO BÁSICOS |
| T14 | REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS |
| T15 | REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS |
| T15.1 | NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE |
| T15.2 | NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS |
| T16 | REPORTE DE INCIDENCIAS |
| T17 | RELACIÓN DE MARCAS, MODELOS Y MANUAL DEL FABRICANTE DEL EQUIPO MÉDICO |
| T18 | CONTROL SEMANAL DE ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS |
| T19 | DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES |
| T20 | DESIGNACIÓN DE TÉCNICOS EN SITIO |
| T21 | PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL |
| T22 | RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE |
| T23 | CARTA COMPROMISO DEL LICITANTE PARTICIPANTE EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO |
| T26 | CONTROL DE PRODUCTIVIDAD, BIENES BÁSICOS Y BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS DE LA CTSI |
| T27 | INFORMACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y REQUERIMIENTOS DE LA UNIDAD MÉDICA ASIGNADA A PROPORCIONAR EN EL SMI PARA PMI |
| T28 | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO ITINERANTE |
| T30 | CARTA COMPROMISO DE EQUIPO MÉDICO QUE AVALE LOS 5 AÑOS CERO MESES AÑOS DE FABRICACIÓN (A PARTIR 2019) |
| T31 | CARTA RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS DE ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA |
| T32 | RELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS y CERTIFICADOS DE CALIDAD |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA  _____________________________

LUGAR Y FECHA: _________________FAB. (   ). DIST. (   ).No. DE PREI IMSS: _____________________

NOMBRE DEL LICITANTE: _____________________________ DOMICILIO: ________________________

TEL.: _____________ FAX: ____________ R. F. C.:__________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________

ESTRATIFICACIÓN EMPRESA: MICRO (      ) PEQUEÑA (      ) MEDIANA (     ) GRANDE (        )

| No. | Partida | Paquete | Unidad | Clave | Procedimiento | Mínimo | Máximo | PRECIO UNITARIO | MONTO MÍNIMO | MONTO MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO

| No. | Unidad | Clave | Descripción | MARCA OFERTADA | PRECIO UNITARIO SIN I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |
| I.V.A. |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |

LOS PRECIOS OFERTADOS SERÁN FIJOS DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO DE CONTRATACIÓN.

SE DEBERÁ COTIZAR EN MONEDA NACIONAL CON DOS DECIMALES TRUNCADOS SIN REDONDEAR.

ESTA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LOS PRECIOS UNITARIOS Y TOTALES MANIFESTADOS EN LA PLATAFORMA COMPRAS MX SEAN IGUALES A LOS QUE MANIFIESTE EN ESTE ANEXO, EN LA PLATAFORMA DEBERÁ CAPTURAR SUS PRECIOS UNITARIOS ANTES DEL IVA Y ASIMISMO CALCULAR EL IVA DE CADA UNO.

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

NOTA: El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación.

_________ de __________ de _______   (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa

ESTRATIFICACIÓN: 		MICRO (      )		PEQUEÑA (      ) 		MEDIANA (     )

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

---------------------------------- (9) -----------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (MIPYMES)

Descripción

Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como MIPYMES, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las MIPYMES, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009.

Instructivo de llenado

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. - Señalar la fecha de suscripción del documento. - Anotar el nombre de la convocante. - Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o invitación a cuando menos tres personas). - Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Compras MX. - Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. - Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. - Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora. Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. - Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. - Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

LA VERIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE EL LICITANTE ENTREGUE EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, EN RELACIÓN CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

FECHA: ______________________________________________________________

LICITACIÓN: ______________________________________________________

LA EMPRESA: __________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE: __________________________________________

PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN Y PODERES QUE ACREDITAN SU ASISTENCIA A ESTE ACTO.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPUESTA TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Escrito a que se refiere la fracción V del artículo 48 del Reglamento de la LAASSP, es decir escrito libre y en hoja membretada en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin acreditar su personalidad jurídica, lo anterior conforme a lo estipulado en el Artículo 40 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (LAASSP) | NUMERAL VI, inciso A) |  |  |
| El escrito a que hace referencia el artículo 35 del Reglamento de la LAASSP, en el caso de licitaciones públicas nacionales. Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana | NUMERAL VI, inciso B) |  |  |
| La copia de los documentos mediante los cuales el licitante acreditará el cumplimiento de las normas, especificaciones o sistemas solicitados conforme a la Ley de Infraestructura y Calidad y los artículos 31 y 32 del Reglamento de la LAASSP, numeral II inciso d). | NUMERAL VI, inciso C) |  |  |
| La dirección de correo electrónico del licitante, en caso de contar con la misma; | NUMERAL VI, inciso D) |  |  |
| El escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, antepenúltimo párrafo de la Ley; | NUMERAL VI, inciso E) |  |  |
| La declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; conforme al anexo número 9 (nueve) de la presente convocatoria. | NUMERAL VI, inciso F) |  |  |
| En el supuesto previsto en el artículo 18 fracción III inciso a) de la Ley, la manifestación del licitante en la que se indique bajo protesta de decir verdad, que es un persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la proporción que establece dicho precepto legal, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad. | NUMERAL VI, inciso G) |  |  |
| En su caso, el documento o el escrito a que se refiere el artículo 34 del Reglamento de la LAASSP, utilizando para tal fin el formato del anexo número 5 (cinco); para las empresas licitantes que se encuentren fuera de esta estratificación deberán presentar escrito “bajo protesta de decir verdad” que no están en tal supuesto. | NUMERAL VI, inciso H) |  |  |
| En su caso, el convenio firmado anexo número 8 (ocho) por cada una de las personas que integren una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. EN EL CASO DE QUE APLIQUE. | NUMERAL VI, inciso I) |  |  |
| El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato. | NUMERAL VI, inciso J) |  |  |

DOCUMENTACIÓN LEGAL – ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Escrito “bajo protesta de decir verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para comprometerse y suscribir proposiciones, señalando su correo electrónico, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 10 (diez) de la presente convocatoria. A efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 40 fracción VIII de la LAASSP y 48 fracción V de su Reglamento, los licitantes deberán de anexar las copias de la documentación solicitada en el apartado “Documentación propuesta y previo a la firma del Contrato” del inciso K) del numeral III de la presente convocatoria, en caso de no hacerlo será causal de desechamiento de la propuesta. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO A) |  |  |
| Declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90, de la LAASSP, de conformidad con lo que establece el artículo 39 fracción VI inciso e) del Reglamento de la LAASSP. ANEXO NÚMERO 9 (nueve) | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO B) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que se abstendrán de adoptar conductas, por si mismos o a través de interpósita persona, para que los servidores públicos del Instituto induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NÚMERO 9 (nueve) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO C) |  |  |
| Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional o internacional, conforme al ANEXO NÚMERO 12 (doce) de la presente convocatoria. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO D) |  |  |
| Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NÚMERO 5 (cinco) de la presente convocatoria, en caso de no encontrarse dentro de dicha estratificación deberá presentar escrito bajo protesta de decir verdad que no están en tal supuesto | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO E) |  |  |
| En caso de que se presenten propuestas en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la propuesta, conforme al ANEXO NÚMERO 8 (ocho) de la presente convocatoria. Así mismo cada integrante deberá cumplir con la entrega de los requisitos que corresponda a las actividades que realiza y que se especifican en el convenio de participación conjunta | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO F) |  |  |
| Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO G) |  |  |
| Escrito mediante el cual el licitante manifieste estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en materia de seguridad social y en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, acompañando de copia simple de los siguientes documentos vigentes y positivos. - Documento expedido por el Servicio de Administración tributaria (SAT), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, en sentido positivo en términos de lo que establece el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, y las Reglas de la Resolución miscelánea fiscal expedidas para tal efecto, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2024. la cual tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión. - Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social, en sentido positivo y vigente de conformidad con el procedimiento establecido en la Regla Novena del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.250423/106.P.DIR de fecha 04 de mayo de 2023 en materia de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en seguridad social, la cual tendrá una validez de 15 días naturales contados a partir de la fecha de su emisión y deberá ser congruente con el número de trabajadores propuestos, es decir que la opinión de cumplimiento en la cantidad de trabajadores registrados deberá ser igual o mayor a la cantidad de trabajadores mencionados en la propuesta técnica para la prestación del servicio. - Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudo con antigüedad máxima de treinta días en términos del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por el que se emiten las “Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en material de aportaciones patronales y entero de descuentos”, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de junio de 2017, en relación con el artículo 32-D del C.F.F. En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO H) |  |  |
| Escrito mediante el cual el licitante declare que cuenta con los siguientes registros, acompañando de copia simple de los siguientes documentos: - Registro Federal de Contribuyentes. - Registro Patronal ante el IMSS o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción - Registro ante el INFONAVIT. Debiendo indicar el número de registro correspondiente. En caso de participación conjunta, cada integrante deberá cumplir con la entrega de estos documentos. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO I) |  |  |
| El licitante deberá enviar escrito libre en el que manifieste bajo protesta de decir verdad su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la unidad compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la convocante lo anterior conforme a lo dispuesto por el numeral 29 del “acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Compras MX. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO J) |  |  |
| Manifiesto conforme al Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, establecido en el artículo 40 fracción XI de la LAASSP. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que formará parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Usuario, Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/guiaOperacion.xhtml, no mayor a un mes del acto de presentación y apertura de propuestas. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO K) |  |  |
| Escrito en el que el licitante autoriza que funcionarios de la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios pueda consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS en forma directa, en línea y en tiempo real. ANEXO NÚMERO 16 (dieciséis) de la presente convocatoria. | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO L) |  |  |
| Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO M) |  |  |
| Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al Anexo número 11 (once) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO N) |  |  |
| Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación. Escrito donde el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. conforme al Anexo número 17 (diecisiete) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 1 INCISO O) |  |  |
| La propuesta técnica deberá presentarse en un escrito libre que incluya una descripción detallada del servicio ofertado. Es fundamental que en este documento se explique claramente el proceso inherente a la prestación del servicio, asegurando el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos establecidos en los numerales 4.3, 4.3.1, 4.3.2, así como en el Anexo Número 7 (siete) de la presente convocatoria. La descripción debe permitir comprender cómo se llevará a cabo cada fase del servicio, las metodologías empleadas y las acciones específicas que garantizan el apego a los estándares y exigencias establecidos. Asimismo, deberá evidenciar que todos los aspectos solicitados en los apartados mencionados se abordan de manera puntual y conforme a lo requerido por la convocatoria. Presentando el FORMATO T22 “RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE” para su evaluación técnica en archivo digital EXCEL editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO A) |  |  |
| Copia simple de los documentos señalados en el numeral II. Inciso d) La descripción completa que permita identificar indubitablemente, las normas oficiales mexicanas o estándares, según proceda y, en su caso, las normas internacionales, cuyo cumplimiento se exija a los licitantes conforme a la Ley de Infraestructura de la Calidad y los artículos 31 y 32 del presente Reglamento, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen los estándares o unidades de medida requeridas, de la presente convocatoria, según corresponda. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO B) |  |  |
| Para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes solicitados y/o en su caso el software establecido en el Anexo T2.”Equipo médico de SMI para PMI”, Anexo T3 “Instrumental de SMI para PMI” y Anexo T4.”Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI”, deberán estar en idioma español y corresponder exactamente con lo solicitado en cada uno de los requisitos técnicos, ; en caso de estar en un idioma diferente al español se deberá proporcionar, por lo menos, una traducción simple al español, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido original del documento anteriormente traducido, la traducción podrá contener, únicamente, las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones técnicas. El Licitante deberá basar su propuesta técnica con lo solicitado en la presente convocatoria, así como en el resto de los documentos que formen parte de la presente planeación. Para lo cual, podrá sustentar su propuesta apoyándose con folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y manuales del fabricante, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado, considerando, a su vez, la descripción técnica solicitada en la presente convocatoria y, además, lo enunciado y ofertado por el Licitante, de acuerdo a la marca, modelo, número de catálogo y número de parte, que sea característico para especificar el bien de que se trate; es decir, tomando como referencia básica, aunque no exclusiva, la descripción técnica que deberá enunciar el Licitante en el FORMATO T21 “Propuesta para evaluación técnica /documental” (presentar Formato en PDF y archivo digital en Excel editable). Asimismo, en caso de presentar imágenes o fotografías en las cuales se puedan corroborar las especificaciones y los requisitos ofertados, se precisa que el Licitante deberá referenciar en forma clara, precisa y objetiva, la debida correspondencia que debiera existir entre la fotografía y el bien presentado como parte de la propuesta técnica, considerando la marca, modelo, número de catálogo y numero de parte, según corresponda, para indicar alguno de los aspectos importantes en la descripción técnica considerada en su propuesta técnica. *NOTA: Para el Equipo Médico deberá presentar sus folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros completos, en el caso del instrumental y de los Bienes de Consumo básicos y complementarios, el Licitante podrá presentar únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO C) |  |  |
| Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo; se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s), para asegurar la correcta prestación y continuidad del servicio de manera oportuna, en el que resulte , con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la instalación y adecuado funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), mediante el Formato T23 “ Carta compromiso del Licitante en la Instalación de Equipo”, contenido en formatos de SMI para PMI. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO D) |  |  |
| Aviso de Importación Escrito en formato libre en hoja membretada del Licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento usado este último no mayor a 5 (cinco) años cero meses de fabricación, se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la emisión del acto de fallo; en caso de ser equipo nuevo, el Licitante deberá presentar escrito en formato libre en hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal en el que manifieste que se compromete a entregar al Administrador del Contrato copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado en el rango de los 3 (tres) días hábiles previos al arranque del servicio. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO E) |  |  |
| Carta factura de los equipos presentando escrito en formato libre, en hoja membretada del Licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 3 (tres) días hábiles posteriores a la emisión del acto de fallo. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO F) |  |  |
| Fecha de fabricación de sus equipos: El Licitante podrá ofertar equipo de reciente fabricación (Nuevo) o en todo caso equipo ya usado, cuya fecha de fabricación no deberá exceder de los cinco (5) años, al momento del inicio de la contratación del servicio (a la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio), de tal forma que los equipos presentados deberán estar en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operación en el SMI para PMI. En caso de presentar equipos nuevos, el Licitante presentará un escrito en formato libre con hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal, en el cual deberá mencionar que los equipos ofertados son nuevos, y deberá entregar el Aviso de Importación y/o en su caso copia de la Factura al Administrador del Contrato en el caso de resultar adjudicado, en la que venga especificada la fecha de adquisición del equipo. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO G) |  |  |
| Asimismo, en el caso de ser equipos usados, deberá presentar el Formato T30 “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 5 (cinco) años cero meses de Fabricación (a partir 2019).” (contenido en formatos de SMI para PMI) en el cual manifestará que los equipos presentados tienen una fecha de fabricación no mayor a 5 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y que se encuentran en condiciones adecuadas para el funcionamiento y operación en el SMI para PMI , integrando, solo, en el caso de resultar adjudicado, las hojas de servicio del mantenimiento preventivo y/o correctivo, las cuales deberán contar con una fecha de realización no mayor a un período de seis (6) meses, tomada hasta el momento de la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio, para poder hacerse efectivas y asegurar las condiciones de funcionalidad en estos equipos. Los mantenimientos y sus órdenes de servicio deberán haber sido realizados por personal especializado del fabricante del equipo o la empresa que está autorizada para la comercialización del equipo en México. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO H) |  |  |
| Licitante deberá entregar en su propuesta técnica FORMATO T31 “carta relativo a la obligación del Licitante, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda” | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO I) |  |  |
| Alta del personal propuesto. Presentar escrito en hoja membretada con formato libre debidamente firmada por el representante legal del Licitante, en el que manifieste que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar, posterior a la emisión y notificación del acto de fallo, durante los 5 (cinco) días naturales previos a la firma del contrato, al Administrador del Contrato, copia simple de las altas ante el IMSS de todo el personal incluido en su propuesta técnica, mismo que fue evaluado y que fue solvente técnicamente y en caso de existir convenio de participación conjunta, debidamente acreditado durante el proceso de contratación, este personal podrá pertenecer a cualesquiera de los Licitantes que firmaron dicho convenio. En caso de ser personal contratado por honorarios, deberá presentar el contrato de prestación de servicio que lo vincule directamente con el Licitante o los Licitantes en caso de participación conjunta debidamente acreditada en el proceso de contratación. | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO J) |  |  |
| Constancia de visita a las instalaciones de las unidades señaladas en el anexo T12 de la presente convocatoria, dentro de las fechas y horarios especificados en el programa de actos de la presente convocatoria, en caso de no realizar dichas visitas deberá entregar un escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que conoce la ubicación de las unidades En las unidades señaladas en el anexo T12 de la presente convocatoria, distancias, además de que conoce las áreas físicas para la guarda y custodia de los insumos bienes de consumo básicos y complementarios que se requieren para la prestación del servicio, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, entre otros aspectos | NUMERAL IV. PUNTO 3 INCISO K) |  |  |

ASIMISMO, DEBERÁ ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A PUNTOS Y PORCENTAJES.

Nota: La documentación contenida en el presente anexo se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria.

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| La propuesta económica que el licitante deberá presentar es con los datos solicitados en el anexo número 7 (siete) y el utilizando el anexo número 1 (uno) de la presente convocatoria | NUMERAL IV. PUNTO 4 |  |  |

Nota: Una vez que los archivos sean extraídos de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que dicen contener la documentación de las proposiciones técnicas y económicas de los licitantes, se recibe para posteriormente ser evaluada de forma cuantitativa y cualitativa con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria, el acuse de recibo de la documentación para los licitantes, será emitido por dicha Plataforma.

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO

El Instituto contratará el SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN PARA EL EJERCICIO 2026, A FIN DE CUBRIR LAS NECESIDADES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE, (SMI para PMI), que consisten en un abordaje quirúrgico diferente al acceso tradicional convencional, abierto e invasivo, resultando ser menos agresivo. Estos accesos de mínima invasión se realizan a través de incisiones mínimas (puertos) con la ayuda de equipos médicos tales como laparoscópios, así como de endoscopias, en este caso la vía de acceso es a través de orificios naturales. Al llevarse a cabo estos procedimientos de mínima invasión, permiten ofrecer al paciente, una recuperación en menor tiempo, así como incorporarse a sus actividades laborales prontamente y al Instituto, le permite disminuir días estancia hospitalaria e incapacidades.

El proceso endoscópico permite visualizar y manipular zonas del interior del organismo, las cuales son inaccesibles o difíciles a la observación directa del paciente, y a su vez para llevar a cabo estudios diagnósticos y técnicas terapéuticas con mínima invasión.

Por lo que el “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) permite a los cirujanos/endoscopistas del Instituto realizar los procedimientos en comento a través de la entrega de: equipo médico, instrumental quirúrgico, bienes de consumo básicos y complementarios, y llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto (para el uso de los equipos médicos) así como el reporte mensual de la productividad para la Unidad Médica y para la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos.

El “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) debe de permitir al Instituto otorgar en forma oportuna la realización de procedimientos tanto programados como de urgencia. Este servicio se lleva a cabo durante las tres etapas de los procedimientos quirúrgicos/endoscópicos tales como: preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio.

Unidad de Medida La unidad de medida se refiere a un procedimiento realizado ya sea diagnóstico o terapéutico de mínima invasión de acuerdo con el ANEXO T1 “Requerimientos del SMI para PMI”.

Este “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) se adjudicará por partida, estableciendo 3 Partidas, como se establece a continuación:

| SMI PARA PMI CONFORMADO 3 PAQUETES | PARTIDAS |
| --- | --- |
| Paquete 1: Accesos Diagnósticos Terapéuticos de Mínima Invasión. | 1 |
| Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo. | 2 |
| Paquete 3: Artroscopia. | 3 |

La atención médica especializada que brinda el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente requiere garantizar la disponibilidad continua del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (PMI), como parte esencial de la atención quirúrgica y diagnóstica de segundo y tercer nivel, permitiendo la resolución oportuna y eficaz de padecimientos mediante técnicas avanzadas, seguras y de rápida recuperación.

El servicio de Procedimientos de Mínima Invasión comprende intervenciones diagnósticas y terapéuticas que, mediante el uso de tecnología especializada y abordajes endoscópicos o laparoscópicos, permiten realizar procedimientos con menor trauma quirúrgico, reduciendo significativamente el riesgo operatorio, los tiempos de hospitalización y recuperación, así como los costos institucionales derivados de complicaciones o estancias prolongadas.

Este servicio se estructura en tres paquetes principales, conforme a las necesidades operativas y la cartera de servicios institucionales:

Paquete 1: Accesos Diagnósticos y Terapéuticos de Mínima Invasión

Incluye procedimientos de otorrinolaringología, ginecología, urología y cirugía general, tanto en población adulta como pediátrica, tales como:

- Cirugías funcionales endoscópicas de nariz, senos paranasales y oído medio.

- Histeroscopías diagnósticas y operatorias.

- Cistoscopías diagnósticas y terapéuticas.

- Resecciones transuretrales (RTUP/RTUV/RTUC).

- Litotricias vesicales, ureterales, percutáneas y pielocaliciales.

- Laparoscopías diagnósticas y terapéuticas: colecistectomías, apendicectomías, hernioplastías, nefrectomías, prostatectomías, histerectomías, cirugías para endometriosis, resección de quistes renales o hepáticos, entre otras.

- Procedimientos toracoscópicos diagnósticos y de corrección de malformaciones congénitas.

Estos procedimientos son fundamentales para el abordaje de patologías del aparato digestivo, urinario, reproductor, torácico y otorrinolaringológico, garantizando una atención quirúrgica resolutiva con el menor impacto posible en el paciente.

Paquete 2: Endoscopias del Aparato Respiratorio y Digestivo

Incluye procedimientos endoscópicos de alta especialidad para diagnóstico y tratamiento de padecimientos respiratorios y gastrointestinales, tales como:

- Broncoscopías con toma de biopsias, cepillados, dilataciones y extracción de cuerpos extraños.

- Panendoscopías, colonoscopías, enteroscopías y ultrasonidos endoscópicos.

- Colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas con esfinterotomía biliar y/o pancreática.

- Dilataciones de tubo digestivo alto y bajo.

- Drenajes endoscópicos, mucosectomías, polipectomías, gastrostomías endoscópicas y extracción de cuerpos extraños.

Estos procedimientos permiten el diagnóstico oportuno y el tratamiento mínimamente invasivo de enfermedades como cáncer gastrointestinal, hemorragias digestivas, enfermedades pancreatobiliares, enfermedad inflamatoria intestinal, así como obstrucciones o malformaciones del tubo digestivo, tanto en pacientes adultos como pediátricos.

Paquete 3: Artroscopías

Comprende procedimientos ortopédicos de mínima invasión orientados al diagnóstico y tratamiento de lesiones articulares, incluyendo:

- Artroscopías de rodilla, hombro, cadera, muñeca, codo y tobillo, con o sin colocación de implantes.

Estos procedimientos permiten la evaluación directa, reparación o reconstrucción de estructuras articulares con menor tiempo de recuperación y mejor pronóstico funcional para el paciente.

Los procedimientos comprendidos en los tres paquetes permiten atender patologías de alta incidencia y relevancia clínica dentro de las unidades médicas hospitalarias, contribuyendo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades que, de no ser atendidas mediante estas técnicas, requerirían abordajes quirúrgicos abiertos con mayores riesgos y costos.

La interrupción del servicio provocaría un impacto severo en la atención médica institucional, generando rezago en la programación de cirugías, aumento en los tiempos de espera, deterioro en las condiciones clínicas de los pacientes, incremento en los costos por complicaciones y afectación directa a la calidad de la atención otorgada a la población derechohabiente.

Catálogo de Procedimientos

La conformación del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión” (SMI para PMI) se contemplan procedimientos agrupados en 3 (tres) Paquetes, dentro de los cuales se consideran los requerimientos para cada una de las Unidades Médicas establecidas en el ANEXO T1” Requerimientos de SMI para PMI, mismos que se enlistan en el siguiente “Catálogo de Procedimientos”; identificados por clave y nombre del procedimiento, como se muestra en la siguiente tabla:

ANEXO T1” Requerimientos de SMI para PMI

| ANEXO T1 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA PROCEDIMIENTOS DE MÍNIMA INVASIÓN 2026 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimientos |  |  |  |  |  |  |
| No. | Partida | Paquete | Unidad | Clave | Procedimiento |
| 1 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 2 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 3 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 4 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 5 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 6 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 7 | 1 | 1 | H.G.R. No. 196 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 8 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 9 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 10 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.23.001 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |
| 11 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.23.002 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |
| 12 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.23.007 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar. |
| 13 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 14 | 2 | 2 | H.G.R. No. 196 | 10.23.024 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. |
| 15 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 16 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 17 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 18 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 19 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 20 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 21 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 22 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 23 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.026 | Laparoscopía diagnóstica adulto. |
| 24 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.035 | Nefrectomía adulto. |
| 25 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.044 | Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. |
| 26 | 1 | 1 | H.G.R. No. 200 | 10.06.102 | Apendicectomía laparoscópica pediátrica. |
| 27 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 28 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 29 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.001 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |
| 30 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.002 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |
| 31 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.003 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto. |
| 32 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.004 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 33 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 34 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.010 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. |
| 35 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.015 | Gastrostomía endoscópica adulto. |
| 36 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.022 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 37 | 2 | 2 | H.G.R. No. 200 | 10.23.024 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. |
| 38 | 3 | 3 | H.G.R. No. 200 | 10.01.023 | Inestabilidad sindesmal. |
| 39 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 40 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 41 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 42 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 43 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto. |
| 44 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 45 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 46 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 47 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 48 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.024 | Laparoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 49 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.026 | Laparoscopía diagnóstica adulto. |
| 50 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.035 | Nefrectomía adulto. |
| 51 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.050 | Resección de quiste renal laparoscópico adulto. |
| 52 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.102 | Apendicectomía laparoscópica pediátrica. |
| 53 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.104 | Cirugía de hiato esofágico pediátrica. |
| 54 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.110 | Colecistectomía laparoscópica pediátrica. |
| 55 | 1 | 1 | H.G.R. No. 72 | 10.06.126 | Laparoscopía diagnóstica pediátrica. |
| 56 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 57 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 58 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.23.001 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |
| 59 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.23.002 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |
| 60 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.23.004 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 61 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.23.013 | Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 62 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.23.015 | Gastrostomía endoscópica adulto. |
| 63 | 2 | 2 | H.G.R. No. 72 | 10.23.104 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica. |
| 64 | 5 | 5 | H.G.R. No. 72 | 10.22.008 | Colonoscopía diagnostica. |
| 65 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 66 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 67 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 68 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 69 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto. |
| 70 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 71 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 72 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 73 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 74 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. |
| 75 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.026 | Laparoscopía diagnóstica adulto. |
| 76 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.035 | Nefrectomía adulto. |
| 77 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.044 | Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. |
| 78 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.050 | Resección de quiste renal laparoscópico adulto. |
| 79 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.002 | Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 80 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 81 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 82 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.001 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |
| 83 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.002 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |
| 84 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.003 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto. |
| 85 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.004 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 86 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 87 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.010 | Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. |
| 88 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.013 | Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 89 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.015 | Gastrostomía endoscópica adulto. |
| 90 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.022 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 91 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.024 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. |
| 92 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.025 | Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático. |
| 93 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 94 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 95 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 96 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 97 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto. |
| 98 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.020 | Litotricia ureteral flexible adulto (láser). |
| 99 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 100 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 101 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 102 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 103 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. |
| 104 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.024 | Laparoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 105 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.026 | Laparoscopía diagnóstica adulto. |
| 106 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 107 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 108 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.22.102 | Colonoscopía con toma de biopsia pediátrica. |
| 109 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.22.106 | Panendoscopía con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica. |
| 110 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.001 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |
| 111 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.002 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |
| 112 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.022 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 113 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.004 | Artroscopia de hombro. |
| 114 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.010 | Artroscopía de rodilla. |
| 115 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 116 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 117 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 118 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 119 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 120 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 121 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 122 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 123 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.026 | Laparoscopía diagnóstica adulto. |
| 124 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 125 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 126 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.001 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |
| 127 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 128 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.015 | Gastrostomía endoscópica adulto. |
| 129 | 2 | 2 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.022 | Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 130 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.004 | Artroscopia de hombro. |
| 131 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.010 | Artroscopía de rodilla. |
| 132 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.010 | Artroscopía de rodilla. |
| 133 | 5 | 5 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.008 | Colonoscopía diagnostica. |
| 134 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 135 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 136 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 137 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.016 | Litotricia percutánea. |
| 138 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 139 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto. |
| 140 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 141 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 142 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 143 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 144 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. |
| 145 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.035 | Nefrectomía adulto. |
| 146 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.110 | Colecistectomía laparoscópica pediátrica. |
| 147 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.126 | Laparoscopía diagnóstica pediátrica. |
| 148 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 149 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 150 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 151 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.019 | Litotricia vesical adulto. |
| 152 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.020 | Litotricia ureteral flexible adulto (láser). |
| 153 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 154 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 155 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 156 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.006 | Cirugía de quiste hepático adulto. |
| 157 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 158 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.011 | Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. |
| 159 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.024 | Laparoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 160 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.026 | Laparoscopía diagnóstica adulto. |
| 161 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.028 | Laparoscopía para embarazo ectópico. |
| 162 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.035 | Nefrectomía adulto. |
| 163 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.039 | Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. |
| 164 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.050 | Resección de quiste renal laparoscópico adulto. |
| 165 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.010 | Artroscopía de rodilla. |
| 166 | 3 | 3 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.024 | Plastia de menisco |
| 167 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 168 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 169 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 170 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 171 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 172 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 173 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 174 | 1 | 1 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.050 | Resección de quiste renal laparoscópico adulto. |
| 175 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.001 | Cistoscopia adulto. |
| 176 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.011 | Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |
| 177 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.015 | Uretrotomía interna adulto. |
| 178 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.018 | Litotricia ureteral rígida adulto. |
| 179 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.021 | Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |
| 180 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.002 | Apendicectomía laparoscópica adulto. |
| 181 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.004 | Cirugía de hiato esofágico adulto. |
| 182 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.010 | Colecistectomía laparoscópica adulto. |
| 183 | 1 | 1 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.039 | Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. |
| 184 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 185 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 186 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.002 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |
| 187 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.003 | Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto. |
| 188 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.004 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 189 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 190 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.013 | Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 191 | 2 | 2 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.024 | Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. |
| 192 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.004 | Artroscopia de hombro. |
| 193 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.010 | Artroscopía de rodilla. |
| 194 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.011 | Plastia de lesión pequeña/mediana de mango rotador. |
| 195 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.016 | Reinserción de espinas tibiales. |
| 196 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.019 | Plastia de lesión acromioclavicular. |
| 197 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.023 | Inestabilidad sindesmal. |
| 198 | 3 | 3 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.024 | Plastia de menisco |
| 199 | 5 | 5 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.22.008 | Colonoscopía diagnostica. |
| 200 | 2 | 2 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.002 | Colonoscopía con toma de biopsia adulto. |
| 201 | 2 | 2 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.006 | Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |
| 202 | 2 | 2 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.008 | Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 203 | 2 | 2 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.013 | Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |
| 204 | 2 | 2 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.015 | Gastrostomía endoscópica adulto. |
| 205 | 3 | 3 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.010 | Artroscopía de rodilla. |

ANEXO T4 CATÁLOGO DE BIENES DE CONSUMO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO DEL SMI PARA PMI 2026

Bienes de Consumo básico:

| BIENES DE CONSUMO BÁSICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICOS TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN |  |  |  |
| 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.02.003 | bcb43 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. O | 2(dos) a elección del médico |
| 10.02.003 | bcb44 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud. |  |
| 10.02.003 | bcb45 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud. O |  |
| 10.02.003 | bcb65 | Fresa cortante oval o esférica o cilindrica, para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud. O |  |
| 10.02.003 | bcb68 | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud. |  |
| 10.02.003 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.003 | bcb85 | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. O | 1(uno) a eleccióndel médico |
| 10.02.003 | bcb53 | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., ó 0.5 a 1.5 mm y longitud 100 a 110 mm. |  |
| 10.02.003 | bcb54 | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm., de diámetro y de 100 a 110 mm., de longitud. |  |
| 10.02.003 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.02.003 | bcb80 | Lápiz para electrodo. | 1 |
| 10.02.003 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.003 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.02.003 | bcb95 | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel. | 1 |
| 10.02.004 Cirugía endoscópica de oído medio adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.02.004 | bcb43 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm., de diámetro, de 10.5 a 12 cm., de longitud. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.02.004 | bcb44 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 10.5 a 12 cm., de longitud. |  |
| 10.02.004 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.004 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.02.004 | bcb80 | Lápiz para electrodo. | 1 |
| 10.02.004 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.004 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.03.001 Histeroscopía básica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.03.001 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.03.001 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.03.001 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.03.002 Histeroscopía operatoria. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.03.002 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.03.002 | bcb51 | Electrodo de corte, tipo asa, angulado O de tipo barril. | 1 |
| 10.03.002 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.03.002 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.03.002 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.001 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.001 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.001 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.001 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.001 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.001 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.001 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.001 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.021 Histerectomía. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.021 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.021 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.021 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.021 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.021 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.021 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.021 | bcb91 | Pinza para Sellador de vasos compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.021 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.021 | bcb127 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. | 2 |
| 10.06.021 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.025 Laparoscopía de ovario. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.025 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.025 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.025 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.025 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.025 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.025 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.025 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.025 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.027 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.027 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 2 |
| 10.06.027 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.027 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.027 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.027 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.027 | bcb86 | Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante). | 1 |
| 10.06.027 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.027 | bcb127 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. | 2 |
| 10.06.027 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.028 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.028 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.028 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.028 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.028 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.028 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.028 | bcb91 | Pinza para Sellador de vasos compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.028 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.028 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.033 Miomectomía. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.033 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.033 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.033 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.033 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.033 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.033 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.033 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.033 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.002 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.002 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.002 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.002 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.002 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.002 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.002 | bcb86 | Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante). | 1 |
| 10.06.002 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.002 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.002 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.003 Bypass gástrico. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.003 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.003 | bcb26 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. | 5 |
| 10.06.003 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.003 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.06.003 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.003 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.003 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.003 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.003 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.003 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.003 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.004 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.004 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.004 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.004 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.004 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.004 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.004 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.004 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.004 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.006 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.006 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.006 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.006 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.006 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.006 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.006 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.006 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.006 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.010 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.010 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.010 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.010 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.010 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.010 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.010 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.010 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.010 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.011 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.011 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.011 | bcb28 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O cáteter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. | 1 |
| 10.06.011 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.011 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.011 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.011 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.011 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.011 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.011 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.013 Colectomía no asistida. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.013 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.013 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.013 | bcb26 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. | 3 |
| 10.06.013 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.013 | bcb57 | Engrapadora circular desde 28 a 34 mm., con capuchón. | 1 |
| 10.06.013 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.06.013 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.013 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.013 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.013 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.013 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.013 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.013 | bcb100 | Retractor de incisión o Herida. | 1 |
| 10.06.013 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.017 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.017 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.017 | bcb26 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. | 1 |
| 10.06.017 | bcb37 | Clips vasculares de polímero diversas medidas, para ligar vasos y/o tejido de 2 mm a 16 mm de ancho. (por Pza.) | 1 |
| 10.06.017 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.017 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.06.017 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.017 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.017 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.017 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.017 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.017 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.017 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.024 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.024 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.024 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.024 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.024 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.024 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.024 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.024 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.026 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.026 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.026 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.026 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.026 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.026 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.026 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.032 Manga gástrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.032 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.032 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.032 | bcb26 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. | 6 |
| 10.06.032 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.032 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.06.032 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.032 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.032 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.032 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.032 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.032 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.032 | bcb131 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.044 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.044 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.044 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.044 | bcb82 | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla quirurgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1 |
| 10.06.044 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.044 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.044 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.044 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.044 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.055 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.055 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.055 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.055 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.055 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.055 | bcb88 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.055 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.055 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.055 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.056 Laparoscopía con resección de tubo digestivo adulto.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.056 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.056 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.056 | bcb26 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. | 4 |
| 10.06.056 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.056 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.06.056 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.056 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.056 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.056 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.056 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.056 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.056 | bcb127 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. | 3 |
| 10.06.056 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 5 |
| 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.058 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.058 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.058 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.058 | bcb82 | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla quirurgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1 |
| 10.06.058 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.058 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.058 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.058 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.058 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.058 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.059 Plastia de hernia ventral. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.059 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.059 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.059 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.059 | bcb82 | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla quirurgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1 |
| 10.06.059 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.059 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.059 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.059 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.059 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.059 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.04.001 Cistoscopia adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.001 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.001 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.011 | bcb9 | Asa para resectoscopio, calibre en el rango de 24 a 27 fr., desechables, ó reusables compatibles con marca y modelo del equipo. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.011 | bcb52 | Electrodo de vaporización. |  |
| 10.04.011 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.04.011 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.011 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.011 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.011 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.04.011 | bcb123 | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. | 1 |
| 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.015 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.04.015 | bcb47 | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo o | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.015 | bcb49 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |  |
| 10.04.015 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.015 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.015 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.015 | bcb122 | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1 |
| 10.04.016 Litotricia percutánea. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.016 | bcb4 | Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos. | 1 |
| 10.04.016 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.04.016 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.016 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.016 | bcb70 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.016 | bcb73 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038” X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. O |  |
| 10.04.016 | bcb74 | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |  |
| 10.04.016 | bcb76 | Juego de camisas de Amplatz desechables de 22 al 30 fr. | 1 |
| 10.04.016 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.016 | bcb122 | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1 |
| 10.04.016 | bcb123 | Sonda para drenaje urinario, de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 30 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable. Tipo Foley tres vías. Calibres: 20 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. | 1 |
| 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.018 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.018 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.018 | bcb70 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. | 2 |
| 10.04.018 | bcb105 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador. | 1(un) set a elección del médico |
| 10.04.019 Litotricia vesical adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.019 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.04.019 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.019 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.019 | bcb122 | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1 |
| 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.020 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.04.020 | bcb18 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud. | 1 |
| 10.04.020 | bcb19 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado | 1 |
| 10.04.020 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.020 | bcb64 | Fibra láser de 200 O mayor micras. (útil para 10 procedimientos). | 1 por cada 10 eventos |
| 10.04.020 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.020 | bcb73 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038” X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. | 1 |
| 10.04.020 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.020 | bcb105 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador. | 1(un) set a elección del médico |
| 10.04.020 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter Doble J |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.021 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.021 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.035 Nefrectomía adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.035 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.035 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.035 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.035 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.035 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.035 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.035 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.035 | bcb88 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.035 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.035 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.035 | bcb127 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. | 4 |
| 10.06.035 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 6 |
| 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.039 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.039 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.039 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.039 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.039 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.039 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.039 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.039 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.039 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.039 | bcb105 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador. | 1 (un)set a elección del médico |
| 10.06.039 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.047 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.047 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.047 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.06.047 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.047 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.047 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.047 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.047 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.047 | bcb88 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.047 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.047 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.047 | bcb122 | Sonda para drenaje urinario , de elastómero de silicón, ó látex recubierta de elastómero de silicón,con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | 1 |
| 10.06.047 | bcb127 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 ( caibre a elección del cirujano) de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. | 4 |
| 10.06.047 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 6 |
| 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.050 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.050 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.050 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.050 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.050 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.050 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.050 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.050 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.050 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.053 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.053 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.053 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.053 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.053 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.053 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.053 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.053 | bcb88 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.053 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.053 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.053 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.060 Pieloplastía adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.060 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.060 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.060 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.060 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.060 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.060 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.060 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.060 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.060 | bcb105 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador. | 1 |
| 10.06.060 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.061 | bcb5 | Aguja de Veres de 120 a 150 mm., de longitud, desechable. | 1 |
| 10.06.061 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.061 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.061 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.061 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.061 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.061 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.061 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.061 | bcb105 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble ""j"", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7fr o 5 fr, 6fr y 7fr. radiopaco, longitud 50 a 70 cm posicionador. | 1 |
| 10.06.061 | bcb132 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm ó 5 mm, 10 mm, 11mm, 12 mm y 15 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., | 4 |
| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO |  |  |  |
| 10.21.002 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.21.002 | bcb33 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 1 |
| 10.21.002 | bcb129 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. | 1 |
| 10.21.004 Dilataciones traqueales O bronquiales adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento |  | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.21.004 | bcb11 | Balón de dilatación con capacidad de alcanzar diferentes diámetros . Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.21.004 | bcb77 | Juego de dilatadores percutáneos del 8 al 20 fr. o de 8 a 30 fr. |  |
| 10.21.004 | bcb75 | Jeringa esterilizada de 60 cc., con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1 |
| 10.21.005 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.21.005 | bcb129 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. | 1 |
| 10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
|  |  | * Son todos bienes de consumo complementarios |  |
| 10.22.003 Enteroscopía |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.22.003 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. | 1 |
| 10.22.003 | bcb8 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados. | 1 |
| 10.22.003 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.22.003 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(uno) a elección del médico |
| 10.22.003 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.22.003 | bcb78 | Kit de Esfinterotomía por enteroscopía que incluye: Guía de alto rendimiento (o guia hidrofilica) de 450 a 600 cm de longitud y 0.035 de diámetro. Balón de extracción en el rango de 9 a 15 mm para enteroscopía de 200cm de longitud o mayor. Sistema de colocación de prótesis biliar de 8.5, 10, 11.5 Fr. De 5 a 15 cm de longitud. Y catéter de 200 cm a 230 cm o mayor compatible con la sonda, visión frontal para argón plasma. | 1 |
| 10.22.006 Panendoscopia con toma de biopsia y cepillado adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.22.006 | bcb33 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 1 |
| 10.22.009 Ultrasonido endoscópico de tubo digestivo. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.22.009 | bcb12 | Balón de silicón o latéx para endoscopio para ultrasonido lineal, compatible con la marca afertada. | 1 |
| 10.22.009 | bcb13 | Balón de silicón o latéx para endoscopio para ultrasonido radial, compatible con la marca afertada. | 1 |
| 10.23.001 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, no variceales adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.001 | bcb1 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O | 2 a elección del especialista |
| 10.23.001 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O |  |
| 10.23.001 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.001 | bcb35 | Clip para hemostasia endoscópica. | 3 |
| 10.23.002 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.002 | bcb1 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O | 2 a elección del especialista |
| 10.23.002 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O |  |
| 10.23.002 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.002 | bcb34 | Cianocrilato vial. O | 2 viales a elección del especialista |
| 10.23.002 | bcb81 | Lipiodol frasco ámpula. |  |
| 10.23.002 | bcb104 | Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm.compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. | 1 |
| 10.23.003 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.003 | bcb1 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 19 G; extensión máxima de 4 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 mm., longitud de 180 a 240 cm. O | 2 a elección del especialista |
| 10.23.003 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O |  |
| 10.23.003 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.003 | bcb34 | Cianocrilato vial. O | 2 viales a elección del especialista |
| 10.23.003 | bcb81 | Lipiodol frasco ámpula. |  |
| 10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.004 | bcb59 | Equipo de cepillo para citología biliar guiado, (incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro en el rango de 2 a 3.5 mm., punta flexible en el rango de 2.0 a 3.5 cm. 6 fr. a 9fr., longitud 115 a 200 cm., o mayor. | 1 |
| 10.23.004 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.004 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. | 1(uno) a elección del médico |
| 10.23.004 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.004 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.007 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O | 1 a elección del especialista |
| 10.23.007 | bcb29 | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr., con longitud en el rango de 180 a 260 cm. |  |
| 10.23.007 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.007 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.007 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.007 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.007 | bcb125 | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud. | 1 |
| 10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.008 | bcb14 | Balón O catéter de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm., cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc. Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1 |
| 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.009 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O | 1(uno) a elección del especialista |
| 10.23.009 | bcb30 | Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud o o Cáteter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm. |  |
| 10.23.009 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.009 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(uno) a elección del médico |
| 10.23.009 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.009 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.009 | bcb125 | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud. | 1 |
| 10.23.009 | bcb126 | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud. | 1 |
| 10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.010 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1 |
| 10.23.010 | bcb20 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. | 1 |
| 10.23.010 | bcb27 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | 1 |
| 10.23.010 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.010 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.010 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.010 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.015 | bcb17 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado ( 24 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. | 1 |
| 10.23.015 | bcb103 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar, 24 fr., por método de tracción y accesorios para colocación. | 1 |
| 10.23.020 Mucosectomía endoscópica y disección de tubo digestivo |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.020 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. | 1 |
| 10.23.020 | bcb24 | Capuchones para hidrodiseccion endoscópica compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.23.020 | bcb35 | Clip para hemostasia endoscópica. | 3 |
| 10.23.020 | bcb48 | Cuchillo para hidrodiseccion endoscópica tipo I oT u O de 180 a 240 cm de longitud. o Sonda de corte que sean compatibles con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.23.020 | bcb79 | Kit de mucosectomía que contiene: Ligador con 6 O 7 bandas para tubo de 8.6 a 13 mm. lazo ovalado para polipectomía con longitud de catéter de 230 a 240 cm. Aguja para escleroterapia de 23 G y longitud de catéter de 240 cm.( los componentes pueden ofertarse por separado siempre que sean completamente compatibles entre sí). | 1 |
| 10.23.022 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.022 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.022 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.022 | bcb7 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. | 1 |
| 10.23.022 | bcb8 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados. | 1 |
| 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.023 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.023 | bcb29 | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr., con longitud en el rango de 180 a 260 cm. |  |
| 10.23.023 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.023 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.023 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.023 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.023 | bcb124 | Stent metálico autoexpandible cubierta y no cubierta de nitinol (o cubierta equivalente)biliar de 6, 8, 10 mm. X 4, 6, 8 cm., de longitud. | 1 |
| 10.23.023 | bcb126 | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud. | 1 |
| 10.23.024 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.024 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1 |
| 10.23.024 | bcb20 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.024 | bcb27 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. |  |
| 10.23.024 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.024 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.23.024 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.024 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.025 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. | 1 |
| 10.23.025 | bcb55 | Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 4 a 5 cm., de longitud calibre 3 a 10 fr. | 2 |
| 10.23.025 | bcb60 | Esfinterotómo de corte O precorte, de 5 mm., O 7.5 fr. | 1 |
| 10.23.025 | bcb71 | Guía de alto rendimiento de 0.035" y 450 cm., de longitud. | 1 |
| PAQUETE 3 ARTROSCOPIA |  |  |  |
| 10.01.002 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.002 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.002 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.002 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.002 | bcb96 | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm. | 1 |
| 10.01.002 | bcb120 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. | 1 |
| 10.01.004 Artroscopia de hombro. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.004 | bcb21 | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm., y de 70 a 90 mm., de longitud. O | 2(dos) a elección del médico |
| 10.01.004 | bcb22 | Cánula roscada O lisa con obturador de 6.0 a 9.0 mm. presentar medidas intermedias, de diámetro por 7-7.5 cm., de longitud. |  |
| 10.01.004 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.004 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.004 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.004 | bcb97 | Punta de rasurador dentada o lisa, para resección agresiva de sinovial y en el rango desde 3.5 mm a 5.5 mm. | 2 |
| 10.01.004 | bcb121 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 2 |
| 10.01.008 Artroscopia de rodilla con implante. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico En caso de utilizar el bcb110, se requiere utilizar el bcc 10.01.906 Sistema de cortico femoral. | Cantidad |
| 10.01.008 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.008 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.008 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.008 | bcb96 | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm. | 1 |
| 10.01.008 | bcb109 | Sistema de fijación cortical para LCA y LCP con cuatro puntos de bloqueo o BOTON O SISTEMA DE SUSPENSION PARA FIJACION CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES. Tornillo de interferencia de titanio de rosca no cortante 7mm x 25mm a 9mm x 25 o Tornillo de interferencia Biocompatible o absorbible de 7mm a 10mm x 25mm o 30mm. Set de guías para perforación de túneles tibial y femoral con y sin ojal. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.01.008 | bcb110 | Sistema de fijación cortico femoral. Mas Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titánio O biodegradable o absorbible, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza. |  |
| 10.01.008 | bcb112 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. (Disponible en el 30% de estos procedimientos). | 1 |
| 10.01.008 | bcb121 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |
| 10.01.008 | bcb128 | Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titanio O biodegradable, o bioabsorbible para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 20 a 30 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza. | 2 elección del cirujano. |
| 10.01.010 Artroscopia de rodilla. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.010 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.010 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.010 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.010 | bcb96 | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm. | 1 |
| 10.01.010 | bcb121 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |
| 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante, |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.011 | bcb6 | Aguja para pinza pasasutura. | 1 |
| 10.01.011 | bcb21 | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm., y de 70 a 90 mm., de longitud. | 2 |
| 10.01.011 | bcb22 | Cánula roscada O lisa con obturador de 6.0 a 9.0 mm. presentar medidas intermedias, de diámetro por 7-7.5 cm., de longitud. | 1 |
| 10.01.011 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.011 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.011 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.011 | bcb96 | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm. | 1 |
| 10.01.011 | bcb111 | Sistema de pasasutura der e izq. y neutro. | 1 |
| 10.01.011 | bcb114 | Sistema para reparación de labrum, tipo ancla biocompuesta de 2.0 a 3.0 mm., con una o dos suturas O ancla metálica autorroscante con una sutura de 2.0mm a 3.5 mm, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. O | 2(dos) a elección del médico |
| 10.01.011 | bcb115 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla O tornillo metálico autorroscante de 2.8 a 5.0 mm., de diámetro, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. O |  |
| 10.01.011 | bcb116 | Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos, montado en pieza de mano y sutura de 3.5 a 6.5 mm., de diámetro. |  |
| 10.01.011 | bcb121 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |
| 10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.012 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.012 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.012 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.012 | bcb96 | Punta de rasurador agresiva o semiagresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm. | 1 |
| 10.01.012 | bcb113 | Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla metálica o bioabsorbible entre 1.7 a 3.7 mm. | 2 |
| 10.01.012 | bcb120 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. | 1 |
| 10.01.013 Artroscopia de cadera. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.013 | bcb23 | Cánula roscada O lisa con obturador de 7 a 8.5 mm de diámetro de 90 a 110 de longitud. | 1 |
| 10.01.013 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.013 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.013 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.013 | bcb98 | Punta de rasurador fresa ovalada de 3.5 a 5.5. longitud de 18 a 20 cm. | 1 |
| 10.01.013 | bcb99 | Punta recta o angulada a 30 ° de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 3.8 mm hasta 5.5 mm con longitud en el rango de 18 a 25 cm. | 1 |
| 10.01.013 | bcb107 | Set o Kit de aguja para acceso de nitinol de 1.0 a 1.4 mm de diámetro./ ó Pac de cadera, desechable (incluye 3 alambre guía de nitinol 1.2mm x 18" y 2 agujas de artroscopia 6", calibre 17) | 1 |
| 10.01.013 | bcb119 | Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |
| 10.01.014 Artroscopia de cadera con implante |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.01.014 | bcb23 | Cánula roscada O lisa con obturador de 7 a 8.5 mm de diámetro de 90 a 110 de longitud. | 1 |
| 10.01.014 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.014 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.01.014 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.01.014 | bcb98 | Punta de rasurador fresa ovalada de 3.5 a 5.5. longitud de 18 a 20 cm. | 1 |
| 10.01.014 | bcb99 | Punta recta o angulada a 30 ° de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 3.8 mm hasta 5.5 mm con longitud en el rango de 18 a 25 cm. | 1 |
| 10.01.014 | bcb107 | Set o Kit de aguja para acceso de nitinol de 1.0 a 1.4 mm de diámetro./ ó Pac de cadera, desechable (incluye 3 alambre guía de nitinol 1.2mm x 18" y 2 agujas de artroscopia 6", calibre 17) | 1 |
| 10.01.014 | bcb108 | Sistema de anclaje para labrum de cadera tipo ancla, METALICA O BIO ABSORBIBLE, entre 2.3 y 2.9 mm. | 2 |
| 10.01.014 | bcb119 | Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante./ o Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | 1 |
|  |  | GRUPO ETARIO PEDIATRÍA |  |
|  |  | PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. |  |
|  |  | CIRUGÍA ENDOSCÓPICA DE ONG PEDIÁTRICA. |  |
| 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.02.103 | bcb39 | Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 10.5 cm., de longitud. O Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 8 a 11 cm., de longitud. | 2(dos) a elección del cirujano |
| 10.02.103 | bcb40 | Cuchilla angulada de 30° a 40° de 4.0 a 4.2 mm., de diámetro por 10.5 a 11 cm., de longitud. O |  |
| 10.02.103 | bcb41 | Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 10.5 cm., de longitud. O Cuchilla angulada de 30° a 40° para hueso de 3.5 a 4.0 mm., de diámetro por 8.0 a 11 cm., de longitud. |  |
| 10.02.103 | bcb46 | Cuchilla para tejido de 2.9 a 4 mm ., de diámetro por 7.5 a 11 cm., de longitud. |  |
| 10.02.103 | bcb42 | Cuchilla cortadora curva con mordida externa O Cuchilla cortadora maleable con mordida externa | 1 |
| 10.02.103 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.103 | bcb53 | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., ó 0.5 a 1.5 mm y longitud 100 a 110 mm. | 1 |
| 10.02.103 | bcb54 | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm., de diámetro y de 100 a 110 mm., de longitud. | 1 |
| 10.02.103 | bcb66 | Fresa para hueso de 2.8 a 3.0 mm., de diámetro por 7.5 a 12 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro por 7.5 a 12.5 cm., de longitud. | 1(una) a elección del médico |
| 10.02.103 | bcb67 | Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 11 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 3.0 a 3.5 mm., de diámetro por 7.6 a 12.5 cm., de longitud. |  |
| 10.02.103 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.02.103 | bcb80 | Lápiz para electrodo. | 1 |
| 10.02.103 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.103 | bcb85 | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. | 1 |
| 10.02.103 | bcb89 | Pinza bipolar en bayoneta desechable o reusable. | 1 |
| 10.02.103 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.02.103 | bcb95 | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel. | 1 |
| 10.02.104 Cirugía endoscópica de oído medio pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.02.104 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.104 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.02.104 | bcb80 | Lápiz para electrodo. | 1 |
| 10.02.104 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.02.104 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.02.104 | bcb134 | Cuchilla cortadora o Fresa cortante compatible con equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.102 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.102 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.102 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.102 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.102 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.102 | bcb86 | Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante). | 1 |
| 10.06.102 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.102 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.102 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. ** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.104 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.104 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.104 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.104 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.104 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.104 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.104 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.104 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5 |
| 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.106 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.106 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.106 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.106 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.106 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.106 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.106 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.106 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.110 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.110 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.110 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.110 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.110 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.110 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.110 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.110 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.111 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.111 | bcb28 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O cáteter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. | 1 |
| 10.06.111 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.111 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.111 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.111 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.111 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.111 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.111 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5 |
| 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.117 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.117 | bcb36 | Clips vasculares de polímero 5 mm. (Pza.) | 1 |
| 10.06.117 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.117 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.117 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.117 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.117 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.117 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.117 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.117 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5 |
| 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06. 124 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06. 124 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06. 124 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06. 124 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06. 124 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06. 124 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06. 124 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06. 124 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.126 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.126 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.126 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.126 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.126 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.126 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.155 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.155 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.155 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.155 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.155 | bcb88 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.155 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.155 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.155 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5 |
| 10.06.156 Laparoscopía con resección de tubo digestivo pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.156 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.156 | bcb26 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. | 4 |
| 10.06.156 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.156 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.06.156 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.156 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.156 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.156 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.156 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.156 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.156 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 5 |
| 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.157 | bcb25 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 2.5 mm., de altura. | 4 |
| 10.06.157 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.157 | bcb56 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola O por separado. | 1 |
| 10.06.157 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.157 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.157 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.157 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.157 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.157 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06.157 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.158 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.158 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.158 | bcb82 | Malla de poliglactina 910 de 25 a 35 X 25 a 35 cm. O Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla de polipropileno 15 a 30 x 15 a 30 cm para su posible inclusión y/o modificación./ o Malla parcialmente absorbible de polipropileno y ácido poliglicolico de dos superficies./ o Malla quirurgica de monofilamento de polipropileno no absorbible de 25 a 35cm X 25 a 35cm. | 1 |
| 10.06.158 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.158 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.158 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 2 |
| 10.06.158 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.158 | bcb93 | Placa de paciente adulto. | 1 |
| 10.06.158 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
|  |  | ENDOUROLOGÍA PEDIÁTRICA. |  |
| 10.04.101 Cistoscopia pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.101 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.101 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.101 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.121 Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.121 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.115 | bcb47 | Cuchillo de media luna para uretrotomo compatible con el equipo O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.115 | bcb49 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |  |
| 10.04.115 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.115 | bcb52 | Electrodo de vaporización. | 1 |
| 10.04.115 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.115 | bcb70 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. | 1 |
| 10.04.115 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.115 | bcb117 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.115 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). |  |
| 10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.117 | bcb18 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm., de longitud. | 1 |
| 10.04.117 | bcb19 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado | 1 |
| 10.04.117 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.117 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.117 | bcb73 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038” X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. | 1 |
| 10.04.117 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.117 | bcb106 | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(un)set a elección del médico |
| 10.04.117 | bcb117 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.117 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). |  |
| 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.118 | bcb19 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado | 1 |
| 10.04.118 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.118 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.118 | bcb73 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038” X 145 cm., de longitud. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.118 | bcb74 | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |  |
| 10.04.118 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.118 | bcb106 | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(un)set a elección del médico |
| 10.04.118 | bcb117 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.118 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). |  |
| 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.04.119 | bcb19 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres. y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.119 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.119 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.04.119 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.04.119 | bcb117 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O | 1(una) a elección del médico |
| 10.04.119 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). |  |
|  |  | CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. |  |
| 10.06.114 Criptorquídia abdominal. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.114 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.114 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.114 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.114 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.114 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06.114 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.135 Nefrectomía pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.135 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.06.135 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.135 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.135 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.135 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.135 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.135 | bcb88 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.06.135 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.135 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06.135 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica.** |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.139 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.139 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.139 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.139 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.139 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.139 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06.139 | bcb106 | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(un)set a elección del médico |
| 10.06.139 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.150 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.150 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.150 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.150 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.150 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.150 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06.150 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06.160 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.06.160 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.160 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06.160 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06.160 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06.160 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06.160 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06.160 | bcb106 | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr. a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm ( presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(un)set a elección del médico |
| 10.06.160 | bcb117 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). | 1 |
| 10.06.160 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | 1 |
| 10.06.160 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.06.161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.06. 161 | bcb16 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml., y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. | 1 |
| 10.06. 161 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06. 161 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.06. 161 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.06. 161 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.06. 161 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.06. 161 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.06. 161 | bcb118 | Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | 1(una) a elección del médico |
| 10.06. 161 | bcb133 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables y transparentes que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
|  |  | TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. |  |
| 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.07.101 | bcb15 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. | 1 |
| 10.07.101 | bcb25 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 2.5 mm., de altura. | 4 |
| 10.07.101 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.07.101 | bcb58 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte y cartucho con rango de 30, 35, 45 y 60 mm., en una sola o por separado. | 1 |
| 10.07.101 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.07.101 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.07.101 | bcb86 | Nudo preformado de poliglactina 910 O acido poliglicolico O Sutura preanudada.( o nudo de PGLA deslizante). | 1 |
| 10.07.101 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.07.101 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.07.101 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.07.101 | bcb130 | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.07.102 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.07.102 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.07.102 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.07.102 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.07.102 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.07.102 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.07.102 | bcb130 | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.07.103 | bcb50 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | 1 |
| 10.07.103 | bcb69 | Funda para cabezal de cámara endoscópica, longitud de 240 cm., o mayor, estéril. | 1 |
| 10.07.103 | bcb83 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. | 1 |
| 10.07.103 | bcb84 | Manguera para insuflación, longitud de 250 cm., o mayor, estéril./ o Tubo de insuflación 10pies (3.05 m), estéril. | 1 |
| 10.07.103 | bcb87 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. | 1 |
| 10.07.103 | bcb90 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). | 1 |
| 10.07.103 | bcb94 | Placa de paciente pediátrico o neonatal, según corresponda. | 1 |
| 10.07.103 | bcb130 | Trócares flexibles punta roma , desechables o reusables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente. | 4 |
| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. |  |  |  |
| ENDOSCOPÍA DE APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA. |  |  |  |
| 10.21.102 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.21.102 | bcb33 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. | 1 |
| 10.21.102 | bcb129 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. | 1 |
| 10.21.104 Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.21.104 | bcb11 | Balón de dilatación con capacidad de alcanzar diferentes diámetros . Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. O | 1 (uno) a elección del cirujano |
| 10.21.104 | bcb77 | Juego de dilatadores percutáneos del 8 al 20 fr. o de 8 a 30 fr. |  |
| 10.21.104 | bcb75 | Jeringa esterilizada de 60 cc., con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1 |
| 10.21.105 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.21.105 | bcb129 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. | 1 |
| 10.22.102 Colonoscopia con toma de biopsia pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
|  |  | * Son todos bienes de consumo complementarios |  |
| 10.22.106 Panendoscopía con toma de biopsia y/o cepillado pediátrica |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.22.106 | bcb33 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm., protegido, compatible con el broncoscopio o gastroscopio ofertado y utilizado. |  |
| 10.23.101 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.101 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O | 2 a elección del especialista |
| 10.23.101 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.102 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales esofágicas con escleroterapía pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.102 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O | 2, a elección del médico. |
| 10.23.102 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.102 | bcb34 | Cianocrilato vial. O | 2 a elección del médico |
| 10.23.102 | bcb81 | Lipiodol frasco ámpula. |  |
| 10.23.102 | bcb104 | Set de ligadura variceal, con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm.compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. | 1 |
| 10.23.103 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes, variceales gastrointestinales pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.103 | bcb2 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G o 23 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. O | 2 a elección del médico. |
| 10.23.103 | bcb3 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 25 G; extensión máxima de 4 a 5 mm. Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm., longitud 180 a 240 cm. |  |
| 10.23.103 | bcb34 | Cianocrilato vial. O | 2 viales a elección del especialista |
| 10.23.103 | bcb81 | Lipiodol frasco ámpula. |  |
| 10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática con toma de biopsia y cepillado pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.104 | bcb59 | Equipo de cepillo para citología biliar guiado, (incluye: camisa para el cepillo, cepillo con diámetro en el rango de 2 a 3.5 mm., punta flexible en el rango de 2.0 a 3.5 cm. 6 fr. a 9fr., longitud 115 a 200 cm., o mayor. | 1 |
| 10.23.104 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.104 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1(uno) a elección del médico |
| 10.23.104 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.104 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.108 | bcb14 | Balón O catéter de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm., cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc. Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.108 | bcb92 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. | 1 |
| 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática, básica pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.109 | bcb10 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm. de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm. de longitud, con manómetro de presión para insuflación. O | 1 (uno) a elección del médico |
| 10.23.109 | bcb27 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. O |  |
| 10.23.109 | bcb30 | Catéter de dilatación biliar calibrado en un rango de 6 a 12 fr., con de 180 a 240 cm., de longitud o o Cáteter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm. |  |
| 10.23.109 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.109 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.109 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.109 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
| 10.23.109 | bcb125 | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cms longitud. O | 1(uno) a elección del médico |
| 10.23.109 | bcb126 | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr. X 5 a 10 cm., de longitud. |  |
| 10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.115 | bcb102 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea en el rango de 14fr. a 24 fr ( presentar medidas intermedias)., por método de tracción y accesorios para colocación. | 1 |
| 10.23.122 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.122 | bcb7 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. | 1 |
| 10.23.122 | bcb8 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud. compatible con los tubos ofertados. | 1 |
| 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. |  |  |  |
| clave procedimiento | clave bcb | Bien de Consumo Básico | Cantidad |
| 10.23.124 | bcb20 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.124 | bcb27 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | 1 |
| 10.23.124 | bcb61 | Esfinterotómo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. | 1 |
| 10.23.124 | bcb62 | Esfinterotómo de triple lumen. 20 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm o mayor., de longitud. O | 1 (una) a elección del médico |
| 10.23.124 | bcb63 | Esfinterotómo de triple lumen. 30 mm. 5.5 a 7 fr. 200 a 240 cm de longitudo mayor. |  |
| 10.23.124 | bcb72 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.018" a 0.035". con longitud de 230 a 240 cm o mayor. | 1 |
|  |  | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS |  |
|  |  | Los siguientes Bienes de Consumo Complementarios podrán solicitarse dependiendo la necesidad de la unidad. |  |
|  | Paquete 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN |  |  |
|  | Clave | Nombre |  |
|  | 10.02.901 | Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm )./ o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm). |  |
|  | 10.02.902 | Fresa cortante o esférica o cilindrica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4.0 mm., diámetro por 10.5 a 12.5 cm., de longitud. |  |
|  | 10.02.903 | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm., de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm., de longitud. |  |
|  | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr./ o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. |  |
|  | 10.04.905 | Set ó equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J"radiopaco de calibres; en el rango de 3.7 fr. a 4.8 fr. X 10 cm. hasta 22 cm. |  |
|  | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "j", consta de: guía, longitud. 24 cm calibre. 5 fr. catéter ureteral de poliuretano. Radiopaco. Con posicionador. |  |
|  | 10.04.907 | Balón dilatador para tracto percutáneo. |  |
|  | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml. Y capacidad de 2000 ml., sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |  |
|  | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |  |
|  | 10.04.910 | Cuchillo recto y de media luna para uretrotomo compatible con el equipo. |  |
|  | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm., incluye sistema de inflado. |  |
|  | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm., de longitud. |  |
|  | 10.04.914 | Guía extrarígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |  |
|  | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm., ó 4 mm. X 10 cm. Para pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón. |  |
|  | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr. (Ureterolito láser flexible). |  |
|  | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |  |
|  | 10.04.919 | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr. |  |
|  | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |  |
|  | 10.04.921 | Aguja de acceso percutáneo. |  |
|  | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |  |
|  | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología. |  |
|  | 10.04.924 | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud. |  |
|  | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |  |
|  | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado. |  |
|  | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. |  |
|  | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |  |
|  | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ ó Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |  |
|  | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |  |
|  | 10.06.909 | Engrapadora circular desde 28 a 34 mm., con capuchón. |  |
|  | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |  |
|  | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano ó mediano/largo. |  |
|  | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |  |
|  | 10.06.913 | Puerto laparoscópico único flexible para cirugía transanal con tres puertos incluidos y canal de insuflación. |  |
|  | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña ó grande según pieza a extraer. |  |
|  | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). |  |
|  | Paquete 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO |  |  |
|  | Clave | Nombre |  |
|  | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |  |
|  | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |  |
|  | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón ( de latex o silicón)incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |  |
|  | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |  |
|  | 10.23.901 | Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante). |  |
|  | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm. O equivalente que cumpla la misma función. |  |
|  | 10.23.905 | Prótesis autoexpandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. |  |
|  | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados y resecciones. |  |
|  | 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. |  |
|  | 10.23.908 | Prótesis biliar, metálica de nitinol ( o cubierta equivalente)totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud. |  |
|  | 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm. de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía. |  |
|  | 10.23.910 | Prótesis ó Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. |  |
|  | 10.23.911 | Prótesis metálica autoexpandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomia pancreática de 10 mm ó más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo. |  |
|  | 10.23.912 | Asa para polipectomía con tres medidas de asa de acuerdo a la tecnología del fabricante, controlable y desechable, de diámetro y de longitud compatible con los Equipos propuestos. |  |
|  | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 ó 2.6 mm., de diámetro y 230 a 240 cm., de longitud. |  |
|  | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática ,para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm., de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM(o balón de dilatación de acuerdo a la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico). |  |
|  | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |  |
|  | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |  |
|  | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr.; de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |  |
|  | 10.23.918 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de mas de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente. |  |
|  | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |  |
|  | 10.23.920 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal. |  |
|  | 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. |  |
|  | 10.23.923 | Cepillo de citología para vía biliar guiado de al menos 2.1 a 2.5 mm y longitud de 200 a 240 CM. |  |
|  | Paquete 3 ARTROSCOPÍA |  |  |
|  | Clave | Nombre |  |
|  | 10.01.901 | Tornillo canulado cilíndrico de interferencia, en aleación de titánio O biodegradable o absorbible, para la fijación del injerto en la plastía de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm., longitud de 25 a 35 mm., incluye medidas intermedias entre las especificadas, pza. |  |
|  | 10.01.902 | Equipo de injerto osteocondral mosaicoplastia y accesorios necesarios para su uso. |  |
|  | 10.01.903 | Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm./ o ó Ancla PK de sutura de 4.5 a 5.5 mm./ o Anclas biodegradable o ancla de sutura o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. |  |
|  | 10.01.904 | Tornillo de biotenodesis o similar, compuesto o biocompatible o absorbible de diversas medidas. |  |
|  | 10.01.905 | Tornillo de revisión o tornillo de interferencia. |  |
|  | 10.01.906 | Sistema de cortico femoral. |  |
|  | 10.01.907 | Sistema de cortico femoral de revisión o dispositivo de fijación. |  |
|  | 10.01.908 | Sistema de reparación de menisco. |  |
|  | 10.01.909 | Sistema para reparación de mango rotador y labrum, tipo ancla O tornillo metálico autorroscante de 2.8 a 5.0 mm., de diámetro, sutura de 2 O 4 hilos montada en pieza de mano. |  |
|  | 10.01.910 | Sistema para reparación de mango rotador, tipo ancla O tornillo biodegradable tipo saca corchos, montado en pieza de mano y sutura de 3.5 a 6.5 mm., de diámetro. |  |
|  | 10.01.911 | Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro. |  |
|  | 10.01.912 | Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm./ o Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad./ o Ancla de sutura curva de 2.3mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. |  |
|  | 10.01.913 | Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. |  |
|  | 10.01.914 | Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. |  |
|  | 10.01.915 | Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad./ o Kit de reparación AC: Incluye implante AC, alambre para pasar suturas y empujador de nudos. |  |
|  | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. |  |
|  | 10.01.917 | Sistema de anclaje para labrum de cadera tipo ancla, metálica o absorbible, entre 2.3 y 2.9 mm. |  |
|  | 10.01.918 | Sujetadores para sistema de posicionamiento para tobillo, codo, muñeca y hombro. |  |
|  | 10.01.919 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |  |
|  | 10.01.920 | Ancla de solo sutura 1.2 mm a 2.3 mm para rodete Glenoideo o ancla con material biocompuesto de 2.4 mm cuya perforación es 1.8 mm. |  |
|  | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diametro de polietileno./ o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |  |

Bienes de Consumo Complementario Catálogo:

| Bienes de Consumo Complementario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Unidad | Clave | Descripción |
| 1 | H.G.R. No. 196 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 2 | H.G.R. No. 196 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 3 | H.G.R. No. 196 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 4 | H.G.R. No. 196 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 5 | H.G.R. No. 196 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 6 | H.G.R. No. 196 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 7 | H.G.R. No. 196 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 8 | H.G.R. No. 196 | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm, de longitud. |
| 9 | H.G.R. No. 196 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 10 | H.G.R. No. 196 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 11 | H.G.R. No. 196 | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr (ureterolito láser flexible). |
| 12 | H.G.R. No. 196 | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |
| 13 | H.G.R. No. 196 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 14 | H.G.R. No. 196 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 15 | H.G.R. No. 196 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 16 | H.G.R. No. 196 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 17 | H.G.R. No. 196 | 10.04.927 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm de longitud. |
| 18 | H.G.R. No. 196 | 10.04.928 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado |
| 19 | H.G.R. No. 196 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 20 | H.G.R. No. 196 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 21 | H.G.R. No. 196 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 22 | H.G.R. No. 196 | 10.04.932 | Fibra láser de 200 O mayor micras. |
| 23 | H.G.R. No. 196 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 24 | H.G.R. No. 196 | 10.04.934 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm, punta recta 3 a 8 cm. |
| 25 | H.G.R. No. 196 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 26 | H.G.R. No. 196 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 27 | H.G.R. No. 196 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 28 | H.G.R. No. 196 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 29 | H.G.R. No. 196 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 30 | H.G.R. No. 196 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 31 | H.G.R. No. 196 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 32 | H.G.R. No. 196 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 33 | H.G.R. No. 196 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 34 | H.G.R. No. 196 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 35 | H.G.R. No. 196 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 36 | H.G.R. No. 196 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 37 | H.G.R. No. 196 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 38 | H.G.R. No. 196 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 39 | H.G.R. No. 196 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 40 | H.G.R. No. 196 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 41 | H.G.R. No. 196 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 42 | H.G.R. No. 196 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 43 | H.G.R. No. 196 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 44 | H.G.R. No. 196 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 45 | H.G.R. No. 196 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 46 | H.G.R. No. 196 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 47 | H.G.R. No. 196 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 48 | H.G.R. No. 196 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 49 | H.G.R. No. 196 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 50 | H.G.R. No. 196 | 10.22.903 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. |
| 51 | H.G.R. No. 196 | 10.22.907 | Esfinterótomo de triple lumen. 20 a 30 mm 5.5 a 7 fr 200 a 240 cm o mayor de longitud. |
| 52 | H.G.R. No. 196 | 10.22.909 | Gel lubricante |
| 53 | H.G.R. No. 196 | 10.22.911 | Pinza de biopsia, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 54 | H.G.R. No. 196 | 10.22.915 | Manguera de conexión al tanque de CO2 para para colonoscopía. |
| 55 | H.G.R. No. 196 | 10.22.916 | Tapón de canal de trabajo compatible con endoscopio ofertado |
| 56 | H.G.R. No. 196 | 10.22.917 | Boquillas desechables para endoscopia, tamaño adulto pediátrico. |
| 57 | H.G.R. No. 196 | 10.23.901 | Prótesis metálica, auto expandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante) |
| 58 | H.G.R. No. 196 | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm o equivalente que cumpla la misma función. |
| 59 | H.G.R. No. 196 | 10.23.905 | Prótesis auto expandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. |
| 60 | H.G.R. No. 196 | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas, sangrados y resecciones. |
| 61 | H.G.R. No. 196 | 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 62 | H.G.R. No. 196 | 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía. |
| 63 | H.G.R. No. 196 | 10.23.910 | Prótesis o Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. |
| 64 | H.G.R. No. 196 | 10.23.911 | Prótesis metálica auto expandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomía pancreática de 10 mm o más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |
| 65 | H.G.R. No. 196 | 10.23.912 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 66 | H.G.R. No. 196 | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 o 2.6 mm de diámetro y 230 a 240 cm de longitud. |
| 67 | H.G.R. No. 196 | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM (o balón de dilatación de acuerdo con la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |
| 68 | H.G.R. No. 196 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 69 | H.G.R. No. 196 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 70 | H.G.R. No. 196 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 71 | H.G.R. No. 196 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 72 | H.G.R. No. 196 | 10.23.927 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm de longitud, con manómetro de presión para insuflación. |
| 73 | H.G.R. No. 196 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 74 | H.G.R. No. 196 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 75 | H.G.R. No. 196 | 10.23.930 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. |
| 76 | H.G.R. No. 196 | 10.23.932 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm (incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm estéril y desechable. |
| 77 | H.G.R. No. 196 | 10.23.933 | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en un rango de 6 a 12 fr con de 180 a 240 cm de longitud o Catéter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm. |
| 78 | H.G.R. No. 196 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 79 | H.G.R. No. 196 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 80 | H.G.R. No. 196 | 10.23.939 | Esfinterótomo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. |
| 81 | H.G.R. No. 196 | 10.23.940 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.035" con longitud de 230 a 240 cm o mayor. |
| 82 | H.G.R. No. 196 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 83 | H.G.R. No. 196 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 84 | H.G.R. No. 196 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 85 | H.G.R. No. 196 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 86 | H.G.R. No. 196 | 10.23.947 | Stent metálico auto expandible cubierta y no cubierta de nitinol (o cubierta equivalente) biliar de 6, 8, 10 mm X 4, 6, 8 cm de longitud. |
| 87 | H.G.R. No. 196 | 10.23.948 | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr y de 5 cm hasta 18 cm longitud. |
| 88 | H.G.R. No. 196 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 89 | H.G.R. No. 196 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 90 | H.G.R. No. 196 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 91 | H.G.R. No. 196 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 92 | H.G.R. No. 196 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 93 | H.G.R. No. 196 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 94 | H.G.R. No. 196 | 10.23.958 | Capuchón para duodenoscopio desechable, según tecnología del fabricante |
| 95 | H.G.R. No. 196 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 96 | H.G.R. No. 196 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 97 | H.G.R. No. 196 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 98 | H.G.R. No. 196 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 99 | H.G.R. No. 200 | 10.01.903 | Anclas biodegradables o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm |
| 100 | H.G.R. No. 200 | 10.01.904 | Sistema de fijación cortical para LCA y LCP con cuatro puntos de bloqueo o BOTÓN O SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA FIJACIÓN CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES o longitud variable. |
| 101 | H.G.R. No. 200 | 10.01.909 | Sistema para reparación de labrum tipo ancla biocompuesta o biocompatible o metálico de 1.6 a 3.5 mm, con una o dos suturas O Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla biocompuesta o biocompatible o metálico con dos a cuatro suturas de 3.5 mm a 5.5 mm montada en pieza de mano. |
| 102 | H.G.R. No. 200 | 10.01.912 | Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla metálica o bioabsorbible entre 1.7 a 3.7 mm |
| 103 | H.G.R. No. 200 | 10.01.913 | Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. |
| 104 | H.G.R. No. 200 | 10.01.914 | Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, artroscopia de muñeca y artroscopia de cadera (incluir Posicionador o grúa, de acuerdo a tecnología del fabricante). |
| 105 | H.G.R. No. 200 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 106 | H.G.R. No. 200 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 107 | H.G.R. No. 200 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 108 | H.G.R. No. 200 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 109 | H.G.R. No. 200 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 110 | H.G.R. No. 200 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 111 | H.G.R. No. 200 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 112 | H.G.R. No. 200 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 113 | H.G.R. No. 200 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 114 | H.G.R. No. 200 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 115 | H.G.R. No. 200 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 116 | H.G.R. No. 200 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 117 | H.G.R. No. 200 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 118 | H.G.R. No. 200 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 119 | H.G.R. No. 200 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 120 | H.G.R. No. 200 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 121 | H.G.R. No. 200 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 122 | H.G.R. No. 200 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 123 | H.G.R. No. 200 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 124 | H.G.R. No. 200 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 125 | H.G.R. No. 200 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 126 | H.G.R. No. 200 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 127 | H.G.R. No. 200 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 128 | H.G.R. No. 200 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 129 | H.G.R. No. 200 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 130 | H.G.R. No. 200 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 131 | H.G.R. No. 200 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 132 | H.G.R. No. 200 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 133 | H.G.R. No. 200 | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm, en una sola o por separado. |
| 134 | H.G.R. No. 200 | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm, de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 135 | H.G.R. No. 200 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 136 | H.G.R. No. 200 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 137 | H.G.R. No. 200 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 138 | H.G.R. No. 200 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 139 | H.G.R. No. 200 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 140 | H.G.R. No. 200 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 141 | H.G.R. No. 200 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 142 | H.G.R. No. 200 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 143 | H.G.R. No. 200 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 144 | H.G.R. No. 200 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 145 | H.G.R. No. 200 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 146 | H.G.R. No. 200 | 10.06.928 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. |
| 147 | H.G.R. No. 200 | 10.06.931 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. |
| 148 | H.G.R. No. 200 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 149 | H.G.R. No. 200 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 150 | H.G.R. No. 200 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 151 | H.G.R. No. 200 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 152 | H.G.R. No. 200 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 153 | H.G.R. No. 200 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 154 | H.G.R. No. 200 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 155 | H.G.R. No. 200 | 10.21.908 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. |
| 156 | H.G.R. No. 200 | 10.21.911 | Pinza para extracción de cuerpo extraño para broncoscopio, tipo cacahuatera o similar. |
| 157 | H.G.R. No. 200 | 10.21.912 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 158 | H.G.R. No. 200 | 10.21.913 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 159 | H.G.R. No. 200 | 10.21.914 | Pinza para broncoscopio con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. |
| 160 | H.G.R. No. 200 | 10.21.915 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. |
| 161 | H.G.R. No. 200 | 10.21.916 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm protegido, compatible con el broncoscopio ofertado y utilizado. |
| 162 | H.G.R. No. 200 | 10.21.917 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 163 | H.G.R. No. 200 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 164 | H.G.R. No. 200 | 10.22.903 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. |
| 165 | H.G.R. No. 200 | 10.22.907 | Esfinterótomo de triple lumen. 20 a 30 mm 5.5 a 7 fr 200 a 240 cm o mayor de longitud. |
| 166 | H.G.R. No. 200 | 10.22.909 | Gel lubricante |
| 167 | H.G.R. No. 200 | 10.22.911 | Pinza de biopsia, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 168 | H.G.R. No. 200 | 10.22.915 | Manguera de conexión al tanque de CO2 para para colonoscopía. |
| 169 | H.G.R. No. 200 | 10.22.916 | Tapón de canal de trabajo compatible con endoscopio ofertado |
| 170 | H.G.R. No. 200 | 10.22.917 | Boquillas desechables para endoscopia, tamaño adulto pediátrico. |
| 171 | H.G.R. No. 200 | 10.23.901 | Prótesis metálica, auto expandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante) |
| 172 | H.G.R. No. 200 | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm o equivalente que cumpla la misma función. |
| 173 | H.G.R. No. 200 | 10.23.905 | Prótesis auto expandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. |
| 174 | H.G.R. No. 200 | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas, sangrados y resecciones. |
| 175 | H.G.R. No. 200 | 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 176 | H.G.R. No. 200 | 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía. |
| 177 | H.G.R. No. 200 | 10.23.910 | Prótesis o Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. |
| 178 | H.G.R. No. 200 | 10.23.911 | Prótesis metálica auto expandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomía pancreática de 10 mm o más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |
| 179 | H.G.R. No. 200 | 10.23.912 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 180 | H.G.R. No. 200 | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 o 2.6 mm de diámetro y 230 a 240 cm de longitud. |
| 181 | H.G.R. No. 200 | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM (o balón de dilatación de acuerdo con la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |
| 182 | H.G.R. No. 200 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 183 | H.G.R. No. 200 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 184 | H.G.R. No. 200 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 185 | H.G.R. No. 200 | 10.23.918 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de más de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente |
| 186 | H.G.R. No. 200 | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |
| 187 | H.G.R. No. 200 | 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. |
| 188 | H.G.R. No. 200 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 189 | H.G.R. No. 200 | 10.23.927 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm de longitud, con manómetro de presión para insuflación. |
| 190 | H.G.R. No. 200 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 191 | H.G.R. No. 200 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 192 | H.G.R. No. 200 | 10.23.930 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. |
| 193 | H.G.R. No. 200 | 10.23.932 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm (incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm estéril y desechable. |
| 194 | H.G.R. No. 200 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 195 | H.G.R. No. 200 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 196 | H.G.R. No. 200 | 10.23.939 | Esfinterótomo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. |
| 197 | H.G.R. No. 200 | 10.23.940 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.035" con longitud de 230 a 240 cm o mayor. |
| 198 | H.G.R. No. 200 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 199 | H.G.R. No. 200 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 200 | H.G.R. No. 200 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 201 | H.G.R. No. 200 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 202 | H.G.R. No. 200 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 203 | H.G.R. No. 200 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 204 | H.G.R. No. 200 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 205 | H.G.R. No. 200 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 206 | H.G.R. No. 200 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 207 | H.G.R. No. 200 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 208 | H.G.R. No. 200 | 10.23.958 | Capuchón para duodenoscopio desechable, según tecnología del fabricante |
| 209 | H.G.R. No. 200 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 210 | H.G.R. No. 200 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 211 | H.G.R. No. 200 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 212 | H.G.R. No. 72 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 213 | H.G.R. No. 72 | 10.02.901 | Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm ) o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm). |
| 214 | H.G.R. No. 72 | 10.02.902 | Fresa cortante oval o esférica o cilíndrica, para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4 mm, diámetro por 10.5 a 12.5 cm de longitud. |
| 215 | H.G.R. No. 72 | 10.02.903 | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm, de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm de longitud. |
| 216 | H.G.R. No. 72 | 10.02.909 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm de diámetro y de 10.5 a 12 cm de longitud. |
| 217 | H.G.R. No. 72 | 10.02.910 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm de diámetro por 10.5 a 12 cm de longitud. |
| 218 | H.G.R. No. 72 | 10.02.912 | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 1.5 mm, y longitud 100 a 110 mm |
| 219 | H.G.R. No. 72 | 10.02.913 | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm, de diámetro y de 100 a 110 mm, de longitud. |
| 220 | H.G.R. No. 72 | 10.02.917 | Lápiz para electrodo. |
| 221 | H.G.R. No. 72 | 10.02.918 | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. |
| 222 | H.G.R. No. 72 | 10.02.920 | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel. |
| 223 | H.G.R. No. 72 | 10.02.921 | Tapón nasal de polivinilo expandible de 8 cm con tubo (2 piezas). |
| 224 | H.G.R. No. 72 | 10.02.923 | Tubos de ventilación en T o Shepard. |
| 225 | H.G.R. No. 72 | 10.03.901 | Electrodo de corte bipolar histeroscopia. |
| 226 | H.G.R. No. 72 | 10.03.902 | Bulto de ropa básico de histeroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida ginecológica, impermeables. |
| 227 | H.G.R. No. 72 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 228 | H.G.R. No. 72 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 229 | H.G.R. No. 72 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 230 | H.G.R. No. 72 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 231 | H.G.R. No. 72 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 232 | H.G.R. No. 72 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 233 | H.G.R. No. 72 | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm, de longitud. |
| 234 | H.G.R. No. 72 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 235 | H.G.R. No. 72 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 236 | H.G.R. No. 72 | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr (ureterolito láser flexible). |
| 237 | H.G.R. No. 72 | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |
| 238 | H.G.R. No. 72 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 239 | H.G.R. No. 72 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 240 | H.G.R. No. 72 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 241 | H.G.R. No. 72 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 242 | H.G.R. No. 72 | 10.04.927 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm de longitud. |
| 243 | H.G.R. No. 72 | 10.04.928 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado |
| 244 | H.G.R. No. 72 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 245 | H.G.R. No. 72 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 246 | H.G.R. No. 72 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 247 | H.G.R. No. 72 | 10.04.932 | Fibra láser de 200 O mayor micras. |
| 248 | H.G.R. No. 72 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 249 | H.G.R. No. 72 | 10.04.934 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm, punta recta 3 a 8 cm. |
| 250 | H.G.R. No. 72 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 251 | H.G.R. No. 72 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 252 | H.G.R. No. 72 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 253 | H.G.R. No. 72 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 254 | H.G.R. No. 72 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 255 | H.G.R. No. 72 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 256 | H.G.R. No. 72 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 257 | H.G.R. No. 72 | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm, en una sola o por separado. |
| 258 | H.G.R. No. 72 | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm, de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 259 | H.G.R. No. 72 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 260 | H.G.R. No. 72 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 261 | H.G.R. No. 72 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 262 | H.G.R. No. 72 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 263 | H.G.R. No. 72 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 264 | H.G.R. No. 72 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 265 | H.G.R. No. 72 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 266 | H.G.R. No. 72 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 267 | H.G.R. No. 72 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 268 | H.G.R. No. 72 | 10.06.922 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm |
| 269 | H.G.R. No. 72 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 270 | H.G.R. No. 72 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 271 | H.G.R. No. 72 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 272 | H.G.R. No. 72 | 10.06.928 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. |
| 273 | H.G.R. No. 72 | 10.06.929 | Pinza para Sellado de vasos compatible con equipo ofertado. |
| 274 | H.G.R. No. 72 | 10.06.931 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. |
| 275 | H.G.R. No. 72 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 276 | H.G.R. No. 72 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 277 | H.G.R. No. 72 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 278 | H.G.R. No. 72 | 10.07.901 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm o 15 mm de diámetro (ofertar todas las medidas), con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm |
| 279 | H.G.R. No. 72 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 280 | H.G.R. No. 72 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 281 | H.G.R. No. 72 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 282 | H.G.R. No. 72 | 10.21.904 | Balón de dilatación bronquial o traqueal con capacidad de alcanzar diferentes diámetros. Compatible con el canal de trabajo solicitado, en función del equipo. |
| 283 | H.G.R. No. 72 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 284 | H.G.R. No. 72 | 10.21.906 | Jeringa esterilizada de 60 cc con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 285 | H.G.R. No. 72 | 10.21.908 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. |
| 286 | H.G.R. No. 72 | 10.21.911 | Pinza para extracción de cuerpo extraño para broncoscopio, tipo cacahuatera o similar. |
| 287 | H.G.R. No. 72 | 10.21.912 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 288 | H.G.R. No. 72 | 10.21.913 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 289 | H.G.R. No. 72 | 10.21.914 | Pinza para broncoscopio con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. |
| 290 | H.G.R. No. 72 | 10.21.915 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. |
| 291 | H.G.R. No. 72 | 10.21.916 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm protegido, compatible con el broncoscopio ofertado y utilizado. |
| 292 | H.G.R. No. 72 | 10.21.917 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 293 | H.G.R. No. 72 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 294 | H.G.R. No. 72 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 295 | H.G.R. No. 72 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 296 | H.G.R. No. 72 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 297 | H.G.R. No. 72 | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |
| 298 | H.G.R. No. 72 | 10.23.920 | Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal. |
| 299 | H.G.R. No. 72 | 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. |
| 300 | H.G.R. No. 72 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 301 | H.G.R. No. 72 | 10.23.927 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm de longitud, con manómetro de presión para insuflación. |
| 302 | H.G.R. No. 72 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 303 | H.G.R. No. 72 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 304 | H.G.R. No. 72 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 305 | H.G.R. No. 72 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 306 | H.G.R. No. 72 | 10.23.937 | Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 4 a 5 cm de longitud calibre 3 a 10 fr. |
| 307 | H.G.R. No. 72 | 10.23.938 | Esfinterótomo de corte O precorte, de 5 mm, O 7.5 fr. |
| 308 | H.G.R. No. 72 | 10.23.939 | Esfinterótomo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. |
| 309 | H.G.R. No. 72 | 10.23.940 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.035" con longitud de 230 a 240 cm o mayor. |
| 310 | H.G.R. No. 72 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 311 | H.G.R. No. 72 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 312 | H.G.R. No. 72 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 313 | H.G.R. No. 72 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 314 | H.G.R. No. 72 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 315 | H.G.R. No. 72 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 316 | H.G.R. No. 72 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 317 | H.G.R. No. 72 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 318 | H.G.R. No. 72 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 319 | H.G.R. No. 72 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 320 | H.G.R. No. 72 | 10.23.958 | Capuchón para duodenoscopio desechable, según tecnología del fabricante |
| 321 | H.G.R. No. 72 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 322 | H.G.R. No. 72 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 323 | H.G.R. No. 72 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 324 | H.G.R. No. 72 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 325 | H.G.Z. No. 197 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 326 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 327 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 328 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 329 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 330 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 331 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 332 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 333 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 334 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 335 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 336 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 337 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 338 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 339 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 340 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 341 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 342 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 343 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 344 | H.G.Z. No. 197 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 345 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 346 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 347 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 348 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 349 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm, en una sola o por separado. |
| 350 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm, de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 351 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 352 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 353 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 354 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 355 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 356 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 357 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 358 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 359 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 360 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.922 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm |
| 361 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 362 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 363 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 364 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.928 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. |
| 365 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.931 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. |
| 366 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 367 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 368 | H.G.Z. No. 197 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 369 | H.G.Z. No. 197 | 10.07.901 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm o 15 mm de diámetro (ofertar todas las medidas), con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm |
| 370 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 371 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 372 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 373 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 374 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.908 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. |
| 375 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.911 | Pinza para extracción de cuerpo extraño para broncoscopio, tipo cacahuatera o similar. |
| 376 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.912 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 377 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.913 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 378 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.914 | Pinza para broncoscopio con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. |
| 379 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.915 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. |
| 380 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.916 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm protegido, compatible con el broncoscopio ofertado y utilizado. |
| 381 | H.G.Z. No. 197 | 10.21.917 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 382 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 383 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.903 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. |
| 384 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.907 | Esfinterótomo de triple lumen. 20 a 30 mm 5.5 a 7 fr 200 a 240 cm o mayor de longitud. |
| 385 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.909 | Gel lubricante |
| 386 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.911 | Pinza de biopsia, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 387 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.915 | Manguera de conexión al tanque de CO2 para para colonoscopía. |
| 388 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.916 | Tapón de canal de trabajo compatible con endoscopio ofertado |
| 389 | H.G.Z. No. 197 | 10.22.917 | Boquillas desechables para endoscopia, tamaño adulto pediátrico. |
| 390 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.901 | Prótesis metálica, auto expandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante) |
| 391 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm o equivalente que cumpla la misma función. |
| 392 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.905 | Prótesis auto expandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. |
| 393 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas, sangrados y resecciones. |
| 394 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 395 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.908 | Prótesis biliar, metálica de nitinol (o cubierta equivalente) totalmente cubierta, auto expandible de 10 mm de diámetro y 4 cm de longitud, con introductor de 6 fr guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud. |
| 396 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía. |
| 397 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.910 | Prótesis o Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. |
| 398 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.911 | Prótesis metálica auto expandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomía pancreática de 10 mm o más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |
| 399 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.912 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 400 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 o 2.6 mm de diámetro y 230 a 240 cm de longitud. |
| 401 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM (o balón de dilatación de acuerdo con la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |
| 402 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 403 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 404 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 405 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.918 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de más de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente |
| 406 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |
| 407 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. |
| 408 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 409 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.927 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm de longitud, con manómetro de presión para insuflación. |
| 410 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 411 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 412 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.930 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. |
| 413 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.932 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm (incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm estéril y desechable. |
| 414 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 415 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 416 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.937 | Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 4 a 5 cm de longitud calibre 3 a 10 fr. |
| 417 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.938 | Esfinterótomo de corte O precorte, de 5 mm, O 7.5 fr. |
| 418 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.939 | Esfinterótomo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. |
| 419 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.940 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.035" con longitud de 230 a 240 cm o mayor. |
| 420 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 421 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 422 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 423 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 424 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 425 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 426 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 427 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 428 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 429 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 430 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.958 | Capuchón para duodenoscopio desechable, según tecnología del fabricante |
| 431 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 432 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 433 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 434 | H.G.Z. No. 197 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 435 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.905 | Sistema de reparación meniscal dentro/fuera |
| 436 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.906 | Sistema de reparación meniscal afuera/adentro |
| 437 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.908 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. |
| 438 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.914 | Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, artroscopia de muñeca y artroscopia de cadera (incluir Posicionador o grúa, de acuerdo a tecnología del fabricante). |
| 439 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 440 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.919 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |
| 441 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diámetro de polietileno o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |
| 442 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 443 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.930 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |
| 444 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 445 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.934 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. |
| 446 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 447 | H.G.Z. No. 53 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 448 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 449 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 450 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 451 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 452 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 453 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm, de longitud. |
| 454 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 455 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 456 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr (ureterolito láser flexible). |
| 457 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |
| 458 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 459 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 460 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 461 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 462 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.927 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm de longitud. |
| 463 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.928 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado |
| 464 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 465 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 466 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 467 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.932 | Fibra láser de 200 O mayor micras. |
| 468 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 469 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.934 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm, punta recta 3 a 8 cm. |
| 470 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 471 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 472 | H.G.Z. No. 53 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 473 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 474 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 475 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 476 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 477 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 478 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 479 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 480 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 481 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 482 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 483 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 484 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 485 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 486 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 487 | H.G.Z. No. 53 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 488 | H.G.Z. No. 53 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 489 | H.G.Z. No. 53 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 490 | H.G.Z. No. 53 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 491 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 492 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 493 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 494 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 495 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 496 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 497 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 498 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 499 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 500 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 501 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 502 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 503 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 504 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 505 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 506 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 507 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 508 | H.G.Z. No. 53 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 509 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.905 | Sistema de reparación meniscal dentro/fuera |
| 510 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.906 | Sistema de reparación meniscal afuera/adentro |
| 511 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.908 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. |
| 512 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 513 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diámetro de polietileno o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |
| 514 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 515 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 516 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.934 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. |
| 517 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 518 | H.G.Z. No. 57 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 519 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 520 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 521 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 522 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 523 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 524 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 525 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 526 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 527 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 528 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 529 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 530 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 531 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 532 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 533 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 534 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 535 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 536 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 537 | H.G.Z. No. 57 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 538 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 539 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 540 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 541 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 542 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 543 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 544 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 545 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 546 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 547 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 548 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 549 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 550 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 551 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 552 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 553 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 554 | H.G.Z. No. 57 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 555 | H.G.Z. No. 57 | 10.07.901 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm o 15 mm de diámetro (ofertar todas las medidas), con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm |
| 556 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 557 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 558 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 559 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 560 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.908 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. |
| 561 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.911 | Pinza para extracción de cuerpo extraño para broncoscopio, tipo cacahuatera o similar. |
| 562 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.912 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 563 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.913 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 564 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.914 | Pinza para broncoscopio con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. |
| 565 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.915 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. |
| 566 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.916 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm protegido, compatible con el broncoscopio ofertado y utilizado. |
| 567 | H.G.Z. No. 57 | 10.21.917 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 568 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 569 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.903 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. |
| 570 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.905 | Catéter para manometría esofágica reusable según equipo ofertado. |
| 571 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.906 | Catéter de antimonio para pHmetría y canales de impedancia. |
| 572 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.907 | Esfinterótomo de triple lumen. 20 a 30 mm 5.5 a 7 fr 200 a 240 cm o mayor de longitud. |
| 573 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.909 | Gel lubricante |
| 574 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.911 | Pinza de biopsia, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 575 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.912 | Cubierta de catéter desechable para manometría |
| 576 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.915 | Manguera de conexión al tanque de CO2 para para colonoscopía. |
| 577 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.916 | Tapón de canal de trabajo compatible con endoscopio ofertado |
| 578 | H.G.Z. No. 57 | 10.22.917 | Boquillas desechables para endoscopia, tamaño adulto pediátrico. |
| 579 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.901 | Prótesis metálica, auto expandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante) |
| 580 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm o equivalente que cumpla la misma función. |
| 581 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.905 | Prótesis auto expandible total o parcialmente o totalmente descubierta para uso de tubo digestivo con diámetro mínimo de 18 mm y longitud de acuerdo al área anatómica, de distintas medidas. |
| 582 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas, sangrados y resecciones. |
| 583 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.907 | Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado (14 a 20 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 584 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.909 | Prótesis esofágica de 18 mm de diámetro y 7 a 12 cm., de longitud, con guía. |
| 585 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.910 | Prótesis o Stent plástica biliar, precargada o con sistema de liberación, calibre de 8.5 a 11.5 fr., longitud de 5 a 15 cm. |
| 586 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.911 | Prótesis metálica auto expandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomía pancreática de 10 mm o más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |
| 587 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.912 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 588 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 o 2.6 mm de diámetro y 230 a 240 cm de longitud. |
| 589 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM (o balón de dilatación de acuerdo con la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |
| 590 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 591 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 592 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 593 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.918 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de más de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente |
| 594 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |
| 595 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. |
| 596 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.924 | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido lineal, compatible con la marca ofertada. |
| 597 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.925 | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido radial, compatible con la marca ofertada. |
| 598 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 599 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.927 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm de longitud, con manómetro de presión para insuflación. |
| 600 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 601 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 602 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.930 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. |
| 603 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.931 | Capuchones para hidrodisección endoscópica compatible con el equipo ofertado. |
| 604 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.932 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm (incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm estéril y desechable. |
| 605 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.933 | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en un rango de 6 a 12 fr con de 180 a 240 cm de longitud o Catéter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm. |
| 606 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 607 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 608 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.936 | Cuchillo para disección o hidrodisección endoscópica tipo I o T u O de 180 a 240 cm de longitud o Sonda de corte que sean compatibles con el equipo ofertado. |
| 609 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.939 | Esfinterótomo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. |
| 610 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.940 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.035" con longitud de 230 a 240 cm o mayor. |
| 611 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 612 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 613 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 614 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 615 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.947 | Stent metálico auto expandible cubierta y no cubierta de nitinol (o cubierta equivalente) biliar de 6, 8, 10 mm X 4, 6, 8 cm de longitud. |
| 616 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.948 | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr y de 5 cm hasta 18 cm longitud. |
| 617 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.949 | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr X 5 a 10 cm de longitud. |
| 618 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 619 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 620 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 621 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 622 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 623 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 624 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.958 | Capuchón para duodenoscopio desechable, según tecnología del fabricante |
| 625 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 626 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 627 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 628 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 629 | H.G.Z. No. 57 | 10.23.963 | Balón endoscópico intragástrico. |
| 630 | H.G.Z. No. 68 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 631 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 632 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 633 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 634 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 635 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 636 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 637 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm, de longitud. |
| 638 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 639 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 640 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr (ureterolito láser flexible). |
| 641 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |
| 642 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.919 | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr. |
| 643 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 644 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.921 | Aguja de acceso percutáneo. |
| 645 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 646 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 647 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.924 | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud. |
| 648 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.925 | Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos. |
| 649 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 650 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.927 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm de longitud. |
| 651 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.928 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado |
| 652 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 653 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 654 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 655 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.932 | Fibra láser de 200 O mayor micras. |
| 656 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 657 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.934 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm, punta recta 3 a 8 cm. |
| 658 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.935 | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |
| 659 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.936 | Juego de camisas de Amplatz desechables de 22 al 30 fr. |
| 660 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 661 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 662 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.940 | Balón de oclusión uretero pielico |
| 663 | H.G.Z. No. 68 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 664 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 665 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 666 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 667 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 668 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm, en una sola o por separado. |
| 669 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm, de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 670 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 671 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 672 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 673 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 674 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 675 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 676 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 677 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 678 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 679 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 680 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 681 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 682 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.928 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. |
| 683 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.929 | Pinza para Sellado de vasos compatible con equipo ofertado. |
| 684 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.931 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. |
| 685 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 686 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 687 | H.G.Z. No. 68 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 688 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.905 | Sistema de reparación meniscal dentro/fuera |
| 689 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.906 | Sistema de reparación meniscal afuera/adentro |
| 690 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.907 | Sistema de cortico femoral de revisión o extensión de botón cortical para tenosuspensión de plastia ligamentaria |
| 691 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.908 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. |
| 692 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 693 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diámetro de polietileno o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |
| 694 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 695 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 696 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.934 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. |
| 697 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 698 | H.G.Z. No. 71 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 699 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 700 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 701 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 702 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 703 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 704 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 705 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm, de longitud. |
| 706 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 707 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 708 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr (ureterolito láser flexible). |
| 709 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |
| 710 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 711 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 712 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 713 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 714 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.927 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm de longitud. |
| 715 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.928 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado |
| 716 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 717 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 718 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 719 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.932 | Fibra láser de 200 O mayor micras. |
| 720 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 721 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.934 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm, punta recta 3 a 8 cm. |
| 722 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 723 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 724 | H.G.Z. No. 71 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 725 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 726 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 727 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 728 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 729 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm, en una sola o por separado. |
| 730 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm, de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 731 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 732 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 733 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 734 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 735 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 736 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 737 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 738 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 739 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 740 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 741 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.928 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. |
| 742 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.929 | Pinza para Sellado de vasos compatible con equipo ofertado. |
| 743 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.931 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. |
| 744 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 745 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 746 | H.G.Z. No. 71 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 747 | H.G.Z. No. 98 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 748 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 749 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 750 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 751 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 752 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 753 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 754 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 755 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 756 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 757 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 758 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 759 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 760 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 761 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 762 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 763 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 764 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 765 | H.G.Z. No. 98 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 766 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 767 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 768 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 769 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 770 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 771 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 772 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 773 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 774 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 775 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 776 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 777 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 778 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 779 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 780 | H.G.Z. No. 98 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 781 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.901 | Tornillo canulado cilíndrico de interferencia en aleación de titanio o biodegradable, o bioabsorbible para la fijación del injerto en la plastia de ligamentos cruzados con rosca no cortante, diámetro de 7 a 10 mm, longitud de 20 a 35mm, incluye medidas intermedias entre las especificadas. |
| 782 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.902 | Equipo de injerto osteocondral mosaicoplastia y accesorios necesarios para su uso. |
| 783 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.903 | Anclas biodegradables o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm |
| 784 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.904 | Sistema de fijación cortical para LCA y LCP con cuatro puntos de bloqueo o BOTÓN O SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA FIJACIÓN CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES o longitud variable. |
| 785 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.905 | Sistema de reparación meniscal dentro/fuera |
| 786 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.906 | Sistema de reparación meniscal afuera/adentro |
| 787 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.907 | Sistema de cortico femoral de revisión o extensión de botón cortical para tenosuspensión de plastia ligamentaria |
| 788 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.908 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. |
| 789 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.909 | Sistema para reparación de labrum tipo ancla biocompuesta o biocompatible o metálico de 1.6 a 3.5 mm, con una o dos suturas O Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla biocompuesta o biocompatible o metálico con dos a cuatro suturas de 3.5 mm a 5.5 mm montada en pieza de mano. |
| 790 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.912 | Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla metálica o bioabsorbible entre 1.7 a 3.7 mm |
| 791 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.913 | Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. |
| 792 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.914 | Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, artroscopia de muñeca y artroscopia de cadera (incluir Posicionador o grúa, de acuerdo a tecnología del fabricante). |
| 793 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.915 | Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad./ o Kit de reparación AC: Incluye implante AC, alambre para pasar suturas y empujador de nudos. |
| 794 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 795 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.917 | Sistema de anclaje para labrum de cadera tipo ancla, METÁLICA O BIO ABSORBIBLE, entre 2.3 y 2.9 mm |
| 796 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.919 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |
| 797 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diámetro de polietileno o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |
| 798 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.923 | Aguja para pinza pasa sutura o Pinza pasa suturas un solo paso desechable. |
| 799 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.924 | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm, y de 70 a 90 mm de longitud. |
| 800 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 801 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.930 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |
| 802 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 803 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.934 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. |
| 804 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.935 | Broca para Sistema de anclaje a superficie corporal retrograda 4 mm diámetro inferior, 7-8-9 mm de diámetro exterior con alambre guía (según tecnología del fabricante). |
| 805 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 806 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 807 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 808 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.905 | Set o equipo pediátrico de catéteres ureterales de poliuretano, tipo doble "J", calibre en el rango 3.7 fr a 4.8 fr. Y longitud desde 10 cm. a 22cm (presentar todas las medidas intermedias a elección del cirujano). |
| 809 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 810 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 811 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.909 | Catéter ureteral para pielografía retrógrada de 3 a 6 fr., de 40 a 70 cm., de longitud. |
| 812 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 813 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 814 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.913 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen, de 35 a 46 cm, de longitud. |
| 815 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 816 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.915 | Dilatador ureteral de balón de 3.8 a 5.8 mm X 10 cm, pediatría 3.8 a 5.8 mm X 4 cm de longitud de balón |
| 817 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.916 | Canastilla de Dormia de nitinol de 1.8 a 3 fr (ureterolito láser flexible). |
| 818 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.918 | Camisa de acceso ureteral hidrofílica. |
| 819 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.919 | Juego de dilatadores percutáneos tipo Amplatz de 8 a 30 fr. |
| 820 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 821 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.921 | Aguja de acceso percutáneo. |
| 822 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 823 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.923 | Electrodo de Vaporización para endourología |
| 824 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.924 | Catéter con balón de oclusión de 5 a 7 fr. X 75 a 100 cm., de longitud. |
| 825 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.925 | Aguja de punción percutáneo de dos o tres elementos. |
| 826 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.926 | Catéter tipo open-end ureteral 3 a 4 Fr. |
| 827 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.927 | Camisa de acceso ureteral de uno o doble lumen de 35 a 46 cm de longitud. |
| 828 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.928 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr y 65cm a 120cm, de longitud, de 4 alambres y diámetro de canasta de 1 a 2 cm. Compatible con el equipo ofertado |
| 829 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 830 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 831 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.931 | Electrodo de vaporización bipolar urología. |
| 832 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.932 | Fibra láser de 200 O mayor micras. |
| 833 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.933 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm punta recta flexible de 3 cm a 8 cm. |
| 834 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.934 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038” O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm, punta recta 3 a 8 cm. |
| 835 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.935 | Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible 3 a 8 cm. |
| 836 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.936 | Juego de camisas de Amplatz desechables de 22 al 30 fr. |
| 837 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 838 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 839 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.940 | Balón de oclusión uretero pielico |
| 840 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 841 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 842 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 843 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 844 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 845 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.902 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm, en una sola o por separado. |
| 846 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.903 | Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm, de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 847 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 848 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 849 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.908 | Clip vascular polímero mediano/largo, largo o extralargo. |
| 850 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 851 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 852 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.912 | Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. |
| 853 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 854 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 855 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.919 | Cartucho 30, 35, 45, 60 mm de longitud con grapas 1.0 a 4.5 mm de altura. |
| 856 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.920 | Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. O catéter de colangiografía con introductor percutáneo para la exploración de vías biliares de 3 a 6 Fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. |
| 857 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.921 | Clips vasculares de polímero medidas medio/largo, largo o extralargo( ofertar todas las medidas). |
| 858 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.922 | Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango de 30, 35, 45 y 60 mm |
| 859 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.924 | Engrapadora lineal articulada laparoscópica con corte. |
| 860 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 861 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.926 | Nudo preformado de poliglactina 910 O ácido poliglicólico O Sutura preanudada (o nudo de PGLA deslizante). |
| 862 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 863 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.928 | Paquete de clips vasculares de polímero de tamaño mediano/largo. |
| 864 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.929 | Pinza para Sellado de vasos compatible con equipo ofertado. |
| 865 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.931 | Sutura barbada 2-0 y 3-0 de 15 a 23 cm con aguja de medio circulo. |
| 866 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 867 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 868 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.06.934 | Aspirador/irrigador de trompeta con mangueras |
| 869 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.07.901 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm o 15 mm de diámetro (ofertar todas las medidas), con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm |
| 870 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 871 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 872 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.21.903 | Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón (de látex o silicón) incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. |
| 873 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 874 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 875 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.915 | Canastilla con red de 180 a 240 cm., de longitud y de 3 x 6 cm., de diámetro. O canastilla de Dormia sin red de 4 a 6 hilos de 180 a 240cm de longitud. |
| 876 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.916 | Cepillo de 2.4 o mayor, de 180 a 230cm de longitud para citología esofágica. Compatible con el equipo ofertado. |
| 877 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.917 | Extensión yeyunal para gastrostomía endoscópica 8.5 Fr a 12 Fr de silicona, balón de retención, anillo de retención, conector universal, puerto de descompresión gástrica, múltiples puertos de salida, extremo distal en punta, con contrapeso de tungsteno. Kit que incluya material para su colocación. |
| 878 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.918 | Catéter de ablación con argón hibrida con long de más de 1.9 metros y diámetro de 2.3 mm o Sonda de Argón con longitud de acuerdo a las necesidades del paciente |
| 879 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.919 | Polvo hemostático para coaptación de sangrado no variceal. |
| 880 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.922 | Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. |
| 881 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.924 | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido lineal, compatible con la marca ofertada. |
| 882 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.925 | Balón de silicón o látex para endoscopio para ultrasonido radial, compatible con la marca ofertada. |
| 883 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.926 | Asa endoscópica con red para atrapar pólipos de acuerdo al canal de trabajo. |
| 884 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.927 | Balón de dilatación biliar hidrostático o hidroneumático entre 4 a 20 mm de diámetro, con un rango de 2 a 8 cm de longitud, con manómetro de presión para insuflación. |
| 885 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 886 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 887 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.930 | Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. |
| 888 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.932 | Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm (incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm estéril y desechable. |
| 889 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.933 | Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en un rango de 6 a 12 fr con de 180 a 240 cm de longitud o Catéter de dilatación biliar radial controlada con medidas de 6 a 12 mm, longitud de 240 cm. |
| 890 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.934 | Cianocrilato vial. |
| 891 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.935 | Clip para hemostasia endoscópica. |
| 892 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.937 | Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 4 a 5 cm de longitud calibre 3 a 10 fr. |
| 893 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.938 | Esfinterótomo de corte O precorte, de 5 mm, O 7.5 fr. |
| 894 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.939 | Esfinterótomo de triple lumen de precorte de 7 a 5 fr. |
| 895 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.940 | Guía de alto rendimiento, diámetro dentro del rango de 0.035" con longitud de 230 a 240 cm o mayor. |
| 896 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.942 | Lipiodol frasco ámpula. |
| 897 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 898 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.944 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea en el rango de 14fr a 24 fr (presentar medidas intermedias) por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 899 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 900 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.946 | Set de ligadura variceal con al menos 6 bandas, para adulto y/o pediátrico 8.6 a 11.5 mm compatible con el diámetro externo del barril y de acuerdo al procedimiento. |
| 901 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.947 | Stent metálico auto expandible cubierta y no cubierta de nitinol (o cubierta equivalente) biliar de 6, 8, 10 mm X 4, 6, 8 cm de longitud. |
| 902 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.948 | Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr y de 5 cm hasta 18 cm longitud. |
| 903 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.949 | Stent plástica pancreática (precargada o con sistema introductor) entre 5 a 10 fr X 5 a 10 cm de longitud. |
| 904 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.950 | Sonda de litotricia electrohidráulica |
| 905 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.951 | Pinza de biopsia para colangioscopia |
| 906 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 907 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.953 | Asa endoscópica caliente para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 908 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 909 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 910 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 911 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 912 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.958 | Capuchón para duodenoscopio desechable, según tecnología del fabricante |
| 913 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 914 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 915 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.961 | Trampa endoscópica atrapa pólipos, de acuerdo al canal de trabajo. |
| 916 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.962 | Sobreclips para hemostasia endoscópica, diferentes medidas. |
| 917 | H.G.Z.M.F. No. 76 | 10.23.963 | Balón endoscópico intragástrico. |
| 918 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.905 | Sistema de reparación meniscal dentro/fuera |
| 919 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.906 | Sistema de reparación meniscal afuera/adentro |
| 920 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.908 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. |
| 921 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 922 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diámetro de polietileno o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |
| 923 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 924 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 925 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.934 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. |
| 926 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 927 | U.M.A.A. No. 199 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 928 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 929 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 930 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 931 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 932 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.912 | Dilatador ureteral de balón, hidráulico de 6 mm X 10 cm, incluye sistema de inflado. |
| 933 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.914 | Guía extra rígida de alambre de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm de longitud. |
| 934 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 935 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.922 | Canastilla de dormia de nitinol de 3 a 4.5 fr. X 65 a 90 cm., de longitud, diámetro de 1 a 2 cm. |
| 936 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 937 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 938 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 939 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 940 | U.M.A.A. No. 199 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 941 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 942 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 943 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 944 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.901 | Aguja de Veres o para neumoperitoneo de 120 a 150 mm de longitud. |
| 945 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.906 | Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 946 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.907 | Sistema de fijación helicoidal de aleación de titanio para malla laparoscópica/ o Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. |
| 947 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.910 | Drenaje flexible con diseño de 4 canales, 10 fr. y 19fr, sin Hub, trócar 1/4"y 1/8". Con reservorio. |
| 948 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.911 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril desechable, tamaños: mediano o mediano/largo. |
| 949 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.915 | Bolsa colectora de espécimen pequeña o grande según pieza a extraer. |
| 950 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.916 | Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado. |
| 951 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.925 | Manguera para insuflación longitud de 250 cm o mayor estéril o Tubo de insuflación 10 pies (3.05 m) estéril. |
| 952 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.927 | Paquete de clips para cirugía laparoscópica, de titanio, estéril, desechable, tamaño mediano/largo. |
| 953 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 954 | U.M.A.A. No. 199 | 10.06.933 | Trocar de fijación avanzada o trocar de visualización avanzada |
| 955 | U.M.A.A. No. 199 | 10.07.901 | Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables que permitan utilizar instrumentos de 3 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm o 15 mm de diámetro (ofertar todas las medidas), con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm |
| 956 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 957 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 958 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 959 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.908 | Trampa de lavado bronquial o equivalente. |
| 960 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.911 | Pinza para extracción de cuerpo extraño para broncoscopio, tipo cacahuatera o similar. |
| 961 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.912 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 962 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.913 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral (10 usos máximo). |
| 963 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.914 | Pinza para broncoscopio con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. |
| 964 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.915 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño para broncoscopio. |
| 965 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.916 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de en el rango de 120 a 140 cm protegido, compatible con el broncoscopio ofertado y utilizado. |
| 966 | U.M.A.A. No. 199 | 10.21.917 | Pinza para broncoscopio para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 967 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 968 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.903 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. |
| 969 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.909 | Gel lubricante |
| 970 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.911 | Pinza de biopsia, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 971 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.915 | Manguera de conexión al tanque de CO2 para para colonoscopía. |
| 972 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.916 | Tapón de canal de trabajo compatible con endoscopio ofertado |
| 973 | U.M.A.A. No. 199 | 10.22.917 | Boquillas desechables para endoscopia, tamaño adulto pediátrico. |
| 974 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm o equivalente que cumpla la misma función. |
| 975 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas, sangrados y resecciones. |
| 976 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.911 | Prótesis metálica auto expandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomía pancreática de 10 mm o más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |
| 977 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.912 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 978 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 o 2.6 mm de diámetro y 230 a 240 cm de longitud. |
| 979 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM (o balón de dilatación de acuerdo con la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |
| 980 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 981 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 982 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 983 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 984 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 985 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 986 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 987 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 988 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 989 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 990 | U.M.A.A. No. 199 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 991 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.903 | Anclas biodegradables o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm |
| 992 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.904 | Sistema de fijación cortical para LCA y LCP con cuatro puntos de bloqueo o BOTÓN O SISTEMA DE SUSPENSIÓN PARA FIJACIÓN CORTICAL FEMORAL DIFERENTES LONGITUDES o longitud variable. |
| 993 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.905 | Sistema de reparación meniscal dentro/fuera |
| 994 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.906 | Sistema de reparación meniscal afuera/adentro |
| 995 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.907 | Sistema de cortico femoral de revisión o extensión de botón cortical para tenosuspensión de plastia ligamentaria |
| 996 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.908 | Sistema de reparación todo-dentro con nudo deslizante con implante, ya sea no absorbible o con suturas. |
| 997 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.909 | Sistema para reparación de labrum tipo ancla biocompuesta o biocompatible o metálico de 1.6 a 3.5 mm, con una o dos suturas O Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla biocompuesta o biocompatible o metálico con dos a cuatro suturas de 3.5 mm a 5.5 mm montada en pieza de mano. |
| 998 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.914 | Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, artroscopia de muñeca y artroscopia de cadera (incluir Posicionador o grúa, de acuerdo a tecnología del fabricante). |
| 999 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.915 | Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad./ o Kit de reparación AC: Incluye implante AC, alambre para pasar suturas y empujador de nudos. |
| 1000 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.916 | Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm diámetro por 10.5 a 17 cm de longitud. |
| 1001 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.917 | Sistema de anclaje para labrum de cadera tipo ancla, METÁLICA O BIO ABSORBIBLE, entre 2.3 y 2.9 mm |
| 1002 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.919 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |
| 1003 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.921 | Sutura de alta resistencia de diámetro 00 o Sutura de alta resistencia 2-0 de diámetro de polietileno o Sutura de ultra alto peso molecular 2-0 blanca y agujas. |
| 1004 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.923 | Aguja para pinza pasa sutura o Pinza pasa suturas un solo paso desechable. |
| 1005 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.924 | Cánula plástica con obturador para drenaje de hombro con válvula de drenaje que permita cierre y drenaje en forma manual, de 6.0 a 8.30 mm, y de 70 a 90 mm de longitud. |
| 1006 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.926 | Punta de rasurador agresiva o semi-agresiva para aplicaciones en resección de tejido blando desde 2mm hasta 4.0 mm o Fresa ovalada para resección agresiva de hueso desde 2 mm |
| 1007 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.930 | Pasadores de sutura con monofilamento recto, 45° izquierda, derecha, 70 y 45 hacia arriba. |
| 1008 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.933 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar, bipolar o coblación angulada o recta u oval, para pequeñas articulaciones. |
| 1009 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.934 | Sonda, punta o vara de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar o coblación, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. |
| 1010 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.936 | Bulto de ropa básico de artroscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida para rodilla, impermeables. |
| 1011 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 1012 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.901 | Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm ) o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm). |
| 1013 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.902 | Fresa cortante oval o esférica o cilíndrica, para hueso duro y cartílago de 3.0 a 4 mm, diámetro por 10.5 a 12.5 cm de longitud. |
| 1014 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.903 | Fresa para hueso de 4.0 a 4.5 mm, de diámetro, con angulación de 45° a 70° y 11.5 a 13.0 cm de longitud. |
| 1015 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.905 | Cuchilla angulada de 12° a 30° de 4.0 a 4.2 mm de diámetro por 8 a 11 cm de longitud. |
| 1016 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.908 | Cuchilla cortadora curva con mordida externa O Cuchilla cortadora maleable con mordida externa |
| 1017 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.909 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave de 3.5 a 4.2 mm de diámetro y de 10.5 a 12 cm de longitud. |
| 1018 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.910 | Cuchilla cortadora para hueso y tejido suave, angulación de 30° a 40°, 3.5 a 4.0 mm de diámetro por 10.5 a 12 cm de longitud. |
| 1019 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.911 | Cuchilla para tejido de 2.9 a 4 mm de diámetro por 7.5 a 11 cm de longitud. |
| 1020 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.912 | Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 1.5 mm, y longitud 100 a 110 mm |
| 1021 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.913 | Electrodo tipo aguja de 0.5 a 1.5 mm, de diámetro y de 100 a 110 mm, de longitud. |
| 1022 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.915 | Fresa para hueso de 2.8 a 3.5 mm, de diámetro por 7.5 a 12.5 cm de longitud. |
| 1023 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.917 | Lápiz para electrodo. |
| 1024 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.918 | Microaguja para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable. |
| 1025 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.920 | Polímero de ácido hialurónico en gel, O Hemostático de matriz de gelatina bioabsorbible, O Biopolímero de ácido hialurónico en estado seco que se transforma en gel. |
| 1026 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.921 | Tapón nasal de polivinilo expandible de 8 cm con tubo (2 piezas). |
| 1027 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.922 | Prótesis total o parcial de reemplazo articular de cadena osicular (TORP o PORP). |
| 1028 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.923 | Tubos de ventilación en T o Shepard. |
| 1029 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.02.924 | Prótesis de estapedectomía. |
| 1030 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 1031 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 1032 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 1033 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.910 | Cuchillo recto y de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 1034 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 1035 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.929 | Cuchillo de medialuna para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 1036 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.930 | Cuchillo recto para uretrotomo compatible con el equipo. |
| 1037 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.937 | Sonda para drenaje urinario de látex recubierta de silicón, con globo de auto retención de 5 o 30 ml, con válvula para jeringa, estéril y desechable tipo Foley tres vías. Calibres: 16 a 24 fr. Presentar calibres intermedios. |
| 1038 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 1039 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 1040 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 1041 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 1042 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.06.803 | Placa de paciente adulto, pediátrico o neonatal, según corresponda. |
| 1043 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.06.932 | Bulto de ropa básico de laparoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida, impermeables. |
| 1044 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 1045 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 1046 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 1047 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 1048 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.903 | Aguja de hemostasia para escleroterapia; aguja de 22G a 25 G con medidas intermedias; extensión máxima de 4 a 5 mm Catéter con diámetro externo de 2.3 a 2.5 mm, longitud 180 a 240 cm. |
| 1049 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.909 | Gel lubricante |
| 1050 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.911 | Pinza de biopsia, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 1051 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.915 | Manguera de conexión al tanque de CO2 para para colonoscopía. |
| 1052 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.916 | Tapón de canal de trabajo compatible con endoscopio ofertado |
| 1053 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.22.917 | Boquillas desechables para endoscopia, tamaño adulto pediátrico. |
| 1054 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.903 | Pinza Anchor y Twin Grasper, de 180 a 230 cm., de longitud, con clips para sellado de perforaciones, fístulas y sangrados con tres tipos de configuración de mordida, diámetro 11, 12 y 14 mm o equivalente que cumpla la misma función. |
| 1055 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.906 | Sistema (tipo OTSG o equivalente que cumpla la misma función), para sellado de perforaciones, fístulas, sangrados y resecciones. |
| 1056 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.911 | Prótesis metálica auto expandible tipo yoyo para drenaje de pseudoquiste o necrosectomía pancreática de 10 mm o más de apertura y de diámetro lateral de 20 mm de longitud como mínimo |
| 1057 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.912 | Asa endoscópica para polipectomía de tres medidas diferentes y de 230 cm de longitud compatible con los tubos ofertados. |
| 1058 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.913 | Asa para pólipos planos con crecimiento lateral (diente de Tiburón o media luna) , de 2.4 o 2.6 mm de diámetro y 230 a 240 cm de longitud. |
| 1059 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.914 | Balón para dilatación neumática para la estrechez esofágica de 20 a 40 mm de diámetro, con accesorio de insuflación. Para el caso de pediatría deben de ser de 5,6,8,10,12,14,16,18 y 20 ATM (o balón de dilatación de acuerdo con la tecnología de cada fabricante y de acuerdo a las necesidades del área usuaria y del paciente pediátrico) |
| 1060 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 1061 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 1062 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 1063 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 1064 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 1065 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 1066 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 1067 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 1068 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 1069 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 1070 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 180 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |
| 1071 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.01.937 | Funda para cabezal estéril |
| 1072 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.04.904 | Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr o Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc, estéril y desechable, tipo Foley de dos o tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr |
| 1073 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.04.906 | Set o Equipo de catéteres ureterales doble "J", consta de: guía longitud de 24 cm y 26 cm, catéter ureteral de poliuretano calibres 4.7 fr, 5 fr, 6 fr y 7 fr, radiopaco, longitud 50 a 70 cm y posicionador. |
| 1074 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.04.908 | Bolsa para recolección de orina, elaborada a base de polivinilo con graduaciones cada 100 ml y capacidad de 2000 ml, sistema cerrado, con válvula antirreflujo. |
| 1075 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.04.920 | Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”, 145 a 150 cm. |
| 1076 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.04.939 | Bulto de ropa básico de cistoscopia, que incluya: batas para cirujano, ayudante e instrumentista, secantes, campos, sabanas clínicas, sabana hendida urológica, impermeables. |
| 1077 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.04.941 | Asa para resectoscopio bipolar, calibre en el rango de 24 a 27 fr desechables, o reusables compatibles con marca y modelo del equipo. |
| 1078 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.06.801 | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. |
| 1079 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.06.802 | Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. |
| 1080 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.21.901 | Stent bronquial de silicón( o cubierta equivalente) varias medidas. |
| 1081 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.21.902 | Pinza para biopsia biliar o pancreática desechable o Pinza para biopsia de gastroenterología para vía biliar o pancreática desechable. |
| 1082 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.21.905 | Cepillo de citología, longitud de trabajo de 180 cm o mayor, compatible con el gastroscopio ofertado y utilizado. |
| 1083 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.22.902 | Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 o 10 cc con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. |
| 1084 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.928 | Balones O catéteres de dilatación esofágica y pilórica de medidas en forma progresiva desde 6 hasta 20 mm, cada balón O catéter deberá ofrecer 3 medidas, con guía y jeringa de 60 cc Con manómetro integrado para insuflación de balón de dilatación. |
| 1085 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.929 | Botón de repuesto o recambio para gastrostomía según calibre solicitado (24 fr) de diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cm. |
| 1086 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.943 | Pistola de insuflación compatible con el balón ofertado. |
| 1087 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.945 | Set de gastrostomía endoscópica percutánea, de colocación inicial estándar de 24 fr por método de tracción y accesorios para colocación. |
| 1088 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.952 | Balones de dilatación para colon con 3 diferentes medidas de diámetro 6 a 8 mm, 8 a 10 mm y 10 a 12 mm, longitud del globo 55 mm, longitud del catéter 2400 mm |
| 1089 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.954 | Canastilla endoscópica de red para cuerpos extraños desechable diferentes tamaños según tecnología del fabricante. |
| 1090 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.955 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. |
| 1091 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.956 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. |
| 1092 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.957 | Pinza endoscópica para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. |
| 1093 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.959 | Pinza endoscópica para extracción de impactación de alimentos. |
| 1094 | U.M.F. / U.M.A.A. No. 198 | 10.23.960 | Set de recambio de gastrostomía con botón de 14 a 24 fr. |

El Licitante adjudicado está obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo complementarios necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumándose el importe de este insumo al precio unitario del procedimiento programado, de acuerdo con el FORMATO T14 “Reporte individual de procedimientos y Bienes de consumo Complementarios

LUGAR Y FECHA

----------------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

    - SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1.	“EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”:(DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

"LAS PARTES" ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE______ (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

"LAS PARTES" CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO__________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO_________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL LICITANTE A” |  | “EL LICITANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

En caso de resultar adjudicado deberá presentar este convenio debidamente formalizado ante notario público para estar en posibilidad de firmar el contrato que se derive de esta convocatoria dentro del plazo establecido, solo para el caso de participación conjunta.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL NUMERAL VI INCISOS E) Y F)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL VI, REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES, INCISOS E) Y F) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

INCISO E) que mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la LAASSP. tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas, de conformidad con lo que establece el artículo 39, fracción VI inciso e) de su reglamento.

INCISO F) TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS:

Que mi representada se abstendrá por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES:

Que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas.

En el entendido que, de no manifestarme con veracidad, acepto que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con el IMSS.

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

ACREDITACIÓN DEL LICITANTE

(nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública, y en su caso firma del contrato a nombre y representación de:  (persona física o moral).

No. de la licitación__________________________

| Del licitante | Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio: (Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante) calle y número: Colonia: Demarcación Territorial: Código postal: Entidad Federativa: Teléfono: Fax: Correo electrónico (de la empresa participante): No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Duración: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Nombre de los socios o asociados: Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: NÚMERO DE REFORMA DEL ACTA; FECHA; NOMBRE Y NÚMERO DEL NOTARIO; OBJETO DE LA REFORMA; FECHA DE INSCRIPCIÓN. Inscripción en el Registro Público de Comercio: Número: Folio: Fecha: |
| --- | --- |
| Del Representante | Nombre: R.F.C. Domicilio: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |

Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal)

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

# FORMATO PARA EL ESCRITO DE LAS MANIFESTACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LAASSP

(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO PREFERENTEMENTE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

PRESENTE.

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA RAZÓN SOCIAL (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 40 FRACCIONES XX Y XXI DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y PARA EFECTOS DE PRESENTAR PROPOSICIÓN Y EN SU CASO PODER CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO CON ESTE INSTITUTO EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA NÚMERO  ___________________, ME PERMITO MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE:

- NO EJECUTO CON OTRO LICITANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN ESTE PROCEDIMIENTO.

- EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÉ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN ESTE PROCEDIMIENTO.

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL INCISO D) DEL NUMERAL IV PUNTO 1. DE LA CONVOCATORIA.

_____________de _________de____________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PRESENTE.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, manifiesto que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, si con motivo de los bienes adquiridos se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni de la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SÓLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS).

I.2	Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C. (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS.

I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C. (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).

I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II A III.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1

II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II2 A II.2

II.2	Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______.

II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA.

II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.	De “LAS PARTES”:

III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:

| Ejercicio Fiscal | Monto sin impuestos | Monto con impuestos |
| --- | --- | --- |
| (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) | (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO) | (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |
| TOTAL: | $(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS) | (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) |

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son):

| Partida | Descripción * | Unidad* | Cantidad * | Precio unitario * | Precio total antes de imp. * | Precio total después de imp. * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo de la prestación de servicios objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Importe mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:

| Ejercicio Fiscal | Monto mínimo | Monto máximo |
| --- | --- | --- |
| (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL) | (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS) | (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS) |
| Se agregarán tantos se hayan programado |  |  |
| TOTAL SIN IMPUESTOS: | (MONTO MÍNIMO TOTAL) | (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) |

Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

| Partida | Descripción * | Unidad * | Precio unitario * | Cantidad Mínima * | Cantidad Máxima * | Precio Total Mínimo * | Precio Total Máximo * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

O BIEN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes.

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo;

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en el  párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NÚMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S)

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

- GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, fracción V, de su Reglamento.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA.

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PROVEEDOR” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garanticé el cumplimiento de sus contratos.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA “LAASSP”) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

- GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 96, párrafo segundo de su Reglamento.

“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NÚMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a:

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:

- Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que  “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS:

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales:

- Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;

- Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

- Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

- No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

- No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

- Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

- En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

- No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

- Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP

- No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”

- Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

- Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

- Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y

- No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato.

- Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

FORMATO. FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: ________(Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

_____________________, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: _________________________________________.

Dependencia contratante: _______________. (En lo sucesivo "la Contratante")

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: ____________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: ____________ (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: __________________________________.

Fecha de expedición: _____________________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: Divisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Datos del contrato, en lo sucesivo el "Contrato":

Evento de Contratación: (licitación/adjudicación/invitación a cuando menos tres personas, número: _____________.

Número asignado por "la Contratante": __________________.

Objeto: ____________________________________.

Monto del Contrato: ____________ (Con letra y número, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: ________________________________.

Fecha de suscripción: _________________.

Vigencia de la Contratación: ______________.

Tipo: ________________ (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, servicios relacionados con la misma)

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: ________________ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquiera otros obligados, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de Naucalpan de Juárez, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y de sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a "la Beneficiaria", hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el __ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que, en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prorroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

(Sólo incluir para el caso de póliza en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad requerida, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios, de conformidad con lo expresamente estipulado para tales efectos en el contrato principal materia del afianzamiento.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(Sólo incluir para el caso de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios)

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la

"Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.

"La Beneficiaria" podrá realizar el requerimiento de pago a que se refiere el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien en los domicilios de los apoderados designados por la Institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"La Beneficiaria" requerirá de pago a la institución acompañando los documentos justificativos siguientes:

1.    El Acto o Contrato en que conste la obligación a cargo del fiado.

2.    La Póliza de Fianza y endoso o endosos respectivos.

3.    El Acta Administrativa, en la que se harán constar de manera cronológica y circunstanciada los actos u omisiones que constituyan el incumplimiento a las obligaciones garantizadas.

4.    La Liquidación de adeudo o documento en el cual conste el crédito o importe a requerir con cargo a la garantía.

5.    Si los hubiere, la demanda o el escrito de cualquier otro medio de defensa legal procedente, presentado por el fiado, resoluciones o sentencias firmes dictadas por autoridad competente y sus notificaciones.

6.    Los demás documentos que la Tesorería estime pertinentes.

Dichos documentos se acompañarán en original o en copia certificada, salvo la póliza de fianza y su endoso o endosos, los cuales deberán anexarse en original.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá entregar a "la Beneficiaria", una copia de esta póliza a través del medio electrónico, la dirección de correo electrónico, o ambos conforme a lo señalado en la carátula de esta póliza.

- - - - - - FIN DE TEXTO - - - - - -

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Ciudad de México, a _______ de _________________de 2025.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

P r e s e n t e

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la personal moral ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la Convocante para la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA número ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

| No. | Documento (1) | Información a clasificar (2) | Fundamentación (3) | Motivación (4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.

(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.

(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.

(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÉIS)

FORMATO DEL ESCRITO PARA CONSULTAR OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO 32-D.

_____________de _________de______________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

|  | Persona Física |
| --- | --- |
|  | Representante Legal de Persona Moral |
|  | Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
|  | Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes:_____________________________________________________________________________________________________________ |

Y con relación al procedimiento de contratación número _____________________________, AUTORIZO que los funcionarios adscritos a la Oficina de Contratos dependiente del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones se seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda.

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos de la Oficina de Contratos y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

A T E N T A M E N T E.

___________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

FORMATO DEL ESCRITO DONDE EL LICITANTE MANIFIESTE SI UTILIZA EL ESQUEMA DE SUBCONTRATACIÓN

_________________, a ___ de ________________ de _____.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA REGIONAL ESTADO DE MÉXICO ORIENTE

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

PRESENTE.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

|  | Persona Física |
| --- | --- |
|  | Representante Legal de Persona Moral |
|  | Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _______________________________________________________________________ |
|  | Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ______________________________________________________________________ |

Manifiesto, con relación al procedimiento de contratación número __________________________, lo siguiente (marque uno):

|  | A la fecha, NO me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| --- | --- |
|  | A la fecha, SI me(nos) encuentro(encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis(nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi(nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo(pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social, con las siguientes personas físicas y/o morales: |

| Nombre o Razón Social | RFC | Número de Folio del Aviso presentado ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas |
| --- | --- | --- |

Atentamente

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

FORMATO T0. PROGRAMA DE TRABAJO.

Para la Prestación del Servicio, se cumplirá el siguiente Programa de Trabajo, el cual puede ser objeto de modificaciones por la Unidad Médica, responsable de la administración del contrato, conforme a las necesidades del servicio, a fin de satisfacer la demanda de su derechohabiencia. Es preciso señalar que el presente se complementa con el Programa de Capacitación; los plazos establecidos para entregas subsecuentes, bienes de consumo y bienes de consumo complementarios; así como del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, que se especifican con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello.

| Plan de trabajo Servicio Médico Integral de Procedimientos para Mínima Invasión (SMI para PMI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objetivo estratégico | Objetivo 1. |  |  |
| Fecha de elaboración |  | Fecha de actualización |  |
| Nombre del proyecto | Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (SMI para PMI) |  |  |
| EMPRESA |  |  |  |
| Objetivos | GENERAL: XXXX ESPECÍFICOS: - XXX - XXX - XXX |  |  |
| Estrategias | - XXXX - XXXX - XXXX |  |  |
| Líneas de acción | - XX - XXXX - XXX |  |  |
| Descripción general del proyecto |  |  |  |

CALENDARIO DEL PLAN DE TRABAJO

| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  |
|  | DÍAS CALENDARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DÍAS NATURALES a partir del fallo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 1 | Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO |  | al día 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Entrega del plan de trabajo |  | al día 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Formalización del Contrato |  | dentro de los 15 días |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Entrega de Garantía |  | dentro del día 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar |  | dentro del día 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Entrega del Programa de Transferencia Del Conocimiento |  | al día 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Capacitación Previa |  | al día 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Entrega ,instalación y puesta a punto del equipo |  | al día 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Entrega de Bienes de Consumo básicos |  | al día 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Entrega de Bienes de Consumo Complementarios |  | al día 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Inicio de la prestación del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANEXO T2 EQUIPO MÉDICO DE SMI PARA PMI

ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA PMI

| SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T11. |  |  |
| --- | --- | --- |
| PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN ADULTO. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE ONG ADULTO. |  |  |
| Otorrino 1 | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx227 | Telescopio o sistema óptico de 0° y 30° y 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 14 a 18 cm., esterilizable en autoclave. | 1 de cada uno a elección del médico otorrino. |
| iqx256 | Trócar y camisa para sinoscopía, de diámetro externo de 5 mm. o diámetro interno de 4 mm. Longitud de 8.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 4 mm. | 1 |
| iqx260 | Tubo de irrigación de Eicken, con adaptador luer-lock, curva corta, diámetro externo de 3 mm. longitud útil de 12.5 a 15 cm. | 1 |
| iqx103 | Palpador doble de ostium para área maxilar. Extremos circulares de diámetro en el rango de 1.2 a 2 mm., o de diferente diámetro que permita el procedimiento con una longitud útil de 17 a 22 cm. | 1 |
| iqx102 | Palpador doble de ostium para área frontal. Extremos circulares, longitud útil de 17 a 22 cm. | 1 |
| iqx49 | Cucharilla o legra para área del seno frontal, angulado o curvada con un rango de 75° a 90°, oval, longitud de 19 a 22 cm. | 1 |
| iqx16 | Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm. | 1 |
| iqx68 | Elevador doble de Freer o Cottle. Semicortante, graduado, longitud útil de 20 a 23 cm. | 1 |
| iqx186 | Pinza sacabocado, retrogrado. Mango giratorio o rotable 360°, longitud útil de 10 a 11 cm. | 1 |
| iqx125 | Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba, con aspiración, calibre o Tamaño de mandibula 1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 11 a 12.5 cm. | 1 |
| iqx164 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula 1", quijadas o punta de pinza de 8 a 11 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx167 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre o Tamaño de mandibula "0", quijadas o punta de pinza de 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx159 | Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula "0" y "1" o quijadas (o punta) de pinza de 7 y 8 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm.( referencia según marca del fabricante). | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx160 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula "2" o quijadas (o punta) de pinza de 10 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm.( referencia según marca del fabricante) | 1 |
| iqx163 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre o Tamaño de mandibula de acuerdo a descripcion de cada fabricante"1" o según la tecnología del fabricante, quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. | 1 |
| iqx142 | Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms | 1 |
| iqx192 | Pinza tipo Hartman de copa de long útil de 12.5 a 18 cms | 1 |
| iqx92 | Legra o cureta para antro, ovalado. Calibre "1" , longitud útil de 17 a 19 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx250 | Tijera nasal, recta, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina. | 1 |
| iqx249 | Tijera nasal, curva derecha e izquierda, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina. | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx194 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa medina o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm. | 1 |
| iqx197 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 80° a 90°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediano o de 2 mm., longitud útil en el rango de 9 a 13 cm. | 1 |
| iqx195 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 55° a 70°. Apertura vertical, diámetro copa pequeña o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm. | 1 |
| iqx196 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 70° a 90°. Apertura vertical copa pequeña o de 2 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm. | 1 |
| iqx157 | Pinza nasal sacabocado para seno frontal, de corte circular, curvo hacia arriba de 65° a 70°. Diámetro de 3 o 3.5 a 5 mm., longitud útil en el rango de 9 a 17 cm. | 1 |
| iqx156 | Pinza nasal sacabocado para seno esfenoidal, de corte circular, recta. Diámetro de 3.5 a 7 mm., longitud útil en el rango de 9 a 18 cm. | 1 |
| iqx155 | Pinza nasal cortante, recta, fina, 8 X 3 mm. Calibre o Tamaño de mandibula "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 13 cm. | 1 |
| iqx13 | Aspirador o tubo de aspiración de Ferguson o Frazier de 8 y 10 Fr | 1 |
| iqx113 | Pinza bipolar tipo bayoneta de 17 a 22 cm. | 1 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| Otorrino 2 | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.004 Cirugía de oído adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx228 | Telescopio o sistema óptico de 0°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 6 a 12cm., esterilizable en autoclave.(oído) | 1 |
| iqx235 | Telescopio o sistema óptico de 30°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 15cm., esterilizable en autoclave.(oído) | 1 |
| iqx238 | Telescopio o sistema óptico de 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 8 a 17.5 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx240 | Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx60 | Disector de dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm | 1 |
| iqx59 | Disector (para oido) dos extremos útiles, extremos de doble curvatura a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm | 1 |
| iqx203 | Pinzas otológicas, curva a la derecha e izquierda, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 8 mm, longitud 8 a 10 cm. | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx208 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia arriba, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 8 a 10 cm. | 1 |
| iqx204 | Pinzas otológicas, curva hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 0.9 mm, longitud 8 a 10 cm | 1 |
| iqx34 | Cánulas o tubos de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico | 1 |
| iqx36 | Cánulas o tubos de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico o cilíndrico (según cada fabricante) | 1 |
| iqx37 | Cánulas o tubos de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico | 1 |
| iqx35 | Cánulas o tubos de aspiración, curva, Luer-Lock, hasta 1.5mm y 2 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx93 | Mango de aspiración de FISCH, con orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5.5 cm, para utilizar con las cánulas de aspiración | 1 |
| iqx254 | Tijeras de Bellucci finas, curvadas a la derecha e izquierda, longitud útil 8 cm | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx202 | Pinzas otológicas de Hartmann , muy finas o medio finas, estriadas, longitud útil 8 a 8.5 cm | 1 |
| iqx3 | Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm. | 1 |
| iqx17 | Bisturí redondo 45 grados, de 1 mm y 2mm de diámetro, longitud 16 cm | 1 de cada una a elección del médico otorrino. |
| iqx72 | Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, dentro del rango de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro de acuerdo a tecnología del fabricante. | 1 juego a elección del médico otorrino |
| PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPÍA GINECOLÓGICA. |  |  |
| Gineco 1 | Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía, 10.06.021 Histerectomía, 10.06.025 Laparoscopía de ovario, 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico, 10.06.033 Miomectomía. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx9 | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx14 | Baja nudo tipo varilla, ojo abierto, diámetro de 5 mm. longitud de 30 a 36 cm. | 1 |
| iqx26 | Cánula de irrigación/aspiración, diámetro de 5 mm. longitud en el rango de 29 a 36 cm. esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx40 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, para trócar de 5 a 6 mm. con largo de trabajo de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx74 | Gancho disección/coagulador, con punta en "L", igual o menor a 90° de angulación, monopolar para trócar de 5 a 6 mm. aislado, reusable, con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx116 | Pinza de agarre tipo Caimán o cocodrilo, rotable, de doble acción, diámetro de 5mm. longitud en el rango de 31 a 37 cm. sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 1 de cada una a elección del médico ginecólogo. |
| iqx128 | Pinza de biopsia, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de simple o doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx193 | Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 2 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx121 | Pinza de agarre y disección tipo Grasper, fenestrado, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx190 | Pinza tipo Babcock, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx213 | Porta agujas metálico, punta curva, mango con mecanismo axial o Castroviejo, con cremallera, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm. | 2 |
| iqx232 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., longitud de 30 a 33 cm., ángulo o dirección de campo visual de 30°, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx248 | Tijera Metzenbaum curva, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx96 | Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), esterilizable en autoclave. o Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión LUER-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante. | 1 |
| iqx253 | Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción simple o doble, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx47 | Contenedor o charola rectangular de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOGINECOLOGÍA. |  |  |
| Endoginecología | Set de Endoginecología, para los procedimientos: 10.03.001 Histeroscopía básica 10.03.002 Histeroscopía operatoria |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Endoscopio rígido, esterilizable, para observar cavidad uterina con fines diagnósticos y terapéuticos, con Lente en el rango de 2.5 a 4.0 mm. de diámetro y con una visión de 0° a 30°, Longitud de 29 a 31 cm, con portador de luz de fibra óptica incorporado o imagen ampliada, esterilizable en autoclave. | 1 |
| 2 | Resectoscopio; con elemento de trabajo pasivo para usarse con lente de 2.7 a 4.0 mm., de diámetro y de 0° a 30° con: Camisa de resectoscopio compatible con elemento de trabajo, de flujo continuo, con dos válvulas stop-cock, que incluya: camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante), obturador punta roma o punta distal oblicua. | 1 |
| 3 | Histeroscopio; con camisa operatoria interna para histeroscopia de 4 a 5 mm., de diámetro. Con un canal de trabajo de en el rango de 5 a 7 charr, con dos válvulas, una stop-cock y una válvula luer-lock, Camisa externa para flujo continuo, (compatible con la óptica ofertada según tecnología del fabricante), para usarse con lente de 2.5 a 4.0 mm. | 1 |
| 4 | Pinza de biopsia 5 charr, semirígidas, con abertura unilateral o bilateral. | 1 |
| 5 | Tijera 5 charr, semirígidas, romas. | 1 |
| 6 | Pinzas de agarre para fragmentos pequeños semirigida 5 Charr, longitud de mínima de 32cm a 73cm | 1 |
| 7 | Cable de alta frecuencia para elemento de trabajo, compatible con 2 modelos distintos de electrocauterio. | 1 |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOUROLOGÍA ADULTO. |  |  |
| Endouro 1 | Set de Endourología I, para el procedimiento: 10.04.001 Cistoscopia adulto, 10.04.021 Cistoscopia para retiro de catéter doble J. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | 531.209.0458 Equipo para urología - Cistouretroscopio. Endoscopio rígido que es usado para la examinación visual y tratamiento de la vejiga y la uretra incluyendo la región de la próstata. | 1 |
| 1.1 | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave. | 1 |
| 1.2 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr. | 1 de cada una a eleccion del medico |
| 1.3 | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1 |
| 1.3.4 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |
| 1.3.5 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. | 1 |
| 1.3.6 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. | 1 |
| 1.3.7 | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales | 1 |
| Endouro 2 | Set de Endourología 2, para el procedimiento: 10.04.019 Litotricia vesical adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 2.1 | Cistoscopio: Óptica 30°, Diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave. | 1 |
| 2.2 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr. | 1 |
| 2.3 | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1 |
| 2.4.1 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |
| 2.4.2 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. | 1 |
| 2.4.3 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. | 1 |
| 2.5 | Debe incluir: |  |
| 2.5.1 | Juego de dilatadores telescopicos o dilatadores ureterales (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| Endouro 3 | Set de Endourología 3, para el procedimiento: 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 3.1 | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave. | 1 |
| 3.2 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22 fr. O Charr. | 1 |
| 3.3 | Puente: Doble vía o dos canales, canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1 |
| 3.4.1 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |
| 3.4.2 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. | 1 |
| 3.4.3 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. | 1 |
| 3.5 | Debe incluir: |  |
| 4 | Juego de dilatadores uretrales (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| 5 | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. | 1 |
| Endouro 4 | Set de Endourología 4, para el procedimiento: 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser) |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Ureteroscópio flexible: Diámetro externo distal de 6 a 8.8 fr. o Charr, visión de 0° a 5°, canal de trabajo de 3.6 fr. o Charr., longitud en el rango de 40 a 70 cm. Con capacidad de angulación total de la punta mínima de 180° hacia arriba y 170° hacia abajo. | 1 |
| 2 | Pinza endoscópica flexible de 3 a 3.5 fr., tipo Caimán. | 1 |
| 3 | Cistoscopio: Óptica 30°, diámetro de 4 mm. Esterilizable en autoclave. | 1 |
| 3.4 | Camisas o vainas (incluir obturador): 1 de diámetro en el rango de 14 a 22fr. O Charr. | 1 |
| 3.5 | Puente: Doble vía o dos canales. canal de trabajo y de irrigación mínimo de 4 fr. O Charr. Compatible con el diámetro de las camisas o vainas ofertados. | 1 |
| 3.6.1 | El siguiente instrumental esterilizable en autoclave de vapor: |  |
| 3.6.2 | Pinza de agarre de 5 a 7 fr. O Charr, longitud mínima de 32. | 1 |
| 3.6.3 | Pinza de biopsia de 5 a 7 fr. O Charr. | 1 |
| 4 | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| Endouro 5 | Set de Endourología 5, para el procedimiento: 10.04.016 Litotricia percutánea. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Nefroscópio rígido insertado de manera percutánea, que incluye: | 1 |
| 1.1 | Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Esterilizable en autoclave. Longitud en el rango de 19 a 25 cm. |  |
| 1.2 | Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia, compatible con el nefroscópio percutáneo. |  |
| Endouro 6 | Set de Endourología 6, para el procedimiento: 10.04.011 Resección transuretral de próstata RTUP/RTUV/RTUC. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Resectoscopio de flujo continuo, rotatorio. Con óptica de 25-30°, con diámetro de 4 mm, esterilizable en autoclave. | 1 |
| 1.1 | Camisas o vainas, diámetro de camisa externa hasta 28.9 fr. o Charr. Camisa interna con obturador. De dos vainas para flujo continuo, con llaves giratorias. Esterilizable en vapor. Compatibilidad entre camisa interna y externa. |  |
| 1.2 | Con elemento de trabajo de corte pasivo (tipo iglesias) de mango abierto. Monopolar. |  |
| 1.3 | Cable activo para electrodos de alta frecuencia monopolar o bipolar. |  |
| 2 | Evacuador de granada o de balón. | 2 |
| 3 | Juego de dilatadores uretrales (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| Endouro 7 | Set de Endourología 7, para el procedimiento: 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Telescopio para cistouretroscopía de 4mm de diametro, con ángulo de visión de 0° o 12°, esterilizable en autoclave, que incluye: | 1 |
| 2 | Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr. | 1 |
| 2.1 | Camisa o vaina con llave de paso y obturador de diámetro mínimo de 20.5 fr. o Charr. |  |
| PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA ADULTO. |  |  |
| Uro 1 | Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.035 Nefrectomía adulto, 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto, 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica, 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida, 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto, 10.06.060 Pieloplastía adulto y 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx11 | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 5 a 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm., esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx7 | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo. | 1 de cada uno a elección del médico urológo. |
| iqx224 | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo. | 1 |
| iqx40 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, para trócar de 5 a 6 mm. con largo de trabajo de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx78 | Gancho disección/coagulador, de 5 mm., con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación. Monopolar, aislado, reusable con largo de trabajo en el rango de 32 a 37 cm. | 1 |
| iqx230 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°, longitud de trabajo dentro del rango de 30 a 37 cm., esterilizable. | 1 |
| iqx107 | Pinza Babcock, fenestrada 10 mm., aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm. | 2 |
| iqx109 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx200 | Pinza tipo Mixter sin cremallera de ángulo recto, de 5 mm. Y 10 mm. | 1 de cada una a elección del médico urológo. |
| iqx139 | Pinza de extracción o de garra rotable y desmontable, reusable, dentada, diámetro de 10 mm., largo de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 1 |
| iqx105 | Pinza atraumática tipo Debekey de 5 mm., diámetro en el rango de 31 a 43 cm., de longitud. | 1 |
| iqx153 | Pinza Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 2 |
| iqx115 | Pinza de agarre atraumática y disección, tipo Grasper fenestrado, desmontable en dos o tres componentes. Diámetro de 5 mm., rotable, de doble acción, longitud de 32 a 36 cm., con sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx212 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo de botón, de punta curva, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 1 |
| iqx221 | Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 5 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx247 | Tijera Metzembaun de 5 mm., curva, monopolar ( opcional bipolar), rotable y desmontable. Puntas redondeadas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., reusable. | 2 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx148 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 05 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior | 2 |
| iqx119 | Pinza de agarre y disección tipo cuchara. Diámetro de 3.4 a 5 mm., de doble acción, longitud en el rango de 30 a 36 cm. Sistema de sujeción. Esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx201 | Pinza vascular larga de Debakey. | 1 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPÍA DE CIRUGÍA GENERAL ADULTO. |  |  |
| Cirugía 1 | Set de Cirugía general 1 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto, 10.06.013 Colectomía no asistida, 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto, 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto, 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto y 10.06.059 Plastia de hernia ventral. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx8 | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx7 | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo. | 1 de cada uno a eleccion del médico cirujano. |
| iqx224 | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo. | 1 |
| iqx39 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx77 | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx231 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable. | 2 |
| iqx106 | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 2 |
| iqx189 | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción. | 2 |
| iqx110 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante) | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx138 | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud. | 1 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx117 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud. | 2 |
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm. | 1 |
| iqx220 | Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud de de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx243 | Tijera Metzembaun curva monopolar o bipolar, reusable, rotable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 1 |
| iqx149 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior | 2 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixter para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud. | 2 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| Cirugía 2 | Set de Cirugía general 2 adulto, para los procedimientos: 10.06.002 Apendicetomía laparoscópica adulto, 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto, 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto, 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto, 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto, 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto, 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto y 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx8 | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx7 | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo. | 1 de cada uno a eleccion del médico cirujano. |
| iqx224 | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo. | 1 |
| iqx39 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx77 | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx231 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable. | 2 |
| iqx106 | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 2 |
| iqx189 | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción. | 2 |
| iqx110 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante) | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx138 | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud. | 1 |
| iqx135 | Pinza de disección o tipo Maryland, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de 5 mm., con largo de trabajo en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx117 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud. | 2 |
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm. | 1 |
| iqx218 | Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de5 a 9 valvas, longitud en el rango de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx244 | Tijera Metzembaun curva monopolar, reusable, rotable y desmontable y puntas redondeadas, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 1 |
| iqx170 | Pinza para Colangiografía Laparoscópica, reusable, diámetro 5 mm. de 31 a 45 cm de longitud. | 1 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| Cirugía 3 | Set de Cirugía general 3 de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.003 Bypass gástrico, 10.06.032 Manga gástrica, (Instrumental para cirugía Bariátrica; debe de cumplir con la longitud necesaria para este tipo de procedimientos). |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx8 | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo o largo, rotable, diámetro 10 mm., longitud en el rango de 31 a 36 cm. Esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx7 | Aplicador para clip de polímero, largo y extra-largo. | 1 de cada uno a eleccion del médico cirujano. |
| iqx224 | Sistema de irrigación/succión, con cánula de 5 mm., tipo pistola o trompeta, de tres orificios en la punta como mínimo. | 1 |
| iqx39 | Coagulador de espátula o cuchara monopolar, reusable, de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx77 | Gancho disección/coagulador, de 5 mm, con punta en "L" igual o menor a 90° de angulación, monopolar, aislado, reusable con longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx231 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0° y 30°, longitud en el rango de 31 a 37 cm., esterilizable. | 2 |
| iqx106 | Pinza Babcock fenestrada, 10 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotable, con longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 2 |
| iqx189 | Pinza tipo Babcock, diámetro de 5 mm., reusable, rotable, desmontable en dos o tres piezas, de doble acción, longitud en el rango de 31 a 43, sistema de sujeción. | 2 |
| iqx110 | Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. (referencia según marca del fabricante) | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx138 | Pinza de extracción dentada de 10 mm., de garra rotable y desmontable en el rango de 31 a 45 cm de longitud. | 1 |
| iqx199 | Pinza tipo Maryland, reusable, girable y desmontable, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 45 cm. | 2 |
| iqx117 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotable y desmontable, de doble acción, 5 mm., de diámetro y con un rango de 31 a 36 cm., de longitud. | 2 |
| iqx211 | Porta agujas metálico, de 5 mm., de diámetro, reusable, con mango con mecanismo axial o Castro viejo con cremallera, punta recta, longitud en el rango de 31 a 45 cm. | 1 |
| iqx217 | Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx242 | Tijera Metzembaun curva bipolar, reusable, rotable y desmontable, 5 mm., de diámetro, longitud de trabajo en el rango de 31 a 36 cm. | 1 |
| iqx149 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro y con una longitud de 31 a 36 cm., de longitud., sin línea dentada interior | 2 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixter para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud. | 2 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ADULTO. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO ADULTO. |  |  |
| Endo Res 1 | Set de Endoscopia aparato respiratorio 1, para los procedimientos: 10.21.002 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto, 10.21.004 Dilataciones traqueales o bronquiales adulto y 10.21.005 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio adulto. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx172 | Pinza para extracción de cuerpo extraño, tipo cacahuatera o similar. | 1 |
| iqx174 | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. | 1 |
| iqx191 | Pinza tipo cocodrilo para extracción de cuerpo extraño o apertura bilateral. | 1 |
| iqx114 | Pinza con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. | 1 |
| iqx24 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño. | 1 |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO ADULTO. |  |  |
| Endo Dig 1 | Set de Endoscopia tubo digestivo 1, para los procedimientos: 10.22.002 Colonoscopia con toma de biopsia adulto, 10.22.003 Enteroscopia, 10.22.006 Panendoscopía con toma de biopsia y cepillado adulto, 10.23.001 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales adulto, 10.23.002 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas adulto, 10.23.003 Endoscopia de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales adulto, 10.23.004 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática , con toma de biopsia y cepillado adulto, 10.23.007 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar, 10.23.008 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo adulto, 10.23.009 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto, 10.23.010 Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja, 10.23.013 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo adulto, 10.23.015 Gastrostomía endoscópica adulto, 10.23.020 Mucosectomía endoscópica de tubo digestivo, 10.23.022 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo adulto, 10.23.023 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática compleja, 10.23.024 Colangiografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica adulto y 10.23.025 Drenaje endoscópico de pseudoquiste pancreático. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx169 | Pinza para biopsia estándar con copa de forma oval y/o estilete. | 1 |
| iqx123 | Pinza de biopsia caliente. | 1 |
| iqx168 | Pinza para biopsia biliar o pancreática, reusable. (Si es desechable ubicarla en bien de consumo complementario) | 1 |
| iqx173 | Pinza para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. | 1 |
| iqx174 | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. | 1 |
| iqx171 | Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. | 1 |
| iqx23 | Canastilla de red para cuerpos extraños reusable o desechable. | 1 |
| iqx112 | Pinza biopsia compatible con enteroscopio ofertado. | 1 |
| iqx57 | Dilatador esofágico de tipo Savari Guilliard set de 16 piezas de 5 a 20 mm de calibre con guía metálica flexible o Dilatador esofágico de 6 a 20 mm con guía metálica según tecnología de cada fabricante. | 1 |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten. |  |  |
| PAQUETE 3 ARTROSCOPIA |  |  |
| MÍNIMA INVASIÓN DE ORTOPEDIA |  |  |
| Artros 1 | Set de Artroscopia 1 para el procedimiento: 10.01.002 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo sin implante. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx82 | Gancho palpador o sonda, para pequeñas articulaciones, con o sin graduación. | 1 |
| iqx28 | Cánula operativa en el rango de 2.7 a 3.2 mm. corta, con poste. | 1 |
| iqx71 | Extensión de irrigación, con válvula de medidas de acuerdo a bienes y equipo médico ofertado necesarias para el procedimiento | 1 |
| iqx1 | Adaptador de infusión. | 1 |
| iqx25 | Cánula , con puerto de flujo en el rango de 2.7 a 3.2 mm. | 1 |
| iqx183 | Pinza punch, pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx184 | Pinza punta redondeada punch, pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx146 | Pinza grasper, pequeñas articulaciones o uniones.(referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx145 | Pinza grasper para pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx43 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental de artroscopía de pequeñas articulaciones. | 1 |
| Artros 2 | Set de Artroscopia 2 para el procedimiento: 10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx82 | Gancho palpador o sonda, para pequeñas articulaciones, con o sin graduación. | 1 |
| iqx28 | Cánula operativa en el rango de 2.7 a 3.2 mm. corta, con poste. | 1 |
| iqx71 | Extensión de irrigación, con válvula de medidas de acuerdo a bienes y equipo médico ofertado necesarias para el procedimiento | 1 |
| iqx1 | Adaptador de infusión. | 1 |
| iqx25 | Cánula , con puerto de flujo en el rango de 2.7 a 3.2 mm. | 1 |
| iqx183 | Pinza punch, pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx184 | Pinza punta redondeada punch, pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx146 | Pinza grasper, pequeñas articulaciones o uniones.(referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx145 | Pinza grasper para pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx43 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental de artroscopía de pequeñas articulaciones. | 1 |
| iqx65 | Drill con guía de colocación, ancla dentro del rango de 1.5 a 3.5 mm o similar según el implante. | 1 |
| iqx91 | Instrumental de acuerdo al implante ofertado según tecnología del fabricante (para el procedimiento 10.01.012 Artroscopia de muñeca/codo/tobillo con implante). | N |
| *N: es el numero necesario de acuerdo al implante a utilizar |  |  |
| Artros 3 | Set de Artroscopia 3 para los procedimientos: 10.01.004 Artroscopia de hombro, 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx79 | Gancho palpador o sonda graduado. | 1 |
| iqx180 | Pinza pico de pájaro o para pasar sutura u obturadora en el rango de 22° hasta 45° con angulación hacia arriba. | 1 |
| iqx178 | Pinza pico de pájaro de 45° derecha O Pinza para paso de sutura curva derecha. | 1 |
| iqx179 | Pinza pico de pájaro de 45° izquierda O Pinza para paso de sutura curva izquierda. | 1 |
| iqx182 | Pinza pico de pájaro recta O pinza para paso de sutura recta. | 1 |
| iqx84 | Gancho tipo crochet. | 1 |
| iqx251 | Tijera o cortador de sutura con extremo abierto o cerrado según tecnología del fabricante | 1 |
| iqx176 | Pinza pasasutura o equivalente. Para procedimientos de manguito rotador. | 1 |
| iqx95 | Manipulador de nudos abierto o cerrado | 1 |
| iqx41 | Cola de cochino derecho e izquierdo ó lasso pasa suturas según tecnología del fabricante | 1 de cada una a eleccion del ortopedista. |
| iqx177 | Pinza pasasutura rotatoria de mango de cigarro derecha e izquierda ó Pinza pasasutura y recuperadora en un solo paso para mango rotador ó equivalente. | 1 de cada una a eleccion del ortopedista. |
| iqx175 | Pinza pasasutura de mango de cigarro derecha o equivalente. |  |
| iqx185 | Pinza recuperadora o sujetadora de sutura. | 1 |
| iqx262 | Varilla guía con y sin tope 4.0 mm. o mayor. | 2 |
| iqx33 | Cánulas dilatadoras en el rango de 6.5, a 8.5 mm. | 3 |
| iqx66 | Elevador de hombro recto y angulado. | 2 |
| iqx70 | Escofina en forma de banana o estándar o raspas para debridación artroscópica de hombro. | 1 |
| iqx89 | Guía para anclas con obturador romo y cortante.(según tecnología del fabricante) | 2 |
| iqx42 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental de artroscopía de hombro. | 1 |
| Artros 4 | Set de Artroscopia 4 para el procedimiento: 10.01.008 Artroscopia de rodilla con implante. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx81 | Gancho palpador graduado o marcado. | 1 |
| iqx130 | Pinza de canasta 90° derecha e izquierda. | 2 |
| iqx131 | Pinza de canasta curva hacia arriba. | 1 |
| iqx134 | Pinza de canasta recta. | 1 |
| iqx129 | Pinza de canasta 45° derecha e izquierda o perforadoracurva derecha e izquierda. | 1c/u |
| iqx141 | Pinza de retrograda recta derecha e izquierda. | 1c/u |
| iqx132 | Pinza de canasta izquierda y derecha. | 2 |
| iqx187 | Pinza sujetadora de tejido ahuecada o forceps de cuerpo aflojado. | 1 |
| iqx144 | Pinza grasper de cuerpos extraños o de tejido. | 1 |
| iqx27 | Cánula diagnóstica en el rango de 3 a 6.5 mm., doble válvula rotatoria. | 1 |
| iqx252 | Tijera recta. | 1 |
| iqx44 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental de artroscopía de rodilla. | 1 |
| iqx98 | Microfracturadores en el rango entre 20 a 90 grados | 3 |
| iqx21 | Brocas tibiales desde 6 hasta 10 mm. Incluye brocas intermedias. | 1 |
| iqx20 | Brocas femorales desde 7 hasta 10 mm. Incluye brocas intermedias | 1 |
| iqx97 | Medidor de injerto o bloque medidor o de dimensión ranurado desde 4.5 hasta 12 mm. Incluye medidas intermedias | 1 |
| iqx185 | Pinza recuperadora o sujetadora de sutura. | 1 |
| iqx241 | Tenotomo abierto y cerrado de 5.0 a 7 mm. longitud de acuerdo a tecnología del fabricante | 2 |
| iqx56 | Destornillador para tornillo biodegradable o de interferencia (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx55 | Destornillador hexagonal de 3.5 mm. Canulado. | 1 |
| iqx88 | Guía o apuntador o punzón guiador tibial para ligamento cruzado posterior (LCP). | 1 |
| iqx87 | Guía o apuntador o punzón guiador femoral para ligamento cruzado posterior (LCP). | 1 |
| iqx255 | Tope de seguridad para ligamento cruzado posterior (LCP). | 1 |
| iqx69 | Elevador para ligamento cruzado posterior (LCP) con agarrador de alambre (si el sistema proporcionado lo requiere). | 1 |
| iqx215 | Raspa o escofina tibial para ligamento cruzado posterior (LCP). | 1 |
| iqx54 | Cureta femoral para ligamento cruzado posterior (LCP). | 1 |
| iqx52 | Cureta abierta en rango de 3 a 10 mm. | 1 |
| iqx18 | Broca o alambre guía con ojal pasa hilo en el rango de 2 a 2.4 mm. de diámetro X 35 a 40 cm. y/o superior de longitud. | 1 |
| iqx22 | Camisa calibrada para broca guía con ojal pasa hilo en el rango de 2 a 2.4 mm. de diámetro X 35 a 40 cm. y/o superior de longitud, o bala angulada tibial para broca guía en el rango de 2 a 2.4 mm. de diámetro. | 1 |
| iqx90 | Guía tibial o punzón guiador de punta para ligamento cruzado anterior (LCA). | 1 |
| iqx86 | Guía femoral o punzón guiador endofemoral para ligamento cruzado anterior (LCA). | 1 |
| iqx143 | Pinza de tejido o pinza grasper. | 1 |
| iqx46 | Contenedor o bandeja de esterilización compatible con instrumental de artroscopía de rodilla con implante. | 1 |
| iqx104 | Perforador canulado eléctrico compatible con la sierra sagital con una sola pieza de mano y accesorios | 1 |
| iqx19 | Broca para Sistema de anclaje a superficie corporal, no roscado para plastia de ligamentos cruzados(según tecnología del fabricante) | 1 |
| iqx4 | Alambre o broca pasasuturas o pasa hilos. | 1 |
| Artros 5 | Set de Artroscopia 5 para el procedimiento: 10.01.010 Artroscopia de rodilla. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx81 | Gancho palpador graduado o marcado. | 1 |
| iqx130 | Pinza de canasta 90° derecha e izquierda. | 2 |
| iqx131 | Pinza de canasta curva hacia arriba. | 1 |
| iqx134 | Pinza de canasta recta. | 1 |
| iqx129 | Pinza de canasta 45° derecha e izquierda o perforadoracurva derecha e izquierda. | 1c/u |
| iqx141 | Pinza de retrograda recta derecha e izquierda. | 1c/u |
| iqx132 | Pinza de canasta izquierda y derecha. | 2 |
| iqx187 | Pinza sujetadora de tejido ahuecada o forceps de cuerpo aflojado. | 1 |
| iqx144 | Pinza grasper de cuerpos extraños o de tejido. | 1 |
| iqx27 | Cánula diagnóstica en el rango de 3 a 6.5 mm., doble válvula rotatoria. | 1 |
| iqx252 | Tijera recta. | 1 |
| iqx44 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental de artroscopía de rodilla. | 1 |
| iqx98 | Microfracturadores en el rango entre 20 a 90 grados | 3 |
| Artros 6 | Set de Artroscopia 4 para el procedimiento: 10.01.013 Artroscopia de Cadera. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx261 | Varilla de intercambio o palo de cambio de 4.0 a 4.5 canulado, con canulado de 1.2 mm | 1 |
| iqx29 | Cánulas de acceso desde 4.5 a 5.5 con obturador canulado | 1 |
| iqx209 | Pistola de intercambio o canula ranurada. | 1 |
| iqx85 | Guía de acceso para portal anterior o sistema de guia de cadera(referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx2 | Adaptador para cánula o extensores de irrigación de acceso de una y/o dos válvulas. | 1 |
| iqx51 | Cuchillo de banana | 1 |
| iqx99 | Mircofracturadores 30°, 45° y 60° | 3 |
| iqx83 | Gancho tipo crochet o ganchillo | 1 |
| iqx80 | Gancho palpador extralargo o sonda para cadera. | 1 |
| iqx94 | Mango en T para varilla canulada o modular | 1 |
| iqx133 | Pinza de canasta o perforadora en el rango de 45° a 90° derecha e izquierda | 2 |
| Artros 7 | Set de Artroscopia 7 para el procedimiento: 10.01.014 Artroscopia de Cadera con implante. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx261 | Varilla de intercambio o palo de cambio de 4.0 a 4.5 canulado, con canulado de 1.2 mm | 1 |
| iqx29 | Cánulas de acceso desde 4.5 a 5.5 con obturador canulado | 1 |
| iqx209 | Pistola de intercambio o canula ranurada. | 1 |
| iqx85 | Guía de acceso para portal anterior o sistema de guia de cadera(referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx2 | Adaptador para cánula o extensores de irrigación de acceso de una y/o dos válvulas. | 1 |
| iqx51 | Cuchillo de banana | 1 |
| iqx99 | Mircofracturadores 30°, 45° y 60° | 3 |
| iqx83 | Gancho tipo crochet o ganchillo | 1 |
| iqx80 | Gancho palpador extralargo o sonda para cadera. | 1 |
| iqx94 | Mango en T para varilla canulada o modular | 1 |
| iqx133 | Pinza de canasta o perforadora en el rango de 45° a 90° derecha e izquierda | 2 |
| iqx64 | Drill con guía de colocación ancla dentro del rango de 1.7 a 2.9 | 1 |
| iqx100 | Obturadores para cánulas entre 7.0 y 8.5 diámetro, longitudes entre 90 y 110 mm | 1 |
| iqx53 | Cureta Abierta Longitud de cadera | 1 |
| iqx48 | Cortador de Longitud de cadera | 1 |
| iqx15 | Baja nudos Longitud de cadera | 1 |
| iqx214 | Raspa o escofina longitud de cadera | 1 |
| iqx181 | Pinza pico de pájaro recta Longitud de cadera | 1 |
| iqx73 | Gancho crochet Longitud de cadera | 1 |
| iqx67 | Elevador de tejido Longitud de cadera | 1 |
| SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T11. |  |  |
| EN LOS HOSPITALES PEDIÁTRICOS SE DEBE TENER DISPONIBLE LOS DIÁMETROS 3, 3.5, 5 Y 10 MM , PARA EL PACIENTE NEONATO, LACTANTE Y PEDIÁTRICO SEGÚN CORRESPONDA. |  |  |
| PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPEÚTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE ONG PEDIÁTRICA. |  |  |
| Otorrino 3 Ped | Set de ONG, cirugía endoscópica pediátrica para el procedimiento: 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz , senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx225 | Telescopio de 0°, 2.7 a 4 mm de diámetro. Longitud de 12 a 14 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx236 | Telescopio o sistema óptico de 30°. Diámetro de 2.7 a 4 mm., longitud útil de 12 a 14 cm., a elección del cirujano. Esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx237 | Telescopio o sistema óptico de 45° o 70°. Diámetro de 2.7 a 4 mm., longitud útil de 12 a 14 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx257 | Trócar y camisa para sinoscopía, de diámetro externo de 5 mm., o diámetro interno en el rango de 2.7 a 4 mm. Longitud de 8.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico de diámetro de 2.7 a 4 mm a elección del cirujano. | 1 |
| iqx258 | Trócar y camisa para sinoscopía, diámetro externo y diámetro interno compatible con los telescopios solicitados de Longitud de 7.5 a 9.5 cm., compatible con telescopio o sistema óptico. | 1 |
| iqx259 | Tubo de aspiración-irrigación de Eicken, con adaptador luer-lock, curva corta, diámetro externo de 3 mm., longitud útil de 12.5 cm., o mayor. | 1 |
| iqx103 | Palpador doble de ostium para área maxilar. Extremos circulares de diámetro en el rango de 1.2 a 2 mm., o de diferente diámetro que permita el procedimiento con una longitud útil de 17 a 22 cm. | 1 |
| iqx101 | Palpador doble de ostium para área frontal, con 17 a 22 cm., de longitud. | 1 |
| iqx50 | Cucharilla o Legra para seno frontal. | 1 |
| iqx16 | Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm. | 1 |
| iqx68 | Elevador doble de Freer o Cottle. Semicortante, graduado, longitud útil de 20 a 23 cm. | 1 |
| iqx186 | Pinza sacabocado, retrogrado. Mango giratorio o rotable 360°, longitud útil de 10 a 11 cm. | 1 |
| iqx124 | Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm.(referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx126 | Pinza de biopsia y agarre tipo Kennedy-Lusk pediátrica o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con canal para aspirar, longitud útil de 12.5 cm. | 1 |
| iqx127 | Pinza de biopsia y agarre tipo Kennedy-Lusk pediátrica o Weil-Blakesley. Recta, con canal para aspirar, longitud útil de 10 a 12.5 cm. | 1 |
| iqx165 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley o Weil-Blakesley. Calibre "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx166 | Pinza nasal, recta, tipo Blakelsley. Calibre "0" o quijadas (o punta) de pinza de 5 a 7 mm de largo por 3 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 a 12 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx158 | Pinza nasal, curva hacia arriba 45°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "0" y "1", quijadas o punta de pinza de 5 A 8 mm de largo por 2.5 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (Referencia según marca del fabricante). | 1 de cada una |
| iqx162 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "2" o quijadas (o punta) de pinza de 10 a 12 mm de largo por 3 a 3.5mm de ancho de mordida, longitud útil de 11 cm. (refrencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx161 | Pinza nasal, curva hacia arriba 90°, tipo Blakelsley-Wilde o Weil-Blakesley. Calibre "1" o quijadas (o punta) de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil de 10 a 11 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx142 | Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms | 1 |
| iqx154 | Pinza nasal 45°. | 1 |
| iqx92 | Legra o cureta para antro, ovalado. Calibre "1" , longitud útil de 17 a 19 cm. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| iqx250 | Tijera nasal, recta, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina. | 1 |
| iqx249 | Tijera nasal, curva derecha e izquierda, longitud útil de 10 a 13 cm con punta fina. | 1 de cada una |
| iqx194 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 45° a 55°. Apertura horizontal, diámetro de copa medina o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm. | 1 |
| iqx197 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 80° a 90°. Apertura horizontal, diámetro de copa mediano o de 2 mm., longitud útil en el rango de 9 a 13 cm. | 1 |
| iqx195 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 55° a 70°. Apertura vertical, diámetro copa pequeña o de 3 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm. | 1 |
| iqx196 | Pinza tipo jirafa de doble cuchara, curva hacia arriba de 70° a 90°. Apertura vertical copa pequeña o de 2 mm., longitud útil en el rango de 10 a 13 cm. | 1 |
| iqx157 | Pinza nasal sacabocado para seno frontal, de corte circular, curvo hacia arriba de 65° a 70°. Diámetro de 3 o 3.5 a 5 mm., longitud útil en el rango de 9 a 17 cm. | 1 |
| iqx156 | Pinza nasal sacabocado para seno esfenoidal, de corte circular, recta. Diámetro de 3.5 a 7 mm., longitud útil en el rango de 9 a 18 cm. | 1 |
| iqx155 | Pinza nasal cortante, recta, fina, 8 X 3 mm. Calibre o Tamaño de mandibula "1" o según la tecnología del fabricante, longitud útil de 13 cm. | 1 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| Otorrino 4 Ped | Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.104 Cirugía de oído pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx226 | Telescopio o sistema óptico de 0° y 30° de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave. | 1 de cada uno |
| iqx239 | Telescopio o sistema óptico de 45°, de 3 a 4 mm., longitud útil de 8 a 18 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx240 | Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., esterilizable en autoclave. | 1 |
| iqx61 | Disector de THOMASSIN o de acuerdo al fabricante, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm | 1 |
| iqx63 | Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de doble curvatura a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm | 1 |
| iqx62 | Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha y a la izquierda , longitud 16 a 18 cm | 1 |
| iqx205 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados a la derecha, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 8 mm, longitud útil 10 cm | 1 |
| iqx206 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados a la izquierda, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 10 cm | 1 |
| iqx208 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia arriba, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 mm, longitud útil 8 a 10 cm. | 1 |
| iqx207 | Pinzas otológicas, curvadas 45 grados aproximadamente hacia abajo, extrafinas, cuchara ovalada de 0.6 a 0.9 mm, longitud útil 8 a 10 cm | 1 |
| iqx32 | Cánulas de aspiración, curvatura de, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) | 1 |
| iqx31 | Cánulas de aspiración, curvatura de 6 mm, Luer-Lock, 1.2 mm de diámetro exterior, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) | 1 |
| iqx30 | Cánulas de aspiración, con curvatura, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) | 1 |
| iqx93 | Mango de aspiración de FISCH, con orificio de interrupción, cono LUER, longitud 5.5 cm, para utilizar con las cánulas de aspiración | 1 |
| iqx254 | Tijeras de Bellucci finas, curvadas a la derecha e izquierda, longitud útil 8 cm | 1 de cada una |
| iqx202 | Pinzas otológicas de Hartmann , muy finas o medio finas, estriadas, longitud útil 8 a 8.5 cm | 1 |
| iqx3 | Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm. | 1 |
| iqx17 | Bisturí redondo 45 grados, de 1 mm y 2mm de diámetro, longitud 16 cm | 1 de cada uno |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOUROLOGÍA PEDIÁTRICA. |  |  |
| Endouro Ped 1 | Set de Endourología pediátrica 1, para el procedimiento: 10.04.101 Cistoscopia pediátrica. 10.04.121 Cistoscopia pediátrica. Para retiro de catéter Doble J. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Minicistouretroscopio de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano | 1 |
| 1.1 | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo. |  |
| 1.2 | Con longitud de 100 mm., a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones. |  |
| Endouro Ped 2 | Set de Endourología pediátrica 2, para el procedimiento 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Minicistouretroscopio de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano | 1 |
| 1.1 | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo. |  |
| 1.2 | Con longitud de 100 mm., a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones. |  |
| 2 | Pinza de extracción de cuerpos extraños vesical de 3 a 5 fr. | 1 |
| Endouro Ped 3 | Set de Endourología pediátrica 3, para el procedimiento: 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Ureteroscópio semirrígido. | 1 |
| 1.1 | Diámetro de 6 fr. a 7.5 fr., visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 3 fr. a 5 fr., longitud de 40 a 45 cm. |  |
| 2 | Minicistouretroscopio de 7 fr a 9 fr X 10 a 13 cms, Ó 9 fr. X 20 cms Ó 16 fr. X 30 cms con visión lateral ó frontal a elección del cirujano | 1 |
| 2.1 | Con óptica de 0° a 30°, de 1 a 2 canales de trabajo. |  |
| 2.2 | Con longitud de 100 a 200 mm., esterilizable en autoclave ó soluciones. |  |
| 3 | Pinza endoscópica flexible de 3 a 5 fr., tipo caimán. | 1 |
| Endouro Ped 5 | Set de Endourología pediátrica 5, para el procedimiento: 10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Ureteroscópio semirrígido: Diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. (referencia según marca del fabricante). | 1 |
| 2 | Ureteroscópio flexible de 6 a 7.5 fr., con canal de trabajo de 3 a 5 fr. | 1 |
| Endouro Ped 7 | Set de Endourología pediátrica 7, para el procedimiento: 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Uretrotomo que incluye: Óptica con ángulo de visión de 0° a 5° esterilizable en autoclave, diámetro de 1.9 a 2.1 mm. | 1 |
| 1.1 | Camisa o vaina (incluir obturador) Externa desde 7 fr a 10 fr o Charr. |  |
| 1.2 | Elemento de trabajo. |  |
| PROCEDIMIENTOS DE UROLOGÍA LAPAROSCÓPICA PEDIÁTRICA. |  |  |
| Uro Ped 1 | Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.114 Criptorquidia abdominal, 10.06.135 Nefrectomía pediátrica, 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica, 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico, 10.06.160 Pieloplastía pediátrica y 10.06.161 Reimplante ureterovesical laparoscópico pediátrico. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx10 | Aplicador para clip de titanio, mediano-largo. Diámetro 5 a 10 mm., longitud en el rango de 20 a 33 cm., esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx5 | Aplicador para clip absorbible o de polímero mediano o largo y extra-largo. | 1 de cada uno |
| iqx223 | Sistema de irrigación/succión con cánula de 3 o 5 mm., tipo pistola o trompeta. | 1 |
| iqx75 | Gancho disección/coagulador, con punta en "L", monopolar, de 3 o 5 mm., de diámetro, aislado, reusable con longitud de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx233 | Telescopio o sistema óptico de 3 o 5 mm., ángulo o dirección de campo visual de 0 y 30°, esterilizable en autoclave, longitud de 20 a 33 cm. | 2 |
| iqx147 | Pinza intestinal atraumática, de 3 o 5 mm., de diámetro, longitud de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx152 | Pinza Maryland, de 3 o 5 mm., rotable y desmontable, con longitud de 20 a 33 cm. | 2 |
| iqx210 | Porta agujas metálico de 3 o 5 mm., reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo con cremallera, punta recta, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. | 1 |
| iqx246 | Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., reusable, curva, monopolar, rotable y desmontable, longitud de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx120 | Pinza de agarre y disección tipo Grasper fenestrado, 3 o 5 mm., de diámetro, desmontable en dos o tres componentes, rotable, de doble acción, longitud de 20 a 33 cm., sistema de sujeción, esterilizable en autoclave. | 2 |
| iqx222 | Separador o retractor, (articulado o rígido), diámetro de 3 o 5 mm., 3 a 9 valvas, apertura en forma de abanico, con puerto de lavado, esterilizable en autoclave, longitud de 20 a 34 cm. | 1 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. |  |  |
| Cirugía Ped 1 | Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1, para los procedimientos: 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica, 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico, 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica, 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica. 10.06.124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica, 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica, 10.06.156 Laparoscopía con resección del tubo digestivo pediátrica, 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo, 10.06.158 Plastía de hernia diafragmática pediátrica y 10.07.101 Toracoscopías con corrección de malformaciones congénitas torácicas, 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica, 10.07.103 Toracoscopía con toma de biopsia |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx12 | Aplicador, de 3 o 5 o 10 mm., para clip de titanio, pequeño, o mediano-largo, esterilizable en autoclave, rotable, longitud de trabajo 20 a 34 cm. | 1 |
| iqx6 | Aplicador para clip absorbible o de polímero mediano o largo. | 1 |
| iqx223 | Sistema de irrigación/succión con cánula de 3 o 5 mm., tipo pistola o trompeta. | 1 |
| iqx38 | Coagulador de espátula de 3 o 5 mm., monopolar, reusable, de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx76 | Gancho disección/coagulador, de 3 o 5 mm., monopolar, con punta en "L", igual o menor a 90°, aislado, reusable, longitud de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx234 | Telescopio o sistema óptico de 3 o 5 o 5.5 o 10 mm. Ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°. Longitud de trabajo de 20 a 33 cm., esterilizable. | 1 |
| iqx229 | Telescopio o sistema óptico de 10 mm. Ángulo o dirección de campo visual de 0° o 30°. Longitud de trabajo de 20 a 33 cm., esterilizable. | 1 |
| iqx108 | Pinza Babcock, fenestrada 5 mm., de diámetro, aislada, reusable, rotable, longitud de trabajo 20 a 36 cm. | 2 |
| iqx188 | Pinza tipo Babcock, 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotable, desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, con sistema de sujeción, longitud de trabajo 20 a 36 cm. | 2 |
| iqx111 | Pinza baja nudos, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx136 | Pinza de disección tipo Mixter de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, longitud de trabajo 20 a 33 cm. | 1 |
| iqx140 | Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx198 | Pinza tipo Maryland de 3 o 5 mm., reusable, rotable y desmontable, longitud de trabajo de 20 a 36 cm. | 2 |
| iqx118 | Pinza de agarre tipo Grasper, reusable, rotable y desmontable, de doble acción, diámetro de 3 o 5 mm., longitud de 20 a 36 cm. | 2 |
| iqx210 | Porta agujas metálico de 3 o 5 mm., reusable, con mango con mecanismo axial o Castroviejo con cremallera, punta recta, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. | 1 |
| iqx216 | Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 36cm. Autoclave | 1 |
| iqx219 | Separador o retractor, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm. | 1 |
| iqx245 | Tijera Metzembaun de 3 o 5 mm., de diámetro, curva, monopolar o bipolar, rotable, desmontable, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. | 1 |
| iqx137 | Pinza de disección tipo Mixter reusable, rotable y desmontable, con punta angulada, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. | 1 |
| iqx151 | Pinza intestinal fenestrada, de 5 mm., de diámetro, longitud de 30 a 36 cm. | 1 |
| iqx150 | Pinza intestinal con dos ramas atraumáticas, 10 mm., de diámetro, longitud de 30 a 36 cm. | 1 |
| iqx122 | Pinza de ángulo recto tipo Mixter para disección, larga 10 mm., de diámetro por 31 a 36 cm., de longitud. | 1 |
| iqx45 | Contenedor de esterilización compatible con instrumental ofertado. | 1 |
| Cirugía Ped 2 | Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica, 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| 1 | Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos: | 1 |
| 1.1 | Equipo electromecánico. |  |
| 1.2 | Para la remoción de tejido, histerectomía y miomas. |  |
| 1.3 | Compacto y de peso ligero. |  |
| 1.4 | Ajuste de uso en el rango de 11 a 12, 15 y 20 (este último opcional) mm. |  |
| 1.5 | Con bordes cortantes. |  |
| 1.6 | Controlador que permita dos modos de giro pre seleccionables como mínimo. |  |
| 1.7 | De 50 rpm o mayor. |  |
| 1.8 | Con cuchillas reusables. |  |
| 2 | Incluye instrumentos para garantizar el procedimiento de morcelación: pinza con dientes, perforador, trocar, reductores para trocar o sistemas compatibles que eviten fuga de neumoperitoneo, punzón. | 1 |
| 3 | Pieza de mano | 1 |
| 4 | Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 37 cm. | 2 |
| 5 | Micropinza o minipinza para biopsia, reusable, aislada, con quijadas de acción simple o doble, diámetro de 5 mm., longitud de trabajo dentro del rango de 32 a 37 cm. | 1 |
| PAQUETE 2 ENDOSCOPIAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIÁTRICA. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA. |  |  |
| Endo Res 3 | Set de Endoscopía aparato respiratorio pediátrico 3, para los procedimientos: 10.21.102 Broncoscopía con toma de biopsia y cepillado pediátrica, 10.21.104 Dilataciones traqueales o bronquiales pediátrica, 10.21.105 Extracción de cuerpo extraño aparato respiratorio pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx172 | Pinza para extracción de cuerpo extraño, tipo cacahuatera o similar. | 1 |
| iqx174 | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. | 1 |
| iqx191 | Pinza tipo cocodrilo para extracción de cuerpo extraño o apertura bilateral. | 1 |
| iqx114 | Pinza con mandíbula forma de cuchara redonda u oval para biopsia. | 1 |
| iqx24 | Canastilla útil para la extracción de cuerpo extraño. | 1 |
| Todas las pinzas deberán ser estrictamente compatibles con los endoscopios ofertados. |  |  |
| PROCEDIMIENTOS DE ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO PEDIÁTRICA. |  |  |
| Endo Dig 4 | Set de Endoscopía tubo digestivo pediátrico 4, para los procedimientos: 10.22.102 Colonoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.22.106 Panendoscopía con toma de biopsia pediátrica, 10.23.101 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes no variceales pediátrica, 10.23.102 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales esofágicas con escleroterapia pediátrica, 10.23.103 Endoscopía de tubo digestivo para lesiones sangrantes variceales gastrointestinales pediátrica, 10.23.104 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado pediátrica, 10.23.108 Dilatación de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica, 10.23.109 Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y/o pancreática básica pediátrica, 10.23.113 Extracción de cuerpo extraño en tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica, 10.23.115 Gastrostomía endoscópica pediátrica, 10.23.122 Polipectomía de tubo digestivo alto y/o bajo pediátrica y 10.23.124 Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de litos básica pediátrica. |  |
| No. | Descripción | Cantidad |
| iqx169 | Pinza para biopsia estándar con copa de forma oval y/o estilete. | 1 |
| iqx123 | Pinza de biopsia caliente. | 1 |
| iqx168 | Pinza para biopsia biliar o pancreática, reusable. (Si es desechable ubicarla en bien de consumo complementario) | 1 |
| iqx173 | Pinza para extracción de cuerpos extraños tipo cocodrilo o apertura bilateral. | 1 |
| iqx174 | Pinza para extracción de cuerpos extraños, tipo dientes de ratón. | 1 |
| iqx171 | Pinza para extracción de cuerpo extraño trípode o puede ser de cuatro hilos. | 1 |
| iqx23 | Canastilla de red para cuerpos extraños reusable o desechable. | 1 |
| iqx58 | Dilatador esofágico de tipo Savari Guilliard set de 16 piezas de 5 a 20 mm de calibre con guía metálica flexible o Dilatador esofágico de expansión radial controlada de 6 a 20 mm con guía metálica | 1 |
| Las pinzas son parte de los endoscopios y deberán ser estrictamente compatibles con los que se oferten. |  |  |

# FORMATO T 5 “Programación de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental”

| PROVEEDOR: |  |  |  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD MÉDICA: |  |  |  | DÍA | MES |  | AÑO |  |  |  |  |
| PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EQUIPO o INSTRUMENTAL | MANTENIMIENTO PREVENTIVO (según recomendación del fabricante) |  |  |  |  |  |  |  |  | Observaciones |  |
|  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MES | MES | MES |  |  | MES |  | MES |  |  |
| Unidad XXXXX | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  | Sin incidencias ver check list a detalle |
| Equi 2 |  | xx |  |  |  |  |  |  |  | Pasa a correctivo por detectar fallo en x |
| Equi 3 |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ___________________________________ Nombre y firma del Jefe de Servicio/Conservación. | ___________________________________ Nombre y firma por parte del Proveedor. | ______________________________________________________ Nombre y firma del Técnico quien realizó el mantenimiento. |
| --- | --- | --- |

# FORMATO T6 “Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”

| PROVEEDOR: |  | FECHA DEL REPORTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DÍA: | MES: |  | AÑO: |
|  |  | FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO |  |  |  |
|  |  | DÍA: | MES: | AÑO: |  |
|  |  | FOLIO DEL REPORTE: |  |  |  |
| NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |  |  |  |
| EQUIPO (S) O INSTRUMENTAL SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL EQUIPO: |  |  |  |  |  |
| CLAVE DEL CUADRO BÁSICO: |  |  |  |  |  |
| MARCA Y MODELO: |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE SERIE: |  |  |  |  |  |
| DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO: |  |  |  |  |  |
| ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS: |  |  |  |  |  |
| El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato. |  |  |  |  |  |

| _____________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Conservación | _________________________ Nombre y Firma del Proveedor | ______________________________ Nombre y Firma del Técnico que Realizó el Mantenimiento |
| --- | --- | --- |

# FORMATO T7 “Entrega /Recepción de Equipos”

| PROVEEDOR ADJUDICADO: | FECHA : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD MÉDICA: |  |  |
|  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |
|  | NÚMERO DE LICITACIÓN: |  |  |
| FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS: |  |  |  |
| FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIADEL CONTRATO: |  |  |  |
| FECHA DE TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO DEL EQUIPO: |  |  |  |
| CLAVE DE CUADRO BÁSICO: |  |  |  |
| MARCA: |  |  |  |
| MODELO: |  |  |  |
| NÚMERO DE SERIE: |  |  |  |
| Las características de los equipos corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas: |  |  | SI / NO |
| La marca y modelo del (los) equipo (s) son acordes a las contenidas en el contrato y el número de serie corresponde a cada equipo, conforme a lo entregado por el proveedor. |  |  | SI / NO |
| Observaciones de la entrega recepción, señale conforme a lo siguiente: 1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción con lo contenido en el contrato, favor de aclarar (Si/No):_______, en caso afirmativo, señale el motivo:________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 2-El equipo presenta golpes y/o alguna avería técnica que impide su capacidad de funcionamiento, favor de aclarar (Si/No):_______, en caso afirmativo, señale el motivo:________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 3-Existe algún impedimento para el uso del equipo que se haya detectado al momento de la revisión, favor de aclarar (Si/No):______, en caso afirmativo, señale el motivo:__________________________________________________________________________________________________ 4-Existe algún riesgo potencial para los usuarios y pacientes con el uso del equipo que se haya detectado al momento de la revisión, favor de aclarar (Si/No):________ señale el motivo:______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ 5-En caso de considerar algún otro aspecto que sea relevante en el funcionamiento del equipo, favor de especificar (Si/No):_______, señale el motivo: ___________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________ Nota: En caso de contar con alguno de los puntos anteriores en caso afirmativo, deberá elaborar el acta administrativa correspondiente para el rechazo y la no aceptación del equipo. |  |  |  |
| EL EQUIPO CUENTA CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES A LO OFERTADO, F AVOR DE ACLARAR EN EL RECUADRO DE ABAJO: |  |  |  |
| CONDICIONES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL EQUIPO |  |  |  |
| Se recibió empacado de origen (Si/No): ______, en caso negativo favor de aclarar: |  |  |  |
| Presenta daños a simple vista (Si/No): ______, en caso negativo favor de aclarar: |  |  |  |
| El equipo entregado corresponde con la documental presentada (Si/No): _______, en caso negativo favor de aclarar: |  |  |  |
| Incluye los accesorios para su funcionamiento (Si/No):_______, en caso negativo favor de aclarar: |  |  |  |
| Incluye los consumibles para su funcionamiento (si/No):_______, en caso negativo favor de aclarar: |  |  |  |
| La instalación del equipo será realizada por un técnico especializado (Si/No):______, en caso negativo favor de aclarar: |  |  |  |
| El equipo se encuentra en condiciones de ser puesto en funcionamiento en el área de servicio médico, una vez que se realice la capacitación del personal usuario (Si/No):_______, señale los motivos: |  |  |  |
| CARGO |  | FIRMA |  |
| Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica |  |  |  |
| Jefe de conservación de la unidad |  |  |  |
| Supervisor por parte del proveedor |  |  |  |

# FORMATO T7.1 “Relación de Sets de Instrumental aceptados”

| PROVEEDOR: | FECHA : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UNIDAD MÉDICA: |  |  |  |
|  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |  |
| FECHA DE MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |
| FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA: |  |  |  |  |
| FECHA DE TÉRMINO DE LA VIGENCIA: |  |  |  |  |
| NOMBRE GENÉRICO DEL INSTRUMENTAL: | Lista por Set: 1.xxx 2.xxx 3. xxx |  |  |  |
| CLAVE DE CUADRO BÁSICO: |  |  |  |  |
| MARCA: |  |  |  |  |
| La marca y dimensiones son acordes a las contenidas en el contrato |  |  |  |  |
| Las características de los Sets de Instrumental corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas: |  |  |  |  |
| Se levantó Acta Informativa, señale el motivo: |  |  |  |  |
| 1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato. |  |  |  |  |
| 2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento o se encuentra incompleta la charola del Set: Nombre: XXXX |  |  |  |  |
| 3-Se identificó riesgo potencial para los usuarios y los pacientes. |  |  |  |  |
| 5-Otro, especifique: |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S): |  |  |  |  |
| Se recibió empacado de origen: |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S): |  |  |  |  |
| Se presentaron ordenadas las pieza del Set de Instrumental |  | SI | NO |  |
| Se presenta charola rotulada y enumera su contenido: |  | SI | NO |  |
| Se presenta la Charola del Set lavada y lista para ser esterilizada en CEYE |  | SI | NO |  |

| ______________________________ Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica | __________________________ Jefe de conservación de la unidad | ___________________________ Supervisor por parte del proveedor |
| --- | --- | --- |

# FORMATO T8 “Programa de transferencia del conocimiento”

| PROVEEDOR: |  |
| --- | --- |
| UNIDAD MEDICA: |  |

EQUIPO/INSTRUMENTAL/BIEN DE CONSUMO: __________________________________________________

| FECHA | HORA | TEMA | PONENTE | MATERIAL DIDÁCTICO |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ____________________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica | ______________________________________ Nombre y Firma del Responsable del Programa de Capacitación* |
| --- | --- |
| _________________________________________ Nombre y Firma del Administrador de la Unidad Médica | _____________________________________ Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica |

# FORMATO T9 “Registro de Asistencia de transferencia del conocimiento”

| PROVEEDOR: |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNIDAD MEDICA: |  | FECHA: |

EQUIPO/INSTRUMENTAL/BIEN DE CONSUMO: __________________________________________________

| NOMBRE | MATRÍCULA | CATEGORÍA | SERVICIO | TURNO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica | ____________________________ Nombre y Firma del Responsable del Programa de Capacitación* | _____________________________ Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica |
| --- | --- | --- |

NOTA: Este formato deberá ser llenado o elaborado por el técnico para su control interno de los bienes de consumo y en relación a la programación de SMI para PMI

FORMATO T11 “Distribución de Equipo e Instrumental del SMI para PMI”

FORMATO T12 “Catálogo de Unidades Médicas del SMI para Procedimientos de Mínima Invasión (PMI)”

| TIPO | NUMERO | UNIDAD | DOMICILIO |
| --- | --- | --- | --- |
| H.G.Z. | 53 | H.G.Z. No. 53 | CARRETERA LIBRE MÉXICO - PUEBLA KM 17.5, COL. LOS REYES ACAQUILPAN, LOS REYES LA PAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56400. |
| H.G.Z. | 57 | H.G.Z. No. 57 | AV.CIRCUNVALACIÓN S/N, CARRETERA TLALNEPANTLA-ECATEPEC LOTE 3, COLONIA LA QUBRADA LECHERIA, CUAUTITLAN IZCALLI, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54769. |
| H.G.Z. | 68 | H.G.Z. No. 68 | VÍA MORELOS KM. 19.5 ANTIGUA CARRETERA A PACHUCA S/N ESQUINA CHIAPAS, POBLACION SANTA MARIA TULPETLAC, ECATEPEC ESTADO DE MEXICO, C.P. 54700. |
| H.G.Z. | 71 | H.G.Z. No. 71 | AV. CUAUHTÉMOC Y FRANCISO JAVIER MINA NO. 26, COL. CENTRO, CHALCO, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56600 (MISMO PREDIO CSS Y OF AUXILIAR CHALCO). |
| H.G.Z./M.F. | 76 | H.G.Z./M.F. No. 76 | CARRETERA MEXICO PACHUCA KM 12.5, CALLE BANITO JUAREZ E IGNACIO LOPEZ RAYON, COLONIA SAN JUAN IXHUATEPEC (XALOSTOC), ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO, C.P. 55120. |
| H.G.Z. | 98 | H.G.Z. No. 98 | BLVD. COACALCO No. 81, POBLADO VILLA DE LAS FLORES, COACALCO, ESTADO DE MEXICO, C.P. 55700. |
| H.G.Z. | 197 | H.G.Z. No. 197 | PROLONGACION CRISTOBAL COLON No. 664, BARRIO DE SANTA ANA O SAN PEDRO, TEXCOCO, ESTADO DE MEXICO, C.P. 56100. |
| H.G.R. | 72 | H.G.R. No. 72 | AV. GUSTAVO BAZ Y FILIBERTO GÓMEZ, COLONIA INDUSTRIAL TLALNEPANTLA, TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO (MISMO PREDIO SUBDELEG. TLALNEPANTLA), C.P. 54030. |
| H.G.R. | 196 | H.G.R. No. 196 | AV.CENTRAL, ESQUINA SANTA PRISCA, LOTES 4,5 Y 6, COLONIA FRACCIONAMIENTO CASA BELLA, ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO |
| H.G.R. | 200 | H.G.R. No. 200 | CARRETERA FEDERAL MEXICO-PACHUCA KM 42.3, MANZANA 31, SAN JERONIMO XONACAHUACAN, EX HACIENDA SAN NICOLAS LA REDONDA, TECAMAC, ESTADO DE MEXICO. |
| U.M.A.A./UMF | 180 | U.M.A.A./UMF No. 180 | AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (HOY SOLIDARIDAD), MANZANA 113, COL. PROVIDENCIA, VALLE DE CHALCO EDO. DE MEXICO, C.P. 50720. |
| U.M.A.A./UMF | 198 | U.M.A.A./UMF No. 198 | AV. JUANA MARIA PAVON, MANZANA E, UNIDAD HABITACIONAL SAN RAFAEL, COLONIA SAN RAFAEL, COACALCO, EDO DE MÉXICO, C.P. 55719 |
| U.M.A.A. | 199 | U.M.A.A. No. 199 | KM. 27 DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERETARO, COL. TEQUESQUINAHUAC, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MEXICO, C.P.54100 |

# FORMATO T13 “Control semanal de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos”

| UNIDAD MÉDICA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROVEEDOR: |  |  |  |
| NO. DE CONTRATO: |  |  |  |
| SEMANA: |  | MES: | AÑO: |

| Clave de procedimiento | Fecha* | Cantidad | Nombre del Técnico | Firma | Responsable de la Unidad | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ____________________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica quién recibe | _________________________________________ Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega |
| --- | --- |

# FORMATO T14 “Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo Complementarios”

| OOAD/UMAE : |  | NO. DE CONTRATO: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD MÉDICA: |  | FECHA: | DIA: |  | MES: | AÑO: |
| PROVEEDOR: |  | NO. DE FOLIO: |  |  |  |  |

Datos del Paciente:

| Nombre completo: |  |  |  |  |  |  | Sexo: |  |  | F |  | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NSS (a diez dígitos o posiciones): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregado Médico : |  |  |  |  |  |  | Edad: |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos del Procedimiento(s): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Clave del procedimiento |  |  | Descripción |  | Cantidad |  |  | Precio Unitario |  | Importe |  |
| Bien(es) de Consumo Básico(s) no Utilizado(s) (Solo en caso de ocurrir esta eventualidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Clave del procedimiento |  |  | Descripción del Bien de Consumo Básico |  |  |  | Cantidad |  |  |  |  |  |
| Inclusión de Bien de Consumo Complementario: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Clave del bien de consumo complementario |  |  | Descripción y Lote |  | Cantidad |  |  | Precio Unitario |  | Importe |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS DEL MÉDICO TRATANTE |  |  |  |  | DATOS COMPLEMENTARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MATRICULA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FIRMA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ELABORO : (Nombre y firma) |  |  |  |  |  |  |  |
| ETIQUETAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# FORMATO T15 “Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados”

| UNIDAD MÉDICA: |  |  |  |  | NÚMERO DE CONTRATO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERÍODO: | del al |  |  |  |  |  |  |
| PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de procedimientos realizados por mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave CPIM |  |  | Descripción | Cantidad |  | Precio Unitario | Importe |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Total de Bienes de Consumo Complementarios utilizados por mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Clave CPIM |  |  | Descripción | Cantidad |  | Precio Unitario | Importe |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________________________ Director de la Unidad Médica Nombre y Firma; _______________________________________ Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica Nombre y Firma. __________________________________ Administrador de la Unidad Médica Nombre y Firma; ________________________________________ Técnico asistente del proveedor Nombre y Firma. |

# FORMATO T15.1 “Notificación de Pena Convencional Aplicable”

mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Integral de Procedimientos de Mínima Invasión ha identificado el incumplimiento siguiente:

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PENA APLICABLE % | COMENTARIO / OBSERVACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

__________________________________________________________ Administrador de Contrato, NOMBRE Y FIRMA

# FORMATO T15.2 “Notificación de Deductivas”

| OOAD/UMAE : |  | NO. DE CONTRATO: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UNIDAD MÉDICA: |  | INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE: |  |

mediante el presente documento se notifica al administrador del contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Integral de Procedimientos de Mínima Invasión ha identificado el incumplimiento siguiente:

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCCIÓN % | COMENTARIO / OBSERVACIÓN | DOCUMENTO SOPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

__________________________________________

Administrador de Contrato

NOMBRE Y FIRMA

# FORMATO T16 “Reporte de Incidencias”

| REPORTE DE INCIDENCIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proveedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C.P. |  |
| Teléfono: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Unidad Médica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de contrato: |  |  | Folio de reporte: |  |
| Fecha del reporte: |  |  |  |  |  |  |  | Hora del reporte: |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre (s) de la persona que reporta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Falla reportada de: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo médico: |  |  | Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Serie | Marca | Modelo |
| Descripción de la falla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumental: |  |  | Nombre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marca |  |
| Descripción de la falla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bien de Consumo Básico o Complementario: |  |  | Nombre |  |  |  | Marca y lote |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Descripción de la falla: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cierre de reporte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha del cierre del reporte: |  |  |  |  |  |  |  | Hora del cierre del reporte: |  |  |  |  |  |  |  |
| Por parte del Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre(s) el Director, Administrador, Jefe de Servicio, Coordinador Clínico de la Unidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matrícula: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cargo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Firma: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPORTES ANTERIORES |  |  |  | FOLIO |  | FECHA |  |  |  | MOTIVOS (resumen) |  |  |  |  |  |
| PRIMER REPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEGUNDO REPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERCER REPORTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMENTARIOS/OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL QUE REPORTA INCIDENCIA ( Auxiliar del Contrato) |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO ASIGNADO PROVEEDOR |  |  |  |  |  |  |  |

*Papel membretado del proveedor

# FORMATO T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”

| LICITANTE ADJUDICADO: |  |
| --- | --- |
| UNIDAD MÉDICA: |  |

| No. | NOMBRE DEL EQUIPO MÉDICO A OFERTAR | MARCAS: | MODELO: | MANUAL EN ESPAÑOL DEL FABRICANTE: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

“LOCALIDAD”  (Estado)  A ___ DEL MES DE _____________  DEL   20___

_________________________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

| ____________________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica quién recibe | _________________________________________ Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega |
| --- | --- |

*Dirección y teléfonos de la proveeduría (membretado

# FORMATO T18 “Control semanal de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios”

| LICITANTE: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | NOMBRE DEL BIEN DE CONSUMO | MARCA: | LOTE: | CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE |

“LOCALIDAD”  (Estado)  A ___ DEL MES DE _____________  DEL   20___

_________________________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

| ____________________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica quién recibe | _________________________________________ Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega |
| --- | --- |

# FORMATO T19 “Designación de Supervisor de Operaciones”

(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autógrafa Del Licitante)

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública_____________________________________________ adjunto en formato los datos de las personas designadas como Supervisor en Instalación y Mantenimiento en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, a fin de verificar el adecuado funcionamiento de los equipos suministrados.

| Nombre |  |
| --- | --- |
| Título académico |  |
| Teléfono de oficina |  |
| Teléfono celular |  |
| Correo electrónico |  |
| Unidad Médica que supervisará |  |
| Identificación oficial |  |
| Firma autógrafa de aceptación |  |

*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.

A T E N T A M E N T E.

_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

# FORMATO T20 “Designación de Técnicos en sitio”

(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autógrafa Del Licitante)

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública_____________________________________________ adjunto en formato los datos de las personas designadas como “Técnicos en sitio” por turno en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, y del supervisor de operación administrativa que estará a cargo de ellos, proporcionando

| Nombre DEL(OS)TÉCNICO(S) EN SITIO |  |
| --- | --- |
| Título académico |  |
| Teléfono de oficina |  |
| Teléfono celular |  |
| Correo electrónico |  |
| Unidad Médica a la que estará adscrito |  |
| turno |  |
| Identificación oficial |  |
| Firma autógrafa de aceptación de la sede |  |

*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.

A T E N T A M E N T E.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

_____________________________________

FORMATO T21.  PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/ DOCUMENTAL:

# FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE

| LICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS |  |  |  |  |  |  |  |
| Partida: |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Técnico en sitio/Supervisor | Profesión | Conocimientos académicos | Experiencia laboral | Años de experiencia del personal | Dominio de Herramientas (documento que avale) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio: | 0 |  |
| Partida: |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Técnico en sitio/Supervisor | Profesión | Conocimientos académicos | Experiencia laboral | Años de experiencia del personal | Dominio de Herramientas (documento que avale) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio: | 0 |  |
| Partida: |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Técnico en sitio/Supervisor | Profesión | Conocimientos académicos | Experiencia laboral | Años de experiencia del personal | Dominio de Herramientas (documento que avale) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total de años Experiencia Laboral relacionada con el servicio: | 0 |  |
| EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Instituciones o personas morales |  | No. De Contrato | Vigencia (periodo comprendido) |  | Experiencia (años) | Especialidad (contratos) | Cumplimiento (cartas, actas,..) |

# FORMATO: T23 “Carta compromiso del Licitante participante en la Instalación de Equipo”

“LOCALIDAD” , a __ de ___________  202_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.

(__________NOMBRE________) en mi carácter de representante legal de la empresa (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), manifiesto que:

Respecto de la oferta de la(s) partida(s) ________________________________, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s) y para la prestación la correcta y oportuna prestación del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación, el apropiado y óptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre ello instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios físicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien y su óptimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar sobre la logística, necesaria respecto a la instalación y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestación del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal.

# FORMATO T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSI”

| FOLIOS | DEL | OOAD/UMAE (nombre) | Unidad Médica | Ciudad | Fecha del Evento | Unidad Tratante | Clave presupuestal | Nombre del médico | Apellido paterno ( del médico) | Apellido materno ( del médico | Matricula del Médico | Nombre del Paciente | NSS | Agregado del NSS | Días de incapacidad | Procedimiento | Clave (del procedimiento). | Mes | Bienes de consumo complementarios | Clave del BCC | Año | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# FORMATO T27 “Información de los Contenidos y Requerimientos de la Unidad Médica Asignada a Proporcionar en el SMI para PMI”

| Proveedor adjudicado: |  |  |  |  |  |  | UMAE/OOAD: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Médica: |  | HGR: |  | HGZ: |  | UMAA: |  |  | Otra especifique: |

| PAQUETE 1 Accesos Diagnostico Terapéuticos de Mínima Invasión |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento |  | No.Procedimientos asignados (anual) |  |  |  |
| PAQUETE 2 Endoscopias de Aparato Respiratorio y Digestivo |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento |  | No.Procedimientos asignados (anual) |  |  |  |
| PAQUETE 3 Artroscopía |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento |  | No.Procedimientos asignados (anual) |  |  |  |
| II BIENES DE CONSUMO BASICOS (incluidos): PAQUETE 1 Accesos Diagnostico Terapéuticos de Mínima Invasión |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| PAQUETE 2 Endoscopias de Aparato Respiratorio y Digestivo |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| PAQUETE 3 Artroscopía |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| CLAVE | Nombre del Procedimiento: |  |  |  |  |  |
| Bienes de consumo incluidos |  |  | Cantidad |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE DEL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 |  |  |  |  |  |  |
| 00.00.900 | III EQUIPO MÉDICO ASIGNADO |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE DEL EQUIPO MEDICO |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |
|  | III SETS DE INSTRUMENTAL ASIGNADO |  |  |  |  |  |
|  | NOMBRE DEL INSTRUMENTAL |  |  |  |  |  |
| CLAVE |  |  |  | NO. DE SETS |  |  |

“LOCALIDAD”  (Estado)  A ___ DEL MES DE _____________  DEL   20___

_________________________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

| ____________________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica quién recibe | _________________________________________ Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega |
| --- | --- |

# FORMATO T28 “Cronograma de Actividades del Servicio Itinerante”

| Nombre del Proveedor: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paquete: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OOAD/UMAE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes: |  |  |  |  |  |  | Partida: |  |  |  |
| No. | Unidades Médicas Itinerantes a cargo | Semana Programada |  |  |  |  | Semana Programada |  |  |  |  | Semana Programada |  |  |  |  | Semana Programada |  |  |  |  |
|  |  | 1a |  |  |  |  | 2a |  |  |  |  | 3er |  |  |  |  | 4a |  |  |  |  |
|  |  | Días |  |  |  |  | Días |  |  |  |  | Días |  |  |  |  | Días |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

# FORMATO T30 “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 5 años cero meses Años de Fabricación (a partir 2019).”

Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitación Pública No._____________________

Presente.

________________(nombre)_________________en mi carácter de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa, ________________ (nombre o razón social del Licitante) _________________, manifiesto que los equipo(s) médico(s) propiedad de la empresa que represento, cuentan con 5 (CINCO) años cero meses de fabricación (a partir de 2019) y se encuentran en condiciones funcionales para cumplir la vigencia del contrato.

Asimismo, en caso de que los equipos médicos que presento anteriormente hallan estado en operación, presentare la bitácora de servicio de mantenimiento del equipo, en el cual aseguro que no ha tenido más de tres fallas consecutivas.

De conformidad a lo establecido en los parámetros, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de agosto de 2012, que menciona que el equipo debe encontrarse en óptimas condiciones para la prestación del servicio.

Manifiesto conocer que el (los) equipo (s) médico (s) deberán de cubrir la vigencia del contrato del SMI de PMI 202_.

EQUIPO MÉDICO 					       FECHA DE FABRICACIÓN

Lugar y Fecha.

_______________________________________________________

Nombre y firma del representante legal de la empresa.

(Deberá presentarse en PDF, en papel membretado, con fecha de emisión y firma autógrafa)

# FORMATO T31 “Carta relativo a la obligación del licitante adjudicado, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”

“LOCALIDAD” , a __ de ___________ de 202_.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.

(__________NOMBRE________) en mi carácter de representante legal de la empresa (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), manifiesto que:

Respecto de la oferta de la(s) partida(s) ________________________________, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s) y para la prestación la correcta y oportuna prestación del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación, el apropiado y óptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre ello instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios físicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien y su óptimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar sobre la logística, necesaria respecto a la instalación y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestación del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal.

FORMATO ANEXO NÚMERO T32 (T TREINTA Y DOS) RELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS y CERTIFICADOS DE CALIDAD

ENTREGADOS DENTRO DE LA PROPUESTA DE AL MENOS EL 80% DE LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS Y DEL 100% DEL CONTENIDO DE LOS PROCEDIMIENTOS

| NÚMERO CONSECUTIVO | CLAVE | DESCRIPCION | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO | VIGENCIA | NÚMERO DE constancia oficial, expedida por la S.S.A | COPIA DEL D.O.F. | ENVIA JUNTO CON LA PROPUESTA SI o NO | NÚMERO DE CERTIFICADO DE CALIDAD | ENVIA JUNTO CON LA PROPUESTA SI o NO | NOMBRE DEL FABRICANTE | PAIS DE ORIGEN DEL BIEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: TODOS Y CADA UNO DE LOS REGISTRO SANITARIOS PRESENTADOS DENTRO DE LA PROPUESTA DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES, en caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, o se encuentre dentro de los 150 días naturales previos a su vencimiento, deberá presentar la documentación solicitada en el numeral II inciso d) de la presente convocatoria, así mismo todos y cada uno de los certificados de calidad presentados dentro de la propuesta deberán estar vigentes durante el proceso de contratación y durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicado.

REGISTROS SANITARIOS y CERTIFICADOS DE CALIDAD RESTANTES POR ENTREGAR AL TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

| NÚMERO CONSECUTIVO | CLVSI | DESCRIPCION | NÚMERO DE REGISTRO SANITARIO | VIGENCIA | NÚMERO DE constancia oficial, expedida por la S.S.A | COPIA DEL D.O.F. | NÚMERO DE CERTIFICADO DE CALIDAD | NOMBRE DEL FABRICANTE | PAIS DE ORIGEN DEL BIEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTA: TODOS Y CADA UNO DE LOS REGISTRO SANITARIOS a entregar a la Titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, DEBERÁN DE ESTAR VIGENTES, en caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, o se encuentre dentro de los 150 días naturales previos a su vencimiento, deberá presentar la documentación solicitada en el numeral II inciso d) de la presente convocatoria, así mismo todos y cada uno de los certificados de calidad presentados dentro de la propuesta deberán estar vigentes durante el proceso de contratación y durante la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicado.