	[image: image2.jpg]



	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

ESTATAL GUANAJUATO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO


ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

	Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo Cobertura de Tratados
LA-50-GYR-050GYR027-T-39-2023

	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MÉDICO 2023



En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 12 de Abril de 2023, de conformidad con el Artículo 46 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 26 Bis fracción II primero y segundo párrafo, 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 46 de su Reglamento, así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el Ing. Alejandro Garcia Vanegas Servidor Público facultado por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo  ACDO.SA2.HCT.131217/337.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas.

Quien preside el acto, es asistido por los representantes de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, en calidad de representantes del Área Técnica/Requirente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 Bis de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 46 fracción V del Reglamento; asimismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo, cuyos nombres y firmas constan al final del presente documento.
Quien preside, informó que con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán las solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, a través de CompraNet, por si o en representación de un tercero y que se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto; es decir, hasta las 10:00 horas del día 11 de Abril de 2023.
Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que se recibieron en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de CompraNet, de los siguientes licitantes:

	No.
	Nombre, Razón ó Denominación Social
	Escrito de Interés
	Número de Solicitudes
 de Aclaración

	1
	ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V.
	Si
	16

	2
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
	Si
	3

	3
	BAXTER, S.A. DE C.V.
	Si
	14

	4
	ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.
	Si
	1


SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.
	
	Si
	9
	

	6
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
	Si
	5

	7
	AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.
	SI
	5

	8
	MEDICAL RECOVERY, S.A. DE C.V.
	Si
	0

	9
	SERVICIO Y SOPORTE BIOMEDICO, S.A. DE C.V.
	Si
	0

	10
	GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.
	Si
	0


Se asienta que se publicaron solicitudes de aclaración por parte de los licitantes participantes en Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, CompraNet 2023 con número de expediente E-2023-0000015245 y número de procedimiento P-2023-000015245 de conformidad con lo siguiente:
[image: image1.png]Procedimiento LA-50-GYR-050GYR027-T-39-2023

Coiga el xpediante Namero e procedimiento de contratacién @ Estatus del procedimiento de contratacion @
E2023.00015043 LASO-GYROSOGYRO27-T:35.2023 ENACLARACIONES.

Codigo interno del procedimiento Nombre del procedimiento de contratacion

202300015245 'ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MEDICO 2023

Licitantes ue han presentado proposicion:
o

DatosGererles  Recusrimienios | Solicktudes de aclaracion Gitacors de scciones

3Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

E———

unta sclaraciones 1
Fechay hora de junta de aclaraciones - Fecha y hors it para envio de aclaracionss 3 traves de CompraNet
12/04/202312:00 11/04/2023 1200

BuscaR
Empresas que han manifestado interds en participar
Nam. Remitente LD i) Fecha de expresion de interés Manifiesto Acusels) de Solicitud de Aclaraciones Acuse(s) e Repreguntas

. EVM SOLUTIONS SA DE CV 0l0urz02 651

2 ADVANCED STERILIZATION S DE RLDE CV 1000412023 0855 10/04/2023 0955 &

3 SMITH & NEPHEW SADE CV. To4/2023 0806 042023 0808 &

“ GRUPO MORAVISA DE CY. 150412023 0953

s eAXTER SADE OV 00420251955 T0l0ar2023 1956 &

. MEDICAL RECOVERY SA DE OV Wounozsi0n2 Woaozs 033

7 TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV osiourozs 1951

s ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y ENVASE SA DE CY. a0z zS)

s BOSTON SCIENTIFIC DE MEXICO SA DE CV T0/0ar2023 0754

0 TECNO COMERCIAL PAKTLI 54 DE CV 10/04/2023 1004




Acto seguido y con fundamento en el artículo 46, fracción I del Reglamento, a solicitud del área  técnica, en razón del volúmen y la complejidad de las solicitudes de aclaración recibidas y dado que se están integrando las respuestas correspondientes, quien preside el evento determinó realizar la suspensión del acto y consecuentemente, se señala para su reanudación a las 12:00 horas del 20 de abril de 2023.

------------------------------------------------------------------SUSPENSIÓN---------------------------------------------------------------------
Siendo las 12:00 horas del 20 de abril de 2023, se reanuda la suspensión para continuar con el acto de Junta de Aclaraciones citada al rubro.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRECISIONES A LA CONVOCATORIA

Quien preside el acto, informa que el área técnica desea efectuar alguna precisión a la convocatoria, por lo que el área requirente manifiesta precisiones de carácter técnico a la convocatoria; así mismo el Área Convocante declara que existen precisiones legales administrativas a la Convocatoria.

Quien preside el acto, informa a los presentes  que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como Anexo Número I, a la presente acta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como la respuesta otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el Anexo número II de la presente acta, de la misma manera se publica archivo en CompraNet 2023, denominado “respuestas a las preguntas T39 2023” en formato Excel, mismo que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 fracción II del Reglamento, a través de la presente se envían por CompraNet 2023 las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; asimismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de siete (7) horas contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (repreguntas), recibidas a las 12:00 horas del 21 de abril de 2023.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.  Asimismo, se difundirá un ejemplar de la presente acta de presentación y apertura de proposiciones en CompraNet https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/web/login.html para efectos de su notificación a los licitantes, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las 05:45 horas del día 20 de Abril de 2023, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 2 fracción II, 37 Bis de la Ley y 49 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes la publicación de esta Acta en el sistema Compranet, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en las direcciones electrónicas: https://upcp-compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

Esta acta consta de III Anexos y un total de 9 fojas útiles por ambos lados. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

	Nombre
	Área
	Firma

	Ing. Alejandro Garcia Vanegas
	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
	

	C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla
	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
	

	Ing. Monica Leticia Pacheco Rios
	Coordinadora Biomédica Delegacional
	

	Lic. Cesar Adán Cordoba Escobedo
	Representante de Jefatura Jurídica
	


POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

	Nombre
	Área
	Firma

	Lic. Guillermina Lizbeth Tapia Ramírez
	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades
	119001-1501001/ADQ/0051/2023


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIN TEXTO
Anexo número I.

Precisiones Técnicas:

	DICE
	DEBE DECIR:

	PARA BIENES NACIONALES. 

e).-Alguno de los siguientes Certificados: ISO 9001:2008 o más actual del fabricante, CEE o FDA. (Anexo Técnico 7).
PARA BIENES DE IMPORTACIÓN.

c).-Alguno de los siguientes Certificados: ISO 9001:2008 o más actual del fabricante, CEE o FDA. (Anexo Técnico 9).

	PARA BIENES NACIONALES. 

e).-Alguno de los siguientes Certificados: ISO 9001:2008 o más actual del fabricante, CEE o FDA. Y el ISO 13485 que no es opcional. (Anexo Técnico 7).
PARA BIENES DE IMPORTACIÓN.

c).-Alguno de los siguientes Certificados: ISO 9001:2008 o más actual del fabricante, CEE o FDA. Y el ISO 13485 que no es opcional. (Anexo Técnico 9).



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIN TEXTO

Anexo II.
Contestación a las solicitudes de aclaración:
Licitante: ADVANCED STERILIZATION, S. DE R.L. DE C.V.
	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	268662
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMPORTACION. INCISO C)
	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA BIENES DE IMPORTACION EL CERTIFICADO A PRESENTAR ES ISO13485 DEL FABRICANTE Ó CE Ó FDA?
	NO ES CORRECTA SU OBSERVACIÓN, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. 

	268663
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMPORTACION. INCISO A) CARTA APOYO
	MI REPRESENTADA ADEMAS DE DISTRIBUIDOR PRIMARIO ES FILIAL DEL FABRICANTE, TITULAR DE LOS REGISTROS SANITARIOS Y REPRESENTANTE DE LA MARCA EN TERRITORIO MEXICANO POR LO CUAL ¿ES CORRECTO ENTENDER QUE MI REPRESENTADA PODRÁ PRESENTAR DICHO ESCRITO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPUESTA?
	ES CORRECTO, EL LICITANTE PUEDE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE ESTIME PERTINENTES PARA CUMPLIR CON EL DOCUMENTO SOLICTADO. SU PROPUESTA SERÁ SUJTETA A LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

	268664
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMP. 2 EQP. MEDICO ASOCIADO. INCISO A)
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL ANEXO TECNICO 10 DENTRO DE LAS BASES Y QUE SE MENCIONA EN EL PARRAFO DEL INCISO EN CUESTION. 
	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.4.1 Calidad numeral 2, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA(Anexo) EL INCISO a) ISO 13485, vigente. 

	268665
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMP. 2 EQP. MEDICO ASOCIADO. INCISO B)
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL ANEXO TECNICO 11 DENTRO DE LAS BASES Y QUE SE MENCIONA EN EL PARRAFO DEL INCISO EN CUESTION. 
	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.4.1 Calidad numeral 2, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA (Anexo) EL INCISO b) FDA o carta de Libre Venta emitido por el país de origen, vigente.  

	268666
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMP.2 EQP. MEDICO ASOCIADO. INCISO C)
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL ANEXO TECNICO 12 DENTRO DE LAS BASES Y QUE SE MENCIONA EN EL PARRAFO DEL INCISO EN CUESTION. 
	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.4.1 Calidad numeral 2, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA (Anexo) EL INCISO c) Certificado CE o CEE, vigente. 

	268667
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMP. 3. 
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL ANEXO TECNICO 13 DENTRO DE LAS BASES Y QUE SE MENCIONA EN EL PARRAFO DEL NUMERAL EN CUESTION. 
	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.4.1 Calidad numeral 3, SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA (Anexo)  3. Para consumibles y equipo médico, los licitantes podrán aludir al Acuerdo del Diario Oficial de la Federación.  

	268668
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. BIENES DE IMP. 2 EQP. MEDICO ASOCIADO. INCISO A, B Y C
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN PARTIDAS QUE REQUIERAN DE EQUIPO MEDICO ASOCIADO PRESENTEN EL CERTIFICADO DEL EQUIPO DE ACUERDO AL QUE CORRESPONDA. LO ANTERIOR YA QUE ESTO DEPENDERA DEL PAIS DE ORIGEN DE DICHO BIEN. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?.
	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA,SU PROPUESTA YA FORMA PARTE INTEGRAL  DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, EN EL NUMERAL 2 DEL APARTADO "PARA BIENES DE IMPORTACIÓN". INCISOS A Y B (MINUSCULAS)

	268669
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1 CALIDAD. A PARTIDAS. 2 INCISO C
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE INDICAR CUAL ES EL ANEXO TECNICO 14 DENTRO DE LAS BASES Y QUE SE MENCIONA EN EL PARRAFO DEL INCISO EN CUESTION. 
	DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 2.4.1 Calidad Inciso A,  Partidas, 2.  c) Su oferta técnica deberá contener, folletos, catálogos  y manuales de los originales del fabricante.

	268670
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	4.1.7 ESTRATIFICACION. ANEXO VII
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DEL ANEXO MI REPRESENTADA PUEDA PRESENTAR EL MISMO CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?. 
	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

	268691
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	4.1.9 CONVENIO DE PART. CONJUNTA. ANEXO IX
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE DEBIDO A LA NATURALEZA DEL ANEXO MI REPRESENTADA PUEDA PRESENTAR EL MISMO CON LA LEYENDA "NO APLICA". ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?. 
	SE ACEPTA SU PROPUESTA.

	268692
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	4.1.13 AUTORIZACION CONSULTA OPINION DE CUMP (IMSS)
	TODA VEZ QUE ACTUALMENTE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE TAN SOLO 24 HR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHA OPINION  SE ADJUNTE CON UNA FECHA MAXIMO 5 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS CON EL FIN DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN SUBIR CON ANTICIPACION SU INFORMACION Y ENVIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	SE ACEPTA SU PROPUESTA

	268693
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	4.1.16 MANIFIESTO DE PARTICULARES
	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESRE REQUISITO/NUMERAL BASTARA CON PRESENTAR EL MANIFIESTO GENERADO EN LA PAGINA DE SFP Y ADICIONAL PRESENTAR EL ANEXO XVIII FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL?
	ES CORRECTA SU APRECIACION.

	268694
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	ANEXO VI OPINION CUMPLIMIENTO IMSS
	TODA VEZ QUE ACTUALMENTE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE TAN SOLO 24 HR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHA OPINION  SE ADJUNTE CON UNA FECHA MAXIMO 5 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS CON EL FIN DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN SUBIR CON ANTICIPACION SU INFORMACION Y ENVIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	SE ACEPTA SU SOLICITUD.

	268695
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	ANEXO XIII SUBCONTRATACION DE SERVICIO U OBRAS…
	¿ES CORRECTO ENTENDER QUE ESTE FORMATO PODRA OMITIRSE O PRESENTARSE CON LA LEYENDA NO APLICA?
	ES CORRECTA SU APRECIACION.

	268696
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	ANEXO XIII SUBCONTRATACION DE SERVICIO U OBRAS…
	EN CASO DE SER NEGATIVA SU RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR DE MI REPRESENTADA, FAVOR DE ACLARAR SI BASTARA CON PRESENTAR EL ESCRITO MARCANDO LA OPCION DE "NO" Y OMITIENDO REQUISITAR LA TABLA QUE APARECE EN DICHO FORMATO. 
	LA RESPUESTA INMEDIATA ANTERIOR, ES POSITIVA.

	268697
	ADVANCED STERILIZATION S DE RL DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	ANEXO XV OPINIONES DE CUMPLIMIENTO
	TODA VEZ QUE ACTUALMENTE LA OPINION DE CUMPLIMIENTO CUENTA CON UNA VIGENCIA DE TAN SOLO 24 HR. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE DICHA OPINION  SE ADJUNTE CON UNA FECHA MAXIMO 5 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS CON EL FIN DE QUE LOS LICITANTES PUEDAN SUBIR CON ANTICIPACION SU INFORMACION Y ENVIO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	SE ACEPTA SU SOLICITUD.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante: DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	268860
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	PUNTO 2.4.3
	ENTENDEMOS QUE EN CASO DE OFERTAR CONSUMIBLES NO ES NECESARIO PRESENTAR LOS ESCRITOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO ASÍ COMO TAMPOCO EL ESCRITO DE CAPACITACIÓN ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	ES CORRECTA SU APRECIACION.

	268861
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	PUNTO 2.4.6
	ENTENDEMOS QUE EL CANJE DE LOS BIENES NO APLICA EN CASO DE MAL USO , ROBO O DESASTRES NATURALES ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
	ES CORRECTA SU APRECIACION.  SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

	268862
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL HOSPITALARIA SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	OPINION DEL IMSS
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LA OPINION POSITIVA Y VIGENTE EMITIDA POR EL IMSS CON UNA FECHA DE EXPEDICIÓN Y VIGENCIA DE  3 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA APERTURA DE PROPUESTAS ¿SE ACEPTA?
	SE ACEPTA SU PROPUESTA


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante: BAXTER, S.A. DE C.V.
	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	268936
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	1.5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.
	SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA EJERCER EL CONTRATO QUE DERIVE DE LA PRESENTE CONVOCATORIA
	SE CONFIRMA SU CONSULTA, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 1.5  DE LA CONVOCATORIA, EN APEGO AL ART. 39 INCISO F MINUSCULA DEL RLAASP.

	268937
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD.  PARA BIENES DE IMPORTACIÓN. INSICO C)
	AMABLEMENTE SOLICITAMOS A LA H.CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE NUMERALES SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR EL ISO 13485:2016 QUE ES EL SISTEMA DE CALIDAD APLICABLE PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS Y QUE GARANTIZA QUE LOS DISPOSITIVOS CUMPLEN LAS LEYES DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA ADECUADAS.
	FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. 

	269070
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD.  PARA BIENES DE IMPORTACIÓN.  INCISO C)
	EN CASO DE NEGATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA H.CONVOCANTE SE NOS PERMITA PRESENTAR EL ISO 9001:2015 DEL LICITANTE Y TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO
	SE PERMITE, YA QUE EL DOCUMENTO QUE PRESENTARIA ES UNO DE LOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE DENTRO DE LAS OPCIONES DEL NUMERAL. ,FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. 

	269071
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	CONVOCATORIA
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME SI PARA ESTE EVENTO LICITATORIO SERA NECESARIO PRESENTAR MUESTRAS FISICAS DE LO MATERIALES QUE SOLICITA EN EL REQUERIMIENTO DE ESTA.
	NO ESTA INDICADO EN LAS BASES, LA PRESENTACION DE MUESTRAS FISICAS.

	269072
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	CONVOCATORIA
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INFORME QUE; SI EN CASO DE REQUERIR MUESTRAS FISICAS DE LOS INSUMOS OBJETO DE LA PRESENTE CONTRATACION, LAS FECHAS, HORARIO, PERSONAL Y LUGAR DE LA ENTREGA, ASI COMO LAS CONDICIONES EN QUE LAS MUESTRAS DEBEN PRESENTARSE.
	NO ESTA INDICADO EN LAS BASES, LA PRESENTACION DE MUESTRAS FISICAS.

	269073
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD. / A.PARTIDAS / INCISO G)
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI NOS PROPORCIONARA UN CALENDARIO DE CAPACITACIONES DEL PERSONAL QUE OPERARA LOS EQUIPOS EN LOS QUE SE UTILIZARAN LOS INSUMOS QUE SOLICITAN EN ESTE EVENTO.
	NO SE PROPORCIONA EL CALENDARIO DE CAPACITACION EN ESTA CONVOCATORIA

	269074
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD. / A.PARTIDAS / INCISO G)
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H.CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO DE CAPACITACIONES NO ES NECESARIO PRESENTARLO EN LA PROPUESTA Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA OFERTA Y SOLO DEBERÁ SERÁ ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO.
	DADO QUE SU SOLITUD NO FORMA PARTE DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, TAMPOCO FORMA PARTE DE LAS CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

	269075
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.3. LUGAR DE ENTREGA / MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y/O PREVENTIVOS
	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A ESTA H. CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE LA PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CORRCTIVO - PREVENTIVO NO ES NECESARIO PRESENTARLO EN LA PROPUESTA Y NO SERÁ CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA OFERTA Y SOLO DEBERÁ SERÁ ENTREGADO POR EL LICITANTE ADJUDICADOR
	NO SE SOLICITA PROGRAMA DE MANTEMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO EN ESTA CONVOCATORIA.

	269076
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	4.1. PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA.
	SOLICITAMOS A ESTA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE EN EL CASO DE QUE EL ANEXO NO APLIQUE A MI REPRESENTADA NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO PRESENTARLO CON LA LEYENDA NO APLICA O NO PRESENTARLO DENTRO DE LA OFERTA.
	DADO QUE SU SOLITUD NO FORMA PARTE DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA, TAMPOCO FORMA PARTE DE LAS CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

	269077
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	4.1. PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA. / 4.1.6. OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO
	SOLICITAMOS A LA H. CONVOCANTE NOS RATIFIQUE QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE ACEPTARÁ Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA PRESENTACIÓN DE LA OPINIÓN POSITIVA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE UN DÍA PREVIO A LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS, ESTO CONSIDERANDO QUE EL IMSS GENERA OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DIARIAS.
	SE ACEPTA SU PROPUESTA

	269136
	BAXTER SA DE CV
	TÉCNICO
	6. REQUERIMIENTO ANEXO 1  PARTIDA 140
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CLAVE 379.561.2898.00.01 EN EL SEGMENTO UNIDAD DE PRESENTACION DEBE SER “SET” Y NO CJA COMO ESTA EN ESTE APARTADO DE LAS BASES

140 379.561.2898.00.01 SET DESECHABLE, ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, FORMADO POR UNHEMOFILTRO/DIALIZADOR DE FIBRA HUECA DE HEPARINA LIGADA Y SUS LINEAS, ESTEFILTRO ESTA CONECTADO A LA LINEA DE ENTRADA DE SANGRE (BANDA DE COLOR ROJO), AUNA LINEA DE RETORNO DE SANGRE (BANDA DE COLOR AZUL), A UNA LINEA DE ENTRADADEL DIALIZADOR (BANDA DE COLOR VERDE) Y A UNA LINEA DE SALIDA DE EFLUENTE(BANDA DE COLOR AMARILLO); TAMBIEN INCLUYE EL SET UNA LINEA DE LA PRE-BOMBA DESANGRE (BANDA DE COLOR BLANCO) Y UNA LINEA PARA ANTICUAGULANTE (JERINGA). ELSET CONSTA DE: UN HEMOFILTRO FIBROSO/DIALIZADOR HUECO INJERTADO CON HEPARINA,UN CIRCUITO DE TUBERIA, UN CARTUCHO Y UNA BOLSA EFLUENTE DE 5 LITROS.PRESENTACION: CAJA CON 1 SET Y CHAROLA DE PAPEL ALUMINIO. NUMERO DE CATALOGO:OXIRIS SET 112016. PARA SU USO EN EL EQUIPO: EQUIPO PARA TERAPIA DE REEMPLAZORENAL CONTINUO (CRRT). CLAVE: 531.340.0235. MARCA: GAMBRO. MODELO: PRISMAFLEX. CJA 1 SET SI 24 10
	SE ACLARA QUE LA PRESENTACION DE LA CLAVE DE ACUERDO AL CUADRO BASICO DEL IMSS ES "CAJA CON UN SET", EN CASO DE QUE EL LICITANTE TENGA CONFLICTO CON ESTA PRESENTACION DEBERA REALIZAR LAS ACLARACIONES QUE ESTIME PERTINENTES DIRECTAMENTE CON LA OFICINA DE CUADROS BASICOS DEL IMSS CENTRAL. ESTA CONVOCANTE NO TIENE FACULTADES PARA CORREGIR EL TIPO DE PRESENTACION.

	269137
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	1.3 VIGENCIA DE LA CONTRATACION
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS CON EL 100% DE NUESTRAS PROPUESTA O BIENES OFERTADOS, COMO SERA LA SOLICITUD DE ENTREGA DE LOS INSUMOS, UNA SOLA ENTREGA O DE MANERA MENSUAL Y HASTA EL AGOTAMIENTO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.
	SE INFORMARA A LOS PROVEEDORES ADJUDIDADOS DE LA MODALIDAD DE ENTREGA EN APEGO AL NUMERAL 2.4.2 PLAZO DE ENTREGA

	269167
	BAXTER SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD / PARA BIENES DE IMPORTACIÓN / INCISO A) CARTA APOYO FABRICANTE
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA EN CASO DE SER EMPRESAS FILIALES, TITULARES DEL REGISTRO SANITARIO, DISTRIBUIDORES PRIMARIOS Y ESTAR AUTORIZADOS POR EL FABRICANTE PARA REGISTRAR, IMPORTAR, DISTRIBUIR, VENDER  Y PROPORCIONAR SERVICIOS POSTVENTA EN MÉXICO DE LOS PRODUCTOS, SE ACEPTE QUE LA CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE SOLICITADA EN ESTE INCISO, PUEDA SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE, ADJUNTANDO PARA ELLO COPIA DEL PODER APOSTILLADO DE DISTRIBUCIÓN  EMITIDO POR EL FABRICANTE Y OTORGADO A LA EMPRESA LICITANTE.
	EL LICITANTE PUEDE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE ESTIME PERTINENTES PARA CUMPLIR CON EL DOCUMENTO SOLICTADO. SU PROPUESTA SERÁ SUJTETA A LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE. SIN QUE SE MODIDIQUE LA CONVOCATORIA.

	269168
	BAXTER SA DE CV
	TÉCNICO
	REQUERIMIENTO ANEXO 1  PARTIDA 140
	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE LAS CLAVES  379. 200 .3208.00.01 Y LA CLAVE  379.561.2898.00.01             SON LAS CORRECTAS EN RELACION A CANTIDAD, CALIBRE Y MEDIDA PARA LA ATENCION DE LOS PADECIMIENTOS DE SUS PACIENTES DURANTE EL TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION QUE DERIVE DEL PRESENTE EVENTO LICITATORIO.
	SE CONFIRMA EN RELACION A LAS CLAVES Y CANTIDADES.   SIN QUE SE MODIDIQUE LA CONVOCATORIA.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante: ENDOMEDICA, S.A. DE C.V.

	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	269219
	ENDOMEDICA SA DE CV
	TÉCNICO
	REQUERIMIENTO
	PARTIDA 35. CLAVE 37902004340001. DESCRIPCION: AGUJA PARA MARCAJE "ARPON HAWKINS II". CALIBRE: 20G, LONGITUD: 10CM,"FLEXSTRAND". REPOSICIONABLE, CON GUIA FLEXIBLE DE 19 HILOS. PRESENTACION: PAQUETE CON 10 PIEZAS. NUMERO DE CATALOGO: 252100. PARA USARSE EN EL EQUIPOMEDICO: ULTRASONOGRAFO. CLAVE: 531.924.0031. MARCA: ULTRASONIX, TOSHIBA,ALOKA, BK MEDICAL, ESAOTE, GE, SIEMENS.MODELO: VARIOS. PREGUNTA: SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR AGUJA PARA MARCAJE MAMARIO ECHOTIP DESECHABLE, CALIBRE 20 G Y LONGITUD 9CMS. PRESENTACION PIEZA, MARCA IZI MEDICAL, ¿SE ACEPTA?
	SE ACEPTA QUE PARA ESTA PARTIDA OFERTE: A MARCAJE MAMARIO ECHOTIP DESECHABLE, CALIBRE 20 G Y LONGITUD 9CMS. PRESENTACION PIEZA, MARCA IZI MEDICAL.  SIN QUE SE MODIDIQUE LA CONVOCATORIA.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licitante: SMITH & NEPHEW, S.A. DE C.V.

	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	269243
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	TERMINOS Y CONDICIONES
	TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSUMIBLES DEL GRUPO 379 TERAPIA VAC EJERCICIO FISCAL 2023
¿DE LA MANERA MÁS ATENTA SOLICITAMOS  A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME,  SI  SE REFIERE CON TERAPIA VAC, A TERAPIA DE  PRESIÓN NEGATIVA AL VACÍO A TRAVÉS DE UN MATERIAL DE CONTACTO?

FAVOR DE ACLARAR
	SE ACLARA QUE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE DENOMINA: ADQUISICION DE CONSUMIBLES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MEDICO 2023.   SE CONFIRMA QUE SE SOLICITA TERAPIA DE  PRESIÓN NEGATIVA AL VACÍO A TRAVÉS DE UN MATERIAL DE CONTACTO DE LA  MARCA: VAC, COMO  ESTABLECE LA DESCRIPCION DE LA CLAVE EMITIDA POR EL CUADRO BASICO DEL IMSS. 

	269244
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	ANEXO 1  REQUERIMIENTO, CLAVE, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA
	ANEXO 1  REQUERIMIENTO, CLAVE, DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA
LA CONVOCANTE SOLICITA BIENES QUE SOLO MANEJA UNA CASA COMERCIAL PARA LA PARTIDA 151
SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA Y DE TENER UN NÚMERO MAYOR DE PROPUESTAS QUE TIENEN LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPÉUTICA, SE ACEPTEN PROPUESTAS PARA SU EVALUACIÓN DE DIFERENTES CARACTERÍSTICAS A LA SOLICITADA.

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA PRESENTE NO LIMITA LA LIBRE PARTICIPACION YA QUE PUEDEN EXISTIR DISTINTAS PROVEEDORES QUE CUENTEN CON LA DISTRIBUCION DE LAS CLAVES DEL REQUERIMIENTO.


	269245
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	PÁGINA 19.- MUESTRAS FÍSICAS
	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA EVALUAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS BIENES A OFERTAR NOS PERMITA ENTREGAR MUESTRAS FÍSICAS SIN SER LIMITATIVO PARA LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

YA QUE LOS BIENES QUE OFERTAMOS CUMPLEN CON LA MISMA FUNCIONALIDAD TERAPEUTICA QUE LA MARCA COMERCIAL REQUERIDA CON UN MENOR COSTO, BENEFICIANDO A LA INSTITUCIÓN Y A LA POBLACIÓN DERECHOHABIENTE.

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, NO ESTA INDICADO EN LAS BASES, LA PRESENTACION DE MUESTRAS FISICAS.

	269246
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	ANEXO 1 PARTIDA 151 CLAVE 379.561.0934.00.01
	PARA LA PARTIDA 151 CLAVE 379.561.0934.00.01 ESTA CONVOCANTE SOLICITA:
UN KIT QUE CONTIENE: 1 APOSITO DE ESPUMA FABRICADO CON POLIURETANO RETICULADO(PU) GRADO MEDICO, HIDROFOBICO DE PORO ABIERTO CON ORIFICIOS DE 400 A 600MICRAS TODOS INTERCONECTADOS, QUE CONTIENE PLATA, DE COLOR PLATEADO, OVALADO,DE 25.6 CM DE LARGO POR 15 CM DE ANCHO Y 3.2 CM 

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE  QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR:

PAQUETE GRANDE : INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 25CM X 15CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APÓSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN, CON DOS PELÍCULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON  INDICADORES NUMÉRICOS PARA SU FÁCIL APLICACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACIÓN PAQUETE. NÚMERO DE CATÁLOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697/RENASYS GO 66800698.

EN CONJUNTO CON 2 APOSITOS FLEXIBLES ANTIMICROBIANOS IMPREGNADOS CON NANOCRISTALES DE PLATA DE 70 A 100 PPM, QUE TIENE UN MALLADO DE TEJIDO ABIERTO 100% POLIÉSTER, QUE PERMITE EL PASO DEL EXUDADO, CON EFECTIVIDAD COMPROBADA DE MÁS DE 360 PATÓGENOS, MANTENIENDO LA BARRERA ANTIMICROBIANA UN MÍNIMO DE 3 DÍAS. MEDIDA 10X10 CM.

EL BIEN QUE OFERTAMOS TIENE LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA EN PRESIÓN NEGATIVA  YA QUE  REDUCE LA CARGA BACTERIANA PROPICIANDO LA LIMPIEZA DEL LECHO DE LA HERIDA DE MANERA EFICAZ, CONTRA MÁS DE 360 PATÓGENOS YA QUE CONTIENE PLATA NANOCRISTALINA.

 
¿SE ACEPTA  NUESTRA SOLICITUD?
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE NO CORRESPONDE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO. DENTRO DE LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO DEL IMSS QUE OFERTA NO SE LOCALIZA EN DICHA DESCRIPCION QUE SE TRATE DE UNA ESPONJA CON PLATA, SI BIEN LO EXPRESA EN EL PLANTEAMIENTO DE SU PREGUNTA NO ESTA ASI DEFINIDO ANTE EL CUADRO BASICO DEL IMSS. POR LO QUE SU PROPUESTA NO SE APRECIA COMPARABLE CON LO SOLICTADO. SE REQUIERE DE LA APLICACION CLINICA DE ESTE PRODUCTO , BAJO LAS MEJORES CONDICIONES PARA LOS PACIENTES EN APEGO A: ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD .- EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, TIENE LAS SIGUIENTES FINALIDADES: V) EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SATISFAGAN EFICAZ Y OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.,  ARTICULO  110.- LA PROMOCIÓN DE LA SALUD TIENE POR OBJETO CREAR, CONSERVAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DESEABLES DE SALUD PARA TODA LA POBLACIÓN Y PROPICIAR EN EL INDIVIDUO LAS ACTITUDES, VALORES Y CONDUCTAS ADECUADAS PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN BENEFICIO DE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. ARTÍCULO 134. LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGAN LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS.

	269247
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.561.1809.00.01
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.561.1809.00.01
PARA LA PARTIDA 7 ESTA CONVOCANTE SOLICITA:
KIT V.A.C. VERAFLO DRESSING : CONTIENE 2 APOSITOS DE POLIURETANO   ESTER RETICULADO  MEDIUM, CON POROSIDAD DE 400-600 MICRONES CON MENOR GRADO DE   HIDROFOBICIDAD OVALADO DE 18 CM DE LARGO POR 12.5 CM DE ANCHO Y 3.2 CM DE

SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE  QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR:

PAQUETE MEDIANO: INCLUYE UNA ESPUMA DE POLIURETANO DE 400 A 600 MICRAS DE POROSIDAD DE FORMA RECTANGULAR DE 20CM X 12.5CM X 3CM, UN PUERTO DE SUCCIÓN SUAVE CON SISTEMA DE SELLADO RESISTENTE A LA COMPRESIÓN Y UN APÓSITO DE MARCO DE VENTANA PARA FIJACIÓN, CON DOS PELÍCULAS TRANSPARENTES DE 20CM X 30CM CON  INDICADORES NUMÉRICOS PARA SU FÁCIL APLICACIÓN CON ALTA TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA. PRESENTACIÓN PAQUETE. NÚMERO DE CATÁLOGO: 66800795. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697/RENASYS GO 66800698.

EL BIEN QUE OFERTAMOS TIENE LA MISMA FUNCIÓN TERAPÉUTICA EN PRESIÓN NEGATIVA
YA QUE LAS  ESPONJAS SOLICITADAS REQUIEREN DE LA TÉCNICA DE IRRIGACIÓN CON PRESIÓN NEGATIVA Y  REPRESENTA UN INCREMENTO EN LOS RECAMBIOS DE RECOLECTOR AUMENTANDO HASTA UN 50%  LA CANTIDAD DE RECOLECTORES UTILIZADOS; SIENDO ESTE EL COMPONENTE MÁS CARO DE LA MARCA SOLICITADA.

¿SE ACEPTA  NUESTRA SOLICITUD?
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE NO CORRESPONDE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO. EL PRODUCTO QUE SE SOLICITA CUENTA CON EL ANTEDECENTE CLINICO DE CONSTITUIR UNA MEJOR RESPUESTA ANTE LA RECUPERACIÓN DE LAS HERIDAS EN GENERAL, UNA MAYOR DIVERSIDAD EN LOS TIPOS DE ESPONJAS Y SUS APLICACIONES, ASI COMO UN MEJOR CONTROL DE LA PRESION NEGATIVA. LA CONTRATACION PRETENDE OTORGAR LAS MEJORES CONDICIONES  PARA LOS PACIENTES EN APEGO A: ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD .- EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, TIENE LAS SIGUIENTES FINALIDADES: V) EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SATISFAGAN EFICAZ Y OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.,  ARTICULO  110.- LA PROMOCIÓN DE LA SALUD TIENE POR OBJETO CREAR, CONSERVAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DESEABLES DE SALUD PARA TODA LA POBLACIÓN Y PROPICIAR EN EL INDIVIDUO LAS ACTITUDES, VALORES Y CONDUCTAS ADECUADAS PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN BENEFICIODE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. ARTÍCULO 134. LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGAN LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS.

	269267
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.375.0401.00.01  PARTE 1
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.375.0401.00.01
ESTA CONVOCANTE SOLICITA: RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ATS. RECOLECTOR GRADUADO DE   CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 500 ML,  CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, 
AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR  LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. AÚN MÁS, EL REQUERIMIENTO DEL SISTEMA ARRIBA DESCRITO, ES CONTRARIO A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE EN SU ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN LA PARTE CONDUCENTE, ESTABLECE: PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR. ADEMÁS, ES IMPORTANTE RECORDAR QUE SOLICITAR CONDICIONES COMO LAS ARRIBA DESCRITAS, IMPLICA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, MUY ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE LO SIGUIENTE:
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE NO CORRESPONDE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO. FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA OTORGADA EN EL ID 269244.

	269268
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.375.0401.00.01  PARTE 2
	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR:
DEPÓSITO RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA  EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA  RENASYS EZ PLUS, DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML,  CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA AL SISTEMA. PRESENTACIÓN PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: 66800912. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697.
YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FINALIDAD TERAPÉUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.
¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE NO CORRESPONDE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO. 

	269269
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.375.0427.00.02 PARTE 1
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.375.0427.00.02
PARA LA PARTIDA 3 ESTA CONVOCANTE SOLICITA:
RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA UNIDAD DE TERAPIA V.A.C. ATS. RECOLECTOR GRADUADO DE   CLORURO DE POLIVINILO DE ALTA DENSIDAD, TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE 1000 ML,  CON GRADUACIONES CADA 50 ML EN LA COSTILLA DEL ASA, DICHO DISPOSITIVO CONTIENE

AL RESPECTO CONSIDERAMOS DE RELEVANTE IMPORTANCIA OBSERVAR QUE EL REQUERIMIENTO ARRIBA CITADO, PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA CONDICIÓN IMPOSIBLE DE CUMPLIR, EN VIRTUD DE QUE EN EL MERCADO DE LOS BIENES OBJETO DE LA LICITACIÓN QUE NOS OCUPA, ES EL CASO QUE SÓLO UNA CASA COMERCIAL TIENE LA CAPACIDAD DE OFERTAR  LA PARTIDA COMO LA QUE SE ESTÁ REQUIRIENDO, SITUACIÓN QUE PUDIERA CONSTITUIRSE EN UNA LIMITANTE DE LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LO CUAL SERÍA CONTARIO A LOS PRINCIPIOS TUTELADOS POR EL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL. 
AÚN MÁS, EL REQUERIMIENTO DEL SISTEMA ARRIBA DESCRITO, ES CONTRARIO A LO PREVISTO POR EL  ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, QUE EN SU ANTE PENÚLTIMO PÁRRAFO, EN LA PARTE CONDUCENTE, ESTABLECE: 
PARA LA PARTICIPACIÓN, ADJUDICACIÓN O CONTRATACIÓN DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS NO SE PODRÁN ESTABLECER REQUISITOS QUE TENGAN POR OBJETO O EFECTO LIMITAR EL PROCESO DE COMPETENCIA Y LIBRE CONCURRENCIA. EN NINGÚN CASO SE DEBERÁN ESTABLECER REQUISITOS O CONDICIONES IMPOSIBLES DE CUMPLIR.
ADEMÁS, ES IMPORTANTE RECORDAR QUE SOLICITAR CONDICIONES COMO LAS ARRIBA DESCRITAS, IMPLICA RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
POR LO ANTERIOR EXPUESTO, MUY ATENTAMENTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE ACLARE LO SIGUIENTE:
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE NO CORRESPONDE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO. FAVOR DE REMITIRSE A LA RESPUESTA OTORGADA EN EL ID 269244.

	269270
	SMITH & NEPHEW SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 151 ANEXO 1 CLAVE 379.375.0427.00.02 PARTE 2
	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERANDO LO ANTES EXPUESTO, NOS PERMITA OFERTAR:

DEPÓSITO RECOLECTOR DE FLUIDOS PARA  EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA  RENASYS EZ PLUS, DE 800 ML, GRADUACIONES CADA 100 ML,  CON SELLADO, FILTRO ANTI-DESBORDAMIENTO, TUBO DE CONEXIÓN A EQUIPO DE TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA, TUBO DE CONEXIÓN A DRENAJE, SACO GELIFICANTE DE AGAR Y FILTRO DE ENTRADA AL SISTEMA. PRESENTACIÓN PIEZA. NÚMERO DE CATALOGO: 66800912. PARA SU USO EN EL EQUIPO MÉDICO: CLAVE 531.357.0011 EQUIPO PARA TERAPIA DE HERIDAS CON PRESIÓN NEGATIVA. MARCA SMITH & NEPHEW. MODELO: RENASYS EZ PLUS 66800697.

YA QUE LA CLAVE SOLICITADA Y LA DESCRIPCIÓN DE LA CLAVE INSERTA CUMPLE CABALMENTE CON LA FINALIDAD TERAPÉUTICA EN LA QUE SERÁ EMPLEADA.

¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?
	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, YA QUE NO CORRESPONDE CON LA CLAVE SOLICITADA EN EL REQUERIMIENTO.  EL PRODUCTO QUE SE SOLICITA CUENTA CON EL ANTEDECENTE CLINICO DE CONSTITUIR UNA MEJOR RESPUESTA ANTE LA RECUPERACIÓN DE LAS HERIDAS EN GENERAL, UNA MAYOR DIVERSIDAD EN LOS TIPOS DE ESPONJAS Y SUS APLICACIONES, ASI COMO UN MEJOR CONTROL DE LA PRESION NEGATIVA. LA CONTRATACION PRETENDE OTORGAR LAS MEJORES CONDICIONES B PARA LOS PACIENTES EN APEGO A: ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE SALUD .- EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD, TIENE LAS SIGUIENTES FINALIDADES: V) EL DISFRUTE DE SERVICIOS DE SALUD Y DE ASISTENCIA SOCIAL QUE SATISFAGAN EFICAZ Y OPORTUNAMENTE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN.,  ARTICULO  110.- LA PROMOCIÓN DE LA SALUD TIENE POR OBJETO CREAR, CONSERVAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DESEABLES DE SALUD PARA TODA LA POBLACIÓN Y PROPICIAR EN EL INDIVIDUO LAS ACTITUDES, VALORES Y CONDUCTAS ADECUADAS PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN BENEFICIODE LA SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA. ARTÍCULO 134. LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGAN LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS,LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V.
	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	269410
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV
	TÉCNICO
	2.4.1 CALIDAD  INCISO C)
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CON FINES DE IGUALDAD EN EL ASPECTO DE CALIDAD, SE PRESENTEN AMBAS NORMAS ISO 9001:2016 Y LA ISO 13485 Y NO SOLO ALGUNA DE LAS DOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?
	SE ACEPTA SU PROPUESTA, FAVOR DE REMITIRSE A LAS ACLARACIONES GENERALES. 

	269411
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV
	OTROS
	PARA TODOS LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS
	SERA SUFICIENTE CON PRESENTAR UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, PARA LOS DOCUMENTOS QUE NO APLIQUEN A MI REPRESENTADA DEL LISTADO DE ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTO?
	SE ACEPTA, SU PROPUESTA TECNICA SERÁ SOMETIDA A LA EVALUACION RESPECTIVA.

	269412
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 44  BASES , PARTIDA 70 ANEXO TÉCNICO  CONSUMIBLES
	SOLICITAN “FILTRO DE BACTERIAS. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DE CATALOGO: 09534”. CREEMOS EXISTE UN ERROR Y DEBE DECIR “FILTRO DE BACTERIAS DESECHABLE DE ESPIRACIÓN NO. DE PARTE 11790”, COMO LO MENCIONAN EN LA PRECISIÓN TÉCNICA. FAVOR DE ACLARAR.
	SE ACLARA QUE EL LICITANTE INTERESADO EN LA PARTIDA DEBE OFERTAR EN APEGO A LA PRESICION TECNICA. SIN QUE SE MODIFIIQUE LA CONVOCATORIA.

	269413
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV
	TÉCNICO
	ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 
	LA RELACIÓN DE LAS PARTIDAS QUE VIENEN EN ESTE ANEXO ES DIFERENTE A LA RELACIÓN QUE VIENE EN LAS CONVOCATORIA, ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE CUÁL NUMERACIÓN DEBEMOS TOMAR EN CUENTA PARA REALIZAR LA DOCUMENTACIÓN?
	EL LICITANTE PARA SU PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA, DEBERA CONSIDERAR EL ANEXO TECNICO NUMERO 1 DE LA CONVOCATORIA, EL CUAL ESTA CONFORMADO DE 153 PARTIDAS.

	269414
	SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA SA DE CV
	TÉCNICO
	ANEXO XXI   
	EN ESTE ANEXO SOLICITAN: CALIDAD   DE  INCISOS DEL II  AL   VI   ¿SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS  ACLARE PARA QUE PARTIDAS APLICA ESTOS DOCUMENTOS ?
	APLICA PARA LAS PARTIDAS QUE OFERTE EL LICITANTE.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Licitante: AMC BIOMEDICAL, S.A. DE C.V.

	ID
	LICITANTE
	TIPO DE ACLARACIÓN
	SECCIÓN DE LA CONVOCATORIA
	ACLARACIÓN
	RESPUESTA

	269448
	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD.
	EN CASO DE SER DISTRIBUIDOR PRIMARIO:
A) CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE EN HOJA MEMBRETADA CON FIRMAS ORIGINALES. (ANEXO TÉCNICO 8).  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PROPORCIONE EL FORMATO DE CARTA DE APOYO, YA QUE EN LAS PRESENTES BASES NO VIENE INCLUIDO. O EN SU CASO, ACLARAR LOS DATOS MINIMOS QUE DEBERÁ INCLUIR LA CARTA DE APOYO. FAVOR DE ACLARAR 
	SE LE ACLARA QUE ESTA CARTA ES UN FORMATO LIBRE, DEBE CONTENER EL  NUMERO Y NOMBRE DE LA LICITACION, LUGAR Y FECHA, DESTINATARIO, EL CONTEXTO LEGAL DE UNA CARTA DE APOYO Y LAS FIRMAS DEL FABRICANTE Y REPRESENTANTE LEGAL. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

	269449
	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
	LEGAL - ADMINISTRATIVA
	2.4.1. CALIDAD.
	"ANEXO TÉCNICO 4. EN  SU CASO, (SI LE ES APLICABLE) PRÓRROGA DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE POR PARTE DE COFEPRIS."              DEBIDO A LAS REGULACIONES DE COFEPRIS, EN LAS CUALES LOS TRAMITES DE RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS SANITARIOS SON ELECTRÓNICAS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR EL COMPROBANTE DE TRAMITE DE  LA SOLICITUD DE PRORROGA ELECTRÓNICA, Y QUE LA MISMA SIRVA COMO ACUSE DE RECIBIDO ¿SE ACEPTA?
	SE ACEPTA, ASÍ ESTA PERMITIDO EN LAS BASES EN EL NUMERAL 2.4.1 INCISO B MINUSCULA.

	269450
	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 41
	CLAVE: 379 304  5430 00 01 DESCRIPCION: ELECTRODOS DESECHABLES. PRESENTACION: PAQUETE CON 30 PIEZAS. NUMERO DECATALOGO: 7778. PARA SU USO EN EL EQUIPO MEDICO: CLAVE  531.168.0069ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACION. MARCA: BURDICK. MODELO:ATRIA 6100.    SOLICITAMOS AMBLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR SOBRE CON 50 PIEZAS, REALIZANDO LA CONVERSION A PIEZAS, ENTREGANDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS A LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?
	SE ACEPTA, PODRA OFERTAR SIEMPRE QUE LA BASE SEA LA REFERENCIA EN APEGO A LA PRESENTACION DE 30 PIEZAS QUE INDICA  EL TIPO DE PRESENTACION DE ESTA CLAVE Y QUE ES INMODIFICABLE POR LA CONVOCANTE, ESO INCLUYE  QUE TOME SUS CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA TECNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y FORMATO DE ENTREGA FÍSICA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

	269451
	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 42
	CLAVE: 379 304 7170 00 01 DESCRIPCION: ELECTRODO AUTOADHERIBLE DESHECHABLE PARA MONITOREO DE ECG CON BROCHE Y PASTACONDUCTIVA. TAMAÑO PEDIATRICO DIAMETRO DE 4.4 CM. PRESENTACION: BOLSA CON 100ELECTRODOS. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOS VITALES. CLAVE:531.619.0403. MARCA: VARIOS. MODELO: VARIOS. MARCAS COMPATIBLES: GENERALELECTRIC, PHILIPS, MINDRAY. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION, NOS PERMITA OFERTAR SOBRE CON 50 PIEZAS, REALIZANDO LA CONVERSION A PIEZAS, ENTREGANDO LAS CANTIDADES SOLICITADAS A LA CONVOCANTE ¿SE ACEPTA?
	SE ACEPTA, PODRA OFERTAR SIEMPRE QUE LA BASE SEA LA REFERENCIA EN APEGO A LA PRESENTACION DE 100 PIEZAS QUE INDICA  EL TIPO DE PRESENTACION DE ESTA CLAVE Y QUE ES INMODIFICABLE POR LA CONVOCANTE, ESO INCLUYE, QUE TOME SUS CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA TECNICA, PROPUESTA ECONÓMICA Y FORMATO DE ENTREGA FÍSICA EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO. SIN QUE SE MODIFIQUE LA CONVOCATORIA.

	269452
	AMC BIOMEDICAL SA DE CV
	TÉCNICO
	PARTIDA 82
	CLAVE: 526 080 2664 00 00 DESCRIPCION: SENSOR PARA SPO2 TIPO DEDAL REUTILIZABLE PARA PACIENTE ADULTO, > 40 KG,DURASENSOR, CON TENCOLOGIA NELLCOR OXIMAX. PRESENTACION: PIEZA. NUMERO DECATALOGO: NUMERO DE PARTE: DSA-100A. PARA SU USO EN EL EQUIPO: MONITOR DE SIGNOSVITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEXCSM.  SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR CABLE COMPLETO DE SPO2 REUTILIZABLE COMPATIBLE CON  EL MONITOR MONITOR DE SIGNOSVITALES (PARA TRIAGE). CLAVE: 531.619.0403. MARCA: WELCH ALLYN. MODELO: CONNEXCSM. ¿ SE ACEPTA?
	SE ACEPTA, SU PROPUESTA TENICA SERÁ SOMETIDA A LA EVALUACION RESPECTIVA.SIN QUE SE MODIDIQUE LA CONVOCATORIA.


------------------------------------------------------------------------------------------FIN DEL ACTA--------------------------------------------------------------------------------------------
Página 4 de 18
Formato FO-CON-08_00 LIC.AAR


[image: image2.jpg]