[image: image5.png]\“\\Dos

WW&% GOBIERNO DE | %ﬁ

WJ \p

. MEXICO





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, 

Pachuca de Soto, Hgo
CONVOCATORIA 
LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS 
NÚMERO LA-50-GYR-050GYR017-T-178-2024
EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 36 PACHUCA, HIDALGO
ÉSTA LICITACIÓN ACEPTA PARTICIPACIÓN ÚNICAMENTE MEDIANTE EL USO DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA COMPRANET, NO SE ACEPTAN PROPUESTAS POR MEDIO DE SERVICIO POSTAL NI MENSAJERÍA O DE MANERA PRESENCIAL.
	INDICE

	              PRESENTACION

	              GLOSARIO

	1.
OBJETO DE LA LICITACIÓN

	1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN

	1.2.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

	1.3.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD

	2.
CALIDAD

	3.
MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

	3.1. TIPO DE ABASTECIMIENTO

	3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

	4.
JUNTA DE ACLARACIONES

	5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

	5.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS

	6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA:

	6.1.
PROPOSICIÓN TÉCNICA

	6.2.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	6.3.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

	7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE

	7.1.
 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

	7.2.
EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES

	7.3.
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO

	7.4.
ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS

	7.5.
EN LA FIRMA DEL CONTRATO

	8.
ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

	9.    CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

	9.1.   CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS

	9.2.  EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS

	9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS

	10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO

	11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO

	12.    MODELO DE CONTRATO

	12.1.   PERÍODO DE CONTRATACIÓN

	12.2.  FIRMA DEL CONTRATO

	13.    IMPUESTOS Y DERECHOS

	14.   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

	14.1   CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

	15.    TERMINACIÓN ANTICIPADA

	16.    PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

	17.    SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

	18.    CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

	19.    DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN

	20.   INCONFORMIDADES

	21.   INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

	             ANEXOS 

	             APENDICES 


PRESENTACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en apego a lo previsto en los artículos: 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 27, 28 fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36 Bis, 37, 37 Bis, 45, 48, 49, 50, 54, 54 Bis y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 35, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 y 54 de su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación que se llevará a cabo mediante Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la:

EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 36 PACHUCA, HIDALGO
De conformidad con la siguiente: 

C O N V O C A T O R I A
Los tratados con capítulo de compras gubernamentales referenciados son los siguientes: 

· Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) 

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel (TLC México-Israel)

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC México AELC)

· Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y en específico la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México. (TLCUEM)

· Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (TLC México-Japón)

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile (TLC México Chile)

· Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)

· Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte (ACC MX-RU)

· Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) (Japón, Australia, Canadá, México, Perú, Chile, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Singapur y Brunéi).

· Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia 

GLOSARIO DE TÉRMINOS.
Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato/pedido: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato/pedido.
2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.

7. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

8. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

9. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
10. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

11. COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/
12. Contrato/pedido: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

13. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

14. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

15. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores

16. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

17. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

18. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

19. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o en de invitación a cuando menos tres personas.

20. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
21. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

22. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato/pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

23. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma Licitación, y

24. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la Licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

25. PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.

26. Proveedor: La persona que celebre contratos/pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

27. Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.

28. Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas o invitaciones internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.

29. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

30. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

31. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

32. SFP: Secretaría de la Función Pública.

33. SSA: Secretaría de Salud.

34. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.
35. Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del CONTRATO, de los bienes recibidos.

1. OBJETO DE LA LICITACIÓN
EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTAL, DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 36 PACHUCA, HIDALGO.
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en la calle: Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.

La documentación que se integre como parte de la propuesta será dirigida a:
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
1.1. IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN
Las proposiciones en su caso, deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigidas al área convocante. En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español o con su traducción simple al español.

1.2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
El Instituto cuenta con suficiencia presupuestal para llevar acabo el presente procedimiento de contratación.
1.3. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD
La descripción amplia y detallada de los bienes a adquirir, se contempla en el apéndice numero 1 (uno) del ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO” y ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES”, los cuales forman parte integrante de esta Convocatoria y según corresponda a la partida en la que el licitante participe.
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes  que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en esta Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas en términos del artículo 26 de la LAASSP.
2. CALIDAD 

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos requeridos en el inciso c) del ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO”, con el fin de acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable a los bienes objeto de la presente contratación. 
3. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

La presente Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, conforme a los medios que se utilicen, será Electrónica.

El presente procedimiento se realizará por Partida, cumpliendo estrictamente con los bienes a adquirir, que se contempla en el apéndice numero 1 (uno) del  ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO” y ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES” de esta Convocatoria.

La contratación se realizará a través de contrato cerrado en los términos del artículo 45 de la LAASSP.

La modalidad de evaluación será mediante el método de Binario.
De conformidad con lo señalado el numeral 5.3.8 inciso b) y 5.3.9 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente los servidores públicos que atenderán el proceso de contratación, responsables de realizar la evaluación técnica de las proposiciones y de realizar supervisiones y verificaciones en las unidades médicas del cumplimiento de la presente licitación son los siguientes:

Administrador del Contrato: EL TITULAR Y/O ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, Y COMO ADMINISTRADOR AUXILIAR EL INGENIERO BIÓMEDICO; Serán los responsable de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el contrato, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 84, del Reglamento de la LAASSP y al numeral 5.3.15 inciso b) y 5.3.16 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigente. 
Área contratante: EL TITULAR Y/O ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO. Es la facultada para realizar el presente procedimiento de contratación.

Área requirente: EL TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS. Es la que solicita la adquisición delos bienes objeto de esta Licitación. 
Evaluación Técnica: TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS.- Es el responsable de llevar a cabo la evaluación técnica de las proposiciones en el presente procedimiento de contratación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.3.9 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

Representante Técnico: EL INGENIERO BIOMÉDICO DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS, Es el responsables de elaborar las especificaciones técnicas incluidas en el presente procedimiento de contratación, así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones presentadas y responder en la Junta de Aclaraciones las dudas y planteamientos de los Licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la Convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.3.2 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.
3.1. TIPO DE ABASTECIMIENTO

Para efectos de adquirir los bienes objeto de esta Licitación, se tendrá una sola fuente de abasto. Es decir, se adjudicará por partida a uno o más licitantes. 

3.2.
FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES
	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 
	09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	09:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción segunda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	10:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 bis, fracción segunda, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.

	Fallo
	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
	13:00
	

	Firma del contrato


	DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA NOTIFICACION DEL FALLO, A TRAVÉS DE COMPRANET, EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS

	

	Reducción de Plazo
	SI 

	Medio de Licitación
	Electrónica (Artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP) no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería.

	Carácter de la Licitación 
	Internacional Bajo la Cobertura de Tratados (Artículo 28, fracción II, de la LAASSP) 


4. JUNTA DE ACLARACIONES

Con fundamento en los artículos 33, 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones.

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán de requisitar dentro del sistema CompraNet el manifiesto de interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, el cual deberá ser firmado de forma electrónica con la FIEL.

NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación  podrá requisitar a través del sistema CompraNet, el apartado del manifiesto donde muestra su interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación

a) Cuando el registro en el sistema CompraNet se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LAASSP y o al inicio de dicho acto, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la Convocante en la mencionada Junta de Aclaraciones. 
b) Los licitantes deberán capturar en el sistema CompraNet las solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genera el sistema CompraNet, las cuales deberá estar debidamente vinculadas y versarán exclusivamente sobre el contenido de esta Convocatoria y sus respectivos anexos, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, llenando en el mismo sistema las solicitudes ya que no podrán adjuntar documentos anexos al sistema, y al concluir deberán de firmar con la firma FIEL..  
c) La convocante procederá a enviar a través del sistema CompraNet las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fechas señaladas en la Convocatoria para la celebración de la Junta de Aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP.
d) Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas en ese momento o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que las respuestas sean remitidas.
e) Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.
f) Las solicitudes de aclaración que sean capturadas en el sistema CompraNet con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas. Las solicitudes de aclaraciones que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la Convocante.
h) Cualquier modificación a la Convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES

Conforme a lo dispuesto por el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, la entrega de proposiciones se deberá realizar a través del sistema CompraNet; para tal efecto, con fundamento en el artículo 27 de la LAASSP y de conformidad al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011, los licitantes deberán certificarse previamente por la Secretaría de la Función Pública, debiendo observar lo dispuesto en dicho Acuerdo para efectos del acceso y uso de CompraNet.

Para poder participar en la presente licitación, será necesario manifestar su interés de participar en la misma en la página de CompraNet a más tardar una hora antes de la hora establecida para llevar a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones la siguiente dirección: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ 

Instrucciones para elaborar y remitir la proposición por CompraNet: Para el envío de las proposiciones, que contienen la propuesta técnica y económica, así como los documentos legales y administrativos requeridos por la convocante en esta convocatoria, el licitante deberá utilizar exclusivamente CompraNet.  

Las propuestas técnica y económica deberán elaborarse conforme a lo señalado en los numerales correspondientes de la presente Convocatoria. Los documentos que integren la proposición conforme a lo señalado en los numerales anteriores, a elección del licitante deberán enviarse de forma legible en los formatos permitidos en el sistema CompraNet. En caso de comprimir archivos deberá ajustarse a los parámetros técnicos que en su caso permita el sistema CompraNet.  

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por el propio sistema CompraNet por lo que es necesario se referencie claramente la documentación que se cargue en dicho sistema.

Preferentemente, deberán identificarse cada una de las páginas que integran la proposición con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes y número de Licitación, cuando ello técnicamente sea posible; dicha identificación deberá reflejarse en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada que emite el SAT para el cumplimiento de obligaciones fiscales, la que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP, conforme a la disposición Décimo Cuarta del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

Toda vez que el presente procedimiento de contratación es "electrónico" de conformidad con lo señalado en el artículo 26 Bis, fracción ll de la LAASSP y primer párrafo del artículo 50 del RLAASSP, para efectos de la firma de la proposición en sustitución de la firma autógrafa, los licitantes deberán firmar electrónicamente mediante la utilización de la firma electrónica avanzada, el resumen de los parámetros que conforman la proposición técnica (TechnicalEnvelopeSummary.pdf) y/o económica (PriceEnvelopeSummary.pdf) que le generará CompraNet en formato PDF, cabe aclarar que dichos nombres son los que CompraNet asigna predeterminadamente a los mismos, pero los licitantes podrán guardarlos con cualquier nombre, se recomienda “Propuesta Técnica Firmada” y “Propuesta Económica Firmada”.

Se requiere que el archivo que contenga las proposiciones se ordene en un sólo archivo y de forma consecutiva. El licitante podrá enviar hasta un minuto antes del acto de presentación y apertura de proposiciones conforme a lo señalado en la carátula de la presente convocatoria, el total de la información correspondiente a su propuesta técnica y económica o las modificaciones a las mismas (si ya se había enviado una proposición pero se modifica alguna de las propuesta, el sistema la toma por no presentada a menos que se alcance a enviar dentro del límite establecido). Una vez alcanzada la fecha y hora de inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el licitante no podrá enviar su proposición o modificación de la misma.

Aún y cuando el licitante haya iniciado la incorporación en CompraNet de alguna propuesta, si la fecha y hora límite para el envío de la proposición se cumple durante ese lapso, el sistema no le permitirá continuar y se tendrá por no presentada.

Los sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante CompraNet. En el supuesto de que por causas ajenas a la voluntad de la  SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la proposición se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición  por partida en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

5.1. PROPOSICIONES CONJUNTAS

Conforme al artículo 34 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando estas cumplan con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.
Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO NO. 3 (TRES) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la presente Convocatoria:

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de contratación;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

Nota: el integrante que manifieste el interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación deberá capturar en el sistema CompraNet dicho apartado. 

6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR LA PLATAFORMA INTEGRAL COMPRANET, QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA, LEGAL Y ECONÓMICA:

A) Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP, conforme al ANEXO NO. 4 (CUATRO) “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR”, de la presente Convocatoria.

B) Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente procedimiento de contratación, conforme al ANEXO NO. 5 (CINCO) “MANIFIESTO DE CAPACIDAD SUFICIENTE”, de la presente Convocatoria.

C) En caso de participar con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten “Bajo Protesta de Decir Verdad” que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NO. 6 (SEIS) “MANIFESTACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, de la presente Convocatoria.
D) Escrito de declaración, a través del cual el licitante o su representante y/o apoderado legal  manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”,  que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme al ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTO DE INTEGRIDAD” de la presente Convocatoria. 
E) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante y/o apoderado legal   manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”,  que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTO DE INTEGRIDAD”, de la presente Convocatoria.
F) Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTO DE INTEGRIDAD”
G) Los licitantes con discapacidad o que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; podrán presentar manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad” de que son personas o cuentan con trabajadores con discapacidad, adjuntando copia del Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. ANEXO NO. 8 (OCHO) “MANIFIESTO DE CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD”
H) Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de comprometer y suscribir las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el ANEXO NO. 9 (NUEVE) “ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES” el cual forma parte de la presente Convocatoria.
I) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al ANEXO NO. 3 (TRES) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la presente Convocatoria.

J) Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO NO. 10 (DIEZ) “ESCRITO RELATIVO A LOS INCISOS J) Y K)” de la presente Convocatoria.
K) Escrito en el que manifieste que por su conducto, no participan en la presente licitación, personas físicas o morales que se encuentren sancionado o rechazado como empresa o producto por el instituto y/o por las Secretarias de Salud, de Economía o por la Función Pública, conforme al ANEXO NO. 10 (DIEZ) “ESCRITO RELATIVO A LOS INCISOS J) Y K)” la presente Convocatoria.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar los escritos “Bajo Protesta de Decir Verdad” a los que se refiere el numeral 6 de la presente Convocatoria. 
6.1.
PROPOSICIÓN TÉCNICA

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación, según corresponda:

I. Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO”, APENDICE NUMERO 1 (UNO) INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y APENDICE NUMERO 2 (DOS) INSTRUMENTAL, EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO MÉDICO, FICHAS TÉCNICAS, presentando para el efecto el formato APENDICE NUMERO 3 (TRES) PROPUESTA TECNICA, el cual forma parte de la presente convocatoria. 
II. Copia simple y legible de los documentos descritos en el inciso c) y contenidos en el ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO” de la presente Convocatoria, según corresponda.

III. Copia simple y legible de los documentos descritos en el inciso d) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la presente Convocatoria, según corresponda.

IV. Documentos descritos en el inciso e) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la presente Convocatoria, según corresponda.

6.2.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
La propuesta económica, la deberá realizar por las cantidades requeridas por partida en la cual desea participar, clave, descripción, presentación, cantidad, marca(s), país de origen, nombre y R.F.C. del fabricante, registro sanitario, precio unitario, importe desglosando el I.V.A. conforme, conforme al Anexo Número 11 (once) “PROPOSICIÓN TECNICO - ECONÓMICA”, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario de los bienes. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante
6.3. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

I. Deberá presentar la opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS.
II. Deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT; la cual deberá de estar vigente y positiva.

III. Deberá presentar constancia de situación fiscal sin adeudos ante el INFONAVIT, la cual deberá de estar vigente y positiva

IV. EL LICITANTE DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO AUTORIZARA ANTE EL SAT A HACER PUBLICO EL RESULTADO DE SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA TAL EFECTO DEBERÁ ENTREGAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE ENCUENTRA PÚBLICA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PORTAL DEL SAT.

V. Copia simple y legible por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

VI. ANEXO NO. 12 (DOCE) “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, el cual forma parte de la presente Convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

Además de considerar los aspectos siguientes:

· Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

· En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

· Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

7. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE
7.1.
 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, podrán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. ANEXO NO. 9 (NUEVE) “ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES”
7.2.
EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES
Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cuenta con facultades suficientes por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal y/o apoderado legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como ANEXO NO. 9 (NUEVE) “ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES”, el cual forma parte de la presente Convocatoria.
El domicilio que se señale en el ANEXO NO. 9 (NUEVE) “ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES” de la presente Convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de CompraNet.
7.3.
PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO
Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar a las 24 horas siguientes a la notificación del fallo, copia simple de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, así como sus modificaciones relevantes. 
· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Debiendo remitir además la siguiente documentación:

· Identificación Oficial Vigente, (INE ó PASAPORTE)

· Constancia del Registro del INFONAVIT o manifestación de que éste es el mismo que el Registro IMSS.

· Copia de comprobante de domicilio reciente (Luz, Agua o Teléfono)
· Registro Patronal ante el IMSS, o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción.

· Escrito artículo 50 y 60 de la LAASSP, (fechada con día de la adjudicación).

· Escrito de no conflicto de interés, (fechada con día de la adjudicación), a fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, conforme al ANEXO NO. 13 (TRECE) “FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”
· Comprobante de domicilio no mayor a dos meses de antigüedad

· Opinión positiva de Obligaciones fiscales SAT (32D), positiva y vigente.

· Opinión positiva y vigente de encontrarse al corriente en sus Obligaciones en materia de Seguridad Social. 

· Estado de cuenta o manifestación en donde se mencione, estado de cuenta, clabe (clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y nombre de titular de la cuenta.

· Constancia de Situación Fiscal Autorizada.

· Confirmación del registro de la autorización para hacer público el resultado de la opinión  de cumplimiento, (SAT).

· Acuse correspondiente a la autorización al IMSS  a hacer público el resultado de la consulta de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

· En caso de aplicar, 

· En caso de participación conjunta; convenio de participación conjunta protocolizada, (en caso de que se esté obligado a protocolizar), dentro del periodo de su adjudicación o 15 días naturales posteriores, conforme al fallo o adjudicación

Dicha documentación podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes direcciones, o en una memoria USB, en formato PDF, en archivos separados y nombrados:

hamayrani.cervantes@imss.gob.mx
mariana.sanchezm@imss.gob.mx
leticia.hernandezrod@imss.gob.mx
victor.floresren@imss.gob.mx
alfredo.floress@imss.gob.mx
La documentación remitida es absoluta responsabilidad de quien la envíe y de la empresa que representa, por lo que, de enviarse documentación falsa o apócrifa, se realizaran las acciones legales procedentes. 

En caso de no entregar la documentación citada en tiempo y forma, tiene como consecuencia la no formalización del contrato respectivo, por lo que, en su caso, se estaría a lo dispuesto en los artículos 50, fracción XIII, 59 de la LAASS y 88, fracción IV, 109, de su Reglamento. 

7.4.
ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS
A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

El licitante al que se le haya adjudicado el contrato derivado de la presente Licitación, deberá presentar previo a la suscripción del contrato, escrito con forme al ANEXO NO. 13 (TRECE) “FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”.

7.5.
EN LA FIRMA DEL CONTRATO
El(Los) licitante (s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el(los) contrato(s), en la fecha y hora previstos en el fallo, o en su defecto, dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, lo anterior en términos de lo señalado en el primer párrafo del artículos 46 de la LAASSP y 84 del RLAASSP; se elaborará y formalizará un contrato por cada por cada partida y proveedor adjudicado.
Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.
Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, los licitantes que resulten adjudicados deberán dar cumplimiento a la Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2024” publicada en el DOF el 29 de diciembre de 2023, a fin de que hagan pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”, mismas que se transcriben a continuación para pronta referencia: 

“2.1.28 Procedimiento que debe observarse para contrataciones con cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales 

Para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero y séptimo párrafos del CFF, cuando cualquier autoridad, ente público, entidad, órgano u organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciban y ejerzan recursos públicos federales vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato hagan pública la opinión del cumplimiento en términos de la regla 2.1.24.[…]”

“2.1.24 Procedimiento que debe observarse para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
Para los efectos del artículo 32-D del CFF, los contribuyentes podrán autorizar al SAT a hacer público el resultado de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, para lo cual deberán realizar el siguiente procedimiento: […]

Para los efectos del artículo 32-D, último párrafo del CFF, los proveedores de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos, así como cualquier persona física, moral o sindicato, que reciban y ejerzan recursos públicos federales y cualquier ente público, deberán hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento a través del procedimiento anteriormente descrito.[…]”

Para acreditar dicha publicación la Oficina de Contratos requiere que los licitantes adjudicados presenten la captura de pantalla donde se indique la “Alta de autorización exitosa” de la publicación de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT, la cual puede ser obtenida en la página de internet https://www.sat.gob.mx/ (Otros trámites y servicios/Opinión de cumplimiento/Autoriza que el resultado de tu opinión del cumplimiento sea público o deja sin efectos la autorización).
En cumplimiento a lo establecido en el “ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de CompraNet la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento” publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, las dependencias y entidades, deberán formalizar de manera electrónica los instrumentos jurídicos que se deriven de los diversos procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como generar y/o incorporar la documentación que se les requiera de los mismos.

En razón de lo anterior, los licitantes deberán realizar su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para poder suscribir contratos y/o convenios a través del referido Sistema CompraNet, para lo cual deberán acceder a la siguiente liga: 

· https://www.gob.mx/compranet/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos
Asimismo, para consultar la Guía de Registro de Empresas se podrá encontrar en https://compranetinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf. 

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. 

Se podrá anticipar la firma del(los) contrato(s) conforme a la operatividad del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 59 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 46 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México elevado al mes.

Aunado a lo anterior, se precisa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento, la SFP y los OIC, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos.”
8.
ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

El IMSS no adquirirá bienes o contratará servicios con los particulares que señala en las fracciones I, II, III y IV, del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

8.1. De conformidad con dicha disposición, por cada contrato, el licitante que resulte con adjudicación deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el S.A.T., en el que emita opinión del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido POSITIVO, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.28 de la Resolución Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de La Federación vigente, y sus actualizaciones, emitida por el S.A.T.

El licitante se obliga durante todo el procedimiento y durante la vigencia del contrato a autorizar ante el SAT a hacer público el resultado de su opinión de cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos del artículo 32-D, primer y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, para tal efecto deberá entregar escrito bajo protesta de decir verdad de que se encuentra pública la opinión de cumplimiento en el portal del SAT.

8.2. De conformidad con el acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ Dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social relativo a las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social y a fin de constatar que los particulares con quien se vaya a celebrar el contrato y de los que estos últimos subcontraten, se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social deberán presentar una opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de conformidad expedida por el IMSS, la cual podrán obtener ingresando a la página de internet www.imss.gob.mx, en el apartado “Patrones o Empresas”, después en “Escritorio Virtual”, donde se registraran con su firma electrónica (FIEL) y contraseña y deberán aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos, en el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL. Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”, tratándose de representantes legales, previamente en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual remite la opinión de cumplimiento.  Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social la cual deberá ser en sentido POSITIVO (POSITIVO: CUANDO EL PARTICULAR ESTÁ INSCRITO ANTE EL INSTITUTO Y AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE CONSIDEREN EN LOS INCISOS a y b)

a).  El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el particular solicitante:

1.
Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

2.
No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

3.
Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

4.
En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

1.
Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

2.
Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

3.
Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Las Opiniones y constancias citadas en este numeral, deberán presentarse en la Oficina de Contratos, ubicada en Calle Arboledas Numero115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo., en días hábiles de 9:00 a 16:00 horas.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, los licitantes que resulten con adjudicación, deberán presentar la “Opinión y constancias” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.
En caso de que el licitante que resulte con adjudicación no presente alguna de las Opiniones y Constancias  del cumplimiento dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en caso de proceder, se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante con adjudicación, o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato. 

8.3. De conformidad con el  Acuerdo del H. Consejo de Administración del INFONAVIT, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2017,  en el que se dan a conocer las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos al INFONAVIT, para aquellos proveedores que contraten con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Fiscalía General de la República y las Entidades Federativas cuando lo hagan con cargo total o parcial a fondos federales y en la que se precisa que los particulares,  para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, deberán acreditar ante las áreas contratantes y requerir del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, obteniéndola de conformidad con lo siguiente:


El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:


1.
La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.


2.
La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.


3.
Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.


4.
Las garantías que se hayan otorgado.


5.
Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.


   Las constancias de situación fiscal, no constituirán acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT


El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:


a)
Sin adeudo o con garantía


b)
Con adeudo


c)
Con adeudo, pero con convenio celebrado


d)
Sin antecedente

Las constancias a que se refieren los incisos a), b) y d) se podrán obtener en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en: www.infonavit.org.mx; las que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales y su vigencia será de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.
8. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS
Los criterios que aplicarán el Titular de la Jefatura de Servicios de que se trate para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes, observando para ello lo previsto en los artículos 36 en lo relativo al Criterio de Evaluación Binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP y 51 del Reglamento. 
Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente y sus anexos, ello de conformidad al artículo 36 de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los Actos de la Licitación Pública, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Tratándose de los escritos o manifiestos presentados con el carácter “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados sea inferior al 100% de la cantidad máxima solicitada.

Los bienes ofertados se deberán apegar a la descripción y presentación establecida en el Anexo Número 1 (UNO) ANEXO TECNICO de la presente.

9.1. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

La evaluación de las propuestas técnicas se realizará, verificando que la documentación presentada por el licitante, cumpla con los requisitos señalados y sus anexos, y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados.

· Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados la presente.
· En su caso, se verificará la congruencia de los folletos, catálogos y/o fotografías que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.
· Se realizará la evaluación de las Proposiciones comparando entre sí lo solicitado y lo ofertado (cumple, no cumple), en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los licitantes.
· Se verificará que los bienes ofertados se apegan a la descripción y presentación establecida en el Anexo Número 1 (UNO) ANEXO TECNICO de la presente.
9.2. EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) “PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA” de la presente Licitación.

La evaluación de las proposiciones se realizará el bien ofertado, indicando la partida, descripción, presentación, cantidad, marca(s), país de origen, nombre y R.F.C. del fabricante, registro sanitario, precio unitario, importe desglosando el I.V.A. conforme al ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) “PROPOSICIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA”, el cual forma parte de la presente Convocatoria.
9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 
El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

Las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizarán a través de COMPRANET, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP. En tanto no sean emitidas se realizará  conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP.

10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

1. Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidos en esta Convocatoria y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, según corresponda a la partida en la que participa.

2. Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

3. Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.
4. Cuando no cotice la totalidad de los bienes conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria. 
5. Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida. 

6. Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “Bajo Protesta de Decir Verdad”, solicitados en la presente Convocatoria u omita la leyenda requerida.

7. Cuando no exista correspondencia en los datos asentados en su propuesta técnica-económica ANEXO NO. 11 (ONCE) “PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA”  entre los documentos presentados por el licitante y los documentos solicitados en el numeral 2 CALIDAD de la presente Licitación.
8. Cuando el precio ofertado se determine como no aceptable conforme a la Investigación de Mercado o no conveniente. 

9. Cuando la propuesta económica supere el presupuesto autorizado en términos del artículo 25 de la LAASSP.

10. Cuando la Unidad Compradora intentara abrir los archivos hasta tres veces, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la Unidad Compradora o a COMPRANET, la cotización se tendrá por no presentada.
11. Que no presente las muestras requeridas. 
11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II y 27 de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer y se difundirá a través del sistema CompraNet. A los licitantes se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2., de la presente Convocatoria.
Las actas de las Juntas de Aclaraciones, del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de Notificación del Fallo se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes, en el tablero de la Sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo, por un término no menor a 5 días hábiles.

· Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en el sistema CompraNet para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través del sistema, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

· Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el Portal de Transparencia del IMSS.

12. MODELO DE CONTRATO
Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como ANEXO NO. 14 (CATORCE) “MODELO DE CONTRATO”, el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) Junta(s) de Aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el Fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las Juntas de Aclaraciones.
12.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN
El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) para el presente ejercicio y su período de vigencia se encuentra establecida en el inciso a) del ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la presente Convocatoria. 
12.2. FIRMA DEL CONTRATO
Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la emisión del fallo con la firma FIEL a través del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.  IMPUESTOS Y DERECHOS 

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente Licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia. El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

14. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 
El Instituto podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. El Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

14.1  CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
El instituto podrá rescindir administrativamente el instrumento jurídico sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada durante el procedimiento de contratación y los documentos proporcionados para la formalización de los instrumentos jurídicos y durante la ejecución de los mismos.

2. Cuando se compruebe que “el proveedor” haya entregado los bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el instrumento jurídico.

3. Contravenir los términos pactados para la entrega de los bienes establecidos en el instrumento jurídico.

4. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del instrumento jurídico a un tercero ajeno a la relación contractual.

5. Ceder los derechos de cobro derivados del instrumento jurídico, sin contar con la conformidad previa y por escrito de Instituto. 

6. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la entrega de los bienes objeto del instrumento jurídico.
7. Omitir entregar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el instrumento jurídico y sus respectivos anexos.

8. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.  

9. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

10. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del instrumento jurídico;

11. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del instrumento jurídico, la garantía de cumplimiento del mismo. 

12. En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del instrumento jurídico y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total del instrumento jurídico cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento. 

13. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del instrumento jurídico, sin contar con la autorización del Instituto en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del instrumento jurídico;

14. Impedir el desempeño normal de labores del Instituto;

15. Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes del Instituto, cuando sea extranjero. 

16. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del instrumento jurídico.  
18. “Cuando la falla del bien, genere la suspensión de la operación y servicio al que esté destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la rescisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan”.
 15.
 TERMINACIÓN ANTICIPADA
El Instituto podrá dar por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionara un daño o perjuicio al Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SFP.

16.    PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION

En cualquier momento durante la vigencia del presente contrato, “EL PROVEEDOR” o “EL INSTITUTO” podrán presentar ante el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO” solicitud de conciliación por desavenencias, derivadas del presente instrumento jurídico, conforme lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

La solicitud se presentará mediante escrito, el cual contendrá los requisitos contenidos en el artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, además hará referencia al número de contrato, al servidor público encargado de su administración, objeto vigencia y el monto del contrato, señalando en su caso, sobre la existencia de convenios modificatorios, debiendo adjuntar copia legible de los instrumentos consensuales debidamente suscritos.

17.
SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN
La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulten pertinentes.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los licitantes por escrito.

18.
CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN

La Convocante podrá cancelar una Licitación, partida (s), concepto (s) ó bienes  incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor. 
De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

La determinación de dar por cancelada la Licitación, o alguno de los bienes incluidos en ésta, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes.

La determinación de cancelación será de conformidad con el artículo 38 de la LAASSP y con lo dispuesto en el numerales 5.4.11 y 5.3.19 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social vigentes.

19. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN

La Convocante, procederá a declarar desierta la licitación cuando:

· No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

· Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria.

· Los precios de las propuestas recibidas no sean aceptables y/o convenientes, conforme a la Investigación de Mercado realizada por el Instituto.

· Cuando la propuesta económica supere el presupuesto autorizado en términos del artículo 25 de la LAASSP.

20. INCONFORMIDADES
De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social, o a través de la dirección de: compranet@hacienda.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución Número 1586

Colonia San Angel, 

Alcaldía Álvaro Obregón

C.P. 01000, Ciudad de México
21.  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. ANEXO NO. 15 (QUINCE) “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”. Precisando que, si no la presenta, el licitante estará aceptando tácitamente que en cualquier petición ciudadana a través del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) ésta convocante no podrá negar la divulgación de ningún documento de su propuesta que al efecto nos sea solicitado.

ATENTAMENTE

L.E.M. EMMANUEL HERNANDEZ GODINEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
ANEXOS 

	ANEXO
	DESCRIPCIÓN

	1
	ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO”

	2
	ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES”

	3
	ANEXO NO. 3 (TRES) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”

	4
	ANEXO NO. 4 (CUATRO) “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR”

	5
	ANEXO NO. 5 (CINCO) “MANIFIESTO DE CAPACIDAD SUFICIENTE”

	6
	ANEXO NO. 6 (SEIS) “MANIFESTACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”

	7
	ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTOS DE INTEGRIDAD”

	8
	ANEXO NO. 8 (OCHO) “MANIFIESTO DE CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD”

	9
	ANEXO NO. 9 (NUEVE) “ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES”

	10
	ANEXO NO. 10 (DIEZ) “ESCRITO RELATIVO A LOS INCISOS J) Y K)”

	11
	ANEXO NO. 11 (ONCE) “PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA”

	12
	ANEXO NO. 12 (DOCE) “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”

	13
	ANEXO NO. 13 (TRECE) “FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”

	14
	ANEXO NO. 14 (CATORCE) “MODELO DE CONTRATO”

	15
	ANEXO NO. 15 (QUINCE) “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”


APÉNDICES

	APÉNDICE 
	DESCRIPCIÓN

	1
	APÉNDICE NO. 1 (UNO)  “GUÍA DE INSTRUMENTAL PENDIENTE DE COMPRA”

	2
	APÉNDICE NO. 2 (DOS) “CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL”

	3
	APÉNDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR”

	4
	APÉNDICE NO. 4 (CUATRO) “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”

	4.1
	APÉNDICE NO. 4.1 (CUATRO.UNO) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN DE BIENES” 

	4.1.A
	APÉNDICE NO. 4.1.A (CUATRO.UNO.A) "CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE."

	4.1.B
	APÉNDICE NO. 4.1.B (CUATRO.UNO.B) "CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES)."

	4.2
	APENDICE NÚMERO 4.2 (CUATRO.DOS) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES”

	5
	APÉNDICE NO. 5 (CINCO) “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE” 

	6
	APÉNDICE NO. 6 (SEIS) REMISIÓN DEL PEDIDO

	7
	APÉNDICE NO. 7 (SIETE) FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

	8
	APÉNDICE NO. 8 (OCHO) FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	9
	APÉNDICE NUMERO 9 (NUEVE) “FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”


ANEXOS 
ANEXO NO. 1 (UNO) 

“ANEXO TÉCNICO”
a) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS
Las especificaciones y requisitos de los bienes objeto del presente anexo técnico, se encuentran debidamente descritas en el APENDICE No. 2 (DOS) “CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL”. Asimismo, se deberán considerar las cantidades y requisitos contenidos en el APENDICE No. 1 (UNO) “GUÍA DE INSTRUMENTAL PENDIENTE DE COMPRA”, precisando que los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en la Unidad Médica que se detalla de acuerdo a la  APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO”.
b) PRESENTACION DE MUESTRAS 

Se requiere de muestras físicas necesarias por el Área Técnica para poder realizar la Evaluación, de los bienes a suministrar. Se indica en el APENDICE No. 1 (UNO) “GUÍA DE INSTRUMENTAL PENDIENTE DE COMPRA” columna “muestra solicitada”.

Dichas muestras, serán utilizadas para evaluar las características técnicas, funcionales, así como la calidad del instrumental ofertado, de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas así como para verificar que el ganador entregue los bienes con las mismas características propuestas. 

En el caso de que los bienes recibidos para la verificación de descripción y características, difiera de lo establecido en la oferta técnica del participante, se considerará como incongruente la muestra y la oferta técnica y por lo tanto será evaluada como “no cumple”.

La muestra debe venir debidamente identificada mediante etiqueta adherible fuera del empaque original y/o envase primario, las cuales deberán contener: razón social del participante, número de evento adquisitivo que corresponda, número de partida y clave que respalda, marca y procedencia. Esta etiqueta no deberá tapar leyendas y/o especificaciones técnicas del fabricante, tales como marca y procedencia del bien, en caso de hacerlo se entenderá que el participante trata de ocultar inconsistencias, procediendo en este caso al rechazo de su propuesta presentada para la clave correspondiente.

De la misma forma, no se aceptarán cartas “bajo protesta de decir verdad” en las que se comprometa el cumplimiento de cualquiera de las especificaciones.

Los licitantes que resulten adjudicados, deberán considerar que para efectos de evaluación, las muestras no podrán ser devueltas ni reclamadas posteriormente, al licitante que haya resultado con adjudicación, ya que las mismas servirán para comprobar que los bienes son entregados con las mismas características propuestas durante la vigencia del contrato.

Una vez concluido el contrato o bien, se haya acreditado el cumplimiento en la entrega de los  bienes a entera satisfacción del instituto, el licitante podrá solicitar por escrito la devolución de sus muestras, teniendo para ello 21 días hábiles, siendo de su estricta responsabilidad efectuarlo, en caso de no hacerlo se procederá conforme al numeral 5.4.8  de las políticas bases y lineamientos en materia de adquisiciones arrendamientos y servicios del instituto mexicano del seguro social, donde indica “transcurrido dicho plazo, sin que exista solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas…”.

En caso de que la muestra presentada no se apegue a lo antes descrito, su propuesta será desechada.

El licitante deberá presentar en hoja membretada, escrito (acuse de recibo), en donde se enlisten las muestras presentadas, así como marca y modelo del equipo que entrega”,  indicando, numero de evento, partida, clave, descripción, fabricante, marca y procedencia propuesta, que servirá como comprobante de entrega de muestras. La falta de este documento en dichos términos y que no se hayan entregado las muestras que amparan dicho grupo en los términos previamente indicados, es motivo de desechamiento de las propuestas técnicas de aquellas partidas y claves que no reúnan cualquiera de estos requisitos. No se aceptarán muestras fuera de la fecha y horario definidos en el presente numeral.

En caso de que no se llegaran a entregar las muestras arriba solicitadas se considerará para el licitante implicado, como no demostradas la totalidad de las especificaciones solicitadas, aun cuando éstas aparezcan en la propuesta técnica y serán desechadas 

Se considera responsabilidad de cada licitante relacionar e identificar la partida y clave del cual ofrezca la muestra correspondiente para ser evaluada por los servidores públicos del instituto.

En los casos de que el licitante no resultara adjudicado podrán solicitar sus muestras previamente y por escrito al área técnica  Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, posterior a los treinta días de emitido el fallo del evento y en los casos que se tenga inconformidad en trámite estas serán devueltas hasta su total conclusión. Siendo responsabilidad estricta del licitante el solicitar sus muestras en el tiempo indicado en el presente numeral, en caso de no hacerlo se procederá conforme el numeral 5.4.8 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios donde indica “transcurrido dicho plazo, sin que exista solicitud alguna, la convocante podrá destruirlas…”.

Los licitantes deberán acreditar las muestras solicitadas antes de la fecha límite para subir su propuesta técnica y económica, en la Oficina de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar  II, Pachuca de Soto Hgo., C.P. 42088, Tel. 771 71 89 834, Ext. 13361 y 13362 En atención al Ing. Sergio Figueroa Pantoja, Ingeniería Biomédica Delegacional, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.
c) MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO EMITIDOS POR LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD Y EL CBI.

Para efectos de este procedimiento se toman en cuenta las características descritas en el APÉNDICE NO. 2 (DOS)  “CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL”.
d) MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN BIEN RESPECTO DE LAS ESTIPULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, Y QUE DERIVADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO EL ÁREA CONTRATANTE ADVIERTA QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS QUE PUDIERAN LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.

No existe Modificación de las especificaciones técnicas de los bienes.
Los requisitos contenidos en las especificaciones técnicas de los bienes descritas en el APÉNDICE NO. 2 (DOS)  “CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL”, no limitan de ninguna forma la libre participación, concurrencia y competencia económica, con base en el resultado de la Investigación de Mercado.
e) NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES REQUERIDOS Y, EN SU CASO, EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.
Para todas las partidas en las que participe el licitante, deberá entregar en su propuesta técnica, el cumplimiento de Certificados de calidad ISO-9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad ISO-13485:2016 Productos Sanitarios Gestión de la Calidad o Norma Industrial de Japón (JIS) o Programa de Auditoría Única de Dispositivos Médicos (MDSAP) Vigentes, Registro Sanitario vigente y en caso de que los bienes sean de origen nacional el Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación vigente.

Para las claves siguientes que corresponden a las cantidades que se indican a continuación en el anexo APENDICE No. 1 (UNO) “GUÍA DE INSTRUMENTAL PENDIENTE DE COMPRA”, en las que participe el licitante, deberá entregar en su propuesta técnica:

De conformidad con lo establecido en las Cédulas de Descripción de los Artículos de las partidas correspondientes, se verificará que el licitante haya incluido en su propuesta técnica, constancia de cumplimiento de las especificaciones y pruebas aplicables, conforme a lo indicado en la Monografia del Instrumental de Acero inoxidable para cirugía, contenidas en el suplemento vigente de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que corresponde a:

· Acabado

· Composición Química del Acero Inoxidable

· Dureza 

· Resistencia a la corrosión

Además, al tratarse de bienes Internacionales, el licitante deberá entregar en su propuesta técnica el Certificado ISO 7153-1 ó ASTM F8999 ó Normas Internacionales vigentes equivalentes.

· Para bienes nacionales. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. APENDICE No. 7 (siete).

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

· Para bienes de importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. APENDICE No. 8 (ocho).

ANEXO NO. 2 (DOS) 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
a) VIGENCIA:

La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la emisión del Fallo y hasta el 31 de diciembre de 2024. 
Las obligaciones respecto de las garantías de los bienes contraídas por el proveedor tendrán vigencia de 12 meses; contado a partir de la entrega a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a lo descrito  en la APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO”.  

b) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: 

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será máximo de 45 días naturales, contados a partir del día natural siguiente a la emisión del Fallo. En este plazo, el Proveedor deberá realizar la entrega, recepción de los bienes adjudicados, establecidos en los presentes términos y condiciones.

Lugar y Horario: 
El lugar de entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto será el destino final, que se encuentra relacionado en la APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO”.
c) CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES.
Se solicita que el área contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 36, segundo párrafo de la LAASSP y el 51, segundo párrafo de su Reglamento.  

Para efectos de evaluación de las Características Técnico-Médicas, se procederá al análisis integral de la propuesta técnica, tomando en consideración los siguientes criterios:

1. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del proveedor, entregada y recibida en el presente procedimiento.  

2. Se verificará la descripción técnica del proveedor, la cual deberá ser legible, amplia y detallada de los bienes ofertados, conforme a lo precisado en el Instructivo de Llenado del APENDICE No. 4 “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”, en el que el proveedor deberá puntualizar las características propias de su artículo y componentes que oferte, con precisión y claridad (no se considerará valida en estos casos, la transcripción íntegra de la especificación o requisito establecido), sobre todo cuando la especificación y/o requisito del artículo establece alguna opción, conceptos de mayor o menor o ubicación dentro de un rango o cantidades a cual corresponde su oferta, no siendo válido o considerado este requisito como cumplido, con la simple referencia de cumplimiento a lo requerido, sin que se detalle la especificación por cada numeral que corresponda y que permita corroborar con la documentación señalada en el inciso d) y e) de los presentes Términos y Condiciones, y la congruencia, con las especificaciones y requisitos obligatorios señalados en las correspondientes Anexo No. 3 “Cuadro básico institucional de instrumental”.

3. Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el APENDICE No. 4 (CUATRO) “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS” y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante (APENDICE No. 5 (CINCO) “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE”), que envíe el proveedor como sustento.

4. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del proveedor, indicada en el APENDICE No. 4 (CUATRO) “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el proveedor como sustento.

5. Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del proveedor, indicada en el APENDICE No. 4 (CUATRO) “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar los requisitos establecidos (APENDICE No. 5 (CINCO) “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE”), tanto para el inciso d) “Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar”, contenido en los presentes Términos y Condiciones; como para el inciso e) “Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica, que resulte aplicable a los bienes” del APENDICE No. 2 (DOS) “CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL”.
6. Se corroborará la congruencia entre el país de origen del(los) bien(es) con base en el domicilio del(los) fabricante(s) que indique(n) el(los) Certificados de calidad ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP (Vigentes), presentados para acreditar los requisitos establecidos en el inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar, contra el manifestado en el(los) escrito(s) que presente para acreditar el cumplimiento del contenido nacional para adquisiciones de bienes o, cumplimiento de las reglas de origen o reglas de mercado para bienes importados, según corresponda.

d) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES QUE DEBE CUMPLIR O APLICARSE AL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR. 

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, el (los) proveedor(es) deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

1. Copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

· Número de registro, prórroga o modificación.

· Titular del registro.

· Carta Respaldo del Fabricante APENDICE No. 5 (CINCO) “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE”
· Nombre y domicilio del fabricante.

· Indicaciones de uso y/o descripción.

· Modelo(s).

· Fecha de emisión y de vencimiento.

· Nombre, firma y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el proveedor deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

Para los casos de aquellos que bienes identificados, en los que el proveedor advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

2. Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2015 o ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigentes, a nombre del fabricante de los bienes, en el que se deberá identificar:

· Tipo y número de certificado.

· Nombre y dirección de la empresa que se certifica.

· Alcance.

· Fecha de emisión.

· Vigencia o fecha de vencimiento.

· Nombre y firma de la persona que emite el certificado.

El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados en los presentes Términos y Condiciones, y ofertados por el proveedor.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Copia simple del Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, vigente, emitido por la COFEPRIS, a nombre del fabricante de los bienes y/o su representante legal, en el que se deberá identificar:

· Número de oficio de certificación.

· Fecha de emisión.

· Nombre de la empresa que se certifica y/o representante legal.

· Alcance o clasificación.

· Vigencia y/o fecha de vencimiento.

· Nombre y firma de la persona que emite el certificado.

Para el caso de aquellos bienes identificados y el proveedor advierta que no requieren de Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Para aquellos bienes ofertados, de origen Internacional, los proveedores deberán adjuntar adicionalmente, a su propuesta técnica, la documentación en los términos siguientes:

1. Carta bajo protesta de decir verdad, firmado por el representante legal, en el que se indique de manera enunciativa mas no limitativa que la importación de los bienes se realizará al amparo de la legislación aduanera.

Asimismo, respecto a bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos, componentes y/o accesorio(s), cuya marca y/o modelo haya sido requerido ser indicado en el anexo 4.1, el proveedor deberá entregar la documentación correspondiente a “Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien a contratar”, esto es, el Registro Sanitario que avale(n) a los equipos adicionales y/o accesorios y/o consumibles, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud; y los Certificados de Calidad que avalen que los equipos adicionales y/o accesorio(s) y/o consumible(s) cuentan con un sistema de gestión de calidad, acorde a lo solicitado en el numeral 1 y 2 del presente inciso d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien a contratar.

Para aquellos casos en el que los bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, y el proveedor advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

e) FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES ENTRE OTROS, EN CASO DE QUE SE REQUIERAN PARA COMPROBAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. 

Para corroborar las especificaciones y requisitos de los bienes, se requiere que el proveedor presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el proveedor en el APENDICE No. 4 (CUATRO) “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”, tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el proveedor deberá comprobar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien ofertado.
f) VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. 

. No aplica.
g) VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS PROVEEDORES. 

No aplica.
h) LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

El IMSS de conformidad con el artículo 53 de la LAASSP y del 95 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de penas convencionales por atraso en la entrega de los servicios, las penas convencionales se calcularán tomando como base el importe de los servicios entregados extemporáneamente sin incluir el IVA.

En caso de incumplimiento al contrato generado en la fecha límite establecida para el efecto: El Instituto aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, en cada uno de los supuestos siguientes:

	Causa
	Porcentaje
	Cálculo

	Cuando el proveedor no entregue los bienes que le hayan sido requeridos, dentro del plazo establecido. En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de diez días como entrega con atraso
	1.0%
	1.0 % por cada día de atraso hasta llegar a diez días para cada una de las partidas y por el monto individual de la presentación.


El Instituto de conformidad con el artículo 53 Bis de la LAASSP y del 97 del Reglamento de la Ley referida, procederá a la aplicación de deducciones al pago de servicios con motivo de incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a la partida o conceptos que integran el contrato. 
Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. El límite de incumplimiento a partir del cual se podrá rescindir el contrato en los términos del artículo 54 de la LAASSP, es el equivalente al monto de la garantía.
Se aplicara una deductiva por incumplimiento en la solicitada de acuerdo a la siguiente tabla:

	Concepto
	Nivel de servicio
	Unidad de medida
	Deducción
	Límite de incumplimiento

	Cuando el proveedor no de cumplimiento en el plazo señalado a la solicitud de canje o recolección de los bienes, cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o presenten defectos o vicios ocultos.
	Canje o recolección de los bienes, cuando estos no cumplan con requisitos de calidad, o presenten defectos o vicios ocultos.
	No cumplan con requisitos de calidad, o presenten defectos o vicios ocultos.
	Fecha de notificación para canje o recolección + 5 días hábiles, a partir del día hábil 6 se aplicará el 1% del valor total de los bienes pendientes de canje o recolección por día de incumplimiento.
	10 % del monto de la garantía

	Cuando el proveedor no entregue las muestras que le solicite la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) para evaluar la calidad de los insumos entregados.
	No entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega,
	No entregue los bienes requeridos en el plazo máximo de entrega,
	Fecha notificada para la entrega de la muestra, a partir del día hábil siguiente se aplicará el 1% del valor total de la clave solicitada de muestra.
	10 % del monto de la garantía


En caso de presentarse algún vicio o falla en algún bien, el usuario, personal administrativo de la unidad o  de conservación, deberá dar aviso al administrador de contrato en un plazo de 5 días hábiles para que este a su vez notifique al proveedor.
En caso de que el licitante adjudicado se haya hecho acreedor a penas convencionales o deducciones, el Administrador del Contrato le notificará el importe y causa de la sanción, a fin de que en el plazo máximo de 5 días hábiles proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación y/o entregue la nota de crédito correspondiente, de no hacerlo en dicho plazo se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia se podrá aplicar el descuento de este importe con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato formalizado.

El proveedor deberá entregar la nota de crédito en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. De no dar cumplimiento a lo estipulado, se podrá realizar el descuento del importe correspondiente con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la LAASSP, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo del IMSS.

El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

De conformidad con el artículo 53 Bis de la LAASSP, el IMSS, podrá aplicar deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.

El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las claves o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato en los términos del artículo 100 del Reglamento de la LAASSP, es del 10%.
i) EN SU CASO, MECANISMOS REQUERIDOS AL PROVEEDOR PARA RESPONDER POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. 
El proveedor, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder ante la presentación en los bienes recibidos a entera satisfacción del Instituto, por defectos o vicios ocultos en el bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:

Por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del administrador del contrato, se podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso “j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:”, de los presentes Términos y Condiciones.

j) GARANTÍAS DE ANTICIPOS, CUMPLIMIENTO, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE BIENES, CALIDAD DE SERVICIOS Y DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO, QUE EN SU CASO APLIQUEN, LAS CUALES DEBEN INDICAR, SEGÚN SEA EL CASO: 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el tipo de moneda ofertada, conforme al APÉNDICE No. 9 (NUEVE)  “FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el licitante adjudicado haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días UMA, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

A) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

B) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Calle Arboledas No. 115 lote 54 y 55, Zona Industrial La Paz, C.P. 42080, Pachuca de Soto, Hgo.

C) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que los bienes fueron entregados de conformidad.
Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP.

De conformidad con el artículo 81, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.  

Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del Instituto, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato.

Nota: (en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, de caja o en su caso efectivo, debiéndose insertar el texto siguiente:)

Garantía de cumplimiento del contrato.- Con fundamento en el numeral 5.5.5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el proveedor se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del día siguiente a la  firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS, podrá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, depósito de dinero ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado; para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) UMAS, deberá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del modelo de contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado.
El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo mínimo indispensable de 12 meses, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el proveedor podrá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

Asimismo, el proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

· Plazo para notificar al proveedor.

El Instituto, por conducto de los responsables administrativos de la Unidad Médica de destino final de los bienes o del Administrador del Contrato, solicitará al proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso “j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen”, dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.

· La existencia de consumibles y refacciones, en su caso.

No aplica

· Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.

Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto de los responsables administrativos de las Unidades Médicas, así como del Administrador del Contrato, deberá solicitar al proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 30 días hábiles, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. 
Cuando las fallas en el bien, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor. Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por proveedor adjudicado.

· Caducidad de los bienes.

No aplica

· Periodo de garantía.

El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio que tendrá vigencia de 12 meses; contado a partir de la entrega a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a lo descrito  en la Guía de Distribución y Administrador de contrato. y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.

Por lo anterior, el proveedor podrá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.

· Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.

Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios, a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

Los 6 días hábiles posteriores al reporte por escrito, para la reparación se otorgarán bajo la siguiente secuencia:

· 2 días hábiles para acudir a la unidad médica.

· 1 día hábil para diagnóstico.

· 3 días hábiles para remplazo de refacciones y calibraciones.

En caso que la reparación de los bienes supere los “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas” el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando en su caso, los respectivos registros sanitarios y certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos por la operación de dichos bienes, correrán por cuenta del Proveedor. En caso de no poder proporcionar un equipo en calidad de préstamo, para evitar la interrupción del servicio, el Instituto podrá realizar la subrogación del servicio o renta de otro equipo que cuente con las mismas funciones y/o características, hasta la reparación, sustitución o vencimiento de la garantía del bien y óptimo funcionamiento a entera satisfacción del Instituto, del bien en reparación o atención de fallas, siendo absoluta responsabilidad del proveedor cubrir los gastos por la subrogación de los servicios, la renta de equipo, traslado de pacientes, o cualquier otro concepto generado con motivo de la reparación o sustitución del bien que corresponda.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando las fallas en el equipo médico generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan.  Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Asimismo, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros. Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente comprobado por proveedor adjudicado.

· Garantía de mano de obra y/o partes.

La garantía del bien y su óptimo funcionamiento incluye en su cobertura, materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.

· Mantenimientos correctivos y/o preventivos.

El proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes (acorde a lo establecido en el presente documento, los servicios de mantenimiento correctivo, en el caso de mantenimiento preventivo, no se requiere.

· Mantenimiento correctivo.

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presenten fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto de los responsables administrativos de la Unidad Médica y/o el responsable del área usuaria del bien deberán notificar vía correo electrónico al proveedor, con copia al Administrador del Contrato la situación que guarda el bien en garantía y las situaciones por las cuales se encuentra fuera de servicio (en su caso) y/o requiere mantenimiento correctivo. Así mismo, el Administrador del Contrato deberá reportar al proveedor vía telefónica y mediante un correo electrónico, las razones que se han presentado con el bien o bienes en garantía y el estado funcional de(los) mismo(s), detallando la situación por la cual se requiere realizar un mantenimiento correctivo al bien en garantía, en aquel momento que no se reciba respuesta por parte del proveedor. 

El proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.”, del inciso “j) Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios y de operación y funcionamiento, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso:”, de los presentes Términos y Condiciones.

Cuando las fallas en los bienes generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria de la Función Pública para la determinación de las sanciones que correspondan.

Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, así como de las penas convencionales que pudieran generar el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto o a terceros.

En cualquiera de los casos, el proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros y, los gastos que se generen con motivo de la reparación o mantenimiento, así como los gastos por concepto de traslado de los derechohabientes, correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

En todos los casos, los mantenimientos deberán ser proporcionando todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias, sin costo adicional para el Instituto, conforme al listado de refacciones indicadas en el manual de servicio del fabricante, de manera tal que permitan su uso permanente y continuo y a entera satisfacción del Instituto.

El Instituto, a través de los responsables administrativos de la Unidad Médica, el responsable del área usuaria del bien y/o Administrador de Contrato, supervisarán en cualquier momento y en cada etapa, cada uno de los servicios señalados anteriormente.

En los supuestos en los que el proveedor señale que la falla del equipo en garantía fue producto de un mal uso o negligencia por parte del personal usuario de la Unidad Médica del Instituto, este deberá acreditar con evidencia técnica acorde a lo establecido en el manual del fabricante y presentar un peritaje técnico por parte de un tercero autorizado, pudiendo ser el fabricante, quién deberá dictaminar y validar la naturaleza de la falla, proporcionando evidencia suficiente que permita asegurar que se trata de un mal uso o negligencia ocasionado por una instalación de la Unidad Médica, por el(la) usuario(a) o fenómeno natural como inundación, huracán, sismo,  etc. Adicionalmente a lo anterior, si el bien en garantía requiere alguna consideración especial para su adecuado uso y funcionamiento y con ello pueda evitarse alguna falla asociada a las instalaciones de la Unidad Médica o fenómenos naturales, el proveedor deberá indicar dichas consideraciones especiales al administrador de contrato, administrador de la Unidad Médica y/o responsable de los bienes, y dejar evidencia escrita de dicha notificación para que se pueda utilizar el bien de manera adecuada y evitar fallas posteriores. En caso de que el proveedor advierta que el bien requiere algún equipo adicional o accesorio para su buen funcionamiento y evitar fallas posteriores, este deberá incluirlo al bien entregado. 

· En su caso, si se requiere capacitación, solicitar programa para la misma.

No aplica

· Porcentaje a requerir por concepto de garantía de cumplimiento en los términos del lineamiento 5.5.5.

k) FORMA DE PAGO
La forma de pago se efectuará por BIENES DEVENGADOS conforme a lo dispuesto en el Artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  al  Artículo  93 de su Reglamento, así como  lo detallado en los términos  y  condiciones que forman parte del presente instrumento jurídico y a lo establecido en el  numeral 4.24.4 inciso k)  de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto realizará el pago por la entrega de los bienes; mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico Interbancario que el IMSS tiene en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

 El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ DEL BANCO ____ SUCURSAL _____ a nombre de (EL PROVEEDOR).

 A efecto del párrafo anterior, el proveedor deberá presentar en las oficinas de Tesorería ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:30 a 13:00 horas, la siguiente documentación:

 PERSONAS FÍSICAS:

Escrito libre firmado, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Copia de credencial de elector

· RFC

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).
En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

 PERSONAS MORALES:

 Escrito libre en papel membretado de la empresa, firmado por el apoderado legal, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Nombre del apoderado legal, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Acta constitutiva y poder notarial del representante legal, para actos administración o el que le otorgue facultades para firmar el contrato. 

· Identificación Oficial del apoderado legal

· RFC empresarial

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).
En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

 El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

 El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se podrá hacer el pago en moneda extranjera, siempre que lo indique el proveedor al momento de cotizar los bienes. El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en pagos parciales a decisión del proveedor adjudicado, únicamente por partida completamente entregada, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, conforme a el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos” http://172.24.81.43/anexo2adm/Consulta_de_Anexo_3list.php ,  sin que estos rebasen los 20 (veinte) días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las áreas financieras, el original del CFDI que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indiquen LOS BIENES ENTREGADOS,  número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social completa de la Afianzadora, debidamente validado por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y  Erogaciones, ubicado Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:00 a 13:00 horas. 

	CUENTA
	REQUERIMIENTO
	DOCUMENTOS
	FIRMA DE AUTORIZACIÓN

	21057001
	Existencia de un Contrato Formalizado
	•Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet  (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, en la que se indique:
· Numero de proveedor
· Numero de contrato
· Número de alta de almacén
· Numero de fianza y denominación social de la afianzadora,
•Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente
	N/A


NOTA: De conformidad con lo señalado 5.2.1.26 de “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” la información que proviene de los Sistemas SATI, SAI y Modulo de compras y que se registra en el Sistema PREI Millenium, será considerado como la evidencia de que los bienes, arrendamientos y/o servicios fueron recibidos a entera satisfacción de las áreas correspondientes y de que la documentación original que soporta dicha información se encuentra en su poder

 El proveedor, que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a los previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro, acepta que el IMSS las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la contratación de bienes.

 En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la LAASSP. 

 El personal del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones no podrá devolver el CFDI  presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por  causas imputables a “EL INSTITUTO”

 Así mismo se solicita al licitante expedir factura correspondiente máximo 5 días hábiles posteriores a la entrega de los bienes, evitando el diferimiento de la entrega de los documentos soportes.

 “EL PROVEEDOR”  deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. EL PROVEEDOR deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

 Los proveedores que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los  gastos financieros a que hace referencia el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 El pago por la entrega de los bienes  quedará condicionado proporcionalmente al pago que EL PROVEEDOR deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso o deductivas por cumplimiento parcial o deficiente de los bienes.

 En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que EL PROVEEDOR deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

 EL PROVEEDOR, deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del CFF, por el SAT a nombre del IMSS, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Núm. 476, colonia Juárez, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

 “EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”,  el CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos para las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

 En ningún caso se deberá autorizar el pago por la entrega de los bienes , si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales  o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema PREI Millenium.

 “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. 

 Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema PREI Millenium para el trámite de pago correspondiente. 

 Los administradores el contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos”.

 Para los casos en que no se formalice el contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los bienes entregados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato. Para efectos de lo anterior, el Área Contratante encargada de elaborar el contrato deberá informar al Administrador del Contrato, en su caso, en un plazo no mayor a 24 horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir bienes.

El proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.

 “EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

 En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso  deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos de prórroga  para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

 Los administradores del contrato llevarán a cabo la valoración de la procedencia de pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 101 y 102 del RLAASSP en relación con los artículos 38, 46, 54 Bis y 55 Bis, segundo párrafo de la LAASSP, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:

Copia de la Identificación vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.

El CFDI que reúna los requisitos de los artículos  29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.

La solicitud la realizará a los administradores del contrato para la determinación de la procedencia de pago, y en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependientes de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. 

 El pago por la entrega de los bienes  quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos El INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 95 del RLAASSP. 

 Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con el proveedor o, para que en su defecto, este  proceda a pagar al IMSS la pena convencional.

 EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a encontrarse al corriente de su obligación fiscal en materia de seguridad social, por lo que al presentar al “EL INSTITUTO”, el CFDI respectivo deberá estar la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica https://www.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. 

 Cuando  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente a la fecha que se presentó  a la Jefatura de Servicios de Finanzas, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago  a “EL PROVEEDOR”  respectivo.

 El del Área de Trámite de Erogaciones, al  momento de revisar  la documentación  presentada  para  cobro, deberá verificar que  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente y en caso contrario devolverá la documentación e informará a “EL PROVEEDOR” que deberá obtener  la citada Opinión positiva y vigente.

 Los bienes cuya recepción no generen alta a través del SAI o el PREI Millenium  de manera  electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para  el trámite  de pago  de acuerdo  a lo establecido en  “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de  documentos  presentados  para  trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos” Vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda .

l) ESTABLECER LOS MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE. 
La entrega de los Bienes se realizará bajo el esquema de DDP “Entregada Derechos Pagados”.

El proveedor deberá entregar los bienes suministrados, conforme a lo señalado en la APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO”, para lo cual el proveedor deberá coordinarse vía Correo Electrónico con el Director Médico de la Unidad Médica de destino final de los bienes y/o el Administrador del Contrato o quién éste designe, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Administrador del Contrato, a fin de que se le indique la fecha en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones de recibir los bienes a entera satisfacción.

Para la entrega de los bienes, el proveedor deberá informar por escrito dirigido al Administrador de Contrato con un mínimo de dos días naturales para el Instituto, anterior a la fecha en que se programe la entrega de los bienes, en horario de 8:00 a 14:00 horas y en días hábiles para el Instituto, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto.

El proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de estos a entera satisfacción del Instituto.

Durante la Recepción de los bienes en las Unidades Médicas indicadas en el APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO” se procederá a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):

· APENDICE 4.1.A (CUATRO.UNO.A) “CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE”.

· APENDICE 4.1.B (CUATRO.UNO.B) “CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DE(LOS) BIEN(ES)”.

· Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

· Dos tantos originales y tres copias de la APENDICE No. 6 (SEIS) “REMISIÓN DEL PEDIDO”.
· Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

· Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. 

· Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

· Para el caso de los bienes de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.

2. La verificación total del embarque:

· Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque. 

· Que los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo.

· Que no presenta daños a simple vista.

· La cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos.

· No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

· Que las condiciones físicas correspondan a la documentación presentada.

· Que los empaques no se encuentren mojado(s) y/o roto(s).

· Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad.

· La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.

· APENDICE 4.1.A (CUATRO.UNO.A) “CONSTANCIA DE CONDICIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE DEL EMBARQUE” debidamente llenada donde se describan las condiciones en las que se recibió el bien empaquetado y/o embalado.

3. La apertura del embarque, verificación y puesta en operación del(os) bien(es):

· Existe la debida correspondencia y congruencia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

· La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.

· Los representantes asignados por el Instituto, de forma conjunta con el representante facultado del proveedor, verifican todas y cada una de las características y especificaciones contenidas en el contrato, así como las descritas en la APENDICE No. 4 (CUATRO) “DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”, incluyendo en su caso accesorios, etcétera, y demás apartados del referido instrumento legal, contra las que cuentan físicamente los bienes entregados.

· Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento y operación del bien instalado.

· APENDICE 4.1.B (CUATRO.UNO.B) “CONSTANCIA DE APERTURA DEL EMBARQUE Y VERIFICACIÓN DE(LOS) BIEN(ES)” debidamente llenada donde se describa el proceso de apertura del embarque y verificación de los entre el proveedor adjudicado y los servidores públicos responsables por parte del Instituto. 

4. La instalación de los bienes:  

· No requiere
5. Capacitación de los bienes:

· No requiere

6. Puesta en operación de los bienes:

· No requiere
Los bienes deberán ser entregados con la Información mínima obligatoria de tipo sanitario para los dispositivos médicos, sujeta al cumplimiento de la NOM -137-SSA1-2008, Etiquetado de Dispositivos Médicos.

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, correrán a cuenta del proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse.

En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del Instituto, imputable al proveedor, de acuerdo con lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del APENDICE No. 4.2 (CUATRO.DOS) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES”, misma que deberá remitirse un original al Administrador del Contrato para los trámites a que haya lugar para las acciones legales conducentes.

Se precisa que una vez que los bienes se hayan recibido, el (la) Director (a) de la Unidad Médica de recepción de los bienes indicada en el APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO”, y/o los servidores públicos que éstos designen, y/o el Administrador del Contrato, acorde a sus necesidades, serán los autorizados para elaborar el APENDICE 4.1 (CUATRO.UNO) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN DE BIENES” o bien, APENDICE No. 4.2 (CUATRO.DOS) “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES”, según corresponda. El personal de la Unidad Médica de destino final de los bienes indicada en el APENDICE NO. 3 (TRES) “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO”, que corresponda, deberá enviar el o las Actas antes mencionadas, así como los correspondientes Anexos, a la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, con dirección Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C. P. 42088, dirigido al Titular de la misma, Dr. Mario Hernández Manzano y copia al correo electrónico del Ing. Sergio Figueroa Pantoja (sergio.figueroa@imss.gob.mx) Ingeniero Biomédico Delegacional.

ANEXO NO. 3 (TRES) 

“MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

“EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS).

“LAS PARTES” DECLARAN QUE:

CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN  DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES” ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL PARTICIPANTE A”
	
	     “EL PARTICIPANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NO. 4 (CUATRO) 

“MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR”

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Lugar y fecha , a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE 
           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO).
_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

ANEXO NO. 5 (CINCO) 

“MANIFIESTO DE CAPACIDAD SUFICIENTE”

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Lugar y fecha , a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE 
           (Nombre de la persona facultada legalmente)          , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente procedimiento de contratación, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO).
_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

ANEXO NO. 6 (SEIS) 

“MANIFESTACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

NOTA: El licitante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de ___________ de_____________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN  DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada, la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (Comercial, Servicios, Industrial, entre otros) .

ESTRATIFICACIÓN: 


MICRO (      )


PEQUEÑA (      ) 

MEDIANA (     )
Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: 
ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL

ANEXO NO. 7 (SIETE) 

“MANIFIESTOS DE INTEGRIDAD”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN  DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERÁN  CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS D), E), y F) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NO.______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

· Que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones.
· Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 
· Los precios que se presentan en  la propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. 
LUGAR Y FECHA

ATENTAMENTE

                                                ________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)

ANEXO NO. 8 (OCHO) 

“MANIFIESTO DE CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN  DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERÁN  CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISO G) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

· Que cuento con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no es inferior a seis meses adjunto al presente anexo copia del Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
LUGAR Y FECHA

ATENTAMENTE

                                                ________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)

ANEXO NO. 9 (NUEVE) 

“ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES”

________(nombre)             , manifiesto “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

	Registro Federal de Contribuyentes:                                                        No. Proveedor IMSS:___________

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)
ANEXO NO. 10 (DIEZ) 

“ESCRITO RELATIVO A LOS INCISOS J) Y K)”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN  DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERÁN  CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISO J) y K) DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· En caso de resultar adjudicado, me comprometo a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.
· Por mi conducto, no participo en la presente licitación, como personas físicas o moral sancionada o rechazada como empresa o producto por el instituto y/o por las Secretarias de Salud, de Economía o por la Función Pública. 
LUGAR Y FECHA

ATENTAMENTE

                                                ________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)

ANEXO NO. 11 (ONCE) 

 “PROPOSICIÓN TÉCNICO - ECONÓMICA”
LICITACIÓN PUBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. 

	FECHA
	DIA
	MES
	AÑO



	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE ________________________________________________________________

R.F.C.________________________________________________________________________________________________
	
	
	

	DOMICILIO: ___________________________
	           NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS:__________________
	
	
	

	TELÉFONO:_______________________________________

CORREO ELECTRÓNICO  _________________________
	FAX ________________________________________


	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	LOS SERVICIOS PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 
	
	
	


[image: image1.emf]PARTIDA GPO GEN ESP DIF VAR

DESCRIPCIÓN 

CATALOGO 

SAI

CLAVE 

PREI

UNIDAD CANT TIPO

CANTIDAD 

SOLICITADA

MARCA

PAÍS DE 

ORIGEN

NOMBRE Y 

R.F.C. DEL 

FABRICANTE

REGISTRO 

SANITARIO

PRECIO 

UNITARIO

IMPORTE

                       

                       

                       

                       

Cantidad con letra: SUBTOTAL $                 -   

IVA 16% $                  -   

TOTAL $                  -   

CLAVE SAI

PRESENTACIÓN

 PESOS 00/100 M.N.


EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENTAMENTE

                                                ________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)

ANEXO NO. 12 (DOCE) 

“RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”
FECHA: __________________________________

 Nº DE LICITACIÓN: _________________________

EL LICITANTE ______________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL __________________________________________

DOCUMENTACIÓN LEGAL-ADMINISTRATIVO
	DOCUMENTO SOLICITADO
	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI          NO

	Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la LAASSP, conforme al ANEXO NO. 4 (CUATRO) “MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR”, de la presente Convocatoria.
	6 inciso A)
	
	

	Escrito de declaración,  por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente procedimiento de contratación, conforme al ANEXO NO. 5 (CINCO) “MANIFIESTO DE CAPACIDAD SUFICIENTE”, de la presente Convocatoria.
	6 inciso B)
	
	

	En caso de participar con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten “Bajo Protesta de Decir Verdad” que cuentan con ese carácter, conforme al ANEXO NO. 6 (SEIS) “MANIFESTACIÓN DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS”, de la presente Convocatoria.
	6 inciso C)
	
	

	Escrito de declaración, a través del cual el licitante o su representante y/o apoderado legal  manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”,  que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, conforme al ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTO DE INTEGRIDAD” de la presente Convocatoria. 
	6 inciso D)
	
	

	Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante y/o apoderado legal   manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”,  que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTO DE INTEGRIDAD”, de la presente Convocatoria.
	6 inciso E)
	
	

	Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. ANEXO NO. 7 (SIETE) “MANIFIESTO DE INTEGRIDAD”
	6 inciso F)
	
	

	Los licitantes con discapacidad o que cuenten con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses; podrán presentar manifestación “Bajo Protesta de Decir Verdad” de que son personas o cuentan con trabajadores con discapacidad, adjuntando copia del Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. ANEXO NO. 8 (OCHO) “MANIFIESTO DE CONTAR CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD”
	6 inciso G)
	
	

	Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, por el que los licitantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica para efecto de comprometer y suscribir las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el ANEXO NO. 9 (NUEVE) “ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE, PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES” el cual forma parte de la presente Convocatoria.
	6 inciso H)
	
	

	En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al ANEXO NO. 3 (TRES) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la presente Convocatoria.
	6 inciso I)
	
	

	Escrito por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO NO. 10 (DIEZ) “ESCRITO RELATIVO A LOS INCISOS J) Y K)” de la presente Convocatoria.
	6 inciso J)
	
	

	Escrito en el que manifieste que por su conducto, no participan en la presente licitación, personas físicas o morales que se encuentren sancionado o rechazado como empresa o producto por el instituto y/o por las Secretarias de Salud, de Economía o por la Función Pública, conforme al ANEXO NO. 10 (DIEZ) “ESCRITO RELATIVO A LOS INCISOS J) Y K)” la presente Convocatoria.
	6 inciso K)
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA
	DOCUMENTO SOLICITADO
	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI          NO

	I.
Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO”, APENDICE NUMERO 1 (UNO) GUÍA DE INSTRUMENTAL PENDIENTE DE COMPRA, y APENDICE NUMERO 2 (DOS) CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL, presentando para el efecto el formato APENDICE NUMERO 3 (TRES) PROPUESTA TECNICA, el cual forma parte de la presente convocatoria.
	6.1 Fracción I. 
	
	

	II.
Copia simple y legible de los documentos descritos en el inciso c) y contenidos en el ANEXO NO. 1 (UNO) “ANEXO TÉCNICO” de la presente Convocatoria, según corresponda.
	6.1 Fracción II.
	
	

	III.
Copia simple y legible de los documentos descritos en el inciso d) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la presente Convocatoria, según corresponda.
	6.1 Fracción III.
	
	

	IV.
Documentos descritos en el inciso e) y contenidos en el ANEXO NO. 2 (DOS) TÉRMINOS Y CONDICIONES” de la presente Convocatoria, según corresponda.
	6.1 Fracción IV.
	
	


DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

	DOCUMENTO SOLICITADO
	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI          NO

	La propuesta económica, la deberá realizar por las cantidades requeridas por partida en la cual desea participar, descripción, presentación, cantidad, marca(s), país de origen, nombre y R.F.C. del fabricante, registro sanitario, precio unitario, importe desglosando el I.V.A. conforme, conforme al Anexo Número 11 (once) “PROPOSICIÓN ECONÓMICA”, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario de los bienes. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante
	NUMERAL 6.2
	
	


DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA
	DOCUMENTO SOLICITADO
	NUMERAL EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

SI          NO

	Deberá presentar la opinión positiva y vigente de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS.
	Fracción I
	
	

	Deberá presentar la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales expedido por el SAT; la cual deberá de estar vigente y positiva.
	Fracción II
	
	

	Deberá presentar constancia de situación fiscal sin adeudos ante el INFONAVIT, la cual deberá de estar vigente y positiva
	Fracción III
	
	

	EL LICITANTE SE OBLIGA DURANTE TODO EL PROCEDIMIENTO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO A AUTORIZAR ANTE EL SAT A HACER PUBLICO EL RESULTADO DE SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 32-D, PRIMER Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PARA TAL EFECTO DEBERÁ ENTREGAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE SE ENCUENTRA PÚBLICA LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN EL PORTAL DEL SAT.
	Fracción IV
	
	

	Copia simple y legible por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
	Fracción V
	
	

	ANEXO NO. 12 (DOCE) “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, el cual forma parte de la presente Convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.
	Fracción VI
	
	


Nota: En caso de discrepancia, en el contenido de éste anexo en relación con el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las Juntas de Aclaraciones.

ATENTAMENTE

(NOMBRE) REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL
ANEXO NO. 13 (TRECE) 
“FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”

(PERSONAS MORALES SEGÚN SEA EL CASO)
______ de _____________ de _____________  (1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de ______(2)_________ no.___(3)_____ en el que mi representada, la empresa_____(4)_________ participó y resultó adjudicada con la(s) partida(s) _____(5)__________.

__(6)__

(Opción 1.- Los socios o accionistas que ejercen control sobre la persona moral no ejercen un empleo, cargo o comisión en el servicio público)

Sobre el particular, y en cumplimiento al Numeral VII.3 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los socios o accionistas que ejercen control sobre mi representada no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

(Opción 2.- Uno o más de los socios o accionistas que ejercen control sobre la persona moral sí ejercen un empleo, cargo o comisión en el servicio público)

Sobre el particular, y en cumplimiento al Numeral VII.3 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que el(los) socio(s) o accionista(s) _______(7)_______ quien(es) ejerce(n) control sobre mi representada por tener en ella el cargo de ______(8)_______,  no obstante que desempeña(n) empleo, cargo o comisión en el servicio público como ____(9)_____, en ______(10)_______, con la formalización del ____(11)____ correspondiente al procedimiento antes citado, no se actualiza un conflicto de interés.

A t e n t a m e n t e.

________________(12)_______________

Nombre y Firma del Representante Legal y/o

Apoderado Legal.

Instructivo de llenado del formato.

	Número
	Descripción

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento de acuerdo al acta de notificación de fallo inserta en el apartado de OBSERVACIONES

	2
	Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa 

	3
	Indicar el número del procedimiento respectivo que se cita en negrillas en el Acta de Notificación de Fallo y comienza por IA, LA ó AA.

	4
	Citar el nombre o razón social de la persona moral licitante.

	5
	Señalar el número de partida que corresponda de acuerdo al ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	6
	Elegir el texto de la opción que describe el supuesto que le corresponde.

	7
	Nombre de(los) socio(s) o accionista(s). 

	8
	Nombre del cargo que desempeñan en la sociedad (administradores o formen parte del consejo de administración o socios mayoritarios).

	9
	Nombre del Puesto, cargo o comisión que desempeña en el servicio público cada uno de los socios señalados. 

	10
	Nombre de la(s) dependencia(s) en la(s) cual(es) desempeña(n) el puesto, cargo o comisión. 

	11
	Instrumento jurídico a través del cual se formalizará la adjudicación (Contrato o Pedido).

	12
	Anotar el nombre y firma del representante legal del licitante adjudicado.


Nota: Cada uno de los licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición conjunta, deberán suscribir en forma individual este documento.

“FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”

(PERSONAS FÍSICAS SEGÚN SEA EL CASO)
          ______ de _____________ de _____________  (1)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de ______(2)_________ no.___(3)_____ en el que yo C.________________ participé y resulté adjudicada con la(s) partida(s) _____(5)__________.

(Opción 1.- La persona física no ejerce un empleo, cargo o comisión en el servicio público)

Sobre el particular, y en cumplimiento al Numeral VII.3 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

(6)

(Opción 2.- La persona física sí ejerce un empleo, cargo o comisión en el servicio público)

Sobre el particular, y en cumplimiento al Numeral VII.3 del procedimiento de referencia, así como a lo dispuesto en la fracción IX del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el que suscribe manifiesto bajo protesta de decir verdad, que yo C.___________________ desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público como ____(8)_____, en ______(9)_______, con la formalización del ____(10)____ correspondiente al procedimiento antes citado, no se actualiza un conflicto de interés.

A t e n t a m e n t e.

________________(7)_______________

Nombre y Firma 

Instructivo de llenado del formato.

	Número
	Descripción

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento de acuerdo al acta de notificación de fallo inserta en el apartado de OBSERVACIONES

	2
	Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa 

	3
	Indicar el número del procedimiento respectivo que se cita en negrillas en el Acta de Notificación de Fallo y comienza por IA, LA ó AA.

	4
	Citar el nombre del licitante.

	5
	Señalar el número de partida que corresponda de acuerdo al ACTA DE NOTIFICACIÓN DE FALLO

	6
	Instrumento jurídico a través del cual se formalizará la adjudicación (Contrato o Pedido).

	7
	Anotar el nombre y firma del representante legal del licitante adjudicado.

	8
	Nombre del Puesto, cargo o comisión que desempeña en el servicio público cada uno de los socios señalados. 

	9
	Nombre de la(s) dependencia(s) en la(s) cual(es) desempeña(n) el puesto, cargo o comisión. 

	10
	Instrumento jurídico a través del cual se formalizará la adjudicación (Contrato o Pedido).


Nota: Cada uno de los licitantes que decidan agruparse para presentar una Proposición conjunta, deberán suscribir en forma individual este documento.

ANEXO NO. 14 (CATORCE) 
“MODELO DE CONTRATO”

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN), (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE  (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO  “EL PROVEEDOR”, (SOLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO: REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO o PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 
I.1
Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con __(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS) __.

I.2
Conforme a lo dispuesto por ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3 De conformidad con ____(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.  (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO),  (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C  INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 

I.4
De conformidad con ____(ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.  (NOMBRE DEL FIRMANTE X),  (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C  (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para __(INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO)__.

I.5
La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) (INCORPORAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La SHCP (Titular de la entidad en su caso) autorizó la plurianualidad mediante el oficio Número de Oficio ______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 25, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la SHCP en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7
Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8
Tiene establecido su domicilio en ______________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9
De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de Contratistas, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.
“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.
“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara QUE (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 A 3.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 2. Y 2.1 

II.1
Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES 2 A 2.2

II.1
Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 

II.2
La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con _____________________________ (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL) ______________, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 

II.3
Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4
Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).
II.5
Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6
Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.
De “LAS PARTES”:

III.1
Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la adquisición de (DESCRIPCIÓN), en los términos y condiciones establecidos en la convocatoria (TRATÁNDOSE DE LICITACIONES PÚBLICAS O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS), que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 
INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS). 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total del suministro de los bienes es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS) lo que hace un total de  (MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 

	Ejercicio Fiscal
	Monto sin impuestos
	Monto con impuestos

	 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	(MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)
	 (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL:
	$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)
	(MONTO TOTAL con impuestos)


Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad*
	Cantidad *
	Precio unitario *
	Precio total antes de imp. *
	Precio total después de imp. *

	
	
	
	
	
	
	


INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (TIPO MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.   

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA), y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de  (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos que asciende a $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).
Importes mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente.

	Ejercicio Fiscal
	Monto mínimo
	Monto máximo

	 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	 (MONTO MÍNIMO ANUAL sin impuestos)
	 (MONTO MÁXIMO ANUAL sin impuestos)

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL SIN IMPUESTOS:
	 (MONTO MÍNIMO TOTAL)
	 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)


Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.  

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad *
	Precio unitario *
	Cantidad Mínima *
	Cantidad Máxima *
	Precio Total Mínimo *
	Precio Total Máximo *

	
	
	
	
	
	
	
	


INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (TIPO MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.   

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).
TERCERA. ANTICIPO.

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”
INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a _____________. 

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se deberá realizar en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato. 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados. 

De conformidad con el artículo 90 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO POR EL CUAL SE PRESENTARÁ)
El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para efectos del pago. 

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.

La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).
La entrega de los bienes se realizará en los domicilios señalados en el_ (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS), y en las fechas establecidas en el mismo.

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de _________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
SEXTA. VIGENCIA.
“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL BIEN, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS BIENES, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PROVEEDOR” se obliga con la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por  (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (indicar la forma de garantizarla), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S)

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

A) GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 48, de la “LAASSP”; 81, párrafo primero y fracción V, de su Reglamento. 

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I (dependencias) o II (entidades), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los diez días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR ENTREGAR LOS BIENES EN UN PLAZO MENOR A 10 DÍAS NATURALES, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 último párrafo de la "LAASSP".
En términos de lo establecido en el artículo 48, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en el artículo 41, fracción ___ y 42 de la "LAASSP".

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PROVEEDOR” deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este Contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 53, párrafo segundo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 96, párrafo segundo de su Reglamento. 

“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este Contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 

a) Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de de bienes de procedencia extranjera

d) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

e) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

f) INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:

a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

d) INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA APLICACIÓN DE DEDUCCIONES:

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los bienes, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.
De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.
El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.
DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___), parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL) %, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos. 

El Administrador determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los _(DÍAS)_____ posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.
“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCOPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil. 

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCOPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la adquisición de los bienes materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas: 

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.
“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.
“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en la Ley General y Federal, respectivamente,  de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados y demás legislación aplicable. 

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de suministrar los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede. 

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los bienes suministrados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 
a) Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato.

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.
c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato 

e) Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.

f) No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.  

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo. 

j) En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento. 

k) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
l) Impedir el desempeño normal de labores de  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;
m)  Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero. 
n) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.  

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL
“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV del Reglamento de la “LAASSP”.
VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 
VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.
VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
 “LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.
POR: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

	NOMBRE


	CARGO 
	R.F.C.

	 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	 (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	 (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	 (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	 (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 


	 (NOMBRE DEL FIRMANTE X) 

	 (CARGO DEL FIRMANTE X) 

	 (R.F.C. FIRMANTE X) 



POR: 

“EL PROVEEDOR”

	NOMBRE


	R.F.C.

	 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)


	 (R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)




ANEXO NO. 15 (QUINCE) 
“INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

             (Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante.

Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 18 fracciones y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial:

______________________________________________.

______________________________________________.

______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
(UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
Nota: la presentación de este documento es opcional para el licitante, entendiéndose que en caso de no presentarla ninguno de los documentos que se entreguen en su propuesta son de naturaleza confidencial o reservado en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

APÉNDICES 

APENDICE NO. 1 (UNO) 
“GUÍA DE INSTRUMENTAL PENDIENTE DE COMPRA”

[image: image2.emf]APENDICE No. 1  Guía de instrumental pendiente de compra con muestra TRABAJANDO.xlsx


APÉNDICE NO. 2 (DOS) 
“CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL”

[image: image3.emf]APENDICE No 2  CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL DE INSTRUMENTAL.pdf


APENDICE NO. 3 (TRES)
“GUÍA DE DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRADOR”
EQUIPAMIENTO MÉDICO HGZ No.36 PACHUCA, HIDALGO, “Instrumental”. 

Los bienes deberán entregarse a entera satisfacción del Instituto, en el Hospital General de Zona No. 36 de Pachuca, ubicado en Boulevard Felipe Ángeles #1102, fraccionamiento Aeropuerto, Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, CP.42083   QUEDE IGUAL QUE INSTRUMENTAL TULA, ENTREGA EN CAE CON SUPERVISIÓN DE JSPM
	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
	ADSCRIPCIÓN

	EL TITULAR Y/O ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO, BASTANDO PARA TALES EFECTOS UN COMUNICADO POR ESCRITO Y FIRMADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO
	JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


	ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO
	ADSCRIPCIÓN

	INGENIERO BIÓMEDICO
	JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS


APENDICE NO. 4 (CUATRO) 
“Propuesta Técnica”
“DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS”
DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS

[image: image6.png]2C24

Felipe Carrillo

RN RPERS NSNS T/ ANNPERS AN AN PUERTO




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	EMPRESA:
	(1)
	MARCA:
	(5)

	
	
	
	
	
	PROCEDIMIENTO:
	(2)
	MODELO:
	(6)

	
	
	PARTIDA:
	(3)
	CATALOGO:
	(7)

	
	
	CANTIDAD:
	(4)
	FABRICANTE
	(8)

	
	
	
	
	(9) HOJA  de   .

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS
	
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PARTICIPANTE













(10)


(11)
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

AUTORIZADO POR EL PARTICIPANTE
APENDICE No. 4.1 (CUATRO.UNO) 
“ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN DE BIENES”
Hoja ___ de ___

En la Ciudad de Pachuca siendo las __________ horas del día _________del mes: _________________ del año_______, en la Unidad Médica __________________ en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa ____________________________________, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la ENTREGA-RECEPCIÓN, a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:

(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).

I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:

	Proceso de adquisición:
	Contrato Número:
	Adjudicado a la empresa:
	Domicilio de la empresa:
	Teléfono de la empresa:
	Correo electrónico de la empresa:

	
	
	
	
	
	


	INSTRUMENTAL

	Nombre
	Marca
	Modelo
	Número serie (SI APLICA)
	Cantidad
	Clave SAI
	Clave PREI
	Servicio de ubicación final del equipo

	
	
	
	
	
	
	
	


II. Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia. Asimismo, como parte integrante de la presente Acta se revisaron y cotejaron las siguientes constancias, mismas que se adjuntan:
Constancias anexas:

	Constancia
	Fecha
	SI
	NO
	Observaciones

	1.- Anexo 4.1.A. “Condiciones de empaque y embalaje del embarque” 
	
	
	
	

	2.- Anexo 4.1.B. “Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es)”
	
	
	
	


III. Se procede a la recepción de la Documentación entregada al Administrador del Contrato por parte del proveedor:

· Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

· Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.

· Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

· Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. 

· Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

· Para el caso de equipo médico de importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.

· Anexo 4.2 A. Constancia de condiciones de empaque y embalaje de los embarques del equipo, accesorios y consumibles.

· Anexo 4.2 B. Constancia de apertura del embarque y verificación del(los) bien(es).

NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, o el bien recibido no requiere alguna capacitación al personal, especificarlo claramente en este apartado:
Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la Capacitación concerniente a el(los) bien(es) descrito(s) al inicio.

No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION,

Y CAPACITACION DE BIENES DE INVERSION que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).

	FIRMANTES

	Unidad Médica


	

	Administrador del Contrato


	Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

	
	

	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)
	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)

	Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)
	 Responsable del área usuaria del(os) bien(es)

	
	

	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)
	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)

	Responsable de Ingeniería Biomédica


	Responsable del área de Conservación de la

Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

	
	

	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)
	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)

	
	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)

	
	

	
	
	
	(Firma )
	
	(Antefirma)


NOTAS IMPORTANTES:

1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE ESTA. 

2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”.

EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPO
APENDICE No. 4.2 (CUATRO.DOS)
“ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES”
Hoja ___ de ___
En la Ciudad de Pachuca, Hidalgo siendo las __________ horas del día: ______del mes: _______ del año_______, en el domicilio de ___________________se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) con las siguientes especificaciones:
	Equipo

	Nombre
	Marca
	Modelo
	Número serie
	Cantidad
	Clave SAI
	Clave PREI

	
	
	
	
	
	
	


De cual se cuenta con la siguiente información adicional: 
	Unidad Destino
	
	OOAD Estatal Hidalgo 
	

	Nombre de la empresa
	

	Dirección de la empresa
	

	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)
	

	Teléfono
	
	Correo electrónico de la empresa
	

	Procedimiento de adquisición No.
	
	Contrato No.
	


El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de ________ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien. 

No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente a las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando el original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y hace entrega de una copia al proveedor, y se procede a enviar otra copia al Administrador del Contrato, al Área Adquirente para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes para su conocimiento.

	FIRMANTES

	Unidad Médica
	

	Administrador del Contrato


	Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

	
	

	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)
	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)

	Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)
	 Responsable del área usuaria del(os) bien(es)

	
	

	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)
	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)

	Responsable de Ingeniería Biomédica


	Responsable del área de Conservación de la

Unidad de Destino Final del(os) bien(es)


	
	

	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)
	(Firma y matrícula)
	
	(Antefirma)

	
	Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)

	
	

	
	
	
	(Firma )
	
	(Antefirma)


NOTAS IMPORTANTES:
1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE ESTA. 
2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”

3. EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE QUE DEBE CONTENER EL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EL CUAL ÚNICAMENTE TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO, PARA LAS ÁREAS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN.

SE DEBERÁ DAR AVISO AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, ANEXA
APENDICE No. 5 (CINCO)

“CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE”
(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE

Licitación  _____________________________
___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ .

ASIMISMO, ME COMPROMETO A PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBA, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA, EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.

POR OTRA PARTE, MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________

	_____________________________________
	______________________________________


Pachuca, Hgo., ____________________
___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

APENDICE No. 6 (SEIS) 
REMISIÓN DEL PEDIDO
	[image: image4.png])




	REMISIÓN DE PEDIDO
	No.

	
	EXPEDIENTE DE COMPRA:
	FECHA:

	PROVEEDOR:
DIRECCIÓN:
	NO DE CONTRATO

	P.P.A.P.F.
	R.F.C.
	RAMO
	IMSS
	GRUPO

	PLAZO
	HOJA

	
	
	
	
	
	LUGAR DE ENTREGA:
ALMACÉN DELEGACIONAL

	RENGLÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD
	PRECIO UNITARIO
	CLAVE
	DESCRIPCIÓN
	IMPORTE

	
	
	INDICAR MARCA:

NÚMERO DE LOTE (S)
	
	
	
	

	IMPORTE: (                                   PESOS 00/100 M.N.)
	$

	DESTINO FINAL: 
ALMACÉN DELEGACIONAL
	ALTA

	DATOS COMPLEMENTARIOS: 
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
	

	

	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

	NO. D
	PR
	C
	CIRC
	LOC
	INM
	T.S.
	E
	U
	R
	CTA.
	PART. PRES


APÉNDICE NO. 7 (SIETE)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.
Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “REGLAS para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.
De igual forma, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante. 

	ATENTAMENTE
________________(8)_____________


*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	6
	Señalar el número de clave que corresponda.

	7
	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.
APENDICE NO. 8 (OCHO)
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “REGLAS para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

	ATENTAMENTE
______________(9)______________


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 
	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de clave que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del bien.

	8
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente
APÉNDICE NUMERO 9 (NUEVE)

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”
MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (DEPENDENCIAS).
(AFIANZADORA O ASEGURADORA)
DENOMINACIÓN SOCIAL: __________. EN LO SUCESIVO (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

DOMICILIO: __________________.
AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO FEDERAL PARA OPERAR: ________(NÚMERO DE OFICIO Y FECHA)

BENEFICIARIA:
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, EN LO SUCESIVO "LA BENEFICIARIA".

DOMICILIO: AV. PASEO DE LA REFORMA, NO. 476, COL. JUAREZ DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CÓDIGO POSTAL 06600, CIUDAD DE MÉXICO.
DEPENDENCIA CONTRATANTE: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
EL MEDIO ELECTRÓNICO, POR EL CUAL SE PUEDA ENVIAR LA FIANZA A "LA CONTRATANTE" Y A "LA BENEFICIARIA": EN FORMA DIGITAL.

FIADO (S): (EN CASO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA, EL NOMBRE Y DATOS DE CADA UNO DE ELLOS)

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: _____________________________.
RFC: __________.
DOMICILIO: _____________________________. (EL MISMO QUE APAREZCA EN EL CONTRATO PRINCIPAL)

DATOS DE LA PÓLIZA:
NÚMERO: ____________________. (NÚMERO ASIGNADO POR LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA")

MONTO AFIANZADO: ____________ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: __________________________________.
FECHA DE EXPEDICIÓN: _____________________.
OBLIGACIÓN GARANTIZADA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA PRIMERA DE LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA.

NATURALEZA DE LAS OBLIGACIONES: INDIVISIBLE 

LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA SERÁ INDIVISIBLE Y EN CASO DE PRESENTARSE ALGÚN INCUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

DATOS DEL CONTRATO O PEDIDO, EN LO SUCESIVO EL "CONTRATO":
NÚMERO ASIGNADO POR "LA CONTRATANTE": __________________.
OBJETO: ____________________________________.
MONTO DEL CONTRATO: ____________ (CON LETRA Y NÚMERO, SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)

MONEDA: ________________________________.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: _________________.
TIPO: ________________ (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA)

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL PARA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: INDIVISIBLE 

PROCEDIMIENTO AL QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA HACERLA EFECTIVA: EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN: PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PRESENTE PÓLIZA, EL FIADO, EL FIADOR Y CUALESQUIER OTRO OBLIGADO, ASÍ COMO "LA BENEFICIARIA", SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO, Y ARTÍCULO 49, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 103 DE SU REGLAMENTO.

LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II Y 49, FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ARTÍCULO 98 DE SU REGLAMENTO.

VALIDACIÓN DE LA FIANZA EN EL PORTAL DE INTERNET, DIRECCIÓN ELECTRÓNICA WWW.AMIG.ORG.MX
(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA AFIANZADORA O ASEGURADORA)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE (ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA).
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.
ESTA PÓLIZA DE FIANZA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO" A QUE SE REFIERE ESTA PÓLIZA Y DE SUS CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE HAYAN REALIZADO O A LOS ANEXOS DEL MISMO, CUANDO NO REBASEN EL PORCENTAJE DE AMPLIACIÓN INDICADO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE, AÚN Y CUANDO PARTE DE LAS OBLIGACIONES SE SUBCONTRATEN.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE COMPROMETE A PAGAR A "LA BENEFICIARIA", HASTA EL MONTO DE ESTA PÓLIZA, QUE ES (CON NÚMERO Y LETRA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO) QUE REPRESENTA EL 10 % (SEÑALAR EL PORCENTAJE CON LETRA) DEL VALOR DEL "CONTRATO".

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") RECONOCE QUE EL MONTO GARANTIZADO POR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO SE PUEDE MODIFICAR EN EL CASO DE QUE SE FORMALICE UNO O VARIOS CONVENIOS MODIFICATORIOS DE AMPLIACIÓN DEL MONTO DEL "CONTRATO" INDICADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, SIEMPRE Y CUANDO NO SE REBASE EL 20 % DE DICHO MONTO. PREVIA NOTIFICACIÓN DEL FIADO Y CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE O ENDOSO PARA EL SOLO EFECTO DE HACER CONSTAR LA REFERIDA AMPLIACIÓN, SIN QUE SE ENTIENDA QUE LA OBLIGACIÓN SEA NOVADA.

EN EL SUPUESTO DE QUE EL PORCENTAJE DE AUMENTO AL "CONTRATO" EN MONTO FUERA SUPERIOR A LOS INDICADOS, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") SE RESERVA EL DERECHO DE EMITIR LOS ENDOSOS SUBSECUENTES, POR LA DIFERENCIA ENTRE AMBOS MONTOS, SIN EMBARGO, PREVIA SOLICITUD DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PODRÁ GARANTIZAR DICHA DIFERENCIA Y EMITIRÁ EL DOCUMENTO MODIFICATORIO CORRESPONDIENTE.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE QUE, EN CASO DE REQUERIMIENTO, SE COMPROMETE A PAGAR EL MONTO TOTAL AFIANZADO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO SE HAYA ESTIPULADO QUE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA ES INDIVISIBLE; DE ESTIPULARSE QUE ES DIVISIBLE, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") PAGARÁ DE FORMA PROPORCIONAL EL MONTO DE LA O LAS OBLIGACIONES INCUMPLIDAS..

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), SE OBLIGA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN POR MORA QUE EN SU CASO PROCEDA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

CUARTA. - VIGENCIA.
LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE EL CUMPLIMIENTO A LA O LAS OBLIGACIONES QUE GARANTICE EN LOS TÉRMINOS DEL "CONTRATO" Y CONTINUARÁ VIGENTE EN CASO DE QUE "LA CONTRATANTE" OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA AL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", EN LOS TÉRMINOS DE LA SIGUIENTE CLÁUSULA.

ASIMISMO, ESTA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES, ARBITRAJES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN CON ORIGEN EN LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA HASTA QUE SE PRONUNCIE RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE AUTORIDAD O TRIBUNAL COMPETENTE QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA.

DE ESTA FORMA LA VIGENCIA DE LA FIANZA NO PODRÁ ACOTARSE EN RAZÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA CUMPLIR LA O LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.
EN CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ORIGINALMENTE SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS O CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS ANEXOS, EL FIADO DARÁ AVISO A (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA"), LA CUAL DEBERÁ EMITIR LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES.

(LA "AFIANZADORA O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE GARANTIZAR LA OBLIGACIÓN A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE, AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA, ESPERA O AMPLIACIÓN AL FIADO POR PARTE DE LA "CONTRATANTE" PARA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE GARANTIZAN, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA EL SUPUESTO DE EXTINCIÓN DE FIANZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SIN QUE SE ENTIENDA NOVADA LA OBLIGACIÓN.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL "CONTRATO", CUANDO CONCURRAN LOS SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ EMITIR EL O LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS Y, EN SU CASO, LAS CONSTANCIAS A QUE HAYA LUGAR. EN ESTOS SUPUESTOS, A PETICIÓN DEL FIADO, (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") OTORGARÁ EL O LOS ENDOSOS CONDUCENTES, CONFORME A LO ESTATUIDO EN EL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LO CUAL BASTARÁ QUE EL FIADO EXHIBA A (LA "AFIANZADORA O A LA ASEGURADORA") DICHOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR "LA CONTRATANTE".

EL APLAZAMIENTO DERIVADO DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES, NO MODIFICA O ALTERA EL PLAZO DE EJECUCIÓN INICIALMENTE PACTADO, POR LO QUE SUBSISTIRÁN INALTERADOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ORIGINALMENTE PREVISTOS, ENTENDIENDO QUE LOS ENDOSOS QUE EMITA (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS REFERIDOS, FORMARÁN PARTE EN SU CONJUNTO, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA PÓLIZA INICIAL.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") REALIZARÁ EL PAGO DE LA CANTIDAD REQUERIDA, BAJO LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN ESTA PÓLIZA DE FIANZA, Y, EN SU CASO, LA INDEMNIZACIÓN POR MORA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AUN CUANDO LA OBLIGACIÓN SE ENCUENTRE SUBJÚDICE, EN VIRTUD DE PROCEDIMIENTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, ADMINISTRATIVA O TRIBUNAL ARBITRAL, SALVO QUE EL FIADO OBTENGA LA SUSPENSIÓN DE SU EJECUCIÓN, ANTE DICHAS INSTANCIAS.

(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ COMUNICAR A "LA BENEFICIARIA" DE LA GARANTÍA, EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN AL FIADO, ACOMPAÑÁNDOLE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS QUE ASÍ LO ACREDITEN, A FIN DE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSIBILIDAD DE ABSTENERSE DEL COBRO DE LA FIANZA HASTA EN TANTO SE DICTE SENTENCIA FIRME.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.
EL COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS, NO IMPLICARÁ NOVACIÓN DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR (LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") POR LO QUE SUBSISTIRÁ SU RESPONSABILIDAD EXCLUSIVAMENTE EN LA MEDIDA Y CONDICIONES EN QUE LA ASUMIÓ EN LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA Y EN SUS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS, DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO PARA TALES EFECTOS EN EL CONTRATO PRINCIPAL MATERIA DEL AFIANZAMIENTO.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA SIEMPRE Y CUANDO "LA CONTRATANTE" LE COMUNIQUE POR ESCRITO, POR CONDUCTO DEL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ELLO, SU CONFORMIDAD PARA CANCELAR LA PRESENTE GARANTÍA.

EL FIADO PODRÁ SOLICITAR LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA PARA LO CUAL DEBERÁ PRESENTAR A (LA "AFIANZADORA" O LA

"ASEGURADORA") LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. CUANDO EL FIADO SOLICITE DICHA CANCELACIÓN DERIVADO DEL PAGO REALIZADO POR SALDOS A SU CARGO O POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, DEBERÁ PRESENTAR EL RECIBO DE PAGO CORRESPONDIENTE.

ESTA FIANZA SE CANCELARÁ CUANDO HABIÉNDOSE CUMPLIDO LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL "CONTRATO", "LA CONTRATANTE" HAYA CALIFICADO O REVISADO Y ACEPTADO LA GARANTÍA EXHIBIDA POR EL FIADO PARA RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS Y POR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MISMOS O POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FIADO, RESPECTO DEL "CONTRATO" ESPECIFICADO EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA Y SUS RESPECTIVOS CONVENIOS MODIFICATORIOS.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA HACER EFECTIVA LA FIANZA.

DÉCIMA PRIMERA REQUERIMIENTO.
"LA BENEFICIARIA" PODRÁ REALIZAR EL REQUERIMIENTO DE PAGO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN LAS OFICINAS PRINCIPALES, SUCURSALES, OFICINAS DE SERVICIO O BIEN EN LOS DOMICILIOS DE LOS APODERADOS DESIGNADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA RECIBIR REQUERIMIENTOS DE PAGO, CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS REGIONES COMPETENCIA DE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

"LA BENEFICIARIA" REQUERIRÁ DE PAGO A LA INSTITUCIÓN ACOMPAÑANDO LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS SIGUIENTES:

1.    EL ACTO O CONTRATO EN QUE CONSTE LA OBLIGACIÓN A CARGO DEL FIADO.

2.    LA PÓLIZA DE FIANZA Y ENDOSO O ENDOSOS RESPECTIVOS.

3.    EL ACTA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE HARÁN CONSTAR DE MANERA CRONOLÓGICA Y CIRCUNSTANCIADA LOS ACTOS U OMISIONES QUE CONSTITUYAN EL INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS.

4.    LA LIQUIDACIÓN DE ADEUDO O DOCUMENTO EN EL CUAL CONSTE EL CRÉDITO O IMPORTE A REQUERIR CON CARGO A LA GARANTÍA.

5.    SI LOS HUBIERE, LA DEMANDA O EL ESCRITO DE CUALQUIER OTRO MEDIO DE DEFENSA LEGAL PROCEDENTE, PRESENTADO POR EL FIADO, RESOLUCIONES O SENTENCIAS FIRMES DICTADAS POR AUTORIDAD COMPETENTE Y SUS NOTIFICACIONES.

6.    LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE LA TESORERÍA ESTIME PERTINENTES.

DICHOS DOCUMENTOS SE ACOMPAÑARÁN EN ORIGINAL O EN COPIA CERTIFICADA, SALVO LA PÓLIZA DE FIANZA Y SU ENDOSO O ENDOSOS, LOS CUALES DEBERÁN ANEXARSE EN ORIGINAL.

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.
SERÁ APLICABLE A ESTA PÓLIZA, EN LO NO PREVISTO POR LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS LA LEGISLACIÓN MERCANTIL Y A FALTA DE DISPOSICIÓN EXPRESA EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

DÉCIMA TERCERA. - ENTREGA DE FIANZAS.
(LA "AFIANZADORA" O LA "ASEGURADORA") DEBERÁ ENTREGAR A "LA BENEFICIARIA", UNA COPIA DE ESTA PÓLIZA A TRAVÉS DEL MEDIO ELECTRÓNICO, LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, O AMBOS CONFORME A LO SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA.

B





A








Página 9 de 104

Hoja1 (2)















				APENDICE No. 1 (Uno)  Guía de Instrumental pendiente de compra

																						5,419

						SAI

				Partida		Integrada		Gpo		Gen		Esp		Dif		Var		Descripción CB		Unidad Medida		Cantidad 		Requiere de muestra

				1		535.137.0035.00.01		535		137		0035		00		01		BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. 3: CORTO.		PZ		119

				2		535.137.0084.00.01		535		137		0084		00		01		BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4.		PZ		2

				3		535.137.0464.00.01		535		137		0464		00		01		BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 4: LARGO.		PZ		5		X

				4		535.137.0472.00.01		535		137		0472		00		01		BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. 7.		PZ		34

				5		535.157.0048.00.01		535		157		0048		00		01		SONDA ACANALADA CON PUNTA BOTON, LONGITUD DE 140 MM. A 145 MM.		PZ		19		X

				6		535.260.0091.00.01		535		260		0091		00		01		CUCHARILLA FAULKNER, DE ANILLO, DOBLE EXTREMO, LONGITUD 20.9 CM.		PZ		2

				7		535.260.0323.00.01		535		260		0323		00		01		CUCHARILLA NOVAK, PUNTA CURVA, BORDE CORTANTE DE VARIOS DIENTES, CON CONECTOR    METALICO PARA JERINGA, 24.5 CM DE LONGITUD.		PZ		8

				8		535.260.1818.00.01		535		260		1818		00		01		CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 00.		PZ		5

				9		535.260.1842.00.01		535		260		1842		00		01		CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 1.		PZ		2

				10		535.260.1859.00.01		535		260		1859		00		01		CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA: 2.		PZ		2

				11		535.260.2154.00.01		535		260		2154		00		01		CUCHARILLA LUCAS, DE DOBLE EXTREMO, 17 CM DE LONGITUD.		PZ		10

				12		535.260.2337.00.01		535		260		2337		00		01		CUCHARILLA CLOWARD, NO. 3.		PZ		3

				13		535.316.0012.00.01		535		316		0012		00		01		DISECTOR GREEN.		PZ		5

				14		535.316.0178.00.01		535		316		0178		00		01		DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 2.		PZ		15		X

				15		535.316.0186.00.01		535		316		0186		00		01		DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 3.		PZ		15		X

				16		535.316.0194.00.01		535		316		0194		00		01		DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 4.		PZ		15		X

				17		535.316.0251.00.01		535		316		0251		00		01		DISECTOR PENFIELD, 20.3 CM DE LONGITUD. No. 1.		PZ		15		X

				18		535.399.0053.01.01		535		399		0053		01		01		ESTILETE DOBLE EXTERNO, MALEABLE, DIAMETRO DE 1 MM., LONGITUD DE 140 A 145 MM.		PZ		10

				19		535.409.0531.00.01		535		409		0531		00		01		EXPLORADOR DE UNA PIEZA, CON DOBLE EXTREMO. NO. 5.		PZ		2

				20		535.567.0505.00.01		535		567		0505		00		01		LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE LONGITUD.		PZ		2

				21		535.618.1411.00.01		535		618		1411		00		01		MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 CORTO.		PZ		184		X

				22		535.618.1429.00.01		535		618		1429		00		01		MARTILLO BUCK, PERCUTOR PARA REFLEJOS, CON CILINDRO DE HULE, MANGO SOLIDO, CON  AGUJA Y PINCEL, DE 180 MM. DE LONGITUD.		PZ		32

				23		535.701.0031.00.01		535		701		0031		00		01		PINZA ROMEY.		PZ		6

				24		535.701.0098.01.01		535		701		0098		01		01		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM.		PZ		160

				25		535.701.0320.00.01		535		701		0320		00		01		PINZA ADSON, CON DIENTES MULTIPLES PARALELOS, LONGITUD 12 CM.		PZ		15

				26		535.701.0338.01.01		535		701		0338		01		01		PINZA ADLERKEUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 200 MM.		PZ		2

				27		535.701.0379.01.01		535		701		0379		01		01		PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 CM.		PZ		94

				28		535.701.0544.01.01		535		701		0544		01		01		PINZA ESTANDAR, RECTA CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD 130 A 140 MM.		PZ		49

				29		535.701.0551.00.01		535		701		0551		00		01		PINZA DE DISECCION ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 140 a 150 MM.		PZ		110		X

				30		535.701.0577.00.01		535		701		0577		00		01		PINZA ESTANDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 18 CM.		PZ		18

				31		535.701.0585.00.01		535		701		0585		00		01		PINZA DE DISECCIÓN ESTANDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.		PZ		52		X

				32		535.701.0601.01.01		535		701		0601		01		01		PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205   MM.		PZ		50

				33		535.701.0817.01.01		535		701		0817		01		01		PINZA HALSTEAD MOSQUITO O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100   MM.		PZ		32

				34		535.701.0924.01.01		535		701		0924		01		01		PINZA HALSTED MOSQUITO, O MICRO MOSQUITO O HARTMAN, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100  MM.		PZ		8

				35		535.701.1021.02.01		535		701		1021		02		01		PINZA MIXTER O BABY MIXTER, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 135 A 140 MM.		PZ		12

				36		535.701.1385.01.01		535		701		1385		01		01		PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150   MM.		PZ		123

				37		535.701.1419.01.01		535		701		1419		01		01		PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 170 A 180   MM.		PZ		60

				38		535.701.1518.01.01		535		701		1518		01		01		PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 170 A 180 MM.		PZ		44

				39		535.701.1609.01.01		535		701		1609		01		01		PINZA BABCOCK, RECTA, LONGITUD DE 170 A 200 MM.		PZ		6

				40		535.701.1625.00.01		535		701		1625		00		01		PINZA ROCHESTER OCHSNER, CURVA, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD 20 CM.		PZ		2

				41		535.701.1831.02.01		535		701		1831		02		01		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM.		PZ		77

				42		535.701.1880.02.01		535		701		1880		02		01		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.		PZ		98

				43		535.701.1955.02.01		535		701		1955		02		01		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.		PZ		80

				44		535.701.2045.01.01		535		701		2045		01		01		PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 X 4 DIENTES, LONGITUD DE 190 A 195 MM.		PZ		14

				45		535.701.2763.01.01		535		701		2763		01		01		PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM.		PZ		24		X

				46		535.701.2839.01.01		535		701		2839		01		01		PINZA ADLERKREUTZ, CON DIENTES, LONGITUD DE 130 MM.		PZ		10

				47		535.701.2979.00.01		535		701		2979		00		01		PINZA MIXTER, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD 23 CM.		PZ		20		X

				48		535.701.4363.02.01		535		701		4363		02		01		PINZA LAHEY, RAMAS LARGAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 190 A   195 MM.		PZ		22

				49		535.701.4389.02.01		535		701		4389		02		01		PINZA LOWER, RAMAS CORTAS Y ANGULADAS, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 180 A   195 MM.		PZ		56

				50		535.701.4454.02.01		535		701		4454		02		01		PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 200 A 210 MM.		PZ		4		X

				51		535.701.4462.02.01		535		701		4462		02		01		PINZA PAYR, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 275 A 290 MM.		PZ		4		X

				52		535.701.4470.01.01		535		701		4470		01		01		PINZA RANDALL, No. 4, LONGITUD DE 195 A 235 MM.		PZ		8

				53		535.701.4603.02.01		535		701		4603		02		01		PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM.		PZ		42

				54		535.701.4645.00.01		535		701		4645		00		01		PINZA MIXTER, CON ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM.		PZ		13		X

				55		535.701.4843.00.01		535		701		4843		00		01		PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 a 120 MM DE LONGITUD.		PZ		79		X

				56		535.702.0030.01.01		535		702		0030		01		01		PINZA ADSON BROWN, RECTA, CON DIENTES, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 120 A 125 MM.		PZ		8

				57		535.702.0121.01.01		535		702		0121		01		01		PINZA BERNHARD, RECTA, CON DIENTES, DE 160 A 165 MM. DE LONGITUD.		PZ		38

				58		535.702.0139.00.01		535		702		0139		00		01		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 105 A 110 MM.		PZ		98

				59		535.702.0147.00.01		535		702		0147		00		01		PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 150 A 155 MM.		PZ		50

				60		535.702.0188.00.01		535		702		0188		00		01		PINZA BABY-ADSON, HEMOSTATICA, CURVA, PUNTA FINA, ESTRIAS TRANSVERSALES, SIN  DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM.		PZ		4

				61		535.716.0026.02.01		535		716		0026		02		01		PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, SIN RETEN, DE TITANIO, LONGITUD DE 130 A 140   MM.		PZ		3

				62		535.716.2709.01.01		535		716		2709		01		01		PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE   CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.		PZ		88

				63		535.716.2717.01.01		535		716		2717		01		01		PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE   CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 A 185 MM.		PZ		125

				64		535.716.2725.01.01		535		716		2725		01		01		PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE   CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 240 A 245 MM.		PZ		3

				65		535.716.2733.01.01		535		716		2733		01		01		PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE   CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 300 MM.		PZ		4

				66		535.716.2758.01.01		535		716		2758		01		01		PORTA AGUJA HEANEY, CURVO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 200 A 210   MM. DE LONGITUD.		PZ		6

				67		535.725.0017.00.01		535		725		0017		00		01		PORTAPINZA JOHN HOPKINS, TIPO BULLDOG, LONGITUD 21 CM.		PZ		1

				68		535.814.6032.00.01		535		814		6032		00		01		JUEGO DE SEPARADORES DEAVERS CON MANGO, HOJAS DE 18 A 75 MM. DE ANCHO X 175 A 300 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				69		535.814.6362.00.01		535		814		6362		00		01		SEPARADOR GOSSET, CON APERTURA MAXIMA DE 70 A 80 MM.		PZ		2

				70		535.859.0130.00.01		535		859		0130		00		01		TIJERA METZEMBAUM NELSON, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 25 CM.		PZ		5

				71		535.859.0494.01.01		535		859		0494		01		01		TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.		PZ		128

				72		535.859.0650.00.01		535		859		0650		00		01		TIJERA PARA SUTURA DE ALAMBRE, QUIJADAS CORTAS Y ANGULADAS LATERALMENTE, UNA QUIJADA ASERRADA, LONGITUD 12 CM.		PZ		3

				73		535.859.0825.00.01		535		859		0825		00		01		TIJERA DEBAKEY, ANGULADA A 45 GRADOS.		PZ		1

				74		535.859.1021.00.01		535		859		1021		00		01		TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 18 CM.		PZ		16

				75		535.859.2649.01.01		535		859		2649		01		01		TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 140 A 145 MM.		PZ		40

				76		535.859.2672.01.01		535		859		2672		01		01		TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM.		PZ		67

				77		535.859.3357.00.01		535		859		3357		00		01		TIJERA TAYLOR, LONGITUD 17 CM.		PZ		12

				78		535.859.3985.01.01		535		859		3985		01		01		TIJERA POTTS-SMITH, VASCULAR, ANGULADAA 45 GRADOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.		PZ		9

				79		535.859.4835.01.01		535		859		4835		01		01		TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 150 A 155 MM.		PZ		16

				80		535.859.4884.01.01		535		859		4884		01		01		TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145   A 155 MM.		PZ		2

				81		535.859.4900.01.01		535		859		4900		01		01		TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM.		PZ		4

				82		535.859.4918.01.01		535		859		4918		01		01		TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 110 A 120 MM.		PZ		2

				83		535.859.4975.01.01		535		859		4975		01		01		TIJERA PARA ENTEROTOMIA, RECTA, CON PUNTA EN FORMA DE OLIVA EN UNA DE SUS RAMAS,   DE 210 MM. DE LONGITUD.		PZ		4

				84		535.859.5014.01.01		535		859		5014		01		01		TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATERALMENTE, CON PUNTA ABOTONADA, DE 200 MM. A 210 MM.   DE LONGITUD.		PZ		6

				85		535.859.5022.01.01		535		859		5022		01		01		TIJERA NORTHBENT, CURVA, DE 130 A 140 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				86		535.907.0025.01.01		535		907		0025		01		01		TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16C CHARR, LONGITUD DE 140 A 152  MM.		PZ		2

				87		535.907.0785.01.01		535		907		0785		01		01		TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 10 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152  MM.		PZ		2

				88		535.907.0793.01.01		535		907		0793		01		01		TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 12 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152  MM.		PZ		2

				89		535.907.0827.00.01		535		907		0827		00		01		TROCAR UNIVERSAL, CON JUEGO DE CUATRO PUNTAS.		JGO		2

				90		535.907.0835.00.01		535		907		0835		00		01		TROCAR OCHSNER, CON CAPUCHA PROTECTORA, CALIBRE 16 FRENCH, LONGITUD DE 140 A 152   MM.		PZ		4

				91		537.010.0025.00.01		537		010		0025		00		01		ABATELENGUA ANDREW, CON HOJA ESTRIADA.		PZ		4

				92		537.010.0066.01.01		537		010		0066		01		01		ABATELENGUAS WIEDER HOJA GRANDE.		PZ		4

				93		537.010.0090.00.01		537		010		0090		00		01		ABATELENGUAS WIEDER HOJA CHICA.		PZ		7

				94		537.012.0064.00.01		537		012		0064		00		01		ABREBOCA JENNINGS, CON CREMALLERA, ABIERTO TOTALMENTE DE UN LADO, TAMAÑO  ESTANDAR.		PZ		4

				95		537.012.0098.00.01		537		012		0098		00		01		ABREBOCA MC KEISSON. ADULTO.		PZ		5

				96		537.012.0148.00.01		537		012		0148		00		01		ABREBOCA MC KEISSON. INFANTIL.		PZ		3		X

				97		537.012.0213.00.01		537		012		0213		00		01		ABREBOCA MC IVOR, AUTOMATICO, CON BASTIDOR Y ABATELENGUAS EN TRES TAMAÑOS.  JUEGO.		PZ		6		X

				98		537.012.0346.00.01		537		012		0346		00		01		ABREBOCA DAVIS BOYLE, AUTOMATICO, CON MANGO, BASTIDOR, Y ABATELENGUA   INTERCAMBIABLE NO. 1 AL NO. 5.		PZ		2

				99		537.015.0012.00.01		537		015		0012		00		01		ADENOTOMO LA FORCE, DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA. TAMAÑO  GRANDE.		PZ		3

				100		537.015.0020.00.01		537		015		0020		00		01		ADENOTOMO LA FORCE, DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA. TAMA O MEDIANO.		PZ		3

				101		537.015.0046.00.01		537		015		0046		00		01		ADENOTOMO LA FORCE, DE CANASTILLA, DESARMABLE, CON HOJA CORTANTE CURVA. TAMAÑO  LACTANTE.		PZ		3

				102		537.020.0056.00.01		537		020		0056		00		01		ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE GRUESO O FINO.		PZ		2

				103		537.020.0171.00.01		537		020		0171		00		01		TIJERA CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 120 A 130 MM. DE LONGITUD, PARA CORTAR ALAMBRE BLANDO Y DURO DE 0.3 A 1.2 MM. DE GROSOR.		PZ		2

				104		537.035.0018.00.01		537		035		0018		00		01		AMIGDALOTOMO TYDING, RECTO, DE ASA DE ALAMBRE. CON ASAS DE DIFERENTES DIAMETROS.		PZ		3		X

				105		537.057.0144.00.01		537		057		0144		00		01		ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO CHICO.		PZ		2

				106		537.057.0151.00.01		537		057		0151		00		01		ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO MEDIANO.		PZ		6

				107		537.058.0036.01.01		537		058		0036		01		01		PINZA BLAKESLEY O WEIL-BLAKESLEY ACODADA A 45 GRADOS DEL NO. 1.		PZ		2

				108		537.073.0037.00.01		537		073		0037		00		01		APROXIMADOR BAILEY, CON GARFIOS, CREMALLERA, SEGURO Y BRAZOS NORMALES, 18 CM DE LONGITUD.		PZ		1

				109		537.073.0433.00.01		537		073		0433		00		01		APROXIMADOR BALEY TAMAÑO CHICO.		PZ		2

				110		537.089.0104.01.01		537		089		0104		01		01		ASA ESTRIADA, PARA CRISTALINO.		PZ		2

				111		537.089.0336.00.01		537		089		0336		00		01		ASA LISA PARA CRISTALINO.		PZ		3

				112		537.096.0113.00.01		537		096		0113		00		01		AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, 3.5 MM DE DIAMETRO.		PZ		1

				113		537.105.0054.00.01		537		105		0054		00		01		BISTURI BARKAN.		PZ		3

				114		537.105.0179.00.01		537		105		0179		00		01		BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 7.		PZ		1

				115		537.105.0187.00.01		537		105		0187		00		01		BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 8.		PZ		1

				116		537.105.0195.00.01		537		105		0195		00		01		BISTURI GOLDMAN FOX. NO. 9.		PZ		1

				117		537.109.0035.00.01		537		109		0035		00		01		BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO ADULTO.		PZ		12

				118		537.109.0043.00.01		537		109		0043		00		01		BLEFAROSTATO BARRAQUER, DE ALAMBRE. TAMAÑO INFANTIL.		PZ		6

				119		537.130.0012.00.01		537		130		0012		00		01		BERBIQUI HUDSON, CON EXTENSION PARA BROCAS Y FRESAS.		PZ		9

				120		537.138.0329.00.01		537		138		0329		00		01		BROCA HUDSON. 9, 14, 16, 22 MM. JUEGO.		PZ		33		X

				121		537.138.0576.00.01		537		138		0576		00		01		BROCA MC KENZIE, PERFORADORA, 13 MM POR 9.8 CM DE LONGITUD.		PZ		24

				122		537.172.0011.00.01		537		172		0011		00		01		CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM DE DIAMETRO.		PZ		1

				123		537.173.0341.00.01		537		173		0341		00		01		CANULA ADSON, DE PLATA, GRADUADA, 10 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				124		537.173.1075.00.01		537		173		1075		00		01		CANULA CONE, CON MANDRIL, 12 POR 89 MM.		PZ		12

				125		537.173.2271.01.01		537		173		2271		01		01		CANULA COOLEY, CURVA, DE 330 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				126		537.173.2321.01.01		537		173		2321		01		01		CANULA ELSBERG DE 5 FR.		PZ		3

				127		537.173.2339.01.01		537		173		2339		01		01		CANULA ELSBERG DE 7 FR.		PZ		3

				128		537.173.2347.01.01		537		173		2347		01		01		CANULA ELSBERG DE 9 FR.		PZ		3

				129		537.173.2396.01.01		537		173		2396		01		01		CANULA PARA INYECCION DE AIRE, CAL. 27 GAUGE.		PZ		5

				130		537.173.2420.00.01		537		173		2420		00		01		SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 00/0  O  0.7/0.8 MM. DE  DIAMETRO DE PUNTAS.		PZ		3

				131		537.173.2446.00.01		537		173		2446		00		01		SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 1/2  O  0.9/1.1 MM. DE   DIAMETRO DE PUNTAS.		PZ		3

				132		537.173.2461.00.01		537		173		2461		00		01		SONDA BOWMAN (ESTILETE), DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 3/4  O  1.3/1.4 MM. DE  DIAMETRO DE PUNTAS.		PZ		3

				133		537.173.2511.00.01		537		173		2511		00		01		SONDA PERIODONTAL W O WHO.		PZ		1

				134		537.173.2578.00.01		537		173		2578		00		01		CANULA MC INTYRE PARA CAMARA ANTERIOR, RECTA, PUNTA ROMA Y REDONDA, ANGULADA, DE  26 GAUGE, LONGITUD 17 MM.		PZ		3

				135		537.175.0067.02.01		537		175		0067		02		01		CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI.		PZ		1

				136		537.191.0679.00.01		537		191		0679		00		01		CINCEL COTTLE, RECTO, 4 MM DE ANCHO.		PZ		3

				137		537.191.0877.01.01		537		191		0877		01		01		CINCEL BISHOP O PARTSCH, RECTO, ANCHO 3 MM., LONG. DE 140 A 170 MM., MANGO  ESTRIADO.		PZ		1

				138		537.191.1446.00.01		537		191		1446		00		01		CINCEL GUBIA, FREER COTTLE, 6 MM DE ANCHO.		PZ		3

				139		537.191.1511.00.01		537		191		1511		00		01		CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 4 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.		PZ		7

				140		537.191.1529.00.01		537		191		1529		00		01		CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 6 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.		PZ		8

				141		537.191.1537.00.01		537		191		1537		00		01		CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 8 MM DE ANCHO X 12 CM DE LONGITUD.		PZ		9

				142		537.191.1545.00.01		537		191		1545		00		01		CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, 2.4 MM DE ANCHO X 8 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				143		537.191.2238.00.01		537		191		2238		00		01		CINCEL ALEXANDER, DE 6 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				144		537.191.2287.00.01		537		191		2287		00		01		CINCEL COTTLE DE 7 MM. DE ANCHO DE HOJA, DE 180 MM. DE LONGITUD.		PZ		3

				145		537.191.2295.00.01		537		191		2295		00		01		CINCEL COTTLE, DE 9 MM. ANCHO DE HOJA Y 180 MM. DE LONG.		PZ		4

				146		537.191.2303.00.01		537		191		2303		00		01		CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE LA HOJA 4 MM., LONG. DE 160 A 170 MM.		PZ		5

				147		537.191.2311.00.01		537		191		2311		00		01		CINCEL FREER, PARA SEPTUM NASAL, CURVO, ANCHO DE LA HOJA 4 O 5 MM., LONG. 16 O  19 CM.		PZ		3

				148		537.191.2444.00.01		537		191		2444		00		01		CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE LA HOJA DE 12 A 13 MM., LONG. 240 MM., MANGO  HEXAGONAL.		PZ		2

				149		537.209.0034.00.01		537		209		0034		00		01		CIZALLA COTTLE KAZANJIAN.		PZ		3

				150		537.209.0612.00.01		537		209		0612		00		01		CIZALLA STILLE HORSLEY, 26.7 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				151		537.209.0760.00.01		537		209		0760		00		01		CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON, PARA HUESOS, CURVA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 270 A 280 MM.		PZ		2

				152		537.209.0786.00.01		537		209		0786		00		01		CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON ARTICULACION SENCILLA, LONG. 140 MM.		PZ		1

				153		537.209.0802.00.01		537		209		0802		00		01		CIZALLA LISTON, RECTA, CON ARTICULACION SENCILLA, LONG. 140 MM.		PZ		2

				154		537.209.0810.00.01		537		209		0810		00		01		CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULADA, CON ARTICULACION DOBLE, LONG. DE 180 A 190 MM.		PZ		2

				155		537.209.0828.00.01		537		209		0828		00		01		CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, DOBLE ARTICULACION, LONG. 180 A 190 MM.		PZ		6

				156		537.209.0844.00.01		537		209		0844		00		01		CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y REMOVER YESO, DE 370 A 380 MM. DE LONG.		PZ		1

				157		537.209.0869.00.01		537		209		0869		00		01		CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O REMOVER YESO, SIN GUIA, LONG. DE 250 A 260 MM.		PZ		3

				158		537.227.0081.00.01		537		227		0081		00		01		CONDUCTOR POPPEN, PARA SIERRA DE GIGLI, 27.9 CM DE LONGITUD.		PZ		12

				159		537.251.0015.00.01		537		251		0015		00		01		CURETA MC CALL, DERECHA E IZQUIERDA. JUEGO.		JGO		1

				160		537.251.0064.00.01		537		251		0064		00		01		CURETA GOLDMAN FOX DEL NO. 2.		PZ		1

				161		537.254.0467.00.01		537		254		0467		00		01		COSTOTOMO GLUCK O STILLE O SIMILAR DE 200 A 230 MM. DE LONG.		PZ		3

				162		537.263.0029.00.01		537		263		0029		00		01		CUCHARILLA COAKLEY NO. 1, LONGITUD 20 CM.		PZ		2

				163		537.263.0086.00.01		537		263		0086		00		01		CUCHARILLA COAKLEY NO. 5, LONGITUD 20 CM.		PZ		2

				164		537.263.0094.00.01		537		263		0094		00		01		CUCHARILLA COBB. NO. 3.		PZ		12		X

				165		537.263.0227.01.01		537		263		0227		01		01		CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 00 O DE 2.6 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES. LONGITUD 20 CM.		PZ		3

				166		537.263.0243.01.01		537		263		0243		01		01		CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 1 O DE 3.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE  MASTOIDES. LONGITUD 20 CM.		PZ		3

				167		537.263.0524.00.01		537		263		0524		00		01		CUCHARILLA CLOWARD, NO. 4.		PZ		3

				168		537.263.0532.00.01		537		263		0532		00		01		CUCHARILLA CLOWARD. NO. 5.		PZ		3

				169		537.263.0961.01.01		537		263		0961		01		01		CUCHARILLAS BUCK, CURVA, JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: DEL NO. 0 (1.5 MM) DEL  NO. 00 (2.0 MM).		JGO		1

				170		537.263.1365.00.01		537		263		1365		00		01		CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO. 2.		PZ		1		X

				171		537.263.1373.00.01		537		263		1373		00		01		CUCHARILLA BUCK, RECTA, BORDE ROMO, DEL NO.1.		PZ		1		X

				172		537.263.1407.00.01		537		263		1407		00		01		CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIADO, COPA REDONDA, DEL NO. 3.		PZ		1

				173		537.263.1449.00.01		537		263		1449		00		01		CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO.000.		PZ		1

				174		537.263.1456.00.01		537		263		1456		00		01		CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA REDONDA NO. 00.		PZ		4

				175		537.263.1506.00.01		537		263		1506		00		01		CUCHARILLA COAKLEY DEL NO. 6.		PZ		2

				176		537.263.1548.00.01		537		263		1548		00		01		CUCHARILLA COBB NO. 0.		PZ		6

				177		537.263.1555.00.01		537		263		1555		00		01		CUCHARILLA COBB NO. 1.		PZ		6		X

				178		537.263.1563.00.01		537		263		1563		00		01		CUCHARILLA COBB NO. 2.		PZ		6

				179		537.263.1654.00.01		537		263		1654		00		01		CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 000 O DE 2.4 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA  DE MASTOIDES.		PZ		3

				180		537.263.1662.00.01		537		263		1662		00		01		CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 0000 O DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA  DE MASTOIDES.		PZ		3

				181		537.263.1670.00.01		537		263		1670		00		01		CUCHARILLA LEMPERT, CON COPA DEL NO. 00000 O DE 1.8 MM. DE DIAMETRO, PARA CIRUGIA DE MASTOIDES.		PZ		3

				182		537.263.1704.00.01		537		263		1704		00		01		CUCHARILLA MEYHOEFER DE 1.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.		PZ		3

				183		537.263.1720.00.01		537		263		1720		00		01		CUCHARILLA MEYHOEFER DE 2.0 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.		PZ		3

				184		537.263.1746.00.01		537		263		1746		00		01		CUCHARILLA MEYHOEFER DE 3.5 MM. DE DIAMETRO, PARA CHALAZION.		PZ		3

				185		537.272.0465.00.01		537		272		0465		00		01		CUCHILLO CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 170 MM., PARA AUTOPSIA.		PZ		1

				186		537.272.0473.00.01		537		272		0473		00		01		CUCHILLO COTTLE, PUNTA REDONDEADA, DE 150 MM. DE LONGITUD.		PZ		5

				187		537.272.0481.00.01		537		272		0481		00		01		CUCHILLO FOMON, DOBLE FILO DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD.		PZ		5

				188		537.272.0507.00.01		537		272		0507		00		01		CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 160 A 170 MM.		PZ		2

				189		537.272.0515.00.01		537		272		0515		00		01		CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD DE 190 A 200 MM.		PZ		4

				190		537.272.0549.00.01		537		272		0549		00		01		CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 160 MM.		PZ		1

				191		537.272.0556.00.01		537		272		0556		00		01		CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 200 MM.		PZ		3

				192		537.272.0564.00.01		537		272		0564		00		01		CUCHILLO VIRCHOW, MANGO DE METAL, LONGITUD DE 240 A 350 MM.		PZ		2

				193		537.278.0014.00.01		537		278		0014		00		01		DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, DE 0.1 A 2 MM., CON DOS PLACAS PARA EXTENDER PIEL,  DE 300 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				194		537.286.0386.00.01		537		286		0386		00		01		DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQUEÑO CON SUJETADOR AUTOMATICO DE TORNILLOS, PUNTA  DE 2.5 MM.		PZ		1

				195		537.290.0026.00.01		537		290		0026		00		01		DIAPASON HARTMAN, DE ALEACION DE ALUMINIO, EN TONO DE DO, JUEGO DE 5 CON  FRECUENCIAS DE 128, 256, 512, 1024, 2048 Y 4094 HZ.		JGO		2

				196		537.301.0163.02.01		537		301		0163		02		01		DILATADORES SAVARY-GUILLIARD, JUEGO DE 7 PIEZAS EN EL RANGO DE 5 A 15 MM. DE   CALIBRE.		JGO		1

				197		537.301.0304.00.01		537		301		0304		00		01		DILATADOR CASTROVIEJO, CON DOBLE PUNTA: ROMA Y AFILADA.		PZ		3

				198		537.301.0411.02.01		537		301		0411		02		01		DILATADOR VAN BUREN, JUEGO DE 12 PZAS. CALIBRES DE 8 A 30 FR.		JGO		11		X

				199		537.301.1245.00.01		537		301		1245		00		01		DILATADOR GARRET, 20 CM DE LONGITUD. JUEGO CON NUEVE CALIBRES.		PZ		1		X

				200		537.301.2573.00.01		537		301		2573		00		01		DILATADOR HEGAR, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, HUECO. CALIBRE 3-4.		PZ		1

				201		537.301.2581.00.01		537		301		2581		00		01		DILATADOR HEGAR, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, HUECO. CALIBRE 5-6.		PZ		1

				202		537.301.3548.01.01		537		301		3548		01		01		DILATADOR DE TUBBS, CON MECANISMO DE TORNILLO, APERTURA DE 8 A 42 MM. LONGITUD  DEL BRAZO 184 MM.		PZ		2

				203		537.301.3670.00.01		537		301		3670		00		01		DILATADOR DITTEL, CURVO, DE 8 FR. DIAMETRO DE PUNTA.		PZ		1

				204		537.301.3688.00.01		537		301		3688		00		01		DILATADORES TUCKER PARA ESOFAGOSCOPIA JUEGO DE 15 PIEZAS EN EL RANGO DE 12 A 40  FR.		JGO		1

				205		537.301.3720.00.01		537		301		3720		00		01		DILATADOR HEGAR, DE DOBLE EXTREMO, CON PUNTA CONICA, HUECO, CALIBRE 1 - 2 MM.		PZ		1

				206		537.301.3738.00.01		537		301		3738		00		01		DILATADOR HEGAR, JUEGO DE OCHO PIEZAS, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA CONICA, CALIBRES  DE 1 A 16 MM.		JGO		23		X

				207		537.301.3746.00.01		537		301		3746		00		01		DILATADOR RITTER TAMAÑO 1.		PZ		1

				208		537.301.3761.00.01		537		301		3761		00		01		DILATADOR RITTER TAMAÑO 3.		PZ		1

				209		537.310.0048.00.01		537		310		0048		00		01		DOBLADOR DE ALAMBRE KIRSCHNER, TIPO TUBO.		PZ		2

				210		537.316.0018.00.01		537		316		0018		00		01		DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR CON RANURAS, 2 MM DE DIAMETRO DE LA BOCA, 13 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				211		537.316.0240.00.01		537		316		0240		00		01		DISECTOR  HURD, LONGITUD DE 215 A 225 MM, PARA AMIGDALA.		PZ		6

				212		537.316.0281.00.01		537		316		0281		00		01		DISECTOR JOSEPH.		PZ		2

				213		537.316.0505.00.01		537		316		0505		00		01		DISECTOR BUNNELL, PUNTA TUBULAR, CON RANURA, JUEGO DE 3 DIAMETROS DE LA BOCA DE  2, 4 Y 6 MM.		JGO		1

				214		537.327.0155.01.01		537		327		0155		01		01		ELEVADOR SELDIN, MANGO METALICO, EXTREMO LARGO Y DELGADO CON LANCETA.		PZ		1

				215		537.327.0346.00.01		537		327		0346		00		01		ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 MM DE ANCHO, VASTAGO LIGERAMENTE CURVO.		PZ		1

				216		537.327.0353.01.01		537		327		0353		01		01		ELEVADOR, SELDIN, CON MANGO METALICO RECTO, ACANALADO, EXTREMO ANCHO.		PZ		1

				217		537.327.0528.00.01		537		327		0528		00		01		ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM DE LONGITUD.		PZ		6

				218		537.327.0536.00.01		537		327		0536		00		01		ELEVADOR MOLT YOUNG, 9 CM DE LONGITUD.		PZ		6

				219		537.327.1534.01.01		537		327		1534		01		01		ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, DERECHO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO,   HOJA GRANDE.		PZ		7

				220		537.327.1609.01.01		537		327		1609		01		01		ELEVADOR SELDIN, DE BANDERA, IZQUIERDO, MANGO METALICO, EXTREMO EN ANGULO RECTO,   HOJA GRANDE.		PZ		7

				221		537.327.2664.01.01		537		327		2664		01		01		ELEVADOR BEIN, CON MANGO METALICO, RECTO, ACANALADO, 4 MM., ANCHO DE HOJA.		PZ		1

				222		537.327.2821.00.01		537		327		2821		00		01		ELEVADOR SELDIN, DE DOBLE EXTREMO, ANGULADO, CON PUNTA DE TRABAJO DE MEDIA CAÑA.		PZ		2

				223		537.327.2839.00.01		537		327		2839		00		01		ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 13 A 14 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240 A 280 MM.		PZ		2

				224		537.327.2854.00.01		537		327		2854		00		01		ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO, DE 195 MM. A 200 MM. DE   LONGITUD.		PZ		2

				225		537.327.2862.00.01		537		327		2862		00		01		ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE CURVO. DE 180 MM. A 190 MM. DE  LONGITUD.		PZ		3

				226		537.327.2870.01.01		537		327		2870		01		01		ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RECTO, CORTE PLANO, DE 180 MM. A 185 MM. DE   LONGITUD.		PZ		5

				227		537.327.2888.00.01		537		327		2888		00		01		ELEVADOR COTTLE, DE DOBLE EXTREMO, CON VASTAGO GRADUADO, LONGITUD DE 200 A 210  MM., PARA SEPTUM NASAL.		PZ		6

				228		537.327.2896.00.01		537		327		2896		00		01		ELEVADOR CUSHING O MARTIN CUSHING, HOJA DE 6 A 7 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 170 A  195 MM.		PZ		6

				229		537.327.2904.00.01		537		327		2904		00		01		ELEVADOR CUSHING, HOJA DE 11 A 12 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A 200 MM.		PZ		1

				230		537.327.2912.00.01		537		327		2912		00		01		ELEVADOR MODELO FREER, DE DOBLE EXTREMO, PUNTA ROMA Y CORTANTE, HOJAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 180 A 195 MM. PARA SEPTUM NASAL.		PZ		3

				231		537.327.2938.00.01		537		327		2938		00		01		ELEVADOR JOSPEH-MASING, PUNTA CORTANTE DE 8 MM. DE ANCHO.		PZ		3

				232		537.327.3035.00.01		537		327		3035		00		01		ELEVADOR MCKENZY, DE DOBLE EXTREMO LONGITUD DE 220 MM.		PZ		6

				233		537.355.0259.00.01		537		355		0259		00		01		ESCOFINA AUFRICHT, CURVA.		PZ		3		X

				234		537.355.0309.00.01		537		355		0309		00		01		ESCOFINA COTTLE, RECTA, CON DIENTES CORTANTES EN DISECCION PODALICA.		PZ		3		X

				235		537.355.0739.00.01		537		355		0739		00		01		ESCOFINA FO MMON, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS GRUESAS, LONGITUD DE 210 A  215 MM.		PZ		3		X

				236		537.355.0747.00.01		537		355		0747		00		01		ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTREMO, ESTRIAS CRUZADAS FINAS, LONGITUD DE 270 MM.		PZ		3

				237		537.358.0538.00.01		537		358		0538		00		01		GUBIA HIBBS, CON CUELLO DE GANZO, ULTRA CUT, 12.7 MM DE ANCHO DE HOJA, 24.1 CM   DE LONGITUD.		PZ		2

				238		537.370.0029.00.01		537		370		0029		00		01		ESPATULA METALICA, DE DOBLE EXTREMO.		PZ		3

				239		537.370.0086.00.01		537		370		0086		00		01		ESPATULA CUSHING, 17 CM DE LONGITUD.		PZ		6

				240		537.370.0334.00.01		537		370		0334		00		01		ESPATULA IRIS ELSCHNIG.		PZ		3

				241		537.370.0680.01.01		537		370		0680		01		01		ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1 MM. X 14 MM.		PZ		3

				242		537.370.0920.00.01		537		370		0920		00		01		ESPATULA CASTROVIEJO, PARA CICLODIALISIS, HOJA PLANA DE 1 MM. X 10 MM.		PZ		3

				243		537.370.1050.00.01		537		370		1050		00		01		ESPATULA CEREBRAL DAVIS, EN FORMA DE ABATELENGUA, MALEABLE, DE 15 A 16 MM. DE  ANCHO X 180 MM. DE LONGITUD.		PZ		6		X

				244		537.375.0032.01.01		537		375		0032		01		01		ANOSCOPIO BENSAUDE O HIRSCHMANN O NEWMAN, CON OBTURADOR, TAMAÑO GRANDE.		PZ		6		X

				245		537.375.0305.01.01		537		375		0305		01		01		ESPEJO GINECOLOGICO VAGINAL GRAVES O PEDERSON. TAMAÑO CHICO.		PZ		6

				246		537.375.0313.01.01		537		375		0313		01		01		ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO GRANDE.		PZ		4		X

				247		537.375.0321.01.01		537		375		0321		01		01		ESPEJO GINECOLOGICO. ESPEJO VAGINAL GRAVES O PEDERSON, TAMAÑO MEDIANO.		PZ		8

				248		537.375.0396.01.01		537		375		0396		01		01		ESPECULO RICHARDS, PAVONADO JUEGO DE DIFERENTES DIAMETROS: 6.5, 7.0, 7.5 Y 8.0  MM.		JGO		3

				249		537.375.0438.00.01		537		375		0438		00		01		ESPECULO IVES-FANSLER.		PZ		3

				250		537.375.0446.00.01		537		375		0446		00		01		ESPECULO KILLIAN, INFANTIL DE 135 A 145 MM.		PZ		2

				251		537.375.0511.01.01		537		375		0511		01		01		ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO CHICO.		PZ		7

				252		537.375.0529.01.01		537		375		0529		01		01		ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO GRANDE.		PZ		5

				253		537.375.0537.01.01		537		375		0537		01		01		ESPECULO NASAL WIEN, O WIENER O VIENA, TAMAÑO MEDIANO.		PZ		5

				254		537.383.0040.00.01		537		383		0040		00		01		ESPEJO PRATT, CON TORNILLO DE GRADUACION, 15 CM DE LONGITUD.		PZ		5		X

				255		537.383.0073.00.01		537		383		0073		00		01		ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 4.		PZ		5

				256		537.383.0081.00.01		537		383		0081		00		01		ESPEJO DENTAL, ROSCA SENCILLA, PLANO, SIN AUMENTO. NO. 5.		PZ		9

				257		537.383.0404.00.01		537		383		0404		00		01		ESPEJO CON MANGO OCTAGONAL. JUEGO DE OCHO PIEZAS DIAMETROS: 2, 4, 6, 8 Y 10 MM.		PZ		1

				258		537.383.2095.01.01		537		383		2095		01		01		ESPEJO ANO-RECTAL SIMS, BIVALVO CON TORNILLO DE GRADUACION.		PZ		6

				259		537.426.0056.00.01		537		426		0056		00		01		FORCEPS PIPER, 44 CM DE LONGITUD.		PZ		4

				260		537.426.0155.01.01		537		426		0155		01		01		FORCEPS. NO. 65.		PZ		1

				261		537.426.0171.01.01		537		426		0171		01		01		FORCEPS. NO. 17.		PZ		1

				262		537.426.0189.01.01		537		426		0189		01		01		FORCEPS. NO. 151.		PZ		1

				263		537.426.0197.01.01		537		426		0197		01		01		FORCEPS. NO. 150.		PZ		1

				264		537.426.0205.02.01		537		426		0205		02		01		FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 151 B.		PZ		1

				265		537.426.0213.00.01		537		426		0213		00		01		FORCEPS DENTAL. NO. 99 C.		PZ		1

				266		537.426.0221.00.01		537		426		0221		00		01		FORCEPS DENTAL. NO. 101.		PZ		1

				267		537.426.0247.00.01		537		426		0247		00		01		FORCEPS ASCH.		PZ		8

				268		537.426.0270.01.01		537		426		0270		01		01		FORCEPS. NO. 53 IZQUIERDO.		PZ		1

				269		537.426.0353.00.01		537		426		0353		00		01		FORCEPS WALSHAM, DERECHO.		PZ		2

				270		537.426.0460.01.01		537		426		0460		01		01		FORCEPS. NO. 53 DERECHO.		PZ		1

				271		537.426.0635.02.01		537		426		0635		02		01		FORCEPS LUIKART O KIELLAND-LUIKART, HOJAS MACIZAS, DE 390 A 400 MM. DE LONGITUD.		PZ		4

				272		537.426.0726.00.01		537		426		0726		00		01		FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 210.		PZ		1

				273		537.426.0734.00.01		537		426		0734		00		01		FORCEPS PARA ODONTECTOMIAS DEL NO. 222.		PZ		1

				274		537.440.0363.00.01		537		440		0363		00		01		GANCHO JAMESON, 13.3 CM DE LONGITUD.		PZ		18

				275		537.440.0454.00.01		537		440		0454		00		01		GANCHO AGUDO.		PZ		2

				276		537.440.0686.01.01		537		440		0686		01		01		GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS ABOTONADOS, LONGITUD DE 160 MM.		PZ		3

				277		537.440.0694.02.01		537		440		0694		02		01		GANCHO JOSEPH, CON 2 GARFIOS AGUDOS, DE 5 A 6 MM., LONGITUD DE 160 A 165 MM.		PZ		8

				278		537.440.0710.00.01		537		440		0710		00		01		GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 CM DE LONGITUD.		PZ		29

				279		537.440.1049.00.01		537		440		1049		00		01		GANCHO DANDY.		PZ		12

				280		537.440.1056.00.01		537		440		1056		00		01		GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				281		537.440.1098.00.01		537		440		1098		00		01		GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				282		537.440.1148.00.01		537		440		1148		00		01		GANCHO DE SINSKEY, ANGULADO DE 0.2 MM DE DIAMETRO, LONGITUD DE 110 A 120 MM.		PZ		3

				283		537.440.1338.00.01		537		440		1338		00		01		GANCHO ADSON, DE 200 MM. DE LONGITUD.		PZ		6

				284		537.440.1346.00.01		537		440		1346		00		01		GANCHO CONVERSE, DE DOBLE EXTREMO, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.		PZ		4

				285		537.440.1379.00.01		537		440		1379		00		01		GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO, TAMAÑO GRANDE.		PZ		4

				286		537.440.1387.00.01		537		440		1387		00		01		GANCHO GRAEFE O VON GRAEFE, PARA ESTRABISMO, TAMAÑO PEQUEÑO.		PZ		2

				287		537.440.1437.00.01		537		440		1437		00		01		GANCHO PRATT O CRYPT PARA CRIPTA.		PZ		9

				288		537.440.1445.00.01		537		440		1445		00		01		GANCHO SACHS, PARA DURAMADRE, DE UN GARFIO AGUDO, LONGITUD DE 180 A 210 MM.		PZ		12

				289		537.452.0079.00.01		537		452		0079		00		01		HISTEROMETRO SIMS, RIGIDO, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS.		PZ		14

				290		537.457.0033.01.01		537		457		0033		01		01		GUBIA BEYER, QUIJADAS ANGOSTAS, LONGITUD DE 170 A 180 MM.		PZ		1

				291		537.457.0074.00.01		537		457		0074		00		01		GUBIA FULTON, CURVA, 19 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				292		537.457.0082.00.01		537		457		0082		00		01		GUBIA FULTON, RECTA, 19 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				293		537.457.0090.01.01		537		457		0090		01		01		GUBIA LEKSELL O LEKSELL-STILLE, ANGULADA, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 229 A 250 MM.		PZ		6

				294		537.457.0124.00.01		537		457		0124		00		01		GUBIA LEMPERT, RECTA, 19 CM DE LONGITUD.		PZ		5

				295		537.457.0173.01.01		537		457		0173		01		01		GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 200 A 230 MM.		PZ		10

				296		537.457.0181.00.01		537		457		0181		00		01		GUBIA STILLE PUSKIN, DOBLE ARTICULACION.		PZ		3

				297		537.457.0199.00.01		537		457		0199		00		01		GUBIA STILLE, DOBLE ARTICULACION, ANGULACION LATERAL, MORDIDA DE 6 MM.		PZ		3

				298		537.457.0215.00.01		537		457		0215		00		01		GUBIA MEAD, PUNTA CUADRADA, LONGITUD DE 165 A 170 MM.		PZ		2

				299		537.457.0223.00.01		537		457		0223		00		01		GUBIA ECHLIN, PUNTA ANCHA, LONGITUD DE 230 MM.		PZ		12

				300		537.457.0231.00.01		537		457		0231		00		01		GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				301		537.457.0272.00.01		537		457		0272		00		01		PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE 190 A 200 MM. DE LONGITUD.		PZ		4

				302		537.457.0298.00.01		537		457		0298		00		01		PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA, LONGITUD DE 150 MM.		PZ		2

				303		537.457.0322.00.01		537		457		0322		00		01		GUBIA OLIVECRONA, CURVA DE 195 A 205 MM. DE LONGITUD.		PZ		3

				304		537.457.0330.00.01		537		457		0330		00		01		GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICULACION, QUIJADA CURVA, LONGITUD DE 180 A 190 MM.		PZ		6

				305		537.457.0348.00.01		537		457		0348		00		01		GUBIA SAUERBRUCH, DE 300 A 310 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				306		537.457.0363.00.01		537		457		0363		00		01		GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONGITUD DE 220 A 230 MM.		PZ		8

				307		537.457.0389.00.01		537		457		0389		00		01		GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONGITUD DE 260 A 270 MM.		PZ		1

				308		537.485.0526.00.01		537		485		0526		00		01		IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE 5 MM. DE DIAMETRO  CON MANGO DE MADERA SINTETICA.		PZ		2

				309		537.547.0019.00.01		537		547		0019		00		01		JERINGA CARPULE, CON ADAPTADOR PARA AGUJA DESECHABLE CALIBRE 27 LARGA O CORTA,  CON ENTRADA UNIVERSAL O ESTANDAR. HENDIDURA PARA INTRODUCIR CARTUCHO DE  ANESTESICO DESECHABLE DE 1.8 ML. DOS ALETAS EN EL CUERPO PARA APOYAR INDICE Y		PZ		17

				310		537.561.0028.00.01		537		561		0028		00		01		LEGRA ADSON, RECTA, 17 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				311		537.565.0024.00.01		537		565		0024		00		01		LEGRA MATSON, DOBLE EXTREMO, 22 CM DE LONGITUD.		PZ		1

				312		537.565.0040.02.01		537		565		0040		02		01		LEGRA ALEXANDER O ALEXANDER FARABEUF, LONGITUD DE 210 A 220 MM.		PZ		2

				313		537.565.0149.00.01		537		565		0149		00		01		LEGRA HOEN, 15 MM POR 18.4 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				314		537.565.0156.00.01		537		565		0156		00		01		LEGRA JOSEPH, CURVA, 6 MM X 15 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				315		537.565.0164.00.01		537		565		0164		00		01		LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 CM DE LONGITUD.		PZ		8

				316		537.565.0198.00.01		537		565		0198		00		01		LEGRA SEMB, CON BORDE REDONDO CORTANTE.		PZ		3

				317		537.565.0222.00.01		537		565		0222		00		01		LEGRA DOYEN, HOJA CURVA DERECHA, INFANTIL.		PZ		1

				318		537.565.0230.00.01		537		565		0230		00		01		LEGRA DOYEN, HOJA CURVA IZQUIERDA, INFANTIL.		PZ		1

				319		537.578.0128.04.01		537		578		0128		04		01		LENTES PARA PRUEBA.		CJA		1

				320		537.583.0030.00.01		537		583		0030		00		01		LIMA MALTZ, LONGITUD 18 CM.		PZ		4

				321		537.583.0048.01.01		537		583		0048		01		01		LIMA MILLER COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE   TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS CRUZADAS.		PZ		2		X

				322		537.583.0055.00.01		537		583		0055		00		01		LIMA SELDIN DOBLE EXTREMO, PUNTAS DE TRABAJO: OVALES.		PZ		2		X

				323		537.583.0105.01.01		537		583		0105		01		01		LIMA MILLER COLBURN, DOBLE EXTREMO, DEL NO. 10C O DEL NO. 3, CON PUNTAS DE   TRABAJO RECTANGULAR Y OVAL, ESTRIAS HORIZONTALES.		PZ		3

				324		537.583.0188.00.01		537		583		0188		00		01		LIMA FOMON DOBLE ESTREMO LONGITUD 17 CM.		PZ		2		X

				325		537.583.0196.01.01		537		583		0196		01		01		LIMA MILLER-COLBURN, DOBLE EXTREMO DE 5 Y 8 MM DE ANCHO. LONGITUD 180 MM.		PZ		1		X

				326		537.583.0246.00.01		537		583		0246		00		01		LIMA MILLER O MILLER-COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 11C O DEL NO. 2, CON  PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS CRUZADAS.		PZ		2

				327		537.583.0253.00.01		537		583		0253		00		01		LIMA MILLER O MILLER-COLBURN, DE DOBLE EXTREMO, DEL NO. 2 O DEL NO. 11, CON  PUNTAS DE TRABAJO RECTANGULARES, ESTRIAS HORIZONTALES.		PZ		2		X

				328		537.596.0035.02.01		537		596		0035		02		01		ANTEOJOS PARA OPERACIONES (TELELUPA).		PZ		2

				329		537.602.0276.00.01		537		602		0276		00		01		MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM.		PZ		1

				330		537.602.0359.01.01		537		602		0359		01		01		MANGO CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, LONGITUD 11 CM.		PZ		2

				331		537.602.0425.00.01		537		602		0425		00		01		MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 CM DE LONGITUD.		PZ		4		X

				332		537.605.0141.00.01		537		605		0141		00		01		MARTILLO PARTSCH, 200 G, 18 CM DE LONGITUD.		PZ		6

				333		537.605.0182.00.01		537		605		0182		00		01		MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A 200 GRS.		PZ		6

				334		537.605.0190.00.01		537		605		0190		00		01		MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A 260 GRS.		PZ		1		X

				335		537.605.0208.00.01		537		605		0208		00		01		MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 GRS.		PZ		8		X

				336		537.609.0451.00.01		537		609		0451		00		01		MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑO.		PZ		1

				337		537.620.0019.00.01		537		620		0019		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO FREER O FREER-OBWEGESER CON PUNTA CORTANTE DE 210 MM.  LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				338		537.620.0027.00.01		537		620		0027		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO FREER O FREER-OBWEGESER CON PUNTAS AGUDOS/ROMOS DE 185 MM. O  210 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				339		537.620.0035.00.01		537		620		0035		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA DE 11 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD.  PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				340		537.620.0043.00.01		537		620		0043		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA CURVA DE 6 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA  CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				341		537.620.0050.00.01		537		620		0050		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 6 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD. PARA  CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				342		537.620.0068.00.01		537		620		0068		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO OBWEGESER PUNTA RECTA DE 9 MM. ANCHO Y 180 MM. LONGITUD.  PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				343		537.620.0076.00.01		537		620		0076		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGESER DERECHO DE 190 MM. DE LONGITUD. PARA  CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				344		537.620.0084.00.01		537		620		0084		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGESER IZQUIERDO DE 190 MM. DE LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				345		537.620.0092.00.01		537		620		0092		00		01		LEGRA-PERIOSTOTOMO PARA MANDIBULA OBWEGESER DE 7 MM. ANCHO Y 205 MM. LONGITUD.  PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				346		537.620.0100.00.01		537		620		0100		00		01		LEZNA PARA LA MANDIBULA INFERIOR OBWEGESER DE 175 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA  MAXILOFACIAL.		PZ		2

				347		537.620.0118.00.01		537		620		0118		00		01		MOVILIZADOR DEL MAXILAR SUPERIOR OBWEGESER DE 11 MM. ANCHO Y 230 MM LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				348		537.620.0126.00.01		537		620		0126		00		01		OSTEOTOMO DE CU A OBWEGESER DE 12 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				349		537.620.0134.00.01		537		620		0134		00		01		OSTEOTOMO DE CUÑA OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA  MAXILOFACIAL.		PZ		2

				350		537.620.0142.00.01		537		620		0142		00		01		OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 11 MM. ANCHO Y 230 MM. LONGITUD.  PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				351		537.620.0159.00.01		537		620		0159		00		01		OSTEOTOMO DEL PTERYGOID MAXILAR OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 230 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				352		537.620.0167.00.01		537		620		0167		00		01		OSTEOTOMO PARA TABIQUE NASAL OBWEGESER GRADUADO DE 4 MM. ANCHO Y 185 MM LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				353		537.620.0175.00.01		537		620		0175		00		01		OSTEOTOMO PARA TABIQUE NASAL OBWEGESER GRADUADO DE 6 MM ANCHO Y 185 MM.  LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				354		537.620.0183.00.01		537		620		0183		00		01		PINZA DE RAMA DERECHA OBWEGESER DE 200 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				355		537.620.0191.00.01		537		620		0191		00		01		PINZA DE RAMA IZQUIERDA OBWEGESER DE 200 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL		PZ		2

				356		537.620.0209.00.01		537		620		0209		00		01		PINZA DE REPOSICION TESSIER DERECHA DE 230 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				357		537.620.0217.00.01		537		620		0217		00		01		PINZA DE REPOSICION TESSIER IZQUIERDA DE 230 MM. LONGITUD PARA CIRUGIA  MAXILOFACIAL.		PZ		2

				358		537.620.0225.00.01		537		620		0225		00		01		PINZA MARCADORA CRANE KAPLAN CON MARCADOR DERECHO. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		1

				359		537.620.0233.00.01		537		620		0233		00		01		PINZA MARCADORA CRANE KAPLAN CON MARCADOR IZQUIERDO. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		1

				360		537.620.0241.00.01		537		620		0241		00		01		PINZA PARA TORCER ALAMBRE OBWEGESER PUNTA CUADRADA Y 130 MM. LONGITUD. PARA  CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				361		537.620.0258.00.01		537		620		0258		00		01		RETRACTOR DE MENTON OBWEGESER DE 15 CM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				362		537.620.0266.00.01		537		620		0266		00		01		RETRACTOR DEL BORDE INFERIOR OBWEGESER DE 9/12 X 45 MM. Y 200 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				363		537.620.0274.00.01		537		620		0274		00		01		RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 10 MM. Y 170 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA  MAXILOFACIAL.		PZ		4

				364		537.620.0282.00.01		537		620		0282		00		01		RETRACTOR MANDIBULAR OBWEGESER DE 8 MM. Y 170 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA  MAXILOFACIAL.		PZ		4

				365		537.620.0290.00.01		537		620		0290		00		01		RETRACTOR NASAL 10/23 X 35 MM. Y 220 MM. LONGITUD. PARA CIRUGIA MAXILOFACIAL.		PZ		2

				366		537.620.0415.00.01		537		620		0415		00		01		SONDA CONDUCTORA DE BROONER, DE 300 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				367		537.620.0423.00.01		537		620		0423		00		01		SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 12 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD.		PZ		2

				368		537.620.0431.00.01		537		620		0431		00		01		SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 16 MM. ANCHO Y 220 MM.LONGITUD.		PZ		2

				369		537.620.0449.00.01		537		620		0449		00		01		SPLIT OSTEOTOMO OBWEGESER DE 8 MM. ANCHO Y 220 MM. LONGITUD.		PZ		4

				370		537.620.0456.00.01		537		620		0456		00		01		TIJERA PARA EL LOMO DE LA NARIZ OBWEGESER RECTA DE 215 MM. LONGITUD.		PZ		2

				371		537.673.0601.00.01		537		673		0601		00		01		OSTEOTOMO COTTLE, CORTE LINEAL, BORDES ROMOS, JUEGO DE SEIS: RECTOS DE 2, 4, 6, 10 Y 12  MM Y CURVO DE 6 MM DE ANCHO.		PZ		3

				372		537.673.1328.00.01		537		673		1328		00		01		CINCEL CURVO, 8 MM DE ANCHO POR 24.1 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				373		537.673.1500.00.01		537		673		1500		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE RECTO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.		PZ		2

				374		537.673.1518.00.01		537		673		1518		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMBOTTE CURVO DE 6 MM. DE ANCHO DE HOJA.		PZ		2

				375		537.673.1526.00.01		537		673		1526		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM.  DE ANCHO.		PZ		4

				376		537.673.1534.00.01		537		673		1534		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBOTTE RECTO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12  MM. O 13 MM. DE ANCHO.		PZ		2

				377		537.673.1542.00.01		537		673		1542		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 240 MM. A 250 MM. DE LONGITUD X 15 MM. DE ANCHO.		PZ		4

				378		537.673.1609.00.01		537		673		1609		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 8 MM. DE ANCHO.		PZ		2

				379		537.673.1617.00.01		537		673		1617		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 170 MM. O 245 MM. DE LONGITUD X 12 MM. A 13 MM. DE  ANCHO.		PZ		4

				380		537.673.1666.00.01		537		673		1666		00		01		OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 245 MM. A 255 MM. DE LONGITUD X 38 MM. DE ANCHO.		PZ		2

				381		537.695.0019.00.01		537		695		0019		00		01		PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA.		PZ		2

				382		537.696.0042.00.01		537		696		0042		00		01		PERFORADOR BUNNELL, MANUAL, CON MANDRIL Y LLAVE 16 CM. DE LONGITUD. JUEGO.		PZ		13

				383		537.696.0075.00.01		537		696		0075		00		01		PERFORADOR CONE, 12 MM  X 22.9 CM.		PZ		12

				384		537.696.0521.00.01		537		696		0521		00		01		PERFORADOR CONE, PARA CRANEO, NIÑOS.		PZ		9

				385		537.702.0010.00.01		537		702		0010		00		01		PINZA ADSON, EN BAYONETA, CON DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD.		PZ		9

				386		537.702.0028.00.01		537		702		0028		00		01		PINZA BARRAQUER KATZIN, TIPO COLIBRI, CUATRO DIENTES, LONGITUD 7 CM.		PZ		3

				387		537.702.0036.00.01		537		702		0036		00		01		PINZA BISHOP HARMON, RECTA, FINA, SIN DIENTES, LONGITUD 8.5 CM.		PZ		11

				388		537.702.0135.00.01		537		702		0135		00		01		PINZA GRENWALD O JANSEN, TIPO DE BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD 160 MM.		PZ		8

				389		537.702.0176.00.01		537		702		0176		00		01		PINZA PROTECTORA, CON UN ORIFICIO EN EL EXTREMO, ESTRIAS TRANSVERSALES CON CREMALLERA, LONGITUD DE 150 A 160 MM.		PZ		18

				390		537.702.0200.00.01		537		702		0200		00		01		PINZA CUSHING O TAYLOR, TIPO BAYONETA, ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 185 MM.		PZ		3

				391		537.702.0440.01.01		537		702		0440		01		01		PINZA MCKENZIE, PORTA GRAPAS, RECTA, LONGITUD DE 150 A 190 MM.		PZ		3

				392		537.702.0457.00.01		537		702		0457		00		01		PINZA MC PHERSON, ANGULADA, CON DIENTES Y PLATAFORMA.		PZ		5

				393		537.702.0465.00.01		537		702		0465		00		01		PINZA MC PHERSON, ANGULADA, SIN DIENTES, CON PLATAFORMA.		PZ		3		X

				394		537.702.0549.00.01		537		702		0549		00		01		PINZA PORTADORA (SUJETADORA) DE TORNILLO.		PZ		1

				395		537.702.0598.00.01		537		702		0598		00		01		PINZA SMITHWICK, LONGITUD 27 CM.		PZ		8

				396		537.702.0689.00.01		537		702		0689		00		01		PINZA DE CONJUNTIVA, CURVA, SIN DIENTES.		PZ		5

				397		537.702.0705.00.01		537		702		0705		00		01		PINZA DE CONJUNTIVA, RECTA, SIN DIENTES.		PZ		1		X

				398		537.702.0721.00.01		537		702		0721		00		01		PINZA DE REDUCCION, DENTADA, CON CIERRE DE TORNILLO, LONGITUD 14 CM.		PZ		1

				399		537.702.0762.00.01		537		702		0762		00		01		PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 16 CM.		PZ		4

				400		537.702.0770.00.01		537		702		0770		00		01		PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, CON CREMALLERA, LONGITUD 20 CM.		PZ		6

				401		537.702.0788.00.01		537		702		0788		00		01		PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, DE PUNTA ANGOSTA, LONGITUD 13.2 CM.		PZ		3

				402		537.702.0796.00.01		537		702		0796		00		01		PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA DE CAMPO, PUNTA ANCHA, LONGITUD 13.2 CM.		PZ		4

				403		537.702.0804.00.01		537		702		0804		00		01		PINZA GEMINI, LONGITUD 18 CM.		PZ		2

				404		537.702.0820.00.01		537		702		0820		00		01		PINZA MIDDLETON JANSEN.		PZ		1

				405		537.702.0838.00.01		537		702		0838		00		01		PINZA JANSEN O STRUYCKEN, LONGITUD 19.7 CM.		PZ		2

				406		537.702.0861.00.01		537		702		0861		00		01		PINZA LESTER, CON DIENTES, LONGITUD 8.5 CM.		PZ		3

				407		537.702.0887.00.01		537		702		0887		00		01		PINZA LOVE GRUENWALD.		PZ		3

				408		537.702.1448.00.01		537		702		1448		00		01		PINZA YASARGIL, LONGITUD 18 CM.		PZ		6

				409		537.702.1570.00.01		537		702		1570		00		01		PINZA POTTS SMITH RECTA SIN DIENTES 18 A 24 CM. DE LONGITUD.		PZ		13

				410		537.702.2107.01.01		537		702		2107		01		01		PINZA DUVAL RECTA, CON RETEN, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD 160 MM.		PZ		4

				411		537.702.2362.01.01		537		702		2362		01		01		PINZA DE SUJECION DUVAL, EXTREMOS ASERRADOS. LONGITUD TOTAL 200 MM.		PZ		8

				412		537.702.2388.01.01		537		702		2388		01		01		PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 2.0 MM. DE ANCHO, CANAL  LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.		PZ		2

				413		537.702.2396.01.01		537		702		2396		01		01		PINZAS DE DISECCION DEBACKEY, CON PUNTA DE 3.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM.		PZ		6

				414		537.702.2602.01.01		537		702		2602		01		01		PINZA WERTEIM, UTERINA, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES. LONGITUD 250 A 255 MM.		PZ		4

				415		537.702.3378.01.01		537		702		3378		01		01		PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA O NO. 0. LONGITUD UTIL 110 MM.		PZ		2

				416		537.702.3469.01.01		537		702		3469		01		01		PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA O NO. 1. LONGITUD UTIL 110 MM.		PZ		2

				417		537.702.3477.01.01		537		702		3477		01		01		PINZAS BLAKESLEY, RECTA, TAMA O NO. 2. LONGITUD UTIL 110 MM.		PZ		2

				418		537.702.3634.00.01		537		702		3634		00		01		PINZA PARA BIOPSIA RECTAL O YEOMAN, QUIJADA RECTA, MORDIDA EN FORMA  OVALADA, LONGITUD350 MM.		PZ		4		X

				419		537.702.3758.00.01		537		702		3758		00		01		PINZA CITELLI, DEL NO. 3.		PZ		1

				420		537.702.3774.00.01		537		702		3774		00		01		PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ABAJO DE 3 X 10 MM.		PZ		3

				421		537.702.3782.00.01		537		702		3782		00		01		PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON  MORDIDA HACIA ARRIBA DE 3 X 10 MM.		PZ		3

				422		537.702.3915.00.01		537		702		3915		00		01		PINZA FERRIS-SMITH-KERRISON, ANGULADA A 40 GRADOS, MORDIDA DE 5 MM. DE 180 MM DE  LONGITUD.		PZ		3

				423		537.702.3964.00.01		537		702		3964		00		01		PINZA HARTMANN, AURICULAR, BOCA EN FORMA DE CUCHARILLA OVAL, LONGITUD DE VASTAGO  DE 80 A 85 MM.		PZ		1

				424		537.702.3998.00.01		537		702		3998		00		01		PINZA KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ABAJO, CON ANGULO A 90 GRADOS Y 180  MM. DE LONGITUD.		PZ		3

				425		537.702.4004.00.01		537		702		4004		00		01		PINZA LOVE GRUENWALD, RECTA, MORDIDA DE 3 X 10 MM., LONGITUD DE 180 MM.		PZ		3

				426		537.702.4061.00.01		537		702		4061		00		01		PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ABAJO, CON ANGULO A 90 GRADOS Y  180 MM. DE LONGITUD.		PZ		6		X

				427		537.702.4087.00.01		537		702		4087		00		01		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 1,5 MM. DE ANCHO,  LONGITUD DE  200 MM. A 205 MM.		PZ		1

				428		537.702.4103.00.01		537		702		4103		00		01		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA, ANGULADA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 240  MM.		PZ		2		X

				429		537.702.4111.00.01		537		702		4111		00		01		PINZA DE BAKEY,  DE DISECCION, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 190 A  200 MM.		PZ		10

				430		537.702.4137.00.01		537		702		4137		00		01		PINZA DE BAKEY, ATRAUMATICA RECTA, RAMAS DE 2.0 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 300 MM. A 305 MM.		PZ		1		X

				431		537.702.4145.00.01		537		702		4145		00		01		PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X 3 DIENTES, DE 140 A 150 MM.		PZ		32

				432		537.702.4202.00.01		537		702		4202		00		01		PINZA ESTANDAR RECTA, CON DIENTES, DE 250 A 260 MM.		PZ		4		X

				433		537.702.4210.00.01		537		702		4210		00		01		PINZA GILLIES, CON 1 X 2 DIENTES, DE 150 MM. DE LONGITUD.		PZ		3

				434		537.702.4228.00.01		537		702		4228		00		01		PINZA GERALD, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.		PZ		2

				435		537.702.4244.00.01		537		702		4244		00		01		PINZA MICRO ADSON, CON DIENTES, DE 120 MM.		PZ		8

				436		537.702.4251.00.01		537		702		4251		00		01		PINZA MICRO ADSON, SIN DIENTES, DE 120 MM.		PZ		8

				437		537.702.4319.00.01		537		702		4319		00		01		PINZA POTTS-SMITH, RECTA, SIN DIENTES, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE  240 A 250 MM.		PZ		24

				438		537.702.4434.00.01		537		702		4434		00		01		PINZA DE BAKEY, DE DISECCION, ATRAUMATICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 150 A 160 MM.		PZ		10

				439		537.702.4483.00.01		537		702		4483		00		01		PINZA  RANDALL, CURVA DEL NO. 1 O DE 1/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.		PZ		8

				440		537.702.4491.00.01		537		702		4491		00		01		PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 2 O DE 1/2 CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.		PZ		8

				441		537.702.4509.00.01		537		702		4509		00		01		PINZA RANDALL, CURVA DEL NO. 3 O DE 3/4 DE CIRCULO, LONGITUD DE 195 A 235 MM.		PZ		8

				442		537.702.4624.00.01		537		702		4624		00		01		PINZA CRAFOORD, CURVA, LONGITUD DE 240 A 245 MM.		PZ		6

				443		537.702.4715.00.01		537		702		4715		00		01		PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.		PZ		21

				444		537.702.4749.00.01		537		702		4749		00		01		PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.		PZ		12

				445		537.702.4764.00.01		537		702		4764		00		01		PINZA MIXTER O GEMINI, CON ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM.		PZ		8

				446		537.702.4772.00.01		537		702		4772		00		01		PINZA MIXTER, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 270 A 280 MM.		PZ		5		X

				447		537.702.4798.00.01		537		702		4798		00		01		PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165  MM.		PZ		8

				448		537.702.4806.00.01		537		702		4806		00		01		Pinza pean o rochester pean, curva, estrías transversales, longitud de 200 a 205 mm.		PZ		80

				449		537.702.4871.00.01		537		702		4871		00		01		PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, RECTA, ESTRIAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 200 A 205  MM.		PZ		8

				450		537.702.4939.00.01		537		702		4939		00		01		Pinza rankin o rankin-kelly, curva, longitud de 160 mm.		PZ		80

				451		537.702.4954.00.01		537		702		4954		00		01		PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM.		PZ		15

				452		537.702.5084.00.01		537		702		5084		00		01		PINZA JACKSON O CHEVALIER-JACKSON, QUIJADAS EN FORMA DE CUCHARILLA REDONDA,  CURVA HACIA ARRIBA, LONGITUD 300 MM.		PZ		1

				453		537.702.5142.00.01		537		702		5142		00		01		PINZA PARA BIOPSIA, PUNTA EN FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, PARA GASTROSCOPIO, LONGITUD DE 160 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO.		PZ		5

				454		537.702.5159.00.01		537		702		5159		00		01		PINZA PARA BIOPSIA, PUNTA EN FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, CON PUNTA (SPIKE) PARA GASTROSCOPIO, LONGITUD DE 160 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO.		PZ		5

				455		537.702.5167.00.01		537		702		5167		00		01		PINZA PARA BIOPSIA, PUNTA EN FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, PARA COLONOSCOPIO, LONGITUD DE 230 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO.		PZ		5

				456		537.702.5175.00.01		537		702		5175		00		01		PINZA PARA BIOPSIA, DE FORMA ELIPSOIDAL FENESTRADA, CON PUNTA (SPIKE) PARA COLONOSCOPIO, LONGITUD DE 230 CM. Y 2.5 MM. DE DIAMETRO.		PZ		5

				457		537.702.5258.00.01		537		702		5258		00		01		PINZA THOMAS GAYLOR, LONGITUD DE 240 MM.		PZ		4

				458		537.702.5266.00.01		537		702		5266		00		01		PINZA YEOMAN, PARA BIOPSIA RECTAL, MORDIDA ACODADA HACIA ABAJO, LONGITUD DE 330  MM.		PZ		4

				459		537.702.5357.00.01		537		702		5357		00		01		PINZA DEVILBISS, CRANEAL, DE 205 A 210 MM. DE LONGITUD.		PZ		9

				460		537.702.5431.00.01		537		702		5431		00		01		PINZA MUSEUX, RECTA, QUIJADA CON 2 X 2 DIENTES DE 8 MM., LONGITUD DE 240 A 245  MM.		PZ		10

				461		537.702.5530.00.01		537		702		5530		00		01		PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 60 GRADOS, LONGITUD DE 150 A 160 MM.		PZ		8

				462		537.702.5548.00.01		537		702		5548		00		01		PINZA COOLEY RECTA, RAMAS ANGULADAS A 30 GRADOS, LONGITUD DE 160 A 165 MM.		PZ		2

				463		537.702.5670.00.01		537		702		5670		00		01		PINZA DE BAKEY, RAMAS CON ANGULACION APROXIMADA A 45 GRADOS, DE 200 A 210 MM. DE  LONGITUD.		PZ		1

				464		537.702.5787.00.01		537		702		5787		00		01		PINZA LEES, ANGULO A 90 GRADOS DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				465		537.702.5795.00.01		537		702		5795		00		01		PINZA LEES, ANGULO A 90 GRADOS DE 250 A 260 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				466		537.702.5811.00.01		537		702		5811		00		01		PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, DE 150 A 160 MM. DE LONGITUD.		PZ		8		X

				467		537.702.5829.00.01		537		702		5829		00		01		PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 255 A 265 MM.		PZ		6		X

				468		537.702.5837.00.01		537		702		5837		00		01		PINZA SEMB RAMAS EN CURVA, DE 240 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				469		537.702.5845.00.01		537		702		5845		00		01		PINZA SEMB, RAMAS EN SEMICURVA, DE 240 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				470		537.702.5894.00.01		537		702		5894		00		01		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM.		PZ		16

				471		537.702.5910.00.01		537		702		5910		00		01		PINZA ALLIS ATRAUMATICA, LONGITUD DE 250 A 255 MM.		PZ		4

				472		537.702.5985.00.01		537		702		5985		00		01		PINZA ALLIS-ADAIR, CON 10 X 11 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.		PZ		20

				473		537.702.5993.00.01		537		702		5993		00		01		PINZA ALLIS-BABY, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM.		PZ		22

				474		537.702.6041.00.01		537		702		6041		00		01		PINZA CARMALT O ROCHESTER-CARMALT, CURVA, LONGITUD DE 200 A 205 MM.		PZ		46

				475		537.702.6074.00.01		537		702		6074		00		01		PINZA CASTROVIEJO, PARA FIJACION, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 90 A 100 MM.		PZ		2

				476		537.702.6090.00.01		537		702		6090		00		01		PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, LISA, LONGITUD DE 240 A 250 MM.		PZ		1

				477		537.702.6108.00.01		537		702		6108		00		01		PINZA FOERSTER, PARA IRIS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 85 A 95 MM.		PZ		3

				478		537.702.6173.00.01		537		702		6173		00		01		PINZA GRAEFE, CURVA, ESTRIADA, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM.		PZ		1

				479		537.702.6181.00.01		537		702		6181		00		01		PINZA GRAEFE, RECTA, 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 100 A 110 MM.		PZ		3

				480		537.702.6199.00.01		537		702		6199		00		01		PINZA GRAEFE, RECTA, CON DIENTES, PUNTA DE 0.5 MM. DE ANCHO, LONGITUD DE 70 MM.		PZ		3

				481		537.702.6207.00.01		537		702		6207		00		01		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION GRAEFE, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A  110 MM.		PZ		2

				482		537.702.6215.00.01		537		702		6215		00		01		PINZA DE SUJECION TRACCION FIJACION GRAEFE, RECTA, ESTRIADA, PUNTA DE 0.5 MM. DE  ANCHO, LONGITUD DE 70 MM.		PZ		1

				483		537.702.6223.00.01		537		702		6223		00		01		PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA,LONGITUD DE 120 A 135 MM.		PZ		3

				484		537.702.6249.00.01		537		702		6249		00		01		PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM.		PZ		6

				485		537.702.6264.00.01		537		702		6264		00		01		PINZA HARTMANN, TIPO COCODRILO, LONGITUD DE RAMA DE 80 A 85 MM.		PZ		3

				486		537.702.6298.00.01		537		702		6298		00		01		PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 1 DIENTE TRANSVERSAL, LONGITUD DE 230 A   245 MM.		PZ		8		X

				487		537.702.6363.00.01		537		702		6363		00		01		PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 140 MM.		PZ		4

				488		537.702.6371.00.01		537		702		6371		00		01		PINZA KERN, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 210 A 230 MM.		PZ		4

				489		537.702.6454.00.01		537		702		6454		00		01		PINZA LANE, CON CREMALLERA, LONGITUD DE 320 A 330 MM.		PZ		8

				490		537.702.6470.00.01		537		702		6470		00		01		PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LONGITUD DE 330 MM.		PZ		4

				491		537.702.6512.00.01		537		702		6512		00		01		PINZA LOVELACE DE 200 A 205 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				492		537.702.6538.00.01		537		702		6538		00		01		PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, CON 1 X 2 GANCHOS, LONGITUD DE 200 A 205 MM.		PZ		2

				493		537.702.6553.00.01		537		702		6553		00		01		PINZA LUCAE, TIPO BAYONETA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM.		PZ		2

				494		537.702.6561.00.01		537		702		6561		00		01		PINZA MAYO ROBSON, RECTA, ESTRIAS LONGITUDINALES, LONGITUD DE 250 A 275 MM.		PZ		12

				495		537.702.6629.00.01		537		702		6629		00		01		PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCION, CON DIENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 200 MM.		PZ		5		X

				496		537.702.6645.00.01		537		702		6645		00		01		PINZA SCHMEDEN, CON PUNTAS DE TRABAJO EN FORMA TRIANGULAR.		PZ		4

				497		537.702.6652.00.01		537		702		6652		00		01		PINZA SNELLEN, PARA ENTROPION, DERECHA, LONGITUD DE 100 MM.		PZ		2

				498		537.702.6660.00.01		537		702		6660		00		01		PINZA SNELLEN, PARA ENTROPION, IZQUIERDA, LONGITUD DE 100 MM.		PZ		2

				499		537.702.6686.00.01		537		702		6686		00		01		PINZA STEVENS, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.		PZ		5

				500		537.702.6702.00.01		537		702		6702		00		01		PINZA STEVENS, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.		PZ		5

				501		537.702.6710.00.01		537		702		6710		00		01		PINZA TIPO JOYERO, CURVA, PUNTAS AGUDAS, DE 110 A 120 MM. DE LONGITUD.		PZ		4		X

				502		537.702.6777.00.01		537		702		6777		00		01		PINZA WALSHAM UNIVERSAL O COTLE-WALSHAM UNIVERSAL, NASAL, PUNTA RECTA, LONGITUD   DE 230 MM.		PZ		3

				503		537.702.6793.00.01		537		702		6793		00		01		PINZA WILLETT O WILLETT MARTEL DE 180 MM. A 190 MM. DE LONGITUD.		PZ		10

				504		537.702.6801.00.01		537		702		6801		00		01		PINZA HAJEK O HAJEK-KOFLER, MORDIDA DE 3.5 X 3.5 MM. HACIA ABAJO, LONGITUD DEL   VASTAGO DE 130 A 140 MM.		PZ		1

				505		537.702.6819.00.01		537		702		6819		00		01		PINZA HAJEK O HAJEK-KOFLER, MORDIDA DE 3.5 X 3.5 MM. HACIA ARRIBA, LONGITUD DEL  VASTAGO DE 130 A 140 MM.		PZ		1

				506		537.702.6850.00.01		537		702		6850		00		01		PINZA HEANEY O HEANEY MODIFICADA, CON 2 DIENTES TRANSVERSALES, LONGITUD DE 205 A  210 MM.		PZ		8

				507		537.702.6900.00.01		537		702		6900		00		01		PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD DE 190 A 205 MM.		PZ		1

				508		537.702.6918.00.01		537		702		6918		00		01		PINZA MILLIN, ANGULADA, QUIJADA EN FORMA DE T, LONGITUD DE 230 A 240 MM.		PZ		2

				509		537.702.6942.00.01		537		702		6942		00		01		PINZA SCHROEDER, RECTA, CON 1 X 1 GARFIOS, LONGITUD DE 250 A 255 MM.		PZ		44

				510		537.702.6959.00.01		537		702		6959		00		01		PINZA GERALD, RECTA, ESTRIADA LONGITUD DE 170 A 180 MM.		PZ		11

				511		537.702.7163.00.01		537		702		7163		00		01		PINZA DE BAKEY, DE DISECCION, RECTA, PUNTA DE 3.5 MM. DE ANCHO X 240 MM. DE LONGITUD.		PZ		4

				512		537.702.7197.00.01		537		702		7197		00		01		PINZA BULLDOG DE BAKEY O DE BAKEY DIETHRICH, ATRAUMATICA, RECTA, DE 60 A 65 MM.  DE LONGITUD, SIN RESORTE.		PZ		4

				513		537.702.7205.00.01		537		702		7205		00		01		PINZA BULLDOG DE BAKEY, CURVA, DE 100 A 105 MM. DE LONGITUD, SIN RESORTE.		PZ		1		X

				514		537.703.0886.00.01		537		703		0886		00		01		PINZA ERHARDT, PARA PARPADO LONGITUD 90 MM.		PZ		5

				515		537.703.0894.01.01		537		703		0894		01		01		PINZA BARRAQUER, PUNTAS ANGULADAS Y ROMAS, LONGITUD 105 A 110 MM.		PZ		2

				516		537.703.1116.01.01		537		703		1116		01		01		PINZA MAGILL RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 240 A 255 MM.		PZ		9

				517		537.703.1140.01.01		537		703		1140		01		01		PINZA MAGILL RAMAS ANGULADAS, LONGITUD DE 190 A 205 MM.		PZ		9

				518		537.703.1454.01.01		537		703		1454		01		01		PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.12 O 0.15 MM. DE ANCHO,  LONGITUD 100 MM.		PZ		3

				519		537.703.2056.00.01		537		703		2056		00		01		PINZA ADSON, EN BAYONETA, SIN DIENTES, 18.5 CM DE LONGITUD.		PZ		21

				520		537.703.2544.00.01		537		703		2544		00		01		PINZA JACKSON, QUIJADAS CONCAVAS ALARGADAS, 4 CM DE ANCHO, 28 CM DE LONGITUD.		PZ		1

				521		537.703.3302.01.01		537		703		3302		01		01		PINZA HARTMAN, BOCA REDONDA, FENESTRADA, DIAMETRO DE CORTE DE 9 A 13 MM.DE LONGITUD.		PZ		8

				522		537.703.3476.00.01		537		703		3476		00		01		PINZA HOLINGER, LONGITUD 28 CM.		PZ		1

				523		537.703.4094.00.01		537		703		4094		00		01		PINZA POTTS, ANGULADA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES,  LONGITUD 22 CM.		PZ		2

				524		537.703.4128.00.01		537		703		4128		00		01		PINZA POTTS, CURVA, QUIJADA TRAUMATICA, CON ESTRIAS FINAS LONGITUDINALES Y  DIENTES PEQUEÑOS, 22 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				525		537.703.4169.01.01		537		703		4169		01		01		PINZA TIPO BULLDOG, RECTA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.		PZ		4		X

				526		537.703.4185.01.01		537		703		4185		01		01		PINZA TIPO BULLDOG, CURVA, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 70 A 75 MM.		PZ		4		X

				527		537.703.4268.00.01		537		703		4268		00		01		PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO, 19 CM  DE LONGITUD.		PZ		10

				528		537.703.4276.01.01		537		703		4276		01		01		PINZA DIEFFENBACH, RECTO, LONGITUD DE 30 A 40 MM.		PZ		13

				529		537.703.4284.01.01		537		703		4284		01		01		PINZA DIEFFENBACH, CURVO, LONGITUD DE 30 A 40 MM.		PZ		11

				530		537.703.4292.00.01		537		703		4292		00		01		PINZA DERRA, CURVATURA PEQUEÑA, CON ESTRIAS LONGITUDINALES.		PZ		1

				531		537.703.4359.01.01		537		703		4359		01		01		PINZA SATINSKI, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 240 MM.		PZ		8		X

				532		537.703.4532.01.01		537		703		4532		01		01		PINZA SATINSKY, DE DOBLE ANGULACION, ATRAUMATICA, LONGITUD DE 245 A 250 MM.		PZ		5		X

				533		537.703.4755.00.01		537		703		4755		00		01		PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO,  24 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				534		537.703.4789.00.01		537		703		4789		00		01		PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VERBRUGGE, ANGULADA, CON CIERRE DE TORNILLO,  28 CM DE LONGITUD.		PZ		2

				535		537.703.5109.00.01		537		703		5109		00		01		PINZA FERRIS SMITH, RECTA, MORDIDA DE 4 MM. LONGITUD DE 120 MM.		PZ		6

				536		537.703.5844.01.01		537		703		5844		01		01		PINZA KERRISON, MORDIDA DE 5 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 70 A 85 MM.		PZ		2

				537		537.703.5869.01.01		537		703		5869		01		01		PINZA KERRISON, MORDIDA DE 5 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 90 A 100 MM.		PZ		6

				538		537.703.5919.00.01		537		703		5919		00		01		PINZA CLOWARD, RECTA, MORDIDA 6 X 12, 17.8 CM DE LONGITUD.		PZ		3

				539		537.703.6149.00.01		537		703		6149		00		01		PINZA JACKSON, QUIJADAS ESTRIADAS, TALLO FLEXIBLE, LONGITUD 42 CM.		PZ		1

				540		537.703.6628.00.01		537		703		6628		00		01		PINZA JACKSON, QUIJADAS RECTAS, LONGITUD 20 CM. INFANTIL.		PZ		1

				541		537.703.6727.01.01		537		703		6727		01		01		PINZA KERRISON, MORDIDA DE 4 MM., LONGITUD DEL VASTAGO DE 70 A 85 MM.		PZ		2

				542		537.703.9226.01.01		537		703		9226		01		01		PINZA CASTROVIEJO, PARA SUTURA, RECTA, CON DIENTES DE 0.3 MM. DE ANCHO, LONGITUD   100 MM.		PZ		2

				543		537.703.9655.01.01		537		703		9655		01		01		PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM.		PZ		9

				544		537.704.0232.01.01		537		704		0232		01		01		PINZA BERKE, QUIJADA CORTA. LONGITUD DE 100 MM.		PZ		2

				545		537.704.0505.00.01		537		704		0505		00		01		PINZA LUCAE, EN BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD 140 MM.		PZ		11

				546		537.704.0513.02.01		537		704		0513		02		01		PINZA COTTLE, PARA COLUMELA, LONGITUD DE 100 A 110 MM.		PZ		3

				547		537.704.1040.01.01		537		704		1040		01		01		PINZA WATSON WILIAMS, DIAMETRO OVAL DE 3.5 MM. LONGITUD TOTAL 205 MM.		PZ		3

				548		537.704.1172.01.01		537		704		1172		01		01		PINZA BIPOLAR PARA COAGULACION, RECTA, DE 16.5 CM. DE LONGITUD, CON PUNTA ROMA  DE 1 MM., CONEXION AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, DE ACERO INOXIDABLE, REUSABLE.		PZ		1		X

				549		537.709.0104.00.01		537		709		0104		00		01		PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO, PARA PLACAS PEQUE  AS, CON 12 ORIFICIOS.		PZ		2

				550		537.710.0291.02.01		537		710		0291		02		01		POLIPOTOMO KRAUSE, ANGULADO, LONGITUD DE 250 A 260 MM.		PZ		4

				551		537.716.0139.02.01		537		716		0139		02		01		PORTA AGUJAS CASTROVIEJO O MICRO CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, LONGITUD  DE 90 MM.		PZ		3

				552		537.716.0287.00.01		537		716		0287		00		01		PORTA AGUJA HALSEY O WEBSTER, QUIJADA LISA, LONGITUD 12 CM.		PZ		2

				553		537.716.0295.00.01		537		716		0295		00		01		PORTAAGUJA RYDER, RECTO, FINO, LONGITUD 12.7 CM.		PZ		13

				554		537.716.0451.00.01		537		716		0451		00		01		PORTAAGUJA FINOCHIETTO, RECTO, LONGITUD 27 CM.		PZ		2

				555		537.716.0493.00.01		537		716		0493		00		01		PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON QUIJADA DE TUNGSTENO, 12.1 LONGITUD CM.		PZ		1

				556		537.716.0527.01.01		537		716		0527		01		01		PORTA AGUJAS SAROT, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO LONGITUD DE 175 A 185 MM.		PZ		12

				557		537.716.0691.01.01		537		716		0691		01		01		PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM.		PZ		20

				558		537.716.0782.00.01		537		716		0782		00		01		PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE  CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM.		PZ		54

				559		537.716.0832.00.01		537		716		0832		00		01		PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.		PZ		45

				560		537.716.0840.01.01		537		716		0840		01		01		PORTA AGUJA HALSEY, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO  DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM.		PZ		6

				561		537.716.0873.00.01		537		716		0873		00		01		PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, LONGITUD DE 145 A 150 MM.		PZ		6

				562		537.716.0899.00.01		537		716		0899		00		01		PORTA AGUJAS CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE  TUNGSTENO, LONGITUD DE 180 MM.		PZ		2

				563		537.716.0923.00.01		537		716		0923		00		01		PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO,   LONGITUD DE 180 MM.		PZ		3

				564		537.716.0949.00.01		537		716		0949		00		01		PORTA AGUJAS DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 250 A 265 MM.		PZ		1

				565		537.716.0964.00.01		537		716		0964		00		01		PORTA AGUJAS JOHNSON, DE 270 A 275 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				566		537.716.0972.00.01		537		716		0972		00		01		PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE   TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM.		PZ		8

				567		537.716.0980.00.01		537		716		0980		00		01		PORTA AGUJAS RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO   DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 175 A 185 MM.		PZ		1

				568		537.716.0998.00.01		537		716		0998		00		01		PORTA AGUJA PARA CIRUGIA VASCULAR RYDER, MODELO FUERTE, RECTO, QUIJADA ESTRIADA   CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 MM.		PZ		1

				569		537.716.1095.01.01		537		716		1095		01		01		PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, CURVO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CABURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 135 A 145 MM.		PZ		3

				570		537.716.1129.01.01		537		716		1129		01		01		PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO,  LONGITUD DE 135 A 145 MM.		PZ		7		X

				571		537.716.1145.01.01		537		716		1145		01		01		PORTAAGUJAS CASTROVIEJO, RECTO, CON RETEN, LONGITUD DE 130 A 140 MM.		PZ		3

				572		537.716.1152.01.01		537		716		1152		01		01		PORTAAGUJAS WEBSTER, QUIJADAS LISAS, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO,   LONGITUD DE 125 A 130 MM.		PZ		4

				573		537.716.1202.00.01		537		716		1202		00		01		MICROPORTAGUJAS BARRAQUER, CURVO, SIN RETEN, CON INSERTOS DE CARBURO DE  TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 140 MM.		PZ		3

				574		537.716.1210.00.01		537		716		1210		00		01		PORTA AGUJAS CASTROVIEJO, SIN RETEN, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE  TUNGSTENO, LONGITUD 130 A 140 MM.		PZ		2

				575		537.716.1244.00.01		537		716		1244		00		01		PORTA AGUJAS SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270  MM.		PZ		6		X

				576		537.731.0072.00.01		537		731		0072		00		01		PROTECTOR JAEGER, CON PLACA DE HULE DURO.		PZ		2

				577		537.763.0016.00.01		537		763		0016		00		01		QUISTITOMO VON GRAFFE O GRAEFE, RECTO.		PZ		3

				578		537.774.0021.02.01		537		774		0021		02		01		REGLA METALICA, GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, LONGITUD DE 150 A 200 MM. ESPECIALIDAD (ES): CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA, NEUROCIRUGIA. FUNCION (ES): MEDIR EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGIC		PZ		13

				579		537.785.0218.01.01		537		785		0218		01		01		RETRACTOR NEIVERT, CON GUIA DOBLE EXTREMO. LONGITUD TOTAL 173 MM.		PZ		3

				580		537.800.0086.01.01		537		800		0086		01		01		PUNCH KELLY DECEMENT, ESCLERAL CON DIAMETRO DE 0.75 MM.		PZ		3

				581		537.814.0387.00.01		537		814		0387		00		01		SEPARADOR GREENBERG, UNIVERSAL, CON MECANISMO DE AUTORRETENCION, BARRA CRUZADA HEXAGONAL, BARRAS PRIMARIA Y SECUNDARIA, Y BRAZOS SEPARADORES CORTO Y LARGO, DESCANSO DE BRAZO, 5 HOJAS DE LONGITUD.		PZ		3

				582		537.814.8315.01.01		537		814		8315		01		01		SEPARADOR CAWOOD-MINNESOTA, CON ADAPTADOR PDE LUZ FRIA, LONGITUD 190 MM.		PZ		2

				583		537.825.0186.00.01		537		825		0186		00		01		SOPORTE LEWY, PARA MONTAR Y FIJAR LARINGOSCOPIOS HOLINGER Y JACKSON. TAMANOS  LACTANTE, PEDIATRICO Y ADULTO, CON SISTEMA DE APOYO SOBRE EL PECHO.		PZ		1

				584		537.833.0236.00.01		537		833		0236		00		01		LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11-14 MM.		PZ		3

				585		537.835.0010.00.01		537		835		0010		00		01		SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SORTIJAS TIPO PINZA DE 150 MM. A 170 MM. DE  LONGITUD.		PZ		3

				586		537.836.9036.01.01		537		836		9036		01		01		SIERRA JOSEPH, EN FORMA DE BAYONETA, DIENTES CRUZADOS. LONGITUD 185 MM.		PZ		3

				587		537.836.9051.01.01		537		836		9051		01		01		SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCHO, LONGITUD DE 270 A 300 MM.		PZ		2

				588		537.836.9069.00.01		537		836		9069		00		01		SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LONGITUD DE 500 A 510 MM. CON 2 MANGOS DE AGARRE EN  FORMA DE T.		PZ		23

				589		537.836.9077.00.01		537		836		9077		00		01		SIERRA JOSEPH, NASAL, ANGULADA, JUEGO DE DOS, UNA DERECHA Y UNA IZQUIERDA.		JGO		6

				590		537.836.9093.00.01		537		836		9093		00		01		SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 300 MM. DE LONGITUD.		PZ		4		X

				591		537.836.9101.00.01		537		836		9101		00		01		SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALICOS DE 400 MM. DE LONGITUD.		PZ		4		X

				592		537.837.0109.01.01		537		837		0109		01		01		PINZA PARA SUJETAR PLACAS DE 1.0 HASTA 2.0 MM.		PZ		2

				593		537.837.0182.01.01		537		837		0182		01		01		VALVA SEPARADORA DE MEJILLAS PARA LA GUIA TRANSBUCAL.		PZ		2

				594		537.837.0265.01.01		537		837		0265		01		01		PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS.		PZ		2

				595		537.837.0349.01.01		537		837		0349		01		01		MANDRIL CON ANCLAJE DENTAL.		PZ		2

				596		537.838.0017.01.01		537		838		0017		01		01		MODULO 2.4 TRAUMA CON TAPA, SIN CONTENIDO.		PZ		2

				597		537.838.0025.01.01		537		838		0025		01		01		MODULO 2.4 RECONSTRUCCION CON TAPA, SIN CONTENIDO.		PZ		2

				598		537.838.0033.01.01		537		838		0033		01		01		MANGO GRANDE, CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, DE 155 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				599		537.838.0041.01.01		537		838		0041		01		01		MANGO CON ACOPLE DE ANCLAJE RAPIDO, DE 110 MM DE LONGITUD.		PZ		2

				600		537.838.0058.01.01		537		838		0058		01		01		GUIA DE BROCA DOBLE DE 2.4 / 1.8 MM.		PZ		2

				601		537.838.0066.01.01		537		838		0066		01		01		VAINA DE SUJECION PARA DESTORNILLADOR 2.4.		PZ		2

				602		537.838.0074.01.01		537		838		0074		01		01		MEDIDOR DE PROFUNDIDAD, PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.0 MM. Y DE 2.4 MM.  DE DIAMETRO.		PZ		2

				603		537.838.0082.01.01		537		838		0082		01		01		GUIA DE BROCA LC DCP 2.4.		PZ		2

				604		537.838.0090.01.01		537		838		0090		01		01		GRIFA PARA PLACAS 2.4.		PZ		5

				605		537.838.0116.01.01		537		838		0116		01		01		PINZA DE SUJECION CON BOLA.		PZ		2

				606		537.838.0124.01.01		537		838		0124		01		01		PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS, DE 180 MM DE LONGITUD.		PZ		2

				607		537.838.0132.01.01		537		838		0132		01		01		PINZA DE REDUCCION CON PUNTAS, DE 140 MM. DE LONGITUD.		PZ		2

				608		537.838.0140.01.01		537		838		0140		01		01		SHORTCUT 2.4.		PZ		4

				609		537.838.0157.01.01		537		838		0157		01		01		PRENSA CON PICO.		PZ		4

				610		537.838.0165.01.01		537		838		0165		01		01		MACHO PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO Y 100 MM.  DE LONGITUD.		PZ		2

				611		537.838.0173.01.01		537		838		0173		01		01		PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4, AUTOSUJETANTE.		PZ		2

				612		537.838.0181.01.01		537		838		0181		01		01		PIEZA DE DESTORNILLADOR CRUCIFORME 2.4, NO AUTOSUJETANTE.		PZ		2

				613		537.838.0199.01.01		537		838		0199		01		01		GUIA DE BROCA DE 1.8 MM., CON ROSCA.		PZ		4

				614		537.838.0207.01.01		537		838		0207		01		01		GUIA DE BROCA DE 2.4 MM., CON ROSCA.		PZ		4

				615		537.838.0215.01.01		537		838		0215		01		01		TORNILLO PROTECTOR PARA PREDOBLADO.		PZ		2

				616		537.838.0223.01.01		537		838		0223		01		01		GUIA TRANSBUCAL 2.0 / 2.4 / 3.0		PZ		2

				617		537.838.0249.01.01		537		838		0249		01		01		ANILLO SEPARADOR PARA LA GUIA TRANSBUCAL.		PZ		2

				618		537.838.0264.01.01		537		838		0264		01		01		GUIA DE BROCA DE 1.8 MM.		PZ		2

				619		537.838.0272.01.01		537		838		0272		01		01		GUIA DE BROCA DE 1.8 / 2.4 MM.		PZ		2

				620		537.838.0280.01.01		537		838		0280		01		01		GUIA DE BROCA DE 2.4 MM.		PZ		2

				621		537.838.0298.01.01		537		838		0298		01		01		GUIA DE BROCA LC-DCP DE 1.8 MM.		PZ		2

				622		537.838.0322.01.01		537		838		0322		01		01		AVELLANADOR PARA TORNILLOS DE CORTICAL DE 2.4 MM. DE DIAMETRO.		PZ		2

				623		537.838.0330.01.01		537		838		0330		01		01		PINZA PARA DOBLAR PLACAS DE 2.4 MM., CON MUELLE PLANO Y BLOQUEO.		PZ		2

				624		537.838.0348.01.01		537		838		0348		01		01		PINZA PARA DOBLAR PLACAS DE 2.4 MM., CON MUELLE.		PZ		2		X

				625		537.838.0371.01.01		537		838		0371		01		01		PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, DE 4 O 6 ORIFICIOS.		PZ		2

				626		537.838.0389.01.01		537		838		0389		01		01		PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, DE 5 ORIFICIOS.		PZ		2

				627		537.838.0397.01.01		537		838		0397		01		01		PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS LC-DCP 2.4, SEMILUNAR, DE 4 O 6 ORIFICIOS.		PZ		2

				628		537.838.0405.01.01		537		838		0405		01		01		PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS UNIVERSALES, PARA FRACTURAS 2.4, DE 10 ORIFICIOS.		PZ		2

				629		537.838.0413.01.01		537		838		0413		01		01		PLANTILLA MALEABLE PARA PLACAS DE RECONSTRUCCION 2.4,DE 295 MM.		PZ		2

				630		537.839.0016.01.01		537		839		0016		01		01		LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE DIAMETRO.		PZ		4

				631		537.857.0161.02.01		537		857		0161		02		01		TIJERA STEVENS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 110 A 120 MM.		PZ		2

				632		537.857.0237.00.01		537		857		0237		00		01		TIJERA PARA ALAMBRE, UNIVERSAL, LONGITUD 12 CM.		PZ		9

				633		537.857.0294.00.01		537		857		0294		00		01		TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA DERECHA, ROMA, LONGITUD 10 CM.		PZ		3

				634		537.857.0302.00.01		537		857		0302		00		01		TIJERA TROUTMAN CASTROVIEJO, CURVA A LA IZQUIERDA, ROMA, LONGITUD 10 CM.		PZ		3

				635		537.857.0369.00.01		537		857		0369		00		01		TIJERA STEVENS, CURVA, LARGA Y ROMA, LONGITUD 10.5 CM.		PZ		2

				636		537.857.0401.01.01		537		857		0401		01		01		TIJERA WESTCOTT, CURVA, PUNTAS AGUDAS, LONGITUD DE 110 A 115 MM.		PZ		13		X

				637		537.857.0666.01.01		537		857		0666		01		01		TIJERA DIETRICH O DIETRICH-HEGEMAN, ANGULADA A 25 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180   MM.		PZ		2

				638		537.857.0674.01.01		537		857		0674		01		01		TIJERA DIETHRICH O DIETHRICH-HEGEMAN, ANGULADA A 45 GRADOS, LONGITUD DE 170 180 MM.		PZ		2

				639		537.857.0690.01.01		537		857		0690		01		01		TIJERA DIETHRICH DIETHRICH-HEGEMANN, ANGULADA A 90 GRADOS, LONGITUD DE 170 A 180   MM.		PZ		2

				640		537.857.0724.00.01		537		857		0724		00		01		TIJERA VANNAS, CURVA, CUELLO DE CISNE, LONGITUD 8 CM.		PZ		3

				641		537.857.1078.01.01		537		857		1078		01		01		TIJERA CASTROVIEJO, CURVA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 90 A 100 MM.		PZ		4

				642		537.857.1706.00.01		537		857		1706		00		01		TIJERA SIMS CURVA DE 200 A 205 MM. DE LONGITUD.		PZ		1

				643		537.857.1714.00.01		537		857		1714		00		01		Tijera usa, para cordón umbilical, longitud de 105 mm.		PZ		40		X

				644		537.857.1722.00.01		537		857		1722		00		01		TIJERA DE BAKEY, ANGULADA A 60 GRADOS, DE 230 A 240 MM. DE LONGITUD.		PZ		3

				645		537.857.1748.00.01		537		857		1748		00		01		TIJERA SATINSKY CURVA, DE 245 MM. A 250 MM. DE LONGITUD.		PZ		1		X

				646		537.857.1763.00.01		537		857		1763		00		01		TIJERA FOMMON, ANGULADA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE 130 A 145 MM.		PZ		3

				647		537.857.1797.00.01		537		857		1797		00		01		TIJERA GOMAL O SIMILAR CURVA DE 160 A 170 MM. DE LONGITUD		PZ		4

				648		537.857.1847.00.01		537		857		1847		00		01		TIJERA PARA SUTURA, ANGULADA, CON PUNTAS PLANAS Y ABOTONADAS, DE 105 A 115 MM.  DE LONGITUD.		PZ		13

				649		537.857.1920.00.01		537		857		1920		00		01		TIJERA HEYMANN, ANGULADA, LONGITUD DE 170 A 180 MM.		PZ		4

				650		537.857.1953.00.01		537		857		1953		00		01		TIJERA BARRAQUER DE 54 MM. A 57 MM. DE LONGITUD.		PZ		3

				651		537.857.1961.00.01		537		857		1961		00		01		TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, CURVA, PUNTAS AGUDAS,  LONGITUD DE 105 A 115 MM.		PZ		7

				652		537.857.1979.00.01		537		857		1979		00		01		TIJERA COTTLE-KNAPP O KELLY O KNAPP, PARA IRIS, RECTA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD DE   105 A 115 MM.		PZ		4

				653		537.857.2225.00.01		537		857		2225		00		01		TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES DE YESO, ANGULADA, PUNTA DE BOTON, UNA HOJA  DENTADA Y PROTECCION EN LOS ANILLOS, LONGITUD DE 180 A 190 MM.		PZ		2

				654		537.857.2233.00.01		537		857		2233		00		01		TIJERA VANNAS, RECTA, LONGITUD 80 A 90 MM.		PZ		2

				655		537.859.0011.00.01		537		859		0011		00		01		TIRABUZON DOYEN, DE 150 A 170 MM. DE LONGITUD.		PZ		4

				656		537.892.0051.00.01		537		892		0051		00		01		TREFINA SCOVILLE, PARA BERBIQUI HUDSON, 25 MM.		PZ		9

				657		537.906.0097.01.01		537		906		0097		01		01		TROCAR COAKLEY, PARA ANTRO MAXILAR, DE 2,0 A 3,0 MM. DE DIAMETRO.		PZ		2

				658		537.906.1061.00.01		537		906		1061		00		01		TROCAR NELSON, PARA HIDROCELE, CON JUEGO COMPLETO DE TROCARES.		JGO		3

				659		537.913.0122.00.01		537		913		0122		00		01		TUNELIZADOR MALEABLE, DE 250 MM. A 300 MM. DE LONGITUD.		PZ		1		X

				660		537.919.0050.00.01		537		919		0050		00		01		VAINA DE SUJECION, PARA DESTORNILLADOR HEXAGONAL PEQUE O.		PZ		1

				661		537.920.0701.00.01		537		920		0701		00		01		VALVA JACKSON, LIGERAMENTE CONCAVA, JUEGO DE TRES PIEZAS.		JGO		2

				662		537.836.0044.00.01		537		836		0044		00		01		SIERRA CHARRIERE, TIPO ARCO, HOJA DE CORTE DE 210 A 220 MM. X 12 A 18 MM. LONGITUD TOTAL DE 350 A 360 MM.		PZ		2

				663		537.702.7886.00.01		537		702		7886		00		01		PINZA DERRA, BOCA GRANDE, LONGITUD DE 170 A 180 MM.		PZ		6



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO ESTATAL  HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Coordinación de Equipamiento y Abastecimiento




image1.jpg

. GOBIERNO DE
NN G, P

R ‘ 5
¢ " MEXICO X

Y








_1781085047.pdf


 


 
Dire


Unid


Coor


Divis


CU


IN


IN
miér


ección d


dad de 


rdinació


sión Ins


UAD


NSTI


NSTR
rcoles, 


 
de Prest


Atenció


ón de U


stitucio


DRO


ITU


RUM
10 de a


mié


tacione


ón Méd


Unidade


onal de 


O BÁ


CIO


ME
abril de


ércoles, 10


es Médi


dica 


es de M


Cuadro


ÁSI


ONA


NTA
 2019


0 de abril d


icas


Médicas


os Básic


Núm


CO 


AL D


AL 


de 2019      


s de Alt


cos de I


mero


DE 


                  


ta Espec


Insumo


o de c


                  


cialidad


os para 


clave


                  


d 


la Salud


es 40


            0 


d 


009







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        1 
 


Contenido	
ALVEOLOTOMO ................................................................................................................................................................... 9 


APLICADOR .......................................................................................................................................................................... 9 


BISTURÍ ................................................................................................................................................................................ 9 


BOTA FRESA ........................................................................................................................................................................ 9 


CHAROLA ............................................................................................................................................................................. 9 


CIRUGÍA MAXILOFACIAL ...................................................................................................................................................... 9 


CONTENEDOR ................................................................................................................................................................... 10 


CUCHARILLA ...................................................................................................................................................................... 10 


ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR ................................................................................................................................... 10 


ESPÁTULA .......................................................................................................................................................................... 11 


ESPEJO  DENTAL ................................................................................................................................................................ 11 


ESPEJO  GINECOLÓGICO .................................................................................................................................................... 11 


EXCAVADOR ...................................................................................................................................................................... 11 


EXPLORADOR .................................................................................................................................................................... 11 


FÓRCEPS DENTAL .............................................................................................................................................................. 11 


HOJA PARA BISTURÍ .......................................................................................................................................................... 12 


HOJA PARA LARINGOSCOPIO ............................................................................................................................................ 12 


JERINGA ............................................................................................................................................................................. 12 


LEGRA ................................................................................................................................................................................ 12 


LIMA .................................................................................................................................................................................. 13 


MANGO ............................................................................................................................................................................. 13 


OBTURADOR ..................................................................................................................................................................... 13 


PINZA DE CAMPO .............................................................................................................................................................. 13 


PINZA DE CURACIÓN ......................................................................................................................................................... 13 


PINZA DE DISECCIÓN ......................................................................................................................................................... 14 


PINZA DE EXTRACCIÓN ...................................................................................................................................................... 14 


PINZA DE HEMOSTASIA ..................................................................................................................................................... 14 


PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ......................................................................................................................... 14 


PINZA PARA MATERIAL DIVERSO ...................................................................................................................................... 14 


PORTA  AGUJA  DE USO GENERAL .................................................................................................................................... 14 


PORTA  AGUJA  PARA TEJIDO DELICADO .......................................................................................................................... 14 


PORTA  ABATELENGUAS.................................................................................................................................................... 15 


PORTA  AMALGAMA ......................................................................................................................................................... 15 


PORTA  IMPRESIÓN ........................................................................................................................................................... 15 


PORTA  MATRIZ ................................................................................................................................................................. 15 


PORTA  PLACA ................................................................................................................................................................... 15 


PORTA  ROLLO ................................................................................................................................................................... 15 


PORTA  SERVILLETAS ......................................................................................................................................................... 15 


PORTA  TERMÓMETRO ..................................................................................................................................................... 15 


PROTECTOR PARA DEDO ................................................................................................................................................... 15 


SEPARADOR ABDOMINAL ................................................................................................................................................. 15 


SEPARADOR DE USO GENERAL ......................................................................................................................................... 16 


SEPARADOR MAXILOFACIAL ............................................................................................................................................. 16 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        2 
 


TIJERA DE DISECCIÓN ........................................................................................................................................................ 16 


TIJERA DE USO GENERAL ................................................................................................................................................... 16 


TIJERA OROFARÍNGEA ....................................................................................................................................................... 16 


TIJERA PARA MATERIAL .................................................................................................................................................... 16 


TIRAPUENTE ...................................................................................................................................................................... 16 


CATÁLOGO ............................................................................................................................................................................ 17 


ABATELENGUA .................................................................................................................................................................. 17 


ABRAZADERA..................................................................................................................................................................... 17 


ABREBOCA ......................................................................................................................................................................... 17 


ADAPTADOR ...................................................................................................................................................................... 17 


ADENOTOMO .................................................................................................................................................................... 17 


AGUJA ................................................................................................................................................................................ 18 


ALICATE DOBLADOR .......................................................................................................................................................... 18 


ALICATE CORTANTE ........................................................................................................................................................... 18 


ALICATE ............................................................................................................................................................................. 19 


AMIGDALOTOMO .............................................................................................................................................................. 19 


AMNIOTOMO .................................................................................................................................................................... 19 


ANILLO ............................................................................................................................................................................... 19 


ANOSCOPIO ....................................................................................................................................................................... 19 


ANTEOJOS ......................................................................................................................................................................... 19 


ANTRO  MAXILAR .............................................................................................................................................................. 19 


ANTRO MAXILAR. SENOS PARANASALES .......................................................................................................................... 19 


AORTOTOMO .................................................................................................................................................................... 20 


APLICADOR ........................................................................................................................................................................ 20 


APROXIMADOR ................................................................................................................................................................. 21 


APROXIMADOR HUESO ..................................................................................................................................................... 21 


APROXIMADOR NERVIO .................................................................................................................................................... 21 


APROXIMADOR VASO ....................................................................................................................................................... 21 


ÁRBOL ................................................................................................................................................................................ 21 


ARCO ................................................................................................................................................................................. 21 


ARTROSCOPÍA ................................................................................................................................................................... 21 


ASA .................................................................................................................................................................................... 23 


AVELLANADOR .................................................................................................................................................................. 23 


BARRA ............................................................................................................................................................................... 23 


BERBIQUÍ ........................................................................................................................................................................... 23 


BISTURÍ .............................................................................................................................................................................. 23 


BLEFAROSTATO ................................................................................................................................................................. 24 


BROCA ............................................................................................................................................................................... 25 


BRUÑIDOR ......................................................................................................................................................................... 25 


CAJA .................................................................................................................................................................................. 25 


CALIBRADOR ..................................................................................................................................................................... 26 


CAMISA.............................................................................................................................................................................. 26 


CÁNULA ............................................................................................................................................................................. 26 


CÁNULA DE ASPIRACIÓN Y SUCCIÓN ................................................................................................................................ 26 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        3 
 


CÁNULA DE BIOPSIA .......................................................................................................................................................... 28 


CÁNULA DE CANALIZACIÓN Y PERMEABILIZACIÓN .......................................................................................................... 28 


CÁNULA DE EXPLORACIÓN Y DRENAJE ............................................................................................................................. 28 


CÁNULA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN............................................................................................................................ 28 


CÁNULA DE IRRIGACIÓN, INFUSIÓN E INSTILACIÓN ......................................................................................................... 28 


CÁNULA DE IRRIGACIÓN, PUNCIÓN Y ASPIRACIÓN .......................................................................................................... 29 


CÁNULA DE RETRACCIÓN Y EXTRACCIÓN ......................................................................................................................... 29 


CARETA .............................................................................................................................................................................. 29 


CILINDRO ........................................................................................................................................................................... 29 


CINCEL ............................................................................................................................................................................... 29 


CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PEDIÁTRICA .......................................................................................................................... 32 


CIRUGÍA DE CORAZÓN ...................................................................................................................................................... 33 


CIRUGÍA DE CUELLO .......................................................................................................................................................... 34 


CIRUGÍA ENDOSCOPICA DE NARIZ Y PARANASALES ......................................................................................................... 34 


CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA ......................................................................................................................................... 35 


CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA ................................................................................................................................................. 36 


CIRUGÍA MAXILOFACIAL .................................................................................................................................................... 39 


CIRUGÍA ONCOLÓGICA PEDIÁTRICA ................................................................................................................................. 42 


CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA PEDIÁTRICA ....................................................................................................... 43 


CIZALLA .............................................................................................................................................................................. 43 


COLUMNA LUMBAR DISECTORES COBB TIPO KARLIN XL MAGNUM ................................................................................ 44 


COMPÁS ............................................................................................................................................................................ 44 


COMPRESOR...................................................................................................................................................................... 44 


CONDUCTOR ..................................................................................................................................................................... 44 


CONECTOR ........................................................................................................................................................................ 44 


CORTADOR ........................................................................................................................................................................ 44 


COSTOTOMO ..................................................................................................................................................................... 44 


CUCHARILLA ...................................................................................................................................................................... 45 


CUCHILLO .......................................................................................................................................................................... 50 


CUERPO ............................................................................................................................................................................. 51 


CURETA ............................................................................................................................................................................. 51 


DEPRESOR ......................................................................................................................................................................... 51 


DERMATOMO .................................................................................................................................................................... 51 


DESARTICULADOR ............................................................................................................................................................. 51 


DESATORNILLADOR HEXAGONAL ..................................................................................................................................... 51 


DIAPASÓN ......................................................................................................................................................................... 52 


DILATADOR PARA TRACTO DIGESTIVO ............................................................................................................................. 52 


DILATADOR PARA TRACTO GENITAL ................................................................................................................................. 53 


DILATADOR PARA TRACTO RESPIRATORIO ....................................................................................................................... 53 


DILATADOR PARA TRACTO URINARIO .............................................................................................................................. 53 


DILATADOR PARA VÍA LAGRIMAL ..................................................................................................................................... 53 


DILATADOR VASCULAR Y VALVULAR ................................................................................................................................ 54 


DISECTOR .......................................................................................................................................................................... 54 


DISTRACTOR ...................................................................................................................................................................... 56 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        4 
 


DOBLADOR ........................................................................................................................................................................ 56 


ELEVADOR BUCO DENTOMAXILAR ................................................................................................................................... 56 


ELEVADOR DE PERIOSTIO .................................................................................................................................................. 56 


ELEVADOR PARA EL SISTEMA NERVIOSO .......................................................................................................................... 57 


ELEVADOR PARA OÍDO Y NARIZ ........................................................................................................................................ 57 


ENGRAPADORA ................................................................................................................................................................. 58 


ENUCLEADOR .................................................................................................................................................................... 58 


EQUIPO  DE MINIFRAGMENTOS PARA MANO Y PIE ......................................................................................................... 58 


ERINA ................................................................................................................................................................................ 59 


ESCLEROTOMO .................................................................................................................................................................. 59 


ESCOFINA .......................................................................................................................................................................... 59 


ESCOPLO ............................................................................................................................................................................ 59 


ESFINTEROTOMOS ............................................................................................................................................................ 60 


ESPÁTULA .......................................................................................................................................................................... 60 


ESPÉCULO .......................................................................................................................................................................... 61 


ESPÉCULO RECTAL ............................................................................................................................................................. 62 


ESPEJO  ANO RECTAL ........................................................................................................................................................ 62 


ESPEJO  BUCAL .................................................................................................................................................................. 62 


ESPEJO  FRONTAL .............................................................................................................................................................. 62 


ESPEJO  GINECOLÓGICO .................................................................................................................................................... 62 


ESPEJO  LARÍNGEO ............................................................................................................................................................ 62 


ESPEJO  NASAL .................................................................................................................................................................. 63 


ESPEJO  NEUROQUIRÚRGICO ............................................................................................................................................ 63 


ESTAPEDECTOMIA ............................................................................................................................................................. 63 


ESTILETE ............................................................................................................................................................................ 64 


ESTIMULADOR VISUAL ...................................................................................................................................................... 64 


ESTRIBO ............................................................................................................................................................................. 64 


EXPANSOR ......................................................................................................................................................................... 65 


EXPLORADOR .................................................................................................................................................................... 65 


EXTRACTOR ....................................................................................................................................................................... 65 


FASCIOTOMO .................................................................................................................................................................... 65 


FLEBOEXTRACTOR ............................................................................................................................................................. 65 


FÓRCEPS DENTAL .............................................................................................................................................................. 65 


FÓRCEPS INTESTINAL ........................................................................................................................................................ 65 


FÓRCEPS OBSTÉTRICO ....................................................................................................................................................... 66 


FÓRCEPS ÓSEO .................................................................................................................................................................. 66 


FÓRCEPS PARA MATERIAL................................................................................................................................................. 66 


FRESERO ............................................................................................................................................................................ 66 


GANCHO ............................................................................................................................................................................ 66 


GUBIA ................................................................................................................................................................................ 68 


HALO CERVICAL ................................................................................................................................................................. 69 


HISTERÓMETRO ................................................................................................................................................................ 69 


HOJA .................................................................................................................................................................................. 69 


HORQUILLA ....................................................................................................................................................................... 69 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        5 
 


IMPACTOR ......................................................................................................................................................................... 70 


IMPLANTES DE TITANIO PARA MANDIBULA, COMPACT  2.4 MM .................................................................................... 70 


IMPLANTES DE TITANIO PARA MANDIBULA, COMPACT  M F ........................................................................................... 70 


IMPLANTES DE TITANIO PARA RECONSTRUCCIÓN DE MANDIBULA ................................................................................ 70 


INJERTOS ........................................................................................................................................................................... 71 


INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE OÍDO ......................................................................................................................... 71 


INSTRUMENTAL PARA MICROCIRUGÍA DE LARINGE ......................................................................................................... 73 


INTRODUCTOR .................................................................................................................................................................. 74 


IRRIGADOR ........................................................................................................................................................................ 74 


JERINGA ............................................................................................................................................................................. 74 


LARINGOSCOPÍA ................................................................................................................................................................ 74 


LEGRA ................................................................................................................................................................................ 76 


LENTE ................................................................................................................................................................................ 76 


LIBERACIÓN ENDOSCÓPICA DEL TÚNEL DEL CARPO, EQUIPO  PARA ............................................................................... 77 


LIMA .................................................................................................................................................................................. 77 


LLAVE ................................................................................................................................................................................. 77 


LUPA .................................................................................................................................................................................. 77 


MANGO ............................................................................................................................................................................. 77 


MANOPLA .......................................................................................................................................................................... 78 


MARTILLO .......................................................................................................................................................................... 78 


MAZO ................................................................................................................................................................................ 79 


MEDIDOR .......................................................................................................................................................................... 79 


MENISCECTOMO ............................................................................................................................................................... 79 


MICROCIRUGÍA ................................................................................................................................................................. 79 


MICROCIRUGÍA DE LARINGE ............................................................................................................................................. 80 


MICRODEBRIDADOR ......................................................................................................................................................... 80 


MORCELIZADOR ................................................................................................................................................................ 80 


NEUROCIRUGÍA COLUMNA CERVICAL. EQUIPO  DE MICRODISECTOMÍA KARLIN ............................................................ 80 


NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. COLUMNA CERVICAL ANTERIOR ....................................................................................... 82 


NEUROCIRUGÍA PEDIÁTRICA. CRÁNEO ............................................................................................................................. 82 


NEUROMICROCIRUGÍA ...................................................................................................................................................... 83 


NEUROMICROCIRUGÍA PEDIÁTRICA ................................................................................................................................. 83 


OBTURADOR ..................................................................................................................................................................... 84 


OFTALMOLOGÍA ................................................................................................................................................................ 84 


ORTOPEDIA ....................................................................................................................................................................... 85 


OSTEOTOMO ..................................................................................................................................................................... 85 


OTOSCOPIO ....................................................................................................................................................................... 87 


PALPADOR ......................................................................................................................................................................... 87 


PATRÓN ............................................................................................................................................................................. 87 


PERFORADOR .................................................................................................................................................................... 88 


PERIOSTOTOMO ................................................................................................................................................................ 88 


PICA ................................................................................................................................................................................... 88 


PINZA ................................................................................................................................................................................. 88 


PINZA DE CAMPO .............................................................................................................................................................. 89 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        6 
 


PINZA DE CORTE Y RESECCIÓN .......................................................................................................................................... 89 


PINZA DE CURACIÓN ......................................................................................................................................................... 91 


PINZA DE DISECCIÓN ......................................................................................................................................................... 91 


PINZA DE EXTRACCIÓN ...................................................................................................................................................... 95 


PINZA DE HEMOSTASIA ..................................................................................................................................................... 98 


PINZA DE SUJECIÓN TRACCIÓN FIJACIÓN ....................................................................................................................... 102 


PINZA DE SUTURA ........................................................................................................................................................... 111 


PINZA PARA BIOPSIA ....................................................................................................................................................... 111 


PINZA PARA MATERIAL DIVERSO .................................................................................................................................... 114 


PINZA VAGINAL ............................................................................................................................................................... 117 


PINZA VASCULAR ............................................................................................................................................................. 117 


PINZA VASCULAR MULTIPROPÓSITO .............................................................................................................................. 121 


PLANTILLA ....................................................................................................................................................................... 121 


PLATINA ........................................................................................................................................................................... 122 


POLIPOTOMO .................................................................................................................................................................. 122 


PORTA  AMALGAMA ....................................................................................................................................................... 122 


PORTA  AGUJA  DE USO GENERAL .................................................................................................................................. 122 


PORTA  AGUJA  ENDOSCOPIO ......................................................................................................................................... 123 


PORTA  AGUJA  ESPECIAL ................................................................................................................................................ 123 


PORTA  AGUJA  PARA CIRUGÍA VASCULAR ..................................................................................................................... 124 


PORTA  AGUJA  PARA MICROSUTURA ............................................................................................................................ 125 


PORTA  AGUJA  PARA TEJIDO DELICADO ........................................................................................................................ 126 


PORTA  LIGADURA ........................................................................................................................................................... 126 


PORTA  PINZA .................................................................................................................................................................. 126 


PORTA  PLACA ................................................................................................................................................................. 127 


PORTA  TREFINA .............................................................................................................................................................. 127 


PROCTOLOGÍA ................................................................................................................................................................. 127 


PROTECTOR ..................................................................................................................................................................... 127 


PUNZÓN .......................................................................................................................................................................... 127 


QUERÁTOMO .................................................................................................................................................................. 127 


QUISTÍTOMO ................................................................................................................................................................... 127 


RASURADOR .................................................................................................................................................................... 127 


REDUCTOR....................................................................................................................................................................... 127 


REGLA .............................................................................................................................................................................. 127 


RETRACTOR ..................................................................................................................................................................... 128 


RINOPLASTÍA ................................................................................................................................................................... 128 


RINOSCOPIO .................................................................................................................................................................... 129 


RIÑÓN .............................................................................................................................................................................. 129 


RODILLO .......................................................................................................................................................................... 129 


SACABOCADO .................................................................................................................................................................. 129 


SALPINGÓGRAFO ............................................................................................................................................................ 130 


SEPARADOR ABDOMINAL ............................................................................................................................................... 130 


SEPARADOR DE USO GENERAL ....................................................................................................................................... 131 


SEPARADOR ESPECIAL ..................................................................................................................................................... 133 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        7 
 


SEPARADOR FARÍNGEO ................................................................................................................................................... 137 


SEPARADOR MAXILOFACIAL ........................................................................................................................................... 137 


SEPARADOR TORÁCICO ................................................................................................................................................... 138 


SEPARADOR VAGINAL Y PERINEAL .................................................................................................................................. 138 


SEPARADOR VAGINAL ..................................................................................................................................................... 139 


SEPTUMPLASTÍA .............................................................................................................................................................. 139 


SET DE ARTROSCOPÍA ..................................................................................................................................................... 139 


SET PARA LIBERACIÓN ENDOSCÓPICA ............................................................................................................................ 139 


SIERRA ............................................................................................................................................................................. 140 


SISTEMA PARA ARMAZÓN DE TECHO COTILOIDEO ........................................................................................................ 140 


SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DE CADERA .................................................................................................. 140 


SISTEMA UNIVERSAL  DE COLUMNA. “U. S. S.” .............................................................................................................. 140 


SISTEMA 1.0/1.3/1.5/2.0 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL ............................................................................................... 140 


SISTEMA 2.4 PARA CIRUGÍA MAXILOFACIAL ................................................................................................................... 141 


SISTEMA DE DISQUECTOMÍA LUMBAR PERCUTÁNEA .................................................................................................... 143 


SISTEMA DE ENCLAVADO UNIVERSAL INTRAMEDULAR ................................................................................................. 144 


SISTEMA DE PLACAS ANGULADAS PARA CADERA “D.C.P.” ............................................................................................ 145 


SISTEMA DE PLACAS PARA CADERA D.H.S y D.C.S. ......................................................................................................... 146 


SISTEMA DE REPARACIÓN DE HOMBRO ......................................................................................................................... 146 


SISTEMA DE TRANSFERENCIA ......................................................................................................................................... 146 


SISTEMA ESPINAL DE TORNILLOS DE PEDÍCULO “T.S.R.H” ............................................................................................. 147 


SISTEMA PARA ARMAZÓN DE TECHO COTILOIDEO ........................................................................................................ 147 


SISTEMA PARA ARTROPLASTÍA DE RODILLA ................................................................................................................... 147 


SISTEMA PARA EXTRACCIÓN DE PRÓTESIS DE CADERA .................................................................................................. 151 


SISTEMA PARA MEDIR  ACETÁBULO ............................................................................................................................... 151 


SISTEMA PARA PRÓTESIS DE CADERA ............................................................................................................................. 152 


SISTEMA UNIVERSAL DE COLUMNA “SOCÓN” ............................................................................................................... 153 


SISTEMA UNIVERSAL DE COLUMNA. “U. S. S.” ............................................................................................................... 154 


SISTEMA UNIVERSAL ENCLAVADO INTRAMEDULAR “ U.F.N.  U.H.N. U.T.N. .................................................................. 155 


SONDA ............................................................................................................................................................................. 158 


SOPORTE ......................................................................................................................................................................... 159 


SUJETADOR ..................................................................................................................................................................... 159 


TABLA .............................................................................................................................................................................. 159 


TELESCOPIOS ................................................................................................................................................................... 159 


TENSOR ........................................................................................................................................................................... 159 


TERMÓMETROS .............................................................................................................................................................. 159 


TIJERA .............................................................................................................................................................................. 160 


TIJERA ABDOMINAL ........................................................................................................................................................ 160 


TIJERA CARDIOVASCULAR ............................................................................................................................................... 161 


TIJERA DE DISECCIÓN ...................................................................................................................................................... 162 


TIJERA DE USO GENERAL ................................................................................................................................................. 163 


TIJERA ENDOSCÓPICA ..................................................................................................................................................... 163 


TIJERA MICROQUIRÚRGICA ............................................................................................................................................. 164 


TIJERA OFTÁLMICA .......................................................................................................................................................... 165 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        8 
 


TIJERA OROFARÍNGEA ..................................................................................................................................................... 166 


TIJERA OSTEOMUSCULAR ............................................................................................................................................... 167 


TIJERA PARA MATERIAL .................................................................................................................................................. 167 


TIRA MIOMAS .................................................................................................................................................................. 167 


TORACOSCOPÍA, JUEGO BÁSICO SEGÚN LINDER ............................................................................................................ 168 


TORNIQUETE ................................................................................................................................................................... 169 


TORUNDERA .................................................................................................................................................................... 169 


TRACCIÓN ........................................................................................................................................................................ 169 


TRACTOR ......................................................................................................................................................................... 169 


TREFINA ........................................................................................................................................................................... 169 


TRÉPANO ......................................................................................................................................................................... 169 


TRITURADOR ................................................................................................................................................................... 170 


TRÓCAR ........................................................................................................................................................................... 170 


TUBERÍA PARA IRRIGACIÓN ............................................................................................................................................ 170 


TUBO ............................................................................................................................................................................... 170 


TUBO DE SUCCIÓN .......................................................................................................................................................... 171 


TUNELIZADOR ................................................................................................................................................................. 171 


UROLOGÍA ....................................................................................................................................................................... 171 


UROLOGÍA PEDIÁTRICA ................................................................................................................................................... 171 


VAINA .............................................................................................................................................................................. 172 


VALVA .............................................................................................................................................................................. 172 


VALVA VAGINAL .............................................................................................................................................................. 172 


VARILLA ........................................................................................................................................................................... 172 


VASO ............................................................................................................................................................................... 172 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        9 
 


 


ALVEOLOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.025.0069 
Alveolotomo  
Mead, pinza gubia,  
longitud  17 cm. 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Estomatología. 


Efectuar osteoplastías  y 
resecar fragmentos óseos 
irregulares. 


 


APLICADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.065.0052  Aplicador de hidróxido de calcio.  Estomatología. 
Aplicar curación dentaria transitoria y 
previa a la obturación de órgano 
dentario. 


 


BISTURÍ	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.105.0245 
Bisturí quirúrgico.  
Mango Nº 3, con escala. 


Oftalmología, Proctología, Urología, 
Medicina Familiar. 


Cortar en cirugías diversas. 


535.137.0084 
Bisturí quirúrgico.  
Mango Nº 4. 


Medicina Familiar.  Cortar en cirugías diversas. 


 


BOTA	FRESA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.151.0016 
Bota fresa Borden: aditamento 
para pieza de mano de alta 
velocidad. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Retirar fresas de la pieza de mano 
de alta velocidad. 


531.141.0079  Bota fresa Starflite. 
Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Retirar fresas de la pieza de 
mano. 


 


CHAROLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.227.0116 


Charola rectangular,  con 
perforaciones distribuidas 
estratégicamente. 
Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. 


Medicina Familiar, 
Central de Equipo y 
Esterilización. 


Contener, ordenar y esterilizar  
instrumental en autoclave de vapor 
o de óxido de etileno y preservarla 


513.227.0041 
Charola con tapa, de acero 
inoxidable.  
Dimensiones: 71 x 12 x 5 cm. 


Medicina Familiar, 
Consulta Externa, 
Hospitalización. 


Contener y esterilizar en solución el 
instrumental que se daña con 
vapor u óxido de etileno y 
preservarla. 


513.227.0074 
Charola Mayo, de acero inoxidable, 
con o sin perforaciones. 
Dimensiones: 49 x 32 cm. 


Consulta Externa, 
Hospitalización, 
Quirófanos. 


Ordenar instrumental para realizar 
procesos de exploración  y/o 
quirúrgicos. 


513.227.0132 


Charola rectangular,  con 
perforaciones.  Distribuidas 
estratégicamente.  
Dimensiones: 20.8 x 26.7x 8.9 cm. 


Medicina Familiar, 
Central de Equipo y 
Esterilización. 


Contener, ordenar y esterilizar  
instrumental en autoclave de vapor 
o de óxido de etileno y preservarla 


513.227.0124 


Charola rectangular,  con 
perforaciones distribuidas 
estratégicamente. 
Dimensiones: 38.1 x 26.7 x 8.9 cm. 


Medicina Familiar, 
Central de Equipo y 
Esterilización. 


Contener, ordenar y esterilizar  
instrumental en autoclave de vapor 
o de óxido de etileno y preservarla 


513.227.0066  Charola Cottle  con resorte. 
Central de Equipo y 
Esterilización. 


Contener, ordenar y esterilizar  
instrumental especial. 


513.227.0090 
Charola   Pulcrade, perforada.   
Dimensiones: 20 x10.5 x 3.5 cm 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Contener, ordenar y esterilizar  
instrumental para Laparoscopía. 


513.227.0140 
Charola para tornillos  de pequeños 
fragmentos. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Contener, ordenar material de 
Osteosíntesis. 


513.227.0165  Charola para tornillos grandes. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Esterilizar y guardar material de 
Osteosíntesis. 


 


CIRUGÍA	MAXILOFACIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0015 
Fórceps dental tipo Klein, 
infantil  No. 151 1/2 S 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Extraer órganos dentarios anteriores  
en el paciente pediátrico. 


 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        10 
 


CONTENEDOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.770.0018 


Contenedor para instrumental, de 
aluminio o acero inoxidable, en forma 
de gancho angulado, con seguro, 20 cm 
de longitud. 


Medicina Familiar, 
Quirúrgicas, Central de 
Equipo y Esterilización. 


Permitir que el instrumental 
quede expuesto en su 
totalidad durante su 
esterilización en autoclave. 


513.770.0026 


Contenedor para instrumental, de 
aluminio o acero inoxidable, en forma 
de gancho angulado, con seguro, 25 cm 
de longitud. 


Medicina Familiar, 
Quirúrgicas, Central de 
Equipo y Esterilización. 


Permitir que el instrumental 
quede expuesto en su 
totalidad durante su 
esterilización en autoclave. 


513.770.0034 


Contenedor para instrumental, de 
aluminio o acero inoxidable, en forma 
de gancho angulado, con seguro, 30 cm 
de longitud. 


Medicina Familiar, 
Quirúrgicas, Central de 
Equipo y Esterilización. 


Permitir que el instrumental 
quede expuesto en su 
totalidad durante su 
esterilización en autoclave. 


513.770.0042 


Contenedor para instrumental, de 
aluminio o acero inoxidable, en forma 
de gancho angulado, con seguro, 41 cm 
de longitud. 


Medicina Familiar, 
Quirúrgicas, Central de 
Equipo y Esterilización. 


Permitir que el instrumental 
quede expuesto en su 
totalidad durante su 
esterilización en autoclave. 


 


CUCHARILLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.263.0201 
Cucharilla  Gross, fenestrada, con  
gancho  en el extremo opuesto. 


Otorrinolaringología, 
Medicina Familiar, Pediatría, 
Urgencias. 


Extraer cuerpos extraños  
del conducto auditivo 
externo. 


535.260.2154 
Cucharilla  Lucas, de doble extremo, 
17  cm  de longitud. 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Eliminar tejidos. 


535.260.2162 
Cucharilla   Seldin,  doble extremo,  
18   cm   de longitud. 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Eliminar tejidos. 


 


ELEVADOR	BUCO	DENTOMAXILAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.327.1104 
Elevador tipo Cryer White, de bandera, 
izquierdo, con mango metálico, extremo 
en ángulo obtuso y hoja pequeña. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos estomatológicos. 


537.327.0809 
Elevador tipo Cryer White, de bandera, 
derecho, con mango metálico, extremo 
en ángulo obtuso y hoja grande. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos estomatológicos. 


537.327.0908 
Elevador tipo Cryer White, de bandera, 
izquierdo, con mango metálico, extremo 
en ángulo obtuso y hoja grande. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos estomatológicos. 


537.327.1625 
Elevador Heidebrink, con mango 
metálico, brazo recto, extremo fino y 
corto. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Ampliar campo durante los 
procedimientos estomatológicos. 


537.327.1609 
Elevador Seldin, de bandera, izquierdo,  
mango metálico, extremo en ángulo 
recto, hoja grande. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Ampliar campo visual para 
facilitar las maniobras 
estomatológicas. 


537.327.0155 
Elevador Seldin, mango metálico, 
extremo largo y delgado con lanceta. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Facilitar las maniobras 
estomatológicas. 


537.327.0957 
Elevador tipo Cryer White, de bandera, 
derecho, con mango metálico, extremo 
en ángulo obtuso y hoja pequeña. 


Estomatología. 
Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos estomatológicos. 


537.327.1534 
Elevador Seldin, de bandera, derecho,  
mango metálico, extremo en ángulo 
recto, hoja grande. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial, 


Ampliar campo visual para 
facilitar las maniobras 
estomatológicas. 


537.327.0452 
Elevador  Bein,  con   mango metálico,   
recto, acanalado, de 2 o 3 mm, ancho de 
hoja. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos diagnóstico 
terapéuticos 


537.327.0551 
Elevador Apical Flohr, con mango 
metálico, con brazo angulado, extremo 
fino y corto derecho. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos diagnóstico 
terapéuticos 


537.327.0700 
Elevador Apical Flohr, con mango 
metálico, con brazo angulado, extremo 
fino y corto izquierdo. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos diagnóstico 
terapéuticos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        11 
 


537.327.2664 
Elevador  Bein,  con   mango metálico,   
recto, acanalado, de 4 mm, ancho de 
hoja. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos diagnóstico 
terapéuticos 


537.327.0353 
Elevador,  Seldin,  con   mango metálico   
recto, acanalado, extremo ancho. 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Levantar periostio  en diversas 
cirugías 


 


ESPÁTULA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.370.0128 
Espátula para resina, de plástico, con doble 
punta de trabajo. 


Estomatología.  Moldear obturaciones de resina 


537.370.0029 
Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, 
uno rectangular y otro de punta de lanza. 


Estomatología. 
Mezclar y aplicar cemento en los 
órganos dentarios. 


 


ESPEJO		DENTAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.0081 
Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin 
aumento.Nº  5. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Visualizar órganos dentarios y 
cavidad bucal, 


537.383.0073 
Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin 
aumento.Nº  4. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Visualizar órganos dentarios y 
cavidad bucal. 


537.383.0024 
Espejo dental, rosca sencilla, plano sin 
aumento. Nº 3 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Visualizar órganos dentarios y 
cavidad bucal. 


 


ESPEJO		GINECOLÓGICO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.375.0321 
Espejo   vaginal   Graves o  
Pederson,  tamaño mediano. 


Gineco Obstetricia, Medicina 
Familiar, Medicina Preventiva. 


Realizar exploración 
ginecológica 


537.375.0305 
Espejo vaginal Graves o 
Pederson, tamaño  chico. 


Gineco Obstetricia, Medicina 
Familiar, Medicina Preventiva. 


Realizar exploración 
ginecológica 


537.375.0313 
Espejo   vaginal   Graves o  
Pederson,  tamaño grande. 


Gineco Obstetricia, Medicina 
Familiar, Medicina Preventiva. 


Realizar exploración 
ginecológica 


 


EXCAVADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.397.0150  Excavador tipo White No. 5.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial.  Excavar órganos dentarios. 


537.397.0168  Excavador tipo White. No. 17.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Limpiar, raspar, excavar 
órganos dentarios. 


 


EXPLORADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.409.0531 
Explorador de una pieza, con 
doble extremo. Nº 5. 


Cirugía Maxilofacial, Estomatología. 
Detectar caries y trayectos 
dentales. 


537.410.0062 
Explorador Briault, de doble 
extremo. 


Cirugía Maxilofacial, Estomatología.  Buscar lesiones dentarias. 


 


FÓRCEPS	DENTAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0544 
Fórceps para odontectomías 
tipo Klein, del No. 3. 


Cirugía Maxilo facial Estomatología 
Extraer molares superiores en 
niños 


537.426.0502 
Fórceps para odontectomías 
tipo Klein, del No. 6. 


Cirugía Maxilo facial Estomatología 
Extraer molares inferiores en 
niños 


537.426.0205 
Fórceps para odontectomias 
del No. 151 B. 


Cirugía Maxilo facial Estomatología  Extraer premolares inferiores 


537.426.0486  Fórceps. Nº 88 R.  Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
Extraer molares superiores 
derechos. 


537.426.0023  Fórceps. Nº 23.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial.  Extraer molares inferiores. 


537.426.0270  Fórceps. Nº 53 izquierdo.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer molares superiores 
izquierdos. 


537.426.0460  Fórceps. Nº 53 derecho.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer molares superiores 
derechos. 


537.426.0155  Fórceps. Nº 65.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer raíces anteriores 
superiores. 


537.426.0569  Fórceps. Nº 88 L.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer molares superiores 
izquierdos. 


537.426.0171  Fórceps. Nº 17.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial.  Extraer molares inferiores. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        12 
 


537.426.0213  Fórceps. Nº 99 C.  Estomatología, Cirugía Maxilofacial. 
Extraer órganos dentarios 
anteriores  superiores. 


537.426.0221  Fórceps. Nº 101.  Estomatología,  CirugíaMaxilofacial. 
Extraer premolares 
superiores. 


537.426.0197  Fórceps. Nº 150.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial.  Extraer raíces superiores. 


537.426.0189  Fórceps. Nº 151.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer órganos dentarios 
anteriores  inferiores. 


537.426.0239  Fórceps. Nº 210 y 222. Juego.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial.  Extraer molares superiores. 


537.426.0411  Fórceps. Nº 69.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial.  Extraer raíces inferiores. 


537.426.0288  Fórceps. Nº 18 izquierdo.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer molares superiores 
izquierdos. 


537.426.0262  Fórceps. Nº 18 derecho.  Estomatología,  Cirugía Maxilofacial. 
Extraer molares superiores 
derechos. 


 


HOJA	PARA	BISTURÍ	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN 


 
060.483.0091 
060.483.0125 
060.483.0117 
060.483.0141 
060.483.0133 
060.483.0158 
060.483.0174 


De acero inoxidable. Empaque individual. Estériles y 
desechables.  
10 
11 
12 
15 
20 
21 
23 
Envase con 100 piezas. 


Médicas y Quirúrgicas  Cortar 


 


HOJA	PARA	LARINGOSCOPIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


060.483.0539 
Hoja Mc Intoch, curva, 9.2 cm. Nº 1: 
infante. 


Quirúrgicas.  Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. 


531.465.0077 
Hoja Mc Intoch, curva, 15.8 cm. Nº 
4: adulto. 


Quirúrgicas.  Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. 


531.465.0150 
Hoja Miller, recta, 8.5 cm. Nº 0: 
prematuro. 


Quirúrgicas.  Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. 


531.465.0044 
Hoja Miller, recta, 10.2 cm. Nº 1: 
infante. 


Quirúrgicas.  Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. 


531.465.0135 
Hoja Miller, recta, 15.5 cm. Nº 2: 
niño. 


Quirúrgicas.  Visualizar Laringe para Intubación Endotraqueal. 


531.465.0028 
Hoja Miller, recta, 19.5 cm. Nº 3: 
adulto. 


Quirúrgicas.  Visualizar laringe para intubación endotraqueal. 


531.465.0143 
Hoja Miller, recta, 20.5 cm. Nº 4: 
adulto. 


Quirúrgicas.  Visualizar laringe para intubación endotraqueal. 


060.483.0547 
Hoja Mc Intoch. Curva, 10.8 cm. Nº 
2: niño. 


Quirúrgicas.  Visualizar laringe para intubación endotraqueal. 


060.483.0521 
Hoja Mc Intoch, curva, 8.5 cm. Nº 0: 
prematuro. 


Quirúrgicas.  Visualizar laringe para intubación endotraqueal. 


531.465.0051 
Hoja Mc Intoch. Curva, 12.4 cm. Nº 
3: adulto. 


Quirúrgicas.  Visualizar laringe para intubación endotraqueal. 


 


JERINGA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.547.0019 


Jeringa Carpule, con adaptador para aguja 
desechable calibre 27 larga o corta, con entrada 
universal o estándar. Hendidura para introducir 
cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml., Dos 
aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. 
Émbolo con anillo para el dedo pulgar y espiral 
aguda o lanceta en el extremo o puesto (en 
contacto con la goma del cartucho) 


Estomatología, Cirugía 
Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y 
Reconstructiva. 


Inyectar anestésico en 
tejidos blandos de 
cavidad oral. 


 


LEGRA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.565.0180 
Legra Seldin, doble extremo 
angulado, punta de trabajo 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, 


Levantar periostio  en 
diversas cirugías. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        13 
 


media caña.  Estomatología. 


535.567.0059 
Legra Mead, mango recto, 
doble extremo. 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, 
Estomatología. 


Levantar Periostio en 
Cirugía Ortognática y 
Traumatológica. 


 


LIMA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.583.0089  Lima Howard, de doble extremo. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Estomatología, Traumatología y 
Ortopedia. 


Levantar periostio  en diversas 
cirugías. Levantar Periostio en 
Cirugía Ortognática y 
Traumatológica. 


537.583.0048 


Lima Miller Colburn, de doble 
extremo, del No. 10c o del No. 3, 
con puntas de trabajo rectangular 
y oval, estrías cruzadas 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Regularizar bordes óseos 


537.583.0105 


Lima Miller o Colburn, de doble 
extremo, del No. 10c o del No. 3, 
con puntas de trabajo rectangular 
y oval, estrías horizontales 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial 


Regularizar bordes óseos 


 


MANGO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.602.0409 
Mango para espejo dental, metálico, 
macizo, rosca sencilla. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Adaptar espejos para 
exploración bucal. 


 


OBTURADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.661.0456 
Obturador  para amalgama  del  No.  3, de 
doble extremo. 


Estomatología 
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios 


537.661.0027  Obturador para amalgama Mortonson.  Estomatología 
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios 


537.661.0308  Obturador Bennet, cuádruple.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0506 
Obturador Wescott o USA, de doble 
extremo. 


Estomatología 
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios 


537.661.0613  Obturador White 28.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0159  Obturador tipo White.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0100  Obturador tipo Plastic, doble extremo.  Estomatología.
Aplicar resinas de plástico para obturar 
órganos dentarios. 


537.661.0407  Obturador Black 2, doble extremo.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0035  Obturador Mortonson, punta lisa.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0357  Obturador Hollenback 2, doble extremo.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0050  Obturador Berlin, doble extremo.  Estomatología.
Aplicar amalgama para obturar órganos 
dentarios. 


537.661.0597  Obturador tipo Estiques, doble extremo.  Estomatología.
Aplicar resina de plástico para obturar 
órganos dentarios. 


537.661.0647 
Obturador de conductos radiculares, 
doble extremo. 


Estomatología. Obturar  conductos radiculares. 


 


PINZA	DE	CAMPO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.701.1294  Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. 
Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Fijar campos quirúrgicos. 


535.701.0098  Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. 
Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Fijar campos quirúrgicos. 


 


PINZA	DE	CURACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.703.9598  Pinza College  o  London‐College, tipo   Estomatología, Cirugía Maxilofacial  Realizar curación 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        14 
 


bayoneta, longitud  de 150 a 155 mm  dental 


537.703.8483 
Pinza Bozemann,  curva  en forma de “S”, 
con estrías transversales, longitud  de 240 
a 260 mm. 


Cirugía General, Gineco Obstetricia, 
Medicina Familiar, Medicina 
Preventiva. 


Realizar curación 
y/o limpieza 
uterina. 


 


PINZA	DE	DISECCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.701.0379 
Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud  
de 110 a 125 mm. 


Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


535.701.9743 
Pinza Adson, sin dientes, longitud  de 
150 a 155 mm. 


Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.703.9655 
Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud  
de 150 a 155 mm. 


Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


535.701.0510 
Pinza Adson, sin dientes 20 cm de 
longitud. 


Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


 


PINZA	DE	EXTRACCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.1364 
Pinza Allis, en bayoneta, 
longitud 18 cm. 


Otorrinolaringología, 
Urgencias. 


Extraer  cuerpo  extraño  de vía aérea 
superior. 


 


PINZA	DE	HEMOSTASIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


535.701.0924 
Pinza  Halsted   Mosquito    o Micro   Mosquito   
o Hartman, recta, longitud  de 90 a 100 mm 


Quirúrgicas 
Efectuar hemostasia en diversos 
procedimientos quirúrgicos 


 


PINZA	DE	SUJECIÓN	TRACCIÓN	FIJACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.701.1831 
Pinza  Foerster o Foerster‐ 
Ballenger, recta, estriada, 
longitud  de 180 a 200 mm. 


Quirúrgicas Medicina 
Familiar. 


Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


535.701.2037 
Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, 
longitud  de 150 a 155 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.0952  Pinza Pozzi, longitud 24 cm. 
Gineco Obstetricia, 
Medicina Familiar, 
Urología. 


Sujetar y fijar cuello uterino, así como 
otras estructuras. 


535.701.1369 
Pinza Allis,  recta,  con  retén y  
dientes  6  x  7, longitud  20 cm. 


Medicina Familiar, 
Quirúrgicas. 


Sujetar y/o traccionar tejidos en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


 


PINZA	PARA	MATERIAL	DIVERSO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.703.1116 
Pinza Magill, ramas anguladas, longitud  de 
240 a 255 mm. 


Anestesiología. 
Introducir cánulas 
endotraqueales. 


537.703.7493  Pinza Ainsworth,  longitud  de 160 a 165 mm. 
Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Sujetar y perforar  dique de 
hule. 


537.702.0531 
Pinza Brewer, porta grapas para dique de 
hule, longitud  de 170 a 175 mm. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Engrapar dique de hule. 


535.701.1203 
Pinza para  traslado  de instrumental o  
material  estéril, longitud  de 240 a 260 mm. 


Médicas y Quirúrgicas. 
Transportar instrumentos en 
forma aséptica al campo 
operatorio. 


537.703.1140 
Pinza Magill, ramas anguladas, longitud  de 
190 a 205 mm. 


Anestesiología. 
Introducir cánulas 
endotraqueales. 


 


PORTA		AGUJA		DE	USO	GENERAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.716.0190  Porta aguja Finochieto, longitud 14.6 cm. 
Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Suturar en diversas Cirugías 
Bucodentomaxilares. 


535.716.2006 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, con ranura 
central y estrías cruzadas, longitud 30 cm. 


Cirugía General, 
Medicina Familiar. 


Suturar en diversas cirugías. 


 


PORTA		AGUJA		PARA	TEJIDO	DELICADO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.716.1206 
Porta   aguja   Metzembaum,  recto, fenestrado, estrías 
cruzadas, longitud 15.2 cm. 


Medicina Familiar, 
Quirúrgicas. 


Suturar en diversas 
cirugías. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        15 
 


 


PORTA		ABATELENGUAS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.687.0012  Portaabatelenguas con tapa, de acero inoxidable.  Médicas y Quirúrgicas.  Contener abatelenguas. 


 


PORTA		AMALGAMA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.717.0039 
Porta amalgama Rower con puntas 
desmontables, doble extremo. 


Estomatología. 
Portar y aplicar material  de 
obturación. 


537.717.0138 
Porta amalgama Ivory, con puntas 
desmontables. 


Estomatología. 
Portar  y aplicar amalgama para 
obturar órganos dentarios. 


537.717.0104  Porta amalgama Ivory, con obturador.  Estomatología. 
Portar y aplicar amalgama para 
obturar órganos dentarios. 


 


PORTA		IMPRESIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.714.0032 
Porta impresión para desdentado, 
tamaño  adulto. 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Tomar modelo de estudio de la 
cavidad bucal. 


537.714.0040 
Porta impresión para desdentado, 
tamaño infantil. 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Tomar modelo de estudio de la 
cavidad bucal. 


537.714.0016 
Porta impresión para dentado, 
tamaño  adulto. 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Tomar modelo de estudio de la 
cavidad bucal. 


537.714.0024 
Porta impresión para dentado, 
tamaño  infantil. 


Estomatología,  Cirugía 
Maxilofacial. 


Tomar modelo de estudio de la 
cavidad bucal. 


 


PORTA		MATRIZ	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.719.0011  Porta matriz  tipo Toffemire universal 5 mm  Estomatología.  Obturar  órganos dentarios. 


537.719.0052  Porta matriz  para banda de celuloide.  Estomatología.  Obturar  órganos dentarios. 


537.719.0029  Porta matriz  tipo Toffemire universal 7 mm  Estomatología.  Obturar  órganos dentarios. 


 


PORTA		PLACA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.731.0206 
Porta placa para apicales, con mango de 
plástico. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Sujetar placa de 
apicales. 


 


PORTA		ROLLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.720.0059 
Porta  rollo  de algodón,  con soporte  mandibular. 
Infantil. 


Estomatología.  Sujetar y aplicar algodón. 


537.720.0109 
Porta  rollo  de algodón,  con soporte  mandibular. 
Adulto. 


Estomatología.  Sujetar y aplicar algodón. 


 


PORTA		SERVILLETAS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.720.0018  Modelo Martin  o Adams, con cadena  Cirugía Maxilofacial, Estomatología  Colocar servilletas 


 


PORTA		TERMÓMETRO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.907.0030  Porta termómetro, de acero inoxidable.  Medicina Familiar.  Colocar y desinfectar el termómetro. 


 


PROTECTOR	PARA	DEDO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.731.0502 
Protector para dedo, 
Landenbeck Nº 2. 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología. 


Proteger al Estomatólogo de mordedura 
involuntaria del paciente. 


 


SEPARADOR	ABDOMINAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.814.2763 
Separador Balfour‐Baby, con valva central de 20 a 24 
mm x 22 a 24 mm, Apertura máxima de 90 mm 


Cirugía General, Cirugía 
Pediátrica, Gineco 
Obstetricia 


Ampliar campo 
quirúrgico 
abdominal 


537.814.2755 
Separador Balfour, valva central de 65 a 80 mm X 80   
a  85   mm,   Valvas laterales   fenestradas, apertura 


Cirugía General, Cirugía 
Pediátrica, Gineco 


Ampliar campo 
quirúrgico 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        16 
 


máxima de 250 a 255 mm  Obstetricia  abdominal 


 


SEPARADOR	DE	USO	GENERAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


535.814.0266 
Separador Volkmann, con 2 garfios romos, longitud  de 110 
a 120 mm 


Quirúrgicas 
Ampliar campo 
quirúrgico 


535.814.0480  Separador Farabeuf, juego de 2, longitud  de 120 a 125 mm  Quirúrgicas 
Separar en diversas 
maniobras quirúrgicas 


 


SEPARADOR	MAXILOFACIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.814.7101 Separador Caulk. 
Cirugía Maxilofacial, Reconstructiva, 
Estomatología. 


Separar labios y carrillos durante 
cirugía. 


 


TIJERA	DE	DISECCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDADFUNCIÓN (ES) 


535.859.0288 
Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 
mm 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en procedimientos 
finos 


535.859.1070 
Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 
mm 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en procedimientos 
finos 


 


TIJERA	DE	USO	GENERAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.859.1286  Tijera Iris, curva, longitud 12 cm.  Médicas y Quirúrgicas.  Cortar en cirugía. 


535.859.1328  Tijera Iris, recta, longitud  12 cm.  Médicas y Quirúrgicas.  Cortar en cirugía. 


 


TIJERA	OROFARÍNGEA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


 
535.859.1898 


Tijera  Quinby,  curva,  hojas cortas, 
longitud   12.5 cm. 


Cirugía Maxilofacial, Estomatología.  Cortar en Cirugía de 
Encías. 


 


TIJERA	PARA	MATERIAL	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


312.860.0115  Tijera tipo Doméstico longitud  15 cm. 
Médicas y 
Quirúrgicas. 


Cortar material. 


535.859.1179 
Tijera  para  sutura,  angulada,  de botón, longitud 11.8 
cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar material de 
sutura. 


535.859.1187 
Tijera para sutura, recta, de botón, longitud 
10 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar material de 
sutura. 


535.859.0718 
Tijera Lister, angulada lateralmente, con botón de 
protección,  longitud de 180 mm. 


Médicas y 
Quirúrgicas. 


Cortar vendajes 


535.859.0056  Tijera Littauer,  recta, longitud  de 135 a 140 mm. 
Médicas y 
Quirúrgicas. 


Cortar suturas 


535.859.0700 
Tijera Lister, angulada, con botón de protección  en una 
punta, longitud  de 140 a 155 mm. 


Médicas y 
Quirúrgicas. 


Corar vendajes 


 


TIRAPUENTE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


 
537.860.0018 


Tirapuentes  Miller, con tres puntas 
diferentes 


Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología 


Retirar o extraer prótesis


	
  	







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        17 
 


CATÁLOGO		
ABATELENGUA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.010.0090 
Abatelenguas  Wieder Hoja 
Chica. 


Cirugía Maxilofacial. 
Abatir lengua en Cirugía de 
Maxilares. 


537.010.0025 
Abatelengua Andrew, con 
hoja estriada. 


Cirugía Máxilofacial, Estomatología, 
Otorrinolaringología. 


Abatir lengua durante Cirugía Oral 
y de Amígdalas. 


537.010.0066 
Abatelenguas  Wieder Hoja 
Grande. 


Cirugía Maxilofacial. 
Abatir Lengua en Cirugía de 
Maxilares. 


 


ABRAZADERA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.007.0160 
Abrazadera Belveriche 
Popen. Pequeña. 


Neurocirugía.  Legrar, cortar, sujetar en procedimientos neuroquirúrgicos. 


 


ABREBOCA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.012.0098  Abreboca Mc Keisson. Adulto.  Cirugía Máxilofacial, 
Ampliar campo quirúrgico en 
procedimientos a través de cavidad 
oral. 


537.012.0403  Abreboca Davis‐Meyer. 
Cirugía Maxilofacial Cirugía 
Plástica y Reconstructiva 


Mantener  la cavidad oral abierta 
durante procedimientos quirúrgicos 


537.012.0148  Abreboca Mc Keisson. Infantil. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Ampliar campo quirúrgico en 
procedimientos a través de cavidad 
oral. 


537.012.0213 


Abreboca  Mc  Ivor, 
automático,  con bastidor y 
abatelenguas en tres tamaños. 
Juego. 


Cirugía Máxilofacial, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Estomatología, 
Otorrinolaringología. 


Ampliar campo quirúrgico en 
procedimientos a través de cavidad 
oral. 


537.012.0064 
Abreboca Jennings, con 
cremallera, abierto totalmente 
de un lado, tamaño estándar. 


Otorrinolaringología, 
Cirugía Máxilofacial. 


Mantener  la cavidad oral abierta 
durante procedimientos quirúrgicos. 


537.012.0189 
Abreboca Ferguson longitud 
16.5 cm. 


Otorrinolaringología, 
Estomatología, Cirugía 
Máxilofacial. 


Mantener  la cavidad oral abierta 
durante procedimientos quirúrgicos. 


537.012.0155 
Abreboca Molt, longitud 10 
cm. 


Cirugía Máxilofacial, 
Estomatología, 
Otorrinolaringología. 


Mantener  la cavidad oral abierta 
durante procedimientos quirúrgicos. 


537.012.0106 


Abreboca Dingman, con 
abatelengua en tres tamaños, 
soportes dentarios superiores 
y retractores laterales para 
mejilla. 


Cirugía Máxilofacial, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Estomatología, 
Otorrinolaringología. 


Mantener apertura oral durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.012.0072 
Abreboca  Denhardt, 
automático  con cremallera, 
longitud  13 cm. 


Cirugía Máxilofacial. 
Mantener  la cavidad oral abierta, 
durante procedimientos quirúrgicos. 


537.012.0346 


Abreboca  Davis  Boyle, 
automático,  con  mango, 
bastidor, y abatelengua 
intercambiable. Nº1 al Nº5. 


Cirugía Máxilofacial. 
Facilitar abordaje en 
Cirugía Orofaríngea. 


537.012.0411 
Abreboca Ferguson. Longitud 
125 mm 


Cirugía Maxilofacial 
Otorrinolaringología. 


Mantener  la cavidad oral abierta 
durante procedimientos quirúrgicos. 


 


ADAPTADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.568.0800 
Adaptador de laringoscopio  tipo 
Bullard para fuente de luz. 


Anestesiología. 
Acoplar sistema óptico a diferente 
fuente de luz. 


537.011.0099 
Adaptador House (pieza del separador 
House). 


Neurocirugía. 
Conecta los componentes del 
separador de duramadre. 


 


ADENOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.015.0053  Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja  Otorrinolaringología.  Resecar tejido 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        18 
 


cortante curva. Tamaño pequeño.  adenoideo. 


537.015.0046 
Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja 
cortante curva. Tamaño lactante. 


Otorrinolaringología. 
Resecar tejido 
adenoideo. 


537.015.0020 
Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja 
cortante curva. Tamaño mediano. 


Otorrinolaringología. 
Resecar tejido 
adenoideo. 


537.015.0012 
Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja 
cortante curva. Tamaño grande. 


Otorrinolaringología. 
Resecar tejido 
adenoideo. 


537.015.0061  Adenotomo Beckmann. Juego de tres tamaños.  Otorrinolaringología. 
Resecar tejido 
adenoideo. 


 


AGUJA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


060.040.0469  Aguja Kleinsasser, curva, derecha.  Otorrinolaringología. 
Realizar algunos procedimientos en 
microcirugía de laringe. 


060.040.0527  Aguja Rhoton, recta. Nº 2.  Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
neuroquirúrgicos con Instrumental 
Rhoton. 


060.040.0493 
Aguja Kleinsasser, curva, 
izquierda. 


Otorrinolaringología. 
Realizar algunos procedimientos en 
Microcirugía de Laringe. 


060.040.0444 


Aguja para laparoscopía, 5 mm de 
diámetro 38 cm de longitud, 
extremos de calibre 16, 18 y 20 
ga, con adaptador para jeringa. 


Cirugía General. 
Inyectar y aspirar material líquido 
durante cirugía laparoscópica. 


060.040.9288 
Agujas cerebrales, juego de 
cuatro, de 12, 14, 16 y 18 gauge. 


Neurocirugía.  Aspirar, succionar en microcirugía. 


060.040.9296 
Aguja Deschamps rama a la 
izquierda, de 200 mm De  
longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Ligar tendones. 


060.040.0519  Aguja Pereyra. 
Gineco Obstetricia, 
Urología. 


Facilitar uretrovesicosuspensión en 
paciente femenino con Incontinencia 
urinaria. 


060.040.9304 
Aguja Deschamps rama a la 
derecha, de 200 mm de longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Ligar tendones. 


 


ALICATE	DOBLADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.020.0122  Alicate doblador Aderer, con 
punta de tres picos. 


Cirugía Máxilofacial.  Doblar alambre o ganchos. 


537.020.0098  Alicate para doblar alambre 
kirschner, 15.5 cm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia, Cirugía 
Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Doblar, manejar alambre de 
osteosíntesis. 


537.020.0031  Alicate doblador Angle, 
longitud 13 cm. 


Cirugía Máxilofacial,  Doblar alambre. 


537.020.0080  Alicate o pinza plana de punta 
ancha de longitud 16 cm. 


Traumatología y Ortopedia.  Doblar, manejar alambre de 
osteosíntesis. 


 


ALICATE	CORTANTE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.020.0049 
Alicate para cortar alambre hasta 
de 1.25 mm de diámetro, longitud 
17.5 cm. 


Traumatología y Ortopedia, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Cortar alambre fino de 
osteosíntesis. 


537.020.0064 
Alicate para cortar alambre hasta 
de 2.5 mm de diámetro, longitud 
22 cm. 


Traumatología y Ortopedia, Cirugía 
General. 


Cortar alambre grueso de 
osteosíntesis. 


537.020.0056 
Alicate para cortar alambre grueso 
o fino. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía General, 


Cortar alambre grueso 
fino para sujetar 
estructuras óseas para 
osteosíntesis. 


537.020.0189 
Alicate para cortar alambre, de 160 
a 175 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica 


Cortar alambre, para 
sujetar estructuras óseas. 


537.020.0171 
Tijera con insertos de carburo de 
tungsteno, de 120 a 130 mm, de 
longitud, para cortar alambre 


Cirugía Maxilofacial, Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica 


Cortar alambre, para 
sujetar estructuras óseas. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        19 
 


blando y duro de 0.3 a 1.2 mm, de 
grosor. 


 


ALICATE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.020.0163  Alicate Johnson, de acero inoxidable, longitud  130 mm  Estomatología. 
Contonear coronas 
preformadas. 


 


AMIGDALOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.035.0026  Amigdalotomo Brunings.  Otorrinolaringología.  Resecar amígdalas. 


537.035.0018 
Amigdalotomo Tyding, recto, de asa de alambre. Con 
asas de diferentes diámetros. 


Otorrinolaringología.  Resecar amígdalas. 


 


AMNIOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.041.0051 
Amniotomo Beachman, 26 cm 
de longitud. 


Gineco 
Obstetricia. 


Puncionar membranas amnióticas durante el 
trabajo de parto. 


 


ANILLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.049.2141 
Anillos esclerales Flieringa, juego de seis piezas, 
de 14 a 22 mm de diámetro. 


Oftalmología. 
Fijar durante la cirugía de 
trasplante. 


 


ANOSCOPIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


537.057.0144 
Anoscopio  Bensaude o  Hirschmann o  Newman, 
con obturador, tamaño chico. 


Proctología. 
Facilitar abordaje para 
Procedimientos Anorrectales. 


537.057.0151 
Anoscopio  Bensaude o  Hirschmann o  Newman, 
con obturador, tamaño mediano. 


Proctología. 
Facilitar abordaje para 
Procedimientos Anorrectales. 


537.375.0032 
Anoscopio  Bensaude o  Hirschmann o  Newman, 
con obturador, tamaño grande. 


Proctología. 
Facilitar abordaje para 
Procedimientos Anorrectales. 


 


ANTEOJOS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.578.0151 
Goggles para rayo láser a través de fibra 
óptica. Reutilizables. Pieza. 


Angiología Cirugía vascular.  Protección. 


 


ANTRO		MAXILAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.058.0044  Pinza blakesley o weil‐blakesley 
acodada a 45º del No. 2. 


Otorrinolaringología. Realizar diferentes procedimientos en 
cirugía endonasal. 


537.058.0010  Pinza blakesley o weil‐ blakesley, recta 
del No. 2. 


Otorrinolaringología. Realizar diferentes procedimientos en 
cirugía endonasal. 


537.058.0036  Pinza blakesley o weil‐ blakesley 
acodada a 45º del No. 1. 


Otorrinolaringología. Realizar diferentes procedimientos en 
cirugía endonasal. 


537.058.0028  Pinza blakesley o weil‐ blakesley, recta 
del No. 3. 


Otorrinolaringología. Realizar diferentes procedimientos en 
cirugía endonasal. 


 


ANTRO	MAXILAR.	SENOS	PARANASALES	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (es) 


537.263.0797 
Cucharilla para antro, grande. Longitud de 
trabajo 190 mm. 


Otorrinolaringología.  Legrar etmoides. 


537.704.1248 
Pinza Weil  Blakesley,  punta curva  hacia  
arriba oval, con diámetro de: 4.8 mm, Longitud 
de trabajo 110 mm. 


Otorrinolaringología.  Realizar antrostomía nasal. 


537.704.1230 
Pinza Weil  Blakesley,  punta curva  hacia  
arriba oval, con diámetro de: 4.2 mm, Longitud 
de trabajo 110 mm. 


Otorrinolaringología.  Realizar antrostomía nasal. 


537.704.1164 
Pinza Blakesley, punta oval de 6 mm x 13 mm 
de diámetro,   quijada aserrada.  Longitud  de 
ángulo 100 mm Longitud de trabajo 180 mm 


Otorrinolaringología. 
Realizar diferentes 
procedimientos en cirugía 
endonasal. 


537.704.1073  Pinza Stamberger, recta. Longitud de trabajo  Otorrinolaringología.  Tomar biopsia en endoscopia 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        20 
 


100 mm.  nasal. 


537.263.0805 
Cucharilla Kuhn‐Bolger, para seno frontal, 
punta rectangular,  curva hacia arriba en 
ángulo de 55º, pequeña. 


Otorrinolaringología.  Legrar seno frontal. 


537.704.1115 
Pinza de biopsia, muy fina, quijadas en forma 
de copa oval, de 3 mm De diámetro.  Longitud 
de trabajo 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante cirugía 
de senos paranasales. 


537.263.0813 
Cucharilla Kuhn‐Bolger, para seno frontal, 
punta rectangular,  curva hacia arriba en 
ángulo de 90º, pequeña. 


Otorrinolaringología.  Legrar seno frontal. 


537.704.1156 
Pinza Weil  Blakesley,  punta curva  hacia  
arriba oval, con diámetro de: 3.6 mm, Longitud 
de trabajo 110 mm. 


Otorrinolaringología.  Realizar antrostomía nasal. 


537.704.1149 
Pinza Strumpel‐Voss, curvada hacia arriba en 
ángulo de 45º tamaño  1. Longitud de trabajo 
100  mm. 


Otorrinolaringología.  Resecar etmoides. 


537.272.0242 
Cuchillo en hoz, puntiagudo  de longitud  de 
trabajo de 190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Explorar antro en Cirugía de 
Senos Paranasales. 


537.704.1131 
Pinza nasal cortante tipo Blakesley, recta 
longitud  de trabajo de 100 a 130 mm y 3 mm 
de ancho de mordida. 


Otorrinolaringología.  Resecar etmoides. 


537.704.1123 
Pinza Weil‐Blakesley, curvada hacia arriba en 
ángulo de 30º a 45, 4 mm de mordida. Longitud 
de trabajo100 mm. 


Otorrinolaringología.  Resecar etmoides. 


537.704.1107 
Pinza de biopsia, maleable, quijadas en forma 
de copa, de 4 mm De diámetro.  Longitud de 
trabajo 180 mm. 


Otorrinolaringología.  Tomar biopsia de etmoides. 


537.327.2706 
Elevador Freer, doble extremo. Longitud de 
trabajo 200 mm. 


Otorrinolaringología. 
Elevar Cornete medio en 
Etmoidectomía. 


537.704.1081 
Pinza Stamberger, con corte posterior,  
canulada de succión. Longitud de trabajo 100 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Resecar etmoides en círculos 
de senos paranasales. 


537.906.1012 
Trócar y cánula, para sinoscopia, diámetro 5 
mm, punta fenestrada. Longitud de la cánula 
85 mm. 


Otorrinolaringología.  Revisar antro maxilar. 


537.263.0789 
Cucharilla   para   antro,   corte hacia   adelante, 
pequeña. Longitud de trabajo 190 mm. 


Otorrinolaringología.  Legrar etmoides. 


537.704.1065 
Pinza Stamberger, curva hacia arriba en ángulo 
de 30º 


Otorrinolaringología. 
Resecar etmoides en círculos 
de senos paranasales. 


537.263.0771 
Cucharilla   para   antro,   pequeña. Longitud   
de trabajo 190 mm. 


Otorrinolaringología.  Legrar etmoides. 


537.173.1976 
Cánula de succión, cónica maleable, diámetro 
2.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar secreciones en 
procedimientos endoscópicos. 


537.704.1057 
Pinza Stamberger, mordida posterior hacia  la 
izquierda. Longitud de trabajo 100 mm. 


Otorrinolaringología. 
Resecar etmoides durante 
cirugía de senos paranasales. 


537.704.1099 
Pinza Stamberger,  mordida posterior hacia  la 
derecha. Longitud de trabajo 100 mm. 


Otorrinolaringología. 
Resecar etmoides durante 
cirugía de senos paranasales. 


 


AORTOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.059.0019 
Aortotomo de 4.0 mm, de diámetro, tipo 
jeringa, con cinco cuchillas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en estenosis de 
la aorta 


537.059.0027 
Aortotomo de 4.5 mm, de diámetro, tipo 
jeringa, con cinco cuchillas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica 


Auxiliar en estenosis de 
la aorta 


537.059.0035 
Aortotomo de 5.0 mm, de diámetro, tipo 
jeringa, con cinco cuchillas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en estenosis de 
la aorta 


 


APLICADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.065.0169 
Aplicador, para anillos de silástic 
(para trócar  de 7 mm). 


Ginecología y Obstetricia. 
Aplicar anillos de silastic, para 
oclusión tubaria. 


537.065.0037 
Aplicador de clip mediano, con 
ramas anguladas. 


Cirugía General, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Aplicar y sujetar con clip algunas 
estructuras en cirugía 
endoscópica. 


535.339.0015  Aplicador o introductor Dumond  Cirugía General, Endoscopía,  Introducir y adaptar prótesis 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        21 
 


Guilliard longitud  de 50 a 60 cm.  Gastroenterología.  esofágicas. 


 


APROXIMADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.073.0433 
Aproximador Baley 
tamaño chico 


Cirugía General, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Aproximar costillas para 
reparar el tórax. 


 


APROXIMADOR	HUESO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.073.0037 
Aproximador  Bailey,  con garfios,   
cremallera, seguro y brazos normales, 18 
cm de longitud. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Angiología. 


Aproximar costillas, 
para reparar el tórax. 


 


APROXIMADOR	NERVIO	


CLAVE 
NOMBRE 
GENÉRICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.073.0011 
Aproximador 
Biemer. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía. 


Aproximar extremos del nervio para su 
reconstrucción en microcirugía. 


 


APROXIMADOR	VASO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.073.0086 
Aproximador Muller, 4 
mm de longitud. 


Reconstructiva, 
Neurocirugía, Angiología. 


Aproximar extremos vasculares para su 
anastomosis microquirúrgica. 


537.073.0045 
Aproximador Muller, 1 
mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica. 


Aproximar extremos vasculares para su 
anastomosis microquirúrgica. 


537.073.0078 
Aproximador Muller, 3 
mm de longitud. 


Reconstructiva, 
Neurocirugía, Angiología. 


Aproximar extremos vasculares para su 
anastomosis microquirúrgica. 


537.073.0060 
Aproximador Muller, 2 
mm de longitud. 


Reconstructiva, 
Neurocirugía, Angiología. 


Aproximar extremos vasculares para su 
anastomosis microquirúrgica. 


 


ÁRBOL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.077.0066 
Árbol flexible, 10 mm de diámetro, para fresas de 
13 a 19 mm de diámetro,  44 cm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Portar, manejar fresas 
para cortar o moldear. 


537.077.0058 
Árbol flexible, 8 mm de diámetro, para fresas de 9.5 
a 12.5 mm de diámetro,  44 cm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Portar, manejar fresas 
para cortar o moldear. 


537.077.0041 
Árbol flexible, con fresa fija de 9 mm de diámetro,  
44 cm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Portar, manejar fresas 
para cortar o moldear. 


 


ARCO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.079.0015  Arco Young, porta dique de hule.  Cirugía Máxilofacial, Estomatología.  Aislar órgano dentario. 


 


ARTROSCOPÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.129.0015 
Bomba  de irrigación  para artroscopía,  con regulador de 
presión, paro automático por presión excesiva y control de 
volumen de flujo. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Mejor visualización 
del campo quirúrgico. 


537.091.0076  Cureta de anillo angulada 10º. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar curetaje en 
Artroscopía. 


537.091.0019 
Pinza de canasta  de 3.0  mm  A 3.5  mm  De diámetro con 
mordida recta. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Morder o cortar  
tejido blando. 


537.091.0027 
Pinza de canasta  de 3.0  mm  A 3.5  mm  de diámetro con  
mordida curva,  15  grados  hacia arriba. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Morder o cortar  
tejido blando. 


537.091.0035 
Pinza para cuerpos libres dentada tipo cocodrilo de 3.0 mm 
a 3.5 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar elementos 
durante cirugía 
endoscópica. 


537.091.0043 
Tijeras para artroscopía  de vástago recto de 3.0 mm a 3.5 
mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Efectuar corte 
durante artroscopia. 


537.091.0068  Cuchillo para liberación lateral. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Efectuar corte 
durante artroscopia. 


531.162.0107 
Camisa de lente con dos entradas para fibra óptica de  4.0 
mm de diámetro, adaptador Luer Lock, longitud 120 mm. 


Ortopedia. 
Auxiliar en la 
introducción del 
telescopio. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        22 
 


537.785.0200  Retractor con guía incluida para telescopio.  Ortopedia. 
Ampliar campo 
quirúrgico. 


537.702.2677 
Pinza de canasta, angulada hacia la izquierda en 45º, de 2.7 
o 2.8 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Morder o cortar  
tejido blando. 


537.263.0763 
Cucharilla fenestrada, diámetro 5.5 mm Longitud de trabajo 
145 mm. 


Ortopedia.  Legrar cartílago. 


537.702.2651  Pinza de canasta, angulada hacia la izquierda en 90º.  Ortopedia. 
Morder o cortar  
tejido blando. 


537.702.2644  Pinza de canasta, angulada hacia la derecha en 90º.  Ortopedia. 
Morder o cortar  
tejido blando. 


537.702.2636 
Pinza de canasta, recta, mordida pequeña, de 2.7 o 2.8 mm 
de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Morder o cortar  
tejido blando. 


537.463.0696 
Guía de cánula, con doble canal curvo, diámetro de 3.4 mm, 
dos obturadores (izquierdo  y derecho). Longitud de trabajo 
160 mm. 


Ortopedia. 
Auxiliar para suturar 
meniscos en cápsula. 


537.463.0688 
Guía de cánula, con doble canal recto, diámetro de 3  x  5  
mm,  con dos  obturadores (izquierdo  y derecho). Longitud 
de trabajo 160 mm. 


Ortopedia. 
Auxiliar para suturar 
meniscos en cápsula. 


535.907.0777  Trócar con camisa, punta roma y/o cortante.  Ortopedia. 
Auxiliar en la 
introducción del 
telescopio. 


531.162.0099 


Camisa de artroscopio, diámetro de 5.5 mm, con dos llaves, 
dos obturadores (cortante y romo), compatibles con 
telescopios de 0º, 30º, 70º, 90º y adaptador  Luer Lock. La 
camisa con ajuste automático, que permita el giro de ésta 
sobre el sistema de óptica. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en la 
introducción del 
Telescopio. 


531.857.0891 
Telescopio o sistema óptico, diámetro 2.7 mm, oblicuo 
hacia delante, con campo visual de 30º, fibra óptica de 
iluminación integrada. Longitud de trabajo 150 a 180 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Observar a través del 
Lente el Campo 
Quirúrgico. 


531.857.0883 
Telescopio o Sistema óptico, diámetro 4 mm, oblicuo hacia 
adelante, con campo visual de 30º. Longitud de trabajo 180 
mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Observar a través del 
Lente el Campo 
Quirúrgico. 


537.602.0680  Mango Universal.  Ortopedia. 
Auxiliar para operar 
diferentes 
instrumentos. 


537.301.3530  Juego de dilatadores. Diámetro:  4, 5, 6 y 7 mm. 
Ortopedia.  Dilatar diferentes 


partes anatómicas. 


537.702.2693  Pinza de canasta, curva vaina izquierda. 
Ortopedia.  Morder o cortar  


tejido blando. 


537.702.2719 
Pinza Blakesley, universal de 2.8 mm de diámetro.  Longitud 
de trabajo 130 mm. 


Ortopedia. 
Sujetar elementos. 


537.702.2701  Pinza de fragmentos, con gancho.  Ortopedia.  Extraer fragmentos. 


537.105.0286  Bisturí en forma de gancho, hoja de 3.5 mm de longitud. 
Ortopedia.  Efectuar corte 


invertido. 


537.105.0294  Bisturí en forma de roseta.  Ortopedia.  Efectuar corte. 


537.105.0302  Bisturí recto, hoja de 3.5 mm de longitud.  Ortopedia.  Efectuar corte. 


537.440.1213 
Gancho  palpador,  universal, antirreflejante, con marcas de 
profundidad.  Con mango. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Identificar partes 
blandas. 


537.105.0328  Bisturí, corte invertido.  Ortopedia.  Efectuar corte. 


537.173.1950 
Cánula de aspiración, diámetro 1.5 mm, adaptador  Luer 
Lock. Longitud de trabajo 50 mm 


Ortopedia.  Aspirar fluidos 
durante Cirugía 
endoscópica. 


537.105.0310  Bisturí, corte en bayoneta.  Ortopedia.  Efectuar corte. 


537.857.1391  Tijeras, anguladas hacia arriba, Longitud de trabajo 100 mm.
Ortopedia.  Efectuar corte 


durante artroscopía. 


537.857.1409  Tijeras, anguladas hacia abajo. Longitud de trabajo 100 mm. 
Ortopedia.  Efectuar corte 


durante artroscopía. 


537.702.2727  Pinza sujetadora.  Longitud de trabajo 100 mm. 
Ortopedia.  Sujetar elementos 


durante cirugía 
endoscópica. 


537.702.2735  Pinza de biopsia. Longitud de trabajo 160 mm.  Ortopedia.  Tomar biopsia 


537.173.1968 
Cánula,  de  irrigación,   diámetro 1.5   mm,   con sistema 
Luer Lock. Longitud de trabajo 50 mm. 


Ortopedia.  Irrigar en diversos 
procedimientos. 


537.702.2685  Pinza de canasta, curva vaina derecha. 
Ortopedia.  Morder o cortar  


tejido blando. 


  Cánula trócar, con obturador de 4.5 mm de diámetro,  con  Ortopedia.  Aspirar fluidos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        23 
 


537.173.1943  sistema de adaptador  Luer Lock, longitud  70 mm.  durante cirugía 
endoscópica. 


537.857.1375  Tijera curva hacia la derecha.  Ortopedia.  Efectuar corte. 


537.702.2669 
Pinza de canasta, angulada hacia la derecha en 45º, de 2.7 o 
2.8 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Morder o cortar  
tejido blando. 


537.857.1383  Tijera curva hacia la izquierda.  Ortopedia.  Efectuar corte. 


 


ASA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.089.0344 
Asa para cuerpos extraños Billeau 
(mediana). 


Otorrinolaringología. 
Extraer cuerpo extraño  del 
conducto auditivo 


537.089.0336  Asa lisa para cristalino.  Oftalmología.  Extraer cristalino o núcleo 


537.089.0328 
Asa para trompas uterinas, de acero 
inoxidable. Longitud 200 mm. 


Ginecología y 
Obstetricia. 


Sujetar trompas  de falopio para 
efectuar  oclusión. 


537.089.0104  Asa estriada, para cristalino.  Oftalmología.  Extraer cristalino o núcleo. 


537.089.0369 
Asas flexibles,  de diferente punta,  
longitud y calibre, juego de 11 piezas. 


Angiología. 
Disecar en cirugía de 
endarterectomía. 


537.089.0351 
Asa para cuerpos extraños Billeau 
(grande). 


Otorrinolaringología. 
Extraer cuerpo extraño  del 
conducto auditivo. 


537.089.0260  Asa para cuerpos extraños Billeau (chica).  Otorrinolaringología. 
Extraer cuerpo extraño  del 
conducto auditivo. 


 


AVELLANADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.096.0022 
Avellanador  grande,  con mango,  4.5 
mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de tornillo. 


537.096.0097 
Avellanador pequeño con acople de 
anclaje dental. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de tornillo. 


537.096.0063 
Avellanador  canulado pequeño,  con  
acople  de anclaje rápido. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Máxilofacial. 


Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de tornillo. 


537.096.0105 
Avellanador   pequeño, con   acople   
de  anclaje rápido, 2.7 mm de 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de tornillo. 


537.096.0113 
Avellanador   pequeño, con   acople   
de  anclaje rápido, 3.5 mm de 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de tornillo. 


 


BARRA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.100.0125 
Barra  de sostén  de acero niquelado,  50 cm  
de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Aplicar fijación 
externa. 


 


BERBIQUÍ	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.130.0012 
Berbiquí Hudson,  con  extensión para  brocas  y 
fresas. 


Neurocirugía. 
Perforar huesos de cráneo en 
procedimientos 
neuroquirúrgicos. 


537.130.0053 


Berbiquí manual, con mango de sujeción, 
manivela que puede montarse  en dos posiciones 
y le proporcionan  dos longitudes efectivas. Caja 
de engranes, palancas para dar velocidad y 
bloqueo de velocidad. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Utilización  múltiple. Capaz de 
sustituir a todos los motores 
neumáticos, excepto sierra 
oscilante. 


 


BISTURÍ	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.105.0336  Bisturí Graefe para catarata.  Oftalmología.  Realizar cortes en cirugía de catarata 


537.105.0344 
Bisturí Pólitzer, recto, de 
corte transversal, longitud  de 
160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte durante procedimientos 
en microcirugía de oído. 


537.105.0351 
Bisturí Pólitzer, angulado, 
longitud  de 160 a 175 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte durante procedimientos 
en microcirugía de oído. 


537.105.0369 
Bisturí Took, para 
microcirugía de córnea. 


Oftalmología.  Realizar cortes en Cirugía de Córnea. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        24 
 


535.137.0035 
Bisturí quirúrgico, mango Nº 
3 corto. 


Oftalmología. 
Cortar en diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.105.0211 
Bisturí Hardy, mango vertical, 
9 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Cortar en procedimientos quirúrgicos 
en microcirugía. 


537.105.0112 
Bisturí laríngeo quirúrgico, 
recto. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en procedimientos quirúrgicos 
de laringe. 


537.105.0047 
Bisturí Wheeler, hoja de 1 x 
18 mm. 


Oftalmología. 
Disecar en diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.105.0153 
Bisturí Tabb, de corte 
longitudinal. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte durante los 
procedimientos quirúrgicos de 
timpanoplastía. 


535.137.0209 
Bisturí quirúrgico. Mango Nº 
9. 


Oftalmología.  Cortar en cirugía de párpado. 


535.137.0472 
Bisturí quirúrgico, mango 
largo No. 7. 


Oftalmología.  Cortar en cirugías diversas. 


535.137.0464 
Bisturí quirúrgico. Mango Nº 
4: largo. 


Quirúrgicas.  Cortar en cirugías diversas. 


537.105.0096 
Bisturí tipo Jhosep, recto, de 
un filo, con punta en forma 
de botón. 


Otorrinolaringología. 
Realizar incisión de la membrana del 
septum. 


537.105.0138 
Bisturí   quirúrgico,   de corte   
transversal, doble extremo, 
con puntas anguladas a 90. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante procedimientos 
quirúrgicos de oído medio. 


537.105.0013 
Bisturí punta de diamante, 
con mango protector. 


Oftalmología.  Cortar en Cirugía Intraocular. 


537.105.0237 
Bisturí microquirúrgico, 
mango  recto,  18  cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.105.0229 
Bisturí microquirúrgico, 
mango en bayoneta, 18 cm 
de longitud. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


535.137.1306 
Bisturí Joseph, recto, de doble 
filo. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Separar piel del dorso nasal. 


535.137.1751 
Bisturí Joseph, curvo, de 
doble filo. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Separar piel del dorso nasal. 


537.105.0062  Bisturí Johnson.  Oftalmología. 
Cortar en cirugía para corrección de 
prótesis palpebral. 


537.105.0260 
Bisturí Beaver 3 hl, 15 cm de 
largo, hojas Nº 64. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en algunos procedimientos 
quirúrgicos específicos. 


537.105.0088  Bisturí Jordan.  Otorrinolaringología. 
Cortar en cirugía de conducto Auditivo 
externo. 


537.105.0054  Bisturí Barkan.  Oftalmología.  Realizar goniotomía. 


537.105.0070 
Bisturí Cottle, recto, corte 
hacia adelante y borde curvo. 


Quirúrgicas. 
Cortar en procedimientos quirúrgicos 
específicos. 


537.105.0120  Bisturí laríngeo curvo.  Otorrinolaringología. 
Cortar en procedimientos quirúrgicos 
de laringe. 


537.105.0179  Bisturí Goldman fox. Nº 7. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Cortar en cirugía parodontal y 
reconstructiva. 


537.105.0187  Bisturí Goldman fox. Nº 8. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Cortar en cirugía parodontal y 
reconstructiva. 


537.105.0195  Bisturí Goldman fox. Nº 9. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Cortar en cirugía parodontal y 
reconstructiva. 


537.105.0203 
Bisturí Hardy, mango lateral, 
9 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Cortar en procedimientos quirúrgicos 
en microcirugía. 


537.105.0104 
Bisturí tipo Jhosep angulado, 
de un filo, con punta en 
forma de botón. 


Otorrinolaringología. 
Realizar incisión de la membrana del 
septum. 


 


BLEFAROSTATO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.109.0068  Blefarostato Jaffe.  Oftalmología. 
Separar párpados durante 
microcirugía oftalmológica. 


537.109.0043 
Blefarostato   Barraquer, de  
alambre.   Tamaño infantil. 


Oftalmología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Separar párpados durante 
Microcirugía oftalmológica. 


537.109.0217  Blefarostato Castroviejo  Oftalmología.  Separar párpados durante Cirugía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        25 
 


mediano.  oftalmológica. 


537.109.0225 
Blefarostato Weiss, con hojas 
completas, chico. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante Cirugía 
oftalmológica. 


537.109.0233 
Blefarostato Weiss,  con brazos  
curvos  y hojas horadadas, 
grande. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante Cirugía 
oftalmológica. 


537.109.0241 
Blefarostato Weiss,  con brazos  
curvos  y hojas horadadas, chico. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante Cirugía 
oftalmológica. 


537.109.0035 
Blefarostato   Barraquer, de  
alambre. Tamaño adulto. 


Oftalmología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Separar párpados durante 
microcirugía oftalmológica. 


537.109.0258 
Blefarostato Weiss con hojas 
completas, grande. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante cirugía 
oftalmológica. 


537.109.0092 
Blefarostato Maumenee, hoja 
sólida. Infantil. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante cirugía 
oftalmológica. 


537.109.0076 
Blefarostato Lancaster. Tamaño 
chico. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante cirugía 
oftalmológica 


537.109.0084 
Blefarostato Lancaster. Tamaño 
mediano. 


Oftalmología. 
Separar párpados durante cirugía 
oftalmológica. 


537.138.1327 
Broca craneal Cushing, diámetro 
de 16 mm. 


Neurocirugía.  Perforar huesos del cráneo. 


 


BROCA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.138.0576 
Broca Mc Kenzie, perforadora, 13 mm por 
9.8 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Perforar huesos del cráneo en 
neurocirugía. 


537.138.0287 
Broca craneal. Pequeña, mediana, grande. 
Juego. 


Neurocirugía. 
Perforar huesos del cráneo en 
neurocirugía. 


537.138.1335 
Broca craneal Hudson, diámetro de 10 
mm. 


Neurocirugía.  Perforar huesos del cráneo. 


537.138.1343 
Broca craneal Hudson, diámetro de 14 
mm. 


Neurocirugía.  Perforar huesos del cráneo. 


537.138.1350 
Broca craneal Hudson, diámetro de 16 
mm. 


Neurocirugía.  Perforar huesos del cráneo. 


537.138.0329  Broca Hudson. 9, 14, 16, 22 mm Juego.  Neurocirugía. 
Perforar huesos del cráneo en 
neurocirugía. 


537.138.1384 
Broca canulada para plastia de ligamento 
cruzado anterior  de 8 mm de diámetro 
con marcas cada 5 mm Para túnel femoral. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforación. 


537.138.1392 
Broca canulada para plastia de ligamento 
cruzado anterior  de 9.0 mm de diámetro 
con marcas cada 5 mm Para túnel femoral. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforación. 


537.138.1368 
Broca canulada para plastiade ligamento 
cruzado anterior  de 10.0 mm de diámetro 
con marcas cada 5 mm Para túnel femoral. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforación. 


537.138.1376 
Broca canulada para plastiade ligamento 
cruzado anterior  de 11.0 mm de diámetro 
con marcas cada 5 mm Para túnel femoral. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforación. 


 


BRUÑIDOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.141.0175  Bruñidor White punta en “t”, grande.  Estomatología.
Auxiliar en la obturación de las piezas 
dentales. 


537.141.0183  Bruñidor White punta en “t”, mediana.  Estomatología.
Auxiliar en la obturación de las piezas 
dentales. 


537.141.0191 
Bruñidor tipo White, chico, punta en forma 
de pera. 


Estomatología.
Auxiliar en la obturación de las piezas 
dentales. 


537.141.0209 
Bruñidor tipo White, grande, punta  en 
forma de pera. 


Estomatología.
Auxiliar en la obturación de las piezas 
dentales. 


537.141.0217 
Bruñidor White, mediano, punta en forma 
de pera. 


Estomatología.
Auxiliar en la obturación de las piezas 
dentales. 


 


CAJA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


531.153.0231 
Caja  para   instrumental de  cirugía   
transoral, (columna cervical alta). 


Neurocirugía, Central de 
Equipo y Esterilización. 


Contener, ordenar y esterilizar 
instrumental para neurocirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        26 
 


Transoral. 


531.153.0553 
Caja perforada  para tornillos  
grandes. 


Traumatología y Ortopedia. 
Esterilizar y guardar material  de 
osteosíntesis. 


531.153.0561 Caja Schuknecht. 
Central de Equipo y 
Esterilización. 


Contener, ordenar y esterilizar 
instrumental especial. 


531.153.0546 
Caja  perforada,   para tornillos   de  
pequeños fragmentos. 


Traumatología y Ortopedia. 
Esterilizar y guardar material  de 
Osteosíntesis. 


 


CALIBRADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.155.0111  Calibrador Cone, con  puntas.  Neurocirugía.  Medir áreas craneales. 


 


CAMISA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDA  FUNCIÓN (ES) 


537.172.0045 
Camisa de protección  de tejidos 
blandos, 11.0/8.0 mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido durante 
cirugía. 


537.172.0011 
Camisa de centraje, 3.5/2.5 mm de 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Centrar instrumental de 
osteosíntesis. 


537.172.0060 
Camisa para broca, de 4.5 mm de 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido durante 
cirugía. 


537.172.0078 
Camisa para broca, de 8.11 mm de 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido durante 
cirugía. 


537.172.0029 
Camisa de centraje, corta, para 
machuelo. 


Traumatología y Ortopedia. 
Centrar instrumental de 
osteosíntesis. 


537.172.0037 
Camisa de centraje, larga, para la llave 
en T. 


Traumatología y Ortopedia. 
Centrar instrumental de 
osteosíntesis. 


537.172.0052 
Camisa para broca, de 3.2 mm de 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido durante 
cirugía. 


 


CÁNULA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.173.2529 
Cánula de succión aislada, monopolar, punta recta, 
diámetro3 mm, largo de trabajo 10 cm, compatible 
con unidad electroquirúrgica. 


Otorrinolaringología.  Succiona. 


537.173.2537 
Cánula para Antrum tipo Eicken, larga curva con 
seguro luer, longitud  12.5 cm, diámetro 3.00 mm. 


Otorrinolaringología.  Visualizar y explorar. 


 


CÁNULA	DE	ASPIRACIÓN	Y	SUCCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.173.2313 
Cánula Scott, ventricular, de 60 mm 
de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Aspirar durante cirugía 
cardiovascular. 


537.173.2305 
Cánula Scott, ventricular,  de 100 
mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Aspirar durante cirugía 
cardiovascular. 


537.173.2297 
Cánula Poole, longitud. 220 mm  cal. 
30 Fr. 


Urología, Gineco Obstetricia, 
Cirugía General,  astroenterología, 
Proctología. 


Aspirar en cirugía 
Abdominal. 


537.173.2289 
Cánula De Bakey, con mandril e 
interruptor digital de aspiración, de 
260 mm a 270 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Aspira en cirugías 
cardiovasculares. 


537.173.2271 
Cánula Cooley, curva, de 330 mm de 
longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Aspirar en cirugías 
cardiovasculares. 


535.157.0014  Cánula Ferguson, cal. 8 fr. angulada.  Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.157.0030  Cánula Ferguson cal. 12 fr. angulada.  Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.157.0022 
Cánula Ferguson, cal. 10 fr. 
angulada. 


Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.0309 
Cánula Charles, sellada, calibre 19 
roms. 


Oftalmología. 
Aspirar durante cirugía 
Intraocular. 


537.173.0440 
Cánula Frazier, con mandril. 7 fr.  
(2.3 mm). 


Oftalmología, Neurocirugía, 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        27 
 


537.173.0432 
Cánula Frazier, angulada.  11 fr de 
calibre  (3.7 mm). 


Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1216 
Cánula Frazier, angulada. 9 fr de 
calibre (3.0 mm). 


Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1232 
Cánula Frazier, angulada 1.5 mm de 
calibre. 


Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1091 
Cánula Cone, con filo y válvula 
Tucker, 16 fr de calibre. (5.3 mm). 
Juego de tres cánulas con mango. 


Neurocirugía. 
Aspirar, succionar en micro 
neurocirugía. 


537.173.1752 
Cánula Cone, con filo y válvula 
Tucker, 12 fr de calibre. (4 mm). 
Juego con tres cánulas y mango. 


Neurocirugía. 
Aspirar, succionar en micro 
neurocirugía. 


537.173.0358 
Cánula Charles, sellada, calibre 20 
roms. 


Oftalmología. 
Aspirar durante cirugía 
Intraocular. 


537.173.0291  Cánula Charles, calibre 20 roms.  Oftalmología. 
Aspirar durante cirugía 
intraocular. 


537.173.0283  Cánula Charles, calibre 19 roms.  Oftalmología. 
Aspirar durante cirugía 
intraocular. 


537.173.0325 
Cánula Cone, con filo y válvula 
Tucker, 9 fr de calibre (3 mm). Juego 
de tres cánulas y mango. 


Neurocirugía. 
Aspirar, succionar en micro 
neurocirugía. 


537.173.1307 
Cánula Frazier, recta, 11 fr de calibre 
(3.7 mm). 


Quirúrgicas. 
Aspirar succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.0317 
Cánula Frazier, angulada. 7 fr de 
calibre (2.3 mm). 


Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.156.0015 
Cánula Poole, 23 fr de calibre de la 
punta, 22.2 cm de longitud. 


Urología, Gineco Obstetricia, 
Cirugía General, 
Gastroenterología, Proctología. 


Aspirar en cirugía 
abdominal. 


537.173.1299 
Cánula Frazier, recta, 9 fr de calibre 
(3 mm). 


Quirúrgicas. 
Aspirar succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1349 
Cánula Frazier, recta, 7 fr de calibre 
(2.3 mm). 


Quirúrgicas. 
Aspirar succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1653 
Cánula Frazier de 12 Fr, angulada, 
con mandril y válvula de obturación 
digital. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Aspirar, succionar en 
cirugía nasal y de 
mastoides. 


537.173.1646 
Cánula Frazier, con válvula de dedo, 
con mandril, 10 fr de calibre (3.3 
mm). 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Aspirar, succionar en 
cirugía nasal  y de 
mastoides. 


537.173.1638 
Cánula Frazier, con válvula de dedo, 
con mandril, 8 fr de calibre (2.7 
mm). 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Aspirar, succionar en 
cirugía nasal y de 
mastoides. 


537.173.0507 
Cánula Frazier, con válvula de dedo, 
con mandril, 6 fr de calibre (2 mm). 


Cirugía Maxilofacial. Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 
Otorrinolaringología. 


Aspirar, succionar en 
cirugía nasal y de 
mastoides. 


537.173.0473 
Cánula Frazier, con mandril. 11 fr. 
(3.7 mm). 


Oftalmología, Neurocirugía 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.0465 
Cánula Frazier, con mandril. 10 fr 
(3.3 mm). 


Oftalmología, Neurocirugía 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.0457 
Cánula Frazier, con mandril. 9 fr. (3 
mm). 


Oftalmología, Neurocirugía 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.156.0031 
Cánula Yankawer, con botón 
desatornillable, 22.8 cm de longitud. 


Quirúrgicas.  Aspirar en cavidades. 


537.173.0481 
Cánula Frazier, con mandril. 12 fr 
(4.0 mm). 


Oftalmología, Neurocirugía. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.2552  Cánula Frazier o Ferguson, angulada  Quirúrgicas.  Aspirar, succionar en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        28 
 


a 75º, 6 Fr de diámetro,  longitud 
total de 180 a 190 mm. 


diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.2560 
Cánula Frazier o Ferguson, angulada 
a 75º, 8 Fr de diámetro,  longitud 
total de 180 a 190 mm. 


Quirúrgicas. 
Aspirar, succionar en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


 


CÁNULA	DE	BIOPSIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.173.0762  Cánula Cone, 6.9 por 15 cm.  Neurocirugía.  Tomar biopsia cerebral. 


 


CÁNULA	DE	CANALIZACIÓN	Y	PERMEABILIZACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.173.1612  Cánula Bailey, recta, corta. Infantil.  Oftalmología.  Permeabilizar vía lagrimal. 


 


CÁNULA	DE	EXPLORACIÓN	Y	DRENAJE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


537.173.2354 
Cánula Frazier, con graduación en cm., calibre. 9 
Fr. 


Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


537.173.2347  Cánula Elsberg de 9 Fr.  Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


537.173.2339  Cánula Elsberg de 7 Fr.  Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


537.173.2321  Cánula Elsberg de 5 Fr.  Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


537.173.0341 
Cánula Adson,  de plata, graduada, 10 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


537.173.1463 
Cánula Frazier, graduación en centímetros, 7 fr de 
calibre, 9 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


537.173.1380 
Cánula Adson,  de plata, graduada, 14 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Explorar cerebro y drenar 
ventrículos cerebrales. 


 


CÁNULA	DE	IRRIGACIÓN	Y	ASPIRACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.173.2362 
Cánula Ogawa, para irrigación y aspiración, de 
doble vía, calibre 20 gauge. 


Oftalmología. 
Lavar y aspirar en cirugía de 
catarata. 


537.173.0770 
Cánula Simcoe, curva, de doble vía, con tubo 
de silástic y conexión directa a jeringa. 


Oftalmología. 
Lavar y aspirar en cirugía de 
catarata.. 


537.173.0788 
Cánula Simcoe, curva, de doble vía, con tubo 
de silástic y conexión de jeringa inversa. 


Oftalmología. 
Lavar y aspirar en cirugía de 
catarata.. 


535.156.1211 
Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 18 
ga (1.2 mm). 


Otorrinolaringología, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Irrigar en cirugía de 
rinusinusal. 


535.156.1229 
Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 15 
ga (1.8 mm). 


Otorrinolaringología, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Irrigar en cirugía de 
rinusinusal. 


 


CÁNULA	DE	IRRIGACIÓN,	INFUSIÓN	E	INSTILACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.173.2404  Cánula para inyección de aire, cal. 30 gauge.  Oftalmología. 
Reponer volumen 
intraocular. 


537.173.2370  Cánula Anel, curva.  Oftalmología.  Permeabilizar vía lagrimal. 


537.173.2388  Cánula Anel, recta.  Oftalmología.  Permeabilizar vía lagrimal. 


537.173.2396  Cánula para inyección de aire, cal. 27 gauge.  Oftalmología. 
Reponer volumen 
intraocular. 


537.173.1596 
Cánula  para   ciclodiálisis,   con apertura   para inyección 
de aire, calibre 30. 


Oftalmología. 
Reponer volumen 
intraocular. 


537.173.0846  Cánula de infusión, calibre 20, longitud 6.0 mm  Oftalmología. 
Mantener  volumen 
intraocular. 


537.173.0051  Cánula para vías lagrimales, recta, reforzada.  Oftalmología.  Permeabilizar vía lagrimal. 


537.173.1042  Cánula de irrigación, angulada Nº 30.  Oftalmología. 
Irrigar en cirugía de 
catarata. 


537.173.0911  Cánula de irrigación, angulada. Nº 26.  Oftalmología. 
Irrigar en cirugía de 
catarata. 


537.173.0903  Cánula de irrigación, angulada. Nº 23.  Oftalmología.  Irrigar en cirugía de 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        29 
 


catarata. 


537.173.0887  Cánula de irrigación, angulada. Nº 20.  Oftalmología. 
Irrigar en cirugía de 
catarata. 


537.173.0879  Cánula de irrigación, angulada, punta roma, calibre 30.  Oftalmología. 
Irrigar en cirugía de 
Catarata. 


537.173.0853 
Cánula de irrigación, angulada, punta de pico de pato, 
calibre 20. 


Oftalmología. 
Irrigar en cirugía de 
catarata. 


537.173.0838  Cánula de infusión, calibre 20, longitud 4.0 mm.  Oftalmología. 
Mantener  volumen 
Intraocular. 


537.173.0804  Cánula de infusión, calibre 20, longitud 2.5 mm.  Oftalmología. 
Mantener  volumen 
Intraocular. 


 


CÁNULA	DE	IRRIGACIÓN,	PUNCIÓN	Y	ASPIRACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.173.1067  Cánula Bellucci, 20 fr.  Neurocirugía. 
Puncionar y aspirar 
ventrículos Cerebrales. 


537.173.1083  Cánula Cone, con mandril, 14 por 89 mm  Neurocirugía. 
Puncionar y aspirar 
ventrículos Cerebrales. 


537.173.1075  Cánula Cone, con mandril, 12 por 89 mm  Neurocirugía. 
Puncionar y aspirar 
ventrículos Cerebrales. 


 


CÁNULA	DE	RETRACCIÓN	Y	EXTRACCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.173.1125 
Cánula Scheie, punta roma, para 
irrigación. 


Oftalmología. 
Extraer, irrigar el núcleo de la 
catarata. 


537.173.1109  Cánula retractor de iris.  Oftalmología. 
Retraer iris para colocar Lente 
Intraocular. 


 


CARETA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


527.164.0269  Protectora. Tipo ligera, transparente, rígida. Pieza. 
Médicas y 
Quirúrgicas. 


Protección. 


 


CILINDRO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.189.0053 
Cilindros de relleno para agujeros 
de placas, 4.5 mm (thorp). Juego. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteosíntesis estable 
con implante de titanio. 


 


CINCEL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.191.0281  Cincel Cottle, curvo, 4 mm de ancho. 
Oftalmología, Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2709 
Cincel Smith Petersen gubio de 32 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2691 
Cincel Smith Petersen gubio de 25 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2683 
Cincel Smith Petersen gubio de 19 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2675 
Cincel Smith Petersen gubio de 16 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2667 
Cincel Smith Petersen gubio de 13 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2659 
Cincel Smith Petersen de gubio 6 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2642 
Cincel Smith Petersen curvo de 9 mm  de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2634 
Cincel Smith Petersen curvo de 6 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2626 
Cincel Smith Petersen curvo de 32 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0968 
Cincel Bishop o  Partsch, recto,  ancho  5  
mm, longitud  de 140 a 170 mm, mango 
estriado. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        30 
 


537.191.0430  Cincel lagrimal, recto.  Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0950 
Cincel Bishop o  Partsch, recto,  ancho  8  
mm, longitud  de 140 a 170 mm, mango 
estriado. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2451 
Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 
19 a 20 mm, longitud  240 mm, mango 
hexagonal. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0679  Cincel Cottle, recto, 4 mm de ancho. 
Oftalmología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Cirugía Máxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0737 
Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm 
de longitud. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.673.1328 
Cincel curvo, 8 mm de ancho por 24.1 cm 
de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Máxilofacial. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0687 
Cincel de hojas intercambiables. Tres 
hojas: 10, 16 y 25 mm de ancho. Juego. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0695 
Cincel Fommon, con guarda y borde 
cortante, 6 1/4. 


Oftalmología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1115 
Cincel Gubia, cilíndrico, 11 mm de 
diámetro,  35 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1651 
Cincel Gubia, curvo, 10 mm de ancho con 
acople de anclaje rápido. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1370 
Cincel Gubia, curvo, con acople de 
anclaje rápido, 15 mm de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1446 
Cincel Gubia, Freer Cottle, 6 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1495 
Cincel guía, calibrado, 32 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0232  Cincel lagrimal, curvo.  Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0984 
Cincel Bishop o  Partsch, recto,  ancho  6  
mm, longitud  de 140 a 170 mm, mango 
estriado. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2345 
Cincel gubia recto, de 5 mm ancho de 
hoja, con mango sintético. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2808 
Cincel tipo  Stille  recto  de 200 a 210 
mm de longitud x 20 mm de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2790 
Cincel tipo  Stille  curvo  de 200 a 210 
mm de longitud x 20 mm de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2774 
Cincel Smith Petersen recto de 6 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2766 
Cincel Smith Petersen recto de 32 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2758 
Cincel Smith Petersen recto de 25 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2741 
Cincel Smith Petersen recto de 19 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2733 
Cincel Smith Petersen recto de 16 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2725 
Cincel Smith Petersen recto de 13 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2303 
Cincel Freer, recto,  ancho de la hoja  4  
mm, longitud de 160 a 170 mm 


Cirugía Maxilofacial,  
Otorrinolaringología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2311 
Cincel Freer, para séptum nasal, curvo, 
ancho de la hoja 4 o 5 mm, longitud  16 o 
19 cm. 


Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2816 
Cincel gubia Cobb, curvo, longitud  280 
mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2717 
Cincel Smith Petersen gubio de 9 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2337 
Cincel gubia Cobb, recto, longitud 280 
mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2469  Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de  Traumatología y Ortopedia.  Realizar osteotomía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        31 
 


30 a 32 mm, longitud  240 mm, mango 
hexagonal. 


manual. 


537.191.2352 
Cincel gubia curvo, de 5 mm ancho de 
hoja, con mango sintético. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2360 
Cincel gubia recto de 10 mm ancho de 
hoja, con mango sintético. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2378 
Cincel gubia curvo, de 10 mm ancho de 
hoja, con mango sintético. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0877 
Cincel Bishop o  Partsch, recto,  ancho  3  
mm, longitud  de 140 a 170 mm, mango 
estriado. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2394 
Cincel gubia recto de 15 mm ancho de 
hoja, con mango sintético. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2618 
Cincel Smith Petersen curvo de 25 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2410 
Cincel gubia Partsh, juego de cuatro 
piezas de 3, 4, 5 y 6 mm de ancho de 
hoja, longitud  de 135 a 145 mm 


Traumatología y Ortopedia  
Cirugía Maxilofacial   
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2428 
Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 
6 a 6.5 mm, longitud  240 mm, mango 
hexagonal. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2436 
Cincel Hibbs, curvo,  ancho de la hoja  25  
mm, longitud  240 mm, mango 
hexagonal. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2444 
Cincel Hibbs, curvo, ancho de la hoja de 
12 a 13 mm, longitud  240 mm, mango 
hexagonal. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2402 
Cincel gubia Partsh, juego de cuatro 
piezas de 3, 4, 5 y 6 mm ancho de hoja, 
longitud  de 170 mm 


Traumatología y Ortopedia   
Cirugía Maxilofacial  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2329 
Cincel gubia  Cobb, curvo inverso,  
longitud 280 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2527 
Cincel Lexer de 20 mm de ancho y 220 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


37.191.2246 
Cincel Ballenger con hoja de 2 mm de 
ancho en forma de “v” y 148 mm de 
longitud 


Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2261 
Cincel Cottle  curvo, con travesaño, de 
180 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2279 
Cincel Cottle  de 6 mm de ancho de hoja, 
de 180 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2287 
Cincel Cottle  de 7 mm de ancho de hoja, 
de 180 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2295 
Cincel Cottle, de 9 mm ancho de hoja y 
180 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2477 
Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 6 
a 6.5 mm, longitud  240 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2485 
Cincel Hibbs, recto,  ancho de la hoja  25  
mm, longitud  240 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2493 
Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 
12 a 13 mm, longitud  240 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2592 
Cincel Smith Petersen curvo de 16 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2519 
Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 
30 a 32 mm, longitud  240 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2238 
Cincel Alexander, de 6 mm ancho de 
hoja y 180 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2535 
Cincel Lexer de 10 mm de ancho y 220 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2543 
Cincel Lexer de 15 mm de ancho y 220 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2550 
Cincel Lexer de 25 mm de ancho y 220 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2568 
Cincel Lexer de 30 mm de ancho y 220 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2576  Cincel Lexer de 7 mm de ancho y 220  Traumatología y Ortopedia.  Realizar osteotomía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        32 
 


mm de longitud.  manual. 


537.191.2584 
Cincel Smith Petersen curvo de 13 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1545 
Cincel Lambote (mini), recto, 2.4 mm de 
ancho x 8 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2386 
Cincel gubia curvo de 15 mm ancho de 
hoja, con mango sintético. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2600 
Cincel Smith Petersen curvo de 19 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2501 
Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 
19 a 20 mm, longitud  240 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1677 
Cincel recto, 6 mm de ancho x 24.1 cm 
de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1511 
Cincel Lambote (mini), recto, 4 mm de 
ancho x 12 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1529 
Cincel Lambote (mini), recto, 6 mm de 
ancho x 12 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1537 
Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de 
ancho x 12 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1552 
Cincel Neivert, con guarda para rama 
ascendente, izquierda. 


Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1560 
Cincel Neivert, con guarda para rama 
ascendente, derecho. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1578 
Cincel osteotomo Anderson Neivert, 
derecho e izquierdo, con guía, 5 mm por 
20.3 cm de longitud. Juego. 


Oftalmología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1644 
Cincel osteotomo Rubin, con 
estabilizador,  14 mm de ancho por 16.5 
cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2782 
Cincel Smith Petersen recto de 9 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.2253 
Cincel Cottle  recto, con travesaño, de 
180 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1602 
Cincel recto, 4 mm de ancho x 24.1 cm 
de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1610 
Cincel recto, 8 mm de ancho x 24.1 cm 
de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1628 
Cincel recto,  10  mm  de ancho  x  24.1  
cm  de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.1636 
Cincel recto, con acople de anclaje 
rápido, 16 mm de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
manual. 


537.191.0109 
Cincel recto, 6 mm de ancho y 19 cm de 
longitud. 


Oftalmología. 


Realizar osteotomía 
manual.  
(Dacriocistorrinosto 
mía). 


537.191.1594 
Cincel recto, 2 mm de ancho x 24.1 cm 
de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Realizar osteotomía 
manual. 


 


CIRUGÍA	CARDIOVASCULAR	PEDIÁTRICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.716.0758 
Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 2, 
Longitud total 89 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Suturar en diversos  
procedimientos. 


537.702.2347 
Pinza vascular Diethrich, longitud de la quijada 8 mm 
Longitud total 45 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Ocluir vasos pequeños en 
diversos procedimientos. 


537.702.2354 
Pinza vascular Diethrich, longitud de la quijada 12 mm 
Longitud total 45 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Ocluir vasos pequeños en 
diversos procedimientos. 


537.702.2362 
Pinza de sujeción  Duval, extremos aserrados.  
Longitud total 200 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Sujetar tejidos delicados. 


537.236.0015 
Contenedor  Castañeda, ancho 178 mm, largo 279 mm 
y profundidad 51 mm 


Cirugia 
Pediátrica. 


Contener instrumental para 
esterilizar. 


537.814.8240 
Separador esternal Castañeda, longitud  del brazo 76 
mm, ancho de la hoja 64 mm, profundidad  11 mm 
Longitud total 89 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Separar Esternón en Cirugía 
de Corazón en el Neonato. 


537.814.8232 
Separador esternal Castañeda, longitud  del brazo 67 
mm, ancho de la hoja 36 mm, profundidad  10 mm 
Longitud total 76 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Separar Esternón en Cirugía 
de Corazón en el Neonato. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        33 
 


537.702.2370 
Pinzas de disección DeBakey, con punta de 1.5 mm de 
ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud  
total 160 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2297 
Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 50º. 
Longitud 127 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Efectuar oclusión vascular. 


537.702.2388 
Pinzas de disección DeBakey, con punta de 2.0 mm de 
ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud 
total 160 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2396 
Pinzas de disección DeBakey, con punta de 3.5 mm de 
ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud 
total 160 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.716.0766 
Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 3. 
Longitud total 89 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Suturar en diversos 
procedimientos. 


537.702.2412 
Pinzas de disección Castañeda, de titanio, ancho de la 
punta 1.7 mm. Longitud total 152 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Disecar vasos. 


537.427.0337 
Torniquete Rumel Belmont, con obturador de 1.5, 2.0, 
2.5 y 3.0 de abertura  en la punta.Longitud total 330 
mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Auxiliar para fijar canulación 
en Cirugía de Corazón. 


537.702.2339 
Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, 
longitud  de quijada 21 mm. Longitud Total 152 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Sujetar vasos para realizar 
anastomosis. 


537.702.2321 
Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, 
longitud  de quijada 18 mm. Longitud Total 152 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Sujetar vasos para realizar 
anastomosis. 


537.702.2313 
Pinza vascular Castañeda, clamp para anastomosis, 
longitud  de quijada 15 mm. Longitud Total 152 mm 


Cirugia 
Pediátrica. 


Sujetar vasos para realizar 
anastomosis. 


537.702.2404 
Pinzas de disección Cooley, con punta de 2.0 mm de 
ancho, aserrada. Longitud total 160 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2289 
Pinza multipropósito Castañeda, angulada a 30º. 
Longitud 127 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Efectuar oclusión vascular. 


537.716.0774 
Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 4. 
Longitud total 89 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Suturar en diversos 
procedimientos. 


537.702.2305 
Pinza vascular Castañeda, de medio círculo o en forma 
de cuchara, con clamp para oclusión parcial. Longitud  
total de 120 a 125 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Efectuar oclusión vascular. 


537.716.0709 
Porta agujas Castañeda, mordida suave. Tamaños 1. 
Longitud total 89 mm. 


Cirugia 
Pediátrica. 


Suturar en diversos 
procedimientos. 


 


CIRUGÍA	DE	CORAZÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.2925 
Pinza Fogarty, quijada atraumática de 61 mm 
de longitud. 292 mm de longitud total. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Ocluir arteria  aorta. 


537.814.8364 
Separador Liddicoat, hoja de 10 mm de ancho 
x 18 mm de largo, mango redondo. Longitud 
total 197 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Separar las valvas de la 
válvula aórtica. 


537.272.0432 
Cuchillo esternal de Lebsche, mango 
transverso, hoja de 32 mm de longitud. 
Longitud total de 248 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar sección de esternón. 


537.702.2982 
Pinza de disección de Reul, con punta de 
tungsteno, dentadura fina. Longitud total de 
197 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar sujeción de vasos 
coronarios. 


537.702.3410 
Pinza vascular Satinsky, angulada con 
dentadura vascular, longitud  de la quijada: 
68 mm Longitud total 241 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar oclusión de venas 
cavas. 


537.702.2933 
Pinza Fogarty, quijada atraumática de 61 mm 
de longitud. 260 mm de longitud total. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Ocluir arteria  aorta. 


537.301.3548 
Dilatador  de Tubbs, con mecanismo de 
tornillo, apertura  de 8 a 42 mm. Longitud del 
brazo 184 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Dilatar válvula mitral. 


537.716.0733 
Portagujas microvascular, quijadas de 
tungsteno. Longitud de trabajo 178 ó 229 mm 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Auxiliar en las suturas de 
calibre delgado. 


537.173.2115 
Cánula de aspiración  Pacífico, de 8  a 11  fr 
de diámetro.  Longitud de 140 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Recuperar sangre del lecho 
quirúrgico. 


537.702.2974 
Pinza vascular Satinsky, angulada con 
dentadura vascular, longitud  de la quijada: 
57 mm Longitud total 241 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar oclusión de venas 
cavas. 


537.702.3402 
Pinza vascular Satinsky, angulada con 
dentadura vascular, longitud  de la quijada: 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar oclusión de venas 
cavas. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        34 
 


63 mm Longitud total 241 mm. 


537.702.2966 
Pinza vascular  de Reynolds, angulada a 85º, 
dentadura vascular. Longitud 165 ó 175 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar pinzamiento lateral 
de aurícula derecha o 
izquierda. 


537.173.2123 
Cánula de aspiración  Pacífico, de 8  a 11  fr 
de diámetro.  Longitud de 191 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Recuperar sangre del lecho 
quirúrgico. 


537.702.2941 
Clamp Edwards, quijada paralela, dentadura 
atraumática de 6 a 12 mm de longitud, cierre 
automático. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar oclusión temporal. 


537.301.3555 
Dilatador  de Cooley, con apertura  distal, 
tornillo  regulador, apertura  de 8 a 42 mm 
Longitud del brazo 184 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Dilatar válvula mitral. 


537.702.3659 
Pinza  aplicadora de clips, con mecanismo 
sujetador  y cremallera para regular apertura. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Auxiliar en la aplicación de 
clips. 


537.702.2958 
Pinza vascular  de Reynolds, angulada a 50º, 
dentadura vascular. Longitud de 165 ó 178 
mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Realizar pinzamiento lateral 
de aurícula derecha o 
izquierda. 


537.702.7312 
Pinza Fogarty, angulada, con protectores 
blandos intercambiables para las ramas, 
longitud  de 290 a 295 mm. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Oclusión de estructuras 
vasculares profundas. 


537.716.1244 
Porta  agujas  Sarot,  con  insertos  de carburo  
de tungsteno, longitud  de 260 a 270 mm. 


Cirugía General, 
Cirugía Oncológica, 
Cirugía Ginecológica. 


Sujetar sutura. 


537.722.0024 


Portaligaduras o alma para torniquete Rumel 
o Rumel‐Belmont, grande o adulto o de 3.0 
mm de diámetro por 250 a 300 mm de 
longitud, con punta en forma de gancho 


Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar sutura libre. 


537.790.0013  Riel para grapas de Mckenzie 


Neurocirugía, 
Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía 
General, Urología, 
Angiología. 


Contiene las grapas, permite 
el adecuado apoyo para 
sujetarlas, durante su 
colocación. 


 


CIRUGÍA	DE	CUELLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.814.8505 
Separador  Mayo,  autorretentivo  con cremallera, 
garfios romos. Longitud total 165 mm. 


Cirugía General. 
Separar músculos durante 
cirugía de cuello. 


537.814.8497 
Separador Jackson, un extremo en forma de gancho 
agudo, otro extremo en forma de valva. Longitud 
total 150 mm. 


Cirugía General. 
Retraer o ampliar campo 
quirúrgico. 


 


CIRUGÍA	ENDOSCOPICA	DE	NARIZ	Y	PARANASALES	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.329.0211 
Troquel  para  esfenoides,  etmoides y  atresia  de 
coanas de 3.5 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Resecar durante cirugía 
de senos paranasales 


537.329.0344 
Pinza de agarre  Heuwieser,  para seno  maxilar, 
angulada a 90º. 


Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante 
cirugía 


537.329.0252  Pinza para biopsia y agarre, con succión.  Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante 
cirugía 


537.329.0229 
Troquel  para  esfenoides,  etmoides y  atresia  de 
coanas, angulado a 65º de 3.5 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Resecar durante cirugía 
de senos paranasales 


537.329.0237 
Troquel para antro. Con corte hacia la derecha, de 
100 mm largo de vástago. 


Otorrinolaringología. 
Resecar durante cirugía 
de senos paranasales 


537.329.0245  Pinza para biopsia y agarre vertical de 4 mm.  Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante 
cirugía 


537.329.0260  Pinza para biopsia y agarre hacia arriba.  Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante 
cirugía 


537.329.0278  Pinza de succión y biopsia blakesley.  Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante 
cirugía 


537.329.0294 
Pinza de Strümpel  recta  de 100 mm  largo  de 
vástago. 


Otorrinolaringología. 
Resecar etmoides 
durante cirugía 


537.329.0203  Instrumento doble para el seno maxilar.  Otorrinolaringología.  Auxiliar en la cirugía nasal 


537.329.0336  Pinza para biopsia, con óptica flexible, pequeña.  Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia durante 
cirugía 


537.329.0153  Elevador de succión Freer.  Otorrinolaringología.  Elevar y succionar en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        35 
 


cirugía endoscópica 


537.329.0351 
Pinza bipolar  para  coagulación.  Con canal  de 
aspiración. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar 
electrocoagulación en 
cirugía 


537.329.0369  Cable bipolar de alta frecuencia.  Otorrinolaringología. 
Auxiliar para los 
instrumentos de 
coagulación 


537.329.0377  Pinza de doble cucharilla de 3 mm De diámetro.  Otorrinolaringología.  Legrar etmoides 


537.329.0385 
Tijera  nasal, recta  de 130  mm  de largo  de 
vástago. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía de nariz 


537.329.0302 
Pinza de Strümpel angulada a 90º de 100 mm largo 
de vástago. 


Otorrinolaringología. 
Resecar etmoides 
durante cirugía 


537.329.0088 
Trocar y cánula para sinoscopía, niños, 3.3 mm de 
diámetro,  75 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Auxiliar en la introducción 
de instrumentos 


537.329.0013 


Telescopio o sistema óptico, diámetro de 4.0 mm, 
oblicuo hacia delante, con campo visual de 90 
grados, fibra óptica de iluminación integrada. 
Longitud de trabajo 150 a 190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Exploración endoscópica 
nasal 


537.329.0021 


Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, 
oblicuo hacia delante, con campo visual de 0 grados, 
fibra óptica de iluminación integrada. Longitud de 
trabajo 150 a 190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Exploración endoscópica 
nasal 


537.329.0039 


Telescopio o sistema óptico, diámetro de 2.7 mm, 
oblicuo hacia delante, con campo visual de 70 
grados, fibra óptica de iluminación integrada. 
Longitud de trabajo 150 a 190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Exploración endoscópica 
nasal 


537.329.0047  Tubo protector para telescopio.  Otorrinolaringología. 
Auxiliar en la cirugía 
endoscópica 


537.329.0179  Bisturí falciforme, puntiagudo.  Otorrinolaringología. 
Cortar en procedimientos 
quirúrgicos específicos 


537.329.0070 
Catéter  para succión y guía para telescopio de 2.7 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Succionar en cirugía 
endoscópica 


537.329.0195 
Cureta  de doble  extremo,  para niño,  con  un 
extremo angulado a 45º y el otro a 90º. 


Otorrinolaringología. 
Realizar curetaje en 
cirugía nasal 


537.329.0096  Tubo de irrigación de 2.5 mm de diámetro.  Otorrinolaringología.  Irrigar en cirugía nasal 


537.329.0146  Espéculo nasal Hartman para adulto.  Otorrinolaringología.  Visualizar durante cirugía 


537.329.0062 
Catéter  para succión y guía para telescopio de 4.0 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Succionar en cirugía 
endoscópica 


537.329.0161 
Cánula acodada,  para  tabique nasal, con  cierre 
luer. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar, succionar en 
cirugía nasal 


537.329.0104  Tubo de irrigación de 3.0 mm de diámetro.  Otorrinolaringología.  Irrigar en cirugía nasal 


537.329.0138  Espéculo nasal Hartman para niño.  Otorrinolaringología.  Visualizar durante cirugía 


537.329.0120 
Tubo de irrigación con orificio interruptor, de 4.0 
mm de diámetro. 


Otorrinolaringología.  Irrigar en cirugía nasal 


537.329.0112 
Tubo de irrigación con orificio interruptor, de 3.0 
mm de diámetro. 


Otorrinolaringología.  Irrigar en cirugía nasal 


537.329.0187  Bisturí falciforme, para niño.  Otorrinolaringología. 
Cortar en procedimientos 
quirúrgicos específicos 


 


CIRUGÍA	GENERAL	PEDIÁTRICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  Función (es) 


537.702.2099 
Pinza de disección Gerald, recta fina con dientes 
2x1. Longitud 175 mm. 


Cirugía Pediátrica.
Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.173.1877 
Cánula Yankawer Baby, con botón fijo. Longitud 
200 mm. 


Cirugía Pediátrica. Aspirar secreciones. 


537.702.2115 
Pinza Benson recta,  con  extremo angulado  y 
estrías longitudinales. Longitud 155 mm. 


Cirugía Pediátrica. Dilatar píloro. 


537.702.2040 
Pinza Baby Allen, recta, estrías longitudinales, con 
dientes 1x1. Longitud 155 mm. 


Cirugía Pediátrica.
Auxiliar en la resección 
intestinal. 


537.702.2057 
Pinza Sarot, clamp bronquial, quijada angulada a la 
derecha, con dientes. Longitud de la quijada 38 
mm y total 229 mm. 


Cirugía Pediátrica.
Disecar y sujetar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2065 
Pinza Sarot, clamp bronquial, quijada angulada a la 
izquierda con dientes. Longitud de la quijada 38 
mm y total 229 mm. 


Cirugía Pediátrica.
Disecar y sujetar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2081  Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes.  Cirugía Pediátrica. Disecar en diversos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        36 
 


Longitud 175 mm.  procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2107 
Pinza Duval recta, con retén, extremos aserrados. 
Longitud 160 mm. 


Cirugía Pediátrica. Sujetar estructuras delicadas. 


537.702.2073 
Pinza de disección Russo, con dientes. Longitud 
150 mm. 


Cirugía Pediátrica. Sujetar estructuras delicadas 


 


CIRUGÍA	LAPAROSCÓPICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.172.0110 


Camisa metálica. Diámetro 10 mm con sistema de 
válvula de acceso automático, llave de paso y 
entrada Luer‐lock, para punzón desechable. 
Esterilizable a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para introducción de 
instrumentos. 


537.065.0045 


Aplicadora de clips mediano largo, automática o 
manual. Reusable, rotatoria, con ramas anguladas, 
diámetro de 10 mm Longitud total 370 mm. 
Esterilizable a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Aplicar clips durante cirugía 
laparoscópica. 


537.172.0102 


Camisa metálica. Diámetro 5 mm con sistema de 
válvula de acceso automático, llave de paso y 
entrada Luer‐lock, para punzón desechable. 
Esterilizable a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para introducción de 
instrumentos. 


537.172.0128 


Camisa metálica. Diámetro 12 mm con sistema de 
válvula de acceso automático, llave de paso y 
entrada Luer‐lock, para punzón desechable. 
Esterilizable a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para introducción de 
instrumentos. 


537.827.0044 
Sujetador para piel, para camisas de 12 mm, 
metálicos y esterilizables a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para sujetar camisas. 


537.827.0051 
Sujetador para piel, para camisas de 5.5 mm, 
metálicos y esterilizables a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para sujetar camisas. 


531.788.0085 
Reductor largo, de  12 a 5 mm, metálico esterilizable 
a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Reducir el diámetro de las 
camisas. 


537.925.0094  Varilla radiolúcida para Colangiografía. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar en colangiografía. 


531.568.0792 
Telescopio o sistema óptico, de 10 mm de diámetro,  
con ángulo o dirección de campo visual de 0º. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Visualizar durante cirugía 
laparoscópica. 


537.172.0094 
Camisa metálica, de 5 mm de diámetro, con sistema 
de válvula para acceso automático, para capuchones 
desechables. Esterilizable a vapor. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para introducción de 
instrumentos. 


537.564.0181 


Trocar y 2 camisas reusables, que permitan  utilizar 
instrumentos de 13, tico de seguridad, con 
protección de filos, con válvula de 14,15  mm de 
diámetro,  con sistema Luer‐lock. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para introducción de 
instrumentos 


537.564.0165 
Separador  retractor para órganos, tipo abanico, de 
5 dedos, dentro del rango de 31 a 37 cm de longitud 
de trabajo, para trocar de 10 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Separar, ampliar campo 
quirúrgico 


537.814.9081 
Separador ‐ retractor para órganos, tipo abanico, de 
3 dedos, dentro del rango de 31 a 37 cm de longitud  
de trabajo, para trocar  de 10 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Separar, ampliar campo 
quirúrgico 


537.564.0157 


Portaagujas con mecanismo Castroviejo  o axial, 
para trocar  de 5 mm, con inserto de metal duro o 
carburo de tungsteno en la mandíbula, longitud de 
31‐37 cm., reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Realizar sutura en cirugía 
laparoscópica 


537.564.0140 
Pinza tipo Maryland, girable y desmontable en tres 
componentes,  para trocar  de 5 mm, con largo de 
trabajo de 31‐37 cm., reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Realizar diferentes 
procedimientos durante la 
cirugía 


537.564.0132 


Pinza para colangiografía, con canal para catéter 5‐6 
fr., conectores luer lock, largo de trabajo dentro del 
rango de 29 a 37 cm., para trocar  de 5 mm, con 4 
catéteres, reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Realizar diferentes 
procedimientos durante la 
cirugía 


537.564.0124 


Pinza de extracción,  rotable y desmontable en tres 
componentes,  con área de agarre o mandíbulas, de 
longitud mayor de 10 mm, dentada, para trocar  de 
10 mm, largo de trabajo de 31 ‐37 cm., reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Resecar durante la cirugía 
laparoscópica 


537.702.7320 


Pinza de extracción modular, desmontable en tres 
componentes,  reusable, rotable, dentada, con 
longitud  de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, 
para trocar de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Resecar durante la cirugía 
laparoscópica 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        37 
 


537.564.0116 


Pinza de disección  tipo  mixter, desmontable   en 
tres componentes, rotable, reusable, aislada, para 
trocar de 10‐11 mm, largo de trabajo dentro del 
rango de 31‐37 cm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar hemostasia durante la 
cirugía 


537.564.0108 
Pinza de agarre bipolar, con cable bipolar tipo 
banana, para trocar  de 5 mm, largo de trabajo 
dentro del rango de 30 a 45 cm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos 


537.564.0082 
Pinza traumática, fenestrada,  para trocar de 5 mm, 
largo de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, con 
o sin cremallera. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos 


537.564.0066 
Guía de nudo con reductor, para trocar  de 5 mm, 
reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Guiar nudos de sutura 


537.564.0173 


Tijera Metzenbaum curva, rotable y desmontable  
en tres componentes,  con largo de hoja de 10‐12 
mm y puntas redondeadas, para trocar  de 5 mm, 
largo de trabajo de 31‐37 cm. reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte durante cirugía 
laparoscópica 


537.564.0041 
Coagulador de espátula monopolar, reusable, para 
trocar  de 5 mm, con largo de trabajo dentro del 
rango de 31 a 37 cm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte y coagulación 
durante cirugía laparoscópica 


537.564.0033  Cánula movilizadora uterina. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Movilizar el útero y presentar el 
sitio idóneo para la realización 
del procedimiento quirúrgico 


537.564.0025 
Aguja de punción e inyección de soluciones, con 
longitud dentro del rango de 31 a 45 cm, para trocar  
de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Puncionar y aplicar medios de 
contraste 


537.564.0017 
Cánula de aspiración‐irrigación  para trocar  de 5 
mm, Reusable, compatible con equipo de irrigación‐ 
aspiración con pieza de mano tipo trompeta. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Aspirar e irrigar, durante cirugía 
laparoscópica 


537.564.0090 


Pinza de agarre atraumático o de preparación, recta 
y aislada, girable y desmontable  con tres 
componentes, con área de agarre o mandíbulas de 
10 mm de longitud o mayor y puntas redondeadas, 
para trocar  de 5 mm y largo de trabajo de 31 ‐ 37 
cm, reusable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Realizar diferentes 
procedimientos durante la 
cirugía 


537.564.0058 


Gancho disector‐coagulador, con punta en “l” o “L”, 
de 0 a 90 grados de angulación, monopolar,  para 
trocar  de 5 mm, aislado, reusable, con largo de 
trabajo de dentro del rango de 32 a 37 cm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Disecar, cortar  y coagular 
durante cirugía laparoscópica 


537.702.2511 
Pinza sujetadora Semm, monopolar, con 
aislamiento. Longitud de trabajo 360 mm (para 
trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar y disecar en diversos 
procedimientos. 


537.173.1935 
Sonda palpadora Cuschieri, graduada en centímetros 
(para trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Explorar y medir en cirugía 
laparoscópica. 


537.702.3394 
Instrumento bipolar, desmontable,  con mango, 
cremallera, camisa, bisturí, dos pinzas (Remorgida).  
Longitud de trabajo 360 mm (para trócar  de 6 m). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Realizar corte y coagulación 
simultánea en cirugía 
laparoscópica. 


537.602.0664 
Mango en forma de “U”, con tubo exterior, 
monopolar,  con  aislamiento  y  tubo externo. 
Longitud de trabajo 360 mm (para trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para operar diversos 
instrumentos. 


537.702.2784 
Pinza  para   electrocoagulación,  bipolar quijadas 
fenestradas  de doble acción. Longitud de trabajo 
330 mm (para trócar de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar electrocoagulación en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.2776 
Pinza Frangenheim para biopsia, con dientes, 
reusable, aislada, con longitud  de trabajo dentro del 
rango de 31 a 37 cm, para trocar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Tomar biopsia de tejidos. 


537.173.2032 


Electro coagulador‐disector‐aspirador bipolar, 
reusable, aislado, con llave para succión, con 
longitud  de trabajo dentro del rango de 31 a 43 cm, 
para trocar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Aspirar secreciones y efectuar 
electrocoagulación en diversos 
procedimientos. 


537.702.2479 
Pinza sujetadora,  monopolar,  reusable, aislada, 
atraumática, con  longitud   de trabajo dentro  del 
rango de 31 a 37 cm, para trócar  de 5 mm 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar y disecar en diversos 
procedimientos. 


060.330.0856 
Electrodo para coagulación, reusable, aislado, 
monopolar,  con longitud  de trabajo dentro del 
rango de 31 a 37 cm, para trocar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte y coagulación 
durante cirugía laparoscópica. 


537.702.2495  Pinza sujetadora,  monopolar,  reusable, aislada,  Cirugía  Disecar adherencias 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        38 
 


rotable, con dientes, con estrias transversales, con 
longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, 
para trócar  de 5 mm). 


Laparoscópica.


537.602.0698  Mango con cremallera adaptable a instrumentos. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Operar con instrumentos de 5 
mm 


537.906.1053 
Trócar de metal, diámetro 6 mm, punta piramidal, 
camisa con válvula de silicón. Longitud de trabajo 55 
mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar en la introducción de 
instrumentos. 


537.906.1046 
Trócar reusable de acero inoxidable, de 5 ó 6 mm, 
con punta piramidal, con válvula y conector tipo 
Luer‐lock, con reductor,  con longitud  de 10 a 12 cm 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar en la introducción de 
instrumentos. 


537.702.2768 
Pinza sujetadora,  monopolar, con aislamiento, 
atraumática, fenestrada. Longitud de trabajo 360 
mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar y disecar en diversos 
procedimientos laparoscópicos 


537.857.1342 
Tijera  recta,  reusable,  aislada, con longitud   de 
trabajo de 31 a 37 cm, para trócar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte durante cirugía 
laparoscópica. 


537.906.1038 
Trócar reusable de acero inoxidable, de 10 a 12 mm, 
punta piramidal, con válvula y conector tipo Luer‐
lock, con longitud de 10 a 12 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar en la introducción de 
instrumentos. 


537.857.1359 
Tijera  curva,  quijadas  aserradas,  longitud de las 
hojas 17 mm Longitud de trabajo 360 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte durante cirugía 
laparoscópica. 


531.218.0127  Cono para trócar  de 6 mm. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Establecer neumoperitoneo. 


531.788.0069  Reductor de 6 a 3 mm. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Reducir el diámetro del trócar. 


531.788.0077  Reductor de 11 a 6 mm. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Reducir el diámetro del trócar. 


531.930.0058  Válvula de silicón, esterilizable por autoclave. 
Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar en la introducción de 
instrumentos. 


537.440.1205 
Gancho Cuschieri, disector,  monopolar, con 
aislamiento. Longitud de trabajo 330 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Disecar, cortar  y coagular en 
diversos procedimientos 
laparoscópicos. 


537.316.0489 


Disector Cuschieri, de curvatura  pequeña cortante, 
con mango y tubo externo. Longitud de trabajo 
dentro del rango de 31 a 27 cm, para trócar  de 5‐6 
mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Disecar y cortar  en diferentes 
procedimientos laparoscópicos. 


537.857.1334 
Tijera Metzenbaum curva, diámetro 5 mm Longitud 
de la hoja  12 mm Longitud de trabajo 360 mm (para 
trócar  de 6mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte durante cirugía 
laparoscópica. 


537.684.0012 
Pasa sutura Cuschieri, de curvatura variable larga, 
con mango y tubo externo. Longitud de trabajo 360 
mm (opera en trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para pasar sutura en 
cirugía laparoscópica. 


537.684.0020 
Pasa sutura Cuschieri, de curvatura variable 
pequeña, con mango y tubo externo. Longitud de 
trabajo 360 mm (opera en trócar  de 6 mm ). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para pasar sutura en 
cirugía laparoscópica. 


537.716.1251 


Portaagujas metálico, reusable, con mango, con 
mecanismo castroviejo o cremallera, de punta recta 
o curva, con longitud  de trabajo dentro del rango de 
31 a 45 cm, para trocar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Realizar sutura en cirugía 
laparoscópica 


537.857.1326 
Tijera  de gancho,  tipo pico  de loro, reusable, 
asilada, rotable, con longitud  de trabajo dentro del 
rango de 31 a 37 cm, para trócar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte durante cirugía 
laparoscópica. 


060.040.9080 
Aguja  Manhes, con  aislamiento, monopolar.  
Longitud de trabajo 310 mm (para trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar corte y coagulación 
durante cirugía laparoscópica. 


537.173.1927 
Cánuladisectora, roma, con aislamiento, monopolar.  
Longitud de trabajo 330 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Disecar, cortar  y coagular en 
diversos procedimientos 
laparoscópicos. 


537.316.0471 
Disector Cuschieri, de curvatura  larga cortante, con 
mango y tubo externo. Longitud de trabajo dentro 
del rango de 31 a 37 cm, para trócar  de 5‐6 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Disecar y cortar  en diferentes 
procedimientos laparoscópicos. 


537.702.2487 
Pinza  Babcock,  monopolar,   aislada, reusable, 
rotable, con longitud  de trabajo dentro del rango de 
31 a 37 cm, para trócar de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar tejidos delicados. 


537.702.7338 
Pinza Babcock, monopolar,  aislada, reusable, 
rotable, con longitud  de trabajo dentro del rango de 
31 a 37 cm, para trócar  de 10 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar tejidos delicados. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        39 
 


531.858.0015 


Laparoscopio con diámetro 10 mm, con campo 
visual de 0º, transmisión de iluminación integrada, 
con longitud  e trabajo dentro del rango de 25 a 37 
cm, esterilizable. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Observar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.702.2792 


Pinza  bipolar   con   quijadas   de  doble acción, 
reusable,  aislada, rotable, conector  tipo banana, 
con longitud de trabajo dentro del rango de 31 a 37 
cm, para trocar  de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar electrocoagulación en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.906.1020 
Trócar diámetro 7 mm, punta piramidal, camisa con 
punta recta, con válvula multifuncional y llave de 
insuflación. Longitud de trabajo 105 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar en la introducción de 
instrumentos. 


531.858.0023 
Telescopio o sistema óptico, diámetro 6.5 mm, con 
campo visual de 0º, transmisión de iluminación 
integrada. Longitud de trabajo 350 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Observar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.602.0672 
Mango Vancaillie, con cremallera y tubo externo. 
Longitud de trabajo 360 mm (para trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Auxiliar para manejar diversos 
instrumentos. 


537.702.2560 
Microcuchillo retractable, mango en “U”, punta 
recta en forma de hoz. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Efectuar cortes delicados en 
procedimientos laparoscópicos. 


537.857.1367 
Microtijera recta o curva, monopolar, reusable, 
aislada, rotable, con longitud de trabajo dentro del 
rango de 31 a 37 cm, para trócar  de 5 mm 


Cirugía 
Laparoscópica.


Cortar y disecar en cirugía 
laparoscópica. 


537.702.2552 
Pinza Vancaillie,  para  ovario,  quijadas  de doble 
acción, estrías longitudinales. Longitud de trabajo 
360 mm (Para trócar de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar ovarios. 


537.702.2578 


Micropinza para biopsia, reusable, aislada, con 
quijadas de acción simple o doble, con longitud  de 
trabajo dentro del rango de 31 a 37 cm, para trócar  
de 5 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar ovarios. 


537.370.0904 
Espátula Vancaillie, de doble punta roma, quijadas 
de doble acción. Longitud de trabajo 360 mm 


Cirugía 
Laparoscópica.


Disecar y separar en cirugía 
laparoscópica. 


537.702.2545 
Pinza Vancaillie, de oviducto, quijadas doble acción. 
Longitud de trabajo 360 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Explorar y disecar en cirugía 
laparoscópica 


537.702.2529 
Pinza Vancaillie, sujetadora, punta cortante, con 
dientes 1 x 2 y quijadas de doble acción. Longitud de 
trabajo 360 mm. 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar tejidos delicados. 


537.702.2537 


Pinza  Vancaillie,   fijadora,   punta cortante,  con 
dientes   1  x  2   y quijadas   de  doble   acción, 
fenestradas con estrías longitudinales. Longitud de 
trabajo 360 mm (para trócar  de 6 mm). 


Cirugía 
Laparoscópica.


Sujetar y fijar elementos. 


 


CIRUGÍA	MAXILOFACIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.620.0019 
Legra‐periostótomo Freer o Freer‐ Obwegeser con 
punta cortante de 210 mm. Longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio  en 
cirugía ortognática 


537.620.0100 
Legra para  la mandíbula  inferior Obwegeser  de 175 
mm Longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Desperiostizar  tejido 
blando de hueso 


537.620.0167 
Osteótomo para tabique nasal Obwegeser graduado de 
4 mm ancho y 185 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separa el tabique y la 
cresta nasal del 
paladar 


537.620.0159 
Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 8 mm 
ancho y 230 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Efectuar osteotomía 


537.620.0142 
Osteótomo del pterygoid maxilar Obwegeser de 11 mm 
ancho y 23 0 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Efectuar osteotomía 


537.620.0134 
Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm ancho y 220 
mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Efectuar osteotomía 


537.620.0126 
Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm ancho y 220 
mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Efectuar osteotomía 


537.620.0118 
Movilizador del maxilar superior Obwegeser de 11 mm 
Ancho y 230 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Auxiliar en la 
osteotomía maxilar 


537.620.0092 
Legra‐periostótomo para mandíbula Obwegeser de 7 
mm ancho y 205 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio en 
cirugía ortognática 


537.620.0084 
Legra‐periostótomo para mandíbula Obwegeser 
izquierdo de 190 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio en 
cirugía ortognática 


537.620.0076 
Legra‐periostótomo para  mandíbula Obwegeser 
derecho de 190 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio en 
cirugía ortognática 


537.620.0068  Legra‐periostótomo Obwegeser punta recta de 9 mm  Cirugía Maxilofacial.  Levantar periostio en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        40 
 


ancho y 180 mm longitud.  cirugía ortognática 


537.620.0175 
Osteótomo para tabique nasal Obwegeser graduado de 
6 mm ancho y 185 mm Longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separa el tabique y la 
cresta nasal del 
paladar 


537.620.0035 
Legra‐periostótomo Obwegeser punta curva de 11 mm 
ancho y 180 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio en 
cirugía ortognática 


537.620.0043 
Legra‐periostótomo obwegeser punta curva de 6 mm 
ancho y 180 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio en 
cirugía ortognática 


537.191.1586  Cincel Peter Smith, 16 mm de ancho. Longitud 165 mm.  Cirugía Maxilofacial. 
Realizar osteotomía 
en cirugía ortognática. 


537.620.0050 
Legra‐periostótomo Obwegeser punta recta de 6 mm 
ancho y 180 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio  en 
cirugía ortognática 


537.620.0241 
Pinza  para torcer alambre Obwegeser punta cuadrada y 
130 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Doblar alambre y 
barras de 
osteosíntesis 


537.620.0027 
Legra‐periostótomo  Freer  o  Freer‐ Obwegeser   con 
puntas agudos/romos de 185 mm ó 210 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Levantar periostio  en 
cirugía ortognática 


537.620.0233 
Pinza marcadora  Crane  Kaplan  con marcador 
izquierdo. 


Cirugía Maxilofacial. 
Auxiliar en la cirugía 
maxilofacial 


537.620.0183 
Pinza de rama derecha Obwegeser de 200 mm 
Longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Sujetar y traccionar en 
cirugía de corrección 
de trauma nasal 


537.620.0258  Retractor de mentón Obwegeser de  15 cm longitud.  Cirugía Maxilofacial. 
Retraer en la 
osteotomía maxilar 


537.620.0266 
Retractor  del borde inferior Obwegeser de 9/12x45 
mm y 200 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer en la 
osteotomía maxilar 


537.620.0274 
Retractor  mandibular Obwegeser de 10 mm y 170 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer en la 
osteotomía maxilar 


537.620.0282 
Retractor  mandibular Obwegeser de 8 mm y 170 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer en la 
osteotomía maxilar 


537.620.0290  Retractor nasal 10/23x35  mm y 220 mm Longitud.  Cirugía Maxilofacial. 
Retraer en la 
osteotomía nasal 


537.620.0308 
Separador Obwegeser, hoja de 6 a 7 mm X 10 a 12 mm,  
Punta  hacia abajo y de 215  mm  de longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0316 
Separador Obwegeser, hoja de 8 x 35 mm, Punta hacia 
abajo y de 215 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0324 
Separador  Obwegeser,  hoja  de 16 x 80 mm, punta 
hacia abajo y de 215 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0225  Pinza marcadora  Crane  Kaplan  con marcador derecho.  Cirugía Maxilofacial. 
Auxiliar en la cirugía 
maxilofacial 


537.620.0332 
Separador de rama Obwegeser, hoja de 10 x 42 mm y 
de 220 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0340 
Separador  de tejido  blando Obwegeser  curvado hacia 
arriba de 10 x 42 mm O 11 x 42 mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0217 
Pinza de reposición tessier izquierda de 230 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Auxiliar en la cirugía 
maxilofacial 


537.620.0357 
Separador  de tejido  blando Obwegeser  curvado hacia 
debajo de 10 x 42 mm O 11 x 42 mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0209 
Pinza de reposición tessier derecha de 230 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Auxiliar en la cirugía 
maxilofacial 


537.620.0456 
Tijera para el lomo de la nariz Obwegeser recta de 215 
mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Cortar cartílago en 
cirugía 


537.620.0449 
Split Osteótomo Obwegeser de 8 mm Ancho y 220 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Realizar osteotomía 
en cirugía maxilar 


537.620.0431 
Split Osteótomo Obwegeser de 16 mm Ancho y 220 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Realizar osteotomía 
en cirugía maxilar 


537.620.0423 
Split Osteótomo Obwegeser de 12 mm Ancho y 220 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Realizar osteotomía 
en cirugía maxilar 


537.620.0415  Sonda conductora de Brooner,  de 300 mm de longitud.  Cirugía Maxilofacial. 
Auxiliar en la cirugía 
maxilofacial 


537.620.0399 
Separador para rama ascendente Obwegeser de 11/15 x 
70 mm y 220 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer rama 
ascendente del 
maxilar inferior 


537.620.0381 
Separador  de tejido  blando Obwegeser  curvado hacia 
arriba de 12 x 55 mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0373  Separador  de tejido  blando Obwegeser  curvado hacia  Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        41 
 


abajo de 7 x 25 mm. 


537.620.0365 
Separador  de tejido  blando Obwegeser  curvado hacia 
debajo de 12 x 55 mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando 


537.620.0407 
Separador para rama ascendente Obwegeser de 12/22 x 
70 mm y 220 mm longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer rama 
ascendente del 
maxilar inferior 


537.620.0191 
Pinza de rama izquierda Obwegeser de 200 mm 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial. 
Sujetar y traccionar en 
cirugía de corrección 
de trauma nasal 


537.814.8331 
Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de 
la hoja, de 10 mm de ancho por 40 mm de largo. 
Longitud 180 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer espina nasal, 
en la osteotomía 
nasal. 


537.583.0196 
Lima tipo Miller‐Colburn,  doble extremo de 5 y 8 mm 
de ancho. Longitud 180 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 


Moldear hueso 
durante 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.673.1484 
Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y 
ancho de hoja 10 mm Longitud 180 mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Efectuar osteotomía. 


537.673.1492 
Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y 
ancho de hoja 15 mm Longitud 180 mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Efectuar osteotomía. 


535.318.0119  Distractor, multidireccional angulado.  Cirugía Maxilofacial.  Reducir fracturas. 


537.426.0676  Fórceps desimpactador Hayton  ‐ Williams.  Cirugía Maxilofacial.  Desimpactar maxilar. 


537.596.0035 


Anteojos para operaciones (telelupa). Montura de gafas  
con ajuste  de la distancia entre  oculares. Con 
portaópticas.  Cinta  de sujeción. Con aumentos  2x 
distancia de trabajo 400 mm campo de visión entre 95 y 
130 mm, articulación giratoria para la sujeción de la 
óptica. 


Cirugía General, 
Oftalmología, 
Cardiotorácica, 
Cirugía Pediátrica y 
Reconstructiva. 


Para ampliar el campo 
operatorio en los 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.814.8299 


Separador Obwegeser, dobladura hacia abajo. Abertura 
semicircular de 15 mm de diámetro,  en el extremo de 
la hoja 22 mm de ancho x 70 mm de largo. Longitud 180 
mm. 


Cirugía Maxilofacial.  Retraer tejido blando. 


537.814.8307 
Separador Cawood‐Minnesota, sin adaptador   de luz 
fría. Longitud 155 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separar tejidos 
durante cirugía oral. 


537.814.8323 
Separador Obwegeser, dobladura hacia arriba en el 
extremo de la hoja. Longitud 170 mm 


Cirugía Maxilofacial.  Separar tejido blando. 


537.814.8513 
Separador Obwegeser, recto, fenestrado en la punta de 
la hoja, de 23 mm de ancho por 40 mm de largo. 
Longitud 180 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer espina nasal, 
en la osteotomía 
nasal. 


537.702.2917 
Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 
mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Disecar en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.814.8281 
Separador Obwegeser, dobladura hacia abajo 
fenestrada  en el extremo de la hoja. Longitud 180 mm 


Cirugía Maxilofacial. 
Retraer rama 
ascendente del 
maxilar inferior. 


537.010.0074 
Abatelenguas, con soporte  para rollos de algodón y 
sostén para el mentón. Adulto. 


Cirugía Maxilofacial. 
Facilitar los 
procedimientos 
orales. 


537.814.8315 
Separador Cawood‐Minnesota, con adaptador  de luz 
fría. Longitud 190 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separar tejidos 
durante cirugía oral. 


537.457.0207  Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm.  Cirugía Maxilofacial. 
Moldear y cortar 
hueso. 


537.370.0912  Espátula Beale, doble extremo. Longitud 155 mm.  Cirugía Maxilofacial. 
Moldear cera y 
porcelana. 


537.731.0510 
Protector de cara  completo,  con mascarilla  de 
protección  suelta y cinta frontal ajustable. 


Cirugía Maxilofacial. 
Proteger la cara de 
secreciones y cuerpos 
extraños. 


537.236.0098 
Contenedor Methot, para algodón de desecho, de acero 
inoxidable y forma circular. 


Cirugía Maxilofacial. 
Contener algodón de 
desecho. 


537.814.1187 
Separador para labio y mejillas, con valva girable 
lateralmente, longitud de 190 a 210 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separar en cirugía, de 
resección de 
maxilares. 


537.010.0082 
Abatelenguas, con soporte  para rollos de algodón y 
sostén para el mentón. Pediátrico. 


Cirugía Maxilofacial.   


537.020.0155 
Alicate  cortante,  para  doblar alambre  y  barras. 
Longitud 110 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Doblar alambre y 
barras para 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        42 
 


osteosíntesis. 


537.191.2188 
Cincel Buckley, recto, de 2 mm de ancho. Longitud 160 
mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Realizar ostetomía 
nasal. 


537.191.2170 
Cincel Obwegeser, para maxilar, de: 4, 6 y 8 mm de 
ancho, en su extremo bifurcado, cuerpo graduado. 
Longitud 185 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separar el tabique y la 
cresta nasal del 
paladar. 


537.191.2162 
Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. 
Longitud 180 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Realizar osteotomía 
nasal. 


537.173.2263 
Cánula Poppen angulada, con irrigador y válvula 
obturadora, de 8 ó 10 fr de calibre. Longitud 130 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Irrigar y aspirar en 
cirugía oral. 


537.012.0395 


Abreboca Mendoza, con abatelenguas en tres tamaños, 
acanalados para ubicación de cánula endotraqueal, 
soportes dentarios superiores en corredera   interna   y   
retractores laterales   para mejilla. 


Cirugía Maxilofacial. 
Mantener  apertura 
oral. 


537.286.0733 


Destornillador sistema universal. Contenedor de 
politetrafluoroetileno. Mango del destornillador. 
Vástago No. 1, para tornillos  de 1.5 y 2.0 mm, ranura 
simple. Vástago No. 2, para tornillos  de 2.0 y 2.3 mm de 
accionamiento central. Vástago No. 3, para tornillos de 
1.3 y 2.4 mm, ranura cruciforme. Vástago No.   4   ,  para   
tornillos   de  2.7   mm, hexágono interior.  Tipo Allen. 
Vástago No. 5, para tornillos  2.0 y 2.7 mm, ranura en 
cruce tipo Phillips. Vástago No. 6, para tornillos  0.8, 1.0 
y 1.2 mm, ranura cruciforme. Vástago No. 7, para 
tornillos  de 1.5 mm de diámetro, con accionamiento 
central. Vástago No. 8, para tornillos  de 1.0 mm de 
diámetro,  con accionamiento central. Vástago No. 9, 
para tornillos  de 2.7mm  de diámetro con 
accionamiento central. Vástago No. 10, para tornillos  
de 2.7 mm de diámetro,  con ranura simple. Vástago 
No. 11, para tornillos  de 2.0 mm de diámetro,  con 
hexágono interior  tipo Allen. Vástago no. 12, para 
tornillos  de 2.3 y 2.7 mm de diámetro, con hexágono 
interior tipo Allen. 


Cirugía Maxilofacial. 
Ajustar  o remover 
tornillos. 


537.236.0080 
Contenedor Methot, para algodón limpio, de forma 
circular, 60 mm de alto por 50 mm de diámetro. 


Cirugía Maxilofacial. 
Contener algodón 
limpio. 


537.173.2099 
Cánula Frazier angulada, con irrigador  y válvula 
obturadora de 8 fr de calibre. Longitud 190 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Irrigar y aspirar en 
cirugía oral. 


 


CIRUGÍA	ONCOLÓGICA	PEDIÁTRICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.814.8174 
Separador Cushing‐Kocher. Longitud de valva 10 mm x 10 mm 
de ancho. Longitud total 175 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Separar grandes 
vasos 


537.814.8224 
Separador  Allison,  espátula pulmonar  fenestrada de 40 mm 
de ancho. Longitud total 255 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico en cirugía 
de tórax 


537.857.1318 
Tijera  Nelson‐Metzenbaum  curva, con  punta  de diamante. 
Longitud total 280 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diferentes 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.2180 
Pinza de disección Cushing, recta fina, con dientes 2x1, estrías 
transversales. Longitud 180 o 230 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en cirugía de 
tendones. 


537.814.8216 


Separador Kocher‐Langenbeck, con hojas de: 6 mm de ancho x 
25 mm de largo,   
8 mm de ancho x 35 mm de largo,  
11 mm de ancho x 35 mm de largo,  
15 mm de ancho x 35 mm de largo,  
11 mm de ancho x 41 mm de largo,  
11 mm de ancho x 55 mm de largo,  
14 mm de ancho x 70 mm de largo.  
Longitud total 215 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico en cirugía 
oncológica. 


537.814.8182 


Separador Finochietto  Burford. Longitud del brazo 300 mm 
apertura  de 220 mm, con 3 juegos de valvas intercambiables 
de: 67 mm ancho x 40 mm de profundidad,  80 mm ancho x 30 
mm de profundidad,  67 mm ancho x 80 mm de profundidad.  
Valva sola de 80 mm de ancho x 25.5 mm de profundidad. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Separar costillas 
durante diversos 
procedimientos. 


537.702.2206  Pinza  Baby‐Mixter,  con   estrías longitudinales.  Longitud 140  Cirugía  Efectuar hemostasia. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        43 
 


mm.  Pediátrica. 


537.702.2214 
Pinza  Baby‐Mixter,  con   estrías longitudinales.  Longitud 180 
mm 


Cirugía 
Pediátrica. 


Efectuar hemostasia. 


537.702.2222 
Pinza De Bakey, canal longitudinal con  estrías finas, quijada de 
41 mm de longitud. Longitud total 200 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Sujetar vasos. 


537.814.8190 
Separador Mannerfelt, curva cerrada, de uno, dos o tres 
ganchos agudos. Longitud 155 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Separar elementos 
en diferentes 
procedimientos. 


537.814.8208 


Separador Mannerfelt modificado, valva en forma de sillón de 
12 mm de largo x 12 mm de ancho, 12 mm de largo x 14 mm 
de ancho, 14 mm de largo x 16 mm de ancho. Longitud total 
155 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Separar elementos 
en diferentes 
procedimientos 


 


CIRUGÍA	PLÁSTICA	Y	RECONSTRUCTIVA	PEDIÁTRICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.716.0683  Portagujas Castroviejo curvo. Longitud 145 mm.  Cirugía Pediátrica. 
Suturar durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.2123 
Pinza de disección Brock, con microplataforma 
en la punta. Longitud 150 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Sujetar tendones durante 
microcirugía. 


537.702.2172 
Pinza de disección Cushing curva, fina sin 
dientes, longitud  180 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Sujetar tendones durante 
microcirugía. 


537.702.2131 
Pinza de disección Joyero, de 0.3 mm de ancho 
en la punta y longitud  120 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Sujetar tendones durante 
microcirugía. 


537.702.2149 
Pinza de disección Joyero, de 0.4 mm de ancho 
en la punta, dientes 1x2. Longitud 155 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Sujetar tendones durante 
microcirugía. 


537.702.2164 
Pinza de disección Cushing recta, fina, sin 
dientes, estrías transversales. Longitud 200 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Sujetar tendones durante 
microcirugía. 


537.702.2156 
Pinza de disección Cushing recta, fina, sin 
dientes, estrías transversales. Longitud 180 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Disecar en cirugía de 
tendones. 


 


CIZALLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN 


537.209.0810 
Cizalla Ruskin Liston, angulada, con 
articulación  doble, longitud de 180 a 190 
mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Cortar hueso 


537.209.0034  Cizalla Cottle  Kazanjian. 
Cirugía Plástica y  Reconstructiva, 
Otorrinolaringología, Cirugía General. 


Cortar hueso. 


537.209.0042  Cizalla Bethune, 22 cm de longitud. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General, Angiología. 


Cortar 
costillas 


537.209.0752 
Cizalla Liston  o  Stille  Liston, angulada,  
doble articulación, longitud  de 265 a 280 
mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Cortar hueso 


537.209.0778 
Cizalla Liston  o Stille‐Liston, recta,  doble 
articulación, longitud  de 265 a 280 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Cortar hueso 


537.209.0869 
Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, 
sin guía, longitud  de 250 a 260 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Cortar 
vendajes de 
yeso 


537.209.0802 
Cizalla Liston,  recta,  con articulación   
sencilla, longitud 140 mm. 


Traumatología y Ortopedia,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Cortar hueso 


537.209.0257 
Cizalla Kleinert Kuntz, recta, 15 cm de 
longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, Cirugía General. 


Cortar hueso. 


537.209.0828 
Cizalla Ruskin‐Liston,  recta, doble  
articulación,  longitud 180 a 190 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Cortar hueso 


537.209.0836 
Cizalla Stille Liston, angulada, longitud  
de 265 a 280 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Cortar hueso 


537.209.0844 
Cizalla Stille para cortar  y remover yeso, 
de 370 a 380 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Cortar 
vendajes de 
yeso 


537.209.0851 
Cizalla Stille, para cortar  y remover yeso, 
longitud 230 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Cortar 
vendajes de 
yeso 


537.209.0760 
Cizalla Liston o Stille‐Liston, para huesos, 
curva, doble articulación,  longitud  270 a 
280 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Cortar hueso 


537.209.0794  Cizalla Liston, angulada, de articulación   Traumatología y Ortopedia,   Cortar hueso 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        44 
 


sencilla, longitud de 190 a 200 mm.  Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


537.209.0786 
Cizalla Liston, angulada, con articulación  
sencilla, longitud 140 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
 Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Cortar hueso 


537.209.0182 
Cizalla listón, recta, con articulación  
sencilla, 19 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar hueso. 


537.209.0612 
Cizalla Stille Horsley, 26.7 cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Cortar hueso. 


 


COLUMNA	LUMBAR	DISECTORES	COBB	TIPO	KARLIN	XL	MAGNUM	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.316.0414 
Disector, extralargo cortante, 10 mm de diámetro.  
Longitud total 33.7 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Desperiostizar tejido. 


537.316.0422 
Disector, extralargo cortante, 15 mm de diámetro.  
Longitud total 33.7 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Desperiostizar tejido. 


537.316.0430 
Disector, extralargo cortante, 20 mm de diámetro.  
Longitud total 33.7 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Desperiostizar tejido. 


537.316.0455 
Disector, extralargo cortante, 30 mm de diámetro.  
Longitud total 33.7 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Desperiostizar tejido. 


537.236.0056  Contenedor, para disectores Cobb Karlin.  Cirugía Pediátrica. 
Contener instrumental 
para esterilizar. 


537.316.0448 
Disector, extralargo cortante, 25 mm de diámetro.  
Longitud total 33.7 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Desperiostizar tejido. 


 


COMPÁS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.218.0058  Compás Castroviejo.  Oftalmología, Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Medir y marcar. 


537.218.0017  Compás Crutchfield grande.  Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia. 
Aplicar tracción a 
Columna Cervical. 


 


COMPRESOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.220.0062 
Compresor Honan, ocular, con compresor de 
goma y manómetro neumático. 


Oftalmología. 
Provocar hipotonía mecánica 
ocular, durante la Cirugía 
Intraocular. 


 


CONDUCTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.227.0081 
Conductor  Poppen, para sierra de 
Gigli, 27.9 cm de longitud. 


Neurocirugía.  Cortar hueso. 


537.227.0040 
Conductor  o mandril universal, 
con mango T. 


Traumatología y Ortopedia. 
Colocar tornillos  de schanz en 
fijación externa. 


537.227.0172 
Conductor  de alambre o pasahilos 
con arco, 45 mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Conducir alambre de 
osteosíntesis. 


537.227.0180 
Conductor  de alambre o pasahilos 
con arco, 70 mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Conducir alambre de 
osteosíntesis. 


 


CONECTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


537.227.0099 
Conector de retractor, para 
cirugía transoral. 


Neurocirugía. 
Adaptar  hojas al cuerpo durante la Neurocirugía. 
Transoral con Abordaje Esfenoidal a Tercera Cervical. 


 


CORTADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.227.0107 
Cortador   de placas de alambre, 17.5  
cm  de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Cortar placas y alambre. 


537.237.0279 
Cortador  para clavos delgados, acción 
múltiple, de 320 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Cortar clavos de 
osteosíntesis 


537.237.0287 
Cortador   para  clavos  gruesos,  doble 
acción,  de 470 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Cortar clavos de 
osteosíntesis 


 


COSTOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.254.0467 
Costotomo Gluck o Stille o similar de 
200 a 230 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica Cirugía 
General, Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Cortar costilla 
en cirugía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        45 
 


537.254.0475 


Costotomo Horsley o Liston‐Key‐
Horsley o Liston‐ Key, de doble 
articulación,  de 250 a 270 mm de 
longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar costilla 
en cirugía 


537.254.0483 
Costotomo Sauerbruch, con 
articulación  de tornillo, de 260 a 280 
mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar costilla 
en cirugía 


531.217.0029  Costotomo, cizalla. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General, Angiología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Cortar costilla 
en cirugía. 


531.217.0011 
Costotomo Giertz‐Stille, de 250 a 270 
mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica Cirugía 
General, Angiología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Cortar costilla 
en cirugía. 


 


CUCHARILLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.263.1456 
Cucharilla Bruns curva, copa redonda 
No. 00. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1464 
Cucharilla Bruns curva, copa redonda 
No. 0. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1472 
Cucharilla Bruns curva, copa redonda 
No. 1. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1480 
Cucharilla Bruns curva, copa redonda 
No. 2. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1498 
Cucharilla Bruns curva, copa redonda 
No. 4. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1506  Cucharilla Coakley del No. 6.  Cirugía Maxilofacial.  Legrar y disecar hueso 


537.263.1548  Cucharilla Cobb No. 0.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1514  Cucharilla Coakley, juego de seis piezas.  Cirugía Maxilofacial.  Legrar y disecar hueso 


537.263.1522  Cucharilla Cobb No. 000.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1530  Cucharilla Cobb No. 00.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1449 
Cucharilla Bruns curva, copa redonda 
No. 000. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1555  Cucharilla Cobb No. 1.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1431 
Cucharilla Bruns, mango estriado, copa 
redonda, del No. 6. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1423 
Cucharilla Bruns, mango estriado, copa 
redonda, del No. 5. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1415 
Cucharilla Bruns, mango estriado, copa 
redonda, del No. 4. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1407 
Cucharilla Bruns, mango estriado, copa 
redonda, del No. 3. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1399 
Cucharilla Bruns, mango estriado, copa 
redonda, del No. 0. 


Traumatología y Ortopedia 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1381  Cucharilla Bunge, mediana.  Oftalmología. 
Efectuar evisceración 
ocular 


537.263.1365 
Cucharilla Buck, recta, borde romo, del 
No. 2. 


Otorrinolaringología. 
Legrar conducto auditivo  
medio 


537.263.1340 
Cucharilla Beckmann para adenoides 
del No. 5. 


Otorrinolaringología.  Resecar tejido adenoideo 


537.263.1332 
Cucharilla Beckmann para adenoides 
del No. 4. 


Otorrinolaringología.  Resecar tejido adenoideo 


537.263.1324 
Cucharilla Beckmann para adenoides 
del No. 3. 


Otorrinolaringología.  Resecar tejido adenoideo 


537.263.1308 
Cucharilla Beckmann para adenoides 
del No. 1. 


Otorrinolaringología.  Resecar tejido adenoideo 


537.263.1563  Cucharilla Cobb No. 2.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1712 
Cucharilla  Meyhoefer de 1.8 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1316 
Cucharilla Beckmann para adenoides 
del No. 2. 


Otorrinolaringología.  Resecar tejido adenoideo 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        46 
 


537.263.2009 
Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con una punta redonda y una punta 
ovalada, de 130 a 140 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1696 
Cucharilla  Meyhoefer de 1.0 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.2074 
Cucharilla  Volkmann,  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 2. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2066 
Cucharilla  Volkmann,  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 1. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2058 
Cucharilla  Volkmann  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 0000. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2041 


Cucharilla Volkmann de doble extremo 
con puntas redondas en ambos 
extremos, de 150 a 160 mm de 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2033 


Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con puntas redondas en ambos 
extremos, de 130 a 140 mm de 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2090 
Cucharilla  Volkmann,  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 4. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2017 
Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con una punta redonda y una punta 
ovalada, de 160 a 170 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2108 
Cucharilla  Volkmann,  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 5. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1993 
Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con puntas ovaladas, de 200 mm de 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1985 
Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con puntas ovaladas, de 170 mm de 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1977 
Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con puntas ovaladas, de 130 a 140 mm 
de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.1969 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, rígida, 
roma, ancho de 14 a 14.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1951 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida, 
roma, ancho de 12 a 12.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1944 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida, 
roma, ancho de 11 a 11.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.2025 
Cucharilla Volkmann de doble extremo, 
con una punta redonda y una punta 
ovalada, de 200 a 205 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2173 
Cucharilla recta del No. 2, con mango 
sintético, de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


535.260.2279 
Cucharilla Halle, con tallo flexible y 
copa de 7 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar, cavidades 
etmoidales. 


535.260.2204 
Cucharilla Guilford Wright, angulada, 
longitud  13 cm. 


Otorrinolaringología. 
Util en cirugía de oído 
medio. 


537.263.2231 
Cucharilla Daviel, para catarata, 
tamaño  chico. 


Oftalmología. 
Extraer núcleo de 
cristalino 


537.263.2223 
Cucharilla curva del No. 1, con mango 
sintético,  de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.2215 
Cucharilla curva del No. 0, con mango 
sintético,  de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.2207 
Cucharilla curva del No. 00, con mango 
sintético,  de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.2082 
Cucharilla  Volkmann,  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 3. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2181 
Cucharilla recta del No. 3, con mango 
sintético, de 220 mm o 270 mm de 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        47 
 


longitud. 


537.263.1910 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida, 
roma, ancho de 7 a 7.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.2165 
Cucharilla recta del No. 1, con mango 
sintético, de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.2157 
Cucharilla recta del No. 0, con mango 
sintético, de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.2140 
Cucharilla recta del No. 00, con mango 
sintético,  de 220 mm o 270 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.2132 
Cucharilla Wells (espátula para  
enucleación), tamaño grande. 


Oftalmología.  Realizar enucleación 


537.263.2124 
Cucharilla Wells (espátula para  
enucleación), tamaño chica. 


Oftalmología.  Realizar enucleación 


537.263.2116 
Cucharilla  Volkmann,  con mango  
estriado,  copa ovalada del No. 6. 


Cirugía Maxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Legrar y disecar hueso 


537.263.2199 
Cucharilla curva del No. 000, con 
mango sintético,  de 220 mm o 270 mm 
de longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrar y disecar hueso 


537.263.1647 


Cucharilla House, de doble extremo, 
con copas fuertemente anguladas y de 
1.0 mm y 1.2 mm de diámetro,  para 
caja de tímpano. 


Otorrinolaringología.  Disecar en caja timpánica 


537.263.1738 
Cucharilla  Meyhoefer de 2.5 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1720 
Cucharilla  Meyhoefer de 2.0 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1357 
Cucharilla Beckmann para adenoides 
del No. 6. 


Otorrinolaringología.  Resecar tejido adenoideo 


537.263.1704 
Cucharilla  Meyhoefer de 1.5 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1688 
Cucharilla  Meyhoefer de 0.5 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1670 
Cucharilla Lempert, con copa del No. 
00000 o de 1.8 mm de diámetro,  para 
cirugía de mastoides. 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides 


537.263.1936 
Cucharilla, rígida, roma, ancho de 9 a 
10.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1654 
Cucharilla Lempert, con copa del No. 
000 o de 2.4 mm de diámetro,  para 
cirugía de mastoides. 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides 


537.263.1761 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, 
flexible, cortante, ancho de 8 a 8.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1639 
Cucharilla Gusberg, para endocérvix, 
punta de conos invertidos, con borde 
cortante, tamaño  pequeño. 


Gineco Obstetricia. 
Tomar biopsia de 
endometrio 


537.263.1621 
Cucharilla Gusberg, para endocérvix, 
punta de conos invertidos, con borde 
cortante, tamaño  mediano. 


Gineco Obstetricia. 
Tomar biopsia de 
endometrio 


537.263.1613 
Cucharilla Gusberg, para endocérvix, 
punta de conos invertidos, con borde 
cortante, tamaño  grande. 


Gineco Obstetricia. 
Tomar biopsia de 
endometrio 


537.263.1605 
Cucharilla Daviel, para catarata, 
tamaño  grande. 


Oftalmología. 
Extraer núcleo de 
cristalino 


537.263.1597  Cucharilla Cobb No. 6.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1589  Cucharilla Cobb No. 5.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía 


537.263.1662 
Cucharilla Lempert, con copa del No. 
0000 o de 2.0 mm de diámetro,  para 
cirugía de mastoides. 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides 


537.263.1837 
Cucharilla Recamier‐Sims‐Bum,  
flexible, roma, ancho de 12 a 12.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1571  Cucharilla Cobb No. 4.  Neurocirugía.  Disecar, cortar, extraer  







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        48 
 


en microcirugía 


537.263.1902 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida,  
cortante, ancho de 14 a 14.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1894 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida,  
cortante, ancho de 12 a 12.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1886 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida,  
cortante, ancho de 11 a 11.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1878 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida,  
cortante, ancho de 9 a 10.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1860 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida,  
cortante, ancho de 8 a 8.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1746 
Cucharilla  Meyhoefer de 3.5 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1845 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum,  
flexible,  roma, ancho de 14 a 14.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1753 
Cucharilla  Meyhoefer de 4.0 mm  de 
diámetro,  para chalazión. 


Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados 


537.263.1829 
Cucharilla   Recamier‐Sims‐ Bum,  
flexible, roma, ancho de 11 a 11.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1811 
Cucharilla   Recamier‐Sims‐ Bum,  
flexible, roma, ancho de 9 a 10.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1803 
Cucharilla   Recamier‐Sims‐ Bum,  
flexible, roma, ancho de 8 a 8.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1795 
Cucharilla   Recamier‐Sims‐ Bum,  
flexible, roma, ancho de 7 a 7.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1787 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, 
flexible, cortante, ancho de 14 a 14.5 
mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1779 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, 
flexible, cortante, ancho de 11 a 11.5 
m. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1928 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida, 
roma, ancho de 8 a 8.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.1852 
Cucharilla  Recamier‐Sims‐ Bum, rígida,  
cortante, ancho de 7 a 7.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino 


537.263.0292 
Cucharilla tipo Darby Perry, de doble 
extremo. 


Estomatología. 
Obturar  órganos 
dentales a base de 
resinas. 


537.263.0367 
Cucharilla Hardy, ángulo arriba, 5 mm x 
12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


537.263.0359 
Cucharilla Hardy, ángulo arriba, 3 mm x 
12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


537.263.0342 
Cucharilla Hardy, ángulo abajo, 5 mm x 
12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Resecar, disecar en 
cirugía transesfenoidal. 


537.263.0573 
Cucharilla Hardy, ángulo abajo, 3 mm x 
12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Resecar, disecar en 
cirugía transesfenoidal. 


537.263.0177 
Cucharilla Halle, con tallo flexible y 
copa de 11 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar, cavidades 
etmoidales. 


537.263.0169 
Cucharilla Halle, con tallo flexible y 
copa de 9 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar, cavidades 
etmoidales. 


537.263.0540  Cucharilla Faulkner, fenestrada.  Otorrinolaringología. 


Limpiar y raspar en 
cirugía endoscópica 
funcional de senos 
paranasales. 


535.260.0091 
Cucharilla  Faulkner, de anillo,  doble  
extremo, longitud 20.9 cm. 


Neurocirugía. 
Resecar y cortar en 
cordotomía. 


537.263.0326  Cucharilla de lima, con tallo rígido.  Otorrinolaringología. 
Limpiar, raspar cavidades 
etmoidales. 


535.260.1859  Cucharilla Brun, recta redonda: 2. 
Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso. 


537.263.0300  Cucharilla Daviel.  Oftalmología. 
Extraer núcleo de 
cristalino. 


537.263.0409 
Cucharilla Hardy, maleable, 12 cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Disecar, resecar hipófisis 


537.263.0094  Cucharilla Cobb. Nº 3.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar, extraer  
en microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        49 
 


537.263.0086 
Cucharilla Coakley Nº 5, longitud 20 
cm. 


Cirugía Máxilofacial.  Legrar y disecar. Hueso. 


537.263.0581 
Cucharilla Coakley Nº 3, longitud 20 
cm. 


Cirugía Máxilofacial.  Legrar y disecar. 


537.263.0029 
Cucharilla Coakley Nº 1, longitud 20 
cm. 


Cirugía Máxilofacial.  Legrar y disecar. Hueso. 


537.263.0532  Cucharilla Cloward. Nº 5.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar  en 
microcirugía. 


537.263.0524  Cucharilla Cloward, Nº 4.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar  en 
microcirugía. 


535.260.2337  Cucharilla Cloward, Nº 3.  Neurocirugía. 
Disecar, cortar  en 
microcirugía. 


537.263.0060  Cucharilla Bunge. Pequeña.  Oftalmología. 
Efectuar evisceración 
ocular. 


537.263.0078  Cucharilla Bunge, tamaño grande.  Oftalmología. 
Efectuar evisceración 
ocular. 


537.263.0318 
Cucharilla de oído, con borde romo, 
longitud, 14.5 cm. Juego Nº 0 a 3. 


Otorrinolaringología. 
Limpiar conducto 
auditivo externo. 


535.260.2261 


Cucharilla Randall, punta curva, borde 
cortante de un solo diente, con 
conector metálico  para jeringa, 24 cm 
de longitud. 


Gineco Obstetricia. 
Legrar y tomar biopsia de 
endometrio. 


535.260.3780  Cucharilla Brun, angulada ovalada: 000. 
Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar. Hueso. 


537.263.1373 
Cucharilla Buck, recta, borde romo, del 
No. 1. 


Otorrinolaringología. 
Legrar conducto auditivo  
medio 


535.260.3863 
Cucharilla Desjardin, para cálculos 
biliares juego de cuatro piezas, longitud  
de 290 a 300 mm. 


Cirugía General.  Extraer cálculos biliares 


535.260.3871 
Cucharilla Luer‐Koerte, juego de ocho 
piezas, tallo maleable, longitud  de 310 
a 320 mm. 


Cirugía General.  Extraer cálculos biliares 


537.263.0045  Cucharilla Wells.  Oftalmología.  Realizar enucleación. 


537.263.0508  Cucharilla Volkmann. 000.  Cirugía Máxilofacial. 
Legrar y moldear en 
cirugía de resección de 
maxilares. 


537.263.0490  Cucharilla Volkmann. 00.  Cirugía Máxilofacial. 
Legrar y moldear en 
cirugía de resección de 
maxilares. 


537.263.0482  Cucharilla Volkmann. 0.  Cirugía Máxilofacial. 
Legrar y moldear en 
cirugía de resección de 
maxilares. 


535.260.0596 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, 
flexible, cortante, ancho de 12 a 12.5 
mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino. 


537.263.0375 
Cucharilla Hardy, ángulo derecho a 45, 
3 mm x 12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


535.260.0331 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, 
flexible, cortante, ancho de 7 a 7.5 mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino. 


537.263.0391 
Cucharilla Hardy, ángulo izquierdo a 90, 
3 mm x 12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


535.260.0323 


Cucharilla Novak, punta curva, borde 
cortante de varios dientes, con 
conector metálico  para jeringa, 24.5 
cm de longitud. 


Gineco Obstetricia. 
Legrar y tomar biopsia de 
endometrio. 


537.263.0458 
Cucharilla  Myles,  maleable, 18  cm  de 
longitud. Juego de 5. 


Cirugía Máxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Legrar en cirugía de antro  
maxilar. 


537.263.0250 
Cucharilla Lempert, 20 cm de longitud. 
2. 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides. 


537.263.0243 
Cucharilla Lempert, con copa del No. 1 
o de 3.0 mm de diámetro,  para cirugía 
de mastoides. Longitud 20 cm. 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides. 


537.263.0441 
Cucharilla Lempert, 20 cm de longitud. 
0. 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides. 


537.263.0227 
Cucharilla Lempert, con copa del No. 
00 o de 2.6 mm de diámetro,  para 


Otorrinolaringología.  Legrar en mastoides. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        50 
 


cirugía de mastoides. Longitud 20 cm. 


537.263.0755 
Cucharilla Kevorkian, con mango 
circular y punta redonda. Longitud de 
trabajo 300 mm. 


Ginecología y Obstetricia.  Legrar endometrio. 


537.263.0425 
Cucharilla  House, de doble extremo, 
15  cm  de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Disecar en caja 
timpánica. 


537.263.0417  Cucharilla Hardy, transesfenoidal.  Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


537.263.0383 
Cucharilla Hardy, ángulo derecho a 45 , 
5 mm x 12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


535.260.0570 
Cucharilla Recamier‐Sims‐ Bum, 
flexible, cortante, ancho de 9 a 10.5 
mm. 


Gineco Obstetricia.  Realizar legrado uterino. 


535.260.1230  Cucharilla Brun, recta ovalada: 000. 
Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar. Hueso. 


535.260.1842  Cucharilla Brun, recta redonda: 1. 
Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso. 


535.260.1818  Cucharilla Brun, recta redonda: 00. 
Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Legrar y disecar hueso. 


537.263.0516 
Cucharilla Hardy, ángulo izquierdo a 90, 
5 mm x 12 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar, resecar en 
cirugía transesfenoidal. 


 


CUCHILLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.272.0507 
Cuchillo Liston, de una sola pieza, 
longitud  de 160 a 170 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Angiología. 


Realizar cortes de 
amputación 


537.272.0085 
Cuchillo  Ballenger, tallo  en forma  de 
bayoneta, hoja giratoria,  4 mm x 17 
cm de longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Cortar en cirugía facial. 


535.266.0368 
Cuchillo   Brown,   con   hojas 
intercambiables  y medidor de 
espesor. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Tomar injertos  de piel. 


537.272.0200  Cuchillo Kleinsasser, agudo.  Otorrinolaringología.  Cortar en cirugía de laringe. 


537.272.0564 
Cuchillo Virchow, mango de metal, 
longitud  de 240 a 350 mm. 


Patología Quirúrgica. 
Realizar cortes de masa 
encefálica 


537.272.0556 
Cuchillo Virchow, mango de metal, 
longitud  de 200 mm. 


Patología Quirúrgica. 
Realizar cortes de masa 
encefálica 


537.272.0549 
Cuchillo Virchow, mango de metal, 
longitud  de 160 mm. 


Patología Quirúrgica. 
Realizar cortes de masa 
encefálica 


537.272.0531 
Cuchillo Shea, angulado a 45º, para 
estribo. 


Otorrinolaringología. 
Realizar cortes en cirugía de 
estribo 


535.266.0152 
Cuchillo Ballenger, tallo recto, hoja de 
3 mm x 17 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 
Otorrinolaringología. 


Cortar en cirugía facial. 


537.272.0515 
Cuchillo Liston, de una sola pieza, 
longitud  de 190 a 200 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Angiología. 


Realizar cortes de 
amputación 


535.266.0251 
Cuchillo Ballenger, mango recto, hoja 
movible de 4 mm, de 185 a 210 mm de 
longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Cortar en cirugía facial. 


537.272.0499 
Cuchillo Langenbeck, longitud  de 120 
a 130 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Angiología. 


Realizar cortes de 
amputación 


537.272.0481 
Cuchillo Fomón, doble fijo de 160 a 
170 mm de longitud. 


Otorrinolaringología.  Cortar en rinoplastía 


537.272.0473 
Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 
150 mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Realizar cortes en el tabique 
nasal 


537.272.0465 
Cuchillo con mango de madera, 
longitud  de 170 mm, para autopsia. 


Patología Quirúrgica. 
Realizar cortes de órganos y 
tejidos postmortem 


537.272.0457 
Cuchillo con mango de madera, 
longitud  de 110 mm, para autopsia. 


Patología Quirúrgica. 
Realizar cortes de órganos y 
tejidos postmortem 


537.272.0218  Cuchillo Kleinsasser, curvo.  Otorrinolaringología.  Cortar en cirugía de laringe. 


537.272.0226  Cuchillo Kleinsasser, recto.  Otorrinolaringología.  Cortar en cirugía de laringe. 


537.272.0234  Cuchillo Ziegler, 5 mm.  Oftalmología. 
Cortar diversas estructuras 
en cirugía de catarata y 
glaucoma. 


537.272.0572  Cuchillo para liberación lateral.  Traumatología y Ortopedia.  Corte y resección de tejido. 


537.272.0523  Cuchillo Masing, de 130 mm de  Otorrinolaringología.  Realizar cortes en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        51 
 


longitud.  Cartílagos nasales 


537.272.0176  Cuchillo Sickle, doble filo.  Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía 
endoscópica funcional de 
senos paranasales. 


537.272.0317 
Cuchillo Schuknecht, redondo, para 
oído. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte sagital durante 
cirugía de estribo. 


537.272.0333  Cuchillo Kleinsasser, recto, punta oval.  Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
microcirugía. 


 


CUERPO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.274.0018 
Cuerpo de retractor, para cirugía 
transoral. 


Neurocirugía. 
Pieza de separador, útil en cirugía 
esfenoidal a tercera cervical. 


 


CURETA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.251.0023  Cureta Meyerhoefer. Juego.  Oftalmología. 
Realizar curetaje en 
cirugía de párpados. 


537.251.0064  Cureta Goldman Fox del No. 2. 
Cirugía Maxilofacial y 
Estomatología. 


Realizar curetaje en 
parodoncia 


537.251.0098  Cureta CK‐6, de doble extremo. 
Cirugía Maxilofacial y 
Estomatología. 


Realizar curetaje en 
parodoncia 


537.251.0080 
Cureta Goldman‐Fox espatulada, en ángulo de 90 
grados, con filo en la punta, doble extremo, de 4 mm a 
6 mm en la parte activa. 


Cirugía Maxilofacial y 
Estomatología. 


Realizar curetaje en 
parodoncia 


537.275.0017  Cureta de anillo angulada a 10. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Corte y resección de 
tejido. 


537.251.0072 
Cureta Goldman‐Fox con punta de lanza, doble 
extremo, de 9 mm a 11 mm de espesor en la parte 
activa. 


Cirugía Maxilofacial y 
Estomatología. 


Realizar curetaje en 
parodoncia 


537.275.0025  Cureta de anillo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Corte y resección de 
tejido. 


537.251.0015  Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego.  Cirugía Máxilofacial. 
Realizar curetaje en 
parodoncia. 


 


DEPRESOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.281.0043  Depresor Urretz Zavalia, con punta para marcar.  Oftalmología. 
Localizar lesiones en 
vía Lagrimal. 


 


DERMATOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.278.0014 
Dermatomo Schink, graduable, de 0.1 a 2 
mm, con dos placas para extender  piel, de 
300 mm de longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Tomar injertos  de piel 
para el tratamiento de 
lesiones de mano. 


 


DESARTICULADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.282.0059  Desarticulador Schuknecht.  Otorrinolaringología.  Realizar Desarticulación de Estribo. 


 


DESATORNILLADOR	HEXAGONAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.286.0188 
Desatornillador hexagonal pequeño, con 
vaina de sujeción. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Ajustar  implantes de 
acero o titanio. 


537.286.0386 
Desatornillador hexagonal, pequeño con 
sujetador automático de tornillos, punta 
de 2.5 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  tornillo 
pequeño. 


537.286.0360 
Desatornillador hexagonal, punta de 3.5 
mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Ajustar  material de 
osteosíntesis. 


537.286.0303 
Desatornillador  hexagonal, canulado,   
pequeño, con sujetador automático de 
tornillos. 


Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  tornillo 
canulado pequeño. 


537.286.0329  Desatornillador hexagonal, canulado,  Traumatología y Ortopedia.  Ajustar  tornillo 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        52 
 


grande con acople de anclaje rápido.  canulado grande. 


537.286.0337 
Desatornillador hexagonal, canulado, 
pequeño con acople de anclaje rápido. 


Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  tornillo 
canulado pequeño. 


537.286.0196 
Desatornillador hexagonal, pequeño con 
acople de anclaje rápido, punta 2.5 mm 
agudo. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Ajustar  material  de 
osteosíntesis. 


 


DIAPASÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.290.0026 
Diapasón  Hartman,  de aleación de aluminio,  
en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 
128, 256, 512, 1024,  2048 y 4094 hz. 


Audiología, Otoneurología, 
Otorrinolaringología, Neurocirugía, 
Neurología. 


Explorar audición 
y sensibilidad. 


 


DILATADOR	PARA	TRACTO	DIGESTIVO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.301.3688 
Dilatadores  Tucker para esofagoscopia juego de 
15 piezas en el rango de 12 a 40 fr. 


Cirugía General, 
Gastroenterología, 
Endoscopia,  
Oncología quirúrgica. 


Dilatar esófago 


537.301.3670 
Dilatador  Dittel,  curvo, de 8 fr. diámetro de 
punta. 


Urología.  Dilatar uretra 


537.301.1799 
Dilatador  Maloney, lleno de mercurio, 16 a 60 
fr 75 cm de longitud. Juego con 23. 


Cirugía General, 
Gastroenterología, 
Endoscopía. 


Dilatar esófago. 


537.301.0023 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 3 mm. 


Angiología 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0452 


Dilatador  de balón, con marcas radiopacas, 9 a 
14 fr de calibre y 8 cm de longitud del balón, 
con manómetro de presión, longitud  total 65 a 
100 cm. Juego. 


Gastroenterología, 
Cirugía General, 
Endoscopía. 


Dilatar esófago y realizar 
otras maniobras 
terapéuticas. 


537.301.2003 
Dilatador  Hollinger hurst, lleno de mercurio, 16, 
60 fr, de calibre, longitud  75 cm. Juego con 23. 


Cirugía General, 
Gastroenterología, 
Endoscopía. 


Dilatar esófago. 


537.301.0130 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 11 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0148 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 12 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0171 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 13 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0114 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 9 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0098 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 8 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0122 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 10 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0072 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 6 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0163 
Dilatadores  Savary‐ Guilliard, juego de 7 piezas 
en el rango de 5 a 15 mm de calibre. 


Cirugía General, 
Gastroenterología, 
Endoscopía. 


Dilatar esófago. 


537.301.0049 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 5 mm. 


Angiología 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0031 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 4 mm. 


Angiología 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0015 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 2 mm. 


Angiología 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        53 
 


qiuirúrgico. 


537.301.0627 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 1 mm. 


Angiología 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


537.301.0080 
Dilatador   Bakes, longitud de 300  a 320  mm, 
calibre 7 mm. 


Angiología, 
Gastroenterología. 


Dilatar arterias  y vías 
biliares en procedimiento 
qiuirúrgico. 


 


DILATADOR	PARA	TRACTO	GENITAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.301.2573 
Dilatador  Hegar, de doble extremo, punta cónica, 
hueco. Calibre 3‐4. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.3720 
Dilatador   Hegar,  de doble extremo, con  punta cónica, 
hueco, calibre 1 ‐ 2 mm. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix 


537.301.2615 
Dilatador  Hegar, de doble extremo, punta cónica, 
hueco. Calibre 11‐12. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.2607 
Dilatador  Hegar, de doble extremo, punta cónica, 
hueco. Calibre 9‐10. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.2599 
Dilatador  Hegar, de doble extremo, punta cónica, 
hueco. Calibre 7‐8. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.3738 
Dilatador  Hegar, juego de ocho piezas, de doble 
extremo, punta cónica, calibres de 1 a 16 mm 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix 


537.301.2581 
Dilatador  Hegar, de doble extremo, punta cónica, 
hueco. Calibre 5‐6. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.3639 
Dilatador  Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. 
Calibre 17 – 18 mm. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.3621 
Dilatador  Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. 
Calibre 15 – 16 mm. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


537.301.3467 
Dilatador  Hegar de doble extremo, punta cónica, hueco. 
Calibre 13 – 14 mm. 


Gineco Obstetricia.  Dilatar Cérvix. 


 


DILATADOR	PARA	TRACTO	RESPIRATORIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.301.3746  Dilatador  Ritter tamaño 1.  Otorrinolaringología.  Dilatar el Seno Frontal. 


537.301.3753  Dilatador  Ritter tamaño 2.  Otorrinolaringología.  Dilatar el Seno Frontal. 


537.301.3761  Dilatador  Ritter tamaño 3.  Otorrinolaringología.  Dilatar el Seno Frontal. 


 


DILATADOR	PARA	TRACTO	URINARIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.301.0411 
Dilatador  Van Buren, graduado, juego de 12 Pzas. 
calibres de 8 a 30 fr. 


Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3779  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 8 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3787  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 10 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3795  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 12 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3803  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 14 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3811  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 16 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3829  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 18 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3837  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 20 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3845  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 22 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3852  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 24 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3860  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 26 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3878  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 28 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


537.301.3886  Dilatador  Van Buren, graduado, calibre 30 fr.  Urología.  Dilatar Uretra 


 


DILATADOR	PARA	VÍA	LAGRIMAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.301.0155  Dilatador  Worst (cola de cochino).  Oftalmología. 
Reconstruir ducto 
lagrimal. 


537.301.0437  Dilatador  Wilder. Chico.  Oftalmología.  Dilatar vía lagrimal. 


537.301.0262  Dilatador  Wilder. Mediano.  Oftalmología.  Dilatar vía lagrimal. 


537.301.0304  Dilatador   Castroviejo,   con  doble punta: roma  y afilada.  Oftalmología.  Dilatar orificio lagrimal. 


537.301.0270  Dilatador  Wilder. Grande.  Oftalmología.  Dilatar vía lagrimal. 


 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        54 
 


DILATADOR	VASCULAR	Y	VALVULAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.301.0288 
Dilatador De  Bakey,  calibre 3.5 mm, para 
coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.3712 
Dilatador  Cooley, juego de 8 piezas, de 0.5 
mm A 5.0 mm de diámetro. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.3704 
Dilatador  De Bakey, juego de diez piezas, 
calibres de 1.0 a 7.0 mm de diámetro. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.3696 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 7.0   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0528  Dilatador  Maifads, 10 cm de longitud.  Neurocirugía.  Dilatar vasos en cirugía. 


537.301.0585  Dilatador,  20 cm de longitud  x 3.5 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0593  Dilatador,  20 cm de longitud  x 4 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.1245 
Dilatador   Garret,  20  cm  de longitud.  
Juego con nueve calibres. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Dilatar vasos en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.301.0510 
Dilatador Lucchese, hojas con escala de 
calibración de 0 a 30 mm, 30.5 cm de 
longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar válvula mitral. 


537.301.0577  Dilatador,  20 cm de longitud  x 3 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias. 


537.301.0296 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 4.0   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0338 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 5.0   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0478  Dilatador  Biemer, 16 cm de longitud.  Neurocirugía.  Dilatar vasos en cirugía. 


537.301.0536  Dilatador,  20 cm de longitud  x 1 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0544  Dilatador,  20 cm de longitud  x 1.5 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0551  Dilatador,  20 cm de longitud  x 2 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0312 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 4.5   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0569  Dilatador,  20 cm de longitud  x 2.5 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0247 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 3.0   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0619  Dilatador,  20 cm de longitud  x 5 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0601  Dilatador,  20 cm de longitud  x 4.5 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0213 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 1.5   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0221 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 2.0   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0239 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 2.5   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


537.301.0197 
Dilatador   De  Bakey,  calibre 1.0   mm,   
para coronarias. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Dilatar arterias coronarias 


 


DISECTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.316.0372  Disector Rhoton. Mediano: Nº 2.  Neurocirugía. 
Disecar en microcirugía del 
snc. 


537.316.0364  Disector Rhoton. Grande: Nº 3.  Neurocirugía. 
Disecar en microcirugía del 
snc. 


537.316.0380  Disector Rhoton. Pequeño: Nº 1.  Neurocirugía. 
Disecar en microcirugía del 
snc. 


535.316.0202 
Disector Penfield, 20.3 cm de 
longitud. Nº 5. 


Neurocirugía, Oftalmología, 
Angiología. 


Disecar en microcirugía del 
snc, de órbita y 
endartrectomía. 


537.316.0562 
Disector  Troutman, punta 
angulada  y  aplanada, chica. 


Oftalmología.  Disecar córnea 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        55 
 


537.316.0307 
Disector  Laresco, curva  hacia 
arriba,  23  cm  de longitud. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.316.0539  Disector de Le mmon, para intima.  Neurocirugía. 
Disecar íntima en 
microcirugía 


537.316.0547 
Disector Obwegeser, de 6 a 7 mm 
de ancho y 175 mm de longitud. 
Elevador. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Disecar en microcirugía 


537.316.0299 
Disector  Laresco, curva  hacia 
abajo,  23  cm  de longitud. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.316.0281  Disector Joseph. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Reconstruir séptum nasal. 


535.316.0012  Disector Green.  Oftalmología. 
Disecar tendón en cirugía de 
glaucoma, catarata y cornea. 


537.316.0257  Disector Cottle. 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Reconstruir séptum nasal. 


537.316.0521 
Disector Hardy‐Fahlbusch o 
Yasargil, punta roma, de 190 mm 
o 245 mm de longitud. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Disecar en microcirugía 


537.316.0034 
Disector Bunnell, punta tubular 
con ranuras, 7 mm de diámetro de 
la boca, 13 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Separar, disecar tendones. 


537.316.0554 
Disector Rhoton del No. 6, en 
forma de espátula pequeña. 


Neurocirugía. 
Disecar en microcirugía del 
snc. 


537.316.0026 
Disector Bunnell, punta tubular 
con ranuras, 5 mm de diámetro de 
la boca, 13 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Separar, disecar tendones. 


537.316.0018 
Disector Bunnell, punta tubular 
con ranuras, 2 mm de diámetro de 
la boca, 13 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Separar, disecar tendones. 


537.316.0042 
Disector Bunnell, punta tubular 
con ranuras, 9 mm de diámetro de 
la boca, 13 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Separar, disecar tendones. 


537.316.0398 
Disector Troutman, punta 
angulada, aplanada y en forma 
circular. 


Oftalmología.  Disecar córnea 


537.316.0331 
Disector  Penfield  Laresco, 
ligeramente curvo  en ambos 
extremos, 20.5 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
neuroquirúrgicos con lásser. 


537.316.0323 
Disector Laresco, en bayoneta, 
curva hacia arriba, 23 cm de 
longitud. 


Neurcirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.316.0315 
Disector Laresco, en bayoneta, 
curva hacia abajo, 23 cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.316.0513 
Disector  Graham,  extremo en 
forma de gancho, con punta roma, 
longitud  165 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía. 


Separar, disecar nervios 


537.316.0570 
Disector  Troutman, punta 
angulada  y  aplanada, grande. 


Oftalmología.  Disecar córnea 


537.316.0240 
Disector Hurd, longitud  de 215 a 
225 mm, para amígdala. 


Otorrinolaringología. 
Disecar amígdalas para su 
resección 


535.316.0178 
Disector Penfield, 20.3 cm de 
longitud. Nº 2. 


Neurocirugía, Oftalmología. 
Disecar en microcirugía del 
snc y de órbita. 


537.316.0349 
Disector  Penfield  Laresco, 
ligeramente curvo  en ambos 
extremos, 29 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
neuroquirúrgicos con lásser. 


535.316.0251 
Disector Penfield, 20.3 cm de 
longitud. Nº 1. 


Neurocirugía, Oftalmología. 
Disecar en microcirugía del 
snc y de órbita 


535.316.0186 
Disector Penfield, 20.3 cm de 
longitud. Nº 3. 


Neurocirugía, Oftalmología, 
Angiología. 


Disecar en microcirugía del 
snc, de órbita y 
endartrectomía. 


535.316.0194 
Disector Penfield, 20.3 cm de 
longitud. Nº 4. 


Neurocirugía, Oftalmología, 
Angiología. 


Disecar en microcirugía del 
snc, de órbita y 
endartrectomía. 


537.316.0505  Disector Bunnell, punta tubular,  Cirugía Plástica y Reconstructiva,  Separar, disecar tendones y 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        56 
 


con ranura, juego de 3 diámetros 
de la boca de 2, 4 y 6 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  nervios 


537.316.0588 
Disector nasal modelo Roger, de 
doble extremo, longitud  de 190 a 
195 mm. 


Otorrinolaringología, Maxilofacial,  
Plástica y Reconstructiva. 


Disecar tejido nasal 


 


DISTRACTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


535.318.0051  Distractor Wagner, para extremidades pélvicas. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Reducir fracturas. 


535.318.0010  Distractor Wagner, para extremidades torácicas. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Reducir fracturas. 


535.318.0044  Distractor grande, con apertura  de 7 a 26 cm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Reducir fracturas 
multifragmentarias. 


 


DOBLADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.310.0048  Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar material  de 
osteosíntesis. 


537.310.0089  Doblador tipo Triscador, para placas de 2.7 y 3.5 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar material  de 
osteosíntesis. 


537.310.0063 
Doblador  tipo Prensa, para placas de 2.7 y 3.5 mm, 
longitud  23 cm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar material  de 
osteosíntesis. 


537.310.0071 
Doblador tipo Triscador, para placa de 1.5 y 2.0 mm, 
ranura de 2.5 mm de diámetro,  longitud  14 cm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar material  de 
osteosíntesis. 


537.310.0055 
Doblador de placas, tipo prensa de mesa longitud 40 
cm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar material  de 
osteosíntesis. 


 


ELEVADOR	BUCO	DENTOMAXILAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.327.0171 
Elevador Hurd, curvo, 23 cm de 
longitud. 


Cirugía Máxilofacial. 
Separar en cirugía de resección 
de maxilares. 


537.327.0395 
Elevador Cronin, recto, hoja 4 x 8 mm, 
16 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Facilitar la reparación del paladar 
hendido. 


537.327.0601 
Elevador Cronin, angulado, hoja 4 x 8 
mm, 16 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Facilitar la reparación del paladar 
hendido. 


537.327.2789 
Elevador Apical  Flohr, con brazo recto,  
extremo acanalado y punta aguda. 


Estomatología   
Cirugía Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos diagnóstico 
terapéuticos 


537.327.2797 
Elevador Apical Flohr, con mango 
metálico, con brazo recto, extremo 
acanalado fino y romo. 


Estomatología   
Cirugía Maxilofacial. 


Ampliar campo para facilitar los 
procedimientos diagnóstico 
terapéuticos 


537.327.2805 
Elevador Seldin, con mango metálico  
de bandera, extremo en ángulo recto, 
con hoja pequeña derecha. 


Estomatología   
Cirugía Maxilofacial. 


Ampliar campo visual para 
facilitar las maniobras 
estomatológicas 


537.327.2813 
Elevador Seldin, con mango metálico  
de bandera, extremo en ángulo recto, 
con hoja pequeña izquierda. 


Estomatología   
Cirugía Maxilofacial. 


Ampliar campo visual para 
facilitar las maniobras 
estomatológicas 


537.327.2821 
Elevador Seldin, de doble extremo, 
angulado, con punta de trabajo de 
media caña. 


Estomatología   
Cirugía Maxilofacial. 


Levantar periostio en diversas 
cirugías 


537.327.1856 
Elevador Cushing, curvo, hoja de 4 a 5 
mm de ancho, longitud  de 170 a 195 
mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Separar y ampliar en cirugía de 
maxilares 


 


ELEVADOR	DE	PERIOSTIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.327.0346 
Elevador con  corte  redondo,  6 mm  de 
ancho, vástago ligeramente curvo. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio. 


537.327.0536 
Elevador de periostio  modelo Molt, longitud  
de 180 a 190 mm. 


Cirugía Máxilofacial. 
Separar periostio  en cirugía de 
maxilar. 


537.327.2870 
Elevador con mango, vástago recto, corte 
plano, de 180 mm A 185 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        57 
 


537.327.2862 
Elevador con mango, vástago recto, corte 
curvo. de 180 mm A 190 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio 


537.327.2854 
Elevador con mango, vástago recto, corte 
curvo, de 195 mm A 200 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio 


537.327.1187 
Elevador AO, curvo, con mango de plástico, 
corte redondo, 6 mm de ancho. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar periostio durante 
osteosíntesis. 


537.327.2458  Elevador Dean, curvo, 16 cm de longitud.  Otorrinolaringología. 
Desperiostizar  durante 
antrostomía maxilar: caldwell 
luc. 


537.327.2839 
Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de 
ancho, longitud  de 240 a 280 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio 


537.327.1211 
Elevador con corte recto, 3 mm de ancho, 
vástago ligeramente curvo. 


Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía 
Plástica y 
Reconstructiva. 


Separar, levantar periostio. 


537.327.1138 
Elevador con  corte  redondo,  14 mm  de 
ancho, vástago curvo. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio. 


537.327.0577  Elevador de periostio. Juego de 4 y 6 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia, 
Oftalmología. 


Desperiostizar  durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.327.0510  Elevador Cottle, 4 mm por 7 cm de longitud.  Oftalmología. 
Tracccionar en cirugía ocular 
como dacriocistorrinostomía. 


537.327.1120 
Elevador con  corte  redondo,  14 mm  de 
ancho, vástago recto. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio. 


537.327.2847 
Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm De 
ancho, longitud  de 240 a 280 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar, levantar periostio 


537.327.0528  Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud.  Neurocirugía. 
Separar periostio durante la 
cirugía. 


537.327.3043 
Elevador de Konig o Koenig, ancho de la hoja 
de 4.5 a 5 mm, longitud  de 150 a 155 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 
Cirugía Maxilofacial 
y Oftalmología. 


Desperiostizar  durante 
procedimientos quirúrgicos. 


 


ELEVADOR	PARA	EL	SISTEMA	NERVIOSO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.327.0569  Elevador Rhoton, general, Nº 5, grande.  Neurocirugía.  Separar en microcirugía. 


537.327.0544  Elevador Rhoton, general, Nº 4, pequeño.  Neurocirugía.  Separar en microcirugía. 


 


ELEVADOR	PARA	OÍDO	Y	NARIZ	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  Función (es) 


537.327.2912 


Elevador modelo Freer, de doble 
extremo, punta roma y cortante, hojas 
angostas, longitud  de 180 a 195 mm, 
para septum nasal. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Desperiostizar  en cirugía 
de nariz. 


537.327.2995 
Elevador Shea, derecho, para cirugía de 
estribo. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción durante 
cirugía de tímpano. 


537.327.2987 
Elevador Pierce, de doble extremo, 
longitud  de 200 a 215 mm, para 
septum nasal. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rinoseptoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.2979 
Elevador Pennington, longitud de 210 a 
215 mm, para septum nasal. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rinoseptoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.2961 
Elevador McKenzy, punta curva, de 4 
mm ancho de hoja, longitud de 220 
mm. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rinoseptoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.2953 
Elevador McKenzy, punta curva, de 5 
mm ancho de hoja, longitud de 220 
mm. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rinoseptoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.3001 
Elevador Shea, izquierdo, para cirugía 
de estribo. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción durante 
cirugía de tímpano. 


537.327.2938 
Elevador Jospeh‐Masing, punta 
cortante de 8 mm de ancho. 


Otorrinolaringología.  Legrar el tabique nasal. 


537.327.2920 
Elevador Killian, doble extremo, punta  
roma  y aguda, longitud  de 180 mm. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Desperiostizar  en cirugía 
de nariz. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        58 
 


537.327.3035 
Elevador McKenzy, de doble extremo, 
longitud de 220 mm. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rinoseptoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.2904 
Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm 
de ancho, longitud  de 190 a 200 mm. 


Neurocirugía y 
Cirugía Maxilofacial. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.327.2896 
Elevador Cushing o Martin Cushing, 
hoja de 6 a 7 mm de ancho, longitud  
de 170 a 195 mm. 


Neurocirugía y 
Cirugía Maxilofacial. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.327.2888 
Elevador Cottle, de doble extremo, con 
vástago graduado, longitud  de 200 a 
210 mm, para septum nasal. 


Otorrinolaringología,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial. 


Ampliar campo durante la 
cirugía de nariz. 


537.327.0478 
Elevador Shambaugh‐Derlacki, con  
punta  fina  y curva, longitud  de 140 
a185 mm. 


Otorrinolaringología. 
Facilitar disección en 
cirugía de oído. 


537.327.0064 
Periostotomo o cuchillo Mc Kenty de 
140 a 150 mm, de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, Cirugía 
Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rino‐septoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.2946 
Elevador Lempert, recto, de 2 mm 
ancho de hoja, longitud  de 180 a 190 
mm. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, Cirugía 
Maxilofacial. 


Realizar osteotomía en 
rinoseptoplastía y otros 
procedimientos. 


537.327.3027  Elevador williger, longitud  de 160 mm. 
Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Separar, levantar periostio 


537.327.3019 
Elevador Shea, recto  y  agudo, para  
cirugía  de estribo. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción durante 
cirugía de tímpano. 


537.327.0213  Elevador Cottle, 23 cm de longitud. 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Máxilofacial. 


Ampliar campo durante la 
cirugía de nariz. 


537.327.0486  Elevador House, angulado.  Otorrinolaringología. 
Manejar y/o desarticular  
el estribo. 


537.327.0494  Elevaor House.  Otorrinolaringología. 
Facilitar el manejo 
endaural. 


537.327.2250  Elevador Rosen, con punta angulada.  Otorrinolaringología. 
Facilitar disección en 
cirugía de oído. 


537.327.2268  Elevador Rosen, con punta curva.  Otorrinolaringología. 
Facilitar disección en 
cirugía de oído. 


537.327.0460 
Elevador Shambaugh Derlacki, punta 
redondeada curva, longitud 18.4 cm. 


Otorrinolaringología. 
Facilitar disección en 
cirugía de oído. 


 


ENGRAPADORA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


060.337.0164  Para piel con extractor de grapas. Pieza.  Quirúrgicas.  Desengrapador de piel. 


060.337.0180  Lineal recargable. Cartucho con grapas. Pieza.  Quirúrgicas.  Grapado quirúrgico 


060.337.0214  Lineal cortante. Cartucho con grapas. Pieza.  Quirúrgicas.  Grapado quirúrgico 


060.337.0230 
Circular para anastomosis terminoterminal. 
Pieza. 


Quirúrgicas.  Grapado quirúrgico 


 


ENUCLEADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.334.0123 
Enucleador Hardy, izquierdo, 12 cm 
de longitud. 


Neurocirugía. 
Resecar, disecar, enuclear tejido patológico 
en microcirugía. 


537.334.0115 
Enucleador Hardy, derecho, 12 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Resecar, disecar, enuclear tejido patológico 
en microcirugía. 


 


EQUIPO		DE	MINIFRAGMENTOS	PARA	MANO	Y	PIE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.096.0089 
Avellanador extra pequeño con acople de anclaje 
dental, de 1.5 / 2.0. 


Ortopedia 
Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de 
tornillo. 


537.096.0071 
Avellanador con acople de anclaje rápido,  con varilla 
centradora de 2.0 y 2.7 mm. 


Ortopedia 
Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de 
tornillo. 


537.096.0048 
Avellanador (mini)  con acople de anclaje dental y 
macho de 1.5 / 2.0. 


Ortopedia 
Efectuar orificios en hueso 
para asentamiento de 
tornillo. 


537.609.0212 
Medidor de profundidad,  para tornillos  de 1.5 hasta 
2.0 mm, medición hasta 3.8 mm. 


Ortopedia 
Medir profundidad para 
aplicar tornillos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        59 
 


537.919.0035 
Vaina de sujeción para tornillos  de titanio de 2.7 mm y 
tornillos canulados de 3.5 mm. 


Ortopedia 
Auxiliar en la realización de 
osteosíntesis. 


537.286.0352 
Pieza de destornillador, hexagonal pequeño, para 
tornillos  de acero y titanio de 2.7mm, acoplable al 
mango y mango en T. 


Ortopedia  Ajustar  tornillos. 


537.598.0207  Llave hexagonal tipo Allen, acodada.  Ortopedia  Ajustar  instrumental. 


537.602.0060 
Mango con acople de anclaje dental, para piezas de 
destornillador. 


Ortopedia 
Auxiliar en la realización de 
osteosíntesis. 


537.286.0345 
Destornillador hexagonal  con vaina  de sujeción, para 
tornillos  de 1.5 y 2.0 mm. 


Ortopedia  Ajustar  tornillos. 


 


ERINA	


CLAVE 
NOMBRE 
GENÉRICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.340.0018 
Pinzas para 
separar. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia. 


Extracción de tejido adosado a cabeza 
del tornillo  y limpieza del mismo. 


 


ESCLEROTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.369.0832 
Esclerotomo  Lundsgaard,  angulado, con  punta redonda 
afilada. 


Oftalmología. 
Seccionar esclerótica en 
cirugía. 


537.369.0014 
Esclerotomo, con calibración micrométrica de 0.5 mm, 1.5 
mm de ancho de la hoja. 


Oftalmología. 
Seccionar esclerótica en 
cirugía. 


 


ESCOFINA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.355.0721 
Escofina  Fo mmon,  de doble 
extremo, estrías cruzadas finas, 
longitud  de 210 a 215 mm. 


Cirugía Maxilofacial 
Otorrinolaringología. 


Limar y modelar hueso 
durante diversos 
procedimientos quirúrgicos 


537.355.0739 
Escofina  Fo mmoón,  de doble 
extremo, estrías cruzadas gruesas, 
longitud  de 210 a 215 mm. 


Cirugía Maxilofacial 
Otorrinolaringología. 


Limar y modelar hueso 
durante diversos 
procedimientos quirúrgicos 


537.355.0093 
Escofina de tungsteno, doble: 3/4 y 
5/6. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Limar y modelar hueso 
durante rinoseptoplastía. 


537.355.0309 
Escofina  Cottle,  recta,  con dientes  
cortantes en disección podálica. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Limar hueso durante la 
rinoseptoplastía. 


537.355.0754 
Escofina curva de 3.5 de diámetro,  
con longitud  de trabajo de 180 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Pulido y legrado. 


537.355.0051 
Escofina  tipo  Putti  doble extremo 
270  mm  de longitud. 


Traumatología y Ortopedia, 
Angiología, Cirugía General. 


Limar y modelar hueso 
durante diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.355.0762 
Escofina recta de 3.5 de diámetro,  
con longitud  de trabajo de 180 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Pulido y legrado. 


537.355.0747 
Escofina Putti, de doble extremo, 
estrías cruzadas finas, longitud  de 
270 mm. 


Traumatología y Ortopedia  
Cirugía Maxilofacial 
Otorrinolaringología. 


Limar y modelar hueso 
durante diversos 
procedimientos quirúrgicos 


537.355.0259  Escofina Aufricht, curva. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Modelar glavela. 


537.355.0770 
Escofina Lewis, nasal, estrías 
transversales finas, longitud  de 180 a 
190 mm. 


Otorrinolaringología, 
Maxilofacial,  Plástica y 
Reconstructiva. 


Limar y moldear huesos 
durante diversos 
procedimientos quirúrgicos 


537.355.0788 
Escofina Lewis, nasal, estrías 
transversales gruesas, longitud  de 
180 a 190 mm. 


Otorrinolaringología, 
Maxilofacial,  Plástica y 
Reconstructiva. 


Limar y moldear huesos 
durante diversos 
procedimientos quirúrgicos 


 


ESCOPLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.355.0143 
Escoplo guía. 
Adolescente/niño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilitar aplicación de placas de cadera (90) en 
adolescentes y niños. 


537.355.0267 
Escoplo guía. 
Extralargo. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilitar aplicación de placas de osteosíntesis en 
pacientes con capa gruesa de tejido blando, en cadera 
y rodilla. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        60 
 


537.355.0275 
Escoplo guía. Niño 
pequeño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilitar aplicación de placas de cadera (90 ) en 
adolescentes y niños. 


 


ESFINTEROTOMOS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


531.347.0030 


Para vías biliares.  Con las siguientes características 
seleccionables de acuerdo a marca, modelo y necesidades de 
las unidades médicas: calibre, longitud, alambre guía y 
alambre de corte. Pieza. 


Gastroenterología 
endoscópica. 


Realizar cortes 
endoscópicos. 


531.347.0071 
Para pacientes con Billroth II calibre 5.5 Fr, longitud  200 cm 
Tipo: Soehendra. Pieza. 


Gastroenterología 
endoscópica. 


Realizar cortes 
endoscópicos. 


 


ESPÁTULA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.370.1001 
Espátula  para  cemento,  de doble  extremo, 
con puntas de trabajo semicircular. 


Estomatología. 
Mezclar y aplicar cemento 
en los órganos dentarios 


537.370.0938 
Espátula Castroviejo,  para ciclodiálisis, hoja 
plana de 1 mm x 12 mm. 


Oftalmología. 
Injertar  córnea y realizar 
cirugía del segmento 
anterior 


537.370.0680 
Espátula Castroviejo,  para ciclodiálisis, hoja 
plana de 1 mm x 14 mm. 


Oftalmología. 
Injertar  córnea y realizar 
cirugía del segmento 
anterior 


537.370.1035 
Espátula para cerebro, maleable, hoja de 16 a 
17 mm x 190 a 200 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en cirugía del 
sistema nervioso central 


537.370.1027 
Espátula para cerebro, maleable, hoja de 12 a 
13 mm x 190 a 200 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en cirugía del 
sistema nervioso central 


537.370.0987 
Espátula  Wheeler,  para ciclodiálisis,  de doble 
extremo. 


Oftalmología. 
Injertar  córnea y realizar 
cirugía del segmento 
anterior 


537.370.0979  Espátula Wecker, para iris, recta.  Oftalmología. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos de iris 


537.370.0961  Espátula Wecker, para iris, curva.  Oftalmología. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos de iris 


537.370.0946 
Espátula Heifetz para cerebro, maleable juego 
de tres piezas, longitud  de 20 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en cirugía del 
sistema nervioso central 


537.370.0920 
Espátula Castroviejo,  para ciclodiálisis, hoja 
plana de 1 mm x 10 mm. 


Oftalmología. 
Injertar  córnea y realizar 
cirugía del segmento 
anterior 


537.370.1019 
Espátula  para  cemento, sencilla, con  punta  
de trabajo redondeada. 


Estomatología. 
Mezclar y aplicar cemento 
en los órganos dentales 


537.370.0953 
Espátula Olivecrona para cerebro, juego de 
ocho piezas de 7 a 22 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en cirugía del 
sistema nervioso central 


537.370.0995 
Espátula para cemento, hoja de acero 
inoxidable y mango de madera, longitud  de 
210 a 220 mm. 


Estomatología y Cirugía 
Maxilofacial. 


Mezclar cemento 


537.370.0367 
Espátula monopolar,  con válvula de aspiración, 
5 mm. 


Cirugía General, 
Endoscopía, Cirugía 
Cardiovascular y 
Torácica. 


Electrocoagular y aspirar 
en laparoscopía y 
toracoscopía. 


537.370.0656  Espátula Schuknecht.  Otorrinolaringología.  Realizar cirugía de estribo. 


537.370.0391  Espátula Roach. 
Cirugía Máxilofacial, 
Estomatología. 


Realizar terapia 
parodontal. 


537.370.0375  Espátula Olk, en ángulo de 110.  Oftalmología.  Disecar vitreo y retina. 


537.370.0227  Espátula lecron.  Estomatología. 
Realizar terapia 
parodontal. 


537.370.0342  Espátula Green, 6 x 15 mm.  Oftalmología. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos de órbita. 


537.370.0334  Espátula iris Elschnig.  Oftalmología. 
Reparar iris durante cirugía 
de glaucoma y catarata. 


537.370.0292  Espátula disector Rhoton. Grande: Nº 8.  Neurocirugía. 
Separar, disecar en 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.370.0326  Espátula disector Rhoton. Mediano: Nº 7.  Neurocirugía. 
Separar, disecar en 
procedimientos 
microquirúrgicos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        61 
 


537.370.0086  Espátula Cushing, 17 cm de longitud.  Neurocirugía.  Disecar en cirugía del snc. 


537.370.0383  Espátula Olk, en ángulo de 150.  Oftalmología.  Disecar vitreo y retina. 


537.370.0284 
Espátula  disector  Rhoton, angulado  hacia  
abajo punta fina, 0.45 mm x 22.2 cm. Pequeño. 


Neurocirugía. 
Separar, disecar en 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.370.0706 
Espátula Castroviejo, con cucharilla doble, 10 
mm de ancho de la hoja. 


Oftalmología. 
Injertar  cornea y realizar 
cirugía del segmento 
anterior. 


537.370.0615 
Espátula Culler, con hoja de plata, maleable, 1 
mm de ancho de la hoja. 


Oftalmología. 
Manejar iris en cirugía 
oftalmológica. 


537.370.0094  Espátula Davis, 6.4 mm x 18 cm de longitud.  Cirugía Máxilofacial. 
Disecar, moldear en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.370.0235  Espátula Davis, 9.5 mm x 18 cm de longitud.  Cirugía Máxilofacial. 
Disecar, moldear en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.370.0243  Espátula Davis, 13 mm por 18 cm de longitud. 
Cirugía Máxilofacial, 
Neurocirugía. 


Disecar, moldear en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.370.0268  Espátula Davis, 16 mm por 18 cm de longitud. 
Cirugía Máxilofacial, 
Neurocirugía. 


Disecar, moldear en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.370.0276  Espátula Davis, 25 mm por 18 cm de longitud. 
Cirugía Máxilofacial, 
Neurocirugía. 


Disecar, moldear en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.370.1043 
Espátula cerebral Cushing, maleable, de doble 
extremo con copas de 15/18 y longitud  total 
de 180 mm. 


Neurocirugía, Cirugía 
Plástica y 
Reconstructiva. Cirugía 
Maxilofacial y 
Oftalmología. 


Separar, disecar en 
procedimientos 
neuroquirúrgicos. 


 


ESPÉCULO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.375.0412  Espéculo Hartmann de 6.0 a 6.5 mm de diámetro.  Otorrinolaringología. 
Adaptarlo al otoscopio y 
explorar oído. 


537.375.0255 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 
6.5 x 7.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0099 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 
7.5 x 8.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0107 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 
8.5 x 9.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído 


537.375.0115 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 
9.5 x 10.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0404  Espéculo Hartmann de 5.0 a 5.5 mm de diámetro.  Otorrinolaringología. 
Adaptarlo al otoscopio y 
explorar oído. 


537.375.0131 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, juego 
de seis piezas, diámetros de 5.5 x 11.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0156 
Espéculo auricular Boucheron, diámetro de 4.5 a 
5.2 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0164 
Espéculo auricular Boucheron, diámetro de 5.5 a 
6.2 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0248 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 
5.5 x 6.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0420  Espéculo Hartmann de 7.5 a 8.0 mm de diámetro.  Otorrinolaringología. 
Adaptarlo al otoscopio y 
explorar oído. 


537.375.0123 
Espécula auricular Zöllner o Farrior, ovalado, de 
10.5 x 11.5 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0180 
Espéculo auricular Boucheron,  juego  de cuatro 
piezas, diámetros  de 4 a 7.2 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído 


537.375.0149 
Espéculo auricular Boucheron, diámetro de 4 a 4.2 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptar  al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0206  Espéculo Boucheron, redondo, tamaño  7.  Otorrinolaringología. 
Adaptarlo al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


537.375.0222  Espéculo Beckman.  Otorrinolaringología. 
Realizar incisión endaural 
en cirugía de oído. 


537.375.0198  Espéculo Boucheron, redondo, tamaño  6.  Otorrinolaringología.  Adaptarlo al otoscopio para 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        62 
 


exploraciones de oído. 


537.375.0214  Espéculo Meltzer.  Otorrinolaringología. 
Realizar incisión endaural 
en cirugía de oído. 


535.369.0810 
Espéculo Retractor  aufricht, hoja de 5 cm, 17 cm 
de longitud. 


Otorrinolaringología, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Visualizar y separar en 
cirugía de oído. 


537.375.0172  Espéculo Boucheron, redondo, tamaño  4.  Otorrinolaringología. 
Adaptarlo al otoscopio para 
exploraciones de oído. 


 


ESPÉCULO	RECTAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


537.375.0438  Espéculo Ives‐Fansler.  Proctología. 
Facilitar el abordaje para procedimientos 
anorrectales 


537.375.0446 
Espéculo Killian, infantil de 135 a 145 
mm 


Proctología. 
Facilitar abordaje en procedimientos 
quirúrgicos 


 


ESPEJO		ANO	RECTAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.383.0040 
Espejo Pratt, con tornillo de 
graduación, 15 cm de longitud. 


Proctología. 
Visualizar para facilitar los 
procedimientos anorrectales. 


537.383.0016 
Espejo Fansler, con obturador metálico, 
3.4 cm de diámetro, 5.7 cm de longitud. 


Proctología. 
Facilitar abordaje para 
procedimientos anorrectales. 


 


ESPEJO		BUCAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.2251 
Espejo bucal con aumento, del 
No. 5. 


Cirugía Maxilofacial 
Estomatología. 


Visualizar órganos dentarios y 
cavidad bucal 


 
537.383.2244 


Espejo bucal con aumento, del 
No. 4. 


Cirugía Maxilofacial 
Estomatología. 


Visualizar órganos dentarios y 
cavidad bucal 


 


ESPEJO		FRONTAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.2269  Espejo Ziegler, completo.  Otorrinolaringología. 
Visualizar para facilitar la 
exploración. 


 


ESPEJO		GINECOLÓGICO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.2277 
Espejo vaginal infantil, Collin, valvas de 53 a 65 
mm de longitud  x 10 mm de ancho. 


Gineco Obstetricia, Cirugía 
Pediátrica. 


Realizar exploración 
ginecológica. 


537.383.2285 
Espejo vaginal, Collin, valvas de 65 a 85 mm de 
longitud  x 18 a 20 mm De ancho. 


Gineco Obstetricia, Cirugía 
Pediátrica. 


Realizar exploración 
ginecológica. 


 


ESPEJO		LARÍNGEO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.2350 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 28 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2293 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 16 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2301 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 18 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2319 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 20 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2327 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 22 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2343 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 25 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2368 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 30 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2376 
Espejo laringeo  con  mango, juego  de 8  piezas 
diámetros de 2 a 22 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.2335 
Espejo laringeo, con mango octagonal, diámetro 24 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


537.383.0404 
Espejo con  mango octagonal.  Juego de ocho piezas 
diámetros: 2, 4, 6, 8 y 10 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar laringoscopía 
indirecta. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        63 
 


 


ESPEJO		NASAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.2384 
Espejo  nasal  Michel   juego de  cuatro   piezas diámetros 
de 12 a 18 mm. 


Otorrinolaringología.
Realizar laringoscopia 
indirecta. 


 


ESPEJO		NEUROQUIRÚRGICO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


537.383.0180  Espejo Hardy. Pequeño.  Neurocirugía. 
Visualizar durante cirugía 
transesfenoidal. 


537.383.0198  Espejo metálico, movible.  Neurocirugía. 
Visualizar hipófisis durante el 
procedimiento quirúrgico. 


537.383.0172  Espejo Hardy. Mediano.  Neurocirugía. 
Visualizar durante cirugía 
transesfenoidal. 


537.383.0164  Espejo Hardy. Grande.  Neurocirugía. 
Visualizar durante cirugía 
transesfenoidal. 


537.383.0131 
Espejo Ascher laresco, superficie metálica, 
maleable, 16 mm de diámetro por 26 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Observar y reflejar rayo láser en forma 
simultánea durante neurocirugía. 


537.383.0123 
Espejo Ascher laresco, superficie metálica, 
maleable, 12 mm de diámetro por 26 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Observar y reflejar rayo láser en forma 
simultánea durante neurocirugía. 


537.383.0032 
Espejo Ascher laresco, superficie metálica, 
maleable,  8  mm  de diámetro por  26  cm  de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Observar y reflejar rayo láser en forma 
simultánea durante neurocirugía. 


 


ESTAPEDECTOMIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.327.2748 
Elevador Hough, hoja ovalada hacia la izquierda, de 
0.75 x 0.5 mm de diámetro.  Longitud total 150 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar disección durante 
cirugía de oído. 


537.440.1221 
Gancho  House. Longitud  de la punta 1  mm, 
angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 
168 mm. 


Otorrinolaringología. 
Ampliar campo quirúrgico 
durante cirugía de estribo. 


537.272.0283 
Cuchillo Tabb, doble extremo hoja ovalada de 0.9 x 
11 mm de diámetro, angulado a 25º. Longitud total 
160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte en cirugía de 
estribo. 


537.603.0077 
Marcador House, de profundidad, juego de: 4.0, 
4.5 y 5.0 mm de longitud de la punta. 


Otorrinolaringología. 
Medir la longitud del 
yunque a la platina. 


537.327.2730 
Elevador Hough, hoja ovalada hacia la derecha de 
0.75 x 0.5 mm de diámetro.  Longitud total 150 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar disección durante 
cirugía de oído. 


537.272.0291 
Cuchillo Tabb, doble extremo, hoja ovalada de 0.9 
x 11 mm de diámetro, angulado a 45º. Longitud 
total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte en cirugía de 
estribo. 


537.272.0309 
Cuchillo House, incudoestapedial, diámetro de la 
hoja 0.75 mm, angulada a 60º. Longitud total 168 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía de 
estribo. 


537.272.0325 
Cuchillo Sheey‐House, hoja semicortante con 
diámetro de 2 mm, maleable. Longitud total 168 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía de estribo. 


537.327.2755 
Elevador  House‐Barbara,   recto,   tipo espátula, 
mango maleable. Longitud total 168 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.327.2722 
Elevador Lempert, hoja con punta redondeada de 
3 mm de ancho. Longitud de 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Disecar durante cirugía de 
estribo. 


537.272.0267 
Cuchillo House, hoja curva doble corte. Longitud 
de la hoja 10 mm Longitud total 190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte en cirugía de 
estribo. 


537.375.0396 
Espéculo Richards, pavonado, juego de diferentes 
diámetros: 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar diversos 
procedimientos. 


537.426.0668 
Fórceps Jeurs, quijada  aserrada  de 6 mm  de 
diámetro.  Longitud total 135 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.459.0502 
Pica McGee,  corta  de 0.4  mm  de diámetro.  
Longitud total 165 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar procedimientos en 
cirugía de estribo. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        64 
 


537.440.1239 
Gancho  House. Longitud  de la punta 3  mm, 
angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 
168 mm. 


Otorrinolaringología. 
Ampliar campo quirúrgico 
durante cirugía de estribo. 


537.440.1247 
Gancho  Schuknecht,  angulado  a 90º, juego  de: 
0.3, 0.5 y 1.0 mmde longitud  de la. Punta. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción posterior 
de la platina. 


537.459.0494 
Pica House, angulada. Longitud del punto ovalado 
de 0.33 mm, maleable. Longitud total 168 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar procedimientos en 
cirugía de estribo. 


537.327.2714 
Elevador House, en ángulo de 15º, punta de 1 mm 
por 12 mm. Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Disecar en cirugía de 
estribo.. 


537.272.0275 
Cuchillo Rosen, punta en forma de lanza. Longitud 
total 190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte en cirugía de 
estribo. 


537.426.0650 
Fórceps Jures o  pinza  auricular Fisch,  extrafina 
con puntas agudas, quijada acerrada de 6 a 8 mm, 
de diámetro,  longitud  total de 130 a 135 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.263.0870 
Cucharilla Sheehy, hoja semiafilada de 2.5 mm de 
diámetro, maleable. Longitud total 168 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar durante cirugía de 
estribo. 


537.263.0821 
Cucharilla House, doble extremo, diámetro de 2.0 x 
2.5 mm Longitud total 152 mm 


Otorrinolaringología. 
Legrar en cirugía de 
estribo. 


537.263.0854 
Cucharilla House  doble extremo, diámetro oval de 
2.25 x 3.0 mm Longitud total 180 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar en cirugía de 
estribo. 


537.272.0259 
Cuchillo  desarticulador,   con  extremo distal 
angulado a 20º, de 0.5 mm de ancho x 1.5 mm de 
largo. Longitud total 163 mm. 


Otorrinolaringología. 
Desarticular articulación 
incudoestapedial. 


537.263.0847 
Cucharilla House, doble extremo, diámetro oval de 
2.0 x 2.5 mm Longitud total 180 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar en cirugía de 
estribo. 


537.263.0862 
Cucharilla Sheehy, hoja semiafilada de 2 mm de 
diámetro, maleable. Longitud total 168 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar durante cirugía de 
estribo. 


537.263.0839 
Cucharilla House, doble extremo, diámetro de 2.25 
x 3.5 mm Longitud total 152 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar en cirugía de 
estribo. 


537.263.0888 
Cucharilla Shea, oval cortante, angulada. Longitud 
total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar durante cirugía de 
estribo. 


537.263.0896 
Cucharilla Shea, oval cortante recta. Longitud 160 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Legrar durante cirugía de 
estribo. 


537.459.0528 
Pica Scheer, ángulo a 90º. Longitud del gancho 1 
mm, mango hexagonal. Longitud total 162 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar diversos 
procedimientos. 


537.459.0510 
Pica McGeee,  larga  de 0.7  mm  de diámetro.  
Longitud total 165 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar procedimientos en 
cirugía de estribo. 


 


ESTILETE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES) 


537.392.0023 
Estilete Pigtail, trabecular, 14.5 cm de 
longitud. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


535.399.0012 
Estilete  Probes, romo,  2  mm por  14.5  cm  
de longitud. 


Cirugía 
General. 


Canalizar en procedimientos quirúrgicos 
más frecuentes. 


535.399.0053 
Estilete  doble  externo, maleable,  diámetro 
de 1 mm, longitud  de 140 a 145 mm. 


Quirúrgicas. 
Guiar y explorar durante 
procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos 


535.399.0103 
Estilete  doble  externo, maleable,  diámetro 
de 2 mm, longitud  de 140 a 145 mm. 


Quirúrgicas. 
Guiar y explorar durante 
procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos 


535.399.0517 
Estilete doble extremo, maleable, diámetro 
de 1 o 1.5 mm, longitud  de 200 mm. 


Quirúrgicas. 
Guiar y explorar durante 
procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos 


535.399.0525 
Estilete doble extremo, maleable, diámetro 
de 2 mm, longitud  de 200 mm. 


Quirúrgicas. 
Guiar y explorar durante 
procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos 


 


ESTIMULADOR	VISUAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN 


060.390.0044 
Visual, tipo visor (gogles) con banda ajustable, con fuente  luminosa  
integrada,  generadora  de estímulos controlables. Pieza. 


Médicas y 
Quirúrgicas. 


Protección.


 


ESTRIBO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.200.0124  Estribo de extensión  Boehler o Bohler, mediano, para  Traumatología y  Realizar tracción 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        65 
 


fémur (muslo)  y rodilla, de 210 mm x 110 mm.  Ortopedia.  esquelética. 


537.200.0116 
Estribo de extensión  Boehler o Bohler, chico, para 
brazo, de 160 mm x 90 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar tracción 
esquelética. 


537.200.0132 
Estribo  de extensión  Boehler  o  Bohler, grande, para 
fémur (muslo)  y rodilla, de 210 mm x 150 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar tracción 
esquelética. 


 


EXPANSOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.395.0015 
Expansor Tanner, base de 
aluminio, con ranuras de acero 
inoxidable, 11.5 cm de longitud. 


Cirugía General. Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar injertos cutáneos y 
aumentar el área por cubrir 
con un injerto  hasta 60%. 


 


EXPLORADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.409.0077 
Explorador estilete  de plata, maleable, 
con punta roma. Juego de tres 
diámetros. 


Cirugía General y 
proctología. 


Explorar durante algunos 
procedimientos de diagnóstico o 
tratamiento. 


535.409.0036 
Explorador   punta   de  botón, 
acanalado,   con sujetalenguas, 18 cm de 
longitud. 


Cirugía General y 
proctología. 


Explorar vía biliar durante algunos 
procedimientos quirúrgicos. 


 


EXTRACTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.390.0036 
Extractor  de  tornillo   roto, con   rosca   
interior izquierda, para tornillos  de 3.5 
mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia.  Extraer tornillos  rotos. 


531.390.0044 
Extractor  de  tornillo   roto, con   rosca   
interior izquierda, para tornillo  de 4.5 
mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia.  Extraer tornillos  rotos. 


531.390.0069 
Extractor  de  tornillo   roto, con   rosca   
interior izquierda, para tornillo  de 6.5 
mm de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia.  Extraer tornillos  rotos. 


531.390.0028 
Extractor cónico, para tornillos  
(thorp), con rosca izquierda. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Auxiliar en la realización de 
osteosíntesis  estable con 
implantes de titanio. 


 


FASCIOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0304 
Fasciotomo Masson, 8 mm de 
diámetro interior. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar 
aponeurosis. 


 


FLEBOEXTRACTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN 


531.417.0050 
Fleboextractor  Nabatof, intraluminal, flexible, de acero trenzado. 
Juego con tres tamaños de oliva: 1/4 3/8 1/2. Con estuche de 
esterilización. 


Angiología, Cirugía 
General. 


Resecar 
venas. 


 


FÓRCEPS	DENTAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0718 
Fórceps para odontectomías 
Klein. 


Cirugía Maxilofacial 
Estomatología. 


Extraer órganos dentarios anteriores. 


537.426.0734 
Fórceps para odontectomías 
del No. 222. 


Cirugía Maxilofacial 
Estomatología. 


Extraer molares superiores. 


537.426.0726 
Fórceps para odontectomías 
del No. 210. 


Cirugía Maxilofacial 
Estomatología. 


Extraer molares superiores. 


 


FÓRCEPS	INTESTINAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0296 
Fórceps Kerstung, 27 cm de 
longitud. 


Cirugía General, Gastroenterología, 
Proctología. 


Fijar sigmoide para su 
anastomosis. 


537.426.0312 
Fórceps Lloyd Davis, 31.5 cm 
de longitud. 


Cirugía General, Gastroenterología, 
Proctología. 


Fijar sigmoide para su 
anastomosis. 


537.426.0320 
Fórceps Rosano, 26.5 cm de 
longitud. 


Cirugía General, Gastroenterología, 
Proctología. 


Fijar sigmoide para su 
anastomosis. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        66 
 


 


FÓRCEPS	OBSTÉTRICO	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.426.0700 
Fórceps Kielland, hojas fenestradas,  
longitud   de 390 a 420 mm. 


Gineco 
Obstetricia. 


Traccionar cabeza del producto en el 
canal del parto. 


537.426.0635 
Fórceps Luikart o Kielland‐ Luikart, hojas 
macizas, de 390 a 400 mm de longitud. 


Gineco 
Obstetricia. 


Deflexionar cabeza del producto y 
traccionarla en el canal del parto. 


537.426.0346  Fórceps Salinas, de hojas macizas. 
Gineco 
Obstetricia. 


Traccionar cabeza del producto en el 
canal del parto.. 


537.426.0122 
Fórceps Simpson, de hojas fenestradas, 36 
cm de longitud. 


Gineco 
Obstetricia. 


Traccionar cabeza del producto en el 
canal del parto. 


537.426.0338  Fórceps Salas, de hojas macizas. 
Gineco 
Obstetricia. 


Traccionar cabeza del producto en el 
canal del parto. 


537.426.0643 
Fórceps Elliot,  hojas fenestradas,  38.1  cm  
de longitud. 


Gineco 
Obstetricia. 


Traccionar cabeza del producto en el 
canal del parto. 


537.426.0056  Fórceps Piper, 44 cm de longitud. 
Gineco 
Obstetricia. 


Traccionar cabeza última del producto 
en presentación pélvica. 


 


FÓRCEPS	ÓSEO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0247  Fórceps Asch. 
Cirugía Máxilofacial, Otorrinolaringología, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Sujetar, traccionar en cirugía de 
corrección de trauma  nasal. 


537.426.0254 
Fórceps Brunner, con 
rama terminal de 8 cm, 
23 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Otorrinolaringología. 


Sujetar, traccionar en cirugía de 
corrección de trauma  nasal. 


537.426.0353 
Fórceps Walsham, 
derecho. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Otorrinolaringología. 


Sujetar, traccionar en cirugía de 
corrección de trauma  nasal. 


537.426.0387 
Fórceps Walsham, 
izquierdo. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Otorrinolaringología. 


Sujetar, traccionar en cirugía de 
corrección de trauma  nasal. 


 


FÓRCEPS	PARA	MATERIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.426.0148 
Fórceps para extraer agujas o tubos de 
braquiterapia, de acción cruzada, con canal en la 
punta. 


Radioterapia. 
Fijar y extraer material  
radiactivo. 


 


FRESERO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.713.0017  Fresero metálico  (portafresas). 
Cirugía Maxilofacial 
Estomatología. 


Colocar, proteger y transportar las fresas. 


 


GANCHO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.440.0165 
Gancho Cushing laresco, punta 
corta, 19 cm de longitud. 


Neurocirugía, Cirugía Máxilofacial,  
Urología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar vasos y nervios durante 
los procedimientos quirúrgicos. 


537.440.1379 
Gancho  Graefe  o  Von Graefe,  
para  estrabismo, tamaño 
grande. 


Oftalmología. 
Traccionar músculos oculares 
para corrección de estrabismo. 


537.440.1387 
Gancho  Graefe  o  Von Graefe,  
para  estrabismo, tamaño  
pequeño. 


Oftalmología. 
traccionar músculos oculares 
para corrección de estrabismo. 


537.440.0694 
Gancho Joseph, con 2 garfios 
agudos, de 5 a 6 mm, longitud  
de 160 a 165 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Sujetar durante cirugía nasal. 


537.440.0058 
Gancho Frazier, longitud de 150 
a 160 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, retraer, disecar 
duramadre. 


537.440.0645 
Gancho de flebectomía. Juego 
de varios calibres. 


Angiología, Cirugía General. 
Traccionar venas para la 
flebectomía. 


537.440.0652 
Gancho de sostén, para placas 
de 3.5 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Sujetar, sostener material de 
osteosíntesis. 


537.440.0496 
Gancho Cushing laresco, punta 
larga, 19 cm de longitud. 


Neurocirugía.  Sujetar vasos y nervios. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        67 
 


537.440.1346 
Gancho converse, de doble 
extremo, de 110 a 120 mm De 
longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Separar cartílago nasal. 


537.440.1023 
Gancho cuadrado con 
retenedor. 


Oftalmología.  Retraer iris. 


537.440.0454  Gancho agudo.  Traumatología y Ortopedia. 
Sujetar, retraer, disecar 
durante cirugía (osteosíntesis). 


537.440.1148 
Gancho  de Sinskey, angulado  
de 0.2  mm,  de diámetro,  
longitud  de 110 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos de iris. 


537.440.0686 
Gancho   Fommon,   con   2 
garfios   abotonados, longitud  
de 160 mm. 


Cirugía Maxilofacial. 
Facilitar las maniobras de 
reducción de las fracturas de 
malar y arco cigomático. 


537.440.1155 
Gancho Grafe o Von Grafe de 
130 a 140 mm, de longitud, 
tamaño  mediano o del No. 2. 


Oftalmología. 
Traccionar músculos oculares 
para corregir estrabismo. 


537.440.1049  Gancho Dandy.  Neurocirugía.  Retraer, disecar nervios. 


537.440.0959  Gancho Kleinsasser, romo.  Otorrinolaringología. 
Sujetar durante microcirugía de 
laringe. 


537.440.0926 
Gancho  Schuknecht, curva  
anterior,  3  y  6 mm Juego. 


Otorrinolaringología.  Realizar cirugía de estribo. 


537.440.1122 
Gancho Rhoton, semiagudo, a 
90. Nº 7. 


Neurocirugía. 
Disecar, retraer  en 
microcirugía. 


537.440.1114 
Gancho Rhoton, semiagudo, a 
45: Nº 11. 


Neurocirugía. 
Disecar, retraer  en 
microcirugía. 


537.440.1106 
Gancho Rhoton, romo, a 90. Nº 
10. 


Neurocirugía. 
Separar, disecar en 
microcirugía. 


537.440.1098 
Gancho pequeño, para hueso, 
23 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Sujetar, separar hueso. 


537.440.1080  Gancho Olk, con ángulo a 150.  Oftalmología. 
Realizar cirugía de vitreo y 
retina. 


537.440.1072  Gancho Olk, con ángulo a 110.  Oftalmología. 
Realizar cirugía de vitreo y 
retina. 


537.440.1361 
Gancho Crile de 190 a 200 mm 
de longitud. 


Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Separar, retraer  y disecar 
nervios en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.440.1056 
Gancho mediano, para hueso, 23 
cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Sujetar, separar hueso. 


537.440.1353 
Gancho Cushing o Cottle, para 
duramadre, de un garfio agudo, 
longitud de 140 a 160 mm 


Neurocirugía. 
Sujetar vasos y nervios durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.440.0637 
Gancho Stewart, con mango de 
15 cm de longitud y gancho de 
2.9 cm. 


Cirugía General, Proctología.  Explorar criptas. 


537.440.0272 
Gancho Tyrell, agudo, 12 cm de 
longitud. 


Oftalmología.  Realizar cirugía de iris. 


537.440.0710 
Gancho Joseph, un garfio, 15 cm 
de longitud. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Sujetar durante cirugía nasal. 


537.440.0363 
Gancho Jameson, 13.3 cm de 
longitud. 


Oftalmología. 
Traccionar músculos oculares 
para corrección de estrabismo. 


537.440.0660 
Gancho de sostén, para 
arandela. 


Traumatología y Ortopedia. 
Sujetar, sostener material de 
osteosíntesis. 


537.440.1338 
Gancho Adson, de 200 mm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Separar, retraer, disecar 
duramadre 


537.440.0942 
Gancho Schuknecht, curva 
posterior, 3 y 6 mm Juego. 


Otorrinolaringología.  Realizar cirugía de estribo. 


537.440.1064 
Gancho monopolar,   curvo, con 
válvula de aspiración 5 mm. 


Cirugía General, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 


Electrocoagular en 
laparoscopía y toracoscopía. 


537.440.1411 
Gancho  Graham,  para 
duramadre,  de un  garfio romo, 
longitud  de 160 a 170 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, retraer, disecar 
duramadre. 


537.440.1445 
Gancho  Sachs, para duramadre,  
de un  garfio agudo, longitud  de 
180 a 210 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, retraer, disecar 
duramadre. 


537.440.1429 
Gancho Kleinsasser, punta 
aguda. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar durante microcirugía de 
laringe 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        68 
 


537.440.1452 
Gancho Jackson, para 
traqueotomía. 


Cirugía General. 
Retraer o ampliar campo 
quirúrgico 


537.440.1403 
Gancho Graefe, para iris, gancho 
romo. 


Oftalmología.  Retraer iris. 


537.440.1395 
Gancho Graefe, para iris, gancho 
agudo. 


Oftalmología.  Retraer iris. 


537.440.1437  Gancho Pratt o Crypt para cripta.  Proctología Cirugía General.  Explorar criptas. 


 


GUBIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.457.0181 
Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble 
articulación,  quijada curva, longitud  
220 a 240 mm. 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso en 
cirugía. 


537.457.0199 
Gubia Stille, doble articulación, 
angulación lateral, mordida de 6 mm. 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso en 
cirugía. 


537.457.0355 
Gubia Stellbrink curva de 170 mm de 
longitud. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en la sinovectomía 


537.457.0348 
Gubia Sauerbruch, de 300 a 310 mm 
de longitud. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0140  Gubia Ruskin, 18 cm de longitud.  Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso en 
cirugía. 


537.457.0132 
Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm 
de longitud. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Cortar hueso en cirugía. 


537.457.0124 
Gubia Lempert, recta, 19 cm de 
longitud. 


Oftalmología, Traumatología y 
Ortopedia. 


Cortar hueso en cirugía. 


537.358.0538 
Gubia Hibbs, con cuello de ganzo, 
ultra cut, 12.7 mm de ancho de hoja, 
24.1 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Angiología. 


Realizar corte óseo fino. 


537.457.0330 
Gubia  Ruskin,  con  doble 
articulación,   quijada curva, longitud  
de 180 a 190 mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.358.0553 
Gubia Hibbs, con cuello de ganzo, 
ultra cut, 6.4 cm de ancho de hoja, 
24.1 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Angiología. 


Realizar corte óseo fino. 


537.457.0264 
Pinza gubia  Jansen, recta,  de 180  a 
190  mm Longitud. 


Oftalmología, Traumatología y 
Ortopedia. 


Cortar hueso en cirugía. 


537.457.0082 
Gubia Fulton, recta, 19 cm de 
longitud. 


Neurocirugía, Oftalmología. 
Moldear, cortar  hueso en 
cirugía. 


537.457.0074 
Gubia Fulton, curva, 19 cm de 
longitud. 


Neurocirugía, Oftalmología. 
Moldear, cortar  hueso en 
cirugía. 


537.457.0363 
Gubia Stille Luer, curva, longitud  de 
220 a 230 mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0371 
Gubia Stille Luer, curva, longitud  de 
260 a 270 mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.358.0546 
Gubia Hibbs, con cuello de ganzo, 
ultra cut, 9.5 mm de ancho de hoja, 
28.8 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Angiología. 


Realizar corte óseo fino. 


537.457.0249 
Gubia  miniFriedman   curva, de  120   
mm   de longitud. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Realizar corte óseo fino. 


537.457.0173 
Gubia Stille Luer, recta, longitud  de 
200 a 230 mm. 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0090 
Gubia Leksell o  Leksell‐Stille, 
angulada,  punta ancha, longitud  de 
229 a 250 mm. 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0066 
Gubia Echlin, ancho de punta muy 
fina, longitud de 150 a 230 mm. 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0041 
Gubia Echlin, ancho de punta fina, 
longitud  de 150 230 mm. 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0033 
Gubia Beyer, quijadas angostas, 
longitud  de 170 a 180 mm. 


Oftalmología. 
Realizar corte en cirugía de 
órbita. 


537.457.0215 
Gubia Mead, punta cuadrada, 
longitud  de 165 a 170 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Estomatología. 


Efectuar osteoplastía  y 
resecar fragmentos óseos 
irregulares. 


537.457.0280 
Pinza gubia Luer, curva fuerte, 
longitud  de 150 a 155 mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0231  Gubia Friedman, curva, de 140 mm de  Traumatología y Ortopedia,  Realizar corte ósea fino 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        69 
 


longitud.  Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


537.457.0322 
Gubia Olivecrona,  curva  de 195  a 
205  mm  de longitud. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0256 
Pinza gubia Frykholm, doble 
articulación de 240 mm de longitud. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Cortar hueso en cirugía. 


537.457.0389 
Gubia Stille Luer, recta, longitud  de 
260 a 270 mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0272 
Pinza gubia Lempert curva, de 190 a 
200 mm: de longitud. 


Oftalmología, Traumatología y 
Ortopedia. 


Cortar hueso en cirugía 


537.457.0298 
Pinza gubia  Luer, curva ligera,  
longitud   de 150 mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0306 
Gubia Luer, curva, longitud de  180 
mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0314 
Gubia Luer, recta, longitud  de 180 
mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


537.457.0223 
Gubia Echlin, punta ancha, longitud  
de 230 mm 


Neurocirugía. 
Moldear, cortar  hueso 
durante la cirugía. 


 


HALO	CERVICAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.460.0038 
Halo cefálico grande de circunferencia craneal de 59 a 
66 cm., Con tres puntos de apoyo, de titanio, 
radiotransparente. 


Neurocirugía, 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inmovilizar 
columna cervical. 


537.460.0020 
Halo cefálico mediano de circunferencia craneal de 51 
a 59 cm., con tres puntos de apoyo, de titanio, 
radiotransparente. 


Neurocirugía, 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inmovilizar 
columna cervical. 


537.460.0012 
Halo cefálico chico, de circunferencia craneal de 43 a 
51 cm., con tres puntos de apoyo, de titanio, 
radiotransparente. 


Neurocirugía, 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inmovilizar 
columna cervical. 


537.460.0046  Compás de Crutchfiel,  chico. 
Neurocirugía, Ortopedia  
y Traumatología. 


Aplicar tracción a 
columna cervical. 


537.460.0053  Compás de Crutchfiel,  mediano. 
Neurocirugía, Ortopedia  
y Traumatología. 


Aplicar tracción a 
columna cervical. 


 


HISTERÓMETRO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.452.0079 
Histerómetro Sims, rígido,  con graduación en 
centímetros. 


Gineco Obstetricia, 
Medicina Familiar. 


Medir cavidad 
uterina. 


535.477.0116 
Histerómetro Sims, curvo, con graduación y botón en 
la punta, 4 mm de diámetro, 31 cm de longitud. 


Gineco Obstetricia, 
Medicina Familiar. 


Medir cavidad 
uterina. 


537.462.0010 
Histerómetro Sims, maleable, con graduación en 
cms., longitud  de 320 a 330 mm. 


Ginecología, Oncología. 
Medir cavidad 
uterina. 


 


HOJA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


060.483.0505  Hoja de retractor, curva.  Neurocirugía. 
Separar durante neurocirugía transoral  
con abordaje desde la región esfenoidal a 
tercera cervical. 


537.819.0028 
Hoja de sierra  para  toma de injerto   
óseo  para plastia hueso tendón hueso 
de 10 mm de ancho. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Corte. 


060.483.0513  Hoja de retractor, larga, para lengua.  Neurocirugía. 
Retraer lengua durante neurocirugía 
transoral  con abordaje desde la región 
esfenoidal a tercera cervical. 


060.483.0497  Hoja de retractor, corta, para lengua.  Neurocirugía. 
Retraer lengua durante neurocirugía 
transoral  con abordaje desde la región 
esfenoidal a tercera cervical. 


060.483.0489  Hoja de retractor, a 90.  Neurocirugía. 
Separar durante neurocirugía transoral  
con abordaje desde la región esfenoidal a 
tercera cervical. 


 


HORQUILLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.464.0018 
Horquilla o tenedor de 3 puntas, con distancia de 
trabajo de 85 mm a 90 mm 


Neurocirugía. 
Auxiliar en la cirugía 
transesfenoidal 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        70 
 


 


IMPACTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.485.0336 
Impactor curvo, para hueso esponjoso, de 6.0 mm, 
de diámetro,  para el sistema USS. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso 
esponjoso. 


537.485.0567 
Impactor  de punta redonda de 16 mm de diámetro 
con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0534 
Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro 
con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0542 
Impactor  de punta redonda de 12 mm de diámetro 
con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0559 
Impactor  de punta redonda de 14 mm de diámetro 
con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0062  Impactor, con punta de plástico. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir, 
realizar osteotomía. 


537.485.0310 
Impactor  aplanado, con acople de anclaje rápido, 6 
mm de ancho. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso 
esponjoso. 


537.485.0344  Impactor  con acople de anclaje rápido, 10 x 30 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso 
esponjoso. 


537.485.0328 
Impactor  rectangular,  con acople de anclaje rápido, 
6 x 16 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso 
esponjoso. 


537.485.0609 
Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 
6 x 20 mm con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0591 
Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 
5 x 15 mm con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0583 
Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 
4 x 10 mm con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0575 
Impactor con punta cuadrada y bordes redondos de 
3 x 8 mm con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0518 
Impactor con punta redonda de 3 mm de diámetro 
con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0526 
Impactor con punta redonda de 5 mm de diámetro 
con mango de madera sintética. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso. 


537.485.0351 
Impactor recto para hueso esponjoso, de 6.0 mm, de 
diámetro,  para el sistema USS. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear, percutir hueso 
esponjoso. 


 


IMPLANTES	DE	TITANIO	PARA	MANDIBULA,	COMPACT		2.4	MM	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.609.0196 
Medidor de longitud  pequeño, para tornillo  de 
cortical de 2.0 y 2.4 mm, medición de 6.0 hasta 4.0 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Medir profundidad para 
aplicar el tornillo. 


 


IMPLANTES	DE	TITANIO	PARA	MANDIBULA,	COMPACT		M	F	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.049.0020 
Anillo separador de mejillas, con tornillo  de 
ranura cruciforme y valvas separadoras. 


Otorrinolaringología. 
Facilitar el abordaje 
transbucal. 


537.020.0106 
Alicate universal, con puntas para doblar 
placas de 1.0 hasta 2.0 mm. 


Otorrinolaringología. 
Doblar placas de 
titanio. 


537.020.0072 
Alicate para cortar  micro placas de 1.0 
hasta 2.0 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar placas de 
titanio. 


537.286.0246 
Destornillador en cruz,  pequeño, con  
acople  de anclaje rápido y dental. 


Otorrinolaringología. 
Ajustar  material  de 
osteosíntesis. 


537.286.0618 
Destornillador en cruz, con mango, punta 
de 2 mm. 


Otorrinolaringología. 
Ajustar  material  de 
osteosíntesis. 


 
537.286.0022 


Destornillador en cruz,  con  acople de 
anclaje rápido, con sujetador automático de 
tornillos. 


Otorrinolaringología. 
Ajustar  material  de 
osteosíntesis. 


 


IMPLANTES	DE	TITANIO	PARA	RECONSTRUCCIÓN	DE	MANDIBULA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.258.0045 
Injerto  para  guía de broca  de 2.0  
y 3.0  mm Longitud total 25 mm. 


Otorrinolaringología.
Complemento del mango para guía de 
broca. 


537.919.0019 
Vaina  de protección   de tejido,  
de 4.5  mm  de diámetro. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Proteger tejido durante cirugía. 


 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        71 
 


INJERTOS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES) 


 
 
060.506.3387 
060.506.3395 


Injerto de pequeño calibre de poliéster o dacrón recubierto de 
colágeno, albúmina o gelatina con antibacteriano. 
Longitud en cm:   Diámetro interno  en mm: 
70.0                           5.0. 
70.0                           6.0.  
Pieza. 


 


 
 
 
060.506.3429 
060.506.3437 


Injerto de pequeño calibre con soporte radial de poliéster  o  
dacrón  recubierto de colágeno, albúmina o gelatina con 
antibacteriano. Longitud en cm:  
Diámetro      distal         del soporte        proximal       Total en mm: 
6.0            35.0                20.0   15.0          0.0. 
6.0            25.0                30.0   15.0           70.0.  
Pieza. 


Cirugía Cardiotorácica y 
Cardiovascular. 


 
 
 
 
060.506.3544 
060.506.3551 
060.506.3577 
060.506.3585 
060.506.3593 


Injertos Bifurcados de poliéster o dacrón recubierto 
de colágeno, albúmina o gelatina con antibacteriano. 
Longitud total 50 cm. 
Diámetro             Diámetro femoral ó 
aórtico mm:        iliaco mm: 
12.0                   6.0. 
14.0                   7.0. 
16.0                   8.0. 
18.0                    9.0. 
20.0                    10.0.  
Pieza. 


Cirugía Cardiotorácica y 
Cardiovascular. 


 


INSTRUMENTAL	PARA	CIRUGÍA	DE	OÍDO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.199.0093  Cuchillo Harrison, angulado a 90 grados.  Otorrinolaringología. 
Cortar en cirugía del 
tímpano. 


537.199.0101  Cuchillo para lóbulo, Plester.  Otorrinolaringología. 
Disecar durante cirugía de 
oído. 


537.199.0119 
Cuchillo Rosen, para corte redondo, angulado a 45º 
de 2.6 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía de 
estribo. 


537.199.0127 
Cuchillo Rosen, para corte redondo, punta en 
angulado de 90 grados, de 2.0 mm de diámetro de 
punta. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía de 
estribo. 


537.199.0135  Elevador Antoli Candela, para tímpano.  Otorrinolaringología. 
Realizar disección durante 
cirugía de oído. 


537.199.0150  Fresa forma oval de 6 mm de diámetro.  Otorrinolaringología. 
Fresar durante 
microcirugía. 


537.199.0168 
Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm A 7 
mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Fresar durante 
microcirugía. 


537.199.0176 
Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm 
a 7 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Fresar durante 
microcirugía. 


537.199.0275  Pinza Schuknecht.  Otorrinolaringología. 
Plegar el hilo de la prótesis 
de estribo. 


537.199.0192  Guía alambre Plester, punta plana en forma de “V”.  Otorrinolaringología. 
Introducir prótesis 
auditiva. 


537.199.0200  Legra Antoli Candela, curva de 1.8 mm de ancho.  Otorrinolaringología. 
Liberar tejidos blandos en 
cirugía de estribo. 


537.199.0218  Microdisectores, uno derecho y uno izquierdo.  Otorrinolaringología. 
Disecar durante 
microcirugía. 


537.199.0226  Pica o aguja Bárbara, recta, punta aguda.  Otorrinolaringología. 
Realizar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.199.0143  Fresa forma cilíndrica de 7 mm de diámetro.  Otorrinolaringología. 
Fresar durante 
microcirugía. 


537.199.0028  Aguja Rosen, punta aguda, ligeramente curva.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante 
microcirugía. 


537.199.0077 
Cucharillas   Martini,  de doble extremo, puntas 
redondas, juego de dos piezas, del No. 00/0 y 0/1. 


Otorrinolaringología. 
Legrar durante 
microcirugía de oído. 


537.199.0069 
Cucharilla Jansen, de doble extremo de 150 a 160 
mm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Legrar durante 
microcirugía de oído. 


537.199.0234  Pica o aguja Rosen, curva, punta aguda.  Otorrinolaringología.  Realizar diversos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        72 
 


procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.199.0051 
Cánulas de aspiración Rosen, juego de tres piezas 
de.70,.90 y 1.20 mm de diámetro.  


Otorrinolaringología.  Aspirar secreciones. 


537.199.0044 
Cánula de aspiración Schuknecht  de 1  mm  de 
diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar durante 
microcirugía. 


537.199.0242 
Picas o ganchos, angulados a 25 grados, juego de 
tres piezas de 0.3 mm, 0.6 mm, y 1.0 mm el 
diámetro de punta. 


Otorrinolaringología. 
Realizar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.199.0267 
Picas o ganchos angulado a 90º, juego de cuatro 
piezas, de 0.3, 0.6, 0.8 y 1.0 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Realizar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.199.0036  Aguja Rosen, punta roma, ligeramente curva.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante 
microcirugía. 


537.199.0184  Gancho Shambaugh, angulado a 45º.  Otorrinolaringología. 
Efectuar revisión de oído 
medio. 


537.199.0259 
Picas o ganchos angulado a 45º, juego de tres 
piezas de 0.6, 1.0 y 1.3 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Realizar diversos 
procedimientos en cirugía 
de estribo. 


537.199.0010  Adaptador para cánula Rosen.  Otorrinolaringología. 
Auxiliar en la aspiración de 
secreciones. 


537.199.0085  Cuchillo Harrison, angulado a 45 grados.  Otorrinolaringología. 
Cortar en cirugía del 
tímpano. 


537.263.0920 
Cucharilla House, doble extremo, diámetro oval de 
1.0 x 1.2 mm Longitud total 150 mm. 


Otorrinolaringología.  Legrar oído medio. 


537.263.0938 
Cucharilla House, doble extremo, angulada, 
diámetro oval de 1.5 x 1.8 mm Longitud total 150 
mm. 


Otorrinolaringología.  Legrar oído medio. 


537.272.0358  Cuchillo Plester, en forma de hoz.  Otorrinolaringología.  Disecar conducto auditivo. 


537.173.2073 
Cánula  de  aspiración   Plester angulada,   con 
mandril de 5 fr. (1.65  mm) de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar durante 
microcirugía. 


537.263.0912 
Cucharillas   Buck,  recta,   juego de  diferentes 
diámetros: del No. 00 (2.0 mm). 


Otorrinolaringología. 
Legrar conducto auditivo 
medio. 


537.440.1288 
Gancho Heermann, ángulo hacia atrás, longitud  de 
la punta de 0.5 mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar oído medio. 


537.173.2057 
Cánula de aspiración House angulada, juego de 
diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. 


Otorrinolaringología.  Aspirar secreciones. 


537.440.1296 
Gancho Fisch, para platina, longitud de la punta 0.2 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Auxiliar en la revisión del 
oído medio. 


537.173.2081 
Cánula de aspiración Plester angulada,   con 
mandril de 7 y 9 fr. (2.3 y 3.0 mm) de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar durante 
microcirugía. 


537.263.0961 
Cucharilla   Buck,  curva,   juego de  diferentes 
diámetros: del No. 0 (1.5 mm). 


Otorrinolaringología. 
Legrar conducto auditivo 
medio. 


537.440.1270 
Gancho   Plester   angulado   a 90º,   punta   oval. 
Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción de 
elementos. 


537.440.1262 
Gancho Wagner romo, en ángulo de 45º. Longitud 
total 150 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar revisión de oído 
medio. 


537.173.2065 
Cánula de aspiración Plester, angulada, de 2.0 mm 
de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar durante el 
procedimiento. 


537.857.1532  Tijera Wilford,  recta. Longitud total 98 mm.  Otorrinolaringología.  Cortar alambre. 


537.702.2891 
Pinzas Wullstein, quijada oval, de 0.9 x 1.0 mm de 
diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Traccionar en el 
procedimiento. 


537.785.0242 
Retractor Plester, retención automática, con garras 
abotonadas  2 x 2. Longitud total 130 mm. 


Otorrinolaringología.  Retraer tejidos blandos. 


537.785.0234 
Retractor Plester, retención automática, con garras 
agudas 2 x 2. Longitud total 130 mm. 


Otorrinolaringología.  Retraer tejidos blandos. 


537.327.2763 
Elevador Plester, hoja lateral de 2.4 mm de ancho 
por 3.5 mm de largo. Longitud del mango 160 mm. 


Otorrinolaringología.  Elevar piel. 


537.857.1540 
Tijera Belluci, curvada hacia la izquierda, longitud  
de las hojas 7.0 mm Longitud total 136 mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar en microcirugía. 


537.440.1304 
Gancho Plester, para platina, longitud de la punta 
0.6 mm. 


Otorrinolaringología. 
Auxiliar en la revisión del 
oído medio. 


537.440.1254 
Gancho Wagner, romo, en ángulo de 90º. Longitud 
total 150 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar revisión de oído 
medio. 


537.272.0408 
Cuchillo Paparella, Incudoestapedial, de 0.5 mm de 
ancho de la hoja. Longitud total 165 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía de 
tímpano. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        73 
 


537.272.0424 
Cuchillo  Tabb,  doble  extremo, angulado  a 90º. 
Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía de 
tímpano. 


060.040.9098  Aguja Wullstein, ligeramente curvada.  Otorrinolaringología. 
Efectuar revisión de oído 
medio. 


537.272.0416 
Cuchillo House, hoja curva de 7.0 mm de longitud. 
Longitud total 165 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía de 
tímpano. 


537.696.0505 
Perforador Fisch, con mango redondo, longitud de 
la punta 1.0 mm. 


Otorrinolaringología. 
Auxiliar en la revisión del 
oído medio. 


537.272.0390  Cuchillo para disección, angulado a 90º.  Otorrinolaringología. 
Disecar durante cirugía de 
oído. 


537.272.0382  Cuchillo para disección, angulado a 15º.  Otorrinolaringología. 
Disecar durante cirugía de 
oído. 


537.459.0585 
Pica Hough, angulada a 90º con 0.65 mm de 
longitud  de la punta y 50 mm de longitud  de la 
punta al ángulo. Longitud total 150 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción durante 
cirugía de tímpano. 


537.459.0577 
Pica Austin,  angulada  a 25º, con  0.8  mm  de 
longitud  de la punta. Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción durante 
cirugía de tímpano. 


537.459.0569 
Pica Austin,  angulada  a 90º, con  1.0  mm  de 
longitud  de la punta. Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar  tracción durante 
cirugía. 


537.459.0551 
Pica Austin,  angulada  a 45º, con  1.0  mm  de 
longitud  de la punta. Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar tracción durante 
cirugía de tímpano. 


537.397.0192 
Excavador Austin, angulado hacia la derecha, con 
0.7 mm de longitud  de la punta. Longitud total 160 
mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar en microcirugía. 


537.397.0184 
Excavador Austin, angulado hacia la izquierda, con 
0.7 mm de longitud  de la punta. Longitud total 160 
mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar en microcirugía. 


537.327.2771 
Elevador Austin, angulado a 90º, con hoja de 2.0 
mm de diámetro.  Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar en microcirugía. 


537.857.1557 
Tijera Belluci, curvada hacia la derecha, longitud  de 
las hojas 7.0 mm Longitud total 136 mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar en microcirugía. 


537.702.2909  Pinza, bipolar en bayoneta.  Otorrinolaringología. 
Coagular durante cirugía 
de oído. 


537.459.0619  Pica angulada a 45º, longitud  de la punta 0.5 mm.  Otorrinolaringología.  Explorar oído medio. 


537.272.0366  Cuchillo Kley, para platina.  Otorrinolaringología. 
Efectuar revisión de oído 
medio. 


537.459.0601  Pica angulada a 90º, longitud  de la punta 3.0 mm.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante cirugía de 
oído. 


537.459.0650  Pica angulada a 90º, longitud  de la punta 1.0 mm.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante cirugía de 
oído. 


537.459.0643  Pica angulada a 90º, longitud  de la punta 0.8 mm.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante cirugía de 
oído. 


537.459.0544  Pica angulada a 90º, longitud  de la punta 0.4 mm.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante cirugía de 
oído. 


537.459.0635  Pica angulada a 90º, longitud  de la punta 0.6 mm.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante cirugía de 
oído. 


537.459.0593  Pica angulada a 90º, longitud  de la punta 0.7 mm.  Otorrinolaringología. 
Explorar durante cirugía de 
oído. 


537.272.0374 
Elevador Austin Duckbill, hoja curva con ancho de 
la punta de 2.2 mm. 


Otorrinolaringología.  Disecar en microcirugía. 


 


INSTRUMENTAL	PARA	MICROCIRUGÍA	DE	LARINGE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.2883  Pinza de biopsia, copa oval, con dientes 3 x 4.  Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia de 
laringe. 


537.702.2875 
Pinza cocodrilo, curva hacia la izquierda, quijadas 
aserradas. Longitud de trabajo 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia de 
laringe. 


537.702.2867 
Pinza cocodrilo, curva hacia la derecha, quijadas 
aserradas. Longitud de trabajo 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia de 
laringe 


537.702.2859 
Pinza  cocodrilo, recta, quijadas aserradas. Longitud de 
trabajo 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Tomar biopsia de 
laringe 


537.236.0064 
Contenedor magnético,  para colocar instrumental 
fino, de 280 mm de longitud por 190 mm de ancho. 


Otorrinolaringología. 
Contener instrumental 
para esterilizar. 


537.825.0160  Soporte para cuchillo microquirúrgico.  Otorrinolaringología.  Soportar cuchillo. 


537.857.1524 
Microtijera curva, hacia la izquierda. Longitud de 
trabajo 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        74 
 


537.857.1516 
Microtijera curva,  hacia  la derecha.  Longitud  de 
trabajo 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía. 


537.857.1508  Microtijera recta. Longitud de trabajo 230 mm.  Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía. 


537.272.0341 
Cuchillo   Kleinsasser  oval curvo.   Longitud   de 
trabajo 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía. 


537.236.0072 
Contenedor, magnético, para colocar 8 instrumentos 
finos, de 195 mm de longitud  por 100 mm de ancho. 


Otorrinolaringología. 
Contener instrumental 
para esterilizar. 


 


INTRODUCTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.497.0068  Cárter, introductor de esfera.  Oftalmología.  Extracción del globo ocular. 


 


IRRIGADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.530.0019 
Irrigador Bishop Harmon, con 
adaptador  y bulbo. 


Oftalmología. 
Realizar cirugía de cámara anterior  
del ojo. 


 


JERINGA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


060.550.0073 
Jeringa  Reines, con  dos  adaptadores y  
placa protectora. 50 ml. 


Consulta Externa. 
Otorrinolaringología. 


Lavar conducto 
auditivo externo. 


 


LARINGOSCOPÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.173.2016 
Cánula de succión. Longitud 550 mm 
Adulto. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar secreciones 
durante laringoscopia. 


531.568.0859 
Laringoscopio  Holinger  Benjamin para  
comisura anterior. Longitud 90.5 mm, 
para recién nacido. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar comisura anterior  
en lactantes menores. 


531.568.0875 
Laringoscopio láser Benjamin. Longitud 
150 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar diferentes 
procedimientos de laringe. 


531.568.0891 
Laringoscopio láser Lindholm. Longitud 
110 mm, extremo distal de 16 mm de 
ancho. Pediátrico. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar cirugía de laringe 
con CO2 láser. 


531.568.0909 
Laringoscopio  láser  Benjamin 
Slimline. Longitud 170 mm. 


Otorrinolaringología. 
Examinar la posición 
proximal  de la laringe. 


531.857.0966 
Telescopio o sistema óptico para laringe 
y tráquea, diámetro 10 mm, con campo 
visual de 0º. Longitud 330 mm. 


Otorrinolaringología. 
Evaluar laringe, tráquea y 
bronquios. 


531.857.0974 
Telescopio o sistema óptico para laringe 
y tráquea, diámetro 5 mm, con campo 
visual de 30º. Longitud 240 mm. 


Otorrinolaringología. 
Evaluar laringe, tráquea y 
bronquios. 


537.173.1984  Cánula de succión. Longitud 85 mm.  Otorrinolaringología. 
Evacuar el vapor del láser 
CO2. 


060.215.0955 
Clip Benjamin  Havas, para iluminación  
proximal (compatible con todos los 
laringoscopios). 


Otorrinolaringología. 
Facilita la iluminación 
durante la laringoscopia. 


537.173.2008 
Cánula de succión. Longitud 350 mm 
Pediátrico. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar secreciones 
durante laringoscopia. 


531.568.0867 
Laringoscopio   Parsons,  con deflector  
de  luz prismática integrado  a la fibra 
óptica. Longitud de 80 a 110 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar laringoscopia en 
lactante, preescolar y 
escolar. 


537.173.2024 
Cánula  de  succión   y coagulación   
monopolar, diámetro de 2.5 mm 
Longitud 230 mm. 


Otorrinolaringología. 
Aspirar y coagular en 
microcirugía de laringe. 


537.547.0027 


Jeringa de inyección de 1 ml con: Cánula 
de 1.3 mm de diámetro y longitud  230 
mm Mango de presión. Adaptador con 
aguja de 1.6 mm de diámetro y longitud  
de 180 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corrección de 
parálisis en cuerdas 
bucales. 


531.568.0842 
Laringoscopio Benjamin Lindholm, con 
fibra óptica. Longitud 90.5 mm, para 
recién nacido. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar laringoscopia en 
neonatos. 


531.568.0834  Laringoscopio Lindholm, con fibra óptica.  Otorrinolaringología.  Realizar procedimientos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        75 
 


Longitud 150 mm.  endoscópicos en adulto. 


537.578.0185 


Lentes ajustables, adaptables a todos los 
equipos de rayo CO2, magnificación 
ocular con barrera de cristal, adaptador  
para láser (según marca), filtro protector 
de láser CO2 para telescopio. 


Otorrinolaringología. 
Protección ocular durante 
procedimientos con rayo 
láser CO2. 


537.173.1992  Cánula de succión. Longitud 70 mm.  Otorrinolaringología. 
Evacuar el vapor del 
Láser CO2. 


531.857.0941 
Telescopio o sistema óptico para laringe 
y tráquea, diámetro 5.8 mm, con campo 
visual de 0º. Longitud 200 mm. 


Otorrinolaringología. 
Evaluar laringe, tráquea y 
bronquios. 


531.568.0883 
Laringoscopio láser Lindholm. Longitud 
150 mm, extremo distal de 18 mm de 
ancho. Adulto. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar cirugía de laringe 
con CO2 láser. 


531.857.0958 
Telescopio o sistema óptico para laringe 
y tráquea, diámetro 5 mm, con campo 
visual de 0º. Longitud 240 mm. 


Otorrinolaringología. 
Evaluar laringe, tráquea y 
bronquios. 


531.568.0784 


Laringofaringoscopio  con telescopio  
lateral  90º. Longitud de 19 cm. 
Magnificación 4x. Camisa de 11 mm de 
diámetro. Longitud de trabajo 14 cm. 


Otorrinolaringología, 
Medicina física y 
rehabilitación. 


Visualizar faringe y laringe 
con fines diagnósticos y 
terapéuticos. 


531.568.0750 
Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, 
con guía de iluminación de fibra óptica. 
Adulto. 


Otorrinolaringología. 
Realizar cirugía 
endoscópica de laringe. 


531.568.0743 
Laringoscopio quirúrgico tipo Kleinsasser, 
con guía de iluminación de fibra óptica. 
Pediátrico. 


Otorrinolaringología. 
Realizar cirugía 
endoscópica de laringe. 


531.568.0735 
Laringoscopio   con   fibra   óptica y   
canal  de aspiración. Tipo Bullard. Adulto. 


Anestesiología. 
Facilitar intubación  en vía 
aérea difícil. 


531.568.0776 
Laringoscopio   y   subglotiscopio 
quirúrgico   tipo Benjamín, con clip de 
fibra óptica. Adulto. 


Otorrinolaringología. 
Realizar microcirugía y 
cirugía laríngea con láser. 


531.568.0727 
Laringoscopio   con   fibra   óptica y   
canal  de aspiración. Tipo Bullard. 
Pediátrico. 


Anestesiología. 
Facilitar intubación  en vía 
aérea difícil. 


531.568.0768 
Laringoscopio   y   subglotiscopio 
quirúrgico   tipo Benjamín, con clip de 
fibra óptica. Pediátrico. 


Otorrinolaringología. 
Realizar microcirugía y 
cirugía laríngea con láser. 


531.568.0925 


Laringoscopio Holinger, tamaño adulto 
estándar de 170  mm  de longitud  total,   
con  dispositivo para iluminación por 
fibra óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0933 


Laringoscopio Holinger, tamaño adulto 
grande de 180  mm  de longitud  total,   
con  dispositivo para iluminación por 
fibra óptica 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0941 


Laringoscopio  Holinger,  tamaño lactante 
de 90 mm de longitud total,  con 
dispositivo  para iluminación por fibra 
óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0958 


Laringoscopio Holinger, tamaño 
pediátrico  de 120 mm de longitud total,  
con dispositivo para iluminación por fibra 
óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0966 
Laringoscopio  Jakson, tamaño 
adolescente,  con dispositivo  para 
iluminación por fibra óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0974 
LaringoscopioJakson, tamaño adulto, con 
dispositivo para iluminación por fibra 
óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0982 
Laringoscopio   Jakson,  tamaño lactante,   
con dispositivo  para iluminación por 
fibra óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 


531.568.0990 
Laringoscopio Jakson, tamaño pediátrico,   
con dispositivo  para iluminación por 
fibra óptica. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar estructuras 
laríngeas 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        76 
 


 


LEGRA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.565.0107 
Legra Doyen, hoja curva 
derecha, adulto. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General. 


Separar periostio  en 
costillas. 


537.565.0040 
Legra Alexander o 
Alexander‐Farabeuf, 
longitud  de 210 a 220 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General, Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, Urología, 
Angiología. 


Separar periostio  de las 
costillas. 


537.565.0123 
Legra Doyen, hoja curva 
izquierda, adulto. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General. 


Separar periostio  en 
costillas. 


537.565.0156 
Legra Joseph, curva, 6 mm x 
15 cm de longitud. 


Oftalmología, Cirugía Máxilofacial. 
Disecar en cirugía de 
órbita. 


535.567.0182 
Legra Lederer, mango recto, 
doble extremo, 15 cm de 
longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Levantar periostio  en 
cirugía ortognática y 
traumatológica. 


537.565.0024 
Legra Matson, doble 
extremo, 22 cm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General. 


Disecar, separar en 
procedimientos comunes 
de cirugía de tórax. 


537.565.0172 
Legra Overholt,  11.5 cm de 
longitud. Juego de tres. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Levantar periostio  en 
diversas cirugías. 


537.565.0198 
Legra Semb, con borde 
redondo cortante. 


Neurocirugía.  Legrar, cortar, disecar. 


537.565.0164 
Legra Langenbeck, curva, 
18.4 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar periostio  en 
diversas cirugías. 


535.567.0208 
Legra langenbeck, recta, 
18.4 cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia, Cirugía General. 


Separar periostio  en 
cirugía. 


537.565.0149 
Legra Hoen, 15 mm x 18.4 
cm de longitud. 


Neurocirugía.  Legrar, cortar, disecar. 


535.567.0505 
Legra Farabeuf, curva, 15 
cm de longitud. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar periostio  en 
diversas cirugías. 


535.567.0513 
Legra Curtis, de doble 
extremo. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia, Angiología. 


Levantar periostio durante 
cirugía ortognática y 
traumatológica. 


537.565.0248 
Legra Farabeuf, para 
periostio, recta, longitud  de 
140 a 150 mm. 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar periostio en 
diversas cirugías. 


537.565.0230 
Legra Doyen, hoja curva 
izquierda, infantil. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General. 


Separar periostio  en 
costillas. 


537.561.0028 
Legra Adson, recta, 17 cm 
de longitud. 


Neurocirugía.  Legrar, cortar, disecar. 


537.565.0222 
Legra Doyen, hoja curva 
derecha, infantil. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
General. 


Separar periostio  en 
costillas. 


537.565.0214 
Legra Cottle, de 8 mm de 
ancho de hoja, de 180 a 195 
mm de longitud. 


Otorrinolaringología.  Legrar en cirugía nasal. 


535.567.0521  Legra Taler sencilla. 
Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Levantar periostio  en 
diversas cirugías. 


 


LENTE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.578.0022  Lente de Graham.  Quirúrgicas. 
Realizar procedimientos terapéuticos con 
rayo láser. 


531.578.0071  Lentes Koeppe, de plástico, 21 mm.  Oftalmología.  Realizar gonioscopía. 


531.578.0089  Lentes Koeppe, de plástico, 17 mm.  Oftalmología.  Realizar gonioscopía. 


531.578.0105 
Lentes Barkan, quirúrgico y de 
diagnóstico. Adulto. 


Oftalmología. 
Diagnosticar  y tratar; realizar 
gonioscopía. 


531.578.0253 
Lentes Barkan, quirúrgico y de 
diagnóstico. Infantil. 


Oftalmología. 
Diagnosticar  y tratar; realizar 
gonioscopía. 


531.578.0436  Lente Machemer.  Oftalmología.  Visualizar durante cirugía de vitreo 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        77 
 


(vitrectomía). 


 


LIBERACIÓN	ENDOSCÓPICA	DEL	TÚNEL	DEL	CARPO,	EQUIPO		PARA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN 
(ES) 


531.345.0332 


Equipo portátil para liberación de ligamento transverso del túnel del 
carpo para cirugía endoscópica de mano; compuesto por una pieza de 
mano con gatillo, un ensamble de navaja desechable retráctil con escala 
en cm y ventana en la punta para visualizar directamente el ligamento; 
con endoscopio de 3 mm y adaptador  universal compatible con la 
fuente de luz. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Corte. 


 


LIMA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.583.0055 
Lima  Seldin doble extremo, puntas  de 
trabajo: ovales. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Eliminar 
irregularidades óseas. 


537.583.0030  Lima Maltz, longitud  18 cm. 
Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia, Otorrinolaringología. 


Eliminar 
irregularidades óseas. 


537.583.0188 
Lima Fomon doble extremo longitud 
17 cm. 


Cirugía Máxilofacial, 
Otorrinolaringología, Angiología. 


Moldear hueso en 
procedimientos 
comunes. 


537.583.0220 
Lima  nasal  Masing   de doble   
extremo   con serraciones finas. 


Otorrinolaringología. 
Eliminar 
irregularidades óseas. 


537.583.0238 
Lima  nasal  Masing   de doble   
extremo   con serraciones gruesas. 


Otorrinolaringología. 
Eliminar 
irregularidades óseas. 


537.583.0246 


Lima Miller o Miller‐ Colburn, de doble 
extremo, del No. 11c o del No. 2, con 
puntas de trabajo rectangulares, 
estrías cruzadas. 


Cirugía Maxilofacial Estomatología. 
Regularizar bordes 
óseos. 


537.583.0253 


Lima Miller o Miller‐ Colburn, de doble 
extremo, del No. 2 o del No. 11, con 
puntas de trabajo rectangulares, 
estrías horizontales. 


Cirugía Maxilofacial Estomatología. 
Regularizar bordes 
óseos. 


537.583.0261 
Lima Joseph, metálica, recta, con 
estrías cruzadas, longitud de 160 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Maxilofacial, Otorrinolaringología. 


Regularización de 
bordes óseos. 


 


LLAVE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.598.0157  Llave de tubo, canulada, 11 mm.  Traumatología y Ortopedia.  Ajustar instrumental. 


537.598.0199  Llave hexagonal, en T, 7 mm.  Traumatología y Ortopedia.  Ajustar instrumental. 


537.598.0181  Llave fija, hexagonal, 7 mm.  Traumatología y Ortopedia.  Ajustar instrumental. 


537.598.0173  Llave fija, hexagonal, 11 mm.  Traumatología y Ortopedia.  Ajustar instrumental. 


537.598.0165 
Llave en T, larga, para tornillos 
dinámicos. 


Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  material de 
osteosíntesis. 


 


LUPA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.596.0019  Lupa quirúrgica, 10 dioptrías. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Visualizar con aumento  el campo operatorio. 


531.588.0012  Lupa quirúrgica, 3.5 aumentos. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Visualizar con aumento  el campo operatorio. 


 


MANGO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.602.0367 
Mango con acople de anclaje rápido, 
para cinceles e impactores. 


Traumatología y Ortopedia. 


Manejar instrumentos 
adaptables durante 
osteotomía y 
osteosíntesis. 


537.602.0417 


Mango para pinza, tipo universal, uso 
con vástagos y puntas de resorte, anillo 
o tornillo.  Juego con base metálica para 
6 a 12 puntas, punta y vástago universal. 


Cirugía General, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 


Extraer, apresar por 
endoscopía. 


537.602.0276  Mango para machuelo, 3.5 mm  Traumatología y Ortopedia, Cirugía  Colocar guía del 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        78 
 


Plástica y Reconstructiva.  perforador. 


535.608.0589  Mango para bisturí, del No. 3 largo.  Quirúrgicas. 
Cortar en diversas 
cirugías. 


537.602.0268  Mango para machuelo, 2.7 mm 
Traumatología y Ortopedia, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Colocar guía del 
perforador. 


537.602.0391  Mango flexible, para tubo guía.  Traumatología y Ortopedia. 
Manejar instrumentos 
adaptables durante 
fresado. 


537.602.0375 
Mango en T, mango con acople de 
anclaje rápido, para guías anguladas y 
para machuelos. 


Traumatología y Ortopedia. 
Fijar material  de 
osteosíntesis. 


537.602.0714 
Mangos  para  el control   de sistema  
rotatorio  de micropinzas y microtijeras. 


Oftalmología 
Manejar instrumentos 
durante la 
microcirugía. 


537.602.0359 
Mango con acople de anclaje rápido, 
longitud  11 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Manejar instrumentos 
adaptables durante 
osteosíntesis. 


535.618.1411  Mango para bisturí, del No. 4 corto.  Quirúrgicas. 
Cortar en diversas 
cirugías. 


537.602.0425 
Mango para sierra de Gigli, 8 cm de 
longitud. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia, Angiología. 


Portar sierra de Gigli. 


535.608.0571  Mango para bisturí, del No. 7, corto.  Quirúrgicas. 
Cortar en diversas 
cirugías. 


537.602.0383 
Mango  en forma  de "T", con  acople  de 
anclaje rápido, para tornillos Schanz. 


Traumatología y Ortopedia.  
Manejar tornillos 
especiales. 


537.602.0755 


Mango de telescopio. Mango redondo 
con longitud de 11 cm. Adaptable  a 
telescopio nasal rígido de 4 mm de 
diámetro. 


Otorrinolaringología.  Visualización. 


537.602.0748 


Mango de telescopio. Mango redondo 
con longitud de 11 cm. Adaptable  a 
telescopio nasal rígido de 2.7 mm de 
diámetro. 


Otorrinolaringología.  Visualización. 


537.602.0722 
Mangos   largos   para asegurar   las  asas  
para Endarterectomía. 


Angiología. 
Manejar instrumentos 
durante la 
microcirugía. 


537.602.0730 
Mangos universales para manejar el 
instrumental de Endarterectomía. 


Angiología. 
Manejar instrumentos 
durante la 
microcirugía. 


 


MANOPLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


533.603.0019  Manopla.  Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Remodelar o conservar la posición 
posterior a cirugía de mano. 


 


MARTILLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.605.0117 
Martillo Lucae, cabeza de bronce, 225 
g de peso aproximado. 


Neurocirugía. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0133 
Martillo Mead, con tapas macizas 
intercambiables, peso de 300 a 320 
grs. 18 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0208  Martillo macizo, peso de 300 grs.  Traumatología y Ortopedia. 
Golpear sobre otro 
instrumento 


537.605.0125 
Martillo Lucae, cabeza de bronce, 312 
g de peso aproximado. 


Neurocirugía. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0075 
Martillo Crane, cromado, 225 g de 
peso aproximado. 


Neurocirugía. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0067  Martillo Cloward. Pequeño.  Neurocirugía. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0059  Martillo Cloward. Grande.  Neurocirugía. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0042 
Martillo cabeza  de nylon,  18.7  cm de 
longitud. Pequeño. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Traumatología y 


Golpear sobre otro 
instrumento. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        79 
 


Ortopedia. 


535.618.0728 
Martillo Percusor, con anillo de hule y 
mango de metal o nylon o bambú. 
Pequeño. 


Neurocirugía, Neurología. 
Explorar reflejos 
osteotendinosos. 


535.618.0710 
Martillo Percusor, con anillo de hule y 
mango de metal o nylon o bambú. 
Grande. 


Neurocirugía, Neurología. 
Explorar reflejos 
osteotendinosos. 


537.605.0141 
Martillo Partsch, 200 g, 18 cm de 
longitud. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Oftalmología, Traumatología y 
Ortopedia, Otorrinolaringolog ía. 


Golpear sobre otro 
instrumento. 


535.618.1429 
Martillo Buck, percutor  para reflejos, 
con cilindro de hule, mango sólido, con 
aguja y pincel, de 180 mm De longitud. 


Neurocirugía. 
Explorar reflejos 
osteotendinosos. 


537.605.0190  Martillo macizo, peso de 210 a 260 grs. 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0182  Martillo macizo, peso de 160 a 200 grs. 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Golpear sobre otro 
instrumento. 


537.605.0158 
Martillo tipo Mazo, con cabeza de hule 
y mango de aluminio, 225 g de peso 
aproximado. 


Neurocirugía. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


535.618.1437 
Martillo Taylor, percusor, mango 
macizo. 


Medicina Familiar. 
Explorar reflejos 
osteotendinosos. 


537.605.0216 
Martillo Mead, con tapas  de plástico 
intercambiables, peso de 200 a 220 
grs. 


Cirugía Maxilofacial. 
Golpear sobre otro 
instrumento. 


 


MAZO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.605.0166  Mazo de percusión.  Traumatología y Ortopedia.  Golpear durante fresado. 


 


MEDIDOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.609.0402 
Medidor de profundidad para 
tornillos  4.5‐6.5 mm, de diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Medir profundidad para aplicar 
tornillos. 


537.609.0444 
Medidor de longitud, tipo regla, 
para tornillo  de 7 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Medir profundidad para aplicar 
tornillos. 


537.609.0410 
Medidor   de  longitud,   tipo regla,   
para   tornillo  dinámico. 


Traumatología y Ortopedia. 
Medir profundidad para aplicar 
tornillos. 


537.609.0428 
Medidor de profundidad,  para 
tornillos  Schanz. 


Traumatología y Ortopedia. 
Medir profundidad para aplicar 
tornillos especiales en 
osteosíntesis. 


537.609.0436  Medidor de profundidad.  Grande.  Traumatología y Ortopedia. 
Medir profundidad de orificios 
para osteosíntesis. 


537.609.0451 
Medidor de profundidad.  
Pequeño. 


Traumatología y Ortopedia. 
Medir profundidad de orificios 
para osteosíntesis. 


 


MENISCECTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.617.0022  Meniscectomo recto.  Traumatología y Ortopedia.  Corte, y resección de tejido. 


537.617.0014  Meniscectomo angulado a 15.  Traumatología y Ortopedia.  Corte, y resección de tejido. 


 


MICROCIRUGÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.702.3097 
Biemer clip, apertura  4.0 mm Longitud de 
quijada 6 mm, recto. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar vasos con un diámetro 
de 0.5 a 2.0 mm. 


537.702.3154 
Pinza de disección,  con microplataforma en 
las puntas de 0.3 mm Longitud total 135 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Auxiliar para microsutura. 


537.702.3105 
Biemer clip, apertura  5.0 mm Longitud de 
quijada 9 mm recto. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar vasos con un diámetro 
de 0.5 a 2.0 mm. 


537.702.3113 
Biemer clip, apertura  5.0 mm Longitud de 
quijada 9 mm, recto, puntas delgadas. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar vasos con un diámetro 
de 0.5 a 2.0 mm. 


537.702.3139 
Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas 
de 0.15  mm  Antirreflejantes, de fibra  de 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar tejidos delicados, 
durante microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        80 
 


carbono. Longitud total 110 mm. 


537.702.3147 
Pinza de disección tipo joyero, puntas agudas 
de 0.3 mm Longitud total 135 mm 
Antirreflejante, de fibra de carbono. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar tejidos delicados, 
durante microcirugía. 


537.702.3121 
Pinza sujetadora  para clips, tipo Biemer, sin y 
con cierre. Longitud total 145 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Aplicar clips vascular temporal. 


537.301.3563 
Dilatador  vascular, punta angulada y 
abotonada. Diámetro.  0.5 mm. Mango 
circular. Longitud total 125 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Dilatar vasos durante 
microcirugía. 


537.301.3589 
Dilatador  vascular, punta angulada y 
abotonada. Diámetro.  1.0 mm. Mango 
circular. Longitud total 125 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Dilatar vasos durante 
microcirugía. 


537.301.3597 
Dilatador  vascular, punta angulada y 
abotonada. Diámetro.  1.5 mm. Mango 
circular. Longitud total 125 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Dilatar vasos durante 
microcirugía. 


537.702.3170 
Pinza Mehdorn,  aplicadora  de clips 
vasculares. Longitud total 150 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Aplicar clips vasculares. 


537.702.3188 
Pinza aplicadora, para aproximador vascular, 
con dientes 2 x 1. Longitud total 145 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar aproximador vascular. 


537.073.0417 
Microaproximador Biemer, abertura  de la 
boca de 4 mm, estrías oblícuas, longitud  de la 
quijada 6 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva.  Auxiliar en la microanastomosis. 


537.073.0425 
Microaproximador Biemer‐Müller, abertura  
de quijada 5 mm, longitud  de boca 9mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Aproximar los extremos del 
nervio. 


537.857.1607 
Tijera  Westcott, curva,  hoja  de 8 mm  
Longitud total 54 mm 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Efectuar tenotomía, durante 
procedimientos, 
microquirúrgicos. 


537.716.0741 
Porta aguja Brock, curvo con mango redondo 
articulado, sin retén. Longitud total 150 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar sutura, durante 
microcirugía. 


537.702.3576 
Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas 
de 0.2  mm  Antirreflejantes, de fibra  de 
carbono. Longitud total 110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar tejidos delicados, 
durante microcirugía. 


 


MICROCIRUGÍA	DE	LARINGE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.631.0024  Elevador kleinsasser con canal para succión.  Otorrinolaringología. 
Separar en microcirugía 
laríngea. 


537.631.0016 
Mango  para  los  elevadores, ganchos  y  agujas 
kleinsasser. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar el instrumental 
kleinsasser. 


 


MICRODEBRIDADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN 


537.277.0015 


Microdebridador eléctrico, con pieza de mano para puntas 
desechables o reusables, con diferentes  funciones, diámetros  y 
curvaturas, que permitan  aspirar, remover diferentes tejidos y que 
conste de consola para control  de las revoluciones, adelante, atrás 
y oscilatorio, pieza de mano recta de alta velocidad, pedal 
multifunciones; consumibles: puntas reusables o desechables, 
curvas y rectas, para tejido blando y para hueso, con calibres de 2.9 
mm, 3.5 mm y 4.5 mm y longitud  de trabajo de 11 cm. 


Otorrinolaringología.
Debridar y 
moviliza. 


 


MORCELIZADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.639.0018  Morcelizador Rubin, 19 cm de longitud.  Otorrinolaringología.  Efectuar rinoseptoplastía. 


 


NEUROCIRUGÍA	COLUMNA	CERVICAL.	EQUIPO		DE	MICRODISECTOMÍA	KARLIN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.263.1241 
Cucharilla, recta hacia adelante para 
cortar  hueso cortical. No. 00. Longitud 
total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.236.0031  Contenedor, para 12 instrumentos Karlín.  Cirugía Pediátrica. 
Contener instrumental para 
esterilización. 


537.065.0136 
Aplicador de cera para hueso. Longitud 
total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Aplicar cera en hueso. 


537.440.1189  Micro gancho para nervio. Longitud total  Cirugía Pediátrica.  Sujetar nervios. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        81 
 


21 cm. 


537.263.1225 
Cucharilla, angulada hacia atrás, para 
cortar  hueso cortical. No. 000. Longitud 
total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1209 
Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 0000.  
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1183 
Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 00. 
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0672 
Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 0. 
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1126 
Cucharilla, recta hacia atrás. No. 00. 
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1134 
Cucharilla,  recta  hacia  atrás.  No.  000. 
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1266 
Cucharilla, recta hacia adelante para 
cortar hueso cortical. No. 0000.  Longitud 
total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0623 
Cucharilla, recta hacia adelante para 
cortar  hueso cortical. No. 0. Longitud total 
21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1258 
Cucharilla, recta hacia adelante para 
cortar  hueso cortical. No. 000. Longitud 
total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.602.0656  Mango de bisturí. Longitud total 210 mm  Cirugía Pediátrica.  Efectuar disección. 


537.263.0656 
Cucharilla, recta hacia atrás. No.  0. 
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1290 
Cucharilla,  angulada  hacia  adelante.  No. 
0000.  Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1282 
Cucharilla,  angulada  hacia  adelante.  No. 
000. Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1274 
Cucharilla,   angulada   hacia   adelante. 
No.   00. Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0631 
Cucharilla,   angulada   hacia   adelante. 
No.   0. Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1142 
Cucharilla, recta hacia atrás. No.   0000. 
Longitud total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.440.1197 
Ultramicro gancho para nervio. Longitud 
total 21 cm. 


Cirugía Pediátrica.  Sujetar nervios. 


537.263.1076 
Cucharilla,  hacia  atrás  y  abajo.  No.  1. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1027 
Cucharilla, hacia adelante y abajo. No. 2. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0698 
Cucharilla, recta hacia delante No. 0. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0714 
Cucharilla, hacia adelante y abajo. No. 0. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1001 
Cucharilla, angulada hacia delante. No. 2. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0995 
Cucharilla, angulada hacia delante. No. 1. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0979 
Cucharilla,  recta  hacia  delante.  No.  1. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0706 
Cucharilla, angulada hacia delante. No. 0. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.236.0049 
Contenedor, para el instrumental de 
microdisectomía lumbar tipo Karlin. 


Cirugía Pediátrica. 
Contener instrumental para 
esterilizar. 


060.330.0849  Electrodo espinal. Longitud total 24.13 cm.  Cirugía Pediátrica. 
Aplicar durante procedimientos 
de microcirugía. 


537.263.1019 
Cucharilla, hacia adelante y abajo. No. 1. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0987 
Cucharilla,  recta  hacia  delante.  No.  2. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0722 
Cucharilla, recta hacia atrás. No. 0. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0748 
Cucharilla,  hacia  atrás  y  abajo.  No.  0. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        82 
 


537.263.1068 
Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 2. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1050 
Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 1. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.0730 
Cucharilla, angulada hacia atrás. No. 0. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1035 
Cucharilla, recta hacia atrás. No. 1. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1043 
Cucharilla, recta hacia atrás. No. 2. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


537.263.1084 
Cucharilla,  hacia  atrás  y  abajo.  No.  2. 
Longitud total 24.13  cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Legrar y disecar durante 
microcirugía. 


 


NEUROCIRUGÍA	PEDIÁTRICA.	COLUMNA	CERVICAL	ANTERIOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.814.8273  Distractores Cloward, vertebrales. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Aumentar espacio 
intervertebral. 


537.609.0600  Medidor Cloward, de profundidad,  con camisa. 
CirugÍa 
Pediátrica. 


Medir profundidad. 


531.392.0034  Extensión Cloward, para cortador cilíndrico. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Aumentar la longitud de 
trabajo. 


537.413.0267  Pinchos Cloward, de injerto,  cilíndrico. 
CirugÍa 
Pediátrica. 


Extraer e impactar  el 
injerto. 


537.327.2672  Elevador Cloward, de osteofitos. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Cortar salientes óseas. 


537.100.0174  Barra Cloward cruzada manual. 
CirugÍa 
Pediátrica. 


Rotar de piezas. 


537.609.0618  Medidores Cloward, en espátula para injerto. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Medir profundidad para 
aplicar injerto. 


537.785.0168 
Retractor,  con cánula de succión, para duramadre, ángulo 
de 90º con punta de 6 mm Longitud de trabajo 120 mm. 


CirugÍa 
Pediátrica. 


Retraer y aspirar durante 
cirugía. 


537.785.0176 
Retractor,  con cánula de succión, para duramadre, ángulo 
de 90º con punta de 6 mm Longitud de trabajo 146 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Retraer y aspirar durante 
cirugía. 


537.785.0184 
Retractor,  con cánula de succión, para duramadre, ángulo 
de 90º con punta de 9.5 mm Longitud de trabajo 120 mm. 


CirugÍa 
Pediátrica. 


Retraer y aspirar durante 
cirugía. 


537.413.0275  Extractor Cloward, de injerto  cilíndrico. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Retirar injerto. 


537.138.1285  Brocas Cloward, cervicales. 
CirugÍa 
Pediátrica. 


Formar canal para aplicar 
injerto. 


537.800.0102  Sacabocados Cloward, cilíndrico. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Cortar injerto óseo. 


531.392.0042  Extensión Cloward, porta broca. 
CirugÍa 
Pediátrica. 


Aumentar la longitud de 
trabajo. 


537.392.0031 
Estilete para limpieza de retractores, con cánulas de 
succión. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Facilitar la limpieza de 
los separadores. 


537.785.0192 
Retractor,  con cánula de succión, para duramadre, ángulo 
de 90º con punta de 9.5 mm Longitud de trabajo 146 mm. 


CirugÍa 
Pediátrica. 


Retraer y aspirar durante 
cirugía. 


537.172.0086  Camisa  Cloward,  de protección   de broca,  con obturador. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Proteger tejido blando. 


 


NEUROCIRUGÍA	PEDIÁTRICA.	CRÁNEO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.2255 
Pinza para biopsia Yasargil‐Samii, con punta en forma 
de cucharilla de 3 mm de diámetro. Longitud de 
trabajo 140 mm. 


CirugÍa Pediátrica. 
Tomar biopsia y 
traccionar tumor. 


537.702.2263 
Pinza para biopsia Yasargil‐Samii, con punta en forma 
de cucharilla de 5 mm de diámetro. Longitud de 
trabajo 140 mm. 


CirugÍa Pediátrica. 
Tomar biopsia y 
traccionar tumor. 


537.702.2271 
Pinza para biopsia Yasargil‐Samii, con punta en forma 
de cucharilla de 7 mm de diámetro. Longitud de 
trabajo 140 mm. 


CirugÍa Pediátrica. 
Tomar biopsia y 
traccionar tumor. 


537.814.8257 
Separador Jansen‐Mastoid, con garfios 3x3 de puntas 
romas, abertura  44 mm. Longitud total 102 mm. 


CirugÍa Pediátrica. 
Ampliar campo en 
cirugía ventrículo 
peritoneal. 


537.814.8265  Separador Leyla universal, automático para sujetar a  CirugÍa Pediátrica.  Ampliar campo 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        83 
 


mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, 
brazos flexibles, barra y soportes para espátulas 
cerebrales. 


quirúrgico en cirugía 
de cráneo. 


537.236.0023  Contenedor universal, para clips de aneurisma.  CirugÍa Pediátrica. 
Ordenar y esterilizar  
clips para aneurisma. 


 


NEUROMICROCIRUGÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.814.8539 
Separador Cone, automático brazo   
articulado, garfios 3 x 4 romos. Longitud total 
146 mm. 


Cirugía Pediátrica.  Retraer piel cabelluda. 


537.702.3519 
Pinza de Malis, en bayoneta  recta, de titanio, 
punta en forma de copa de: 3.5 x 4.75 mm 
Longitud de trabajo 216 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Coagular y sujetar durante 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.702.2446 
Pinza de disección Rhoton, en bayoneta 
recta, de titanio, ancho  de la punta  1  mm  
Longitud  de trabajo 216 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Disecar y sujetar durante 
procedimientos 
microquirugicos. 


537.702.3501 
Pinza de Malis, en bayoneta  recta, de titanio, 
punta en forma de copa de: 2.75 x 3.5 mm 
Longitud de trabajo 216 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Coagular y sujetar durante 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.173.1901 
Cánula de succión Yasargil, mediano, 
diámetro 2.5 mm Longitud de trabajo 34.8 
cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Aspirar secreciones en 
microcirugía. 


537.702.2438 
Pinza de Malis,  en bayoneta  recta, extrafina. 
Ancho de la punta 0.25 mm Longitud de 
trabajo 220 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Coagular  y sujetar en 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.173.1893 
Cánula de succión Yasargil, pequeño, 
diámetro 1.7 mm Longitud de trabajo 34.8 
cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Aspirar secreciones en 
microcirugía. 


537.702.2420 
Pinza de Malis, en bayoneta  recta, extrafina, 
recta. Ancho de la punta 0.70 mm Longitud 
de trabajo 218 mm 


Cirugía Pediátrica. 
Coagular en procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.173.1919 
Cánula de succión Yasargil, grande diámetro 
3.5 mm Longitud de trabajo 34.8 cm. 


Cirugía Pediátrica. 
Aspirar secreciones en 
microcirugía. 


537.702.2453 


Pinza de disección Rhoton, en bayoneta 
recta, de titanio punta redonda aserrada de 4 
mm de diámetro.  Longitud de trabajo 220 
mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Disecar y sujetar durante 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.702.2461 
Pinza de Malis, en bayoneta  recta, de titanio, 
punta en forma de copa de: 2.75 x 2.0 mm 
Longitud de trabajo 216 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Coagular y sujetar durante 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.105.0377 
Microbisturí o cuchillo Koos, punta aguda y 
curva hacia arriba, mango cilíndrico en forma 
de bayoneta, longitud  de 180 a 190 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar tejidos en 
microcirugía. 


537.370.1050 
Espátula cerebral Davis, en forma de 
abatelengua, maleable, de 15 a 16 mm de 
ancho X 180 mm de longitud. 


Neurocirugía. 
Separa y protege tejido 
cerebral. 


537.263.2249 
Cucharilla Hardy de 5 mm de diámetro,  
angulada a 45 grados hacia arriba, derecha, 
de 240 a 245 mm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar y extraer tejido 
hipofisiario. 


537.263.2256 
Cucharilla Hardy de 5 mm de diámetro,  
angulada a 45 grados hacia arriba, izquierda, 
de 240 a 245 mm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar y extraer tejido 
hipofisiario. 


537.814.9040 
Separador autoestático, Miskimon  o similar 
con 7 X 7 garfios agudos, longitud  de 220 
mm. 


Angiología 
Neurocirugía. 
Cardiovascular y 
Torácica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


 


NEUROMICROCIRUGÍA	PEDIÁTRICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.702.0143 
Pinza de disección Malis, en bayoneta  recta, punta fina 
de 0.5 mm de ancho, de titanio. Longitud de trabajo 222 
mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar y sujetar en 
microcirugía. 


537.263.0466 
Cucharilla Rhoton de titanio, número 13, ancho de la 
punta 1.6 mm Longitud total 191 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Legrar y disecar en 
neuromicrocirugía. 


537.263.0474  Cucharilla Rhoton de titanio, número 4, ancho de la punta  Cirugía  Legrar y disecar en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        84 
 


1.4 mm Angulada a 25º. Longitud total 191 mm.  Pediátrica.  neuromicrocirugía. 


 


OBTURADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.661.0670 
Obturador Hollenback No. 1, para 
amalgama, de doble extremo 


Estomatología. 
Aplicar amalgama para obturar 
órganos dentarios 


 


OFTALMOLOGÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.2016 
Pinza de fijación Kremer, angulada de 13 
mm, con seguro. 


Oftalmología. 
Fijar el globo ocular en 
cirugía corneal. 


537.603.0069  Marcador Méndez, de eje óptico.  Oftalmología. 
Determinar el eje de las 
incisiones en cirugía 
corneal. 


537.603.0051 
Marcador Osher‐Neuman, para incisiones 
corneales de 6 a 8 líneas. 


Oftalmología. 
Marcar líneas de inserción 
en cirugía córnea. 


537.105.0278 
Bisturí Thorton, punta de diamante, con 
mango y calibrador micrométrico doble 
filo, con charola de esterilización. 


Oftalmología. 
Efectuar corte en cirugía 
de córnea. 


537.049.2125 
Anillo Fleringa‐Legrand, pediátrico, de 14 a 
23 mm de diámetro. 


Oftalmología. 
Fijar durante la cirugía de 
transplante corneal. 


060.040.9072 
Aguja Atkinson, retrobulbar, calibre 25. 
Longitud 35 mm 


Oftalmología. 
Aplicar anestésico 
retrobulbar. 


537.049.2133 
Anillo Fleringa‐Legrand, adulto de 14 a 23 
mm de diámetro. 


Oftalmología. 
Fijar durante la cirugía de 
transplante corneal. 


537.800.0086 
Punch Kelly Decement, escleral, con 
diámetro de 0.75 mm. 


Oftalmología. 
Realizar esclerotomía en 
cirugía de glaucoma. 


537.173.1851 
Cánula de irrigación  Anis, con retractor de 
iris calibre 26, longitud  5 x 7 mm, con 2 
orificios. 


Oftalmología. 
Extraer el núcleo del 
cristalino con maniobras 
hidráulicas. 


537.578.0177 
Lentes de Lander, quirúrgicos, 
precorneales, juego de 6. 


Oftalmología. 
Auxiliar para realizar 
cirugía de vítreo y retina 
con microscopio. 


537.173.1869  Cánula Simicoe, con gancho para sutura.  Oftalmología. 
Auxiliar en la sutura del 
lente intraocular. 


537.603.0044 
Marcador Thorton, juego de diferentes 
diámetros de 3 a 6 mm. 


Oftalmología. 
Marcar el centro óptico en 
cirugía de córnea. 


537.716.0667  Porta agujas Mc Ityne, con tijera y seguro.  Oftalmología. 
Auxiliar en la sutura y el 
corte en cirugía corneal. 


537.716.0675 
Portaagujas  Derf,  con  insertos de 
carburo  de tungsteno, longitud  de 120 a 
130 mm. 


Oftalmología. 
Auxiliar en la sutura y el 
corte en cirugía. 


537.226.0314 
Concha Goftman, protectora para ojo, de 
plástico, tamaño  adulto o pediátrico. 


Oftalmología. 
Proteger el ojo después 
de la cirugía. 


537.702.2032 
Pinza de disección Castroviejo, recta. 
Longitud 110 mm. 


Oftalmología. 
Disecar estructuras 
delicadas. 


537.800.0094 
Punch Tumy, escleral con diámetro de 1x5 
mm Longitud 65 mm. 


Oftalmología. 
Realizar esclerotomia en 
cirugía de glaucoma. 


537.089.0310 
Asa Knoelle Pearce, de irrigación para 
cristalino, calibre 23, longitud  del asa 6 x 9 
mm, con 3 orificios. 


Oftalmología 
Extraer el núcleo del 
cristalino con maniobras 
hidráulicas. 


537.785.0150 
Retractor  Agrícola semicurvo, para saco 
lagrimal. 


Oftalmología.  Retraer saco lagrimal. 


537.702.2024 
Pinza de sujeción Clayman Mc Pearson, 
angulada, para lente intraocular. 


Oftalmología.  Colocar lente intraocular. 


537.578.0169  Lente panfundoscopio 120º.  Oftalmología.  Valorar vítreo y retina. 


537.173.2578 
Cánula Mc  Intyre  para  cámara anterior,  
recta, punta roma y redonda, angulada, de 
26 gauge, longitud 17 mm. 


Oftalmología 
Introducir aire o líquido 
intra ocular para formar la 
cámara anterior. 


537.440.1478  Gancho Jameson, 12.5 cm de longitud.  Oftalmología. 
Traccionar músculos 
oculares para corrección 
de estrabismo. 


537.702.7262 
Pinza Castroviejo para suturar, con 1 x 2 
dientes de 0.5 a 0.6 mm, con plataforma, 
longitud  de100 a 105 mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        85 
 


537.702.7304 
Pinza de disección Dressing fina para 
conjuntiva,  curva, con serraciones, 
longitud  de 90 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Sujetar y disecar tejido 
delicado en estructuras 
oftalmológicas 


537.716.1202 
Microportagujas Barraquer, curvo, sin 
retén, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 130 a 140 mm. 


Oftalmología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, 
Maxilofacial, Angiología, 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en microcirugía. 


537.716.1210 
Porta  agujas  Castroviejo,   sin retén,  
recto,  con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud 130 a 140 mm. 


Oftalmología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, 
Maxilofacial, Angiología, 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en microcirugía. 


537.857.2209 
Tijera Landolt, con curva fuerte, longitud  
de 120 a 125 mm. 


Oftalmología.  Cortar nervio óptico. 


537.857.2233  Tijera Vannas, recta, longitud  80 a 90 mm.  Oftalmología.  Corte fino de iris y córnea. 


 


ORTOPEDIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.497.0050 
Introductor metálico, flexible, calibrado en 
centímetros, para tapón intramedular con 
orificio  central, longitud  280 mm. 


Ortopedia. 
Introducir tapón 
intramedular. 


537.705.0033 
Pistola,  de acero  inoxidable,  con apertura  
de cremallera de 390 mm con recepción de 
émbolo. 


Ortopedia.  Inyectar cemento. 


060.345.3002 
Mezcladora de cemento, de plástico, con 
recepción de émbolo. 


Ortopedia. 
Realizar mezclado de 
cemento al vacío. 


537.602.0706 
Mango presurizador acetabular, metálico, en 
forma de “T”. 


Ortopedia. 
Introducir a hueso 
cemento, por medio de 
presión. 


531.835.0088 
Sistema de lavado, con pieza de mano, 
manguera con clips, cánula recta y cánula con 
ángulo. 


Ortopedia. 
Lavar conducto medular 
para preparar el hueso. 


537.814.9032 
Separador Adson, no articulado, con 
cremallera, de 6 x 6 dientes agudos, longitud  
de 200 a 210 mm. 


Neurocirugía, Angiología, 
Ortopedia  y 
Traumatología. 


Ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.9057 
Separador Blount para menisco, longitud de 
170 a 180 mm, juego de dos. 


Ortopedia  y 
Traumatología. 


Mantener  separados los 
meniscos en cirugía de 
rodilla. 


537.814.9073 
Separador Smille para menisco, hoja de 32 X 
19 mm, longitud  de 140 a 145 mm. 


Ortopedia  y 
Traumatología. 


Mantener  separados los 
meniscos en cirugía de 
rodilla. 


537.836.9093 
Sierra Gigli de 6 hilos metálicos  de 300 mm 
de longitud. 


Cirugía General, Angiología, 
Neurocirugía y 
Traumatología y Ortopedia. 


Corte de tejido óseo. 


537.836.9101 
Sierra Gigli de 6 hilos metálicos  de 400 mm 
de longitud. 


Cirugía General, Angiología, 
Neurocirugía y 
Traumatología y Ortopedia. 


Corte de tejido óseo. 


537.857.2183 
Pinza  Schlesinger para disco intervertebral, 
mordida recta de 2 x 10, de 150 a 160 mm. 


Neurocirugía, Ortopedia  y 
Traumatología. 


Resecar disco 
intervertebral. 


537.857.2191 
Pinza  Schlesinger para disco intervertebral, 
mordida recta de 4 x 10, de 150 a 160 mm. 


Neurocirugía, Ortopedia  y 
Traumatología. 


Resecar disco 
intervertebral. 


 


OSTEOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.673.0163 
Osteotomo en bayoneta, 1.0 x 24 
cm. 


Neurocirugía. 
Efectuar osteotomía en 
cirugía transesfenoidal. 


537.673.1716 
Osteotomo plano recto, de 10 mm, 
Ancho de hoja, con  mango sintético,   
de 200  o  220  mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1708 
Osteotomo Obwegeser, de 6.5 mm 
de ancho y 150 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1690 
Osteotomo Obwegeser, de 4 mm de 
ancho y 150 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1682 
Osteotomo Obwegeser, de 2.5 mm 
de ancho y 150 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1625 
Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 
255 mm de longitud  x 18 mm de 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        86 
 


ancho. 


537.673.1633 
Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 
255 mm de longitud  x 20 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1658 
Osteotomo Lambotte curvo de 245 
mm A 255 mm de longitud  x 30 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1674 
Osteotomo Obwegeser, de 175 mm 
de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.0205 
Osteotomo en bayoneta, 1.5 x 24 
cm. 


Neurocirugía. 
Efectuar osteotomía en 
cirugía transesfenoidal. 


537.673.1724 


Osteotomo plano  curvo,  de 10  
mm,  Ancho  de hoja, con mango 
sintético,  de 200 o 220 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1641 
Osteotomo Lambotte curvo de 245 
mm A 255 mm de longitud  x 25 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.0601 


Osteotomo Cottle,  corte lineal,  
bordes  romos. Juego de seis: rectos 
de 2, 4, 6, 10 y 12 mm y curvo de 6 
mm de ancho. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Cirugía Máxilofacial, 
Traumatología y Ortopedia. 


Efectuar osteotomía en 
diferentes tipos de 
cirugía. 


537.673.0197 
Osteotomo Asch, doble guarda, 10 
cm de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía en 
cirugía nasal. 


537.673.0031 
Osteotomo Asch, doble guarda, 12 
cm de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía en 
cirugía nasal. 


537.673.0148 
Osteotomo Asch, doble guarda, 14 
cm de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía en 
cirugía nasal. 


537.673.0114 
Osteotomo Asch, doble guarda, 16 
cm de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Realizar osteotomía en 
cirugía nasal. 


537.673.0189  Osteotomo Rubin, naso frontal. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Reconstruir fracturas 
nasofrontales. 


537.673.1591 
Osteotomo Lambotte recto de 240 
mm A 250 mm de longitud  x 44 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1666 
Osteotomo Lambotte curvo de 245 
mm A 255 mm de longitud  x 38 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1559 
Osteotomo Lambotte recto de 240 
mm A 250 mm de longitud  x 20 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1732 
Osteotomo plano recto, de 15 mm, 
Ancho de hoja, con mango sintético 
de 200 o 220 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1542 
Osteotomo Lambotte recto de 240 
mm A 250 mm de longitud  x 15 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1534 


Osteotomo Lambotte o 
minilambotte recto de 170 mm O 
245 mm de longitud  x 12 mm O 13 
mm de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.0684 
Osteotomo Lambotte, recto, 2.0 cm 
de ancho de la hoja, 22.8 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Efectuar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1526 


Osteotomo Lambotte o 
minilambotte recto de 170 mm O 
245 mm de longitud  x 8 mm de 
ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1583 
Osteotomo Lambotte recto de 240 
mm A 250 mm de longitud  x 38 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.0460 
Osteotomo Lambotte, curvo, 3.0 cm 
de ancho de la hoja, 22.8 cm de 
longitud. 


Neurocirugía. 
Efectuar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1567 
Osteotomo Lambotte recto de 240 
mm A 250 mm de longitud  x 25 mm 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        87 
 


de ancho. 


537.673.0890 
Osteotomo en bayoneta, 2.0 x 24 
cm. 


Neurocirugía. 
Efectuar osteotomía en 
cirugía transesfenoidal. 


537.673.1575 
Osteotomo Lambotte recto de 240 
mm A 250 mm de longitud  x 30 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.0171  Osteotomo Rubin, lateral. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Reconstruir fracturas 
nasofrontales. 


537.673.1609 
Osteotomo Lambotte curvo de 170  
mm  O 245 mm de longitud  x 8 mm 
de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1617 
Osteotomo Lambotte  curvo de  170  
mm  O 245 mm de longitud x 12 mm 
A 13 mm de ancho. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1518 
Osteotomo Lambotte  o 
minilambotte curvo  de 6 mm de 
ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1500 
Osteotomo Lambotte  o 
minilambotte recto  de 6 mm de 
ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1765 


Osteotomo plano  curvo,  de 20  
mm,  Ancho  de hoja, con mango 
sintético de 200 o 220 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1757 
Osteotomo plano recto, de 20 mm, 
Ancho de hoja, con mango sintético 
de 200 o 220 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1740 


Osteotomo plano  curvo,  de 15  
mm,  Ancho  de hoja, con mango 
sintético de 200 o 220 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1781 
Osteotomo Alexander, recto plano, 
hoja de 6 mm de ancho, 160 a 180 
mm de longitud. 


Otorrinolaringología. Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y 
Oftalmología. 


Efectuar osteotomía 
durante la cirugía. 


537.673.1799 
Osteotomo Cinelli, de 10 mm de 
ancho x 160 mm de longitud. 


Maxilofacial,  Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Realizar osteotomía 
fina. 


537.673.1807 
Osteotomo Fomon de 4 mm de 
ancho x 170 mm de longitud. 


Maxilofacial,  Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Realizar osteotomía 
fina. 


537.673.1831 
Osteotomo Alexander, recto plano, 
hoja de 4 mm de ancho, 160 a 180 
mm de longitud. 


Otorrinolaringología. Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. Cirugía Maxilofacial y 
Oftalmología. 


Efectuar osteotomía 
durante la cirugía. 


 


OTOSCOPIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.375.0552 
Otoscopio  o espéculo auricular, pavonado o 
negro, modelo Hartman, juego de 4 piezas de 3.0, 
4.0, 5.0 y 6.0 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología, 
Médicas y Quirúrgicas. 


Visualizar estructuras 
del oído medio. 


 


PALPADOR	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES) 
FUNCIÓN 
(ES) 


537.681.0023 
Palpador de ostium maxilar con doble terminal,  con diámetros en 
sus terminales  de 1.2 mm y 2.9 mm, y una longitud de 19 cm. 


Otorrinolaringología. Explorador. 


537.681.0015 
Palpador de Ostium frontal, longitud de 21 cm, con doble 
terminal, curvo, y gancho de ángulo recto en una de las 
terminales. 


Otorrinolaringología. Explorador. 


 


PATRÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.683.0054  Patrón triangular.  Traumatología y Ortopedia. 
Medir ángulos durante 
osteosíntesis. 


537.683.0039  Patrón para placa condílea.  Traumatología y Ortopedia. 
Medir ángulos durante 
osteosíntesis. 


537.683.0021  Patrón cuadrilátero.  Traumatología y Ortopedia. 
Medir ángulos durante 
osteosíntesis. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        88 
 


 


PERFORADOR	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.696.0042 
Perforador Bunnell, manual, 
con mandril y llave 16 cm de 
longitud. Juego. 


Neurocirugía, Cirugía Máxilofacial,  
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Perforar huesos del cráneo. 


537.696.0075 
Perforador Cone, 12 mm x 
22.9 cm. 


Neurocirugía.  Perforar huesos del cráneo. 


537.696.0521 
Perforador Cone, para 
cráneo, niños. 


Neurocirugía.  Perforar huesos del cráneo. 


537.696.0513 
Perforador  auricular,  Larkin, 
punta  en forma  de trocar, 
diámetro de 1.0 mm. 


Otorrinolaringología. 
Auxiliar en procedimientos 
de cirugía de oído. 


537.695.0019  Perforador Ralk, tipo pistola. 
Neurocirugía, Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Perforar huesos en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


 


PERIOSTOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.673.1815 
Periostotomo con  mango  de madera, vástago curvo, 
corte recto, ancho de hoja 3 mm. 


Ortopedia  y 
Traumatología. 


Realizar 
osteotomía fina. 


537.673.1823 
Periostotomo con  mango  de madera, vástago curvo, 
corte recto, ancho de hoja 6 mm. 


Ortopedia  y 
Traumatología. 


Realizar 
osteotomía fina. 


 


PICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.700.0012  Pica angulada.  Otorrinolaringología.  Limpiar conducto  auditivo externo. 


537.700.0020  Pica recta.  Otorrinolaringología.  Limpiar conducto  auditivo externo. 


 


PINZA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES) 
FUNCIÓN 
(ES) 


537.703.6428  Pinza Kerrison  corte  abajo, 5  mm  x 8.5 cm  de longitud.  Otorrinolaringología. Osteotomía. 


537.705.7015 
Pinza Weil‐Blakesley, curvada hacia arriba en ángulo de 30º a 45, 
4 mm de mordida, con canal de succión. Longitud de trabajo 100 
mm. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7106 
Pinza nasal tipo punch recta, de corte circular, para esfenoides,  
etmoides,  y atresia  de coanas. Longitud de trabajo  de 16 a 18 
cm, con diámetro de mordida 3.5 mm. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7098 
Pinza nasal tipo punch curva, de 45, de corte circular, para 
esfenoides, etmoides, y atresia de coanas. Longitud de trabajo 
de 16 a 18 cm, con diámetro de mordida 3.5 mm. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7023 
Pinza bipolar con bayoneta  de control de pedal, con cable. De 16 
cm de longitud. 


Otorrinolaringología. Coagulación. 


537.702.7031 
Pinza con succión tipo Kenedy‐Blackesly para biopsia y tracción 
con canal de succión, longitud  de trabajo  de 13 cm recta 
tamaño mediano y 45  hacia arriba tamaño pequeño. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7049 
Pinza de antro tipo Kerrison hacia arriba, cortante de 1 mm de 
diámetro y de 17 cm de longitud. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7056 
Pinza de antro tipo Kerrison hacia arriba, cortante de 2 mm de 
diámetro y de 17 cm de longitud. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7064 
Pinza de biopsia y tracción tipo Kenedy‐ Lusk, con canal de 
succión y longitud de trabajo de 12 cm o mayor, recta. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7122 
Pinza para el receso del seno frontal, tipo jirafa, con angulación 
de 45  a 90  hacia arriba, corte vertical,  longitud  de trabajo de 
12  a 13  cm, diámetro ancho de mordida de 3 mm. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7080 
Pinza de corte hacia atrás, girable con longitud  de trabajo 10 cm. 
Pediátrica. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7148  Pinza de corte retrógrado derecha e izquierda. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Disecar, 
resecar. 


537.702.7114 
Pinza para el receso del seno frontal, tipo jirafa, con angulación 
de 45  a 90  hacia arriba, corte horizontal,  longitud  de trabajo 
de 12 a 13 cm, diámetro ancho de mordida de 3 mm. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7130  Pinza de corte con punta de tipo “pico de pato”.  Traumatología y  Disecar, 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        89 
 


Ortopedia.  resecar. 


537.702.7007 
Pinza sinusal cortante tipo Weil‐Blakesley corte hacia arriba a 90, 
longitud  de trabajo 100 a 130 mm y 3.5 mm de ancho de 
mordida. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.6991 
Pinza nasal cortante tipo Blakesley, corte hacia arriba a 45, 
longitud  de trabajo 100 a 130 mm y 3 mm de ancho de mordida. 


Otorrinolaringología. Corte. 


537.702.7072 
Pinza de biopsia y tracción tipo Kenedy‐ Lusk, con canal de 
succión y longitud de trabajo de 12 cm o mayor, de 45 hacia 
arriba. 


Otorrinolaringología. Corte. 


 


PINZA	DE	CAMPO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.703.1306 
Pinza Desmarres, grande, longitud  de 90 
mm. 


Oftalmología. 
Sujeción delicada en cirugía de 
chalazión. 


535.702.0147  Pinza Backhaus, longitud  de 150 a 155 mm. 
Quirúrgicas Medicina 
Familiar. 


Fijar campos quirúrgicos. 


535.702.0154 
Pinza Roeder, con tope de botón en cada 
rama, longitud  de 130 a 135 mm. 


Quirúrgicas.  Fijar campos quirúrgicos. 


535.702.0139  Pinza Backhaus, longitud  de 105 a 110 mm. 
Quirúrgicas, Medicina 
Familiar. 


Fijar campos quirúrgicos. 


535.702.0121 
Pinza Bernhard, recta, con dientes, de 160 a 
165 mm de longitud. 


Quirúrgicas.  Fijar campos quirúrgicos. 


535.702.0162 
Pinza Doyen,  recta,  con estrías  
transversales, longitud de 230 a 235 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, disecar, manejar tejidos 
en cirugía de intestino. 


537.702.3733 
Pinza Desmarres, mediana, longitud  de 90 
mm. 


Oftalmología. 
Sujeción delicada en cirugía de 
chalazión. 


535.702.0170 
Pinza Doyen,  curva,  con estrías  
transversales, longitud de 230 a 235 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, disecar, manejar tejidos 
en cirugía de intestino. 


 


PINZA	DE	CORTE	Y	RESECCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.3840 
Pinza Dieter o House‐Dieter, mordida 
hacia abajo. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en 
microcirugía. 


537.703.6719 
Pinza Kerrison,  mordida  de 3  mm,  
longitud   del vástago de 90 a 100 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.702.3923 


Pinza Hardy o microKerrison, para 
extirpar silla turca, mordida 2 mm 
Hacia abajo, a 40º o 130º, longitud  
del vástago de 175 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4061 
Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 
mm hacia abajo, con ángulo a 90 
grados y 180 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4020 
Pinza Love Gruenwald, angulada 
arriba, mordida de 3 x 10 mm, 
longitud  de 180 mm. 


Neurocirugía.  Resecar disco intervertebral. 


537.702.4012 
Pinza Love Gruenwald, angulada 
abajo, mordida de 3 x 10 mm, 
longitud  de 180 mm. 


Neurocirugía.  Resecar disco intervertebral. 


537.702.4004 
Pinza Love Gruenwald, recta, mordida 
de 3 x 10 mm, longitud  de 180 mm. 


Neurocirugía.  Resecar disco intervertebral. 


537.702.3998 
Pinza Kerrison con mordida de 3 mm 
Hacia abajo, con ángulo a 90 grados y 
180 mm de longitud. 


Neurocirugía, 
Otorrinolaringología, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.3972 
Pinza Kerrison,  mordida  de 6  mm,  
longitud   del vástago de 90 a 100 
mm. 


Neurología, 
Otorrinolaringología. 


Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.702.3964 
Pinza Hartmann,   auricular, boca  en 
forma  de cucharilla oval, longitud  de 
vástago de 80 a 85 mm. 


Otorrinolaringología.  Efectuar adenoidectomía. 


537.702.3956 


Pinza Hardy o microKerrison, para 
extirpar silla turca, mordida 2 mm 
Hacia arriba, a 90º, longitud  del 
vástago de 175 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.3824 
Pinza Cushing, recta, mordida  de 2  x  
10  mm, Longitud de 180 mm 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Disecar, resecar disco 
intervertebral 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        90 
 


537.702.3865 
Pinza Dieter, auricular, para la cabeza 
del martillo,  corte hacia arriba, 
longitud  de la rama de 75 a 80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en 
microcirugía de oído medio. 


537.703.9390 
Pinza Spurling, angulada arriba, 
mordida 4 x 10 mm, longitud  de 180 
mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Resecar disco intervertebral. 


537.703.9556 
Pinza Spurling,  recta, mordida  de 4  x  
10  mm, longitud  de 189 mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Resecar disco intervertebral. 


537.702.3790 
Pinza cortante recta para disco de 180 
mm de longitud con mordida recta de 
3 x 10 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Neurocirugía. 


Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.3808 
Pinza Cushing, angulada arriba, 
mordida de 2 x 10 mm, Longitud de 
180 mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Disecar, resecar disco 
intervertebral. 


537.702.3816 
Pinza Cushing, angulada abajo, 
mordida de 2 x 10 mm, Longitud de 
180 mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Disecar, resecar disco 
intervertebral. 


537.702.3949 


Pinza Hardy o microKerrison, para 
extirpar silla turca, mordida 2 mm 
Hacia arriba, a 40º o 130º, longitud  
del vástago de 175 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.3857 
Pinza Desmarres, chica, longitud  de 
90 mm. 


Oftalmología. 
Sujeción delicada en cirugía de 
chalazión. 


537.702.3931 


Pinza Hardy o microKerrison, para 
extirpar silla turca, mordida 2 mm 
Hacia abajo, a 90º, longitud  del 
vástago de 175 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.3873 
Pinza Doyen, curva, atraumática, 
longitud  de 230 a 235 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, disecar, manejar tejidos 
en cirugía de intestino. 


537.702.3881 
Pinza Doyen, recta, atraumática, 
longitud  de 230 a 235 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, disecar, manejar tejidos 
en cirugía de intestino. 


537.702.3899 
Pinza Duplay, curva con 1 x 1 diente, 
longitud  de 250 a 280 mm. 


Gineco Obstetricia.  Sujetar y fijar cuello uterino. 


537.702.3907 
Pinza Ferris‐Smith‐Kerrison, corte 
arriba, mordida de 3 mm, angulada a 
40 grados, longitud  de 180 mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Resecar, cortar  disco 
intervertebral. 


537.702.3915 
Pinza Ferris‐Smith‐Kerrison, angulada 
a 40 grados, mordida de 5 mm de 180 
mm de longitud. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Resecar, cortar  disco 
intervertebral. 


537.703.9341 
Pinza Spurling, angulada abajo, 
mordida 4 x 10 mm, longitud  de 180 
mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Resecar disco intervertebral. 


537.702.3832 
Pinza Dieter o House‐Dieter, mordida 
hacia arriba. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en 
microcirugía. 


537.702.3774 
Pinza cortante recta para disco de 180 
mm de longitud con mordida hacia 
abajo de 3 x 10 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Neurocirugía 


Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.703.3443 
Pinza Kerrison,  mordida  de 3  mm,  
longitud   del vástago de 70 a 85 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.703.3302 
Pinza Hartman, boca redonda, 
fenestrada, diámetro de corte de 9 a 
13 mm de longitud. 


Otorrinolaringología.  Efectuar adenoidectomía. 


537.703.5877 
Pinza Kerrison,  mordida  de 6  mm,  
longitud   del vástago de 70 a 85 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.702.3782 
Pinza cortante recta para disco de 180 
mm de longitud con mordida hacia 
arriba de 3 x 10 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Neurocirugía. 


Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.3766 
Pinza cortante recta  para disco  de 
180  mm  de longitud  con mordida 
recta de 4 x 10 mm. 


Traumatología y Ortopedia  y 
Neurocirugía. 


Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.3758  Pinza Citelli, del No. 3.  Otorrinolaringología.  Cortar hueso nasal 


537.703.5869 
Pinza Kerrison,  mordida  de 5  mm,  
longitud   del vástago de 90 a 100 
mm. 


Neurología, 
Otorrinolaringología. 


Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.703.5802 
Pinza Kerrison,  mordida  de 4  mm,  
longitud   del vástago de 90 a 100 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        91 
 


mm. 


537.703.5844 
Pinza Kerrison,  mordida  de 5  mm,  
longitud   del vástago de 70 a 85 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.703.6727 
Pinza Kerrison,  mordida  de 4  mm,  
longitud   del vástago de 70 a 85 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar osteotomía en cavidad 
esfenoidal. 


537.703.9317  Pinza sacabocado conne.  Neurocirugía.  Legrar y cortar durante cirugía. 


537.703.9051 
Pinza Kerrison,  mordida semicircular  
de 4  mm, podálica, 10 cm de 
longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Remodelar hueso en cavidad 
esfenoidal. 


537.703.8079 
Pinza Kerrison, corte arriba, 5 mm x 
8.5 cm de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Realizar osteotomía durante 
antrostomía maxilar: Caldwel 
Luc. 


537.703.7436 
Pinza Kerrison, corte arriba, 2 mm x 
15.2 cm de longitud. 


Oftalmología, Traumatología 
y Ortopedia, 
Otorrinolaringología. 


Cortar hueso en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.703.6636 


Pinza Kerrison  o  Ferris‐ Smith‐
Kerrison,  corte arriba, mordida de 5 
mm, angulada a 40 grados, longitud  
de 180 a 185 mm. 


Neurocirugía, 
Otorrinolaringología, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar hueso en procedimiento 
quirúrgico. 


537.703.6271 
Pinza Kerrison, corte abajo, angulada 
a 90 , 5 mm x 19.1 cm de longitud. 


Neurocirugía, 
Otorrinolaringología, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar hueso en procedimiento 
quirúrgico. 


537.702.1398 
Pinza Kerrison,  mordida semicircular  
de 4  mm, cefálica, 10 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 
Otorrinolaringología. 


Remodelar hueso en cavidad 
esfenoidal. 


537.703.5026 
Pinza Castroviejo (sacabocado 
escleral). 


Oftalmología.  Realizar trabeculectomía. 


537.703.9044 


Pinza Kerrison  o  Ferris‐ Smith‐
Kerrison,  corte arriba, mordida de 5 
mm, angulada a 90 grados, longitud  
de 180 mm. 


Neurocirugía. 
Otorrinolaringología. 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar hueso en procedimiento 
quirúrgico. 


537.703.9333  Pinza sacabocado berens.  Oftalmología. 
Cortar en cirugía de córnea y 
esclerótica. 


537.703.4813 
Pinza Barraquer, 7 mm x 7.5 cm de 
longitud. 


Oftalmología. 
Realizar capsulorrexis en cirugía 
de catarata y glaucoma. 


537.703.6248 
Pinza Kerrison  corte  arriba, mordida  
de 5  mm, angulada a 90 grados, 
longitud  de 80 a 90 mm. 


Neurocirugía. 
Otorrinolaringología. T 
raumatología y Ortopedia. 


Cortar hueso en procedimiento 
quirúrgico. 


537.703.5919 
Pinza Cloward, recta, mordida 6 x 12, 
17.8 cm de longitud. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Disecar, resecar disco 
intervertebral. 


537.703.5109 
Pinza Ferris Smith,  recta, mordida  de 
4  mm, longitud de 120 mm. 


Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia, 
Otorrinolaringología. 


Disecar, resecar disco 
intervertebral. O realizar otros 
procedimientos. 


537.703.5166 
Pinza Hartman,  de boca redonda,  12  
mm  de diámetro de corte, 16 cm de 
longitud. 


Otorrinolaringología.  Efectuar adenoidectomía. 


537.703.5505  Pinza Kerrison cloberdi. 
Neurocirugía, Traumatología 
y Ortopedia. 


Resecar, cortar  disco 
intervertebral. 


537.703.6008 
Pinza Kerrison, corte abajo, 2 mm x 
5.2 cm de longitud. 


Oftalmología. 
Cortar hueso en 
dacriocistorrinostomía. 


537.703.9572 
Pinza Terson, estándar, curva, 10 cm 
de longitud. 


Oftalmología.  Extraer cápsula del cristalino. 


 


PINZA	DE	CURACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.703.9630 
Pinza Hartman, muy fina, copa de 0.6 mm, 
13.5 cm de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y/o limpiar conducto 
auditivo externo. 


 


PINZA	DE	DISECCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.4368 
Pinza Yasargil o Jacobson angulada, 
longitud  de 185 a 190 mm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.4384 
Pinza Yasargil, tipo  bayoneta,  para 
ligaduras, puntas curvas, de 18o a 
190 mm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar y ligar en 
microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        92 
 


537.702.4319 
Pinza Potts‐Smith, recta, sin 
dientes, con insertos de carburo de 
tungsteno, de 240 a 250 mm. 


Angiología Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4327 
Pinza Wangensteen, de 230 mm de 
longitud. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4244 
Pinza microAdson, con dientes, de 
120 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4335 
Pinza Yasargil, tipo bayoneta, boca 
en forma de cucharilla de 5 mm de 
diámetro,  longitud  de 220 mm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.4343 
Pinza Yasargil, tipo bayoneta, boca 
plana dentada de 5 mm de 
diámetro, longitud  de 220 mm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.4350 
Pinza Yasargil, en bayoneta  de 220 
mm  de longitud. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía. 


Disecar en cirugía vascular. 


537.702.4301 
Pinza Potts Smith, con dientes, de 
240 a 250 mm de longitud. 


Angiología Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.4152 
Pinza Estándar, recta, estriada, de 
110 a 120 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4095 
Pinza De Bakey, atraumática, 
angulada, ramas de 2 mm de 
ancho, longitud  de 150 a 160 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.4087 


Pinza De Bakey, atraumática, 
angulada, ramas de 1,5 mm de 
ancho, longitud  de 200 mm a 205 
mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.0200 
Pinza Cushing o Taylor, tipo 
bayoneta, estriada, longitud  de 
160 a 185 mm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.0192 
Pinza  Cushing  o  Taylor,   tipo 
bayoneta,   con dientes, longitud  
de 160 a 185 mm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.0135 
Pinza Grenwald o Jansen, tipo  de 
bayoneta, estriada, longitud  de 
160 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Otorrinolaringología. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.0101 
Pinza  Elsching,  con   dientes,   
cierre corredizo, longitud  de 110 
mm. 


Oftalmología. 
Fijar durante cirugía 
oftalmológica. 


537.702.2198 
Pinza Lahey, con 3 x 3 garfios 
agudos, longitud  de 150 a 155 
mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Sujetar y disecar en diversos 
procedimientos. 


537.702.4111 


Pinza de Bakey, de disección, 
atraumática, recta, ramas de 2 mm 
de ancho, longitud  de 190 mm a 
200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4129 
Pinza De Bakey, atraumática, recta, 
ramas de 2 mm de ancho, longitud  
de 240 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4137 
Pinza De Bakey, atraumática recta, 
ramas de 2.0 mm de ancho, 
longitud de 300 mm a 305 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4269 
Pinza microAdson, sin dientes, de 
150 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.2148 
Pinza Bishop Harman o Bishop 
Harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 
mm, longitud  de 80 a 90 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Oftalmología. 


Disecar y sujetar tejidos en 
cirugía especial (pterigión). 


537.702.4285 
Pinza Potts Smith, con dientes, 
longitud  de 210 a 215 mm. 


Angiología Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4160 
Pinza Estándar, recta, con dientes, 
de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4178 
Pinza Estándar, de 1 x 2 dientes, de 
100 mm A 110 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4186 
Pinza Estándar, sin dientes, de 100 
mm a 110 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4194 
Pinza Estándar, recta, estriada, de 
250 a 260 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        93 
 


537.702.4202 
Pinza Estándar recta, con dientes, 
de 250 a 260 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4210 
Pinza Gillies, con  1x2  dientes,  de 
150  mm  de longitud. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Maxilofacial. 


Disecar en procedimientos 
de microcirugía. 


537.702.4228 
Pinza Gerald, curva, estriada, 
longitud de 170 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4236 
Pinza Grenwald o Jansen, en forma 
de bayoneta, con dientes, longitud  
de 160 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Otorrinolaringología. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4392 
Pinza Yasargil, porta clips mini, 
recta, de 180 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.4251 
Pinza microAdson, sin dientes, de 
120 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4145 
Pinza Estándar, recta, con 2 x 3 
dientes, de 140 a 150 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4442 
Pinza Gerald, recta, con dientes, 
longitud  de 170 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4376 
Pinza Yasargil o Jacobson tipo 
bayoneta, puntas lisas, longitud  
de185 a 90 mm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.4400 
Pinza Yasargil, tipo bayoneta, 
portaclips  estándar, de 170 mm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


535.701.1385 
Pinza  Estándar, recta, sin dientes, 
estrías transversales, longitud  de 
140 a 150 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.1062 
Pinza Gerald, curva, con dientes, 
longitud  de 170 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0601 
Pinza  Estándar, recta, sin dientes, 
estrías transversales, longitud  de 
200 a 205 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0544 
Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 
dientes, longitud  de 130 a 140 
mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.1419 
Pinza Estándar, recta, sin dientes, 
estrías transversales, longitud  de 
170 a 180 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0338 
Pinza Adlerkreutz, con  dientes, 
longitud   de 200 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.1518 
Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 
dientes, longitud  de 170 a 180 
mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.2839 
Pinza Adlerkreutz, con  dientes, 
longitud   de 130 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4434 


Pinza de Bakey de disección, 
atraumática, recta, ramas de 2 
mm, de ancho, longitud  de 150 a 
160 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.704.0521 
Pinza  Gruenwald   tipo   bayoneta, 
con   dientes, longitud  de 160 a 
200 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Otorrinolaringología. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.704.0794 
Pinza Gruenwald, tipo bayoneta, 
puntas estriadas, longitud  de 160 a 
200 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Otorrinolaringología. 


Disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4418 
Pinza Yasargil, tipo bayoneta, 
portaclips  mini, de170  mm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.702.4426 
Pinza Cushing, recta, sin dientes, 
longitud  de 175 a 180 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Disecar en cirugía de 
tendones. 


535.702.0030 
Pinza  Adson Brown, recta, con 
dientes, atraumática, longitud  de 
120 a 125 mm. 


Cirugía General, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Angiología. 


Sujetar y fijar piel durante 
procedimientos quirúrgicos. 


535.701.2763 
Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 
dientes, longitud  de 200 a 205 
mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4103  Pinza De Bakey, atraumática,  Angiología, Cirugía Cardiovascular  Disecar en diversos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        94 
 


angulada, ramas de 2 mm de 
ancho, longitud  de 240 mm. 


y Torácica.  procedimientos quirúrgicos. 


537.702.6959 
Pinza Gerald,  recta,  estriada, 
longitud  de 170 a 180 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.9119 
Pinza Yasargil, en bayoneta, punta 
roma de 1.0 mm longitud  18 cm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.703.9093 
Pinza Yasargil, recta, 0.5 mm por 
longitud 18 cm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


537.703.9101 
Pinza Yasargil, en bayoneta, punta 
roma de 0.7 mm longitud  18 cm. 


Neurocirugía.  Disecar en microcirugía. 


535.701.2888 
Pinza Adlerkeutz, estriada,  con 
dientes  1  x  2, longitud  20 cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.0184  Pinza Snellen izquierda y derecha.  Oftalmología. 
Disecar, sujetar en cirugía de 
párpado. 


537.703.8145 
Pinza Jacob, recta, con dientes 2 x 
2, longitud 21 cm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Disecar sujetar manejar 
útero durante la cirugía. 


535.701.0270 
Pinza Adlerkeutz, estriada,  con 
dientes  2  x  3, longitud  13 cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.0028 
Pinza Barraquer katzin, tipo colibrí, 
cuatro dientes, longitud 7 cm. 


Oftalmología. 
Disecar y sujetar en cirugía 
de catarata y glaucoma. 


537.702.0176 


Pinza protectora, con  un  orificio  
en el  extremo, estrías 
transversales, con cremallera, 
longitud  de 150 a 160 mm. 


Neurocirugía. 
Disecar y proteger dura 
madre durante los 
procedimientos quirúrgicos. 


537.703.9713 
Pinza Adson, con dientes 1 x 2, 
longitud 20 cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0320 
Pinza Adson,  con  dientes  
múltiples paralelos, longitud  12 
cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.0150 
Pinza Mallis, recta, bipolar, 0.75 
mm longitud 14 cm. 


Neurocirugía. 
Disecar, sujetar y coagular 
en microcirugía. 


535.701.1617 
Pinza Randall, semicurva longitud  
23 cm. 


Cirugía General. Urología. 
Disecar en algunos 
procedimientos quirúrgicos. 


535.701.0247 
Pinza Overholt  hemostática, fina. 
Con estrías transversales, curva No. 
6, longitud  de 210 a 225 mm. 


Cirugía General. 
Disecar en campo 
operatorio profundo. 


537.703.2841 
Pinza Johnson, quijadas  de anillos, 
22  mm  de diámetro,  longitud  
19.7 cm. 


Neurocirugía.  Disecar tumor cerebral. 


537.702.0077 


Pinza Domergue,  recta  o  de 
agarre, aislada, monopolar,  roma, 
doble quijada, 5 mm x 38 cm de 
longitud. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
laparoscópicos y 
toracoscópicos. 


537.702.0127  Pinza Grieshaber, recta. Calibre 20.  Oftalmología. 
Disecar membrana en 
cirugía de vítreo. 


537.702.0119  Pinza Grieshaber, curva. Calibre 20.  Oftalmología. 
Disecar membrana en 
cirugía de vítreo. 


537.702.1414 
Pinza estándar, recta, fina, sin 
dientes, longitud 24 cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
finos. 


535.701.0627 
Pinza estándar, estriada, sin 
dientes, 22. Longitud 8 cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0585 
Pinza de disección estándar, 
estriada, sin dientes, longitud  de 
130 a 140 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos, 
quirúrgicos. 


535.701.0577 
Pinza estándar,  estriada,  con  
dientes 1  x  2, longitud  18 cm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0551 
Pinza de disección estándar, 
estriada, con dientes 1X2, longitud  
de 140 a 150 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.4843 
Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 
120 mm, de longitud. 


Quirúrgicas. 
Disecar en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.0085 
Pinza Dressing, recta, con dientes, 
longitud 10.2 cm. 


Oftalmología. 
Disecar conjuntiva y auxiliar 
en cirugía de vía lagrimal. 


537.702.0010 
Pinza Adson, en bayoneta, con 
dientes, 18.5 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.702.1570  Pinza Potts Smith recta sin dientes  Cirugía torácica y cardiovascular,  Disecar en diversos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        95 
 


18 a 24 cm de longitud.  Angiología, Cirugía General.  procedimientos quirúrgicos. 


537.702.0036 
Pinza Bishop harmon,  recta,  fina,  
sin dientes, longitud  8.5 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Oftalmología. 


Disecar y sujetar tejidos en 
cirugía especial (pterigión). 


537.703.2056 
Pinza Adson, en bayoneta, sin 
dientes, 18.5 cm de longitud. 


Neurocirugía. 
Disecar en procedimientos 
microquirúrgicos. 


535.701.4249  Pinza de Bakey 3.5 x 9.5 cm.  Quirúrgicas.  Disecar en diversas cirugías. 


537.702.0093 
Pinza Dressing,  recta,  sin dientes, 
longitud  10.2 cm. 


Oftalmología. 
Disecar conjuntiva y auxiliar 
en cirugía de vía lagrimal. 


537.703.3781 
Pinza Bellucci, tipo cocodrilo, boca 
estriada. 


Otorrinolaringología. 
Disecar, sujetar en 
microcirugía de oído. 


537.702.0044 
Pinza Castroviejo, "utility", recta, 
con dientes de 0.5 mm. 


Oftalmología. 
Sujetar y disecar en cirugía 
de catarata y glaucoma. 


535.701.4272 
Pinza Cushing, recta,  con  dorso 
acanalado  y dientes 1 x 2, longitud  
18 cm. 


Urología. 
Disecar sujetar manejar 
durante transplante renal. 


537.702.0051 
Pinza de joyero, longitud 11.9 cm 
Nº 3. 


Neurocirugía. 
Disecar, sujetar en 
microcirugía. 


537.702.0069 
Pinza Delfin  o  Maryland,  curva, 
aislada, doble quijada, 5 mm 
longitud 38 cm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
laparoscópicos y 
toracoscópicos. 


537.702.7155 
Pinza Bishop Harman o Bishop 
Harmon, con 1 x 2 dientes de 0.3 
mm, longitud  de 80 a 90 mm 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Oftalmología. 


Disecar y sujetar tejidos en 
cirugía especial (pterigión) 


537.702.7163 
Pinza De Bakey, de disección, recta, 
punta de 3.5 mm de ancho x 240 
mm de longitud. 


Cardiovascular y Torácica, Cirugía 
Pediátrica, Angiología y Cirugía 
General. 


Sujeción y disección de 
estructuras vasculares 
profundas. 


537.702.7171 


Pinza de disección Singley o Singley 
Tuttle, recta, fenestrada,  estrías 
transversales, longitud  de 230 
mm. 


Cirugía General. 
Sujetar y disecar estructuras 
vasculares. 


 


PINZA	DE	EXTRACCIÓN	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.4459 
Pinza Fraenkel, laringea, 
curva, longitud  de 180 a 190 
mm. 


Otorrinolaringología.  Extracción de pólipos laríngeos. 


537.704.0505 
Pinza Lucae, tipo  bayoneta, 
puntas  estriadas, longitud  
de 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar, limpiar en 
conducto auditivo externo. 


537.702.4475 
Pinza de extracción Mayo 
Blake, recta, longitud  de 200 
a 210 mm. 


Cirugía General.  Extracción de cálculos biliares. 


537.702.4509 
Pinza Randall, curva del No. 
3 o de ¾ de círculo, longitud  
de 195 a 235 mm. 


Cirugía General, Urología. 
Extraer cálculos biliares y 
renales. 


537.702.4467 
Pinza Mayo  Blake, angulada, 
longitud  de 200 a 210 mm. 


Cirugía General.  Extracción de cálculos biliares. 


537.702.4491 
Pinza Randall, curva del No. 
2 o de ½ de círculo, longitud  
de 195 a 235 mm. 


Cirugía General, Urología. 
Extraer cálculos biliares y 
renales. 


537.702.4483 
Pinza Randall, curva del No. 
1 o de ¼ de círculo, longitud  
de 195 a 235 mm. 


Cirugía General, Urología. 
Extraer cálculos biliares y 
renales. 


537.702.6967 
Pinza Mayo Blake, recta, 
longitud  de 200 a 210 mm. 


Cirugía General.  Extracción de cálculos biliares. 


535.701.4470 
Pinza Randall del No. 4, 
longitud  de 195 a 235 mm. 


Cirugía General, Urología. 
Extraer cálculos biliares y 
renales. 


537.703.0894 
Pinza  Barraquer,   puntas 
anguladas   y   romas, 
longitud de 105 a 110 mm. 


Oftalmología.  Extraer pestañas. 


537.703.6149 
Pinza Jackson, quijadas 
estriadas, tallo flexible, 
longitud 42 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Usar para bronquio apical a 
través endoscopio rígido de 6 
mm. 


537.703.8319  Pinza Jackson, longitud 40  Cirugía General, Neumología,  Extraer cuerpos extraños  a 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        96 
 


cm, extra delicada.  Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


través de endoscopio rígido de 
2.5 mm. 


537.703.0902 
Pinza Jackson, longitud 50 
cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Doblar y extraer alfileres de 
cabecita a través de tubos de 6 
mm. 


537.703.5992 
Pinza Jackson, longitud 60 
cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer tornillos, clavos y 
tachuelas a través de 
endoscopio rígido de 57 mm. 


537.703.4342 
Pinza Jackson, con dos 
ganchos, longitud 45 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de endoscopio rígido de 
3.54 mm. 


537.703.8251 
Pinza Jackson, de doble 
acción, longitud 20 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de laringoscopio. 


537.703.8293 
Pinza Jackson, de doble 
acción, longitud 40 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de endoscopio rígido. 


537.703.7030 
Pinza Jackson, de rotación, 
con  dos  ganchos agudos, 
longitud 35 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Apresar y extraer a través de 
endoscopio rígido de 3.5, 4 y 5 
mm. 


537.703.6297 
Pinza Jackson, longitud 35 
cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer tornillos, clavos y 
tachuelas a través de 
endoscopio rígido tubos de 57 
mm. 


537.703.6040 
Pinza Jackson, quijadas 
estriadas y fenestradas, 
longitud 60 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer cacahuates a través de 
endoscopio rígido de 3.5, 4 y 5 
mm. 


537.703.5539 
Pinza Gordon,  con  cuatro 
garras concéntricas, longitud 
50 cm. Adulto. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos globulares a 
través de endoscopios rígido de 
56 mm. 


537.703.0704 
Pinza Jackson, de rotación, 
con punta resistente, 
longitud  33 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Apresar y extraer a través de 
endoscopio rígido de 3.55 mm 


537.703.5687 
Pinza Jackson, de rotación, 
con punta resistente, 
longitud  60 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Apresar y extraer a través de 
endoscopio rígido de 3.5, 4 y 5 
mm. 


537.703.5695 


Pinza Jackson, de rotación, 
quijadas estriadas que 
terminan  en dientes 
cortantes 1 x 2, longitud  60 
cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Apresar y extraer a través de 
endoscopio rígido 3.57 mm 


537.703.6446 
Pinza Jackson, quijadas 
cóncavas, longitud  20 cm. 
Infantil. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Usar en laringe a través de 
broncoscopio Jackson de 2, 4 y 6 
mm de diámetro. 


537.703.5034 
Pinza Jackson, quijadas 
cóncavas, longitud  45 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer objetos cilíndricos a 
través de endoscopio rígido. 


537.703.8806 
Pinza Jackson, quijadas 
cóncavas, longitud  60 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer objetos cilíndricos a 
través de endoscopio rígido. 


537.703.8335 
Pinza Jackson, de doble 
acción, longitud 60 cm. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de endoscopio rígido. 


537.703.0589 


Pinza Bonaccolto, quijada 
inferior  1 mm más ancha 
que la superior, longitud  9 
cm. 


Oftalmología. 
Extraer restos capsulares en 
cirugía de catarata. 


537.702.1430 
Pinza para cuerpo extraño, 
cubierta de diamante en sus 
ramas. 


Oftalmología. 
Extraer cuerpo extraño de vítreo 
o retina. 


537.703.1488 
Pinza para cuerpo extraño, 
con quijadas circulares 
cóncavas. 


Oftalmología. 
Extraer cuerpo extraño de 
vítreo. 


537.703.1496 
Pinza  para cuerpo extraño, 
con quijadas triangulares 
estriadas. 


Oftalmología. 
Extraer cuerpo extraño de 
vítreo. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        97 
 


537.703.3526 
Pinza Jackson, quijadas 
estriadas y fenestradas, 
longitud 35 cm. 


Endoscopia. Otorrinolaringología. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cirugía General. 


Extraer cacahuates a través de 
endoscopio rígido de 3.5, 4 y 5 
mm. 


537.703.4136 
Pinza Kahler, tipo cocodrilo, 
longitud 35 cm. 


Endoscopia. Otorrinolaringología. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cirugía General. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de broncoscopio  o 
esofagoscopio de 1.5, 2, 2.5, 4 
mm de diámetro. 


537.703.5174 
Pinza Jackson, quijadas lisas, 
dentadas, longitud  45 cm. 


Endoscopia. Otorrinolaringología. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cirugía General. 


Extraer objetos cilíndricos a 
través de endoscopio rígido. 


537.703.5950 


Pinza Jackson, quijadas 
fenestradas   con  estrías 
profundas y dientes 2 x 2, 
longitud 50 cm. 


Endoscopia. Otorrinolaringología. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cirugía General. 


Extraer dientes y objetos de 
dificultad similar a través de 
endoscopio rígido de 5 a 8 mm 


537.702.0291 
Pinza Jackson, longitud 20 
cm, delicada. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de laringoscopio. 


537.703.4052 


Pinza Norris, de acción 
cruzada, con porción distal 
recta en forma de bayoneta, 
longitud 33 cm. 


Cirugía General. Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Utilizar con el mediastinoscopio. 


537.703.4912 


Pinza Jackson, quijadas 
fenestradas   con  estrías 
profundas y dientes 2 x 2, 
longitud 40 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer dientes y objetos de 
dificultad similar a través de 
endoscopio rígido de 5 a 8 mm 


537.703.7931 


Pinza Broyles,  tipo  
cocodrilo, ambas  quijadas 
estriadas: la inferior  fija. 
Longitud útil de 45 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de endoscopio. 


537.703.3021 
Pinza Clerf Arrowsmith, 5 
mm longitud 45 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Cerrar y extraer alfileres de 
seguridad a través de tubos de 5 
mm. 


535.701.0775 
Pinza de extracción, no 
aislada, una quijada, con 
dientes 3 x 4. 


Cirugía General. 
Extraer en Cirugía 
Laparoscópica. 


537.702.0275 
Pinza Fraenzel, longitud  8.5 
cm. 


Otorrinolaringología.  Extraer cuerpos extraños. 


537.703.5513 
Pinza Gordon,  con  cuatro 
garras  concéntricas, 
longitud 45 cm. Infantil. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Otorrinolaringología. 


Extraer objetos globulares a 
través de tubos de 56 mm. 


537.703.8343 
Pinza Jackson, longitud 60 
cm delicado. 


Cirugía General, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de endoscopio rígido. 


537.702.0283 
Pinza Jackson, longitud 20 
cm extra delicado. 


Endoscopía, Otorrinolaringología. 
Extraer cuerpos extraños  a 
través del laringoscopio. 


537.703.5984 
Pinza Kahler, tipo cocodrilo, 
longitud 50 cm. 


Endoscopia. Otorrinolaringología. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cirugía General. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de broncoscopio  o 
esofagoscopio de 1.5, 2, 2.5, 4 
mm de diámetro. 


537.702.0309 
Pinza Jackson, quijadas lisas 
dentadas, longitud  60 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer objetos cilíndricos a 
través de endoscopio rígido. 


535.701.0791 
Pinza Vesberg, quijada 
estriada, longitud 32 cm. 
Lactante. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Otorrinolaringología, Neumología, 
Endoscopía, Cirugía Pediátrica. 


Apresar a través de endoscopio 
rígido. 


537.703.6453 
Pinza Tucker, punta cóncava, 
quijadas ovaladas estriadas, 
longitud 60 cm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Otorrinolaringología, Neumología, 
Endoscopía. 


Extraer tachuelas, alfileres y 
agujas a través de endoscopio 
rígido de 4,5 y 6 mm. 


537.703.6081 
Pinza Tucker, punta cóncava, 
quijadas ovaladas estriadas, 
longitud 35 cm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Otorrinolaringología, Neumología, 
Endoscopía. 


Extraer tachuelas, alfileres y 
agujas a través de endoscopio 
rígido de 4, 5 y 6 mm. 


537.703.7394 
Pinza Tucker, punta cóncava, 
quijadas ovaladas estriadas, 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 


Extraer objetos globulares a 
través de endoscopio rígido de 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        98 
 


longitud 50 cm.  Otorrinolaringología, Neumología, 
Endoscopía. 


4.56 mm. 


537.703.6073 
Pinza Killian, tipo cocodrilo, 
longitud 45 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de broncoscopio  o 
esofagoscopio de 1.5, 2, 2.5 mm 
de diámetro. 


537.703.4045 
Pinza Killian, tipo cocodrilo, 
longitud 35 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer cuerpos extraños  a 
través de broncoscopio  o 
esofagoscopio de 1.5, 2, 2.5 mm 
de diámetro. 


537.703.6628 
Pinza Jackson, quijadas 
rectas, longitud 20 cm. 
Infantil. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Usar a través de laringoscopio. 


537.703.3740 
Pinza Jackson, quijadas 
ovaladas,  estriadas  y 
fenestradas, longitud.50 cm. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Extraer carne a través de 
endoscopio rígido de 7 mm 


537.703.6867 
Pinza tipo cocodrilo, con 
vástago flexible, 5 a 11 fr de 
calibre. 


Urología. 
Sujetar cuerpo extraño a través 
de cistoscopio. 


 


PINZA	DE	HEMOSTASIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.704.1198 


Pinza bipolar para coagulación tipo 
bayoneta, con punta roma de 1 mm, 
conexión al cable de tipo doble placa, 
de acero inoxidable, reusable. Con 
longitud de: 22.5 cm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.704.1206 


Pinza bipolar para coagulación, de 
titanio, tipo bayoneta,  con punta 
roma de 1 mm, con cable para 
conexión al equipo, longitud  de 190 a 
200 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.704.1172 


Pinza bipolar para coagulación recta, 
de 16.5 cm de longitud, con punta 
roma de 1 mm, conexión al cable de 
tipo doble placa, de acero inoxidable, 
reusable. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.704.1180 


Pinza bipolar para coagulación tipo 
bayoneta, con punta roma de 1 mm, 
conexión al cable de tipo doble placa, 
de acero  inoxidable, reusable.  Con 
longitud de: 16.5 cm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.4681 
Pinza Crile, recta, con 1x2 dientes, 
longitud  de 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4749 
Pinza Kocher, recta, con dientes, 
longitud  de 140 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4731 
Pinza Johns Hopkins, hemostática, de 
200 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Realizar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4723  Pinza Herrick, de 220 a 225 mm.  Cirugía General, Angiología. 
Realizar hemostasia en 
pedículo renal. 


537.702.4541 
Pinza Bulldog curvo, de 115 mm a 120 
mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.4715 
Pinza  Halsted   mosquito,   recta, con   
dientes, longitud  de 120 a 130 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Efectuar hemostasia en 
microcirugía. 


537.702.4673 
Pinza Crile, curva, con 1x2 dientes, 
longitud  de 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos 


537.702.4699 
Pinza  De  Bakey   o  De  Bakey Pean,  
recta, atraumática, longitud de 195 a 
205 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Efectuar hemostasia en cirugía 
vascular. 


537.702.4533 
Pinza Bulldog curvo, de 100 mm a 105 
mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.4665  Pinza Crile, recta, con 1x2 dientes,  Quirúrgicas.  Efectuar hemostasia en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        99 
 


longitud  de 140 mm.  diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0742 
Pinza Crile  o  Crile‐Rankin,  curva, sin 
dientes, longitud  de 155 a 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4707 
Pinza  Halsted   mosquito,   curva, con   
dientes, longitud  de 120 a 130 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Efectuar hemostasia en 
microcirugía. 


537.702.4525 
Pinza Bulldog  curvo,  de 80  mm A  85  
mm  de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.4517 
Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 
a 190 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Realizar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0767 
Pinza Halsted mosquito,  recta, sin 
dientes, longitud  de 120 a 130 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4608 
Pinza Bulldog John Hopkings, recta, 
longitud  de 50 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


535.701.1542 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 180 
a 185 mm. 


Cirugía General, Urología. 


Sujetar, traccionar, manejar 
en diversos procedimientos 
quirúrgicos, así como efectuar  
hemostasia. 


537.702.3741 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes, longitud  
de 220 a 230 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.4558 
Pinza Bulldog recto, de 85 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.4582 
Pinza Bulldog  Glover,  curvo,  de 55  
mm  de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.4566 
Pinza Bulldog recto, de 105 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.0358 
Pinza Dandy, estriada, longitud de 120 
mm. 


Neurocirugía. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
neuroquirúrgicos. 


537.702.4574 
Pinza Bulldog recto, de 115 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.4590 
Pinza  Bulldog   Glover,   recto,   de 60   
mm   de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.5050 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes, longitud  
de 200 a 205 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.5043 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes, longitud  
de 200 a 205 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.4616 
Pinza Bulldog Johns Hopkins, curvo, de 
50 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


535.701.2979 
Pinza Mixter,  con estrías 
transversales, longitud  23 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.0325 
Pinza Adson, recta, ligera, muy fina, 
longitud 14 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Realizar hemostasia en 
microcirugía. 


537.703.3617 
Pinza Allis Coakley, recta, longitud 20 
cm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar hemostasia en 
amigdalectomía. 


537.702.0333  Pinza Bulldog, 6 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


537.702.0341  Pinza Bulldog, 8 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


535.701.0734 
Pinza  Crille, curva,   con   estrías 
transversales, longitud  14 cm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0833 
Pinza  Halsted   mosquito,   curva, sin  
dientes, longitud  de 120 a 130 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.8608 
Pinza Halstead curva estriada 
mordazas muy finas longitud  12 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Efectuar hemostasia en 
microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        100 
 


537.702.5035 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes, longitud  
de 260 a 265 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.0366 
Pinza Halstead,  recta,  estriada, 
mordazas  muy finas, longitud  12 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General, 
Neurocirugía. 


Efectuar hemostasia en 
microcirugía. 


535.701.0874 
Pinza  Kelly,  curva,   con   estrías 
transversales, longitud  14 cm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología, Urología. 


Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.2318 
Pinza  Kelly,  recta,   con   estrías 
transversales, longitud  14 cm. 


Cirugía General, Urología. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.0809 
Pinza Kocher Ochsner, curva, estriada, 
dientes 1 x 2, longitud 14 cm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.4645 
Pinza Mixter,  con estrías 
longitudinales, longitud 18 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.1039 
Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías 
transversales, longitud  de 180 a 190 
mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


ctuar hemostasia en cirugía. 


535.701.4629 
Pinza Mixter,  quijadas curvas, estrías 
longitudinales, longitud de 220 a 230 
mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4814 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 220 
a 225 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.0908 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 300 
a 305 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4624 
Pinza Crafoord, curva, longitud  de 240 
a 245 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y hacer hemostasia. 


535.701.1237 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 140 
a 145 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4632 
Pinza Crile o Crile‐Rankin, recta, con 1 
x 2 dientes, longitud  de 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.4637 
Pinza Mixter,  con estrías 
longitudinales, longitud 25 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.4611 
Pinza Hartman o Baby Mosquito, 
curva, longitud  de 90 a 100 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4657 
Pinza Crile, curva, con 1x2 dientes, 
longitud  de 140 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.3625 
Pinza Allis Coakley, curva, longitud de 
190 a 200 mm. 


Otorrinolaringolog ía. 
Efectuar hemostasia en 
amigdalectomía. 


537.702.4640 
Pinza Crile  o  Crile‐Rankin,  recta, sin 
dientes, longitud  de 155 a 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.1310 
Pinza Rochester Pean, recta, estriada, 
sin dientes, longitud 180 a 200 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.1625 
Pinza Rochester Ochsner, curva, 
estriada,  sin dientes, longitud 20 cm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


535.701.1344 
Pinza Rochester  Ochsner,  curva, 
estriada,  sin dientes, 14 cm de 
longitud. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.0817 
Pinza Halsted Mosquito  o Micro 
Mosquito  o Hartman, curva, longitud 
de 90 a 100 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.4603 
Pinza Hartman o Baby Mosquito, recta, 
longitud  de 90 a 100 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4962 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes, longitud  
de 240 a 255 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        101 
 


537.702.4871 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 200 
a 205 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4806 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 200 
a 205 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4889 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 220 
a 225 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4897 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 240 
a 245 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4905 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 260 
a 265 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4913 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 280 
a 285 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4921 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 300 
a 305 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4939 
Pinza Rankin o  Rankin‐Kelly, curva,  
longitud  de 160 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4863 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 180 
a 185 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4954 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes, longitud  
de 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.5027 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes, longitud  
de 240 a 255 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.4970 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes, longitud  
de 260 a 265 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.4988 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes, longitud  
de 300 a 305 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.4996 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes, longitud  
de 300 a 305 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.5001 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes, longitud  
de 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.5019 
Pinza  Rochester   Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes, longitud  
de 220 a 230 mm. 


Quirúrgicas. 
Efectuar hemostasis en 
cirugía. 


537.702.4798 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 160 
a 165 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


535.701.1021 
Pinza Mixter o Baby Mixter,  estrías 
transversales, longitud  de 135 a 140 
mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4756 
Pinza Lawrence de 280 mm de 
longitud. 


Quirúrgicas. 
Realizar hemostasia en 
cirugías profundas. 


537.702.4764 
Pinza Mixter o Gemini, con estrías 
transversales, longitud  de 270 a 280 
mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4947 
Pinza Rankin o Rankin‐Kelly, recta, 
longitud  de 160 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.4855 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, recta,  
estrías transversales, longitud  de 160 
a 165 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4848  Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,   Cirugía General.  Efectuar hemostasia en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        102 
 


estrías transversales, longitud  de 280 
a 285 mm. 


cirugía. 


537.702.4830 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 260 
a 265 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4772 
Pinza Mixter,   estrías longitudinales,   
longitud  de 270 a 280 mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.4822 
Pinza Pean o  Rochester  Pean, curva,  
estrías transversales, longitud  de 240 
a 245 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
cirugía. 


537.702.3618 
Pinza Rochester‐Ochsner   o Kocher‐
Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. 
Longitud de 180 a 185 mm. 


  Quirúrgicos. 


537.702.3600 
Pinza  Rochester‐Ochsner o Kocher‐
Ochsner, recta, con dientes 1 x 2, 
recta. Longitud de 180 a 185 mm. 


Cirugía General. 
Efectuar hemostasia en 
procedimientos. 


535.702.0188 
Pinza Baby‐Adson, hemostática, curva, 
punta fina, estrías transversales, sin 
dientes, longitud de 130 a 140 mm. 


Quirúrgicas. 
Hemostasia de diversas 
estructuras vasculares y 
tejidos. 


 


PINZA	DE	SUJECIÓN	TRACCIÓN	FIJACIÓN	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.6157 
Pinza Graefe,  curva,  con 
dientes,  punta  de 0.5 mm de 
ancho, longitud  de 70 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6553 
Pinza Lucae, tipo bayoneta, con 
dientes, longitud  de 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar y limpiar el 
conducto auditivo externo. 


537.702.6561 
Pinza Mayo Robson, recta, 
estrías longitudinales,  longitud  
de 250 a 275 mm. 


Cirugía General. 
Fijar, sujetar en cirugía resectiva 
de estómago. 


537.702.6579 
Pinza Nissen de 185 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía General.  Sujetar el ducto biliar. 


537.702.6587 
Pinza Nissen de 230 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía General.  Sujetar el ducto biliar. 


537.702.6892 
Pinza Kleinsasser, recta, 
estriada. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.6165 
Pinza Graefe, curva, estriada, 
longitud  de 100 a 110 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6140 
Pinza Graefe, curva, 1 x 2 
dientes, longitud  de 100 a 110 
mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6603 
Pinza Phaneuf, quijada angulada 
y estriada, con dientes, longitud  
de 205 a 215 mm. 


Cirugía General.  Fijar peritoneo  en cirugía. 


537.702.6611 


Pinza Russ‐Model,  para 
disección,  con  dientes 
fenestrada,  longitud  de 150 
mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.6595 
Pinza Payr, estrías 
longitudinales, longitud  de 315 
a 350 mm. 


Cirugía General.  Realizar cirugía de píloro. 


537.702.6629 


Pinza Russ‐Model,  para 
disección,  con  dientes 
fenestrada,  longitud  de 200 
mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y disecar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.6538 
Pinza  Lowman   o  Gerster‐ 
Lowman,   con   1x2 ganchos, 
longitud  de 200 a 205 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6678 
Pinza Stevens, curva, con 
dientes, longitud  de 100 a 110 
mm. 


Oftalmología. 
Sujetar en diversos 
procedimientos. 


537.702.6520 
Pinza  Lowman   o  Gerster‐ 
Lowman,   con   1x2 ganchos, 
longitud  de 170 a 185 mm. 


 Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6512  Pinza de Lovelace de 200 a 205  Cirugía General, Cirugía  Sujetar pulmón. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        103 
 


mm de longitud.  Cardiovascular y Torácica. 


537.702.6504 
Pinza Lovelace, para bocio, 
quijadas con dientes 2 x 2, 
longitud  de 165 mm. 


Otorrinolaringología.  Para sujetar bocio. 


537.702.6496 
Pinza Lewin, quijadas estriadas, 
longitud  de 175 a 180 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6488 
Pinza Lane, sin cremallera, 
longitud  de 450 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6470 
Pinza Lane, sin cremallera, 
longitud  de 330 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6462 
Pinza Lane, con cremallera, 
longitud  de 450 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6454 
Pinza Lane, con cremallera, 
longitud  de 320 a 330 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6447 


Pinza Landolt, para tumor, boca 
redonda en forma de cucharilla, 
longitud  de vástago de 180 a 
200 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6439 
Pinza Lambotte, con cremallera, 
mandíbula móvil, longitud  de 
250 a 270 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6421 
Pinza  Kocher, intestinal,  recta, 
estrías longitudinales, longitud 
de 250 a 260 mm. 


Cirugía General. 
Fijar y sujetar intestino en 
cirugía abdominal. 


537.702.6546 
Pinza  Lowman   o  Gerster‐ 
Lowman,   con   1x2 ganchos, 
longitud  de 210 a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Fijar y sujetar huesos. 


537.702.6363 
Pinza Kern, con cremallera, 
longitud  de 140 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Sujetar y traccionar huesos. 


537.702.6736 
Pinza Tubingen, curva, con 
plataforma, punta de 0.12 mm, 
de 100 mm de longitud. 


Oftalmología.  Sujetar y fijar en microcirugía. 


537.702.6744 
Pinza Tubingen, recta, con 
plataforma, punta de 0.12 mm, 
de 100 mm de longitud. 


Oftalmología.  Sujetar y fijar en microcirugía. 


537.702.6751 
Pinza Van‐Buren,  curvada 
lateralmente, longitud  de 225 a 
230 mm. 


Traumatología y Ortopedia  Sujetar y disecar secuestros. 


537.702.6769 
Pinza Verbruge, autocentrante, 
longitud   de 145 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Fijar placa durante reducción de 
fractura. 


537.702.6777 


Pinza  Walsham universal o 
Cotle‐Walsham universal, nasal, 
punta recta, longitud  de 230 
mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Sujetar y traccionar en cirugía 
de corrección de trauma nasal. 


537.702.6785 
Pinza Wertheim‐Cullen, ramas 
en ángulo de 90º, longitud  de 
210 a 250 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar tejidos para realizar 
histerectomía. 


537.702.6793 
Pinza Willett o Willett Martel  de 
180 mm a 190 mm de longitud. 


Gineco Obstetricia.  Sujetar cuero cabelludo. 


537.702.6801 


Pinza Hajek o Hajek‐Kofler, 
mordida de 3.5 x 3.5 mm hacia 
abajo, longitud  del vástago de 
130 a 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.702.6819 


Pinza Hajek o Hajek‐Kofler, 
mordida de 3.5 x 3.5 mm hacia 
arriba, longitud  del vástago de 
130 a 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.702.6827 


Pinza Hajek o Hajek‐Kofler, 
mordida de 4 x 4 mm hacia 
abajo, longitud  del vástago de 
130 a 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.702.6835 


Pinza Hajek o Hajek‐Kofler, 
mordida de 4 x 4 mm hacia 
arriba, longitud  del vástago de 
130 a 140 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.702.6652  Pinza Snellen, para entropión,  Oftalmología.  Sujetar y fijar en cirugía de 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        104 
 


derecha, longitud  de 100 mm.  párpados. 


537.702.6850 


Pinza Heaney o Heaney 
modificada, con 2 diente 
transversal, longitud  de 205 a 
210 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero para efectuar 
histerectomía. 


537.702.6637 
Pinza Sawtel, curva, de 190 mm 
de longitud. 


Otorrinolaringología.  Disecar amígdalas. 


537.702.6868 


Pinza Heaney o Heaney 
modificada, con 2 diente 
transversal, longitud  de 230 a 
245 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero para efectuar 
histerectomía. 


537.702.6413 
Pinza Knight, boca en forma de 
cucharilla, longitud  de 165 a 
190 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y extraer tejidos y 
cuerpos extraños. 


537.702.6876 
Pinza Kleinsasser, estriada, curva 
a la derecha. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.6710 
Pinza tipo joyero, curva, puntas 
agudas, de 110 a 120 mm de 
longitud. 


Oftalmología. 
Sujetar tejidos delicados en 
microcirugía. 


537.702.6884 
Pinza Kleinsasser, estriada, curva 
a la izquierda. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.6702 
Pinza Stevens, recta, estriada, 
longitud  de 100 a 110 mm. 


Oftalmología. 
Sujetar en diversos 
procedimientos. 


537.702.6694 
Pinza Stevens, recta, con 
dientes, longitud  de 100 a 110 
mm. 


Oftalmología. 
Sujetar en diversos 
procedimientos. 


537.702.6686 
Pinza Stevens, curva, estriada, 
longitud  de 100 a 110 mm. 


Oftalmología. 
Sujetar en diversos 
procedimientos. 


537.702.6728 
Pinta tipo joyero, angulada, 
puntas agudas, de 110 a 120 
mm de longitud. 


Oftalmología. 
Sujetar tejidos delicados en 
microcirugía. 


537.702.6660 
Pinza Snellen, para entropión, 
izquierda, longitud  de 100 mm. 


Oftalmología. 
Sujetar y fijar en cirugía de 
párpados. 


537.702.6645 
Pinza Schmeden, con puntas de 
trabajo en forma triangular. 


Otorrinolaringología.  Sujetar y disecar adenoides. 


537.702.6843 


Pinza Heaney o Heaney 
modificada, con 2 diente 
transversal, longitud  de 190 a 
200 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero para efectuar 
histerectomía. 


537.702.5902 
Pinza Allis atraumática, longitud 
de 200 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.6314 
Pinza intraocular, angulada, 
calibre 20 gauge. 


Oftalmología. 
Sujetar en cirugía de retina y 
vítreo. 


537.702.6306 
Pinza Hess o  Gill‐Hess,  para iris,  
curva,  con dientes laterales, 
longitud  de 70 a 75 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.5969 
Pinza Allis, con 5 x 6, longitud  
de 150 a 155 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.0985 
Pinza Paton, longitud  de 100 
mm. 


Oftalmología.  Efectuar transplante corneal. 


537.703.0829 


Pinza Troutman Barraquer o 
Barraker‐Katzin o Barraquer 
colibrí, con dientes de 0.12 mm 
longitud  de 70 a 75 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.703.0547 


Pinza Ferris Smith, para 
fragmentos, tipo cocodrilo, 
punta oval, estriada, longitud  
del vástago de 120 mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Sujetar, traccionar, fijar 
fragmentos del séptum durante 
antrostomía maxilar o 
reconstrucción de nariz. 


537.702.3162 
Pinza micro Adson, con dientes, 
de 150 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Sujetar tejidos delicados. 


537.702.6298 


Pinza Heaney o Heaney 
modificada, con 1 diente 
transversal, longitud  de 230 a 
245 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero para efectuar 
histerectomía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        105 
 


537.702.6280 


Pinza Heaney o Heaney 
modificada, con 1 diente 
transversal, longitud  de 205 a 
210 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero para efectuar 
histerectomía. 


537.702.6272 


Pinza Heaney o Heaney 
modificada, con 1 diente 
transversal, longitud  de 190 a 
200 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero para efectuar 
histerectomía. 


537.702.6264 
Pinza Hartmann,  tipo cocodrilo, 
longitud  de rama de 80 a 85 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


535.701.2045 
Pinza Allis o Jud‐Allis, con 3 x 4 
dientes, longitud  de 190 a 195 
mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.6249 
Pinza Hartmann,  nasal, punta 
estriada, longitud de 160 a 180 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


537.702.6322 
Pinza intraocular, para cuerpos 
extraños. 


Oftalmología. 
Sujetar en cirugía de retina y 
vítreo. 


537.702.6231 


Pinza Hartmann,   auricular,  
boca larga,  dentada, con 1x2 
dientes en la punta, longitud  de 
vástago de 80 a 85 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


537.702.6223 
Pinza Hartmann,   auricular, 
punta  fina  estriada, longitud de 
120 a 135 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


537.702.6215 


Pinza de sujeción tracción 
fijación Graefe, recta, estriada, 
punta de 0.5 mm de ancho, 
longitud  de 70 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6207 
Pinza de sujeción tracción 
fijación Graefe, recta, estriada, 
longitud de 100 a 110 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6199 
Pinza Graefe, recta, con dientes, 
punta de 0.5 mm de ancho, 
longitud  de 70 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.5910 
Pinza Allis atraumática, longitud 
de 250 a 255 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.5928 
Pinza Allis atraumática, longitud 
de 300 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.5936 
Pinza Allis o Jud‐Allis, con 3 x 4 
dientes, longitud  de 150 a 155 
mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.5944 
Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, 
longitud  de 250 a 260 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.5951 
Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, 
longitud  de 180 a 190 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.6181 
Pinza Graefe, recta, 1 x 2 
dientes, longitud  de 100 a 110 
mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6256 
Pinza Hartmann,  nasal, punta 
estriada, longitud  de 200 a 215 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


535.701.4371 


Pinza Lahey, ramas  largas  y 
anguladas,  estrías 
longitudinales,  longitud  de 220 
a 230 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar y disecar en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.6397 
Pinza Kern, sin cremallera, 
longitud  de 210 a 230 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Sujetar y traccionar huesos. 


537.702.6389 
Pinza Kern, sin cremallera, 
longitud  de 140 mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Sujetar y traccionar huesos. 


537.702.6371  Pinza Kern, con cremallera,  Traumatología y Ortopedia.  Sujetar y traccionar huesos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        106 
 


longitud  de 210 a 230 mm. 


537.702.6173 
Pinza Graefe, curva, estriada, 
punta de 0.5 mm de ancho, 
longitud  de 70 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


535.701.1302 
Pinza Allis  o  Thoms‐Allis,  con  6 
x  7  dientes, longitud  de 200 a 
205 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.1609 
Pinza Babcock, recta, longitud  
de 170 a 200 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, traccionar, fijar tejidos e 
intestino durante cirugía 
abdominal. 


535.701.1682 
Pinza Babcock, recta, 
atraumática, longitud  de 200 a 
215 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, traccionar, fijar tejidos e 
intestino durante cirugía 
abdominal. 


535.701.1740 
Pinza Carmalt o Rochester‐ 
Carmalt, recta, longitud  de 155 
a 160 mm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Sujetar, disecar, manejar 
estómago  y píloro. 


535.701.1849 
Pinza  Foerster o Foerster‐ 
Ballenger, curva, estriada, 
longitud  de 180 a 200 mm. 


Quirúrgicas Medicina Familiar. 
Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


535.701.1880 
Pinza  Foerster o Foerster‐ 
Ballenger, recta, estriada, 
longitud  de 240 a 250 mm. 


Quirúrgicas Medicina Familiar. 
Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


535.701.1955 
Pinza  Foerster o Foerster‐ 
Ballenger, curva, estriada, 
longitud  de 240 a 250 mm. 


Quirúrgicas Medicina Familiar. 
Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


537.702.5977 
Pinza Allis, longitud  de 200 a 
220 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.4363 


Pinza Lahey, ramas  largas  y 
anguladas,  estrías 
longitudinales, longitud  de 190 
a 195 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar y disecar en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.5985 
Pinza Allis‐Adair, con 10 x 11 
dientes, longitud  de 150 a 155 
mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


535.701.4389 


Pinza Lower,  ramas  cortas  y 
anguladas,  estrías 
longitudinales, longitud  de 180 
a 195 mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, disecar en cirugía de 
vías biliares. 


535.701.4413 
Pinza  Kocher, intestinal,  curva, 
estrías longitudinales, longitud  
de 250 a 260 mm. 


Cirugía General. 
Fijar y sujetar intestino en 
cirugía abdominal. 


535.701.4439 
Pinza Mayo Robson, curva, 
estrías longitudinales,  longitud  
de 250 a 275 mm. 


Cirugía General. 
Fijar, sujetar en cirugía resectiva 
de estómago. 


535.701.4447 
Pinza Payr o  Payr Baby estrías 
longitudinales,  longitud  de 150 
a 180 mm. 


Cirugía General.  Realizar cirugía de píloro. 


535.701.4454 
Pinza Payr, estrías 
longitudinales, longitud  de 200 
a 210 mm. 


Cirugía General.  Realizar cirugía de píloro. 


535.701.4462 
Pinza Payr, estrías 
longitudinales, longitud  de 275 
a 290 mm. 


Cirugía General.  Realizar cirugía de píloro. 


537.703.3336 


Pinza Troutman Barraquer o 
Barraker‐Katzin o Barraquer 
colibrí, con dientes de 0.4 a 0.5 
mm longitud  de 70 a 75 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.703.1454 


Pinza Castroviejo,  para sutura, 
recta, con dientes de 0.12 o 0.15 
mm de ancho, longitud  de 100 
mm. 


Oftalmología.  Suturar córnea y esclerótica. 


537.702.6355 
Pinza Jameson, para estrabismo, 
izquierda. 


Oftalmología. 
Pinzar y sujetar tejidos en 
cirugía oftalmológica. 


537.702.6348 
Pinza Jameson, para estrabismo, 
derecha. 


Oftalmología. 
Pinzar y sujetar tejidos en 
cirugía oftalmológica. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        107 
 


537.702.6330 
Pinza intraocular, recta, calibre 
20 gauge. 


Oftalmología. 
Sujetar en cirugía de retina y 
vítreo. 


537.702.6405 
Pinza Kleinert‐kutz,  boca 
estriada,  con  dientes, longitud 
de 200 a 205 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva. 


Sujetar tendones en 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.6900 
Pinza Martin, recta, longitud  de 
190 a 205 mm. 


Traumatología y Ortopedia  Sujetar en cirugía de meniscos. 


537.702.6041 
Pinza  Carmalt o Rochester‐ 
Carmalt, curva, longitud  de 200 
a 205 mm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Sujetar, disecar, manejar 
estómago  y píloro. 


537.702.6124 
Pinza Foerster, para iris, curva, 
estriada, longitud  de 85 a 95 
mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6116 
Pinza Foerster, para iris, curva, 
con  dientes, longitud  de 85 a 
95 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6108 
Pinza Foerster, para iris, recta, 
estriada, longitud  de 85 a 95 
mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6082 
Pinza Foerster  o  Foerster‐ 
Ballenger, recta,  lisa, longitud  
de 240 a 250 mm. 


Quirúrgicas, Medicina Familiar. 
Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


537.703.7063 
Pinza Dartigues o Tisterolabo, 
longitud  de 255 a 270 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero en maniobras 
quirúrgicas. 


537.702.6074 
Pinza Castroviejo,  para fijación, 
recta, con dientes, longitud de 
90 a 100 mm. 


Oftalmología.  Sujetar y fijar en microcirugía. 


537.702.6066 
Pinza Castroviejo,  para fijación, 
curva, con dientes, longitud  de 
90 a 100 mm. 


Oftalmología.  Sujetar y fijar en microcirugía. 


537.702.6918 
Pinza Millin, angulada, quijada 
en forma de “T”, longitud  de 
230 a 240 mm. 


Cirugía General, Urología.  Traccionar, sujetar próstata. 


537.702.6132 
Pinza  Foerster,   para   iris, 
recta,   con   dientes, longitud de 
85 a 95 mm. 


Oftalmología.  Sujetar, fijar en iridectomía. 


537.702.6058 
Pinza Castroviejo,  capsular, de 
acción  cruzada, longitud  de 100 
a 105 mm. 


Oftalmología. 
Extraer restos capsulares en 
cirugía de catarata. 


537.702.6090 
Pinza Foerster  o  Foerster‐ 
Ballenger, curva,  lisa, longitud  
de 240 a 250 mm. 


Quirúrgicas Medicina Familiar. 
Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


537.702.6033 
Pinza Carmalt o Rochester‐ 
Carmalt, recta, longitud  de 200 
a 205 mm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Sujetar, disecar, manejar 
estomago  y píloro. 


537.702.6025 
Pinza Carmalt o Rochester‐ 
Carmalt, curva longitud  de 155 
a 160 mm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Sujetar, disecar, manejar 
estomago  y píloro. 


537.702.6017 
Pinza Berke, quijada larga, 
longitud  de 100 mm. 


Oftalmología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Fijar párpado para corregir 
prótesis palpebral. 


537.702.6009 
Pinza Babcock, recta, 
atraumática, longitud  de 160 
mm. 


Cirugía General. 
Sujetar, traccionar, fijar tejidos e 
intestino durante cirugía 
abdominal. 


537.704.0513 
Pinza Cottle, para columela, 
longitud  de 100 a 110 mm 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Sujetar columnela. 


537.704.0232 
Pinza Berke, quijada corta, 
longitud  de 100 mm. 


Oftalmología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Fijar párpado para corregir 
prótesis palpebral. 


537.702.5993 
Pinza Allis‐Baby, con 4 x 5 
dientes, longitud  de 120 a 130 
mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.0747 


Pinza de reducción, puntas 
curvas, dentadas, con seguro de 
tornillo, longitud  de 220 a 240 
mm. 


Traumatología y Ortopedia.  Reducir fragmentos óseos. 


537.703.9226 
Pinza Castroviejo,  para sutura, 
recta, con dientes de 0.3 mm de 


Oftalmología.  Suturar córnea y esclerótica. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        108 
 


ancho, longitud  de 100 mm. 


537.702.5894 
Pinza Allis atraumática, longitud 
de 155 a 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos 


537.702.6926 
Pinza  Noyes,   tipo   cocodrilo, 
puntas   estriadas longitud  de 
200 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar, extraer en 
cirugía de oído 


537.702.6934 
Pinza Noyes, tipo cocodrilo, 
puntas estriadas con dientes, 
longitud de 200 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar, extraer en 
cirugía de oído 


537.702.6942 
Pinza Schroeder, recta, con 1 x 1 
garfios, longitud  de 250 a 255 
mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero en maniobras 
quirúrgicas 


537.703.0886 
Pinza Erhardt, para parpado, 
longitud  de 90 mm. 


Oftalmología. 
Sujetar y fijar los párpados para 
exponer las demás estructuras 
oculares 


537.702.0960  Pinza Rhoton, de joyero, bipolar.  Neurocirugía.  Sujetar en microcirugía. 


537.702.0887  Pinza Love gruenwald.  Neurocirugía.  Sujetar hipófisis. 


535.701.1401 
Pinza Allis, recta estrías 
longitudinales, con dientes 1 x 2, 
longitud  15.5 cm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.0911  Pinza mescula prince.  Oftalmología.  Exponer en cirugía de párpado. 


535.701.1336 
Pinza Allis insulada o aislada, 5 
mm x 38 cm. 


Cirugía General, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y fijar durante 
laparoscopía y toracoscopía. 


537.702.0945 


Pinza Pierce o Dermot Pierce, 
tipo colibrí, curva, con dientes 
de 0.3 mm, de ancho, longitud  
de 70 a 80 mm. 


Oftalmología. 
Realizar iridectomía en cirugía 
de catarata y glaucoma. 


537.702.0937 
Pinza Pean, recta, longitud 14 
cm. 


Urología. 
Sujetar prepucio durante la 
circuncisión. 


535.701.1765 
Pinza de tracción, curva, fina, 5 
mm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Traccionar y sujetar parénquima 
pulmonar en toracoscopía. 


537.703.3831 
Pinza Hattmann Noyes,  tipo 
cocodrilo,  estriada, longitud 13 
cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar, extraer en 
cirugía de oído. 


537.703.3674 
Pinza Noyes, tipo cocodrilo, lisa, 
longitud 13 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar, extraer en 
cirugía de oído. 


537.703.7048  Pinza para ocluir istmo.  Gineco Obstetricia.  Ocluir istmo cervical. 


537.702.1380  Pinza Lore, longitud  16.5 cm.  Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Sujetar tubos de aspiración. 


537.702.1026  Pinza tractora de odontoides.  Neurocirugía. 


Traccionar odontoides  durante 
neurocirugía. Transoral con 
abordaje desde región 
esfenoidal a C3 


535.701.2086 
Pinza Babcock, fenestrada,  con 
retén, longitud 14 cm 


Cirugía General. 
Sujetar, traccionar, fijar tejidos, 
e intestino durante cirugía 
abdominal. 


535.701.3944 
Pinza Babcock, fenestrada,  con 
retén, longitud 18 cm. 


Cirugía General. 
Sujetar, traccionar, fijar tejidos, 
e intestino durante cirugía 
abdominal. 


535.701.2029 
Pinza Duval aislada, 5 mm x 38 
cm de longitud. 


Cirugía General.  Auxiliar durante laparoscopía. 


537.704.0547 
Pinza Ferris Smith,  tipo 
cocodrilo,  punta  oval estriada. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Sujetar, traccionar, fijar 
fragmentos del séptum durante 
antrostomía maxilar o 
reconstrucción de nariz. 


535.701.1906 
Pinza  Foerster, curva, 
fenestrada, estriada, longitud  
20 cm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y fijar gasas en asepsia y 
antisepsia y esponjear o sujetar 
estructuras delicadas en cirugía. 


537.702.0804  Pinza Gemini, longitud 18 cm. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía, Angiología. 


Sujetar, fijar en cirugía. 


535.701.4058 
Pinza Guyon Pean, de doble 
curvatura,  longitud  24 cm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Urología. 


Sujetar, disecar, traccionar 
durante cirugía de uretero  y 
riñón. 


537.702.0978 
Pinza Rhoton, en bayoneta, 
bipolar, 0.7 mm por 21.9 cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Coagular en microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        109 
 


537.703.6263 
Pinza Hajek, mordida abajo, 15 
cm de longitud  del vástago. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.703.3856 
Pinza  Millin,   quijadas  planas  y 
curvas   hacia adentro. 


Cirugía General, Urología.  Traccionar, sujetar próstata. 


537.702.1000 
Pinza Takahashi, recta, longitud 
12 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar durante cirugía 
endoscópica funcional de senos 
paranasales. 


537.702.0994 
Pinza Takahashi, curva arriba, 
longitud 11 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar durante cirugía 
endoscópica funcional de senos 
paranasales. 


535.701.1708 
Pinza Babcock aislada, 5 mm x 
38 cm de longitud. 


Cirugía General, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar, fijar, manejar tejidos 
durante laparoscopía y 
toracoscopía. 


537.703.8954 
Pinza Rhoton, en bayoneta, 
bipolar, 1.0 mm por 21.0 cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Coagular en microcirugía. 


537.703.3823 
Pinza Hattmann Noyes, tipo 
cocodrilo, con dientes 1 x 2, 
longitud  13 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar, traccionar, extraer en 
cirugía de oído. 


537.702.0929 
Pinza Mixter,   angulada,  
mordida suave, longitud 13.3 
cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Sujetar, traccionar en cirugía. 


537.703.8939 
Pinza Rhoton, en bayoneta, 
bipolar, 0.5 mm por 21.9 cm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Coagular en microcirugía. 


537.703.3401 
Pinza Hajek, mordida abajo, 13.5 
cm de longitud  del vástago. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.703.5364 
Pinza Hajek, mordida arriba, 15 
cm de longitud  del vástago. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.702.0697 
Pinza de conjuntiva,  recta, con 
dientes. 


Oftalmología. 
Sujetar conjuntiva en cirugía 
ocular. 


537.702.0705 
Pinza de conjuntiva,  recta, sin 
dientes. 


Oftalmología. 
Sujetar conjuntiva en cirugía 
ocular. 


527.720.1462 
Pinza de joyero, 7 mm de ancho 
x 12.5 cm de longitud. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía, 
Quirúrgicas. 


Sujetar y fijar en microcirugía. 


527.720.0803 
Pinza de joyero, 9 mm de ancho 
x 13.5 cm de longitud. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía, 
Quirúrgicas. 


Sujetar y fijar en microcirugía. 


537.702.0713  Pinza de ligamento.  Neurocirugía. 


Sujetar ligamento durante 
neurocirugía. Transoral con 
abordaje desde región 
esfenoidal a C3 


535.701.4066 
Pinza  Heaney, curva, con dos 
dientes transversales y estrías 
cruzadas, longitud 22 cm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Sujetar tejidos para realizar 
histerectomía. 


537.702.0788 
Pinza de reducción, tipo pinza de 
campo, de punta angosta, 
longitud 13.2 cm. 


Traumatología y Ortopedia.  Reducir fragmentos óseos. 


537.703.8376 
Pinza Jackson, quijadas  rectas, 
longitud  28  cm. Adulto. 


Endoscopía, Otorrinolaringología, 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Usar en microcirugía de laringe. 


537.703.3435 
Pinza Hajek, mordida arriba, 
13.5 cm de longitud  del vástago.


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 


537.703.8996 


Pinza Carson, quijadas 
semicilíndricas de 4 mm de 
diámetro interno, con estrías, 
longitud 10 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Sujetar, disecar, manejar tejidos 
en cirugía de manos y tendones. 


537.703.5398 
Pinza Hajek, mordida arriba, 17 
cm de longitud  del vástago. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        110 
 


esfenoidal. 


537.702.0812 
Pinza Hartman, tipo caimán 
recta, longitud 14 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


537.703.8541 
Pinza  Heaney, curva, con dos 
dientes transversales y estrías 
cruzadas, longitud 30 cm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Sujetar tejidos para realizar 
histerectomía 


537.703.8475 
Pinza Heaney, recta, con dos 
dientes transversales y estrías 
cruzadas, longitud 22 cm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Sujetar tejidos para realizar 
histerectomía. 


537.703.8533 
Pinza Heaney, recta, con dos 
dientes transversales y estrías 
cruzadas, longitud 30 cm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Sujetar tejidos para realizar 
histerectomía. 


535.701.4074 
Pinza intestinal,  no aislada, 
traumática, 5 mm x 6 cm, 
longitud 38 cm. 


Cirugía General, Endoscopía. 
Fijar, sujetar, manejar durante 
laparoscopía. 


535.701.4082 
Pinza Jackson, derecha e 
izquierda. Juego. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Sujetar y exponer tendón. 


537.703.4086 
Pinza Jackson, quijadas 
estriadas, longitud 28 cm. 


Endoscopía. 
Extraer papilomas en laringe a 
través de endoscopio. 


537.703.1843 
Pinza Bracken, curva, con 
dientes 1 x 2. 


Oftalmología.  Realizar iridectomía. 


535.701.2003 
Pinza de tracción, recta, fina, 5 
mm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Traccionar y fijar parénquima 
pulmonar en toracoscopía. 


535.701.4546 
Pinza Doyen,  curva,  con  estrías 
longitudinales, longitud 13 cm. 


Cirugía General. 
Sujeción delicada en cirugía de 
intestino. 


535.701.4561 
Pinza Doyen,  curva,  con  estrías 
longitudinales, longitud 24 cm. 


Cirugía General. 
Sujeción delicada en cirugía de 
intestino. 


535.701.4496 
Pinza Doyen,  recta,  con  estrías 
longitudinales, longitud 13 cm. 


Cirugía General. 
Sujeción delicada en cirugía de 
intestino. 


537.702.0689 
Pinza de conjuntiva,  curva, sin 
dientes. 


Oftalmología. 
Sujetar conjuntiva en cirugía 
ocular. 


535.701.4512 
Pinza Doyen,  recta,  con  estrías 
longitudinales, longitud 24 cm. 


Cirugía General. 
Sujeción delicada en cirugía de 
intestino. 


535.701.4215 
Pinza Allis,  recta,  con  retén  y 
dientes  4  x  5, longitud  25 cm. 


Quirúrgicas. 
Sujetar y/o traccionar tejidos en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.1850  Pinza Bracken, curva, estriada.  Oftalmología.  Realizar iridectomía. 


537.703.1827  Pinza Botvin, curva, extrafina.  Oftalmología.  Realizar iridectomía. 


537.702.0671 
Pinza de copa,  2  cm  de 
diámetro x  14  cm  de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar zonas del oído en 
diferentes procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. 


537.702.0796 
Pinza de reducción, tipo pinza de 
campo, punta ancha, longitud 
13.2 cm. 


Traumatología y Ortopedia.  Reducir fragmentos óseos. 


535.701.1724 
Pinza Carlmat, curva, longitud 16 
cm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Disecar, sujetar, manejar 
estómago  y píloro. 


537.702.0739 
Pinza de reducción, dentada, 
con cierre de tornillo,  longitud 
17 cm. 


Traumatología y Ortopedia  Reducir fragmentos óseos. 


537.702.0754 
Pinza de reducción, dentada, 
con cierre de tornillo,  longitud 
16 cm. 


Traumatología y Ortopedia  Reducir fragmentos óseos. 


537.702.0762 
Pinza de reducción,  tipo  pinza 
de campo,  con cremallera, 
longitud 16 cm. 


Traumatología y Ortopedia  Reducir fragmentos óseos. 


537.702.0770 
Pinza de reducción,  tipo  pinza 
de campo,  con cremallera, 
longitud 20 cm. 


Traumatología y Ortopedia  Reducir fragmentos óseos. 


537.703.4722 


Pinza Carson, quijadas 
semicilíndricas de 2 mm de 
diámetro interno, con estrías, 
longitud 10 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Sujetar, disecar, manejar tejidos 
en cirugía de mano y tendones. 


537.703.6289 
Pinza Hajek, mordida abajo, 17 
cm de longitud  del vástago. 


Otorrinolaringología. 
Cortar, sujetar, traccionar 
durante cirugía de cavidad 
esfenoidal. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        111 
 


537.702.0663 
Pinza boca cóncava, ovalada, 
0.75 mm. 


Oftalmología.  Sujetar en cirugía ocular. 


537.703.4516 
Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, 
curva  arriba, longitud  27.5 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.0861 
Pinza Lester, con dientes, 
longitud 8.5 cm. 


Oftalmología. 
Sujetar en diversos 
procedimientos de cirugía 
oftalmológica. 


537.702.0721 
Pinza de reducción, dentada, 
con cierre de tornillo,  longitud 
14 cm. 


Traumatología y Ortopedia  Reducir fragmentos óseos. 


535.701.4298 
Pinza Lahey, punta fina, longitud 
19 cm. 


Cirugía General, Urología. 
Sujeta y disecar en 
procedimientos quirúrgicos. 


535.701.4405 
Pinza Kocher curva estrías 
longitudinales, blanda, longitud 
21 cm. 


Cirugía General. 
Fijar sujetar intestino en cirugía 
abdominal. 


537.703.4482 
Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, 
curva izquierda, longitud  27.5 
cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.0879  Pinza Lewis, longitud  24 cm.  Urología. 
Disecar, traccionar en cirugía de 
riñón y uretero. 


537.702.1562  Pinza Adair. Longitud 17.7 cm.  Oncología. 
Tallado de colgajo en cirugía de 
mama. 


537.702.0846 
Pinza Kleinsasser, copa 
izquierda, 2 mm x 27.5 cm de 
longitud. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.0838 
Pinza Jansen o Struycken, 
longitud 19.7 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y cortar durante la 
cirugía del séptum. 


537.703.4383 
Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, 
recta,  longitud 27.5 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.702.0853 
Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, 
curva  abajo, longitud  27.5 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


537.703.4466 
Pinza Kleinsasser, tipo cocodrilo, 
curva derecha, longitud 27.5 cm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar y resecar en 
microcirugía de laringe. 


535.701.1757 


Pinza de tracción, aislada, 
monopolar,  traumática, una 
quijada, con cremallera y 
múltiples dientes, 5 mm por 38 
cm de longitud. 


Cirugía General, Quirúrgicas, 
Endoscopía. 


Traccionar en Cirugía 
Laparoscópica (endoscópica). 


537.702.0820  Pinza Middleton Jansen.  Cirugía Máxilofacial. 
Sujetar séptum en cirugía de 
resección de los maxilares. 


537.702.3683 
Pinza Kocher  recta,  con  estrías 
longitudinales,  longitud  de 210 
a 220 mm. 


Cirugía General. 
Fijar sujetar intestino en cirugía 
abdominal. 


537.702.3675 
Pinza hemorroidal   McGivney, 
longitud   de 185  a 190 mm 


Proctología. 
Auxiliar en la 
hemorroidectomía. 


537.702.3667 
Pinza Schröeder recta, con 
garfios 1 x 1, longitud  de 250 a 
255 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Sujetar útero en maniobras 
quirúrgicas. 


537.702.7189 
Pinza micro Adson, con 1 x 2 
dientes, de 120 a 125 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Sujetar tejidos delicados 


 


PINZA	DE	SUTURA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.1034 
Pinza Bonn de titanio, recta, con plataforma y 1X2 
dientes de 0.12 mm, de diámetro,  longitud  de 95 a 
100 mm 


Oftalmología. 
Suturar en cirugía 
ocular. 


535.701.4314  Pinza porta aguja barraquer, curvo, sin retén. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Suturar en 
microcirugía. 


537.702.1042 
Pinza porta aguja Satellinght, punta curva, mango 
redondo, 15 cm de longitud. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Suturar en 
microcirugía. 


537.702.1059  Pinza Rhoton.  Neurocirugía. 
Sujetar y suturar en 
microcirugía. 


 


PINZA	PARA	BIOPSIA	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        112 
 


537.703.6214  Pinza Holinger, longitud  45 cm. 
Endoscopía, Neumología, 
Otorrinolaringología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Tomar biopsia a través de 
broncoscopio de 7 mm 


537.703.2742 


Pinza de acción céntrica, vástago 
delgado y aislado, quijadas 
intercambiables, alargadas, 
estriadas longitud 30 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Endoscopía, 
Otorrinolaringología. 


Tomar biopsia a través del 
mediastinoscopio. 


537.703.4235 
Pinza  de  biopsia,   en bayoneta,   
con   dientes, longitud 22.9 cm. 


Neurología.  Tomar biopsia de hipófisis. 


537.702.2586 
Pinza  Faure  curva,   con 
articulación  de  caja. Longitud 
total 210 mm. 


Ginecología y Obstetricia.  Tomar biopsia. 


537.703.3476  Pinza Holinger, longitud  28 cm. 
Endoscopía, 
Otorrinolaringología. 


Tomar biopsia a través de 
laringoscopio 


537.702.5274 
Pinza  Yeoman,   para   biopsia 
rectal,   mordida rectangular, 
longitud  de 280 mm. 


Proctología.  Tomar biopsia rectal 


537.703.8418 
Pinza Yoman  tipo  caiman, para  
biopsia  rectal, mordida oval, 
longitud  de 280 mm. 


Proctología.  Tomar biopsia rectal 


537.704.0463 
Pinza Ycoman,  tipo  cocodrilo, 
mordida  ovalada 27.9 cm de 
longitud. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina. 


537.702.5258 
Pinza Thomas Gaylor, longitud 
de 240 mm. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina 


537.702.2842 
Pinza Kleinsasser, curva a la 
derecha, con copas de 2 mm de 
diámetro. 


Otorrinolaringología.  Tomar biopsia de laringe 


537.702.5068 


Pinza Jackson o Chevalier‐ 
Jackson, con quijadas tipo 
cucharillas y fenestradas, 
longitud  de 300 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.702.5076 


Pinza Jackson o Chevalier‐ 
Jackson, quijadas en forma de 
copas redondas, longitud de 300 
mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.702.5084 


Pinza Jackson o Chevalier‐ 
Jackson, quijadas en forma de 
cucharilla redonda, curva hacia 
arriba, longitud  300 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.703.6222 
Pinza Holinger, 50 cm de 
longitud. 


Endoscopía, Neumología, 
Otorrinolaringología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Tomar biopsia a través de 
broncoscopio de 7 mm 


537.702.5092 


Pinza Jackson o Chevalier‐ 
Jackson, quijadas en forma 
rectangular   y  fenestrada, 
longitud   de 300 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.702.5100 
Pinza Jackson o Chevalier‐ 
Jackson, quijadas tipo cocodrilo, 
longitud  de 300 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.702.5118 
Pinza Jackson, con quijadas 
estriadas, longitud  de 300 a 350 
mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.702.5266 
Pinza Yeoman, para biopsia 
rectal,   mordida acodada hacia 
abajo, longitud  de 330 mm. 


Proctología.  Tomar biopsia rectal 


537.702.1356 
Pinza  con   mango   flexible 
quijada   cóncavas, vástago 
flexible, 5 a 11 fr de calibre. 


Urología. 
Tomar biopsia por 
cistoureteroscopio. 


537.703.2601 
Pinza Roberts,  quijadas 
anguladas  cóncavas,  4 mm de 
diámetro,  50 cm de longitud. 


Cirugía General, 
Neumología, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Tomar biopsia bronquial. 


537.702.0234 
Pinza de acción  céntrica, 
quijadas  anguladas, mordida 
oval, longitud 50 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Endoscopía, 
Otorrinolaringología. 


Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 5 mm o más. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        113 
 


537.703.0605 
Pinza Schubert recta con 
articulación  de caja 21 cm de 
longitud. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina. 


537.703.8491 
Pinza Schubert recta con 
articulación  de caja 27 cm de 
longitud. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina. 


537.702.2594 
Pinza Schubert angulada, con 
articulación  de caja. Longitud 
total 260 mm. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia 


537.703.0662 
Pinza Thomas  Gaylor,  en forma  
de s, mango angulado, 22 cm de 
longitud. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina. 


537.703.2924 
Pinza Universal,  de acción 
céntrica,  38  cm  de longitud. 


Cirugía General, 
Neumología, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 4 mm o más. 


537.702.2818 
Pinza Kleinsasser, recta, con 
copas de 2 mm de diámetro. 


Otorrinolaringología.  Tomar biopsia de laringe 


537.702.0226 
Pinza de acción  céntrica, 
quijadas  anguladas, mordida 
circular, longitud  50 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Endoscopía, 
Otorrinolaringología. 


Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 5 mm o más. 


537.702.2826 
Pinza Kleinsasser, angulada hacia  
arriba,  con copas de 2 mm de 
diámetro. 


Otorrinolaringología.  Tomar biopsia de laringe 


535.701.0700 
Pinza aislada, monopolar,  5 mm  
x  38  cm  de longitud. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Tomar fragmento de tejido (biopsia) 
en laparoscopía. 


537.703.6230 
Pinza Holinger, 60 cm de 
longitud. 


Endoscopía, Neumología, 
Otorrinolaringología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Tomar biopsia a través de 
broncoscopio de 7 mm 


537.703.6552 
Pinza Lowsley, con quijadas 
cóncavas alargadas, con bordes 
dentados, 22 fr de calibre. 


Endoscopía, Urología. 
Tomar biopsia, sujetar cuerpos 
extraños, triturar cálculos a través de 
cistoureteroscopio. 


537.702.0259 
Pinza de acción céntrica, 
quijadas rectas, mordida circular, 
longitud  50 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Endoscopía, 
Otorrinolaringología. 


Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 5 mm o más. 


537.702.2834 
Pinza Kleinsasser, curva a la 
izquierda, con copas de 2 mm de 
diámetro. 


Otorrinolaringología.  Tomar biopsia de laringe 


537.703.2544 
Pinza Jackson, quijadas cóncavas 
alargadas, 4 cm de ancho, 28 cm 
de longitud. 


Cirugía General, 
Neumología, 
Otorrinolaringología, 
Endoscopía. 


Tomar biopsia de laringe. 


537.703.6164 
Pinza  Patterson,   de  acción 
céntrica,   quijadas cóncavas 
alargadas, 40 cm de longitud. 


Cirugía General, Endoscopía. 
Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 4 mm o más. 


537.703.6131 
Pinza Universal,  de acción 
céntrica,  50  cm  de longitud. 


Cirugía General, 
Neumología, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 4 mm o más. 


537.702.5191 
Pinza  de cuerpos extraños, 
quijadas tipo mandíbula de 
cocodrilo, canal 2.8 mm. 


Endoscopia. 
Extraer cuerpo extraño  a través de 
esofagogastroduodenosc opio 


537.702.5217 
Pinza Faure, curva fuerte, con 
dientes, longitud  de 200 a 210 
mm. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia 


537.702.5225 
Pinza  Jackson  o  Chevalier‐ 
Jackson,  quijadas cóncavas y 
alargadas, longitud  de 300 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Realizar biopsia, apresar y extraer  
cuerpos extraños 


537.702.0267 
Pinza de acción céntrica, 
quijadas rectas, mordida oval, 
longitud 50 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Endoscopía, 
Otorrinolaringología. 


Tomar biopsia a través de 
endoscopio rígido de 5 mm o más. 


537.702.5233 
Pinza Schubert, uterina, recta, 
longitud  de 210 mm. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina 


537.702.5209 
Pinza de cuerpos extraños, 
quijadas tipo mandíbula de 
tiburón, canal de 2.8 mm. 


Endoscopia. 
Extraer cuerpo extraño  a través de 
esofagogastroduodenoscopio 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        114 
 


537.702.5183 
Pinza para cuerpo extraño, 
quijadas tipo diente de ratón, 
canal de 2.8 mm. 


Endoscopia. 
Extraer cuerpo extraño  a través de 
esofagogastroduodenoscopio 


537.702.5175 


Pinza para biopsia, de forma 
elipsoidal fenestrada, con punta 
(spike) para colonoscopio, 
longitud  de 230 cm. y 2.5 mm 
de diámetro. 


Endoscopia. 
Realizar biopsia a través de 
colonoscopio 


537.702.5134 


Pinza para biopsia tipo universal, 
boca en forma de cucharilla 
dentada, longitud  de 180 a 205 
mm. 


Cirugía General.  Tomar biopsia 


537.702.5126 
Pinza para biopsia, flexible, con  
boca  de doble cuchara, de 2.2 
mm de  diámetro. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Realizar biopsia a través de 
toracoscopio 


537.702.5167 


Pinza para biopsia, punta en 
forma elipsoidal fenestrada, para 
colonoscopio, longitud  de 230 
cm. Y 2.5 mm de diámetro. 


Endoscopia. 
Realizar biopsia a través de 
colonoscopio 


537.702.5142 


Pinza para biopsia, punta en 
forma elipsoidal fenestrada, para 
gastroscopio,  longitud  de 160 
cm. y 2.5 mm de diámetro. 


Endoscopia. 
Realizar biopsia a través de 
gastroscopio 


537.702.5241 
Pinza Schubert, uterina, 
angulada, longitud  de 250 a 260 
mm. 


Gineco Obstetricia.  Tomar biopsia uterina 


537.702.5159 


Pinza para biopsia, punta en 
forma elipsoidal fenestrada, con 
punta (spike) para gastroscopio,  
longitud  de 160 cm. y 2.5 mm 
de diámetro. 


Endoscopia. 
Realizar biopsia a través de 
gastroscopio 


537.702.3626 


Pinza para  biopsia  rectal  o 
Yeoman,  quijada acodada, 
mordida en forma ovalada, 
longitud  de 330 mm. 


Proctología.  Tomar biopsia rectal. 


537.702.3634 


Pinza para biopsia rectal o 
Yeoman, quijada recta, mordida 
en forma ovalada, longitud  de 
350 mm. 


   


 


PINZA	PARA	MATERIAL	DIVERSO	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.0408 
Pinza dobladora  de placas, 
puntas   redondas, longitud  12.5 
cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar y sujetar placas de 
osteosíntesis. 


537.703.8699 
Pinza para oclusión tangencial, 6 
por 27.5 cm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Ocluir tubos de circulación 
extracorpórea. 


537.703.3864 
Pinza  para   tubos   uterinos   de 
braquiterapia, longitud  25 cm. 


Radioterapia. 
Transportar material 
radiactivo. 


537.703.8855 
Pinza para  agujas  de 
braquiterapia, con  canal recto 
longitud  18.75  cm. 


Radioterapia. 
Transportar material 
radiactivo. 


537.426.0692 
Fórceps desimpactador  Rowe 
derecha,  de 230 mm de 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Desimpactar maxilar. 


537.703.8830 
Pinza para agujas de 
braquiterapia, con canal a 90, 
longitud  18.75  cm. 


Radioterapia. 
Transportar material 
radiactivo. 


537.703.8848 
Pinza para agujas de 
braquiterapia, con canal a 45, 
longitud  18.75  cm. 


Radioterapia. 
Transportar material 
radiactivo. 


537.703.8871 


Pinza para  agujas  de 
braquiterapia, con  anillos 
cubiertos de hule, longitud 25 
cm. 


Radioterapia. 
Transportar material 
radiactivo. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        115 
 


537.703.8681 
Pinza para  oclusión  tangencial 4  
por  26  cm  de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Ocluir tubos de circulación 
extracorpórea. 


537.702.0473 
Pinza Mc Pherson, recta, con 
dientes y plataforma. 


Oftalmología. 
Colocar lente intraocular 
post extracción de 
catarata. 


537.702.0465 
Pinza Mc  Pherson, angulada,  sin 
dientes,  con plataforma. 


Oftalmología. 
Colocar lente intraocular 
post extracción de 
catarata. 


537.702.0457 
Pinza  Mc   Pherson,  angulada, 
con   dientes   y plataforma. 


Oftalmología. 
Colocar lente intraocular 
post extracción de 
catarata. 


537.702.0432  Pinza Greene, longitud  16.5 cm.  Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Sujetar tubos de 
circulación extracorpórea. 


537.702.5407 


Pinza para doblar alambre (tipo 
portagujas), con insertos de 
carburo de tungsteno, de 195 a 
200 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y torcer alambre. 


537.702.0416 
Pinza duro grip, con quijada 
lateral, longitud  17 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Traumatología y Ortopedia. 


Sujetar y torcer alambre. 


537.702.0549 
Pinza portadora (sujetadora) de 
tornillo. 


Traumatología y Ortopedia. 
Sustrae del juego y 
transporta tornillo. 


537.702.0390 
Pinza dobladora  de placas, de 
1.5  a 2.7  mm, longitud  14 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar material  de 
osteosíntesis. 


537.702.0382 
Pinza de sostén, para guía de 
fresado. 


Traumatología y Ortopedia.  Manejar guía. 


537.702.0374 
Pinza de presión o bloqueo, con 
tornillo  graduador. 


Traumatología y Ortopedia. 
Aplicar o retirar material  
de fijación externa. 


537.702.5290 
Pinza Caspar, aplicadora  de mini  
clips, quijada recta y con sistema 
de rotación  a 360º. 


Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.702.5282 
Pinza Caspar, aplicadora de clips 
estándar, recta, con sistema de 
rotación  a 360º. 


Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.702.0424  Pinza extractora de tornillo roto.  Traumatología y Ortopedia.  Extraer tornillos rotos. 


537.703.4771 
Pinza autocentrante o tipo 
Verbrugge, angulada, con cierre 
de tornillo, 26 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Fijar placa durante 
reducción de fractura. 


537.702.0499  Pinza Pierset. 
Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar bases de placas. 


537.702.5373 
Pinza Magill, ramas anguladas, 
longitud  de 150 a 160 mm. 


Anestesiología. 
Introducir cánulas 
endotraqueales. 


537.702.5365 
Pinza Luc, nasal, boca  oval chica  
fenestrada,  longitud  de 190 a 
200 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar varios 
procedimientos en cirugía 
nasal. 


537.702.5357 
Pinza Devilbiss, craneal, de 205 a 
210 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Perforar hueso craneal. 


537.702.1455 
Pinza Yasargil, en bayoneta, 
punta roma de 0.5 mm longitud 
18 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Aplicar clips quirúrgicos en 
cirugía vascular. 


537.703.0480 
Pinza Yasargil, tipo posición 
múltiple. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Neurología. 


Aplicar clips quirúrgicos en 
cirugía vascular 
(aneurisma). 


537.702.5381 


Pinza Mc  Gee, auricular,  boca 
angulada  hacia abajo de 5 a 6 
mm, longitud  del vástago de 75 
a 80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Apretar  prótesis de 
estribo. 


537.703.4755 
Pinza autocentrante o  tipo 
Verbrugge  angulada, con cierre 
de tornillo, 24 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Fijar placa durante 
reducción de fractura. 


537.702.5399 
Pinza Wolf o Wolf‐Bohler, 
longitud  de 240 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Retirar vendajes 
enyesados. 


537.703.4789 
Pinza autocentrante o tipo 
Verbrugge, angulada, con cierre 


Traumatología y Ortopedia. 
Fijar placa durante 
reducción de fractura. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        116 
 


de tornillo, 28 cm de longitud. 


537.702.5340 
Pinza de tubo, estándar, sin 
estribo de protección,  de 190 a 
200 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Ocluir tubos de circulación 
extracorpórea. 


537.702.5332 
Pinza de tubo, estándar, con 
estribo de protección,  de 190 a 
200 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Ocluir tubos de circulación 
extracorpórea. 


537.702.5324 
Pinza Collin, tiralenguas,  con 
anillos  estriados, longitud  de 
160 a 170 mm. 


Otorrinolaringología. 
Sujetar lengua durante 
procedimiento quirúrgico. 


537.702.1422 


Pinza Mc  Gee, auricular,  boca 
angulada  hacia abajo de 3.25 a 
3.5 mm, longitud  del vástago de 
75 a 80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Apretar  prótesis de 
estribo. 


537.702.0440 
Pinza Mc Kenzie, porta grapas, 
recta, longitud de 150 a 190 mm 


Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.702.5316 
Pinza Caspar, aplicadora  de mini  
clips, quijada angulada a 45º y 
con sistema de rotación  a 360º. 


Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.703.4268 
Pinza autocentrante o  tipo 
Verbrugge  angulada, con cierre 
de tornillo, 19 cm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Fijar placa durante 
reducción de fractura. 


537.702.2602 
Pinza  Wertheim, uterina, curva, 
estrías transversales, longitud  de 
250 a 255 mm. 


Gineco obstetricia. 
Realizar diferentes 
procedimientos en cirugía 
vaginal. 


537.703.8863 
Pinza para agujas de 
braquiterapia, con canal a 90, 
longitud  26.25  cm. 


Radioterapia. 
Transportar material 
radiactivo. 


537.702.0556 
Pinza portadora (sujetadora) de 
microplacas. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sustrae del juego y 
transporta microplaca. 


537.702.0564 
Pinza portadora (sujetadora) de 
microtornillos. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sustrae del juego y 
transporta microtornillo. 


537.702.1372 
Pinza portadora (sujetadora) de 
placas, angulada longitud  15 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar y aplicar placas de 
osteosíntesis. 


537.702.0572 
Pinza portadora (sujetadora) de 
placas, mandíbula curva lateral, 
longitud 14 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Sustrae del juego y 
transporta placas. 


537.702.0580 
Pinza portadora (sujetadora)  de 
placas, recta, longitud  15.5 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Sustrae del juego y 
transporta placas. 


537.702.0655 
Pinza Yasargil, en bayoneta, 
longitud 21 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Aplicar clips quirúrgicos en 
cirugía vascular. 


537.702.0598  Pinza Smithwick, longitud  27 cm.  Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.702.0523 
Pinza portadora de clip de ángulo 
variable. 


Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.426.0684 
Fórceps desimpactador  Rowe 
izquierda,  de 230 mm de 
longitud. 


Cirugía Maxilofacial.  Desimpactar maxilar. 


537.702.0606  Pinza Sugita, en bayoneta.  Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.702.0614  Pinza Sugita, recta.  Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 


537.702.0622 
Pinza portadora (sujetadora) de 
alambre, longitud  17 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Manejar alambre de 
osteosíntesis. 


537.703.6859 
Pinza tipo cocodrilo, longitud 30 
cm. 


Urología, Endoscopía. 
Sujetar el catéter de 
drenaje al deslizar sobre la 
camisa del resectoscopio. 


537.702.0648 
Pinza tipo Hospital Presbiteriano, 
longitud 16 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Ocluir tubos de circulación 
extracorpórea. 


537.702.1448  Pinza Yasargil, longitud 18 cm.  Neurocirugía.  Aplicar clip. 


535.701.0031 
Pinza Raney para aplicar y retirar 
clips o grapas. 


Neurocirugía. 
Sujetar y colocar grapas 
quirúrgicas en piel 
cabelluda. 


537.702.5308 


Pinza Caspar, aplicadora de clips 
estándar, quijada angulada a 45º 
y con sistema de rotación  a 
360º. 


Neurocirugía.  Aplicar clips quirúrgicos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        117 
 


537.702.0481 
Pinza para oclusión de tubería a 
distancia. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Ocluir tubos de circulación 
extracorpórea. 


537.702.3642 
Pinza porta‐algodón, metálica, 
dos garras en las puntas, longitud 
de 400 a 450 mm. 


Proctología.  Portar algodón. 


 


PINZA	VAGINAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.2610 
Pinza Museux, en forma de “S”, con dientes 2 x 2. 
Longitud de trabajo 240 mm. 


Ginecología y Obstetricia. 
Tomar cuello de 
útero. 


537.702.5415 
Pinza Kogan, con cremallera graduada, longitud  
de 230 a 250 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Facilitar la revisión 
del cérvix. 


537.702.5423 
Pinza Museux, recta, quijada con 2 x 2 dientes de 
10 mm, longitud  de 240 a 245 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Tomar cuello de 
útero. 


537.702.2628  Pinza Winter recta. Longitud de trabajo 280 mm.  Ginecología y Obstetricia. 
Retirar restos 
placentarios. 


537.702.5449 
Pinza vaginal Schroeder, recta, con 1 x 1 garfios, 
longitud de 250 a 255 mm. 


Gineco Obstetricia, 
Medicina Familiar. 


Sujetar y fijar cuello 
uterino. 


537.702.5431 
Pinza Museux, recta, quijada con 2 x 2 dientes de 8 
mm, longitud  de 240 a 245 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Tomar cuello de 
útero. 


 


PINZA	VASCULAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.5670 
Pinza  De Bakey, ramas con angulación 
aproximada  a 45º, de 200 a 210 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5845 
Pinza Semb, ramas en semicurva, de 240 
mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar ligadura en cirugía 
de tórax 


537.703.4169 
Pinza tipo Bulldog, recta, atraumática, 
longitud  de 70 a 75 MM. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar, manejar vasos. 


537.703.4326 
Pinza  Derra, curvatura   mediana, con   
estrías longitudinales. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.703.4276 
Pinza Dieffenbach, recto, longitud de 30 a 
40 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante 
cirugía 


537.702.1182 
Pinza microsujetadora Kleinert Kutz 
(microclamp), recta, sencilla. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Ocluir, sujetar vasos en 
microcirugía 


537.702.7886 
Pinza Derra, boca grande, longitud  de 
170 a 180 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir, sujetar vena cava 
durante procedimientos 
quirúrgicos 


537.703.4284 
Pinza Dieffenbach, curvo, longitud de 30 
a 40 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante 
cirugía 


537.702.1174 
Pinza microsujetadora Kleinert Kutz 
(microclamp), recta y doble. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Ocluir, sujetar vasos en 
microcirugía. 


537.703.3997 
Pinza Satinsky, atraumática, de 205 a 235 
mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía 


537.702.1166 
Pinza microsujetadora Kleinert Kutz 
(microclamp), angulada y doble. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Ocluir, sujetar vasos en 
microcirugía. 


537.702.5696 
Pinza De Bakey, ramas en ángulo de 30 
grados (aproximadamente), de 165 mm a 
175 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5688 
Pinza De Bakey, ramas con angulación 
aproximada  a 90º, de 180 a 190 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5605 
Pinza De Bakey, curva, de 225 mm a 230 
mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.703.5307  Pinza Dieffenbach  curva 5 cm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante 
cirugía. 


537.703.5091  Pinza Dieffenbach  Serrafine recta 5 cm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Oftalmología. 


Manejar vasos durante 
cirugía. 


537.703.4185 
Pinza tipo Bulldog, curva, atraumática, 
longitud  de 70 a 75 MM. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar, manejar vasos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        118 
 


537.702.5571 
Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, 
longitud  de 170 a 175 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.703.4243 
Pinza  Derra,   curvatura   grande, con   
estrías longitudinales, longitud 24 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.5662 
Pinza De Bakey, ramas en ángulo de 60 
grados (aproximadamente), de 150 mm a 
160 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5654 
Pinza De Bakey, ramas en ángulo a 60 
grados, longitud  de 200 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5647 
Pinza De Bakey, recta, de 225 mm a 230 
mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5589 
Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, 
longitud  de 160 a 170 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.5639 
Pinza De Bakey, recta,  de 210 a 220  mm  
de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5621 
Pinza De Bakey, ramas en semicírculo, de 
180 a 190 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5613 
Pinza De Bakey, ramas  en semicírculo,  
de 260 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.703.8590 
Pinza Malis de titanio en bayoneta con 
punta de 0.7 mm, longitud  8.75 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Oftalmología. 


Ocluir vasos y disecar en 
diversas cirugías. 


537.702.5811 
Pinza Satinsky, de doble angulación, 
atraumática, de 150 a 160 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía 


537.703.4300 
Pinza  Derra  curvatura  grande con 
estrías longitudinales. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir sujetar vena cava 
durante procedimientos 
quirúrgicos. 


537.703.4805 
Pinza Satinsky,  quijada traumática de 2.4  
cm, longitud 23 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General, 
Urología, Angiología. 


Sujetar aurícula y otras 
estructuras en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.5704 
Pinza De Bakey, ramas en ángulo de 90 
grados (aproximadamente), de150  mm a 
160 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5712 
Pinza De Bakey, con  ramas semicurvas,  
que forman  una “s” de 200 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.5720 
Pinza De Bakey, para aneurisma de aorta, 
de 300 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir aorta en cirugía de 
corazón 


537.702.5738 
Pinza De Bakey para aneurisma de aorta, 
de 310 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir aorta en cirugía de 
corazón 


537.702.5746 
Pinza Harken, angulada, de 240 mm de 
longitud, del No. 1. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar aurícula durante 
cirugía de corazón 


537.702.5753 
Pinza Harken, angulada, de 240 mm de 
longitud, del No. 2. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar aurícula durante 
cirugía de corazón 


537.702.5761 
Pinza Harken, angulada, de 240 mm de 
longitud, del No. 3. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar aurícula durante 
cirugía de corazón 


537.702.5779 
Pinza Harken, angulada, de 240 mm de 
longitud, del No. 4. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar aurícula durante 
cirugía de corazón 


537.702.5787 
Pinza Lees, ángulo a 90 grados de 230 a 
240 mm de longitud. 


Angiología. 
Manejar vasos durante 
cirugía 


537.703.4292 
Pinza Derra, curvatura    pequeña, con   
estrías longitudinales. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General, Urología. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.5803 
Pinza Reynolds en ángulo de 25 grados, 
de 165 mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar pinzamiento lateral 
de aurícula derecha o 
izquierda 


537.702.5852 
Pinza vascular recta, con protectores 
blandos intercambiables para las ramas, 
de 165 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Ocluir arteria aorta 


537.702.5829 
Pinza Satinsky, de doble angulación, 
atraumática, longitud de 255 a 265 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía 


537.703.4334 
Pinza Baby Satinsky, atraumática, 
longitud  de 150 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir aorta parcial y/o 
temporalmente para hacer 
hemostasia. 


537.702.1067  Pinza DeBakey Dietrich, longitud 15 cm.  Angiología, Cirugía  Disecar vasos en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        119 
 


Cardiovascular y Torácica.  procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.702.1075  Pinza DeBakey Dietrich, longitud 18.3 cm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar vasos en 
procedimientos 
microquirúrgicos. 


537.702.1224 
Pinza vascular angulada, traumática, con 
estrías finas longitudinales, longitud 16 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Urología. 


Disecar vasos en 
microcirugía y en 
transplante renal. 


537.702.1083  Pinza DeBakey Dietrich, longitud 19.5 cm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar vasos. 


537.702.5837 
Pinza Semb ramas  en curva,  de 240  mm  
de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar ligadura en cirugía 
de tórax 


537.702.1091 
Pinza De Bakey, traumática, con dientes, 
quijada de 60 mm, longitud 28 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar aurícula durante 
cirugía de corazón. 


537.702.1125  Pinza Castañeda, longitud  13 cm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar vasos. 


537.703.8798 
Pinza microsujetadora Kleinert Kutz 
(microclamp), angulada, sencilla. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Ocluir, sujetar vasos en 
microcirugía. 


537.702.5860 
Pinza vascular, recta, con protectores 
blandos intercambiables para las ramas, 
de 290 a 295 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Ocluir arteria aorta 


537.702.1133  Pinza de anastomosis. Grande. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar para realizar 
anastomosis vascular. 


537.702.5795 
Pinza Lees, ángulo a 90 grados de 250 a 
260 mm de longitud. 


Angiología. 
Manejar vasos durante 
cirugía 


537.702.1273 
Pinza vascular, de titanio, longitud 15.2 
cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Angiología. 


Disecar en cirugía vascular. 


537.702.1190 
Pinza Morris, angulada a 70 , quijada de 
60 mm, longitud  20 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar y/o ocluir aorta en 
algunos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.702.5464 
Pinza Bainbridge,  curva,  estrías 
longitudinales,  longitud  de 155 a 160 
mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar vasos durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.5456 
Pinza  Bainbridge,   recta,   estrías 
longitudinales,  longitud  de 155 a 160 
mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar vasos durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.703.4359 
Pinza Satinsky, de doble angulación, 
atraumática, longitud de 240 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía 


537.703.4532 
Pinza Satinsky, de doble angulación, 
atraumática, longitud de 245 a 250 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía 


537.702.1232 
Pinza vascular angulada, traumática, con 
estrías finas longitudinales, longitud 20 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar vasos en 
microcirugía. 


537.702.5530 
Pinza  Cooley   recta,   ramas anguladas   
a  60º, longitud  de 150 a 160 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.5548 
Pinza  Cooley   recta,   ramas anguladas   
a  30º, longitud  de 160 a 165 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.5472 
Pinza  Beck  o  De  Bakey‐Beck, 
atraumática, longitud  de 195 a 205 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar vasos durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.1265 
Pinza  vascular,   curva,   estrías 
longitudinales, longitud 19 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía. 


537.702.5555 
Pinza Cooley  ramas  curvas  de medio  
círculo, longitud  de 170 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.703.4193 
Pinza vascular recta traumática con 
estrías finas longitudinales, longitud 16 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar en cirugía vascular. 


537.702.1307 
Pinza vascular recta traumática con 
estrías finas longitudinales, longitud 20 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar vasos en 
microcirugía. 


537.702.1315 
Pinza vascular recta traumática con 
estrías finas longitudinales, longitud 24 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Urología. 


Disecar vasos en 
microcirugía y transplante 
renal 


537.702.1323 
Pinza vascular, recta, traumática, con 
estrías finas longitudinales, sin dientes, 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar vasos en 
microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        120 
 


longitud  16 cm. 


537.703.8400 
Pinza Weber quijada curva de 10.25  cm, 
longitud 26 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar aorta durante 
cirugía vascular. 


537.702.1331  Pinza Yasargil, curva, longitud 18.4 cm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Ocluir arterias para hacer 
hemostasia. 


537.703.6016 
Pinza Yasargil, en bayoneta, longitud 18.5 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Disecar sujetar en cirugía 
vascular 


537.702.5597 
Pinza De Bakey, curva, longitud de 160 
mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
cirugía 


537.702.1240 
Pinza vascular, angulada, traumática, con 
estrías finas longitudinales, longitud 24 
cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Disecar vasos en 
microcirugía. 


537.703.6180 
Pinza  Satinsky,   quijada traumática  de  7   
cm, longitud 27.5 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Presionar parcialmente la 
pared de aorta para hacer 
hemostasia. 


537.703.4094 
Pinza Potts,  angulada,  quijada 
traumática, con estrías finas 
longitudinales, longitud 22 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Manejar ocluir vasos para 
cirugía. 


537.704.0596 
Pinza Potts, curva, angulada, quijadas 
estriadas, 22 cm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Disecar traccionar manejar 
vasos en cirugía. 


537.703.4128 
Pinza Potts, curva, quijada traumática, 
con estrías finas longitudinales y dientes 
pequeños, 22 cm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Manejar ocluir vasos para 
cirugía. 


537.703.4151 
Pinza Potts, quijada, curva traumática, de 
8.5 cm, longitud 26 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Oclusión vascular durante 
aneurisectomía. 


537.703.4144 
Pinza Potts, recta, quijada traumática, 
con estrías finas longitudinales, longitud 
22 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General. 


Manejar ocluir vasos para 
cirugía. 


537.702.5563 
Pinza Cooley ramas en dos angulaciones, 
longitud  de 160 a 175 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.1208 
Pinza sujetadora  vascular (clamp), curva, 
35 mm. 


Neurocirugía.  Ocluir vasos pequeños. 


537.702.5878 
Pinza vascular, angulada, con protectores 
blandos intercambiables para las ramas, 
de 215 a 220 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Ocluir arteria aorta 


537.702.5522 
Pinza  Cooley   recta,   ramas anguladas   
a  90º, longitud  de 140 a 150 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.1349  Pinza Yasargil, recta, longitud  14 cm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica, 
Neurocirugía. 


Disecar en microcirugía 
vascular. 


537.702.5514 
Pinza Cooley, recta, de 115 a 125 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.703.6339 
Pinza Satinsky,  quijada traumática de 1.2  
cm, longitud 18 cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General, 
Urología, Angiología. 


Sujetar aurícula y otras 
estructuras en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.702.1141  Pinza de anastomosis. Mediana. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar para realizar 
anastomosis vascular. 


537.702.1158  Pinza de anastomosis. Pequeña. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar para realizar 
anastomosis vascular. 


537.702.5506 
Pinza Cooley, recta, de 170 mm de 
longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.5498 
Pinza Cooley,  curva,  de 300  a 320  mm  
de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Ocluir venas durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.702.5480 
Pinza  Beck  o  De  Bakey‐Beck, 
atraumática, longitud  de 210 mm 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Sujetar vasos durante 
procedimientos quirúrgicos 


537.703.4110 


Pinza vascular angulada, traumática, 
quijada de 5 cm, ligeramente convexa, no 
cortante, con estrías finas longitudinales, 
longitud 20 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía. 


537.703.5042 


Pinza vascular angulada, traumática, 
quijada de 8 cm, ligeramente convexa, no 
cortante, con estrías finas longitudinales, 
longitud 25 cm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Manejar vasos durante la 
cirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        121 
 


537.702.1216 
Pinza sujetadora  vascular (clamp), recta, 
35 mm. 


Neurocirugía.  Ocluir vasos pequeños. 


537.702.7197 
Pinza Bulldog De Bakey o De Bakey 
Diethrich, atraumática, recta, de 60 a 65 
mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7205 
Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 100 a 
105 mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7213 
Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 70 a 75 
mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7221 
Pinza Bulldog De Bakey, curva, de 80 a 85 
mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7239 
Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 100 a 
105 mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7247 
Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 70 a 75 
mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7254 
Pinza Bulldog De Bakey, recta, de 80 a 85 
mm de longitud, sin resorte. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica y Cirugía General. 


Oclusión atraumática de 
estructuras vasculares 


537.702.7270 
Pinza clamp  Reynolds, angulada a 50º,  
quijada chica, longitud total de 170 a 180 
mm. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica. 


Ocluir estructuras 
vasculares 


537.702.7288 
Pinza clamp  Reynolds, angulada a 50º,  
quijada grande, longitud total de 170 a 
180 mm. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica. 


Ocluir estructuras 
vasculares 


537.702.7296 
Pinza clamp  Reynolds, angulada a 85º,  
quijada chica, longitud total de 150 a 160 
mm. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica. 


Ocluir estructuras 
vasculares 


 


PINZA	VASCULAR	MULTIPROPÓSITO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.1299 
Pinza vascular, multipropósito, 
angulada a 50. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar funciones 
múltiples en cirugía 
vascular. 


537.703.8665 
Pinza Debakey, canal longitudinal, 
dientes finos, angulada a 60º, 30.5 cm 
de largo de quijada. 


Quirúrgicas. 
Oclusión vascular en 
cirugía. 


537.702.1281 
Pinza vascular, multipropósito, 
angulada a 30. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar funciones 
múltiples en cirugía 
vascular. 


537.703.8632 
Pinza Debakey, canal longitudinal, 
dientes finos, angulada a 60, 23 cm de 
largo de quijada. 


Quirúrgicas. 
Oclusión vascular en 
cirugía. 


537.702.0317 
Pinza Debakey rama de cristal de 7.2 
cm a 90 ; longitud  22.5 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía General, Gastroenterología, 
Proctología, Angiología. 


Oclusión vascular en 
cirugía. 


535.703.8657 
Pinza Debakey, canal longitudinal, 
dientes finos, angulada a 60,º 28 cm 
de largo de quijada. 


Quirúrgicas. 
Oclusión vascular en 
cirugía. 


 


PLANTILLA	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.709.0195 
Plantilla  maleable,  para tornillo   
de 3.5  mm  de diámetro,  
longitud  11.4 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Marcar para perforar placas 
de compresión dinámica y de 
contacto. 


537.709.0062 
Plantilla   maleable   de 
aluminio,   para   placas 
pequeñas, con 7 orificios. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Marcar para perforar placas 
de osteosíntesis y colocar 
tornillos. 


537.709.0047 
Plantilla   maleable   de 
aluminio,   para   placas 
pequeñas, con 5 orificios. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Marcar para perforar placas 
de osteosíntesis y colocar 
tornillos. 


537.709.0104 
Plantilla   maleable   de 
aluminio,   para   placas 
pequeñas, con 12 orificios. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Marcar para perforar placas 
de osteosíntesis y colocar 
tornillos. 


537.709.0187 
Plantilla  maleable,  para tornillo   
de 3.5  mm  de diámetro,  
longitud  8.7 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Marcar para perforar placas 
de compresión dinámica y de 
contacto. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        122 
 


 


PLATINA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.711.0027  Platina porta gabinete, de 
teflón. 


Oftalmología.  Tomar botón corneal y portarlo. 


537.711.0019  Platina porta cojinete, de 
teflón. 


Oftalmología.  Fijar para extraer córnea y portarla para injertar 
a receptor. 


 


POLIPOTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.710.0291 
Polipotomo  Krause, angulado, longitud de 250 a 
260 mm. 


Otorrinolaringología. 
Resecar pólipos 
nasales 


 


PORTA		AMALGAMA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


537.717.0328 
Porta  amalgama  Ivory,  de doble extremo sin 
puntas desmontables. 


Estomatología.
Portar y aplicar amalgama para 
obturar órganos dentarios 


 


PORTA		AGUJA		DE	USO	GENERAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


535.716.0380 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura 
central, estrías transversales, longitud  24 cm. 


Quirúrgicas. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos más 
frecuentes. 


535.716.1792 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
con ranura central, longitud  de 180 a 185 
mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos 


535.716.1735 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
con ranura central, longitud  de 140 a 150 
mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos 


535.716.0299 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura 
central estrías cruzadas, longitud 20 cm. 


Quirúrgicas. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos más 
frecuentes. 


535.716.0323 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura 
central, estrías cruzadas, longitud 26 cm. 


Quirúrgicas. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos más 
frecuentes. 


535.716.0331 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura 
central, estrías cruzadas, longitud 30 cm. 


Cirugía General. 
Suturar en diversas 
cirugías. 


535.716.0372 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura 
central, estrías transversales, longitud  18 cm. 


Quirúrgicas. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos más 
frecuentes. 


535.716.0141 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
con ranura central, longitud  de 240 mm 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


535.716.0398 
Porta  aguja  Sarot,  recto,  con ranura  
central  y estrías cruzadas, longitud 26 cm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Suturar en diversas 
cirugías. 


537.716.0451 
Porta  aguja  Finochieto,  recto, con  insertos  
de carburo de tungsteno, longitud  de 250 a 
300 mm 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Suturar en cirugía de 
tórax. 


535.716.0349 
Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura 
central, estrías transversales, longitud  15 cm. 


Quirúrgicas. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos más 
frecuentes. 


535.716.2725 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
sin ranura central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 240 a 245 mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


535.716.2717 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
sin ranura central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 180 a 185 mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


535.716.2733 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
sin ranura central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 300 mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        123 
 


535.716.2709 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
sin ranura central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 150 a 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


535.716.2691 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
con ranura central, longitud  de 200 a 210 
mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


535.716.2683 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
con ranura central, longitud  de 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


535.716.2758 
Porta   aguja   Heaney,   curvo, con   insertos   
de carburo de tungsteno, de 200 a 210 mm 
de longitud. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.716.0808 
Porta agujas Castroviejo,  para sutura, recta, 
con dientes de 0.5 mm de ancho, longitud  de 
100 mm. 


Oftalmología. 
Ligar y suturar en 
microcirugía. 


537.716.0790 
Porta agujas Castroviejo,  para sutura, 
angulada, con dientes de 0.5 mm de ancho, 
longitud  de 100 mm. 


Oftalmología. 
Ligar y suturar en 
microcirugía. 


537.716.0782 
Porta  agujas  Hegar  o  Mayo‐ Hegar,  recto,  
sin ranura central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 200 a 205 mm. 


Quirúrgicas. 
Suturar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.716.0816 
Porta agujas Castroviejo,  para sutura, recta, 
con dientes de 1.5 mm de ancho, longitud  de 
100 mm. 


Oftalmología. 
Ligar y suturar en 
microcirugía. 


537.716.1228 
Porta  agujas  Halsey  o  Crille‐ Wood,  recto,  
sin ranura central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 150 a 160 mm. 


Cirugía General, Cirugía 
Ginecológica. 


Sujetar sutura. 


 


PORTA		AGUJA		ENDOSCOPIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.716.0279 
Porta aguja Domergue, automático, con 
cremallera no aislado, una quijada, punta 
roma, 5 mm x 38 cm de longitud. 


Cirugía General, Endoscopía, 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en Cirugía 
Laparoscópica y 
toracoscópica. 


 


PORTA		AGUJA		ESPECIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.716.0139 
Porta   agujas   Castroviejo  o  micro 
Castroviejo,  curvo, con retén, longitud 
de 90 mm. 


Oftalmología. 
Suturar en cirugía 
oftalmológica. 


535.716.1701 
Porta agujas Crile Murray, recto, 
quijada estriada, longitud  de 150 a 160 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Suturar en cirugía 
especial. 


537.716.0162 
Porta agujas Kalt, recta, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 130 a 140 mm 


Oftalmología. 
Suturar en cirugía 
oftalmológica. 


537.716.0295 
Porta aguja Ryder, recto, fino, longitud 
12.7 cm. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en cirugía 
especial. 


535.716.0703 
Porta aguja Forest Brown, recto, 
quijadas en forma de cuchara, longitud 
14 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos especiales. 


537.716.0154 
Porta aguja Kalt, recto, quijadas 
estándar, longitud 13 cm. 


Oftalmología. 
Suturar en cirugía 
oftalmológica. 


537.716.0287 
Porta   aguja   Halsey   o  Webster, 
quijada   lisa, longitud  12 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Máxilofacial, 
Neurocirugía. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos especiales. 


537.716.0857 
Porta agujas (wire twister), con insertos 
de carburo de tungsteno, de 150 mm de 
longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía Maxilofacial. 


Sujetar y doblar alambre 
en cirugía. 


537.716.0865 
Porta aguja (wire twister), con insertos 
de carburo de tungsteno, de 180 mm de 
longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía Maxilofacial. 


Sujetar y doblar alambre 
en cirugía. 


537.716.0840 
Porta agujas Halsey, recto, sin ranura 
central, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 130 a 135 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial, 
Neurocirugía. 


Suturar en 
procedimientos 
quirúrgicos especiales. 


537.716.0832 
Porta agujas Halsey, recto, con ranura 
central, con insertos de carburo de 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Cirugía Maxilofacial, 


Suturar en 
procedimientos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        124 
 


tungsteno, longitud  de 130 a 135 mm.  Neurocirugía.  quirúrgicos especiales 


537.716.0824 
Porta agujas Castroviejo  o micro 
Castroviejo,  recto, sin retén, longitud 
de 90 mm. 


Oftalmología. 
Suturar en cirugía 
oftalmológica. 


 


PORTA		AGUJA		PARA	CIRUGÍA	VASCULAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.716.0246 
Porta   agujas  De  Bakey,  vascular, recto,   
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 230 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0519 
Porta agujas Ryder, recto,quijada estriada 
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 260 a 265 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


537.716.0527 
Porta  agujas  Sarot,  recto,  quijada 
estriada,  con insertos de carburo de 
tungsteno longitud  de 175 a 185 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar vasos en 
cirugía. 


535.716.0240 
Porta   agujas   Wangensteen, vascular,   
quijada estriada, longitud de 265 a 280 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar vasos en 
cirugía. 


537.716.0501 
Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 200 a 210 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


537.716.0493 
Porta   aguja   Ryder,  recto,   con quijada   
de tungsteno, 12.1 longitud cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


535.716.0042 
Porta   aguja   Rubio,  con   quijada de  
carbono tungsteno o diamante, longitud 19 
cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar vasos en 
microcirugía. 


537.716.0485  Porta aguja Jarit longitud 17.5 cm. 
Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Traumatología y Ortopedia. 


Suturar esternón 
con alambre. 


537.716.0477 
Porta aguja Jacobson, recto, mango 
redondo, dentadura de diamante, con 
retén, longitud  16.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Neurocirugía. 


Suturar en 
microcirugía 
vascular. 


537.716.0469 
Porta aguja Boynton, de tungsteno, recto, 
longitud 13 cm. 


Neurocirugía, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en 
microcirugía 
vascular. 


535.716.1305 
Porta  aguja  Sarot,  recto,  con ranura  
central  y estrías cruzadas, longitud 18 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar vasos en 
cirugía. 


537.716.0956 
Porta   agujas   De  Bakey,  vascular, recto,   
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 300 a 310 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0964 
Porta  agujas  Johnson, de 270  a 275  mm  
de longitud. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0972 
Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 145 a 155 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


537.716.0980 
Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 175 a 185 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


537.716.0998 
Porta agujas Ryder, modelo fuerte, recto, 
quijada estriada con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 230 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


537.716.1004 
Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 300 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Suturar 
coronarias. 


537.716.1012 
Porta agujas Wangensteen, vascular, 
quijada estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 265 a 280 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar vasos en 
cirugía. 


537.716.0881 
Porta agujas Crile Wood, recto, quijada 
estriada, longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0949 
Porta   agujas  De  Bakey,  vascular, recto,   
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 250 a 265 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0873 
Porta agujas Crile Wood, recto, quijada 
estriada, longitud  de 145 a 150 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0899  Porta agujas Crile Wood, recto, quijada  Angiología, Cirugía Cardiovascular y  Suturar en cirugía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        125 
 


estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 180 mm. 


Torácica.  vascular. 


537.716.0907 
Porta agujas Crile Wood, recto, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 200 a 205 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0915 
Porta   agujas   De  Bakey,  vascular, recto,   
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 160 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0923 
Porta   agujas  De  Bakey,  vascular, recto,   
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 180 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


537.716.0931 
Porta   agujas  De  Bakey,  vascular, recto,   
con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Suturar en cirugía 
vascular. 


 


PORTA		AGUJA		PARA	MICROSUTURA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.716.0133 
Porta agujas Baumgartner, quijada recta, 
estrías cruzadas, longitud de 130 a 145 
mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.0428 
Porta aguja Yasargil, en bayoneta, recto, 
bipolar longitud  22.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar y coagular en 
microcirugía. 


535.716.0109 
Porta  agujas  Castroviejo,   recto, sin 
retén,  de titanio, longitud de 130 a 140 
mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


535.716.0307 
Porta agujas Neivert, con graduación en 
la quijada superior, con ranura central, 
longitud  de 125 a 230 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía. 


Suturar en microcirugía.


537.716.0402 
Porta   agujas   Barraquer‐Troutman, 
curvo,   con retén, longitud  de 100 a 105 
mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


535.716.0364 
Porta agujas Barraquer, sin retén, 
quijadas curvas, de titanio, longitud de 
110 a 115 mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


535.716.0026 
Porta  agujas  Castroviejo,   curvo, sin 
retén,  de titanio, longitud de 130 a 140 
mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.0345 
Porta aguja Brock, curvo, con mango 
redondo articulado, sin retén, longitud 
15 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica, 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Urología. 


Suturar en microcirugía.


537.716.0691 
Porta agujas Crile Wood, recto, quijada 
estriada, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 145 a 150 mm. 


Cirugía Pediátrica. 
Suturar durante 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.716.0634 
Porta  agujas  castro  viejo  o  micro 
Castroviejo,  recto, con retén, longitud  
de 90 mm. 


Oftalmología, Urología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Suturar en microcirugía 
y en cirugía 
oftalmológica. 


537.716.0436 
Porta aguja Yasargil, recto, fino, longitud 
15 cm. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


537.716.0410 
Porta aguja Yasargil, en bayoneta, curvo, 
bipolar, longitud  22.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Suturar y coagular en 
microcirugía. 


535.716.1602 
Porta aguja Webster, recto, puntas 
redondeadas estrías transversales, 
longitud 11 cm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Suturar en microcirugía.


537.716.0394 
Porta aguja Rhoton, curvo, fino, 0.5 mm 
x 17.8 cm de longitud. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


535.716.0315 
Porta aguja Neivert, sin graduación en la 
quijada superior, longitud  13 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía. 


Suturar en microcirugía.


537.716.0386 
Porta aguja Castroviejo,  recto, longitud 
21.6 cm. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


537.716.0378 
Porta aguja Castroviejo,  recto, longitud 
18 cm. 


Neurocirugía, Urología, 
Angiología. 


Suturar en microcirugía.


537.716.0360 
Porta aguja Castroviejo,  curvo, longitud 
18 cm. 


Neurocirugía, Urología, 
Angiología. 


Suturar en microcirugía.


537.716.0352  Porta aguja Brock, recto, con mango  Cirugía Cardiovascular y Torácica,  Suturar en microcirugía.







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        126 
 


redondo articulado, sin retén, longitud 
15 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Neurocirugía, Urología. 


537.716.1087 


Porta agujas Baumgartner, quijada recta, 
estrías cruzadas, con insertos de carburo 
de tungsteno, longitud de 130 a 145 
mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1186 
Porta  agujas  Yasargil, en forma de 
bayoneta, curvo, de 200 a 210 mm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


537.716.1038 
Porta  agujas  Barraquer,  curvo,  con 
retén,  de titanio, longitud  de 130 mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


537.716.1046 
Porta agujas Barraquer, sin retén, 
quijadas curvas, longitud  de 110 a 115 
mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


537.716.1053 
Porta agujas Barraquer‐Troutman, curvo, 
sin retén, longitud  de 100 mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


537.716.1061 
Porta agujas Barraquer‐Troutman, recto, 
con retén, longitud  de 100 mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


537.716.1079 
Porta agujas Barraquer‐Troutman, recto, 
sin retén, longitud  de 100 mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


537.716.1020 
Porta   agujas   Barraquer,   con retén,   
quijadas curvas, longitud  de 110 a 115 
mm. 


Oftalmología.  Suturar en microcirugía.


537.716.1194 
Porta  agujas  Yasargil, en forma de 
bayoneta, recto, de 200 a 210 mm de 
longitud. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


537.716.1103 
Porta  agujas  Castroviejo,   curvo, con  
retén,  de titanio, longitud de 140 mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1111 
Porta agujas Castroviejo,  curvo, con 
retén, longitud  de 130 a 140 mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1129 
Porta agujas Castroviejo,  recto, con 
retén, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 135 a 145 mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1137 
Porta  agujas  Castroviejo,   recto, con  
retén,  de titanio, longitud de 140 mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1145 
Porta agujas Castroviejo,  recto, con 
retén, longitud  de 130 a 140 mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1095 
Porta agujas Castroviejo,  curvo, con 
retén, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 135 a 145 mm. 


Quirúrgicas.  Suturar en microcirugía.


537.716.1152 
Porta agujas Webster, quijadas lisas, con 
insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 125 a 130 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Suturar en microcirugía.


537.716.1160 
Porta agujas Yasargil o Jacobson recto, 
longitud  de 175 a 180 mm. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


537.716.1178 
Porta agujas Yasargil o Jacobson tipo 
bayoneta, longitud  de 175 a 180 mm. 


Neurocirugía.  Suturar en microcirugía.


 


PORTA		AGUJA		PARA	TEJIDO	DELICADO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.716.1214 
Porta   aguja   Metzembaum,  recto, fenestrado, 
estrías cruzadas, longitud 18.4 cm. 


Quirúrgicas. 
Suturar tejidos 
delicados. 


 


PORTA		LIGADURA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES) 
FUNCIÓN 
(ES) 


537.722.0016 
Portaligaduras o alma para torniquete Rumel o Rumel‐Belmont, 
chico o pediátrico  o de 1.5 mm de diámetro x 150 a 200 mm de 
longitud, con punta en forma de gancho. 


Cirugía 
Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar 
sutura libre. 


 


PORTA		PINZA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.725.0025 
Porta  pinza John Hopkins, tipo  
bulldog,  longitud 24.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General, 
Neurocirugía. 


Sujetar. Portar, manejar 
pinzas hemostáticas. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        127 
 


535.725.0017 
Porta pinza John Hopkins, tipo 
bulldog, longitud  21 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General, 
Neurocirugía. 


Sujetar. Portar, manejar 
pinzas hemostáticas. 


 


PORTA		PLACA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.731.0016 
Porta placa extractor.  
Adolescente/niño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extracción e inserción de placa de 
cadera. 


 


PORTA		TREFINA	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.726.0103  Porta trefina. 
Cirugía Plástica y Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia, Oftalmología. 


Proteger 
trefina. 


 


PROCTOLOGÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.383.2095 
Espejo ano‐rectal Sims, bivalvo  con tornillo   
de graduación. 


Cirugía General. 
Facilitar abordaje en 
procedimientos anorrectales. 


537.814.8489 
Separador Smith‐Buie, longitud del brazo 
155 mm, apertura  110 mm, valvas de 58 
mm de largo x 23 mm de ancho. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico. 


 


PROTECTOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.731.0072 
Protector Jaeger, con placa de hule 
duro. 


Oftalmología. 
Proteger los párpados durante los 
procedimientos quirúrgicos. 


537.731.0049  Protector de raíz.  Neurocirugía.  Disecar raíz nerviosa. 


 


PUNZÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.754.0066  Punzón Schuknecht, rígido.  Otorrinolaringología.  Realizar cirugía de estribo. 


537.754.0041  Punzón Schuknecht, en ángulo recto, 1 mm.  Otorrinolaringología.  Realizar cirugía de estribo. 


537.754.0025  Punzón, pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Marcar, perforar durante cirugía. 


 


QUERÁTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.761.0711 
Queratomo Jaeger o Jaeger‐Grieshaber, angulado, juego 
de tres, chico, mediano y grande. 


Oftalmología. 
Efectuar 
iricapsulotomía. 


 


QUISTÍTOMO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.763.0016  Quistitomo Von Graffe o Graefe, recto.  Oftalmología.  Realizar capsulotomía. 


 


RASURADOR	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN 
(ES) 


537.771.0016 


Rasurador con motor progresivo, de 6000 rpm mínimo, con 
puntas intercambiables, pieza de mano, con sistema de 
aspiración y pedal de control  (o  con control  manual)  que  
acepte  puntas  para corte de partes blandas y ósea, reutilizables 
o desechables. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Resecar 
partes. 


 


REDUCTOR	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.788.0010  Reductor tubular, de 10 a 5 mm. 
Cirugía General, 
Endoscopía. 


Reducir diámetro de camisa en 
cirugía endoscópica. 


 


REGLA	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        128 
 


537.774.0021 


Regla  metálica, graduada en 
centímetros, milímetros y 
pulgadas, longitud  de 150 a 200 
mm. 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Medir en procedimientos 
quirúrgicos 


537.774.0260 


Regla de acero inoxidable de 300 
mm de longitud, graduada en 
centímetros, milímetros y 
pulgadas. 


Médicas y Quirúrgicas. 
Realizar medición en 
diferentes procedimientos


 


RETRACTOR	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.785.0143 
Retractor  Bowman: 3 
dientes. 


Oftalmología. 
Traccionar, retraer, fijar en 
cirugías diversas. 


537.785.0077 
Retractor  Bowman: 4 
dientes. 


Oftalmología. 
Traccionar, retraer, fijar en 
cirugías diversas. 


537.785.0085 
Retractor  Bowman: 6 
dientes. 


Oftalmología. 
Traccionar, retraer, fijar en 
cirugías diversas. 


537.785.0051 
Retractor  Cushing punta 
abotonada  de 6 mm codo a 
90, 19 cm de longitud. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía General, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Retraer venas. 


537.785.0093  Retractor  de paladar duro.  Neurocirugía. 


Retraer durante neurocirugía. 
Transoral con abordaje desde 
región esfenoidal a tercera 
cervical. 


537.785.0127  Retractor  faríngeo. Pequeño.  Neurocirugía. 


Retraer durante neurocirugía. 
Transoral con abordaje desde 
región esfenoidal a tercera 
cervical. 


537.785.0259 
Retractor  o separador Percy, 
para amputación,  con 
mangos desmontables. 


Angiología, Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar amputación 


537.785.0119  Retractor  faríngeo. Largo.  Neurocirugía. 


Retraer durante neurocirugía. 
Transoral con abordaje desde 
región esfenoidal a tercera 
cervical. 


 


RINOPLASTÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.702.3485 
Pinza Blakesley, recta. Tamaño No. 3. Longitud útil 
110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


537.702.3386  Pinza Kazanjian, cortante. Longitud total 200 mm 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


531.794.0129 
Rinoscopio  Killian‐Struycken, con tornillo  
regulador, longitud  de la hoja: 75 mm Longitud 
total 150 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Facilitar el abordaje en 
cirugía de nariz. 


537.173.2149 
Cánula de succión Luer, cónica, diámetro externo  
3.5 mm Longitud útil 110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Aspirar secreciones. 


537.857.1615 
Tijeras  nasales Rhinoforce,  rectas. Longitud  útil 
130 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Efectuar corte durante 
cirugía de nariz. 


537.702.3360 
Pinza Kressner, para cornete, ancho de la punta 3 
mm Tamaño No 1. Longitud total 210 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


537.702.3378 
Pinza Blakesley, recta. Tamaño No. 0. Longitud útil 
110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


531.794.0111 
Rinoscopio  Killian‐Struycken, con tornillo  
regulador, longitud  de la hoja: 40 mm Longitud 
total 150 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Facilitar el abordaje en 
cirugía de nariz. 


537.702.3493 
Pinza Blakesley, recta. Tamaño No. 4. Longitud útil 
110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


537.173.2131  Sonda Frenzel, de cauterización,  longitud 135 mm. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Efectuar hemostasia. 


537.857.1623  Tijeras Chadwick, curvas. Longitud 125 mm. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Efectuar corte. 


537.836.9028 
Sierra Schmid, hoja  fina,  recta,  filo ondulado. 
Longitud 215 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Eliminar irregularidades 
óseas. 


537.836.9036  Sierra Joseph en forma  de bayoneta, dientes  Cirugía Plástica y  Eliminar irregularidades 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        129 
 


cruzados. Longitud 185 mm.  Reconstructiva.  óseas. 


537.724.1178  Prensa Cottle, con grapa. Longitud 75 mm. 
Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Prensar cartílagos y 
huesos. 


537.857.1631 
Tijeras   Becke‐Caplan, con doble articulación.  
Longitud total 95 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Cortar y resecar tabique 
nasal. 


537.583.0212 
Lima Aufricht, curva, estrías transversales. Longitud 
200 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Eliminar irregularidades 
ósea. 


537.702.3477 
Pinza Blakesley, recta. Tamaño No. 2. Longitud útil 
110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


537.702.3469 
Pinza Blakesley, recta. Tamaño No. 1. Longitud útil 
110 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Sujetar y comprimir 
cornete nasal. 


537.702.3352 
Pinza de disección Troltsch, acodada. Longitud útil 
100 mm. 


Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Disecar durante cirugía. 


 


RINOSCOPIO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.794.0020 
Rinoscopio  Cottle,  hojas delgadas  de 
5  cm  de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar durante 
cirugía. 


531.794.0012 
Rinoscopio  Cottle,  hojas delgadas  de 
2  cm  de longitud. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar durante 
cirugía. 


537.375.0503 
Espéculo nasal pavonado, con valvas de 
15 mm X 70 mm. 


Neurocirugía. 
Visualizar durante 
microcirugía. 


537.375.0495 
Espéculo nasal pavonado, con valvas de 
13 mm X 90 mm. 


Neurocirugía. 
Visualizar durante 
microcirugía. 


537.375.0487 
Espéculo nasal pavonado, con valvas de 
10 mm X 80 mm. 


Neurocirugía. 
Visualizar durante 
microcirugía. 


537.375.0479 
Espéculo nasal Killian, hojas largas de 
90 mm. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar durante 
cirugía. 


531.794.0038 
Rinoscopio  Cottle,  hojas delgadas  de 
7  cm  de longitud 


Otorrinolaringología. 
Visualizar durante 
cirugía. 


537.375.0545 
Espéculo nasal Yankauer, longitud  de 
190 a 195 mm. 


Otorrinolaringología. 
Facilita la exploración 
nasofaríngea. 


537.375.0511 
Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, 
tamaño chico. 


Otorrinolaringología.  Explorar nariz. 


531.794.0103 
Espéculo nasal Tieck‐Halle, longitud  de 
130 a 135 mm. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Facilitar el abordaje en 
cirugía de nariz. 


537.375.0453 
Espéculo nasal Hartmann,  juego de 
tres piezas, longitud  de 150 a 160 mm. 


Otorrinolaringología. 
Adaptarlo al rinoscopio 
y explorar nariz 


537.375.0230 
Rinoscopio Viena, juego de cuatro 
tamaños. 


Otorrinolaringología.  Explorar nariz. 


537.375.0065 
Rinoscopio  operatorio  Killian, de hojas  
largas  y planas. Juego con cinco 
tamaños. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Facilitar cirugía de nariz. 


537.375.0461 
Espéculo nasal Cottle, hojas largas de 
90 mm. 


Otorrinolaringología. 
Visualizar durante 
cirugía. 


537.375.0529 
Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, 
tamaño  grande. 


Otorrinolaringología.  Explorar nariz. 


537.375.0537 
Espéculo nasal Wien, o Wiener o Viena, 
tamaño  mediano. 


Otorrinolaringología.  Explorar nariz. 


 


RIÑÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.790.0014 
Riñón de acero inoxidable, 500 ml de 
capacidad. 


Médicas y 
Quirúrgicas. 


Contener instrumental y/o soluciones 
y/o desechos. 


513.790.0055 
Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de 
capacidad. 


Médicas y 
Quirúrgicas. 


Contener instrumental y/o soluciones 
y/o desechos. 


 


RODILLO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRI  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.799.0014 
Rodillo de 
presión. 


Cirugía 
Máxilofacial. 


Auxiliar durante la osteosíntesis con implante de acero o 
titanio. 


 


SACABOCADO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.800.0045  Sacabocado metálico 5 mm.  Cirugía Cardiovascular y  Auxiliar para la anastomosis 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        130 
 


Torácica.  vascular. 


537.800.0110 
Sacabocado  Cohen, metálico,   de  
10  mm de diámetro 


Ginecología y Obstetricia. 
Extraer tejido para la 
neoimplantación tubaria. 


537.800.0011  Sacabocado metálico 3.5 mm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Auxiliar para la anastomosis 
vascular. 


537.800.0029  Sacabocado metálico 4.0 mm. 
Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Auxiliar para la anastomosis 
vascular. 


537.800.0037  Sacabocado metálico 4.5 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar para la anastomosis 
vascular. 


 


SALPINGÓGRAFO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.173.2412 
Cánula Schultze (salpingógrafo) 
completo. 


Gineco Obstetricia.  Explorar trompa de Falopio. 


 


SEPARADOR	ABDOMINAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


535.814.6404 
Separador  Harrington, valva  de 40 a 45  mm, 
longitud  de 295 a 320 mm. 


Cirugía General. 
Separar durante cirugía 
alta de abdomen. 


535.814.6412 
Separador Richardson, valva de 20 a 28 mm X 
20 a 25 mm, longitud  de 240 a 245 mm. 


Cirugía General. 
Ampliar campo en 
cirugía abdominal. 


537.814.0035 
Separador Gosset, con apertura máxima de 
160 a 185 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6420 
Separador Deaver, valva de 22 mm X 215 
mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6438 
Separador  Harrington, valva  de 62 a 64  mm, 
longitud  de 295 a 320 mm. 


Cirugía General. 
Separar durante cirugía 
alta de abdomen. 


535.814.6446 
Separador Richardson, valva de 30 a 36 mm X 
25 a 30 mm, longitud  de 240 a 245 mm. 


Cirugía General. 
Ampliar campo en 
cirugía abdominal. 


535.814.6396 
Separador  Harrington, valva  de 24 a 25  mm, 
longitud  de 230 a 250 mm. 


Cirugía General. 
Separar durante cirugía 
alta de abdomen. 


535.814.6347 
Separador Kelly, hoja de 150 a 160 mm X 57 
mm y de 260 a 270 mm de longitud total. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Cirugía 
Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6263 
Separador Deaver, valva de 19 mm X 180 
mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6289 
Separador Deaver, valva de 25 mm X 300 
mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6297 
Separador Deaver, valva de 25 mm X 330 
mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6305 
Separador Deaver, valva de 25 mm X 360 a 
365 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6313 
Separador Deaver, valva de 38 mm X 300 
mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.0241 
Separador Richardson‐Eastmann, de doble 
extremo, juego de dos. 


Cirugía General. 
Ampliar campo en 
cirugía abdominal. 


535.814.6339 
Separador Deaver, valva de 75 mm X 300 a 
310 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.0514 


Separador Balfour, valva central de 45 a 50 
mm X 75 a 80   mm, Valvas   laterales   
fenestradas, apertura  máxima de 170 a 180 
mm. 


Cirugía General, Cirugía 
Pediátrica, Gineco 
Obstetricia. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6354 
Separador Kelly, valva de 70 a 75 mm X 65 a 
70 mm y de 260 mm de longitud 


Cirugía General. 
Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6362 
Separador Gosset, con apertura máxima de 
70 a 80 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6370 
Separador Gosset, con apertura máxima de 
100 a 115 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        131 
 


535.814.6388 
Separador Gosset, con apertura máxima de 
125 a 140 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6271 
Separador Deaver, valva de 25 mm X 230 
mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6453 
Separador Richardson, valva de 38 a 44 mm X 
30 a 38 mm, longitud  de 240 a 245 mm. 


Cirugía General. 
Ampliar campo en 
cirugía abdominal. 


535.814.6321 
Separador Deaver, valva de 50 mm X 300 a 
310 mm. 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


537.814.0262  Separador Millin.  Urología. 
Separar vejiga durante 
cirugía de vejiga y 
próstata. 


535.814.6974  Separador Deaver, valva de 22 mm X 215 mm 
Cirugía General, Gineco 
Obstetricia, Proctología, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.3609 
Separador  O’Sullivan  O’Connor, con  tres 
hojas intercambiables 


Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Separar en cirugía 
abdominal. 


535.814.5950 
Separador Richardson, con mango, hojas de 
1.9 x 2.5 ó 1.9 x 5 cm, longitud  18 cm. 


Cirugía General. 
Ampliar campo en 
cirugía abdominal. 


535.814.0035 
Separador Gosset, dos hojas: una fina y una 
móvil, tamaño grande, con valva. 


Cirugía General, 
Ginecobstetricia, 
Proctología. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.0548 
Separador Harrington, con mango, hojas de 
318 x 38 ó 360 x 64 mm. 


Cirugía General. 
Separar durante cirugía 
alta de abdomen. 


535.814.6164 
Separador Deaver sin mango, hojas de 1.8 a 
7.5 x 17.5 a 30 cm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología, Gineco 
Obstetricia, Proctología. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.6032 
Juego de separadores Deavers con mango, 
hojas de 18 a 75 mm, de ancho X 175 a 300 
mm, de longitud. 


Cirugía General, 
Ginecobstetricia, 
Proctología, Cirugía General, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


535.814.0530 
Separador Richardson, con mango, hojas de 
2.8 x 3.6 ó 3.8 x 4.4 cm, longitud 26 cm. 


Cirugía General. 
Ampliar campo en 
cirugía abdominal. 


537.814.1492 


Separador Münster. Sistema de retracción 
abdominal,   integrado por:   Pieza  de  
Fijación, Anillos, Barras, Adaptadores,  
Extensiones, Clamps de Conexión, Espátulas 
de 3 a 85 x 220 mm, Retractores  de 50 a 150 
x 25 a 105 mm, Valvas de 48 a 72 x 59 a 98 
mm, Canastillas y Contenedores. 


Cirugía General, Oncología, 
Quirúrgicas. 


Ampliar campo 
quirúrgico. 


 


SEPARADOR	DE	USO	GENERAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


535.814.0399 
Separador   Volkmann,   con   4   garfios 
agudos, longitud  de 200 a 230 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6545 
Separador Ollier, de 4 garfios romos de 
235 mm a 245 mm de longitud. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6552 
Separador Senn o Baby Sen‐Miller o Senn‐
Mueller, de doble extremo, con 3 garfios 
romos, longitud  de 160 a 170 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6560 
Separador  US Army,  de 210  a 220 mm  
de longitud, juego de dos. 


Cirugía General. 
Separar en diversas 
maniobras quirúrgicas. 


535.814.6610 
Separador Volkmann, con 3 garfios romos, 
longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6578 
Separador Volkmann, de un garfio agudo, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6586 
Separador Volkmann, de un garfio romo, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6602 
Separador   Volkmann,   con   3   garfios 
agudos, longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6784 
Separador de doble  extremo, forma de 
abatelengua, maleable, de 25 mm X 250 
mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.0019 
Separador Adson de 5 x 4 garfios romos, 
longitud  de 310 a 320 mm. 


Quirúrgicas. 
Separar, ampliar campo 
operatorio. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        132 
 


535.814.6537 
Separador Mayo o Mayo‐Collins o Collins, 
juego de dos piezas, longitud  de 145 a 155 
mm. 


Quirúrgicas. 
Separar el campo 
quirúrgico en diversos 
procedimientos. 


537.814.8547 
Separador Jansen, de 3 x 3 garfios romos, 
de 100 a 105 mm de longitud. 


Angiología, Neurocirugía. 
Ampliar, retraer, separar 
en procedimientos 
quirúrgicos. 


535.814.0316 
Separador Volkmann, con 4 garfios romos, 
longitud  de 200 a 230 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.0308 
Separador Volkmann, con 4 garfios romos, 
longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6594 
Separador   Volkmann,   con   2   garfios 
agudos, longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6487 
Separador Adson de 5 x 4 garfios agudos, 
longitud  de 310 a 320 mm. 


Quirúrgicas. 
Separar, ampliar campo 
operatorio. 


535.814.6792 
Separador de doble  extremo, forma de 
abatelengua, maleable, de 30 mm X 330 
mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6776 
Separador de doble  extremo, forma de 
abatelengua, maleable, de 25 mm X 200 
mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6768 
Separador maleable de doble extremo en 
forma de abatelengua, de 17 x 200 mm 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6800 
Separador de doble  extremo, forma de 
abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm X 
330 mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6818 
Separador de doble  extremo, forma de 
abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm X 
330 mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6826 
Separador Weitlaner,  con mecanismo de 
autorretención, con 3 x 4 dientes romos, 
longitud  de 165 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6503 
Separador  Green, con  valva fenestrada, 
de 220 mm a 225 mm de longitud. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6479 
Separador Adson de 5 x 4 garfios agudos, 
longitud  de 260 a 265 mm. 


Quirúrgicas. 
Separar, ampliar campo 
operatorio. 


535.814.6529 
Separador maleable de doble extremo en 
forma de abatelengua, de 19 x 200 mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6495 
Separador Farabeuf, juego de 2, longitud 
de 150 a 155 mm. 


Quirúrgicas. 
Separar en diversas 
maniobras quirúrgicas. 


537.814.0635 
Separador Volkmann, de 6 garfios agudos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


537.814.0478 
Separador Senn o Baby Sen‐Miller o Senn‐
Mueller, de doble extremo, con 3 garfios 
agudos, longitud  de 150 a 170 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


537.814.1435 
Separador  Anderson  Adson,  curvo 
autoestático, longitud 19 cm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  
en neurocirugía. 


535.814.6628 
Separador   Volkmann,   con   4   garfios 
agudos, longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6511 
Separador maleable de doble extremo en 
forma de abatelengua, de 13 x 200 mm. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6461 
Separador Adson de 3 x 4 garfios romos, 
longitud  de 260 a 265 mm. 


Quirúrgicas. 
Separar, ampliar campo 
operatorio. 


535.814.6743 
Separador Weitlaner,  con mecanismo de 
autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, 
longitud  de 200 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6669 
Separador Volkmann con 2 garfios romos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6651 
Separador   Volkmann   con   2   garfios 
agudos, longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


537.814.4645 
Separador o retractor Buckley, con 
mecanismo de autorretención, romo, 
longitud 13 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Separar tejido en cirugía. 


537.814.4702 
Separador  o  retractor Murphy,  de tres  
garfios agudos. 


Cirugía Máxilofacial, 
Neurocirugía. 


Ampliar campo quirúrgico 
para uso general. 


535.814.6685 
Separador Volkmann, de 3 garfios romos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        133 
 


535.814.6693 
Separador Volkmann, de 6 garfios romos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6701 
Separador Volkmann, de 8 garfios agudos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6719 
Separador Volkmann, de 8 garfios romos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.0050 
Separador  Senn Mueller,  punta 
redondeada  o afilada, longitud  15 cm. 


Cirugía General, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva, 
Oftalmología, Urología. 


Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6222 
Separador Guthrie, gancho romo, longitud 
12 cm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6644 
Separador Volkmann, con 6 garfios romos, 
longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6677 
Separador Volkmann, de 3 garfios agudos, 
longitud  de 200 a 220 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6735 
Separador  Weitlaner,   con  3  x  4 dientes  
romos, longitud  de 130 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6750 
Separador Weitlaner,  con mecanismo de 
autorretención, con 3 x 4 garfios romos, 
longitud  de 200 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.0043 
Separador  Adson  o  Adson  baby,  3  X 4  
garfios romos, longitud  de 140 a 160 mm. 


Quirúrgicas. 
Separar, ampliar campo 
operatorio. 


535.814.0431 
Separador maleable de doble extremo 2 x 
33 cm de longitud. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.1488 
Separador maleable de doble extremo de 
2.5 x 20 cm de longitud. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.1496 
Separador maleable de doble extremo de 
3 x 28 cm de longitud. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6206 
Separador maleable de doble extremo de 
4.5 x 30 cm de longitud. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6727 
Separador  Weitlaner de 2  x  3  garfios 
romos, longitud de 115 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico 


535.814.5372 
Separador maleable de doble extremo de 
1.6 x 17 cm de longitud. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6255 
Separador  Volkmann,  de cuatro garfios  
agudos, longitud  16 cm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6636 
Separador   Volkmann,   con   6   garfios 
agudos, longitud  de 110 a 120 mm. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico 


535.814.1462 
Separador  Beckman,  de 4  x  4  garfios 
romos, longitud  de 305 a 320 mm. 


Cirugía General. 
Separar, ampliar campo 
quirúrgico. 


535.814.0100 
Separador Weitlaner,  automático, con 
valvas de 3 x 4 dientes respectivamente, 
ramas de 23 mm de profundidad. 


Quirúrgicas.  Ampliar campo quirúrgico.


535.814.6214 
Separador maleable de doble extremo de 
5 x 33 cm de longitud. 


Cirugía General.  Ampliar campo quirúrgico.


 


SEPARADOR	ESPECIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.814.7242 
Separador  Desmarres,  valva de 15  
a 16  mm, longitud de 130 a 140 
mm. 


Oftalmología.  Separar párpados. 


537.814.7218 
Separador Desmarres, valva de 12 
mm, longitud  de 130 a 140 mm. 


Oftalmología.  Separar párpados. 


537.814.7259 
Separador Desmarres, valva de 18 
mm, longitud  de 130 a 140 mm. 


Oftalmología.  Separar párpados. 


535.814.6966 
Separador Cushing, valva de 16 mm, 
longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.7234 
Separador  Desmarres,  valva de 13  
a 14  mm, longitud de 130 a 140 
mm. 


Oftalmología.  Separar párpados. 


535.814.6909 
Separador Cushing, valva de 10 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


535.814.6941 
Separador Cushing, valva de 14 mm, 
longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 


Ampliar campo quirúrgico. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        134 
 


y Oncología Quirúrgica. 


535.814.6933 
Separador Cushing, valva de 12 mm, 
longitud  de 240 a 245 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.7192 
Separador Knapp con 4 garfios 
romos, longitud  de 130 mm. 


Oftalmología. 
Retraer, traccionar saco 
lagrimal durante cirugía 
ocular. 


535.814.6917 
Separador Cushing, valva de 10 mm, 
longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.8893 
Separador   Hohmann   o Mini‐
Hohmann, punta redondeada de 8 
mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


535.814.6891 
Separador Cushing, valva de 8 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


535.814.6883 
Separador Cushing, valva de 8 mm, 
longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.8927 
Separador Hohmann, de 22 a 24 
mm ancho de hoja y ranura en la 
hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


535.814.6875 
Separador Crile de doble extremo, 
de 110 mm A 115 mm de longitud. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Separar en diversas 
maniobras quirúrgicas. 


535.814.6867 
Separador  Cottle   de 2 garfios,  
garfio  izquierdo romo. 


Otorrinolaringología.  Separar cartílago nasal. 


535.814.6859 
Separador Cottle  de 2 garfios, 
garfio derecho romo. 


Otorrinolaringología.  Separar cartílago nasal. 


535.814.6842  Separador Bennet, de hoja grande.  Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos. 


535.814.6834  Separador Bennet, de hoja chica.  Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos. 


535.814.6925 
Separador Cushing, valva de 12 mm, 
longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.8703 
Separador Langenbeck, valva de 10 
a 11 mm X 40 mm, longitud  de 210 
a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8901 
Separador  Hohmann, de 8 a 10 mm 
ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.8638 
Separador Hohmann, de 34 a 35 
mm ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.8646 
Separador Hohmann, de 42 a 44 
mm ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.8653 
Separador Hohmann, de 65 a 70 
mm ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.8661 
Separador Inge, con dientes en el 
extremo de las hojas, longitud  de 
270 a 275 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar cuerpos vertebrales  
en laminectomía. 


537.814.8794 
Separador   Love,  para   raíz del  
nervio,   recto, longitud de 190 a 
200 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.8679 
Separador Joseph, con 2 garfios 
agudos, de 2 a 3 mm de ancho, 
longitud  de 160 a 165 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Separar, ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8810 
Separador Meyerding, hoja de 25 
mm X 76 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.8695 
Separador Langenbeck, valva de 10 
a 11 mm X 30 mm, longitud  de 210 
a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8554 
Separador Cushing, valva de 16 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Angiología, Cardiovascular y 
Torácica, Neurocirugía, Urología y 
Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.8711 
Separador  Langenbeck, valva  de 11  
mm  X 50 mm, longitud  de 210 a 
220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        135 
 


537.814.8729 
Separador Langenbeck, valva de 13 
a 15 mm X 40 a 42 mm, longitud  de 
210 a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8737 
Separador Langenbeck, valva de 14 
a 15 mm X 33 a 35 mm, longitud  de 
210 a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8745 
Separador Langenbeck, valva de 14 
mm X 28 a 30 mm, longitud  de 210 
a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8752 
Separador  Langenbeck, valva  de 15  
mm  X 85 mm, longitud  de 210 a 
220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8760 
Separador Langenbeck, valva de 16 
mm X 28 a 30 mm, longitud  de 210 
a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8786 
Separador Love de paladar, para 
úvula, valva de 22 mm, longitud  de 
150 mm. 


Otorrinolaringología. 
Separar paladar y úvula en 
cirugía. 


537.814.8687 
Separador Joseph, con 2 garfios 
agudos, de 7 a 8 mm de ancho, 
longitud  de 160 a 165 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Separar, ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8588 
Separador Desmarres, valva de 8 
mm, longitud  de 130 a 140 mm. 


Oftalmología.  Separar párpados. 


537.814.1138 
Separador Aufricht, longitud de 190 
a 200 mm. 


Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Ampliar campo en Cirugía 
Maxilofacial. 


537.814.8919 
Separador Hohmann, de 17 a 18 
mm ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.0601  Separador Taylor, tamaño chico  Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
cirugía espinal. 


537.814.8778 
Separador Langenbeck, valva de 20 
mm X 60 a 63 mm, longitud  de 210 
a 220 mm. 


Traumatología y Ortopedia, 
Neurocirugía. 


Separar y ampliar campo 
quirúrgico 


537.814.8885 
Separador   Hohmann   o Mini‐
Hohmann, punta cuadrada de 6 
mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.8562 
Separador Cushing, valva de 17 a 18 
mm, longitud  de 200 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.8877 
Separador  Cloward,  para 
laminectomía,  con dos juegos de 
hojas intercambiables. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.8802 
Separador Meyerding, hoja de 16 
mm X 50 a 52 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.8851 
Separador Weitlaner Wullstein,  de 
3 x 3  garfios agudos, de 130 mm de 
longitud. 


Otorrinolaringología. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.3100 
Separador Joseph, con 2 garfios 
agudos, de 10 mm de ancho, 
longitud  de 160 a 165 mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Separar, ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.8596 
Separador Desmarres, valva de 10 
mm, longitud  de 130 a 140 mm. 


Oftalmología.  Separar párpados. 


537.814.8604 
Separador Hennig, longitud de 270 a 
280 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar y retirar vendajes 
enyesados. 


537.814.8612 
Separador Hibs, de doble extremo, 
hoja de 25 x 70 mm Longitud de 240 
mm. 


Neurocirugía, Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilitar el acceso a la 
columna. 


537.814.8844  Separador Taylor, tamaño grande.  Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
cirugía espinal. 


537.814.8620 
Separador Hohmann, de 24 a 25 
mm ancho de hoja. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.8836 
Separador Mollison curvo, de 150 
mm a 155 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.8828 
Separador Meyerding, hoja de 50 
mm X 89 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.8869 
Separador  Weitlaner Wullstein   de 
3  x  3  garfios romos, de 130 mm de 


Otorrinolaringología. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        136 
 


longitud. 


537.814.0817 
Separador Hohmann, punta corta y 
estrecha, 8 mm de ancho, longitud 
16 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.0999 
Separador laresco, maleable, 14 mm 
de ancho x 20 cm de longitud. 


Neurocirugía, Oftalmología. 
Separar cerebro en cirugía 
con láser. 


537.814.1021 
Separador retractor automático. 
Van Dougan, de tres piezas. 


Angiología, Cirugía General. 
Separar ampliar en cirugía 
de hueco poplíteo. 


537.814.1039 
Separador Scoville, angulado a 90 , 
longitud  200 a 210 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, retraer  en 
microcirugía. 


537.814.1625 
Separador tipo Rastrillo, de tres 
garfios, longitud  15 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.1088 
Separador  Weitlaner,  agudo, 8 x 16 
cm de longitud. 


Neurocirugía, 
Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.3530 
Separador Guthrie, gancho agudo, 
longitud  12 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Ampliar campo en 
microcirugía. 


537.814.0387 


Separador Greenberg, universal, 
con mecanismo de autorretención, 
barra cruzada hexagonal, barras 
primaria y secundaria, y brazos 
separadores corto y largo, descanso 
de brazo, 5 hojas de longitud. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.0650 
Separador Hohmann, 15 mm de 
ancho, longitud  16 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.1047  Separador Sheldon.  Neurocirugía. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.0874 
Separador Hohmann, punta corta y 
estrecha, 8 mm de ancho, longitud 
22 cm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Separar, fijar pequeños 
fragmentos en osteosíntesis. 


537.814.6327 
Separador Kilner, con gancho 
agudo. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Separar piel en cirugía. 


537.814.0940 


Separador Kirklin, maleable, 
niquelado, ancho de las hojas 
5,6,10,13 y 16 mm, 8 mm de 
profundidad,  longitud  14 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Separar aurícula en cirugía 
de corazón. 


537.814.1096 
Separador Woodson patz, longitud 
17 cm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.1468 
Separador Yasargil, universal, 
automático. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.0965 
Separador laresco Ascher, con 
aspirador, longitud  18 cm. 


Neurocirugía. 
Separar cerebro en cirugía 
con láser. 


537.814.0973 
Separador laresco, maleable, 12 mm 
de ancho x 20 cm de longitud. 


Neurocirugía, Oftalmología. 
Separar cerebro en cirugía 
con láser. 


537.814.3548 
Separador Guthrie, gancho fino, 
longitud  12 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Ampliar campo en 
microcirugía. 


537.814.1013  Separador Love, angulado a 135.  Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.1443 
Separador  Adson,  curvo, romo,  8  
x  26  cm  de longitud. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
procedimientos 
neuroquirúrgicos. 


537.814.4298 
Separador tipo Rastrillo, de un 
garfio, longitud 15 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva.  Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.2904 
Separador   House,  de doble   
extremo,  puntas romas, longitud  
15 cm. 


Neurocirugía.  Separar duramadre. 


537.814.6301 
Separador   Graham,   gancho con   
punta   roma, longitud 16 cm. 


Neurocirugía, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Separar nervio y duramadre. 


537.814.1716 
Separador Beckman, con 
mecanismo de autorretención, 
garfios 4 x 4, brazos articulados. 


Neurocirugía. 
Ampliar, retraer, separar 
durante laminectomía. 


537.814.1708 
Separador Beckman, con 
mecanismo de autorretención, 
garfios 5 x 5, brazos articulados. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer 
durante laminectomía. 


537.814.0460  Separador Briant, longitud 27.3 cm.  Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Separar válvula mitral  en 
cirugía de corazón. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        137 
 


537.814.0577 
Separador Chaux, doble valva, 
semiangulada de 7 y 10 cm, longitud  
21 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Separar válvula aórtica en 
cirugía de corazón. 


537.814.0353 
Separador  Cloward,  con tres  hojas  
maleables  y mecanismo de 
autorretención. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.0643 
Separador Frazier dupal, 40 x 40 x 
85 mm. 


Neurocirugía. 
Separar, ampliar en 
microcirugía. 


537.814.1245  Separador Love, angulado a 90.  Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.8570 
Separador Cushing, valva de 18 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía, Urología 
y Oncología Quirúrgica. 


Ampliar campo quirúrgico. 


537.814.1476  Separador Love, angulado a 45.  Neurocirugía. 
Separar, ampliar, retraer  en 
neurocirugía. 


537.814.1641 
Separador Desmarres, con tallo 
maleable, 5 cm de ancho. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Separar, traccionar 
tendones. 


535.814.6198 
Separador distendible, 10 mm x 38 
cm de longitud. 


Cirugía General, Endoscopía. 
Ampliar campo quirúrgico 
endoscópico. 


535.814.6172  Separador Desmarres Cushing.  Cirugía General, Urología. 
Separar en cirugía de 
trasplante renal. 


537.814.1534 
Separador de Arteria mamaria 
interna, automático, Tipo Favaloro. 


Cirugía Cardiovascular y Tóracica. 
Facilitar disección de la 
arteria mamaria interna. 


 


SEPARADOR	FARÍNGEO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.814.2953 
Separador  Love valva  de 18 mm  
de ancho, longitud  de 150 mm. 


Otorrinolaringología.  Separar úvula en cirugía bucal. 


537.301.0056 
Separador Trousseau, de dos 
hojas, longitud  de 130 a 140 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología, Fisiología 
Pulmonar e Inhaloterapia. 


Dilatar campo para la 
introducción de cánulas en 
traqueotomía. 


537.814.8935 
Separador Laborde, longitud  de 
130 a 140 mm. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Dilatar campo para la 
introducción de cánulas en 
traqueotomía. 


537.814.8943 
Separador Lothrop, longitud  de 
180 mm. 


Otorrinolaringología.  Separar úvula en cirugía bucal. 


537.814.3803  Separador Baron.  Otorrinolaringología.  Separar úvula en cirugía bucal. 


 


SEPARADOR	MAXILOFACIAL	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.814.3308 
Separador Cottle con gancho 
agudo, longitud  total de 140 
a 150 mm. 


Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Proteger alas nasales. 


537.814.3050 
Separador Cottle  con valva, 
longitud  total de 140 a 150 
mm. 


Cirugía Maxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Separar cartílago nasal. 


537.814.3159 
Separador Cottle  de 4 garfios 
romos, longitud  de 140 a 150 
mm. 


Cirugía Maxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Separar en cirugía 
reconstructiva. 


537.814.3258 
Separador Wullstein, con 
mecanismo de 
autorretención. 


Otorrinolaringología. 
Separar, ampliar en cirugía de 
mastoides. 


537.012.0205 
Separador Oringer. Tamaño 
adulto. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Estomatología. 


Ampliar campo quirúrgico en la 
cavidad oral en procedimientos 
quirúrgicos. 


537.814.3068 
Separador Cottle, con gancho 
angulado, longitud  14 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, 
Otorrinolaringología. 


Separar cartílago nasal. 


537.814.7093  Separador de carrillo. 
Cirugía Máxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Levantar carrillo. 


537.814.0296 
Separador de colgajo, 11 mm 
x 20 cm de longitud 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Sostener colgajo de piel. 


537.814.1146  Separador de labios. 
Cirugía Máxilofacial, 
Otorrinolaringología. 


Levantar labio. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        138 
 


537.814.7226  Separador Stevenson.  Oftalmología.  Traccionar saco lagrimal. 


 


SEPARADOR	TORÁCICO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.814.8976 
Separador Davidson, valva de 75 x 90 mm 
y 160 mm de longitud. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Separar la escápula en 
cirugía torácica. 


537.814.8984 
Separador Finochietto, apertura  máxima 
de 250 a 255 mm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Separar costillas en 
cirugía de tórax. 


537.814.8968 
Separador Cooley, para aorta, de doble 
extremo valvas de 14 a 15 mm X 21 mm y 
de 14 a 15 mm X 45 mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Ampliar campo 
quirúrgico para 
exposición de la aorta. 


537.814.1195  Separador Ankeney 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Separar esternón en 
cirugía de tórax. 


537.814.8950 
Separador Cooley, para aorta, de doble 
extremo valvas de 14 a 15 mm X 17 mm y 
de 14 a 15 mm X 38 mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Ampliar campo 
quirúrgico para 
exposición de la aorta. 


537.814.8356 
Separador Cooley para aurícula, izquierdo, 
valva fenestrada  de 48 x 24 mm longitud  
de 230 a 255 mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Separar aurícula 
izquierda. 


537.814.8349 
Separador Cooley para aurícula, derecho, 
valva fenestrada  de 48 x 45 mm longitud  
de 215 a 245 mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Separar aurícula 
derecha. 


537.814.7077 
Separador Finochietto, apertura  máxima 
de 190 a 210 mm. 


Cirugía General, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Separar costillas en 
cirugía de tórax. 


537.814.7127  Separador Finochietto,  15 cm de apertura. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Separar costillas en 
cirugía de tórax. 


537.814.1377 
Separador  Ribbon, maleable, 15  x  33  cm  
de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Separar en cirugía de 
tórax. 


537.814.1427 
Separador  Ribbon, maleable, 32  x  33  cm  
de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Separar en cirugía de 
tórax. 


537.814.7069  Separador Finochietto,  10 cm de apertura. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General. 


Separar costillas en 
cirugía de tórax. 


537.814.1369 
Separador Pacífico, con apertura  de 20.3 
cm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar esternón en 
cirugía de tórax. 


537.814.1286 
Separador Finochietto  de 7.5 cm de 
apertura. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía General, 
Cirugía Pediátrica. 


Ampliar campo en 
cirugía de tórax. 


537.814.1237  Separador Cooley, con apertura  de 29 cm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Separar esternón en 
cirugía de tórax. 


537.814.9065  Separador Davidson, valva de 70 x 50 mm. 
Cirugía General, Cardiovascular 
y Torácica. 


Separar escápula en 
cirugía Torácica. 


 


SEPARADOR	VAGINAL	Y	PERINEAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.814.8992 
Separador Doyen, valva de 60 mm X 55 a 62 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 


537.814.1161  Separador Gelpi, de punta roma, longitud 13.5 cm. 
Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Separar en cirugía de 
periné. 


537.814.4140 
Separador Doyen, valva de 45 mm X 55 a 62 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 


537.814.9008 
Separador Doyen, valva de 60 mm X 85 a 92 mm, 
longitud  de 240 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 


537.814.9016 
Separador Sims para histerectomía, con valvas en 
ambos extremos, juego de tres tamaños. 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico. 


537.814.4843 
Separador Doyen, hojas cóncavas, con valva de 3.5 x 
11.5 cm 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 


537.814.4173 
Separador Doyen, hojas semiconcavas, con valva de 
3.5 x 5.5 cm 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 


537.814.4835 
Separador  Doyen hojas cóncavas, con  valva de 3.5 
x 8.5 cm 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 


537.814.1179  Separador Gelpi, de punta roma, longitud 17.5 cm. 
Cirugía General, Gineco 
Obstetricia. 


Separar en cirugía de 
periné. 


537.814.9024 
Separador Doyen, valva de 45 mm X 85 a 92 mm, 
Longitud de 240 mm. 


Gineco Obstetricia. 
Ampliar campo 
quirúrgico vaginal. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        139 
 


 


SEPARADOR	VAGINAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.814.1526 


Separador Münster. Sistema de retracción vaginal, integrado  por: 
pieza de Fijación, anillo, barras, adaptadores, extensiones, clamps 
de conexión, retractores con hoja lateral de 25 x 75 mm y con 
hoja posterior de 25 x 115 mm Canastilla y Contenedor. 


Ginecología y 
Obstetricia, 
Urología. 


Ampliar 
campo 
quirúrgico. 


 


SEPTUMPLASTÍA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.785.0218 
Retractor Neivert, con guía doble extremo. 
Longitud total 173 mm. 


Otorrinolaringología. Retraer piso nasal. 


537.673.1476 
Osteotomo Masing, recto. Longitud total 
175 mm. 


Otorrinolaringología. Efectuar osteotomías 


537.673.1450 
Osteotomo Masing, curvo hacia la 
izquierda. Longitud total 175 mm. 


Otorrinolaringología. Efectuar osteotomías 


537.785.0226 
Retractor Cottle, doble extremo. Longitud 
total 130 mm. 


Otorrinolaringología. Traccionar colgajos nasales. 


537.702.2750 
Pinza  Lubet‐Barbon,   acodada, quijadas   
finas. Longitud total 200 mm. 


Otorrinolaringología. Colocar taponamiento nasal. 


537.857.1466 
Tijera Cottle, angulada. Longitud de la 
quijada 52 mm Longitud total 160 mm. 


Otorrinolaringología. Disecar cartílago septal. 


537.065.0144 
Aplicador  Farrell, triangular  de 16  mm  
Longitud 140 mm. 


Otorrinolaringología.
Aplicar medicamentos durante el 
transoperatorio. 


537.857.1458 
Tijera Fomon, de tungsteno, angulada.  
Longitud total 136 mm. 


Otorrinolaringología. Disecar dorso septal. 


537.702.2743 
Pinza Takahashi, punta oval afilada con 
diámetro de 2.5 x 8 mm Longitud total 180 
mm. 


Otorrinolaringología.
Efectuar varios procedimientos en 
cirugía de etmoides y cornetes. 


537.065.0151 
Aplicador Lathbury, triangular de 15 mm 
Longitud 150 mm. 


Otorrinolaringología.
Aplicar medicamentos durante el 
transoperatorio. 


537.716.0717 
Portaagujas Senning, quijadas con estrías 
cruzadas, ranura longitudinal.  Longitud 
total 170 mm. 


Otorrinolaringología. Suturar en rinoplastia. 


537.857.1433 
Tijera Walter, angulada. Longitud total 100 
mm. 


Otorrinolaringología. Cortar cartílago septal 


537.716.0725 
Portaagujas Masing, quijadas aserradas, 
con punta de diamante. Longitud 130 mm. 


Otorrinolaringología. Suturar cartílagos. 


537.857.1417 
Tijera Joseph, curva. Longitud del  tornillo   
a la punta 37 mm Longitud total 141 mm. 


Otorrinolaringología. Disecar septum nasal. 


537.327.2698 
Elevador Masing, doble extremo, graduado. 
Longitud total 200 mm. 


Otorrinolaringología. Disecar piso nasal. 


537.375.0388 
Rinoscopio Hartmann,  unido por tornillo. 
Longitud 160 mm. 


Otorrinolaringología. Evaluar la nariz durante la cirugía. 


537.704.1040 
Pinza Watson  Williams, diámetro oval de 
3.5 mm Longitud total 205 mm. 


Otorrinolaringología. Toma y tracción de injertos. 


 


SET	DE	ARTROSCOPÍA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.830.0270 


Set de artroscopía  para pequeñas articulaciones que consta de: 
Artroscopio para pequeñas articulaciones  de 2.7 mm a 30º. 
Artroscopio para pequeñas articulaciones  de 1.9 mm Pinza de 
canasta para pequeñas articulaciones  de 2 mm Pinza Grasper 
para pequeñas articulaciones  de 2 mm  Tijeras  para pequeñas  
articulaciones  de 2 mm Resector agresivo de partes blandas de 
2.5 mm. Resector  de partes  blandas  de radiofrecuencia 
completo de 2.5 mm Resector de partes óseas de 2 mm Resector 
de partes óseas de 3 mm Punta de radiofrecuencia de 2.5 mm 
Punta de radiofrecuencia de 3.5 mm 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Reparación de 
pequeñas 
articulaciones. 


 


SET	PARA	LIBERACIÓN	ENDOSCÓPICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.830.0288 
Túnel del carpo y fascia plantar, Sistema del. Para 
la liberación endoscópica del. Debe incluir: Bisturí 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Corte. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        140 
 


en gancho, bisturí triangular,  bisturí retrógrado. 
Cánula hendida. 


 


SIERRA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.836.0167  Sierra Stryker.  Quirúrgicas.  Realizar osteotomía. 


537.836.9085 
Sierra Langenbeck, longitud de 230 a 
250 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar amputación en 
diferentes áreas anatómicas. 


537.836.9077 
Sierra Joseph, nasal, angulada, juego 
de dos, una derecha y una izquierda. 


Otorrinolaringología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Eliminar irregularidades óseas. 


537.836.9069 
Sierra Gigli u Olivecrona, longitud  de 
500 a 510 mm Con 2 mangos de 
agarre en forma de “T”. 


Neurocirugía.  Cortar hueso craneal. 


537.836.9051 
Sierra Charriere tipo serrucho, 
longitud de 270 a 300 mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar amputación en 
diferentes áreas anatómicas. 


537.836.0044 


Sierra Charriere, tipo arco, hoja de 
corte de 210 a 220 mm X 12 a 18 
mm, longitud  total de 350 a 360 
mm. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar amputación en 
diferentes áreas anatómicas. 


537.835.0036 
Sierra para abordaje del conducto  
nasolagrimal. 


Oftalmología. 
Perforar estructuras óseas 
durante la 
dacriocistorrinostomía. 


537.835.0010 
Sierra para abrir anillos y sortijas tipo 
pinza de 150 mm a 170 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia.  Retirar anillos de las falanges. 


 


SISTEMA	PARA	ARMAZÓN	DE	TECHO	COTILOIDEO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.600.0062 
Mango, con macho de 6.5 mm de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Labrar rosca para aplicar 
tornillo. 


 


SISTEMA	PARA	EXTRACCIÓN	DE	PRÓTESIS	DE	CADERA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.702.1679 
Pinza para sujetar trozos de cemento, longitud  
de 250 a 300 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Retirar cemento de la 
cavidad. 


 


SISTEMA	UNIVERSAL		DE	COLUMNA.	“U.	S.	S.”	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.284.0065 
Lezna de profundidad para pedículo, 
longitud  230 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Desperiostizar tejido blando de 
hueso. 


 


SISTEMA	1.0/1.3/1.5/2.0	PARA	CIRUGÍA	MAXILOFACIAL	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.837.0232 
Pinza con guía, para doblar placas de 1.0 hasta 2.0 
mm izquierda. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar y doblar placas para 
osteosíntesis. 


537.837.0224  Guía de broca DCP de 2.0 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.837.0141 
Guía de broca  de 1.5/2.0 mm  para la guía 
transbucal. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.837.0323 
Destornillador cruciforme de 1.5/2.0 mm con vaina 
de sujeción y de 66 mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Aplicar y extraer tornillos. 


537.837.0208  Guía de broca doble de 2.0/1.5 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.837.0190  Guía de broca doble de 1.5/1.1 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.837.0182 
Valva   separadora   de  mejillas   para la  guía 
transbucal. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Separar tejido. 


537.837.0174 
Anillo separador de   mejillas para   la guía 
transbucal. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Separar tejido. 


537.837.0166  Guía de broca de 2.0 mm para la guía transbucal. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.837.0158  Guía de broca de 1.5 mm, para la guía transbucal. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        141 
 


537.837.0216 
Medidor de profundidad,  para tornillo  de 1.5 
hasta 2.0 mm. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Medir profundidad de orificios 
para osteosíntesis. 


537.837.0133  Guía transbucal de 2.0 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.837.0125  Alicate para cortar  placas de 1.0 hasta 2.0 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Cortar material  de 
osteosíntesis. 


537.837.0117 
Pinza para sujetar tornillo de cortical de 1.0 hasta 
2.0 mm. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar tornillos. 


537.837.0109  Pinza para sujetar placas de 1.0 hasta 2.0 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Doblar y sujetar material  de 
osteosíntesis. 


537.837.0091 
Alicate universal con puntas, para doblar placas de 
1.0 hasta 2.0 mm. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Doblar y sujetar material  de 
osteosíntesis. 


537.837.0083  Mango grande con anclaje dental. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Colocar guía del perforador. 


537.837.0075  Mango mediano con anclaje dental. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Colocar guía del perforador. 


537.837.0067  Mango pequeño con anclaje dental. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Colocar guía del perforador. 


537.837.0059 
Módulo   2.0   para   mandíbula   con tapa,   sin 
contenido. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.837.0042  Módulo 2.0 con tapa, sin contenido. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.837.0034  Módulo 1.5 con tapa, sin contenido. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.837.0018  Módulo 1.0 con tapa, sin contenido. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.837.0240 
Pinza con guía, para doblar placas de 1.0 hasta 2.0 
mm derecha. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar y doblar placas para 
osteosíntesis. 


537.837.0026  Módulo 1.3 con tapa,. Sin contenido. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.837.0349  Mandril con anclaje dental 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Fijar tornillos. 


537.837.0257 
Sujeta placas, para placas de 1.0 hasta 
2.0 mm. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar y doblar placas para 
osteosíntesis. 


537.837.0331 
Destornillador cruciforme de 1.5/2.0 mm  CON 
vaina de sujeción y de 70 mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Aplicar y extraer tornillos. 


537.837.0307 
Destornillador cruciforme de 1.0/1.2 mm,  con 
vaina de sujeción. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Aplicar y extraer tornillos. 


 
537.837.0315 


Destornillador cruciforme, de 1.3 mm, con vaina 
de sujeción. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Aplicar y extraer tornillos. 


537.837.0299 
Macho para tornillos  de cortical de 2.0 mm Para 
mandíbula y de 100 mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar para la aplicac.ión de 
osteosíntesis. 


537.837.0281 
Macho  para  tornillos  de cortical  de 2.0  mm  de 
diámetro y de 53 mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar para la aplicación de 
osteosíntesis. 


537.837.0273 
Macho  para  tornillos  de cortical  de 1.5  mm  de 
diámetro y 50 mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar para la aplicación de 
osteosíntesis. 


537.837.0265  Pinza de reducción con puntas. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Reducir fragmentos óseos. 


 


SISTEMA	2.4	PARA	CIRUGÍA	MAXILOFACIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD FUNCIÓN (ES 


537.838.0348  Pinza para doblar placas de 2.4 mm, Con muelle. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Doblar y sujetar material de 
osteosíntesis. 


537.838.0405 
Plantilla  maleable  para  placas universales,  para 
fracturas 2.4, de 10 orificios. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Determinar el asentamiento de 
la placa. 


537.838.0264  Guía de broca de 1.8 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0272  Guía de broca de 1.8/2.4 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0280  Guía de broca de 2.4 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0298  Guía de broca LC‐DCP de 1.8 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0421  Mandril con anclaje dental. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Fijar tornillos. 


537.838.0413  Plantilla maleable para placas de reconstrucción 2.4,  Cirugía  Determinar el asentamiento de 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        142 
 


de 295 mm.  Maxilofacial.  la placa. 


537.838.0249  Anillo separador para la guía transbucal. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Separador de tejido. 


537.838.0397 
Plantilla   maleable   para   placas LC‐DCP  2.4, 
semilunar, de 4 o 6 orificios. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Determinar el asentamiento de 
la placa. 


537.838.0389 
Plantilla maleable para placas LC‐ DCP 2.4, de 5 
orificios. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Determinar el asentamiento de 
la placa. 


537.838.0371 
Plantilla maleable para placas LC‐ DCP 2.4, de 4 o 6 
orificios. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Determinar el asentamiento de 
la placa. 


537.838.0223  Guía transbucal 2.0/2.4/3.0. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0231 
Valva   separadora   de  mejillas para   la  guía 
transbucal. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Separador de tejido. 


537.838.0330 
Pinza para doblar placas de 2.4 mm, Con muelle 
plano y bloqueo. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Doblar y sujetar material de 
osteosíntesis. 


537.838.0322 
Avellanador para tornillos  de cortical de 2.4 mm de 
diámetro. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Labrar el lecho del tornillo. 


537.838.0314  Guía de broca de 2.4 mm, con rosca. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0306  Guía de broca de 1.8 mm, con rosca. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0363  Pinza de reducción, con puntas. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Reducir fragmentos óseos 


537.838.0082  Guía de broca LC DCP 2.4. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0017  Módulo 2.4 trauma  con tapa, sin contenido. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.838.0025  Módulo 2.4 reconstrucción con tapa, sin contenido. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Guardar y esterilizar  el 
instrumental. 


537.838.0033 
Mango grande, con acople de anclaje rápido, de 155 
mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar de macho y guía visor. 


537.838.0041 
Mango con acople de anclaje rápido, de 110 mm de 
longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar de macho y guía visor. 


537.838.0058  Guía de broca doble de 2.4/1.8 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0256  Guía de broca de 1.5 mm. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0074 
Medidor de profundidad,  para tornillos  de cortical 
de 2.0 mm y de 2.4 mm de diámetro. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Medir profundidad de orificios 
para osteosíntesis. 


537.838.0215  Tornillo protector para predoblado. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar en la aplicación de 
osteosíntesis. 


537.838.0090  Grifa para placas 2.4. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar para la aplicación de 
osteosíntesis. 


537.838.0108  Pinza para sujetar placas. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar placas para 
osteosíntesis. 


537.838.0116  Pinza de sujeción con bola. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar placas para 
osteosíntesis. 


537.838.0173 
Pieza de destornillador cruciforme 2.4, 
autosujetante. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Insertar y fijar tornillos. 


537.838.0066  Vaina de sujeción para destornillador 2.4. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Sujetar tornillo  para su 
aplicación. 


537.838.0124 
Pinza de reducción con puntas, de 180 mm de 
longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Reducir fragmentos óseos. 


537.838.0181 
Pieza de destornillador cruciforme 2.4, no 
autosujetante. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Insertar y fijar tornillos. 


537.838.0165 
Macho  para  tornillos  de cortical de 2.4  mm  de 
diámetro y 100 mm de longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Labra la rosca del tornillo. 


537.838.0157  Prensa con pico. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar en la aplicación de 
osteosíntesis. 


537.838.0140  Shortcut  2.4. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Auxiliar en la aplicación de 
osteosíntesis. 


537.838.0207  Guía de broca de 2.4 mm, con rosca. 
Cirugía 
Maxilofacial. 


Proteger tejido blando. 


537.838.0132 
Pinza de reducción con puntas, de 140 mm de 
longitud. 


Cirugía 
Maxilofacial. 


Reducir fragmentos óseos. 


537.838.0199  Guía de broca de 1.8 mm, con rosca.  Cirugía  Proteger tejido blando. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        143 
 


Maxilofacial. 


 


SISTEMA	DE	DISQUECTOMÍA	LUMBAR	PERCUTÁNEA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.383.2137  Espejo de: 60 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.920.0529 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
35 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.383.2111  Espejo de: 50 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.702.3543 
Pinza Ferris‐Kerrison‐Smith, corte hacia arriba, punta 
angulada a 130º mordida de: 5 mm Longitud total 180 
mm. 


Neurocirugía.  Realizar corte de hueso. 


537.920.0562 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
45 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.920.0545 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
40 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.814.8422 
Separador, con control  milimétrico y seguro para valvas 
en forma de bola. 


Neurocirugía. 
Asegurar la retracción 
completa. 


537.383.2160  Espejo de: 85 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.383.2152  Espejo de: 75 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.814.8380 
Separador Weitlaner,  garfios agudos, longitud  de la 
hoja 13 mm. 


Neurocirugía. 
Facilitar el acceso a la 
columna lumbar. 


537.383.2103  Espejo de: 45 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.383.2079  Espejo de: 40 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.383.2145  Espejo de: 65 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.316.0497 
Microdisector, punta curva de 2 mm de longitud. 
Longitud total 230 mm. 


Neurocirugía.  Disecar tejidos blandos. 


537.920.0560 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
50 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.920.0578 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
55 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.920.0586 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
60 mm de longitud. 


Neuocirugía.  Retraer músculos. 


537.920.0594 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
65 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.920.0602 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
75 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.920.0610 
Valva, de titanio, con punta roma y ensamble de bola de: 
85 mm de longitud. 


Neurocirugía.  Retraer músculos. 


537.702.3220  Pinza extractora de valvas.  Neurocirugía. 
Facilitar el cambio de 
valvas. 


537.236.0122 
Contenedor, de 540 mm de longitud  x 253 mm de ancho 
x 64 mm de profundidad. 


Neurocirugía. 
Contener instrumental 
para esterilizar. 


537.814.8398 
Separador Caspar, valva con 55 mm de longitud  x 14 
mm de ancho. Longitud total 210 mm. 


Neurocirugía. 
Facilitar el acceso a la 
columna lumbar. 


537.383.2129  Espejo de: 55 mm de longitud.  Neurocirugía. 
Retraer músculo en 
disquectomía  lumbar. 


537.814.8406 
Separador Caspar, valva con 67 mm de longitud  x 17 
mm de ancho. Longitud total 210 mm. 


Neurocirugía. 
Facilitar el acceso a la 
columna. 


537.272.0440  Microcuchillo  con punta sin filo.  Neurocirugía.  Disecar tejidos blandos 


537.702.3535 
Pinza Ferris‐Kerrison‐Smith, corte hacia arriba, punta 
angulada a 130º mordida de: 4 mm Longitud total 180 
mm. 


Neurocirugía.  Realizar corte de hueso. 


537.440.1312 
Gancho  para  exploración,  con  punta de botón. 
Longitud total 245 mm. 


Neurocirugía. 
Explorar campo 
quirúrgico. 


537.263.0946 
Cucharilla recta, de 4 mm de diámetro. Longitud total 
250 mm. 


Neurocirugía.  Disecar hueso. 


537.263.0953 
Cucharilla   angulada,   de  4   mm   de diámetro.  
Longitud total 250 mm. 


Neurocirugía.  Disecar hueso. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        144 
 


537.702.3196 
Pinza Kerrison, recta, mordida de: 2 mm Longitud total 
160 mm. 


Neurocirugía.  Realizar disquectomía. 


537.702.3428 
Pinza Kerrison, recta, mordida de: 3 mm Longitud total 
160 mm. 


Neurocirugía  Realizar disquectomía. 


537.702.3436 
Pinza Kerrison, recta, mordida de: 4 mm Longitud total 
160 mm. 


Neurocirugía.  Realizar disquectomía. 


537.702.3204 
Pinza Kerrison, corte hacia arriba, mordida de: 3 mm 
Longitud total 160 mm. 


Neurocirugía.  Realizar disquectomía. 


537.702.3444 
Pinza Kerrison, corte hacia arriba, mordida de: 4 mm 
Longitud total 160 mm. 


Neurocirugía.  Realizar disquectomía. 


537.702.3212 
Pinza Kerrison, corte hacia abajo mordida de: 3 mm 
Longitud total 160 mm. 


Neurocirugía.  Realizar disquectomía. 


537.702.3451 
Pinza Kerrison, corte hacia abajo mordida de: 4 mm 
Longitud total 160 mm. 


Neurocirugía.  Realizar disquectomía. 


537.702.3238 
Pinza Ferris‐Kerrison‐Smith, corte hacia arriba, punta 
angulada a 130º mordida de: 2 mm Longitud total180 
mm. 


Neurocirugía.  Realizar corte de hueso. 


537.702.3527 
Pinza Ferris‐Kerrison‐Smith, corte hacia arriba, punta 
angulada a 130º mordida de: 3 mm Longitud total180 
mm. 


Neurocirugía.  Realizar corte de hueso. 


537.814.8414 
Separador   para   nervio,   valva   con   6 mm   de 
longitud. Longitud total 240 mm. 


Neurocirugía. 
Facilitar el acceso al 
campo operatorio. 


 


SISTEMA	DE	ENCLAVADO	UNIVERSAL	INTRAMEDULAR	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.833.0145  Boquilla cónica de fémur con rosca 9 ‐ 12 mm 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.833.0327  Pieza conección angulada. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.833.0244  Pistola para lavado. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Lavar canal medular. 


537.833.0251 
Varilla con extensión para pistola de lavado, de 2 
mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar de la pistola de lavado. 


537.833.0269  Distractor múltiple  de fracturas. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.833.0277 
Gancho de extracción,  rosca de 9 a 11 mm de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en la extracción de 
implantes. 


537.833.0285 
Gancho de extracción,  rosca de 11 a 19 mm de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en la extracción de 
implantes. 


537.833.0293  Portagancho con rosca. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en la extracción de 
implantes. 


537.833.0129 
Arco de inserción de fémur para clavo de 13 ‐ 16 
mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar de tratamiento. 


537.833.0319  Llave tubo canulada hexagonal de 11 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.833.0210 
Aguja guía para cincel gubio de apertura  de 4 mm 
De diámetro y 400 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.833.0335  Cabeza de percusión. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir. 


537.833.0343  Tubo guía mazo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el mazo. 


537.833.0350  Mazo de percusión. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir. 


537.833.0368  Mango flexible tubo guía del mazo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar de la percusión. 


537.833.0376 
Varilla de fresado de 3 mm de diámetro,  longitud  
de 950 mm con oliva desplazada. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el fresado medular. 


537.833.0384 
Varillas guía de 3 mm de diámetro,  longitud  de 
950 mm Sin oliva. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el fresado medular. 


537.833.0392 
Varillas guía de 4 mm de diámetro,  longitud  de 
950 mm sin oliva. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el fresado medular. 


537.833.0301  Tubo medular sintético. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.833.0137  Boquilla cónica de tibia con rosca de 10 ‐ 14 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        145 
 


537.833.0020  Casquillo o trocar  centrador  y guía broca 3.2 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Iniciar perforación ósea y 
proteger tejido blando. 


537.833.0046  Vaina de protección  hística 11.0/8.0. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger tejido blando. 


537.833.0053  Vaina de sujeción de tornillos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar implante. 


537.833.0061  Vaina de protección  hística para cincel gubio. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger tejido blando. 


537.833.0079  Trocar 8 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Iniciar perforación ósea. 


537.833.0087  Medidor largo de longitud  para tornillos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Determinar longitud. 


537.833.0095  Varilla llave 4.5 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.833.0236  Llave fija tipo “española”, 11‐14 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.833.0111 
Arco de inserción de fémur para clavo de 9 ‐ 12 
mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar de tratamiento. 


537.833.0228  Pinza de sostén para guía de fresado con oliva. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar la guía de corte. 


537.833.0152  Boquilla cónica de fémur con rosca 13 ‐ 16 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.833.0160  Tuerca estriada de tibia de 10‐ 14 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar implante. 


537.833.0178  Tuerca estriada de fémur de 9‐ 12 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar implante. 


537.833.0186  Tuerca estriada de fémur de 13 ‐ 16 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar implante. 


537.833.0194  Cincel gubio de apertura. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar osteotomía manual. 


537.833.0202  Protector de partes blanda. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger tejido blando. 


537.833.0012  Guía de broca 4.5 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger tejido blando. 


537.833.0103  Arco de inserción de tibia para clavo de 10 ‐ 14 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar de tratamiento. 


537.833.0038  Destornillador hexagonal, grande, ranurado. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Aplicar y extraer  tornillos. 


 


SISTEMA	DE	PLACAS	ANGULADAS	PARA	CADERA	“D.C.P.”	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.683.0096 
Patrón cuadrangular, para osteotomía en 
varo, con ángulo de 110‐90 grados y 90‐70 
grados. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir ángulo de la placa. 


537.605.0174  Martillo diapasón. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir sobre otro instrumento. 


537.709.0203  Plantilla, para placas condíleas. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Determina  el asentamiento de la 
placa. 


537.485.0195 
Impactor, redondo con acople de anclaje 
rápido, 8 mm de ancho. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir sobre hueso. 


537.485.0377  Impactor, extractor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar y extraer placas en 
paciente adulto y pediátrico. 


537.485.0385  Impactor, extractor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar y extraer miniplacas en 
paciente adulto y pediátrico. 


537.683.0062  Patrones, de ángulo, 90º / 50º / 40º. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir ángulo de la placa. 


537.683.0070  Patrones, de ángulo, 80º / 70º / 30º. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir ángulo de la placa. 


527.233.0068  Controlador, de ángulo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Regula ángulo de placa, adulto. 


537.683.0088  Patrones, de ángulo, 100º / 60º / 20º. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir ángulo de la placa. 


537.428.5020 
Avellanador  con  acople  de anclaje  rápido,  
para tornillo  de 4.5 mm, de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Labrar lecho para cabeza de 
tornillo. 


537.360.0047 
Escoplo guía, longitud  260 mm Perfil en L, 
para adolescente. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Marca posición para el implante. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        146 
 


537.360.0039 
Escoplo guía, longitud  260 mm Perfil en L, 
para niño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Marca posición para el implante. 


537.463.0266  Guía de broca, diámetro 4.5 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza posición neutra para 
aplicación de tornillos. 


537.463.0274  Guía de broca triple con visor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza ángulo de 130º para 
placas condíleas. 


537.360.0021 
Escoplo guía, longitud  320 mm Perfil en U, 
para adulto. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Marca posición para el implante. 


 


SISTEMA	DE	PLACAS	PARA	CADERA	D.H.S	y	D.C.S.	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.463.0308  Guía visor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar ángulo de placa. 


537.463.0316 
Guía de broca, para cadera, en posición neutra, para 
tornillos de 4.5 mm y placas anguladas de 3.2 cm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger tejido blando. 


537.609.0469  Medidor de profundidad. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir longitud  de 
tornillos. 


537.138.1194  Broca, de 8.0 mm de diámetro, longitud  245 mm 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Perfora el lecho del 
tornillo. 


537.463.0290  Guía visor, con ángulo de 135, 140, 145º y 150º grados. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar ángulo de placa. 


537.929.0215  Vástago guía. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inserta tornillos. 


537.485.0393  Impactor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar placa. 


537.598.0330  Llave en T. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inserta y retira tornillos. 


537.427.0303  Tuerca estriada. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Fija tornillos  a la placa. 


537.600.0070  Macho, longitud  220 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Labra la rosca del tornillo. 


537.428.5061 
Fresa triple,  con  trépano  corto para  placas  con 
cilindro corto. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perfora lecho del tornillo. 


537.428.5053  Fresa. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Forma orificios para 
placa. 


537.865.0039  Tornillo de conexión largo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Retira tornillos. 


537.428.5046  Pieza, de repuesto para impactor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar placa. 


537.865.0054  Tornillo de conexión corto. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inserta tornillos. 


537.178.0072  Casquillo centrador,  largo para llave. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Protege tejido blando. 


537.602.0540  Mango en T, con acople de anclaje rápido. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar de macho y guía 
visor. 


537.178.0064  Casquillo centrador,  corto para macho. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Protege tejido blando. 


537.834.0011 
Aguja guía DHS/DCS de 2.5 mm De diámetro,  con punta 
roscada con trocar, longitud  de 230 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar y guiar para 
aplicación de tornillos. 


537.834.0029 
Pieza de destornillador hexagonal  grande,  de anclaje 
rápido. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Insertar y fijar tornillos. 


 


SISTEMA	DE	REPARACIÓN	DE	HOMBRO	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES) 
FUNCIÓN 
(ES 


537.830.0296 
Reparación   de  hombro,   sistema   de. Incluye: Pinzas para plicatura 
capsular a través de sutura: pasador de sutura tipo Viper y en cola de 
cochino; pasador de suturas en ojal. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Sutura. 


 


SISTEMA	DE	TRANSFERENCIA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.822.0015 Transferencia  osteocondral autólogo, sistema de. Trefinas 
de diámetros de 2 a 11 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Toma y aplicación de 
injerto. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        147 
 


 


SISTEMA	ESPINAL	DE	TORNILLOS	DE	PEDÍCULO	“T.S.R.H”	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.598.0298  Llave de tornillos  de bloqueo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Fija tornillos. 


537.696.0489  Sacacorchos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza perforación de hueso. 


537.173.1786  Sonda de Holt, redonda. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Calibra la perforación. 


537.173.1760  Sonda de Holt, con mango en T. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Calibra la perforación. 


537.173.1778  Sonda de Holt, recta. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Calibra la perforación. 


537.598.0314  Llave de tuercas de Rosslink. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Aprieta candados. 


537.598.0280  Llave de contra fuerza. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Fija tuercas. 


537.310.0097  Doblador francés. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Doblar barras. 


537.598.0306  Llave dinamométrica. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Aprieta tornillos. 


537.696.0471  Eje de taraja. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inicia perforación de canal pedicular. 


537.718.0087  Posicionador de candado. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Fija candados. 


537.754.0124  Punzón, 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Iniciar perforación. 


537.427.0295  Eje de atornillado doble. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza fijación de tornillo. 


537.602.0532  Mango de matraca. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza fijación de tornillo. 


537.709.0294  Plantilla. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujeta candados. 


537.709.0286  Plantilla de barras. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir longitud  de barras. 


537.827.0028  Clip, posicionador de candados. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar candados. 


537.310.0105  Doblador de placas. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Dobla placas. 


537.696.0497  Portaganchos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza perforación de hueso. 


 


SISTEMA	PARA	ARMAZÓN	DE	TECHO	COTILOIDEO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.077.0140  Arbol flexible. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar broca espiral de 3.5 mm 
de diámetro. 


537.455.0035 
Gradilla, para tornillos  de esponjosa y 
cortical. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilitar la guarda y el uso de los 
tornillos. 


537.096.0121  Avellanador, de 9 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Labrar el lecho del tornillo. 


537.459.0387 
Guía de broca, de 5.8 / 3.5 mm de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger partes blandas. 


537.702.1687  Pinza, con cierre para tornillos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer tornillos  de la gradilla. 


537.286.0634  Destornillador Cordan, longitud  300 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Inserta y fija tornillo. 


537.138.1160 
Broca, espiral, de 3.5 mm de diámetro,  
longitud 195 mm 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar hueso. 


513.770.0117 
Contenedor, para instrumental con 
bandeja inferior. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Esterilizar instrumental. 


537.598.0231  Llave hexagonal, de 9 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar broca espiral. 


 


SISTEMA	PARA	ARTROPLASTÍA	DE	RODILLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        148 
 


537.832.0310  Ventana para cincel. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0328  Tornillo para guías. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar guías. 


537.832.0302  Guía para cincel, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0112  Guía II femoral  de alineamiento, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0153  Guía de medición anterior. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0252  Cincel cajón estabilizador, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar osteotomía manual. 


537.832.0245  Cincel cajón estabilizador, mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar osteotomía manual. 


537.832.0336  Impactador extractor femoral. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar y extraer 
componente femoral. 


537.832.0237  Cincel cajón estabilizador, pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar osteotomía manual. 


537.832.0294  Guía para cincel, mediana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0344  Broca de 3.2 mm, corta. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar perforación ósea. 


537.832.0146  Guía de perforado 3 grados. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0104  Guía II femoral  de alineamiento, mediana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0120  Medidor de componente femoral  (stylus). 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir el implante. 


537.832.0013  Guía de broca. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger tejido blando. 


537.832.0096  Guía II femoral  de alineamiento, pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0658  Sujetador de rótula con pinza. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar rotula. 


537.832.0088  Varilla larga de alineamiento. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0070  Varilla corta de alineamiento. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0062  Guía distal de corte. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0054  Torreta de alineación axial. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0047  Guía intramedular en “T”. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0039  Manubrio. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0021  Broca escalonada. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar perforación ósea. 


537.832.0138  Guía de perforado neutral. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0633  Plantilla de perforación de rótula grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0740  Base tibial de prueba, extra pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0567  Plantilla de perforación tibial, mediana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0575  Plantilla de perforación tibial, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0583  Mango para plantillas de perforación. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar la plantilla. 


537.832.0591  Guía de corte de rotula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0609  Auxiliar de corte de rotula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0211  Broca final para fémur. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar perforación ósea. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        149 
 


537.832.0203  Guía de broca para perforado. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0542  Plantilla de perforación tibial, extra pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0625  Plantilla de perforación de rótula mediana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0534  Llave para plug tibial. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.832.0641  Broca para perforación de rotula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar perforación ósea. 


537.832.0666  Impactador de rotula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar el implante. 


537.832.0682  Guía de corte +2 ‐2. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0690  Impactador de tibia. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar el implante. 


537.832.0708  Broca de 3.2 mm, larga. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar perforación ósea. 


537.832.0674  Extractor impactador tibial. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar y extraer 
componente tibial. 


537.832.0716  Bernier para medir altura de rotula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir la rotula. 


537.832.0260  Mango para cajón estabilizador. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar instrumental. 


537.832.0732  Clamp para tobillo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0617  Plantilla de perforación de rótula pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0443 
Impactador tapón distal de fémur, extra 
pequeño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0286  Guía para cincel, pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0351 
Contenedor específico para este 
instrumental. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guardar el instrumental. 


537.832.0369  Escoplo tibial, extra pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0377  Escoplo tibial, pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0385  Escoplo tibial, mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0393  Escoplo tibial, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte 


537.832.0401  Guía de perforado tibial, extra pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0419  Guía de perforado tibial, pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0559  Plantilla de perforación tibial, pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0435  Guía de perforado tibial, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.0724  Cople de extractor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0450  Impactador tapón distal de fémur, pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0468  Impactador tapón distal de fémur, mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0476  Impactador tapón distal de fémur, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0484  Guía de corte tibial proximal  sin ventana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0492  Guía de corte tibial neutra con ventana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0500  Medidor de profundidad tibial. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Determinar longitud del 
implante. 


537.832.0229  Cincel cajón estabilizador,  extra pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar osteotomía manual. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        150 
 


537.832.0518  Extractor de vástago tibial. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.832.0526  Broca para plug tibial. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar perforación ósea. 


537.832.0427  Guía de perforado tibial, mediana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar la perforación ósea. 


537.832.1052 
Inserto de prueba con estabilizador,  mediano 
de 12 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0922  Inserto de prueba, mediano, de 8 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0948  Inserto de prueba, mediano, de 12 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0955  Inserto de prueba, grande, de 8 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0963  Inserto de prueba, grande, de 10 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0971  Inserto de prueba, grande, de 12 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0989 
Inserto de prueba con estabilizador,  extra 
pequeño de 10 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0997 
Inserto de prueba con estabilizador,  extra 
pequeño de 12 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1003 
Inserto de prueba con estabilizador,  extra 
pequeño de 15 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1011 
Inserto de prueba con estabilizador,  pequeño 
de 10 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1029 
Inserto de prueba con estabilizador,  pequeño 
de 12 mm 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0757  Base tibial de prueba, pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1045 
Inserto de prueba con estabilizador,  mediano 
de 10 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0914  Inserto de prueba, pequeño, de 12 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1060 
Inserto de prueba con estabilizador,  mediano 
de 15 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1078 
Inserto de prueba con estabilizador,  grande 
de 10 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1086 
Inserto de prueba con estabilizador,  grande 
de 12 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1094 
Inserto de prueba con estabilizador,  grande 
de 15 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.1102  Componente rotuliano pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.1110  Componente rotuliano mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0278  Guía para cincel, extra pequeña. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0195 
Guía  de  corte   anterior, posterior  y   
biselado, grande. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0187 
Guía  de  corte   anterior, posterior  y   
biselado, mediana. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0179 
Guía  de  corte   anterior, posterior  y   
biselado, pequeña. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.0161 
Guía  de  corte   anterior, posterior  y   
biselado, extrapequeña. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Guiar el corte. 


537.832.1037 
Inserto de prueba con estabilizador,  pequeño 
de 15 mm 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0849 
Componente femoral  con estabilizador,  
mediano. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0906  Inserto de prueba, pequeño, de 10 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0773  Base tibial de prueba, grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0930  Inserto de prueba, mediano, de 10 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        151 
 


537.832.0807  Componente femoral  condilar mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0823 
Componente  femoral   con estabilizador,   
extra pequeño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0781 
Componente femoral  condilar extra 
pequeño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0799  Componente femoral  condilar pequeño. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0831 
Componente femoral  con estabilizador,  
pequeño. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0856 
Componente femoral  con estabilizador,  
grande. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


537.832.0864  Inserto de prueba, extra pequeño, de 8 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0872  Inserto de prueba, extra pequeño, de 10 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0765  Base tibial de prueba, mediana. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0880  Inserto de prueba, extra pequeño, de 12 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0898  Inserto de prueba, pequeño, de 8 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  de prueba. 


537.832.0815  Componente femoral  condilar grande. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Componente  definitivo. 


 


SISTEMA	PARA	EXTRACCIÓN	DE	PRÓTESIS	DE	CADERA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.565.0206 
Legra, de extracción de cemento, de 8 mm y 10 mm de 
ancho. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Retirar cemento de la 
cavidad. 


537.360.0062  Escoplo Leyer, 8 mm de ancho por 280 mm de longitud. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.360.0120 
Escoplo positivo,  con  ángulo de 15º,  9 mm  de ancho 
por 340 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.360.0054  Escoplo Leyer, 8 mm de ancho por 200 mm de longitud. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.360.0070  Escoplo recto, 3 mm de ancho por 310 mm de longitud. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.263.0599  Cucharilla, curva, con dientes, tamaño mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar acetábulo. 


537.360.0112 
Escoplo negativo, 9 mm de ancho por 280 mm de 
longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.360.0138 
Escoplo negativo, 9 mm de ancho por 340 mm de 
longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.360.0146 
Escoplo negativo, 11.5 mm de ancho por 400 mm de 
longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


537.360.0153 
Escoplo para retiro  de cótilo, de 7.5 mm de ancho por 
310 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cótilos de 
acetábulo. 


537.360.0088 
Escoplo de hoja, 5 mm de ancho por 280 mm de 
longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar cemento. 


537.360.0104 
Escoplo positivo, con ángulo hacia abajo de 45º, 5 mm 
de ancho por 310 mm de longitud. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer cemento. 


 


SISTEMA	PARA	MEDIR		ACETÁBULO	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.428.5087  Fresa, raspadora de 40 ‐ 48 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el lecho acetabular. 


537.598.0322 
Llave, para separar anillo intermedio de la fresa 
raspadora. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separa el anillo de la fresa. 


537.049.2109 
Anillo, intermedio para fresa raspadora de 50 ‐ 68 mm 
de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Fijar fresa al mango. 


537.049.2117 
Anillo, intermedio para fresa raspadora de 40 a 48 mm 
de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Fijar fresa al mango. 


537.077.0157 
Arbol flexible, con mango de 6.5 mm de diámetro,  
con macho de esponjosa rígida. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Labrar rosca del tornillo. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        152 
 


537.413.0234  Extractor o impactor. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir o extraer prótesis. 


537.428.5079  Fresa, raspadora de 36 ‐ 38 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el lecho acetabular. 


537.428.5095  Fresa, raspadora de 50 ‐ 68 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el lecho acetabular. 


537.463.0324  Guía de broca, de 3.5 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger partes blandas. 


537.463.0332 
Guía de broca, para techos  cotiloideos cementados 
de 5.8 / 3.5. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Proteger partes blandas. 


537.485.0435  Impactor, curvo para cotilos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir prótesis definitiva. 


537.602.0557 
Mango, largo, para fresa raspadora de 36 ‐ 38 mm de 
diámetro,  con castillo protector. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el lecho acetabular. 


537.602.0565 
Mango, largo, para fresa raspadora de 40 ‐ 48 mm de 
diámetro,  con castillo protector. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el lecho acetabular. 


537.602.0581  Mango, en T con acople de anclaje rápido. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Complementa el mango y la 
fresa. 


537.602.0599  Mango, porta núcleo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Complemento del macho. 


537.690.0048 
Pieza sobrepuesta de plástico, de 28 a 32 mm de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Ayuda a percutir prótesis 
definitiva. 


537.690.0055 
Pieza sobrepuesta metálica, para cotilo de borde 
plano, de 28 a 58 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Ayuda a percutir prótesis 
definitiva. 


537.702.1794  Pinza sobrepuesta, de 22 a 32 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Complemento del impactor 
de cotilos. 


537.726.0111 
Cotilo, de prueba, con borde plano de 40 a 62 mm de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Probar el diámetro del 
acetábulo. 


537.602.0573 
Mango, largo, para fresa raspadora de 50 ‐ 68 mm de 
diámetro,  con castillo protector. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el lecho acetabular. 


537.485.0427  Impactor, recto para cotilos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Percutir prótesis definitiva. 


537.726.0129  Armazón, de prueba, de 52 a 64 mm de diámetro. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Probar el diámetro del 
acetábulo. 


537.726.0137  Cotilo de borde, para prueba normal. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ayuda a percutir prótesis 
definitiva 


 


SISTEMA	PARA	PRÓTESIS	DE	CADERA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.483.0419  Impactor‐extractor metálico, con punta de lápiz. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar implante. 


537.857.1243  Tijera de cápsula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Reseca cápsula. 


537.263.0607  Cucharilla, con dientes, longitud 15 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legra acetábulo. 


537.440.1163  Gancho, de garfio afilado, mediano. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sostiene hueso. 


537.814.0668 
Separador de Hohmann, con punta larga y 
ancha, longitud 27 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separa músculo. 


537.155.0228  Calibrador, para cabeza de fémur. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Medir cabeza femoral. 


537.485.0401 
Impactor‐extractor   para cabeza   femoral,   con 
cabeza de nylon. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar o extraer prótesis 
femoral. 


537.682.0758  Palanca, de reducción. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Reducir la cabeza femoral. 


537.263.0615  Cucharilla, sin dientes, longitud 27 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legra acetábulo. 


537.440.1171  Gancho para pesa. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sostiene hueso. 


   







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        153 
 


537.769.0036 


Rima femoral para canal y colocación de prótesis cefálica y 
de hemiartroplastia para las claves:  
060.747.5555,  
060.747.5563,  
060.747.5571,  
060.747.0243,  
060.747.5597 
060.747.5189 
060.747.5607 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el canal de 
la prótesis. 


537.413.0226 
Extractor de cabeza femoral, tipo tirabuzón, punta de 
tornillo,  con mango en "T" , de 150 mm, de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer la cabeza 
del fémur. 


537.702.1653  Pinza de cápsula. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sostiene cápsula. 


537.702.1661  Pinza de cápsula, curva. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sostiene cápsula. 


537.360.0161  Escoplo, para esponjosa, recto. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Impactar hueso. 


537.814.8034  Separador femoral, longitud  26 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separa trocánter. 


537.814.8042  Calzador para luxar cabeza femoral. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Luxa cabeza 
femoral. 


537.360.0179  Escoplo para hueso, con doble curvatura,  longitud  9 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer injerto  
esponjoso. 


537.360.0187  Escoplo, plano, recto, longitud 16 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Seccionar hueso. 


537.360.0195  Escoplo, plano, curvo longitud 16 mm . 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Seccionar hueso. 


537.360.0203  Escoplo, con cuello de cisne, longitud 16 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar hueso. 


537.360.0211  Escoplo de Lexer, 12 mm de ancho, longitud  315 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Seccionar hueso. 


537.360.0229  Escoplo de media caña, recto. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer injerto  
esponjoso. 


537.769.0044  Raspa, para vástagos rectos, para las claves: 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Legrar el canal de 
la prótesis. 


537.360.0237  Escoplo de media caña, curvo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Extraer injerto  
esponjoso. 


537.814.8026  Separador de partes blandas, longitud 22 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separa músculo. 


537.814.8018  Separador de garfios para piel, longitud 38 mm. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separa piel. 


537.814.0676 
Separador de Hohmann, con punta estrecha, de 6 mm de 
ancho, longitud 16 mm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Separa músculo. 


 


SISTEMA	UNIVERSAL	DE	COLUMNA	“SOCÓN”	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.682.0741  Palanca flexible. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Posiciona el implante. 


537.682.0733  Palanca, de reposición. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Orientar la posición del 
implante. 


537.598.0249  Llave de mandril, para las placas de reposición. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Fijar posición de la placa de 
reposición. 


537.598.0256  Llave de mandril, de 10 mm de ancho. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  placas de conexión. 


537.598.0264 
Llave de mandril, de anclaje rápido, recta, de 
10 mm de ancho. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  placas de conexión. 


537.598.0272  Llave dinamométrica. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Realiza fijación de los 
elementos tensores. 


537.602.0516  Mango en T, para tornillos transpediculares. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Fijar tornillos. 


537.602.0524  Mango, en T corto para palanca de reposición. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sostener palancas de 
reposición. 


537.906.0998 
Trocar  universal,  con  punta roma  y  
ligeramente encorvada. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Inicia perforación de canal 
pedicular. 


537.906.0980  Trocar, diámetro 2.5 mm, con mango en T. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Iniciar perforación. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        154 
 


537.702.1786  Pinza de sujeción, para las barras de conexión. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar barras de conexión. 


537.138.1186 
Broca espiral,  con acoplamiento cuadrado  
para implantes de 5 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilita la perforación 
mecánica del canal pedicular. 


537.831.0089 
Llave  cuadrada   para   camisa de postes   para 
tornillos. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.814.8083  Separador Caspar, universal. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilita la distracción  de los 
cuerpos vertebrales. 


537.831.0097  Llave para reductor  de listesis (rápida). 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.831.0071  Llave hexagonal. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.831.0063  Llave camisa para reductor  de listesis. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.831.0055  Postes para tornillos. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Auxiliar en el tratamiento. 


537.178.0056  Casquillo, roscado para palanca de reposición. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar la palanca. 


537.831.0048  Llave para reductor  de listesis. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  placas de conexión. 


537.311.0013  Dispositivo, de tracción. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Traccionar vértebras. 


537.316.0406  Disector, con profundidad graduada. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Despegar periostio. 


537.831.0014  Retractores  y distractores c/2 pibotes. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar vértebras. 


537.708.0311  Placas de retención. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Mantener  posición. 


537.831.0022  Palancas dobladoras de barras. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Moldear el implante. 


537.138.1178 
Broca espiral,  con acoplamiento cuadrado  
para implantes de 6 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Facilita la perforación 
mecánica del canal pedicular. 


537.831.0113  Llave española acodada. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


537.831.0121  Llave española corta. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Ajustar  instrumental. 


535.318.0101  Distractor, de huesillo largo. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar vértebras. 


535.318.0093  Distractor, de huesillo corto. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Separar vértebras. 


537.906.0972 
Trocar, diámetro 3.5 mm, con mango en T y 
tope de profundidad. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Iniciar perforación. 


537.831.0030  Punzón iniciador. 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Iniciar perforación ósea. 


537.831.0105  Reductor de listesis (consta  de 6 piezas). 
Traumatología y 
Ortopedia. 


Reducir listesis. 


 


SISTEMA	UNIVERSAL	DE	COLUMNA.	“U.	S.	S.”	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


531.152.0232  Cabezal de corte, 5.0 mm de diámetro,  grande. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Corta implantes. 


537.754.0116  Punzón de abertura  para  pedículo, longitud   230 mm. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Iniciar perforación. 


527.578.0061  Lezna de profundidad para pedículo, longitud  230 mm. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Desperiostizar  tejido 
blando de hueso. 


537.702.1588 
Pinza de sujeción, para  barra  de 6 mm  de diámetro,  
longitud  290 mm. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Sujetar barras. 


537.682.0725 
Mango de 24 mm, de diámetro,  para cabezal de corte, 
longitud  de 455 mm, para tornillo  Schanz, para el 
sistema USS. 


Traumatología 
y Ortopedia.  Fijar y extraer  tornillos. 


537.463.0282 
Guía de broca, para ganchos pediculares, 2 mm de 
diámetro. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Iniciar perforación para 
aplicar el implante. 


537.919.0050 
Vaina de sujeción, para destornillador hexagonal 
pequeño. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Sujetar tornillo  para su 
aplicación. 


537.919.0068  Vaina de sujeción, para destornillador de tornillos  Traumatología  Sujetar tornillo  para su 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        155 
 


pediculares, con aberturas lateral y lateral corto.  y Ortopedia.  aplicación. 


537.702.1646 
Prensa con tres aditamentos, para cortar  y doblar 
barras, de 3.0, 4.0, 4.5, 5.0 y 6.0 mm, de diámetro., para 
el sistema USS. 


Traumatología 
y Ortopedia.  Cortar y doblar barras. 


537.702.1638 
Pinza de sujeción, para barras de 3.5/4.5 mm de 
diámetro,  longitud 295 mm. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Sujetar barras de 
compresión. 


537.702.1620 
Pinza de prensar  barras  para implantes,  con acceso 
lateral. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Sostener barras para su 
implante. 


537.702.1612 
Pinza con rodillos, para doblar barras, 6 mm de 
diámetro. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Doblar barras. 


537.702.1604 
Pinza distractora de vértebras, longitud   de 270 mm, 
para el sistema USS. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Separar cuerpos 
vertebrales para 
osteosíntesis. 


537.286.0725  Destornillador hexagonal, pequeño. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Aplicar y extraer tornillos. 


533.332.0025  Embudo, para la impactación de esponjosa. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Impactar hueso esponjoso. 


537.702.1596 
Pinza compresora de vértebras, longitud  de 270 mm, 
para el sistema USS. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Reducir vértebras. 


537.682.0717 
Mango de 13 mm, de diámetro,  para cabezal de corte, 
longitud  de 455 mm, para tornillo  Schanz, para el 
sistema USS. 


Traumatología 
y Ortopedia.  Fijar y extraer  tornillos. 


537.020.0130 
Alicates de bloqueo de barras, para implantes de acceso 
lateral. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Moldear implantes. 


535.606.0219  Mandril universal con mango en forma de "T". 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Fijar tornillos. 


535.593.0966  Llave tubular, diámetro 11 mm con mango en L. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Fijar implantes. 


537.485.0369 
Impactor  para barras, de 3.5, 4.5 y 6.0 mm de 
diámetro. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Impactar o percutir barras. 


537.598.0215  Llave tubular, diámetro 6 mm con mango recto. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Apretar  tornillos. 


537.598.0223  Llave tubular, diámetro 11 mm con mango recto. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Apretar  tornillos. 


413.816.0058  Sostén, para ganchos y tornillos, longitud  120 mm. 
Traumatología 
y Ortopedia. 


Sostener ganchos para 
aplicar tornillos. 


537.286.0626 
Destornillador  para   tornillos pediculares,   con 
aberturas  lateral y lateral corto. 


Traumatología 
y Ortopedia. 


Fijar y extraer  tornillos. 


 


SISTEMA	UNIVERSAL	ENCLAVADO	INTRAMEDULAR	“	U.F.N.		U.H.N.	U.T.N.	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.839.0230 
Broca calibrada, de 4.0 mm de diámetro y 
270/245 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0222  Pinza porta tornillos.  Traumatología y Ortopedia.  Sujetar tornillos. 


537.839.0339  Tornillo de conexión para hoja espiral.  Traumatología y Ortopedia. 
Acoplar la hoja 
espiral. 


537.839.0321  Insertor para hoja espiral.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0313  Perforador de 16.0 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0305  Vaina de protección  hística de 15.0/13.0 mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0297  Guía de broca de 13.0/3.2 mm  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0289 


Vario case instrumental para hoja espiral y 
técnica “miss‐a‐nail” con tornillos  canulados 
de 7.0 mm de diámetro y tornillos  de 
esponjosa de 6.5 mm de diámetro,  con tapa. 


Traumatología y Ortopedia.  Guardar implantes. 


537.839.0271 
Medidor de profundidad para pernos de 
bloqueo. 


Traumatología y Ortopedia. 
Determinar 
longitud de pernos. 


537.839.0131  Tornillo de conexión.  Traumatología y Ortopedia. 
Acoplar el sistema 
de implante. 


537.839.0248  Guía de broca de 8.0 /4.0 mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0362  Trocar de 3.2 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia.   


537.839.0214  Broca de 4.0 mm de diámetro y 195/170 mm  Traumatología y Ortopedia.  Realizar 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        156 
 


de longitud.  perforación ósea. 


537.839.0206 
Destornillador hexagonal de 280 mm de 
longitud, grande. 


Traumatología y Ortopedia. 
Colocar y retirar  
pernos. 


537.839.0198  Vaina de sujeción grande.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0180  Martillo de 700 gr.  Traumatología y Ortopedia.  Percutir. 


537.839.0164 
Aguja guía calibrada de 3.2 mm de diámetro y 
300 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0255  Trocar de 4.0 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia. 
Iniciar perforaron 
ósea. 


537.839.0800 
Espaciador en forma de “l”, para utn, de 8.0 
mm de diámetro, grande. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en la 
aplicación de 
implantes. 


537.839.0263  Vaina de protección  hística de 11.0/8.0 mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0701  Arco de inserción de 45º.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0792 
Espaciador en forma de “l”, para utn, de 8.0 
mm de diámetro, mediano. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en la 
aplicación de 
implantes. 


537.839.0784 
Espaciador en forma de “l”, para utn, de 8.0 
mm de diámetro, pequeño. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en la 
aplicación de 
implantes. 


537.839.0776  Brazo espaciador anterior,  con carro.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0768  Articulación para la guía de bloqueo ml.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0750  Guía de bloqueo ml.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0743 
Vario caase para clavos, con tapa el dispositivo 
de bloqueo distal para clavos, con tapa. 


Traumatología y Ortopedia.  Guardar implantes. 


537.839.0735  Pieza de conexión cuadrada para insertar.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0347  Brazo direccional de diseño especial.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0719  Tuerca estriada.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0354  Guía de broca de 8.0/3.2, mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0693  Arco de inserción.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0685  Insertor‐extractor.  Traumatología y Ortopedia. 
Insertar y extraer 
implantes. 


537.839.0677  Vaina de protección  hística.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0669  Gubia cilíndrica de apertura.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0651 
Aguja guía de 4.0 mm de diámetro y de 400 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0644 
Guía de broca de 8.0/6.0 mm Para dad, de 162 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0636  Guía de broca de 8.0/3.2 mm Para dad.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0123  Guía de broca de 15.0/3.2 mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0727  Pieza de conexión para insertar.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0446  Guía de broca de 5.6/3.2 mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0537  Trocar de 8.0 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia. 
Iniciar perforación 
ósea. 


537.839.0529  Punzón canulado, con mango en “T”.  Traumatología y Ortopedia. 
Iniciar perforación 
ósea. 


537.839.0511  Martillo diapasón.  Traumatología y Ortopedia.  Percutir. 


537.839.0503 
Broca calibrada de 3.2 mm de diámetro y 
210/185 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        157 
 


537.839.0495 
Destornillador hexagonal grande, ranurado, de 
240 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Aplicar y extraer 
tornillos. 


537.839.0487 
Destornillador hexagonal para pernos de 
bloqueo de 3.9 mm de diámetro (acero). 


Traumatología y Ortopedia. 
Aplicar y extraer 
tornillos. 


537.839.0479 
Broca de 4.5 mm de diámetro y 145/120 mm 
de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0149  Brazo direccional estándar.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar del arco de 
inserción. 


537.839.0453  Trocar de 2.0 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia. 
Iniciar perforación 
ósea. 


537.839.0560  Tornillo de conexión para uhn.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0438  Guía de broca de 5.6/2.0 mm.  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0420  Soporte direccional “miss‐a‐nail”.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0412 
Guía de broca  de 8.0/3.2  mm, Para técnica 
retrograda. 


Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0404 
Vaina de protección  hística de 11.0/8.0 mm, 
De 130º para técnica retrograda. 


Traumatología y Ortopedia. 
Determinar 
longitud del 
implante. 


537.839.0396 
Medidor de profundidad para agujas guía de 
2.0 y 2.8 mm de diámetro y 300 mm de 
longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0388 
Broca canulada de 4.5/2.1 mm de diámetro y 
de 300/285 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0370 
Aguja  guía de 2.0 mm de diámetro,  con punta 
roscada y de 300 mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Iniciar perforación 
ósea. 


537.839.0461  Falso clavo, para la técnica “miss‐ a‐nail”.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0024  Varilla llave de 4.5 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  
instrumental. 


537.839.0115  Vaina de protección  hística de 17.0/15.0 mm  Traumatología y Ortopedia. 
Proteger tejido 
blando. 


537.839.0107  Arco de inserción.  Traumatología y Ortopedia. 
Guiar la inserción 
del implante. 


537.839.0099  Tornillo de extracción para UFN y hoja espiral.  Traumatología y Ortopedia.  Retirar el implante. 


537.839.0081  Martillo deslizante.  Traumatología y Ortopedia.  Percutir. 


537.839.0073  Guía corredera.  Traumatología y Ortopedia.  Colocar el implante.


537.839.0065  Pieza de conexión para UFN.  Traumatología y Ortopedia. 
Acoplar el 
implante. 


537.839.0057 
Broca canulada de 13.0 mm de diámetro y 290 
mm de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0545  Insertor y extractor para utn, ctn y uhn.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0032 
Tubo  de encaje  hexagonal  de 11.0  mm  De 
diámetro. 


Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  
instrumental. 


537.839.0552  Arco de inserción para uhn.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0016  Llave combinada de 11.0 mm de diámetro.  Traumatología y Ortopedia. 
Ajustar  
instrumental. 


537.839.0628 
Broca de 6.0 mm de diámetro,  de 195/170 mm 
de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0610 
Broca de 3.2 mm de diámetro y 240/215 mm 
de longitud. 


Traumatología y Ortopedia. 
Realizar 
perforación ósea. 


537.839.0602  Pieza de conexión para extraer  el uhn.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0594  Fresa de proyectil,  de anclaje rápido.  Traumatología y Ortopedia.  Fresado óseo. 


537.839.0586 
Fresa cónica de 8.5/3.5 mm de diámetro,  de 
110 mm de longitud, de anclaje rápido. 


Traumatología y Ortopedia.  Fresado óseo. 


537.839.0578 
Fresa cónica de 8.5/3.5 mm de diámetro,  89 
mm de longitud, de anclaje rápido. 


Traumatología y Ortopedia.  Fresado óseo. 


537.839.0172  Mandril universal con mango en“T”.  Traumatología y Ortopedia.  Fijar tornillos. 


537.839.0040  Punzón.  Traumatología y Ortopedia. 
Iniciar perforación 
ósea. 


537.839.0834  Espaciador en forma de “l”, para utn, de 9.0  Traumatología y Ortopedia.  Auxiliar en la 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        158 
 


mm de diámetro, grande.  aplicación de 
implantes. 


537.839.0156  Regla radiográfica.  Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en el 
tratamiento. 


537.839.0883  Clavija de calibración.  Traumatología y Ortopedia. 
Determinar 
diámetro del 
implante. 


537.839.0875 
Raspador en forma de “l” para la apertura  
anterior  de contacto, grande. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrado óseo. 


537.839.0867 
Raspador en forma de “l” para la apertura  
anterior  de contacto, mediano. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrado óseo. 


537.839.0842  Mango universal para dad.  Traumatología y Ortopedia. 
Sujetar 
.instrumental 


537.839.0826 
Espaciador en forma de “l”, para utn, de 9.0 
mm de diámetro, mediano. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en la 
aplicación de 
implantes. 


537.839.0818 
Espaciador en forma de “l”, para utn, de 9.0 
mm de diámetro, pequeño. 


Traumatología y Ortopedia. 
Auxiliar en la 
aplicación de 
implantes. 


537.839.0859 
Raspador en forma de “l” para la apertura  
anterior  de contacto, pequeño. 


Traumatología y Ortopedia.  Legrado óseo. 


 


SONDA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.173.2503 
Sonda Bowman  (estilete), de  doble extremo, 
del No. 7/8 o 1.8/1.9 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2461 
Sonda Bowman  (estilete), de  doble extremo, 
del No. ¾ o 1.3/1.4 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2479 
Sonda Bowman  (estilete), de  doble extremo, 
del No. 4/5 o 1.4/1.5 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


535.157.0048 
Sonda acanalada con punta botón, longitud  
de 140 mm a 145 mm. 


Quirúrgicas. 
Disecar y realizar otros 
procedimientos quirúrgicos. 


537.173.2487 
Sonda Bowman  (estilete), de  doble extremo, 
del No. 5/6 o 1.5/1.6 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2545 
Sonda,  doble   punta   para sinuscopia,   
puntas esféricas: diámetro 1.2 y 2 mm, 
longitud  19 cm. 


Otorrinolarin gología.  Drenaje. 


537.173.2453 
Sonda Bowman  (estilete), de  doble extremo, 
del No. 2/3 o 1.1/1.3 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2446 
Sonda Bowman  (estilete),de  doble extremo, 
del No. ½ o 0.9/1.1 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2495 
Sonda Bowman  (estilete),de  doble extremo, 
del No. 6/7 o 1.6/1.8 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2438 
Sonda Bowman  (estilete),de  doble extremo, 
del No. 0/1 o 0.8/0.9 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.2511  Sonda periodontal W o WHO. 
Estomatología y 
Cirugía Maxilofacial. 


Medir la profundidad del 
alveolo dentario 


537.173.1166  Sonda Doyen, acanalada, longitud  14 cm.  Quirúrgicas. 
Disecar y realizar otros 
procedimientos quirúrgicos. 


537.173.2420 
Sonda Bowman (estilete), de doble extremo, 
del No. 00/0 o 0.7/0.8 mm de diámetro de 
puntas. 


Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.0093  Sonda Bowman 0.  Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.0127  Sonda Bowman 00.  Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.0218  Sonda Bowman 0000.  Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.0200  Sonda Bowman 000.  Oftalmología.  Canalizar vía lagrimal. 


537.173.0242  Sonda Bowman 1.  Oftalmología.  Canalizar vía del lagrimal. 


537.173.0259  Sonda Bowman 2  Oftalmología.  Canalizar vía del lagrimal. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        159 
 


 


SOPORTE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.825.0137  Soporte de injerto, longitud 20 cm.  Neurocirugía. 
Soportar, manejar injerto en 
cirugía transesfenoidal. 


537.825.0129  Soporte de injerto  hardy, tridente.  Neurocirugía. 
Soportar, manejar injerto en 
cirugía transesfenoidal. 


531.568.0818 
Soporte con apoyo torácico  para 
laringoscopio tipo Benjamin y/o 
Kleinsasser. Pediátrico. 


Otorrinolaringología. 
Mantener  posición del 
laringoscopio durante la cirugía 
endoscópica de laringe. 


537.825.0095 
Soporte Garner, con puntas con tope, 
fija. 


Neurocirugía, 
Traumatología y Ortopedia. 


Efectuar tracción  craneal. 


531.568.0826 
Soporte con apoyo torácico  para 
laringoscopio tipo Benjamin y/o 
Kleinsasser. Adulto. 


Otorrinolaringología. 
Mantener  posición del 
laringoscopio durante la cirugía 
endoscópica de laringe. 


537.825.0111 
Soporte Garner, con puntas sin tope, 
fijas. 


Neurocirugía, 
Traumatología y Ortopedia. 


Efectuar tracción  craneal. 


537.825.0087 
Soporte Garner, con puntas con tope, 
ajustable. 


Neurocirugía, 
Traumatología y Ortopedia. 


Efectuar tracción  craneal. 


537.825.0103 
Soporte Garner, con puntas sin tope, 
ajustable. 


Neurocirugía, 
Traumatología y Ortopedia. 


Efectuar tracción  craneal. 


531.837.0136 
Soporte   rodable,   con gabinetes   y   
conexiones eléctricas múltiples. 


Unidad de cuidados 
intensivos, Imagenología, 
Quirófano. 


Soporte para equipo quirúrgico, 
monitores, endoscopios u otros 
implementos de diagnóstico o 
tratamiento. 


537.825.0152  Soporte Shea.  Otorrinolaringología. 
Sostener, soportar otoscopios  
en cirugía. 


537.825.0145  Soporte Schuknecht.  Otorrinolaringología. 
Sostener, soportar otoscopios  
en cirugía. 


537.825.0186 


Soporte Lewy, para montar y fijar 
laringoscopios Holinger y Jackson. 
Tamaños lactante,  pediátrico  y 
adulto, con sistema de apoyo sobre el 
pecho. 


Otorrinolaringología. 
Soporta y fija el laringoscopio, 
durante el procedimiento 
quirúrgico 


 


SUJETADOR	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


537.827.0010 
Sujetador automático de tornillo,  para desarmador 
grande. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Sujetar, manejar 
tornillos. 


 


TABLA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.842.0011 
Tabla para cortar cartílago, 7.6 
x 12.7 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar cartílago durante 
cirugía. 


 


TELESCOPIOS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


531.613.0128 
Sistema óptico o telescopio para 
mediastinoscopio, 18  cm  de longitud   con  
ángulo  o  dirección de campo visual de 10º 


Cirugía torácica y 
cardiovascular, Cirugía 
General. 


Amplificar estructuras 
durante la cirugía 
endoscópica de mediastino. 


531.878.0029 
Toracoscopio    o  sistema   óptico de  10   mm 
Diámetro con ángulo o dirección de campo 
visual 0º. 


Cirugía torácica y 
cardiovascular, Cirugía 
General. 


Visualizar durante 
Cirugía Laparoscópica. 


 


TENSOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.850.0028 
Tensor de alambre, con mango y dos mariposas, 
longitud  23 cm. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Tensar alambre de 
osteosíntesis. 


537.850.0036 
Tensor  de placas, articulado,  con  29 mm  de 
recorrido. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Tensar material  de 
osteosíntesis. 


 


TERMÓMETROS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        160 
 


(ES) 


531.862.0052 


Termómetro que permite medir la temperatura del cuerpo 
humano, a través del canal auditivo. 
Consta de: 
Pantalla digital con iluminación. Mecanismo de encendido manual 
o automático. Despliegue  de temperatura  de 34  a 42  grados 
centígrados. 
Con fundas protectoras del extremo de inserción. Con alarma  
visual  o  sonora  al encendido,  al finalizar la medición y al 
detectar batería baja. 
Con memoria mínima de 10 determinaciones. Funcionamiento 
con batería de litio. 
Con estuche para guarda o funda protectora. 


Médicas y 
Quirúrgicas 


Medición de la 
temperatura 
corporal. 


531.862.0066 


Termómetro Infrarrojo que permite  medir la temperatura del 
cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes. 
Consta de: 
Pantalla digital con iluminación Mecanismo de encendido manual 
o automático Despliegue  de temperatura  de 34  a 42  grados 
centígrados. Alarma visual o sonora al detectar temperaturas 
fuera del rango determinado o batería baja. 
Con memoria mínima de 20 determinaciones. Funcionamiento 
con batería de litio. 
Con estuche para guarda o funda protectora. 


Médicas y 
Quirúrgicas 


Medición de la 
temperatura 
corporal. 


 


TIJERA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.857.2175 
Tijeras de artroscopía  de vástago recto de 3.0 a 3.5 m de 
diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Efectuar 
corte. 


 


TIJERA	ABDOMINAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES 


535.859.4793 
Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum,  
curva, longitud de 300 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


537.857.1706  Tijera Sims curva de 200 a 205 mm de longitud.  Gineco Obstetricia.  Cortar útero. 


537.857.1714 
Tijera usa, para cordón umbilical, longitud  de 
105 mm. 


Gineco Obstetricia.  Cortar cordón umbilical. 


535.859.4801 
Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de 
carburo de tungsteno, longitud  de 180 a 185 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4694 
Tijera  Toennis  Adson,  curva, de 180  mm  de 
longitud. 


Cirugía General. 
Cortar en diferentes 
cirugías. 


535.859.4769 
Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, 
curva, con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 300 a 305 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4777 
Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum,  
recta, con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud  de 300 a 305 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.0841 
Tijera Metzembaum, recta, puntas agudas, 
longitud  28 cm. 


Cirugía General. 
Cortar en operaciones 
profundas. 


535.859.0999 
Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, 
longitud  28 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
operaciones profundas. 


535.859.0973 
Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, 
longitud  23 cm. 


Cirugía General, 
Proctología. 


Cortar y disecar en 
operaciones profundas. 


535.859.0114 
Tijera Metzembaum Nelson, curva, puntas 
romas, longitud 25 cm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología 


Cortar en cirugía de 
vesícula y vía biliar. 


535.859.4785 
Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, 
recta, longitud de 300 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.0130 
Tijera Metzembaum Nelson, recta, puntas 
romas, longitud 25 cm. 


Cirugía General, 
Gastroenterología. 


Cortar en cirugía de 
vesícula y vía biliar. 


535.859.0296 
Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas 
longitud  14 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
operaciones profundas. 


535.859.0429 
Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, 
longitud  23 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
operaciones profundas. 


535.859.4702  Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de  Quirúrgicas.  Cortar y disecar en 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        161 
 


carburo de tungsteno, longitud  de 200 a 205 
mm. 


diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.0619 
Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, 
longitud  28 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
operaciones profundas. 


535.859.4751 
Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum,  
recta, con insertos de carburo de tungsteno, 
longitud de 280 a 290 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4744 
Tijera Metzenbaum o Nelson Metzenbaum, 
curva, puntas romas,  con  inserto  de carburo 
de tungsteno, de 250 a 260 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4736 
Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de 
carburo de tungsteno longitud  de 230 a 235 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4728 
Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de 
carburo de tungsteno, longitud  de 230 a 235 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4710 
Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de 
carburo de tungsteno, longitud  de 200 a 205 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
diferentes procedimientos 
quirúrgicos. 


535.859.4819 
Tijera  Toennis  Adson,  recta, de 180  mm  de 
longitud. 


Cirugía General. 
Cortar en diferentes 
cirugías. 


535.859.0395 
Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas 
longitud 17.5 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
operaciones profundas. 


537.857.2217 
Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con 
insertos de carburo de tungsteno, longitud de 
180 a 185 mm. 


Médicas y Quirúrgicas. 
Corte y disección de tejidos 
finos. 


 


TIJERA	CARDIOVASCULAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


535.859.0908 
Tijera Dietrich hojas transversales a 
50 , longitud 17.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


535.859.0916  Tijera Potts martell, angulada a 125. 
Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


535.859.0668 
Tijera  Potts‐Smith, vascular, 
angulada  a 125º, longitud  de 180 a 
190 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Cortar y disecar en cirugía 
vascular. 


537.857.0070 
Tijera Yasargil, ramas rectas, longitud 
18.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Disecar y cortar  en 
microcirugía vascular. 


537.857.0088 
Tijera Yasargil, ramas curvas arriba, 
longitud  18.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en 
microcirugía vascular. 


537.857.0211 
Tijera  Yasargil, de titanio,  en 
bayoneta,  curva, angulada, punta 
fina, longitud  22.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Neurocirugía. 


Disecar y cortar  en 
microcirugía vascular. 


537.857.0708 
Tijera Diethrich o Diethrich‐ 
Hegemann,  angulada de 120 a 125, 
longitud  de 170 a 180 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar arteria coronaria. 


537.857.0690 
Tijera Diethrich o Diethrich‐ 
Hegemann, angulada a 90, longitud  
de 170 a 180 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar arteria coronaria. 


537.857.0682 
Tijera Diethrich o Diethrich‐ 
Hegemann, angulada a 60, longitud  
de 170 a 180 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar arteria coronaria. 


537.857.0674 
Tijera Diethrich o Diethrich‐ 
Hegemann, angulada a 45, longitud  
de 170 a 180 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar arteria coronaria. 


535.859.4678 
Tijera   Potts‐Smith,   vascular, 
angulada   a  60º, longitud  de 180 a 
190 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Cortar y disecar en cirugía 
vascular. 


537.857.0096 
Tijera Potts Yasargil, angulada, 
longitud 18.5 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en 
microcirugía vascular 
extracorpórea. 


535.859.3985 
Tijera   Potts‐Smith,   vascular, 
angulada   a  45º, longitud  de 180 a 
190 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Cortar y disecar en cirugía 
vascular. 


535.859.0890  Tijera Potts martell, angulada a 90.  Angiología, Cirugía Cardiovascular  Disecar y cortar  en cirugía 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        162 
 


y Torácica.  vascular. 


535.859.0809  Tijera Potts martell, angulada a 45. 
Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Urología. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


537.857.0203  Tijera Potts martell, angulada a 25. 
Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


537.857.0054 
Tijera Litwak curva completa 
angulada a un lado, longitud 28 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar válvula mitral. 


535.859.0924  Tijera DeBakey, angulada a 125. 
Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


535.859.0635  Tijera DeBakey, angulada a 90. 
Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


535.859.0825  Tijera DeBakey, angulada a 45. 
Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


537.857.1003 
Tijera DeBakey, curva, aguda, 
longitud 19 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar válvula mitral. 


535.859.0734 
Tijera Dietrich, angulada a 125, 
longitud  17 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


537.857.0666 
Tijera Diethrich o Diethrich‐ 
Hegemann, angulada a 25, longitud  
de 170 a 180 mm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar arteria coronaria. 


537.857.1748 
Tijera Satinsky curva, de 245 mm a 
250 mm de longitud. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Cortar en cirugía vascular. 


535.859.0833 
Tijera   Potts‐Smith,   vascular,  
ngulada   a  90º, longitud  de 180 a 
190 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Cortar y disecar en cirugía 
vascular. 


537.857.1722 
Tijera De Bakey, angulada a 60º, de 
230 a 240 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Cortar y disecar en cirugía 
vascular. 


537.857.1730 
Tijera Favaloro, para coronarias, 
curva, longitud de 140 a 160 mm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Disecar y cortar  en cirugía 
vascular. 


 


TIJERA	DE	DISECCIÓN	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES 


535.859.4884 
Tijera Mayo‐Stille,  recta, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 145 a 155 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4876 
Tijera Mayo‐Stille,  curva, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 170 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4868 
Tijera Mayo‐Stille,  curva, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 145 a 155 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4850 
Tijera Mayo o Mayo‐Harrington, recta, con insertos de 
carburo de tungsteno, longitud  de 225 a 230 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4900 
Tijera  Metzenbaum o  Baby Metzenbaum,   curva, con 
insertos de carburo de tungsteno, longitud  de 110 a 120 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


535.859.4918 
Tijera  Metzenbaum o  Baby Metzenbaum, recta, con 
insertos de carburo de tungsteno, longitud  de 110 a 120 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


535.859.4926 
Tijera  Metzenbaum o  Baby Metzenbaum,   curva, con 
insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm de 
longitud. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


535.859.4934 
Tijera  Metzenbaum o  Baby Metzenbaum, recta, con 
insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm de 
longitud. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


537.857.1755  Tijera Mayo‐Noble, recta, longitud  de 160 a 170 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4843 
Tijera Mayo o Mayo‐Harrington, curva, con insertos de 
carburo de tungsteno, longitud  de 225 a 230 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4892 
Tijera Mayo‐Stille,  recta, con insertos de carburo de 
tungsteno, longitud  de 170 mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4835  Tijera Mayo, recta, longitud  de 150 a 155 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4827  Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        163 
 


535.859.4959 
Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de 
tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


535.859.4967 
Tijera Thorek o Metzenbaum‐Thorek, de 180 a 200 mm 
de longitud 


Quirúrgicas.  Cortar en cirugías finas. 


535.859.2409  Tijera Mayo, recta, longitud  de 230 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.4975 
Tijera para enterotomía, recta, con punta en forma de 
oliva en una de sus ramas, de 210 mm de longitud. 


Cirugía General.  Cortar y disecar intestino. 


535.859.4942 
Tijera Metzenbaum recta, con insertos de carburo de 
tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


535.859.2417  Tijera Mayo, recta, longitud  de 170 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.2672  Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.2698  Tijera Mayo, curva, longitud de 230 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


537.702.2230 
Tijera Mayo‐Harrington, recta, longitud de 225 a 230 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.0494  Tijera Mayo, recta, longitud  de 140 a 145 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.2649  Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


537.702.2248 
Tijera Mayo‐Harrington, curva, longitud  de 225 a 230 
mm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.0379 
Tijera  Metzembaum, curva,  fina, puntas  romas,  
longitud  14 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.1690  Tijera Mayo noble, curva, hoja angulada, longitud 16 cm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
cirugía. 


535.859.1021  Tijera Metzembaum, curva, fina, longitud 18 cm.  Quirúrgicas. 
Cortar y disecar en 
procedimientos finos. 


 


TIJERA	DE	USO	GENERAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


535.859.4991 
Tijera Deaver, recta, una punta roma y otra 
punta aguda, longitud  de 140 mm. 


Cirugía General. 
Cortar tejido en 
cirugía. 


535.859.4983 
Tijera Deaver, curva, una punta roma y otra 
punta aguda, longitud  de 140 mm. 


Cirugía General. 
Cortar tejido en 
cirugía. 


535.859.0684 
Tijera Deaver, recta, puntas roma y roma, 
longitud 14 cm. 


Cirugía General. 
Cortar tejido en 
cirugía. 


537.857.1763 
Tijera Fommon, angulada, puntas romas, 
longitud  de 130 a 145 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en 
diversas cirugías. 


537.857.0732 
Tijera Fommon, acodada, puntas romas, 
longitud  de 130 a 145 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en 
diversas cirugías. 


535.859.5006 
Tijera  Joseph, recta,  de 140  a 150  mm  de 
longitud. 


Cirugía General, 
Otorrinolaringología. 


Cortar y disecar 
en cirugía. 


535.859.0593 
Tijera  Deaver,  curva,  puntas romas,  
longitud   de 140 mm. 


Cirugía General. 
Cortar tejido en 
cirugía. 


537.857.0757 
Tijera Fommon, curva, puntas romas, 
longitud  de 125 a 135 mm. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Cortar en 
diversas cirugías. 


 


TIJERA	ENDOSCÓPICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


535.859.1047 
Tijera curva a la izquierda, no aislada, 5 
mm x 38 cm de longitud. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Cortar microcirugía endoscópica. 


535.859.1120 
Tijera de gancho, no aislada, una quijada 
móvil, 5 mm x 38 cm de longitud. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Cortar en diversas cirugías 
endoscópicas (laparoscopía). 


535.859.1096 
Tijera  de disección,  recta, roma,  
aislada, una quijada móvil, 5 mm x 38 
cm de longitud. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Disecar y cortar  en cirugía 
endoscópica (laparoscopía). 


535.859.1088 
Tijera de disección, curva, doble quijada 
aislada, 5 mm x 38 cm de longitud. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Disecar y cortar  en cirugía 
endoscópica (laparoscopía). 


537.857.1201 
Tijera Olivecrona, recta, longitud 22.5 
cm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar durante cirugía 
endoscópica funcional de senos 
paranasales. 


537.857.1144  Tijera Kleinsasser, recta, longitud 27.5  Otorrinolaringología.  Cortar en microcirugía de laringe. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        164 
 


cm. 


537.857.1151 
Tijera Kleinsasser, recta, curva abajo, 
longitud  27.5 cm. 


Otorrinolaringología.  Cortar en microcirugía de laringe. 


 


TIJERA	MICROQUIRÚRGICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.857.1805 
Tijera  Malis,  de titanio, recta,  con  
punta  fina, longitud  de 170 a 175 
mm. 


Neurocirugía. 
Realizar cortes en 
microcirugía. 


537.857.1482 
Tijera  Belluci, curva  a la izquierda,  
longitud  de rama de 75 a 80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía de estribo. 


537.857.1813 
Tijera Malis, de titanio, tipo 
bayoneta, curva, con punta fina, 
longitud  de 235 mm. 


Neurocirugía. 
Realizar cortes en 
microcirugía. 


537.857.1821 
Tijera Malis, de titanio, tipo 
bayoneta, curva, con punta 
regular, longitud  de 235 mm. 


Neurocirugía. 
Realizar cortes en 
microcirugía. 


537.857.1839 
Tijera Malis, de titanio, tipo 
bayoneta, recta, con punta regular, 
longitud  de 235 mm. 


Neurocirugía. 
Realizar cortes en 
microcirugía. 


537.857.1847 
Tijera para sutura, angulada, con 
puntas planas y abotonadas, de 
105 a 115 mm de longitud. 


Oftalmología. 
Cortar sutura en 
microcirugía. 


537.857.1854 
Tijera Yasargil o Jacobson curva, 
longitud  de 185 a 190 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1862 
Tijera Yasargil o Jacobson recta, 
longitud  de 185 a 190 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1870 
Tijera  Yasargil, tipo  bayoneta, 
curva,  punta fina, longitud de 220 
a 230 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1888 
Tijera  Yasargil, tipo bayoneta,  
recta,  punta  fina, longitud  de 220 
a 230 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1797 
Tijera Gomal o similar curva de 160 
a 170 mm de longitud. 


Oftalmología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Cortar en microcirugía. 


537.857.1573 
Tijera  Iris, recta,  con  insertos de 
carburo  de tungsteno, de 110 a 
120 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Microcirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1169 
Tijera Kleinsasser, angulada hacia 
arriba, longitud  de 230 o 275 mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en microcirugía 
de laringe. 


537.857.1136 
Tijera Kleinsasser, recta, de corte 
vertical, longitud  de 230 o 275 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en microcirugía 
de laringe. 


537.857.1128 
Tijera  Kleinsasser,  recta,   de corte   
horizontal,  longitud de 230 o 275 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en microcirugía 
de laringe. 


537.857.0781 
Tijera Kleinsasser, curva a la 
izquierda, longitud  de 230 o 275 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en microcirugía 
de laringe. 


537.857.1920 
Tijera Heymann, angulada, 
longitud  de 170 a 180 mm. 


Otorrinolaringología. 
Realizar corte fino de 
nariz. 


537.857.1474 
Tijera Belluci, recta, longitud de 
rama de 75 a 80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía de estribo. 


537.857.0773 
Tijera Kleinsasser, curva a la 
derecha, longitud  de 230 o 275 
mm. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en microcirugía 
de laringe. 


537.857.1904 
Tijera Yasargil, tipo bayoneta, 
curva, punta regular, longitud de 
220 a 230 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1565 
Tijera  Iris, curva,  con insertos  de 
carburo  de tungsteno, de 110 a 
120 mm de longitud. 


Cirugía Maxilofacial, Microcirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1896 
Tijera Yasargil, tipo bayoneta, 
recta, punta regular, longitud de 
220 a 230 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1490  Tijera Belluci, curva a la derecha,  Otorrinolaringología.  Efectuar corte durante 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        165 
 


longitud  de rama de 75 a 80 mm.  cirugía de estribo. 


537.857.1771 
Tijera Belluci, angulada hacia 
arriba, longitud  de rama de 75 a 
80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía de estribo. 


537.857.1789 
Tijera  Dandy,  para  trigémino, 
acodada,  curva, puntas agudas, 
longitud  de 170 mm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1912 
Tijera Belluci, recta, longitud de 
rama de 75 a 80 mm. 


Otorrinolaringología. 
Efectuar corte durante 
cirugía de estribo. 


537.857.0955 
Tijera Malis, en bayoneta, recta, 
longitud  25.5 cm. 


Neurocirugía. 
Cortar en 
microcirugía.. 


537.857.0989 
Tijera Rhoton, curva, longitud 17.8 
cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1060 
Tijera Yasargil, recta, longitud 22.5 
cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1052 
Tijera Yasargil, curva, longitud 22.5 
cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


535.859.3357  Tijera Taylor, longitud 17 cm.  Neurocirugía. 
Cortar duramadre en 
microcirugía. 


537.857.1045 
Tijera Spring, con brazos, recta, 
gruesa, longitud  12 cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1037 
Tijera Spring, con brazos, curva, 
gruesa, longitud  12 cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1029 
Tijera   Spring,  con   brazos, 
angulada,   gruesa, longitud 12 cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.1011 
Tijera Rhoton, recta, longitud 17.8 
cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.0971 
Tijera para cirugía de oído. Muy 
pequeña. 


Otorrinolaringología. 
Cortar en cirugía de 
oído. 


537.857.0997 
Tijera  Rhoton,  de titanio,  en 
bayoneta,  curva, longitud 21.9 cm. 


Neurocirugía. 
Cortar en cirugía 
transesfenoidal. 


537.857.0963 
Tijera  olivecrona,  angulada, roma,  
longitud   14.6 cm. 


Neurocirugía, Otorrinolaringología.  Cortar en microcirugía. 


537.857.0872 
Tijera House Bellucci, tipo 
cocodrilo, recta. 


Otorrinolaringología.  Cortar en microcirugía. 


537.857.0278 
Tijera Castroviejo,  recta, longitud 
11.7 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Cortar y disecar en 
microcirugía. 


537.857.0260 
Tijera Castroviejo,  curva, longitud 
11.7 cm. 


Angiología, Cirugía Cardiovascular y 
Torácica, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Neurocirugía. 


Cortar y disecar en 
microcirugía. 


537.857.0252 
Tijera angulada lateral a 125 , 
longitud 19 cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.0245 
Tijera angulada lateral a 45 , 
longitud 19 cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


537.857.0898 
Tijera House Dieters, tipo 
guillotina. 


Otorrinolaringología. 
Cortar cabeza del 
martillo. 


537.857.0419 
Tijera Malis, curva, longitud  17 
cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


535.859.4116 
Tijera  Rhoton,  de titanio,  en 
bayoneta,  recta, longitud 21.9 cm. 


Neurocirugía.  Cortar en microcirugía. 


 


TIJERA	OFTÁLMICA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.857.2092 
Tijera   para   estrabismo,   recta, puntas   
romas, longitud  de 100 a 115 mm. 


Oftalmología. 
Cortar en cirugía de 
estrabismo. 


537.857.1078 
Tijera   Castroviejo,   curva,   fina, puntas   
romas, longitud  de 90 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea durante 
cirugía. 


537.857.0195 
Tijera Stevens, curva, puntas agudas, 
longitud, de 110 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Realizar tenotomía en 
cirugía oftalmológica. 


537.857.2068 
Tijera Vannas o Vannas‐Tubingen, curva, 
puntas agudas, longitud  de 75 a 85 mm. 


Oftalmología.  Cortar cápsula de cristalino. 


537.857.2076 
Tijera Wecker, para iris, con una punta roma 
y otra punta aguda, longitud  de 110 mm. 


Oftalmología.  Realizar iridectomía. 


537.857.2084 
Tijera Wecker, para iris, puntas agudas, 
longitud  de 110 mm. 


Oftalmología.  Realizar iridectomía. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        166 
 


537.857.2100 
Tijera   para   estrabismo,   curva, puntas   
romas, longitud  de 100 a 115 mm. 


Oftalmología. 
Cortar en cirugía de 
estrabismo. 


537.857.2126 
Tijera Landolt, con curva ligera, longitud  de 
120 a 125 mm. 


Oftalmología.  Cortar nervio óptico. 


537.857.2043 
Tijera Troutman‐Castroviejo, oftálmica, 
puntas en forma de pico de pato, longitud  
de 100 a 110 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea en cirugía 
(iridocapsulotomía). 


537.857.0146 
Tijera Mc.Pherson‐Wescott, puntas romas, 
longitud  de 95 a 110 mm. 


Oftalmología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Realizar tenotomía en 
diversas cirugías. 


537.857.2035 
Tijera   Noyes,   para   iris,  recta, puntas   
romas, longitud  de 105 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Cortar en microcirugía 
ocular. 


537.857.0153 
Tijera  Castroviejo,  angulada, puntasromas,  
longitud  de 90 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea durante 
cirugía. 


537.857.0161 
Tijera Stevens, recta, puntas romas, 
longitud, de 110 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Realizar tenotomía en 
cirugía oftalmológica. 


537.857.0179 
Tijera Stevens, recta, puntas agudas, 
longitud, de 110 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Realizar tenotomía en 
cirugía oftalmológica. 


537.857.0187 
Tijera Stevens, curva, puntas romas, 
longitud, de 110 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Realizar tenotomía en 
cirugía oftalmológica. 


537.857.0385 
Tijera Katzin, curva a la izquierda, longitud  
de 95 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea para 
transplante. 


537.857.0377 
Tijera Katzin, curva a la derecha, longitud  de 
95 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea para 
transplante. 


537.857.0351 
Tijera Wecker, para iris, puntas romas, 
longitud de 110 mm. 


Oftalmología.  Realizar iridectomía. 


537.857.1946 
Tijera Aebli, para córnea, acodada a la 
izquierda, longitud  de 95 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea durante 
cirugía. 


537.857.2050 
Tijera   Vannas  o  Vannas‐ Tubingen,   
acodada, puntas agudas, longitud  de 75 a 
85 mm. 


Oftalmología.  Cortar cápsula de cristalino. 


537.857.1938 
Tijera Aebli, para córnea, acodada a la 
derecha, longitud  de 95 a 100 mm. 


Oftalmología. 
Cortar córnea durante 
cirugía. 


537.857.1953 
Tijera Barraquer de 54 mm a 57 mm de 
longitud. 


Oftalmología.  Cortar iris. 


537.857.1961 
Tijera Cottle‐Knapp o Kelly o Knapp, para  
iris, curva, puntas agudas, longitud  de 105 a 
115 mm. 


Oftalmología.  Cortar iris. 


537.857.1979 
Tijera  Cottle‐Knapp o  Kelly  o Knapp, para  
iris, recta, puntas romas, longitud  de 105 a 
115 mm. 


Oftalmología.  Cortar iris. 


537.857.1987 
Tijera intraocular angulada, calibre 20 
gauge. 


Oftalmología. 
Cortar en cirugía de retina y 
vítreo. 


537.857.1995  Tijera intraocular curva, calibre 20 gauge.  Oftalmología. 
Cortar en cirugía de retina y 
vítreo. 


537.857.2001  Tijera intraocular vertical, calibre 20 gauge.  Oftalmología. 
Cortar en cirugía de retina y 
vítreo. 


537.857.2019 
Tijera Mc.pherson‐wescott puntas agudas, 
longitud  de 95 a 110 mm. 


Oftalmología, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Cortar y disecar tendones. 


537.857.2027 
Tijera Noyes, para iris, angulada, puntas 
romas, longitud  de 105 a 120 mm. 


Oftalmología. 
Cortar en microcirugía 
ocular. 


537.857.1110  Tijera Storz, recta, longitud  11 cm.  Oftalmología.  Cortar iris. 


537.857.0336  Tijera Berens, ligeramente  curva.  Oftalmología.  Efectuar iridocapsulotomía. 


537.857.1086  Tijera Grieshaber, de guillotina, calibre 20.  Oftalmología.  Cortar en cirugía de vítreo. 


537.857.1094  Tijera Grieshaber, recta, calibre 20.  Oftalmología.  Cortar en cirugía de vítreo. 


537.857.1102 
Tijera  Stevens,  hojas  rectas  y cortas,  
puntas romas, longitud 10.5 cm. 


Oftalmología.  Cortar en diversas cirugías. 


537.857.0294 
Tijera Troutman Castroviejo, curva a la 
derecha, roma, longitud 10 cm. 


Oftalmología. 
Cortar cornea en cirugía 
(iridocapsulotomía). 


537.857.0724 
Tijera Vannas, curva, cuello de cisne, 
longitud  8 cm. 


Oftalmología.  Cortar cápsula de cristalino. 


537.857.0229  Tijera Grieshaber, curva, calibre 20.  Oftalmología.  Cortar en cirugía de vítreo. 


537.857.0302 
Tijera Troutman Castroviejo, curva a la 
izquierda, roma, longitud 10 cm. 


Oftalmología. 
Cortar cornea en cirugía 
(iridocapsulotomía). 


 


TIJERA	OROFARÍNGEA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        167 
 


537.857.0799 
Tijera Dean, curva, hojas cortas, 
longitud  de 170 a 185 mm. 


Otorrinolaringología.  Cortar amígdalas. 


537.857.2142 
Tijera Prince, para amígdalas, curva, 
longitud  de 180 mm. 


Otorrinolaringología.  Cortar amígdalas. 


537.857.0922 
Tijera Metzembaum, curva, puntas 
romas, longitud  18 cm. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Cortar amígdalas y otros 
tejidos delicados. 


537.857.0807 
Tijera Metzembaum, recta, puntas 
romas, longitud  18 cm. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica 
y Reconstructiva. 


Cortar amígdalas. 


 


TIJERA	OSTEOMUSCULAR	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES 


537.857.0369 
Tijera Stevens, curva, larga y 
roma, longitud  10.5 cm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva, 
Traumatología y Ortopedia, Oftalmología. 


Cortar tendón en cirugía. 


537.857.1177 
Tijera Brown Stadler, longitud 
20 cm Infantil. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cortar esternón en cirugía 
de tórax. 


537.857.1185 
Tijera esternotomo 
Schumacher, longitud  21 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica.  Realizar esternotomía. 


537.857.1193 
Tijera Wescott, curva, puntas 
romas, longitud  110 a 115 
mm. 


Cirugía Plástica y Reconstructiva. 
Oftalmología. Traumatología y Ortopedia. 


Realizar tenotomía en 
diversas cirugías. 


537.857.0914 
Tijera Stevens, en ángulo 
obtuso, longitud  10.5 cm. 


Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Otorrinolaringología. 


Cortar en cirugía de 
cartílagos laterales de la 
nariz. 


537.857.2159 
Tijera Westcott, recta, puntas 
agudas, longitud  de 110 a 115 
mm. 


Oftalmología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar tenotomía en 
diversas cirugías. 


537.857.0849 
Tijera Cottle, acodada, longitud  
de 155 a 165 mm. 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Cortar cartílago en cirugía. 


537.857.0401 
Tijera Westcott, curva, puntas 
agudas, longitud  de 110 a 115 
mm. 


Oftalmología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva Traumatología y 
Ortopedia. 


Realizar tenotomía en 
diversas cirugías. 


537.857.0831 
Tijera  Cottle,  curva,  puntas 
agudas,  longitud   de 110 a 
115 mm. 


Cirugía Maxilofacial,  Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Traumatología y 
Ortopedia. 


Cortar cartílago en cirugía. 


537.857.0906 
Tijera Cottle, recta, angulada, 
fuerte. 


Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva. 


Cortar séptum en cirugía 
de nariz. 


 


TIJERA	PARA	MATERIAL	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.859.0650 
Tijera para sutura de alambre, quijadas cortas y 
anguladas lateralmente, una quijada aserrada, 
longitud  12 cm. 


Quirúrgicas. 
Cortar 
alambre. 


537.857.0237  Tijera para alambre, universal, longitud  12 cm. 
Cirugía Máxilofacial,  Cirugía Plástica 
y Reconstructiva, Neurocirugía, 
Traumatología y Ortopedia. 


Cortar 
alambre. 


537.857.0013 
Tijera   para   coronas metálicas,   curva,   
aguda, longitud 10.5 cm. 


Cirugía Máxilofacial, Estomatología. 
Ajustar  
coronas. 


537.857.1219 
Tijera Schneider de corte lateral y frontal, 
longitud 18 cm. 


Cirugía Cardiovascular y Torácica. 
Cortar 
alambre de 
esternón. 


535.859.5022 
Tijera  Northbent, curva,  de 130  a 140  mm  
de longitud. 


Quirúrgicas.  Cortar sutura. 


535.859.5030  Tijera Spencer, de 90 a 95 mm de longitud.  Quirúrgicas.  Cortar sutura. 


535.859.5014 
Tijera Esmarch, angulada lateralmente, con 
punta abotonada, de 200 mm a 210 mm de 
longitud. 


Médicas y Quirúrgicas. 
Cortar 
vendajes. 


537.857.2225 


Tijera universal para vendajes de yeso, 
angulada, punta de botón, una hoja dentada y 
protección  en los anillos, longitud  de180  a 
190 mm 


Médicas y Quirúrgicas. 
Cortar 
vendajes de 
yeso. 


 


TIRA	MIOMAS	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        168 
 


537.859.0011  Tirabuzón Doyen, de 150 a 170 mm de longitud.  Gineco Obstetricia. 
Extracción de 
fibromas. 


 


TORACOSCOPÍA,	JUEGO	BÁSICO	SEGÚN	LINDER	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.829.0331  Portaagujas 5 mm Curvo. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar sutura durante la 
cirugía. 


537.829.0315  Electrodo de gancho, 5 mm Unipolar. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar electrocoagulacion 
durante la cirugía. 


537.829.0307 
Mango para aspiración e irrigación, que 
incluye: un tubo de aspiración 5 mm Recto 
y un tubo de aspiración 5 mm, Curvo. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Aspirar, succionar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


537.829.0323  Portaagujas 5 mm Recto. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar sutura durante la 
cirugía. 


537.829.0349  Aplicador para ligadura. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Aplicar ligadura en diferentes 
procedimientos. 


537.829.0083  Vaina de trocar, 7 mm, Flexible, plástico. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0109 
Vaina de trocar 10 mm, Flexible, de 
plástico. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0299 
Guía con punta para abrasión pleural, 4.5 
mm. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la cirugía 
endoscópica. 


537.829.0091  Trocar 7 mm, Romo, cónico. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0075  Trocar, 5 mm, Romo, cónico. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0166  Varilla palpadora, 7 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0125 
Vaina de trocar 12.5 mm, Flexible de 
plástico. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0018 
Sistema óptico de 7 mm 0º con 
acoplamiento de clavijas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Visualizar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.829.0026 
Sistema óptico, 7 mm 25º con 
acoplamiento de clavijas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Visualizar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.829.0034 
Sistema óptico, 7 mm 50º con 
acoplamiento de clavijas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Visualizar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.829.0042 
Sistema óptico, 10 mm 0º con 
acoplamiento de clavijas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Visualizar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.829.0059 
Sistema óptico 10 mm, 25º, con 
acoplamiento de clavijas. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Visualizar a través del lente el 
campo quirúrgico. 


537.829.0133  Trocar, 12.5 mm, Romo, cónico. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0281  Retractor de tejido 7 mm. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Retraer tejido. 


537.829.0158 
Vaina de trocar, 13.6 mm/18 mm Roma, 
cónico. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0117  Trocar, 10 mm, Romo, cónico. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0174  Disector, 7 mm Recto. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Disecar y cortar  durante la 
cirugía. 


537.829.0257 
Pinza hemostática, 5 mm Curva a la 
derecha. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar hemostasia. 


537.829.0190 
Pinza del  parénquima,  5 mm,  30  mm  
Curva derecha. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar y disecar durante la 
cirugía. 


537.829.0208 
Pinza del  parénquima,  5 mm,  50  mm  
Curva izquierda. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar y disecar durante la 
cirugía 


537.829.0216 
Pinza del  parénquima,  5 mm,  50  mm  
Curva derecha. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar y disecar durante la 
cirugía. 


537.829.0224 
Pinza de agarre del pulmón, 5 mm 
Angulada. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar diferentes 
procedimientos en cirugía 
endoscópica. 


537.829.0232  Pinza de agarre 7 mm Curva izquierda. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar diferentes 
procedimientos en cirugía 
endoscópica. 


537.829.0240  Pinza hemostática 5 mm Curva izquierda. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Realizar hemostasia. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        169 
 


537.829.0182 
Pinza del  parénquima,  5 mm,  30  mm  
Curva izquierda. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Sujetar y disecar durante la 
cirugía. 


537.829.0273  Tijera 7 mm, Curva. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar corte durante la 
cirugía. 


537.829.0141 
Vaina de trocar, 13.6 mm / 18 mm 
Ovalada. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


537.829.0265  Tijera 7 mm, Recta. 
Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Efectuar corte durante la 
cirugía. 


537.829.0067 
Vaina de trocar, 5 mm, Flexible, de 
plástico. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Auxiliar en la introducción del 
instrumental. 


 


TORNIQUETE	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.864.0121 
Torniquete Rumel o Rumel Belmont, longitud  
de 305 a 330 mm X 6.4 mm de diámetro. 


Cirugía Cardiovascular 
y Torácica. 


Auxiliar para fijar canulación 
en cirugía de corazón. 


 


TORUNDERA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.887.0059 
Torundera con tapa, de acero 
inoxidable, 250 ml de capacidad. 


Central de Equipo y 
Esterilización. 
Hospitalización. 


Colocar algodón en forma de 
torunda  con o sin antiséptico o 
alcohol. 


 


TRACCIÓN	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.871.0098 
Tracción esquelética Bohler, 
tipo estribo giratorio. Grande. 


Traumatología y Ortopedia, Hospitalización, 
Unidad de cuidados intensivos, Neurocirugía. 


Efectuar tracción 
esquelética. 


537.871.0072 
Tracción esquelética Bohler, 
tipo estribo giratorio. Pequeña. 


Traumatología y Ortopedia, Hospitalización, 
Unidad de cuidados intensivos, Neurocirugía. 


Efectuar tracción 
esquelética. 


537.871.0080 
Tracción esquelética Bohler, 
tipo estribo giratorio. Mediana. 


Traumatología y Ortopedia, Hospitalización, 
Unidad de cuidados intensivos, Neurocirugía. 


Efectuar tracción 
esquelética. 


 


TRACTOR	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.828.0027 
Tractor Lowsley, recto, 22 fr de calibre, 
longitud  18 cm. 


Urología. 
Traccionar próstata en resección 
perineal. 


537.828.0050 
Tractor Lowsley, curvo, 22 fr de calibre, 
longitud  18 cm. 


Urología. 
Traccionar próstata en resección 
perineal. 


 


TREFINA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.892.0051 
Trefina Scoville, para berbiquí 
hudson, 25 mm. 


Neurocirugía.  Perforar huesos. 


537.892.0010  Trefina para sierra de striker. Juego.  Oftalmología. 
Realizar osteotomía durante 
dacriocistorrinostomía. 


 


TRÉPANO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.899.0054 
Trépano Castroviejo,  juego de cuatro piezas, 
de 8.0 a 11.0 mm, de diámetro 


Oftalmología. 
Realizar queratoplastia 
(transplante corneal). 


537.899.0062 
Trépano Castroviejo,  juego de cinco piezas, de 
5.0 a 7.0 mm, de diámetro 


Oftalmología. 
Realizar queratoplastia 
(transplante corneal). 


537.899.0120 
Trépano hueco, de repuesto, para tornillo  de 
4.5 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar para extraer tornillos  
rotos. 


537.899.0047  Trépano Castroviejo,  juego de 17 tamaños.  Oftalmología. 
Realizar queratoplastia 
(transplante corneal). 


537.899.0096 
Trépano  completo,  para  tornillo de 6.5  mm  
de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar para extraer tornillos  
rotos. 


537.899.0112 
Trépano hueco, de repuesto, para tornillo  de 
3.5 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar para extraer tornillos  
rotos. 


537.899.0070 
Trépano  completo,  para  tornillo de 3.5  mm  
de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar para extraer tornillos  
rotos. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        170 
 


537.899.0088 
Trépano  completo,  para  tornillo de 4.5  mm  
de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar para extraer tornillos  
rotos. 


537.899.0146 
Trépano hueco, de repuesto, para tornillo  de 
6.5 mm de diámetro. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Perforar para extraer tornillos  
rotos. 


 


TRITURADOR	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


531.908.0015 


Triturador Cottle, de acero 
inoxidable, triturador o 
machacador de abertura 
manual, grapa de toma de 
cartílago o hueso. 


Cirugía máxilo facial, Cirugía 
plástica y reconstrutiva, 
Traumatología y Ortopedia, 
Otorrinolaringología. 


Se utiliza para triturar y machacar 
hueso y cartílago, durante los 
procedimientos quirúrgicos de 
rinoseptumplastia. 


 


TRÓCAR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD  FUNCIÓN (ES) 


535.907.0819 
Trocar  Ochsner, con capucha protectora, 
calibre 20 French, longitud  de 140 a 152 mm. 


Cirugía General.  Puncionar en vías biliares. 


535.907.0801 
Trocar  Ochsner, con capucha protectora, 
calibre 18 French, longitud  de 140 a 152 mm. 


Cirugía General.  Puncionar en vías biliares. 


535.907.0793 
Trocar  Ochsner, con capucha protectora, 
calibre 12 French, longitud  de 140 a 152 mm. 


Cirugía General.  Puncionar en vías biliares. 


535.907.0785 
Trocar  Ochsner, con capucha protectora, 
calibre 10 French, longitud  de 140 a 152 mm. 


Cirugía General.  Puncionar en vías biliares. 


535.907.0835 
Trocar  Ochsner, con capucha protectora, 
calibre 16 French, longitud  de 140 a 152 mm. 


Cirugía General.  Puncionar en vías biliares. 


537.906.1061 
Trocar Nelson, para hidrocele, con juego 
completo de trocares. 


Neurocirugía.  Puncionar en microcirugía. 


537.906.0097 
Trocar Coakley, para antro maxilar, de 2,0 a 3,0 
mm de diámetro. 


Otorrinolaringología. 
Perforar hueso en 
antrostomía maxilar. 


535.907.0827  Trocar Universal, con juego de cuatro puntas.  Cirugía General. 
Puncionar en diversos 
procedimientos quirúrgicos. 


535.907.0025 
Trocar  Ochsner, con capucha protectora, 
calibre 16c charr, longitud  de 140 a 152 mm. 


Cirugía General.  Puncionar en vías biliares. 


537.906.0071  Trócar Van Alyea.  Otorrinolaringología. 
Perforar hueso en 
antrostomía maxilar tipo 
Caldwell Luc. 


535.907.0371 
Trócar conformado por una camisa, válvula de 
seguridad automática, llave de paso lateral y 
punzón de punta piramidal, 5 mm. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Permitir introducción de 
instrumental en cirugía 
endoscópica. 


535.907.0397 
Trócar conformado por una camisa, válvula de 
seguridad automática, llave de paso lateral y 
punzón de punta piramidal, 10 a 11 mm. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Permitir introducción de 
instrumental en cirugía 
endoscópica. 


535.907.0413 
Trócar flexible, con punzón de punta roma 
cónica 5 mm. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Permitir introducción de 
instrumental en cirugía 
endoscópica. 


535.907.0421 
Trócar flexible, con punzón de punta roma 
cónica 7 mm. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Permitir introducción de 
instrumental en cirugía 
endoscópica. 


535.907.0553 
Trócar Ochsner, con capucha protectora, 14 fr 
de calibre, longitud 15 cm. 


Cirugía General.  Puncionar vías biliares. 


 


TUBERÍA	PARA	IRRIGACIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.866.0020 
Tubería para irrigación a gravedad con 
forma en Y. 


Traumatología y 
Ortopedia. 


Distribución y disposición de 
líquidos. 


 


TUBO	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


060.908.0296 
Tubo Kleinsasser, succión, 
2.00 mm. 


Quirúrgicas.  Conectar al aspirador. 


060.908.0304 
Tubo Kleinsasser, succión, 
2.5 mm. 


Quirúrgicas.  Conectar al aspirador. 


060.908.0312  Tubo Kleinsasser, succión,  Quirúrgicas.  Conectar al aspirador. 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        171 
 


3.00 mm. 


060.908.0320 
Tubo Holder, de succión. 
Juego de corto y largo. 


Neurocirugía. 
Aspirar durante Neurocirugía. transoral  con abordaje 
desde region esfenoidal a tercera cervical. 


 


TUBO	DE	SUCCIÓN	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN


537.866.0012 
Tubo de succión tipo Ferguson Frazier con marcas de calibración de 5 
a 9 cm, longitud de trabajo 10 cm, y diámetro 5 Fr. 


Otorrinolaringología Succiona.


 


TUNELIZADOR	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.913.0122 
Tunelizador maleable, de 250 mm 
A 300 mm de longitud. 


Angiología, Cirugía 
Cardiovascular y Torácica. 


Auxiliar en el tratamiento de 
fístula arteriovenosa. 


 


UROLOGÍA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.704.1214 
Pinza de anillo. Diámetro: 3.0 mm Longitud 
140 mm. 


Urología. 
Realizar fijación de conductos 
deferentes. 


537.704.1255 
Pinza de anillo. Diámetro: 3.5 mm Longitud 
140 mm. 


Urología. 
Realizar fijación de conductos 
deferentes. 


537.704.1263 
Pinza de anillo. Diámetro: 4.0 mm Longitud 
140 mm. 


Urología. 
Realizar fijación de conductos 
deferentes. 


537.704.1222 
Pinza para disección, extremos agudos. 
Longitud 130 mm. 


Quirúrgicas. 
Realizar punción de la piel del 
escroto. 


 


UROLOGÍA	PEDIÁTRICA	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.857.1300  Tijera  Reynolds  Jamerson, curva,  con  puntas romas. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar vasos. 


537.857.1250  Tijera Joseph, recta fina, puntas agudas. Longitud 150 mm. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar y cortar  en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.857.1268  Tijera Joseph, curva fina, puntas agudas. Longitud 150 mm. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar y cortar  en 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.857.1276 
Tijera Baby Metzenbaum, corte ondulado, curva. Longitud 
145 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar y cortar  en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.814.8133 


Separador Baby Collin, con mecanismo de auto‐ retención, 
90 mm de apertura, dos pares de valvas intercambiables: 
de 28 mm de ancho x 42 mm de profundidad,  y de 18 mm 
de ancho x 42 mm de profundidad. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


537.857.1292  Tijera Ragnell, curva, puntas planas. Longitud 145 mm. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1810 
Sonda con ojal, punta abotonada, diámetro de 2.5 mm y 
longitud 145 mm.. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.857.1284  Tijera Ragnell, recta, puntas planas. Longitud 145 mm. 
Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar y cortar  en 
diversos procedimientos 
quirúrgicos. 


537.814.8166 


Separador Denis Brown, marco oval de 150 x 175 mm de 
diámetro,  con dos pares de valvas intercambiables de 20 
mm de ancho x 30 mm de profundidad,  y de 20 mm de 
ancho x 40mm  de profundidad. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Ampliar campo 
quirúrgico abdominal. 


537.173.1836 
Sonda con ojal, punta abotonada, diámetro de 3.0 mm y 
longitud 160 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1828 
Sonda con ojal punta abotonada, diámetro de 2.5 mm y 
longitud 200 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


537.173.1802 
Sonda Brodie acanalada, punta abotonada, diámetro 3.5 
mm y longitud  200 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 







miércoles, 10 de abril de 2019                                                                        172 
 


quirúrgicos. 


537.173.1794 
Sonda  Nelaton   acanalada, punta   ligeramente angulada. 
Longitud 160 mm. 


Cirugía 
Pediátrica. 


Disecar en diversos 
procedimientos 
quirúrgicos. 


 


VAINA	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.919.0043 
Vaina para 
desarmador, grande. 


Traumatología y Ortopedia.  Proteger tejido durante cirugía. 


537.919.0027 
Vaina de protección,  
4.0 mm. 


Cirugía Máxilofacial, Cirugía 
Plástica y Reconstructiva. 


Auxiliar en la realización de 
osteosíntesis con implante de titanio. 


 


VALVA	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


537.920.0016 
Valva  esternal,  juego  de pequeña, 
mediana  y grande. 


Cirugía Cardiovascular y 
Torácica. 


Separar esternón en cirugía de 
corazón en niños. 


 


VALVA	VAGINAL	


CLAVE  NOMBRE GENÉRICO Y ESPECÍFICO 
ESPECIALIDAD 
(ES) 


FUNCIÓN (ES) 


537.920.0701 
Valva Jackson, ligeramente cóncava, juego de tres 
piezas. 


Gineco 
Obstetricia. 


Ampliar campo quirúrgico 
vaginal. 


537.920.0511 
Valva Auvard, con pesa fija de 1,530 Kg. longitud  
de 230 mm. 


Gineco 
Obstetricia. 


Ampliar campo quirúrgico 
vaginal. 


 


VARILLA	


CLAVE 
NOMBRE GENÉRICO Y 
ESPECÍFICO 


ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


535.925.0023 
Varilla palpadora, recta, 7 
mm. 


Cirugía General. 
Auxiliar en la palpación y movilizar en 
laparoscopía y toracoscopía. 


535.925.0015 
Varilla palpadora, curva, 5 
mm. 


Cirugía General, 
Endoscopía. 


Auxiliar en la palpación y movilizar en 
laparoscopía y toracoscopía. 


 


VASO	
CLAVE  NOMBRE GENÉRICO  ESPECIALIDAD (ES)  FUNCIÓN (ES) 


513.950.0093 
Vaso metálico graduado: 
1000 ml. 


Médicas y Quirúrgicas.
Contener y/o medir soluciones antisépticas o 
de otro tipo. 


513.950.0101 
Vaso metálico graduado: 
30 ml. 


Médicas y Quirúrgicas.
Contener y/o medir soluciones antisépticas o 
de otro tipo. 


513.950.0119  Vaso metálico: 100 ml.  Médicas y Quirúrgicas.
Contener y/o medir soluciones antisépticas o 
de otro tipo. 


 






