Of. No. 148001150900/ADQ/4943/10/2023

San Pedro Tlaquepaque Jal, a 09 de junio de 2023.

ORTHOPBONE & SPINE, S.A. DE C.V.

PRESENTE

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción III, 26 bis fracción I, 27, 28 fracción II, 29, 30, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis, 40, 41 fracción V, 45, 46, 47 y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 42, 46 y 48 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Adjudicación Directa para la:

SERVICIO INTEGRAL DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS, PARA EL PERIODO DEL 12 de JUNIO AL 09 DE JULIO

Por lo anterior, solicito de su amable apoyo, en caso de estar interesado, enviar su propuesta económica y la documentación técnica, requerida, en apego  a los documentos, anexos y condiciones que se solicitaron en la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados numero LA-050GYR002-E398-2022, de conformidad con el requerimiento que se adjunta al presente oficio de invitación.

Por lo anterior, solicito de su amable apoyo, en caso de estar interesado, enviar su proposición técnica, económica y legal de conformidad con los anexos que se solicitaron en la Licitación Pública. Dicha documentación deberá hacer referencia a la Adjudicación Directa numero AA-50-GYR-050GYR002-T-128-2023, así mismo deberá enviar Opinión de cumplimiento de Obligaciones en materia Fiscal, Seguridad Social e Infonavit, positivas y vigentes.

En caso de continuar con interés en participar en este proceso deberán de enviar su proposición, via correo electrónico, a maria.carrilloc@imss.gob.mx, oralia.grajeda@imss.gob.mx, y/o martha.gallardog@imss.gob.mx  a más tardar el día 12 de junio de 2023 a las 12:00 horas.

Para cualquier duda o comentario Tel.- (01 33) 32-83-12-40 Ext.- 30215, 30217. 30222 y/o a los correos electrónicos maria.carrilloc@imss.gob.mx  y oralia.grajeda@imss.gob.mx .

Atentamente

“Seguridad y Solidaridad Social”

Lic. María José Carrillo Capacete

Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Elaboró: Lic. Martha Angélica Gallardo García Adquisiciones

| ANEXO 1 (UNO) REQUERIMIENTO SERVICIO INTEGRAL DE OSTEOSINTESIS Y ENDOPROTESIS PARA EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DEL 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA | GPO | GEN |  | ESP | DESCRIPCIÓN | PRES | HGR 180 | HGR 110 | HGR 46 | HGR 45 | HGZ 89 | HGZ 42 | HGZ 26 | HGZ 21 | HGZ 14 | HGZ 20 | HGZ 09 | HGZ 07 | HGZ 06 | UMAA 52 | Total Delegacional | Costo Unitario SIN IVA |
| 1 | 060 | 046 | 000 | 1263 | Agujas para hueso, tipo Kirschner, no roscado con punta de trocar. Diámetro de 1.0 mm a 2.5 mm y Longitud de 100.0 mm a 350.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 2 | 8 | 0 | 160 |  |
| 1 | 060 | 046 | 000 | 0315 | Alambre para osteosíntesis blando, en rollo de 10 m. Diámetro de 1.0 a 1.25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |  |
| 1 | 060 | 046 | 000 | 1438 | Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 1.60 mm 150 mm 5 mm | Pieza | 9 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 |  |
| 1 | 060 | 046 | 000 | 1446 | Alambres para hueso, trocar con rosca en la punta, tipo Kirschner. Diámetro: Longitud: Rosca: 2.50 mm 200 mm 15 mm | Pieza | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 1972 | Broca de 2.7 mm de diámetro, para guía de 1.35 mm, longitud total 160 mm, longitud útil 130 mm | Pieza | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 0172 | Brocas para acoplamiento rápido Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 0.7 mm a 3.2 mm, longitud de 44.5 mm a 195.0 mm y filo de 3.0 mm a 170 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 1980 | Broca de 3.2 mm de diámetro, para guía de 1.75 mm, longitud total 170 mm, longitud útil 140 mm | Pieza | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 1998 | Broca de 4. 5 mm de diámetro, para guía de 2.1 mm, longitud total 230 mm, longitud útil 210 mm | Pieza | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 0032 | Brocas cilíndricas. Brocas cilíndricas de 1.1 mm a 3.5 mm de diámetro, Longitud de 45.0 mm a 240.0 mm y filos de 30.0 mm a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 1873 | Brocas cilíndricas de 4.5 mm de diámetro, Longitud de 130.0 a 180.0 mm y filo de 115.0 a 165.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |
| 1 | 060 | 139 | 000 | 1774 | Broca para acoplamiento rápido. Diámetro de 4.5 mm, longitud de 145.0 mm a 225.0 mm y filo de 120.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1 | 060 | 210 | 000 | 7757 | Clavo para hueso, de punta triangular, no roscado, tipo Steinmann, en aleación de Titanio o acero inoxidable. Diámetro de 3.5 mm a 5.0 mm. Longitud de 250 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 10 | 10 | 16 | 6 | 6 | 12 | 5 | 0 | 35 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 1261 | Clavo tipo Schanz punta triangular o roma de 5.0 mm a 5.5 mm de diámetro, en aleación de titanio o acero inoxidable. Longitud: de 100.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Pieza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 15 | 8 | 8 | 12 | 8 | 0 | 40 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1626 | Placas en trébol con 6 orificios en la cabeza para tornillos de 4.0 mm de diámetro y orificios en el vástago para tornillos de 3.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: 3 y 4. | Pieza | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 7151 | Placas para reconstrucción arqueada, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 2061 | Placas para reconstrucción, rectas moldeables, en 3 planos para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 5 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 20 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 8316 | Placas de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor de 4 a 6 orificios. | Pieza | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 8506 | Placas de compresión dinámica excéntrica, de 2.0 mm a 3.0 mm de mm de espesor con orificios externos oblicuos de 75 a 90 grados | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 2293 | Placas en "L" para tornillos de 2.7 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda | Pieza | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1923 | Placas en "T", ángulo oblicuo, para tornillos de 3.5 mm y 4.5 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y orificios en el vástago: de 3 a 5. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1873 | Placas en "T", ángulo recto, para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro con 3 orificios en la cabeza y de 3 a 6 orificios en el vástago. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 7284 | Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 2111 | Placas rectas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 2.4 a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 21. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1741 | Placas rectas semitubular de 1/3 de tubo. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 28 | 28 | 30 | 8 | 20 | 20 | 6 | 0 | 60 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1642 | Placas rectas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 3.5 y 4.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 10 | 10 | 5 | 0 | 40 |  |
| 1 | 060 | 463 | 000 | 1705 | Aguja guía para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Con rosca en la punta de 2.5 mm de diámetro y 230 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas | Pieza | 20 | 20 | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 6609 | Placas para tornillo dinámico de cadera y cóndilos. Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 8 | 20 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 28 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 5338 | Placas para tornillo dinámico de cadera a 135 grados. Cilindro estándar. Número de orificios: de 4 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 10 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 39 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 6633 | Placas para tornillo dinámico de cóndilo a 95 grados. Cilindro corto. Número de orificios: de 6 a 12. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 9 | 15 | 15 | 10 | 8 | 10 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 0818 | Tornillo de compresión, para tornillo de tracción. Longitud de 30 mm a 45 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 20 | 1 | 5 | 20 | 5 | 12 | 12 | 1 | 0 | 44 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 1428 | Tornillos deslizantes o de tracción, para placas de cadera y cóndilos. Longitud de 50.0 mm a 135.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
| 1 | 060 | 798 | 000 | 0026 | Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 13.0 mm de diámetro, para tornillos de 6.5 mm | Pieza | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 |  |
| 1 | 060 | 798 | 000 | 0208 | Rondanas o arandelas, metálicas o no metálicas de: 7.0 mm de diámetro, para tornillos de 4.0 mm | Pieza | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13 |  |
| 1 | 060 | 798 | 000 | 0042 | Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas.13.5 mm de diámetro y orificio de 4.00 mm para tornillos de 3.5 y 4.0 mm | Pieza | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1 | 060 | 798 | 000 | 0067 | Rondanas o arandelas, para reinserción de ligamentos, dentadas no metálicas. 13.5 mm de diámetro y orificio de 6.0 mm para tornillos de 6.5 mm | Pieza | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1 | 060 | 463 | 000 | 1721 | Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 1.25 mm 150 mm Chico | Pieza | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1 | 060 | 463 | 000 | 1713 | Aguja guía para tornillo canulado chico, con rosca en la punta. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: Longitud: Tamaño: 2.0 mm .. 230 mm Grande | Pieza | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 1 | 060 | 463 | 000 | 1846 | Aguja para tornillo canulado mediano. Con rosca en la punta de 1.6 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. | Pieza | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 1 | 060 | 599 | 000 | 0027 | Machuelo con anclaje rápido. Diámetro de 2.0 mm a 6.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |
| 1 | 060 | 599 | 000 | 0019 | Con cierre dental. Diámetro 1.5 mm a 2.0 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 599 | 000 | 0092 | Machuelo canulado Diámetro: 3.5 mm | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 599 | 000 | 0100 | Machuelo canulado Diámetro: 7.0 mm | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 898 | 000 | 0017 | Tornillo canulado de 3.5 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 50.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  |
| 1 | 060 | 898 | 000 | 124 | Tornillo canulado de 4.5 mm de diámetro. Longitud de 20.0 mm a 73.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 13 | 25 | 25 | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 0479 | Tornillos canulado para hueso esponjoso, de 7.0 mm de diámetro, con rosca de 32 mm. Longitud de 45.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 0321 | Tornillos para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro. Longitud: de 6.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 0305 | Tornillos para hueso cortical, de 3.5 mm de diámetro. Longitud: de 10.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 90 | 90 | 100 | 60 | 60 | 60 | 45 | 0 | 300 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 1808 | Tornillos para hueso cortical, de 4.5 mm de diámetro. Longitud: de 14.0 mm a 94.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 90 | 90 | 100 | 40 | 40 | 60 | 20 | 0 | 350 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 3291 | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, de 4.0 mm de diámetro. Rosca completa. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 120 | 120 | 120 | 120 | 90 | 120 | 50 | 90 | 100 | 10 | 50 | 50 | 10 | 0 | 180 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 0370 | Tornillos para hueso esponjoso, con cabeza esferoidal, diámetro de la rosca 4.0 mm. Longitud: de 10.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 80 | 80 | 25 | 45 | 50 | 8 | 0 | 175 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 2673 | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 16 mm. Longitud: de 30.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 3 | 0 | 44 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 0982 | Tornillos para hueso esponjoso, con diámetro de 6.5 mm, con cabeza esferoidal y rosca de 32 mm de longitud. Longitud: de 45.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 30 | 23 | 25 | 20 | 4 | 15 | 15 | 2 | 0 | 51 |  |
| 1 | 060 | 899 | 000 | 1030 | Tornillos para hueso esponjoso, de 6.5 mm de diámetro, con rosca en toda su longitud. Longitud: de 25.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 12 | 18 | 18 | 18 | 15 | 18 | 7 | 15 | 13 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 31 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 9421 | Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 4. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 110.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 9462 | Placa angulada a 130 grados. Número de orificios: 6. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 0420 | Placas anguladas a 130 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: 6. Longitud: de 50.0 a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 5130 | Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: 5. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 5148 | Placas anguladas a 95 grados con orificios de compresión dinámica, Para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro condílea. Número de orificios: de 7 a 12. Longitud de la hoja: de 50.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1428 | Placas condílea de sostén, con orificios de compresión dinámica. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Número de orificios: de 7 a 21, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1543 | Placas de sostén, en "T" doble angulación para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 4 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 9934 | Placas de sostén, lateral para tibia, para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 4 a 12, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1485 | Placas en "T", para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Orificios en el vástago: de 3 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 2723 | Placas rectas anchas, con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro y orificios intermedios entre los especificados. Número de orificios: de 6 a 16. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 2988 | Placas rectas angostas con orificios de compresión dinámica para tornillos de 4.5 mm y 6.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 2 a 18. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 17 |  |
| 1 | 060 | 725 | 000 | 1212 | Placas en "L" para tornillos de 2.0 mm de diámetro. Ángulo recto o ángulo oblicuo, derecha o izquierda. | Pieza | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2 | 060 | 630 | 000 | 0319 | Tornillo de doble compresión, de 4.0 mm de diámetro. Longitud de 26.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 431 | 000 | 0789 | Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm corta. Pieza | Pieza | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 431 | 000 | 0797 | Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 2.0 mm larga. Pieza | Pieza | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 431 | 000 | 0805 | Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 3.1 mm cónico. Pieza | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 060 | 431 | 000 | 0813 | Fresas de triple borde, cortantes. Diámetro: 4.1 mm cónico. Pieza | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 4 | 060 | 210 | 000 | 7567 | Sistema de clavo intramedular condilocefálico flexible de 2.0 mm a 6.0 mm de diámetro, longitud de 340.0 mm a 440.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 1718 | Clavo intramedular para cadera, de acero inoxidable o aleación de titanio, de 10.0 mm a 12.0 mm diámetro distal, de 9.0 mm a 17.0 mm diámetro proximal por 200.0 mm a 380.0 mm de longitud con uno o dos tornillos deslizantes compatibles con el clavo, con angulación de 125 grados a 135 grados, derecho e izquierdo, con orificios para bloqueo distal. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3474 | Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 10.0 mm | Pieza | 20 | 18 | 18 | 18 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3482 | Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 11.0 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3490 | Tornillo de cierre para el clavo femoral proximal. Para los sistemas que lo requieran. Diámetro distal: 12.0 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |
| 4 | 060 | 899 | 000 | 3846 | Tornillo de bloqueo distal para el clavo intramedular de cadera. Longitud de 35.0 mm a 75.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 26 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 2336 | Clavo intramedular para fémur. Sólido o canulado no fresado con bloqueo proximal a la cabeza femoral, con dispositivo de fijación, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro de 9.0 mm a 15.0 mm, longitud de 300.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 | 18 | 0 | 6 | 20 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | 33 |  |
| 4 | 060 | 703 | 000 | 0202 | Pernos o tornillos roscados de bloqueo. Para clavos intramedulares para fémur, canulados bloqueados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 66 |  |
| 4 | 060 | 483 | 000 | 0554 | Dispositivo de fijación a la cabeza del clavo sólido o canulado no fresado, para fémur. Longitud de 60.0 mm a 130.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran | Pieza | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 |  |
| 4 | 060 | 703 | 000 | 1135 | Perno o tornillo roscado para bloqueo distal, del clavo sólido o canulado no fresado para fémur. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 53 |  |
| 4 | 060 | 859 | 000 | 0162 | Casquillo de bloqueo para pernos. Para los sistemas que lo requieran | Pieza | 0 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 |  |
| 4 | 060 | 859 | 000 | 0139 | Casquillo de bloqueo para el dispositivo del clavo sólido no fresado o canulado, para fémur, ángulo de 100, 110 ó 120 grados, para los clavos que lo requieran | Pieza | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
| 4 | 060 | 898 | 000 | 0769 | Tornillo de cierre para casquillo de bloqueo para los clavos que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 20 mm | Pieza | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 2864 | Clavos intramedulares para tibia. Sólidos ó canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio, con posibilidad de bloqueo proximal y distal. Con o sin regleta de localización de orificios distales y proximales. Diámetro de 8.0 mm a 12.0 mm, longitud de 255.0 mm a 465.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 16 | 0 | 5 | 18 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 28 |  |
| 4 | 060 | 703 | 000 | 1341 | Perno roscado de bloqueo para clavo sólido o canulado no fresado bloqueado, de tibia, en acero inoxidable al alto nitrógeno ó aleación de titanio. Longitud de 18.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 30 | 6 | 30 | 10 | 30 | 30 | 0 | 10 | 30 | 5 | 10 | 10 | 4 | 0 | 28 |  |
| 4 | 060 | 859 | 000 | 0576 | Tapón proximal de seguridad para el sistema de enclavado intramedular. Para los sistemas que lo requieran | Pieza | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 0 | 5 | 15 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 24 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3037 | Clavo intramedular para húmero. En titanio o aleación de titanio, sólido o canulado, con posibilidad de bloqueo proximal y distal, con o sin regleta para localización de orificios, con o sin orificio de compresión. Diámetro de 6.7 mm a 10.0 mm, longitud de 150.0 mm a 325.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección de medidas y materiales será determinada por las unidades de atención de salud, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 3 | 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 |  |
| 4 | 060 | 703 | 000 | 1622 | Perno roscado de bloqueo, en titanio o aleación de titanio, para clavo sólido o canulado, para húmero. Longitud de 20.0 mm a 80.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 12 | 0 | 6 | 30 | 4 | 9 | 7 | 4 | 0 | 42 |  |
| 4 | 060 | 898 | 000 | 0942 | Tornillo de cierre para clavo humeral sólido o canulado, en titanio o aleación de titanio. Además, dimensiones intermedias o equivalentes entre las especificadas. Para los sistemas que lo requieran. Prolongación: 0 mm a 15.0 mm | Pieza | 13 | 15 | 15 | 13 | 8 | 6 | 0 | 3 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 19 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3722 | Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados, bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 9.0 mm a 10.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 6 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3797 | Clavos intramedulares para fémur. Retrógrados y/o anterógrados bloqueados, sólidos o canulados, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Diámetro distal, de 11.0 mm a 15.0 mm. Longitud de 160.0 mm a 480.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 0 | 15 | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 |  |
| 4 | 060 | 703 | 000 | 2141 | Pernos o tornillos roscados y/u hoja en espiral para el clavo intramedular retrógrado y/o anterógrado, bloqueado, sólido o canulado, de acero inoxidable al alto nitrógeno o aleación de titanio. Longitud de 26.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 100 | 100 | 100 | 40 | 5 | 6 | 0 | 3 | 30 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 80 |  |
| 4 | 060 | 898 | 000 | 2641 | Tornillo de cierre para clavo intramedular retrogrado y/o anterógrado bloqueado, sólido o canulado. | Pieza | 20 | 35 | 35 | 25 | 7 | 3 | 0 | 2 | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 31 |  |
| 4 | 060 | 211 | 000 | 3862 | Clavos para artrodesis de tobillo, de 10.0 mm a 13.0 mm de diámetro. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 150.0 mm a 210.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |
| 4 | 060 | 703 | 000 | 2133 | Perno roscado de fijación, para clavo intramedular sólido o canulado para artrodesis de tobillo. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 |  |
| 4 | 060 | 898 | 000 | 2658 | Tornillo de bloqueo para clavo intramedular sólido o canulado, para artrodesis de tobillo. De acero inoxidable al alto nitrógeno Longitud de 20.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 |  |
| 10 | 060 | 211 | 000 | 3524 | Clavo para fémur. Sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Clavo de titanio o aleación de titanio, con diámetro femoral de 16 mm a 19 mm y diámetro tibial de 12 mm a 15 mm con sistema de conexión compresión y extensión. Longitud total variable | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 10 | 060 | 703 | 000 | 1952 | Perno roscado de bloqueo para clavo femoral sólido o canulado, bloqueado, para artrodesis de rodilla. Longitud de 30.0 mm a 60 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 12 | 060 | 725 | 000 | 8720 | Placa o barra de conexión barra -barra. Longitud de 25 mm a 80 mm. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 4 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  |
| 12 | 060 | 898 | 000 | 2815 | Tornillo transpedicular poliaxial, sólido o acanalado de 3.5 mm a 6.5 mm de diámetro, de apertura lateral o apertura dorsal. Longitud de 25.0 mm a 65.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |  |
| 12 | 060 | 113 | 000 | 3689 | Barra recta o predoblada, lisa o roscada de 4.5 mm a 6.5 mm de diámetro. Longitud de 30 mm a 510 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  |
| 12 | 060 | 160 | 000 | 0083 | Candado, arandela, soporte o rótula para barra transversal ángulo fijo o ángulo variable. Para los sistemas que lo requieran. Para barra transversal. | Pieza | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 50 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |  |
| 12 | 060 | 898 | 000 | 2989 | Abordaje Posterior Lumbar. Tornillo o mecanismo para fijación a sacro, de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro y de 40 mm a 50 mm de longitud. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas o equivalentes | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 12 | 060 | 353 | 000 | 0098 | Espaciador interespinoso vía percutánea de cuerpo radiotransparente en peek, con alas de 11.5 mm de altura en aleación de Titanio, de 20 mm de longitud y 8 mm a 16 mm de diámetro. Incluye dimensiones intermedias entre las especificadas | Pieza | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 16 | 060 | 152 | 000 | 0281 | Cajas para columna vertebral cervical, torácica y lumbar, telescópicas de aleación de titanio o peek. Caja anterior cervical cuneiforme o cilíndrica o plana sólida o hueca o trapezoidal o convexa. De aleación de titanio o peek. Altura de 4.0 mm a 9.00 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 50 | 25 | 50 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |  |
| 16 | 060 | 725 | 000 | 8761 | Placa anterior. Perfil o espesor de 1.5 mm a 2.5 mm. Longitud de 19.0 mm a 110 mm, de titanio o aleación de titanio. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 50 | 25 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |  |
| 16 | 060 | 898 | 000 | 0983 | Tornillo de bloqueo. Para fijar placa cervical de 1.5 mm a 2.0 mm. Para los sistemas que lo requieran | Pieza | 100 | 100 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |  |
| 16 | 060 | 898 | 000 | 0579 | Tornillo cerrado para esponjosa, para fijar placa cervical anterior. De 3.5 mm a 4.8 mm de diámetro. Longitud de 10.0 mm a 28.0 mm, de titanio o aleación de titanio. Para los sistemas que lo requieran. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 35 | 25 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0239 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Sencilla, ángulo variable, abierta ajustable. | Pieza | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 10 | 6 | 12 | 10 | 0 | 10 | 4 | 0 | 27 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0247 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Articulación universal. | Pieza | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0296 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Tubo-Tubo. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 6 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0346 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera sencilla para barra roscada. | Pieza | 0 | 3 | 0 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0353 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera con rosca para barra roscada. | Pieza | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0387 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Abrazadera tipo pinza para fijador tubular asimétrica y pequeña. | Pieza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 030 | 000 | 0222 | Fijador externo con barras de fibra de carbono o radiotransparentes. Abrazaderas o mecanismos de fijación. Aditamento circular con abrazadera. | Pieza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 859 | 000 | 0030 | Barra de fibra de carbono o radiotransparente, para fijador externo. Tapón de plástico para fijadores externos tubulares. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
| 18 | 060 | 113 | 000 | 0446 | Barras roscadas o lisas de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo, de fibra de carbono o radiotransparente Longitud de 100.0 mm a 450 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 3 | 0 | 20 |  |
| 18 | 060 | 850 | 000 | 1029 | Tensor de compresión abierta. Para los sistemas que lo requieran. | Pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 908 | 000 | 5089 | Tubos de transporte de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro interno. Longitud de 60.0 mm a 100.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0023 | Abrazadera transversal múltiple de 90 mm de largo. | Pieza | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 18 | 060 | 912 | 000 | 0191 | Tuerca para barra roscada de 7.0 mm a 9.0 mm de diámetro externo. | Pieza | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 18 | 060 | 030 | 000 | 0206 | Alargador deslizante con cabezas y rótulas, compresor distractor, pediátrico. | Pieza | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 032 | 000 | 0022 | Miniaparato de elongación extra pequeño. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 032 | 000 | 0030 | Miniaparato de elongación pequeño | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 275 | 000 | 0135 | Cuerpo articulado para tobillo, para acoplarse con rótula al fijador; largo, estándar, corto | Pieza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1140 | Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, corto, estándar y largo. Adulto. | Pieza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1157 | Alargador deslizante con cabezas, rótulas y lechos para tornillos, dispositivo de bloqueo y barras para compresión/distracción, largo. Adulto. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1165 | Alargador deslizante con cabezas, rótulas, de 5 a 7 lechos para tornillos, con tuercas y dispositivo de bloqueo y barras para ompresión/distracción, corto. Adulto. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1173 | Acoplador de rótula, para alargador, largo, estándar y corto. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1199 | Casquillo para fijador, estándar, largo, corto. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1207 | Fijador largo con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1231 | Cabezal para correcciones angulares para montarlo en el alargador largo, estándar y cortó | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1256 | Cabezal corto con 5 a 7 lechos oblicuos, estándar, largo y corto | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1264 | Cabezal en "T" con asiento para tornillos para acoplarse al fijador pequeño. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1272 | Cabezal recto con asiento para tornillos y orificios en cada extremo; largo, estándar y cortó. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1306 | Fijador estándar con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo o deslizante, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1314 | Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 110 mm Rosca 30.0 mm, 40.0 mm y 50 mm. | Pieza | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1355 | Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 130 mm Rosca 40 mm. | Pieza | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1371 | Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 150 mm Rosca 50 mm y 60 mm. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1397 | Tornillo para cabezal estándar y largo según marca y modelo del fijador. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1421 | Cuerpo para deslizamiento de cabezales según marca y modelo del fijador. Corto, estándar, adulto | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1405 | Cuerpo telescópico para distracción estándar, largo y corto, según marca y modelo del fijador. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1447 | Fijador corto con cabezas rectas con asiento para tornillos, articulados, para acoplarse en los extremos a un cuerpo completo telescópico, casquillos con asiento y un compresor/distractor para extensión, o medidas equivalentes | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1462 | Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 180 mm a 200 mm. Rosca de 50.0 mm hasta 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1496 | Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud 170.0 mm a 200.0 mm. Rosca de 50.0mm a 90 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1488 | Unidad compresora/distractora que permite hasta 10 cm de alargamiento | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1520 | Tuerca o dispositivo de bloqueo. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1595 | Llaves para fijador según marca y modelo. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1629 | Tornillo cortical auto taladrante estándar Longitud Rosca: 150 m 50 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1611 | Tornillo de esponjosa para fijador externo estándar. Longitud de 90.0 mm a 160.0 mm, Rosca de 30.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 1728 | Tornillo cortical para fijador externo. Longitud 200 mm. Rosca 60 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 898 | 000 | 1593 | Tornillo cortical para fijador externo estándar. Longitud: 90 mm a 100 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 898 | 000 | 1676 | Tornillo cortical auto taladrante delgado, 60 mm a 70 mm de longitud por 20 mm de rosca. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 | 060 | 898 | 000 | 1601 | Tornillo cortical para fijador externo delgado. Longitud de 60.0 mm a 120.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 5 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0221 | Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm | Pieza | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0312 | Para mano y antebrazo. Abrazadera abierta para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm | Pieza | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0213 | Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Clavo de 2.5 mm a 5.0 mm | Pieza | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
| 18 | 060 | 015 | 000 | 0320 | Abrazadera cerrada para varilla y clavos. Varilla de 2.5 mm a 5.0 mm | Pieza | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |
| 18 | 060 | 113 | 000 | 0495 | Barra radio transparente para fijador externo. Longitud de 100.0 mm a 700.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  |
| 18 | 060 | 935 | 000 | 0137 | Varillas de conexión, con diámetro de 4.0 mm a 5.0 mm. Longitud de 60.0 mm a 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3716 | Para Muñeca Aplicación extra articular: Fijador de muñeca, consta de dos módulos de acero inoxidable y aluminio unidos por sistema de doble rótula, en cada módulo un cabezal deslizante y giratorio con 2 lechos para tornillo, cabezal distal en T. El módulo distal incluye un dispositivo para compresión/distracción. | Pieza | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3732 | Tornillo cortical troncocónico de 3.0 a 3.3 mm, diámetro de vástago de 4.0 mm. Longitud de rosca 20 mm ó 35 mm | Pieza | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 15 | 15 | 30 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 52 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3625 | Para Muñeca y/o antebrazo. Fijador Radiolucente de Poliéter éter cetona reforzado con fibra de carbono | Pieza | 22 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3633 | Para Muñeca y/o antebrazo. Guías para broca de 2.7 mm de diámetro, en acero inoxidable | Pieza | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3641 | Para Muñeca y/o antebrazo. Broca no canulada de acero inoxidable de 2.7 mm | Pieza | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3658 | Para Muñeca y/o antebrazo Guía de tornillos | Pieza | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3666 | Para Muñeca y/o antebrazo. Llave en "T" | Pieza | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3674 | Para muñeca y/o antebrazo. Tornillos autorroscantes de acero inoxidable troncocónicos de 3.0 a 3.3 mm. Diámetro de vástago de 4 mm y longitud de rosca 20 y 25 mm. | Pieza | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |  |
| 18 | 060 | 425 | 000 | 3708 | Para Anillo pélvico Abordaje anterior Módulo formado por dos eslabones y una unidad conectora, con tornillo central de bloqueo Cabezales en “T” con 5 lechos para tornillos. | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8886 | Microplaca derecha o izquierda para la base orbital, de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor. Para tornillos de 1.0 mm a 1.5 mm de diámetro. | Pieza | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 898 | 000 | 1841 | Microtornillo para hueso cortical autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.0 mm a 9.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 13 | 100 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |  |
| 32 | 060 | 898 | 000 | 1924 | Microtornillo para hueso cortical, autoperforante de manejo central de 1.2 mm a 1.5 mm de diámetro. Longitud de 3.5 a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |  |
| 32 | 060 | 898 | 000 | 1965 | Microtornillo para hueso cortical, autorroscante de 1.2 mm a 1.3 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 32 | 060 | 899 | 000 | 9793 | Microtornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Longitud de 3.0 a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8456 | Miniplaca de compresión dinámica para fijación con tornillos de cortical de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios de 4 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Pieza | 20 | 20 | 20 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8308 | Placa o malla moldeable para piso de órbita. Espesor de 0.3 mm a 2.0 mm. Tamaño desde 80 x 80 mm hasta 200.0 x 200.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Pieza | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8498 | Placa para piso órbita izquierda y derecha. Espesor de 1.0 mm a 2.0 mm. | Pieza | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7763 | Placa de adaptación de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 20 Pieza | Pieza | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7912 | Placas de reconstrucción en "H" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 8 y 9. Pieza | Pieza | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8084 | Placas de tensión moldeable, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 6. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7821 | Placas en "L" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 3, 2 x 4, 3 x 4 y 4 x 6 izquierda y derecha. Pieza | Pieza | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7888 | Placas en "Y" para tornillos de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 2 x 2, 2 x 3, 3 x 3 y 4 x 4 Pieza. | Pieza | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8480 | Placas en "Y" para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 32 | 060 | 722 | 000 | 0142 | Placas en doble "Y" para tornillo de 1.2 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: 6 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 32 | 060 | 781 | 000 | 0033 | Rejilla flexible de 0.3 mm a 1.0 mm de espesor, para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. 90 x 90 mm de superficie | Pieza | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 32 | 060 | 898 | 000 | 1734 | Tornillo de emergencia de 2.7 mm de diámetro. Longitud de 6.0 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |  |
| 32 | 060 | 898 | 000 | 1833 | Tornillo para hueso cortical autorroscante, ranura en cruz o ranura simple con orificio central, con diámetro de la rosca de 1.0 mm a 2.4 mm, de titanio. Longitud de 4.0 mm a 23.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |
| 32 | 060 | 899 | 000 | 9207 | Tornillo para hueso cortical de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.0 mm de diámetro. Longitud de 5.5 mm a 19.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 32 | 060 | 899 | 000 | 9249 | Tornillo para hueso cortical, de 2.7 mm de diámetro de la rosca, utilizados como reemplazo de tornillos de 2.3 mm a 2.4 mm de diámetro. Longitud de 8.0 mm a 17.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8837 | Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 media luna | Pieza | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8845 | Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 4 parte media ancha. | Pieza | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8860 | Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 media luna. | Pieza | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8878 | Placa de compresión dinámica de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor. Número de orificios: 6 parte media ancha | Pieza | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7565 | Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 40 mm | Pieza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7573 | Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 45 mm | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7581 | Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 24 x 50 mm | Pieza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7599 | Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 128 x 50 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7607 | Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 144 x 55 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7615 | Placa en "L" tipo malla para reconstrucción mandibular, con cóndilo articular, para aplicación en hueso esponjoso, angulada, con cabeza articular. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Derecha o izquierda de: 160 x 60 mm | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8027 | Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 3 + 3 | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 8035 | Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 4 | Pieza | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 722 | 000 | 0043 | Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 11 | Pieza | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 722 | 000 | 0050 | Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 4 + 14 | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 722 | 000 | 0035 | Placas arqueadas para reconstrucción de 2.0 mm a 3.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 3.0 mm de diámetro. Número de orificios: 5 + 14 | Pieza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7797 | Placas curvas para reconstrucción de órbita para tornillos de 1.5 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 6 a 13.Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Pieza. | Pieza | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7771 | Placas de adaptación de 0.6 mm a 0.9 mm espesor para tornillos de 2.0 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: 20 y 30. Pieza | Pieza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7904 | Placas de reconstrucción en "X" para tornillos de 1.0 mm a 2.0 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Pieza. | Pieza | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7680 | Placas para cirugía maxilofacial de 1.0 mm a 2.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 2.0 mm a 2.7 mm de diámetro. Número de orificios: 2 a 22. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 32 | 060 | 722 | 000 | 0076 | Placas para cirugía maxilofacial de 0.5 mm a 1.0 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.2 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7730 | Placas para reconstrucción de arco cigomático de 0.3 mm a 0.8 mm de espesor, para tornillos de 2.0 mm a 2.5 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 8. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 725 | 000 | 7953 | Placas rectas para reconstrucción de 0.5 mm a 1.5 mm de espesor, con orificios redondos para tornillos de 1.5 mm a 2.4 mm de diámetro. Número de orificios: de 4 a 24. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 310 | 000 | 0025 | DISTRACTORES DE LOS MAXILARES Distractor de Polley para tercio medio (juego). | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 32 | 060 | 898 | 000 | 3268 | Tornillo Lefort I para el sistema de autosujeción de 1.5 mm a 7.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 32 | 060 | 139 | 000 | 2178 | Sistema de implantes para cirugía maxilofacial Brocas cilíndricas o de acoplamiento rápido, longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 1 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  |
| 32 | 060 | 139 | 000 | 2053 | Brocas con tope, para anclaje dental de acero inoxidable o aleación de titanio. De acuerdo a marca y modelo del implante. Diámetro de 0.76 mm a 1.8 mm, longitud de 4.0 mm a 8.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |
| 32 | 060 | 139 | 000 | 2145 | Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 0.76 mm | Pieza | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 32 | 060 | 139 | 000 | 2160 | Brocas para acoplamiento rápido, con longitud variable. De acuerdo a marca y modelo del implante. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Diámetro: 1.8 mm. | Pieza | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 47 | 060 | 619 | 000 | 0015 | Matriz ósea desmineralizada en pasta para aplicación con o sin jeringa 10 ml ó medidas equivalentes | Pieza | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |
| 47 | 060 | 506 | 000 | 3635 | Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 5 ml. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 47 | 060 | 506 | 000 | 3643 | Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 10 ml. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |  |
| 47 | 060 | 506 | 000 | 3650 | Xenoinjerto óseo compuesto de hidroxiapatita porosa y colágena tipo I. Tamaño: 20 mm. ancho x 20 mm largo x 10 mm altura, bloque o cuña o medidas equivalentes : Gránulos frasco con 20 ml. | Pieza | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 522 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor: 10 mm Diámetro: 30 mm ó presentación equivalente | Pieza | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 0548 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico, curvo o circular. Espesor 42 mm Ancho 10 mm Largo 8 mm ó presentación equivalente. | Pieza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 0449 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 10 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente | Pieza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 0456 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 20 mm ó presentación equivalente | Pieza | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 0464 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Espesor: 10 mm Ancho: 20 mm Largo 30 mm ó presentación equivalente | Pieza | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 0712 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 5.0 g. ó presentación equivalente. El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 48 | 060 | 730 | 000 | 0803 | Hidroxiapatita porosa o fosfato tricálcico. Frasco con 12.7 g. (20 cm3). El tamaño del gránulo, será determinado por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 51 | 060 | 067 | 000 | 0111 | Anillo de reforzamiento acetabular de acero inoxidable o titanio, con orificios para tornillos de 6.0 mm y de 6.5 mm. Diámetro externo: de 44.0 mm a 52.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades. | Pieza | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 51 | 060 | 898 | 000 | 2211 | Tornillo de acero inoxidable o titanio de 6 mm y de 6.5 mm. Longitud de 20.0 mm a 40.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |  |
| 52 | 060 | 182 | 000 | 1432 | Para hueso, metilmetacrilato con polímero, monómero y antibiótico. 40 g en polvo, polímero y 20 ml en líquido, monómero | Pieza | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 34 |  |
| 52 | 060 | 338 | 000 | 0015 | Cementación al vacío Equipo de cementación para vástagos femorales, contiene: Cemento de baja viscosidad de 60 a 80 g, mezclador y aplicador retrógrado. | Equipo | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |
| 52 | 060 | 338 | 000 | 0031 | Equipo de preparación medular para cementación de vástagos de cadera, contiene: Tapones femorales, escobilla de limpieza y secadores. | Equipo | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |  |
| 52 | 060 | 353 | 000 | 0015 | Espaciadores De metilmetacrilato prefabricados para cadera. Diámetro de la cabeza de: 46.0 mm a 61.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Equipo | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |
| 55 | 060 | 747 | 000 | 7007 | Cabezas intercambiables modulares de cobalto-cromo de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. | Pieza | 13 | 13 | 15 | 5 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 |  |
| 55 | 060 | 748 | 000 | 4169 | Acetábulo de polietileno de ultra alto peso molecular, con enlaces cruzados por multirradiación, con ceja de 10 a 20 grados, alambre radiopaco ecuatorial y/o polar de forma semiesférica, con diámetro interno de 22 mm ó 28 mm, estéril. Diámetro externo de: 36.0 mm a 60.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 13 | 13 | 15 | 5 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 |  |
| 55 | 060 | 746 | 000 | 7099 | Componentes femorales, vástago recto perfil normal, con cono 12-14. Ancho de: 7.0 mm a 18.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 13 | 13 | 15 | 5 | 10 | 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 |  |
| 56 | 060 | 748 | 000 | 1082 | Componentes acetabulares, de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, para copa, con encaje a presión, recubrimiento de malla, con orificios para atornillar, de 28 mm de diámetro interno. Diámetro externo: de 52.0 mm a 58.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 25 | 25 | 25 | 10 | 12 | 20 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 28 |  |
| 56 | 060 | 748 | 000 | 1132 | Componentes acetabulares metálicos para insertar a presión, con recubrimiento poroso o de malla con orificios para atornillar con o sin anillos ecuatoriales. Diámetro: de 44.0 mm a 64.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 25 | 25 | 25 | 10 | 18 | 25 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 30 |  |
| 56 | 060 | 746 | 000 | 9715 | Componentes femorales no cementados. Componentes femorales, con cono 12-14, ángulo cérvico diafisiario en el rango de 125 a 145 grados y aditamento antirrotacional. Ancho: de 5.0 mm a 20.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 25 | 25 | 25 | 10 | 12 | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 28 |  |
| 56 | 060 | 748 | 000 | 3351 | Vástago recto, de titanio forjado con macroestructura proximal longitudinal, ángulo cérvico diafisiario de 130 a 135 grados, con recubrimiento microporoso en su tercio proximal y cono 12-14. Además, comprende dimensiones entre las especificadas. Ancho: de 8.5 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 26 |  |
| 56 | 060 | 747 | 000 | 5985 | Tornillos para fijación de concha acetabular para prótesis de cadera no cementada, en aleación de titanio. Longitud: de 15.0.0 mm a 55.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 25 | 10 | 10 | 20 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 44 |  |
| 56 | 060 | 747 | 000 | 7064 | Cabezas intercambiables modulares de cerámica o zirconia de 28 mm de diámetro, cono 12-14 para vástagos. Cuello corto, estándar o largo. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 25 | 25 | 25 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 23 |  |
| 60 | 060 | 746 | 000 | 7131 | Componentes femorales. Vástago curvo o recto para hemiartroplastía, de 105 mm a 120 mm de longitud. Diámetro de la cabeza: de 38.0 mm a 54.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 18 | 20 | 20 | 20 | 13 | 18 | 8 | 8 | 13 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 30 |  |
| 61 | 060 | 747 | 000 | 0754 | Componentes femorales primarios, de cromo-cobalto, con o sin vástago central.Tamaño: Extrapequeño, pequeño, mediano, grande o extragrande, o medidas equivalentes en mm | Pieza | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 32 |  |
| 61 | 060 | 508 | 000 | 563 | Inserto de polietileno de ultra alta densidad moldeado con estabilizador posterior modular o total, con espesor mínimo de 8 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. Tamaño: Extrachico, Chico, Mediano o Grande. Ó su correspondiente en mm | Pieza | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 35 |  |
| 61 | 060 | 748 | 000 | 2833 | Componente femoral anatómico o universal de cromo-cobalto-molibdeno con curvatura patelofemoral, con o sin pivotes laterales para su fijación, sin vástago central, en monobloque. Medidas: Extrachica, Chica, Mediana o Grande. O su equivalente en mm | Pieza | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 34 |  |
| 61 | 060 | 230 | 000 | 0162 | Componente patelar. Tamaño: pequeño, estándar o grande. | Pieza | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |  |
| 61 | 060 | 731 | 000 | 18 | Platillo tibial. Tamaño: Estándar, grande, extragrande o extrapequeño- pequeño | Pieza | 29 | 29 | 29 | 18 | 25 | 18 | 8 | 8 | 10 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 37 |  |
| 61 | 060 | 747 | 000 | 0838 | Inserto de polietileno de ultra alto peso molecular con enlaces cruzados por multirradiación, preserva el ligamento cruzado posterior, para prótesis primaria. Tamaño: extrapequeño, pequeño, mediano o grande. Altura: de 8.0 mm a 17.5 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 12 | 8 | 8 | 15 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 39 |  |
| 62 | 060 | 703 | 000 | 1937 | Para Hombro. Componente glenoidal con tetones o componente glenoidal con quilla y fijación con pernos, de polietileno de alta densidad molecular, con 4 mm a 6 mm de espesor. Tamaño: 7 y 9, ó de 40 a 56 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | 060 | 748 | 000 | 4086 | Para Hombro, Cabeza humeral, de cromo-cobalto o cromo-cobalto-molibdeno, de 40 mm a 56 mm de diámetro. Altura: de 12.0 mm a 21.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 | 060 | 748 | 000 | 4128 | Para Hombro, Componente humeral cementado o no cementado. Con diámetro distal de 6 mm a 14 mm, y longitud de 110 mm a 220 mm Incluyen medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | 060 | 425 | 000 | 3146 | Placa para tibia distal, derecha o izquierda. Número de orificios: de 7 a 14. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 4 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |  |
| 63 | 060 | 722 | 000 | 0316 | Placa y tornillos de acero inoxidable, para cirugía de mínima invasión, del tercio femoral proximal. Placa de compresión, de bajo perfil, biselada distalmente, con dos orificios proximales de ángulo fijo y tres orificios diafisiarios. | Pieza | 10 | 10 | 10 | 19 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |  |
| 63 | 060 | 722 | 000 | 0324 | Tornillo cortical autorroscante, de 4.5 mm de diámetro, para diáfisis. Longitud: de 31.0 mm a 43.0 mm Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 80 | 80 | 80 | 60 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 11 | 0 | 78 |  |
| 63 | 060 | 722 | 000 | 0373 | Tornillo telescópico autorroscante, autoperforante con fijación a placa y cuello femoral. Longitud: de 90.0 mm a 140.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |  |
| 63 | 060 | 722 | 000 | 0597 | Placas para fijación de fracturas de radio distal Placa volar en aleación de Titanio o acero 316L de ángulo recto u oblicuo. Izquierda o derecha. Con o sin bloqueo a la placa. Las instituciones seleccionarán por tamaño ó por número de orificios. | Pieza | 29 | 29 | 29 | 18 | 20 | 10 | 3 | 3 | 12 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 30 |  |
| 63 | 060 | 898 | 000 | 3185 | Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, completamente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 80 | 80 | 80 | 25 | 50 | 50 | 15 | 15 | 20 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 48 |  |
| 63 | 060 | 898 | 000 | 3193 | Tornillos corticales en aleación de Titanio o acero 316L de 2.0 mm a 3.5 mm de diámetro, con o sin atornillamiento a la placa, parcialmente roscados. Longitud de 10.0 mm a 30.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 86 | 86 | 86 | 25 | 55 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 48 |  |
| 63 | 060 | 722 | 000 | 0662 | Sistema placa bloqueada para fémur distal y tibia proximal lateral. Mínima invasión. Placa bloqueada para fémur distal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 156.0 mm a 316.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 |  |
| 63 | 060 | 722 | 000 | 0670 | Placa bloqueada para tibia proximal, de aleación de titanio, izquierda o derecha. Agujeros 5 a 13. Longitud de 141.0 mm a 301.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 20 | 20 | 20 | 18 | 12 | 12 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 10 |  |
| 63 | 060 | 898 | 000 | 3227 | Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio, autoperforante, para placa bloqueada. Longitud de 18.0 mm a 85.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 22 | 22 | 30 | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 | 68 |  |
| 63 | 060 | 898 | 000 | 3243 | Tornillo de bloqueo de 5.0 mm, de aleación de titanio. Roscante. Longitud de 14.0 mm a 90.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 |  |
| 63 | 060 | 898 | 000 | 3235 | Tornillo de bloqueo periprotésico de 5.0 mm, de aleación de titanio. Longitud de 14.0 mm y 18.0 mm. |  | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |  |
| 63 | 060 | 620 | 000 | 0806 | Tornillo en aleación de titanio, autoperforante de 2.0 mm de diámetro. Para placa calcánea. Longitud de 20.0 mm a 45.0 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. | Pieza | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |  |
| 63 | 060 | 620 | 000 | 0798 | Placa para calcáneo, de titanio o aleación de titanio o acero inoxidable, de 1.0 mm a 2.3 mm de espesor y orificios de 2.0 mm de diámetro. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |  |
| 63 | 060 | 725 | 000 | 9835 | Placa para calcáneo; de acero inoxidable o titanio de 1.0 mm a 1.3 mm de espesor para tornillos de 3.5 mm y 4.0 mm de diámetro. Además, comprende dimensiones intermedias entre las especificadas. Longitud de 60.0 y 70.0 mm. | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |
| 63 | 060 | 425 | 000 | 2932 | Placa clavicular con gancho. Número de orificios: de 6 a 9, derecha o izquierda. Incluye medidas intermedias entre las especificadas | Pieza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |
| 64 | 060 | 446 | 000 | 0295 | Grapa tipo Blount o De Palma, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable con esquinas reforzadas. Ancho de 9.5 mm a 22.2 mm y longitud de 19 mm a 25 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |  |
| 64 | 060 | 446 | 000 | 2226 | Grapa tipo Coventry, de cromo cobalto o titanio o acero inoxidable, dentada y escalonada de 28 mm de ancho, alto de 5 mm a 15 mm y longitud de 30.5 mm a 42.8 mm. Incluye medidas intermedias entre las especificadas. La selección del material estará a cargo de las unidades de atención, de acuerdo a sus necesidades | Pieza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| NA | 060 | 820 | 000 | 234 | Sistema para reparación de mango rotador y lambru, tipo ancla o tornillo metálico autorroscante de 2.0mm a 5.0 mm de diámetro, sutura de 2 a 4 hilos montado en pieza de mano y longitud de 3.5 mm a 12 mm. | Pieza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 |  |
| NA | 061 | 820 | 000 | 242 | Sistema para reparación de mango rotador tipo ancla o tornillo biodegradable tipo sacacorchos montado en pieza de mano y sutura de 3.7 a 6.5 mm de diámetro y de 15 mm a 20 mm de longitud. | Pieza | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 11 |  |