INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PERIFERICO SUR No. 8000

COL. SANTA MARIA TEQUEPEXPAN

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO

C.P. 45600

LICITACIÓN PÚBLICA

INTERNACIONAL  BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-212-2023

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

(ELECTRÓNICA)

EL ENVÍO DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DEL PORTAL DE COMPRANET VERSIÓN 5.0., LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA.

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan disposiciones en materias de compras del sector público, de conformidad con los Artículos 25 y 26, Fracción I, 26 Bis Fracción II, 27, 28 Fracción II, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, 36, 36Bis, 37, 38, 44, 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), los artículos 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a celebrarse en participar en el procedimiento de contratación de ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los participantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

- Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado, con defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.

- Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- CCAYAC: Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dirección electrónica en Internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

- Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Participante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o Bien de invitación a cuando menos tres personas.

- Marbete: Documento mediante el cual se identifican las características bajo las cuales la COFEPRIS emitió el Registro Sanitario correspondiente para cada insumo médico.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

- Orden de Reposición: Es la acción mediante la cual se solicita a los proveedores la reposición de los bienes de consumo que se requieren en los almacenes del Instituto, para la administración de los contratos, realizada a través del SAI por transmisión electrónica vía Internet o en forma manual.

- Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del participante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Tratados de Libre Comercio: Los Tratados Internacionales suscritos por los Estados Unidos Mexicanos que contengan disposiciones que regulen la participación de proveedores extranjeros en procedimientos de Licitación Pública, realizadas por las dependencias y entidades sujetas para la compra de bienes:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo X, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 (a partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en dicho tratado);

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica, Capítulo XII, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1995;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicaragua, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 1998;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, Capítulo VI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000;

- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, Título III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2001;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001;

- Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005, y

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Chile, el Capítulo 15-bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008.

- INFORMACION ESPECÍFICA DE LA LICITACION.

ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

Nombre y domicilio del Área Contratante: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, Ubicada en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45600.

La documentación que integre como parte de su propuesta será dirigida a:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO.

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Los Bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el Anexo Número 20 (VEINTE), así como las especificaciones técnicas el cual forma parte de la presente Convocatoria, y que corresponde a la descripción del Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS.

Los bienes requeridos, deberán ser nuevos, los cuales deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas y con las normas mexicanas, según proceda, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas por el IMSS en la presente Convocatoria. ISO  13485, ISO 9000.

1.1.	IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán enviarse por medios remotos de comunicación electrónica (Compranet), en papel membretado de la empresa, solo en idiomas españoles y dirigidos al área Convocante.

En caso de que los bienes requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, éstos deberán enviarse en idioma español,

1.2.	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad Presupuestaria con los oficios de liberación de inversión Números  545/1933, 581/1969, 604/2046.

1.3. MONEDA EN LA QUE DEBERÁ COTIZARSE LOS BIENES A OFERTAR.

Los bienes a cotizar, objeto de esta Convocatoria, se realizarán en pesos mexicanos.

1.4. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el Anexo Número 20 (VEINTE), el cual forma parte integrante de esta Convocatoria, así como en la ficha técnica que se adjuntan a la presente convocatoria.

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando.

El proveedor que resulte adjudicado deberá de entregar (sin costo adicional para el Instituto) el (los) bien (s) solicitado (s) en los lugares de entrega señalados en el Anexo Números 21 (VEINTIUNO).

No se aceptarán propuestas de bienes reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “only export” ni “only investigación”, descontinuados o por descontinuarse o no se autorice su uso en el país de origen, por que hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Los bienes a adquirir deberán de ser nuevos.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria, no podrán ser negociadas, de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

2.	CALIDAD.

Deberá presentar Carta de respaldo de la fabricante firmada, en caso de no requerir registro sanitario el ofertante deberá presentar el Diario Oficial de la Federación del presente, año.

2.1 REGISTRO SANITARIO

El participante deberá acompañar a su proposición técnica, la documentación que a continuación se señala:

- Registro Sanitario vigente

2.2.	LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El participante deberá acompañar a su proposición técnica, la documentación que a continuación se señala:

- Autorización del responsable Sanitario

- Aviso de funcionamiento

- Licencia Municipal Vigente

- En caso de ser adjudicado, Aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (El que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).

  - MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.

La presente Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados se realizara contrato Cerrado, conforme a los medios que se utilicen, será ELECTRÓNICA.

3.1.	TIPO DE ABASTECIMIENTO.

La presente licitación contempla una sola fuente de abastecimiento por partida al 100%

3.2.	FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación. | 27 de Septiembre del 2023 | 10:00 Hrs. | Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el art. 26 bis., fracción II, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales: Compranet, al tratarse de una Licitación 100% electrónica. |
| Visita a las instalaciones | N/A | N/A |  |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 04 de octubre del 2023 | 13:00 Hrs. |  |
| Fallo | 16 de octubre del 2023 | 16:00 Hrs. |  |
| Firma del contrato | Dentro de los quince días posteriores a la fecha de fallo | A partir de las 9:00 Hrs. | En la oficina de contratos dependiente de la coordinación de abastecimiento y equipamiento. |
|  |  |  | Periferico, Sur. no. 8000, col. santa maria tequepexpan, san pedro tlaquepaque, jalisco, mexico. c.p. 45600 |
| REDUCCION DE PLAZOS | SI |  |  |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | ELECTRONICA (artículo 26 Bis, fracción II, de la LAASSP), no se reciben proposiciones a través de servicio postal o mensajería ni en forma presencial. |  |  |

- 4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP y 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones, por lo que los participantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como participantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere el Sistema CompraNet

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de CompraNet 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los participantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los participantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 46, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los participantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los participantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los participantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en CompraNet, en la dirección electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

5.	ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Con fundamento en los artículos 34 de la LAASSP y 47 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Presentación y Apertura de Proposiciones:

Los participantes enviarán sus proposiciones técnica y económica a través de medios remotos de comunicación electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/ además deberán requisitar el Anexo Número 13 (TRECE) y escanearlo para su envío por el mismo medio.

  - Una vez recibidas las proposiciones por medios electrónicos, se procederá a la apertura de cada una, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún participante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición.

  - En el supuesto de las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que, durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el Acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la Convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos no imputables a la convocante a sus programas o equipo de cómputo.

- No obstante, la Convocante intentará abrir los archivos hasta tres veces en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la Convocante o a COMPRANET, la proposición se tendrá por no presentada.

  - Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el Fallo correspondiente.

  - El servidor público que presida el acto y en su caso, el representante del Órgano Interno de Control, rubricarán las proposiciones técnico-económicas, Anexo Número 13 (TRECE) y aquellos que contengan la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”.

  - Los participantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Conforme al artículo 34 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando estas cumplan con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá enviar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la Junta de Aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 08, de la presente Convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

6.	DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR MEDIO ELECTRÓNICO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA.

Al efecto, sólo podrán participar las personas físicas o morales que no estén inhabilitadas por resolución de la S.F.P., en términos de la LAASSP. En caso de que algún participante aparezca en el listado de proveedores sancionados o inhabilitados y esto se hubiere subsanado o exista dictamen favorable al participante, deberá incluirlo en su Proposición técnica y económica, de no hacerlo, será desechada su proposición.

6.1.	PROPOSICIÓN TÉCNICA:

- Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, pudiendo utilizar el formato del Anexo Número 13 (TRECE), sin incluir importes, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 20 (VEINTE) “Requerimiento”, el cual forma parte integral de esta Convocatoria.

- En su caso, deberá presentar, debidamente referenciado con las ofertas técnicas en idioma español o traducción simple al español, los folletos y catálogos de los equipos médicos señalados en la presente Convocatoria, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones y características.

- Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, por el que los participantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica, ya que cuenta con facultades suficientes para efecto de comprometer y suscribir por sí o por su representada, las proposiciones, pudiendo utilizar el formato que aparece en el Anexo Número 2  el cual forma parte de la presente Convocatoria.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad” por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 4 de la presente Convocatoria.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el participante o su representante legal manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 4, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad” por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 6 (SEIS) de la presente Convocatoria.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Escrito por el que manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad” que no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo Número 5 (CINCO).

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 10 (DIEZ) el cual forma parte de la presente Convocatoria, EN CASO DE NO APLICAR ESTE INCISO, PRESENTAR ESCRITO DE NO APLICA.

- En caso de Distribuidores, deberán entregar carta del fabricante, en papel membretado y con firma original autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 11 (ONCE), el cual forma parte de la presente Convocatoria, dicha carta deberá de contener lo siguiente:

- Que se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta; en el momento que se requiera.

- Que los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los estados unidos mexicanos y sus suplementos, en la Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la (s) que participe, conforme al Anexo Número 11 (once), el cual forma parte de la presente convocatoria.

El participante podrá ofertar varias marcas para la misma clave en la que desee participar siempre y cuando estas BIEN sean compatibles con el equipo proporcionado, en el entendido que deberá cumplir con la documentación solicitada para cada una de ellas, considerando el mismo precio en su oferta técnica-económica.

- Para bienes nacionales. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. Anexo Número 5.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Para bienes de importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. Anexo Número 8 (OCHO).

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

L)   Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el participante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

- Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria, según corresponda. (registros sanitarios)

Favor de relacionar sus registros sanitarios de la siguiente forma.

- Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de la presente Convocatoria, según corresponda. Autorización del Responsable Sanitario

Favor de relacionarlos de la siguiente forma.

Ejemplo:

| Aviso de Funcionamiento | Aviso del Responsable |
| --- | --- |
| UNO | DOS |

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten “Bajo Protesta de Decir Verdad” que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 09, de la presente Convocatoria.

En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberán de presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede.

Así mismo en caso de resultar adjudicado deberá de presentar el documento que determine su estratificación expedida por la Autoridad competente previo a la formalización del contrato.

p)    Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con:

-Registro Federal de Contribuyentes

-Registro Patronal IMSS

-Registro INFONAVIT

- Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste de ser persona física y moral y que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la LAASSP

- Escrito por el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el Instituto y que  se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía, la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la licitación. Así como en caso de que el modelo del equipo se descontinúe, a notificarlo por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante y a mantener existencias de refacciones durante el período antes señalado.

- Los Participantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de mercado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003.

- Escrito por el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a brindar la capacitación correspondiente, de las bien que así lo requieran.

- Escrito por el que manifieste que presentará calendario correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos suministrados que así lo requieran

- Los participantes, deberán presentar como requisito de participación la entrega de la “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” (IMSS) así como la “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales” (SAT) ambas, vigentes y positivas. Si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.

- Constancia de situación fiscal vigente y positiva, emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017. Si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.

- Documento que acredite su personalidad, en caso de ser persona moral ante el s.a.t. , deberá presentar copia simple de la escritura pública en la que conste que fue constituida “acta constitutiva”  Si el participante es persona física ante el s.a.t., deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento  o en su caso, carta de naturalización respectiva.

- Escrito en formato libre bajo protesta de decir verdad, donde el participante manifieste que no desempeña empleo, o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente licitación no se actualiza un conflicto de interés

6.2.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La propuesta económica, deberá contener la cotización por clave de los bienes ofertados, indicando la clave, descripción, presentación, número registro sanitario, marca, país de origen, RFC del Fabricante, así como cantidad total, precio unitario e importe total sin I.V.A. conforme al Anexo Número 20, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Para el caso de acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su propuesta económica Anexo Número 09, en el campo previsto en dicho anexo, además de acompañar la documentación requerida en el inciso o) del numeral 6.1 de la presente Convocatoria.

Los precios ofertados, deberán ser fijos durante la vigencia del contrato.

Los bienes objeto de esta Convocatoria a la Licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos sin incluir el IVA a 2 (dos) decimales (truncado, es decir sin redondear).

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los participantes que deseen participar sólo podrán enviar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya enviadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los participantes.

    - Las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

    - El cumplimiento de los requisitos mencionados en los numerales 6.1 y 6.2 son indispensables para evaluar las proposiciones y, en consecuencia, su incumplimiento afectaría su solvencia y motivaría su desechamiento. Este último, también se dará si se comprueba que algún participante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

    - Cada uno de los documentos que integren la proposición de los participantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que la conforman. Para tal efecto, se deberán numerar en forma consecutiva iniciando con la propuesta técnica-económica, Anexo Número 9.1, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley en la Materia.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no se desechara la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, tampoco se desechara la proposición.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá enviar el participante es la siguiente:

    - Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional) por ambos lados, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 Anexo Número 1 (UNO), el cual forma parte de la presente Convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento no será motivo de desechamiento.

7.	ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL PARTICIPANTE.

7.1.	En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el participante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del participante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

- Del representante legal del participante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

EL PARTICIPANTE DEBERÁ PROPORCIONAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA PARTICIPANTE PARA SUS NOTIFICACIONES.

En defecto de lo anterior, el participante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 17, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 17 de la presente Convocatoria, será aquel en el que el participante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

7.2.	Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el oferente que resulte adjudicado deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

7.3.	En la firma del contrato.

Documentos que deberá entregar el participante que resulto adjudicado, en la firma del contrato:

- Escritura constitutiva

- Reformas (en caso de existir)

- Cedula de identificación fiscal

- Comprobante de domicilio.

- Identificación Oficial del Representante legal o de la Persona Física.

- Facultades con las que actúa el representante legal para suscribir el contrato de mérito.

- Manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos de los Articulo 50 y 60 de la LAASSP

- Documento vigente expedido por el SAT, en el que emita la opinión en sentido positivo a nombre del proveedor sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

- Documento vigente expedido por el IMSS, en el que emita opinión en sentido positivo de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social a nombre de del proveedor.

- Documento vigente expedido por el INFONAVIT, en el que emita opinión en sentido positivo de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de INFONAVIT  a nombre de del proveedor.

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III y IV, V, VI, VII y VIII del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los participantes que resulten con adjudicación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta

La opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales deberá presentarla en la presentación de propuestas y a la firma de contrato.

En caso de que el participante que no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP, Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al participante adjudicado.

8.1 Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en materia de seguridad social:

El Instituto no contratará la prestación de bienes con los particulares que no se  encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR , emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de Septiembre de 2022.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, los participantes que deseen participar en el procedimiento de contratación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en su propuesta, en el evento de presentación de propuestas y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Participante deberá celebrar convenio de participación conjunta con la prestadora del servicio.

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante el Instituto y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, de los particulares que se encuentren en los siguientes supuestos:

a)	No se encuentra registrado ante el Instituto, por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,

b)	Se encuentra registrado por no tiene trabajadores activos, o

c)	Su registro patronal se encuentra dado de baja.

Sin embargo, en el procedimiento señalado en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR  y en los LINEAMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, el particular podrá obtener un documento emitido por el Instituto, en el que consta, que no se puede emitir la opinión de cumplimiento y se especifica el supuesto en el que se ubica el participante.

Para considerarse que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, el participante deberá presentar.

a)	Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la opinión, multicitada, y justifique el motivo

b)	El documento emitido por este Instituto, en el que conste que no se les puede emitir la referida opinión

En caso de que el particular manifieste que prestará su servicio a través de trabajadores subcontratados con un tercero, dicho particular también deberá presentare la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, positiva y vigente del tercero.

Se considerará que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia d seguridad social cuando, el participante, sea persona física o moral, que tenga dos o más Registros Patronales, y al menos en uno de ellos tenga créditos fiscales firmes, se considera que esta persona NO se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el registro utilizado para el proceso de contratación NO tenga créditos fiscales firmes.

En caso de que proceda, el participante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número  ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, emitido por Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de Septiembre de 2022, y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP. Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al participante adjudicado.

Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos.

Primera. - los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquellos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda. - EL INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisara que:

I.- La inscripción del particular soparticipante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

III.- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.- Las garantías que se hayan otorgado.

V.- Los convenios de pago que el soparticipante haya celebrado con el Instituto.

Tercera.- Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejaran la situación que ente el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta. - EL INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo este se encuentre garantizado.

- Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- Con adeudo pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisara esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

- Sin antecedentes Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto  y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal Institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del soparticipante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta. - La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la misma.

9.0	CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que aplicarán el área convocante y/o técnica para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los participantes conforme al Anexo Número 1 (UNO), el cual forma parte de la presente Convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, las derivadas de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y sus anexos, ello de conformidad al artículo 36 de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los participantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la Convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando la cantidad de los bienes ofertados sea menor al total solicitado por la Convocante.

Se verificará que los bienes ofertados se apeguen a la descripción y presentación establecida en el Anexo Número 20 (VEINTE) de la presente Convocatoria y a la ficha técnica

9.1.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

La evaluación de las propuestas técnicas será realizada, verificando que la documentación presentada por el participante cumpla con los requisitos señalados en todos los numerales así como sus anexos, así como los que se deriven del acto de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la Convocatoria.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta Convocatoria, así como con aquellos que resulten la(s) Junta(s) de Aclaraciones.

- En su caso, se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los participantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 6.1 de esta Convocatoria.

- Se realizará la evaluación de las Proposiciones comparando entre sí lo solicitado y lo ofertado (cumple, no cumple), en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas por los participantes.

- La evaluación, se hará sobre la descripción de la clave que corresponda al Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, contenido en el Catálogo de Artículos del Instituto vigente.

Se verificará que los bienes ofertados se apeguen a la descripción y presentación establecida en el Anexo Número 20 (VEINTE) de la presente convocatoria y a la ficha técnica

9.2.	EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

Se analizarán los precios ofertados por los participantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo Número 20, de la presente Convocatoria.

La evaluación de las proposiciones se realizará por clave del bien ofertado, indicando la clave, descripción, presentación, marca, país de origen, RFC del Fabricante, Número de Registro Sanitario, precio ofertado e importe total conforme al Anexo Número 20, el cual forma parte de la presente Convocatoria.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al participante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente Convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las Microempresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del participante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre participantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del participante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 de su Reglamento.

Para los efectos de que la Convocante esté en condiciones de incorporar a COMPRANET los datos relativos a los contratos que se deriven de este procedimiento de contratación, el participante que resulte con adjudicación de contrato, será responsable de estar inscrito y mantener actualizada su información en el Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC) de COMPRANET, de conformidad y para los efectos de lo establecido en las disposiciones 18 y 19 del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar par la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado COMPRANET, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2011.

10.	CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 2.1, 2.2 5. 5.1, 6, 6.1, 6.2 , 6.3, 7, 8 , y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la(s) Junta(s) de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos en cada clave, establecidos en la presente Convocatoria.

- Cuando no presente los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “Bajo Protesta De Decir Verdad”, solicitados en las presente Convocatoria u omita la leyenda requerida.

- Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

- Cuando no exista correspondencia en los datos asentados en su propuesta técnica-económica Anexo número 20, entre los documentos presentados por el participante y los documentos solicitados en el numeral 2.1  de la presente Convocatoria.

- Si se comprueba que algún participante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

- En caso de que algún participante aparezca en el listado de proveedores sancionados o inhabilitados y esto se hubiere subsanado o exista dictamen favorable al participante, deberá incluirlo dentro del sobre de su Proposición técnica y económica, de no hacerlo, será desechada su proposición.

- El no realizar su firma electrónica en el sistema de compras gubernamentales Compranet

11.-	PLAZO, LUGAR, CONDICIONES DE ENTREGA Y CANJE.

11.1.	PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA:

El plazo de entrega de los bienes a entera satisfacción de “EL INSTITUTO” será máximo de 60 días naturales contados a partir del día hábil siguiente a la realización del acta de  fallo de este evento. En este plazo el proveedor deberá realizar la entrega-recepción de los bienes, en caso de que aplique, desinstalación e instalación, puesta en operación de los bienes adjudicados y capacitación al personal del instituto.

Los bienes deberán ser entregados conforme al anexo No. 20 (VEINTE) Y 21 (VEINTIUNO)

.

Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, solo cuando este corresponda al último día de entrega con sanción.

Con la entrega de los bienes, se deberá hacer lo siguiente:

Recabar la remisión de pedido que funja como acuse al momento de la entrega en la unidad, la cual deberá especificar fecha, sello, matrícula, firma y nombre de la persona que recibe.

a) La remisión en la que se indique el número de lote o de serie en su caso, número de pieza y descripción de los mismos, precio unitario y costo total, así como el número de contrato que los ampara y la carta garantía que ampare los mismos.

b) En caso de equipo médico de importación, el Proveedor deberá proporcionar administrador del Contrato de los

Bienes copia simple cotejada del Pedimento.

c) Entregar copia de cada una de ellas, para conocimiento en la Coordinación de Abastecimiento para su alta.

11.2	CONDICIONES DE ENTREGA.

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción del Catálogo de Artículos, así como con las condiciones requeridas en la presente Convocatoria a licitación, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes.

Los bienes que se entreguen deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en el presente requerimiento Anexo No. 20.

El proveedor deberá entregar en la unidad destino junto con los bienes:

1.-Remision

2.-Factura

3.-Lista de Verificación

4.-Acta de entrega recepción

5.-Carta de garantía de los bienes

6.-Fianza

7.-carta de capacitación

8.- calendario de mantenimientos preventivos durante la garantía de los mismos

9.-carta de cada una del bien del cuadro básico institucional que corresponden al consumible del equipo entregado. En caso de no contar con clave del cuadro básico institucional, deberá entregar una carta bajo protesta de decir verdad donde indique que se incluirán en el cuadro básico institucional.

La anterior documentación deberá de contener entre otros; No. de Proveedor, No. de contrato, No. de fianza, Nombre de la Afianzadora, Descripción del bien, Cantidad, Importe sin iva, Total con Iva, clave SAI, clave PREI.

El personal del Instituto deberá:

a) Verificar que se encuentren adecuadamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones de embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.

b) El área requirente verificará el cumplimiento de las condiciones de instalación, puesta en operación y capacitación, levantando en cada caso el acta correspondiente y remitiendo ésta dentro de los tres días hábiles siguientes, al área contratante

REFACCIONES PARA LOS BIENES QUE LO REQUIERAN.

El proveedor está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el Instituto; asimismo, se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la licitación.

En caso de que el modelo del equipo se descontinúe, el proveedor deberá notificar por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante (adjuntando documentación comprobatoria) a la Jefatura de Conservación y Servicios Generales del Instituto ubicada en la calle Belisario Domínguez No. 1000, C.P.44340, Colonia Independencia, Sector Libertad y deberá mantener existencias de refacciones durante el período antes señalado.

CONSUMIBLES PARA LOS BIENES QUE LOS REQUIERAN.

El participante deberá de considerar dentro de su propuesta técnica y económica, se incluya los consumibles indicados en las cédulas técnicas de descripción de cada una de las claves incluidas en la presente convocatoria.

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica, sin embargo, no será considerada para efectos de la evaluación de las proposiciones económicas.

En el caso de que los consumibles que el equipo requiera para su operación, no estén incluidos en los cuadros básicos institucionales y sectoriales, el participante deberá indicarlo.

Para ello, deberá identificar con precisión el total de insumos requeridos por cada procedimiento realizado, señalando si son de carácter desechable o reusable, así como si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

En los equipos en cuyas especificaciones se incluyan consumibles y estos tengan una vida de uso determinada, ésta deberá de ser vigente a partir de la puesta en operación del equipo y durante su garantía

El participante deberá entregar una carta en la que manifieste que, para el caso de resultar adjudicado, se compromete a continuar con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los consumibles que el equipo requiere para operar correctamente.

ACCESORIOS PARA LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN.

La siguiente información es indispensable presentarla en la proposición técnica, sin embargo, no será considerada para efectos de la evaluación de las proposiciones económicas.

En el caso de que los accesorios del equipo médico no estén incluidos en los cuadros básicos institucionales, el participante deberá indicarlo.

Para ello deberá identificar con precisión el accesorio requerido, señalando, además, si se trata de tecnologías abiertas o exclusivas de una marca determinada.

El participante deberá entregar una carta en la que manifieste que, para el caso de resultar adjudicado, se compromete a continuar con el trámite de inclusión en Cuadro Básico Institucional de los accesorios, que el equipo requiera para operar correctamente.

PUESTA EN OPERACIÓN PARA LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN.

Los bienes deberán ser puestos en operación en la unidad donde se requiera, conforme a la Instalación y Funcionalidad inherente a cada uno de ellos a entera satisfacción del Instituto.

TODO EL INSTRUMENTAL Y EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO, UBICADO FISICAMENTE Y DESEMPACADO POR EL PROVEEDOR DENTRO DE LA UNIDAD EN LAS AREAS CORRESPONDIENTES DESTINADAS A CADA UNO DE ELLOS PARA SU DEBIDO FUNCIONAMIENTO.

INSTALACIÓN PARA LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN.

En el caso de los bienes que requieran de aditamentos para su puesta en operación y uso continuo, el importe de los mismos correrá a cuenta del participante adjudicado

El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga, e instalación correrán a cuenta del proveedor adjudicado por lo que formarán parte del valor de las propuestas económicas a presentar, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.

El Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas, designará al personal responsable de verificar que los bienes cumplan cabalmente con las especificaciones solicitadas por el Instituto.

CAPACITACIÓN PARA LOS BIENES QUE ASI LO REQUIERAN.

El participante que resulte adjudicado se obliga a proporcionar una vez efectuada la entrega e instalación según sea el caso de los equipos, la capacitación, de manera exclusiva y dedicada para el personal médico y técnico-médico, en el lugar y para cada una de  las unidades donde fueron instalados los equipos sin costo adicional para el Instituto y atendiendo cada una de las solicitudes de capacitación de la unidad médica correspondiente y se realizara la capacitación correspondientes dentro de los 05 días naturales después de haber entregado el equipo.

ASISTENCIA TÉCNICA.

Será obligación del proveedor, el otorgar soporte y asistencia técnica al Instituto, cuando éste así lo requiera durante la vigencia de la garantía de los equipos que le resulten adjudicados, para lo cual deberá otorgar todas las facilidades que permitan la comunicación entre usuarios y personal técnico del proveedor y del fabricante.

Asociada a la puesta en operación de los equipos, los proveedores deberán proporcionar por cada uno de ellos dos juegos originales del manual de operación completo, y que deberán ser en los que basó su oferta del equipo respectivo en cada Unidad Médica en que serán instalados, toda la información relativa al bien, deberá estar redactada en idioma español y ser entregada sin costo adicional para el Instituto.

11.3.	CANJE.

El Instituto, por conducto de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento y  los responsables administrativos de cada unidad, así como por el administrador de contrato, podrá solicitar directamente al proveedor, dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que se haya percatado del vicio oculto o problema de calidad, el canje de los bienes que presenten defectos, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar al proveedor.

El proveedor deberá reponer los bienes sujetos a canje, en un plazo que no excederá de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de su notificación. Si el Instituto requiriese por necesidad hacer uso de los bienes con problemas de calidad, de acuerdo a los dictámenes emitidos por la Coordinación de Control Técnico de Insumos, el Instituto podrá aplicar deductivas al pago de estos bienes, hasta por el 10% de su importe.

En caso de que se demuestre que un bien puede producir condiciones peligrosas o inseguras para las personas que los utilicen.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

En los casos en que se detecte el mismo defecto en los bienes entregados por el proveedor y del cual haya sido notificado previamente, el Instituto podrá iniciar el procedimiento administrativo de rescisión de contrato o cancelación de partida en el mismo, según corresponda.

En caso de que el Instituto durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, de que ha sido sancionado el proveedor o se le ha revocado el Registro Sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje correrán por cuenta del proveedor, previa notificación del Instituto.

12.	PAGOS.

El pago se efectuará en pesos mexicanos a los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor, de los siguientes documentos:

deberá incluir en la representación impresa del CFDI el número de ID y numero de recepción, acompañar a la factura la remisión pedido, acta entrega recepción, instalación,  carta garantía, con el propósito de cumplir con lo requerido en el anexo 2 para la cuenta contable correspondiente vigente al 13 de septiembre de 2022 Original de la factura (representación impresa del comprobante fiscal digital por internet CFDI) que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, numero de proveedor, numero de contrato o pedido, numero de alta(s), en su caso, numero de fianza y nombre de la afianzadora, descripción de los bienes recibidos, que deberá acompañar junto con la representación impresa del CFDI opinión de cumplimiento positiva y vigente en materia de seguridad social, dichos documentos deberán ser entregados  en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones, sita en Belisario Domínguez No. 1000, Sector Libertad, C.P. 44340, Colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes y en el horario de 8:00 a 13:00 horas.

Se deberán de expedir los comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el servicio de administración tributaria (SAT), a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma Numero 476, Colonia Juarez, C.P. 06600, demarcación territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Para la validación de dichos comprobantes, se deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página del instituto, el archivo en formato XML, la validez de los mismos, será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes de pago.

El proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT, el comprobante fiscal por internet (CFDI) a favor del instituto previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo este informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Junto con la factura para los contratos cuyo monto sea de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) o superior deberá adjuntar la opinión positiva y vigente del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, así como la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del reglamento.

El proveedor expedirá sus facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del portal de servicios a proveedores y deberán ser proporcionadas en su formato xml, la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del xml, del cual se originó o si la misma no es una representación fiel de xml origen. Para cualquier duda o aclaración dirigirse a los siguientes correos y teléfonos: carlos.rebollo@imss.gob.mx; nohemi.mendoza@imss.gob.mx, 0155 52 38 27 00 ext. 18724 y ext. 18676.

El instituto efectuará el pago de los bienes suministrados a través del esquema electrónico intrabancario que el instituto tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: banamex, s.a., bbva, banorte, s.a. y scotiabank inverlat, s.a., para tal efecto deberá presentar en la subdirección administrativa de cada unidad hospitalaria, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el instituto.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (intrabancario), el instituto realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por  cecoban.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e intrabancario) deberá el proveedor, presentar original y copia de la cédula del registro federal de contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devueltos en el mismo acto.

el proveedor” cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social, así como con el pago de las cuotas obreros patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la ley del seguro social. “el instituto”, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

“el proveedor” acepta que “el instituto” por escrito y previo al cobro de cualquier factura, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40b, último párrafo, de la ley del seguro social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, liquidas y exigibles a favor de “el instituto” le sean aplicados como descuentos en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento, contra los adeudos que, en su caso tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

Los proveedores que presten el servicio al instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales.

Se solicita se realice un CFDI con el total de bienes entregados por cada unidad hospitalaria.

## 12.1. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes objeto de la presente Convocatoria serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

13.	COMUNICACIÓN DEL FALLO.

a).	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de Fallo se dará a conocer a través de COMPRANET, a los participantes que se hayan registrado en el mismo sistema, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b)	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del Fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el Fallo

Las actas de las Juntas de Aclaraciones, del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones y de comunicación del Fallo serán firmadas por los servidores públicos que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y se pondrán al finalizar los actos a disposición de los interesados en el tablero de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, cito en Periférico Sur número 8000, Colonia, Santa María Tequepexpan, C.P. 45600,  por un término no menor a 5 días hábiles.

- Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los participantes que hayan participado a través de COMPRANET y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS.

- En el caso de que los participantes no proporcionen la dirección de correo electrónico a que se refiere el artículo 37 de la LAASSP, la convocante quedará eximida de la obligación de realizar el aviso.

14.	MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 15, el modelo del contrato que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45 de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el participante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) Junta(s) de Aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del participante, le haya sido adjudicado en el Fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las Juntas de Aclaraciones.

La cantidad total por las claves objeto de esta licitación, se detalla en el Anexo Número 20 (VEINTE), el cual forma parte de la presente Convocatoria.

14.1.	PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación contará(n) con un período de vigencia al día siguiente de la firma del contrato y hasta el 31 de Diciembre de 2023

  - FIRMA DEL CONTRATO:

La fecha de firma del contrato será la que se establezca en el fallo.

Si el participante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaría de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

15.	GARANTÍAS

15.1	GARANTÍA DE LOS BIENES:

La garantía de los bienes será de 36 meses.

El proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o a terceros.

15.2	GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número7.

El Administrador del Contrato solicitara en un término no mayor a treinta días naturales posteriores a la verificación del cumplimiento o terminación de vigencia del contrato la cancelación de la garantía al Área Contratante.”

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

15.3.	PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

PENAS CONVENCIONALES. - De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la pena convencional aplicable a “EL PROVEEDOR”, por cada día de atraso a entera satisfacción del “IMSS” sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, en cada uno de los supuestos siguientes:

- La pena convencional será de 1.25% por día, sin incluir iva y esta aplicará con un máximo de 8 días que equivale al 10% del valor total del equipo cuando suceda lo siguiente:

- Por cada día natural de incumplimiento de la fecha establecida para la entrega del equipo

- De acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados y/o remplazados con atraso o incumplido.

- Al valor de los bienes cuyo servicio de mantenimiento se haya prestado con atraso o incumplimiento de acuerdo con el calendario de mantenimiento. (programa calendarizado para mantenimientos preventivos

- Y/o el valor de los bienes cuya capacitación respectiva se haya realizado con atraso o incumplimiento, esta deberá impartirse con un tiempo máximo de 5 días naturales posteriores a la entrega del equipo.

- En la calendarización de los mantenimientos preventivos, el no cumplir con las fechas establecidas, se penalizará cada día de retraso.

15.4.	TIEMPO MAXIMO DE REPARACION O ATENCION DE FALLAS.

Durante la vigencia de la garantía de los bienes y sus accesorios, a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, el proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 6 días hábiles o bien remplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor a 30 días naturales, en ambos casos el plazo contará a partir:

- De la fecha de notificación por parte del instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.

- Los 6 días hábiles posteriores al reporte escrito, para la reparación se otorgará bajo la siguiente secuencia.

- 2 días hábiles para acudir a la Unidad Media.

- 1 día hábil para el diagnóstico.

- 3 días hábiles para el reemplazo de refacciones y calibraciones.

En caso de que la reparación de los bienes supere los tiempos máximos de reparación o atención de fallas, el servicio no deberá de ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un equipo que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, en tanto concluya la atención de fallas de que se trate.

“EL IMSS” descontará las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los incisos del párrafo anterior, sobre los pagos que a éste deba cubrirle a “EL IMSS” durante el período en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los bienes de inversión.

Para autorizar el pago de los bienes de inversión, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, la aplicación de las penas convencionales, objeto  instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

16. SUSPENSIÓN DE LA LICITACIÓN

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los PARTICIPANTES por escrito.

17.	CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, CLAVE(S) O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA(S).

La Convocante podrá cancelar una licitación, clave(s) conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

La determinación de dar por cancelada la licitación, clave(s) o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Participantes.

18.	DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACIÓN.

La Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, clave(s) o concepto(s) cuando:

- No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

- Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de la Convocatoria a la Licitación.

- Los precios de las propuestas recibidas no sean aceptables y/o convenientes, conforme a la Investigación de Mercado realizada por el IMSS.

19. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 65 y 66 de la LAASSP, los participantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de COMPRANET en la siguiente dirección electrónica: cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586,

Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón,

Código Postal 01000, en la ciudad de México.

20. MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.

Esta Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en cumplimiento con dispuesto en el  Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp informa a los interesados en participar en los procedimientos de contratación que se lleven a través de esta Coordinación que los servidores públicos en el contacto con los particulares deberán observar lo siguiente:

Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos

Los servidores públicos involucrados en los procedimientos de contratación deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos, por lo que el participante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos. Pudiendo utilizar el Anexo No. 24   de la presente convocatoria.

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

| # DOCUMENTO LEGAL-ADMINISTRATIVO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, pudiendo utilizar el formato del Anexo Número 13 (TRECE), sin incluir importes, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 20 (VEINTE) “Requerimiento”, el cual forma parte integral de ésta Convocatoria. | 6.1 inciso a) |  |  |
| b)En su caso, deberá presentar, debidamente referenciado con las ofertas técnicas en idioma español o traducción simple al español, los folletos y catálogos de los insumos médicos señalados en la presente Convocatoria, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones y características. | - inciso b) |  |  |
| Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, por el que los participantes acreditarán su existencia legal y personalidad jurídica, ya que cuenta con facultades suficientes para efecto de comprometer y suscribir por sí o por su representada, las proposiciones. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad” por el que los participantes manifiesten el interés de participar en este evento licitatorio y solicitar aclaraciones a la convocatoria. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. | 6.1 inciso c) |  |  |
| Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad” por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 6 (SEIS) de la presente Convocatoria. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el participante o su representante legal manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del Anexo Número 6 (SEIS), el cual forma parte de la presente Convocatoria. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad” por el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número 6 (SEIS) de la presente Convocatoria. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. | 6.1 incisos d), e), g) |  |  |
| Escrito por el que manifiesta “Bajo Protesta de Decir Verdad” que no se encuentra en los supuestos de los artículos 50 y 60 de la LAASSP, Anexo Número 5 (CINCO). En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. | - inciso f) |  |  |
| Convenio en términos de la legislación aplicable, en caso de que dos o más personas deseen presentar en forma conjunta sus proposiciones, conforme al Anexo Número 10 (DIEZ) el cual forma parte de la presente Convocatoria. EN CASO DE NO APLICAR ESTE INCISO, PRESENTAR ESCRITO DE NO APLICA. | 6.1 inciso h) |  |  |
| En caso de Distribuidores, deberán entregar carta del fabricante, en papel membretado y con firma original autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica que se presente, por la(s) clave(s) en la(s) que participe, conforme al Anexo Número 11 (ONCE), el cual forma parte de la presente Convocatoria, dicha carta deberá de contener lo siguiente: 1.- Que se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, sustancias de referencia y los estudios de estabilidad acelerada y a largo plazo, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta; en el momento que se requiera. 2.-Que los productos cumplen con lo establecido en la Ley General de Salud, en los artículos aplicables, conforme a lo establecido en la Farmacopea de los estados unidos mexicanos y sus suplementos, en la Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas Internacionales así como las especificaciones Técnicas y a falta de éstas, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante por la(s) clave(s) en la (s) que participe, conforme al Anexo Número 11 (once), el cual forma parte de la presente convocatoria. El participante podrá ofertar varias marcas para la misma clave en la que desee participar siempre y cuando estas claves sean compatibles con el equipo proporcionado, en el entendido que deberá cumplir con la documentación solicitada para cada una de ellas, considerando el mismo precio en su oferta técnica-económica. | 6.1 inciso i) |  |  |
| Para bienes nacionales. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. | 6.1 inciso j) |  |  |
| Para bienes de importación. Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, para la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. | 6.1 inciso k) |  |  |
| Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el participante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. | 6.1 inciso L) |  |  |
| Copia simple de los documentos descritos en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria, según corresponda. (Registros Sanitarios) | 6.1 inciso m) |  |  |
| Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2 de la presente Convocatoria, según corresponda. Indicar los tantos que entrega de los siguientes documentos: Avisos de Responsables | 6.1 inciso n) |  |  |
| Documento o Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES. Anexo Número 12 (DOCE) o)En caso de participar con el carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten “Bajo Protesta de Decir Verdad” que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 12 (DOCE), de la presente Convocatoria. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberán de presentar el escrito al que se refiere el inciso que antecede. Así mismo en caso de resultar adjudicado deberá de presentar el documento que determine su estratificación expedido por la Autoridad competente previo a la formalización del contrato. | - inciso o) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros: -Registro Federal de Contribuyentes -Registro Patronal IMSS -Registro INFONAVIT Y Que este al corriente en el pago de cuotas Obrero Patronal e Infonavit. | 6.1 inciso p) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste de ser persona física y, que cubre las condiciones previstas en el Artículo 14 de la LAASSP. | 6.1 inciso q) |  |  |
| Escrito por el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, está obligado a proporcionar todas aquellas partes y/o refacciones nuevas y originales que sean necesarias para el uso del equipo adquirido, para que este se encuentre en óptimas condiciones de operación, durante el tiempo de vigencia de la garantía de los bienes sin costo adicional para el Instituto y que se obliga a garantizar, durante un período mínimo de 5 (cinco) años a partir del vencimiento de la garantía, la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo de la licitación. Así como en caso de que el modelo del equipo se descontinúe, a notificarlo por escrito en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al que tenga conocimiento del hecho por parte del fabricante y a mantener existencias de refacciones durante el período antes señalado. | 6.1 inciso r) |  |  |
| I)Tratándose de Participantes que oferten bienes de origen Nacional, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el Artículo 28, Fracción I, de la LAASSP, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio o con las Reglas de Marcado, publicados en el DOF el 28 de febrero de 2003 y el 9 de julio de 2002, respectivamente. II)Los Participantes que oferten bienes de importación, deberán presentar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los bienes, que los bienes importados cumplen con las reglas de origen o reglas de marcado, según proceda, establecidas en el Tratado de Libre Comercio que corresponda para efectos de Compras del Sector Público, conforme a lo dispuesto en el Artículo Quinto, Regla Segunda del Acuerdo por el que se establecen las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales de conformidad con los tratados de libre comercio, publicado en el DOF el 28 de febrero de 2003. | 6.1 inciso s) |  |  |
| Escrito del fabricante en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado las claves que se entregará al Instituto deberán ser nuevos, de reciente fabricación y corresponde a las especificaciones técnicas solicitadas en esta convocatoria (tratándose de distribuidores, de igual forma deberán presentar escrito del fabricante) | 6.1 inciso t) |  |  |
| Escrito por el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a brindar la capacitación correspondiente, de las claves que así lo requieran. | 6.1 inciso u) |  |  |
| Escrito por el que manifiestes que presentará calendario correspondiente al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos suministrados que así lo requieran. | 6.1 inciso v) |  |  |
| Carta compromiso en la que el participante adjudicado se compromete a entregar las Guías Mecánicas de los equipos que así lo requieran en cada una de las Unidades Médicas correspondientes que así lo requieran. | 6.1 inciso w) |  |  |
| Los participantes, deberán presentar como requisito de participación la entrega de la “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” (IMSS) así como la “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales” (SAT) ambas, vigentes y positivas. Si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado. | 6.1 inciso x) |  |  |
| Constancia de situación fiscal vigente y positiva, emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017. Si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado. Si el participante es persona moral ante el s.a.t. , deberá presentar copia simple de la escritura pública en la que conste que fue constituida “acta constitutiva” Escrito en formato libre bajo protesta de decir verdad, donde el participante manifieste que no desempeña empleo, o comisión en el servicio público o en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente licitación no se actualiza un conflicto de interés Si el participante es persona física ante el s.a.t., deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento o en su caso, carta de naturalización respectiva. | 6.1 inciso y), z), |  |  |

## DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotización por cada una de las claves que oferte el participante, cantidad, precio unitario, subtotal, y el importe total de los bienes ofertados. | 6.2 |  |  |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA,

PARA COMPROMETERSE Y SUSCRIBIR PROPOSICIONES

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

________(nombre)            , manifiesto ”Bajo Protesta de Decir Verdad”, que los datos aquí asentados son ciertos y  han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometer y suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio. - Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: No. De Registro Patronal Correo electrónico: (de la empresa participante): No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Nota: los participantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 3

## MANIFIESTO DE NO EXISTIR IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 20___. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre de la persona facultada legalmente) , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta De Decir Verdad lo siguiente: Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NOMBRE Y NÚMERO). _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: En caso de que el PARTICIPANTE sea persona física, adecuar el formato.

##### ANEXO NÚMERO 4

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6.1 “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISOS d), e) y g) DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO.______________________________, MANIFIESTO BAJO PORTESTA DE DECIR VERDAD  LO SIGUIENTE:

d)  Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaría de Salud.

e) Que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, en términos del anexo numero 6 (seis), el cual forma parte de la presente convocatoria.

g) Que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

LUGAR Y FECHA

________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA)
ANEXO NÚMERO 5

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante.

ATENTAMENTE ________________(8)_____________

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

| A partir del 27 de junio de 2012 | 65% |
| --- | --- |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa participante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa participante. |

NOTA: Si el participante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NÚMERO 6

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(9)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad Convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del participante. |
| 6 | Señalar el número de clave que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa participante. |

NOTA: Si el participante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

ANEXO NÚMERO 7

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES)

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, Sector Libertad, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": mayra.gaucin@imss.gob.mx; adrian.hermosillo@imss.gob.mx; norma.garciaca@imss.gob.mx

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquiera otros obligados, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es ___________(con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (diez por ciento) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos, sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

“La Beneficiaria” podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al___________ (nombre del proveedor, prestador de servicio, etc.), la rescisión del instrumento jurídico.

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

“La Beneficiaria” podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al_______ (proveedor, prestador de servicio, etc.), la rescisión del instrumento jurídico

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

ANEXO NÚMERO 8

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE____ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO ______.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE ___________, EL DÍA ___________ DE _________ DE  20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| - NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

FORMATO DE CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETEADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NUMERO DE LICITACION:_____________________________________

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTA ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LOS BIENES OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

ASIMISMO, ME COMPROMETO A PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBA, ASÍ COMO SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA, EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.

POR OTRA PARTE, MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| _____________________________________ | ______________________________________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

ANEXO NÚMERO 9

## ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS, QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA: 	El participante presentará este manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ___________________________________No. __________________en el que mi representada, la empresa _______________________ participa a través de la propuesta enviada por medios electrónicos.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector (Comercial, Servicios, Industrial, entre otros).

ESTRATIFICACIÓN: 			MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )

Asimismo, manifiesto, Bajo Protesta de Decir Verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO NÚMERO 9.1

P R O P O S I C I Ó N   T É C N I C O  -  E C O N Ó M I C A

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONALBAJO LA COBERTURA DE TRATADOS N°. ______________________________________________________________________________________

FECHA: ________________________________________		FAB. (   ).			 DIST. (   ).			No. DE PREI IMSS: ____________________________________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________	DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________	FAX: __________________________	R. F. C.:___________________________	CORREO ELECTRONICO: ______________________________________

ESTRATIFICACIÓN: 			MICRO (      )			PEQUEÑA (      ) 				MEDIANA (     )				GRANDE (        )

| No.. | C L A V E ( S ) |  |  |  |  | Descripción | Presentación |  |  | Registro Sanitario | Marca | País de Origen | Nombre y R.F.C. del Fabricante | Cantidad | Precio unitario | Importe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gpo | Gen. | Esp. | Df | Vr |  | Un | Ca | Pr. |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS: LOS PRECIOS OFERTADOS, PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACION. Presentación Un = Unidad de Medida Ca = Cantidad Pr = Presentación

NOMBRE:											   CARGO:													FIRMA:

_____________________________________________			_________________________________________

ANEXO NÚMERO 10

## INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

México, D.F., a _____ de ___________________ del 20___. Instituto Mexicano del Seguro Social Presente. (Nombre) , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Relación de documentos: Ejemplos: - Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad. - Documentos expedidos por un tercero: _______________________________________________ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

ANEXO NÚMERO 11

(Carta en original, papel membretado y firma autógrafa del fabricante)

Lugar y Fecha., a _____ de ___________________ del 20___.

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PUBLICA   INTERNACIONAL BAJO TRATADOS  No. _________________ Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| _____________________________________ | ______________________________________ |
| --- | --- |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |
| _____________________________________ | ______________________________________ |

LUGAR Y FECHA

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

Anexo 12

NOTA DE REMISIÓN

ANEXO NÚMERO 13

Instrucciones de llenado para la Remisión

OBJETIVO: Documentar la entrega de bienes que realiza el proveedor, recepción y alta de almacén GENERADO POR: Proveedor. Número; Dato; # Anotar. 1; N° ( número ); Número de contrato. 2; Fecha; Fecha , día, mes y año. 3; Expediente; Número de expediente de compra. 4; Fecha del contrato; Fecha de formalización del contrato. 5; Registro del contrato S.P.P.; No llenar. 6; Datos del proveedor; Nombre completo y razón social del proveedor que entrega los bienes de consumo. 7; Plazo de entrega; Fecha límite de entrega de los bienes de consumo por parte del proveedor.. 8; Hoja ____de_____; Número consecutivo de hojas de que conste la remisión.. 9; PPAPF; No llenar. 10; R.F.C.; Registro Federal de Contribuyentes completo del proveedor otorgado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, incluyendo homoclave. 11; Ramo; Anotar ramo. 12; I.M.S.S. Registro patronal; Número completo del registro patronal otorgado por el IMSS. 13; Grupo; Grupo de suministro al que corresponden los bienes de consumo a entregar por el proveedor.. 14; Lugar de entrega; Nombre y dirección completos de la unidad almacenaría donde entrega los bienes de consumo el proveedor.. 15; Renglón; Número de renglón asignado al artículo en el anexo del contrato de la relación de bienes adjudicados.. 16; Cantidad; Cantidad de artículos entregados por el proveedor. 17; Unidad; Unidad de presentación del bien de consumo entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI..

18; Precio; Precio de unitario de compra. 19; Clave del artículo; Clave completa de artículo genérico, especifico, diferenciador y variante. 20; Descripción del artículo; Descripción completa del artículos entregado por el proveedor conforme al Catalogo Operativo de Artículos del SAI. 21; Importe; Importe del artículo, resultado de multiplicar cantidad de artículos por precio unitario de compra en su caso en la misma columna se anota el desglose del I.V.A. y se suma para obtener el importe total.. 22; Importe con letra; Se anotara la suma total de los importes de cada artículo descrito en la remisión del pedido considerando la suma del I,V,A, letra.. 23; Importe; Importe total con número incluye I.V.A.. 24; Destino final; Nombre completo del almacén que recibe los bienes de consumo. 25; Datos complementarios; Según el programa. 26; Proveedor; Número de proveedor asignado por el IMSS. 27; Clave presupuestal; Codificación completa del Almacén que recibe los bienes de consumo. 28; Partida; Partida presupuestal correspondiente al grupo de suministro de los bienes de consumo recibidos. 29; Alta; Sello, número de alta y firma del Titular del Área o Almacén.

##### ANEXO NÚMERO 14

LUGARES DE PAGO

EL HORARIO DE PAGO SERÁ DE 8:00 A 13:00 HORAS

DE LUNES A VIERNES

| ORGANO | LUGAR DE PAGO |
| --- | --- |
| JALISCO | Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones Calle Belisario Domínguez No. 1000 esq. Sierra Morena Col. Independencia C. P. 44340 Guadalajara, Jal |

##### ANEXO NÚMERO 15

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ________ QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), REPRESENTADA POR  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), EN ADELANTE  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. 	 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

1.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ______ (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias) __.

1.2	Conforme a lo dispuesto por ___ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades o instrumento notarial en el que se le otorga las facultades), el C. (NOMBRE DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), (SEÑALAR CARGO DEL O LA REPRESENTANTE), es un servidor público adscrito a la misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C  Colocar RFC), facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

1.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO)  (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (ARTÍCULOS) de su Reglamento.

1.6	 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) con folio de autorización (FOLIO AUTORIZACIÓN SP) 26, de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la _____________________.

1.7	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

1.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

2.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que:

2.1	Es una persona MORAL legalmente constituida mediante ________________ (Describir el instrumento público que le dan origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL).

2.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con _____________________________, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

2.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

2.5	Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

2.6	Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

3.	De “LAS PARTES”:

3.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de, ($DescripciónCategoria), en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (Indicar la cantidad en letra) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos que asciende a $_______ (Indicar la cantidad en letra).

Los montos y precios se podrán indicar en moneda extranjera, cuando así se haya determinado en la convocatoria, invitación, o solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 45, fracción XIII de la LAASSP.

Indicar el(los) precio(s) unitario(s):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

COLOCAR TABLA DE PRECIOS UNITARIOS

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (Tipo Moneda) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de, ($DescripciónCategoria), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (señalar la forma y el medio por el cual se presentará)

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para efectos del pago.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos, los cuales forman parte del presente contrato).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran los domicilios, o en su defecto redactarlos) y fechas establecidas en el mismo;

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (COLOCAR FECHA DE INICIO) al (COLOCAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (COLOCAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (indicar la forma de garantizarla), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S)

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la_(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (COLOCAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo,  “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

El siguiente párrafo aparecerá siempre que haya existido garantía de cumplimiento.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (COLOCAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (Colocar RFC), (COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por escrito o vía correo electrónico, dentro de los _(días)_____ posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato,  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTEpor cada (calcular periodicidad de pena) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los _(días)_____ posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el caso de contrataciones con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales, al amparo del artículo 41, fracción XI, de la LAASSP, el área contratante deberá considerar que el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 10% (diez por ciento), conforme lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP)

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. SEGUROS

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

(DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO)

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran los domicilios, o en su defecto redactarlos) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará  a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.

- Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

- Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.

- Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.

- Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.

- Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.

- Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;

- Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

- Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

- En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

- Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a  “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo con firma electrónica, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos 1.2 y 2.2.

Por lo anterior expuesto,  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y  “EL PROVEEDOR”, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

.

ANEXO NÚMERO 16

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

- La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

- El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

- Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

- Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

- Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

- Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

- Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

- Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no.  Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por  tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Cometen el delito de cohecho:

- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capítulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa

Y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

ANEXO NUMERO 17

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARA CON NUMERO TELEFÓNICO 01 800

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARE CON EL SERVICIO DEL NÚMERO TELEFÓNICO 01 800 ______________ Y/O SI EL SERVICIO ES DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PROPORCIONARÁ EL NÚMERO TELEFÓNICO ________________ PARA REPORTE DE FALLAS, Y SERÁ PROPORCIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR EL IMSS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)

REQUERIMIENTO

| ID de Articulo | CLAVE SAI | DESCRIPCIÓN | NO. DE BIENES | PROCEDENCIA/PAÍS DE ORIGEN | MARCA | PRECIO UNITARIO (SIN IVA) | IMPORTE TOTAL (SIN IVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000000000011581 | 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 209 |  |  |  |  |
| 000000000011584 | 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 33 |  |  |  |  |
| 000000000011830 | 531.341.2552.´01.´01 | UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCO | 1 |  |  |  |  |
| 000000000012326 | 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 187 |  |  |  |  |
| 000000000012329 | 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 22 |  |  |  |  |
| 000000000012334 | 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 264 |  |  |  |  |
| 000000000012339 | 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 22 |  |  |  |  |
| 000000000012346 | 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 33 |  |  |  |  |
| 000000000012347 | 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 88 |  |  |  |  |
| 000000000012348 | 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 33 |  |  |  |  |
| 000000000012349 | 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 33 |  |  |  |  |
| 000000000012389 | 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012394 | 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 11 |  |  |  |  |
| 000000000012395 | 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 11 |  |  |  |  |
| 000000000012398 | 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 352 |  |  |  |  |
| 000000000012402 | 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 1518 |  |  |  |  |
| 000000000012407 | 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 110 |  |  |  |  |
| 000000000012416 | 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 264 |  |  |  |  |
| 000000000012418 | 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 22 |  |  |  |  |
| 000000000012423 | 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 1584 |  |  |  |  |
| 000000000012424 | 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 1254 |  |  |  |  |
| 000000000012432 | 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 66 |  |  |  |  |
| 000000000012438 | 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 77 |  |  |  |  |
| 000000000012440 | 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 253 |  |  |  |  |
| 000000000012441 | 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 253 |  |  |  |  |
| 000000000012452 | 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012456 | 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 198 |  |  |  |  |
| 000000000012459 | 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 264 |  |  |  |  |
| 000000000012460 | 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 88 |  |  |  |  |
| 000000000012496 | 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 110 |  |  |  |  |
| 000000000012500 | 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 440 |  |  |  |  |
| 000000000012534 | 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 198 |  |  |  |  |
| 000000000012535 | 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012550 | 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 198 |  |  |  |  |
| 000000000012553 | 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012555 | 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 66 |  |  |  |  |
| 000000000012589 | 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 22 |  |  |  |  |
| 000000000012594 | 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 154 |  |  |  |  |
| 000000000012600 | 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 88 |  |  |  |  |
| 000000000012612 | 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 22 |  |  |  |  |
| 000000000012629 | 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 176 |  |  |  |  |
| 000000000012653 | 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 55 |  |  |  |  |
| 000000000012661 | 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012686 | 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 154 |  |  |  |  |
| 000000000012687 | 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012688 | 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 99 |  |  |  |  |
| 000000000012689 | 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 99 |  |  |  |  |
| 000000000012695 | 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 143 |  |  |  |  |
| 000000000012696 | 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012717 | 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 55 |  |  |  |  |
| 000000000012720 | 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 11 |  |  |  |  |
| 000000000012726 | 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012783 | 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012846 | 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 11 |  |  |  |  |
| 000000000012920 | 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 11 |  |  |  |  |
| 000000000012973 | 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 44 |  |  |  |  |
| 000000000012984 | 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 99 |  |  |  |  |
| 000000000013079 | 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013081 | 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013105 | 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013119 | 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013193 | 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013194 | 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013195 | 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013196 | 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013197 | 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013198 | 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013199 | 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 77 |  |  |  |  |
| 000000000013201 | 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013203 | 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013224 | 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 33 |  |  |  |  |
| 000000000013225 | 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 33 |  |  |  |  |
| 000000000013348 | 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013349 | 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013352 | 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013353 | 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 66 |  |  |  |  |
| 000000000013466 | 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 33 |  |  |  |  |
| 000000000013467 | 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 33 |  |  |  |  |
| 000000000013478 | 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013492 | 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013596 | 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013632 | 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013641 | 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013680 | 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013682 | 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013683 | 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013684 | 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 99 |  |  |  |  |
| 000000000013739 | 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013749 | 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013963 | 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013964 | 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013969 | 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 11 |  |  |  |  |
| 000000000013971 | 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 22 |  |  |  |  |
| 000000000013977 | 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013981 | 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000013987 | 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014028 | 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 66 |  |  |  |  |
| 000000000014034 | 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 33 |  |  |  |  |
| 000000000014038 | 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 22 |  |  |  |  |
| 000000000014040 | 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 33 |  |  |  |  |
| 000000000014044 | 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 55 |  |  |  |  |
| 000000000014047 | 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 22 |  |  |  |  |
| 000000000014100 | 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014138 | 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 33 |  |  |  |  |
| 000000000014191 | 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014199 | 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 66 |  |  |  |  |
| 000000000014235 | 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014236 | 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 22 |  |  |  |  |
| 000000000014237 | 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 143 |  |  |  |  |
| 000000000014247 | 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014332 | 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014333 | 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014334 | 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014335 | 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014336 | 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 77 |  |  |  |  |
| 000000000014337 | 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014338 | 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 22 |  |  |  |  |
| 000000000014342 | 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014343 | 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014345 | 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014346 | 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014347 | 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014348 | 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014386 | 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014445 | 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014463 | 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014464 | 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 44 |  |  |  |  |
| 000000000014465 | 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 132 |  |  |  |  |
| 000000000014466 | 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014467 | 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 22 |  |  |  |  |
| 000000000014468 | 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 132 |  |  |  |  |
| 000000000014469 | 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 55 |  |  |  |  |
| 000000000014470 | 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014729 | 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 77 |  |  |  |  |
| 000000000014799 | 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 132 |  |  |  |  |
| 000000000014807 | 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 264 |  |  |  |  |
| 000000000014817 | 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 528 |  |  |  |  |
| 000000000014907 | 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 198 |  |  |  |  |
| 000000000014908 | 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 440 |  |  |  |  |
| 000000000014948 | 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014949 | 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 121 |  |  |  |  |
| 000000000014957 | 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 176 |  |  |  |  |
| 000000000014959 | 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014961 | 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 11 |  |  |  |  |
| 000000000014964 | 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 88 |  |  |  |  |
| 000000000014965 | 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 44 |  |  |  |  |
| 000000000015002 | 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015103 | 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 187 |  |  |  |  |
| 000000000015118 | 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 44 |  |  |  |  |
| 000000000015120 | 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 44 |  |  |  |  |
| 000000000015265 | 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015300 | 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015317 | 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 165 |  |  |  |  |
| 000000000015322 | 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 44 |  |  |  |  |
| 000000000015336 | 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015395 | 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015414 | 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 33 |  |  |  |  |
| 000000000015429 | 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 176 |  |  |  |  |
| 000000000015434 | 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015435 | 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015436 | 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015437 | 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015545 | 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015548 | 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 25 |  |  |  |  |
| 000000000015550 | 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 88 |  |  |  |  |
| 000000000015552 | 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 44 |  |  |  |  |
| 000000000015563 | 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015571 | 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015573 | 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015576 | 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015577 | 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015578 | 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 110 |  |  |  |  |
| 000000000015579 | 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015593 | 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015595 | 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015797 | 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015816 | 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 22 |  |  |  |  |
| 000000000015817 | 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015824 | 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 33 |  |  |  |  |
| 000000000015825 | 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 33 |  |  |  |  |
| 000000000015828 | 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 66 |  |  |  |  |
| 000000000015829 | 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 66 |  |  |  |  |
| 000000000015872 | 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000015906 | 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 33 |  |  |  |  |
| 000000000016006 | 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 11 |  |  |  |  |
| 000000000016072 | 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 11 |  |  |  |  |
| 000000000016162 | 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 22 |  |  |  |  |
| 000000000016201 | 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 11 |  |  |  |  |
| 000000000020669 | 531.616.5116.´01.´01 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVAN | 1 |  |  |  |  |
| 000000000021244 | 531.239.16.´00.´01 | CRANEOTOMO ELECTRICO. | 1 |  |  |  |  |
| 000000000021483 | 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 11 |  |  |  |  |
| 000000000021484 | 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MIC | 1 |  |  |  |  |

ANEXO NÚMERO 21 (VEINTIUNO)

DIRECTORIO DE LAS UNIDADES EN DONDE DEBERÁN DE ENTREGAR EL BIEN ADJUDICADO.

| CLAVE SAI | NOMBRE DEL EQUIPO | NUMERO DE BIENES | UNIDAD MEDICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MIC | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 531.616.5116.´01.´01 | MESA QUIRURGICA UNIVERSAL AVAN | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H.G.Z.M.F. 20 | AUTLAN DE NAVARRO, JAL. |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 26 | TALA JAL |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 531.635.114.´01.´01 | ELECTROMOTOR PARA CIRUGIA (MAC | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 531.239.16.´00.´01 | CRANEOTOMO ELECTRICO. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 531.341.2552.´01.´01 | UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCO | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.835.28.´01.´01 | SIERRA PARA CORTAR YESO. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | HGR 216 CAMAS PROY 08140001 | TLAJOMULCO DE ZUÑIGA |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H GRAL REGIONAL 110 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H.G.Z. 46 | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H.G.R. 45 | GUADALAJARA |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_ GRAL ZONA -MF- NUM 42 | PUERTO VALLARTA, JAL. |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H GRAL ZONA -MF- NUM 9 | CD. GUZMAN, JAL. |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H.G.Z.M.F. 6 | OCOTLAN JAL |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 89 | GUADALAJARA, JAL. |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H.G.Z. 7 | LAGOS DE MORENO JAL |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H.G.Z. EN CONSTRUCCION 21 | TEPATITLAN, JAL. |
| 537.209.844.´00.´01 | CIZALLA STILLE PARA CORTAR Y R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.718.´02.´01 | TIJERA LISTER, ANGULADA LATERA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1230.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA OVALADA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1842.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1859.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 30 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 30 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 30 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.530.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, CON MANG | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.272.507.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.272.515.´00.´01 | CUCHILLO LISTON, DE UNA SOLA P | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.298.´00.´01 | PINZA GUBIA LUER, CURVA LIGERA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.565.164.´00.´01 | LEGRA LANGENBECK, CURVA, 18.4 | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.602.425.´00.´01 | MANGO PARA SIERRA DE GIGLI, 8 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4871.´00.´01 | PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, R | 12 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 12 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5951.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES | 18 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.785.259.´00.´01 | RETRACTOR O SEPARADOR PERCY, P | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9051.´01.´01 | SIERRA CHARRIERE, TIPO SERRUCH | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9069.´00.´01 | SIERRA GIGLI U OLIVECRONA, LON | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9093.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.836.9101.´00.´01 | SIERRA GIGLI DE 6 HILOS METALI | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.567.505.´00.´01 | LEGRA FARABEUF, CURVA, 15 CMDE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2854.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2862.´00.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1609.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1641.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1658.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1666.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 16 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6470.´00.´01 | PINZA LANE, SIN CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6538.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4789.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.734.´00.´01 | PINZA CRILLE, CURVA, CON ESTRI | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1385.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1831.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.2037.´01.´01 | PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.702.139.´00.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 10 | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2717.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.480.´02.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6552.´01.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2649.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1216.´00.´01 | CANULA FRAZIER, ANGULADA. 9 FR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.528.´00.´01 | ELEVADOR LANGENBECK, 19.1 CM D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.485.526.´00.´01 | IMPACTOR CON PUNTA REDONDA DE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1500.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1518.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINI-LAMB | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1534.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1559.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1617.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 17 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1633.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.739.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4145.´00.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 2 X | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.4954.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.832.´00.´01 | PORTA AGUJAS HALSEY, RECTO, CO | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8620.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 24 A 25 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.760.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.778.´00.´01 | CIZALLA LISTON O STILLE-LISTON | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.802.´00.´01 | CIZALLA LISTON, RECTA, CON ART | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.810.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN LISTON, ANGULAD | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.272.´00.´01 | PINZA GUBIA LEMPERT CURVA, DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.363.´00.´01 | GUBIA STILLE LUER, CURVA, LONG | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 40 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 24 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6842.´01.´01 | SEPARADOR BENNET, DE HOJA GRAN | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4710.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, RECTA, CON | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.2303.´00.´01 | CINCEL FREER, RECTO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.2444.´00.´01 | CINCEL HIBBS, CURVO, ANCHO DE | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2839.´00.´01 | ELEVADOR COBB, HOJA CURVA DE 1 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.454.´00.´01 | GANCHO AGUDO. | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.1056.´00.´01 | GANCHO MEDIANO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.1098.´00.´01 | GANCHO PEQUEÑO, PARA HUESO, 23 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.173.´01.´01 | GUBIA STILLE LUER, RECTA, LONG | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1526.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE O MINILAMBO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.747.´02.´01 | PINZA DE REDUCCION, PUNTAS CUR | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.770.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.796.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 16 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6363.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6454.´00.´01 | PINZA LANE, CON CREMALLERA, LO | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6520.´00.´01 | PINZA LOWMAN O GERSTER-LOWMAN, | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4755.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPO VER | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8646.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 42 A 44 | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.096.113.´00.´01 | AVELLANADOR PEQUEÑO, CON ACOPL | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.172.11.´00.´01 | CAMISA DE CENTRAJE, 3.5/2.5 MM | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.286.386.´00.´01 | DESATORNILLADOR HEXAGONAL, PEQ | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.346.´00.´01 | ELEVADOR CON CORTE REDONDO, 6 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.340.18.´01.´01 | ERINA. PINZAS PARA SEPARAR. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.602.276.´00.´01 | MANGO PARA MACHUELO, 3.5 MM. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.609.451.´00.´01 | MEDIDOR DE PROFUNDIDAD. PEQUEÑ | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.549.´00.´01 | PINZA PORTADORA (SUJETADORA) D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.754.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.762.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.703.4268.´00.´01 | PINZA AUTOCENTRANTE O TIPOVERB | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.709.104.´00.´01 | PLANTILLA MALEABLE DE ALUMINIO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.650.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, 15 MM DE AN | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8885.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8893.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN O MINI-HOHMA | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.838.90.´01.´01 | GRIFA PARA PLACAS 2.4. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.919.50.´00.´01 | VAINA DE SUJECION, PARA DESTOR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.237.279.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS DELGADOS, | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.237.287.´00.´01 | CORTADOR PARA CLAVOS GRUESOS, | 3 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.608.571.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 7, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 10 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.316.´02.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, CON 4 GARF | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1415.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.496.´00.´01 | GANCHO CUSHING LARESCO, PUNTA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.1163.´01.´01 | GANCHO, DE GARFIO AFILADO, MED | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6496.´00.´01 | PINZA LEWIN, QUIJADAS ESTRIADA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.774.21.´02.´01 | REGLA METALICA, GRADUADA EN CE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.668.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, CON PUNTA AN | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8570.´00.´01 | SEPARADOR CUSHING, VALVA DE 18 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8752.´00.´01 | SEPARADOR LANGENBECK, VALVA DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.9057.´00.´01 | SEPARADOR BLOUNT PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.9073.´00.´01 | SEPARADOR SMILLE PARA MENISCO, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.857.1243.´00.´01 | TIJERA, DE CAPSULA. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.260.1818.´00.´01 | CUCHARILLA BRUN, RECTA REDONDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2672.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4959.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.173.1653.´02.´01 | CANULA FRAZIER O FERGUSON, ANG | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.828.´00.´01 | CIZALLA RUSKIN-LISTON, RECTA, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.327.2870.´01.´01 | ELEVADOR CON MANGO, VASTAGO RE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.330.´00.´01 | GUBIA RUSKIN, CON DOBLE ARTICU | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.208.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 300 G | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.721.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, DENTADA, C | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.788.´00.´01 | PINZA DE REDUCCION, TIPO PINZA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5969.´00.´01 | PINZA ALLIS, CON 5 X 6, LONGIT | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6371.´00.´01 | PINZA KERN, CON CREMALLERA, LO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8901.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 8 A 10 M | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.35.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO, MANGO No. | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.379.´01.´01 | PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.767.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, RECTA, | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1294.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.4843.´00.´01 | PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.494.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4926.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM O BABY METZE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.020.189.´00.´01 | ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE, D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.1511.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.191.1537.´00.´01 | CINCEL LAMBOTE (MINI), RECTO, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.786.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.278.14.´00.´01 | DERMATOMO SCHINK, GRADUABLE, D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.316.281.´00.´01 | DISECTOR JOSEPH. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.686.´01.´01 | GANCHO FOMMON, CON 2 GARFIOS A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.440.710.´00.´01 | GANCHO JOSEPH, UN GARFIO, 15 C | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.182.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 160 A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.695.19.´00.´01 | PERFORADOR RALK, TIPO PISTOLA. | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.493.´00.´01 | PORTAAGUJA RYDER, RECTO, CON Q | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.972.´00.´01 | PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.676.´01.´01 | SEPARADOR HOHMAN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.817.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, PUNTA CORTA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8851.´00.´01 | SEPARADOR WEITLANER WULLSTEIN, | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.857.187.´02.´01 | TIJERA STEVENS, CURVA, PUNTAS | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.74.´00.´01 | CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.156.31.´01.´01 | CANULA YANKAUER, CON BOTON DES | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.157.30.´01.´01 | CANULA FERGUSON CAL. 12 FR. AN | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.608.589.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 3 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.618.1411.´00.´01 | MANGO PARA BISTURI, DEL NO. 4 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.98.´01.´01 | PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 13 | 12 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.833.´01.´01 | PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.874.´00.´01 | PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRIA | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1419.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, SIN DIE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1518.´01.´01 | PINZA ESTANDAR, RECTA, CON 1 X | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.1955.´02.´01 | PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.701.2045.´01.´01 | PINZA ALLIS O JUD-ALLIS, CON 3 | 8 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.716.2709.´01.´01 | PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6446.´00.´01 | SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6495.´01.´01 | SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.814.6677.´01.´01 | SEPARADOR VOLKMANN, DE 3 GARFI | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2417.´01.´01 | TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.2698.´01.´01 | TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD D | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.4702.´01.´01 | TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.794.´00.´01 | CIZALLA LISTON, ANGULADA, DE A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1407.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS, MANGO ESTRIA | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1449.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.263.1456.´00.´01 | CUCHARILLA BRUNS CURVA, COPA R | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.355.747.´00.´01 | ESCOFINA PUTTI, DE DOBLE EXTRE | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.457.231.´00.´01 | GUBIA FRIEDMAN, CURVA, DE 140 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.605.190.´00.´01 | MARTILLO MACIZO, PESO DE 210 A | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1542.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.673.1567.´00.´01 | OSTEOTOMO LAMBOTTE RECTO DE 24 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.5050.´00.´01 | PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCH | 6 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.702.6900.´00.´01 | PINZA MARTIN, RECTA, LONGITUD | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.716.782.´00.´01 | PORTA AGUJAS HEGAR O MAYO-HEGA | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.478.´02.´01 | SEPARADOR SENN O BABY SEN-MILL | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8836.´00.´01 | SEPARADOR MOLLISON CURVO, DE 1 | 1 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8919.´00.´01 | SEPARADOR HOHMANN, DE 17 A 18 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 513.227.124.´00.´01 | CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.137.464.´00.´01 | BISTURI QUIRURGICO. MANGO NO. | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 535.859.5014.´01.´01 | TIJERA ESMARCH, ANGULADA LATER | 4 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.209.869.´00.´01 | CIZALLA STILLE, PARA CORTAR O | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.814.8604.´00.´01 | SEPARADOR HENNIG, LONGITUD DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.833.236.´00.´01 | LLAVE FIJA TIPO ESPAÑOLA, 11 | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.835.10.´00.´01 | SIERRA PARA ABRIR ANILLOS Y SO | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.839.16.´01.´01 | LLAVE COMBINADA DE 11.0 MM. DE | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |
| 537.857.2225.´00.´01 | TIJERA UNIVERSAL PARA VENDAJES | 2 | M_H GRAL ZONA NUM 14 -LA PAZ- | GUADALAJARA JAL |

ANEXO No. 22

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

No. _______________________

LISTA DE VERIFICACION PARA LA RECEPCION DE BIENES DE INVERSIÓN

| Licitación: | Unidad: |
| --- | --- |
| Nombre del proveedor: | Contrato número: |

| Clave | Descripción (marca y modelo) | Cantidad |
| --- | --- | --- |

| 1. | Recibe del proveedor | Cumple |  | No requiere | Fecha/Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Si | No |  |  |
|  | A) La guía mecánica de instalación de los bienes correspondiente al bien a entregar, que contiene los requerimientos electrónicos, mecánicos, sanitarios, hidráulicos, espacios físicos y en su caso instalaciones especiales. |  |  |  |  |
|  | B) Copias del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos. |  |  |  |  |
|  | C) Original y 4 copias de la Remisión |  |  |  |  |
|  | D) Original y 4 copias de la carta garantía |  |  |  |  |
|  | E) Lista de empaque en la que se detallan las características del embalaje, dimensiones, peso y el contenido de cada una de ellas. |  |  |  |  |

Una vez verificado que se cumple con las condiciones antes referidas se procede con la siguiente etapa.

En caso de ser incorrecta la información contenida en alguno de los documentos entregados, proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el “Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de bienes”, anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de recibido.

Observaciones: _______________________________________________________

| 2. | En caso de ser correcta la información, reciba el embarque y verifique las condiciones del empaque y el embalaje. | CUMPLE |  | Especificar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A) Presenta daños a simple vista. |  |  |  |
|  | B) Las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque. |  |  |  |
|  | C) Cantidad de pallets y/o cajas y/o bultos. |  |  |  |
|  | D) Diferencia en peso, dimensiones y material de empaque. |  |  |  |
|  | E) Sellos de origen violados. |  |  |  |
|  | F) Las condiciones físicas corresponden a la documentación que se presenta. |  |  |  |
|  | G) Esta mojado y/o roto. |  |  |  |
|  | H) Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad. |  |  |  |

Una vez verificado que se cumple con las condiciones antes referidas procede con la siguiente etapa.

En caso de ser incorrecta la información contenida en alguno de los documentos entregados, proceda al rechazo del embarque del bien o los bienes y documéntelo en el “Acta Administrativa Circunstanciada de rechazo de bienes”, anexe el original a la presente lista y entregue copia al proveedor, solicitando acuse de recibido.

Observaciones: _______________________________________________________________

ESTE ANEXO PUEDE CAMBIAR SEGÚN EL FORMATO DE LA UNIDAD RECEPTORA

ANEXO No. 23

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN, DE BIENES DE INVERSION

Número consecutivo de acta___________ año: ________

En la Ciudad de ______________________________, siendo las ______ horas del día _____ del mes de _______________ del año de __________, se levanta la presente Acta para hacer constar la RECEPCIÓN DEL BIEN especificado como:

Clave: __________________ descripción ______________________________________________________________________________________

Contrato número: ___________________________________________________________________________________________

Fincado a la empresa: __________________________________________________________________________________________

Se procedió a la apertura del embarque y empaque, encontrándose que el bien se encuentra en buen estado y puede procederse a su instalación bajo las siguientes especificaciones:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la calendarización de los procesos de arranque, puesta en marcha y capacitación con  el siguiente desglose:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se procedió a la instalación del bien comprobando que este opera adecuadamente:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se levanta la presente acta y se hace constar que el bien descrito queda en poder del Instituto.

No habiendo otro asunto que constar, se levanta la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando los presentes el original y las copias, se entrega copia al proveedor, y se procede a enviar copia a la División de Equipamiento y a la COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA, para su conocimiento así como para los efectos legales y administrativos correspondientes.

| FIRMANTES |  |
| --- | --- |
| ___________________________________________ El responsable de la Unidad de Destino Final Nombre, firma y matrícula | _________________________________ El responsable del área usuaria Nombre, firma y matrícula |
| _____________________________________ El responsable del área de conservación de la unidad | ______________________________________ El responsable administrativo del control de Bienes de la unidad. |
| __________________________________ Nombre y firma del representante del proveedor |  |

ESTE ANEXO PUEDE CAMBIAR SEGÚN EL FORMATO DE LA UNIDAD RECEPTORA

ANEXO No. 24

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

Lugar y Fecha., a _____ de ___________________ del 20___.

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante.

Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los correlativos de Reglamento de la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial:

______________________________________________.

______________________________________________.

______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: la presentación de este documento es opcional para el Participante, entendiéndose que en caso de no presentarla ninguno de los documentos que se entreguen en su propuesta son de naturaleza confidencial o reservado en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

# ANEXO 25

# FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Jalisco

Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación:

| Nombre | Carácter que ostenta (Representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración) |
| --- | --- |

Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, _____________________

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de __________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______

Nota: 	En caso de que el PARTICIPANTE sea persona física adecuar el formato.

NOTAS   IMPORTANTES:

LOS PARTICIPANTES ADJUDICADOS POSTERIOR A LA ENTREGA DEL BIEN ADJUDICADO DEBERAN DE ENTREGAR EN LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO CITO EN PERIFERICO SUR No. 8000, COL. STA. MARIA TEQUEPEXPAN, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, TEL.: 32-83-12-40, EXT. 30254, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1.-Remision

2.-Factura

3.-Lista de Verificación

4.-Acta de entrega recepción

5.-Carta de garantía de los bienes

6.-Fianza

7.-carta de capacitación

8.- calendario de mantenimientos preventivos durante la garantía de los mismos

9.-carta de cada una de las claves del cuadro básico institucional que corresponden al consumible del equipo entregado. En caso de no contar con clave del cuadro básico insittucional, deberá entegar una carta bajo protesta de decir verdad donde indique que se incluirán en el cuadro básico institucional.

LO ANTERIOR EN 5 TANTOS CON FIRMAS Y SELLOS DE LA UNIDAD RECEPTORA DEL BIEN EN ORIGINAL.