INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Licitación Pública Internacional bajo Tratados

No. LA-50GYR-050GYR002-T-46 -2023

ADQUISICIÓN DE REFACCIONES: PARTIDA 1. ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS CUENTA 42060909, PARTIDA 2. ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR CUENTA 42062517, PARTIDA 3. ADQUISICION DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION CUENTA 42062530, PARTIDA 4. ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CUENTA 42062529, PARTIDA 5. ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (METERIAL DE PLOMERIA) CUENTA 42060901, PARTIDA 6. ADQUISICION DE FERRETERIA ARTUCVULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION CUENTA 42060907, PARTIDA 7. ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CUENTA 42062530, PARTIDA 8. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO  CUENTA 42060903, PARTIDA 09.  ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA CASA DE MAQUINAS, PARTIDA 10. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS CUENTA 42060908 Y PARTIDA 11. ADQUISICION  DE REFACCIONES PARA  MODULOS DE LAVADO 42062530 PARA UNIDADES DEL OOAD EN JALISCO PARA EL EJERCICIO 2023

Glosario de Términos.

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar servicios o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter del Área requirente.

Asistencia Técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

Capacitación: Se refiere a la actividad realizada, respondiendo a las necesidades de cada Unidad Médica, que busca mejorar actitud, conocimiento, habilidades y conductas, en aspectos de operación, procesos y procedimientos para el uso del equipo.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. Con dirección electrónica en Internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

Contrato Abierto: Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios en el cual se establecen la cantidad mínima y máxima de los servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. Se incluye una descripción completa de los servicios con sus correspondientes precios unitarios. Encuentra su fundamento en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CTCIM: Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados, adscrita a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Investigación de mercado: la verificación de la existencia de servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LGS: Ley General de Salud.

LSS: Ley del Seguro Social.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a  .

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

NMX: Norma mexicana.

NOM: Norma Oficial Mexicana

OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS

OOADEJ: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco

Partida o concepto: la división o desglose de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales y que provee información integral y en línea a las principales áreas del Instituto.

Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los Licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura

Proposición: La documentación que conforma las secciones técnicas y económicas y documentación complementaria presentadas por los Licitantes.

Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

# 1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA.

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 bis fracción II, 27, 28 fracción II, 29, 30, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 45, 47  y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 42, 46 y 48 de su Reglamento, y en apego a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se invita a personas físicas y morales, cuyas actividades comerciales o profesionales están relacionas con los bienes objeto del procedimiento de convocatoria para la contratación de:

PARTIDA 1. ADQUISICION DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS CUENTA 42060909.

PARTIDA 2. ADQUISICION DE HERRAMIENTA MENOR CUENTA 42062517.

PARTIDA 3. ADQUISICION DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION CUENTA 42062530.

PARTIDA 4. ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO CUENTA 42062529.

PARTIDA 5. ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (METERIAL DE PLOMERIA) CUENTA 42060901.

PARTIDA 6. ADQUISICION DE FERRETERIA ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION CUENTA 42060907.

PARTIDA 7. ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA CUENTA 42062530.

PARTIDA 8. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO  CUENTA 42060903.

PARTIDA 09.  ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA CASA DE MAQUINAS

PARTIDA 10. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS CUENTA 42060908

PARTIDA 11. ADQUISICION  DE REFACCIONES PARA  MODULOS DE LAVADO 42062530

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45600 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INTEGRE COMO PARTE DE LA PROPUESTA SERÁ DIRIGIDA A:

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

## 1.1 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS, Y EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, éstos deberán presentarse en idioma español.

## 1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria, mediante dictamen de disponibilidad presupuestal número(s):  0000042264-2023, 0000042266-2023, 0000042281-2023, 0000042267-2023, 0000042257-2023, 0000042260-2023, 0000042279-2023, 0000042259-2023, 0000042276-2023, 0000042261-2023 Y 0000042278-2023.

“El presupuesto definitivo a ejercer fue aprobado por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que el cumplimiento de las obligaciones de esta convocatoria, queda sujeta para fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2023 aprobó la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

# 2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

El Instituto requiere de(los) bien(es) de conformidad con lo establecido en el Anexo 1, Anexo Técnico, que contienen la descripción amplia y detallada, los licitantes deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a lo solicitado en el mismo que forma parte integral y adjuntando a esta convocatoria.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos y que rigen la presente convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada de los bienes que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria no podrán ser negociadas en términos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

2.1 CALIDAD.

La calidad de los bienes objeto de la presente convocatoria está contenida en el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11 que forma parte integral de esta convocatoria y deberá apegarse justa, exacta y cabalmente a lo solicitado en los mismos.

“Los licitantes” deberán contar con la infraestructura y personal técnico especializado en el ramo, para la ejecución y entrega de los bienes, objeto de esta convocatoria.

## 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El Licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

- Licencia Municipal Vigente, o permiso de funcionamiento vigente del uso de suelo, expedida(s) por el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal del lugar donde se encuentre localizada la ubicación del licitante.

# 3.  MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

La presente convocatoria, conforme a los medios que se utilicen, será electrónica.

El presente procedimiento se realizará, cumpliendo estrictamente a los bienes a contratar, que se contemplan en el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11  de esta convocatoria.

## 3.1 Tipo De Abastecimiento

Para efectos de contratar los bienes objeto de esta convocatoria, se tendrá una sola fuente de abasto por partida.

## 3.2.	Fecha, hora y domicilio de los eventos, plazo y medios para la presentación de proposiciones.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita a Instalaciones | NO HABRÁ VISITA A INSTALACIONES |  |  |
| Junta de Aclaraciones | 04 de abril del 2023 | 08:00 horas | A través de Compra Net. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 11 de abril del 2023 | 12:00 horas |  |
| Fallo | 17 de abril del 2023 | 14:00 horas |  |
| Firma del contrato | Quedará plenamente establecido en el acta de fallo |  | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa Maria Tequepexpan, C.P. 45600 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26Bis Fracción II, de la LAASSP) Artículo 26 Bis. - La CONVOCATORIA pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: Fracción II Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley. El acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los licitantes en dichos actos. |  |  |

Los interesados en participar en el procedimiento a través de medios electrónicos deberán contar con registro de identificación electrónica ante CompraNet. https://compranet.hacienda.gob.mx/

# 4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP y 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones.

I.- Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria, deberán elaborar un escrito Anexo 17 (diecisiete), acompañado a las solicitudes de aclaración correspondientes Anexo Número 18 (dieciocho) y enviarlos a través de COMPRANET 5.0, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones, en el citado escrito manifestarán su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

- Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

- I.-Los licitantes podrán enviar las solicitudes de aclaración, a través del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios (COMPRANET), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones

II.-	Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, se solicita a los licitantes enviar sus aclaraciones, en formato Word.

III.- En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá enviar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.  Cuando el escrito se presente fuera del plazo previsto en el artículo 33 Bis de la LAASSP y o al inicio de la junta de aclaraciones, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que dé la convocante en la mencionada junta.

IV.- Las solicitudes de aclaración de acuerdo con el Anexo Número 18 (dieciocho), deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la convocatoria a la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados podrán ser desechadas por la convocante.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto no serán contestadas por resultar extemporáneas. Mismas que se asentaran en el acta que al efecto se elabore.

V.- La convocante enviará a través de CompraNet versión 5.0, las contestaciones a las solicitudes de aclaración recibidas, a partir de la hora y fecha señaladas en la convocatoria para la celebración de la junta de aclaraciones, conforme a lo previsto en el Reglamento de la LAASSP.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas, la convocante informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

VI.- Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

# 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora indicada y se desarrollará conforme a lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley, así como el 47 de su Reglamento y como a continuación se detalla:

- Los licitantes enviarán sus proposiciones técnica y económica conforme al Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11  a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP y cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

El licitante podrá enviar hasta un minuto antes del evento de apertura de proposiciones la información correspondiente a su propuesta técnica/económica o las modificaciones a las mismas. Una vez alcanzada la fecha y hora del inicio del evento de apertura de proposiciones el licitante no podrá enviar sus proposiciones o modificaciones de las mismas.

En referencia al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se establece que los licitantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, para la presentación y firma de proposiciones a través de CompraNet.

- Los licitantes deberán de enviar sus propuestas en archivos electrónicos de preferencia en PDF, adicionalmente se les solicita junto con su propuesta, la información y documentación contenida en la presente CONVOCATORIA en archivos electrónicos con extensión XLS, editables (Excel).

Es importante señalar que solo se recibirán anexos en los formatos ya mencionados, por lo que deberán verificar que sus anexos sean cargados correctamente al sistema, ya que si se anexan archivos de manera individual con extensión. p7m, NO SE PODRÁ ABRIR EL ARCHIVO y será motivo para que la convocante deseche la proposición.

- La convocante, hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integran su propuesta carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no será motivo de desecamiento de la propuesta, así como en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- En el supuesto de que las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- Se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

## 5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 03 (tres) de esta convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de convocatoria.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

# 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR EL SISTEMA COMPRANET.

- Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio Licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP, conforme al Anexo Número 04 (cuatro) de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitantes o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, conforme al Anexo Número 05 (cinco), de la presente  convocatoria.

- Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el Licitante manifieste que es de nacionalidad Internacional. Anexo Número 06 (seis), de la presente convocatoria.

- Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 07 (siete), del presente convocatoria.

- Escrito Bajo protesta de decir verdad, que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional, conforme al Anexo No. 08 (ocho) de la presente convocatoria.

- Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento y las presentes condiciones de contratación.

- Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes

Registro Patronal IMSS

Registro INFONAVIT.

- En el caso de que el licitante no cuente con registro patronal propio, deberá presentar convenio de participación conjunta de la empresa que le proporciona el Recurso Humano.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 03 (tres), de la presente convocatoria.

- Los participantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” positiva y vigente. La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 01 día natural a partir del día de su emisión por lo cual la que presente, deberá tener la misma fecha del evento de presentación de propuestas

- Los licitantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el SAT” positiva y vigente

- Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017, vigente y positiva.

- Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contara con número telefónico de servicio urgente las 24 horas, para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad. Anexo Numero 09 (nueve), de la presente convocatoria.

- Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio Nacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

- Escrito libre y bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar los bienes, en forma continua y permanente.

- Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2, de la presente convocatoria.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en formato libre, donde manifieste que no se desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente convocatoria, no se actualiza un conflicto de interés.

- La proposición técnica deberá contener Descripción amplia y detallada del objeto de la licitación ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8,  PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11  mismas que se encuentran adjuntas a la presente convocatoria.

- licencia municipal vigente, o permiso de funcionamiento vigente del uso de suelo, expedida(s) por el gobierno federal, estatal y/o municipal del lugar donde se encuentre localizada la ubicación del licitante. esto para contar con la certeza de que el licitante se encuentre debidamente establecido y realice el cumplimiento de sus obligaciones municipales.

## Escrito “bajo protesta de decir verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio nacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

## Documentación que demuestre la capacidad técnica del licitante, sea persona moral o persona física.

## Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público, de conformidad con la Regla 5.2.1. para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme a los Anexos Número 20 (VEINTE)

## Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante que los bienes importados  cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda; de conformidad con la Regla 5.2.2. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 20“A”  (VEINTE “A”)

## 6.2.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

- La propuesta económica, deberá contener la cotización los bienes ofertados, precio unitario, subtotal, el importe total, desglosando el IVA, indicando el importe total de cada uno de los bienes, deberá elaborarse en pesos mexicanos, a 2 (dos) decimales, conforme al Anexo Número 14 (catorce) pudiendo apoyarse del Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11el cual forma y se adjuntan siendo parte de la presente bases.

Los licitantes deberán cotizar el 100% de los bienes a precios fijos durante la vigencia del contrato y deberán considerar el total de Unidades y/o Equipos que conforman cada uno de los descritos en los Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11, el cual forma y se adjuntan siendo parte de la presente bases.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el Licitante es la siguiente:

- Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- Anexo Número 13 (trece), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.

- Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

- Documento que acredite su nacionalidad mexicana, pudiendo ser copia simple del Acta de Nacimiento para personas físicas o Acta constitutiva en términos de la legislación mexicana para personas morales

Además de considerar los aspectos siguientes:

      - Los Licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Licitantes.

      - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

      - Cada uno de los documentos que integren la proposición de los Licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

En caso de que alguna hoja de los documentos carezca de folio y se constate que las hojas mantienen continuidad no será desechada la propuesta.

# 7. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

## 7.1 En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, los licitantes deberán enviar un escrito en el que su firmante manifieste, “bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Se enviará mediante escrito libre (Artículo 29, fracción VI, de la LAASSP).

## 7.2 En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y

- Del representante del licitante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá enviar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Numero 02 (dos), el cual forma parte de la presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 02 (dos), de la presente convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las que se realicen en COMPRANET.

## 7.3 En La Firma Del Contrato.

Previo a la firma del contrato el licitante ganador, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los siguientes documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, con fundamento a lo previsto en los artículos 35 fracción I y II, 48 fracción VI del Reglamento de la LAASSP.

- Tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- En el caso de personas físicas, deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional, copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en el artículo 34 párrafo tercero de la Ley y fracción II del artículo 44 del Reglamento de la Ley y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Además de lo anterior deberá de presentar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social y Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigentes y positivas, con la que acredite que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronal conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

8.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES:

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los licitantes, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta

En caso de que proceda, el licitante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP, Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante adjudicado.

## 8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Instituto no contratará la prestación de servicios con los particulares que no se  encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de septiembre de 2022.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, los participantes que deseen participar en el procedimiento de contratación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en su propuesta, en el evento de presentación de propuestas y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Participante deberá celebrar convenio de participación conjunta con la prestadora del servicio.

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante el Instituto y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, el particular que se encuentren en los siguientes supuestos:

a)	No se encuentra registrado ante el Instituto, por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,

b)	Se encuentra registrado pero no tiene trabajadores activos, o

c)	Su registro patronal se encuentra dado de baja.

Sin embargo en el procedimiento señalado en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR el particular podrá obtener un documento emitido por el Instituto, en el que consta, que no se puede emitir la opinión de cumplimiento y se especifica el supuesto en el que se ubica el participante.

Para considerarse que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el participante deberá presentar.

a)	Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la opinión, multicitada, y justifique el motivo

b)	El documento emitido por este Instituto, en el que conste que no se les puede emitir la referida opinión

En caso de que el particular manifieste que prestará su servicio a través de trabajadores subcontratados con un tercero, dicho particular también deberá presentare la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, positiva y vigente del tercero.

Se considerará que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social cuando, el participante, sea persona física o moral, que tenga dos o más Registros Patronales, y al menos en uno de ellos tenga créditos fiscales firmes, se considera que esta persona NO  se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el registro utilizado para el proceso de contratación NO tenga  créditos fiscales firmes.

La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 01 día natural a partir del día de su emisión por lo cual la que presente, deberá tener la misma fecha del evento de presentación de propuestas.

8.3 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

Primera. - los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquellos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda. - EL INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisara que:

I.- La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

III.- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.- Las garantías que se hayan otorgado.

V.- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.

Tercera.- Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejaran la situación que ente el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta. - EL INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular este inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo este se encuentre garantizado.

- Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- Con adeudo pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisara esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

- Sin antecedentes Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal Institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta. - La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la misma.

# CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

De acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 36 Bis de la Ley, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, debido a que no se requiere vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a contratar será el mecanismo Binario; quien oferte el mejor precio, se considerarán únicamente a el (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en  los numerales 2.2 Licencias, Autorizaciones y Permisos y en el numeral 6. Documentos que deberán remitir por el Sistema CompraNet.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la CONVOCATORIA.

- Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta CONVOCATORIA, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.

- En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la CONVOCATORIA.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los bienes ofertados, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica (Anexo 14 catorce), de la presente convocatoria.

En el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento.

9.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme a lo solicitado en el punto 6 y los requisitos establecidos En el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11, el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los Licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

Se comprobará que las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas contengan la información, documentación y requisitos de la presente Convocatoria, la(s) Junta(s) de Aclaraciones y sus anexos, ello de conformidad al artículo 36 de la LAASSP.

- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta convocatoria o sus anexos, así como los que se deriven del(os) Acto(s) de Junta(s) de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta por partida (s), conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos según el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11   siendo parte y se adjuntan a la presente convocatoria.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida conforme al artículo 39 penúltimo párrafo del Reglamento.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley.

- Cuando presente más de una propuesta para la misma partida.

- Que presente documentación no legible.

11. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de COMPRANET.

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2, de la presente CONVOCATORIA.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de notificación de fallo, se pondrán al finalizar los actos en el tablero de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Colonia Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque Jalisco, C.P. 45600, por un término no menor a 5 días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

- MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 11 (once), el modelo del contrato  abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente CONVOCATORIA, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente CONVOCATORIA, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades a que hace referencia el Anexo Técnico son estadísticas de consumo, por lo que en términos del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se celebrará contrato abierto por montos mínimos y máximos.

12.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación contará con un período de contratación del al día siguiente hábil de la emisión del fallo al 31 de diciembre del 2023.

12.2 FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día que se establezca en el acto de fallo.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13 LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS BIENES.

Los bienes deberán ser brindados durante la vigencia del contrato en las Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco señaladas en el Anexo 16 Directorio de Unidades, conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11mismas que se adjuntan y son parte de esta convocatoria.

Condiciones de la entrega de los bienes

“El proveedor” deberá de entregar los bienes dentro de los 3 (tres días) hábiles posteriores a la recepción de la orden de compra (se  anexa orden de compra), considerándose este plazo como entrega oportuna, a partir del 4 dia se considera entrega con atraso y se aplicara la penalización correspondiente, hasta un máximo de 4 días.

“El instituto” generara órdenes de compra las cuales hará del conocimiento  a los proveedores, vía correo electrónico.

“El proveedor” se obliga a proporcionar un correo electrónico para la recepción de las órdenes de compra que genere el instituto, y en caso de que por algún motivo se requiera de sustituir el correo original, deberá de hacer del conocimiento al administrador del contrato del nuevo correo electrónico; quedando el proveedor como responsable por las órdenes de compra que no se le hagan llegar debido a la problemática que presente su correo”.

“El proveedor” se obliga a entregar directamente en cada uno de los sub-almacenes de conservación y en caso de no existir sub almacén deberá de entregar en la unidad sede de la jefatura de conservación tanto en unidades de la zona metropolitana como en la  sede de las unidades foráneas, descritas en el directorio de unidades.

Los bienes serán suministrados en cada una de las Unidades que integran el Anexo número 16 Directorio de Unidades, de conformidad a las especificaciones y conceptos establecidos en el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11  mismas que se adjuntan y son parte de esta convocatoria.

La entrega de los bienes se realizará de conformidad a las especificaciones y conceptos establecidos en el Anexo 1, Anexo Técnico PARTIDA 1, PARTIDA 2, PARTIDA 3, PARTIDA 4, PARTIDA 5, PARTIDA 6, PARTIDA 7, PARTIDA 8, PARTIDA 9, PARTIDA 10 y PARTIDA 11 de la aceptación del instituto a través del jefe de Conservación de la Unidad ò el Administrador del Contrato.

El licitante deberá contar con la infraestructura y personal técnico especializado en el ramo, para la ejecución de la entrega del bien(es).

La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga de los mismo en el lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el “Instituto”.

El licitante, será responsable civilmente por la negligencia, impericia o dolo en que incurra personalmente o por los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a indemnizar a “el instituto” de los daños y perjuicios que le ocasione.

El instituto no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “el proveedor”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de la entrega de los bienes, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “el proveedor”, siendo por tanto a cargo de éste todas las responsabilidades provenientes de los servicios del personal que le auxilie, y que no sea puesto a su disposición por “el instituto”.

Por lo anterior, no se le considerará a “el instituto” como patrón, ni aun substituto, y “el proveedor” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

El licitante será responsable en caso de que la entrega de los bienes objeto de este instrumento infrinja patentes y/o marcas registradas, quedando obligado a liberar de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole a “el instituto”.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones establecidas en contrato, el instituto no dará por aceptado la entrega de los bienes.

Por necesidades del instituto y sin obligación adicional para éste, al mismo precio pactado inicialmente y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar de entrega de los bienes, sin que esto signifique incremento en los precios.

El licitante se obliga a proporcionar un correo electrónico y número telefónico para la recepción de los reportes que genere el Instituto y en caso de que por algún motivo se requiera de sustituir el correo original, deberá de hacer del conocimiento al administrador del contrato del nuevo correo electrónico; quedando el proveedor como responsable por los reportes que no se le hagan llegar debido a la problemática que presente su correo.

Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción ofrecida en su propuesta, así como con las condiciones requeridas en la presente convocatoria.

14 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado por partida, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 12 (doce).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

“El Administrador del Contrato solicitara en un término no mayor a treinta días naturales posteriores a la verificación del cumplimiento o terminación de vigencia del contrato la cancelación de la garantía al Área Contratante.”

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la ley.

Asimismo, en la póliza de fianza deberá asentarse lo siguiente:

A).	Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).	Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

C).	Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prorroga al cumplimiento del contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme, y

D).	Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la ley de instituciones de seguros y de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que proceda el cobro de indemnización de mora, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. Tratándose de dependencias, el procedimiento de ejecución será el previsto en el artículo 282 de la citada ley, debiéndose atender para el cobro de indemnización por mora lo dispuesto en el artículo 283 de dicha ley;

La fianza de garantía se hará efectiva, en su caso por el monto total de la obligación garantizada; en caso de que por las características de los bienes entregados, estos no puedan funcionar o ser utilizados por el área solicitante, por estar incompletos, la garantía siempre se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

En caso de discrepancia entre el contenido de la presente convocatoria y el contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, así como el resultado de las Juntas de Aclaraciones.

Una vez que el proveedor cumpla sus obligaciones derivadas de este contrato a satisfacción del instituto, el área contratante (coordinación delegacional de abastecimiento y equipamiento) procederá a extender la constancia de cumplimiento para que el proveedor inicie el trámite de cancelación de la garantía de cumplimiento, para lo cual “el proveedor” solicitara por escrito la cancelación de la garantía de cumplimiento.

El área contratante, mediante oficio deberá solicitar al administrador del contrato, ratifique si “el proveedor” cumplió con las obligaciones contractuales establecidas en el presente contrato, solicitándole que exprese por escrito en un término no mayor a 30 días naturales, si el proveedor ha cumplido, en tiempo y forma, y a entera satisfacción de “el instituto” con la totalidad de las obligaciones contraídas en el contrato y/o sus convenios.

El área contratante, informara a “el proveedor” la determinación del administrador del contrato.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “el proveedor” una vez que “el instituto” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “el proveedor”, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud de la presente convocatoria.

14.1 PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “el IMSS” aplicará penas convencionales a “el proveedor”, cuando existan incumplimientos en la fecha pactada para la entrega de los bienes, será del 2.5% (dos punto cinco por ciento), por cada día de atraso, calculadas sobre el valor de los bienes o concepto incumplido y sin considerar el impuesto al valor agregado.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento hasta un máximo de 4 días naturales, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a “el proveedor” las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema PREI Milenium, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

“El instituto” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “el proveedor”. Por lo tanto “el proveedor” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a “el instituto” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo de los bienes.

Para autorizar el pago de los bienes, previamente “el proveedor” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 del reglamento de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “el instituto”.

15. CONDICIONES DE PAGO.

El proveedor adjudicado deberá presentar la(s) Orden de Compra y factura al Jefe de Conservación de cada Unidad, Administrador sea su caso, en la que identifique la entrega de los bienes realizado, la cual será devuelta de conformidad con firma y sello de la Unidad para su trámite de pago.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de los siguientes documentos:

Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que reúna los requisitos fiscales respectivos, firmada por el Administrador del contrato, en la que se indique los bienes prestados, numero de proveedor, el número de contrato, numero de fianza y nombre de la afianzadora, orden de compra debidamente requisitada y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales (IMSS, SAT e INFONAVIT) positivas y vigentes, que deberán ser entregados para su pago en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Jalisco, ubicado en Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, en Guadalajara, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el servicio de administración tributaria (SAT) a nombre del instituto mexicano del seguro social.

Para la validación de dichos comprobantes “el proveedor” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “el instituto”, el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

El proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT el comprobante fiscal digital (CFDI) a favor de “el instituto” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Junto con la factura para los contratos cuyo monto sea de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) o superior deberá adjuntar la opinión positiva y vigente del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, así como la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social, así como con el pago de las cuotas obrero-patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la ley del seguro social, “el instituto”, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

Así mismo el proveedor acepta que el instituto, previo al cobro de cualquier factura y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40b, último párrafo, de la ley del seguro social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo líquidas y exigibles a favor de “el instituto”, le sean aplicadas como descuento en los recursos que le corresponda percibir contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

El pago de la prestación de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que “el proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

16.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto del presente contrato serán pagados por el licitante conforme a la legislación aplicable en la materia.

El instituto sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo con lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

16.1 PATENTES Y/O MARCAS

El licitante se obliga para con “el instituto”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “el instituto” y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los bienes viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “el proveedor” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley federal de derechos de autor, ni a la ley de la propiedad industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “el instituto” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio señalado por “el proveedor”

Para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “el instituto” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

17. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “el instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los bienes objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “el instituto” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaría de la función pública.

En estos casos “el instituto” reembolsará a “el proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el objetivo del contrato.

17.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

“El instituto” podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

“El instituto” podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

# El instituto en cualquier momento dentro de la vigencia podrá verificar el cumplimiento de calidad de los componentes adquiridos a “el proveedor”, haciendo de su conocimiento que en caso de que se realice se le avisara al proveedor y será con costo a este en caso de negativa se procederá a la recisión del contrato.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el instituto procederá conforme a lo previsto en el artículo 99 del reglamento de la ley.

18. SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente CONVOCATORIA al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los licitantes por escrito.

19. CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, PREPARACIÓN O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ESTA.

La Convocante podrá cancelar una CONVOCATORIA, adquisición, suministro(s), preparación o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

La determinación de dar por cancelada la CONVOCATORIA, adquisición, suministro(s), preparación o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Licitantes.

20. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA.

La Convocante, procederá a declarar desierta la convocatoria, biene(s) o concepto(s) cuando:

No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las Bases a la convocatoria.

Los precios de las propuestas recibidas no sean aceptables y/o convenientes, conforme a la Investigación de Mercado realizada por el IMSS.

21. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes

22. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los oferentes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx , por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución número 1586,

Colonia San Ángel,

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000,

Ciudad de México.

23. MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.

Esta Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, en cumplimiento por lo dispuesto en el  Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp informa a los interesados en participar en los procedimientos de contratación que se lleven a través de esta Coordinación que los servidores públicos en el contacto con los particulares deberán observar lo siguiente:

Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos

Los servidores públicos involucrados en los procedimientos de contratación deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos, por lo que el licitante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos. Pudiendo utilizar el Anexo número 10 (diez) de la presente CONVOCATORIA.

Todos los licitantes que participen en el procedimiento de contratación podrán presentar un manifiesto de sus vínculos y relaciones con servidores públicos de alto nivel y con los que intervienen en el procedimiento de compra.

Para estar en posibilidad de realizar el manifiesto deberá de acceder de manera directa al sistema del manifiesto de los particulares, en la siguiente dirección electrónica:

https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/xhtml/loginPage.jsf

En la ventana del navegador en donde encontraran la página de inicio del Sistema del Manifiesto de los Particulares.

ANEXO No. 01

ANEXO TÉCNICO

| PARTIDA 1. ADQUISICIÓN DE IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS, PARA EL EJERCICIO 2023. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | FOLLETO |
| 1 | AGUARRAS CON UNA DENSIDAD; 0.770 - 0.780 NO MISCIBLE CON EL AGUA EN RECIPIENTE DE GALON | PIEZA |  |  | SI |
| 2 | BARNIZ TRANSPARENTE ELABORADO CON RESINAS ALQUIDICAS PARA MADERA EN PRESENTACION DE 1 LITRO | PIEZA |  |  | SI |
| 3 | BROCHA DE PELO DE 2 ½” CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 4 | BROCHA DE PELO DE ½” CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 5 | BROCHA DE PELO DE 1 ½” CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 6 | BROCHA DE PELO DE 1" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 7 | BROCHA DE PELO DE 2" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 8 | BROCHA DE PELO DE 3" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 9 | BROCHA DE PELO DE 4" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 10 | BROCHA DE PELO DE 5" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 11 | BROCHA DE PELO DE 6" CERDA NATURAL, MANGO DE PLASTICO RECTA, VIROLA DE LAMINA REMACHADA | PIEZA |  |  |  |
| 12 | CEPILLO ESTÁNDAR PARA TALLAR TERRAZAS - 10" | PIEZA |  |  |  |
| 13 | CEPILLO PARA PINTAR 5 X 14 PINCELES, CERDAS 60/40 SUPERFICIES EXTRARUGOSAS | PIEZA |  |  |  |
| 14 | CHAROLA DE PLÁSTICO PARA RODILLO, 14" | PIEZA |  |  |  |
| 15 | CINTA MASKING TAPE 1" FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 16 | CINTA MASKING TAPE 3/4" FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 17 | CINTA MASKING TAPE ½” FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 18 | CINTA MASKING TAPE 2" FABRICADO EN PAPEL CREPADO DE ALTA RESISTENCIA, ADHESIVO DE HULE NATURAL BASE SOLVENTE, RESISTENTE A LA HUMEDAD, EN PRESENTACION DE 50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 19 | DILUYENTE 800 U GALON 3KG | PIEZA |  |  |  |
| 20 | ELIMINADOR DE SALITRE DENSIDAD; 1.25 - 1.30 Kg/L PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 21 | ESCOBA PARA CONTRATISTAS - 24", CERDAS FINAS | PIEZA |  |  |  |
| 22 | ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA REDUCTOR; AGUA LIMPIA, VOC; 86.20 g/ PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN PPRESENTACION DE GALON. | PIEZA |  |  | SI |
| 23 | ESMALTE ACRILICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA REDUCTOR; AGUA LIMPIA, VOC; 86.20 g/ PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN PRESENTACION DE 19 LT | PIEZA |  |  |  |
| 24 | ESMALTE ASPECTO CERAMICO COMPONENTES; POLIOL DE BASE ACRIKICA CON ALTO GRADO DE CURA Y ALIFATICO DE ISOCIANAT PRESENTACION 750 ml. | PIEZA |  |  |  |
| 25 | ESMALTE AZULEJOS AL AGUA BAÑOS Y COCINAS NATURALEZA ALQUIDICA MODIFICADA, DENSIDAD; 1.22 - 1.38 Kg/L PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 26 | ESMALTE BASE AGUA ANTIOXIDANTE DE SECADO RAPIDO Y APLICACIÓN DIRECTA EN ACERO, OXIDO, ALUMINIO Y GALVANIZADO SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION PREVIA PARA INTERPERIE EXTREMA PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 27 | ESMALTE BASE AGUA ANTIOXIDANTE DE SECADO RAPIDO Y APLICACIÓN DIRECTA EN ACERO, OXIDO, ALUMINIO Y GALVANIZADO SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION PREVIA PARA INTERPERIE EXTREMA PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 28 | ESMALTE BASE AGUA TERMINACION LISO SECADO RAPIDO Y APLICACIÓN DIRECTA EN ACERO, OXIDO, ALUMINIO Y GALVANIZADO SIN NECESIDAD DE IMPRIMACION PREVIA PARA INTERPERIE EXTREMA PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 29 | ESMALTE ECOLOGICO AL AGUA NATURALEZA; ACRILICA, DENSIDAD; 1.10 -1.32 Kg/L, DILUYENTE; AGUA PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 30 | ESMALTE EPOXICO ANTIBACTERIAL BASE AGUA ACABADO SEMIBRILLANTE PARA INTERIORES REDUCCION DE MEZCLA 4:1, REDUCTOR; AGUA LIMPIA, VOC 76.82 g/L EN PRESENTACION DE 19 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 31 | ESMALTE METALICO ALQUIDALICO MATE LIBRE DE METALES PESADOS; MERCURIO Y PLOMO, V.O.C. MENOR A 450 g/L. | LITRO |  |  |  |
| 32 | EXTENCION METALICA PARA RODILLO DE 1.5 A 3 MTS. | PIEZA |  |  |  |
| 33 | FELPA DE MICROFIBRA PARA SUPERFICIES SEMI RUGOSAS DE 3/4 X 9 PULGADAS BYP | PIEZA |  |  |  |
| 34 | FELPA PARA RODILLO DE SUPERFICIE EXTRA RUGOSA DE 1 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 35 | FELPA PARA RODILLO DE SUPERFICIE LISA DE 9"X 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 36 | IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS DE GARANTIA SECADO RAPIDO PARA TECHOS EN PRESENTACION DE 19 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 37 | IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR ROJO TERRACOTA SECADO RAPIDO PARA TECHOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 38 | IMPERMEABILIZANTE IAFSACRIL 5 AÑOS TIPO STIREN - ACRILICO, DENSIDAD 1.30 +- 1.33 KG/LT., TENSION DE 2-221.3 KG/CM2 EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 39 | IMPERMEABILIZANTES BASE POLIURETANO 612 GRIS CUBETA 25 KG (17.5 L) | PIEZA |  |  |  |
| 40 | IMPRIMACION EPOXI POLYLUX 830 NATURALEZA; EPOXI, DENSIDAD; 1.45 - 1.50 Kg/L PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 41 | LACA EFECTO MADERA NATURALEZA ALQUIDICA URETANADA, DENSIDAD; 1.10 - 1.16 Kg/L, PRESENTACION 1 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 42 | LACA TRANSPARENTE P/MADERA EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 43 | LIMPIADOR DE GRAFFITI LATA 1 L | PIEZA |  |  |  |
| 44 | PASTA TEXTURIZADA ACRILICA SECADO LIBRE AL TACTO; MAX 4 HORAS, DENSIDAD; I.75 - 1.78 Kg/L EN PRESENTACION DE 19 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 45 | PINTURA ACRILICA CON ACABADO TIPO PALADIUM ADHERENCIASOBRE LAS SUPERFICIES Y ENTRE CAPAS, LAVABLE, ASEPTICO, CONTENIDO FUNGICIDAS, EN PRESENTACION DE CUBETA DE 19 LT | PIEZA |  |  |  |
| 46 | PINTURA ACRILICA SEMIBRILLANTE RESISTENTE AL DESARROLLO DE HONGOS FORMULADA CON RESINA ACRILICA, ALTA RETENCION DE BRILLO, RESISTENCIA AL LAVADO,ENSUCIAMIENTO Y CRECIMIENTO DE HONGOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 47 | PINTURA ALUMINIO ALTA TEMPERATURA PARA EXTERIORES BUENA ADHERENCIA, ALTAMENTE REFLECTIVO A LA LUZ SOLAR, OPTIMAPROTECCION A SUPERFICIES METALICAS (500 GRADOS ) EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 48 | PINTURA ANTICALORICA RESISTENTE HASTA 350° BASADA EN RESINAS ESPECIALES, DURA Y ELASTICA, NO REQUIERE IMPRIMACION, SECADO RAPIDO PRESENTACION 375 ml. | PIEZA |  |  |  |
| 49 | PINTURA DE POLIURETANO PARA SUELO Y PAREDES DE CEMENTO EN INTERIORES CON GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE, EFECTO ANTIPOLVO, RESISTENTE A CUALQUIER RODADURA, ACABADO SEMI- BRILLANTE, PRESENTACION 19 LT. | PIEZA |  |  | SI |
| 50 | PINTURA ELASTOMERICA PARA CUBRIR GRIETAS DE CONCRETO, ACRILICA, ELASTICA PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 51 | PINTURA ESMALTE ACRILICA COLOR SILVER GRING METALICO AUTOMOTRIZ RESISTENCIA Y DURABILIDAD DE COLOR A LA INTERPERIE, BUENA ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD Y DUREZA, EN PRESENTACION DE GALON. | PIEZA |  |  |  |
| 52 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO 5 AÑOS DE GARANTIA RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES PASTEL EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 53 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO 5 AÑOS DE GARANTIA ACABADO SEMI-BRILLANTE, RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 54 | PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO DE SECADO RAPIDO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 55 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 56 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 57 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 58 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 59 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLOR BLANCO CON 19 LITROS. | PIEZA |  |  |  |
| 60 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES 5 AÑOS DE GARANTIA RESISTENTE A LA CORROSION, RESISTENTE A LA ABRASION, ALTO PODER CUBRIENTE COLORES INTENSOS CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 61 | PINTURA ESMALTE BASE AGUA PARA INTERIORES Y EXTERIORES, LIBRE DE PLOMO Y DE SOLVENTES, SECADO RÁPIDO COLORES PASTEL CON 19 LITROS. | PIEZA |  |  | SI |
| 62 | PINTURA ESMALTE EPOXICO CATALIZADO ACABADO MATE O BRILANTE 5 AÑOS DE GARANTIA RELACION DE MEZCLA 1:1 A BASE DE RESINA EPOXICA ALTA PROTECCION A LA CORROCION, USO INDUSTRIAL VARIOS COLORES EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 63 | PINTURA ESMALTE EPOXICO CATALIZADO ACABADO MATE O BRILANTE 5 AÑOS DE GARANTIA RELACION DE MEZCLA 1:1 A BASE DE RESINA EPOXICA ALTA PROTECCION A LA CORROCION, USO INDUSTRIAL VARIOS COLORES CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 64 | PINTURA SPRAY ALUMINIO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML, | PIEZA |  |  |  |
| 65 | PINTURA SPRAY BLANCO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML, | PIEZA |  |  |  |
| 66 | PINTURA SPRAY CROMO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 67 | PINTURA SPRAY GRIS MAQUINARIA SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 68 | PINTURA SPRAY MARFIL SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 69 | PINTURA SPRAY NEGRO MATE SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 70 | PINTURA SPRAY NEGRO SECADO RAPIDO, DURABILIDAD,VALVULA 360° FACIL APLICACIÓN BRILLANTE EN BOTE DE 400 ML | PIEZA |  |  |  |
| 71 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE, CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 72 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLOR BLANCO, RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE, EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 73 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS , RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE, EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 74 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES INTENSOS RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE CON 19 LITROS. | PIEZA |  |  |  |
| 75 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE CON 19 LITROS . | PIEZA |  |  |  |
| 76 | PINTURA VINIL ACRILICA PARA INTERIORES Y EXTERIORES ACABADOS MATE O SATINADO 5 AÑOS DE GARANTIA COLORES PASTEL, RESISTENTE AL LAVADO, GISEO Y DECOLORACION, ALTO PODER CUBRIENTE EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 77 | PINTURA VINIL VEOVA PLASTICA ANTIINSECTOS BLANCO MONOCAPA PARA INTERIORES LAVABLE EN PRESENTACION DE 10 LITROS | PIEZA |  |  | SI |
| 78 | PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL MATE GARANTIA DE 5 AÑOS EVITE LA FORMACIÓN BACTERIAS PATÓGENAS. ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TYPHI, PSEUDOMONAS AERUGINY STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ELIMINE EL 99.99% DE LAS BACTERIAS, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 79 | PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL MATE GARANTIA DE 5 AÑOS EVITE LA FORMACIÓN BACTERIAS PATÓGENAS. ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TYPHI, PSEUDOMONAS AERUGINY STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ELIMINE EL 99.99% DE LAS BACTERIAS, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 80 | PINTURA VINILICA ANTIBACTERIAL SATINADA GARANTIA DE 5 AÑOS EVITE LA FORMACIÓN BACTERIAS PATÓGENAS. ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA TYPHI, PSEUDOMONAS AERUGINY STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ELIMINE EL 99.99% DE LAS BACTERIAS, RECUBRIMIENTO NO TÓXICO CON 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 81 | RESANADOR PARA GRIETAS EN PRESENTACION DE GALON COMPATIBLE CON IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS QUE FUNCIONE EN SUPERFICIES HUMEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 82 | REVESTIMIENTO ANTIGOTERAS H23 ACRILICA MODIFICADA, SEMI MATE, DENSIDAD; 1.28 - 1.33Kg7L PRESENTACION CUBETA DE 15 LTS. | PIEZA |  |  |  |
| 83 | RODILLO 9 BYP CON FELPA DE 3/4 MEDIA DENSIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 84 | RODILLO DE ACRÍLICO DE 4 PULGADAS BYP | PIEZA |  |  |  |
| 85 | RODILLO PARA PINTAR CENTRO POL. 15 MM. FELPA 9" 7/16 QUE PERMITA INSERTAR UNA EXTENSION. | PIEZA |  |  |  |
| 86 | RODILLO PARA PINTAR FELPA 7 X 5/8' LISA | PIEZA |  |  |  |
| 87 | SELLADOR ACOSIL RECUBRIMIENTO EMULSIONADO ASFALTICO BASE AGUA, ANTICORROSIVO Y REDUCTOR DE RUIDO EN CUBETA DE 19 LTS.. O IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO. | PIEZA |  |  |  |
| 88 | SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SECADO RAPIDO MONOCOMPONENTE DE CONSISTENCIA PASTOSA. | PIEZA |  |  |  |
| 89 | SELLADOR PARA MADERA BASE DE RESINAS DE NITROCELULOSA, EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  | SI |
| 90 | SELLADOR VINILICO EN PRESENTACION DE GALON | PIEZA |  |  |  |
| 91 | TELA REFORZADA PARA IMPERMEABILIZAR 100 M X 1.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 92 | THINNER AMERICANO EN PRESENTACIÓN DE GALON | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 2. ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA MENOR CUENTA 42062517 PARA EL EJERCICIO DE 2023. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | FOLLETOS |
| 1 | ACEITERA DE TUBO FLEXIBLE 10 OZ O 300 ML ,BOQUILLA CON PUNTA DE LATON SOLIDO, BOMBA DE ACERO Y MECANISMO INTERNO METALICO | PIEZA |  |  | SI |
| 2 | ACEITERA FLEXIBLE DE 500 ML, BOQUILLA CON PUNTA DE LATON SOLIDO, BOMBA DE ACERO MECANISMO Y INTERNO METALICO | PIEZA |  |  | SI |
| 3 | ARCO PARA SEGUETA MODELO PROFESIONAL CON LONGITUD DEL ARCO DE 405 MM USO PESADO PERILLA PARA AJUSTE DE TENSION CUERPO DE ALUMINIO, MANGO ANTIDESLIZANTE, 2 POSICIONES DE CORTE 90° y 45° CON SEGUETA | PIEZA |  |  |  |
| 4 | AUTOCLE CON ENTRADA DE 1/2". JUEGO CON 17 PIEZAS, DADOS DE 1/2 " 12 PUNTAS MEDIDAS: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" MATRACA DE 1/2 RERVERSIBLE, EXTENSION DE 1/2" X5",EXTENSION DE 1/2" X 10", MANGO AT 1/2X15-3/4, NUDO UNIVERSAL 1/2" Y CAJA METAL 49.6 X 22 X 5 CM . | PIEZA |  |  |  |
| 5 | AUTOCLE CON ENTRADA DE 1/4" CON JUEGO CON 18 PIEZAS, DADOS CON RESISTENCIA DE TORSION DE ACUERDO AL CODIGO ASME B107 5M 1097, 12 PZA DADOS ESTÁNDAR DE 6 PUNTAS: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Y 14 MM. 2 PZA EXTENSIONES: 3" Y 6" DESARMADOR DE 1/4" NUDO UNIVERSAL. MATRACA CON LIBERACIÓN RÁPIDA.CAJA METÁLICA. | PIEZA |  |  |  |
| 6 | AUTOCLE CON ENTRADA DE 3/8 " CON 19 PIEZAS DADOS DE 3/8" 12 PUNTAS MEDIDAS: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16". MATRACA 3/8" REVERSIBLE, EXTENSION DE 3/8X3", EXTENSION DE 3/8X12", MANGO ARTICULADO 3/8X7-13/16, NUDO UNIVERSAL 3/8", BETIQUI 3/8" Y CAJA METALICA DE 49.6X22X5 CM. | PIEZA |  |  |  |
| 7 | AZADON LANE DE 2.1 LBS. ANCHO DE HOJA 8 1/2" (22 CM) LONGITUD DEL MANGO 54" (137 CM) ALTURA DE HOJA 8 1/2" (22 CM) EMPAQUE INDIVIDUAL ATADO PESO DE LA CABEZA 2.1 LB (1 KG) INNER 4 MASTER 160 PALLET 160 | PIEZA |  |  |  |
| 8 | BARREDORA DE 19” CON 12 RUEDAS, CON MANGO DE ACERO INOXIDABLE PARA ALBERCAS CON BASTÓN INCLUÍDO. LARGO DE 2.5 HASTA 5 METROS, DE DOS PARTES. | PIEZA |  |  |  |
| 9 | BROCA HSS DE 1/16" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 10 | BROCA HSS DE 1/2" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 11 | BROCA HSS DE 1/4" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 12 | BROCA HSS DE 1/8" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 13 | BROCA HSS DE 3/16" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 14 | BROCA HSS DE 3/32" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 15 | BROCA HSS DE 3/8" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 16 | BROCA HSS DE 5/16" FABRICADA EN ACERO N2 DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 17 | BROCA PARA CONCRETO 1/4" POR 6" , DE ACERO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DOBLE CANAL. | PIEZA |  |  |  |
| 18 | BROCA PARA CONCRETO 3/16" POR 6" DE ACERO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DOBLE CANAL | PIEZA |  |  |  |
| 19 | BROCA PARA CONCRETO 3/8" POR 12" DE ACERO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DOBLE CANAL | PIEZA |  |  |  |
| 20 | BROCA PARA CONCRETO 5/16" POR 6" DE ACERO CON PUNTA DE CARBURO DE TUNGSTENO CON DOBLE CANAL | PIEZA |  |  |  |
| 21 | BROCA PARA FIERRO 1/4" FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 22 | BROCA PARA FIERRO 1/8" FABRICADA EN ACERO DE ALTA | PIEZA |  |  |  |
| 23 | BROCA PARA FIERRO 3/8" FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 24 | BROCA PARA FIERRO 7/16" FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 25 | BROCA PARA FIERRO DE 9/16" FABRICADA EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 26 | BROCAS PARA FIERRO CORTAS JGO DE 7 PZAS. FABRICADAS EN ACERO DE ALTA VELOCIDAD DE LARGA DURACION,CON FLAUTA EN ACABADO EN OXIDO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 27 | CACHUCHA (CASCO) ALTO IMPACTO COLOR AZUL, EN MATERIAL TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA ALTA TENSION, CON BANDA PARA EL SUDOR DE POLIURETANO AFELPADO, DIELECTRICO 100% | PIEZA |  |  |  |
| 28 | CAJA DE HERRAMIENTA 23X10.5X10" FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON CHAROLA Y BROCHES METALICOS CON REFURZOS EN ESQUINA, CENTRO Y PARTE INFERIOR DE LA CAJA | PIEZA |  |  |  |
| 29 | CAJA PARA HERRAMIENTA DE 16 X 9 X 8.5" FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON CHAROLA INTERIOR REMOBIBLE, CON REFURZOS EN ESQUIUNA, CENTRO Y PARTE INFERIOR DE LA CAJA, ASA ABATIBLE Y ORIFICIO PARA CANDADO | PIEZA |  |  |  |
| 30 | CARDA COPA ONDULADA DE 3" DE ALAMBRE DE ACERO AL ALTO CARBONO,CERDAS MEDIANAS, PARA USARSE CON ESMERILADORAS. DIÁMETRO 3" (76.2MM), ESPESOR 15/32" (11.9MM), CALIBRE 0.35 MM, EJE 5/8-11, LARGO DEL ALAMBRE 23 MM, MÁXIMA VELOCIDAD 12,500 R/MIN, EMPAQUE INDIVIDUAL BLISTER, INNER 4, MASTER 24, PALLET 720 | PIEZA |  |  |  |
| 31 | CARDA COPA TRENZADA DE 3" DE ALAMBRE DE ACERO AL ALTO CARBONO, CERDAS MEDIANAS, PARA USARSE CON ESMERILADORAS. DIÁMETRO 3" (76.2MM), ESPESOR 19/32" (15MM), CALIBRE 0.35 MM, EJE 5/8-11, LARGO DEL ALAMBRE 18 MM, NO. DE TRENZAS 18, MÁXIMA VELOCIDAD 12,000 RPM, EMPAQUE INDIVIDUAL, BLISTER, INNER 4, MASTER 24, PALLET 1152 | PIEZA |  |  |  |
| 32 | CARDA COPA TRENZADA DE 5" DE ALAMBRE DE ACERO AL ALTO CARBONO, CERDAS MEDINAS, PARA USARSE EN ESMERIL CON ENTRADA 5/8. DIÁMETRO 5" (127MM), ESPESOR 11/16" (17.4MM), CALIBRE 0.35 MM, EJE 5/8-11, LARGO DEL ALAMBRE 24 MM, NO. DE TRENZAS 26, MÁXIMA VELOCIDAD 6,500 RPM, EMPAQUE INDIVIDUAL BLISTER, INNER 4, MASTER 24, PALLET 576 | PIEZA |  |  |  |
| 33 | CARDA DE COPA ALAMBRE ONDULADO GRUESO DE .5 MM, DE ALAMBRE DE ACERO AL ALTO CARBONO, CERDAS MEDINAS, PARA USARSE EN ESMERIL CON ENTRADA 5/8. DIÁMETRO 5" (127MM), ESPESOR 7/8" (22.2MM), CALIBRE 0.5 MM, EJE 5/8-11, LARGO DEL ALAMBRE 31 MM, MÁXIMA VELOCIDAD 6,000 RPM, EMPAQUE INDIVIDUAL BLISTER, INNER 4, MASTER 24. | PIEZA |  |  |  |
| 34 | CARDA PARA ESMERIL 1 1/8" DE ALAMBRE DE ACERO AL ALTO CARBONO, CERDAS MEDINAS, PARA USARSE EN ESMERIL CON ENTRADA 1 1/4. DIÁMETRO 6" (152.4MM) ESPESOR 1 1/8" (28.5MM), CALIBRE 0.35 MM, EJE 1 1/4" (31.7MM), LARGO DEL ALAMBRE 28 MM, MÁXIMA VELOCIDAD 6,000 RPM, EMPAQUE INDIVIDUAL, BLISTER, INNER 4, MASTER 24. INCLIUYE: 1 PAR DE REDUCTORES DE 1/2" (12.7MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 5/8" (15.8MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 3/4" (19MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 7/8" (22.2MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 1" (25.4MM) | PIEZA |  |  |  |
| 35 | CARDA PARA ESMERIL 13/16" DE ALAMBRE DE ACERO AL ALTO CARBONO, CERDAS MEDINAS, PARA USARSE EN ESMERIL CON ENTRADA 1 1/4. DIÁMETRO 6" (152.4MM), ESPESOR 13/16" (20.6MM), CALIBRE 0.35 MM, EJE 1 1/4" (31.7MM), LARGO DEL ALAMBRE 28 MM, MÁXIMA VELOCIDAD 6,000 RPM, EMPAQUE INDIVIDUAL BLISTER, INNER 4, MASTER 24. INCLUYE: 1 PAR DE REDUCTORES DE 1/2" (12.7MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 5/8" (15.8MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 3/4" (19MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 7/8" (22.2MM), 1 PAR DE REDUCTORES DE 1" (25.4MM) | PIEZA |  |  |  |
| 36 | CARRETILLA NEUMATICA REFORZADA , CON LLANTA NEUMATICA REFORZAD, BASTIDOR TUBULAR, CONCHA FABRICADA EN LAMINA CON ACABADO DE PINTURA EN POLVO COLOR NARANJA POLIESTER, TACON ESTABILIZADOR, SOPORTE DE USO PESADO, PUENTE CON DOBLE TORNILLO. MEDIDA DE LA CARRETA 16"X 40"X 28" Y LLANTA: 4" X 16". | PIEZA |  |  |  |
| 37 | CAUTIN ELECTRICO DE ESTACION DIMENSIONES (L X W X H): 5.91 "X 4.92" X 3.94 ", POTENCIA: 70W, FUENTE DE ALIMENTACIÓN (V / HZ): 120/60, ESTABILIDAD A LA TEMPERATURA: +/- 4°F / 2°C, RANGO DE TEMPERATURA: 200°F - 850°F / 100°C - 450°C, PROTECCIÓN ESD: SI, CON DISPLAY LCD. CON PUNTA DE REEMPLAZO | PIEZA |  |  | SI |
| 38 | CAUTIN ELECTRICO TIPO PISTOLA CON LUZ INTEGRADA, KIT DE 7 PIEZAS, DOS CALORES, (200 Y 260 W) | PIEZA |  |  | SI |
| 39 | CAUTIN TIPO LAPIZ 60 WATTS, CON PUNTA FABRICADA EN COBRE, MANGO ERGONOMICO FABRICADO EN NYLON. | PIEZA |  |  |  |
| 40 | CEPILLO DE ALAMBRE CON ESPATULA Y MANGO FABRICADO EN POLIPROPILENO RECTO, CON CERDAS FABRICADAS CON ALAMBRE DE ACERO AL CARBONO DE ALTA RESISTENCIA. | PIEZA |  |  |  |
| 41 | CEPILLO DE LECHUGUILLA DE BLOCK DE MADERA DE 18" Y CERDAS DE 9.9 X 45.7 X 6.5 CM. | PIEZA |  |  |  |
| 42 | CEPILLO DE LECHUGUILLA O IXTLE CON MANGO DE 1.20 O 1.50 M. | PIEZA |  |  |  |
| 43 | CEPILLO PARA CARPINTERO No. 5 LISA | PIEZA |  |  |  |
| 44 | CINTA METRICA (FLEXOMETRO) CON CAJA DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE CAUCHO DE CON UNA LONGITUD 5 MTS, CON CINTA DOBLE VISTA GRADUADA EXTRA ANCHA, CON CLIP DE ACERO PARA CINTURON. | PIEZA |  |  |  |
| 45 | COA PALA CON MANGO. ANCHO: 25 CM, CALIBRE: 14, DUREZA: 43 HRC, EMPAQUE: ATADO, LONGITUD: 35 CM, PESO: 1.5 KG | PIEZA |  |  |  |
| 46 | CORTADOR DE TUBO HASTA 1"-1/8", CUCHILLAS DE ACERO SUJ-2 DE ALTA DURACION, CUERPO FABRICADO EN ZAMAC, REMOVEDOR RETRACTIL DE REBABAS Y CUCHILLA ADICIONAL. | PIEZA |  |  |  |
| 47 | CORTADOR DE TUBO HASTA 5/8" CUCHILLAS DE ACERO SUJ-2 DE ALTA DURACION, CUERPO FABRICADO EN ZAMAC. | PIEZA |  |  |  |
| 48 | CORTADOR DE VIDRIO DE 5", CON CUERPO FABRICADO EN ZAMAC CON DISEÑO DE BOLA EN EL EXTREMO, 3 RANURAS DE CORTE, CUCHILLA DE CARBURO DE TUNGSTENO. | PIEZA |  |  |  |
| 49 | CORTATUBO, PRENSA Y AVELLANADOR, 3 PIEZAS. 1 CORTATUBOS PROFESIONAL (1/8" A 1-3/16" - 3 A 30MM), 1 AVELLANADOR Y 1 PRENSA (3/16", 1/4", 5/16", 3/8",7/16", 1/2" Y 5/8" - 4, 6, 8, 10, 12, 14 Y 16) | PIEZA |  |  |  |
| 50 | CORTATUBOS EN MINIATURA DE 1/8 A 1 1/4", CUERPO FABRICADO EN ZAMAC, CUCHILLAS DE ACERO SUJ-2, REMOVEDOR DE REBABAS,CUCHILLA ADICIONAL INCLUIDA EN LA PERILLA, CON PERILLA ERGONOMICA. | PIEZA |  |  |  |
| 51 | CRUCETA PARA ANDAMIO, GALVANIZADA DE Ø25MM X 2 METROS. JUEGO (INCLUYE 2 PIEZAS) | PIEZA |  |  |  |
| 52 | CUCHARA PARA ALBAÑIL TIPO GUADALAJARA 9'', FORJADA EN ACERO, CON MANGO DE MADERA DE HICKORY, BASE PULIDA. | PIEZA |  |  |  |
| 53 | CUCHILLAS DE MANO RETRACTIL. ESTILO: TRAPEZOIDAL, LONGITUD DE LA CUCHILLA: 61.91MM (2-7/16"), NÚMERO DE CUCHILLAS INCLUIDAS: 3, ENTRELAZAR: SI, MATERIAL: ACERO FUNDIDO, LONGITUD TOTAL: 149.2MM(5-7/8") | PIEZA |  |  |  |
| 54 | CUÑA ACERO CHICA 2" | PIEZA |  |  |  |
| 55 | CUÑA ACERO GRANDE 4" | PIEZA |  |  |  |
| 56 | CUÑA CON MANGO DE 2" CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 57 | CUÑA CON MANGO DE 4" CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 58 | CUÑA DE HULE LARGO DE 7.5 CM Y ANCHO DE 5 CM | PIEZA |  |  |  |
| 59 | CUTTER PROFESIONAL CON GRIP 6 | PIEZA |  |  |  |
| 60 | DESARMADOR DE CAJA 1/2, DE ACERO NIQUEL CROMO, CON MANGO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO | PIEZA |  |  |  |
| 61 | DESARMADOR DE CAJA 1/4" DE ACERO NIQUEL CROMO, CON MANGO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO | PIEZA |  |  |  |
| 62 | DESARMADOR DE CAJA 3/16" DE ACERO NIQUEL CROMO, CON MANGO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO | PIEZA |  |  |  |
| 63 | DESARMADOR DE CAJA 3/8 DE ACERO NIQUEL CROMO, CON MANGO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO | PIEZA |  |  |  |
| 64 | DESARMADOR DE CAJA 5/16" DE ACERO NIQUEL CROMO, CON MANGO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO | PIEZA |  |  |  |
| 65 | DESARMADOR DE CAJA 7/16 DE ACERO NIQUEL CROMO, CON MANGO DE PLASTICO DE ALTO IMPACTO | PIEZA |  |  |  |
| 66 | DESARMADOR DE CRUZ DE 1/4" X 8", CON MANGO TRILOBULAR, PLASTICO ROJO RIPO PP RESISTENTE A LA TORSION Y AL IMPACTO, PLASTICO NEGRO TIPO TPE DE CAUCHO SUAVE, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 67 | DESARMADOR DE CRUZ DE 1/8" X 8" CON MANGO TRILOBULAR, PLASTICO ROJO RIPO PP RESISTENTE A LA TORSION Y AL IMPACTO, PLASTICO NEGRO TIPO TPE DE CAUCHO SUAVE, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 68 | DESARMADOR DE CRUZ DE 3/16X6" CON MANGO TRILOBULAR, PLASTICO ROJO RIPO PP RESISTENTE A LA TORSION Y AL IMPACTO, PLASTICO NEGRO TIPO TPE DE CAUCHO SUAVE, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 69 | DESARMADOR DE IMPACTO LA CUAL ES DE 8.5", PLANO DE 1/4" X 8", BARRA CUADRADA QUE PERMITE EL USO DE LLAVE PARA APLICAR TORQUE, MAGO ERGONOMICO CON DOS COMPONENTES Y CASQUILLO DE ACERO CON DOBLE TRATAMIENTO TERMICO. | PIEZA |  |  | SI |
| 70 | DESARMADOR ESTANDAR BARRA REDONDA 1/4X4", BI-MATERIAL, CON PUNTA PHILLIPS, CON MANGO TRILOBULAR CON MAYOR CAPACIDAD DE TORQUE, CON PUNTA NEGRE. | PIEZA |  |  |  |
| 71 | DESARMADOR ESTANDAR BARRA REDONDA 1/4X6" BI-MATERIAL, CON PUNTA PHILLIPS, CON MANGO TRILOBULAR CON MAYOR CAPACIDAD DE TORQUE, CON PUNTA NEGRA. | PIEZA |  |  |  |
| 72 | DESARMADOR PLANO DE 1/8" X 8" CON MANGO TRILOBULAR, PASTICO ROJO RIPO PP RESISTENTE A LA TORSION Y AL IMPACTO, PLASTICO NEGRO TIPO TPE DE CAUCHO SUAVE, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 73 | DESARMADOR PLANO DE 3/8" X 10" CON MANGO TRILOBULAR, PASTICO ROJO RIPO PP RESISTENTE A LA TORSION Y AL IMPACTO, PLASTICO NEGRO TIPO TPE DE CAUCHO SUAVE, PUNTA NEGRA PARA EVITAR DESPRENDIMIENTO DE CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 74 | DESATASCADORA PARA INODORO DE 6 PIES CON CABEZA ARTICULADA, CABLE DE TRIPLE COBERTURA DE NÚCLEO INTERIOR DE 1/2 PULG. Y 1,8 M (6 PIES) DE LARGO, OPERACIÓN DE PERFORACIÓN OPCIONAL A 500 RPM COMO MÁXIMO. 5,6 LB (2,5 KG). | PIEZA |  |  | SI |
| 75 | DESOLDADORA DE AIRE PLASTICO GRANDE PUNTA DE TEFLON RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CON MANGO ACOJINADO DE USO PROFESIONAL RETIRA EL EXCESO DE SOLDADURA O REMUEVE UN COMPONENTE DE MANERA SEGURA. SU PUNTA DE TEFLÓN ES REEMPLAZABLE, DE ALTA DURACIÓN Y RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS. FABRICADO EN PLÁSTICO COLOR NEGRO, DIMENSIONES: 21 CM DE LARGO X 3 CM DE DIÁMETRO. | PIEZA |  |  | SI |
| 76 | DESTAPACAÑOS CON CABLE ALMA DE ACERO DE 7.36 MT CON MANGO DE POLIPROPILENO CON GROSOR DE CABLE DE 1.7 MM | PIEZA |  |  |  |
| 77 | DESTAPACAÑOS INDSUTRIAL DE DOBLE SIFON CON PALO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 78 | DESTORNILLADOR 3 POSICIONES TORQUE AJUSTABLE 3.6V.VELOCIDAD EN VACÍO NOMINAL: 200 MIN-1, CONECTOR DE LA HERRAMIENTA: HEX 6,35 MM | PIEZA |  |  | SI |
| 79 | DESTORNILLADOR MULTIPUNTAS INTERCAMBIABLE 7 EN 1, CON PUNTAS DOBLES CON DISPOSITVO DE SEGURIDAD TIPO BALIN, DIMENSIONES (10.40 X 3.20 X 3.00 LARGO, ALTO) | PIEZA |  |  |  |
| 80 | DETECTOR DIGITAL DE CORTACIRCUITOS. PARA TOMACORRIENTE DE 120V. NO REQUIERE INTERRUMPIR EL SERVICIO. LA FLECHA DE COLOR VERDE BRILLANTE Y EL TONO DE PITIDO FUERTE PROPORCIONAN UNA INDICACIÓN CLARA DE INTERRUPTOR CORRECTO. EL TRANSMISOR ALCANZA DISTANCIAS DE RASTREO DE HASTA 90 METROS. INCLUYE ADAPTADOR DE ENCHUFE LIVIANO Y CONJUNTO DE PINZAS TIPO COCODRILO | PIEZA |  |  |  |
| 81 | DISCO ABRASIVO PARA CORTE DE METAL 14" PARA MAQUINA CORTADORA DE METALES USO GENERAL. DIÁMETRO EXTERNO14" (355.6MM), DIÁMETRO INTERNO 1" (25.4MM), VELOCIDAD MÁXIMA 4,400 RPM, ESPESOR 3.1 MM. | PIEZA |  |  | SI |
| 82 | DISCO DE DESBASTE DE 4 1/2" , RPM MAXIMA 13200 MEDIDA: 4-1/2" x 1/4" x 7/8" | PIEZA |  |  |  |
| 83 | DISCO DE DESBASTE DE 7" PARA ESMERILADORA. MEDIDA 7" x 1/4" x 7/8". RPM MAXIMA 8600 | PIEZA |  |  |  |
| 84 | DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO, DIAMETRO: 4 1/2'''', DIAMETRO INTERIOR: 7/8'''', GROSOR DEL SEGMENTO: 1.8 MM, USO: SECO, MATERIALES A TRABAJAR: CONCRETO, TABICON, CANTERA, LADRILLO. | PIEZA |  |  |  |
| 85 | DISCO LAMINADO 4-1/2'' GRANO 60 CENTRO 7/8'' | PIEZA |  |  |  |
| 86 | DISCO PARA CORTADORA DE ACERO INOX. DE 41/2" LA MEDIDA DE SU EJE ES DE 2.222 CM (7/8-5/8 DE PULGADA). ESTÁ FABRICADO A BASE DE ÓXIDO DE ALUMINIO MUY RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DE ALTA CALIDAD ANTE EL DESGASTE. | PIEZA |  |  |  |
| 87 | DOBLADOR DE TUBO 3/16" A 3/8". DOBLA TUBOS DE PAREDES DELGADAS DE ALUMINIO, COBRE Y LATÓN, TAMBIÉN DOBLA ALAMBRE Y CABLES DELGADOS, DOBLA HASTA 180° EN UNA SOLA ACCIÓN, TIENE MARCADAS LAS GRADUACIONES DE 0° A 180°, DOBLA 4 MEDIDAS: 3/16", 1/4", 5/16" Y 3/8", FABRICADO EN FUNDICIÓN MUY DURABLE. | PIEZA |  |  |  |
| 88 | ESCALERA DE ALUMINIO TELESCOPICA DE 10 MTS | PIEZA |  |  |  |
| 89 | ESCALERA PARA MODULO DE ANDAMIO CON BARANDAL | PIEZA |  |  |  |
| 90 | ESCALERA RECTA DE ALUMINIO DE 8 ESCALONES. ESCALONES: 8, TAMAÑO: 2.44 M , ALTURA MAX. DE SEGURIDAD: 1.63 MTS , PESO: 5.55 KG , MATERIAL: ALUMINIO | PIEZA |  |  |  |
| 91 | ESCALERA TIPO TIJERA DE 1.5 MTS. 5 ESCALONES DE ALUMINIO X LOS 2 LADOS | PIEZA |  |  |  |
| 92 | ESCALERA TIPO TIJERA DE 2 MTS. 7 ESCALONES DE ALUMINIO X LOS 2 LADOS | PIEZA |  |  |  |
| 93 | ESCALERA TIPO TIJERA DE 3 MTS. 10 ESCALONES DE ALUMINIO X LOS 2 LADOS | PIEZA |  |  |  |
| 94 | ESCOBA PARA JARDIN METALICA, 22 DIENTES | PIEZA |  |  |  |
| 95 | ESCUADRA DE COMBINACION PROFESIONAL 12", REGLA DE ACERO INOXIDABLE GRADUADA EN CENTIMENTROS Y PULGADAS AMBAS CARAS, CABEZA DE ZAMAC PARA ANGULOS DE 45° Y 90° Y NIVEL DE GOTA. | PIEZA |  |  |  |
| 96 | ESMERILADORA ANGULAR 4-1/2" (115 MM) / 5" (125 MM). ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 1500 W, VELOCIDAD: 11000 RPM, TIPO DE INTERRUPTOR: PALETA, PESO: 2.5 KG, CONSUMO DE ENERGÍA EN OPERACIÓN: 0.76210 KWH, SISTEMA DE EXPULSIÓN DE POLVO, GUARDA AJUSTABLE SIN LLAVE, SISTEMA DE FLANGE ANTIBLOQUEO, SISTEMA DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGA Y TEMPERATURA, ARRANQUE PROGRESIVO, EMPUÑADURA LATERAL ANTIVIBRACIÓN MULTIPOSICIÓN, PROTECCIÓN CONTRA REARRANQUE (CORTE DE CORRIENTE). | PIEZA |  |  | SI |
| 97 | ESPATULA CON MANGO DE 2" CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 98 | ESPATULA CON MANGO DE 3" CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 99 | ESPATULA CON MANGO DE ALTA RESISTENCIA FLEXIBLE DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 100 | ESPATULA CON MANGO RIGIDO DE 3" CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 101 | ESPATULA METALICA DE 4" DE ANCHO CON MANGO DE MADERA, FLEXIBLE, AFILADA Y ANGULADA | PIEZA |  |  |  |
| 102 | ESPATULA TAPIZADORA DE 8" | PIEZA |  |  |  |
| 103 | ESTRACTOR DE GOLPE 2 Y 3 AGARRES YCON 3 ACCESORIOS, QUIJADAS Y BARRAS DE ACERO MICROALEADO, MATERAL TIPO T, MARTILLO DESLIZANTE, CAPACIDAD 6 TONELADAS. CAPACIDAD EXT. MÁX. 2 AGARRES5 1/2" (140 MM), CAPACIDAD EXT. MÍN. 3 AGARRES25/32" (20 MM), LONGITUD DE BARRA22 7/16" (570 MM), CAPACIDAD EXT. MÁX. 3 AGARRES5 5/16" (135 MM), CAPACIDAD INT. MÁX. 2 AGARRES4 5/16" (110 MM), CAPACIDAD, INT. MÍN. 2 AGARRES1 3/8" (35 MM), CAPACIDAD INT. MÍN. 3 AGARRES1 31/32" (50 MM), CAPACIDAD6 TON, LONGITUD DE ALCANCE 2 AGARRES2 15/16" (74.61 MM), CAPACIDAD EXT. MÍN. 2 AGARRES1 31/32" (50 MM) | PIEZA |  |  | SI |
| 104 | EXTRACTOR DE POLEAS 4", BRAZOS FORJADOS Y TEMPLADOS EN ACERO AL CROMO VANADIO, PARA EXTRACCIONES INTERIORES Y EXTERIORES, TORNILLO CON PUNTA REFORZADA, CRUCETA FORJADA DE ACERO ALTA RESISTENCIA DE 3 AGARRES | PIEZA |  |  | SI |
| 105 | EXTRACTOR DE POLEAS 8" BRAZOS FORJADOS Y TEMPLADOS EN ACERO AL CROMO VANADIO, PARA EXTRACCIONES INTERIORES Y EXTERIORES, TORNILLO CON PUNTA REFORZADA, CRUCETA FORJADA DE ACERO ALTA RESISTENCIA DE 3 AGARRES | PIEZA |  |  | SI |
| 106 | EXTRACTOR DE TORNILLOS JUEGO 5 PIEZAS. MEDIDAS DIMENSIONES(ANCHO, LARGO,ALTO)13.00 X 10.00 X 1.00 CM | PIEZA |  |  |  |
| 107 | GRASERA CON PALANCA DE BOMBEO DE ACERO 14 ONZAS, CABEZA DE ALUMINIO, CILINDRO ESTRIADO, PALANCA DE RECORRIDO CORTO, 3 SISTEMAS DE CARGA: SUCCION, CARTUCHO Y GRANEL | PIEZA |  |  | SI |
| 108 | GRASERA DE 19 KGS. CON PRENSA GRASA Y MANGUERA DE ALTA PRESION DE ACERO Y BOQUILLA HIDRAULICA DE 1.8, CON PRESION MAXIMA DE TRABAJO DE 5000 PSI, LAMINA DE ACERO DE CALIBRE 16, DE 42 CMS DE ALTURA POR 80 CMS DE DIAMETRO | PIEZA |  |  | SI |
| 109 | GUIA DE ACERO INOXIDABLE PARA ELECTRICISTA DE 30 MTS. | PIEZA |  |  |  |
| 110 | HERRAMIENTA UNIVERSAL DE IMPACTO AJUSTABLE (PONCHADORA) PARA UTILIZARSE CON CABLES TIPO UTP, STP, FTP Y TELEFONICO | PIEZA |  |  |  |
| 111 | HIDROLAVADORA PORTÁTIL CON TANQUE DE 17L, CARGADOR 12V 130PSI 10000 IIMPULSOS BIBRATORIOS | PIEZA |  |  |  |
| 112 | IMAN EXTENSIBLE, CON EXTENSION TIPO ANTENA FABRICADA EN LATON CON CLIP TIPO BOLIGRAFO. CAPACIDAD DE LEVANTE 1.5 KG, EXTENSIÓN MÍNIMA 118 MM, EXTENSIÓN MÁXIMA 630 MM | PIEZA |  |  |  |
| 113 | JUEGO BROCAS 29 PZAS P/ACERO A.V. DE 1/16 A 1/2, FABRICADAS EN ACERO M2 DE LARGA DURACION, RECUBRIMIENTO DE COBALTO, ESTUCHE ORGANIZADOR METALICO, MEDIDAS MARCADAS EN CADA BROCA. MEDIDAS: 1 BROCA DE 1/16" (1.5 MM), 1 BROCA DE 5/64" (1.9 MM), 1 BROCA DE 3/32" (2.3 MM), 1 BROCA DE 7/64" (2.7 MM), 1 BROCA DE 1/8" (3.1 MM), 1 BROCA DE 9/64" (3.5 MM), 1 BROCA DE 5/32" (3.9 MM), 1 BROCA DE 11/64" (4.3 MM), 1 BROCA DE 3/16" (4.7 MM), 1 BROCA DE 13/64" (5.1 MM), 1 BROCA DE 7/32" (5.5 MM), 1 BROCA DE 15/64" (5.9 MM), 1 BROCA DE 1/4" (6.3 MM), 1 BROCA DE 17/64" (6.7 MM), 1 BROCA DE 9/32" (7.1 MM), 1 BROCA DE 19/64" (7.5 MM), 1 BROCA DE 5/16" (7.9 MM), 1 BROCA DE 21/64" (8.3 MM), 1 BROCA DE 11/32" (8.7 MM), 1 BROCA DE 23/64" (9.1 MM), 1 BROCA DE 3/8" (9.5 MM), 1 BROCA DE 25/64" (9.9 MM), 1 BROCA DE 13/32" (10.3 MM), 1 BROCA DE 27/64" (10.7 MM), 1 BROCA DE 7/16" (11.1 MM), 1 BROCA DE 29/64" (11.5 MM), 1 BROCA DE 15/32" (11.9 MM), 1 BROCA DE 31/64" (12.3 MM), 1 BROCA DE 1/2" (12.7 MM) | PIEZA |  |  |  |
| 114 | JUEGO DE 5 BOQUILLAS PARA HIDROLOVADORA KARCHERCOMPATIBLES CON LOS MODELOS G2600VH, G2600PH, G3050 OHC, Y G4000 OH, ESTAS CODIFICADAS POR COLORES (BLANCO, NEGRO, ROJO, AMARILLO Y AZUL) SEGUN EL TIPO DE CHORRO DE AGUA | PIEZA |  |  |  |
| 115 | JUEGO DE 5 CINCELES 5/19" - 3/4", FABRICADO EN ACERO MICROALEADO, CABEZA GRANDE. | PIEZA |  |  |  |
| 116 | JUEGO DE 5 DESARMADORES, PUNTAS MAGNETIZADAS, MANGOS DE ACETATO, ESPIGAS EXTRA-PROFUNDAS, 3 PUNTAS PLANAS Y 2 PUNTAS PHILLIPS | PIEZA |  |  |  |
| 117 | JUEGO DE 6 DESARMADORES METÁLICOS, TIPO RELOJERO IDEAL PARA INSTALACIONES O REPARACIONES DE PIEZAS PEQUEÑAS, CON PUNTAS: PHILLIPS NO. 0; 1, PLANAS 1,4; 2; 2,4 Y 3 MM, EN PRÁCTICO ESTUCHE DE PLÁSTICO. | PIEZA |  |  |  |
| 118 | JUEGO DE CABLES DE 7/8 PARA EQUIPO K-1500RIDGID, CABLE DE 7⁄8" (22 MM) (C-10) LIMPIA TUBERÍAS DE 2" (50 MM) A 6" (150 MM) A TRAVÉS DE 150 PIES (46 M). | PIEZA |  |  | SI |
| 119 | JUEGO DE CINCELES CORTA -FRIO MOD. CON 7 PIEZAS DE ACERO MICROALEADO MEDIDAS: 1/4"X1/4", 5/16" X 5/16", 3/8"X3/8", 7/16"X7/16", 1/2"X1/2", 5/8"X5/8" Y 3/4" X3/4", INCLUYE ESTUCHE DE VINILO. | PIEZA |  |  |  |
| 120 | JUEGO DE CINCELES CORTA-FRIO CON 7 PIEZAS. DE ACERO MICROALEADO, INCLUYE ESTUCHE DE VINILO. DISEÑADOS PARA REMOVER, CORTAR O ROMPER MATERIALES CON UNA DUREZA MENOR A LA DEL CINCEL TAL ES EL CASO DEL CONCRETO, PIEDRA, ESCORIA DE SOLDADURA, LATÓN, ACERO SIN TRATAR, TUERCAS, TORNILLOS, PERNOS, DIMENSIONES(ANCHO, LARGO,ALTO) 34.00 X 8.00 X 5.50, MATERIAL ACERO MICROALEADO, NO. DE PIEZAS 7 PIEZAS, CONTENIDO DE 1/4X1/4" A 3/4X3/4". | PIEZA |  |  |  |
| 121 | JUEGO DE DESARMADOR DE PRECISION ESD PLANA Y PHILLIPS EN 5 PIEZAS BIMETAL, CON MANGO DE PLASTICO Pe DE ALTA RESISTENCIA, CON ANILLO IDENTIFICADOR DE COLOR CON BARRA DE ACERO DE ALEACION Cr-V MO DE ALTA RESITENCIA AL TORQUE. | PIEZA |  |  | SI |
| 122 | JUEGO DE LLAVES ALLEN 9 PIEZAS FORJADAS EN ACERO 8650 PREMIUM TIPO NAJAVA DE 5/64" - 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 123 | JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 25 PIEZAS ESTANDAR Y MILIMETRICAS CON ESTUCHE, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, CON RECUBRIMIENTO SATINADO, PUNTA DE BOLA. | PIEZA |  |  |  |
| 124 | JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICAS DE 8 PIEZAS TIPO NAVAJA, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, CON RECUBRIMIENTO SATINADO, ORGANIZADOR ABATIBLE. | PIEZA |  |  | SI |
| 125 | JUEGO DE LLAVES COMBINADAS JUEGO DE 8 PIEZAS, LLAVES COMBINADAS BLACK, ACABADO FOSFATIZADO | PIEZA |  |  | SI |
| 126 | JUEGO DE LLAVES ESTANDAR DE 11 PIEZAS PULIDAS,FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, EXTRA LARGAS | PIEZA |  |  |  |
| 127 | JUEGO DE LLAVES ESTRIAS STANDAR D45º, ACERO ALEADO CON MOLIBDENO-VANADIO DE ALTA CALIDAD Y TRATAMIENTO TERMICO, VIBRADO ESPEJO CON ACABADO AL CROMO-NIQUEL PARA EVITAR LA CORROSION, DE 6 PIEZAS. | PIEZA |  |  |  |
| 128 | JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES EN "L" STANDART TIPO BOLA 13 PZAS, ROTACION COMPLETA A 360°, ANGULO DE ENTRADA A 25°. | PIEZA |  |  |  |
| 129 | JUEGO DE LLAVES MILIMETRICO COMBINADAS DE 11 PIEZAS, FABRICADAS EN ACERO AL CROMO VANADIO, EXTRA LARGAS | PIEZA |  |  |  |
| 130 | JUEGO DE MORDAZAS DE EMBRAGUE TAMAÑO 2" ALTO X 2" ANCHO PARA K-50RIDGID | PIEZA |  |  | SI |
| 131 | JUEGO DE SIERRA CORTACIRCULOS DE 5 PIEZAS DE MEDIDAS ESTANDAR, PARA LA INSTALACION DE CERRADURAS. | PIEZA |  |  |  |
| 132 | JUEGO DESARMADOR DE PUNTA TORX, CON MANGO DE PLASTICO Pe DE ALTA RESISTENCIA, CON ANILLO IDENTIFICADOR DE COLOR CON BARRA DE ACERO DE ALEACION Cr-V MO DE ALTA RESITENCIA AL TORQUE. | PIEZA |  |  | SI |
| 133 | JUEGO DESARMADORES PHILLIPS BARRA REDONDA DE 6 PIEZAS, CON MANGO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROALEADO, PUNTO NEGRA, CON ESTUCHE. | PIEZA |  |  |  |
| 134 | JUEGO DESARMADORES PLANOS BARRA REDONDA, CON MANGO DE PLASTICO TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA, BARRA DE ACERO MICROALEADO, PUNTO NEGRA, CON ESTUCHE. DIMENSIONES(ANCHO, LARGO,ALTO) 40.40 X 9.20 X 6.40, CONTIENE PHILLIPS REDONDA: NO.2X1 3/8", NO.0X2 1/2", NO.1X3 | PIEZA |  |  |  |
| 135 | JUEGO PARA INSTALACION DE PUERTAS DIÁMETRO 2-1/8", SISTEMA PROFESIONAL PROVENIENTE DEL DISEÑO DE UNA PRENSA "C", SE FIJA Y REMUEVE FÁCIL Y RÁPIDO, ALTA FUERZA DE PRENSADO Y CARA ANTIDESLIZANTE QUE ASEGURA EXACTITUD, UTILIZA UN PRENSA C QUE PRESIONA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS Y SIN DAÑAR SUPERFICIES, LAS VENTANAS DEL EQUIPO Y LOS CASQUILLOS ALTOS PERMITEN ALINEAR EN FORMA EXACTA LA CERRADURA, DISEÑADO PARA LOCALIZAR EL CENTRO DEL PASADOR DE LA CERRADURA | PIEZA |  |  |  |
| 136 | JUEGOS DE DESTORNILLADORES DIELECTRICOS 1000V COMBINADO, AISLAMIENTO DE ALTA CALIDAD EN LA BARRA Y EL MAGO, PUNTA COLOR NEGRO, QUE CUMPLA LAS NORMAS VDE 0682 PARTE 201, EIC 900, DIN 60900, DE 6 PIEZAS. | PIEZA |  |  |  |
| 137 | KIT DE CONECTOR DE EMPAQUES Y ENCHUFE RAPIDO PARA PISTOLA DE PINTAR | PIEZA |  |  |  |
| 138 | KIT DE REPUESTO PARA PISTOLA DE PINTAR | PIEZA |  |  |  |
| 139 | LAMPARA DE BATERIA RECTANGULAR 6V CON REFLECTOR DE 4" | PIEZA |  |  |  |
| 140 | LAMPARA MANUAL DE 3 PILAS TIPO "D" | PIEZA |  |  |  |
| 141 | LAMPARA RECARGABLE NORMAL DE LED 180 LUMENES, CONEXIÓN DIRECTA A LA CORRIENTE 127V | PIEZA |  |  |  |
| 142 | LIMA CUADRADA BASTARDA 10" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 143 | LIMA CUADRADA BASTARDA 4" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 144 | LIMA CUADRADA BASTARDA 6" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 145 | LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 146 | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 10" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 147 | LIMA MEDIA CAÑA BASTARDA 12" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 148 | LIMA MEDIA CAÑA MUSA 6" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 149 | LIMA PLANA BASTARDA 10" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 150 | LIMA PLANA MUSA 6" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 151 | LIMA PLANA MUSA 8" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 152 | LIMA REDONDA BASTARDA 10" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 153 | LIMA REDONDA MUSA 8" CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 154 | LINTERNA RECARGABLE DE LED, DE 230 LUMENES. CONEXIÓN DIRECTA A LA CORRIENTE 127V | PIEZA |  |  |  |
| 155 | LLAVE DE GANCHO AJUSTABLE DE 8" DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUERCA DE FIJACION 60-90 MM | PIEZA |  |  |  |
| 156 | LLAVE DE PLOMERO DE INCOMODIDAD DE 12", FABRICADA EN ACERO CROMADO, MORDAZA ACTIVADA CON RESORTE, MORDAZA DENTADA AUTO-AJUSTABLE HASTA 90° | PIEZA |  |  |  |
| 157 | LLAVE INGLESA DE 12" CON MORDAZAS ESTRECHAS 30 x 8 x 4 CM | PIEZA |  |  | SI |
| 158 | LLAVE PERICA NO. 4" BLACK, EN ACABADO FOSFATIZADO, DE PROFUNDIDAD DE QUIJADA 33/64", LONGITUD 4" Y APERTURA MAXIMA 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 159 | LLAVE PERICA NO. 8 BLACK, EN ACABADO FOSFATIZADO, DE PROFUNDIDAD DE QUIJADA 1", LONGITUD 8" Y APERTURA MAXIMA 1" | PIEZA |  |  |  |
| 160 | LLAVE PERICA NO.10" BLACK, EN ACABADO FOSFATIZADO, DE PROFUNDIDAD DE QUIJADA 1 1/8", LONGITUD 10" Y APERTURA MAXIMA 1 1/8" | PIEZA |  |  |  |
| 161 | LLAVE PERICA NO.12" BLACK, EN ACABADO FOSFATIZADO, DE PROFUNDIDAD DE QUIJADA 1 5/16", LONGITUD 12" Y APERTURA MAXIMA 1 5/16" | PIEZA |  |  |  |
| 162 | LLAVE STILSON 10", CUERPO EN UNA PIEZA DE ACERO FORJADO, MORDAZAS DE ACERO ALEADO Y TUERCA MOLETEADA. TAMAÑO MAXIMO DEL TUBO 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 163 | LLAVE STILSON DE 12” CUERPO EN UNA PIEZA DE ACERO FORJADO, MORDAZAS DE ACERO ALEADO Y TUERCA MOLETEADA. TAMAÑO MAXIMO DEL TUBO 2" | PIEZA |  |  |  |
| 164 | LLAVE STILSON DE 14" CUERPO EN UNA PIEZA DE ACERO FORJADO, MORDAZAS DE ACERO ALEADO Y TUERCA MOLETEADA, TAMAÑO MAXIMO DEL TUBO 2" | PIEZA |  |  |  |
| 165 | LLAVE STILSON DE 18" CUERPO EN UNA PIEZA DE ACERO FORJADO, MORDAZAS DE ACERO ALEADO Y TUERCA MOLETEADA.TAMAÑO MAXIMO DEL TUBO 2 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 166 | LLAVE STILSON DE 8" CUERPO EN UNA PIEZA DE ACERO FORJADO, MORDAZAS DE ACERO ALEADO Y TUERCA MOLETEADA, TAMAÑO MAXIMO DEL TUBO 1" | PIEZA |  |  |  |
| 167 | LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN MILIMETROS JUEGO CON 9 PIEZAS Y ESTUCHE | PIEZA |  |  |  |
| 168 | LLAVES COMBINADAS PULIDO ESPEJO EN PULGADAS JUEGO CON 7 PIEZAS Y ESTUCHE | PIEZA |  |  |  |
| 169 | LLAVES ESPAÑOLAS EN PULGADAS JUEGO CON 7 PIEZAS Y ESTUCHE | PIEZA |  |  |  |
| 170 | LLAVES ESPAÑOLAS METRICAS JUEGO CON 6 PIEZAS Y ESTUCHE | PIEZA |  |  |  |
| 171 | LUPA LED DE ESCRITORIO MODELO H-7692, BRAZO AJUSTABLE DE 8" CON BASE PESADA | PIEZA |  |  |  |
| 172 | MACHETE DE 24" CON CACHA NARANJA | PIEZA |  |  |  |
| 173 | MANERAL PORTAELECTRODO PARA PLANTA DE SOLDAR DE 300 AMPERES | PIEZA |  |  |  |
| 174 | MARRO 4 LBS. CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 175 | MARRO DE 10 LBS CON MANGO LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 176 | MARTILLO BOLA 2 LBS. CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 177 | MARTILLO CON CABEZA DE ACETATO .750 KGS. CON MANGO | PIEZA |  |  |  |
| 178 | MARTILLO DE BOLA 1 LB. CON MANGO DE MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 179 | MARTILLO DEMOLEDOR CINCEL SDS MAX 15.5J 1500W MODELO D25891K | PIEZA |  |  |  |
| 180 | MARTILLO DE UÑA RECTA CON MANGO FIBRA DE VIDRIO DE 1 LB. | PIEZA |  |  |  |
| 181 | MAZO DE HULE DE NEOPRENO DE 22 OZ Y UN LARGO TOTAL DE 16-19/32" | PIEZA |  |  |  |
| 182 | MEDIDOR DE CLORO DIGITAL 2 EN 1 PARA AGUA PH/CL2. NIVEL RANGO DE CONTENIDO DE CLORO DENTRO DEL RANGO DE MEDICIÓN DE SEGURIDAD: 1.2-1.7 PPM. NIVEL DE PH DENTRO DEL RANGO DE MEDICIÓN SEGURO: 7.2-7.8. | PIEZA |  |  |  |
| 183 | MEGAFONO CON SIRENA INTEGRADA, CON LECTOR DE MEMORIA USB Y SD DE 25 WATTS, BATERIA RECARGABLE. | PIEZA |  |  |  |
| 184 | MICRO TELÉFONO DE PRUEBAS USO RUDO MODELO MT8100 | PIEZA |  |  |  |
| 185 | MODULO DE ANDAMIO CON ACOPLES C30 2X2 M | PIEZA |  |  |  |
| 186 | MOTOSIERRA A GASOLINA 16" MOTOR 45 Cc MODELO 16620 | PIEZA |  |  |  |
| 187 | MULTIMETRO DIGITAL MODELO RM 102 PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO. MAX. PANTALLA: 6000 CUENTAS. IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE POLARIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 188 | MULTIMETRO DIGITAL RMS 600V IP64 MODELO 2216-20 CONTINUIDAD AUDIBLE, CATEGORIA III, PANTALLA RETROILUMINADA, PROTECCIÓN A POLVO Y AGUA. | PIEZA |  |  | SI |
| 189 | MULTIMETRO DIGITAL DE GANCHO (AMPERIMETRO), MEDICION DE CORRIENTE CA Y CD DE 1000A CON MORDAZA FIJA,MEDICION DE VOLTAJE DE CA Y CD DE 1000V, MEDICION DE FRECUENCIA HASTA 500 HZ CON MORDAZA E IFLEX, MEDICION DE RESISTENCIA DE 60K CON DETECCION DE CONTINUIDAD. | PIEZA |  |  | SI |
| 190 | NAVAJA REVERSIBLE PARA HERRAMIENTA HER-660 PARA CONECTOR 66,88 Y 110 | PIEZA |  |  |  |
| 191 | NIVEL PROFESIONAL DE 14 PULGADAS, CON CUERPO DE ALUMINIO TIPO VIGUETA CON PROTECCIÓN EN ABS CONTRA IMPACTO, VENTANAS DE ACRÍLICO PARA MAYOR RESISTENCIA AL RAYADO Y GOTAS INTERCAMBIABLES. MEDICIÓN 0° Y 90°. | PIEZA |  |  |  |
| 192 | NIVEL PROFESIONAL DE 12 PULGADAS, CON CUERPO DE ALUMINIO TIPO VIGUETA CON PROTECCIÓN EN ABS CONTRA IMPACTO, VENTANAS DE ACRÍLICO PARA MAYOR RESISTENCIA AL RAYADO Y GOTAS INTERCAMBIABLES. MEDICIÓN 0° Y 90°. | PIEZA |  |  |  |
| 193 | NIVEL PROFESIONAL DE 18 PULGADAS, CON CUERPO DE ALUMINIO TIPO VIGUETA CON PROTECCIÓN EN ABS CONTRA IMPACTO, VENTANAS DE ACRÍLICO PARA MAYOR RESISTENCIA AL RAYADO Y GOTAS INTERCAMBIABLES. MEDICIÓN 0° Y 90°. | PIEZA |  |  |  |
| 194 | OREJERA AJUSTABLE, BRINDAN UNA ROTECCIÓN AUDITIVA DE UN RANGO DE 24 DB. | PIEZA |  |  |  |
| 195 | PALA CUADRADA PUÑO EN Y MODELO T-2000 | PIEZA |  |  |  |
| 196 | PALA DE PUNTA CON CABO DE MADERA MODELO 5501-3 | PIEZA |  |  |  |
| 197 | PIEDRA PARA ESMERIL 6" X 1", CUERPO DE ÓXIDO DE ALUMINIO, BARRENO:1/2”, DESBASTE Y AFILADO, GRANO: 36, DIÁMETRO: 6", ESPESOR: 1" Y RPM MÁX: 4,700. | PIEZA |  |  |  |
| 198 | PINZA CORTE DIAGONAL 6", CABEZA AHUSADA Y PULIDA,MORDAZAS FORJADAS Y RECTIFICADAS, PUNTA CÓNICA. | PIEZA |  |  |  |
| 199 | PINZA CRIMPADORA DE CABLE COAXIAL Rg59/58/6 | PIEZA |  |  |  |
| 200 | PINZA DE CORTE, AISLADO, ANTI CHISPA NO, ESD SEGURO NO, TIPO DE PUNTA RECTO, LONGITUD TOTAL 6-1/2 PULG., LONGITUD DE MORDAZA 13/16 PULG., ANCHO DE MORDAZA 7/8 PULG., HERRAMIENTA ESTÁNDAR (ACCESORIO NECESARIO PARA FIJACIÓN), DIAGONAL CORTE, CAPACIDAD DE CORTE/MATERIAL CABLE, COBRE Y ALUMNIO, RETORNO DEL RESORTE NO, DECAPANTE PELACABLES NO, CURVATURA DE MORDAZA 0 GRADOS, ANCHO DE LA PUNTA 1/4 PULG., ABERTURA MÁX. DE LA MORDAZA 3/4 PULG., MATERIAL ACERO, TIPO DE MANGO ERGONÓMICA | PIEZA |  |  |  |
| 201 | PINZA DE ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL 8" CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE 1000 V PARA TRABAJAR EN CONDICIONES SEGURAS. CERTIFICACIÓN VDE, CORTA CABLES ACSR, TORNILLOS, CLAVOS Y ALAMBRES ALTAMENTE REFORZADOS, EL DISEÑO MODERNO TIENE MORDAZAS MOLETEADAS DE AGARRE SEGURO, AISLAMIENTO MOLDEADO DE GRAN DURACIÓN QUE SATISFACE O SUPERA LAS NORMAS ASTM F1505 E IEC 60900 REFERIDAS A HERRAMIENTAS CON AISLAMIENTO. | PIEZA |  |  |  |
| 202 | PINZA DE ELECTRICISTA CON CORTE LATERAL ALTA PALANCA DE 9" CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE 1000 V PARA TRABAJAR EN CONDICIONES SEGURAS. CERTIFICACIÓN VDE, CORTA CABLES ACSR, TORNILLOS, CLAVOS Y ALAMBRES ALTAMENTE REFORZADOS, EL DISEÑO MODERNO TIENE MORDAZAS MOLETEADAS DE AGARRE SEGURO, AISLAMIENTO MOLDEADO DE GRAN DURACIÓN QUE SATISFACE O SUPERA LAS NORMAS ASTM F1505 E IEC 60900 REFERIDAS A HERRAMIENTAS CON AISLAMIENTO. | PIEZA |  |  |  |
| 203 | PINZA DE EXTENSION CON MANGO DE PLASTICO, ABERTURA MÁXIMA DE LA MORDAZA: 7/8", 1-1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 204 | PINZA DE EXTENSION DE 10" CAPACIDAD 1-13/32" LAS QUIJADAS PERMANECEN PARALELAS EN CUALQUIER POSICIÓN PARA MEJOR AGARRE, MANGO ERGONÓMICO, SISTEMA DE FIJACIÓN QUE ELIMINA EL RIESGO DE RUPTURA DE PERNOS Y TUERCAS, DISPOSITIVO SAFE-T-STOP, QUE IMPIDE QUE LOS MANGOS SE TOQUEN, PROTEGIENDO ASÍ LAS MANOS DEL USUARIO. | PIEZA |  |  |  |
| 205 | PINZA DE EXTENSION DE 7" CAPACIDAD 1-7/64"" LAS QUIJADAS PERMANECEN PARALELAS EN CUALQUIER POSICIÓN PARA MEJOR AGARRE, MANGO ERGONÓMICO, SISTEMA DE FIJACIÓN QUE ELIMINA EL RIESGO DE RUPTURA DE PERNOS Y TUERCAS, DISPOSITIVO SAFE-T-STOP, QUE IMPIDE QUE LOS MANGOS SE TOQUEN, PROTEGIENDO ASÍ LAS MANOS DEL USUARIO. | PIEZA |  |  |  |
| 206 | PINZA DE PRESION DE 10" DE QUIJADA RECTA | PIEZA |  |  |  |
| 207 | PINZA DE PRESION DE 7” DE QUIJADA RECTA | PIEZA |  |  |  |
| 208 | PINZA DE PRESION PARASOLDAR HERRERIA 11" | PIEZA |  |  |  |
| 209 | PINZA DE PRESION QUIJADA RECTA 10" | PIEZA |  |  |  |
| 210 | PINZA DE PRESION TIPO C DE 10". | PIEZA |  |  |  |
| 211 | PINZA DE PUNTA Y CORTE 8" | PIEZA |  |  |  |
| 212 | PINZA MECANICA DE 8 " | PIEZA |  |  |  |
| 213 | PINZA PELACABLES AJUSTE AUTOMÁTICO. PELA 10-20 AWG SOLIDO, 12-22 AWG TRENZADO. | PIEZA |  |  |  |
| 214 | PINZA PUNTA DE 6 " CON MANGO AISLADO | PIEZA |  |  |  |
| 215 | PINZA TELEFONICA PONCHADORAS RJ12 Y RJ45 | PIEZA |  |  |  |
| 216 | PINZAS DE PRESION MORDAZA CURVA DE 10'' | PIEZA |  |  |  |
| 217 | PINZAS DE PRESION MORDAZA RECTA DE 12'' | PIEZA |  |  |  |
| 218 | PINZAS DE PRESIÓN APAR PELACABLES DE DOBLE MORDAZA | PIEZA |  |  |  |
| 219 | PINZAS DE PUNTA CONICA LARGA CORTE LATERAL 6-1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 220 | PINZAS PARA ANILLOS DE RETENCION 6 1/4" RANGO DE 3/8" A 2" INCLUYE 4 ENSAMBLES DE PUNTAS (45°,90° Y DOS RECTOS) | PIEZA |  |  |  |
| 221 | PINZAS PARA CANDADO DE PUNTA 0.070 ANGULO 90o MEDIANAS | PIEZA |  |  |  |
| 222 | PINZAS PARA CORTAR CABLES EN CALIBRES 20 AL 24 | PIEZA |  |  |  |
| 223 | PINZAS PARA MECANICO DE 10" CROMADA | PIEZA |  |  |  |
| 224 | PINZAS PARA PELAR CABLE PUNTA LARGA 8",PARA PELAR CABLES TRENZADOS AWG CALIBRES: 12, 14, 16, 18 , 20, 22 Y 24 | PIEZA |  |  |  |
| 225 | PISTOLA CALAFATEADORA TIPO ESQUELETO | PIEZA |  |  |  |
| 226 | PISTOLA DE FIJACION A POLVORA. DIMENSIONES (L X AN X AL): 345 X 50 X 157 MM, PESO: 2.4 KG, ENTRADA DE PERNO: CLAVO INDIVIDUAL. RANGO DE LONGITUD DE LA FIJACIÓN 14 - 62 MM. TIPO DE CARTUCHO 6.8/11 M10, CALIBRE 27 CORTO | PIEZA |  |  |  |
| 227 | PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD VASO PLASTICO 600 M | PIEZA |  |  |  |
| 228 | PISTOLA PARA PINTAR DE VASO DE 500 ML. | PIEZA |  |  | SI |
| 229 | PLATAFORMA 10" LARGO 305CM X 23 CM ANCHO PARA MODULO DE ANDAMIO | PIEZA |  |  |  |
| 230 | PLATAFORMA 3" LARGO 91 CM X 23 CM ANCHO PARA MODULO DE ANDAMIO | PIEZA |  |  |  |
| 231 | PLATAFORMA 5" LARGO 152 CM X 23 CM ANCHO PARA MODULO DE ANDAMIO | PIEZA |  |  |  |
| 232 | PLATAFORMA 7" LARGO 213 CM X 23 CM ANCHO PARA MODULO DE ANDAMIO | PIEZA |  |  |  |
| 233 | PONCHADORA DE IMPACTO TIPO KRONE F27 | PIEZA |  |  |  |
| 234 | PORTAHERRAMIENTAS, NÚMERO DE BOLSILLOS 10, ANCHO (PULG.) 7-1/2, PROFUNDIDAD (PULG.) 6-1/4, ALTURA (PULG.) 11, SE AJUSTA A CINTURONES DE HASTA (PULG.) 3, MATERIAL POLIÉSTER, COLOR NEGRO, CARACTERÍSTICAS (4) BOLSILLOS GRANDES PRINCIPALES PARA HERRAMIENTAS, PROBADORES, (2) BOLSILLOS PEQUEÑOS Y (4) SUJETADORES PARA DESARMADORES GRANDES, CORREA SUJETADORA DE CINTA ELÉCTRICA, SUJETADOR DE CINTA METÁLICA Y HERRAMIENTAS A PRESIÓN INCLUYE CINTURON | PIEZA |  |  | SI |
| 235 | PROBADOR DE CORRIENTE AÑTERNA. TIPO DESARMADOR | PIEZA |  |  |  |
| 236 | PROBADOR DE CORRIENTE SIN CONTACTO CON UN RANGO DE OPERACIÓN DE 50 V A 1000 V | PIEZA |  |  |  |
| 237 | PROBADOR UTP SEGUIDOR GENERADOR TONOS POLLO RED RJ45 Y RJ11 | PIEZA |  |  |  |
| 238 | PROBADOR DE POLARIDAD PARA CONTACTO CORRIENTE ALTERNA 125VCA | PIEZA |  |  |  |
| 239 | PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE. DISEÑADO PARA PROTEGER CARA, OJOS Y CUELLO, CAPACIDAD DE ABATIMIENTO DE 90º. VISOR DE POLICARBONATO. SUSPENSIÓN DE AJUSTE DE MATRACA. VISOR ESTÁNDAR 12" X 8". CUMPLE LA NORMA ANSI Z87.1-1989 / MMX-S-056-SCFI-2001 | PIEZA |  |  |  |
| 240 | RASPADOR DE 4" DE MANGO DE 42" DE ALTO, PUÑO TIPO D | PIEZA |  |  |  |
| 241 | RASPADOR DE 7" CON PUÑO D CON MANGO DE 42" | PIEZA |  |  |  |
| 242 | RASPADOR DE PINTURA PARA VIDRIO. LARGO DE HOJA 2.5". IDELA PARA REMOVER PINTURA, SILICONES, ETIQUETAS Y CALCOMANIAS. | PIEZA |  |  |  |
| 243 | REMACHADORA CON CABEZA MOVIL DE 10'', SISTEMA DE DOS MORDAZAS TEMPLADAS PARA MEJORAR SUJECIÓN DEL REMACHE, CUERPO FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA, INCLUYE 4 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES | PIEZA |  |  |  |
| 244 | REMACHADORA TIPO ACORDEON USO PESADO. INCLUYE 5 BOQUILLAS INTERCAMBIABLES PARA REMACHES DE 1/8", 5/32",3/16" 1/4" Y 1/4", MORDAZAS TEMPLADAS, SISTEMA DE ESLABONES DE ACERO REFORZADO PARA MEJOR DESEMPEÑO MECÁNICO, MANGO DE ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA. | PIEZA |  |  |  |
| 245 | RUEDAS PARA ANDAMIO DE 6" CON FRENO | PIEZA |  |  |  |
| 246 | SEGUETA 12" DIENTE FINO ACERO PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 247 | SEGUETA 12" DIENTE GRUESO ACERO PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 248 | SEGUETA 12" PARA BIMETAL | PIEZA |  |  |  |
| 249 | SERROTE DE PODA 12" MANGO ERGONOMICO CON HOJA PLEGABLE FABRICADA EN ACERO SK5, QUE SE GUARDA EN EL MANGO PARA MAYOR SEGURIDAD Y MANGO TIPO "D" CON GRIP ANTI-DESLIZANTE. LONGITUD DE HOJA 12" (305MM), LONGITUD TOTAL 20 3/4" (527MM), DUREZA DE HOJA 50 HRC, DIENTES POR PULGADA 7, PESO 290 G, EMPAQUE BLISTER | PIEZA |  |  |  |
| 250 | SERRUCHO PARA MUROS DE YESO 6-1/2", 9DPP | PIEZA |  |  |  |
| 251 | SIERRA CALADORA CON PROFUNDIDAD DE CORTE DE 2 1/2 DE 550W | PIEZA |  |  |  |
| 252 | SILBATO DE EMERGENCIA/VECINO/VIGILANTE, COLOR NEGRO. | PIEZA |  |  |  |
| 253 | TALADRO ALAMBRICO ROTOMARTILLO-TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DE PULGADA, MOTOR DE 710 WATTS. TIENE UNA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE HASTA 2,800 REVOLUCIONES Y ACCIÓN DE PERCUSIÓN DE HASTA 47,600 IMPACTOS POR MINUTO Y SU CABLE TIENE UNA LONGITUD DE 185 CM, CON BOTÓN DE USO CONTINUO Y UN INTERRUPTOR ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD VARIABLE CON REVERSA QUE PERMITE REALIZAR LOS MOVIMIENTOS NECESARIOS. TIENE UNA CAPACIDAD DE 1/2 PULGADA AL EMPLEARLA EN ACERO, 5/8 DE PULGADA EN CONCRETO Y 1 PULGADA EN MADERA | PIEZA |  |  |  |
| 254 | TALADRO ATORNILLOR DE IMPACTO DE 1/4" ION-LI 20V CON BATERIA RECARGABLE DE LITHIUM-ION 1.3 AH. TAMAÑO DEL MANDRIL 7 MM, VELOCIDAD MÍNIMA DE ROTACIÓN 1 RPM, VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN 2800 RPM, GOLPES POR MINUTO 3200, FUNCIÓN DESTORNILLADOR, FUNCIÓN PERCUTOR. | PIEZA |  |  |  |
| 255 | TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR-ATORNILLADOR, PARA PERFORAR Y ATORNILLAR EN MATERIALES COMO HORMIGÓN, MAMPOSTERÍA, MADERA O METAL. TRABAJA CON UN VOLTAJE DE 20 VOLT CON BATERIA RECARGABLE DE LITHIUM-ION 1.3 AH, 0-7,650/25,500 GOLPES POR MINUTO, TORSIÓN MÁXIMA DE 371.73 A 212.41 PULGADAS/LIBRA. CUENTA CON LUZ LED PARA ILUMINAR EL ÁREA DE TRABAJO Y TORQUE DE 1-1/4 DE PULGADA, UN MANGO ERGONÓMICO QUE BRINDA MAYOR CONTROL, ASÍ COMO UN DISEÑO LIVIANO Y COMPACTO. EL EMPAQUE INCLUYE 2 BATERÍAS DE 1.5 AH, CARGADOR Y ESTUCHE DE PLÁSTICO. SUS DIMENSIONES SON 38 X 12 X 34 CM. | PIEZA |  |  |  |
| 256 | TALADRO ROTOMARTILLLO ALAMBRICO SDS, CON FUNCIONES DE TALDRAR SIN PERCUSION, TALDRAR CON PERCUSION Y CINCELAR, VELOCIDAD MAXIMA DE ROTACION DE 1500 RPM, GOLPES POR MINUTOS DE 5500. | PIEZA |  |  |  |
| 257 | TIJERA HOJALATERO TIPO AVIACION. LONGITUD DE10", BORDE DE CORTE DENTADO, LONGITUD DE CORTE 1 3/4",MATERIAL DEL MANGO ACERO RECUBRIMIENTO PLASTICO | PIEZA |  |  |  |
| 258 | TIJERA PARA PODAR PASTO CON CORTADOR DE RAMAS 19” | PIEZA |  |  |  |
| 259 | TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL DE 8" MODELO 428N | PIEZA |  |  |  |
| 260 | TORNILLO NIVELADOR PARA ANDAMIO DE 1.25" DE DIAMETRO X 50 CM DE LARGO Y 40CM DE CUERDA ACME | PIEZA |  |  |  |
| 261 | TRAMO DE SONDA DE 1-1/4" (32 MM) X 15 PIES (4,6 M) PARA AMQUINA SECCIONAL MODELO K-1500-C11 | PIEZA |  |  |  |
| 262 | TRAMO DE SONDA DE 5/8" (16 MM) X 7,5' (2,3 M) PARA MAQUINA SECCIONAL MODELO K50-C8. | PIEZA |  |  |  |
| 263 | VERDUGO, CAPUCHA O MONJA PARA CABEZA FRENTE GARGANTA Y CUELLO DE TELA LIGERA Y RETARDANTE AL FUEGO CON TEJIDO DE KEVLAR NOM-017-STPS. | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 3. ADQUISICIÓN MATERIAL DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN PARA EL EJERCICIO 2023. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETOS Y FICHA TECNICA |
| 1 | AVELLANADOR DE TUBOS CON PRENSA DE 3/16" A 5/8", PARA AVELLANADOS A 45° | JUEGO |  |  |  |
| 2 | ACEITE DB18 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DUNHAM BUSH CON COMPRESOR DE TORNILLO ROTATORIO DOBLE CALIDAD PREMIUM CUBETA DE 19 LT | PIEZA |  |  | SI |
| 3 | ACEITE DB9 PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MARCA DUNHAM BUSH CON COMPRESOR DE TORNILLO ROTATORIO DOBLE CALIDAD PREMIUM CUBETA DE 19 LT | PIEZA |  |  | SI |
| 4 | ACEITE LUBRICANTE HFC 150 PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO PARA COMPRESORES QUE EMPLEAN GAS REFRIGERANTES DEL TIPO CFC’S, HCFC’S. LIBRE DE CERA PRESENTACION LITRO | PIEZA |  |  | SI |
| 5 | ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO PARA COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN A BASE DE POLIOLÉSTER (POE) FORMULADO ESPECÍFICAMENTE PARA USO EN COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO QUE EMPLEAN GASES REFRIGERANTES HFC´S. PRESENTACIÓN LITRO | PIEZA |  |  | SI |
| 6 | ACEITE PARA BOMBA DE VACIO GRADO DE VISCOSIDAD ISO 68, GRADO SAE 20 PRESENTACIÓN LITRO | PIEZA |  |  |  |
| 7 | ACEITE PARA COMPRESORES DE UNIDADES ENFRIADORAS DE AGUA DE LA MARCA YORK, TIPO H PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LTS. | PIEZA |  |  |  |
| 8 | ACEITE POLIOLESTER POE SW220 O ISO22O PARA COMPRESORES DE LA MARCA CARRIER CON REFRIGERANTE HFCS, DE PREFERENCIA PARA LOS GASES R–134A, R-407C, R-410A, Y R–404A PRESENTACIÓN CUBETA DE 19 LT. | PIEZA |  |  |  |
| 9 | AISLAMIENTO DE GOMA EXPANDIDA FLEXIBLE GROSOR DE PARED 1/2" PARA TUBERIA DE CON DIAMETRO EXTERIOR DE 1" TRAMO DE 1.82 M (6 PIES) RANGO DE TEMPERATURA -297 GRADOS A 300 GRADOS F | PIEZA |  |  |  |
| 10 | AISLAMIENTO DE GOMA EXPANDIDA FLEXIBLE GROSOR DE PARED 1/2" PARA TUBERIA DE CON DIAMETRO EXTERIOR DE 1/2" TRAMO DE 1.82 M (6 PIES) RANGO DE TEMPERATURA -297 GRADOS A 300 GRADOS F | PIEZA |  |  |  |
| 11 | AISLAMIENTO DE GOMA EXPANDIDA FLEXIBLE GROSOR DE PARED 1/2" PARA TUBERIA DE CON DIAMETRO EXTERIOR DE 3/8" TRAMO DE 1.82 M (6 PIES) RANGO DE TEMPERATURA -297 GRADOS A 300 GRADOS F | PIEZA |  |  |  |
| 12 | AISLANTE TERMICO DE UNICEL DE ALTA DENSIDAD PARA TUBERÍA AGUA HELADA MEDIA CAÑA DE 1 1/4" X 1" PRESENTACION TRAMO DE UN METRO | PIEZA |  |  |  |
| 13 | ALARMA CON SENSOR DE TEMPERATURA PARA REFRIGERADOR DE BIOLOGICOS, CON AVISO GSM, INTERFACE ANDROIDE | PIEZA |  |  |  |
| 14 | ASPA DE ALUMINIO DE 4 HOJAS DE 24" DIAM. CON BUJE DE 5/8 | PIEZA |  |  |  |
| 15 | ASPA DE ALUMINIO DE 4 HOJAS DE 16" DIAM. CON BUJE DE 1/2 | PIEZA |  |  |  |
| 16 | ASPA DE ALUMINIO DE 4 HOJAS DE 16" DIAM. CON BUJE DE 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 17 | ASPA DE ALUMINIO DE 4 HOJAS DE 22" DIAM. CON BUJE DE 1/2 | PIEZA |  |  |  |
| 18 | ASPAS DE ALUMINIO DE 5 HOJAS 10" CON BUJE DE 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 19 | ASPAS DE ALUMINIO DE 5 HOJAS 8" CON BUJE DE 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 20 | BASE DE PLASTICO PARA RELEVADOR ENCAPSULADO DE OCHO PINES REDONDOS MOD. PZ8-01 | PIEZA |  |  |  |
| 21 | BISAGRA PARA PUERTA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN 63/8 YL-1424 PARA 30 Kg | PIEZA |  |  |  |
| 22 | BOMBA PEQUEÑO GIGANTE PG3000 AIRE LAVADO 110V/127V BOMBA RECIRCULADORA PARA LAVADORA DE AIRE | PIEZA |  |  |  |
| 23 | BOMBA PEQUEÑO GIGANTE PG6500 AIRE LAVADO 127 V BOMBA RECIRCULADORA PARA LAVADORA DE AIRE | PIEZA |  |  |  |
| 24 | CAPACITOR DE ARRANQUE 145-175 M.F 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 25 | CAPACITOR DE ARRANQUE 189-227 M.F 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 26 | CAPACITOR DE ARRANQUE 270-324 M.F 220 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 27 | CAPACITOR DE ARRANQUE 378-440 M.F 220 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 28 | CAPACITOR DE ARRANQUE 80-108 M.F 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 29 | CAPACITOR DE ARRANQUE DE BAQUELITA 100-125 M.F 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 30 | CAPACITOR DE TRABAJO 10 M.F 220 -370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 31 | CAPACITOR DE TRABAJO 15 M.F 220 - 370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 32 | CAPACITOR DE TRABAJO 2 M.F 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 33 | CAPACITOR DE TRABAJO 20 M.F 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 34 | CAPACITOR DE TRABAJO 25 M.F. 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 35 | CAPACITOR DE TRABAJO 3 M.F 220- 370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 36 | CAPACITOR DE TRABAJO 30 M.F. 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 37 | CAPACITOR DE TRABAJO 5 M.F 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 38 | CAPACITOR DE TRABAJO 50 M.F. 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 39 | CAPACITOR DE TRABAJO 7.5 M.F 220-370 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 40 | CINTA AISLANTE DE ALUMINIO PARA DUCTOS RECUBIERTA DE POLIETILENO DE 2" X 15.24 m CON ADHESIVO | PIEZA |  |  |  |
| 41 | CINTA AISLANTE DE ALUMINIO PARA DUCTOS RECUBIERTA DE POLIETILENO DE 3" X 15.24 m CON ADHESIVO | PIEZA |  |  |  |
| 42 | COMPRESOR HERMETICO ALTA TEMPERATURA PARA AIRE ACONDICIONADO DE 3 HP. 220V R-22 MONOFASICO | PIEZA |  |  |  |
| 43 | COMPRESOR HERMETICO RECIPROCANTE ALTA TEMPERATURA DE 5 HP PARA GAS REFRIGERANTE 22 PARA A.A. 220V TRIFASICO | PIEZA |  |  | SI |
| 44 | COMPRESOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/2 HP PARA GAS 134A 115 VOL 60HZ MONOFASICO CON KIT DE ARRANQUE. | PIEZA |  |  |  |
| 45 | COMPRESOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/3 HP PARA GAS 134A 115VOL 60HZ CON KIT DE ARRANQUE | PIEZA |  |  |  |
| 46 | COMPRESOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/4 HP PARA GAS 134A 115VOL 60HZ CON KIT DE ARRANQUE | PIEZA |  |  |  |
| 47 | COMPRESOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/6 HP PARA GAS 134A 115 VOL 60HZ MONOFASICO CON KIT DE ARRANQUE. | PIEZA |  |  | SI |
| 48 | COMPRESOR PARA REFRIGERACIÓN DE 1/8 HP PARA GAS 134A 115VOL 60HZ CON KIT DE ARRANQUE | PIEZA |  |  |  |
| 49 | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR DE I H.P. 220 V. PARA GAS R- 404A MONOFASICO | PIEZA |  |  |  |
| 50 | COMPRESOR PARA REFRIGERADOR DE I H.P. 220 V. PARA GAS R- 404A TRIFASICO | PIEZA |  |  |  |
| 51 | COMPRESOR ROTATIVO 36,000 BTU 3 TR. 220 VOLTS PARA AIRE ACONDICIONADO 2 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  | SI |
| 52 | COMPRESOR ROTATIVO DE 12000 BTU´S 1 TR. 127V PARA AIRE ACONDICIONADO 2 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  |  |
| 53 | COMPRESOR ROTATIVO DE 12000 BTU´S I TR. 220V PARA AIRE ACONDICIONADO 2 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  |  |
| 54 | COMPRESOR ROTATIVO DE 18000 BTU´S 2TR. 220V PARA AIRE ACONDICIONADO 2 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  |  |
| 55 | COMPRESOR ROTATIVO DE 24000 BTU´S 220V PARA AIRE ACONDICIONADO 2 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  |  |
| 56 | COMPRESOR SCROLL DE 10 TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220 VOL 3 FASES REFRIGERANTE R22 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 57 | COMPRESOR SCROLL DE 5 TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220 VOL 3 FASES REFRIGERANTE R22 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 58 | COMPRESOR SCROLL C DE 7.5TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220 VOL 3 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  | SI |
| 59 | COMPRESOR SEMI-HERMETICO DE 10TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220V 3 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  | SI |
| 60 | COMPRESOR SEMI-HERMETICO DE 15TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220V 3 FASES REFRIGERANTE 22 | PIEZA |  |  |  |
| 61 | COMPRESOR SEMI-HERMETICO DE 20TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220V 3 FASES REFRIGERANTE 22 | PIEZA |  |  |  |
| 62 | COMPRESOR SEMI-HERMETICO DE 40TR PARA AIRE ACONDICIONADO 220V 3 FASES REFRIGERANTE R22 | PIEZA |  |  |  |
| 63 | CONJUNTO DE RELAY Y PROTECTOR TERMICO PARA MOTOR DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 64 | CONJUNTO DE RELAY Y PROTECTOR TERMICO PARA MOTOR DE 1/3" | PIEZA |  |  |  |
| 65 | CONJUNTO DE RELAY Y PROTECTOR TERMICO PARA MOTOR DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 66 | CONTACTOR MAGNÉTICO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE 2 POLOS X 30 AMP BOBINA 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 67 | CONTACTOR MAGNÉTICO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE 2 POLOS X 30 AMP BOBINA 220 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 68 | CONTACTOR MAGNÉTICO PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE 2 POLOS X 30 AMP BOBINA 24 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 69 | CONTROL DE ALTA PRESION PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, RANGO DE PRESIÓN 90 A 450 PSIG RANGO DIFERENCIAL 30 A 220 CONEXIÓN CAPILAR CON TUERCA FLARE DE 1/4 MODELO PS1 A5K | PIEZA |  |  |  |
| 70 | CONTROL DE DUAL ALTA Y BAJA PRESIÓN, RANGO PRESIÓN BAJA 15 A 100 PSIG, RANGO ALTA PRESIÓN 90 A 450 MODELO PS2-M7K CONEXIÓN CAPILAR CON TUERCA FLARE DE 1/4 PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | PIEZA |  |  |  |
| 71 | CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO PARA REFRIGERACION Y MODELO ERC101 CONEXIÓN 110/220 VAC 1 SENSOR | PIEZA |  |  |  |
| 72 | CONTROL DE TEMPERATURA PARA ENFRIADOR DE AGUA MODELO K50- P1127-001 | PIEZA |  |  |  |
| 73 | CONTROL DE TEMPERATURA PARA REFRIGERACIÓN MODELO K50-P1125-001 | PIEZA |  |  |  |
| 74 | CONTROL DE TEMPERATURA PARA REFRIGERACIÓN MODELO K50-P1126-001 | PIEZA |  |  |  |
| 75 | CONTROL DE TEMPERATURA PARA REFRIGERACIÓN MODELO K50-P1127-001 | PIEZA |  |  |  |
| 76 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8" - 1 1/4" " | PIEZA |  |  |  |
| 77 | CORTADOR DE TUBO DE COBRE 1/8" - 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 78 | DESHIDRATADOR PARA REFRIGERACION SELLADO PARA LÍNEA DE LIQUIDO TIPO DESECANTE 1/4 MODELO TD-082 CONEXIONES SOLDABLE O CONEXIÓN FLARE | PIEZA |  |  |  |
| 79 | DESHIDRATADOR PARA REFRIGERACION SELLADO PARA LINEA DE LIQUIDO TIPO DESECANTE 1/8 MOD. TD-053 CONEXIÓN SOLDABLE O CONEXIÓN FLARE | PIEZA |  |  |  |
| 80 | DESHIDRATADOR PARA REFRIGERACION SELLADO PARA LINEA DE LIQUIDO TIPO DESECANTE 3/8 MOD. TD-083 CONEXIÓN SOLDABLE O CONEXIÓN FLARE | PIEZA |  |  |  |
| 81 | DESHIDRATADOR PARA REFRIGERACION SELLADO PARA LINEA DE LIQUIDO TIPO DESECANTE 5/8 MOD. TD-165 CONEXIÓN SOLDABLE O CONEXIÓN FLARE | PIEZA |  |  |  |
| 82 | DESHIDRATADOR SELLADO PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO MOD.VA-22AI ENTRADA DE 1/4" SALIDA CAPILAR | PIEZA |  |  |  |
| 83 | DESHIDRATADOR SELLADO PARA REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO MODELO VA-50 CONEXIÓN A FLARE 1/4" CAPACIDAD 1/12 A 1/2 hp | PIEZA |  |  |  |
| 84 | DESHIDRATADOR SOLDABLE DE COBRE CON SILICA PARA REFRIGERACIÓN MODELO T-10-4 PARA EQUIPOS FRACCIONARIOS DE 1/2 HP. | PIEZA |  |  |  |
| 85 | DESHIDRATADOR SOLDABLE DE COBRE CON SILICA PARA REFRIGERACIÓN MODELO T-25-4 PARA 1/4 HP. | PIEZA |  |  |  |
| 86 | DESHIDRATADOR SOLDABLE DE COBRE CON SILICA PARA REFRIGERACIÓN MODELO TL-10 | PIEZA |  |  |  |
| 87 | DOBLADOR DE TUBO GRADUADO PARA UN DOBLEZ DE HASTA 180° 3 MEDIDAS 1/4 5/16 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 88 | DOBLADOR DE TUBO GRADUADO PARA UN DOBLEZ DE HASTA 180° 3 MEDIDAS 1/4" -3/8" - 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 89 | EMPAQUE CON CEJA ANCHA PARA PUERTA DE CONGELADOR | METRO |  |  |  |
| 90 | EMPAQUE CON CINTA MAGNETICA PARA PUERTA DE REFRIGERADOR CON CEJA DOBLE | METRO |  |  |  |
| 91 | EMPAQUE PARA CAMARA FRIA MEDIDA DE UNA PULGADA DE ANCHO | METRO |  |  |  |
| 92 | ESPUMA DE POLIURETANO PARA EL SELLADO DE REFRIGERADORES CON 360 gr | PIEZA |  |  |  |
| 93 | EVAPORADOR PARA CÁMARA FRIGORÍFICA DESHIELO POR AIRE MODELO ADT CON MOTORES 110 VOLTIOS. | PIEZA |  |  |  |
| 94 | EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PVC CON MOTOR ELECTRICO DE 4" DE DESCARGA 200PCM | PIEZA |  |  |  |
| 95 | EXTRACTOR DE AIRE AXIAL DE PVC CON MOTOR ELECTRICO DE 6" DE DESCARGA 400PCM | PIEZA |  |  |  |
| 96 | EXTRACTOR DE AIRE TIPO AMERICANO DE 4 " RENDIMIENTO 27 M3 TIPO DE CORRIENTE 127 VOLTIOS | PIEZA |  |  |  |
| 97 | FILTRO DE AIRE ALTA EFICIENCIA TIPO ABSOLUTO DE 12" X 24" X 11.5" CON MARCO DE MADERA, SEPARADOR ALUMINIO, EFICIENCIA 99.97% | PIEZA |  |  | SI |
| 98 | FILTRO DE AIRE ALTA EFICIENCIA TIPO ABSOLUTO DE 15 X24 X 11.5 CON MARCO DE MADERA, SEPARADOR ALUMINIO, EFICIENCIA 99.97% | PIEZA |  |  |  |
| 99 | FILTRO DE AIRE ALTA EFICIENCIA TIPO ABSOLUTO DE 30 X30 X 11.5 CON MARCO DE MADERA, SEPARADOR ALUMINIO, EFICIENCIA 99.97% | PIEZA |  |  |  |
| 100 | FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA TIPO ABSOLUTO DE 24 X 24 X 11.5 CON MARCO DE MADERA, SEPARADOR ALUMINIO, EFICIENCIA 99.97% | PIEZA |  |  |  |
| 101 | FILTRO DE AIRE DE ALTA EFICIENCIA TIPO ABSOLUTO DE 24 X 24 X 5 7/8 CON MARCO DE MADERA, SEPARADOR ALUMINIO, EFICIENCIA 99.97% | PIEZA |  |  |  |
| 102 | FILTRO DE AIRE TIPO PLISADO 12X24X4 EFICIENCIA 30% CON MARCO DE CARTON QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 650 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 103 | FILTRO DE AIRE TIPO PLISADO 20X24X4 EFICIENCIA 30% CON MARCO DE CARTON QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 650 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 104 | FILTRO DE AIRE TIPO PLISADO 24X24X2" EFICIENCIA 30% CON MARCO DE CARTON QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 650 PPM | PIEZA |  |  | SI |
| 105 | FILTRO DE AIRE TIPO PLISADO 24X24X4" EFICIENCIA 30% CON MARCO DE CARTON QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 650 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 106 | FILTRO DE ALTA VELOCIDAD PURIFICADOR DE AIRE DE LAMINA GALVANIZADA DE 15.5 X 19.5 X 2 LAVABLE QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 650 PPM | PIEZA |  |  | SI |
| 107 | FILTRO DE ALTA VELOCIDAD PURIFICADOR DE AIRE DE LAMINA GALVANIZADA DE 24 X 24 X 2 LAVABLE QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 650 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 108 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 20X20X21 CON 4 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  | SI |
| 109 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 24X12X21 CON 4 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 110 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 24X24X15 CON 4 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 111 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 24X24X15 CON 8 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 112 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 24X24X21 CON 4 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 113 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 24X24X36 CON 4 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 114 | FILTRO DE BOLSA DE ÁREA EXTENDIDA Y ALTA CAPACIDAD EFICIENCIA 65% DE 24X24X9 CON 4 BOLSAS MARCO DE 1" QUE SOPORTEN VELOCIDADES DE HASTA 500 PPM | PIEZA |  |  |  |
| 115 | FILTRO DESHIDRATADOR EXTERNO PARA LÍNEA DE GAS LÍQUIDO DE COMPRESOR DE UNIDAD ENFRIADORA PARA AGUA HELADA DE LA MARCA CARRIER MOD ADK3055TD-3055 | PIEZA |  |  |  |
| 116 | FUNDENTE PARA SOLDADURA DE BRONCE PRESENTACION DE 200 GRS | PIEZA |  |  |  |
| 117 | FUNDENTE PARA SOLDADURA DE PLATA PRESENTACION DE 200 GRS | PIEZA |  |  |  |
| 118 | GAS REFRIGERANTE 134A PRESENTACIÓN LATA DE UN KILO CLASE HFC TETRAFLUOROETANO | PIEZA |  |  | SI |
| 119 | GAS REFRIGERANTE 141B PRESENTACIÓN EN LATA DE UN KILO | PIEZA |  |  | SI |
| 120 | GAS REFRIGERANTE R-70 (R-453A) PRESENTACIÓN BOYA DE 24 LIBRAS. | PIEZA |  |  | SI |
| 121 | GAS REFRIGERANTE SR-2763 PRESENTACIÓN LATA DE 15 KG. | PIEZA |  |  | SI |
| 122 | JUEGO DE 5 EXPANSORES PARA TUBO DE COBRE FABRICADOS EN ACEROS DE 1/4-5/16-3/8-1/2-5/8. | PIEZA |  |  |  |
| 123 | JUEGO DE MANGUERAS DE SERVICIO (3 MANGUERAS COLOR AZUL,AMARILLO Y ROJO) PARA MANIFOLD DE REFRIGERACION DE 36" RESISTENTES HASTA 500 PSI, CON CONEXIÓN DE 1/4 SAE | PIEZA |  |  |  |
| 124 | JUEGO DE MANGUERAS DE SERVICIO (3 MANGUERAS COLOR AZUL,AMARILLO Y ROJO) PARA MANIFOLD DE REFRIGERACION DE 60" RESISTENTES HASTA 500 PSI, CON CONEXIÓN DE 1/4 SAE | PIEZA |  |  |  |
| 125 | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR CONCENTRADO DE SERPENTINES DE ALTA ESPUMA Y BASE ACIDA AD-FC-03 EN PRESENTACION PORRON DE 20 LITROS. QUE NO CONTENGA ACIDO MURIATICO, NI SOSA | PIEZA |  |  |  |
| 126 | LIQUIDO ANTIESPUMANTE PARA TORRE DE REFRIGERACIÓN, EMULSIÓN ACUOSA NO IONICA A BASE DE ACEITE DIMETILPOLISILOXANO PRESENTACIÓN GALON 20 LTS. | PIEZA |  |  |  |
| 127 | LLAVE MATRACA 1/2-3 /16-1/4-5/16 PARA SU USO EN REFRIGERACIÓN, MECANISMO DE MATRACA REVERSIBLE | PIEZA |  |  |  |
| 128 | MANIFOLD COMPLETO CON MANGUERAS, MANOMETROS, MIRILLA Y GANCHO PARA REFRIGERANTE 134A, MANGUERAS DE 36" | PIEZA |  |  |  |
| 129 | MANIFOLD COMPLETO CON MANGUERAS, MANOMETROS, MIRILLA Y GANCHO PARA REFRIGERANTE R 410 A, PRESIÓN DE TRABAJO DE 800 PSI | PIEZA |  |  |  |
| 130 | MANOMETRO DE CARATULA 2 1/2" CONEXIÓN INFERIOR DE 1\4 NPT RANGO DE 0 A 7 Kg/cm2 LLENO DE LIQUIDO | PIEZA |  |  |  |
| 131 | MANOMETRO DE CARATULA 2" CONEXIÓN INFERIOR DE 1\4 NPT RANGO DE 0 A 14 Kg/cm2 VACIO | PIEZA |  |  |  |
| 132 | MANOMETRO DE CARATULA 4 1/2" CONEXIÓN INFERIOR DE 1\4 NPT RANGO DE 0 A 7 Kg/cm2 LLENO DE LIQUIDO | PIEZA |  |  |  |
| 133 | MANOMETRO GLICERINA 200 PSI / 14 KG/CM2 AXIAL "CUERDA NPT 1/4 CARATULA 2" R 22 - R 134 | PIEZA |  |  |  |
| 134 | MOTOR ACTUADOR DE 24 VOLTS CORRIENTE ALTERNA, ANGULO DE ROTACIÓN 90 ° MODELO M9494D1000 | PZA |  |  |  |
| 135 | MOTOR DE 1 HP 115V ALTA EFICIENCIA MONOFASICO FLECHA DE 5/8" (pulgada) 3600 RPM, POTENCIA NOMINAL 745 W | PIEZA |  |  |  |
| 136 | MOTOR DE 3/4 HP 110/220V 2 FASES ALTA EFICIENCIA 60 HZ 1750 RPM | PIEZA |  |  |  |
| 137 | MOTOR DE 5 HP 3 FASES 220/440 VOLTS 60 HZ ALTA EFICIENCIA 1750 RPM 4 POLOS | PIEZA |  |  |  |
| 138 | MOTOR DE 7.5 HP 3 FASES 220/440 VOLTS 60 HZ ALTA EFICIENCIA 1750 RPM | PIEZA |  |  |  |
| 139 | MOTOR FRACCIONARIO DE 1/100 TIPO ESQUELETO 110V FLECHA CORTA PARA REFRIGERACION | PIEZA |  |  |  |
| 140 | MOTOR FRACCIONARIO DE 1/60 TIPO ESQUELETO FLECHA LARGA CON ASPA PLÁSTICA PARA REFRIGERACION | PIEZA |  |  |  |
| 141 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/40 ABIERTO CON BRIDA FLECHA CORTA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 142 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/40 ABIERTO CON BRIDA FLECHA LARGA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 143 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/40 CERRADO CON BRIDA FLECHA CORTA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 144 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/40 CERRADO CON BRIDA FLECHA LARGA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 145 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/70 ABIERTO CON BRIDA FLECHA LARGA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 146 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/70 ABIERTO CON BRIDA FLECHA CORTA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 147 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO 1/70 CERRADO CON BRIDA FLECHA CORTA PARA REFRIGERACION 1550 RPM, DE DOS PERNOS, DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 148 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO DE 1/20 ABIERTO CON BRIDA FLECHA CORTA, 1550 RPM, PARA REFRIGERACIÓN. DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 149 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO DE 1/20 ABIERTO CON BRIDA FLECHA LARGA, 1550 RPM, PARA REFRIGERACIÓN. DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 150 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO DE 1/20 CERRADO CON BRIDA FLECHA CORTA, 1550 RPM, PARA REFRIGERACIÓN. DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 151 | MOTOR FRACCIONARIO DE POLO SOMBREADO DE 1/20 CERRADO CON BRIDA FLECHA LARGA, 1550 RPM, PARA REFRIGERACIÓN. DIAMETRO DE LA FLECHA DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 152 | MOTOR PARA ABANICO DE CONDENSADOR (ABIERTO) DE 1/3 HP 1075 RPM 208/230V | PIEZA |  |  |  |
| 153 | MOTOR PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO 10 HP, 1780 RPM 3 FASES, 220/440 VOLTS, 4 POLOS ARMAZON HIERRO FUNDIDO, A PRUEBA DE GOTEO ARMAZON 215T | PZA |  |  |  |
| 154 | MOTOR TRIFASICO DE 2 HP 220/440 VOLTS 60 HZ BAJA 1750 RPM, NÚMERO DE POLOS 4 | PIEZA |  |  |  |
| 155 | POLEA PARA BANDA SECCION V DE 4.5". DE DIAMETRO EXTERIOR ORIFICIO INTERIOR 5/8 ", MATERIAL ZAMAK NUMERO DE RANURAS 1 | PIEZA |  |  |  |
| 156 | POLEA PARA BANDA SECCION V DE 6". DE DIAMETRO EXTERIOR ORIFICIO INTERIOR 5/8 ", MATERIAL ZAMAK NUMERO DE RANURAS 1 | PIEZA |  |  |  |
| 157 | POLEA PARA BANDA SECCION V DE 8 PLG. DE DIAMETRO EXTERIOR ORIFICIO INTERIOR 5/8 ", MATERIAL ZAMAK NUMERO DE RANURAS 1 | PIEZA |  |  |  |
| 158 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE 1/3 H.P. | PIEZA |  |  |  |
| 159 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE 1/4 H.P. | PIEZA |  |  |  |
| 160 | PROTECTOR TERMICO PARA COMPRESOR DE REFRIGERADOR DE 1/8 H.P. | PIEZA |  |  |  |
| 161 | RELEVADOR (RELEY) DE 1/3 HP PARA COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 162 | RELEVADOR (RELEY) DE 1/4 HP PARA COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 163 | RELEVADOR (RELEY) DE 1/8 HP PARA COMPRESOR DE REFRIGERACIÓN 110 VOL. | PIEZA |  |  |  |
| 164 | RELLENO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO ELIMINADOR DE ROCIO TIPO Z EN MODULOS DE 15CM X 30CM X 180CM | PIEZA |  |  |  |
| 165 | RELLENO PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO TIPO PANEL DE PVC TERMO FORRADO DE ALTA EFICIENCIA DE 180 X 30 X 30 CM | PZA |  |  |  |
| 166 | RELLENO T y S PARA TORRE DE ENFRIAMIENTO DE ALTO DESEMPEÑO TERMICO DE POLIPROPILENO DE 22 3/4" X 11 1/2" X 12" | PIEZA |  |  |  |
| 167 | RETARDADOR DE TIEMPO (DELAY ON BREAK) DE 6 SEG. A 8 MIN. MOD. TD 73 A 240 VOLTS AMP. 1.5 MAX. | PIEZA |  |  |  |
| 168 | ROLLO DE FIBRA DE VIDRIO AGLUTINADAS PARA TEMPERATURAS DE 232°C DE ESPESOR 3.8 CM ANCHO 60 CM DE LARGO 122 CM | METROS |  |  |  |
| 169 | SOLDADURA COBRIZA TABLEADA ( PLATA ) EN BARRA DE 45CM DE LARGO PORCIENTO DE PLATA 15% | PIEZA |  |  |  |
| 170 | SOLDADURA PASTA PARA EVAPORADORES DE ALUMINIO PRESENTACION EN BARRA DE 10CM DE LARGO PARA SOLDAR COBRE CON ALUMINIO. | PIEZA |  |  |  |
| 171 | SOPLETE BOQUILLA CON ENCENDIDO ELECTRONICO MOD. VA-802, TUBO GIRATORIO, PARA USO CON TURNER O MAPP | PIEZA |  |  |  |
| 172 | SOPLETE BOQUILLA DOBLE PUNTA, ALTA TEMPERATURA, CABEZA GIRATORIA, CONEXIÓN CGA600, PARA USO CON TURNER O MAP | PIEZA |  |  |  |
| 173 | SOPLETE COMPLETO BOQUILLA SENCILLA CON ENCENDIDO ELECTRONICO Y TANQUE MAP/PRO | PIEZA |  |  |  |
| 174 | TANQUE DE GAS MAP/PRO NEGRO 400 GR | PIEZA |  |  |  |
| 175 | TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 123 PRESENTACIÓN DE 45.36 KGS | PIEZA |  |  |  |
| 176 | TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 134A PRESENTACIÓN DE 1 KG,CLASE HFC | PIEZA |  |  |  |
| 177 | TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 134A PRESENTACIÓN DE 13.6 KGS, CLASE HFC | PIEZA |  |  |  |
| 178 | TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 22 PRESENTACIÓN BOYA DE 13.6 KG. CLASE HCFC | PIEZA |  |  |  |
| 179 | TANQUE DE GAS REFRIGERANTE 410A PRESENTACIÓN BOYA DE 11.3 KG. CLASE HFC | PIEZA |  |  |  |
| 180 | TAPON HEMBRA ROSCABLE DE 1/4 FLARE DE BRONCE O LATON PARA REFRIGERACIÓN, CABEZA HEXAGONAL | PIEZA |  |  |  |
| 181 | TELA MICROPORE (FIELTRO) DE FIBRA POLYESTER PARA AIRE ACONDICIONADO EN ROLLO DE 100 METROS, ANCHO 1.5 M | PIEZA |  |  |  |
| 182 | TERMOGRAFICADOR O GRAFICADOR MECANICO DE TEMPERATURA, PARA GRAFICA DE 5 " PARA 7 DÍAS, DIMENSIONES DE 19.2 cm X 19.2 cm X8.3 cm | PIEZA |  |  |  |
| 183 | TERMOMETRO ANALOGICO DE BOLSILLO CON CARATULA DE 1" DE DIAMETRO VASTAGO DE 5", RANGO DE -40° C A 50°C, RECALIBRABLE, CON ESTUCHE PROTECTOR Y SISTEMA PARA CALIBRAR MODELO 6094N | PIEZA |  |  |  |
| 184 | TERMOMETRO CON BULBO INTERIOR Y EXTERIOR ANALOGO RANGO -40 A 40°C. DOBLE ESCALA TAMAÑO 225 X 62 mm ESCALA EN °C Y °F | PIEZA |  |  |  |
| 185 | TERMOMETRO CON IMAN REDONDO CON RANGO DE -20°C A 250°C | PIEZA |  |  |  |
| 186 | TERMOMETRO DE AGUJA REDONDO CON CARATULA REDONDA DE 1 3/4", CON CINTA ADHESIVA E IMAN. RANGO DE -40° C A 50°C VA-613 | PIEZA |  |  |  |
| 187 | TERMOMETRO DE BOLSILLO ELECTRONICO DIGITAL, TIPO PLUMA, RANGO DE -40°C A 200°C MOD. VA-300A FUNCIONA CON BATERIAS DE 1.5 VOLTS | PIEZA |  |  |  |
| 188 | TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA CON ILUMINACION, PANTALLA LCD RETROILUMINADA, INDICADOR DE OBJETIVO PUNTO LASER EMISIVIDAD 0.98, CON RESOLUCION DE 0.5°F/ O.5°C, TIEMPO DE RESPUESTA 0.5 SEG. | PIEZA |  |  |  |
| 189 | TERMOMETRO INTERIOR Y EXTERIOR DIGITAL CARÁTULA LCD DUAL, RANGO DE TEMPERATURA EXTERIOR: -50 A 70ºC (-58 A 158ºF), RANGO DE TEMPERATURA INTERIOR: -10 A 50ºC (14 A 122ºF), RANGO DE HUMEDAD 25 A 90%. | PIEZA |  |  |  |
| 190 | TERMOPOZOS CONEXIÓN PROCESO 1/4" X 1/2" CONEXIÓN INSTRUMENTO, EN ACERO INOXIDABLE, LONGITUD DE 4" | PIEZA |  |  |  |
| 191 | TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO MECANICO LIBRE DE MERCURIO SIMPLE ETAPA MODELO 1E56N-444 VERTICAL | PIEZA |  |  |  |
| 192 | TUBO CAPILAR DE COBRE MEDIDA 0.046MM DE 3M DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 193 | TUBO CAPILAR DE COBRE MEDIDA 0.054MM DE 3M DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 194 | TUBO CAPILAR DE COBRE MEDIDA 0.059MM DE 3M DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 195 | TUBO CAPILAR DE COBRE MEDIDA 0.031 MM DE 3M DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 196 | TUBO CAPILAR DE COBRE MEDIDA 0.036 MM DE 3M DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 197 | TUBO CAPILAR DE COBRE MEDIDA 0.042MM DE 3M DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 198 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 1/2" PARA REFRIGERACION | METRO |  |  |  |
| 199 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4" PARA REFRIGERACION | METRO |  |  |  |
| 200 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 3/4" PARA REFRIGERACION | METRO |  |  |  |
| 201 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8" PARA REFRIGERACION | METRO |  |  |  |
| 202 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 5/16" PARA REFRIGERACION | METRO |  |  |  |
| 203 | TUBO FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8" PARA REFRIGERACION | METRO |  |  |  |
| 204 | TUERCA DE BRONCE FLARE DE 1/2" CORTA | PIEZA |  |  |  |
| 205 | TUERCA DE BRONCE FLARE DE 1/2" LARGA | PIEZA |  |  |  |
| 206 | TUERCA DE BRONCE FLARE DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 207 | UNIDAD CONDENSADORA DE 12,000 BTU PARA A /A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA TIPO INVERTER INCLUYE KIT DE INSTALACION PARA EVAPORADORA MIRAGE TIPO INVERTER. | PIEZA |  |  | SI |
| 208 | UNIDAD CONDENSADORA DE 18,000 BTU A /A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA TIPO INVERTER INCLUYE KIT DE INSTALACION PARA EVAPORADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  |  |
| 209 | UNIDAD CONDENSADORA DE 24,000 BTU A / A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA, TIPO INVERTER INCLUYE KIT DE INSTALACION PARA EVAPORADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  |  |
| 210 | UNIDAD CONDENSADORA DE 36,000 BTU A / A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA TIPO INVERTER INCLUYE KIT DE INSTALACION PARA EVAPORADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  |  |
| 211 | UNIDAD EVAPORADORA DE 12,000 BTU PARA A /A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA, TIPO INVERTER, INCLUIYE CONTROL ORIGINAL CON BATERIAS, PARA CONDENSADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  | SI |
| 212 | UNIDAD EVAPORADORA DE 18,000 BTU A/ A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA, TIPO INVERTER, INCLUIYE CONTROL ORIGINAL CON BATERIAS, PARA CONDENSADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  |  |
| 213 | UNIDAD EVAPORADORA DE 24,000 BTU A /A TIPO MINISPLIT 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA, TIPO INVERTER, INCLUIYE CONTROL ORIGINAL CON BATERIAS, PARA CONDENSADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  |  |
| 214 | UNIDAD EVAPORADORA DE 36,000 BTU A /A TIPO MINISPLIT PISO TECHO 220 V BIFASICO ALTA EFICIENCIA DE AHORRO DE ENERGIA, TIPO INVERTER, INCLUIYE CONTROL ORIGINAL CON BATERIAS, PARA CONDENSADORA MIRAGE TIPO INVERTER | PIEZA |  |  |  |
| 215 | VALVULA ADAPTADORA PARA LATAS DE GAS REFRIGERANTE ENTRADA 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 216 | VALVULA DE EXPANSION PARA REFRIGERANTE 134A, PARA 1 TONELADA | PIEZA |  |  |  |
| 217 | VALVULA DE EXPANSION PARA REFRIGERANTE 22, PARA 1/2 TONELADA | PIEZA |  |  |  |
| 218 | VALVULA DE EXPANSION PARA REFRIGERANTE 134A, PARA 1/2 TONELADA, ENTRADA DE CONECTOR DE 1/4" Y SALIDA DE CONECTOR DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 219 | VALVULA DE EXPANSION PARA REFRIGERANTE 134A, PARA 3 TONELADAS | PIEZA |  |  |  |
| 220 | VALVULA DE EXPANSION PARA REFRIGERANTE 22, PARA 2 TONELADAS | PIEZA |  |  |  |
| 221 | VALVULA PARA CARGA DE GAS TIPO APENDICE EN BRONCE DE 1/4 CON TUBO INCLUIDO, DE 12.7 CM DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 222 | VALVULA PARA DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE MANGO ROJO CON SEGURIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 223 | VALVULA PARA DISPENSADOR DE AGUA FRIA AZUL DE PLASTICO | PIEZA |  |  |  |
| 224 | VENTILADOR DE TECHO DE 5 VELOCIDADES INDUSTRIAL 127 V., DE 290 RPM., ASPAS DE METAL CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO, 3 ASPAS DE 56" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 4. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO (CUENTA 42062529), PARA EL EJERCICIO 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETO O FICHA TECNICA |
| 1 | ADAPTADOR DUPLEX PARA FLUJOMETRO DE LA MARCA INFRA | PIEZA |  |  |  |
| 2 | MANOMETRO CON ADAPTADOR PARA TANQUE PORTATIL DE OXIGENO DE 9.5 M3 CON FLUJOMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 3 | AMORTIGUADOR DE GAS DE ACERO PARA MESA DE LA MARCA BLANCO MODELO BLANCOMED | PIEZA |  |  |  |
| 4 | AMORTIGUADOR NUMERO DE PARTE KLJ2P-2105-850-005/750N | PIEZA |  |  |  |
| 5 | AMORTIGUADOR NUMERO DE PARTE KM2P-2-050-2432-007/220N | PIEZA |  |  |  |
| 6 | ARO IRIS COMPLETOS PARA INCUBADORA MARCA AIR SHIELDS, MODELO ISOLETTE C-86 | PIEZA |  |  |  |
| 7 | AURICULAR PARA ESTETOSCOPIO SENCILLO CON OLIVAS | PIEZA |  |  |  |
| 8 | BANCO DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR MARCA HP, MODELO MI72313 | PIEZA |  |  |  |
| 9 | BANCO DE BATERIAS PARA MONITOR DESFIBRILADOR MARCA ZOLL, MOD PD1200 | PIEZA |  |  |  |
| 10 | BANDA ESTRIADA DE 3/16 DE ANCHO PARA SELLADORA DE BOLSAS MARCA EEE MODELO 1500 | PIEZA |  |  |  |
| 11 | BARANDAL FRONTAL DE ACRILICO PARA CUNA TERMICA MODELO BLOSSON MARCA FISHER PAYKEL | PIEZA |  |  |  |
| 12 | BARANDAL LATERAL DE ACRILICO PARA CUNA TERMICA MODELO BLOSSON MARCA FISHER PAYKEL | PIEZA |  |  |  |
| 13 | BATERIA 12V 4AH PARA MONITOR CRITICARE, MODELO 508. | PIEZA |  |  |  |
| 14 | BATERIA NICD 1.2H 12.5V PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDICK MODELO EK-10. | PIEZA |  |  |  |
| 15 | BATERIA RECARGABLE NP12-12fr 12v 12Ah | PIEZA |  |  | SI |
| 16 | BATERIA RECARGABLE NP7-12 12v 7Ah | PIEZA |  |  | SI |
| 17 | BATERIA RECARGABLE PARA DESFIBRILADOR SMART BATTERY CON CHIP NP 8004-0103-01 | PIEZA |  |  |  |
| 18 | BATERÍA RECARGABLE 12 VDC 2.3 AH PARA MONITOR LIGHT MARCA DATEX OHMEDA | PIEZA |  |  |  |
| 19 | BATERÍA RECARGABLE PARA MONITOR ULTRAVIEW DE 12 VDC 2.9 A.H | PIEZA |  |  |  |
| 20 | BATERIA RECARGABLE PARA MONITOR, MODELO DASH 4000 | PIEZA |  |  |  |
| 21 | BATERIA RECARGABLE DE VOLTAJE NOMINAL DE 12V 2.0 AMPERE/HORA | PIEZA |  |  | SI |
| 22 | BATERIA RECARGABLE PARA OXIMETRO MODELO 190 MARCA NELLCOR PURITAN BENNET | PIEZA |  |  |  |
| 23 | BATERIA RECARGABLE 12V CAPACIDAD 2.90AH #TFN1-MH 3.5 PARA DESFIBRILADOR, MOD. TEC7531K CARDIO LIFE MARCA NIHON KOHDEN | PIEZA |  |  |  |
| 24 | BATERIA RECARGABLE 21.6V 0.8 AH, PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA SUZUKEN MODELO 106. | PIEZA |  |  |  |
| 25 | BATERIA RECARGABLE 6V AC 4.5 AH PARA OXIMETRO MODELO N600 MARCA YUASA | PIEZA |  |  |  |
| 26 | BATERÍA RECARGABLE PARA DESFIBRILADOR MARCA PRIMEDIC MODELO DEFIMED, METRAX | PIEZA |  |  |  |
| 27 | BATERIA RECARGABLE LITIO 15 V 2 AH PARA DESFRIBILADOR METRAZ HEARTSAVE M250 | PIEZA |  |  |  |
| 28 | BISAGRA ALUMINIO PUERTA DE ACCESO PARA INCUBADORA MODELO ISSOLETTE C-200 AIR-SHIELDS | PIEZA |  |  |  |
| 29 | PUERTA Y BISAGRA COMPLETA 20" X 20" PARA ESTERILIZADOR EBP | PIEZA |  |  |  |
| 30 | BOMBA CON ISODINERA COMPLETA DE 1 LITRO EN ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 31 | CABEZA TERMICA DE IMPRESIÓN PARA ELECTROCARDIOGRAFO MODELO: EK-10 MARCA BURDICK | PIEZA |  |  |  |
| 32 | CABEZA TERMICA PARA ELECTROCARDIOGRAFO MODELO CARDIOCID BS | PIEZA |  |  |  |
| 33 | CABEZALES PARA ULTRASONIDO TERAPEUTICO CHATTANOOGA MODELO INTELEC TRANSPORT II CON CABLE. INCLUYE CRISTALES | PIEZA |  |  |  |
| 34 | CAMARA DE MEZCLADO, NUMERO DE PARTE: 888240 PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA DATEX-OHMEDA MODELO: LIGHT | PIEZA |  |  |  |
| 35 | CAMPOS PARA SIERRA STRYKER MOD.0295-200 AMERICAN ORTHOPEDIC | PIEZA |  |  |  |
| 36 | CANASTILLA CROMADA ESPECIAL PARA SUJETAR FRASCO DE SUCCIÓN DE 1 GALÓN | PIEZA |  |  |  |
| 37 | CANASTILLA CROMADA ESPECIAL PARA SUJETAR FRASCO DE SUCCIÓN DE 1 LITRO | PIEZA |  |  |  |
| 38 | CANASTILLA CROMADA ESPECIAL PARA SUJETAR FRASCO DE SUCCIÓN DE 2 LITRO | PIEZA |  |  |  |
| 39 | CAPOTA O CAPELO PARA INCUBADORA DE TRASLADO MARCA MATERNAL MOVIL CARE | PIEZA |  |  |  |
| 40 | CAPOTA PARA INCUBADORA, MARCA SAPS, MODELO ISOTERM | PIEZA |  |  |  |
| 41 | CAPOTA PARA INCUBADORA, MARCA SAPS, MODELO ISO 95 CT94 | PIEZA |  |  |  |
| 42 | CARBONES DE 1/4 X 1/4 PARA CENTRIFUGA DIAMOND EBP MODELO HN | PIEZA |  |  |  |
| 43 | CARBONES DE 5/8 X 1/4 PARA CENTRIFUGA DIAMOND EBP MODELO IEC | PIEZA |  |  |  |
| 44 | CARBONES PARA VALVULA MULTIPLE DE 1/2" DE AUTOCLAVE EBP | PIEZA |  |  |  |
| 45 | CARBONES PARA CENTRIFUGA MARCA AMITAR, MODELO: TDL5 | JUEGO |  |  |  |
| 46 | CHAROLA DESLIZABLE PORTA COLCHON. PARA INCUBADORA SAPS MODELO ISOTERM | PIEZA |  |  |  |
| 47 | CHAROLAS PARA INCUBADORA MARCA SAPS, MODELO ISO95 | PIEZA |  |  |  |
| 48 | CHUCK PARA PIEZA DE MANO MARCA CONCENTRIX. | PIEZA |  |  |  |
| 49 | CONTROL DE NIVEL DE AGUA PARA AUTOCLAVE MARCA FEHLMEX, MODELO AZTECA K-2038. | PIEZA |  |  |  |
| 50 | CONTROL DE PRESION PARA AUTOCLAVE MARCA FEHLMEX,MODELO AZTECA K-2038 | PIEZA |  |  |  |
| 51 | CONTROL DE PRESION PARA AUTOCLAVE FEHLMEX MODELO 2540M. | PIEZA |  |  |  |
| 52 | CONTROL DE TEMPERATURA PARA PARAFINERO CHATTANOOGA PARABATH | PIEZA |  |  |  |
| 53 | DIAFRAGMA PARA PUERTA DE AUTOCLAVE EPROHLAB MODELO TEMAZCALLI SIGLO XXI | PIEZA |  |  |  |
| 54 | DIAFRAGMA FUELLE DE PUERTA DE 24 X 36 X 48 AUTOCLAVE MARCA FEHLMEX | PIEZA |  |  |  |
| 55 | DIAFRAGMA PARA VALVULA DE EXALACIÓN DEL VENTILADOR VOLUMETRICO BIRD MODELO 6400 ST. | PIEZA |  |  |  |
| 56 | DISCO DE CERAMICA PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODELO NARKOMED 2B | PIEZA |  |  |  |
| 57 | DOMO PARA VALVULA ESPIRATORIA PARA MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DRAGER MODELO NARKOMED 2B | PIEZA |  |  |  |
| 58 | DOSIFICADOR MIXTO PARA TOMA CON CONECTOR RÁPIDO TIPO DISS ARAMED Y ROSCABLE PARA TOMA DE AIRE, CON PRESIÓN DE TRABAJO: 4-6 KG/CM2, CUERPO FABRICADO EN LATÓN CUBIERTO CON NÍQUEL >40 Y ACABADO EN CROMO CON VOLANTES DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS, CONEXIONES DE SALIDA AMERICANA 9/16 18 CON ADAPTADOR EUROPEO R 3/8 BSP PRESIÓN DE PRUEBA > 8 KG/CM2 (NITRÓGENO, PRUEBA DE FUGA) CON MANÓMETRO 0-14 KG/CM2 | PIEZA |  |  |  |
| 59 | DOSIFICADOR MIXTO PARA TOMA CON CONECTOR RÁPIDO TIPO DISS ARAMED Y ROSCABLE CON MANÓMETRO PARA OXÍGENO,PRESIÓN DE TRABAJO: 4-6 KG/CM2 CUERPO FABRICADO EN LATÓN CUBIERTO CON NÍQUEL >40 Y ACABADO EN CROMO CON VOLANTES DE ALUMINIO ANODIZADO GRIS. CONEXIONES DE SALIDA AMERICANA 9/16 18 CON ADAPTADOR EUROPEO R 3/8 BSP, PRESIÓN DE PRUEBA > 8 KG/CM2 (NITRÓGENO, PRUEBA DE FUGA),CON MANÓMETRO 0-14 KG/CM2 Y FLUJO > 500 LT/MIN (AIRE SECO). | PIEZA |  |  |  |
| 60 | ELECTROVALVULA PARA VAPOR NORMALMENTE CERRADA, DE SECADO DE 1/2" PARA AUTOCLAVE FHELMEX Y/O AMSCO,MAX. 150 PSI,NORMALMENTE CERRADA,VOLTAJE 120/60Hz, MAX.TEMP. 210 °F, 2 VIAS. | PIEZA |  |  |  |
| 61 | EMPAQUE DE SILICON DE ALTA RESISTENCIA A LA PRESION 20" X 20" PARA PUERTA DE AUTOCLAVE | PIEZA |  |  |  |
| 62 | EMPAQUE DE SILICON ALTA RESISTENCIA A LA PRESION PARA PUERTA DE AUTOCLAVE DE 20" CIRCULAR | PIEZA |  |  |  |
| 63 | EMPAQUE DE SILICON ALTA RESISTENCIA A LA PRESION REDONDO PARA PUERTA DE AUTOCLAVE, MARCA EPROHLAB, MODELO: EE3-A | PIEZA |  |  |  |
| 64 | EMPAQUE ORING PARA TOMA CLASICA ARAMED DE OXIGENO | PIEZA |  |  |  |
| 65 | EMPAQUE PARA LA BASE DE INCUBADORA MARCA AIR-SHIELD, MODELO ISOLETTE C-86 | PIEZA |  |  |  |
| 66 | EMPAQUE PARA TANQUE DE OXIGENO PORTATIL ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 67 | EMPAQUE PARA ALINEAR MOTOR DE CENTRIFUGA SOLBALT MODELO J-12 | PIEZA |  |  |  |
| 68 | EMPAQUE PARA ARO IRIS DE INCUBADORA AIRE-SHIELDS MODELO ISSOLETTE C-200 | PIEZA |  |  |  |
| 69 | EMPAQUE PARA PUERTA PRINCIPAL ARO IRIS INCUBADORA ISSOLETTE C-86 “ RETEN DE ARO IRIS” | PIEZA |  |  |  |
| 70 | EMPAQUE PARA REGULADOR DE OXIGENO MC ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 71 | EXTENSION EN ESPIRAL DE 2 METROS PARA BAUMANOMETRO | PZA |  |  |  |
| 72 | FILTRO DE CRISTAL PARA LAMPARA DE CIRUGIA FHELMEX MODELO 2269RB | PIEZA |  |  |  |
| 73 | GABINETE DE SOBREPONER TIPO CABECERA PARA HOSPITAL CON FOCO DICROICO CON APAGADOR DE TIMBRE, CONTACTO POLARIZADO, TOMA COMPLETA SENCILLA DE OXIGENO ROSCABLE Y TOMA COMPLETA SENCILLA DE AIRE ROSCABLE,CONSOLA DE 1.20 MTS. BASICA SEGÚN LA MUESTRA QUE SE PROPORCIONE | PIEZA |  |  | SI |
| 74 | BASE SINTÉTICA CON CERTIFICACIÓN GRADO ALIMENTICIO H-1. RESISTENTE A CONDICIONES EXTREMAS DE TEMPERATURA Y AGUA.CONTIENE ESPESANTE SINTÉTICO FORTIFICADO CON PTFE EXTREMA RESISTENCIA A LA EXPULSIÓN Y RUPTURA DE PELÍCULA EN CARGAS DE IMPACTO. ÚTIL EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE APLICACIONES EN LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS. AMPLIO RANGO DE OPERACIÓN: -60º C A MÁS DE 260º C. FÓRMULA ESPECIAL PARA RESISTIR LA EXPULSIÓN O DESPLAZAMIENTO DEL LUGAR DE APLICACIÓN. CONTIENE AGENTES BACTERIOSTÁTICOS. EN PRESENTACION DE 400 GRAMOS. | PIEZA |  |  |  |
| 75 | JERINGA TRIPLE DE AGUA/AIRE PARA UNIDAD DENTAL UNIVERSAL | PIEZA |  |  |  |
| 76 | INTERRUPTOR 1 POLO 1 TIRO 125V 16 AMP CON INDICADOR | PIEZA |  |  |  |
| 77 | LLAVE DE AJUSTE PARA SUB-ENSAMBLE CUERPO CHECK MC PARA TOMA CLASICA ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 78 | LLAVE DE AJUSTE PARA VALVULA CHECK EN ALETA Y COPLE ADAPTADOR M.C. ESPECIAL | PIEZA |  |  |  |
| 79 | MANGUERA 4 VIAS PARA PIEZA DE MANO DENTAL | ML |  |  |  |
| 80 | MANOMETRO ANEROIDE PARA BAUMANOMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 81 | MANOMETRO DE ALTA PRESION DE OXIGENO 10-3000 PSI. | PIEZA |  |  |  |
| 82 | MANOMETRO DE BAJA PRESION DE OXIGENO 0-120 PSI. | PIEZA |  |  |  |
| 83 | MANOMETRO PARA CAMARA DE AUTOCLAVE FEHLMEX CON PRESION POSITIVA DE 0 A 60 LIBRAS Y PRESIÓN NEGATIVA DE 0 A 30 LIBRAS DE 2.5" CON CONEXIÓN 1/4" TRASERA | PIEZA |  |  |  |
| 84 | MANOMETRO PARA CHAQUETA DE ESTERILIZADOR DE 0 A 60 PSI DE 2.5" | PIEZA |  |  |  |
| 85 | MODULO DE CONTROL COMPLETO PARA INCUBADORA BASADO EN MICROPROCESADOR CON CERTIFICADOS DE CALIDAD NOM O ISO CON PANTALLA TOUCH, ALARMAS VISUALES Y RANGO DE PROGRAMACION DE 23 A 39 GRADOS CENTRIGADOS. | PIEZA |  |  |  |
| 86 | MODULO ESCUPIDERA PARA SILLON DENTAL ENGLE DENTAL SYSTEM | PIEZA |  |  |  |
| 87 | MONITOR DE 15" PARA COMPUTADORA LCD NO GRADO MEDICO, 110V. | PIEZA |  |  |  |
| 88 | MOTOR COMPLETO PARA CENTRIFUGA SOLBAT, MODELO J 12 ORIGINAL | PIEZA |  |  |  |
| 89 | CONECTORES ENCHUFE RÁPIDO ARAMED TIPO NIPLE CROMADRO PARA TOMA ARAMED CLASICA DE AIRE | PIEZA |  |  |  |
| 90 | TUERCA CROMADA PARA TROMBAS ARAMED TIPO RAPIDO | PIEZA |  |  |  |
| 91 | PALAS CON PALAS PEDIÁTRICAS INTEGRADAS DEBAJO DE LAS PALAS DE ADULTOS Y ELECTRODOS PEDIATRICOS DEBAJO DE LOS ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC. 5531 E | PIEZA |  |  |  |
| 92 | PALAS CON PALAS PEDIÁTRICAS INTEGRADAS DEBAJO DE LAS PALAS DE ADULTOS Y ELECTRODOS PEDIATRICOS DEBAJO DE LOS ELECTRODOS ADULTO PARA DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN TEC. 7531 E | PIEZA |  |  |  |
| 93 | PANEL DE ACRILICO DE 9 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE FRONTAL DEL GABINETE DE CUNA RADIANTE MARCA AIR-SHIELDS MODELO: PM 78-1 | PIEZA |  |  |  |
| 94 | PANEL DE ACRILICO DE 9 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE LATERAL DEL GABINETE PARA CUNA RADIANTE MARCA AIR-SHIELDS, MODELO: PM 78-1 | PIEZA |  |  |  |
| 95 | PANEL DE ACRILICO DE 9 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE TRASERO DEL GABINETE PARA CUNA RADIANTEMARCA AIR SHIELDS, MODELO: PM 78-1 | PIEZA |  |  |  |
| 96 | PIEZA DE MANO DE UNIDAD DENTAL, CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE DURABLE, DE PIEZA LIGERA, EL PESO DE LAS PIEZAS ESTÁ ENTRE 41 Y 49 GRAMOS, REDUCIENDO LA FATIGA DIGITAL Y FACILITA EL USO PRECISO, COMPACTA. FÁCIL ACCESO A TODAS LAS ZONAS DE LA CAVIDAD BUCAL, EL DIÁMETRO DE LA CABEZA ES DE 10MM, TURBINA DE ACERO INOXIDABLE LUBRICABLE PARA UN FUNCIONAMIENTO SUAVE Y DE ALTO TORQUE, UNA SOLA VARILLA DE VIDRIO ÓPTICO PARA UNA ILUMINACIÓN LIBRE DE SOMBRAS, EXCEPCIONAL SPRAY DE AGUA PARA MANTENER EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA, ESTERILIZACIÓN CON VAPOR | PIEZA |  |  | SI |
| 97 | CONECTOR ENCHUFE RÁPIDO PARA "ARAMED" AIRE PARA EQUIPO DOBLE 1/4 NPT, FABRICADOS EN LATÓN CROMADO CUBIERTO CON NIQUEL>40 Y ACABADO EN CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 98 | CONECTOR ENCHUFE RÁPIDO PARA ARAMED OXIGENO PARA MANGUERA 5/16" (8MM) FABRICADOS EN LATÓN CROMADO CUBIERTO CON NIQUEL>40 Y ACABADO EN CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 99 | NIPLE CROMADO PARA MANGUERA OXÍGENO Y AIRE, FABRICADOS EN LATÓN CROMADO CUBIERTO CON NIQUEL>40 Y ACABADO EN CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 100 | PORTA SUERO 3 POSICIONES. BARRA REDONDA DE ACERO DE 9.5MM (3/8”) DE DIÁMETRO CON SISTEMA DE MUESCAS PARA FIJACIÓN A TRES DIFERENTES ALTURAS, ACABADO CROMADO. GANCHOS DE BARRA REDONDA DE ACERO DE 6.3MM (1/4”) DE DIÁMETRO; ACABADO CROMADO. HERRAJES Y CARRETILLAS PARA DESPLAZAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO INTEGRADO; ACABADO EN COLOR GRIS. MECANISMO DE FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS CON SISTEMA DE BOTÓN TIPO TRINQUETE; DE PLÁSTICO ABS, ACABADO EN COLOR GRIS. RIEL DE ALUMINIO ACABADO ANODIZADO NATURAL. SOPORTE DE ACERO DE 6.3MM (1/4”) DE DIÁMETRO CON RECUBRIMIENTO DE CLORURO DE POLIVINILO (PVC).TOPES DE SEGURIDAD PARA LA CARRETILLA DE ALUMINIO. | PIEZA |  |  |  |
| 101 | TOMA DE PARED CLÁSICA ENCHUFE RÁPIDO DE VACIO COMPLETA PARA TOMA ESTANDAR DE VACIO ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 102 | TOMA DE PARED CLÁSICA ENCHUFE RÁPIDO DE OXIGENO COMPLETA PARA TOMA ESTANDAR DE VACIO ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 103 | TOMA DE PARED CLÁSICA ENCHUFE RÁPIDO DE AIRE COMPLETA PARA TOMA ESTANDAR DE VACIO ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 104 | TROMBA SENCILLA CON ADAPTACION PARA TOMA DE PARED TIPO IMSS | PIEZA |  |  |  |
| 105 | FLUJOMETRO DE 0-15 LTS SENCILLO PARA TOMA DE OXIGENO ARAMED E.R. | PIEZA |  |  |  |
| 106 | ADITAMENTO PARA TOMA DE SUCCION PARA TOMA DE ARAMED SENCILLA | PIEZA |  |  |  |
| 107 | REGULADOR MC CON MANOMETROS PARA TANQUE DE NITROGENO DE 9.5 M3, PRESION DE USO DE 0-40 KG. CONEXIÓN DE SALIDA 9/16 X 18. PRESIÓN DE PRUEBA >180 KG/CM2 (NITRÓGENO), PRESIÓN DE TRABAJO 0- 180 KG/CM2, SALIDA DE PRESIÓN AJUSTABLE 0-18 KG/CM2, VÁLVULA DE SEGURIDAD PRECALIBRADA 20 KG/CM2, CUERPO FABRICADO EN FORJA DE LATÓN, CAMPANA ELABORADA POR INYECCIÓN DE ZAMAK CROMADO CON INSERTO REEMPLAZABLE, CON TORNILLO CON PALANCA PARA PRESIÓN DE SALIDA AJUSTABLE, PARTES FABRICADAS EN BARRA DE LATÓN, ASIENTO DE ALTA PRESIÓN EN NEOPRENO VULCANIZADO, MANÓMETRO ENTRADA : 2 ½ ” 0-275 KG/CM, MANÓMETRO SALIDA : 2 ½ ” 0-40 KG/CM2 | PIEZA |  |  |  |
| 108 | REGULADOR MC CON MANOMETRO PARA TANQUE C02 9.5 M3. CATEGORÍA: INERTE / CO2, CONEXIÓN ENTRADA A CILINDRO AMERICANA (CGA-580), CAPACIDAD DE ENTREGA MÁXIMA 70 FT3 / H, CONEXIÓN DE SALIDA 9/16”, PRESIÓN MÁXIMA DE ENTRADA 315 KG/CM2 (4,500 PSI), PRESIÓN CALIBRADA 3.5 KG/CM2 (50 PSI), FLUJO DE SALIDA 70 PIE3/H SCFH | PIEZA |  |  |  |
| 109 | REGULADOR PARA TANQUE DE O2 PORTATIL CON YUGO. APLICACIÓN REGULADOR IDEAL PARA EL CILINDRO PORTÁTIL OXIVIDA DE 248 L Y 415 L, CATEGORÍA REGULADORES DE OXÍGENO, CONEXIÓN ENTRADA A CILINDRO YUGO CGA-870 DE ENTRADA CÁNULA O HUMIDIFICADOR DE SALIDA | PIEZA |  |  |  |
| 110 | REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PRESION MAXIMA 18KG/CM2 TIPO 25P DE 1 ½, ROSCADA | PIEZA |  |  | SI |
| 111 | RESISTENCIA PARA CUNA TERMICA MARCA FISHER MODELO BLOSSOM | PIEZA |  |  |  |
| 112 | RESISTENCIA PARA CUNA TERMICA MARCA ATOM MODELO V-3600 | PIEZA |  |  |  |
| 113 | RESISTENCIA CALEFACTORA PARA CUNA TERMICA FISHER MODELO BABY CONTROL. | PIEZA |  |  |  |
| 114 | RESISTENCIA DE 1000 WATTS A 220 VOLTS PARA ESTERILIZADOR DE GAS AMSCO | PIEZA |  |  |  |
| 115 | RESISTENCIA DE 50 CMS EN ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZADOR FEHLMEX | PIEZA |  |  |  |
| 116 | RESISTENCIA DE CALEFACCION EN ACERO INOX. EN "U" DE 75 CMS DE LARGO CON CONECTORES PARA ESTERILIZADOR FEHLMEX | PIEZA |  |  |  |
| 117 | RESISTENCIA EN PLACA 127 VOLTS 465W PARA EQUIPO DE REHABILITACION PARAFINERO RAFF | PIEZA |  |  |  |
| 118 | RESISTENCIA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE CON ROSCA. EN “U” DE ½” 5000W 220V 1.00 MTS. DE DESARROLLO TOTAL. | PIEZA |  |  |  |
| 119 | RESISTENCIA HYDRO BAÑO MARÍA DE FLOTAR PARAFINA | PIEZA |  |  |  |
| 120 | RESISTENCIA PARA NCUBADORA BÁSICA DE ALTURA FIJA SAPS ISOTERM 2K | PIEZA |  |  |  |
| 121 | RESISTENCIA PLANA PARA SELLADORA DE BOLSA EEE 1500 | PIEZA |  |  |  |
| 122 | RESISTENCIA TUBULAR DE 30 CM PARA CALENTADOR DE BIBERONES RAFF | PIEZA |  |  |  |
| 123 | RIEL PORTA SUERO EN ALUMINIO PARA 3 SOLUCIONES COMPLETO CON CORREDERA. MEDIDAS 1.23 MTS X 4 CM X 2.5 CM | PIEZA |  |  |  |
| 124 | RODAJA CON FRENO INTERNO GRADO MEDICO PARA MESA DE QUIRURGICA MARCA MERKUR. | PIEZA |  |  |  |
| 125 | SEGURO PARA PUERTA DE INCUBADORA MARCA AIR-SHIELDS MODELO: C-300 | PIEZA |  |  |  |
| 126 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA ESTERILIZADOR MARCA FEHLMEX MODELO AZTECA PLUS | PIEZA |  |  |  |
| 127 | SIERRA CIRCULAR PARA SIERRA STRYKER MODELO 840 CAST CUTTER | PIEZA |  |  |  |
| 128 | SOQUET COMPLETO PARA LAMPARA FRONTAL MARCA WELCH ALLYN PARA FOCO CATALOGO 2500 | PIEZA |  |  |  |
| 129 | TAPON DE HERMETICIDAD PARA ENDOSCOPIOS OLYMPUS CON NUMERO DE PARTE MH553 | PIEZA |  |  |  |
| 130 | TAPON PARA CISTOSCOPIO DE 6-12 FR CATALOGO CS-B612 | PIEZA |  |  |  |
| 131 | TARJETA ANALOGICA PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMBIOMED MODELO CARDIOCID BS. | PIEZA |  |  |  |
| 132 | TARJETA DE CONTROL PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMBIOMED MODELO CARDIOCID BS. | PIEZA |  |  |  |
| 133 | TARJETA DE CONVERSIÓN PARA ELECTROCARDIOGRAFO COMBIOMED MODELO CARDIOCID BS. | PIEZA |  |  |  |
| 134 | TARJETA DE TECLADO PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA COMBIOMED MODELO CARDIOCID BS. | PIEZA |  |  |  |
| 135 | TECLADO DE MANDO (COMPLETO) PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA BURDIK MODELO EK 10 | PIEZA |  |  |  |
| 136 | TOMA MURAL PARA OXIGENNO TIPO INFRA ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 137 | TOMA MURAL PARA AIRE TIPO INFRA ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 138 | TOMA MURAL PARA OXIGENO TIPO IMSS | PIEZA |  |  |  |
| 139 | TOMA MURAL PARA AIRE TIPO IMSS | PIEZA |  |  |  |
| 140 | TOMA DE PARED OXIGENO PARA CONECTOR TIPO PURITAN | PIEZA |  |  |  |
| 141 | TOMA DE PARED AIRE PARA CONECTOR TIPO PURITAN | PIEZA |  |  |  |
| 142 | TOMA DE PARED OXIGENO PARA CONECTOR TIPO PLARRE | PIEZA |  |  |  |
| 143 | TOMA DE PARED AIRE PARA CONECTOR TIPO PLARRE | PIEZA |  |  |  |
| 144 | TOMA DE PARED OXIGENO PARA CONECTOR TIPO ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 145 | TOMA DE PARED AIRE PARA CONECTOR TIPO ARAMED | PIEZA |  |  |  |
| 146 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 1/2" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG SIN FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 147 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 1/2" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 148 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 3/8" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 149 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 3/8" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 150 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 3/4" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 151 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 3/4" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 152 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 1" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 153 | TRAMPA PARA VAPOR TERMODINAMICA DE 1" MATERIAL DEL CUERPO AISI - 420 ACERO INOXIDABLE, MAXIMA PRESION DE OPERACIÓN 600 PSIG CON FILTRO FILTRO | PIEZA |  |  |  |
| 154 | TROMBA DE ASPIRACION SENCILLA CON MANOMETRO CON CONECTOR TIPO PURITAN | PIEZA |  |  |  |
| 155 | TROMBA DE ASPIRACION DOBLE CON MANOMETRO CON CONECTOR TIPO PURITAN | PIEZA |  |  |  |
| 156 | TROMBA DE ASPIRACION SENCILLA SIN MANOMETRO CON CONECTOR TIPO PURITAN | PIEZA |  |  |  |
| 157 | TROMBA DE ASPIRACION SENCILLA CON MANOMETRO CON TIPO INFRA ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 158 | TROMBA DE ASPIRACION DOBLE CON MANOMETRO CON TIPO INFRA ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 159 | TUBO EN Y PARA ESTETOSCOPIO (PLASTICO) | PIEZA |  |  |  |
| 160 | TURBINA PARA PIEZA DE MANO CONCENTRIX BALEROS MODELO CONCENTRIX III Y IV | PIEZA |  |  | SI |
| 161 | VALVULA AIRE/AGUA PARA EQUIPO ENDOSCOPIO MARCA OLYMPUS CON NUMERO DE PARTE MH-438. | PIEZA |  |  |  |
| 162 | VALVULA DE SECADO DE 1/2" DE VAPOR PARA AUTOCLAVE NORMALMENTE CERRADA,SERVO OPERADA,ROSCA NPT O BSP, BOBINA ENCAPSULADA HASTA 302 °F CON RECUBRIMIENTO DE HILADO DE VIDRIO E IMPREGNACION AISLANTE HASTA 180 °C (PARA VAPOR) ASIENTO PTFE, 110V/60 Hz. | PIEZA |  |  |  |
| 163 | VALVULA DE SECADO DE VAPOR DE 1" PARA AUTOCLAVE MARCA JEFFERSON NORMALMENTE CERRADA,SERVO OPERADA,ROSCA NPT O BSP, BOBINA ENCAPSULADA HASTA 302 °F CON RECUBRIMIENTO DE HILADO DE VIDRIO E IMPREGNACION AISLANTE HASTA 180 °C (PARA VAPOR) ASIENTO PTFE, 110V/60 Hz. | PIEZA |  |  |  |
| 164 | VALVULA DE SECADO PARA AUTOCLAVE DE 1 1/2" NORMALMENTE CERRADA,SERVO OPERADA,ROSCA NPT O BSP, BOBINA ENCAPSULADA HASTA 302 °F CON RECUBRIMIENTO DE HILADO DE VIDRIO E IMPREGNACION AISLANTE HASTA 180 °C (PARA VAPOR) ASIENTO PTFE, 110V/60 Hz. | PIEZA |  |  |  |
| 165 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 1/2 " PARA AUTOCLAVE DE VAPOR, PRESION MAXIMA DE OPERACIÓN 21.1 Kg/CM2 (300 PSI), TEMPERATURA MAXIMA 208 °C (406° F), LINEAMIENTOS NOM-093-SCFI-1994. | PIEZA |  |  |  |
| 166 | VALVULA LLENA VASO PARA SILLON DENTAL , VALVULA DE VASO 2 VIAS,NORMALMENTE CERRADA,10-32, 4 SCFM A 50 PSIG, 6.8 SCFM A 100 PSIG. | PIEZA |  |  |  |
| 167 | VALVULA REGULADORA DE BAJA PRESION PARA AUTOCLAVE DE 3/4",CON PRESION DIFERENCIAL DE 40 PSI PARA AGUA Y ACEITE, VOLTAJE DE BOBINA DE 24/DC, POTENCIA ELECTRICA DE 11.6 WATTS, DOS VIAS. | PIEZA |  |  |  |
| 168 | VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA CALIENTE DE ALTA PRESION DE 1/2", MAX. 150 PSI,NORMALMENTE CERRADA,VOLTAJE 120/60Hz, MAX.TEMP. 210 °F, 2 VIAS. | PIEZA |  |  | SI |
| 169 | VALVULA SOLENOIDE PARA AGUA DE 1/2 " ,2 VIAS,NORMALMENTE CERRADA,PRESION DE OPERACIÓN 5 A 125 PSI, VOLTAJE 24/60Hz. | PIEZA |  |  | SI |
| 170 | VALVULA SOLENOIDE PARA ISODINERA MOD. USM 826074 6.35 mm 127 V 60 HZ. | PIEZA |  |  |  |
| 171 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN ¼” | PIEZA |  |  |  |
| 172 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 173 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 174 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 175 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1" | PIEZA |  |  |  |
| 176 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 177 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 178 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE CERRADA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 2" | PIEZA |  |  |  |
| 179 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN ¼” | PIEZA |  |  |  |
| 180 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 181 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 182 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 183 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1" | PIEZA |  |  |  |
| 184 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 185 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 186 | VÁLVULAS SOLENOIDES PARA AGUA CALIENTE Y VAPOR, NORMALMENTE ABIERTA CON BOBINA A 127 VOLTS, CONEXIÓN 2" | PIEZA |  |  |  |
| 187 | BATERIA PARA DESFIIBRILADOR MARCA HP MODELO PIC 30 | PIEZA |  |  |  |
| 188 | BATERIA PARA DESFIBRILADOR MARCA ZOLL MODELO M SERIES | PIEZA |  |  |  |
| 189 | BANCO DE BATERIAS PARA DESFIBRILADOR MARCA HP MODELO M1722A | PIEZA |  |  |  |
| 190 | TRAMPA TERMOSTATICA ANGULAR 1/2" DE BRONCE PARA VAPOR | PIEZA |  |  |  |
| 191 | TRAMPA TERMOSTATICA ANGULAR 3/4" DE BRONCE PARA VAPOR | PIEZA |  |  |  |
| 192 | BATERIA SB-201P (9.6V 3.7 AMPERES) PARA MONITOR SIGNOS VITALES MARCA NIHON KOHDEN MODELO VISMO PVM-2701 | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 5. ADQUISICION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS (MATERIAL DE PLOMERIA 42060901 PARA EL EJERCICIO 2023) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETO |
| 1 | LAVABO BLANCO DE 19 X 43.2 CM. Y PEDESTAL 68.6 X 15.2 CM. PERFORACIONES PARA MEZCLADORA DE 4", INCLUYE REBOSADERO DE CERAMICA VITRIFICADA. | PIEZA |  |  |  |
| 2 | LAVABO BLANCO FABRICADO EN CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, PREPARADO CON PERFORACIONES DE 4" Y REBOSADERO POSTERIOR, DESEÑO CUADRADO, DIMENSIONES DE 489X419X192MM. | PIEZA |  |  |  |
| 3 | LAVABO CON PEDESTAL EN COLOR BLANCO, CON PERFORACIONES PARA MEZCLADORA DE 4", MEDIDAS DE LAVABO DE 18.3 X 50.8 CM Y PEDESTAL DE 64.8 X 21.6 CM. | PIEZA |  |  |  |
| 4 | LAVABO CUADRADO SOBRECUBIERTA DE SOBREPONER DE CERAMICA VITRIFICADA CON ACABADO BLANCO SUAVE Y BRILLANTE, LARGO 44 CM, ANCHO DE 44 CM, PROFUNDO 10 CM, PES0 12 KG, TIPO OVALIN FORMA CUADRADA. | PIEZA |  |  |  |
| 5 | LAVABO EMPOTRABLE, EN COLOR BLANCO, CON PERFORACONES PARA MEZCLADORA DE 4", CON REBOSADERO. | PIEZA |  |  |  |
| 6 | LAVABO SIN PEDESTAL, COLOR BLANCO CON PERFORACIONES PARA MEZCLADORA DE 4", CON MEDIDAS DE 18.3 X 50.8 CM | PIEZA |  |  |  |
| 7 | MIGITORIO PARA USO CON FLUXOMETRO, FABRICADO EN CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO EN COLOR BLANCO, DESCARGA DE 0.5 LITROS POR ACCIONAMIENTO, CON BAJO NIVEL DE RUIDO, SPUD DE 19 MM CON DESAGÜE DE PARED. ANCHO 39 CM. LARGO 38 CM. | PIEZA |  |  |  |
| 8 | MIGITORIO SECO ECOLOGICO FABRICADO EN CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, CON KIT DE INSTALACION Y TRAMPA, ALTO 55CM, ANCHO 34CM Y 27CM DE PROFUNDIDAD. | PIEZA |  |  | SI |
| 9 | OVALIN LAVABO REDONDO DE SOBRECUBIERTA DE 46X46X15.5CM, CERAMICA VITRIFICADA, CON REBOSADERO, CON ORIFICIO PARA MONOMANDO. | PIEZA |  |  |  |
| 10 | SANITARIO DE CERAMICA W.C. DE 6 LITROS DESCARGA DE AGUA, PARA TANQUE BAJO, COLOR BLANCO, 1,200 KG DESALOJO, DE 72 CM DE LARGO, 70 CM DE PROFUNDIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 11 | TAZA WC PARA FLUXOMETRO DE 4,8 LITROS POR DESCARGA, PARA DESALOJO 1,200 KG, DE 72 CM DE LARGO, 70 CM DE PROFUNDIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 12 | W.C. ECOLOGICO REDONDO, TAZA Y TANQUE BLANCO, ALTURA TOTAL 29", ALTURA TAZA 15 1/2", PROFUNDIDAD TOTAL 27 1/4", PROFUNDIDAD DE TANQUE 8", INCLUYE HERRAJES PARA TANQUE. | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 6. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION CUENTA 42060907, PARA EL EJERCICIO DE 2023. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETO O FICHA TECNICA |
| 1 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 12. ALAMBRE RESISTENTE DE ACERO Y RECUBIERTO POR UNA GRUESA Y UNIFORME CAPA DE ZINC QUE LO PROTEGE DE LA CORROSION Y CUMPLE CON LAS NORMAS ASSTM-A-510 (ALAMBRE REDONDO DE ACERO AL CARBON) Y ASTM-A-641 (ALAMBRE DE ACERO AL CARBON RECUBIERTO DE ZINC (GALVANIZADOS). | KILO |  |  |  |
| 2 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14,ALAMBRE RESISTENTE DE ACERO Y RECUBIERTO POR UNA GRUESA Y UNIFORME CAPA DE ZINC QUE LO PROTEGE DE LA CORROSION Y CUMPLE CON LAS NORMAS ASSTM-A-510 (ALAMBRE REDONDO DE ACERO AL CARBON) Y ASTM-A-641 (ALAMBRE DE ACERO AL CARBON RECUBIERTO DE ZINC (GALVANIZADOS). | KILO |  |  |  |
| 3 | ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 16.ALAMBRE RESISTENTE DE ACERO Y RECUBIERTO POR UNA GRUESA Y UNIFORME CAPA DE ZINC QUE LO PROTEGE DE LA CORROSION Y CUMPLE CON LAS NORMAS ASSTM-A-510 (ALAMBRE REDONDO DE ACERO AL CARBON) Y ASTM-A-641 (ALAMBRE DE ACERO AL CARBON RECUBIERTO DE ZINC (GALVANIZADOS). | KILO |  |  |  |
| 4 | ALAMBRE RECOCIDO CALIBRE 14.ALAMBRE DE ACERO DE BAJO CARBONO, OBTENIDO POR TREFILACIÓN Y CON POSTERIOR TRATAMIENTO TÉRMICO DE RECOCIDO, QUE LE OTORGA EXCELENTE DUCTILIDAD Y MALEABILIDAD, CONSERVANDO SUFICIENTE RESISTENCIA MECÁNICA PARA TRABAJAR ÓPTIMAMENTE EN DISTINTAS APLICACIONES, QUE COMPLE CON LA NORMA ASTM A853. | KILO |  |  |  |
| 5 | ANGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 3”X 3” CON ESPESOR 1/4" EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS ANGULO LAMINADO EN CALIENTE DECAPADO DE CALIDADDES AISI 304, - 304L - 316- 316L. | PIEZA |  |  |  |
| 6 | ANGULO DE ALUMINIO DE 1 ½” X 1/8" EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS. FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 7 | ANGULO DE ALUMINIO DE 1 ½” X 3/16" EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS. FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 8 | ANGULO DE ALUMINIO DE 1” X 1/8" (EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS). FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 9 | ANGULO DE ALUMINIO DE 2” X 1/8" (EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS). FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 10 | ANGULO DE ALUMINIO DE 2” X 3/16" (EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS). FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 11 | ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4" X 1/8" (EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS) FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 12 | ANGULO DE ALUMINIO DE 3/4" X 3/16" (EN PRESENTACION TRAMO DE 3.66 MTS) FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 13 | ANGULO DE FIERRO DE 1 ½” X ¼’’ (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 14 | ANGULO DE FIERRO DE 1 ½” X 1/8" (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 15 | ANGULO DE FIERRO DE 1 ½” X 3/16" (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 16 | ANGULO DE FIERRO DE 1 ½” X 3/16" EN PRESENTACION DE 6.10 MTS. ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 17 | ANGULO DE FIERRO DE 2" X ¼’’ (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 18 | ANGULO DE FIERRO DE 2" X 1/8" (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 19 | ANGULO DE FIERRO DE 2" X 3/16" (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 20 | ANGULO DE FIERRO DE 2" X 3/16" EN PRESENTACION DE 6.10 MTS. ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 21 | ANGULO DE FIERRO DE 3/4" X 1/8" (EN PRESENTACION TRAMO DE 6.10 MTS) ACERO, LAMINADO EN CALIENTE (LAC), LADOS IGUALES, ÁNGULO RECTO CON RADIOS INTERIORES SUAVIZADOS, ESPECIFICACIONES: ASTM A36, AISI A36. | PIEZA |  |  |  |
| 22 | BASES DE ALUMINIO CON OPRESOR PARA CAMA DE HOSPITAL (REGATON) | PIEZA |  |  |  |
| 23 | CANALETA DE ALUMINIO DE MEDIA CAÑA 1/2", FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD DE 1.20 M | TRAMO |  |  |  |
| 24 | CANALETA DE ALUMINIO DE MEDIA CAÑA DE 1", FABRICADOS EN ALUMINIO NATURAL DE ALTA CALIDAD DE 1.20 M | TRAMO |  |  |  |
| 25 | CHILILLO CUERDA RAPIDA NO. 10 X 1", ELABORADO DE ACERO Y FOSFATO NEGRO, ÚTIL PARA FIJAR DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 26 | CHILILLO CUERDA RAPIDA NO. 10 X 2". ELABORADO DE ACERO Y FOSFATO NEGRO, ÚTIL PARA FIJAR DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 27 | CHILILLO CUERDA RAPIDA NO. 8 X 1", ELABORADO DE ACERO Y FOSFATO NEGRO, ÚTIL PARA FIJAR DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 28 | CHILILLO CUERDA RAPIDA NO. 8. X 2". ELABORADO DE ACERO Y FOSFATO NEGRO, ÚTIL PARA FIJAR DE ALTA CALIDAD. | PIEZA |  |  |  |
| 29 | CLAVO DE 2", CON CABEZA STD, FABRICADO EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. EN ACERO DE ALTA RESISTENCIA. | KILO |  |  |  |
| 30 | CLAVO PARA CONCRETO 1”, FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, CUERPO ROSCADO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLADO, DE ALTA RESISTENCIA. | KILO |  |  |  |
| 31 | CLAVO PARA CONCRETO 2”, FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, CUERPO ROSCADO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLADO, DE ALTA RESISTENCIA. | KILO |  |  |  |
| 32 | CLAVO PARA CONCRETO 3”,FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO, CUERPO ROSCADO, CON TRATAMIENTO TÉRMICO DE TEMPLADO, DE ALTA RESISTENCIA. | KILO |  |  |  |
| 33 | CUADRADO DE ACERO ASTMA108 DE ¼’’ EN TRAMO DE 6.00 MTS. RECOCIDO, CONFORMADO EN FRÍO. | PIEZA |  |  |  |
| 34 | CUADRADO DE ACERO ASTMA108 DE ½” EN TRAMO DE 6.00 MTS.RECOCIDO, CONFORMADO EN FRÍO. | PIEZA |  |  |  |
| 35 | CUADRADO DE ACERO ASTMA108 DE 3/8" EN TRAMO DE 6.00 MTS. RECOCIDO, CONFORMADO EN FRÍO. | PIEZA |  |  |  |
| 36 | ESPARRAGOS DE ½” DE ACERO AL CARBONO NTC422, NTC2618. DE 3 METROS DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 37 | ESPARRAGOS DE 3/8” DE ACERO AL CARBONO NTC422, NTC2618. DE 3 METROS DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 38 | ESPARRAGOS DE 1/4” DE ACERO AL CARBONO NTC422, NTC2618. DE 3 METROS DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 39 | HOJA DE PLASTICO LAMINADO DE 122 X 244 CMS, COMUPESTA POR PAPEL DECORATIVO DE LA SUPERFICIE IMPREGNADO CON RESINA MELAMÍNICA COMPRIMIDO SOBRE HOJAS CENTRALES DE PAPEL KRAFT IMPREGNADAS CON RESINA FENÓLICA. UNIDAS A UNA PRESIÓN MAYOR A 1000 LIBRAS POR PULGADA CUADRADA Y A TEMPERATURAS CERCANAS A 300°F (149°C). COLOR SEGUN REQUERIMIENTO | PIEZA |  |  |  |
| 40 | HOJA DE TRIPLAY DE 18 MM DE 122 X 244 CMS | PIEZA |  |  |  |
| 41 | HULE PISO ANTIDERRAPANTE TACHONADO 1 M ANCHO Y 3 MM DE ESPESOR | METRO |  |  |  |
| 42 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO NO. 100 | PIEZA |  |  |  |
| 43 | LIJA DE AGUA No. 150 PLIEGO | PIEZA |  |  |  |
| 44 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 180 | PIEZA |  |  |  |
| 45 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 220 | PIEZA |  |  |  |
| 46 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 400 | PIEZA |  |  |  |
| 47 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 500 | PIEZA |  |  |  |
| 48 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 600 | PIEZA |  |  |  |
| 49 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No 120 | PIEZA |  |  |  |
| 50 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 320 | PIEZA |  |  |  |
| 51 | LIJA DE AGUA PLIEGO, RESPALDO EN PAPEL PESO A Y C A PRUEBA DE AGUA, ADHERIDA CON RESINA Y COMPUESTA POR GRANO CERRADO, OXIDO DE ALUMINIO Y CARBURO DE SILICIO No. 360 | PIEZA |  |  |  |
| 52 | LIJA FINA PARA AGUA DE ALTA RESISTENCIA DORSO DE PAPEL IMPERMEABLE CON PROPIEDADES ANTIDERRAPANTES. DE ESTRUCTURA CERRADA, DE CARBURO DE SILICIO NO. 1200. | PIEZA |  |  |  |
| 53 | LIJA PARA MADERA FABRICADA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SOBRE PAPEL, CON ESTRUCTURA DE GRANO NO. 60 | PIEZA |  |  |  |
| 54 | LIJA PARA MADERA FABRICADA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SOBRE PAPEL, CON ESTRUCTURA DE GRANO NO.100 | PIEZA |  |  |  |
| 55 | LONA AHULADA CON IMPRESIÓN A COLOR CON OJILLOS METALICOS SEGÚN DISEÑO PROPORCIONADO POR EL IMSS | M2 |  |  |  |
| 56 | MADERA DE PINO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE ALTA RESISTENCIA DE 1 ½” X 3" X 0.95 MTS | PIEZA |  |  |  |
| 57 | MADERA DE PINO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE ALTA RESISTENCIA DE 3/4" X 2" X 0.80 MTS | PIEZA |  |  |  |
| 58 | MADERA DE PINO DE SECCIÓN RECTANGULAR DE ALTA RESISTENCIA DE 3/4" X 2" X 1.50 MTS | PIEZA |  |  |  |
| 59 | MALLA ANTIPALOMOS DE ALTA RESISTENCIA A BASE DE POLISTIRENO DE ALTA DENSIDAD ESTABILIZADO CONTRA LA LUZ UTRAVIOLETA EN MASA, ANUDADO CON APERTURA DE 50 MM X 50 MM, 5 METROS DE ANCHO. PARA EVITAR PRESENCIA DE AVES (PALOMAS). | M2 |  |  |  |
| 60 | MALLA ELECTROSOLDADA FABRICADA CON ALAMBRES LONGITUDINALES DE IGUAL CALIBRE Y SOLDADOS ENTRE SÍ, FORMANDO UNA CUADRÍCULA DE 6''X 6''. ANCHO DE 2.5 METROS CALIBRE 10 | METRO |  |  |  |
| 61 | MALLA ELECTROSOLDADA FABRICADA CON ALAMBRES LONGITUDINALES DE IGUAL CALIBRE Y SOLDADOS ENTRE SÍ, FORMANDO UNA CUADRÍCULA DE 6''X 6''. ANCHO DE 2.5 METROS CALIBRE 08 | METRO |  |  |  |
| 62 | MALLA ELECTROSOLDADA FABRICADA CON ALAMBRES LONGITUDINALES DE IGUAL CALIBRE Y SOLDADOS ENTRE SÍ, FORMANDO UNA CUADRÍCULA DE 6''X 6''. ANCHO DE 2.5 METROS CALIBRE 06 | METRO |  |  |  |
| 63 | MALLA ELECTROSOLDADA FABRICADA CON ALAMBRES LONGITUDINALES DE IGUAL CALIBRE Y SOLDADOS ENTRE SÍ, FORMANDO UNA CUADRÍCULA DE 6''X 6''. ANCHO DE 2.5 METROS CALIBRE 04 | METRO |  |  |  |
| 64 | MOLINETE DE METAL PARA PUERTA DE ALUMINIO DE 82 mm JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 65 | PEGAMENTO DE CONTACTO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A TEMPERATURAS EXTREMAS (-20°C 90°C). PRESENTACION DE 250 ML | PIEZA |  |  |  |
| 66 | PEGAMENTO DE CONTACTO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO, RESISTENTE A LA HUMEDAD Y A TEMPERATURAS EXTREMAS (-20°C 90°C). PRESENTACION DE 500 ML | PIEZA |  |  | SI |
| 67 | PEGAMENTO LIQUIDO DE COLOR BLANCO, POLIMERO BASE AGUA, VISCOSIDAD 1600-2200 CPS DE 250ml. | PIEZA |  |  |  |
| 68 | PEGAMENTO LIQUIDO DE COLOR BLANCO, POLIMERO BASE AGUA, VISCOSIDAD 1600-2200 CPS DE 500ml. | PIEZA |  |  | SI |
| 69 | ADHESIVO EPÓXICO TRANSPARENTE DE ENDURECIMIENTO RÁPIDO PARA UNIR DIVERSOS MATERIALES ENTRE SI O COMBINADOS SE ADHIERE AL ACERO, FIERRO, ALUMINIO, BRONCE, MADERA, CERÁMICA, VIDRIO Y ALGUNOS PLÁSTICO, TRANSPARENTE, TIEMPO DE APLICACIÓN 5 MIN, RESISTE UNA TEMPERATURA DE 93°C, EN PRESENTACIÓN DE 1.0 OZ O 28.3 G. | PIEZA |  |  |  |
| 70 | PEGAMENTO INSTANTANEO DE CIANOCRILATO DE VISCOSIDAD MEDIA, SECADO 20 SEGUNDOS, PARA METALES, PLASTICO Y CAUCHO, COLOR TRANSPARENTE, DE 1 OZ, PARTE 49550 | PIEZA |  |  |  |
| 71 | PEGAMENTO TRABADOR DE ROSCA TIXOTRÓPICO DE MEDIA / ALTA RESISTENCIA, BASADO EN METACRILATO, QUE EMITE FLUORESCENCIA BAJO LA LUZ ULTRAVIOLETA PARA PERMITIR LA MONITORIZACIÓN COLOR ROJO DE 50 ML | PIEZA |  |  | SI |
| 72 | PEGAMENTO ADHESIVO INSTANTÁNEO: GEL DE USO GENERAL. SIN GOTEO. IDEAL PARA APLICACIONES AÉREAS, TUBO DE 20 gr | PIEZA |  |  | SI |
| 73 | PEGAMENTO PLASTILINA EPOXICA DE 20 gr CON DOS BARRAS DE DOS COLORES | PIEZA |  |  |  |
| 74 | JUEGO DE PIECERAS DE PLASTICO PARA SILLA DE RUEDA ENTRADA ESTANDAR | PIEZA |  |  |  |
| 75 | PIJA PARA LAMINA 10 X ½” | PIEZA |  |  |  |
| 76 | PIJA PARA LAMINA 10 X 1 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 77 | PIJA PARA LAMINA 10 X 1" | PIEZA |  |  |  |
| 78 | PIJA PARA LAMINA 10 X 2 " | PIEZA |  |  |  |
| 79 | PIJA PARA LAMINA 12 X ½” | PIEZA |  |  |  |
| 80 | PIJA PARA LAMINA 12 X 1 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 81 | PIJA PARA LAMINA 12 X 1" | PIEZA |  |  |  |
| 82 | PIJA PARA LAMINA 12 X 2" | PIEZA |  |  |  |
| 83 | PIJA PARA LAMINA 14 X 1 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 84 | PIJA PAERA LAMINA 14 X 1" | PIEZA |  |  |  |
| 85 | PIJA PARA LAMINA 14 X 2" | PIEZA |  |  |  |
| 86 | PIJA PARA LAMINA 6 X ½” | PIEZA |  |  |  |
| 87 | PIJA PARA LAMINA 8 X ½” | PIEZA |  |  |  |
| 88 | PIJA PARA LAMINA 8 X 1 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 89 | PIJA PARA LAMINA 8 X 1" | PIEZA |  |  |  |
| 90 | PIJA PARA LAMINA 8 X 2" | PIEZA |  |  |  |
| 91 | PIJA PARA LAMINA 8 x 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 92 | PIJA PARA MADERA 1/8 x ½” | PIEZA |  |  |  |
| 93 | PIJA CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA No. 8 X 1/2" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 94 | PIJA CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA No. 8 X 3/4" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 95 | PIJA CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA No. 8 X 1" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 96 | PIJA CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA No. 8 X 1 1/4" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 97 | PIJA CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA No. 8 X 1 1/2" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 98 | PIJA CABEZA DE CRUZ PUNTA DE BROCA No. 8 X 2" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 99 | PIJA CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA No. 14X 3/4" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 100 | PIJA CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA No. 14X 1" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 101 | PIJA CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA No. 14X 1 1/4" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 102 | PIJA CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA No. 14X 1 1/2" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 103 | PIJA CABEZA HEXAGONAL PUNTA DE BROCA No. 14X 2" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 104 | PIJA AUTOTALADRANTE 1.3" X 3" CM ROJA | PIEZA |  |  |  |
| 105 | PIJA AUTOTALADRANTE 1/4" X 1 1/2" CM ROJA | PIEZA |  |  |  |
| 106 | POLEA ALUMINIO 6" x 15/16 TIPO B | PIEZA |  |  |  |
| 107 | POLEA ALUMINIO 6" x 3/4 2 OPRESORES ¼’’ CUÑERO 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 108 | POLEA DE ALUMINIO 2 ½” x 5/8 TIPO A | PIEZA |  |  |  |
| 109 | PROTECCION CONTRA IMPACTO PARA CAMA HOSPITALARIA A BASE DE CLIP DE ALUMINIO Y FUNDA EXTRUIDA DE PVC DE 152 mm POR 25 MM DE ANCHO COLOR A ELECCION, INCLUYE : JUEGO DE 3 PIEZAS DE 50 CMS CON SUS RESPECTIVAS TAPAS TERMINALES. | PIEZA |  |  |  |
| 110 | PTR 1 1/2” x 1 1/2" CALIBRE 14 (TRAMO DE 6.10 MTS.) | PIEZA |  |  |  |
| 111 | PTR DE 2" X 2" CALIBRE 14 (TRAMO DE 6.10 MTS.) | PIEZA |  |  |  |
| 112 | PTR DE 3" X 1½" CAL .14 DE 6.10 MTS. | PIEZA |  |  |  |
| 113 | REDONDOS DE ACERO DE 3/8" (TRAMO DE 6.10 MTS.) | PIEZA |  |  |  |
| 114 | REMACHE POP DE 5/32 X 5/8 | PIEZA |  |  |  |
| 115 | REMACHE POP DE 1/8 X 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 116 | REMACHE POP DE 1/8 X 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 117 | REMACHE POP DE 3/16 x 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 118 | REMACHE POP DE 3/16 x 5/8 | PIEZA |  |  |  |
| 119 | REMACHE POP DE 5/32 X 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 120 | RONDANA DE PRESION DE ½” DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 121 | RONDANA DE PRESION DE 1/4DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 122 | RONDANA DE PRESION DE 3/16 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 123 | RONDANA DE PRESION DE 3/8 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 124 | RONDANA DE PRESION DE 5/16 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 125 | RONDANA DE PRESION DE 5/8 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 126 | RONDANA PLANA ½” DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 127 | RONDANA PLANA 3/16 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 128 | RONDANA PLANA 3/8 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 129 | RONDANA PLANA 5/8 DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 130 | RONDANA PLANA DE ¼ DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 131 | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CLAVE 2.7 DE 40 X 60 CM EN PLACA DE ACERO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA, FIJA AL POSTE CON TRES TORNILLOS DE 6.4 CM CON TUERCAS Y RONDANAS PLANAS, POSTE DE PTR DE 5.1 CM POR LADO Y 1.5 M DE ALTURA | PIEZA |  |  |  |
| 132 | SOLERA DE ALUMINIO DE ½” X 1/8" TRAMO DE 3.05 | PIEZA |  |  |  |
| 133 | SOLERA DE ALUMINIO DE 2" X 1/4" TRAMO DE 3.05 | PIEZA |  |  |  |
| 134 | SOLERA DE FIERRO DE ½” X 1/8" TRAMO DE 6.10 | PIEZA |  |  |  |
| 135 | SOLERA DE FIERRO DE 1 " X 3/16" TRAMO DE 6.10 | PIEZA |  |  |  |
| 136 | SOLERA DE FIERRO DE 1 " X 1/8" TRAMO DE 6.10 | PIEZA |  |  |  |
| 137 | SOLERA DE FIERRO DE 1 ½” X 1/4" TRAMO DE 6.10 | PIEZA |  |  |  |
| 138 | SOLERA DE FIERRO DE 1 ½” X 1/8" TRAMO DE 6.10 | PIEZA |  |  |  |
| 139 | SOLERA DE FIERRO DE 1 ½” X 3/16" TRAMO DE 6.10 | PIEZA |  |  |  |
| 140 | SUJETADOR DE MARIPOSA 1/4 COMPLETO | PIEZA |  |  |  |
| 141 | SUJETADOR DE MARIPOSA 1/8 COMPLETO | PIEZA |  |  |  |
| 142 | SUJETADOR DE MARIPOSA 3/16 COMPLETO | PIEZA |  |  |  |
| 143 | SUJETADOR DE PIERNAS PARA SILLA DE RUEDAS | PIEZA |  |  |  |
| 144 | TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z 1/4 CON TORNILLO | PIEZA |  |  |  |
| 145 | TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z 3/8 CON TORNILLO | PIEZA |  |  |  |
| 146 | TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z 5/16 CON TORNILLO | PIEZA |  |  |  |
| 147 | TAQUETE DE EXPANSION TIPO Z 1/2 CON TORNILLO | PIEZA |  |  |  |
| 148 | TAQUETE PARA PERNO 3/8 X 3 CON TORNILLO | PIEZA |  |  |  |
| 149 | TAQUETE PARA PERNO 1/4 X 1- 3/4 CON TORNILLO | PIEZA |  |  |  |
| 150 | TAQUETES MARIPOSA DE 1/8 X 2 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 151 | TAQUETES MARIPOSA DE 3/16 X 2 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 152 | TAQUETES MARIPOSA DE 3/16 X 3 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 153 | TAQUETES MARIPOSA DE 3/16 X 4 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 154 | TAQUETES MARIPOSA DE 1/4 X 2 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 155 | TAQUETES MARIPOSA DE 1/4 X 3 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 156 | TAQUETES MARIPOSA DE 1/4 X 4 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 157 | TAQUETES MARIPOSA DE 5/16 X 3 PULGADAS PLATA | PIEZA |  |  |  |
| 158 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 3/16 | PIEZA |  |  |  |
| 159 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 160 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 161 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 162 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 1/2 | PIEZA |  |  |  |
| 163 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 5/8 | PIEZA |  |  |  |
| 164 | TAQUETE EXPANSOR TX TROPICALIZADO TX 3/4 | PIEZA |  |  |  |
| 165 | TAQUETE ANCLAJE DE EXPANSIÓN AUTORROSCANTE DE 1 DE PULGADA PLATA METAL | PIEZA |  |  |  |
| 166 | TAQUETE ANCLAJE DE EXPANSIÓN AUTORROSCANTE DE 1 1/4 DE PULGADA PLATA METAL | PIEZA |  |  |  |
| 167 | TAQUETE PARA TABLAROCA | PIEZA |  |  |  |
| 168 | TAQUETE DE PLASTICO DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 169 | TAQUETE DE PLASTICO DE 3/16" | PIEZA |  |  |  |
| 170 | TAQUETE DE PLASTICO DE 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 171 | TAQUETE DE PLASTICO DE 5/16" | PIEZA |  |  |  |
| 172 | TELA PARA MOSQUITERO DE ALUMINIO 1.20 MTS DE ANCHO | METRO |  |  |  |
| 173 | TORNILLO 3/4 X 7" GRADO 5 COMPLETO | PIEZA |  |  |  |
| 174 | TORNILLO CABEZA ALLEN DE ½” X 1 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 175 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 1/8 X ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 176 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 1/8 X 1 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 177 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 1/8 X 2 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 178 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/16 X ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 179 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/16 X ¾ CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 180 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/16 X 1 ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 181 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/16 X 1 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 182 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 3/16 X 2 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 183 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 5/32 X ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 184 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 5/32 X 1 ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 185 | TORNILLO CABEZA DE GOTA 5/32 X 2 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 186 | TORNILLO DE 1/4 X 1 ½” EN ACERO INOXIDABLE CON RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 187 | TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8 X 2 ½” | PIEZA |  |  |  |
| 188 | TORNILLO HEXAGONAL ½” X ½” CON TUERCA | PIEZA |  |  |  |
| 189 | TORNILLO HEXAGONAL ½” x 1 ½” GRADO 5 CON TUERCA | PIEZA |  |  |  |
| 190 | TORNILLO HEXAGONAL ½” x 1" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 191 | TORNILLO HEXAGONAL ½” x 2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 192 | TORNILLO HEXAGONAL ½” x 3 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 193 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 x ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 194 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 x 1 ½” CONTUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 195 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 x 1" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 196 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 x 2 ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 197 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 x 2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 198 | TORNILLO HEXAGONAL 1/4 x 3" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 199 | TORNILLO HEXAGONAL DE ½” X 1 ½ ” EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 200 | TORNILLO HEXAGONAL DE ½” X 1” EN ACERO INOXIDABLE, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 201 | TORNILLO HEXAGONAL DE ½” X 2” EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 202 | TORNILLO HEXAGONAL DE ½” X 6” EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 203 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X ¾” EN ACERO INOXIDABLE, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 204 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 1” EN ACERO INOXIDABLE, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 205 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 1” EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 206 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 2” CUERDA CORRIDA EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 207 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8 X 1½” EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 208 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8 X 2½” EN GRADO 5, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 209 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 2 ½” CON TUERCA. DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 210 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 3 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 211 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/8 X 1 ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 212 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 1 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 213 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 1 ½” CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 214 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/4 X 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 215 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/4 X 2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 216 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8 X 2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 217 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8 X 3" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 218 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8 X 3 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 219 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/8 X 4" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 220 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/16 X 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 221 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/16 X 1 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 222 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/16 X 2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 223 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/16 X 2 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 224 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 225 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/32 X 1" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 226 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/32 X 1 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 227 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/32 X 2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 228 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/32 X 2 1/2" CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 229 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 1½” EN ACERO INOXIDABLE, RONDANA Y TUERCA JUEGO | PIEZA |  |  |  |
| 230 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 2 ½” CON RONDANA Y TUERCA JUEGO DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 231 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 2 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 232 | TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16 X 3 CON TUERCA DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 233 | TORNILLO HEXAGONAL DE 3/4 X 5 CON RONDANA Y TUERCA JUEGO GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 234 | TORNILLO PARA MADERA 1/4 x 1" | PIEZA |  |  |  |
| 235 | TORNILLO PARA TABLAROCA 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 236 | TORNILLO PARA TABLAROCA 2" | PIEZA |  |  |  |
| 237 | TORNILLO PARA TABLAROCA 2 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 238 | TORNILLO PARA TABLAROCA 3" | PIEZA |  |  |  |
| 239 | TORNILLO PARA MADERA 3/8 x 1 ½” | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 7. ADQUISICION DE MATERIAL DE PLOMERIA 42062530 PARA EL EJERCICIO 2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETO Y FICHA TECNICA |
| 1 | ABRAZADERA Y COPLE PARA TUBO SANITARIO DE FoFo 101 mm DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 2 | ABRAZADERA Y COPLE PARA TUBO SANITARIO DE FoFo 51 mm DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 3 | ASIENTO ALARGADO, MODELO M-235 BLANCO | PIEZA |  |  |  |
| 4 | ASIENTO ARA02 DE PLASTICO PARA WC REDONDO CORTO BLANCO | PIEZA |  |  |  |
| 5 | ASIENTO PARA W.C. REDONDO COLOR BLANCO MODELO M135 | PIEZA |  |  |  |
| 6 | BRIDA CIEGA DE 150 LBS. DE 10" EN ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 7 | BRIDA CON CUELLA DE 150 LBS. DE 16" DE FIERRO | PIEZA |  |  |  |
| 8 | BRIDA CON CUELLO DE 150 LBS. DE 10" DE FIERRO | PIEZA |  |  |  |
| 9 | BRIDA MINGITORIO BRONCE NPS DE 2 PULGADAS CON TORNILLO HEXAGONAL DE 5/16" | PIEZA |  |  |  |
| 10 | BRIDA MINGITORIO CON CHUPON FLEXIBLE DE PVC MODELO PB-402 | PIEZA |  |  |  |
| 11 | CARTUCHO PARA LLAVE DE LAVABO MODELO SH-1114 | PIEZA |  |  |  |
| 12 | CARTUCHO COMPLETO MODELO 55 PARA LLAVE DE EMPOTRAR URREA | PIEZA |  |  |  |
| 13 | CARTUCHO FIGURA 312 PARA MEZCLADORA DE LA MARCA URREA | PIEZA |  |  |  |
| 14 | CARTUCHO PARA MINGITORIO LIBRE DE AGUA, CON SISTEMA TDS | PIEZA |  |  |  |
| 15 | CARTUCHO PARA VALVULA HELVEX 1/4 VUELTA, VALVEX II CORTO | PIEZA |  |  |  |
| 16 | CARTUCHO PARA VALVULA HELVEX 1/4 VUELTA, VALVEX II GRANDE | PIEZA |  |  |  |
| 17 | CARTUCHO VASTAGO DE MEZCLADORA VERTIKA/SPIRA PARA VALVULA HELVEX | PIEZA |  |  |  |
| 18 | CESPOL BOTE CHICO PARA LAVABO DE PVC MODELO 2218 C-8100 | PIEZA |  |  |  |
| 19 | CESPOL DE ACERO INOXIDABLE PARA LAVABO MODELO 29BA | PIEZA |  |  |  |
| 20 | CESPOL DE HULE UNIVERSAL COMPLETO MODELO 2807 PARA LAVAMANOS | PIEZA |  |  |  |
| 21 | CESPOL DE HULE UNIVERSAL COMPLETO MODELO 2808 PARA FREGADERO | PIEZA |  |  |  |
| 22 | CESPOL DE LATON CROMADO SIN CONTRA PARA FREGADERO | PIEZA |  |  |  |
| 23 | CESPOL FLEXIBLE BOTE GRANDE PARA TARJA COMPLETO 3730 | PIEZA |  |  |  |
| 24 | CESPOL FLEXIBLE PARA LAVABO BOTE CHICO MODELO 2218 | PIEZA |  |  |  |
| 25 | CESPOL FLEXIBLE TIPO P PARA LAVABO SIN CUBIERTA EXTENSIÓN DE 55 CM | PIEZA |  |  |  |
| 26 | CESPOL LATON CROMADO PARA LAVABO MODELO 206-L | PIEZA |  |  |  |
| 27 | CESPOL PARA FREGADERO DE PLASTICO BOTE GRANDE MODELO C-2297 | PIEZA |  |  |  |
| 28 | CESPOL PARA FREGADERO MODELO 11 B CROMADO | PIEZA |  |  |  |
| 29 | CESPOL PARA FREGADERO MODELO TV-030 | PIEZA |  |  |  |
| 30 | CESPOL RIGIDO BOTE CHICO PARA LAVABO MODELO 2200 | PIEZA |  |  |  |
| 31 | CHECK DE COLUMPIO DE ½” CON ASIENTO DE TEFLON A BRONCE EXTREMOS ROSCADOS DE 125 LB/PULG2 SERVICIO WOG 200 LB/PULG2 PARA VAPOR MODELO 85T.19 | PIEZA |  |  |  |
| 32 | CINTA TEFLÓN DE ½” EN PRESENTACION DE 13.20 M | PIEZA |  |  |  |
| 33 | CINTA TEFLÓN DE ¾” EN PRESENTACION DE 13.20 M | PIEZA |  |  |  |
| 34 | CODO 45 ° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½” | PIEZA |  |  |  |
| 35 | CODO 45° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 36 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½” | PIEZA |  |  |  |
| 37 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 38 | CODO 90° DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 39 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 ½” CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 40 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 ½” CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 41 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1" CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 42 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1" CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 43 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO ¾” CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 44 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO ¾” CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 45 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO ½” CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 46 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO ½” CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 47 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 ¼’’ CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 48 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 1 ¼’’ CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 49 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 2" CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 50 | CODO 90° ROSCADO ACERO NEGRO 2" CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 51 | CODO DE 45° DE 2" DE FoFo | PIEZA |  |  |  |
| 52 | CODO DE 45° DE 4" DE FoFo | PIEZA |  |  |  |
| 53 | CODO DE 90° DE ¾” DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 54 | CODO DE 90° DE 1 1/2” DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 55 | CODO DE 90° DE 1/2” DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 56 | CODO DE 90° DE 1” DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 57 | CODO DE 90° DE 2" DE FoFo | PIEZA |  |  |  |
| 58 | CODO DE 90° DE 2” DE PVC HIDRAULICO SIN ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 59 | CODO DE 90° DE 4" DE FoFo | PIEZA |  |  |  |
| 60 | CODO DE COBRE ½” x 90° ROSCA INTERIOR FIG 707-3 | PIEZA |  |  |  |
| 61 | CODO DE COBRE ¾” x 90° ROSCA INTERIOR FIG 707-3 | PIEZA |  |  |  |
| 62 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE ½” X 45° | PIEZA |  |  |  |
| 63 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE ¾” X 45° | PIEZA |  |  |  |
| 64 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1 ¼’’ X 45° | PIEZA |  |  |  |
| 65 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1 ½” X 45° | PIEZA |  |  |  |
| 66 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 1" X 45° | PIEZA |  |  |  |
| 67 | CODO DE COBRE FIGURA 706 DE 2" X 45° | PIEZA |  |  |  |
| 68 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE ½” DE 90° | PIEZA |  |  |  |
| 69 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE ¾ " DE 90° | PIEZA |  |  |  |
| 70 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1 ¼’’ DE 90° | PIEZA |  |  |  |
| 71 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1 ½” DE 90° | PIEZA |  |  |  |
| 72 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 1" DE 90° | PIEZA |  |  |  |
| 73 | CODO DE COBRE FIGURA 707 DE 2" DE 90° | PIEZA |  |  |  |
| 74 | CODO GALVANIZADO C-40 DE ½” X 90° | PIEZA |  |  |  |
| 75 | CODO GALVANIZADO C-40 DE ¾” X 90° | PIEZA |  |  |  |
| 76 | CODO MACHO LATON DORADO DE 1/4" NPT A 1/4" FLARE | PIEZA |  |  |  |
| 77 | CODO MACHO LATON DORADO DE 1/4" NPT A 3/8" FLARE | PIEZA |  |  |  |
| 78 | COLA DE COCHINO (SIFON) DE 1/4" FIERRO NEGRO C-40 | PIEZA |  |  |  |
| 79 | COLADERA REDONDA CON REJILLA CROMADA CONEXIÓN A TUBO DE PVC SANITARIO DE 2 " MODELO 170 | PIEZA |  |  |  |
| 80 | COLADERA REDONDA SALIDA LATERAL CON REJILLA CROMADA CONEXIÓN A TUBO DE PVC SANITARIO DE 2 " MODELO 172 | PIEZA |  |  |  |
| 81 | CONTRA CANASTA PARA FREGADERO MODELO 3813 M | PIEZA |  |  |  |
| 82 | CONTRA CON REJILLA PARA LAVABO SIN REBOSADERO MODELO TH-059 | PIEZA |  |  |  |
| 83 | CONTRA DE DESCARGA DE LATON PARA TANQUE BAJO DE BAJA PRESIÓN | PIEZA |  |  |  |
| 84 | CONTRA DE DESCARGA DE PVC PARA TANQUE BAJO DE BAJA PRESIÓN | PIEZA |  |  |  |
| 85 | CONTRA SPUD DE BRONCE 32 mm CON EMPAQUE | PIEZA |  |  |  |
| 86 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO 38 mm (1 1/2") CON EMPAQUE | PIEZA |  |  |  |
| 87 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO DE 19 mm CON EMPAQUE | PIEZA |  |  |  |
| 88 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA MINGITORIO DE 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 89 | CONTRA SPUD DE BRONCE PARA WC 38 mm (1 1/2") CON EMPAQUE | PIEZA |  |  |  |
| 90 | CONTRACANASTA PARA TARJA MODELO H-8801 | PIEZA |  |  |  |
| 91 | COPLE DE COBRE FIGURA 700 DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 92 | COPLE DE COBRE FIGURA 700 DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 93 | COPLE DE COBRE FIGURA 700 DE 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 94 | COPLE DE COBRE FIGURA 701 DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 95 | COPLE DE COBRE FIGURA 701 DE 1 ¼’’ DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 96 | COPLE DE COBRE FIGURA 701 DE 1 ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 97 | COPLE DE COBRE FIGURA 701 DE 1" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 98 | COPLE DE COBRE FIGURA 703 DE ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 99 | COPLE DE COBRE FIGURA 703 DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 100 | COPLE DE COBRE FIGURA 703 DE 1 ¼’’ DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 101 | COPLE DE COBRE FIGURA 703 DE 1 ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 102 | COPLE DE COBRE FIGURA 703 DE 1" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 103 | COPLE DE COBRE FIGURA 704 DE ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 104 | COPLE DE COBRE FIGURA 704 DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 105 | COPLE DE COBRE FIGURA 704 DE 1 ¼’’ DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 106 | COPLE DE COBRE FIGURA 704 DE 1" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 107 | COPLE DE COBRE FIGURA 704 DE 2" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 108 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 109 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 110 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1 ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 111 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 1" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 112 | COPLE DE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 113 | COPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 114 | COPLE GALVANIZADO CEDULA 40 DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 115 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 116 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 117 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 40 DE 2" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 118 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE ½” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 119 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE ¾ " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 120 | COPLE NEGRO DE ACERO AL CARBON CEDULA 80 DE 1 " DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 121 | ELEMENTO ODOURSTOP FABRICADO EN LATEX NATURAL PARA ADAPTADOR DE MINGITORIO ECOLOGICO OST-02 | PIEZA |  |  | SI |
| 122 | EMBOLO ARMADO PARA FLUXOMETRO 6 lts SF-124 | PIEZA |  |  |  |
| 123 | EMPAQUE CONICO DE NEOPRENO ½” | PIEZA |  |  |  |
| 124 | EMPAQUE CONICO DE NEOPRENO ¾ " | PIEZA |  |  |  |
| 125 | EMPAQUE CONTRA SPUD 19 mm | PIEZA |  |  |  |
| 126 | EMPAQUE CONTRA SPUD 32 mm | PIEZA |  |  |  |
| 127 | EMPAQUE CONTRA SPUD 38 mm | PIEZA |  |  |  |
| 128 | EMPAQUE DE ½’’ PLANO DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 129 | EMPAQUE DE ½’’ PLANO DE TEFLON | PIEZA |  |  |  |
| 130 | EMPAQUE DE 3/8’’ PLANO DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 131 | EMPAQUE PARA LLAVE ANGULAR DE LA MARCA URREA MODELO 401SCS | PIEZA |  |  |  |
| 132 | EMPAQUE SPUD REDUCTOR DE 1 ½’’ A 1’’ | PIEZA |  |  |  |
| 133 | EXTENSIÓN DE PLASTICO PARA FREGADERO LARGO 20 CM PARA TUBO DE 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 134 | EXTENSIÓN DE PLASTICO PARA LAVABO DE 3.5 CM X20 CM | PIEZA |  |  |  |
| 135 | EXTENSION PARA FREGADERO DE 20 CM CROMADO DE 1 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 136 | EXTENSION PARA LAVABO DE 15CM CROMADO DE 32 mm | PIEZA |  |  |  |
| 137 | FLOTADOR CON VARILLA PARA TANQUE BAJO | PIEZA |  |  |  |
| 138 | FLOTADOR DE COBRE DE 200 mm CON VARILLA DE 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 139 | FLOTADOR DE PLASTICO 6" REFORZADO CON VARILLA IDEAL PARA TINACOS Y CISTERNAS 46 CM DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 140 | FLOTADOR ELECTRICO PARA TINACO 127 V LARGO DE CABLE 1.70 M | PIEZA |  |  |  |
| 141 | FLOTADOR PERA DE NIVEL CABLE DE 5 M PARA LODOS O AGUAS NEGRAS. | PIEZA |  |  |  |
| 142 | FLUXOMETRO DE BOTON PARA MINGITORIO FIGURA 1319 | PIEZA |  |  |  |
| 143 | FLUXOMETRO DE PALANCA PARA INODORO FIGURA 2532 | PIEZA |  |  |  |
| 144 | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA INODORO FIGURA 2535 | PIEZA |  |  |  |
| 145 | FLUXOMETRO DE PEDAL PARA MINGITORIO FIGURA 1315 | PIEZA |  |  |  |
| 146 | FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS PARA W.C. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO MODELO FB-110-32 | PIEZA |  |  | SI |
| 147 | FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA MODELO 185-19 | PIEZA |  |  | SI |
| 148 | FLUXÓMETRO PARA MINGITORIO DE PEDAL MODELO 310-19 | PIEZA |  |  | SI |
| 149 | FLUXÓMETRO PARA W.C. DE PEDAL MODELO 310-32 | PIEZA |  |  | SI |
| 150 | FLUXÓMETRO PARA W.C.DE MANIJA MODELO 110-32 | PIEZA |  |  | SI |
| 151 | GANCHO DOBLE MODELO 306 | PIEZA |  |  |  |
| 152 | JABONERA DE SEMI-EMPOTRAR PARA REGADERA MODELO 1310 | PIEZA |  |  |  |
| 153 | JABONERA PARA LAVABO SEMI-EMPOTRAR EN CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 154 | JABONERA SENCILLA MODELO 108 CROMO | PIEZA |  |  |  |
| 155 | JUEGO DE MANERALES KING GRANDE | PIEZA |  |  |  |
| 156 | JUEGO DE MANERALES QUEEN CHICO | PIEZA |  |  |  |
| 157 | JUEGO DE MANERALES QUEEN GRANDE | PIEZA |  |  |  |
| 158 | JUNTA CHUPON CONECTOR DE 2" A 1 ½’’ MODELO P-B9010 | PIEZA |  |  |  |
| 159 | JUNTA CHUPON PARA CESPOL DE 1 ¼’’ x 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 160 | JUNTA CHUPON PARA LAVABO MODELO P-B90353 | PIEZA |  |  |  |
| 161 | JUNTA SELLADORA DE CERA PARA W.C. CON GUÍA | PIEZA |  |  |  |
| 162 | JUNTA SELLADORA DE CERA PARA W.C. SIN GUÍA | PIEZA |  |  |  |
| 163 | LIMPIADOR PARA TUBERIA DE PVC DE 8 Oz | PIEZA |  |  | SI |
| 164 | LLAVE DE CHORRO DE CONEXIÓN A MANGUERA SIN PULIR DE 3/4" DE BRONCE | PIEZA |  |  |  |
| 165 | LLAVE DE CHORRO DE CONEXIÓN A MANGUERA SIN PULIR FIGURA 19NC.13 DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 166 | LLAVE DE CONTROL ANGULAR COMPACTA SIN TUBO DE ½’’ MODELO 401ST | PIEZA |  |  |  |
| 167 | LLAVE DE LAVABO ELECTRONICA DE SENSOR DE CORRIENTE MODELO TV-398 | PIEZA |  |  | SI |
| 168 | LLAVE ECONOMIZADORA PARA LAVABO MODELO TV-105 | PIEZA |  |  | SI |
| 169 | LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO METALICA TIPO DE CIERRE 1/4" DE VUELTA | PIEZA |  |  |  |
| 170 | MANGUERA ALIMENTADORA ½” X ½” PARA LAVABO DE 40 CM MODELO LL-A40 | PIEZA |  |  |  |
| 171 | MANGUERA ALIMENTADORA ½” X ½” PARA LAVABO DE 60 CM DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 172 | MANGUERA ALIMENTADORA ½” X 3/8 “ PARA LAVABO DE 60 CM MODELO AL-M60 | PIEZA |  |  |  |
| 173 | MANGUERA ALIMENTADORA ½” X 7/8 “ PARA WC DE 35 CM DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 174 | MANGUERA ALIMENTADORA ½” X 7/8 “ PARA WC DE 50 CM DE ACERO | PIEZA |  |  |  |
| 175 | MANGUERA ALIMENTADORA 3/8" X 1/2 X MODELO AL-G40 | PIEZA |  |  |  |
| 176 | MANIJA PARA WC CROMADA FIGURA 3019 | PIEZA |  |  |  |
| 177 | MEZCLADORA DE PARED MODELO 248 | PIEZA |  |  | SI |
| 178 | MEZCLADORA MODELO 318 PARA FREGADOR | PIEZA |  |  |  |
| 179 | MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 320LB | PIEZA |  |  | SI |
| 180 | MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 9373INOX | PIEZA |  |  |  |
| 181 | MEZCLADORA PARA HOSPITAL CON CUELLO DE GANSO Y MANIJAS MODELO H-13341G | PIEZA |  |  | SI |
| 182 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON MANERALES CRUCETA MODELO 59CN | PIEZA |  |  |  |
| 183 | MEZCLADORA PARA LAVABO DE 4" CON MANERALES QUEEN MODELO 46QC | PIEZA |  |  |  |
| 184 | MONOMANDO PARA FREGADERO MODELO 9436 | PIEZA |  |  |  |
| 185 | NIPLE ¼" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 186 | NIPLE ¼" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 187 | NIPLE ¼" x 5" FIERRO NEGROCEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 188 | NIPLE ¼" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 189 | NIPLE ¼" X 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 190 | NIPLE 1 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 191 | NIPLE 1 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 192 | NIPLE 1 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 193 | NIPLE 1 1/2" X 2" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 194 | NIPLE 1 1/2" X 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 195 | NIPLE 1" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 196 | NIPLE 1" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 197 | NIPLE 1" X 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 198 | NIPLE 1" X 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 199 | NIPLE 1/2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 200 | NIPLE 1/2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 201 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 202 | NIPLE 1/2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 203 | NIPLE 1/2" X 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 204 | NIPLE 1/2" X 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 205 | NIPLE 2" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 206 | NIPLE 2" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 207 | NIPLE 2" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 208 | NIPLE 2" X 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 209 | NIPLE 2"X 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 210 | NIPLE 3/4" x 3" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 211 | NIPLE 3/4" x 4" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 212 | NIPLE 3/4" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 213 | NIPLE 3/4" x 5" FIERRO NEGRO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 214 | NIPLE 3/4" X 3" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 215 | NIPLE 3/4" X 4" FIERRO NEGRO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 216 | NIPLE TERMINAL 1/4" FLARE X 1/4" NPT | PIEZA |  |  |  |
| 217 | PASTA FUNDENTE PARA ESTAÑO EN PRESENTACION DE 1 LB (227.5 g) | PIEZA |  |  |  |
| 218 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C. EN PRESENTACION DE 8 Oz. | PIEZA |  |  |  |
| 219 | PEGAMENTO PARA TUBERIA DE P.V.C. EN PRESENTACION DE 50 ml. | PIEZA |  |  |  |
| 220 | PERA DE DESCARGA (SAPO) PARA TANQUE BAJO CON CADENA | PIEZA |  |  |  |
| 221 | PICHANCHA DE BRONCE DE 1 1/2" ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 222 | PICHANCHA DE BRONCE DE 1" ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 223 | PICHANCHA DE BRONCE DE 2" ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 224 | PIJA COMPLETA PARA W.C. DE 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 225 | PORTAPAPEL SENCILLO DE SOBRE PONER MODELO 9104 CROMADO | PIEZA |  |  |  |
| 226 | REDUCCION BUSHIN ½’’ x 3/8" FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 227 | REDUCCION BUSHIN ¾” x ½" FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 228 | REDUCCION BUSHIN 1 ¼" x ¾” FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 229 | REDUCCION BUSHIN 1 ½’’ x ¾” FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 230 | REDUCCION BUSHIN 1 ½’’ x 1 ¼" FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 231 | REDUCCION BUSHIN 1 ½’’ x 1" FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 232 | REDUCCION BUSHIN 1" x ½’’ FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 233 | REDUCCION BUSHIN 1" x ¾” FIGURA 218 COBRE | PIEZA |  |  |  |
| 234 | REDUCCION BUSHING DE ½’’ X ¼" CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 235 | REDUCCIÓN BUSHING 1 ½’’ X 1’’ GALVANIZADO CEDULA 40 ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 236 | REDUCCIÓN BUSHING DE ½" A ¼’’ GALVANIZADO CEDULA 40 ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 237 | REDUCCION BUSHING ROSC. ¾” x ½’’ CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 238 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1 ½’’ x ½’’ CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 239 | REDUCCION BUSHING ROSC. 1" x ¾” CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 240 | REDUCCION BUSHING ROSC. 2" x ¾” CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 241 | REDUCCION BUSHING ROSC. 2" X 1 ½’’ CEDULA 80 ACERO AL CARBON CON ROSCA | PIEZA |  |  |  |
| 242 | REFACCIÓN PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 004 RF-295 | PIEZA |  |  |  |
| 243 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 018 RF-340 | PIEZA |  |  |  |
| 244 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 020 RF-300 | PIEZA |  |  |  |
| 245 | REFACCIÓN PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 066 RF-256 | PIEZA |  |  |  |
| 246 | REFACCIÓN PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 067 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 247 | REFACCIÓN PARA FLUXÓMETRO MOD FB 110-32 068 RF-250 | PIEZA |  |  |  |
| 248 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 044 SF-015-C | PIEZA |  |  |  |
| 249 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 045 SF-781 | PIEZA |  |  |  |
| 250 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 046 SF-719 | PIEZA |  |  |  |
| 251 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 048 SF-064-C | PIEZA |  |  |  |
| 252 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 049 SF-110 | PIEZA |  |  |  |
| 253 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 110-32 No 050 SF-012 | PIEZA |  |  |  |
| 254 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 185-19 No 002 RF-042-C | PIEZA |  |  |  |
| 255 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 185-19 No 033 RF-025 | PIEZA |  |  |  |
| 256 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 001 RF-546 | PIEZA |  |  |  |
| 257 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 002 RF-042-C | PIEZA |  |  |  |
| 258 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 003 RF-041-C | PIEZA |  |  |  |
| 259 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 007 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 260 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 011 RF-037-C | PIEZA |  |  |  |
| 261 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 013 SF-781 | PIEZA |  |  |  |
| 262 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 014 RF-016 | PIEZA |  |  |  |
| 263 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 015 RF-015 | PIEZA |  |  |  |
| 264 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 017 RF-052 | PIEZA |  |  |  |
| 265 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 018 RF-325 | PIEZA |  |  |  |
| 266 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 019 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 267 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 022 RF-232 | PIEZA |  |  |  |
| 268 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 024 RF-941 | PIEZA |  |  |  |
| 269 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 025 RF-060 | PIEZA |  |  |  |
| 270 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 030 RF-024 | PIEZA |  |  |  |
| 271 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 031 RF-025 | PIEZA |  |  |  |
| 272 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 032 RF-230 | PIEZA |  |  |  |
| 273 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 033 RF-030 | PIEZA |  |  |  |
| 274 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 035 SF-102 | PIEZA |  |  |  |
| 275 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 037 RF-104 | PIEZA |  |  |  |
| 276 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 038 RF-032-C | PIEZA |  |  |  |
| 277 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 039 RF-105 | PIEZA |  |  |  |
| 278 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 040 RF-106 | PIEZA |  |  |  |
| 279 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 045 SF-014 | PIEZA |  |  |  |
| 280 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 048 SF-774 | PIEZA |  |  |  |
| 281 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 050 SF-012 | PIEZA |  |  |  |
| 282 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 051 SF-113 | PIEZA |  |  |  |
| 283 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-19 No 052 SF-070 | PIEZA |  |  |  |
| 284 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 001 RF-546 | PIEZA |  |  |  |
| 285 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 002 RF-042-C | PIEZA |  |  |  |
| 286 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 003 RF-041-C | PIEZA |  |  |  |
| 287 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 004 RF-040 | PIEZA |  |  |  |
| 288 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 005 RH-337 | PIEZA |  |  |  |
| 289 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 006 RF-250 | PIEZA |  |  |  |
| 290 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 007 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 291 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 008 RF-256 | PIEZA |  |  |  |
| 292 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 009 RF-110 | PIEZA |  |  |  |
| 293 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 010 RF-614 | PIEZA |  |  |  |
| 294 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 011 RF-037-C | PIEZA |  |  |  |
| 295 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 013 SF-781 | PIEZA |  |  |  |
| 296 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 014 RF-016 | PIEZA |  |  |  |
| 297 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 015 RF-015 | PIEZA |  |  |  |
| 298 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 016 RF-874 | PIEZA |  |  |  |
| 299 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 017 RF-052 | PIEZA |  |  |  |
| 300 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 018 RF-309 | PIEZA |  |  |  |
| 301 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 019 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 302 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 020 SF-782 | PIEZA |  |  |  |
| 303 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 021 RF-005 | PIEZA |  |  |  |
| 304 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 022 RF-232 | PIEZA |  |  |  |
| 305 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 023 RF-075 | PIEZA |  |  |  |
| 306 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 024 RF-050 | PIEZA |  |  |  |
| 307 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 025 RF-060 | PIEZA |  |  |  |
| 308 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 026 RF-062-C | PIEZA |  |  |  |
| 309 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 028 RF-112 | PIEZA |  |  |  |
| 310 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 030 RF-024 | PIEZA |  |  |  |
| 311 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 031 RF-025 | PIEZA |  |  |  |
| 312 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 032 RF-230 | PIEZA |  |  |  |
| 313 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 033 RF-030 | PIEZA |  |  |  |
| 314 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 034 RF-120 | PIEZA |  |  |  |
| 315 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 035 SF-012 | PIEZA |  |  |  |
| 316 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 036 RF-107 | PIEZA |  |  |  |
| 317 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 037 RF-104 | PIEZA |  |  |  |
| 318 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 038 RF-032-C | PIEZA |  |  |  |
| 319 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 039 RF-105 | PIEZA |  |  |  |
| 320 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 040 RF-106 | PIEZA |  |  |  |
| 321 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 041 RF-049 | PIEZA |  |  |  |
| 322 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 042 SF-064 | PIEZA |  |  |  |
| 323 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 043 RF-070 | PIEZA |  |  |  |
| 324 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 047 SF-719 | PIEZA |  |  |  |
| 325 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 049 SF-012 | PIEZA |  |  |  |
| 326 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 050 SF-113 | PIEZA |  |  |  |
| 327 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 051 SF-064 | PIEZA |  |  |  |
| 328 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO 310-32 No 052 SF-070 | PIEZA |  |  |  |
| 329 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 001 SF-781 | PIEZA |  |  |  |
| 330 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 002 RF-016 | PIEZA |  |  |  |
| 331 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 005 RF-052 | PIEZA |  |  |  |
| 332 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 006 RF-309 | PIEZA |  |  |  |
| 333 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 007 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 334 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 008 SF-002 | PIEZA |  |  |  |
| 335 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 009 RF-005 | PIEZA |  |  |  |
| 336 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 010 RF-232 | PIEZA |  |  |  |
| 337 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 011 RF-075 | PIEZA |  |  |  |
| 338 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 015 RF-336 | PIEZA |  |  |  |
| 339 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 016 RF-338 | PIEZA |  |  |  |
| 340 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 019 RF-52 | PIEZA |  |  |  |
| 341 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 021 RR-023 | PIEZA |  |  |  |
| 342 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 022 RF-497 | PIEZA |  |  |  |
| 343 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 023 RF-494 | PIEZA |  |  |  |
| 344 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 024 RH-002 | PIEZA |  |  |  |
| 345 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 025 RF-344 | PIEZA |  |  |  |
| 346 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 026 RF-496 | PIEZA |  |  |  |
| 347 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 027 RF-063 | PIEZA |  |  |  |
| 348 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 028 RH-217 | PIEZA |  |  |  |
| 349 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 031 SV-359 | PIEZA |  |  |  |
| 350 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 032 RH-217 | PIEZA |  |  |  |
| 351 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 041 SF-556 | PIEZA |  |  |  |
| 352 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 045 RF-482 | PIEZA |  |  |  |
| 353 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 046 RV-1966 | PIEZA |  |  |  |
| 354 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 047 SV-731 | PIEZA |  |  |  |
| 355 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 048 RF-673 | PIEZA |  |  |  |
| 356 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 049 RF-120 | PIEZA |  |  |  |
| 357 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 050 RF-523 | PIEZA |  |  |  |
| 358 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 051 RF-672 | PIEZA |  |  |  |
| 359 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 007 RF-234 | PIEZA |  |  |  |
| 360 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 009 RF-005 | PIEZA |  |  |  |
| 361 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 010 RF-232 | PIEZA |  |  |  |
| 362 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 013 RF-662 | PIEZA |  |  |  |
| 363 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 031 SV-359 | PIEZA |  |  |  |
| 364 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 032 RH.217 | PIEZA |  |  |  |
| 365 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 046 RF-581 | PIEZA |  |  |  |
| 366 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 048 SV-360 | PIEZA |  |  |  |
| 367 | REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 053 RF-553 | PIEZA |  |  |  |
| 368 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 004 RH-117 | PIEZA |  |  |  |
| 369 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 005 RV-072 | PIEZA |  |  |  |
| 370 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 006 RH-115 | PIEZA |  |  |  |
| 371 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 009 RA-345 | PIEZA |  |  |  |
| 372 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 010 RV-259 | PIEZA |  |  |  |
| 373 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 011 RV-268 | PIEZA |  |  |  |
| 374 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 012 RV-262 | PIEZA |  |  |  |
| 375 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 013 RV-263 | PIEZA |  |  |  |
| 376 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 014 RV-150 | PIEZA |  |  |  |
| 377 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 015 RV-280 | PIEZA |  |  |  |
| 378 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 016 RV-279 | PIEZA |  |  |  |
| 379 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 017 RV-284 | PIEZA |  |  |  |
| 380 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 018 SV-062 | PIEZA |  |  |  |
| 381 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 019 RH-1242 | PIEZA |  |  |  |
| 382 | REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 020 SV-064 | PIEZA |  |  |  |
| 383 | REFACCION PARA MEZCLADORA MODELO H-13341G 027 SH-393 | PIEZA |  |  |  |
| 384 | REGADERA CROMADA FIGURA 44-M | PIEZA |  |  |  |
| 385 | REGADERA DE CHORRO FIJO MODELO H-100 | PIEZA |  |  |  |
| 386 | REGADERA DE TELEFONO CROMADA MODELO 44-T | PIEZA |  |  |  |
| 387 | REJILLA REDONDA DE 4" CAT. RC-020 | PIEZA |  |  |  |
| 388 | REJILLA REDONDA DE 5" CAT. RC-011 | PIEZA |  |  |  |
| 389 | REPUESTO DE COLADERA TIPO CUPULA MODELO RC-073 | PIEZA |  |  |  |
| 390 | ROLLO DE LIJA PARA PLOMERO 1"X 50.0 yd. GRANO 120, COLOR ROJO | PIEZA |  |  |  |
| 391 | SOLDADURA DE ESTAÑO 50/50 EN PRESENTACION EN ROLLO DE 450 gr | PIEZA |  |  |  |
| 392 | SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5 EN PRESENTACION EN ROLLO DE 450 gr | PIEZA |  |  |  |
| 393 | SOPORTE REFORZADO DE ALUMINIO PARA LAVABO | PIEZA |  |  |  |
| 394 | TAPON ¼’’ HEMBRA CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 395 | TAPON ¼’’ MACHO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 396 | TAPON ½’’ HEMBRA CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 397 | TAPON ½’’ HEMBRA CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 398 | TAPON ½’’ MACHO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 399 | TAPON ½’’ MACHO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 400 | TAPON ¾’’ HEMBRA CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 401 | TAPON ¾’’ MACHO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 402 | TAPON ¾’’ MACHO CEDULA 80 | PIEZA |  |  |  |
| 403 | TAPON 1’’ HEMBRA CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 404 | TAPON 1’’ MACHO CEDULA 40 | PIEZA |  |  |  |
| 405 | TAPON CIEGO PARA TUBERIA SANITARIA DE FOFO DE 2" FT-167 | PIEZA |  |  |  |
| 406 | TAPON HEMBRA ¾" HIDRÁULICO PVC ROSCADO | PIEZA |  |  |  |
| 407 | TAPON HEMBRA 1/2" HIDRÁULICO PVC ROSCADO | PIEZA |  |  |  |
| 408 | TAPON MACHO ¾" HIDRÁULICO PVC PARA CEMENTAR | PIEZA |  |  |  |
| 409 | TAPON MACHO ¾" HIDRÁULICO PVC ROSCADO | PIEZA |  |  |  |
| 410 | TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR EB- M-10 1T DE 38 x 38 Cms. | PIEZA |  |  |  |
| 411 | TEE ½’’ ROSCADA CEDULA 80 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 412 | TEE 1 1/2" ACERO AL CARBON CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 413 | TEE 1" ACERO AL CARBON CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 414 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 1 ½’’ DE DIAMETRO SOLDABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 415 | TEE DE COBRE FIGURA 711 DE 2" DE DIAMETRO SOLDABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 416 | TEE DE COBRE FIGURA 711.13 DE ½’’ DE DIAMETRO SOLDABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 417 | TEE DE COBRE FIGURA 711.19 DE ¾” DE DIAMETRO SOLDABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 418 | TEE DE COBRE FIGURA 711.25 DE 1" DE DIAMETRO SOLDABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 419 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE ½’’ DE DIAMETRO ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 420 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE ¾” DE DIAMETRO ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 421 | TEE FIERRO GALVANIZADO CEDULA 40 DE 1" DE DIAMETRO ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 422 | TEE FIERRO NEGRO CEDULA 80 DE ¾” DE DIAMETRO ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 423 | TEE FIERRO NEGRO CEDULA 80 DE ½’’ DE DIAMETRO ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 424 | TEE PARA TUBO FOFO SANITARIO DE 2" CONEXIÓN CON ABRAZADERA | PIEZA |  |  |  |
| 425 | TEE PARA TUBO FOFO SANITARIO DE 4" CONEXIÓN CON ABRAZADERA | PIEZA |  |  |  |
| 426 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ½’’ DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 427 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE ¾” DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 428 | TEE PVC HIDRAULICO PARA CEMENTAR DE 2" DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 429 | TRAMPA O PURGADOR TERMOSTATICO PARA VAPOR BPT 13 CONEXIÓN DE ½’’ | PIEZA |  |  | SI |
| 430 | TRAMPA O PURGADOR TERMOSTATICO PARA VAPOR BPT 13 CONEXIÓN DE ¾” | PIEZA |  |  | SI |
| 431 | TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-S-52 CON FILTRO INTEGRADO DE 1/2" | PIEZA |  |  | SI |
| 432 | TRAMPA TERMODINAMICA PARA VAPOR TD-S-52 CON FILTRO INTEGRADO DE 3/4" | PIEZA |  |  | SI |
| 433 | TUBO 1 1/2’’ SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M. | PIEZA |  |  |  |
| 434 | TUBO 1/2’’ SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M. | PIEZA |  |  |  |
| 435 | TUBO 1’’ SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M. | PIEZA |  |  |  |
| 436 | TUBO 2’’ SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M. | PIEZA |  |  |  |
| 437 | TUBO 3/4’’ SIN COSTURA CEDULA 80 NEGRO EN TRAMO DE 6.40 M. | PIEZA |  |  |  |
| 438 | TUBO 2" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 439 | TUBO 2" DE 3.05 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 440 | TUBO 4" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 441 | TUBO 4" DE 3.05 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 442 | TUBO 6" DE 1.52 METROS FOFO INCLUYE ABRAZADERA Y COPLE DE NEOPRENO | PIEZA |  |  |  |
| 443 | TUBO DE COBRE DE ½’’ TIPO K X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 444 | TUBO DE COBRE DE ½’’ TIPO L X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 445 | TUBO DE COBRE DE ¾” TIPO L X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 446 | TUBO DE COBRE DE 1’’ TIPO L X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 447 | TUBO DE COBRE DE 3/8’’ FLEXIBLE PARA GAS TIPO L | METRO |  |  |  |
| 448 | TUBO DE COBRE DE ½’’ FLEXIBLE PARA GAS TIPO L | METRO |  |  |  |
| 449 | TUBO DE COBRE TIPO M DE ½’’ X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 450 | TUBO DE COBRE TIPO M DE ¾” X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 451 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1 ½’’ X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 452 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 1" X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 453 | TUBO DE COBRE TIPO M DE 2" X 6.10 METROS | TRAMO |  |  |  |
| 454 | TUBO PVC ½’’ HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 455 | TUBO PVC ¾” HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 456 | TUBO PVC 1 ½’’ HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 457 | TUBO PVC 1" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 458 | TUBO PVC 2" HIDRAULICO RD-26 CEMENTAR X 6.10 M | PIEZA |  |  |  |
| 459 | TUERCA TIPO FLARE CONICA DE ½’’ | PIEZA |  |  |  |
| 460 | TUERCA TIPO FLARE CONICA DE 3/8’’ | PIEZA |  |  |  |
| 461 | TUERCA UNION ½’’ ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 462 | TUERCA UNION ½’’ ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 463 | TUERCA UNION ¾” ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 464 | TUERCA UNION 1 ¼" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 465 | TUERCA UNION 1 ¼" ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 466 | TUERCA UNION 1" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 467 | TUERCA UNION 1" ROSCABLE CEDULA 80 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 468 | TUERCA UNION 2" ROSCABLE CEDULA 40 HIERRO NEGRO | PIEZA |  |  |  |
| 469 | TUERCA UNION DE COBRE DE ½’’ | PIEZA |  |  |  |
| 470 | TUERCA UNION DE COBRE DE ¾’’ | PIEZA |  |  |  |
| 471 | TUERCA UNION DE COBRE DE 1’’ | PIEZA |  |  |  |
| 472 | TUERCA UNION DE COBRE DE 2’’ | PIEZA |  |  |  |
| 473 | VALVULA A SOLENOIDE DE DOS VIAS CUERPO DE BRONCE SERIE 1335 ASIENTO TIPO N, CON ENTRADA DE ½’’ NORMALMENTE ABIERTA O NORMALMENTE CERRADA SEGÚN SE REQUIERA. | PIEZA |  |  | SI |
| 474 | VALVULA A SOLENOIDE DE LATON DE 3¦2 VIAS CON PILOTO INTERNO CON ASIENTO TIPO FKM ½’’ MODELO 1325 NORMALMENTE ABIERTA O NORMALMENTE CERRADA SEGÚN SE REQUIERA. | PIEZA |  |  | SI |
| 475 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE ½" | PIEZA |  |  |  |
| 476 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE ¾" | PIEZA |  |  |  |
| 477 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 1 ½" | PIEZA |  |  |  |
| 478 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 479 | VALVULA CHECK DE COLUMPIO FIGURA 85N DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 480 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1 1/2 " ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 481 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1 1/2" SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 482 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1" ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 483 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 1/2" ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 484 | VALVULA DE COMPUERTA EN BRONCE 150 PSI W.O.G. DE 3/4" ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 485 | VALVULA DE ESFERA EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE ½’’ ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 486 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1 1/2" ROSCABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 487 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1" ROSCABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 488 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 1/2" ROSCABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 489 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 550 DE 3/4" ROSCABLE | PIEZA |  |  | SI |
| 490 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1 1/2" SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 491 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1" SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 492 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 1/2" SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 493 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 2" SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 494 | VALVULA DE ESFERA FIGURA 555 DE 3/4" SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 495 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE ½’’ ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 496 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 1" ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 497 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 3/4’’ ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 498 | VALVULA DE GLOBO EN BRONCE 300 PSI W.O.G DE 2" ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |
| 499 | VALVULA DE LLENADO DE BRONCE PARA TANQUE BAJO MODELO 05-N | PIEZA |  |  |  |
| 500 | VALVULA DE LLENADO DE PLASTICO PARA TANQUE BAJO PARA VARILLA CON FLOTADOR | PIEZA |  |  |  |
| 501 | VALVULA DE RETENCION TIPO HORIZONTAL EN BRONCE 200 PSI W.O.G DE 1" ROSCADA | PIEZA |  |  |  |
| 502 | VALVULA DE SEGURIDAD DE ½’’ SPIRAX SARCO CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA | PIEZA |  |  |  |
| 503 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA 1" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 504 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA 1 1/4" MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 505 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE ½” MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 506 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE ¾” MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD | PIEZA |  |  | SI |
| 507 | VALVULA DE SEGURIDAD ENTRADA DE 1 ½” MODELO 211 CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA LA NECESIDAD | PIEZA |  |  |  |
| 508 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE ALTA PRESIÓN DE 1 1/2" ROSCA NPT | PIEZA |  |  |  |
| 509 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 1/2" ROSCA NPT | PIEZA |  |  |  |
| 510 | VALVULA PARA FLOTADOR DE BRONCE DE 3/4" ROSCA NPT | PIEZA |  |  |  |
| 511 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA ¾” DE 6 A 1 ½" KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA |  |  |  |
| 512 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1 ½’’ DE 6 A 1 ½’’ KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA |  |  |  |
| 513 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 1" DE 6 A ½’’ KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA |  |  |  |
| 514 | VALVULA REGULADORA DE PRESION DE VAPOR PILOTADA ENTRADA 2" DE 6 A 1 ½’’ KG/cm2 MODELO 25P | PIEZA |  |  |  |
| 515 | YEE SENCILLA 2" FT-130 Fo.Fo. | PIEZA |  |  |  |
| 516 | YEE SENCILLA 4" FT-130 Fo.Fo. | PIEZA |  |  |  |
| 517 | YEE SENCILLA DE 2 X 2 PULGADAS FT-150 Fo.Fo. | PIEZA |  |  |  |
| 518 | YEE SENCILLA DE 4 X 2 PULGADAS FT-135 Fo.Fo. | PIEZA |  |  |  |

| PARTIDA 8. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO CUENTA 42060903, PARA EL EJERCICIO DE 2023. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETO O FICHA TECNICA |
| 1 | CAL HIDRATADA PARA LA CONSTRUCCIÓN COLOR BLANCA SACO DE 25 KG. | PIEZA |  |  |  |
| 2 | CINTA PARA TABLARROCA DE 2" EN ROLLO DE 75 METROS, EN PAPEL, COLOR CREMA, REALIZADA DE CARBONATO DE CALCIO (CAS 471-34-1) Y CELULOSA (CAS 9004-34-6) | PIEZA |  |  | SI |
| 3 | HOJA DE TABLAROCA ANTI-MOHO DE 122 X 244 CM, ÚTIL CON UN ESPESOR DE 1.27 CM (1/2 PULGADA) RESISTENTE A LA HUMEDAD Y AL MOHO, CON NÚCLEO DE YESO. | PIEZA |  |  |  |
| 4 | HOJA DE TABLAROCA DE 122 X 244 CMS DE 1/2 " DE ESPESOR CON NUCLEO DE YESO CUBIERTA POR AMBOS LADOS DE PAPEL 100% RECICLADO | PIEZA |  |  |  |
| 5 | PANEL RETICULAR 61 X 61 CMS, MATERIAL NUCLEO DE YESO, RECUBRIMIENTO VINILICO DE PVC, NO FLAMABLE, CON LINEA DE SOMBRA. | PIEZA |  |  |  |
| 6 | PASTA PARA RECUBRIR JUNTAS Y RESANAR A BASE DE VINILO PARA HOJAS DE TABLAROCA . FABRICADO CONFORME A ESPECIFICACIONES DESCRITAS EN LA NORMA ASTM C475, CUBETA CON 6 KGS. | PIEZA |  |  | SI |
| 7 | YESO PARA CONSTRUCCIÓN BLANCO | KILO |  |  |  |

| PARTIDA 09. ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS PARA CASA DE MAQUINAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE TOTAL | SOLICITUD DE FOLLETOS Y FICHA TECNICA |
| 1 | ARRANCADOR MAGNETICO A PLENA CARGA, EN GABINETE PARA INTERIOR Y EXTERIOR, CON PROTECTOR DE SOBRECARGA (OVER LOAD), BOTONERA DE PARO Y ARRANQUE, CONTROL A 110/220 V. PARA MOTOR DE 10 HP. TRIFASICO 220/440 V. | PIEZA |  |  |  |  |
| 2 | ARRANCADOR MAGNETICO A PLENA CARGA, EN GABINETE PARA INTERIOR Y EXTERIOR, CON PROTECTOR DE SOBRECARGA (OVER LOAD), BOTONERA DE PARO Y ARRANQUE, CONTROL A 110/220 V. PARA MOTOR DE 5 HP. TRIFASICO 220/440V. | PIEZA |  |  |  |  |
| 3 | ARRANCADOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO DE 23-32 AMP. 10 H.p. 220 Vca | PIEZA |  |  |  |  |
| 4 | ARRANCADOR TERMOMAGNETICO 220 V. CON RELEVADOR. 5 H. P. | PIEZA |  |  |  |  |
| 5 | ASPERSOR SERIE 5000 PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 6 | ASPERSOR DE IMPACTO MAXI POW MOD 2045 A PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 7 | ASPERSOR MAXIBIRD MOD 2045 PJ PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 8 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL ALTA PRESION EN LINEA MULTIETAPAS MODELO CR3 DE 3 HP DE 1-1/4" X 1-1/4" TRIFASICA 220 VOLTS | PIEZA |  |  |  | SI |
| 9 | BOMBA CENTRIFUGA VERTICAL ALTA PRESION EN LINEA MULTIETAPAS MODELO CR5 DE 5 HP DE 1-1/4" X 1-1/4" TRIFASICA 220 VOLTS | PIEZA |  |  |  |  |
| 10 | BOMBA DE CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE UP, ROTOR HÚMEDO, LIBRE DE MANTENIMIENTO, HIERRO FUNDIDO, 1/12 HP. EL TIPO DE CONEXIÓN LO ESTABLECERÁ LA UNIDAD QUE SOLICITE EL BIEN | PIEZA |  |  |  | SI |
| 11 | BOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE LOOP3V 32-9/1115 | PIEZA |  |  |  |  |
| 12 | BOMBA SUMERGIBLE TIPO INATASCABLE DE 1 H.P.TRIFASICA A 220 VOLTS | PIEZA |  |  |  | SI |
| 13 | BOMBA SUMERGIBLE TIPO INATASCABLE DE 2 H.P.TRIFASICA A 220 VOLTS | PIEZA |  |  |  |  |
| 14 | BOMBA SUMERGIBLE TIPO INATASCABLE DE 3 H.P.TRIFASICA A 220 VOLTS | PIEZA |  |  |  |  |
| 15 | BOMBA SUMERGIBLE TIPO INATASCABLE DE 5 H.P. TRIFASICA A 220 VOLTS | PIEZA |  |  |  |  |
| 16 | BOMBA SUMERGIBLE MODELO CR32-9-2 | PIEZA |  |  |  |  |
| 17 | BOMBA VERTICAL MODELO CR- 10 7.5 HP | PIEZA |  |  |  | SI |
| 18 | BOMBA VERTICAL MODELO CR- 45 DE 20 HP | PIEZA |  |  |  |  |
| 19 | BOQUILLA 12 VAN PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 20 | BOQUILLA DE ORIFICIOS MULTIPLES | PIEZA |  |  |  |  |
| 21 | BOQUILLA DE QUEMADOR DE 5.00 45o PLP PARA CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 22 | BOQUILLA DE QUEMADOR DE 6.50 45o PLP PARA CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 23 | BOQUILLA SERIE 15 STRIP 9SST PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 24 | BOQUILLA SERIE 18 VAN PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 25 | BRIDA ROSCADA ACERO AL CARBON DE 2 ½” DE 250 LBS | PIEZA |  |  |  |  |
| 26 | BRIDA ROSCADA ACERO AL CARBON DE 3” DE 250 LBS | PIEZA |  |  |  |  |
| 27 | BRIDA ROSCADA ACERO AL CARBON DE 4” DE 250 LBS | PIEZA |  |  |  |  |
| 28 | BRIDA ROSCADA CEDULA 40 DE 4” FIERRO NEGRO DE 250 LBS | PIEZA |  |  |  |  |
| 29 | BRIDA ROSCADA CEDULA 80 DE 3” FIERRO NEGRO DE 250 LBS | PIEZA |  |  |  |  |
| 30 | BRIDA SOLDABLE ACERO AL CARBON DE 3” DE 250 LBS SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 31 | BRIDA SOLDABLE ACERO AL CARBON DE 4” DE 250 LBS SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 32 | BRIDA SOLDABLE ACERO AL CARBON DE 6” DE 250 LBS SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 33 | BRIDA SOLDABLE CEDULA 80 DE 3” FIERRO NEGRO DE 250 LBS SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 34 | BRIDA SOLDABLE CEDULA 80 DE 4” FIERRO NEGRO DE 250 LBS SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 35 | BRIDA SOLDABLE CEDULA 80 DE 6” FIERRO NEGRO DE 250 LBS SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 36 | BURETA AUTOMATICA DE 25ML | PIEZA |  |  |  |  |
| 37 | BURETA AUTOMATICA DE 50 ML | PIEZA |  |  |  |  |
| 38 | CINTA ADHESIVA PARA USOS GENERALES CON REVESTIMIENTO DE TELA, 54.9 M DE LARGO X 5 CM DE ANCHO (60 YD X 2") COLOR BLANCO. | PIEZA |  |  |  |  |
| 39 | CODO ¼’’ X 90° CEDULA 80 ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 40 | CODO 2 1/2’’ X 45° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 41 | CODO 2 1/2’’ X 90° CEDULA 80 ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 42 | CODO 2 1/2’’ X 90° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 43 | CODO 3" X 45° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 44 | CODO 3" X 90° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 45 | CODO 3/8 X 90° CEDULA 80 ROSCABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 46 | CODO 4" X 45° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 47 | CODO 4" X 90° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 48 | CODO 45° HIDRAULICO 3" (PVC) | PIEZA |  |  |  |  |
| 49 | CODO 5" X 90° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 50 | CODO 6" X 45° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 51 | CODO 6" X 90° CEDULA 80 SOLDABLE | PIEZA |  |  |  |  |
| 52 | CODO PIPA ½” X ½” PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 53 | CODO PIPA ¾” X ½” PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 54 | COLECTOR SOLAR TIPO TECNO CR-300/1 DE TUBO DE COBRE BABEZAL 3/4" Y LINEAS DE 3/8" CON CUBIERTA DE CRISTAL TEMPLADO Y MARCO DE LAMINA PINTRO ANTICORROSIVA | PIEZA |  |  |  | SI |
| 55 | COLECTORES SOLARES DE POLIPROPILENO CON ANTI UV DE 2700 KCAL. POR M2 (1010 BTU FT2) DE AREA DE CAPTACION | PIEZA |  |  |  |  |
| 56 | Concreto refractario Presentacion 25kgs. | PIEZA |  |  |  |  |
| 57 | CONEXIÓN ESTRIADA A PRESION SERIE SB-CPLG PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 58 | CONTACTOR 25A 600v. BOBINA 127/220v. | PIEZA |  |  |  |  |
| 59 | CONTACTOR 40A 600v. BOBINA 127/220v. | PIEZA |  |  |  |  |
| 60 | CONTACTOR PARA SERVICIO PESADO SERIE NC8 100 AMPERES BOBINA 220 VAC | PIEZA |  |  |  |  |
| 61 | Control de flama LAL 2.25 PARA CALDERA POWER MASTER | PIEZA |  |  |  |  |
| 62 | CONTROL DE NIVEL PARA CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 63 | Control de presión Honeywell L404 10-150PSI | PIEZA |  |  |  |  |
| 64 | CONTROL DE FLAMA RM7895D1011/U | PIEZA |  |  |  |  |
| 65 | CONTROLADOR DE RIEGO S7000 ET MANAGER P SISTEMA DE | PIEZA |  |  |  |  |
| 66 | COPLE C80 DE 2 1/2" ROSCABLES | PIEZA |  |  |  |  |
| 67 | COPLE C80 DE 3 1/2" ROSCABLES | PIEZA |  |  |  |  |
| 68 | COPLE C80 DE 3" ROSCABLES | PIEZA |  |  |  |  |
| 69 | COPLE DE FIERRO NEGRO CED-80 DE ¼’’ DE DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |  |
| 70 | CONTROL W-FM200 (LMV 52WH) | PIEZA |  |  |  |  |
| 71 | CRISTAL DE NIVEL PARA MIRILLA DE CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 72 | Cuello para columna de nivel Mc Donnell | PIEZA |  |  |  |  |
| 73 | EMPAQUE ENTRADA HOMBRE TOPOG-E DE 12”16”x 1¼ PARA CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 74 | EMPAQUE METALICO 150 PSI. DE 3" | PIEZA |  |  |  |  |
| 75 | EMPAQUE METALICO 150 PSI. DE 4" | PIEZA |  |  |  |  |
| 76 | Empaques de mano Topog-e de 3”x4”x5/8” | PIEZA |  |  |  |  |
| 77 | Esprea Para Caldera Power Master | PIEZA |  |  |  |  |
| 78 | FILTRO " Y " DE 1 ½” DIAMETRO CEDULA 80 FIERRO NEGRO ROSCADO | PIEZA |  |  |  |  |
| 79 | Filtro Bolognia de ½” de diesel | PIEZA |  |  |  |  |
| 80 | Filtro bolognia de diesel de 1” | PIEZA |  |  |  |  |
| 81 | FOTOCELDA ULTRAVIOLETA C7027A DE HONEYWWELL | PIEZA |  |  |  |  |
| 82 | FUSIBLE ARENA SILICA 25 KV 25 AMP | PIEZA |  |  |  |  |
| 83 | FUELLE (KIT) PARA MACDONELL & MILLER | PIEZA |  |  |  |  |
| 84 | Grifos de prueba en acero inoxidable 1/2" (para caldera) | PIEZA |  |  |  |  |
| 85 | KIT DE SERVICIO PARA BOMBA GRUNDFOS TIPO CR90-1 DE 20 HP (KIT DE SERVICIO DEL PROPULSOR Y KIT DE SERVICIO DEL MOTOR/FLECHA) | PIEZA |  |  |  |  |
| 86 | KIT DE SERVICIO PARA BOMBA GRUNDFOS TIPO CR3-12A DE 2 HP (KIT DE SERVICIO DEL PROPULSOR Y KIT DE SERVICIO DEL MOTOR/FLECHA) | PIEZA |  |  |  |  |
| 87 | KIT DE SERVICIO PARA BOMBA GRUNDFOS TIPO CR5-13A DE 5 HP (KIT DE SERVICIO DEL PROPULSOR Y KIT DE SERVICIO DEL MOTOR/FLECHA) | PIEZA |  |  |  |  |
| 88 | KIT DE SERVICIO PARA BOMBA GRUNDFOS TIPO CR20-03 DE 7.5 HP (KIT DE SERVICIO DEL PROPULSOR Y KIT DE SERVICIO DEL MOTOR/FLECHA) | PIEZA |  |  |  |  |
| 89 | LAMPARA SUBURBANA DE 60 W AUTOSUSTENTABLE TIPO SOLAR, MODELO AP-60D, CON PANEL SOLAR DE 160/200, BATERIA CICLO PROFUNDO DE 230 Ah (O DE MAYOR CAPACIDAD DE BATERÍA) TIPO SOLAR DE 13 V, TEMPOCONTROLADOR CON 3 LED PROGRAMABLE AUTOMATICO, GABINETE/SOPORTE CELDA-BATERIA CON SOPORTE DE CELDAS DESDE 40 HASTA 150 W. PARA POSTE DE 3". | PIEZA |  |  |  | SI |
| 90 | LAMPARA SUBURBANA DE 75 W TIPO LED, MODELO 215ANR, CAT. ATBO20BLEDE10 MVOLT R2 DE 120-277 V | PIEZA |  |  |  |  |
| 91 | LLAVE PARA VALVULA DE CONEXION RAPIDA EN BRONCE DE 3/4 PULG. | PIEZA |  |  |  |  |
| 92 | MANGUERA HIDRAULICA DE ½” CON 50 MTS PARA RIEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 93 | Mangueras DN 25 con cubierta metálica | PIEZA |  |  |  |  |
| 94 | MANOMETRO 0-11 KG DE 5" DIAMETRO EN CARATULA. LA MEDIDA DE CONEXIÓN DEBERÁ SER DE ENTRADA DE 1/4" NPT. DE ENTRADA INFERIOR. | PIEZA |  |  |  |  |
| 95 | MANOMETRO 0-11 KGS DE 4" DIAMETRO EN CARATULA. LA MEDIDA DE CONEXIÓN DEBERÁ SER DE ENTRADA DE 1/4" NPT. DE ENTRADA INFERIOR. | PIEZA |  |  |  |  |
| 96 | Manómetro 0-42kg de 2 ½” glicerina. LA MEDIDA DE CONEXIÓN DEBERÁ SER DE ENTRADA DE 1/4" NPT. DE ENTRADA INFERIOR. | PIEZA |  |  |  |  |
| 97 | MANOMETRO CON GLICERINA ENT. INF.1/4 DE 0-14 KG/CM2 CARAT 2 ½”. | PIEZA |  |  |  |  |
| 98 | MANOMETRO CON GLICERINA ENTRADA DE 1/4" DE 0 A 70 KG. PARA CALDERA POWER MASTER | PIEZA |  |  |  |  |
| 99 | Manómetro de 0-21 kg/cm2 de 6”. LA MEDIDA DE CONEXIÓN DEBERÁ SER DE ENTRADA DE 1/4" NPT. DE ENTRADA INFERIOR. | PIEZA |  |  |  |  |
| 100 | MEDIDOR CON BRIDA Y CONTRABRIDA SOLDABLE ROSCABLE DE FLUJO DE AGUA DE 1 1/2 PLG. DE DIAMETRO. | PIEZA |  |  |  |  |
| 101 | Medidor de flujo volumetrico 2"tipo turbina para líquidos | JUEGO |  |  |  |  |
| 102 | Medidor de flujo volumetrico 3/4"tipo turbina para líquidos | JUEGO |  |  |  |  |
| 103 | MICRO PARA MACDONELL & MILLER 3 O 2 HILOS | PIEZA |  |  |  |  |
| 104 | MOTOBOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA DE 2 HP 220V CONEXIÓN DE 1 1/4" | PIEZA |  |  |  |  |
| 105 | MOTOR TRIFÁSICO DE 15 HP DE 1750 RPM FLECHA DE 1 1/2 PULGADAS 220/440 VOLTS. CARCASA EN HIERRO FUNDIDO. | JUEGO |  |  |  |  |
| 106 | MOTOR ELECTRICO DE 5 HP DE 1750 RPM. CARCASA EN HIERRO FUNDIDO A 120 VOLTS. | PIEZA |  |  |  |  |
| 107 | MOTOR ELECTRICO TRIFASICO 40 HP 1750 RPM WT4ET4000 220/440 | PIEZA |  |  |  |  |
| 108 | MOTOR TRIFASICO DE 10 H.P 220V/440 DE ALTA EFICIENCIA DE 1750 RPM | PIEZA |  |  |  |  |
| 109 | PICHANCHA DE BRONCE DE 4" DIAMETRO. | PIEZA |  |  |  |  |
| 110 | REDUCCION BUSHING DE 2" X 1" PVC HIDRAULICO | PIEZA |  |  |  |  |
| 111 | RELEVADOR DE SOBRECARGA 100 AMP.LRD365 | PIEZA |  |  |  |  |
| 112 | RELEVADOR DE SOBRECARGA 32 AMP.LRD340 | PIEZA |  |  |  |  |
| 113 | RELEVADOR DE SOBRECARGA 40 AMP.LRD350 | PIEZA |  |  |  |  |
| 114 | RELEVADOR DE SOBRECARGA 60 AMP.LRD3365 | PIEZA |  |  |  |  |
| 115 | KIT DE SERVICIO PARA BOMBA GRUNDFOS TIPO CR64-1-1 DE 7.5 HP | LITRO |  |  |  |  |
| 116 | REPUESTO DE IMPULSORES PARA BOMBA GRUNDFOS 15 HP JUEGO | LITRO |  |  |  |  |
| 117 | REPUESTO DE IMPULSORES PARA BOMBA GRUNDFOS 20 HP JUEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 118 | REPUESTO DE IMPULSORES PARA BOMBA GRUNDFOS 5 HP JUEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 119 | REPUESTO DE IMPULSORES PARA BOMBA GRUNDFOS 7.5 HP JUEGO | PIEZA |  |  |  |  |
| 120 | REPUESTO DE VALVULA DE PRESION DE 4" | PIEZA |  |  |  |  |
| 121 | SELLO MECANICO GRUNDFOS PARA BOMBA DE 10 HP | PIEZA |  |  |  |  |
| 122 | SELLO MECANICO GRUNDFOS PARA BOMBA DE 15 HP | PIEZA |  |  |  |  |
| 123 | SELLO MECANICO GRUNDFOS PARA BOMBA DE 20 HP | PIEZA |  |  |  |  |
| 124 | SELLO MECANICO GRUNDFOS PARA BOMBA DE 5 HP | PIEZA |  |  |  |  |
| 125 | SELLO MECANICO GRUNDFOS PARA BOMBA DE 7.5 HP | PIEZA |  |  |  |  |
| 126 | SELLO MECANICO P/ BOMBA DE COMBUSTIBLE DE ¾” DIAMETRO Z102911 | PIEZA |  |  |  |  |
| 127 | Sensor de presión modulante Danfoss | PIEZA |  |  |  |  |
| 128 | TAPON FUSIBLE DE ½” PARA CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 129 | Tapón fusible de ½” para caldera | PIEZA |  |  |  |  |
| 130 | TAPONES DESECHABLES DE ESPUMA | PIEZA |  |  |  |  |
| 131 | TERMOTANQUE DE AGUA DE 300 LTS CON DIMENCIONES DE 1.05 MTS X 0.72 MTS. DE ACERO ROLADO CALIENTE AL CARBON Y RECUBRIMIENTO PORCELANIZADO Y LAMINA PINTRO ANTICORROSIVA Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO PARA PRESION MAXIMA DE 5 KG/CM2 | PIEZA |  |  |  |  |
| 132 | TERMOTANQUE DE AGUA DE 400 LTS CON DIMENCIONES DE 1.32 MTS X 0.72 MTS. DE ACERO ROLADO CALIENTE AL CARBON Y RECUBRIMIENTO PORCELANIZADO Y LAMINA PINTRO ANTICORROSIVA Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO PARA PRESION MAXIMA DE 5 KG/CM2 | PIEZA |  |  |  |  |
| 133 | TERMOTANQUE DE AGUA DE 600 LTS CON DIMENCIONES DE 2.06 MTS X 0.72 MTS. DE ACERO ROLADO CALIENTE AL CARBON Y RECUBRIMIENTO PORCELANIZADO Y LAMINA PINTRO ANTICORROSIVA Y AISLAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO PARA PRESION MAXIMA DE 5 KG/CM2 | PIEZA |  |  |  |  |
| 134 | TIRA REACTIVA PARA MEDICION DE PH EN PRESENTACION DE 100 TIRAS | PIEZA |  |  |  |  |
| 135 | TRAMPA DE VAPOR CUBETA INVERTIDA 2” | PIEZA |  |  |  |  |
| 136 | Transformador de ignición FIDA de 110 volts PARA CALDERA | PIEZA |  |  |  |  |
| 137 | TUBO NEGRO SIN COSTURA CED 80 DE 8"X6.4 MTS | PIEZA |  |  |  |  |
| 138 | TUBO SIN COSTURA CEDULA 80 DE 6MTS. EN 3" SLAPE ON | PIEZA |  |  |  |  |
| 139 | VALVULA CHECK BRIDADA 125 LBS. DE 8" | PIEZA |  |  |  |  |
| 140 | VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 2 ½” | PIEZA |  |  |  |  |
| 141 | VALVULA DE MARIPOSA BRIDADA DE 2 ½” (PALANCA) | PIEZA |  |  |  |  |
| 142 | VALVULA DE COMPUERTA DE 2 ½” BRIDADA P/ VAPOR DE 250 LB | PIEZA |  |  |  |  |
| 143 | VALVULA DE COMPUERTA DE 4" BRIDADA P/ VAPOR DE 250 LB | PIEZA |  |  |  |  |
| 144 | VALVULA DE ESFERA ROSCADA DE 2 ½” | PIEZA |  |  |  |  |
| 145 | VALVULA DE GLOBO P/VAPOR 300 PSI BRIDADA DE 4” | PIEZA |  |  |  |  |
| 146 | VALVULA DE MARIPOSA DE 6" BRIDADA EN AC. INOX. DE 125 LB P/ AGUA | PIEZA |  |  |  |  |
| 147 | VALVULA DE PURGA P/ CALDERA DE 2" TIPO YEE ROSCADA DE CIERRE RAPIDO | PIEZA |  |  |  |  |
| 148 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO DE 1 ½” MCA. KLINGER | PIEZA |  |  |  |  |
| 149 | VALVULA DE CIERRE RAPIDO ROSCADA DE 2 ½” | PIEZA |  |  |  |  |
| 150 | VALVULA DE COMPUERTA BRIDADA V/FIJO DE 8" | PIEZA |  |  |  |  |
| 151 | VALVULA DE CONTROL DE NIVEL EMBRIDADA PN16 FD300-50A | PIEZA |  |  |  |  |
| 152 | VALVULA DE CONEXION RAPIDA EN BRONCE DE 3/4 PULG. | PIEZA |  |  |  |  |
| 153 | VALVULA DE ESFERA DE 8" MODELO KDM-42 | PIEZA |  |  |  |  |
| 154 | VALVULA DE ESFERA DE 8" MODELO KDM-52 | PIEZA |  |  |  |  |
| 155 | VALVULA DE ESFERA DE 8" MODELO KDM-60 | PIEZA |  |  |  |  |
| 156 | VALVULA TIPO PISTON DE 6" SERIE 1000 MODELO KDM 1200 | PIEZA |  |  |  |  |
| 157 | VALVULA TIPO PISTON DE 6" SERIE 2000 MODELO KDM 2300 | PIEZA |  |  |  |  |
| 158 | VALVULA GLOBO FIGURA 5275RF TRIM 8 DE 6" | PIEZA |  |  |  |  |
| 159 | VALVULA DE RETENCIÓN, BONETE BRIDADO FUNDIDO, CLASE 150, FIGURA 5341F, DIAMETRO DE 6". | PIEZA |  |  |  |  |
| 160 | VALVULA DE SEGURIDAD MODELO 2B1O, DE DIAMETRO DE 2" CALIBRADA SEGÚN SE REQUIERA. | PIEZA |  |  |  |  |
| 161 | VALVULA MARIPOSA BRIDADA DE 3” (PALANCA) | PIEZA |  |  |  |  |
| 162 | VALVULA MARIPOSA DE 8" DE 250 LBS. | PIEZA |  |  |  |  |
| 163 | VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA VAPOR DE 2" | PIEZA |  |  |  |  |
| 164 | VALVULA REGULADORA DE VAPOR 1 ½” DIAMETRO BRIDADA. | PIEZA |  |  |  |  |
| 165 | VALVULA SOLENOIDE DE ½” DE 127 V | PIEZA |  |  |  |  |
| 166 | VALVULA SOLENOIDE DE 1" DE 127 V | PIEZA |  |  |  |  |
| 167 | VALVULA TIPO GRIFO DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |  |
| 168 | VÁLVULA DE BLOQUEO SPIRAX SARCO INC 1843152 BSA3T 2" | PIEZA |  |  |  | SI |
| 169 | Válvulas de nivel de ½”bce. | PIEZA |  |  |  |  |
| 170 | VALVULA DE ALIVIO SOSTENEDORA DE PRESION DE 4" MOD WW-430 | PIEZA |  |  |  | SI |
| 171 | VALVULA DE SEGURIDAD DE 1 1/2" CALIBRADA | PIEZA |  |  |  |  |
| 172 | VALVULA DE PISTON DE HIERRO BRIDADA KLINGER DE 3 PULGADAS | PIEZA |  |  |  |  |
| 173 | VENTILADOR PARA MOTOR ELECTRICO 5 HP DE PLASTICO. | PIEZA |  |  |  |  |

| PARTIDA 11. ADQUISICIÓN DE FERRETERÍA DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS CUENTA 42060908 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | SOLICITUD DE FOLLETO Y FICHA TECNICA |
| 1 | CARTUCHO DE SILICON ANTI HONGOS DE 300 ml CON APLICADOR, FORMACION DE PELICULA 7 MINUTOS MAXIMO, TENSION DE RUPTURA 2.3 MPA (23.5 KG/CM2 ), RANGO DE EXTRUSIÓN 220-525 GR/MIN, | PIEZA |  |  | SI |
| 2 | CARTUCHO DE SILICON TRASNPARENTE DE 300 ml CON APLICADOR, FORMACION DE PELICULA 7 MINUTOS MAXIMO, TENSION DE RUPTURA 2.3 MPA (23.5 KG/CM2 ), RANGO DE EXTRUSIÓN 220-525 GR/MIN, | PIEZA |  |  |  |
| 3 | CARTUCHO SELLADOR ACRÍLICO SILICONIZADO CARTUCHO DE 300 ml CON APLICADOR, RELACION DE CURADO 1.6-1.8 MM/DÍA (25 °C Y 50% HR), DENSIDAD 1.56-1.58 G/ML, RESISTENCIA A LA TENSION >8.20 KGF/CM². FORMACION DE PELICULA 30 MINUTOS MÁX. (25 °C Y 50% HR), | PIEZA |  |  |  |
| 4 | CARTUCHO SELLADOR DE SILICÓN DE CURADO ACÉTICO, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS DE 300 ml CON APLICADOR. CURA AL CONTACTO CON LA HUMEDAD Y TEMPERATURA DEL MEDIO AMBIENTE, RELACION DE CURADO 2 MM/DÍA (25 °C Y 50% HR), DENSIDAD DE 1.02 G/CM³, RESISTENCIA A LA TENSION 16.50 KGF/CM², FORMACION DE PELICULA 15 minutos máx. (25 °C y 50% HR). | PIEZA |  |  | SI |
| 5 | CARTUCHO SELLADOR TRANSPARENTE, 100% DE SILICÓN DE 300grs, FORMACION DE PELICULA 20 MINUTOS MAXIMO, DENSIDAD DE 0.98-1.05 G/CM³, DUREZA15-27 Shore A. | PIEZA |  |  |  |
| 6 | CORTINA DE TELA ANTIBACTERIANA EN TELA 100% POLIESTER, RETARDANTE DE FLAMA, BAJA GENERACION DE HUMO, REPELENTE A LAS MANCHAS, ANTIBACTERIAL, ENCOGIMIENTO MINIMO, QUE CUMPLA CABALMENTE CON LAS NORMAS NFPA-701 Y ASTM-22; CONFECCION CON HILO PREENCOGIDO, LAS CORTINAS SERAN: REPELENTE A MANCHAS, ANTIESTATICAS, RESISTENCIA AL OLOR, EN DISTINTOS COLORES Y CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PARA SU INSTALACION: RIEL (CURVO O RECTO SEGÚN REQUIERA LA UNIDAD SOLICITANTE) PARA MONTAR A PLAFON DE ALUMINIO CON UNIONES DEL MISMO MATERIAL PINTADOS EN COLOR BLANCO, INCLUYE: GANCHO, TAPAS LATERALES PARA EL RIEL, CORREDERAS O CARRETILLAS DE METAL CROMADO CON RUEDAS DE NYLON RIGIDO. CURVAS DE UNA SOLA PIEZA. | M2 |  |  |  |
| 7 | CORTINERO METALICO REFORZADO DE 3.60 MTS. PARA CORTINA DE TELA CON GRAPA DE ALFILER, INCLUYE HERRAJES DE INSTALACION Y CORDON DE MOVIMIENTO. | PIEZA |  |  |  |
| 8 | CUBETA DE 9 KGS DE PULIMENTO PASTA BLANCA PARA PISO DURO | PIEZA |  |  |  |
| 9 | DESPACHADOR MANUAL DE LIQUIDOS ANTISEPTICOS CON CAPACIDAD DE 1 LITRO | PIEZA |  |  |  |
| 10 | DESPACHADOR DE SOBRE PONER PARA PAPEL HIGIÉNICO REFORZADO, CAPACIDAD DOS ROLLOS CON 1000 HOJAS, MATERIAL PLÁSTICO. | PIEZA |  |  |  |
| 11 | DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA COLOR HUMO, TIPO PROFESIONAL. | PIEZA |  |  |  |
| 12 | DESPACHADOR INDUSTRIAL DE CARGA LATERAL PARA CINTA ADHESIVA - 3", FRENO AJUSTABLE PARA CONTROLAR LA TENSIÓN, CON NAVAJA. | PIEZA |  |  |  |
| 13 | FIBRA PARA PULIDORA DE PISO DE 18" HECHA DE NYLON CONFIBRAS DIVERSAS EN COLORES CANELA VERDE Y BLANCO | PIEZA |  |  |  |
| 14 | GANCHOS DE REFORZADOS DE PLASTICO PARA CORTINA ANTIBACTERIANA | PIEZA |  |  |  |
| 15 | GANCHOS MIXTO PARA CORTINA ANTIBACTERIANA CON CUERPO DE PLASTICO Y CON CADENA Y GANCHO DE METAL | PIEZA |  |  |  |
| 16 | NARIZ PARA ESCALON COLOR SEGÚN SE REQUIERA CON PUNTA ANTIDERRAPANTE. | METRO |  |  |  |
| 17 | PASTA PARA PULIR METALES CAJA DE 100 GRS. | PIEZA |  |  |  |
| 18 | PERSIANA SHEER ELEGANCE CON 1 AÑO DE GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN. | M2 |  |  |  |
| 19 | PERSIANA VERTICAL DE PVC CALIBRE 22 EN HOJA DE 3 ½” VARIOS COLORES CON RIELES DE ALUMINIO Y GALERIAS INCLUYE SU INSTALACION | M2 |  |  |  |
| 20 | PINTARRON DE 0.60 x 0.90 MTS SUPERFICIE DE MELAMINA BLANCA NO MAGNÉTICA RESISTENTE A RAYONES, MARCO DE ALUMINIO CON REPISA PARA MARCADORES | PIEZA |  |  |  |
| 21 | PINTARRON DE 0.90 x 1.20 MTS SUPERFICIE DE MELAMINA BLANCA NO MAGNÉTICA RESISTENTE A RAYONES, MARCO DE ALUMINIO CON REPISA PARA MARCADORES | PIEZA |  |  |  |
| 22 | PIZARRON DE CORCHO CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO (NATURAL, 40X60) | PIEZA |  |  |  |
| 23 | PIOLA PARA CORTINA DE NYLON | METRO |  |  |  |
| 24 | TAPETE ANTIDERRAPANTE PARA BAÑO 60 X 40 CM DE MICROFIBRA AGRADABLE AL TACTO. | PIEZA |  |  |  |
| 25 | TAPETE NORMATIVO PERSONALIZADO 3M EN COLORES Y TAMAÑOS ORILLAS Y GRAFICAS QUE SE REQUIERAN CON RISO Y BASE DE PVC VIRGEN PARA TRAFICO PESADO | M2 |  |  |  |
| 26 | TAPETE PARA MIGITORIO, AROMATICO Y ANTISALPICADURAS PAQUETE CON 10 PIEZAS FORMA TRIANGULAR | PIEZA |  |  |  |
| 27 | TELA DE PAÑO COLOR VERDE INSTITUCIONAL | METRO |  |  |  |
| 28 | TELA MOSQUITERO DE 1mt DE ANCHO PLASTICA | METRO |  |  |  |
| 29 | ZOCLO VINILICO P/MURO COLOR CAFÉ, VERDE O AZUL DE 10 CM | METRO |  |  |  |

| PARTIDA 12. ADQUISICION DE REFACCIONES PARA MODULOS DE LAVADO 42062530 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RENGLON | DESCRIPCION | UNIDAD | MARCA | PRECIO UNITARIO | FOLLETO O FICHA TECNICA |
| 1 | ABRAZADERA F200213 UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 2 | ABRAZADERA TIPO GARRA DE 1 1/4" CON ESPIGA DE CONEXIÓN MODELO BOSS | PIEZA |  |  |  |
| 3 | ACEITE HIDRÁULICO MH 300 ISO 68 TAMBO CON 200 LTS | PIEZA |  |  |  |
| 4 | ACEITE PARA ENGRANES COMPUESTOS 3A TIPO EP ISO VG 220 EN CUBETA DE 19 LITROS | PIEZA |  |  |  |
| 5 | AMORTIGUADOR FRICC 154020011336 180N | PIEZA |  |  |  |
| 6 | ARANDELA DE FIJACION MODELO MB-13 | PIEZA |  |  |  |
| 7 | ARANDELA DE FIJACION MODELO MB-15 | PIEZA |  |  |  |
| 8 | ARANDELA DE FIJACION MODELO MB-18 | PIEZA |  |  |  |
| 9 | ARANDELA DE FIJACION MODELO MB-20 | PIEZA |  |  |  |
| 10 | ARANDELA DE FIJACION MODELO MB-28 | PIEZA |  |  |  |
| 11 | ARANDELA DE FIJACION MODELO MB-30 | PIEZA |  |  |  |
| 12 | ARRANCADOR A TENSION PLENA NZM ELECTRONIC TRIFASICO PARA MOTOR DE 3 HP | PIEZA |  |  |  |
| 13 | BALERO 20022 | PIEZA |  |  |  |
| 14 | BALERO 22220 CCK | PIEZA |  |  |  |
| 15 | BALERO 22220 EK | PIEZA |  |  |  |
| 16 | BALERO 22320 | PIEZA |  |  |  |
| 17 | BALERO EXPLORER 22210 EK-C3 | PIEZA |  |  |  |
| 18 | BALERO22330-CCK | PIEZA |  |  |  |
| 19 | BANDA 3V 500 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 20 | BANDA 3V 530 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 21 | BANDA 3V-600 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 22 | BANDA 3V-630 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 23 | BANDA 3V-670 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 24 | BANDA 3V-690 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 25 | BANDA 3V-710 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 26 | BANDA 3V-730 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 27 | BANDA 3V-750 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 28 | BANDA 3V-950 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 29 | BANDA C190 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 30 | BANDA C-255 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 31 | BANDA DE TRANSMISION PRINCIPAL PARA TOMBOLA SECADORA MARNAL MODELO 3730 DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 32 | BANDA DE TRANSMISION TIPO TRAPECIODAL PRIMARIA PARA LAVADORA DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 33 | BANDA DE TRANSMISION TIPO TRAPECIODAL SECUNDARIA PARA LAVADORA DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | PIEZA |  |  |  |
| 34 | BANDA TRANSPORTADORA CORRUGADA NEGRA MODELO GTOP 3 CAPAS DE 47" DE ANCHO DE ALTA CALIDAD Y RESISTENCIA AL CALOR,OZONO Y ACEITE, QUE CUMPLA CON LA PRUEBA DE CONDUCTIVIDAD ESTATICA DE LA RMA | METRO |  |  |  |
| 35 | BANDA TRANSPORTADORA CORRUGADA NEGRA MODELO GTOP 3 CAPAS DE 47" DE ANCHO X 11 MTS DE LARGO, ENGRAPADA CON GRAPA RS-125 DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 36 | BANDA TRANSPORTADORA CORRUGADA NEGRA MODELO GTOP 3 CAPAS DE 47" DE ANCHO X 6 MTS DE LARGO, ENGRAPADA CON GRAPA RS-125 DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 37 | BANDA TRANSPORTADORA LISA DE NITRILO 3 CAPAS BLANCA DE 47" DE ANCHO | METRO |  |  |  |
| 38 | BANDA TRANSPORTADORA LISA DE NITRILO 3 CAPAS BLANCA DE 47" DE ANCHO X 31.5 MTS DE LARGO, ENGRAPADA CON GRAPA RS-125 DE ACERO INOXIDABLE | PIEZA |  |  |  |
| 39 | BOBINA 3TY7 403-0AN2 302810 | PIEZA |  |  |  |
| 40 | BOBINA 3TY7 443-0AN2 302810 | PIEZA |  |  |  |
| 41 | BOBINA 3TY7 463-0AN2 302810 | PIEZA |  |  |  |
| 42 | BOBINA CIERRE DE SEGURIDAD 283697 | PIEZA |  |  |  |
| 43 | BOBINA COMPLETA MSFG-24AC/42AC | PIEZA |  |  |  |
| 44 | BOBINA LUCIFER 1865/230/60 190793 | PIEZA |  |  |  |
| 45 | BOMBA HIDRAULICA SDV10-1P6 1,750 RPM 6 GALONES | PIEZA |  |  |  |
| 46 | BOMBA HIDRAULICA TIPO MOTOBOMBA REXROTH PARA CONVEYOR | PIEZA |  |  |  |
| 47 | BOQUILLA PARA QUEMADOR PARA TOMBOLA SECADORA MODELO 3730 | PIEZA |  |  |  |
| 48 | BUJE SH 1 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 49 | BUJE SK 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 50 | BUJE W0 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 51 | BUJE W1 1 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 52 | BUJE W1 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 53 | BUJE W2 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 54 | BUJE X0 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 55 | BUJE X1 1 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 56 | BUJE X1 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 57 | BUJE X2 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 58 | BUJE QD 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 59 | BUJE V0 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 60 | BUJE V1 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 61 | BUJE V1 1 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 62 | BUJE V1 1" | PIEZA |  |  |  |
| 63 | BUJE V1 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 64 | BUJE V2 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 65 | CABLE ALTO VOLTAJE LARGO DE 51 (1.30 mts.) UT-120L | PIEZA |  |  |  |
| 66 | CABLE ALTO VOLTAJE LARGO DE 51 (1.30 mts.) UT170L | PIEZA |  |  |  |
| 67 | CABLE VIAKON ALTA TEMPERATURA | METRO |  |  |  |
| 68 | CADENA P 40-1 RACK | ROLLO |  |  |  |
| 69 | CADENA P 60-1 RACK | ROLLO |  |  |  |
| 70 | CAJA DE GRAPAS PARA BANDA MODELO RS 125SJ24 EN ACERO INOXIDABLE PRESENTACION DE 4 SUJETADORES | CAJA |  |  |  |
| 71 | CANDADO PARA CADENA PASO 40 | PIEZA |  |  |  |
| 72 | CANDADO PARA CADENA PASO 60 | PIEZA |  |  |  |
| 73 | CATARINA 60 BS-15 DIAMETRO DE FLECHA DE 1 1/4" | PIEZA |  |  |  |
| 74 | CATARINA 60 BS-15 DIAMETRO DE FLECHA DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 75 | CATARINA 60 BS-15 DIAMETRO DE FLECHA DE 1 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 76 | CHUMACERA UCF-205-16 DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 77 | CHUMACERA DE 1 1/2" SCM BASE | PIEZA |  |  |  |
| 78 | CHUMACERA DE 1 15/16" SCM BASE | PIEZA |  |  |  |
| 79 | CHUMACERA DE 1 1/4" PARED | PIEZA |  |  |  |
| 80 | CHUMACERA DE 1 1/4" PISO | PIEZA |  |  |  |
| 81 | CHUMACERA DE 1" PARED | PIEZA |  |  |  |
| 82 | CHUMACERA DE 1" PISO | PIEZA |  |  |  |
| 83 | CHUMACERA DE PARED DE 3-15/16" UNIMAC UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 84 | CHUMACERA DE PISO 1 7/16" DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 85 | CHUMACERA DE PISO DE 1 1/2" DIAMETRO | PIEZA |  |  |  |
| 86 | CHUMACERA F211 | PIEZA |  |  |  |
| 87 | CHUMACERA MP 31 SYM 1 15/16 | PIEZA |  |  |  |
| 88 | CHUMACERA PBE 920 de 1 15/16” | PIEZA |  |  |  |
| 89 | CHUMACERA SCM de 1 15/16” REFORZADA | PIEZA |  |  |  |
| 90 | CHUMACERA SNL 520-617 | PIEZA |  |  |  |
| 91 | CHUMACERA USP-207-23 SY-1" 7/16 | PIEZA |  |  |  |
| 92 | CHUMACERA VPS-227 BASE 1 11/16" | PIEZA |  |  |  |
| 93 | CILINDRO DE SUSPENSION 1 F Y 2 F MIL- SA36021 | PIEZA |  |  |  |
| 94 | CILINDRO DE SUSPENSION 3 H Y 4 H MIL- SA36047 | PIEZA |  |  |  |
| 95 | CILINDRO DE SUSPENSION TRASERO MIL- SA34750 | PIEZA |  |  |  |
| 96 | COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE. DE 10” CATALOGO MILSA36015 | PIEZA |  |  |  |
| 97 | COMPUERTA DE ACERO INOXIDABLE. DE 8” CATALOGO MILSA28124 | PIEZA |  |  |  |
| 98 | CONECTOR DE TUERCA LOCA DE 1/2 HEMBRA PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | PIEZA |  |  |  |
| 99 | CONECTOR DE TUERCA LOCA DE 1/2" MACHO PARA SISTEMAS HIDRAULICOS | PIEZA |  |  |  |
| 100 | CONECTOR FEEDTHRUF.140576 | PIEZA |  |  |  |
| 101 | CONECTOR HEMBRA NTPF MODELO 6C5 6RFJX 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 102 | CONECTOR MACHO NPTF MODELO 6C5 4RMP 5/16 | PIEZA |  |  |  |
| 103 | CONECTOR MANGUITO 1 11/16" | PIEZA |  |  |  |
| 104 | CONTACTOR 3RT1034-1BB40 BOBINA 24VDC | PIEZA |  |  |  |
| 105 | CONTACTOR 3RT1026-1AN20 BOBINA 220VAC 50/60 Hz. | PIEZA |  |  |  |
| 106 | CONTACTOR 3RT1034-1AG20 BOBINA 110VAC 50/60 Hz. | PIEZA |  |  |  |
| 107 | CONTACTOR 3RT1036 | PIEZA |  |  |  |
| 108 | CONTACTOR 3TB 42 | PIEZA |  |  |  |
| 109 | CONTACTOR 3TB 44 | PIEZA |  |  |  |
| 110 | CONTENEDOR DE PLASTICO CON CAPACIDAD DE 32 OZ UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 111 | CONTROL DE FLAMA TIPO ULTRA VIOLETA FLAMEWORX II FIREYE | PIEZA |  |  |  |
| 112 | CONTROL DE FLAMA ULTRAVIOLETA FIREYE MOD. E-110 | PIEZA |  |  |  |
| 113 | CONTROL DE FLAMA ULTRAVIOLETA FIREYE MOD. MC120 | PIEZA |  |  |  |
| 114 | CONTROL DE FLAMA ULTRAVIOLETA FIREYE MOD. E-210 | PIEZA |  |  |  |
| 115 | CONTROL DE GAS VALVULA BASOTROL N0. PARTE G92CDA-9240 V 60 HZ 5 WATTS O.03 AMP | PIEZA |  |  |  |
| 116 | CONTROL DE IGNICION 24 V No. M413532R4 PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 117 | CONTROL DE IGNICION CA No. DE PARTE 128937 DE 100 KG, PARA SECADORA AMERICAN DRYER | PIEZA |  |  |  |
| 118 | CONTROL DE IGNICION DE 24 VAC 50/60 Hz., IGNITOR 24 VAC 5 A max., P/N 128976 PARA SECADORA AMERICAN DRYER | PIEZA |  |  |  |
| 119 | CORREA TRAPECIAL SPA-1207 BANDA | PIEZA |  |  |  |
| 120 | CORREA TRAPECIAL SPA-2282 BANDA | PIEZA |  |  |  |
| 121 | CORREA TRAPECIAL SPA-3182 BANDA | PIEZA |  |  |  |
| 122 | CORREA TRAPECIAL SPZ-2120 BANDA | PIEZA |  |  |  |
| 123 | CRISTAL DE PUERTA PARA LAVADORA INDUSTRIAL MILNOR NUMERO DE PARTE 0209219 | PIEZA |  |  |  |
| 124 | CRISTAL DE PUERTA PARA LAVADORA INDUSTRIAL MILNOR NUMERO DE PARTE 0520023 | PIEZA |  |  |  |
| 125 | CUCHARON PARA LAVADORA INDUSTRIAL MILNOR CATALOGO W520128 | PIEZA |  |  |  |
| 126 | CUERPO DE 10” PARA VALVULA DESAGUE MILNOR CATALOGO MILW306086 | PIEZA |  |  |  |
| 127 | CUERPO DE 8” PARA VALVULA DE DESCARGA DE LAVADORA INDUSTRIAL MILNOR CATALOGO MILW218931 | PIEZA |  |  |  |
| 128 | DESAGUE DE PVC DE 3" CON BOBINA A 220 HS PARA LAVADORA GIRBAU | PIEZA |  |  |  |
| 129 | DESAGUE DE PVC DE 3" CON BOBINA A 220 UW125 PARA LAVADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 130 | DONA DOBLE PARA SENTADO DE LAVADORA MILNOR 5238 60B120 | PIEZA |  |  |  |
| 131 | DONA DOBLE PARA SENTADO DE LAVADORA MILNOR 7244 69C050 | PIEZA |  |  |  |
| 132 | DONA PARA SELLO DE PUERTA DE LAVADORA MILNOR MODELO 7244 60B090 | PIEZA |  |  |  |
| 133 | DONA SENCILLA DE APOYO 60B100 PARA LAVADORA MILNOR MODELO 7244 | PIEZA |  |  |  |
| 134 | DOSIFICADOR DE DETEGENTE SOLIDO 244806 PARA LAVADORA GIRBAU | PIEZA |  |  |  |
| 135 | ELECTROVALVULA DE 1 VIA ELBI 220V HS | PIEZA |  |  |  |
| 136 | ELECTROVALVULA DE 4 VIAS 220 VOLTS PARA DISPENSADOR DE PRODUCTOS (F381723P) | PIEZA |  |  |  |
| 137 | ELECTROVALVULA DE 4 VIAS ELBI 220V UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 138 | ELEMENTO TERMICO 3RU 1126-4ABO | PIEZA |  |  |  |
| 139 | EMBRAGUE NEUMATICO MOD. 12RD350 RUADIGON-EATON CON UNA ENTRADA DE AIRE CODIGO RDR 12C1 | PIEZA |  |  |  |
| 140 | EMPAQUE DE NEOPRENO PARA PUERTA 1/2" X 1 1/4" | METRO |  |  |  |
| 141 | EMPAQUE DE PUERTA UC | PIEZA |  |  |  |
| 142 | EMPAQUE DE PUERTA UW 125-150 | PIEZA |  |  |  |
| 143 | EMPAQUE DISPENSADOR 10 FT. LARGO (F170158P) | PIEZA |  |  |  |
| 144 | EMPAQUE PARA PUERTA EXTERIOR PARA TOMBOLA SECADORA MARNAL MODELO 3730 | PIEZA |  |  |  |
| 145 | EMPAQUE PLANO 1/2 X 1 1/2 ROLLO CON 4 MTS | ROLLO |  |  |  |
| 146 | EMPAQUE PUERTA T-110LBS. PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 147 | EMPAQUE PUERTA T-120 LBS. PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 148 | EMPAQUE PUERTA T-170 LBS. PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 149 | ENCENDIDO ELECTRICO (KIT) PARA SECADORA UNIMAC INCLUYE: PILOTO, TRANSFORMADOR, BUJIA, CHISPA, SENSOR DE FLAMA, VALVULA CEREBRO Y CABLES DE CONEXIÓN. | PIEZA |  |  |  |
| 150 | ENSAMBLE DISPENSADOR F150500 PARA LAVADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 151 | ESPARRAGO GRADO 5 DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 152 | ESPARRAGO GRADO 5 DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 153 | ESPARRAGO GRADO 5 DE 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 154 | EXTENSION INPUT/OUTPUT PARA PLC MODELO FX2N-8EYR | PIEZA |  |  |  |
| 155 | FILTRO DE 120-MM PARA VENTILADOR PAQUETE CON 5 PIEZAS (F200318900P) PARA LAVADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 156 | FILTRO DE ACEITE HIDRAULICO P-1653A | PIEZA |  |  |  |
| 157 | FLECHA 1 11/16" X 400 MM EN ACERO 1045 | PIEZA |  |  |  |
| 158 | FLECHA DE TRANSMISION PARA LAVADORA MILNOR MODELO 7244 | PIEZA |  |  |  |
| 159 | FLECHA EN ACERO 1045 DE 1 5/8" DIAMTRO POR 36.5 CM CON CUÑERO 3/8 | PIEZA |  |  |  |
| 160 | FLECHA JACK CHAF CAT. 100-X2-18711E PARA LAVADORA 7244 | PIEZA |  |  |  |
| 161 | FLECHA JACK CHAF CON MASA BALEROS Y RETENES CATALOGO X240036 PARA LAVADORA MILNOR 7244 | PIEZA |  |  |  |
| 162 | FLECHAS DE ACERO 1045 DE 2 1/4" DE DIAMETRO POR 182 CM DE LARGO CON CALIBRE DE ESPIGAS A 1 15/ 16" POR 23 CM DE LARGO CUÑEROS DE 1/2" | PIEZA |  |  |  |
| 163 | FOTOCELDA HONEYWELL MODELO CO7027 A 1023 UV SENSOR 127v | PIEZA |  |  |  |
| 164 | FOTOCELDA ULTRAVIOLETA FIREYE MODELO UV1A | PIEZA |  |  |  |
| 165 | FUENTE DE ALIMENTACION LOGO DE 2.5 AMP., 24 Vdc. 6EP1332-1SH41 | PIEZA |  |  |  |
| 166. | FUNDA (LONA) EN CARPLEX PLUS 18OZ | M2 |  |  |  |
| 167 | GRASA PARAGON 3000 GRADO NLGI No. 2 CUBETA DE 20.41 KILOS | PIEZA |  |  |  |
| 168 | GRASA SHELL ALBANIA GRADO EPLF-2 CUBETA DE 16 KILOS | PIEZA |  |  |  |
| 169 | HULE DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2"x3/8 | METRO |  |  |  |
| 170 | INDICADOR VISUAL SWITCH 224 CPI400 | PIEZA |  |  |  |
| 171 | INTERFAZ CCA.F370446 PARA LAVADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 172 | INTERRUPTOR AUTOMATICO .F350211 PARA LAVADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 173 | INTERRUPTOR DE PRESION DE GAS PARA VALVULA DMV- NEMA 4 | PIEZA |  |  |  |
| 174 | JUEGO DE CONCHAS PARA ASENTAMIENTO DE LAVADORA CATALOGO 27A3256 | JUEGO |  |  |  |
| 175 | JUNTA DE LA PUERTA F170162 (UW 125) | PIEZA |  |  |  |
| 176 | KIT BOQUILLA INYECTOR DETERGENTE CODIGO RSPF730168 PARA LAVADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 177 | KIT DE BOQUILLA Y EMPAQUES DE ROCIO PARA CANASTA CODIGO RSPF730077 | PIEZA |  |  |  |
| 178 | KIT DE MANGUERA ROCIADOR 7002/4/5/6 UW125 | PIEZA |  |  |  |
| 179 | KIT DE SELLO MECANICO COMPLETO UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 180 | LUZ INDICADORA F350412 F350414 | PIEZA |  |  |  |
| 181 | MALLA DE PELUSA SECADORA MOD. DT120 | PIEZA |  |  |  |
| 182 | MALLA DE PELUSA SECADORA MOD. UT121 | PIEZA |  |  |  |
| 183 | MANGUERA ALTA PRESION 5000 LB 1/4 | METRO |  |  |  |
| 184 | MANGUERA DE 1 1/4" CON MALLA DE ACERO ALTA PRESION | METRO |  |  |  |
| 185 | MANGUERA DE 7/16 (CAJA DE 7.62 MTS.)PARA DISPENSADOR (F200110P) | PIEZA |  |  |  |
| 186 | MANGUERA DE ALTA PRESION DE 1/2" | METRO |  |  |  |
| 187 | MANGUERA DE ALTA PRESION DE 3/4 " | METRO |  |  |  |
| 188 | MANGUERA DE DESCARGA DE AGUA 2 3/4" | METRO |  |  |  |
| 189 | MANGUERA DE DESCARGA DE AGUA DE 6" MODELO ADS2 | METRO |  |  |  |
| 190 | MANGUERA DE FRANJA ROJA 35W GATES DE 2 1/2 | METRO |  |  |  |
| 191 | MANGUERA DE FRANJA ROJA 35W GATES DE 3 1/2 | METRO |  |  |  |
| 192 | MANGUERA DE HULE TRAMADA DE 1" | METRO |  |  |  |
| 193 | MANGUERA DE HULE TRAMADA DE 1/2" | METRO |  |  |  |
| 194 | MANGUERA DE HULE TRAMADA DE 3/4" | METRO |  |  |  |
| 195 | MANGUERA DE LLENADO DE 1 X 60 CODIGO RSPF200185 | PIEZA |  |  |  |
| 196 | MANGUERA DE PRESION DE 25MM. TIPO CUB-H CON CONECTORES LOCOS H | METRO |  |  |  |
| 197 | MANGUERA HIDRAULICA MODELO 6C5 DE 5/16 | METRO |  |  |  |
| 198 | MANGUERA HIDRAULICA SAE 100R2 A 1/2" | METRO |  |  |  |
| 199 | MANGUERA PARA ALTA PRESION CON MALLA DE ACERO CON CONEXIONES DE 1 1/4" | METRO |  |  |  |
| 200 | MANGUERA POLIFLOW DE TEFLON NORMAL DE 1/4 " | METRO |  |  |  |
| 201 | MANGUERA POLY FLOW DE 6mm | METRO |  |  |  |
| 202 | MANIFOUL FESTO MODELO PAL-1/8-6 | PIEZA |  |  |  |
| 203 | MANOMETRO 0-4kgs ENTRADA POSTERIOR PARA EMPOTRAR Y CARATULA DE 4" | PIEZA |  |  |  |
| 204 | MANOMETRO 0-4kgs CON GLISERINA 1/4" DE ENTRADA INFERIOR Y CARATULA DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 205 | MANOMETRO 0-7kgs CON GLISERINA CON ENTRADA INFERIOR DE 1/4" Y CARATULA DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 206 | MASA PARA REDUCTOR CON CONEXION DE CLUTCH MILNOR CAT. SAE9873 | PIEZA |  |  |  |
| 207 | MASA TRASERA CON TAPAS, BALERO Y RETENES MILNOR CATALOGO 54877126 | PIEZA |  |  |  |
| 208 | MASA, TAPAS Y BALEROS DE JACKSHAF MILNOR CATALOGO X240035 | PIEZA |  |  |  |
| 209 | MAXITROL PARA GAS LP DE 5-20 LB | PIEZA |  |  |  |
| 210 | MEDIDOR PORTATIL MV Y TEMPERATURA | PIEZA |  |  |  |
| 211 | MICRO SWITCH MODELO 802T-AP | PIEZA |  |  |  |
| 212 | MICRO SWITCH BZE6-2RN HONEYWELL | PIEZA |  |  |  |
| 213 | MICRO SWITCH BZE6-2RN18 HONEYWELL | PIEZA |  |  |  |
| 214 | MICRO SWITCH BZE6-2RN2 HONEYWELL | PIEZA |  |  |  |
| 215 | MICRO SWITCH BZE6-2RN4 HONEYWELL | PIEZA |  |  |  |
| 216 | MICRO SWITCH DELEVAS CON RELOJ TIPO 115 115 | PIEZA |  |  |  |
| 217 | MICRO SWITCH FIN DE CARRERA 3SE5112-0BH50 SIEMENS CON PALANCA Y RODILLO ALARGABLE | PIEZA |  |  |  |
| 218 | MICRO SWITCH MODELO 166-1A-1 10A. 125-250V. | PIEZA |  |  |  |
| 219 | MICRO SWITCH MODELO CMV100D 10A 220V-380V | PIEZA |  |  |  |
| 220 | MICRO SWITCH PARA PUERTA CODIGO RSPH96422241 PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 221 | MODULO AMPLIFICADOR FIREYE No. MAUV-1 | PIEZA |  |  |  |
| 222 | MODULO DE TARJETA FIREYE P/N61-3060 | PIEZA |  |  |  |
| 223 | MODULO PROGRAMA FIREYE No. MP100 | PIEZA |  |  |  |
| 224 | MOTOBOMBA DE 1.5 ó 1.0 C/CUERPO DE ACERO INOX. | PIEZA |  |  |  |
| 225 | MOTOR 220 VOLTS. 3 FASES DE 3 HP A 1445 RPM | PIEZA |  |  |  |
| 226 | MOTOR 3/4 HP A 3.5 AMP. 110/ 220 VOLTS. | PIEZA |  |  |  |
| 227 | MOTOR DE 3/4 H.P. PARA LAVADORA MODELO UW125PVQU50012 | PIEZA |  |  |  |
| 228 | MOTOR DE 5 HP 3 FASES 220/440 VOLTS 60 HZ ALTA EFICIENCIA 1750 RPM | PIEZA |  |  |  |
| 229 | MOTOR DE ALTA EXTRACCION 20 HP 440/220V 3500 RPM ALTA EFICIENCIA C/ARMAZON 284T/CERRADO | PIEZA |  |  |  |
| 230 | MOTOR HIDRAULICO PARA LA PUERTA (TORQUEMORKE) MILNOR CATALOGO 27E320025 | PIEZA |  |  |  |
| 231 | MOTOR TRIFASICO 2 POLOS, 25 HP 440/220V 3500 RPM ALTA EFICIENCIA CON ARMAZON 284T/CERRADO | PIEZA |  |  |  |
| 232 | MOTOR TRIFASICO DE 10HP 440/220 V | PIEZA |  |  |  |
| 233 | MOTOR US 10 HP 1200 RPM 220/440 | PIEZA |  |  |  |
| 234 | MOTO-REDUCTOR DE VELOCIDAD PARA BANDA TRANSPORTADORA DE 2 HP 1700 RPM TRIFASICO TOTALMENTE CERRADO CON VENTILACION EXTERIOR. ROTOR JAULA DE ARDILLA, 230/460 VOLTS 60 HZ., HORIZONTAL, TIPO CORONA Y SIN FIN ACOPLAMIENTO DIRECTO RATIO: 1 DE 40 | PIEZA |  |  |  |
| 235 | MUELLE BOBINA 300665 | PIEZA |  |  |  |
| 236 | NIPLE DE BRONCE DE 1/4 2" | PIEZA |  |  |  |
| 237 | NIPLE DE BRONCE DE 3/8 2" | PIEZA |  |  |  |
| 238 | NIPLE DOBLE FESTO E-1/4-1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 239 | PANTALLA DIGITAL MONO RS422 | PIEZA |  |  |  |
| 240 | PEGAMENTO NEGRO AUTOMOTRIZ | LITRO |  |  |  |
| 241 | PICAPORTE PARA CIERRE DE PUERTA DE LAVADORA CATALOGO SA15028 | PIEZA |  |  |  |
| 242 | PILOTO QUEMADOR PARA TOMBOLA SECADORA MARNAL | PIEZA |  |  |  |
| 243 | PISTON DE DRENADO DE 10” COMPLETA C/EMPAQUE CATALOGO SA36044 | PIEZA |  |  |  |
| 244 | PISTON DE DRENADO DE 8” COMPLETA C/EMPAQUE CATALOGO SA28158 | PIEZA |  |  |  |
| 245 | PISTON DE LEVANTAMIENTO MILNOR CATALOGO 27E164026A | PIEZA |  |  |  |
| 246 | PISTON PARA FRENOS MILNOR CATALOGO A5200200 | PIEZA |  |  |  |
| 247 | PISTON PARA PUERTA NORGREEN CATALOGO RM-9140 | PIEZA |  |  |  |
| 248 | PLC CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE FX3G-24M | PIEZA |  |  |  |
| 249 | PLC CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE FX3U-48M | PIEZA |  |  |  |
| 250 | POLEA 3B 3.4 SH | PIEZA |  |  |  |
| 251 | POLEA 12.0 X 3 RC CON BUJE A 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 252 | POLEA 13.6 X 4 RB CON BUJE A 1 5/8" | PIEZA |  |  |  |
| 253 | POLEA 3 RC 12" DIAMETRO CON BUJE CONICO CALIBRE INTERIOR DE 1 5/8" CUÑERO DE 3/8" | PIEZA |  |  |  |
| 254 | POLEA 3B 13.0 SK | PIEZA |  |  |  |
| 255 | POLEA 3V 500 SDS | PIEZA |  |  |  |
| 256 | POLEA 4B 4.0 SD | PIEZA |  |  |  |
| 257 | POLEA 5 3V 690 SK | PIEZA |  |  |  |
| 258 | POLEA 5.4 2R AB 6” | PIEZA |  |  |  |
| 259 | POLEA 6.0 X 1RB-V0 | PIEZA |  |  |  |
| 260 | POLEA 6.0 X 2RB-V1 | PIEZA |  |  |  |
| 261 | POLEA DE 12" 6 BANDAS P/FLECHA AUX. JACKSHFAT CON BUJE | PIEZA |  |  |  |
| 262 | POLEA DE 13.6” 3-RB, IBSA No DE PARTE P103B136, PARA SECADORA CLM | PIEZA |  |  |  |
| 263 | POLEA MARTIN 5 3V600 SDS | PIEZA |  |  |  |
| 264 | POLEA PARA MOTOR DE 3"X.5" C/OPRESOR Y CUÑERO PARA BANDA B | PIEZA |  |  |  |
| 265 | PRESOSTATO DE NIVEL UW125PVQU50012 (F0340348-10P) | PIEZA |  |  |  |
| 266 | QUEMADOR DE GAS PARA TOMBOLA SECADORA MODELO 3730 | PIEZA |  |  |  |
| 267 | REGULADOR DE PRESION PARA GAS LP DE 5 A 15 LBS DE 1" | PIEZA |  |  |  |
| 268 | REGULADOR DE PRESION PRS-DIAL PARA SECADORA CLM | PIEZA |  |  |  |
| 269 | REGULADOR PARA AIRE CON FILTRO 150 PSI | PIEZA |  |  |  |
| 270 | REGULADOR PARA GAS 2 IN 50 -12 IN WC RESORTE AZUL | PIEZA |  |  |  |
| 271 | RELE DE SOBRECARGA TERMICO, CLASE 10, Ir:4.5-6.3A, 1NA+1NC, S0 MODELO 3RU1126-1GB0 | PIEZA |  |  |  |
| 272 | RELEVADOR 8 PATAS CON ARRANCADOR 10 A 250 VAC | PIEZA |  |  |  |
| 273 | RELEVADOR BIMETALICO 3 RU1136 28 | PIEZA |  |  |  |
| 274 | RELOJ DE SECADO PARA TOMBOLA SECADORA MODELO 3730 | PIEZA |  |  |  |
| 275 | RESISTENCIA TUBULAR DE 5/16" X 82 cm. 400W 120V | PIEZA |  |  |  |
| 276 | RETEN (52491) | PIEZA |  |  |  |
| 277 | RETEN 165 x 191 x 14 (52491) | PIEZA |  |  |  |
| 278 | RETEN 17820319 | PIEZA |  |  |  |
| 279 | RETEN 23735 | PIEZA |  |  |  |
| 280 | RETEN 29310 | PIEZA |  |  |  |
| 281 | RETEN 3 3/4 x 4 3/4 | PIEZA |  |  |  |
| 282 | RETEN DOBLE LABIO C/R 52421 | PIEZA |  |  |  |
| 283 | RETEN DOBLE LABIO C/R 65000 | PIEZA |  |  |  |
| 284 | RETEN DOBLE LABIO C/R 70021 DE VITON | PIEZA |  |  |  |
| 285 | RETEN DOBLE LABIO C/R 79921 DE VITON | PIEZA |  |  |  |
| 286 | RETEN RADIAL (38653) | PIEZA |  |  |  |
| 287 | RETEN RE-64629 MT.CMC.TF | PIEZA |  |  |  |
| 288 | RODAJAS DE 10” CON BASE CLM CON N. DE PARTE 40 05 | PIEZA |  |  |  |
| 289 | RODAJAS DE 10” SIN BASE RIN METALICO RECUBIERTAS DE POLIURETANO TIP C PARA ALTA TEMPERATURA PARA TOMBOLA CLM | PIEZA |  |  |  |
| 290 | RODAJAS DE 5” CON BASE CLM CON N. DE PARTE 40 01 | PIEZA |  |  |  |
| 291 | RODAJAS DE 5” SIN BASE RIN METALICO RECUBIERTAS DE POLIURETANO TIP C PARA ALTA TEMPERATURA PARA TOMBOLA CLM | PIEZA |  |  |  |
| 292 | RODAMIENTO 6312 2RS RODAMIENTO | PIEZA |  |  |  |
| 293 | RODAMIENTO 6313 2RS RODAMIENTO | PIEZA |  |  |  |
| 294 | RODAMIENTO 6314 2RS RODAMIENTO | PIEZA |  |  |  |
| 295 | RODAMIENTO 6317 ZZ RODAMIENTO | PIEZA |  |  |  |
| 296 | RODAMIENTO 6322 MC3 RODAMIENTO | PIEZA |  |  |  |
| 297 | RODAMIENTO DE TRANSMISION SECUNDARIA PARA LAVADORA MODELO 4254 | PIEZA |  |  |  |
| 298 | RODILLO PARA BANDA TRANSPORTADORA DE 5" DE ANCHO X 47" DE LARGO CON RECUBRIMIENTO EN NITRILO, FLECHA DE 1 1/4" X 5" DE LARGO EN AMBOS LADOS | PIEZA |  |  |  |
| 299 | RODILLO PARA CONVEYOR DE 5" DE ANCHO X 47" DE LARGO CON RECUBRIMIENTO EN NITRILO DENSIDAD 65, FLECHA DE 1 1/2" X 5" DE LARGO EN AMBOS LADOS Y CUÑERO DE 5/16" | PIEZA |  |  |  |
| 300 | RUEDA DE 10"X3" RIN METALICO RECUBIERTAS DE POLIURETANO TIPO C PARA ALTA TEMPERATURA PARA TOMBOLA CLM | PIEZA |  |  |  |
| 301 | RUEDA DE 6"X2" RIN METALICO RECUBIERTAS DE POLIURETANO TIP C PARA ALTA TEMPERATURA PARA TOMBOLA CLM | PIEZA |  |  |  |
| 302 | SELLO PARA CHUMACERA SNL 520-617 | PIEZA |  |  |  |
| 303 | SENSOR DE FLAMA UV1A3 | PIEZA |  |  |  |
| 304 | SEPARADOR FRB 9/90 | PIEZA |  |  |  |
| 305 | SET DE RETENES U510 | PIEZA |  |  |  |
| 306 | SOLENOIDE DE CIERRE DE PUERTA F300118 UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 307 | SWITCH CENTRIFUGO COMPLETO CON POLEA MILNOR CATALOGO SAE03088 | PIEZA |  |  |  |
| 308 | SWITCH DE SENSOR DE TEMPERATURA CLM CON NUMERO DE PARTE 4394 | PIEZA |  |  |  |
| 309 | SWITCH F340412 PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 310 | SWITCH FLUJO DE AIRE PARA SECADORA UNIMAC | PIEZA |  |  |  |
| 311 | SWITCH PARA PUERTA INTERLOCK F340900 | PIEZA |  |  |  |
| 312 | TARJETA ELECTRINICA WE-6 COMPUTER DE LAVADORA UW-PV | PIEZA |  |  |  |
| 313 | TECLADO DIGITAL PARA LAVADORA WE-6 UW/UF (F230724P) | PIEZA |  |  |  |
| 314 | TEMPORIZADOR 700- HRL 2CT A17 | PIEZA |  |  |  |
| 315 | TERMINAL GRAFICA DE OPERACIÓN PARA PLC GS2110-WTBD | PIEZA |  |  |  |
| 316 | TERMISTOR M411758 PARA SECADORA | PIEZA |  |  |  |
| 317 | TERMOPAR TIPO J CON CABEZA VASTAGO DE 4"DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 318 | TERMOPAR TIPO J CON CABEZA VASTAGO DE 12" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 319 | TERMOPAR TIPO J CON CABEZA VASTAGO DE 6" DE LARGO | PIEZA |  |  |  |
| 320 | TERMOSTATO DE RANGO DE 0 A 120 °C PARA TOMBOLA SECADORA | PIEZA |  |  |  |
| 321 | TERMOSTATO MODELO B10 N0.PARTE Z869120060MTR250 F | PIEZA |  |  |  |
| 322 | TORNILLO 1/4 *1 CON TUERCA, RONDADA PLANA Y DE PRESION GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 323 | TORNILLO 1/4 *1/2 CON TUERCA, RONDADA PLANA Y DE PRESION GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 324 | TORNILLO 3/8*1 CON TUERCA, RONDADA PLANA Y DE PRESION GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 325 | TORNILLO 3/8*1/2 CON TUERCA, RONDADA PLANA Y DE PRESION GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 326 | TORNILLO 5/16*1 CON TUERCA, RONDADA PLANA Y DE PRESION GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 327 | TORNILLO 5/16*12 CON TUERCA, RONDADA PLANA Y DE PRESION GRADO 5 | PIEZA |  |  |  |
| 328 | TORNILLO DE 3/4x3 1/2 EN GRADO 5 COMPLETA CON RONDANA PLANA, DE PRESION Y TUERCA | PIEZA |  |  |  |
| 329 | TORNILLO F430916 UW 125 | PIEZA |  |  |  |
| 330 | TORNILLO GRADO 5 DE 3/4" X 4" CON RONDANA PLANA, RONDANA DE PRESION Y TUERCA | PIEZA |  |  |  |
| 331 | TORNILLO GRADO 5 DE 5/8 x 3 1/2 CUERDA CORRIDA COMPLETO CON TUERCA Y RONDANA | PIEZA |  |  |  |
| 332 | TORNILLO HUECO VT-1/8 | PIEZA |  |  |  |
| 333 | TRANSFORMADOR WARING VOLTS DE PRIMARIO 110 V AC AC, VOLTS DE SECUNDARIO 700 V AC | PIEZA |  |  |  |
| 334 | TRANSMISION PARA LAVADORA MODELO 7244 MILNOR CATALOGO X325010A | PIEZA |  |  |  |
| 335 | TURBINA PARA SECADORA CLM PARA GIRO DERECHO | PIEZA |  |  |  |
| 336 | VALVULA ASCO MODELO 8260A020 DE 1 1/2" EN BRONCE | PIEZA |  |  |  |
| 337 | VALVULA ASCO TIPO ANGULAR DE 2" MODELO 8290A024A | PIEZA |  |  |  |
| 338 | VALVULA CON ACTUADOR NEUMATICO MODELO PA50SAN9S100A DE 2" | PIEZA |  |  |  |
| 339 | VALVULA CON ACTUADOR NEUMATICO MODELO 8290A016 DE 1 1/4" NPT | PIEZA |  |  |  |
| 340 | VALVULA CON ACTUADOR NEUMATICO MODELO PA20SAN5S050A DE 3/4" | PIEZA |  |  |  |
| 341 | VALVULA DE 1 1/4 CIERRE PARA PISTON INOX. CAT. 8238500 NORGREN | PIEZA |  |  |  |
| 342 | VALVULA DE 3 VIAS MFH-3 1/8 FESTO | PIEZA |  |  |  |
| 343 | VALVULA DE 3/4 NPT CIERRE PARA PISTON CAT. B8219300 NORGREN | PIEZA |  |  |  |
| 344 | VALVULA DE 4 VIAS F381723 (UW 125) | PIEZA |  |  |  |
| 345 | VALVULA DE ALIVIO DIFERENCIAL 3/4 NPT 25 GPM MODELO WJL75A-2000 | PIEZA |  |  |  |
| 346 | VALVULA DE ALIVIO RAPIDO DE 1/2" NORGREEN MODELO S/514 | PIEZA |  |  |  |
| 347 | VALVULA DE CONTROL PROPORCIONAL NORGREEN PROGRAMABLE CATALOGO VP5110BJ111H00 | PIEZA |  |  |  |
| 348 | VALVULA DE DESCARGA MODELO MDB-0-3 N0 DE PARTE 33021411 | PIEZA |  |  |  |
| 349 | VALVULA DE DESFOGUE RAPIDO DE 1/4" FESTO | PIEZA |  |  |  |
| 350 | VALVULA DE MEMORIA PARA 5 VIAS FESTO | PIEZA |  |  |  |
| 351 | VALVULA DE PVC CON ACTUADOR NEUMATICO MODELO PMS15 120PSI DE 3/4" NPT | PIEZA |  |  |  |
| 352 | VALVULA DMV-DEL 702 110V SIN FLANCHE PARA GAS | PIEZA |  |  |  |
| 353 | VALVULA HIDRAULICA MODELO D3W1CNYW DOBLE SELECTOR 120/60VHz 5000psi | PIEZA |  |  |  |
| 354 | VALVULA MOFH-3-MS 0-6.5 BARD 0-94 PSI ( NORMALMENTE ABIERTA ) | PIEZA |  |  |  |
| 355 | VALVULA PILOTO PARA TOMBOLA SECADORA DE GAS MOD.3730 | PIEZA |  |  |  |
| 356 | VALVULA REGULADORA 14R113FC | PIEZA |  |  |  |
| 357 | VALVULA REGULADORA DE DESFOGUE PARA VALVULA DE 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 358 | VALVULA REGULADORA DE DESFOGUE PARA VALVULA DE 1/8 | PIEZA |  |  |  |
| 359 | VALVULA REGULADORA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL NORGREEN DE 1" MODELO M/855 | PIEZA |  |  |  |
| 360 | VALVULA REGULADORA DE FLUJO UNIDIRECCIONAL NORGREEN DE 3/4" MODELO M/840 | PIEZA |  |  |  |
| 361 | VALVULA REGULADORA DE GAS ROBERSHAW 7000ERNC 5N7-501-502 NAT 3.5 WC 24 VAC 0.7 TATAL AMPERE . MAX 1/2 PSI 60 HERTZ DE 100 KG. | PIEZA |  |  |  |
| 362 | VALVULA REGULADORA LR-1/4 D MINI FESTO (159625) | PIEZA |  |  |  |
| 363 | VALVULA REGULADORA PARA GAS DE 1/2" TIPO 627-121 DE 5-20LBS | PIEZA |  |  |  |
| 364 | VALVULA SELENOIDE 1/4" MFH-3-M5 4450 CN02 O-8 VAR 0-120 PSI 24 V ALTERNA 12/9 VA 50-60HZ 1 PB 5 ( NORMALMENTE CERRADA ) | PIEZA |  |  |  |
| 365 | VALVULA SELENOIDE DE 3/4´´DE DIAMETRO DOS VIAS NORMALMENTE CERRADA CONEXIÓN ROSCADA NPT 220 VOLTS PARA VAPOR. | PIEZA |  |  |  |
| 366 | VALVULA SELENOIDE PARA AGUA DE 1/2 N.C 110V | PIEZA |  |  |  |
| 367 | VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 1" PARKER 220 V | PIEZA |  |  |  |
| 368 | VALVULA SOLENOIDE DE 1/2 120 V 60 HZ 11 WATTS | PIEZA |  |  |  |
| 369 | VALVULA SOLENOIDE DE 1/2 N0. PARTE MF25C092U 120 V 60 HZ 13 WATTS | PIEZA |  |  |  |
| 370 | VALVULA SOLENOIDE DE 3/4´´ MODELO 2W-200-20 ACCION DIRECTA DC24V,AC110V Y 220V | PIEZA |  |  |  |
| 371 | VALVULA SPEARS DE 1 1/4 PVC HIDRAULICIO C-80 | PIEZA |  |  |  |
| 372 | VALVULA SPEARS DE 1/2 PVC HIDRAULICO C-80 | PIEZA |  |  |  |
| 373 | VALVULA SPEARS DE 2 PVC HIDRAULICO C-80 | PIEZA |  |  |  |
| 374 | VALVULA SPEARS DE 3/4 PVC HIDRAULICO C-80 | PIEZA |  |  |  |
| 375 | VALVULA TIGER MFH-5 1/4 | PIEZA |  |  |  |
| 376 | VALVULA TIPO BOLA DE 1 1/4" NPT PRESION DE 300 A 600 PSI, PRESIONDE VAPOR DE 250 PSI DE 20 GRADOS A500 GRADOS F | PIEZA |  |  |  |
| 377 | VARIADOR DE FRECUENCIA MODELO FR-D740-120 7.5 HP AC 380-480Vac 0.2-400Hz. | PIEZA |  |  |  |
| 378 | VARIADOR DE FRECUENCIA ABB SERIE 800 30 AMP | PIEZA |  |  |  |
| 379 | VARIADOR DE FRECUENCIA G120P DE 5.5 KW, 440 V. CON CU230P PARA EL CONTROL DE APLICACIONES HVAC | PIEZA |  |  |  |
| 380 | VARILLA DE 1/4" EN ACERO INOXIDABLE PUNTO AZUL 6 MTS. | PIEZA |  |  |  |
| 381 | VENTILADOR Y EXTRACTOR DE 55 m3/h CONEXIÓN A 110v DE 6 PULGADAS MEDIDAS DE 120MM ANCHO,120MM ALTURA 36MM DE PROFUNDIDA, DE 18 WATT | PIEZA |  |  |  |

ANEXO No 02

(PERSONALIDAD Y FACULTADES)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente CONVOCATORIA Pública Internacional Bajo Tratados Numero _____________________, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS No.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - Escritura pública número: Fecha: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 03

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA CONVOCATORIA, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE____ (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ____________ NÚMERO ______.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA QUE COMPROMETA EL PATRIMONIO, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA _________, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL LICITANTE A” |  | “EL LICITANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No. 04

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No. ______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE

QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 05

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: _______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS LICITANTES

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 06

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DE SU REGLAMENTO VIGENTE (NACIONALIDAD MEXICANA)

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   NO.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________. PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPOSICIÓN QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE Y, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

QUE MI REPRESENTADA MANIFIESTA QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 07 (SIETE)

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

manifestación, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de la estratificación DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 69 y 70, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 81, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(9)____________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

|  |  | FO-CON-14 | Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción |  |  |  |
|  | Formato para que los licitantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. |  |  |  |
|  | Instructivo de llenado |  |  |  |
|  | Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. - Señalar la fecha de suscripción del documento. - Anotar el nombre de la convocante. - Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o CONVOCATORIA a ). - Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. - Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. - Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. - Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. - Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. - Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. |  |  |  |

Atentamente

Administrador

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 08.

FORMATO DE CARTA RELATIVA DERECHOS DE AUTOR

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(_______________NOMBRE____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ______________________________, DECLARO LO SIGUIENTE:

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE __________________________________, DECLARO QUE MI REPRESENTADA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SE VIOLAN DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, MANIFIESTO EN ESTE ACTO, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA LIBERACIÓN DEL INSTITUTO DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARA CON NUMERO TELEFÓNICO 01 800

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARE CON EL SERVICIO DEL NÚMERO TELEFÓNICO 01 800 ______________ Y/O SI EL SERVICIO ES DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PROPORCIONARA EL NÚMERO TELEFÓNICO ________________ PARA REPORTE DE FALLAS, Y SERÁ PROPORCIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR EL IMSS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

Lugar y Fecha., a _____ de ___________________ del 20___.

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante.

Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los correlativos al Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial:

______________________________________________.

______________________________________________.

______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: la presentación de este documento es opcional para el Licitante, entendiéndose que en caso de no presentarla ninguno de los documentos que se entreguen en su propuesta son de naturaleza confidencial o reservado en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ANEXO NUMERO 11

CONTRATO ABIERTO  PARA LA ADQUISICISION DE LA PARTIDA: _______________________  PARA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2023. QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, REPRESENTADA POR LA C. KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, EN ADELANTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, ______________________________, EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, SOLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO8 REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DECLARA QUE:

I.1	ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN   SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.2 	ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS EN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

I.3	CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 251 A Y 268 A DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 2, FRACCIÓN IV, INCISO A), 8, 139, 144, FRACCIONES I Y XXIII, Y 155, FRACCIÓN XIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, Y DE ACUERDO CON EL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 79,271 DE FECHA 31 DE ENERO DE 2022, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 13 DE LA CIUDAD DE MÉXICO; INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, CON EL NÚMERO DE FOLIO 97-7-11022022-174007, DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 24 Y 25, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES LA  C. KARLA GUADALUPE LÓPEZ LÓPEZ, EN SU CARÁCTER DE APODERADA LEGAL, ES UN SERVIDOR PÚBLICO ADSCRITO A LA MISMA QUE CUENTA CON FACULTADES LEGALES PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO, QUIEN PODRÁ SER SUSTITUIDO EN CUALQUIER MOMENTO EN SU CARGO O FUNCIONES, SIN QUE POR ELLO, SEA NECESARIO CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO.

I.4	EL C. (NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR PUBLICO QUE FUNGIARA COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) INTERVIENE COMO RESPONSABLE DE ADMINISTRAR EL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LOS NUMERALES 5.3.15 Y 5.4.13 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DESIGNADO MEDIANTE OFICIO NUMERO (NUMERO DE OFICIO DE DESGINACION), EL CUAL FORMA PARTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO LEGAL COMO ANEXO.

I.5 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” CUENTA CON SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA OTORGADA MEDIANTE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO __________  DE __________, EMITIDO POR _____________________.

EL PRESUPUESTO DEFINITIVO A EJERCER ESTÁ SUJETO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL ____, POR PARTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LO QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, QUEDA SUJETA PARA FINES DE EJECUCIÓN Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA CON LA QUE CUENTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE APROBÓ, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA EL INSTITUTO.

I.6	LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE 13 (TIPO DE PROCEDIMIENTO) 14 (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) DE CARÁCTER 15 (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 16 (FUNDAMENTO) DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “LAASSP”, Y (ARTÍCULOS) DE SU REGLAMENTO.

I.7	PARA EFECTOS FISCALES LAS AUTORIDADES HACENDARIAS LE HAN ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES N° IMS421231I45.

I.8	DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE DISCREPANCIA, EN EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA, EN RELACIÓN CON EL CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTIPULADO EN LA REFERIDA SOLICITUD.

I.9	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000, SECTOR LIBERTAD, C. P. 44340, COLONIA INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS (ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP).

SI ES PERSONA FÍSICA, MOSTRAR LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

II.	“EL PROVEEDOR” DECLARA QUE:

II.1	ES UNA PERSONA 22 (FÍSICA), DE NACIONALIDAD _____________LO QUE ACREDITA CON EL ACTA DE NACIMIENTO ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO)__________________, EXPEDIDA POR ___________________.

SI ES PERSONA MORAL, MOSTRAR LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

II.	“EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE DECLARA QUE:

II.1	ES UNA PERSONA 22 MORAL 23 LEGALMENTE CONSTITUIDA MEDIANTE ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), DENOMINADA 24 (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), CUYO OBJETO SOCIAL ES, ENTRE OTROS, 25 (OBJETO SOCIAL).

II.2	26LA O EL C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), EN SU CARÁCTER DE __________________, CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA, COMO LO ACREDITA CON _____________________________, INSTRUMENTO QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA NO LE HA SIDO LIMITADO NI REVOCADO EN FORMA ALGUNA.

II.3	REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ECONÓMICAS, Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

II.4	CUENTA CON SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 27 (RFC PROVEEDOR).

II.5	BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESTÁ AL CORRIENTE EN LOS PAGOS DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, EN ESPECÍFICO LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL FEDERAL VIGENTE, ASÍ COMO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ANTE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS); LO QUE ACREDITA CON LAS OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES Y EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SENTIDO POSITIVO, EMITIDAS POR EL SAT E IMSS, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO CON LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, SIN ADEUDO, EMITIDA POR EL INFONAVIT, LAS CUALES SE ENCUENTRAN VIGENTES Y OBRAN EN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO.

II.6	SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL UBICADO EN 28 (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

III.	DE “LAS PARTES”:

III.1	QUE ES SU VOLUNTAD CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO Y SUJETARSE A SUS TÉRMINOS Y CONDICIONES, PARA LO CUAL SE RECONOCEN LAS FACULTADES Y CAPACIDADES, MISMAS QUE NO LES HAN SIDO REVOCADAS O LIMITADAS EN FORMA ALGUNA, POR LO QUE DE COMÚN ACUERDO SE OBLIGAN DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA Y SE OBLIGA A PROPORCIONAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE, 3 (DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO), EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL MISMO.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PAGARÁ A "EL PROVEEDOR” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD DE 29 $(MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) QUE ASCIENDE A 30($IMPUESTOS), QUE HACE UN TOTAL DE 31 (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)

EN CASO DE SER PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” CONVIENE CON "EL PROVEEDOR” QUE EL MONTO TOTAL DE LOS SERVICIOS ES POR LA CANTIDAD DE 29$(MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) QUE ASCIENDE A 30($IMPUESTOS), LO QUE HACE UN TOTAL DE 31 (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) IMPORTE QUE SE CUBRIRÁ EN CADA UNO DE LOS EJERCICIOS FISCALES, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| EJERCICIO FISCAL | MONTO | MONTO |
| --- | --- | --- |
| 32(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 29 (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS | 30(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) |
| SE AGREGARÁN TANTOS SE HAYAN PROGRAMADO |  |  |
| TOTAL: |  |  |

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, CUYO CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA PREVISTO REALIZAR DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 32(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) QUEDARÁN SUJETAS PARA FINES DE SU EJECUCIÓN Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CON QUE CUENTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE APRUEBE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN QUE LA NO REALIZACIÓN DE LA REFERIDA CONDICIÓN SUSPENSIVA ORIGINE RESPONSABILIDAD PARA ALGUNA DE LAS PARTES.

LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S) DEL PRESENTE CONTRATO, EXPRESADO(S) EN MONEDA NACIONAL ES(SON):

33 COLOCAR TABLA PRECIO UNITARIO

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL 34(TIPOMONEDA) HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE, 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

EL PRECIO UNITARIO SERÁ CONSIDERADO EN MONEDA NACIONAL, Y PODRÁ SER MODIFICADO CONFORME A LA SIGUIENTE: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

EN CASO DE SER ABIERTO MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PAGARÁ A "EL PROVEEDOR” COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, LA CANTIDAD MÍNIMA DE 35 (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO)_ MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 36POR $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) Y UN MONTO MÁXIMO DE 37 _(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)_, MÁS EL I.V.A. 38 QUE ASCIENDE A $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” CONVIENE CON "EL PROVEEDOR” QUE EL MONTO MÍNIMO DE LOS SERVICIOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 32(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) ES POR LA CANTIDAD DE 35 _(MONTO MÍNIMO TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) QUE ASCIENDE A 36$_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA)

ASIMISMO, QUE EL MONTO MÁXIMO DE LOS SERVICIOS PARA LOS EJERCICIOS FISCALES DE 32COLOCAR EJERCICIO ES POR LA CANTIDAD DE 37_(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)_, MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) 38QUE ASCIENDE A $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

IMPORTE MÍNIMOS Y MÁXIMOS A PAGAR EN CADA EJERCICIO FISCAL DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| EJERCICIO FISCAL | MONTO | MONTO |
| --- | --- | --- |
| 32(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) | 35 (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS) | 37 (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS) |
| SE AGREGARÁN TANTOS SE HAYAN PROGRAMADO |  |  |
| TOTAL: |  |  |

LAS PARTES CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE LAS OBLIGACIONES DE ESTE CONTRATO, CUYO CUMPLIMIENTO SE ENCUENTRA PREVISTO REALIZAR DURANTE LOS EJERCICIOS FISCALES DE 32(COLOCAR EJERCICIO FISCAL) QUEDARÁN SUJETAS PARA FINES DE SU EJECUCIÓN Y PAGO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, CON QUE CUENTE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN QUE PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE APRUEBE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, SIN QUE LA NO REALIZACIÓN DE LA REFERIDA CONDICIÓN SUSPENSIVA ORIGINE RESPONSABILIDAD PARA ALGUNA DE LAS PARTES.

LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S) DEL PRESENTE CONTRATO, EXPRESADO(S) EN MONEDA NACIONAL ES (SON):

38 COLOCAR TABLA DE PRECIOS UNITARIOS

EL PRECIO UNITARIO ES CONSIDERADO FIJO Y EN MONEDA NACIONAL (PESOS MEXICANOS) HASTA QUE CONCLUYA LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE SE FORMALIZA, INCLUYENDO TODOS LOS CONCEPTOS Y COSTOS INVOLUCRADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE, 3 (OBJETO DEL CONTRATO SELECCIONADO), POR LO QUE “EL PROVEEDOR” NO PODRÁ AGREGAR NINGÚN COSTO EXTRA Y LOS PRECIOS SERÁN INALTERABLES DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO.

EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

EL PRECIO UNITARIO SERÁ CONSIDERADO EN MONEDA NACIONAL, Y PODRÁ SER MODIFICADO CONFORME A LA SIGUIENTE: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

TERCERA. ANTICIPO.

SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO

PARA EL PRESENTE CONTRATO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” NO OTORGARÁ ANTICIPO A “EL PROVEEDOR"

SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE

SE OTORGARÁN A “EL PROVEEDOR” LOS SIGUIENTES ANTICIPOS, CON LA PREVIA AUTORIZACIÓN DEL (SERVIDOR PUBLICO CON FACTULTADES PARA AUTORIZAR ANTICIPO) DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL ____ DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD __.

| ANTICIPO (PORCENTAJE DEL MONTO TOAL) | FECHA A OTORGAR ANTICIPO |
| --- | --- |
| 39 (COLOCAR EL % DE ANTICIPO) | 40 (FECHA EN QUE SE PAGARÁ ANTICIPO) |
| SE AGREGARÁN TANTOS SE HAYAN PROGRAMADO |  |

ASIMISMO, SE ESTIPULA QUE LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE LLEVARÁ A CABO ____ (SEÑALAR LA FORMA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO SU AMORTIZACIÓN) ____.

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EFECTUARÁ EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA EN PESOS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A MES VENCIDO (OTRA TEMPORALIDAD O CALENDARIO ESTABLECIDO) O PORCENTAJE DE AVANCE (PAGOS PROGRESIVOS), CONFORME A LOS SERVICIOS EFECTIVAMENTE PRESTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL "ANEXO _______" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

EL PAGO SE REALIZARÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA ENTREGADO Y ACEPTADO EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) O FACTURA ELECTRÓNICA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, CON LA APROBACIÓN (FIRMA) DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF).

EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA REALIZAR EL PAGO SE CONTABILIZARÁ A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA ACEPTACIÓN DEL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA, Y ÉSTA REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, EL DESGLOSE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, LOS PRECIOS UNITARIOS, SE VERIFIQUE SU AUTENTICIDAD, NO EXISTAN ACLARACIONES AL IMPORTE Y VAYA ACOMPAÑADA CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS FACTURADOS.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 90, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, EN CASO DE QUE EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA ENTREGADO PRESENTE ERRORES, EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO O A QUIEN ÉSTE DESIGNE POR ESCRITO, DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DE SU RECEPCIÓN, INDICARÁ A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE DEBERÁ CORREGIR; POR LO QUE, EL PROCEDIMIENTO DE PAGO REINICIARÁ EN EL MOMENTO EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EL CFDI Y/O DOCUMENTOS SOPORTE CORREGIDAS Y SEA ACEPTADA.

EL TIEMPO QUE “EL PROVEEDOR” UTILICE PARA LA CORRECCIÓN DEL CFDI Y/O DOCUMENTACIÓN SOPORTE ENTREGADA, NO SE COMPUTARÁ PARA EFECTOS DE PAGO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA “LAASSP”.

41 EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ SER PRESENTADA (SEÑALAR LA FORMA Y EL MEDIO MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTARÁ)

EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA SE DEBERÁ PRESENTAR DESGLOSANDO EL IVA CUANDO APLIQUE.

“EL PROVEEDOR” MANIFIESTA SU CONFORMIDAD QUE, HASTA EN TANTO NO SE CUMPLA CON LA VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, NO SE TENDRÁN COMO RECIBIDOS O ACEPTADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTOS DE TRÁMITE DE PAGO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL SIAFF, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SER TITULAR DE UNA CUENTA BANCARIA, EN LA QUE SE EFECTUARÁ LA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGO, RESPECTO DE LA CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR TODA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, PARA EFECTOS DEL PAGO.

EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS RECIBIDOS, QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO.

PARA EL CASO QUE SE PRESENTEN PAGOS EN EXCESO, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO TERCERO, DE LA “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

42LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE REALIZARÁ CONFORME A LOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES ESTABLECIDOS POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN EL (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

43 LOS SERVICIOS SERÁN PRESTADOS EN LOS DOMICILIOS SEÑALADOS EN EL_(ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) Y FECHAS ESTABLECIDAS EN EL MISMO;

44 EN LOS CASOS QUE DERIVADO DE LA VERIFICACIÓN SE DETECTEN DEFECTOS O DISCREPANCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, “EL PROVEEDOR” CONTARÁ CON UN PLAZO DE_________PARA LA REPOSICIÓN O CORRECCIÓN, CONTADOS A PARTIR DEL MOMENTO DE LA NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO Y/O ESCRITO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DEL 45(COLOCAR FECHA DE INICIO) AL 46 (COLOCAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” ESTÁN DE ACUERDO QUE LA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS PODRÁ AMPLIAR EL MONTO O LA CANTIDAD DE LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 52 DE LA “LAASSP”, SIEMPRE Y CUANDO LAS MODIFICACIONES NO REBASEN EN SU CONJUNTO EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE, EL PRECIO UNITARIO SEA IGUAL AL ORIGINALMENTE PACTADO Y EL CONTRATO ESTÉ VIGENTE. LA MODIFICACIÓN SE FORMALIZARÁ MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, PODRÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SIEMPRE Y CUANDO, NO IMPLIQUE INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO O DE LA CANTIDAD DEL SERVICIO, SIENDO NECESARIO QUE SE OBTENGA EL PREVIO CONSENTIMIENTO DEL PROVEEDOR.

DE PRESENTARSE CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS ATRIBUIBLES A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, SE PODRÁ MODIFICAR EL PLAZO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ACREDITAR DICHOS SUPUESTOS CON LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS. LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR PODRÁ SER SOLICITADA POR CUALQUIERA DE “LAS PARTES”.

EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LOS DOS PÁRRAFOS ANTERIORES, NO PROCEDERÁ LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ FORMALIZARSE POR ESCRITO, Y DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR EL SERVIDOR PÚBLICO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” QUE LO HAYA HECHO, O QUIEN LO SUSTITUYA O ESTÉ FACULTADO PARA ELLO, PARA LO CUAL “EL PROVEEDOR” REALIZARÁ EL AJUSTE RESPECTIVO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, ÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” SE ABSTENDRÁ DE HACER MODIFICACIONES QUE SE REFIERAN A PRECIOS, ANTICIPOS, PAGOS PROGRESIVOS, ESPECIFICACIONES Y, EN GENERAL, CUALQUIER CAMBIO QUE IMPLIQUE OTORGAR CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS A UN PROVEEDOR COMPARADAS CON LAS ESTABLECIDAS ORIGINALMENTE.

OCTAVA. GARANTÍAS DE LOS SERVICIOS

EN CASO DE NO SELECCIONAR GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, MOSTRAR LO SIGUIENTE.

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE UNA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS.

EN CASO DE SELECCIONAR GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, MOSTRAR LO SIGUIENTE.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

GARANTÍA DE LOS SERVICIOS. - “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA CON “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” A ENTREGAR AL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, UNA GARANTÍA POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, POR 47 (COLOCAR NUMERO DE MESES) MESES, LA CUAL SE CONSTITUIRÁ (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), PUDIENDO SER MEDIANTE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 77 Y 78 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.

NOVENA. GARANTÍA(S)

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CONFORME A LOS ARTÍCULOS 48, FRACCIÓN II, 49, FRACCIÓN I, DE LA “LAASSP”; 85, FRACCIÓN III, Y 103 DE SU REGLAMENTO; Y 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A CONSTITUIR UNA GARANTÍA LA CUAL PODRÁ SER, INDIVISIBLE POR EL CUMPLIMIENTO FIEL Y EXACTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO; O PODRÁ SER DIVISIBLE, LA CUAL SÓLO SE HARÁ EFECTIVA EN LA PROPORCIÓN CORRESPONDIENTE AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AFIANZADORA MEXICANA AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y DE FIANZAS, A FAVOR DE LA 48_(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 49(COLOCAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IVA. DICHA FIANZA DEBERÁ SER ENTREGADA A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

SI LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES LO PERMITEN, LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE PODRÁ REALIZAR DE MANERA ELECTRÓNICA.

(PARA EL CASO DE QUE LA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” CONSIDERE EFECTUAR UNA REDUCCIÓN EN LOS MONTOS DE GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO, SE DEBERÁ OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN DIVERSOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS Y DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL SECTOR PÚBLICO”, PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INDICANDO LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DETERMINÓ LA REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA).

50 CUANDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR EL “MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO”, APROBADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” INCUMPLA CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA EN EL PLAZO ESTABLECIDO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ RESCINDIR EL CONTRATO Y DARÁ VISTA AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL PARA QUE PROCEDA EN AL ÁMBITO DE SUS FACULTADES.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO NO SERÁ CONSIDERADA COMO UNA LIMITANTE DE RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR”, DERIVADA DE SUS OBLIGACIONES Y GARANTÍAS ESTIPULADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y NO IMPEDIRÁ QUE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RECLAME LA INDEMNIZACIÓN POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO QUE PUEDA EXCEDER EL VALOR DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

EN CASO DE INCREMENTO AL MONTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO O MODIFICACIÓN AL PLAZO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ DÍAS) NATURALES SIGUIENTES A LA FORMALIZACIÓN DEL MISMO, DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 91, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”, LOS DOCUMENTOS MODIFICATORIOS O ENDOSOS CORRESPONDIENTES, DEBIENDO CONTENER EN EL DOCUMENTO LA ESTIPULACIÓN DE QUE SE OTORGA DE MANERA CONJUNTA, SOLIDARIA E INSEPARABLE DE LA GARANTÍA OTORGADA INICIALMENTE.

UNA VEZ CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES A SATISFACCIÓN, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y DARÁ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, LO QUE COMUNICARÁ A “EL PROVEEDOR”.

CUANDO LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SE REALICE EN UN PLAZO MENOR A DIEZ DÍAS NATURALES, “EL PROVEEDOR” QUEDARÁ EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA "LAASSP".

PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 41, FRACCIONES II, IV, V, XI Y XIV Y 42 DE LA LAASSP.

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA "LAASSP" SE EXCEPTÚA A “EL PROVEEDOR” DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, YA QUE LA CONTRATACIÓN SE FUNDAMENTA EN EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN ___ Y 42 DE LA "LAASSP".

EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE

- DEL ANTICIPO

“EL PROVEEDOR” ENTREGARÁ A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, A MÁS TARDAR EL 51 (COLOCAR FECHA DE ENTREGA DE GARANTÍA DE ANTICIPO) Y PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO UNA GARANTÍA CONSTITUIDA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO DEL(OS) ANTICIPO(S) RECIBIDO(S).

EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, DEBERÁ GARANTIZARSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 48, DE LA “LAASSP”; 81, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN V, DE SU REGLAMENTO.

SI LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES LO PERMITEN, LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE ANTICIPO PODRÁ REALIZARSE DE MANERA ELECTRÓNICA.

UNA VEZ AMORTIZADO EL CIEN POR CIENTO DEL ANTICIPO, EL SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PROCEDERÁ INMEDIATAMENTE A EXTENDER LA CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y DARÁ INICIO A LOS TRÁMITES PARA LA CANCELACIÓN DE LA GARANTÍA, LO QUE COMUNICARÁ A “EL PROVEEDOR”.

52CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁ OBSERVAR EL “MODELO DE PÓLIZA DE FIANZA DE ANTICIPO”, APROBADO EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN COMPRANET.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

- 53 PRESTAR LOS SERVICIOS EN LAS FECHAS O PLAZOS Y LUGARES ESTABLECIDOS CONFORME A LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y ANEXOS RESPECTIVOS.

- CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

- ASUMIR LA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER DAÑO QUE LLEGUE A OCASIONAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO.

- PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

- OTORGAR TODAS LAS FACILIDADES NECESARIAS, A EFECTO DE QUE “EL PROVEEDOR” LLEVE A CABO EN LOS TÉRMINOS CONVENIDOS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO.

- REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TIEMPO Y FORMA.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DESIGNA COMO ADMINISTRADOR(ES) DEL PRESENTE CONTRATO A 54 (COLOCAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), CON RFC 55 (COLOCAR RFC), 56 (COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), QUIEN DARÁ SEGUIMIENTO Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO.

LOS SERVICIOS SE TENDRÁN POR RECIBIDOS PREVIA REVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS Y EN SU CASO EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, ASÍ COMO LAS CONTENIDAS EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, RECHAZARÁ LOS SERVICIOS, QUE NO CUMPLAN LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN SUS ANEXOS, OBLIGÁNDOSE “EL PROVEEDOR” EN ESTE SUPUESTO A REALIZARLOS NUEVAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD Y SIN COSTO ADICIONAL PARA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES AL COBRO CORRESPONDIENTES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, PODRÁ ACEPTAR LOS SERVICIOS QUE INCUMPLAN DE MANERA PARCIAL O DEFICIENTE LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN ESTE CONTRATO Y EN LOS ANEXOS RESPECTIVOS, SIN PERJUICIO DE LA APLICACIÓN DE LAS DEDUCCIONES AL PAGO QUE PROCEDAN, Y REPOSICIÓN DEL SERVICIO, CUANDO LA NATURALEZA PROPIA DE ÉSTOS LO PERMITA.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” APLICARÁ DEDUCCIONES AL PAGO POR EL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE, EN QUE INCURRA “EL PROVEEDOR” CONFORME A LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS RESPECTIVOS, LAS CUALES SE CALCULARÁN POR UN 57 (SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA)% SOBRE EL MONTO DE LOS SERVICIOS, PROPORCIONADOS EN FORMA PARCIAL O DEFICIENTE. LAS CANTIDADES A DEDUCIR SE APLICARÁN EN EL CFDI O FACTURA ELECTRÓNICA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO, EN EL PAGO QUE SE ENCUENTRE EN TRÁMITE O BIEN EN EL SIGUIENTE PAGO.

DE NO EXISTIR PAGOS PENDIENTES, SE REQUERIRÁ A “EL PROVEEDOR” QUE REALICE EL PAGO DE LA DEDUCTIVA A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA´S), A FAVOR DE LA 48TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, O DE LA ENTIDAD. EN CASO DE NEGATIVA SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

LAS DEDUCCIONES ECONÓMICAS SE APLICARÁN SOBRE LA CANTIDAD INDICADA SIN INCLUIR EL IVA.

LA NOTIFICACIÓN Y CÁLCULO DE LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES LAS REALIZARÁ EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO, DENTRO DE LOS _(DÍAS)_____ POSTERIORES AL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

EN CASO QUE “EL PROVEEDOR” INCURRA EN ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO (NO.___) PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” POR CONDUCTO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL EQUIVALENTE AL 58 (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, 59POR CADA (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) DE ATRASO SOBRE LA PARTE DE LOS SERVICIOS NO PRESTADOS, DE CONFORMIDAD CON ESTE INSTRUMENTO LEGAL Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, NOTIFICARÁ A “EL PROVEEDOR” POR ESCRITO O VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL, DENTRO DE LOS _(DÍAS)_____ POSTERIORES AL ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE QUE SE TRATE.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE, AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO; EN EL SUPUESTO QUE EL CONTRATO SEA RESCINDIDO EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE DICHAS PENAS NI LA CONTABILIZACIÓN DE LAS MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL PAGO DE LA PENA PODRÁ EFECTUARSE A TRAVÉS DEL ESQUEMA E5CINCO PAGO ELECTRÓNICO DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (DPA´S), A FAVOR DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN, O LA ENTIDAD; O BIEN, A TRAVÉS DE UN COMPROBANTE DE EGRESO (CFDI DE EGRESO) CONOCIDO COMÚNMENTE COMO NOTA DE CRÉDITO, EN EL MOMENTO EN EL QUE EMITA EL COMPROBANTE DE INGRESO (FACTURA O CFDI DE INGRESO) POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS, EN TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS APLICABLES.

EL IMPORTE DE LA PENA CONVENCIONAL, NO PODRÁ EXCEDER EL EQUIVALENTE AL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE NO HABERSE REQUERIDO ESTA GARANTÍA, NO DEBERÁ EXCEDER DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.

CUANDO “EL PROVEEDOR” QUEDE EXCEPTUADO DE LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN LOS SUPUESTOS PREVISTO EN LA “LAASSP”, EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO QUE SE PUEDE APLICAR, SERÁ DEL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS FUERA DE LA FECHA CONVENIDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP)

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OBSERVAR Y MANTENER VIGENTES LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES, PERMISOS O REGISTROS REQUERIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

DÉCIMA SEXTA. SEGUROS

PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, NO SE REQUIERE QUE “EL PROVEEDOR” CONTRATE UNA PÓLIZA DE SEGURO POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A CONTRATAR UNA PÓLIZA DE SEGURO POR SU CUENTA Y A SU COSTA, EXPEDIDA POR UNA INSTITUCIÓN NACIONAL DE SEGUROS, DEBIDAMENTE AUTORIZADA, EN LA CUAL SE INCLUYA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE AMPARE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS Y QUE OCASIONES A LOS BIENES Y PERSONAL DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ASÍ COMO, LOS QUE CAUSE A TERCEROS EN SUS BIENES O PERSONAS, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO.

LA PÓLIZA DEBERÁ CONTENER LAS SIGUIENTES COBERTURAS:

(DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO)

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

60 “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA BAJO SU COSTA Y RIESGO, A TRASPORTAR LOS BIENES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESDE SU LUGAR DE ORIGEN, HASTA LAS INSTALACIONES SEÑALADAS EN EL (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS,O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR”, MISMOS QUE NO SERÁN REPERCUTIDOS A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” SÓLO CUBRIRÁ, CUANDO APLIQUE, LO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EN LOS TÉRMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” NO PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE INFRINGIR PATENTES, MARCAS O VIOLE OTROS REGISTROS DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE SE OBLIGA A RESPONDER PERSONAL E ILIMITADAMENTE DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” O A TERCEROS.

DE PRESENTARSE ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, “EL PROVEEDOR”, SE OBLIGA A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS E INTERESES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE CUALQUIER CONTROVERSIA, LIBERÁNDOLA DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, SACÁNDOLA EN PAZ Y A SALVO.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" ACUERDAN QUE LA INFORMACIÓN QUE SE INTERCAMBIE DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SE TRATARÁN DE MANERA CONFIDENCIAL, SIENDO DE USO EXCLUSIVO PARA LA CONSECUCIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y NO PODRÁ DIFUNDIRSE A TERCEROS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES GENERAL Y FEDERAL, RESPECTIVAMENTE, DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES QUE “LAS PARTES” RECABEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ DE REALIZARSE CON BASE EN LO PREVISTO EN LOS AVISOS DE PRIVACIDAD RESPECTIVOS.

POR TAL MOTIVO, “EL PROVEEDOR” ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DEL INCUMPLIMIENTO DE SU PARTE, O DE SUS EMPLEADOS, A LAS OBLIGACIONES DE CONFIDENCIALIDAD DESCRITAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 55 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 102, FRACCIÓN II, DE SU REGLAMENTO, LA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN EL SUPUESTO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR O POR CAUSAS QUE LE RESULTEN IMPUTABLES, PODRÁ SUSPENDER LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, DE MANERA TEMPORAL, QUEDANDO OBLIGADO A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, AQUELLOS SERVICIOS QUE HUBIESEN SIDO EFECTIVAMENTE PRESTADOS, ASÍ COMO, AL PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES PREVIA SOLICITUD Y ACREDITAMIENTO.

UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, EL CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SI LA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ASÍ LO DETERMINA; Y EN CASO QUE SUBSISTAN LOS SUPUESTOS QUE DIERON ORIGEN A LA SUSPENSIÓN, SE PODRÁ INICIAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, CONFORME LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SIGUIENTE.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

LA “DEPENDENCIA O ENTIDAD” CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS SERVICIOS ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A LA “DEPENDENCIA O ENTIDAD”, O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD O INTERVENCIÓN DE OFICIO, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA LA “DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ELLO CON INDEPENDENCIA DE LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE.

CUANDO LA “DEPENDENCIA O ENTIDAD” DETERMINE DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, LO NOTIFICARÁ A “EL PROVEEDOR”, DEBIENDO SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN FUNDADO Y MOTIVADO, EN EL QUE, SE PRECISARÁN LAS RAZONES O CAUSAS QUE DIERON ORIGEN A LA MISMA Y PAGARÁ A “EL PROVEEDOR” LA PARTE PROPORCIONAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, PREVIA SOLICITUD POR ESCRITO, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, LIMITÁNDOSE SEGÚN CORRESPONDA A LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 102 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO Y HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SIN NECESIDAD DE ACUDIR A LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN LA MATERIA, POR LO QUE, DE MANERA ENUNCIATIVA, MÁS NO LIMITATIVA, SE ENTENDERÁ POR INCUMPLIMIENTO:

- LA CONTRAVENCIÓN A LOS TÉRMINOS PACTADOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

- SI TRANSFIERE EN TODO O EN PARTE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO A UN TERCERO AJENO A LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

- SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA CONFORMIDAD PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

- SI SUSPENDE TOTAL O PARCIALMENTE Y SIN CAUSA JUSTIFICADA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL PRESENTE CONTRATO.

- SI NO SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN TIEMPO Y FORMA CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS.

- SI NO PROPORCIONA A LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS E INSPECCIONES QUE REALICEN.

- SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA DISTINTA O ANÁLOGA QUE AFECTE SU PATRIMONIO.

- SI NO ENTREGA DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

- SI LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES O LAS DEDUCCIONES AL PAGO, IGUALAN EL MONTO TOTAL DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y/O ALCANZAN EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO;

- SI DIVULGA, TRANSFIERE O UTILIZA LA INFORMACIÓN QUE CONOZCA EN EL DESARROLLO DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” EN LOS TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO;

- SI SE COMPRUEBA LA FALSEDAD DE ALGUNA MANIFESTACIÓN, INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA PARA EFECTO DEL PRESENTE CONTRATO;

- CUANDO “EL PROVEEDOR” Y/O SU PERSONAL, IMPIDAN EL DESEMPEÑO NORMAL DE LABORES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

- EN GENERAL, INCURRA EN INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL PRESENTE CONTRATO O DE LAS DISPOSICIONES DE LA “LAASSP” Y SU REGLAMENTO.

- SOLO PARA PROVEEDORES EXTRANJEROS. SI CAMBIA DE NACIONALIDAD E INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO CONTRA RECLAMACIONES Y ÓRDENES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

PARA EL CASO DE OPTAR POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN, EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE EN SU CASO LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

TRANSCURRIDO DICHO TÉRMINO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, EN UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER “EL PROVEEDOR”, DETERMINARÁ DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO, Y COMUNICARÁ A “EL PROVEEDOR” DICHA DETERMINACIÓN DENTRO DEL CITADO PLAZO.

CUANDO SE RESCINDA EL CONTRATO, SE FORMULARÁ EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” POR CONCEPTO DEL CONTRATO HASTA EL MOMENTO DE RESCISIÓN, O LOS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL PROVEEDOR”.

INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO SE REALIZA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA RESCISIÓN DEL MISMO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO RESCINDIRSE EL CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” ESTABLECERÁ CON “EL PROVEEDOR”, OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO, APLICANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES. EL CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A LAS CONDICIONES PREVISTAS POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA “LAASSP”.

NO OBSTANTE, DE QUE SE HUBIERE FIRMADO EL CONVENIO MODIFICATORIO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SI SE PRESENTA DE NUEVA CUENTA EL INCUMPLIMIENTO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” QUEDARÁ EXPRESAMENTE FACULTADA PARA OPTAR POR EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O RESCINDIRLO, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.

SI SE LLEVARA A CABO LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, Y EN EL CASO DE QUE A “EL PROVEEDOR” SE LE HUBIERAN ENTREGADO PAGOS PROGRESIVOS, ÉSTE DEBERÁ DE REINTEGRARLOS MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 51, PÁRRAFO CUARTO, DE LA “LAASSP”.

LOS INTERESES SE CALCULARÁN SOBRE EL MONTO DE LOS PAGOS PROGRESIVOS EFECTUADOS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE SU ENTREGA HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” RECONOCE Y ACEPTA SER EL ÚNICO PATRÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE INTERVIENEN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RESPECTO DE CUALQUIER RECLAMO QUE EN SU CASO PUEDAN EFECTUAR SUS TRABAJADORES, SEA DE ÍNDOLE LABORAL, FISCAL O DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN NINGÚN CASO SE LE PODRÁ CONSIDERAR PATRÓN SUSTITUTO, PATRÓN SOLIDARIO, BENEFICIARIO O INTERMEDIARIO.

“EL PROVEEDOR” ASUME EN FORMA TOTAL Y EXCLUSIVA LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE PATRÓN RESPECTO DE CUALQUIER RELACIÓN LABORAL, QUE EL MISMO CONTRAIGA CON EL PERSONAL QUE LABORE BAJO SUS ÓRDENES O INTERVENGA O CONTRATE PARA LA ATENCIÓN DE LOS ASUNTOS ENCOMENDADOS POR “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

PARA CUALQUIER CASO NO PREVISTO, “EL PROVEEDOR” EXIME EXPRESAMENTE A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL O PENAL O DE CUALQUIER OTRA ESPECIE QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE, RELACIONADO CON EL PRESENTE CONTRATO.

PARA EL CASO QUE, CON POSTERIORIDAD A LA CONCLUSIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” RECIBA UNA DEMANDA LABORAL POR PARTE DE TRABAJADORES DE “EL PROVEEDOR”, EN LA QUE SE DEMANDE LA SOLIDARIDAD Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL A “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA, LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, O LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN Y EL MODELO DE CONTRATO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD RESPECTIVA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” ACUERDAN QUE PARA EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DESAVENENCIAS DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO PODRÁN SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 77, 78 Y 79 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y 126 AL 136 DE SU REGLAMENTO.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” SEÑALAN COMO SUS DOMICILIOS LEGALES PARA TODOS LOS EFECTOS A QUE HAYA LUGAR Y QUE SE RELACIONAN EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS QUE SE INDICAN EN EL APARTADO DE DECLARACIONES, POR LO QUE CUALQUIER NOTIFICACIÓN JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL, EMPLAZAMIENTO, REQUERIMIENTO O DILIGENCIA QUE EN DICHOS DOMICILIOS SE PRACTIQUE, SERÁ ENTERAMENTE VÁLIDA, AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, SUS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL MISMO, A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO; CÓDIGO CIVIL FEDERAL; LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES; LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE, PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA LO NO PREVISTO EN EL MISMO, SE SOMETERÁN A LA JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO EXPRESAMENTE AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES EN RAZÓN DE SU DOMICILIO ACTUAL O FUTURO.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

EN ESTA PARTE SE FORMALIZA EL DOCUMENTO SUSCRIBIÉNDOLO, SEÑALANDO EN FORMA CLARA EL LUGAR Y LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE, EL NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PARTES Y REPRESENTANTES, TIENE RELACIÓN CON LO ESTABLECIDO EN EL PROEMIO, EN LAS DECLARACIONES EN LOS PUNTOS I.2 Y II.2.

POR LO ANTERIOR EXPUESTO, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y “EL PROVEEDOR”, MANIFIESTAN ESTAR CONFORMES Y ENTERADOS DE LAS CONSECUENCIAS, VALOR Y ALCANCE LEGAL DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CONTIENE, POR LO QUE LO RATIFICAN Y FIRMAN ELECTRÓNICAMENTE EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS EN CADA FIRMA ELECTRÓNICA.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| 11 (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 12 (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | 61 (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| 24 (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | 27 (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

ANEXO NUMERO 12

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P 14210, Ciudad de México.

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

El instituto podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al (proveedor, prestador de servicio, etc.), la rescisión del instrumento jurídico

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

El instituto podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al (proveedor, prestador de servicio, etc.), la rescisión del instrumento jurídico

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

ANEXO NUMERO 13

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

FECHA: __________________________________

CONVOCATORIA A   No.: _________________________

EL LICITANTE ______________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE __________________________________________

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

| # DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1 |  |  |
| El licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. Anexo Número 02 (dos) | 7.2 |  |  |

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escrito bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la Ley. (Anexo 4) | 6 inciso a) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual manifiesta, que se abstendrá de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. (Anexo 5) | 6 inciso b) |  |  |
| Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito a través del cual el Licitante manifieste que es de nacionalida Internacional. (Anexo 6) | 6 inciso c) |  |  |
| Manifestación que acredite la estratificación como MIPYMES (Anexo 7) | 6 inciso d) |  |  |
| Escrito Bajo protesta de decir verdad, que me obligo, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Internacional, conforme al (Anexo 8) | 6 inciso e) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que conoce la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Publico, su reglamente y la CONVOCATORIA. | 6 Inciso f) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros: Registro Federal de Contribuyentes Registro Patronal IMSS Registro Infonavit. | 6 Inciso g) |  |  |
| En el caso de que el licitante no cuente con registro patronal propio, deberá presentar convenio de participación conjunta de la empresa que le proporciona el Recurso Humano. | 6 Inciso h) |  |  |
| En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 03 (tres), de la presente CONVOCATORIA. | 6 Inciso i) |  |  |
| Los licitantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” positiva y vigente | 6 inciso j) |  |  |
| Los licitantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el SAT” positiva y vigente | 6 inciso k) |  |  |
| Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017. | 6 inciso l) |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contara con el servicio del número telefónico de servicio urgente las 24 horas, para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad. Anexo Numero 09 (nueve), de la presente CONVOCATORIA. | 6 inciso m) |  |  |
| Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio Nacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. | 6 inciso n) |  |  |
| Escrito libre y bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar los bienes, en forma continua y permanente. | 6 inciso o) |  |  |
| Deberá acreditar infraestructura técnica y humana, para lo cual deberá entregar una relación de los recursos materiales, técnicos y humanos, mismos que estarán sujetos a una inspección física, deberá incluir direcciones físicas de los lugares, solvencia financiera y administrativa suficiente para proporcionar el bien en forma continua y permanente. | 6 inciso p) |  |  |
| Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.2, de la presente CONVOCATORIA. | 6 inciso q) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en formato libre, donde manifieste que no se desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente CONVOCATORIA, no se actualiza un conflicto de interés. | 6 inciso r) |  |  |
| Anexo técnico | 6 inciso s) |  |  |
| Deberá proporcionar un correo electrónico para la recepción de las ordenes de compra que genere el Instituto. | 6 inciso t) |  |  |
| N) Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante de los mismos, que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 28, fracción I de la LAASSP, o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público, de conformidad con la Regla 5.2.1. para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme a los Anexos Número 20 (Veinte) | 6 inciso V) |  |  |
| O) Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante que los bienes importados cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda; de conformidad con la Regla 5.2.2. Para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 20“A” (Veinte “A”) | 6 inciso W) |  |  |

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La propuesta económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, precio unitario, subtotal, el importe total, desglosando el IVA, indicando el importe total de cada uno de los bienes, deberá elaborarse en pesos mexicanos, a 2 (dos) decimales, conforme al Anexo Número 14 (catorce) pudiendo apoyarse del Anexo Técnico. | 6.2 frac. I |  |  |

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición | 6.3 frac. I |  |  |
| Anexo Número 13 (trece), el cual forma parte del presente Oficio de CONVOCATORIA, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. | 6.3 frac. II |  |  |
| Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. | 6.3 frac. III |  |  |
| Documento que acredite su nacionalidad mexicana, pudiendo ser copia simple del Acta de Nacimiento para personas físicas o Acta constitutiva en términos de la legislación mexicana para personas morales. | 6.3 frac. IV |  |  |
| El licitante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos. Pudiendo utilizar el Anexo No. 10 (diez) | 17 |  |  |

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO NUMERO 14

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA A   NÚMERO __________

FECHA:

NOMBRE DEL LICITANTE:

No. DE PROVEEDOR:

DOMICILIO:						TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

R. F. C.:

PARTIDA:____________________

| RENG | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANT | ORIGEN | MARCA | PRECIO UNITARIO | PRECIO UNITARIOS CON LETRA | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

NOTAS: LOS BIENES PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA.

LOS PRECIOS PROPUESTOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGENCIA:

| NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO NUMERO 16

DIRECTORIO DE UNIDADES

| No. | UNIDADES DEL ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U M F No 01 "Agua Azul" | Calzada Del Campesino No.1000 Col.Guadalajara Centro C.P. 44100 | Guadalajara |
| 2 | U M F No 02 "Alfredo Avelar Jáuregui" | Jesús García No.1480 Col. Villaseñor C.P. 44600 | Guadalajara |
| 3 | U M F No 03 "Centro Medico" | Belisario Domínguez No.815 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 4 | U M F No 04 "Atemajac" | Fidel Velazquez No.1531 Col. Atemajac Del Valle C.P. 44220 | Zapopan |
| 5 | U M F/H No 05 "El Salto" | calle 700 No.788 Col. Centro C.P. 45680 | El Salto |
| 6 | H G Z No 06 "Ocotlan" | Dr. Delgadillo Araujo No.60 Col. Florida C.P. 47820 | OCOTLÁN |
| 7 | H G Z No 07 "Lagos de Moreno" | Fray Bernardo Cossin No.768 Col. Tepeyac C.P. 47410 | Lagos de Moreno |
| 8 | U M F No 08 "La Experiencia" | Av. Imperio Sur No.18 Col. La Experiencia C.P. 45198 | Guadalajara |
| 9 | H G Z No 09 "Cd Guzmán" | Colon No.699 Col. Centro C.P. 49000 | Cd Guzmán |
| 10 | U M F No 10 "Tequila" | Av. Sixto Gorjón No.223 Col. CENTRO C.P. 46400 | Tequila |
| 11 | U M F No 11 "Amatitán" | NEBULOSA No.10 Col. PUERTA DEL SOL C.P. 45380 | Amatitan |
| 12 | U M F No 12 "Arenal" | Hidalgo No.45 Col. CENTRO C.P. 45350 | Arenal |
| 13 | U M F No.13 "Pihuamo" | Prolongacion Alvaro Obregon No.141 Col. Centro C.P .49870 | Pihuamo |
| 14 | H G Z No 14 "La Paz" | Av. Revolución No.2735 Col. Jardines de la Paz C.P. 44860 | Guadalajara |
| 15 | H G S Z No 15 "Tamazula" | Av. Jose Maria Mertinez Rodriguez No.1463 Col. Centro C.P. 49650 | Tamazula |
| 16 | U M F No 16 "Tecalitlán" | Benito Juárez No.258 Col. Centro C.P. 49900 | Tecalitlan |
| 17 | U M F No 17 "Atenquique" | Hidalgo No.10 Col. CENTRO C.P. 49820 | Atenquique |
| 18 | U M F No 18 "Zapotiltic" | Mariano Escobedo No.134-a Col. Centro C.P. 49600 | Zapotiltic |
| 19 | U M F No 19 "Tuxpan" | Anselmo Villalobos No.422 Col. La Floresta C.P. 49800 | Tuxpan |
| 20 | H G Z No 20 "Autlán" | Jaime Llamas No.295 Col. Frac. Puerta de la Costa C.P. 48900 | Autlán |
| 21 | H G Z No 21 "Tepatitlán" | Circuito Interior S.S Juan Pablo II No.100 Col. Predio Rustico los Sauces C.P. 47600 | Tepatitlan de Morelos |
| 22 | U M F No 22 "Atotonilco el Alto" | Ruiz Cortínez No.150 Col. Centro C.P. 47750 | Atotonilco el Alto |
| 23 | U M F No 23 "La Barca" | Guillermo Prieto No.97 Col. Centro C.P. 47910 | La Barca |
| 24 | U M F/H No 24 "Ameca" | Calz Flavio Romero de Velazco No.178 Col. CENTRO C.P. 46600 | Ameca |
| 25 | U M F No 25 "La Sauceda" | Francisco Villa No.67 Col. Centro C.P. 48520 | La Sauceda |
| 26 | H G Z No 26 "Tala" | Simon Bolívar Esq. L Mateos No.200 Col. EL ROSAL C.P. 45300 | Tala |
| 27 | H G S Z No 27 "Villacorona" | Hidalgo No.187 Col. Centro C.P. 45730 | Villa Corona |
| 28 | H G S Z No 28 "Casimiro Castillo" | Álvaro Obregón No.125 Col .CENTRO C.P. 48930 | Casimiro Castillo |
| 29 | U M F No 29 "Estipac" | Hidalgo No.344 Col. Centro C.P. 45740 | Estipac |
| 30 | U M F No 30 "Bellavista" | Blvd. Israel Villanueva No.38 Col. Centro C.P. 45720 | Bellavista |
| 31 | U M F No 31 "Ahualulco" | Jose Maria Mercado No.262 Col. CENTRO C.P. 46730 | Ahualulco del Mercado |
| 33 | U M F No. 33 "San Marcos" | Jose Maria Morelos y Pavón No.1 Col. Centro C.P. 49850 | San Marco |
| 34 | U M F No 34 "18 de Marzo" | Av. Colon y Lopez De Legazpi No.1937 Col. Fracc 18 Marzo C.P. 44960 | Guadalajara |
| 35 | U M F No 35 "Vista Hermosa" | Francisco y Madero No.19 Col. Centro C.P .49657 | Vista Hermosa |
| 36 | U M F No 36 "La Garita" | Av. Libertad No.35 Col. Centro C.P. 49667 | La Garita |
| 38 | U M F No 38 "Buenavista" | Av. Libertad No.69 Col. CENTRO C.P. 46775 | Buena Vista |
| 37 | U M F No 37 "Melchor Ocampo" | Hidalgo No. 86 Col. Centro C.P. 48900 | El Limon |
| 39 | U M F No 39 "El Álamo" | DR. R. MICHEL Y LAZARO CARDENAS No.3340 Col. El Alamo C.P. 45500 | Tlaquepaque |
| 40 | U M F No 40 "Chapala" | Av. Gonzalez Gallo No.23 Col. la purisima C.P. 45900 | Chapala |
| 41 | U M F No 41 "San Juan de los Lagos"· | Moreno Valley No.156 Col. Centro C.P. 47000 | San Juan de los Lagos |
| 42 | H G Z No 42 " Pto. Vallarta" | Av. Francisco Medina Ascencio No.2066 Col. Diaz Ordaz C.P. 48310 | Pto Vallarta |
| 43 | U M F No 43 "Tomatlán" | 1° de Mayo Entre Av. Del campesino y Juan Escutia No.695 Col. Las Delicias C.P .48450 | Tomatlan |
| 44 | U M F No 44 "Arandas" | Álvaro Obregón No.405 Col. Centro C.P .47180 | Arandas |
| 45 | H G Z No 45 "Ayala" | San Felipe No.1014 Col. VILLASEÑOR C.P .44290 | Guadalajara |
| 46 | H G R No 46 "Lázaro Cárdenas" | Av. Lázaro Cárdenas No.2063 Col. Morelos C.P. 44910 | Guadalajara |
| 47 | U M F No 47 " Zapotlanejo" | Av. Juárez No.330 Col. JARDINES DEL PARAISO C.P. 45430 | Zapotlanejo |
| 48 | U M F No 48 "Dr. Roberto Mendiola Orta" | Circunvalación Oblatos No.2208 Col. Oblatos C.P. 44700 | Guadalajara |
| 49 | U M F No 49 "Electricistas" | Cuitlahuac No.769 Col. ANALCO C.P. 44450 | Guadalajara |
| 50 | U M F No 50 "Atotonilquillo" | Hidalgo No.432 Col. Centro C.P. 45930 | Atotonilquillo |
| 51 | U M F No 51 "Alcalde" | Magisterio No.1425 Col. Miraflores C.P. 44260 | Guadalajara |
| 52 | U M F No 52 "Marcelino Garcìa Barragan" | Av. Marcelino García Barragán No.1596 Col.OLIMPICA C.P. 44430 | Guadalajara |
| 53 | U M F No 53 "Zapopan" | Av. Laureles No.150 Col. Centro C.P. 45100 | Zapopan |
| 54 | U M F No 54 "Tlaquepaque" | Vicente Guerrero No.875 Col. La Asuncion C.P. 45527 | Tlaquepaque |
| 55 | U M F No 55 "Niños Heroes" | AV PURISIMA No.3131. Col. Chapalita C.P. 44520 | Guadalajara |
| 56 | U M F No 56 "Acatlán de Juárez" | Ramón Corona No.55 Col. Centro C.P. 45700 | Acatlan de Juarez |
| 57 | U M F No 57 "Ixtlahuacán del Río" | Francisco Sarabia No.314 Col. san jose C.P. 45260 | Ixtlahuacan del Rio |
| 58 | U M F No 58 "Jocotepec" | Donato Guerra No.97 Col. Centro C.P. 45800 | Jocotepec |
| 59 | U M F No 59 "Tlajomulco de Zúñiga" | Lerdo de Tejada y Primavera No.57a Col. Centro C.P. 45640 | Tlajomulco |
| 60 | U M F No 60 "Colotlán" | Ignacio Zaragoza No.73 Col. Centro C.P. 46200 | Colotlan |
| 61 | U M F No 61 "Mazamitla" | Xicotencatl No.1 Col. Centro C.P. 49500 | Mazamitla |
| 62 | U M F No 62 "Sayula" | Calzada del Ejercito No.312 Col. Centro C.P. 49300 | Sayula |
| 63 | U M F No 63 "Venustiano Carranza" | Juárez No.69 Col. Centro C.P. 49700 | San Gabriel (V Carranza) |
| 64 | U M F No 64 "Tapalpa" | Federico Gálvez No.19 Col. Centro C.P. 49340 | Tapalpa |
| 65 | U M F No 65 "Techaluta" | Carretera a Cd. Guzman No. km 45 Col. Centro C.P. 49301 | Techaluta |
| 66 | U M F No 66 "Ayotlán" | Jesús Jiménez No.3 Col. Centro C.P. 47930 | Ayotlan |
| 67 | U M F No 67 "Tototlán" | Degollado Sur No.24 Col. Centro C.P. 47730 | Tototlan |
| 68 | U M F No 68 "Bolaños" | Calle Morelos No. s/n Col. Centro C.P. 46130 | Bolaños |
| 69 | U M F No 69 "Etzatlan" | Ocampo y Puebla No. s/n Col. CENTRO C.P. 46500 | Etzatlan |
| 70 | U M F No 70 "Careyes" | ROSA MORADA No.1 Col. FRACC. LAS GAVIOTAS C.P. 48850 | Careyes |
| 71 | U M F No 71 "Ayutla" | Prolongación 5 de Mayo No.201 Col. Pueblo Viejo C.P. 48050 | Ayutla |
| 72 | U M F No 72 "Cocula" | Dr. Elías Nandino No.83 Col. CENTRO C.P. 48500 | Cocula |
| 73 | U M F No 73 "San Martín Hidalgo" | Moctezuma No.20 Col. Centro C.P. 46770 | San Martin Hidalgo |
| 74 | U M F No 74 "Talpa de Allende" | Independencia No.118-A Col. CENTRO C.P. 48200 | Talpa |
| 75 | U M F No 75 "Tecolotán" | Juárez No.496 Col. Centro C.P. 48540 | Tecolotlan |
| 76 | U M F No 76 "Teocuitatlan" | Guerrero No.100 Col. Centro C.P. 49250 | Teocuitatlan |
| 77 | U M F No 77 "Zacoalco de Torres" | Lopez Mateos No.20 Col. Centro C.P. 45750 | Zacoalco de Torres |
| 78 | U M F No 78 "San Rafael" | Av. San Jacinto No.588 Col. San Rafael C.P. 44810 | Guadalajara |
| 79 | U M F No 79 "Parque Alcalde" | Privada Veracruz No.1215 Col. Artesanos C.P. 44270 | Guadalajara |
| 80 | U M F No 80 "Cihuatlán" | 1ra de mayo y Constitución No. s/n Col. BARRIO NUEVO C.P. 48970 | Cihuatlan |
| 81 | U M F No 81 "El Grullo" | Marcelino Hernández No.700 Col. SANTA CECILIA C.P. 48740 | El Grullo |
| 82 | U M F No 82 "Unión de Tula" | Av. México Norte No.323 Col. CENTRO C.P. 48000 | Union de Tula |
| 83 | U M F No 83 "La Huerta" | Flores Magón No.60 Col. EL MAGUEY C.P. 48850 | La Huerta |
| 84 | U M F No 84 "Encarnación de Díaz" | Jose de Bazarte No.226 Col. La Villita C.P. 47270 | Encarnacion de Diaz |
| 85 | U M F No 85 "Jalostotitlán" | Río Soto la Marina No.42 Col. Fracc Lagos del Sol C.P. 47120 | Jalostotitlan |
| 86 | U M F No 86 "San Miguel el Alto" | Dr. J Trinidad Martínez No. 287 Col. Agua Caliente C.P. 47140 | San Miguel el Alto |
| 87 | U M F No 87 "Teocaltiche" | Loma Bonita No.12 Col. Las Lomas C.P. 47200 | Teocaltiche |
| 88 | U M F No 88 "El Sauz" | Av. Torres Bodet esq. Isla Zanzibar No.3060 Col. El Zauz C.P. 44981 | Guadalajara |
| 89 | H G Z No 89 "Chapultepec" | Av. Circ. Agustín Yáñez No.1988 Col. Moderna C.P. 44150 | Guadalajara |
| 91 | U M F No 91 "El Fresno" | Cerezo No.1476 Col. Del Fresno C.P.44900 | Guadalajara |
| 92 | U M F No 92 "Miravalle" | Gobernador Curiel No.4218 Col. Miravalle C.P. 44990 | Guadalajara |
| 93 | U M F No 93 "Tonalá" | Av. Tonala No. 121 Col. CENTRO C.P. 45400 | Tonala |
| 94 | U M F No 94 "Yahualica" | Allende No. 97 Col. Centro C.P. 47300 | Yahualica |
| 95 | U M F No 95 "Poncitlán" | Calle San Marías No. 210 Col. Poncitlan C.P. 45950 | Poncitlan |
| 96 | U M F No 96 "Mascota" | Porfirio Díaz No.62 Col. CENTRO C.P. 46900 | Mascota |
| 97 | U M F No 97 "Magdalena" | IGNACIO ZARAGOZA No.29 Col. PIEDRAS GRANDES C.P. 46470 | Magdalena |
| 98 | U M F No 98 "Teuchitlán" | JAZMIN No.10Col.CENTROC.P.46760 | Teuchitlan |
| 100 | U M F No 100 "Jamay" | Negrete No.129 Col. Centro C.P. 17901 | Jamay |
| 106 | U M F No 106 "San Martín de Bolaños" | Emeterio Jiménez No.9 Col. Centro C.P. 46350 | San Martin de Bolaños |
| 110 | H G R No 110 "Oblatos" | Av. Circunvalación Oblatos No.2208 Col. Oblatos C.P. 44700 | Guadalajara |
| 114 | U M F No 114 "Gómez Farías" | Zaragoza No.29-c Col. Centro C.P. 49120 | Gomez farias |
| 117 | U A F S No 117 "Quitupán" | Independencia No.21 Col. Centro C.P. 49570 | Quitupan |
| 119 | U A F S No 119 "Tuxcacuesco" | Juárez No.48 Col. Centro C.P. 47380 | Valle de Guadalupe |
| 120 | U A F S No 120 "Valle de Juárez" | Zacatecas No.4 Col .Centro C.P. 49540 | Valle de Juarez |
| 122 | UNIDAD DE FOMENTO A LA SALUD 122 | HIDALGO NO.14 COL. CENTRO. C.P.48950 | CUATITLAN DE GARCIA BARRAGAN |
| 127 | U A F S No 127 "Tonaya" | Pedro Moreno No.60 Col. Centro C.P. 48760 | Tonaya |
| 128 | U M F No 128 "Acatic" | Gral. Pablo Rodriguez No.1309 Col. Centro C.P. 45470 | Acatic |
| 130 | U M F No 130 "Ojuelos" | Guadalupe Victoria No.38 Col. Centro C.P. 47540 | Ojuelos |
| 131 | U A F S No 131 "San Diego de Alejandría" | 5 de mayo No.103 Col. Centro C.P. 47590 | San Diego de Alejandria |
| 132 | U A F S No 132 "San Julián" | Zaragoza No.721 Col. Centro C.P. 47140 | San Julian |
| 133 | U M F No 133 "Unión de San Antonio" | Prolongacion 5 de Mayo No.2 Col. El Tepeyac C.P. 47410 | Union de San Antonio |
| 134 | U.M.F. No 134 "Valle de Gudalaupe" | Florentino Martin No.177 Col. San Juan Bosco C.P. 47380 | Valle de Guadalupe |
| 135 | U A F S No 135 "Villa hidalgo" | Allende No.36 Col. Centro C.P. 47250 | Villa Hidalgo |
| 136 | U A F S No 136 "Cañadas de Villa Obregón" | Priv. J Isabel Valdivia No.15 Col. Centro C.P. 47360 | Villa Obregon |
| 137 | U M F No 137 "Antonio Escobedo" | Hidalgo No.73 Col. CENTRO C.P. 45650 | Antonio escobedo |
| 154 | U A F S No 154 "Tenamaxtlán" | Lopez Cotilla No.12 b Col. Centro C.P. 48570 | Tenamaxtlan |
| 155 | U M F No 155 "Tizapan el Alto" | Ramón Corona No.363 Col. Centro C.P. 49400 | Tizapan el Alto |
| 156 | UMF No. 156 | ramon corona No.58 Col. Centro C.P. 45870 | tuxcueca |
| 159 | U M F No 159 "Jesús María" | Av. Jesus Maria No.80 Col.Los Ladrillos C.P. 47950 | Jesus Maria |
| 160 | U M F No 160 "Capilla de Guadalupe" | Morelos No.430 Col. Centro C.P. 47700 | Capilla de Guadalupe |
| 162 | U M F No 162 "Melaque" | Camino Antiguo Barra de Navidad No. s/n Col. Fracc Brisas de Navidad C.P. 48980 | Cihuatlan |
| 165 | U A F S No 165 "Degollado" | Reforma No.160 Col. Centro C.P. 47980 | Degollado |
| 166 | U A F S No 166 "Sta María del Valle" | La Paz No.13 Col. Centro C.P. 47196 | Arandas |
| 167 | U M F No 167 "Hermosa Provincia Dr. Juan Salazar Moncayo" | San Lorenzo No.360 Col. Hermosa Provincia C.P. 44790 | Guadalajara |
| 168 | U M F No 168 "Tepatitlán" | Hidalgo No.360 Col. Centro C.P. 47600 | Tepatitlan de Morelos |
| 169 | U M F No 169 "Ocotlán" | Manuel Martinez No.- 611 COL. Mascota C.P. 47860 | Ocotlan |
| 170 | U M F No 170 "El Pitillal" | Oceano Pacifico y Mar de Cortes No.526 Col. Palmar de Aramara C.P. 48314 | Puerto Vallarta |
| 171 | U M F No 171 "Dr. Francisco García Ruiz" | Av Lopez Mateos Sur No.3436 Col. Arboledas C.P. 45070 | Zapopan |
| 177 | U M F No 177 "Lagos de Moreno" | Hernando Martel No.65 Col. Centro C.P. 47400 | Lagos de Moreno |
| 178 | U M F No 178 "Guadalupe" | Av Guadalupe No.6215 Col. Residencial Guadalupe C.P. 45070 | Guadalajara |
| 179 | U M F No 179 "Las Parotas" | Sagitario No.206 Col. Palamar del progreso C.P. 48220 | Pto Vallarta |
| 180 | H G R No 180 "Tlajomulco" | Carretera San Sebastián el Grande Santa Fe No.1000 Col. Cumbres II C.P. 45655 | Tlajomulco de Zuñiga |
| 181 | U M F 181 "Los Sabinos" | Av.Paseo de los Sabinos No.1 Col. Fraccionamiento valle de los sabinos C.P. 45870 | Ixtlahuacaán de los Membrillos |
| 182 | UMF No. 182 "Tesistan" | Capulin No.1498 Col. Fraccionamiento Real Palomas C.P. 45200 | ZAPOPAN |
| 183 | UMF 183 "San Ignacio Cerro Gordo" | Niños Heroes No.182 Col. C.P. | San Ignacio Cerro Gordo |
| 184 | UMF 184 " Coyula, Tonala " | AV. JAUREZ No.663 Col.FRACC. PRADOS DE COYULA C.P. 45410 | TONALA |
| 185 | Bodega Sub Alamacen de Autlan | hidalgo No.199 Col. Centro C.P. 48900 | Autlán |
| 186 | C I E F D (Centro de Investigación Educativa y Formación Docente) | Sierra Mojada No.825 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 187 | Casa del Jubilado | San Felipe No.1087 Col.Centro Sector Hidalgo C.P. 44200 | Guadalajara |
| 188 | Catalogo de Avisos Originales (Oficinas del CAO) | manuel doblado No.692 Col.La Perla Sector Libertad C.P. 44340 | Guadalajara |
| 189 | CEDECYC SNTSS | Rio Nilo No.470 Col. San Carlos C.P .44700 | Guadalajara |
| 190 | Central de Servicios | Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 191 | Central de Transportes | Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 192 | Centro Comunitario Salud Mental | Av Laureles No.55 Col. El Capullo C.P. 45130 | Zopopan |
| 193 | Centro de Canje CMNO | BELISARIO DOMINGUEZ No.1000 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 194 | CIBO Centro Invetigación Biomédica Occte | Sierra Mojada No.800 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 195 | Clínica de Mama | BELISARIO DOMINGUEZ No.3035 Col. JARDINES DE STA. ISABEL C.P. 44300 | GUADALAJARA |
| 196 | Comunicaciones Electricas | Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 197 | Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento | Periférico Sur No.8000 Col. Sta María Tequepexpan C.P. 45600 | Tlaquepaque |
| 198 | CRESTCAP | Calzada Independencia Nte.No. 580 Col. La perla Sector Libertad C.P. 44340 | Guadalajara |
| 199 | Centro De Seg. Social Cd. Guzmán | Colon No.699 Col. Colonia Centro C.P. 49000 | Ciudad Guzman |
| 200 | Centro De Seg. Social Guadalajara Agua Azul | Av 16 de Septiembre No.868 Col. Colonia Centro C.P. 44100 | Guadalajara |
| 201 | Centro De Seg. Social Lagos de Moreno | Hernando de martell No.65 Col. Colonia Centro C.P. 47400 | Lagos de Moreno |
| 202 | Centro De Seg. Social Ocotlán | Manuel Enrrique No.265 Col. Colonia Florida C.P. 4782 | Ocotlan |
| 203 | Depto. de Conservacion y Servicios Generales | Sierra morena No.530 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 204 | DREAC | Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 205 | Escuela de Enfermeria | Calzada Independencia Nte. No.580 Col.La perla Sector Libertad C.P. 44340 | Guadalajara |
| 206 | Farmacia Clinica No. 3 | Belisario Dominuez No.1000 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| G1 | Guarderia No 01 | Santa Monica No.1050 Col. Colonia Centro C.P. 44420 | Guadalajara |
| G2 | Guarderia No 02 | Calle 54 No.677 Col. Colonia la Huerta C.P. 44370 | Guadalajara |
| G3 | Guarderia No 03 | Calle 78 No.709 Col. Colonia Blanco y Cuellar C.P. 44730 | Guadalajara |
| G4 | Guarderia No 04 | Del Sol No.2909 Col. Colonia Jardines del Sol C.P. 44520 | Guadalajara |
| G5 | Guarderia No 05 "Telmex" | Alejandro No.3132 Col. Vallarta San Jorge C.P. 44100 | Guadalajara |
| 207 | Hospital Juan I Menchaca | GENERAL CORONADO No.423 Col. VILLASEÑOR C.P. 44600 | GUADALAJARA |
| 208 | Laboratorio de Citologia Exfoliativa | Av. Magisterio No.1425 Col. Miraflores C.P. 44280 | Guadalajara |
| 209 | Laboratorio Salud en el Trabajo | Sierra Mojada No.800 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 210 | Medicina del Trabajo | SAN FELIPE No.1066 Col. VILLASEÑOR C.P. 44290 | GUADALAJARA |
| 211 | Obras Exteriores | Dr. Salvador Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 212 | Oficina Administrativa Villa Corona | Hidalgo No.187 Col. Centro C.P. 45730 | Villa Corona |
| 213 | Oficina Adminsitrativa de Ameca | Calz Flavio Romero de Velazco No.178 Col. CENTRO C.P. 46600 | Ameca |
| 214 | Oficina Administrativa Autlán | jaime llamas No.295 Col.Frac. Puerta de la Costa C.P. 48900 | Autlán |
| 215 | Oficina Administrativa de El Salto | Hidalgo No.68 Col.CENTRO C.P. | El Salto |
| 216 | Oficina Administrativa Lagos de Moreno | Hernando de martell No.65 Col. Centro C.P. 47400 | Lagos de Moreno |
| 217 | Oficina Administrativa de Tala | LOPEZ MATEOS No.6 Col. EL ROSAL C.P. 45300 | TALA |
| 218 | Oficina Administrativa de Tlajomulco | Lerdo de Tejada y Primavera No.57 a Col. Centro C.P. 45640 | Tlajomulco |
| 219 | Oficina Admiistrativa de Casimiro Castillo | Álvaro Obregón No.125 Col. CENTRO C.P. 48930 | Casimiro Castillo |
| 220 | Oficina Administrativa de Tequila | Av. Sixto Gorjón No.223 Col. CENTRO C.P. 46400 | Tequila |
| 221 | Oficinas Delegacionales | Belisario Dominguez No.1000 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 222 | Planta Central de Lavado | Dr. S. Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 223 | Sub Delegacion Cd. Guzman | Colon No.750 Col. Centro C.P. 49000 | CD Guzman |
| 224 | Sub Delegacion Hidalgo | Av Avila Camacho No.1696 Col. Niños Heroes C.P. 44260 | Guadalajara |
| 225 | Sub Delegacion Juarez | Av 16 De Septiembre No.868 Col. Guadalajara Centro C.P. 44100 | Guadalajara |
| 226 | Sub Delegacion Ocotlan | Moctezuma No.655 Col. Florida C.P. 47820 | Ocotlan |
| 227 | Sub Delegacion Pto. Vallarta | Blvd Fco Medina Ascencio No.2066 Col. Pto. Vallarta Centro C.P. 48310 | Pto Vallarta |
| 228 | Sub Delegacion Reforma Libertad | Calzada Independencia Nte. No.580 Col.La perla Sector Libertad C.P. 44340 | Guadalajara |
| 229 | Sub Delegacion Tepatitlan | CARRETERA LIBRE TEPATITLAN - YAHUALICA No.325 Col. FRACC. PUNTO ANDALUZ C.P. 47675 | Tepatitlan |
| 230 | Teatro "Ignacio Gomez Tarzo" | 16 de Septiembre No.868 Col. Centro C.P. 44100 | Guadalajara |
| 231 | Tienda 25 IMSS "Cd. Guzman" | Colon No.750 A Col. Centro C.P. 49000 | Cd Guzman |
| 232 | Tienda 75 IMSS "El Campesino" | Av. Del Campesino No.1069 Col. Moderna C.P. 44190 | Guadalajara |
| 233 | Tienda 23 IMSS CMNO | Dr. S. Quevedo y Zubieta No.555 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 234 | U I E S S A (Unidad de Investigación Epidemiológica y Servicios de Salud del Adolescente) en la UMF 93 | Av Tonala No.121 Col. Centro C.P. 45400 | Tonala |
| 235 | U I S E S S (Unidad de Investigación Social, Epidemiológica y en Servicios de Salud) en la UMF 03 | Belisario Dominguez No.1000 Col. Independencia C.P. 44340 | Guadalajara |
| 236 | Unidad Deportiva del S. N. T. S. S. | Av. Mateo del Regil No.1501 Col. Santa Ana Tepetitlan C.P. 45230 | Zapopan |
| 237 | Unidad Deportiva Ocotlan | Av. 20 de Noviembre No.1650 Col. El Raicero C.P. 47892 | Ocotlan |
| 238 | Velatorio IMSS No. 8 | Av La Paz No.1788 Col. Americana C.P. 44160 | Guadalajara |
| 239 | Extension CSS Agua Azul. | Calle Cartero No.1088 Col. Moderna | Guadalajara |
| 240 | CCESIECQ CENTRO DE SIMULACION PARA LA EXCELENCIA, CLINICA Y QUIRURGICA | Sierra Mojada S/N, Col. Independencia, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco. | Guadalajara |

ANEXOS NUMERO 17

Escrito de Manifestación de interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero

Fecha (1) __________________________

(2)

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

El suscrito ___(3)___ a nombre y representación de ___(4)___, manifestamos nuestro interés en participar en la Licitación Pública Internacional No. ____________________ para la adjudicación del contrato de los bienes de: _________________________________________.

Por lo cual, se proporciona la información siguiente:

- Datos Generales Del Licitante:

| Tratándose de la Persona Física: Registro Federal de Contribuyentes: Número del registro patronal del IMSS. Nombre: Domicilio completo: Teléfonos: Correo electrónico: Así como, en su caso, los de su apoderado o representante legal. | O | Tratándose de la persona moral: Registro Federal de Contribuyentes: Número del Registro Patronal del IMSS. Nombre: Domicilio Completo: Teléfonos: Correo electrónico: Denominación o razón social, Descripción del objeto social de la empresa, Relación de los nombres de los socios, Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando, nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público ante quien se haya otorgado. |
| --- | --- | --- |

Nota: en caso de aplicarse el primer supuesto, suprimir el segundo o viceversa.

- Del Representante:

Datos de la escritura pública en las que le fueron otorgadas las facultades de representación,

Identificación oficial del representante legal.

A t e n t a m e n t e

___________________________

Nombre, cargo y firma. (5)

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| No. | Dato | Anotar |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fecha | Día, mes y año en que se elabora el documento. |
| 2 | Nombre | El nombre y cargo del titular del área convocante |
| 3 | Nombre | El nombre del representante del licitante que suscribe la proposición. |
| 4 | Denominación o Razón Social | La denominación o razón social del licitante. |
| 5 | Nombre | Nombre, cargo y firma del representante legal del licitante. |

ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO)

FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN NO. _____________ NOMBRE DE LA LICITACIÓN: _________________

PARTIDA EN LA QUE PARTICIPA__________________________________________

TLAQUEPAQUE, JAL., A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE:  ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: __________________________________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

B).- DE CARÁCTER LEGAL (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |

ATENTAMENTE

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en LA EMPRESA |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Este documento podrá ser reproducido cuantas veces sea necesario.

ANEXO NUMERO 19

ORDEN DE COMPRA

| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. |
| --- |
| ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCONCENTRADA ESTATAL DEL IMSS JALISCO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORDEN DE COMPRA No. |  |  |  |  |  |  |  |  | DIA: | MES: | AÑO: |
| CONTRATO No. |  |  |  |  |  |  |  | ESPECIALIDAD. |  |  |  |
| PROVEEDOR: |  |  |  |  |  |  |  | R.F.C.: |  |  |  |
| DOMICILIO: |  |  |  |  |  |  |  | TELEFONO. |  |  |  |
| UNIDAD SOLICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  | CIUDAD. |  |  |  |
| DOMICILIO: |  |  |  |  |  |  |  | ESTADO |  |  |  |
| JCU |  |  |  |  |  |  |  | CUENTA |  |  |  |
|  |  |  | U.I. |  | C.C. |  |  |  |  | ZONA |  |
| No. | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCION DEL ARTICULO |  |  |  |  |  | COSTO | IMPORTE |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SUB TOTAL. |  | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16% I.V.A. | $ - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL. | $ - |  |
| SOLICITA |  |  |  |  |  |  |  | AUTORIZA |  |  |  |
| JEFE DE CONSERVACIÓN |  |  |  |  |  |  |  | DIRECTOR DE LA UNIDAD |  |  |  |

ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN EVENTOS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

____ de _______________ de ______ ____________________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento __________________ No._________ en el que mi representada, la empresa _______________________________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de eventos públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Este documento se encuentra disponible en INTERNET en la página WEB http//www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm de la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas Estados Unidos Mexicanos", el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%. De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

| ATENTAMENTE |  | ATENTAMENTE |
| --- | --- | --- |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN EVENTOS PÚBLICOS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las "Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal". |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

  - NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NÚMERO 20 A (VEINTE “A”)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN EVENTOS PUBLICOS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

____ de _______________ de ______

____________________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento __________________ No._________ en el que mi representada, la empresa _______________________________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número _________, son originarios de___________, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio ___________, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

| ATENTAMENTE |  |
| --- | --- |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN EVENTOS PUBLICOS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

| NUMERO | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de partida que corresponda. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.