INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA

ESTATAL JALISCO

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

Licitación Pública Nacional

No. LA-50-GYR-050GYR002- N-75-2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2023

Glosario de Términos.

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar servicios o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

Área técnica: la que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones y es responsable de responder en la junta de aclaraciones, las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; el Área técnica, podrá tener también el carácter del Área requirente.

Asistencia Técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

Capacitación: Se refiere a la actividad realizada, respondiendo a las necesidades de cada Unidad Médica, que busca mejorar actitud, conocimiento, habilidades y conductas, en aspectos de operación, procesos y procedimientos para el uso del equipo.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. Con dirección electrónica en Internet: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

Contrato Abierto: Instrumento legal a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios en el cual se establecen la cantidad mínima y máxima de los servicios a contratar; o bien, el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse. Se incluye una descripción completa de los servicios con sus correspondientes precios unitarios. Encuentra su fundamento en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

CTCIM: Coordinación Técnica de Contratos e Investigación de Mercados, adscrita a la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Investigación de mercado: la verificación de la existencia de servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

LGS: Ley General de Salud.

LSS: Ley del Seguro Social.

Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a  .

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

NMX: Norma mexicana.

NOM: Norma Oficial Mexicana

OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS

OOADEJ: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco

Partida o concepto: la división o desglose de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos.

Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales y que provee información integral y en línea a las principales áreas del Instituto.

Programa Informático: El medio de captura desarrollado por la SFP que permite a los Licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las propuestas que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura

Proposición: La documentación que conforma las secciones técnicas y económicas y documentación complementaria presentadas por los Licitantes.

Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

SAT: el Servicio de Administración Tributaria.

SFP: Secretaría de la Función Pública.

Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA.

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 bis fracción II, 27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37, 45, 46 , 47  y 48 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 42, 46 y 48 de su Reglamento, y en apego a las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se invita a personas físicas y morales, cuyas actividades comerciales o profesionales están relacionada con el servicio objeto del procedimiento de convocatoria para la contratación de:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2023

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE: Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45600 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INTEGRE COMO PARTE DE LA PROPUESTA SERÁ DIRIGIDA A:

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

## 1.1 IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS, Y EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones en su caso deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios, éstos deberán presentarse en idioma español.

## 1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria, mediante certificado de disponibilidad presupuestal número(s):

0000042361-2023 CUENTA: 42062508

“El presupuesto definitivo a ejercer está sujeto al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2023 aprobado por parte de la H. Cámara de Diputados, por lo que el cumplimiento de las Obligaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social quedan sujetas par fines de ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con la que se cuente conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal 2023 se aprobó por la H. Cámara de Diputados  en términos de lo señalado en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin responsabilidad alguna para el Instituto Mexicano del Seguro Social”.

# 2. DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

El Instituto requiere del servicio(s) de conformidad con lo establecido en el Anexo 1, Anexo Técnico , que contienen la descripción amplia y detallada, los participantes deberán apegarse justa, exacta y cabalmente a lo solicitado en el mismo que forma parte integral y adjuntando a esta convocatoria.

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos y que rigen la presente convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada de los servicios que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria no podrán ser negociadas en términos del artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

2.1 CALIDAD.

“Los participantes” deberán contar con la infraestructura y personal técnico especializado en el ramo, para la ejecución de los servicios, objeto de esta CONVOCATORIA.

Deberá presentar fotos de las refacciones y consumibles originales que se integran a esta partida, el proveedor que presente refacciones y consumibles genéricos será rechazado por el área requirente, esto con la finalidad de que los equipos mantengan su originalidad y su vida útil al 100%.

Los ingenieros responsables deberán presentar copia de curso de capacitación emitida por una entidad o empresa certificada que avale que son especialistas en la partida a licitar.

## 2.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El Participante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

- Licencia Municipal Vigente, o permiso de funcionamiento vigente del uso de suelo, expedida(s) por el Gobierno Federal, Estatal y/o Municipal del lugar donde se encuentre localizada la ubicación del licitante.

# 3.  MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN.

La presente convocatoria, conforme a los medios que se utilicen, será electrónica.

El Contrato derivado de la presente convocatoria será abierto.

El presente procedimiento se realizará, cumpliendo estrictamente a los servicios a contratar, que se contemplan en el Anexo 1, de esta convocatoria.

## 3.1 Tipo De Abastecimiento

Para efectos de contratar los servicios objeto de esta convocatoria, se tendrá una sola fuente de abasto por el servicio completo.

## 3.2.	Fecha, hora y domicilio de los eventos, plazo y medios para la presentación de proposiciones.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita a Instalaciones | NO HABRÁ VISITA A INSTALACIONES |  |  |
| Junta de Aclaraciones | 28 de abril del 2023 | 09:00 hrs. | A través de CompraNet. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 05 de mayo del 2023 | 09:00 hrs. |  |
| Fallo | 09 de mayo del 2023 | 14:00 hrs. |  |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días posteriores a la notificación del fallo | 9:00 a 16:00 horas | Oficina de Contratos del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en Periférico Sur, número 8000, Colonia Santa Maria Tequepexpan, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600. |
| Reducción de Plazo | NO |  |  |
| Tipo de Licitación | NACIONAL |  |  |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Electrónica (artículo 26Bis Fracción II, de la LAASSP) Artículo 26 Bis. - La CONVOCATORIA pública conforme a los medios que se utilicen, podrá ser: Fracción II Electrónica, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los participantes a través de CompraNet, se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 27 de esta Ley. El acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de CompraNet y sin la presencia de los participantes en dichos actos. |  |  |

Los interesados en participar en el procedimiento a través de medios electrónicos deberán contar con registro de identificación electrónica ante CompraNet.

# 4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33 Bis de la LAASSP y 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollara el evento de Junta de Aclaraciones, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere el Sistema CompraNet

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona.

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de CompraNet 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas.

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 46, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en CompraNet, en la dirección electrónica https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/

# 5. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

La presentación y apertura de proposiciones se realizará en la fecha y hora indicada y se desarrollará conforme a lo previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley, así como el 47 de su Reglamento y como a continuación se detalla:

- Los participantes enviarán sus proposiciones técnica y económica conforme al Anexo 1, a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP y cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el participante.

El participante podrá enviar hasta un minuto antes del evento de apertura de proposiciones la información correspondiente a su propuesta técnica/económica o las modificaciones a las mismas. Una vez alcanzada la fecha y hora del inicio del evento de apertura de proposiciones el participante no podrá enviar sus proposiciones o modificaciones de las mismas.

En referencia al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, se establece que los participantes deberán utilizar la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, para la presentación y firma de proposiciones a través de CompraNet.

- Los participantes deberán de enviar sus propuestas en archivos electrónicos de preferencia en PDF, adicionalmente se les solicita junto con su propuesta, la información y documentación contenida en la presente CONVOCATORIA en archivos electrónicos con extensión XLS, editables (Excel).

Es importante señalar que solo se recibirán anexos en los formatos ya mencionados, por lo que deberán verificar que sus anexos sean cargados correctamente al sistema, ya que si se anexan archivos de manera individual con extensión. p7m, NO SE PODRÁ ABRIR EL ARCHIVO y será motivo para que la convocante deseche la proposición.

- La convocante, hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún participante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

- En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos que integran su propuesta carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, no será motivo de desechamiento de la propuesta, así como en el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma.

- En el supuesto de que las proposiciones presentadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, y que durante el acto, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- Se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los sobres en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

## 5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 03 (tres) de esta convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de convocatoria.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

# 6. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN REMITIR POR EL SISTEMA COMPRANET.

- Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio Participante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP, conforme al Anexo Número 04 (cuatro) de la presente convocatoria.

- Escrito de declaración de integridad, a través del cual el Participante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 05 (cinco), de la presente  convocatoria.

- Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el Participante manifieste que es de nacionalidad mexicana. Anexo Número 06 (seis), de la presente convocatoria.

- Los Participantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 07 (siete), del presente convocatoria.

- Escrito Bajo protesta de decir verdad, que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional, conforme al Anexo No. 08 (ocho) de la presente convocatoria.

- Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento y las presentes condiciones de contratación.

- Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros:

Registro Federal de Contribuyentes

Registro Patronal IMSS

Registro Infonavit.

- En el caso de que el participante no cuente con registro patronal propio, deberá presentar convenio de participación conjunta de la empresa que le proporciona el Recurso Humano.

- En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 03 (tres), de la presente convocatoria.

- Los participantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” positiva y vigente

- Los participantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el SAT” positiva y vigente

- Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017, vigente y positiva.

- Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contara con número telefónico de servicio urgente las 24 horas, para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad. Anexo Numero 09 (nueve), de la presente convocatoria.

- Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio Nacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

- Escrito libre y bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar los servicios, en forma continua y permanente.

- Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.1 y 2.2, de la presente convocatoria.

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en formato libre, donde manifieste que no se desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente convocatoria, no se actualiza un conflicto de interés.

- La proposición técnica deberá contener Descripción amplia y detallada del objeto de la licitación ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en Anexo 1, mismas que se encuentran adjuntas a la presente convocatoria.

- licencia municipal vigente, o permiso de funcionamiento vigente del uso de suelo, expedida(s) por el gobierno federal, estatal y/o municipal del lugar donde se encuentre localizada la ubicación del licitante. esto para contar con la certeza de que el participante licitante se encuentre debidamente establecido y realice el cumplimiento de sus obligaciones municipales.

## Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contará con el servicio del número telefónico dentro de la zona metropolitana de Guadalajara proporcionará el número telefónico para reportar las fallas, y será proporcionado a la firma del contrato, en virtud de la naturaleza de los servicios solicitados por el IMSS para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad.

## Documentación que demuestre la capacidad técnica del licitante, sea persona moral o persona física.

## 6.2.	PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

- La propuesta económica, deberá contener la cotización los servicios ofertados, precio unitario, subtotal, el importe total, desglosando el IVA, indicando el importe total de cada uno de los servicios, deberá elaborarse en pesos mexicanos, a 2 (dos) decimales, conforme al Anexo Número 14 (catorce) pudiendo apoyarse del Anexo 1, el cual forma y se adjuntan siendo parte de la presente bases.

Los participantes deberán cotizar el 100% de los servicios a precios fijos durante la vigencia del contrato y deberán considerar el total de Unidades y/o Equipos que conforman cada uno de los descritos en los Anexo 1,  el cual forma y se adjuntan siendo parte de la presente bases.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el Participante es la siguiente:

- Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- Anexo Número 13 (trece), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación.

- Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

- Documento que acredite su nacionalidad mexicana, pudiendo ser copia simple del Acta de Nacimiento para personas físicas o Acta constitutiva en términos de la legislación mexicana para personas morales

Además de considerar los aspectos siguientes:

      - Los Participantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los Participantes.

      - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

      - Cada uno de los documentos que integren la proposición de los Participantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

En caso de que alguna hoja de los documentos carezca de folio y se constate que las hojas mantienen continuidad no será desechada la propuesta.

# 7. ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL PARTICIPANTE.

## 7.1 En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de propuestas, los participantes deberán enviar un escrito en el que su firmante manifieste, “bajo protesta de decir verdad”, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Se enviará mediante escrito libre (Artículo 29, fracción VI, de la LAASSP).

## 7.2 En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el participante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del participante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante y correo electrónico, en caso de contar con él. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa, su duración; número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; así como fecha y datos de su inscripción en el Registro Público correspondiente, y relación del nombre de los socios o asociados que aparezcan en éstas, y

- Del representante del participante: número y fecha de las escrituras públicas o pólizas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

En defecto de lo anterior, el participante podrá enviar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Numero 02 (dos), el cual forma parte del presente convocatoria.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 02 (dos), de la presente convocatoria, será aquel en el que el participante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las que se realicen en COMPRANET.

## 7.3 En La Firma Del Contrato.

Previo a la firma del contrato el participante ganador, deberá presentar original o copia certificada para su cotejo de los siguientes documentos que acrediten su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, con fundamento a lo previsto en los artículos 35 fracción I y II, 48 fracción VI del Reglamento de la LAASSP.

- Tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

- En el caso de personas físicas, deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional, copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los participantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en el artículo 34 párrafo tercero de la Ley y fracción II del artículo 44 del Reglamento de la Ley y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Además de lo anterior deberá de presentar la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social y Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigentes y positivas, con la que acredite que se encuentra al corriente en el pago de las cuotas obrero patronal conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

8.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES:

El Instituto no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los participantes, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta

En caso de que proceda, el participante que resulte con adjudicación y no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, el Instituto no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP, Asimismo, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al participante adjudicado.

## 8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL:

El Instituto no contratará la prestación de servicios con los particulares que no se  encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, emitido por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que se aprueban las Reglas para la obtención de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 22 de septiembre de 2022.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, los participantes que deseen participar en el procedimiento de contratación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en su propuesta, en el evento de presentación de propuestas y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Participante deberá celebrar convenio de participación conjunta con la prestadora del servicio.

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante el Instituto y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, el particular que se encuentren en los siguientes supuestos:

a)	No se encuentra registrado ante el Instituto, por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,

b)	Se encuentra registrado pero no tiene trabajadores activos, o

c)	Su registro patronal se encuentra dado de baja.

Sin embargo en el procedimiento señalado en el acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR el particular podrá obtener un documento emitido por el Instituto, en el que consta, que no se puede emitir la opinión de cumplimiento y se especifica el supuesto en el que se ubica el participante.

Para considerarse que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, el participante deberá presentar.

a)	Escrito libre en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad que no le es posible obtener la opinión, multicitada, y justifique el motivo

b)	El documento emitido por este Instituto, en el que conste que no se les puede emitir la referida opinión

En caso de que el particular manifieste que prestará su servicio a través de trabajadores subcontratados con un tercero, dicho particular también deberá presentare la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, positiva y vigente del tercero.

Se considerará que no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social cuando, el participante, sea persona física o moral, que tenga dos o más Registros Patronales, y al menos en uno de ellos tenga créditos fiscales firmes, se considera que esta persona NO se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, aun cuando el registro utilizado para el proceso de contratación NO tenga  créditos fiscales firmes.

La opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 01 día natural a partir del día de su emisión por lo cual la Opinión que presente deberá ser vigente a la fecha del acto de Apertura y Presentación de Propuestas (en caso de no presentar opinión vigente al acto de presentación de propuesta la convocante verificara que se encuentre al corriente de sus obligaciones).

8.3 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

Primera. - los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquellos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda. - EL INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisara que:

I.- La inscripción del particular solicitante ante el Instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.- La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.

III.- Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.- Las garantías que se hayan otorgado.

V.- Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el Instituto.

Tercera.- Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del Instituto y reflejaran la situación que ente el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta. - EL INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

- Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular este inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo este se encuentre garantizado.

- Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

- Con adeudo pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisara esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

- Sin antecedentes Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el Instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal Institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta. - La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la misma.

# CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

EN BASE AL ARTICULO 29  FRACCION XIII, Y ARTICULO 36 DE LA LAASSP Y A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

De acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 36 Bis de la Ley, el criterio que se utilizará como método para evaluar las propuestas, será el mecanismo de puntos y porcentajes; por lo que, para ser sujeto de evaluación bajo el criterio de puntos y porcentajes, se considerarán únicamente a el (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en  los numerales 2.2 Licencias, Autorizaciones y Permisos y en el numeral 6. Documentos que deberán remitir por el Sistema  Compranet, de acuerdo a lo siguiente:

LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA COMO SOLVENTE DEBERÁ SER  DE CUANDO MENOS 45 DE LOS 60 PUNTOS MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN LA EVALUACIÓN, CONFORME AL CRITERIO QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE CUADRO, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD O MAGNITUD DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN:

| RUBRO | PUNTOS A OTORGAR |  | SUB RUBROS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad del licitante | 24 | Capacidad de los recursos humanos 10 puntos máximos | Experiencia laboral: 3 puntos máximos | El licitante deberá presentar un listado nominal de los trabajadores que estarán directamente relacionados con la prestación del servicio objeto de esta licitación. En asuntos relacionados con la materia del servicio objeto de la presente licitación adjuntando copias de documentación que acredite dicha experiencia (“ordenes de servicio”, facturas, o el documento que acredite el servicio realizado en el cual intervino los cuales deberán estar debidamente requisitados y firmados). 03 Puntos diez o más (facturas, ordenes de servicio) documentos que avalen los servicios relacionados en el año 2020 Y 2021 con la prestación del servicio objeto de esta licitación. 02 Puntos nueve a cinco (facturas, órdenes de servicio) documentos que avalen los servicios relacionados en el año 2020 Y 2021 con la prestación del servicio objeto de esta licitación. |
|  |  |  | Competencia: 5 puntos Máximos | El licitante deberá presentar currículo vitae del personal que realizara el servicio.. Por lo menos Un equipo de trabajo deberá de constar cuando menos de 1 ingeniero y 1 técnico. Los ingenieros responsables del servicio deberán presentar copia de la cedula profesional de las carreras afines a esta licitación, deberá presentar un mínimo de 2 personas a demostrar que trabajan en la empresa que oferta (registro en el IMSS, contrato laboral con vigencia mínima de un año). Un equipo de trabajo; 3 puntos. Dos equipos de trabajo a más; 5 puntos. |
|  |  |  | Dominio: Puntos a otorgar; 2 puntos Máximos | Se acredita presentando constancias de capacitación al personal relacionado con la prestación del servicio ofertado De un 0 a un 50% de los trabajadores contemplados para la prestación del servicio presentan capacitación relacionada con el servicio a contratar 0 puntos. De un 51% a un 80% de los trabajadores contemplados para la prestación del servicio presentan capacitación relacionada con el servicio a contratar 1 puntos. De un 81% a un 100% de los trabajadores contemplados para la prestación del servicio presentan capacitación relacionada con el servicio a contratar 2 puntos. |
|  |  | Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento 10 puntos máximos | Solvencia financiera y administrativa: 3 puntos Máximos. | El licitante deberá presentar copia simple de la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del Impuesto sobre la Renta presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de estados financieros. (3 puntos) Capital contable menor al 50% del total de la proposición, 0 puntos. Capital contable mayor al 50% y menor al 80% del total de la proposición, 1 puntos. Capital contable mayor al 100% del total de la proposición, 3 puntos. |
|  |  |  | Capacidad de Equipamiento 7 Puntos. | Los licitantes deberán acreditar en este punto las herramientas, equipos o instrumental que utilizarán en la prestación del servicio motivo de esta contratación. 1.-Relación de herramientas e instrumentación a utilizarse en el servicio motivo de esta contratación. 2 puntos 2.-Relación y fotografías de las refacciones que se utilizaran en la prestación del servicio motivo de esta contratación. 2 puntos 3.-Certificados de calibración de los equipos, para la prestación del servicio motivo de esta contratación. 3 puntos |
|  |  | Participación de discapacitados 02 puntos máximos | Participación de Discapacitados: 2 Puntos Máximos. | Personas físicas o morales que cuenten con personal discapacitado, lo que se acreditará en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP: En un porcentaje del 0% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados se le otorgará 0 puntos. En un porcentaje superior al 5% de personal discapacitado del total de su planta de empleados, se le otorgará 2 puntos. |
|  |  | Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica 02 puntos máximos | Participación de MIPYMES 2 Puntos Máximos. | El licitante acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones. 1 bien producido y registrado = 01 Punto. 2 bienes producidos y registrados = 02 Puntos. |
| Experiencia y especialidad del licitante | 16 |  | Experiencia del licitante: 8 puntos Máximos. | Para acreditar la experiencia deberán presentar copia de la carátula del contrato, hoja de la cláusula donde se especifique el objeto de la contratación y hoja de firmas de los contratos, donde se ostentará experiencia por: Del año 2017 al 2021 = 08 puntos Del año 2018 al 2021 = 05 puntos Del año 2019 al 2021 = 02 puntos |
|  |  |  | Especialidad del licitante: 8 puntos Máximos. | Acreditar un mayor número de contratos, demostrando que ha prestado el servicio con las características, similares a las establecidas en la presente convocatoria. La comprobación se hará mediante: - Relación de contratos que contenga, numero de contrato, descripción, empresa, entidad o dependencia, vigencia y contacto. - Copia simple de los contratos formalizados conforme la relación del numeral anterior. De 1 a 2 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 05 puntos. De 3 a 5 Contratos: Con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 08 puntos. |
| Propuesta de trabajo | 10 |  | Plan de Trabajo propuesto por el Licitante: 10 puntos Máximos. | Presentar documento membretado de la empresa licitante en el cual se observe la descripción explicita del plan de trabajo que implementará en la prestación del servicio, mismo que contemple lo solicitado en el anexo número 1 de las bases de licitación. Metodología para la prestación del Servicio, describiendo de forma detallada la forma en que otorgará el servicio objeto de la presente licitación, cubriendo como mínimo las actividades señaladas en el catálogo de conceptos, (sin que se infiera que la trascripción del requerimiento sea suficiente para acreditar este requisito) 04 Puntos. Cronograma de trabajo, consistente en la Programación y/o Calendarización de las actividades que implica la prestación del Servicio objeto de esta licitación y que deberá detallarse señalando fechas de inicio y término con los datos de día/mes/año. Sirviendo de base el Calendario de ejecución que aparece en el Anexo términos y condiciones. 03 Puntos. Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Convocatoria, para la prestación del Servicio objeto de esta licitación, el cual deberá coincidir con los elementos contemplados en el requerimiento. 03 Puntos. |
| Cumplimiento de Contratos | 10 |  | Cumplimiento de contratos satisfactoriamente 10 puntos Máximos. | El licitante entregará documentación soporte que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma de los contratos celebrados con las dependencias o entidades; y, en su caso con el sector privado, de servicios que sean de igual y/o similares características y alcances a los que se requieren en la presente. Por lo que podrá presentar carta(s) expedida(s) por el contratante de una antigüedad no mayor a cuatro años y/o liberación de la fianza del mismo, con quién tiene o tuvo celebrado el (los) contrato (s), que describa que está dando o dio cumplimiento en tiempo y forma (las cartas pueden ser del mismo contratante, siempre y cuando hagan referencia a distintos contratos). 1 Carta de cumplimiento o liberación de fianza del contrato = 02 Punto. 2 Carta de cumplimiento o liberación de fianza del contrato = 05 Puntos. 3 Carta de cumplimiento o liberación de fianza del contrato = 10 Puntos. |
| TOTAL | 60 |  |  |  |

Los servicios a contratar será el mecanismo puntos y porcentajes; se considerarán únicamente a el (los) licitante(s) que previamente haya(n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con los requisitos solicitados en  los numerales

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

El Instituto evaluará cualquier incremento en rangos o características que mejoren la calidad del servicio, así como su entrega y distribución objeto de la presente Licitación, como que presente mejores especificaciones a las solicitadas, aplicando para ello el Mecanismo de Evaluación de Puntos y Porcentaje, de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la Aplicación del Criterio de Evaluación de Proposiciones a través del Mecanismo de Puntos o Porcentajes en los Procedimientos de Contratación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de septiembre de 2010.

La no entrega de los documentos señalados o no cumpla con los requisitos solicitados en cualesquiera de los subrubros, será equivalente a cero puntos, y para el caso del requisito indispensable es causal de descalificación.

Para la adquisición de los servicios, la convocante asigna la puntuación o unidades porcentuales, de conformidad con lo siguiente:

- Ponderación

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; corresponderán a un total de 60 (sesenta) puntos o del 60% (sesenta por ciento) unidades porcentuales. Para ser considerada solvente dicha propuesta y no ser desechada, será de cuando menos 45 de los 60 puntos máximos que se pueden obtener, para lo cual se considerarán  los conceptos que a continuación se indican:

- Propuesta Técnica

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde a 60 (sesenta) puntos,  será evaluada tomando en cuenta la calidad, licencias, capacidad, experiencia, especialidad, y cumplimiento de contratos, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican:

Posterior a la calificación de puntos y porcentajes se determinará como PROPUESTA SOLVENTE TÉCNICAMENTE, aquella que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con un mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros señalados, procediendo a la evaluación de la propuesta económica únicamente de aquellas que se determinaron solventes.

- Propuesta Económica

El rubro relativo al Precio tendrá un valor de cuarenta puntos, de manera que el licitante que ofrezca el precio menor, obtendrá como máximo 40 puntos de un total de 100 puntos posibles (Sumatoria de la propuesta técnica y económica).

Una vez realizado el procedimiento antes señalado, se procederá a evaluar cada una de las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo el 45% del total de los rubros de la propuesta técnica.

El Instituto adjudicará el Contrato al o los Licitante (s) que reúna (n) las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, derivado de la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral.

Si derivado de la evaluación económica y técnica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a puntos y porcentajes obtenidos por dos o más licitantes, se procederá de acuerdo a lo previsto en el artículo 36 Bis, segundo y tercer párrafo de la LAASSP y 54 de su Reglamento.

Para efectos de evaluación de la propuesta económica presentada se consideró la siguiente fórmula:

Se deberá excluir del precio ofertado por el licitante el impuesto al valor agregado, y sólo se considerará el precio neto propuesto.

El total de puntuación o unidades porcentuales de la propuesta económica, deberá tener un valor numérico máximo de 40, por lo que la propuesta económica que resulte ser la más baja, deberá asignársele esa puntuación o unidades porcentuales máxima.

Para determinar la puntuación o unidades porcentuales que correspondan al precio neto propuesto por cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE= MPembx40/ MP

Dónde:

PPE= Puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la Propuesta Económica;

MPemb= Monto de la Propuesta económica más baja, y

MP/= Monto de la I-ésima Propuesta económica, y

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente formula:

PTj=TPT+PPE

Dónde:

PTj= Puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición;

TPT= Total de Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuesta Técnica

PPE= Puntuación o unidades porcentuales asignados a la Propuestas Económica

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS:

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en la convocatoria.

- Se verificará documentalmente que los servicios ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la propuesta técnica.

- En general, el cumplimiento de las propuestas conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS:

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total de los servicios ofertados, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica (Anexo 14 catorce), de la presente convocatoria.

En el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios.

En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse, conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento.

## 9.4 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al participante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos del presente  convocatoria y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

En la evaluación de las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán determinar cómo precio conveniente, aquel que resulte de obtener el promedio de precios preponderantes de las proposiciones aceptadas técnicamente; al que en su caso se restará el 40%, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 inciso B) del Reglamento de la LAASSP.

En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a aquellas personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. De existir empate entre personas de dicho sector, la adjudicación se efectuará a favor del participante que resulte ganador en términos del artículo 54 del Reglamento de la LAASSP.

De no actualizarse los supuestos del párrafo anterior, si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más participantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del participante ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento de la LAASSP.

- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los participantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con cualquiera de los requisitos o características establecidas en esta convocatoria o sus anexos, así como los que se deriven del(os) Acto(s) de Junta(s) de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta por partida (s), conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la Ley.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros participantes para elevar el costo de los servicios solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás participantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la Ley, al Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los servicios requeridos según el Anexo 1,  siendo parte y se adjuntan a la presente convocatoria.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida conforme al artículo 39 penúltimo párrafo del Reglamento.

- Cuando el licitante se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley.

- Cuando presente más de una propuesta para la misma partida.

- Que presente documentación no legible.

11. COMUNICACIÓN DEL FALLO:

Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de COMPRANET.

Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2, de la presente CONVOCATORIA.

Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de notificación de fallo, se pondrán al finalizar los actos en el tablero de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Colonia Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque Jalisco, C.P. 45600, por un término no menor a 5 días hábiles.

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET.

Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

- MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 11 (once), el modelo del contrato  para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente CONVOCATORIA, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente CONVOCATORIA, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades a que hace referencia el Anexo Técnico son estadísticas de consumo, por lo que en términos del artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se celebrará contrato abierto por montos mínimos y máximos.

12.1. PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación contará con un período de contratación del al día siguiente hábil de la emisión del fallo al 31 de diciembre del 2023.

12.2 FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día que se establezca en el acto de fallo, los contratos serán formalizados en tres ejemplares en original, es decir, señalar que se firman por TRIPLICADO.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13 LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Los servicios deberán ser brindados durante la vigencia del contrato en las Unidades del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco señaladas en el Anexo 16 Directorio de Unidades, conforme a las especificaciones establecidas en el Anexo 1, mismas que se adjuntan y son parte de esta convocatoria.

CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Los servicios deberán ser realizados en cada una de las Unidades que integran el Anexo número 16 Directorio de Unidades, de conformidad a las especificaciones y conceptos establecidos en el Anexo 1, mismas que se adjuntan y son parte de esta convocatoria.

La prestación de los servicios se realizará de conformidad a las especificaciones y conceptos establecidos en el Anexo 1,  de la aceptación del instituto a través del Jefe de Conservación de la Unidad ò el Administrador del Contrato.

El participante deberá contar con la infraestructura y personal técnico especializado en el ramo, para la ejecución del servicio.

La prestación del servicio, las maniobras de carga y descarga de los mismo en el lugar de entrega serán a cargo del proveedor, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el “Instituto”.

El participante, será responsable civilmente por la negligencia, impericia o dolo en que incurra personalmente o por los trabajadores a su servicio, por lo que se obliga a indemnizar a “el instituto” de los daños y perjuicios que le ocasione.

El instituto no adquiere ninguna obligación de carácter laboral para con “el proveedor”, ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realización de la entrega de los servicios, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “el proveedor”, siendo por tanto a cargo de éste todas las responsabilidades provenientes de los servicios del personal que le auxilie, y que no sea puesto a su disposición por “el instituto”.

Por lo anterior, no se le considerará a “el instituto” como patrón, ni aun substituto, y “el proveedor” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de carácter civil, fiscal, de seguridad social o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

El participante será responsable en caso de que la entrega de los servicios objeto de este instrumento infrinja patentes y/o marcas registradas, quedando obligado a liberar de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole a “el instituto”.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones establecidas en contrato, el instituto no dará por aceptado la entrega de los servicios.

Por necesidades del instituto y sin obligación adicional para éste, al mismo precio pactado inicialmente y previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar de prestación de los servicios, sin que esto signifique incremento en los precios.

El participante se obliga a proporcionar un correo electrónico y número telefónico para la recepción de los reportes que genere el Instituto y en caso de que por algún motivo se requiera de sustituir el correo original, deberá de hacer del conocimiento al administrador del contrato del nuevo correo electrónico; quedando el proveedor como responsable por los reportes que no se le hagan llegar debido a la problemática que presente su correo.

Durante la prestación de los servicios estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme con la descripción ofrecida en su propuesta, así como con las condiciones requeridas en la presente convocatoria.

14 GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Garantías

“EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, la garantía que se enumera a continuación:

Garantía de cumplimiento del contrato.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la ley de instituciones de seguros y de fianzas y a favor del “instituto mexicano del seguro social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el monto máximo del contrato, sin considerar el impuesto al valor.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del instituto, con todas las obligaciones contractuales.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato,

14.1 PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, “EL IMSS” aplicara penas convencionales a “EL PROVEEDOR”, cuando existan incumplimientos en la fecha pactada para la prestación del servicio preventivo contratado, será del 2.5% (dos punto cinco por ciento), por cada día de atraso, calculadas sobre el valor del servicio o concepto incumplido y sin considerar el impuesto al valor agregado, en los siguientes supuestos:

La pena convencional por atraso en los servicios, se calculara por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, el número máximo de días por penalizar será de 4 días naturales, aplicado al valor en el contrato de los servicios prestados con atraso y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda a la partida que se trate. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.

La pena convencional por atraso en la atención del reporte del servicio correctivo, el cual deberá ser  en un plazo no mayor a 24 horas de generado, será de 1.5% por cada día de atraso, calculadas sobre el valor del precio unitario del servicio preventivo, sin considerar el impuesto al valor agregado, la suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.

La pena convencional por atraso en la reparación del servicio correctivo el cual deberá ser solucionado en un plazo no mayor a 5 días hábiles, será de 2.5% por cada día de atraso, calculadas sobre el valor del precio unitario del servicio preventivo, sin considerar el impuesto al valor agregado, la suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.

La pena convencional por no entregar la bitácora de pasta dura por cada equipo, será de 1.5% sobre el valor del precio unitario del servicio preventivo, sin considerar el impuesto al valor agregado, la suma de las penas convencionales no deberá de exceder el importe de la garantía de cumplimiento de obligaciones.

Para el supuesto de que los mantenimientos programados no pudieran llevarse a cabo por causas atribuibles a la disponibilidad de los equipos, se deberá reprogramar y fijar una nueva fecha de servicio, que no exceda los siete días hábiles, especificando el día de reprogramación del mismo, el jefe de conservación de la unidad deberá de hacer del conocimiento a el proveedor, por medio de escrito, oficio, correo y/u orden de servicio, lo anterior para que se lleve a cabo el servicio requerido en la nueva fecha, mismo que deberá de quedar asentado en la bitácora correspondiente, si el proveedor no da el servicio requerido en el día reprogramado, el instituto aplicará la pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio.

El administrador del contrato será el encargado de determinar, calcular y notificar a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales; así como de vigilar el registro o captura y validar en el sistema prei millenium, la aplicación de las penas convencionales, objeto del instrumento jurídico y comunicar los incumplimientos.

“EL IMSS” descontara las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deba cubrir “EL PROVEEDOR”. Por lo tanto “EL PROVEEDOR” autoriza a descontar las cantidades que resulten de aplicar las sanciones señaladas en los párrafos anteriores, sobre los pagos que a este deba cubrirle a “EL IMSS” durante el periodo en que incurra y/o se mantenga en incumplimiento con motivo del suministro de los servicios.

Para autorizar el pago de los servicios, previamente “EL PROVEEDOR” tiene que haber cubierto las penas convencionales aplicadas conforme a lo dispuesto en el contrato. El administrador del contrato será el responsable de verificar que se cumpla esta obligación, la aplicación de las penas convencionales, objeto del presente instrumento jurídico, y comunicar los incumplimientos.

Conforme a lo previsto en el artículo 96 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, en ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales, ni intereses moratorios a cargo de “EL INSTITUTO”.

Las penas convencionales que le sean aplicadas a los licitantes se harán de su conocimiento vía correo electrónico.

15. CONDICIONES DE PAGO.

El proveedor adjudicado deberá presentar la(s) Orden de Servicio y factura, el jefe de Conservación de cada Unidad, Administrador sea su caso, en la que identifique la entrega de los servicios realizado, la cual será devuelta de conformidad con firma y sello de la Unidad y validada por el Administrador de contrato para su trámite de pago.

El pago se efectuará en pesos mexicanos, dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor de los siguientes documentos:

Se deberá acompañar junto con la representación impresa copia de la fianza, con el propósito de cumplir con lo requerido en el anexo 2 para la cuenta contable 42062508.

Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que reúna los requisitos fiscales respectivos, con nombre, cargo y firma del Administrador del contrato, en la que se indique los servicios prestados, numero de proveedor, el número de contrato, numero de ID de pedido- recepción, numero de fianza y nombre de la afianzadora, orden de servicio debidamente requisitada y opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales (IMSS, SAT e INFONAVIT) positivas y vigentes, que deberán ser entregados para su pago en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Jalisco, ubicado en Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, en Guadalajara, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el servicio de administración tributaria (SAT) a nombre del instituto mexicano del seguro social como se indica a continuación.

RF.C.: IMS-421231-I45

Razón Social: Instituto Mexicano del Seguros Social.

Domicilio Fiscal: Avenida paseo de la Reforma No. 476, Colonia Juarez Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, CDMX.

Régimen Fiscal: Persona Moral con fines no lucrativos (Clave 603)

Uso de CFDI: Clave S01 “sin efectos fiscales”.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, a partir del 1 de enero del 2022 actualizada la versión del CDFI pasando ahora a la versión 4.0.

Para la validación de dichos comprobantes “el proveedor” deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página de “el instituto”, el archivo en formato XML. La validez de los mismos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

El proveedor se obliga a no cancelar ante el SAT el comprobante fiscal digital (CFDI) a favor de “el instituto” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

Junto con la factura para los contratos cuyo monto sea de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 m.n.) o superior deberá adjuntar la opinión positiva y vigente del cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, así como la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social, así como con el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la ley del seguro social, “el instituto”, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

Así mismo el proveedor acepta que el instituto, previo al cobro de cualquier factura y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40b, último párrafo, de la ley del seguro social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo líquidas y exigibles a favor de “el instituto”, le sean aplicadas como descuento en los recursos que le corresponda percibir contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

El pago de la prestación de los servicios quedará condicionado proporcionalmente al pago que “el proveedor” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

Deberá acompañar junto con la representación impresa de la factura copia de la fianza de conformidad con lo requerido en el anexo 2 para la cuenta contable 42062508 vigente.

16.- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto del presente contrato serán pagados por el participante conforme a la legislación aplicable en la materia.

El instituto sólo cubrirá el impuesto al valor agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

16.1 PATENTES Y/O MARCAS

El participante se obliga para con “el instituto”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “el instituto” y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “el proveedor” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley federal de derechos de autor, ni a la ley de la propiedad industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “el instituto” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio señalado por “el proveedor”

Para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “el instituto” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

17. TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “el instituto” podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de los servicios objeto del presente contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “el instituto” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la secretaría de la función pública.

En estos casos “el instituto” reembolsará a “el proveedor” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el objetivo del contrato.

17.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

“El instituto” podrá rescindir administrativamente el contrato en cualquier momento, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el supuesto de que se rescinda, no procederá el cobro de penas convencionales por atraso, ni la contabilización de la mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

“El instituto” podrá a su juicio suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

# El instituto en cualquier momento dentro de la vigencia podrá verificar el cumplimiento de calidad de los componente adquiridos a “el proveedor”, haciendo de su conocimiento que en caso de que se realice se le avisara al proveedor y será con costo a este en caso de negativa se procederá a la recisión del contrato.

Concluido el procedimiento de rescisión correspondiente, el instituto procederá conforme a lo previsto en el artículo 99 del reglamento de la ley.

18. SUSPENSIÓN DE LA CONVOCATORIA

La SFP o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente CONVOCATORIA al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SFP o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los participantes por escrito.

19. CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA, ADQUISICIÓN, SUMINISTRO, PREPARACIÓN O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ESTA.

La Convocante podrá cancelar una CONVOCATORIA, adquisición, suministro(s), preparación o conceptos incluidos en ésta(s) por caso fortuito o fuerza mayor. De igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

La determinación de dar por cancelada la CONVOCATORIA, adquisición, suministro(s), preparación o conceptos incluidos en ésta(s), deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los Participantes.

20. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA CONVOCATORIA.

La Convocante, procederá a declarar desierta la convocatoria, biene(s) o concepto(s) cuando:

No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las Bases a la convocatoria.

Los precios de las propuestas recibidas no sean aceptables y/o convenientes, conforme a la Investigación de Mercado realizada por el IMSS.

21. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes

22. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los oferentes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: cnet_inconformidades@hacienda.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución número 1586,

Colonia San Angel,

Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000,

Ciudad de México.

23. MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.

Esta Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, en cumplimiento por lo dispuesto en el  Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp informa a los interesados en participar en los procedimientos de contratación que se lleven a través de esta Coordinación que los servidores públicos en el contacto con los particulares deberán observar lo siguiente:

Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos

Los servidores públicos involucrados en los procedimientos de contratación deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos, por lo que el participante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos. Pudiendo utilizar el Anexo número 10 (diez) de la presente CONVOCATORIA.

Todos los participantes que participen en el procedimiento de contratación podrán presentar un manifiesto de sus vínculos y relaciones con servidores públicos de alto nivel y con los que intervienen en el procedimiento de compra.

Para estar en posibilidad de realizar el manifiesto deberá de acceder de manera directa al sistema del manifiesto de los particulares, en la siguiente dirección electrónica:

https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/xhtml/loginPage.jsf

En la ventana del navegador en donde encontraran la página de inicio del Sistema del Manifiesto de los Particulares.

ANEXO No. 01

ANEXO TÉCNICO

Descripción Amplia y Detallada de los Servicios

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2022

LUGAR Y FECHA:

(__________nombre____________________) en mi carácter de representante legal de la (__________nombre o razón social de la empresa________), manifiesto bajo protesta de decir verdad que realizare la ejecución del el SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES MEDICAS DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2022, de la OOAD en Jalisco, los cuales se encuentran ubicados en las Diferentes Unidades indicadas en el presente anexo, así como el alcance de los conceptos como a continuación se describen:

| NUMERO | CONCEPTO / UNIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. - REALIZAR LIMPIEZA EN PALANCAS E INTERIOR DE SU ESTRUCTURA METALICA. - REALIZAR LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN SU ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR. - APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA, ANTIBACTERIANA COLOR ALMENDRA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PRIMER SERVICIO. SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES, PINTURA EVALUADA POR EL METODO, JIS-Z-2801:2010. - RECTIFICAR COJINETES Y AFILAR NAVAJAS. - ARMAR MECANISMO DE BASCULA COLOCANDO REFACCIONES TORNILLERIA GENERAL, ANILLETAS, COJINETES - REVISAR ESTADIMETRO Y REALIZAR SU AJUSTE. - REALIZAR CALIBRACION AJUSTANDO SUS PESOS Y CALIBRAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS. - REALIZAR LINEALIDAD DE PLATAFORMA Y CORREGIR EN SU CASO. - CAMBIAR TAPETES EN BASCULAS . - SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. - LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: SE DEBE ANEXAR UN CÓDIGO QR EN ETIQUETA AUTO ADHERIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO A CADA BASCULA (AGREGARLA EN LA HOJA DE SERVICIO Y EN CADA EQUIPO) QUE CONTENGA LOS DATOS GENERALES DEL EQUIPO (MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD) FOTOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ESPECIFICANDO SI HUBO CAMBIO DE REFACCIONES) Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN EL PRIMER SERVICIO UN USUARIO Y CONTRASEÑA AL JCU Y AL ADMINISTRADOR, PARA QUE ELLOS CONSULTEN Y DESCARGUEN SU BITÁCORA ELECTRÓNICA POR UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGINA WEB PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RECOGER Y ENTREGAR LAS BASCULAS EN LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, PARA QUE LE ELABOREN EL DOCUMENTO DE SALIDA DE BIENES Y REGRESO DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DESIGNE, PARA AJUSTES DE MOVIMIENTO DE BASCULAS, CUANDO SE CAMBIA DE LUGAR, DENTRO DEL PRIMER MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDO SERVICIO (DICIEMBRE) - SE REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR. - SE VERIFICARA LOS PESOS Y EN SU CASO SE CALIBRARA LA BASCULA. - SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REFACCIONES NO INCLUIDAS QUE DEBERAN COTIZARSE POR SEPARADO EN LA PROPUESTA: |  | UNIDAD | CANTIDAD DE PIEZAS MINIMA | CANTIDAD DE PIEZAS MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | ESTADIMETRO O ESTADIMETRO |  | PZA | 26 | 64 |  |  |
|  | PILON CORREDIZO MAYOR |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
|  | PILON CORREDIZO MENOR |  | PZA | 8 | 20 |  |  |
|  | REGLETAS |  | PZA | 5 | 12 |  |  |
| UNIDAD |  |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNIDATRIO | IMPORTE |
| 1 | HGR No. 45 GUADLAJARA |  | PZA | 8 | 19 |  |  |
| 2 | UMF No. 02 GUADALAJARA |  | PZA | 8 | 19 |  |  |
| 3 | UMF No. 79 GUADALAJARA |  | PZA | 4 | 9 |  |  |
| 4 | UMF No. 51 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 5 | UMF No. 53 ZAPOPAN |  | PZA | 3 | 7 |  |  |
| 6 | UMF No. 04 GUADALAJARA |  | PZA | 1 | 2 |  |  |
| 7 | HGZ No.14 GUADALAJARA |  | PZA | 5 | 13 |  |  |
| 8 | UMF No. 47 ZAPOTLANEJO |  | PZA | 2 | 5 |  |  |
| 9 | UMF No.52 GUADALAJARA |  | PZA | 5 | 10 |  |  |
| 10 | UMF No. 54 TLAQUEPAQUE |  | PZA | 6 | 10 |  |  |
| 11 | UMF No. 78 GUADALAJARA |  | PZA | 9 | 10 |  |  |
| 12 | UMF No. 93 TONALA |  | PZA | 9 | 10 |  |  |
| 13 | UMF No. 167 GUADALAJARA |  | PZA | 3 | 5 |  |  |
| 14 | UMF No. 05 EL SALTO |  | PZA | 4 | 9 |  |  |
| 15 | HGZ No.21 TEPATITLAN |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 16 | UMF No. 44 ARANDAS |  | PZA | 2 | 3 |  |  |
| 17 | UMF No.168 TEPATITLAN |  | PZA | 3 | 5 |  |  |
| 18 | HGZ No. 07 LAGOS DE MORENO |  | PZA | 7 | 15 |  |  |
| 19 | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO |  | PZA | 6 | 10 |  |  |
| 20 | HGZ No. 09 CIUDAD GUZMAN |  | PZA | 9 | 15 |  |  |
| 21 | HGSZ No. 15 TAMAZULA |  | PZA | 3 | 6 |  |  |
| 22 | HGZ No. 89 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 23 | UMF No. 55 GUADALAJARA |  | PZA | 2 | 4 |  |  |
| 24 | UMF No.91 GUADALAJARA |  | PZA | 5 | 6 |  |  |
| 25 | UMF No. 171 ZAPOPAN |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 26 | UMF No. 178 ZAPOPAN |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 27 | HGZ No. 26 TALA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 28 | UMF No. 24 AMECA |  | PZA | 2 | 4 |  |  |
| 29 | HGSZ No. 27 VILLA CORONA |  | PZA | 2 | 4 |  |  |
| 30 | HGZ No. 42 PUERTO VALLARTA |  | PZA | 4 | 9 |  |  |
| 31 | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA ARAMARA |  | PZA | 0 | 1 |  |  |
| 33 | HGZ No. 20 AUTLAN |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 34 | HGSZ No. 28 CASIMIRO CASTILLO |  | PZA | 2 | 6 |  |  |
| 35 | HGZ No. 06 OCOTLAN |  | PZA | 5 | 13 |  |  |
| 36 | UMF No. 22 ATOTONILCO |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 38 | HGR No. 110 GUADALAJARA |  | PZA | 8 | 20 |  |  |
| 39 | UMF No. 03 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 40 | UMF No. 48 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 41 | HGR No. 46 GUADALAJARA |  | PZA | 12 | 30 |  |  |
| 42 | UMF No. 01 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 43 | UMF No. 34 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 44 | UMF No. 49 GUADLAJARA |  | PZA | 3 | 8 |  |  |
| 45 | UMF No. 88 GUADALAJARA |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 46 | UMF No. 39 TLAQUEPAQUE |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 47 | UMF No. 92 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 48 | HGR No. 180 TLAJOMULCO |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 226 | 502 |  | $0.00 |
| NUMERO | CONCEPTO / UNIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL EN EL PRIMER SERVICIO DE BASCULAS PESA ADULTOS CON SISTEMA ELECTRÓNICO EN LAS UNIDADES DE LA DELEGACIÓN JALISCO. CONSISTENTE EN : |  |  |  |  |  |  |
|  | • REALIZAR LIMPIEZA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE SU ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • DESARMADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • ARMAR MECANISMO DE BASCULA COLOCANDO REFACCIONES (TORNILLERÍA ). |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE EN LA TARJETA PRINCIPAL. |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA INPUT/ OUTPUT, DEL SENSOR Y DEL MONITOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE CONECTOR PRINCIPAL M12 GX12 5 PIN PCB Conector Alimentación Jack Hembra 3 Pines 5.5 X 2.1mm Conectores de Aviación GX16-5 Pines (Macho-Hembra) SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE FUSIBLES TIPO AMERICANO Y EUROPEO SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • PORTA PILAS, SEGÚN SEA EL CASO. |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISAR ESTADIMETRO Y REALIZAR SU AJUSTE. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN AJUSTANDO SUS PESOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA, ANTIBACTERIANA COLOR ALMENDRA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PRIMER SERVICIO. SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES, PINTURA EVALUADA POR EL METODO, JIS-Z-2801:2010. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR LINEALIDAD DE PLATAFORMA Y CORREGIR EN SU CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIAR TAPETES . |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: SE DEBE ANEXAR UN CÓDIGO QR EN ETIQUETA AUTO ADHERIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO A CADA BASCULA (AGREGARLA EN LA HOJA DE SERVICIO Y EN CADA EQUIPO) QUE CONTENGA LOS DATOS GENERALES DEL EQUIPO (MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD) FOTOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ESPECIFICANDO SI HUBO CAMBIO DE REFACCIONES) Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN EL PRIMER SERVICIO UN USUARIO Y CONTRASEÑA AL JCU Y AL ADMINISTRADOR, PARA QUE ELLOS CONSULTEN Y DESCARGUEN SU BITÁCORA ELECTRÓNICA POR UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGINA WEB PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RECOGER Y ENTREGAR LAS BASCULAS EN LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, PARA QUE LE ELABOREN EL DOCUMENTO DE SALIDA DE BIENES Y REGRESO DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DESIGNE, PARA AJUSTES DE MOVIMIENTO DE BASCULAS, CUANDO SE CAMBIA DE LUGAR, DENTRO DEL PRIMER MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDO SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE VERIFICARAN LOS PESOS CON LOS INSTRUMENTOS, DE ACUERDO A LA NORMA NOM 010-SCFI-1994 Y EN SU CASO SE CALIBRARA CON PESAS CLASE EXACTITUD, BAJO LA NORMA NOM-038-SCFI-1994. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REFACCIONES QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL SERVICIO, PERO QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN EN LAS BASCULAS QUE LO REQUIERAN MISMAS REFACCIONES ESTAN INCLUIDAS DENTRO DE ESTE CONTRATO |  | UNIDAD | CANTIDAD DE PIEZAS MINIMA | CANTIDAD DE PIEZAS MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | MONITOR INDICADOR DE PESOS MARCA RHINO MODELO I-PES |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
|  | BATERÍA 6 V 3.5 A |  | PZA. | 8 | 20 |  |  |
|  | BATERÍA 9 V |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
|  | BATERÍA DOBLE AA |  | PZA. | 64 | 160 |  |  |
|  | BATERÍA 6 V 1.3 A |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
|  | CELDA DE CARGA DE ALUMINIO RHINO CLASE C3 IP65 RH-1042-200KG |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
|  | ESTADIMETRO O ESTADIMETRO |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
|  | ELIMINADOR DE 9 VOL. 0.6 A |  | PZA. | 20 | 50 |  |  |
| UNIDAD |  |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNIDATRIO | IMPORTE |
|  | UMF No. 02 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 1 | UMF No. 79 GUADALAJARA |  | PZA. | 0 | 1 |  |  |
| 2 | UMF No. 04 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 3 | UMF No. 78 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 4 | UMF No. 167 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 5 | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
| 6 | UMF No.91 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 7 | UMF No. 171 ZAPOPAN |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 8 | UMF No. 178 ZAPOPAN |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 9 | UMF No. 24 AMECA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 10 | HGZ No. 42 PUERTO VALLARTA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 11 | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA ARAMARA |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
| 12 | HGZ No. 06 OCOTLÁN |  | PZA. | 0 | 1 |  |  |
| 13 | UMF No. 03 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 14 | HGR No. 46 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 15 | HGR No. 180 TLAJOMULCO |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
| 16 | UMF No. 181 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |  | PZA. | 3 | 7 |  |  |
| 17 | UMF No. 66 AYOTLAN |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 18 | UMF No.100 JAMAY |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 19 | UMF No. 81 EL GRULLO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 20 | UMF No. 70 CAREYES |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 21 | UMF No. 162 MELAQUE |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
| 22 | UMF No. 23 LA BARCA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 23 | UMF No. 50 ATOTONILQUILLO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 24 | UMF No.169 OCOTLÁN |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 48 | 120 |  | $0.00 |
| NUMERO | CONCEPTO / UNIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL EN EL PRIMER SERVICIO DE BASCULAS PESA PEDRIATRICA CON SISTEMA ELECTRÓNICO EN LAS UNIDADES DE LA DELEGACIÓN JALISCO. CONSISTENTE EN : |  |  |  |  |  |  |
|  | • REALIZAR LIMPIEZA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE SU ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • ARMADO Y DESARMADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • ARMAR MECANISMO DE BASCULA COLOCANDO REFACCIONES (TORNILLERÍA NUEVA GENERAL). |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE EN LA TARJETA PRINCIPAL. |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA INPUT/ OUTPUT, DEL SENSOR Y DEL MONITOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE CONECTOR PRINCIPAL M12 GX12 5 PIN PCB Conector Alimentación Jack Hembra 3 Pines 5.5 X 2.1mm Conectores de Aviación GX16-5 Pines (Macho-Hembra) SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE FUSIBLES TIPO AMERICANO, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE PORTA PILAS |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISAR ESTADIMETRO Y REALIZAR SU AJUSTE. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN AJUSTANDO SUS PESOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA, ANTIBACTERIANA COLOR ALMENDRA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PRIMER SERVICIO. SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES, PINTURA EVALUADA POR EL METODO, JIS-Z-2801:2010. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR LINEALIDAD DE PLATAFORMA Y CORREGIR EN SU CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIAR CUBIERTA DE PORTA BEBÉ, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: SE DEBE ANEXAR UN CÓDIGO QR EN ETIQUETA AUTO ADHERIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO A CADA BASCULA (AGREGARLA EN LA HOJA DE SERVICIO Y EN CADA EQUIPO) QUE CONTENGA LOS DATOS GENERALES DEL EQUIPO (MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD) FOTOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ESPECIFICANDO SI HUBO CAMBIO DE REFACCIONES) Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN EL PRIMER SERVICIO UN USUARIO Y CONTRASEÑA AL JCU Y AL ADMINISTRADOR, PARA QUE ELLOS CONSULTEN Y DESCARGUEN SU BITÁCORA ELECTRÓNICA POR UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGINA WEB PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RECOGER Y ENTREGAR LAS BASCULAS EN LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, PARA QUE LE ELABOREN EL DOCUMENTO DE SALIDA DE BIENES Y REGRESO DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DESIGNE, PARA AJUSTES DE MOVIMIENTO DE BASCULAS, CUANDO SE CAMBIA DE LUGAR, DENTRO DEL PRIMER MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDO SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE VERIFICARAN LOS PESOS CON LOS INSTRUMENTOS, DE ACUERDO A LA NORMA NOM 010-SCFI-1994 Y EN SU CASO SE CALIBRARA CON PESAS CLASE EXACTITUD, BAJO LA NORMA NOM-038-SCFI-1994. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REFACCIONES QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL SERVICIO, PERO QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN EN LAS BASCULAS QUE LO REQUIERAN MISMAS REFACCIONES ESTAN INCLUIDAS DENTRO DE ESTE CONTRATO |  | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | TARJETA MADRE PRINCIPAL |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
|  | BATERÍA 4 V 4 A |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
|  | BATERÍA DOBLE AA |  | PZA. | 36 | 90 |  |  |
|  | BATERÍA 9 V |  | PZA. | 8 | 20 |  |  |
|  | CELDA DE CARGA DE ALUMINIO RHINO CLASE C3 IP65 RH-1042-100KG |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
|  | CABLE DE FUENTE DE PODER |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
|  | ELIMINADOR DE 9 VOL. 500 MA |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
| UNIDAD |  |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNIDATRIO | IMPORTE |
| 1 | UMF No. 02 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 2 | UMF No. 79 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 3 | UMF No. 47 ZAPOTLANEJO |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 4 | UMF No. 78 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 5 | UMF No. 167 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 6 | UMF No. 05 EL SALTO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 7 | HGZ No. 07 LAGOS DE MORENO |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 8 | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO |  | PZA. | 3 | 7 |  |  |
| 9 | HGZ No. 09 CIUDAD GUZMÁN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 10 | HGZ No. 89 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 11 | UMF No. 55 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 12 | UMF No. 91 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
| 13 | UMF No. 171 ZAPOPAN |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 14 | UMF No. 178 ZAPOPAN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 15 | UMF No. 24 AMECA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 16 | HGSZ No. 27 VILLA CORONA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 17 | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 18 | HGZ No. 06 OCOTLÁN |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 19 | UMF No. 22 ATOTONILCO |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
| 20 | UMF No. 03 GUADALAJARA |  | PZA. | 4 | 9 |  |  |
| 21 | UMF No. 48 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 22 | HGR No. 46 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 23 | UMF No. 39 TLAQUEPAQUE |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 24 | UMF No. 92 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 25 | HGR No. 180 TLAJOMULCO |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 26 | UMF No. 181 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 27 | UMF No. 68 JOCOTEPEC |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 28 | UMF No. 59 TLAJOMULCO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 29 | UMF No. 83 LA HUERTA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 30 | UMF No. 66 AYOTLAN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 31 | UMF No.100 JAMAY |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 32 | UMF No. 62 SAYULA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 33 | UMF No. 64 TAPALPA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 34 | UMF No. 76 TEOCUITATLAN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 35 | UMF No. 114 GOMEZ FARIAS |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 36 | UMF No. 71 AYUTLA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 37 | UMF No. 81 EL GRULLO |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 38 | UMF No. 82 UNION DE TULA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 39 | UMF No. 70 CAREYES |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 40 | UMF No. 162 MELAQUE |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 41 | UMF No. 23 LA BARCA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 42 | UMF No. 50 ATOTONILQUILLO |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 43 | UMF No. 169 OCOTLÁN |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 62 | 131 |  | $0.00 |

# TÉRMINOS Y CONDICIONES

SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES MEDICAS DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2023.

OBJETO DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” REQUIERE Y “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE  MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO  E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES MEDICAS DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2023, EN UNIDADES MEDICAS DE JALISCO LAS CUALES SE RELACIONAN EN EL ANEXO NUMERO 16, CUYAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, SE DESCRIBEN EN EL PRESENTE ANEXO, EN EL CUAL SE IDENTIFICA LA CANTIDAD MÍNIMA DE SERVICIOS COMO COMPROMISO A REALIZAR Y LA CANTIDAD MÁXIMA DE SERVICIOS SUSCEPTIBLE DE REALIZARCE, ASI MISMO EN EL ANEXO 15 SE DESCRIBEN CANTIDADES Y PERIODICIDAD.

MONTO A EJERCER.

EL MONTO MAXIMO SUCEPTIBLE  A EJERCER ES DE $ 1, 587,605.00 Y EL MONTO MINIMO A EJERCER ES DE  $ 635,042.00 CON I.V.A. INCLUIDO.

TIPO DE CONTRATACIÓN.

EL INSTITUTO CELEBRARA CON EL LICITANTE GANADOR UN CONTRATO ABIERTO POR SERVICIOS MINIMOS COMO COMPROMISO A REALIZAR Y SERVICIOS MAXIMOS SUSEPTIBLES DE REALIZACIÓN. LAS PARTES CONVIENEN QUE EL CONTRATO SE CELEBRARA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

FUNDAMENTO LEGAL.

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 25, 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS, 37, 37 BIS Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 39, 42, 46 Y 48 DE SU REGLAMENTO.

## TIPO DE ABASTECIMIENTO

PARA EFECTOS DE CONTRATAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA, SE TENDRÁ UNA SOLA FUENTE DE ABASTO DEL SERVICIO.

FORMA DE PAGO.

“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, PREVIA ENTREGA Y RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO DE LOS SERVICIOS, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

REPRESENTACIÓN IMPRESA DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, CON NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EN LA QUE SE INDIQUE LOS SERVICIOS PRESTADOS, NUMERO DE PROVEEDOR, EL NÚMERO DE CONTRATO, NUMERO DE ID DE PEDIDO- RECEPCIÓN, NUMERO DE FIANZA Y NOMBRE DE LA AFIANZADORA, ORDEN DE SERVICIO DEBIDAMENTE REQUISITADA Y OPINIONES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (IMSS, SAT E INFONAVIT) POSITIVAS Y VIGENTES, QUE DEBERÁN SER ENTREGADOS PARA SU PAGO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y EROGACIONES DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA JALISCO, UBICADO EN BELISARIO DOMÍNGUEZ NO. 1000, COLONIA INDEPENDENCIA, EN GUADALAJARA, JALISCO, EN DÍAS HÁBILES DE LUNES A VIERNES, EN UN HORARIO DE 8:00 A 13:00 HORAS

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE “EL INSTITUTO”, EL ARCHIVO EN FORMATO XML. LA VALIDEZ DE LOS MISMOS, SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SAT EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL (CFDI) A FAVOR DE “EL INSTITUTO” PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ÉSTE INFORMAR A LAS ÁREAS DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL CFDI EN SU CASO.

JUNTO CON LA FACTURA PARA LOS CONTRATOS CUYO MONTO SEA DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) O SUPERIOR DEBERÁ ADJUNTAR LA OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTE DEL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIONES.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, EL PLAZO DE PAGO SE AJUSTARÁ EN TÉRMINOS DEL LOS ARTÍCULOS 89 Y 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

“EL PROVEEDOR” CUMPLIRÁ CON LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL,  ASÍ COMO CON EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, “EL INSTITUTO”, PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN.

ASÍ MISMO EL PROVEEDOR ACEPTA QUE EL INSTITUTO, PREVIO AL COBRO DE CUALQUIER FACTURA Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE GENEREN CUENTAS POR LIQUIDAR A SU CARGO LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, LE SEAN APLICADAS COMO DESCUENTO EN LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE EL PROVEEDOR DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO  DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, CONFORME A LA FRECUENCIA QUE SE INDICA, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS DESCRITOS Y UBICADOS EN LAS UNIDADES, A QUE HACE REFERENCIA ESTE ANEXO.

CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA Y PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO EN EL RAMO, PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS, A FIN DE PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DE ESTE CONTRATO.

EL INSTITUTO PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DEL SERVICIO AL PROVEEDOR, A TRAVÉS DE LAS PERSONAS ACREDITADAS POR LA EMA (ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN O LABORATORIO DE PRUEBAS), DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN.

“EN CASO DE QUE NO EXISTAN PERSONAS ACREDITADAS POR LA EMA O TERCEROS AUTORIZADOS, SEGÚN SEA EL CASO, EL INSTITUTO A TRAVÉS DEL ÁREA TÉCNICA, EVALUARÁ LAS ESPECIFICACIONES DE LOS SERVICIOS.

LAS UNIDADES SE ENTRAN EN OPERACIÓN Y EL PROVEEDOR SE DEBERA DE COORDINAR CON EL JEFE DE CONSERVACION DE LAS UNIDADES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO.

LA TRANSPORTACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA EN EL ANDÉN DEL LUGAR DE ENTREGA SERÁN A CARGO DEL PROVEEDOR, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS SERVICIOS, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR EL “INSTITUTO”.

DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÉSTE ESTARÁ SUJETO A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA PRESENTE CONTRATO.

“EL PROVEEDOR”, SERÁ RESPONSABLE CIVILMENTE POR LA NEGLIGENCIA, IMPERICIA O DOLO EN QUE INCURRA PERSONALMENTE O POR LOS TRABAJADORES A SU SERVICIO, POR LO QUE SE OBLIGA A INDEMNIZAR A “EL INSTITUTO” DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE OCASIONE.

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE “EL INSTITUTO” NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL PARA CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE “EL PROVEEDOR”, SIENDO POR TANTO A CARGO DE ÉSTE TODAS LAS RESPONSABILIDADES PROVENIENTES DE LOS SERVICIOS DEL PERSONAL QUE LE AUXILIE, Y QUE NO SEA PUESTO A SU DISPOSICIÓN POR “EL INSTITUTO”.

POR LO ANTERIOR, NO SE LE CONSIDERARÁ A “EL INSTITUTO” COMO PATRÓN, NI AUN SUBSTITUTO, Y “EL PROVEEDOR” EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE AL PRESTAR LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO INFRINJA PATENTES Y/O MARCAS REGISTRADAS, QUEDANDO OBLIGADO A LIBERAR DE TODA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, PENAL, MERCANTIL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE A “EL INSTITUTO”.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA  CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  ESTABLECIDAS EN CONTRATO, EL INSTITUTO NO  DARÁ POR ACEPTADO EL SERVICIO.

POR NECESIDADES DEL INSTITUTO Y SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTE, AL MISMO PRECIO PACTADO  INICIALMENTE Y PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SIN QUE ESTO SIGNIFIQUE INCREMENTO EN LOS PRECIOS.

“EL PROVEEDOR” DEBERA DE PRESENTAR UNA BITACORA DE PASTA DURA FOLIADA EN LA QUE DEBERA DE REGISTRAR CON UNA NOTA LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS CADA QUE ESTOS SE LLEVEN A CABO, LAS NOTAS DEBERAN DE ESTAR FIRMADAS POR EL JEFE O SUB JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD Y POR PARTE DEL PROVEEDOR.

“EL PROVEEDOR” DEBERA DE PRESENTAR UNA MEMORIA USB ANEXANDO CARPETA QUE CONTENGA FOTOS DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS O CORRECTIVOS SEGÚN SEA EL CASO.

“EL PROVEEDOR” DEBERA ELABORAR Y ENTREGAR ORDEN DE SERVICIO DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA EN LA QUE SE DESCRIBEN TODAS LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, HORARIO DE INICIO DE LOS TRABAJOS Y HORA DE TERMINO DEL SERVICIO, LA CUAL DEBERA DE ESTAR FIRMADA POR PERSONAL DEL INSTITUTO, CON NOMBRE LEGIBLE DE LA PERSONA QUE FIRMA PARA QUE EL SERVICIO SEA DADO POR BUENO.

“EL PROVEEDOR” DARA ASESORIA TECNICA Y CAPACITACION A USUARIOS Y A TECNICOS QUE EL INSTITUTO DETERMINE HASTA EN UN MAXIMO DE DOS (2) OCACIONES DURANTE LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTAS DEBERAN DE SER EN LA UNIDAD MEDICA DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.

EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR ORDEN DE SERVICIO, FACTURA Y COPIA SIMPLE DE LA MISMA AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE CADA UNIDAD, EN LA QUE SE IDENTIFIQUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA CUAL DEBERÁ SER DEVUELTA DE CONFORMIDAD CON FIRMA Y SELLO DE LA UNIDAD PARA SU TRÁMITE DE PAGO.

EL PRECIO UNITARIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  INCLUYE EL SUMINISTRO, INSTALACION DE MATERIALES, ELEMENTOS MENCIONADOS, MANO DE OBRA Y DEMAS RELATIVOS A LA PRESENTE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIENE POR OBJETO LA CONSERVACIÓN DE LOS EQUIPOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE OPERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL FABRICANTE, ES AQUEL QUE SE REALIZA DE MANERA ANTICIPADA PARA PREVENIR FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS EQUIPOS, CONSIDERANDO EN SU EJECUCIÓN LAS ACTIVIDADES DETALLADAS QUE ESTABLECE EL ANEXO NÚMERO 02

“EL PROVEEDOR” QUE RESULTE ADJUDICADO, SE OBLIGA A REALIZAR EL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS QUE SE SEÑALAN EN LA DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS SERVICIOS, DEBIENDO CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ  PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN  LA FECHA, QUE PARA ESTE EFECTO, INDIQUE EN EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS.

SI DURANTE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO “EL PROVEEDOR” DETECTA FALLAS O DEFICIENCIAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PROCEDERÁ A EFECTUAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EN CUYO CASO, SE APEGARÁ A LO ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

TIENE POR OBJETO LA ELIMINACIÓN DE FALLAS Y/O DAÑOS QUE POR SU OPERACIÓN PRESENTEN LOS EQUIPOS, MISMO QUE DEBERA EFECTUARSE CUANTAS VECES SEA NECESARIO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “INSTITUTO”, A TRAVES DEL REPORTE DE SERVICIO QUE REALICE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD, EL SUBJEFE DE CONSERVACION O EL ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD REQUIRIENTE.

LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SE REALIZARAN EN CUALQUIER TIEMPO, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, EMITIENDO EL IMSS LOS REPORTES DENTRO DE UN HORARIO DE 09:00 A 18:00 HORAS EN DIAS HABILES Y ATENDIDOS POR EL PROVEEDOR EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS, POR LO CUAL DEBERÁ PROPORCIONAR UN NUMERO TELEFÓNICO FIJO PARA TAL EFECTO Y UN CORREO ELECTRONICO Y PARA REPORTES EN DIAS NO HABILES Y FESTIVOS, DEBERA PROPORCIONAR UN NUMERO TELEFONICO MOVIL PARA LOS REPORTES EMERGENTES.

INCLUYE: LA MANO DE OBRA  NECESARIA PARA EL  CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

NO INCLUYE: REFACCIONES PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS, LAS REFACCIONES QUE SE NECESITEN DEBERAN DE SER COTIZADAS Y MANDADAS AL JCU PARA SU AUTORIZACION EN UN LAPSO NO MAYOR A DOS DIAS HABILES APARTIR DE SER ATENTIDO EL REPORTE CORRECTIVO.

LOS MANTENIMIENTO CORRECTIVOS DEBERÁN QUEDAR SOLUCIONADOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DÍAS HÁBILES. NO SE INCLUYEN ACCESORIOS, NI CONSUMIBLES. INCLUYE LA ASESORIA TECNICA Y LA CAPACITACION A USUARIOS Y TECNICOS QUE EL INSTITUTO DETERMINE HASTA EN UN MAXIMO DE DOS (2) OCACIONES DURANTE LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESTAS DEBERAN DE SER EN LA UNIDAD MEDICA DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO Y DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.

• INCLUYE EL PRESTAMO DE EQUIPOS SIMILARES  (LOS QUE SEAN  NECESARIOS EN SUSTITUCION DE LOS QUE SALGAN DE SERVICIO),  MISMOS QUE DEBERAN  DE ESTAR EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, DEBERAN DE SER ENTREGADOS  EN LAS UNIDADES MEDICAS EN LA QUE SE REQUIERA DURANTE EL TIEMPO QUE TARDE EL CORRECTIVO EN ATENDERSE, PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.  INCLUYE: LOS GASTOS DE TRASLADO, VIATICOS Y SEGUROS POR TRANPORTACION DE PERSONAL, EQUIPOS Y MATERIALES CORRERAN A CARGO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO.

• LOS EQUIPOS QUE SALGAN DE LA UNIDAD PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y O PINTURA  DEBERAN DE SER DEVUELTOS A LA MISMA YA REPARADOS Y PINTADOS EN SU TOTALIDAD EN UN PLAZO MAXIMO DE 05 DIAS HABILES.

LOS PROVEEDORES DEBERAN PRESENTAR:

- CURRICULUM DE LA EMPRESA Y RELACION DE CONTRATOS VIGENTES Y/O EJECUTADOS EN LOS ULTMOS AÑOS RELACIONADO CON LOS SERVICIOS, ANEXANDO FOTOCOPIA SIMPLE DE LA CARATULA.

- CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL QUE REALIZARA LOS MANTENIMIENTOS, EN EL QUE SE IDENTIFIQUE LA EXPERIENCIA EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO, RELACIONADO CON SU OFERTA.

- EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR  CARTA DE RESPALDO DE FABRICANTE O DISTRIBUIDOR PRIMARIO PARA DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE CONSEGUIR REFACCIONES ORIGINALES, SOFTWARE Y ESPECIFICACIONES EN TIEMPO Y FORMA.

- DEBERAN PRESENTAR BITACORAS CONTRACTUAL DE PASTA DURA DE COLOR VERDE, HOJA TAMAÑO CARTA FOLIADAS (001 AL 025) CON SUS RESPECTIVAS COPIAS (2). DEBERA LLEVAR EL LOGOTIPO DE LA EMPRESA.

- DEBERA PRESENTAR  BITACORAS POR CADA EQUIPO DE PASTA DURA DE COLOR VERDE, TAMAÑO CARTA, FOLIADAS (001 AL 050) SIN COPIAS. NO DEBERA LLEVAR NINGUNA LEYENDA NI LOGOTIPO.

- DEBERA PROPORCIONAR UNA USB DE 16GB COMO MINIMO DE ALMACENAMIENTO  Y BITACORA GENERICA CON LOS FORMATOS INDICADOS POR EL INSTITUTO POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS OBJETOS DEL CONTRATO, UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE CADA UNIDAD, MISMA QUE DEBERA REGISTRAR: LAS INCIDENCIAS QUE PRESENTE LOS EQUIPOS OBJETO DE ATENCION ANTES DE SER INTERVENIDO; EL TIPO DE SERVICIO A REALIZAR, LAS ACCIONES EJECUTADAS PARA LA REPARACION DEL MISMO; ADEMAS DESCRIBIRA EL KIT DE MANTENIMIENTO UTILIZADO, CADA UNA DE LAS REFACCIONES.

EL “PROVEEDOR” SE OBLIGA A PROPORCIONAR UN CORREO ELECTRONICO Y NÚMERO TELEFONICO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS REPORTES QUE GENERE EL INSTITUTO, Y EN CASO DE QUE POR ALGUN MOTIVO SE REQUIERA DE SUSTITUIR EL CORREO ORIGINAL, DEBERA DE HACER DEL CONOCIMIENTO AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEL NUEVO CORREO ELECTRONICO; QUEDANDO EL PROVEEDOR COMO RESPONSABLE POR LOS REPORTES QUE NO SE LE HAGAN LLEGAR DEBIDO A LA PROBLEMÁTICA QUE PRESENTE SU CORREO.

VIGENCIA.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ AL DIA SIGUIENTE HABIL DE LA EMISION DEL FALLO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

RESPONSABILIDAD

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS O BIEN POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL PROVEEDOR EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, DEBE PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

IMPUESTOS Y/O DERECHOS

LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ÉSTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

GARANTÍAS

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LA GARANTÍA QUE SE ENUMERA A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y

CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y A FAVOR DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR.

LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SE LIBERARÁ MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL INSTITUTO EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE Y CUANDO EL PROVEEDOR HAYA CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO, CON TODAS LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

ESTA GARANTÍA DEBERÁ PRESENTARSE A MÁS TARDAR, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY.

PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL IMSS” APLICARA PENAS CONVENCIONALES A “EL PROVEEDOR”, CUANDO EXISTAN INCUMPLIMIENTOS EN LA FECHA PACTADA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PREVENTIVO CONTRATADO, SERÁ DEL 2.5% (DOS PUNTO CINCO POR CIENTO), POR CADA DÍA DE ATRASO, CALCULADAS SOBRE EL VALOR DEL SERVICIO O CONCEPTO INCUMPLIDO Y SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LOS SERVICIOS, SE CALCULARA POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, EL NUMERO MÁXIMO DE DÍAS POR PENALIZAR SERÁ DE 4 DÍAS NATURALES, APLICADO AL VALOR EN EL CONTRATO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO QUE CORRESPONDA A LA PARTIDA QUE SE TRATE. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE LA GRANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ATENCIÓN DEL REPORTE DEL SERVICIO CORRECTIVO, EL CUAL DEBERA SER  EN UN PLAZO NO MAYOR A 24 HORAS DE GENERADO, SERÁ DE 1.5% POR CADA DÍA DE ATRASO, CALCULADAS SOBRE EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO PREVENTIVO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE LA GRANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA REPARACION DEL SERVICIO CORRECTIVO EL CUAL DEBERA SER SOLUCIONADO EN UN PLAZO NO MAYOR A 5 DIAS HABILES, SERÁ DE 1.5% POR CADA DÍA DE ATRASO, CALCULADAS SOBRE EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO PREVENTIVO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE LA GRANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

LA PENA CONVENCIONAL POR NO ENTREGAR LA BITACORA DE PASTA DURA POR CADA EQUIPO, SERA DE 1.5% SOBRE EL VALOR DEL PRECIO UNITARIO DEL SERVICIO PREVENTIVO, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGRADO, LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERA DE EXCEDER EL IMPORTE DE LA GRANTIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.

PARA EL SUPUESTO DE QUE LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS NO PUDIERAN LLEVARSE A CABO POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS, SE DEBERÁ REPROGRAMAR Y FIJAR UNA NUEVA FECHA DE SERVICIO, QUE NO EXCEDA LOS SIETE DÍAS, ESPECIFICANDO EL DÍA DE REPROGRAMACIÓN DEL MISMO, EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD DEBERÁ DE HACER DEL CONOCIMIENTO A EL PROVEEDOR, POR MEDIO DE ESCRITO, OFICIO, CORREO Y/U ORDEN DE SERVICIO, LO ANTERIOR PARA QUE SE LLEVE A CABO EL SERVICIO REQUERIDO EN LA NUEVA FECHA, MISMO QUE DEBERÁ DE QUEDAR ASENTADO EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, SI EL PROVEEDOR NO DA EL SERVICIO REQUERIDO EN EL DÍA REPROGRAMADO, EL INSTITUTO APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL ENCARGADO DE DETERMINAR, CALCULAR Y NOTIFICAR A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES; ASÍ COMO DE VIGILAR EL REGISTRO O CAPTURA Y VALIDAR EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM, LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, OBJETO DEL INSTRUMENTO JURÍDICO Y COMUNICAR LOS INCUMPLIMIENTOS.

“EL IMSS” DESCONTARA LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBA CUBRIR “EL PROVEEDOR”. POR LO TANTO “EL PROVEEDOR” AUTORIZA A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, SOBRE LOS PAGOS QUE A ESTE DEBA CUBRIRLE A “EL IMSS” DURANTE EL PERIODO EN QUE INCURRA Y/O SE MANTENGA EN INCUMPLIMIENTO CON MOTIVO DEL SUMINISTRO DE LOS SERVICIOS.

PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, PREVIAMENTE “EL PROVEEDOR” TIENE QUE HABER CUBIERTO LAS PENAS CONVENCIONALES APLICADAS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL CONTRATO. EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA ESTA OBLIGACIÓN, LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES, OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, Y COMUNICAR LOS INCUMPLIMIENTOS.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN NINGÚN CASO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DE “EL INSTITUTO”.

LAS PENAS CONVENCIONALES QUE LE SEAN APLICADAS A LOS LICITANTES SE HARÁN DE SU CONOCIMIENTO VÍA CORREO ELECTRÓNICO.

TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTOS CASOS “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETIVO DEL CONTRATO.

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA

“EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN EL SUPUESTO DE QUE  SE RESCINDA, NO PROCEDERÁ EL COBRO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO, NI LA CONTABILIZACIÓN DE LA MISMAS AL HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

“EL INSTITUTO” PODRÁ A SU JUICIO SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

# EL INSTITUTO EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DE LA VIGENCIA PODRÁ VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE CALIDAD DE LOS COMPONENTE ADQUIRIDOS A “EL PROVEEDOR”, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EN CASO DE QUE SE REALICE SE LE AVISARA AL PROVEEDOR Y SERÁ CON COSTO A ESTE EN CASO DE NEGATIVA SE PROCEDERÁ A LA RECISIÓN DEL CONTRATO CONCLUIDO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN CORRESPONDIENTE, EL INSTITUTO PROCEDERÁ CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA

- LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE, O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE DEL USO DE SUELO, EXPEDIDA(S) POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE LOCALIZADA LA UBICACIÓN DEL LICITANTE. ESTO PARA CONTAR CON LA CERTEZA DE QUE EL PARTICIPANTE LICITANTE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ESTABLECIDO Y REALICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MUNICIPALES.

- CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARA CON EL SERVICIO DEL NÚMERO TELEFÓNICO 01 800 Y/O SI EL SERVICIO ES DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PROPORCIONARA EL NÚMERO TELEFÓNICO PARA REPORTAR LAS FALLAS, Y SERÁ PROPORCIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR EL IMSS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.

- ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTA QUE LOS PRECIOS QUE SE PRESENTAN EN SU PROPUESTA ECONÓMICA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO NACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O SUBSIDIOS.

- ESCRITO LIBRE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUENTA CON LA EXPERIENCIA, INFRAESTRUCTURA TÉCNICA, HUMANA, MATERIAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA SUFICIENTE PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO, EN FORMA CONTINUA Y PERMANENTE.

- ESCRITO LIBRE Y BAJO PROTESTA EN EL QUE EL LICITANTE PROPORCIONE UN CORREO DONDE SE HARAN LOS REPORTES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

- DOCUMENTACIÓN QUE DEMUESTRE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE, SEA PERSONA MORAL O PERSONA FÍSICA.

- EL LICITANTE DEBERA RELACIÓN DE FACTURAS U ORDENES DE SERVICIO EJECUTADOS EN EL ÚLTIMO AÑO RELACIONADO CON EL SERVICIO EN LOS QUE PARTICIPARA,  ANEXANDO FOTOCOPIA SIMPLE DE LA FATURA Y DE LA ORDEN DE SERVICIO.

- RELACIÓN Y CURRICULUM DE CADA UNO DE SU PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DE LA SUPERVISIÓN CON RELACIÓN AL SERVICIO EN LOS QUE PARTICIPE.

- DEBERA PRESENTAR FOTOS DE LAS REFACCIONES Y CONSUMIBLES ORIGINALES QUE SE INTEGRAN A ESTA PARTIDA, EL PROVEEDOR QUE PRESENTE REFACCIONES Y CONSUMIBLES GENÉRICOS SERÁ RECHAZADO POR EL ÁREA REQUIRENTE, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE LOS EQUIPOS MANTENGAN SU ORIGINALIDAD Y SU VIDA ÚTIL AL 100%.

- PRESENTAR CURRICULO DE LA EMPRESA DONDE DEBERA DE INCLUIR TODO LO QUE SE SOLICITA EN LA TABLA DE PUNTOS Y PORCENTAJES DE ESTE REQUERIMIENTO.

PROPUESTA ECONOMICA

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ FORMULAR SU COTIZACIÓN DE ACUERDO AL ANEXO 14 “PROPUESTA ECONÓMICA”, LOS PRECIOS SERÁN SIN INCLUIR EL IVA, A DOS DECIMALES Y DEBERÁ ESTAR EN PESOS MEXICANOS. GENERARÁ UN SUBTOTAL, MÁS IVA, CONCLUYENDO IMPORTE TOTAL.

ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERA EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES, SE ANEXA OFICIO DE DESIGNACIÓN.

“DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA” QUE DEBERÁ(N) PRESENTAR JUNTO CON SU PROPUESTA DE SERVICIO PARA PODER SER SUJETO DE EVALUACIÓN.

- LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE, O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE DEL USO DE SUELO, EXPEDIDA(S) POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE LOCALIZADA LA UBICACIÓN DEL LICITANTE. ESTO PARA CONTAR CON LA CERTEZA DE QUE EL PARTICIPANTE LICITANTE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ESTABLECIDO Y REALICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MUNICIPALES.

- OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTES DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDA POR EL SAT VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

- OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTE DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE A LA FIRMA DEL CONTRATO EMITIDA POR EL IMSS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR PUBLICADO EN EL DOF EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL POSITIVA Y VIGENTE EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS (INFONAVIT)

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

EN BASE AL ARTICULO 29  FRACCION XIII, Y ARTICULO 36 DE LA LAASSP Y A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ESTUDIO DE MERCADO.

LA PONDERACIÓN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 36 BIS DE LA LEY, EL CRITERIO QUE SE UTILIZARÁ COMO MÉTODO PARA EVALUAR LAS PROPUESTAS, SERÁ EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES; POR LO QUE, PARA SER SUJETO DE EVALUACIÓN BAJO EL CRITERIO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, SE CONSIDERARÁN ÚNICAMENTE A EL (LOS) LICITANTE(S) QUE PREVIAMENTE HAYA(N) CUMPLIDO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA “DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA”  DEL PRESENTE DOCUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

LA PUNTUACIÓN A OBTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA PARA SER CONSIDERADA COMO SOLVENTE DEBERÁ SER DE SERÁ DE CUANDO MENOS 45 DE LOS 60 PUNTOS MÁXIMOS QUE SE PUEDEN OBTENER EN LA EVALUACIÓN, CONFORME AL CRITERIO QUE SE INDICA EN EL SIGUIENTE CUADRO, TOMANDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD O MAGNITUD DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTA LICITACIÓN:

| RUBRO | PUNTOS A OTORGAR |  | SUB RUBROS | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacidad del licitante | 24 | Capacidad de los recursos humanos 10 puntos máximos | Experiencia laboral: 3 puntos máximos | El licitante deberá presentar un listado nominal de los trabajadores que estarán directamente relacionados con la prestación del servicio objeto de esta licitación. En asuntos relacionados con la materia del servicio objeto de la presente licitación adjuntando copias de documentación que acredite dicha experiencia (“ordenes de servicio”, facturas, o el documento que acredite el servicio realizado en el cual intervino los cuales deberán estar debidamente requisitados y firmados). 03 Puntos diez o más (facturas, ordenes de servicio) documentos que avalen los servicios relacionados en el año 2020 y 2021 con la prestación del servicio objeto de esta licitación. 02 Puntos nueve a cinco (facturas, órdenes de servicio) documentos que avalen los servicios relacionados en el año 2020 y 2021 con la prestación del servicio objeto de esta licitación. |
|  |  |  | Competencia: 5 puntos Máximos | El licitante deberá presentar currículo vitae de cada uno de sus ingenieros. Por lo menos Un equipo de trabajo deberá de constar cuando menos de 1 ingeniero y 1 técnico. Los ingenieros responsables del servicio deberán presentar copia de la cedula profesional de las carreras afines a esta licitación de ingeniería biomédica, ingeniería mecatrónica, ingeniería electrónica, ingeniero industrial, ingeniero en robótica o ingeniero mecánico eléctrico deberá presentar un mínimo de 2 ingenieros y demostrar que trabajan en la empresa que oferta (registro en el IMSS, contrato laboral con vigencia mínima de un año). Un equipo de trabajo; 3 puntos. Dos equipos de trabajo a más; 5 puntos. |
|  |  |  | Dominio: Puntos a otorgar; 2 puntos Máximos | Se acredita presentando constancias de capacitación al personal relacionado con la prestación del servicio ofertado De un 0 a un 50% de los trabajadores contemplados para la prestación del servicio presentan capacitación relacionada con el servicio a contratar 0 puntos. De un 51% a un 80% de los trabajadores contemplados para la prestación del servicio presentan capacitación relacionada con el servicio a contratar 1 puntos. De un 81% a un 100% de los trabajadores contemplados para la prestación del servicio presentan capacitación relacionada con el servicio a contratar 2 puntos. |
|  |  | Capacidad de los recursos económicos y de equipamiento 10 puntos máximos | Solvencia financiera y administrativa: 3 puntos Máximos. | El licitante deberá presentar copia simple de la última declaración fiscal anual y la última declaración fiscal provisional del Impuesto sobre la Renta presentados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de estados financieros. (3 puntos) Capital contable menor al 50% del total de la proposición, 0 puntos. Capital contable mayor al 50% y menor al 80% del total de la proposición, 1 puntos. Capital contable mayor al 100% del total de la proposición, 3 puntos. |
|  |  |  | Capacidad de Equipamiento 7 Puntos. | Los licitantes deberán acreditar en este punto las herramientas, equipos o instrumental que utilizarán en la prestación del servicio motivo de esta contratación. 1.-Relación de herramientas e instrumentación a utilizarse en el servicio motivo de esta contratación. 2 puntos 2.-Relación y fotografías de las refacciones que se utilizaran en la prestación del servicio motivo de esta contratación. 2 puntos 3.-Certificados de calibración de los equipos, para la prestación del servicio motivo de esta contratación. 3 puntos |
|  |  | Participación de discapacitados 02 puntos máximos | Participación de Discapacitados: 2 Puntos Máximos. | Personas físicas o morales que cuenten con personal discapacitado, lo que se acreditará en términos del segundo párrafo del artículo 14 de la LAASSP: En un porcentaje del 0% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados se le otorgará 0 puntos. En un porcentaje superior al 5% de personal discapacitado del total de su planta de empleados, se le otorgará 2 puntos. |
|  |  | Participación de MIPYMES que produzcan bienes con innovación tecnológica 02 puntos máximos | Participación de MIPYMES 2 Puntos Máximos. | El licitante acredite haber producido los bienes que se utilizarán en la prestación del servicio objeto del procedimiento de contratación, con innovación tecnológica que tenga registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley de Adquisiciones. 1 bien producido y registrado = 01 Punto. 2 bienes producidos y registrados = 02 Puntos. |
| Experiencia y especialidad del licitante | 16 |  | Experiencia del licitante: 8 puntos Máximos. | Para acreditar la experiencia deberán presentar copia de la carátula del contrato, hoja de la cláusula donde se especifique el objeto de la contratación y hoja de firmas de los contratos, donde se ostentará experiencia por: Del año 2017 al 2021 = 08 puntos Del año 2018 al 2021 = 05 puntos Del año 2019 al 2021 = 02 puntos |
|  |  |  | Especialidad del licitante: 8 puntos Máximos. | Acreditar un mayor número de contratos, demostrando que ha prestado el servicio con las características, similares a las establecidas en la presente convocatoria. La comprobación se hará mediante: - Relación de contratos que contenga, numero de contrato, descripción, empresa, entidad o dependencia, vigencia y contacto. - Copia simple de los contratos formalizados conforme la relación del numeral anterior. De 1 a 4 Contratos con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 05 puntos. De 5 o más Contratos: Con características iguales y/o similares a las establecidas en la presente convocatoria. 08 puntos. |
| Propuesta de trabajo | 10 |  | Plan de Trabajo propuesto por el Licitante: 10 puntos Máximos. | Presentar documento membretado de la empresa licitante en el cual se observe la descripción explicita del plan de trabajo que implementará en la prestación del servicio, mismo que contemple lo solicitado en el anexo número 1 de las bases de licitación. Metodología para la prestación del Servicio, describiendo de forma detallada la forma en que otorgará el servicio objeto de la presente licitación, cubriendo como mínimo las actividades señaladas en el catálogo de conceptos, (sin que se infiera que la trascripción del requerimiento sea suficiente para acreditar este requisito) 04 Puntos, deberá indicar los equipos de calibración el omitirlos no se otorgara puntos a su propuesta. Cronograma de trabajo, consistente en la Programación y/o Calendarización de las actividades que implica la prestación del Servicio objeto de esta licitación y que deberá detallarse señalando fechas de inicio y término con los datos de día/mes/año. Sirviendo de base el Calendario de ejecución que aparece en el Anexo términos y condiciones. 03 Puntos. Organigrama con la descripción (nombre, profesión y actividad genérica a desarrollar) de los recursos humanos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Convocatoria, para la prestación del Servicio objeto de esta licitación, el cual deberá coincidir con los elementos contemplados en el requerimiento. 03 Puntos. |
| Cumplimiento de Contratos | 10 |  | Cumplimiento de contratos satisfactoriamente 10 puntos Máximos. | El licitante entregará documentación soporte que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma de los contratos celebrados con las dependencias o entidades; y, en su caso con el sector privado, de servicios que sean de igual y/o similares características y alcances a los que se requieren en la presente. Por lo que podrá presentar carta(s) expedida(s) por el contratante de una antigüedad no mayor a cuatro años y/o liberación de la fianza del mismo, con quién tiene o tuvo celebrado el (los) contrato (s), que describa que está dando o dio cumplimiento en tiempo y forma (las cartas pueden ser del mismo contratante, siempre y cuando hagan referencia a distintos contratos). 1 Carta de cumplimiento o liberación de fianza del contrato = 02 Punto. 2 Carta de cumplimiento o liberación de fianza del contrato = 05 Puntos. 3 Carta de cumplimiento o liberación de fianza del contrato = 10 Puntos. |
| TOTAL | 60 |  |  |  |

ANEXO No 02

(PERSONALIDAD Y FACULTADES)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente CONVOCATORIA Pública Nacional Numero _____________________, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 03

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA CONVOCATORIA, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44  DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE____ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA ____________ NÚMERO ______.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA QUE  COMPROMETA EL PATRIMONIO, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA _________, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No. 04

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE

QUE MI REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 05

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: _______________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE POR SI MISMO O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA ME ABSTENDRÉ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 06

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 35 DE SU REGLAMENTO VIGENTE (NACIONALIDAD MEXICANA)

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   NO.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________. PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PROPOSICIÓN QUE SE CONTIENE EN EL PRESENTE SOBRE Y, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO.

QUE MI REPRESENTADA MANIFIESTA QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 07 (SIETE)

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

manifestación, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de la estratificación DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______   (1)

_________ (2)________

P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento de _________(3)________ No. ________(4) _______ en el que mi representada, la empresa_________(5)________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________(6)________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________(7)________, con base en lo cual se estatifica como una empresa _________(8)________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 69 y 70, sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 81, ambos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables.

A T E N T A M E N T E

___________(9)____________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PARTICIPANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

|  |  | FO-CON-14 | Estratificación de las Micro, Pequeña o Mediana Empresa (Mipymes) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción |  |  |  |
|  | Formato para que los participantes manifiesten, bajo protesta de decir verdad, la estratificación que les corresponde como Mipymes, de conformidad con el Acuerdo de Estratificación de las Mipymes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009. |  |  |  |
|  | Instructivo de llenado |  |  |  |
|  | Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado. - Señalar la fecha de suscripción del documento. - Anotar el nombre de la convocante. - Precisar el procedimiento de contratación de que se trate (licitación pública o CONVOCATORIA a ). - Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por CompraNet. - Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante. - Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante. - Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación. Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos. - Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. - Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante. |  |  |  |

Atentamente

Administrador

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO No 08.

FORMATO DE CARTA RELATIVA DERECHOS DE AUTOR

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(_______________NOMBRE____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ______________________________, DECLARO LO SIGUIENTE:

EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE __________________________________, DECLARO QUE MI REPRESENTADA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS ADQUIRIDOS SE VIOLAN DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, MANIFIESTO EN ESTE ACTO, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA LIBERACIÓN DEL INSTITUTO DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

ANEXO NUMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN DE PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARA CON NUMERO TELEFÓNICO 01 800

LUGAR Y FECHA

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A   No.______________________________, PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL SERVICIOS DE: ________________________________________________ MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE:

QUE DE RESULTAR GANADOR CONTARE CON EL SERVICIO DEL NÚMERO TELEFÓNICO 01 800 ______________ Y/O SI EL SERVICIO ES DENTRO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA PROPORCIONARA EL NÚMERO TELEFÓNICO ________________ PARA REPORTE DE FALLAS, Y SERÁ PROPORCIONADO A LA FIRMA DEL CONTRATO, EN VIRTUD DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS POR EL IMSS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ANTE CUALQUIER EVENTUALIDAD.

ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL PARTICIPANTE.

Lugar y Fecha., a _____ de ___________________ del 20___.

## INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

## ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

## JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

PRESENTE:

(Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder) indico por medio de la presente que los documentos contenidos en mi Propuesta y proporcionada a la Convocante.

Se informa que para los efectos establecidos en los artículos 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los correlativos al Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la siguiente documentación es de naturaleza confidencial:

______________________________________________.

______________________________________________.

______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

(UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

Nota: la presentación de este documento es opcional para el Participante, entendiéndose que en caso de no presentarla ninguno de los documentos que se entreguen en su propuesta son de naturaleza confidencial o reservado en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

ANEXO NUMERO 11

FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ________ QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), REPRESENTADA POR  (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), EN ADELANTE  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” Y, POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1. 	 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que:

1.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de la Administración Pública Federal, de conformidad con ______ (ordenamiento jurídico en los que se regule su existencia, cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus atribuciones y competencias) __.

1.2	Conforme a lo dispuesto por ___ (ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades o instrumento notarial en el que se le otorga las facultades), el C. (NOMBRE DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), (SEÑALAR CARGO DEL O LA REPRESENTANTE), es un servidor público adscrito a la misma que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

1.3 De conformidad con ____(ordenamiento jurídico en los que se regulen sus facultades)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C  Colocar RFC), facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.

1.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO)  (COLOCAR MEDIO DEL PROCEDIMIENTO) de carácter (COLOCAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(FUNDAMENTO) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (ARTÍCULOS) de su Reglamento.

1.6	 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NUMERO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA) con folio de autorización (FOLIO AUTORIZACIÓN SP) 26, de fecha ___ de _______ de ______, emitido por la _____________________.

1.7	Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

1.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

2.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que:

2.1	Es una persona MORAL legalmente constituida mediante ________________ (Describir el instrumento público que le dan origen y en su caso las modificaciones que se hubieran realizado), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es, entre otros, (OBJETO SOCIAL).

2.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con _____________________________, instrumento que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

2.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).

2.5	Bajo protesta de decir verdad, está al corriente en los pagos de sus obligaciones fiscales, en específico las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS, respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo, emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

2.6	Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en (DOMICILIO FISCAL PROVEEDOR).

3.	De “LAS PARTES”:

3.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen las facultades y capacidades, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de, ($DescripciónCategoria), en los términos y condiciones establecidos en este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (Indicar la cantidad en letra) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos que asciende a $_______ (Indicar la cantidad en letra).

Los montos y precios se podrán indicar en moneda extranjera, cuando así se haya determinado en la convocatoria, invitación, o solicitud de cotización, de conformidad con el artículo 45, fracción XIII de la LAASSP.

Indicar el(los) precio(s) unitario(s):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es (son):

COLOCAR TABLA DE PRECIOS UNITARIOS

El precio unitario es considerado fijo y en moneda nacional (Tipo Moneda) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de, ($DescripciónCategoria), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

TERCERA. ANTICIPO.

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

El pago se realizará en un plazo máximo de 20 (veinte) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha en que sea entregado y aceptado el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, con la aprobación (firma) del Administrador del presente contrato.

El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados.

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.

El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la “LAASSP”.

El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada (señalar la forma y el medio por el cual se presentará)

El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.

Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, para efectos del pago.

“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 51, párrafo tercero, de la “LAASSP”.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran dichos plazos, condiciones y entregables o en su defecto redactarlos, los cuales forman parte del presente contrato).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran los domicilios, o en su defecto redactarlos) y fechas establecidas en el mismo;

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA

“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (COLOCAR FECHA DE INICIO) al (COLOCAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

“LAS PARTES” están de acuerdo que la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 52 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad del servicio, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso.

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse por escrito, y deberá suscribirse por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS

“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (COLOCAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (indicar la forma de garantizarla), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S)

- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Conforme a los artículos 48, fracción II, 49, fracción I, de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento; y 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía la cual podrá ser, indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y de Fianzas, a favor de la_(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (COLOCAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir impuestos. Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.

La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo,  “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.

Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

- Otorgar todas las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

- Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

El siguiente párrafo aparecerá siempre que haya existido garantía de cumplimiento.

- Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del Administrador del Contrato, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (COLOCAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (Colocar RFC), (COLOCAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.

DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

La notificación y cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por escrito o vía correo electrónico, dentro de los _(días)_____ posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES

En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato,  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (COLOCAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTEpor cada (calcular periodicidad de pena) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.

El Administrador del contrato, notificará a “EL PROVEEDOR” por escrito o vía correo electrónico el cálculo de la pena convencional, dentro de los _(días)_____ posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.

El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato.

Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Para el caso de contrataciones con campesinos o grupos urbanos marginados, como personas físicas o morales, al amparo del artículo 41, fracción XI, de la LAASSP, el área contratante deberá considerar que el monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 10% (diez por ciento), conforme lo establecido en el artículo 96 del Reglamento de la LAASSP)

DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. SEGUROS

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

(DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO)

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE

“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (establecer el documento o anexo donde se encuentran los domicilios, o en su defecto redactarlos) del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS

Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.

DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS

“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las Leyes General y Federal, respectivamente, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, y demás legislación aplicable.

Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato.

Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Con fundamento en el artículo 55 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 102, fracción II, de su Reglamento, la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.

Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.

VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría de la Función Pública, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará  a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen fundado y motivado, en el que, se precisarán las razones o causas que dieron origen a la misma y pagará a “EL PROVEEDOR” la parte proporcional de los servicios prestados, así como los gastos no recuperables en que haya incurrido, previa solicitud por escrito, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos establecidos en la fracción I, del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato y hacer efectiva la fianza de cumplimiento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de sus obligaciones contractuales, sin necesidad de acudir a los tribunales competentes en la materia, por lo que, de manera enunciativa, más no limitativa, se entenderá por incumplimiento:

- La contravención a los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato.

- Si transfiere en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual.

- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

- Si suspende total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato.

- Si no se realiza la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Si no proporciona a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.

- Si es declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio.

- Si no entrega dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo.

- Si la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento;

- Si divulga, transfiere o utiliza la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

- Si se comprueba la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

- En general, incurra en incumplimiento total o parcial de las obligaciones que se estipulen en el presente contrato y sus anexos o de las disposiciones de la “LAASSP” y su Reglamento.

- Cuando “EL PROVEEDOR” y/o su personal, impidan el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.

Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”.

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 52 de la “LAASSP”.

No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a  “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 51, párrafo cuarto, de la “LAASSP”.

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL

“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.

“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.

Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.

Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.

VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS

“LAS PARTES” convienen que, en caso de discrepancia entre la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas, o la solicitud de cotización y el modelo de contrato, prevalecerá lo establecido en la convocatoria, invitación o solicitud respectiva, de conformidad con el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal.

VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

FIRMANTES O SUSCRIPCIÓN.

En esta parte se formaliza el documento suscribiéndolo con firma electrónica, señalando en forma clara el lugar y la fecha en que se suscribe, el nombre, cargo y firma de las partes y representantes, tiene relación con lo establecido en el proemio, en las declaraciones en los puntos 1.2 y 2.2.

Por lo anterior expuesto,  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” y  “EL PROVEEDOR”, manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

| NOMBRE | CARGO | R.F.C. |
| --- | --- | --- |
| (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD | (R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD |
| (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) | (R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) |
| (NOMBRE DEL FIRMANTE X) | (CARGO DEL FIRMANTE X) | (R.F.C. FIRMANTE X) |

POR:

“EL PROVEEDOR”

| NOMBRE | R.F.C. |
| --- | --- |
| (RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) | (R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL) |

ANEXO NUMERO 12

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(Afianzadora o Aseguradora)

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Domicilio: __________________.

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha)

Beneficiaria:

(Instituto Mexicano del Seguro Social), en lo sucesivo "la Beneficiaria".

Domicilio: ____________________________________

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______.

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos)

Nombre o denominación social: _____________________________.

RFC: __________.

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal)

Datos de la póliza:

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora")

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado).

Moneda: _________.

Fecha de expedición: ______________.

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza.

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato).

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal.

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas.

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato":

Número asignado por "la Contratante": _________________.

Objeto: __________________________________________.

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado)

Moneda: _________________________________________.

Fecha de suscripción: ______________________________.

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma).

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato)

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa.

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento.

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten.

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato".

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada.

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas.

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

CUARTA. - VIGENCIA.

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula.

El instituto podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al (proveedor, prestador de servicio, etc.), la rescisión del instrumento jurídico

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales.

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO.

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes.

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación.

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN.

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante".

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial.

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme.

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS.

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios.

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía.

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente.

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios.

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS.

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza.

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma.

El instituto podrá presentar reclamación de la misma dentro del periodo de vigencia establecido en el mismo, e incluso, dentro del plazo de diez meses, contados a partir del día siguiente en que concluya la vigencia del contrato, o bien, a partir del día siguiente en que el instituto notifique por escrito al (proveedor, prestador de servicio, etc.), la rescisión del instrumento jurídico

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES.

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

.

ANEXO NUMERO 13

RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.

FECHA: __________________________________

CONVOCATORIA A   No.: _________________________

EL PARTICIPANTE ______________________________________________________________

POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE __________________________________________

ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA DEL PARTICIPANTE.

| - DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1 |  |  |
| El participante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada. Anexo Número 02 (dos) | 7.2 |  |  |

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio Participante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP, conforme al Anexo Número 04 (cuatro) de la presente convocatoria. | 6 inciso a) |  |  |
| Escrito de declaración de integridad, a través del cual el Participante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismo o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 05 (cinco), de la presente convocatoria. | 6 inciso b) |  |  |
| Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el Participante manifieste que es de nacionalidad mexicana. Anexo Número 06 (seis), de la presente convocatoria. | 6 inciso c) |  |  |
| Los Participantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 07 (siete), del presente convocatoria. | 6 inciso d) |  |  |
| Escrito Bajo protesta de decir verdad, que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel nacional, conforme al Anexo No. 08 (ocho) de la presente convocatoria. | 6 inciso e) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que conoce la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; su Reglamento y las presentes condiciones de contratación. | 6 Inciso f) |  |  |
| Escrito libre bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los siguientes registros: Registro Federal de Contribuyentes Registro Patronal IMSS Registro INFONAVIT. | 6 Inciso g) |  |  |
| En el caso de que el participante no cuente con registro patronal propio, deberá presentar convenio de participación conjunta de la empresa que le proporciona el Recurso Humano | 6 Inciso h) |  |  |
| En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo Número 03 (tres), de la presente convocatoria | 6 Inciso i) |  |  |
| Los participantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social” positiva y vigente | 6 inciso j) |  |  |
| Los participantes, deberán presentar como requisito de participación “Opinión del cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales ante el SAT” positiva y vigente | 6 inciso k) |  |  |
| Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF el 25 de enero del 2017. | 6 inciso l) |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contara con el servicio del número telefónico de servicio urgente las 24 horas, para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad. Anexo Numero 09 (nueve), de la presente CONVOCATORIA. | 6 inciso m) |  |  |
| Escrito “Bajo Protesta de Decir Verdad”, en el que el licitante manifiesta que los precios que se presentan en su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio Nacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios. | 6 inciso n) |  |  |
| Escrito libre y bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la experiencia, infraestructura técnica, humana, material, financiera y administrativa suficiente para proporcionar los servicios, en forma continua y permanente. | 6 inciso o) |  |  |
| Copia simple de los documentos indicados en el numeral 2.1 y 2.2, de la presente convocatoria. | 6 inciso p) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en formato libre, donde manifieste que no se desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público, o en su caso que a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente convocatoria, no se actualiza un conflicto de interés | 6 inciso q) |  |  |
| La proposición técnica deberá contener Descripción amplia y detallada del objeto de la licitación ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en Anexo 1, mismas que se encuentran adjuntas a la presente convocatoria. | 6 inciso r) |  |  |
| Licencia municipal vigente, o permiso de funcionamiento vigente del uso de suelo, expedida(s) por el gobierno federal, estatal y/o municipal del lugar donde se encuentre localizada la ubicación del licitante. esto para contar con la certeza de que el participante licitante se encuentre debidamente establecido y realice el cumplimiento de sus obligaciones municipales | 6 inciso s) |  |  |
| Carta bajo protesta de decir verdad, que de resultar ganador contará con el servicio del número telefónico dentro de la zona metropolitana de Guadalajara proporcionará el número telefónico para reportar las fallas, y será proporcionado a la firma del contrato, en virtud de la naturaleza de los servicios solicitados por el IMSS para garantizar la continuidad ante cualquier eventualidad. | 6 inciso t) |  |  |
| Documentación que demuestre la capacidad técnica del licitante, sea persona moral o persona física | 6 inciso u) |  |  |

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La propuesta económica, deberá contener la cotización de los servicios ofertados, precio unitario, subtotal, el importe total, desglosando el IVA, indicando el importe total de cada uno de los servicios, deberá elaborarse en pesos mexicanos, a 2 (dos) decimales, conforme al Anexo Número 14 (catorce) pudiendo apoyarse del Anexo Técnico. | 6.2 frac. I |  |  |

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición | 6.3 frac. I |  |  |
| Anexo Número 13 (trece), el cual forma parte del presente Oficio de CONVOCATORIA, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación. | 6.3 frac. II |  |  |
| Copia de comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. | 6.3 frac. III |  |  |
| Documento que acredite su nacionalidad mexicana, pudiendo ser copia simple del Acta de Nacimiento para personas físicas o Acta constitutiva en términos de la legislación mexicana para personas morales. | 6.3 frac. IV |  |  |
| El participante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos. Pudiendo utilizar el Anexo No. 10 (diez) | 23 |  |  |

(EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA)

ANEXO NUMERO 14

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

PROCEDIMIENTO DE CONVOCATORIA A   NÚMERO __________

FECHA:

NOMBRE DEL LICITANTE:

No. DE PROVEEDOR:

DOMICILIO:						TELEFONO:

CORREO ELECTRONICO:

R. F. C.:

| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO CON SISTEMA MECANICO Y ELECTRONICO ASI COMO PEDIATRICAS CON SISTEMA ELECTRONICO, EN UNIDADES MEDICAS DE LA OOAD JALISCO, INCLUYE KITS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA EL EJERCICIO 2022. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NUMERO | CONCEPTO / UNIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL DE BASCULAS PARA ADULTO, INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANO DE OBRA, VISITAS NECESARIAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. - REALIZAR LIMPIEZA EN PALANCAS E INTERIOR DE SU ESTRUCTURA METALICA. - REALIZAR LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN SU ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR. - APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA, ANTIBACTERIANA COLOR ALMENDRA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PRIMER SERVICIO. SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES, PINTURA EVALUADA POR EL METODO, JIS-Z-2801:2010. - RECTIFICAR COJINETES Y AFILAR NAVAJAS. - ARMAR MECANISMO DE BASCULA COLOCANDO REFACCIONES TORNILLERIA GENERAL, ANILLETAS, COJINETES - REVISAR ESTADIMETRO Y REALIZAR SU AJUSTE. - REALIZAR CALIBRACION AJUSTANDO SUS PESOS Y CALIBRAR DE ACUERDO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS. - REALIZAR LINEALIDAD DE PLATAFORMA Y CORREGIR EN SU CASO. - CAMBIAR TAPETES EN BASCULAS . - SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. - LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: SE DEBE ANEXAR UN CÓDIGO QR EN ETIQUETA AUTO ADHERIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO A CADA BASCULA (AGREGARLA EN LA HOJA DE SERVICIO Y EN CADA EQUIPO) QUE CONTENGA LOS DATOS GENERALES DEL EQUIPO (MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD) FOTOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ESPECIFICANDO SI HUBO CAMBIO DE REFACCIONES) Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN EL PRIMER SERVICIO UN USUARIO Y CONTRASEÑA AL JCU Y AL ADMINISTRADOR, PARA QUE ELLOS CONSULTEN Y DESCARGUEN SU BITÁCORA ELECTRÓNICA POR UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGINA WEB PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RECOGER Y ENTREGAR LAS BASCULAS EN LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, PARA QUE LE ELABOREN EL DOCUMENTO DE SALIDA DE BIENES Y REGRESO DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DESIGNE, PARA AJUSTES DE MOVIMIENTO DE BASCULAS, CUANDO SE CAMBIA DE LUGAR, DENTRO DEL PRIMER MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDO SERVICIO (DICIEMBRE) - SE REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR. - SE VERIFICARA LOS PESOS Y EN SU CASO SE CALIBRARA LA BASCULA. - SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REFACCIONES NO INCLUIDAS QUE DEBERAN COTIZARSE POR SEPARADO EN LA PROPUESTA: |  | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | ESTADIMETRO O ESTADIMETRO |  | PZA | 26 | 64 |  |  |
|  | PILON CORREDIZO MAYOR |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
|  | PILON CORREDIZO MENOR |  | PZA | 8 | 20 |  |  |
|  | REGLETAS |  | PZA | 5 | 12 |  |  |
| UNIDAD |  |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNIDATRIO | IMPORTE |
| 1 | HGR No. 45 GUADLAJARA |  | PZA | 8 | 19 |  |  |
| 2 | UMF No. 02 GUADALAJARA |  | PZA | 8 | 19 |  |  |
| 3 | UMF No. 79 GUADALAJARA |  | PZA | 4 | 9 |  |  |
| 4 | UMF No. 51 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 5 | UMF No. 53 ZAPOPAN |  | PZA | 3 | 7 |  |  |
| 6 | UMF No. 04 GUADALAJARA |  | PZA | 1 | 2 |  |  |
| 7 | HGZ No.14 GUADALAJARA |  | PZA | 5 | 13 |  |  |
| 8 | UMF No. 47 ZAPOTLANEJO |  | PZA | 2 | 5 |  |  |
| 9 | UMF No.52 GUADALAJARA |  | PZA | 5 | 10 |  |  |
| 10 | UMF No. 54 TLAQUEPAQUE |  | PZA | 6 | 10 |  |  |
| 11 | UMF No. 78 GUADALAJARA |  | PZA | 9 | 10 |  |  |
| 12 | UMF No. 93 TONALA |  | PZA | 9 | 10 |  |  |
| 13 | UMF No. 167 GUADALAJARA |  | PZA | 3 | 5 |  |  |
| 14 | UMF No. 05 EL SALTO |  | PZA | 4 | 9 |  |  |
| 15 | HGZ No.21 TEPATITLAN |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 16 | UMF No. 44 ARANDAS |  | PZA | 2 | 3 |  |  |
| 17 | UMF No.168 TEPATITLAN |  | PZA | 3 | 5 |  |  |
| 18 | HGZ No. 07 LAGOS DE MORENO |  | PZA | 7 | 15 |  |  |
| 19 | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO |  | PZA | 6 | 10 |  |  |
| 20 | HGZ No. 09 CIUDAD GUZMAN |  | PZA | 9 | 15 |  |  |
| 21 | HGSZ No. 15 TAMAZULA |  | PZA | 3 | 6 |  |  |
| 22 | HGZ No. 89 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 23 | UMF No. 55 GUADALAJARA |  | PZA | 2 | 4 |  |  |
| 24 | UMF No.91 GUADALAJARA |  | PZA | 5 | 6 |  |  |
| 25 | UMF No. 171 ZAPOPAN |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 26 | UMF No. 178 ZAPOPAN |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 27 | HGZ No. 26 TALA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 28 | UMF No. 24 AMECA |  | PZA | 2 | 4 |  |  |
| 29 | HGSZ No. 27 VILLA CORONA |  | PZA | 2 | 4 |  |  |
| 30 | HGZ No. 42 PUERTO VALLARTA |  | PZA | 4 | 9 |  |  |
| 31 | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA ARAMARA |  | PZA | 0 | 1 |  |  |
| 33 | HGZ No. 20 AUTLAN |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 34 | HGSZ No. 28 CASIMIRO CASTILLO |  | PZA | 2 | 6 |  |  |
| 35 | HGZ No. 06 OCOTLAN |  | PZA | 5 | 13 |  |  |
| 36 | UMF No. 22 ATOTONILCO |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 38 | HGR No. 110 GUADALAJARA |  | PZA | 8 | 20 |  |  |
| 39 | UMF No. 03 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 40 | UMF No. 48 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 41 | HGR No. 46 GUADALAJARA |  | PZA | 12 | 30 |  |  |
| 42 | UMF No. 01 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 43 | UMF No. 34 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 44 | UMF No. 49 GUADLAJARA |  | PZA | 3 | 8 |  |  |
| 45 | UMF No. 88 GUADALAJARA |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
| 46 | UMF No. 39 TLAQUEPAQUE |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 47 | UMF No. 92 GUADALAJARA |  | PZA | 6 | 15 |  |  |
| 48 | HGR No. 180 TLAJOMULCO |  | PZA | 4 | 10 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 226 | 502 |  | $0.00 |
| NUMERO | CONCEPTO / UNIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL EN EL PRIMER SERVICIO DE BASCULAS PESA ADULTOS CON SISTEMA ELECTRÓNICO EN LAS UNIDADES DE LA DELEGACIÓN JALISCO. CONSISTENTE EN : |  |  |  |  |  |  |
|  | • REALIZAR LIMPIEZA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE SU ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • DESARMADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • ARMAR MECANISMO DE BASCULA COLOCANDO REFACCIONES (TORNILLERÍA ). |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE EN LA TARJETA PRINCIPAL. |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA INPUT/ OUTPUT, DEL SENSOR Y DEL MONITOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE CONECTOR PRINCIPAL M12 GX12 5 PIN PCB Conector Alimentación Jack Hembra 3 Pines 5.5 X 2.1mm Conectores de Aviación GX16-5 Pines (Macho-Hembra) SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE FUSIBLES TIPO AMERICANO Y EUROPEO SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • PORTA PILAS, SEGÚN SEA EL CASO. |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISAR ESTADIMETRO Y REALIZAR SU AJUSTE. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN AJUSTANDO SUS PESOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA, ANTIBACTERIANA COLOR ALMENDRA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PRIMER SERVICIO. SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES, PINTURA EVALUADA POR EL METODO, JIS-Z-2801:2010. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR LINEALIDAD DE PLATAFORMA Y CORREGIR EN SU CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIAR TAPETES . |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: SE DEBE ANEXAR UN CÓDIGO QR EN ETIQUETA AUTO ADHERIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO A CADA BASCULA (AGREGARLA EN LA HOJA DE SERVICIO Y EN CADA EQUIPO) QUE CONTENGA LOS DATOS GENERALES DEL EQUIPO (MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD) FOTOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ESPECIFICANDO SI HUBO CAMBIO DE REFACCIONES) Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN EL PRIMER SERVICIO UN USUARIO Y CONTRASEÑA AL JCU Y AL ADMINISTRADOR, PARA QUE ELLOS CONSULTEN Y DESCARGUEN SU BITÁCORA ELECTRÓNICA POR UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGINA WEB PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RECOGER Y ENTREGAR LAS BASCULAS EN LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, PARA QUE LE ELABOREN EL DOCUMENTO DE SALIDA DE BIENES Y REGRESO DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DESIGNE, PARA AJUSTES DE MOVIMIENTO DE BASCULAS, CUANDO SE CAMBIA DE LUGAR, DENTRO DEL PRIMER MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDO SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE VERIFICARAN LOS PESOS CON LOS INSTRUMENTOS, DE ACUERDO A LA NORMA NOM 010-SCFI-1994 Y EN SU CASO SE CALIBRARA CON PESAS CLASE EXACTITUD, BAJO LA NORMA NOM-038-SCFI-1994. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REFACCIONES QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL SERVICIO, PERO QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN EN LAS BASCULAS QUE LO REQUIERAN MISMAS REFACCIONES ESTAN INCLUIDAS DENTRO DE ESTE CONTRATO |  | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | MONITOR INDICADOR DE PESOS MARCA RHINO MODELO I-PES |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
|  | BATERÍA 6 V 3.5 A |  | PZA. | 8 | 20 |  |  |
|  | BATERÍA 9 V |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
|  | BATERÍA DOBLE AA |  | PZA. | 64 | 160 |  |  |
|  | BATERÍA 6 V 1.3 A |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
|  | CELDA DE CARGA DE ALUMINIO RHINO CLASE C3 IP65 RH-1042-200KG |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
|  | ESTADIMETRO O ESTADIMETRO |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
|  | ELIMINADOR DE 9 VOL. 0.6 A |  | PZA. | 20 | 50 |  |  |
| UNIDAD |  |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNIDATRIO | IMPORTE |
|  | UMF No. 02 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 1 | UMF No. 79 GUADALAJARA |  | PZA. | 0 | 1 |  |  |
| 2 | UMF No. 04 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 3 | UMF No. 78 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 4 | UMF No. 167 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 5 | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
| 6 | UMF No.91 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 7 | UMF No. 171 ZAPOPAN |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 8 | UMF No. 178 ZAPOPAN |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 9 | UMF No. 24 AMECA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 10 | HGZ No. 42 PUERTO VALLARTA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 11 | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA ARAMARA |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
| 12 | HGZ No. 06 OCOTLÁN |  | PZA. | 0 | 1 |  |  |
| 13 | UMF No. 03 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 14 | HGR No. 46 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 15 | HGR No. 180 TLAJOMULCO |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
| 16 | UMF No. 181 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |  | PZA. | 3 | 7 |  |  |
| 17 | UMF No. 66 AYOTLAN |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 18 | UMF No.100 JAMAY |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 19 | UMF No. 81 EL GRULLO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 20 | UMF No. 70 CAREYES |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 21 | UMF No. 162 MELAQUE |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
| 22 | UMF No. 23 LA BARCA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 23 | UMF No. 50 ATOTONILQUILLO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 24 | UMF No.169 OCOTLÁN |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 48 | 120 |  | $0.00 |
| NUMERO | CONCEPTO / UNIDAD |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INTEGRAL EN EL PRIMER SERVICIO DE BASCULAS PESA PEDRIATRICA CON SISTEMA ELECTRÓNICO EN LAS UNIDADES DE LA DELEGACIÓN JALISCO. CONSISTENTE EN : |  |  |  |  |  |  |
|  | • REALIZAR LIMPIEZA EN INTERIOR Y EXTERIOR DE SU ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • ARMADO Y DESARMADO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA. |  |  |  |  |  |  |
|  | • ARMAR MECANISMO DE BASCULA COLOCANDO REFACCIONES (TORNILLERÍA NUEVA GENERAL). |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLTAJE EN LA TARJETA PRINCIPAL. |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISIÓN DE PUERTOS DE ENTRADA Y SALIDA INPUT/ OUTPUT, DEL SENSOR Y DEL MONITOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE CONECTOR PRINCIPAL M12 GX12 5 PIN PCB Conector Alimentación Jack Hembra 3 Pines 5.5 X 2.1mm Conectores de Aviación GX16-5 Pines (Macho-Hembra) SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE FUSIBLES TIPO AMERICANO, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE PORTA FUSIBLE TIPO AMERICANO, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIO DE PORTA PILAS |  |  |  |  |  |  |
|  | • REVISAR ESTADIMETRO Y REALIZAR SU AJUSTE. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN AJUSTANDO SUS PESOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS, DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES ESTABLECIDAS |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE ACRILICA, ANTIBACTERIANA COLOR ALMENDRA EN LA ESTRUCTURA METÁLICA EN EL PRIMER SERVICIO. SEGÚN LAS NORMAS OFICIALES, PINTURA EVALUADA POR EL METODO, JIS-Z-2801:2010. |  |  |  |  |  |  |
|  | • APLICAR LINEALIDAD DE PLATAFORMA Y CORREGIR EN SU CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | • CAMBIAR CUBIERTA DE PORTA BEBÉ, SEGÚN SEA EL CASO |  |  |  |  |  |  |
|  | NOTA: SE DEBE ANEXAR UN CÓDIGO QR EN ETIQUETA AUTO ADHERIBLE PARA DARLE SEGUIMIENTO ELECTRÓNICO A CADA BASCULA (AGREGARLA EN LA HOJA DE SERVICIO Y EN CADA EQUIPO) QUE CONTENGA LOS DATOS GENERALES DEL EQUIPO (MARCA, MODELO, NUMERO DE SERIE Y UBICACIÓN DENTRO DE LA UNIDAD) FOTOS, DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO (ESPECIFICANDO SI HUBO CAMBIO DE REFACCIONES) Y FECHA DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ PROPORCIONAR EN EL PRIMER SERVICIO UN USUARIO Y CONTRASEÑA AL JCU Y AL ADMINISTRADOR, PARA QUE ELLOS CONSULTEN Y DESCARGUEN SU BITÁCORA ELECTRÓNICA POR UNIDAD A TRAVÉS DE UNA PAGINA WEB PROPORCIONADA POR EL CONTRATISTA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ DE RECOGER Y ENTREGAR LAS BASCULAS EN LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD, PARA QUE LE ELABOREN EL DOCUMENTO DE SALIDA DE BIENES Y REGRESO DE LA MISMA. |  |  |  |  |  |  |
|  | EL PROVEEDOR DEBERÁ LLEVAR ACABO LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO QUE EL JEFE DE CONSERVACIÓN DESIGNE, PARA AJUSTES DE MOVIMIENTO DE BASCULAS, CUANDO SE CAMBIA DE LUGAR, DENTRO DEL PRIMER MANTENIMIENTO. |  |  |  |  |  |  |
|  | SEGUNDO SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA LIMPIEZA DE SUPERFICIE EN ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE VERIFICARAN LOS PESOS CON LOS INSTRUMENTOS, DE ACUERDO A LA NORMA NOM 010-SCFI-1994 Y EN SU CASO SE CALIBRARA CON PESAS CLASE EXACTITUD, BAJO LA NORMA NOM-038-SCFI-1994. |  |  |  |  |  |  |
|  | •SE REALIZARA AJUSTE EN EL ESTADIMETRO. |  |  |  |  |  |  |
|  | LISTA DE REFACCIONES QUE NO ESTÁN INCLUIDAS EN EL SERVICIO, PERO QUE SE SUMINISTRARAN E INSTALARAN EN LAS BASCULAS QUE LO REQUIERAN MISMAS REFACCIONES ESTAN INCLUIDAS DENTRO DE ESTE CONTRATO |  | UNIDAD | CANTIDAD MINIMA | CANTIDAD MAXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|  | TARJETA MADRE PRINCIPAL |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
|  | BATERÍA 4 V 4 A |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
|  | BATERÍA DOBLE AA |  | PZA. | 36 | 90 |  |  |
|  | BATERÍA 9 V |  | PZA. | 8 | 20 |  |  |
|  | CELDA DE CARGA DE ALUMINIO RHINO CLASE C3 IP65 RH-1042-100KG |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
|  | CABLE DE FUENTE DE PODER |  | PZA. | 4 | 10 |  |  |
|  | ELIMINADOR DE 9 VOL. 500 MA |  | PZA. | 12 | 30 |  |  |
| UNIDAD |  |  | UNIDAD | CANTIDAD DE EQUIPOS MINIMOS | CANTIDAD DE EQUIPOS MAXIMOS | PRECIO UNIDATRIO | IMPORTE |
| 1 | UMF No. 02 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 2 | UMF No. 79 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 3 | UMF No. 47 ZAPOTLANEJO |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 4 | UMF No. 78 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 5 | UMF No. 167 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 6 | UMF No. 05 EL SALTO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 7 | HGZ No. 07 LAGOS DE MORENO |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 8 | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO |  | PZA. | 3 | 7 |  |  |
| 9 | HGZ No. 09 CIUDAD GUZMÁN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 10 | HGZ No. 89 GUADALAJARA |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 11 | UMF No. 55 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 12 | UMF No. 91 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
| 13 | UMF No. 171 ZAPOPAN |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 14 | UMF No. 178 ZAPOPAN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 15 | UMF No. 24 AMECA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 16 | HGSZ No. 27 VILLA CORONA |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 17 | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 18 | HGZ No. 06 OCOTLÁN |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 19 | UMF No. 22 ATOTONILCO |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
| 20 | UMF No. 03 GUADALAJARA |  | PZA. | 4 | 9 |  |  |
| 21 | UMF No. 48 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 22 | HGR No. 46 GUADALAJARA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 23 | UMF No. 39 TLAQUEPAQUE |  | PZA. | 2 | 5 |  |  |
| 24 | UMF No. 92 GUADALAJARA |  | PZA. | 2 | 6 |  |  |
| 25 | HGR No. 180 TLAJOMULCO |  | PZA. | 3 | 8 |  |  |
| 26 | UMF No. 181 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 27 | UMF No. 68 JOCOTEPEC |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 28 | UMF No. 59 TLAJOMULCO |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 29 | UMF No. 83 LA HUERTA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 30 | UMF No. 66 AYOTLAN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 31 | UMF No.100 JAMAY |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 32 | UMF No. 62 SAYULA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 33 | UMF No. 64 TAPALPA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 34 | UMF No. 76 TEOCUITATLAN |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 35 | UMF No. 114 GOMEZ FARIAS |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 36 | UMF No. 71 AYUTLA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 37 | UMF No. 81 EL GRULLO |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 38 | UMF No. 82 UNION DE TULA |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 39 | UMF No. 70 CAREYES |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 40 | UMF No. 162 MELAQUE |  | PZA. | 1 | 1 |  |  |
| 41 | UMF No. 23 LA BARCA |  | PZA. | 1 | 3 |  |  |
| 42 | UMF No. 50 ATOTONILQUILLO |  | PZA. | 1 | 2 |  |  |
| 43 | UMF No. 169 OCOTLÁN |  | PZA. | 2 | 4 |  |  |
|  |  |  | TOTAL | 62 | 131 |  | $0.00 |

NOTAS: LOS SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS.

EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME OTORGUE LA DEMANDA SOLICITADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE EN LOS TERMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA PÚBLICA.

LOS PRECIOS PROPUESTOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

VIGENCIA:

| NOMBRE |  | CARGO |  | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO 15

CALENDARIZACION

|  | PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DE MANTENIMIENTO A BASCULAS 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FECHA DE INICIO: |  |  | 01 DE MAYO DEL 2023 |  |  | FECHA DE TERMINO: |  |  | 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 |  |  |  |
| UNIDAD |  |  | BASCULAS ADULTO MECANICAS | BASCULAS ADULTO ELCTRONICAS | BASCULAS PEDIATRICAS ELECTRONICAS |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CANTIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD |  | PRIMER VISITA |  |  |  |  |  | SEGUNDA VISITA |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 1 |  | HGR No. 45 GUADLAJARA | 19 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 2 |  | UMF No. 02 GUADALAJARA | 19 | 2 | 8 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 3 |  | UMF No. 79 GUADALAJARA | 9 | 1 | 3 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 4 |  | UMF No. 51 GUADALAJARA | 15 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 5 |  | UMF No. 53 ZAPOPAN | 7 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 6 |  | UMF No. 04 GUADALAJARA | 2 | 5 |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 7 |  | HGZ No.14 GUADALAJARA | 13 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 8 |  | UMF No. 47 ZAPOTLANEJO | 5 |  | 1 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 9 |  | UMF No.52 GUADALAJARA | 10 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 10 |  | UMF No. 54 TLAQUEPAQUE | 10 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 11 |  | UMF No. 78 GUADALAJARA | 10 | 6 | 3 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 12 |  | UMF No. 93 TONALA | 10 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 13 |  | UMF No. 167 GUADALAJARA | 5 | 8 | 2 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 14 |  | UMF No. 05 EL SALTO | 9 |  | 3 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 15 |  | HGZ No.21 TEPATITLAN | 15 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 16 |  | UMF No. 44 ARANDAS | 3 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 17 |  | UMF No.168 TEPATITLAN | 5 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 18 |  | HGZ No. 07 LAGOS DE MORENO | 15 |  | 2 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 19 |  | UMF No. 177 LAGOS DE MORENO | 10 | 10 | 7 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 20 |  | HGZ No. 09 CIUDAD GUZMAN | 15 |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 21 |  | HGSZ No. 15 TAMAZULA | 6 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 22 |  | HGZ No. 89 GUADALAJARA | 15 |  | 8 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 23 |  | UMF No. 55 GUADALAJARA | 4 |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 24 |  | UMF No.91 GUADALAJARA | 6 | 8 | 4 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 25 |  | UMF No. 171 ZAPOPAN | 15 | 6 | 6 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 26 |  | UMF No. 178 ZAPOPAN | 10 | 8 | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 27 |  | HGZ No. 26 TALA | 15 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 28 |  | UMF No. 24 AMECA | 4 | 2 | 2 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 29 |  | HGSZ No. 27 VILLA CORONA | 4 |  | 2 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 30 |  | HGZ No. 42 PUERTO VALLARTA | 9 | 5 |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 31 |  | UMF No. 170 PUERTO VALLARTA ARAMARA | 1 | 10 | 5 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 32 |  | U.M.F. No. 70 CAREYES |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 33 |  | U.M.F. No. 162 MELAQUE |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 34 |  | HGZ No. 20 AUTLAN | 10 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 35 |  | HGSZ No. 28 CASIMIRO CASTILLO | 6 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 36 |  | HGZ No. 06 OCOTLAN | 13 | 1 | 2 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 37 |  | UMF No. 22 ATOTONILCO | 10 |  | 4 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 38 |  | HGR No. 110 GUADALAJARA | 20 |  |  | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 39 |  | UMF No. 03 GUADALAJARA | 15 | 3 | 9 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 40 |  | UMF No. 48 GUADALAJARA | 15 |  | 6 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 41 |  | HGR No. 46 GUADALAJARA | 30 | 5 | 3 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 42 |  | UMF No. 01 GUADALAJARA | 15 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 43 |  | UMF No. 34 GUADALAJARA | 15 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 44 |  | UMF No. 49 GUADLAJARA | 8 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 45 |  | UMF No. 88 GUADALAJARA | 10 |  |  | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 46 |  | UMF No. 39 TLAQUEPAQUE | 15 |  | 5 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 47 |  | UMF No. 92 GUADALAJARA | 15 |  | 6 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 48 |  | HGR No. 180 TLAJOMULCO | 10 | 10 | 8 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  | 01-30 |  |
| 50 |  | U.M.F. No. 181 IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS |  | 7 | 3 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 51 |  | U.M.F. No. 66 AYOTLAN |  | 3 | 1 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 52 |  | U.M.F. No. 100 JAMAY |  | 2 | 1 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 53 |  | U.M.F. No. 81 EL GRULLO |  | 3 | 2 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 54 |  | U.M.F. No. 23 LA BARCA |  | 2 | 3 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 55 |  | U.M.F. No. 50 ATOTONILQUILLO |  | 3 | 2 | DIAS |  |  |  |  | 01-31 |  |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 56 |  | U.M.F. No. 169 OCOTLAN |  | 3 | 4 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 57 |  | U.M.F. No. 68 JOCOTEPEC |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 58 |  | U.M.F. No. 59 TLAJOMULCO |  |  | 3 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 59 |  | U.M.F. No. 83 LA HUERTA |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 60 |  | U.M.F. No. 62 SAYULA |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  | 01-31 |  |  |
| 61 |  | U.M.F. No. 64 TAPALPA |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 62 |  | U.M.F. No. 76 TEOCUITATLAN |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 63 |  | U.M.F. No. 114 GOMEZ FARIAS |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 64 |  | U.M.F. No. 71 AYUTLAN |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  |  | 01-15 |
| 65 |  | U.M.F. No. 82 UNION DE TULA |  |  | 1 | DIAS |  |  |  |  |  | 01-30 |  |  |  |  |  | 01-15 |
|  |  | TOTAL | 502 | 120 | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO NUMERO 16

LISTADO DE UNIDADES

| UNIDAD | DIRECCION |
| --- | --- |
| Unidad de Medicina Familiar No. 1 | CALZ. DEL CAMPESINO S/NO. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 2 | JESÚS GARCÍA NO.1480 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 3 | BELISARIO DOMÍNGUEZ S/ NO. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 4 | AV. FIDEL VELÁSQUEZ NO. 1531 |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 5 | PROLONG. CALLE 700 NO.788 EL SALTO, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 34 | AV. LÓPEZ DE LEGAZPI NO. 1937 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 39 | AV. DR. R. MICHEL NO. 3340 |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 47 | AV. JUAREZ No 570 ZAPOTLANEJO, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 48 | CALLE 66 FCO. GONZÁLEZ BOCANEGRA S/ NO. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 49 | CUAUHTÉMOC NO. 769 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 51 | AV. MAGISTERIO NO. 1425 |
| Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 52 | BLVD. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN NO. 1596 |
| Unidad de Medicina Familiar 53 | AV. LAURELES NO. 150 ZAPOPAN, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 54 | VICENTE GUERRERO NO. 785 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 55 | PURISIMA NO. 3131, COL. CHAPALITA |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 78 | AV. SAN JACINTO NO 588 |
| Unida de Medicina Familiar No. 79 | PRIVADA VERACRUZ NO. 1215 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 88 | AV. JAIME TORRES BODET NO. 3060 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 91 | CEREZO NO.1476 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 92 | GOBERNADOR CURIEL NO. 4218 |
| Unidad de Medicina Familiar No. 93 | AV. TONALA NO.121 TONALA, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 167 | SAN LORENZO 360 COL. AGUSTÍN YAÑEZ |
| Unidad de Medicina Familiar No. 171 | AV. LÓPEZ MATEOS NO.3436 LAS ÁGUILAS |
| Unidad de Medicina Familiar No.178 | AV. GUADALUPE NO.6215 |
| Hospital General de Zona No. 21 | CIRCUITO INT. JUAN PABLO II NO. 100 TEPATITLAN, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 168 | HIDALGO NO. 360 TEPATITLAN, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 44 | OBREGÓN NO. 405 ARANDAS, JAL. |
| Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 9 | COLON NO. 699 CD. GUZMAN, JAL. |
| Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar No. 15 | CARRET. JIQUILPAN-MANZANILLO TAMAZULA, JAL. |
| Hospital General de Zona No. 42 | BLVD. FCO. MEDINA NO. 2066 PTO. VALLARTA, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 170 | MAR DE CORTÉS S/NO. PTO. VALLARTA, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No. 179 | SAGITARIO NO. 206 PALMAR DEL PROGRESO,PTO.VALLARTA |
| Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 6 | DELGADILLO ARAUJO NO. 60 OCOTLAN, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 22 | LIC. ADOLFO RUIZ CORTINEZ No 150 ATOTONILCO EL ALTO, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar No.169 | ZARAGOZA NO. 169 OCOTLAN, JAL. |
| Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 20 | JAIME LLAMAS NO. 5 AUTLAN, JAL. |
| Hospital General de Sub Zona con Medicina Familiar No. 28 | ÁLVARO OBREGÓN NO. 125 CASIMIRO CASTILLO, JAL. |
| Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 26 | SIMÓN BOLÍVAR NO. 200 TALA, JAL. |
| Unidad de Medicina Familiar con Hospitalización No. 24 | FLAVIO ROMERO DE VELASCO NO. 178 AMECA, JAL. |
| Hospital General de SubZona con Medicina Familiar No. 27 | HIDALGO NO.187 VILLACORONA, JAL. |
| Hospital General de Zona No.7 (Residencia de Conservación) con UMAA Lagos Moreno | FRAY BERNARDINO COSSIN NO. 768 |
| Unidad de Medicina Familiar No.177 | HERNALDO DE MARTELL NO. 65 LAGOS DE MORENO, JAL. |