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procedimiento

PAQUETE 8

81.02

CAJA CERVICAL ANTERIOR PEEK y/o TITANIO

1

81.02

TORNILLO PARA PLACA CERVICAL  ANTERIOR

4

81.02

PLACA CERVICAL  ANTERIOR 

1

81.02

TORNILLO PARA CAJA CERVICAL  ANTERIOR

2

81.02

CAJA CERVICAL  ANTERIOR BLOQUEADA

1

PAQUETE 9 CANTIDAD

81.03

TORNILLO CERVICAL POSTERIOR

1

81.03

TUERCA DE CIERRE PARA TORNILLO

1

81.03

BARRA PARA TORNILLO CERVICAL 

POSTERIOR

1

81.03

PLACA OCCIPITO CERVICAL

1

81.03

TORNILLO PARA PLACA OCCIPITO

1

14

Bienes Consumo Complementario exclusivo Cadera

Total

ANEXO T4.1
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Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Jalisco

Jefatura de Servicios Administrativos

Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

Periférico Sur No. 8000, colonia Santa María Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
Licitacion Publica

Internacional Bajo la Cobertura de Tratados

No. LA-50-GYR-050GYR002-T-177-2026
 Para La contratación Del Servicio Médico Integral para Procedimientos de neurocirugia para El OOAD Jalisco, para el ejercicio fiscal 2026  
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 36 DE LA LAASSP EL ENVÍO DE PROPOSICIONES, SE REALIZARÁ EXCLUSIVAMENTE POR MEDIOS ELECTRÓNICOS, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA COMPRASMX

LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO, DEBERÁN CONTAR CON REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ANTE LA PLATAFORMA COMPRASMX, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 86 DE LA LAASSP

P R E S E N T A C I Ó N :
En observancia al Artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los Artículos 33, 35 fracción I, 36, 37, 39 fracción II, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,  66, 67, 68 y 69 fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)  83, 86, 91, 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar cuyas actividades comerciales o profesionales estén relacionadas con los servicios objeto del contrato a celebrarse en el procedimiento de contratación Del Servicio Médico Integral para Procedimientos de neurocirugía para El OOAD Jalisco, para el ejercicio fiscal 2026, de acuerdo con la siguiente
GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: Es el servidor público en el que recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.

ÁREA REQUIRENTE: la que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios, o bien aquélla que los utilizará.

ÁREA CONTRATANTE: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes y/o servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate.

ÁREA TÉCNICA: La responsable de evaluar las características o especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios ofertados al Instituto.

BIENES DE CONSUMO: Son aquellos bienes muebles que por su utilización en el desarrollo de las actividades que se realizan tienen un desgaste parcial o total por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en éste, en el IMSS se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico (insumos para la salud) y No Terapéutico.

CANJE: Actividad que realiza el IMSS con los Proveedores, para cambiar bienes nuevos del mismo tipo con defectos de calidad, caducos o próximos a caducar o suspendidos por la Secretaría de Salud o alguna autoridad institucional que dictamine que no pueden ser utilizados.

CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

CONTRATO O PEDIDO: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes y/o servicios.
COTIZANTE: La persona física o moral que confirma su cotización en el procedimiento de adjudicación directa.
DEVOLUCIÓN: Es el acto de regresar al Proveedor aquellos bienes y/o servicios que no cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria.
DEPENDENCIAS: Las señaladas en las fracciones I y II del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025)

EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

ENTIDADES: Las mencionadas en las fracciones III y IV del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025)

ENTIDADES FEDERATIVAS: Los Estados de la Federación y la Ciudad de México, conforme al artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

FINAT: Sistema de Finanzas Transparentes y Armonizadas 
INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
HACIENDA: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

INSTITUTO O IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

INSPECCIONES DE CALIDAD: Son las acciones encaminadas a evaluar, medir, contrastar o ensayar las características de calidad de un producto para determinar su conformidad con los requisitos establecidos en los procedimientos de contratación.

INTERPÓSITA PERSONA: Aquella que actúe en nombre propio, pero en interés de otra u otras personas que se encuentren impedidas o inhabilitadas para participar en procedimientos de contratación regulados en la presente Ley.
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: El proceso previo al inicio de los procedimientos de contratación, con excepción del diálogo competitivo, orientado a obtener información pertinente y acreditable para conocer las condiciones comerciales de los bienes o servicios que se pretenden contratar, así como para estimar los precios de los mismos e identificar potenciales proveedores, para así determinar la estrategia y modalidades del procedimiento, a través de la cual en cada caso se obtengan las mejores condiciones para los entes públicos contratantes. 

IVA: Impuesto al Valor Agregado.

LEY O LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2025)

LICITANTE: la persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: Conjunto de datos electrónicos asociados con un documento que son utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de este para obligarlo a las manifestaciones que en él se contienen, de conformidad con el artículo 27 de la Ley.

MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Micro, pequeñas y medianas empresas; (Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Miércoles 16 de abril de 2025.

NMX: Norma mexicana.
NOM: Norma Oficial Mexicana 
OIC: Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
OOAD: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTOS: La modalidad de contratación utilizada en las licitaciones públicas, invitación a cuando menos tres personas, adjudicaciones directas con estrategia de negociación o en las adjudicaciones derivadas de la suscripción de un acuerdo marco y en la investigación de mercado de la adjudicación directa, respecto de bienes muebles o servicios estandarizados, en la que los que intervienen en dichos procedimientos de contratación, concluido el acto de presentación y apertura de propuestas y la ratificación de cotización, tienen la posibilidad de realizar electrónicamente y durante un periodo de tiempo determinado, uno o más ofrecimientos posteriores que mejoren el precio ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta técnica. Para el uso de esta modalidad de contratación en la invitación a cuando menos tres personas y en la investigación de mercado de las adjudicaciones directas, se deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de ser evaluadas.

PLATAFORMA: La Plataforma Digital de Contrataciones Públicas.

PARTIDA, RENGLÓN, CONCEPTO O POSICIÓN: La división o desglose de los bienes y/o servicios contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato o pedido, para diferenciarlos unos de otros o clasificarlos.

POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

POSTULANTE: El candidato precalificado que presenta propuesta técnica preparatoria y, en su caso, propuestas técnica y económica definitivas en la etapa postulatoria del diálogo competitivo.

PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA: El valor monetario que pueden considerar las dependencias y entidades en la convocatoria a la licitación pública o en las invitaciones a cuando menos tres personas para que a partir del mismo, los licitantes ofrezcan en su propuesta económica porcentajes de descuento.

PRECIO NO ACEPTABLE: Aquel que no es admisible para adjudicar un contrato, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Cuando el monto ofertado en el procedimiento de contratación exceda el presupuesto autorizado para la contratación de la dependencia o entidad contratante, o 

b) Cuando el monto ofertado resulte superior en un diez por ciento respecto del que se obtenga como mediana en la investigación de mercado o, en su defecto, respecto del promedio de las ofertas presentadas.

PRECIO NO CONVENIENTE: Es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaría en el Reglamento de esta Ley.

PROVEEDOR: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

PROGRAMA INFORMÁTICO: El medio de captura desarrollado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que permite a los licitantes, así como al área adquirente, enviar y recibir información por medios remotos de comunicación electrónica, así como generar para cada licitación pública un mecanismo de seguridad que garantice la confidencialidad de las proposiciones que reciban las convocantes por esa vía; y que constituye el único instrumento con el cual podrán abrirse los sobres que contengan las proposiciones en la fecha y hora establecidas en la convocatoria para el inicio de los actos de presentación y apertura.

PROPOSICIÓN: La documentación que conforma las secciones técnicas y económicas y documentación complementaria presentadas por los licitantes
REGLAMENTO: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (Última reforma publicada en el D.O.F. el 19 de diciembre de 2025
SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno
SAT: Servicio de Administración Tributaria.

SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 
SE: Secretaría de Economía
SECRETARÍA: La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

S.S.A. Secretaría de Salud

TESTIGO SOCIAL: persona física o moral, designada por la Secretaría, para vigilar los procedimientos de contratación. 

TIENDA DIGITAL DEL GOBIERNO FEDERAL: módulo de la Plataforma, mediante el cual se realizan adquisiciones de bienes o servicios de manera ágil y expedita a través de órdenes de suministro o servicio.

TRATADOS: los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos con aprobación del Senado y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

UMA: Unidad de Medida y Actualización.

1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA
El Instituto Mexicano del Seguro Social en observancia a las disposiciones contenidas en el Artículo 134 Constitucional y con fundamento en los  artículos 33,  35 Fracción I, 36, 37, 39 Fracción II, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 66, 67, 68 y 69 FRACCION II, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico 83, 86, 91, 92, 93, 94 y 95 de su Reglamento, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, dependiente de la Jefatura de Servicios Administrativos, pretende llevar a cabo el proceso de Licitación Pública Internacional bajo La Cobertura De Tratados Para La contratación Del Servicio Médico Integral para Procedimientos de neurocirugía para El OOAD Jalisco, para el ejercicio fiscal 2026. 
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ÁREA CONTRATANTE: Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur No. 8000, Col. Santa María Tequepexpan, C.P. 45600 en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INTEGRE COMO PARTE DE LA PROPUESTA SERÁ DIRIGIDA A:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
1.1. IDIOMA EN QUE DEBERÁN ENVIARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.
Las proposiciones deberán enviarse por medios remotos de comunicación electrónica (Compras MX), preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

Con la finalidad de evaluar las características técnicas de cada uno de los equipos que vayan a ser utilizados en los procedimientos solicitados, deberá incluir en su propuesta técnica  catálogos o folletos en copia simple,  si son de procedencia extranjera, en el idioma del país de origen, acompañado de traducción simple al español
2.
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar así como los plazos, condiciones, mantenimientos, penas convencionales, garantías, forma de pago, etc. se contempla en el ANEXO NÚMERO 01 (UNO) “ANEXO TECNICO” Y ANEXO NUMERO 02 “TERMINOS Y CONDICIONES”, los cuales forman parte integrante de esta convocatoria. 

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los Servicios que estén ofertando, mismo que se encuentra en el ANEXO NÚMERO 01 (UNO) “ANEXO TECNICO” Y ANEXO NUMERO 02 “TERMINOS Y CONDICIONES”
Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 35 de la Ley.
2.1 PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 

El contrato que, en su caso, sea formalizado con motivo de este procedimiento de contratación será por un período de vigencia que iniciara a partir del 01 Septiembre y hasta el 31 de Diciembre  2026.
3.- OBJETO DE ESTE PROCESO DE LICITACION PÚBLICA:
 Para La contratación Del Servicio Médico Integral para Procedimientos de neurocirugía para El OOAD Jalisco, para el ejercicio fiscal 2026, solicitado por la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, para cubrir las necesidades del ejercicio fiscal 2026, se celebrara un contrato abierto por cantidades como se señala en el Anexo T1
	SMI PARA PNQ CONFORMADO 9 PAQUETES

	Paquete 1: Procedimiento Básico para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	Paquete 2: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	Paquete 3: Procedimiento Avanzado para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	Paquete 4: Procedimiento Menor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	Paquete 5: Procedimiento Mayor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	Paquete 6: Procedimiento Menor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	Paquete 7: Procedimiento Mayor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	PAQUETE 8: Procedimiento Artrodesis Cervical Anterior



	PAQUETE 9: Procedimiento Artrodesis Cervical Posterior




DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Para cubrir las erogaciones que se deriven de la presente Licitación Pública, de conformidad con el artículo 85 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos. Numero de certificado de disponibilidad previo No. 0000056280-2026 cuenta FINAT no. 51332016
3.1 TIPO DE ABASTECIMIENTO.

  Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento a un solo participante por partida única.  
La partida única consiste en el OOAD Estatal, los cuales están establecidos en el en el ANEXO T1, con la finalidad de que el participante tenga una referencia para la elaboración de la propuesta y de la capacidad que se requiere para la prestación del servicio. 
3.2 FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCION DE PLAZO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.
	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Fecha de publicación en el D.O.F.  
	18 de agosto del 2026
	Diario Oficial de la Federación página de internet: www.dof.gob.mx

	Fecha de publicación en plataforma COMPRAS MX 
	14 de agosto del 2026
	Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. Compras MX.

	Primera Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la licitación.
	18 de agosto del 2026
	08:00 horas
	Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 36, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. Compras MX, al tratarse una licitación 100% electrónica.

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	25 de agosto del 2026
	10:00 horas
	

	Fallo
	31 de agosto del 2026
	11:00 horas
	

	Firma del contrato
	Dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de fallo.
	9:00 a 15:00 Horas.
	Mediante módulo de formalización de instrumentos jurídicos. 

	Reducción de Plazo
	SI

	Tipo de Licitación
	INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS (ARTÍCULO 36 y 39 FRACCIÓN II DE LA LAASSP)

	Forma de Presentación de las Proposiciones.
	Electrónica, artículo 36, en la cual exclusivamente se permitirá la participación de los licitantes a través de Compras MX., se utilizarán medios de identificación electrónica, las comunicaciones producirán los efectos que señala el artículo 37 de esta Ley.

La o las juntas de  aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo, sólo se realizarán a través de Compras MX. y sin la presencia de los licitantes en dichos actos.


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

 Con fundamento en los artículos 44 de la LAASSP y 90 y 91 de su Reglamento, se desarrollara el evento de Junta de Aclaraciones, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere la plataforma. 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de la Plataforma, 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por la Plataforma, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 46, fracción II del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta.
5.- LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El Participante deberá acompañar a su propuesta técnica, la documentación solicitada en el anexo número 01 Anexo Técnico,  Anexo Numero 02: Términos Y Condiciones
6.
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE QUE SE GENERE EN COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

6.1.  DOCUMENTACION LEGAL-ADMINISTRATIVA:

a) Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, de la LAASSP. conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.

b) Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, conforme al Anexo Número 6 (seis),  de las presentes bases.
c) Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 12 (doce), de las presentes bases.

d) En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 10 (diez), de las presentes bases.

e) Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana, de conformidad con el Anexo Numero 6 (seis)
f) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional, conforme al Anexo Número 7 (siete), de la presente convocatoria.

g) Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes, Registro Patronal IMSS y Registro INFONAVIT. En el caso de que el licitante no cuente con Registro Patronal propio, deberá celebrar Convenio de Participación Conjunta con la empresa que le proporcione el Servicios de Recursos Humanos.

h) El licitante deberá presentar como requisito de participación la entrega de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante el “SAT” VIGENTE Y POSITIVO, si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.

i) El licitante deberá presentar como requisito de participación la entrega de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social VIGENTE Y POSITIVO, si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.

j) Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 6 (seis) de las presentes bases.

k) Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 39, fracción II de la LAASSP, o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público, de conformidad con las Reglas 5.3 y 6.3 para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 8  (ocho), de la presente convocatoria.
Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante que los bienes importados  cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda; de conformidad con las Reglas 5.3 y 6.3 para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 8 “A”  (ocho “A”), de la presente convocatoria.

l) El Licitante deberá adjuntar a su proposición Constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-13138-01/24, publicado en el DOF el 22 de abril del 2024, vigente y positiva.

m) Escrito libre, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la  proporción que establece el segundo párrafo del Artículo 17 de la Ley, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del Artículo 2 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
n) Escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados LA-50-GYR-050GYR002-T-177-2026 no se actualiza un conflicto de interés.

o) Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo Protesta de Decir Verdad, que los precios que se presentan en mi propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP.
p) Si el licitante es persona moral ante el S.A.T., deberá presentar la escritura pública en la que conste que fue constituida “Acta Constitutiva”

q) Si el licitante es persona física ante el S.A.T., deberá presentar acta de nacimiento o en su caso, carta de naturalización respectiva.

r) Escrito en el que el licitante autoriza al IMSS consultar en tiempo real y en línea, la opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social, a través de los sistemas electrónicos que para tales efectos dispone la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, de conformidad con el Anexo Numero 4 (cuatro) Carta de autorización 32D 

s) El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Conforme al ANEXO NUMERO 15 (QUINCE).

t) Escrito libre o manifiesto, mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS).

u) Escrito libre en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro licitante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS).

v) Escrito libre en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento. ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS).
w) Escrito en el que manifieste que cuenta con la infraestructura material, humana, técnica y financiera que garantice la prestación eficiente del servicio objeto de esta licitación.

x) Escrito en formato libre en el que mencione que conoce la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios del sector Publico, su reglamente y la convocatoria.
En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberán enviar los escritos a los que se refieren este punto. 

6.2.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

En el presente procedimiento de contratación no aplicara la modalidad de oferta subsecuente de descuento de conformidad al artículo 40 fracción XV de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico

La proposición económica, deberá contener la cotización del servicio ofertado, indicando precio unitario sin IVA del servicio propuesto de acuerdo a lo solicitado y especificado, conforme al Anexo Número 13 (trece), el cual forma parte de las presentes bases. 

En el caso de acreditarse con calidad de MIPYME, deberá indicarlo en su propuesta económica con el llenado del Anexo Número 12 (doce), además de acompañar la documentación requerida en el inciso C. del numeral 6.1 de la presente Convocatoria.

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

El servicio objeto de esta Licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos sin incluir el IVA a 2 (dos) decimales (truncado, es decir sin redondear).

· Además de considerar los aspectos siguientes:

I.
Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

II.  Las proposiciones que envíen los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

III.     En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica (firma digital y/o electrónica) que establezca la SABG. 

IV.     Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, en su caso, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que la conforman, de conformidad con lo previsto en el artículo 95 del Reglamento de la Ley. Para tal efecto, se deberán numerar de manera consecutiva iniciando con la proposición técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

6.3 PROPUESTA TECNICA:
En el presente procedimiento de contratación no aplicara la evaluación conforme a la Ley de infraestructura de la Calidad conforme a la fracción XII del Artículo 40 de la LAASSP

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante es la siguiente:

I. Descripción amplia y detallada del servicio ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo T1 (T uno) “REQUERIMIENTO DE SMI PARA PMI ARTROSCOPIA”, el cual forma parte de esta convocatoria.
II. Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

III. Anexo Número 17 (DIECISIETE) documentación solicitada, el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento no será motivo de descalificación. 

IV. En su caso, acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarias para corroborar las especificaciones y características del servicio.

V. Los documentos descritos en el numeral 6.1 de la presente convocatoria, según corresponda.

VI. Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

VII. Constancia de situación fiscal del mes y año en curso.

7.
ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1.
 EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Los licitantes para participar en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán enviar de manera electrónica un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.
7.2.
EN LA SUSCRIPCIÓN DE PROPOSICIONES.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica enviando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a)
Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.
En efecto de lo anterior, el licitante podrá enviar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo Número 5 (cinco) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRAS MX.
7.3 PROPOSICIONES CONJUNTAS

Conforme al artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando estas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del Reglamento de la LAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para enviar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá enviar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable en Modelo de Convenio de Participación Conjunta, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 10 (diez), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas, de conformidad con el Anexo Numero 5 (cinco)
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo

f) Cada uno de los licitantes ó integrantes del convenio de participación conjunta deberán presentar de manera individual su acreditación conforme al Anexo Numero 5 (cinco) Acreditación de existencia legal y personalidad jurídica.
7.4 PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO.

Conforme a lo previsto en el Artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

· En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el convenio indicado en el artículo 45 párrafo cuarto de la Ley y fracción II del artículo 44 del Reglamento de la Ley y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

ADEMÁS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS

· Registro Federal de Contribuyentes

· Registro Patronal IMSS

· Registro INFONAVIT

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

8.1 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES.

“EL INSTITUTO” no contratará servicios con los particulares que se encuentren dentro de los supuestos señalados en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

De conformidad con dicha disposición, el licitante deberá adjuntar a su proposición y en la firma del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 45 de la Ley, los licitantes, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha proposición.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación no presente la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, “EL INSTITUTO” no procederá a formalizar el contrato correspondiente, conforme a lo previsto por el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y se estará a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 67 de la LAASSP. Asimismo, “EL INSTITUTO” remitirá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al proveedor.

8.2 OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

 “EL INSTITUTO” no contratará la prestación de servicios con los particulares que no se encuentren al corriente en sus obligaciones en materia de seguridad social en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, (publicado en el D.O.F. el 22 de septiembre de 2022) dictado por el H. Consejo Técnico en sesión ordinaria de 27 de abril del 2022, por el que se aprobaron las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, así como su Anexo Único,  por el que se aprobó la modificación a la Regla Quinta de las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, aprobadas mediante Acuerdo número ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR publicado el 22 de septiembre de 2022, así como su Anexo Único, así como del ACUERDO número ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2025, y publicado en el D.O.F. el 06 de octubre de 2025 relativo a la Solicitud de autorización para aprobar la Modificación a la Regla Quinta y disposiciones transitorias de las Reglas de carácter general para la obtención de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
La “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” citada en este numeral, deberá entregarse en el acto de presentación y apertura de proposiciones y a la firma del contrato, misma que deberá entregarse ante la oficina de contratos de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Periférico Sur No. 8000, Santa Maria Tequepexpan, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

Tratándose de las proposiciones conjuntas previstas en el artículo 45 de la LAASSP, los licitantes que deseen participar en el procedimiento de contratación deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en el evento de presentación de proposición y en la firma del contrato. En caso de no contar con trabajadores inscritos en el Régimen del Seguro Social, el Licitante deberá celebrar convenio de Participación conjunta con la prestadora del Servicio. 

Solo podrán obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”, los particulares que se encuentren registrados ante “EL INSTITUTO” y que tengan trabajadores inscritos y activos.

No se podrá obtener la opinión de cumplimiento multicitada, los particulares que se encuentren en los siguientes supuestos:

· No se encuentra registrado ante “EL INSTITUTO” por no tener personal que sea sujeto de aseguramiento obligatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley del Seguro Social,

· Se encuentra registrado por no tiene trabajadores activos, o

· Su registro patronal se encuentra dado de baja.

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación los entes de carácter público que pretendan realizar contrataciones con personas físicas, morales o entes jurídicos para la adquisición de bienes, arrendamientos, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, están obligadas a cerciorarse de que los particulares con quienes se vaya a celebrar el contrato y, de ser el caso, los que estos últimos tengan previsto subcontratar en relación con dicho contrato, se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales y en materia de seguridad social y no se ubiquen en alguno de los supuestos del párrafo primero del citado artículo, cuando el monto de las contrataciones exceda de $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Igual obligación existe en caso de que los entes de carácter público pretendan otorgar subsidios o estímulos, excepto hasta por la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.). 

Los entes de carácter público que por disposición legal o por su normatividad se encuentren obligados a verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social para autorizar o realizar algún trámite, podrán hacerlo a través del medio que el IMSS ponga a su disposición, previa firma del instrumento legal que corresponda. 

Segunda. - Obtención de la Opinión del cumplimiento. 

Los particulares que pretendan celebrar contrataciones de adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios y obra pública con entes de carácter público y, en su caso, aquellos que dichos particulares prevean subcontratar en relación con tales contrataciones; quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos; así como aquellos que requieran obtener la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social para realizar alguna operación comercial o de servicios o algún trámite fiscal, deberán proceder según lo establecido en la Regla Quinta de las presentes Reglas. 

Tercera. - Consideraciones para la Opinión del cumplimiento. 

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se emite tomando en consideración la situación del particular registrada en los sistemas electrónicos del IMSS, por lo que no constituye resolución en sentido favorable para el mismo sobre el cálculo y montos de créditos fiscales en materia de seguridad social o cuotas obrero-patronales declaradas o pagadas. La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social no prejuzga sobre la posible existencia de créditos a cargo del particular en términos de las facultades de fiscalización correspondientes. 

· El formato de opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social contendrá, según corresponda: Folio de la opinión. 

· Datos generales de la persona titular de la opinión.

· Resultado (positiva, negativa o sin opinión).

· Fecha de emisión.

· Vigencia de la opinión.

· Datos informativos, en su caso, tales como: si el particular cuenta con algún acto de fiscalización en proceso o si cuenta con medios de defensa interpuestos en contra de actos administrativos o resoluciones emitidas por el IMSS o si cuenta con algún convenio de pago a plazos, los cuales no inciden en el sentido en que se emita la opinión.

· Número de trabajadores vigentes.

· Elementos de verificación de integridad y autoría de la opinión.

· Datos de identificación del (de los) crédito(s), excepto en los casos de la Opinión Pública y la opinión emitida por los Terceros Autorizados.

Cuarta. - Sentidos de la Opinión del cumplimiento.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social se genera en alguno de los siguientes sentidos:

· Positiva. - Cuando el particular esté inscrito ante el IMSS y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

· Negativa. - Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de esta regla.

· Sin opinión. - Cuando no se localice en los controles electrónicos del IMSS la información suficiente para determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, cuando:

· El particular no se encuentre registrado como patrón ante el IMSS.

· El(los) Registro(s) Patronal(es) del particular se encuentre(n) dado(s) de baja, sin créditos fiscales firmes.

· El particular esté registrado ante el IMSS, pero no cuente con trabajadores activos.

a) El IMSS, a fin de generar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, revisará que el particular solicitante:

· Se encuentre, en caso de estar obligado, inscrito ante el propio Instituto y que el número de registro patronal que le ha sido asignado esté vigente o que de los números de registros patronales que le han sido asignados al menos uno esté vigente.

· No tenga créditos fiscales firmes determinados; entendiéndose por “crédito fiscal” las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social los gastos realizados por el IMSS por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

· Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos créditos fiscales a su cargo o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra los mismos, haya garantizado el interés fiscal conforme a las disposiciones fiscales.

· Tratándose de particulares con autorización para el pago a plazos, no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (Última reforma publicada en el D.O.F. el 15 de julio de 2005)
b) Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social si, a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se está ante cualquiera de los siguientes supuestos:

· El particular cuenta con autorización para pagar a plazos que no le ha sido revocada.

· No ha vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (Última reforma publicada en el D.O.F. el 15 de julio de 2005)
· El particular ha interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y el interés fiscal se encuentra debidamente garantizado conforme a las disposiciones fiscales. 

Quinta. - Opinión generada por la persona titular de la Opinión del cumplimiento. 

Los particulares que para realizar algún trámite requieran la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, deberán realizar el siguiente procedimiento:

· Ingresar por la página de Internet del Instituto (www.IMSS.gob.mx) al apartado “Patrones o empresas”; en el “Escritorio virtual”, registrarse con su firma electrónica avanzada (e.firma) y contraseña, aceptando los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de que se proceda por conducto de un representante legal, éste ingresará con su e.firma. 

· Elegir la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones” la opción “Opinión del cumplimiento”. Cuando se proceda por conducto de un representante legal, previamente, en el apartado “Empresas Representadas”, se deberá seleccionar la persona representada respecto de la cual se requiere la Opinión del cumplimiento. 

· Después de la elección de la opción “Opinión del cumplimiento”, podrá imprimirse el documento que contiene la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social respectiva. 

Sexta. - Opinión generada por los entes de carácter público. 

Los entes de carácter público deberán consultar en línea la situación actualizada del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de seguridad social de los particulares, a través de la página electrónica habilitada por el IMSS en la URL: https://verificaIMSS.IMSS.gob.mx/cartaCumplimiento/. La consulta que los entes de carácter público generen en línea les permitirá conocer la situación de los particulares respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

Para tal efecto, los entes de carácter público deberán celebrar con el IMSS un Convenio de uso, acceso y confidencialidad, mismo que será suscrito por la persona servidora pública facultada legalmente para ello; debiendo los entes de carácter público implementar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad y confidencialidad de la información respectiva. 

Mientras los entes de carácter público no se encuentren en condiciones de llevar a cabo la consulta de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social a través de la página electrónica mencionada en la presente regla, seguirán utilizando la opinión del cumplimiento generada por los particulares conforme al procedimiento establecido en la Regla Quinta de las presentes Reglas. 

Séptima. - Opinión Pública. 

En términos del décimo párrafo del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, para participar como proveedor de los sujetos a que se refiere la Regla Primera de las presentes Reglas, los particulares deberán autorizar al IMSS a hacer público el resultado de la consulta de su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, según el siguiente procedimiento: 

Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.IMSS.gob.mx/buzonIMSS), a través del medio de autenticación correspondiente. 

· Del menú, seleccionar la opción “Cobranza”. 

· Del menú, seleccionar la opción “32D Autorización de Opinión Pública” y después la opción “Autorizo hacer pública mi opinión del cumplimiento”. 

· Dar clic en el botón “Guardar” y firmar mediante la e.firma. 

· El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente. 

El procedimiento antes descrito podrá ser utilizado por cualquier persona física o moral que desee hacer pública su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Una vez que el particular confiera al IMSS la autorización a que se refiere el procedimiento anterior, las personas interesadas podrán consultar en la página electrónica del Instituto (www.imss.gob.mx) la opinión correspondiente, conforme al siguiente procedimiento:

· Ingresar a la página electrónica del IMSS (www.IMSS.gob.mx)

· Elegir “Consulta pública de Opinión del cumplimiento”. 

· Capturar el RFC del particular respecto del cual se desee consultar. 

· Capturar el código de validación que se muestra en pantalla. 

· Dar clic en el botón “Consultar”. 

· Descargar en formato “.PDF” la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social. 

Los particulares podrán cancelar la autorización a que se refiere la presente Regla, según el siguiente procedimiento: 

· Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.IMSS.gob.mx/buzonIMSS), a través del medio de autenticación correspondiente. 

· Del menú, seleccionar la opción “Cobranza”. 

· Del menú, seleccionar la opción “32D Autorización de Opinión Pública” y después la opción “Cancelar la autorización para hacer pública mi opinión del cumplimiento”. 

· Dar clic en el botón “Guardar” y firmar mediante la e.firma. 

· El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente. 

Octava. - Opinión generada por los Terceros Autorizados. 

Los particulares que, por así convenir a sus intereses, convengan autorizar a un tercero para que consulte su opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social deberán hacerlo a través del Buzón IMSS conforme al procedimiento siguiente: 

· Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica del Instituto (www.IMSS.gob.mx/buzonIMSS), a través del medio de autenticación correspondiente. 

· Del menú, seleccionar la opción “Cobranza”. 

· Del menú, seleccionar la opción “32D Autorización de Terceros” y después “Nuevo Tercero Autorizado”. 

· Registrar el RFC del Tercero a quien se desea conferir autorización, dar clic en el botón “Autorización” y firmar mediante la e.firma. 

· El Buzón IMSS generará el acuse correspondiente. 

Los Terceros Autorizados podrán consultar la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social de particulares conforme al siguiente procedimiento: 

· Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica de del Instituto (www.IMSS.gob.mx/buzonIMSS), a través del medio de autenticación correspondiente. 

· Del menú, seleccionar la opción “Cobranza”. 

· Del menú, seleccionar la opción “32D Consulta por Terceros Autorizados”. 

· Ubicar dentro del tablero al particular respecto del cual se desee consultar y dar clic en el botón “Consultar opinión del Cumplimiento” de la columna “Acción”. 

· Se obtendrá la “Opinión del Cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” y, una vez descargada, se podrá guardar en formato “.PDF” o bien imprimir. 

Los particulares podrán cancelar la autorización otorgada a sus Terceros Autorizados conforme al siguiente procedimiento: 

· Ingresar al Buzón IMSS, por la página electrónica de del Instituto (www.IMSS.gob.mx/buzonIMSS), a través del medio de autenticación correspondiente. 

· Del menú, seleccionar la opción “Cobranza”. 

· Del menú, seleccionar la opción “32D Autorización de Terceros”. 

· Ubicar dentro del tablero al Tercero Autorizado que se desea dar de baja.

· Dar clic en el botón “Dar de Baja Tercero Autorizado” de la columna “Acción” y firmar mediante la e.firma. 

· El Buzón IMSS emitirá el acuse correspondiente. 

Novena. - Vigencia. 

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social gozará de vigencia durante 15 días hábiles de la fecha en que haya sido generada. 

Décima. - Aclaración. 

Cuando la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias, relacionadas con el o los números de Registro Patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantías, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante la Subdelegación del IMSS que controla el o los registros patronales en cuestión; la Subdelegación del IMSS resolverá lo conducente en un plazo máximo de 10 días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. 

Décima Primera. - Actualización de procedimientos. 

De ser el caso, las actualizaciones de los procedimientos a que se refieren las Reglas Quinta a Octava de las presentes Reglas se darán a conocer a través de la página electrónica del Instituto.

Décima Segunda. - Demás disposiciones aplicables. 

Los particulares que, derivado de otra disposición a la establecida al respecto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, requieran la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social para dar atención a algún trámite u obligación a su cargo, podrán generarla a través del procedimiento establecido en la Regla Quinta de las presentes Reglas.

La opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días hábiles que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Para efectos de lo previsto en la disposición anterior, el contribuyente deberá acreditar ante el ente público contratante que la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social fue obtenida durante el plazo de quince días hábiles que el contribuyente tiene para la firma del contrato correspondiente.

8.3 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

Primera. - los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y, en su caso, los que aquellos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas. 

Segunda. - EL INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisara que:

· La inscripción del particular solicitante ante “EL INSTITUTO”, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados. 

· La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. 

· Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes. 

· Las garantías que se hayan otorgado. 

· Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con “EL INSTITUTO”. 

Tercera.- Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejaran la situación que ente el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.    

Cuarta. - EL INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal: 

· Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular esté inscrito ante “EL INSTITUTO” y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo este se encuentre garantizado. 

· Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos. 

· Con adeudo, pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisara esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación. 

· Sin antecedentes Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante “EL INSTITUTO” y por tanto con trabajadores formales. 

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal Institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal de del Instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la Delegación Regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma. 

Quinta. - La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir de la misma.

9,- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. 

En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnico-Médicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 y 48 en lo relativo al criterio binario, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  99 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Comprasmx, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.
La Coordinación Prevención y Atención a la Salud (CPAS) realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:
1.
Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas.

2.
Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema ComprasMX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones. 

3.
Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello, lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo relativo al criterio binario.
Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos, el instrumental y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el participante deberá puntualizar las partidas en las que participa, los equipos, el instrumental y los bienes de consumo solicitados para la prestación del servicio, debidamente referenciados por partida y paquete solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en los Anexos T2.”Equipo médico de SMI para NQ”, Anexo T3 “Instrumental de SMI para NQ”, y Anexo T4.”Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para NQ” de la presente convocatoria. 
4.
Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes indicados en el Formato T21“PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable), y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento de la propuesta técnica que presenta.

5.
Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Formato T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable), con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 

6.
Se verificará la correspondencia de los registros sanitarios con la referencia técnica del licitante, indicada en el Formato T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable).  Incluyendo marcas, modelos y fabricantes con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico. 

7.
No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos del proyecto de planeación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. 

8.
La evaluación de la documentación técnica se realizará por la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos y con apoyo del personal operativo de los OOAD.
10. CAUSAS DE DESECHAMIENTO.
Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

· Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4, 5, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3  y sus anexos, así como las aclaraciones que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

· Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

· Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

· Cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

· Cuando no envíe uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

· Precio no aceptable por presupuesto. 

· Cuando no cotice la partida en la plataforma. 

11. COMUNICACIÓN DEL FALLO.

Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el Artículo 47 y 49 de la LAASSP, el acto de fallo se difundirá a través de la Plataforma. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

Con fundamento en el Artículo 49 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (os), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 3.2 de la presente Convocatoria.

el acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los funcionarios presentes.
· Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en la Plataforma para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de la Plataforma, en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

· Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia del Instituto en el apartado “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

12. FIRMA DEL CONTRATO.

Con fundamento en el Artículo 67 de la LAASSP, el contrato se firmará el día establecido en el evento de fallo.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el tercer párrafo del Artículo 67 de la LAASSP y, se dará aviso a la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, para que resuelva lo procedente en términos del Artículo 89 de la LAASSP.

12.1 TERMINACIÓN ANTICIPADA.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 78 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, La dependencia o entidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría. En estos supuestos la terminación anticipada se sustentará mediante dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

El dictamen a que se refiere el párrafo anterior contará con la opinión del órgano interno de control en la 

Dependencia o entidad contratante.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar la dependencia o entidad por 

concepto de los bienes recibidos o los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente.
12.2 CANCELACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El Instituto podrá deducir al pago de los servicios, por cualquier incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto del servicio que integra el contrato, cuyo límite será del 10% (diez por ciento), del monto máximo de este.

En estos casos aplicará, en los términos del Artículo 76 de la Ley, lo siguiente.

· La cancelación total o parcial del servicio o concepto que lo integran como no prestados, o

· La rescisión del contrato podrá ser por varios incumplimientos en la prestación del mismo.

· Por la determinación del Área Usuaria en caso de algún otro incumplimiento o motivo que pueda causar algún daño o deterioro al Instituto el continuar con el contrato.

12.3 CAUSAS DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO:

El Instituto podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el licitante incurra en cualquiera de las causales que de manera enunciativa más no limitativa se señalan a continuación:

a. Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en la presente convocatoria;
b. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

c. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito del Instituto;
d. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios de la presente convocatoria;

e. No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en la presente convocatoria y sus respectivos anexos;

f. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

g. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del contrato; 

i. No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

j. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;
k. Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

l. Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

m. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del contrato. 
12.4 PROCEDIMIENTO DE RESCISION DEL CONTRATO

Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si el Instituto considera que el licitante ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan, lo hará saber al licitante de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito al licitante dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el Instituto no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento.

En caso de que el instituto determine dar por rescindido, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar el instituto por concepto de los bienes entregados por el licitante hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido, el licitante entrega los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación del instituto por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar con los bienes y aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

El instituto podrá determinar no dar por rescindido, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas, en este supuesto, el instituto elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido, el instituto establecerá, de conformidad con el licitante un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que el licitante subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión.

Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

13.  INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en Artículo 95 y 96 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social o a través de la dirección de: cnet_inconformidades@buengobierno.gob.mx por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Av. Revolución No. 1586 

Col. San Ángel

Alcaldía Álvaro Obregón 

C.P. 01000 

Ciudad de México. 

14 MONEDA EN LA QUE DEBERÁN COTIZARSE LOS SERVICIOS Y EFECTUARSE LOS PAGOS RESPECTIVOS.

El pago de los servicios se realizará en pesos mexicanos a dos decimales.
14.1 FORMA DE PAGO:

 Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que indique los bienes o servicios entregados, numero de Proveedor, numero de contrato, numero de ID pedido recepción, nombre cargo y firma del administrador de contrato, opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente. los cuales deberán ser entregado para su pago en el Departamento de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Jalisco, ubicado en Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, en Guadalajara, Jalisco, en días hábiles de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 13:00 horas. 

“EL PROVEEDOR” deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas por el servicio de administración tributaria (SAT) a nombre del Instituto mexicano del seguro social, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en avenida paseo de la reforma número 476, colonia Juárez, C.P. 06600, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

Para la validación de dichos comprobantes el proveedor deberá cargar en internet, a través del portal de servicios a proveedores de la página del instituto, el archivo en formato xml. La validez de estos será determinada durante la carga y únicamente los comprobantes validos serán procedentes para pago.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) a favor de “EL INSTITUTO” previamente validados en el portal de servicios a proveedores, salvo justificación y comunicación por parte de este al administrador del contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI en su caso.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del reglamento.

“EL INSTITUTO” efectuara invariablemente el pago de los bienes adquiridos a través del esquema electrónico interbancario que el IMSS tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en la subdirección administrativa de cada Unidad Hospitalaria, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques, (número de clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por el IMSS, en horario de 9:00 a 15:00 horas en días hábiles.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (interbancario) deberá el proveedor, presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les será devuelto en el mismo acto.

Asimismo, el Instituto aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

Los proveedores que presten el servicio al Instituto, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

15. IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los servicios objeto de la presente Licitacion serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

16. PATENTES Y/O MARCAS

El participante se obliga para con “El Instituto”, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a “El Instituto” y/o a terceros, si con motivo de la adquisición de los servicios viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “el licitante” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la ley federal de derechos de autor, ni a la ley federal de protección a la propiedad industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “El Instituto” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio señalado por “el proveedor” para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “el instituto” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.
17. SUSPENSIÓN DE LA  LICITACION
La SABG o el OIC con base en sus atribuciones, podrán suspender la presente Licitación al dar trámite a alguna inconformidad o realizar las investigaciones que conforme a sus facultades resulte pertinente.

El procedimiento se reanudará en los términos de la orden o resolución que emita la SABG o el OIC, lo que se deberá hacer del conocimiento a los licitantes por escrito.

18. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA LICITACION.

La Convocante, procederá a declarar desierta la licitación, servicio(s) o concepto(s) cuando:

· No se presenten proposiciones en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

· Las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos de las Bases a la Licitación.

· Los precios de las propuestas recibidas no sean aceptables y/o convenientes, conforme a la Investigación de Mercado realizada por el IMSS.

19. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LA CONVOCATORIA.

Para cualquier situación que no esté prevista en la presente convocatoria, se aplicará lo establecido en la Ley y su Reglamento y, en su caso, la opinión de las autoridades competentes

20. LEGISLACIÓN APLICABLE.

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato que se derive de este evento, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, de la presente convocatoria, así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el D.O.F. el 16 de abril del 2025 su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicando supletoriamente de conformidad al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las normas, lineamientos y disposiciones administrativas aplicables en la materia.

21. MANIFIESTO DE VÍNCULOS Y POSIBLES CONFLICTOS DE INTERÉS.

Esta Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, en cumplimiento con dispuesto en el  Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas, Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero del 2016, el cual puede ser consultado en la sección de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, que se encuentra en la ventanilla única nacional (gob.mx), a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno informa a los interesados en participar en los procedimientos de contratación que se lleven a través de esta Coordinación que los servidores públicos en el contacto con los particulares deberán observar lo siguiente:

Los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos 

Los servidores públicos involucrados en los procedimientos de contratación deberán adoptar medidas para proteger los datos personales de los particulares, asegurándose de señalarles cuál es el propósito de recabarlos, por lo que el licitante deberá otorgar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de autenticación, para el caso de que terceras personas accedan a dichos datos. Pudiendo utilizar el ANEXO NUMERO 03 (TRES) de la presente convocatoria.
Todos los licitantes que participen en el procedimiento de contratación podrán presentar un manifiesto de sus vínculos y relaciones con servidores públicos de alto nivel y con los que intervienen en el procedimiento de compra.

Para estar en posibilidad de realizar el manifiesto deberá de acceder de manera directa al sistema del manifiesto de los particulares, en la siguiente dirección electrónica: https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf
En la ventana del navegador en donde encontraran la página de inicio del Sistema del Manifiesto de los Particulares.

22. MANUAL DE OPERACIÓN DEL REGISTRO DE PROVEEDORES PARA LA INTEGRIDAD ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REPIIMSS)

Se hace del conocimiento el “Manual de Operación del Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS)”, publicados en el Diario Oficial de la Federación por esta Paraestatal el 2 de diciembre de 2024, el cual se crea como un portal informático para el registro y verificación del cumplimiento de los proveedores respecto del marco jurídico normativo, así como para evaluar el cumplimiento de las disposiciones que integran la Política de integridad en los proveedores. Mismo que podrá consultarse en la siguiente dirección electrónica: https://padron.buengobierno.gob.mx/ 
Guía para el registro:

https://padron.funcionpublica.gob.mx/wp-content/uploads/2024/08/Guia-de-registro-al-Padron-de-Integridad-Empresarial-2024-V8_compressed-1.pdf 

23. MECANISMOS DE COMPROBACIÓN 

 El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Procedimientos para Neurocirugía(SMI PARA NQ), de acuerdo al Reporte Individual FORMATO T14 “Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo”, así como del reporte mensual, FORMATO T15.. Derivados de los reportes firmados por los médicos especialistas, que realizan los procedimientos y avalados mediante la firma del Jefe según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes y firma del jefe de servicio, sub director o Director Médico de la Hospital de la OOAD así como por el representante legal del participante.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, reporte mensual de procedimientos realizados por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.
ANEXO No. 01
ANEXO TÉCNICO

“En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen el presente ANEXO TÉCNICO para la contratación del Servicio Médico Integral para Neurocirugía (SMI para NQ) clave CUCOP 33900012, incisos b), c) y d) del numeral 4.24.3 no son aplicables al servicio, que de conformidad con lo siguiente:”

1. DESCRIPCIÓN AMPLIA DEL SERVICIO

 DEFINICIÓN:

El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere de un “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ), que consisten en un abordaje quirúrgico de patologías neurológicas de gran impacto en la salud de los Derechohabientes. Estos procedimientos requieren equipos médicos de alta tecnología e insumos especializados para cumplir con el estándar establecido en las Guías de práctica Clínica vigentes de los diferentes padecimientos neuroquirúrgicos atendidos cotidianamente en las Unidades Médicas de Segundo nivel de Atención, lo anterior garantizaría una atención especializada, con un mejor recuperación postquirúrgica, disminuyendo los días de estancia hospitalaria y la morbi-mortalidad asociada, permitiendo a la vez una pronta reincorporación laboral en los casos de incapacidad prolongadas.

El adecuado equipo médico e insumos especializados en los procedimientos neuroquirúrgicos permite la correcta visualización y manejo del tejido parenquimatoso cerebral, el cual sería inaccesible con un riesgo aumentado de morbi-mortalidad en caso de no contar con los mismos; permitiendo la aplicación de las técnicas quirúrgicas terapéuticas estandarizadas internacionalmente. 

Por lo que el “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ) permite a los neurocirujanos del Instituto realizar los procedimientos en comento a través de la entrega de: equipo médico, instrumental quirúrgico, bienes de consumo básicos y llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto (para el uso de los equipos médicos) así como el reporte mensual de la productividad.

El “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ) debe de permitir al Instituto otorgar en forma oportuna la realización de procedimientos tanto programados como de urgencia. Este servicio se lleva a cabo durante la etapa del procedimiento quirúrgicos transoperatorio.

Unidad de Medida. La unidad de medida se refiere a un procedimiento realizado terapéutico neuroquirúrgico de acuerdo con el ANEXO T1 “Requerimientos del SMI para NQ”.

Este “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ) se adjudicará con partida única, como se establece a continuación:

	SMI PARA PNQ CONFORMADO 9 PAQUETES

	Paquete 1: Procedimiento Básico para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	Paquete 2: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	Paquete 3: Procedimiento Avanzado para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	Paquete 4: Procedimiento Menor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	Paquete 5: Procedimiento Mayor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	Paquete 6: Procedimiento Menor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	Paquete 7: Procedimiento Mayor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	PAQUETE 8: Procedimiento Artrodesis Cervical Anterior



	PAQUETE 9: Procedimiento Artrodesis Cervical Posterior




Para la presentación de sus proposiciones, los licitantes deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el presente Anexo Técnico y Términos y Condiciones, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se están ofertando, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico integral.

 Mínimos y Máximos por número de procedimientos por OOAD:

2. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS

La conformación del “Servicio Médico Integral para Procedimientos Neurocirugía” (SMI para NQ) se contemplan procedimientos agrupados en Nueve (9) Paquetes, dentro de los cuales se consideran los requerimientos para el hospital establecido en el ANEXO T1” Requerimientos de SMI para PNQ, mismos que se enlistan en el siguiente “Catálogo de Procedimientos”; identificados por clave y nombre del procedimiento, como se muestra en la siguiente tabla:

	PAQUETE 1: Procedimiento Básico para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL CRÁNEO (01.19 CIE9MC)

	EXCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES (01.51 CIE9MC)

	OTRA OPERACIÓN SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (02.99 CIE9MC)


	PAQUETE 2: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	OTRAS OPERACIONES SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (02.9 CIE9MC)

	INCISIÓN Y EXCISIÓN DE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (01 CIE9MC) 


	PAQUETE 3: Procedimiento Avanzado para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (01.1 CIE9MC)

	OTRAS EXCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL (01.59 CIE9MC)


	PAQUETE 4: Procedimiento Menor de Craneotomía-Craniectomía para para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	OTRAS CRANEOTOMÍAS, CON EXTRACCIÓN DE HEMATOMA EXTRADURAL/ABSCESO EPIDURAL (01.24 CIE9MC)

	ELEVACIÓN DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRÁNEO (02.02 CIE9MC)

	OTRAS CRANIECTOMÍAS (01.25 CIE9MC)


	PAQUETE 5: Procedimiento Mayor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	CRANEOTOMÍA Y CRANIECTOMÍA (01.20 CIE9MC)

	INCISIÓN DE CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES, DRENAJE DE EMPIEMA SUBDURAL (01.31 CIE9MC)

	OTRAS INCISIONES CEREBRALES, DRENAJE DE HEMATOMA INTRACEREBRAL (01.39 CIE9MC)


	PAQUETE 6: Procedimiento Menor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	VENTRICULOSTOMÍA (02.2 CIE9MC)

	REVISIÓN, EXTRACCIÓN E IRRIGACIÓN DE DERIVACIÓN VENTRICULAR (02.4 CIE9MC)

	DERIVACIÓN VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ÓRGANOS ABDOMINALES (02.34 CIE9MC)


	PAQUETE 7: Procedimiento Mayor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	OTRAS OPERACIONES PARA ESTABLECER DRENAJES DE VENTRÍCULO (02.39 CIE9MC)


	PAQUETE 8: Procedimiento Artrodesis Cervical Anterior

	OTRA FUSIÓN CERVICAL DE LA COLUMNA ANTERIOR, TÉCNICA ANTERIOR.


	PAQUETE 9: Procedimiento Artrodesis Cervical Posterior

	OTRA FUSIÓN CERVICAL DE LA COLUMNA POSTERIOR, TÉCNICA POSTERIOR


3. EQUIPO MÉDICO.

Se requiere Equipo Médico para el Hospital de la OOAD que aseguren la realización de los procedimientos para Neurocirugía, para lo cual se requiere de equipos nuevos o usados estos últimos de no más de 5 años cero meses de fabricación, cubriendo la vigencia del contrato, que deberán cumplir las especificaciones que se establecen en el ANEXO T2 “Equipo Médico de SMI para PMI” , que serán evaluados con el Formato  T21 “PROPUESTA  PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL”, contenida en los “Formatos de  SMI para NQ”.

La entrega, instalación y puesta en operación del equipo médico, conforme a cada una de las partidas adjudicadas, por el licitante adjudicado, deberá realizarse dentro de los cinco (05) días naturales, siguientes, contados a partir del día 01 de Septiembre 2026, correspondiente, en cualquiera de las unidades médicas que correspondan.

Los licitantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los equipos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.3 de los Términos y Condiciones). 

Los licitantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta el Anexo T23 “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 05 años cero meses de fabricación”, no mayor a 05 (cinco) años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones), una vez adjudicado presentará copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que haya ofertado o copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado si son nuevos (en concordancia a lo establecido en los Términos y Condiciones) dentro de los 05 (cinco) días hábiles, posteriores a la emisión y notificación del fallo. 

Los licitantes una vez que sean adjudicados deberán entregar al Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, del hospital, la descripción de los equipos médicos que utilizarán para la prestación del servicio, así como el manual del fabricante en idioma español, dentro de los 05 (cinco) días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo y antes de la Transferencia de conocimientos al personal, a través del  Formato T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”, contenida en “Formatos de SMI para NQ”, que tendrán que ser los mismos que fueron evaluados y aceptados de su propuesta técnica.

No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food & Drug Administration FDA y /o la Comunidad Económica Europea CEE, según corresponda.

El Instituto facilitará al licitante adjudicado, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores, a la emisión del fallo, un espacio físico accesible al área de Quirófanos del hospital, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo, instrumental y bienes de consumo propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para NQ, durante la vigencia del contrato. 

Para el funcionamiento óptimo del equipo, se deberán considerar las adecuaciones que se requieran, sin que afecten la estructura del lugar y sin generar un costo adicional para el Instituto.

La instalación y puesta a punto de los equipos médicos solicitados para la prestación del SMI para NQ, será de estricta responsabilidad del licitante adjudicado y del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Coordinador Clínico del hospital, cuya verificación en las condiciones de operación adecuada del equipo médico, será a cargo del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, Jefe de Conservación por parte del hospital.  

Para lo cual, se deberá firmar lo contenido en el FORMATO T7 “Entrega/Recepción de Equipos” con esto se realizará la entrega recepción de los equipos médicos de manera oficial, ya que en caso de que exista alguna inconsistencia en el equipo y no se encuentre en su plena capacidad de funcionamiento, se levantará “Acta Informativa” para dar constancia de los motivos y razones de “No aceptación” en la entrega-recepción, considerándose como notificado el Proveedor a partir de ese momento, para lo cual deberá subsanar las deficiencias o motivos señalados del rechazo del equipo médico en un término máximo de 24 horas, con la finalidad de asegurar la puesta a punto dentro de los 05 (cinco) días naturales y el inicio del servicio.

3.1 SUPERVISOR DE OPERACIONES. 

El licitante asignará un Supervisor de Operaciones que será el responsable de dar seguimiento a las acciones solicitadas, de acuerdo con el contenido  del FORMATO T19 “DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES”, con la finalidad que se dé cumplimiento en tiempo y forma a las actividades, como será: afinar los detalles de la integración técnica con el hospital, coordinar las acciones pertinentes en lo referente a la entrega, instalación y puesta en marcha y operación del equipo médico, el instrumental y los bienes de consumo para el inicio de la prestación del servicio.   

Así como, la coordinación, supervisión, revisión y verificación de aquellos aspectos que estén relacionados con la operación, el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los dispositivos médicos y demás operaciones de tipo administrativo y de vinculación con la unidad médica, objeto del presente servicio. 

Por consiguiente, toda vez que se conozca a la empresa adjudicada esta deberá informar por escrito al Administrador del Contrato, en un plazo no mayor de 48 horas en días hábiles contadas a partir del día siguiente a la emisión y notificación del fallo, la designación del Supervisor de Operaciones, deberá realizarse a través del FORMATO T19 “DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE OPERACIONES” en congruencia a lo manifestado en la presentación del currículo y la estructura organizacional del licitante, que deberá coordinar estas acciones en el hospital, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto.

Por otro lado, las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en marcha y operación del servicio, no imputables al licitante adjudicado deberá reportarlo por escrito, a partir del tercer día natural al Administrador del Contrato, adjuntando los elementos que sean indispensables en su acreditación, para lo cual la Convocante evaluará su procedencia, a fin de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, cuando las causas que generaron el retraso en la entrega recepción queden resueltas.

Por otra parte, se le facilitará al proveedor un espacio físico preferentemente accesible al área de quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para NQ, durante la vigencia del contrato.

Una vez concluidos los trabajos de la instalación y puesta en uso de los equipos médicos y del instrumental, el administrador del contrato formalizará la entrega recepción de los equipos conforme al FORMATO T7 “Entrega/Recepción de Equipos”, debiendo estar validados por ambas partes, con lo que se oficializa la Entrega recepción.

 La empresa deberá acreditar por medio de escrito en formato libre, en hoja membretada firmado por su representante legal que sus técnicos en asistencia en procedimientos de neurocirugía y saben llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización. 

Este Manual del Proceso de Desinfección de Alto Nivel y Esterilización en congruencia con lo presentado en numeral 4.2.19 inciso f) de los términos y condiciones deberá presentarse al jefe o responsable del Servicio de Procedimientos de mínima invasión para su revisión y aprobación, y estar disponible en cada unidad donde se preste el servicio y será acorde con las medidas establecidas por el Comité Local de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

Las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operación del servicio, no imputables al licitante, deberá reportarlo por escrito a más tardar el tercer día natural de tener conocimiento al Administrador del Contrato, adjuntando su acreditación, para lo cual el Área Requirente evaluará su procedencia con la finalidad de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, y recibir el equipo médico cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas.

En su propuesta técnica, los licitantes deberán presentar las marcas y modelos de los equipos médicos que utilizarán para la prestación del servicio, para su evaluación en el FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA/DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable). 

En caso de ser adjudicado, el licitante deberá entregar los manuales de usuario en idioma español, y los cuales deberán corresponder con el equipo médico que es aceptado en la presente licitación, de acuerdo con la Unidad Médica y partida correspondiente, relacionada en el FORMATO T17 “RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DEL EQUIPO MÉDICO”. 

Cabe mencionar que no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, equipos descontinuados o en estado de obsolescencia mayor a los 5 años de fabricación o cuyo uso no se autorice en el país de origen, que cuenten con alertas sanitarias o avisos por parte de las Autoridades Sanitarias en México (COFEPRIS), Estados Unidos (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CE), incluyendo la de aquellos países con los cuales México tiene un Tratado de Libre Comercio.   

Lo anterior previa presentación de la documentación y especificaciones técnicas a la  OOAD, la cual revisará, analizará y autorizará dicho cambio tecnológico, sin que lo anterior modifique el precio unitario de los procedimientos.
3.2 DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEL EQUIPO MÉDICO CONTENIDO EN EL ANEXO T2 “EQUIPO MÉDICO”.

Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES).

El licitante deberá presentar como parte de su propuesta técnica el FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable), incluyendo copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes expedido por la COFEPRIS, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga”, en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS, donde se especifiqué plenamente el número de Registro Sanitario, así como la fecha de vigencia otorgada. 

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento. 

En el caso de que algún equipo de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o deberá presentar Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

Del Equipo Médico ofertado deberá presentar como parte de su propuesta técnica copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable para  Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE, vigente,  en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español del 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios que oferte por partida en su propuesta técnica, debidamente referenciadas donde se cite el equipo, FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable). 

Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días naturales siguientes al acto del fallo, en el cual se enlista el equipamiento que requiere de la presentación de Certificados de Calidad y previo a la firma del contrato entregará dentro de los 5 (cinco) días naturales contados al día siguiente de la emisión del fallo, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, la copia simple de dichos Certificados de Calidad.

Ejemplo: Propuesta Técnica/documental, Formato (T21)

Nombre de la carpeta: “EQUIPOS” 
Contenido de la carpeta:

EJEMPLO:

1 Unidad de electrocoagulación.

1) ffolleto o catálogo o referencia gráfica o manual (completo)

2) Rregistro sanitario vigente, o prorroga del registro o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA

3) Certificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes. * 

*En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINES.

4. INSTRUMENTAL.

En el ANEXO T3 “Instrumental de SMI para PMI”, se describen los sets de instrumental para las unidades médicas que la empresa deberá suministrar a partir de 01 de Septiembre 2026 para llevar a cabo los procedimientos contenidos en el Catálogo de Procedimientos en el OOAD, las cuales se encuentran  en el ANEXO T1 “Requerimientos de SMI para NQ”, que forma parte del presente documento.

En el caso de instrumental, ya se ha considerado en los rangos una variación de +/- 10(diez) % en las medidas de acuerdo con lo dispuesto en el Catálogo Nacional de Insumos para la Salud vigente. Las medidas del instrumental que no puedan ser referenciadas en catálogos, podrán ser acreditadas mediante copia simple de carta apostillada del fabricante que confirme que las medidas solicitadas son equivalentes a las referenciadas en el catálogo y presentadas en la Propuesta Técnica. El instrumental deberá ser acorde (longitud y diámetro) a la constitución y complexión de los pacientes: adultos y pediátricos, así como al tipo de procedimiento programado.

Aquellas características de instrumental referidas a nombres propios, no referenciadas en los catálogos podrán ser acreditadas mediante referencia gráfica. 

Para garantizar la continuidad del servicio, se requiere que el licitante se comprometa a dar cumplimiento al “Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos e Instrumental” establecido en el punto 6 del presente documento, así como en caso de ser necesario el mantenimiento correctivo, cuyos controles se realizará a través del FORMATO T5 Programación de Mantenimiento Preventivo y correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental  respectivamente, el cual llevará la firma de conformidad del Jefe del Servicio de Cirugía, Jefe de Conservación y Representante del Proveedor y formará parte de la Metodología del Plan de Trabajo y de no llevarse a cabo o realizarse en forma deficiente, se aplicará según corresponda, lo contenido en el numeral 9” PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES” de los Términos y Condiciones.

El Programa de Mantenimiento correctivo o reemplazo oportuno del instrumental, se dará conforme al uso y condiciones del instrumental, con una planeación de reemplazo de aquellas piezas que estén deterioradas, de inmediato si existe falla durante un procedimiento o en 24 horas después de haber levantado el cirujano un reporte con aval del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste.

El instrumental reusable deberá ser reemplazado conforme al desgaste por uso o por deficiencia en la funcionalidad y debe ser estrictamente compatible con los equipos ofertados, lo cual se registrará mediante el FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. Sin costo adicional para el Instituto.

Este Proceso será acorde con las medidas establecidas por el Comité Local de Infecciones, así como a la Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

4.1  Documentación requerida del instrumental contenido en el ANEXO T3 “Instrumental de SMI para NQ”:
Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto Mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) y anexar lo siguiente: 

4.1.1 El licitante deberá presentar como parte de su propuesta técnica el FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable). Incluyendo copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes expedido por la COFEPRIS, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud), en caso de que el registro sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:  

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga”, en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS, donde se especifiqué plenamente el número de Registro Sanitario, así como la fecha de vigencia otorgada

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento. 

En el caso de que algún instrumental de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y en caso de estar en idioma diferente al español tendrá que presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. 

Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica del instrumental, y en caso de estar en idioma del país de origen, deberá presentar su traducción simple al español, aceptando únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada, conforme a lo establecido en el ANEXO T3 “Instrumental del SMI para NQ” ”, y en el FORMATO T21 “PROPUESTA  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar FORMATO en PDF y Excel editable)
Del Instrumental ofertado deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios que oferte en su propuesta técnica, debidamente referenciadas donde se cite el equipo, FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable). 
Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días naturales siguientes al acto del fallo, en el cual se enlista el equipamiento que requiere de la presentación de Certificados de Calidad y previo a la firma del contrato entregará dentro de los 05 (cinco) días naturales contados al día siguiente de la emisión del fallo, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, la copia simple de dichos Certificados de Calidad.

4.1.2 Del Instrumental ofertado, deberá presentar, tratándose de Bienes Nacionales o Internacionales: 
1. Certificado de calidad ISO-13485:2016 o JIS o MDSAP, vigente a nombre del fabricante de los bienes. ó

2. Certificado FDA o CCEE o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen.

3. En caso de estar en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español. Aceptando únicamente las páginas debidamente referenciadas donde se cite el instrumental FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL (presentar formato en PDF y Excel editable)

4.1.3 Folleto o catálogo o referencia gráfica o Manual idioma de origen y su traducción simple al español (Se acepta portada y página, Donde se encuentre referenciada la especificación técnica).

Ejemplo: Propuesta Técnica/documental, Formato (T21)

Nombre de la carpeta: “INSTRUMENTAL”

Contenido de la carpeta:

EJEMPLO:

 Artros 1 Set de Artroscopia 1 para el procedimiento: 10.01.002 Artroscopia de muñeca/ codo / tobillo, sin implante

1) Ffolleto o catálogo o referencia gráfica o manual (Se acepta portada y página, donde se encuentre referenciada la Especificación técnica)

2) Rregistro sanitario vigente, o prórroga del registro o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA.

3) Ccertificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes. *

*En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINES

5. BIENES DE CONSUMO 

En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de NQ y se describen en el ANEXO T4 “BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO” del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 1 “Requerimiento del servicio médico integral para neurocirugía”.

El licitante adjudicado deberá tener a disposición la primera entrega de bienes de consumo básicos, debiendo entregarse a más tardar el día 05 (cinco) natural posterior al 01 de Septiembre 2026, en el hospital, según ANEXO T 4 “BIENES DE CONSUMO BASICO ”, y se hará constar en el FORMATO T7.1 “Relación de Entrega de Bienes de Consumo”, para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto. 
Las dotaciones subsecuentes de los bienes de consumo básicos se efectuarán conforme a la fecha de programación de los procedimientos, la cual corresponderá al consumo estimado de estos días conforme a lo establecido. Se deberá garantizar la disponibilidad de los bienes de consumo básicos en condiciones óptimas de envase, embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el fin de preservar la esterilidad, calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el almacenaje y deberán contener en idioma español la siguiente información:

a) Descripción completa del bien de consumo (marca y lote)

b) Cantidad

c) Fecha de fabricación y caducidad

d) País de origen del bien de consumo

e) Condiciones de almacenamiento

Los bienes de consumo deberán ser estrictamente compatibles con el equipo médico relacionado y entre sí, para el desarrollo y cumplimiento del procedimiento, estos deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de control de calidad requeridas para la prestación del servicio a fin de obtener resultados de calidad y seguridad para el paciente. Estos deberán ser entregados en el hospital.
El jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, verificará la cantidad, fecha de fabricación y caducidad, país de origen del bien de consumo y condiciones de almacenamiento, así como la existencia del inventario o stock de los bienes de consumo, de manera aleatoria por lo menos una vez a la semana, a fin de garantizar la realización de los procedimientos programados en ese mismo lapso. Esta verificación de inventario no deberá ser considerada para efectos de facturación y pago del licitante; así mismo, se deberá asegurar un stock de insumos con el que deban contar ante una eventualidad de algún procedimiento.

En el caso de pacientes fuera de programación, estos deberán ser considerados en el stock, el cual deberá ser calculado en coordinación y de mutuo acuerdo con el jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y el licitante, tomando en cuenta la productividad, tendencia e histórico de servicios integrales..

El licitante entregará 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, a través de su técnico, el instrumental y los bienes de consumo al procedimiento programado de que se trate, estériles, completos y requeridos para los procedimientos contratados, conforme al ANEXO T4 “BIENES DE CONSUMO BASICO ”. Lo anterior en el entendido de que cada hospital contará con un stock suficiente según lo solicitado en los párrafos previos. 

Si por causas imputables al proveedor se diera la cancelación de algún procedimiento programado, por falta de Bienes de consumo Básicos se reprogramará y se realizará sin costo para el Instituto. Dicha incidencia se hará constar en la Bitácora de Visitas del Supervisor y en el FORMATO T16 “Reporte de Incidencias”.

Si alguno de los bienes de consumo básico o complementario presentara alguna falla o defecto, el proveedor deberá sustituirlo de inmediato por otro de iguales características y calidad a las requeridas, sin repercutir en el costo del procedimiento. 

5.1 Para la documentación requerida, deberá considerar lo siguiente: 

5.1.1 Para la documentación requerida, deberá considerar las Normas oficiales tanto mexicanas como Internacionales o Especificación Técnica que resulte aplicable a los bienes requeridos, inciso e) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES) y anexar lo siguiente:

El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple del 100% de los registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo ofertados por paquete, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud. 

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia, del equipo médico contenido en el Anexo T2.”   Equipo Medico”, Anexo T3 “INSTRUMENTAL DE SMI PARA NEUROCIRUGIA”, Anexo T4, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b) Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga”, en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS, donde se especifiqué plenamente el número de Registro Sanitario, así como la fecha de vigencia otorgada
Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento. 

En el caso de que algún equipo, instrumental y/o bienes de consumo (básico), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español tendrá que presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

5.1.2 Para efectos de evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los Bienes de Consumo, y en caso de estar en idioma del país de origen, deberá presentar su traducción simple al español, aceptando únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada, conforme a lo establecido en el ANEXO T4 “Bienes de Consumo del SMI para NQ” ”, y en el FORMATO T21 “PROPUESTA  PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar FORMATO en PDF y Excel editable).
De los Bienes de Consumo ofertados deberá presentar como parte de su propuesta técnica, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable a nombre del fabricante o copia simple del certificado FDA, CCE o CE vigente,  en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos  que oferte en su propuesta técnica, debidamente referenciadas donde se cite el equipo, FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable). 

Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, previo a la firma del contrato, se compromete a entregar, la relación correspondiente del 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos ofertados. 

Cantidades de Bienes de Consumo Complementario por OOAD:

El licitante adjudicado está obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo  necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumándose el importe de este insumo al precio unitario del procedimiento programado, de acuerdo con el FORMATO T14 “Reporte individual de procedimientos y Bienes de consumo 
5.1.4 La forma de presentación de la documentación para llenar el FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (PRESENTAR FORMATO EN PDF Y EXCEL EDITABLE) que se llevará a cabo en CompraNet y para pronta referencia de los numerales 4.1.1 al 4.1.4 deberá de presentarse en documentos en los que se permita observar su diferenciación e indicando el número que le corresponda de acuerdo a lo asignado en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo  de SMI para NQ”, seguido del nombre del Bien de Consumo que se esté proponiendo. 
Ejemplo: Propuesta Técnica (FORMATO T21)

Nombre de la Carpeta: 

1. Aguja de Veress.

Contenido de la Carpeta: 

1) Ffolleto o catálogo o referencia gráfica o manual (Se acepta portada y página, donde se encuentre referenciada la Especificación técnica)

2) Rregistro sanitario vigente, o prórroga del registro o constancia de trámite de Prórroga o carta COFEPRIS que no requiere Reg. SSA o DOF de bienes que no requieren Reg. SSA

3) Certificado de calidad ISO-13485:2016 o FDA o CCEE o JIS o MDSAP o su equivalente por la Autoridad Sanitaría del país de origen, vigente a nombre del fabricante de los bienes. * 

*En atención al inciso e) del numeral 4.24.3 de POBALINES

Y de esta manera debe de presentarse tantas carpetas sean necesarias acordes al número de Bienes de Consumo que se estén proponiendo de acuerdo con el FORMATO T21.
6. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.
En cumplimiento del numeral 5.2 de la NOM-026-SSA3-2012, para la “Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria”, y en donde las unidades que cuenten con este servicio deben acatar los lineamientos que a la letra dice: “Todo el equipamiento médico debe estar sujeto a mantenimiento preventivo y correctivo”. El licitante deberá considerar en su propuesta, lo referente al mantenimiento, con la finalidad de que en la unidad médica en donde se lleve a cabo el servicio cumpla con esta normatividad, otorgando los siguientes mantenimientos:

6.1 Mantenimiento Preventivo de Equipo y del Instrumental.

El licitante deberá presentar en su metodología de plan de trabajo el calendario programado de los mantenimientos preventivos, y una vez adjudicado, deberá informar por escrito al Administrador del Contrato, Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario y Jefe de Conservación del hospital , durante los primeros 05 (cinco) días naturales posteriores al 01 de Septiembre 2026, el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos y de Instrumental. 

En caso de así considerarlo la Convocante, autorizará por medio del Administrador del Contrato, se realicen los ajustes necesarios, si no está enunciado la recomendación del fabricante, se hará al menos cada 2 (dos) meses, si el hospital así lo requiera, el licitante adjudicado considerará la realización del Mantenimiento Preventivo antes de ser necesario de lo que recomiende el fabricante o antes de 4 (cuatro) meses, iniciando posterior a la fecha de inicio de la prestación del servicio, al  día siguiente natural del 01 de Septiembre 2026, previo acuerdo con el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o el Jefe de conservación de la Unidad, presentando en un plazo no mayor a 05 ( cinco) días naturales el nuevo calendario de mantenimiento preventivo, con la finalidad de mantener o alcanzar los criterios de certificación, según lo marca el Consejo de Salubridad General (CSG). 

EJEMPLO DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	MES
	MES
	MES
	MES

	Fecha
	Fecha
	Fecha
	Fecha


Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento no podrá rebasar la semana señalada y se deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios, por las características técnicas y a las necesidades de uso y desgaste de los equipos y/o instrumental, lo cual se hará del conocimiento al licitante adjudicado a través del Administrador del Contrato. 

El Instituto, llevará el control a través del FORMATO T5 Reporte de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos y bienes de consumo, que es un reporte general de cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo donde se consignan observaciones (ejemplo “sin incidencia de fallas o pasa a mantenimiento correctivo”). Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y/o Jefe de Conservación de la Unidad Médica, una vez avalado mediante su firma autógrafa quien remitirá el reporte correspondiente de conocimiento al Administrador del Contrato, dejando como constancia, la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó. El Proveedor llevará su control mediante una bitácora de mantenimientos que deberá contener a detalle el Reporte individual en Formato libre de cada empresa tipo Check List de puntos de revisión por equipo acorde a la marca y modelo. 

Como resultado en el mantenimiento preventivo de equipo médico y del instrumental, en caso de presentarse o detectarse fallas o problemas técnicos que disminuyan la capacidad operativa, deberá realizarse la reparación y/o sustitución para que, en un plazo máximo de 24 horas a partir de detectado el problema se cuente de nuevo con estos dispositivos médicos en el servicio. Para lo cual el técnico designado por el proveedor de servicio deberá informar al jefe de servicio y/o responsable asignado, así como al jefe de  Conservación del hospital para que este notifique al Administrador del Contrato. 

Toda vez que el proveedor de servicio deberá dar el seguimiento puntual en la orden de servicio correspondiente en la que deberá realizar el registro en la bitácora del equipo médico y de instrumental y seguimiento de acuerdo con los Formato correspondientes. 

Para garantizar la continuidad del Servicio Médico Integral contratado y de no poder realizarse los procedimientos, una vez concluido el término de las 24, se realizará la penalización correspondiente de acuerdo con lo señalado en los “Términos y Condiciones” por concepto de Penas Convencionales y/o Deducciones por Atraso en la Prestación de los Servicios. 

6.2 Mantenimiento Correctivo De Equipo Médico e Instrumental.

El mantenimiento correctivo, se prestará cuando el equipo y/o instrumental, presente fallas en alguna de sus partes, para lo que deberá dar atención a través de los reportes, en que se indicará las fallas del equipo médico y/o la asistencia técnica, según proceda. 

El licitante adjudicado deberá efectuar las reparaciones necesarias con piezas nuevas y originales.

Cuando el proveedor identifique que se requiera la sustitución de las mismas por el uso y desgaste, o bien cuando por el tiempo de vida de las partes del equipo sea recomendable el cambio, el costo de las refacciones e insumos que se requieran, para el mantenimiento correctivo de los equipos e instrumental, serán por cuenta del PROVEEDOR, en caso de que se determine la necesidad de substituir los equipos o instrumental, por otros de las mismas especificaciones técnicas, esto deberá realizarse en un plazo máximo de 24 (veinticuatro), contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y/o jefe de conservación de la unidad médica y avalada mediante firma autógrafa en el “FORMATO T6. Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”; en un plazo máximo de 24 (veinticuatro), contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.

Para aquellos equipos médicos o instrumental que tengan en un periodo de treinta días, tres incidencias correctivas deberán ser sustituidas en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas por otro igual o de mayores características, lo cual se hará mediante el FORMATO T16.” Reporte de Incidencias”. 

Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo del equipo y/o instrumental propiedad del licitante deberán ser realizados por cuenta de este mismo, garantizando la funcionalidad de los equipos y/o instrumental y la continuidad del servicio en óptimas condiciones.

7. ASISTENCIA TÉCNICA

El licitante adjudicado deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria para la preparación y puesta en uso de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo en los procedimientos de mínima invasión, en las Unidades Médicas del Instituto con SMI para NQ. Dando cobertura a los turnos matutino, vespertino y nocturno, de lunes a domingo, de 7:30 a 14:00 y de 14:00 a 20:00 hrs. conforme a la programación y necesidades de las unidades médicas institucionales, para que asistan logísticamente al personal del Instituto en todos los procedimientos, conforme a las actividades de este documento. 
Este personal deberá permanecer en las salas de Cirugía, según corresponda, y estar disponible de acuerdo con la programación de procedimientos, sean estos procedimientos electivos o de urgencias, estos últimos si son en el turno nocturno serán atendidas por el proveedor con guardias o telecomunicaciones conforme a un acuerdo mutuo. Deberá contemplar al menos un técnico por cada dos torres laparoscópica según corresponda, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T2 “Equipo Medico” y Anexo T 1 “Requerimiento por Unidad Médica de SMI para NQ”, mediante los FORMATOS T19 “Designación del Supervisor de Operaciones” y FORMATO T20” Designación de técnicos en sitio”

ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS POR PARTIDA:

	Partida
	Suma de Cantidad de técnicos en sitio

	UNICA
	1 POR UNIDAD MÉDICA

	Total general
	2


*El Licitante deberá proponer al menos un técnico por cada dos EQUIPOS MÉDICOS, según corresponda por turno, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T3 “Distribución de equipo e Instrumental de SMI para NQ” y ANEXO T1 REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS MINIMOS Y MAXIMOS 

El técnico, deberá contar con identificación (gafete), proporcionado por el proveedor y deberá portarla en lugar visible para su identificación durante su estancia en el hospital, y conocerá a detalle las funciones asignadas por el supervisor de operaciones designado por El licitante, cumpliendo como mínimo con lo siguiente:

7.1 Actividades Asistenciales Del Técnico Para Los Procedimientos de neurocirugía

· Previo al procedimiento

El TÉCNICO deberá presentarse:

· De acuerdo a la programación quirúrgica de lunes a domingo en turno matutino y vespertino, previo comunicación con 24 horas de antelación. 

· Debiendo el proveedor designar un TÉCNICO por cada dos equipos médicos en horario diurno 

·  Las urgencias serán atendidas por el proveedor con guardias o telecomunicaciones conforme a un acuerdo mutuo.

·  Deberá entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, el equipo, los accesorios, los bienes de consumo e instrumental estériles, completos, requeridos y contratados para cada procedimiento. 

· Durante el procedimiento.

· Observación activa del óptimo funcionamiento de los elementos descritos.

· Asistencia técnica al médico con respecto a la provisión de insumos.

· Posterior al procedimiento.

· Es obligación del TÉCNICO la Limpieza del set de instrumental y equipo. 

· Entregar limpio y ensamblado el set de instrumental al área de C.E.Y.E., quien será responsable de llevar a cabo el proceso de esterilización. 

· Recolectará los desechos de sus consumibles que se generen durante el procedimiento y depositarlos en los contenedores señalados por el Instituto, el producto final de estos desechos debe de ser manejado por el personal del Instituto de acuerdo con la NOM 087-ECOL-SSA1-2002 Manejo de Residuos Peligrosos y Biológico Infecciosos. El Técnico debe verificar la disposición final de estos desechos. Los mecanismos de destrucción para aquellos bienes de consumo que así lo requieran serán los indicados por el fabricante.

· El Técnico designado por la empresa será el responsable del resguardo de equipos, instrumental, accesorios y bienes de Consumo Básicos y Complementarios.

· Es obligación del TÉCNICO solicitar los sets de instrumental esterilizado a la Central de Esterilización de Equipos de la Unidad y entregarlo 30 min antes para los procedimientos según la programación quirúrgica.

7.2 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL TÉCNICO PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE NEUROCIRUGIA.

a) Elaborar carpeta técnica que contenga la cartera de servicios de la Unidad Médica.

b)  Entregar y dar a conocer al personal médico; el equipo, el instrumental y los bienes de consumo contratados por procedimiento (durante la transferencia de conocimientos).

c) El Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, permitirá el acceso al TÉCNICO asignado a la programación de procedimientos, para coadyuvar en la elaboración del plan de suministro y asegurar el abasto oportuno de los bienes de consumo requeridos.

d) Recabar al término de cada procedimiento; nombre, matrícula y firma autógrafa del médico, que realizó el procedimiento, para el visto bueno del tipo de procedimiento realizado y los bienes de consumo utilizados conforme al FORMATO T14 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO. 

e) Llenar el Anexo T14 REPORTE INDIVIDUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO, el cual deberá ser recabado al término de cada procedimiento realizado, debidamente firmado por el médico que realizó el procedimiento, con la autorización del Jefe del Servicio para su facturación mensual.

f) Generar el Reporte Mensual (a detalle), conforme al Anexo T15 REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS Y BIENES DE CONSUMO UTILIZADOS, en el que integrará la información de los Reportes Individuales de los procedimientos realizados y bienes de consumo complementarios utilizados, 

El técnico designado por El licitante a cada unidad médica realizará exclusivamente actividades de ASISTENCIA TÉCNICA al personal de salud y NO DE TIPO ASISTENCIAL AL PACIENTE.

7.3. SUPERVISOR DE OPERACIÓN.

El proveedor podrá designar un SUPERVISOR DE OPERACIÓN 

· El SUPERVISOR DE OPERACIÓN, tendrá bajo su responsabilidad:

a) Verificará el cumplimiento de las actividades del o los técnicos asignados a la Unidad Médica. 

b) Atenderá las dudas de los usuarios. 

c) Apoyará junto el buen desempeño del servicio ofertado.

d) Evitará el desabasto de bienes de consumo.

El SUPERVISOR DE OPERACIÓN deberá acudir a la unidad como mínimo una vez por semana para verificar en forma presencial y aleatoria, el cumplimiento del horario laboral del TÉCNICO en las salas de cirugía para el inicio oportuno de los procedimientos. 

Así mismo, deberá presentarse con el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, en cada visita de supervisión a fin de dar seguimiento al cumplimiento de la calidad del servicio y en caso de encontrar desviaciones, realizar las acciones preventivas o correctivas correspondientes para mejorar el servicio. 

Para dejar constancia del control de lo antes mencionado, lo registrará en una bitácora de visitas y cumplimiento del servicio médico integral, que además de su firma, deberá ser el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de la Unidad Médica o el que se designe por la unidad en sustitución.

*El supervisor de operación administrativa no forma parte de la evaluación curricular ya que su función no está directamente relacionada con el manejo de equipos o asistencial al médico o personal del Instituto durante un procedimiento.

El licitante adjudicado deberá supervisar la instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto de esta licitación. Así mismo supervisará los mantenimientos preventivos y correctivos que se requieran para garantizar la continuidad de la prestación del servicio en óptimas condiciones.

A fin de dar seguimiento al programa de mantenimiento preventivo del equipo médico de neurocirugía establecido en el punto 6 que antecede, el Instituto llevará a cabo el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL, lo mismo hará cuando se lleven a cabo los mantenimientos correctivos FORMATO T6 REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS E INSTRUMENTAL. La bitácora será firmada por el técnico profesional capacitado responsable de la supervisión de los mantenimientos, el jefe de Cirugía o encargado y el jefe de conservación del hospital

.

7.4 APOYO A LA OPERACIÓN

Con el fin de hacer eficiente la prestación del Servicio Médico Integral y facilitar al Instituto su verificación durante la vigencia del contrato, el licitante:

I. Deberá permitir, en cualquier momento, al personal del Instituto el acceso para verificar las condiciones de la prestación del servicio.

II. El licitante adjudicado deberá proporcionar número telefónico y correo electrónico a cada una de las unidades médicas del Instituto contenidas  en la partida adjudicada dentro del día 90( noventa) natural a partir de la notificación del fallo en concordancia al curriculum de sus técnicos presentados durante la evaluación de propuestas, para notificar las incidencias generadas en la prestación del servicio, con motivo las fallas en el equipo médico, en el instrumental y todo lo que compete a los bienes de consumo, así como de las deficiencias en la asistencia técnica, otorgando un número de folio a cada una de las incidencias reportadas para su seguimiento, mismo que deberá consignarse en el Reporte de Incidencias, FORMATO T16 Reporte de incidencias.

III. En caso de existir cambios, en el número telefónico y correo electrónico, éstos serán notificados por escrito a la Unidad Médica que afecte el cambio, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente, remitiendo de inmediato copia del referido acuse al Administrador del Contrato.

8. TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

 Es la capacitación al personal del Instituto para el uso de los equipos médicos, instrumental y manejo de los insumos en general.

La Transferencia de conocimiento será coordinada y supervisada por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Administrador del Contrato  proporcionará dentro de los 05 (cinco) días naturales después de 01 de Septiembre 2026, lista del personal que será capacitado, considerando que se dará en las instalaciones del hospital, para que el proveedor con base a esta información proceda a ejecutar el programa de transferencia  del conocimiento presentado en el plan de trabajo durante su evaluación, utilizando  el Anexo T8 “Programa Transferencia del Conocimiento”, que deberá entregar dentro de los 05 (cinco) días naturales después del 01 de Septiembre 2026.

El programa de transferencia del conocimiento deberá considerar transferencia previa al inicio de los servicios y continua durante la vigencia del contrato, para el uso y manejo de los equipos médicos, el instrumental, los accesorios y del adecuado uso de los bienes de consumo, el cual deberá ser autorizado por el Jefe de Servicio, con el Visto Bueno del Director y avalado por el Administrador del Contrato. 

Es preciso señalar que el Instituto, podrá ajustar la lista de participantes, con 05 (cinco) días naturales de anticipación a la fecha de su realización conforme a la notificación que por escrito realice el Jefe de Servicio, a través del Administrador del Contrato al proveedor.

El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el FORMATO T9 “Registro de asistencia de la transferencia del conocimiento”, el cual será avalado por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario de Cirugía al término de cada evento, quien la entregará al Administrador del Contrato. 

Al término de la Transferencia del conocimiento el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor.

Transferencia técnica inicial. Esta capacitación técnica deberá otorgarse una vez que ya se tengan los equipos, instrumental e insumos en la unidad por lo que deberá ser entre del día 04 (cuatro) natural a 05(cinco) días naturales de 01 de Septiembre 2026 y antes del inicio de la prestación del servicio.

Transferencia técnica continúa (del manejo de los equipos o innovación de bienes de consumo). Se deberá considerar su realización por lo menos una vez cada seis meses, hasta tener la totalidad del Personal Médico, cuya coordinación y supervisión estará a cargo del Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, o Divisionario de Cirugía y será a petición por escrito de este.

9. CONTROL DE PRODUCTIVIDAD.

Conciliar y validar los procedimientos realizados y los bienes de consumo complementario utilizados.

El Jefe o Encargado del Servicio y el proveedor conciliarán los procedimientos y bienes de consumo complementario utilizados durante los procedimientos. La productividad a tomar en cuenta para la conciliación será a partir del día 26 del mes anterior y hasta el día 25 del mes vigente a facturar.  La conciliación deberá aprobarse a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberá firmarse por el técnico en sitio, supervisor de operaciones y firma del auxiliar del contrato (Jefe o Encargado del Servicio Médico).

Con el resultado de esta conciliación el proveedor elaborará el Anexo  T15 “Reporte mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados” en el que se detallarán los susceptibles de pago, el cual deberá ser validado por el Jefe de Servicio o Encargado. 

De igual manera, deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, como sustento de la productividad realizada mensualmente. 

10.  BITÁCORA DE INCIDENCIAS.

Los lunes de cada semana, antes de las 12:00 horas. El proveedor deberá reportar las incidencias presentadas por los jefes de servicio, de la semana previa inmediata, durante la vigencia del contrato conforme al FORMATO T16 “Reporte de incidencias”, y en paralelo enviarlo vía correo electrónico al Administrador del Contrato. 

Muestras para Pruebas: No se solicitan antes de la prestación del servicio, en el caso  que durante la prestación del servicio se presente reiterativamente en más de dos ocasiones una incidencia de fallo con un Equipo, Instrumental o Bien de consumo básico o complementario, se deberá documentar, con el soporte de lo solicitado en el FORMATO T16 “Reporte de incidencias”, ( marcas, modelo, fecha de fabricación, lotes etc.), Podrán ser requeridas piezas o muestras para envío a la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) que deberán entregarse dentro del plazo de no más de 24 horas una vez llenado el Reporte de Incidencias y notificado al proveedor de la(s) fallas, su costo lo absorberá el proveedor. 

Con fundamento en el Artículo 83  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto se reserva el derecho de autentificar los documentos presentados en cualquier momento.

ANEXO NUMERO 02: TÉRMINOS Y CONDICIONES
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los presentes Términos y Condiciones para la contratación del Servicio Médico Integral para Neurocirugía, clave CUCOP 33900012, de conformidad con lo siguiente:”

1.
OBJETIVO GENERAL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Instituto Mexicano del Seguro Social requiere de un “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ), que consisten en un abordaje quirúrgico de patologías neurológicas de gran impacto en la salud de los Derechohabientes. Estos procedimientos requieren equipos médicos de alta tecnología e insumos especializados para cumplir con el estándar establecido en las Guías de práctica Clínica vigentes de los diferentes padecimientos microquirúrgicos atendidos cotidianamente en las Unidades Médicas de Segundo nivel de Atención, lo anterior garantizaría una atención especializada, con un mejor recuperación postquirúrgica, disminuyendo los días de estancia hospitalaria y la morbi-mortalidad asociada, permitiendo a la vez una pronta reincorporación laboral en los casos de incapacidad prolongadas.

El adecuado equipo médico e insumos especializados en los procedimientos microquirúrgicos permite la correcta visualización y manejo del tejido parenquimatoso cerebral, el cual sería inaccesible con un riesgo aumentado de morbi-mortalidad en caso de no contar con los mismos; permitiendo la aplicación de las técnicas quirúrgicas terapéuticas estandarizadas internacionalmente. 

Por lo que el “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ) permite a los neurocirujanos del Instituto realizar los procedimientos en comento a través de la entrega de: equipo médico, instrumental quirúrgico, bienes de consumo básicos y llevar a cabo el servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo, asistencia técnica, capacitación técnica al personal que designe el Instituto (para el uso de los equipos médicos) así como el reporte mensual de la productividad para la Unidad Médica y para la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos.

El “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ) debe de permitir al Instituto otorgar en forma oportuna la realización de procedimientos tanto programados como de urgencia. Este servicio se lleva a cabo durante la etapa de los procedimientos quirúrgicos transoperatorio.

1.1
TIPO Y VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

1.1.1
Tipo de contratación.

Este servicio se formalizará a través de un contrato abierto, de conformidad con el artículo 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 130 de su Reglamento, aclarando que la entrega, recepción de lo establecido en dicho contrato y pago del servicio prestado se realizará en el Área de Trámite de Erogaciones ubicada según corresponde en cada OOAD conforme al número de procedimientos establecidos  en los mínimos y máximos contenidos en el Anexo T1 “Requerimientos de SMI para Neurocirugía 2026

1.1.2
VIGENCIA Y PLAZO DEL SERVICIO.

a)
Vigencia de la contratación:

La vigencia de la contratación será del día 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2026. 

b)
Plazo de la entrega del bien:

Se contará con un plazo máximo de 05 (cinco) días naturales a partir de 01 de Septiembre 2026 correspondiente para la instalación, puesta a punto de los equipos médicos y de 05 (cinco) días naturales a partir de 01 de Septiembre 2026 para el Instrumental y bienes de consumo básico que serán entregados con base a lo establecido en los términos y condiciones, el anexo técnico y demás documentos que forman parte de la presente planeación.

c)
Inicio para la prestación del Servicio: 

Será a más tardar el día 05 (cinco) natural posterior al 01 de Septiembre 2026. El participante adjudicado se obliga dentro del término de 05(cinco) días naturales a partir de 01 de Septiembre 2026, previo a la firma del contrato a presentar la documentación en físico requerida por el Instituto, del Personal técnico, Equipo y Bienes de consumo básicos y complementarios contenidos en el presente documento y Anexo técnico.
2. LUGAR Y CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

a)
Los Equipos Médicos, Instrumental y Bienes de Consumo Básicos  deberán entregarse en el área que indique el Director de la Unidad o quien este designe, según la distribución y el directorio establecido en el ANEXO T2  Equipo Medico y el requerimiento señalado en el ANEXO T1 “Requerimiento”. 

b)
Será responsabilidad del proveedor realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga de los equipos médicos y bienes de consumo e instrumental quirúrgico al lugar de entrega e instalación que determine el Instituto; sin costo adicional para el Instituto.

c)
La transportación y resguardos de los equipos, el instrumental y los bienes de consumo, se hará por cuenta exclusiva del proveedor designado para prestar el servicio y será el responsable del aseguramiento de los equipos y material quirúrgico desde su transportación, recepción, entrega e instalación de los equipos y hasta que finalice la prestación del servicio en las unidades médicas, sin costo adicional para el Instituto.    

d)
Por necesidades (siniestros o reubicación por emergencia sanitaria) del OOAD  y sin obligación adicional para ésta, previo acuerdo de las partes, se podrá modificar el lugar en donde se instalen los equipos y entrega del instrumental y los bienes de consumo, dentro del mismo OOAD estatal, durante la prestación del servicio.

e)
El responsable de la recepción en el servicio de los equipos médicos, instrumental y bienes de consumo, será el Jefe de Conservación de la Unidad, Jefe de Servicio de Cirugía o Coordinador Clínico o Administrador de la unidad Médica o en su caso la persona que designe el Instituto en el OOAD, en su ausencia. . Para la recepción del equipo médico en el servicio, deberá utilizar el Formato 7 “Entrega/Recepción para procedimientos”, asimismo, la aceptación del instrumental entregado deberá cotejarse con el Formato T7.1 “Relación de entrega de bienes de consumo”. 

Es importante señalar que el participante deberá apegarse a los tiempos y plazos establecidos en el desarrollo de los presentes Términos y Condiciones y Anexo Técnico como parte integrante de la Convocatoria el cual hará suyo para su presentación como parte de su Propuesta Técnica.

3. TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento a un solo participante por partida única. 

La partida única consiste en el OOAD Estatal, los cuales están establecidos en el en el ANEXO T1 “Requerimiento de SMI para NQ”, con la finalidad de que el participante tenga una referencia para la elaboración de la propuesta y de la capacidad que se requiere para la prestación del servicio. 

Este requerimiento contiene los Procedimientos, y a su vez se clasifica por paquete de bienes de consumo básicos de características específicas dependiendo de las necesidades  que se trate; así mismo, los bienes de consumo complementarios se encuentran enlistados por separado, tal como se detalla en el ANEXO T4 “Catálogo Bienes de Consumo de SMI para NQ”. Por tanto, la documentación contenida en su propuesta solo tendrá que acreditar los bienes de consumo básico que se requieran según los procedimientos solicitados por el OOAD. 

La conformación del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Neurocirugía” (SMI para NQ) se contemplan procedimientos agrupados en Paquete, como se muestra en la siguiente tabla:

	PAQUETE 1: Procedimiento Básico para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL CRÁNEO (01.19 CIE9MC)

	EXCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES (01.51 CIE9MC)

	OTRA OPERACIÓN SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (02.99 CIE9MC)


	PAQUETE 2: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	OTRAS OPERACIONES SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (02.9 CIE9MC)

	INCISIÓN Y EXCISIÓN DE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (01 CIE9MC) 


	PAQUETE 3: Procedimiento Avanzado para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES (01.1 CIE9MC)

	OTRAS EXCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL (01.59 CIE9MC)


	PAQUETE 4: Procedimiento Menor de Craneotomía-Craniectomía para para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	OTRAS CRANEOTOMÍAS, CON EXTRACCIÓN DE HEMATOMA EXTRADURAL/ABSCESO EPIDURAL (01.24 CIE9MC)

	ELEVACIÓN DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRÁNEO (02.02 CIE9MC)

	OTRAS CRANIECTOMÍAS (01.25 CIE9MC)


	PAQUETE 5: Procedimiento Mayor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral.

	CRANEOTOMÍA Y CRANIECTOMÍA (01.20 CIE9MC)

	INCISIÓN DE CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES, DRENAJE DE EMPIEMA SUBDURAL (01.31 CIE9MC)

	OTRAS INCISIONES CEREBRALES, DRENAJE DE HEMATOMA INTRACEREBRAL (01.39 CIE9MC)


	PAQUETE 6: Procedimiento Menor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	VENTRICULOSTOMÍA (02.2 CIE9MC)

	REVISIÓN, EXTRACCIÓN E IRRIGACIÓN DE DERIVACIÓN VENTRICULAR (02.4 CIE9MC)

	DERIVACIÓN VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ÓRGANOS ABDOMINALES (02.34 CIE9MC)


	PAQUETE 7: Procedimiento Mayor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).

	OTRAS OPERACIONES PARA ESTABLECER DRENAJES DE VENTRÍCULO (02.39 CIE9MC)


	PAQUETE 8: Procedimiento Artrodesis Cervical Anterior 

	Otra fusión cervical de la columna anterior, técnica anterior.


	PAQUETE 9: Procedimiento Artrodesis Cervical Posterior 

	Otra fusión cervical de la columna posterior, técnica posterior 


El participante, para la presentación de sus proposiciones deberá ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en los anexos técnicos contenidos en este documento, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se está ofertando.

La Conciliación de los procedimientos efectivamente realizados deberá ser presentada anexo T15 a la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente.

 Los requerimientos específicos para el hospital están establecidos en el ANEXO T1 “Requerimiento de SMI para NQ”. 

La Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado por el Jefe de Servicio de la sala de Cirugía, la cual deberá ser a más tardar el día 05 (Cinco) natural, contados a partir del día 01 de Septiembre 2026. 

Asimismo, el participante deberá contar en su empresa con un inventario de Bienes de Consumo correspondiente al consumo máximo de la partida adjudicada, a fin de poder atender cualquier eventualidad que se presente durante la vigencia de la prestación del servicio.

El participante deberá entregar los manuales de usuario en idioma español, y los cuales deberán corresponder con el equipo médico itinerante que es aceptado en el presente proyecto de planeación , de acuerdo a la Unidad Médica correspondiente, relacionada en el FORMATO T17 “RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DEL EQUIPO MÉDICO”. 

Cabe mencionar que no se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, equipos descontinuados o en estado de obsolescencia mayor a los 05 años cero meses de fabricación o cuyo uso no se autorice en el país de origen, que cuenten con alertas sanitarias o avisos por parte de las Autoridades Sanitarias en México (COFEPRIS), Estados Unidos (FDA) y la Comunidad Económica Europea (CE), incluyendo la de aquellos países con los cuales México tiene un Tratado de Libre Comercio.   

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Lo participantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en los presentes Términos y Condiciones y en el Anexo técnico, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que se están ofertando, para la partida en su propuesta técnica, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el presente documento, debiendo el participante garantizar la  prestación del servicio médico integral.

Con fundamento en los artículos 36 y 45 de la LAASSP, el participante deberá remitir a través del sistema ComprasMx, la siguiente documentación: 

4.2
Documentación Técnica

El participante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación:

4.2.1
Propuesta técnica, El participante deberá presentar su propuesta técnica, con una descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Neurocirugía” de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forma parte de la presente contratación, identificando claramente la partida única en la que participa, incluyendo los equipos para procedimientos, el instrumental, los bienes de consumo (básicos y complementarios) y demás aspectos requeridos para la contratación para los procedimientos; para lo cual deberá transcribir íntegramente el Anexo Técnico así como los Términos y Condiciones, manifestando en esa transcripción la aceptación y cumplimiento de esas disposiciones. 

Presentando el FORMATO T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” contenido en “Formatos de SMI para NQX” para su evaluación técnica en archivo digital EXCEL editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal.

4.2.2
Registros Sanitarios. El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de al menos el 80% del 100% de los registros sanitarios del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios ofertados por partida, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud. 

 Asimismo, el licitante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a entregar, a más tardar, a los cinco días naturales a partir del 01 de Septiembre 2026, los Registros Sanitarios del 20% restante y correspondiente al 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios, ofertados por partida, durante el proceso de licitación. Dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el representante legal del licitante (o el representante común en caso de participación conjunta). Para lo cual, los Registros Sanitarios del porcentaje aquí señalado deberán ser entregados dentro de los 05 (cinco) días naturales contados al día siguiente del 01 de Septiembre 2026, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, en copia simple, mismos que cumplirán con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente apartado.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, del equipo médico contenido en el Anexo T2.” Equipo médico de SMI para NQI”, Anexo T3 “, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

a)
Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

b)
Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga”, en el que se acredite el trámite de prórroga del registro Sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS del Registro Sanitario sometido a prórroga. 

Nota: no son válidas “consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas” a COFEPRIS sin su respuesta, en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento. 

En el caso de que algún equipo, instrumental y/o bienes de consumo (básico o complementario), de origen Nacional o Internacional, el licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, Carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario.

El no presentar la copia simple del Registro Sanitario vigente o prórroga del mismo actualizado o copia simple del comprobante del trámite de prórroga, o la carta de la COFEPRIS en la que se indique que no requiere registro sanitario de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud, se ubicarán en el proceso de contratación correspondiente como una causal de desechamiento.

4.2.3
Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas.  

Para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes solicitados y/o en su caso el software establecido en el Anexo T1.”Requerimiento de SMI para NQ”, Anexo T3 “Equipo médico Instrumental de SMI para NQ” y  Anexo T4.”Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para NQ”, deberán estar en idioma español y corresponder exactamente con lo solicitado en cada uno de los requisitos técnicos, ; en caso de estar en un idioma diferente al español se deberá proporcionar, por lo menos, una traducción simple al español, sin que esto altere, modifique o distorsione el contenido original del documento anteriormente traducido, la traducción podrá contener, únicamente, las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones técnicas

El participante deberá basar su propuesta técnica en los Anexos Técnicos y los Términos y Condiciones, así como en el resto de los documentos que formen parte de la presente planeación. Para lo cual, podrá sustentar su propuesta apoyándose con folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y manuales del fabricante, considerando, a su vez, la descripción técnica solicitada en la presente convocatoria y, además, lo enunciado y ofertado por el licitante, de acuerdo a la marca, modelo, número de catálogo y número de parte, que sea característico para especificar el bien de que se trate;  es decir, tomando como referencia básica, aunque no exclusiva, la descripción técnica que deberá enunciar el participante en el FORMATO T21 “Propuesta para evaluación técnica /documental” (presentar Formato en PDF y archivo digital en Excel editable). 

Asimismo, en caso de presentar imágenes o fotografías en las cuales se puedan corroborar las especificaciones y los requisitos ofertados, se precisa que el participante deberá referenciar en forma clara, precisa y objetiva, la debida correspondencia que debiera existir entre la fotografía y el bien presentado como parte de la propuesta técnica, considerando la marca, modelo, número de catálogo y numero de parte, según corresponda, para indicar alguno de los aspectos importantes en la descripción técnica considerada en su propuesta técnica.

*NOTA: Para el Equipo Médico deberá presentar sus folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros completos, en el caso del instrumental y de los Bienes de Consumo básicos y complementarios, el participante podrá presentar únicamente la Portada del documento sustento de la referencia, así como la página donde se encuentre la especificación y/o característica técnica solicitada.

4.2.4
Certificados de calidad. 

4.2.4.1
Copia simple del Certificado de Calidad ISO-9001:2015 en servicios integrales, a nombre del licitante, vigente, emitido por algún organismo de certificación acreditado.

4.2.4.2 Certificados de calidad. El participante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los Certificados de Calidad ISO-13485:2016 en Sistemas de Gestión de Calidad aplicable para Dispositivos Médicos a nombre del fabricante o copia simple del Certificado FDA vigente, o el Certificado de Calidad de la Comunidad Económica Europea (CCEE), o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS, o Ministerio de Salud de Japón, vigente en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español de al menos el 80% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios del 100% que oferte  en su propuesta técnica, incluyendo en un formato en PDF y Excel editable debidamente referenciados donde se cite el equipo médico, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios al que corresponde.

 Asimismo, el participante deberá presentar en su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, un escrito en el que manifieste que, en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar a más tardar a los cinco días naturales siguientes al 01 de Septiembre 2026 los Certificados de Calidad del 20% correspondiente al 100% del equipo médico, instrumental y bienes de consumo básico y complementario ofertados por partida durante el proceso de licitación, dicho escrito deberá estar debidamente firmado por el representante legal del participante (o el representante común en caso de participación conjunta). Los Certificados de Calidad del porcentaje aquí señalado deberán ser entregados dentro de los 5 (cinco) días naturales contados al día 01 de Septiembre 2026, a la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, en copia simple mismos que cumplirán con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el presente apartado.

4.2.5
Carta compromiso del participante en la presentación del Equipo para procedimientos programados; se compromete a cumplir cabalmente para asegurar la correcta prestación y continuidad del servicio de manera oportuna, en el que resulte , con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para los procedimientos, mediante el Formato T23 “ Carta compromiso del participante en la presentación del Equipo para procedimientos programados”, contenido en formatos de SMI para NQ.

4.2.6
Aviso de Importación Escrito en formato libre en hoja membretada del participante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado  y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento usado este último no mayor a 05 años cero meses de fabricación, se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 05 (cinco) días naturales posteriores al 01 de Septiembre 2026; en caso de ser equipo nuevo, el participante deberá presentar escrito en formato libre en hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal en el que manifieste que se compromete a entregar al Administrador del Contrato copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado en el rango de los 04 días naturales previos al arranque del servicio.

4.2.7
 Fecha de fabricación de sus equipos: El participante podrá ofertar equipo de reciente fabricación (Nuevo) o en todo caso equipo ya usado, cuya fecha de fabricación no deberá exceder de los cinco (05) años cero meses, al momento del inicio de la contratación del servicio (a la fecha de presentación de las propuestas en el proceso de contratación), de tal forma que los equipos presentados deberán estar en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operación en el SMI para NQX. En caso de presentar equipos nuevos, el participante presentará un escrito en formato libre con hoja membretada y debidamente firmado por su representante legal, en el cual deberá mencionar que los equipos ofertados son nuevos, y entregando al Administrador del Contrato en el caso de resultar adjudicado lo solicitado en el numeral 4.2.6 Aviso de Importación y/o en su caso copia de la Factura, correspondiente, en la que venga especificada la fecha de adquisición del equipo.   

Asimismo, en el caso de ser equipos usados, deberá presentar el Formato T23 “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los 05 años cero meses Años de Fabricación (a partir 2022).” (contenido en formatos de SMI para NQX) en el cual manifestará que los equipos presentados tienen una fecha de fabricación no mayor a 05 años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y que se encuentran en condiciones adecuadas para el funcionamiento y operación en el  SMI para NQX , integrando, solo, en el caso de resultar adjudicado en alguna de las partidas, las hojas de servicio del mantenimiento preventivo y/o correctivo, las cuales deberán contar con una fecha de realización no mayor a un período de seis (6) meses, tomada hasta el momento de la fecha de presentación de las propuestas en el proceso licitatorio, para poder hacerse efectivas y asegurar las condiciones de funcionalidad en estos equipos. Los mantenimientos y sus órdenes de servicio deberán haber sido realizados por personal especializado del fabricante del equipo o la empresa que está autorizada para la comercialización del equipo en México.

4.2.8
Carta factura de los equipos Escrito en formato libre, en hoja membretada del participante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 05 (cinco) días naturales posteriores al 01 de Septiembre 2026.

4.2.9
Normas oficiales por considerar para la prestación del servicio.  

El participante deberá presentar escrito libre en papel membretado del participante y debidamente digitalizado o escaneado con la firma de su representante legal, en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio y una vez adjudicado que tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad así como favorecer el cumplimiento por parte del hospital, de aquellas Normas que a través del servicio integral se deban cumplir por parte de esta última, siendo estas:

•
Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Con fecha publicada en el DOF 20 noviembre 2009. 

•
Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. Con fecha publicada en el DOF de 24 octubre 2001.

•
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo. Con fecha publicada en el DOF de 17 febrero 2003.

•
Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015.

•
Norma 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales, vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

4.2.10
 Alta del personal propuesto. 

Presentar escrito en hoja membretada con formato libre debidamente firmada por el representante legal del participante, en el que manifieste que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar, 01 de Septiembre 2026, durante los 05 (cinco) días naturales previos a la firma del contrato, al Administrador del Contrato, copia simple de las altas  ante el IMSS de todo el personal incluido en su propuesta técnica, mismo que fue evaluado y que fue solvente técnicamente y en caso de existir convenio de participación conjunta, debidamente acreditado durante el proceso de contratación, este personal podrá pertenecer a cualesquiera de los licitantes que firmaron dicho convenio. 

En caso de ser personal contratado por honorarios, deberá presentar el contrato de prestación de servicio que lo vincule directamente con el participante o los licitantes en caso de participación conjunta debidamente acreditada en el proceso de contratación.

El área técnica será la responsable de notificar al Administrador del Contrato, a más tardar, cinco (05) días naturales posteriores al 01 de Septiembre 2026, los nombres del personal que fue evaluado satisfactoriamente de cada propuesta técnica presentada por cada participante adjudicado.  

4.2.11
Currículum individualizado del personal propuesto. Currículum individualizado del técnico en procedimiento programado propuesto por el participante, que cuente con conocimientos especializados en Mínima invasión, en asistencia en Cirugía, conocer y saber llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los equipos e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio., 

El perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura o equivalente, con especial preparación y dedicación a NQ, desinfección y esterilización del equipo o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, preferentemente, con la relación de equipos y sistemas necesarios para procedimientos de Neurocirugía.  

Para acreditar que cuenta con la experiencia en conocimientos especializados en el uso, instalación y aplicación de equipos de los procedimientos de mínima invasión, deberá presentar los siguientes documentos: (con base del RLAASSP), que contenga cuando menos la siguiente información:

a)
Nombre, domicilio y número telefónico.

b)
Escolaridad de acuerdo con las funciones del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.

c)
Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación.

d)
Indicar periodos de inicio y término al menos con mes y año.

e)
Identificación oficial vigente con fotografía y firma autógrafa.

f)
Firma autógrafa del titular del Curriculum y su Representante Legal, en el mismo documento.    

El participante deberá proponer al menos un técnico por procedimiento, según corresponda por, acorde a la distribución de equipo definida en el Anexo T3 “Distribución de equipo e Instrumental de SMI para NQ” y Anexo T1 “Requerimientos de SMI para NQ”.

Solo se tomará en cuenta para el promedio como máximo 5 años de experiencia por participante, además, si el participante oferta más personal que el solicitado, solo se promediarán los de más experiencia que completen el número de técnicos solicitados. El resto de participantes no se evaluarán.

4.2.13
Copias de la Cédula Profesional y el Título, para niveles de técnico, técnico superior universitario y licenciatura y de especialidad del personal propuesto. El participante podrá acreditar el nivel profesional de todo su personal Técnico en procedimiento que ha sido involucrado como profesional de apoyo. Para ello, es muy recomendable que el personal propuesto cuente con el soporte académico que demuestre los niveles de titulación, para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, de acuerdo a su nivel profesional pueden incluir las copias de la Cédula Profesional y el Título, el Certificado o la Constancia de Estudios y la Carta de Pasante o de especialidad, a nivel de licenciatura o como técnico profesional.                                                                                                               

Copia de la Cédula Profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Título Profesional o en su caso, Constancia de Estudios o la Carta de Pasante con el avance del 75 % al 100% de créditos, en la cual se deberá certificar haber cumplido con el plan de estudios correspondiente, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del numeral 4.2.12 Currículum individualizado del personal propuesto. En las carreras de enfermería, medicina, ingenierías biomédica, biónica, electrónica médica o afines, a nivel técnico, emitidas por instituciones académicas debidamente acreditadas o reconocidas por la SEP.
El personal técnico del proveedor únicamente realizara funciones de apoyo técnico, las decisiones clínicas corresponden exclusivamente al personal médico del IMSS.
4.2.14
Dominio de herramientas relacionadas con el servicio: El personal propuesto por el participante, deberá presentar de manera personalizada a nombre del personal técnico propuesto copias de certificado, constancia o diploma que certifique el dominio de herramientas relacionadas con el SMI para NQ.

Entendiendo que el expertis de cada técnico está en función al equipo relacionado con el “Paquete” al que va dirigido, mediante los cuales, se deberá asegurar que el técnico en procedimiento tendrá la suficiente experiencia con relación a los procedimientos solicitados por el hospital, , contenidas en el ANEXO T1 “Requerimientos de SMI para NQ” El instituto y los órganos fiscalizadores se reservan el derecho de verificar en cualquier situación durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada con la finalidad de verificar la veracidad de la información proporcionada por los licitantes. 

4.2.15
Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.  En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el certificado correspondiente del IMSS que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. 

4.2.16
Equidad de Género. En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 18 fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014 y Norma Mexicana NOM-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, Con fecha publicada en el DOF 19 de octubre del 2015. 

4.2.18 Experiencia del participante: Para acreditar la experiencia que podrá ser mínima de 1 año y máxima de 5 años en Servicios Médicos Integrales similares o relacionados con bienes de mínima invasión, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, celebrados con Instituciones públicas o privadas, en el que acredite por lo menos un año de experiencia durante los últimos 5 (cinco) años (en el periodo 2022 a 2027), en servicios relacionados al de la presente contratación, (pudiendo presentar el número de contratos que sean necesarios para acreditar la experiencia en años) que cumplan con lo establecido  en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los meses, años o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (a partir del 2022) en adelante, y que se computara el periodo hasta el día de la presentación y apertura, dichos contratos deberán observar lo solicitado en el numeral 4.2.22 Cumplimiento de contratos, donde se establecen los lineamientos que deberán observar estos Contratos. 

Podrán presentar contratos que hayan iniciado antes del periodo a evaluar, pero solo se computará el tiempo a partir del periodo solicitado. De la mismo forma, se pueden presentar contratos vigentes, pero solo se contabilizará el tiempo dentro de la vigencia solicitada, por lo que máximo serán 5 años a contabilizar. 

Nota: Para este rubro únicamente se tomarán en cuenta contratos que sean similares al del servicio solicitado SMI para NQ.

4.2.19
Especialidad del participante. El participante, deberá presentar documentos que reúnan las características propias  del Servicio Médico Integral para Procedimientos de neuro.(específicos de los paquetes establecidos). 

4.2.20
Metodología. El participante deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual deberá ser congruente con las necesidades del servicio, propuesto, misma que al menos deberá incluir:

a)
Metodología y Diagrama de flujo de la presentación, capacitación e inicio de operación del (de los) SMI para NQ ofertados.

b)
Metodología y Diagrama de flujo de la prestación de los servicios de los SMI para NQ ofertados.

c)
Metodología y Diagrama de flujo del funcionamiento y matriz de escalamiento (al menos 4 niveles: Operación, supervisión gerencia y dirección) de la mesa de ayuda (Incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio).

d)
Metodología y Diagrama de flujo del Programa de mantenimiento por equipo para su adecuado funcionamiento durante los procedimientos, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, conforme al hospital.

e)
Metodología y Diagrama de flujo para contabilidad de procedimientos de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación. 

4.2.21
Presentar el curriculum empresarial y la estructura organizacional, que refleje toda la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o similares al de la presente contratación dentro de su actividad empresarial, conforme a lo siguiente: El organigrama deberá considerar a todo el personal propuesto, requeridos; técnicos en procedimientos, los supervisores de operación, (mediante Formato T19 “Designación de Supervisor de Operaciones) y, Formato T19 “Designación de Técnicos en procedimiento”), debiendo considerar sus niveles de Organización Empresarial (Dirección, Gerencia, Supervisión y Operación), incluyendo correos electrónicos de contacto, números telefónicos (celular y fijo en oficina) de contacto del personal. Lo cual, deberá ser coincidente con el desarrollo de la Metodología presentada y el Plan de Trabajo propuesto en la organización del mismo.

1)
El Organigrama del participante deberá incluir al personal indicado en el rubro "Capacidad del participante ", así como los niveles de organización hacia arriba, incluyendo correos electrónicos de contacto y números de contacto en oficina y/o celular, nombre, puesto y funciones del personal propuesto.

2)
Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección), incluyendo nombre, puesto y funciones del personal propuesto.

3)
Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección), incluyendo nombre, puesto y funciones del personal propuesto en un horario mínimo de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes.

El participante deberá presentar certificados de gestión como empresa ISO-9001:2015 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, que en el caso de participaciones conjuntas al menos una de las empresas deberá estar certificada. De conformidad con el Formato T22 “Relación de documentos a evaluar del participante”.

5. CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Durante la prestación del “Servicio Médico Integral para Neurocirugía” (SMI para NQ) deberán de considerarse y ajustarse a los siguientes términos: 

5.1
Cobro.

En el caso de llevarse a cabo, en el mismo evento, más de un procedimiento de catálogo, se cobrará sólo el de mayor costo, siempre y cuando compartan los mismos Bienes de Consumo Básico (BCB) para el abordaje que se hayan utilizado. Para fines estadísticos el Técnico deberá anotar en el FORMATO T14 “Reporte individual de Procedimientos y de bienes de consumo”.

Si durante la prestación del servicio, el médico le solicita al personal técnico del proveedor un bien de consumo y el proveedor no dispone del mismo, tendrá que sustituirlo por otro que cumpla con la misma función y calidad, y si el bien de consumo complementario sustituto tiene mayor costo, se deberá facturar con el costo del bien inicialmente solicitado. Esto deberá registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado por el médico y el personal técnico de la empresa, al finalizar dicho procedimiento. 

5.2 Modificaciones al contrato: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 136 de su Reglamento, el Instituto podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al contrato dentro de la vigencia del mismo.

5.2.1 Reasignación de número y tipo de procedimientos: 

La determinación del número y tipo de procedimientos asignados en el ANEXO T1 “Requerimientos de SMI para NQ” así como en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para NQ”, en OOAD, es de tipo enunciativo, más no es limitativo, de tal manera que los OOAD, siempre que se respete el presupuesto asignado, Podrán realizar los siguientes cambios*: 

a)
Para el caso de que las unidades médicas que por causas de: infraestructura, cambio de adscripción del personal y/o cambios en la demanda de atención médica del derechohabiente, podrá realizar cambios en el tipo y número de procedimientos mediante una redistribución de procedimientos en la misma unidad médica, así como, asignación de requerimientos entre las unidades médicas de una misma OOAD. 

b)
En el caso de unidades médicas nuevas o que se encuentran próximas a su apertura, que cuenten con asignación de presupuesto y por tanto de requerimientos, si por causas ajenas a la misma no se encuentran habilitadas en el momento del inicio del Servicio Médico Integral, estos procedimientos y presupuesto se podrán reasignar a unidades médicas del mismo OOAD. 

5.3
Sustitución de equipo médico y bienes de consumo: 

Si durante la prestación del servicio, el médico le solicita al personal técnico del proveedor un bien de consumo complementario y este no dispone del mismo, tendrá que substituirlo por otro que cumpla con la misma función y si el bien de consumo complementario substituto tiene mayor costo, se deberá facturar con el costo del bien inicialmente solicitado. Esto deberá registrarse en la hoja de consumo respectiva y estar firmado por el médico y el personal técnico de la empresa, al finalizar dicho procedimiento.

Si el equipo médico, instrumental y bienes de consumo con los que el proveedor proporciona el servicio no cumplen con la funcionalidad requerida, en el transcurso del contrato, éstos deberán ser sustituidos, con conocimiento entre las partes (administrador del contrato y participante).

Para lo cual, deberá cambiarse por otro que cumpla con todas y cada una de las especificaciones técnicas pertinentes, iguales al que dio origen a la prestación del servicio, en un término de cinco (05) días naturales posteriores a la notificación, presentando la documentación correspondiente a los registros sanitarios.

El proveedor deberá proporcionar los números telefónicos y el correo electrónico del personal, en cada una de las unidades médicas del Instituto en las cuales haya sido adjudicado, conforme al hospital asignado

 Con el fin de que se registren los reportes en las fallas de los equipos médicos, problemas con el instrumental y deficiencias con el abasto de bienes de consumo, por citar algunos ejemplos. 

Así como por el reporte de fallas en la asistencia técnica en las unidades médicas. 

En caso de existir cambios en la numeración de algún de los teléfonos proporcionados y los correos electrónicos, éstos serán notificados por escrito a los Jefes de Servicio del hospital, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas.

5.4 Información de los Contenidos y Requerimientos:

Como parte del servicio, el participante deberá  informar al hospital asignado el contenido de su servicio específico, al área operativa: Cirujanos de las diferentes especialidades, cuales equipos médicos, bienes de consumo, tanto básicos como complementarios tienen asignados, debiendo tener evidencia de esta información y en apego al hospital asignado a Proporcionar en el SMI para NQ” dentro de los días naturales 05 (Cinco) días naturales posteriores al 01 de Septiembre 2026.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en el presente documento, el Instituto no dará por aceptado el servicio. Las condiciones contenidas en el presente documento y en las proposiciones presentadas por los licitantes NO PODRÁN SER NEGOCIADAS.

6. TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

El Administrador del Contrato de la OOAD, según corresponda, será el responsable de notificar al Proveedor del servicio, de la fecha de terminación de contrato y la del retiro de los equipos de su propiedad, con 15 (quince) días naturales de anticipación.

El Administrador del Contrato tendrá la facultad de solicitar a la unidad médica la supervisión de las instalaciones al momento del retiro de los equipos y bienes del proveedor del servicio, para observar que no exista un daño voluntario o involuntario en el desarrollo de estas actividades y en apego a lo establecido en las cláusulas de terminación del contrato.  

La devolución de las instalaciones por parte del Proveedor se hará constar en minuta de trabajo que levantará el Administrador del contrato.

7. NIVELES DE SERVICIO.

El participante adjudicado, durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

	CONCEPTO
	NIVELES DE SERVICIO

	Entrega, instalación, puesta en operación y resolución de problemas de los equipos médicos del SMI PARA NQX para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. 3. EQUIPO MÉDICO del ANEXO TÉCNICO Y en el APARTADO 4 LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO de este documento.
	Dentro de los 05 (CINCO) días naturales contados a partir del 01 de Septiembre 2026.

	Dotación de los sets de instrumental descrito en el Anexo Técnico de SMI para NQX”, por OOAD del ANEXO TÉCNICO.
	Deberá ser el día 05 (cinco) natural después del 01 de Septiembre 2026.  

	Primera dotación de bienes de consumo corresponderá al consumo estimado del hospital asignado por el OOAD.
	Deberá ser el día 05 (cinco) natural después del 01 de Septiembre 2026.  

	Reporte de cumplimiento del cronograma de Mantenimiento de los Equipos Médicos e Instrumental.
	 Según lo sugiera en manual del fabricante, si no está especificado será cada mes o antes de ser necesario, utilizando el FORMATO T5 REPORTE DE MANTENIMIENTO, donde se consignan observaciones (ejemplo “sin incidencia de fallas o pasa a mantenimiento correctivo”.

	Reporte de Mantenimiento preventivo a detalle por Equipo e Instrumental
	 Formato Libre del participante  en Bitácora de mantenimiento tipo check List que deberá contener a detalle el Reporte individual en tipo Check List de puntos de revisión por equipo e Instrumental acorde a la marca y modelo. 

	Reporte de mantenimiento correctivo de los equipos médicos de SMI para NQX, y asistencia técnica en términos del numeral 6.2 MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ANEXO TECNICO
	en un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica, así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente, utilizando el “FORMATO T6. Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”

	Asistencia Técnica: deberá proporcionar la asistencia técnica, para el uso óptimo de los equipos médicos, accesorios e instrumental y bienes de consumo.
	FORMATOS T 14  REPORTE INDIVIDUAL y T15 REPORTE MENSUAL.

	El proveedor entregará a través de sus técnicos el instrumental y bienes de consumo, estériles y completos. de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, en los apartados 6.3.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO.
	Deberá entregar y tener listos 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.

	Transferencia del conocimiento, descrito en el Anexo Técnico apartado 8.
	La Transferencia de conocimiento será coordinada y supervisada por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, y será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Administrador del Contrato  proporcionará dentro de los 05 ( cinco) días naturales después del 01 de Septiembre 2026.


8. UNIDAD DE MEDIDA 

La unidad de medida se refiere al Procedimiento efectivamente Realizados de acuerdo con el ANEXO T1 “Requerimiento de SMI para NQ”.

9. PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES 

9.1
Penas Convencionales.

Se aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente en cada uno de los supuestos siguientes.

El Administrador del Contrato será el responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor, las penas convencionales. La pena convencional se calculará por el Administrador del Contrato, auxiliándose por el Jefe de Servicio o Coordinador Clínico y Administrador de la Unidad Médica, quienes documentaron la incidencia o incumplimiento por cada día conforme a la siguiente Fórmula:

Pca = %d x nda x vspa. 

Dónde: 

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio. 

Pca = pena convencional aplicable. 

nda = número de días de atraso. 

vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operación. 

En ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema institucional.

En caso de existir alguna pena convencional se notificará mediante el FORMATO T15.1 “Notificación de Pena Convencional Aplicable”, al participante resultado de la conciliación realizada entre el FORMATO T15 “Reporte Mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados” y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

La penalización se calculará a partir del plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad,  toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada por la totalidad del monto contratado y que deben de realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá autorizar el pago de los servicios si no se ha determinado, calculado y notificado al participante adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el Sistema institucional.
	Concepto
	Unidad de Medida
	Penalización
	Responsable de reportar y calcular el incumplimiento
	Responsable de validar, aplicar y notificar al proveedor  de la Pena

	1. Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación de los equipos médicos.
	Cuando exceda los 05 (CINCO) días naturales a partir del 01 de Septiembre 2026.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.
	El Jefe de Servicio de  área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	2. Incumplimiento en la entrega inicial, del instrumental médico para la puesta en operación del servicio.
	Cuando exceda los 05 (cinco)  días naturales a partir del 01 de Septiembre 2026.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.
	El Jefe de Servicio de

esta área / Director de

la Unidad Médica esta área.
	Administrador del Contrato.

	3. Incumplimiento de la primera dotación de bienes de consumo Básicos.
	Cuando exceda los 05 (cinco) días naturales a partir del 01 de Septiembre 2026.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	El Jefe de Servicio de  área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	4. Incumplimiento de la transferencia de conocimiento previa.
	Cuando exceda los 05 (cinco) días naturales a partir del 01 de Septiembre 2026.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	5. Cuando no se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos  de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo.
	En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el proveedor.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	6. Cuando  se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos de forma deficiente.
	En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas para el área metropolitana,  contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente.
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	7. Cuando no se tenga la Presencia del Técnico durante la preparación de los equipos médicos, y bienes de consumo y durante el procedimiento.
	De acuerdo con los horarios señalados y acordados con los jefes de servicio para los procedimientos.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	8. Cuando no se lleve a cabo el registro de la productividad en el Formato T14 Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo, Formato T15. “Reporte mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados “de los procedimientos realizados, contratados en cada uno de los procedimientos, según corresponda.
	Durante los primeros 5 (cinco) días posteriores al cierre de cada mes calendario.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	9. Los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento de  Cirugía, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimientos programados.
	30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.


9.2
Deducciones

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de notificar, calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, o bien el servidor público en el que éste delegue la facultad, deberá establecer el límite máximo que se aplicará por concepto de deducción de pagos a partir del cual se podrán cancelar la o las facturas objeto del incumplimiento parcial o deficiente, en todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el participante  es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones.  
*Las deducciones al pago de bienes o servicios previstos en el artículo 76 de la Ley serán determinadas en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente. Dichas deducciones deberán calcularse hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación y sin que cada concepto de deducciones exceda a la parte proporcional de la garantía de cumplimiento que le corresponda del monto total del contrato. Art. 143 del RLAASSP

Los montos a deducir se deberán aplicar en la factura que el proveedor presente para su cobro, inmediatamente después de que el Área requirente tenga cuantificada la deducción correspondiente. 

En caso de existir alguna deductiva se notificará mediante el FORMATO T15.2 “Formato de Notificación de Deductivas”, al participante resultado de la conciliación realizada entre el FORMATO T15 “Reporte Mensual de procedimientos y bienes de consumo utilizados” y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

	Concepto
	Nivel de servicio
	Unidad de Medida
	Deducción
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable de reportar el incumplimiento
	Responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor  de la Deducción

	1. Fallas del funcionamiento de los equipos médicos iniciada la prestación del servicio.
	En un plazo máximo de 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte.
	Cuando exceda las 48 (cuarenta y ocho) horas.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	Hasta en 2(dos) ocasiones durante la vigencia del contrato.
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	2. Entrega parcial y/o deficiente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica.
	Entrega de instrumental a los 30 minutos antes del procedimiento.
	Cuando exceda los 30 minutos
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	Hasta en 2(dos) ocasiones durante la vigencia del contrato.
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	 Cuando se lleve a cabo el mantenimiento preventivo de los equipos médicos de forma deficiente de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo.
	En los periodos contenidos en el Programa de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Médicos presentado por el proveedor y forma de realizarlos sin apego al manual de sugerencia del fabricante.
	Retraso en tiempo y forma, a la fecha programada sin previo aviso, y deficiencia con soporte en la inspección de las bitácoras de mantenimiento preventivo.
	1 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	Hasta en 2(dos) ocasiones durante la vigencia del contrato
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	Cuando se lleve cabo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos de forma deficiente. 
	En un plazo máximo de 24 (veinticuatro), contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice vía telefónica así como por correo electrónico donde se asignará un número de folio correspondiente.
	Por cada día natural que exceda el nivel de servicio de acuerdo a las más de 24 (veinticuatro) horas.
	01 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	Hasta en 2(dos) ocasiones durante la vigencia del contrato
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.

	6. Cuando no se lleve a cabo la sustitución del bien de consumo Básicos o complementarios con defecto o falla, durante un procedimiento.
	Dentro de los 15 minutos de haberse notificado al técnico del fallo o desperfecto.
	Cuando exceda de 15 minutos de haberle notificado al técnico 
	01 (uno) % de la cantidad establecida del valor de la facturación mensual sin IVA, en cada Unidad Médica adjudicada, por cada día natural de atraso, por el servicio no prestado oportunamente
	Hasta en 2(dos) ocasiones durante la vigencia del contrato
	El Jefe de Servicio de esta área / Director de la Unidad Medica
	Administrador del Contrato.


10.
GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El prestador de servicios, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato,  la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo  establecido en el contrato, sin considerar el I.V.A., las cuales se constituirán en términos del artículo 69 y 70 de la LAASSP, y 131 de su Reglamento; así como el numeral 4.24.4., inciso j) de las POBALINES.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato  sea igual o menor a 900 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), el participante  podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, a través de cheque de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total máximo  del contrato, sin considerar el IVA.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, se liberará mediante autorización por escrito del administrador del contrato designado por parte del IMSS, siempre y cuando el prestador de los servicios haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

11.
CONDICIONES Y FORMA DE PAGO DEL SERVICIO.

El participante  deberá presentar posterior a la fecha del corte de los servicios, la factura electrónica y el reporte de procedimientos aprobados por el Jefe del Servicio, en el periodo, obtenido del Sistema del Instituto para el visto bueno del Director Administrativo, a más tardar cinco días naturales posteriores a la fecha de entrega de la factura electrónica misma, que deberá referir los procedimientos aprobados que se encuentran señalados en el reporte, del cual se le hará de su conocimiento al Administrador del Contrato.
El pago se realizará en moneda nacional, mediante transferencia electrónica de fondos, a los 17 (diecisiete) días hábiles posteriores a la entrega por parte del proveedor en la oficina de control de Trámite de Erogaciones ubicada en el OOAD según corresponde y en base al ANEXO T1 de SMI para NQ en el hospital designado, la OOAD recibirán documentos para trámite de pago de lunes a viernes con horario de 08:00 a 13:00 horas. Conforme al numeral 4.20 del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” de la factura electrónica que reúna los requisitos fiscales respectivos indicando número de proveedor, número de contrato, número de fianza, denominación social de la afianzadora, así como el reporte T15 Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados. Ambos documentos deberán estar previamente autorizados por el administrador del contrato y del director del hospital.

La factura electrónica “CFDI” deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

El participante para efecto de pago deberá presentar su factura con al menos los siguientes datos del Instituto:

•
Nombre. 

•
R.F.C.

•
Domicilio.

•
Número de instrumento jurídico.

•
Número de Provedor.

•
Número de procedimiento de contratación. 

•
Número de la fianza 

•
Denominación social de la afianzadora.

El Área de Trámite de Erogaciones, será el responsable de devolver al proveedor la factura electrónica o del documento de que se trate, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los errores o deficiencias detectadas.

Con fundamento en el artìculo 66, fracciòn III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice: 

Artículo 66. Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los siguientes requisitos: 

III. Que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, entendiéndose por justificantes las disposiciones y documentos legales que determinen la obligación de hacer un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

Derivado de lo antes señalado, a partir de la simplificacion de los requisitos en general para procesar los pagos de los capìtulos 2000 y 3000 del Clasificador por Objeto del Gasto (COG), son los siguientes requisitos:

•
Evidencia de la existencia de un convenio o contrato, o del documento con el que justifique la existencia de una obligación del IMSS para el pago de una contraprestación;

•
Representaciòn impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por los bienes o servicios prestados al IMSS; y 

•
Opiniòn positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

El presente procedimiento no contempla el otorgamiento de anticipo.
12.
MECANISMOS DE COMPROBACIÓN

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Procedimientos para Neurocirugía(SMI PARA NQ), de acuerdo al Reporte Individual FORMATO T14 “Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo”, así como del reporte mensual, FORMATO T15.. Derivados de los reportes firmados por los médicos especialistas, que realizan los procedimientos y avalados mediante la firma del Jefe según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes y firma del jefe de servicio, sub director o Director Médico de la Hospital de la OOAD así como por el representante legal del participante.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, reporte mensual de procedimientos realizados por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.
13.
VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO Y LA ACEPTACIÓN DEL MISMO

La verificación del servicio se llevará a cabo por los siguientes personajes: Jefe de Servicio/División y por el Jefe de Conservación, éste mediante los registros, reportes, incidencias, informes o documentos a que haya a lugar conforme a las actividades relacionadas en los corresponsables de contrato que se entregaran cuando termine el proceso de contratación.

* El Administrador del Contrato una vez designado por escrito como lo dispone el numeral 4.24.6 de las POBALINES, podrá auxiliarse para el debido cumplimiento de sus obligaciones, con otros servidores públicos cuando las condiciones contractuales lo requieran, en ese caso, dichos auxiliares deberán ser designados por escrito, y serán corresponsables de las actividades que se les asignen y de mantener informado al Administrador del Contrato con la periodicidad y forma que se les indique.

14.
OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

Dentro de su proposición el participante deberá considerar que, al término del contrato coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo proveedor, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de la vigencia del contrato, el participante adjudicado se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción del Instituto
15. EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO. 

En este supuesto, la convocante evaluará al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo; de no resultar estas solventes, se evaluarán las que les sigan en precio.

Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnico-Médicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello lo previsto en el artículo 47 y 48 en lo relativo al criterio binario, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  99 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema Comprasmx, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.

La Coordinación Prevención y Atención a la Salud (CPAS) realizará el análisis detallado de las ofertas técnicas bajo los siguientes criterios:

1. Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas.

2. Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema ComprasMX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones. 

3. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello, lo previsto en el artículo 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en lo relativo al criterio binario.
Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos, el instrumental y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el participante deberá puntualizar las partidas en las que participa, los equipos, el instrumental y los bienes de consumo solicitados para la prestación del servicio, debidamente referenciados por partida y paquete solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en los Anexos T2.”Equipo médico de SMI para NQ”, Anexo T3 “Instrumental de SMI para NQ”, y Anexo T4.”Cátalogo de Bienes de Consumo de SMI para NQ” de la presente convocatoria. 
4. Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes indicados en el Formato T21“PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable), y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento de la propuesta técnica que presenta.
5. Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Formato T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable), con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el participante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 

6. Se verificará la correspondencia de los registros sanitarios con la referencia técnica del licitante, indicada en el Formato T21 “PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” (presentar formato en PDF y Excel editable).  Incluyendo marcas, modelos y fabricantes con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico. 

7. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos del proyecto de planeación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones. 

8. La evaluación de la documentación técnica se realizará por la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos y con apoyo del personal operativo de los OOAD.

16 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRODUCTIVIDAD.

Se diseñara de forma interna control para la información del Anexo T14 y T15 para el propósito en mención, lo que permitirá a todas las áreas involucradas el registro del uso los procedimientos realizados a cada paciente por EL HOSPITAL de los diferentes niveles de atención, esto con el fin de registrar el pasivo devengado, seguimiento de su documentación y pago, así mismo esta documentación permitirá a las áreas usuarias de la información y fiscalizadores acceder a la información detallada en la que están sustentados los registros contables y presupuestales de los NQX. Además, la información del sistema de información de NQX debe estar en posesión única y exclusivamente del Instituto.

ANEXO T1 “REQUERIMIENTO”
	Paquete
	Tipo
	Número
	Localidad
	Clave
Procedimiento CIE9MC
	Procedimiento
	Mínimo
	Máximo

	1
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.19
	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL CRÁNEO 
	1
	1

	1
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.51
	EXCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES 
	1
	2

	1
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.99
	OTRA OPERACIÓN SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	1
	1

	2
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.9
	OTRAS OPERACIONES SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	1
	2

	2
	HGR
	46
	Guadalajara
	 01
	INCISIÓN Y EXCISIÓN DE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	3
	6

	3
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.1
	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	2
	4

	3
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.59
	OTRAS EXCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL 
	4
	8

	4
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.24
	OTRAS CRANEOTOMÍAS, CON EXTRACCIÓN DE HEMATOMA EXTRADURAL/ABSCESO EPIDURAL 
	4
	8

	4
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.02
	ELEVACIÓN DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRÁNEO 
	2
	4

	4
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.25
	OTRAS CRANIECTOMÍAS 
	3
	6

	5
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.20
	CRANEOTOMÍA Y CRANIECTOMÍA 
	3
	6

	5
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.31
	INCISIÓN DE CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES, DRENAJE DE EMPIEMA SUBDURAL 
	1
	2

	5
	HGR
	46
	Guadalajara
	01.39
	OTRAS INCISIONES CEREBRALES, DRENAJE DE HEMATOMA INTRACEREBRAL 
	2
	4

	6
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.2
	VENTRICULOSTOMÍA
	1
	2

	6
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.4
	REVISIÓN, EXTRACCIÓN E IRRIGACIÓN DE DERIVACIÓN VENTRICULAR 
	1
	2

	6
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.34
	DERIVACIÓN VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ÓRGANOS ABDOMINALES 
	2
	4

	7
	HGR
	46
	Guadalajara
	02.39
	OTRAS OPERACIONES PARA ESTABLECER DRENAJES DE VENTRÍCULO 
	1
	2

	8
	HGR
	46
	Guadalajara
	81.02
	PROCEDIMIENTO ARTRODESIS CERVICAL ANTERIOR
	7
	16

	8
	HGR
	46
	Guadalajara
	81.03
	PROCEDIMIENTO ARTRODESIS CERVICAL POSTERIOR
	4
	8

	1
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.19
	OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL CRÁNEO 
	2
	4

	1
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.51
	EXCISIÓN DE LESIÓN O TEJIDO DE MENINGES CEREBRALES 
	2
	4

	1
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.99
	OTRA OPERACIÓN SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	4
	8

	2
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.9
	OTRAS OPERACIONES SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	1
	2

	2
	HGR
	180
	Tlajomulco
	 01
	INCISIÓN Y EXCISIÓN DE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	1
	2

	3
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.1
	PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE CRÁNEO, CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES 
	1
	2

	3
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.59
	OTRAS EXCISIONES O DESTRUCCIONES DE LESIÓN O TEJIDO CEREBRAL 
	1
	2

	4
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.24
	OTRAS CRANEOTOMÍAS, CON EXTRACCIÓN DE HEMATOMA EXTRADURAL/ABSCESO EPIDURAL 
	1
	2

	4
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.02
	ELEVACIÓN DE FRAGMENTOS DE FRACTURA DE CRÁNEO 
	1
	2

	4
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.25
	OTRAS CRANIECTOMÍAS 
	1
	2

	5
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.20
	CRANEOTOMÍA Y CRANIECTOMÍA 
	1
	2

	5
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.31
	INCISIÓN DE CEREBRO Y MENINGES CEREBRALES, DRENAJE DE EMPIEMA SUBDURAL 
	1
	2

	5
	HGR
	180
	Tlajomulco
	01.39
	OTRAS INCISIONES CEREBRALES, DRENAJE DE HEMATOMA INTRACEREBRAL 
	2
	4

	6
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.2
	VENTRICULOSTOMÍA
	1
	2

	6
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.4
	REVISIÓN, EXTRACCIÓN E IRRIGACIÓN DE DERIVACIÓN VENTRICULAR 
	1
	2

	6
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.34
	DERIVACIÓN VENTRICULAR A LA CAVIDAD Y ÓRGANOS ABDOMINALES 
	1
	2

	7
	HGR
	180
	Tlajomulco
	02.39
	OTRAS OPERACIONES PARA ESTABLECER DRENAJES DE VENTRÍCULO 
	1
	2

	8
	HGR
	180
	Tlajomulco
	81.02
	PROCEDIMIENTO ARTRODESIS CERVICAL ANTERIOR
	3
	6

	8
	HGR
	180
	Tlajomulco
	81.03
	PROCEDIMIENTO ARTRODESIS CERVICAL POSTERIOR
	1
	2
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	142


	ANEXO T2 Equipo Medico

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Paquete 1, 2, y 3, 8 y 9
	Paquete 1, 2, y 3
	Paquete 1, 2, y 3
	Paquete 1,2,3,4, 5, 6, 7, 8 y 9
	Paquete 4, 5, 6, 7, 8 y 9
	Paquete 8 y 9
	Todos los paquetes

	
	
	
	531.626.0024 Microscopio Neuroquirúrgico
	Aspirador Ultrasonico Neuroquirurgico
	531.821.0736 Neuronavegador, Nevegación, sistema de imagen guiada para cirugía
	Cabezal de Mayfield
	Craneotomo para Neurocirugia
	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA UNIPOLAR Y BIPOLAR para NEUROCIRUGIA. 
	UNIDAD DE MESA ALLEN
	ASIGNACIÓN DE TÉCNICOS POR UNIDAD 

	Tipo
	Número
	Localidad
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad
	Cantidad

	HGR
	46
	Guadalajara
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	HGR
	180
	Guadalajara
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


	ANEXO T3 INSTRUMENTAL DE SMI PARA NEUROCIRUGIA

	Grupo etario Adulto

	SET DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A PROPORCIONAR EN LAS UNIDADES MÉDICAS CONFORME LO DESCRITO EN EL ANEXO T11. 

	PAQUETE 1: Procedimiento Básico para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales. 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
01.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo, 01.51 Excisión de lesión o tejido de meninges cerebrales, 02.99 Otra operación sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales. 

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	 

	NEURO 2
	Set de CHAROLA DE MICROCIRUGIA PARA NEUROCIRUGÍA para los procedimientos: 
01.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo, 01.51 Excisión de lesión o tejido de meninges cerebrales, 02.99 Otra operación sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales. 

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	M1
	Charola rectangular, con perforaciones.  Distribuidas  estratégicamente. Dimensiones: 24 x 25 x 10 cm.
	1

	M2
	Bisturí microquirúrgico, mango recto, 15 cm de longitud.
	1

	M3
	Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 10 cm.
	1

	M3.1
	Tijera Yasargil, tipo bayoneta, recta, punta fina, longitud de 22.5 cm.
	1

	M3.2
	Micro Tijera, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud  22.5 cm.
	1

	M4
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 15 cm.
	1

	M4.1
	Pinza Adson, sin dientes 15 cm. de longitud.
	1

	M5
	Portaguja microvascular, quijadas de tungsteno. Longitud de trabajo 18 cm.
	1

	M5.1
	Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 14 cm.
	1

	M5.2
	Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 9 cm.
	1

	M6
	Cánula Fergusson, calibre 8 fr. angulada
	1

	M6.1
	Cánula Fergusson, calibre 10 fr. angulada
	1

	M7
	Pinza en bayoneta, punta roma, recta longitud 16 cm.
	1

	M7.1
	Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm
	1

	M7.2
	Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm
	1

	M7.3
	Pinza bayoneta tipo Yasargil, punda cucharilla medida de diámetro 3,0mm, longitud de 22cm
	1

	M7.4
	Pinza Hunt, punta diámetro de 5,0mm, longitud de 20cm
	1

	M7.5
	Pinza micro tipo bayoneta, ramas de 0,6mm, longitud de 22cm
	1

	M8
	Separador Leyla universal, automático para sujetar a mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, brazos flexibles, barra y soportes para espátulas cerebrales.
	1

	M9
	Set completo Disectores Rhoton
	1

	
	
	

	
	
	

	

	PAQUETE 2: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales. 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
02.9 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales, 01 Incisión y excisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales.  

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	 

	NEURO 2
	Set de CHAROLA DE MICROCIRUGIA PARA NEUROCIRUGÍA para los procedimientos: 
02.9 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales, 01 Incisión y excisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales.  

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	M1
	Charola rectangular, con perforaciones.  Distribuidas  estratégicamente. Dimensiones: 24 x 25 x 10 cm.
	1

	M2
	Bisturí microquirúrgico, mango recto, 15 cm de longitud.
	1

	M3
	Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 10 cm.
	1

	M3.1
	Tijera Yasargil, tipo bayoneta, recta, punta fina, longitud de 22.5 cm.
	1

	M3.2
	Micro Tijera, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud  22.5 cm.
	1

	M4
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 15 cm.
	1

	M4.1
	Pinza Adson, sin dientes 15 cm. de longitud.
	1

	M5
	Portaguja microvascular, quijadas de tungsteno. Longitud de trabajo 18 cm.
	1

	M5.1
	Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 14 cm.
	1

	M5.2
	Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 9 cm.
	1

	M6
	Cánula Fergusson, calibre 8 fr. angulada
	1

	M6.1
	Cánula Fergusson, calibre 10 fr. angulada
	1

	M7
	Pinza en bayoneta, punta roma, recta longitud 16 cm.
	1

	M7.1
	Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm
	1

	M7.2
	Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm
	1

	M7.3
	Pinza bayoneta tipo Yasargil, punda cucharilla medida de diámetro 3,0mm, longitud de 22cm
	1

	M7.4
	Pinza Hunt, punta diámetro de 5,0mm, longitud de 20cm
	1

	M7.5
	Pinza micro tipo bayoneta, ramas de 0,6mm, longitud de 22cm
	1

	M8
	Separador Leyla universal, automático para sujetar a mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, brazos flexibles, barra y soportes para espátulas cerebrales.
	1

	M9
	Set completo Disectores Rhoton
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 3: Procedimiento Avanzado para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales. 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
01.1 Procedimientos diagnósticos sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales, 0.1.59 Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral.  

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	 

	NEURO 2
	Set de CHAROLA DE MICROCIRUGIA PARA NEUROCIRUGÍA para los procedimientos: 
01.1 Procedimientos diagnósticos sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales, 0.1.59 Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral.  

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	M1
	Charola rectangular, con perforaciones.  Distribuidas  estratégicamente. Dimensiones: 24 x 25 x 10 cm.
	1

	M2
	Bisturí microquirúrgico, mango recto, 15 cm de longitud.
	1

	M3
	Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 10 cm.
	1

	M3.1
	Tijera Yasargil, tipo bayoneta, recta, punta fina, longitud de 22.5 cm.
	1

	M3.2
	Micro Tijera, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud  22.5 cm.
	1

	M4
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 15 cm.
	1

	M4.1
	Pinza Adson, sin dientes 15 cm. de longitud.
	1

	M5
	Portaguja microvascular, quijadas de tungsteno. Longitud de trabajo 18 cm.
	1

	M5.1
	Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 14 cm.
	1

	M5.2
	Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 9 cm.
	1

	M6
	Cánula Fergusson, calibre 8 fr. angulada
	1

	M6.1
	Cánula Fergusson, calibre 10 fr. angulada
	1

	M7
	Pinza en bayoneta, punta roma, recta longitud 16 cm.
	1

	M7.1
	Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm
	1

	M7.2
	Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm
	1

	M7.3
	Pinza bayoneta tipo Yasargil, punda cucharilla medida de diámetro 3,0mm, longitud de 22cm
	1

	M7.4
	Pinza Hunt, punta diámetro de 5,0mm, longitud de 20cm
	1

	M7.5
	Pinza micro tipo bayoneta, ramas de 0,6mm, longitud de 22cm
	1

	M8
	Separador Leyla universal, automático para sujetar a mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, brazos flexibles, barra y soportes para espátulas cerebrales.
	1

	M9
	Set completo Disectores Rhoton
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 4: Procedimiento Menor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral. 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
01.24 Otras craneotomias, con extraccion de hematoma extradural/absceso epidural, 02.02 elevación de fragmentos de fractura de cráeno, 01.25 Otras craniectomias.

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 5: Procedimiento Mayor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral. 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
01.20 Craneotomia y Craniectomia, 01.31 Incisión de cerebro y meninges cerebrales, drenaje de impiema subdural, 01.39 Otras Incisiones cerebrales, drenaje de hematoma intracerebral. 

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 6: Procedimiento Menor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular). 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
02.2 Ventriculostomía, 02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular, 02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales.  

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 7: Procedimiento Mayor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular). 

	NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA NEUROCIRUGIA para los procedimientos: 
02.39 Otras operaciones para establecer drenajes de ventrículo.  

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	2

	G1.2
	Tapa perforada
	3

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G2
	Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 
	2

	G2.1
	Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.2
	Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.
	10

	G2.3
	Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.
	10

	G2.4
	Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 
	2

	G2.5
	Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	10

	G2.6
	Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.
	10

	G2.7
	Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.8
	Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G2.9
	Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.
	2

	G2.10
	Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.11
	Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.
	1

	G2.12
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.13
	Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.
	1

	G2.14
	Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G2.15
	Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.
	1

	G3
	Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.
	1

	G3.1
	2 mangos de agarre en forma de “T”.
	1

	G3.2
	Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.
	1

	G4
	Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.
	1

	G4.1
	Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	1

	G4.2
	Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.3
	Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.
	1

	G4.4
	Tijera Taylor, longitud 17 cm.
	1

	G5
	Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.
	2

	G5.1
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.
	1

	G5.2
	Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.
	1

	G6
	Mango para bisturí, del Nº 4 corto.
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G11
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.
	3

	G11.1
	Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	2

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	2

	G13
	Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.
	2

	G13.1
	Gancho Dandy 20 cm de longitud.
	1

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	1

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	1

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 8: Procedimiento Artrodesis Cervical Anterior

	CERVICAL-NEURO 1
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA CERVICAL-NEURO para los procedimientos: 
81.02 Otra fusión cervical de la columna anterior, técnica anterior.   

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	1

	G1.2
	Tapa perforada
	1

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G20
	Pinza de disco (Caspar) recta de 4 mm, mango corto
	2

	G20.1
	Pinza de disco (Caspar) recta de 5 mm, mango corto
	2

	G20.2
	Pinza Kerrison cutting upwards 40 grados, 1 mm, largo de mango 20-23 cm. 
	2

	G21
	Separador de raiz nervico curvo 45 grados 
	1

	G21.1
	Separador de raiz nervio recto (8 mm de ancho)
	1

	G21.2
	Disector largo (Penfield)
	2

	G21.3
	Disector corto (Davis)
	2

	G22
	Retractor (Anderson Adson) autoestático curvo
	2

	G22.1
	Retractor (Adson) autoestatico curvo largo 26 cm
	2

	G22.2
	Separador de mango largo y pala ancha (Meyerding)
	2

	G22.3
	Separador de Taylor 
	2

	G22.4
	Separador de mango corto de pala intermedia(Langenbeck)
	2

	G22.5
	Separador inclinado Zenker 25 cm largo
	2

	G23
	Cánula de aspiración (Fergunson) 24 cm de largo y 4-5 mm de diámetro.
	1

	G23.1
	Cánula de aspiración recta (Adson) 20-23 cm de largo y ancho 6-7 mm
	1

	G23.2
	Cánula de aspiración (Yankauer), 27 cm largo y 10 mmde diámetro.
	1

	G24
	Cureta larga recta (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm
	1

	G24.1
	Cureta larga curva (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm
	1

	G25
	Cobb larga 32 cm, mango de acero
	2

	G25.1
	Cobb Mediana 25 cm, mango acero
	2

	G26
	Gubia chica doble articulada curva mango 19 cm con mordida 5-6 mm
	2

	G27
	Pinza diseccion con dientes larga
	1

	G27.1
	Pinza bayoneta (Gruenwald)
	1

	G27.2
	Porta aguja largo recto
	 

	G27.3
	Porta aguja corte
	2

	G28
	Mango bisturi largo, para disco
	1

	G28.1
	Tijera mayo curva
	1

	G28.2
	Tijera Metzanbaum delicada curva
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G30
	Retractor Cloward 
	2

	G30.1
	Retractor Richarson 
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	1

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	1

	G31
	Separador tipo Caspar
	2

	G32
	Pinzas Spurling finas, rectas y anguladas
	4

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	2

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	2

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	PAQUETE 9: Procedimiento Artrodesis Cervical Posterior 

	CERVICAL-NEURO 2
	SET DE CHAROLA GENERAL PARA CERVICAL-NEURO para los procedimientos: 
81.03 Otra fusión cervical de la columna posterior, técnica posterior 

	No.
	Descripción 
	Cantidad

	G1
	Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.
	1

	G1.1
	Fondo no perforado
	1

	G1.2
	Tapa perforada
	1

	G1.3
	Canastilla de malla
	1

	G20
	Pinza de disco (Caspar) recta de 4 mm, mango corto
	2

	G20.1
	Pinza de disco (Caspar) recta de 5 mm, mango corto
	2

	G20.2
	Pinza Kerrison cutting upwards 40 grados, 1 mm, largo de mango 20-23 cm. 
	2

	G21
	Separador de raiz nervico curvo 45 grados 
	1

	G21.1
	Separador de raiz nervio recto (8 mm de ancho)
	1

	G21.2
	Disector largo (Penfield)
	2

	G21.3
	Disector corto (Davis)
	2

	G22
	Retractor (Anderson Adson) autoestático curvo
	2

	G22.1
	Retractor (Adson) autoestatico curvo largo 26 cm
	2

	G22.2
	Separador de mango largo y pala ancha (Meyerding)
	2

	G22.3
	Separador de Taylor 
	2

	G22.4
	Separador de mango corto de pala intermedia(Langenbeck)
	2

	G22.5
	Separador inclinado Zenker 25 cm largo
	2

	G23
	Cánula de aspiración (Fergunson) 24 cm de largo y 4-5 mm de diámetro.
	1

	G23.1
	Cánula de aspiración recta (Adson) 20-23 cm de largo y ancho 6-7 mm
	1

	G23.2
	Cánula de aspiración (Yankauer), 27 cm largo y 10 mmde diámetro.
	1

	G24
	Cureta larga recta (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm
	1

	G24.1
	Cureta larga curva (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm
	1

	G25
	Cobb larga 32 cm, mango de acero
	2

	G25.1
	Cobb Mediana 25 cm, mango acero
	2

	G26
	Gubia chica doble articulada curva mango 19 cm con mordida 5-6 mm
	2

	G27
	Pinza diseccion con dientes larga
	1

	G27.1
	Pinza bayoneta (Gruenwald)
	1

	G27.2
	Porta aguja largo recto
	 

	G27.3
	Porta aguja corte
	2

	G28
	Mango bisturi largo, para disco
	1

	G28.1
	Tijera mayo curva
	1

	G28.2
	Tijera Metzanbaum delicada curva
	2

	G6.1
	Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.
	1

	G6.2
	Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.
	1

	G7
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G7.1
	Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.
	1

	G8
	Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.
	1

	G8.1
	Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.
	1

	G8.2
	Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.
	1

	G9
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)
	2

	G9.1
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)
	2

	G9.2
	Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)
	2

	G9.3
	Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.
	2

	G10
	Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.
	2

	G10.1
	Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.
	2

	G10.2
	Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.
	2

	G10.3
	Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides
	1

	G30
	Retractor Cloward 
	2

	G30.1
	Retractor Richarson 
	2

	G12
	Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).
	1

	G12.1
	Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).
	1

	G31
	Separador tipo Caspar
	2

	G32
	Pinzas Spurling finas, rectas y anguladas
	4

	G14
	Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.
	2

	G14.1
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2
	2

	G14.2
	Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3
	1

	G14.3
	Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4
	1

	G15
	Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.
	1

	G15.1
	Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.2
	Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.
	1

	G15.3
	Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.
	1

	G16
	Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.
	1

	G16.1
	Vaso metálico de 100 ml.
	1

	G16.2
	Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.
	1

	G17
	Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.
	1

	G18
	Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.
	1


ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO BASICO
	BIENES DE CONSUMO BÁSICOS

	PAQUETE 1: Procedimiento Básico para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales. 

	01.19 Otros procedimientos diagnósticos sobre el cráneo 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.19
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	1.19
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	1.19
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.19
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.19
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.19
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.19
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.19
	Funda estéril microscopio de Neurocirugía, desechable.
	1

	1.19
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.19
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.19
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.19
	Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.
	1

	1.19
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	01.51 Excisión de lesión o tejido de meninges cerebrales 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.51
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	1.51
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	1.51
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.51
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.51
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.51
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.51
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.51
	Funda estéril microscopio de Neurocirugía, desechable.
	1

	1.51
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.51
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.51
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.51
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	1.51
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	 02.99 Otra operación sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales.  

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.99
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	2.99
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	2.99
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.99
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.99
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.99
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.99
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.99
	Funda estéril microscopio de Neurocirugía, desechable.
	1

	2.99
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.99
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.99
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	2.99
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	2.99
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	PAQUETE 2: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	02.9 Otras operaciones sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales  

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.9
	Funda estéril para transductores neuroquirurgicos 
	1

	2.9
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	2.9
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	2.9
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.9
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.9
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.9
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.9
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.9
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.9
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.9
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	2.9
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	2.9
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	 01 Incisión y excisión de cráneo, cerebro y meninges cerebrales.  

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1
	Funda estéril para transductores neuroquirurgicos 
	1

	1
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	1
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	1
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	1
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	1
	Funda estéril Microscopio de Neurocirugía, desechable.
	 

	1
	Esferas radiopacas para neuronavegador, 
	1

	1
	Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.
	1

	PAQUETE 3: Procedimiento Intermedio para Tumor de cráneo, cerebro y/o meninges cerebrales.

	01.1 Procedimientos diagnósticos sobre cráneo, cerebro y meninges cerebrales 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.1
	Esferas radiopacas para neuronavegador, 
	4

	1.1
	Fundas para transudctores de neuronavegador 
	8

	1.1
	Fiduciales para neuronavegador
	6

	1.1
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	1.1
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	1.1
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.1
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.1
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.1
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.1
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.1
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.1
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.1
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.1
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	1.1
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	1.1
	Funda estérol microscopio de Neurocirugía, desechable
	1

	1.1
	Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.
	1

	0.1.59 Otras excisiones o destrucciones de lesión o tejido cerebral.   

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.59
	Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.
	1

	1.59
	Esferas radiopacas para neuronavegador, 
	1

	1.59
	Fundas para transudctores de neuronavegador 
	1

	1.59
	Fiduciales para neuronavegador
	1

	1.59
	Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 
	1

	1.59
	Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  
	1

	1.59
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.59
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.59
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.59
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.59
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	 

	1.59
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.59
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.59
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.59
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	1.59
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	PAQUETE 4: Procedimiento Menor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral. 

	01.24 Otras craneotomias, con extraccion de hematoma extradural/absceso epidural

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.24
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.24
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.24
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.24
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.24
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.24
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.24
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.24
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.24
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	02.02 elevación de fragmentos de fractura de cráeno 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.02
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.02
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.02
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.02
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.02
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.02
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.02
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.02
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	2.02
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	01.25 Otras craniectomias. 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.25
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.25
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.25
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.25
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.25
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.25
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.25
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.25
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.25
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	
	
	

	PAQUETE 5: Procedimiento Mayor de Craneotomía-Craniectomía para Traumatismo craneoencefálico, hematoma intracraneal o evento isquémico cerebral. 

	01.20 Craneotomia y Craniectomia 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.2
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.2
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.2
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.2
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.2
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.2
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.2
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.2
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.2
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	1.2
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	1.2
	Drenaje Subdural 
	1

	01.31 Incisión de cerebro y meninges cerebrales, drenaje de impiema subdural 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.31
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.31
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.31
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.31
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.31
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.31
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.31
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.31
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.31
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	1.31
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	1.31
	Drenaje Subdural
	1

	01.39 Otras Incisiones cerebrales, drenaje de hematoma intracerebral.  

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	1.39
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	1.39
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	1.39
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	1.39
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.39
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	1.39
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	1.39
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	1.39
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	1.39
	Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 
	1

	1.39
	Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas
	1

	1.39
	Drenaje Subdural
	1

	PAQUETE 6: Procedimiento Menor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).  

	02.2 Ventriculostomía 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.2
	Catéter ventricular con valvula de difrentes presiones (baja, media, alta) con tunelizador y catéter de drenaje o distal
	1

	2.2
	Catéter ventricular externo con o sin valvula y cateter de drenaje o distal 
	1

	2.2
	Bolsa colectora de drenaje ventricular externo
	1

	2.2
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.2
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.2
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.2
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.2
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.2
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.2
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.2
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	 02.4 Revisión, extracción e irrigación de derivación ventricular

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.4
	Catéter ventricular con valvula de difrentes presiones (baja, media, alta) con tunelizador y catéter de drenaje o distal
	1

	2.4
	Catéter ventricular externo con o sin valvula y cateter de drenaje o distal 
	1

	2.4
	Bolsa colectora de drenaje ventricular externo
	1

	2.4
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.4
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.4
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.4
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.4
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.4
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.4
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.4
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	 02.34 Derivación ventricular a la cavidad y órganos abdominales

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.34
	Catéter ventricular con valvula de difrentes presiones (baja, media, alta) con tunelizador y catéter de drenaje o distal
	1

	2.34
	Catéter ventricular externo con o sin valvula y cateter de drenaje o distal 
	1

	2.34
	Bolsa colectora de drenaje ventricular externo
	1

	2.34
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.34
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.34
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.34
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.34
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.34
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.34
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.34
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	PAQUETE 7: Procedimiento Mayor para Derivación ventricular externa (ventriculostomía) o interna (derivación ventricular).  

	02.39 Otras operaciones para establecer drenajes de ventrículo.  

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	2.39
	Cateter ventricular con válvula programable o de flujo regulable con tunelizador y cateter de drenaje o distal 
	1

	2.39
	Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.
	1

	2.39
	Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  
	1

	2.39
	Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 
	1

	2.39
	Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.39
	Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 
	1

	2.39
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	2.39
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	2.39
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	PAQUETE 8: Procedimiento Artrodesis Cervical Anterior 

	81.02 Otra fusión cervical de la columna anterior, técnica anterior.

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	81.02
	CAJA CERVICAL  ANTERIOR BLOQUEADA o CAJA CERVICAL ANTERIOR PEEK y/o TITANIO 
	1

	81.02
	PLACA CERVICAL  ANTERIOR  
	1

	81.02
	TORNILLO PARA CAJA CERVICAL  ANTERIOR
	1

	81.02
	TORNILLO PARA PLACA CERVICAL  ANTERIOR 
	4

	81.02
	FRESA CORTANTE ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGÍA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.
	1

	81.02
	FRESA DIAMANTADA ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGIA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.
	1

	81.02
	FUNDA ESTÉRIL MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGÍA, DESECHABLE. 
	1

	81.02
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	81.02
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	81.02
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	81.02
	MATRIZ DESMINERALIZADA
	1

	81.02
	COLLARIN
	1

	81.02
	FUNDA PARA ARCO EN C
	1

	81.02
	CARETA Y ALMOHADILLAS PARA MESA ALLEN
	2

	PAQUETE 9: Procedimiento Artrodesis Cervical Posterior 

	81.03 Otra fusión cervical de la columna posterior, técnica posterior 

	clave procedimiento
	Bien de Consumo Básico
	Cantidad

	81.03
	TORNILLO CERVICAL POSTERIOR
	4

	81.03
	TUERCA DE CIERRE PARA TORNILLO 
	4

	81.03
	BARRA PARA TORNILLO CERVICAL POSTERIOR 
	2

	81.03
	FRESA CORTANTE ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGÍA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.
	1

	81.03
	FRESA DIAMANTADA ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGIA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.
	1

	81.03
	FUNDA ESTÉRIL MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGÍA, DESECHABLE. 
	1

	81.03
	Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.
	1

	81.03
	Placa de electrocauterio para paciente adulto. 
	1

	81.03
	Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 
	1

	81.03
	MATRIZ DESMINERALIZADA
	1

	81.03
	COLLARIN
	1

	81.03
	FUNDA PARA ARCO EN C
	1

	81.03
	CARETA Y ALMOHADILLAS PARA MESA ALLEN
	2


ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO
	Bienes Consumo Complementario exclusivo paquete 8 y 9

	clave procedimiento
	PAQUETE 8
	

	81.02
	CAJA CERVICAL ANTERIOR PEEK y/o TITANIO
	1

	81.02
	TORNILLO PARA PLACA CERVICAL  ANTERIOR
	4

	81.02
	PLACA CERVICAL  ANTERIOR
	1

	81.02
	TORNILLO PARA CAJA CERVICAL  ANTERIOR
	2

	81.02
	CAJA CERVICAL  ANTERIOR BLOQUEADA
	1

	
	PAQUETE 9
	CANTIDAD

	81.03
	TORNILLO CERVICAL POSTERIOR
	1

	81.03
	TUERCA DE CIERRE PARA TORNILLO
	1

	81.03
	BARRA PARA TORNILLO CERVICAL POSTERIOR
	1

	81.03
	PLACA OCCIPITO CERVICAL
	1

	81.03
	TORNILLO PARA PLACA OCCIPITO
	1

	Total
	14


ANEXO T 5 “Programación de Mantenimiento Preventivo y correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”

	PROVEEDOR:
	NÚMERO DE CONTRATO:

	UNIDAD MÉDICA: 
	DÍA
	MES
	AÑO
	 

	
	 
	 
	 
	 

	PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE:

	NOMBRE

DEL EQUIPO o   INSTRUMENTAL
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (según recomendación del fabricante)
	Observaciones

	
	2023
	

	
	MES
	MES
	MES
	MES
	MES
	

	Unidad XXXXX 
	 xxx
	 
	
	
	
	 Sin incidencias  ver check list a detalle 

	 Equi 2
	 
	 xx
	 
	
	
	Pasa a correctivo por detectar fallo en x 

	 Equi 3
	 
	 xxx
	 
	
	
	 

	 set
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.

	

	

	

	


	   ___________________________________                           

 Nombre y firma del Jefe de Servicio/Conservación.
	___________________________________

Nombre y firma por parte  del Proveedor.


	______________________________________________________

 Nombre y firma del Técnico quien realizó el mantenimiento.



ANEXO T6  “Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”
	PROVEEDOR:
	FECHA DEL REPORTE

	 
	DÍA:
	MES:
	AÑO:

	
	FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO

	
	DÍA:
	MES:
	AÑO:

	
	FOLIO DEL REPORTE:

	NÚMERO DE CONTRATO: 
	 

	EQUIPO (S) O INSTRUMENTAL SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	NOMBRE DEL EQUIPO: 

	CLAVE DEL CUADRO BÁSICO:

	MARCA Y MODELO:

	NÚMERO DE SERIE:

	DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:

	

	

	ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:

	

	

	

	El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.

	

	

	

	


	_____________________________

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Conservación
	_________________________

Nombre y Firma del Proveedor


	______________________________

Nombre y Firma del Técnico que Realizó el Mantenimiento


ANEXO T7 “Entrega /Recepción de Equipos”

	PROVEEDOR ADJUDICADO:
	FECHA :

	 
	UNIDAD MÉDICA:

	
	NÚMERO DE CONTRATO:

	
	NÚMERO DE LICITACIÓN:

	FECHA DE FABRICACIÓN DE LOS EQUIPOS:

	FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIADEL CONTRATO: 

	FECHA DE TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: 

	NOMBRE GENÉRICO DEL EQUIPO:  

	CLAVE DE CUADRO BÁSICO: 

	MARCA:

	MODELO:

	NÚMERO DE SERIE:

	Las características de los equipos corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas:
	SI / NO

	La marca y modelo del (los) equipo (s) son acordes a las contenidas en el contrato y el número de serie corresponde a cada equipo, conforme a lo entregado por el proveedor.
	SI / NO

	Observaciones de la entrega recepción, señale conforme a lo siguiente:

1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción con lo contenido en el contrato, favor de aclarar (Si/No):_______, en caso afirmativo, señale el motivo:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

2-El equipo presenta golpes y/o alguna avería técnica que impide su capacidad de funcionamiento, favor de aclarar (Si/No):_______, en caso afirmativo, señale el motivo:________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

3-Existe algún impedimento para el uso del equipo que se haya detectado al momento de la revisión, favor de aclarar (Si/No):______, en caso afirmativo, señale el motivo:__________________________________________________________________________________________________

4-Existe algún riesgo potencial para los usuarios y pacientes con el uso del equipo que se haya detectado al momento de la revisión, favor de aclarar (Si/No):________   señale el motivo:______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

5-En caso de considerar algún otro aspecto que sea relevante en el funcionamiento del equipo, favor de especificar (Si/No):_______, señale el motivo: ___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Nota: En caso de contar con alguno de los puntos anteriores en caso afirmativo, deberá elaborar el acta administrativa correspondiente para el rechazo y la no aceptación del equipo.

	EL EQUIPO CUENTA CON CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS SUPERIORES A LO OFERTADO, F AVOR DE ACLARAR EN EL RECUADRO DE ABAJO:

	CONDICIONES EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DEL EQUIPO

	Se recibió empacado de origen (Si/No): ______, en caso negativo favor de aclarar: 

	Presenta daños a simple vista   (Si/No): ______, en caso negativo favor de aclarar: 

	El equipo entregado corresponde con la documental presentada (Si/No): _______, en caso negativo favor de aclarar:

	Incluye los accesorios para su funcionamiento (Si/No):_______, en caso negativo favor de aclarar:  

	Incluye los consumibles para su funcionamiento (si/No):_______, en caso negativo favor de aclarar: 

	La instalación del equipo será realizada por un técnico especializado (Si/No):______, en caso negativo favor de aclarar: 

	El equipo se encuentra en condiciones de ser puesto en funcionamiento en el área de servicio médico, una vez que se realice la capacitación del personal usuario (Si/No):_______, señale los motivos:

	CARGO 
	FIRMA

	Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica
	

	Jefe de conservación de la unidad
	

	Supervisor por parte del proveedor
	


ANEXO T7.1 “Relación de entrega de bienes de consumo”

	PROVEEDOR:
	FECHA :

	 
	UNIDAD MÉDICA:

	
	NÚMERO DE CONTRATO:

	FECHA DE MANUFACTURA DEL INSTRUMENTAL
	

	FECHA DE INICIO DE LA VIGENCIA: 
	 

	FECHA DE TÉRMINO DE LA VIGENCIA: 
	

	NOMBRE GENÉRICO DEL INSTRUMENTAL: 
	Lista por charola:

1.xxx

2.xxx

3. xxx

	MARCA:
	 

	La marca y dimensiones son acordes a las contenidas en el contrato
	 

	Las características de las charolas de Instrumental corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas:

 

	Se levantó Acta Informativa, señale el motivo:

	1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato.

	2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento o se encuentra incompleta la charola: Nombre: XXXX

	3-Se identificó riesgo potencial para los usuarios y los pacientes.
	

	5-Otro, especifique:
	

	CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S):
	

	Se recibió empacado de origen:

	CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S):

	Se presentaron ordenadas las piezas del Set de Instrumental
	SI
	NO

	
	
	

	Se presenta  charola rotulada y enumera su contenido:
	SI
	NO

	
	
	

	Se presenta la Charola del Set lavada y lista para ser esterilizada en CEYE
	SI
	NO

	
	
	


	______________________________

Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica o Administrador de la Unidad Médica
	__________________________

Jefe de conservación de la unidad
	___________________________

Supervisor por parte del proveedor


ANEXO T8 “Programa de transferencia del conocimiento”

	PROVEEDOR:
	

	UNIDAD MEDICA:
	


EQUIPO/INSTRUMENTAL/BIEN DE CONSUMO: __________________________________________________

	FECHA
	HORA
	TEMA
	PONENTE
	MATERIAL DIDÁCTICO

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	____________________________________________

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica


	______________________________________

Nombre y Firma del Responsable del Programa de Capacitación*



	_________________________________________

Nombre y Firma del Administrador de la Unidad Médica 


	_____________________________________

Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica 




ANEXO T9 “Registro de Asistencia de transferencia del conocimiento”

	PROVEEDOR:
	

	UNIDAD MEDICA:
	
	FECHA:


EQUIPO/INSTRUMENTAL/BIEN DE CONSUMO: __________________________________________________

	NOMBRE
	MATRÍCULA
	CATEGORÍA
	SERVICIO
	TURNO
	FIRMA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	________________________

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica
	____________________________

Nombre y Firma del Responsable del Programa de Capacitación*


	________________​​​​​​​​​​​​​​​​​_____________

Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica 




NOTA: Este formato deberá ser llenado o elaborado por el técnico para su control interno de los bienes de consumo y en relación a la programación de SMI para PMI
ANEXO T14 “Reporte Individual De Procedimientos Y Bienes De Consumo”

[image: image1.png]00AD 'NO. DE CONTRATO:

UNIDAD FECHA: | DIA | MES: | ANO:
MEpICA:

PROVEEDO!

'NOMBRE COMPLETO: SEXO:[F|M

NS5 (A DIEZ DIGITOS O POSICIONES):

"AGREGADO MEDICO: EDAD:

DIAGNGSTIC

DATOS DEL PROCEDIMIENTOL:

No. PAQUETE DESCRIPCION CANTIDAD

‘CLAVE DE PROCEDIMIENTO DESCRIPCION CANTIDAD

CLAVE DEL BIEN CONSUMO

COMPLEMENTARIOS DESCRIPCION CANTIDAD

ToTAL

DATOS DEL MEDICO TRATANTE ‘OBSERVACIONES

NOMBRE:

MATRICULA:

FIRMA:

DATOS DEL TECNICO PROVEEDOR ‘OBSERVACIONES

NOMBRE:
MATRICULA:

FIRMA:





ANEXO T15 “Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados”

	UNIDAD MÉDICA:
	NÚMERO DE CONTRATO:

	 
	 

	PERÍODO: 
	del                                                             al                                                                        

	PROVEEDOR
	 

	Total de procedimientos realizados por mes

	Clave CPIM
	Descripción
	Cantidad
	Precio Unitario
	Importe

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	 

	IVA
	
	

	TOTAL
	
	

	Total de Bienes de Consumo  Complementarios utilizados por mes 

	Clave CPIM
	Descripción
	Cantidad
	Precio Unitario
	Importe

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	SUBTOTAL
	 
	 

	IVA
	
	

	TOTAL
	
	

	__________________________________

Director de la Unidad Médica

Nombre y Firma
_______________________________________

Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica

Nombre y Firma
__________________________________

Administrador  de la Unidad Médica

Nombre y Firma
________________________________________

Técnico asistente del proveedor

Nombre y Firma



ANEXO T15.1 “Notificación de Pena Convencional Aplicable”

mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Integral de Procedimientos de NQX ha identificado el incumplimiento siguiente:

	CONCEPTO
	UNIDAD DE MEDIDA
	PENA APLICABLE %
	COMENTARIO / OBSERVACIÓN
	DOCUMENTO SOPORTE

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

	__________________________________________________________

Jefe de servicio/corresponsable del contrato/Director de la unidad.

NOMBRE Y FIRMA




ANEXO T15.2 “Notificación de Deductivas”

	OOAD/UMAE :


	
	NO. DE CONTRATO:
	

	UNIDAD MÉDICA:
	
	INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE:
	


mediante el presente documento se notifica al administrador del contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el Servicio Integral de Procedimientos de Mínima Invasión ha identificado el incumplimiento siguiente:

	CONCEPTO 
	UNIDAD DE MEDIDA
	DEDUCCIÓN % 
	COMENTARIO / OBSERVACIÓN
	DOCUMENTO SOPORTE

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar copia de Documento Soporte.

__________________________________________

Jefe de servicio/corresponsable del contrato/Director de la unidad.

NOMBRE Y FIRMA

ANEXO T16 “Reporte de Incidencias”

	REPORTE DE INCIDENCIAS 

	Proveedor:
	 

	Domicilio:
	 
	C.P.

	Teléfono:
	

	Unidad Médica:
	Número de contrato:
	Folio de reporte:

	  
	 
	 

	Fecha del reporte:
	Hora del reporte:

	Nombre (s) de la persona que reporta:
	 

	Falla reportada de:

	Equipo médico:
	Nombre
	Serie
	Marca
	Modelo

	
	 
	 
	 
	 

 

	Descripción de la falla:
	 

	Instrumental:
	Nombre 
	Marca

 

 

	Descripción de la falla:
	 

	Bien de Consumo Básico o Complementario:
	Nombre
	Marca y lote

	Descripción de la falla:
	 

	Cierre de reporte

	Fecha del  cierre  del reporte:
	Hora del  cierre del reporte:

	                      Por parte del   Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia 

	Nombre(s) el Director, Administrador, Jefe de Servicio, Coordinador Clínico de la Unidad
	 

 

	Matrícula:
	  

	Cargo:
	  

	Firma:
	 

 

	REPORTES ANTERIORES
	FOLIO
	FECHA
	MOTIVOS (resumen)

	PRIMER REPORTE:
	
	
	

	SEGUNDO REPORTE:
	
	
	

	TERCER REPORTE:
	
	
	

	COMENTARIOS/OBSERVACIONES:



	_____________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL PERSONAL QUE REPORTA INCIDENCIA ( Auxiliar del Contrato)


	_______________________________________

 NOMBRE Y FIRMA DEL TÉCNICO ASIGNADO PROVEEDOR


*Papel membretado del proveedor

ANEXO T17 “Relación de Marcas, Modelos y Manual del Fabricante del Equipo Médico”

	LICITANTE ADJUDICADO:
	

	UNIDAD MÉDICA:
	


	No.
	NOMBRE DEL EQUIPO MÉDICO A OFERTAR
	MARCAS:
	MODELO:
	MANUAL EN ESPAÑOL  DEL FABRICANTE:

	1
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	4
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	5
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	6
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	7
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	8
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 


“LOCALIDAD”  (Estado)  A ___ DEL MES DE _____________  DEL   20___

_________________________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

	____________________________________________

Nombre y Firma del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica quién recibe
	_________________________________________

Nombre y Firma del Técnico responsable de la entrega


*Dirección y teléfonos de la proveeduría (membretado)

ANEXOT18 “Designación de Supervisor de Operaciones”

(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autógrafa Del Licitante)

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública_____________________________________________ adjunto en formato los datos de las personas designadas como Supervisor en Instalación y Mantenimiento en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, a fin de verificar el adecuado funcionamiento de los equipos suministrados.

	Nombre
	

	Título académico
	

	Teléfono de oficina
	

	Teléfono celular
	

	Correo electrónico
	

	Unidad Médica que supervisará
	

	Identificación oficial
	

	Firma autógrafa de aceptación 
	


*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.

A T E N T A M E N T E.

_____________________________________

	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.


ANEXO T19 “Designación de Técnicos en sitio”

(Carta En Original, Papel Membretado Y Firma Autógrafa Del Licitante)

_____________de _________de____________________

_________________________

P r e s e n t e.

En mi carácter de representante legal de __________________________________, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública_____________________________________________ adjunto en formato los datos de las personas designadas como “Técnicos en sitio” por turno en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, y del supervisor de operación administrativa que estará a cargo de ellos, proporcionando 

	Nombre DEL(OS)TÉCNICO(S) EN SITIO
	

	Título académico
	

	Teléfono de oficina
	

	Teléfono celular
	

	Correo electrónico
	

	Unidad Médica a la que estará adscrito
	

	turno
	

	Identificación oficial
	

	Firma autógrafa de aceptación de la sede
	


*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.

A T E N T A M E N T E.

	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 



_____________________________________
ANEXO T21  PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:

[image: image2.emf]ANEXO T21.xlsx



ANEXO: T22 “Carta compromiso del Licitante participante en la Instalación de Equipo”

“LOCALIDAD” , a __ de ___________  202_.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.

(__________NOMBRE________) en mi carácter de representante legal de la empresa (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), manifiesto que:

Respecto de la oferta de la(s) partida(s) ________________________________, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s) y para la prestación la correcta y oportuna prestación del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación, el apropiado y óptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre ello instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios físicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien y su óptimo funcionamiento.

Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar sobre la logística, necesaria respecto a la instalación y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestación del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria.

____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal.

ANEXO T23 “Carta Compromiso de Equipo Médico que avale los PTE 05 años cero meses Años de Fabricación.”

Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitación Pública No._____________________

Presente.

________________(nombre)_________________en mi carácter de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa, ________________ (nombre o razón social del Licitante) _________________, manifiesto que los equipo(s) médico(s) propiedad de la empresa que represento, cuentan con 5(cinco) años cero meses de fabricación (a partir de 2022) y se encuentran en condiciones funcionales para cumplir la vigencia del contrato. 

Asimismo, en caso de que los equipos médicos que presento anteriormente hallan estado en operación, presentare la bitácora de servicio de mantenimiento del equipo, en el cual aseguro que no ha tenido más de tres fallas consecutivas.

De conformidad a lo establecido en los parámetros, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 15 de agosto de 2012, que menciona que el equipo debe encontrarse en óptimas condiciones para la prestación del servicio.

Manifiesto conocer que el (los) equipo (s) médico (s) deberán de cubrir la vigencia del contrato del SMI de NQ 202_.

EQUIPO MÉDICO 




       FECHA DE FABRICACIÓN

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Lugar y Fecha.

_______________________________________________________

Nombre y firma del representante legal de la empresa.

(Deberá presentarse en PDF, en papel membretado, con fecha de emisión y firma autógrafa)

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)
FORMATO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Lugar _______ de _________________de 2026.

Instituto Mexicano del Seguro Social

P r e s e n t e

___(Nombre)______, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la LICITACION PUBLICA NÚMERO LA-50-GYR-050GYR002-T-177-2026 que contiene a su vez información de carácter Confidencial y Comercial Reservada con fundamento en los artículos 112, 115 y 119 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

(El licitante deberá de senalar y fundamentar los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información confidencial y/o comercial reservada.)

___________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

CARTA DE AUTORIZACION DEL 32 D

Instituto Mexicano del Seguro Social
Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Persona Física

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Representante Legal de Persona Moral

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _______________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________


Y con relación al procedimiento de contratación número _____________________________, AUTORIZO que los funcionarios adscritos a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento,  puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones se seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda.

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de adjudicar el bien o servicio, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

Atentamente

___________________________
(nombre y firma)
ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

ACREDITACION DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta, a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Publica, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.

	Registro Federal de Contribuyentes:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle y número:

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados.-

Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS A),  B), E) y J)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALCONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS A) B), E) e I) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

·  Bajo protesta de no encontrarme en los supuestos de los Artículos 71 y 90 de la LASSP.
· Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes. 

· Bajo protesta de decir verdad que mi representada es de nacionalidad mexicana conforme al artículo 35 del Reglamento.

· Bajo protesta de decir verdad de no encontrarse sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6  INCISO  F)

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA 

DECONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN  DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS

PRESENTE:

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6 “PROPUESTA TÉCNICA”, INCISO F),  DE LAS BASES DE LA LICITACION PUBLICA No.______________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  LO SIGUIENTE

QUE MI REPRESENTADA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR AL  INSTITUTO Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS SE VIOLAN DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL  A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, MANIFIESTO EN ESTE ACTO, QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN EL ENTENDIDO DE QUE EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DEL INSTITUTO, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, MI REPRESENTADA SE COMPROMETE A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA LIBERACIÓN DEL INSTITUTO DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE
(NOMBRE Y FIRMA)  

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL FABRICANTE

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.2 DE LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.____ de _______________ de ______ 

 ________ ___________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento __________________ No._________ en el que mi representada, la empresa _______________________________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la partida __________, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%, o _____% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la convocante.

	ATENTAMENTE

_____________________________


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 DE LA PUBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres  personas.

	4
	Indicar el número respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”.

	8
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

ANEXO NUMERO 8 “A” (OCHO “A”)

FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS 5.3 Y 6.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

____ de _______________ de ______ 

____________________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento __________________ No._________ en el que mi representada, la empresa _______________________________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la partida(s) número _________, son originarios de___________, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio ___________, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

	ATENTAMENTE

____________________________




INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2010.

	NUMERO
	DESCRIPCION

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el número de partida que corresponda.

	7
	Anotar el nombre del país de origen del bien.

	8
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.


NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES) 
 (Afianzadora o Aseguradora) 
Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 

Domicilio: __________________. 
Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha) 

Beneficiaria: Instituto Mexicano del Seguro Social, en lo sucesivo "la Beneficiaria". 

Domicilio: Belisario Domínguez No. 1000, colonia Independencia, Sector Libertad, C.P. 44340, Guadalajara, Jalisco 

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": nancy.urzua@imss.gob.mx; norma.garciaca@imss.gob.mx  

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 

Nombre o denominación social: _____________________________. 
RFC: __________. 
Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 

Datos de la póliza: 
Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 

Moneda: _________. 
Fecha de expedición: ______________. 
Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal. 

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato": 
Número asignado por "la Contratante": _________________. 
Objeto: __________________________________________. 
Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________________________________________. 
Fecha de suscripción: ______________________________. 
Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma). 

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato) 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 48, fracción II y último párrafo, y artículo 49, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)_______
CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 
PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 
Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es ___________(con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el 10% (diez por ciento) del valor del "Contrato". 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el 20% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. 

La "Afianzadora" acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, la "Afianzadora" pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CUARTA. - VIGENCIA. 
La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes o juicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolución definitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria. 

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 
En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 
Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante". 

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 
El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 
(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN 
"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 
Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

· ANEXO NÚMERO 10 (DIEZ)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

1.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

1.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 45, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

LICITANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE____ (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO ______.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANALOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE GUADALAJAR, JALISCO EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL LICITANTE A”
	
	     “EL LICITANTE B”



	a) NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)
MODELO DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LAASSP.

CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, (SÓLO SI EL PRESTADOR DEL SERVICIO ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
1. 
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 
I.1
Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS). 
I.2
Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.

I.3
De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C. (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” para los efectos del presente contrato. 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 

I.4
De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C. (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).
I.5
La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.

I.6
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número______________________

INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:

En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.

I.7
Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).

I.8
Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

I.9
De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, se advierte que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.

II.
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):

II.
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II A III.1

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1 

II.1
Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.

INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II2 A II.2

II.2
Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 

II.2
La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 

II.3
Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

II.4
Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PRESTADOR DEL SERVICIO).
II.5
Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.

II.6
Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

III.
De “LAS PARTES”:

III.1
Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo. 

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:

	Ejercicio Fiscal
	Monto sin impuestos
	Monto con impuestos

	(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	 (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)
	 (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL:
	$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)
	 (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)


Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad*
	Cantidad *
	Precio unitario *
	Precio total antes de imp. *
	Precio total después de imp. *

	
	
	
	
	
	
	


INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:

El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que el monto mínimo de la prestación de servicios objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).

Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 

Importe mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:

	Ejercicio Fiscal
	Monto mínimo
	Monto máximo

	 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)
	 (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)
	 (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)

	Se agregarán tantos se hayan programado
	
	

	TOTAL SIN IMPUESTOS:
	 (MONTO MÍNIMO TOTAL)
	 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)


Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.

INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.

INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):

El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

	Partida
	Descripción *
	Unidad *
	Precio unitario *
	Cantidad Mínima *
	Cantidad Máxima *
	Precio Total Mínimo *
	Precio Total Máximo *

	
	
	
	
	
	
	
	


INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE

El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR), por lo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.

INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:

El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).

INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

O BIEN

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.

TERCERA. ANTICIPO. 

INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):

Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”
INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):

Se otorgará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $______________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA), el cual se entregará en la siguiente fecha: ______________________________________

Asimismo, la amortización del anticipo se llevará a cabo proporcionalmente en cada uno de los pagos conforme (SEÑALAR LA FORMA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO SU AMORTIZACIÓN). 

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá amortizar el total del anticipo otorgado.”

CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 

 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes. 

INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PRESTADORES DE SERVICIOS EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 
El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. 

De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.
El tiempo que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.
El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.
El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. 

Para efectos de trámite de pago, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.
El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:

La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.

Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.
INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.

INSTRUCCIÓN PARA EL CASO DE QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD ESTÉ INCORPORADA AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., DEBERÁ INCORPORARSE LO SIGUIENTE:

En virtud de que "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD) está incorporada al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" podrá transferir sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero que esté incorporado a la cadena productiva de "(LA DEPENDENCIA O ENTIDAD)" mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico.

En caso de que "EL PRESTADOR DEL SERVICIO" decida utilizar el programa de cadenas productivas, el pago se realizará conforme a los procedimientos establecidos en las Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo.

QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo; 

En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

SEXTA. VIGENCIA
“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).

SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.
 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.
En los supuestos previstos en el  párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.
 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un prestador de servicios comparadas con las establecidas originalmente.
OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

NOVENA. GARANTÍA(S) 

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

A) GARANTIA DE ANTICIPO

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).

El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, fracción V, de su Reglamento. 

Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.

Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:

B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 

Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.
Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.

En caso de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.
La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.
En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.
Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.

Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garanticé el cumplimiento de sus contratos.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:

Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".

La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA “LAASSP”) y a la petición de exceptuar a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.
INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:

C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 96, párrafo segundo de su Reglamento. 

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.

INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.

DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”.
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se obliga a: 

a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”. 
e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato
INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP.

f) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:
a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.

b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

c) Extender a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.
INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN

DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.

Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.
DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.

De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.

El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.

DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES
En caso que  “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.
El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate. 
El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.

El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 

Cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la “LAASSP”.

INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.
DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.

DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 

Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.

INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.

La póliza deberá contener las siguientes coberturas:

INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.
DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS
Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.
DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.

VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.

De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.

En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.

VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 
Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.

Por tal motivo, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 

Asimismo “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.
VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.

Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.

En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al prestador del servicio de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. 

VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” incurra en alguna de las siguientes causales: 
a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;
b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

f)  No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato; 

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP

k) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;

INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”

l) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

m) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;
n)  Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

o) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y

p) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato.

q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.
Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” dicha determinación dentro del citado plazo.
Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”. 

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.
Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.
“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.
No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.
Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 

Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.

VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.
“EL PRESTADOR DEL SERVICIO” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.
Para cualquier caso no previsto, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.
Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PRESTADOR DEL SERVICIO” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.
VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS
“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.

“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 126 al 136 de su Reglamento.

VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS

“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 
VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE
“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.

TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN

“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.
“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.
POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”

	NOMBRE


	CARGO 
	R.F.C.

	(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

	(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 

	(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 


	(NOMBRE DEL FIRMANTE X) 

	(CARGO DEL FIRMANTE X) 

	(R.F.C. FIRMANTE X) 



POR:

 “EL PRESTADOR DEL SERVICIO”

	NOMBRE


	R.F.C.

	(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)


	(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)




ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

______de___________de_____________(1)

_________(2)______________

Presente.

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

	Estratificación

	Tamaño

(10)
	Sector

(6)
	Rango de número de trabajadores 

(7) + (8)
	Rango de monto de ventas anuales (mdp)

(9)
	Tope máximo combinado

	Micro 
	Todas
	Hasta 10
	Hasta $4
	4.6

	Pequeña
	Comercio 
	11 hasta 30 
	Desde $4.01 hasta $100 
	93

	
	Industria y Servicios
	Desde 11 hasta 50 
	Desde $4.01 hasta $100
	95

	Mediana
	Comercio, 
	Desde 31 hasta 100
	$100.01 Hasta $250
	235

	
	Servicios
	Desde 51 hasta 100
	
	

	
	Industria 
	Desde 51 hasta 250
	$100.01 Hasta $250
	250


*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

 (7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.
ATENTAMENTE

(13)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

	1


	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2.


	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante

	3.
	Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa

	4.
	Indicar el número respectivo del procedimiento

	5 
	Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa.

	6
	Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios)



	7
	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS.



	8 
	En su caso, anotar el número de personas subcontratadas.



	9 
	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

	10 
	Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación.

	11 
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante



	12
	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta.

	13 
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.




ANEXO NUMERO 13 (TRECE)

	PROPOSICIÓN ECONÓMICA


	FECHA
	DIA
	MES
	AÑO



	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE _________________________________________________R.F.C._________________________________
	

	DOMICILIO ____________________________________
	NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS __________________
	

	TELEFONO____________ _______________

MAIL _______________________________
	FAX ________________________________________
	


REGION_____________________ 

	CLAVE DE PROC.
	PROCEDIMIENTO
	PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS 
	PROCEDIMIENTOS MÁXIMOS 
	PRECIO UNITARIO OFERTADO SIN I.V.A.
	IMPORTE MINIMO 
	IMPORTE MAXIMOS 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	SUBTOTAL
	
	

	I.V.A.
	
	

	TOTAL
	
	


EXPRESAR EN LETRA EL IMPORTE TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
ANEXO NUMERO 14 (CATORCE)
FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada
Delegación Estatal/Regional _____________ (según sea el caso)
Unidad Médica de Alta Especialidad ____________________ (según sea el caso)
(Especificar nombres de las áreas a que fungirán como área contratante)
Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación: 

	Nombre
	Carácter que ostenta

(Representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Adjudicación Directa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados, _____________________ 

Atentamente

 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)

Representante legal de __________(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA)______
Nota: 
En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato.

ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, para comprometerse por mi o por mi representada en la presente Licitación Publica No. _________, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

(Lugar y fecha)

________________________________________

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NUMERO 16 (DIECISÉIS)

(PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O LICITANTE)

LUGAR Y FECHA

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL JALISCO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.

PRESENTE:

(_______________NOMBRE____________) BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ______________________________, DECLARO LO SIGUIENTE:

T) Manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. Los que relaciono a continuación:

· ____________________________________________________________________________________

U) Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no ejecutare con otro licitante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. 

V) Manifiesto bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador,  no subcontratare a otro licitante que haya participado en el procedimiento. 
(NOMBRE Y FIRMA)

(DEL REPRESENTANTE LEGAL).

__________________________
ANEXO 17 DOCUMENTACION SOLICITADA
Licitante_____________________________________________FECHA___________________________________
	DOCUMENTO SOLICITADO
	PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA
	PRESENTADO

	
	
	SI
	NO

	a)       Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, de la LAASSP. Conforme al Anexo Número 6 (seis), de las presentes bases.
	6.1 INCISO A)
	 
	 

	b)     Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, conforme al Anexo Número 6 (seis),  de las presentes bases.
	6.1 INCISO B)
	 
	 

	c)     Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 12 (doce), de las presentes bases.
	6.1 INCISO C)
	 
	 

	d)       En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición.  Conforme al Anexo Número 10 (diez), de las presentes bases.
	6.1 INCISO D)
	 
	 

	e)       Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana, de conformidad con el Anexo Numero 6 (seis)
	6.1 INCISO E)
	 
	 

	f)        Escrito bajo protesta de decir verdad en el que se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional, conforme al Anexo Número 7 (siete), de la presente convocatoria.
	6.1 INCISO F)
	 
	 

	g)       Carta bajo protesta de decir verdad que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes, Registro Patronal IMSS y Registro INFONAVIT. En el caso de que el licitante no cuente con Registro Patronal propio, deberá celebrar Convenio de Participación Conjunta con la empresa que le proporcione el Servicios de Recursos Humanos.
	6.1 INCISO G)
	 
	 

	h)       El licitante deberá presentar como requisito de participación la entrega de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales ante el “SAT” VIGENTE Y POSITIVO, si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.
	6.1 INCISO H)
	 
	 

	i)         El licitante deberá presentar como requisito de participación la entrega de la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social VIGENTE Y POSITIVO, si dicha opinión no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.
	6.1 INCISO I)
	 
	 

	j)         Escrito por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud, conforme al Anexo Número 6 (seis) de las presentes bases.
	6.1 INCISO J)
	 
	 

	k)       Tratándose de licitantes que oferten bienes de origen nacional, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste que los bienes que oferta son de origen nacional y cumplen con lo establecido en el artículo 39, fracción I de la LAASSP, o con las reglas de origen correspondientes a los capítulos de compras del sector público, de conformidad con las Reglas 5.3 y 6.3 para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 8  (ocho), de la presente convocatoria.
	6.1 INCISO K)
	 
	 

	Los licitantes que oferten bienes de importación, deberán enviar escrito bajo protesta de decir verdad, en el que suscriban, de manera conjunta con el fabricante que los bienes importados  cumplen con las reglas de origen establecidas en el capítulo de compras del sector público del tratado que corresponda; de conformidad con las Reglas 5.3 y 6.3 para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de los tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el DOF el 28 de diciembre de 2010, conforme al Anexo Número 8 “A”  (ocho “A”), de la presente convocatoria.
	6.1 INCISO K)
	 
	 

	l)         Constancia de situación fiscal vigente y positiva, emitida por el INFONAVIT, con fundamento en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, mediante resolución RCA-5789-01/17, publicado en el DOF, si dicha constancia no se encuentra legible y/o el sello digital o Código QR no se puede verificar se tendrá como no presentado.
	6.1 INCISO I)
	 
	 

	m)     Escrito libre, que es una persona física con discapacidad, o bien tratándose de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad en la  proporción que establece el segundo párrafo del Artículo 17 de la Ley, el aviso de alta de tales trabajadores al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del Artículo 2 de la Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
	6.1 INCISO M)
	 
	 

	n)       Escrito libre bajo protesta de decir verdad, donde manifieste que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o en su caso que, a pesar de desempeñarlo, con la formalización de la presente Licitación Pública LA-50-GYR-050GYR002-T-177-2026 no se actualiza un conflicto de interés.
	6.1 INCISO N)
	 
	 

	o)       Escrito libre en el que el licitante manifieste bajo Protesta de Decir Verdad, que los precios que se presentan en mi propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de la LAASSP.
	6.1 INCISO O)
	 
	 

	p)       Si el licitante es persona moral ante el S.A.T., deberá presentar la escritura pública en la que conste que fue constituida “Acta Constitutiva”
	6.1 INCISO P)
	 
	 

	q)       Si el licitante es persona física ante el S.A.T., deberá presentar acta de nacimiento o en su caso, carta de naturalización respectiva.
	6.1 INCISO Q)
	 
	 

	r)        Escrito en el que el licitante autoriza al IMSS consultar en tiempo real y en línea, la opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social, a través de los sistemas electrónicos que para tales efectos dispone la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS, de conformidad con el Anexo Numero 4 (cuatro) Carta de autorización 32D 
	6.1 INCISO R)
	 
	 

	s)       El señalamiento de que, para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. Conforme al ANEXO NUMERO 15 (QUINCE).
	6.1 INCISO S)
	 
	 

	t)        Escrito libre o manifiesto, mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS).
	6.1 INCISO T)
	 
	 

	u)       Escrito libre en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no ejecuta con otro licitante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento. ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS).
	6.1 INCISO U)
	 
	 

	v)       Escrito libre en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento. ANEXO NUMERO 16 (DIECISEIS).
	6.1 INCISO V)
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T21 EQUIPO MÉDICO

				FORMATO T21.  PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:



				Indique la(s) partida(s) de su interés, la(s) cual(es) debe(n) corresponder a la propuesta económica: 

				Deberá  enviarse en formato PDF y Excel editable (sin agregar columnas, sin combinar celdas, llenando todas las casillas, ocupando una sola fila por numeral, id o característica).

				Formato T21 Propuesta de equipos

				INSTITUTO						PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:						EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el equipo		PARTIDA(S) donde se requiere el equipo  (con base al Anexo T11)

				PAQUETE		NUMERAL		EQUIPO		NUMERAL		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		MODELO		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

				1		1		Microscopio de cuerpo compacto que permita la fácil y rápida integración y conversión del sistema para su uso específico o en la especialidad de Neurocirugía. Estativo de piso de base compacta montado sobre ruedas que permiten el fácil desplazamiento, con sistema de frenado. Desplazamiento del microscopio en forma ágil y precisa en cualquier posición deseada. Con contrapesos para la nivelación y compensación del equilibrio. Zoom motorizado con margen de expansión. Con filtro yellow.																										UNICA

				1		1.1		Montado sobre ruedas para fácil desplazamiento con sistema de frenado. 

				1		1.2		Desplazamiento del microscopio ágil y precisa en cualquier posición deseada, con mando manual o bucal (integrado). 

				1		1.2.1		Contrapesos para nivelación y compesación del equilibrio

				1		1.2.2		Zoom motorizado con margen de expansión factor 1:6

				1		1.2.3		Enfoque motorizado regulable en rago minimo de 200 a 400 mm

				1		1.2.4		Inclinación manualdel microscopio con aseguramiento magnético para posicionamiento.

				1		1.3		Sistemas de iluminación:

				1		1.3.1		Iluminación de luz fría por medio de fibra óptica

				1		1.3.2		Condiciones de iluminación y observación igual para dos cirujanos

				1		1.3.3		Con ajuste del diamétro del haz de iluminación

				1		1.3.4		fuente de luz de lata potencia con lámpara de xenón: Potencia de salida mínima de 280 watts, con lámpara de luz halógena de repuesto intercambiable automáticamente o vía interruptor.

				1		1.3.5		Luz de alta iluminación conducida por fibra óptica, con características de brillantez y claridad. 

				1		1.3.6		Filtro Yellow

				1		1.4		Sistema de objetivos:

				1		1.4.1		Sistema de objetivo apocromático, con zoom para distancias de trabajo de hasta 400 mm o más. 

				1		1.4.2		Balance automático de blancos. Sistema de enfoque integrado automático y manual. 

				1		1.4.3		Dispositivos estereoscópicos: Para observación simultánea de 2 cirujanos 

				1		1.5		Tubo binocular regulable con 2 oculares de gran campo 10x y controles para el ajuste de la distancia interpupilar. 

				1		1.6		Que permitan la adaptación de algún sistema de video o fotografía. 

				1		1.6.1		Cuatro oculares granangulares para portadores de lentes y corrector de dioptrías. 

				1		1.6.2		Regulador de voltaje supresor de picos. 

				1		2		UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA UNIPOLAR Y BIPOLAR para NEUROCIRUGIA. DESCRIPCION: Equipo de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido. Electrocoagulador para NEUROCIRUGÍA, con corte y coagulación regulados automáticamente en base a microprocesador. Potencia máxima unipolar de 50 a 400 W. potencia máxima bipolar de 120 W. con regulación de la intensidad del arco voltaico para cortes bajo el agua. Con once locaciones de memoria para almacenar protocolos. Con coagulación suave, normal, spray y bipolar, de inicio automático al contacto. Ajuste continuo, indicador de función acústico y visual con alarmas. Tres modos de corriente: corte, coagulación y mezcla. Incluye placa para el paciente y cable conector esterilizable. Electrocoagulador de alta frecuencia para coagulación y corte de tejido,  consta de:																										UNICA

				1		2.1		Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador O unidad de cirugía de alta frecuencia con dos salidas monopolares y una salida bipolar.

				1		2.2		Salida monopolar:

				1		2.2.1		Con corte puro con potencia mínima de 50 a 400 watts o mayor.

				1		2.2.2		Con mezcla blend y/o modo con potencia en el rango  de 100 a 200 watts.

				1		2.2.3		Con al menos dos modos de coagulación  monopolar con potencia mínima de 120 watts.

				1		2.3		Salida bipolar:

				1		2.3.1		Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts y máxima de 120 watts.

				1		2.3.2		Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o limitación de potencia para coagulación bipolar de acuerdo a la tecnología del fabricante.

				1		2.4		Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno o control del electrodo neutro, o según la tecnología del fabricante

				1		2.4.1		Alarma visual y audible que se activa cuando existe  un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no esté conectado al generador ( SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE)

				1		2.4.2		Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla( SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE).

				1		2.5		Frecuencia de salida:

				1		2.5.1		Frecuencia mayor o igual a 300 KHz.

				1		2.6		Activación de la unidad:

				1		2.6.1		Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.

				1		2.6.2		Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.

				1		2.7		Indicadores digitales de la potencia de salida mono y bipolar. 

				1		2.8		Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas.

				1		2.9		Accesorios:

				1		2.9.1		Carro para transporte del equipo.

				1		2.9.2		 Pedal monopolar, de acuerdo a tecnología del fabricante con las dos funciones (corte y coagulación).

				1		2.9.3		Pedal bipolar.( omitir si se integra al pedal monopoloar)

				1		3		531.081.0089 Aspirador Ultrasónico. Aparato electrónico rodable que permite la fragmentación, irrigación y aspiración de tejidos respetando tejidos vitales por método invasivo. Consola con mandos para regular la potencia de los ciclos basados en microprocesadores. Conectividad: transferencia de inteligencia compatible con RFID (identificación por radiofrecuencia), Aspiración controlada, El casete de irrigación integrado elimina la necesidad de enroscar los tubos y las ruedas exteriores, Tecnología de torsión longitudinal (LT) patentada (Combina un movimiento longitudinal con vibración de torsión para lograr un movimiento no giratorio a 25 000 (25 KHZ) veces por segundo que corta el hueso sin afectar al tejido blando.) Contiene una Pieza de mano angular universal unica con variedad de puntas intercambiables en empaque individual esteril de 11 cm, 12 cm,  18 cm y 20 cm de longitud con rotacion 360°,  Llave dinamométrica, 7 mm, Controlador de mano																										UNICA

				1		3.1		Generador ultrasónico y o dispositivo portátil

				1		3.1.2		Utiliza energía ultrasónica.

				1		3.1.3		En el rango entre 23 hasta  56.5 Kilo Hertz.

				1		3.1.4		Vibración al accionar función (opcional, según tecnología)

				1		3.2		Accesorios:

				1		3.2.1		Mandril de acero inoxidable para puntas de titanio reusable según tecnología o Disector Ultrasónico Inalámbrico según tecnología del fabricante. (se debe considerar como bien de consumo en caso de ser desechable)

				1		3.2.2		Pieza de mano y/o sistema  ultrasónico según tecnología del fabricante. 

				1		3.2.3		Cable para conexión de la pieza de mano y/o sistema inalámbrico

				1		3.2.4		Control de instrumento de mano y/o Pie.

				1		4		531.152.0075 Cabezal tipo MayField con barra, adaptador y tuerca compatible con la mesa de posición neuroquirúrgica.  CABEZAL TIPO MAYFIELD ADULTO. EQUIPO PARA DARLE DIFERENTES POSICIONES AL PACIENTE DURANTE LA CIRUGIA Y MANTENERLO O MODIFICARLA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL ESPECIALISTA. CABEZAL DE MAYFIELD. QUE INCLUYA: UNIDAD BASICA.																										UNICA

				1		4.1		Con barra, adaptador y tuerca compatible con la mesa de posición neuroquirúrgica.

				1		6		531.821.0736 NEURONAVEGADOR. NAVEGACION, SISTEMA DE IMAGEN GUIADA PARA CIRUGIA. SISTEMA de imagen guiada para cirugia. Dinamico que permite seguimientoy navegacion de los instrumentos quirurgicos durante los procedimientos quirurgicos de cerebro, columna, recosntruccion facial yotorrinolaringologia. la localizacion e informacion del movimiento es desplegado en als imagenes radiograficas (CT, MR) del paciente. La referencia de entrada es una imagen previa de una tomografia o resonancia magnética, la cual sirve para reubicarse con el paciente a traves de puntos de localización que dan una imagen de tercera dimension, asi como la angulación y el posicionamiento de los isntrumentos que se estan utilizando en la cirugía. 																										UNICA

				1		6.1		Sistema dinamico de nevegacion con las siguientes caracteristicas: Uniad de navegacion basada en PC con Unidad de DVD, USB integrada, teclado alfanumerico completo y mouse.

				1		6.1.2		Conectores DVI-IN, DVI-OUT, VGA, Video compuesto, puerto RS232, con tres puertos USB y uno LAN, importa imágenes DICOM de resonancia y tomografia con capacidad de almacenar en DVD y USB, memoria interna de 500 GB

				1		6.2		Tecnología electromanetica enel sistema de rastreo, modulo de rastreo (sensor de navegación) con brazo articulado para usar con cabezal, el cual puede ser colocado en distintas posiciones y ubicaciones dependiente de la necesidad de la cirugia. 

				1		6.2.1		Software que permite no perder el registro y precision de navegacion, realizar reconstruccion tridimensional #D y mostrar en pantalla, vistas minimas desplegadas en pantalla sagital coronal y axial, medicion de distancias en la imagen delimitacion de areas y estructuras de interes con despliegue de distancia absoluta de un punto a otro. Fusion de imagenes tomografica y resonancia magnetica. Capacidad de captura y almacenaje de iamgenes preoperatoria y tasnquirurgica, planeacion para cerebro, columna y reconstruccion facial, control remoto del equipo a traves de IPAD, desplegamiento de imagenes de ultrasonido en tiempo real Uultrasonido con trasnductor lineal)

				1		6.2.2		Integracion a microscopio, arco en C, a PACS

				1		6.3		Accesorios para software fusion de navegacion cerebro, fusion de imágenes, planeacion, sensor de nevegacion Marfield con brazo articurado, pedal para captura de imagen y desconexion de sensor 

				1		7		535.816.0017 CRANETOMO. Fresas quirúrgicas para realización de cirugía ósea, que funcione con corriente eléctrica o con baterías recargables; con pieza de mano de oscilación y pieza de mano de perforación, velocidad variable, con sellado total, peso de 300 a 1.10 Kg; a la que se adapta cabezal de: perforación, colocación de clavos, agujas y fresado; dentadas de diferentes anchuras. 																										UNICA

				1		7.1		Consola con visualización de parámetros con adpatacion a 3 motores simultaneos

				1		7.1.1		Sistema de irrigación requerido

				1		7.1.2		Velocidad de motor mayor a igual a 80,000 rpm

				1		7.1.3		Control mediante pedal y/o consola

				1		7.1.4		Accesorios: 

				1		7.1.5		Pedal de control, piezas de mano recta y curva, set de irrigación, perforador compatible con equipo, esterilizador propio del equipo, fresas iniciadora y de diferentes tipos y tamaños compatibles con el equipo con proteccion de duramadre, corte lateral, 

				1		7.2		Energia/alimentación VAC dentro del rango de 110V a 125 V, 60 Hz

				1		8		Unidad de mesa Allen																										UNICA

				1		9		Unidad de mesa Allen																										UNICA





T21 INSTRUMENTAL

				FORMATO T21.  PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:



				Indique la(s) partida(s) de su interés, la(s) cual(es) debe(n) corresponder a la propuesta económica: 

				Deberá  enviarse en formato PDF y Excel editable (sin agregar columnas, sin combinar celdas, llenando todas las casillas, ocupando una sola fila por numeral, id o característica).



				Formato T21 Propuesta de instrumental

				INSTITUTO						PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:						EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el instrumental		PARTIDA(S) donde se requiere el equipo  (con base al Anexo T1 y Anexo T3)

				Set(s) donde se requiere el instrumental (Conforme al Anexo T3)		id_iqx		INSTRUMENTAL		id_iqx		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx1		Charola rectangular, con perforaciones.  Distribuidas  estratégicamente. Dimensiones: 24 x 25 x 10 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx2		Bisturí microquirúrgico, mango recto, 15 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx3		Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 10 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx4		Tijera Yasargil, tipo bayoneta, recta, punta fina, longitud de 22.5 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx5		Micro Tijera, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud  22.5 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx6		Pinza Adson, sin dientes, longitud de 15 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx7		Pinza Adson, sin dientes 15 cm. de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx8		Portaguja microvascular, quijadas de tungsteno. Longitud de trabajo 18 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx9		Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 14 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx10		Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 9 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx11		Cánula Fergusson, calibre 8 fr. angulada																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx12		Cánula Fergusson, calibre 10 fr. angulada																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx13		Pinza en bayoneta, punta roma, recta longitud 16 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx14		Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx15		Pinza Samii, tipo bayoneta, puntas con diámetro de 3.0mm y anguladas a 90 y 270 grados, longitud de 24cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx16		Pinza bayoneta tipo Yasargil, punda cucharilla medida de diámetro 3,0mm, longitud de 22cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx17		Pinza Hunt, punta diámetro de 5,0mm, longitud de 20cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx18		Pinza micro tipo bayoneta, ramas de 0,6mm, longitud de 22cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx19		Separador Leyla universal, automático para sujetar a mesa quirúrgica, sujetador automático para cráneo, brazos flexibles, barra y soportes para espátulas cerebrales.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2 Y 3 		iqx20		Set completo Disectores Rhoton																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx21		Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx22		Fondo no perforado																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx23		Tapa perforada																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx24		Canastilla de malla																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx25		Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, curva, estriada, longitud de 240 a 250 mm. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx26		Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx27		Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx28		Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx29		Pinza Allis atraumática, longitud de 250 a 255 mm. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx30		Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx31		Pinza Dandy, estriada, longitud de 140 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx32		Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx33		Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx34		Pinza Adson, sin dientes 18 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx35		Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx36		Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx37		Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx38		Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx39		Pinza Gerald, recta, estriada, longitud de 170 a 180 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx40		Pinza Gerald, recta, con dientes, longitud de 170 a 180 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx41		Sierra Gigli u Olivecrona, longitud de 300 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx42		2 mangos de agarre en forma de “T”.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx43		Conductor Poppen, para sierra de Gigli, 33 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx44		Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx45		Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx46		Tijera Mayo, recta,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx47		Tijera Mayo, curva,  con insertos de carburo de tungsteno longitud de 170 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx48		Tijera Taylor, longitud 17 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx49		Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx50		Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, con insertos de carburo de tungsten longitud 14 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx51		Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales,  con insertos de carburo de tungsten  longitud 24 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx52		Mango para bisturí, del Nº 4 corto.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx53		Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx54		Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx55		Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx56		Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx57		Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx58		Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx59		Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx60		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx61		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx62		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx63		Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx64		Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx65		Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx66		Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx67		Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx68		Espátula para cerebro, maleable, hoja de 17 mm x 200 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx69		Espátula para cerebro, maleable, hoja de 14 mm x 200 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx70		Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx71		Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx72		Gancho Joseph, un garfio, 16 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx73		Gancho Dandy 20 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx74		Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx75		Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx76		Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx77		Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx78		Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx79		Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx80		Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx81		Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx82		Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx83		Vaso metálico de 100 ml.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx84		Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx85		Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7		iqx86		Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx86		Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx87		Fondo no perforado																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx88		Tapa perforada																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx89		Canastilla de malla																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx90		Pinza de disco (Caspar) recta de 4 mm, mango corto																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx91		Pinza de disco (Caspar) recta de 5 mm, mango corto																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx92		Pinza Kerrison cutting upwards 40 grados, 1 mm, largo de mango 20-23 cm. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx93		Separador de raiz nervico curvo 45 grados 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx94		Separador de raiz nervio recto (8 mm de ancho)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx95		Disector largo (Penfield)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx96		Disector corto (Davis)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx97		Retractor (Anderson Adson) autoestático curvo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx98		Retractor (Adson) autoestatico curvo largo 26 cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx99		Separador de mango largo y pala ancha (Meyerding)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx100		Separador de Taylor 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx101		Separador de mango corto de pala intermedia(Langenbeck)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx102		Separador inclinado Zenker 25 cm largo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx103		Cánula de aspiración (Fergunson) 24 cm de largo y 4-5 mm de diámetro.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx104		Cánula de aspiración recta (Adson) 20-23 cm de largo y ancho 6-7 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx105		Cánula de aspiración (Yankauer), 27 cm largo y 10 mmde diámetro.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx106		Cureta larga recta (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx107		Cureta larga curva (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx108		Cobb larga 32 cm, mango de acero																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx109		Cobb Mediana 25 cm, mango acero																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx110		Gubia chica doble articulada curva mango 19 cm con mordida 5-6 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx111		Pinza diseccion con dientes larga																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx112		Pinza bayoneta (Gruenwald)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx113		Porta aguja largo recto																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx114		Porta aguja corte																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx115		Mango bisturi largo, para disco																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx116		Tijera mayo curva																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx117		Tijera Metzanbaum delicada curva																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx118		Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx119		Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx120		Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx121		Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx122		Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx123		Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx124		Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx125		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx126		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx127		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx128		Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx129		Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx130		Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx131		Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx132		Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx133		Retractor Cloward 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx134		Retractor Richarson 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx135		Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx136		Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx137		Separador tipo Caspar																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx138		Pinzas Spurling finas, rectas y anguladas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx139		Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx140		Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx141		Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx142		Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx143		Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx144		Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx145		Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx146		Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx147		Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx148		Vaso metálico de 100 ml.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx149		Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx150		Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx151		Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx152		Charola Mayo, de acero inoxidable. Dimensiones: 49 x 32 cm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx153		Fondo no perforado																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx154		Tapa perforada																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx155		Canastilla de malla																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx156		Pinza de disco (Caspar) recta de 4 mm, mango corto																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx157		Pinza de disco (Caspar) recta de 5 mm, mango corto																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx158		Pinza Kerrison cutting upwards 40 grados, 1 mm, largo de mango 20-23 cm. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx159		Separador de raiz nervico curvo 45 grados 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx160		Separador de raiz nervio recto (8 mm de ancho)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx161		Disector largo (Penfield)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx162		Disector corto (Davis)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx163		Retractor (Anderson Adson) autoestático curvo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx164		Retractor (Adson) autoestatico curvo largo 26 cm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx165		Separador de mango largo y pala ancha (Meyerding)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx166		Separador de Taylor 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx167		Separador de mango corto de pala intermedia(Langenbeck)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx168		Separador inclinado Zenker 25 cm largo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx169		Cánula de aspiración (Fergunson) 24 cm de largo y 4-5 mm de diámetro.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx170		Cánula de aspiración recta (Adson) 20-23 cm de largo y ancho 6-7 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx171		Cánula de aspiración (Yankauer), 27 cm largo y 10 mmde diámetro.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx172		Cureta larga recta (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx173		Cureta larga curva (Halle o Cone) mango 23-25 cm y ancho 3-5 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx174		Cobb larga 32 cm, mango de acero																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx175		Cobb Mediana 25 cm, mango acero																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx176		Gubia chica doble articulada curva mango 19 cm con mordida 5-6 mm																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx177		Pinza diseccion con dientes larga																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx178		Pinza bayoneta (Gruenwald)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx179		Porta aguja largo recto																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx180		Porta aguja corte																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx181		Mango bisturi largo, para disco																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx182		Tijera mayo curva																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx183		Tijera Metzanbaum delicada curva																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx184		Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx185		Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx186		Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx187		Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm Hacia arriba Con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx188		Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx189		Elevador Langenbeck, 8 mm y 19.1 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx190		Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 mm a 190 mm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx191		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 4 x 6 mm (Ref. 1001KA 602/00)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx192		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 5 x 7 mm (Ref. 1001KA 603/00)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx193		Cucharilla Volkmann Nº 0. - 6 x 10 mm (Ref. 1001KA 603/01)																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx194		Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx195		Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx196		Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 250 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx197		Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx198		Separador autoestático de 20 cm de longitud, puntas romas, para mastoides																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx199		Retractor Cloward 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx200		Retractor Richarson 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx201		Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm).																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx202		Cánula Frazier con mandril, 9 fr. (3 mm).																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx203		Separador tipo Caspar																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx204		Pinzas Spurling finas, rectas y anguladas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx205		Disector Penfield 17.5 cm de longitud, Nº 1.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx206		Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 2																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx207		Disector Penfield 19.5 cm de longitud, Nº 3																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx208		Disector Penfield 20.5 cm de longitud, Nº 4																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx209		Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx210		Gubia Echlin, ancho de punta muy fina, longitud de 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx211		Gubia Echlin, ancho de punta fina, longitud de 230 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx212		Gubia Leksell o Leksell-Stille, angulada, punta ancha, longitud de 240 mm.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx213		Budinera de acero inoxidable de media bola capacidad de 250ml.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx214		Vaso metálico de 100 ml.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx215		Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx216		Legra Matson, doble extremo, 22 cm de longitud.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9		iqx217		Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida hacia abajo de 3 x 15 mm.																										PARTIDA UNICA





T21 BCB

				FORMATO T21.  PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:



				Indique la(s) partida(s) de su interés, la(s) cual(es) debe(n) corresponder a la propuesta económica: 

				Deberá  enviarse en formato PDF y Excel editable (sin agregar columnas, sin combinar celdas, llenando todas las casillas, ocupando una sola fila por numeral, id o característica).



				Formato T21 Propuesta de Bienes de Consumo Básico (bcb)

				INSTITUTO						PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:						EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el bcb		PARTIDA(S) donde se requiere el bcb (con base al Anexo T1 y Anexo T4)

				Clave(s) donde se requiere el instrumental (Conforme al Anexo T4)		id_bcb		BIEN DE CONSUMO BÁSICO		id_bcb		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

				PAQUETE 1		1.19		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Funda estéril microscopio de Neurocirugía, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.19		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Funda estéril microscopio de Neurocirugía, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		1.51		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Funda estéril microscopio de Neurocirugía, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 1		2.99		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.99		Funda estéril para transductores neuroquirurgicos 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		2.9		Funda estéril para transductores neuroquirurgicos 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Funda estéril Microscopio de Neurocirugía, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Esferas radiopacas para neuronavegador, 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 2		1		Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Esferas radiopacas para neuronavegador, 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Fundas para transudctores de neuronavegador 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Fiduciales para neuronavegador																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Funda estérol microscopio de Neurocirugía, desechable																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.1		Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Adhesivo tisular o sellante de fibrina (fibrinogeno y trombina) de 4ml de presentacion (TISSEEL), para hemostasia y sellado.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Esferas radiopacas para neuronavegador, 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Fundas para transudctores de neuronavegador 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Fiduciales para neuronavegador																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Set de Manguera de irrigación/aspiración en" Y "con control de goteo estéril./ o Manguera de irrigación/aspiración en" Y " estéril./ o Manguera de irrigación, compatible con el equipo ofertado. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Puntas de aspiración de titanio, diferentes modelos y medidas de longitud/diámetro, compatible con el equipo ofertado.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 3		1.59		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.24		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		2.02		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 4		1.25		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.2		Drenaje Subdural 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.31		Drenaje Subdural																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Matriz de colageno tipo I, de bovino, para sustitucion de duramadre, de diferentes medidas. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Material hemostatico absorbible de celulosa regenerada oxidada (SURGICEL), provee una matriz de adhesion plaquetaria y agregaciuón, de diferentes medidas																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 5		1.39		Drenaje Subdural																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Catéter ventricular con valvula de difrentes presiones (baja, media, alta) con tunelizador y catéter de drenaje o distal																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Catéter ventricular externo con o sin valvula y cateter de drenaje o distal 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Bolsa colectora de drenaje ventricular externo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.2		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Catéter ventricular con valvula de difrentes presiones (baja, media, alta) con tunelizador y catéter de drenaje o distal																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Catéter ventricular externo con o sin valvula y cateter de drenaje o distal 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Bolsa colectora de drenaje ventricular externo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.4		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Catéter ventricular con valvula de difrentes presiones (baja, media, alta) con tunelizador y catéter de drenaje o distal																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Catéter ventricular externo con o sin valvula y cateter de drenaje o distal 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Bolsa colectora de drenaje ventricular externo																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 6		2.34		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Cateter ventricular con válvula programable o de flujo regulable con tunelizador y cateter de drenaje o distal 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Fresa corte lateral para craneotomia/craniectomía, tipo router.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Fresa iniciadora con paro automatico para craneotomía/craniectomia, diamétro 11 a 14 mm.  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Maguera de irrigación para craneotomo, para bomba peristáltica incluida. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Fresa cortante esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para nuerocirugía, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Fresa diamantada esférica o cilíndrica o de cabeza de cerillo para neurocirugia, de titanio, de difierentes diamétros 1.0 a 7.0 mm y longitudes. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 7		2.39		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		CAJA CERVICAL  ANTERIOR BLOQUEADA o CAJA CERVICAL ANTERIOR PEEK y/o TITANIO 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		PLACA CERVICAL  ANTERIOR  																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		TORNILLO PARA CAJA CERVICAL  ANTERIOR																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		TORNILLO PARA PLACA CERVICAL  ANTERIOR 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		FRESA CORTANTE ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGÍA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		FRESA DIAMANTADA ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGIA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		FUNDA ESTÉRIL MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGÍA, DESECHABLE. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		MATRIZ DESMINERALIZADA																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		COLLARIN																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		FUNDA PARA ARCO EN C																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 8		81.02		CARETA Y ALMOHADILLAS PARA MESA ALLEN																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		TORNILLO CERVICAL POSTERIOR																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		TUERCA DE CIERRE PARA TORNILLO 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		BARRA PARA TORNILLO CERVICAL POSTERIOR 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		FRESA CORTANTE ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGÍA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		FRESA DIAMANTADA ESFÉRICA O CILÍNDRICA O DE CABEZA DE CERILLO PARA NEUROCIRUGIA, DE TITANIO, DE DIFIERENTES DIAMÉTROS 1.0 A 7.0 MM Y LONGITUDES.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		FUNDA ESTÉRIL MICROSCOPIO DE NEUROCIRUGÍA, DESECHABLE. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		Lápiz para equipo monopolar, con punta roma compatible con el equipo ofertado, desechable.																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		Placa de electrocauterio para paciente adulto. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		Pinza bipolar para neurocirugía con cable compatible con equipo ofertado, desechable. 																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		MATRIZ DESMINERALIZADA																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		COLLARIN																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		FUNDA PARA ARCO EN C																										PARTIDA UNICA

				PAQUETE 9		81.03		CARETA Y ALMOHADILLAS PARA MESA ALLEN																										PARTIDA UNICA





T21 BCC

				FORMATO T21.  PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:



				Indique la(s) partida(s) de su interés, la(s) cual(es) debe(n) corresponder a la propuesta económica: 

				Deberá  enviarse en formato PDF y Excel editable (sin agregar columnas, sin combinar celdas, llenando todas las casillas, ocupando una sola fila por numeral, id o característica).



				Formato T21 Propuesta de Bienes de Consumo Complementario (bcc)

				INSTITUTO				PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:				EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el bcc		PARTIDA(S) donde se requiere el bcc (con base al Anexo T1)

				CLAVE		BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO		CLAVE		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

				PQT 8		CAJA CERVICAL ANTERIOR PEEK y/o TITANIO		81.02																								UNICA

				PQT 8		TORNILLO PARA PLACA CERVICAL  ANTERIOR		81.02																								UNICA

				PQT 8		PLACA CERVICAL  ANTERIOR 		81.02																								UNICA

				PQT 8		TORNILLO PARA CAJA CERVICAL  ANTERIOR		81.02																								UNICA

				PQT 8		CAJA CERVICAL  ANTERIOR BLOQUEADA		81.02																								UNICA

				PQT 9		TORNILLO CERVICAL POSTERIOR		81.03																								UNICA

				PQT 9		TUERCA DE CIERRE PARA TORNILLO		81.03																								UNICA

				PQT 9		BARRA PARA TORNILLO CERVICAL POSTERIOR		81.03																								UNICA

				PQT 9		PLACA OCCIPITO CERVICAL		81.03																								UNICA

				PQT 9		TORNILLO PARA PLACA OCCIPITO		81.03																								UNICA





Ejemplo de propuestas

				FORMATO T21.  PROPUESTA PARA LA EVALUACION TECNICO/ DOCUMENTAL:





				Deberá  enviarse en formato PDF y Excel editable (sin agregar columnas, sin combinar celdas, llenando todas las casillas, ocupando una sola fila por numeral, id o característica).

				Formato T21 Propuesta de equipos

				INSTITUTO				PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:				EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el equipo		PARTIDA(S) donde se requiere el equipo  (con base al Anexo T11)

				NUMERAL		EQUIPO		NUMERAL		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		MODELO		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

		ejemplo de multimarca		3		531.355.0013 Bisturí ultrasónico (adulto/pediátrico).
Sistema quirúrgico de ultrasonido, para corte y coagulación, que dentro de las características más relevantes incluya :						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1										1		UNICA

				3.1		Generador ultrasónico y o dispositivo portátil						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.1.2		Utiliza energía ultrasónica.						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.1.3		En el rango entre 23 hasta  56.5 Kilo Hertz.						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.1.4		Vibración al accionar función (opcional, según tecnología)						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.2		Accesorios:						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.2.1		Pinza Laparoscópica para bisturí ultrasónico reusable según tecnología o Disector Ultrasónico Inalámbrico según tecnología del fabricante. (se debe considerar como bien de consumo en caso de ser desechable)						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.2.2		Pieza de mano y/o sistema  ultrasónico según tecnología del fabricante. 						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.2.3		Cable para conexión de la pieza de mano y/o sistema inalámbrico						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

				3.2.4		Control de instrumento de mano y/o Pie.						AA		A1						RS_marcaAA_modelo1

		ejemplo de multimarca		3		531.355.0013 Bisturí ultrasónico (adulto/pediátrico).
Sistema quirúrgico de ultrasonido, para corte y coagulación, que dentro de las características más relevantes incluya :						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2										5		1 | 2 | 3 | 4 | 5

				3.1		Generador ultrasónico y o dispositivo portátil						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.1.2		Utiliza energía ultrasónica.						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.1.3		En el rango entre 23 hasta  56.5 Kilo Hertz.						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.1.4		Vibración al accionar función (opcional, según tecnología)						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.2		Accesorios:						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.2.1		Pinza Laparoscópica para bisturí ultrasónico reusable según tecnología o Disector Ultrasónico Inalámbrico según tecnología del fabricante. (se debe considerar como bien de consumo en caso de ser desechable)						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.2.2		Pieza de mano y/o sistema  ultrasónico según tecnología del fabricante. 						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.2.3		Cable para conexión de la pieza de mano y/o sistema inalámbrico						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2

				3.2.4		Control de instrumento de mano y/o Pie.						AA		A2						RS_marcaAA_modelo2



				Formato T21 Propuesta de instrumental

				INSTITUTO				PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:				EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el instrumental		PARTIDA(S) donde se requiere el equipo  (con base al Anexo T1 y Anexo T3)

				id_iqx		INSTRUMENTAL		id_iqx		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

		ejemplo de multimarca		iqx3		Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm.						marca1		a1						rsmarca1										1		UNICA

				iqx3		Aguja de Wullstein leve curvada, longitud 16 a 16.6 cm.						marca2		a2						rsmarca2										5		UNICA

		ejemplo de multimarca		iqx16		Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm.						marcaA		cat1						rsmarcaA										1 | 5		UNICA

				iqx16		Bisturí curvo, puntiagudo, longitud útil de 15 a 19 cm.						marcaB		cat2						rsmarcaB										1 | 5		UNICA

				Endouro 5		Set de Endourología 5, para el procedimiento: 
10.04.016 Litotricia percutánea.																								1 | 5		UNICA

		ejemplo de multimarca		1		Nefroscópio rígido insertado de manera percutánea, que incluye:						marca1								rsmarca1										1		UNICA

				1		Nefroscópio rígido insertado de manera percutánea, que incluye:						marca2								rsmarca2										5		UNICA

				1.1		Telescopio o sistema óptico de diámetro menor a 7 mm o 22 Fr. Dirección visual de 0° a 30°. Ocular angulado o lateral. Canal de trabajo de 3.5 mm. Esterilizable en autoclave. Longitud en el rango de 19 a 25 cm.						marcax								rsmarcax										1 | 5		UNICA

				1.2		Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia, compatible con el nefroscópio percutáneo.						marcac								rsmarcac										1 | 5		UNICA

				1.2		Camisas o vainas de flujo continuo, diámetro de 19.5 a 27 Fr o Charr mínimo, rotatorio, conexión luer-lock, con obturador con lumen y dilatador de fascia, compatible con el nefroscópio percutáneo.						marcad								rsmarcad										1 | 5		UNICA



				Formato T21 Propuesta de Bienes de Consumo Básico (bcb)

				INSTITUTO				PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:				EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el bcb		PARTIDA(S) donde se requiere el bcb (con base al Anexo T1 y Anexo T4)

				id_bcb		BIEN DE CONSUMO BÁSICO		id_bcb		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

		ejemplo de multimarca		bcb66		Fresa para hueso de 2.8 a 3.0 mm., de diámetro por 7.5 a 12 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro por 7.5 a 12.5 cm., de longitud.						A								rsmarcaA										1		UNICA

				bcb66		Fresa para hueso de 2.8 a 3.0 mm., de diámetro por 7.5 a 12 cm., de longitud. O Fresa para hueso de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro por 7.5 a 12.5 cm., de longitud.						B								rsmarcaB										5		UNICA



				Formato T21 Propuesta de Bienes de Consumo Complementario (bcc)

				INSTITUTO				PROPUESTA DEL LICITANTE																								INSTITUTO

				DESCRIPCIÓN SOLICITADA POR EL INSTITUTO:				EMPRESA XXXX SA DE CV     PROPUESTA 				SECCIÓN TÉCNICA						SECCIÓN DOCUMENTAL (REGISTROS SANITARIOS Y FDA/CCE/CALIDAD/ISO)												PARTIDA(S) donde el licitante OFERTA  el bcc		PARTIDA(S) donde se requiere el bcc (con base al Anexo T1)

				CLAVE		BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO		CLAVE		DESCRIPCIÓN DEL LICITANTE ( tal cual se presenta en catálogos del fabricante)  		MARCA 		NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE		UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO, CATÁLOGO O MANUAL (Nombre del archivo, Folio o Página)  (TRADUCCION Y REFERENCIADO)		UBICACIÓN EXACTA DEL REG SSA  (Nombre del archivo, Folio o Página) 		No. de REGISTRO SANITARIO (o PRORROGA)		fecha de vigencia reg ssa		UBICACIÓN EXACTA DEL CERTIFICADO DE CALIDAD (Nombre del archivo, Folio o Página)		No. de FDA o CCE o CALIDAD/ISO 		fecha de vigencia CALIDAD

				10.02.901		Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm )./ o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm).						uno		q						rssmarcauno										1 | 5		UNICA

				10.02.901		Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis de 30 cc y de 10 cc (tamaño 4.5 a 9 cm )./ o Sonda de canal independiente hemostática universal de doble balón para control de epistaxis (tamaño 4.5 a 9 cm).						dos		x						rssmarcados										1 | 5		UNICA






