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REPORTE DE AVANCE FÍSICO DE OBRA
CONTRATO C6M0133
“TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CENTRO DE COLECTA EN HGZ C/MF NO. 5, ZACATEPEC, MORELOS, EJERCICIO 2026”

	Ubicación
	HGZ c/MF No. 5, Zacatepec, Morelos

	Dirección
	Av. Lázaro Cárdenas S/N, Col. Centro, Zacatepec, Morelos

	Empresa contratista
	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES ELSE S.A. DE C.V.

	Administrador del contrato
	Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca

	Residente de Obra IMSS
	Arq. Marco Antonio Evangelio Ocampo

	Superintendente de la empresa
	Sergio Jesús Román Camacho

	Periodo contractual modificado
	29 de mayo de 2026 al 17 de septiembre de 2026

	Porcentaje de avance al 30/09/2026
	[bookmark: _GoBack]100.00%



MONTO ORIGINAL SIN IVA: $514,301.68   |   C2 AMPLIACIÓN DE MONTO: $102,748.63   |   MONTO MODIFICADO SIN IVA: $617,050.31

1. IDENTIFICACIÓN Y ALCANCE DEL REPORTE
El presente documento integra de manera ordenada y técnicamente descriptiva la evidencia fotográfica disponible de los trabajos ejecutados en el marco del Contrato C6M0133, correspondiente a los trabajos de mantenimiento y adecuación del Centro de Colecta del HGZ c/MF No. 5, Zacatepec, Morelos.
La organización de las imágenes se realizó por frentes y secuencia lógica de ejecución, tomando como referencia las partidas y conceptos contenidos en el catálogo contractual y en el larguillo único de conciliación. La finalidad es facilitar la consulta pública del avance físico mediante evidencia visual clara, homogénea y trazable a los trabajos contratados y conciliados.
2. DATOS CONTRACTUALES
	Concepto
	Dato
	Referencia

	Inicio contractual
	29/05/2026
	Contrato primigenio

	Término original
	27/08/2026
	Contrato primigenio

	Convenio C1
	Ampliación en tiempo de 22 días naturales (24.5%)
	Vigencia modificada

	Término modificado
	17/09/2026
	Convenio C1

	Monto original sin IVA
	$514,301.68
	Contrato primigenio

	Convenio C2
	$102,748.63 (19.978200631723%)
	Ampliación de monto


Monto modificado de referencia: $617,050.31 sin IVA.







01  |  DESMANTELAMIENTOS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Retiro controlado de elementos de cancelería, herrería y muebles sanitarios, previo a la adecuación de los espacios.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: OC07-060-025; OC31-020-025; OC31-020-005

[image: ]

DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 07. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.
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DESMANTELAMIENTOS · Evidencia 08. Evidencia fotográfica de trabajos de desmontaje y retiro de elementos existentes en el área intervenida.



02  |  DEMOLICIONES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Ejecución de trabajos de demolición de elementos de mampostería y albañilería, para habilitar las áreas requeridas por el proyecto.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: OC01-015-045; OC01-015-080
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DEMOLICIONES · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de trabajos de demolición y apertura de elementos de mampostería para adecuación de espacios.
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DEMOLICIONES · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de trabajos de demolición y apertura de elementos de mampostería para adecuación de espacios.
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DEMOLICIONES · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de trabajos de demolición y apertura de elementos de mampostería para adecuación de espacios.
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DEMOLICIONES · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de trabajos de demolición y apertura de elementos de mampostería para adecuación de espacios.
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DEMOLICIONES · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de trabajos de demolición y apertura de elementos de mampostería para adecuación de espacios.
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DEMOLICIONES · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de trabajos de demolición y apertura de elementos de mampostería para adecuación de espacios.




03  |  RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Retiro, acopio y disposición del material producto de los trabajos de demolición, manteniendo libres y seguras las áreas de intervención.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: OC01-085-005; OC01-085-020[image: ]

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL · Evidencia 01. Evidencia fotográfica del acopio y retiro del material producto de los trabajos de demolición.
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RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL · Evidencia 02. Evidencia fotográfica del acopio y retiro del material producto de los trabajos de demolición.
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RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL · Evidencia 03. Evidencia fotográfica del acopio y retiro del material producto de los trabajos de demolición.




04  |  ALBAÑILERÍA – MUROS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Construcción y adecuación de muros de tabique y elementos de albañilería conforme a las necesidades de distribución de los espacios intervenidos.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: OC01-015-045; OC04-050-010
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ALBAÑILERÍA – MUROS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de la ejecución y adecuación de elementos de albañilería y muros de tabique.
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ALBAÑILERÍA – MUROS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de la ejecución y adecuación de elementos de albañilería y muros de tabique.
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ALBAÑILERÍA – MUROS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de la ejecución y adecuación de elementos de albañilería y muros de tabique.
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ALBAÑILERÍA – MUROS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de la ejecución y adecuación de elementos de albañilería y muros de tabique.




05  |  ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Ejecución de aplanados y preparación de superficies, seguida de trabajos de acabado con recubrimiento cerámico en las áreas intervenidas.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: OC04-075-005; OC05-250-010; OC05-085-066
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ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.

	[image: ]

ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.
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ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.
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ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.
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ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.
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ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.
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ALBAÑILERÍA – APLANADOS Y ACABADOS · Evidencia 07. Evidencia fotográfica de preparación de superficies, aplanados y colocación de recubrimientos cerámicos.




06  |  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Adecuación y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias, incluyendo tuberías, conexiones, salidas y elementos complementarios.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: IH12-005-010; IH12-005-015; IH12-005-025; IH15-010-010; IH15-010-025; CPT-SAN-02; CPT-SAN-04; CPT-SAN-06
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de adecuaciones y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias en las áreas intervenidas.
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de adecuaciones y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias en las áreas intervenidas.
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de adecuaciones y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias en las áreas intervenidas.
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de adecuaciones y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias en las áreas intervenidas.
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de adecuaciones y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias en las áreas intervenidas.
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INSTALACIONES HIDROSANITARIAS · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de adecuaciones y ejecución de instalaciones hidráulicas y sanitarias en las áreas intervenidas.




07  |  MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Construcción de sistemas de tablaroca mediante bastidores, placas y elementos complementarios para conformación y adecuación de espacios.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: OC05-010-015; OC05-060-005; OC05-065-005; CPT-TAB-06; CPT-TAB-07; CPT-TAB-08
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MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.
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MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.
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MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.
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MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.
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MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.
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MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.

	
[image: ]

MUROS Y ELEMENTOS DE TABLAROCA · Evidencia 07. Evidencia fotográfica de armado de bastidores, colocación de placas y conformación de elementos de tablaroca.




08  |  MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Colocación de muebles sanitarios y accesorios, incluyendo lavabos, inodoros, fluxómetros, mezcladoras y elementos de conexión.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: IH16-005-010; IH16-005-025; IH16-010-005; IH16-010-010; IH16-010-045
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MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de colocación de muebles sanitarios y elementos complementarios.
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MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de colocación de muebles sanitarios y elementos complementarios.
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MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de colocación de muebles sanitarios y elementos complementarios.
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MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de colocación de muebles sanitarios y elementos complementarios.
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MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de colocación de muebles sanitarios y elementos complementarios.
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MUEBLES SANITARIOS Y ACCESORIOS · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de colocación de muebles sanitarios y elementos complementarios.




09  |  MAMPARAS Y DIVISIONES
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Suministro y colocación de elementos divisorios para la configuración funcional de los servicios sanitarios.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: CPT-CAN-03
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MAMPARAS Y DIVISIONES · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de colocación y ajuste de mamparas y elementos divisorios.
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MAMPARAS Y DIVISIONES · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de colocación y ajuste de mamparas y elementos divisorios.
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MAMPARAS Y DIVISIONES · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de colocación y ajuste de mamparas y elementos divisorios.




10  |  INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Ejecución de canalizaciones, cableado, contactos, luminarias y adecuaciones a tableros y salidas eléctricas, conforme a los requerimientos de los espacios intervenidos.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: EL20-020-010; EL21-015-003; EL24-040-045; EL24-072-115; CPT-ELE-02; CPT-ELE-04; CPT-ELE-08
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 05. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 06. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 07. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 08. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 09. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 10. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS · Evidencia 11. Evidencia fotográfica de canalizaciones, cableado, luminarias y adecuaciones de instalaciones eléctricas.




11  |  LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS
DESCRIPCIÓN TÉCNICA
Limpieza fina de las áreas intervenidas y acondicionamiento visual de los espacios para su liberación, retirando residuos y materiales remanentes de los trabajos.
	CONCEPTOS DE REFERENCIA: Actividad de cierre y presentación de áreas

[image: ]

LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS · Evidencia 01. Evidencia fotográfica del estado de las áreas posterior a los trabajos, con actividades de limpieza y acondicionamiento.
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LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS · Evidencia 02. Evidencia fotográfica del estado de las áreas posterior a los trabajos, con actividades de limpieza y acondicionamiento.
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LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS · Evidencia 03. Evidencia fotográfica del estado de las áreas posterior a los trabajos, con actividades de limpieza y acondicionamiento.
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LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS · Evidencia 04. Evidencia fotográfica del estado de las áreas posterior a los trabajos, con actividades de limpieza y acondicionamiento.
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LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS · Evidencia 05. Evidencia fotográfica del estado de las áreas posterior a los trabajos, con actividades de limpieza y acondicionamiento.
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LIMPIEZA FINA Y LIBERACIÓN DE ÁREAS · Evidencia 06. Evidencia fotográfica del estado de las áreas posterior a los trabajos, con actividades de limpieza y acondicionamiento.



4. CONSIDERACIONES PARA CONSULTA PÚBLICA
El presente reporte constituye una presentación fotográfica ordenada de los trabajos identificados en el documento fuente. Su contenido se estructuró para facilitar la lectura por partidas y frentes de trabajo, conservando un orden y redacción técnica, vinculando los trabajos a los conceptos del catálogo contractual y del larguillo único de conciliación.
La evidencia fotográfica debe interpretarse conjuntamente con la documentación contractual, bitácora, estimaciones, generadores, convenios modificatorios y demás documentos que integran el expediente de obra, ya que la imagen por sí sola no sustituye la documentación técnica, administrativa o contractual.
FIN DEL REPORTE

Boulevard Benito Juárez No. 18 Col. Centro, CP. 62000, Cuernavaca Morelos. Tel: 777 3295100 ext 1135 www.imss.gob.mx
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