	[image: image4.png]. GOBIERNO DE “ R
‘g@“\* MEXICO S | 0





	BASES DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-167-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN (SMI PARA DIG).



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

BOULEVARD GUADALUPE HINOJOSA DE MURAT NO. 327,

C.P. 71230, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.

BASES DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR013-N-167-2025 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN (SMI PARA DIG,
(MODALIDAD ELECTRÓNICA)

OCTUBRE 2025
P R E S E N T A C I Ó N:
En observancia al artículo 4 y 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de: 
SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA LA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN (SMI PARA DIG).
De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA
INDICE:
	Numeral
	C O N T E N I D O:

	
	GLOSARIO

	1.
	Información específica de la Licitación

	1.1
	Idioma o Idiomas en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen.

	1.2
	Disponibilidad Presupuestaria

	2.
	Descripción, Unidad y Cantidad

	2.1
	Calidad, Licencias, Autorizaciones y Permisos

	3.
	Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Medios y en su caso, reducción de plazo para la presentación de las proposiciones

	4.
	Junta de Aclaraciones

	5.
	Presentación y Apertura de Proposiciones

	5.1
	Proposiciones Conjuntas

	6.
	Documentos  que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado o el que se genere en PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, relativo a la proposición legal.

	6.1
	Documentación Complementaria

	6.2
	Proposición Técnica

	6.3
	Proposición Económica

	7.
	Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante.

	7.1
	En el acto de presentación y apertura de proposiciones.

	7.2
	En la suscripción de las Proposiciones

	7.3
	En la firma del Contrato.

	8
	Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales.

	8.1
	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de seguridad social.

	8.2
	Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales

	8.3
	Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

	9
	Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos.

	9.1
	Evaluación de las proposiciones Técnicas

	9.2
	Evaluación de las proposiciones Económicas

	9.3
	Criterios de Adjudicación de los Contratos

	10
	Causas de Desechamiento.

	11
	Comunicación de Fallo

	12
	Modelo de Contrato

	12.1
	Período de Contratación

	12.2
	Firma del Contrato

	13
	Garantía de cumplimiento de contrato

	14
	Inconformidades

	15
	Información reservada y confidencial


GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.

3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.

6. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

7. PLATAFORMA: Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ o COMPRAS MX
8. Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.

9. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

10. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

11. Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

12. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

13. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

14. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

15. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

16. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;

17. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

18. Precio no aceptable: es aquél que derivado de la investigación de mercado realizada, resulte superior en un diez por ciento al ofertado respecto del que se observa como mediana en dicha investigación o en su defecto, el promedio de las ofertas presentadas en la misma licitación, y

19. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en la licitación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la dependencia o entidad en sus políticas, bases y lineamientos.

26. Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 

27. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

28. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 

29. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.
30. SABG.- Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno
31. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.

1. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA LICITACIÓN.
1.1.
IDIOMA EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.
Las proposiciones en su caso deberán presentarse por escrito, preferentemente en papel membretado de la empresa, solo en idioma español y dirigido al área convocante.

En caso de que se requieran anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, éstos deberán presentarse en idioma español.
1.2 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal para la contratación de los servicios requeridos.
2.
DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar, se contempla en el Anexo 1 (uno) T.1 Requerimiento y Anexo 1 “A” plazo, lugar y condiciones de prestación del servicio, el cual forma parte integrante de esta Convocatoria. 
Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta Convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada el servicio que estén ofertando.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

2.1. CALIDAD, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS
A) El licitante deberá presentar la descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral para la Digitalización Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de Imagen” de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forman parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, y demás aspectos requeridos para la contratación; para lo cual, deberá transcribir, íntegramente el Anexo Técnico así como los Términos y Condiciones, manifestando en esa transcripción la aceptación y cumplimiento de estas disposiciones técnicas del servicio a contratar. Presentando el FORMATO T18 “Propuesta para evaluación Técnica/Documental” contenido en “Formatos de SMI para DIG “para su evaluación técnica en archivo digital EXCEL editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal, incluido en el Anexo 4 (Cuatro) FORMATOS de las presentes bases
B) El licitante deberá proponer, por lo menos, el número de personal de acuerdo con el Formato T25 “Personal en sitio mínimo por OOAD”, incluido en el Anexo 4 (Cuatro) FORMATOS de las presentes bases, para cada partida en específico. En caso de proponer un número mayor, se efectuará la evaluación del personal que presente únicamente sobre el número mínimo solicitado, sin embargo, en caso de que alguna persona propuesta no cumpla con lo establecido en la Convocatoria y por ende no sea válida, la propuesta del licitante podrá ser tomada en cuenta siempre y cuando, el personal restante sea suficiente en número para cubrir el mínimo solicitado en el Formato T25, quienes serán evaluados bajo los mismos criterios. En caso de resultar adjudicado, el licitante adjudicado deberá de mantener el número mínimo de personal solicitado en cada una de las partidas adjudicadas.

C) Manuales completos, folletos catálogos entre otros, en caso de que requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas:
El licitante deberá presentar el contenido referenciado de los manuales completos, folletos, catálogos, entre otros, del equipamiento para Digitalización completos sin excepción (servidores, sistemas RIS y PACS, así como accesorios, componentes de red DICOM, estaciones de interpretación, robot quemador, unidades fijas y móviles de visualización), manuales de usuario en idioma español y folletos y catálogos en idioma del país de origen, con su traducción simple al español, conforme a lo establecido en el ANEXO 9 (NUEVE) T2. EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE ESTUDIOS MÉDICOS.
En caso de presentar imágenes y/o fotografías para corroborar las especificaciones y requisitos ofertados, se precisa que el licitante deberá evidenciar que existe la debida correspondencia entre la imagen y/o fotografía y el bien de la(s) marca(s) y modelo(s) ofertado(s).

D) Certificados FDA, CCEE, Ministerio de Salud de Japón o Buenas Prácticas o ISO de calidad.
El licitante deberá integrar a su propuesta, copia simple del Certificado FDA vigente o el CCEE o Ministerio de Salud de Japón o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO-9001:2015 o Certificado de Calidad ISO para servicios de RIS/PACS, o ISO-13485:2016 de Calidad vigente, en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español, del equipamiento para digitalización ofertado.

E)  Certificados en instalación, operación, actualización y/o mejores prácticas.
I.- Copia simple de Certificado (s) actualización de DICOM 3.0 y HL7 2.X o mayores o ITIL (certificados de mejores prácticas de TI) en cualquiera de sus niveles;

II.- Copia simple del Certificado de cursos de DICOM y HL7 relacionados con: Sistema RIS, sistema PACS y sistema de digitalización de imágenes (CR o flat panel digital DR)

III.-Copia de Certificación (s) en instalación y operación de redes de comunicaciones

Nota: No se tomará en cuenta equipo médico adicional (Rx, USG, TC o similares a éstos).

F) Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el licitante por partida, que cuente con conocimientos técnicos especializados en: Ingeniería Biomédica o carrera a fin, firmado autógrafamente por el personal en sitio propuesto y por el Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello. Para proceder a evaluar el currículum, este deber contener obligatoriamente lo siguiente: 

I.- Partida en la que participa.

II.- Nombre completo, domicilio y número telefónico del personal propuesto.

III. Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto conforme a lo establecido en el Anexo Técnico.
IV. Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación. INCLUIR: Razón social de la empresa, datos de contacto, así como las actividades realizadas y que estas se relacionen con el objeto del servicio solicitado para el presente procedimiento.
V. Indicar periodos de inicio y término de actividades laborales al menos con mes y año, así como los datos de contacto laboral.
VI. Copia de Identificación oficial con fotografía (Credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral, Cédula Profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, Pasaporte Vigente expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o cualquier otra identificación con firma y fotografía expedida por un Órgano del Estado Mexicano de carácter oficial).
G.- Copias de Cédula Profesional y el Título Profesional, para niveles técnicos, técnico superior universitario, licenciatura y de especialidad del personal propuesto. El licitante deberá acreditar el nivel profesional de todo su personal Técnico en Sitio que ha sido propuesto como profesional de apoyo. Para ello, es necesario que el personal propuesto cuente con el soporte académico que demuestre los niveles de titulación, para el cumplimiento del apartado experiencia del personal, de acuerdo con su nivel profesional deberán incluir las copias de la Cédula Profesional y el Título, el Certificado o la Constancia la Carta de Pasante o de especialidad, a nivel de licenciatura o como técnico profesional.
La Cédula profesional emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Título Profesional o en su caso, Constancia de Estudios o la Carta de Pasante con el avance del 75% al 100% de créditos, en la cual se deberá certificar haber cumplido con el plan de estudios correspondiente, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.2.5 Currículum individualizado del técnico en sitio. En las carreras de enfermería, medicina, ingenierías biomédica, biónica, electrónica médica o afines, a nivel técnico, emitidas por instituciones académicas debidamente acreditadas o reconocidas por la SEP.

H.- Dominio de herramientas relacionadas con el servicio.  El personal propuesto por el licitante deberá presentar de manera personalizada a nombre del personal técnico propuesto copias del certificado, constancias o diploma que acredite el dominio de herramientas relacionadas con el SMI para DIG.

I.- Copia simple de Certificado (s) actualización de DICOM 3.0 y HL7 2.X o mayores o ITIL (certificados de mejores prácticas de TI) en cualquiera de sus niveles;
II.- Copia simple del Certificado de cursos de DICOM y HL7 relacionados con: Sistema RIS, sistema PACS y sistema de digitalización de imágenes (CR o flat panel digital DR).

III.- Copia de Certificación (s) en instalación y operación de redes de comunicaciones.

Podrán ser emitidos por el fabricante, distribuidor autorizado de los equipos emitiendo una certificación de los cursos, o adiestramiento o capacitaciones del personal en el uso, operación y aplicación de los equipos mediante los cuales, se deberá asegurar que el técnico en sitio tendrá la suficiente experiencia con relación a los procedimientos solicitados por cada una de las unidades médicas, incluidas en la o las partidas(s) de su interés, contenidas en el Anexo 1 (Uno) “Requerimientos de Imagen de estudios procesados de SMI para DIG.”.
El instituto y los órganos fiscalizadores se reservan el derecho que en cualquier situación durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cotejar la documentación presentada con la finalidad de confirmar la veracidad de la información proporcionada por los licitantes.

I.- Alta ante el IMSS del técnico o especialista propuesto para prestar el servicio o documento que lo ligue laboralmente con el licitante.

Presentar escrito en hoja membretada con formato libre debidamente firmada por el representante legal del licitante, en el que manifieste que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar, posterior a la emisión y notificación del fallo, durante los 10 (diez) días naturales previos a la firma del contrato, al Administrador del Contrato, copia simple de las altas ante el IMSS de todo el personal incluido en su propuesta técnica, mismo que fue evaluado y que fue aceptado técnicamente y en caso de existir convenio de participación conjunta, debidamente acreditado durante el proceso de contratación, este personal podrá pertenecer a cualesquiera de los licitantes que firmaron dicho convenio.

En caso de no ser trabajador dado de alta por el licitante sino por otra empresa, deberá presentar adicionalmente a las altas ante el IMSS, el convenio de participación conjunta incluido en la convocatoria y que formará parte de su propuesta técnica, con la empresa en donde se encuentre laborando y en caso de resultar adjudicado cumplir con lo señalado en el párrafo anterior.

Si el personal propuesto es contratado bajo el régimen de honorarios, deberá presentar el contrato de prestación de servicio que lo vincule directamente con el licitante o los licitantes en caso de participación conjunta debidamente acreditada en el proceso de contratación.

El área técnica será la responsable de notificar al Administrador del Contrato, a más tardar, diez (10) días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo, los nombres del personal que fue evaluado satisfactoriamente de cada propuesta técnica presentada por cada licitante adjudicado.

J.- Metodología. Deberá presentar el diagrama de flujo para la prestación del servicio, el cual tendrá que ser congruente con el plan de trabajo propuesto, conteniendo al menos lo siguiente:

I.- Metodología y Diagrama de flujo de la instalación, transferencia del conocimiento, puesta en marcha operación del sistema de digitalización, ofertados, incluyendo el total de partidas.

II.- Metodología y Diagrama de flujo de la prestación del servicio de digitalización, post procesamiento, almacenamiento y distribución de la imagen ofertados.

III.- Metodología y Diagrama de flujo del funcionamiento y matriz de escalamiento (al menos 4 niveles: Operación, supervisión gerencia y dirección) de la mesa de ayuda (Incluir medios de contacto y retroalimentación para apertura, seguimiento y cierre de solicitudes de servicio).

IV.- Metodología y Diagrama de flujo de interconectividad entre unidades médicas (al menos, las de la misma partida).

V.- Metodología y Diagrama de interconectividad entre el Instituto (Web Service) y el sistema propuesto (al menos en el RIS).

VI.- Metodología y Diagrama de flujo para contabilidad de estudios de acuerdo con lo solicitado en la presente contratación.
VII.- Metodología y Diagrama de flujo del Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante, por Unidad OOAD contenidas en la(s) partida(s) de su interés.

Nota: El nivel de calidad en el servicio prestado que supere las expectativas antes presentadas y que se traduzca como una "mejora" a lo solicitado en la Metodología, propuesta, podrá incluir “mejoras” relacionadas con los procesos del servicio, que pueden estar relacionadas, por citar algunos ejemplos, con una disminución en los tiempos de entrega, de atención de fallas o la propuesta de un horario extendido de la mesa de ayuda de 24 horas de lunes a domingo, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio e impacten de manera positiva en la atención de los derechohabientes.

K.- Plan de trabajo. Deberá presentarse conforme al Formato T0 “Programa de Trabajo”, incluido en el anexo 4 (Cuatro) FORMATOS de las presentes bases,  (Contenido en Formatos de SMI para DIG), en el cual se deberá especificar los tiempos que serán establecidos para la implantación del servicio y además ser congruente con la metodología presentada en el desarrollo del servicio, la cual al menos deberá contener:
I.- Instalación y configuración del SERVIDOR RIS.
II.- Instalación y configuración del SERVIDOR PACS.
III.- Instalación y configuración del servidor de almacenamiento (Considerar migración de estudios del servidor actual al que prestará el servicio).
IV.- Instalación de cableado estructurado para el área de imagenología y para red Wifi.
V.- Instalación y configuración de equipos para red WIFI.
VI.- Instalación y configuración del Digitalizador CR para Radiología General.
VII.- Digitalizar DR para Radiología General.
VIII.- Instalación y configuración de estación de Interpretación o diagnóstico: 3mP.
IX.- Instalación y configuración de estación de Interpretación o diagnóstico: 5mP.
X.- Instalación y configuración robot quemador de CD O DVD.
XI.- Instalación y configuración de equipamiento para visualización remota fija.
XII.- Instalación y configuración de equipamiento para visualización remota móvil.
XIII.- Instalación y configuración sistema de código de barras para cita en ventanilla.
XIV.- Instalación y configuración de sistemas adicionales: Código de barras, Módulo de patología, entre otros.
XV.- Instalación e inicio de operación de la mesa de ayuda.
XVI.- Instalación, configuración e inicio de la página http://cpim.imss.gob.mx/cc/ en las estaciones de trabajo.
XVII.- Calendario de transferencia del conocimiento al personal del Instituto
XVIII.- Calendario de desinstalación de equipamiento de digitalización (al concluir su contrato).
XIX.- Interconectividad con unidades médicas del IMSS.

Nota: El nivel de calidad en el servicio prestado que supere las expectativas antes presentadas y que se traduzca como una "mejora" a lo solicitado en el Plan de Trabajo, pueden estar relacionadas con los procesos del servicio, incluyéndose mejoras desde el punto de vista técnico y del personal, costos, y sus diferentes fases de implementación, desarrollo, implantación y actividades del mismo, entre otros, que mejoren la operación para la prestación del servicio e impacten de manera positiva en la atención de la derechohabiencia.
L.- AVISO DE IMPORTACIÓN. - Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado (nuevo o usado), dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo.
M.- Fecha de fabricación de sus equipos. El licitante podrá ofertar equipo de reciente fabricación (Nuevo) o en todo caso equipo ya usado, cuya fecha de fabricación no deberá exceder de los cinco (5) años, al momento del inicio de la contratación del servicio de tal forma que los equipos presentados deberán estar en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operación en el SMI para DIG. en caso de presentar equipos nuevos, el licitante presentará un escrito en formato libre con hoja membretada y debidamente firmado por el representante legal, en el cual deberá mencionar que los equipos ofertados son nuevos, entregando al Administrador del Contrato en el caso de resultar adjudicado lo solicitado en el numeral 4.2.14 Aviso de Importación y/o en su caso copia de la Factura, correspondiente, en la que se especifique la fecha de adquisición del equipo. Asimismo, en el caso de ser equipos usados, deberá presentar el Formato T23 “Carta Compromiso de Equipo Médico que garantiza que los equipos se encuentran en condiciones adecuadas para su funcionamiento y operación en el SMI para DIG”, incluido en el anexo 4 (Cuatro) FORMATOS de las presentes bases de convocatoria, contenido en los Formatos para SMI para DIG, en el cual manifestará que los equipos presentados se encuentran en condiciones adecuadas para el funcionamiento y operación en el SMI para DIG, integrando, solo, en el caso de resultar adjudicado en alguna de las partidas, la bitácora de servicio del mantenimiento preventivo y/o correctivo, las cuales deberán contar con una fecha de realización no mayor a un período de seis (6) meses, tomada hasta el momento de la fecha de presentación de las propuestas para poder hacerse efectivas y asegurar las condiciones de funcionalidad en estos equipos. Los mantenimientos y sus órdenes de servicio deberán haber sido realizados por personal especializado del fabricante del equipo o la empresa que está autorizada para la comercialización y/o mantenimiento del equipo en México.
N.- Factura o Carta Factura de sus equipos. Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el que manifieste que entregará al Administrador del Contrato, previo a la instalación del equipamiento, copia simple de la Factura o Carta Factura del equipamiento de su propiedad que suministre. Asimismo, el licitante debe indicar en esta carta que se compromete a que el equipo con el que prestará el servicio y durante la vigencia del contrato, en ningún momento tendrá más de 5 años de fabricación u operación, en caso contrario, se aplicarán las penas convencionales.

En caso de presentar equipos con una antigüedad mayor a 5 años al momento de la presentación y apertura de propuestas, la oferta del licitante será desechada en la partida donde se propuso dicho equipo.

O.- Experiencia del licitante. Para acreditar la experiencia mínima de 1 año y máxima de 5 años, los licitantes deberán presentar copia del o los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, en el que acredite por lo menos un año de experiencia en los últimos 5 (cinco) años 2020 a 2024, en servicios relacionados al de la presente contratación. 
Para el rubro de experiencia, los licitantes podrán presentar contratos plurianuales con dependencias de gobierno o particulares, de los cuales sólo se computará el tiempo efectivamente prestado a la fecha de presentación y apertura de proposiciones y que cumplan con las especificaciones señaladas en el párrafo anterior, a efecto de que sean susceptibles de computarse los años, meses o fracciones de año de dichos contratos, para lo cual el Instituto considerará la vigencia a partir del día del inicio (debiendo tener vigencia en el período de 2020-2024) de los servicios. 

Tratándose de contratos celebrados con particulares, se deberá exhibir además la última factura de pago, la cual, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberá contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigente en el portal del SAT. 

Puede anexar contratos similares o relacionados al servicio a contratar. 

P.- Especialidad del licitante. Para acreditar la especialidad de los licitantes, estos deberán presentar copia del o los contratos con sus respectivos anexos, debidamente formalizados el que acredite por lo menos un año de especialidad durante los últimos 5 (cinco) años 2020 a 2024, en servicios relacionados al de la presente contratación.

Para el rubro especialidad se considerarán un máximo de 5 (cinco) contratos debidamente formalizados, que se encuentren concluidos antes de la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones con una vigencia mayor de 9 meses. Se podrán presentar contratos consecutivos con una sola dependencia o particular que acumulen 9 meses o más de vigencia, los cuales serán considerados como un solo contrato para efectos de este rubro.

Tratándose de contratos celebrados con particulares, se deberá exhibir además la última factura de pago, la cual, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberá contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx y vigente en el portal del SAT. El (Los) contrato(s) que presente el licitante deberá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia del licitante”.
Puede presentar contratos similares o relacionados al servicio a contratar. 

Q.- Presentar el currículum empresarial y estructura organizacional del licitante, que refleje toda la experiencia de al menos 1 (un) año en servicios iguales o relacionados al de la presente contratación dentro de su actividad empresarial, conforme a lo siguiente: Considerar sus niveles de Organización Empresarial (Dirección, Gerencia, Supervisión y Operación), incluyendo correos electrónicos de contacto, números telefónicos (celular y fijo en oficina) de contacto del personal propuesto lo cual, deberá ser coincidente con el desarrollo de la Metodología presentada y el Plan de Trabajo propuesto en la organización del mismo.

(1) El Organigrama del licitante deberá incluir al personal indicado en la estructura organizacional el rubro “Capacidad del licitante”, así como los niveles de organización incluyendo correos electrónicos de contactos, números de celular y fijo de contacto en oficina, nombre, puesto y funciones del personal propuesto 

(2) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de los reportes recibidos o realizados por el personal técnico o especializado en sitio (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección), incluyendo nombre, puesto y funciones del personal propuesto.

(3) Diagrama de funcionamiento y matriz de escalamiento de la mesa de ayuda (al menos en 4 niveles (Operación, supervisión, gerencia y dirección). incluyendo nombre, puesto y funciones del personal propuesto.
Nota:  El licitante que, en caso de resultar adjudicado, se obliga a mantener al equipo de trabajo asignado al proyecto y que en caso de que algún miembro del equipo por caso fortuito o fuerza mayor deje de laborar deberá sustituir de inmediato al integrante con otra persona del mismo perfil. Presentando los mismos documentos establecidos en los numerales; 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 así como su alta ante el IMSS o documentos solicitados en el numeral 4.2.8.

R.- Cumplimiento de contratos. Con la finalidad de acreditar que el licitante haya prestado los servicios de manera satisfactoria y que estos estén relacionados a los solicitados en la presente contratación, deberá presentar la siguiente documentación:

Para el caso de dependencias y/o instituciones públicas deberá presentar:

I.- Fianzas Canceladas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la afianzadora, en el que se indique que las fianzas que amparan los contratos presentados se encuentran canceladas, pudiendo presentar en un sólo escrito varias fianzas; o
II.- Escrito de Liberación de Fianzas. - Se deberá acreditar mediante escrito emitido por la Contratante, en el que conste la liberación de la garantía de cumplimiento correspondiente o, la manifestación expresa de la contratante sobre el cumplimiento total de los contratos presentados o:

Para el caso de Instituciones privadas y/o personas morales deberá presentar:
I.- Copia legible de las facturas que cubran la totalidad de los servicios prestados y la Remisión del servicio correspondiente. Las facturas, además de cumplir con todos los requisitos fiscales, deberán contener los datos que identifiquen el servicio, como son la fecha, el monto, el cliente, debidamente validada la CFDI ante el portal del SAT en la siguiente liga: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob y vigentes en el portal del SAT.
II.- Copia de al menos una Carta de satisfacción de clientes o de cumplimiento debidamente firmada por el representante legal. Adjuntar las facturas del contrato que corresponda a la carta presentada.

Nota: La carta(s) de satisfacción de clientes y/o cancelación(s) de garantía de cumplimiento y/o factura(s) o remisión(s) presentada (s), deberá(n) corresponder a los contratos presentados en el rubro de “Experiencia y Especialidad del licitante”. Así mismo, en caso de que el cumplimiento de contratos se acredite con contratos diferentes a los presentados en los rubros de experiencia y especialidad, deberán exhibir además de la documentación descrita con antelación, los contratos de mérito a fin de identificar que los mismos guardan relación y/o vinculación con el servicio en cita

Todos estos documentos serán presentados en los FORMATO T17. Propuesta Técnica equipamiento para digitalización y FORMATO T18. Propuesta Documental, incluidos en el Anexo 4 (Cuatro) FORMATOS de las presentes bases.

La omisión de la presentación de cualquiera de los documentos numerados anteriormente y de alguna de las especificaciones; la falta de claridad y/o precisión en los requisitos técnicos con relación a los ofertados, será causa para desechar las propuestas de los licitantes.

S.- VISITA A LAS INSTALACIONES:

El licitante, de manera optativa, podrá visitar las unidades médicas que participen en el presente servicio médico integral, a efecto de verificar el lugar y el espacio que la unidad médica les asignará para la instalación del equipamiento para digitalización, que se requieren para la prestación del servicio; así mismo, identificará y determinará la pertinencia o no, de realizar adecuaciones al área que se le asigne. 

La visita a las Instalaciones Institucionales, es opcional para los licitantes, y será posible llevarlas a cabo a partir del día hábil siguiente a la publicación de la Convocatoria en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX y hasta un días hábil previo a la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas, el licitante podrá acudir a las Unidades Médicas sujetas a la prestación del servicio, cumpliendo con lo establecido en el al inciso e) de este numeral, a fin de considerar todos los aspectos técnicos, específicos y económicos del equipamiento, y la prestación del servicio, para la elaboración y presentación de su proposición. En su caso, dicha constancia de visita a sitio deberá formar parte de la propuesta técnica del licitante.  

El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. El licitante optará realizar la visita y el levantamiento respectivo, por cada Unidad Médica visitada,  integrando a su propuesta la constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de las Unidades Médicas, la cual deberá contener como mínimo: nombre de unidad médica, fecha de la visita; el nombre, firma y matrícula del personal del Instituto que atendió la visita, así como el nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente; en hoja membretada de la empresa licitante; de conformidad con lo especificado en el presente numeral VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES de los Términos y Condiciones, donde se suministrarán o colocarán los equipos o donde se prestarán los servicios.

La visita a las Instalaciones Institucionales es opcional para los licitantes, y será posible llevarlas a cabo a partir del día hábil siguiente a la publicación de la Convocatoria en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX. Durante la visita no serán atendidas dudas derivadas de estas, toda vez que la vía para atención de dudas y aclaraciones, es la correspondiente Junta de aclaraciones y las visitas tienen por objeto que los licitantes puedan verificar el lugar y/o espacio que la unidad médica les asignará para la instalación del equipamiento para digitalización, que se requieren para la prestación del servicio; para identificar la pertinencia o no, de realizar adecuaciones al área que se le asigne, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto, para lo cual el licitante deberá ponerse en contacto al correo ramon.moncada@imss.gob.mx, al menos dos días hábiles para el Instituto previa a la fecha probable de visita, en horario de 8:00 a 18:00 horas y en días hábiles para el Instituto, para que éste le asigne y deje constancia, de la fecha y hora programada, el objeto y lugar de la reunión, así como el nombre del servidor público designado para llevarla a cabo. 

En la visita  a sitio que opte por realizar el licitante a las Unidades Médicas, el personal del Instituto responsable, deberá llevar a cabo su formalización mediante la elaboración de una Minuta de trabajo  misma que deberá ser firmada tanto por el personal de la unidad médica involucrada y deberá cumplir con lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual, el servidor público responsable deberá realizar la invitación al personal del Órgano Interno de Control (OIC) y elaborar una minuta de la vista, la cual debe ser firmada por los licitantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, para el personal del Instituto (el Director, Jefe del Servicio que corresponda, personal de conservación y en su caso, representante del OIC), así como nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente; siendo obligatorio para el servidor público responsable, integrarla al expediente respectivo y remitir copia de la misma al Titular del Órgano Interno de Control y al Titular de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta No servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visita, solo es para el debido complimiento del protocolo señalado. Cabe precisar que el personal de Conservación de la unidad médica deberá quedarse con una copia adicional de esta minuta de trabajo para posteriormente hacerla llegar en su momento al administrador del contrato, en caso de que sea asignada la partida correspondiente en el acto del fallo.

El importe de los gastos generados por la(s) visita(s) a instalaciones referidas en los párrafos anteriores, correrá absolutamente por cuenta del licitante.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica el FORMATO T20 “Carta relativo a la obligación del licitante, de realizar los trabajos necesarios de adecuación a las instalaciones de cada unidad médica que corresponda”, incluidos en el Anexo 4 (Cuatro) FORMATOS de las presentes bases, en la cual se compromete a cumplir cabalmente para la instalación de los equipos en la partida que resulte adjudicado, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde serán prestados los SMI, así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación de los equipos,  así como la óptima prestación de los servicios contratados, especificando claramente la(s) partida(s) en la(s) que participa. Este requisito es obligatorio ya sea que el licitante realice las visitas a los sitios o no.

T.- NORMAS OFICIALES MEXICANAS POR CONSIDERAR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD:

El licitante presentará un escrito en forma libre en hoja membretada y debidamente firmada por su representante legal, en el que manifieste que dará cumplimiento a las normas aplicables durante la prestación del servicio y una vez adjudicado en alguna de las partidas de su interés, tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, así como favorecer en la Unidad Médica la aplicación de estas Normas, que por el servicio integral se deban cumplir, siendo estas:

· Norma Oficial mexicana NOM-035-SSA3-2012. En materia de información en salud. (DOF 30-11-2012). 
· Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico. (DOF 15-10-2012).
· NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de calidad. Concordancia con la Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión calidad. (DOF 03-05-2016).
3. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS; MEDIOS Y EN SU CASO, REDUCCIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.
	E V E N T O S


	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Primera Junta de Aclaración de la convocatoria a la licitación.
	06/11/2025
	10:00 AM
	A TRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX


	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	12/11/2025
	10:00 AM
	

	Fallo


	18/11/2025
	14:00 HRS
	

	Firma del contrato


	08/12/2025
	

	Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS
	No se requieren visitas. 


4. JUNTA DE ACLARACIONES:

Aquellos interesados que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria deberán presentar un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes, a través de la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, acompañado de las citadas solicitudes de aclaración; en el citado escrito manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

NOTA: En el caso de presentación de proposiciones conjuntas, cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

a)
Del licitante: registro federal de contribuyentes; nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y 

Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir proposiciones.

b).
Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración, a través de la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX), a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo antes previsto no serán contestadas por resultar extemporáneas.

d)
Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

5.
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

a. Los licitantes entregarán sus proposiciones técnica y económica a través de la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, hasta el momento de su apertura pública.
b. Una vez recibidas las proposiciones se hará constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar ello en el formato de recepción de los documentos que integran la proposición. 
c. En el supuesto de las proposiciones presentadas, que por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

· En el caso del supuesto anterior, se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

· No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y, en su caso, del Testigo Social, con los programas Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, la proposición se tendrá por no presentada.

b) Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo correspondiente.

c) En caso de que se encuentren presentes los licitantes, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que presida el acto rubricarán la proposición técnico-económica. 
d) Los licitantes que deseen participar sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión
5.1 PROPOSICIONES CONJUNTAS:
Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 2 (dos), de las presentes bases.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación pública;

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

5. DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN QUE SE GENERE EN PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, RELATIVO A LA PROPOSICION LEGAL.

A. Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, penúltimo párrafo, de la LAASSP, conforme al Anexo 12 de las presentes bases

B. Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por si mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo 12 de las presentes bases.
C. Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

D. Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo B de las presentes bases
E. En caso de que se presenten proposiciones en forma conjunta, cada una de las personas agrupadas, deberá presentar en forma individual los escritos señalados en este numeral, además del convenio firmado por cada una de las personas que integren la proposición. Conforme al Anexo 2 de las presentes bases.
F. Acreditación de encontrarse al corriente de sus Obligaciones Fiscales, de conformidad con lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los términos que establece la Regla 2.1.39 de la Miscelánea Fiscal, mediante la opinión vigente y positiva emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
G. Acreditación de encontrarse al corriente de sus Obligaciones en materia de Seguridad Social, la “Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social” vigente y positiva.
H. Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), mediante la constancia de Situación Fiscal en Materia de Aportaciones Patronales y Entero de Amortizaciones, vigente.
6.1 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante es la siguiente:
I.   Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.
II. Acta Constitutiva actualizada en caso de que el licitante sea persona Moral; y acta de Nacimiento, CURP y Alta ante el SAT, si es Personas Físicas.

  
En el caso de resultar adjudicado y No cuente con Número de Proveedor IMSS, deberá anexar los documentos siguientes:

    
· Registro Federal de Contribuyentes. (RFC).
· Comprobante de domicilio.
· Credencial de elector de representante legal.
· CURP
Además de considerar los aspectos siguientes:
a. Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

b. Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de esta, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica. 

c. Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. 

6.2 PROPOSICIÓN TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

I. Descripción amplia y detallada de los servicios ofertados, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo 1 y Anexo 1 “A” el cual forma parte de estas bases.
II. Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

6.3.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la partida, clave, descripción, cantidad máxima, precio unitario, subtotal y los importes mínimos y máximos de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases. 

En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario del servicio. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

Los precios ofertados por los licitantes permanecerán fijos durante la vigencia del contrato. 

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente podrán ser desechados por la convocante.

7.- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

7.1. En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada.

7.2. En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a) Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente.

b) Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante deberá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo D “Acreditación de Personalidad”, el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el Anexo D de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX.

7.3. Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte ganador, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

El licitante ganador tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

8. ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

(Una vez realizado el fallo del procedimiento)

El (los) licitante(s) que resulte(n) ganador(es) y cuyo monto del contrato sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA); preferentemente dentro de los tres días hábiles posteriores a la fecha en que se tenga conocimiento del fallo o adjudicación del contrato, deberá(n) realizar la solicitud de opinión ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en sentido positivo, en los términos que establece la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de conformidad con lo previsto en el artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

(Previo a la formalización del contrato)

Previo a la suscripción del contrato, el licitante ganador deberá presentar el acuse de recepción con el que compruebe la realización de la consulta de opinión ante el SAT, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos que establece la Regla de la Miscelánea Fiscal.

Para el caso de que el licitante ganador vaya a celebrar dos o más contratos derivados del presente procedimiento licitatorio, previo a la suscripción de cada instrumento jurídico y por cada uno de éstos, deberá presentar el escrito al que se hace referencia en el párrafo anterior, con el que compruebe que realizó la solicitud de opinión ante el SAT, en términos de la Regla de la Resolución Miscelánea Fiscal.

En tratándose de proposiciones conjuntas, presentadas en términos del artículo 34 de la LAASSP, se deberá presentar “un acuse de recepción” con el que se compruebe que se realizó la solicitud de opinión ante el SAT, por cada uno de los participantes en dicha proposición.

En el supuesto de que el Instituto, previo a la formalización del contrato, como resultado de la consulta en el Portal  del SAT detecte que la  opinión es en sentido negativo sobre las obligaciones fiscales de la persona física o moral que resultó adjudicada, deberá de abstenerse de formalizar y procederá a remitir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de la formalización del contrato, por causas imputables al licitante al que le fue adjudicado.

(Una vez formalizado el contrato)

En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el (los) proveedor(es) con quien ya se haya formalizado el (los) contrato(s) derivado(s) de la presente licitación, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, dicha persona y el Instituto cumplirán el instrumento hasta su terminación, por lo que la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el proveedor o contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el contrato. 

8.1 ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

(Previo a la formalización del contrato)

Presentar documento vigente expedido por el instituto mexicano del seguro social (IMSS), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, vigente y positiva.

(Una vez formalizado el contrato)

Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva 

La vigencia de la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión. 

La multicitada opinión, la pueden obtener ingresando a la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx). En el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrarán con su firma electrónica (fiel) y esta se generará de manera automatizada, atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el particular esté inscrito ante el Instituto  y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones.

Negativa.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social.

Por lo que el Instituto no podrá emitir opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social en los siguientes supuestos:

· No se cuente con Registro ante el IMSS

· Su registro patronal esté dado de baja

· No se cuente con trabajadores registrados

El procedimiento para obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”: Ingresar a escritorio virtual  Si usted ya se encuentra registrado en el portal de trámites digitales del IMSS, dar clic en ingresar. En caso de no estar registrado, será necesario seleccionar la opción crear una cuenta. Ingresar los datos de su fiel para la autenticación y dar en verificar, una vez verificados, dar clic en autenticar. Una vez dentro del “escritorio virtual”, dar clic al apartado “mis empresas representadas”. El sistema despliega el RFC y nombre o razón social, de las empresas que representa. Seleccionar el RFC de la empresa de la cual desea obtener la “opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social”. El sistema muestra una pantalla en la que aparece el RFC seleccionada y en el apartado del lado izquierdo, “datos fiscales”, dar clic en el recuadro denominado “acciones” y seleccionar “opinión de cumplimiento” para obtener el citado documento.

El sistema presenta el documento “opinión de cumplimiento”, el cual puede imprimirse o guardarse en la computadora o dispositivo magnético. Una vez concluido el trámite, dar clic en cerrar sesión.

8.2  ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación. 

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

Primera.- Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

Segunda.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

I.  La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II.  La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

III.  Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV.  Las garantías que se hayan otorgado.

V.  Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

Tercera.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

Cuarta.-    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

a) Sin adeudo o con garantía. - cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

b) Con adeudo. - cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

c) Con adeudo pero con convenio celebrado. - en los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.
d) Sin antecedente. - para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos a), b) y d) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: www.infonavit.org.mx.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

Quinta.-    La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32d del código fiscal de la federación y al punto 4.14 de las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios del instituto mexicano del seguro social vigente, así como al acuerdo por el que se emiten las reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones, se les hace de su conocimiento  a los licitantes y posibles adjudicados, que para la firma del contrato respectivo, se solicita como requisito indispensable para suscribirlo, el  envío de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de amortizaciones en la fecha de notificación del fallo concursal correspondiente , al correo siguiente: cesar.hernandezgon@imss.gob.mx, para efecto de lo dispuesto por el artículo 32-d del código fiscal de la federación. 

Al respecto, se da a conocer el procedimiento para la obtención de la constancia de situación fiscal emitida por el INFONAVIT, en los términos siguientes:

8.3 REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS.

PRIMERA.-  Los particulares que, para efectos de celebrar contrataciones con las dependencias y entidades a que se refiere el artículo 32-d del código fiscal de la federación y, en su caso, los que aquéllos subcontraten, o quienes pretendan acceder al otorgamiento de subsidios y estímulos de las mismas dependencias y entidades, requieran del INFONAVIT, una constancia de situación fiscal, deberán obtener la misma de conformidad con las presentes reglas.

SEGUNDA.-  El INFONAVIT, a fin de emitir la constancia de situación fiscal, revisará que:

I. La inscripción del particular solicitante ante el instituto, en caso de estar obligado, y la vigencia del número o números de los registros patronales que le han sido asignados.

II. La existencia de créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las aportaciones, los descuentos, su actualización, los recargos y las multas impuestas en los términos de la ley del instituto del fondo nacional de la vivienda para los trabajadores.

III. Los adeudos o créditos fiscales que no se encuentren firmes.

IV. Las garantías que se hayan otorgado.

V. Los convenios de pago que el solicitante haya celebrado con el instituto.

TERCERA.-  Las constancias de situación fiscal se emitirán a partir de la información contenida en las bases de datos del instituto y reflejarán la situación que ante el INFONAVIT guardan los particulares que las soliciten para los efectos del artículo 32-d del código fiscal, por lo que no constituye acto o resolución de carácter fiscal y por tanto no prejuzgan sobre la existencia de créditos a cargo del aportante que pudieran derivar del ejercicio de las facultades del INFONAVIT como órgano fiscal autónomo.

CUARTA.-    El INFONAVIT expedirá a los particulares los siguientes tipos de constancia de situación fiscal:

1. SIN ADEUDO O CON GARANTÍA.- Cuando el particular esté inscrito ante el instituto y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o bien que contando con adeudo éste se encuentre garantizado.

2. CON ADEUDO.- Cuando el particular no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

3. CON ADEUDO PERO CON CONVENIO CELEBRADO.- En los casos en que el particular cuente con adeudos pero que haya celebrado convenio con el INFONAVIT para cubrirlos. La constancia de situación fiscal que se expida precisará esta circunstancia para efectos de contratación en términos de los párrafos dos y tres del artículo 32-d del código fiscal de la federación.

4. SIN ANTECEDENTE.- Para personas físicas o morales que no cuenten con número de registro patronal registrado ante el instituto y por tanto con trabajadores formales.

Las personas físicas o morales podrán obtener las constancias de situación fiscal a que se refieren los incisos A), B) Y D) en la sección correspondiente del portal institucional del INFONAVIT en el internet: WWW.INFONAVIT.ORG.MX.

Las constancias a que se refiere el inciso c) serán emitidas por la autoridad fiscal del instituto en las delegaciones regionales.

Cuando la respectiva constancia de situación fiscal arroje a juicio del solicitante inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal o con el estado de los créditos fiscales, podrá acudir a la delegación regional que corresponda a efecto de aclarar el contenido de la misma.

QUINTA.- La constancia de situación fiscal que se expida tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

9.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme a lo solicitado en las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

9.1.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47, de la LAASSP, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar estas solventes, se procederá a la evaluación de las que le sigan en precio.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes: 

· Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

· Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

· Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 2.1 y 6.2, de las bases de esta Convocatoria.

· La verificación será documental para todas las partidas. 

· Se verificará que cotice la totalidad de los bienes requeridos en cada partida que ofrezca el licitante.

· Los licitantes deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en el Anexo 1 y Anexo 1 “A” describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando indicando partida, clave, concepto, marca, país de fabricación.

· Se verificará la congruencia de anexos técnicos, folletos y/o catálogos, instructivos y/o manuales, de cada una de las partidas que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

9.2.
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS. 

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica Anexo 5 (cinco) de las presentes bases.

9.3.
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SFP.
10.
CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta convocatoria contenidos en los numerales 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2 y 6.3., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

B) Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

C) Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

D) Cuando no cotice la totalidad de cantidades por partida, conforme a lo establecido en las presentes bases.
E) Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida. 

F) Si omite requisitar o no requisite adecuadamente cualquiera de los formatos solicitados en las presentes bases.

G) Si omite foliar cada una de las hojas y de los documentos que integren la proposición técnica y económica y aquellos distintos a esta.

H) Cuando presenten los formatos y/o anexos que se indican en esta convocatoria, con anotaciones distintas a las solicitadas o datos incompletos

I) Si no existe congruencia entre los documentos presentados.

J) Cuando no presente algún anexo solicitado en las presentes bases de convocatoria.
K) La captura de los precios en partida Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX deberá tener congruencia con la propuesta económica presentada en formato PDF, es decir, en caso de que el licitante en el sistema de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX registre un precio distinto en la partida a la contenida en la propuesta en PDF, afecta la solvencia y motivará su desechamiento en la partida.
11.
COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a).
Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26 Bis, fracción III de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de la PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b).
Con fundamento en el artículo 49 párrafo quinto de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

· Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL COMPRAS MX y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

12.
 MODELO DE CONTRATO. 

Con fundamento en el artículo 67 de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 6 (seis), el modelo del contrato abierto que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 66, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de la presente convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas, objeto de esta licitación, se detallan en el Anexo 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases. 

12.1.
 PERÍODO DE CONTRATACIÓN. 

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) con una vigencia a partir de la firma del contrato al 31 de Diciembre de 2025.
El inicio de la prestación del servicio podrá darse el día natural siguiente de la adjudicación del contrato, y las obligaciones derivadas de este, serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el Dictamen de asignación. Lo anterior con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP y 84 de su Reglamento.

12.2
FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará el día 08 de Diciembre del 2025.
Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno Anticorrupción y Buen Gobierno,  para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

13.
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo total del contrato, a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo 7 (siete).
La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

14. INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 95 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 15:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586

Colonia San Ángel, 

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, 

México D.F. 
15.
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. 

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, al momento de enviar su propuesta técnica-económica deberán indicar en el formato previsto en el anexo C de la presente convocatoria, si en los documentos que proporcionen al Instituto se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter.
ANEXO 1
“REQUERIMIENTO”

T1 “Requerimientos de Imagen de estudios procesados de SMI para DIG”
	Partida
	CLAVE
	OOAD
	CLVSI
	Requerimiento

	
	OOAD
	
	
	Mínimo
	Máximo

	1
	21
	Oaxaca
	80.15.000
	12,400
	31,000


ANEXO 1 “A”

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO.
1.- ANEXO TÉCNICO 

Es el documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la oportunidad con que son requeridos, y que forma parte integrante del contrato o pedido, el cual deberá de contemplar para su propuesta técnica, contemplando los requisitos y especificaciones previstas en el mismo:


[image: image1.emf]ANEXO TECNICO.doc


2.- PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

2.1. Penas convencionales.

a) Se aplicará 1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente a la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso, en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente.

b) El Administrador del Contrato será el responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, auxiliándose por el Jefe de Servicio o Coordinador Clínico y Administrador de la Unidad Médica, en todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una penalización basada en la tabla de penalizaciones. Lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cada día de atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio.

c) La pena convencional se calculará conforme a lo siguiente fórmula: 


Pca = %d x nda x vspa. 


Dónde: 

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.




Pca = pena convencional aplicable. 




nda = número de días de atraso. 




vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

d) La penalización se calculará a partir del día hábil siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operación. En ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al proveedor las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium.

e) Las penas convencionales se harán efectivas a través de una nota de crédito, previo cálculo realizado por el Administrador del Contrato.

f) En caso de existir alguna pena convencional, se notificará mediante el FORMATO T11. NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE, y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior. 

	Concepto
	Unidad de Medida
	Penalización (los montos a deducir se considerarán antes del IVA)
	Responsable de reportar el incumplimiento
	Responsable de calcular, aplicar y notificar de la Pena

	1. Incumplimiento en la entrega, instalación, puesta en operación del equipamiento para Digitalización 
	Por cada día que exceda la fecha de inicio de la prestación del servicio conforme a lo propuesto en su plan de trabajo presentado en su propuesta técnica
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	2. Cuando no se lleve cabo el mantenimiento correctivo del equipamiento para Digitalización y/o equipo médico adicional.
	Por cada día natural que exceda el nivel de servicio de acuerdo con las áreas metropolitanas especificadas.
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología.
	Administrador del Contrato.

	3. Incumplimiento en la Programación y desarrollo de las actividades de transferencia de conocimiento previa
	Por cada día que exceda la fecha de inicio de la prestación del servicio conforme a lo propuesto en su plan de trabajo presentado en su propuesta técnica
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	4. Cuando no se puedan intercomunicar la unidad para ver estudios radiológicos de otras unidades dentro de la misma partida o entre los servicios de la misma unidad médica.
	Por cada día que exceda la fecha de inicio de la prestación del servicio conforme a lo propuesto en su plan de trabajo presentado en su propuesta técnica o por cada periodo de 24 horas donde se incumpla esta disposición.
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	5. Presentación del Ingeniero en sitio asignado/ Supervisor de Instalación y Mantenimiento


	Cuando exceda el día 5 después de la emisión y notificación del fallo.
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	6. Cuando no se lleve a cabo el registro y control de la productividad, así como su envió establecido en el numeral 6.2 y 6.3 del anexo técnico de los sistemas del Instituto, de los estudios procesados realizados.
	Por cada día natural de atraso que exceda el nivel de servicio.
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	7. No proporcionar Atención al reporte de solicitud de mantenimiento registrado
	Día natural de atraso. 
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	8. No sustituir aquel equipamiento de digitalización/informático que tengan en un periodo de treinta días, tres mantenimientos correctivos por otro igual o de mayores características.


	Día natural de atraso.
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso 
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	9.Cuando el licitante adjudicado no entregue al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado de acuerdo con el punto 4.2.14 de los Términos y Condiciones
	Cuando exceda el día 5 después de la emisión y notificación del fallo.
	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada día natural de atraso.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	10. Cuando el equipo con el que preste el servicio rebase los 5 años de operación y/o fabricación de acuerdo con el punto 4.2.16 de los Términos y Condiciones.
	Por cada equipo de digitalización y/o equipo adicional que exceda la fecha de operación y/o fabricación 5 años


	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia de la unidad médica afectada, por cada equipo que exceda los años de fabricación 
	El Jefe de Radiología. O Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador del Contrato.

	11. Sistema de Información

El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada partida establecerá(n) contacto con el Administrador del Contrato, a efecto de realizar la entrega de los incisos a, b y c, y con la CTSMI para la entrega del inciso d:

A) Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI. 3).

B) Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI. 4).

C) Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI. 5).

D) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI. 6).
	Por cada día natural que exceda los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de la emisión y notificación del fallo.
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	12. Adecuación del Área Física

Cuando el(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada Partida no realicen las adecuaciones del área física necesarias para el amiento de los equipos en cada una de las áreas de las unidades médicas de acuerdo con el Anexo T8 "Guía de Distribución de equipamiento para digitalización por unidad médica" y Anexo TI.2 “Especificaciones mínimas de los equipos de cómputo” y el numeral 4.4 Condiciones de entrega, instalación y puesta en operación inciso i)
	Por cada día natural que exceda los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo.
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	13. Cumplimiento de la ETIMSS 5640-023-005

Cuando el licitante adjudicado no instale y ponga en marcha el sistema de información de acuerdo con las especificaciones de la ETIMSS 5640-023-005 vigente aprobado exitosamente.


	Por cada día que exceda la fecha de conclusión establecida en el calendario de despliegue entregado por el licitante adjudicado a la CTSMI.


	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA. Por cada día que exceda la entrega y el cumplimiento del calendario de despliegue 
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	14. Pruebas de alidad

Cuando se realicen más de tres intentos para acreditar las pruebas de alidad en oficinas y más de 2 en sitio, de acuerdo con el Anexo Técnico o rebasen el plazo indicado en el numeral 4.3.
	Por cada prueba excedente que se realice posterior al tercer intento o cada día natural que exceda el plazo indicado en el numeral 4.3.


	1 (uno) % del importe de la garantía correspondiente al ejercicio en el que incurrió la incidencia, por cada día natural de atraso en cualquiera de los dos supuestos indicados.


	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	15. Calendario de Despliegue

El(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida deberá(n) entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en cada unidad médica.


	El calendario de despliegue deberá ser acordado con el Administrador del Contrato y entregado a la CTSMI con copia al Administrador del contrato a más tardar a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico
	
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	16. Sistema de Información

El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada partida deberá instalar y poner a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas adjudicadas, conforme al anexo técnico y calendario de despliegue.


	Por cada día natural que exceda los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo.
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	17. Programa de Mantenimiento Preventivo

Cuando el(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada Partida no entregue(n) el Programa de Mantenimiento Preventivo de la totalidad de los equipos médicos/informáticos de digitalización, a más tardar el día 60 natural posterior a la emisión y notificación y emisión del fallo y de manera anual.
	Por cada día natural plazo que exceda los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión y notificación y emisión del fallo y de manera anual dentro de los primeros 15 (quince) días hábiles del año.
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica sin incluir el IVA.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	18. Capacitación Previa del Sistema de Información

El(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida deberá(n) realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al SMI para DIG, conforme al programa de capacitación contenido en el Formato T7 "Transferencia del conocimiento"   Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada participante de la transferencia de conocimiento, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.
	Por cada día natural que exceda los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la emisión y notificación y emisión del fallo (de acuerdo con el Anexo técnico).
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	19. Capacitación continua del Sistema de Información

El(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida deberá(n) realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al SMI para DIG cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal al servicio, o cuando el Jefe o Encargado de Radiología considere necesaria una recapacitación.

Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada participante de la transferencia de conocimiento, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.
	En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al(los) Licitante(s) Adjudicado(s) (de acuerdo con el Anexo técnico).
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato

	20. Migración de la Información

El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada partida deberá(n) contemplar la migración de la información de los estudios realizados e interpretados, así como la información relativa a la agenda de citas, durante la vigencia del servicio que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, sin costo adicional para el Instituto, el cual deberá ser entregado al Jefe o Encargado o responsable de Radiología por cada unidad médica. No aplica para migración de estudios fuera de algún contrato de servicio integral de digitalización que requieran habilitar alguna función propia del nuevo sistema. 
	Por cada día natural que exceda los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue, por causas imputables a El(los) Licitante(s) Adjudicado(s)
	1 (uno) % diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA..
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica.
	Administrador de Contrato


3. Deductivas:
a) En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, auxiliado por el Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador y Jefe de Conservación de la Unidad Médica. En todos los casos se deberá aplicar el 0.5 (cero punto cinco ) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente., por cada día natural de atraso y determinar la causa por la cual el licitante es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

b) En caso de existir alguna deductiva se notificará mediante el FORMATO T12. NOTIFICACIÓN Y EMISIÓN DE DEDUCTIVAS.
	Concepto
	Unidad de Medida
	Deducción (los montos a deducir se considerarán antes del IVA)
	Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato
	Responsable de reportar el incumplimiento
	Responsable del cálculo de notificación y emisión de la Deducción

	1. Cuando se lleve a cabo el mantenimiento preventivo del equipamiento para Digitalización de forma parcial o con deficiencias, de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de mantenimiento preventivo.
	Por evento entregado en forma parcial o deficiente, se aplicará una deductiva.
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	Hasta en 2 dos ocasiones durante la vigencia del servicio.
	Jefe de Radiología.
	Administrador del Contrato.

	2. Cuando no se puedan intercomunicar la unidad para ver estudios de otras unidades el Instituto requiera y que tengan el SMI para DIG.
	Por cada unidad médica en la que no se pueda visualizar la intercomunicación de los estudios, se aplicará una deductiva.
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	Hasta en 3 (tres) eventos por partida 

durante la vigencia del servicio.
	El Jefe de Radiología.
	Administrador del Contrato.

	3. Personal asignado sin uniforme e identificación.
	Por cada ocasión que no porte uniforme e identificación de la empresa, se aplicará una deductiva
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	Hasta en 10 (diez) eventos por partida durante la vigencia del servicio.
	El Jefe de Radiología.
	Administrador del Contrato.

	4. No cumplir con el personal mínimo por OOAD de acuerdo con Anexo T25 “PERSONAL EN SITIO MÍNIMO POR OOAD.
	Por cada ocasión que no se cumpla con el personal mínimo por OOAD 
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	Hasta en 10 (diez) eventos por partida durante la vigencia del servicio.
	El Jefe de Radiología.
	Administrador del Contrato.

	5. Tener un cuarto mantenimiento correctivo en un equipo en menos de 30 días.
	Por cada ocasión que no se haya sustituido el equipo, se aplicará una deductiva.
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	Hasta en 1 (una) ocasión durante la vigencia del servicio.
	Radiología / Jefe Conservación
	Administrador del Contrato.

	6.  No cumplir con alguno de los niveles de servicio descritos en el Anexo Técnico
	Por cada ocasión que no cumpla con los niveles de servicio se aplicará una deductiva.
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	Hasta en 10 (diez) ocasiones durante la vigencia del servicio.
	Jefe de Radiología / Jefe Conservación
	Administrador del Contrato.

	7. Envío de Mensajería HL7

Cuando el(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida no envíe la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los estudios realizados durante el periodo de facturación.
	Ante la deficiencia en la entrega total de la mensajería HL7 de los estudios realizados durante el periodo de facturación.
	Se deberán contemplar los siguientes porcentajes de incumplimiento por virtud del conteo total obtenido, conforme a lo siguiente:

Del 1% al 25% de incumplimiento: aplicar 0.4% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al periodo del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

Mayor del 25% al 50% de incumplimiento: aplicar 0.6% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al periodo del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

Mayor del 50% al 75% de incumplimiento: aplicar 0.8% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al periodo del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

Mayor del 75% al 100% de incumplimiento: aplicar 1.0% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al periodo del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

(*Ejemplo: Durante el periodo de facturación fueron requeridos 100 mensajes HL7, de los cuales, 80 fueron enviados de forma efectiva y exitosa a la base de datos central del Instituto. 

En ese sentido, será -conforme al 1% al 25% de incumplimiento- aplicado el 0.4% de sanción al valor de la factura que incluya IVA correspondiente al periodo del incumplimiento, con base en la ETIMSS 5640-023-005 vigente.)


	Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.
	Jefe de Radiología / Jefe Conservación
	Administrador del Contrato.

	8. Cuando no se lleve a cabo la digitalización de las imágenes de estudios programados por causas imputables al proveedor
	Por cada suspensión de estudios programado.
	0.5 (cero punto cinco) % del importe total de la facturación mensual de la unidad médica afectada, por cada ocasión que se presente.
	El Jefe de Radiología. o Coordinador Clínico de la Unidad Médica, Administrador de la Unidad Médica
	Jefe de Radiología / Jefe Conservación
	Administrador del Contrato.


4.- DEFECTOS O VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

El prestador del servicio quedará obligado ante el “IMSS” a responder por los defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que haya incurrido, en los términos señalados en el Código Civil Federal.

Por lo anterior, el licitante deberá presentar en su propuesta una carta garantía contra defectos de fabricación, vicios ocultos, calidad de servicios y de operación y amiento que ampare, por el tiempo que preste sus servicios, a sus equipos, sistemas y demás componentes con los cuales brindará el servicio objeto de esta convocatoria.

5.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

a) El licitante se obliga a entregar al Instituto a más tardar, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la firma del contrato, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, la cual será divisible por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior de conformidad con los artículos 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 103 de su Reglamento; así como el numeral 4.24.4 inciso j) de las POBALINES

b) .

El licitante queda obligado a entregar al Instituto la póliza de fianza, apegándose al formato establecido en el Instituto.

Dicha garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al licitante una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que este pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, una vez que se formule el finiquito de sus servicios, para lo que solicitará su liberación mediante escrito en el domicilio de la Unidad Médica, indicado para solicitar la cancelación de la fianza, mismo en el caso de proceder se realizará la liberación y entrega de fianza original al proveedor.
6.- PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

a) El licitante deberá constituir un seguro de responsabilidad civil o de daños a terceros, emitida ante Compañía Mexicana debidamente autorizada para ello, equivalente a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 M.N.), antes de I.V.A. aplicable a bienes muebles, inmuebles y a personas, que deberá mantener vigente hasta la terminación del instrumento jurídico respectivo, así como durante sus prórrogas o ampliaciones si las hubiera.

b) La póliza deberá ser entregada al administrador de contrato dentro de los diez días naturales posteriores a la firma del instrumento jurídico respectivo. Dicha póliza deberá de ser contratada asegurando los inmuebles del Instituto, en caso de ser una póliza de Responsabilidad Civil general, el licitante ganador deberá de presentar dicha póliza acompañada de un escrito de su empresa aseguradora en la cual se señale que dicha póliza cubrirá los daños causados a bienes muebles, inmuebles y a personas del Instituto

c) En el supuesto de que no se presente la póliza dentro del plazo señalado, el Instituto iniciará el procedimiento de rescisión administrativa del instrumento jurídico respectivo, en los términos de la LAASSP.

7.- FORMA DE PAGO DEL SERVICIO

El Licitante Adjudicado deberá presentar a la fecha del corte de los servicios, la representación impresa del comprobante fiscal digital (factura electrónica), de igual modo como se indica en el Oficio No. 09 9001 600 000/018 de Dirección de Finanzas con fecha del 16 de febrero de año 2024, en relación con la simplificación de los requisitos en general para el proceso de pago, se solicita lo siguiente:

· Evidencia de la existencia de un convenio o contrato, o del documento con el que se justifique la existencia de una obligación del IMSS para el pago de una contraprestación; 

· Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) por los bienes o servicios prestados al IMSS; y 

· Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Forma de pago:

· El pago se realizará en pesos mexicanos

· El pago se realizará en una exhibición.

· No se requiere anticipo.

8.- FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE REALIZARÁ LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SERVICIO Y LA ACEPTACIÓN DEL MISMO.

Si el equipamiento para digitalización con el que el proveedor proporciona el servicio no cumple de manera satisfactoria con la alidad y calidad solicitada, durante el transcurso del contrato, los mismos deberán ser sustituidos previa notificación y emisión y verificación por ambas partes (administrador del contrato y licitante adjudicado).

En el caso que alguno de los equipos persista con defecto en su alidad, deberá cambiarse por otro bien que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas y deberá presentar de nuevo la documentación al administrador del contrato, este procedimiento de cambio se realizará en un término de 5 días hábiles contando a partir del inicio de la emisión y notificación del fallo.

El licitante adjudicado deberá indicar un número telefónico y correo electrónico de atención, el cual deberá proporcionar en cada una de las unidades médicas que cuenten con el servicio, a fin de que se registren los problemas en la operación y/o reportes de fallas en equipamiento de digitalización, así como, lo relacionado a problemas en la asistencia técnica para dar atención a las unidades médicas donde presta sus servicios. En caso de existir cambios ya sea en el número telefónico y/o correo electrónico, los mismos deberán ser notificados por escrito a cada uno de los responsables médicos del servicio en la(s) unidad(es) médica(s), incluyendo al administrador de contrato en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas a partir del cambio. 

El licitante deberá presentar posterior a la fecha del corte de los servicios, el Formato T22 CONTROL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS PROCESADOS DE LA CTSMI junto con el Formato T10 REPORTE MENSUAL DE ESTUDIOS PROCESADOS dentro de los primeros 5 días hábiles en formato Excel y formato PDF al jefe de servicio y/o encargado de este para que se efectúe la validación de los estudios procesados realizados en cada periodo. Posterior a la validación, el licitante adjudicado procederá con la solicitud de firmas que marca el FORMATO T10 REPORTE MENSUAL DE ESTUDIOS PROCESADOS que son el jefe de servicio y/o encargado, de este, la del director de la unidad médica y el técnico y/o ingeniero asistente por parte del licitante. 

El licitante adjudicado deberá elaborar de la factura electrónica misma que será avalada y firmada junto con el FORMATO T10 REPORTE MENSUAL DE ESTUDIOS PROCESADOS por el Administrador del Contrato.

La verificación del servicio se llevará a cabo por el siguiente personal: Jefe de Servicio de Radiología y por el Jefe de Conservación mediante los registros, reportes, incidencias, informes o documentos a que haya a lugar como se detalla en la siguiente tabla:

	Responsable de Reportar Incumplimientos.
	Actividad
	Documentos Involucrados y de los Cuales se hará Entrega Copia al Administrador del Contrato.

	El Jefe de Radiología.
	1. Verifica que la recepción e instalación del equipamiento para Digitalización, se lleve a cabo, dentro de los 15 (quince) días hábiles contados a partir de la emisión y notificación del fallo o de acuerdo con el número de días programado dentro de su propuesta.
	A. FORMATO T5 “Recepción del equipamiento para digitalización de Imagen de estudios médicos”.

	Jefe de Conservación/El Jefe de Radiología.
	2. Verificar que el licitante adjudicado entregue al inicio de la prestación del servicio a los responsables, los documentos involucrados. 
	B. Calendario del Programa de Mantenimiento Preventivo del equipamiento para Digitalización 

C. Bitácora de Mantenimiento Preventivo del equipamiento para Digitalización.

	El Jefe de Radiología.
	3. Revisar que se lleve a cabo la transferencia de conocimientos dentro de los 15 (quince) días habiles posteriores a la emisión y notificación del fallo o de acuerdo con el número de días programado dentro de su propuesta.
	D. Programa de transferencia de conocimientos.

E. Lista de asistencia del personal que tomó la transferencia de conocimientos.

F. Constancia emitida por el proveedor y firmada tanto por el proveedor como por los responsables institucionales.



	Jefe de Conservación/El Jefe de Radiología.
	4. Avala, en su caso el cambio o actualización del equipamiento; así como el software de los mismos.
	G. Solicitud de cambio.

H. Registros sanitarios según corresponda.

	Jefe de Conservación/El Jefe de Radiología.
	5. Verificará que se lleve a cabo el programa de mantenimiento preventivo y se registren las firmas de conformidad en la Bitácora de servicios del equipamiento para digitalización.
	I. Programa de Mantenimiento Preventivo del equipamiento para Digitalización.

J. Bitácora de Mantenimiento Preventivo del equipamiento para Digitalización.

K. Bitácora de Mantenimiento Preventivo del equipamiento.

	El Jefe de Radiología.
	6. Verificará si hubo la cancelación de algún estudio programado por causas imputables al licitante adjudicado.


	L. Bitácora de visitas del supervisor. 

M. Reporte de Incidencias ANEXO T 13.

	El Jefe de Radiología.
	7. Verificará que el proveedor saliente retire el equipamiento que es de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto.
	N. Acta de entrega de las instalaciones.

	Jefe de Conservación/El Jefe de Radiología.
	8. Informar oportunamente al área contratante, de los incumplimientos del licitante adjudicado para el caso de que se requiera llevar a cabo rescisión del contrato, debiendo precisar en qué consisten las obligaciones contractuales incumplidas, relacionándolas con la(s) cláusula(s) correspondientes.
	O. Documentación original que soporte el incumplimiento.



	Jefe de Conservación/El Jefe de Radiología.
	9. Conformación del grupo de administración del servicio, dicho grupo será coordinado por los servidores públicos de las UNIDADES MÉDICAS del Instituto que le hayan sido asignadas.
	P. Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo.

	
	10. Establecimiento y firma de los acuerdos de operación de conformidad con las UNIDADES MÉDICAS que le haya sido asignada, así como con terceros que designe el mismo. 


	Q. Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo.

	
	11. Las UNIDADES MÉDICAS obtendrá la firma de los acuerdos de operación de los licitantes adjudicados y terceros. 


	R. Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo.

	
	12. Recibir del licitante adjudicado los acuerdos de niveles de operación y el plan de trabajo, para la implementación y puesta en operación del servicio médico integral en las UNIDADES MÉDICAS asignadas.
	S. Acuerdos de niveles de operación y el Plan de Trabajo.


9.- ACCIONES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y PREVIO AL INICIO DEL SERVICIO.

El licitante adjudicado tendrá la responsabilidad de ejecutar las tareas técnicas y administrativas necesarias para programar el inicio del servicio dentro de los 15 días habiles posteriores a la emisión y notificación del fallo, en coordinación con el Administrador del Contrato de las UNIDADES MÉDICAS del Instituto que le haya sido asignada, deberán afinarse los detalles del FORMATO T0 “Programa de trabajo” , el cual deberá ser entregado al Administrador del Contrato, debidamente avalado por ambas partes, a fin de garantizar el inicio de operación del Servicio Médico Integral para digitalización post procesamiento, almacenamiento y distribución de la Imagen, para lo cual el referido documento constará de:

10.-Conformación del grupo de administración del servicio

Durante la etapa de contratación (inicio), se conformará un grupo de administración responsable de garantizar la entrega del servicio; este grupo estará formado por el personal que actualmente administra y opera los servicios y el prestador del servicio, mismos que serán transferidos. Dicho grupo será coordinado por los servidores públicos del OOAD.

        11.- Establecimiento y firma de los acuerdos de migración

Antes de iniciar la migración de la información, de acuerdo con los establecido en el numeral 5.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico. (DOF 15-10-2012).

El licitante adjudicado del servicio entrante y saliente deberán firmar los acuerdos de nivel operacional de conformidad con las Unidades Médicas, en un plazo de 15 días hábiles comprendido a partir de la emisión y notificación del fallo. 

Los administradores de los contratos junto con el jefe del servicio de Radiología de la Unidades Médicas obtendrán la firma de todos los involucrados y responsables de las empresas en mención, estableciendo los acuerdos pactados con los plazos correspondientes.

12.- Acuerdos de niveles de operación y el plan de trabajo

El licitante adjudicado deberá entregar los acuerdos de niveles de operación y el plan de trabajo, para la implementación y puesta en operación del servicio médico integral en la Unidades Médicas asignadas, este programa de trabajo también deberá incluir las actividades de sustitución de la infraestructura del proveedor actual por la del prestador del servicio entrante.

13.- OBLIGACIONES DEL LICITANTE A LA CONCLUSIÓN

13.1  DEL CONTRATO.

El licitante deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término del contrato deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipamiento con el nuevo proveedor, en su caso, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de la prestación del servicio, el licitante adjudicado se obligará a retirar el equipamiento que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto, previo acuerdo con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción del Instituto.

Por lo anterior se deberá considerar:

a) Migración de los estudios del sistema que se retira al sistema a instalar.

b) Migración de los reportes y documentos contenidos en el sistema al nuevo.

c) Migración de las agendas del RIS o cualquier sistema incluido.

13.2 TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El Administrador del Contrato (OOAD), según corresponda, será el responsable de notificar al Proveedor de la fecha de terminación de mismo y la del retiro del equipamiento de su propiedad, con 15 días naturales de anticipación, procediendo a supervisar que no se dañen las instalaciones del Instituto, reportando lo correspondiente al Director de la Unidad Médica.

La devolución de las instalaciones por parte del Proveedor se hará constar en el Acta que levantará el Administrador del Contrato.

13.3 MODIFICACIONES AL CONTRATO

De conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y así como en los artículos 91 y 92 su Reglamento, el Instituto podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al contrato dentro de la vigencia de este.

13.4 SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Los administradores del contrato son los responsables de calcular, aplicar y dar seguimiento a las penas convencionales y deducciones, según sea el caso, previstas en los instrumentos jurídicos, así como notificar al proveedor para que este realice el pago correspondiente.

	Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD)

	Número
	OOAD
	Administrador del contrato

	1
	Oaxaca
	Titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas


LISTADO DE ANEXOS Y FORMATOS DEL SMI PARA DIG.
	ANEXOS
	NOMBRE

	1 (UNO) RequerimientoT1
	REQUERIMIENTOS DE IMÁGENES DE ESTUDIOS PROCESADOS PARA DIG MÍNIMOS Y MÁXIMOS

	9 (NUEVE) T2
	EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES DE ESTUDIOS MÉDICOS

	8 (OCHO) T8
	GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN POR UNIDAD MÉDICA”.

	FORMATOS 
	INCLUIDOS EN EL ANEXO 4 (CUATRO)

	T0
	PROGRAMA DE TRABAJO

	T3
	REPORTE DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO

	T4


	REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO”.

	T5
	RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN

	T6
	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO

	T7
	REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO

	T10
	REPORTE MENSUAL DE ESTUDIOS PROCESADOS

	T11
	FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE

	T12
	FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS

	T13
	REPORTE DE INCIDENCIAS

	T15
	RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES

	T17
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN

	T18
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTAL

	T19
	FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA

	T20
	CARTA RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, QUE SEAN NECESARIAS DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA

	T22
	CONTROL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS PROCESADOS DE LA CTSI”

	T23
	CARTA COMPROMISO ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO

	T25
	PERSONAL EN SITIO MÍNIMO POR OOAD

	T26
	FORMATO T26 “REPORTE HOMOLOGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO MENSUAL”


El Instituto se reserva el derecho de autentificar los documentos presentados en cualquier momento. (EL LICITANTE HARÁ PROPIO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal, para su presentación como parte de su propuesta técnica).

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

“EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.


EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1
“EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1
ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2
TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3
SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4
SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5
SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3.1 “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1.1 CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL____________.

3.1.2
MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-
OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A PRESTAR EL SERVICIO OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-
REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 
DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL LICITANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SE PRESTE AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 
VIGENCIA.

“LAS PARTES“ CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-
OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS. 

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

	“EL LICITANTE A”
	
	     “EL LICITANTE B”



	NOMBRE Y CARGO

DEL APODERADO LEGAL
	
	NOMBRE Y CARGO 

DEL APODERADO LEGAL


ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

T9 – DIRECCIONES COMPLETAS

	N° PARTIDA
	Nombre OOAD
	Denominación Unidad
	Clave 

Ubicación 

Admin
	Dirección

	9
	Oaxaca
	UMF 30 San Pedro Tapanatepec
	213801
	Avenida 16 de septiembre , No.47 Barrio Las Flores C.P.70180, Municipio San Pedro Tapanatepec, Oaxaca

	
	
	UMF 12 Sto. Domingo
	211102
	Calle Dr. Ismael Toledo , No. S/N Colonia Deportiva C.P.70120, Municipio Santo Domingo Ingenio, Oaxaca

	
	
	UMF 6 Juchitan
	210803
	Calle Efraín R. Gómez, No. S/N Colonia Juchitán Centro C.P.70000, Municipio Juchitán de Zaragoza, Oaxaca

	
	
	UMF 23 Cd. Ixtepec
	211402
	Calle Venustiano Carranza, No. S/N Colonia Moderna C.P.70110, Municipio Ciudad Ixtepec, Oaxaca

	
	
	UMF 29 Barrio La Soledad
	214901
	Calle Llano Predio el Bilico, No. S/N Barrio La Soledad C.P.70110, Municipio El Barrio de La Soledad, Oaxaca

	
	
	HGZMF 2 Salina Cruz
	210304
	Calle Nicolás Bravo , No.1 Colonia Hidalgo Oriente C.P.70610, Municipio Salina Cruz, Oaxaca

	
	
	UMF 5 Sto. Domingo
	210603
	Calle Ignacio Zaragoza, No. S/N Barrio Laborio C.P.70760, Municipio Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca

	
	
	UMF 59 Loma Bonita
	216301
	Calle 16 de septiembre , No.43 Colonia Loma Bonita Centro C.P.68400, Municipio Loma Bonita, Oaxaca

	
	
	HGSMF 41 Huatulco
	215305
	Boulevard Chahue, No. Mz. 05 Lote 49 Sector R. Las Palmas C.P.70980, Municipio Santa María Huatulco, Oaxaca

	
	
	UMF 64 Tuxtepec
	210401
	Boulevard Benito Juárez, No.195 Colonia El Castillo C.P.68340, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

	
	
	HGZ 3 Tuxtepec
	210402
	Boulevard Benito Juárez, antes Carretera Valle Nacional entre calle reforma y Prolg. Av. Independencia, No.141 Colonia El Castillo C.P.68340, Municipio San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca

	
	
	UMF 33 Pedro Pochutla
	214701
	Boulevard Prof. Alberto Gallardo Blanco , No.44 Colonia Chapingo C.P.70900, Municipio San Pedro Pochutla, Oaxaca

	
	
	UMF 40 Ixtlán de Juárez
	214502
	Avenida Fidencio Hernández Campos, No. S/N Barrio La Asunción C.P.68725, Municipio Ixtlán de Juárez, Oaxaca

	
	
	UMF 27 Ocotlán
	211701
	Calle Corregidora , No.210 Colonia Ocotlán de Morelos Centro C.P.71510, Municipio Ocotlán de Morelos, Oaxaca

	
	
	UMF 65 Sta. Lucía del
	210226
	Calle Alamos , No.1200 Colonia Las Flores C.P.71240, Municipio Santa Lucía del Camino, Oaxaca

	
	
	UMF 1 Oaxaca
	210212
	Calle Jacobo Dalevuelta , No .S/N Colonia Oaxaca Centro C.P.68000, Municipio Oaxaca de Juárez, Oaxaca

	
	
	HGZ-UMAA 1 Oaxaca
	210201
	Calzada Héroes de Chapultepec , No.621 Colonia Oaxaca Centro C.P.68000, Municipio Oaxaca de Juárez, Oaxaca

	
	
	UMF 38 FF.CC.
	210221
	Calzada Madero , No.509 Colonia Oaxaca Centro C.P.68000, Municipio Oaxaca de Juárez, Oaxaca

	
	
	UMF 31 Zimatlán de Álvarez
	213501
	Calle 16 de septiembre , No.505 Barrio San Antonio C.P.71200, Municipio Zimatlán de Álvarez, Oaxaca

	
	
	UMF 57 San Pablo Villa de Etla
	215901
	Calle Morelos, No.73 Colonia Villa de Etla C.P.68200, Municipio Villa de Etla, Oaxaca

	
	
	UMF 17 Magdalena
	210901
	Calle Porfirio Díaz No. 14, No.14 Colonia Magdalena Apasco C.P.68226, Municipio Magdalena Apasco Etla ,Oaxaca

	
	
	UMF 56 San Pablo Huitzo
	216001
	Avenida Huatzolotitlan, No.516 Colonia Segunda Sección C.P.68220, Municipio San Pablo Huitzo, Oaxaca

	
	
	UMF 13 Cuicatlán
	210501
	Calle Hidalgo, No. S/N Colonia Cuicatlán Centro C.P.68606, Municipio San Juan Bautista Cuicatlán, Oaxaca

	
	
	UMF 32 Puerto Escondido
	214601
	Privada 2a. Poniente, No.711 Colonia Centro C.P.71980, Municipio San Pedro Mixtepec, Oaxaca

	
	
	UMF 58 Teotitlán
	215801
	Carretera Internacional Teotitlan Tehuacan Km. 45.5 , No. S/N Colonia Emiliano Zapata C.P.68540, Municipio Teotitlán de Flores Magón, Oaxaca

	
	
	UMF 26 Pinotepa
	215001
	Calle 4a. Oriente, No.703 Barrio el Panteón C.P.71602, Municipio Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca

	
	
	UMRM 21 Tamazulapan
	212501
	Calle Hidalgo, No.48 Barrio San Francisco C.P.69510, Municipio Tamazulapam del Progreso, Oaxaca


ANEXO 4 (CUATRO) FORMATOS

[image: image2.emf]2A REV formatos  anexos Dig 15P  061123 14 hrs.docx


ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)
P R O P O S I C I Ó N    E C O N O M I C A

NÚM. DE PROCEDIMIENTO. _____________________________   

FECHA: ________________________________________

FAB. (   ).
 DIST. (   ).
No. DE PREI IMSS: _____________________________

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: ____________________________________________________
DOMICILIO: ______________________________________________________________________

TEL.: _____________________________
FAX: __________________________
R. F. C.:___________________________
CORREO ELECTRONICO: ________________________________

ESTRATIFICACIÓN MIPYME: 




MICRO (      )


PEQUEÑA (      ) 



MEDIANA (     )

	Partida
	CLAVE
	OOAD
	CLVSI
	Requerimiento
	PRECIO UNITARIO
	IMPORTE MINIMO
	IMPORTE MAXIMO

	
	OOAD
	
	
	Mínimo
	Máximo
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	SUBTOTAL
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	IVA 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	TOTAL
	 
	 


EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. ASÍ COMO EL DESGLOSE DE IMPUESTOS, QUE EN SU CASO APLIQUEN Y TOTALES.

NOMBRE Y FIRMA 

LUGAR FECHA

ANEXO A

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISOS A Y B)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓOAD OAXACA.

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISO B) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· Una declaración firmada en forma autógrafa por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, penúltimo párrafo, de la LAASSP. conforme al Anexo Número 3 (tres),  de las presentes bases.
· Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. 

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO B
FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO C
Formato de Información Reservada y Confidencial.

XXXXXXXX., a __ de ___________ de 2025.
Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente
___(Nombre)  , en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Física o Moral)___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Nacional Electrónica No. ________________que contiene a su vez información de carácter Reservada y Confidencial con fundamento en los artículos 18 fracciones I y II, 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Descalificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

Relación de documentos:

Ejemplos:

1.        Acreditamiento, respecto de la cual es confidencial la parte que señala la relación de accionistas de la Sociedad.

2. Documentos expedidos por un tercero.

A T E N T A M E N T E

_______________________________

(Nombre, Firma y Cargo)
ANEXO D ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD
________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la licitación __________________________.
	Registro Federal de Contribuyentes:                                                      Registro Patronal:

Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios)

Calle:                                                       Num Int.:                                              Num. Ext.

Colonia:                                                    Delegación o Municipio:

Código Postal:                                          Entidad federativa:

Teléfonos:                                                Fax:

Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha             Duración              

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Relación de socios o asociados:

Socio 1 Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Socio 2 Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Socio 3 Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:

Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento.

i

Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente. 



	Nombre del apoderado o representante:

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número:                                           Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:


Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NUMERO 6 (SEIS)

FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contrato ________ (indicar en su caso, si se trata de un contrato abierto anual o  plurianual, de no ser así, suprimir el espacio) de adquisición de __________________ que celebran por una parte el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en lo sucesivo se denominará “EL INSTITUTO”, representado en este acto por el C.________________, en su carácter de _____________________ y, por la otra ______________, en lo subsecuente “EL PROVEEDOR”, representada por el C. _______________, en su carácter de __________________, al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

D E C L A R A C I O N E S

I.
“EL INSTITUTO”, declara a través de su representante legal que:

I.1.
Es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la organización y administración del Seguro Social, como un servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2.
Está facultado para celebrar los actos jurídicos necesarios para la consecución de los fines para los que fue creado, de conformidad con el artículo 251, fracciones IV y V, de la Ley del Seguro Social.

I.3.
Su representante, el C.______________________, en su carácter de _____________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____.

NOTA: (En tratándose de contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social (según la reforma del 16/01/09), y a lo previsto en las Políticas, Bases y Lineamientos (PBL), y a los Oficios Circular números 095217614000/95 del 11 de febrero de 2009 y 09 52 17 61 4000/0216 del 23 de abril de 2009, de la Dirección Jurídica, la representación legal corresponde al C. Director General del Instituto o a los servidores públicos facultados de conformidad al Reglamento Interior del Instituto Mexicano Social Social, debiendo insertar, en sustitución del párrafo que antecede, el texto siguiente:)

A) Para firma del C. Director General:

Su representante acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número _____ de fecha __ de ____ de ____, pasada ante la fe del Lic. _____________, Notario Público ____ de la Ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ______ en el folio mercantil número ______, de fecha ____, con las facultades que le confiere el artículo 268, fracción III, de la Ley del Seguro Social y 66, fracciones I y XVI, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F de la invocada Ley, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

B) En tratándose de servidores públicos facultados conforme al Reglamento Interior del IMSS:

Su representante, el C.___________________, en su carácter de ___________________, se encuentra facultado para suscribir el presente instrumento jurídico en representación de “EL INSTITUTO”, de acuerdo al poder que le fue conferido en la Escritura Pública número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _______, en el folio mercantil número _____ de fecha ______, con las facultades que le confiere el artículo ___, fracción ___, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y, con fundamento en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, formaliza el presente Contrato Plurianual, de acuerdo con la autorización contenida en el Acuerdo número ______, dictado por el H. Consejo Técnico en sesión de fecha ___ de ______ de ______.

I.4.
Para el cumplimiento de sus es y la realización de sus actividades, requiere de la adquisición de _____________________ (describir en términos generales el servicio objeto de la contratación).

I.5.
Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con recursos disponibles suficientes, no comprometidos, en la partida presupuestal número __________, de conformidad con el dictamen de disponibilidad presupuestal número __________, mismo que se agrega al presente instrumento jurídico como Anexo ___ (___).

NOTA: (Se deberá insertar el texto siguiente, en tratándose de aquellos contratos que sean suscritos en un ejercicio presupuestario anterior al del inicio de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, segundo párrafo de la LAASSP):

Los recursos presupuestarios a ejercer con motivo del presente instrumento jurídico, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

NOTA: (En tratándose de aquellos contratos que rebasen las asignaciones del ejercicio presupuestario correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 F, de la Ley del Seguro Social, se deberá insertar el texto siguiente):

NOTA: (En este supuesto, se deberán desglosar los importes a ejercer en cada ejercicio).

Los compromisos excedentes no cubiertos durante el presente ejercicio, quedan sujetos para fines de ejecución y pago, a la disponibilidad presupuestaria con que cuente “EL INSTITUTO”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que apruebe la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sin responsabilidad alguna para “EL INSTITUTO”.

I.6.
El presente contrato fue adjudicado a “EL PROVEEDOR” mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional _______________, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis, fracción III, (en caso de la participación de testigos sociales deberá incluirse el artículo 26 Ter), 28, fracción I, 29, 30, 32, 33, 33 Bis, 34, 35, (en caso de que se adjudique por contrato abierto, se deberá incluir el artículo 47 de la Ley) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), y 39, 42, 46 y 48  de su Reglamento.

I.7.
Con fecha __ de _____ de ____, la _____________ (indicar la denominación de la unidad administrativa contratante), emitió el__________ (anotar el documento o acto en el que consta la adjudicación y su fecha de emisión) del procedimiento de contratación mencionado en la Declaración que antecede.

I.8 
Conforme a lo previsto en los artículos 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  107 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” en caso de auditorías, visitas o inspecciones que practique la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control en “EL INSTITUTO”, deberá proporcionar la información que en su momento se requiera, relativa al presente contrato.

I.9.
De conformidad con lo previsto en el artículo 81, fracción IV, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en caso de discrepancia entre el contenido de la  Convocatoria  y el presente instrumento, prevalecerá lo establecido en la Convocatoria.

I.10.
Señala como domicilio para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en ______________ (indicar el domicilio de la unidad administrativa contratante, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

II.
“EL PROVEEDOR” declara que: 

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona  moral, se empleará el texto siguiente:)

II.1.
Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública (Póliza) número _____, del __ de ______ de ____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario (Corredor) Público _____  número _____ de la ciudad de _______, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, bajo el folio mercantil número _____, de fecha ______.” 

II.2.
Se encuentra representada para la celebración de este contrato, por el C._______, quien acredita su personalidad en términos de la Escritura Pública número ________, del __ de ________ de _____, otorgada ante la fe del Licenciado ____________, Notario Público número ___, de la ciudad de __________, y manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades que le fueron conferidas no le han sido revocadas, modificadas ni restringidas en forma alguna.

II.3.
De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste entre otras actividades, en ___________________ (precisar las actividades del proveedor para la prestación del servicio, conforme al acta constitutiva de la sociedad mercantil).

NOTA: (Si “EL PROVEEDOR” fuese una persona física, se empleará el siguiente texto, en sustitución a las Declaraciones II.1, II.2 y II.3, en la inteligencia de que se deberá ajustar la numeración)

II.4.
Es una persona física, con actividades empresariales dedicada a___________, con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.”

II.5.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de Contribuyentes número _________. Asimismo, cuenta con Registro Patronal ante “EL INSTITUTO” número _____________ (este último requisito es opcional).

II.6.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de que el importe del contrato sea superior al límite impuesto por la S.H.C.P., en la miscelánea fiscal del ejercicio correspondiente ($300,000.00), deberá insertarse la siguiente declaración:)

II.7.
Cuenta con el acuse de recepción de la solicitud de opinión ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la fracción I, de la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación, del cual presenta copia a “EL INSTITUTO”, para efectos de la suscripción del presente contrato y se adjunta como Anexo ___ (___).

II.8.
Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dispone de la organización, experiencia, elementos técnicos, humanos y económicos necesarios, así como con la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones que asume en el presente contrato.

II.9.
Señala como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico, el ubicado en _____________. (indicar el domicilio legal, señalando calle, número, colonia, código postal y ciudad).

Hechas las declaraciones anteriores, las partes convienen en otorgar el presente contrato, de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a adquirir de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio, cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debe detallar el servicio a contratar)

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a contratar de “EL PROVEEDOR” y éste se obliga a prestar el servicio cuyas características y especificaciones se describen en el Anexo ___ (___). (en este anexo, se debn detallar las partidas a contratar, cantidad mínima y máxima, especificaciones técnicas, marcas, etc), en el que se identifica la cantidad mínima de partidas como compromiso de contratacion y la cantidad máxima de partidas susceptibles de contratación.”

SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” se obliga a cubrir a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, la cantidad total de $________________ (_______________) (indicar el precio total a pagar con número y letra), más el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad con los precios unitarios que se indican en el Anexo ____ (___).

NOTA: (En tratándose de contratos abiertos con un mínimo y un máximo de partidas a contratar se deberá insertar la siguiente redacción, en sustitución del párrafo que antecede:)

“SEGUNDA- IMPORTE DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” cuenta con un presupuesto mínimo como compromiso de pago por el servicio objeto del presente instrumento jurídico, por un importe de $__________ (_________________) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un presupuesto máximo susceptible de ser ejercido por la cantidad de $_________ (_________________) más I.V.A., de conformidad con los precios unitarios que se relacionan en el Anexo ____ (___).”

Las partes convienen que el presente contrato se celebra bajo la modalidad de precios fijos, por lo que el monto de los mismos no cambiará durante la vigencia del mismo. 

NOTA: Conforme a lo previsto en los artículos 44 de la Ley y 80 de su Reglamento, cuando se requiera pactar incrementos o decrementos en los precios, se deberá establecer la fórmula o mecanismo de ajuste, así como el valor o factor de cada uno de sus componentes.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR”, la cantidad señalada en la Cláusula inmediata anterior en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago de los el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a“EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR”que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio prestado, quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

NOTA: (En caso de que por las características de la contratación se requiera del otorgamiento de un anticipo, el área contratante deberá sustituir el texto de la Cláusula que antecede, por el que se cita a continuación): 

“TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “EL INSTITUTO” otorgará un anticipo del ___% (_______) (este porcentaje no podrá exceder del 50% del monto total del contrato sin considerar el IVA) del importe total del presente contrato, estipulado en la Cláusula que antecede, equivalente a la cantidad de $__________ (_____________), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), supeditado a que “EL PROVEEDOR” entregue la garantía correspondiente a dicho concepto.

El anticipo deberá amortizarse proporcionalmente en cada uno de los pagos, conforme a lo establecido en el artículo 81, fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El importe de $_________ (__________), equivalente al __% (_______) restante, será pagado por “EL INSTITUTO” en moneda nacional, de acuerdo con el calendario de prestación del servicio, contenido en el Anexo ___ , dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega por parte de “EL PROVEEDOR”, de los siguientes documentos: 

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado,  número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dicho servicio, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en _______ (se deberá señalar la unidad administrativa responsable de efectuar el pago, así como su domicilio y horario de atención).

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, “EL INSTITUTO”dentro de lo tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que se deberán corregir. 

“EL PROVEEDOR” podrá optar porque “EL INSTITUTO” efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en ________, (el área contratante deberá indicar las unidades administrativas responsables del trámite de pago, así como su domicilio y horarios de atención), indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por “EL INSTITUTO”. 

En caso de que “EL PROVEEDOR” solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), “EL INSTITUTO” realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) “EL PROVEEDOR” deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a “EL PROVEEDOR”.

Asimismo, “EL INSTITUTO” podrá aceptar de “EL PROVEEDOR” que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

“EL PROVEEDOR” que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a “EL INSTITUTO”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que “EL PROVEEDOR” celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.”

El pago del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.”

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se compromete a prestar el servicio  a “EL INSTITUTO” que se menciona en la Cláusula Primera del presente instrumento jurídico, dentro de los plazos señalados en el calendario y en  los lugares que se indican en el Anexo ___ (____).

En el supuesto de que “EL PROVEEDOR” para la prestación del servicio requiera de un espacio para resguardar bienes de su propiedad y que éstos sean necesarios para la prestación del servicio;  previo al inicio de éste, deberá solicitarlo a “EL INSTITUTO”, sin que el hecho de que no le sea proporcionado el espacio, sea un obstáculo para no iniciar en tiempo con la prestación del servicio.

Durante la prestación del servicio, éste será sujeto a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se preste conforme a las características solicitadas.

Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas, “EL INSTITUTO” no dará por  aceptado el servicio objeto de este instrumento jurídico.

“EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros.

NOTA: Indicar las condiciones, características y demás datos específicos relativos  al servicio que se pretenda contratar.

SEXTA.- VIGENCIA.- Las partes convienen en que la vigencia del presente contrato comprenderá del __ de ______ al __ de ______ de ____.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- “EL PROVEEDOR” se obliga a no ceder, a favor de cualquier otra persona, los derechos y obligaciones que se deriven de este Contrato. 

“EL PROVEEDOR” sólo podrá ceder los derechos de cobro que se deriven del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Tercera, del presente instrumento jurídico.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.- “EL PROVEEDOR” se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar a “EL INSTITUTO” y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas en este instrumento jurídico,  de conformidad con lo establecido en el artículo 53, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.- Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR” conforme a la legislación aplicable en la materia.

“EL INSTITUTO” sólo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones fiscales vigentes en la materia.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga para con “EL INSTITUTO”, a responder por los daños y/o perjuicios que le pudiera causar a éste o a terceros, si con motivo de la prestación del servicio viola derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel nacional o internacional.

Por lo anterior, “EL PROVEEDOR” manifiesta en este acto bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal del Derecho de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de “EL INSTITUTO” por cualquiera de las causas antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este instrumento a “EL PROVEEDOR”, para que éste lleve a cabo las acciones necesarias que garanticen la liberación de “EL INSTITUTO” de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar a “EL INSTITUTO”, las garantías que se enumeran a continuación:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la Cláusula Segunda del presente contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (en tratándose de contratos abiertos, deberá señalarse que el porcentaje de la garantía será sobre el monto máximo del contrato).

(En tratándose de contratos plurianuales, la garantía de cumplimiento de contrato deberá ser por el 10% del monto total (o máximo si fuese contrato abierto) a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate y deberá ser renovada cada ejercicio por el monto que se ejercerá  en el mismo, la cual deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 10 días naturales del ejercicio que corresponda.)

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en ___________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR” en forma inmediata, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato.

De conformidad con el artículo 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hara efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

NOTA: (En el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, debiéndose insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del presente Contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10 % (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor de “EL INSTITUTO”, para lo cual, se deberá seguir el procedimiento siguiente:

a) El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

b) Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en __________ (señalar el área de tesorería y/o su equivalente en los órganos de operación administrativa desconcentrada).

c) El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que “EL INSTITUTO” constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte de “EL INSTITUTO” deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que “EL PROVEEDOR” de aviso de la conclusión de la prestación del servicio, objeto del presente instrumento.

NOTA: (En caso de que se hubiese pactado el otorgamiento de anticipo al proveedor, se deberá insertar el texto siguiente:)

“GARANTÍA DE ANTICIPO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a otorgar, previo al otorgamiento del anticipo estipulado en la Cláusula _________, una póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 100% (cien por ciento) del importe otorgado por concepto de anticipo, incluyendo el I.V.A.”

“EL PROVEEDOR” queda obligado a entregar a “EL INSTITUTO” la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra al presente instrumento jurídico como Anexo __ (____), en __________ ubicada en ___________.

Dicha póliza de garantía de anticipo, será devuelta a “EL PROVEEDOR” una vez que “EL INSTITUTO” le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará a “EL PROVEEDOR”, siempre que se haya amortizado la totalidad del anticipo correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, fracción V, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.- “EL INSTITUTO” llevará a cabo la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato en los casos siguientes:

a)
Se rescinda administrativamente este contrato. 

b)
Durante su vigencia se detecten deficiencias, fallas o calidad inferior del servicio suministrado, en comparación con los ofertados.

c)
Cuando en el supuesto de que se realicen modificaciones al contrato, no entregue “EL PROVEEDOR” en el plazo pactado, el endoso o la nueva garantía, que ampare el porcentaje establecido para garantizar el cumplimiento del presente instrumento, establecido en la Cláusula DÉCIMA PRIMERA inciso b).

d)
Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato.

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la prestación del servicio  por el equivalente al 2.5%, sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA, como sigue:

· Cuando “EL PROVEEDOR” no preste el servicio conforme al calendario establecido.  En este supuesto la aplicación de la pena convencional podrá ser hasta por un máximo de cuatro días como entrega con atraso;

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor del servicio prestado con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

“EL PROVEEDOR” a su vez, autoriza a “EL INSTITUTO” a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir a “EL PROVEEDOR”.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “EL INSTITUTO” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad del servicio objeto del presente Contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a “EL INSTITUTO” o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al presente instrumento jurídico, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno.
En estos casos “EL INSTITUTO” reembolsará a “EL PROVEEDOR” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente con el presente instrumento jurídico.

DÉCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente el presente contrato en cualquier momento, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. “EL INSTITUTO” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” podrá rescindir administrativamente este contrato sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

2. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

3. Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualesquiera de las obligaciones establecidas en el este instrumento jurídico y sus anexos.

4. Cuando se compruebe que “EL PROVEEDOR” haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

5. Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el presente instrumento jurídico, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización de “EL INSTITUTO”.

6. Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio de “EL PROVEEDOR”.

7.
En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

NOTA: (En caso de existir otros supuestos de rescisión, por la naturaleza del servicio a contratar, se deberán incorporar en la presente cláusula, después del numeral que antecede).

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

a) Si “EL INSTITUTO” considera que “EL PROVEEDOR” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan en la Cláusula que antecede, lo hará saber a “EL PROVEEDOR” de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5 (cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

b) Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer.

c) La determinación de dar o no por rescindido administrativamente el contrato, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada por escrito a “EL PROVEEDOR”, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes, al vencimiento del plazo señalado en el inciso a), de esta Cláusula.

En el supuesto de que se rescinda el contrato, “EL INSTITUTO” no aplicará las penas convencionales, ni su contabilización para hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este instrumento jurídico.

En caso de que “EL INSTITUTO” determine dar por rescindido el presente contrato, se deberá formular un finiquito en el que se hagan constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “EL INSTITUTO” por concepto del servicio prestado por “EL PROVEEDOR” hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, “EL PROVEEDOR” cumple con las condiciones de la prestación del servicio,  el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación de “EL INSTITUTO” por escrito, de que continúa vigente la necesidad de contar la prestación del servicio, aplicando en su caso, las penas convencionales correspondientes.

“EL INSTITUTO” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las es que tiene encomendadas. En este supuesto, “EL INSTITUTO” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, “EL INSTITUTO” establecerá, de conformidad con “EL PROVEEDOR” un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiesen dejado de cumplir, a efecto de que “EL PROVEEDOR” subsane el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión. Lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 52 y 91 de su Reglamento, “EL INSTITUTO” podrá celebrar por escrito convenio modificatorio,  al presente contrato dentro de la vigencia del mismo. Para tal efecto, “EL PROVEEDOR” se obliga a presentar, en su caso, la modificación de la garantía, en términos del artículo 103, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN DE ANEXOS.- Los anexos que se relacionan a continuación son rubricados de conformidad por las partes y forman parte integrante del presente contrato.

Anexo __ (__) “Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria”

Anexo __ (__) “Características Técnicas, Alcances y Especificaciones”

Anexo __ (__) “Calendario o Programa de Entregas y Lugares de Destino Final”

Anexo __ (__) “Proposición Económica”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Cumplimiento de Contrato”

Anexo __ (__) “Formato para Póliza de Fianza de Anticipo”

Anexo __ (__) “Acuse de recibo a la solicitud de opinión formulada al SAT, en términos del artículo 32D, del Código Fiscal de la Federación.

NOTA: (En esta Cláusula, se deberán indicar los anexos que de acuerdo al caso específico sean necesarios.por lo que el listado que se muestra es enunciativo más no limitativo)

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las cláusulas del mismo, a la convocatoria a la licitación pública, y sus bases (esto último en caso de que la adjudicación se haya realizado por licitación pública o invitación a cuando menos tres personas), así como a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las disposiciones administrativas aplicables en la materia.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento de este instrumento jurídico, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales federales competentes de la Ciudad de ___________________, renunciando a cualquier otro fuero presente o futuro que por razón de su domicilio les pudiera corresponder. 

Previa lectura y debidamente enteradas las partes del contenido, alcance y fuerza legal del presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresión de su libre voluntad y que su consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe ni otros vicios de la voluntad, lo firman y ratifican en todas sus partes, por ______ (número de ejemplares en original que serán suscritos), en la Ciudad de ________ (lugar donde se firmará el contrato), el día __ de _____ del año ____.

	“EL INSTITUTO”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(Nombre completo y cargo del representante del Instituto conforme a lo indicado en el proemio)
	“EL PROVEEDOR”

(NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA)

(Nombre completo y cargo del representante del proveedor conforme a lo indicado en el proemio)

	ADMINISTRA ESTE CONTRATO



	POR EL ÁREA REQUIRENTE 

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa requirente del servicio)
	POR EL ÁREA USUARIA

(Nombre completo y cargo del servidor público facultado por la unidad administrativa usuaria del servicio)


NOTA: (Cuando exista coincidencia entre el área usuaria y la requirente, se deberá señalar únicamente un espacio de firmas para el servidor público encargado de la administración del contrato)

Las firmas que anteceden, forman parte del contrato (señalar si se trata de un contrato plurianual abierto) de contratación de servicios, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y (nombre, denominación o razón social del proveedor), de fecha ___ de _________ de ___, por un importe mínimo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato) y un monto máximo de (indicar con número y letra, la cantidad que se señala en la cláusula segunda del contrato).
ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)
FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 5° Y 6° DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 119 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  93 Y/O 94 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO 8 (OCHO) T8 DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS PARA DIGITALIZACIÓN POR UNIDAD MÉDICA
	No.
	Delegación/OOAD
	UNIDAD MÉDICA
	PACS
	RIS
	CR para Radiología General
	Estación de trabajo de  CR
	Chasis de fósforo para radiología general
	Chasis para mastografía
	Actualización a  DR para  Radiología  General.
	Estación de Interpretación o diagnóstico  3MP color
	Estación de Interpretación o diagnóstico para mastografía de 5MP a color
	Robot quemador
	Interfaz DICOM (Dicom Box)
	Equipamiento para visualización remota fijas en salas de cirugía
	Equipamiento para visualización remota móviles
	Sistema de gestión de Turnos
	Licencias concurrentes para software de ortopedia avanzada
	Tableta para visualizacion en piso
	TOTAL DE EQUIPAMIENTO POR UNIDAD MÉDICA

	1
	Oaxaca
	HGZ 1 Oaxaca
	1
	1
	1
	1
	5
	0
	2
	4
	0
	1
	1
	5
	1
	1
	1
	0
	25

	2
	Oaxaca
	HGZ 2 Salina Cruz
	1
	1
	1
	1
	3
	0
	2
	2
	0
	0
	0
	2
	3
	1
	1
	0
	18

	3
	Oaxaca
	HGZ 3 Tuxtepec
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	3
	2
	1
	1
	0
	10

	4
	Oaxaca
	HGSZ 41 Huatulco
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	o
	0
	2
	2
	1
	0
	0
	8

	5
	Oaxaca
	UMF 38 Oaxaca
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	6
	Oaxaca
	UMF 65 Santa Lucia
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	7
	Oaxaca
	UMF 32 Puerto Escondido
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	8
	Oaxaca
	UMF 59 Loma Bonita
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	
	Totales:
	8
	4
	2
	2
	8
	0
	4
	8
	0
	1
	1
	12
	8
	4
	3
	0
	65


ANEXO 9 (NUEVE) 

ANEXO T2. EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN (SMI para DIG)
El servicio ofertado deberá de cumplir con la ETIMSS 5640-023-005 “Especificación Técnica para el Servicio Integral de Digitalización de Imágenes” actualizada al 20 de agosto del 2020 o aquella que se encuentre vigente, misma que es de observancia obligatoria por todos los sistemas de información que formen parte del Servicio Integral de Digitalización de Imágenes


[image: image3.emf]ETIMSS SMI DIG y  Anexos.zip


2. CÉDULAS DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN

Deberán ser consultadas en la ETIMSS 5640-023-005 “Especificación Técnica para el Servicio Integral de Digitalización de Imágenes” actualizada al 20 de agosto del 2020 o aquella que se encuentre vigente.

3. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ADICIONALES:

A) MÓDULOS DE INFORMACIÓN MÉDICA.

La solución debe permitir la optimización y mejora en el control de los procesos de administración y atención médica, así como la gestión de los usuarios y sus actividades en la institución; considerando reducir los tiempos de respuesta en las actividades desempeñadas por el personal médico paramédico y administrativo.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

i. Los sistemas deberán ofrecer la administración de perfiles de usuarios para asignar permisos a los módulos y es.

ii. Los sistemas deberán generar un tablero para permitir a los usuarios tener acceso rápido a los módulos habilitados.

iii. El software deberá realizar migraciones automáticas para base de datos mediante el marco entidad de código inicial.

iv. Los usuarios podrán utilizar el sistema accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un navegador.

v. El sistema deberá ser compatible para los siguientes navegadores:

1. Internet Explorer.

2. Google Chrome 

3. Safari

4. Mozilla Firefox

vi. La aplicación deberá ar en plataformas Windows, Mac OS y Linux.

II. DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES LOS MÓDULOS DE SOFTWARE ADICIONAL.

1) Los módulos deben permitir Búsquedas y registro de los pacientes en la base de datos única del sistema. Debe contar con los siguientes criterios para realizar la búsqueda Número de Seguridad Social, Agregado Médico, Primer Nombre, Segundo Nombre, Apellido paterno y Apellido Materno.

a) Se deberá contar con conectividad con el Web Service del instituto. Para evitar duplicidad de datos y retrasos debido a la mala captura de estos.

b) El módulo llevará el control y seguimiento de cada uno de los pacientes desde su ingreso en el servicio hasta el momento de su egreso o traslado. 

c) Para dar cabal cumplimiento a la iniciativa prioritaria, instruida por la Dirección General del IMSS, como es la de “Urgencias/Triage” cuyo objetivo es la de priorizar la atención médica, de acuerdo a la gravedad en que llegan los pacientes asociados a urgencias traumatológicas, el servicio deberá incluir un módulo que enlace el proceso de atención desde que el paciente entra al área de urgencias hasta la atención del mismo, procesos que involucra de forma preponderante el de la toma de estudios radiológicos como de laboratorio, que permita la automatización y optimización de los tiempos de atención los cual impactará directamente en el servicio prestado a los pacientes.

d) El sistema debe integrar componentes de Hardware y Software para satisfacer las necesidades propias del servicio incluyendo los siguientes procesos: 

i) DESCRIPCIÓN DE LOS ALCANCES PARA EL MÓDULO DE ORDENES DE ESTUDIOS (SISTEMA DE GESTION DE TURNOS)

(a) Al momento de programar la cita se deberá imprimir la hoja de preparación del estudio del paciente junto con un código de barras identificado con los datos demográficos del paciente y la fecha del estudio programado.

(b) Una vez que el paciente llegue a su cita, deberá escanear el código de barras que indicará al sistema que el paciente ha llegado a su cita.

(c) El técnico podrá consultar en un monitor los pacientes que han llegado para su estudio y poner a cada uno de ellos en espera.

(d) El sistema deberá enviar la lista de trabajo a la modalidad seleccionada para el estudio una vez que el paciente es puesto en espera.

(e) Una vez que el paciente sea puesto en espera, podrá visualizar en una pantalla localizada en la sala de espera el turno que le corresponde mostrando su nombre y la sala que le ha sido asignada.

(f) Deberá contar con integración o conectividad con el sistema RIS/PACS ofertado. 

(g) Deberá incluir el hardware y software que permita lograr el flujo anterior.

(h) Cuatro (4) Pantallas de 42 pulgadas o mayor, tecnología LED de alta definición, empotrada a pared para la fácil visualización, que permitan ver el estatus de turno a pacientes.

(i) Deberá incluir dos lectores de código de barras.

ii) DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DE ORTOPEDIA AVANZADA (Planeación Quirúrgica)

a) Herramientas de planeación quirúrgica con las siguientes características:

b) El sistema de planeación quirúrgica deberá incluir licencias concurrentes que deberán ser instaladas en los equipos proporcione el proveedor para este uso.

c) Deberá contar con integración o conectividad con el sistema PACS ofertado. 

d) Colocación de plantillas. El sistema deberá permitir contar con una librería de plantillas de implantes y kits que requiera la OOAD de acuerdo con los fabricantes, las cuales deberán ser actualizadas durante el periodo del contrato. 

e) Asistente para planificación de cirugías y colocación de plantillas.

f) Ajuste del tamaño de la plantilla en forma automática o manual.

g) Escalamiento.

h) El sistema deberá contar con herramientas de medición.

i) El sistema deberá contar con la capacidad de tener implantes en 3D.

j) Planeación. El sistema deberá permitir crear reportes prequirúrgicos, medidas, comentarios, propiedades de implantes.

k) Con asistentes que permitan sobre ciertos marcadores óseos, crear una plantilla digital.

l) El sistema deberá permitir imprimir reportes y almacenarlos en el sistema PACS.

m)  Una vez realizada la planeación, el sistema deberá ser capaz de sugerir el tamaño de la plantilla y su posición en el hueso, permitiendo a la vez, hacer ajustes manuales sobre la plantilla recomendada.

n) El software permitirá el uso de plantillas y planeación de apoyo como mínimos de los siguientes procedimientos:

i. Cadera 

ii. Rodilla

iii. Planificación traumatológica

iv. Pediátricos

v. Miembro superior

vi. Pie y tobillo

vii. Columna

viii. Craneofacial

o) El proveedor deberá de proporcionar un equipo para la instalación de la licencia que cumpla con lo requerido por el fabricante para su correcto amiento y con un monitor LCD o tecnología superior de al menos 21”


Anexo 10

FORMATO PARA  SEÑALAR DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS  DE ESTE ACTO JURÍDICO.
	MEMBRETE  O LOGOTIPO  DEL PROVEEDOR.




FECHA: ________________.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
PRESENTE:
Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NO. ________________-2025_  inherente  a  la ____________________________________________”. El C._______________________ Representante legal de la empresa _________________________________ Señaló  como domicilio legal para todos los efectos de este acto jurídico el ubicado en:

Calle: _____________, Número: ____________, Col. ____________, Municipio o delegación: _____________,  Código Postal: __________, Estado: ____________________.

Teléfono (s)  fijo(s) del proveedor: ___________________.

Fax:_____________________________________.

Correo electrónico: _________________.

Teléfono Celular del representante legal: _______________.

Localizador del representante legal.____________________.

Relación del personal encargado de la recepción, confirmación y otorgamiento de número de folio  de los requerimientos: 

__________________________, ________________.

Asimismo, y como representante  legal me comprometo a dar respuesta en forma inmediata las 24 hrs. Todos los días de la semana, incluyendo sábados y domingos, así como días festivos durante toda la vigencia del contrato, en caso de que no se encontraran las personas autorizadas antes señaladas o que estas no dieran respuesta de envío de los bienes solicitados en el tiempo establecido, asimismo en caso de extravío, o cambio de número del teléfono celular  o localizador,  me comprometo a notificarlo en forma inmediata a los jefes de conservación de unidad y al administrador del contrato.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL (PERSONA MORAL)/ NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FÍSICA.
Anexo 11

AUTORIZACIÓN DE DEDUCCIÓN.

	MEMBRETE DE LA EMPRESA


Fecha:__________________________.

Licitación No._____________________.

PRESENTE:

C.________________ Representante  legal de la empresa_______________________ manifiesto lo siguiente:

Autorizo  al Instituto Mexicano del Seguro Social a que, en caso de que mi representada no diera cumplimiento  por causas injustificadas y atribuibles a mi empresa con la realización del servicio contratado, en tiempo y forma conforme a la solicitud del área usuaria,  la entrega de los bienes asignados de manera deficiente o incorrecta a tomar las siguientes acciones: 
“EL INSTITUTO”  puede adquirir los servicios solicitados  con un tercero,  y mi representada se hará cargo del pago  directo al tercero que se le hayan adquirido los bienes y en caso de no cubrir  el pago en el tiempo otorgado  por el tercero también autorizo a “EL INSTITUTO” a que dicho importe me sea deducido de las facturas que  mi representada presente para cobro de los bienes que si hayan sido suministrado.

Atentamente.
___________________

Representante legal.

Anexo 12

FORMATO DE CARTA RELATIVA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR   INCISO A Y B), DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:
· Que conozco el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento, las presente Invitación y sus anexos

· Declaración bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 71 y 90, cuarto párrafo de la LAASSP. Tratándose de personas morales, su representante legal deberá de manifestar con el escrito antes referido que tanto el licitante, como los socios o asociados, no se encuentran inhabilitadas.

· Declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que las personas servidoras públicas de la dependencia o entidad induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; así como, de incorporar durante la vigencia de los contratos a personas que se encuentren inhabilitadas. 

· Será requisito que los licitantes acrediten la presentación del manifiesto, mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones. Dicho manifiesto será presentado a través del medio electrónico que disponga la Secretaría.

· Escrito bajo protesta de decir verdad que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica;

· Escrito bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

· Escrito bajo protesta en el que su firmante manifieste que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento;

· Escrito en el que su firmante manifieste bajo protesta de decir verdad que, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, y el señalamiento para el adjudicado, que deberá presentar documento vigente en el que conste la opinión positiva de la autoridad competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales

(LUGAR Y FECHA)

_________________________________

(FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) 
Página 81 de 82

_1803379222/ETIMSS SMI DIG y Anexos.zip


Anexo_TI3.docx

			[image: imss]


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


			HOJA 10 DE 11





			


			


			Anexo





			


			


			VERSIÓN 5.0 





			


			Anexo TI 3 (TI TRES) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD























INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL





DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO














ANEXO NÚMERO TI 3(TI TRES) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD





                                                              2020



















































































ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD








Se muestra de manera informativa el texto correspondiente al acuerdo de confidencialidad que deberá presentarse a firmar, en las oficinas de la DSDICDS el representante legal con facultades laborales del proveedor adjudicado.





===========================================================================


CDMX., a ___ de ____________ de 20___





Por medio del presente,   Nombre del Representante Legal   en mi carácter de representante legal de la sociedad    Nombre del Proveedor o Razón Social   (en adelante EL PRESTADOR”) manifiesto que cualquier información oral o escrita que sea proporcionada con motivo de trabajo a realizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “EL INSTITUTO”), será tratada de acuerdo a las siguientes:





CLÁUSULAS





Primera.- Información confidencial.- Para los efectos del presente Acuerdo, el término “información” o “información confidencial” significa todos los datos, conversaciones telefónicas, mensajes de audio, mensajes de grabadoras, cintas magnéticas, programas de cómputo y sus códigos fuente entre otros medios de comunicación, tales como la información contenida en discos compactos (CD), mensajes de datos electrónicos (correos electrónicos), medios ópticos o de cualquier otra tecnología o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera o de análisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictámenes y desarrollos a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “EL INSTITUTO”.





De igual forma, será considerada como confidencial aquella información derivada de la ejecución del servicio que preste “EL PRESTADOR” que señale “EL INSTITUTO” y sea propiedad exclusiva de éste.





Segunda.- Obligación de No-Divulgación.- “EL PRESTADOR” reconoce que queda prohibida su difusión y/o utilización total o parcial en su favor o de terceros ajenos a la relación contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa más no limitativa: vía oral, impresa, electrónica, magnética, óptica y en general por ningún medio conocido o por desarrollar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si no se cumplen los términos de las leyes antes mencionadas serán sancionados en base a lo que estipule cada una de las mismas. 





En este sentido, acepta que la prohibición señalada en el párrafo anterior, comprende inclusive, en forma enunciativa más no limitativa, que no se podrá llevar a cabo la difusión de la información con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que “EL PRESTADOR” se responsabiliza del uso y cuidado de la información, a nombre propio y de las personas que formen parte del mismo, así como del personal directivo, administrativo y operativo que las conformen.





Adicionalmente, “EL PRESTADOR” se obliga a lo siguiente:





1) Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de su prestación de servicio ante “EL INSTITUTO” únicamente para cumplimentar el objeto del contrato adjudicado.


2) Limitar la revelación de la información y documentación a que tenga acceso, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla, haciendo responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.


3) No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.


4) No revelar a ningún tercero la información, sin la previa autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.


5) Mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con la prestación del servicio, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.





Tercera.- Devolución de la Información.- Una vez concluida la vigencia del presente acuerdo, “EL PRESTADOR”, entregará a “EL INSTITUTO” todo material, documentos y copias que contengan la información confidencial que le haya sido proporcionada por “EL INSTITUTO”, no debiendo conservar en su poder ningún material, documentos y copias que contenga la referida información confidencial.





 “EL PRESTADOR” conviene en limitar el acceso de dicha información confidencial a sus empleados o representantes, sin embargo, necesariamente harán partícipes y obligados solidarios a aquéllos, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aquí contraídas. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información, deberá ser advertida de lo convenido en este documento, comprometiéndose a observar y cumplir lo estipulado en este punto.





“EL PRESTADOR” acepta que todas las especificaciones, productos, estudios técnicos, informes, dictámenes, desarrollos, códigos fuente y programas, datos clínicos, así como todo aquello que se obtenga como resultado en la prestación del servicio, serán confidenciales.





La duración del presente Documento será la menor de entre las siguientes:


i. 1 (un) año contado a partir de la fecha de firma de este Acuerdo de Confidencialidad. El plazo de 1 (un) año antes mencionado podrá ser prorrogado, una o más veces, por voluntad de las Partes por periodos adicionales de 1 (un) año cada uno, en cuyo caso dichas prórrogas deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes o reducido en caso de vigencia de contrato menor a 1 (un) año.





Este documento solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.





[bookmark: _GoBack]El presente documento se regirá por las leyes vigentes en la CDMX. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Documento las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, expresamente renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.





Este documento se firma por duplicado al calce de cada una de sus hojas útiles por ambos lados, quedando un original en poder de cada una de las Partes, en Tokio 80, 4° piso, Col Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 el [día] de [mes] de 201[año].








			





 [Nombre del Proveedor                Adjudicado]











			Nombre y firma del representante legal con facultades laborales











 





image1.png














Anexo_TI4.docx

			[image: imss]


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


			HOJA 2 DE 2





			


			


			Anexo





			


			


			VERSIÓN 5.0 





			


			Anexo TI 4 (TI TRES) DESIGNACIÓN DE CONTACTO RESPONSABLE























INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL





DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO














ANEXO NÚMERO TI 4  (TI CUATRO) DESIGNACIÓN DE CONTACTO RESPONSABLE





                                                              2020



















































































DESIGNACIÓN DE CONTACTO RESPONSABLE CON SUS DATOS





[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]





[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


ATENCIÓN:


Nombre


COORDINADOR TECNICO DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD


P R E S E N T E





Estimado [TITULAR DE LA COORDINACION TECNICA AL MOMENTO DE EXPEDICIÓN] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos de contacto de la persona(s) responsable(s) de establecer comunicación entre el Instituto y nuestra representada para todo lo referente al Sistema de Información, de acuerdo al Anexo TI4 (TI CUATRO), los cuales se detallan a continuación:





· [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE]


· [CARGO DEL REPRESENTANTE]


· [DIRECCIÓN COMPLETA DEL REPRESENTANTE]


· [TELÉFONO Y EXTENSIÓN]


· [CORREO ELECTRÓNICO]





[bookmark: _GoBack]Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el contrato [NUMERO DE CONTRATO VIGENTE ENTRE EL PROVEEDOR Y EL INSTITUTO] de fecha [LA FECHA DEL CONTRATO] como prestación del SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la delegación [DELEGACIÓN O UNIDAD MÉDICA].





Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos.











ATENTAMENTE








[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]


REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]








image1.png














Anexo_TI5.docx

			[image: imss]


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


			HOJA 1 DE 2





			


			


			Anexo





			


			


			VERSIÓN 5.0 





			


			Anexo TI 5 (TI CINCO) DESIGNACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EMPRESA SOPORTE 























INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL





DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO














ANEXO NÚMERO TI 5 (TI 5) DESIGNACIÓN DE SISTEMA Y EMPRESA SOPORTE


                                                           














                                                                                    2020




































































DESIGNACIÓN DE SISTEMA Y EMPRESA SOPORTE.


[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]





[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


ATENCIÓN:


NOMBRE 


TITULAR DE LA COORDINACIÓN TECNICA DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INFORMACIÓN LA SALUD


P R E S E N T E





Estimado [TITULAR DE LA COORDINACIÓN TECNICA AL MOMENTO DE EXPEDICIÓN] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito  por medio del presente dar a conocer los datos de el (los) Sistema(s) de Información que propone implantar en las Unidades de Atención y la(s) empresa(s) que le dará soporte, los cuales se detallan a continuación:





· [NOMBRE COMPLETO DEL SISTEMA]


· [VERSIÓN DEL SISTEMA]


· [UNIDADES DONDE IMPLANTARA ESTE SISTEMA]


· [NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA SOPORTE]


· [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA SOPORTE]


· [NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]


· [TELÉFONO Y EXTENSIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]


· [CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]





[bookmark: _GoBack]Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el contrato [NUMERO DE CONTRATO VIGENTE ENTRE EL PROVEEDOR Y EL INSTITUTO] de fecha [LA FECHA DEL CONTRATO] como prestación del SERVICIO MÉDICO INTEGRAL PARA DIGITALIZACIÓN, POST PROCESAMIENTO ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la delegación [OOAD O UNIDAD MÉDICA].





Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos.








ATENTAMENTE








[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]


REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]


image1.png














Anexo_TI6.docx

			[image: imss]


			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL


DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


			HOJA 1 DE 3





			


			


			Anexo





			


			


			VERSIÓN 5.0 





			


			Anexo T6 1 (TI SEIS) SOLICITUD DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENVÍO DE MENSAJERÍA HL7 























INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL





DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO














ANEXO NÚMERO TI 6 (TI SEIS) SOLICITUD DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENVÍO DE MENSAJERÍA HL7














                                                                                    2020


[bookmark: _GoBack]




































































EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL1





CONVOCANTE


2





[NOMBRE],  EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE O DISTRIBUIDOR],      MANIFIESTO LO SIGUIENTE:3








· POR MEDIO DELA PRESENTE ME PONGO EN CONTACTO CON LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INFORMCIÓN PARA LA SALUD Y ADMINSTRATIVOS DEPENDIENTE DE LA DIDT DEL IMSS, O EN SU DEFECTO AL ÁREA QUE, EN SU CASO, ABSORBA O REALICE LAS FUNCIONES DE ÉSTA A EFECTO DE SOLICITAR, EJECUTAR Y ACREDITAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVES DE MENSAJES HL7 VERSION 3.0  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OFERTADO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE.


4





LUGAR Y FECHA5





__________________________________________________________


NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE








INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO








			No.


					DATO


			ANOTAR





			1


			Convocante o Área Adquiriente


			Nombre de la convocante o área adquiriente





			2





			Nombre


			Nombre completo del representante legal





			3





			Nombre o razón social del licitante


			Nombre o razón social de la empresa licitante





			4


			Lugar y Fecha


			Lugar y fecha de elaboración





			5





























			Nombre y Firma


			Nombre (s), apellido paterno, materno y firma del representante legal de la empresa licitante











image1.png














AnexoETIMSS01_Gu¡a de Implementaci¢n_Consultar Paciente en CSI.pdf




 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   1 



 
 
 
 
 
 



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 



Guía de Implementación 



Mensajería HL7 
 



Control de Servicios Integrales 



Consultar Paciente en Control de Servicios Integrales 



 



 
 



 
 
 
 



Versión: 2.0 



Fecha de Publicación: Octubre 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   2 



Tabla de Revisión  
 
La siguiente tabla describe los cambios o actualizaciones que ha sufrido el documento. 
 



Fecha Autor Descripción de Cambios 



04/10/2019 Susana Sánchez Ramírez Creación del Documento 



 
 
 



 
 



  











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   3 



CONTENIDO 
 



Introducción a Consultar Paciente en Control de Servicios Integrales 4 



Introducción 4 



Especificación de Mensaje ConsultarPacienteCSI 6 



Interacción .............................................................................................................................................................................. 6 
Roles de la Aplicación ........................................................................................................................................................... 7 
Tipos de mensajes .................................................................................................................................................................. 7 
Request HL7 Patient Registry Query by Identifier ................................................................................................................ 8 
Modelo RMIM - PRPA_MT201307 ...................................................................................................................................... 8 
Parámetros para el Request .................................................................................................................................................... 9 
Mensaje completo (Búsqueda por NSS) .............................................................................................................................. 10 
Mensaje completo (Búsqueda por IDEE) ............................................................................................................................. 10 
Mensaje mínimo (Búsqueda por NSS) ................................................................................................................................. 11 
Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request de HL7 ................................................................................................. 12 
Mensaje Modelo – Envoltura QUQI_MT000002 ................................................................................................................ 15 
Mensaje Modelo – PRPA_MT201310 ................................................................................................................................. 15 
Modelo RMIM – QUQI_MT000003 ................................................................................................................................... 19 
Mensaje Modelo – QUQI_MT000003 ................................................................................................................................. 19 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   4 



 
Introducción a Consultar Paciente en Control de Servicios Integrales 



 
Introducción 



Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Consultar 
Paciente en Control de Servicios Integrales. 



La GI describe los requerimientos necesarios del uso del estándar para el 
envío de información al Sistema de Control de Servicios Integrales (CSI) 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 



 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá 
ser ignorada, el estándar HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La 
presente está escrita en el mejor de los entendimientos de los autores 
sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en 
particular del dominio en cuestión. 



En la primera sección de esta guía se explican a detalle los mensajes HL7  



 
Introducción al HL7 



HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en 
el intercambio electrónico de información clínica, financiera y 
administrativa con independencia de plataforma computacionales 
orientados a la salud. 



Además de definir un estándar de datos, HL7 también define las 
envolturas del mensaje que definen cómo intercambiar documentos de 
HL7-XML entre los sistemas informáticos.  
 



 



 
Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar 
la integración e interoperabilidad entre los diferentes sistemas y 
plataformas existentes dentro del mismo. 



Para alinearse a esta arquitectura el Sistema de Control de Servicios 
Integrales (CSI) expondrá un Web Service que ha sido diseñado para 
reducir el número de endpoints necesarios para la comunicación con las 
aplicaciones de los proveedores de servicios integrales. 



En el anexo 1 CsiEndPointServiceWebServiceDefinitions se explica a 
detalle el Web Service que expondrá el sistema CSI, el WSDL, los 
parámetros necesarios para realizar una petición y cómo está estructurada 
la respuesta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   5 



 
 
Introducción al dominio 



Los datos de un NSS asociado a un paciente y/o su núcleo familiar 
registrado en CSI, son obtenidos en este mensaje.  
 
La consulta constará de los siguientes datos, por cada paciente: 



o Tipo de Paciente 
o Identificador del Expediente Electrónico  
o Clave Única de Registro de Población 
o Número de Seguridad Social  
o Agregado Médico  
o Nombre  
o Primer Apellido  
o Segundo Apellido  
o Sexo  
o Fecha de nacimiento 
o Fecha de defunción  
o Estatus de derecho a servicio médico  
o Estatus de derecho a incapacidad  
o Calle del domicilio  
o Colonia correspondiente al domicilio  
o Número telefónico  
o Clave Presupuestal de la Unidad Médica de Adscripción 
o Consultorio Médico asignado al paciente 
o Turno de atención asignado al paciente 
o Registro Patronal que da la vigencia al paciente 
o Clave de Tipo de Pensión 
o Fecha fin de vigencia 
o Procedencia (NDH) 
o Tipo de Convenio (NDH) 
o Observaciones (NDH) 



Cuando se genere una solicitud de consulta a un paciente registrado en la 
Base de Datos de CSI, deberá ser acompañada por los siguientes datos a 
fin de recibir la información anterior: 
 
 
 Tipo de Paciente (Derechohabiente / No encontrado) 
 NSS del paciente 
 Agregado Médico del paciente (opcional) 
 



Además de estos datos se puede realizar la consulta de la información con 
el IDEE como único parámetro de búsqueda. 
 



 Identificador de Expediente Electrónico 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   6 



Especificación de Mensaje ConsultarPacienteCSI 



Caso de Uso 



 



 



El Sistema Proveedor de Servicios Integrales envía un mensaje request HL7 con los datos de identificación 
de un paciente para su consulta y extracción de registros en CSI, el sistema CSI envía un mensaje response 
HL7 que contiene el resultado de la operación. 



Interacción 



 



 



 



Descripción: Se responde a una solicitud de consulta de la información de un Paciente y/o su núcleo familiar 
registrado en la base de datos de CSI - IMSS. 
Disparador del Mensaje: (PRPA_MT201307) 
Envoltura de Transmisión HL7: (QUQI_MT000002) 
Mensaje HL7: (PRPA_MT201310) 
Error: (QUQI_MT000003) 
Tipo: A demanda del cliente 
 
 
Roles de Envío / Recepción: 



Envío: Sistema Proveedor Servicios Integrales (PSI) 
Recepción: Sistema de Control de Servicios Integrales (CSI) 
 



 



 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   7 



Roles de la Aplicación 
 
PSI 



Nombre Estructurado: Sistema de PSI. 
Descripción: Sistema externo que envía los datos para la solicitud de búsqueda de información de 
un paciente y/o su núcleo familiar. 



 
CSI 



Nombre Estructurado: Sistema de CSI. 
Descripción: Sistema de Control de Servicios Integrales perteneciente al Instituto Mexicano del 
Seguro Social que contiene la información solicitada. 



Tipos de mensajes 



 
Request HL7 Patient registry Query by Identifier (PRPA_MT201307) 



Nombre Estructurado: ConsultarPacienteCSI. 
Descripción: Contiene la solicitud de la búsqueda de información de un paciente y/o su núcleo 
familiar registrado en el sistema de Control de Servicios Integrales. 



 
Precondición 



El paciente a consultar deberá contar con un registro previo en el sistema CSI. 



 



Response HL7 Generic Query Response (QUQI_M000002) 
Nombre Estructurado: GenericQueryResponse. 
Descripción: La envoltura de Transmisión HL7 (QUQI_M000002) permite al mensaje integrarse 
con la información propia del derechohabiente en sistema de CSI, así como de su núcleo familiar, 
por lo que permite la obtención de más de un paquete de información de un paciente. 
  
Contenido en la envoltura se regresa un mensaje HL7 (PRPA_MT201310) Patient Register Find 
Candidates Response.  



 
Poscondición: 



 
El sistema CSI regresa la información del paciente así como su núcleo familiar, o en caso de no 
encontrarlo envía un mensaje con el error. 



 



 



 



 



 



 



 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   8 



Request HL7 Patient Registry Query by Identifier 



Modelo RMIM - PRPA_MT201307 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   9 



Parámetros para el Request 



El diagrama anterior muestra todos los componentes que pueden formar parte del XML de consulta del 
mensaje, sin embargo, para el envío de una solicitud de Consulta a la Base de Datos de CSI de la 
información de un paciente se tomarán los siguientes casos de Búsqueda con sus parámetros 
correspondientes: 



 



TIPO DE BÚSQUEDA PARÁMETROS DE BÚSQUEDA OBSERVACIONES 



Por NSS de Tipo de Paciente  
Derechohabiente 



NSS 
Al enviar en la solicitud de búsqueda el Tipo de Paciente 1, 
únicamente se buscará en las tablas de la BD de CSI 
correspondientes a Derechohabientes 



TIPO DE PACIENTE     1 → DH 



AGREGADO MÉDICO (Opcional) 



Por NSS de Tipo de Pacientes 
No encontrados 



NSS Al enviar en la solicitud de búsqueda el Tipo de Paciente 2, 
únicamente se buscará en las tablas de la BD de CSI 
correspondientes a Derechohabientes No encontrados  



TIPO DE PACIENTE     2 → NE 



AGREGADO MÉDICO (Opcional) 



Por IDEE  
(Sin importar Tipo de Paciente) 



IDEE 



De incluirse este dato en el XML de la solicitud, no se tomarán 
en cuenta los demás Tags del XML y se realizará este tipo de 
búsqueda en toda la BD de CSI en los tres tipos de paciente. 
1.- Derechohabiente 
2.- No encontrados 
3.- No Derechohabiente



A continuación se muestran los XML completos y mínimos para cada caso de Búsqueda. 



  











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   10 



Mensaje completo (Búsqueda por NSS) 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<QueryByParameter xmlns="urn:hl7‐org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐
instance"> 
    <queryId root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="1‐976‐245" /> 
    <parameterList> 
        <!‐‐Dato requerido para la Búsqueda por NSS, se espera un dato de tipo numérico 
de 10 posiciones‐‐> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NSS" /> 
        <dataSource> 
            <!‐‐ Dato requerido para la búsqueda por NSS. Se espera un dato de tipo 
numérico para referirse al tipo de paciente, ya sea: 1‐ Derechohabientes, 2‐ No 
derechohabientes‐‐> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="TIPO_PACIENTE" /> 
        </dataSource> 
        <patientIdentifier> 
            <!‐‐Dato opcional para complementar la búsqueda de pacientes con los 
parámetros de Tipo de Paciente y NSS‐‐> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="AGRMEDICO" />       
        </patientIdentifier> 
        <contract> 
            <!‐‐Datos requeridos para la busqueda‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NUM_CONTRATO" /> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_RFC" /> 
            <semanticsText>NUM_APLICACION</semanticsText> 
        </contract>         
        <provider> 
            <!‐‐Datos requeridos para la busqueda‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PRESUPUESTAL" /> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_TIPOSERVICIO" /> 
        </provider>         
    </parameterList> 
</QueryByParameter> 



Mensaje completo (Búsqueda por IDEE) 
 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<QueryByParameter xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 
    <queryId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="1‐976‐245"/> 
    <parameterList> 
        <patientIdentifier> 
            <!‐‐Este campo es opcional, pero de ingresarse, será el único parámetro que 
la aplicación tomará en cuenta para la búsqueda de información, se recomienda que de 
elegir esta opción se envíe únicamente este dato dejándo vacios los otros parámetros‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="IDEE"/> 
        </patientIdentifier> 
        <contract> 
            <!‐‐Datos requeridos para la busqueda‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NUM_CONTRATO" /> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_RFC" /> 
            <semanticsText>NUM_APLICACION</semanticsText> 
        </contract>         
        <provider> 
            <!‐‐Datos requeridos para la busqueda‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PRESUPUESTAL" /> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE SERVICIOS 
INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACIÓN                                                                                                   11 



            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_TIPOSERVICIO" /> 
        </provider>                 
    </parameterList> 
</QueryByParameter> 



Mensaje mínimo (Búsqueda por NSS) 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<QueryByParameter xmlns="urn:hl7‐org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐
instance"> 
    <queryId root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="1‐976‐245" /> 
    <parameterList> 
        <!‐‐Dato requerido para la búsqueda por NSS, se espera un dato de tipo numérico 
de 10 posiciones‐‐> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NSS" /> 
        <dataSource> 
            <!‐‐ Dato requerido para la búsqueda por NSS. Se espera un dato de tipo 
numérico para referirse al tipo de paciente, ya sea: 1‐ Derechohabientes, 2‐ No 
encontrados, 3‐ No derechohabientes ‐‐> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="TIPO_PACIENTE" /> 
        </dataSource> 
        <contract> 
            <!‐‐Datos requeridos para la búsqueda‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NUM_CONTRATO" /> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_RFC" /> 
            <semanticsText>NUM_APLICACION</semanticsText> 
        </contract>         
        <provider> 
            <!‐‐Datos requeridos para la búsqueda‐‐> 
            <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PRESUPUESTAL" /> 
            <value root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_TIPOSERVICIO" /> 
        </provider>                 
    </parameterList> 
</QueryByParameter> 
 
 
NOTA: No hay mensaje XML Mínimo para el tipo de consulta por IDEE ya que este es el único parámetro 
de esta opción de Búsqueda. 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    12 



Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request de 
HL7  



  
 



Caso de Uso ConsultarPacienteCSI



CSI MAPEO HL7 - TRAYECTORIA 



R/
O 



NombreCamp
oBD 



Descripción 
(XML) 



TipoDat
o



Observacio
nes



Trayectoria xpath 



R/O TIPO_PACIENTE 
Tipo de paciente IMSS 



del que se desea 
obtener información. 



Integer 



Se espera un 
valor numérico de 
la siguiente lista:



1 - 
Derechohabientes



2 – No 
encontrados 



3 – No 
derechohabientes 



/QueryByParameter/parameterList/dataSource/value/@
extension 



R/O NSS 
Número de Seguridad 



Social del paciente 
CHAR(10) 



Se espera un 
valor numérico de 



10 posiciones
/QueryByParameter/parameterList/id/@extension 



O AGRMEDICO 
Agregado  Médico   



del  paciente 
CHAR(8)   



/QueryByParameter/parameterList/patientIdentifier/valu
e/@extension 



R/O IDEE 



Identificador del 
Expediente Clínico 



Electrónico del 
paciente 



CHAR(18) 



Para el caso de 
solo realizar la 
búsqueda por 
IDEE se solicita 
como requerido. 



 
De enviarse este 



dato, no se 
tomarán en 



cuenta los demás 
Tags del XML y se 
realizará este tipo 
de búsqueda en 



toda la BD Central 
del Instituto en los 



dos tipos de 
paciente. 



/QueryByParameter/parameterList/patientIdentifier/id/@
extension 



R NUM_CONTRATO Número de contrato 
VARCHAR(



25) 
 



/QueryByParameter/parameterList/contract/id/@extensi
on 



R CVE_RFC RFC del proveedor 
VARCHAR(



13) 
 



/QueryByParameter/parameterList/contract/value/@ext
ension 



R NUM_APLICACION 
Identificador de la 



Aplicación 
CHAR(18)  



/QueryByParameter/parameterList/contract/semanticsT
ext 



R 
CVE_PRESUPUEST



AL 



Clave Presupuestal de 
la Unidad Médica que 



registra al paciente



VARCHAR(
12) 



 
/QueryByParameter/parameterList/provider/id/@extensi
on 



R CVE_TIPOSERVICIO 
Clave del Servicio 



Contratado 
CHAR(2)  



/QueryByParameter/parameterList/provider/value/@ext
ension 



 
 
 
 
 
 
 



 
 



 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    13 



 
Modelo RMIM – Envoltura QUQI_RM000002 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta envoltura únicamente permitirá la iteración de los resultados contenidos en PRPA_MT201310 y no se 
utilizarán sus componentes y valores para el envío o recepción de otros datos que componen el mensaje. 
 
 
 



 



 
Modelo RMIM – PRPA_MT201310 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    14 



 
Modelo RMIM - Common Message Element COCT_MT150007 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    15 



 



 



Mensaje Modelo – Envoltura QUQI_MT000002 



 
<?xml version="1.0" encoding="utf‐8" standalone="no"?> 
<GenericQueryResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3" > 
<genericQueryControlAct> 
    <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="1‐976‐245" /> 
    <component> 
      <!‐‐Inicia la iteración del mensaje 
PatientRegistryFindCandidatesResponse. ‐‐> 
      <Patient/> 
    </component> 
     
  </genericQueryControlAct> 
</GenericQueryResponse> 
 



Mensaje Modelo – PRPA_MT201310 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<GenericQueryResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 
    <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="1‐976‐245"/> 
    <genericQueryControlAct> 
        <component> 
            <Patient xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    16 



                <!‐‐Se obtendrá el tipo de paciente indicado en la solicitud, ya sea                 
"DERECHOHABIENTE", “NO ENCONTRADO” o "NO DERECHOHABIENTE"‐‐> 
                <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="TIPO_PACIENTE"/> 
                <patientPerson> 
                    <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="NSS"/> 
                    <name use="P"> 
                        <given>NOMBRE</given> 
                        <family>PRIMER_APELLIDO</family> 
                    <family>SEGUNDO_APELLIDO</family> 
                    </name> 
                    <telecom value="TELEFONO"/> 
                    <administrativeGenderCode code="SEXO" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 
                    <!‐‐FECHA_NACIMIENTO Se obtendrá la fecha de nacimiento en el formato 
19280728000000.000‐‐> 
                    <birthTime value="FECHA_NACIMIENTO"/> 
                  <!--Se obtendrá la fecha de defunción en el formato 19280728000000.000--> 
   <deceasedTime value="FECHA_DEF"/> 



<addr> 
                        <!‐‐Se obtendrán los datos del domicilio del paciente‐‐> 
                        <streetName>CALLE</streetName> 
                        <additionalLocator>COLONIA</additionalLocator> 
                    </addr> 
                    <asCitizen> 
                        <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="CURP"/> 
                    </asCitizen> 
                    <asOtherIDs> 
                        <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" 
extension="AGREGADO_MEDICO" 
/> 
                    </asOtherIDs> 
                    <guardian> 
                        <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" extension="IDEE"/> 
                        <!‐‐FECHA_LIMITE_VIGENCIA Se obtendrá la fecha límite de vigencia 
del seguro médico del paciente en el formato aaaammddhhmmss.SSS (24h)‐‐> 
                        <effectiveTime value="FECHA_LIMITE_VIGENCIA"/> 
<!—PROCEDENCIA DEL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE‐‐> 



    <code code="CVE_PROCEDENCIA" 
                                        codeSystem="2.16.840.1.113883.5.93"/> 
<!—TIPO CONVENIO DEL PACIENTE NO DERECHOHABIENTE‐‐> 



    <statusCode code="CVE_TIPO_CONVENIO"/> 
<!‐‐ CMET 'COCT_MT150007 reference suppressed: 



<guardianOrganization/> ‐‐> 
                        <organization> 
                            <!‐‐Se obtendrán los datos la empresa que da la vigencia‐‐> 
                            <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" 
extension="CLAVE_REGISTRO_PATRONAL" 
                                displayable="true"/> 
                            <desc>CLAVE_UNIDAD</desc> 
                            <contactParty> 
                                <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" 
extension="CONSULTORIO"/> 
                                <statusCode code="TURNO"/> 
                                <contactPerson> 
<!‐‐Se obtendrá las observaciones del convenio procedencia‐‐> 
                                    <desc> OBSERVACIONES_CONVENIO</desc> 
<!‐‐Se obtendrá el estatus de derecho a servicio médico del paciente‐‐> 
                                    <statusCode code="SITUACION"/> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    17 



                                    <!‐‐Se obtendrá el estatus de derecho a incapacidad 
del paciente‐‐> 
                                    <disabilityCode code="DERECHO_INCAPACIDAD" 
                                        codeSystem="2.16.840.1.113883.5.93"/> 
                                </contactPerson> 
                            </contactParty> 
                        </organization> 
                        <coveredPartyOf> 
                            <pensions> 
                                <!‐‐Se obtendrán los datos relacionados a la pensión del 
paciente en caso de contar con una‐‐> 
                                <id root="2.16.840.1.113883.19.3.2409" 
extension="CLAVE_TIPO_PENSION" 
/> 
                            </pensions> 
                        </coveredPartyOf> 
                    </guardian> 
 
                </patientPerson> 
            </Patient> 
        </component> 
    </genericQueryControlAct> 
</GenericQueryResponse> 
  
 
 
 
 
Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Response de HL7  



 



Este mapeo muestra todos los datos que pueden contenerse en la respuesta a la solicitud de consulta de 
información para un Paciente. 



La respuesta variará de acuerdo al tipo de paciente que se haya consultado ya sea Derechohabiente o de 
No derechohabiente, algunos valores también podrían recibirse vacíos por otras causas como que no se 
cuente con esa información en línea en el momento de la petición o que el Paciente no tenga registros con 
esos datos. 



 



 



Caso de Uso ConsultarPacienteCSI



CSI MAPEO HL7 - TRAYECTORIA 



CAMPO DESCRIPCION 
TIPO 
DATO



OBSERVACIONE
S 



Trayectoria xpath 



TIPO_PACIENTE Tipo de paciente IMSS. N/A 



De acuerdo al tipo de 
paciente señalado en la 
solicitud, se obtendrá 
cualquiera de los valores:
Derechohabiente 
No encontrado 
No Derechohabiente /Patient/id/@extension 



IDEE 
Identificador del Expediente  
Electrónico del paciente 



CHAR(1
8) 



  
/Patient/patientPerson/guardian/id/@extension 



CVE_PROCEDE
NCIA 



Clave de procedencia para 
pacientes no derechohabientes 



INTEGE
R 



Para pacientes No 
Derechohabientes se 
presenta /Patient/patientPerson/guardian/code/@code 



CVE_TIPO_CON
VENIO 



Clave de tipo de convenio para 
pacientes no derechohabientes 



INTEGE
R 



Para pacientes No 
Derechohabientes se 
presenta 



/Patient/patientPerson/guardian/statusCode/@cod
e 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    18 



OBSERVACIONE
S 



Observaciones del convenio 
VARCHA
R(255) 



Para pacientes No 
Derechohabientes se 
presenta



/Patient/patientPerson/guardian/organization/conta
ctParty/contactPerson/desc 



CURP 
Clave Única de Registro de 
Población del paciente. 



CHAR(1
8)



  
/Patient/patientPerson/asCitizen/id/@extension



NSS 
Número de Seguridad Social del 
Paciente 



CHAR(1
0) 



Para pacientes 
Derechohabientes y No 
encontrados se presenta 
Se espera un valor 
numérico de 10 posiciones /Patient/patientPerson/id/@extension 



AGREGADO_ME
DICO 



Agregado Médico del paciente CHAR(8)



Para pacientes 
Derechohabientes y No 
encontrados se presenta  
Se puede obtener más de 
un registro con el mismo 
agregado médico /Patient/patientPerson/asOtherIDs/id/@extension 



PRIMER_APELLI
DO 



Primer Apellido del paciente 
CHAR(5



0) 
  



/Patient/patientPerson/name/family[1] 
SEGUNDO_APE



LLIDO 
Segundo Apellido del paciente 



CHAR(5
0)



  
/Patient/patientPerson/name/family[2] 



NOMBRE  Nombre del paciente 
CHAR(5



0)
  



/Patient/patientPerson/name/given 



SEXO Sexo del paciente CHAR(1)
Se obtendrá  
M o F 



/Patient/patientPerson/administrativeGenderCode/
@code



FECHA_NACIMI
ENTO 



Fecha de nacimiento del paciente DATE 
Se presenta en formato 
19280728000000.000 



/Patient/patientPerson/birthTime/@value 



FECHA_DEF Fecha de defunción del paciente TIMESTA
MP 



Se presenta en formato 
19280728000000.000 



/Patient/patientPerson/deceasedTime/@value 



SITUACION 
Estatus de derecho a servicio 
médico del paciente 



CHAR(5)  
/Patient/patientPerson/guardian/organization/conta
ctParty/contactPerson/statusCode/@code



DERECHO_INCA
PACIDAD 



Estatus de derecho a 
incapacidad del paciente 



INTEGE
R 



 /Patient/patientPerson/guardian/organization/conta
ctParty/contactPerson/disabilityCode/@code 



CALLE Calle del domicilio del paciente 
VARCHA
R2(255) 



 
/Patient/patientPerson/addr/streetName 



TELEFONO Número telefónico del paciente 
VARCHA
R2(33)



 
/Patient/patientPerson/telecom/@value



COLONIA 
Colonia correspondiente al 
domicilio del paciente 



VARCHA
R2(100) 



 
/Patient/patientPerson/addr/additionalLocator 



CONSULTORIO 
Consultorio Médico asignado al 
paciente 



CHAR(1
0) 



 
/Patient/patientPerson/guardian/organization/conta
ctParty/id/@extension 



TURNO 
Turno de atención asignado al 
paciente 



INTEGE
R 



 
/Patient/patientPerson/guardian/organization/conta
ctParty/statusCode/@code 



CLAVE_UNIDAD 
Clave Presupuestal de la Unidad 
Médica de Adscripción 



CHAR(1
2) 



 
/Patient/patientPerson/guardian/organization/desc 



CLAVE_REGIST
RO_PATRONAL 



Clave del Registro Patronal que 
le da la vigencia 



CHAR(1
0)



 
/Patient/patientPerson/guardian/organization/id/@e
xtension



CLAVE_TIPO_PE
NSION 



Clave de Tipo de Pensión 
INTEGE



R
 



/Patient/patientPerson/guardian/coveredPartyOf/pe
nsions/id/@extension 



FECHA_LIMITE_
VIGENCIA 



Fecha límite de vigencia del 
seguro médico del paciente. 



TIMEST
AMP 



Se presenta en formato 
aaaammddhhmmss.SSS 
(24h) 
Por ejemplo: 
20000301150011.000



/Patient/patientPerson/guardian/effectiveTime/@va
lue



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    19 



Manejo de errores 



Modelo RMIM – QUQI_MT000003 
 
 
 



 
 
 



 



Mensaje Modelo – QUQI_MT000003 



 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<GenericErrorResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 
    <!‐‐ FECHA_RESPUESTA Se obtendrá la fecha de error en el formato Aaaammddhhmmss.SSS 
(24h)‐‐> 
    <creationTime value="FECHA_RESPUESTA"/> 
    <acknowledgement> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="ID_ERROR"/> 
        <errorDescription>DESCRIPCION_ERROR</errorDescription> 
    </acknowledgement> 
    <acknowledgement> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="ID_ERROR"/> 
        <errorDescription>DESCRIPCION_ERROR</errorDescription> 
    </acknowledgement> 
</GenericErrorResponse> 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    20 



Relación de código de errores 
 



Relación de códigos de error 



Campo 
Request 



Id Mensaje Descripción mensaje 



TIPO_PACIENTE 



ME01-008600 Tipo de Paciente es requerido. 



ME02-008600 Tipo de Paciente no es válido. 



ME03-008600 Tipo de Paciente no fue encontrado. 



NSS 



ME01-007900 Número de Seguridad Social(NSS) es requerido. 



ME02-007900 Número de Seguridad Social(NSS) no es válido. 



ME03-007900 Número de Seguridad Social(NSS) no fue encontrado. 



AGRMEDICO 
ME02-008100 Agregado Médico no es válido. 



ME03-008100 Agregado Médico no fue encontrado. 



IDEE 



ME02-008000 
Identificador del Expediente Electrónico (IDEE) del paciente no es 
válido. 



ME03-008000 
Identificador del Expediente Electrónico (IDEE) del paciente no fue 
encontrado. 



NUM_CONTRATO 



ME01-024900 Número de contrato es requerido. 



ME02-024900 Número de contrato no es válido. 



ME03-024900 Número de contrato no fue encontrado. 



CVE_RFC 



ME01-028700 Registro Federal de Contribuyentes(RFC) Proveedor es requerido. 



ME02-028700 Registro Federal de Contribuyentes(RFC) Proveedor no es válido. 



NUM_APLICACION 
ME01-016700 Número de aplicación es requerida. 



ME02-016700 Número de aplicación no es válido. 



CVE_PRESUPUESTAL 



ME01-016600 Clave Presupuestal es requerido. 



ME02-016600 Clave Presupuestal no es válido. 



ME03-016600 Clave Presupuestal no fue encontrado. 



CVE_TIPOSERVICIO 



ME01-025000 Clave del tipo de Servicio es requerido. 



ME02-025000 Clave del tipo de Servicio no es válido. 



ME03-025000 Clave del tipo de Servicio no fue encontrado. 



GENERALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ME06-900200 No se pudo conectar con el servidor de CSI. 



ME99-999900 Error interno de procesamiento. 



ME03-502200 La llave de aplicación y el RFC no fueron encontrados 
ME05-714000 La combinación del Contrato y la Clave Presupuestal de la   



Unidad Médica no es válida
ME05-716400 Datos del paciente incompletos 



ME06-900302 El Componente de Comunicación no está activo, favor de verificar. 



ME05-727400 / 
ME05-727500 



Acuda a la Subdelegación a la ventanilla de afiliación para realizar 
corrección y/o regularización de sus datos personales registrados 
ante el Instituto. Para mayor información comunicarse al teléfono 01 
800 623 23 23 o consulte el trámite en la página 
http://www.imss.gob.mx



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    21 



Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Response de errores de HL7 



 



Este mapeo muestra todos los datos que pueden contenerse en la respuesta con errores de una solicitud 
al CsiEndPointServicioWebService 



 
 
Caso de Uso ConsultarPacienteCSI 



CSI 
MAPEO HL7 - 
TRAYECTORIA 



CAMPO DESCRIPCION 
TIPO 
DATO 



OBSERVACI
ONES 



Trayectoria xpath 



ID_ERROR 
Id del error de acuerdo a la relación de código de errores 
de esta GI 



VARCHAR(
11) 



 
/QueryAck/Acknowledgment/id/@ext
ension 



DESCRIPCION_E
RROR 



Descripción de errores de acuerdo a la relación de código 
de errores de esta GI 



VARCHAR(
300) 



 
/QueryAck/Acknowledgment/errorDes
cription 



FECHA_RESPUE
STA 



Fecha de la respuesta 
TIMESTAM
P 



 
/QueryAck/Acknowledgment/creation
Time/@value 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    22 



 
 



Anexo 1. 
 
CsiEndPointServiceWebServiceDefinitions 
 
Web Service Description Language (WSDL) 
 
Este es el WSDL que se utilizará para la comunicación entre el sistema de los proveedores de hemodiálisis 
y el IMSS.  



 
<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<s0:definitions name="CsiEndPointServicioWebServiceDefinitions" 
targetNamespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss 
/csi/endpoint" xmlns:s0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:s1="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:s2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 
  <s0:types> 
    <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
      <xsd:element name="end‐point‐csi‐in"> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="id" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="mensaje" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 
            <xsd:element name="version" type="xsd:string"/> 
          </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="end‐point‐csi‐out"> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="codigo" nillable="true" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="descripcion" nillable="true" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="mensaje" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 
            <xsd:element name="exito" type="xsd:boolean"/> 
          </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:schema> 
    <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:ns0="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
      <xsd:import 
namespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"/> 
      <xsd:element name="obtenerServicio" type="tns:obtenerServicio"/> 
      <xsd:complexType name="obtenerServicio"> 
        <xsd:sequence> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    23 



          <xsd:element minOccurs="0" ref="ns0:end‐point‐csi‐in"/> 
        </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
      <xsd:element name="obtenerServicioResponse" type="tns:obtenerServicioResponse"/> 
      <xsd:complexType name="obtenerServicioResponse"> 
        <xsd:sequence> 
          <xsd:element minOccurs="0" ref="ns0:end‐point‐csi‐out"/> 
        </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
    </xsd:schema> 
  </s0:types> 
  <s0:message name="obtenerServicioResponse"> 
    <s0:part element="s1:obtenerServicioResponse" name="parameters"/> 
  </s0:message> 
  <s0:message name="obtenerServicio"> 
    <s0:part element="s1:obtenerServicio" name="parameters"/> 
  </s0:message> 
  <s0:portType name="CsiEndPointServicioWeb"> 
    <s0:operation name="obtenerServicio"> 
      <s0:input message="s1:obtenerServicio" name="obtenerServicio"/> 
      <s0:output message="s1:obtenerServicioResponse" name="obtenerServicioResponse"/> 
    </s0:operation> 
  </s0:portType> 
  <s0:binding name="CsiEndPointServicioWebServiceSoapBinding" 
type="s1:CsiEndPointServicioWeb"> 
    <s2:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <s0:operation name="obtenerServicio"> 
      <s2:operation soapAction="" style="document"/> 
      <s0:input name="obtenerServicio"> 
        <s2:body use="literal"/> 
      </s0:input> 
      <s0:output name="obtenerServicioResponse"> 
        <s2:body use="literal"/> 
      </s0:output> 
    </s0:operation> 
  </s0:binding> 
  <s0:service name="CsiEndPointServicioWebService"> 
    <s0:port binding="s1:CsiEndPointServicioWebServiceSoapBinding" 
name="CsiEndPointServicioWebSoapPort"> 
      <s2:address location="http://‐‐>Solicitar a la DISTSS<‐‐/EndPointProxyService"/> 
    </s0:port> 
  </s0:service> 
</s0:definitions> 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    24 



Parámetros Request y Response 
Los parámetros necesarios para realizar una solicitud y los parámetros de respuesta son los siguientes: 
 



  Request: End-point-csi-in 
Nombre 
Campo 



Descripción Trayectoria xpath 



id 
Aquí se indica la operación a realizar. Para este 
mensaje el valor esperado para id es: 
consultarPacienteCSI 



obtenerServicio/end-point-csi-in/id 



mensaje 
Aquí deberá incluirse el mensaje Request HL7 de 
acuerdo al caso de uso consultarPacienteCSI. 



obtenerServicio/end-point-csi-in/mensaje 



version 
Aquí se indica la versión a utilizar. Para este mensaje 
el valor esperado para versión es: 1.10



obtenerServicio/end-point-csi-in/version 



Response: End-point-csi-out
Nombre 
Campo 



Descripción Trayectoria xpath 



codigo 
Código con el resultado de la ejecución: 
0 = Procesado exitosamente 
1 = Procesado con errores



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/codigo 



descripcion 
0 = Procesado exitosamente 
1 = Procesado con errores 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/descripción 



mensaje 



fechaRecepcion 



Fecha y hora de recepción del 
mensaje en formato: 
aaaammddhhmmss.SSS (24h) 
Por ejemplo: 
20000301150011.000



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/mensaje/fechaRecepcion 



ticket 
Número de ticket de recepción del 
mensaje HL7 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/mensaje/ticket 



Mensaje HL7 de respuesta. obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/mensaje/ GenericQueryResponse 



exito 
True = Se ejecutó correctamente 
False = Se ejecutó con errores 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/exito 



 
 
 
 
Ejemplo Request 
 
El siguiente es un ejemplo del mensaje de solicitud y como tendrá que estar estructurado: 



 



    <end:obtenerServicio 
xmlns:end="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint"> 
      <xt:end‐point‐csi‐in 
xmlns:xt="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"> 
        <xt:id>consultarPacienteCSI</xt:id> 
        <xt:mensaje> 



<!--   Inicio XML Request HL7  --> 
<QueryByParameter xmlns="urn:hl7-org:v3" > 
 <!--   …….  --> 
</QueryByParameter> 
<!--   Fin XML Request HL7  --> 



 </xt:mensaje> 
        <xt:version>1.10</xt:version> 
      </xt:end‐point‐csi‐in> 
    </end:obtenerServicio> 
 
 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A CONSULTAR PACIENTE EN CONTROL DE 
SERVICIOS INTEGRALES 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    25 



Ejemplo Response ejecutado exitosamente 



 
    <end:obtenerServicioResponse 
xmlns:end="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint"> 
      <xt:end‐point‐csi‐out> 
        <xt:código 
xmlns:xt="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes">0</xt:codigo> 
        <xt:descripcion>Procesado exitosamente</xt:descripcion> 
        <xt:mensaje> 
<!‐‐   La descripción y trayectoria de estos campos se indica en la página 28 de este documento ‐‐> 



<fechaRecepcion xmlns:ser=" http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        20150501111016.427 
      </fechaRecepcion> 
      <ticket xmlns:ser="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        1120140523111016427 
      </ticket> 



<!‐‐   Inicio XML Response HL7  ‐‐> 
      <GenericQueryResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 



<!—Datos del paciente‐‐> 
<urn:component> 



<urn:Patient>  
     </urn:Patient>  



</urn:component> 
      </ GenericQueryResponse> 



<!‐‐Fin XML Response HL7‐‐> 



  </xt:mensaje> 
        <xt:exito>True</xt:exito> 
      </xt:end‐point‐csi‐out> 
    </end:obtenerServicioResponse> 
 
 



Ejemplo Response ejecutado con errores 
 
    <end:obtenerServicioResponse 
xmlns:end="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint"> 
      <xt:end‐point‐csi‐out 
xmlns:xt="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"> 
        <xt:codigo>1</xt:codigo> 
        <xt:descripcion>Procesado con errores</xt:descripcion> 
        <xt:mensaje> 
<!‐‐   La descripción y trayectoria de estos campos se indica en la página 28 de este documento ‐‐> 



<fechaRecepcion xmlns:ser=" http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        20150501111016.427 
      </fechaRecepcion> 
      <ticket xmlns:ser="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        1120140523111016427 
      </ticket> 



<!--   Inicio XML Response HL7  --> 
<GenericErrorResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 
<!—Lista de errores que se pueden presentar durante la consulta‐‐> 
</GenericErrorResponse> 
<!--   Fin XML Response HL7  --> 



 </xt:mensaje> 
        <xt:exito>False</xt:exito> 
      </xt:end‐point‐csi‐out> 
    </end:obtenerServicioResponse> 












AnexoETIMSS02_Gu¡a de Implementaci¢n_Registrar Paciente No Derechohabiente.pdf




 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     1 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico 



 



Guía de Implementación 



Mensajería HL7 



 



Control de Servicios Integrales 



Registrar Paciente No Derechohabiente  



 



 



 
 



 
 
 
 



Versión: 2.0 



Fecha de Publicación: Octubre 2019 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     2 



 



Tabla de Revisión 
 
 La siguiente tabla describe los cambios o actualizaciones que ha sufrido el documento. 
 



Fecha Autor Descripción de Cambios 



04/10/2019 Susana Sánchez Ramírez Creación del Documento



 
 
 
 
 
 
 



  











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     3 



CONTENIDO 



Tabla de Revisión 2 



CONTENIDO 3 



Introducción a Registrar Paciente No Derechohabiente 4 



Introducción ............................................................................................................................... 4 
Introducción al HL7 ................................................................................................................... 4 
Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto ................................. 4 
Introducción al dominio ............................................................................................................. 5 



Especificación de Mensaje RegistrarPacNoDh 6 



Caso de uso ................................................................................................................................ 6 
Interacción ................................................................................................................... 6 
Roles de la Aplicación ................................................................................................. 6 
Tipos de mensajes ....................................................................................................... 7 



Request HL7 Update Patient Information .................................................................................. 8 
Modelo RMIM - MCCI_MT000100 ........................................................................... 8 
Modelo RMIM - PRPA_MT201301 ........................................................................... 9 
Mensaje Modelo – Envoltura de transmisión MCCI_MT000100 derivado de 
PRPA_IN201301 ....................................................................................................... 10 
Mensaje Modelo – PRPA_MT201301 (Mensaje Completo) ..................................... 10 
Mensaje Modelo – PRPA_MT201301 (Mensaje Mínimo) ....................................... 11 
Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request de HL7 ...................................... 12 



Response IDEE Paciente ......................................................................................................... 13 
Mensaje Modelo – Idee Paciente ............................................................................... 13 
Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Response ................................................. 13 



Manejo de errores .................................................................................................................... 14 
Modelo RMIM – QUQI_MT000003 ......................................................................... 14 
Mensaje Modelo – QUQI_MT000003 ...................................................................... 15 
Relación de código de errores ................................................................................... 15 
Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Response de errores de HL7 ................... 16 



Anexo 1. CsiEndPointServiceWebServiceDefinitions 16 



Web Service Description Language (WSDL) .......................................................................... 16 
Parámetros Request y Response .............................................................................................. 18 
Ejemplo Request ...................................................................................................................... 19 
Ejemplo Response ejecutado exitosamente ............................................................................. 19 
Ejemplo Response ejecutado con errores................................................................................. 19 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     4 



Introducción a Registrar Paciente No Derechohabiente 



Introducción 



Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Registrar 
Paciente No Derechohabiente. 



La GI describe los requerimientos necesarios del el uso del estándar 
para el envío de información al Sistema de Control de Servicios 
Integrales (CSI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 



 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá 
ser ignorada, el estándar HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La 
presente está escrita en el mejor de los entendimientos de los autores  
sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en 
particular del dominio en cuestión. 



En la primera sección de esta guía se explican a detalle los mensajes 
HL7 que se utilizarán para el intercambio de información de este 
dominio. 
 



Introducción al HL7 



HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado 
en el intercambio electrónico de información clínica, financiera y 
administrativa con independencia de plataforma computacionales 
orientados a la salud”1. 



Además de definir un estándar de datos, HL7 también define las 
envolturas del mensaje que definen cómo intercambiar documentos de 
HL7-XML entre los sistemas informáticos.  
 



Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para 
facilitar la integración e interoperabilidad entre los diferentes sistemas y 
plataformas existentes dentro del mismo. 



Para alinearse a esta arquitectura el Sistema de Control de Servicios 
Integrales (CSI) expondrá un Web Service que ha sido diseñado para 
reducir el número de endpoints necesarios para la comunicación con las 
aplicaciones de los proveedores de servicios integrales. 



En el anexo 1 CsiEndPointServiceWebServiceDefinitions se explica a 
detalle el Web Service que expondrá el sistema CSI, el WSDL, los 
parámetros necesarios para realizar una petición y cómo está 
estructurada la respuesta. 



 



 



 
1 www.HL7.org 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     5 



Introducción al dominio 



El dominio de este mensaje consta de los siguientes datos:  



 
 Identificador del Expediente Electrónico 
 Nombre del paciente 
 Primer Apellido del Paciente 
 Fecha de Nacimiento 
 Sexo 
 Procedencia 
 Clave Presupuestal de la Unidad Médica que registra al paciente 
 Fecha y hora de registro 
 Clave del Servicio Contratado 
 Identificador de la Aplicación 
 Clave RFC del proveedor 
 Tipo Convenio 
 Observaciones 
 Segundo Apellido del Paciente 
 Clave Única de Registro de Población 
 Calle 
 Colonia 
 Teléfono particular 



 
Cuando se genere una solicitud de registro de un paciente no derechohabiente en 
CSI, deberá ser acompañada por los siguientes datos: 
 
 
 Nombre del paciente 
 Primer Apellido del Paciente 
 Fecha de Nacimiento 
 Sexo 
 Procedencia 
 Clave Presupuestal de la Unidad Médica que registra al paciente 
 Fecha y hora de registro 
 Clave del Servicio Contratado 
 Identificador de la Aplicación 
 Clave RFC del proveedor 
 Tipo Convenio 
 Observaciones 
 Segundo Apellido del Paciente 
 Clave Única de Registro de Población 
 Calle 
 Colonia 
 Teléfono particular 



  











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     6 



Especificación de Mensaje RegistrarPacNoDh 



Caso de uso 



 



El Sistema Proveedor de Servicios Integrales envía una mensaje request HL7 con los datos de un 
paciente no derechohabiente para su registro en CSI, el sistema CSI envía un mensaje response que 
contiene el resultado de la operación y el identificador generado para el Paciente. 



Interacción  



 



 



 



Descripción: Se responde a una solicitud de registro de la información de un paciente no 
derechohabiente en el sistema CSI. 
Disparador del Mensaje: (PRPA_MT201301) 
Envoltura de Transmisión HL7: (MCCI_MT000100) 
Mensaje: (IDEE Paciente) 
Error: (QUQI_MT000003) 
Tipo: A demanda del cliente 
 
Roles de Envío / Recepción: 



Envío: Sistema Proveedor Servicios Integrales (PSI) 
Recepción: Sistema de Control de Servicios Integrales (CSI) 
 



Roles de la Aplicación 



 
PSI 



Nombre Estructurado: Sistema de PSI. 
Descripción: Sistema externo que envía los datos para la solicitud de registro de información de un 
paciente no derechohabiente. 



 
CSI 



Nombre Estructurado: Sistema de CSI. 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     7 



Descripción: Sistema de Control de Servicios Integrales perteneciente al Instituto Mexicano del 
Seguro Social donde se registrara la información enviada. 



Tipos de mensajes 



 
Request HL7 Update Patient Information  (MCCI_MT000100) 



Nombre Estructurado: Update Patient Information. 
Descripción: La envoltura de transmisión HL7 (MCCI_MT000100) tiene contenido un mensaje 
HL7 (PRPA_MT201307) que permite al sistema cliente el envió de la información de un nuevo 
paciente, conteniendo datos del paciente y su dirección. 
 



Precondición 
El tipo de paciente a registrar debe ser no derechohabiente. 



 



Response IDEE paciente 
Nombre Estructurado: IDEE Paciente. 
Descripción: Mensaje con el IDEE con el que se registró el paciente no derechohabiente en la 
base de datos de CSI. 
 



Postcondición: 
 



El sistema CSI registra la información del paciente no derechohabiente y regresa al sistema 
cliente el IDEE del paciente, en caso de no registrarlo envía un mensaje con el error. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     8 



Request HL7 Update Patient Information 



 



Modelo RMIM - MCCI_MT000100 



 
Esta envoltura de transmisión es derivada del PRPA_IN201301 
 



 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



En este elemento se incluirá 
el mensaje completo para la 
inserción de los datos del 
paciente no derechohabiente 
PRPA_MT201301











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     9 



Modelo RMIM - PRPA_MT201301 



 
 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     10 



 



Mensaje Modelo – Envoltura de transmisión 
MCCI_MT000100 derivado de PRPA_IN201301 



 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<UpdatePatientInformation xmlns="urn:hl7‐org:v3" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐instance"> 
    <!‐‐Este valor  se insertará por default en el procesamiento del mensaje por  lo cual 
no es necesario enviarlo‐‐> 
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_TIPO_SERVICIO"/> 
    <profileId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NUM_APLICACION"/> 
    <!‐‐Clave RFC del proveedor. ‐‐> 
    <processingCode code="CVE_RFC"/> 
    <!‐‐     
      Mensaje PRPA_MT201301  



<patient xmlns="urn:hl7‐org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐
instance"> 



      </patient> 
    ‐‐> 
</UpdatePatientInformation> 
 
 



Mensaje Modelo – PRPA_MT201301 (Mensaje Completo) 



 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<UpdatePatientInformation xmlns="urn:hl7‐org:v3" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐instance"> 
    <!‐‐Este valor  se insertará por default en el procesamiento del mensaje por  lo cual 
no es necesario enviarlo‐‐> 
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_TIPO_SERVICIO"/> 
    <profileId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NUM_APLICACION"/> 
    <!‐‐Clave RFC del proveedor. ‐‐> 
    <processingCode code="CVE_RFC"/> 
    <patient xmlns="urn:hl7‐org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐
instance"> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PROCEDENCIA"/> 
        <code code="TIPO_CONVENIO" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> 
        <statusCode code="OBSERVACIONES" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4"/> 
        <patientPerson> 
            <name use="P"> 
                <given>NOMBRE_PAC</given> 
                <family>PRIMER_APELLIDO_PAC</family> 
                <family>SEGUNDO_APELLIDO_PAC</family> 
            </name> 
            <telecom value="TELEFONO"/> 
            <administrativeGenderCode code="SEXO" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 
            <!‐‐Se espera en formato aaaammdd‐‐> 
            <birthTime value="FECHA_NAC"/> 
            <addr> 
                <streetName>CALLE</streetName> 
                <additionalLocator>COLONIA</additionalLocator> 
            </addr> 
            <asCitizen> 
                <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CURP"/> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     11 



            </asCitizen> 
            <guardian> 
                <!‐‐Este dato se generará en el procesamiento del mensaje por lo cual no 
es necesario enviarlo‐‐> 
                <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="IDEE"/> 
                <!‐‐ FECHA_HORA_EVENTO Fecha y hora de registro enviado por el Proveedor. 
Se debe utilizar el formato aaaammddhhmmss.SSS‐‐> 
                <effectiveTime value="FECHA_HORA_EVENTO"/> 
                <guardianMedicalUnit> 
                    <!‐‐Clave Presupuestal de la Unidad Médica que registra al paciente‐‐
> 
                    <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PRESUPUESTAL"/> 
                </guardianMedicalUnit> 
            </guardian> 
        </patientPerson> 
    </patient> 
</UpdatePatientInformation> 



 
 



Mensaje Modelo – PRPA_MT201301 (Mensaje Mínimo) 



 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<UpdatePatientInformation xmlns="urn:hl7‐org:v3" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐instance"> 
    <!‐‐Este valor  se insertará por default en el procesamiento del mensaje por  lo cual 
no es necesario enviarlo‐‐> 
    <interactionId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_TIPO_SERVICIO"/> 
    <profileId root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="NUM_APLICACION"/> 
    <!‐‐Clave RFC del proveedor. ‐‐> 
    <processingCode code="CVE_RFC"/> 
    <patient xmlns="urn:hl7‐org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐
instance"> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PROCEDENCIA"/> 
        <patientPerson> 
            <name use="P"> 
                <given>NOMBRE_PAC</given> 
                <family>PRIMER_APELLIDO_PAC</family> 
            </name> 
            <administrativeGenderCode code="SEXO" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/> 
            <!‐‐Se espera en formato aaaammdd ‐‐> 
            <birthTime value="FECHA_NAC"/> 
            <guardian> 
                <!‐‐Este dato se generará en el procesamiento del mensaje por lo cual no 
es necesario enviarlo‐‐> 
                <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="IDEE"/> 
                <!‐‐ FECHA_HORA_EVENTO Fecha y hora de registro enviado por el Proveedor. 
Se debe utilizar el formato aaaammddhhmmss.SSS‐‐> 
                <effectiveTime value="FECHA_HORA_EVENTO"/> 
                <guardianMedicalUnit> 
                    <!‐‐Clave Presupuestal de la Unidad Médica que registra al paciente‐‐
> 
                    <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="CVE_PRESUPUESTAL"/> 
                </guardianMedicalUnit> 
            </guardian> 
        </patientPerson> 
    </patient> 
</UpdatePatientInformation>	











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     12 



Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request de HL7  



Caso de Uso RegistrarPacNoDh 



CSI MAPEO HL7 - TRAYECTORIA 



R/O Nombre Campo Descripción Tipo Dato Observaciones Trayectoria xpath
O CURP 



Clave Única de Registro de Población 
del paciente. 



CHAR(18)   /UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/asCitizen/id/@extension 



R CVE_PROCEDENCIA Clave de procedencia del paciente INTEGER  /UpdatePatientInformation/patient/id/@extension 



R/O TIPO_CONVENIO Clave de Convenio del paciente INTEGER 
Requerido en caso de enviar un 
valor Convenio para la procedencia 



/UpdatePatientInformation/patient/code/@code 



R/O OBSERVACIONES Observaciones del Convenio VARCHAR(255) 
Requerido en caso de enviar un 
valor Convenio u Otro para la 
procedencia 



/UpdatePatientInformation/patient/statusCode/@code 



R PRIMER_APELLIDO_PAC Primer Apellido del paciente CHAR(50) 
Se esperan solo letras mayúsculas 
para este campo.  



/UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/name/family[1] 



O SEGUNDO_APELLIDO_PAC Segundo Apellido del paciente CHAR(50) 
Se esperan solo letras mayúsculas 
para este campo.  



/UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/name/family[2] 



R NOMBRE_PAC Nombre del paciente CHAR(50) 
Se esperan solo letras mayúsculas 
para este campo.  



/UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/name/given 



R SEXO Sexo del paciente CHAR(1)   /UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/administrativeGenderCode/@code 



R FECHA_NAC Fecha de nacimiento del paciente DATE 
Se espera el formato 
aaaammdd  



/UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/birthTime/@value 



O CALLE Calle del domicilio del paciente VARCHAR(120)   /UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/addr/streetName 



O TELEFONO Número telefónico del paciente VARCHAR(33)   /UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/telecom/@value 



O COLONIA 
Colonia correspondiente al domicilio 
del paciente 



VARCHAR(100)   /UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/addr/additionalLocator 



R FECHA_HORA_EVENTO Fecha y hora de registro TIMESTAMP 



Se espera el formato 
aaaammddhhmmss.SSS (24h) 
Por ejemplo: 
20000301150011.000 



/UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/guardian/effectiveTime/@value 



R CVE_PRESUPUESTAL 
Clave Presupuestal de la Unidad 
Médica que registra al paciente 



VARCHAR(12)   /UpdatePatientInformation/patient/patientPerson/guardian/guardianMedicalUnit/id/@extension 



R CVE_TIPO_SERVICIO Clave del Servicio Contratado CHAR(2)   /UpdatePatientInformation/interactionId/@extension 



R NUM_APLICACION Identificador de la Aplicación CHAR(18)   /UpdatePatientInformation/profileId/@extension 



R CVE_RFC RFC del proveedor VARCHAR(13)   /UpdatePatientInformation/processingCode/@code 



     











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE 
 



 



5610-003-002 F1  - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                     13 



Response IDEE Paciente  



 



Mensaje Modelo – Idee Paciente 



 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<Patient xmlns="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 



<!‐‐ Identificador del Expediente  Electrónico del paciente ‐‐> 
<Idee>IDEE</Idee> 



</Patient> 
 
 



Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Response 



 



Este mapeo muestra todos los datos que pueden contenerse en la respuesta a la solicitud de registro de  
un paciente no derechohabiente. 



 



 



Caso de Uso RegistrarPacNoDh



CSI
MAPEO HL7 - 



TRAYECTORIA 



CAMP
O 



DESCRIPCION 
TIPO 
DATO 



OBSERVACION
ES 



Trayectoria 
xpath 



IDEE 
Identificador del Expediente  Electrónico del 
paciente 



CHAR(18)   /Patient/idee 



 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    14 



Manejo de errores 



 



Para el manejo de errores se utilizará el mensaje HL7 QUQI_MT000003 



Modelo RMIM – QUQI_MT000003 



 
 
 



 
 
 



 



 



 



 



 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    15 



Mensaje Modelo – QUQI_MT000003 



 
<?xml version="1.0" encoding="UTF‐8"?> 
<GenericErrorResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 
    <!‐‐Se obtendrá la fecha de error en el formato Aaaammddhhmmss.SSS (24h)‐‐> 
    <creationTime value="FECHA"/> 
    <acknowledgement> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="ID_ERROR"/> 
        <errorDescription>DESCRIPCION_ERROR</errorDescription> 
    </acknowledgement> 
    <acknowledgement> 
        <id root="2.16.840.1.113883.3.14.2409" extension="ID_ERROR"/> 
        <errorDescription>DESCRIPCION_ERROR</errorDescription> 
    </acknowledgement> 
</GenericErrorResponse> 



Relación de código de errores 



Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CURP ME02-008700 
Clave Única de Registro de Población del paciente no es 
válido.



CVE_PROCEDENCIA 



ME01-025400 Procedencia es requerida. 



ME02-025400 Procedencia no es válido. 



ME03-025400 Procedencia no encontrada. 



TIPO_CONVENIO 



ME01-025500 Tipo de Convenio es requerido. 



ME02-025500 Tipo de Convenio no es válido. 



ME03-025500 Tipo de Convenio no encontrado. 



OBSERVACIONES 
ME01-025600 Observaciones es requerido. 



ME02-025600 Observaciones no es válida. 



PRIMER_APELLIDO_PAC 
ME01-008300 Primer Apellido del paciente es requerido. 



ME02-008300 Primer Apellido del paciente no es válido. 



SEGUNDO_APELLIDO_PAC ME02-008800 Segundo Apellido del paciente no es válido. 



NOMBRE_PAC 
ME01-008200 Nombre del paciente es requerido. 



ME02-008200 Nombre del paciente no es válido. 



SEXO 



ME01-008500 Sexo es requerido. 



ME02-008500 Sexo no es válido. 



ME03-008500 Sexo no encontrado. 



FECHA_NAC 
ME01-008400 Fecha de Nacimiento es requerido. 



ME02-008400 Fecha de Nacimiento no es válido. 



CALLE ME02-004400 Referencia de la calle no es válida. 



TELEFONO ME02-000800 El teléfono no es válido. 



COLONIA ME02-004700 Descripción de la colonia o fraccionamiento no es válido. 



FECHA_HORA_EVENTO 
ME01-024800 Fecha y hora del evento es requerido. 



ME02-024800 Fecha y hora del evento no es válido. 



CVE_PRESUPUESTAL ME01-016600 Clave Presupuestal es requerido. 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    16 



ME02-016600 Clave Presupuestal no es válido. 



ME03-016600 Clave Presupuestal no fue encontrado. 



CVE_TIPOSERVICIO 



ME01-025000 Clave del tipo de Servicio es requerido. 



ME02-025000 Clave del tipo de Servicio no es válido. 



ME03-025000 Clave del tipo de Servicio no fue encontrado. 



NUM_APLICACION 
ME01-016700 Número de aplicación es requerida. 



ME02-016700 Número de aplicación no es válido. 



CVE_RFC 



ME01-028700 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Proveedor es 
requerido.



ME02-028700 
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Proveedor no es 
válido.



Generales 



ME06-900200 No se pudo conectar con el servidor de CSI 



ME99-999900 Error interno de procesamiento 



ME03-502200 La llave de aplicación y el RFC no fueron encontrados. 



 ME06-900302  
El Componente de Comunicación no está activo, favor de 
verificar.



 



Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Response de errores de HL7  



 
Caso de Uso ConsultarPacienteBDCSI



CSI
MAPEO HL7 - 



TRAYECTORIA 



CAMPO DESCRIPCION 
TIPO 
DATO 



OBSERVACI
ONES 



Trayectoria xpath 



ID_ERROR 
Id del error de acuerdo a la relación de código de 
errores de esta GI 



CHAR(10)  
/QueryAck/Acknowledgment/id/@e
xtension 



DESCRIPCION_
ERROR 



Descripción del errores de acuerdo a la relación de 
código de errores de esta GI 



CHAR(200)  
/QueryAck/Acknowledgment/errorD
escription 



FECHA Fecha de la respuesta 
TIMESTAM



P 
 



/QueryAck/Acknowledgment/creati
onTime/@value 



 



Este mapeo muestra todos los datos que pueden contenerse en la respuesta con errores de una solicitud 
al CsiEndPointServicioWebService 



 



 



Anexo 1. CsiEndPointServiceWebServiceDefinitions 



Web Service Description Language (WSDL) 



 
Este es el WSDL que se utilizará para la comunicación entre el sistema de los proveedores de 
hemodiálisis y el IMSS.  



 
<?xml version="1.0" encoding="utf‐8"?> 
<s0:definitions name="CsiEndPointServicioWebServiceDefinitions" 
targetNamespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:s0="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:s1="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:s2="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"> 
  <s0:types> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    17 



    <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
      <xsd:element name="end‐point‐csi‐in"> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="id" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="mensaje" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 
            <xsd:element name="version" type="xsd:string"/> 
          </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
      <xsd:element name="end‐point‐csi‐out"> 
        <xsd:complexType> 
          <xsd:sequence> 
            <xsd:element name="codigo" nillable="true" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="descripcion" nillable="true" type="xsd:string"/> 
            <xsd:element name="mensaje" nillable="true" type="xsd:anyType"/> 
            <xsd:element name="exito" type="xsd:boolean"/> 
          </xsd:sequence> 
        </xsd:complexType> 
      </xsd:element> 
    </xsd:schema> 
    <xsd:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" 
targetNamespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:ns0="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:tns="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
      <xsd:import 
namespace="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"/> 
      <xsd:element name="obtenerServicio" type="tns:obtenerServicio"/> 
      <xsd:complexType name="obtenerServicio"> 
        <xsd:sequence> 
          <xsd:element minOccurs="0" ref="ns0:end‐point‐csi‐in"/> 
        </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
      <xsd:element name="obtenerServicioResponse" type="tns:obtenerServicioResponse"/> 
      <xsd:complexType name="obtenerServicioResponse"> 
        <xsd:sequence> 
          <xsd:element minOccurs="0" ref="ns0:end‐point‐csi‐out"/> 
        </xsd:sequence> 
      </xsd:complexType> 
    </xsd:schema> 
  </s0:types> 
  <s0:message name="obtenerServicioResponse"> 
    <s0:part element="s1:obtenerServicioResponse" name="parameters"/> 
  </s0:message> 
  <s0:message name="obtenerServicio"> 
    <s0:part element="s1:obtenerServicio" name="parameters"/> 
  </s0:message> 
  <s0:portType name="CsiEndPointServicioWeb"> 
    <s0:operation name="obtenerServicio"> 
      <s0:input message="s1:obtenerServicio" name="obtenerServicio"/> 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    18 



      <s0:output message="s1:obtenerServicioResponse" name="obtenerServicioResponse"/> 
    </s0:operation> 
  </s0:portType> 
  <s0:binding name="CsiEndPointServicioWebServiceSoapBinding" 
type="s1:CsiEndPointServicioWeb"> 
    <s2:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
    <s0:operation name="obtenerServicio"> 
      <s2:operation soapAction="" style="document"/> 
      <s0:input name="obtenerServicio"> 
        <s2:body use="literal"/> 
      </s0:input> 
      <s0:output name="obtenerServicioResponse"> 
        <s2:body use="literal"/> 
      </s0:output> 
    </s0:operation> 
  </s0:binding> 
  <s0:service name="CsiEndPointServicioWebService"> 
    <s0:port binding="s1:CsiEndPointServicioWebServiceSoapBinding" 
name="CsiEndPointServicioWebSoapPort"> 
      <s2:address location="http://‐‐>Solicitar a la DISTSS<‐‐/EndPointProxyService"/> 
    </s0:port> 
  </s0:service> 
</s0:definitions> 
 
 



Parámetros Request y Response 



Los parámetros necesarios para realizar una solicitud y los parámetros de respuesta son los siguientes: 
  Request: End-point-csi-in 
Nombre 
Campo 



Descripción Trayectoria xpath 



id 
Aquí se indica la operación a realizar. Para este 
mensaje el valor esperado para id es: 
registrarPacNoDh 



obtenerServicio/end-point-csi-in/id 



mensaje 
Aquí deberá incluirse el mensaje Request HL7 de 
acuerdo al caso de uso 
registrarPacNoDhBDCSI. 



obtenerServicio/end-point-csi-in/mensaje 



version 
Aquí se indica la versión a utilizar. Para este 
mensaje el valor esperado para versión es: 1.11 



obtenerServicio/end-point-csi-in/version 



Response: End-point-csi-out
Nombre 
Campo 



Descripción Trayectoria xpath 



codigo 
Código con el resultado de la ejecución: 
0 = Procesado exitosamente 
1 = Procesado con errores 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-out/codigo 



descripcion 
0 = Procesado exitosamente 
1 = Procesado con errores 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/descripcion 



mensaje 



fechaRecepcion 



Fecha y hora de recepción del 
mensaje en formato: 
aaaammddhhmmss.SSS (24h) 
Por ejemplo: 
20000301150011.000 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/mensaje/fechaRecepcion 



ticket 
Número de ticket de recepción 
del mensaje HL7 



obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/mensaje/ticket 



Mensaje HL7 de respuesta. obtenerServicioResponse/end-point-csi-
out/mensaje/ GenericQueryResponse 



exito 
True = Se ejecutó correctamente 
False = Se ejecutó con errores



obtenerServicioResponse/end-point-csi-out/exito 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    19 



Ejemplo Request 



 
El siguiente es un ejemplo del mensaje de solicitud y como tendrá que estar estructurado: 



 



    <end:obtenerServicio 
xmlns:end="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint"> 
      <xt:end‐point‐csi‐in 
xmlns:xt="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"> 
        <xt:id>registrarPacNoDh</xt:id> 
        <xt:mensaje> 



<!--   Inicio XML Request HL7  --> 
<UpdatePatientInformation xmlns="urn:hl7‐org:v3" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2002/XMLSchema‐instance"> 
 <!--   …….  --> 
</UpdatePatientInformation> 
<!--   Fin XML Request HL7  --> 



 </xt:mensaje> 
        <xt:version>1.11</xt:version> 
      </xt:end‐point‐csi‐in> 
    </end:obtenerServicio> 
 



Ejemplo Response ejecutado exitosamente 



 
    <end:obtenerServicioResponse 
xmlns:end="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint" > 
      <xt:end‐point‐csi‐out 
xmlns:xt="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"> 
        <xt:codigo>0</xt:codigo> 
        <xt:descripcion>Procesado exitosamente</xt:descripcion> 
        <xt:mensaje> 
<!‐‐   La descripción y trayectoria de estos campos se indica en la página 23 de este documento ‐‐> 



<fechaRecepcion xmlns:ser=" http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        20150501111016.427 
      </fechaRecepcion> 
      <ticket xmlns:ser="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        1120140523111016427 
      </ticket> 



 
<!--   Inicio XML Response --> 
<Patient xmlns="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 



<!‐‐ Identificador del Expediente  Electrónico del paciente ‐‐> 
<Idee>IDEE</Idee> 



</Patient> 
<!--   Fin XML Response --> 



  </xt:mensaje> 
        <xt:exito>True</xt:exito> 
      </xt:end‐point‐csi‐out> 
    </end:obtenerServicioResponse> 
 
 
 



Ejemplo Response ejecutado con errores 



 











 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE SERVICIOS INTEGRALES DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A REGISTRAR PACIENTE NO 
DERECHOHABIENTE  



 



5610-003-002 F1 - GUIA DE IMPLEMENTACION                                                                                                    20 



    <end:obtenerServicioResponse 
xmlns:end="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint"> 
      <xt:end‐point‐csi‐out 
xmlns:xt="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/endpoint/xmltypes"> 
        <xt:codigo>1</xt:codigo> 
        <xt:descripcion>Procesado con errores</xt:descripcion> 
        <xt:mensaje> 
<!‐‐   La descripción y trayectoria de estos campos se indica en la página 23 de este documento ‐‐> 



<fechaRecepcion xmlns:ser=" http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        20150501111016.427 
      </fechaRecepcion> 
      <ticket xmlns:ser="http://imss.gob.mx/didt/cdssis/distss/csi/services"> 
        1120140523111016427 
      </ticket> 



<!--   Inicio XML Response HL7  --> 
<GenericErrorResponse xmlns="urn:hl7‐org:v3"> 
<!—Lista de errores que se pueden presentar durante el registro‐‐> 
</GenericErrorResponse> 
<!--   Fin XML Response HL7  --> 



 </xt:mensaje> 
        <xt:exito>False</xt:exito> 
      </xt:end‐point‐csi‐out> 
    </end:obtenerServicioResponse> 
 












AnexoETIMSS03_Gu¡a de Implementaci¢n_Registrar Cita.pdf




 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 1 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 



 



 



 



 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 



 



 



 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
  



REGISTRAR CITA  
 



 



 



MENSAJERÍA HL7 FHIR 
 



 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 2 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 
 



Contenido 



 



1. Objetivo del documento ....................................................................................................................................... 4 



2. Introducción a Registrar Cita ............................................................................................................................... 4 



2.1. Introducción .................................................................................................................................................. 4 



2.2. Introducción al HL7 ....................................................................................................................................... 4 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto ..................................................... 4 



2.4. Introducción al Dominio ................................................................................................................................ 4 



3. Especificación del Mensaje RegistrarCita ........................................................................................................... 5 



3.1. Caso de uso ................................................................................................................................................. 5 



3.2. Interacción .................................................................................................................................................... 5 



3.3. Roles de la aplicación................................................................................................................................... 6 



3.4. Tipos de mensajes ....................................................................................................................................... 6 



4. Request HL7 Appointment .................................................................................................................................. 7 



4.1. Domain Resource ......................................................................................................................................... 7 



4.2. Mensaje Modelo (Appointment) ................................................................................................................... 7 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 ..........................................................................10 



4.4. Ejemplo Request HL7 (Appointment) .........................................................................................................13 



5. Response...........................................................................................................................................................15 



5.1. Domain Resource .......................................................................................................................................15 



5.2. Parámetros Response ................................................................................................................................15 



5.3. Mensaje de respuesta (AppointmentResponse) ........................................................................................16 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente ..............................................................................................16 



6. Manejo de errores .............................................................................................................................................17 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores .................................................................................................17 



6.2. Relación de código de errores ...................................................................................................................18 



7. Relación de Anexos ...........................................................................................................................................18 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación ...................................................................................................19 



 
 
 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 3 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



Control de versiones del documento 



 



 



Versión Fecha Descripción Responsable 



0.1 30/06/2017 Creación del Documento Dulce Janet Hernández Delgado 



0.2 04/08/2017 Modificación del documento José Nahúm Plascencia Hernández 



0.3 07/08/2017 
Revisión y actualización del 
documento 



Horus Ramses García San Miguel 



0.4 09/08/2017 
Ajustes debido a la revisión 
del documento  



Horus Ramses García San Miguel 



1.0 09/08/2017 Aprobación del documento Luis Emmanuel Margain Terrazas 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 4 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 
1. Objetivo del documento 



 
El objetivo de este documento es dar una orientación general para la utilización o adopción de 
codificaciones que permitan una mayor interoperabilidad entre sistemas. 
 



2. Introducción a Registrar Cita 



 
2.1. Introducción  



 
Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Registrar Cita del Paciente. 
La GI describe los requerimientos necesarios para el uso del estándar HL7 en el envío de 
información desde una Aplicación Emisora con información de las citas a registrar pertenecientes a 
los sistemas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá ser ignorada, el estándar 
HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La presente está escrita en el mejor de los 
entendimientos de los autores sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en 
particular del dominio en cuestión. 
 



2.2. Introducción al HL7 
 
HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en el intercambio 
electrónico de información clínica, financiera y administrativa con independencia de plataformas 
computacionales orientados a la salud”. 
 
Además de ser un estándar de datos, HL7 también define las envolturas del mensaje para el 
intercambio de documentos XML-JSON entre los sistemas informáticos.  
 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 
 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar la integración e 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas existentes dentro del mismo. 



 



2.4. Introducción al Dominio 
 
Información que se deberá enviar para realizar el registro de una nueva cita en la agenda del 
paciente. 
 
El registro constará de los siguientes datos:  



• Identificador del paciente* 



• Estatus de la cita* (C) 



• Clave presupuestal (C) 



• Diagnóstico presuntivo de envío (C) 



• Especialidad* (C)  



• Turno de la cita* (C) 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 5 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



• Motivo de envío (De la Referencia) 



• Consultorio de la cita origen* (C) 



• Consultorio de la cita destino 



• Matrícula del médico* 



• Fecha y hora inicio de la cita* 



• Fecha y hora fin de la cita* 



• Fecha de registro de la cita* 



• Matrícula del personal que atenderá la cita 



• Clave presupuestal que registra la cita* (C) 



• Fecha y hora inicio de la nueva cita 



• Fecha y hora fin de la nueva cita 



• Ocasión de servicio 
 



3. Especificación del Mensaje RegistrarCita 



 
3.1. Caso de uso 



 
 



La Aplicación Emisora (AE) envía una mensaje request HL7 con los datos para el registro de una 
nueva cita en la agenda de la Aplicación Receptora (AR). La Aplicación Receptora envía un 
mensaje response que confirma el registro de la cita del paciente. 



 



3.2. Interacción 



 



 
 



201 OK 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 6 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



Descripción: Se envía una solicitud de registro de la información de la cita al sistema de la 
Aplicación Receptora. 
Disparador del Mensaje: (Appointment) 
Mensaje: Éxito  
Error: False 
Tipo: Automático 



 
Roles de Envío / Recepción: 



 
Envío: Aplicación Emisora (AE) 
Recepción Aplicación Receptora (AR): pudiendo ser el Proveedor del Servicio o alguna Unidad de 
Atención Médica solicitante. 



 



3.3. Roles de la aplicación 



 
• AE 
Nombre Estructurado: Sistema AE. 
Descripción: Sistema medico perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que contiene la 
información de la agenda de los pacientes en las Unidades de Atención Médica. 



 



• AR 
Nombre Estructurado: Sistema AR. 
Descripción: Sistema externo que recibirá la información de la agenda del AE para su registro. 



 
3.4. Tipos de mensajes 



 
Nombre Estructurado: Appointment. 
Descripción: Mensaje HL7 (Appointment) que permite al sistema cliente el envío de los datos de la 
cita del paciente. 
 



• Precondición: 



Para enviar el registro de una cita de la agenda de la AE a la AR este deberá estar disponible para 
la recepción. 



Response Éxito: Código HTTP (201 OK). 



Nombre Estructurado: Éxito. 



Descripción: La AR devuelve un código para un mensaje procesado exitosamente. 



 



• Post-condición: 



La AE envía la información del registro de una cita y la AR regresa un código en caso de éxito, en 
caso de no registrar, envía un mensaje con el error. 



 



 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 7 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 
4. Request HL7 Appointment 



 
4.1. Domain Resource  



 



 
 



4.2. Mensaje Modelo (Appointment) 



 
{ 
 "resourceType": "Appointment", 
 "status": "CVE_ESTATUS", //Estatus de la cita 
 "specialty": [{ 
  "text": "CVE_ESPECIALIDAD" //Especialidad de envío 
 }], 
 "reason": [{ 
  "text": " REF_MOTIVO_ENVIO" //Motivo de envío 
 }], 
 "description": " CVE_TURNO", // Turno 
 "Comment": "REF_DIAGNOSTICO", //Diagnóstico presuntivo 
 "start": "STP_FECHA_INICIO", //Fecha y hora de la cita 
 "end": "STP_FECHA_FIN", //Fecha y hora fin de la cita 
 "created": "STP_FECHA_REG_ORIGEN", //Fecha de registro de la cita 
 "participant": [{ 
   "type": [{ 
    "text": "CVE_OCASION" //Ocasión de servicio 
   }], 
   "actor": { 
    "reference": "Patient/1", 
    "id": "CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del paciente 
   }, 
   "required": "required", 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 8 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/1", 
    "id": "CVE_MATRICULA_DESTINO"//Matrícula del personal que 
atenderá la cita 
 
   }, 
   "required": "optional", 
   "status": "tentative" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/2", 
    "id": "CVE_MATRICULA_ORIGEN" //Matrícula del médico 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/1", 
    "id": "CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO" //Clave presupuestal de 
envío 
   }, 
   "required": " required ", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/2", 
    "id": "CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN" //Clave presupuestal que 
registra la cita 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/3", 
    "id": "CVE_CONSULTORIO_ORIGEN" //Consultorio de la cita 
origen 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 9 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



    "reference": "Location/4", 
    "id": "CVE_CONSULTORIO_DESTINO" //Consultorio de la cita 
destino 
   }, 
   "required": "optional", 
   "status": "tentative" 
  } 
 ], 
 "requestedPeriod": [{ 
  "start": "STP_FECHA_INI_NCITA", //Fecha y hora inicio de la nueva cita 
  "end": "STP_FECHA_FIN_NCITA" //Fecha y hora fin de la nueva cita 
 }] 
} 
 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 10 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registra
rCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 
4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 



 
MAPEO REGISTRAR CITA 



CARD R/O CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
DATO 



LONGITUD OBSERVACIONES MAPEO HL7 - TRAYECTORIA 



1..1 R CVE_ID_PACIENTE Identificador del Paciente string 19 NSS (11 posiciones) + 
Agregado Médico 



Appointment\participant\ 
actor[//reference = ‘Patient/1]\id\ 



1..1 R CVE_ESTATUS Estatus de la Cita code / 
string 



16 proposed 
pending 
booked 
arrived 
fulfilled 
cancelled 
noshow 
entered-in-error 



Appointment\status\ 



1..1 R CVE_PRESUPUESTAL
_DESTINO 



Clave presupuestal de la 
Unidad médica de 
atención a donde se 
realizará el envío 



string 12  Appointment\participant\actor[//refer
ence = ‘Location/1’]\id\ 



0..1 O REF_DIAGNOSTICO Diagnóstico presuntivo 
del paciente  



string _  Appointment\comment\ 



0..1 O REF_MOTIVO_ENVIO Motivo de envío  string _  Appointment\reason\text\ 



0..1 O CVE_OCASION Ocasión de servicio de la 
cita 



string 2 01 – Primera vez 
02 – Subsecuente 



Appointment\participant[1]\type\text\ 



1..1 R CVE_ESPECIALIDAD Especialidad donde se 
envía al paciente 



string _  Appointment\specialty\text\ 



1..1 R CVE_TURNO Turno en el que se 
realiza el evento 



string  
_ 



1 Matutino 
2 Vespertino 
3 Nocturno 
4 Mixto 



Appointment\description\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 11 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registra
rCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



1..1 R CVE_CONSULTORIO_
ORIGEN 



Consultorio de la cita 
origen 



string 30  Appointment\participant\actor[//refer
ence = ‘Location/3’]\id\ 



0..1 O CVE_CONSULTORIO_
DESTINO 



Consultorio de la cita 
destino 



string 30  Appointment\participant\actor[//refer
ence = ‘Location/4’]\id\ 



1..1 R CVE_MATRÍCULA_OR
IGEN 



Matrícula del médico que 
está relacionado al 
consultorio. 



string 12  Appointment\participant\actor[//refer
ence = ‘Practitioner/2’]\id\ 



1..1 R STP_FECHA_INICIO Fecha y hora inicio de la 
cita 



instant/xs
: 
dateTime 



 
_ 



Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



Appointment\start\ 



1..1 R STP_FECHA_FIN Fecha y hora fin de la 
cita 



instant/xs
: 
dateTime  



 
_ 



Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



Appointment\end\ 



1..1 R STP_FECHA_REG_O
RIGEN 



Fecha de registro de la 
cita 



dateTime  
_ 



Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-dd 
Por ejemplo: 
2017-07-10 



Appointment\created\ 



0..1 O CVE_MATRÍCULA_DE
STINO 



Matrícula del personal 
que atenderá la cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//refer
ence = ‘Practitioner/1’]\id\ 



1..1 R CVE_PRESUPUESTAL
_ORIGEN 



Clave presupuestal que 
registra la cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//refer
ence = ‘Location/2’]\id\ 



0..1 O STP_FECHA_INI_NCIT
A 



Fecha y hora inicio de la 
nueva cita 
 



dateTime   
_ 



Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 



Appointment\requestedPeriod\start\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 12 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registra
rCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



0..1 O STP_FECHA_FIN_NCI
TA 



Fecha y hora fin de la 
nueva cita 
 



dateTime   
_ 



Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



Appointment\requestedPeriod\start\ 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 13 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 
4.4. Ejemplo Request HL7 (Appointment) 



 
{ 
 "resourceType": "Appointment", 
 "status": "pending", //Estatus de la cita 
 "specialty": [{ 
  "text": "1042" //Especialidad de envío 
 }], 
 "reason": [{ 
  "text": " Complicación" //Motivo de envío 
 }], 
 "description": "02", // Turno 
 "Comment": " A012 FIEBRE PARATIFOIDEA B ", //Diagnóstico presuntivo 
 "start": "2017-07-29T11:30:00Z ", //Fecha y hora de la cita 
 "end": "2017-07-29T11:49:00Z ", //Fecha y hora fin de la cita 
 "created": "2017-07-29", //Fecha de registro de la cita 
 "participant": [{ 
   "type": [{ 
    "text": "01" //Ocasión de servicio 
   }], 
   "actor": { 
    "reference": "Patient/1", 
    "id": "960175980111M1985OR " //Identificador del paciente 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/1", 
    "id": "7656738927"//Matrícula del personal que atenderá la cita 
 
   }, 
   "required": " required ", 
   "status": "tentative" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/2", 
    "id": "7876543456" //Matrícula del médico 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/1", 
    "id": "276601252110" //Clave presupuestal de envío 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 14 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



   }, 
   "required": " required ", 
   "status": "tentative" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/2", 
    "id": "276601252110" //Clave presupuestal que registra la cita 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/3", 
    "id": "12" //Consultorio de la cita origen 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/4", 
    "id": "10" //Consultorio de la cita destino 
   }, 
   "required": " required ", 
   "status": "tentative" 
  } 
 ], 
 "requestedPeriod": [{ 
  "start": "2017-07-30T11:30:00Z ", //Fecha y hora inicio de la nueva cita 
  "end": "2017-07-30T11:50:00Z " //Fecha y hora fin de la nueva cita 
 }] 
} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 15 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



 
5. Response 



 
5.1. Domain Resource 



 
 



5.2. Parámetros Response 



 
RESPONSE 



CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
DE 



DATO 



MAPEO HL7 TRAYECTORIA 



HTTP_CODE 



Código HTTP, 
por ejemplo: 
 
401  
403 
404 
408 
500 
503 
201 
202 



string Bundle\entry\response\status\ 



TIPO_ERROR 



Severidad del 
error: 
fatal 
error 
warning 
information 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\severity\ 



DES_ERROR 
Descripción del 
error. 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\text\ 



CVE_ID_CITA 
Identificador de 
la cita 



string Bundle\entry\resource\appointment\id\ 



DES_MENSAJE Mensaje string Bundle\entry\resource\comment\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 16 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



general. 



COD_ERROR Mensaje general string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\code\ 



 
5.3. Mensaje de respuesta (AppointmentResponse) 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": " Appointment/1", 
    "id": " CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita de la AR 
   }, 
   "comment": " DES_MENSAJE" //Descripción del mensaje 
  }, 
  "response": { 
   "status": " HTTP_CODE", //Código HTTP 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": " TIPO_ERROR", //Tipo de mensaje 
 
     "details": { 
      "text": " DES_ERROR", //Descripción del error 
      "code": ""COD_ERROR" // Código de error 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 



 
5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": "AN10000000004923" 
   }, 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 17 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



   "comment": "La solicitud se ha realizado con éxito." 
  }, 
  "response": { 
   "status": "201 OK" 
  } 
 }] 
} 
 
 



6. Manejo de errores 



 
6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": "AN10000000004923" 
   }, 
   "comment": "No se tiene conexión con la Aplicación Receptora." 
  }, 
  "response": { 
   "status": "401", 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": "error", 
     "details": { 
      "text": "Requiere autenticación de usuario.", 
      "code": "MSGE0021" 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 18 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



6.2. Relación de código de errores 



 



Relación de códigos HTTP 



Código /  Mensaje Id Mensaje Descripción mensaje 



401 MSGE0021 Requiere autenticación de usuario. 



403 MSGE0022 Acceso denegado. 



404 MSGE0023 No se encontró el archivo o directorio. 



408 MSGE0024 Tiempo de espera superado. 



500 MSGE0025 Error interno del servidor. 



503 MSGE0017 Servicio no disponible. 



201 MSGI0002 La solicitud se ha realizado con éxito. 



202 MSGI0003 
La solicitud se ha aceptado para su procesamiento, pero 
el procesamiento no se ha completado. 



 
7. Relación de Anexos 



 



Id. Nombre Descripción corta Tipo 



NA NA NA NA 



 



Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CVE_ID_PACIENTE MSGE0002 El campo identificador del paciente es requerido. 



CVE_ESTATUS MSGE0003 El campo estatus es requerido. 



CVE_ESPECIALIDAD MSGE0027 El campo clave especialidad es requerido. 



CVE_TURNO MSGE0028 El campo clave turno es requerido. 



CVE_CONSULTORIO_ORIGEN MSGE0029 El campo clave consultorio origen es requerido. 



CVE_MATRICULA_ORIGEN MSGE0030 El campo clave matrícula médico es requerido. 



STP_FECHA_INICIO MSGE0031 La fecha y hora de inicio de la cita es requerida. 



STP_FECHA_FIN MSGE0032 La fecha y hora de fin de la cita es requerida. 



STP_FECHA_REG_ORIGEN MSGE0033 La fecha de registro de la cita es requerida. 



CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN MSGE0035 El campo clave presupuestal que registra es requerido. 



CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO MSGE0034 El campo clave presupuestal destino es requerido. 



GENERALES 



MSGE0038 
No se puede registrar la cita, paciente [CVE_ID_PACIENTE], 
unidad [CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO] 



MSGE0008 No se tiene conexión con la Aplicación Receptora. 



MSGE0009 Error interno de procesamiento. 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 19 DE 19 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Cita 



 



 
 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 



 
Por el Proveedor: 



 



Elaboró Cargo Firma Fecha 



Dulce Janet Hernández  
Delgado 



Analista de Negocios  09/08/2017 



 



Revisó Cargo Firma Fecha 



Horus Ramses García San 
Miguel 



Líder Funcional  09/08/2017 



 



Aprobó Cargo Firma Fecha 



Anabell Gamboa Comas 
 



Líder de Proyecto 
 



 09/08/2017 



 
Por parte del Instituto: 



 



Revisó  Cargo Firma Fecha 



Susana Sánchez Ramírez 
 



Jefa de Área de División de 
Servicios Digitales y de 



Información para la Operación 
Hospitalaria 



 09/08/2017 



 



Aprobó  Cargo Firma Fecha 



Luis Emmanuel Margain  
Terrazas 



Titular de la División de Servicios 
Digitales y de Información para la 



Operación Hospitalaria 
 09/08/2017 



 












AnexoETIMSS04_Gu¡a de Implementaci¢n_Modificar Cita.pdf




 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 1 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 



 



 



 



 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 



 



 



 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN  
 



MODIFICAR CITA  
 



 



 



MENSAJERÍA HL7 FHIR 
 



 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 2 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 
 



Contenido 



 



1. Objetivo del documento ....................................................................................................................................... 4 



2. Introducción a Modificar Cita ............................................................................................................................... 4 



2.1. Introducción .................................................................................................................................................. 4 



2.2. Introducción al HL7 ....................................................................................................................................... 4 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto ..................................................... 4 



2.4. Introducción al Dominio ................................................................................................................................ 4 



3. Especificación del Mensaje ModificarCita ........................................................................................................... 5 



3.1. Caso de uso ................................................................................................................................................. 5 



3.2. Interacción .................................................................................................................................................... 5 



3.3. Roles de la aplicación................................................................................................................................... 6 



3.4. Tipos de mensajes ....................................................................................................................................... 6 



4. Request HL7 Appointment .................................................................................................................................. 7 



4.1. Domain Resource ......................................................................................................................................... 7 



4.2. Mensaje Modelo (Appointment) ................................................................................................................... 7 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 ..........................................................................10 



4.4. Ejemplo Request HL7 (Appointment) .........................................................................................................12 



5. Response...........................................................................................................................................................14 



5.1. Domain Resource .......................................................................................................................................14 



5.2. Parámetros Response ................................................................................................................................14 



5.3. Mensaje de respuesta (AppointmentResponse) ........................................................................................15 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente ..............................................................................................15 



6. Manejo de errores .............................................................................................................................................16 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores .................................................................................................16 



6.2. Relación de código de errores ...................................................................................................................17 



7. Relación de Anexos ...........................................................................................................................................17 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación ...................................................................................................18 



 
 
 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 3 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 
 
 
 



Control de versiones del documento 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Versión Fecha Descripción Responsable 



0.1 07/08/2017 Creación del documento Dulce Janet Hernández Delgado 



0.2 08/08/2017 
Revisión y actualización del 
documento 



Andrea Maritza Gómez Sánchez 



0.3 09/08/2017 
Ajustes debido a la revisión 
del documento  



Horus Ramses García San Miguel 



1.0 09/08/2017 Aprobación del documento Luis Emmanuel Margain Terrazas 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 4 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 
1. Objetivo del documento 



 
El objetivo de este documento es dar una orientación general para la utilización o adopción de 
codificaciones que permitan una mayor interoperabilidad entre sistemas. 
 



2. Introducción a Modificar Cita 



 
2.1. Introducción  



 
Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Modificar Cita de un Paciente. 
La GI describe los requerimientos necesarios para el uso del estándar HL7 en el envío de 
información desde una Aplicación Emisora con información de las citas a modificar pertenecientes 
a los sistemas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá ser ignorada, el estándar 
HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La presente está escrita en el mejor de los 
entendimientos de los autores sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en 
particular del dominio en cuestión. 
 



2.2. Introducción al HL7 
 
HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en el intercambio 
electrónico de información clínica, financiera y administrativa con independencia de plataformas 
computacionales orientados a la salud”. 
 
Además de ser un estándar de datos, HL7 también define las envolturas del mensaje para el 
intercambio de documentos XML-JSON entre los sistemas informáticos.  
 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 
 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar la integración e 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas existentes dentro del mismo. 



 



2.4. Introducción al Dominio 
 
Información que se deberá enviar para realizar la modificación de una cita de un paciente. 
 
El registro constará de los siguientes datos:  



 



• Identificador de la cita de la aplicación receptora* 



• Identificador del paciente* 



• Estatus de la cita* (C) 



• Diagnóstico presuntivo de envío (C) 



• Especialidad* (C)  



• Turno de la cita* (C) 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 5 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



• Consultorio de la cita origen* (C) 



• Consultorio de la cita destino 



• Matrícula del médico* 



• Fecha y hora inicio de la cita* 



• Fecha y hora fin de la cita* 



• Fecha de modificación de la cita* 



• Matrícula del personal que atenderá la cita 



• Clave presupuestal que registra la cita* (C) 



• Clave presupuestal destino* 



• Ocasión de servicio 
 



3. Especificación del Mensaje ModificarCita 



 
3.1. Caso de uso 



 
 



 
 



La Aplicación Emisora (AE) envía una mensaje request HL7 con los datos de una cita en su 
agenda, para su modificación en la Aplicación Receptora (AR). La Aplicación Receptora envía un 
mensaje response que confirma la modificación de la cita del paciente. 



 



3.2. Interacción 



 
 



200 OK 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 6 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



Descripción: Se envía una solicitud de modificación de la información de cita al sistema de la 
Aplicación Receptora. 
Disparador del Mensaje: (Appointment) 
Mensaje: Éxito  
Error: False 
Tipo: Automático 



 
Roles de Envío / Recepción: 
Envío: Aplicación Emisora (AE) 
Recepción Aplicación Receptora (AR): pudiendo ser el Proveedor del Servicio o alguna Unidad de 
Atención Médica solicitante. 



 



3.3. Roles de la aplicación 



 
• AE 
Nombre Estructurado: Sistema AE. 
Descripción: Sistema médico perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que contiene la 
información de la agenda de los pacientes en las Unidades de Atención Médica. 



 



• AR 
Nombre Estructurado: Sistema AR. 
Descripción: Sistema externo que recibirá la información de la agenda del AE para la modificación 
de la cita. 



 
3.4. Tipos de mensajes 



 
Nombre Estructurado: Appointment. 
Descripción: Mensaje HL7 (Appointment) que permite al sistema cliente el envío de la información 
para la modificación de una cita. 
 



• Precondición: 



Para enviar la modificación de una cita de la agenda de la AE a la AR, este deberá estar disponible 
para la recepción. 



Response Éxito: Código HTTP (200). 



Nombre Estructurado: Éxito. 



Descripción: La AR devuelve un código para un mensaje procesado exitosamente. 



 



• Post-condición: 



La AE envía la información para la modificación de una cita y la AR regresa un código en caso de 
éxito, en caso de no realizar la modificación, envía un mensaje con el error. 



 



 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 7 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



4. Request HL7 Appointment 



 
4.1. Domain Resource  



 



 
 
 



4.2. Mensaje Modelo (Appointment) 



 
{ 
 "resourceType": "Appointment", 
  "identifier": [ 
   { 
    "value": "CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita de la aplicación receptora 
   }], 
 "status": "CVE_ESTATUS", //Estatus de la cita 
 "specialty": [ 
    { 
      "text": "CVE_ESPECIALIDAD" //Especialidad de envío 
    } 
 ], 
"reason": [ 
    { 
      "text": " REF_DIAGNOSTICO " //Diagnóstico presuntivo 
    } 
 ], 
 "description": " CVE_TURNO", //Turno de la cita 
 "start": "STP_FECHA_INICIO", //Fecha y hora de la cita 
 "end": "STP_FECHA_FIN", //Fecha y hora fin de la cita 
 "created": "STP_FECHA_MODIFICA", //Fecha de Modificación de la cita 
 "participant":[{ 
          "type": [{ 
                    "text": "CVE_OCASION" //Ocasión de servicio 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 8 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



                   }], 
   "actor": { 
    "reference": "Patient/1", 
    "id": "CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del paciente 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/1", 
    "id": "CVE_MATRICULA_DESTINO" //Matrícula del personal que 
atenderá la cita 
   }, 
   "required": "optional", 
   "status": "tentative" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/2", 
    "id": "CVE_MATRICULA_ORIGEN" //Matrícula del médico 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/1", 
    "id": "CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO" //Clave presupuestal 
donde se atenderá la cita 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/2", 
    "id": "CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN" //Clave presupuestal que 
registra la cita 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/3", 
    "id": "CVE_CONSULTORIO_ORIGEN" //Clave del consultorio 
origen 
   }, 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 9 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Modific
arCita_Interoperabilidad  



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/4", 
    "id": "CVE_CONSULTORIO_DESTINO" //Clave del consultorio 
destino 
   }, 
   "required": "optional", 
   "status": "tentative" 
  } 
 ] 
} 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 10 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 
4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 



 
MAPEO MODIFICAR CITA 



CARD R/O CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
DATO 



LONGITU
D 



OBSERVACIONES MAPEO HL7 - TRAYECTORIA 



1..1 R CVE_ID_CITA Identificador de la cita 
de la aplicación 
receptora 



string 16  Appointment\identifier\value\ 



1..1 R CVE_ID_PACIENTE Identificador del 
Paciente 



string 19 NSS (11 posiciones) + 
Agregado Médico 



Appointment\participant\actor\id\ 



1..1 R CVE_ESTATUS Estatus de la Cita code / 
string 



16 proposed 
pending 
booked 
arrived 
fulfilled 
cancelled 
noshow 
entered-in-error 



Appointment\status\ 



1..1 R CVE_PRESUPUESTAL_
DESTINO 



 



Clave presupuestal 
de la Unidad médica 
de atención donde se 
atenderá la cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//reference 
= ‘Location/1’]\id\ 



0..1 O REF_DIAGNOSTICO Diagnóstico 
presuntivo del 
paciente  



string _  Appointment\reason\text\ 



0..1 O CVE_OCASION Ocasión de servicio 
de la cita 



string 2 01 – Primera vez 
02 – Subsecuente 



Appointment\participant\text\ 



1..1 R CVE_ESPECIALIDAD Especialidad donde 
se envía al paciente 



string _  Appointment\specialty\text\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 11 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



1..1 R CVE_TURNO Turno en el que se 
realiza el evento 



string  
_ 



1 Matutino 
2 Vespertino 
3 Nocturno 
4 Mixto 



Appointment\description\ 



1..1 R CVE_MATRICULA_ORI
GEN 



Matrícula del médico 
que está relacionado 
al consultorio. 



string 12  Appointment\participant\actor[//reference 
= ‘Practitioner/2’]\id\ 



1..1 R STP_FECHA_INICIO 
 



 



Fecha y hora inicio de 
la cita 



instant/xs
: 
dateTime 



 
_ 



Se presenta en el formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



Appointment\start\ 



1..1 R STP_FECHA_FIN Fecha y hora fin de la 
cita 



instant/xs
: 
dateTime  



 
_ 



Se presenta en el formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



Appointment\end\ 



1..1 R STP_FECHA_MODIFICA Fecha de elaboración 
de la cita 



instant/xs
: 
dateTime 



 
_ 



Se presenta en el formato 
aaaa-mm-dd 
Por ejemplo: 
2017-07-10 



Appointment\created\ 



0..1 O CVE_MATRICULA_DES
TINO 



Matrícula del personal 
que atenderá la cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//reference 
= ‘Practitioner/1’]\id\ 



1..1 R CVE_PRESUPUESTAL_
ORIGEN 



Clave presupuestal 
que registra la cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//reference 
= ‘Location/2’]\id\ 



1..1 R CVE_CONSULTORIO_O
RIGEN 



Clave del consultorio 
origen 



string 30  Appointment\participant\actor[//reference 
= ‘Location/3’]\id\ 



0..1 O CVE_CONSULTORIO_D
ESTINO 



Clave presupuestal 
que registra la cita 



string 30  Appointment\participant\actor[//reference 
= ‘Location/4’]\id\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 12 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 
4.4. Ejemplo Request HL7 (Appointment) 



 
{ 
 "resourceType": "Appointment", 
  "identifier": [ 
   { 
    "value": " AN10000000004923"  
   }], 
 "status": "arrived",  
 "specialty": [ 
    { 
      "text": "1040"  
    } 
 ], 
"reason": [ 
    { 
      "text": " A012 FIEBRE PARATIFOIDEA B " 
    } 
 ], 
 "description": " 2",  
 "start": "2017-07-29T11:30:00Z ",  
 "end": "2017-07-29T11:40:00Z ",  
 "created": "2017-07-25",  
 "participant":[{ 
          "type": [{ 
                    "text": "01"  
                   }], 
   "actor": { 
    "reference": "Patient/1", 
    "id": "960175980111M1985OR "  
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/1", 
    "id": "0932819876 "  
   }, 
   "required": "optional", 
   "status": "tentative" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/2", 
    "id": "0932867845 "  
   }, 
   "required": "required", 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 13 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/1", 
    "id": "276601252110 " 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/2", 
    "id": "276601252345"  
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/3", 
    "id": "10 "  
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/4", 
    "id": "12"  
   }, 
   "required": "optional", 
   "status": "tentative" 
  } 
 ] 
} 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 14 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



5. Response 



 
5.1. Domain Resource 



 



 
5.2. Parámetros Response 



 
RESPONSE 



CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
DE 



DATO 



MAPEO HL7 TRAYECTORIA 



HTTP_CODE 



Código HTTP, 
por ejemplo: 
 
401  
403 
404 
408 
500 
503 
200 
202 



string Bundle\entry\response\status\ 



TIPO_ERROR 



Severidad del 
error: 
fatal 
error 
warning 
information 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\severity\ 



DES_ERROR 
Descripción del 
error. 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\text\ 



CVE_ID_CITA 
Identificador de 
la cita 



string Bundle\entry\resource\appointment\id\ 



DES_MENSAJE 
Mensaje 
general. 



string Bundle\entry\resource\comment\ 



COD_ERROR Mensaje general string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\code\ 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 15 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



5.3. Mensaje de respuesta (AppointmentResponse) 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": " Appointment/1", 
    "id": " CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita de la AR " 
   }, 
   "comment": " DES_MENSAJE" //Descripción del mensaje." 
  } 
 }, { 
  "response": { 
   "status": " HTTP_CODE", //Código HTTP 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": " TIPO_ERROR", //Tipo de mensaje 
     "details": { 
      "text": " DES_ERROR”, //Descripción del error 
      "code": "COD_ERROR" // Código de error 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 



 
5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente 



 



{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": "AN10000000004923" 
   }, 
   "comment": "La solicitud se ha realizado con éxito." 
  } 
 }, { 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 16 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



  "response": { 
   "status": "200 OK" 
  } 
 }] 
} 
 



6. Manejo de errores 



 
6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": "AN10000000004923" 
   }, 
   "comment": "No se tiene conexión con la Aplicación Receptora." 
  } 
 }, { 
  "response": { 
   "status": "401", 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": "error", 
     "details": { 
      "text": "Requiere autenticación de usuario.", 
      "code": "MSGE0021" 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 17 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



6.2. Relación de código de errores 



 



 
Relación de códigos HTTP 



Código /  Mensaje Id Mensaje Descripción mensaje 



401 MSGE0021 Requiere autenticación de usuario. 



403 MSGE0022 Acceso denegado. 



404 MSGE0023 No se encontró el archivo o directorio. 



408 MSGE0024 Tiempo de espera superado. 



500 MSGE0025 Error interno del servidor. 



503 MSGE0017 Servicio no disponible. 



200 MSGI0001 La solicitud se ha realizado con éxito. 



202 MSGI0003 
La solicitud se ha aceptado para su procesamiento, pero 
el procesamiento no se ha completado. 



 
7. Relación de Anexos 



Id. Nombre Descripción corta Tipo 



NA NA NA NA 



Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CVE_ID_CITA MSGE0001 El campo identificador de la cita es requerido. 



CVE_ID_PACIENTE MSGE0002 El campo identificador del paciente es requerido. 



CVE_ESTATUS MSGE0003 El campo estatus es requerido. 



CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO MSGE0026 El campo clave presupuestal destino es requerido. 



CVE_ESPECIALIDAD MSGE0027 El campo clave especialidad es requerido. 



CVE_TURNO MSGE0028 El campo clave turno es requerido. 



CVE_CONSULTORIO_ORIGEN MSGE0029 El campo clave consultorio origen es requerido. 



CVE_MATRICULA_ORIGEN MSGE0030 El campo clave matrícula médico es requerido. 



STP_FECHA_INICIO MSGE0031 La fecha y hora de inicio de la cita es requerida. 



STP_FECHA_FIN MSGE0032 La fecha y hora de fin de la cita es requerida. 



STP_FECHA_MODIFICA MSGE0055 La fecha de modificación de la cita es requerida. 



CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN MSGE0035 El campo clave presupuestal que registra es requerido. 



GENERALES 



MSGE0036 
No se puede modificar la cita, paciente 
[CVE_ID_PACIENTE], unidad 
[CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO] 



MSGE0008 No se tiene conexión con la Aplicación Receptora. 



MSGE0009 Error interno de procesamiento. 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 18 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Modific
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Modificar Cita 



 



 
 



 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 



 
Por el Proveedor: 



 



Elaboró Cargo Firma Fecha 



Dulce Janet Hernández  
Delgado 



Analista de Negocios  09/08/2017 



 



Revisó Cargo Firma Fecha 



Horus Ramses García San 
Miguel 



Líder Funcional  09/08/2017 



 



Aprobó Cargo Firma Fecha 



Anabell Gamboa Comas 
 



Líder de Proyecto 
 



 09/08/2017 



 
Por parte del Instituto: 



Revisó  Cargo Firma Fecha 



Susana Sánchez Ramírez 
 



Jefa de Área de División de 
Servicios Digitales y de 



Información para la Operación 
Hospitalaria 



 09/08/2017 



 



Aprobó  Cargo Firma Fecha 



Luis Emmanuel Margain  
Terrazas 



Titular de la División de 
Servicios Digitales y de 



Información para la Operación 
Hospitalaria 



 09/08/2017 



 












AnexoETIMSS05_Gu¡a de Implementaci¢n_Cancelar Cita.pdf




 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 1 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 



 



 



 



 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 



 



 



 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
  



CANCELAR CITA  
 



 



 



MENSAJERÍA HL7 FHIR 
 



 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 2 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 
 



Contenido 



 



1. Objetivo del documento ....................................................................................................................................... 4 



2. Introducción a Cancelar Cita ............................................................................................................................... 4 



2.1. Introducción .................................................................................................................................................. 4 



2.2. Introducción al HL7 ....................................................................................................................................... 4 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto ..................................................... 4 



2.4. Introducción al Dominio ................................................................................................................................ 4 



3. Especificación del Mensaje CancelarCita ........................................................................................................... 5 



3.1. Caso de uso ................................................................................................................................................. 5 



3.2. Interacción .................................................................................................................................................... 5 



3.3. Roles de la aplicación................................................................................................................................... 6 



3.4. Tipos de mensajes ....................................................................................................................................... 6 



4. Request HL7 CancelCita ..................................................................................................................................... 7 



4.1. Domain Resource ......................................................................................................................................... 7 



4.2. Mensaje Modelo (CancelCita) ...................................................................................................................... 7 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 ............................................................................ 9 



4.4. Ejemplo Request HL7 (CancelCita) ...........................................................................................................11 



5. Response...........................................................................................................................................................12 



5.1. Domain Resource .......................................................................................................................................12 



5.2. Parámetros Response ................................................................................................................................12 



5.3. Mensaje de respuesta (CancelResponse) .................................................................................................13 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente ..............................................................................................13 



6. Manejo de errores .............................................................................................................................................14 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores .................................................................................................14 



6.2. Relación de código de errores ...................................................................................................................15 



7. Relación de Anexos ...........................................................................................................................................15 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación ...................................................................................................16 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 3 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 



 
 
 



Control de versiones del documento 



 



 



Versión Fecha Descripción Responsable 



0.1 04/08/2017 Creación del documento Dulce Janet Hernández Delgado   



0.2 08/08/2017 
Revisión y actualización del 
documento 



José Nahúm Plascencia Hernández 
Andrea Maritza Gómez Sánchez 



0.3 09/08/2017 
Ajustes debido a la revisión del 
documento  



Horus Ramses García San Miguel 



1.0 09/08/2017 Aprobación del documento Luis Emmanuel Margain Terrazas 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 4 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 
1. Objetivo del documento 



 
El objetivo de este documento es dar una orientación general para la utilización o adopción de codi-
ficaciones que permitan una mayor interoperabilidad entre sistemas. 
 



2. Introducción a Cancelar Cita 



 
2.1. Introducción  



 
Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Cancelar Cita del Paciente. 
La GI describe los requerimientos necesarios para el uso del estándar HL7 en el envío de informa-
ción desde una Aplicación Emisora con información de las citas canceladas pertenecientes a los 
sistemas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá ser ignorada, el estándar 
HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La presente está escrita en el mejor de los entendimien-
tos de los autores sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en particular 
del dominio en cuestión. 
 



2.2. Introducción al HL7 
 
HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en el intercambio electróni-
co de información clínica, financiera y administrativa con independencia de plataformas compu-
tacionales orientados a la salud”. 
 
Además de ser un estándar de datos, HL7 también define las envolturas del mensaje para el inter-
cambio de documentos XML-JSON entre los sistemas informáticos.  
 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 
 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar la integración e interope-
rabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas existentes dentro del mismo. 
 



2.4. Introducción al Dominio 
 
Información que se deberá enviar para realizar la cancelación de una cita previamente registrada. 
 
El registro constará de los siguientes datos:  



 



• Identificador de la cita de la aplicación receptora* 



• Identificador del paciente* 



• Estatus de la cita*(C) 



• Motivo de cancelación de la cita* (C) 



• Descripción del motivo de la cancelación de la cita 



• Matrícula del personal que cancela la cita* 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 5 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



• Clave presupuestal que cancela la cita*(C) 



• Fecha de envío de cancelación de la cita* 
 



3. Especificación del Mensaje CancelarCita 



 
3.1. Caso de uso 



 



 
 



La Aplicación Emisora (AE) envía un mensaje request HL7 con los datos para la cancelación de la 
cita registrada en la Aplicación Receptora (AR).  La Aplicación Receptora envía un mensaje res-
ponse que confirma la cancelación de la cita del paciente. 



 



3.2. Interacción 



 
 



Descripción: Se envía una solicitud de cancelación de cita al sistema de la Aplicación Receptora. 
Disparador del Mensaje: (CancelCita) 
Mensaje: Éxito  



200 OK 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 6 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



Error: False 
Tipo: Automático 



 
Roles de Envío / Recepción: 
 
Envío: Aplicación Emisora (AE) 
Recepción: Aplicación Receptora (AR): pudiendo ser el Proveedor del Servicio o alguna Unidad de 
Atención Médica solicitante. 



 



3.3. Roles de la aplicación 



 
• AE 
Nombre Estructurado: Sistema AE. 
Descripción: Sistema médico perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que contiene la 
información de la agenda de los pacientes en las Unidades de Atención Médica. 



 



• AR 
Nombre Estructurado: Sistema AR. 



Descripción: Sistema externo que recibirá la información de la agenda de la AE para la cancelación 
de la cita. 



 
3.4. Tipos de mensajes 



 
Nombre Estructurado: CancelCita. 



Descripción: Mensaje HL7 (CancelCita) que permite al sistema cliente el envío de la información de 
la cancelación de una cita. 
 



• Precondición: 



Para enviar la cancelación de una cita de la agenda de la AE a la AR este deberá estar disponible 
para la recepción. 



Response Éxito: Código HTTP (200). 



Nombre Estructurado: Éxito. 



Descripción: La AR devuelve un código para un mensaje procesado exitosamente.  



 



• Post-condición: 



La AE envía la información de la cancelación de cita y la AR regresa un código en caso de éxito, en 
caso de no registrar, envía un mensaje con el error. 



 



 



 



 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 7 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 
4. Request HL7 CancelCita 



 
4.1. Domain Resource  



 
 



 
 
 
 



4.2. Mensaje Modelo (CancelCita) 



 
  { 
  "resourceType": "Appointment", 
  "identifier": [ 
   { 
    "value": "CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita de la aplicación receptora 
   }], 
  "status":"CVE_ESTATUS", //Estatus de la Cita (CANCELADA) 
  "created":"STP_FECHA_ENV_CAN", //Fecha de envío de cancelación de la cita 
  "description": " CVE_MOTIVO_CAN", // Motivo de cancelación 
  "reason":[ 
   { 
  "text": "DESC_MOTIVO_CAN"//Descripción del motivo de cancelación de cita 
   }], 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 8 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



     "participant":[{ 
 "actor": 
      {  
       "reference": "Patient/1", 
  "id": "CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del Paciente 
 }, 
  "required": "required", 
  "status": "accepted" 
  }, 
       { 
  "actor":{ 
  "reference": "Practitioner/1", 
  "id": "CVE_MATRICULA_ORIGEN"//Matrícula del personal que cancela 



 }, 
  "required": "required", 
       "status": "accepted" 
       }, 
 {  
  "actor":{ 
  "reference": "Location/1", 
  "id": "CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN"//Clave presupuestal que cancela 
       }, 
  "required": "required", 
       "status": "accepted" 
       } 
 ] 
      } 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 9 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 



 
MAPEO CANCELAR CITA 



CARD R/O CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
DATO 



LONGITUD OBSERVACIONES MAPEO HL7 - 
TRAYECTORIA 



1..1 R CVE_ID_CITA Identificador de la cita de 
la aplicación receptora 



string 16  Appointment\identifier\value\ 



1..1 R CVE_ID_PACIENTE Identificador del Paciente string 19 NSS (11 posiciones) + 
Agregado Médico 



Appoint-
ment\participant\actor[//referen
ce = ‘Patient/1’]\id\ 



1..1 R CVE_ESTATUS Estatus de la Cita code / 
string 



16 proposed 
pending 
booked 
arrived 
fulfilled 
cancelled 
noshow 
entered-in-error 



Appointment\status\ 
 
 
 



 



1..1 R CVE_PRESUPUESTAL_
ORIGEN 



Clave presupuestal de la 
Unidad médica de aten-
ción Origen que cancela 



String 12  
 



Appoint-
ment\participant\actor[//referen
ce = ‘Location/1’]\id\ 



1..1 R CVE_MATRICULA_ORI
GEN 



Matrícula del personal 
que cancela la cita. 



String 10  Appoint-
ment\participant\actor[//referen
ce = ‘Practitioner/1’]\id\ 



1..1 R CVE_MOTIVO_CAN Motivo de cancelación de 
la cita 



String _  Appointment\description\ 



0..1 O DESC_MOTIVO_CAN Descripción del motivo 
de cancelación de la cita. 



String  
400 



 Appointment\reason\text\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 10 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



1..1 R STP_FECHA_ENVIO_C
AN 



Fecha de envío de can-
celación de la cita. 



instant/xs: 
dateTime 



 
_ 



Se presenta en el forma-
to 
aaaa-mm-dd 
Por ejemplo: 
2013-12-10 



Appointment\created\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 11 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 
4.4. Ejemplo Request HL7 (CancelCita) 



 
{ 
  "resourceType": "Appointment", 
  "identifier": [ 
   { 
    "value": " AN10000000004923"  
   }], 
  "status":"Cancelled", 
  "created":"2017-08-01", 
  "reason":[{ 
  "text": "Fallecimiento del paciente" 
   }], 
     "participant":[{ 
 "actor": 
      {  
       "reference": "Patient/1", 
  "id": "090175989871F1985OR" 
 }, 
  "required": "required", 
  "status": "accepted" 
  }, 
       { 
  "actor":{ 
  "reference": "Practitioner/1", 
  "id": "7682878328" 



 }, 
  "required": "required", 
       "status": "accepted" 
       }, 
 {  
  "actor":{ 
  "reference": "Location/1", 
  "id": "276601252110" 
       }, 
  "required": "required", 
       "status": "accepted" 
       } 
     ] 
   } 



 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 12 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



5. Response 



 
5.1. Domain Resource 



 



 
 



5.2. Parámetros Response 
RESPONSE 



CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
DE 



DATO 



MAPEO HL7 TRAYECTORIA 



HTTP_CODE 



Código HTTP, 
por ejemplo: 
 
401  
403 
404 
408 
500 
503 
200 
202 



string Bundle\entry\response\status\ 



TIPO_ERROR 



Severidad del 
error: 
fatal 
error 
warning 
information 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\severity\ 



DES_ERROR 
Descripción del 
error. 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\text\ 



CVE_ID_CITA 
Identificador de 
la cita 



string Bundle\entry\resource\appointment\id\ 



DES_MENSAJE 
Mensaje gene-
ral. 



string Bundle\entry\resource\comment\ 



COD_ERROR Mensaje general string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\code\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 13 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



 
5.3. Mensaje de respuesta (CancelResponse) 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
   "resource": { 
    "resourceType": "AppointmentResponse", 
    "appointment": { 
     "reference": " Appointment/1", 
     "id": " CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita de la AR 
    }, 
    "comment": " DES_MENSAJE" //Descripción del mensaje 
   } 
  }, 
  { 
   "response": { 
    "status": " HTTP_CODE", //Código HTTP, 
    "outcome": { 
     "resourceType": "OperationOutcome", 
     "issue": [{ 
      "severity": " TIPO_ERROR", //Tipo de mensaje, 
      "details": { 
      "text": " DES_ERROR" //Descripción del error 
      "code": "COD_ERROR" // Código de error 
      } 
     }] 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 
 



 
5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
   "resource": { 
    "resourceType": "AppointmentResponse", 
    "appointment": { 
     "reference": "Appointment/1", 
     "id": "AN10000000004923" 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 14 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



    }, 
    "comment": "La solicitud se ha realizado con éxito." 
   } 
  }, 
  { 
   "response": { 
    "status": "200 OK" 
   } 
  } 
 ] 
} 



 
6. Manejo de errores 



 
6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
   "resource": { 
    "resourceType": "AppointmentResponse", 
    "appointment": { 
     "reference": "Appointment/1", 
     "id": "AN10000000004923" 
    }, 
    "comment": "No se tiene conexión con la Aplicación Receptora." 
   } 
  }, 
  { 
   "response": { 
    "status": "401", 
    "outcome": { 
     "resourceType": "OperationOutcome", 
     "issue": [{ 
      "severity": "error", 
      "details": { 
       "text": "Requiere autenticación de usuario.", 
       "code": "MSGE0021" 
      } 
     }] 
    } 
   } 
  } 
 ] 
} 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 15 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



6.2. Relación de código de errores  



 
Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CVE_ID_CITA MSGE0001 El campo identificador de la cita es requerido. 



CVE_ID_PACIENTE MSGE0002 El campo identificador del paciente es requerido. 



CVE_ESTATUS MSGE0003 El campo estatus es requerido. 



CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN MSGE0004 Clave Presupuestal que cancela es requerida. 



CVE_MATRICULA_ORIGEN MSGE0005 
Matrícula del personal que cancela la cita es reque-
rida. 



CVE_MOTIVO_CAN MSGE0006 El motivo de la cancelación es requerido. 



STP_FECHA_ENVIO_CAN MSGE0007 La fecha de envío de cancelación es requerida. 



GENERALES 
MSGE0008 No se tiene conexión con la Aplicación Receptora. 



MSGE0009 Error interno de procesamiento. 



 



Relación de códigos HTTP 



Código /  Mensaje Id Mensaje Descripción mensaje 



401 MSGE0021 Requiere autenticación de usuario. 



403 MSGE0022 Acceso denegado. 



404 MSGE0023 No se encontró el archivo o directorio. 



408 MSGE0024 Tiempo de espera superado. 



500 MSGE0025 Error interno del servidor. 



503 MSGE0017 Servicio no disponible. 



200 MSGI0001 La solicitud se ha realizado con éxito. 



202 MSGI0003 
La solicitud se ha aceptado para su procesamiento, 
pero el procesamiento no se ha completado. 



 
 



7. Relación de Anexos 
 



Id. Nombre Descripción corta Tipo 



NA NA NA NA 



 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 16 DE 16 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Cancel
arCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Cancelar Cita 



 



 
 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 
 



Por el Proveedor: 
 



Elaboró Cargo Firma Fecha 



Dulce Janet Hernández   
Delgado 



Analista de Negocios  09/08/2017 



 



Revisó Cargo Firma Fecha 



Horus Ramses García San 
Miguel 



Líder Funcional  09/08/2017 



 



Aprobó Cargo Firma Fecha 



Anabell Gamboa Comas 
 



Líder de Proyecto 
 



 09/08/2017 



 
Por parte del Instituto: 



 



Revisó  Cargo Firma Fecha 



Susana Sánchez Ramírez 
 



Jefa de Área de División de Ser-
vicios Digitales y de Información 
para la Operación Hospitalaria 



 09/08/2017 



 



Aprobó  Cargo Firma Fecha 



Luis Emmanuel Margain  
Terrazas 



Titular de la División de Servicios 
Digitales y de Información para la 



Operación Hospitalaria 
 09/08/2017 



 












AnexoETIMSS06_Gu¡a de Implementaci¢n_Reprogramar Cita.pdf




 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 1 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 



 



 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 



 



 



 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
 



REPROGRAMAR CITA  
 



 



 



MENSAJERÍA HL7 FHIR 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 2 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 
 



Contenido 



 
 



 



1. Objetivo del documento ....................................................................................................................................... 4 



2. Introducción a Reprogramar Cita ........................................................................................................................ 4 



2.1. Introducción .................................................................................................................................................. 4 



2.2. Introducción al HL7 ....................................................................................................................................... 4 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto ..................................................... 4 



2.4. Introducción al Dominio ................................................................................................................................ 4 



3. Especificación del Mensaje ReprogramarCita .................................................................................................... 5 



3.1. Caso de uso ................................................................................................................................................. 5 



3.2. Interacción .................................................................................................................................................... 5 



3.3. Roles de la aplicación................................................................................................................................... 6 



3.4. Tipos de mensajes ....................................................................................................................................... 6 



4. Request HL7 Reschedule.................................................................................................................................... 7 



4.1. Domain Resource ......................................................................................................................................... 7 



4.2. Mensaje Modelo (Reschedule) ..................................................................................................................... 8 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 ............................................................................ 9 



4.4. Ejemplo Request HL7 (Reschedule) ..........................................................................................................11 



5. Response...........................................................................................................................................................12 



5.1. Domain Resource .......................................................................................................................................12 



5.2. Parámetros Response ................................................................................................................................12 



5.3. Mensaje de respuesta RescheduleResponse ............................................................................................13 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente ..............................................................................................14 



6. Manejo de errores .............................................................................................................................................15 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores .................................................................................................15 



6.2. Relación de código de errores ...................................................................................................................16 



7. Relación de Anexos ...........................................................................................................................................16 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación ...................................................................................................17 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 3 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 
 



Control de versiones del documento 



 



 



Versión Fecha Descripción Responsable 



0.1 25/07/2017 Creación del documento Dulce Janet Hernández Delgado 



0.2 07/08/2017 Modificación del documento 
Horus Ramses García San Miguel 
Antonio Rosales Millán 



0.3 08/08/2017 
Revisión y actualización del 
documento 



Andrea Maritza Gómez Sánchez 



0.4 09/08/2017 
Ajustes debido a la revisión 
del documento 



José Nahúm Plascencia 
Hernández 



1.0 09/08/2017 Aprobación del documento Luis Emmanuel Margain Terrazas 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 4 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 
1. Objetivo del documento 



 
El objetivo de este documento es dar una orientación general para la utilización o adopción de 
codificaciones que permitan una mayor interoperabilidad entre sistemas.  
 



2. Introducción a Reprogramar Cita 



 
2.1. Introducción  



 
Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Reprogramar Cita del Paciente. 
La GI describe los requerimientos necesarios para el uso del estándar HL7 en el envío de 
información desde una Aplicación Emisora con información de las citas reprogramadas 
(modificadas) pertenecientes a los sistemas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá ser ignorada, el estándar 
HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La presente está escrita en el mejor de los 
entendimientos de los autores sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en 
particular del dominio en cuestión. 
 



2.2. Introducción al HL7 
 
HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en el intercambio 
electrónico de información clínica, financiera y administrativa con independencia de plataformas 
computacionales orientados a la salud”. 
 
Además de ser un estándar de datos, HL7 también define las envolturas del mensaje para el 
intercambio de documentos XML-JSON entre los sistemas informáticos.   
 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 
 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar la integración e 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas existentes dentro del mismo. 
 



2.4. Introducción al Dominio 
 
Información que se deberá enviar para realizar el cambio de hora de una cita previamente 
asignada y agendada. 
 
El registro constará de los siguientes datos:  



 



• Identificador de la cita de la aplicación receptora* 



• Identificador del paciente* 



• Estatus de la cita* (C) 



• Fecha y hora inicio de la cita* 



• Fecha y hora fin de la cita* 



• Fecha en la que se reprograma la cita* 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 5 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



• Matrícula del personal que reprograma la cita 



• Clave presupuestal que reprograma la cita*(C) 



• Clave presupuestal que atenderá la cita (C) 



• Fecha y hora inicio de la nueva cita* 



• Fecha y hora fin de la nueva cita* 
 



3. Especificación del Mensaje ReprogramarCita 



 
3.1. Caso de uso 



 



 
 



La Aplicación Emisora (AE) envía una mensaje request HL7 con los datos de la nueva hora de la 
cita en su agenda, para su actualización en la Aplicación Receptora (AR). La Aplicación Receptora 
envía un mensaje response que confirma la reprogramación (modificación) de la cita del paciente. 



 



3.2. Interacción 



 



 



 



200 OK 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 6 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 
 



Descripción: Se envía una solicitud de reprogramación de cita al sistema de la Aplicación 
Receptora. 
Disparador del Mensaje: (Reschedule) 
Mensaje: Éxito  
Error: False 
Tipo: Automático 
 
Roles de Envío / Recepción: 
Envío: Aplicación Emisora (AE) 
Recepción: Aplicación Receptora (AR): pudiendo ser el Proveedor del Servicio o alguna Unidad de 
Atención Médica solicitante. 



 



3.3. Roles de la aplicación 
 



• AE 
Nombre Estructurado: Sistema AE. 
Descripción: Sistema médico perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que contiene la 
información de la agenda de los pacientes en las Unidades de Atención Médica. 



 



• AR 
Nombre Estructurado: Sistema AR. 



Descripción: Sistema externo que recibirá la información de la agenda de la AE para la 
reprogramación (modificación) de la cita. 



 
3.4. Tipos de mensajes 



 
Nombre Estructurado: Reschedule. 



Descripción: Mensaje HL7 (Reschedule) que permite al sistema cliente el envío de la información 
de la reprogramación de una cita del paciente. 
 



• Precondición: 



Para enviar la reprogramación de una cita de la agenda de la AE a la AR este deberá estar 
disponible para la recepción. 



Response Éxito: Código HTTP (200 OK). 



Nombre Estructurado: Éxito. 



Descripción: La AR devuelve un código para un mensaje procesado exitosamente. 



 



• Post-condición: 



La AE envía la información de la reprogramación de una cita y la AR regresa un código en caso de 
éxito, en caso de no registrar, envía un mensaje con el error. 



 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 7 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



4. Request HL7 Reschedule 



 
4.1. Domain Resource  



 



 
 
 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 8 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



4.2. Mensaje Modelo (Reschedule) 
{ 
 "resourceType": "Appointment", 
 "id": " CVE_ID_CITA ", //Identificador de la cita de la aplicación receptora 
 "status": " CVE_ESTATUS ", //Estatus de la Cita 
 "start": " STP_FECHA_INICIO ", //Fecha y hora inicio de la cita actual 
 "end": " STP_FECHA_FIN ", // Fecha y hora fin de la cita actual 
 "created": " STP_FECHA_ENVIO ", //Fecha de envío de la reprogramación cita 
 "participant": [{ 
   "actor": { 
    "reference": "Patient/1", 
    "id": " CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del Paciente 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/1", 
    "id": "CVE_MATRÍCULA_ORIGEN" //Matrícula del personal que 
reprograma la cita. 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
    //Clave presupuestal de la Unidad médica de atención que reprograma la cita 
   "actor": { 
    "reference": "Location/1", 
    "id": "CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN" 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   //Clave presupuestal de la Unidad médica de atención que atenderá la cita 
   "actor": { 
    "reference": "Location/2", 
    "id": "CVE_PRESUPUESTAL_DESTINO" 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  } 
 ], 
 "requestedPeriod": [{ 
  "start": "STP_FECHA_INI_NCITA", //Fecha y hora inicio de la nueva cita 
  "end": "STP_FECHA_FIN_NCITA" //Fecha y hora fin de la nueva cita 
 }] 
}











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 9 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 
 
 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 



 
MAPEO REPROGRAMAR CITA 



CAR
D 



R/
O 



CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO LONGI
TUD 



OBSERVACIONES MAPEO HL7 - 
TRAYECTORIA 



1..1 R CVE_ID_CITA Identificador de la cita de 
la aplicación receptora 



string 16  Appointment\id\ 



1..1 R CVE_ID_PACIENTE Identificador del Paciente string 19 NSS (11 posiciones) 
+ Agregado Médico 



Appointment\participant\actor[//
reference = ‘Patient/1’]\id\ 



1..1 R CVE_ESTATUS Estatus de la Cita code / string 16 booked 
arrived 
proposed 
pending 
fulfilled 
cancelled 
noshow 
entered-in-error 



Appointment\status\ 



1..1 R CVE_PRESUPUESTA
L_ORIGEN 



Clave presupuestal de la 
Unidad médica de 
atención  que reprograma 
la cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//
reference = ‘Location/1’]\id\ 



1..1 O CVE_PRESUPUESTA
L_DESTINO 



Clave presupuestal de la 
Unidad médica de 
atención  que atenderá la 
cita 



string 12  Appointment\participant\actor[//
reference = ‘Location/2’]\id\ 



1..1 O CVE_MATRICULA_O
RIGEN 



Matrícula del personal que 
reprograma la cita. 



string 10  Appointment\participant\actor[//
reference = ‘Practitioner/1’]\id\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 10 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



1..1 R STP_FECHA_INICIO 
  



Fecha y hora inicio de la 
cita actual 
 



instant/xs: 
dateTime 



 Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-
ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-
10T11:00:00Z 



Appointment\start\ 



1..1 R STP_FECHA_FIN Fecha y hora fin de la cita 
actual 



instant/xs: 
dateTime 



 Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-
ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-
10T11:00:00Z 



Appointment\end\ 



1..1 R STP_FECHA_ENVIO Fecha de envío de la 
reprogramación de la cita 



dateTime  Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-dd 
Por ejemplo: 
2013-12-10 



Appointment\created\ 



1..1 R STP_FECHA_INI_NCI
TA 



Fecha y hora inicio de la 
nueva cita 



dateTime  Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-dd 
Por ejemplo: 
2013-12-10 



Appointment\requestedPeriod\
start\ 



1..1 R STP_FECHA_FIN_NC
ITA 



Fecha y hora fin de la 
nueva cita 



dateTime  Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-dd 
Por ejemplo: 
2013-12-10 



Appointment\requestedPeriod\
end\ 



    











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 11 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 
4.4. Ejemplo Request HL7 (Reschedule) 



 
{ 
 "resourceType": "Appointment", 
 "id": "AN10000000004923", 
 "status": "proposed", 
 "start": "2017-07-29T11:30:00Z", 
 "end": "2017-07-29T11:45:00Z", 
 "created": "2017-07-25", 
 "participant": [{ 
   "actor": { 
    "reference": "Patient/1", 
    "id": "960175980111M1985OR" 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Practitioner/1", 
    "id": "0932819301" 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/1", 
    "id": "276601252110" 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  }, 
  { 
   "actor": { 
    "reference": "Location/2", 
    "id": "276601254119" 
   }, 
   "required": "required", 
   "status": "accepted" 
  } 
 
 ], 
 "requestedPeriod": [{ 
  "start": "2017-07-29T12:30:00Z", 
  "end": "2017-07-29T12:45:00Z" 
 }] 
} 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 12 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 
5. Response 



 
5.1. Domain Resource 



 



 
5.2. Parámetros Response 



 
RESPONSE 



CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO 
DE 



DATO 



MAPEO HL7 TRAYECTORIA 



HTTP_CODE 



Código HTTP, 
por ejemplo: 
401  
403 
404 
408 
500 
503 
200 
202 



string Bundle\entry\response\status\ 



TIPO_ERROR 



Severidad del 
error: 
fatal 
error 
warning 
information 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\severity\ 



DES_ERROR 
Descripción del 
error. 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\text\ 



CVE_ID_CITA 
Identificador de 
la cita 



string Bundle\entry\resource\appointment\id\ 



DES_MENSAJE 
Mensaje 
general. 



string Bundle\entry\resource\comment\ 



COD_ERROR Mensaje general string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\code\ 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 13 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



 
5.3. Mensaje de respuesta RescheduleResponse 



 
 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": " CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita de la AR 
   }, 
   "comment": " DES_MENSAJE" //Descripción del mensaje 
  }, 
  "response": { 
   "status": " HTTP_CODE", //Código HTTP 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": " TIPO_ERROR", //Tipo de mensaje 
     "details": { 
      "text": " DES_ERROR", //Descripción del error 
      "code": "COD_ERROR" // Código de error 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 14 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente 
 
 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": "AN10000000004923" 
   }, 
   "comment": "La solicitud se ha realizado con éxito." 
  }, 
  "response": { 
   "status": "200 OK" 
  } 
 }] 
} 
 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 15 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



6. Manejo de errores 



 
6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores 



 
 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "AppointmentResponse", 
   "appointment": { 
    "reference": "Appointment/1", 
    "id": "AN10000000004923" 
   }, 
   "comment": "No se tiene conexión con la Aplicación Receptora." 
  }, 
  "response": { 
   "status": "401", 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": "error", 
     "details": { 
      "text": "Requiere autenticación de usuario.", 
      "code": "MSGE0021" 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 16 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



6.2. Relación de código de errores  



 



Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CVE_ID_CITA MSGE0001 El campo identificador de la cita es requerido. 



CVE_ID_PACIENTE MSGE0002 El campo identificador del paciente es requerido. 



CVE_ESTATUS MSGE0003 El campo estatus es requerido. 



CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN MSGE0052 
Clave Presupuestal que reprograma es 
requerida. 



STP_FECHA_INICIO MSGE0031 La fecha y hora de inicio de la cita es requerida. 



STP_FECHA_FIN MSGE0032 La fecha y hora de fin de la cita es requerida. 



STP_FECHA_ENVIO MSGE0056 
La fecha de envío en la que se reprograma la 
cita es requerida. 



STP_FECHA_INI_NCITA MSGE0053 
La fecha y hora inicio de la nueva cita es 
requerida 



STP_FECHA_FIN_NCITA MSGE0054 La fecha y hora fin de la nueva cita es requerida 



GENERALES 



MSGE0057 
No se puede actualizar, cita [CVE_ID_CITA], 
paciente [CVE_ID_PACIENTE] 



MSGE0008 
No se tiene conexión con la Aplicación 
Receptora. 



MSGE0009 Error interno de procesamiento. 



 
Relación de códigos HTTP 



Código /  Mensaje Id Mensaje Descripción mensaje 



401 MSGE0021 Requiere autenticación de usuario. 



403 MSGE0022 Acceso denegado. 



404 MSGE0023 No se encontró el archivo o directorio. 



408 MSGE0024 Tiempo de espera superado. 



500 MSGE0025 Error interno del servidor. 



503 MSGE0017 Servicio no disponible. 



200 MSGI0001 La solicitud se ha realizado con éxito. 



202 MSGI0003 
La solicitud se ha aceptado para su procesamiento, pero 
el procesamiento no se ha completado. 



 
 



7. Relación de Anexos 
 



Id. Nombre Descripción corta Tipo 



NA NA NA NA 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 17 DE 17 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Reprog
ramarCita_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Reprogramar Cita 



 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 



 
Por el Proveedor: 
 



Elaboró Cargo Firma Fecha 



Dulce Janet Hernández 
Delgado 



Analista de Negocios  09/08/2017 



 



Revisó Cargo Firma Fecha 



Horus Ramses García San 
Miguel 



Líder Funcional  09/08/2017 



 



Aprobó Cargo Firma Fecha 



Anabell Gamboa Comas Líder de Proyecto  09/08/2017 



 
 



Por parte del Instituto: 
 



Revisó  Cargo Firma Fecha 



Susana Sánchez Ramírez 



Jefa de Área de la División de 
Servicios Digitales y de 



Información para la Operación 
Hospitalaria 



 09/08/2017 



 



Aprobó  Cargo Firma Fecha 



Luis Emmanuel Margain 
Terrazas 



Titular de la División de Servicios 
Digitales y de Información para la 



Operación Hospitalaria. 
 09/08/2017 



 












AnexoETIMSS07_Gu¡a de Implementaci¢n_Registrar Estudio Imagen.pdf




 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 1 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 
 



 



 



 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 



 



 



 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN  
 



REGISTRAR ESTUDIO DE IMAGEN  
 



 



 



MENSAJERÍA HL7 FHIR 
 



 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 2 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 
 



Contenido 



 



1. Objetivo del documento ....................................................................................................................................... 4 



2. Introducción a Registrar Estudio de Imagen ....................................................................................................... 4 



2.1. Introducción ....................................................................................................................................................... 4 



2.2. Introducción al HL7 ............................................................................................................................................ 4 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto .......................................................... 4 



2.4. Introducción al Dominio ..................................................................................................................................... 4 



3. Especificación del Mensaje RegistrarEstudioImagen ......................................................................................... 5 



3.1. Caso de uso ................................................................................................................................................. 5 



3.2. Interacción .................................................................................................................................................... 5 



3.3. Roles de la aplicación................................................................................................................................... 6 



3.4. Tipos de mensajes ....................................................................................................................................... 6 



4. Request HL7 ImagingStudy................................................................................................................................. 7 



4.1. Domain Resource ......................................................................................................................................... 7 



4.2. Mensaje Modelo (ImagingStudy) .................................................................................................................. 7 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 ............................................................................ 9 



4.4. Ejemplo Request HL7 (ImagingStudy) .......................................................................................................11 



5. Response...........................................................................................................................................................12 



5.1. Domain Resource .......................................................................................................................................12 



5.2. Parámetros Response ................................................................................................................................13 



5.3. Mensaje de respuesta (BundleResponse) .................................................................................................14 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente ..............................................................................................14 



6. Manejo de errores .............................................................................................................................................15 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores .................................................................................................15 



6.2. Relación de código de errores ...................................................................................................................16 



7. Relación de Anexos ...........................................................................................................................................17 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación ...................................................................................................18 



   
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 3 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



Control de versiones del documento 



 



 



Versión Fecha Descripción Responsable 



0.1 07/08/2017 Creación del documento Dulce Janet Hernández Delgado 



0.2 08/08/2017 
Revisión y actualización del 
documento 



Andrea Maritza Gómez Sánchez 



0.3 09/08/2017 
Ajustes debido a la revisión 
del documento  



Horus Ramses García San Miguel 



1.0 09/08/2017 Aprobación del documento Luis Emmanuel Margain Terrazas 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 4 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 



1. Objetivo del documento 
 
El objetivo de este documento es dar una orientación general para la utilización o adopción de 
codificaciones que permitan una mayor interoperabilidad entre sistemas. 
 



2. Introducción a Registrar Estudio de Imagen 
 



2.1. Introducción  
 
Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Registrar Estudio de Imagen. 
La GI describe los requerimientos necesarios para el uso del estándar HL7 en el envío de 
información desde una Aplicación Emisora con información de los estudios de imagen 
pertenecientes a los sistemas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá ser ignorada, el estándar 
HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La presente está escrita en el mejor de los 
entendimientos de los autores sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en 
particular del dominio en cuestión. 
 



2.2. Introducción al HL7 
 
HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en el intercambio 
electrónico de información clínica, financiera y administrativa con independencia de plataforma 
computacionales orientados a la salud”. 
 
Además de ser un estándar de datos, HL7 también define las envolturas del mensaje para el 
intercambio de documentos XML-JSON entre los sistemas informáticos.  
 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 
 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar la integración e 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas existentes dentro del mismo. 
 



2.4. Introducción al Dominio 
 
Información que se deberá enviar para realizar la comunicación de un registro de estudio de 
imagen:  
 
El registro constará de los siguientes datos:  



 



• Identificador del paciente* 



• Identificador de la cita de la aplicación receptora* 



• Identificador de solicitud del estudio* 



• Identificador DICOM de la imagen* 



• Fecha y hora de inicio del estudio* 



• Modalidad del estudio[list]* 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 5 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



• Para cada modalidad del estudio: 



o Modalidad* 



o Interpretación* 



o Nombre del personal que interpretó * 



o Primer apellido del personal que interpretó* 



o Segundo apellido del persona que interpretó 



o Fecha y hora de elaboración del estudio* 



• Punto de acceso al estudio (endpoint)* 
 



3. Especificación del Mensaje RegistrarEstudioImagen 
 



3.1. Caso de uso 
 



 
 



La Aplicación Emisora (AE) envía una mensaje request HL7 con los datos de los estudios de 
imagen, para su registro en la Aplicación Receptora (AR). El sistema de la Aplicación Receptora 
envía un mensaje response que confirma el registro de la información de los estudios de imagen. 



 



3.2. Interacción 



 
 



200 OK 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 6 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



Descripción: Se envía una solicitud de registrar estudio de imagen en el sistema de la Aplicación 
Receptora. 
Disparador del Mensaje: (ImagingStudy) 
Mensaje: Éxito  
Error: False 
Tipo: Automático 
 
Roles de Envío / Recepción: 
Envío: Aplicación Emisora (AE) 
Recepción: Aplicación Receptora (AR): pudiendo ser el Proveedor del Servicio o alguna Unidad de 
Atención Médica solicitante. 



 



3.3. Roles de la aplicación 
 



• AE 
Nombre Estructurado: Sistema AE. 
Descripción: Sistema perteneciente al proveedor que contiene la información de los estudios de 
imagen de los pacientes en las Unidades de Atención Médica. 



 



• AR 
Nombre Estructurado: Sistema AR. 



Descripción: Sistema médico perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que recibirá la 
información de los estudios de imagen de la AE para el registro de los mismos. 
 



3.4. Tipos de mensajes 
 
Nombre Estructurado: ImagingStudy. 



Descripción: Mensaje HL7 (ImagingStudy) que permite al sistema cliente el envío de la información 
de los estudios de imagen de los pacientes. 
 



• Precondición: 



Para enviar los datos demográficos del paciente de la AE a la AR, esta deberá estar disponible 
para la recepción. 



Response Éxito: Código HTTP (201 OK). 



Nombre Estructurado: Éxito. 



Descripción: La AR devuelve un código para un mensaje procesado exitosamente. 



 



• Post-condición: 



La AE envía la información de los estudios del paciente y la AR regresa un código en caso de éxito, 
en caso de no registrar, envía un mensaje con el error. 



 



 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 7 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



4. Request HL7 ImagingStudy 
 



4.1. Domain Resource  
 



 



 
 
 
 



4.2. Mensaje Modelo (ImagingStudy) 
 
{ 
  "resourceType": "ImagingStudy", 
  "uid": "CVE_ID_ESTUDIO", //Identificador del Estudio (DICOM) 
  "identifier":[{ 
 "value": "CVE_ID_CITA" //Identificador de la cita 
  }  
  ], 
  "modalityList": [ //Modalidades del estudio 
    { 
      "code": "CVE_MODALIDAD" 
    } 
  ], 
  "patient": { 
 "resourceType": "Patient", 
 "id": "CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del paciente 
  }, 
  "started": "STP_FEC_INICIO", //Fecha y hora de inicio el estudio 
  "interpreter": [{ 
 "resourceType": "Practitioner", 
 "name": [{ 
  "resourceType": "HumanName", 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 8 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



  "family": "PRIMER_APELLIDO", //Primer apellido del personal que interpretó el 
estudio 
  "given": [ //Nombre(s) del personal que interpretó el estudio 
   "NOMBRE" 
  ], 
  "suffix": "SEGUNDO_APELLIDO" //Segundo apellido del personal que interpretó el 
estudio 
 } 
 ]  
  }], 
  "endpoint": [{ 
 "status": "active", 
 "connectionType": { 
  "code": "HTTP" //Protocolo que se usará en el endpoint 
 }, 
 "payloadType": [ 
  { 
   "coding"[{ 
    "code": "CVE_PAYLOAD" //Tipo de contenido que se usará en el 
endpoint 
   }] 
  } 
 ], 
 "address": "URL_ESTUDIO" //Dirección URL  
  }], 
  "series": [ //Por cada modalidad del estudio 
    { 
      "uid": "CVE_ID_IMAGEN", //Identificador de la imagen (DICOM) 
      "modality": { 
        "code": "CVE_MODALIDAD" //Modalidad del estudio 
      }, 
      "description": "DES_ESTUDIO", //Interpretación del estudio 
      "started": "STP_FEC_INI_MOD" //Fecha y hora de elaboración del estudio 
    } 
  ] 
} 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 9 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 
 



MAPEO REGISTRAR ESTUDIO IMAGEN 



CAR
D 



R/O CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
DATO 



LONGITUD OBSERVACIONES MAPEO HL7 - TRAYECTORIA 



1..1 R CVE_ID_ESTUDIO Identificador del estudio string 10  ImagingStudy\uid\ 



1..1 R CVE_ID_CITA Identificador de la cita 
de la aplicación 
receptora 



string 16  ImagingStudy\identifier\value\ 



1..1 R CVE_MODALIDAD Modalidad del estudio 
de Imagen 



string 10  ImagingStudy\modalityList\code\ 



1..1 R CVE_ID_PACIENTE Identificador del 
Paciente 



string 19 NSS (11 posiciones) + 
Agregado Médico 



ImagingStudy\patient\id\ 



1..1 R STP_FEC_INICIO Fecha y hora de inicio 
del estudio 



dateTime  Se presenta en el formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



ImagingStudy\started\ 



1..1 R PRIMER_APELLIDO Primer apellido del 
personal que interpretó 
el estudio 



string 50  ImagingStudy\interpreter\name\f
amily\ 



1..1 R NOMBRE Nombre del personal 
que interpretó el 
estudio 



string 50  ImagingStudy\interpreter\name\g
iven\ 



0..1 O SEGUNDO_APELLIDO Segundo apellido del 
personal que interpretó 
el estudio 



string 50  ImagingStudy\interpreter\name\s
uffix\ 



1..1 R HTTP Protocolo a usar en el 
endpoint 



string 4 Valor fijo ImagingStudy\endpoint\connecti
onType\code\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 10 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



1..1 R CVE_PAYLOAD Tipo de contenido que 
se usará en el endpoint 



string 1000  ImagingStudy\endpoint\payload
Type\coding\code\ 



1..1 R URL_ESTUDIO URL (endpoint) del 
estudio 



string 1000  ImagingStudy\endpoint\address\ 



Por cada modalidad de estudio:      



1..1 R CVE_ID_IMAGEN Identificador de la 
imagen DICOM 



string 4000  ImagingStudy\series\uid\ 



1..1 R CVE_MODALIDAD Modalidad del estudio 
de imagen 



string 4  ImagingStudy\series\modality\co
de\ 



1..1 R DES_ESTUDIO Interpretación del 
estudio 



string 1000  ImagingStudy\series\description\ 



1..1 R STP_FEC_INI_MOD Fecha y hora de 
elaboración del estudio 



dateTime  Se presenta en el formato 
aaaa-mm-ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-10T11:00:00Z 



ImagingStudy\series\started\ 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 11 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 



4.4. Ejemplo Request HL7 (ImagingStudy) 
 
{ 
  "resourceType": "ImagingStudy", 
  "uid": "10295160-3",  
  "identifier":[{ 
 "value": "AN10000000004923"  
  }  
  ], 
  "modalityList": [  
    { 
      "code": "531.254.0155" 
    } 
  ], 
  "patient": { 
 "resourceType": "Patient", 
 "id": "960175980111M1985OR"  
  }, 
  "started": "2017-07-29T11:45:00Z",  
  "interpreter": [{ 
 "resourceType": "Practitioner", 
 "name": [{ 
  "resourceType": "HumanName", 
  "family": "MARTINEZ", 
  "given": [  
   "ALEJANDRA" 
  ], 
  "suffix": "PEREZ"  
 } 
 ]  
  }], 
  "endpoint": [{ 
 "status": "active", 
 "connectionType": { 
  "code": "201 OK"  
 }, 
 "payloadType": [ 
  { 
   "coding":[{ 
    "code": "http://url.payload/resource-types"  
   }] 
  } 
 ], 
 "address": "http://utl.estudio/1839392839/"  
  }], 
  "series": [  
    { 
      "uid": "urn:oid:2.16.124.113543.6003.2588828330.45298.17418.2723805630", 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 12 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



      "modality": { 
        "code": "531.254.0155" 
      }, 
      "description": "Hallazgos definitivamente benignos que no suponen un incremento en la 
probabilidad de carcinoma.", 
      "started": "2017-07-29T11:45:00Z" 
    } 
  ] 
} 
 
 
 
 



5. Response 
 



5.1. Domain Resource 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 13 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 



5.2. Parámetros Response 
 



RESPONSE 



CAMPO DESCRIPCI
ÓN 



TIPO 
DE 



DATO 



MAPEO HL7 TRAYECTORIA 



HTTP_CODE 



Código 
HTTP, por 
ejemplo: 
 
401  
403 
404 
408 
500 
503 
201 
202 



string Bundle\entry\response\status\ 



TIPO_ERROR 



Severidad 
del error: 
Fatal 
error 
warning 
information 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\severity\ 



DES_ERROR 
Descripción 
del error. 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\text\ 



CVE_ID_ESTU
DIO 



Identificador 
del paciente 



string Bundle\entry\resource\parameter[//name=’ImagingStud
y’]\valueString\ 



CVE_ID_CITA 
Identificador 
de la cita 



String Bundle\entry\resource\parameter[//name=’Appointment
’]\valueString\ 



DES_MENSAJ
E 



Mensaje 
general. 



string Bundle\entry\resource\parameter[//name=’Message’]\v
alueString\ 



COD_ERROR 
Mensaje 
general. 



string 
Bundle\entry\response\outcome\issue\details\code\ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 14 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



5.3. Mensaje de respuesta (BundleResponse) 
{ 
  "resourceType": "Bundle", 
  "id": "bundle-response", 
  "type": "transaction-response", 
  "entry": [ 
    { 
      "resource": { 
        "resourceType": "Parameters", 
  "parameter":[ 
  { 
   "name": "ImagingStudy", 
   "valueString": "CVE_ID_ESTUDIO" //Identificador del paciente 
  },{ 
   "name": "Appointment", 
   "valueString": "CVE_ID_CITA" //Descripción del mensaje 
  },{ 
   "name": "Message", 
   "valueString": "DES_MENSAJE" //Descripción del mensaje 
  } 
  ] 
      }, 
      "response": { 
        "status": "HTTP_CODE", //Código HTTP 
        "outcome": { 
          "resourceType": "OperationOutcome", 
          "issue": [ 
            { 
              "severity": "TIPO_ERROR", //Tipo de mensaje 
              "details": { 
                "text": "DES_ERROR" //Descripción del error 
              "code": "COD_ERROR" //Código de error 
              } 
            } 
          ] 
        } 
      } 
    } 
  ] 
}  
 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "Parameters", 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 15 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



   "parameter": [{ 
    "name": "ImagingStudy", 
    "valueString": "10295160-3" 
   }, { 
    "name": "Appointment", 
    "valueString": "AN10000000004923" 
   }, { 
    "name": "Message", 
    "valueString": "La solicitud de ha realizado con éxito." 
   }] 
  }, 
  "response": { 
   "status": "201" 
  } 
 }] 
} 
 
 



6. Manejo de errores 



 
 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "Parameters", 
   "parameter": [{ 
    "name": "ImagingStudy", 
    "valueString": "10295160-3" 
   }, { 
    "name": "Appointment", 
    "valueString": "AN10000000004923" 
   }, { 
    "name": "Message", 
    "valueString": "No se tiene conexión con la Aplicación Receptora." 
   }] 
  }, 
  "response": { 
   "status": "401", 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": "error", 
     "details": { 
      "text": "Requiere autenticación de usuario.", 
      "code": "MSGE0021" 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 16 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 
 
 



6.2. Relación de código de errores  
 



Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CVE_ID_ESTUDIO MSGE0039 El campo identificador del estudio es requerido. 



CVE_ID_CITA MSGE0001 El campo identificador de la cita es requerido. 



CVE_MODALIDAD MSGE0048 Modalidad del estudio de imagen es requerida. 



CVE_ID_PACIENTE MSGE0002 El campo identificador del paciente es requerido. 



STP_FEC_INICIO MSGE0041 La fecha y hora de inicio del estudio es requerida. 



PRIMER_APELLIDO MSGE0042 
Primer apellido del personal que interpretó el 
estudio es requerido. 



NOMBRE MSGE0043 
Nombre del personal que interpretó el estudio es 
requerido. 



HTTP MSGE0044 Protocolo a usar en el endpoint es requerido. 



CVE_PAYLOAD MSGE0045 
Tipo de contenido que contiene el endpoint es 
requerido. 



URL_ESTUDIO MSGE0046 URL (endpoint) del estudio es requerido. 



Por cada modalidad de estudio 



CVE_ID_IMAGEN MSGE0047 Identificador (DICOM) de la imagen es requerido. 



CVE_MODALIDAD MSGE0048 Modalidad del estudio de imagen es requerida. 



DES_ESTUDIO MSGE0049 Interpretación del estudio es requerido. 



STP_FEC_INI_MOD MSGE0050 
Fecha y hora de elaboración del estudio es 
requerida. 



GENERALES 



MSGE0051 
No se puede registrar estudio(s) del paciente 
[CVE_ID_PACIENTE] 



MSGE0008 No se tiene conexión con la Aplicación Receptora. 



MSGE0009 Error interno de procesamiento. 



 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 17 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



Relación de códigos HTTP 



Código /  Mensaje Id Mensaje Descripción mensaje 



401 MSGE0021 Requiere autenticación de usuario. 



403 MSGE0022 Acceso denegado. 



404 MSGE0023 No se encontró el archivo o directorio. 



408 MSGE0024 Tiempo de espera superado. 



500 MSGE0025 Error interno del servidor. 



503 MSGE0017 Servicio no disponible. 



201 MSGI0002 La solicitud de ha realizado con éxito. 



202 MSGI0003 
La solicitud se ha aceptado para su procesamiento, pero 
el procesamiento no se ha completado. 



 
 



7. Relación de Anexos 
 



Id. Nombre Descripción corta Tipo 



NA NA NA NA 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 18 DE 18 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_Registr
arEstudioImagen_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Registrar Estudio de Imagen 



 



 
 



 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 
 



Por el Proveedor: 
 



Elaboró Cargo Firma Fecha 



Dulce Janet Hernández 
Delgado 



Analista de Negocios  09/08/2017 



 



Revisó Cargo Firma Fecha 



Horus Ramses García San  
Miguel 



Líder Funcional  09/08/2017 



 



Aprobó Cargo Firma Fecha 



Anabell Gamboa Comas Líder de Proyecto  09/08/2017 



 
Por parte del Instituto: 



 



Revisó  Cargo Firma Fecha 



Susana Sánchez Ramírez 



Jefa de Área de la División de 
Servicios Digitales y de 



Información para la Operación 
Hospitalaria 



 09/08/2017 



 



Aprobó  Cargo Firma Fecha 



Luis Emmanuel Margain 
Terrazas 



Titular de la División de Servicios 
Digitales y de Información para la 



Operación Hospitalaria. 
 09/08/2017 



 












AnexoETIMSS08_Gu¡a de Implementaci¢n_Datos Demograficos.pdf




 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 1 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 



 



 



 



 EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 



 



 



 GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
  



DATOS DEMOGRÁFICOS  
 



 



 



MENSAJERÍA HL7 FHIR 
 



 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 2 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 
 



Contenido 



 



1. Objetivo del documento ....................................................................................................................................... 4 



2. Introducción a Datos Demográficos .................................................................................................................... 4 



2.1. Introducción ........................................................................................................................................... 4 



2.2. Introducción al HL7 ................................................................................................................................ 4 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto .............................................. 4 



2.4. Introducción al Dominio ......................................................................................................................... 4 



3. Especificación del Mensaje DatosDemograficos ................................................................................................ 5 



3.1. Caso de uso ........................................................................................................................................... 5 



3.2. Interacción ............................................................................................................................................. 6 



3.3. Roles de la aplicación ............................................................................................................................ 6 



3.4. Tipos de mensajes ................................................................................................................................. 7 



4. Request HL7 DatosDemograficos ....................................................................................................................... 7 



4.1. Domain Resource .................................................................................................................................. 7 



4.2. Mensaje Modelo (DatosDemograficos) ................................................................................................. 8 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 ...................................................................10 



4.4. Ejemplo Request HL7 (DatosDemograficos).......................................................................................14 



5. Response...........................................................................................................................................................15 



5.1. Domain Resource ................................................................................................................................15 



5.2. Parámetros Response .........................................................................................................................15 



5.3. Mensaje de respuesta (BundleResponse) ..........................................................................................16 



5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente .......................................................................................17 



6. Manejo de errores .............................................................................................................................................17 



6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores ...........................................................................................17 



6.2. Relación de código de errores .............................................................................................................18 



7. Relación de Anexos ...........................................................................................................................................19 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación ...................................................................................................20 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 3 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 



 
 
 



Control de versiones del documento 



 



 



Versión Fecha Descripción Responsable 



0.1 07/08/2017 Creación del Documento Dulce Janet Hernández Delgado 



0.2 08/08/2017 
Revisión y actualización del 
documento 



Andrea Maritza Gómez Sánchez 



0.3 08/08/2017 
Se actualiza información del 
catálogo de Estado Civil 



José Nahúm Plascencia Hernández 



0.4 09/08/2017 
Ajustes debido a la revisión del 
documento 



José Nahúm Plascencia Hernández 



1.0 09/08/2017 Aprobación del documento Luis Emmanuel Margain Terrazas 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 4 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 
1. Objetivo del documento 



 
El objetivo de este documento es dar una orientación general para la utilización o adopción de codi-
ficaciones que permitan una mayor interoperabilidad entre sistemas. 
 



2. Introducción a Datos Demográficos 



 
2.1. Introducción  



 
Esta Guía de Implementación (GI) describe el dominio de Datos Demográficos del Paciente. 
La GI describe los requerimientos necesarios para el uso del estándar HL7 en el envío de informa-
ción desde una Aplicación Emisora con información de los datos demográficos del paciente perte-
necientes a los sistemas de afiliación (AcceDer) del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Cualquier contradicción de esta GI con respecto al estándar HL7 deberá ser ignorada, el estándar 
HL7 oficial tiene preferencia sobre esta GI. La presente está escrita en el mejor de los entendimien-
tos de los autores sobre el estándar HL7 y se deberá tomar para la implementación en particular 
del dominio en cuestión. 
 



2.2. Introducción al HL7 
 
HL7 está definido como el estándar de intercambio de datos “enfocado en el intercambio electróni-
co de información clínica, financiera y administrativa con independencia de plataformas compu-
tacionales orientados a la salud”. 
 
Además de ser un estándar de datos, HL7 también define las envolturas del mensaje para el inter-
cambio de documentos XML-JSON entre los sistemas informáticos.  
 



2.3. Introducción al Framework de Integración de Aplicaciones del Instituto 
 



El IMSS utiliza una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para facilitar la integración e interope-
rabilidad entre los diferentes sistemas y plataformas existentes dentro del mismo. 
 



2.4. Introducción al Dominio 
 
Información que se deberá enviar para realizar el registro de los Datos Demográficos. 
 
El registro constará de los siguientes datos:  



 



• Identificador del paciente* 



• Clave única de registro de población* 



• Número de seguridad social* 



• Agregado Médico* 



• Primer apellido* 



• Nombre* 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 5 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



• Segundo apellido 



• Código del teléfono [1- Teléfono fijo, 2 Teléfono celular] 



• Teléfono casa [Value 1] /  Teléfono celular [Value 2] 



• Sexo*(C) 



• Fecha de nacimiento* 



• Fecha de defunción 



• Indicador de fallecimiento 



• Calle del domicilio* 



• Delegación o municipio (C) 



• Colonia correspondiente al domicilio 



• Estado / Entidad federativa (C) 



• Código postal 



• Estado civil (C)* 



• Clave presupuestal de la unidad médica de adscripción (C) 



• Fecha fin de vigencia 



• Fecha de envío de los datos demográficos de paciente* 



• Indicador de derecho a servicio médico 
 



3. Especificación del Mensaje DatosDemograficos 



 
3.1. Caso de uso 



 



 
 



La Aplicación Emisora (AE) envía una mensaje request HL7 con los datos demográficos del pa-
ciente a la Aplicación Receptora (AR). La Aplicación Receptora envía un mensaje response que 
confirma el registro de los datos demográficos del paciente. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 6 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



3.2. Interacción 



 
 



Descripción: Se envía una solicitud para el intercambio de datos demográficos del paciente en el 
sistema de la Aplicación Receptora. 
Disparador del Mensaje: (Patient) 
Mensaje: Éxito  
Error: False 
Tipo: Automático 



 
Roles de Envío / Recepción: 
 
Envío: Aplicación Emisora (AE) 
Recepción Aplicación Receptora (AR): pudiendo ser el Proveedor del Servicio o alguna Unidad de 
Atención Médica solicitante. 



 



3.3. Roles de la aplicación 



 
• AE 
Nombre Estructurado: Sistema AE. 
Descripción: Sistema médico perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social que contiene la 
información de los pacientes en las Unidades de Atención Médica. 



 



• AR 
Nombre Estructurado: Sistema AR. 



Descripción: Sistema externo que recibirá la información demográfica de los pacientes de la AE 
para su registro. 



 



200 OK 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 7 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



3.4. Tipos de mensajes 
 
Nombre Estructurado: Patient. 



Descripción: Mensaje HL7 (Patient) que permite al sistema cliente el envío de los datos demográfi-
cos del paciente. 
 



• Precondición: 



Para enviar los datos demográficos del paciente de la AE a la AR, este deberá estar disponible 
para la recepción. 



Response Éxito: Código HTTP (201 OK). 



Nombre Estructurado: Éxito. 



Descripción: La AR devuelve un código para un mensaje procesado exitosamente.  



 



• Post-condición: 



La AE envía los datos demográficos del paciente y la AR regresa un código en caso de éxito, en 
caso de no registrar, envía un mensaje con el error. 



 
4. Request HL7 DatosDemograficos 



 
4.1. Domain Resource  



 
 



 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 8 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 
4.2. Mensaje Modelo (DatosDemograficos) 



 
{ 
 "resourceType": "Patient", 
 "identifier": [{ 
  "value": " CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del paciente. 
 }, { 
  "value": " CVE_CURP" //CURP del paciente 
 }, { 
  "value": " NUM_NSS" //NSS del paciente 
 }, { 
  "value": " AGREGADO_MEDICO" //Agregado Médico 
 }], 
 "name": [{ 
  "resourceType": "HumanName", 
  "family": ""PRIMER_APELLIDO", //Primer apellido del paciente 
  "given": [//Nombre(s) del paciente 
   "NOMBRE" 
  ], 
  "suffix": " SEGUNDO_APELLIDO" //Segundo apellido del paciente 
 }], 
 "telecom": [{ 
   "resourceType": "ContactPoint", 
   "system": " CVE_DATO_TEL",//Código de información del contacto 
   "value": " DES_DATO_TEL" // Teléfono de casa 
  }, 
  { 
   "resourceType": "ContactPoint", 
   "system": " CVE_DATO_CEL", //Código de información del contacto 
   "value": " DES_DATO_CEL" //Teléfono celular 
  } 
 ], 
 



"gender": " CVE_SEXO", //Género 
 "birthDate": " STP_FEC_NACI", //Fecha de nacimiento 
 "deceasedBoolean": IND_FALLE", //En caso de fallecimiento 
 "address": [{ 
  "resourceType": "Address", 
  "line": [ 
   "NOM_CALLE" //Calle 
  ], 
  "city": " CVE_DEL_MUN ", //Del. Municipio 
  "district": " CVE_COL", //Colonia 
  "state": " CVE_ESTADO", //Estado 
  "postalCode": " REF_CP" //Código postal 
 }], 
 "maritalStatus": [{ 
  "coding": " CVE_EDO_CIVIL" //Estado civil 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 9 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementacion_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 }], 
 "generalPractitioner": [{ 
  "resourceType": "Organization", 
  "identifier": [{ 
   "value": " CVE_PRESUPUESTAL_ORIGEN" //Clave presupuestal de ads-
cripción 
  }] 
 }], 
 "extension": [{ 
  "valueDate": " STP_FEC_VIG" //Fecha de vigencia 
 }, { 
  "valueDate": " STP_FEC_ENVIO" //Fecha de envío 
 }, { 
  "valueInteger": " IND_SERVICIO_MEDICO"  //Indicador de derecho a servicio 
 }] 
} 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 10 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



4.3. Mapeo del mensaje y las etiquetas para el Request HL7 



 
 



MAPEO DATOS DEMOGRÁFICOS 



CARD R/O CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO DE DATO LONGITUD OBSERVACIONE
S 



MAPEO HL7 – TRAYECTORIA 



1..1 R CVE_ID_PACIENTE Identificador 
del Paciente 



string 19 NSS (11 posicio-
nes) + Agregado 
Médico 



Patient\identifier\value[1]\ 



1..1 R CVE_CURP Clave Única de 
Registro de 
Población 



string 18  Patient\identifier\value[2]\ 



1..1 R NUM_NSS Número de 
Seguridad So-
cial 



string 11  Patient\identifier\value[3]\ 



1..1 R AGREGADO_MEDIC
O 



Agregado mé-
dico del pacien-
te 



string 8  Patient\identifier\value[4]\ 



1..1 R PRIMER_APELLIDO Primer apellido 
del paciente 



string 50  Patient\name\family\ 



1..1 R NOMBRE Nombre(s) del 
paciente 



string 50  Patient\name\given\ 



0..1 O SEGUNDO_APELLID
O 



Segundo ape-
llido del pacien-
te 



string 50  Patient\name\suffix\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 11 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



0..1 O CVE_DATO_TEL Código de la 
información del 
contacto (telé-
fono) 



number 2 1 – Teléfono Fijo 
2- Celular 



Patient\telecom\system[1]\ 



0..1 O DES_DATO_TEL Teléfono de 
casa 



string 50  Patient\telecom\value[1]\ 



0..1 O CVE_DATO_CEL Código de la 
información del 
contacto (celu-
lar) 



number 2 1 – Teléfono Fijo 
2- Celular 



Patient\telecom\system[2]\ 



0..1 O DES_DATO_CEL Teléfono celu-
lar 



string 50  Patient\telecom\value[2]\ 



1..1 R CVE_SEXO Género del 
paciente 



code/string 7 male 
female 
other 
unknown 



Patient\gender\ 



1..1 R STP_FEC_NACI Fecha de na-
cimiento 



date  Ejemplo: 
1972-06-09 



Patient\birthDate\ 



0..1 O IND_FALLE Indicador de 
fallecimiento 



boolean  En caso de que no 
tenga fecha de 
fallecimiento se 
agrega el registro 
y se quita la Fecha 
de fallecimiento. 
Valor: False 



Patient\deceasedBoolean\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 12 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



0..1 O/R STP_FEC_FALLE Fecha de falle-
cimiento 



dateTime  En caso de tener 
fecha de falleci-
miento se agrega 
el registro y se 
quita el Indicador 
de Fallecimiento. 
Se presenta en el 
formato 
aaaa-mm-
ddThh:mm:ssZ 
(24h) 
Por ejemplo: 
2013-12-
10T11:00:00Z 



Patient\deceasedDateTime\ 



1..1 R NOM_CALLE Calle Address/string 120  Patient\address\line\ 



0..1 O CVE_DEL_MUN Delegación / 
Municipio 



Address/string 38  Patient\address\city\ 



0..1 O CVE_COL Colonia Address/string 38  Patient\address\district\ 



O..1 O CVE_ESTADO Estado / Enti-
dad Federativa 



Address/string 38  Patient\address\state\ 



0..1 O REF_CP Código Postal Address/string 6  Patient\address\postalCode\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 13 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



1..1 R CVE_EDO_CIVIL Estado Civil CodeableCon-
cept/string 



1 A – Annulled 
D – Divorced 
I – Interlocutory 
L – Legally sepa-
rated 
M – Married 
P – Polygamous 
S – Never married 
T – Domestic part-
ner 
U – Unmarried 
W – Widowed 
UNK - Unknown 



Patient\maritalStatus\coding\ 



0..1 O CVE_PRESUPUEST
AL_ORIGEN 



Clave presu-
puestal de la 
unidad médica 
de adscripción 



string 12  Pa-
tient\generalPractitioner\identifier\value\ 



0..1 O STP_FEC_VIG Fecha de vi-
gencia 



date   Patient\extension\valueDate\ 



1..1 R STP_FEC_ENVIO Fecha de envío date   Patient\extension\valueDate\ 



0..1 O IND_SERVICIO_MED
ICO 



Indicador de 
Derecho a Ser-
vicio Médico 



number 1  Patient\extension\valueInteger\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 14 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 
4.4. Ejemplo Request HL7 (DatosDemograficos) 



 
 
{ 
 "resourceType": "Patient", 
 "identifier": [{ 
  "value": "018736271011M1976OR" 
 }, { 
  "value": "MAPF760319MDFLRH00" 
 }, { 
  "value": "01873627101" 
 }, { 
  "value": "1M1976OR" 
 }], 
 "name": [{ 
  "resourceType": "HumanName", 
  "family": "Martínez", 
  "given": [ 
   "Fernanda Alejandra" 
  ], 
  "suffix": "Pérez" 
 }], 
 "telecom": [{ 
   "resourceType": "ContactPoint", 
   "system": "1", 
   "value": "5559217685" 
  }, 
  { 
   "resourceType": "ContactPoint", 
   "system": "2", 
   "value": "5544687099" 
  } 
 ], 
 "gender": "2", 
 "birthDate": "1976-03-19", 
 "deceasedBoolean": false, 
 "address": [{ 
  "resourceType": "Address", 
  "line": [ 
   "Calle 7" 
  ], 
  "city": "Nezahualcoyotl", 
  "district": "El Sol", 
  "state": "México", 
  "postalCode": "57200" 
 }], 
 "maritalStatus": [{ 
  "coding": "2" 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 15 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



 }], 
 "generalPractitioner": [{ 
  "resourceType": "Organization", 
  "identifier": [{ 
   "value": "365392252110" 
  }] 
 }], 
 "extension": [{ 
  "valueDate": "3000-01-01" 
 }, { 
  "valueDate": "2017-08-09" 
 }, { 
  "valueInteger": "1" 
 }] 
} 



 
 



5. Response 



 
5.1. Domain Resource 



 



 
 



5.2. Parámetros Response 



 
RESPONSE 



CAMPO DESCRIPCI
ÓN 



TIPO DE 
DATO 



MAPEO HL7 TRAYECTORIA 



HTTP_CODE 



Código 
HTTP, por 
ejemplo: 
 
401  
403 



string Bundle\entry\response\status\ 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 16 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



404 
408 
500 
503 
201 
202 



TIPO_ERROR 



Severidad 
del error: 
Fatal 
error 
warning 
information 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\severity\ 



DES_ERROR 
Descripción 
del error. 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\text\ 



CVE_ID_PACIE
NTE 



Identificador 
del paciente 



string Bun-
dle\entry\resource\parameter[//name=’Patient’]\valu
eString\ 



DES_MENSAJE 
Mensaje 
general. 



string Bun-
dle\entry\resource\parameter[//name=’Message’]\val
ueString\ 



COD_ERROR 
Mensaje 
general 



string Bundle\entry\response\outcome\issue\details\code\ 



 



 
5.3. Mensaje de respuesta (BundleResponse) 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "Parameters", 
   "parameter": [{ 
    "name": "patient", 
    "valueString": " CVE_ID_PACIENTE" //Identificador del paciente 
   }, { 
    "name": "Message", 
    "valueString": " DES_MENSAJE" //Descripción del mensaje 
   }] 
  }, 
  "response": { 
   "status": " HTTP_CODE", //Código HTTP 
 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": " TIPO_ERROR", //Tipo de mensaje 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 17 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



     "details": { 
      "text": " DES_ERROR" //Descripción del error 
      "code": "COD_ERROR" //Código de error 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 



 
5.4. Ejemplo Response ejecutado exitosamente 



 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "Parameters", 
   "parameter": [{ 
    "name": "patient", 
    "valueString": "960175980111M1985OR" 
   }, { 
    "name": "Message", 
    "valueString": "La solicitud de ha realizado con éxito." 
   }] 
  }, 
  "response": { 
   "status": "201" 
  } 
 }] 
} 



 
6. Manejo de errores 



 
6.1. Ejemplo Response ejecutado con errores 



 
 
{ 
 "resourceType": "Bundle", 
 "id": "bundle-response", 
 "type": "transaction-response", 
 "entry": [{ 
  "resource": { 
   "resourceType": "Parameters", 
   "parameter": [{ 
    "name": "ImagingStudy", 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 18 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



    "valueString": "10295160-3" 
   }, { 
    "name": "Appointment", 
    "valueString": "AN10000000004923" 
   }, { 
    "name": "Message", 
    "valueString": "No se tiene conexión con la Aplicación Receptora." 
   }] 
  }, 
  "response": { 
   "status": "401", 
   "outcome": { 
    "resourceType": "OperationOutcome", 
    "issue": [{ 
     "severity": "error", 
     "details": { 
      "text": "Requiere autenticación de usuario.", 
      "code": "MSGE0021" 
     } 
    }] 
   } 
  } 
 }] 
} 
 
 



6.2. Relación de código de errores  



 
 



Relación de códigos de error 



Campo Request Id Mensaje Descripción mensaje 



CVE_ID_PACIENTE MSGE0002 El campo identificador del paciente es requerido. 



CVE_CURP MSGE0010 El campo CURP es requerido. 



NUM_NSS MSGE0011 Número de Seguridad Social es requerido. 



AGREGADO_MEDICO MSGE0012 Agregado Médico es requerido. 



PRIMER_APELLIDO MSGE0013 Primer apellido es requerido. 



NOMBRE MSGE0014 Nombre(s) del paciente requerido(s). 



CVE_SEXO MSGE0015 Sexo del paciente es requerido. 



STP_FECHA_NACI MSGE0016 Fecha de nacimiento es requerida. 



NOM_CALLE MSGE0037 Nombre de la calle es requerido. 



CVE_ESTADO_CIVIL MSGE0018 Clave de estado civil es requerido. 



STP_FEC_ENVIO MSGE0019 Fecha de envío es requerida. 



GENERALES 
MSGE0020 No se puede actualizar paciente [CVE_ID_PACIENTE] 



MSGE0008 No se tiene conexión con la Aplicación Receptora. 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 19 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



MSGE0009 Error interno de procesamiento. 



 



Relación de códigos HTTP 



Código /  Mensaje Id Mensaje Descripción mensaje 



401 MSGE0021 Requiere autenticación de usuario. 



403 MSGE0022 Acceso denegado. 



404 MSGE0023 No se encontró el archivo o directorio. 



408 MSGE0024 Tiempo de espera superado. 



500 MSGE0025 Error interno del servidor. 



503 MSGE0017 Servicio no disponible. 



201 MSGI0002 La solicitud de ha realizado con éxito. 



202 MSGI0003 
La solicitud se ha aceptado para su procesamiento, pero 
el procesamiento no se ha completado. 



 
7. Relación de Anexos 



 



Id. Nombre Descripción corta Tipo 



NA NA NA NA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO  



HOJA 20 DE 20 



Formato SGMP F05 
Identificación  



SGMP_TRA_GImplementación_DatosD
emograficos_Interoperabilidad 



VERSIÓN 5.0 



EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO 
Guía de Implementación: Datos Demográficos 



 



 
 



8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 
 



Por el Proveedor: 
 



Elaboró Cargo Firma Fecha 



Dulce Janet Hernández 
 Delgado 



Analista de Negocios  09/08/2017 



 



Revisó Cargo Firma Fecha 



Horus Ramses García San 
Miguel 



Líder Funcional  09/08/2017 



 



Aprobó Cargo Firma Fecha 



Anabell Gamboa Comas 
 



Líder de Proyecto 
 



 09/08/2017 



 
Por parte del Instituto: 



 



Revisó  Cargo Firma Fecha 



Susana Sánchez Ramírez 
 



Jefa de Área de División de Ser-
vicios Digitales y de Información 
para la Operación Hospitalaria 



 09/08/2017 



 



Aprobó  Cargo Firma Fecha 



Luis Emmanuel Margain  
Terrazas 



Titular de la División de Servicios 
Digitales y de Información para la 



Operación Hospitalaria 
 09/08/2017 



 












AnexoETIMSS09_Cableado Estructurado de Red De µrea local para inmuebles del IMSS.pdf




 



















































































































































































































































































































































































 












ETIIMSS-IMAGENOLOGIA 2020.pdf




 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 



 
 
 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
PARA EL SERVICIO INTEGRAL 



DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 











 
 



                                                                                   Página 2 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
 



NOMBRE Y CLAVE DEL DOCUMENTO 



Especificación Técnica para el Servicio Integral de Digitalización de Imágenes. 



 



5640-023-005 
 



AUTORIZACIÓN 



Aprobó 



 
 
 
 
 
 
 



   



Oscar Reyes Miguel 
Titular de la Coordinación de 



Servicios Digitales y de Información 
para la Salud y Administrativos 



 Eduardo Oropeza Ortíz 
Titular de la Coordinación de 
Sistemas de Infraestructura 



Tecnológica Institucional 
 



 
 
 
 



  



 



Iván Arturo Franco García 
Titular de la Coordinación de 



Mantenimiento y Operación de 
Servicios de Cómputo 



 
 
 
 
 



  



 



    



 



 











 
 



                                                                                   Página 3 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



 



 



Revisó 



 
 
 
 
 
 



  



 



Gustavo Márquez Cázares 
Titular de la Coordinación Técnica 



de Servicios Digitales y de 
Información para la Salud 



 Carlos Calderón Zacarías 
Titular de la Coordinación 



Técnica de Redes y 
Telecomunicaciones 



 



 
 
 
 
 
 



   



Carlos Iván Salinas Cruz 
Titular de la Coordinación Técnica 



de Servicios de Soporte y Cómputo 
Personal 



 Gabriel Arturo Barrón Montiel 
Titular de la Coordinación 
Técnica de Seguridad de 



Tecnologías de Información y 
Comunicaciones 



 
 
 
 



 



  
  











 
 



                                                                                   Página 4 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



 



Elaboró 



 
 
 
 
 
 



  



 



Isaac Mejía Montes de Oca 
Titular de la División de Información 



y Cuidado Digital de la Salud 
 
 
 
 
 



 



 Héctor Martínez Valenzuela 
Titular de la División de 



Telecomunicaciones 



 



Hermilo Salas Morales 
Titular de la División de Mesa de 



Servicios Tecnológicos 
 
 
 
 
 
 



 Abraham Gutiérrez Castillo 
Titular de la División de 



Seguridad Informática Integral 



 



Mario Hernández Velázquez 
Titular de la División de 



Infraestructura de Cómputo 
Personal 



 
 



   



    



REVISIÓN 1ª. 2ª. 3ª. 



Aprobó VACC ORM / EOO / IAFG   



Revisó ARB GMC / CCZ / CISC / GABM  



Elaboró LEMT IMMO / HMV / HSM / AGC / MHV  



Páginas 336 46  



Fecha 15/01/2018 20/08/2020  











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 5 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



Contenido 



 



1. Objetivo ............................................................................................................................ 7 



2. Ámbito de aplicación ...................................................................................................... 7 



3. Referencias ...................................................................................................................... 7 



4. Definiciones ..................................................................................................................... 7 



5. Características Generales .............................................................................................. 9 



6. Funcionalidad Mínima ................................................................................................... 10 



7. Reportes ......................................................................................................................... 18 



8. Interfaz con los Servicios Web del Instituto ............................................................... 18 



9. Confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información ............................. 20 



10. Instalación y Puesta a Punto ........................................................................................ 20 



11. Hardware ........................................................................................................................ 20 



12. Almacenamiento en línea ............................................................................................. 24 



13. Cableado y Componentes Habilitadores para Interconexión .................................... 25 



14. Capacitación durante la vigencia del contrato ........................................................... 30 



15. Soporte en sitio ............................................................................................................. 30 



16. Licencias y Actualización de software. ....................................................................... 31 



17. Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante la vigencia del contrato. .............. 31 



18. Consideraciones al finalizar el contrato ...................................................................... 32 



19. Puntos opcionales de acuerdo con las necesidades de las Áreas Adquirientes .... 32 



20. Apartado Reglas de Negocio ....................................................................................... 33 



21. Apartado Comprobante de Cita ................................................................................... 38 



22. Apartado Nota de Interpretación .................................................................................. 39 



23. Apartado Seguridad Comunicación ............................................................................ 40 



24. Equipo de Seguridad Perimetral .................................................................................. 40 



25. Integración de la Mesa de Servicios Tecnológicos .................................................... 44 



 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 6 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



  











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 7 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



1. Objetivo 



 



Este documento proporciona una vista general del conjunto de requerimientos técnicos del 
Servicio Integral de Digitalización de Imágenes. 



2. Ámbito de aplicación 



 



La presente especificación es de observancia obligatoria por todos los sistemas de 



información que formen parte del Servicio Integral de Digitalización de Imágenes, por lo 



que las Áreas Solicitantes y Adquirientes deberán incorporarla integralmente a los 



documentos de Pre-bases de Licitación, Bases de Licitación, Investigación de mercado y 



Contratos que resulten durante los procesos de adquisición. Las Áreas Adquirientes 



podrán complementar la información aquí proporcionada agregando las necesidades 



puntuales de sus Unidades, pero no disminuyendo los puntos descritos en este documento. 



Los puntos marcados como opcionales son los que podrán solicitarse o no de acuerdo con 



las necesidades de las Áreas Adquirientes.  



3. Referencias 



 



3.1. Ley de Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de Diciembre 
de 1995, con última reforma del 12 de Noviembre del 2015, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación. 



3.2. 2640-003-002 Procedimiento para otorgar atención médica en las Unidades de 
Medicina Familiar (16/11/2012). 



3.3. G000-001-001 Norma que establece las disposiciones para la correcta aplicación y 
reproducción del Logosímbolo del Instituto Mexicano del Seguro Social (21/07/2014). 



3.4. 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, 
implantación, evaluación y control de servicios médicos integrales (26/07/2010). 



3.5. Estándar DICOM. http://dicom.nema.org/standard.html 



3.6. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Julio de 2010. 



4. Definiciones 



 



Para efectos del documento se entenderá por: 





http://dicom.nema.org/standard.html








 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 8 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



4.1. <DICOM>: <Digital Imaging and Communication in Medicine. Estándar mundial para 
el almacenamiento, impresión, transmisión e intercambio de imágenes médicas>. 



4.2. <DICOM Conformance Statement>: <Documento que contiene los puntos con los 
cuales cumple la Empresa respecto a DICOM>. 



4.3. <ECE>: <Expediente Clínico Electrónico>. 



4.4. <IDEE>: <Identificador de Expediente Electrónico>. 



4.5. <IMSS>: <Instituto Mexicano del Seguro Social>. 



4.6. <Acceder Unificado>: <Información centralizada de los beneficiarios, asegurados o 
pensionados>. 



4.7. <HL7>: <Health Level Seven, es un conjunto de estándares para facilitar el intercambio 
electrónico de información clínica>. 



4.8. <CSI>: <Control de Servicios Integrales>. 



4.9. <XDS>: <Cross Enterprise Document Sharing, sistema de estándares para facilitar el  
registro, distribución y acceso a los registros electrónicos entre instituciones de salud>. 



4.10. <Modalidad>: <Equipo que genera imágenes médicas>. 



4.11. <Nota de Interpretación>: <Reporte médico que comprende la interpretación 
diagnóstica de un Estudio de imagen, contiene datos del paciente, de la solicitud de 
Estudio Imagen y una interpretación así como los datos del médico autor>. 



4.12. <NSS>: <Número de Seguridad Social>. 



4.13. <PACS>: <Picture Archiving and Communication System. Sistemas para archivo y 
comunicación de imágenes. Sistema de administración, almacenamiento, distribución 
y procesamiento digital de imágenes, a través de una red informática>. 



4.14. <RIS>: <Radiology Information System. Sistema de Información Radiológica, para la 
administración del Servicio de Imagenología>. 



4.15. <Sistema de Servicio Integral o Sistema>: <Cualquier Sistema de Información 
proporcionado por el proveedor como parte del Servicio Integral que proporciona al 
Instituto conformado por RIS y PACS>. 



4.16. <Unidad Médica>: <Unidades operativas de 1er, 2do y 3er nivel de atención>. 



4.17. <VNA>: <Vendor Neutral Archive. Vendedor Neutral de Almacenamiento. Tecnología 
que permite la administración y almacenamiento de todas las imágenes y documentos 
médicos en un formato estándar de cualquier equipo, el cual puede ser accesado de 
una manera “neutral” por otros sistemas.>. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 9 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



4.18. <LDAP>: <Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo Ligero/Simplificado de 
Acceso a Directorios. Protocolo estándar que permite administrar directorios y/o 
acceder a bases de información de usuarios de una red mediante protocolos TCP/IP.> 



4.19. <HIPAA>: <Healt Insurance Portability and Accountability Act. Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad del Seguro Médico. Describe cómo la información sobre salud puede 
ser utilizada y divulgada.> 



4.20. <GSPS>: <Grayscale Softcopy Presentation State. Estado de presentación de copias 
digitales en escala de grises. Estándar que especifica como los valores de dato de 
pixel almacenados en un objeto de imagen compuesto deben ser convertidos a valores 
de presentación, los cuales son independientes del dispositivo o proveedor.> 



5. Características Generales 



 



5.1. De acuerdo a lo establecido en la 2000-001-001 Norma que establece las 
disposiciones generales para la Planeación, Implantación, Evaluación y Control de 
Servicios Médicos Integrales, las bases de datos y los archivos generados en la 
operación del Servicio Médico Integral, son propiedad del Instituto, los cuales se 
conservarán en el área solicitante donde se prestó el servicio y sólo podrán ser 
utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las 
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 



5.2. El sistema debe observar las disposiciones de las Normas: 



5.2.1. NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico. 



5.2.2. NOM-024-SSA3-2012. Sistemas de información de registro electrónico para la 
salud. Intercambio de información en salud. 



5.3. Interfaz gráfica 
 



5.3.1. El sistema debe tener sus interfaces gráficas en idioma español. 



5.3.2. El sistema debe presentar el Logotipo del IMSS y el nombre de la Unidad de la 
Atención Médica en las pantallas correspondientes al Inicio de Sesión y Agenda 
de Citas. 



5.3.3. El sistema debe contar con una interfaz de usuario contando con íconos, gráficas 
y menú de herramientas. 



5.4. Ayuda en línea 



5.4.1. El sistema debe presentar al usuario ayuda sensible al contexto. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 10 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



5.4.2. El sistema debe presentar el significado de la iconografía de funciones utilizada 
en el sistema. 



5.4.3. El sistema debe presentar un menú de ayuda sobre la funcionalidad del sistema. 



6. Funcionalidad Mínima 



 



6.1. Administración de Pacientes 
 



6.1.1. El sistema debe tener la capacidad de mantener un registro local de Pacientes. 



6.1.2. El sistema debe obtener del Servicio Web de Consulta de Paciente en Base de 
Datos Central del Instituto, el IDEE y datos demográficos del paciente 
Derechohabiente para completar o actualizar su registro conforme a [Apartado 
Reglas de Negocio 20.1 Datos Requeridos para Buscar Paciente en Base de Datos 
Central del Instituto] [Apartado Reglas de Negocio 20.2 Información del Paciente 
en Control de Servicios Integrales] [Apartado Guía de Implementación – Consultar 
Paciente en Control de Servicios Integrales]. 



6.1.3. El sistema debe aceptar mediante mensajería HL7, los datos demográficos del 
paciente, provenientes de los Sistemas Médicos del Instituto. De acuerdo con las 
[Apartado Guía de implementación Datos Demográficos] 



6.1.4. El sistema debe tener la capacidad de realizar búsquedas locales para visualizar 
los datos del paciente, conforme a [Apartado Reglas de Negocio 20.3 Criterios de 
búsqueda local de pacientes]. 



6.1.5. El sistema, para aquellos casos en que no se encuentren disponibles los 
Servicios Web del Instituto, debe permitir el registro local del paciente, sin cubrir el 
campo IDEE de los campos requeridos, conforme a [Apartado Reglas de Negocio 
20.4 Datos requeridos para el registro temporal de pacientes], al momento de 
reestablecerse la conexión a los Servicios Web del Instituto, debe consultar el NSS 
del paciente, para obtener el IDEE y completar el registro. 



6.2. Agenda 



6.2.1. El sistema debe permitir importar la información de la agenda de citas recabada 
previamente por la Unidad de Atención Médica proporcionada por el IMSS en caso 
de que la Unidad cuente previamente con algún registro electrónico. 



6.2.2. El sistema debe tener la capacidad de aceptar solicitudes de estudios de 
Imagenología mediante mensajería HL7, proveniente del sistema médico para su 
registro en el sistema RIS cuando éste lo requiera.  











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 11 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.2.3. El sistema debe aceptar mediante mensajería HL7, registrar, cancelar, modificar 
y reprogramar citas provenientes del sistema médico, para las listas de trabajo de 
cada modalidad. Adicionalmente el sistema por cada mensaje HL7 recibido deberá 
enviar un mensaje de respuesta. De acuerdo con [Apartado Guía de 
implementación Registrar Cita] [Apartado Guía de implementación Cancelar Cita] 
[Apartado Guía de implementación Modificar Cita] [Apartado Guía de 
implementación Reprogramar Cita].  



6.2.4. El sistema debe enviar mediante mensajería HL7, registros de estudios a los 
sistemas del Instituto. De acuerdo con [Apartado Guía de implementación 
Registrar Estudio de Imagen]. 



6.2.5. El sistema debe tener la capacidad de enviar un acuse de la recepción de 
solicitudes de estudios de Imagenología a los Sistemas Médicos del Instituto, 
mediante mensajería HL7. 



6.2.6. El sistema debe tener la capacidad de consultar y registrar Solicitudes de 
Estudios Ordinarias y programar las citas de acuerdo con la disponibilidad 
asignada por la Unidad de Atención Médica en ventanilla. 



6.2.7. El sistema deberá generar el comprobante que se entrega al paciente con los 
estudios programados y las indicaciones previas conforme a [Apartado 
Comprobante de Citas]. 



6.2.8. El sistema debe tener la capacidad de registrar Solicitudes de Estudios para 
pacientes hospitalizados de acuerdo con la disponibilidad asignada por la Unidad 
de Atención Médica. 



6.2.9. El sistema debe tener la capacidad de registrar Solicitudes de Estudios de 
carácter urgente. 



6.2.10. El sistema debe tener la capacidad de confirmar la llegada del paciente 
en Estudios Programados. 



6.3. Administración de Interpretación. 



6.3.1. El sistema debe permitir realizar la interpretación de los Estudios. 



6.3.2. El sistema debe contar con filtros para la lista de trabajo de interpretación, como: 
nombre, NSS, agregado médico, sexo, modalidad del estudio, Médico responsable 
y fecha de estudio. 



6.3.2.1. El sistema debe permitir la visualización del estado de los estudios 
(agendado, arribo, en proceso, terminado). 



6.3.3. El sistema debe permitir la visualización de estado de la interpretación (borrador, 
completo, dictado, preliminar y finalizado). 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 12 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.3.4. El sistema debe permitir la visualización de los datos de identificación del 
paciente, al menos: nombre, apellidos, NSS, agregado médico, sexo y fecha de 
nacimiento. 



6.3.5. El sistema debe permitir la creación y uso de plantillas para notas de 
interpretación. 



6.3.6. El sistema debe integrar la nota de interpretación al Estudio en formato DICOM 
SR. 



6.3.7. El sistema debe integrar la nota de interpretación en PDF [Apartado Nota de 
Interpretación]. 



6.3.8. El sistema debe permitir almacenar las Notas de Interpretación en estado de 
borrador hasta que se encuentre en finalizado. 



6.3.9. El sistema debe permitir revisar y hacer comparaciones entre varias notas de 
interpretación. 



6.3.10. El sistema debe permitir sólo una nota de interpretación por estudio, con opción 
a incluir addendums. 



6.3.11. El sistema debe permitir incluir la firma digitalizada del médico responsable 
cuando se finalice la Nota de Interpretación. 



6.3.12. El sistema debe permitir almacenar en Mastografías la Categorización 
correspondiente en BI-RADS. 



6.4. Administración de Listas de Trabajo 



6.4.1. El sistema debe generar listas de trabajo de las modalidades de acuerdo con la 
programación de Estudios. 



6.4.2. El sistema debe generar listas de trabajo de interpretación para los médicos 
radiólogos de acuerdo con las listas de trabajo de las modalidades. 



6.4.3. El sistema debe permitir el uso de listas de trabajo mediante DICOM WORKLIST. 



6.5. Administración de Usuarios 



6.5.1. El sistema debe contar con un módulo para la administración de acceso y 
privilegios basada en perfiles de usuarios. 



6.5.2. El sistema debe permitir asignar el perfil a los usuarios de acuerdo con las 
funciones que realizan en su área de trabajo. 



6.5.3. El sistema debe permitir activar/inactivar el acceso al sistema de los usuarios, sin 
eliminarlos del sistema. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 13 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.5.4. El sistema debe ser compatible con LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a 
Directorios). 



6.6. Administración de agenda 



6.6.1. El sistema debe permitir la configuración de disponibilidad de la agenda de 
acuerdo con el Calendario Laboral, Horario Laboral, Estudios que realiza la Unidad 
de Atención Médica, Modalidades y Salas. 



6.6.2. El sistema debe permitir la configuración del catálogo de Estudios de la Unidad 
incluyendo duración e indicaciones hacia el paciente. 



6.6.3. El sistema debe permitir la configuración del flujo de trabajo de acuerdo con los 
tipos(s) de estudio de cada Unidad Médica. 



6.7. Administración de Catálogos 



6.7.1. El sistema debe permitir la actualización del contenido de los catálogos. 



6.7.2. El sistema debe permitir el uso de CIE-10 para el registro de Diagnósticos, con 
base en la versión vigente del Instituto. 



6.8. Visualización de Imágenes para interpretación 



6.8.1. El sistema debe permitir el manejo y despliegue de imágenes mediante estándar 
DICOM. 



6.8.2. El sistema debe contar con herramientas especializadas requeridas en 
Visualización de Imágenes para interpretación de radiología general: 



6.8.2.1. Zoom y pan. 



6.8.2.2. Girar y voltear. 



6.8.2.3. Visualización de video con velocidad regulable. 



6.8.2.4. Realce de contorno o patrones. 



6.8.2.5. Lupa. 



6.8.2.6. Marcado de imágenes clave. 



6.8.2.7. Rotulación de columna vertebral. 



6.8.2.8. Comentarios (de acuerdo con estándar DICOM GSPS). 



6.8.2.9. Notas. 



6.8.2.10. Anotaciones y flechas sobre las imágenes. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 14 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.8.2.11. Unidades Houndsfield (Densidad de tejidos). 



6.8.2.12. Distancias. 



6.8.2.13. Ángulos. 



6.8.2.14. Análisis de ROI. 



6.8.2.15. Reconstrucción multiplanar (mpr). 



6.8.2.15.1. Manipulación de líneas de corte. 



6.8.2.15.2. Control de espesor y número de cortes. 



6.8.2.16. Opciones de división de ventanas para visualizar estudios del mismo 
paciente con diferentes valores. 



6.8.2.17. Regulación de ventana y nivel de las imágenes (Brillo y Contraste). 



6.8.2.18. Medición de las distancias a tamaño real del estudio y herramienta de 
calibración disponible en la estación de trabajo. 



6.8.2.19. Visualización “multiframe” (por ejemplo: estudios cardiológicos, 
ultrasonidos, medicina nuclear). 



6.8.2.20. Visualización de informes integrada. 



6.8.3. El sistema deberá informar a los usuarios en caso de que el estudio solicitado 
para revisión o edición esté siendo modificado por alguien más. 



6.8.4. El sistema debe tener la capacidad de conservar las preferencias de cada usuario 
desde cualquiera de las estaciones donde se inicie la sesión. 



6.8.5. El sistema debe contar con herramientas especializadas de acuerdo con las 
necesidades médicas de cada unidad hospitalaria y a su 
equipamiento/modalidades.  



6.9. Función de enseñanza 



6.9.1. El sistema debe permitir a los usuarios marcar determinados Estudios como 
“Estudios de Enseñanza”. 



6.9.2. El sistema debe permitir la anonimización de datos del paciente en los Estudios 
para uso en investigación y educación. 



6.10. Visualización Remota en áreas de la Unidad 



6.10.1. El sistema debe ser de tecnología web y debe permitir uso de Visor DICOM 
desde un navegador web en cualquier equipo de cómputo conectado a la red del 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 15 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



hospital sin necesidad de instalar algún software o certificado, es decir, el sistema 
no deberá hacer uso de herramientas de conectividad remota; así mismo deberá 
manejar licencias ilimitadas de acceso al sistema de distribución de imágenes. 



6.10.2. El sistema debe permitir el manejo y despliegue de imágenes mediante 
estándar DICOM y NO DICOM. 



6.10.3. El sistema debe permitir el acceso a los Estudios y las notas de interpretación 
juntos o por separado. 



6.10.4. El sistema debe permitir visualizar los datos de identificación del paciente: 
nombre y apellidos del paciente, NSS, agregado médico, sexo, fecha de 
nacimiento. 



6.10.5. El sistema debe contar con criterios de búsqueda de estudios y pacientes por 
NSS, nombre o apellidos del paciente, por modalidad, fecha de estudio. 



6.10.6. El sistema debe contar con herramientas generales para manipulación de 
imágenes como: 



6.10.6.1. Zoom y pan. 



6.10.6.2. Girar y voltear. 



6.10.6.3. Visualización de video con velocidad regulable. 



6.10.6.4. Realce de contornos. 



6.10.6.5. Lupa o herramientas de magnificación. 



6.10.6.6. Visualización de imágenes clave. 



6.10.6.7. Comentarios (de acuerdo con estándar DICOM GSPS). 



6.10.6.8. Notas. 



6.10.6.9. Anotaciones y flechas sobre imágenes. 



6.10.6.10. Distancias. 



6.10.6.11. Ángulos. 



6.10.7. El sistema debe permitir niveles de compresión (DICOM LOSSLESS). 



6.11. Manejo de Imágenes DICOM 



6.11.1. El sistema debe permitir a los médicos radiólogos visualizar las imágenes del 
Estudio desde su estación de trabajo. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 16 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.11.2. El sistema debe permitir al Médico especialista acceder fácilmente a las 
imágenes o series significativas del Estudio. 



6.11.3. El sistema debe permitir visualizar imágenes de distintos estudios realizados al 
paciente al mismo tiempo para realizar comparaciones. 



6.11.4. El sistema debe permitir la Visualización Estándar de Escala de Grises y/o color 
de acuerdo con la modalidad. 



6.11.5. El sistema deberá mantener el estándar DICOM de acuerdo con la modalidad y 
nivel de compresión sin perdidas (DICOM LOSSLESS). 



6.12. Distribución de Estudios 



6.12.1. Robot grabador de CD’s y DVD’s 



6.12.2. Capacidad de entrada de 20 CDs o DVDs o mayor en uno o más contenedores. 
6.12.3. Que cuente con unidades de grabación y rotulación. 
6.12.4. Con capacidad para grabar CD o DVD.  
6.12.5. Con capacidad de grabar visor DICOM en cada CD o DVD.  
6.12.6. Que permita incluir el reporte médico en caso de que existiera 
6.12.7. Los CD o DVD proporcionados deberán ser con carátula rotulable de acuerdo a 



la tecnología del robot quemador, tinta y cintas suficientes para los mismos 
(Deberá de entregar los discos necesarios  para cubrir el requerimiento de la 
Unidad médica en donde se instale). 



6.12.8. Medios Portátiles 



6.12.8.1. El sistema debe permitir el manejo y despliegue de imágenes mediante 
estándar DICOM. 



6.12.8.2. El sistema debe permitir exportar uno o varios Estudios al mismo tiempo 
en un mismo medio. 



6.12.8.3. El sistema debe integrar en el medio la Interpretación y sus addendums 
en caso de existir. 



6.12.8.4. El sistema debe integrar un visor de Estudios DICOM Media Service Class 
y de ser autoejecutable en cada medio. 



6.12.9. El visor de Estudios DICOM y NO DICOM debe ser compatible con diferentes 
navegadores de internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, 
etc). 



6.12.10. El sistema debe permitir el uso de clases de servicio tales como: 



6.12.10.1. DICOM Query/retrieve. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 17 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.12.10.2. DICOM Service Class. 



6.12.10.3. DICOM SR (Structured Reporting). 



6.12.10.4. DICOM Verification Service Class. 



6.12.10.5. DICOM Media Service Class. 



6.12.10.6. DICOM Worklist. 



6.12.10.7. DICOM Storage. 



6.12.10.8. DICOM Storage Commitment. 



6.12.11. El sistema deberá enviar los estudios al VNA Institucional, mediante estándar 
DICOM (en formato nativo), es decir que el estudio deberá poder ser visualizado 
en cualquier visor DICOM, sin compresiones propietarias y/o candados de acceso. 



6.12.12. El sistema deberá enviar los estudios terminados al VNA Institucional en 
estándar XDS y una actualización en el momento que se finalice. 



6.12.13. El sistema deberá enviar los estudios al VNA Institucional, diariamente en 
horario nocturno, con excepción de estudios solicitados como urgentes o bien 
aquellos solicitados de manera expresa por el Instituto; con base en las reglas de 
negocio y almacenamiento del Instituto. 



6.13. Almacenamiento de Imágenes 



6.13.1. El sistema debe almacenar y recuperar Estudios DICOM de acuerdo con las 
listas de trabajo de las modalidades. 



6.13.2. El sistema debe permitir el uso de clases de servicio: DICOM STORAGE 
SERVICE CLASS, DICOM QUERY/RETRIEVE SERVICE CLASS, DICOM 
STORAGE COMMITMENT, DICOM VERIFICATION SERVICE CLASS. 



6.13.3. El sistema debe permitir niveles de compresión DICOM LOSSLESS. 



6.13.4. El sistema debe permitir importar estudios DICOM desde medios portátiles. 



6.14. Administración de Mensajes HL7 



6.14.1.  El sistema debe permitir la configuración de los parámetros de comunicación 
para el envío de mensajes a los Servicios Web del Instituto. 



6.14.2. El sistema debe tener la capacidad de manejar los mensajes de acuerdo con la 
respuesta obtenida de los Servicios Web del Instituto. 



6.14.2.1. El sistema debe tener la capacidad de reenvío de mensajes en caso de 
indisponibilidad de la red o de los Servicios Web del Instituto. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 18 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



6.14.2.2. El sistema debe tener la capacidad de manejo y registro de los errores que 
retornen de los Servicios Web del Instituto. 



6.14.3. El sistema debe presentar una pantalla de monitorización del envío de mensajes 
HL7 a los Servicios Web del Instituto. 



7. Reportes 



 



7.1. El sistema debe generar para consulta e impresión los reportes de productividad y 
estadísticas institucionales de acuerdo con las necesidades de la Unidad. 



7.2. El sistema debe permitir la generación para consulta e impresión de reportes 
estadísticos solicitados por la Unidad de Atención Médica como mínimo con los 
siguientes parámetros: 



7.2.1. Datos demográficos. 



7.2.2. Diagnósticos (CIE-10). 



7.2.3. Estudios realizados por modalidad. 



7.2.4. BI-RADS. 



7.3. El sistema debe permitir exportar y/o descargar los reportes a formato de hoja de 
cálculo y PDF, de acuerdo con el perfil del usuario. 



7.4. El sistema debe permitir imprimir los reportes. 



7.5. El sistema deberá cumplir con el estándar XDS. 



8. Interfaz con los Servicios Web del Instituto 



 



8.1. Características de la información para intercambio de datos con el Instituto 



8.1.1. Los datos correspondientes a NSS, Agregado Médico, Nombre, Primer Apellido, 
Segundo Apellido deberán estar estructurados conforme a [Regla de negocio 20.5 
Caracteres válidos]. 



8.1.2. El Agregado Médico deberá estar estructurado conforme a [Regla de negocio 
20.6 Agregado Médico Paciente]. 



8.1.3. Los datos de fecha deberán estar estructurados conforme a [Regla de negocio 
20.7 Conformación de Fechas y horas]. 



8.1.4. Los nombres de pacientes, personal operativo y médico deberán estar 
estructurados en 3 partes, a) Nombre, b) Primer Apellido, c) Segundo Apellido 
conforme a [Regla de negocio 20.5 Caracteres válidos]. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 19 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



8.1.5. Para todos los Servicios Web del Instituto se solicitarán los datos del Proveedor 
conforme a [Regla de Negocio 20.8 Datos de identificación del proveedor]. 
 



8.2. Mensaje de Consulta de Pacientes 



8.2.1. El sistema debe consultar el IDEE y datos demográficos del Paciente al Servicio 
Web de Consulta de Paciente en la Base Central del Instituto conforme a 
[AnexoETIMSS01_Guía de Implementación – Consultar Paciente en CSI]. 



8.3. Mensaje de Registro de Paciente No Derechohabiente. 



8.3.1. El sistema debe registrar los datos demográficos de pacientes no 
Derechohabientes en el Servicio Web “Registrar No Derechohabiente” conforme a 
[AnexoETIMSS02_Guía de Implementación – Registrar Paciente No 
Derechohabiente], cuando sean pacientes No Derechohabientes de urgencias. 



8.4. Apartado Guía de Implementación Registrar Cita 
8.4.1. El sistema debe registrar las citas de pacientes en el Servicio Web “Registrar 



Cita” conforme a [AnexoETIMSS03_Guía de Implementación – Registrar Cita]. 
 



8.5. Apartado Guía de Implementación Modificar Cita 
8.5.1. El sistema debe registrar los cambios en las citas de pacientes en el Servicio 



Web “Modificar Cita” conforme a [AnexoETIMSS04_Guía de Implementación – 
Modificar Cita]. 



 
8.6. Apartado Guía de Implementación Cancelar Cita 



8.6.1. El sistema debe registrar las cancelaciones de las citas de pacientes en el 
Servicio Web “Cancelar Cita” conforme a [AnexoETIMSS05_Guía de 
Implementación – Cancelar Cita]. 



 
8.7. Apartado Guía de Implementación Reprogramar Cita 



8.7.1. El sistema debe registrar los cambios de fecha de las citas de pacientes en el 
Servicio Web “Reprogramar Cita” conforme a [AnexoETIMSS06_Guía de 
Implementación – Reprogramar Cita]. 



 
8.8. Apartado Guía de Implementación Registrar Estudio de Imagen 



8.8.1. El sistema debe registrar los Estudios de Imagenología de pacientes en el 
Servicio Web “Registrar Estudio Imagen” conforme a [AnexoETIMSS07_Guía de 
Implementación – Registrar Estudio Imagen]. 



 
8.9. Apartado Guía de Implementación Datos Demográficos 



8.9.1. El sistema debe registrar las datos demográficos de pacientes en el Servicio Web 
“Datos Demograficos” conforme a [AnexoETIMSS08_Guía de Implementación – 
Datos Demograficos]. 



 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 20 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



9. Confidencialidad, Integridad y disponibilidad de la información 



 



9.1. El sistema debe garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información de los pacientes que se genere durante la prestación del servicio, 
considerando que: 



9.1.1. El sistema debe permitir el acceso a la información únicamente las personas que 
cuenten con la debida autorización. 



9.1.2. El sistema debe registrar con exactitud la información tal cual fue generada, sin 
ser manipulada o alterada por personas o procesos no autorizados. 



9.2. El sistema debe permitir al usuario identificar los campos mínimos requeridos 
establecidos en Especificación Técnica y en la normatividad vigente. 



9.3. El sistema debe contar con alertas y notificaciones cuando el usuario no proporcione 
los campos mínimos requeridos establecidos en Especificación Técnica y en la 
normatividad vigente. 



9.4. El sistema debe implementar los catálogos proporcionados por la DSDICDS para su 
uso local y envío de mensajes al Instituto. 



9.5. El sistema debe controlar el acceso a usuarios mediante el uso de cuentas de usuarios 
intransferibles y contraseñas personalizadas. 



9.6. El sistema debe permitir/restringir sus funciones con base en perfiles de usuario. 



9.7. El sistema debe terminar automáticamente la sesión del usuario por inactividad de 
acuerdo con el tiempo establecido por la Unidad de Atención Médica. 



9.8. El sistema debe mantener una bitácora de auditoría de las transacciones efectuadas 
por cada usuario. 



9.9. El sistema deberá cumplir con las regulaciones indicadas en el HIPAA. 



10. Instalación y Puesta a Punto 



 



10.1. El Servicio Integral debe incluir la asistencia técnica y capacitación (administrador de 
sistemas, jefe de servicio y personal que designe la unidad) para la integración de las 
modalidades en el sistema. 



10.2. El Servicio Integral debe contemplar licenciamiento ilimitado para usuarios 
concurrentes en visualización remota bajo aplicaciones que no precisen para su uso 
instalación, configuración, descarga de código, registros o archivos; dentro de los 
equipos de cómputo o dispositivos móviles que accedan o interactúen con el sistema. 



11. Hardware 



 



11.1. Generales 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 21 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



11.1.1. El Servicio Integral debe incluir el hardware necesario para soportar o cumplir 



los requerimientos de funcionalidad y rendimiento óptimos del sistema, 



considerando las especificaciones recomendadas por el fabricante mencionadas 



en su manual de operación. 



11.1.2. El Servicio Integral debe contemplar que el suministro eléctrico deberá estar 



soportado por la planta de emergencia de la unidad, mismo que será facilitado en 



la Sala de Servidores por parte de la Unidad Médica. 



11.1.3. El Servicio Integral debe contemplar que los servidores deben estar ubicados 



en la Sala de Servidores a una temperatura adecuada conforme a la región del 



país en que se encuentren. 



11.1.4. El Servicio Integral debe contemplar el reemplazo por equipo nuevo de mayor 



capacidad o actualización del actual en caso de que éste ya no pueda soportar o 



cumplir los requerimientos de funcionalidad y rendimiento óptimos del sistema. 



11.1.5. El Servicio Integral debe incluir racks de montaje para servidores, teclado y 



monitor para administración del sistema, de acuerdo con la solución incluida. 



11.2. Unidades de energía ininterrumpida 



11.2.1. El Servicio Integral debe incluir unidades de energía ininterrumpida para todos 



los equipos que se proporcionen en él. 



11.2.2. Las unidades de energía ininterrumpida deben contar con capacidad de al 



menos 15 minutos bajo funcionamiento u operación normal.  



11.3. Digitalizador DR para radiología general 



11.3.1. Características 



11.3.1.1. Dos detectores, uno fijo a la mesa o al Bucky de mesa y otro fijo al Bucky 



de pared. 



11.3.1.1.1. Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor, o 



conversión analógica de 14 bits o mayor. 



11.3.1.1.2. Matriz de 2000x2000 pixeles o mayor. 



11.3.1.1.3. De Selenio amoro (a-Se), Silicio o Silicio amorfo (a-Si) o Yoduro de 



Cesio. 



11.3.1.1.4. Centellador: CsI o GOS. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 22 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



11.3.1.1.5. Tamaño de pixel de 200 micrones o menor. 



11.3.1.1.6. DOE de 50% o mayor. Resolución de 3.1 lp/mm o mayor. 



11.3.1.1.7. Tamaño de 43x43cm (17x17”) o 35x43cm (14x17”). 



11.3.1.2. Estación de adquisición 



11.3.1.2.1. Con monitor táctil de grado clínico de 17” o mayor. 



11.3.1.2.2. El sistema deberá manejar las clases DICOM Storage o Send y 



DICOM Worklist. 



11.3.1.2.3. El proveedor deberá entregar el DICOM Conformance Statement 



del equipo. 



11.3.1.2.4. El sistema deberá contar con un software para el Post-



procesamiento de imágenes médicas. 



11.3.1.2.5. El sistema deberá tener la capacidad de detección y eliminación 



automática de rejilla digital. 



11.4. Digitalizador CR para radiología general 



11.4.1. Características Mínimas 



11.4.1.1. Captura de imágenes en resolución de 12 bits/pixel o mayor. 



11.4.1.2. Sistema automático para hacer la lectura de datos del paciente a través 



del chip de memoria del chasis o código de barras del chasis. 



11.4.1.3. Recepción del chasis, escaneo de pantalla, digitalización de imagen y 



limpieza de datos del chasis dejándolo preparado para una nueva exposición. 



11.4.1.4. Capacidad de lectura de pantallas de fósforo en formatos 10x12” y 14x17” 



para estudios de radiología general. 



11.4.1.5. Capacidad de lectura de pantallas de fósforo en formatos 24x30cm y 



18x24cm para estudios de mastografía (en caso de que en la Unidad Médica 



se realicen estudios de mastografía). 



11.4.1.6. El equipo deberá tener todas las licencias DICOM necesarias para la 



recepción de listas de trabajo y envío de las imágenes.  











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 23 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



11.4.1.7. Rendimiento Mínimo para Alta Productividad de 90 lecturas por hora 



(formato 14x17”) y son permitidos los equipos de digitalización de 1, 2, 4, 8 y 



10 bahías o buffers que cuenten con la productividad solicitada. 



11.4.1.8. Rendimiento Mínimo para Mediana Productividad de 69 lecturas por hora 



(formato 14x17”) y son permitidos los equipos de digitalización de 1, 2, 4, 8 y 



10 bahías o buffers que cuenten con la productividad solicitada. 



11.4.1.9. Rendimiento Mínimo para Baja Productividad de 62 lecturas por hora 



(formato 14x17”) y son permitidos los equipos de digitalización de 1, 2, 4, 8 y 



10 bahías o buffers que cuenten con la productividad solicitada. 



11.4.1.10. Equipo de digitalización de estudios de mastografía avalado por FDA con 



resolución de 50 micrones cuando la unidad médica cuente con mastógrafos 



analógicos y deberá proporcionar los chasises de fósforo para este tipo de 



estudios en medidas 18x24cm y 24x30cm. 



11.5. Estación de trabajo de CR para post procesamiento de imágenes para el Personal 



Técnico Radiólogo 



11.5.1. Alta Productividad 2 terminales. 



11.5.2. Baja Productividad 1 terminal. 



11.5.3. Monitor de pantalla plana (táctil) de grado clínico. 



11.5.4. Sistema de identificación de chasises. 



11.5.5. Software para procesamiento automático de imágenes. 



11.5.6. Software para control de calidad del equipo.  



11.5.7. Integración con el RIS/PACS. 



11.6. Estación de Interpretación o diagnóstico. 



11.6.1. Cantidad: La Unidad Médica deberá establecer la cantidad de estaciones de 



acuerdo con sus necesidades, áreas físicas disponibles y número de médicos 



radiólogos que realicen interpretaciones simultáneamente. 



11.6.2. Cada estación de diagnóstico deberá contar con 1 o 2 monitores grado médico 



de 19” o mayor, con resolución mínima de 3 Mega pixeles para Radiología Genera. 



La Unidad Médica determinará si se requieren a color o blanco y negro, de acuerdo 



con los estudios que realizan. (dos monitores en UMAE). 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 24 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



11.6.3. Cada estación de diagnóstico deberá contar con 1 o 2 monitores de grado 



médico de 19” o mayor, con resolución de 5 Mega pixeles para Mastografía. (dos 



monitores en UMAE) 



11.6.4. Cada estación de trabajo deberá contar con un monitor para RIS, a color, LCD 



de matriz activa o TFT de 21” o mayor, o tecnología LED. 



11.6.5. Las estaciones de trabajo deben incluir el hardware necesario para la operación 



y manejo del sistema, considerando las especificaciones recomendadas por el 



fabricante mencionadas en su manual de operación.   



11.7. INTERFAZ DICOM 



11.7.1. Sistema de digitalización para modalidades analógicas. Así, tomógrafos, 



resonadores y ultrasonidos que no tienen salida DICOM puedan ser Dicomizados 



o convertidos a formato DICOM. 



11.7.2. Que permita él envió de estudios al Sistema PACS. 



11.7.3. Que Cuente con un buscador de listas de trabajo (worklist) para mayor 



productividad a menor tiempo. 



11.7.4. Hardware y Software integrado,  Conversión DICOM de las imágenes de 



estudio.  



11.7.5. Envío DICOM (DICOM SEND). 



 



11.8. Equipamiento para visualización remota (Tabletas) 



11.8.1. Pantalla tipo retina o superior multi-touch retroiluminada por LED de 9.7 



pulgadas con tecnología IPS con Peso de 500g máx.. 



11.8.2. Resolución de 2048x1536 pixeles a 264 pixeles por pulgada (ppi). 



11.8.3. 8GB de memoria interna como mínimo 



11.8.4. Revestimiento oleofóbico resistente a marcas dactilares. 



11.8.5. Tecnología  inalámbrica (802.11a/b/g/n Wi-Fi ) y Tecnología wireless Bluetooth 



4.0 



11.8.6. Batería integrada recargable de polímero de litio con Funda protectora 



12. Almacenamiento en línea 



 



12.1. El servicio Integral debe incluir el almacenamiento con base a las modalidades y 



volumetría de estudios de cada unidad médica en el plazo que cubra el periodo del 



contrato y un máximo de 5 años. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 25 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



13. Cableado y Componentes Habilitadores para Interconexión 



 



13.1. Cableado 



13.1.1. El Servicio Integral en caso de requerirse deberá incluir el cableado 



estructurado, equipo de comunicación y gabinetes necesarios para conectarse 



como una red independiente de la red de la Unidad Médica 



[AnexoETIMSS09_Cableado Estructurado de Red De Área local para inmuebles 



del IMSS]. 



13.1.2. El Servicio Integral debe conectar un punto a la red de la Unidad Médica para 



la distribución de estudios mediante visualización remota. 



13.2. Componentes Habilitadores para Interconexión 



13.2.1. A continuación se enlistan los requisitos y funcionalidades mínimas que deberán 



cumplir los equipos CPE (Router) para el “Servicio Médico Integral para la 



Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de Imágenes 



Médicas” de acuerdo con la arquitectura previamente definida: 



o El licitante deberá proporcionar equipos CPE's (Customer Premise 



Equipment) nuevos, y de tecnología reciente, para recibir la interconexión 



entre el Instituto y el licitante en los sitios especificados. 



o El licitante deberá proporcionar la infraestructura necesaria para la 



implementación del equipamiento que llevara a cabo el intercambio de 



información entre el Instituto y el licitante ganador. 



o El licitante deberá proveer al IMSS acceso de tipo “lectura” a la configuración 



de cualquier equipo CPE que incluya la solución. El IMSS podrá en todo 



momento revisar las configuraciones de los equipos. 



o Con el fin de contar con un servicio homogéneo a nivel nacional, y permitir la 



eficiente implementación de la totalidad de servicios, los equipos CPE's 



deberán cumplir con el modelo y las características mínimas descritas más 



adelante. 



o Los posibles licitantes deberán incluir en su Propuesta Técnica un listado de 



los equipos que integran su solución, junto con diagramas con el diseño 



propuesto, en los que se identifique en forma clara y detallada el apego a la 



arquitectura y a la topología descrita en el presente documento. 



13.2.2. El Licitante será responsable de: 



o La instalación del equipo en los nodos o inmuebles especificados por el IMSS  



o La configuración lógica y física de los equipos CPE's 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 26 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o La configuración del equipamiento sitio por sitio, con base en el diseño basado 



en la arquitectura descrita en este documento, y en la  acordada en las mesas 



de trabajo. 



o El mantenimiento preventivo y correctivo del equipo que forme parte de la 



solución propuesta. 



o El respaldo y reposición de equipo en caso de falla, incorporando un equipo 



de iguales o mayores capacidades. 



o Los traslados y horas-ingeniero para las actividades mencionadas 



anteriormente 



o Las pruebas de la red de punta a punta 



o La realización de altas, bajas, cambios y movimientos lógicos. 



13.3. Descripción de alto nivel de los componentes habilitadores: 



13.3.1. CPE en Sitio (Router) 



o Deberá contar con la suficiente capacidad en hardware para soportar el 



procesamiento de todo el tráfico que el IMSS demande en el  “Servicio Médico 



Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y 



Distribución de Imágenes Médicas”, conformado mínimo por un par de 



equipos switch/router capa 3 del modelo de la OSI. 



o Deberán tener las posibilidades de recibir la tabla completa de rutas del 



Instituto en caso de ser necesario, adicionalmente deberá tener la posibilidad 



de enrutar el tráfico de datos usando protocolos dinámicos como OSPF, BGP,  



así como ruteo estático. 



o Deberá proveer capacidades de conmutación a nivel capa 2 y capa 3 del 



modelo OSI de alto desempeño, que sirva de distribución del  “Servicio Médico 



Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y 



Distribución de Imágenes Médicas” hacia el interior de la infraestructura del 



IMSS. Aquí se podrán aplicar, de manera enunciativa más no limitativa, el  



manejo óptimo de políticas de enrutamiento internas y externas, listas de 



acceso, QoS, entre otros. 



o Deberá contar con conexiones Gigabit Ethernet a 100/1000 Mbps y 



conexiones 1 GE óptico. 



13.3.2. El equipo terminal CPE (router) deberá contar con al menos 2 slot disponibles 



para ampliar la capacidad de puertos de interconexión en caso de requerirse. Este 



equipo debe ser nuevo; la marca y el modelo del equipo de telecomunicaciones 



son a consideración del posible licitante, siempre y cuando cumpla con lo descrito 



en las especificaciones del servicio. 



13.3.3. Adicionalmente, el CPE (Router) deberá contar con lo siguiente: 



o Desempeño mínimo en capa 3 de 50 Mbps 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 27 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o Tres interfaces GigaEthernet integradas en el módulo principal 



o Es muy importante que el equipo tenga una conmutación de paquetes  interna 



sin intervención del CPU 



o Todos los módulos de servicio que se integren al CPE deberán tener su  



propio procesamiento y memoria. 



o Deberá ofrecer un mecanismo para asegurar los acuerdos en los  niveles de 



servicio que permita al Instituto monitorear y verificar el  tráfico  generado, 



asegurar la confiabilidad de las aplicaciones críticas y  medir de forma 



continua el desempeño del equipo mismo. 



o Para el Instituto es de suma importancia el ahorro en costos de  operación por 



lo que el equipo de acceso deberá incluir mecanismos de eficiencia en  el 



consumo de energía. 



13.4. Los posibles licitantes deberán exhibir claramente en sus propuestas técnicas, cuáles 



son los mecanismos de gestión a través de los cuales el Instituto podrá monitorear en 



caso de requerirse los CPE’s propuestos. Los posibles licitantes deberán considerar 



que al menos deberán soportar los siguientes protocolos y estándares de gestión y 



monitoreo: 



o SNMP Traps desde los equipos CPEs hacia el sistema de gestión del Instituto. 



o SNMPv2 y SNMPv3 (SNMP GET, SNMP WALK, etc.) con comunidad  READ-



ONLY invocados desde los sistemas de gestión del Instituto. 



o El Licitante deberá entregar, al Grupo Administrador del Contrato del IMSS, 



los MIBS asociados a toda la infraestructura propuesta, en las Mesas de  



Planeación, así como las comunidades personalizadas para uso exclusivo del 



Instituto. 



o Syslog en todos los niveles generados por los equipos en comento, enviados 



íntegros e irrestrictos al sistema de gestión del Instituto. 



o NetFlow, invocado desde los Sistemas de Gestión del Instituto. 



13.5. El Instituto requiere que por cada por cada CPE propuesto se incluya un equipo 



switch de distribución capa 2, este switch es el que se conecta al equipo CPE 



propuesto por el licitante en cualquier campus o edificio del Instituto así como al switch 



lan del Instituto. El equipo switch deberá ser independiente del equipo de ruteo, esto 



acorde con la solución propuesta por el licitante. 



13.6. Los equipos switch a proponer por parte del licitante, deberán cumplir con al menos 



las siguientes especificaciones técnicas: 



o 24 puertos 100/1000Mbps autosensing al menos.  



o Puertos gigabit necesarios para dar la interconectividad. 



o Soporte de prioritización de tráfico mediante el protocolo IEEE 802.1p 



o Soporte de Virtual LAN (VLAN)  estáticas, empleando el estándar 802.1Q 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 28 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o Soporte de VLAN’s por equipo (1000 mínimo) 



o Incluya 1000Base-SX, 1000Base-LX o LH conforme estándares IEEE 802.3z. 



(Acorde con la solución presentada por el licitante) 



o Soporte de al menos 12000 direcciones MAC 



o Soporte de protocolo de seguridad (acorde con la solución presentada por el 



licitante). el switch  podrá incluir como protocolo de seguridad el soporte de al 



menos 802.1x, siempre y cuando garantice la funcionalidad y servicios 



requeridos. 



o Soporte de administración vía WEB, SNMP y/o telnet 



o Multicast 



o El Switch de Acceso requiere Fábrica de conmutación mínimo de 8.8 Gbps 



o Para los Switches de Distribución requiere Fábrica de conmutación mínima 



de 32.0 Gbps 



13.7. Para el caso de que la propuesta del licitante requiera de puertos PoE, deberán 



considerarse equipos con las mismas características mínimas requeridas de acuerdo 



al tipo de switch, con la única adecuación de cambiar los puertos Gigabit Ethernet 



100/1000 a PoE. 



13.8. Consideraciones para la instalación del equipo de switcheo 



13.8.1. En los switches se deben hacer las siguientes consideraciones: 



o El switch deberá ser instalado, configurado y operando correctamente de 



conformidad con las especificaciones mínimas del fabricante, incluyendo los 



siguientes puntos en la configuración: 



o Dirección IP para administración del switch. 



o LAN´s  virtuales, de administración y las necesarias para la operación en el 



campus y en edificios independientes 



o Considerar el direccionamiento IP de acuerdo al plan propuesto en las mesas 



de trabajo con el Instituto 



o Conexión de los switches de distribución del licitante a los switches de 



distribución del Instituto por medio del enlace correspondiente de acuerdo a 



las necesidades del Instituto. 



o Como parte de la solución implantada en sitios independientes y sitios 



integrados en campus, el licitante deberá incluir los gabinetes y/o racks 



necesarios para la instalación de los equipos de switcheo, incluyendo la 



instalación eléctrica en el sitio final del gabinete y/o rack con su respectiva 



protección termomagnética 



o Conexión del switch a la instalación eléctrica del gabinete y/o rack propuesto 



por el licitante 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 29 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o El licitante debe entregar los cables de parcheo de fábrica (UTP y Fibra) 



necesarios para la interconexión con el Instituto. 



o Las especificaciones mínimas requeridas para los equipos switches están 



basadas en una solución de cableado, sin embargo, el licitante considerará el 



equipo que preste las mismas facilidades de conexión para acceso a la red 



local del inmueble(s) de acuerdo con el tipo de solución que proponga, 



asegurando los niveles de servicio requeridos por el Instituto 



o Para los casos en los que se integren en campus, Áreas Administrativas, 



Unidades Médicas y/o Subdelegaciones que cuenten con equipo switch 



propiedad del Instituto, el licitante, deberá considerar su conexión al switch de 



distribución principal en la solución. 



13.9. El licitante deberá conectarse a las redes de área local actuales del IMSS, utilizando 



tecnología Gigabit Ethernet, con posibilidades de conexión vía fibra óptica o cobre. 



Esta conexión podrá ser a uno o más puertos LAN conforme a la solución en cada sitio 



y es responsabilidad del licitante el cablear hasta este punto de demarcación, tomando 



en cuenta que los switches LAN en cuestión, generalmente se ubican en los MDFs o 



Telco Rooms implementados al interior de los diferentes inmuebles, por lo que la tarea 



del licitante incluye prever las trayectorias por las cuales acometerá hasta la ubicación 



definitiva del switch LAN mencionado, mismo que será mostrado al licitante, previo a 



la instalación. Será responsabilidad del licitante entregar la cantidad de puertos Gigabit 



Ethernet, así como los medios de transmisión requeridos por el IMSS para cada uno 



de los inmuebles del Instituto en el universo de esta contratación. Más detalles de este 



dimensionamiento serán revisados en las Mesas de Trabajo, aunque debe 



considerarse que al menos se requerirán 2 puertos libres por CPE. 



13.10. Frontera de Demarcación 



13.10.1. El posible licitante debe tomar en cuenta que el punto de demarcación a nivel 



local en los inmuebles especificados, en el entorno físico de las salas de junta o 



de las oficinas en las que se habilitará la solución en cada nodo, será el cableado 



que el licitante instalará para interconectarse con la red LAN del Instituto. Es por 



ello que resulta indispensable que en aquellos inmuebles en los que se otorgará 



el “Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, 



Almacenamiento y Distribución de Imágenes Médicas”, incluya la provisión, 



colocación, configuración, pruebas, mantenimiento, soporte, operación y 



administración de un equipo de switch capa 2 de datos para extender el puerto del 



CPE hacia la red local del Instituto, sin depender de los equipos activos de LAN 



propiedad del IMSS. 



13.10.2. El cableado entre el switch LAN en cuestión y el CPE será responsabilidad del 



licitante. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 30 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



14. Capacitación durante la vigencia del contrato 



 



14.1. Para el Personal Operativo 



14.1.1. Se capacitará al personal en los módulos del sistema correspondientes a su 



perfil al inicio de operación y posteriormente de común acuerdo con la Unidad 



Médica. 



14.1.2. Se deberá proporcionar capacitación continua de acuerdo con los 



requerimientos de cada Unidad Médica, considerando que existe rotación de 



personal periódica. 



14.1.3. El calendario de capacitación debe revisarse con la Unidad Médica. 



14.1.4. La capacitación se deberá proporcionar en sitio. 



14.1.5. Esta capacitación deberá proporcionarse a todo el personal, designado por la 



Unidad Médica, durante el horario de su jornada de trabajo para los siguientes 



perfiles: Asistentes, Técnicos Radiólogos, Médicos Radiólogos, Jefes de Servicio, 



Médicos Especialistas, Médicos Residentes. 



14.2. Para el Administrador de Sistemas 



14.2.1. Se entrenará al personal designado por el Instituto para la Administración del 



Sistema RIS-PACS en Administración, Configuración, Monitorización, Respaldos, 



Solución de errores frecuentes. 



14.2.2. Se deberá otorgar a la Unidad Médica: Manuales de Administrador de Sistema, 



Manuales de Usuario de Sistema, Manual de Usuario de Software 



complementario, Manuales de Usuario y Técnicos del Equipo Médico, Manuales 



de Usuario y Técnicos del Equipo de cómputo, Manual de Mantenimiento, 



Controladores, Memoria Técnica de Instalaciones Eléctricas y de Datos. 



15. Soporte en sitio 



 



15.1. Se debe otorgar soporte en sitio al inicio de la Implementación durante 3 meses. 



15.2. Se debe otorgar soporte en sitio los días que determine la Unidad de Atención Médica 



posterior a cada capacitación. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 31 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



16. Licencias y Actualización de software. 



16.1. El proveedor debe proporcionar las licencias del software necesario para el 



funcionamiento de la solución en los equipos proporcionados (Sistema Operativo, 



Antivirus, RIS, PACS, Software Complementario) conforme a [Apartado Criterios y 



Controles de Seguridad de la Información]. 



16.2. El proveedor debe aplicar las actualizaciones correspondientes al software 



implementado (Sistema Operativo, Antivirus, RIS, PACS, Software Complementario) 



conforme a [Apartado Criterios y Controles de Seguridad de la Información]. 



17. Mantenimiento Preventivo y Correctivo durante la vigencia del contrato. 



17.1. El proveedor deberá proporcionar el calendario de mantenimientos preventivos a la 



Unidad Médica al inicio del Servicio Integral. 



17.2. El proveedor deberá cumplir el calendario de mantenimientos preventivos 



proporcionados a la Unidad Médica. 



17.3. Mantenimiento Preventivo de Hardware 



17.3.1. Deberá proporcionarse de acuerdo con lo recomendado por el fabricante del 



equipo, o cada 6 meses, el periodo que resulte menor. 



17.4. Mantenimiento Preventivo Software 



17.4.1. De acuerdo con lo recomendado por el fabricante de los equipos. 



17.4.2. Actualización de Antivirus en servidores y equipo de cómputo proporcionado 



como parte de la solución. 



17.4.3. Actualización de Sistema Operativo en servidores y equipo de cómputo 



proporcionado como parte de la solución. 



17.4.4. Actualización de Software Complementario en servidores y equipo de cómputo 



proporcionado como parte de la solución. 



17.4.5. Actualización del RIS-PACS en caso de contar con nuevas versiones. 



17.5. Mantenimiento Correctivo. 



17.5.1. Reemplazo de las partes del hardware (equipo de cómputo) que se hayan 



dañado o desgastado, por partes nuevas y originales. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 32 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



17.5.2. En caso de falla de los equipos, el proveedor deberá reparar el equipo a más 



tardar 48 (cuarenta y ocho horas) posteriores a la recepción del reporte por escrito. 



17.5.3. En caso de que la reparación tenga una duración mayor a 48 horas, el 



proveedor deberá proporcionar un equipo de reemplazo de similares 



características (no menores), durante todo el tiempo que dure la misma. 



18. Consideraciones al finalizar el contrato 



 



18.1. El proveedor es responsable de la migración de la totalidad de información e 



imágenes médicas al sistema que el Instituto designe, manteniendo su equipo con la 



base de datos funcional, así como las imágenes y reportes a migrar, hasta que se 



concluya el proceso de migración o un periodo máximo de 6 meses. 



18.2. Las imágenes deberán entregarse de acuerdo con el estándar DICOM (en formato 



nativo), sin compresiones propietarias y/o candados de acceso al sistema que el 



Instituto designe. 



18.3. El proveedor debe retirar/desinstalar el equipamiento que el Instituto solicite sin que 



se genere un costo adicional. 



19. Puntos opcionales de acuerdo con las necesidades de las Áreas Adquirientes 



 



19.1. Equipamiento para Visualización Remota 



19.1.1. Carros de Transporte para Equipos de Cómputo con Monitor de al menos 19” 



para visualización de imágenes en hospitalización, quirófano, urgencias, UCI y de 



acuerdo con las necesidades de la Unidad con las siguientes características: 



19.1.1.1. Carro de transporte con al menos 4 ruedas con freno en al menos 2 de 



ellas. 



19.1.1.2. Cuerpo de acero inoxidable. 



19.1.1.3. Brazo para soporte de monitor en parte posterior situado a 140cm de altura 



del piso (o altura ajustable). 



19.1.1.4. Repisa para teclado y mouse situado a 110cm del piso (0 altura ajustable). 



19.1.1.5. Cable de alimentación con clavija grado médico u hospitalario de 3m de 



longitud, con accesorio para enrollar cable. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 33 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



19.1.1.6. Soporte para unidad de energía ininterrumpida. 



19.1.2. Equipo con hardware necesario para soportar la visualización remota de 



manera eficiente y óptima. 



 



19.2. Puntos de acceso para generación de redes inalámbricas 



19.2.1. Considerar el número necesario de puntos de acceso y repetidores para lograr 



alcance de 100 metros en los siguientes servicios: Quirófano, Unidad de Cuidados 



Intensivos, Urgencias, cada piso de hospitalización según las necesidades de la 



Unidad Médica. 



19.2.2. El proveedor deberá realizar un Site Survey (Evaluación de Sitio) para 



determinar las características de la red inalámbrica, en base a las condiciones y 



necesidades de la Unidad Médica; a fin de proveer la cobertura requerida y evitar 



interferencias con otros dispositivos. 



20. Apartado Reglas de Negocio 



 



20.1. Datos Requeridos para Buscar Paciente en Control de Servicios Integrales 



Para solicitar la información demográfica de un paciente en Control de Servicios 
Integrales, se requiere proporcionar los siguientes criterios de búsqueda: 
Caso 1: 
o Tipo de paciente. 
o Número de Seguridad Social. 
Caso 2: 
o Tipo de paciente. 
o Número de Seguridad Social. 
o Agregado Médico. 
 
Caso 3: 
o Identificador del Expediente Electrónico 



 
20.2. Información del paciente en Control de Servicios Integrales 



20.2.1. Los datos asociados a un paciente y/o de su núcleo familiar registrado en la 



Base Central del Instituto, son los siguientes: 



20.2.1.1. Tipo de Paciente. 



20.2.1.2. Identificador del Expediente Electrónico (IDEE). 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 34 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



20.2.1.3. Clave Única de Registro de Población (CURP). 



20.2.1.4. Número de Seguridad Social (NSS). 



20.2.1.5. Agregado Médico. 



20.2.1.6. Nombre. 



20.2.1.7. Primer Apellido. 



20.2.1.8. Segundo Apellido. 



20.2.1.9. Sexo. 



20.2.1.10. Fecha de nacimiento. 



20.2.1.11. Estatus de derecho a servicio médico. 



20.2.1.12. Estatus de derecho a incapacidad. 



20.2.1.13. Calle del domicilio. 



20.2.1.14. Colonia correspondiente al domicilio. 



20.2.1.15. Número telefónico. 



20.2.1.16. Clave presupuestal de la Unidad Médica de Adscripción. 



20.2.1.17. Consultorio Médico asignado al paciente. 



20.2.1.18. Turno de atención asignado al paciente. 



20.2.1.19. Registro Patronal que da la vigencia al paciente. 



20.2.1.20. Clave de Tipo de Pensión. 



20.2.1.21. Fecha fin de vigencia. 



20.2.1.22. Procedencia (NDH). 



20.2.1.23. Tipo de Convenio (NDH). 



20.2.1.24. Observaciones (NDH). 



20.3. Criterios de búsqueda local de pacientes 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 35 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



Para realizar la búsqueda de un paciente y obtener sus datos demográficos, se requiere 
proporcionar al menos uno de los siguientes criterios de búsqueda: 



o Número de Seguridad Social (NSS). 
o Agregado Médico. 
o Nombre del paciente. 
o Primer Apellido del paciente. 
o Segundo Apellido del paciente. 



 
20.4. Datos requeridos para el registro temporal de pacientes 



En caso de indisponibilidad de los Servicios Web del Instituto, se permitirá el registro 
local del paciente sin el campo “Identificador de Expediente Electrónico”. 
Posteriormente es obligatorio consultar este campo, para completar el registro del 
paciente. Para el registro temporal, los siguientes datos son requeridos: 



o Número de Seguridad Social (NSS) 
o Agregado médico 
o Nombre del paciente 
o Primer Apellido del paciente 
o Fecha de nacimiento 
o Sexo 
o Segundo Apellido del paciente (opcional) 



 
20.5. Caracteres válidos 



20.5.1. Los caracteres válidos son los siguientes: 



Nombre del Campo Caracteres Válidos 
Longit



ud 
Válida 



Rangos 
Válidos 



NSS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0-9] 



Agregado Médico 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 



S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



8 [A-Z] y [0-9] 



Nombre 



A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q 
R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Acentos, diéresis, apóstrofes 



1-50 
[A-Z], [0-9] y 



espacios 



Primer Apellido 



A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q 
R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Acentos, diéresis, apóstrofes 



1-50 
[A-Z], [0-9] y 



espacios 



Segundo Apellido 



A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q 
R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Acentos, diéresis, apóstrofes 



0-50 
[A-Z] , [0-9] y 



espacios 



Matrícula Médico A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R 5-15 [0-9] 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 36 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



[-] 



[A-Z] 



Unidad de expresión 
del resultado 



A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R 
S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Caracteres especiales 



50 
[A-Z] 
[0-9] 



Rango de referencia 
para el resultado 



A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R 
S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



Caracteres especiales 



50 
[A-Z] 



[0-9] y 
espacios 



 



20.6. Agregado Médico Paciente 



20.6.1. El agregado Médico de los derechohabientes se conforma por: 



Posiciones 



1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 



Calidad Sexo Año de nacimiento Régimen 
 



Ejemplo Derechohabiente: 1 M 1 9 4 8 O R 



20.7. Conformación de Fechas y horas 
La conformación de fechas y horas deberá ser con el formato yyyymmddhhmiss.SSS 
(24 h).  



Ejemplo:19780623163310.100 
 



20.8. Datos de identificación del proveedor 



Los siguientes datos son requeridos para el envío de mensajería HL7: 
o Clave del Servicio Contratado. 
o RFC del Proveedor. 
o Identificador de la Aplicación. 
o Número del Contrato. 
o Clave Presupuestal de la Unidad Médica. 



 
20.9. <Datos para Registrar Paciente No Derechohabiente>. 



Para que un paciente no derechohabiente pueda ser dado de alta en Control de 
Servicios Integrales se requiere la siguiente información: 



o Nombre del paciente. 
o Primer Apellido del Paciente. 
o Fecha de Nacimiento. 
o Sexo. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 37 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o Procedencia. 
o Clave Presupuestal de la Unidad de Atención Médica que registra al paciente. 
o Fecha y hora de registro. 
o Clave del Servicio Contratado. 
o Identificador de la Aplicación. 
o Clave RFC del proveedor. 
o La siguiente información se proporciona de forma opcional: 
o Segundo Apellido del Paciente. 
o Clave Única de Registro de Población. 
o Calle. 
o Colonia. 
o Teléfono particular. 
o Observaciones. 



 
En caso de seleccionar la opción Convenio del catálogo Procedencia, la siguiente 
información se proporciona de forma requerida: 



o Tipo Convenio. 
o Observaciones. 



 
En caso de seleccionar la opción Otro del catálogo Procedencia, la siguiente 
información se proporciona de forma requerida: 



o Observaciones. 
 
En caso de no cubrir con la información requerida, el paciente no podrá ser dado de 
alta en Base de Datos Central del Instituto. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 38 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



21. Apartado Comprobante de Cita 



 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 39 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



22. Apartado Nota de Interpretación 



 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 40 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



23. Apartado Seguridad Comunicación 



23.1. Esquema de  Seguridad 



23.1.1. De acuerdo a la normatividad vigente en el Instituto, la información 



sensible, reservada o confidencial contenida en archivos electrónicos deberá estar 



cifrada con algún tipo de algoritmo asimétrico. Para proporcionar comunicaciones 



seguras por la red o internet, es necesario la utilización de protocolos criptográficos 



(SSL/TLS). 



23.1.2. De acuerdo al estándar SSL, se usará criptografía asimétrica. El Instituto 



proporcionará su llave pública a los proveedores que requieran utilizar los servicios 



web descritos en esta especificación técnica. 



23.1.3. Es obligación de los proveedores de servicios integrales cifrar toda la 



información que envíen al Instituto con esta llave pública, es decir que todos los 



servicios web que se detallan en esta especificación técnica deberán utilizarse por 



medio del protocolo https. 



23.1.4. Esta llave pública está protegida por el acuerdo de confidencialidad 



firmado entre el Instituto y los proveedores, por lo que estos últimos son 



responsables del buen uso de la misma. 



23.1.5. Adicional al uso de criptografía para proteger la información que se 



intercambiará con los proveedores, el Instituto implementará mecanismos de 



autenticación estándar para identificar las peticiones de cada proveedor. Estos 



mecanismos de autenticación pueden incluir el uso de tokens y/o mecanismos de 



firma digital y/o  timestamps para identificar cada transacción realizada con el 



Instituto. 



 



24. Equipo de Seguridad Perimetral 



24.1. Detalles del Servicio: 



24.1.1. El Instituto requiere equipo de seguridad y protección de acceso, así como 



bloqueos de ataques. 



24.1.2. El proveedor, estará sujeto a la Definición con el Instituto del modelo de 



operación, con la finalidad de que se implemente de manera adecuada. 



24.1.3. El proveedor deberá sujetarse a los criterios y controles de seguridad de 



la Información que rigen en el Instituto. 



24.1.4. La infraestructura propuesta deberá ser nueva, de última generación y 



dedicada exclusivamente para las necesidades del Instituto, a través de equipos 



de propósito específico (appliances) con capacidades de expansión, y módulos 



complementarios, el Proveedor deberá cumplir con las siguientes especificaciones 



funcionalidades mínimas: 



El proveedor deberá brindar el presente servicio conforme lo siguiente: 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 41 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o Proporcionar activos de infraestructura nuevos, de última generación y 
dedicados exclusivamente para las necesidades del Instituto. 



o Integrar activos de infraestructura de propósito específico (Appliances) con 
capacidades de expansión y módulos complementarios, pudiendo ser estas 
últimas instancias virtuales  



o Definir en conjunto con el Instituto la estrategia de habilitación de los activos 
de infraestructura en la arquitectura de seguridad y comunicaciones. 



o Ejecutar todas las tareas necesarias para la instalación del equipo en donde 
le sea solicitado por el Instituto, con las adecuaciones físicas, de red, energía 
eléctrica, temperatura y deberá poner los controles de seguridad físicos 
necesarios. 



o Acordar con el personal del Instituto, ya sea a través del administrador del 
personal designado para este propósito, todas las ventanas de 
mantenimiento necesarias para la correcta operación del servicio, y en 
ningún momento podrá realizar cambios a los componentes de 
hardware/software que integran el servicio sin un control de cambios 
autorizado por este último. 



o Acordar con el personal del Instituto, el mecanismo de la gestión de altas, 
bajas y cambios en las configuraciones, mismas, que no podrán realizarse 
hasta que sean revisadas y autorizadas por la División de Seguridad 
Informática Integral a través de un ticket en la Mesa de Servicios 
Tecnológicos. 



o Proporcionar al Instituto cuentas de acceso a las consolas de administración 
del correspondiente servicio, así como herramientas en software que 
permitan acceder a las mismas (aplicaciones cliente-servidor, portales web u 
otro que se encuentre disponible), las cuales deberán ser de solo lectura, y 
cuyos atributos de consulta se definirán en las mesas que para este propósito 
se integren. 



o Permitir únicamente el tráfico definido por el Instituto entre el punto de 
conexión central, hacia y desde los diferentes puntos de interconexión con 
otras redes o nubes. 



o Asegurar que los activos de infraestructura propuestos cuenten con la última 
versión liberada, estable y validada, del sistema operativo, aplicación 
(firmware) u otro componente necesario con el que cuente el servicio 
correspondiente. 



o Los accesos a personal de soporte del proveedor hacia el equipo de 
seguridad deberán ser gestionados a través de la División de Seguridad 
Integral, mismas que deben de ser solicitadas por escrito y firmando una 
carta responsiva con la autorización del administrador del proyecto. 



 



24.1.5. Características Técnicas mínimas 



Rendimiento 5 Gbps 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 42 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



Conexiones simultáneas 1,000,000 



Conexiones nuevas por seg. 30,000 



Interfaces 10/100/1000 Mbps. 16 



Rendimiento IPsec VPN  4 Gbps 



Rendimiento SSL VPN 400 Mbps 



Rendimiento IPS 800 Mbps 



Rendimiento NGFW 600 Mbps 



Políticas  5,000 



 



24.2. Funcionalidad Firewall 



24.2.1. Deberá estar basado en la tecnología conocida como "Stateful 



Inspection", el cual realiza un análisis granular de los estados de las 



comunicaciones y aplicaciones, para controlar el flujo del tráfico pasando a través 



del "gateway", y de esta manera abrir dinámicamente y de una forma segura, 



puertos y un gran rango de protocolos. 



24.2.2. Deberá incluir la posibilidad de crear NATs dinámicos y estáticos, 



permitiendo trasladar direcciones IP y puertos origen y destino, en un mismo 



paquete. 



24.2.3. Deberá permitir implementar reglas aplicadas a intervalos de tiempo 



específicos. 



24.2.4. Deberá soportar y operar bajo protocolos de ruteo BGP y OSPF. 



24.2.5. Deberá soporte y operar mediante rutas estáticas. 



24.2.6. Deberá realizar inspección en capa 3 y 4. 



 



24.3. Funcionalidad IPS 



24.3.1. Soporte de al menos: 1,000,000 conexiones simultáneas por cada Gigabit 



de inspección.  



24.3.2. Latencia máxima de 0.5 milisegundos. 



24.3.3. Deberá operar en la capa 2 del modelo de OSI, por lo que las interfaces 



de inspección no requerirán de una dirección IP ni MAC. 



24.3.4. El equipo deberá ser capaz de soportar un despliegue en modo L3, 



permitiendo definir características de switching y routing sobre el tráfico 



inspeccionado 



24.3.5. Capacidad de detección en línea sin bloquear tráfico (Modo transparente). 



El sistema sólo alertará que eventos serían bloqueados. 



24.3.6. Capacidad de crear reglas y filtros de acceso que soporte y opere por 



dispositivo, puerto, VLAN, IP o rango de IP. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 43 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



24.3.7. Soporte de funcionamiento pasivo como un IDS (sistema de detección de 



intrusos), con alertas de ataque, tráfico malicioso o no deseado, sin interferir con 



el tráfico. 



24.3.8. Soporte de la combinación de las modalidades IDS (pasivo) e IPS (en 



línea) dentro de un mismo equipo. 



24.3.9. La solución de IPS deberá contemplar que el flujo de información esté 



asegurado ante una falla en el IPS, pudiendo conmutar el tráfico por hardware, es 



decir, sin necesidad de un dispositivo exterior que pudiera representar otro punto 



de falla en la red. 



24.3.10. Reconocimiento de Tuneleo de Protocolos que permita la identificación de 



protocolos aun cuando estos estén encapsulados. 



24.3.11. Detección de re-ensamblaje de paquetes fragmentados. 



24.3.12. Integración de Listas Blanca (IP whitelist) mediante una lista de 



direcciones IP “confiables” que el sistema no bloqueará. 



24.3.13. Capacidad de crear perfiles de tráfico con reglas específicas para 



supervisar la transferencia de datos entre dos host de la red y crear una alarma 



cuando cierto umbral sea rebasado. 



 



24.4. Filtrado de Contenido Web 



24.4.1. Deberá permitir operar en modo de proxy explicito y/o proxy transparente. 



24.4.2. Controlar e inspeccionar al menos los protocolos: HTTP, HTTPS (SSL). 



24.4.3. Catalogar las páginas por Dominio (o subdominio), URL o IP. 



24.4.4. Permitir personalización detallada de políticas de control de acceso a 



través de parámetros como: direcciones IP, grupos de subredes, protocolos, URLs, 



grupos y usuarios de directorio activo, entre otros. 



24.4.5. Permitir la creación de categorías de filtrado personalizadas así como la 



creación de listas blancas y negras de filtrado URL. 



24.4.6. Capacidad de evitar la ejecución de códigos maliciosos. 



24.4.7. Permitir el bloqueo y filtrado de HTTP, en tipos de archivos específicos, 



tales como .mp3, .exe, .zip, entre otros. 



24.4.8. Actualización de la base de datos para el filtrado de contenido en tiempo 



real y de manera automática (de forma diaria). 



 



24.5. Funcionalidad VPN 



24.5.1. Deberá incluir la posibilidad de crear NATs dinámicos y estáticos, 



permitiendo trasladar direcciones IP y puertos origen y destino, en un mismo 



paquete. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 44 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



24.5.2. Deberá permitir almacenar una base de usuarios local que permita realizar 



autenticación, sin depender de un dispositivo externo. 



24.5.3. Capacidad de crear hasta 5,000 túneles de VPN IPSec ( sitio a sitio y 



cliente remoto) 



24.5.4. Deberá soportar DES, 3DES y AES-256 para las fases I y II de IKEv1 e 



IKE v2. 



24.5.5. Deberá soportar al menos los siguientes grupos Diffie-Hellman: Grupo 1 



(768 bit), Grupo 2 (1024 bit), Grupo 5 (1536 bit), Grupo 14 (2048 bit). 



24.5.6. Deberá soportar integridad de datos con md5, sha1 y sha2. 



24.5.7. Deberá soportar las topologías VPNs site-to-site: Meshed (todos a todos) 



y Star (Oficinas Remotas a Sitio Central). 



24.5.8. Deberá establecer VPNs con gateways con direcciones IP dinámicas 



públicas. 



24.5.9. Deberá crear una única asociación de seguridad (SA) por par de redes o 



subredes. 



24.5.10. Deberá soportar Secure Sockets Layer (SSL) versión 3, con al menos los 



siguientes algoritmos de cifrado simétrico y longitud de llaves: RC4 (128 bits) y 



3DES (192bits). 



 



25. Integración de la Mesa de Servicios Tecnológicos 



 



25.1. El licitante ganador deberá de tomar en cuenta que en cualquier momento y en 



caso de que el Instituto lo requiera, la solución de la Mesa de ayuda propuesta deberá 



ser implementada, puesta a punto, así como integrada a la Mesa de Servicios 



Tecnológicos (MST) con la que cuenta el Instituto, en un término no mayor a 60 días 



después de que se le notifique al proveedor la necesidad por el Administrador del 



contrato. 



25.2. La Mesa de ayuda del proveedor deberá interactuar con la Mesa de Servicios 



Tecnologicos (MST) con que cuente el Instituto a través del intercambio automático de 



información bajo protocolos estándares de la industria, siendo los siguientes de 



carácter enunciativo mas no limitativo: 



o XML (por sus siglas en inglés Extensible. Markup Language). 



o ODBC (por sus siglas en inglés Open Database Conectivity) (sólo lectura). 



o JDBC (por sus siglas en inglés Java Database Conectivity) (soló lectura). 



o Web Services. 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 45 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



o SMTP (por sus siglas en inglés Simple Mail Transfer Protocol) (siempre que 



se genere en forma  automática el reporte desde la MST y la retroalimentación 



desde la MESED). 



25.3. La Mesa de ayuda del proveedor deberá garantizar técnicamente la 



interoperabilidad con la Mesa de Servicios Tecnologicos para cumplir con los niveles 



de servicio establecidos. 



25.4. El licitante ganador y en caso de que se lleve a cabo la integración con la MST, 



deberá entregar la base de datos de configuración (CMDB) a la MST, con el detalle de 



todos los equipos suministrados 



25.5. El equipamiento de digitalización que será provistos, instalados y administrados 



por el Licitante Ganador deberán contar con una etiqueta que indique por lo menos; 



nombre del proyecto, nombre del licitante ganador, modelo de equipo, número de serie, 



y datos de la Mesa de Servicios Tecnológicos para el reporte de incidentes. 



25.6. El licitante ganador deberá proporcionar la información necesaria para registrar 



y mantener actualizada en la base de datos de configuración (CMDB por sus siglas en 



inglés) de la Mesa de Servicios Tecnologicos (MST), el detalle de todos los equipos 



suministrados, su configuración, su estatus; cabe mencionar que se registrarán todos 



los elementos que el Licitante Ganador integre como parte de la solución. 



25.7. La Mesa de Servicios Tecnologicos (MST), podrá realizar el reporte de fallas 



técnicas y/o requerimientos de forma automática a través del autoservicio de la 



herramienta las 24 hrs del día los 365 días del año y en caso de ser necesario por 



llamada telefónica a la MST ( 55 5238 2700 Ext. 12423) la cual opera las 24 horas de 



lunes a viernes; los fines de semana y días festivos de 7:00 a 22:00 horas.  en caso 



extraordinarios vía telefónica y/o por correo electrónico. 



25.8. La herramienta de  Mesa de ayuda del proveedor deberá cumplir con los 



siguientes requerimientos: 



25.8.1. Estar alineada al MAAGTIC-SI 



25.8.2. Operar con base en flujos de trabajo (workflows) permitiendo en todo 



momento verificar que se lleve a cabo la interacción entre procesos, así como el 



seguimiento de los incidentes conforme a lo establecido en él MAAGTIC-SI 



25.8.3. Estar basada en el manejo de procesos de ITIL v4 (como mínimo) 



25.8.4. Administrar como mínimo los módulos de:  



o Recepción de reportes, solicitudes de servicio o de información, incidentes y 



problemas. 



o Manejo de incidentes. 



o Manejo de problemas. 



o Reportes de estadísticas e indicadores, así como encuestas de satisfacción 



apegada a los formatos establecidos por el Instituto 











 



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA EL SERVICIO INTEGRAL DE  
DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 



 



                                                                                   Página 46 de 46                        Clave: 5640-023-005 
 



25.8.5. Contar con mecanismos de acceso a la información de solicitud de 



servicio, incidentes, problemas, cambios que sea utilizada como parte de los 



procesos de ITIL v4, (como mínimo) mediante: 



o Interfaces programables en la aplicación (API). 



o Comandos para el intercambio de información propios de la aplicación 



25.8.6. La administración de los servicios de soporte deberá considerar por 



componente y/o sistema el seguimiento a cada uno de los elementos en una 



CMDB, siguiendo las mejores prácticas de ITIL v.4 (como mínimo). 



25.8.7. Contar con interface web para la administración de los módulos. 



25.8.8. Generar automáticamente el registro de los reportes, incluyendo el 



registro automático de la fecha y hora 



25.8.9. Contar con alertas configurables y clasificables. 



25.8.10. Permitir hacer consultas de información en la base de datos (resolución 



de incidentes, problemas y errores conocidos) de acuerdo con los perfiles que se 



definan para los usuarios del Instituto 



25.8.11. La interface del usuario deberá estar en idioma español 



25.8.12. Permitir el seguimiento y control de todos y cada uno de los casos. 



25.8.13. Contar con una interfaz gráfica que permita monitorear en tiempo real el 



estado general en que se encuentra la solución con la que; se brinda el servicio 











		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



		FORMATOS 



		Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen (SMI para DIG).





		



		COORDINACION TECNICA DE SERVICIOS MEDICOS INDIRECTOS



		













		Formatos para la contratación del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen (SMI para DIG).












FORMATO T0. PROGRAMA DE TRABAJO.	2

FORMATO T3 REPORTE DE MANTEMINIENTO PREVENTIVO…………………………………………….           4

FORMATO T4.  REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	5

FORMATO T5. RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN	                                                                                                                                        6

FORMATO T6. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO	7

FORMATO T7. REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO	                                                                                                                                        8

FORMATO T10. REPORTE MENSUAL DE ESTUDIOS PROCESADOS	9

FORMATO T11 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE	                                                                                                                  0                                                                                                                                                      10

FORMATO T12 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS	11

FORMATO T13. REPORTE DE INCIDENCIAS	12

FORMATO T14. RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES		                                                                                                                                       13

FORMATO T15 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO	15

FORMATO T17   FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN	16

FORMATO T18. FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTAL	17

FORMATO T20 “CARTA RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, QUE SEAN NECESARIAS DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA”.	19

FORMATO T22 “CONTROL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS PROCESADOS DE LA CTSI”	20

FORMATO T23 “CARTA COMPROMISO ENTREGA DE EQUIPO MÉDICO”	21

FORMATO T25 “PERSONAL EN SITIO MÍNIMO POR OOAD”	22

FORMATO T26 “REPORTE HOMOLOGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO MENSUAL”………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23





	



		

		

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



[bookmark: _Hlk118296010]“Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen “(SMI para DIG) Plurianual para 12 meses”.



SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, POSTPROCESAMIENTO,  ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN  DE IMÁGENES MÉDICAS”









		

		

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



“SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, POSTPROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN”













Página 1 de 22

[bookmark: _Toc64301779]FORMATO T0. PROGRAMA DE TRABAJO*.

Para la Prestación del Servicio, se cumplirá el siguiente Programa de Trabajo, el cual puede ser objeto de modificaciones por la OOAD, responsable de la administración del contrato, conforme a las necesidades del servicio, a fin de satisfacer la demanda de su derechohabiencia. Es preciso señalar que el presente se complementa con el Programa de Transferencia del Conocimiento; así como del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, que se especifican en el FORMATO TÉCNICO que forma parte de esta Convocatoria.



		No

		Semana

		Semana 1

		Semana 2

		Semana 3 



		

		DÍAS HABILES

		1

		5

		6

		8

		10

		15



		1

		Afinar detalles de la integración técnica del PLAN DE TRABAJO 

		INICIO DE VIGENCIA DEL CONTRATO (EMISION DEL FALLO)

		Al día 5

		 



		2

		Entrega, instalación y puesta a punto del equipamiento (punto a)5 del ANEXO Técnico)

		

		A los 8 días hábiles posteriores al fallo, se entregará copia simple del aviso de importación (en caso de aplicar).

		



		

		

		

		

		



		3

		Entrega del PLAN DE TRABAJO. 

		

		 

		Al día 6

		 



		4

		Trámite para obtención de IP y NODO 

		

		Dentro de los 08 días

		 



		5

		Formalización del Contrato

		

		Dentro de los 15 días

 



		6

		Entrega de Garantía (Ver punto 10 de términos y condiciones)

		

		 Dentro de 15 días

 



		7

		Entrega por parte de la Unidad Médica del listado del personal a capacitar 

		

		 

		Dentro de 10 días.

		 



		8

		Entrega del Programa de Transferencia del conocimiento  

		

		 

		Desde el día 8

 



		9

		La entrega, instalación y puesta en operación 

		

		 

		Día 15









______________________________________

Nombre, Cargo y Firma del Representante Legal







[bookmark: _Toc64301780]*Nota: El licitante deberá de ajustar las fechas de acuerdo con su propuesta
FORMATO T3. REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 

		PROVEEDOR:

		NÚMERO DE CONTRATO:



		

		



		UNIDAD MÉDICA: 

		DÍA

		MES

		AÑO



		

		 

		 

		 



		PERIODICIDAD RECOMENDADA POR EL FABRICANTE:



		NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO 

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO de manera SEMESTRAL (en caso de aplicar)

		Observaciones



		

		2025



		



		

		Mes

		Mes

		



		 

		 

 

 

 

 

 

		 

 

 

 

 

 

		 

 

 

 

 

 

 

 

 

		 

 

 

 

 

 

 

 

 

		 

 

 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		 

		

		

		

		

		



		El mantenimiento preventivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.



		



		



		



		









_________________________________________________

Nombre y firma del Jefe de Servicio o encargado

________________________________________

Nombre y firma por parte del Proveedor

 

















Nombre y firma del personal de Conservación y/o

Ing. Biomédica







[bookmark: _Toc64301781]
FORMATO T4.  REPORTE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO



		PROVEEDOR:

		FECHA DEL REPORTE



		 

		DÍA:

		MES:

		AÑO:



		

		FECHA DE REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO



		

		DÍA:

		MES:

		AÑO:



		

		FOLIO DEL REPORTE:



		NÚMERO DE CONTRATO: 

		 

		HORARIO DEL REPORTE:



		EQUIPAMIENTO SUJETO A MANTENIMIENTO CORRECTIVO



		NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO: 



		MARCA Y MODELO:



		NÚMERO DE SERIE:



		UBICACIÓN DEL EQUIPO:



		DETALLAR EL TRABAJO REALIZADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO:



		



		



		ESPECIFICAR SI HUBO SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS, PIEZAS, SISTEMAS O REFACCIONES U OTROS:



		



		



		El mantenimiento correctivo correrá a cargo del proveedor y la supervisión y control de que se lleve a cabo con oportunidad, calidad y eficacia, es responsabilidad del Área de Conservación de la Unidad Médica, quien emitirá reporte al Administrador del Contrato.



		



		



		



		













_________________________________________________

Nombre y firma del Jefe de Servicio o encargado

________________________________________

Nombre y firma por parte del Proveedor

 

















Nombre y firma del personal de Conservación y/o

Ing. Biomédica





















[bookmark: _Toc64301782]
FORMATO T5. RECEPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE LA IMAGEN 



		PROVEEDOR:

		FECHA:



		 

		UNIDAD MÉDICA:



		

		 NÚMERO DE CONTRATO:



		Fecha de manufactura del equipamiento:

		



		Fecha de inicio de la vigencia: 

		 



		Fecha de término de la vigencia: 

		



		Nombre genérico del equipamiento: 

		 



		Clave de cuadro básico: 

		 



		Marca:

		 



		Modelo:

		 



		Número de serie:

		 



		Las características del equipamiento corresponden a las mismas que fueron establecidas en la Convocatoria, aceptadas durante la junta de aclaraciones y acorde a la propuesta, sustentadas ampliamente en la oferta técnica del licitante y aceptadas durante el proceso de evaluación de las propuestas técnicas:

		



		La marca y modelo del equipamiento son acordes a las contenidas en el contrato y el número de serie corresponde a cada equipamiento.

		



		Se levantó Acta Informativa, señale el motivo:

1-Existe diferencia de los datos de la lista de cotejo de la recepción o éstos no correspondan a los contenidos en el contrato.

2-No se encuentran en plena capacidad de funcionamiento.

3-Las acciones de adecuación no se encuentran dentro de lo solicitado.

4-Se identificó riesgo potencial para los usuarios y los pacientes.

5-Otro, especifique.

		



		CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS DE RELEVANCIA Y/O OBSERVACIÓN (S):



		



		Se recibió empacado de origen:

		SI

		NO



		

		

		



		Se instaló por técnico especializado:

		SI

		NO



		

		

		



		Incluye accesorios:

		SI

		NO



		

		

		



		 

		NOMBRE

		FIRMA



		Jefe del servicio de Radiología:

		

		 



		

		

		



		Jefe de Conservación de la unidad:

		 

		 



		

		

		



		Supervisor por parte del proveedor:

		 

		 



		

		

		







[bookmark: _Toc64301783]FORMATO T6. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO



PROVEEDOR: _____________________________________________________________________   



OOAD: __________________________________________________________________________

                                                               

EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN: __________________________________________



		FECHA

		HORA

		TEMA

		PONENTE

		MATERIAL DIDÁCTICO



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		









 Nombre y Firma del Jefe de Servicio









Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica 

















Nombre y Firma del Director Administrativo de la Unidad Médica 





Nombre y Firma del Responsable del Programa de Transferencia el Conocimiento























[bookmark: _Toc64301784]FORMATO T7. REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO



UNIDAD MÉDICA: _________________________________________________________________

PROVEEDOR: __________________________________________________ FECHA: ____________

EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN: __________________________________________



		NOMBRE

		MATRÍCULA

		CATEGORÍA

		SERVICIO

		TURNO

		FIRMA



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







 Nombre y Firma del Director de la Unidad Médica 

________________________________ Nombre y Firma del Jefe de Servicio















Nombre y Firma del Responsable del Programa de Transferencia de Conocimiento*































[bookmark: _Toc64301785]FORMATO T10. REPORTE MENSUAL DE ESTUDIOS PROCESADOS

		OOAD:

		Unidad Médica:

		Número de contrato:



		 

		 

		 



		PERÍODO: 

		del                                                             al                                                                        



		Proveedor:

		 



		Total, de estudios procesados realizados por mes



		Clave CPIM

		Descripción

		Cantidad

		Precio Unitario

		Importe



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL

		 

		 



		

		

		



		



		                                                                      Nombre y firma



		Director de la Unidad médica

		 



		

		



		Director o Administrador del Contrato

		 



		

		



		El Jefe de Radiología.

		 



		

		



		Técnico asistente del proveedor

		 



		

		











































[bookmark: _Toc64301786]FORMATO T11 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE PENA CONVENCIONAL APLICABLE

OOAD: ________________________________________.

Unidad Médica: ___________________________________________.

Información correspondiente al mes de: ___________________.

Número de Contrato: ____________________________________.



Mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, POSTPROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE LA IMAGEN ha identificado el incumplimiento siguiente:



		UNIDAD DE MEDIDA

		PENA APLICABLE %

		COMENTARIO / OBSERVACIÓN

		DOCUMENTO SOPORTE



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		









Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.



Nota: Anexar copia de Documento Soporte.



		NOMBRE Y FIRMA

Jefe de Servicio, Director de la Unidad Médica.

































[bookmark: _Toc64301787]FORMATO T12 FORMATO DE NOTIFICACIÓN DE DEDUCTIVAS

OOAD: ________________________________________.

Unidad Médica: ___________________________________________.

Información correspondiente al mes de: ___________________.

Número de Contrato: _____________________________________.



Mediante el presente documento se notifica al administrador del contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que el SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE DIGITALIZACIÓN, POSTPROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS ha identificado el incumplimiento siguiente:



		UNIDAD DE MEDIDA

		DEDUCCIÓN % 

		COMENTARIO / OBSERVACIÓN

		DOCUMENTO SOPORTE



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		









Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.



Nota: Anexar copia de Documento Soporte.



		NOMBRE Y FIRMA

Jefe de Servicio, Director de la Unidad Médica.































[bookmark: _Toc64301788]FORMATOT13. REPORTE DE INCIDENCIAS



		REPORTE DE INCIDENCIAS 



		Proveedor:

		 



		Domicilio:

		 

		C.P.



		Teléfono:

		



		OOAD:

		Unidad Médica:

		Número de contrato:

		Folio de reporte:



		 

		 

		 

		 



		Fecha y hora del reporte:

		

		



		Nombre (s) de la persona que reporta

		 



		Falla reportada de:



		Equipamiento:

		Nombre

		Serie

		Marca

		Modelo



		

		 

		 

		 

		 

 



		Descripción de la falla:

		 



		CIERRE DE REPORTE



		Fecha y hora del cierre del reporte:

		

		



		                      Por parte del   Instituto firman de conformidad para el cierre de la incidencia 



		Nombre(s) el Director de la Unidad, Director o Administrador del Contrato y El Jefe de Radiología.:

		 

 



		Matrícula:

		 

 



		Cargo:

		 

 



		Firma:

		 

 



		REPORTES ANTERIORES

		FOLIO

		FECHA

		MOTIVOS (resumen)



		PRIMER REPORTE:

		

		

		



		SEGUNDO REPORTE:

		

		

		



		TERCER REPORTE:

		

		

		



		COMENTARIOS/OBSERVACIONES:











		NOMBRE Y FIRMA

Jefe de Servicio, Director de la Unidad Médica.























[bookmark: _Toc64301789]FORMATO T 14. RELACIÓN DE MARCAS Y MODELOS DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES



LICITANTE: _________________________________________________________________________________________  



OOAD: ____________________________________________________________________________________________



		No.

		NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN A OFERTAR

		MARCAS:

		MODELO:

		CONTACTO DEL DISTRIBUIDOR Y/O FABRICANTE



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 



		

		

		 

		 

		 







CIUDAD DE MÉXICO A ____ DEL MES DE _____________DE 202_



______________________________________________________

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE



























FORMATO T 14 GUÍA DE LLENADO RELACIÓN DE MARCAS Y MODELO DE EQUIPAMIENTO

           

                      







1.- Licitante y fecha: lugar donde pondrán el nombre del licitante y la fecha de llenado del documento.



2.- Nombre del equipamiento para Digitalización a ofertar: en esta columna se encontrarán descritos cada uno del equipamiento para Digitalización.



3.- Marcas: campo donde deberán ingresar la(s) marca(s) del equipamiento a ofertar.



4.- Modelo: lugar donde deberán de ingresar el modelo de cada una de las marcas que han escrito en la columna anterior.



5.- Contacto del distribuidor y/o fabricante: En este campo se deberá anotar el nombre, teléfono y correo del distribuidor y o fabricante de cada uno del equipamiento para Digitalización para este servicio médico integral. 



6.- Deberá contar con la fecha de su emisión



7.- Deberá contar con el nombre, cargo y firma por parte del Licitante.



















































[bookmark: _Toc64301790]FORMATO T15 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR EN INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO





(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)





_____________de _________de____________________









_________________________

P r e s e n t e.





En mi carácter de representante legal de __________________________________, y con el propósito de dar cumplimiento a los requisitos establecidos para la presentación de la propuesta técnica de la Licitación Pública Nacional_____________________________________________ adjunto en formato los datos de las personas designadas como Supervisor en Instalación y Mantenimiento en cada uno de las Unidades Médicas del Instituto en que se prestará el servicio, a fin de verificar el adecuado funcionamiento del equipamiento suministrados.



		Nombre

		



		Título académico

		



		Teléfono de oficina

		



		Teléfono celular

		



		Correo electrónico

		



		Unidad Médica que supervisará

		







*Repetir el recuadro tantos supervisores considere necesarios.



A T E N T A M E N T E.







		NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE.























INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen (SMI para DIG).









3 de 22



[bookmark: _Toc64301791]FORMATO T17   FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN





		Nombre del licitante: 



		Nombre del FORMATO Técnico Propuesto:  T2 EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN

		Para ser llenado por la coordinación Técnica



		Número de acuerdo al FORMATO técnico 

		DESCRIPCIÓN SOLICITADA 

		DESCRIPCIÓN PROPUESTA 

		MARCA 

		MODELO

		NOMBRE DE LA CARPETA  

		UBICACIÓN EXACTA DE LA ESPECIFICACION REFERENCIADA (Folio/Página) 

		CONTENIDO DE LA CARPETA



		

		

		

		

		

		

		

		REGISTRO SANITARIO 

		FOLLETO O CATALOGO 

		FDA/CE/CALIDAD

/ISO/M JAPON

		CARTA COMPROMISO

		CUMPLE



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		SI 

		NO

		SI

		NO

		SI

		NO

		SI

		NO

		SI

		NO



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









[bookmark: _Toc64301792]FORMATO T18.  FORMATO PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTAL



		Nombre del licitante: 



		Nombre del FORMATO Técnico Propuesto:  

		Para ser llenado por la Coordinación Técnica



		Número de acuerdo al FORMATO técnico 

		DOCUMENTO (S) COMPROBATORIO SOLICITADO

		DOCUMENTO(S) PRESENTADO

		NOMBRE DE LA CARPETA  

		UBICACIÓN EXACTA DEL DOCUMENTO PRESENTADO (Folio/Página) 

		



		

		

		

		

		

		CUMPLE



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		SI

		NO



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 































































[bookmark: _Toc55832729][bookmark: _Toc64301794]FORMATO T20 “CARTA RELATIVO A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE ADJUDICADO, DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES, QUE SEAN NECESARIAS  DE CADA UNIDAD MÉDICA QUE CORRESPONDA”.







Ciudad de México, a __ de ___________ 2021



Instituto Mexicano del Seguro Social

Convocante

Licitación ________

P r e s e n t e.





(__________NOMBRE________) en mi carácter de representante legal de la empresa (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), manifiesto que:



Respecto de la oferta de la(s) partida(s) ________________________________, mi representada se compromete a cumplir cabalmente para la instalación del (de los) equipo(s) y para la prestación la correcta y oportuna prestación del servicio en el que resulte adjudicada, con todos y cada uno de los requerimientos necesarios, contemplando los espacios físicos del área donde será(n) ubicado(s), así como todas y cada una de las adecuaciones físicas que se requieran para la correcta instalación, el apropiado y óptimo funcionamiento del (de los) equipo(s) ofertado(s), entre ellos instalaciones hidrosanitarias y/o de suministro de fluidos y/o energéticos y/o de los espacios físicos necesarios, determinados por el personal de la unidad médica receptora del (de los) bien(es) adjudicado(s) en la partida(s) mencionada(s) y que se encuentren directamente relacionados con el área de instalación del bien y su óptimo funcionamiento.



Adicionalmente mi representada se compromete a coordinarse con el personal de la unidad médica a fin de trabajar sobre la logística, necesaria respecto a la instalación y puesta a punto de los equipos y el inicio de la prestación del servicio en los plazos establecidos en la Convocatoria. 









____________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)



[bookmark: _Toc64301795]
FORMATO T22 “CONTROL DE PRODUCTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS PROCESADOS DE LA CTSI”



OOAD: ________________________________________.

Unidad Médica: ___________________________________________.

Información correspondiente al mes de: ___________________.

Número de Contrato: _____________________________________.

Clave Presupuestal: ________________________________________.

Ejercicio fiscal: _________.







		FOLIO

		FECHA DEL ESTUDIO

		UNIDAD TRATANTE

		NOMBRE DEL PACIENTE

		NSS

		AGREGADO MEDICO

		TIPO DE ESTUDIO

		MODALIDAD



		 1542

		 12/06/2023

		UMF 17 

		 JESUS RAMIREZ GONZÁLEZ

		 6897822485

		 1M1982OR

		TELE TORAX

		DR 



		 1543

		12/06/2023

		 UMF 14

		SIVIA HERNANDEZ PÉREZ 

		 9914751961

		4F1975OR 

		CRANEO SIMPLE

		 TAC



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 







· Se llenan los campos a manera de ejemplo









































[bookmark: _Toc521929089][bookmark: _Toc19791491][bookmark: _Toc64301796]FORMATO T23 “Carta Compromiso Entrega de Equipo Médico”

Instituto Mexicano del Seguro Social

Licitación Pública No. _____________________

Presente.



________________(nombre)_________________en mi carácter de representante legal o persona que cuenta con facultades para comprometer a la empresa,_________________ (nombre o razón social del fabricante)_________________, manifiesto que comprobaré que el  equipamiento para digitalización  fabricado(s) por la empresa que represento, cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo sustituto, en el cual aseguro que no ha tenido más de tres fallas consecutivas y se encuentra en condiciones funcionales para el lapso de 48 meses y cumplir con la vigencia del contrato.





Manifiesto conocer que el equipamiento para digitalización de la imagen que cumplió 1 año de fabricación (años 2020) y que el equipo no pone en riesgo la integridad física de los pacientes en quienes se usará (n), además da (n) cumplimiento con las especificaciones técnicas del ANEXO T2, así también manifiesto demostrar la bitácora de Mantenimiento (s) preventivo (s) y correctivo (s) que se le realizaron durante la prestación del servicio que a continuación se relaciona (n).



		

		



		

		



		

		











Lugar y Fecha.

Nombre y firma del representante legal del fabricante o distribuidor primario/autorizado quien sea el titular del registro sanitario.





(Deberá presentarse en original, en papel membretado, con fecha de emisión y firma autógrafa)









[bookmark: _Toc64301797]
FORMATO T25 “PERSONAL EN SITIO MÍNIMO POR OOAD”



		OOAD



		Personal en sitio



		Oaxaca

		3































































































FORMATO T26 “REPORTE HOMOLOGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO MENSUAL”



		

		

		Resumen:

		

		

		

		

		



		

		

		Total de Estudios

		100

		

		

		

		

		



		

		

		Subtotal

		$8,000

		

		

		

		

		



		

		

		IVA

		$1,280

		

		

		

		

		



		

		

		Devengo:

		$9,280

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OOAD/UMAE

		Proveedor

		PERIODO

		Unidad

		Estudios

		Precio x estudio

		Monto

		IVA

		Total



		Aguascalientes

		Licitante Adjudicado

		26 de enero a 25 de febrero

		HGZ 1 Aguascalientes

		100

		80

		$8,000.00

		$1,280.00

		$9,280.00



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		 

		

		

		





*Se llenan los campos a manera de ejemplo


_1802619593.doc
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



                  “Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen” (SMI para DIG).





		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL



		ANEXO TÉCNICO





		“Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen “(SMI para DIG).





		



		



		





		





Tabla de contenido

1



3GLOSARIO DE TÉRMINOS.



81.
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.



81.1 ALCANCES.



91.2 Vigencia de la prestación del servicio.                                                                                                                         


92.
ADQUISICIÓN DE IMÁGENES.



92.1 Captura, gestión, transmisión y exhibición de imágenes de estudios médicos.



92.2 Conectividad.



92.3 Estandarización del servicio médico integral.



92.4 Implementación de un software de visualización e interpretación de imágenes radiológicas (PACS).



92.5 Implementación de una solución RIS.



102.6 Almacenamiento de imágenes de estudios médicos.



103.
REDES DE COMUNICACIÓN.



103.1 Interconectividad con la red del Instituto.



114.
EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN.



114.1 Equipamiento para digitalización para las Unidades Médicas OOAD.



124.2 Entrega, instalación y puesta en operación.



134.3      Sistema de Información y Mensajería HL7 del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen.



194.4 
Condiciones de entrega, instalación y puesta en operación.



194.5 
Problemas de funcionalidad de los equipos.



215.
NIVELES DE SERVICIO.



245.1 Bitácora de incidencias:



245.2 Innovación y mejoras tecnológicas:



255.3 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento para digitalización.



265.4 
Asistencia técnica del equipamiento de digitalización.



265.5 
Condiciones del personal propuesto (Ingeniero en sitio):



275.6
Perfil del personal propuesto (Ingeniero en sitio):



275.7 Actividades del personal (s) asignado(s):



286.
GENERACIÓN DE REPORTES.



286.1 
Reportes estadísticos.



296.2 Reporte mensual de la productividad para la unidad médica.



306.3 Reporte de control de Productividad-Presupuesto por la Coordinación Técnica de Servicios Médico Indirectos (CTSMI).



317.
MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN.



318.
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO PREVIA Y CONTINUA.



329.
PARTIDAS QUE CONFORMAN EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL.



3210.
LA UNIDAD DE MEDIDA:






GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Acceder Unificado: Información centralizada de los beneficiarios, asegurados o pensionados.

Accesorios: Son objetos, piezas, partes, elementos secundarios necesarios para el buen funcionamiento, que se suman para asegurar mejor calidad y así ofrecer mayores posibilidades de uso o contribuir a una mayor duración de los productos.

Administrador del Contrato: Jefes de Servicios Administrativos del OOAD, servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato. El Director Administrativo en los OOAD servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el contrato.

Ancho de Banda: Medida de la cantidad e información que se transmite a través de un canal expresado en bits o bytes.

Anexo Técnico: Documento en el que se precisan las características técnicas que se requieren de los bienes o servicios objeto de la contratación, así como la oportunidad con que son requeridos, y que forma parte integrante del contrato o pedido.

Área contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de contratar la prestación del servicio que requiere el IMSS. (CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios).

Área Requirente: Los OOAD, mismas que remiten sus requerimientos, por conducto de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo al área contratante. En los términos de lo establecido en el artículo 2 del reglamento de la LAASSP.

Área Técnica: La responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de realizar la evaluación de la Proposición Técnica. (CPSMA: Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo). Con apoyo del personal operativo de los OOAD. Para la evaluación de los aspectos técnico-informáticos, será la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA). En su caso, la CPSMA concentrará, para su envío a la CTBS, las evaluaciones elaboradas por cada una de las áreas técnicas anteriormente enunciadas, las cuales emitirán y suscribirán cada evaluación respecto a los aspectos de su competencia, en términos del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

CABCS: La Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS.

CCEE: Certificado de Calidad, emitido por Organismos de certificación autorizados por la Comunidad Europea. 

CDI: Coordinador Delegacional de Informática.

CEE: Comunidad Económica Europea.

CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica. 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,


 Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud.

Compra Net: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores, el padrón de testigos sociales, el registro de proveedores sancionados, las convocatorias a la licitación y sus modificaciones, las invitaciones a cuando menos tres personas, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo, los testimonios de los testigos sociales, los datos contratos y convenios modificatorios, las adjudicaciones directas, las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación con dirección electrónica en Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx conforme a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

CR (Computed Radiography): Es el equipamiento necesario para la digitalización de imágenes analógicas de Rayos “X” y mastografía.

CSG: Consejo de Salubridad General.

CPSMA: Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo.

CSDISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.


CTSDIS: Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud.

CTT: Coordinación Técnica de Telecomunicaciones.


CUCOP: Clasificador Único de las Contrataciones Públicas en CompraNet, establecido en el numeral 28 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”.

DICOM: (Digital Imaging Communication in Medicine): Estándar mundial para el almacenamiento, transmisión e intercambio de imágenes médicas.

DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

Digitalización de Estudios de Imagen: Es el proceso que consiste en la conversión de un estudio de imagen o análogo a digital, así como su almacenamiento, transmisión y distribución electrónica, con el objetivo de interpretarlos y/o consultarlos, a través de un explorador de internet.

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

DR (Direct Radiography): Es un equipamiento que digitaliza imágenes de Rayos “X” en forma directa.

DSDICDS: División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud 

ECE: Expediente Clínico Electrónico.

Imagen de estudio Procesado : Son todas las imágenes DICOM y no DICOM que se realizan al mismo paciente en el mismo día  de las modalidades generadoras de imágenes tales como: Rayos “X”, Mastografía, Ultrasonido, Tomografía Computada, Resonancia Magnética, Patología, Hemodinámica, Cardiología, entre otros; que conforman el archivo radiológico  del paciente y que se almacenan en el servidor de distribución de imágenes (PACS) para su diagnóstico y/o visualización, dentro o fuera de la unidad médica del IMSS  y que están disponibles en cualquier momento, en línea o fuera de línea, las veces que sean necesarias.

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social


Importación de imágenes: Son las diferentes formas de enviar las imágenes de los estudios procesados en unidades médicas del IMSS y no institucionales al PACS desde cualquier medio extraíble (USB, DVD, CD, etc.)  de las diferentes modalidades DICOM y no DICOM como: Tomografía, Ultrasonido, Mastografías, Resonancia Magnética, PET CT, Rayos “X”, entre otros, para su almacenamiento, post procesamiento, y distribución de la imagen, para su consulta dentro del Instituto, las cuales deberán estar disponibles en cualquier momento en los 3 niveles de atención. Siendo equivalente a un estudio procesado.


ETIMSS: Especificación Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social (vigente). Se encuentra publicada en el Portal de compras del Instituto en la sección de Información para Proveedores en la página de internet http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo.

FDA (Food & Drug Administration): Administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos de Norteamérica, o el organismo equivalente en el país de origen de los bienes.

HL7 (Health Level seven): Es un conjunto de Estándares para facilitar el registro, distribución y acceso a los registros electrónicos entre Instituciones de Salud.

IDEE: Identificador del expediente electrónico.

Innovación Tecnológica: Innovación que se distingue por una mejora en las variantes de desempeño de los equipos y/o servicios y su aplicabilidad en la práctica, con características distintas a las solicitadas, pero equivalente o superiores a lo solicitado en el anexo técnico, dichas características y su grado de novedad deberán justificar el cambio del equipo y/o servicios solicitados en el anexo técnico.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Interfaz: Proceso en el cual el equipamiento captura señales de video analógico de equipamientos de radiodiagnóstico convirtiéndolas al protocolo DICOM.

LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitante: La persona que participe en el procedimiento de contratación.

Mantenimiento correctivo: Es el servicio que debe realizar el Licitante Adjudicado a los equipos médicos complementarios sistema de información y equipo de cómputo que presente fallas a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por la convocante.


Mantenimiento preventivo: Es el servicio programado que debe realizar el Licitante Adjudicado a los equipos médicos, complementarios. sistema de información y equipo de cómputo, conforme a las especificaciones de los fabricantes, a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por la convocante.


MIPYMES: Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de nacionalidad mexicana que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Nivel de Servicio: Estándares cuantificables de mínimo desempeño asociados al servicio y que garantizan la prestación del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, así como el envío de la información generada por este servicio requerido por el área licitante.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

Norma Institucional: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

OOAD: Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada.

Only Export: Equipos que son fabricados en un país y que no se usan en el mismo por no cubrir con las disposiciones oficiales de calidad.

Only Investigation: Equipos que son utilizados en el país donde son fabricados como prototipos para investigación y desarrollo de estos, que no acreditan en operación normal funcionen al 100% con relación a equipamientos de fabricación normal.

PACS (Picture Archiving and Communication System): Sistema de comunicación y archivo de las imágenes médicas. Sistema de administración, almacenamiento, distribución y procesamiento digital de las imágenes a través de una red informática.

Partida: Consiste en un OOAD de acuerdo con lo establecido en el Numeral 4 “Tipo de Abastecimiento” de los Términos y Condiciones en vinculación con el ANEXO T1. REQUERIMIENTOS DE IMÁGENES DE ESTUDIOS PROCESADOS DEL SMI PARA DIG.

Productividad: La cantidad de imágenes procesadas de Digitalización de estudios Médicos realizados, en un tiempo determinado.

Proveedor: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

Puesta a Punto: Actividades requeridas para dar inicio a la operación conforme a los niveles de servicio requeridos por el Instituto.

Reconciliación de Estudios: Hecho de corregir los datos demográficos del derechohabiente en el Sistema de Digitalización por estudios de emergencia y/o errores y/o inconsistencias.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

RIS (Radiology Information System): Es el Sistema de Información Radiológica usado en los departamentos de imagen, para almacenar, manipular y distribuir datos demográficos y agenda de estudios de pacientes.

SAT: Servicio de Administración Tributaria.

Servicio Médico Integral (SMI): Los Servicios Médicos Integrales deberán ser una alternativa de contratación de servicios para la realización de estudios procesados diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las Unidades Médicas del Instituto den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de esta. Los servicios médicos integrales estarán conformados por el equipamiento médico entre sí, serán los necesarios y suficientes para la unidad de medida establecida, motivo de la contratación, así como la transferencia de conocimientos al personal para su uso y manejo, además del sistema de información necesarios para el control de estos.

Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen: Es la captura, Procesamiento, Almacenamiento, Transmisión, Distribución y Visualización de Estudios de imagen  en formato DICOM y no DICOM, en sus diferentes modalidades de estudios de radiodiagnóstico como son: Rayos “X” (RX), Ultrasonido (US), Tomografía computada (TC), Imagen de Resonancia Magnética (IRM), Mastografía (MG), Patología, Cardiología, Dermatología, Hemodinámica, etc., los cuales serán realizados por el personal del Instituto.

SUA: Sistema Único de Autodeterminación. 


TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación.

UDDCM: Unidades de Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama.

Unidad Médica: Al establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a proporcionar atención médica integral a la población. NOM 040-SSA2-2004 en Materia de Información en Salud; entendiéndose para este instituto las: Unidades de Medicina Familiar, Hospitales Generales de Zona, Hospitales Regionales, Hospitales Generales de Subzona, Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar.

Unidad de Medida: Estudios procesados, adquiridos de las diferentes modalidades DICOM o convertidas a DICOM por interfaces o CR o estudio importado, almacenado, distribuido o visualizado por vía del sistema RIS/PACS, de acuerdo con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el Anexo T 1 “Requerimientos de imágenes de estudios Procesados para DIG” de este documento, y en relación con el Catálogo de Servicios que incluye la “clave del estudio” única que la identifica para fines de pago y facturación.

URL: (Uniform Resource Locator): Es el conjunto de caracteres que posibilita la asignación de una dirección exclusiva a un recurso que se encuentra disponible en el espacio virtual. El URL es una dirección de Internet que, al ser encontrada y visualizada por un navegador, muestra un recurso de información al usuario. Entre los esquemas URL, se encuentran http, https, mailto y ftp.

ANEXO DE TÉCNICO

“En cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen el presente ANEXO TÉCNICO para la contratación del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen (SMI para DIG) clave CUCOP 33900012, los incisos b), c) y d) del numeral 4.24.3 no son aplicables al servicio, de conformidad con lo siguiente:”


1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El Instituto requiere del equipamiento de digitalización, post procesamiento, almacenamiento y distribución de la Imagen, que incluya los resultados de estudios de radiología general, tomografía computada simple y contrastada, ultrasonografía, PET CT entre otros, realizados en las Unidades Médicas del Instituto o provenientes de un medio externo para que den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos en forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar diferimientos, así como el grabado en CD de algunos estudios.

La digitalización de imágenes de estudios Médicos consiste en tener acceso de forma digital al archivo de imágenes médicas de las diferentes modalidades realizadas en la Institución, así como las importadas, en las computadoras del Instituto, que permita su visualización, almacenamiento y distribución de imágenes favoreciendo la intercomunicación de los estudios radiológicos y no radiológicos entre los tres niveles de atención, a través de dispositivos médicos que conviertan una imagen análoga a digital.

1.1 ALCANCES.

a) Contar con imágenes de calidad diagnóstica en línea, incluido el mantenimiento y asistencia técnica del equipamiento de digitalización entre los diversos niveles de atención médica; lo anterior para brindar un servicio médico oportuno.

b) Sustituir la impresión de imágenes en placa seca o húmeda, por visualización en equipos de cómputo y en algunos casos, grabación en medios ópticos y/o digitales.

c) Ofrecer al paciente un estudio de calidad que, a través de estudios médicos digitales Institucionales e importados, permita su consulta en los tres niveles de atención si es necesario, lo que facilitará la consulta del estudio y evitará la repetición de este, con el consecuente beneficio de menor radiación al paciente y al personal ocupacionalmente expuesto del Instituto (POE), así como ahorro al evitar la duplicidad de estudios en la Unidad Médica de referencia.

d) Contar con los sistemas (RIS, PACS) de tecnología web, que permita el uso de Visor DICOM desde cualquier navegador web en cualquier equipo de cómputo conectado a la red Institucional, sin necesidad de instalar algún software o certificado sin costo adicional para el Instituto en los equipos donde se desplieguen las imágenes, debiendo manejar licencias ilimitadas de acceso al sistema de distribución de imágenes; por lo que el sistema deberá almacenarlas y distribuirlas con la finalidad de eliminar el uso de placa húmeda o seca. El licitante adjudicado se encargará de realizar las actualizaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema en los equipos del instituto, sin costo adicional para el instituto.

e) La URL deberá ser proporcionada a la CTSMI, así como usuario y contraseña, que la propia CTSMI designará en su momento, únicamente para realizar consultas desde cualquier punto de la red institucional que requiera el Instituto. 

1.2 Vigencia de la prestación del servicio. 


a) La vigencia de la contratación será a partir del día hábil siguiente a la emisión y notificación del fallo, hasta el 30 de junio del 2025. 


b) La prestación del servicio, conforme a los Términos y Condiciones, será a más tardar el día 15 (quince) hábil contados a partir del día hábil siguiente a la emisión y notificación del fallo y hasta el 30 de junio del 2025.

2. ADQUISICIÓN DE IMÁGENES. 

El Instituto requiere que las imágenes médicas cumplan con el Standard DICOM, y originarse de cualquier modalidad generadora de imagen DICOM y no DICOM Institucionales y/o externas.

Nota: Existen modalidades analógicas que no cumplen con el estándar DICOM y estas pueden ser dicomizadas a través de equipos Digitalizadores de imagen o interfaces DICOM.

2.1 Captura, gestión, transmisión y exhibición de imágenes de estudios médicos.

a) Sus componentes deberán ser interfaces para los equipos de Radiología, tales como: Tomografía Computada (TAC), Resonancia Magnética (RM), Ultrasonido (US), Mastografía (MG), Medicina Nuclear (MN), entre otros.

2.2 Conectividad.

a) La conectividad de Imágenes de los tres niveles de atención a través de la digitalización de imágenes de estudios Médicos, deberán contar con el estándar DICOM y HL7, que permite interconectar diferentes sistemas de diferentes marcas y que las imágenes se puedan enviar entre ellos. El sistema deberá de cumplir al 100% con la ETIMSS 5640-023-005 “Especificación Técnica para el Servicio Integral de digitalización de Imágenes” vigente.

b) Así mismo, deberá cumplir con el numeral 39 del “Lineamiento para otorgar atención en las unidades de detección y diagnóstico del cáncer Realizada por la Coordinación de Atención Integral de Segundo Nivel, del IMSS) que a la letra dice: “identifica en el RIS/PACS las mastografías que son enviadas por medio digitales de otras Unidades Médicas para su interpretación.”

2.3 Estandarización del servicio médico integral.

a) A través de un sistema de tecnología Web, deberá permitir el uso del visor DICOM desde cualquier navegador Web en cualquier equipo de cómputo institucional conectado a la red en los tres niveles de atención, así como, en las  Unidades Médicas asociadas de UDDCM, sin necesidad de instalar algún software o certificado, es decir el sistema no deberá de hacer uso de herramientas de conectividad remota o instalar alguna herramienta cliente-servidor; así mismo, deberá manejar licencias ilimitadas de acceso al sistema de distribución de imágenes.

2.4 Implementación de un software de visualización e interpretación de imágenes radiológicas (PACS).

a) Deberá permitir la visualización de las imágenes médicas y a su vez deberá permitir la interconexión interhospitalaria. El PACS deberá cumplir con los lineamientos de la ETIMSS 5640-023-005 “Especificación técnica para el Servicio Integral de Digitalización de Imágenes” vigente.

Nota: Las redes deberán de permanecer unidas en un solo punto y será a través de un segmento de ruteo que administrará el Instituto.

2.5 Implementación de una solución RIS.

a) Deberá administrar la información de las notas de interpretación de los expedientes de los pacientes, que permita la visualización de los flujos de trabajo entre hospitales, optimizando el equipamiento existente; y con base al “Lineamiento para otorgar atención en las unidades de detención y diagnóstico del cáncer de mama”, el RIS deberá cumplir con lo establecido en los Lineamientos de la ETIMSS 5640-023-005 “Especificación técnica para el Servicio Integral de Digitalización de Imágenes” vigente.

2.6 Almacenamiento de imágenes de estudios médicos.

a) El licitante adjudicado deberá de almacenar las imágenes de estudios y su documentación asociada (notas de interpretación, notas generales, entre otras), mismas que deberán ser mostradas como opción de despliegue a quien realice su consulta. El almacenamiento deberá permitir consultar las imágenes médicas y su documentación, en caso de existir en formato DICOM. Este almacenamiento deberá ser con configuración RAID 5 o similar que asegure el respaldo, alta disponibilidad y mantenimiento de discos en producción.

3. REDES DE COMUNICACIÓN.

a) El licitante adjudicado deberá instalar las redes locales (dentro del servicio de radiología e imagen) y de acceso inalámbrico en los servicios de la unidad donde se requieran, que permitan el correcto funcionamiento del sistema (es un elemento fundamental de los sistemas PACS). Se debe contar con una red de alta velocidad (1000/10,000 Mbps) dentro del departamento de Radiología (RED DICOM). Es una red de datos independiente a las existentes y deberá de conectarse a la red institucional en un solo punto. El instituto indicará al(los) licitante(s) adjudicado(s) el equipo activo de seguridad/telecomunicaciones, en el cual recibirá la interconexión con una red de alta velocidad (1000 Mbps) en cobre, conforme a lo siguiente: 

3.1 Interconectividad con la red del Instituto.

Esta infraestructura de red se deberá de interconectar con la red del Instituto bajo el siguiente esquema*:

[image: image1.png]Visvalzadores

Equipos Q

Méviles

N
b
0

Red Proveedor

| Segmento de contacto {41
| definido por el IMSS | |
L

il Slaieieieiieiieeie ! ’

Red IMSS
(unidad)

Almacenamiento

modalidades

Se«‘v\do' de Eteclones de Red IMSS |
aplicaciones dlagnéstico
modalidades

(R S R ———— S ——

EQUIPO PROVEEDOR EQUIPO INSTITUQONAL






*El esquema se podrá modificar de acuerdo con las Políticas de Seguridad y/o de acuerdo con las necesidades que determine el Instituto (de acuerdo a la capacidad de las instalaciones o limitantes en espacio físico), para lo cual se le hará saber al proveedor con anticipación para que realice los cambios solicitados.

Nota:


La interconexión entre la red de imagenología y la red local de la unidad médica deberá realizarse a través de la siguiente forma:


En el Switch de 8, 16 o 24, de acuerdo con lo que requiera la unidad médica, el último puerto de dicho Switch deberá ocuparse para interconectar a través de cable UTP Cat 6 que proporcione el licitante y que debería ir canalizado al Switch más cercano de la red local de la unidad médica del IMSS.


El proveedor del servicio deberá configurar en él o Switches que instale en la red de imagenología, la VLAN 84 El último puerto del Switch que se seleccione para interconectar a la red local de la unidad médica del Instituto, deberá estar configurado como puerto de acceso, configurado a una velocidad de 1000 Mbps y full dúplex.


El direccionamiento que ocupe el proveedor del servicio en la red de imagenología deberá ser el X.X.X.X/25, en donde el último host se ocupara como default Gateway. Las 6 últimas IP´s disponibles de cada segmento, se ocuparán para administración de los equipos de comunicaciones y/o seguridad.


Las IP´s a partir de la 1 a la 119 y de la 129 a la 248 respectivamente se podrán ocupar para configurar los equipos de imagenología, servidores, equipos de cómputo, visualizadores, etc.


4. EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN.

1. PACS.


2. RIS.


3. CR para radiología general.


4. Estación de trabajo de CR

5. Chasis de fósforo para radiología general.


6. Chasis para mastografía


7. Actualización a DR para radiología general.

8. Estaciones de interpretación o diagnóstico 3MP 

9. Estaciones de interpretación o diagnóstico 5MP.

10. Robot quemador.


11. Interfaz DICOM (Dicom Box).


12. Equipamiento para visualización remota fija en salas de cirugía.


13. Equipamiento para visualización remota móviles 


14. Sistema de gestión de turnos.


15. Licencias concurrentes para software de ortopedia avanzada.

16. Tableta para visualización en piso.

4.1 Equipamiento para digitalización para las Unidades Médicas OOAD. 

a) Se requiere el equipamiento de digitalización para las Unidades Médicas del OOAD para su puesta en operación, que aseguren la realización de los estudios procesados, para lo cual se requerirá de equipamiento para digitalización nuevo o en el caso de equipamiento para digitalización usado, deberán de cumplir (como máximo) hasta 5 (cinco) años de su fabricación y que se encuentren en óptimas condiciones para la prestación del servicio; por lo que deberán entregar en la propuesta técnica el FORMATO T23 “Carta compromiso entrega de equipo médico “, hasta con 5 (cinco) años de antigüedad, de acuerdo con lo establecido en los parámetros, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012, que menciona que el equipo debe encontrarse en óptimas condiciones para la prestación del servicio, conforme a las especificaciones técnicas del ANEXO T2 “EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN DE  IMÁGENES DE ESTUDIOS MÉDICOS”.

4.2 Entrega, instalación y puesta en operación.

a) La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento para Digitalización, así como del servicio médico integral para la realización de los estudios procesados contenidos en el Catálogo de Estudio, deberá realizarse dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la emisión y notificación del fallo, con el siguiente equipamiento: 

I. PACS.


II. RIS.


III. CR para radiología general.


IV. Estación de trabajo de CR


V. Chasis de fósforo para radiología general.


VI. Chasis para mastografía.


VII. Actualización a DR para radiología general.

VIII. Estaciones de interpretación o diagnóstico 3MP 


IX. Estaciones de interpretación o diagnóstico 5MP.


X. Robot quemador.


XI. Interfaz DICOM (Dicom Box).


XII. Equipamiento para visualización remota fija en salas de cirugía.


XIII. Equipamiento para visualización remota móviles 


XIV. Sistema de gestión de turnos.


XV. Licencias concurrentes para software de ortopedia avanzada.

XVI. Tableta para visualización en piso.

Lo anterior a partir del día siguiente de la emisión y notificación del fallo, directamente en cada una de las Unidades Médicas del OOAD, en los que resulte adjudicado, conforme a la distribución establecida en el ANEXO T8 “GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN POR UNIDAD MÉDICA”.

En caso de que el Licitante esté en posibilidad de dar inicio, previamente, al vencimiento del plazo ofertado en su propuesta o de los quince (15) días hábiles, para la instalación y puesta a punto del equipamiento para digitalización, podrá hacerlo previa coordinación y acuerdo con el administrador del contrato correspondiente.


b) El Instituto únicamente proporcionará el espacio físico. En caso de que el licitante adjudicado, para el desempeño de sus actividades requiera herramientas, mobiliario especial o que el espacio físico asignado necesite medidas de seguridad, el licitante adjudicado deberá adecuar sin costo adicional para el Instituto, dicho espacio de acuerdo con sus necesidades. Para ello, deberá solicitar por escrito al Administrador del Contrato, la autorización para ingresar mobiliario y en su caso, realizar las adecuaciones necesarias al área de trabajo asignada.

c) El licitante adjudicado(s) será responsable de contratar el servicio de internet (como mínimo 50 Mbps) requerido para poder dar el respaldo de la configuración de los equipos que gestiona y/o administra el(los) licitante(s) y actualización de los antivirus del equipamiento de digitalización con los que presta el servicio.

d) La instalación y puesta a punto del equipamiento solicitado para la prestación del servicio, será estricta responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervisión estará a cargo del personal por parte del proveedor y del Administrador del Contrato por parte del Instituto, cuya verificación demuestre las condiciones óptimas de operación del equipamiento. Esta actividad, se deberá realizar en paralelo y estará a cargo del jefe de Radiología, para lo cual como evidencia se firmará por ambos el formato contenido en el FORMATO T5 “Recepción del equipamiento para digitalización de imágenes de estudios médicos”, con lo que se oficializaría la Entrega-Recepción. En caso de que el equipamiento no se encuentre en plena capacidad de funcionamiento, se levantará el Acta Informativa para hacer constancia de los motivos y razones de la no aceptación y recepción del equipamiento, considerándose como notificado el Proveedor y a partir de ese momento, deberá corregir las deficiencias motivos del rechazo del equipamiento durante las siguientes 48 (cuarenta y ocho) horas, con la finalidad de dar inicio de la aplicación y ejecución de la prestación del servicio el día 15 hábil (quince), o antes si así lo indicaré en su propuesta, contados a partir a la emisión y notificación del fallo. 

e) De acuerdo con lo solicitado en el ANEXO T2 “Equipamiento para digitalización de imágenes de estudios médicos”, el licitante adjudicado deberá entregar e instalar todo el equipamiento de digitalización requerido y necesario para el funcionamiento de los sistemas PACS-RIS, CR con estación de trabajo, Estaciones de Diagnóstico o Interpretación, Actualizaciones a DR y Robots Quemadores de acuerdo con el ANEXO T8 GUÍA DE DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA DIGITALIZACIÓN POR UNIDAD MÉDICA

f) No se aceptarán propuestas de equipos correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Refurbished”, “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o reconstruidos, o que estén en posibilidad de caer en interpósita de algún proveedor inhabilitado o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas, Food and Drug Administration (FDA) y/o la Comunidad Económica Europea (CEE) o Certificado del Ministerio de Salud de Japón, según corresponda.

g) Innovación tecnológica: Para el presente procedimiento y de manera opcional, en caso de existir innovaciones tecnológicas que representen una mejora respecto a lo solicitado en el anexo técnico, los licitantes podrán proponer equipo que represente una mejora por innovación tecnológica.

Esta innovación tecnológica tiene, de manera enunciativa más no limitativa, diferentes variantes de desempeño:

· Instalación: Que esta se haga en un menor tiempo, así como su desinstalación en el Instituto.

· Procedimiento: En el proceso del funcionamiento del equipo y que debe ser determinante para el buen uso.

· Calidad de Imagen: La calidad y nitidez en las imágenes de los dispositivos médicos para facilitar el diagnostico de rutina de pacientes.

· Radiación: Cuando aplique, utilizar menor radiación o exposición posible en el paciente para obtener la imagen de diagnóstico.

· Manejo de dispositivos médicos: El equipo médico cuente con mejor ergonomía para el personal del Instituto, cuando aplique.

· Productividad del equipo: Mejora en el número de uso por día del equipo.

El licitante deberá presentar un escrito en hoja membretada con formato libre sobre la innovación tecnológica, el licitante deberá justificar la mejora en estos rubros y otros que consideren que será sobresaliente el equipo que pretenden ofertar en sustitución del equipo solicitado, sin que tenga un costo adicional para el Instituto. 

4.3      Sistema de Información y Mensajería HL7 del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen.

Presentación de la propuesta técnica


El(los) licitante(s) deberá(n) integrar en su propuesta técnica la documentación correspondiente al sistema de información (PACS y RIS) ofertado (propio o en participación conjunta) por partida, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, dicha documentación será:


· Anexo TI.1 (ATI uno) Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por su representante legal, en la cual manifiesta que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar con un sistema de información listo para proporcionar el servicio y el cual deberá cumplir en su totalidad con la ETIMSS 5640-023-005 vigente para el Sistema de Información del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, pudiendo ser adaptado y dar cumplimiento a las especificaciones técnico-normativas establecidas por el Instituto, las cuales conoce íntegramente en conjunto con sus anexos.

Evaluación del Sistema de Información.

El licitante adjudicado podrá iniciar la instalación de los equipos de cómputo y periféricos asociados, así como el sistema de información desde el inicio de la vigencia de contrato, sin que esta actividad lo exente de dar cumplimiento a las pruebas de validación del sistema de información. Una vez acreditadas las evaluaciones en oficina y en sitio, el proveedor deberá reemplazar la versión del sistema que haya al inicio de la prestación del servicio.


Requisitos previos para la evaluación del Sistema de Información:

 El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n)entregar los anexos TI.3, TI.4 y TI.5 dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de emisión y notificación del fallo en las Oficinas del Administrador de Contrato y el anexo TI.6 en las oficinas de la CTSMI, considerando lo siguiente:

a) Firma de Acuerdo de Confidencialidad, Anexo TI. 3 “Acuerdo de Confidencialidad”.

El(los) licitante(s) se compromete(n) con el Instituto a firmar un acuerdo de confidencialidad por partida, Anexo TI. 3 “Acuerdo de Confidencialidad”, en el cual se establece que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá hacer uso de la información puesta a su disposición o generada durante y posterior a la vigencia de la prestación del servicio para un fin distinto al establecido en su objeto y en el presente documento, sujetándose a las responsabilidades económicas, penales y de cualquier otra índole a instancia del Instituto, que deriven del incumplimiento de este acuerdo.

b) Designación de contacto responsable, Anexo TI. 4 “Designación de Contacto Responsable”.

El(los) Licitante(s) adjudicado deberá(n) notificar por escrito, Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”, los datos de contacto de la persona responsable de establecer comunicación con el Instituto para todo lo referente al Sistema de Información, la cual debe mantener una relación laboral con la empresa interesada en prestar el Servicio Integral. Toda comunicación entre el Instituto y el(los) licitante(s) adjudicados será única y exclusivamente mediante el personal designado, por lo que el Instituto se reserva el derecho de atender toda solicitud proveniente de proveedores o personas distintas a las designadas. Es obligación del(los) licitante(s) adjudicado(s) mantener actualizados los contactos que designe.

c) Designación de sistema y empresa soporte, Anexo TI. 5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”.

El(los) licitante(s) adjudicado deberá(n) notificar por escrito al Administrador del Contrato, Anexo TI. 5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”, el(los) Sistema(s) de Información que propone(n) implantar en las unidades médicas que componen las partidas adjudicadas de acuerdo con lo especificado en su propuesta técnica.


d) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”

El(los) licitante(s) deberá(n) solicitar por escrito, Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”, una cita de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 para su Sistema de Información.

La solicitud de pruebas de funcionalidad, en caso de no contar con alguna previamente validada, deberá dirigirse al Titular de la  Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos de la CPSMA y enviarse  por correo electrónico a las siguientes direcciones: antonio.castrog@imss.gob.mx claudia.hernandezgon@imss.gob.mx y adrian.mendez@imss.gob.mx dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores  a la emisión y notificación de fallo, para lo cual se contestará por correo electrónico la confirmación de la cita con la fecha y hora para la prueba de funcionalidad respectiva, misma que será realizada por el personal de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos (CTSMI), la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud (CTSDIS) y la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones (CTT), cada una en su respectivo ámbito de competencia. En caso de contar con una prueba de funcionalidad de menos de 18 meses de antigüedad, podrán anexarla dentro de su propuesta técnica o enviarla con posterioridad para acreditar el cumplimiento de este punto y podrán omitirse las consideraciones al respecto de la prueba, validación y evaluación en oficinas o en sitio, debiendo acreditar el cumplimiento exitoso.

Todos los documentos relativos a los incisos: a) Firma de Acuerdo de Confidencialidad, b) Designación de contacto responsable con sus datos, c) Designación de sistema y empresa soporte y d) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, deberán entregarse mediante un escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante adjudicada, debidamente firmada por el representante legal del(los) licitante(s) con facultades de administración o de dominio, en las instalaciones del Administrador del Contrato y en las oficinas de la CTSMI únicamente el anexo TI.6 “Solicitud de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7”, en días y horas hábiles.

Evaluaciones de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7.

Las evaluaciones de funcionalidad del sistema y envío de mensajería HL7, consta de dos fases: 

· Evaluación en oficina: Serán realizadas en las oficinas de la CTSDIS en conjunto con la CTSMI o en donde el Instituto designe, para la evaluación del Sistema de Información del(los) Licitante(s) adjudicado (s), apegado a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-005 vigente y para revisión del envío de mensajería HL7 del Sistema de Información del(los) Licitante(s) adjudicado (s) hacia la base de datos central del instituto. En caso de cumplir en su totalidad con las pruebas en oficina, la CTSMI notificará al Administrador del Contrato para la continuación de las evaluaciones en sitio y gestionará ante la CTSDIS la asignación de fechas correspondientes

· Evaluación en sitio: Serán realizadas en conjunto con el CDI en los OOAD, el jefe o encargado de Radiología de la Unidad Médica, la CTSDIS, CTSMI y la CTT o quienes éstas designen, se realizará la evaluación apegada a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-005 vigente y la cual, deberá realizarse en alguna de las unidades médicas adjudicadas previo acuerdo con el Administrador del Contrato.

El(los) Licitante(s) adjudicado (s), de cada partida deberá(n) cubrir en su totalidad los puntos mencionados en la ETIMSS 5640-023-005 vigente durante las evaluaciones en oficina y en sitio, en un plazo no mayor de los 15 días hábiles, contados a partir de la emisión y notificación del fallo, previo a la instalación del Sistema de Información en las unidades médicas adjudicadas.


Para las evaluaciones se permitirá como máximo tres intentos para acreditar las pruebas funcionales en oficina y dos intentos para las pruebas en sitio para aprobar en su totalidad con los puntos mencionados en la ETIMSS 5640-023-005 vigente, dentro del plazo establecido de 15 días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo.

Para la mejor gestión del plazo señalado en el párrafo anterior, los tiempos recomendados para realizar las evaluaciones, serán los siguientes:

		Días hábiles a partir del fallo

		Actividad



		Del 01 al 02

		Entrega de anexo TI. 6 “Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7”



		Del 03 al 05

		Evaluaciones en oficina



		Del 03 al 05

		Evaluaciones en sitio



		Del 05 al 15

		Puesta a punto y despliegue del sistema de información evaluado





Nota: El inicio de la prestación del servicio (insumos, equipamiento médico y sistema de información) no está sujeta a la aprobación de las evaluaciones en oficina y en sitio del sistema de información. 

Una vez agotado el plazo de los 15 días hábiles, posteriores a la emisión y notificación del fallo la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud (CTSDIS) o quien el Instituto designe, deberá notificar al Administrador del Contrato sobre el cumplimiento o incumplimiento, para que en caso de ser procedente se apliquen las penalizaciones descritas en el numeral 6 PENAS CONVENCIONALES Y/O DEDUCCIONES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS de Términos y Condiciones según aplique subnumeral 15.

Una vez concluidas las  (en oficina y en sitio) de forma exitosa y en relación al Calendario de Despliegue correspondiente, la CTSDIS en conjunto con la CTSMI, emitirán, al(los) Licitante(s) adjudicado (s), un documento en el cual se acredite el cumplimiento del proceso para la instalación del Sistema de Información en todas las unidades médicas adjudicadas, respecto a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-005 vigente (documento denominado: Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica).


Una vez concluido el periodo establecido para la realización de las pruebas de funcionalidad y puesta en punto del sistema de información, la CSDISA no recibirá más solicitudes.


Instalación y Puesta a Punto del Sistema de Información.

El(los) Licitante(s) adjudicado (s) deberá(n) llevar a cabo la instalación y puesta en operación del Sistema de Información que acreditó durante las pruebas funcionales señaladas en el punto anterior, para otorgar el Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen, conforme a las características y plazos establecidos.


El(los) licitante(s) adjudicado (s) deberá(n) acordar y entregar al a la CTSMI el Calendario de Despliegue respecto de la instalación del sistema de información en las Unidades Médicas adjudicadas, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles posteriores a la acreditación de las pruebas en sitio.


El(los) Licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) coordinar esfuerzos con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI)o quien éstas determinen, para realizar las gestiones técnicas implicadas en el despliegue del Sistema de Información.


El(los) Licitante(s) adjudicado (s) deberá(n) llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS y periféricos necesarios para el control del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen y otorgar apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los plazos establecidos en los Niveles de Servicio del presente Anexo Técnico.

El(los) Licitante(s) adjudicado (s) deberá(n) instalar los nodos de red necesarios, en cada Unidad Médica en la que prestarán el servicio conforma a la ETIMSS 5640-023-005 vigente, uno para cada estación de trabajo (incluyendo Recepción) y Jefatura de Radiología y uno para el servidor por cada partida, previo a la puesta en operación del Servicio. La categoría mínima aceptada para los nodos es categoría 6 misma que deberá ser acreditada antes de la instalación con la CDI en OOAD

El Administrador del Contrato y el CDI en los OOAD/ validará que la versión del sistema de información a instalar en todas las unidades de atención médica adjudicadas sea la previamente evaluada y aprobada por la CTSDIS, CSDISA y el CDI en los OOAD/, en las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 realizadas conforme a la ETIMSS 5640-023-005 vigente.

El(los) Licitante(s) adjudicado (s) deberá(n) instalar el sistema de información que acreditó en sitio conforme a la ETIMSS 5640-023-005 vigente y entregar el equipamiento de cómputo correspondiente a entera satisfacción del Instituto, dentro del plazo de los 15 días hábiles posteriores a la emisión y notificación del fallo, en todas y cada una de las unidades médicas adjudicadas conforme al Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”. 

El Instituto, se reserva el derecho de poder revisar en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el(los) Licitante(s) adjudicado (s) otorga(n) el servicio, que la versión instalada del Sistema de Información sea la descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte del(los) Licitante(s) adjudicado (s) activará los supuestos de penas convencionales y/o deducciones establecidas.


El Instituto a través del Administrador del Contrato o quien éste determine, podrá evaluar, en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el(los) Licitante(s) adjudicado (s) otorga(n) el servicio, desviaciones en la operación derivadas del funcionamiento del Sistema de Información, de manera que el Área Requirente o Administrador del Contrato, solicite a la CSDISA la revisión correspondiente.


Ante cualquier cambio sobre la versión del Sistema de Información descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, el(los) Licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) someter a evaluación la nueva versión del Sistema y en caso necesario rehacer la batería de pruebas iniciales para garantizar el correcto funcionamiento.


En caso de que el Instituto realice alguna una modificación en la ETIMSS vigente, deberá notificarlo a través del Administrador del Contrato al licitante adjudicado y este último deberá realizar los cambios en el(los) sistema(s) informático(s) necesarios para garantizar la continuidad del servicio, los cuales estarán sujetos a aprobación del Instituto a través del Administrador del Contrato, CPSMA y CSDISA; en los mismos términos planteados para la puesta a punto y pruebas de funcionalidad para la validación del sistema de información, lo anterior mencionado sin costo adicional para el instituto.

Registro de Información del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen.

La mensajería HL7 descrita en la ETIMSS 5640-023-005 vigente, deberá ser enviada de manera exitosa (con respuesta favorable por parte de los servidores web del Instituto) a la base de datos central del Instituto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del evento de otorgamiento del servicio integral en las unidades médicas adjudicadas.


Capacitación del Sistema de Información.

El(los) Licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) elaborará(n) y presentará(n) al Administrador del Contrato un proyecto de Programa de Capacitación del Sistema de Información, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando todos los turnos de trabajo con lista de asistencia.


El(los) Licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) proporcionará(n) capacitación al personal de la Unidad, de acuerdo con el perfil de los usuarios; entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico en idioma español con acuse de recibo en formato libre a cada licitante adjudicado, llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.


El(los) Licitante(s) adjudicado(s) se comprometerá(n) a mantener capacitado permanentemente al personal que así lo requiera la Unidad Médica durante la vigencia de la prestación del servicio, sin costo adicional para el Instituto, todo ello a conformidad del jefe o Responsable de Radiología. Las capacitaciones que se soliciten como subsecuentes, deberán iniciarse a más tardar 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al(los) Licitante(s) Adjudicado(s).


El(los) Licitante(s) adjudicado(s) entregará(n) la evidencia (Constancia y lista de asistencia) que acredite el cumplimiento del Programa de Capacitación al Administrador del Contrato, dentro del periodo de 15 (quince) días habiles posteriores a la emisión y notificación del fallo.


Mantenimiento Preventivo del Sistema de Información.

El Mantenimiento Preventivo para el Sistema de Información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos y UPS, se llevará a cabo a través de la bitácora de mantenimiento preventivo, de acuerdo con el programa de mantenimiento acordado con la Unidad Médica cada 6 (seis) meses o el tiempo que estipule el fabricante, lo que resulte mejor, por lo que, el licitante se compromete de manera enunciativa y no limitativa a que:


· El servidor se encuentre conectado a la red del(los) licitante(s) adjudicado(s).


· Las IP’s se encuentren activas y asignadas a los equipos del licitante adjudicado.


· Se mantenga actualizado el programa antivirus.


· Se realice la limpieza y verificación de piezas para el equipo de cómputo, periféricos, y UPS, cada 6 (seis) meses o lo que indique el fabricante, si el plazo que establece es menor.


· Se actualice el sistema operativo y software complementario, al menos cada 6 (seis) meses en caso de ser requerido.


El licitante adjudicado verificará que el servidor se encuentre conectado a su red y que las IP´s asignadas se encuentren activas. En caso contrario el(los) licitante(s) adjudicado estará(n) obligado(s) a dar aviso vía correo electrónico a la CDI de los OOAD.


Mantenimiento Correctivo del Sistema de Información


Se remplazarán las partes del hardware (equipo de cómputo, periféricos y UPS) que se hayan dañado o desgastado por partes nuevas y originales.


El(los) licitante(s) adjudicado en el caso de solicitud por parte del Instituto por contingencia derivada de fallas en el sistema de información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos, realizará:


· La recepción de reportes de incidencias por vía telefónica, medio digital o correo electrónico y/o personal, deberá contener como mínimo: fecha de recepción, hora de reporte, número consecutivo, nombre de quien lo recibió y la descripción de la falla reportada.


· Las reparaciones necesarias correctivas específicas, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) hrs para los OOAD dentro del área metropolitana y un tiempo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) hrs de atención fuera del área metropolitana, contadas a partir de la notificación del Instituto. 


· El reemplazo del equipo dañado, en caso de no tener reparación dentro de 4 días hábiles, debe de ser cambiado en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) hrs para los OOAD dentro del área metropolitana y un tiempo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas de atención fuera del área metropolitana, contadas a partir de la notificación del Instituto.


Generales.

El(los) Licitante(s) que resulte(n) adjudicado(s) a cada partida deberá(n) considerar un servidor por cada partida, en el cual deberá concentrar la información por los OOAD cumpliendo con lo estipulado en el Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”, este estará al resguardo del Instituto en el área que se crea conveniente en coordinación con el CDI, y la administración del servidor estará a cargo del Licitante Adjudicado.

El licitante adjudicado deberá proporcionar un acceso al Sistema de Información a la CPSMA/CTSMI para consulta de acuerdo con el perfil establecido en la ETIMSS 5640-023-005 vigente, a más tardar el día 15 (quince) hábil posterior a la emisión y notificación del fallo.


4.4 
Condiciones de entrega, instalación y puesta en operación.

a) La instalación y puesta a punto del equipamiento solicitados para la prestación del servicio objeto de esta contratación, será estricta responsabilidad del licitante adjudicado, cuya supervisión estará a cargo del Supervisor en Instalación y Mantenimientos por parte del proveedor y del Administrador del Contrato por parte del IMSS.


b) El licitante adjudicado deberá entregar los manuales completos de operación en idioma español, a la entrega del equipamiento para digitalización al jefe de Servicio de Radiología e Imagen y/o la persona encargada de dicho servicio.

c) Los licitantes participantes deberán presentar las marcas y modelos del equipamiento médico que utilizarán para la prestación del servicio, así como los datos del contacto del fabricante o distribuidor de los mismos mediante el FORMATO T14 “Relación de marcas y modelos de equipamiento para digitalización de imágenes de estudios médicos”.

d) Cada Unidad Médica donde se prestará el servicio tanto de imagenología como los lugares donde será ubicado el equipamiento para digitalización, en donde se instalarán y operarán los equipos, el licitante tendrá la opción de verificar previo a la presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.2.21 de los términos y condiciones, las áreas físicas en donde serán instalados los mismos.

e) Los licitantes podrán anexar a su Propuesta Técnica los proyectos de adecuación en términos del párrafo que antecede y determinar los plazos de ejecución de los trabajos, a fin de que el Instituto evalúe y apruebe las mismas, sin costo extra para el Instituto.

f) Para el funcionamiento óptimo del equipamiento, se deberán considerar las adecuaciones del área de interpretación, piso de loseta de uso rudo (como lo puede ser porcelanato), del cuarto obscuro para colocar el “site”, inclusión del aire acondicionado sin que afecten la estructura del lugar, sin costo para el Instituto, durante la vigencia del servicio.

g) Al término de la vigencia del servicio, el proveedor se deberá obligar a retirar el equipamiento que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto, en un plazo no mayor de 15 días hábiles, previo acuerdo con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones del Instituto.

h) Todas las instalaciones y adecuaciones a los espacios físicos y de infraestructura al término del contrato serán propiedad del Instituto.

i) El cableado estructurado categoría 6A para la red, deberá ser nuevo y ser suministrado e instalado por el licitante adjudicado entrante en cada una de las unidades médicas de cada partida. La infraestructura de red suministrada estará sujeta a revisión por personal de informática de la unidad, jefe de radiología, CDI o al personal que sea designado por el Administrador del Contrato.


En caso de que la unidad médica cuente con un cableado de red previo del proveedor saliente, deberá hacer su retiro el proveedor saliente, sin que esto afecte la continuidad del SMI para DIG durante el periodo de implementación.


4.5 
Problemas de funcionalidad de los equipos.

a) Si el equipamiento para Digitalización con los que el licitante adjudicado proporciona el servicio no cumple con la funcionalidad solicitada, en el transcurso del contrato, éstos deberán ser sustituidos, previa notificación y verificación por las partes (administrador del contrato y licitante adjudicado). 

b) En el caso que ésta falla persista, deberá cambiarse por otro equipamiento para digitalización que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas, certificados de calidad y/o manuales correspondientes. Este procedimiento se realizará dentro de los 5 (cinco) días hábiles a la notificación por escrito al Administrador del Contrato respectivo.

4.5.1 Reportes de fallas del equipamiento de digitalización.

a) El licitante adjudicado deberá proporcionar una dirección electrónica (URL) a cada una de las Unidades Médicas Institucionales, para que registren los reportes de fallas del equipamiento de digitalización y del equipo médico adicional (Mesa de Ayuda) para dar atención a las Unidades Médicas donde presta sus servicios. En caso de existir cambios en la dirección electrónica (URL), éstos serán notificados por escrito al Administrador del Contrato, así como al jefe de Servicio de Radiología e Imagen y/o la persona encargada de dicho servicio en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas.

Nota: Cabe señalar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en la presente contratación, el Instituto no dará por aceptado el servicio.

Las condiciones contenidas en la presente contratación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

4.6 Apoyo a la operación.

Con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación del Servicio Médico Integral y facilitar al Instituto su verificación durante la vigencia del servicio, el licitante adjudicado deberá:

a) Permitir, en cualquier momento, al personal del Instituto, el acceso para verificar las condiciones de la prestación del servicio.

b) Proporcionar URL a cada una de las Unidades Médicas del Instituto de la Mesa de Ayuda instaladas, para notificar las incidencias generadas en la prestación del servicio, con motivo las fallas en el equipamiento de digitalización, así como de las deficiencias en la asistencia técnica, otorgando un número de folio a cada una de las incidencias reportadas para su seguimiento, mismo que deberá consignarse en el FORMATO T13. REPORTE DE INCIDENCIAS.

c) El personal técnico, deberá asistir y permanecer en la Unidad Médica en caso de tener falla en hardware o software, que no permita el acceso remoto, hasta su restitución y estabilidad en la operación de la digitalización de imágenes de estudios Médicos.

d) En caso de existir cambios, en la dirección electrónica de la Mesa de Ayuda (URL), éstos serán notificados por escrito a la Unidad Médica que afecte el cambio, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas, debiendo recabar el acuse de recibo correspondiente, remitiendo de inmediato copia del referido acuse al Administrador del Contrato.

4.7 Mesa de Ayuda.

El licitante adjudicado deberá contar con una Mesa de Ayuda, la cual deberá funcionar de la siguiente manera:

a) Solicitudes vía Web de los usuarios del sistema, deberán ser enviados al Centro de Contacto, en donde deberán ser atendidos por personal calificado.

b) El sistema deberá registrar y generar un reporte con los siguientes datos: 

i. Nombre de la persona que realiza la solicitud de servicio;

ii. Número de folio;

iii. Fecha y hora del reporte;

iv. Descripción del reporte para iniciar la atención del usuario de inmediato.

El estado del reporte deberá actualizarse conforme se vaya dando atención hasta su cierre, cada cambio se deberá de notificar al jefe del Servicio de Radiología e Imagen o quien este de encargado.

c) La Mesa de Ayuda deberá ser vía web y estar disponible las 24 (veinticuatro) horas los 365 días del año y se deberá de enviar el correo electrónico correspondiente indicando el número de folio con fecha y hora al jefe de Radiología y al Administrador del Contrato.

5. NIVELES DE SERVICIO.

El licitante adjudicado, durante la prestación del servicio, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

		CONCEPTO

		NIVELES DE SERVICIO



		Entrega, instalación, puesta en operación y resolución de problemas del equipamiento para la prestación del servicio de acuerdo con lo solicitado en el presente Anexo Técnico. 

		Dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la emisión y notificación del fallo de todos los sistemas, equipo, remodelaciones y adaptaciones asociadas.



		Mantenimiento preventivo del equipamiento para digitalización, Numeral 5.3., inciso a) del presente Anexo Técnico, así como al sistema de información.

		El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) efectuar los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el “Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos de Digitalización” mismo que debe ser entregado en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la emisión y notificación del fallo.

Para el sistema de información y equipo de cómputo asociado, el(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada Partida deberá(n) garantizar la continuidad del servicio.





		Reporte de Mantenimiento Correctivo del Equipamiento médico/informático, y Asistencia Técnica.

		De acuerdo con los niveles de servicio utilizando el FORMATO T4.  Reporte de mantenimiento correctivo.

Para el sistema de información y equipo de cómputo asociado, el(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada Partida deberá(n) garantizar la continuidad del servicio.



		Asistencia Técnica: El licitante adjudicado deberá proporcionar la Asistencia Técnica requerida en las Unidades Médicas del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 5.4 del presente Anexo Técnico.

		El licitante adjudicado deberá designar vía remota, así como presencial cuando sea necesario, Técnicos Capacitados en dar atención y seguimiento del SMI para DIG, dando cobertura a los turnos matutino (07:00-15:00), vespertino (15:00-23:00) y nocturno (23:00-07:00), durante toda la vigencia del servicio.



		Mantenimiento correctivo del equipamiento de digitalización, establecido en el numeral 5.3 inciso b) del presente Anexo Técnico.

		Asistencia por parte del ingeniero en sitio:

En los OOAD: hasta 24 horas después de recibir el reporte

Asistencia por parte del Ingeniero de servicio de la marca del equipo:

De 24 a 72 horas después de recibir el reporte.



		Transferencia de Conocimientos previa, establecido en el numeral 8 del presente Anexo Técnico.

		El licitante adjudicado procederá a elaborar el Programa de Capacitación, utilizando el contenido del FORMATO T6. PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO TÉCNICO, que deberá entregar al Administrador del Contrato a más tardar el día 15 (quince) hábiles posterior a la emisión y notificación del fallo.



		Preparación continúa registro de asistencia de transferencia de conocimiento técnico.

		El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el FORMATO T7. REGISTRO DE ASISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO, el cual será avalado por el jefe de Servicio de Radiología al término de cada evento de capacitación, quien la entregará al Administrador del Contrato.



		Control de Productividad-Presupuesto por la Coordinación Técnica de Servicios Médico-Indirectos establecido en el numeral 6.3. del presente Anexo Técnico.

		El licitante adjudicado deberá llenar un reporte en Excel o herramienta de gestión de información establecida por la CTSMI, que contenga el Registro de la Productividad de los estudios procesados contratados en cada Unidad Médica en archivo electrónico de manera mensual, como sustento de la productividad realizada en el período y enviarlo a la CTSMI a los correos ctsi.dig@imss.gob.mx, adrian.ysais@imss.gob.mx



		ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA.


El licitante adjudicado a cada Partida deberá realizar la adecuación del área física. El cableado de red deberá ser nuevo y deberá ser suministrado e instalado por el(los) licitante(s) adjudicado(s) entrante(s) en cada una de las unidades médicas de cada partida. La infraestructura de red suministrada estará sujeta a revisión por personal de informática de la unidad, jefe de radiología, CDI o al personal que sea designado por el Administrador del Contrato.


Numeral 4.4 inciso i. del Anexo Técnico.

		Dentro del plazo no mayor a 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la emisión y notificación del fallo de la licitación (de acuerdo con el Anexo técnico).



		SISTEMA DE INFORMACIÓN 


El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada partida deberá(n) instalar y poner a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas adjudicadas, conforme al anexo técnico y calendario de despliegue.

El(los) Licitante(s)Adjudicado(s) a cada partida establecerá(n) contacto con el Administrador del Contrato, a efecto de realizar la entrega de los incisos a, b y c, y con la CTSMI para la entrega del inciso d:

a)
Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI. 3).

b)
Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI. 4).

c)
Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI. 5).

d)   Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI. 6).

		Para instalar y la puesta a punto a más tardar el día 15 (quince) días hábiles contado a partir de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo técnico).


Para los incisos a, b, c y d en un plazo no mayor a los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo.



		ENVÍO DE MENSAJERÍA HL7


El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada partida deberá(n) enviar y recibir la totalidad (Respuesta exitosa por parte de los servicios web del Instituto) de la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto conforme a la ETIMSS 5640-023-005 vigente.



		El sistema informático con el que presten el servicio el(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida, debe mandar automáticamente los mensajes HL7, mismos que deberán ser recibidos a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los estudios realizados (con o sin nota de interpretación) durante el periodo de facturación cuyo periodo comprende del día 26 de un mes al día 25 del siguiente mes, conforme a la ETIMSS 5640-023-005 vigente.



		CALENDARIO DE DESPLIEGUE

El(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida deberá(n) entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en cada una de las unidades médicas adjudicadas.

		El calendario de despliegue deberá ser acordado con el Administrador del Contrato y entregado a la CTSMI con copia al Administrador del contrato a más tardar a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico.





		CAPACITACIÓN PREVIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

El(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida deberá(n) realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio, conforme al programa de capacitación contenido en el Formato T7 “Registro de asistencia de Transferencia del conocimiento técnico”. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada unidad médica adjudicada, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. 

		A más tardar el día 15 (quince) hábil contados a partir de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo técnico).



		CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.
El(los) licitante(s) adjudicado(s) a cada partida deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio, cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal al servicio, o cuando el jefe o Encargado del Radiología considere necesaria una recapacitación. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada licitante adjudicado, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.

		En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo técnico).



		ENTREGA DE INSTALACIONES AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Los Licitantes Adjudicados deberán coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipamiento de su propiedad, con las autoridades del Instituto y el proveedor saliente, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con el servicio, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio.

		Cuando no retire el equipamiento con el que se prestó el servicio en el tiempo solicitado debe de ser informado por escrito por el jefe o Encargado de Radiología.



		GENERALES

 El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) a cada partida deberá(n) contemplar la integración de la totalidad de los estudios realizados e interpretados en formato DICOM y la agenda de citas que se tengan en el sistema de información del proveedor anterior, sin costo adicional para el Instituto.

		A más tardar el día 15 (quince) hábil contados a partir de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo técnico).





5.1 Bitácora de incidencias:                            

a) Los lunes de cada semana antes de las 12:00 horas, el licitante adjudicado deberá reportar las incidencias presentadas de la semana previa inmediata relacionada con la prestación del servicio al Jefe de Servicio de Radiología o personal encargado autorizado por el mismo, durante la vigencia del contrato conforme al Formato T13 “Reporte de incidencias”, y en paralelo enviarlo vía correo electrónico al Administrador del Contrato.

Nota: El servicio médico integral, deberá de cumplir obligatoriamente con la Especificación Técnica para el Servicio Imagenología 5640-023-005 del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encuentra publicado en el Portal de Compras: http://compras.imss.gob.mx/; Menú “Proveedores”; Opción “Información para Proveedores”; Sección “Normas y especificaciones técnicas del IMSS”; Sub sección “Sistemas de Información de Servicios Integrales”.

5.2 Innovación y mejoras tecnológicas:

a) INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Para el presente procedimiento y de manera opcional, en caso de existir innovaciones tecnológicas que representen una mejora respecto a lo solicitado en el anexo técnico, los licitantes adjudicados participantes podrán proponer equipo que represente una mejora por innovación tecnológica

Esta innovación tecnológica tiene, de manera enunciativa más no limitativa, diferentes variantes de desempeño:

Instalación: Que esta se haga en un menor tiempo, así como su desinstalación en el Instituto.

Procedimiento: En el proceso del funcionamiento del equipo y que debe ser determinante para el buen uso.

Calidad de Imagen: La calidad y nitidez en las imágenes de los dispositivos médicos para facilitar el diagnostico de rutina de pacientes.

Radiación: Cuando aplique, utilizar menor radiación o exposición posible en el paciente para obtener la imagen de diagnóstico.

Manejo de dispositivos médicos: El equipo médico cuente con mejor ergonomía para el personal del Instituto, cuando aplique. 

Productividad del equipo: Mejora en el número de uso por día del equipo.

b) MEJORAS TECNOLÓGICAS: En caso de que durante la vigencia del servicio, existan mejoras tecnológicas acorde con los servicios contratados, esto sin que se incremente el precio unitario, el proveedor deberá realizar el cambio y/o actualización del equipamiento para digitalización; así como del software de los equipamientos, acompañando a la solicitud, los registros del equipamiento para digitalización que lo requieran para su evaluación y validación por parte del Jefe de Servicio de Radiología e imagen y/o encargado de dicho servicio y la autorización del Administrador del Contrato, de considerar viable la requirente la propuesta por parte del proveedor, se procedería a realizar el cambio o actualización de los equipamientos y a suministrar los consumibles y en su caso, el software; así como otorgar la transferencia de conocimientos al personal del Instituto que lo requiera sin costo adicional y sin afectar la continuidad de la prestación del servicio. En el caso de software o Sistemas RIS y PACS, las actualizaciones de dichos sistemas estarán incluidas sin costo adicional para el Instituto durante la vigencia del servicio y deberán hacerse dichas actualizaciones para garantizar las mejoras tecnológicas. 

5.3 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento para digitalización.

A fin de garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento y sistemas, el licitante adjudicado deberá considerar y favorecer en su propuesta, lo referente al mantenimiento preventivo y correctivo, por lo que deberá considerar en su propuesta el otorgamiento de los siguientes mantenimientos:

a) Mantenimiento preventivo del equipamiento para digitalización.

i. Para garantizar la continuidad del servicio, el licitante adjudicado deberá presentar dentro de su propuesta “Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento de Digitalización”. Para el control de este proceso, deberá elaborarse una “Bitácora de Servicios de Equipamiento” (la cual llevará la firma de conformidad del jefe de servicio de Radiología, jefe de conservación y del ingeniero biomédico), el cual formará parte de la Metodología del Plan de Trabajo.

ii. El licitante adjudicado deberá considerar la realización del Mantenimiento Preventivo por lo menos cada 6 (seis) meses o antes de ser necesario, con la finalidad de mantener o alcanzar los criterios de certificación según lo marca el Consejo de Salubridad General (CSG).

iii. El licitante adjudicado deberá informar por escrito al jefe del servicio y de conservación, durante los primeros 15 (quince) días hábiles posteriores, a partir a la emisión y notificación del fallo, el Programa de Mantenimiento Preventivo del equipamiento que sugiere el fabricante. 

Nota: Es preciso señalar que la fecha específica de mantenimiento no podrá rebasar el semestre señalado y se deberá considerar que puede ser modificado por la frecuencia de los servicios, por las características técnicas y a las necesidades de uso y desgaste del equipamiento lo cual se hará del conocimiento de la empresa del licitante adjudicado a través del Administrador del Contrato.

iv. El Instituto llevará el control a través del FORMATO T3 “Reporte de mantenimiento preventivo”. Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el jefe de servicio de Radiología en Imagen y el jefe de Conservación de la Unidad Médica, quien remitirá el reporte correspondiente al Administrador del Contrato, una vez avalado mediante su firma autógrafa dejando como constancia, la colocación de etiqueta en el equipamiento que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó.

b) Mantenimiento correctivo del equipamiento para digitalización. 

El licitante adjudicado, deberá instalar al menos una Mesa de Ayuda por partida para atender las solicitudes de mantenimiento correctivo o fallas del sistema. En los OOAD dentro del área metropolitana: de 24 a 48 horas después de recibir el reporte, y fuera del Área Metropolitana hasta 72 horas. 

i. El mantenimiento correctivo, se deberá prestar cuando el equipamiento para digitalización, presente fallas en alguna de sus partes o en su funcionamiento, por lo que deberá dar atención a través de los reportes (Mesa de Ayuda), en que se indicará las fallas del equipamiento para Digitalización y/o la asistencia técnica, según proceda.

ii. Cuando el proveedor identifique que se requiera la sustitución de estas por el uso y desgaste, o bien cuando por el tiempo de vida de las partes del equipamiento sea recomendable el cambio, el costo de las refacciones e insumos que se requieran, para el mantenimiento correctivo del equipamiento, serán por cuenta del licitante adjudicado. En caso de que se determine la necesidad de sustituir el equipamiento, por otro de las mismas especificaciones técnicas, esto deberá realizarse en un plazo máximo de 72 (Setenta y dos) horas. Dicha sustitución deberá ser supervisada por el jefe de servicio de Radiología e Imagen o encargado de este y jefe de Conservación de la unidad médica y avalada mediante firma autógrafa en el T4 “Reporte de mantenimiento correctivo”.

iii. Para aquel equipamiento de digitalización que tengan en un periodo de treinta días, tres mantenimientos correctivos, deberán ser sustituidos en un lapso no mayor a 72 (Setenta y dos horas) por otro igual o de mayores características, lo cual se hará mediante el FORMATO T13 “Reporte de incidencias”.

Nota: Tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo del equipamiento propiedad del licitante adjudicado, deberán ser realizados por cuenta de este mismo, garantizando la funcionalidad del equipamiento de digitalización y la continuidad del servicio en óptimas condiciones.

5.4 
Asistencia técnica del equipamiento de digitalización.

a) El licitante adjudicado deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria, para el uso óptimo del equipamiento de digitalización, en las Unidades Médicas del Instituto.

b) El licitante adjudicado deberá asignar, de acuerdo con el FORMATO T25 “Personal en sitio mínimo por los OOAD”, mismos que deberán garantizar el cumplimiento de los niveles de servicio requeridos. 

		OOAD




		Partida 

		Personal en sitio



		Oaxaca

		1

		3





c) Adicionalmente, el licitante adjudicado deberá designar vía remota, así como presencial cuando sea necesario, personal técnico capacitado en dar atención (según lo estipulado) y seguimiento del SMI PARA DIG. Dando cobertura a los turnos matutino (07:00-15:00), vespertino (15:00-23:00) y nocturno (23:00-07:00), los 365 días del año para que asistan logísticamente al personal del Instituto y proporcionen orientación, para que garanticen la óptima funcionalidad del equipamiento de Digitalización.

5.5 
Condiciones del personal propuesto (Ingeniero en sitio):

a) El licitante adjudicado, deberá asignar, sin costo adicional para el Instituto, en el sitio que el Administrador del Contrato designe y de tiempo completo, por lo menos al personal indicado en el Anexo T25 “Personal en sitio mínimo por los OOAD” para cada partida en específico; durante la vigencia del servicio y deberá cumplir el horario de servicio que la Unidad Médica indique. Estos horarios se podrán modificar a solicitud del Administrador del Contrato de acuerdo con las necesidades del servicio, sin menoscabo de que este recurso deberá mantener estrecha comunicación con el Instituto incluso fuera del horario especificado. Todo cambio deberá quedar por escrito para que surta efecto.

b) El Ingeniero en sitio deberá presentarse con el Administrador del Contrato, como máximo, al 5to. (Quinto) día hábil a la fecha de emisión y notificación del fallo. En caso contrario, se aplicará la pena convencional establecida. 

c) El Ingeniero en sitio deberá portar una identificación y uniforme que lo identifique y acredite como personal de la empresa adjudicada prestadora del servicio durante toda su permanencia en la Unidad Médica, además de reportar su llegada y salida en la Jefatura del Servicio de Radiología e Imagen, y posteriormente realizar las actividades descritas en el apartado correspondiente. En caso contrario, se aplicará la deductiva establecida.

d) En caso de que el Ingeniero en sitio no pueda presentarse a la Unidad Médica, el licitante adjudicado deberá avisar al Administrador del Contrato el motivo y tiempo que estará ausente, además de asegurar un sustituto por el tiempo que dure la ausencia. En caso de sustitución permanente, el licitante adjudicado deberá de proporcionar al Administrador del Contrato el currículo del nuevo Ingeniero en sitio, mismo que deberá de cumplir con el perfil solicitado. así como con los requisitos solicitados y evaluados en la presente convocatoria. En caso de sustitución temporal, la asignación y asistencia a la Unidad por el sustituto debe ser inmediata bajo las mismas condiciones. En caso de sustitución permanente, la asignación deberá ser a más tardar dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes a la última asistencia del Ingeniero Asignado que estuvo en el sitio. 

5.6 Perfil del personal propuesto (Ingeniero en sitio): 

a) El personal asignado deberá tener los conocimientos técnicos especializados en: Ingeniería Biomédica o carrera a fin, titulado o trunco de 75% de avance de créditos de la carrera y experiencia de al menos 1 (un) año en servicios relacionados al de la presente contratación , y que cuente con la capacidad de decisión y operación en relación con el servicio que se proporcionará (equipo de cómputo, telecomunicaciones, entre otros; todos con relación a los servicios de la presente contratación) y deberán tener comunicación constante con el personal que designe el Administrador del Contrato.

b) Presentar escrito en hoja membretada con formato libre debidamente firmada por el representante legal del licitante en el que manifieste que en caso de ser adjudicado se compromete a entregar, posterior a la emisión y notificación del fallo, durante los 15 (quince) días habiles previos a la firma del contrato, al Administrador del Contrato, copia simple de las altas ante el IMSS de todo el personal incluido en su propuesta técnica, mismo que fue evaluado y que fue aceptado técnicamente y en caso de existir convenio de participación conjunta, debidamente acreditado durante el proceso de contratación, este personal podrá pertenecer a cualesquiera de los licitantes que firmaron dicho convenio.


En caso de no ser trabajador dado de alta por el licitante adjudicado sino por otra empresa, deberá presentar adicionalmente a las altas ante el IMSS, el convenio de participación conjunta incluido en la convocatoria y que formará parte de su propuesta técnica, con la empresa en donde se encuentre laborando y en caso de resultar adjudicado cumplir con lo señalado en el párrafo anterior.


Si el personal propuesto es contratado bajo el régimen de honorarios, deberá presentar el contrato de prestación de servicio que lo vincule directamente con el licitante o los licitantes adjudicado(s) en caso de participación conjunta debidamente acreditada en el proceso de contratación.

El área técnica será la responsable de notificar al Administrador del Contrato, a más tardar, quince (15) días hábiles posteriores a la notificación y emisión del fallo, los nombres del personal que fue evaluado satisfactoriamente de cada propuesta técnica presentada por cada licitante adjudicado.


5.7 Actividades del personal (s) asignado(s):

a) Avisar a la Jefatura del Servicio a su llegada y salida de la Unidad mediante el registro en un dispositivo biométrico o bitácora durante su horario de trabajo. El dispositivo o bitácora se deberá instalar/fijar donde el administrador del contrato designe y el costo será a cargo del licitante adjudicado. 

b) Supervisar el estado físico y funcionamiento de los equipos en el quirófano, UCI, urgencias, entre otros, y en general donde se encuentre equipo del licitante adjudicado para proporcionar el servicio. Al inicio del servicio, el administrador del contrato entregará un calendario de actividades y horarios que el ingeniero de servicio asignado deberá realizar durante la vigencia del servicio, mismas que podrán ser modificadas de acuerdo con las necesidades del servicio, para lo cual se dará aviso por escrito al menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación.

c) Tener las bitácoras de operación de los equipos según la normatividad vigente actualizadas diariamente.

d) Enviar al administrador del contrato la cantidad de estudios realizados del día inmediato anterior a más tardar a las 12 hrs. del día siguiente. Para los fines de semana, podrá enviarlos el lunes antes de las 12 hrs.

e) Enviar al administrador del contrato la cantidad de estudios realizados en el periodo: del 01 al día último del siguiente mes; a más tardar el tercer día hábil de cada mes o según se lo requiera el Administrador del Contrato.

f) Participar en la recepción y verificación de la llegada del equipamiento al servicio de radiología e imagen.

g) Verificar la instalación de equipamiento para digitalización, constatando las características, pruebas de operación y puesta en marcha.


h) Evaluar y supervisar, en coordinación con las Jefaturas de Servicio de Imagen de las Unidades y Departamento de Conservación, los programas de mantenimientos preventivo y correctivo, que se realicen a los equipos, sistemas e infraestructura.

i) Vigilar y supervisar el adecuado funcionamiento de los sistemas de cómputo, infraestructura de telecomunicaciones y equipo propiedad del licitante adjudicado de la Unidad (en caso de existir), así como de las aplicaciones que se instalen para proporcionar el servicio integral de imagenología.

j) Revisar las listas de componentes, refacciones o materiales de mantenimiento ya sea preventivo y/o correctivo y generar una bitácora para hacer estudios de control de calidad de servicio.

k) Supervisar y verificar la aceptación de los servicios realizados para garantizar la calidad y presentar las órdenes de servicio a las Jefaturas de Servicio de Imagen de las Unidades y al Departamento de Conservación.

l) Realizar las rutinas de revisión de instalaciones necesarias para el óptimo funcionamiento del equipamiento para digitalización de la Unidad propiedad del licitante adjudicado, así como las bitácoras de operación de dichos equipos.


m) Elaborar las bitácoras, de los equipos instalados para proporcionar el servicio para la creación y control de los expedientes respectivos. 

n) Mantener comunicación constante con el personal usuario y los jefes de los Departamentos de Radiología, principalmente para conocer sus necesidades y retroalimentar sus actividades.

o) Participar en la programación de la transferencia de conocimientos continua del equipamiento para digitalización con los jefes de los Departamentos de Radiología.

6. GENERACIÓN DE REPORTES.

6.1 
Reportes estadísticos.

Los reportes estadísticos que podrán generar el jefe de Servicio y/o encargado de este, el Administrador del Contrato o persona a quien éste designe, a través del sistema RIS en el momento que se requieran, deberán contener al menos las siguientes opciones, juntas o por separado:

1. Datos demográficos de los pacientes;

2. Diagnósticos (CIE -10) y SNOMED-CT (terminología clínica de referencia) - Para el caso de sistemas de Patología-;

3. Estudios realizados por modalidad:

a. Reporte 1. Radiología Simple;

b. Reporte 2. Mastografía (con base al “lineamiento para otorgar atención en las unidades de detención y diagnóstico del cáncer de mama “);

c. Reporte 3. Densitometría;

d. Reporte 4. Radiología Contrastada;

e. Reporte 5. Ultrasonido Convencional;

f. Reporte 6. Ultrasonido Doppler;

g. Reporte 7. Tomografía Computada Simple;

h. Reporte 8. Tomografía Computada Contrastada;

i. Reporte 9. Resonancia Magnética;

j. Reporte 10. Resonancia Magnética contrastada;

k. Reporte 11. Radiología Intervencionista Vascular;

l. Reporte 12. Radiología Intervencionista No Vascular;

m. Reporte 13. Imágenes DICOMIZADAS (patología, dermatología, entre otros);

n. Reporte 14. Imágenes de Endoscopias;

o. Reporte 15. Imágenes de Cardiología, y

4. BI- RADS. (con base al “lineamiento para otorgar atención en las unidades de detención y diagnóstico del cáncer de mama “), TI-RADS (Clasificación ultrasonográfica del nódulo tiroideo).

5. Personal que elabora los estudios;

6. Médico que interpreta los estudios;

7. Horarios de actividades del personal con acceso al sistema, y

8. Estadísticas de productividad.

6.2 Reporte mensual de la productividad para la unidad médica. 

Los reportes estadísticos generados por el licitante adjudicado y que serán validados por el Jefe de Servicio de Radiología e Imagen o Encargado de este, así como por el Administrador del Contrato, podrán contener los siguientes datos a petición de la unidad médica:

a) Datos demográficos de los pacientes;

b) Diagnósticos (CIE -10) y SNOMED-CT (terminología clínica de referencia), para el caso de sistemas de Patología;

c) Estudios realizados por modalidad:

1. Reporte 1. Radiología Simple;

2. Reporte 2. Mastografía (con base al “lineamiento para otorgar atención en las unidades de detención y diagnóstico del cáncer de mama “);

3. Reporte 3. Densitometría;

4. Reporte 4. Radiología Contrastada;

5. Reporte 5. Ultrasonido;

6. Reporte 6. Ultrasonido Doppler;

7. Reporte 7. Tomografía Computada Simple;

8. Reporte 8. Tomografía Computada Contrastada;

9. Reporte 9. Resonancia Magnética;

10. Reporte 10. Resonancia Magnética contrastada;

11. Reporte 11. Radiología Intervencionista Vascular;

12. Reporte 12. Radiología Intervencionista No Vascular;

13. Reporte 13. Imágenes DICOMIZADAS (patología, dermatología, entre otros);

14. Reporte 14. Imágenes de Endoscopias;

15. Reporte 15. Imágenes de Cardiología, 

16. Reporte 16 Imágenes Importadas y


17. BI-RADS, (con base al “lineamiento para otorgar atención en las unidades de detección y diagnóstico del cáncer de mama “), TI-RADS (Clasificación ultrasonográfica del nódulo tiroideo).

6.3 Reporte de control de Productividad-Presupuesto por la Coordinación Técnica de Servicios Médico-Indirectos (CTSMI). 

El licitante adjudicado deberá llenar con la finalidad de mantener un control de la productividad, de las imágenes de estudios procesados el FORMATO T22 “Control de productividad de las imágenes de estudios procesados de la CTSMI”, como sustento de la productividad y de la facturación realizada en el periodo.

El reporte deberá contener al menos la siguiente información:

a) Folio Servicio;

b) Clave Presupuestal de la Unidad Médica;

c) Nombre completo de la Unidad Médica;


d) Nombre completo de la OOAD;


e) Localidad;

f) Fecha del estudio procesado(dd/mm/aaaa);

g) Servicio Integral;

h) NSS (a diez dígitos o posiciones);

i) Agregado Médico (a ocho dígitos o posiciones);

j) Nombre del paciente;

k) Primer Apellido Paciente;

l) Segundo Apellido Paciente;

m) Fecha de Nacimiento del Paciente (dd/mm/aaaa);

n) Sexo del Paciente;

o) Clave estudio procesado;

p) Nombre estudio procesado;

q) Número de partida;

r) Número de Reporte

Esta información deberá ser consistente con los datos existentes en el Sistema ACCEDER, por lo que será responsabilidad del personal administrativo, técnico y médico el correcto ingreso de los datos de los pacientes al Sistema RIS de cada unidad médica, para evitar el ingreso manual de los datos de los pacientes en las diferentes modalidades de los equipos de radiología ,  por lo que el Jefe del Servicio de Imagenología y/o encargado de este deberá de verificar el cumplimiento del correcto ingreso de los datos de los  pacientes, cumpliendo las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente, Meta Internacional 1. Identificación correcta de los pacientes y el contrato colectivo de trabajo SNTSS 2023-2025.

El ingeniero y/o personal técnico en sitio que proporcione el/los licitantes(s) adjudicado(s), deberá informar vía correo de manera semanal las inconsistencias y/o pacientes mal ingresados en la semana inmediata anterior al jefe de servicio y/o encargado de éste con copia al Administrador de Contrato, con el fin que el jefe de servicio y/o encargado del servicio de Imagenología proporcione y ratifique los datos demográficos correctos y el ingeniero y/o personal técnico del licitante adjudicado realice la reconciliación de estudios correspondiente, para que éstos puedan enviarse vía mensajería HL7.

A su vez, el licitante adjudicado deberá llenar el FORMATO T26 “Reporte Homologado de Control de presupuesto mensual” con la productividad reportada en cada periodo de facturación, respetando cada uno de los campos siguientes:

1. OOAD


2. Proveedor


3. Periodo de facturación


4. Unidad Médica


5. Número de estudios procesados


6. Precio unitario por estudio


7. Monto 


8. IVA


9. Monto total con IVA


Estos últimos formatos deberán de ser enviados durante los primeros 5 días hábiles de cada mes en Excel y PDF, a los correos electrónicos: ctsi.dig@imss.gob.mx, adrian.ysais@imss.gob.mx

7. MIGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

a) El licitante adjudicado deberá comprometerse a migrar la información de las imágenes de estudios realizados e interpretados, así como la información relativa a la agenda de citas, durante la vigencia del servicio al sistema que el Instituto designe, ya sea propiedad institucional o de un tercero en un formato útil DICOM en formato nativo (sin compresiones propietarias y/o candados). Y cumpliendo como lo establece la ETIMSS” 5640-023-05 numeral 18.1 “Consideraciones al finalizar el contrato de que la letra dice: 

“El proveedor es responsable de la migración de la totalidad de información e imágenes médicas al sistema que el Instituto designe, manteniendo su equipo con la base de datos funcional, así como las imágenes y reportes a migrar, hasta que se concluya el proceso de migración o un periodo máximo de 6 meses.”

b) Al término de la prestación del servicio y antes de retirar los equipos donde se almacenaron las imágenes de estudios, el licitante adjudicado deberá de realizar un procedimiento de “Borrado Seguro de la Información” para garantizar que los equipos que se retiran no almacenan información propiedad del Instituto.

c) La información en la operación del Servicio Integral será propiedad del Instituto y es considerada como confidencial conforme al Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”, todo ello se conservará en el área donde se prestó el servicio y sólo podrán ser utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, el(los) licitante(s) adjudicado(s) se obliga(n) a no hacer uso indebido de la misma, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Instituto, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa.

d) En caso de que la unidad médica cuente con estudios, almacenados previamente en los equipos médicos u otro medio digital, que hayan sido realizados dentro de un periodos fuera de algún contrato de servicio médico integral de digitalizacion, podrán ser migrados al nuevo sistema con costo al contrato vigente solo en los casos en que se requieran habilitar alguna de las funcionalidades propias que ofrece el servicio integral. Dichos estudios no podrán tener una antigüedad mayor a 6 meses y deben ser autorizados por las unidades médicas, pudiendo ser facturadas dentro del mes en que se migraron, lo anterior sin afectar a los reportes estadísticos de productividad. 


8. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TÉCNICO PREVIA Y CONTINUA. 

El licitante adjudicado deberá proporcionar la transferencia de conocimiento técnico al personal del Instituto para el uso del equipamiento y manejo de los insumos en general, previo y durante la prestación del servicio.

a) La transferencia de conocimiento técnico será coordinada y supervisada por el jefe de Servicio de Radiología y será el responsable de proporcionar la lista del personal que participará al Administrador del Contrato.

b) El Administrador del Contrato proporcionará posterior a la emisión y notificación del fallo, lista del personal al que le será transferido el conocimiento técnico, considerando que se dará en las instalaciones de las Unidades Médicas, para que el licitante adjudicado con base a esta información proceda a elaborar el programa de transferencia de conocimiento técnico” utilizando contenido en el FORMATO T6 “Programa de transferencia del conocimiento técnico”, que deberá entregar al Administrador del Contrato posterior a la emisión y notificación del fallo.

c) El Programa de Transferencia de Conocimiento Técnico, deberá considerarse previo al inicio de los servicios y durante la vigencia del contrato de manera continua, para el uso y manejo del equipamiento de Digitalización, los accesorios y del adecuado uso de los bienes de consumo, el cual deberá ser autorizado por el Jefe de Servicio de Radiología, con el Visto Bueno del Director y avalado por el Administrador del Contrato.

d) El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el FORMATO T7 “Registro de asistencia de transferencia de conocimiento técnico”, el cual será avalado por el Jefe de Servicio de Radiología al término de cada evento, quien la entregará al Administrador del Contrato.

e) Al término de la Transferencia de Conocimiento Técnico, el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor. La Transferencia de Conocimiento Técnico previa, deberá otorgarse dentro del período comprendido posterior a la emisión y notificación del fallo.

f) La Transferencia de Conocimiento Técnico continua se iniciará simultáneamente a la instalación del equipamiento y debe considerarse su realización por lo menos una vez cada tres meses, cuya coordinación y supervisión estará a cargo del Jefe de Servicio o Coordinador Clínico de la Unidad Médica y será a petición por escrito de este.

g) La Transferencia de Conocimiento Técnico se realizará en las horas y lugares que designe el Administrador del Contrato dentro de las instalaciones de la Unidad Médica que se trate en el Instituto.

9. PARTIDAS QUE CONFORMAN EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL.

La conformación del Servicio Médico Integral de Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen se integra de 15 (quince) partidas, como se establece a continuación:





		Partida

		CLAVE

		OOAD

		CLVSI

		12 meses



		

		OOAD

		

		

		Mínimo

		Máximo



		1

		21

		Oaxaca

		80.15.000

		34,000

		85,000



		 

		 

		Total

		34,000

		85,000








10. LA UNIDAD DE MEDIDA: 

Estudios procesados, adquiridos de las diferentes modalidades DICOM y no DICOM de unidades médicas del IMSS y no Institucionales , Importadas, convertidas a DICOM por interfaces o CR, almacenado , distribuido o visualizado por vía del sistema RIS/PACS, de acuerdo con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el Anexo T1 “Requerimientos de imágenes de estudios Procesados para DIG” de este documento, que se realicen en una misma fecha, y en relación con el siguiente Catálogo de Servicios que incluye la “clave del estudio”.

		No. Prog.

		Clave de SI

		Nombre del Estudio



		1

		80.15.000

		Estudios procesados que consta de:



		

		

		1. Radiología Simple



		

		

		2. Mastografía



		

		

		3. Densitometría



		

		

		4. Radiología Contrastada



		

		

		5. Ultrasonido



		

		

		6. Ultrasonido Doppler



		

		

		7. Tomografía Computada Simple



		

		

		8. Tomografía Computada con medio de Contraste



		

		

		9. Resonancia Magnética Simple



		

		

		10. Resonancia Magnética Contrastada



		

		

		11. Radiología Intervencionista Vascular



		

		

		12. Radiología Intervencionista No Vascular



		

		

		13. Imágenes NO DICOM (patología, dermatología)



		

		

		14. Otras modalidades DICOM (hemodinámica, cardiología, patología, ortopantografía, endoscopias e imágenes de estudios importados, entre otras).





Con fundamento en el Artículo 39 Fracción VIII último párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto se reserva el derecho de autentificar los documentos presentados en cualquier momento.


El licitante adjudicado deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todos los anexos y formatos que forman parte del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen.

 (EL LICITANTE ADJUDICADO, HARÁ PROPIO ANEXO TÉCNICO, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa y firmado por su representante legal, para su presentación como parte de su propuesta técnica).

Elaboró


		Ing. Ramon Alberto Moncada Saucedo

Ingeniero Biomédico 

		





Autorizó

Dra. Martha Escobar Vazquez

Jefa de Servicios de Prestaciones Medicas

“Anexo Técnico para la Contratación del Servicio Médico Integral para la Digitalización, Post Procesamiento, Almacenamiento y Distribución de la Imagen” (SMI DIG).

PAGE

Página 20 de 31




