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C O N V O C A T O R I A

El Instituto Mexicano del Seguro Social a quien en lo sucesivo se le denominará el “IMSS”, en cumplimiento a las disposiciones que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 6, fracción IX, 33, 35 fracción I, 36, 39 fracción II, 47 y 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “ Ley o LAASSP”; y los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “Reglamento o RLAASSP”; artículo 8 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”; así como el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación, en adelante el DOF, el 20 de agosto del 2015 y sus modificaciones publicadas en el DOF los días 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017 respectivamente; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, a través de la División de Servicios Integrales, ubicada en Calle Durango, número 291 piso 4, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o de aquellos países con los que los Estados Unidos Mexicanos tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio a contratar en la presente Convocatoria, conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones y sus correspondientes Anexos para participar en la presente licitación y que NO se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 71 y 90 de la LAASSP; los tratados con capítulo de compras gubernamentales referenciados son los siguientes: 

1. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) (Capítulo 13).

2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel (TLC México-Israel) (Capítulo VI).

3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC México AELC) (Capítulo V).

4. Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y en específico la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México. (TLCUEM) (Título III).

5. Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (TLC México-Japón) (Capítulo 11).

6. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile (TLC México-Chile) (Capítulo 15 bis).

7. Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Capítulo 8). (Colombia, México, Chile y Perú)

8. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia (Capítulo XV).

9. Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) (Capítulo 15). (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam).

10. Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Para participar en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número LA-50-GYR-050GYR075-T-_-2026 para la contratación del “SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 2026”.
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[bookmark: _Toc236666761]GLOSARIO DE TÉRMINOS
Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:
1. Acuerdo de CompraNet: Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet, publicado en el DOF el 28 de junio de 2011.

2. Administrador del Contrato: La persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes 

3. Anexo Técnico: Descripción amplia y detallada para el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, el cual incluye los anexos relativos al servicio en comento.

4. Área Contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de contratar la prestación del servicio que requiere el IMSS, 

5. Área Requirente: Aquella que requiera formalmente la adquisición, o arrendamiento de bienes o la prestación del servicio o bien aquella que los utilizará; 

6. Área Técnica: La que en la dependencia o entidad elabora las especificaciones tecnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica y es responsable de apoyar al área contratante a responder en la junta de aclaraciones, en su ámbito de competencia, las solicitudes de aclaración que sobre estos aspectos realicen los licitantes

7. CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios del IMSS.

8. CDI: Coordinación Delegacional de Informática en los OOAD (excluyendo UMAE).

9. CEE: Certificado de uso de los equipos y reactivos expedido por la Comunidad Económica Europea.

10. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

11. Compendio Nacional de Insumos para la Salud: Documento normativo que regula los insumos que se utilizan en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.
12. Compras MX: Es la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal. con dirección electrónica en Internet: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/
13. Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios, de conformidad con el MAAGMAASSP.

14. Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al numeral 1 del MAAGMAASSP.

15. CPSMA: Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo.

16. CSDISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.

17. CTSDIS: Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud.

18. CTSMI: Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos.

19. Deducciones: Son aquellas que se derivan del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato.

20. DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

21. DOF: Diario Oficial de la Federación. 

22. DSDICDS: División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud

23. Entidad Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

24. Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

25. ETIMSS: Especificación Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social (vigente). Se encuentra publicada en el Portal de compras del Instituto en la sección de Información para Proveedores en la página de internet http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo.

26. FDA: Food & Drug Administration. Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica.

27. HL7 (Health Level 7): Conjunto de estándares que permiten el intercambio de información clínica entre sistemas de información.

28. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

29. ISR: Impuesto Sobre la Renta.

30. Interfaz: Proceso en el cual el equipamiento captura señales de video analógico de equipamientos de radiodiagnóstico convirtiéndolas al protocolo DICOM.

31. IVA: Impuesto al Valor Agregado.

32. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

33. LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

34. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

35. LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

36. LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

37. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

38. Licitante La persona que participe en cualquier procedimiento de contratación, pudiendo ser nacional o extranjero de países con los que se tenga suscritos tratados de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos. 

39. MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

40. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos que permiten efectuar transmisión y recepción de datos, documentos electronicos y/o información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

41. MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

42. NOM: Norma Oficial Mexicana.

43. NORMAS: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas o estandares, según proceda, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Infraestructura de la Calidad. 

44. Norma Institucional: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

45. OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS

46. OOAD: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada los cuales conforme al artículo 2, fracción IV del Reglamento Interior del IMSS se conforman por las Delegaciones Estatales y Regionales, y las Unidades Médicas de Alta Especialidad.

47. Partida: Es la suma de los requerimientos de cada paquete conformado a su vez por el grupo de procedimientos, por OOAD que correspondan a cada región.

48. Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente.

49. POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS. 

50. Proveedor: La persona física o moral que celebre contrato de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

51. Puesta a Punto: Actividades requeridas para iniciar la operación conforme a los niveles de servicio requeridos por el Instituto.

52. Reglamento o RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

53. Resolución Miscelánea Fiscal: Publicación anual que agrupa y facilita el conocimiento de aquellas reglas y disposiciones generales dictadas por las autoridades fiscales en materia de impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto los de comercio exterior.

54. SAT: Servicio de Administración Tributaria.

55. Servicio Médico Integral (SMI): Es una alternativa de prestación de servicios por medio de una combinación de bienes y/o servicios relacionados, para la realización de procedimientos, diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las Unidades Médicas del IMSS den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de la misma. Dichos servicios estarán conformados por: equipo médico y sus accesorios, y bienes de consumo compatibles con el equipo médico y entre sí, así como la capacitación del personal para su uso y manejo, además del equipo de cómputo y sistemas de información necesarios y, está descrito en la “Norma que establece las disposiciones generales para la Planeación, Implantación y Control de Servicios Médicos Integrales” del IMSS, para el control de los mismos.

56. SABG: Secretaría Anticorrupcion y Buen Gobierno, o Secretaria.

57. SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

58. Sobre Cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la LAASSP.

59. SSA: Secretaría de Salud.

60. Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

61. UA: Unidad de Adquisiciones.

62. UMA: Unidad de Medida y Actualización.

63. Unidad Médica: Al establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a proporcionar atención médica integral a la población. Entendiéndose para este Instituto las: Unidades de Medicina Familiar (UMF), Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales Regionales (HGR), Hospitales Generales de Subzona (HGSZ), Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) y UMAE

La definicion y/o abreviaturas de los conceptos relacionados con el servicio a contratar se encuentran señalados dentro del Anexo Técnico.

1. [bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc236666762]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1. [bookmark: _Toc236666763][bookmark: _Toc367205733]Datos generales de identificación.
	Entidad contratante:
	Instituto Mexicano del Seguro Social.
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro.

	Área contratante:
	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios , adscrito a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.

	Domicilio:
	Avenida Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.


[bookmark: _Toc367205734]
1.2. [bookmark: _Toc236666764]Medio que utilizará la licitación pública y carácter de la misma.
[bookmark: _Toc8304254][bookmark: _Toc367205737]
La presente Licitacion Publica conforme al medio utilizado es electrónica, por lo cual, los licitantes deberán participar únicamente a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 36 de la LAASSP, 46 fracción II y 95 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El presente procedimiento es Electrónico, La entrega de proposiciones se hará en sobre digital generado por la Plataforma, que contendrá la oferta técnica y económica, dichos sobres serán generados mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sean inviolables, conforme a las disposiciones que al efecto establezca la Secretaría. La oferta técnica incluye la documentación legal y administrativa, con base en el artículo 45 de la LAASSP. Las cuales deberán ser firmadas por los licitantes o sus apoderados, empleando para tal efecto los medios de identificación electrónica, la omisión de la firma electrónica será causal de desechamiento. 

El carácter del presente procedimiento de contratación es INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS, 

En la cual únicamente podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, de acuerdo al Artículo 39 fracción II de la LAASSP.

1.3. [bookmark: _Toc236666765]Número de identificación de la convocatoria a la licitación pública asignado por Compras MX. 

A la presente Convocatoria el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), le asignó el siguiente número de identificación: LA-50-GYR-050GYR075-T-_-2026.

1.4. [bookmark: _Toc236666766]Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La presente contratación abarcará el ejercicio fiscal 2026

1.5. [bookmark: _Toc236666767][bookmark: _Toc445203813]Idioma en el que se presentarán las proposiciones. 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado.

1.6. [bookmark: _Toc367205738][bookmark: _Toc236666768]Disponibilidad presupuestaria.

El IMSS cuenta para el inicio del procedimiento con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Previo con validación presupuestal en el módulo de control de compromisos número 0000023669-2026 de fecha 22 de julio de 2026 emitido por el Departamento de adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

2. [bookmark: _Toc367205740][bookmark: _Toc236666769]OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

2.1. [bookmark: _Toc236666770]Objeto de la contratación.

El Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico para la OOAD Querétaro se sustenta en la necesidad de garantizar atención médica a la población derechohabiente de primero y segundo nivel proporcionando  precisión en el diagnóstico clínico, garante del Derecho a la Salud y el cumplimiento de la normatividad vigente  que regula la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios así como lo estándares de calidad  e la atención a la población usuaria 

Los estudios de laboratorio son las pruebas médicas que permiten analizar muestras de tejidos, celular y fluidos de los pacientes para evaluar el estado de salud lo que los vuelve indispensable para confirmar diagnósticos, detectar enfermedades a tiempo, guiar la elección de tratamiento,  monitorear la evolución de la enfermedad, prevenir complicaciones graves enfermedades o prevenir padecimientos antes de que aparezcan los síntomas  ya que aportan información objetiva y  científica para toma de decisiones en casi el 70% de las atenciones médicas estas  incluyen 346 estudios  como son los de rutina como son biometría, electrolitos séricos, química examen general de orina; microbiología los cuales identifican bacterias, virus, hongos o parásitos causantes de infecciones; y otros de alta gama  pruebas genéticas, perfiles hormonales complejos, carga viral o marcadores tumorales.

Esta OOAD requiere la contratación de dicho servicio para garantizar la continuidad operativa con abastecimiento al 100% de reactivos, calibradores, controles y consumibles,  mantenimientos preventivos y correctivos, aseguramiento  que las unidades médicas cuenten con equipos de alta sensibilidad y especificidad analítica, reduciendo el margen de error y los tiempos de entrega de resultados urgentes y programados, integración  de resultado de marea automatizada para la toma de decisiones médicas en consulta externa, hospitalización y urgencias.

Por lo que el Servicio Médico Integral de Laboratorio Clínico resulta imperativo para atención diaria de al menos 3,100  derechohabientes diarios en este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Querétaro,   de lo contrario se condiciona retraso en el diagnóstico, inoportunidad de atención  en pacientes hospitalizados  elevando la tasa de mortalidad y prolonga los días de estancia; dicha prestación tiene un impacto directo en los indicadores de salud de los derechohabientes, al asegurar el derecho constitucional a la protección de la salud a través de oportunidad diagnóstica en población que padece enfermedades crónico-degenerativas, oncológicas y mujeres embarazadas. Se requieren durante el proceso de atención quirúrgica, la falta de estudios preoperatorios vigentes y confiables obliga a la reprogramación sistemática de cirugías e interconsultas de especialidad, condiciona aumento en las listas de espera, prolonga la estancia hospitalaria y deteriora la percepción social de la calidad y calidez del servicio que otorga la Institución. 

Por lo tanto, la contratación del Servicio Médico Integral no representa únicamente una decisión administrativa, sino una medida de responsabilidad social indispensable, garantizando justicia distributiva, la equidad en el acceso a la salud y la protección del bienestar social y económico de las familias derechohabientes en el estado de Querétaro y la falta del mismo condiciona y pone en riesgo inminente la operatividad institucional ya que son una herramienta de diagnóstico crítico en tiempo real.. 

[bookmark: _Toc367205742]Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 26 de la LAASSP.

2.2. [bookmark: _Toc236666771] Agrupación de partidas.

Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas, ya que la adjudicación se realizará por partida conforme al Anexo Técnico. 

2.3. [bookmark: _Toc236666772] Precios Máximos de Referencia.

Para el presente procedimiento no se tiene previsto la utilización de Precios Máximos de Referencia.

2.3.1 [bookmark: _Toc98957378][bookmark: _Toc99462412][bookmark: _Toc105526017][bookmark: _Toc129107906][bookmark: _Toc236666773]Precios Fijos

Los precios unitarios adjudicados serán fijos durante la vigencia de la contratación, por lo que no se podrán pactar decrementos o incrementos a los precios. 

2.4. [bookmark: _Toc424735321][bookmark: _Toc236666774]Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas o estándares, Internacionales, Referencia o Especificaciones. 

[bookmark: _Toc424735322]De conformidad con lo dispuesto en el numeral 15. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA del Anexo Técnico de la presente Convocatoria, durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento a la Normatividad señalada en dicho apartado. 

[bookmark: _Toc236666775]2.5 Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios a contratar.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la realización de pruebas.

[bookmark: _Toc236666776]2.6 Monto a contratar.

El monto máximo a contratar para cada partida completa, será determinado por el Área Requirente de acuerdo al presupuesto autorizado para esta contratación, y el monto mínimo será del 40% del presupuesto autorizado que para esta contratación es:

· Monto Maximo: $64,655,172.41 más IVA
· Monto Minimo: $25,862,068.97 más IVA

La adjudicación objeto de la presente Convocatoria será formalizada mediante contrato abierto por presupuesto, considerando que las cantidades señaladas en el “Anexo T1 (uno) Requerimiento del SMI de ELC 2026” únicamente son de referencia.

El presupuesto a ejercer estará sujeto a lo establecido en el numeral 1.6 Disponibilidad Presupuestaria de la Convocatoria. 

2.7. [bookmark: _Toc236666777]Tipo de contratación.

El tipo de contrato a celebrar será abierto de conformidad con considerando los presupuestos mínimos y máximos por partida autorizado; para lo cual, se ratifica que las cantidades mínimas y máximas que se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado “Anexo T1 (uno) Requerimiento del SMI de ELC 2026”, únicamente son de referencia.

2.8. [bookmark: _Toc489274410][bookmark: _Toc236666778] Criterio de evaluación. 

El presente procedimiento de contratación se evaluará a través del criterio de evaluación binario de conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47 fracción II de la LAASSP y 99 del RLAASSP, así como en términos de lo dispuesto en el numeral 5 “Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones” de la presente Convocatoria.

2.9. [bookmark: _Toc236666779] Forma de Adjudicación. 

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento por partida a un sólo licitante o empresas integrantes de un consorcio en caso de participación conjunta, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 fracción II de la LAASSP. 

2.10. [bookmark: _Toc236666780][bookmark: _Toc527036147]Tipo de Abastecimiento.

La presente licitación contempla 1 (una) partida con una sola fuente de abastecimiento, por lo que no aplicará el abastecimiento simultáneo.

2.11. [bookmark: _Toc236666781]Modelo de contrato.

Se adjunta en la presente Convocatoria, el “Modelo de Contrato” (ANEXO XX), para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados,. 
Se informa que los contratos serán elaborados y formalizados en la Oficina de Contratos del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, con el licitante al que se le haya adjudicado determinada partida.

En caso de discrepancia en el contenido del contrato en relación con la Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de la Junta de Aclaraciones.
	
2.11.1. [bookmark: _Toc236666782]Garantía de cumplimiento de contrato.

[bookmark: _Hlk68084869][bookmark: _Hlk68084893]El o Los Licitantes ganadores, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar en la Oficina de Contratos, ubicada en Calle Mezquital número 6 Colonia San Pablo, C.P. 76130, Santiago de Querétaro, Querétaro, la garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 69 de la LAASSP, la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo adjudicado establecido en el contrato, sin considerar el IVA, la cual se constituirá en términos del artículo 70 de la LAASSP, artículo 151 del Reglamento; así como el numeral 4.24.4, inciso j) de las POBALINES.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto máximo del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 UMA’s, el licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, a través de cheque de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo adjudicado del contrato, sin considerar el IVA, de conformidad con el numeral 5.5.5.2 de POBALINES.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, se liberará mediante autorización por escrito del administrador del contrato designado por parte del IMSS, siempre y cuando el prestador de los servicios haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

Se adjunta el “Modelo de Fianza”, relacionado en el ANEXO 3-2.

2.11.2. [bookmark: _Toc236666783]Terminación de la relación contractual.

2.11.2.1. [bookmark: _Toc236666784]Rescisión administrativa del contrato.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el contrato correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del MAAGMAASSP.

Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas en el Anexo Técnico, los Términos y Condiciones, en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión de algún contrato derivado de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

2.11.2.2. [bookmark: _Toc236666785]Terminación anticipada del contrato.

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SECRETARÍA, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP, numeral 5.6 de las POBALINES y numeral 4.3.4 del MAAGMAASSP.

Las causales de terminación anticipada serán las establecidas en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la terminación anticipada al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

2.12. [bookmark: _Toc98499309][bookmark: _Toc236666786]Condiciones de la prestación y forma de pago del servicio

La forma de pago será conforme a lo establecido en el apartado FORMA DE PAGO de los Términos y Condiciones, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, precisando que en el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

2.13. [bookmark: _Toc98499310][bookmark: _Toc236666787]Penas Convencionales

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado Términos y Condiciones, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por atraso en la prestación del servicio o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en los artículos 75 de la LAASSP,143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 
2.14. [bookmark: _Toc98499311][bookmark: _Toc236666788]Deductivas/Deducciones

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el documento denominado Términos y Condiciones, , el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en los artículos 76 de la LAASSP, 143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de deducciones, los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

3. [bookmark: _Toc367205763][bookmark: _Toc236666789]FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.1. [bookmark: _Toc21612330][bookmark: _Toc236666790][bookmark: _Toc367205764]Reducción de Plazos. 

Para el presente procedimiento de contratación habrá Reducción de Plazos de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la LAASSP. 

3.2. [bookmark: _Toc236666791]Fecha, hora y lugar para los actos de la licitación.
	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Publicación
	07/agosto/2026
	NA
	A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)

	Visitas a las instalaciones Institucionales del IMSS
	De conformidad con lo previsto en el numeral 3.3 de la presente convocatoria

	Visitas a las instalaciones de los Licitantes 
	NO aplica
	NO aplica
	Para el presente procedimiento, NO se realizarán visitas a las instalaciones de los licitantes durante el proceso de adquisición

	Junta de Aclaraciones
	11/agosto/2026
	09:00 a.m.
	A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)

	Presentación y Apertura de Propuestas
	19/agosto/2026
	09:00 a.m.
	A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)
Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.

	Fallo
	27/agosto/2026
	02:00 p.m. 
	A Través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)
Sala de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro

	Firma del contrato
	[bookmark: _GoBack]Dentro de los 15 días hábiles posteriores al fallo
	De 09:00 a 14:00
	Oficina de Contratos en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sito en Avenida del Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.

	Forma de Presentación de las Proposiciones.
	Electrónica (artículo 36 de la LAASSP). Solo se permitirá la participación de los licitantes a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)

	Reducción de Plazos
	SI



3.3. [bookmark: _Toc124449115][bookmark: _Toc236666792]Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso. 

De conformidad con lo previsto en el Anexo Técnico, así como en el apartado VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES de los Términos y Condiciones.

3.4. [bookmark: _Toc236666793]Junta de Aclaraciones.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 44 de la LAASSP, 90 y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX). 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91, fracción I del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. 

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/

3.5. [bookmark: _Toc236666794]Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

[bookmark: _Toc442265813]La SABG administra y se encarga del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de la Plataforma Compras MX y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en los formatos permitidos en Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), utilizando la firma electrónica que asignó el SAT en favor del licitante para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por la propia  Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), por lo que es necesario se referencíe claramente la documentación que se cargue en dicho Sistema, lo anterior de conformidad con la "Guía de uso de CompraNet para procedimientos normados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", la cual señala que Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) tendrá la capacidad para que el licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20 megabytes cada uno por cada requerimiento que se hubiese configurado.

Los licitantes que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) denominado Plataforma Integral Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), sobre la carga de sus propuestas deberán consultar la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX)" o dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/. 

La documentación legal, técnica y económica que integre la proposición remitida a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en el artículo 37 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 95 del RLAASSP.

Asimismo, aquellos anexos en los que se integre un espacio para la firma autógrafa el representante legal del licitante deberá estampar o realizar su firma en los espacios destinados para ello. 

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas de manera electrónica o manual en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que envíe el licitante.

Por ejemplo, la documentación legal administrativa del 1 al folio "n", la propuesta técnica del 1 al folio "n" y la propuesta económica del 1 al folio "n".

De igual forma se verificará que los licitantes en cumplimiento al artículo 40, fracción VI, de la LAASSP, presenten el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” el cual será suscrito Bajo Protesta de Decir Verdad, donde se manifieste que se cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada. 

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ninguna persona y se desarrollará de la siguiente forma:

a) El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

b) Se darán a conocer los servidores públicos participantes, y en su caso observadores asistentes al acto.

c) Una vez iniciado el acto se ingresará a Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

d) De conformidad con el volumen de información de las propuestas y archivos electrónicos presentados en el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en caso de que el evento sea videograbado podrá suspenderse dicha videograbación en tanto se concluye la descarga y verificación cuantitativa de las proposiciones recibidas.

e) Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo de Plataforma Compras MX el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

f) Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en el artículo 92 del RLAASSP y se descargará del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de Plataforma Compras MX”, el cual fungirá como constancia de la documentación que integra la proposición presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de proposiciones, por lo que en términos del mencionado artículo 92 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

g) Se informa que, por tratarse de una licitación pública electrónica, en términos de los artículos 36 y 37 de la Ley  y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) denominado Plataforma Compras MX”, las proposiciones recibidas a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho Sistema, se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva de este acto.

Derivado de lo anterior, en este acto se hará entrega en medio magnético de la documentación que contiene las propuestas remitidas por los licitantes a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) a las áreas encargadas de las evaluaciones para que en el ámbito de su competencia, procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente; sin menoscabo de que puedan o no entregarse vía oficio en el plazo establecido en el numeral 4.40 de POBALINES.

h) El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar el importe máximo de la partida de las proposiciones presentadas por cada partida, asimismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. 
El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos.

El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

3.6. [bookmark: _Toc424735333][bookmark: _Toc236666795]Proposiciones conjuntas. 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas las proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el Artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Los escritos señalados en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.10 deberán ser presentados de manera individual por cada integrante.

2. Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

3. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Formato No. 5 “Formato relativo al Modelo de Convenio de Participación Conjunta” de la presente Convocatoria.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública;
d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma  , según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.


3.7. [bookmark: _Toc236666796]Envío de una sola proposición.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida para esta licitación.

3.8. [bookmark: _Toc236666797]Acreditamiento de personalidad jurídica 

Se deberá presentar el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” debidamente requisitado, por cada uno de los licitantes participantes.

3.9. [bookmark: _Toc236666798]Documentación que se rubricará.

Por tratarse de una Licitación electrónica en términos del Artículo 36 de la LAASSP, y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado CompraNet”, las propuestas recibidas por el Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho sistema (Compras MX), se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva del acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En atención a lo antes expuesto, la Convocante procederá a la descarga de las proposiciones técnicas y económicas que se hayan recibido a través del Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX), las proposiciones económicas se imprimirán y rubricarán por la persona servidora pública que presida el acto.

3.10. [bookmark: _Toc236666799][bookmark: _Toc21612339]Acto de Fallo 

El fallo se emitirá de conformidad con el Artículo 49 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal (Compras MX) el mismo día en que sea emitido, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. 

Con fundamento en el Artículo 49 quinto párrafo y 67 de la LAASSP, Con la notificación del fallo, por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuiciode la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente, porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación, y portanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas y la proposición que hubiera ofertado el precio más bajo

En caso de existir igualdad de condiciones en cuanto a precio ofertado, se dará preferencia a las personas que integren el sector de Mipymes nacionales cooperativas, organismos del sector social de la economía certificados por el Instituto Nacional de la Economía Social, incluyendo aquellos cuyo objeto sea la inclusión laboral de mujeres y personas vulnerables y las constituidas o conformadas por grupos de atención prioritaria, que cuenten con documentode constitución y registro emitido conforme a las disposiciones jurídicas aplicables

En caso de existir igualdad de condiciones en cuanto a precio ofertado, se deberá adjudicar considerando los supuestos indicados en el articulo 102 de RLAASSP

3.11. [bookmark: _Toc236666800]Firma de Contrato.

La Elaboracion y posterior formalizacion del o los contratos, se llevaran a cabo a trabes de la Oficina de Contratos, ubicada en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicado en Avenida Mezquital No. 6 Colonia San Pablo, Código Postal 76130, Querétaro, Qro.

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato conforme al modelo que se señala en el Anexo No. XX “Modelo de contrato” de la presente Convocatoria, considerando las modificaciones, que en su caso, que deriven de la Junta de Aclaraciones, en la Plataforma 

La fecha de la firma será determinada en la emisión del fallo correspondiente al presente procedimiento, de acuerdo a lo establecido por la fracción VI del Artículo 49 de la LAASSP, o bien, en caso de que la fecha prevista originalmente se encuentre rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días habiles posteriores a la notificación del fallo, de acuerdo al articulo 67 primer parrafo de la LAASSP.


4. [bookmark: _Toc424735341][bookmark: _Toc236666801][bookmark: _Toc442265821][bookmark: _Toc424735343]REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Con fundamento en los artículos 36 y 45 de la LAASSP, los licitantes deberán remitir a través de la Plataforma Compras MX, la documentación legal, su propuesta técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT al licitante (ya sea persona moral o física) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En caso de persona moral, no se aceptará la firma electrónica del Representante Legal toda vez que esa firma es única y exclusivamente en carácter de persona física y no como firma electrónica de persona moral.

La falta de firma electrónica en la propuesta técnica y económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de la misma.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 del Reglamento, el licitante deberá foliar cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta legal-administrativa, técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

Por ejemplo, la propuesta técnica del 1 al folio "n", la propuesta económica del 1 al folio "n", y la documentación legal administrativa del 1 al folio "n". 

Sólo la falta absoluta de folio será causa de desechamiento, cuando se constate que la documentación no mantiene continuidad en las hojas que integran la proposición y ello implique no contar con información suficiente y esta circunstancia impida llevar a cabo su evaluación y por tanto, afecte la solvencia de la proposición.

Por otra parte, la propuesta técnica, económica y documentación legal administrativa deberá dirigirse a las áreas establecidas en la carátula de la Convocatoria, las cuales se transcriben a continuación para pronta referencia: 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

No obstante lo anterior, en caso de que su documentación no sea dirigida a las áreas descritas con antelación, dicha circunstancia no será causal de desechamiento.

4.1. [bookmark: _Toc236666802][bookmark: _Toc442265824]Propuesta legal-administrativa.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello la documentación legal-administrativa, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La documentación legal-administrativa enviada a través de Compras MX podrá ser presentada en los formatos permitidos en la Plataforma Compras MX, ajustándose a los requerimientos técnicos establecidos por el sistema.

4.1.1. [bookmark: _Toc22644715][bookmark: _Toc236666803][bookmark: _Toc87611257] Acreditamiento de la Personalidad Jurídica. 

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada, sin que sea necesario presentar su acta constitutiva. ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.2. [bookmark: _Toc236666804]Dirección de correo electrónico del licitante.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO II “ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE”.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema; sin embargo, su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.3. [bookmark: _Toc236666805]Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el ANEXO III “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.4. [bookmark: _Toc236666806]Declaración de Integridad.

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. Que la empresa así como el(los) producto(s) y servicios que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO IV “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.5. [bookmark: _Toc236666807]Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT. 

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema; sin embargo su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.6. [bookmark: _Toc236666808]Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social
	
Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.270422/107.P.DIR, publicadas el 22 de septiembre de 2022 en el DOF., y lo correlativo para 2026

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema; sin embargo su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.
4.1.7. [bookmark: _Toc236666809]Opinión de cumplimiento INFONAVIT. 

Constancia de situación fiscal en la que consta el cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

La presentación de este documento es obligatoria para la Plataforma Compras MX, por lo cual deberá ser integrado en su propuesta dentro del Sistema; sin embargo su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.8. [bookmark: _Toc236666810]Manifiesto de Nacionalidad 

En su caso, escrito en el que manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa licitante que representa es de nacionalidad mexicana, en cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3, de las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos”. ANEXO V OPCIÓN A).

En su caso, escrito de los licitantes extranjeros que participan en licitaciones públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la Contratación de Servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3, de las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos”. ANEXO V OPCIÓN B).

Se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.9. [bookmark: _Toc236666811]Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que el licitante cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el ANEXO VI “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)” de la Convocatoria. 

[bookmark: _Hlk124261650]En caso de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, deberá integrar a su proposición un escrito libre en el cual manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca.

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.10. [bookmark: _Toc236666812]Convenio de participación conjunta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante.

a) Acreditamiento de personalidad jurídica (ANEXO I),

b) Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (ANEXO III), 

c) Declaración de Integridad (ANEXO IV),

d) Manifestación de Nacionalidad Mexicana (ANEXO V opción A)) o Manifestación de Nacionalidad de Países Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio (ANEXO V opción B)), 

e) En su caso, Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (ANEXO VI), o escrito libre en el que manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca en caso de no ser MIPYME, y

2. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO VII “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria o en cualquier instrumento siempre que cumpla con los requisitos de los artículos 45 de la LAASSP y 88 del Reglamento, siendo los siguientes.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada según convenga, (elegís una), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

En caso de que se participe en proposición conjunta, y no se presente el convenio de participación conjunta o éste no cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

En caso de que el licitante no participe de forma conjunta, podrá integrar a su proposición el ANEXO VII “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” con la leyenda “No aplica” u omitir la entrega del mismo, en consecuencia no será considerado como causal de desechamiento.

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.11. [bookmark: _Toc236666813]Identificación oficial vigente.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla Militar, Pasaporte, entre otros) en el caso de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal de la empresa que firme los documentos que integran la proposición.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.12. [bookmark: _Toc236666814]Domicilio para recibir notificaciones.

Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO VIII “ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE”.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.13. [bookmark: _Toc236666815]Aceptación de las disposiciones de la Plataforma  Compras MX.

Escrito donde manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”. ANEXO IX “ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA  COMPRAS MX”.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.14. [bookmark: _Toc236666816]Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones

Escrito en el cual el licitante manifieste que acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones del procedimiento de contratación y sus respectivas modificaciones, las cuales deberá considerar para la elaboración de su proposición, de conformidad con el artículo 33 de la LAASSP. ANEXO X “ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES”.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.



4.1.15. [bookmark: _Toc236666817]Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas. 

Escrito mediante el cual el licitante manifieste si utiliza el esquema de subcontratación de servicios u obras especializadas. ANEXO XI. “MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS”

Cabe precisar que el Modelo de carta de subcontratación sólo aplica cuando alguna de las personas (físicas o morales) adjudicadas, por la naturaleza de su actividad comercial, llegara a requerir la subcontratación de algún servicio especializado, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, en el entendido de que los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el licitante adjudicado en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 46, último párrafo de la LAASSP. 

Se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.16. [bookmark: _Toc236666818]Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D) en materia de seguridad social.

Escrito mediante el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar su opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ANEXO XII “AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS”.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.17. [bookmark: _Toc236666819]Información reservada y confidencial.

Escrito mediante el cual el licitante deberá indicar si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, para lo cual el licitante utilizará el ANEXO XIII “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”. 

Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la LFTAIP así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 

En caso de que la documentación o información proporcionada por el licitante no sea susceptible de clasificarla como reservada o confidencial, el licitante podrá presentar un escrito libre en el que especifique tal circunstancia o bien se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.18. [bookmark: _Toc236666820]Escrito de no conflicto de Interés.

A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. ANEXO XIV.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.19. [bookmark: _Toc236666821]Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica www.gob.mx/SABG y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. 

El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 13 de la presente Convocatoria 

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.20. [bookmark: _Toc236666822]Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste una declaración de integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica. ANEXO XV “DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA”.

Este escrito es a sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo optativa al licitante la presentación del mismo.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.1.21. [bookmark: _Toc236666823]Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Escrito mediante el cual el licitante manifieste lo referente a la Nota informativa para participantes de países miembros de la OCDE. ANEXO XVI “NOTA OCDE”.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.



4.1.22. [bookmark: _Toc236666824]Relación de entrega de documentación que debe presentar el licitante.

En el ANEXO XVII “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN” de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

El presente documento es de carácter informativo y su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

Derivado de lo anterior, a manera de resumen se precisa lo siguiente: 

· Los documentos solicitados en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.9 y 4.1.10 (en este último numeral, siempre y cuando el licitante participe de forma conjunta) afectan la solvencia de la proposición, por lo cual es obligatoria su presentación en los términos solicitados. 

· Los documentos solicitados en los numerales 4.1.2, 4.1.5, 4.1.6 y 4.1.7, su presentación es obligatoria para la Plataforma Compras MX, sin embargo su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

· Los documentos solicitados en los numerales 4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.1.18, 4.1.19, 4.1.20, 4.1.21 y 4.1.22, su presentación no es obligatoria por lo que su omisión o ausencia no es causal de desechamiento.

4.2. [bookmark: _Toc236666825]Propuesta Técnica

Los licitantes para la prestación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones del servicio que nos ocupa, para lo cual deberán enviar a través de Compras MX la documentación solicitada en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones, respectivamente, debiendo el licitante garantizar la correcta prestación del servicio médico integral.

En la Plataforma Compras MX, la información relativa a los requisitos señalados en el apartado REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones, deberán cargarse en los siguientes parámetros: 

4.2.1. [bookmark: _Toc236666826]Aviso de Funcionamiento

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso a) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones.

4.2.2. [bookmark: _Toc236666827]Autorización del Responsable Sanitario

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso b) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones

4.2.3. [bookmark: _Toc236666828]Certificado de calidad ISO 9001:2015

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso c) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones. 

4.2.4. [bookmark: _Toc236666829]Resumen de Equipos y Bienes de Consumo

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso d) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones. 

4.2.5. [bookmark: _Toc236666830]Registros Sanitarios 

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso e) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones. 

4.2.6. [bookmark: _Toc236666831]Folletos, Catálogos, Fotografías y Manuales

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso f) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones. 

4.2.7. [bookmark: _Toc236666832]Escrito Libre en Papel Membretado de la Empresa

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso g) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones. 

4.2.8. [bookmark: _Toc236666833]Sistema de Información

Los licitantes deberán cumplir con lo establecido en el inciso h) del apartado de los REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones

La falta de algún documento descrito en los puntos 4.2., 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, y 4.2.8 afecta la solvencia de la proposición técnica y motivara su desechamiento.

4.3. [bookmark: _Toc236666834]Propuesta económica.

[bookmark: _Toc442265829]Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La propuesta económica enviada a través de Compras MX podrá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), además de presentarse en formato Excel.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el ANEXO XVIII “PROPUESTA ECONÓMICA” de la presente Convocatoria en caso de no usar el ANEXO XVIII, el documento que se remita, deberá contener los mismos datos solicitados en el referido anexo, la cual deberá firmarse electrónicamente con la firma avanzada que emite el SAT al licitante para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Se debe capturar en los parámetros económicos de Compras MX la información solicitada por dicho Sistema.

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma únicamente para aquellas partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada.

Los montos que integren la propuesta económica deben estar truncados a dos decimales, no redondeados.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA AFECTA LA SOLVENCIA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

5. [bookmark: _Toc236666835]CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

En el presente procedimiento de contratación se aplicará el criterio de evaluación Binario, de conformidad con lo señalado en los artículos 36, 47 fracción II de la LAASSP y 99 del RLAASSP, por lo que se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, en el caso de aquellas proposiciones que no cumplan con los aspectos técnicos, se realizará la evaluación de la propuesta que le siga en precio.
Los criterios de evaluación que el IMSS tomará en consideración, son los siguientes:

5.1. [bookmark: _Toc236666836]Criterios de evaluación de la propuesta legal-administrativa. 

La evaluación legal-administrativa será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral 4.1 de la Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, observando que exista congruencia en la información proporcionada.

Los escritos que se presenten con motivo de cumplir lo solicitado en el numeral 4.1, se verificará que sea congruente con la información proporcionada en el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA”.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG, y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al numeral 4.1.3 de la Convocatoria.

Por disposición de la SABG se verificará en la Plataforma Compras MX la relación de las personas que se encuentren impedidas de formalizar contrato con el IMSS conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la LAAASP, que consta en el sistema electrónico de Compras MX.

Se verificará que el escrito de declaración de integridad solicitada en el numeral 4.1.4. de la Convocatoria y la manifestación de nacionalidad del numeral 4.1.8 de la Convocatoria, contengan la información solicitada, respetivamente. 

Ademas, en caso de que el (los) licitante(s) sea(n) MIPYMES, se verificará que la documentación del numeral 4.1.9 de la Convocatoria contenga la información solicitada en el ANEXO VI “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)”. 

En caso de que se presente proposición conjunta, se verificará que el convenio presentado, cumpla con la información señalada en el ANEXO VII “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la Convocatoria el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP.

5.2. [bookmark: _Toc236666837]Criterios de evaluación de la propuesta técnica.

Las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se evaluarán a través del criterio binario. 

El Área Técnica realizará el análisis detallado de las propuestas técnicas bajo los siguientes criterios:

a) Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas/técnico informáticas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, conforme al Apéndice del Anexo Técnico, así como los Términos y Condiciones, la propuesta será desechada. 

b) Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través de la Plataforma Compras MX, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la junta de aclaraciones. 

c) Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y los bienes de consumo tanto básicos como complementarios que sean ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el licitante deberá puntualizar las partidas en las que participa.

d) Se comprobará la inclusión de las marcas, modelos y/o fabricantes y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta. 

e) Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento de la propuesta técnica que presenta.

f) Se verificará la correspondencia de los registros sanitarios con la referencia técnica del licitante, incluyendo marcas, modelos y fabricantes con los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones.

g) No será objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las propuestas y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el Área Técnica, conforme al numeral 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

El Área Técnica, será la encargada de remitir en una única cédula de evaluación por licitante evaluado, debidamente autorizada y firmada con el resultado de la evaluación técnica al Área Contratante, especificando claramente si el licitante cumple o no cumple y su debido razonamiento indicando el respectivo número de folio. 

5.3. [bookmark: _Toc236666838]Criterios de evaluación de la propuesta económica.

El Área Contratante procederá a realizar la Evaluación Económica con apoyo del Área Requirente y/o Técnica conforme al numeral 4.2.2.1.17 del MAAGMAASSP, de aquellas proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados.

Los licitantes también deberán cumplir con las modificaciones que se deriven del acto de la junta de aclaraciones, ya que el incumplimiento de cualquier requisito afectará la solvencia de la propuesta.

Para efectos de la evaluación de la propuesta económica, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en los artículos 47, fracción II de la LAASSP y 99 del Reglamento, segundo párrafo.

b) Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el ANEXO XVIII “PROPUESTA ECONÓMICA”, cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, analizando la concordancia de la información plasmada en dicha propuesta, así como las operaciones aritméticas.

c) En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna propuesta, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. 

d) La evaluación de las propuestas se realizará por partida completa considerando que el monto máximo ofertado por los licitantes por clave de estudio en cada OOAD o UMAE, no deberá ser superior o rebasar el monto máximo determinado y establecido en el Anexo T1 Requerimiento SMI ELC 2026 (Partidas)”.

De lo anterior, el monto máximo ofertado por los licitantes por cada partida no deberá ser superior o rebasar al monto máximo determinado y establecido en el Anexo T1 Requerimiento SMI ELC 2026 (Partidas)”. 

e) La adjudicación se realizará por partida, a quien haya cumplido con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria y oferte el precio más bajo por partida, en términos de lo establecido en el inciso d) del presente numeral.

f) Los precios ofertados deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato sin excepción y no se encontrarán sujetos a ajustes.

g) Los servicios objeto de esta licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos, sin incluir el IVA. 

h) El Área Contratante, en caso de considerarlo pertinente, podrá realizar el cálculo de los precios no aceptables cuando requiera acreditar que un precio ofertado es inaceptable, de conformidad con el inciso A) del artículo 99 del RLAASSP. 

i) El Área Contratante, en caso de considerarlo pertinente, podrá realizar el cálculo de los precios convenientes cuando requiera acreditar que un precio ofertado se desecha por ser no conveniente, de conformidad con el inciso B) del artículo 99 del RLAASSP. 

6. [bookmark: _Toc236666839]CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán desechadas cuando incurran en alguna de estas causales: 
6.1 Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT al licitante participante (es decir, cuando la firma sea de una persona diversa y no la del licitante participante) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

En caso de persona moral, no se aceptará la firma electrónica del Representante Legal toda vez que esa firma es única y exclusivamente en carácter de persona física y no como firma electrónica de persona moral.

6.2 Cuando los sobres en los que se contenga la información/documentación de su proposición contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

6.3 La falta absoluta o parcial del folio en documentación que integra la documentación legal-administrativa, la propuesta técnica y económica, cuando se constate que no mantienen continuidad en las hojas que integran la proposición y ello implique no contar con la información suficiente que le permita a la convocante evaluarla y determinar la solvencia de la proposición

6.4 Cuando los documentos que exhiban los licitantes, no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia.

6.5 Cuando la información proporcionada en cumplimiento del numeral 4.1, discrepe o no corresponda, resulte incompleta o incongruente a la proporcionada en el ANEXO I “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

6.6 Cuando no presente escrito, o de presentarlo no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de que el licitante, socios o accionistas y representante legal, no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el numeral 4.1.3 y el ANEXO III “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria, o bien se compruebe fehacientemente que la manifestación es falsa.

6.7 Cuando no presente escrito o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

Que la empresa y el(los) producto(s) y servicios no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al numeral 4.1.4 y el ANEXO IV “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

6.8 Cuando no presente escrito o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, acorde a las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, en donde manifieste que es de nacionalidad mexicana o de algún país con el que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con un título o capítulo vigente en materia de compras del sector público, incluidos expresamente en la Convocatoria; o bien que la información contenida en el mismo sea insuficiente, deficiente o incongruente con la información del licitante, conforme al numeral 4.1.8 y el ANEXO V “MANIFIESTO DE NACIONALIDAD” de la Convocatoria.

6.9 Cuando se encuentre en el supuesto del numeral 4.1.9 y no presente ANEXO VI “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, o bien que la información contenida en el mismo sea insuficiente, deficiente o incongruente con la información del licitante. 

6.10 La falta de presentación de los escritos o manifestaciones, o de presentarlos, no los haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria y que estos sean obligatorios, será motivo de desechamiento por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 39 penúltimo párrafo del RLAASSP.

6.11 En caso de participación conjunta, cuando no se presente el convenio respectivo, o cuando el mismo no cumpla con lo establecido en el artículo 44 del RLAASSP, así como las manifestaciones de una sola obligación ya sea mancomunada o solidaria, pero no las dos, o cuando alguno de los integrantes no presente de forma individual los documentos exigidos en el artículo 48 fracción VIII del RLAASSP

6.12 Cuando el licitante o en caso de proposición conjunta alguno de sus integrantes presente más de una proposición para la misma partida.

6.13 Que no envíen a través de Compras MX o que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4.1 (los establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.8, 4.1.9 y 4.1.10, este último numeral cuando aplique), 4.2 y los Anexos correspondientes y 4.3, Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

6.14 Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante, con las especificaciones técnicas solicitadas en el Anexo Técnico, así como en los Términos y Condiciones y los anexos que correspondan, de la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones.

6.15 Cuando el licitante no incluya la(s) marca(s) y/o modelo(s) de(los) bien(es) ofertado(s).

6.16 Cuando no exista congruencia entre la(s) marca(s) y/o modelo(s) de(los) equipo(s) ofertado(s) y los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de su oferta.

6.17 Cuando no exista correspondencia entre la descripción técnica del licitante, con los equipos ofertados con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de lo ofertado.

6.18 Cuando no exista correspondencia entre la descripción técnica del licitante de los equipos médicos y bienes de consumo, con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de lo ofertado.

6.19 Cuando el licitante no presente el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los equipos, con su traducción simple al español, en idioma del país de origen.

6.20 Cuando el licitante no presente escrito libre en papel preferentemente membretado de la empresa y debidamente signado por el representante del licitante en el que manifieste que cumple con lo establecido en los Términos y Condiciones y Anexo Técnico de la presente Convocatoria.
6.21 Cuando no exista congruencia entre sí, de las especificaciones y requisitos solicitados, la descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s), con los documentos presentados para acreditar el Registro Sanitario. 
6.22 Cuando derivado de la vista a las instalaciones institucionales, el licitante incumpla con lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones.

6.23 Cuando no exista congruencia del país de origen del(los) bien(es), entre la información del domicilio del fabricante que señale(n) en la documentación presentada para acreditar lo solicitado en el Registro Sanitario y el manifestado en el escrito de los Formatos contenidos en la presente Convocatoria.

6.24 Cuando el licitante no integre a su propuesta la carta compromiso en la que manifieste que se compromete a proporcionar los equipos de cómputo y equipamiento necesario para cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico, basados en los criterios enlistados en el mismo, requerida en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones de la presente Convocatoria.

6.25 Cuando los insumos ofertados no sean originarios de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras del Sector Público.

6.26 Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

6.27 Cuando sólo se presente la propuesta técnica y no se presente la propuesta económica de la partida en la que participe o viceversa.

6.28 Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los servicios objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

6.29 Si se comprueba algún indicio de colusión o acuerdo entre los licitantes del cual se dará aviso a la autoridad competente. 

6.30 Cuando no cotice el 100% de los bienes y/o servicio de la partida en su cantidad máxima, de acuerdo con el documento adjunto a la Convocatoria denominado Anexo T1 Requerimiento SMI BS 2026.

6.31 Cuando incumpla cualquiera de los numerales establecidos en el numeral 4.2 Propuesta Técnica, en correlación con los requisitos señalados en el apartado REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR de los Términos y Condiciones.

6.32 Cuando no exista correspondencia, resulten incompletos o incongruentes los datos asentados en su propuesta económica ANEXO XVIII “PROPUESTA ECONÓMICA”.

6.33 Cuando presenten la propuesta económica en moneda extranjera.

6.34 Cuando la propuesta económica presentada por el licitante, supere o rebase el monto máximo establecido en el presupuesto autorizado para esta contratación 

6.35 Cuando la propuesta económica ofertada por el licitante, supere o rebase el monto máximo determinado en el “Anexo T1 Requerimiento SMI ELC 2026” por partida.

6.36 Cuando la propuesta económica presentada por el licitante sea mayor que la disponibilidad presupuestaria del procedimiento de contratación o de la estimación presupuestal realizada por el Área Técnica/Requirente para la partida ofertada.

6.37 Cuando los precios se consideren como no convenientes o no aceptables, de conformidad con el artículo 99 del RLAASSP.

La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de las partidas; la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la fracción IV del artículo 39 del RLAASSP.

7. [bookmark: _Toc236666840]DE LA ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por partida completa conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones y ANEXO T1, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme al criterio de evaluación establecido, con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos de la Convocatoria y el SUBTOTAL obtenido no supera o rebasa el monto máximo determinado por clave de estudio en cada OOAD o UMAE por partida, indicados en el “Anexo T1 Requerimiento SMI ELC 2026”.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la Convocante, la partida se adjudicará a quien presente la proposición sea el más bajo.

En el supuesto de existir empate, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación que realice la Convocante, en presencia del OIC conforme el artículo 54 del Reglamento.

Por tratarse de una Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados de Libre Comercio, no aplicará el criterio de desempate que da preferencia a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de conformidad con el numeral 4.2.2.1.18 del MAAGMAASSP.

8. [bookmark: _Toc236666841][bookmark: _Toc442383393][bookmark: _Toc442383592][bookmark: _Toc442383721][bookmark: _Toc367205802]INCONFORMIDADES.

Los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en el IMSS ubicado en Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma Compras MX en la dirección electrónica https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/ Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

9. [bookmark: _Toc525225679][bookmark: _Toc236666842]CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S), O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA.

La Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) o concepto(s), incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

Por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por Compras MX. 

Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de los servicios requeridos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

10. [bookmark: _Toc236666843]DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO

Se podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes casos:
a) Cuando el día del acto de presentación y apertura de proposiciones, ningún licitante envíe proposición a través de Compras MX.
b) Cuando los precios de todas las partidas no sean aceptables o convenientes si así lo considera la convocante. 
c) Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas no reúnan los requisitos solicitados en esta convocatoria de la Licitación.
d) Cuando la totalidad de las proposiciones se encuentren condicionadas en alguna de sus partes.

11. [bookmark: _Toc236666844]FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

	Número
	Descripción

	DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

	Anexo I
	Acreditamiento de Personalidad Jurídica 

	Anexo II
	Escrito de dirección de correo electrónico del licitante

	Anexo III
	Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP

	Anexo IV
	Declaración de Integridad

	Anexo V
	Manifiesto de Nacionalidad

	Anexo VI
	Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MIPYMES)

	Anexo VII
	Modelo de Convenio de Participación Conjunta

	Anexo VIII
	Escrito de domicilio para oír y recibir notificaciones del licitante

	Anexo IX
	Aceptación de las disposiciones de la Plataforma  Compras MX

	Anexo X
	Aceptación de la convocatoria y juntas de aclaraciones

	Anexo XI
	Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas

	Anexo XII
	Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D) ante el IMSS

	Anexo XIII
	Información reservada y confidencial

	Anexo XIV
	Manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés.

	Anexo XV
	Declaración de no colusión. Comisión Federal de Competencia Económica

	Anexo XVI
	Nota OCDE

	Anexo XVII
	Relación de entrega de documentación

	Anexo XVIII
	Propuesta Económica

	Anexo XXI
	Documentación Técnica
· Anexo Técnico.
· Términos y Condiciones.
· Anexo T1 Requerimiento SMI ELC 2026.
· Anexo T2 Directorio SMI de ELC 2026.
· Anexo T3 Equipamiento SMI de ELC 2026.



12. [bookmark: _Toc236666845]NOTA INFORMATIVA OCDE.

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmantes de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Esta nota es de carácter informativa por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma. ANEXO XVI.


[bookmark: _Toc22644751][bookmark: _Toc236666846]13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la SABG, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la liga www.gob.mx/SABG. En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 
Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría de la Función Pública.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 
b) Director general, gerente general, o equivalentes; 
c) Representantes legales, y 
d) d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica www.gob.mx/SABG y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno de Control en el IMSS, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el DOF el día 9 de diciembre de 2015.

14. [bookmark: _Toc236666847]AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la LFTAIP y en relación a los artículos 110, 113 y 117 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en “Compras MX”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 68 de la LFTAIP, en relación con el artículo 70, fracción XXVIII de la LGTAIP, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en “Compras MX”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el ANEXO XIX, dicho anexo únicamente es de carácter informativo. 

Atentamente



“SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL “






_______________________________________________________________
Lic. J Guadalupe Monroy Resendiz 
Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

	Reviso
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	Lic. Ángel David Rosete López
	Mtro. Jonathan Sanchez Martinez
	C. Alpheratz Cristobal Aurelio Rodriguez Garcia

	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
	Analista Supervisor E2




[bookmark: _Toc236666848]ANEXO I 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No.__________________ a nombre y representación de: (persona física o moral).

	Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante o prestador de servicios)
Calle y número:
Colonia:                                                    Demarcación Territorial:
Código Postal:                                          Entidad federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha:             Duración:              
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
	Nombre completo del apoderado o representante:

	Dirección del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Nota: Los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, en caso de no ser licitante extranjero podrá eliminar esta nota.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de ______ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
(Lugar y fecha)


[bookmark: _Toc236666849]ANEXO II 
ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE 
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. ____________, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.

Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Atentamente


 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.


[bookmark: _Toc236666850]ANEXO III 
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 y 90 DE LA LAASSP
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente.

_________ (Nombre de la persona facultada) __________ con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito, socios y accionistas y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, quien participa como licitante, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados (NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

Atentamente



 (Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc236666851]ANEXO IV
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, inciso f) y penúltimo párrafo del 39 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. _________________

· Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.

· Me permito manifestar que mi representada, así como el(los) producto(s) y servicios que oferto no se encuentran sancionados la SSA y COFEPRIS.

· Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

· Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la empresa que represento, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.

· Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la empresa que represento, en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.

· Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento, (AFIRMO O NIEGO) (ELEGIR SOLO UNA OPCIÓN DE LAS SUBRAYADAS) vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones
Atentamente

 (Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato



[bookmark: _Toc512338650][bookmark: _Toc236666852][bookmark: _Toc474930442]ANEXO V 
MANIFIESTO DE NACIONALIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

OPCIÓN A) MEXICANA

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

___________ a ___de ___________de____ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.(2)

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No._____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (5) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras de sector público de tratados de libre comercio, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es proveedor de servicios de nacionalidad Mexicana y acredito dicha nacionalidad mediante la presentación de ____ (6) ____.


ATENTAMENTE




_________________________ (7) ___________________________
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE
ANEXO V OPCIÓN A)
INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar el documento oficial mediante el cual acredita la nacionalidad.

De manera enunciativa más no limitativa, podrá acreditar la nacionalidad del licitante con el Acta Constitutiva o Acta de Nacimiento, o bien cualquier documento oficial mediante el cual se acredite la nacionalidad mexicana.

	7
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.



[bookmark: _Toc460500940][bookmark: _Toc507676415][bookmark: _Toc460500939]OPCIÓN B) MANIFIESTO DE NACIONALIDAD DE PAÍSES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

___________ a ___de ___________de____ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente. (2)

Me refiero al procedimiento _________ (3) _________ No._____ (4) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (5) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras de sector público de tratados de libre comercio, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es proveedor de servicios de nacionalidad _____ (6) ____, país que es parte del tratado de libre comercio _____ (7) ______ que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del sector público, incluido expresamente en la Convocatoria y acredito dicha nacionalidad mediante la presentación de ____ (8) ____.

ATENTAMENTE

______________ (9) ______________
NOMBRE Y FIRMA
DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE


ANEXO V OPCIÓN B)
INSTRUCTIVO DE LLENADO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS


	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento respectivo.

	5
	Citar el nombre o razón social o denominación del licitante.

	6
	Señalar la nacionalidad de la empresa proveedora de los servicios

	7
	Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación.

	8
	Señalar el documento oficial mediante el cual acredita la nacionalidad

	9
	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.



NOTA: Si el licitante es una persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.



[bookmark: _Toc236666853]ANEXO VI
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Presente. (2)

Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mí representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________ (6) ________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________ (7) ________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________ (8) ________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 4 fracción, 69, 70 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.

___________ (9) ____________
[bookmark: _Toc450936054][bookmark: _Toc450936161][bookmark: _Toc451342036][bookmark: _Toc451424699][bookmark: _Toc453174910]

ANEXO VI INSTRUCTIVO DE LLENADO

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por Compras MX.

	5
	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

	6
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

	7
	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

	8
	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

	9
	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.





[bookmark: _Toc236666854][bookmark: _Toc460500938]ANEXO VII 
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, 
NO INTEGRARÁ ESTE ANEXO A SU PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “El Participante A”, declara que:

1.1	Nombre del participante: ___________________

1.2	Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública (póliza) número ____, de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ______, en el folio mercantil ____ de fecha _____.

El acta constitutiva de la sociedad ____ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.
Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:

_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes _____________.

1.3 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número ______________________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número _________________________.

1.4 Su representante legal con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ______ Notario Público Número ___, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

1.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

1.6 	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: __________________________________.

2. “El Participante B”, declara que:

2.1	Nombre del participante: ___________________

2.2	Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta el testimonio (póliza) de la escritura pública número ___, de fecha ___, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ___, del __, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número ____ de fecha ____.

El acta constitutiva de la sociedad __ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.

Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:
_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes ____.

2.3	Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número___________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número______________.

2.4	Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público Número _____, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

2.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

2.6	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: ___________________________

(Mencionar e identificar a cuántos integrantes conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones).

3. “Las Partes” declaran que:

3.1	Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número ____________.

3.2	Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación y con lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 44 de su Reglamento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- “Participación Conjunta”.

“Las Partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número _________ y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a prestar el servicio objeto del convenio, con la participación siguiente:

Participante “A”: 
(Los integrantes que conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones deberán describir las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones).

Segunda.- Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga (elegir sólo uno)

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común a (nombre de alguno de los integrantes del consorcio) ____________, representado legalmente por el (la) C. __________________, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en ___________________________; a través del presente instrumento, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con las proposiciones técnica y económica en el procedimiento de licitación, así como para suscribir dichas proposiciones.
Asimismo, convienen entre sí en constituirse en forma _____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, con relación al contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. __________________, aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Tercera.- Del Cobro de las Facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante______ (nombre del participante a quien se designa), quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados número _________.

Cuarta.- Vigencia.

“Las Partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será del período durante el cual se desarrolle el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Número ______, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

Quinta.- Obligaciones.

“Las Partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas que se declare en quiebra o en suspensión de pagos, no las libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder ____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

“Las Partes” aceptan el presente convenio, en el supuesto de que se adjudique el contrato a los integrantes que presentaron una proposición conjunta, el presente convenio formará parte del contrato respectivo, deberá constar en escritura pública, cuando únicamente sea firmado por el representante común, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes

Leído que fue el presente convenio por “Las Partes” y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad de México, el día ___________ de _________ de 20___.

	“El Participante A”




	

	“El Participante B”


	[bookmark: _Toc455044420][bookmark: _Toc431292350][bookmark: _Toc428785856][bookmark: _Toc428448817][bookmark: _Toc428197484]Nombre y Cargo
del Apoderado Legal
	
	Nombre y Cargo
del Apoderado Legal




[bookmark: _Toc236666855]ANEXO VIII 
ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada en el (los) domicilio(s) ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la Licitación Pública Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados No. _________________, para la contratación del _________________. 

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

 Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente


 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc236666856][bookmark: _Toc86684976]ANEXO IX
ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA  COMPRAS MX
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesto la aceptación de que se tendrán como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”, respecto de la Licitación Pública Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados No. __________________, para la contratación del _________________. 

Atentamente



 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc236666857]ANEXO X
ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesta lo siguiente: 

Mi representada, acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Licitación Pública Electrónica Bajo la Cobertura de Tratados No. __________________, para la contratación del _________________, por lo que cualquier modificación a las mismas, fue considerada por mi representada para la elaboración de mi proposición, de conformidad con el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Atentamente




 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc236666858]ANEXO XI 
MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Manifiesto, con relación al procedimiento de contratación número__________________________, lo siguiente (marque uno):

[   ]	A la fecha. NO me (nos) encuentro (encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis (nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mi (nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo (pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social 

[   ]	A la fecha. SI me (nos) encuentro (encontramos) subcontratando algún servicio u obra especializada para llevar a cabo mis (nuestras) operaciones cotidianas, en el cumplimiento de mí (nuestro) objeto social, o para la prestación de servicios y/o enajenación de bienes que pretendo (pretendemos) realizar a favor de ese Instituto Mexicano del Seguro Social, con las siguientes personas físicas y/o morales:

	Nombre o Razón Social
	RFC
	Número de Folio del Aviso presentado ante el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

	
	
	

	
	
	



Atentamente

 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

[bookmark: _Toc86684975][bookmark: _Toc236666859]ANEXO XII 
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE 
CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

__________________, a _de _____ de____
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Y con relación al procedimiento de contratación número___________________________________ AUTORIZO que los funcionarios del IMSS puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda. 

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos del IMSS y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

Atentamente



 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

[bookmark: _Toc455663489][bookmark: _Toc460500948][bookmark: _Toc236666860]ANEXO XIII
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

______de___________de_____________
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

___ (Nombre) ______, en mi carácter de _________________________, de la ___ (Persona Moral) ___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación 
(3)
	Motivación 
(4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LFTAIP, LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)
Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 

[bookmark: _Toc236666861][bookmark: _Toc515873603][bookmark: _Toc474930465]ANEXO XIV
MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

______de___________de_____________
Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación: 

	Nombre
	Carácter que ostenta
(Representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados No. _____________________ 

Atentamente

 (Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato.

[bookmark: _Toc236666862][bookmark: _Toc474930466]ANEXO XV 
DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

____________________ [Nombre del representante o representante común de ser éste el caso], en representación de ____________ [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, e indistintamente, el “Oferente” o “Licitante”), presento la oferta adjunta (en adelante, la “Oferta”): 

Para:
_______________________________________________
[Nombre y Clave del proceso en que participa]

Convocado por:
________________________________________________________________
[Nombre de la Convocante] (En adelante, la “Autoridad Convocante”),

Vengo a presentar por mí y en representación del Oferente, la siguiente declaración de integridad (en adelante, la “Declaración de No Colusión”):

1. He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de No Colusión;

2. Comprendo que la Oferta que se acompaña será desechada si la Declaración de No Colusión no es verídica y no se ajusta al contenido referido;

3. Comprendo que si la Declaración de No Colusión no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan;

4. Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 9º y 35 fracciones I, IV, IX y X, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal;

5. Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompaña ha sido autorizada por el Oferente para definir los Términos y Condiciones de la Oferta y para firmarla, en su representación;

6. Para los propósitos de la presente Declaración de No Colusión y de la Oferta que se acompaña, entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, además del Oferente, afiliado o no con el Oferente, que:

(a) Haya presentado o pueda presentar una Oferta en el presente proceso;
(b) Podría potencialmente presentar una Oferta en el mismo proceso;

7. El Oferente declara que (maque con una X uno de los Siguientes cuadros):

(a) [   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente si mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

(b) [   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de esta Convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La información es especialmente relevante cuando la Oferta involucre propuestas conjuntas o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los Términos y Condiciones en que participarán las personas involucradas];

8. En particular y sin limitar la generalidad de los párrafos 7 (a) o 7 (b), no ha habido consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno en relación a:

(a) Precios;
(b) Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios;
(c) La intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien
(d) La presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo 7 (b) anterior;

9. Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso, a excepción de lo que expresamente autoriza la Autoridad Convocante o conforme a los hechos relevados en concordancia con el párrafo 7 (b) anterior;

10. Los términos de la Oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concentrar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien la presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7 (b) anterior.

11. Asimismo, manifiesto que:

(a) Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido investigada o formado parte de un expediente de investigación por la Comisión Federal de Competencia Económica, independientemente del resultado de dicha investigación. 

(b) Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido sancionada (independientemente de que la sanción se hubiera controvertido en alguna instancia judicial o extrajudicial y del resultado del recurso que se hubiera interpuesto) por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de lo dispuesto por los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

(c) Alguno(s) [   ] Ninguno [   ] de mis socios, comisarios, consejeros, administradores, directorios, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados y, en general, personas que incidan en el control efectivo de mi representada ha sido (o se encuentra) inhabilitado por la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Fracción X del Articulo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica, o ha sido sancionado por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

________________________________________
(Nombre y Firma)
(Fecha)
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NOTA OCDE
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta Convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en caso de México, iniciará en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación – la primera ya fue aprobada- en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

· La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.
· El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará el grado de inversión otorgado a México por las agencias calificadores y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centran en:

· Profundizar las reformas legales que inició en 1999.
· Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones de cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.
· Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

· Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.
· Los contadores públicos: realizar auditorías: no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros fraudulentos, transferencias sin autorización, acceso a los activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.
· Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre ésta y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Asimismo, es importante conocer que el pago realizado a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no. Las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la Convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país, estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

Artículo 222.- Cometen el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

II.- El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se mencionan en el artículo 212 de este Código, para que haga u omita un acto relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y 

III.- El legislador federal que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos respectivo, gestione o solicite: 

a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de este artículo.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones: 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no excedan del equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, o no sea evaluable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien días multa. 

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento cincuenta días multa. 

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado. 

Capítulo XI
Cohecho a servidores públicos extranjeros

Artículo 222 bis.- Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión; 
II.  A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta mil días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.
[bookmark: _Toc474930454]

[bookmark: _Toc236666864]ANEXO XVII
RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(Se solicita que en el presente documento se indique la cantidad de archivos que integran su propuesta por cada parámetro en formato editable y en PDF.)

Instituto Mexicano del Seguro Social 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Querétaro
Jefatura de Servicios Administrativos 
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Presente.

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________

	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	PRESENTA
	Cantidad Carpeta/Archivos

	
	
	SI
	NO
	

	Acreditamiento de Personalidad Jurídica. Anexo I
	4.1.1 *
	 
	 
	 

	Dirección de correo electrónico del licitante. Anexo II
	4.1.2 
	 
	 
	 

	Escrito de los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Anexo III
	4.1.3 *
	 
	 
	 

	Declaración de Integridad. Anexo IV
	4.1.4 *
	 
	 
	 

	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitidas por el SAT.
	4.1.5
	 
	 
	 

	Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social.
	4.1.6
	 
	 
	 

	Opinión de cumplimiento INFONAVIT.
	4.1.7 
	 
	 
	 

	Manifestación de Nacionalidad.
Anexo V (Opción A o B)
	4.1.8* 
	 
	 
	 

	Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Anexo VI
	4.1.9*
	 
	 
	

	Convenio de participación conjunta.
Anexo VII
(Solamente en caso de que el licitante participe de manera conjunta)
	4.1.10*
	 
	 
	

	Identificación oficial vigente.
	4.1.11.
	 
	 
	

	Domicilio para recibir notificaciones. 
Anexo VIII
	4.1.12
	 
	 
	 

	Aceptación de las disposiciones de la Plataforma  Compras MX. Anexo IX 
	4.1.13
	 
	 
	 

	Aceptación de la Convocatoria y Junta de Aclaraciones. Anexo X
	4.1.14
	 
	 
	 

	Manifestación si utiliza subcontratación de servicios u obras especializadas. Anexo XI
	4.1.15
	 
	 
	 

	Autorización para consultar su opinión de cumplimiento (32-D). Anexo XII
	4.1.16
	 
	 
	 

	Información reservada y confidencial. Anexo XIII
	4.1.17
	 
	 
	 

	Escrito de no conflicto de Interés. Anexo XIV
	4.1.18
	 
	 
	 

	Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.
	4.1.19
	 
	 
	 

	Declaración de no colusión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Anexo XV
	4.1.20
	 
	 
	 

	Nota informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) Anexo XVI
	4.1.21
	 
	 
	 

	Relación de entrega de documentación que debe presentar el licitante. Anexo XVII
	4.1.22
	 
	 
	 




	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	PRESENTA
	Cantidad Carpeta/Archivos

	
	
	SI
	NO
	

	Aviso de Funcionamiento
	4.2.1*
	
	
	

	Autorización del Responsable Sanitario
	4.2.2*
	
	
	

	Certificado de Calidad ISO 9001:2015
	4.2.3*
	
	
	

	Resumen de Equipos y Bienes de Consumo
	4.2.4*
	
	
	

	Registros Sanitarios
	4.2.5*
	
	
	

	Folletos, Catálogos, Fotografías y Manuales
	4.2.6*
	
	
	

	Escrito Libre en Papel Membretado de la Empresa
	4.2.7*
	
	
	

	Sistema de Información
	4.2.8*
	
	
	




	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	PRESENTA
	Cantidad Carpeta/Archivos

	
	
	SI
	NO
	

	Propuesta Económica. Anexo XVIII.
	4.3 *
	 
	 
	 



EL NO PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE SE IDENTIFICAN CON (*) AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN. 

[bookmark: _Toc22644769]Nota: Las propuestas legales-administrativas; técnicas y económicas presentadas por los licitantes, en su etapa de evaluación cualitativa se verificarán e indicarán los respectivos folios por las áreas correspondientes.
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PROPUESTA ECONÓMICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
	Licitacion No.
	Fecha. DD-MM-AA

	Razón Social
	Domicilio

	Núm. Proveedor IMSS
	RFC

	Teléfonos
	Correo Electrónico

	Estratificación de la Razón Social
	Micro
	
	Pequeña
	
	Mediana
	
	Grande
	



	[bookmark: _MON_1734887214]Partida
	CLAVE DE ESTUDIO
	ESTUDIO
	Unidad de Medida 
	Cantidad Minima Referencial
	Cantidad Maxima Referencial
	Precio Unitario sin I.V.A.
	Importe Minimo sin I.V.A. 
	Importe Maximo sin I.V.A. 

	UNICA (SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE ESTUDIOS DE LABORATORIO CLÍNICO 2026” para el OOAD Estatal Querétaro
	40.01.001
	Ácido Úrico
	SERVICIO
	54354
	135,894
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.002
	Urea/Nitrógeno Ureico 
	SERVICIO
	67748
	169,381
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.003
	Creatinina
	SERVICIO
	83446
	208,628
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.004
	Microalbúmina
	SERVICIO
	2581
	6,467
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.005
	Proteínas totales
	SERVICIO
	4794
	11,993
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.006
	Microproteínas en líquidos 
	SERVICIO
	1583
	3,959
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.007
	Albúmina
	SERVICIO
	11599
	29,013
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.008
	Bilirrubina Directa
	SERVICIO
	18827
	47,077
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.009
	Bilirrubinas Totales
	SERVICIO
	18851
	47,137
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.010
	Fosfatasa Alcalina
	SERVICIO
	14506
	36,276
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.011
	Gamma Glutamil Transferasa (GGT)
	SERVICIO
	5394
	13,486
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.012
	Aspartato Amino Transferasa (AST)
	SERVICIO
	17807
	44,530
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.013
	Alanina Amino Transferasa (ALT)
	SERVICIO
	21054
	52,647
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.014
	Lactato Deshidrogenasa (DHL)
	SERVICIO
	17171
	42,933
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.015
	Amilasa
	SERVICIO
	3368
	8,422
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.016
	Lipasa
	SERVICIO
	2792
	6,980
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.017
	Glucosa
	SERVICIO
	103452
	258,640
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.018
	Colesterol
	SERVICIO
	63539
	158,860
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.019
	Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL)
	SERVICIO
	37489
	93,735
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.021
	Triglicéridos
	SERVICIO
	59457
	148,652
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.023
	Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total
	SERVICIO
	3544
	8,861
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.024
	CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe)
	SERVICIO
	3118
	7,798
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.025
	CPK, fracción MB masa (CPK-MBm)
	SERVICIO
	1234
	3,085
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.026
	Potasio
	SERVICIO
	26150
	65,378
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.027
	Sodio
	SERVICIO
	26218
	65,547
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.028
	Cloro
	SERVICIO
	25681
	64,205
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.029
	Calcio
	SERVICIO
	22573
	56,436
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.030
	Fósforo
	SERVICIO
	20930
	52,329
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.031
	Magnesio
	SERVICIO
	21384
	53,462
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.032
	Hierro
	SERVICIO
	435
	1,090
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.033
	Ferritina
	SERVICIO
	1148
	2,875
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.034
	Transferrina
	SERVICIO
	651
	1,630
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.035
	Capacidad de fijación de Hierro 
	SERVICIO
	225
	567
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.037
	Amonio
	SERVICIO
	25
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.040
	Oxalato en orina de 24 horas
	SERVICIO
	13
	36
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.041
	Citrato en orina de 24 horas
	SERVICIO
	16
	44
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.042
	Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa)
	SERVICIO
	17
	44
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.047
	Alfa 1 anti Tripsina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.048
	Azúcares Reductores en Materia Fecal
	SERVICIO
	18
	48
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.049
	Grasas Totales en Materia Fecal
	SERVICIO
	18
	48
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.01.050
	Hemoglobina Fecal (FIT)
	SERVICIO
	866
	2,175
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.02.001
	Citometría Hemática
	SERVICIO
	87149
	217,887
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.03.001
	Tiempo de Protrombina (TP)
	SERVICIO
	32117
	80,303
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.03.002
	Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa)
	SERVICIO
	24987
	62,470
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.001
	Factor II de la coagulación
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.002
	Factor Tisular Antigénico
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.003
	Factor V de la coagulación
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.004
	Factor VII de la coagulación
	SERVICIO
	12
	32
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.005
	Factor VIII de la coagulación
	SERVICIO
	45
	116
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.006
	Factor IX de la coagulación
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.007
	Factor X de la coagulación
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.008
	Factor XI de la coagulación
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.009
	Factor XII de la coagulación
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.010
	Factor XIII de la coagulación
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.011
	Inhibidor del Factor IX
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.012
	Inhibidor del Factor VIII
	SERVICIO
	6
	20
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.013
	Tiempo de Trombina
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.014
	Tiempo de Reptilasa
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.015
	Factor de von Willebrand, actividad
	SERVICIO
	36
	92
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.016
	Fibrinógeno, método de Clauss
	SERVICIO
	141
	354
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.017
	Dímero D (cuantitativo)
	SERVICIO
	1306
	3,269
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.018
	Anticoagulante Lúpico
	SERVICIO
	80
	204
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.019
	Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria
	SERVICIO
	37
	96
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.021
	Resistencia a Proteína C activada
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.022
	Proteína C Antigénica
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.023
	Proteína S Antigénica
	SERVICIO
	9
	28
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.024
	Proteína C Coagulante
	SERVICIO
	40
	104
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.025
	Proteína S Coagulante
	SERVICIO
	40
	104
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.028
	Antitrombina
	SERVICIO
	25
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.030
	Factor de von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina
	SERVICIO
	8
	20
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.031
	Multímeros de factor de von Willebrand
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.032
	Homocisteína
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.033
	Tromboelastometría
	SERVICIO
	86
	217
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.034
	Alfa 2 Macroglobulina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.04.035
	Actividad de ADAMTS 13
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.05.001
	Examen general de orina
	SERVICIO
	58746
	146,876
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.06.001
	Gases en sangre
	SERVICIO
	8567
	21,422
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.06.002
	Gases en sangre con analitos
	SERVICIO
	5155
	12,890
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.001
	Cultivo (sólo aislamiento)
	SERVICIO
	9236
	23,093
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.002
	Identificación bacteriana
	SERVICIO
	3490
	8,731
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.003
	Sensibilidad bacteriana
	SERVICIO
	3040
	7,607
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.004
	Frasco de Hemocultivo
	SERVICIO
	1554
	3,887
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.005
	Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales
	SERVICIO
	3
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.007
	Cultivo de Mycoplasma pneumoniae
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.008
	Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.009
	Identificación de Levaduras
	SERVICIO
	99
	249
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.07.010
	Sensibilidad a Levaduras
	SERVICIO
	48
	120
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.001
	Complemento C3
	SERVICIO
	732
	1,832
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.002
	Complemento C4
	SERVICIO
	744
	1,864
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.003
	Inmunoglobulina A (IgA)
	SERVICIO
	394
	986
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.004
	Inmunoglobulina G (IgG)
	SERVICIO
	723
	1,811
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.005
	Inmunoglobulina M (IgM)
	SERVICIO
	608
	1,525
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.006
	Factor reumatoide
	SERVICIO
	1216
	3,044
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.007
	Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.008
	Proteína C Reactiva, cuantitativa,
	SERVICIO
	6135
	15,340
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.009
	Anticuerpos contra Estreptolisina O
	SERVICIO
	470
	1,179
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.08.010
	Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite)
	SERVICIO
	25
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.001
	Troponina I/T Semicuantitativa
	SERVICIO
	1160
	2,903
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.002
	Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo
	SERVICIO
	47
	120
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.003
	Mioglobina, semicuantitativa en sangre total
	SERVICIO
	146
	365
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.004
	Procalcitonina Semicuantitativa
	SERVICIO
	62
	157
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.005
	Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP
	SERVICIO
	1122
	2,807
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.006
	Cistatina C
	SERVICIO
	90
	228
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.007
	Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1)
	SERVICIO
	65
	164
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.008
	Somatropina, Hormona del crecimiento (GH)
	SERVICIO
	26
	68
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.009
	Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)
	SERVICIO
	14676
	36,701
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.010
	Triyodotironina (T3) Libre
	SERVICIO
	1321
	3,305
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.011
	Triyodotironina (T3) Total
	SERVICIO
	1209
	3,025
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.013
	Tiroxina (T4) Libre
	SERVICIO
	10244
	25,618
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.014
	Tiroxina (T4) Total
	SERVICIO
	1447
	3,620
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.015
	Tiroglobulina
	SERVICIO
	373
	934
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.016
	Paratrina, Paratohormona (PTH)
	SERVICIO
	1363
	3,411
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.017
	Proteína relacionada con la Paratohormona
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.018
	Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH)
	SERVICIO
	68
	172
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.019
	Cortisol
	SERVICIO
	205
	514
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.020
	Cortisol en orina
	SERVICIO
	7
	20
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.021
	17-Hidroxiprogesterona
	SERVICIO
	57
	144
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.022
	17-Cetoesteroides
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.023
	Aldosterona
	SERVICIO
	25
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.024
	Prolactina
	SERVICIO
	1120
	2,802
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.025
	Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH)
	SERVICIO
	1044
	2,613
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.026
	Lutropina, Hormona Luteinizante (LH)
	SERVICIO
	1045
	2,614
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.027
	Progesterona
	SERVICIO
	816
	2,042
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.028
	Estrógenos
	SERVICIO
	20
	52
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.029
	Estradiol (E2)
	SERVICIO
	1000
	2,501
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.030
	Estriol libre (uE3)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.031
	Prueba Rápida de Embarazo
	SERVICIO
	162
	409
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.032
	Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa
	SERVICIO
	763
	1,908
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.033
	Testosterona Total
	SERVICIO
	956
	2,392
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.034
	Testosterona Libre
	SERVICIO
	55
	140
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.035
	Androstenediona
	SERVICIO
	72
	181
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.036
	Dehidroepiandrosterona (DHEA)
	SERVICIO
	112
	281
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.038
	Gastrina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.039
	Insulina
	SERVICIO
	470
	1,179
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.040
	Péptido C
	SERVICIO
	19
	52
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.041
	Apolipoproteína A-I
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.042
	Apolipoproteína B
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.045
	Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.046
	Factor de Crecimiento Placentario
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.047
	FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.048
	Colecalciferol (vitamina D3)
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.049
	Cobalamina (vitamina B12)
	SERVICIO
	97
	245
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.050
	Folatos
	SERVICIO
	49
	124
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.051
	1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2)
	SERVICIO
	1734
	4,337
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.054
	Troponina I/T Cuantitativa
	SERVICIO
	1210
	3,025
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.056
	Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo
	SERVICIO
	434
	1,087
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.09.057
	Procalcitonina Cuantitativa
	SERVICIO
	3559
	8,898
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.001
	Antígeno CA 15-3
	SERVICIO
	555
	1,389
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.003
	Antígeno CA 19-9
	SERVICIO
	523
	1,309
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.004
	Antígeno Carcinoembrionario (CEA)
	SERVICIO
	780
	1,953
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.005
	Alfa 1 Feto Proteína (AFP)
	SERVICIO
	878
	2,199
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.006
	Antígeno CA 125
	SERVICIO
	660
	1,651
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.007
	Antígeno Prostático Específico Total
	SERVICIO
	6522
	16,316
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.008
	Antígeno Prostático Específico Libre
	SERVICIO
	248
	623
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.009
	Fosfatasa Ácida
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.010
	Calcitonina
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.10.011
	Beta 2 Microglobulina
	SERVICIO
	191
	479
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.001
	Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina 
	SERVICIO
	39
	100
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.002
	Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina
	SERVICIO
	43
	108
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.003
	Anticuerpos anti Nucleares (ANA)
	SERVICIO
	217
	546
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.004
	Anticuerpos contra Músculo Liso
	SERVICIO
	87
	220
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.005
	Anticuerpos contra Nucleosoma
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.006
	Anticuerpos contra Ribonucleoproteína
	SERVICIO
	22
	56
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.007
	Anticuerpos contra Ro (SS-A)
	SERVICIO
	63
	160
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.008
	Anticuerpos contra La (SS-B)
	SERVICIO
	48
	124
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.009
	Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1)
	SERVICIO
	10
	28
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.010
	Anticuerpos contra Insulina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.011
	Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.012
	Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1)
	SERVICIO
	6
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.014
	Anticuerpos contra Smith
	SERVICIO
	54
	140
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.015
	Anticuerpos contra Mitocondria 
	SERVICIO
	63
	160
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.016
	Anticuerpos contra Centrómero
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.017
	Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN)
	SERVICIO
	201
	506
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.018
	Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado
	SERVICIO
	84
	212
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.019
	Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI
	SERVICIO
	132
	333
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.020
	Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA)
	SERVICIO
	3
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.021
	Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA)
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.022
	Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27)
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.023
	Anticuerpos contra Tiroglobulina
	SERVICIO
	253
	636
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.024
	Anticuerpos contra Tiroperoxidasa
	SERVICIO
	52
	132
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.027
	Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.033
	Anticuerpos (IgA) contra Endomisio
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.034
	Anticuerpos (IgA) contra Gliadina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.035
	Anticuerpos (IgG) contra Gliadina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.036
	Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae 
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.037
	Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.038
	Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.039
	Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.040
	Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.041
	Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.048
	Anticuerpos contra Plaquetas
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.053
	Anticuerpos contra células parietales
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.11.054
	Anticuerpos contra factor intrínseco
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.001
	Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.002
	Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.003
	Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.004
	Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.006
	Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.007
	Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus 
	SERVICIO
	495
	1,239
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.008
	Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus
	SERVICIO
	485
	1,215
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.009
	Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr
	SERVICIO
	25
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.010
	Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.011
	Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.012
	Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr
	SERVICIO
	44
	112
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.013
	Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2
	SERVICIO
	27
	72
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.014
	Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2
	SERVICIO
	31
	80
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.015
	Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A
	SERVICIO
	114
	289
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.016
	Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg)
	SERVICIO
	2862
	7,167
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.017
	Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs)
	SERVICIO
	24
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.018
	Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)
	SERVICIO
	24
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.019
	Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)
	SERVICIO
	19
	52
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.020
	Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg)
	SERVICIO
	60
	152
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.021
	Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe)
	SERVICIO
	24
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.022
	Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC)
	SERVICIO
	2842
	7,115
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.023
	Antígeno Core del VHC (VHC-Agc)
	SERVICIO
	11
	32
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.024
	Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD)
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.025
	Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE)
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.026
	Anticuerpos contra VIH 1 y 2
	SERVICIO
	2810
	7,038
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.027
	Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot)
	SERVICIO
	48
	136
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.028
	Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.029
	Antígeno de Chlamydia trachomatis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.031
	Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.032
	Anticuerpos (IgG) contra Rubéola
	SERVICIO
	326
	817
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.033
	Anticuerpos (IgM) contra Rubéola
	SERVICIO
	282
	708
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.034
	Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.035
	Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.037
	Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.038
	Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.039
	Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii
	SERVICIO
	446
	1,119
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.040
	Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii
	SERVICIO
	355
	889
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.041
	Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.042
	2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp)
	SERVICIO
	14
	36
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.043
	Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi 
	SERVICIO
	14
	36
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.044
	Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.045
	Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.046
	Antígeno NS1 Virus Dengue
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.049
	Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.050
	Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.051
	Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.055
	Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.058
	Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori
	SERVICIO
	10
	28
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.059
	Antígeno de Pneumocystis jirovecii
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.060
	Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19
	SERVICIO
	16
	44
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.061
	Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.062
	Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.063
	Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.064
	Antígeno de Rotavirus en heces
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.065
	Antígeno Helicobacter pylori en heces
	SERVICIO
	88
	225
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.066
	Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.067
	Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.068
	Toxinas A+B de Clostridium difficile
	SERVICIO
	112
	281
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.071
	Galactomanano
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.072
	Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.)
	SERVICIO
	1183
	2,960
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.074
	Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum 
	SERVICIO
	52
	132
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.075
	Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS)
	SERVICIO
	25
	64
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.076
	Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.079
	Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.085
	Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19)
	SERVICIO
	54
	136
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.12.086
	Calprotectina fecal
	SERVICIO
	3
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.001
	Sirolimus
	SERVICIO
	20
	56
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.002
	Tacrolimus
	SERVICIO
	315
	792
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.003
	Ciclosporina
	SERVICIO
	43
	112
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.004
	Ácido Micofenólico
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.005
	Metotrexate
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.006
	Ácido valproico (Valproato)
	SERVICIO
	104
	264
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.007
	Difenilhidantoína
	SERVICIO
	26
	68
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.008
	Fenobarbital
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.009
	Carbamacepina
	SERVICIO
	15
	40
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.010
	Digoxina
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.011
	Drogas de abuso, cinco analitos
	SERVICIO
	8
	24
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.012
	Litio
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.013
	Teofilina
	SERVICIO
	5
	16
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.13.014
	Vancomicina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.14.001
	Hemoglobina A1c
	SERVICIO
	21291
	53,239
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.15.001
	Linfocitos T CD4+
	SERVICIO
	796
	1,993
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.15.002
	Linfocitos T CD8+
	SERVICIO
	7
	20
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.17.001
	Electroforesis de Hemoglobina
	SERVICIO
	12
	32
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.17.002
	Electroforesis de Proteínas en orina
	SERVICIO
	7
	20
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.17.003
	Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación)
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.17.004
	Electroforesis de Proteínas en suero
	SERVICIO
	49
	124
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.17.005
	Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación)
	SERVICIO
	34
	88
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.19.06
	Cuantificación de amonio por ADA
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.19.08
	Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.001
	PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios
	SERVICIO
	97
	244
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.002
	PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos
	SERVICIO
	17
	44
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.003
	PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos
	SERVICIO
	15
	40
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.004
	PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis
	SERVICIO
	44
	112
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.005
	PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía
	SERVICIO
	33
	84
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.006
	Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F) 
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.008
	Mutación en el exón 12 del gen JAK2
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.017
	Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus 
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.018
	Cuantificación de BCR-ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11)]
	SERVICIO
	22
	56
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.019
	Mutación del gen del Factor V de Leyden
	SERVICIO
	7
	20
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.020
	Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación
	SERVICIO
	21
	56
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.021
	Genotipo del Virus de la Hepatitis C
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.022
	Amplificación de ácidos nucléicos de Chlamydia trachomatis
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.023
	Detección y Genotipificación del Virus de Papiloma Humano
	SERVICIO
	149
	377
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.024
	Gen de fusión TCF3/PBX1; t(1:19)(q23;p13)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.025
	Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p190
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.026
	Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p210
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.027
	Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.028
	Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.029
	Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16)(p13q22)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.20.030
	Factor 1 de células B temprano (EBF1) 
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.001
	Carga Viral de VIH
	SERVICIO
	725
	1,816
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.002
	Carga Viral de Hepatitis B
	SERVICIO
	19
	52
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.003
	Carga Viral de Hepatitis C
	SERVICIO
	29
	76
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.004
	Carga Viral de Citomegalovirus
	SERVICIO
	9
	28
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.005
	Carga Viral de Herpes 1 y 2
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.006
	Carga Viral de Epstein Barr
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.007
	Carga Viral de BK
	SERVICIO
	14
	36
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.008
	Carga Viral de Parvovirus B-19
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.21.009
	Carga Viral de JC Virus
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.001
	Heparina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.002
	Eritropoyetina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.004
	Ácido Vanililmandélico en orina, concentración 24 horas
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.005
	Catecolaminas Urinarias
	SERVICIO
	3
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.007
	Alfa Galactosidasa A
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.008
	Detección del antígeno NS1 Zika
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.009
	Catecolaminas plasmáticas
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.011
	Metanefrinas en orina
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.012
	Metanefrinas en plasma
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.013
	Renina
	SERVICIO
	15
	40
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.014
	Ácido Homovanílico en orina de 24 horas
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.023
	Cloruros en sudor
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.024
	Biotinidasa
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.025
	Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.026
	Galactosa
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.027
	Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.028
	Mucopolisacáridos 
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.029
	Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.030
	Haptoglobina
	SERVICIO
	4
	12
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.032
	Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1
	SERVICIO
	13
	36
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.033
	Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1
	SERVICIO
	91
	232
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.034
	Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1
	SERVICIO
	77
	196
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.036
	Anticuerpos contra 21 hidroxilasa 
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.038
	Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.039
	Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.040
	Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.042
	D-xilosa
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.043
	Elastasa fecal
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.045
	Ácido Aminolevulínico en orina
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.050
	Inmunoglobulina D (IgD)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.051
	Inmunoglobulina E (IgE)
	SERVICIO
	629
	1,574
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.057
	Subclases de IgG (1,2,3,4)
	SERVICIO
	1
	4
	
	$0.00
	$0.00

	
	40.23.058
	IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3)
	SERVICIO
	2
	8
	
	$0.00
	$0.00

	IMPORTE TOTAL SIN IVA (SUBTOTAL PARTIDA UNICA)
	$0.00
	$0.00

	IVA (PARTIDA UNICA)
	$0.00
	$0.00

	IMPORTE TOTAL CON IVA (TOTAL DE PARTIDA UNICA)
	$0.00
	$0.00

	LOS PRECIOS DE ESTA COTIZACIÓN SE DETERMINARON CONSIDERANDO TODAS LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DE CALIDAD Y OPORTUNIDAD SEÑALADAS EN LA CONVOCATORIA

	El tipo de contrato a celebrar será abierto de conformidad con considerando los presupuestos mínimos y máximos por partida autorizado; para lo cual, se ratifica que las cantidades mínimas y máximas que se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado “Anexo T1 (uno) Requerimiento del SMI de ELC 2026”, únicamente son de referencia. 





Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato

___________________________________________
 (Nombre y firma del Representante Legal

Se solicita enviar el presente documento a través de Compras MX en formato editable Excel y en PDF.


[bookmark: _Toc236666866]ANEXO XIX 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Aviso de privacidad integral:


http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/avisos-privacidad/DA/CIM/API-CIM-ADQ.pdf


[bookmark: _Toc236666867]ANEXO XX 
MODELO DE CONTRATO, FIANZA Y DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO.

	Nombre del Archivo
	Archivo

	Modelo de Contrato para la prestación de Servicios
	


	Modelo de Fianza
	


	Documentación legal solicitada para la elaboración de contratos
	




Cabe señalar que el Modelo de Contrato para la prestación de Servicios, el Modelo de Fianza y la Documentación Legal Solicitada para la Elaboración de Contratos son de carácter informativo para los licitantes. 

Los licitantes que resulten adjudicados deberán considerar el presente anexo para la formalización de los contratos y la entrega de la garantía que corresponda, además de lo establecido en los numerales 2.11.1 y 3.11 de la convocatoria. 



[bookmark: _Toc236666868][bookmark: _Toc22644771]ANEXO XXI 
ANEXOS ÁREA REQUIRENTE 

El siguiente listado corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa. 

	Descripción del Anexo
	Archivo
(Formato editable)

	Anexo Técnico
	


	Términos y Condiciones
	


	Anexo T1 Requerimiento SMI ELC 2026
	


	Anexo T3 Equipamiento SMI de ELC 2026
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MODELO DE CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, LAASSP.



CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA) QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA  (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZON SOCIAL DE LA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SÓLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



DECLARACIONES



1. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 



I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en ___ (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS). 



I.2	Conforme a lo dispuesto por (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.



I.3	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES)__ suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C. (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato. 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS. 



I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C.(NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C. (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).



I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.



I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número______________________



INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:



En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.



I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).



I.8	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ___.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.



II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):



II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II A III.1



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1 



II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con ___________________ (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO) __________________, expedida por ___________________.



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II2 A II.2



II.2	Es una persona moral legalmente constituida mediante ________________ (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DAN ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha ______. 



II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 



II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.



II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).



II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.



II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



III.	De “LAS PARTES”:



III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:



CLÁUSULAS



PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.



“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN), este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS) que forman parte integrante del mismo. 



SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total de los servicios es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), lo que hace un total de (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente:



		Ejercicio Fiscal

		Monto sin impuestos

		Monto con impuestos



		(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		 (MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)

		 (MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL:

		$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)

		 (MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS  FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente  “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en moneda nacional es(son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad*

		Cantidad *

		Precio unitario *

		Precio total antes de imp. *

		Precio total después de imp. *



		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:



El precio unitario será considerado en moneda nacional, y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por los servicios objeto de este contrato, la cantidad mínima de (MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA) y un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo de la prestación de servicios objeto del presente contrato para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



Asimismo, que el monto máximo de los servicios para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $_______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 



Importe mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente:



		Ejercicio Fiscal

		Monto mínimo

		Monto máximo



		 (INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		 (MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)

		 (MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL SIN IMPUESTOS:

		 (MONTO MÍNIMO TOTAL)

		 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria, con que cuente “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad *

		Precio unitario *

		Cantidad Mínima *

		Cantidad Máxima *

		Precio Total Mínimo *

		Precio Total Máximo *



		

		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la prestación del servicio de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS SERVICIOS A PRESTAR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:



El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DEL USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA QUE IMPLIQUE UN COSTO SUPERIOR AL TREINTA POR CIENTO DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, SE DEBERA INCLUIR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará la siguiente fórmula (ESTABLECER LA FÓRMULA PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN), cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.



O BIEN



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR”, que se aplicará el mecanismo de ajuste que reconozca el incremento a los salarios mínimos, cuando la prestación del servicio requiera de un uso intensivo de mano de obra que implique un costo superior al 30% (treinta por ciento) del monto total del contrato.



TERCERA. ANTICIPO. 



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO):



Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE):



Se otorgarán a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $_____________ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 



CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO. 



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los servicios efectivamente prestados y a entera satisfacción del administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 



El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los servicios prestados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la prestación de los servicios facturados. 



De conformidad con el artículo 90, del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o a quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.



El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.



El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.



El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.



“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de la prestación de los servicios, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato. 



Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite de pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



El pago de la prestación de los servicios recibidos, quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO:



La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.



Para el caso que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.



QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.



La prestación de los servicios, se realizará conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).



Los servicios serán prestados en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y fechas establecidas en el mismo; 



En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la prestación del servicio o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de_________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



SEXTA. VIGENCIA



“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).



SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.



“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o la cantidad de los servicios, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio.



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de los servicios solicitados, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.



De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.



En los supuestos previstos en el  párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 



Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 91, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.



 “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.



OCTAVA. GARANTÍA DE LOS SERVICIOS



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL SERVICIO, AÑADIR LO SIGUIENTE:



Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los servicios contratados.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:



“EL PROVEEDOR” se obliga con “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a entregar al inicio de la prestación del servicio, una garantía por la calidad de los servicios prestados, por (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.



NOVENA. GARANTÍA(S) 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:



A) GARANTIA DE ANTICIPO



“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).



El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; 81, fracción V, de su Reglamento. 



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.



Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:





B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.



Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 85, fracción III, y 103 de su Reglamento “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la _(TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 



Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato.



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.



En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.



La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.



En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez días) naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el último párrafo del artículo 91, del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.



Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato, podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.



Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía cumplimiento del contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR TRATARSE DE SERVICIOS DE ASEGURAMIENTO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:



Con fundamento en los artículos 15 y 294, fracción VI de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, “EL PROVEEDOR” se encuentra exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que las aseguradoras no se encuentran obligadas a presentar una póliza de fianza que garanticé el cumplimiento de sus contratos.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUANDO SE PRESTEN LOS SERVICIOS DENTRO DE LOS PRIMEROS 10 DÍAS NATURALES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL PÁRRAFO SIGUIENTE:



Cuando la prestación de los servicios, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69 último párrafo de la "LAASSP".



La constancia de recepción de los servicios que ampare, que los mismos se prestaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA “LAASSP”) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los servicios, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:



C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS.



“EL PROVEEDOR” deberá responder por los defectos, vicios ocultos y por la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 96, párrafo segundo de su Reglamento. 



“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los servicios prestados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.



DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.



“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 



a) Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

b) Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

c) Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

d) Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”. 

e) Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP.

f) Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN



DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:



a) Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos la prestación de los servicios objeto del contrato.



b) Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.



INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



c) Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN



DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS SERVICIOS 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.



Los servicios se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del presente contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los servicios, que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto a realizarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los servicios que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición del servicio, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.



DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE, SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los servicios, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.



De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.



El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.



DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES



En caso que  “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento conforme a lo pactado para la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___) parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL)%, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre la parte de los servicios no prestados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos.



El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (DÍAS) posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate. 



El pago de los servicios quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los servicios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.



El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 



Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previsto en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los servicios prestados fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 96 del Reglamento de la “LAASSP”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 96 DEL REGLAMENTO DE LA “LAASSP”.



DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS



“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.



DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



Para la prestación de los servicios materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil.



INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 



“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la prestación del servicio materia del presente contrato.



La póliza deberá contener las siguientes coberturas:



INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO



DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE



“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a trasportar los bienes e insumos necesarios para la prestación del servicio objeto de este contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.



DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS



Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la prestación de los servicios, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.



DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES



“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.



VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS



“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.



De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.



En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.



VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.



"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratarán de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 



Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.



Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 



Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.



VIGÉSIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.



Con fundamento en el artículo 80 de la “LAASSP” y 102, fracción II, de su Reglamento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor o por causas que le resulten imputables, podrá suspender la prestación de los servicios, de manera temporal, quedando obligado a pagar a  “EL PROVEEDOR”, aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados, y en su caso, se reintegrarán los anticipos no amortizados, así como, al pago de gastos no recuperables previa solicitud y acreditamiento.



Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, si “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” así lo determina; y en caso que subsistan los supuestos que dieron origen a la suspensión, se podrá iniciar la terminación anticipada del contrato, conforme lo dispuesto en la cláusula siguiente.



VIGÉSIMA TERCERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, ello con independencia de lo establecido en la cláusula que antecede.



Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará a “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.



En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato. 



VIGÉSIMA CUARTA. RESCISIÓN



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 



a) Contravenir los términos pactados para la prestación de los servicios, establecidos en el presente contrato;

b) Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

c) Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

d) Suspender total o parcialmente y sin causa justificada la prestación de los servicios del presente contrato;

e) No realizar la prestación de los servicios en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

f)  No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

g) Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

h) En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato; 

i) No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

j) Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato;

INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE INCISO, SERÁ OBLIGATORIO PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 80, PÁRRAFO CUARTO DEL RLAASSP

k) No presentar bimestralmente, las constancias de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios;



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato.”



l) Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

m) Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

n)  Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

o) Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero, y

p) No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato.

q) Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.





Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.



Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez) días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.



Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 



Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.



Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se realiza la prestación de los servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de la prestación de los servicios, aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

 

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR”, otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por los dos últimos párrafos del artículo 74 de la “LAASSP”.



No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.



Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 



Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



VIGÉSIMA QUINTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL



“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la prestación del servicio, deslindando de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.



“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución de los servicios.



Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.



[bookmark: _GoBack]Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.



VIGÉSIMA SEXTA. DISCREPANCIAS



“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en estas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.



VIGÉSIMA SÉPTIMA. CONCILIACIÓN.



“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 126 al 136 de su Reglamento.



VIGÉSIMA OCTAVA. DOMICILIOS



“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 



VIGÉSIMA NOVENA. LEGISLACIÓN APLICABLE



“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la prestación de los servicios objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; Código Civil Federal; Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Federal de Procedimientos Civiles; Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



TRIGÉSIMA. JURISDICCIÓN



“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

[bookmark: _Hlk131436329]

“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.



POR:

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”



		NOMBRE



		CARGO 

		R.F.C.



		(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 



		(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 



		(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 





		(NOMBRE DEL FIRMANTE X) 



		(CARGO DEL FIRMANTE X) 



		(R.F.C. FIRMANTE X) 









POR:

 “EL PROVEEDOR”



		NOMBRE



		R.F.C.



		(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)



		(R.F.C.  DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)
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SERVICIO MEDICO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2026







Información que de conformidad al numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá contener el presente documento., se establecen los presentes Términos y Condiciones para la contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 



Glosario



Acuerdo de Nivel de Servicio: Estándares cuantificables de mínimo desempeño asociados al servicio y que garantizan la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, así como el envío de la información generada por este servicio a la base de datos central del Instituto requerido por el área solicitante.



Adecuación Área Física: Modificaciones ambientales de los Laboratorios Clínicos de las unidades médicas para la instalación, manejo y adecuada conservación de los equipos y sus bienes que permita asegurar el óptimo rendimiento estos, cumpliendo con las normas NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicado en el Diario Oficial de Federación el 21 de marzo de 2012, NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, publicada en el Diario Oficial de Federación el 8 de enero de 2013  y Normas de Seguridad e Higiene del Instituto de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes, a cargo de los licitantes adjudicados.



Administrador del Contrato: La persona servidora pública en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en el contrato, así como determinar la aplicación y cálculo de penas convencionales y deductivas y, en su caso, solicitar al área competente, la rescisión del contrato, aportando los elementos conducentes. 



Anexo Técnico: Los Anexos que corresponden a la descripción técnica médica y técnica informática del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico a solicitar.



Área Contratante: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios (CABCS), Coordinación Técnica de Bienes y Servicios (CTBS) y División de Servicios Integrales (DSI).



Área Requirente: Aquella que, en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicio, o bien, aquella que los utilizará; en este proyecto, los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.



Área Técnica. Para la evaluación técnico-médica será los jefes de laboratorio de la OOAD. Para la evaluación de los aspectos técnico-informáticos será la Coordinación de Infomatica . 



Asistencia técnica: Servicio técnico otorgado por los licitantes adjudicados para garantizar la resolución de fallas en los plazos establecidos en los Términos y Condiciones y en el presente Anexo Técnico para los equipos e insumos de Laboratorio Clínico y del sistema de información y programas y equipos de cómputo asociados, durante la vigencia de la prestación del servicio contratado y sin cargo para el Instituto.



Bienes de Consumo: Son aquellos bienes muebles que por su utilización en el desarrollo de las actividades que se realizan tienen un desgaste parcial o total, por lo tanto, no son susceptibles de ser utilizados nuevamente, son controlados a través de un registro global en los inventarios, dada su naturaleza y finalidad en éste, en el IMSS se clasifican como Bienes de Uso Terapéutico (insumos para la salud) y No Terapéutico.



CABCS: Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.



CDI: Coordinación Delegacional de Informática.



CEE: Certificado de uso de los equipos y reactivos expedido por la Comunidad Económica Europea.



COFEPRIS. Comisión Federal Para la Prevención de Riesgos Sanitarios.



CompraNet: El sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes.



Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, y a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.



Control de calidad: Son las actividades y técnicas operativas desarrolladas para cumplir con los requisitos de calidad establecidos.



Control de Calidad Externo (CCE): Procedimiento realizado por los Laboratorios Clínicos y evaluado por un organismo externo para la certificación de la calidad de acuerdo con la NOM-007-SSA3-2011.



Control de Calidad Interno (CCI). Procedimiento llevado a cabo por los Laboratorios Clínicos con el propósito de garantizar la calidad de los resultados, conforme a la NOM-007-SSA3-2011.



CPSMA: Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo.



CRAP: Centro Regional de Alta Productividad.



CSDISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos.



CTSMI: Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos.



CTSDIS: Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para la Salud.



CTSI: Coordinación de Telecomunicaciones y Seguridad de la Información.



CTT: Coordinación Técnica de Telecomunicaciones.



Compendio Nacional de Insumos para la Salud: Documento normativo que regula los insumos que se utilizan en las instituciones del Sistema Nacional de Salud.



DIB: División de Ingeniería Biomédica 



DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.



DOF: Diario Oficial de la Federación.



DPM: Dirección de Prestaciones Médicas.



DSDICDS: División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud



Equipo complementario: Equipo necesario para la toma de muestras sanguíneas, dispensación o trasvasado, para la realización de estudios o complementación de estos y preservación de muestras y reactivos, así como equipo indispensable para el correcto funcionamiento de los equipos del Laboratorio Clínico.



Equipos de Laboratorio Clínico: Equipos necesarios para realizar los estudios de laboratorio a los derechohabientes del Instituto, motivo del presente servicio.



Equipo de Cómputo: Equipo requerido para la correcta operación del sistema de información en cuanto a entradas, procesamientos y salidas de información, tanto electrónica como manual.



Estudio: Estudio de Laboratorio Clínico, realizado a las muestras biológicas y procesadas en los analizadores correspondientes o por métodos manuales.



Estudio Efectivo Realizado: Estudio de Laboratorio Clínico, que emite un resultado preciso, realizado en muestras biológicas, procesado y registrado como realizado en el equipo y con resultado validado en el Sistema de Información del licitante adjudicado, con excepción de aquellos estudios que se utilicen para el control de calidad interno y externo, controles y calibración de los equipos y aquellas que se deriven de fallas de estos.



ETIMSS: Especificación Técnica del Instituto Mexicano del Seguro Social.



FDA: Food & Drug Administration. Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos de Norteamérica.



HL7 (Health Level 7): Conjunto de estándares que permiten el intercambio de información clínica entre sistemas de información



Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.



ISO: International Organization for Standardization. Organización Internacional para la Estandarización, que regula una serie de normas para fabricación, comercio y comunicación, en todas las ramas industriales.



I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.



Licitante Adjudicado: La persona que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.



MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público



Mantenimiento correctivo: Es el servicio que debe realizar el Licitante Adjudicado a los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo que presente fallas a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por la convocante.



Mantenimiento preventivo: Es el servicio programado que debe realizar el Licitante Adjudicado a los equipos de laboratorio clínico, complementarios, cómputo y del sistema de información, conforme a las especificaciones de los fabricantes, a fin de garantizar los niveles de servicio requeridos por la convocante.



Modular: Sistema de análisis de equipos de laboratorio, mediante el cual se combinan dos o más equipos (módulos) de laboratorio a un mismo procesador o “core”, con el fin de optimizar espacio y recursos para realizar los estudios de laboratorio.



NOM: Norma Oficial Mexicana.



Norma Institucional: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.



OMS: Organización Mundial de la Salud.



Only Exportation: Equipos que son fabricados en un país y que no se usan en el mismo por no cubrir con las disposiciones oficiales de calidad.



Only Investigation: Equipos que son utilizados en el país donde son fabricados como prototipos para investigación y desarrollo de estos, que no acreditan en operación normal funcionen al 100% con relación a las de fabricación normal.



OOAD: Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada Regionales, Estatales y de la Ciudad de México, incluidas las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE).



Partida: Suma total de los requerimientos de estudios de laboratorio de un OOAD Querétaro  a la suma de los requerimientos de un Grupo de estudios 



POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. 



Puesta a Punto: Actividades requeridas para iniciar la operación conforme a los niveles de servicio requeridos por el Instituto.



RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.



Servicio Médico Integral (SMI): Es una alternativa de contratación de servicios para la realización de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las unidades médicas del Instituto den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de esta. Los servicios médicos integrales estarán conformados por el equipo médico y sus accesorios, el instrumental quirúrgico y los bienes de consumo compatibles con el equipo médico y entre sí, serán los necesarios y suficientes para la unidad de medida establecida, motivo de la contratación, así como la capacitación del personal para su uso y manejo, además del equipo de cómputo y los sistemas de información necesarios para el control de estos.



SLA (Service Level Agreement). Nivel de Servicio Establecido. Es un compromiso entre un proveedor de servicios y un cliente. El proveedor del servicio y el usuario del servicio acuerdan aspectos particulares del servicio (calidad, disponibilidad, responsabilidades).



Tratados: Los convenios regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito por los Estados Unidos Mexicanos con los gobiernos de otros países a que se refiere el artículo 2 de la Ley que cuenten con un capítulo o título de compras gubernamentales.



UMAE: Unidad(es) Médica(s) del Alta Especialidad.



Unidad Médica: Al establecimiento físico que cuenta con los recursos materiales, humanos, tecnológicos y económicos, cuya complejidad es equivalente al nivel de operación y está destinado a proporcionar atención médica integral a la población. Entendiéndose para este Instituto las: Unidades de Medicina Familiar (UMF), Hospitales Generales de Zona (HGZ), Hospitales Generales Regionales (HGR), Hospitales Generales de Subzona (HGSZ), Hospitales Generales de Zona con Medicina Familiar (HGZMF) y UMAE.








DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO



El Instituto requiere de la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, que permita atender la demanda de 11 laboratorios clínicos, distribuidos en esta OOAD de Querétaro, de acuerdo con el Anexo T2 ‘’Directorio del SMI de ELC’’ que incluyen para la realización de los estudios de laboratorio clínico a los derechohabientes del OOAD de Querétaro.



Los paquetes, así como las claves de estudios, se presentan en el Anexo T1.1 (uno.uno) ‘’Catálogo de estudios del SMI de ELC’’



El Instituto contratará el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico a UN SOLO LICITANTE 



Para el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico (SMI ELC), el Instituto requiere de estudios para los Laboratorios Clínicos para el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2026, clave CUCOP 33900012, producto ‘’Servicios Integrales’’ y concepto ‘’Laboratorio Clínico’’. Para el cual se establece el detalle por unidad médica y clave de estudio en el Anexo T1 (uno) ‘’Requerimiento del SMI de ELC’’, y cuyos totales por el OOAD de Querétaro se establecen a continuación: 





Resumen por OOAD/QUERÉTARO



Para las 11 unidades 

		OOAD

		Estudio

		CANTIDADES (REFERENCIALES)



		

		

		Mínimo

		Máximo



		Querétaro

		Ácido Úrico

		54354

		135894



		Querétaro

		Urea/Nitrógeno Ureico

		67748

		169381



		Querétaro

		Creatinina

		83446

		208628



		Querétaro

		Microalbúmina

		2581

		6467



		Querétaro

		Proteínas totales

		4794

		11993



		Querétaro

		Microproteínas en líquidos

		1583

		3959



		Querétaro

		Albúmina

		11599

		29013



		Querétaro

		Bilirrubina Directa

		18827

		47077



		Querétaro

		Bilirrubinas Totales

		18851

		47137



		Querétaro

		Fosfatasa Alcalina

		14506

		36276



		Querétaro

		Gamma Glutamil Transferasa (GGT)

		5394

		13486



		Querétaro

		Aspartato Amino Transferasa (AST)

		17807

		44530



		Querétaro

		Alanina Amino Transferasa (ALT)

		21054

		52647



		Querétaro

		Lactato Deshidrogenasa (DHL)

		17171

		42933



		Querétaro

		Amilasa

		3368

		8422



		Querétaro

		Lipasa

		2792

		6980



		Querétaro

		Glucosa

		103452

		258640



		Querétaro

		Colesterol

		63539

		158860



		Querétaro

		Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL)

		37489

		93735



		Querétaro

		Triglicéridos

		59457

		148652



		Querétaro

		Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total

		3544

		8861



		Querétaro

		CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe)

		3118

		7798



		Querétaro

		CPK, fracción MB masa (CPK-MBm)

		1234

		3085



		Querétaro

		Potasio

		26150

		65378



		Querétaro

		Sodio

		26218

		65547



		Querétaro

		Cloro

		25681

		64205



		Querétaro

		Calcio

		22573

		56436



		Querétaro

		Fósforo

		20930

		52329



		Querétaro

		Magnesio

		21384

		53462



		Querétaro

		Hierro

		435

		1090



		Querétaro

		Ferritina

		1148

		2875



		Querétaro

		Transferrina

		651

		1630



		Querétaro

		Capacidad de fijación de Hierro

		225

		567



		Querétaro

		Amonio

		25

		64



		Querétaro

		Oxalato en orina de 24 horas

		13

		36



		Querétaro

		Citrato en orina de 24 horas

		16

		44



		Querétaro

		Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa)

		17

		44



		Querétaro

		Alfa 1 anti Tripsina

		1

		4



		Querétaro

		Azúcares Reductores en Materia Fecal

		18

		48



		Querétaro

		Grasas Totales en Materia Fecal

		18

		48



		Querétaro

		Hemoglobina Fecal (FIT)

		866

		2175



		Querétaro

		Citometría Hemática

		87149

		217887



		Querétaro

		Tiempo de Protrombina (TP)

		32117

		80303



		Querétaro

		Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa)

		24987

		62470



		Querétaro

		Factor II de la coagulación

		2

		8



		Querétaro

		Factor Tisular Antigénico

		2

		8



		Querétaro

		Factor V de la coagulación

		5

		16



		Querétaro

		Factor VII de la coagulación

		12

		32



		Querétaro

		Factor VIII de la coagulación

		45

		116



		Querétaro

		Factor IX de la coagulación

		3

		12



		Querétaro

		Factor X de la coagulación

		3

		12



		Querétaro

		Factor XI de la coagulación

		5

		16



		Querétaro

		Factor XII de la coagulación

		4

		12



		Querétaro

		Factor XIII de la coagulación

		4

		12



		Querétaro

		Inhibidor del Factor IX

		3

		12



		Querétaro

		Inhibidor del Factor VIII

		6

		20



		Querétaro

		Tiempo de Trombina

		2

		8



		Querétaro

		Tiempo de Reptilasa

		1

		4



		Querétaro

		Factor de von Willebrand, actividad

		36

		92



		Querétaro

		Fibrinógeno, método de Clauss

		141

		354



		Querétaro

		Dímero D (cuantitativo)

		1306

		3269



		Querétaro

		Anticoagulante Lúpico

		80

		204



		Querétaro

		Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria

		37

		96



		Querétaro

		Resistencia a Proteína C activada

		1

		4



		Querétaro

		Proteína C Antigénica

		3

		12



		Querétaro

		Proteína S Antigénica

		9

		28



		Querétaro

		Proteína C Coagulante

		40

		104



		Querétaro

		Proteína S Coagulante

		40

		104



		Querétaro

		Antitrombina

		25

		64



		Querétaro

		Factor de von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina

		8

		20



		Querétaro

		Multímeros de factor de von Willebrand

		1

		4



		Querétaro

		Homocisteína

		2

		8



		Querétaro

		Tromboelastometría

		86

		217



		Querétaro

		Alfa 2 Macroglobulina

		1

		4



		Querétaro

		Actividad de ADAMTS 13

		1

		4



		Querétaro

		Examen general de orina

		58746

		146876



		Querétaro

		Gases en sangre

		8567

		21422



		Querétaro

		Gases en sangre con analitos

		5155

		12890



		Querétaro

		Cultivo (sólo aislamiento)

		9236

		23093



		Querétaro

		Identificación bacteriana

		3490

		8731



		Querétaro

		Sensibilidad bacteriana

		3040

		7607



		Querétaro

		Frasco de Hemocultivo

		1554

		3887



		Querétaro

		Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales

		3

		8



		Querétaro

		Cultivo de Mycoplasma pneumoniae

		1

		4



		Querétaro

		Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital

		1

		4



		Querétaro

		Identificación de Levaduras

		99

		249



		Querétaro

		Sensibilidad a Levaduras

		48

		120



		Querétaro

		Complemento C3

		732

		1832



		Querétaro

		Complemento C4

		744

		1864



		Querétaro

		Inmunoglobulina A (IgA)

		394

		986



		Querétaro

		Inmunoglobulina G (IgG)

		723

		1811



		Querétaro

		Inmunoglobulina M (IgM)

		608

		1525



		Querétaro

		Factor reumatoide

		1216

		3044



		Querétaro

		Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa

		4

		12



		Querétaro

		Proteína C Reactiva, cuantitativa,

		6135

		15340



		Querétaro

		Anticuerpos contra Estreptolisina O

		470

		1179



		Querétaro

		Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite)

		25

		64



		Querétaro

		Troponina I/T Semicuantitativa

		1160

		2903



		Querétaro

		Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo

		47

		120



		Querétaro

		Mioglobina, semicuantitativa en sangre total

		146

		365



		Querétaro

		Procalcitonina Semicuantitativa

		62

		157



		Querétaro

		Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP

		1122

		2807



		Querétaro

		Cistatina C

		90

		228



		Querétaro

		Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1)

		65

		164



		Querétaro

		Somatropina, Hormona del crecimiento (GH)

		26

		68



		Querétaro

		Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)

		14676

		36701



		Querétaro

		Triyodotironina (T3) Libre

		1321

		3305



		Querétaro

		Triyodotironina (T3) Total

		1209

		3025



		Querétaro

		Tiroxina (T4) Libre

		10244

		25618



		Querétaro

		Tiroxina (T4) Total

		1447

		3620



		Querétaro

		Tiroglobulina

		373

		934



		Querétaro

		Paratrina, Paratohormona (PTH)

		1363

		3411



		Querétaro

		Proteína relacionada con la Paratohormona

		4

		12



		Querétaro

		Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH)

		68

		172



		Querétaro

		Cortisol

		205

		514



		Querétaro

		Cortisol en orina

		7

		20



		Querétaro

		17-Hidroxiprogesterona

		57

		144



		Querétaro

		17-Cetoesteroides

		1

		4



		Querétaro

		Aldosterona

		25

		64



		Querétaro

		Prolactina

		1120

		2802



		Querétaro

		Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH)

		1044

		2613



		Querétaro

		Lutropina, Hormona Luteinizante (LH)

		1045

		2614



		Querétaro

		Progesterona

		816

		2042



		Querétaro

		Estrógenos

		20

		52



		Querétaro

		Estradiol (E2)

		1000

		2501



		Querétaro

		Estriol libre (uE3)

		1

		4



		Querétaro

		Prueba Rápida de Embarazo

		162

		409



		Querétaro

		Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa

		763

		1908



		Querétaro

		Testosterona Total

		956

		2392



		Querétaro

		Testosterona Libre

		55

		140



		Querétaro

		Androstenediona

		72

		181



		Querétaro

		Dehidroepiandrosterona (DHEA)

		112

		281



		Querétaro

		Gastrina

		1

		4



		Querétaro

		Insulina

		470

		1179



		Querétaro

		Péptido C

		19

		52



		Querétaro

		Apolipoproteína A-I

		2

		8



		Querétaro

		Apolipoproteína B

		2

		8



		Querétaro

		Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A)

		1

		4



		Querétaro

		Factor de Crecimiento Placentario

		1

		4



		Querétaro

		FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1)

		1

		4



		Querétaro

		Colecalciferol (vitamina D3)

		5

		16



		Querétaro

		Cobalamina (vitamina B12)

		97

		245



		Querétaro

		Folatos

		49

		124



		Querétaro

		1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2)

		1734

		4337



		Querétaro

		Troponina I/T Cuantitativa

		1210

		3025



		Querétaro

		Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo

		434

		1087



		Querétaro

		Procalcitonina Cuantitativa

		3559

		8898



		Querétaro

		Antígeno CA 15-3

		555

		1389



		Querétaro

		Antígeno CA 19-9

		523

		1309



		Querétaro

		Antígeno Carcinoembrionario (CEA)

		780

		1953



		Querétaro

		Alfa 1 Feto Proteína (AFP)

		878

		2199



		Querétaro

		Antígeno CA 125

		660

		1651



		Querétaro

		Antígeno Prostático Específico Total

		6522

		16316



		Querétaro

		Antígeno Prostático Específico Libre

		248

		623



		Querétaro

		Fosfatasa Ácida

		1

		4



		Querétaro

		Calcitonina

		3

		12



		Querétaro

		Beta 2 Microglobulina

		191

		479



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina

		39

		100



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina

		43

		108



		Querétaro

		Anticuerpos anti Nucleares (ANA)

		217

		546



		Querétaro

		Anticuerpos contra Músculo Liso

		87

		220



		Querétaro

		Anticuerpos contra Nucleosoma

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Ribonucleoproteína

		22

		56



		Querétaro

		Anticuerpos contra Ro (SS-A)

		63

		160



		Querétaro

		Anticuerpos contra La (SS-B)

		48

		124



		Querétaro

		Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1)

		10

		28



		Querétaro

		Anticuerpos contra Insulina

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1)

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1)

		6

		16



		Querétaro

		Anticuerpos contra Smith

		54

		140



		Querétaro

		Anticuerpos contra Mitocondria

		63

		160



		Querétaro

		Anticuerpos contra Centrómero

		2

		8



		Querétaro

		Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN)

		201

		506



		Querétaro

		Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado

		84

		212



		Querétaro

		Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI

		132

		333



		Querétaro

		Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA)

		3

		8



		Querétaro

		Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA)

		5

		16



		Querétaro

		Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27)

		2

		8



		Querétaro

		Anticuerpos contra Tiroglobulina

		253

		636



		Querétaro

		Anticuerpos contra Tiroperoxidasa

		52

		132



		Querétaro

		Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA) contra Endomisio

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA) contra Gliadina

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Gliadina

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular

		4

		12



		Querétaro

		Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA)

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2)

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO)

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Plaquetas

		2

		8



		Querétaro

		Anticuerpos contra células parietales

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra factor intrínseco

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A

		2

		8



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus

		495

		1239



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus

		485

		1215



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr

		25

		64



		Querétaro

		Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr

		44

		112



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2

		27

		72



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2

		31

		80



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A

		114

		289



		Querétaro

		Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg)

		2862

		7167



		Querétaro

		Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs)

		24

		64



		Querétaro

		Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)

		24

		64



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)

		19

		52



		Querétaro

		Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg)

		60

		152



		Querétaro

		Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe)

		24

		64



		Querétaro

		Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC)

		2842

		7115



		Querétaro

		Antígeno Core del VHC (VHC-Agc)

		11

		32



		Querétaro

		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD)

		3

		12



		Querétaro

		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE)

		3

		12



		Querétaro

		Anticuerpos contra VIH 1 y 2

		2810

		7038



		Querétaro

		Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot)

		48

		136



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis

		1

		4



		Querétaro

		Antígeno de Chlamydia trachomatis

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Rubéola

		326

		817



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Rubéola

		282

		708



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii

		446

		1119



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii

		355

		889



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis

		1

		4



		Querétaro

		2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp)

		14

		36



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi

		14

		36



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue

		2

		8



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue

		2

		8



		Querétaro

		Antígeno NS1 Virus Dengue

		2

		8



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori

		10

		28



		Querétaro

		Antígeno de Pneumocystis jirovecii

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19

		16

		44



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19

		5

		16



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus

		1

		4



		Querétaro

		Antígeno de Rotavirus en heces

		1

		4



		Querétaro

		Antígeno Helicobacter pylori en heces

		88

		225



		Querétaro

		Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos

		1

		4



		Querétaro

		Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile

		4

		12



		Querétaro

		Toxinas A+B de Clostridium difficile

		112

		281



		Querétaro

		Galactomanano

		5

		16



		Querétaro

		Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.)

		1183

		2960



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum

		52

		132



		Querétaro

		Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS)

		25

		64



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum

		1

		4



		Querétaro

		Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19)

		54

		136



		Querétaro

		Calprotectina fecal

		3

		8



		Querétaro

		Sirolimus

		20

		56



		Querétaro

		Tacrolimus

		315

		792



		Querétaro

		Ciclosporina

		43

		112



		Querétaro

		Ácido Micofenólico

		1

		4



		Querétaro

		Metotrexate

		1

		4



		Querétaro

		Ácido valproico (Valproato)

		104

		264



		Querétaro

		Difenilhidantoína

		26

		68



		Querétaro

		Fenobarbital

		5

		16



		Querétaro

		Carbamacepina

		15

		40



		Querétaro

		Digoxina

		2

		8



		Querétaro

		Drogas de abuso, cinco analitos

		8

		24



		Querétaro

		Litio

		1

		4



		Querétaro

		Teofilina

		5

		16



		Querétaro

		Vancomicina

		1

		4



		Querétaro

		Hemoglobina A1c

		21291

		53239



		Querétaro

		Linfocitos T CD4+

		796

		1993



		Querétaro

		Linfocitos T CD8+

		7

		20



		Querétaro

		Electroforesis de Hemoglobina

		12

		32



		Querétaro

		Electroforesis de Proteínas en orina

		7

		20



		Querétaro

		Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación)

		2

		8



		Querétaro

		Electroforesis de Proteínas en suero

		49

		124



		Querétaro

		Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación)

		34

		88



		Querétaro

		Cuantificación de amonio por ADA

		1

		4



		Querétaro

		Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina

		1

		4



		Querétaro

		PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios

		97

		244



		Querétaro

		PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos

		17

		44



		Querétaro

		PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos

		15

		40



		Querétaro

		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis

		44

		112



		Querétaro

		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía

		33

		84



		Querétaro

		Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F)

		2

		8



		Querétaro

		Mutación en el exón 12 del gen JAK2

		1

		4



		Querétaro

		Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus

		1

		4



		Querétaro

		Cuantificación de BCR-ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11)]

		22

		56



		Querétaro

		Mutación del gen del Factor V de Leyden

		7

		20



		Querétaro

		Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación

		21

		56



		Querétaro

		Genotipo del Virus de la Hepatitis C

		1

		4



		Querétaro

		Amplificación de ácidos nucléicos de Chlamydia trachomatis

		1

		4



		Querétaro

		Detección y Genotipificación del Virus de Papiloma Humano

		149

		377



		Querétaro

		Gen de fusión TCF3/PBX1; t(1:19)(q23;p13)

		1

		4



		Querétaro

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p190

		1

		4



		Querétaro

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p210

		1

		4



		Querétaro

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230

		1

		4



		Querétaro

		Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22)

		1

		4



		Querétaro

		Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16)(p13q22)

		1

		4



		Querétaro

		Factor 1 de células B temprano (EBF1)

		1

		4



		Querétaro

		Carga Viral de VIH

		725

		1816



		Querétaro

		Carga Viral de Hepatitis B

		19

		52



		Querétaro

		Carga Viral de Hepatitis C

		29

		76



		Querétaro

		Carga Viral de Citomegalovirus

		9

		28



		Querétaro

		Carga Viral de Herpes 1 y 2

		1

		4



		Querétaro

		Carga Viral de Epstein Barr

		3

		12



		Querétaro

		Carga Viral de BK

		14

		36



		Querétaro

		Carga Viral de Parvovirus B-19

		1

		4



		Querétaro

		Carga Viral de JC Virus

		1

		4



		Querétaro

		Heparina

		1

		4



		Querétaro

		Eritropoyetina

		1

		4



		Querétaro

		Ácido Vanililmandélico en orina, concentración 24 horas

		3

		12



		Querétaro

		Catecolaminas Urinarias

		3

		12



		Querétaro

		Alfa Galactosidasa A

		1

		4



		Querétaro

		Detección del antígeno NS1 Zika

		2

		8



		Querétaro

		Catecolaminas plasmáticas

		2

		8



		Querétaro

		Metanefrinas en orina

		2

		8



		Querétaro

		Metanefrinas en plasma

		1

		4



		Querétaro

		Renina

		15

		40



		Querétaro

		Ácido Homovanílico en orina de 24 horas

		1

		4



		Querétaro

		Cloruros en sudor

		1

		4



		Querétaro

		Biotinidasa

		1

		4



		Querétaro

		Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa

		1

		4



		Querétaro

		Galactosa

		1

		4



		Querétaro

		Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH)

		1

		4



		Querétaro

		Mucopolisacáridos

		1

		4



		Querétaro

		Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal)

		1

		4



		Querétaro

		Haptoglobina

		4

		12



		Querétaro

		Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1

		13

		36



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1

		91

		232



		Querétaro

		Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1

		77

		196



		Querétaro

		Anticuerpos contra 21 hidroxilasa

		1

		4



		Querétaro

		Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal

		1

		4



		Querétaro

		Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII)

		1

		4



		Querétaro

		Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya

		2

		8



		Querétaro

		D-xilosa

		1

		4



		Querétaro

		Elastasa fecal

		1

		4



		Querétaro

		Ácido Aminolevulínico en orina

		1

		4



		Querétaro

		Inmunoglobulina D (IgD)

		1

		4



		Querétaro

		Inmunoglobulina E (IgE)

		629

		1574



		Querétaro

		Subclases de IgG (1,2,3,4)

		1

		4



		Querétaro

		IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3)

		2

		8









Los licitantes en su Propuesta Técnica deberán incluir la solución al 100% del requerimiento , debiendo cotizar el total de ESTUDIOS que integran a cada una de ellas, de acuerdo a lo siguiente: adjudicando a un solo licitante para la OOAD Querétaro.



El licitante adjudicado, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, deberán acordar con los administradores de contrato la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos del servicio adjudicado, misma que deberá realizarse dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. En dicha presentación deberá atenderse los temas y lineamientos del programa de actividades que sean necesarias para el inicio del servicio; Lo anterior, con la finalidad de que se realicen los trabajos previos y se dé inicio con toda oportunidad de la prestación del servicio a  más tardar el 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.



Condiciones de la prestación del servicio



La prestación del servicio deberá iniciar a más  más tardar el 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2026.



La unidad de medida que regulará la prestación del servicio es “ESTUDIO”, debiendo considerar los licitantes como parte del servicio, lo siguiente:



1. GENERALIDADES DEL SERVICIO.

2. ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA.

3. EQUIPO DE LABORATORIO. 

4. BIENES DE CONSUMO.

5. CONTROL DE CALIDAD. 

6. TRASLADO DE MUESTRAS. 

7. CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).

8. LABORATORIOS ALTERNOS.

9. LABORATORIOS DE REFERENCIA.

10. MANTENIMIENTOS. 

11. CAPACITACIÓN. 

12. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MENSAJERÍA HL7.

13. ASISTENCIA TÉCNICA.

14. CONTINGENCIA.

15. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.

16. ENTREGA DE INSTALACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO AL INSTITUTO.





1. GENERALIDADES DEL SERVICIO.



El licitante adjudicado  a la OOAD Querétaro deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todo el equipamiento y los bienes de consumo, los cuales se describen en los siguientes Anexos T3 “Equipamiento” y T3.1 “Especificaciones Técnicas de Equipos”, correspondientes 

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Para la preparación de su propuesta técnica los licitantes deberán considerar la ubicación de las Unidades Médicas conforme al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” en donde se realizarán las adecuaciones del área física, la entrega e instalación del equipamiento y entrega de bienes de consumo las que desee participar, así como del sistema de información, hardware y programas de cómputo asociados conforme a la Especificación Técnica del Sistema de Información de Laboratorio Clínico vigente (ETIMSS 5640-023-001), emitida por la CSDISA del Instituto, mediante el uso del estándar HL7, e interfaces, así como insumos, hojas para impresión, tóner y etiquetas para tubos y bolsas.



CONSIDERACIONES PARA LOS GRUPOS DE ESTUDIOS



		Grupo 1 Química Clínica



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.01.001

		Ácido Úrico

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.002

		Urea/Nitrógeno Ureico 

		Debe procesarse en sitio. En caso de procesar Urea, el Sistema deberá reportar el cálculo de Nitrógeno Ureico y en caso procesar Nitrógeno Ureico, se deberá reportar el cálculo de Urea.



		40.01.003

		Creatinina

		Debe procesarse en sitio. La determinación de Creatinina incluirá en el Sistema de Información la aplicación de las siguientes fórmulas para el cálculo de la Función Renal: 

- Ecuación MDRD de 4 elementos:

186.3 x (Creatinina plasmática)-1.154 x EDAD-0.203 (x 0.742 si es mujer)



· Ecuación MDRD 6 elementos:

170 x (Creatinina plasmática)-0.999 x EDAD-0.176 (x 0.762 si es mujer) x Nitrógeno Ureico-0.17 x albúmina0.318

Los Resultados deben aparecer en el reporte de los resultados.



		40.01.004

		Microalbúmina

		Debe procesarse en sitio. Para el caso de Microalbumina, incluirá en el Sistema de Información la aplicación de la siguiente fórmula para la detección de microalbuminuria:



Índice Albuminuria/Creatininuria = Microalbuminuria * 100 / creatinina en orina



		40.01.005

		Proteínas totales

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.006

		Microproteínas en líquidos 

		Debe procesarse en sitio. Es la determinación de proteínas en líquido cefalorraquídeo, cavidades serosas y líquido sinovial. 



		40.01.007

		Albúmina

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.008

		Bilirrubina Directa

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.009

		Bilirrubinas Totales

		Debe procesarse en sitio. En caso de que se realice la medición de Bilirrubina total y Bilirrubina Directa, el sistema deberá realizar el cálculo de la Bilirrubina Indirecta.



		40.01.010

		Fosfatasa Alcalina

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.011

		Gamma Glutamil Transferasa (GGT)

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.012

		Aspartato Aminotransferasa (AST)

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.013

		Alanina Aminotransferasa (ALT)

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.014

		Lactato Deshidrogenasa (DHL)

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.015

		Amilasa

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.016

		Lipasa

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.017

		Glucosa

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.018

		Colesterol

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.019

		Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL)

		Debe procesarse en sitio. La determinación de Colesterol de Baja densidad (LDL), incluye la aplicación de la Ecuación de Friedewald (LDL= CT- (TG/5 + HDL); para su medición indirecta a partir de CT, TG y HDL-C. Este parámetro no es susceptible de facturar.



		40.01.021

		Triglicéridos

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.023

		Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.024

		CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe)

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.025

		CPK, fracción MB masa (CPK-MBm)

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.026

		Potasio

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.027

		Sodio

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.028

		Cloro

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.029

		Calcio

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.030

		Fósforo

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.031

		Magnesio

		Debe procesarse en sitio.



		40.01.032

		Hierro

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.01.033

		Ferritina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.01.034

		Transferrina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.01.035

		Capacidad de fijación de Hierro 

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Para la cinética de hierro, se podrá realizar por medio de la capacidad total de unión al hierro (TIBC) o la capacidad latente de fijación de hierro (UIBC)



		40.01.037

		Amonio

		La clave 40.01.037 Amonio, se enviará a Laboratorio de Referencia.



		40.01.040

		Oxalato en orina de 24 horas

		Para la clave 40.01.040 Oxalato en orina e 24 horas, se debe enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.01.041

		Citrato en orina de 24 horas

		Para la clave 40.01.041 Citrato en orina e 24 horas, se debe enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.01.042

		Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa)

		Debe procesarse en sitio o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.01.047

		Alfa 1 anti-Tripsina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.01.048

		Azúcares Reductores en Materia Fecal

		Debe procesarse en sitio o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.01.049

		Grasas Totales en Materia Fecal

		Debe procesarse en sitio o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.01.050

		Hemoglobina Fecal (FIT)

		esta clave de estudio deberá ser procesada en el CRAP más cercano a la localidad. 







Equipamiento para el grupo de Química Clínica



a) El equipamiento de Química Clínica Rutina y Urgencias, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Efectuar determinaciones de amilasa, glucosa, Lactato Deshidrogenasa, urea, sodio, potasio, cloro, fósforo, magnesio, calcio en orina y líquidos corporales, o en su caso ofrecer los reactivos idóneos para ello.

· En caso de requerir agua desionizada, deberán instalar el equipo adicional para obtenerla o contemplar en la dotación de bienes de consumo de esta.

· Los equipos requieren un volumen de muestra de 1 – 80 µl, para el caso de las Unidades Médicas monotemáticas en pediatría (Hospitales de Gineco-Pediatría, Hospitales de Pediatría y Hospital General de la Raza), se deberá contemplar micro muestra con un volumen de 1 – 35 µl.

· Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

· [bookmark: _Hlk115975904]Se podrán instalar equipos en modular con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· Proporcionará una centrifugadora por cada equipo de química clínica instalado, con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la dotación de sueros control, Líquidos y / o Liofilizados, para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y los del control de calidad externo para los analitos que se monten en los respectivos equipos. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.



b) El equipamiento Analizador Clínico Portátil de Sangre, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá poder realizar los siguientes estudios como mínimo:



· Este equipo está asignado a unidades médicas donde no se cuenta con plantilla en la totalidad de los turnos, por lo que será operado por el servicio de urgencias.

· Equipo Point of Care para realizar la determinación mínima de los siguientes estudios:

· Química clínica: Glucosa, Lactato, Sodio, Potasio

· Gases en Sangre: pH, PCO2, PO2

· La determinación podrá realizar en conjunto o con cartuchos individuales

· Se podrán procesar en este analizador estudios de otros grupos de estudio (como, por ejemplo: gases en sangre) con el fin de reducir la base de equipos a instalar.

· Contar con algún medio de comunicación para interfaz

· En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.



En caso de que el equipo pueda realizar estudios adicionales a los antes mencionados (por ejemplo, Nitrógeno ureico (BUN)/urea, Troponina, mioglobina, Dímero-D), podrán realizarse conforme al requerimiento de estudios de cada unidad médica. 

Para el caso de que el equipo pueda realizar la determinación de los parámetros de hematocrito y hemoglobina, serán susceptibles de pago bajo la clave 40.02.001 Citometría Hemática.



c) El equipamiento de Sangre Oculta en Heces, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· En caso de requerir un vial específico para utilizarse en el equipo, deberá dotar de este insumo.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir cuando menos una corrida de controles para los días de proceso.



		Grupo 2 Citometría Hemática



		Estudios incluidos:



		 Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.02.001

		Citometría Hemática

		Debe procesarse en sitio.

Los parámetros mínimos que se deben obtener del equipo son: 

a) Fórmula Blanca: cuenta de glóbulos blancos, cuenta de neutrófilos, porcentaje de neutrófilos, cuenta de linfocitos, porcentaje de linfocitos, cuenta de monocitos, porcentaje de linfocitos, cuenta de eosinófilos, porcentaje de eosinófilos, cuenta de basófilos, porcentaje de basófilos.

b) Fórmula Roja: cuenta de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración media de hemoglobina corpuscular, ancho de distribución eritrocitaria.

c) Plaquetocrito: cuenta plaquetaria 







Equipamiento para el grupo de Hematología 



El equipamiento para el grupo de Hematología estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



· En caso de instalar equipos que realicen parámetros adicionales a los mínimos especificados, se deberán realizar y reportar sin costo adicional para el Instituto.

· Se podrán instalar equipos en modular con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· Deberá proporcionar un microscopio de campo claro con oculares 10X y objetivos 10X, 40X y 100X como mínimo para cada equipo instalado para el área de hematología.

· Deberá proporcionar un agitador de balanza por cada Unidad Médica que tenga equipo instalado para el área de hematología.

· 

Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno a tres niveles: bajo, normal y alto; y del control de calidad externo. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.



		Grupo 3 Coagulación



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.03.001

		Tiempo de Protrombina (TP)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP***.

El reactivo utilizado para el Tiempo de Protrombina (TP), deberá tener un ISI menor a 1.2

Para el caso de los reportes en el Sistema de Información de diluciones y correcciones con plasma y/o solución, cada dilución y corrección realizada será considerada como prueba efectiva realizada.



		40.03.002

		Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP***.

Para el caso de los reportes en el Sistema de Información de diluciones y correcciones con plasma y/o solución, cada dilución y corrección realizada será considerada como prueba efectiva realizada.







***Las Unidades que cuenten con requerimiento para la clave 40.03.001 o 40.03.002 y no tengan equipo asignado, deberán ser procesados los estudios en el CRAP.



Equipamiento para el grupo de Coagulación 



a) El equipamiento para el grupo de Coagulación estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, por equipo asignado de Rutina de Coagulación.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la dotación de plasmas control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles: normal y anormal, líquido o liofilizado; y del control de calidad externo. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los plasmas control.



b) El equipamiento Monitor de Anticoagulación, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá poder realizar los siguientes estudios como mínimo:

a. Debe realizar la determinación de INR en muestra de sangre total.

b. Contar con algún medio de comunicación para interfaz

c. En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.



		Grupo 4 Coagulación Especial



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.04.001

		Factor II de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.002

		Factor Tisular Antigénico

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.003

		Factor V de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.004

		Factor VII de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.005

		Factor VIII de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.006

		Factor IX de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.007

		Factor X de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.008

		Factor XI de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.009

		Factor XII de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.010

		Factor XIII de la coagulación

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.011

		Inhibidor del Factor IX

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.012

		Inhibidor del Factor VIII

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.013

		Tiempo de Trombina

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.014

		Tiempo de Reptilasa

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.015

		Factor de Von Willebrand, actividad

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.016

		Fibrinógeno, método de Clauss

		Debe procesarse en sitio. Las unidades que no cuenten con equipo de Coagulación Especial asignado podrán procesar los estudios en el equipo de coagulación asignado.



		40.04.017

		Dímero D (cuantitativo)

		Debe procesarse en sitio. Las unidades que no cuenten con equipo de Coagulación Especial asignado podrán procesar los estudios en el equipo de coagulación asignado.



		40.04.018

		Anticoagulante Lúpico

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.019

		Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.020

		Plasminógeno

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.021

		Resistencia a Proteína C activada

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.022

		Proteína C Antigénica

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.023

		Proteína S Antigénica

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.024

		Proteína C Coagulante

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.025

		Proteína S Coagulante

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o Laboratorio de Referencia***



		40.04.028

		Antitrombina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.04.030

		Factor de Von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.04.031

		Multímeros de factor de Von Willebrand

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.04.032

		Homocisteína

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.04.033

		Test viscoelástico de sangre

		Debe procesarse en sitio.



		40.04.034

		Alfa 2 Macroglobulina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.04.035

		Actividad de ADAMTS 13

		Envío a Laboratorio de Referencia.







***Para los OOAD, estas claves de estudio deberán ser procesadas en el CRAP cuando la suma del requerimiento máximo del OOAD por cada clave de estudio sea igual o mayor a 50 estudios por año.. Para el caso de los estudios con requerimiento global anual menor a 50 estudios por año en OOAD, el proveedor podrá considerar el proceso en CRAP / Sitio o el envío a un Laboratorio de Referencia.





Equipamiento para el grupo de Coagulación Especial 



a) El equipamiento para el grupo de Coagulación Especial estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

· Se deberán procesar los estudios cuyo requerimiento sea igual o mayor a 20 pruebas por año.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora refrigerada con capacidad de acuerdo con productividad y un baño maría, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, por cada Laboratorio de Coagulación.



Para las pruebas que se realicen en sitio o en CRAP, en caso de requerir realizar diluciones y correcciones con plasma y/o solución, cada dilución y corrección realizada y reportada será considerada como prueba efectiva realizada.

Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la dotación de plasmas control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles: normal y anormal, líquido o liofilizado; y del control de calidad externo. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida de los plasmas control los días que se procesen los estudios.



b) El equipamiento para Agregación Plaquetaria del Grupo Coagulación Especial estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



c) El equipamiento para el Ensayo viscoelástico de sangre, del Grupo Coagulación Especial estipulado en el Anexo T3 

d) “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



		Grupo 5 Examen General de Orina



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.05.001

		Examen general de orina

		Debe procesarse en sitio. Los parámetros mínimos que se deben obtener del equipo son: 

Densidad específica, pH, urobilinógeno, proteínas, cuerpos cetónicos, hemoglobina, glucosa, bilirrubina, esterasa leucocitaria, nitritos.







Equipamiento para el grupo de Examen General de Orina 



El equipamiento para el grupo de Examen General de Orina estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· Deberá proporcionar un microscopio de campo claro con oculares 10X y objetivos 10X, 40X y 100X como mínimo para cada uno de los laboratorios que tengan equipo de uroanálisis asignado.

· En caso de que el equipo requiera que la muestra sea procesada desde un tubo, se deberá dotar de este insumo.

· Proporcionará una centrifugadora por cada equipo de química clínica instalado, con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.



Control de Calidad 



a. El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

b. Deberá incluir dotación de controles para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y del control de calidad externo. 

c. Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.

Insumos



Deberá considerar la dotación del reactivo para la tinción de sedimento urinario (Sternheimer-Malbin).







		Grupo 6 Gases en Sangre



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.06.001

		Gases en sangre

		Debe procesarse en sitio. 

Los parámetros mínimos para reportar son: pH, po2, pco2



		40.06.002

		Gases en sangre con analitos

		Debe procesarse en sitio. 

Los parámetros mínimos para reportar son: pH, po2, pco2, Hematocrito, Glucosa, Lactato, Sodio, Potasio, Calcio



Se consulta a la convocante si es posible ofertar un analizador que utiliza cartuchos separados para la determinación de gases en sangre (pH, po2, pco2, Lactato) y química clínica (Hematocrito, Glucosa, Sodio, Potasio, Calcio) con una duración de 2 minutos de procesamiento cada uno, lo que permitiría realizar 15 estudios por hora si se procesan todos los analitos, pero que tiene la capacidad de poderse medir por separado permitiendo hasta 30 estudios por hora.







Especificaciones



El estudio podrá realizarse en sangre arterial, venosa o capilar. 



Equipamiento para el grupo de Gases en Sangre



a) El equipamiento de Gases en Sangre, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Para el caso de las Unidades Médicas monotemáticas en pediatría (Hospitales de Gineco-Pediatría, Hospitales de Pediatría y Hospital General de la Raza), se deberá contemplar mínimo uno de los gasómetros de su equipamiento que permita la toma de muestra con capilar heparinizado. Deberán dotar los bienes de consumo idóneos para el proceso de la gasometría con tubo capilar.

· En caso de instalar equipos con parámetros calculados adicionales a los mínimos especificados, se deberán realizar y reportar sin costo adicional para el Instituto.

· Para las Unidades médicas con requerimiento de estas pruebas y que no se contemple la asignación de equipo para el grupo de Gases en Sangre, se podrá instalar el equipo o procesar los estudios en el equipo tipo 1 Analizador Clínico portátil de Sangre asignado en el equipamiento del grupo de estudios de Química Clínica.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la dotación de controles para el control de calidad interno y del control de calidad externo mínimo a dos niveles, deberá incluir cuando menos uno de: acidosis, alcalosis o normal.	

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.







		Grupo 7 Microbiología



		Estudios Incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.07.001

		Cultivo (sólo aislamiento)

		*****



		40.07.002

		Identificación bacteriana

		+++++



		40.07.003

		Sensibilidad bacteriana

		∞∞∞



		40.07.004

		Frasco de Hemocultivo

		Debe procesarse en sitio. Para la clave 40.07.004 el caso de los hemocultivos, las presentaciones específicas de tubos o frascos aerobios serán diferentes para pacientes pediátricos y adultos; en el caso de anaerobios y hongos, será indistinto su uso para todo tipo de paciente. El pago será efectuado por frasco individual, independientemente de la cantidad de frascos que sean utilizados por paciente. 



		40.07.005

		Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales

		Se puede procesar en CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.07.007

		Cultivo de Mycoplasma pneumoniae

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.07.008

		Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.07.009

		Identificación de Levaduras

		Debe procesarse en sitio.



		40.07.010

		Sensibilidad a Levaduras

		Debe procesarse en sitio.







*****Clave 40.07.001 Cultivo (solo aislamiento)



Esta clave debe procesarse en sitio, se facturará por cada batería de medios de cultivo asignada para cada muestra biológica. Deberá contemplar la dotación de los medios de cultivo preparados idóneos (las cajas podrán contener 1, 2 o hasta 3 medios diferentes) en dotación suficiente para su uso para los laboratorios que tengan en su requerimiento la clave 40.07.001 de acuerdo con la tabla siguiente:



		Muestra Biológica

		Batería de Medios de Cultivo Recomendados



		Exudado Faríngeo. 

		Dotación mínima de un agar:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina



		Exudado Nasal.

		Dotación mínima de dos agares:

· Agar Chocolate

· Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus



		Aspirado Bronquial.

		Dotación mínima de cinco agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras

· Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario

· Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus



		Secreciones Bronquiales.

		



		Lavado Bronquial.

		



		Esputo.

		



		Secreciones.

		Dotación mínima de cinco agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar MacConkey

· Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras

· Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus



		Herida quirúrgica.

		



		Empiemas.

		



		Abscesos.

		



		Úlceras.

		



		Urocultivos.

		Dotación mínima de cinco agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario



		Vaginal

		Dotación mínima de cuatro agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar Thayer Martin

· Agar para aislamiento de Gardnerella vaginalis

· Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras



		Uretral

		Dotación mínima de cinco agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar Thayer Martin

· Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras

· Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario

· Agar para la detección de enterococos resistente a vancomicina



		Coprocultivos.

		Dotación mínima de tres agares:

· Agar Salmonella - Shigella

· Agar MacConkey

· Caldo Selenito



		Líquidos corporales

		Dotación mínima de cinco agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar MacConkey

· Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras

· Caldo BHI o Tioglicolato



		Líquido seminal

		Dotación mínima de cuatro agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar Thayer Martin

· Agar Cromogénico para aislamiento de levaduras



		Mielocultivo

		Dotación mínima de dos agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate



		Hemocultivo

		Dotación mínima de dos agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus

· Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario



		Punta de catéter

		Dotación mínima de un agar:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina



		Toma de muestra

		Medio de transporte para cultivos



		Biopsias

		Dotación mínima de cinco agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar MacConkey

· Agar Cromogénico para aislamiento de Staphylococcus aureus



		Anaerobios.

		Dotación mínima de siete agares:

· Agar Columbia con 5% sangre ovina

· Agar Chocolate

· Agar Cromogénico para aislamiento de microrganismos de tracto urinario

· Agar Columbia con 5% sangre ovina anaerobio con fenil etil alcohol



Se considerarán los insumos para favorecer el crecimiento bacteriano en medios microaerofílicos o de anaerobiosis por medio de entrega de bolsas individuales o jarras generadora de atmósfera libre de oxígeno.







+++++ Clave 40.07.002 Identificación bacteriana

Esta clave debe procesarse en sitio, se facturará por cada tarjeta o panel de identificación bacteriana, ya sea para miccancrganismos Gram positivos o Gram negativos. Deberá contemplar la dotación de las siguientes tinciones:



· Tinción de Gram

· Tinta china 

· KOH

· Azul de lactofenol

· 

Deberá entregar al inicio de la prestación y cada seis meses durante la vigencia del servicio la dotación de cepas control ATCC para Gram + y Gram - para el control de calidad interno. Con respecto a las Cepas ATCC, las Unidades Médicas que recibirán las Cepas serán aquellas señaladas en la tabla 1 (Unidades para dotar sensidiscos y Cepas ATCC). La Fecha de la primera entrega se definirá posterior al curso de capacitación previa y las entregas subsecuentes deberán ser conciliadas con el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico, así como las CEPAS a estudiar.

∞∞∞ Clave 40.07.003 Sensibilidad bacteriana



Esta clave debe procesarse en sitio, se facturará por cada tarjeta o panel de sensibilidad bacteriana, ya sea para microorganismos Gram positivos o Gram negativos. 



En las Unidades Médicas señaladas en la tabla 1 (Unidades para dotar sensidiscos y Cepas ATCC), deberá contemplar la dotación de un distribuidor plástico para la aplicación de 8 a 12 sensidiscos simultáneamente, así como la dotación de sensidiscos para:



· Carbapenemasas: Ertapenem, Meropenem, Imipenem, Ácido Fenilburónico, EDTA.

· BLEE: Ceftaxidima, Cefotaxima, Ceftriaxona, Ceftaxidima con Ácido Clavulánico, Cefotaxima con ácido Clavulánico.

· Otros: Vancomicina y Trimetoprim-sulfametoxazol





		Unidades para dotación de sensidiscos y Cepas ATCC



		Cve

		OOAD 

		Unidad



		23

		Querétaro

		HGR 1



		23

		Querétaro

		HGR 2







Equipamiento para el grupo de Microbiología



El equipamiento de Microbiología Tipo 1, 2 y 3, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



a. Software de operación en español.

b. Puerto de comunicación para interfaz.

c. Monitor Integrado o adicional.

d. En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

e. Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

f. Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

g. Proporcionará un microscopio por cada laboratorio que tenga requerimiento en el Grupo 7 Microbiología.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá inscribir a la totalidad de las Unidades Médicas con equipamiento asignado a un control de calidad externo.



Para el caso de los laboratorios clínicos que no les fue asignado equipamiento de microbiología se deberá dotar de un kit de pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias, así como discos de antibióticos para la sensibilidad (antibióticos incluidos en el cuadro básico institucional) o sus equivalentes, y todos los insumos y accesorios necesarios para realizar estos estudios. 



El equipamiento de Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano, Tipo 1, 2, 3 y 4, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



a. Software de operación en español.

b. Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

c. Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



Control de Calidad 



a. El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

b. Deberá inscribir a la totalidad de las Unidades Médicas con equipamiento asignado a un control de calidad externo.



Para las Unidades que no les fue asignado Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano, se deberá de dotar de los frascos de hemocultivo.







		Grupo 8 Inmunología



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.08.001

		Complemento C3

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.002

		Complemento C4

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.003

		Inmunoglobulina A (IgA)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.004

		Inmunoglobulina G (IgG)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.005

		Inmunoglobulina M (IgM)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.006

		Factor reumatoide

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.007

		Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.008

		Proteína C Reactiva, cuantitativa,

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.08.009

		Anticuerpos contra Estreptolisina O

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia



		40.08.010

		Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite)

		La clave 40.08.010 Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite), se puede procesar en CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.







Equipamiento para el grupo de Inmunología



El equipamiento de Inmunología, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



a. Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

b. Deberán contar con lector para código de barras.

c. Software de operación en español.

d. Puerto de comunicación para interfaz.

e. Monitor Integrado o adicional.

f. En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

g. Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

h. Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

i. Proporcionará una centrifugadora por cada equipo de inmunología instalado, con capacidad de acuerdo con productividad, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.

j. Podrán procesarse estos estudios en los equipos de otros grupos de estudio (por ejemplo, química clínica o inmunología), en caso de procesarse estos estudios en los analizadores de otros grupos, no se deberá de contemplar en su instalación la centrífuga relacionada para el equipo de inmunología.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la dotación de sueros control, Líquidos y / o Liofilizados, para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y los del control de calidad externo para los analitos que se monten en los respectivos equipos. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.



Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.



		Grupo 9 Hormonas



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.09.001

		Troponina I/T Semicuantitativa

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.002

		Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.003

		Mioglobina, semicuantitativa en sangre total

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.004

		Procalcitonina Semicuantitativa

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.005

		Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP

		La clave 40.09.005 Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP, 

se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.09.006

		Cistatina C

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.007

		Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1)

				Clave

OOAD

		OOAD 

		Unidad



		23

		Querétaro

		HGR 1



		23

		Querétaro

		HGR 2



		23

		Querétaro

		HGZ 3







Se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia.



		







40.09.008

		







Somatropina, Hormona del crecimiento (GH)

		







		Clave

OOAD

		OOAD 

		Unidad



		23

		Querétaro

		HGR 1



		23

		Querétaro

		HGR 2



		23

		Querétaro

		HGZ 3







Se puede procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.09.009

		Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.010

		Triyodotironina (T3) Libre

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.011

		Triyodotironina (T3) Total

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.013

		Tiroxina (T4) Libre

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.014

		Tiroxina (T4) Total

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.015

		Tiroglobulina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.016

		Paratrina, Paratohormona (PTH)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP, si es igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.017

		Proteína relacionada con la Paratohormona

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.018

		Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.019

		Cortisol

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.020

		Cortisol en orina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.021

		17-Hidroxiprogesterona

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.022

		17-Cetoesteroides

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.023

		Aldosterona

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.024

		Prolactina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.025

		Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.026

		Lutropina, Hormona Luteinizante (LH)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.027

		Progesterona

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.028

		Estrógenos

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.029

		Estradiol (E2)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.030

		Estriol libre (uE3)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.031

		Prueba Rápida de Embarazo

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.032

		Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.09.033

		Testosterona Total

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.  Si es igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.034

		Testosterona Libre

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.035

		Androstenediona

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.036

		Dehidroepiandrosterona (DHEA)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Si es igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.037

		Globulina Fijadora de Hormonas Sexuales (SHGB)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.038

		Gastrina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.039

		Insulina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. Si es igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.040

		Péptido C

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.09.041

		Apolipoproteína A-I

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.042

		Apolipoproteína B

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.09.045

		Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.09.046

		Factor de Crecimiento Placentario

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 450 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.09.047

		FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 200 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.09.048

		Colecalciferol (vitamina D3)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.09.049

		Cobalamina (vitamina B12)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.09.050

		Folatos

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.. 



		40.09.051

		1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.. 



		40.09.054

		Troponina I/T Cuantitativa

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.056

		Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo

		Debe procesarse en sitio.



		40.09.057

		Procalcitonina Cuantitativa

		Debe procesarse en sitio.







Equipamiento para el grupo de Hormonas



a) El equipo para Inmunoensayo, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

· Se podrán instalar equipos en modular con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, esto es, instalar un equipo que pueda procesar estudios de química clínica y hormonas en una misma plataforma

(inmunoquímica).

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad de cada laboratorio que cuente con equipo para Inmunoensayo, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

· 

b) El equipo Analizador de Marcadores Cardiacos, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:



· Equipo para realizar la determinación de los siguientes estudios

i. 40.09.001 Troponina I/T Semicuantitativa

ii. 40.09.002 Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo

iii. 40.09.003 Mioglobina, semicuantitativa en sangre total

iv. 40.09.004 Procalcitonina Semicuantitativa

· Contar con algún medio de comunicación para interfaz

· En caso de requerir papel impresor, deberá considerar los insumos mensuales para esta.



· En caso de que la unidad tenga asignado un equipo Analizador Clínico portátil de Sangre tipo 1, en el equipamiento del grupo de estudios de Química Clínica, podrán realizar los estudios en este equipo sin la necesidad de instalar el equipo Analizador de Marcadores Cardiacos.

· En caso de ofertar un Analizador de Marcadores Cardiacos que no realice los 4 estudios estipulados (Troponina, BNP, Mioglobina y Procalcitonina), se podrán realizar por medio de pruebas rápidas (POC) semicuantitativas.

· Las Unidades sin equipo asignado pueden procesar el estudio por medio de prueba rápida (POC) semicuantitativa.

· Las Unidades con requerimiento de la clave 40.01.025 CPK, fracción MB masa (CPK-MBm), podrán procesar esta prueba en este equipo.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad electrónico integrado.



		Grupo 10 Marcadores Tumorales



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.10.001

		Antígeno CA 15-3

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP. 



		40.10.003

		Antígeno CA 19-9

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.10.004

		Antígeno Carcinoembrionario (CEA)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.10.005

		Alfa 1 Feto Proteína (AFP)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.10.006

		Antígeno CA 125

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.10.007

		Antígeno Prostático Específico Total

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.10.008

		Antígeno Prostático Específico Libre

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.10.009

		Fosfatasa Ácida

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.10.010

		Calcitonina

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.10.011

		Beta 2 Microglobulina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP si es  igual o menor a 300 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia... 







Equipamiento para el grupo de Marcadores Tumorales



El proceso de estos estudios se realizará en los equipos para Inmunoensayo, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”.



Control de Calidad 



· Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.





		Grupo 11 Autoinmunidad



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.11.001

		Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina 

		***



		40.11.002

		Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina

		***



		40.11.003

		Anticuerpos anti Nucleares (ANA)

		***



		40.11.004

		Anticuerpos contra Músculo Liso

		***



		40.11.005

		Anticuerpos contra Nucleosoma

		***



		40.11.006

		Anticuerpos contra Ribonucleoproteína

		***



		40.11.007

		Anticuerpos contra Ro (SS-A)

		***



		40.11.008

		Anticuerpos contra La (SS-B)

		***



		40.11.009

		Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1)

		***



		40.11.010

		Anticuerpos contra Insulina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.011

		Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1)

		***



		40.11.012

		Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1)

		***



		40.11.014

		Anticuerpos contra Smith

		***



		40.11.015

		Anticuerpos contra Mitocondria 

		***



		40.11.016

		Anticuerpos contra Centrómero

		***



		40.11.017

		Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN)

		***



		40.11.018

		Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado

		***



		40.11.019

		Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI

		***



		40.11.020

		Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA)

		***



		40.11.021

		Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA)

		***



		40.11.022

		Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.023

		Anticuerpos contra Tiroglobulina

		***



		40.11.024

		Anticuerpos contra Tiroperoxidasa

		***



		40.11.027

		Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.033

		Anticuerpos (IgA) contra Endomisio

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.034

		Anticuerpos (IgA) contra Gliadina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.035

		Anticuerpos (IgG) contra Gliadina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.036

		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae 

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.037

		Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.038

		Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.039

		Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.040

		Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.041

		Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.048

		Anticuerpos contra Plaquetas

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.053

		Anticuerpos contra células parietales

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.11.054

		Anticuerpos contra factor intrínseco

		Envío a Laboratorio de Referencia.







*** estas claves de estudio deberán ser procesadas en el CRAP que tenga equipo asignado cuando la suma del requerimiento máximo del OOAD por cada clave de estudio sea igual o mayor a 400 estudios por año. Para el caso de los estudios con requerimiento global anual menor a 400 estudios por año, el proveedor podrá considerar el proceso en sitio o el envío a un Laboratorio de Referencia, sin equipamiento asignado, los estudios se deberán envía a un Laboratorio de Referencia. 



Equipamiento para el grupo de Autoinmunidad



a) El equipo para Autoinmunidad, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad de cada laboratorio que cuente con equipo para Inmunoensayo, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno y control de calidad externo

· Deberá incluir cuando menos una corrida de controles los días de proceso.



b) El Microscopio de Fluorescencia, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Contar un equipo para teñir las muestras.

· Dotar de una cámara digital adaptable al microscopio, para toma de fotografías.

· Un sistema de adquisición de imágenes digital para exportarse a base de datos y el sistema de Información del Laboratorio.



		Grupo 12 Serología



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.12.001

		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.002

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.003

		Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.004

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.006

		Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.007

		Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus 

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.008

		Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.009

		Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.010

		Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.011

		Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.012

		Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.013

		Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.014

		Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.015

		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.016

		Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.017

		Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.018

		Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.019

		Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.020

		Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.021

		Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.022

		Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.023

		Antígeno Core del VHC (VHC-Agc)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.024

		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.025

		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.026

		Anticuerpos contra VIH 1 y 2

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.027

		Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot)

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.028

		Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.029

		Antígeno de Chlamydia trachomatis

		Prueba Rápida, debe procesarse en sitio.



		40.12.031

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.032

		Anticuerpos (IgG) contra Rubéola

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.033

		Anticuerpos (IgM) contra Rubéola

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.034

		Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.035

		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.037

		Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.038

		Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.039

		Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.040

		Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.041

		Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.042

		2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp)

		Debe procesarse en sitio.



		40.12.043

		Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi 

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.044

		Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.045

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.046

		Antígeno NS1 Virus Dengue

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.049

		Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.050

		Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.051

		Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.055

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.058

		Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.059

		Antígeno de Pneumocystis jirovecii

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.060

		Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.061

		Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.062

		Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.063

		Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.064

		Antígeno de Rotavirus en heces

		Prueba rápida, debe procesarse en sitio.



		40.12.065

		Antígeno Helicobacter pylori en heces

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.066

		Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.067

		Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.068

		Toxinas A+B de Clostridium difficile

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.071

		Galactomanano

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.072

		Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.)

		Debe procesarse en sitio.



		40.12.074

		Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum 

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP.



		40.12.075

		Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS)

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.076

		Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.079

		Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.12.085

		Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19)

		Debe procesarse en sitio.



		40.12.086

		Calprotectina fecal

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.







Equipamiento para el grupo de Serología



a) El equipo para Inmunoensayo, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Capacidad de recibir muestras en tubo primario, copa o copilla.

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo con productividad de cada laboratorio que cuente con equipo para Inmunoensayo, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.



Se podrán NO instalar los equipos de Serología y procesar este grupo de estudios en los equipos de Inmunoensayo para el grupo de Hormonas, en el entendido que estos equipos deberán garantizar el rendimiento para concluir los estudios en la jornada de trabajo por día. 

b) El equipo para Inmunoblot, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· Pipeta automatizada de volumen variable en caso de ofertar un equipo semiautomatizado.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.



Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.





		Grupo 13 Fármacos



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.13.001

		Sirolimus

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP, si es igual o menor a 250 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia. 



		40.13.002

		Tacrolimus

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP, si es igual o menor a 250 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.13.003

		Ciclosporina

		Debe procesarse en sitio o envío a CRAP, si es igual o menor a 250 estudios máximos por año podrán enviar el estudio a Laboratorio de Referencia.



		40.13.004

		Ácido Micofenólico

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.005

		Metotrexate

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.006

		Ácido valproico (Valproato)

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.007

		Difenilhidantoína

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.008

		Fenobarbital

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.009

		Carbamacepina

		Debe procesarse en sitio, envío a CRAP o envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.010

		Digoxina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.011

		Drogas de abuso, cinco analitos

		Debe procesarse en sitio, deberá ser una prueba rápida para la detección cualitativa de:

· Anfetaminas o Metanfetaminas

· Barbitúricos o Benzodiacepinas,

· Cocaína

· Marihuana y

· Opioides.



		40.13.012

		Litio

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.013

		Teofilina

		Envío a Laboratorio de Referencia.



		40.13.014

		Vancomicina

		Envío a Laboratorio de Referencia.







Deberá incluir la entrega de sueros control para el Control de Calidad Interno mínimo a dos niveles; y Control de Calidad Externo.



Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.



Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Equipo de Química Clínica u Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.



		Grupo 14 Hemoglobina Glucosilada



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.14.001

		Hemoglobina A1c

		Debe procesarse en sitio







Equipamiento para el grupo de Hemoglobina Glucosilada



El equipo estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Deberán contar con lector para código de barras.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. 

· Las Unidades que no cuenten con equipo de Hemoglobina Glucosilada asignado, deberán realizar el proceso en el equipo asignado a química clínica. EL licitante adjudicado podrá procesar este estudio en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Equipo de Química Clínica u Hormonas) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo y además deberá contemplar los insumos que se requieren para realizar este proceso en los otros equipos.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.



		Grupo 15 Citometría de Flujo



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.15.001

		Linfocitos T CD4+

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP en los OOAD con Citómetro de Flujo Tipo 2 signado. 



Si no cuenten con equipo asignado, podrá montarse en el Citómetro de Flujo Tipo 1 o enviarse a Laboratorio de Referencia.



		40.15.002

		Linfocitos T CD8+

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP en los OOAD con  Citómetro de Flujo Tipo 2 signado.



 Si no cuenten con equipo asignado, podrá montarse en el Ciómetro de Flujo Tipo 1 o enviarse a Laboratorio de Referencia.



		40.15.003

		CD45

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.004

		CD117

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.005

		CD34

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.006

		Panel de orientación para diagnóstico de Leucemias Agudas

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.007

		Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje B

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.008

		Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje T

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.009

		Inmunofenotipo para Leucemia Mieloide y Síndrome Mielodisplásico

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.010

		Inmunófenotipo para Células NK y Células Plasmáticas

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.011

		Enfermedad Mínima Residual Linaje Linfoide

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.012

		Enfermedad Mínima Residual

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.013

		CD 235a, Anticuerpos contra Glicorofina A

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.014

		Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo.



		40.15.015

		Panel de detección de Inmunodeficiencias congénitas

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |



		40.15.018

		Panel para linfocitos T/B/Nk

		Debe procesarse en sitio, o envío a CRAP conforme a los CRAP para Citometría de Flujo. |







Equipamiento para el grupo de Citometría



a) El equipamiento para el grupo de Citometría de Flujo tipo 1 estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.

· Deberá proporcionar un agitador de balanza por cada Unidad Médica que tenga equipo un citómetro de flujo.

· Se deberá considerar la dotación de tubo con conservador de células por cada estudio.

Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno e inscribir a las Unidades que tengan instalado un citómetro de flujo a un control de calidad externo. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.



b) El equipamiento para el grupo de Citometría de Flujo tipo 2 estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno e inscribir a las Unidades que tengan instalado un citómetro de flujo a un control de calidad externo. 

· Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.



		Grupo 17 Electroforesis



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones de los estudios



		40.17.001

		Electroforesis de Hemoglobina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.17.002

		Electroforesis de Proteínas en orina

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.17.003

		Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación)

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.17.004

		Electroforesis de Proteínas en suero

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia.



		40.17.005

		Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación)

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia.







Equipamiento para el grupo de Electroforesis



a) El equipamiento para el grupo de Electroforesis y electroforesis en gel, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· Monitor Integrado o adicional.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno

· Deberá incluir cuando menos una corrida de las muestras control los días de proceso.



		Grupo 19 Micobacterias 



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.19.06

		Cuantificación de amonio por ADA

		Debe procesarse en sitio, o envío al Laboratorio de Referencia



		40.19.08

		Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina

		Debe procesarse en sitio, o envío al CRAP







Para la clave 40.19.08, que no cuenten con equipo de biología molecular asignado, podrán enviarse el estudio a Laboratorio de Referencia, las  que tengan asignados equipo de Biología Molecular Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 4, deberá procesarse en estos equipos la totalidad de las muestras 



		Grupo 20 Biología Molecular 



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.20.001

		PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP



		40.20.002

		PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP



		40.20.003

		PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP



		40.20.004

		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP



		40.20.005

		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP



		40.20.006

		Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F) 

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.008

		Mutación en el exón 12 del gen JAK2

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.017

		Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus 

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.018

		Cuantificación de BCR-ABL1 [t (9;22) (q34.1;q11)]

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.019

		Mutación del gen del Factor V de Leyden

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.020

		Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.021

		Genotipo del Virus de la Hepatitis C

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.022

		Amplificación de ácidos nucleicos de Chlamydia trachomatis

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.023

		Amplificación de ácidos nucleicos del Virus Papiloma Humano (VPH)

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP, deberá reportar como mínimo los siguientes genotipos: HPV 16 y HPV 18.



		40.20.024

		Gen de fusión TCF3/PBX1; t (1:19) (q23;p13)

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.025

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22) (q34;q11) p190

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.026

		Gen de fusión BCR/ABL; t (9:22) (q34;q11) p210

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.027

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.028

		Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22)

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.029

		Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16) (p13q22)

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia



		40.20.030

		Factor 1 de células B temprano (EBF1) 

		Proceso en sitio o envío a Laboratorio de Referencia







Equipamiento para el grupo de Biología Molecular



a) El equipamiento para el grupo de Biología Molecular, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· El equipo deberá ser suficiente para cumplir el proceso de los estudios durante la Jornada Laboral de trabajo.

· Podrán ofertarse equipos de tipo modular con el fin de incrementar el rendimiento en la jornada de trabajo.

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.





Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.



Se podrán procesar estos estudios en los equipos de otros grupos de estudios (como es el caso del Equipo de Carga Viral) con el fin de optimizar los espacios en las Unidades Médicas, en el entendido que los estudios deberán estar concluidos en la jornada de trabajo.





		Grupo 21 Carga Viral



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.21.001

		Carga Viral de VIH

		Debe procesarse en sitio o envío al CRAP



		40.21.002

		Carga Viral de Hepatitis B

		Se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.003

		Carga Viral de Hepatitis C

		se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.004

		Carga Viral de Citomegalovirus

		Se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.005

		Carga Viral de Herpes 1 y 2

		se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.006

		Carga Viral de Epstein Barr

		se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.007

		Carga Viral de BK

		se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.008

		Carga Viral de Parvovirus B-19

		se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.21.009

		Carga Viral de JC Virus

		se podrá procesar en sitio, envío a CRAP o enviar a Laboratorio de Referencia







Equipamiento para el grupo de Carga Viral



a) El equipamiento para el grupo de Biología Molecular, estipulado en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, deberá contar con los siguientes requisitos:

· Software de operación en español.

· Puerto de comunicación para interfaz.

· En caso de requerir impresora, deberá considerar los insumos mensuales para esta.

· Regulador de voltaje y betería de respaldo con duración mínima de treinta minutos. 

· Proporcionar Refacciones, Accesorios y Consumibles de acuerdo con sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.



Control de Calidad 



· El equipo deberá contar con control de calidad integrado.

· Incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno

· Deberá incluir cuando menos una corrida de las muestras control los días de proceso.



Si no no cuenten con equipos de biología molecular asignado (Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 4), podrán enviarse los estudios a Laboratorios de Referencia. 







		Grupo 23 Estudios Especiales



		Estudios incluidos:



		Clave

		Nombre del Estudio

		Especificaciones



		40.23.001

		Heparina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.002

		Eritropoyetina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.003

		Hungtintina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.005

		Catecolaminas Urinarias

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.007

		Alfa Galactosidasa A

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.008

		Detección del antígeno NS1 Zika

		Debe procesarse en sitio, Prueba Rápida



		40.23.009

		Catecolaminas plasmáticas

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.011

		Metanefrinas en orina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.012

		Metanefrinas en plasma

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia



		40.23.013

		Renina

		Se deberá enviar a Laboratorio de Referencia



		40.23.014

		Ácido Homovanílico en orina de 24 horas

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.023

		Cloruros en sudor

		se deberá enviar a Laboratorio de Referencia



		40.23.024

		Biotinidasa

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.025

		Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.026

		Galactosa

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.027

		Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH)

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.028

		Mucopolisacáridos 

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.029

		Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal)

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.030

		Haptoglobina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.032

		Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1

		Se podrá procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.23.033

		Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1

		Se podrá procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.23.034

		Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1

		Se podrá procesar en sitio o enviar a Laboratorio de Referencia



		40.23.036

		Anticuerpos contra 21 hidroxilasa 

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.038

		Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.039

		Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII)

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.040

		Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya

		Prueba Rápida, debe procesarse en sitio.



		40.23.042

		D-xilosa

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.043

		Elastasa fecal

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.045

		Ácido Aminolevulínico en orina

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.050

		Inmunoglobulina D (IgD)

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.051

		Inmunoglobulina E (IgE)

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.057

		Subclases de IgG (1,2,3,4)

		Envío a Laboratorio de Referencia



		40.23.058

		IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3)

		Envío a Laboratorio de Referencia







2. ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA.



La adecuación de las áreas físicas, entrega de equipos, instalación y puesta en operación del equipo para Laboratorios Clínicos deberá realizarse dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, en los domicilios establecidos en el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, para la realización de los estudios de laboratorio motivo de este Servicio Médico Integral que se pretende contratar. 

Es preciso señalar que las maniobras de transportación, instalación y puesta a punto correrán a cargo de los licitantes adjudicados.

· Visita a Sitio: en caso de que los licitantes deseen realizar una visita a sitio de la(s) unidad(es) médica(s) de la OOAD Querétaro  el Instituto, por conducto del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, proporcionará a los licitantes las facilidades e información, con el propósito de que estos identifiquen las áreas donde se instalarán los equipos para la prestación del servicio y las adecuaciones que serán necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos que proponga como parte de su propuesta técnica para la prestación del servicio, a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y como guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) correrán a cuenta del licitante. 





En la visita a sitio que en su caso decidan realizar los licitantes a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), deberá llevar a cabo la formalización de una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Instituto (Director de la unidad médica, Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico) deberá enviar al personal del Órgano Interno de Control (OIC), copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado, tampoco deberá incluirse como parte de la propuesta técnica de las licitantes.



En todos los casos, con independencia de que los licitantes realicen o no visita, deberán entregar en su Propuesta Técnica carta en escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, debidamente firmada por su representante legal, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s)) en la(s) que participe.



· Entrega de Área Física. El Instituto a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo, facilitará a los licitantes adjudicados los espacios físicos a título gratuito, con suministro de agua, electricidad y los nodos de red, que serán sujetos de adecuación para la instalación de los equipos ofertados, sistema de información, equipo de cómputo y aire acondicionado tipo mini Split (en caso de requerirlo para el funcionamiento de los equipos) y esté en condiciones de iniciar la prestación del servicio a más tardar 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, a través del Administrador del Contrato con la finalidad de formalizar dicha entrega, para lo cual utilizará el formato contenido en el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” apartado A y de manera inmediata inicie con los trabajos que considere necesarios en coordinación con el Jefe de Conservación de cada Unidad Médica.



Los proveedores (salientes) con contrato vigente para el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y los Licitantes que resulten Adjudicados al SMI de ELC 2026, deberán de realizar una transición ordenada y sin interrupción del servicio para el Instituto, la cual deberá ser coordinada por el Director de la Unidad Médica (o a quien este designe), el Jefe de Conservación y el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, según sea el caso; 

Asimismo, el Instituto a través del Administrador del Contrato hará la entrega del espacio el cual podrá adecuarse por los Licitantes Adjudicados, de tal forma que puedan hacer uso como almacén para la guarda y custodia de los Bienes de Consumo como parte del servicio, durante la vigencia de la prestación del servicio.



· Adecuación del Área Física. Los Licitantes Adjudicados  se obligan a realizar sin costo adicional para el Instituto, las adecuaciones en cada uno de los Laboratorios Clínicos adjudicadas a cada licitante, de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”; para el funcionamiento óptimo de los equipos y periféricos propuestos para la prestación del servicio, formalizando el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” apartado B, 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.. 



3. EQUIPO DE LABORATORIO. 



Los licitantes deberán ofertar el equipo de laboratorio y equipo complementario necesarios para realizar los estudios conforme al Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”, Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, considerando las especificaciones contenidas en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, incluyendo la entrega, instalación, verificación, mantenimientos preventivos y correctivos, asistencia técnica y capacitación al personal del Instituto, enlace y comunicación con el sistema de información que incluye programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, equipos de regulación y respaldo de energía (UPS), periféricos, lectores de códigos de barras, etiquetas e impresoras necesarios, para el control del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, en los mismos Laboratorios Clínicos de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”.



El Licitante Adjudicado  deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos acordes al Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo considerando que podrá iniciar con la prestación del servicio antes de que concluya el plazo señalado. Las Unidades médicas que cuenten con dos o más equipos para un mismo grupo de estudios, deberán ser compatibles entre sí (metodología y Unidades de Medida), con el fin garantizar la trazabilidad de los estudios.



Los equipos deberán ser de tecnología de punta, deberán garantizar condiciones óptimas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y correctivo vigente, cumplimiento de la normatividad aplicable, disponibilidad de refacciones, soporte técnico y vida útil remanente suficiente para cubrir la vigencia del contrato y ensamblados de manera integral en el país de origen, los cuales deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales, vigentes suscritos por México; NO SE ACEPTARÁN propuestas de equipos reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos, y deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.



Es importante señalar que NO SE ACEPTARÁN propuestas de equipos médicos correspondientes a saldos o remanentes o que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, equipos reconstruidos, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas o de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.



· Recepción de equipo de laboratorio y complementario. La recepción de los equipos para su instalación será responsabilidad del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quienes deberán constatar que los equipos entregados sean los ofertados por el licitante en su propuesta técnica, verificando la fecha de fabricación de los equipos y la documentación que acompaña a dicho equipo, para proceder a la formalización de la recepción, debiendo requisitar, por cada equipo recibido el correspondiente Anexo T4 “Cédula de Recepción de Equipos” y T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, con lo que autoriza se proceda a su instalación. 



· Instalación. La instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio objeto del presente, será estricta responsabilidad del Licitante Adjudicado cuya supervisión estará a cargo de la Persona designada como enlace por el Licitante Adjudicado, y del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, verificando las condiciones de instalación y operación del equipo, para lo cual se utilizará el formato contenido en el T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, verificando la realización de los estudios conforme a la Normatividad vigente y a lo solicitado en el presente Anexo Técnico.



El Licitante Adjudicado deberá elaborar para cada equipo, el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” debidamente requisitada en cada uno de sus incisos, adjuntando evidencia fotográfica y formalizarla en conjunto con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir del siguiente día natural de la emisión y notificación del fallo, mismo que deberá entregar en original al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la CASMI al correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx. El Licitante Adjudicado deberá entregar los manuales de operación completos y en idioma español, o en su caso la traducción respectiva al español, de manera impresa y/o digital al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. 



Los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo instalados deberán cumplir con los niveles de servicio para el proceso de los estudios de los laboratorios clínicos en equipos automatizados, semiautomatizados o manuales, conforme a lo especificado en los Anexos T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento” y T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, considerando que se deberá entregar por cada equipo, reguladores de energía (UPS) que soporte mínimo 30 minutos de energía para asegurar la continuidad del procesamiento de estudios y que deberán estar de acuerdo a las características de cada equipo.



En caso de que el equipo no se encuentre en plena capacidad de funcionamiento, se levantará el Acta Informativa para dejar constancia de los motivos y razones de la no aceptación del equipo, firmando la misma por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y el Ing. Biomédico, considerándose como notificado el Licitante Adjudicado correspondiente a partir de ese momento, a través de la persona que haya designado y ante quien se realice la verificación en comento. La falta de firma por parte del personal de enlace del licitante no invalida el contenido del Acta Informativa. Por lo anterior el Licitante Adjudicado deberá proceder a la sustitución inmediata de los equipos con las mismas características y realizar de nueva cuenta las pruebas de verificación una vez instalado. Lo cual deberá realizarse dentro del plazo de los 15 (quince) días naturales establecidos para el inicio de la prestación del servicio



Los reactivos, controles, calibradores y consumibles utilizados para la verificación de los equipos de acuerdo con los protocolos establecidos por el fabricante serán suministrados por el Licitante Adjudicado y no se considerarán como parte de la dotación para los estudios requeridos.



Las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operación del servicio no imputables al Instituto o al Licitante Adjudicado, éste deberá reportarlo por escrito al Administrador del Contrato a más tardar al tercer día natural en que ocurran, adjuntando su acreditación, para evaluar la procedencia a fin de estar en condiciones de pronunciarse según corresponda, y a fin de dar por recibido el equipo cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas.



· Mejora Tecnológica. En caso de que en la puesta a punto o durante la vigencia de la prestación del servicio, se requieran mejoras tecnológicas en los modelos de los equipos instalados, en alguno de los siguientes supuestos:

· Cambio de equipo de menor rendimiento (procesamiento de más bajo volumen de estudios) a mayor rendimiento (procesamiento de más alto volumen de estudios); 

· Cambio de metodología a una de mayor sensibilidad/especificidad (analítica y/o diagnóstica) en el procedimiento;

· Cambio por presentar más de 2 (dos) reportes de fallas imputables al equipo, por desperfectos o mal funcionamiento de los equipos en un período de 30 (treinta)días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales;

· Cambio por pérdida de vigencia del Registro Sanitario; 

· Actualización o sustitución de hardware o software de los equipos considerados en el Anexo T3 “Equipamiento”.



El Administrador del Contrato, en caso de presentarse alguno de los supuestos anteriormente enlistados, solicitará mediante oficio la Mejora Tecnológica, adjuntando el Anexo T10 “Mejora Tecnológica”, la notificará al licitante adjudicado, le necesidad de reemplazar el equipo por otro de los evaluados en su propuesta técnica u otro que cumpla como mínimo lo correspondiente al Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, para lo que se solicitará realice una propuesta de marca y modelo, así como el tiempo estimado para la instalación del equipo, y en su caso, aportar la documentación necesaria para la revisión; en caso de ser procedente la solicitud de Mejora Tecnológica, se notificará al licitante adjudicado y al Administrador del Contrato para que procedan a realizar el cambio del(los) equipo(s), instalación, verificación, enlace con el sistema de información, el suministro de los bienes de consumo necesarios para su operación, y otorgar la capacitación al personal del Instituto, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento, sin costo adicional para el Instituto, en el periodo de tiempo conciliado, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio. 



El Licitante Adjudicado deberá elaborar para cada equipo sustituido por Mejora Tecnológica, el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” debidamente requisitada en cada uno de sus incisos, adjuntando evidencia fotográfica y formalizarla en conjunto con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir del siguiente día natural de instalado, mismos que deberá entregar en original al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico..



· Gestor de turnos. Los licitantes adjudicados deberán considerar la instalación de un gestor de turnos automatizado para los Laboratorios Clínicos que lo soliciten, con las siguientes especificaciones: requiere de un dispositivo de escaneo de código de barras que registre el orden de llegada de los pacientes con cita en el sistema de información, así como un sistema audiovisual que permita mostrar la asignación de pacientes a los cubículos de toma de muestra, para lo cual se podrá instalar un interruptor para informar al sistema de información acerca de la disponibilidad de un cubículo para que el paciente sea llamado al cubículo disponible.



4. BIENES DE CONSUMO.



El Licitante Adjudicado  deberá entregar los bienes de consumo para la realización de los estudios del SMI de Estudios de Laboratorio Clínico, establecidos en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”, las cuales podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica, durante la vigencia de la prestación del servicio en términos de lo establecido en los manuales de los equipos que oferte, siendo el responsable de su recepción el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico mediante el Anexo T6 “Cédula de Control de Bienes de Consumo”. Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto.



Debiendo considerar como Bienes de Consumo los siguientes:



· Reactivos.

· Controles.

· Calibradores. 

· Consumibles.



Todos los Bienes de Consumo, que el Licitante Adjudicado considere en su propuesta, deberán ser originales y presentarse listos para ser utilizados, los cuales deberán ser compatibles con los equipos que oferten para la prestación del servicio y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos, de acuerdo a lo manifestado por el fabricante del producto, deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales, vigentes suscritos por México.



Para los bienes de consumo, los licitantes adjudicados, deberán considerar una vigencia de al menos 2 (dos) meses de caducidad, a excepción de aquellos que tengan como componente células sanguíneas (controles) para los cuales la vigencia deberá ser de al menos 15 (quince) días.



En el caso que los licitantes propongan bienes de consumo que requieran temperaturas de conservación en rangos de temperatura de refrigeración o congelación deberán considerar y proporcionar el equipo refrigerador/congelador necesario para este fin, de tamaño y capacidad de acuerdo con las cantidades de insumos que se entreguen en cada Unidad Médica y a la disponibilidad de espacio.



Los bienes de consumo no deberán ostentar las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, ser descontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas que instruyan su retiro del mercado o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.



Entrega Inicial. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá en cantidad para la realización de la cantidad máxima de estudios que se realizan en 45 (cuarenta y cinco) días, conforme se establece en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC” y que deberá entregarse como mínimo antes de 7 (siete) días naturales previos a la puesta en operación de los equipos y al inicio de la prestación del servicio, en las Unidades Médicas del Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”. 



Entregas Subsecuentes. Se deberán realizar conforme a las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial para 45 días; para la prestación del servicio se debe considerar que las entregas de bienes de consumo se deberán realizar los primeros 7 (siete) días hábiles de cada mes.



Bienes de Consumo para Pruebas de Control Interno y Externo. Para las pruebas de Control de Calidad Interno y Externo los licitantes adjudicados deberán considerar lo siguiente:



· Para el Control de Calidad Interno, deberá entregar los insumos necesarios, considerando cuando menos una corrida diaria o de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y a la productividad de cada Laboratorio Clínico.

· Para el Control de Calidad Externo, deberá entregar los viales del panel en las condiciones de temperatura y traslado indicadas por el fabricante, para cada grupo de estudios, con la periodicidad que establezca el Programa al que se inscriba.

· Considerar todo lo señalado en el numeral 5 CONTROL DE CALIDAD del presente Anexo Técnico.



Los insumos señalados anteriormente, no se considerarán como parte de la dotación de inicio ni subsecuentes para los estudios requeridos y no tendrán costo adicional para el Instituto.



Visita de monitoreo. Los Licitantes Adjudicados a través del Enlace designado o a quien esta designe, deberán realizar visitas de monitoreo a los laboratorios clínicos de las unidades médicas incluidas en la(s) adjudicada(s) durante la vigencia de la prestación del servicio, con una frecuencia mínima de cada 7 (siete) días naturales, de lunes a viernes en un horario entre las 09:00 horas y las 14:00 horas en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, en los cuales otorgará el apoyo logístico del servicio cuando así se requiera y cotejará la productividad registrada verificando además la existencia de los bienes de consumo, a fin de asegurar la prestación del servicio sin interrupciones por falta de insumos.



Entregas urgentes: Los licitantes adjudicados deberán realizar, conforme a las necesidades de cada Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas) adjudicada(s), la entrega de los bienes de consumo de aquellos que se hayan agotado antes de la siguiente fecha de dotación consideradas en las entregas subsecuentes, a solicitud del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes al de la hora de la solicitud realizada; a su vez el Licitante Adjudicado deberá realizar el traslado de muestras para el procesamiento de los estudios conforme a lo señalado en los apartados: Centros Regionales de Alta Productividad (CRAP), Laboratorios Alternos o Laboratorios de Referencia, conforme lo señalado en el presente Anexo Técnico.



Lugar y Horario de Entrega. Las entregas deberán realizarse en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas, en los domicilios señalados en Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, mediante el Anexo T6 “Cédula de Control de Bienes de Consumo”. Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto.



Bienes de consumo desperdiciados. El Licitante Adjudicado deberá reponer los bienes de consumo desperdiciados derivado de alguna falla en el proceso, en un lapso no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación por parte del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.1 “Reporte de falla de los equipos”.



Devolución y Reposición de Bienes de Consumo. El Instituto solicitará al Licitante Adjudicado la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, identificadas posterior a la entrega, o de calidad inferior a la propuesta o con vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio conforme al Anexo T6.1 “Devolución y reposición”, y a su vez se notificará al Licitante Adjudicado por escrito y correo electrónico a la persona designada por este, a través del Administrador del Contrato, el cual contará a partir del día hábil siguiente a la notificación, con un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, para realizar la reposición de los bienes de consumo, sin que las sustituciones impliquen su modificación y a entera satisfacción del Instituto, en caso contrario el Licitante Adjudicado deberá realizar el realizar el traslado de muestras para el procesamiento de los estudios conforme a lo señalado en los apartados: Centros Regionales de Alta Productividad (CRAP), Laboratorios Alternos o Laboratorios de Referencia de acuerdo al presente Anexo Técnico.



Suspensión/Inhabilitación. En caso de que las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o Secretaría de Salud) suspendan o inhabiliten el registro sanitario de alguno de los bienes de consumo ofertados por el Licitante Adjudicado el Instituto procederá a la devolución o canje en términos de los establecido en el punto anterior, lo cual aplicará para los Laboratorios Clínicos en donde se hayan entregado dichos bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio.



En caso de que el Licitante Adjudicado no pueda reponer los bienes de consumo compatibles con los equipos instalados de acuerdo a su oferta, deberá sustituir el equipo, equipo complementario y/o accesorios por alguno de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a partir de su notificación, de la misma manera, deberá activar el laboratorio alterno/de referencia que permita continuar con el otorgamiento del servicio y el funcionamiento de los Laboratorios Clínicos.



En caso de que alguno de los equipos o bienes de consumo ofertados y aceptados durante la licitación, pierda la vigencia del Registro Sanitario correspondiente durante la vigencia de la prestación del servicio y el Licitante Adjudicado sustituir el equipo, equipo complementario y/o accesorios por otro de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio o informar al Administrador del Contrato para que realice el trámite de Mejora Tecnológica, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales contados a partir de su notificación.



El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este punto, serán causa de rescisión del contrato de la prestación del servicio.



Daños y/o perjuicios. El Licitante Adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

La transportación de los Bienes de Consumo, las maniobras de carga y descarga en el lugar que se determine por el Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico, correrá a cargo y cuenta del Licitante Adjudicado a y sin costo adicional para el Instituto.



El desempeño de los bienes de consumo a suministrar, con los equipos a instalar para la prestación del servicio, deberán ser compatibles entre sí y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos y exactos, de acuerdo con lo manifestado por el fabricante del producto.



Los bienes de consumo no deberán ostentar las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas que instruyan su retiro del mercado o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias y deberán ser de origen nacional o de los países miembros de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales, vigentes suscritos por México.



En caso de no estar en condiciones de operar alguno de los Laboratorios Clínicos adjudicada, por la falta de bienes de consumo, imputable al Licitante Adjudicado, este prestará el servicio a través de Laboratorio Alterno/Laboratorio de Referencia o de otro Laboratorio Clínico del Instituto por un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, de común acuerdo con ambos Jefes o Encargados de los servicios involucrados, sin costo adicional para el Instituto.



5. CONTROL DE CALIDAD. 



El Licitante Adjudicado, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará periódicamente en conjunto con los Jefes o Responsables los Laboratorios Clínicos, los resultados que deriven de la aplicación del control de calidad interno, así como de la participación a los Programas de control de calidad externo a los que sean inscritos por parte del Licitante Adjudicado fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la NOM-007-SSA3-2011.



Control de Calidad Interno



El Licitante Adjudicado deberá asegurar la dotación de los bienes de consumo, necesarios para la realización de los estudios del Control de Calidad Interno de todos los equipos asignados en el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, a todos los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas de la(s) adjudicada(s) de acuerdo con el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

El Licitante Adjudicado durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a solicitud de este, los resultados derivados del Control de Calidad Interno, con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, para dar solución a la problemática presentada.

El Instituto podrá realizar durante la vigencia de la prestación del servicio, evaluaciones analíticas y de atributos a los equipos y reactivos con los que se esté proporcionando los servicios, para aceptar aquellos que cumplan con las especificaciones requeridas y rechazar aquellos que se encuentren fuera de especificaciones.



Control de Calidad Externo



El Licitante Adjudicado está obligado a inscribir a los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas a un programa de Control de Calidad Externo acreditado ante una entidad Nacional o Internacional para dar cumplimiento al numeral 7.2 de la NOM-007-SSA3-2011 “Deberán participar al menos en un programa de evaluación externa de la calidad, en el cual deberán integrar los estudios de laboratorio que realicen y que incluya el programa, de acuerdo con las necesidades del laboratorio clínico en materia de calidad”, para los equipos de los Grupos 1 a 15 de todos los laboratorios clínicos de las Unidades Médicas establecidos en el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, obligándose a entregar al Encargado o Jefe de Servicio de Laboratorio Clínico y/o al Administrador del Contrato el documento en original y facilitando a la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos copia digital a la dirección electrónica ctsi.elc@imss.gob.mx de la inscripción a más tardar a los 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



El Licitante Adjudicado, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en cada ciclo, los resultados derivados del Control de Calidad Externo, con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la Norma antes referida. 



Los proveedores de las muestras para el control externo de la calidad, deberán contar con el reconocimiento de su capacidad técnica y confiabilidad por una entidad de acreditación como proveedor de ensayos de aptitud. 

Para todos los casos de inscripción a programas de control de calidad externo, el Licitante adjudicado, deberá entregar la constancia de inscripción al Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico y enviar a la CASMI, copia digital de la misma a la dirección electrónica ctsi.elc@imss.gob.mx a más tardar el día 15 natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y de forma anual con cada inscripción que realicen.



El Licitante Adjudicado, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, periódicamente para el Control de Calidad Interno, y en su caso, cada ciclo para el Control de Calidad Externo los resultados derivados de las evaluaciones, con el fin de tomar medidas en su caso, registrando todas las medidas preventivas y correctivas efectuadas, para dar cumplimiento a la NOM-007-SSA3-2011.



6. TRASLADO DE MUESTRAS. 



El Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas, o a quien este designe, será el responsable de la entrega de las muestras en tubo primario para su procesamiento al Licitante Adjudicado para su traslado, requisitando y validando en el Anexo T11 “Requerimiento y formato de envío de muestras”.

El Licitante Adjudicado se encargará del traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme a los Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” y en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los Anexos T12 “Laboratorios Alternos” y T13 “Laboratorios de Referencia”, de acuerdo con el nivel de servicio de forma oportuna y eficiente. 



7. CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).



Los CRAP procesarán los estudios de esa unidad y de las referenciadas por otras Unidades Médicas de acuerdo con el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, debiendo registrarse esta solicitud de procesamiento en el sistema de información, tanto de la unidad solicitante como de la procesadora. 



Traslado y Concentración de las Muestras Biológicas para su Estudio. El Licitante Adjudicado deberá trasladar de las Unidades Médicas que refieran las muestras a los CRAP dentro de las siguientes 24 horas como máximo, de lunes a jueves, excluyendo los días festivos. 



En caso de que el licitante adjudicado no realice el traslado de las muestras hasta en 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio, una vez aplicadas las penas convencionales, será causa de recisión del contrato.





 TRASLADO DE LAS MUESTRAS A LOS CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).

Se deberá garantizar la logística para el traslado de las muestras dentro de las siguientes 24 horas de su obtención por parte del licitante adjudicado a los CRAP, de acuerdo con las condiciones de envió establecidas por el Centro Regional de Alta Productividad, utilizando el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”.

Las Unidades Médicas para él envió de las muestras a CRAP utilizará el Anexo T11 “Requerimiento y formato de envío de muestras” para su estudio en alguno de los grupos siguientes: 



· Grupo 1. Química Clínica

· Grupo 4. Coagulación especial 

· Grupo 8. Inmunología

· Grupo 9. Hormonas y Marcadores

· Grupo 10. Marcadores Tumorales

· Grupo 11. Autoinmunidad

· Grupo 12. Serología.

· Grupo 13. Fármacos

· Grupo 15. Citometría de Flujo

· Grupo 18. Histocompatibilidad

· Grupo 19. Micobacterias

· Grupo 20. Biología Molecular

· Grupo 21. Carga Viral

· Grupo 23. Pruebas especiales



Los horarios de recolección deberán ser coordinados en conjunto el licitante adjudicado, el laboratorio de envío y el CRAP, con el fin de tener una logística de los tiempos de traslados y variables a considerar durante los trayectos.



Condiciones Mínimas en el Traslado de Muestras Biológicas a los CRAP, Laboratorios Alternos o a los Laboratorios de Referencia.



Para el traslado de muestras, el Licitante Adjudicado deberá de trasportarlas en el sistema básico de triple embalaje, según la Guía para el Transporte Seguro de Substancias Infecciosas y Especímenes Diagnósticos emitido por la OMS, la NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el Diario Oficial de Federación el 27 de marzo de 2012 y las Normas a que esta haga referencia, y que deberá incluir cuando menos lo siguiente:



· Recipiente primario: En el cual está contenida la muestra biológica (exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo, lavado bronquio alveolar, biopsia, suero, etc.), el recipiente primario (p. ej. crio tubos, tubos o frascos con tapa de rosca), debe ser hermético para evitar que la muestra se derrame y tiene que estar perfectamente etiquetado con el nombre o número de muestra del paciente. El recipiente primario deberá rodearse de material absorbente como gasa o papel absorbente y colocarse en un recipiente secundario hermético a prueba de derrames y golpes.



· Contenedor secundario: Este contenedor rígido o flexible, es donde se colocará el recipiente primario, debe ser de cierre hermético, a prueba de filtraciones, con la finalidad de proteger el o los contenedores primarios. En el contenedor secundario se deberá colocar material amortiguador para que no dañen las muestras y los refrigerantes suficientes que garanticen que la muestra se conserve a una temperatura entre 4 y 8 °C. Si se colocan varios recipientes primarios dentro de un recipiente secundario se deberá usar una gradilla y material absorbente para evitar algún derrame. Los recipientes secundarios deberán llevar las etiquetas de riesgo biológico y señal de orientación del recipiente.





· Contenedor terciario: Caja de cartón o hielera y paredes cubiertas que permitan mantener firme el contenedor secundario, con sello hermético, bolsa con sello en el interior y paredes cubiertas que permiten mantener la muestra a temperatura ambiente o refrigeración según se requiera, que proteja el contenido de elementos externos del ambiente y debe estar etiquetado con los datos del remitente, destinatario y señal de orientación. La documentación que se integre al triple embalaje deberá colocarse en la parte interior del paquete.



Entrega de Resultados; una vez validados los resultados en el CRAP, deberán visualizarse de manera inmediata este resultado en el sistema de información del laboratorio de envío. En caso fortuito o de fuerza mayor por el cual no se encuentre operando el sistema de información se tendrán que visualizar como tiempo máximo las siguientes 24 horas de su validación. 





8. LABORATORIOS ALTERNOS.



Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al licitante adjudicado, este último otorgará la atención de los Estudios de Laboratorio Clínico que en su momento no se puedan realizar en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Instituto de acuerdo al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, a través de los Laboratorios Alternos que proponga el licitante adjudicado y avalados por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico para la prestación del servicio y el traslado de las muestras, correrá a cargo y riesgo del Licitante Adjudicado, sin costo adicional para el Instituto, utilizando el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”.

El Licitante Adjudicado deberá incluir en la documentación que se entregará al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico de un/unos Laboratorio(s) Alterno(s) por cada laboratorio clínico del Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC”, que deberá(n) estar ubicado(s) en la misma localidad que la Unidad Médica, y dará(n) el soporte en caso de existir interrupción en el servicio, cumpliendo con la NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el Diario Oficial de Federación el 27 de marzo de 2012, el cual asumirá la responsabilidad de los resultados, utilizando el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”.



El Licitante adjudicado deberá entregar a más tardar el día 15 (quince) contado a partir del día natural siguiente a la emisión y notificación del fallo, para cada unidad médica Adjudicada(s), conforme al Anexo T12 “Laboratorios Alternos”, logística y pormenores técnicos al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico con la siguiente documentación:



· Datos de identificación del laboratorio (nombre, dirección, teléfono y el nombre del encargado o responsable del laboratorio).

· Copia simple de Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario del(los) Laboratorio(s) Alterno(s).

· Plan de Trabajo por cada Laboratorio Alterno propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, listado de equipos analizadores con su marca y modelo.

· Copia simple de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo.



Así mismo, deberá contemplar el licitante adjudicado para los Laboratorios Alternos propuestos en el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”, que la recepción, embalaje, traslado de muestras y procesamiento de estudios, se envíen y entreguen los resultados de exámenes de rutina a más tardar en 24 horas y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 (cuatro) horas, e incluir en el sistema de información el resultado de los estudios de la Unidad Médica solicitante, esto por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.

Entrega de resultados: Inmediatamente después de entregar las muestras que serán enviadas al Laboratorio Alterno, el Licitante adjudicado tiene hasta 24 horas para entregar resultados de los estudios procesados en los Laboratorios Alternos y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 horas, debiendo entregar los resultados en ambos casos, en el sistema de información de la Unidad Médica solicitante por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.



9. LABORATORIOS DE REFERENCIA. 



Para los estudios del grupo de “Estudios Especiales”, los estudios de bajo requerimiento y los que no se puedan procesar en los equipos instalados, el licitante deberá considerar en su oferta la lista de laboratorios de referencia en donde se procesarán utilizando el Anexo T13 “Laboratorios de Referencia”, la cual deberá formar parte de su Propuesta Técnica.



El Licitante adjudicado deberá entregar en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico la siguiente documentación:



· Razón Social, dirección y nombre del responsable sanitario del Laboratorio.

· Copias simples del aviso de funcionamiento y del responsable sanitario vigentes del Laboratorio

· Copia simple del comprobante de la acreditación vigente de la ISO 15189: 2012 o la NMX-EC-15189-IMNC-2015, a nombre del laboratorio de referencia. 

· Lista de estudios que procesará en los Laboratorios de referencia con los tiempos de procesamiento.

· Logística que tendrá para el embalaje y envió de muestras.

· Constancia de inscripción a un programa de Control de Calidad Externo para los estudios que se procesarán en ese laboratorio.





Entrega de resultados: conforme a los días de proceso estipulados para cada Laboratorio de Referencia, el Licitante adjudicado tiene hasta 24 horas para entregar resultados de los estudios en el sistema de información de la Unidad Médica solicitante por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.



10. MANTENIMIENTOS. 



El Licitante Adjudicado, deberá realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a la totalidad de los equipos instalados, sin costo adicional al Instituto durante la vigencia de la prestación del servicio, con la finalidad de mantenerlos en óptimas condiciones, garantizando la prestación del servicio de manera ininterrumpida.



Los mantenimientos preventivos y correctivos deberán considerar mano de obra especializada, refacciones originales, insumos y demás actividades que en su caso sean necesarias para la correcta operación de los equipos involucrados y de la interfaz de los equipos analizadores con el sistema de información.



· [bookmark: _Toc485297346]Mantenimiento Preventivo



        El Licitante Adjudicado a más tardar el día 10 (diez) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo y dentro del contrato  los primeros 15 (quince) días naturales de cada año, deberá entregar al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de cada equipo entregado e instalado en el que especificará la(s) fecha(s) para la realización del(los) mantenimiento(s) preventivo(s) de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante.



        El mantenimiento preventivo se deberá proporcionar de acuerdo al calendario previamente establecido en días y horas hábiles de los Laboratorios Clínicos, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos (protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos), en su caso reemplazo de partes originales y su calibración sin costo adicional para el Instituto; en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo”; el mantenimiento se podrá adelantar como máximo 10 (diez) días naturales antes de la fecha establecida, sin que esto sea considerado como un incumplimiento al nivel de servicio. 



Es requisito para el Licitante Adjudicado cumplir los mantenimientos preventivos con la finalidad de mantener el equipo instalado, en óptimas condiciones, a efecto de que el Instituto este en posibilidad de realizar sin interrupción, en tiempo y forma, y con resultados de calidad, los estudios requeridos en el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico.



Al finalizar el mantenimiento preventivo, se deberá entregar un reporte que asegure el cumplimiento del mantenimiento realizado en el equipo, recabando el visto bueno del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, además de registrar en la bitácora del equipo y la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó.



· [bookmark: _Toc485297347]Mantenimiento Correctivo



El Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico reportará fallas o descomposturas de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, periféricos o sistema de información al enlace designado por el Licitante Adjudicado, vía correo electrónico y/o telefónica al soporte de asistencia técnica, siendo obligación del prestador del servicio asignar el folio correspondiente, así mismo, el personal del Instituto, deberá registrar en la bitácora del equipo el reporte de falla, el cual deberá tener fecha y hora de reporte, persona que recibe el reporteequipo, equipo complementario, accesorio o periférico reportado, número de serie y el folio de reporte asignado, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.1 “Reporte de falla de los equipos”. Por su parte el Licitante Adjudicado deberá atender el reporte y efectuar las reparaciones necesarias, en un plazo máximo a 48 horas siguientes, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice.



En caso de requerirse el reemplazo de partes o piezas por el desgaste o dañadas, deberán ser nuevas y originales y sin costo para el Instituto. 



En caso de reparaciones mayores, donde los protocolos del fabricante estipulen la necesidad de realizar una validación/verificación del equipo que presentó la falla, se deberá realizar sin costo extra para el instituto. En caso de reparaciones mayores en las que el Licitante Adjudicado determina la necesidad de sustituir el equipo y/o periférico, lo deberá reponer dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, por otro de igual o mejores características y que proporcione los mismos parámetros, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento y sin interrumpir la prestación del servicio y la operación del Laboratorio Clínico.



En caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas imputables al equipo, por desperfectos o mal funcionamiento de los equipos en un período de 5 (cinco) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales, las cuales impliquen la interrupción del servicio o el traslado y procesamiento de las muestras en otro Laboratorio Clínico, el Licitante Adjudicado deberá realizar la sustitución e instalación de un equipo de igual o mejores características, en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, sin modificar el Precio Unitario del procedimiento y sin costo adicional para el Instituto; en todos los casos, deberá entregar reactivos, controles, calibradores, consumibles, catálogos, folletos, instructivos y manuales de operación, estos deberán estar en idioma español o traducción simple al español y Anexos T4, T4.1, T5, T7, T7.1, así como capacitación al personal que el Instituto designe.



Cuando por causas relativas a los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo, ameriten la suspensión de la operación de uno o más equipos, el Licitante Adjudicado deberá garantizar la prestación del servicio considerando el traslado y procesamiento de las muestras, de acuerdo a las necesidades, previo acuerdo con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, en un Laboratorio Alterno, de Referencia o en otro Laboratorio Clínico del Instituto por un plazo máximo de 10 (diez) días naturales; de común acuerdo con ambos Jefes o Encargados en el caso de laboratorios institucionales, sin costo adicional para el Instituto.



11. CAPACITACIÓN. 



. El Licitante Adjudicado, deberá de realizar la capacitación al personal de Instituto, por personal especializado. Esta capacitación tendrá como objetivo garantizar, que el personal identifique las partes operativas de los equipos y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente Anexo Técnico. El Licitante Adjudicado deberá proporcionar la capacitación al personal del Instituto para el adecuado uso y manejo de los equipos de laboratorio, complementarios, bienes de consumo, de cómputo, periféricos, de los procedimientos analíticos, la cual deberá de cumplir los requisitos establecidos en el presente numeral.



El Licitante Adjudicado deberá presentar al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, un programa de capacitación para el personal designado por el Instituto, en formato libre detallando los contenidos temáticos, el tiempo de duración, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado. 



El Licitante Adjudicado deberá considerar una capacitación previa al inicio del servicio y capacitación continua durante la vigencia de la prestación del servicio, en las instalaciones del Instituto en las unidades médicas de la(s) Partid(s) adjudicada(s). Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Licitante Adjudicado. 



El control del Registro de Asistencia se realizará mediante el formato contenido en el Anexo T7.1 “Formato asistencia a capacitación”, el cual será avalado por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico al término de cada evento.

Al término de la capacitación (previa y continua), el Licitante Adjudicado extenderá constancia individual de capacitación, que será entregada al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y así mismo se deberá requisitar el Anexo T4.1 apartado E “Cédula de Puesta a Punto” y el Anexo T7.2 “Formato de acreditación de la capacitación”.



·   Capacitación previa.



El Licitante Adjudicado, deberá brindar una capacitación previa antes del inicio de la prestación del servicio al personal de los Laboratorios Clínicos en las unidades médicas adjudicada(s), posterior a la instalación de los equipos y dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, por medio del formato contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. La lista de capacitación inicial deberá ser entregada por el Jefe o Encargado del Servicio antes de concluir la instalación del equipo en cuestión.

La capacitación consistirá en garantizar, que el personal identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente Anexo Técnico. Se iniciará posterior a la instalación y durante el periodo de puesta a punto de 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Licitante Adjudicado.



·   Capacitación Continua. 

La capacitación continua, será solicitada cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación; será dirigida al personal del Instituto para que identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo para la realización de los estudios motivo de este servicio. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al Licitante Adjudicado. 

Durante la vigencia de la prestación del servicio debe considerarse su realización, previa solicitud por escrito del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, en un plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir de la solicitud realizada al Contacto Designado del Licitante Adjudicado; la coordinación y supervisión de su realización estará a cargo del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



12. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MENSAJERÍA HL7.



Para el envío de información a la base de datos central del Instituto, deberá proporcionar el hardware necesario para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permita la continuidad operativa del servicio, todo equipo analizador deberá tener interfaz con el sistema de información del Licitante Adjudicado.

El licitante deberá ofertar dentro de su propuesta un sistema de información el cual deberá entregar, instalar y poner a punto al inicio de la prestación del servicio conforme a la Especificación Técnica 5640-023-001 vigente, la cual define la funcionalidad mínima que debe incluir el Sistema de información del licitante que resulte y cómo debe darse la comunicación hacia la base de datos central del Instituto, para la comprobación de identidad y/o vigencia de derechos del paciente, así como el envío de información clínica por medio de mensajería HL7 definido en las guías de implementación correspondientes.



Este Sistema de Información deberá cumplir con lo estipulado en la ETIMSS 5640-023-001 vigente, así como cumplir en el envío correcto y oportuno de la mensajería HL7 hacia la base de datos central del Instituto para garantizar que a través de ésta, se pueda tener información actualizada al día para extraer y simplificar el proceso de construcción de aplicativos de análisis y consulta de la Jefatura de Laboratorio Clínico, Coordinaciones de Auxiliares de Diagnóstico, Dirección del Hospital y el OOAD a todos los estudios realizados en todo el periodo durante la vigencia de la prestación del servicio, para todas las unidades médicas adjudicadas.



El licitante que resulte adjudicado deberá realizar todas las gestiones administrativas relacionadas con el Sistema de Información y envío de mensajería HL7, en las oficinas del Administrador del Contrato, a efecto de instruir a quien corresponda para la gestión oportuna.



En caso de existir actualizaciones en el sistema de información central del Instituto, así como los componentes que lo conforman mencionados anteriormente, que provoquen modificaciones en el sistema de información del licitante adjudicado, éste último se verá obligado a realizar los cambios necesarios para permitir la continuidad de la operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, sin costo adicional para el Instituto.



Presentación de la propuesta técnica



El(los) licitante(s) integrar en su propuesta técnica la documentación correspondiente al sistema de información ofertado, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, dicha documentación será:

Para el sistema ofertado deberá incluir lo siguiente:



Anexo TI.1 (A.TI uno) Carta Bajo Protesta de decir verdad en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmada por el representante legal del licitante, en la cual manifiesta que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar un sistema de información para proporcionar el servicio el cual deberá cumplir en su totalidad con la Especificación Técnica del IMSS 5640-023-001 vigente para el Sistema de Información de ELC en las especificaciones técnico-normativas establecidas por el Instituto.

Equipo de Cómputo y Periféricos para el Sistema de Información



El licitante adjudicado  deberá proporcionar los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS, impresoras, etiquetas, papel y todo lo necesario para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permitan la continuidad operativa del servicio. El equipo de cómputo e infraestructura de red debe surtirse de acuerdo con las especificaciones mínimas del Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”.

En caso de que los licitantes adjudicados requieran de más de un equipo mencionado en este apartado para cumplir con los niveles de servicio, podrá adicionarlos a la solución propuesta, sin costo para el Instituto.

Para efectos de integrar en su propuesta técnica y económica los equipos de cómputo, periféricos, insumos, etc. mencionados en el párrafo anterior, los licitantes deberán considerar los requerimientos de operación de su equipo y las necesidades de las áreas de acuerdo con el espacio y el personal que las opera.

Dentro de su propuesta el licitante adjudicado deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término de la vigencia de la prestación del servicio deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo proveedor, en conjunto en caso de los OOAD con el Director de la Unidad, Jefe de Conservación o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. 

Al término de la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado estar obligado a retirar los equipos que son de su propiedad, instalados por él para el cumplimiento de la vigencia de la prestación del servicio de acuerdo, sin dañar las instalaciones del Instituto, previo acuerdo por escrito con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, sin costo para el Instituto. 

INFRAESTRUCTURA DE RED:



La instalación de la red contemplará un concentrador (switch) instalado en la Jefatura del Laboratorio Clínico dentro de una gaveta de seguridad y se considerará un nodo por cada estación de trabajo incluyendo el servidor. Esta red deberá cumplir con el estándar E IA/TIA568.

El licitante adjudicado deberá apegarse a lo establecido por la DIDT, en materia de seguridad informática:



· No Acceso a Internet 

· Antivirus (Instalación y mantenimiento) 

(Por ejemplo: NO ACCESO A INTERNET, INSTALAR Y MANTENER ACTUALIZADO ANTIVIRUS).



Se deberán instalar nodos de red en cada Unidad Médica en la que se prestara el servicio, uno para cada estación de trabajo (incluyendo Recepción y Jefatura de Laboratorio Clínico) y un servidor, previo a la puesta en operación del Servicio. 

El licitante adjudicado  deberá entregar a la DSDICDS al momento de iniciar las pruebas de validación (en oficina) del sistema de información ofertado, la arquitectura de su propuesta técnica y la forma en la que coexistirá con la red Local del instituto, señalando de forma clara si existe una interconexión entre su solución y la red del inmueble.



Para ello es necesario que se considere al personal del Informática de cada una de las localidades donde se implementará el servicio, así como a la Coordinación Técnica de Telecomunicaciones para que valide los esquemas presentados y se realicen las recomendaciones en caso de así se requerirse.



Evaluación del Sistema de Información

Requisitos previos para evaluación del Sistema de Información



El licitante adjudicado entregará en las oficinas del Administrador del Contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo, la siguiente documentación:

1. Firma de Acuerdo de Confidencialidad, Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”. 

1. Designación de contacto responsable, Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”.  

1. Designación de sistema y empresa soporte, Anexo TI.5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”.

1. Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”.



1. Firma de Acuerdo de Confidencialidad



El licitante adjudicado se compromete con el Instituto a firmar un acuerdo de confidencialidad, Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”, en el cual se establece que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá hacer uso de la información puesta a su disposición o generada durante y posterior a la vigencia de la prestación del servicio para un fin distinto al establecido en su objeto y en el presente documento, sujetándose a las responsabilidades económicas, penales y de cualquier otra índole a instancia del Instituto, que deriven del incumplimiento de este acuerdo. 



1. Designación de contacto responsable con sus datos



El licitante adjudicado deberá notificar por escrito, Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”, los datos de contacto de la persona responsable de establecer comunicación con el Instituto para todo lo referente al Sistema de Información, la cual debe mantener una relación laboral con la empresa a quien se adjudica el contrato del Servicio Integral. El Licitante Adjudicado deberá notificar al Administrador del Contrato, cualquier cambio que realice respecto al personal designado con la finalidad de mantener actualizado el registro de contactos para cada proveedor. Toda comunicación entre el Instituto y el Licitante Adjudicado será única y exclusivamente mediante el personal designado, por lo que el Instituto se reserva el derecho de atender toda solicitud proveniente de proveedores o personas distintas a las designadas. 



1. Designación de sistema y empresa soporte



El  licitante adjudicado  deberá notificar por escrito, Anexo TI.5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”, al Administrador del Contrato, el Sistema de Información que propone implantar en las unidades donde otorgará el servicio y la empresa que le dará soporte.



1. Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7



El licitante adjudicado solicitará por escrito, Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”, una cita de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 para su Sistema de Información, al Administrador del Contrato, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores al fallo, a efecto de que este realice la gestión correspondiente para el otorgamiento de fechas para las pruebas respectivas por parte de la DSDICDS en conjunto con CTSMI.



Todos los documentos relativos a los incisos: A) Firma de Acuerdo de Confidencialidad, B) Designación de contacto responsable con sus datos, C) Designación de sistema y empresa soporte y D) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, deberán entregarse mediante un escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, debidamente firmada por el representante legal del licitante con facultades de administración o de dominio en las Oficinas del Administrador del Contrato, en días y horas hábiles (Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs).





Pruebas de funcionalidad para evaluación del Sistema de Información.



Las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, constan de dos fases: 



·  Evaluación en oficina. Serán realizadas en coordinación de informática , para la validación de la funcionalidad del Sistema de Información del Licitante Adjudicado, apegado a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-001 vigente y para revisión del envío de mensajería HL7 del Sistema de Información del Licitante Adjudicado hacia la base de datos central del instituto. En caso de cumplir exitosamente con las pruebas en oficina, la DSDICDS notificará al(los) Administrador(es) del Contrato para la continuación de las pruebas funcionales en sitio. 



·  Evaluación en sitio. Para la revisión en conjunto con el CDI  y el jefe o encargado del laboratorio Clínico  la funcionalidad del Sistema de Información del Licitante Adjudicado y del envío de mensajería HL7, la cual deberá realizarse en alguna de las unidades médicas adjudicadas previo acuerdo con el Administrador del Contrato.



Las pruebas funcionales en oficina y sitio considerarán, una prueba, respectivamente, de los esquemas de reenvió de la mensajería HL7, considerando todos los escenarios de falla, relativos a la infraestructura del licitante, esto para tener claros los parámetros y protocolos de actuación, ésta prueba será evaluada por el área de telecomunicaciones que el Instituto determine en acompañamiento de la Coordinación de informática, el personal que estas áreas designen



[bookmark: _Hlk130292144]El Licitante Adjudicado deberá cubrir en su totalidad los puntos mencionados en la ETIMSS 5640-023-001 vigente durante las pruebas funcionales y de envío de mensajería HL7, en oficinas y en sitio, en un plazo no mayor de los 15 (quince) días naturales, contados a partir del día natural siguiente de la notificación y emisión del fallo, previo a la instalación del Sistema de Información en las unidades médicas adjudicadas.



Para las pruebas funcionales se permitirá como máximo tres intentos para acreditar las pruebas funcionales en oficina y dos intentos para aprobar las pruebas en sitio; dentro del plazo de 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la notificación y emisión del fallo.



Una vez concluidas las pruebas funcionales (en oficina y en sitio) se emitirán, al Licitante Adjudicado, un documento en el cual se acredite el cumplimiento del proceso para la instalación del Sistema de Información en todas las unidades médicas adjudicadas, respecto a lo establecido en la ETIMSS 5640-023-001 vigente (documento denominado Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica).



En caso de no acreditar las pruebas funcionales en sitio en el plazo señalado de los 15 (quince) días naturales, la DSDICDS deberá notificar al Administrador del Contrato, sobre el cumplimiento o incumplimiento de este requisito, a efecto de no emitir el comprobante correspondiente. 



Una vez agotado el plazo de los 5 (cinco) días naturales, la quien el Instituto designe, deberá notificar al Administrador del Contrato sobre el cumplimiento o incumplimiento de este requisito. 



Una vez concluido el periodo establecido para la realización de las pruebas de funcionalidad y puesta en punto del sistema de información, la coordinación de informática no recibirá más solicitudes.



Instalación y Puesta a Punto del Sistema de Información.



El Licitante Adjudicado deberá llevar a cabo la instalación y puesta en operación del Sistema de Información que acreditó las pruebas funcionales señaladas en el punto anterior, para otorgar el Servicio de Laboratorio Clínico, conforme a las características y plazos establecidos.



El participante  deberá acordar y entregar al Administrador del Contrato el Calendario de Despliegue respecto de la instalación del sistema de información en las Unidades Médicas adjudicadas, en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la acreditación de las pruebas en sitio.



Una vez acordado el Calendario de Despliegue del sistema de información de las Unidades Médicas adjudicadas, el Licitante Adjudicado lo informará a cada Unidad Médica, por medio del Administrador del Contrato. 



El Licitante Adjudicado deberá coordinar esfuerzos con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) o División de Ingeniería Biomédica (DIB) o quien ésta determine, para realizar las gestiones técnicas implicadas en el despliegue del Sistema de Información Asimismo, deberá documentar el modelo de operación con el mayor detalle de tal forma que se conozca la configuración total del switch, así como el direccionamiento utilizado sea o no parte del direccionamiento del Instituto debiendo entregar una memoria técnica de la instalación.



El Licitante Adjudicado deberá llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras necesarios para el control del servicio de Laboratorio Clínico y otorgar apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los plazos establecidos en los Niveles de Servicios de los presentes Términos y Condiciones.

El Licitante Adjudicado deberá instalar los nodos de red necesarios, en cada Unidad Médica en la que prestará el servicio, uno para cada estación de trabajo (incluyendo Recepción y Jefatura de Laboratorio) y uno para el servidor, previo a la puesta en operación del Servicio. La categoría mínima aceptada para los nodos es categoría 6 misma que deberá ser acreditada antes de la instalación con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) o quien ésta determine.

El Licitante Adjudicado, en coordinación con el Jefe de Servicio de Laboratorio Clínico o Encargado, el CDI o quien ésta determine, levantarán una cédula de recepción de equipos programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos y UPS, correspondientes a cada Unidad Médica según Anexos T4 “Cédula de Recepción de Equipos” y T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, lo cual no deberá de exceder de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la entrega del equipamiento a entera satisfacción del Instituto.

El Administrador del Contrato y el CDI; validará que la versión del sistema de información a instalar en todas las unidades de atención médica adjudicadas es la previamente evaluada y aprobada por la coordinación de informática, en las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 realizadas en oficina y en sitio.

El Licitante Adjudicado deberá instalar el sistema de información que acreditó durante las pruebas funcionales y efectuar la entrega-recepción del equipamiento correspondiente, a entera satisfacción del Instituto, dentro del plazo de los 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, en todas y cada una de las unidades médicas adjudicadas.

El Instituto, se reserva el derecho de poder revisar en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el Licitante Adjudicado otorga el servicio, que la versión instalada del Sistema de Información sea la descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte del Licitante Adjudicado activará los supuestos de penas convencionales y/o deducciones establecidas.



El Instituto a través del Administrador del Contrato o quien éste determine, podrá evaluar, en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el Licitante Adjudicado otorga el servicio, desviaciones en la operación derivadas del funcionamiento del Sistema de Información, de manera que el Área Requirente o Administrador del Contrato, solicite a la DSDICDS la revisión correspondiente.



Ante cualquier cambio sobre la versión del Sistema de Información descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, el Licitante Adjudicado al deberá someter a evaluación la nueva versión del Sistema y en caso necesario rehacer la batería de pruebas iniciales para garantizar el correcto funcionamiento.



El Licitante Adjudicado deberá tener disponible una página Web para la consulta por la Intranet de los resultados de laboratorio conforme a lo indicado en la Especificación Técnica (ETIMSS) 5640-023-001 vigente. Este acceso deberá ser validado con el Jefe del Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico en cada unidad médica.

Adicionalmente, el Licitante Adjudicado deberá contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, citas, resultados de todos los estudios, etc., sin costo adicional para el Instituto. 

La información en la operación de los Servicios Integrales será propiedad del Instituto y es considerada como confidencial conforme al Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”, todo ello se conservará en el área donde se prestó el servicio y sólo podrán ser utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, el Licitante Adjudicado se obliga a no hacer uso indebido de la misma, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Instituto, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa.



Registro de información del Servicio de Estudio de Laboratorio Clínico.



La mensajería HL7 descrita en la ETIMSS 5640-023-001 vigente, deberá ser enviada de manera exitosa (con respuesta exitosa por parte de los servicios web del Instituto) a la base de datos central del Instituto dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del evento de otorgamiento del servicio integral en las unidades médicas adjudicadas. 



CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.



El licitante adjudicado elaborará y presentará un proyecto de Programa de Capacitación del Sistema de Información, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando todos los turnos de trabajo con lista de asistencia según Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación”, firmada de conformidad. Al finalizar la capacitación, realizará la evaluación de estas, solicitando el Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación” como constancia de realización en tiempo y forma. 



El licitante proporcionará capacitación al personal de la Unidad Médica, de acuerdo con el perfil de los usuarios; entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe o encargado del Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.



El licitante adjudicado se comprometerá a mantener capacitado permanentemente al personal que así lo requiera la Unidad Médica durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Instituto, todo ello a conformidad del Jefe o Responsable del Laboratorio. Las capacitaciones que se soliciten como subsiguientes, deberán iniciarse a más tardar 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al proveedor.

El licitante adjudicado entregará la evidencia (constancia y lista de asistencia según Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación” y Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación” que acredite el cumplimiento del Programa de Capacitación de acuerdo al Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación”, así como del catálogo electrónico (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras en idioma español o inglés con su traducción simple al español, al Administrador del Contrato, dentro del periodo de 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.





MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y HARDWARE.



El mantenimiento preventivo para el Sistema de Información del licitante adjudicado, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos, lectores de códigos de barras y UPS, se llevará a cabo a través de la Bitácora de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo al programa de mantenimiento acordado con la Unidad Médica cada 6 (seis) meses o el tiempo que estipule el fabricante, lo que resulte menor, por lo que el proveedor adjudicado se compromete de manera enunciativa y no limitativa a que:

a. El servidor se encuentre conectado a la red institucional;

b. Las IP´s se encuentren activas y asignadas a los equipos del proveedor;

c. El equipo lector de código de barras se encuentre en buenas condiciones y operando;

d. Se mantenga actualizado el antivirus;

e. Se realice la limpieza y verificación de piezas para el equipo de cómputo, periféricos lectores de código de barras y UPS, cada 6 (seis) meses o lo que indique el fabricante, si el plazo que establece es menor; y

f. Se actualice el sistema operativo y software complementario, al menos cada 6 (seis) meses en caso de ser requerido



En caso de que el licitante adjudicado identifique que el servidor no se encuentra conectado a la red institucional y/o que las IP´s asignadas no se encuentren activas, tendrá que dar aviso vía correo electrónico a la CDI 

Se remplazarán las partes del hardware (equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS) que se hayan dañado o desgastado por partes nuevas y originales.

El licitante adjudicado, en el caso de solicitud por contingencia derivada de fallas en el sistema de información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras, realizará:

a) La recepción de reportes de incidentes para la asistencia técnica, asignando un folio de atención y registrando como mínimo fecha de recepción, hora de reporte, número consecutivo, nombre de quien lo recibió y la descripción de la falla reportada dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes en que se ocasionó la falla, para lo cual el Jefe o Responsable de Laboratorio llenará el Anexo T5.2 “Reporte de falla de los equipos”. 

b) Las reparaciones necesarias correctivas específicas, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del Instituto.

c) El reemplazo del equipo dañado, en caso no tener reparación, en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del Instituto.



GENERALES



El Licitante que resulte adjudicado deberá de instalar y mantener en operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, la misma Empresa, Sistema y versión del Sistema de Información que fue aprobado por el Instituto (sin que esto se contraponga con las actualizaciones solicitadas por el Instituto), para todos los Laboratorios Clínicos que integren así como contar con las interfaces de conexión con los licitantes adjudicados de las otras), a fin de asegurar homogeneidad en la operación de los laboratorios clínicos, para lo cual debe de presentar como parte de su propuesta, manifestación que se compromete a lo anterior.



El Licitante que resulte adjudicado deberá de instalar y mantener en operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, la misma empresa, sistema y versión del Sistema de Información que fue aprobado por el Instituto (sin que esto se contraponga con las actualizaciones solicitadas por el Instituto), para todas las Unidades Médicas.



El Licitante que resulte adjudicado deberá otorgar un resguardo mensual de la información en memoria USB o en el medio que considere conveniente de acuerdo con el volumen de información mismo que será entregado al Encargado o Jefe de Servicio a más tardar durante los primeros 10 días naturales del mes siguiente. El licitante adjudicado deberá proteger la información y deberá garantizar que esta sea entregada en conjunto con la contraseña respectiva mediante acuse de recibo.



Una vez iniciado el servicio y en el supuesto de que se requiera para la operación de Laboratorio Clínico de más equipo (s) de los mencionados en este apartado para cumplir con los niveles de servicio, deberá adicionarlos a la solución propuesta, sin costo adicional para el Instituto. 



El Licitante que resulte adjudicado deberá considerar un servidor tipo central, en el cual podrá concentrar la información cumpliendo con lo estipulado en el Anexo TI.2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”, este estará al resguardo del Instituto en el área que se crea conveniente en coordinación con el CDI o DIB, y la administración del servidor estará a cargo de este. 



El licitante Adjudicado deberá proporcionar un acceso al Sistema de Información a la CASMI para consulta, de acuerdo con el perfil establecido en la ETIMSS 5640-023-001 vigente del servicio, a más tardar el día 15 (quince) natural contado a partir del siguiente día natural de la emisión y notificación del fallo.



Durante la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado deberá enviar cada mes el concentrado del Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en formato Excel (*.xls) correspondiente a cada unidad médica, a la CASMI al correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx, a más tardar 15 (quince) días naturales posteriores a la fecha de cada corte. 



13. ASISTENCIA TÉCNICA.



El Licitante Adjudicado, deberá contar y proporcionar soporte en línea a través del sistema de información y/o línea telefónica para la asistencia técnica que funcione las 24 (veinticuatro) horas del día, los 365 días del año, donde se reporten las fallas y se asigne un número de folio correspondiente para su seguimiento, se de atención a los Laboratorios Clínicos incluidas en este servicio; la asistencia técnica deberá estar disponible y funcional a partir del día en que inicia la prestación del servicio y durante toda la vigencia de la prestación del servicio. 



Designación de Enlace. Los licitantes adjudicados deberán designar mediante escrito en formato libre y en hoja membretada a la(s) Persona(s) designada(s) como enlace, , quien será el responsable de coordinar y validar las adecuaciones de las áreas físicas, así como de la logística para la entrega, instalación de los equipos hasta quedar en óptimas condiciones de funcionamiento en los Laboratorios Clínicos, entrega de Bienes de Consumo, así mismo realizará la entrega de accesorios/equipo complementario, conforme a los Anexos T3 “Equipamiento del SMI de ELC”, T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, Anexo TI2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”, según corresponda, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto, a más tardar el día 15 (quince) natural contado a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo, así como durante la vigencia de la prestación del servicio, del oportuno suministro de los bienes de consumo y de la prestación de asistencia técnica, mantenimientos preventivos y correctivos, y demás acciones que conlleva el servicio a contratar. Este escrito con la designación se deberá entregar el día de la presentación del servicio al Administrador del contrato, a los Jefes o Encargados de los Laboratorios Clínicos.



14. CONTINGENCIA.



El Licitante Adjudicado en caso de interrupción del servicio en algún Laboratorio Clínico derivado de una contingencia deberá asegurar la continuidad de la prestación del servicio en coordinación con el Jefe o Encargado del servicio sin costo adicional para el Instituto.



15. CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA.



Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y Guías que el Licitante Adjudicado debe considerar para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, así como cualquier otra normativa que se publique o actualice durante la vigencia de la prestación del servicio, son: 

· Norma Mexicana NMX-EC-15189-IMNC-2015, Laboratorios Clínicos Requisitos de la Calidad y Competencia, publicada en el DOF el 26 de mayo de 2015.

· Norma Mexicana NMX-EC-17043-IMNC-2010, Evaluación de la conformidad–Requisitos generales para los ensayos de aptitud, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2011.

· Norma Mexicana NMX-Z-055-IMNC-2009, Vocabulario Internacional de metrología -conceptos fundamentales y generales asociados (VIM), publicada el 24 de diciembre de 20109.

· Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo condiciones de seguridad, publicada en el DOF el 24 de noviembre de 2008.

· Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico, publicada en el DOF el 15 de octubre de 2012.

· Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios, publicada en el DOF el 16 de agosto de 2010.

· Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, publicada en el DOF el 02 de febrero de 1999.

· Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, publicada en el DOF el 27 de marzo de 2012.

· Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida, publicada en el DOF 27 de noviembre de 2002.

· Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana, publicada en el DOF el 10 de noviembre de 2010.

· Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, publicada en el DOF el 17 de abril de 2002.

· Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-2012, Condiciones de seguridad y salud en los centros de trabajo donde se manejen fuentes de radiación ionizante, publicada en el DOF el 31 de octubre de 2012.

· Norma Oficial Mexicana NOM-016–SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada, publicada en el DOF 08 de enero de 2013.

· Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica, publicada en el DOF el 19 de febrero de 2013.

· Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo, publicada en el DOF el 09 de diciembre de 2008.

· Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo, publicada en el DOF el 09 de octubre de 2015.

· Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

· Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, publicada en el DOF el 12 de septiembre de 2013.

· Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2014, Para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual, publicada en el DOF el 01 de junio de 2017.

· Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, publicada en el DOF 20 de noviembre de 2009.

· Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico, publicada en el DOF el 24 de febrero de 1995.

· Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica, publicada en el DOF el 01 de julio de 1996.

· Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de patología clínica, publicada el 01 de julio de 1996.

· Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo, publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003.

· Norma Oficial Mexicana NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia, publicada en el DOF el 30 octubre de 2012.



16. ENTREGA DE INSTALACIONES DEL LICITANTE ADJUDICADO AL INSTITUTO. 



Los licitantes deberán considerar que, en caso de resultar adjudicados en la presente licitación, al término de la prestación del servicio/terminación anticipada/rescisión deberán coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo de laboratorio, complementarios, de cómputo y periféricos de su propiedad, con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, el Jefe de Conservación el Administrador del Contrato y proveedor, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de la vigencia de la prestación del servicio, los licitantes adjudicados se obligan a retirar los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, en los tiempos que le sean indicados por escrito por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción de ambos y conforme al Anexo T14 (catorce) “Entrega de instalaciones al término de la prestación del servicio”.
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		CLV_GPO

		GRUPO

		CLV_ESTUDIO

		ESTUDIO



		1

		Química Clínica

		40.01.001

		Ácido Úrico



		1

		Química Clínica

		40.01.002

		Urea/Nitrógeno Ureico 



		1

		Química Clínica

		40.01.003

		Creatinina



		1

		Química Clínica

		40.01.004

		Microalbúmina



		1

		Química Clínica

		40.01.005

		Proteínas totales



		1

		Química Clínica

		40.01.006

		Microproteínas en líquidos 



		1

		Química Clínica

		40.01.007

		Albúmina



		1

		Química Clínica

		40.01.008

		Bilirrubina Directa



		1

		Química Clínica

		40.01.009

		Bilirrubinas Totales



		1

		Química Clínica

		40.01.010

		Fosfatasa Alcalina



		1

		Química Clínica

		40.01.011

		Gamma Glutamil Transferasa (GGT)



		1

		Química Clínica

		40.01.012

		Aspartato Amino Transferasa (AST)



		1

		Química Clínica

		40.01.013

		Alanina Amino Transferasa (ALT)



		1

		Química Clínica

		40.01.014

		Lactato Deshidrogenasa (DHL)



		1

		Química Clínica

		40.01.015

		Amilasa



		1

		Química Clínica

		40.01.016

		Lipasa



		1

		Química Clínica

		40.01.017

		Glucosa



		1

		Química Clínica

		40.01.018

		Colesterol



		1

		Química Clínica

		40.01.019

		Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL)



		1

		Química Clínica

		40.01.021

		Triglicéridos



		1

		Química Clínica

		40.01.023

		Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total



		1

		Química Clínica

		40.01.024

		CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe)



		1

		Química Clínica

		40.01.026

		Potasio



		1

		Química Clínica

		40.01.027

		Sodio



		1

		Química Clínica

		40.01.028

		Cloro



		1

		Química Clínica

		40.01.029

		Calcio



		1

		Química Clínica

		40.01.030

		Fósforo



		1

		Química Clínica

		40.01.031

		Magnesio



		1

		Química Clínica

		40.01.032

		Hierro



		1

		Química Clínica

		40.01.033

		Ferritina



		1

		Química Clínica

		40.01.034

		Transferrina



		1

		Química Clínica

		40.01.035

		Capacidad de fijación de Hierro 



		1

		Química Clínica

		40.01.037

		Amonio



		1

		Química Clínica

		40.01.040

		Oxalato en orina de 24 horas



		1

		Química Clínica

		40.01.041

		Citrato en orina de 24 horas



		1

		Química Clínica

		40.01.048

		Azúcares Reductores en Materia Fecal



		1

		Química Clínica

		40.01.049

		Grasas Totales en Materia Fecal



		1

		Química Clínica

		40.01.050

		Hemoglobina Fecal (FIT)



		2

		Citometría Hemática

		40.02.001

		Citometría Hemática



		3

		Coagulación

		40.03.001

		Tiempo de Protrombina (TP)



		3

		Coagulación

		40.03.002

		Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa)



		4

		Coagulación Especial

		40.04.001

		Factor II de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.002

		Factor Tisular Antigénico



		4

		Coagulación Especial

		40.04.003

		Factor V de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.004

		Factor VII de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.005

		Factor VIII de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.006

		Factor IX de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.007

		Factor X de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.008

		Factor XI de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.009

		Factor XII de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.010

		Factor XIII de la coagulación



		4

		Coagulación Especial

		40.04.011

		Inhibidor del Factor IX



		4

		Coagulación Especial

		40.04.012

		Inhibidor del Factor VIII



		4

		Coagulación Especial

		40.04.013

		Tiempo de Trombina



		4

		Coagulación Especial

		40.04.015

		Factor de von Willebrand, actividad



		4

		Coagulación Especial

		40.04.017

		Dímero D (cuantitativo)



		4

		Coagulación Especial

		40.04.018

		Anticoagulante Lúpico



		4

		Coagulación Especial

		40.04.019

		Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria



		4

		Coagulación Especial

		40.04.022

		Proteína C Antigénica



		4

		Coagulación Especial

		40.04.023

		Proteína S Antigénica



		4

		Coagulación Especial

		40.04.024

		Proteína C Coagulante



		4

		Coagulación Especial

		40.04.025

		Proteína S Coagulante



		4

		Coagulación Especial

		40.04.028

		Antitrombina



		4

		Coagulación Especial

		40.04.030

		Factor de von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina



		4

		Coagulación Especial

		40.04.031

		Multímeros de factor de von Willebrand



		4

		Coagulación Especial

		40.04.032

		Homocisteína



		5

		Examen General de Orina

		40.05.001

		Examen general de orina



		6

		Gases en Sangre

		40.06.001

		Gases en sangre



		6

		Gases en Sangre

		40.06.002

		Gases en sangre con analitos



		7

		Microbiología

		40.07.001

		Cultivo (sólo aislamiento)



		7

		Microbiología

		40.07.002

		Identificación bacteriana



		7

		Microbiología

		40.07.003

		Sensibilidad bacteriana



		7

		Microbiología

		40.07.004

		Frasco de Hemocultivo



		7

		Microbiología

		40.07.009

		Identificación de Levaduras



		7

		Microbiología

		40.07.010

		Sensibilidad a Levaduras



		8

		Inmunología

		40.08.001

		Complemento C3



		8

		Inmunología

		40.08.002

		Complemento C4



		8

		Inmunología

		40.08.003

		Inmunoglobulina A (IgA)



		8

		Inmunología

		40.08.004

		Inmunoglobulina G (IgG)



		8

		Inmunología

		40.08.005

		Inmunoglobulina M (IgM)



		8

		Inmunología

		40.08.006

		Factor reumatoide



		8

		Inmunología

		40.08.008

		Proteína C Reactiva, cuantitativa,



		8

		Inmunología

		40.08.009

		Anticuerpos contra Estreptolisina O



		8

		Inmunología

		40.08.010

		Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite)



		9

		Hormonas

		40.09.001

		Troponina I/T Semicuantitativa



		9

		Hormonas

		40.09.002

		Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo



		9

		Hormonas

		40.09.003

		Mioglobina, semicuantitativa en sangre total



		9

		Hormonas

		40.09.005

		Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP



		9

		Hormonas

		40.09.006

		Cistatina C



		9

		Hormonas

		40.09.007

		Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1)



		9

		Hormonas

		40.09.008

		Somatropina, Hormona del crecimiento (GH)



		9

		Hormonas

		40.09.009

		Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)



		9

		Hormonas

		40.09.010

		Triyodotironina (T3) Libre



		9

		Hormonas

		40.09.011

		Triyodotironina (T3) Total



		9

		Hormonas

		40.09.013

		Tiroxina (T4) Libre



		9

		Hormonas

		40.09.014

		Tiroxina (T4) Total



		9

		Hormonas

		40.09.015

		Tiroglobulina



		9

		Hormonas

		40.09.016

		Paratrina, Paratohormona (PTH)



		9

		Hormonas

		40.09.017

		Proteína relacionada con la Paratohormona



		9

		Hormonas

		40.09.018

		Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH)



		9

		Hormonas

		40.09.019

		Cortisol



		9

		Hormonas

		40.09.020

		Cortisol en orina



		9

		Hormonas

		40.09.021

		17-Hidroxiprogesterona



		9

		Hormonas

		40.09.022

		17-Cetoesteroides



		9

		Hormonas

		40.09.023

		Aldosterona



		9

		Hormonas

		40.09.024

		Prolactina



		9

		Hormonas

		40.09.025

		Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH)



		9

		Hormonas

		40.09.026

		Lutropina, Hormona Luteinizante (LH)



		9

		Hormonas

		40.09.027

		Progesterona



		9

		Hormonas

		40.09.029

		Estradiol (E2)



		9

		Hormonas

		40.09.031

		Prueba Rápida de Embarazo



		9

		Hormonas

		40.09.032

		Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa



		9

		Hormonas

		40.09.033

		Testosterona Total



		9

		Hormonas

		40.09.034

		Testosterona Libre



		9

		Hormonas

		40.09.035

		Androstenediona



		9

		Hormonas

		40.09.036

		Dehidroepiandrosterona (DHEA)



		9

		Hormonas

		40.09.039

		Insulina



		9

		Hormonas

		40.09.040

		Péptido C



		9

		Hormonas

		40.09.041

		Apolipoproteína A-I



		9

		Hormonas

		40.09.042

		Apolipoproteína B



		9

		Hormonas

		40.09.045

		Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A)



		9

		Hormonas

		40.09.046

		Factor de Crecimiento Placentario



		9

		Hormonas

		40.09.047

		FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1)



		9

		Hormonas

		40.09.048

		Colecalciferol (vitamina D3)



		9

		Hormonas

		40.09.049

		Cobalamina (vitamina B12)



		9

		Hormonas

		40.09.050

		Folatos



		9

		Hormonas

		40.09.051

		1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2)



		9

		Hormonas

		40.09.054

		Troponina I/T Cuantitativa



		9

		Hormonas

		40.09.057

		Procalcitonina Cuantitativa



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.001

		Antígeno CA 15-3



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.003

		Antígeno CA 19-9



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.004

		Antígeno Carcinoembrionario (CEA)



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.005

		Alfa 1 Feto Proteína (AFP)



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.006

		Antígeno CA 125



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.007

		Antígeno Prostático Específico Total



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.008

		Antígeno Prostático Específico Libre



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.010

		Calcitonina



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.011

		Beta 2 Microglobulina



		11

		Autoinmunidad

		40.11.001

		Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina 



		11

		Autoinmunidad

		40.11.002

		Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina



		11

		Autoinmunidad

		40.11.003

		Anticuerpos anti Nucleares (ANA)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.004

		Anticuerpos contra Músculo Liso



		11

		Autoinmunidad

		40.11.006

		Anticuerpos contra Ribonucleoproteína



		11

		Autoinmunidad

		40.11.007

		Anticuerpos contra Ro (SS-A)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.008

		Anticuerpos contra La (SS-B)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.009

		Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.011

		Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.012

		Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.014

		Anticuerpos contra Smith



		11

		Autoinmunidad

		40.11.015

		Anticuerpos contra Mitocondria 



		11

		Autoinmunidad

		40.11.016

		Anticuerpos contra Centrómero



		11

		Autoinmunidad

		40.11.017

		Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.018

		Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado



		11

		Autoinmunidad

		40.11.019

		Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI



		11

		Autoinmunidad

		40.11.021

		Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.022

		Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.023

		Anticuerpos contra Tiroglobulina



		11

		Autoinmunidad

		40.11.024

		Anticuerpos contra Tiroperoxidasa



		11

		Autoinmunidad

		40.11.027

		Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR



		11

		Autoinmunidad

		40.11.048

		Anticuerpos contra Plaquetas



		12

		Serología

		40.12.001

		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A



		12

		Serología

		40.12.002

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A



		12

		Serología

		40.12.003

		Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B



		12

		Serología

		40.12.004

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B



		12

		Serología

		40.12.007

		Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus 



		12

		Serología

		40.12.008

		Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus



		12

		Serología

		40.12.009

		Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr



		12

		Serología

		40.12.012

		Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr



		12

		Serología

		40.12.013

		Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2



		12

		Serología

		40.12.014

		Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2



		12

		Serología

		40.12.015

		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A



		12

		Serología

		40.12.016

		Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg)



		12

		Serología

		40.12.017

		Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs)



		12

		Serología

		40.12.018

		Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)



		12

		Serología

		40.12.019

		Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)



		12

		Serología

		40.12.020

		Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg)



		12

		Serología

		40.12.021

		Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe)



		12

		Serología

		40.12.022

		Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC)



		12

		Serología

		40.12.023

		Antígeno Core del VHC (VHC-Agc)



		12

		Serología

		40.12.024

		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD)



		12

		Serología

		40.12.025

		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE)



		12

		Serología

		40.12.026

		Anticuerpos contra VIH 1 y 2



		12

		Serología

		40.12.027

		Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot)



		12

		Serología

		40.12.032

		Anticuerpos (IgG) contra Rubéola



		12

		Serología

		40.12.033

		Anticuerpos (IgM) contra Rubéola



		12

		Serología

		40.12.039

		Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii



		12

		Serología

		40.12.040

		Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii



		12

		Serología

		40.12.041

		Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis



		12

		Serología

		40.12.044

		Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue



		12

		Serología

		40.12.045

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue



		12

		Serología

		40.12.046

		Antígeno NS1 Virus Dengue



		12

		Serología

		40.12.060

		Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19



		12

		Serología

		40.12.061

		Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19



		12

		Serología

		40.12.062

		Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus



		12

		Serología

		40.12.063

		Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus



		12

		Serología

		40.12.065

		Antígeno Helicobacter pylori en heces



		12

		Serología

		40.12.068

		Toxinas A+B de Clostridium difficile



		12

		Serología

		40.12.071

		Galactomanano



		12

		Serología

		40.12.072

		Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.)



		12

		Serología

		40.12.075

		Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS)



		12

		Serología

		40.12.085

		Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19)



		13

		Fármacos

		40.13.001

		Sirolimus



		13

		Fármacos

		40.13.002

		Tacrolimus



		13

		Fármacos

		40.13.003

		Ciclosporina



		13

		Fármacos

		40.13.006

		Ácido valproico (Valproato)



		13

		Fármacos

		40.13.007

		Difenilhidantoína



		13

		Fármacos

		40.13.008

		Fenobarbital



		13

		Fármacos

		40.13.009

		Carbamacepina



		13

		Fármacos

		40.13.010

		Digoxina



		13

		Fármacos

		40.13.011

		Drogas de abuso, cinco analitos



		14

		Hemoglobina Glucosilada

		40.14.001

		Hemoglobina A1c



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.001

		Linfocitos T CD4+



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.002

		Linfocitos T CD8+



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.003

		CD45



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.004

		CD117



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.005

		CD34



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.006

		Panel de orientación para diagnóstico de Leucemias Agudas 



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.007

		Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje B



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.008

		Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje T



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.009

		Inmunofenotipo para Leucemia Mieloide y Síndrome Mielodisplásico



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.010

		Inmunofenotipo para células NK y Células Plasmáticas



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.011

		Enfermedad Mínima Residual Linaje Linfoide



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.012

		Enfermedad Mínima Residual



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.013

		CD 235a, Anticuerpos contra Glicoforina A



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.014

		Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.015

		Panel de detección de Inmunodeficiencias congénitas



		15

		Citometría de Flujo

		40.15.018

		Panel para linfocitos T/B/Nk



		17

		Electroforesis

		40.17.001

		Electroforesis de Hemoglobina



		17

		Electroforesis

		40.17.002

		Electroforesis de Proteínas en orina



		17

		Electroforesis

		40.17.003

		Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación)



		17

		Electroforesis

		40.17.004

		Electroforesis de Proteínas en suero



		17

		Electroforesis

		40.17.005

		Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación)



		20

		Biología Molecular

		40.20.001

		PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios



		20

		Biología Molecular

		40.20.002

		PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos



		20

		Biología Molecular

		40.20.003

		PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos



		20

		Biología Molecular

		40.20.004

		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis



		20

		Biología Molecular

		40.20.005

		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía



		20

		Biología Molecular

		40.20.006

		Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F) 



		20

		Biología Molecular

		40.20.008

		Mutación en el exón 12 del gen JAK2



		20

		Biología Molecular

		40.20.019

		Mutación del gen del Factor V de Leyden



		20

		Biología Molecular

		40.20.020

		Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación



		20

		Biología Molecular

		40.20.023

		Detección y Genotipificación del Virus de Papiloma Humano



		21

		Carga Viral

		40.21.001

		Carga Viral de VIH



		21

		Carga Viral

		40.21.002

		Carga Viral de Hepatitis B



		21

		Carga Viral

		40.21.003

		Carga Viral de Hepatitis C



		21

		Carga Viral

		40.21.004

		Carga Viral de Citomegalovirus



		21

		Carga Viral

		40.21.006

		Carga Viral de Epstein Barr



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.004

		Ácido Vanililmandélico en orina, concentración 24 horas



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.005

		Catecolaminas Urinarias



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.008

		Detección del antígeno NS1 Zika



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.009

		Catecolaminas plasmáticas



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.013

		Renina



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.032

		Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.033

		Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.034

		Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.039

		Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII)



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.040

		Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.050

		Inmunoglobulina D (IgD)



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.051

		Inmunoglobulina E (IgE)



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.058

		IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3)



		1

		Química Clínica

		40.01.025

		CPK, fracción MB masa (CPK-MBm)



		1

		Química Clínica

		40.01.042

		Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa)



		1

		Química Clínica

		40.01.047

		Alfa 1 anti Tripsina



		4

		Coagulación Especial

		40.04.014

		Tiempo de Reptilasa



		4

		Coagulación Especial

		40.04.016

		Fibrinógeno, método de Clauss



		4

		Coagulación Especial

		40.04.021

		Resistencia a Proteína C activada



		4

		Coagulación Especial

		40.04.033

		Tromboelastometría



		4

		Coagulación Especial

		40.04.034

		Alfa 2 Macroglobulina



		4

		Coagulación Especial

		40.04.035

		Actividad de ADAMTS 13



		7

		Microbiología

		40.07.005

		Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales



		7

		Microbiología

		40.07.007

		Cultivo de Mycoplasma pneumoniae



		7

		Microbiología

		40.07.008

		Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital



		8

		Inmunología

		40.08.007

		Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa



		9

		Hormonas

		40.09.028

		Estrógenos



		9

		Hormonas

		40.09.030

		Estriol libre (uE3)



		9

		Hormonas

		40.09.038

		Gastrina



		9

		Hormonas

		40.09.056

		Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo



		10

		Marcadores Tumorales

		40.10.009

		Fosfatasa Ácida



		11

		Autoinmunidad

		40.11.005

		Anticuerpos contra Nucleosoma



		11

		Autoinmunidad

		40.11.010

		Anticuerpos contra Insulina



		11

		Autoinmunidad

		40.11.020

		Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.033

		Anticuerpos (IgA) contra Endomisio



		11

		Autoinmunidad

		40.11.034

		Anticuerpos (IgA) contra Gliadina



		11

		Autoinmunidad

		40.11.035

		Anticuerpos (IgG) contra Gliadina



		11

		Autoinmunidad

		40.11.036

		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae 



		11

		Autoinmunidad

		40.11.037

		Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular



		11

		Autoinmunidad

		40.11.038

		Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular



		11

		Autoinmunidad

		40.11.039

		Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.040

		Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.041

		Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO)



		11

		Autoinmunidad

		40.11.053

		Anticuerpos contra células parietales



		11

		Autoinmunidad

		40.11.054

		Anticuerpos contra factor intrínseco



		12

		Serología

		40.12.006

		Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus



		12

		Serología

		40.12.010

		Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr



		12

		Serología

		40.12.011

		Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr



		12

		Serología

		40.12.028

		Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis



		12

		Serología

		40.12.029

		Antígeno de Chlamydia trachomatis



		12

		Serología

		40.12.031

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster



		12

		Serología

		40.12.034

		Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis



		12

		Serología

		40.12.035

		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis



		12

		Serología

		40.12.037

		Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión



		12

		Serología

		40.12.038

		Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi



		12

		Serología

		40.12.042

		2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp)



		12

		Serología

		40.12.043

		Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi 



		12

		Serología

		40.12.049

		Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae



		12

		Serología

		40.12.050

		Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae



		12

		Serología

		40.12.051

		Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis



		12

		Serología

		40.12.055

		Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio



		12

		Serología

		40.12.058

		Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori



		12

		Serología

		40.12.059

		Antígeno de Pneumocystis jirovecii



		12

		Serología

		40.12.064

		Antígeno de Rotavirus en heces



		12

		Serología

		40.12.066

		Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos



		12

		Serología

		40.12.067

		Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile



		12

		Serología

		40.12.074

		Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum 



		12

		Serología

		40.12.076

		Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus



		12

		Serología

		40.12.079

		Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum



		12

		Serología

		40.12.086

		Calprotectina fecal



		13

		Fármacos

		40.13.004

		Ácido Micofenólico



		13

		Fármacos

		40.13.005

		Metotrexate



		13

		Fármacos

		40.13.012

		Litio



		13

		Fármacos

		40.13.013

		Teofilina



		13

		Fármacos

		40.13.014

		Vancomicina



		19

		Micobacterias

		40.19.06

		Cuantificación de amonio por ADA



		19

		Micobacterias

		40.19.08

		Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina



		20

		Biología Molecular

		40.20.017

		Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus 



		20

		Biología Molecular

		40.20.018

		Cuantificación de BCR-ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11)]



		20

		Biología Molecular

		40.20.021

		Genotipo del Virus de la Hepatitis C



		20

		Biología Molecular

		40.20.022

		Amplificación de ácidos nucléicos de Chlamydia trachomatis



		20

		Biología Molecular

		40.20.024

		Gen de fusión TCF3/PBX1; t(1:19)(q23;p13)



		20

		Biología Molecular

		40.20.025

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p190



		20

		Biología Molecular

		40.20.026

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p210



		20

		Biología Molecular

		40.20.027

		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230



		20

		Biología Molecular

		40.20.028

		Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22)



		20

		Biología Molecular

		40.20.029

		Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16)(p13q22)



		20

		Biología Molecular

		40.20.030

		Factor 1 de células B temprano (EBF1) 



		21

		Carga Viral

		40.21.005

		Carga Viral de Herpes 1 y 2



		21

		Carga Viral

		40.21.007

		Carga Viral de BK



		21

		Carga Viral

		40.21.008

		Carga Viral de Parvovirus B-19



		21

		Carga Viral

		40.21.009

		Carga Viral de JC Virus



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.001

		Heparina



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.002

		Eritropoyetina



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.007

		Alfa Galactosidasa A



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.011

		Metanefrinas en orina



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.012

		Metanefrinas en plasma



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.014

		Ácido Homovanílico en orina de 24 horas



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.023

		Cloruros en sudor



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.024

		Biotinidasa



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.025

		Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.026

		Galactosa



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.027

		Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH)



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.028

		Mucopolisacáridos 



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.029

		Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal)



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.030

		Haptoglobina



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.036

		Anticuerpos contra 21 hidroxilasa 



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.038

		Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.042

		D-xilosa



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.043

		Elastasa fecal



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.045

		Ácido Aminolevulínico en orina



		23

		Pruebas Especiales

		40.23.057

		Subclases de IgG (1,2,3,4)



		9

		Hormonas

		40.09.004

		Procalcitonina Semicuantitativa














Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”



Grupo Química clínica



Grupo 1. Química Clínica

		[bookmark: _Hlk130369599]NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Tipo 1



		[bookmark: _Hlk115779570]Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica



		CLAVE

		 533.036.0701



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para determinar pruebas de química clínica. 

		



		2

		Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico.

		



		3

		Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente.

		



		4

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		5

		Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo.

		



		6

		Sistema de refrigeración para reactivos, integrado.

		



		7

		Capacidad de procesamiento: superior a 900 pruebas fotométricas por hora.

		



		9

		[bookmark: _Hlk115794806]Volumen de muestra: 1 – 80 µl y 1 – 35 µl en hospitales pediátricos.

		



		10

		Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales.

		













		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica



		CLAVE

		533.036.0701



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para determinar pruebas de química clínica. 

		



		2

		Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico.

		



		3

		Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente.

		



		4

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		5

		Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo.

		



		6

		Sistema de refrigeración para reactivos, integrado.

		



		7

		Capacidad de procesamiento: de 700 a 899 pruebas fotométricas por hora.

		



		9

		Volumen de muestra: 1 – 80 µl y 1 – 35 µl en hospitales pediátricos.

		



		10

		Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica



		CLAVE

		533.036.0701



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para determinar pruebas de química clínica. 

		



		2

		Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico.

		



		3

		Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente.

		



		4

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		5

		Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo.

		



		6

		Sistema de refrigeración para reactivos, integrado.

		



		7

		Capacidad de procesamiento: de 500 a 699 pruebas fotométricas por hora.

		



		9

		Volumen de muestra: 1 – 100 µl

		



		10

		Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Tipo 4



		Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica



		CLAVE

		533.036.0701



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado o semiautomatizado automatizado para determinar pruebas de química clínica. 

		



		2

		Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico.

		



		3

		Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente.

		



		4

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		5

		Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo.

		



		6

		Sistema de refrigeración para reactivos, integrado.

		



		7

		Capacidad de procesamiento: de 300 a 499 pruebas fotométricas por hora.

		



		9

		Volumen de muestra: 1 – 100 µl

		



		10

		Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA CLÍNICA.

Tipo 5



		Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica



		CLAVE

		533.036.0701



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		Nombre de Licitante:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado o semiautomatizado automatizado para determinar pruebas de química clínica. 

		



		2

		Principio de funcionamiento: colorimétrico, enzimático o turbidimétrico.

		



		3

		Determinación de electrólitos séricos y urinarios por ISE o equivalente.

		



		4

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		5

		Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo.

		



		6

		Sistema de refrigeración para reactivos, integrado.

		



		7

		Capacidad de procesamiento: de 60 a 299 pruebas por hora (fotométricas + ISE).

		



		9

		Volumen de muestra: 1 – 100 µl

		



		10

		Capacidad para analizar muestras de suero, plasma, orina y otros líquidos corporales.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR CLÍNICO PORTÁTIL DE SANGRE



		Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica

Grupo 6. Gases en Sangre



		CLAVE

		531.048.0040



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo portátil para la determinación de los siguientes analitos y parámetros seleccionables de acuerdo con las necesidades de las unidades médicas:

		



		2

		Estudios mínimos requeridos:

o	Química clínica: Glucosa, lactato, Sodio, Potasio

o	Gases en Sangre: pH, PCO2, PO2

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE SANGRE OCULTA EN HECES. 

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 1. Química Clínica – Hemoglobina Fecal



		CLAVE

		531.048.0306



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		El equipo realiza una prueba de inmunoquímica automatizada para identificar hemoglobina humana en materia fecal bajo el método de inmunoensayo.

		



		2

		Capacidad de procesamiento acorde a las necesidades de cada unidad médica 

		



		3

		Número de reactivos a bordo. Los suficientes para cubrir los analitos o estudios solicitados en una jornada de trabajo.

		









Grupo 2. Citometría Hemática

Grupo 2. Citometría Hemática

		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 2. Citometría Hemática



		CLAVE

		533.819.0688



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz.

		



		2

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		3

		Automático.

		



		4

		Capacidad de procesamiento superior a 100 muestras por hora.

		



		5

		Volumen de muestra: máximo 250 µl. 

		



		6

		Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o porcentaje.

		



		7

		Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 2. Citometría Hemática



		CLAVE

		533.819.0688



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz.

		



		2

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		3

		Automático.

		



		4

		Capacidad de procesamiento de 70 a 100 muestras por hora.

		



		5

		Volumen de muestra: máximo 250 µl. 

		



		6

		Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o porcentaje

		



		7

		Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE HEMATOLOGÍA

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 2. Citometría Hemática



		CLAVE

		533.819.0688



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición: análisis diferencial, rayo láser o radiofrecuencia. Impedancia o pulsos cumulativos, citoquímica o absorción de luz.

		



		2

		Analitos o estudios para determinar por la unidad médica solicitante.

		



		3

		Automático o semiautomático.

		



		4

		Capacidad de procesamiento 40 a 69 muestras por hora.

		



		5

		Volumen de muestra: máximo 250 µl. 

		



		6

		Reporte de resultados en gráficas, números absolutos o porcentaje

		



		7

		Automuestreador y perforador automático del tapón de hule del tubo de recolección de sangre o unidad de muestreo automático con agitador.

		











Grupo 3 Coagulación

Grupo 3. Coagulación

		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 3. Coagulación 



		CLAVE

		533.036.0768



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para procesamiento de muestras: tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales.

		



		2

		Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz.

		



		3

		Canales de medición independientes.

		



		4

		Sistema de incubación para muestras y reactivos.

		



		5

		Capacidad de procesamiento superior a 100 Tiempo de Protrombina por hora

		



		6

		Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.

		



		7

		Volumen de muestra 1 - 200 µl

		



		9

		Capacidad para programar muestras urgentes.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 3. Coagulación 



		CLAVE

		533.036.0768



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para procesamiento de muestras: tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales.

		



		2

		Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz.

		



		3

		Canales de medición independientes.

		



		4

		Sistema de incubación para muestras y reactivos.

		



		5

		Capacidad de procesamiento de 60 a 100 Tiempo de Protrombina por hora

		



		6

		Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.

		



		7

		Volumen de muestra 1 - 200 µl

		



		9

		Capacidad para programar muestras urgentes.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 3. Coagulación 



		CLAVE

		533.036.0768



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema para procesamiento de muestras: tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales.

		



		2

		Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz.

		



		3

		Canales de medición independientes.

		



		4

		Sistema de incubación para muestras y reactivos.

		



		5

		Capacidad de procesamiento de 30 a 60 Tiempo de Protrombina por hora

		



		6

		Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.

		



		7

		Volumen de muestra 1 - 200 µl

		



		9

		Capacidad para programar muestras urgentes.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		MONITOR DE ANTICOAGULACIÓN

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 3. Coagulación – INR/Tiempo de Protrombina en Sangre Total Trombotest. 



		CLAVE

		531.048.0040



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema Automatizado para determinar estudios en líquidos corporales. Con las siguientes características seleccionables de acuerdo con las necesidades de las unidades médicas. (Estudio para determinar: INR capilar en Sangre Total) ratio internacional normalizado)

		





	

Grupo 4 Coagulación Especial

Grupo 4. Coagulación Especial

		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE COAGULACIÓN

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 4. Coagulación Especial



		CLAVE

		533.036.0768



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Capacidad de procesamiento de muestras para tiempo de protrombina, parcial de tromboplastina, de trombina, de fibrinógeno, factores de coagulación y pruebas especiales.

		



		2

		Detección del coágulo por al menos una de las siguientes metodologías: foto óptica, electromagnética, nefelométrica, fotomecánica o dispersión de luz.

		



		3

		Canales de medición independientes.

		



		4

		Sistema de incubación para muestras y reactivos.

		



		5

		Pipeteador integrado para reactivos y muestras en tubo primario y/o copa o copilla.

		



		PO6

		Volumen de muestra de 1 - 200 µl

		



		7

		Capacidad para programar muestras urgentes.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		AGREGÓMETRO PLAQUETARIO 

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 4. Coagulación Especial 



		CLAVE

		533.022.0012



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Analizador para mostrar la función plaquetaria in vitro por agregometría.

		



		2

		Multicanal

		



		3

		Permite detectar de la influencia de los inhibidores y activadores plaquetarios. Mínimo ADP, colágeno, epinefrina, ristocetina

		



		4

		Generación de gráficos

		













		NOMBRE GENÉRICO:

		Equipo para medir pruebas viscoelásticas de sangre 

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 4. Coagulación Especial – 40.04.033 Ensayo viscoelástico de sangre



		CLAVE

		533.899.0020



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Test de coagulación basado en la propiedad de la viscoelasticidad. 

		



		2

		Determinar el proceso de coagulación, desde la iniciación y formación hasta las medidas de estabilidad y de fibrinolisis.

		



		3

		Representación de las variables obtenidas en la prueba

		



		4

		Uso de sangre total o citratada

		







Grupo 5. Examen General de Orina

Grupo 5. Examen General de Orina

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA UROANÁLISIS

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 5. Examen General de Orina



		CLAVE

		533.342.1385



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición: fotometría de reflexión. 

		



		2

		Automatizado

		



		3

		Con automuestreador para tubo de orina

		



		4

		Analitos o estudios para determinar. Los especificados en el Anexo Técnico

		



		5

		Capacidad de procesamiento: mínimo 200 muestras por hora

		



		6

		Depósito de muestras.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA UROANÁLISIS

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 5. Examen General de Orina



		CLAVE

		533.342.1385



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición: fotometría de reflexión. 

		



		2

		Con automuestreador para tiras reactivas de orina

		



		3

		Analitos o estudios para determinar. Los especificados en el Anexo Técnico.

		



		4

		Capacidad de procesamiento: mínimo 200 tiras por hora

		



		5

		Depósito de muestras.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA UROANÁLISIS

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 5. Examen General de Orina



		CLAVE

		533.342.1385



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición: fotometría de reflexión. 

		



		2

		Manual

		



		3

		Analitos o estudios para determinar. Los especificados en el Anexo Técnico.

		



		4

		Capacidad de procesamiento de muestra mínimo 40 tiras por hora.

		







Grupo 6. Gases en Sangre

Grupo 6. Gases en Sangre

		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE GASES Y PH EN SANGRE

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 6. Gases en sangre – 40.06.001 Gases en Sangre



		CLAVE

		533.036.0305



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Medición por electrodos y/o ion selectivo.

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme al Anexo Técnico.

		



		3

		Automatizado o semiautomatizado.

		



		4

		Funcionamiento con tanque de gas, cartucho o reactivo.

		



		5

		Volumen máximo de muestra 200 µl.

		



		6

		Aceptación de sangre total venosa, arterial o capilar.

		



		7

		Capacidad de procesar mínimo 30 estudios por hora.

		



		8

		Muestras en jeringa heparinizada o capilar

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE GASES Y ELECTROLITOS

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 6. Gases en sangre – 40.06.002 Gases en Sangre con analitos



		CLAVE

		533.036.0123



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Medición por electrodos y/o ion selectivo.

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme al Anexo Técnico.

		



		3

		Automatizado o semiautomatizado.

		



		4

		Funcionamiento con tanques de gas o cartucho.

		



		5

		Volumen máximo de muestra 200 µl. Aceptación de sangre total venosa, arterial y capilar.

		



		6

		Capacidad de procesar mínimo 30 estudios por hora.

		



		7

		Muestras en jeringa heparinizada o capilar.

		



		8

		La determinación de los parámetros puede realizarse por cartuchos individuales o en conjunto 

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE GASES Y CO-OXIMETRÍA

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 6. Gases en sangre – 40.06.003 Gases en Sangre con Co-oximetría



		CLAVE

		533.036.0750



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Funcionamiento con tanque de gas, cartuchos o reactivos

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme al Anexo Técnico

		



		3

		Capacidad de procesar mínimo 30 estudios por hora.

		



		4

		Volumen máximo de muestra 200 µl.

		



		5

		Aceptación de sangre total, venosa y arterial

		



		6

		Muestras en jeringa heparinizada o capilar

		













Grupo 7. Microbiología

Grupo 7. Microbiología

		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.002 Identificación bacteriana

40.07.003 Sensibilidad bacteriana

40.07.009 Identificación de levaduras

40.07.010 Sensibilidad a Levaduras



		CLAVE

		533.342.1427



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas.

Principio: paneles o tarjetas reactivos

		



		2

		Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado

		



		3

		Capacidad para incubar de 90 a 120 paneles o tarjetas en el mismo equipo

		



		4

		Lectura Automatizada de los paneles o tarjetas reactivos

		



		5

		Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad

		



		6

		Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA AUTOMATIZADO DE MICROBIOLOGÍA

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.002 Identificación bacteriana

40.07.003 Sensibilidad bacteriana

40.07.009 Identificación de levaduras

40.07.010 Sensibilidad a Levaduras



		CLAVE

		533.342.1427



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas.

Principio: paneles o tarjetas reactivos

		



		2

		Preparación, incubación, adición de reactivos manual o automatizado

		



		3

		Capacidad para incubar de 40 a 60 paneles o tarjetas en el mismo equipo

		



		4

		Lectura Automatizada de los paneles o tarjetas reactivos

		



		5

		Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad

		



		6

		Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA DE MICROBIOLOGÍA

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.002 Identificación bacteriana

40.07.003 Sensibilidad bacteriana

40.07.009 Identificación de levaduras

40.07.010 Sensibilidad a Levaduras



		CLAVE

		533.342.1427



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema para la identificación y/o susceptibilidad de bacterias y/o levaduras presentes en muestras biológicas.

Principio: 

3. Paneles

3. Tarjetas de reactivos o 

3. Galerías de identificación y sensibiliad microbiológica

		



		2

		Preparación, incubación, adición de reactivos manual

		



		3

		Lectura de los paneles, tarjetas o galerías de manera manual o automatizada

		



		4

		Capacidad de procesamiento de pruebas de identificación y susceptibilidad 

		



		5

		Programa para procesar la información, para la validación de antibiogramas o resistencias cruzadas

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.004 Frasco de Hemocultivo



		CLAVE

		533.819.0571



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. 

		



		2

		Capacidad de almacenamiento superior a 400 frascos, ya sea en un solo equipo o en modular

		



		3

		Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases.

		



		4

		Gabinete de temperatura constante.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.004 Frasco de Hemocultivo



		CLAVE

		533.819.0571



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. 

		



		2

		Capacidad de almacenamiento de 200 a 250 frascos, , ya sea en un solo equipo o en modular

		



		3

		Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases.

		



		4

		Gabinete de temperatura constante.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO

Tipo 3



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.004 Frasco de Hemocultivo



		CLAVE

		533.819.0571



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. 

		



		2

		Capacidad de almacenamiento de 100 a 150 frascos, ya sea en un solo equipo o en modular

		



		3

		Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases.

		







		NOMBRE GENÉRICO:

		SISTEMA AUTOMATIZADO PARA DETECCIÓN DE CRECIMIENTO MICROBIANO

Tipo 4



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.004 Frasco de Hemocultivo



		CLAVE

		533.819.0571



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la detección de crecimiento microbiano en sangre, médula ósea y líquidos corporales. 

		



		2

		Capacidad de almacenamiento de 40 a 60 frascos

		



		3

		Técnica colorimétrica o fluorescente o por cambio de presión de gases.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ESPECTROMETRO DE MASAS



		Grupo de Estudios:

		Grupo 7. Microbiología 

		40.07.006 Identificación Microbiológica por espectrometría de masas



		CLAVE

		Sin clave



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la detección de Género y especie. 

		



		2

		Análisis por MALDI-TOF MS (matrix assisted laser

desorption ionization-time of flight-mass spectrometry)

		



		3

		Composición de una fuente de ionizante, un analizador de masas y un dispositivo de detección.

		









Grupo 8. Inmunología

Grupo 8. Inmunología

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA DETERMINAR PROTEÍNAS SÉRICAS

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 8. Inmunología



		CLAVE

		533.819.0746



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Principio de medición por nefelometría y/o turbidimetría. 

Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico

		



		2

		Capacidad de procesamiento de muestras conforme a las necesidades de cada unidad médica

		



		3

		Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla

		



		4

		Capacidad de programación en paneles

		



		5

		Capacidad de muestras a bordo

		









Grupo 9. Hormonas

Grupo 9. Hormonas

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA INMUNOENSAYO

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		GRUPO 9. Hormonas 

Grupo 10. Marcadores Tumorales

Grupo 12. Serología

Grupo 13. Fármacos



		CLAVE

		533.819.0613



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. 

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico

		



		3

		Capacidad de procesamiento superior a 150 muestras por hora.

		



		4

		Volumen de muestras 1 – 50 µl.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA INMUNOENSAYO

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		GRUPO 9. Hormonas 

Grupo 10. Marcadores Tumorales

Grupo 12. Serología

Grupo 13. Fármacos



		CLAVE

		533.819.0613



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. 

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico

		



		3

		Capacidad de procesamiento entre 80 a 150 muestras por hora

		



		4

		Volumen de muestras 1 – 50 µl.

		



		5

		Control de temperatura.

		



		6

		Identificación de muestras y reactivos por código de barras.

		



		7

		Calibración automática o manual.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE MARCADORES CARDIACOS



		Grupo de Estudios:

		Grupo 9. Hormonas 

		40.09.001 Troponina I/T Semicuantitativa

40.09.002 Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo

40.09.003 Mioglobina, semicuantitativa en sangre total

40.09.004 Procalcitonina Semicuantitativa



		CLAVE

		533.038.0048



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para la determinación de marcadores cardiacos por medios de tiras reactivas, cartuchos o casete

Consta de los siguientes elementos:

		



		2

		Técnica de Enzimoinmuno-ensayo, por colorimétrica o amperometría

		







Grupo 11. Autoinmunidad

Grupo 11 Autoinmunidad

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA INMUNOENSAYO

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 11. Autoinmunidad



		CLAVE

		533.819.0613



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Que incluya como principio de medición, alguna de las siguientes metodologías: ELISA, FIA, FPIA, ELFA, MEIA, quimioluminiscencia o electroquimioluminiscencia. 

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme al anexo técnico

		



		3

		Capacidad de procesamiento menor a 150 muestras por hora.

		



		4

		Volumen de muestras 1 – 50 µl.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		MICROSCOPIO BINOCULAR PARA TRABAJO ESPECIFICO INMUNOFLUORESCENCIA



		Grupo de Estudios:

		Grupo 11. Autoinmunidad – 40.11.019 Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilos (ANCA), IFI



		CLAVE

		533.622.0933



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Con tubo binocular oblicuo con ajuste de distancia interpupilar y enfoque individual de cada ocular. 

		



		2

		Revólver 4 objetivos.

		



		3

		Oculares 10X y/o 20X. 

		



		4

		Platina provista de carro con movimiento en X-Y. 

		



		5

		Mandos de enfoque macro-micrométrico coaxiales. 

		









Grupo 12. Serología

Grupo 12. Serología

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA INMUNOBLOT 



		Grupo de Estudios:

		Grupo 12. Serología – 40.12.007 Identificación de antígenos de VIH-1 (Western Blot)



		CLAVE

		531.574.0014



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo automatizado o semiautomatizado para la confirmación y diferenciación de anticuerpos individuales contra el virus de la inmunodeficiencia humana tipo I (VIH-1) Lectura de Placa, tira o casete.

		



		2

		Método Western Blot

		



		3

		Especificidad mínima contra antígenos VIH-1 (p31, gp160, p24, gp41)

		









Grupo 13. Fármacos

Grupo 13. Fármacos

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO AUTOMATIZADO PARA DETERMINAR MEDICAMENTOS Y DROGAS DE ABUSO





		Grupo de Estudios:

		Grupo 13. Fármacos



		CLAVE

		533.819.0738



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la medición cuantitativa o semicuantitativa en sangre y/o plasma y/o orina de medicamentos y drogas de abuso por técnica inmunológica (ELFA, nefelometría, colorimétrica, turbidimétrica, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia, FPIA, EMIT, MEIA, EIA, ELISA). 

		



		2

		Analitos o estudios para determinar conforme a lo estipulado en el Anexo Técnico.

		



		3

		Capacidad de procesamiento mínimo de 60 muestras por hora.

		



		4

		Capacidad de toma de muestra de tubo primario o copilla.

		









Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada

Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada

		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada



		CLAVE

		531.048.0263



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. 

		



		2

		Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. 

		



		3

		Automatizado.

		



		4

		Capacidad de procesamiento superior a 60 muestras por hora. 

		



		5

		Volumen de muestra. 

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ANALIZADOR DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada



		CLAVE

		531.048.0263



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para la determinación de hemoglobina glucosilada. 

		



		2

		Principio de medición: cromatografía de intercambio iónico, cromatografía por afinidad, colorimetría, inmunoturbidimetría o electroforesis. 

		



		

		Automatizado o semiautomatizado.

		



		3

		Capacidad de procesamiento de 10 a 60 muestras por hora. 

		



		4

		Volumen de muestra. 

		







Grupo 15. Citometría de Flujo

Grupo 15. Citometría de Flujo 

		NOMBRE GENÉRICO:

		CITÓMETRO DE FLUJO

Tipo 1 



		Grupo de Estudios:

		Grupo 15. Citometría de Flujo



		CLAVE

		533.609.0286



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado de citometría de flujo multiparamétrico, para el análisis e identificación de células, así como de sus marcadores de superficie e intracelulares.

		



		2

		Módulo sensor con óptica de excitación que permita la lectura de 6-8 colores. 

		



		3

		Fotodiodo y detector de fluorescencia

		



		4

		Detector de dispersión frontal y detector de dispersión lateral. 

		



		5

		Dos a tres velocidades de flujo de muestras. 

		



		6

		Modo de espera automático.

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		CITÓMETRO DE FLUJO

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 15. Citometría de Flujo 

		40.15.01 Linfocitos T CD4+

40.15.02 Linfocitos T CD8+



		CLAVE

		533.609.0294



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Sistema automatizado para la cuenta absoluta de linfocitos T CD4 y CD8 en muestras de sangre completa y sin lisar.

		



		2

		Fuente de rayo láser, cámara de flujo, tubos fotomultiplicadores, filtros monocromáticos.

		













Grupo 17. Electroforesis

Grupo 17. Electroforesis

		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA ELECTROFORESIS



		Grupo de Estudios:

		Grupo 17. Electroforesis



		CLAVE

		533.331.0067



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para electroforesis capilar o cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC)

		



		2

		Automatizado o Semiautomatizado

		



		3

		Para análisis cualitativo o cuantitativo de muestras

		



		4

		Capacidad de realizar mínimo 8 pruebas por hora

		



		5

		Permite la separación de proteínas (proteinograma)

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		EQUIPO PARA ELECTROFORESIS EN GEL



		Grupo de Estudios:

		Grupo 17. Electroforesis



		CLAVE

		533.331.0067



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para electroforesis en gel.

		



		2

		Capacidad de realizar inmunofijación en suero u orina

		



		2

		Automatizado o Semiautomatizado para migración, tinción y escaneo de geles

		



		3

		Capacidad de generar programas de migración.

		



		4

		Permite la separación de proteínas (proteinograma)

		













Grupo 20 Biología Molecular



Grupo 20. Biología Molecular

		NOMBRE GENÉRICO:

		Equipo de Biología Molecular

Tipo 2



		Grupo de Estudios:

		Grupo 20 



		CLAVE

		533.342.1468



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para amplificación de ácidos nucleicos

		



		2

		Automatizado

		



		3

		Purificación, concentración y amplificación por Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) en tiempo real

		



		4

		Uso de cartucho por prueba individual

		



		5

		Capacidad de montarse o habilitarse más módulos

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		Equipo de Biología Molecular

Tipo 4



		Grupo de Estudios:

		Grupo 20. Biología Molecular 



		CLAVE

		533.342.1468



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para PCR múltiple automatizada

		



		2

		Sistema de extracción y purificación de ácidos nucleicos desde muestra biológicas

		



		3

		PCR multiplex anidada

		



		4

		Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de infecciones respiratorias 

		



		5

		Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de meningitis & encefalitis

		



		6

		Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de sepsis o infecciones asociadas a la atención a la salud

		



		7

		Capacidad de procesar paneles de patógenos causantes de infecciones gastrointestinales

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		Equipo de Biología Molecular

Tipo 5



		Grupo de Estudios:

		Grupo 20. Biología Molecular



		CLAVE

		533.342.1468



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo automatizado de biología molecular

		



		2

		Sistema de extracción y purificación de ácidos nucleicos desde muestras biológicas

		



		3

		Amplificación y detección del ácido nucleico extraído por RT-PCR

		



		4

		Extracción universal en cartucho unitario precargado asociado con múltiples e independientes PCR a partir de una o varias muestras extraídas.

		



		5

		Capacidad de carga de tubo primario

		



		6

		Tiempo desde extracción hasta resultado del análisis de aproximadamente 2 horas 30 minutos

		



		7

		Formato unitario en casete

		



		8

		Capacidad de proceso de:

· Monitorización de patógenos en inmunocomprometidos (CMV, Parvovirus B19, EBV, BKV, HSV1, HSV2)

· Infecciones respiratorias 

· Encefalitis y meningitis

· Infecciones asociadas a la salud

· Infecciones gastrointestinales

· Oncohematología (BCR-ABL)

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		SECUENCIADOR 

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 20. Biología Molecular



		CLAVE

		Sin clave



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo automatizado para secuenciación

		



		2

		Capacidad de analizar muestras en mínimo 8 horas

		



		3

		Capacidad de amplificar, secuenciar y realizar lecturas de paired-end.

		



		4

		Los kits de preparación de biblioteca para secuenciación de genes, genomas pequeños y amplicones.

		











Grupo 21. Carga Viral

Grupo 21. Carga Viral

		NOMBRE GENÉRICO:

		Equipo de Biología Molecular

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 20. Biología Molecular



		CLAVE

		533.342.1468



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para la extracción, amplificación y/o detección de ácidos nucleicos (blanco), en muestras biológicas. 

		



		2

		Tecnología de enzimoinmunoanálisis, electroluminiscencia,

quimioluminiscencia, luminometría, fluorimetría, electroforesis o por método colorimétrico.

		



		3

		Analitos o estudios a determinar conforme el Anexo Técnico.

		



		4

		Rango de lectura de longitud de onda desde 450 a 715 nm.

		



		5

		Velocidad de tiempo de lectura. 

		



		6

		Capacidad de detección de copias por ml.

		



		7

		Capacidad para trabajar con volúmenes de muestras.

		









Grupo 23. Pruebas Especiales

Grupo 23 Pruebas especiales

		NOMBRE GENÉRICO:

		Analizador de cloro en sudor 



		Grupo de Estudios:

		Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.023 Cloruros en sudor



		CLAVE

		533.036.0701



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		Folio de referencia



		1

		Equipo para la determinación cuantitativa de cloruro en sudor humano

		



		2

		Principio de valoración coulométrica

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		ESPECTROFOTÓMETRO INFRARROJO PARA PRUEBA DEL ALIENTO



		Grupo de Estudios:

		Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.023 Prueba del aliento con urea (PAU) para detección de H. pylori



		CLAVE

		533.361.0292



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		



		1

		Equipo automatizado para diagnóstico in vitro diseñado para medir cambios del contenido de 12C y 13C en el CO2 de muestras de aliento.

		



		2

		Uso de espectrofotometría infrarroja.

		



		3

		Para el diagnóstico de infección por Helicobacter pylori. 

		









		NOMBRE GENÉRICO:

		MICROSCOPIO INFRARROJO

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.072 Análisis físico químico de Litos



		CLAVE

		Sin clave



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		



		1

		Microscopio infrarrojo FT-IR

		



		2

		Software para realizar identificación espectral de compuestos y mezclas puros

		



		3

		Equipo automatizado controlado por computado

		



		4

		Capacidad de fijar coordenadas

		



















		NOMBRE GENÉRICO:

		ESTEREOSCOPIO

Tipo 1



		Grupo de Estudios:

		Grupo 23. Pruebas especiales – 40.23.072 Análisis físico químico de Litos



		CLAVE

		Sin clave



		Nombre de Licitante:

		



		Marca del Equipo:

		



		Modelo del Equipo:

		



		No.

		DESCRIPCIÓN:

		



		1

		Microscopio binocular estereoscópico

		



		2

		Objetivos seleccionables de 2X, 4X

		



		3

		Cabeza Binocular inclinada a 45° con ajuste de distancia interpupilar de 55 - 75 mm.

		



		4

		Iluminación LED

		



		5

		Cámara integrada 

		












Anexo T4 “Cédula de Recepción de equipos”



OOAD _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: _______________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: _______________ _______________



NOMBRE DEL EQUIPO (DE ACUERDO CON EL ANEXO T3) ______________________________________________________

Marca y modelo: __________________________________________________________________________________________



1.- REMISIÓN DE ENTREGA No. _________________

2.- FECHA DE RECEPCIÓN DEL (LOS) EQUIPO(S) A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO, JEFE DE FINANZAS Y DEL JEFE DE CONSERVACIÓN DÍA________ MES________	 AÑO__________	__  	 

3.- MARCA1: _____________________________________________________________________________

4.- MODELO1: ____________________________________________________________________________

5.- PAQUETE DE ESTUDIOS QUE REALIZA EL EQUIPO: ___________________________________: 



1 LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SERÁN LAS MISMAS QUE FUERON ACEPTADAS DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE Y ACEPTADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.



6.- NÚMERO(S) DE SERIE: __________________________________________________________________

7.- CLAVE DE CUADRO BÁSICO INSTITUCIONAL “EN CASO DE CONTAR CON UNA”: _______________________________

8.- FECHA DE ÚLTIMO MANTENIMIENTO ____________

9.-TELÉFONO PARA SOLICITAR SOPORTE TÉCNICO __________________-





OBSERVACIÓN:



EN EL CASO DE QUE EXISTA DIFERENCIA DE LOS DATOS DE LA LISTA DE COTEJO DE LA RECEPCIÓN O ÉSTOS NO CORRESPONDAN A LOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO O QUE NO SE ENCUENTREN EN PLENA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO O NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LO SOLICITADO O SE IDENTIFIQUE RIESGO POTENCIAL PARA LOS USUARIOS Y LOS PACIENTES SE LEVANTARÁ UN ACTA INFORMATIVA, DONDE SE DESCRIBA DETALLADAMENTE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA LA NO RECEPCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO.



		

		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD MÉDICA







		

		



		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO







Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a punto”



La instalación del equipo obedece a alguno de los supuestos de “Mejora Tecnológica”:

Sí _____ No____



OOAD: _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: ________________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA LÍMITE DE PUESTA A PUNTO: ____________________________________

(EL DÍA 90 NATURAL CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL FALLO)

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: _______________ _______________



A. ENTREGA DE ÁREA FÍSICA



1.-FECHA EN QUE EL LICITANTE ADJUDICADO RECIBE POR PARTE DEL INSTITUTO EL ÁREA FÍSICA ASIGNADA DÍA________ MES________ AÑO____________  



2.-IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA ASIGNADA:

TOMA DE AGUA SI () NO ( ) TOMA ELÉCTRICA SI ( ) NO ( ) 



3.-ENTREGA DE ESPACIO FÍSICO ASIGNADO PARA GUARDA Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE CONSUMO 

SI () NO ()



COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		



		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO







B. ADECUACIÓN DE ÁREA FÍSICA



1.- ¿CUMPLIÓ CON LAS ADECUACIONES AL ÁREA FÍSICA PARA LA PUESTA A PUNTO? SI () NO () NO REQUIERE ( ) 

*EN CASO AFIRMATIVO DEBERÁ DE PRESENTAR DOCUMENTO SOPORTE (ACTA ADMINISTRATIVA) DE ENTREGA DE LAS ADECUACIONES DEL ÁREA FÍSICA 


2.- EN CASO AFIRMATIVO ¿EN QUE FECHA CONCLUYÓ LA ADECUACIÓN? _DÍA/MES/AÑO___ 



3.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO SI ESTE ES SU CASO: ___________



COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





		



		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO







C. ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, PERIFÉRICOS Y ACCESORIOS



1.- REMISIÓN DE ENTREGA No. _________________



2.- FECHA DE RECEPCIÓN DEL EQUIPO, A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO   DÍA________ MES________	 AÑO____________  	 



3.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO SI ESTE ES SU CASO: ___________



4.- MARCA1: _____________________________________________________________________________



5.- MODELO1: ____________________________________________________________________________



	AÑO DE FABRICACIÓN _____________



6.- GRUPO DE ESTUDIOS QUE REALIZA EL EQUIPO: ___________________________________: 



1 LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS SERÁN LAS MISMAS QUE FUERON ACEPTADAS DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES, EN LA PROPUESTA TÉCNICA DEL LICITANTE Y ACEPTADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.



7.- NÚMERO DE SERIE: __________________________________________________________________



8.- CLAVE DE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS “EN CASO DE CONTAR CON UNA”: _________________________



I. DE LA RECEPCIÓN DE EQUIPO

		

		SI

		NO



		¿SE RECIBIÓ EMPACADO?

		

		



		¿SE INSTALÓ POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO?

		

		



		¿INCLUYE ACCESORIOS Y/O PERIFÉRICOS? 

		

		



		¿SE CALIBRÓ EL EQUIPO?

		

		



		¿SE RECIBEN MANUALES DE OPERACIÓN EN IDIOMA ESPAÑOL?

		

		



		¿EL EQUIPO TRANSMITE DATOS AL SISTEMA INFORMÁTICO? 

		

		







NOTA: EN EL CASO DE QUE EXISTA DIFERENCIA DE LOS DATOS DE LA LISTA DE COTEJO DE LA RECEPCIÓN O ÉSTOS NO CORRESPONDAN A LOS CONTENIDOS EN EL CONTRATO, O QUE NO SE ENCUENTREN EN PLENA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO O NO SE ENCUENTRE DENTRO DE LO SOLICITADO O SE IDENTIFIQUE RIESGO POTENCIAL PARA LOS USUARIOS Y LOS PACIENTES, SE LEVANTARÁ UN ACTA INFORMATIVA, DONDE SE DESCRIBA DETALLADAMENTE LA SITUACIÓN QUE MOTIVA LA NO RECEPCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO.



COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		



		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO







D. BIENES DE CONSUMO 

		

		SI

		NO



		¿SE RECIBEN NUEVOS Y EN ÓPTIMAS CONDICIONES?

		

		



		¿EXISTE COMPATIBILIDAD DE BIENES DE CONSUMO POR MARCA Y MODELO DE EQUIPO ENTREGADO?

		

		



		¿LA PRIMERA DOTACIÓN CORRESPONDE PARA 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS? 

		

		



		¿CORRESPONDE LA VIGENCIA DE LOS REACTIVOS PARA SU CONSUMO AL MENOS DE 2 MESES DE SU CADUCIDAD?

		

		



		SE ENTREGARON ANTES DEL INICIO DE LA OPERACIÓN

		

		







1.- FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS REACTIVOS Y BIENES DE CONSUMO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO,		 DÍA________ 	MES_______ 	AÑO__________  	 



2.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO SI ESTE ES SU CASO: ___________



COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		



		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO







E. [bookmark: _Toc485297212][bookmark: _Toc485297354]CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO

		

		SI

		NO



		¿SE RECIBIÓ LA CAPACITACIÓN DEL EQUIPO? ANEXO T7.1 “REGISTRO DEL PERSONAL QUE ASISTE A LA CAPACITACIÓN

		

		







* EL PROVEEDOR ADJUDICADO OTORGARÁ LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE SEA DESIGNADO POR EL INSTITUTO EN LAS UNIDADES MÉDICAS, DENTRO DE LA JORNADA LABORAL DEL TRABAJADOR, POR LO QUE SE REQUIERE UN ANEXO T7.1 “FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN” POR CADA CAPACITACIÓN. 



1.- FECHA DE LA ÚLTIMA CAPACITACIÓN OTORGADA A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE SERVICIO DÍA________ 	MES________	AÑO__________



2.- NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDE EL NIVEL DE SERVICIO POR CAUSAS IMPUTABLES AL PROVEEDOR ADJUDICADO, SI ESTE ES SU CASO: ___________



COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



		

		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO







F. SISTEMA DE INFORMACIÓN 

		

		SI

		NO



		¿SE INSTALÓ CORRECTAMENTE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN?

		

		



		¿ENVÍA CORRECTAMENTE LOS MENSAJES VÍA HL7?

		

		





COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		



		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

 Coordinador Delegacional de Informática

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO





G. ASISTENCIA TÉCNICA



		

		SI

		NO



		¿SE CUENTA CON SOPORTE EN LÍNEA QUE FUNCIONE LAS 24 (VEINTICUATRO) ¿HORAS DEL DÍA, PARA LOS REPORTES DE FALLAS EN LOS EQUIPOS O EL SISTEMA DE INFORMACIÓN?

		

		





H. PUESTA A PUNTO



		

		SI

		NO



		UNA VEZ VERIFICADO Y VALIDADO POR EL JEFE DEL SERVICIO ¿EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN PUESTO A PUNTO?

		

		









		FECHA DE PUESTA A PUNTO

		FECHA LIMITE PUESTA A PUNTO

		DÍAS DE INCUMPLIMIENTO 



		DÍA/MES/AÑO

		90 (noventa) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE FALLO

		(EN CASO DE QUE LA PUESTA A PUNTO SE ENCUENTRE FUERA DE LA FECHA LÍMITE PARA PUESTA A PUNTO)







COMENTARIOS/OBSERVACIONES:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





I. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



(Adjuntar fotografías del equipo instalado y su entorno) 





COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

		



		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO











NOTA: ES OBLIGATORIO FORMALIZAR EL PRESENTE ANEXO Y EL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO Y EN COPIA DIGITAL A LA CPSMA/CTSMI AL CORREO ELECTRÓNICO ctsi.elc@imss.gob.mx, DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES DESPUÉS DE HABER INICIADO EL SERVICIO.




Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo

OOAD: _______________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: _______________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: _______________ _______________



		PAQUETE

		MARCA

		MODELO

		PERIODO DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO



		

		

		

		DÍAS*

		MES

		AÑO



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		







*En caso de no tener un día estipulado y solo contemplar el mantenimiento un determinado mes, se debe dejar en blanco esta columna.



		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO










Anexo T5.1 Reporte de falla de los equipos

[bookmark: ANEXOT5_2][bookmark: ANEXOT5_1]









		Reporte de Incidente en el Servicio



		OOAD

		



		Proveedor

		



		



		A. Reporte



		1. Persona que realiza el reporte de incidencia

		



		2. Número de folio asignado

		



		3. Fecha y hora del Reporte

		



		



		B. Equipo o Incidente Reportado



		1. Sección de Laboratorio

		



		2. Marca y modelo del equipo

		



		3. Número de serie del equipo

		



		4. Descripción de la Falla

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		



		5. Fecha de Atención de la Incidencia 

		



		6. Fecha de Cierre de la Incidencia

		



		7. Número de días que excedió el nivel de Servicio, si es el caso:

		



		







		

		



		Nombre y Firma

Jefe o Encargado del Servicio

		

		Nombre y Firma

Representante del Proveedor 












Anexo T6 Cédula de Control de Bienes de Consumo

		[bookmark: ANEXOT6]

OOAD

		Fecha



		

		Día:       

		Mes:  

		Año: 



		UNIDAD MÉDICA:



		No. DE CONTRATO:

		ENTREGA CORRESPONDIENTE



		

		AL MES 



		

		DE ________DEL 20_______



		No.

		Descripción

		Presentación

		Cantidad Entregada

		No. de Lote

		Fecha de Caducidad



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		PARA SER LLENADO POR EL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO



		FECHA DE RECEPCIÓN A CONFORMIDAD:

		¿EL REAPROVISIONAMIENTO CUBRE EL INVENTARIO de 45 (cuarenta y cinco) días DE PRODUCTIVIDAD?

		¿EXCEDIÓ EL NIVEL DE SERVICIO ESTIPULADO?

		NÚMERO DE DÍAS QUE EXCEDIÓ EL NIVEL DE SERVICIO



		



		

		SI ()  NO ( )

		











		

		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO








Anexo T6.1 Devolución y reposición

		

OOAD



		Fecha



		

		Día:       

		Mes: 

		Año: 



		Unidad Médica:



		No. de Contrato:





		



		No.

		Descripción del Bien de Consumo

		Presentación

		No. de Lote

		Fecha de Caducidad



		

		

		

		

		



		Proveedor y Fabricante:

		Cantidad

		Fecha de recepción en la Unidad



		

		Recibida

		Devuelta

		Día:       

		Mes:  

		Año: 



		Entrega No: _________________

Descripción detallada de los defectos encontrados:



		



		No.

		Descripción del Bien de Consumo

		Presentación

		No. de Lote

		Fecha de Caducidad



		

		

		

		

		



		Proveedor y Fabricante:

		Cantidad

		Fecha de recepción en la Unidad



		

		Recibida

		Devuelta

		Día:       

		Mes:  

		Año: 



		Entrega No: _________________

Descripción detallada de los defectos encontrados:



		



		No.

		Descripción

		Presentación

		No. de Lote

		Fecha de Caducidad



		

		

		

		

		



		Proveedor y Fabricante:

		Cantidad

		Fecha de recepción en la Unidad



		

		Recibida

		Devuelta

		Día:       

		Mes:  

		Año: 



		Descripción detallada de los defectos encontrados:





		 

		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO








Anexo T7 Programa de Capacitación

OOAD: ________________________________________.

UNIDAD MEDICA: __________________________

FECHA: _________________________

NÚMERO DE CONTRATO: _____________________________________.

Carta programática

		FECHA

		HORA

		EQUIPO DEL CUAL SE OTORGARÁ CAPACITACIÓN

		TEMA



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO




Anexo T7.1 Formato asistencia a capacitación

OOAD: _________________

UNIDAD MÉDICA: __________________________

NÚMERO DE CONTRATO: ________________

REMISIÓN DE ENTREGA DE EQUIPO No. __________________________

MARCA Y MODELO DEL EQUIPO: __________________________

TEMA: __________________________________

FECHA: _________________________

TURNO: __________________________
	




CONTROL DE ASISTENCIA 

		NOMBRE

		MATRÍCULA

		CATEGORÍA

		TURNO

		FIRMA



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







__________________________________________

NOMBRE Y FIRMA

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN



_______________________________

NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO






Anexo T7.2 Formato de acreditación de la capacitación



		NÚMERO DE CONTRATO:

		
OOAD:

UNIDAD MÉDICA:

		FECHA DE ENTREGA DE LA ACREDITACIÓN DE CAPACITACIÓN



		

		

		

		



		CLAVE

		NOMBRE DEL EQUIPO:

		MARCA

		MODELO



		

		

		

		







POR MEDIO DE ESTE DOCUMENTO SE ACREDITA QUE LOS SIGUIENTES USUARIOS:



		NOMBRE DEL USUARIO

		MATRÍCULA

		CATEGORÍA

		TURNO



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		









ACREDITARON A ENTERA SATISFACCIÓN DEL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO, LA CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO MENCIONADO EN EL ENCABEZADO DE ESTE DOCUMENTO, ENFOCADO A QUE EL PERSONAL IDENTIFIQUE LOS COMPONENTES OPERATIVOS DEL EQUIPO, SU FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO LA UTILIZACIÓN Y EL MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE CONSUMO, Y CONTROL DE CALIDAD INTERNO. ASIMISMO, SE CONFIRMA QUE DICHA CAPACITACIÓN, ESTUVO DE ACUERDO CON LOS TEMAS ESTIPULADOS EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE A DICHO EQUIPO Y QUE ES EL SIGUIENTE:



		OBJETIVO DE LA CAPACITACIÓN:

		



		TEMARIO TRATADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:

		



		TIEMPO DE DURACIÓN: 

		___ HORAS EFECTIVAS.



		CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES:

		









		





_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

		





_________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO







NOTA:	SE DEBERÁN ADJUNTAR LAS LISTAS DE ASISTENCIA A LAS PLÁTICAS DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LAS EVALUACIONES DE LOS USUARIOS QUE ACREDITARON LOS CONOCIMIENTOS DEL CURSO.






Anexo T8 Resumen de equipos ofertado

Especificaciones del Anexo T8 Resumen de Equipos ofertados:

Objetivo: Proporcionar a los licitantes la información necesaria para presentar en su propuesta técnica el Anexo T8 debidamente requisitado.

Ejemplo:

[image: Tabla

Descripción generada automáticamente]

Datos del reporte:

C



1. Licitante: Anotar el nombre del licitante participante, en caso de estar en participación conjunta con dos o más empresas, deberá anotar el nombre de todos.

2. Región: anotar la región para la que va a participar el (los) licitantes(s), en caso de ir por varias regiones, podrá registrarlas en un solo formato.

3. Paquete: anotar el número romano del paquete y respectivo nombre (por ejemplo: Paquete II Inmunohematología), en caso de que oferte el mismo equipo en diferentes paquetes, deberá duplicarse (como es el caso de los equipos de inmunohematología en el paquete I y II).

4. Nombre del equipo: anotar el nombre del equipo conforme al Anexo T3 “Equipamiento del SMI de BS 2023 – 2025” y el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

5. Marca: anote la marca del equipo.

6. Modelo: ante el modelo del equipo, en caso de no contar con modelo, escriba la leyenda “NO APLICA”.

7. Registro sanitario: anote el número del registro sanitario, solo se debe presentar el último registro sanitario del equipo.

8. Fecha de vencimiento: anote la fecha de vencimiento del registro sanitario tal como aparece en la última hoja del registro (por ejemplo 03 de mayo de 2021).

9. Comprobante de trámite: solo para los casos en que el registro sanitario haya vencido y este se haya sometido a una prórroga o modificación; se deberá anotar el número exclusivo que COFEPRIS emitió en el comprobante de trámite para la prórroga autorización o modificación del registro sanitario.

10. Folios: se deben anotar los folios de su propuesta en los que aparece el registro sanitario y en dado caso el comprobante de trámite se aclara que solo se debe presentar el último registro sanitario

11. Anexo T3.1: se deben anotar los folios en los que aparece el equipo dentro del Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

12. Propuesta técnica: se deben anotar los folios en los que aparecen las especificaciones solicitadas en el del Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”, ya sean catálogos, manuales, anexos, fotografías, etc.

 

		[bookmark: _Hlk130204933]Anexo T8. Resumen de Equipo ofertados.

Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2023 - 2025



		Licitante: 

		



		

		



		Grupo

		Nombre del Equipo

		Marca

		Modelo

		Registro Sanitario

		Fecha de vencimiento

		Comprobante de Trámite

		Folios

		Anexo T3.1

		Propuesta Técnica



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		










Anexo T8.1 Resumen de bienes de consumo ofertados 

Objetivo: Proporcionar a los licitantes la información necesaria para presentar en su propuesta técnica el T8.1 Resumen de Bienes de consumo debidamente requisitado.

Ejemplo:

[image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

Datos del reporte:

C



1. Licitante: Anotar el nombre del licitante participante, en caso de estar en participación conjunta con dos o más empresas, deberá anotar el nombre de todos.

2. Grupo: anotar el número y nombre del grupo de estudios, para el que está destinado el equipo.

3. Nombre del equipo: anotar el nombre del equipo para el que va destinado el bien de consumo conforme al Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC 2023 – 2025” y el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”.

4. Marca: anote la marca del equipo.

5. Modelo: ante el modelo del equipo, en caso de no contar con modelo, escriba la leyenda “NO APLICA”.

6. Clave del estudio: anotar la clave del estudio con el cual está vinculado el bien de consumo a ofertar.

7. Descripción: se anota el nombre del estudio con el cual está vinculado el bien de consumo a ofertar.

8. Registro sanitario: anote el número del registro sanitario, solo se debe presentar el último registro sanitario del bien de consumo.

9. Fecha de vencimiento: anote la fecha de vencimiento del registro sanitario tal como aparece en la última hoja del registro (por ejemplo 03 de mayo de 2021).

10. Comprobante de trámite: solo para los casos en que el registro sanitario haya vencido y este se haya sometido a una prórroga o modificación; se deberá anotar el número exclusivo que COFEPRIS emitió en el comprobante de trámite para la prórroga autorización o modificación del registro sanitario.

11. Folios: se deben anotar los folios de su propuesta en los que aparece el registro sanitario y en dado caso el comprobante de trámite se aclara que solo se debe presentar el último registro sanitario.




		Anexo T8.1. Resumen de Bienes de Consumo

Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2023 - 2025



		Licitante: 

		



		

		



		Grupo

		Nombre del Equipo

		Marca

		Modelo

		Clave del Estudio

		Descripción

		Registro Sanitario

		Fecha de vencimiento

		Comprobante de Trámite

		Folios



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		










Anexo T9 Reporte mensual de estudios efectivos realizados




OOAD: ______________________________ UNIDAD MÉDICA _____________________

No. De CONTRATO: _________________ VIGENCIA: _______________________

INFORMACIÓN DEL________AL__________DEL MES_________________ AÑO _________.



EJEMPLO:

		Clave 

		ESTUDIO

		NÚMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS

		PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.)

		IMPORTE (SIN I.V.A.)



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







		NOMBRE Y FIRMA

JEFE O ENCARGADO DEL LABORATORIO CLÍNICO

		

		

		NOMBRE Y FIRMA

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA QUE OTORGA EL SERVICIO









		



		NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR O RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA








Anexo T9.1 Notificación de pena convencional



OOAD________________________________________

UNIDAD MÉDICA: ___________________________________________

NÚMERO DE CONTRATO: ____________________________________

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE: ___________________



Mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la pena convencional aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que este servicio de LABORATORIO CLÍNICO ha identificado el(los) incumplimiento(s) siguiente(s):

		CONCEPTO

		UNIDAD DE MEDIDA

		PENA APLICABLE %

		COMENTARIO / OBSERVACIÓN

		EVIDENCIA DOCUMENTAL



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la pena convencional aplicable reportada en el presente documento.

		NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS







Nota: Anexar documentos que servirán como evidencia.

		NOMBRE Y FIRMA

Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico














Anexo T9.2 Notificación de deductiva



OOAD________________________________________

UNIDAD MÉDICA: ___________________________________________

NÚMERO DE CONTRATO: _____________________________________

INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE: ___________________



Mediante el presente documento se notifica al Administrador del Contrato de la deducción aplicable.

El cual el proveedor es acreedor toda vez que este servicio de LABORATORIO CLÍNICO ha identificado el(los) incumplimiento(s) siguiente(s):

		CONCEPTO

		UNIDAD DE MEDIDA

		DEDUCCIÓN % 

		COMENTARIO / OBSERVACIÓN

		EVIDENCIA DOCUMENTAL



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







Lo anterior para su cálculo, notificación y aplicación de la deducción aplicable reportada en el presente documento.

Nota: Anexar documentos que servirán como evidencia.



		NOMBRE Y FIRMA

JEFE DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS










		

NOMBRE Y FIRMA

Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico


















Anexo T10 Mejora Tecnológica



OOAD_________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: _______________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE FALLO: ____________________________________

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO: ______________________



I. MOTIVO DE REEMPLAZO:



		Cambio de equipo de menor rendimiento (procesamiento de más bajo volumen de estudios) a mayor rendimiento (procesamiento de más alto volumen de estudios); 

		



		Cambio de metodología a una de mayor sensibilidad/especificidad (analítica y/o diagnóstica) en el procedimiento;

		



		Cambio por presentar más de 2 (dos) reportes de fallas imputables al equipo, por desperfectos o mal funcionamiento de los equipos en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales;

		



		Cambio por pérdida de vigencia del Registro Sanitario; 

		



		Actualización o sustitución de hardware o software de los equipos considerados en el Anexo T3 “Equipamiento”.

		









II. EQUIPO INSTALADO



ANEXAR ANEXO T4 “CÉDULA DE RECEPCIÓN DE EQUIPOS”



III. EQUIPO PROPUESTO PARA SUSTITUCIÓN



1.- MARCA1: _____________________________________________________________________________

2.- MODELO1: ____________________________________________________________________________

3.- GRUPO O PRUEBAS QUE SE REALIZAN EN EL EQUIPO1: ____________________________________________

4.- EN CASO DE QUE APLIQUE NÚMERO(S) DE SERIE: _______________________________________________

5.- CLAVE DE COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS “EN CASO DE CONTAR CON UNA”: ______________________

6.-CONSTANCIA DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ANEXAR EVIDENCIA)

7.- CONSTANCIA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO (ANEXAR EVIDENCIA)

8.- DE ACUERDO CON LA EVIDENCIA ANTERIOR SE DETERMINA QUE EL EQUIPO TIENE UNA VIDA ÚTIL DE: ______ Y DEBERÁ SUSTITUIRSE MM/AÑO ______________DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. 



IV. JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA SOLICITUD DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPO













		NOMBRE Y FIRMA DEL 
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO














Anexo T11 (once) Requerimiento y formato de envío de muestras









		Unidad Médica que refiere:



		Fecha y hora:



		Lugar que recibe:



		Jefe o encargado del Servicio:



		Teléfono: 

		Extensión: 



		Para envío a: 

		(      ) Centro Regional de Alta Productividad (CRAP)

(      ) Laboratorio de Referencia

(      ) Laboratorio Alterno



		No.

		No. de folio

		Nombre

		NSS

		Grupo de Estudios

		Clave CPIM

		Estudio

		Descripción u Observaciones



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		

		

		

		

		

		



		11

		

		

		

		

		

		

		



		12

		

		

		

		

		

		

		







		



		

		



		Laboratorio de Origen.

Nombre, matrícula y firma de quien entrega las muestras para su traslado*

		

		Nombre y Firma

Nombre y firma de quien recibe las muestras para su traslado**







*Personal IMSS

**Personal Proveedor






Anexo T12 (doce) Laboratorios Alternos

		Licitante:

		



		

		



		 



		OOAD

		Unidad Médica

		Nombre del Laboratorio Alterno

		Dirección



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 



		NOMBRE Y FIRMA



		REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR



		














Anexo T13 (trece) Laboratorios de Referencia 

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		No

		Razón Social

		Nombre del Laboratorio

		Dirección

		Teléfono 

		Correo Electrónico

		Página WEB



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Nombre y firma del representante del licitante 

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		
























Anexo T14 (catorce) Entrega de instalaciones al término de la prestación del servicio





OOAD _________________________________

UNIDAD MÉDICA: ____________________________________

PROVEEDOR: ________________________________________

NO. DE CONTRATO: __________________________________

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: ____________________________________





FECHA EN QUE EL INSTITUTO RECIBE POR PARTE DEL PROVEEDOR SALIENTE EL ÁREA FÍSICA ASIGNADA DÍA________ MES________	 AÑO____________ HORA____________  





Se reunieron el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico ______________________________ y el Administrador del Contrato ________________________, en su carácter de representantes del Instituto y en su calidad de representante del Proveedor _________________________, con el fin de proceder a la entrega y recepción formal del área física en buenas condiciones y en entera conformidad de las partes.



A. RECEPCIÓN DE ÁREA FÍSICA



1.-IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS CON LOS QUE CUENTA EL ÁREA ENTREGADA:

TOMA DE AGUA SI () NO ( ) TOMA ELÉCTRICA SI ( ) NO ( ) CONEXIONES PARA INTERFAZ SI ( ) NO ( )

2.-ENTREGA DE ESPACIO FÍSICO EN BUENAS CONDICIONES: 

SI () NO ( )











COMENTARIOS/OBSERVACIONES:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		NOMBRE Y FIRMA

		

		

		

		NOMBRE Y FIRMA



		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico

		

		

		

		REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		NOMBRE Y FIRMA

		

		



		

		

		ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

		

		












Anexo TI.1 (A. TI uno) Carta en formato libre 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 1 (TI. UNO) Carta en formato libre

[HOJA MEMBRETADA POR EL LICITANTE DEL SERVICIO]



Se muestra de manera informativa el texto correspondiente a la CARTA en FORMATO LIBRE que deberá presentarse para los participantes y que se deberá integrar en su propuesta técnica correspondiente al sistema de información ofertado, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio.

======================================================================================================



[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL ESCRITO]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

P R E S E N T E.



Por este conducto, a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL LICITANTE QUE OTORGARÁ EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos del (los) Sistema(s) de Información que se propone implantar en las Unidades de Atención y la(s) empresa(s) los cuales se detallan a continuación:



· [NOMBRE COMPLETO DEL SISTEMA]

· [VERSIÓN DEL SISTEMA]

· [UNIDADES DONDE IMPLANTARA ESTE SISTEMA]

· [NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA SOPORTE] 

· [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [TELÉFONO Y EXTENSIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]



Asimismo, se manifiesta a nombre de mi representada que se cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar dicho sistema de información para proporcionar el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el anexo técnico así como términos y condiciones del presente procedimiento de contratación [NÚMERO DE PROCEDIMIENTO], en apego a la Especificación Técnica del IMSS 5640-023-002 (vigente) para el Sistema de Información de Laboratorio Clínico, los cuales se conocen y aceptan en su integridad para su cabal cumplimiento.



Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos



ATENTAMENTE







[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]


Anexo TI.3 “Acuerdo de Confidencialidad”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 3 (TI. TRES) ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]



Se muestra de manera informativa el texto correspondiente al acuerdo de confidencialidad que deberá presentarse a firmar, en las oficinas del Administrador del Contrato, el representante legal con facultades de administración o de dominio del proveedor adjudicado.

===========================================================================

_______________, a ___ de ____________ de 20___



Por medio del presente, Nombre del Representante Legal   en mi carácter de representante legal de la sociedad    Nombre del Proveedor o Razón Social (en adelante EL PRESTADOR”) manifiesto que cualquier información oral o escrita que sea proporcionada con motivo de trabajo a realizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “EL INSTITUTO”), será tratada de acuerdo con las siguientes:

CLÁUSULAS



Primera.- Información confidencial.- Para los efectos del presente Acuerdo, el término “información” o “información confidencial” significa todos los datos, conversaciones telefónicas, mensajes de audio, mensajes de grabadoras, cintas magnéticas, programas de cómputo y sus códigos fuente entre otros medios de comunicación, tales como la información contenida en discos compactos (CD), mensajes de datos electrónicos (correos electrónicos), medios ópticos o de cualquier otra tecnología o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera o de análisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictámenes y desarrollos a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “EL INSTITUTO”.



De igual forma, será considerada como confidencial aquella información derivada de la ejecución del servicio que preste “EL PRESTADOR” que señale “EL INSTITUTO” y sea propiedad exclusiva de éste.



Segunda.- Obligación de No-Divulgación.- “EL PRESTADOR” reconoce que queda prohibida su difusión y/o utilización total o parcial en su favor o de terceros ajenos a la relación contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa más no limitativa: vía oral, impresa, electrónica, magnética, óptica y en general por ningún medio conocido o por desarrollar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si no se cumplen los términos de las leyes antes mencionadas serán sancionados en base a lo que estipule cada una de las mismas. 



En este sentido, acepta que la prohibición señalada en el párrafo anterior comprende inclusive, en forma enunciativa más no limitativa, que no se podrá llevar a cabo la difusión de la información con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que “EL PRESTADOR” se responsabiliza del uso y cuidado de la información, a nombre propio y de las personas que formen parte de este, así como del personal directivo, administrativo y operativo que las conformen.



Adicionalmente, “EL PRESTADOR” se obliga a lo siguiente:



1) Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de su prestación de servicio ante “EL INSTITUTO” únicamente para cumplimentar el objeto del contrato adjudicado.



2) Limitar la revelación de la información y documentación a que tenga acceso, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla, haciendo responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.



3) No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.



4) No revelar a ningún tercero la información, sin la previa autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.



5) Mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con la prestación del servicio, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y, por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.



Tercera. - Devolución de la Información. - Una vez concluida la vigencia del presente acuerdo, “EL PRESTADOR”, entregará a “EL INSTITUTO” todo material, documentos y copias que contengan la información confidencial que le haya sido proporcionada por “EL INSTITUTO”, no debiendo conservar en su poder ningún material, documentos y copias que contenga la referida información confidencial.



 “EL PRESTADOR” conviene en limitar el acceso de dicha información confidencial a sus empleados o representantes, sin embargo, necesariamente harán partícipes y obligados solidarios a aquéllos, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aquí contraídas. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información, deberá ser advertida de lo convenido en este documento, comprometiéndose a observar y cumplir lo estipulado en este punto.



“EL PRESTADOR” acepta que todas las especificaciones, productos, estudios técnicos, informes, dictámenes, desarrollos, códigos fuente y programas, datos clínicos, así como todo aquello que se obtenga como resultado en la prestación del servicio, serán confidenciales.



La duración del presente Documento será la menor de entre las siguientes:



i. 1 (un) año contado a partir de la fecha de firma de este Acuerdo de Confidencialidad. El plazo de 1 (un) año antes mencionado podrá ser prorrogado, una o más veces, por voluntad de las Partes por periodos adicionales de 1 (un) año cada uno, en cuyo caso dichas prórrogas deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes o reducido en caso de vigencia de contrato menor a 1 (un) año.



Este documento solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.



El presente documento se regirá por las leyes vigentes en la Ciudad de México. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Documento las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, expresamente renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.



Este documento se firma por duplicado al calce de cada una de sus hojas útiles por ambos lados, quedando un original en poder de cada una de las Partes, en _____________, ____________, Col __________, Alcaldía _____________________________, CDMX, C.P. XXXXX el [día] de [mes] de 202[año].



		



___________________________________________________

[Nombre del Representante legal del Proveedor 

Adjudicado con facultades de Administración o de Dominio]











		[Nombre y firma del Administrador del Contrato en el IMSS]












Anexo TI.4 “Designación de Contacto Responsable”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 4 (TI. CUATRO) 

DESIGNACIÓN DE CONTACTO RESPONSABLE 

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]



[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[ADMINISTRADOR DEL CONTRATO]

P R E S E N T E.



Estimado [ADMINISTRADOR DEL CONTRATO] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos de contacto de la(s) persona(s) responsable(s) de establecer comunicación entre el Instituto y nuestra representada para todo lo referente al sistema de información, con relación al Anexo TI 5 (TI CINCO), los cuales se detallan a continuación:



· [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE]

· [CARGO DEL REPRESENTANTE]

· [DIRECCIÓN COMPLETA DEL REPRESENTANTE]

· [TELÉFONO Y EXTENSIÓN]

· [CORREO ELECTRÓNICO]



Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento de contratación con número ___________________________________ relativos al Servicio Médico Integral de ___________________________________ del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos.







ATENTAMENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR CON FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN O DE DOMINIO]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR ADJUDICADO]






Anexo TI.5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

DESIGNACIÓN DE SISTEMA Y EMPRESA SOPORTE

ANEXO NÚMERO TI. 5 (TI. CINCO) 

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]



[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[ADMINISTRADOR DEL CONTRATO]

P R E S E N T E



Estimado [ADMINISTRADOR DEL CONTRATO] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito por medio del presente dar a conocer los datos del (los) Sistema(s) de Información que propone implantar en las Unidades de Atención y la(s) empresa(s) que le dará soporte, los cuales se detallan a continuación:



· [NOMBRE COMPLETO DEL SISTEMA]

· [VERSIÓN DEL SISTEMA]

· [UNIDADES DONDE IMPLANTARA ESTE SISTEMA]

· [NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [TELÉFONO Y EXTENSIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

· [CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]



Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el procedimiento de contratación con número ___________________________________ relativos al Servicio Médico Integral de ___________________________________ del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos



ATENTAMENTE





[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]








Anexo TI.6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ANEXO NÚMERO TI. 6 (TI. SEIS) 

SOLICITUD DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD

[EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[ADMINISTRADOR DEL CONTRATO]

P R E S E N T E.



[NOMBRE], EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE O DISTRIBUIDOR], MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

· [bookmark: _Hlk18511067]POR MEDIO DEL PRESENTE ME PONGO EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE _________________________________ EN EL IMSS, CONCERNIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN CON NÚMERO _____________________________, A EFECTO DE SOLICITAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE MENSAJES HL7 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OFERTADO CONFORME A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO, POR LA CONVOCANTE.





LUGAR Y FECHA

__________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
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4.24.4 TÉRMINOS Y CONDICIONES



SERVICIO MEDICO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL  2026



Por este medio, solicito a usted se realicen las gestiones necesarias para efectuar la contratación del SERVICIO MEDICO INTEGRAL DEL SERVICIO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO el cual es indispensable para la atención de la población derechohabiente de esta OOAD Querétaro porque garantiza la seguridad del paciente, asegura el cumplimiento legal que aportan datos objetivos que confirman o descartan sospechas clínicas, optimizando el diagnóstico y tratamiento del paciente; requiere de la medicina basada en evidencias  en las unidades médicas de primero y segundo nivel para la fecha del 1 DE SEPTIEMBRE  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026.



Para la elaboración de presente requerimiento se toma en cuenta EL NUMERAL 4.24 DE LAS POLÍTICAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



4.24 El Área Requirente, será la responsable de determinar y analizar las necesidades de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrar la requisición y realizar la solicitud al Área Contratante, remitiendo la documentación y especificaciones correspondientes, en forma impresa y en medio digital.



4.24.4 Términos y condiciones en medio impreso y electrónico (archivo editable) del bien o servicio por contratar, firmados en la última hoja, y rubricados en todas, por los servidores públicos del Área Requirente y/o Técnica responsables de su elaboración y autorización, con cargo mínimo de Titular de División; mismos que, incluirán lo que se señala a continuación, en el orden que se indica, según sea el caso:



a) Vigencia de la contratación. 	DEL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026



PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

El Licitante Adjudicado a, en los lugares establecidos en el Anexo T2 "Directorio del SMI de ELC" procederá a realizar las adecuaciones del área, entregará, instalará y pondrá a punto los equipos de laboratorio clínico e informático, entregará la primera dotación de los bienes de consumo equivalente a 45 días de productividad máxima, proporcionará la capacitación e inscribirá a los laboratorios clínicos de las Unidades Médicas a los programas de Control de Calidad Externo (CCE) dentro de un plazo señalado en el Anexo Técnico, así como deberá contar en su empresa con un inventario de Bienes de Consumo correspondiente a 45 días de consumo máximo a fin de poder atender cualquier eventualidad que se presente durante la vigencia de la prestación del servicio.



TIPO DE ABASTECIMIENTO



Se adjudicará el 100% de la totalidad de los requerimientos a un solo licitante

UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDADES DETERMINADAS



La unidad de medida se refiere a “ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO”, de Laboratorio Clínico; las cantidades determinadas, se desglosan en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”.

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EFECTIVOS PARA EFECTOS DE PAGO



Se tomarán como ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO para pago el Estudio de Laboratorio Clínico, que se realice en muestras biológicas y corresponda a los contenidos en el Anexo T1.1 (uno.uno) “Catálogo del SMI de ELC”, que sea identificado para pacientes del Instituto, registrado en el Sistema de Información y esté vinculado a una solicitud requisitada por el Médico tratante del Instituto; los resultados deberán estar validados en el Sistema de Información.



En el caso de equipos que no tengan interfaz con el sistema de información del licitante adjudicado, la información deberá ser ingresada al sistema de información del Laboratorio Clínico de forma manual, siempre y cuando venga con la solicitud correspondiente y se registre en el mismo para su validación.

Para conciliar los Estudios Efectivos Realizados, se podrán apoyar de:

· Los contadores de estudios de los equipos.

· Listas de trabajo.

· Sistema de información.

· Dotación de insumos mensual.



[bookmark: _Hlk130372535]La conciliación se deberá plasmar en el formato Anexo T9 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” que deberá ser validado por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en el que se detallarán individualmente los estudios susceptibles de pago y que deberá ser presentado anexo a la factura respectiva para el trámite del pago correspondiente.



La productividad para tomar en cuenta para la conciliación de Estudios Efectivos Realizados será a partir del día 26 del mes anterior y hasta el día 25 del mes a facturar, serán conciliados y aprobados a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberán estar firmadas por:



· Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.

· Director de la Unidad Médica 

· La persona designada por el Licitante adjudicado. 



No serán considerados para efecto de pago aquellos estudios que:



· Se utilicen para el control de calidad interno y externo

· Se utilicen para controles y calibración de los equipos.

· Se utilicen para la calificación del equipo y la verificación del método del instrumento.

· Diluciones (excepto las que se realizar en pruebas de coagulación)

· Las que efectúen los técnicos de la empresa con motivo de revisiones y/o reparaciones de los equipos.

· Las defectuosas o que se deriven de fallas del equipo y/o de revisiones y/o reparaciones de estos.

· Cuando la muestra haya sido considerada “insuficiente” por el analizador para procesar el estudio. 

El licitante adjudicado enviará vía correo electrónico, mensualmente el reporte de estudios efectivos realizados mediante el Anexo T9 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados”, a la CPSMA/CTSMI, a la dirección electrónica ctsi.elc@imss.gob.mx.

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La evaluación de las proposiciones que se reciban en el proceso de contratación será binaria, toda vez que el caso que nos ocupa, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el numeral 99 del Reglamento de la ley de adquisiciones, arrendamientos y sector público (RLAASSP), que señala:

Artículo 99.- Los criterios para evaluar la solvencia de las proposiciones, deberán guardar relación con los requisitos y especificaciones señalados en la convocatoria a la licitación pública para la integración de las propuestas técnicas y económicas.

La aplicación del criterio de evaluación binario a que se refiere el párrafo segundo del artículo 47 de la Ley, será procedente en aquellos casos en que la convocante no requiera vincular las condiciones que deberán cumplir los proveedores con las características y especificaciones de los bienes a adquirir o a arrendar o de los servicios a contratar porque éstos se encuentran estandarizados en el mercado y sus características técnicas son objetivas, y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo. El área contratante y el área requirente deberán justificar la razón por la que sólo puede aplicarse el criterio de evaluación binario y no el de puntos y porcentajes o de costo beneficio, dejando constancia en el expediente del procedimiento de contratación.

Por lo que, el licitante que resulte adjudicado deberá cumplir con todos los requisitos solicitados en la convocatoria, ya que todos son necesarios para garantizar la calidad y entrega oportuna del producto y/o servicio.



Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el licitante deberá puntualizar los equipos y bienes de consumo, solicitados para la prestación del servicio debidamente referenciados por, estudio y grupo solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”.

Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento” y la congruencia que guarda con los Anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, con los Anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico. 

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal que designen las siguientes áreas:

		EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA



		Aspectos Técnico-Médicos

		La evaluación se realizará por el personal que designe la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, a través de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos y personal operativo.



		Aspectos Técnico-Informáticos

		La evaluación se realizará por el personal de la Coordinación de Infomática 







REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA PROPUESTA TÉCNICA

El Licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, con fundamento Criterio de evaluación de proposiciones conforme a lo dispuesto por los artículos 99 del RLAASSP, la siguiente documentación de los equipos de laboratorio, complementario, bienes de consumo (reactivos, controles, calibradores y consumibles), que deberán estar debidamente identificados y referenciados con clave y descripción de cada uno de los estudios ofertados, de acuerdo al Anexo T1.1 (uno.uno) “Catálogo del SMI de ELC”.

Los documentos se deberán entregar para la evaluación técnica en archivo digital no modificable (PDF). 

PROPUESTA TÉCNICA, en la que se describirá el servicio ofertado objeto de esta licitación, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Técnico y lo contenido en el presente documento, adjuntando solo la siguiente documentación, como parte de la propuesta técnica:



a. [bookmark: _Hlk78388347]Copia simple del Aviso de Funcionamiento del Licitante (o licitantes en caso de presentar propuesta en participación conjunta).



b. Copia simple de la Autorización del Responsable Sanitario (o licitantes en caso de presentar propuesta en participación conjunta).



c. Copia simple del Certificado de calidad ISO 9001:2015, vigente a nombre de la empresa licitante, cuyo alcance verse sobre servicios, servicios médicos integrales o de laboratorio clínico.



d. Resumen de Equipos y bienes de consumo que deseen participar conforme a los Anexos T8 “Resumen de Equipos Ofertados” y T8.1 “Resumen de Bienes de Consumo Ofertados”, mismo que deberán cumplir con lo mínimo solicitado o a un equipo de un tipo de nivel superior de los señalados en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC” y Anexo T1.1 “Catálogo del SMI de ELC”. Tanto el Anexo T8 “Resumen de Equipos Ofertados” y T8.1 “Resumen de Bienes de Consumo Ofertados”, deberán presentarse en papel membretado de la empresa.



e. Para los equipos solicitados en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento” y sus respectivos bienes de consumo, copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), de lo siguientes equipos y bienes de consumo:



		Grupo

		Equipos

		Estudios



		Grupo 1. Química Clínica

		Química Clínica

		- Glucosa
- Urea 
- Creatinina
- Colesterol
- Triglicéridos

- Ácido úrico

- Bilirrubina Total



		

		Sangre Oculta en Heces

		 



		Grupo 2. Citometría Hemática

		Equipo para Biometría Hemática

		



		Grupo 3 Coagulación

		Coagulación

		- Tiempo de Protrombina
- Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada



		Grupo 4. Coagulación Especial

		Coagulación Especial

		- Dímero D
- Fibrinógeno



		Grupo 5. Examen General de Orina

		Uroanálisis

		- Tira Reactiva para Examen General de Orina



		Grupo 6. Gases en Sangre

		Analizador de Gases y pH en Sangre

		- Cartucho, cassette o tarjeta de Gases



		

		Analizador de Gases y Electrolitos en Sangre

		- Cartucho, cassette o tarjeta de Gases y electrolitos



		Grupo 7 Microbiología

		 Microbiología

		- Tarjeta, Panel y/o Galería de Identificación de Gram Positivo
- Tarjeta, Panel y/o Galería de Identificación de Gram Negativo
- Tarjeta, Panel y/o Galería para Sensibilidad para Gram Positivo
- Tarjeta, Panel y/o Galería para Sensibilidad para Gram Negativo



		

		Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano

		- Frascos de Hemocultivo



		Grupo 8 Inmunología

		Proteínas Séricas

		- Factor Reumatoide
- Proteina C Reactiva



		Grupo 9 Hormonas y Grupo 10 Marcadores Tumorales

		Equipo para Inmunoensayo

		- Hormona Estimulante de Tiroides
- T4 Libre

- Antígeno Prostático Total

- Antígeno Carcinoembrionario

- Procalcitonina



		

		Analizador de Marcadores Cardiacos

		- Troponina



		Grupo 12 Serología

		Serología

		- Anticuerpos contra VIH
- Antígeno de Superficie del Virus de la Hepatitis B
- Anticuerpos contra Virus de la Hepatitis C



		Grupo 13. Fármacos

		Equipo para determinar Medicamentos

		- Tacrolimus
- Sirolimus
- Ciclosporina



		Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada

		Hemoglobina Glucosilada

		- HBA1c



		Grupo 15. Citometría de Flujo

		Citometría de Flujo Tipo 2

		- Reactivo para citometría de Flujo CD4



		Grupo 19. Micobacterias

		Sistema Automatizado para Cultivo de Micobacterias

		- Frasco de cultivo



		Grupo 20. Biología Molecular

		Equipo de Biología Molecular Tipo 2

		



		

		Equipo de Biología Molecular Tipo 4

		 



		Grupo 21. Carga Viral

		Equipo de Biología Molecular Tipo 1

		 







Solo se deberá presentar el último Registro Sanitario vigente del equipo o bien de consumo (ya sea registro, prórroga o modificación). En caso de que el Registro Sanitario NO se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:



· Copia simple del último Registro Sanitario sometido a prórroga e inmediatamente después colocar la

· Copia simple del comprobante del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS, referenciando para que registro sanitario es el comprobante del trámite.



f. El licitante deberá presentar el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento” en papel membretado de la empresa; utilizando folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros documentos que se requieran para referenciar las características solicitadas, esto con el propósito de comprobar las especificaciones técnicas requeridas. Deberá presentar una ficha por cada equipo, los licitantes podrán presentar más de un equipo 



Se aclara que las especificaciones solicitadas en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, son las mínimas solicitadas, por lo que se podrán ofertar equipos con características superiores o adicionales a las especificadas en el Anexo sin ser limitativo para el resto de los licitantes, sin ser causal de desechamiento y sin representar un costo adicional para la Institución.



Para corroborar las especificaciones y requisitos de los equipos ofertados, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del equipamiento”. Con el fin de reducir el espacio de la propuesta técnica solo se podrán incluir las páginas o secciones usadas para fines de referenciación, en el entendido que dicha documentación deberá estar completa.



Se precisa que el licitante deberá comprobar que existe correspondencia entre las imágenes y/o fotografías que presente y el equipo que pretende ofertar.



Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar escritos en un idioma distinto al español o al inglés, se les deberá acompañar su correspondiente traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.



En cualquier caso, el Instituto, y específicamente la CPSMA, se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.



g. Escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente signado por el representante legal del licitante en el que:



i. Manifieste que los equipos ofertados, tienen una fecha de fabricación no mayor a 5 (cinco) años.



ii. Manifieste que contará con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, ser de tecnología de vanguardia y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y, para los bienes de consumo, considerar una vigencia de al menos de 2 (dos) meses de caducidad (excepto los bienes de consumo compuestos por células sanguíneas, los cuales podrán tener una vigencia menor a un mes) contados a partir de la fecha de dotación del bien de consumo correspondiente. Los equipos y bienes de consumo que se oferten no serán reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o sin autorización para su uso en el país de origen porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.



iii. Se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s).



iv. Cumple con lo establecido en los “Términos y Condiciones” y el “Anexo Técnico” de la presente convocatoria. 



h. Para los participantes se deberá integrar en su propuesta técnica la descripción del sistema de información ofertado, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, el cual, deberá ser señalado en el Anexo TI.1 (uno.uno) consistente en un escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante, en el cual además manifieste que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar dicho sistema de información para proporcionar el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el Anexo Técnico así como Términos y Condiciones del presente procedimiento de contratación, en apego a la Especificación Técnica del IMSS para el Sistema de Información de Laboratorio Clínico vigente (ETIMSS 5640-023-001), los cuales conoce y acepta en su integridad.

VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES

En caso de que los licitantes deseen realizar una visita a sitio de la(s) unidad(es) médica(s) en las que desea participar, el Instituto, por conducto del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, proporcionará a los licitantes las facilidades e información, con el propósito de que estos identifiquen las áreas donde se instalarán los equipos para la prestación del servicio y las adecuaciones que serán necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos que proponga como parte de su propuesta técnica para la prestación del servicio, a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta el día hábil previo a la Presentación de Proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y como guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) correrán a cuenta del licitante. 



Los licitantes deberán entregar en su Propuesta Técnica carta en escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio clínico, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s).

Es importante precisar que las dudas y aclaraciones derivadas de la visita al sitio de la prestación del servicio serán contestadas en la Junta de Aclaraciones y no durante la visita a sitio, a fin de poner en igualdad de condiciones a todos los licitantes que participen.

En la visita a sitio que en su caso decidan realizar los licitantes a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), deberá llevar a cabo la formalización de una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Instituto (Director de la unidad médica, Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico), nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS (Director de la unidad médica o Subdirector administrativo o Subdirector médico, o Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico) deberá enviar al personal del Órgano Interno de Control (OIC), copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado, tampoco deberá incluirse como parte de la propuesta técnica de las licitantes.

NIVELES DE SERVICIO

El licitante, durante la vigencia de la prestación del servicio, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

		No.

		Concepto

		Nivel de Servicio



		1

		LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Presentación del SMI de ELC.

		





Máximo al 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		2

		DESIGNACIÓN DEL ENLACE.

Los licitantes adjudicados deberán designar mediante escrito en formato libre y en hoja membretada a la(s) Persona(s) designada(s) como enlace al Administrador del 

		



Durante la presentación del servicio que deberá realizarse dentro de los primeros 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		3

		ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA.

El licitante adjudicado deberá realizar las adecuaciones del área física de acuerdo con el numeral 2 “ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA” del Anexo Técnico.

		



Dentro del plazo no mayor a 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		4

		EQUIPAMIENTO MÉDICO.

El Licitante Adjudicado entregará, instalará y pondrá a punto los equipos, en cada una de las áreas de las Unidades Médicas de acuerdo con el numeral 3 “EQUIPO DE LABORATORIO” del Anexo Técnico y el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC” y deberá entregar el equipo médico ofertado en el Anexo T8 “Resumen de equipos ofertados”.

		



Dentro del plazo no mayor a 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		5

		GESTOR DE TURNOS.

Los licitantes adjudicados deberán instalar un gestor de turnos automatizado en los laboratorios clínicos que lo soliciten.

		



Dentro del plazo no mayor a 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		6

		BIENES DE CONSUMO. ENTREGA INICIAL

El licitante adjudicado deberá entregar la primera dotación de bienes de consumo que corresponderá a los estudios realizados en 45 días conforme a la productividad de cada Unidad Médica, en los sitios señalados en el Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” con base en lo establecido en el numeral 4 “BIENES DE CONSUMO” del Anexo Técnico.

		



Dentro de los 7 (siete) días naturales, previos al inicio de la operación de los equipos.



		7

		RED DE FRÍO PARA CONSERVACIÓN DE BIENES DE CONSUMO.

En caso de que los Licitantes Adjudicados propongan bienes de consumo que requieran refrigeración o congelación deberán proporcionar el equipo refrigerador/congelador, de tamaño y capacidad de acuerdo con las cantidades de insumos que se entreguen en cada Unidad Médica y a la disponibilidad de espacio con base en lo establecido en el numeral 4 “BIENES DE CONSUMO” del Anexo Técnico.

		





Dentro del plazo no mayor a15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		8

		CONTROL DE CALIDAD EXTERNO.

El licitante adjudicado deberá inscribir a todos los laboratorios clínicos conforme al Anexo Técnico, a un programa de Control de Calidad Externo, debiendo entregar las constancias de inscripción correspondientes a los Jefes o Encargados de los Laboratorios Clínicos, con base en lo establecido en el numeral 5 “CONTROL DE CALIDAD” del Anexo Técnico.

		



A más tardar el 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico) y 



		9

		ENTREGA DE ANEXOS T4.1

El licitante adjudicado deberá entregar el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” por cada equipo instalado en original al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico adjuntando archivo XLS con la información de la base instalada (equipos) por unidad médica.

		



A más tardar 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		10

		PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El licitante adjudicadohará de conocimiento y para su validación al Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y al Jefe o Encargado de Conservación de la Unidad el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo”. 

		



Dentro del plazo no mayor a 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo de acuerdo con el Anexo Técnico.



		11

		MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El licitante adjudicado a proporcionará el servicio tanto al equipo médico/informático y sistema de información.

		El licitante adjudicado deberá efectuar los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el Anexo T5 “Programa de mantenimiento preventivo” en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada (de acuerdo con el Anexo técnico); para el sistema de información y equipo de cómputo asociado el(los) licitante(s) garantizar la continuidad del servicio.



		12

		MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

En caso de falla de los equipos médico/informático, el Licitante Adjudicado  deberá:

• Efectuar las reparaciones necesarias.



• En caso de reparaciones mayores.

		

•En un plazo máximo a 48 (cuarenta y ocho) horas, siguientes contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice.

• Sustituir dentro de los 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, por otro de igual o mejores características y que proporcione los mismos parámetros, sin modificar el Precio Unitario de los estudios.



		13

		SUSTITUCIÓN DE EQUIPO.

El licitante adjudicado deberá realizar la sustitución de equipo en caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales.

		



Sustitución e instalación del equipo de igual o mejores características de acuerdo con el Anexo T3.1 “Especificaciones Técnicas del Equipamiento”, en un plazo menor a 30 (treinta) días naturales posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto



		14

		CAPACITACIÓN PREVIA.

El licitante adjudicado deberá realizar la capacitación para el personal del Instituto asignado al Laboratorio Clínico, en el manejo de los equipos, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”.

		



A más tardar el 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		15

		CAPACITACIÓN CONTINUA.

El licitante adjudicado deberá realizar la capacitación continua en el manejo de los equipos cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal al servicio, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación

		



En un plazo no mayor a 21 (veintiún) días naturales de haberse solicitado al licitante adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		16

		ACCESO AL LIS PARA LA CPSMA/CTSMI



El Licitante Adjudicado deberá proporcionar un acceso al sistema de información a la CPSMA/CTSMI para consulta.

		



Dentro de los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		17

		ASISTENCIA TÉCNICA.

El Licitante Adjudicado deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que deberá estar disponible y funcional a partir del día en que inicia la prestación del servicio.

		



El cual debe implementarse dentro de los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		18

		ASISTENCIA TÉCNICA.

El Licitante Adjudicado deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que funcione las 24 horas, los 365 días del año.

		



Los licitantes adjudicados deberán proporcionar Asistencia técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año, a partir del inicio de la prestación del servicio.



		19

		BIENES DE CONSUMO. ENTREGAS SUBSECUENTES.

El licitante adjudicado deberá realizar las entregas subsecuentes de bienes de consumo de acuerdo a las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 días, de acuerdo a las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico.

		





La entrega deberá realizarse dentro de los primeros 7 (siete) días hábiles de cada mes, durante la vigencia del servicio (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		20

		ENTREGAS URGENTES.

El Licitante Adjudicado deberá entregar los bienes de consumo que se hayan agotado antes de la siguiente fecha de dotación.

		



Las entregas urgentes de bienes de consumo deberán realizarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la solicitud del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		21

		BIENES DESPERDICIADOS.

El licitante adjudicado deberá reponer los bienes de consumo “desperdiciados” derivado de alguna falla en el proceso.

		



La entrega de bienes de consumo desperdiciados deberá realizarse dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes a la solicitud del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		22

		DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO.

El licitante adjudicado atenderá la solicitud del Instituto de la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos o vicios ocultos.

		





A partir del día hábil siguiente a la notificación con un plazo máximo de 10 (diez) días naturales (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		23

		ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS CONCENTRADORES (CRAP)

El Licitante Adjudicado deberá entregar en cada unidad médica los resultados de estudios a concentrar, una vez que sean validados por los Laboratorios concentradores (CRAP), debiendo ser enviados a través del sistema de Información.

		





Los resultados deberán aparecer en el sistema informático del licitante adjudicado dentro de las siguientes 24 (veinticuatro) horas de su validación (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		24

		ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIOS ALTERNOS/REFERENCIA.

El Licitante Adjudicado deberá integrar en el sistema de información los resultados de estudios enviados a laboratorios alternos o de referencia en el sistema de información del Laboratorio Clínico.

		





Los resultados deberán aparecer en el sistema informático en las siguientes 24 (veinticuatro) horas de su recepción (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		25

		TRASLADO DE MUESTRAS


El Licitante adjudicado deberá realizar el traslado de muestras y documentación respectiva a los laboratorios concentradores (CRAP), laboratorios alternos o laboratorios de referencia, según sea el caso, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

		



Durante la vigencia de la prestación del servicio, en coordinación con los Jefes o Encargados del Laboratorio Clínico. 



		26

		MEJORA TECNOLÓGICA.

El Licitante Adjudicado deberá reemplazar el equipo que requiere la Mejora Tecnológica, así como puesta a punto, entrega de insumos, capacitación y enlace con el sistema de información.

		



En el periodo de tiempo conciliado y notificado al Administrador del Contrato. 



		27

		MEJORA TECNOLÓGICA.

El Licitante adjudicado deberá entregar el Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” del equipo que requirió el reemplazo por Mejora Tecnológica, en copia digital a la CPSMA/CTSMI.

		



Dentro de los 30 (treinta) días naturales contados a partir del día siguiente de la instalación y puesta a punto del equipo reemplazado como Mejora Tecnológica. 



		28

		REPORTE DE PRODUCTIVIDAD MENSUAL.

Durante la vigencia de la prestación del servicio, el Licitante Adjudicado deberá enviar cada mes el concentrado del Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en formato Excel (*.xls) a la CPSMA/CTSMI de acuerdo con el Anexo Técnico.

		





De todas las unidades médicas incluidas, a más tardar 30 (treinta) días naturales posteriores a la fecha de cada corte.



		29

		ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA



El cableado de red del proveedor saliente deberá ser retirado y sustituido por cableado nuevo por el licitante adjudicado , el cual deberá ser entregado al personal de informática de la unidad médica, jefe de laboratorio, CDI o DIB, o al personal que sea designado por el administrador del contrato.

		



A más tardar el 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		30

		SISTEMA DE INFORMACIÓN 

El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) establecerá(n) contacto con los Administradores del Contrato, a efecto de realizar la entrega de los siguientes puntos:

a) Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI.3).

b) Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI.4).

c) Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI5).

d) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI.6).



		



En un plazo no mayor a los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo.



		31

		ENVÍO DE MENSAJERÍA HL7



El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) enviar y recibir (Respuesta exitosa por parte de los servicios web del Instituto) la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto conforme a la ETIMSS vigente.



		



El sistema informático con el que presten el servicio los licitantes adjudicados deben mandar automáticamente los mensajes HL7, mismos que deberán ser recibidos a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los resultados de los estudios de Laboratorio Clínico solicitados durante el periodo de facturación cuyo periodo comprende del día 26 de un mes al día 25 del siguiente mes, conforme a la ETIMSS vigente.



		32

		SISTEMA DE INFORMACIÓN



El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) deberá(n) instalar y poner a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas conforme al Anexo Técnico y calendario de despliegue.

		



A más tardar el 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).









		33

		CALENDARIO DE DESPLIEGUE



El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) deberá(n) entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en las unidades médicas.

		



El Calendario de Despliegue deberá ser acordado y entregado con el Administrador del Contrato a más tardar a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico.



		34

		GENERALES



El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) deberá(n) contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, agenda de citas (citas futuras), resultados de estudios, sin costo adicional para el Instituto.

		



A más tardar el 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		35

		CAPACITACIÓN PREVIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

El(los) Licitante(s) Adjudicado(deberá(n) realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínico, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. 

		





A más tardar el 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		36

		CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínica cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.

		





En un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		37

		GENERALES



El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) deberá(n) otorgar un resguardo mensual de la información almacenada en la base de datos del sistema de información. 



		



Deberá ser entregado en CD o en el medio que considere conveniente de acuerdo con el volumen de información, a cada Encargado o Jefe de Servicio responsable del Laboratorio Clínico a más tardar durante los primeros 10 (diez) días naturales del mes siguiente a su resguardo. Asimismo, deberá proteger esta información y garantizar que sea entregada en conjunto con la contraseña respectiva mediante acuse de recibo.





		38

		ENTREGA DE INSTALACIONES AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Licitante Adjudicado deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipamiento de su propiedad, con las autoridades del Instituto y el proveedor entrante, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con el servicio, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio.

		





Cuando el proveedor saliente no retire el equipamiento con el que prestó el servicio, en el tiempo conciliado por escrito con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. 







PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

El Administrador del contrato será responsable de calcular y aplicar las penas convencionales, auxiliándose por el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico auxiliado del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y el CDI, en todos los casos se deberá determinar la causa por el cual el licitante adjudicado es acreedor a una penalización basada en la tabla de penalizaciones, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.7.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IMSS vigente y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cada día de atraso de inicio en la prestación del servicio. La pena convencional se calculará conforme a lo siguiente (apartado 5.5.8 inciso e) de POBALINES):

 

Fórmula 



PCA = %d x nda x vspa



Dónde: 

PCA = pena convencional aplicable

%d = porcentaje determinado en la tabla de penas convencionales

Nda = número de días de atraso.

Vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.



La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben aplicarse bajo el principio de proporcionalidad, toda vez que si una parte de la obligación fue cumplida, la pena no puede ser aplicada a la totalidad del monto contratado, y que deben realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al licitante adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium.



En caso de existir alguna pena convencional se notificará al Administrador del Contrato mediante el Anexo T9.1 “Notificación de Pena Convencional”, aportando la documental que soporte el incumplimiento al nivel de servicio, para revisión, cálculo, notificación, aplicación y seguimiento de las sanciones correspondientes por parte del Administrador del Contrato.

		1

		Presentación del servicio



		Concepto

		Cuando el licitante adjudicado no lleve a cabo la reunión informativa con el total de los Jefes o Encargados del Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas adjudicadas, en conjunto con el personal de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos en la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, para hacer del conocimiento los lineamientos del Servicio Médico Integral contratado.



		Unidad de Medida

		Dentro de los primeros 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 5 (cinco) días hábiles después del plazo establecido.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		CTSMI



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato







		2

		Adecuación del área física



		Concepto

		Cuando el Licitante adjudicado no realice las adecuaciones del área física necesarias para el adecuado funcionamiento de los equipos en cada una de las áreas del Laboratorio Clínico de acuerdo con el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC” y Anexo TI.2 “Especificaciones mínimas de los equipos de cómputo”.



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato







		3

		Equipamiento médico



		Concepto

		Cuando el Licitante adjudicado no ponga a punto los equipos en cada una de las áreas del Laboratorio Clínico de acuerdo con el Anexo T3 “Equipamiento del SMI de ELC”.



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato







		4

		Entrega de Anexos T4.1



		Concepto

		Cuando el Licitante adjudicado no entregue los Anexos T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” por cada equipo instalado, en original al Jefe o encargado del Laboratorio Clínico y en copia digital a la CPSMA/CTSMI, dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir del siguiente día natural de la emisión y notificación del fallo.  



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 15 (quince) días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato







		5

		Entrega inicial de bienes de consumo



		Concepto

		Cuando el Licitante Adjudicado no entregue la primera dotación de bienes de consumo que corresponderá a 45 (cuarenta y cinco) días conforme a la productividad de las Unidades Médicas, con base en el Anexo T1 (uno) “Requerimiento del SMI de ELC”.



		Unidad de Medida

		Dentro de los 7 (siete) días naturales previos a la puesta en operación de los equipos.



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 5 (cinco) días naturales posterior a la puesta en operación de los equipos.



		Penalización

		0.4% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato







		6

		Control de Calidad Externo



		Concepto

		Cuando el Licitante adjudicado no inscriba a todos los Laboratorio Clínicos a un programa de Control de Calidad Externo cada año.



		Unidad de Medida

		Por cada día natural de atraso que exceda los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo 



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Programa de Mantenimiento Preventivo



		Concepto

		Cuando el Licitante Adjudicado no entregue el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de la totalidad de los equipos, 10 (diez)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Unidad de Medida

		Por cada día natural plazo que exceda los 10 (diez)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Capacitación previa Equipos



		Concepto

		Cuando el Licitante Adjudicado no otorgue al personal del Laboratorio Clínico la capacitación previa en los equipos antes del inicio de la prestación del servicio y 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Unidad de Medida

		Por cada día natural plazo que exceda los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. 



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Capacitación Previa del Sistema de Información



		Concepto

		El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínico, conforme al programa de capacitación contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta. 



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		Límite de Incumplimiento

		A los 20 (veinte) días naturales subsecuentes a los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de Contrato
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		Capacitación continua del sistema de información



		Concepto

		El licitante adjudicado deberá realizar la capacitación del sistema de información para el personal del Instituto asignado al servicio de Laboratorio Clínico cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación. Asimismo, entregarán una copia del manual de usuario impreso y electrónico con acuse de recibo en formato libre al Jefe de Laboratorio Clínico y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de esta.



		Unidad de Medida

		Por cada día de atraso que exceda el nivel de servicio.



		Límite de incumplimiento 

		En un plazo máximo de 21 (veintiún) días hábiles después de haberse solicitado al Licitante Adjudicado (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		Penalización

		0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de Contrato
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		ACCESO AL LIS PARA LA CPSMA/CTSMI



		Concepto

		Cuando el licitante adjudicado no proporcione un acceso al Sistema de Información, 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo



		Límite de Incumplimiento

		Hasta 10 (diez) días naturales adicionales al plazo establecido.



		Penalización

		0.2% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad para esa Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		CPSMA/CTSMI



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Sistema de Información



		Concepto

		El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) realizar las adecuaciones del área física, instalar y poner a punto el sistema de información ofertado en cada una de las unidades médicas adjudicadas conforme a los establecido en el Anexo Técnico y calendario de despliegue.



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		Límite de Incumplimiento

		A los 10 (diez) días naturales subsecuentes a los 15 (quince)días naturales contados a partir del día natural siguiente de la emisión y notificación del fallo.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de Contrato
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		Generales



		Concepto

		El(los) Licitante(s) Adjudicado(s) contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico de pacientes, agenda de citas (citas futuras), resultados de estudios, sin costo adicional para el Instituto, el cual deberá ser entregado al Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico.



		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue.



		Límite de Incumplimiento

		A los 10 (diez) días naturales subsecuentes a los 10 (diez) días naturales posteriores a la instalación y puesta a punto del sistema de información conforme al calendario de despliegue.



		Penalización

		0.5% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		El Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de Contrato
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		Sistema de Información 



		Concepto

		El(los) Licitante(s)Adjudicado(s) establecerá(n) contacto con el administrador del contrato, a efecto de realizar la entrega de los siguientes puntos:

1. Firma del Acuerdo de Confidencialidad (Anexo TI. 3).

1. Designación de contacto responsable con sus datos (Anexo TI. 4).

1. Designación de sistema y empresa soporte (Anexo TI. 5).

1. Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI. 6).





		Unidad de Medida

		Por cada día natural que exceda los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de emisión del fallo.



		Límite de Incumplimiento

		A los 10 (diez) días naturales que excedan el nivel de servicio.



		Penalización

		0.1% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		El Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de Contrato
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		Calendario de Despliegue 



		Concepto

		El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) entregar un Calendario de Despliegue para la instalación del Sistema de información en los Laboratorios Clínicos.





		Unidad de Medida

		El calendario de despliegue deberá ser acordado y entregado con el administrador del contrato a más tardar a los 2 (dos) días hábiles posteriores a la aprobación en sitio de la evaluación realizada por el Instituto del sistema de información ofertado conforme al Anexo Técnico.



		Límite de Incumplimiento

		A los 10 (diez) días naturales que excedan el nivel de servicio.



		Penalización

		0.1% diario sobre el valor de la garantía del contrato, en su proporcionalidad por Unidad Médica, sin incluir el IVA.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato

		El Jefe o Encargado o responsable del Laboratorio Clínico en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de Contrato





DEDUCCIONES

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Administrador del Contrato será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida, auxiliado del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico y el CDI En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el numeral 5.5.7.1 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del IMSS vigente y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y aplicando el principio de proporcionalidad.



En caso de existir alguna deductiva se notificará al Administrador del Contrato mediante el Anexo T9.2 “Notificación de deductiva”, aportando la documental que soporte el incumplimiento al nivel de servicio, para revisión, cálculo, notificación, aplicación y seguimiento de las sanciones correspondientes por parte del Administrador del Contrato.



		1

		



		Concepto

		 Mantenimiento Preventivo



		Nivel de Servicio

		El licitante adjudicado deberá efectuar los servicios de mantenimiento preventivo de acuerdo con el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de los equipos en un plazo máximo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el calendario. (De acuerdo con el Anexo Técnico). 



		Unidad de Medida

		Por no realizar el mantenimiento preventivo en los 10 (diez) días naturales posteriores a la fecha programada para cada equipo.



		Deducción

		En caso de que se continúen realizando los estudios en el equipo que no recibió el mantenimiento preventivo, se calculará la sanción por el 50% del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se realizó el mantenimiento preventivo, más I.V.A.

En caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no recibió mantenimiento preventivo programado, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		A más tardar 10 (diez) días naturales contados después de la fecha programada. 

Hasta en dos ocasiones en cada unidad médica por año calendario, y no mayor al 50% del Total de los Equipos por Unidad médica, durante la vigencia de la prestación del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Mantenimiento Correctivo 





		Nivel de Servicio

		En caso de reporte por falla de los equipos, el Licitante Adjudicado deberá realizar las reparaciones necesarias en un plazo no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice.



		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado no realice el mantenimiento correctivo de los Equipos en las 48 (cuarenta y ocho) horas establecidas. 



		Deducción

		En caso de que los estudios se hayan realizado en otro Laboratorio Clínico del Instituto, se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se realizó el mantenimiento correctivo, más I.V.A.

En caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no recibió mantenimiento correctivo, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		Hasta un máximo de dos ocasiones en cada unidad médica, durante la vigencia del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Sustitución de equipo 



		Nivel de Servicio

		 El licitante adjudicado deberá realizar la sustitución de equipo de Laboratorio Clínico en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales, en caso de: necesidad de reparaciones mayores, presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un período de 30 (treinta) días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en 365 días naturales.



		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado no lleve a cabo la sustitución de Equipo en 30 (treinta) días naturales.



		Deducción

		 En caso de que los estudios sí se hayan realizado, se calculará la sanción por el 1.0% diario del importe de la factura de los estudios asociados al equipo al que no se sustituyó, más I.V.A.

En caso de la suspensión de los estudios en el equipo que no se sustituyó, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		Hasta un máximo de dos ocasiones, durante la vigencia del servicio. 



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Desabasto de Bienes de consumo



		Nivel de Servicio

		El Licitante adjudicado deberá realizar las entregas subsecuentes de bienes de consumo de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 (cuarenta y cinco) días, de acuerdo con las necesidades en los sitios señalados en el Anexo Técnico.



		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado no realice las entregas subsecuentes de bienes de consumo para la realización de los procedimientos/estudios de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica considerando su consumo promedio mensual histórico y el reabastecimiento del stock inicial de 45 (cuarenta y cinco) días,



		Deducción

		En caso de que los estudios se hayan realizado en otro Laboratorio Clínico del Instituto, se calculará la sanción por el 50% del importe de la factura de los estudios asociados a los bienes de consumo en desabasto, más I.V.A.

En caso de la suspensión de los estudios por el desabasto de bienes de consumo, se calculará la sanción por el 50% del importe del requerimiento mensual máximo para esa unidad médica, más I.V.A.





		Límite de incumplimiento 

		Hasta un máximo de tres ocasiones en cada unidad médica, durante la vigencia del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Capacitación continua



		Nivel de Servicio

		El licitante adjudicado deberá realizar la capacitación continua en el manejo de los equipos de Laboratorio Clínico cuando exista rotación de personal, llegada de nuevo personal a los servicios, o cuando el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico considere necesaria una recapacitación.



		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado no realice la capacitación continua en un plazo máximo de 21 (veintiuno) días naturales de haberse solicitado por el Jefe del Laboratorio Clínico (de acuerdo con el Anexo Técnico).



		Deducción

		Se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		Hasta un máximo de tres ocasiones en cada unidad médica, durante la vigencia del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Asistencia Técnica 





		Nivel de Servicio

		Los licitantes adjudicados deberán proporcionar Asistencia técnica durante la vigencia de la prestación del servicio, las 24 horas del día, los 365 días del año.





		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado no proporcione soporte en línea para la asistencia Técnica. 



		Deducción

		Se calculará la sanción por el 10% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		Hasta en tres ocasiones, durante la vigencia del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Reporte de productividad mensual 



		Nivel de Servicio

		Los Licitante Adjudicado deberán enviar cada mes el concentrado del Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en formato Excel (*.xls) a la CPSMA/CTSMI de acuerdo con el Anexo Técnico.





		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado no proporcione el reporte mensual de productividad de alguna unidad médica con detalle por clave de procedimiento/estudio.



		Deducción

		Se calculará la sanción en la(s) unidad(es) médica(s) de las que no se recibió la información, por el 1% (uno por ciento) del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		Hasta en tres ocasiones, durante la vigencia del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		CDI



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Traslado de muestras



		Nivel de Servicio

		Los licitantes adjudicados del Paquete I deberán realizar el traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme al Anexo T2 “Directorio del SMI de ELC” y/o en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los Anexos T12 “Laboratorios Alternos” y T13 “Laboratorios de Referencia”, así como su documentación respectiva, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico.



		Unidad de Medida

		Cuando el licitante adjudicado del Paquete I no realice el traslado de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. 



		Deducción

		Se calculará la sanción por el 20% del importe de la factura correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad donde no se realizó el traslado, más I.V.A.



		Límite de incumplimiento 

		Hasta en tres ocasiones por, durante la vigencia del servicio.



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato
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		Concepto

		Envío de Mensajería HL7 (Resultados)



		Nivel de Servicio

		Cuando el licitante adjudicado del Paquete I no envíe la mensajería HL7 a la base de datos central del Instituto correspondiente a la totalidad de los resultados d estudios de Laboratorio Clínico solicitados durante el periodo de facturación.



		Unidad de Medida

		Ante la deficiencia en la entrega total de la mensajería HL7 de los resultados de cada procedimiento y estudios solicitado durante el mes de facturación.



		Deducción

		Se deberán contemplar los siguientes porcentajes de incumplimiento por virtud del conteo total obtenido, conforme a lo siguiente:

Del 1% al 25% de incumplimiento: aplicar 0.4% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

Del 26% al 50% de incumplimiento: aplicar 0.6% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

Del 51% al 75% de incumplimiento: aplicar 0.8% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

Del 76% al 100% de incumplimiento: aplicar 1.0% del valor de la factura que incluya IVA, correspondiente al mes del incumplimiento en la unidad médica, sin pasar el monto de la garantía de cumplimiento.

(*Ejemplo: Durante el mes de facturación fueron requeridos 100 mensajes HL7, de los cuales, 80 fueron enviados de forma efectiva y exitosa a la base de datos central del Instituto, pero 20 mensajes no fueron enviados por el licitante adjudicado, se obtiene la proporcionalidad de los mensajes no enviados del total, dando un 20%.

En ese sentido, será -conforme al 1% al 25% de incumplimiento- aplicado el 0.4% de sanción al valor de la factura que incluya IVA correspondiente al mes del incumplimiento, con base en la ETIMSS vigente.)



		Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador del Contrato 

		Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, en conjunto con el CDI o DIB.



		Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena

		Administrador de contrato









Administrador del Contrato y auxiliares: 

		OOAD



		RESPONSABLES DE AUXILIAR Y REPORTAR INCUMPLIMIENTOS AL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

		ADMINISTRADOR DEL CONTRATO,

RESPONSABLE DE CALCULAR, NOTIFICAR Y APLICAR PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES



		Directores de las Unidades Médicas y Jefes o encargados de los Laboratorios Clínicos

		Dra. Mary Croos Nancy Ortiz Pereyra 



		Titular o Encargado de la Coordinación Delegacional de Informática (CDI)

		



		







DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de Bienes de Consumo será por cuenta y a cargo del licitante adjudicado, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.

El Licitante Adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

El licitante adjudicado, se obliga a otorgar a el Instituto, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 69 de la LAASSP, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada dentro de los primeros diez días naturales (artículo 132 del Reglamento de la LAASSP), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El proveedor, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado a favor del Instituto.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al proveedor una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

FORMA DE PAGO

El pago de la cantidad acordada se efectuará en pesos mexicanos, se realizará en una sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo, a los 17 días hábiles estipulado en el artículo 73 de la Ley, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, posteriores a la entrega por parte del proveedor, con los siguientes documentos:

 

· Existencia de un contrato o convenio formalizado.

· Existencia de una fianza 

· Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumpla con los requisitos establecidos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, mismo que deberá contar con la firma de autorización del administrador del contrato y en el que se indique:

· Número de Proveedor.

· Número de Contrato.

· ID Pedido/Recepcion

· Número de fianza y nombre de la afianzadora.

· Descripción y cantidad de servicios otorgados.

· Unidad Médica donde se realizó el servicio.

· Mes del Servicio Devengado.

· Cuenta Contable Finat

· Anexo T9 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados

· El proveedor queda obligado a entregar a El Instituto, junto con la factura de cobro respectivo las opiniones de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), INFONAVIT y SAT, positivas y vigentes.

 Cualquier otro documento anexo distinto a los antes mencionados serán únicamente para control interno y resguardo de la Unidad Médica u Hospitalaria o Usuaria y no así para efectos de pago.

 Firmas de autorización en el comprobante fiscal:

· Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico.

· Director de la Unidad Médica 

· La persona Administradora del Contrato

MECANISMOS DE COMPROBACIÓN

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, de acuerdo al Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico a más tardar el último día hábil del mes y también estar firmado por Director Médico de la Unidad Médica, así como por el representante del proveedor.

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, Anexo T9 “Reporte mensual de estudios efectivos realizados” elaborado por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.

ANTICIPO: 

NO APLICA

Área Requirente:

Se adjunta memorándum mediante el cual se designa al Administrador del Contrato, Dra. Mary Croos Nancy Ortiz Pereyra.



Por el área técnico-médica

Se adjuntan memorándums mediante el cual se designan a los Representantes del Área Técnica por parte de las Unidades Médicas Hospitalarias de este Órgano de Operación Desconcentrada Querétaro 



		Autorizó:









		Dr. Gabriel Frontana Vázquez

Coordinador de Prevención y Atención

A la Salud













		Elaboró:









		Dra. Mary Croos Nancy Ortiz Pereyra 



		Coordinación de Gestión Médica 
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		Anexo T1 (uno) Requerimiento del SMI de ELC 01/09/2026 al 31/12/2026 (PARTIDAS)

		Partida		OOAD/UMAE		Clave estudio		Estudio		Mínimo		Máximo		Precio Referencial		Precio unitario		Importe Mínimo		Importe Máximo

		22		Querétaro		40.01.001		Ácido Úrico		54,354		135,894		$   6.54				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.002		Urea/Nitrógeno Ureico 		67,748		169,381		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.003		Creatinina		83,446		208,628		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.004		Microalbúmina		2,581		6,467		$   8.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.005		Proteínas totales		4,794		11,993		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.006		Microproteínas en líquidos 		1,583		3,959		$   6.43				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.007		Albúmina		11,599		29,013		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.008		Bilirrubina Directa		18,827		47,077		$   6.65				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.009		Bilirrubinas Totales		18,851		47,137		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.010		Fosfatasa Alcalina		14,506		36,276		$   6.67				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.011		Gamma Glutamil Transferasa (GGT)		5,394		13,486		$   6.71				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.012		Aspartato Amino Transferasa (AST)		17,807		44,530		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.013		Alanina Amino Transferasa (ALT)		21,054		52,647		$   6.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.014		Lactato Deshidrogenasa (DHL)		17,171		42,933		$   6.64				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.015		Amilasa		3,368		8,422		$   6.64				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.016		Lipasa		2,792		6,980		$   6.65				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.017		Glucosa		103,452		258,640		$   6.65				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.018		Colesterol		63,539		158,860		$   6.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.019		Colesterol, Lipoproteínas de Alta Densidad (HDL)		37,489		93,735		$   6.67				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.021		Triglicéridos		59,457		148,652		$   6.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.023		Creatin Fosfoquinasa (CPK) Total		3,544		8,861		$   6.64				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.024		CPK, fracción MB enzimática (CPK-MBe)		3,118		7,798		$   6.65				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.025		CPK, fracción MB masa (CPK-MBm)		1,234		3,085		$   54.38				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.026		Potasio		26,150		65,378		$   6.78				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.027		Sodio		26,218		65,547		$   6.78				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.028		Cloro		25,681		64,205		$   6.79				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.029		Calcio		22,573		56,436		$   6.60				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.030		Fósforo		20,930		52,329		$   6.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.031		Magnesio		21,384		53,462		$   6.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.032		Hierro		435		1,090		$   6.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.033		Ferritina		1,148		2,875		$   37.80				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.034		Transferrina		651		1,630		$   71.29				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.035		Capacidad de fijación de Hierro 		225		567		$   7.80				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.037		Amonio		25		64		$   33.13				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.040		Oxalato en orina de 24 horas		13		36		$   87.35				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.041		Citrato en orina de 24 horas		16		44		$   15.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.042		Fosfatasa Alcalina Ósea (Ostasa)		17		44		$   690.80				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.047		Alfa 1 anti Tripsina		1		4		$   183.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.048		Azúcares Reductores en Materia Fecal		18		48		$   13.22				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.049		Grasas Totales en Materia Fecal		18		48		$   264.25				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.01.050		Hemoglobina Fecal (FIT)		866		2,175		$   51.47				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.02.001		Citometría Hemática		87,149		217,887		$   16.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.03.001		Tiempo de Protrombina (TP)		32,117		80,303		$   22.65				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.03.002		Tiempo de Tromboplastina Parcial activada (TTPa)		24,987		62,470		$   22.37				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.001		Factor II de la coagulación		2		8		$   90.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.002		Factor Tisular Antigénico		2		8		$   106.25				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.003		Factor V de la coagulación		5		16		$   78.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.004		Factor VII de la coagulación		12		32		$   117.38				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.005		Factor VIII de la coagulación		45		116		$   77.43				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.006		Factor IX de la coagulación		3		12		$   131.25				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.007		Factor X de la coagulación		3		12		$   93.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.008		Factor XI de la coagulación		5		16		$   149.82				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.009		Factor XII de la coagulación		4		12		$   192.11				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.010		Factor XIII de la coagulación		4		12		$   113.25				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.011		Inhibidor del Factor IX		3		12		$   158.10				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.012		Inhibidor del Factor VIII		6		20		$   158.10				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.013		Tiempo de Trombina		2		8		$   31.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.014		Tiempo de Reptilasa		1		4		$   416.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.015		Factor de von Willebrand, actividad		36		92		$   182.96				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.016		Fibrinógeno, método de Clauss		141		354		$   84.15				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.017		Dímero D (cuantitativo)		1,306		3,269		$   65.24				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.018		Anticoagulante Lúpico		80		204		$   124.26				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.019		Anticoagulante Lúpico, prueba confirmatoria		37		96		$   84.15				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.021		Resistencia a Proteína C activada		1		4		$   205.27				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.022		Proteína C Antigénica		3		12		$   181.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.023		Proteína S Antigénica		9		28		$   181.58				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.024		Proteína C Coagulante		40		104		$   84.15				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.025		Proteína S Coagulante		40		104		$   84.15				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.028		Antitrombina		25		64		$   33.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.030		Factor de von Willebrand, actividad cofactor de Ristocetina		8		20		$   203.46				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.031		Multímeros de factor de von Willebrand		1		4		$   2,993.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.032		Homocisteína		2		8		$   132.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.033		Tromboelastometría		86		217		$   2,552.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.034		Alfa 2 Macroglobulina		1		4		$   175.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.04.035		Actividad de ADAMTS 13		1		4		$   2,421.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.05.001		Examen general de orina		58,746		146,876		$   7.36				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.06.001		Gases en sangre		8,567		21,422		$   51.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.06.002		Gases en sangre con analitos		5,155		12,890		$   57.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.001		Cultivo (sólo aislamiento)		9,236		23,093		$   57.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.002		Identificación bacteriana		3,490		8,731		$   207.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.003		Sensibilidad bacteriana		3,040		7,607		$   211.02				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.004		Frasco de Hemocultivo		1,554		3,887		$   170.35				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.005		Detección de antígenos bacterianos en líquidos corporales		3		8		$   250.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.007		Cultivo de Mycoplasma pneumoniae		1		4		$   363.12				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.008		Cultivo de Mycoplasma y Ureaplasma genital		1		4		$   341.36				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.009		Identificación de Levaduras		99		249		$   188.79				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.07.010		Sensibilidad a Levaduras		48		120		$   279.47				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.001		Complemento C3		732		1,832		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.002		Complemento C4		744		1,864		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.003		Inmunoglobulina A (IgA)		394		986		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.004		Inmunoglobulina G (IgG)		723		1,811		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.005		Inmunoglobulina M (IgM)		608		1,525		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.006		Factor reumatoide		1,216		3,044		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.007		Proteína C Reactiva Ultrasensible, cuantitativa		4		12		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.008		Proteína C Reactiva, cuantitativa,		6,135		15,340		$   53.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.009		Anticuerpos contra Estreptolisina O		470		1,179		$   57.41				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.08.010		Cadenas ligeras libres kappa y lambda (freelite)		25		64		$   357.55				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.001		Troponina I/T Semicuantitativa		1,160		2,903		$   274.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.002		Péptido Natriurético B (BNP) Semicuantitativo		47		120		$   404.80				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.003		Mioglobina, semicuantitativa en sangre total		146		365		$   49.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.004		Procalcitonina Semicuantitativa		62		157		$   93.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.005		Propéptido Natriurético Cerebral N-terminal, NT-proBNP		1,122		2,807		$   192.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.006		Cistatina C		90		228		$   122.05				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.007		Factor de crecimiento similar a la Insulina tipo 1 (IGF-1)		65		164		$   107.11				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.008		Somatropina, Hormona del crecimiento (GH)		26		68		$   135.82				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.009		Tirotropina, Hormona Estimulante de la Tiroides (TSH)		14,676		36,701		$   50.85				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.010		Triyodotironina (T3) Libre		1,321		3,305		$   52.27				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.011		Triyodotironina (T3) Total		1,209		3,025		$   51.93				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.013		Tiroxina (T4) Libre		10,244		25,618		$   50.85				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.014		Tiroxina (T4) Total		1,447		3,620		$   51.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.015		Tiroglobulina		373		934		$   100.27				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.016		Paratrina, Paratohormona (PTH)		1,363		3,411		$   173.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.017		Proteína relacionada con la Paratohormona		4		12		$   1,757.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.018		Corticotropina, Hormona Adrenocorticotropina (ACTH)		68		172		$   73.31				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.019		Cortisol		205		514		$   100.31				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.020		Cortisol en orina		7		20		$   89.52				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.021		17-Hidroxiprogesterona		57		144		$   101.05				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.022		17-Cetoesteroides		1		4		$   325.47				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.023		Aldosterona		25		64		$   118.02				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.024		Prolactina		1,120		2,802		$   50.85				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.025		Folitropina, Hormona Estimulante del Folículo (FSH)		1,044		2,613		$   50.85				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.026		Lutropina, Hormona Luteinizante (LH)		1,045		2,614		$   50.85				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.027		Progesterona		816		2,042		$   55.25				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.028		Estrógenos		20		52		$   94.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.029		Estradiol (E2)		1,000		2,501		$   52.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.030		Estriol libre (uE3)		1		4		$   173.68				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.031		Prueba Rápida de Embarazo		162		409		$   47.37				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.032		Fracción beta de la H. Gonadotropina Coriónica, cuantitativa		763		1,908		$   54.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.033		Testosterona Total		956		2,392		$   57.03				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.034		Testosterona Libre		55		140		$   73.37				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.035		Androstenediona		72		181		$   96.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.036		Dehidroepiandrosterona (DHEA)		112		281		$   202.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.038		Gastrina		1		4		$   78.80				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.039		Insulina		470		1,179		$   106.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.040		Péptido C		19		52		$   136.67				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.041		Apolipoproteína A-I		2		8		$   136.67				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.042		Apolipoproteína B		2		8		$   88.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.045		Proteína A Plasmática Asociada al Embarazo (PPAP-A)		1		4		$   132.35				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.046		Factor de Crecimiento Placentario		1		4		$   861.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.047		FMS soluble similar a la Tirosina kinasa tipo 1 (sFlt-1)		1		4		$   2,300.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.048		Colecalciferol (vitamina D3)		5		16		$   117.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.049		Cobalamina (vitamina B12)		97		245		$   82.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.050		Folatos		49		124		$   59.70				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.051		1, 25 Dihidroxivitamina D (Vitamina D2)		1,734		4,337		$   125.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.054		Troponina I/T Cuantitativa		1,210		3,025		$   198.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.056		Péptido Natriurético B (BNP) Cuantitativo		434		1,087		$   198.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.09.057		Procalcitonina Cuantitativa		3,559		8,898		$   280.95				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.001		Antígeno CA 15-3		555		1,389		$   52.12				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.003		Antígeno CA 19-9		523		1,309		$   52.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.004		Antígeno Carcinoembrionario (CEA)		780		1,953		$   53.39				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.005		Alfa 1 Feto Proteína (AFP)		878		2,199		$   51.70				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.006		Antígeno CA 125		660		1,651		$   57.54				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.007		Antígeno Prostático Específico Total		6,522		16,316		$   50.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.008		Antígeno Prostático Específico Libre		248		623		$   55.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.009		Fosfatasa Ácida		1		4		$   8.88				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.010		Calcitonina		3		12		$   114.95				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.10.011		Beta 2 Microglobulina		191		479		$   68.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.001		Anticuerpos (IgG) contra Cardiolipina 		39		100		$   102.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.002		Anticuerpos (IgM) contra Cardiolipina		43		108		$   103.68				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.003		Anticuerpos anti Nucleares (ANA)		217		546		$   81.67				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.004		Anticuerpos contra Músculo Liso		87		220		$   227.06				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.005		Anticuerpos contra Nucleosoma		1		4		$   227.07				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.006		Anticuerpos contra Ribonucleoproteína		22		56		$   133.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.007		Anticuerpos contra Ro (SS-A)		63		160		$   131.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.008		Anticuerpos contra La (SS-B)		48		124		$   133.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.009		Anticuerpos contra SCL-70 (Anti-topoisomerasa 1)		10		28		$   131.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.010		Anticuerpos contra Insulina		1		4		$   141.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.011		Anticuerpos contra Histidil-ARNt Sintetasa (Jo-1)		1		4		$   153.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.012		Anticuerpos contra Hígado, Riñón y Microsomal (LKM-1)		6		16		$   374.93				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.014		Anticuerpos contra Smith		54		140		$   133.07				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.015		Anticuerpos contra Mitocondria 		63		160		$   147.58				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.016		Anticuerpos contra Centrómero		2		8		$   546.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.017		Anticuerpos contra ADN doble cadena (dsADN)		201		506		$   115.97				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.018		Anticuerpos contra Péptido Cíclico Citrulinado		84		212		$   119.57				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.019		Anticuerpos contra Citoplasma de Neutrófilo (ANCA), IFI		132		333		$   250.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.020		Anticuerpos contra Proteinasa 3 (c-ANCA)		3		8		$   172.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.021		Anticuerpos contra Mieloperoxidasa (p-ANCA)		5		16		$   172.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.022		Antígeno 27 del HLA I grupo B (HLA-B27)		2		8		$   546.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.023		Anticuerpos contra Tiroglobulina		253		636		$   73.18				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.024		Anticuerpos contra Tiroperoxidasa		52		132		$   86.66				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.027		Anticuerpos contra Proteína básica de Mielina en LCR		1		4		$   750.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.033		Anticuerpos (IgA) contra Endomisio		1		4		$   705.82				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.034		Anticuerpos (IgA) contra Gliadina		1		4		$   468.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.035		Anticuerpos (IgG) contra Gliadina		1		4		$   468.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.036		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Saccharomyces cerevisiae 		1		4		$   473.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.037		Anticuerpos (IgA) contra Transglutaminasa tisular		1		4		$   299.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.038		Anticuerpos (IgG) contra Transglutaminasa tisular		4		12		$   299.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.039		Anticuerpos contra Islote Pancreático (ICA)		1		4		$   548.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.040		Anticuerpos contra Tirosina Fosfatasa (IA-2)		1		4		$   801.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.041		Anticuerpos contra Aquaporina 4 (NMO)		1		4		$   1,060.28				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.048		Anticuerpos contra Plaquetas		2		8		$   1,248.16				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.053		Anticuerpos contra células parietales		1		4		$   624.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.11.054		Anticuerpos contra factor intrínseco		1		4		$   639.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.001		Anticuerpos (IgA e IgG) contra Virus Influenza A		1		4		$   576.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.002		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza A		2		8		$   337.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.003		Anticuerpos (IgG) contra Virus Influenza B		1		4		$   337.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.004		Anticuerpos (IgM) contra Virus Influenza B		1		4		$   388.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.006		Anticuerpos (IgM) contra Adenovirus		1		4		$   125.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.007		Anticuerpos (IgG) contra Citomegalovirus 		495		1,239		$   61.13				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.008		Anticuerpos (IgM) contra Citomegalovirus		485		1,215		$   61.13				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.009		Anticuerpos (IgG) contra Antígeno Temprano (EA) de Epstein Barr		25		64		$   174.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.010		Anticuerpos contra Antígeno Nuclear de Epstein Barr		1		4		$   122.05				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.011		Anticuerpos (IgG) contra cápside (VCA) de Epstein Barr		1		4		$   89.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.012		Anticuerpos (IgM) contra cápside (VCA) de Epstein Barr		44		112		$   78.11				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.013		Anticuerpos (IgG) contra Herpes virus 1 y 2		27		72		$   88.89				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.014		Anticuerpos (IgM) contra Herpes virus 1 y 2		31		80		$   80.39				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.015		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Hepatitis A		114		289		$   149.19				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.016		Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (HBsAg)		2,862		7,167		$   51.32				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.017		Anticuerpos contra Antígeno de superficie del Virus de Hepatitis B (anti-HBs)		24		64		$   136.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.018		Anticuerpos Totales contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)		24		64		$   105.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.019		Anticuerpos (IgM) contra core del Virus de Hepatitis B (anti-HBc)		19		52		$   105.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.020		Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (HBeAg)		60		152		$   136.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.021		Anticuerpos contra Antígeno "e" del Virus de Hepatitis B (anti-HBe)		24		64		$   73.52				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.022		Anticuerpos Totales contra VHC (Anti-VHC)		2,842		7,115		$   81.61				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.023		Antígeno Core del VHC (VHC-Agc)		11		32		$   735.28				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.024		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis D (VHD)		3		12		$   390.37				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.025		Anticuerpos contra el Virus de la Hepatitis E (VHE)		3		12		$   1,426.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.026		Anticuerpos contra VIH 1 y 2		2,810		7,038		$   59.22				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.027		Identificación de antígenos de VIH-1 (Western blot)		48		136		$   1,471.24				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.028		Anticuerpos (IgM) contra Chlamydia trachomatis		1		4		$   165.37				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.029		Antígeno de Chlamydia trachomatis		1		4		$   37.58				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.031		Anticuerpos (IgM) contra Virus Varicela Zóster		1		4		$   121.90				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.032		Anticuerpos (IgG) contra Rubéola		326		817		$   57.38				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.033		Anticuerpos (IgM) contra Rubéola		282		708		$   58.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.034		Anticuerpos (IgG) contra Virus de la Parotiditis		1		4		$   121.35				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.035		Anticuerpos (IgM) contra Virus de la Parotiditis		1		4		$   120.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.037		Anticuerpos (IgM) contra Virus del Sarampión		1		4		$   94.31				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.038		Anticuerpos contra Borrelia burgdorferi		1		4		$   157.68				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.039		Anticuerpos (IgG) contra Toxoplasma gondii		446		1,119		$   58.11				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.040		Anticuerpos (IgM) contra Toxoplasma gondii		355		889		$   59.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.041		Anticuerpos (IgM) contra Toxocara canis		1		4		$   288.75				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.042		2-mercapto-etanol (Confirmatoria Brucella spp)		14		36		$   131.38				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.043		Anticuerpos (IgG) contra Trypanosoma cruzi 		14		36		$   88.45				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.044		Anticuerpos (IgG) contra Virus Dengue		2		8		$   180.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.045		Anticuerpos (IgM) contra Virus Dengue		2		8		$   180.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.046		Antígeno NS1 Virus Dengue		2		8		$   180.76				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.049		Anticuerpos (IgG) contra Mycoplasma pneumoniae		1		4		$   150.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.050		Anticuerpos (IgM) contra Mycoplasma pneumoniae		1		4		$   165.37				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.051		Anticuerpos (IgA) contra Bordetella pertussis		1		4		$   209.61				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.055		Anticuerpos (IgM) contra Virus Sincitial Respiratorio		1		4		$   287.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.058		Anticuerpos (IgM) contra Helicobacter pylori		10		28		$   138.45				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.059		Antígeno de Pneumocystis jirovecii		1		4		$   519.11				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.060		Anticuerpos (IgG) contra Parvovirus B19		16		44		$   590.16				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.061		Anticuerpos (IgM) contra Parvovirus B19		5		16		$   547.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.062		Anticuerpos (IgG) contra Rotavirus		1		4		$   116.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.063		Anticuerpos (IgM) contra Rotavirus		1		4		$   116.17				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.064		Antígeno de Rotavirus en heces		1		4		$   297.94				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.065		Antígeno Helicobacter pylori en heces		88		225		$   106.02				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.066		Anticuerpos contra Streptococcus pneumoniae, panel con 14 serotipos		1		4		$   1,549.16				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.067		Glutamato Deshidrogenasa de Clostridium difficile		4		12		$   367.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.068		Toxinas A+B de Clostridium difficile		112		281		$   446.88				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.071		Galactomanano		5		16		$   367.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.072		Anticuerpos contra Reaginas (R.P.R./V.D.R.L.)		1,183		2,960		$   14.47				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.074		Anticuerpos (IgM) contra Treponema pallidum 		52		132		$   16.38				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.075		Absorción de Anticuerpos Treponémicos Fluorescentes (FTA ABS)		25		64		$   341.65				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.076		Anticuerpos (IgG) contra Aspergillus		1		4		$   478.12				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.079		Anticuerpos contra Histoplasma capsulatum		1		4		$   497.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.085		Prueba rápida de Antígeno de SARS-CoV-2 (nCoV-19)		54		136		$   76.73				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.12.086		Calprotectina fecal		3		8		$   537.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.001		Sirolimus		20		56		$   82.32				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.002		Tacrolimus		315		792		$   375.06				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.003		Ciclosporina		43		112		$   374.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.004		Ácido Micofenólico		1		4		$   1,623.52				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.005		Metotrexate		1		4		$   562.50				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.006		Ácido valproico (Valproato)		104		264		$   48.57				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.007		Difenilhidantoína		26		68		$   54.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.008		Fenobarbital		5		16		$   97.53				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.009		Carbamacepina		15		40		$   73.08				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.010		Digoxina		2		8		$   96.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.011		Drogas de abuso, cinco analitos		8		24		$   58.54				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.012		Litio		1		4		$   181.12				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.013		Teofilina		5		16		$   110.28				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.13.014		Vancomicina		1		4		$   1,265.62				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.14.001		Hemoglobina A1c		21,291		53,239		$   65.93				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.15.001		Linfocitos T CD4+		796		1,993		$   981.26				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.15.002		Linfocitos T CD8+		7		20		$   969.93				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.17.001		Electroforesis de Hemoglobina		12		32		$   356.46				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.17.002		Electroforesis de Proteínas en orina		7		20		$   263.45				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.17.003		Electroforesis de Proteínas en orina (Inmunofijación)		2		8		$   575.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.17.004		Electroforesis de Proteínas en suero		49		124		$   158.82				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.17.005		Electroforesis de Proteínas en suero (Inmunofijación)		34		88		$   632.35				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.19.06		Cuantificación de amonio por ADA		1		4		$   497.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.19.08		Amplificación genética automatizada para Mycobacterium tuberculosis con resistencia a rifampicina		1		4		$   3,678.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.001		PCR múltiple para la detección de patógenos respiratorios		97		244		$   2,594.44				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.002		PCR múltiple para la detección de patógenos digestivos		17		44		$   3,725.19				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.003		PCR múltiple para la detección de patógenos meníngeos		15		40		$   2,594.44				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.004		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de sepsis		44		112		$   3,302.24				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.005		PCR múltiple para la detección de patógenos causantes de neumonía		33		84		$   2,594.44				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.006		Mutación en el exón 14 del gen JAK2 (Jack2 V617F) 		2		8		$   2,777.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.008		Mutación en el exón 12 del gen JAK2		1		4		$   3,676.46				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.017		Amplificación de ácidos nucléicos de Adenovirus 		1		4		$   3,676.46				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.018		Cuantificación de BCR-ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11)]		22		56		$   1,029.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.019		Mutación del gen del Factor V de Leyden		7		20		$   3,287.86				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.020		Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación		21		56		$   6,617.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.021		Genotipo del Virus de la Hepatitis C		1		4		$   2,132.35				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.022		Amplificación de ácidos nucléicos de Chlamydia trachomatis		1		4		$   1,705.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.023		Detección y Genotipificación del Virus de Papiloma Humano		149		377		$   1,705.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.024		Gen de fusión TCF3/PBX1; t(1:19)(q23;p13)		1		4		$   4,151.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.025		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p190		1		4		$   8,529.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.026		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p210		1		4		$   1,666.63				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.027		Gen de fusión BCR/ABL; t(9:22)(q34;q11) p230		1		4		$   8,529.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.028		Gen de fusión AML1/ETO; t(8:21)(q22;q22)		1		4		$   8,529.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.029		Gen de fusión CBFβ/MYH11; inv(16)(p13q22)		1		4		$   8,529.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.20.030		Factor 1 de células B temprano (EBF1) 		1		4		$   8,529.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.001		Carga Viral de VIH		725		1,816		$   1,444.19				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.002		Carga Viral de Hepatitis B		19		52		$   951.55				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.003		Carga Viral de Hepatitis C		29		76		$   951.55				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.004		Carga Viral de Citomegalovirus		9		28		$   951.55				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.005		Carga Viral de Herpes 1 y 2		1		4		$   1,040.73				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.006		Carga Viral de Epstein Barr		3		12		$   951.55				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.007		Carga Viral de BK		14		36		$   925.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.008		Carga Viral de Parvovirus B-19		1		4		$   1,005.52				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.21.009		Carga Viral de JC Virus		1		4		$   925.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.001		Heparina		1		4		$   178.03				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.002		Eritropoyetina		1		4		$   576.46				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.004		Ácido Vanililmandélico en orina, concentración 24 horas		3		12		$   314.70				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.005		Catecolaminas Urinarias		3		12		$   296.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.007		Alfa Galactosidasa A		1		4		$   3,105.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.008		Detección del antígeno NS1 Zika		2		8		$   191.27				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.009		Catecolaminas plasmáticas		2		8		$   296.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.011		Metanefrinas en orina		2		8		$   238.03				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.012		Metanefrinas en plasma		1		4		$   596.10				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.013		Renina		15		40		$   280.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.014		Ácido Homovanílico en orina de 24 horas		1		4		$   1,044.11				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.023		Cloruros en sudor		1		4		$   415.90				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.024		Biotinidasa		1		4		$   179.40				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.025		Galactosa 1 Fosfato Uridil Transferasa		1		4		$   251.46				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.026		Galactosa		1		4		$   204.68				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.027		Glucosa 6-Fosfato Deshidrogenasa (G6PDH)		1		4		$   252.31				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.028		Mucopolisacáridos 		1		4		$   775.00				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.029		Tripsina (Tripsinógeno) Inmunoreactivo Neonatal (IRT Neonatal)		1		4		$   123.02				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.030		Haptoglobina		4		12		$   142.13				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.032		Anticuerpos (IgA) contra Beta 2 glicoproteína 1		13		36		$   119.42				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.033		Anticuerpos (IgG) contra Beta 2 glicoproteína 1		91		232		$   108.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.034		Anticuerpos (IgM) contra Beta 2 glicoproteína 1		77		196		$   108.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.036		Anticuerpos contra 21 hidroxilasa 		1		4		$   1,762.32				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.038		Bandas oligoclonales en Líquido Cerebro Espinal		1		4		$   2,651.56				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.039		Inmunoglobulina Inhibidora de la Unión a Tirotropina (TBII)		1		4		$   2,058.81				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.040		Anticuerpos (IgG e IgM) contra Chikungunya		2		8		$   101.07				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.042		D-xilosa		1		4		$   401.91				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.043		Elastasa fecal		1		4		$   2,133.60				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.045		Ácido Aminolevulínico en orina		1		4		$   380.87				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.050		Inmunoglobulina D (IgD)		1		4		$   156.83				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.051		Inmunoglobulina E (IgE)		629		1,574		$   123.03				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.057		Subclases de IgG (1,2,3,4)		1		4		$   1,645.58				$   - 0		$   - 0

		22		Querétaro		40.23.058		IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3)		2		8		$   567.35				$   - 0		$   - 0

																Sub Total		$   - 0		$   - 0

																I.V.A.		$   - 0		$   - 0

																Total		$   - 0		$   - 0
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		Anexo T3 Equipamiento DE Servicio Médico Integral 25 de agosto del 2026 al 31 de diciembre  del 2026 

																								Grupo 1. Química Clínica								Grupo 2. Citometría Hemática				Grupo 3 Coagulación						Grupo 4. Coagulación Especial						Grupo 5. Examen General de Orina				Grupo 6. Gases en Sangre						Grupo 7 Microbiología						Grupo 8 Inmunología		Grupo 9 Hormonas y Grupo 10 Marcadores Tumorales				Grupo 12 Serología				Grupo 13. Fármacos		Grupo 14. Hemoglobina Glucosilada		Grupo 15. Citometría de Flujo				Grupo 20. Biología Molecular

		Cons		Partida		Clave OOAD/ UMAE		OOAD/ UMAE		Nombre de la Unidad		Clave Unidad		No de Unidades en el SMI		No. de la Unidad		Nivel de Atención		Tipo de Unidad		Tipo de Unidad (nombre completo)		Química Clínica Rutina		Química Clínica Urgencias		Analizador Clínico Portatil de Sangre		Sangre Oculta en Heces		Biometría Hemática Rutina		Biometría Hemática Urgencias		Coagulación Rutina		Coagulación Urgencias		Monitor de Anticoagulación		Coagulación Especial		Agregometro		Test Viscoelástico		Uroanálsis		Uroanalisis Urgencias		Analizador de Gases y pH en Sangre		Analizador de Gases y Electrolitos en Sangre		Analizador de Gases y Co-oximetría		Equipo de Microbiología		Sistema Automatizado para Detección de Crecimiento Microbiano		Espectrometro de Masas		Proteínas Séricas		Equipo para Inmunoensayo		Analizador de Marcadores Cardiacos		Serología		Inmunoblot		Equipo para determinar Medicamentos		Hemoglobina Glucosilada		Para la Partida 60. Citometría de Flujo Tipo 1		Citometría de Flujo Tipo 2		Equipo de Biología Molecular Tipo 2		Equipo de Biología Molecular Tipo 4		Equipo de Biología Molecular Tipo 5		Secuenciador

		1		22		23		Querétaro		HGR 1 Querétaro		23HA01		1		001		Segundo		HGR		Hospital General Regional		Tipo 1		Tipo 2						Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1										Tipo 1		Tipo 2		2 Tipo 1		Tipo 2				Tipo 1		Tipo 3				Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1						Tipo 2								Tipo 4

		2		22		23		Querétaro		HGR 2 El Marqués		23HA02		2		002		Segundo		HGR		Hospital General Regional		Tipo 1		Tipo 2				Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1		Tipo 2								Tipo 1		Tipo 1		Tipo 2		2 Tipo 1		Tipo 2				Tipo 1		Tipo 3				Tipo 1		Tipo 1		Tipo 1				Tipo 1		Tipo 1		Tipo 2		Tipo 1		Tipo 2		Tipo 2		Tipo 4

		3		22		23		Querétaro		UMF 2 San Cayetano		23UA02		3		002		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 3								Tipo 2				Tipo 3												Tipo 3																												Tipo 2

		4		22		23		Querétaro		HGZ 3 S. Juan del Río		23HC03		4		003		Segundo		HGZ		Hospital General de Zona		Tipo 3		Tipo 3						Tipo 2				Tipo 2		Tipo 2										Tipo 2		Tipo 2		Tipo 1						Tipo 1		Tipo 4						Tipo 2		Tipo 1								Tipo 2

		5		22		23		Querétaro		UMF 5 P. Escobedo		23UA05		5		005		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 4								Tipo 2																Tipo 3

		6		22		23		Querétaro		UMF 6 S. Juan del Río		23UA06		6		006		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 3								Tipo 2																Tipo 2										Tipo 2																		Tipo 2

		7		22		23		Querétaro		UMF 7 S. Juan del Río		23UA07		7		007		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 4								Tipo 2				Tipo 3												Tipo 3																												Tipo 2

		8		22		23		Querétaro		UMF 8 El Marqués		23UA08		8		008		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 4								Tipo 2				Tipo 3												Tipo 3																												Tipo 2

		9		22		23		Querétaro		UMF 9 Del Tintero		23UA09		9		009		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 3								Tipo 2				Tipo 3												Tipo 2										Tipo 2																		Tipo 2

		10		22		23		Querétaro		UMF 15 Querétaro		23UA15		10		015		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 3								Tipo 2				Tipo 3												Tipo 2																												Tipo 2

		11		22		23		Querétaro		UMF 16 Querétaro		23UA16		11		016		Primero		UMF		Unidad de Medicina Familiar		Tipo 2								Tipo 2				Tipo 3												Tipo 2										Tipo 3																		Tipo 2






image8.png
R

ey

Gobierno de

México

\

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL





image9.png
Gobierr.lo de Y
A 'q INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
; ! Mexlco @ SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

2026

ano de |
Margarita

Maza





