INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”

DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

CONVOCATORIA PARA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚMERO LA-050GYR055-E161-2022

PARA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS

A EQUIPOS MÉDICOS.

(ELECTRÓNICA)

CONVOCATORIA APROBADA EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2022, MEDIANTE ACUERDO N° SURECO HE/ 20 /2022

PRESENTACIÓN

En observancia al artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de conformidad con los artículos 26 fracción I, 26 Bis fracción II,  27, 28 fracción I, 29, 30, 32, 32, 33 y 33 bis, 34, 35, 36, 36 bis, 37, y 37 bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), Artículos 35, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 48 y 50 de su Reglamento, y a las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social  y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional, para la contratación de los servicios de: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MEDICOS.

De conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

INDICE:

|  | C O N T E N I D O: |
| --- | --- |
|  | Glosario de términos |
| 1. | Información específica del procedimiento de la licitación Pública |
| 1.1 | Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar en la Licitación. |
| 1.2 | Idioma en que podrán presentarse las proposiciones, los anexos técnicos y, en su caso los folletos que se acompañen. |
| 1.3 | Disponibilidad Presupuestaria |
| 2. | Descripción del Servicio |
| 2.1 | Calidad |
| 2.2 | Licencias, Autorizaciones y Permisos |
| 3. | Modalidad de la contratación |
| 3.1 | Fecha, Hora y Domicilio de los Eventos; Plazo y Medios para la presentación de las proposiciones |
| 3.2 | Visita a Instalaciones |
| 4. | Junta de Aclaraciones |
| 5. | Presentación y Apertura de Proposiciones |
| 5.1 | Proposiciones Conjuntas |
| 6. | Documentos que deberán presentar quienes deseen participar en la licitación y, entregar junto con el sobre cerrado relativo a la proposición técnica. |
| 6.1 | Documentación Complementaria |
| 6.2 | Proposición Técnica |
| 6.3 | Proposición Económica |
| 7. | Acreditación de la Existencia Legal, Personalidad Jurídica y Nacionalidad del Licitante. |
| 7.1 | En el acto de presentación y apertura de proposiciones. |
| 7.2 | En la suscripción de las Proposiciones |
| 7.3 | Previo a la firma del contrato. |
| 7.4 | En la firma del Contrato. |
| 8. | Acreditación de encontrarse al corriente en sus obligaciones fiscales. |
| 8.1 | Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales. |
| 8.2 | Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social |
| 8.3 | Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones y entero de descuentos |
| 9. | Criterios para la Evaluación de las proposiciones y Adjudicación de los contratos. |
| 9.1 | Evaluación de las proposiciones Técnicas |
| 9.2 | Evaluación de las proposiciones Económicas |
| 9.3 | Criterios de Adjudicación de los Contratos |
| 10 | Causas de Desechamiento. |
| 11 | Comunicación de Fallo |
| 12 | Modelo de Contrato |
| 12.1 | Período de Contratación |
| 12.2 | Firma del Contrato |
| 12.3 | Causas de Rescisión Administrativa del Contrato. |
| 12.4 | Rescisión Administrativa del Contrato. |
| 13 | Garantías |
| 13.1 | Garantía de cumplimiento de contrato |
| 13.2 | Sanciones por atraso e incumplimiento en la entrega de los bienes o prestación del servicio |
| 14 | Inconformidades |
| 15 | Condiciones de pago. |
| 16 | Impuestos y Derechos. |
| 17 | Información Reservada y Confidencial. |
| 18 | Anexos |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Administrador del Contrato: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.

- Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;

- Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;

- Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la propuesta técnica de las proposiciones de los licitantes.

- CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.

- CFF: Código Fiscal de la Federación.

- COMPRANET: el Sistema Electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios. con dirección electrónica en Internet: http://www.compranet.hacienda.gob.mx

- Contrato: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación para la adquisición; arrendamiento de bienes  o la prestación de los servicios.

- Conflicto de Interés: Concepto legal establecido en la fracción VI del artículo 3 de la LGRA, en concordancia con el numeral Tercero inciso f) del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal.

- DAU: Dirección Administrativa en la UMAE

- DDP: Dictamen de Disponibilidad Presupuestaria. Documento establecido en el numeral 4.7 del “Procedimiento para la expedición de dictámenes de disponibilidad presupuestaria para la adquisición de bienes, contratación de servicios, arrendamiento inmobiliario y su enlace a contratos”.

- DEDUCCIONES: Las que están determinadas conforme a los artículos 53 Bis de la LAASSP y 97 del RLAASSP.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- EMA: Entidad Mexicana de Acreditación, A. C.

- GARANTIA: Instrumento jurídico que se emplea para asegurar el cumplimiento de una obligación.

- IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de mercado: la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información;

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

- LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública o bien de invitación a cuando menos tres personas.

- MAAGAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- OIC: Órgano Interno de Control en el IMSS

- ORDEN DE COMPRA O DE SERVICIO: Documento por el cual se pueden formalizar las contrataciones en adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios menores a 300 veces la UMA antes de IVA, a través de pedido mismo que debe contener como mínimo los elementos señalados en el artículo 45 de la LAASSP, 39 fracción II inciso “i” y 81 del RLAASSP.

- Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;

- Pena convencional: la que se refieren los artículos 53 de la LAASSP, 95 y 96 del RLAASSP.

- POBALINES: Políticas, Bases y Lineamientos, en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IMSS.

- Precio no aceptable: Es el establecido en el ordinal 2 fracción XI de la LAASSP

- Precio conveniente: Es el señalado en el artículo 2 fracción XII de la LAASSP

- Proveedor: Persona que señala el artículo 2 fracción VI de la LAASSP.

- RCFF: Reglamento del Código Fiscal de la Federación.

- RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red.

- SAT: Servicio de Administración Tributaria, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

- SERVICIO: Prestación que satisface alguna necesidad humana y que no consiste en la producción de bienes materiales.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad (Unidad Médica de Tercer Nivel).

- TERMINOS Y CONDICIONES: Documento que contiene la referencia de las características y especificaciones que el Área Requirente estime conveniente que debe cumplir el proveedor, para la entrega de bienes y/o la prestación del servicio con la calidad y oportunidad requeridos, con la finalidad de que los mismos sean analizados durante la investigación de mercado y, en su caso, permitan determinar la existencia de los bienes o servicios solicitados, así como de los posibles proveedores de los mismos y el procedimiento de contratación que debe realizarse. Las especificaciones detalladas deberán presentarse en los capítulos de este apartado.

- UMA: Unidad de Medida y Actualización. La cual será determinada conforme al artículo 1 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

- UMAE: Unidad Médica de Alta Especialidad (Unidad Médica de Tercer Nivel)

- UNIDAD COMPRADORA: Es el Área Contratante facultada conforme a la fracción VII del capítulo 2 del ”Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”.

1. INFORMACION ESPECÍFICA DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

  - REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

Las personas que deseen participar en la Licitación, deberán cumplir con lo establecido en la presente convocatoria.

De conformidad con el artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las proposiciones presentadas deberán ser firmadas electrónicamente y se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

Por ser un evento electrónico con fundamento en el artículo 26 Bis Fracción II, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada partida; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

La entrega de propuestas, la apertura de las mismas, el acto de fallo y la firma del contrato, se realizarán en los lugares, días y horarios señalados en el cuadro que forma parte del programa de eventos descrito en el punto 3.1.

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente CONVOCATORIA de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, (Artículo 26 párrafo séptimo de la Ley).

Asimismo, el domicilio que se señale en el Anexo 6, el cual forma parte de ésta CONVOCATORIA, será aquel en el que “El Licitante” recibirá todo tipo de notificaciones, visita a la empresa (Anexo 18) y documentos que resulten, de los actos, contratos y convenios que se celebren de conformidad con la ley y el reglamento, mientras no se señale otro distinto.

  - IDIOMA EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse solo en idioma español y dirigido al área convocante.

Los anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos y manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de los servicios a contratar,  en los casos de venir en el idioma inglés, deberá de presentar la traducción simple al español, y en caso de venir en un idioma diferente al inglés, la traducción al español, deberá realizarse por un perito traductor autorizado.

La traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, conforme al inciso y numeral correspondiente de la Proposición Técnica.

  - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria, conforme al Oficio de Suficiencia presupuestal  FIN/PRESUPUESTO/OR/305/2018

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

La descripción técnica amplia y detallada de los bienes solicitados, se contempla en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) de la presente convocatoria, por lo que los participantes en forma obligatoria, deberán presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado.

Solamente calificarán aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en la presente descripción técnica y sus anexos.

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, pudiendo ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) de la presente convocatoria.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

Se deberán proporcionar los catálogos técnicos debidamente referenciados o folletos originales. La NO presentación de estos catálogos será causa de descalificación, con los requisitos establecidos en el numeral 1.2.

  - CALIDAD:

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

- Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA, el certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. (siempre y cuando aplique).

- En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la EMA; dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses para cuando aplique.

- Copia de la carátula e índice del Manual de servicio de los equipos incluidos en el catálogo de conceptos.

El licitante en caso de resultar adjudicado, deberá presentar el original o copia certificada para su cotejo, del certificado antes mencionado o en su caso,  del informe de resultados.

Durante la vigencia del (los) contrato (s) que, en su caso se adjudique (n), con motivo de la presente Licitación, el Instituto podrá en cualquier momento verificar el cumplimiento de los requisitos del servicio al licitante que resulte adjudicado.

  - LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

- Registro ante la SAT

- Registro patronal IMSS-INFONAVIT.

- MODALIDAD DE LA CONTRATACION:

El contrato será adjudicado por partida al licitante cuya oferta resulte solvente siempre y cuando cumpla, con los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas conforme a las especificaciones siguientes:

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones se dará preferencia a aquellas personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. De existir empate entre personas de dicho sector, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador en términos del artículo 54 del Reglamento de la LAASSP.

De no actualizarse los supuestos del párrafo anterior, si derivado de la evaluación económica de las proposiciones, se desprende el empate en cuanto a precios ofertados por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el artículo 54 segundo párrafo  del Reglamento de la LAASSP.

  - FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS.

| EVENTO | FECHA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita al sitio donde se ejecutaran los servicios. | 22 de abril de 2022 | 10:00 horas Previa cita confirmada en el correo arturo.bastida@imss.gob.mx, | Oficina de Conservación, sótano del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional La Raza, ubicada en la Calle de Seris y Zaachila, sin número, colonia La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02990, Ciudad de México. |
| Junta de aclaraciones. | 20 de abril de 2022 | 10:00 horas | El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales. CompraNet. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 26 de abril de 2022 | 10:00 horas |  |
| Fallo | 02 de mayo de 2022 | 10:00 horas |  |
| Firma del contrato | Dentro de los 15 días naturales siguientes de la notificación del fallo | 8:00 a 16:00 horas | De acuerdo al fallo. |
| Medio para la Presentación de las Proposiciones | Electrónica (artículo 26 Bis fracción II, de la LAASSP), para la presente Licitación no se recibirán proposiciones a través de servicio postal o mensajería. |  |  |

  - VISITA A INSTALACIONES

La visita al sitio la cual será un día antes de la Junta de Aclaraciones, se llevará a cabo de acuerdo a lo señalado en la Programación de Eventos, guiada por el Jefe de Departamento de Conservación y Servicios Generales y/o Jefe de Oficina de Conservación.  Señalados en el cuadro que forma parte del programa de eventos descrito en el punto 3.1. (PREVIA CITA, LA CUAL DEBERÁ SE CONFIRMADA EN EL CORREO artuto.bastida@imss.gob.mx.

Deberán asistir a la visita al sitio donde serán ejecutados los servicios, los interesados en participar en la presente Licitación y aquellas personas que obtengan autorización de “El Instituto”.

"El Licitante" se obliga tomar en cuenta las condiciones generales y especiales del (os) lugar(es), al momento de elaborar su proposición y que prevalecerán en el desarrollo y ejecución de los servicios de conservación.

La visita al lugar donde se realizarán los servicios es ES OBLIGATORIA para los interesados, en su caso los que realicen y estén en posibilidades de acudir previa cita, deberá incluir ésta, "Los Licitantes" que hubieran asistido recibirán la constancia respectiva.

Los Licitantes deberán incluir en su propuesta técnica un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad conocer plenamente el sitio donde se realizarán los servicios y sus condiciones ambientales. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

“El Licitante” podrá solicitar el acceso al sitio y efectuar el recorrido con la autorización del Jefe del departamento de Conservación y Servicios Generales, siempre que lo solicite al correo electrónico antes mencionado.

Los licitantes deberán presentar en el acto de presentación de proposiciones, constancia en su caso de haber realizado la visita a las instalaciones, la cual deberá contener nombre, firma y matrícula del personal del Instituto, conforme al Anexo 14 de la presente convocatoria.

Cabe señalar que es total responsabilidad del licitante realizar o no  la visita a instalaciones, o en su caso solicitar la información que necesite mediante correo electrónico  artuto.bastida@imss.gob.mx.., en donde se le aclara alguna(s) duda(s).

- JUNTA DE ACLARACIONES:

Con fundamento en los artículos 33, 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 de su Reglamento, se desarrollará el evento de Junta de Aclaraciones.

Serán considerados licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración en relación con la convocatoria, la (s) persona (s) que acompañen, a dichas solicitudes, un escrito acompañado de las solicitudes de aclaración correspondientes y enviarlo a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CompraNet), acompañado de las solicitudes señaladas de aclaración; en el citado escrito  manifestaran su interés en participar en la presente licitación, por si o en representación de un tercero, señalando, en cada caso, los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además, descripción del objeto social de la empresa; identificando los datos de las escrituras públicas o pólizas con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, y de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como nombre de los socios que aparezcan en éstas, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las  facultades para suscribir proposiciones.

Conforme lo establece los Artículos 33 Bis de la LAASSP y 45 y 46 de su reglamento, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria deberán plantearse por  los licitantes de manera concisa y estar directamente vinculadas con los puntos contenidos en la Convocatoria y sus respectivos anexos de la licitación pública, indicando el numeral o punto específico con el cual se relaciona, serán en papel membretado de la empresa participante y firmada por el licitante en todas y cada una de las hojas que conformen el documento, deberán utilizar el formato incluido en el ANEXO N° 17 y deberán enviarse a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet, A MÁS TARDAR 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA EN QUE SE VAYA A REALIZAR  LA JUNTA DE ACLARACIONES. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, serán desechadas por la convocante.

Cuando el escrito en el que exprese su interés en participar en la licitación, se envíe fuera del plazo previsto, el licitante sólo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que de la Convocante en la mencionada Junta.

Los interesados que envíen las solicitudes de aclaración, deberán hacerlo en escrito que se contemple en archivo en formato PDF o cualquiera que no permita la modificación; así mismo deberá enviarse en (versión electrónica) archivo en formato Word o cualquiera que permita a la convocante su clasificación e integración por temas para facilitar su respuesta en la junta de aclaraciones.

Se dará contestación a dichas solicitudes de manera individual o de manera conjunta tratándose de aquéllas que se hubiera agrupado por corresponder a un mismo punto o apartado de la convocatoria a la licitación pública.

La convocante tomará como hora de recepción la hora que registre el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet, al momento de su envío, una vez que la convocante termine de dar respuesta a las solicitudes de aclaración, se dará inmediatamente oportunidad a los licitantes para que, en el mismo orden de los puntos o apartados de la convocatoria a la licitación pública en que se dio respuesta, formulen las preguntas que estimen pertinentes en relación con las respuestas recibidas. El servidor público que presida la junta de aclaraciones, atendiendo al número de preguntas, informará a los licitantes a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet si éstas serán contestadas en ese momento o si se suspende la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior.

Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo.

En caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta de aclaración a dudas las deberá enviar por CompraNet, y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta.

El área adquirente podrá suspender la sesión, en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas o del tiempo que se emplearía en darles contestación, informando a los licitantes la hora y, en su caso, fecha o lugar, en que se continuará con la junta de aclaraciones.

Cualquier modificación a la convocatoria de la Licitación, incluyendo las que resulten de la o las Juntas de Aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Con fundamento en los artículos 34 y 35 de la LAASSP, así como el 47 y 48 de su Reglamento, se desarrollará el evento de presentación y apertura de proposiciones en la fecha, hora previstas en la presente convocatoria.

El medio de entrega de proposiciones será Electrónico, por lo que los licitantes deberán enviarlas de manera electrónica por medio del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet.

Los licitantes enviarán sus proposiciones técnica y económica,  a través del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales CompraNet, para agilizar los actos del procedimiento de contratación, se solicita a los licitantes, presentar su proposición en  formato Word o formato Excel de toda la documentación solicitada en los numerales 2.1, 2.2, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2 y sus anexos que conforman la presente Convocatoria.

Una vez recibidas las proposiciones que hayan sido enviadas por medios electrónicos, se procederá a la apertura,  haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; por lo que, en el caso de que algún licitante omita la presentación de algún documento o faltare algún requisito, no serán desechadas en ese momento, haciéndose constar de dicha información al momento del Dictamen Técnico y Fallo.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, para tal efecto la convocante difundirá por el mismo medio (CompraNet) la fecha y hora en la que iniciará o reanudará el acto.

Se tendrán por no presentadas las proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

No obstante, la convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control, con los programas en formato Word, Excel y PDF, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la proposición se tendrá por no presentada.

Con posterioridad se realizará la evaluación integral de las proposiciones, el resultado de dicha revisión o análisis, se dará a conocer en el fallo correspondiente.

Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de contratación; una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecida, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

Las personas  interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

I) Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación.

II) Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo Número 2 (dos), de las presentes bases.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública;

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, RELATIVO A LA PROPOSICION TECNICA.

  - Una declaración por el propio licitante o su representante legal, por el que manifieste bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por los artículos 50 y 60, penúltimo párrafo, de la LAASSP.

  - Escrito de declaración de integridad, a través del cual el licitante o su representante legal manifieste bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme al Anexo Número 2 (dos),  de las presentes bases.

  - Los licitantes con carácter de MIPYMES, deberán presentar copia del documento expedido por autoridad competente, que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa; o bien un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad que cuentan con ese carácter, conforme al Anexo Número 3 (tres), de las presentes bases.

  - Conforme al artículo 35 del Reglamento de la Ley, escrito bajo protesta de decir verdad, a través del cual el licitante manifieste que es de nacionalidad mexicana.

  - Escrito abierto por el que manifiesta no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud.

  - Conjuntamente con su cotización deberá entregar escrito en carta membretada en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que asume la responsabilidad total para el caso de los servicios y de las refacciones a suministrar al instituto, infrinja patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con las leyes federales de autor, de fomento y protección a la propiedad industrial y federal de competencia.

  - Presentar la constancia actualizada del REPSE, conforme a la Ley Federal del Trabajo en su artículo 15, en el que establece que las personas físicas o morales que proporcionen servicios especializados o ejecuten obras especializadas deben contar con un registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

    - Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente procedimiento de adquisición; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del presente procedimiento y hasta su conclusión

    - Las cartas protestadas, así como las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

    - En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

    - Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

    - Es requisito indispensable que todos y cada uno de los documentos que integren la propuesta, lleven anotado el número del evento en el que se participa.

  - DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

    - Identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

II.	 Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

  - PROPOSICION TÉCNICA:

La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

- Descripción amplia y detallada del servicio  ofertado, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de estas bases.

- Deberá estar acompañada de los folletos, catálogos y/o fotografías necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, así como de las instalaciones del licitante donde se realizaran los mantenimientos correctivos de los equipos que lo requieran, necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio incluyendo los certificados de calibración de los equipos de medición que se emplearan en los mismos.

- Documentos descritos en el numeral 2.1 de las presentes bases, según corresponda.

- Documentos indicados en el numeral 2.2, de las presentes bases, según corresponda.

- Carta bajo protesta de decir verdad que conoce el contenido de la Nota Informativa para participantes de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  anexo 9 (nueve); así mismo se incluye el anexo 9 A (nueve A), donde se indica la forma de presentar una denuncia.

- En su caso constancia de visita, y deberá realizar carta bajo protesta de decir verdad en donde  manifesté haber solicitado información y en donde  se mencionará que conoce el sitio de los servicios y/o la problemática de los mismos, como se indica en el punto 1.1, de estas CONVOCATORIA. Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

- Manifestación escrita , indicando que tomo en cuenta las consideraciones hechas en la junta de aclaraciones mismas para la elaboración de su propuesta y copia de la (s) junta de aclaraciones

- Relación y datos básicos de materiales y refacciones, Anexo 11 (once) de cada uno de los conceptos del  servicio. De la relación que presenten los licitantes solo se tomará como válidos los insumos que verdaderamente intervengan en los conceptos contenidos en el catálogo de la convocatoria, los ociosos o especulativos automáticamente quedarán invalidados. (Con fundamento en el Art. 29, Fracción V de la Ley), podrá presentarse en papel membreteado de la Empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan los datos solicitados en el formato institucional y esté debidamente firmado por el Representante legal.

- Relación (plantilla de personal) y datos básicos de las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra, anexo 12 (doce). Podrá presentarse en papel membretado de la empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan todos los datos solicitados en el formato Institucional.

- Relación de  equipo   que se empleará en el servicio,  anexo 13 (trece), indicando si son de su propiedad o rentados, su ubicación física y vida útil. Es indispensable asentar en dicha relación toda la maquinaria, equipo y características consideradas en los análisis de precios unitarios, debiendo ser coincidentes, de no hacerlo así será motivo de descalificación.  Podrá presentarse en papel membretado de la empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan todos los datos solicitados en el formato institucional.

- Programa general calendarizado de la ejecución de los trabajos por unidades donde se realizaran los servicios (programa por días), Anexos 14 (catorce). Podrá presentarse en papel membretado de la empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan todos los datos solicitados en el formato institucional.

- Relación de contratos de servicio en vigor que tengan celebrados, tanto con la administración pública, o con particulares y cartas emitidas por el área contratante que especifique que han cumplido en tiempo y forma de 2 años a la fecha de presentación y apertura de proposiciones, a fin de verificar la experiencia, capacidad técnica y magnitud de los equipos a los cuales se le han proporcionado el servicio  por marca y modelo. Anexar copia simple completa de los contratos relacionados, incluyendo catálogo de conceptos.

- Documentación que compruebe a satisfacción del Instituto su capacidad técnica-administrativa (curriculum vitae de la empresa y del personal técnico titulado que serán los responsable para la ejecución de los servicios.  Asimismo, deberá de presentar copia simple y original para cotejo de los 2 últimos pagos de cuotas obrero patronal incluyendo cédula de determinación de cuotas obrero patronales donde se demuestre la antigüedad de al menos 12 meses del personal responsable en la ejecución del servicio a otorgar.

- Carta bajo protesta de decir verdad en la que se indique a los responsables que estarán asignados para la prestación del Servicio requerido por el Instituto. Así como el procedimiento de atención a los mismos. Dicha persona deberá contar con experiencia comprobable y capacidad de solución inmediata al problema que se presente, acreditando con currículo registros y comprobantes de capacitación en la materia.  Se deberá garantizar en la propuesta que invariablemente se presentará personal operativo con el supervisor correspondiente.

- Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se especifique la infraestructura con la que cuenta para la Prestación del Servicio, Metodología, y la experiencia comprobable de implantación de ésta.

- Documentación que compruebe el estado de adeudo de sus obligaciones obrero-patronales en materia de seguridad social, de fecha reciente (máximo del año en curso) el cual previo a la adjudicación deberá presentarse en ceros.

- Carta bajo protesta de decir verdad que el licitante se compromete a entregar rep.orte fotográfico, antes, durante y después de los trabajos en los cuáles se requiera a consideración del Jefe de Conservación y Servicios Generales de la Unidad Hospitalaria.

- Constancias de opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales (32 D) en el sentido vigente y positiva, emitidas por el SAT, IMSS e INFONAVIT.

- En cumplimiento a dicha la disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se solicita el registro al Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas, REPSE, actualizado y vigente.

  - PROPOSICION ECONÓMICA:

La proposición económica, deberá contener la cotización de los bienes ofertados, indicando la clave/partida, cantidad mínima, cantidad máxima, precio unitario, subtotal, el importe mínimo y el importe máximo de los bienes ofertados, desglosando el IVA, conforme al Anexo Número 5 (cinco), el cual forma parte de las presentes bases.

Los precios ofertados por los licitantes, permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

Las cotizaciones deberán elaborarse a 2 (dos) decimales.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

  - Catálogo de conceptos, unidades de medición, cantidades, precios unitarios propuestos e importes parciales y el total de la proposición en original. Este documento deberá ser invariablemente el que proporciona el Instituto,   Anexo 1 (uno) y se formulará procediendo de acuerdo a lo siguiente:

- Se llenará en Computadora y de ser manuscrita se usará tinta negra, escribiendo con letra fácilmente legible, sin   correcciones, raspaduras ni enmendaduras.

- Cuando el catálogo de conceptos se conforme de varias hojas deberá anotarse en cada una de ellas el monto parcial acumulado, anotando subtotales por cada unidad y además en la hoja final el monto total. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas se reconocerá como correcto el producto de las cantidades correctas verificadas por el Instituto.

- De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan se modificarán los importes parciales y la suma total de estos.

  - Análisis de precios unitarios relativo a cada concepto de servicio,   incluir los datos de acuerdo a lo especificado en el formato ANEXO 16 (DIECISÉIS), que sirve de base al proponente para elaborar el análisis de los conceptos mencionados. (No se tomarán como análisis de precios unitarios las cotizaciones, presupuestos o subcontratos), se llenará a máquina y de ser manuscrita, se usará tinta negra, escribiendo con letra legible, sin correcciones, raspaduras, ni enmendaduras, no se deberá incluir el I.V.A. que les transfiere los proveedores de materiales y servicios que se requieren para la ejecución del  servicio.

- Para el licitante ganador, en el caso de omitirse en el análisis algún elemento que de acuerdo a las especificaciones antes mencionadas deba de intervenir, éste se considera incluido en los cargos que se asienten.

- Se propondrán precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en el catálogo de conceptos; en caso de proponerse alternativas que modifiquen lo estipulado en dicho catálogo éstas se especificarán claramente al reverso del análisis correspondiente. Se deberá presentar el 100 % de los análisis de precios unitarios de todos los conceptos de servicio contenidos en el catálogo de la convocatoria que representen el valor total de todas las especialidades que intervengan en el  servicio.

  - Relación y datos básicos de costos de materiales y refacciones (investigación de mercado de los materiales y refacciones, de cada uno de los conceptos del  servicio. De la relación que presenten los licitantes solo se tomará como válidos los costos de los insumos que verdaderamente intervengan en la integración de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catálogo de convocatoria, podrá presentarse en papel membretado de la Empresa o en impresión de computadora siempre y cuando contengan los datos solicitados en el formato institucional y esté debidamente firmado por el Representante legal. La vigencia de los costos de los materiales y de los precios unitarios propuestos se considerará a la fecha de apertura de las ofertas técnicas.

  - Relación y sueldos mensuales con prestaciones del personal técnico, administrativo y de servicios; que será el encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.

  - Programa mensual financiero, incluyendo los cargos estimados de refacciones para mantenimiento correctivo.

  - Relación de refacciones originales para el mantenimiento preventivo incluidas en el precio unitario.

  - Relación de refacciones originales para el mantenimiento correctivo con cargo adicional.

  - Durante la etapa de la evaluación técnica y económica, personal de “El Instituto”, realizara visitas a las instalaciones de los licitantes, con objeto de verificar la veracidad de la información proporcionada en las propuestas; por tal motivo, “El Licitante” deberá presentar a la vista del visitador  de “El Instituto”, en su caso, la documentación  que acredite la capacidad técnica, así como, los equipos de diagnóstico con calibración certificada vigente, instrumentos, herramienta y manuales técnicos de servicio necesarios para la realización de los servicios. Se recabara la información en el formato ANEXO 18; asimismo se verificara que cuente con todos los manuales de servicio por marca y modelo de los equipos que se licitan, debido a que estos equipos son de soporte de vida, en caso de que le falte alguno de los requisitos o manuales de los equipos licitados se considerara que no reúne la capacidad técnica para desarrollar los servicios y por lo tanto su propuesta será desechada, en base al Acuerdo por el que se emiten diversos Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, emitido por el DOF de fecha 9 de septiembre de 2010.

- ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA LEGAL, PERSONALIDAD JURÍDICA  Y NACIONALIDAD DEL LICITANTE.

  - En el Acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán entregar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada.

  - En la suscripción de proposiciones.

Para efectos de la suscripción de las proposiciones el licitante deberá acreditar su existencia legal y personalidad jurídica entregando un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente y correo electrónico, en caso de contar con él.

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá presentar debidamente requisitado el formato que aparece como ANEXO NÚMERO 6 (SEIS), el cual forma parte de las presentes bases.

El domicilio que se señale en el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) de las presentes bases, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten, además de las notificaciones que se realicen a través de COMPRANET.

  - Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Las personas físicas y morales además de lo anterior deberán entregar en copia simple los siguientes documentos:

- Inscripción en el registro federal de contribuyentes.

- Cedula fiscal (Cédula del registro federal de contribuyentes).

- Comprobante de domicilio. (recibos de predio, agua, luz, teléfono)

- Identificación oficial del apoderado legal (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- Registro patronal.

- Registro como proveedor IMSS

  - En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y original o copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales.

El Instituto no adquirirá bienes o contratará servicios con los particulares que se señalan en las fracciones I, II, III y IV, del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con dicha disposición, por cada contrato, el licitante que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y las actualizaciones emitidas por el SAT, a la publicada en el D.O.F., o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los licitantes que resulten con adjudicación, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación, no presente la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, se estará en caso de proceder, a lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo de la Ley.

Si previo a la formalización del contrato, el SAT emite como negativa la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” para el licitante que resulte con adjudicación y este no acredita la celebración del convenio con la autoridad fiscal respectiva, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante adjudicado.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente, el licitante y, en su caso los que estos últimos subcontraten, que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social conforme al siguiente procedimiento:

- Ingresar en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrará con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberá aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante legal, éste ingresará con su FIEL.

- Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

- Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el licitante esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el licitante no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el licitante solicitante:

- Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

- No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

- Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las “Opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” citadas en este numeral, deberán presentarse en la Oficina de Conservación, ubicado en el sótano de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, sito, en calle Seris y Zaachila s/n, colonia, La Raza, Alcaldía  Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02990, en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas.

  - Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.

De conformidad con el  ACUERDO del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, publicado en el D.O.F. el 28 de junio de 2017; los licitantes deberán presentar dicha  Constancia, será causal de desechamiento el no presentarla.

- CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo Número 4 (cuatro), el cual forma parte de las presentes bases, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la Licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

En ningún caso podrán suplirse o corregirse por parte de la contratante o de los licitantes, las deficiencias de las proposiciones presentadas, con excepción de lo previsto en el artículo 55 del Reglamento de la LAASSP, en los casos de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse.

En tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, penúltimo párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

No se considerarán las proposiciones, cuando no cotice la totalidad del servicio requerido.

  - EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en las bases.

- Se verificará documentalmente que el servicio ofertado, cumpla con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en estas bases.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica, conforme a los requisitos establecidos en el numeral 5.2, de las bases de esta Licitación.

EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PORCENTAJES

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 36 Bis fracción I de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, se procederá a evaluar mediante el método de puntos y porcentajes a las propuestas presentadas.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde al 60% de la evaluación total, será evaluada conforme al criterio que se indica en el siguiente cuadro, tomando en cuenta las características, complejidad o magnitud de los servicios materia de esta licitación:

| PONDERACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. | CAPACIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 24 PUNTOS O UNIDADES PORCENTUALES LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS, DEBERÁ CONSIDERAR, POR LO MENOS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: |  |
|  | A) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. LA CONVOCANTE TOMARÁ EN CUENTA LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y LA CANTIDAD DE PERSONAL QUE SE REQUIERA PARA PRESTAR EL SERVICIO. LA SUMA DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO ES DE 10 PUNTOS. A EFECTO DE EVALUAR LA PREPARACIÓN DE CADA UNA DE LAS CITADAS PERSONAS, LA CONVOCANTE PODRÁ ASIGNAR PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES, CONFORME A LOS SIGUIENTES ASPECTOS: |  |
|  | A.- PRIMERO. EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO OBJETO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE. EL LICITANTE DEBERÁ INTEGRAR EN SU PROPUESTA NOMBRE DE LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ANEXANDO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SE ACREDITARA, ANEXANDO EL CURRICULUM DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES PROPUESTOS POR EL LICITANTE EN EL QUE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA OBJETO DEL SERVICIO, CON UN MÍNIMO DE 6 MESES, MISMO QUE SE DETERMINARA CONFORME A LO SIGUIENTE: DOS PERSONAS, TENDRÁN UNA PONDERACIÓN MÍNIMA DE 1 PUNTO. SI SE EXHIBEN 4 PROFESIONALES, LOS MISMOS TENDRÁN UN VALOR DE 2 PUNTOS, Y SI SE PRESENTAN 5 O MÁS TRABAJADORES ESTOS TENDRÁN UN VALOR DE 3 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS |
|  | A.- SEGUNDO. COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO DE ACUERDO A SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS O PROFESIONALES, EL CUAL DEBE COINCIDIR CON LA CANTIDAD Y NOMBRES DEL PERSONAL, MISMOS QUE DEBEN DE CONCORDAR EN LOS CURRICULUMS PRESENTADOS. SE ACREDITARA ANEXANDO LO SIGUIENTE: PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS INGENIEROS O LICENCIADOS AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR CON TITULO O CEDULA PROFESIONAL. SE LE OTORGARA 3 PUNTOS. PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS TRABAJADORES QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS, DEBIENDO ANEXAR POR CADA TRABAJADOR EL ÚLTIMO COMPROBANTE DE ESTUDIOS Y/O TÍTULO Y/O CEDULA PROFESIONAL, ESTOS DOS ÚLTIMOS EN CASO DE SER TÉCNICO MEDIO SUPERIOR. SE LE OTORGARA 1. PUNTO. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS, SE APLICARA LA REGLA SIMPLE DE TRES. LOS COMPROBANTES DE ESTUDIOS Y/O CEDULA PROFESIONAL Y/O TITULO, DEBEN AVALAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO SEGÚN LA ESPECIALIDAD O PARTIDA A PARTICIPAR. SE LE OTORGARA EL 100% DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE MAYOR NÚMERO DE RECURSO HUMANO CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES OTORGARA PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 7.0 PUNTOS |
|  | A.- TERCERO. DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO, COMO PUEDE SER EL IDIOMA, CURSOS DE CAPACITACIÓN Y TRATAMIENTO DE PROBLEMÁTICAS SIMILARES A LA QUE SEA MATERIA DEL SERVICIO DEL QUE SE TRATE, MISMOS QUE DEBEN DE CONCORDAR EN LOS CURRICULUMS PRESENTADOS Y QUE AVALE QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO, OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, EN EL QUE SE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA OBJETO DEL SERVICIO REQUERIDO EN EL QUE DESCRIBA, AL MENOS, LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: PRESENTAR UN MÍNIMO DE 4 O MÁS INGENIEROS O LICENCIADOS QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR DEBIENDO ANEXAR MÍNIMO PARA CADA TRABAJADOR LO SIGUIENTE: DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. SE LE OTORGARA 2 PUNTOS. PRESENTAR MÍNIMO 4 O MÁS TRABAJADORES QUE ACREDITEN SUS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES AFINES AL SERVICIO A CONTRATAR, DEBIENDO ANEXAR MÍNIMO PARA CADA TRABAJADOR LO SIGUIENTE: DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. SE LE OTORGARA 1 PUNTO. PARA LA ASIGNACIÓN DE PUNTOS, SE APLICARA LA REGLA SIMPLE DE TRES. LOS DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN Y/O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/ O ACTUALIZACIÓN CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEBEN AVALAR QUE EL PERSONAL PROPUESTO POR EL LICITANTE CUENTA CON EL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO DE: PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO SEGÚN LA ESPECIALIDAD O PARTIDA A PARTICIPAR. SE LE OTORGARA EL 100% DE PUNTOS AL LICITANTE QUE PRESENTE MAYOR NÚMERO DE DIPLOMAS DE CAPACITACIÓN Y/O CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN O CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y A LOS DEMÁS LICITANTES SE LES OTORGARAN PUNTUACIÓN DE MANERA PROPORCIONAL, NO MAYOR A 3 AÑOS PREVIOS AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 2.0 PUNTOS |
|  | LA SUMA DE LOS VALORES DE PONDERACIÓN DETERMINADOS PARA CADA UNO DE LOS ASPECTOS SEÑALADOS, DEBERÁ SER IGUAL AL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS PARA EL PRESENTE SUBRUBRO. |  |
|  | B) CAPACIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS Y DE EQUIPAMIENTO QUE LA CONVOCANTE CONSIDERE NECESARIA PARA QUE EL LICITANTE CUMPLA CON EL CONTRATO, CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA. LA SUMA DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADA A ESTE SUBRUBRO ES DE 10.0 PUNTOS. |  |
|  | B.- PRIMERO.- RECURSOS ECONÓMICOS HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2017 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL DEL 2018 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, PRESENTADAS ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT). ESTE ASPECTO TENDRÁ UN VALOR MÁXIMO DE 3 PUNTOS. CAPITAL CONTABLE DEL 15.01% O SUPERIOR = 3 PUNTOS. CAPITAL CONTABLE DEL 10% AL 15% =2 PUNTOS CAPITAL CONTABLE MENOR AL 10% =0 PUNTOS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS |
|  | B.- SEGUNDO.- RECURSO DE EQUIPAMIENTO PRESENTAR MANIFESTACIÓN DE LOS RECURSOS Y BIENES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DEBIENDO PRESENTAR: CURRÍCULUM DE LA EMPRESA QUE ENUNCIE QUE TIENE LA EXPERIENCIA CITANDO EL NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, DIRECCIÓN Y AÑOS DE EXPERIENCIA, ADEMÁS DE LA RELACIÓN DEL HERRAMIENTAS Y EQUIPO SOPORTE DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CON QUE CUENTA LA EMPRESA Y MOSAICO FOTOGRAFICO QUE MUESTRE QUE CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA, EL PERSONAL ESPECIALIZADO Y LOS EQUIPOS ADECUADOS, QUE GARANTICEN QUE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS MÉDICOS SEGÚN LA ESPECIALIDAD O PARTIDA A PARTICIPAR. SERÁN PROPORCIONADOS CON LA CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA REQUERIDA QUE DESCRIBA, AL MENOS, LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 1.- INSTALACIONES OPERATIVAS, INCLUYENDO MATERIAL DE TRABAJO, EQUIPOS DE CÓMPUTO, ÁREA ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN DE REPORTES. SE OTORGARA 1 PUNTO. 2.-TALLERES, (LUGAR DONDE DEMUESTRE UN ÁREA PARA PODER TRABAJAR CON LOS EQUIPOS A REPARAR). SE OTORGARA 2 PUNTOS. 3.-BODEGAS (LUGAR DE DONDE DEMUESTRE CAPACIDAD DE ALMACENAJE DEL MATERIAL A UTILIZAR EN EL SERVICIO A CONTRATAR) SE OTORGARA 2 PUNTOS. 4.-ALMACENES (LUGAR DONDE DEMUESTRE EL ALMACENAMIENTO DEL EQUIPO A UTILIZAR) SE OTORGARA 1 PUNTO. 5.-LOS INSTRUMENTOS DESTINADOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBERÁN ESTAR CERTIFICADOS POR ALGÚN LABORATORIO QUE ESTE ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN (EMA). SE OTORGARA 1 PUNTO. SE LE OTORGARA UN TOTAL DE 7 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 7.0 PUNTOS |
|  | LOS LICITANTES DEBERÁN ACREDITAR QUE ES UNA PERSONA FÍSICA CON DISCAPACIDAD, O BIEN TRATÁNDOSE DE EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES, CONFORME SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LO CUAL DEBERÁ ACREDITARSE CON EL AVISO DE ALTA DE TALES TRABAJADORES AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y UNA CONSTANCIA QUE ACREDITE QUE DICHOS TRABAJADORES SON PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON PERSONAL DISCAPACITADO, QUE DEBERÁ ACREDITAR CON NOTA MÉDICA EXPEDIDA POR UNA INSTANCIA DE GOBIERNO. |  |
|  | PARTICIPACIÓN POR EL PERSONAL DISCAPACITADO O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. SE OTORGARAN 2 PUNTOS LO ANTERIOR CONFORME A LO SIGUIENTE: DE UN TRABAJADOR, SE OTORGARÁ 1 PUNTO, MÁS DE DOS TRABAJADORES, SE CONCEDERÁN 1 PUNTOS. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 1 PUNTO |
|  | PARTICIPACIÓN DE MIPYMES QUE PRODUZCAN BIENES O SERVICIOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA RELACIONADOS DIRECTAMENTE CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE QUE SE TRATE EN CASO DE QUE EL LICITANTE ACREDITE SER MIPYME DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ART 34 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y PRODUZCA BIENES O SERVICIOS CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA QUE TENGA REGISTRADA EN EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. SE OTORGARA 1.0 PUNTO NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 1 PUNTO |
| II. | EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. ESTE RUBRO TENDRÁ UN VALOR DE 18.0 PUNTOS LA DISTRIBUCIÓN DE LA PUNTUACIÓN ES ÚNICAMENTE ENTRE LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: |  |
|  | EXPERIENCIA, MAYOR TIEMPO PRESTANDO SERVICIOS SIMILARES A LOS REQUERIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, CONFORME LO SIGUIENTE: 1 A 2 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO) 2 PUNTOS 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO) 4 PUNTOS 4 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO) 6 PUNTOS 5 O MÁS AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO (AL MENOS 1 CONTRATO POR AÑO) 9 PUNTOS SE OTORGARÁ MAYOR NÚMERO DE PUNTOS AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR TIEMPO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O DE SIMILARES A LAS REQUERIDAS. LA COMPROBACIÓN SE HARÁ MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE COPIA SIMPLE CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE LO ACREDITE HASTA ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, A LOS QUE ACREDITEN MENOS AÑOS E INCLUSIVE HASTA EL MÍNIMO REQUERIDO, DE UN AÑO; SE LES OTORGARÁ LA PUNTUACIÓN SEÑALADA EN CADA RUBRO SE LE OTORGARA 9 PUNTOS EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS PRESTANDO EL SERVICIO Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD, SE DARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN TAL SUPUESTO. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 9.0 PUNTOS |
|  | B) ESPECIALIDAD. MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA PRESTADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA. 1 A 3 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO 2 PUNTOS 4 A 6 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO 4 PUNTOS 7 A 9 CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO 6 PUNTOS 10 CONTRATOS O MÁS CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO 9 PUNTOS EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS CON LOS CUALES EL LICITANTE PUEDE ACREDITAR QUE HA REALIZADO SERVICIOS CON LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD Y MAGNITUD ESPECÍFICAS Y EN CONDICIONES SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA CONVOCATORIA, CONTRATOS, CONCLUIDOS HASTA ANTES DE LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO CONSTATÁNDOLO CON CONTRATOS CON CARACTERÍSTICAS IGUALES Y/O SIMILARES A LAS ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON CONTRATOS FORMALIZADOS, COMPLETOS E INCLUYENDO ANEXOS QUE AVALEN EL SERVICIO EN LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LOS LICITANTES ENTREGUEN COMO PARTE DE LO REQUERIDO EN LA CONVOCATORIA. EN LOS SUPUESTOS DE LOS INCISOS ANTERIORES, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA, SI DOS O MÁS LICITANTES ACREDITAN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PARA LA ESPECIALIDAD. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 9.0 PUNTOS |
|  | LA CONVOCANTE DEBERÁ ASIGNAR EL MÁXIMO DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES QUE HAYA DETERMINADO, AL LICITANTE QUE ACREDITE MAYOR NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTE EL MAYOR NÚMERO DE CONTRATOS QUE CUBRAN LOS SUPUESTOS ANTES SEÑALADOS. A PARTIR DE ESTE MÁXIMO ASIGNADO, LA CONVOCANTE DEBERÁ EFECTUAR UN REPARTO PROPORCIONAL DE PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ENTRE EL RESTO DE LOS LICITANTES, EN RAZÓN DE LOS AÑOS DE EXPERIENCIA Y DEL NÚMERO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS PRESENTADOS RESPECTO DE LA ESPECIALIDAD. EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE AÑOS DE EXPERIENCIA Y PRESENTEN EL MISMO NÚMERO DE CONTRATOS PARA LA ESPECIALIDAD, LA CONVOCANTE DARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES A LOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN ESTE SUPUESTO. |  |
| III. | PROPUESTA DE TRABAJO. ESTE RUBRO TENDRÁ UNA PUNTUACIÓN DE 6.0 PUNTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. LA CONVOCANTE PARA DISTRIBUIR EL TOTAL DE LA PUNTUACIÓN O UNIDADES PORCENTUALES ASIGNADAS A ESTE RUBRO, DEBERÁ CONSIDERAR, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES SUBRUBROS: |  |
|  | METODOLOGÍA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. DEBERÁ PRESENTAR DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON EL PLAN DE TRABAJO, Y SU ESQUEMA ESTRUCTURAL DEBIENDO APEGARSE A LO SOLICITADO CON DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO, DONDE EXPLIQUE TODO EL PROCESO INHERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. EL CUAL DEBERÁ SER CONGRUENTE CON LA EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, ADEMÁS SI LO DESEA PODRÁ INCLUIR MEJORAS SE LE OTORGARAN 3 PUNTOS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 3.0 PUNTOS. |
|  | PLAN DE TRABAJO PROPUESTO POR EL LICITANTE. DEBERÁ PRESENTAR SU PLAN DE TRABAJO PROPUESTO, EL CUAL DEBERÁ COMO MÍNIMO INCLUIR LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA Y SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA, ADEMÁS SI LO DESEA PODRÁ INCLUIR MEJORAS SE LE OTORGARAN 2 PUNTOS NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 2.0 PUNTOS. |
|  | ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. QUE DEBE SER CONGRUENTE CON LA METODOLOGÍA PROPUESTA Y PROGRAMA DE TRABAJO DONDE DEMUESTRE AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA A CARGO DEL PROCESO INHERENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRESENTAR EL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO. SE LE OTORGARAN 1 PUNTO NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALESQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS | 1.0 PUNTO. |
| IV | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ESTE RUBRO TENDRÁ UNA PUNTUACIÓN DE 12.0 PUNTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y LAS CONDICIONES Y COMPLEJIDAD ´PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO |  |
|  | SE ASIGNARA PUNTUACIÓN AL LICITANTE QUE DEMUESTRE DOCUMENTALMENTE TENER MÁS CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMENTE CON UN MÍNIMO DE 1 AÑO ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN EN TÉRMINOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, DEBIENDO PRESENTAR: CARTAS DE CLIENTES DE SATISFACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS EJECUTADOS EXPEDIDA POR EL CLIENTE, ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, DONDE PRESTO EL SERVICIO SE DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. EN DONDE: 1 A 3 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN 2 PUNTOS 4 A 6 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 3 PUNTOS 7 A 9 CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 4 PUNTOS 10 O MÁS CARTAS DE SATISFACCIÓN, EXPEDIDAS POR EL CLIENTE EN EL QUE DEBERÁN SEÑALAR EXPRESAMENTE LA OPORTUNIDAD CON LA QUE SE PRESTARON LOS SERVICIOS Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 6 PUNTOS SE LE OTORGARA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS. EL TOTAL DE LOS PUNTOS SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTRATOS, CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN. | 6.0 PUNTOS |
|  | LAS CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZA, SE DEBERÁN PRESENTAR UNICAMENTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS QUE SE PRESENTEN EN EL RUBRO DE EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. 1 A 3 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 2 PUNTOS 4 A 6 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 3 PUNTOS 7 A 9 CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 4 PUNTOS 10 O MÁS CARTAS PARA LA DEVOLUCIÓN O CANCELACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR EL CLIENTE Y/O EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA Y QUE SEAN ACORDE AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. 6 PUNTOS SE LE OTORGARA UN MÁXIMO DE 6 PUNTOS. EL TOTAL DE LOS PUNTOS SE OTORGARÁ AL LICITANTE QUE ACREDITE CONTRATOS, CONCLUIDOS SATISFACTORIAMENTE PREVIOS A LA FECHA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO. EN CASO DE QUE DOS O MÁS LICITANTES ACREDITEN EL MISMO NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, SE LES OTORGARÁ LA MISMA PUNTUACIÓN. NOTA: LA NO ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS SEÑALADOS O QUE NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN CUALQUIERA DE LOS SUBRUBROS, SERÁ EQUIVALENTE A CERO PUNTOS. | 6.0 PUNTOS |

Posteriormente a la calificación de puntos y porcentajes se determinara como propuesta solvente técnicamente, aquella que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumple con un mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros señalados.

Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los l licitantes que hayan obtenido como mínimo los 45 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica.

El Instituto adjudicará el Contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones, así como aquella que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos señalados en el presente numeral.

Se elaborará un cuadro comparativo con los puntos obtenidos por los licitantes, mismo que permitirá hacer un análisis comparativo.

LA SUMA DE LOS CRITERIOS ANTERIORMENTE DESCRITOS SERÁ MENOR O IGUAL A 60 PUNTOS.

9.2 EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES  ECONÓMICAS.

Se verificará que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en esta convocatoria, analizando los precios y verificando las operaciones aritméticas de los mismos; en el caso de que las proposiciones económicas presentaren errores de cálculo, sólo habrá lugar a su rectificación por parte de la convocante, cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que de presentarse errores en las cantidades o volúmenes solicitados, éstos podrán corregirse (Articulo 55 RLAASSP).

Se revisará que se hayan considerado para el análisis, calculo e integración de los precios unitarios, los costos de mano de obra, refacciones y materiales, equipo de medición y/o calibración demás insumos en la zona o región de que se trate, que el cargo por herramienta y equipo de medición y/o calibración se haya determinado con base en el precio y rendimiento de estos, acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente que el monto del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico-administrativo y demás cargos de naturaleza análoga. Que en el costo por financiamiento se haya considerado el importe de los anticipos, demás que deban intervenir.

Deberán incluirse cargos por S.A.R., INFONAVIT e inspección y vigilancia de la S.F.P. estructurados en términos de la Circular publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de junio de 1994.

La propuesta solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, tendrá una ponderación de 40 puntos.

En estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 40 puntos, para lo cual, a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás propuestas solventes, se atenderá a la siguiente fórmula:

Para la realización de la evaluación de Puntos y porcentajes, la convocante tomara en consideración lo siguiente:

Evaluación Económica:

PPE=MPemb x puntaje máximo (40) / MPi

PPE = Puntuación o unidades porcentuales que corresponden a la propuesta económica.

MPemb = Monto de la propuesta económica más baja.

MPi = Monto de la i-ésima propuesta económica;

LA SUMA DEL CRITERIO ANTERIOR DESCRITO SERÁ MENOR O IGUAL A 40 PUNTOS.

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

EL CONTRATO SE ADJUDICA POR PARTIDA AL LICITANTE QUE TENGA MAYOR PUNTAJE Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS DE ESTA CONVOCATORIA Y EN SU OFERTA AMPARE TODOS LOS EQUIPOS, DE LA PARTIDA QUE OFERTE

El contrato será adjudicado al licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de evaluación establecidos, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Lo anterior bajo lo siguiente ponderación técnico-económica (Ptj) con el que se determinará la proposición solvente que será susceptible de ser adjudicada con el contrato, por haber cumplido con los requisitos exigidos y cuyo resultado sea el de mayor puntuación, calculado con la fórmula:

Ptj = TPT+PPE

En donde:

PTl = puntuación o unidades porcentuales totales de la proposición.

TPT = Total de puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta técnica.

PPE= Puntuación o unidades porcentuales asignados a la propuesta económica.

J=      proposiciones determinadas como solvente como resultado de la evaluación.

Atendiendo a lo anterior, la propuesta solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos.

Si derivado del puntaje técnico-económico de las proposiciones, se desprende el empate técnico en cuanto puntaje por dos o más licitantes, se procederá a llevar a cabo el sorteo manual por insaculación a fin de extraer el boleto del licitante ganador, conforme a lo dispuesto en el Artículo 54 del RLAASSP.

No procede el sorteo manual por insaculación:

Si alguna de las proposiciones empatadas se dará preferencia a las personas que integren el sector de micro, pequeñas y medianas empresas nacionales. Artículo 54 de la RLAASSP.

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes, utilizando el sistema binario, observando para ello lo previsto en el artículo 36 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público.

Se analizarán los precios ofertados por los participantes, y las operaciones aritméticas con objeto de verificar el importe total del servicio ofertado, conforme a los datos contenidos en su proposición económica.

  - CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

El contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de las presentes bases y que garanticen el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo, siempre y cuando éste resulte conveniente. Los precios ofertados que se encuentren por debajo del precio conveniente, podrán ser desechados por la convocante.

En caso de existir igualdad de condiciones, se dará preferencia en primer término a las  Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 36 Bis de la LAASSP y 54 del Reglamento.

- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en todos los numerales y  sus anexos.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando no exista correspondencia con los documentos solicitados en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria

- Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Art. 50 y 60 de la Ley.

- Cuando no exista congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica-económica.

- Cuando no exista congruencia entre los catálogos, instructivos y demás documentación.

- Cuando no cumpla con los requerimientos, solicitudes, cartas y/u otro documento solicitado en las presentes bases, cualquiera que sea, sin excepción alguna.

- COMUNICACIÓN DEL FALLO:

a)	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III, de la LAASSP, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará un aviso informándoles que el acta del fallo se encuentra a su disposición en COMPRANET.

b)	Con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y en la fecha indicada en el numeral 11.2 de las bases contenidas en la  presente Licitación a cuando menos tres personas.

Las acta, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes y, se pondrán al finalizar los actos a disposición de los licitantes que no hayan asistido, en el tablero de la oficina de Adquisiciones de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, ubicada en el sótano; Seris y Zaachila s/n, Col. La Raza. C. P. 02990, Ciudad de México, por un término de 5 días hábiles.

- Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

- MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en el artículo 29, fracción XVI de la LAASSP, se adjunta como Anexo Número 7 (siete), el modelo del contrato al que se sujetarán las partes y que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que las vinculan entre sí, y que se deriven del presente procedimiento de  Licitación, el cual contiene en lo aplicable, los términos y condiciones previstos en el artículo 45, de la LAASSP, mismos que serán obligatorios para el licitante que resulte adjudicado, en el entendido de que su contenido será adecuado, en lo conducente, con motivo de lo determinado en la(s) junta(s) de aclaraciones y a lo que de acuerdo con lo ofertado en la proposición del licitante, le haya sido adjudicado en el fallo.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de las bases del presente procedimiento Licitación,  prevalecerá lo estipulado en estas últimas.

En caso de discrepancia, en el contenido del contrato en relación con el de las bases del presente procedimiento de Licitación, prevalecerá lo estipulado en estas últimas, así como el resultado de las juntas de aclaraciones.

Las cantidades mínimas y máximas por cada una de las partidas (servicios) objeto de esta Licitación, se detallan en el Anexo Número 1 (uno), el cual forma parte de las presentes bases.

  - PERÍODO DE CONTRATACIÓN.

El (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) formalizado(s) con motivo de este procedimiento de contratación será(n) de carácter anual, y contará(n) con un período de vigencia del a partir del fallo  al 31 de Diciembre de 2021.

  - FIRMA DEL CONTRATO:

Con fundamento en el artículo 46 de la LAASSP, el contrato se firmará dentro de los quince días naturales siguientes a la notificación del fallo.

Si el licitante a quién se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la Secretaria de la Función Pública (SFP), para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la LAASSP.

En la fecha que se formalice el contrato, el licitante que resulte adjudicado deberá presentar original o copia certificada para su cotejo del Certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o especificación técnica aplicable, expedido por un organismo de certificación acreditado por la EMA.

  - CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

- Cuando no entregue la garantía de cumplimiento del contrato, dentro del término de 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del mismo.

- Cuando el proveedor incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Convocatoria y sus anexos, así como lo estipulado en el Contrato.

- Cuando se compruebe que el proveedor haya entregado bienes con descripciones y características técnicas distintas a las aceptadas en este procedimiento de Licitación.

- En caso de que el proveedor no reponga los bienes que le hayan sido devueltos para canje, por problemas de calidad, defectos o vicios ocultos, conforme a las condiciones que se establecen en la presente Convocatoria.

- Cuando se transmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones a que se refieren la presente Convocatoria, con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del(a) Instituto/Secretaría.

- Si la autoridad competente declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del proveedor.

- Cuando los bienes entregados no puedan funcionar o ser utilizados por estar incompletos.

- En los supuestos de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique al Instituto la sanción impuesta al proveedor, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento, en contravención a lo dispuesto en la Ley Federal de Competencia Económica y las disposiciones regulatorias de la LFCE, así como el artículo 34, de la LAASSP.

- En caso de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), dictamine que respecto de los bienes existe alerta médica durante la vigencia del contrato.

  - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El(a) Instituto/Secretaría podrá rescindir administrativamente, en cualquier momento, el (los) contrato(s) que, en su caso, sea(n) adjudicado(s) con motivo de la presente Licitación, cuando el proveedor incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el Artículo 54 de la Ley, el(a) Instituto/Secretaría podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación, respecto del contrato materia de la rescisión.

- GARANTÍAS

  - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme al Anexo Número 8 (ocho).

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y  cuando el proveedor haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 600 días de salario mínimo general vigente, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante fianza o cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total o máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto, de acuerdo con el procedimiento siguiente:

- El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en el Departamento de Finanzas de la UMAE Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional La Raza.

- El cheque certificado, será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de la prestación del servicio correspondiente.

En caso de que el Instituto no devuelva el cheque certificado en el plazo antes citado, éste a solicitud del proveedor deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento administrativo de ejecución contenido en el Capítulo III del Código Fiscal de la Federación, como si se tratara de supuestos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se computarán por días naturales desde que se venció el plazo establecido, hasta la fecha en que se ponga efectivamente el cheque a disposición del proveedor.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la Ley.

  - SANCIONES POR ATRASO E INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La convocante podrá establecer deducciones al pago de bienes o servicios, por cualquier incumplimiento parcial o cumplimiento deficiente, respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, cuyo límite será hasta el 10% (Diez Por Ciento), del monto total o total máximo de este, de conformidad con artículo 53 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público

En apego al artículo 47 del reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las deducciones al pago de bienes o servicios serán determinados en función de los bienes entregados o servicios prestados de manera parcial o deficiente y las deducciones serán calculadas hasta la fecha en que materialmente se cumpla la obligación sin exceder la parte proporcional de la garantía de cumplimiento. Los montos a deducir se aplicaran en la factura que el proveedor presente para su cobro una vez cuantificada la deducción correspondiente. La convocante establecerá el límite máximo que se aplicara por concepto de deducción de pagos a partir del cual se podrán cancelar la o las partidas, objeto del incumplimiento o bien, la rescisión del contrato.

La convocante aplicará una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (Dos Punto Cinco Por Ciento), sobre el valor total de lo incumplido, sin incluir el IVA.

La pena convencional por atraso se calculará por cada día de incumplimiento, de acuerdo con el porcentaje de penalización establecido, aplicado al valor de los bienes entregados con atraso, y de manera proporcional al importe de la garantía de cumplimiento que corresponda al  concepto. La suma de las penas convencionales no deberá exceder el importe de dicha garantía.

El licitante a su vez, autoriza a la convocante a descontar las cantidades que resulten de aplicar la pena convencional, sobre los pagos que deberá cubrir al licitante.

Conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 96, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, no se aceptará la estipulación de penas convencionales, a cargo de la convocante aplicara una pena convencional por cada día de atraso en la entrega de los bienes, por el equivalente al 2.5% (Dos Punto Cinco Por Ciento).

- INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@hacienda.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área de Responsabilidades, en días hábiles, dentro del horario de 9:00 a 17:00 horas, cuyas oficinas se ubican en:

Avenida Revolución Número 1586, Colonia San Ángel, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

- CONDICIONES DE PAGO.

El pago de los bienes se efectuará en pesos mexicanos, en una sola exhibición o en pagos parciales por partida completa entregada, a los 20 días naturales posteriores a la entrega de la representación impresa del comprobante fiscal digital y documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en la Oficina de Trámite de Erogaciones, ubicada en el piso 1 de La Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr Antonio Fraga Mouret” Del Centro Médico Nacional “La Raza”, Sito, En Calle Seris Y Zaachila S/N, Colonia, La Raza, Alcaldía Azcapotzalco,  C.P. 02990, Ciudad de México, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 13:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el Administrador del contrato, los siguientes documentos:

Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, número de proveedor, número de contrato, número de fianza, nombre de la afianzadora, previa validación del área directiva medica de la unidad deberá de anexar  el soporte documental descrito en anexo 1, de acuerdo a las necesidades de la UMAE, siendo responsable de firmar y autorizar la facturación el jefe de servicio y director de la unidad, o quien sea designado para dicho fin asimismo.

El área usuaria tendrá un período de 72 horas, posteriores a la recepción de la factura, para su cotejo y validación.

En caso de que el proveedor expida facturas  en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será  a través del portal de servicios a proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. El proveedor deberá proporcionar a las áreas financieras  una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el sat, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

En caso de que el proveedor presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos de los artículos 89 y 90 del reglamento de la LAASSP,

El pago de los bienes, se efectuará en pesos mexicanos.

El pago se realizará mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico interbancaria que el IMSS tenga en operación, a menos que el proveedor acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

El proveedor acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ clabe _____ del banco ____ sucursal _____ a nombre de (el proveedor)”.

El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria del proveedor está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER O SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

Asimismo, el IMSS aceptará del proveedor, que en el supuesto de que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, aplicarlas contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 b, de la ley del seguro social.

Los proveedores que entreguen bienes al IMSS, y que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al IMSS, con un mínimo de 5  días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al programa de cadenas productivas de nacional financiera, S.N.C., institución de banca de desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

- IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

El licitante ganador podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con el IMSS; lo anterior conforme a las POBALINES descritos en el numeral 4.6.

- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. Anexo No. 17 (el presente anexo es opcional para la presente licitación).

- ANEXOS.

| ANEXO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | Requerimiento |
| 2 | Formato de proposiciones conjuntas |
|  | Formato de carta relativa al punto 6 inciso B) y E) |
| 3 | Formato para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley |
| 4 | Lista de verificación de documentos |
| 5 | Proposición económica |
| 6 | Acreditación del licitante |
| 7 | Contrato de prestación de servicio. |
| 8 | Fianza de cumplimiento de contrato |
| 9 | Nota informativa para participantes de países miembros de la organización para la cooperación y el desarrollo económico. (OCDE) |
| 9 A | Como presentar una denuncia |
| 11 | Relación de Materiales y Refacciones |
| 12 | Relación de personal con las diferentes categorías a utilizarse en la mano de obra (plantilla de personal) |
| 13 | Equipo y herramienta que se empleara en el servicio |
| 14 | Programa calendarizado de ejecución de los trabajos (programa por días) |
| 15 | Análisis de precios unitarios |
| 16 | Investigación de mercado de materiales y refacciones |
| 17 | Formato de aclaraciones a la convocatoria |
| 18 | Constancia de visita a instalaciones del licitante |

ANEXO NÚMERO 1 (UNO)

REQUERIMIENTO

| N° DE PARTIDA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS MÍNIMA | CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTRONICA MÉDICA | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILACIÓN RESPIRATORIA | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE ANESTESIA | 1 | 2 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS | 1 | 2 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE LABORATORIO | 1 | 2 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA | 1 | 2 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAMPARAS Y MESAS DE CIRUGIA | 1 | 2 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES | 6 | 12 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A COCINA | 2 | 3 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | 2 | 3 |

Nota: Verificar los anexos técnicos

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

“EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA .

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

  - “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN ____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS ), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS  POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA ILICITACIÓN NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6 INCISO  B) Y E)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 5, RELATIVO A LOS DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR  Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO CORRESPONDIENTE  A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA,  INCISO B) DE LAS PRESENTES BASES DE LA  LICITACION NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Tratándose de personas físicas:

Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Tratándose de personas morales:

Bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen a mi representada condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Inciso E)

Que mi representada no se encuentra sancionada como empresa o producto por la Secretaria de Salud.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El licitante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

| - DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. | 7.1 |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES. | 7.2 |  |  |
| ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. | 6 INCISO A |  |  |
| ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA, QUE SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. | 6 INCISO B |  |  |
| MANIFESTACIÓN QUE ACREDITE LA ESTRATIFICACIÓN COMO MIPYMES | 6 INCISO C |  |  |
| CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTE QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA. | 6 INCISO D |  |  |
| ESCRITO ABIERTO POR EL QUE MANIFIESTA NO ENCONTRARSE SANCIONADO COMO EMPRESA O PRODUCTO, POR LA SECRETARÍA DE SALUD. | 6 INCISO E |  |  |
| CONJUNTAMENTE CON SU COTIZACIÓN DEBERÁ ENTREGAR ESCRITO EN CARTA MEMBRETADA EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE LOS SERVICIOS Y DE LAS REFACCIONES A SUMINISTRAR AL INSTITUTO, INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES DE AUTOR, DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y FEDERAL DE COMPETENCIA. | 6 INCISO F |  |  |
| DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DEL SERVICIO OFERTADO. | 6.2 FRACCIÓN 1 |  |  |
| FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO. | 6.2 FRACCIÓN 2 |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 2.1 DE LAS PRESENTES BASES, SEGÚN CORRESPONDA. | 6.2 FRACCIÓN 3 |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LAS PRESENTES BASES, SEGÚN CORRESPONDA. | 6.2 FRACCIÓN 4 |  |  |
| CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LA NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) | 6.2 FRACCIÓN 5 |  |  |
| CONSTANCIA DE VISITA A INSTALACIONES | 6.2 FRACCIÓN 6 |  |  |
| MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN LA QUE TOMA EN CUENTA LAS CONSIDERACIONES HECHAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. | 6.2 FRACCIÓN 7 |  |  |
| RELACIÓN Y DATOS BÁSICOS DE MATERIALES Y REFACCIONES, ANEXO 11 (ONCE) DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO. DE LA RELACIÓN QUE PRESENTEN LOS LICITANTES SOLO SE TOMARÁ COMO VÁLIDOS LOS INSUMOS QUE VERDADERAMENTE INTERVENGAN EN LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE LA CONVOCATORIA, LOS OCIOSOS O ESPECULATIVOS AUTOMÁTICAMENTE QUEDARÁN INVALIDADOS. (CON FUNDAMENTO EN EL ART. 29, FRACCIÓN V DE LA LEY), PODRÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESIÓN DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO INSTITUCIONAL Y ESTÉ DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | 6.2 FRACCIÓN 8 |  |  |
| RELACIÓN (PLANTILLA DE PERSONAL) Y DATOS BÁSICOS DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS A UTILIZARSE EN LA MANO DE OBRA, ANEXO 12 (DOCE). PODRÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESIÓN DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO INSTITUCIONAL. | 6.2 FRACCIÓN 9 |  |  |
| RELACIÓN DE EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ EN EL SERVICIO, ANEXO 13 (TRECE), INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL. ES INDISPENSABLE ASENTAR EN DICHA RELACIÓN TODA LA MAQUINARIA, EQUIPO Y CARACTERÍSTICAS. | 6.2 FRACCIÓN 10 |  |  |
| PROGRAMA GENERAL CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR UNIDADES DONDE SE REALIZARAN LOS SERVICIOS (PROGRAMA POR DÍAS), ANEXOS 14 (CATORCE). PODRÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESIÓN DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN TODOS LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO INSTITUCIONAL. | 6.2 FRACCIÓN 11 |  |  |
| RELACIÓN DE CONTRATOS DE SERVICIO EN VIGOR QUE TENGAN CELEBRADOS, TANTO CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, O CON PARTICULARES Y CARTAS EMITIDAS POR EL ÁREA CONTRATANTE QUE ESPECIFIQUE QUE HAN CUMPLIDO EN TIEMPO, FORMA. | 6.2 FRACCIÓN 12 |  |  |
| DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO SU CAPACIDAD TÉCNICA-ADMINISTRATIVA (CURRICULUM VITAE DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE) PARA ESTE TIPO DE SERVICIO, RELACIÓN DEL NÚMERO DE LOS CONTRATOS Y LA LOCALIDAD DONDE SE HAYAN REALIZADO LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA CON QUIEN SE HUBIERE CELEBRADO, EN LOS CUALES LA EMPRESA O SU PERSONAL TÉCNICO HAYA PARTICIPADO, DANDO FACILIDADES AL INSTITUTO PARA SU VERIFICACIÓN | 6.2 FRACCIÓN 13 |  |  |
| CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE SE INDIQUE A LOS RESPONSABLES QUE ESTARÁN ASIGNADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR EL INSTITUTO. ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN A LOS MISMOS. DICHA PERSONA DEBERÁ CONTAR CON EXPERIENCIA COMPROBABLE Y CAPACIDAD DE SOLUCIÓN INMEDIATA AL PROBLEMA QUE SE PRESENTE, ACREDITANDO CON CURRÍCULO REGISTROS Y COMPROBANTES DE CAPACITACIÓN EN LA MATERIA. SE DEBERÁ GARANTIZAR EN LA PROPUESTA QUE INVARIABLEMENTE SE PRESENTARÁ PERSONAL OPERATIVO CON EL SUPERVISOR CORRESPONDIENTE. | 6.2 FRACCIÓN 14 |  |  |
| CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE SE ESPECIFIQUE LA INFRAESTRUCTURA CON LA QUE CUENTA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, METODOLOGÍA, Y LA EXPERIENCIA COMPROBABLE DE IMPLANTACIÓN DE ÉSTA. | 6.2 FRACCIÓN 15 |  |  |
| DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL ESTADO DE ADEUDO DE SUS OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, DE FECHA RECIENTE (MÁXIMO DEL AÑO EN CURSO) EL CUAL PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE EN CEROS. | 6.2 FRACCIÓN 16 |  |  |
| CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE SE COMPROMETE A ENTREGAR REPORTE FOTOGRÁFICO, ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LOS TRABAJOS EN LOS CUÁLES SE REQUIERA A CONSIDERACIÓN DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD HOSPITALARIA. | 6.2 FRACCIÓN 17 |  |  |
| CONSTANCIAS DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES (32 D) EN EL SENTIDO VIGENTE Y POSITIVA, EMITIDAS POR EL SAT, IMSS E INFONAVIT. | 6.2 FRACCIÓN 18 |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO SI NO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN QUE OFERTE EL LICITANTE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, POR CADA UNO DE LOS EQUIPOS, SUBTOTAL, Y EL IMPORTE TOTAL DEL SERVICIO OFERTADO. ANEXO 5 (CINCO) | 6.3 |  |  |
| CATÁLOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN EN ORIGINAL. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER INVARIABLEMENTE EL QUE PROPORCIONA EL INSTITUTO, ANEXO 1 (UNO) | 6.3 INCISO A |  |  |
| ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS RELATIVO A CADA CONCEPTO DE SERVICIO, INCLUIR LOS DATOS DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EL FORMATO ANEXO 15 (QUINCE), QUE SIRVE DE BASE AL PROPONENTE PARA ELABORAR EL ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS. (NO SE TOMARÁN COMO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS LAS COTIZACIONES, PRESUPUESTOS O SUBCONTRATOS), SE LLENARÁ A MÁQUINA Y DE SER MANUSCRITA, SE USARÁ TINTA NEGRA, ESCRIBIENDO CON LETRA LEGIBLE, SIN CORRECCIONES, RASPADURAS, NI ENMENDADURAS, NO SE DEBERÁ INCLUIR EL I.V.A. QUE LES TRANSFIERE LOS PROVEEDORES DE MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO | 6.3 INCISO B |  |  |
| RELACIÓN Y DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MATERIALES Y REFACCIONES (INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LOS MATERIALES Y REFACCIONES, ANEXO 16 (DIECISÉIS) DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL SERVICIO. DE LA RELACIÓN QUE PRESENTEN LOS LICITANTES SOLO SE TOMARÁ COMO VÁLIDOS LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE VERDADERAMENTE INTERVENGAN EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONVOCATORIA, PODRÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA O EN IMPRESIÓN DE COMPUTADORA SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN LOS DATOS SOLICITADOS EN EL FORMATO INSTITUCIONAL Y ESTÉ DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL. | 6.3 INCISO C |  |  |
| RELACIÓN Y SUELDOS MENSUALES CON PRESTACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS; QUE SERÁ EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS. | 6.3 INCISO D |  |  |
| PROGRAMA MENSUAL FINANCIERO, INCLUYENDO LOS CARGOS ESTIMADOS DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO. | 6.3 INCISO E |  |  |
| RELACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO INCLUIDAS EN EL PRECIO UNITARIO. | 6.3 INCISO F |  |  |
| RELACIÓN DE REFACCIONES ORIGINALES PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON CARGO ADICIONAL. | 6.3 INCISO G |  |  |

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| Partida | DESCRIPCIÓN | PRES | MARCA Y PAÍS DE ORIGEN | NOMBRE DEL FABRICANTE CON SU RFC | PRECIO UNITARIO | CANT MÍNIMA | CANT MÁXIMA | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) |
| IMPORTE TOTAL EN LETRA DE LA PROPUESTA. |  |  |  |  |  | SUB TOTAL |  |  | (22) |
|  |  |  |  |  |  | I. V. A. |  |  | (23) |
|  |  |  |  |  |  | T O T A L |  |  | (24) |

- LOS BIENES QUE CONTIENE LA PRESENTE COTIZACIÓN, CORRESPONDEN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA EN EL ANEXO NUMERO 3 (TRES) DE ESTAS BASES. - LOS PRECIOS SERÁN FIJOS DURANTE LA VÍGENCIA DEL CONTRATO.

________________________(25)________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Anotar los aspectos técnicos requeridos por el Instituto y que serán la Propuesta Técnica-Económica que presente el licitante en el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, de esta licitación.

| N° | DATO | ANOTAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | N°. | El número de la Licitación que corresponda. |
| 2 | Nombre del licitante. | El nombre, denominación o Razón Social completo del licitante cuyos datos deberán coincidir con su R.F.C. |
| 3 | R.F.C. | Registro Federal de Contribuyentes. |
| 4 | Fabricante-Distribuidor. | Estos espacios deberán ser llenados por los licitantes indicando con una “X”, si es fabricante o distribuidor. |
| 5 | Número de Proveedor. | Si lo tiene, el número de Proveedor ante el IMSS, otorgado por la Coordinación de Presupuesto, Contabilidad y Evaluación Financiera del IMSS o su correspondiente a nivel Regional o Delegacional. |
| 6 | Teléfono. | El número de teléfono del licitante. |
| 7 | Fax. | En su caso, el número de fax del licitante. |
| 8 | Fecha. | En 2 (dos) dígitos el día y mes, y en 4 (cuatro) dígitos el año en que se celebra la licitación. |
| 9 | Lugar de entrega. | Me apego a lo establecido en estas bases. |
| 10 | Plazo de Entrega. | Me apego a lo establecido en estas bases. |
| 11 | Correo Electrónico | Indicar el correo electrónico del licitante |
| 12 | Renglón. | El número de renglón que corresponde a la clave propuesta, conforme se indica en el anexo número uno de estas bases, el cual debe ser consecutivo, conforme a las claves que proponga. |
| 13 | Descripción | La descripción que le corresponda(n) al servicio propuesto(s) anotando la descripción completa del renglón ofertado. |
| 14 | Pres. | Indicar la presentación del bien propuesto. |
| 15 | Marca y país de origen | La marca de todas y cada una de las claves que proponga y país de procedencia de las mismas |
| 16 | Nombre del fabricante con su R.F.C. | Solo aplica para licitantes distribuidores. en este espacio deberá anotar para cada una de las claves propuestas el nombre del fabriante, del cual sea distribuidor. |
| 17 | Precio unitario. | Precio unitario en Moneda Nacional sin incluir el IVA, correspondiente a la clave que propone. |
| 18 | Cantidad mínima propuesta. | La cantidad mínima que propone, en la clave con relación a la demanda mínima solicitada por el IMSS y que se describe en los anexos número cuatro de estas bases. |
| 19 | Cantidad máxima propuesta | La cantidad máxima que propone, en la clave con relación a la demanda máxima solicitada por el IMSS y que se describe en los anexos número cuatro de estas bases. |
| 20 | Importe Mínimo | El resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad mínima ofertada del bien propuesto de cada unidad almacenaría. |
| 21 | Importe Máximo | El resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad máxima ofertada del bien propuesto de cada unidad almacenaría. |
| 22 | Sub total | La suma de la columna del importe total |
| 23 | I. V. A. | El importe correspondiente al I. V. A. |
| 24 | Total | Suma del sub total más I. V. A. |
| 25 | Nombre, Cargo y firma del representante legal | El nombre, firma y cargo del representante legal o apoderado del licitante, deberá firmar la propuesta, comprometiéndose por su representado a los términos de la proposición |

ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Licitación xxxxx, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de la Licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre del apoderado o representante y RFC. Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NÚMERO 7 (SIETE)

# FORMATO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL  SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO XXXXXXXXXXXX, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU XXXXXXXXXXXXXXXXX Y, POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA __________________, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR EL C. ______________________________, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA CITADA EMPRESA, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES” AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

- “EL INSTITUTO” DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

  - ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

  - ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIÓNES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

  - SU REPRESENTANTE EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO EN REPRESENTACIÓN DE “EL INSTITUTO”, DE ACUERDO AL PODER QUE LE FUE CONFERIDO EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO.

  - EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, INTERVIENE COMO ÁREA CONTRATANTE, EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE LOS NUMERALES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

  - EL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, INTERVIENE COMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO  DE LOS NUMERALES X, XXXXXXXXXXXX Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

  - EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, INTERVIENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, COMO ÁREA REQUIRENTE, ÁREA TÉCNICA, Y COMO ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II Y III, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERALES XXXXXXX DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

  - PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A XXXXXXXXXXXXXXXXX.

  - PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO XXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO ____________-2020, MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 2 (DOS).

  - EL PRESENTE CONTRATO FUE ADJUDICADO A “EL PROVEEDOR” MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE XXXXXXXXXXXXXXX NÚMERO XX-050GYR055-EXX-20XX, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS  26 FRACCIÓN II,  26 BIS FRACCION II, 28 FRACCION I, 40, 41 Y 42 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA..

  - CON FECHA ________ DE _________ DE DOS MIL DIECISEIS, LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES "DR. ANTONIO FRAGA MOURET" DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, EMITIÓ LA NOTIFICACIÓN DEL ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.

  - DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN IV, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN Y EL PRESENTE INSTRUMENTO, PREVALECERÁ LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

  - SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO CALLE SERIS S/N Y ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MEXICO.

- “EL PROVEEDOR” DECLARA QUE:

  - ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXXX, DE FECHA XXXXXX DE XXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXX, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PUBLICO NÚMERO XX, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO XXXXX DE XXXXXX XXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

  - SE ENCUENTRA REPRESENTADA PARA LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO, POR EL C XXXXXXXXXXXXXXXXXX QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NOTARIO PUBLICO NÚMERO 63, DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

  - DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES EN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  - LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXX -XXXXXXXX-XXX, ASIMISMO CUENTA CON NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS XXXXXXXXX, CUENTA CON REGISTRO PATRONAL ANTE “EL INSTITUTO” NÚMERO .

  - REÚNE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO Y DEMÁS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

  - MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERÁ NULO PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

  - EN CASO DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO SEA SUPERIOR AL LÍMITE IMPUESTO POR LA S.H.C.P., EN LA MISCELÁNEA FISCAL DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE ($300,000.00) (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), DECLARA “EL PROVEEDOR” QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE Y EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELATIVO A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.31 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2016 Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A “EL INSTITUTO” PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ADJUNTA COMO ANEXO 4 (CUATRO).

  - “EL PROVEEDOR” DECLARA QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. PARA TAL EFECTO, EXHIBE EN ESTE ACTO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DEBIDAMENTE EMITIDAS POR “EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. EN CASO DE NO CONTAR CON TRABAJADORES INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE LA COMPAÑÍA DE OUTSOURCING, DIRIGIDA A “EL INSTITUTO” Y PRESENTAR LOS PAGOS OBRERO PATRONALES DE ESA COMPAÑÍA. LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 5 (CINCO).

  - EN CASO DE QUE LA CONTRATACIÓN EXCEDA EL MONTO DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DECLARA “EL PROVEEDOR” QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADAS MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LOS DÍAS 27 DE FEBRERO DE 2015 Y 03 DE ABRIL DE 2015, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 6 (SEIS).

  - CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, “EL PROVEEDOR” EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “EL INSTITUTO” DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

  - “EL PROVEEDOR” PODRÁ SOLICITAR A “EL INSTITUTO”, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS, POR ESCRITO Y PREVIO AL COBRO DE CUALQUIER FACTURA, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 40 B, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN EL SUPUESTO DE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO, SE GENEREN CUENTAS POR LIQUIDAR A SU CARGO, LÍQUIDAS Y EXIGIBLES A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, LE SEAN APLICADOS COMO DESCUENTO EN LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDA PERCIBIR CON MOTIVO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES.

  - PARA EFECTOS LEGALES Y DE NOTIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO  EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-“EL INSTITUTO” REQUIERE DE “EL PROVEEDOR” Y ÉSTE SE OBLIGA A PRESTAR El SERVICIO DE MANTENIMIENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CUYAS CARACTERÍSTICAS, ESPECIFICACIONES SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 (UNO), EN EL QUE SE IDENTIFICA LA CANTIDAD MÍNIMA COMO COMPROMISO DE CONTRATACIÓN Y LA CANTIDAD MÁXIMA SUSCEPTIBLES DE CONTRATACIÓN.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-“EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO DE PAGO POR EL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, POR UN IMPORTE MINIMO DE                 $ XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX XX/100 M.N.)  MAS EL  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR UN IMPORTE DE XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX PESOS XX/100 M.N.) MAS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).

LAS PARTES CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

TERCERA.- .- FORMA DE PAGO.- PARA EL TRÁMITE DE PAGO “EL PROVEEDOR” DEBERÁ EXPEDIR SUS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES EN EL ESQUEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, CON LAS ESPECIFICACIONES NORMADAS POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), A NOMBRE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES IMS421231I45, DOMICILIO EN CALLE SERIS S/N ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA RAZA, CÓDIGO POSTAL 02920, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, PARA LA VALIDACIÓN DE DICHOS COMPROBANTES “EL PROVEEDOR” DEBERÁ CARGAR EN INTERNET, A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES DE LA PÁGINA DE “EL INSTITUTO” EL ARCHIVO EN FORMATO XML., LA VALIDEZ DE LOS MISMOS SERÁ DETERMINADA DURANTE LA CARGA Y ÚNICAMENTE LOS COMPROBANTES VALIDOS SERÁN PROCEDENTES PARA PAGO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CANCELAR ANTE EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) LOS COMPROBANTES FISCALES DIGITALES A FAVOR DE “EL INSTITUTO”, PREVIAMENTE VALIDADOS EN EL PORTAL DE SERVICIOS A PROVEEDORES, SALVO JUSTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN POR PARTE DEL MISMO AL ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO PARA SU AUTORIZACIÓN EXPRESA, DEBIENDO ESTE INFORMAR A LAS ÁREAS DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE DICHA JUSTIFICACIÓN Y REPOSICIÓN DEL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL EN SU CASO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ ENTREGAR EL CFDI A FAVOR DEL IMSS POR EL IMPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES.

EN NINGÚN CASO, SE DEBERÁ AUTORIZAR EL PAGO DE LOS SERVICIOS, SÍ NO SE HA DETERMINADO, CALCULADO Y NOTIFICADO A “EL PROVEEDOR” LAS PENAS CONVENCIONALES O DEDUCCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO SU REGISTRO Y VALIDACIÓN EN EL SISTEMA PREI MILLENIUM.

EL PAGO SE REALIZARÁ EN LOS PLAZOS NORMADOS POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS, EN EL “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA TRÁMITE DE PAGO”, SIN QUE ÉSTOS REBASEN LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A AQUEL EN QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “LA RAZA”, SITO EN EL PRIMER PISO DE LA CALLE SERIS S/N, ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MÉXICO, EL ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA Y NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA.

LAS FACTURAS QUE AMPAREN BIENES Y SERVICIOS CUYA RECEPCIÓN NO GENERE ALTA A TRAVÉS DEL SAI NI REALICE ENLACE AL PREI DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁN CONTENER LA FIRMA DE RECEPCIÓN Y DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO” VIGENTE.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, “EL INSTITUTO” DENTRO DE LO TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR.

“EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTRABANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “LA RAZA” , INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” ACEPTA QUE EL IMSS LE EFECTÚE EL PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO PROPORCIONA LA CUENTA NÚMERO XXXXXXXX, CLABE XXXXXXXXXXXXXXXX, DEL BANCO BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX), SUCURSAL, XXX, A NOMBRE DE “EL PROVEEDOR”.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRA RECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE COMPENSACIÓN BANCARIA (CECOBAN).

ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LE SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO A “EL PROVEEDOR”.

ASIMISMO, “EL INSTITUTO” PODRÁ ACEPTAR DE “EL PROVEEDOR”, QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, QUE ÉSTAS SE APLIQUEN POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

“EL PROVEEDOR” QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN. EL MISMO PROCEDIMIENTOS APLICARÁ EN EL CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO  A “EL INSTITUTO” QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EN LA DIVISIÓN DE INGENIERIA BIOMEDICA DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO EN EL SÓTANO, CALLE SERIS S/N, ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MÉXICO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDOR” PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DE UN ESPACIO PARA RESGUARDAR BIENES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTOS SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO;  PREVIO AL INICIO DE ÉSTE, DEBERÁ SOLICITARLO A “EL INSTITUTO”, SIN QUE EL HECHO DE QUE NO LE SEA PROPORCIONADO EL ESPACIO, SEA UN OBSTÁCULO PARA NO INICIAR EN TIEMPO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÉSTE SERÁ SUJETO A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE PRESTE CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

“EL PROVEEDOR” ESTÁ CONFORME EN QUE MIENTRAS NO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, “EL INSTITUTO” NO DARÁ POR  PRESTADO EL SERVICIO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS.

QUINTA.- INFORMACIÓN SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

INDICAR LAS CONDICIONES, CARACTERÍSTICAS Y DEMÁS DATOS ESPECÍFICOS RELATIVOS  AL SERVICIO QUE SE PRETENDA CONTRATAR

SEXTA.- VIGENCIA.-LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ XXXXXXXXXXXXX AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS XXXXXXXXXX.

SÉPTIMA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO TRANSFERIR O CEDER POR NINGÚN TÍTULO, EN FORMA TOTAL O PARCIAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO; A EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, DEBIENDO EN ESTE CASO, SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO DE “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA TAL EFECTO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, A LA QUE DEBERÁ ADJUNTAR UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE TRANSFIERE, Y DEMÁS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA TRANSFERENCIA, LO CUAL SERÁ NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.

SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR “EL PROVEEDOR” SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE LOS GASTOS FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOVENA.- CONTRIBUCIONES.-LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

“EL PROVEEDOR” EN SU CASO, CUMPLIRÁ CON LA INSCRIPCIÓN DE SUS TRABAJADORES EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, ASÍ COMO CON EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. “EL INSTITUTO” A TRAVÉS DEL ÁREA FISCALIZADORA COMPETENTE PODRÁ VERIFICAR EN CUALQUIER MOMENTO EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN.

DÈCIMA.-PATENTES Y/O MARCAS.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A ÉSTE O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ÉSTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÌAS.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LAS GARANTÍAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y A FAVOR DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO MÁXIMO TOTAL QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN CONSIDERAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

“EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” LA PÓLIZA DE FIANZA, APEGANDOSE AL FORMATO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 3 (TRES), EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADO EN EL SOTANO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD MÉXICO.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE “EL INSTITUTO” LE OTORGUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA, AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A “EL PROVEEDOR”, EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARA EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

DÉCIMA SEGUNDA.-EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.-“EL INSTITUTO” LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

- CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA PRESTADO EL SERVICIO CON ALCANCES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

- CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE “EL PROVEEDOR”  EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO, ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA.

- POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE  CONTRATO

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO.- “EL INSTITUTO” APLICARÁ UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  POR EL EQUIVALENTE AL 2.5%, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IVA, EN EL SUPUESTO SIGUIENTE:

- CUANDO “EL PROVEEDOR” NO PRESTE EL SERVICIO CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO.  EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS COMO ENTREGA CON ATRASO.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DEL SERVICIO PRESTADO CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

- CUANDO “EL PROVEEDOR” NO PRESTE EL SERVICIO CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO.  EN ESTE SUPUESTO LA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL PODRÁ SER HASTA POR UN MÁXIMO DE CUATRO DÍAS COMO ENTREGA CON ATRASO.

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE INCUMPLIMIENTO, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO, APLICADO AL VALOR DEL SERVICIO PRESTADO CON ATRASO, Y DE MANERA PROPORCIONAL AL IMPORTE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

| CONCEPTO | NIVEL DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | DEDUCTIVA | FORMULA |
| --- | --- | --- | --- | --- |

“EL PROVEEDOR” A SU VEZ, AUTORIZA A “EL INSTITUTO” A DESCONTAR LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE APLICAR LA PENA CONVENCIONAL, SOBRE LOS PAGOS QUE DEBERÁ CUBRIR A “EL PROVEEDOR”.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, A CARGO DE “EL INSTITUTO”.

DÉCIMA CUARTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTOS CASOS “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÈCIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “EL INSTITUTO” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA SEXTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

  - CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

  - CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

  - CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS ANEXOS.

  - CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA PRESTADO EL SERVICIO CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

  - CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

  - SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDOR”.

  - EN EL SUPUESTO DE QUE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, DE ACUERDO A SUS FACULTADES, NOTIFIQUE A “EL INSTITUTO”. LA SANCIÓN IMPUESTA A “EL PROVEEDOR”, CON MOTIVO DE LA COLUSIÓN DE PRECIOS EN QUE HUBIESE INCURRIDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA, EN CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 9, DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA Y 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

  - CUANDO EL PRESTADOR DEL SERVICIO REBASE EL MONTO DE FIANZA POR ACUMULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES.

DÈCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO a), DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO “EL INSTITUTO” NO APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN CASO DE QUE “EL INSTITUTO” DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR “EL INSTITUTO” POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR “EL PROVEEDOR” HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL PROVEEDOR” CUMPLE CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO” POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, APLICANDO EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

“EL INSTITUTO” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, “EL INSTITUTO” ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, “EL INSTITUTO” ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON “EL PROVEEDOR” UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE “EL PROVEEDOR” SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA OCTAVA.- RELACIÓN LABORAL.- “LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE “EL INSTITUTO”, NO ADQUIERE NINGUNA OBLIGACIÓN DE CARÁCTER LABORAL PARA CON “EL PROVEEDOR”, NI PARA CON LOS TRABAJADORES QUE EL MISMO CONTRATE PARA LA REALIZACIÓN DEL OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, TODA VEZ QUE DICHO PERSONAL DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE “EL PROVEEDOR”.

POR LO ANTERIOR, NO SE LE CONSIDERARÁ A “EL INSTITUTO” COMO PATRÓN, NI AÚN SUBSTITUTO, Y “EL PROVEEDOR”, EXPRESAMENTE LO EXIME DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, FISCAL, DE SEGURIDAD SOCIAL, LABORAL O DE OTRA ESPECIE, QUE EN SU CASO PUDIERA LLEGAR A GENERARSE.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A LIBERAR A “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DE ÍNDOLE LABORAL O DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SEA PRESENTADA POR PARTE DE SUS TRABAJADORES, ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES

DÈCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.- “EL INTITUTO” PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 91 DE SU REGLAMENTO. PARA TAL EFECTO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A ENTREGAR A “EL INSTITUTO”, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EN UN PLAZO QUE NO EXEDERÁ DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO MODIFICATORIO RESPECTIVO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL PRECITADO ARTÍCULO 91 Y CON EL 103, FRACCIÓN II, DEL ALUDIDO REGLAMENTO.

VIGÉSIMA.- ADMINISTRACIÓN Y VERIFICACIÓN.- SERÁ RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO INDICADO EN EL APARTADO DE DECLARACIONES DE “EL INSTITUTO” DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ADMINISTRAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 84 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN EL CASO DE QUE SE LLEVE A CABO UN RELEVO INSTITUCIONAL TEMPORAL O PERMANENTE DE DICHO SERVIDOR PÚBLICO DE “EL INSTITUTO”, TENDRÁ CARÁCTER DE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO LA PERSONA QUE LO SUSTITUYA EN EL CARGO.

VIGESIMA PRIMERA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXO UNO          (1)  “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, DEMANDA, IMPORTE  Y ESPECIFICACIONES”

ANEXO DOS          (2)  “DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA”

ANEXO TRES        (3)  “PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXO CUATRO   (4) “ACUSE DE RECIBO A LA SOLICITUD DE OPINIÓN FORMULADA AL SAT, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

ANEXO CINCO    (5)  “CARTA DE PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES”.

ANEXO SEIS              (6)  “ACUSE DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”

VIGÈSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.- “LAS PARTES” SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LA INVITACION Y A SUS BASES,  ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VÌGESIMA TERCERA.- JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO LES PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A XXXXXX DE XXXXXX DEL DOS MIL VEINTE, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE “EL PROVEEDOR” Y LOS DEMÁS EN PODER DE “EL INSTITUTO”.

| “EL INSTITUTO” INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ____________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL “LA RAZA“ | “EL PROVEEDOR” __________________________________ C. XXXXXXXXXXXRA APODERADO LEGAL XXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO ____________________________________ XXXXXXXXXX DIRECTOR ADMINISTRATIVO | POR EL ÀREA USUARIA __________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES |

ÁREA CONTRATANTE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

  - ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL YEXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE(se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.)LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA(número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.)LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA(número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE SI ES PRORROGADO EL PLAZO ESTABLECIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, O EXISTA ESPERA, LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDARÁ AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRÓRROGA O ESPERA; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

  - ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO  ECONÓMICO. (OCDE)

El compromiso de México en el combate a la corrupción ha trascendido nuestras fronteras y el ámbito de acción del gobierno federal. En el plano internacional y como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y firmante de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, hemos adquirido responsabilidades que involucran a los sectores público y privado.

Esta convención busca establecer medidas para prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan o den gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participen en transacciones comerciales internacionales. Su objetivo es eliminar la competencia desleal y crear igualdad de oportunidades para las empresas que compiten  por las contrataciones gubernamentales.

La OCDE ha establecido mecanismos muy claros para que los países firmantes de la Convención cumplan con las recomendaciones emitidas por ésta y en el caso de México, iniciara en noviembre de 2003 una segunda fase de evaluación, la primera ya fue aprobada en donde un grupo de expertos verificará, entre otros:

La compatibilidad de nuestro marco jurídico con las disposiciones de la Convención.

El conocimiento que tengan los sectores público y privado de las recomendaciones de la Convención.

El resultado de esta evaluación impactará  el grado de inversión otorgado por México por las agencias calificadoras y la atracción de inversión extranjera.

Las responsabilidades del sector público se centra en:

Profundizar las reformas legales que inició en 1999.

Difundir las recomendaciones de la Convención y las obligaciones da cada uno de los actores comprometidos en su cumplimiento.

Presentar casos de cohecho en proceso y concluidos (incluyendo aquellos relacionados con el lavado de dinero y extradición).

Las responsabilidades del sector privado contemplan:

Las empresas: adoptar esquemas preventivos como el establecimiento de códigos de conducta, de mejores prácticas corporativas (controles internos, monitoreo, información financiera pública, auditorías externas) y de mecanismos que prevengan el ofrecimiento y otorgamiento de recursos o bienes a servidores públicos, para obtener beneficios particulares o para la empresa.

Los contadores públicos: realizar auditorías; no encubrir actividades ilícitas (doble contabilidad y transacciones indebidas, como asientos contables falsificados, informes financieros, transferencias sin autorización, acceso al os activos sin consentimiento de la gerencia); utilizar registros contables precisos; informar a los directivos sobre conductas ilegales.

Los abogados: promover el cumplimiento y revisión de la Convención (imprimir el carácter vinculatorio entre está y la legislación nacional); impulsar los esquemas preventivos que deben adoptar las empresas.

Las sanciones impuestas a las personas físicas o morales (privados) y a los servidores públicos que incumplan las recomendaciones de la Convención, implican entre otras, privación de la libertad, extradición, decomiso y/o embargo de dinero o bienes.

Así mismo, es importante conocer que el pago realizado  a servidores públicos extranjeros es perseguido y castigado independientemente de que el funcionario sea acusado o no, las investigaciones pueden iniciarse por denuncia, pero también por otros medios, como la revisión de la situación patrimonial de los servidores públicos o la identificación de transacciones ilícitas, en el caso de las empresas.

El culpable puede ser perseguido en cualquier país firmante de la convención, independientemente del lugar donde el acto de cohecho haya sido cometido.

En la medida que estos lineamientos sean conocidos por las empresas y los servidores públicos del país estaremos contribuyendo a construir estructuras preventivas que impidan el incumplimiento de las recomendaciones de la convención y por tanto la comisión de actos de corrupción.

Por otra parte, es de señalar que el Código Penal Federal sanciona el cohecho en los siguientes términos:

“Artículo 222

Comete el delito de cohecho:

I.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones, y

II.- El que de manera espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva, a alguna de las personas que se mencionan en la fracción anterior, para que de cualquier servidor público haga u omita un acto justo o injusto relacionado en sus funciones.

Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente, en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses  a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometer el delito y destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado.

Capitulo XI

Cohecho a servidores públicos extranjeros.

Artículo 222 bis

Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior al que con el propósito de obtener o retener para sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios:

I.- A un servidor público extranjero para que gestione o se abstenga de gestionar la tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión:

II.- A un servidor público extranjero para llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, o

III.- A cualquier persona para que acuda ante un servidor público extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de este último.

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda persona que ostente u ocupe un cargo público considerado así por la ley respectiva, en los órganos legislativo, ejecutivo o judicial de un Estado extranjero, incluyendo las agencias o empresas autónomas, independientes o de participación estatal, en cualquier orden o nivel de gobierno, así como cualquier organismo u organización pública internacionales.

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la persona moral hasta quinientos días multa y podrá decretar su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento de los órganos de administración con respecto del cohecho en la transacción internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral.”

ANEXO NÚMERO 9 A (NUEVE A)

COMO PRESENTAR UNA DENUNCIA

EL DENUNCIANTE PUEDE ACUDIR AL SISTEMA JUDICIAL DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DE LA CONVENCIÓN:

DEL  PAÍS DE LA EMPRESA DE COMETIÓ EL DELITO.

DEL PAÍS EN DONDE EL DELITO FUE COMETIDO.

DEL PAÍS AL QUE PERTENECE EL DENUNCIANTE.

EN EL CASO EN QUE EL DENUNCIANTE, DECIDA HACER LA DENUNCIA EN MÉXICO, ESTE PODRÍA PRESENTAR LA DENUNCIA ANTE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

PARA CURSO VIRTUAL (INTERNET)

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

MICROSITIO

www.funcionpublica.gob.mx/ocde

INFORMACIÓN SOBRE LA CONVENCIÓN (INTERNET)

CENTRO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL CRIMEN DE NACIONES UNIDAS.-

PROGRAMA GLOBAL ANTICORRUPCIÓN DE NACIONES UNIDAS

http://www,uncjin.org/cicp/crep.htral

CONSEJO DE EUROPA (COE)

    - CONVENCIÓN ANTICORRUPCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA www.coe.fr

ANEXO NÚMERO 11 (ONCE)

RELACIÓN DE MATERIALES Y REFACCIONES

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)______________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: ______ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| CLAVE O NÚMERO | MATERIALES Y REFACCIONES | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 12 (DOCE)

RELACIÓN DE PERSONAL CON  LAS DIFERENTES CATEGORÍAS A UTILIZARSE EN LA MANO DE OBRA

(PLANTILLA DE PERSONAL)

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| CATEGORÍA | JORNADA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 13 (TRECE)

EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE EMPLEARÁ EN  EL SERVICIO

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| NOMBRE Y NÚMERO DE UNIDADES | PROPIO O RENTADO | MARCA | CAPACIDAD | SERIE Y NÚMERO | UBICACIÓN ACTUAL | VIDA ÚTIL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(PROGRAMA POR DÍAS)

| No. | Equipo | Ubicación | Unidad | Cantidad | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 15 (Quince)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PROPUESTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |

| PROVEEDOR: RESIDENTE: | SUMA | MATERIALES: |
| --- | --- | --- |
| FIRMA, CONCEPTO Y VOLUMEN: |  |  |
|  |  | MANO DE OBRA: |
|  |  | HER. Y EQ. |
|  | COSTO DIRECTO |  |
| ANALISTA DEPTO. P.U. | IND. Y ÚTIL. % |  |
|  | P.U. |  |

ANEXO NÚMERO 16 (DIECISEIS)

INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE MATERIALES Y REFACCIONES

| NOMBRE DEL LÍCITANTE:_____________(2)________________________________________________________ | FECHA DE PRESENTACIÓN: _______(8)__________________________ |
| --- | --- |
| R.F.C. _____________(3)________________FABRICANTE____(4)_______DISTRIBUIDOR________(4)________ NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS_____________(5)__________________________ TÉLEFONO:______(6)_______ FAX: _______(7)________ | LUGAR DE ENTREGA:_____________(9)_________________________ PLAZO DE ENTREGAS:_______(10)______________________________ CORREO ELECTRONICO:______(11)_____________________________ |

| CLAVE O NÚMERO | MATERIALES | UNIDAD | PRECIO DE COMPRA | FLETES Y MANIOBRAS | PRECIO EN OBRA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

ANEXO NÚMERO 17 (DIECISIETE)

FORMATO DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA

EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

LICITACIÓN NO. _____________ CARÁCTER DE LA LICITACIÓN: _________________

__________ A _______ DE _________________DE _______.

NOMBRE DEL LICITANTE:  ________________________________________________

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: __________________________________________

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

POR MEDIO DE LA PRESENTE, NOS PERMITIMOS SOLICITAR AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, LA ACLARACIÓN A LOS ASPECTOS CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA.

A).- DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

B).- DE CARÁCTER LEGAL (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

C).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECÍFICO)

| Número | Preguntas | Respuestas |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

ATENTAMENTE

|  | Nombre del representante legal |  |  |  | Cargo en LA EMPRESA |  |  |  | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ANEXO NÚMERO 18 (DIECIOCHO)

VISITA A EMPRESA

| No CONCURSO: |  | FECHA: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |  |

UBICACION

| DOMICILIO: |  | CODIGO POSTAL : |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - COLONIA : |  | ALCALDÍA: |  |
| TELEFONO : |  | FAX : |  |

INSTALACIONES

| OFICINAS: | PROPIAS: |  |  |  | RENTADAS: |  |  |  |  | M2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALMACEN: | STOCK REFACCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TALLERES: | SECCIONES |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |
| LABORATORIO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | M2 |
| VEHÍCULOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REGISTROS

| I.M.S.S | SI |  | NO | INFONAVIT | SI |  | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No TRABAJADORES EN EL IMSS |  |  |  | TÉCNICOS |  |  |  | ADMINISTRATIVOS |
| S.S.A. | RESPONSABLE DE INSUMOS PARA LA SALUD |  |  |  | No |  |  |  |
| S.S.A. | RESPONSABLE DE AVISO DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | No |  |  |  |

MANUALES DE SERVICO DE EQUIPOS CONCURSADOS

| EQUIPO: |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  | SI |  | NO |  |
| MCA. |  |  |  | MCA. |  |  |  |  |  |  |  |

EQUIPOS DE CALIBRACIÓN

| EQUIPO: |  |  |  | REGISTRO VIGENTE DE CALIBRACIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MCA. |  |  |  | No |  |
| MCA. |  |  |  | No |  |

EQUIPO  Y   HERRAMIENTA  PARA REALIZAR EL SERVICIO

OBSERVACIONES

| I.M.S.S | - EMPRESA |
| --- | --- |
| FUNCIONARIO VISITANTE | REPRESENTANTE LEGAL O ENCARGADO DE ATENDER AL VISITANTE |

ANEXO TÉCNIO

EL PROVEEDOR DEBERÁ CONTEMPLAR LO SIGUIENTE:

PARTIDA 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE ELECTRÓNICA MÉDICA  DE DIVERSAS MARCAS.

a) Descripción Amplia y Detallada

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones, este será en un plazo no mayor de 3 días hábiles, previa notificación al Jefe de Conservación de Unidad, debiendo realizar la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los Fabricantes.

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a $ 15,000.00, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado de $15,000.00 serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitores de Signos Vitales Marca DATEX OHMEDA Modelo S/5 En todo momento se deberá utilizar técnicas y brazaletes antiestáticos para evitar descargas que puedan dañar el equipo, de acuerdo a lo establecido en el manual de referencia técnica deberán entregar la forma de mantenimiento establecida en el apéndice A (p129) al concluir el mantenimiento al realizar las siguientes inspecciones: 2.1 Inspección Visual (p109) 2.2 Inspección Funcional (p112) Debiendo extender la revisión a los módulos con los que contara el equipo y ranuras de los mismos en caso de que el equipo cuente con ello de acuerdo a lo establecido en: 3.2.3 Inspección Visual (p247) 3.2.4 Inspección General (p249) De lo anterior deberán entregar también formato de servicio establecido en el Apéndice A(p259) Revisión de la unidad central de módulos de acuerdo a lo siguiente registrando para ello lo establecido en el formato el formato establecido en el apéndice A(284): 3.2.3 Inspección visual(p285) 3.2.4 General Inspección(p287) Revisión de las tarjetas del CPU de acuerdo a lo siguiente efectuando el registro correspondiente en el formato establecido para ello en el apéndice A: 3.2 Chequeo de Servicio (p315) 3.2.1 Inspección Visual 3.2.2 Inspección Funcional En caso de ser necesario deberá efectuar el remplazo de software de acuerdo a lo establecido en los apartados 3.3.1 Deberá revisar también los menús de servicio de forma que operen de acuerdo a lo establecido en el manual. Deberá efectuar los procedimientos de servicio para el monitor registrando la información en el formato establecido en el apéndice A(p417) de acuerdo a lo siguiente: 3.1 Información General de Servicio(p386) 3.2 Chequeo de Servicio (p387) Efectuando las pruebas correspondientes a las tarjetas de comunicación de acuerdo también a lo establecido en el manual. TODAS ESTAS PRUEBAS DEBERAN DE HACERCE Y APROBARSE SATISFACTORIAMENTE | 1 |
| 2 | Monitor de Signos Vitales marca GE modelo Dash 4000 Como parte del mantenimiento deberá registrarse y entregar el checklist establecido para ello en el manual de servicio (p8-3) dicho mantenimiento deber comprender las siguientes actividades. Inspección Visual (p5-3) Limpieza (P5-4) Mantenimiento a batería (p5-6) Limpieza de la información de pacientes almacenada(5-12) Chequeo de salida (p8-1) | 1 |
| 3 | Monitor de Signos Vitales Marquette Solar 8000 (CAP 3, pp 61- 84) Programa de mantenimiento Para asegurarse de que el monitor solar permanezca en el orden operativo y funcional adecuado, se debe cumplir con un buen programa de mantenimiento. El fabricante recomienda lo siguiente: • Inspección visual: esto debe ser realizado por personal de servicio al recibir el equipo, cada 12 meses a partir de entonces, y antes de dar servicio a la unidad.(p63) • Limpieza: esto debe ser realizado por el personal de servicio recibo del equipo, cada 12 meses a partir de entonces, y cada vez que se repara la unidad.(p64) • Pruebas de seguridad eléctrica: deben realizarse por servicio personal al recibir el equipo, cada 12 meses a partir de entonces, y cada vez que se repara la unidad.(p66) • Procedimiento de salida o verificación: Esto debe ser realizado por personal de servicio calificado al recibir el equipo, cada 12 meses a partir de entonces y cada vez que se repara la unidad.(p77) Las pruebas generales de seguridad eléctrica proporcionan un método para determinar si existen riesgos potenciales de salud eléctrica para el paciente o el operador del dispositivo. Recomendaciones Para ayudarlo a establecer una rutina de mantenimiento sistemática, GE Marquette recomienda que realice todas las pruebas de seguridad presentadas debiendo al concluir registrar toda la información en los formatos establecidos para ello(p83) | 1 |
| 4 | Monitor Mennen Medical Enmove (Cap. 6 pp. 76 - 78) De acuerdo al manual de servicio se recomienda cada 6 y 12 meses (p.76): Los chequeos de mantenimiento deberán efectuarse cada dos veces al año en los meses de Enero y Noviembre debiendo pasar como resultado del mantenimiento los chequeos establecidos en el manual en el apartado 6.1 Comprobación antes de usar Verifique el monitor del paciente por daños mecánicos; Verifique todos los conductores, conectores y accesorios expuestos; Verifique todas las funciones que posiblemente estén habilitadas para el paciente monitoreado, y asegúrese de que el dispositivo esté en buen estado de funcionamiento. Chequeo General (chequeo de Conexiones , Botones de funciones, EG/RESP, Temperatura) NIBP Calibración IBP Calibración Chequeo de CO2(en caso de que el equipo cuente con esta función) Calibración AG. Verificación de fugas de corriente y seguridad eléctrica Limpieza Apague el monitor del paciente y desconecte la fuente de alimentación de CA antes de limpiarlo o las sondas. | 2 |
| 5 | Monitor Phillips Intellivue MX 800 Limpieza y mantenimiento (Cap. 36 pp 427-430) De acuerdo al manual de mantenimiento del equipo se realiza el siguiente mantenimiento -Inspección visual verificando(estado físico del equipo, roturas, golpes estado de cables) -Prueba de encendido verificando que al encender completa bien el self test, boot phase. -Exactitud de PNI valor mostrado PNI=X1 <=3mmHG. -Fuga PNI X2=valor de fuga < 6mm Hg. -Linealidad PNI valor a 150 mmHg= X3.Diferencia <= 3mmHg. Válvula PNI PNI al abrir válvula =X4 <10mm Hg ECG valor mostrado ECG a 120 lmp +/- 2 lpm Respiración valor mostrado RESP a 45 rpm +/- 2 SPO2 valor mostrado SPO2 en el rango de 95% a 100% Presión Invasiva valor mostrado IP de 200mm Hg +/- 5 mmHg Temperatura valor mostrado PT a 40°C +/- 2°C Seguridad Eléctrica 1 restitencia de tierra de protección impedancia máxima X1<=300 mOhms Seguridad Eléctrica 2 Seguridad Eléctrica 3 Seguridad Eléctrica 4 Test de Batería y EEG | 2 |
| 6 | Desfibrilador S&W Cardio Aid (Cap. 8 pp. 127-130) De acuerdo al manual de mantenimiento de cardio Aid el mantenimiento será el siguiente. Mantenimiento anual (p.129) Frecuencia de pruebas; Cada 12 meses. Limpieza general; X. Inspección visual; X. Test de paletas; X. Test de placa de descarga; X. Test de marcapaso; X. Inspección de Cables y Paletas; X. Seguridad Eléctrica; X. Chequeo de capacidad de batería de acuerdo a prueba de verificación; X. Realizar calibración completa de acuerdo a la prueba de verificación; X. Realizar prueba final de acuerdo a la prueba de verificación; X. Ingresar fecha eh iniciales en el menú de servicio bajo historia de servicio.; X. | 1 |
| 7 | Desfibrilador Zoll M Series (Cap. 1 pp. 11-45) Mantenimiento cada seis meses. (p.11) Debido a que las unidades de la Serie M deben mantenerse listas para su uso inmediato. Lista de Verificación. El aréa de Conservación traerá personal calificado que debe realizar una comprobación de prueba de mantenimiento más exhaustiva cada seis meses para asegúrese de que las funciones del desfibrilador funcionen correctamente. Este capítulo describe las siguientes pruebas de mantenimiento del serie M: Inspección física de la unidad Prueba de botones de panel frontal Test de 3,5 y 12 cables Test de fuente de energía. Test de fuga de corriente Test de paletas Test de display de ritmo cardiaco Test de calibración de pulsos en carta de prueba Test del filtro de ranura Test de alarma de ritmo cardiaco Test de seguridad del desfibrilador Test de sincronización de cardioversión Test de descarga Test de reporte de resumen Test de mensaje de asesor Test de marca paso Test de monitor de SpO2(si esta instalado) Test de monitor de EtCO2(si esta instalado) Prueba de temperatura Prueba de monitoreo de IBP Prueba de calibración del transductor NIBP Prueba de monitor NIBP Prueba de fugas de volumen NIBP con el analizador biomédico NIBP de Fluke Equipo que se requiere para dar un mantenimiento deseado (p.12) Nota: para fines de prueba pueden sustituirse por un dispositivo equivalente Adaptador de Electrodos Dynatech Nevada Inc. (DNI part number 3010-0378) Analizador de desfibrilador Dynatech Impulse 4000 con versión de software 1.06 o superior Analizador de seguridad Bio-Tek 601 Pro series Internacional Bio-Tek Index 2PFE SpO2 Simulador o equivalente (para unidades SpO2) Novametrix Medical Systems, Inc. Capnostar Simulador TB1265/7100 o equivalente (para unidades EtCO2 solamente) Deberá entregar los resultados en los formatos establecidos por el fabricante que se encuentran en el manual. | 2 |
| 8 | Desfibrilador Hewlett Packard Code Master (Seccion 3.1 pp. 54-89) Deberá realizarse la verificación del desempeño cada seis meses después de servicio realizando los procedimientos enlistados a continuación: -Prueba de capacidad de Batería -Impresión de Log de errores del Sistema -Limpieza -Inspección Visual -Test de Calibración -Test de desfibrilación -Test de ECG -Pruebas de funciones Auxiliares. -Prueba de Marcapasos -Pruebas de parámetros de funciones -Test de Seguridad Es deseable se utilice para el mantenimiento el checklist recomendado por el fabricante (pp.86-89) y se entreguen los resultados en ese formato. | 2 |
| 9 | Desfibrilador Medtronic Life Pack 20 (Cap. 8 pp.204-211) Un mantenimiento periódico, inspección y verificación del dispositivo podría ayudar a prevenir posibles fallas eléctricas y mecánicas. El mantenimiento se efectuará de manera anual de acuerdo a la recomendación del fabricante. -Limpieza -Procedimiento de inspección -Test y procedimientos de calibración -Inspección física del exterior -Inspección física interna. -Limpieza exterior -Limpieza interior -Remplazo de batería de moneda cada 4 años. - Alarma de cable de AC suelto Las pruebas se realizaran cada año | 1 |
| 10 | Desfibrilador Artema modelo Cardio Aid 200B Inspección anual Completa(Cap. 8 pp. 127-130) 1. Inspeccione cables, paletas y conectores por desgarres de forro y7o roturas remplazando si es necesario. 2. Practicar la prueba de seguridad eléctrica al equipo. 3. Checar la capacidad de la batería de acuerdo a la descripción en el apartado de verificación y pruebas. 4. Efectué calibración completa de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7 del manual apartado Verificación y Pruebas. 5. Efectué las pruebas finales de acuerdo a lo descrito en el capítulo 7 verificación y pruebas. 6. Ingrese la fecha eh iniciales en el menú de servicio como historial de servicio. | 1 |
| 11 | Desfibrilador Nihon Kohden Tec-5531E (Cap.4, pp. 95-) Chequeo •Revisión general •Revisión de paletas y accesorios • Revisión de Instalación. • Revisión de operación básica •Revisión de función de desfibrilación • Verificación de Monitoreo • Verificación de la batería (remplazo anual p.123) • Verificación de impresión • Verificación de alarma • Ajuste de fecha y hora De acuerdo al manual de servicio del fabricante se recomienda realizar el mantenimiento con el cheklist (pp.124-125) y entregarlo como parte del servicio | 1 |
| 12 | Desfibrilador Philips modelo Heart Start MXR (Cap. 2 pp. 27-) La rutina de mantenimiento incluye las siguientes actividades: -Realizar chequeos operacionales, -Chequeo y mantenimiento de la batería remplazo en caso de ser necesario -Limpieza El personal de servicio es responsable del siguiente mantenimiento de rutina: Calibración anual (o cada 10,000 ciclos) del módulo de presión arterial no invasiva (NBP) Realizar comprobaciones operativas Carga y mantenimiento de la batería de iones de litio. Limpieza Verificación del módulo NBP (p.29) Verificación del display (P.30) Test de precisión (p.31) Test de fugas (p.31) Test de linealidad (P.32) Calibración del módulo NBP (p.32) Correr un chequeo de puesta en marcha y operación (p.32) Calibración anual (o cada 4000 horas) del módulo End-Tidal de dióxido de carbono (EtCO2) Verificación del módulo de CO2 (p.33) Verificación de estado en el Display Verificación de presión ambiental Prueba de bomba Prueba de control de flujo Chequeo de ruido Chequeo de calibración Calibración de CO2 Chequeo de puesta en marcha y operación Como resultado deberá imprimir el reporte operacional de chequeo y entregar requisitada la segunda parte de este. Deberá contar para lo anterior con las herramientas consideradas en el manual de servicio | 1 |
| 13 | Electrocardiógrafo Mortara Eli250 Limpieza Interna y Externa Limpieza de arnés de impresión Inspección del arnés de ensamble de impresión Limpieza de las partes metálicas y plásticas Limpieza de cabeza térmica Inspección exterior Inspección visual interior Pruebas de fugas Según lo requiera la instalación o los requisitos reglamentarios. | 1 |
| 14 | Electrocardiógrafo Schiller At2 La unidad debe someterse a un control técnico de seguridad cada 12 meses. • Inspección visual de la unidad y los cables. • Pruebas de seguridad eléctrica según IEC 601-1 e IEC 601-2-25. • Pruebas funcionales. Los resultados de la prueba deben documentarse. Limpieza interna y externa Limpieza del cable del paciente y accesorios Limpieza del cabezal de impresión térmica Si la impresora se usa mucho, se puede acumular un residuo de tinta de la impresora (de la cuadrícula en el papel) Cabezal de impresión Esto puede deteriorar la calidad de impresión. | 1 |
| 15 | Electrocardiógrafo Cardiolline Delta 1 Plus Prueba del voltaje suministrado Prueba de punto de tierra Prueba de fuga de corrientes Limpieza general del equipo Calibración de Fuente mV Fuente de Frecuencias sinusoidales Sensibilidad y prueba interna! mV Prueba de velocidad del papel Prueba de frecuencia de respuesta | 1 |
| 16 | Electrocardiógrafo Welch Allyn CP 200 Rutina de servicio Inspección del equipo Limpieza del equipo Se deberá verificar la seguridad eléctrica del dispositivo de acuerdo a los métodos establecidos en las normas IEC 60601-1 o ANSI/AAMI ES1 efectuando las siguientes: Filtración de corriente hacia el paciente Filtración de corriente al chasis Filtración de corriente a tierra Resistencia dieléctrica en AC y circuitos del paciente Se deberá verificar que el electrocardiógrafo este trabajando correctamente usando un simulador ECG para adquirir eh imprimir los 12 trazos estándar ECG de amplitud conocida La impresión debe ser oscura aun a través de la pagina No debe haber evidencia de falla de a cabeza de impresión El papel se debe mover suave y consistentemente durante la impresión Las ondas deben aparecer normales con su propia amplitud y sin distorsión o ruido excesivo. El papel debe detenerse sin perforaciones cerca de la barra de ruptura indicando la apropiada operación del sensor. | 1 |
| 17 | Banda de Esfuerzo Marquette modelo Case 8000 Como parte de las instrucciones recomendadas por el fabricante encontramos para el mantenimiento las siguientes actividades: Inspección y limpieza de la unidad Prueba de línea de AC para verificar que la salida de poder este adecuadamente alambrada Prueba de fuga para verificar que el equipo no proporcione descargas Prueba de continuidad de tierra para verificar que todo el metal expuesto este adecuadamente a aislado | 2 |
| 18 | Electrocauterio ERBE Modelo ICC350 Para evitar una reducción en la seguridad de la unidad debido a la edad, el desgaste, etc., de la regulación sobre la instalación, operación deberá considerarse por seguridad lo establecido en DIN 57 751-1/VDE 0751-1 De forma que las reparaciones y los mantenimientos tomen en consideración los requerimientos especiales de seguridad para unidades quirúrgicas de alta frecuencia por lo que será necesario efectuar los chequeos de seguridad para la operación de productos médicos activos (BetreivVaMp) establecidos para estas unidades que son los siguientes: Se han establecido los siguientes controles de seguridad para la ICC: • Inspección de inscripciones y manual de instrucciones. • Inspección visual de la unidad y los accesorios para detectar daños. • Inspección de seguridad eléctrica según EN 60 601-1, Parte 1 a) Inspección del conductor de tierra b) Inspección de corriente de fuga • Prueba de rendimiento de todos los interruptores y lámparas de control de la unidad. • Inspección de los dispositivos de monitoreo. • Inspección del modo de inicio automático. • Medición de la potencia de salida en el modo operativo CUT. • Medición de la potencia de salida en el modo operativo COAGULATE. • Medición de las capacidades de alta frecuencia en los distintos modos de funcionamiento. • La unidad quirúrgica de alta frecuencia debe someterse a un control de seguridad al menos una vez al año. Los resultados de estos controles de seguridad deben ingresarse en el libro de registro del producto médico (bitácora). Si se encuentran deficiencias durante los controles de seguridad, por los cuales pacientes, empleados o terceros podría estar en peligro, la unidad no debe ser operada hasta que estas deficiencias hayan sido rectificadas. | 2 |
| 19 | Monitor signos Vitales Nihon Kohden Verificar el estado físico del Equipo Verificar el estado físico del cable de Línea Realizar pruebas de Chequeo Memoria ROM Memoria RAM FRAM VRAM Teclas Touchscreen Sonido Alarmas Brillo de la Pantalla Verificar NIBP Verificar precisión de Mediciones con simulador de signos vitales Verificar día y Hora Limpieza general | 2 |
| 20 | Banda de esfuerzo El reporte de mantenimiento deberá entregarse en el formato establecido en el manual Aspirado debajo y alrededor de la banda limpieza de todas las superficies expuestas evite mover la trakmaster de su posición original ya que comprometería el camino de la banda Chequeo de la tensión del cinturón Observar el correcto correr del cinturón como se requiere Limpieza de cinturón eh inspección Evaluar la condición de la cubierta y el cinturón Ajuste del cinturón para asegurando la correcta alineación Chequeo de ajuste de cinturón Chequeo del manejo de ajuste de tensión del cinturón Limpiar y lubricar el tornillo de elevación de rueda | 2 |

Monitores

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE DATEX-OHMEDA | S/N | M1019PN6250466 | 2010 | 201080047015 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 22 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE DATEX-OHMEDA | D-FPD15-01 | DTK11121232 | 2011 | 20118002221 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 23 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GE DATEX-OHMEDA | D-FPD15-00 | DTK11121294 | 2010 | 201080047016 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 24 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8258G | 2004 | 200490010754 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 25 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | K3EH7211G | 2004 | 200490010757 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 26 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG0483067GA | 2004 | 200490010758 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 27 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8178G | 2004 | 200490010760 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 28 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8291G | 2004 | 200490010761 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 29 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8287G | 2004 | 200490010762 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 30 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8244G | 2004 | 200490010763 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 31 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8300G | 2004 | 200490010764 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 32 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8251G | 2004 | 200490010765 | 02.02.Electronica | PISO 8 |
| 33 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8301G | 2004 | 200490010766 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 34 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8203G | 2004 | 200490010767 | 02.02.Electronica | PISO 6 A |
| 35 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8215G | 2004 | 200490010768 | 02.02.Electronica | PISO 8 |
| 36 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8250G | 2004 | 200490010770 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 37 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8140G | 2004 | 200490010771 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 38 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8171G | 2004 | 200490010772 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 39 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | K3EH7547G | 2004 | 200490010773 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 40 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8107G | 2004 | 200490010775 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 41 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8447G | 2004 | 200490010776 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 42 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8197G | 2004 | 200490010779 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 43 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8299G | 2004 | 200490010780 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 44 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | L3EH8260G | 2004 | 200490010781 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 45 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBGO6441014GA | 2007 | 200490010782 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 46 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06441321GA | 2007 | 200700023948 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 47 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06451500GA | 2007 | 200800012284 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 48 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBGO06451508GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 49 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06451509GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 50 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06451501GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 51 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBGO6451499GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 52 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBGA06451468GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 53 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06441328GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 54 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06451518GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 55 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06451507GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 56 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06441324GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 57 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | DASH 4000 | SBG06483061GA | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 58 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817104 | 2007 | 200700023948 | 02.02.Electronica | 3B |
| 59 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 4999267 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| 60 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817298 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| 61 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817310 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| 62 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817302 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| 63 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR- | DATEX OHMEDA | S/5 | 817148 | 2007 | 200700023953 | 02.02.Electronica | 3B |
| 64 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817174 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| 65 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR- | DATEX OHMEDA | S/5 | 817147 | 2007 | 200700023955 | 02.02.Electronica | 3B |
| 66 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR- | DATEX OHMEDA | S/5 | 817178 | 2007 | 200700023956 | 02.02.Electronica | 3B |
| 67 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR- | DATEX OHMEDA | S/5 | 817301 | 2007 | 200700023957 | 02.02.Electronica | SOTANO |
| 68 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817136 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | 3B |
| 69 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817175 | 2007 | 200700023959 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 70 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208499 | 2007 | 200700023960 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 71 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 817166 | 2007 | 200700023961 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 72 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208499 | 2007 | 200700023962 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 73 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208544 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 74 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208496 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 75 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208525 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 76 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208523 | 2007 | 200700023947 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 77 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208533 | 2007 | 200700023946 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 78 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208535 | S/N | 200700023946 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 79 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208532 | S/N | 200700023946 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 80 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | 6208543 | S/N | 200700023946 | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 81 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | DATEX OHMEDA | S/5 | S/N | S/N | S/N | 02.02.Electronica | 3B |
| 82 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | SOLAR 8000 | COMC3519G | S/N | S/N | 02.02.Electronica | SOTANO |
| 83 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | SOLAR 8000 | DOMC3637G | S/N | S/N | 02.02.Electronica | SOTANO |
| 84 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | SOLAR 8000 | DOMC3552G | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 85 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | SOLAR 8000 | DOMC3553G | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 86 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | SOLAR 8000 | DOMC3549G | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 10 |
| 87 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | GE MARQUETTE | SOLAR 8000 | COMC3533G | S/N | S/N | 02.02.Electronica | SOTANO |
| 88 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260420 3 | 2008 | 200880037678 | 02.02.Electronica | SPISO 9 |
| 89 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260420 1 | 2008 | 200880037679 | 02.02.Electronica | PISO 7 A |
| 90 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260421 6 | 2008 | 200880037687 | 02.02.Electronica | PISO 7 A |
| 91 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260420 9 | 2008 | 200880037692 | 02.02.Electronica | PISO 6 A |
| 92 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260419 8 | 2008 | 200880037696 | 02.02.Electronica | PISO 6 A |
| 93 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260420 7 | 2008 | 200880037691 | 02.02.Electronica | PISO 6 A |
| 94 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260420 6 | 2008 | 200880037690 | 02.02.Electronica | PISO 6 A |
| 95 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260421 0 | 2008 | 200880037688 | 02.02.Electronica | PISO 3 A |
| 96 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 9922302604219 7 | 2008 | 200880037697 | 02.02.Electronica | PISO 4 A |
| 97 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260420 0 | 2008 | 200880037686 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 98 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260421 5 | 2008 | 20088037698 | 02.02.Electronica | PISO 4 B |
| 99 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260421 1 | 2008 | 200880037683 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 100 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260421 2 | 2008 | 200880037698 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 101 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | MENNEN MEDICAL | ENMOVE | 992230260421 4 | 2008 | 200880037694 | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 102 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | NIHON KOHDEN | MU-631 | 5706 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 103 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR | NIHON KOHDEN | MU-631 | 5707 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PLANTA BAJA |
| 104 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | CENTRAL DE MONITOREO | PHILIPS | M3150 | 5320A19146 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 105 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE50844497 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 106 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47735192 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 107 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737546 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 108 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737585 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 109 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737547 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 110 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737714 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 111 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE 47737552 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 112 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737698 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 113 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737687 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 114 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47735257 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 115 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737698 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 116 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | PHILIPS | INTELLIVUE MX800 | DE47737540 | 2015 | 201500001885 | 02.02.Electronica | PISO 2 |
| 117 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MEDICA D | VITA CARE | 2012VC010145 | 2013 | 201300003231 | 02.02.Electronica | CONSERVACION |
| 118 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | MINDRAY | PM 9000 | W4CH1575IOR | 2009 | 200900004171 | 02.02.Electronica | ENDOSCOPIA |
| 119 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | DASH 4000 | SHQ11495174SA | 2010 | 201080046966 | 02.02.Electronica | ENDOSCOPIA |
| 120 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | GENERAL ELECTRIC | CARDIOCAP |  | 2008 | 200800016733 | 02.02.Electronica | QUIROFANO |
| 121 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | CENTRAL DE MONITOREO | NIHON KOHDEN | CNS-6201 | 946 | 2016 | 201680064908 | 02.02.Electronica | UCI |
| 122 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 4858 | 2016 | 201680064908 | 02.02.Electronica | UCI |
| 123 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6716 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 124 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6715 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 125 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6714 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 126 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 4816 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 127 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6713 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 128 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6718 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 129 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6710 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 130 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6712 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 131 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6708 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 132 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6719 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 133 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6706 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 134 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6707 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 135 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | NIHON KOHDEN | BSM-6701K | 6717 | 2016 | 201680064908 | 02.02 Electronica | UCI |
| 136 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | ZAFIRO | WMM-0411-0348‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | 2013 | 201300016875 | 02.02 Electronica | NEFROLOGIA |
| 137 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MONITOR DE SIGNOS VITALES | WALTVICK‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | ZAFIRO | WMM-0411-0347‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ | 2013 | 201300009211 | 02.02 Electronica | GASTROENTEROLOGIA |

Desfibriladores

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | MSERIES | T06184383 | 2007 | 20070002835 0 | 02.02 Electrónica | PISO 10 |
| 139 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | MSERIES | T06184224 | 2007 | 20070002835 1 | 02.02 Electrónica | PISO 10 |
| 140 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | MSERIES | S/N | 2007 | 20070002835 2 | 02.02 Electronica | PISO 10 |
| 141 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | HP | CODE MASTER | US00105980 | 2001 | 2001904523 | 02.02 Electronica | SOTANO |
| 142 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILLIPS | HEARTSTART | US00321687 | 2007 | 2.0078E+11 | 02.02 Electronica | PISO 8 |
| 143 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | 33497194 | 2013 | 201300009690 | 02.02 Electronica | PISO 7 B |
| 144 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | S/N | 2013 | 20130000969 1 | 02.02 Electronica | PISO 8 |
| 145 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 |  | 2013 | 201300011290 | 02.02 Electronica | BANCO DE SANGRE |
| 146 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | MEDTRONIC | LIFE PACK 20 | 3-E04 | 2008 | 200880006737 | 02.02 Electronica | BANCO DE SANGRE |
| 147 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-5531E | S/N | 1999 | 1999023002 | 02.02 Electronica | SOTANO |
| 148 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | NIHON KOHDEN | TEC-8352 K | 64 | 1999 | 1999023004 | 02.02 Electronica | SOTANO |
| 149 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578902 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 9 A |
| 150 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578805 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 6 |
| 151 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00579043 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 4 |
| 152 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578916 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 3 |
| 153 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00579015 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 7 |
| 154 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00579007 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 6 |
| 155 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | PHILIPS | HEARTSTART MRX | US00578996 | S/N | S/N | 02.02.Electronica | PISO 6 |
| 156 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | 201100002463 | 2011 | 201100002463 | 02.02.Electronica | CONSERVACION |
| 157 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | INNOMED MEDICAL | CARDIO-AID 200 | 4085098 | 2014 | 201400001128 | 02.02.Electronica | CONSERVACION |
| 158 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES | T04564231 | 2011 | 201100002463 | 02.02.Electronica | CONSERVACION |
| 159 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | DESFIBRILADOR | ZOLL | M SERIES |  | 2009 | 200900010275 | 02.02.Electronica | MEDICINA NUCLEAR |

Electro cardiógrafo

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 160 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCHALLYN CP 200 | 20011636 | S/N | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 |
| 161 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | MORTARA | ELI250 | 10640946816 3 | 2007 | 20070000153 2 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 10 |
| 162 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | SCHILLER | AT2 | S/N | 1986 | 1986067895 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 2 |
| 163 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | CARDOLINE | DELTA 1 PLUS | MVIS 1022407 | 1986 | 1986067895 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 2 |
| 164 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011703 | 2011 | 201100019911 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 7 A |
| 165 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011620 | 2011 | 201100019915 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 8 |
| 166 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011706 | 2011 | 201100019909 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 9 A |
| 167 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011627 | 2011 | 201100019917 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 2 |
| 168 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | S/N | 2011 | 201100019910 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 6 |
| 169 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011742 | 2011 | 201100019919 | 02.04.Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 170 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCH ALLYN | CP 200 | 20011696 | 2011 | 201100019912 | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 6 |
| 171 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | HEWLLET PACKARD | PAGE WRITTER | US00700702 | S/N | S/N | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 8 |
| 172 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCHALLYN | CP200 | 20011743 | S/N | S/N | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 8 |
| 173 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | CARDIOLINE | DELTA 1 PLUS | MDL1022393 | S/N | S/N | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 6 |
| 174 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | WELCHALLYN | CP200 | 200011636 | S/N | S/N | 02.04.Consulta Especialidades | PISO 5 |
| 175 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTRO CARDIOGRAFO | HEWLLETT PACKARD | 1770A | US00700696 | S/N | S/N | 02.04.Consulta Especialidades | UNIDAD CORONARIA |

Electrocauterio

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 176 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | ERBE | MCC350 | A-1135 | S/N | S/N | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
| 177 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | ERBE | MCC350 | A-1168 | 1993 | 1993027606 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
| 178 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | ERBE | MCC350 | A-1181 | 1991 | 1991066797 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
| 179 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | ERBE | MCC350 | A-1182 | 1991 | 1991066798 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
| 180 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | ERBE | MCC350 | A-1378 | 1991 | 1991066799 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
| 181 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | ERBE | MCC350 | A-1295 | 1991 | 1991066800 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
| 182 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | SORING | MBC 601 | 94310502 | 2016 | 201600018010 | 02.02 Electronica | QUIROFANO |
| 183 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ELECTROCAUTERIO | SORING | MBC 601 | 94310503 | 2016 | 201600018009 | 02.02 Electronica | QUIROFANO |

Holter.

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011600 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 185 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011604 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 186 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011606 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 187 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011603 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 188 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011608 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 189 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011599 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 190 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011598 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 191 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011597 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 192 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011602 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |
| 193 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | HOLTER | PHILLIPS | DIGITRAK | US91011605 | 2016 | 201180001435 | 02.02.Electronica | CONSULTA EXT. |

Bandas de Esfuerzo

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | BANDA DE ESFUERZO | SCHILLER | 8100T | 8DTMYACO16 | 2013 | 201300015278 | 02.02Electronica | SOTANO |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

b) Pruebas

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. En el caso de los monitores de signos vitales realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente en cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI esi-1993. Calibración del sensor de SPO2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de transmisión). Para los Desfibriladores verificación de funcionamiento de alarmas tanto audibles como visuales. Calibración del barrido horizontal, vertical y rotacional. Verificar que la energía seleccionada sea la que entrega con un simulador digital en Jouls. Verificar la selección de sincronía para cardioversión con simulador, realiza análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente. En cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI ESI-1993. Calibración del sensor de spo2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de trasmisión). En el caso de los electrocardiógrafos. Calibración de trazo electrocardiográfico con simulador digital, cardiaco en amplitud, honda P.Q.R.S. y frecuencia. Verificación de funcionamiento de alarmas audibles y visuales. Realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo como del cable de paciente en cada una de sus derivaciones según norma ANSI/AAMI ESI-1993. Para los Capnografos con Oximetro chequeo del funcionamiento de alarmas audibles y visibles.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos

PARTIDA 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SITEMAS VENTILACCIÓN

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

POR SER EQUIPOS MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE EL GANADOR CUENTE CON EQUIPOS DE RESPALDO SIMILARES EN CASO DE REQUERIRSE AL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO, LOS CUALES SE VERIFICARAN AL MOMENTO DE LA VISITA

| Renglón | Descripción | Servicios |
| --- | --- | --- |
| 1 | VENTILADOR MARCA: NEWPORT MEDICAL, MODELO: E500 MATENIMIENTO PREVENTIVO Y DE VERIFICACION (pp.17-32) El mantenimiento preventivo deberá ser realizado de acuerdo a lo siguiente y los resultados entregados en el formato de servicio establecido e500OVP hoja de registro de pruebas y las refacciones consideradas en el kit OLV500A Mantenimiento a filtros de la trampa de agua y o-rings Mantenimiento a diafragma de válvulas de exhalación y ensamble de trampa Mantenimiento a reguladores de aire y oxigeno cambio de kit. Retiro y remplazo de filtro de salida Retiro remplazo de batería interna Retiro remplazo de tubería Efectuar procedimientos de Calibración Preparación Calibraciones y Revisión en Modo de Diagnostico Ajuste de entrada de aire y oxigeno de servo válvula Prueba de fuga de circuito paciente Calibración de válvula de exhalación Prueba de exactitud de transductor de presión y pruebas máximas de presión Prueba de exactitud de transductor de presión proximal Prueba de exactitud de sensor de flujo de Insp/Exp. Calibración del PCB análogo Pruebas de Seguridad Eléctrica Chequeos Operacionales. PARTES REQUERIDAS Kit Overhaul (OVL500A) INHALOTERAPIA GDU- 04110546, GDU-04110537, GDU-04110559, GDU-04110549, GDU-04110544, GDU-04110542, GDU- 04110531, GDU-04110543, GDU-04110548, GDU-04110536. | 1 |
| 2 | VENTILADOR MARCA: SIEMENS, MODELO: SERVO 300 A MANTENIMIENTO 1000h (pp. 186-190) •REMPLAZO FILTRO BACTERIANO CON MANGUERA DE 13 CM •Y NIPLE PARA TRANSDUCTOR DE PRESIÓN •ESPIRATORIA. •MANGUERA DE LA VÁLVULA DE ESPIRACIÓN •REJILLA, INCLUYENDO TORNILLO, PARA EL •TRANSDUCTOR DEL FLUJO ESPIRATORIO. MANTENIMIENTO A LAS 3000h CON LIMPIEZA COMPLETA •FILTROS BACTERIANOS: •2 PARA MÓDULOS DE GAS. •1 PARA EL TRANSDUCTOR DE LA PRESIÓN INSPIRATORIA •1 CON UNA MANGUERA DE 13 CM Y NIPLE PARA EL TRANSDUCTOR DE PRESIÓN. •1 PARA LA CÉLULA DE O2 •OTRAS PIEZAS: •MANGUERA DE LA VÁLVULA DE ESPIRACIÓN. •REJILLA, INCLUYENDO TORNILLO, PARA EL •TRANSDUCTOR DEL FLUJO DE ESPIRACIÓN. •2 DIAFRAGMAS PARA LOS MÓDULOS DE GAS. •2 ANILLOS TÓRICOS PARA LOS MÓDULOS DE GAS. •2 UNIDADES DE BOQUILLA DE PLÁSTICO COMPLETAS •* PARA MÓDULOS DE GAS CON UNIDADES DE BOQUILLA DE METAL. HERRAMIENTAS •DESTORNILLADOR •LLAVE HEXAGONAL DE 5 MM CALIBRACION DEBE EFECTUARSE AL MENOS CADA 3000 h EQUIPO • MANÓMETRO DE CALIBRACIÓN • DESTORNILLADOR • 2 MANGUERAS DE PACIENTE, ADULTO • PIEZA EN Y PULMÓN DE ENSAYO. SOLAMENTE DEBE UTILIZARSE EL PULMÓN DE ENSAYO DE MAQUET. • ALIMENTACIÓN DE GASES: AIRE Y OXÍGENO. TERAPIA INTENSIVA. 13542 S11, 13507 S11, 13519 S11, 13529 S11, 13518 S11, 13525 S11, 13522 S11, 13512 S11, 13532 S11, 13515 S11. | 1 |
| 3 | VENTILADOR MARCA: MEDICA D, MODELO: SMART REVISIÓN GENERAL LIMPIEZA GENERAL CORRECCION DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMATICOS CAMBIO DE FILTRO DE VENTILADOR (6) EN CADA SERVICIO CAT F91007 CAMBIO DE SENSOR DE O2 EN LE 1ER SERVICIO CAT. F910098 CAMBIO DE FILTROS DE ENTRADA DE AIRE Y O2 EN EL 1ER SERVICIO CAT. F910205 CAMBIO DE BATERIA INTERNA CAT. F310003 EN EL 2DO SERVICIO KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CADA SERVICIO VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS LOS PARAMETROS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO INHALOTERAPIA 09031708, 09031709, 09031707, 09031710, 09031711, 09031712, 09031713, 09031714, 09031715, 09031716, 2010SM201, 2010SM250. | 1 |
| 4 | VENTILADOR MARCA: NEWPORT, MODELO: HT70 RUTINA DE MANTENIMIENTO (pp. 53 - 61) •CADA VEZ QUE LA VALVULA DE INSTALACION ES INSTALADA, VERIFICAR EL CIRCUITO (p.58) •VERIFICAR EL FILTRO DE AIRE INTERNO (P/N HT460300) •VERIFICAR EL FILTRO DE LINEA PROXIMAL , REMPLAZAR LOS FILTROS SI TUVIERON CONTACTO CON AGENTES CONTAMINANTES, LOS FILTROS NO SON REUTILIZABLES •VERIFICAR EL MEZCLADOR INTERNO DE FILTROS Y COMPROBAR SU CONFIGURACION, HAY AMBIENTES DONDE SI ES NECESARIO DEBEN SER VERIFICADOS MAS SEGUIDO. REMPLAZAR LOS FILTROS SI EN SU MAYORIA NO SE ENCUENTRAN BLANCOS. •VERIFICAR LA FUENTE DE ALIMETACION Y SERCIORARSE QUE NO ESTE DETERIORADO O ROTO EL CABLE DE CONEXIÓN •VERIFICAR LA VALVULA DE EXHALACION DESPUES DE CADA LIMPIEZA PARA REVISAR QUE NO ESTA ROTA O CON DAÑADA. •LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL VENTILADOR Y EL DEPOSITO REGULARMENTE PARA REMOVER POLVO Y PELUZAS •INSPECCIONAR Y CUANDO E INFORMAR CUANDO SEA NECESARIO REMPLAZAR ACCESORIOS •VERIFICAR Y REMPLAZAR FILTROS DE LINEA ( P/N HT6004701) •FILTRO INTERIOR DE AIRE (P/N HT460300) MANTENIMIENTO CADA 6 MESES (p. 59) •RUTINA DE MANTENIMIENTO COMO ESTA DESCRITO ANTERIORMENTE •REALIZAR UNA VERIFICACION RÁPIDA DESCRITA EN LA SECCION 5 DEL MANUAL DE OPERADOR MANTENIMIENTO CADA 12 MESES (p.59) 74102874/74147REALIZAR UNA VERIFICACION RÁPIDA DESCRITA EN LA SECCION 5 DEL MANUAL DE OPERADOR MANTENIMIENTO CADA 24 MESES (p.59) •REMPLAZAR TOMA DE AIRE Y FILTRO DE LINEA PROXIMAL (HT46300 Y HT6004701) •REMPLAZAR LA BATERIA PRIMARIA INTEGRADA (POWER PAC) (BAT3271A) •REMPLAZAR LAS BATERIAS SECUNDARIAS DE RESPALDO (BAT3205A) •REMPLAZAR EL SENSOR DE OXIGENO (SI ESTA INSTALADO) (SEN2103P) •REMPLAZAR LA BATERIA TIPO MONEDA (BAT3207P) •REMPLAZAR EL FILTRO DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (FCT3202P) •CALIBRACION Y OVP •UN MANTENIMIENTO INTEGRAL DEBERIA REALIZARSE CADA QUE SE CUMPLE ESTE PERIODO DE TIEMPO HERRAMIENTA: 1 DESARMADOR PHILLIPS CORTO 1 DESARMADOR PHILLIPS 1 DESARMADOR PLANO 5/64” HEXAGONAL LLAVE 3/16 LLAVE PARA QUITAR TUERCA KIT ANTIESTATICO (MESA, PULSERA, HERRAMIENTA). HT720716807 INV. 201580001353, HT720716859 INV. 201580001361. | 2 |
| 5 | VENTILADOR MARCA: DRAGER, MODELO: EVITA V300 REVISION GENERAL LIMPIEZA GENERAL MANTENIMIENTO ANUAL •CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AMBIENTAL 1 PIEZA (ESTERILLA DEL FILTRO) NUM. PARTE 8419758 •FILTRO DE AIRE DE LA UNIDAD DEL SOPLADOR 1 PIEZA (MICROFILTRO) NUM PARTE. 6737545 MANTENIMIENTO CADA 2 AÑOS (p.271) •ENTRADA DE GAS AIRE - FILTRO DE AIRE, 1 PIEZA NUM. PARTE 8418112 (p. 271) •BATERÍA M7 NM2.5, 1 PIEZA, NUMERO DE PARTE 8415290 •FILTRO DE AIRE AMBIENTAL (ESTERILLA DEL FILTRO) 1 PIEZA, NUM. PARTE 8419758 •FILTRO DE AIRE DE LA UNIDAD DEL SOPLADOR 1 PIEZA (MICROFILTRO) NUM PARTE. 6737545 •SEGURIDAD EN EL SISTEMA ELECTRICO SEGÚN LA NORMA DIN EN 62353 (IEC 62353) (p.276) •SEGURIDAD ELÉCTRICA SEGÚN IEC 60601-1 (p.281) HERRAMIENTA: DESARMADORES PHILIPS CORTO Y LARGO DESARMADORES PLANOS PINZAS MECÁNICO PINZAS DE PUNTA ASJM-0089, ASJM-0036, | 1 |
| 6 | VENTILADOR MARCA: DRAGER, MODELO: SAVINA 300 REVISION GENERAL LIMPIEZA GENERAL CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITO NEUMÁTICO CAMBIO DE FILTRO DE AIRE AMBIENTE MENSUALMENTE CAT 8416349 CAMBIO DE DIAFRAGMA DE VALVULA ESPIRATORIA EN EL 1ER SERVICIO CAT. 8413661 CAMBIO DE FILTRO DE AIRE DE LA UNIDAD DE VENTILACION EN EL 1ER SERVICIO CAT. 6737545 CAMBIO DE ALMOADILLA DEL FILTRO EN EL 1ER SERVICIO CAT 8419758 CAMBIO DE BATERIAS EN EL 2DO SERVICIO CAT 8415290 KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CADA SERVICIO VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO ASNM-0036 INV. 201780009284 | 1 |
| 7 | VENTILADOR MARCA: BIRD, MODELO: VENTILATOR REVISIÓN GENERAL LIMPIEZA GENERAL CORRECCIÓN DE FUGAS EN CIRCUITOS NEUMÁTICOS CAMBIO KIT DE SERVICIO CAT. 03407 EN EL 1ER SERVICIO KIT DE MATERIALES MISCELÁNEOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN CADA SERVICIO VERIFICACION Y CALIBRACION DE TODOS SUS PARAMETROS NEUMATICOS PRUEBAS DE BUEN FUNCIONAMIENTO 461987 INV. 1982005475 | 1 |
| 8 | VENTILADOR MARCA: BIRD, MODELO: MARK 7 REVISION GENERAL MANTENIMIENTO CADA 500 HORAS LIMPIEZA DEL DEPOSITO DE FILTROS INTERIORES DE AIRE, REMPLAZO EN CASO DE SER NECESARIO VERIFICACION DEL CUERPO DE LA VALVULA DE EXHALACIÒN REMPLAZO DEL O RING Y DIAFRAGMA SI ES REQUERIDO ES NECESARIO UN MANTENIMIENTO EXTENDIDO, REMPLAZANDO ESPECIFICAMENTE PARTES INTERNAS Y EXTERNAS VERIFICACION DEL VENTILADOR Y CALIBRACIÒN DECRIPCION; No PARTE. O RING DEL TUBO SILENCIADOR; 30020. SILENCIADOR/ FILTROS CENTRALES; 10365. FILTRO PARTE POSTERIOR; 20819. FILTRO DEL VENTILADOR; 33749. DESEABLE UN MANTENIMIENTO INTEGRAL REMPLAZANDO PIEZAS QUE ESTAN EN FINAL DE SU CICLO DESCRIPCION; No PARTE. TURBINA; 15430 A. O RINGS DEL TUBO SILENCIADOR; 30020. JUNTA DE BASE DE TURBINA; 20754. O RING DE BASE DEL MANIFOLD; 04358, 30018, 30023. VALVULA ANTI - SOFOCACION; 20651. O RINGS DE LA VALVULA DE ALIVIO; 30017, 30005. VALVULA DE RETENCION Y O RINGS; 05625, 30005, 30019. VALVULA DE EXHALACION; 15429. SILENCIADOR/ O RINGS CENTRALES; 10365. BATERIAS INTERNAS (4); 20811. MONTAJE DE MEZCLADOR (VSO27AVS); 15433 A. VENTILADOR; 15500. FILTRO DE ENTRADA POSTERIOR; 20819. FILTRO DEL VENTILADOR; 33749. O2 TUBO DE SANGRADO; 20927. O2 MANGUERA DE ENRADA; 00666. CALIBRACION DE : TRASDUCTOR DIFERENCIAL DE TURBINA TRASDUCTOR DIFERENCIAL DE EXHALACION TRASDUCTOR DIFERENCIAL DE LA VIA AEREA TRASDUCTOR DE PRESION DE OXIGENO A9-11/8 INV. ALTA 87/90 | 1 |
| 9 | VENTILADOR MARCA: NEWPORT, MODELO: HT50 RUTINA DE MANTENIMIENTO (pp. 53 - 61) CADA VEZ QUE LA VALVULA DE INSTALACION ES INSTALADA, VERIFICAR EL CIRCUITO (p.58) VERIFICAR EL FILTRO DE AIRE INTERNO (P/N HT460300) AL MENOS CADA SEMANA VERIFICAR EL FILTRO DE LINEA PROXIMAL AL MENOS UNA VEZ A LA SEMANA, REMPLAZAR LOS FILTROS SI TUVIERON CONTACTO CON AGENTES CONTAMINANTES, LOS FILTROS NO SON REUTILIZABLES VERIFICAR EL MEZCLADOR INTERNO DE FILTROS Y COMPROBAR SU CONFIGURACION, HAY AMBIENTES DONDE SI ES NECESARIO DEBEN SER VERIFICADOS MAS SEGUIDO. REMPLAZAR LOS FILTROS SI EN SU MAYORIA NO SE ENCUENTRAN BLANCOS. VERIFICAR LA FUENTE DE ALIMETACION Y SERCIORARSE QUE NO ESTE DETERIORADO O ROTO EL CABLE DE CONEXIÓN VERIFICAR LA VALVULA DE EXHALACION DESPUES DE CADA LIMPIEZA PARA REVISAR QUE NO ESTA ROTA O CON DAÑADA. LIMPIAR LA SUPERFICIE DEL VENTILADOR Y EL DEPOSITO REGULARMENTE PARA REMOVER POLVO Y PELUZAS INSPECCIONAR Y CUANDO SEA NECESARIO REMPLAZAR ACCESORIOS MANTENIMIENTO CADA 3 MESES (p.58) VERIFICAR Y REMPLAZAR FILTROS DE LINEA ( P/N HT6004701) FILTRO INTERIOR DE AIRE (P/N HT460300) MANTENIMIENTO CADA 6 MESES (p. 59) RUTINA DE MANTENIMIENTO COMO ESTA DESCRITO ANTERIORMENTE REALIZAR UNA VERIFICACION RÁPIDA DESCRITA EN LA SECCION 5 DEL MANUAL DE OPERADOR MANTENIMIENTO CADA 12 MESES (p.59) RUTINA DE MANTENIMIENTO COMO ESTA DESCRITO ANTERIORMENTE REALIZAR UNA VERIFICACION RÁPIDA DESCRITA EN LA SECCION 5 DEL MANUAL DE OPERADOR MANTENIMIENTO CADA 24 MESES (p.59) REMPLAZAR TOMA DE AIRE Y FILTRO DE LINEA PROXIMAL (HT46300 Y HT6004701) REMPLAZAR LA BATERIA PRIMARIA INTEGRADA (POWER PAC) (BAT3271A) REMPLAZAR LAS BATERIAS SECUNDARIAS DE RESPALDO (BAT3205A) REMPLAZAR EL SENSOR DE OXIGENO (SI ESTA INSTALADO) (SEN2103P) REMPLAZAR LA BATERIA TIPO MONEDA (BAT3207P) REMPLAZAR EL FILTRO DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO (FCT3202P) CALIBRACION Y OVP 15000 h MANTENIMIENTO UN MANTENIMIENTO INTEGRAL DEBERIA REALIZARSE CADA QUE SE CUMPLE ESTE PERIODO DE TIEMPO HERRAMIENTA: 1 DESARMADOR PHILLIPS CORTO 1 DESARMADOR PHILLIPS 1 DESARMADOR PLANO 5/64” HEXAGONAL LLAVE 3/16 LLAVE PARA QUITAR TUERCA KIT ANTIESTATICO (MESA, PULSERA, HERRAMIENTA). 04114105 | 1 |

Equipos

| 1 | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110546 | 2005 | 200050000378 8 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110537 | 2005 | 20050002379 3 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 4 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110559 | 2005 | 20050002379 7 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 5 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110549 | 2005 | 200500023789 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 6 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110544 | 2005 | 200500023790 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 7 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110542 | 2005 | 200500023791 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 8 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110531 | 2005 | 200500023792 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 9 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110543 | 2005 | 200500023794 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 10 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110548 | 2005 | 200500023795 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 11 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | NEWPORT MEDICAL | E-500 | GDU 04110536 | 2005 | 200500023796 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 12 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | HAMILTON MEDICAL | GALILEO | 7925 | 2005 | 200500023800 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 13 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13542 S11 | 1999 | 99003288 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 14 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13507 S11 | 1999 | 99003279 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 15 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13519 S11 | 1999 | 99003283 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 16 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13529 S11 | 1999 | 99003256 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 17 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13518 S11 | 1999 | 99003282 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 18 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13525 S11 | 1999 | 1999003285 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 19 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13522 S11 | 1999 | 99003284 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 20 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13512 S11 | 1999 | 99003280 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 21 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13532 S11 | 1999 | 99003287 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 22 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | SIEMENS | SERVO 300 A | 13515 S11 | 1999 | 99003281 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 23 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031708 | 2009 | 200980004272 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 24 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031709 | 2009 | 200980004273 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 25 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031707 | 2009 | 200980004271 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 26 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031710 | 2009 | 200980004274 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 27 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031711 | 2009 | 200980004275 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 28 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031712 | 2009 | 20098000425 0 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 29 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031713 | 2009 | 200980004277 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 30 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031714 | 2009 | 200980004278 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 31 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031715 | 2009 | 200980004279 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 32 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 9031716 | 2009 | 200980004279 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 33 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 2010SM201 | S/N | S/N | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 34 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | MEDICA D | SMART | 2010SM250 | S/N | S/N | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 35 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR | BEAR | VH-820 | 11007170 | 1998 | 199800528 | 02.05. Mecánica , Fluidos e Instrumental | SOTANO |
| 36 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR DE TRASLADO | NEWPORT | HT70 | N15HT720716807 | S/N | S/N | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 37 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR DE TRASLADO | NEWPORT | HT70 | N15HT720716803 | S/N | S/N | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PISO 2 |
| 38 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VENTILADOR DE TRASLADO | NEWPORT | HT70 | N15HT720716859 | S/N | S/N | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PISO 2 |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Deberá efectuar pruebas de servicio verificación y calibración de todos los parámetros  neumáticos de los equipos y pruebas de buen funcionamiento

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos.

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante realizar análisis de seguridad eléctrica tanto del equipo según norma  ANSI/AAMI esi-1993, Calibración del sensor de SPO2 con simulador digital y anotar % de seguridad y NCT (nivel de control de transmisión) verificación de funcionamiento de alarmas tanto audibles como visuales.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

PARTIDA 3

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SITEMAS DE ANESTESIA

- Descripción Amplia y Detallada…

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

POR SER EQUIPOS MÉDICOS DE SOPORTE DE VIDA ES NECESARIO QUE EL GANADOR CUENTE CON EQUIPOS DE RESPALDO SIMILARES EN CASO DE REQUERIRSE AL MOMENTO DEL MANTENIMIENTO, LOS CUALES SE VERIFICARAN AL MOMENTO DE LA VISITA

Las rutinas para los equipos serán las siguientes:

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | MARCA: PENLON , MODELO: PRIMA SP2 Se deberán realizar las siguientes actividades establecidas en el manual 1.Chequeos iniciales 2.Chequeos de ruedas 3.Examinar los ensambles de los cilindros de yugo 4.Chequeo de líneas 5.Chequeos de presiones 6.Inspeccion mecánica de enlace de AHD 7.Inspección de interruptor de suministro de gas 8.Comprobación de reguladores 9.Chequeo de fuga de alta presión 10.Chequeo de salida común de gas 11.Chequeo de descarga de emergencia de oxigeno 12.Chequeo de alarma de fallo de oxigeno 13.Chequeo de medidor de flujo 14.Chequeos mecánicos adicionales de AHD 15.Chequeos mecánicos adicionales de AHD 16.Chequeo de ensamble de barra posterior 17.Valvula de alivio de presión de aire fresco 18.Prueba de fuga de medidor de flujo de salida común de gases 19.Salidas auxiliares 20.Prueba de concentración final de gas 21.Chequeos de seguridad eléctrica 22.Reporte de servicio CAMBIO DE LAS SIGUIENTES PARTES: KIT DE VENTILADOR 24 MESES CAT. 57299 1ER SERVICIO KIT DE MANTENIMENTO DEL ABSORVEDOR 24 MESES CAT. 57294 KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA 6 MESES CAT. 57288 1ER SERVICIO KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DE 12 MESES CAT. 57289 2DO SERVICIO KIT DE MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA DE ANESTESIA DE 24 MESES CAT.57290 3ER SERVICIO | 2 |
| 2 | MARCA: DAMECA, MODELO:SIESTA ITS Se deberá requisitar y entregar el formato de esquema post mantenimiento establecido y entregar después de cada servicio(7-41) y/o reparación Mantenimiento anual 1.Entradas centrales de gas 2.Colectores de admisión 3.En caso de que este equipada la maquina con módulo multigas (Andros) se considerara mantenimiento 4.Colector de O2 5.Bloque de selector de Gas 6.Bloque electrónico neumático de mezcla de gas 7.Ventilador 8.Sistema integrado de respiración 9.Menu de Servicio 10.Chequeo post mantenimiento 11.Ajuste de Válvulas de reducción internas 12.Fuga de alta presión de O2 y aire 13.Fuga de alta presión de N2O 14.Fuga de sistema dosificador 15.Autotest 16.Flujo de gas O2 fresco 17.Flujo de aire fresco 18.Flujo de gas N2O fresco 19.Salida auxiliar de gas fresco 20.Cargador de aire 21.Cargandor de gas N2O 22.Aalarma de suministro de O2 23.Alarma de suministro de aire 24.Alarma de suministro de N2O 25.Alarma de Manejo de Gas 26.Ventiladores 27.Chequeo de AGSS 28.Descarga de O2 30.Valvula MPL 31.Valvulas de Yugo para cilindros 32.Succión integrada de paciente 33.Flujo de emergencia de gas 34. Medidor de flujo de O2 auxiliar 35. IBS Switches 36.Funcion de ventiladores 37.Volumen Tidal 38. Medición de volumen Paed 39.Medicion de volumen adulto 40.PEEP 41.Censor de O2 42.PCV 43.Alarma de sistema de presión y desconexión 44. Alarma de alta presión. 45.Alarma principal 46.Modulo Multigases 47.Salidas auxiliares de alimentación 48. Fuga de Corriente. KIT DE MANTENIMIENTO CAT. P/N 36457-1 KIT DE MANTENIIENTO CAT. P/N 36457-4 (no se deberá considerar la parte 11213 ya que ya está considerada en el otro kit) | 1 |

Relación de Equipos

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | PENLON | PRIMA | 3P21012103 | 2013 | 201300013745 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | SOTANO |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | PENLON | PRIMA | 3P21012104 | 2013 | 201300013744 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | DAMECA | SIESTA | AM5156240 | 2010 | 20108001014 8 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MAQUINA DE ANESTESIA | DAMECA | SIESTA | AM5156207 | 2010 | 20108001014 9 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | PLANTA BAJA |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Deberá efectuar pruebas de servicio verificación y calibración de todos los parámetros de los equipos y pruebas de buen funcionamiento

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante así como seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

Las empresas participantes deben contar con certificación del sistema de gestión de calidad iso 9001:2015 vigente, dicha certificación relativa al mantenimiento de equipo médico: ventiladores pulmonares, equipo de electrónica médica, máquinas de anestesia y vaporizadores.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos Médicos así como la ISO 9001:2015 vigente relativa al mantenimiento de equipo médico: ventiladores pulmonares, equipo de electrónica médica, máquinas de anestesia y vaporizadores.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

PARTIDA 4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MICROSCOPIOS DE

LABORATORIO Y CIRUGÍA

a) Descripción Amplia y Detallada

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a $ 70,000.00, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado de $15,000.00 serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINAS | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | MICROSCOPIO DE MESA 1. Remover las partículas de polvo que pueda tener el cuerpo del microscopio. Usar una pieza de tela humedecida con agua bidestilada. 2. Retirar las partículas de polvo de los oculares, objetivos y del condensador. Utilizar la pera para soplar aire. A continuación limpiar la superficie de los lentes con solución limpiadora de lentes. No aplicar directamente esta solución a los lentes, sino en papel para limpiar lentes y luego frotar suavemente la superficie de los mismos con el papel mencionado. 3. Verificar el ajuste de la plataforma mecánica. La misma debe desplazarse suavemente, en todas las direcciones (x-y) y debe mantener la posición que selecciona o define el microscopista. 4. Comprobar el ajuste del mecanismo de enfoque. El enfoque que selecciona el microscopista debe mantenerse. No debe variar la altura asignada por el microscopista. 5. Verificar el funcionamiento del diafragma. 6. Limpiar todos los componentes mecánicos. 7. Lubricar el microscopio de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 8. Confirmar el ajuste de la uña fijaláminas. 9.Verificar el alineamiento óptico 10. Retirar el mecanismo de sujeción de las placas portamuestras; limpiar cuidadosamente y reinstalar. 11. Efectuar una inspección visual general del microscopio. Verificar que cada componente se encuentre en buen estado, esté limpio y esté bien ajustado mecánicamente. 12. Verificar que en el lugar de instalación se conserven las condiciones de buena ventilación control de humedad y temperatura. 13. Comprobar la calidad del sistema eléctrico que alimenta el microscopio. Verificar la integridad de los conectores, los fusibles y la lámpara incandescente. 14. Limpiar el aceite de inmersión de los objetivos. Usar papel para limpieza de lentes o en su defecto algodón tipo medicinal. 15. Limpiar el carro portamuestras. 16. Limpiar el condensador. 17. Colocar el reóstato de control de intensidad luminosa en la posición mínima y luego apagar completamente el sistema de iluminación. 18. Colocar el microscopio en bolsa de plástico si se dispone de funda o caja de almacenamiento colocar en su lugar. | 1 |
| 2 | MICROSCOPIOS DE NEUROCIRUGIA HIR 700 Se deberán efectuar las siguientes pruebas de acuerdo al manual: -Prueba de funcionamiento. -Prueba de movimiento -Funciones motoras de componentes ópticos -Iluminación de Diodos | 1 |
| 3 | MICROSCOPIOS DE NEUROCIRUGIA CARL ZEISS -Ajuste de microscopio -Revisión del cable de alimentación -Revisión del selector de voltaje -Revisión de tornillos de seguridad -Revisión de funcionamiento de la lámpara y la lámpara de respaldo -La guía de luz esta propiamente instalada -El sistema de balance de la suspensión del brazo está correctamente ajustada. -El ajuste de fricción para el movimiento de inclinación está ajustado como se debe. -El ajuste de fricción del enfoque esta puesto como se debe -El ajuste de descenso esta puesto como se debe -La fricción en la rotación del microscopio esta puesta como se debe -La fricción en el movimiento vertical de la suspensión del brazo esta puesto como se debe -La fricción del movimiento horizontal de la suspensión del portador del brazo esta puesta como se debe | 1 |
| 4 | VIDEO COLONOSCOPIOS 1.Inspección general d, verificación del estado físico , y de la calidad e imagen 2.Desensamble básico de la parte flexible del Endoscopio, aplicación de lubricante en polvo para las partes móviles 3.Ajuste de juego en controles demando, desensamble de la sección de mandos para acceder a los tirantes de angulación y calibrar el juego 4. Ajuste de angulaciones, desensamble de la sección de mandos para acceder a los tirantes de angulación y calibrar angulaciones. 5.Limpieza de equipo, liberación de la obstrucción en tuberías 6.Pruebas de hermeticidad de acuerdo al fabricante 7. Comprobación de imagen con angulaciones/sin angulaciones | 1 |
| 5 | VIDEO SIGMOIDOSCOPIO -Comprobar la parte distal y los accesorios en cuanto a daños, aristas vivas, piezas sueltas o faltantes, superficies rugosas -Comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada s u fin son bien legibles -Se han de restablecer todos aquellos rótulos y marcaciones faltantes e ilegibles que pueden llevar a errores en el manejo y la preparación. -Comprobar daños y en caso necesario cambiar. * Válvula de obturación. *Membrana de obturación. *Elemento de apriete -Comprobar la permeabilidad de: *Canal de trabajo *Canal de aspiración *Llave de entrada, salida e introducción *Canal de fibra *Comprobar si la llave de entrada, salida e introducción se puede abrir y cerrar con facilidad. *Comprobar si las piezas están firmemente unidas -Comprobar la calidad de la imagen y la potencia de luz con los componentes del sistema -Comprobar si hay depósitos en las superficies de cristal *Los depósitos en las superficies de cristal pueden producir una imagen manchada o turbia, mermando sustancialmente la transmisión de la luz. *Limpiar las superficies de cristal con una torunda empapada en alcohol | 1 |
| 6 | VIDEO BRONCOSCOPIO -Prueba de Hermeticidad -Revisión física del tubo de inserción desde la punta y tubo de luz -Verificación de los controles -Verificación de angulaciones de acuerdo a especificaciones -Verificación de operación de válvulas -Verificación de succión y salidas -Inspección de sensor de imagen y guía de Luz -Revisión de terminales eléctricas -Verificación de botones de control y de imagen en pantalla | 1 |
| 7 | PROCESADOR 1.Inspección general del equipo, verificación del estado físico de la calidad de imagen 2.Valoración de Parámetros 3.Revisión de Conectores y cables de video 4.Verificación de Panel Frontal 5.Limpieza del equipo 6.Verificación de funciones de panel 7.Verificación de señal en todas las salidas de video 8.Revisión del estado del chip de almacenamiento de parámetros de operación 9.Revisión de funcionamiento de teclado | 1 |
| 8 | FUENTE DE LUZ. 1.Revisión de switch de encendido 2.Verificación de funciones de panel 3.Encendido de lámpara y contador de horas de uso 3.Revisión de control de intensidad de luz en automático y manual 4.Revisión de la lámpara de respaldo 5.Verificar conector de guía de luz 6.Revisión del estado físico del chasis y cable de alimentación 7.Limpieza general 8.Aplicación de lubricante polvo para las partes móviles | 1 |
| 9 | FIBRA DE LUZ -Inspección general del equipo y estado físico * Daños *Aristas vivas *Piezas sueltas o faltantes *Superficies rugosas - Comprobar si los rótulos y las marcaciones necesarios para la aplicación segura y adecuada a su fin so bien legibles. *Se han de restablecer todos aquellos rótulos y marcaciones faltantes e ilegibles que pueden llevar a errores en el manejo y la preparación. - Comprobar el revestimiento de la fibra óptica en cuanto a daños grietas dobladuras etc. -Comprobar la firmeza de cada una de las uniones -Comprobar el funcionamiento del mecanismo de cierre del adaptador de conexión cambiar el adaptador si las piezas *No se mantienen firmemente unidas a pesar de estar encajadas *no se pueden encajar o con dificultad -Comprobar si hay depósitos en las superficies de cristal, los depósitos pueden producir una imagen manchada o turbia, mermando sustancialmente la trasmisión de la luz, ya que se genera más calor en los conectores, chamuscándose o fallando la fibra óptica. -Limpiar las superficies de cristal con una torunda empapada en alcohol (varilla de madera, que no sea de metal o plástico). Quitar los depósitos difíciles de quitar con un detergente para instrumentos apropiado. -Dirigir el extremo de conexión al endoscopio hacia una fuente de luz para identificar las fibras rotas -Comprobar el otro extremo de la fibra óptica de modo análogo. -Valoración de lámpara principal -Limpieza interna del equipo Realizar las fases de preparación del equipo y limpieza . | 1 |

Listado de Equipos

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE NEUROLOGIA | MOLER WEDEL | HIR 700 | 427 | 2010 | 201080001793 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE NEUROLOGIA | CARL ZEISS | OPMI NEURO | 433701 | 2005 | 2005000252569 0 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012948 | 2005 | 200500023696 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 4 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016319 | 2005 | 200500023680 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 5 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016327 | 2005 | 200500023685 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 6 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016321 | 2005 | 200500023682 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 7 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016324 | 2005 | 200500023684 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 8 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016322 | 2005 | 200500023683 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 9 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016320 | 2005 | 200500023618 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 10 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108016325 | 2005 | 200500023688 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 11 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3109002098 |  | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 12 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108015279 | 2005 | 200500023687 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 13 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012861 | 2005 | 200500023691 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 14 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108013762 | 2005 | 200500023697 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 15 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012947 | 2005 | 200500023695 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 16 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012460 | 2005 | 200500023692 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 17 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | AXIOSTAR PLUS | 3108012860 | 2005 | 200500023648 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 18 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-4 | S/N | 1986 | 86000978 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 19 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-4 | S/N | 1986 | 86000979 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 20 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-4 | S/N | 1986 | 1986000974 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 21 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994 | 1994000906 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 22 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1992 | 1992010700 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 23 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1985 | 85095487 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 24 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1986 | 86020982 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 25 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | S/N | 53.3-66848 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 26 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | S/N | 53.3-575699 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 27 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | S/N | 2.0582166 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 28 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 29 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | ESTANDAR 25 | 31943 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 30 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215992 | 2009 | 2000921211 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 31 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 216008 | 2009 | 2000921210 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 32 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215990 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 33 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215995 | 2009 | 2000921209 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 34 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DMLS | 215939 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 35 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014126 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 36 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM 500 | S/N | 2011 | 201100014128 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 37 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014121 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 38 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014120 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 39 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014130 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 40 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014127 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 41 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014118 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 42 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014124 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 43 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | 2011 | 201100014119 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 44 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 45 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM 750 | S/N | 2011 | 201100014134 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 46 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | LABOR LUX | 512909/164576 | S/N | 020.505.030 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 47 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LEICA | DM500 | S/N | S/N | A5-02/104 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 48 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA INVERTIDO | IROSCOPE | SI-PH | 50016 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 49 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | LABO MED | CXL | 9135002/110647021 | 2013 | 201300009260 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 50 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | NIKON | E-600 | 761178 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 51 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994 | 1994000907 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 52 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994 | 1994000903 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 53 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994 | 1994000904 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 54 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994 | 1994000911 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 55 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-7 | S/N | S/N | 23021218 | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 1 |
| 56 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA DOBLE | CARL ZEISS | K-7 | S/N | 1994 | 1994000905 | 02.04 Consulta Especialidades | SOTANO |
| 57 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | PRIMO STAR | S/N | S/N | 3144033531 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 58 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | PRIMO STAR | S/N | S/N | 3144033766 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 59 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | TELA VAL 3 | 800055 | 1992 | 1992010701 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 60 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | K-17 | S/N | S/N | AD-08 P25 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 61 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | STEMO MICROOSCOPIO | AMERICAN OPTICAL | S/N | S/N | A-10362 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |
| 62 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | MICROSCOPIO DE MESA | CARL ZEISS | AMERICAN OPTICAL | S/N | S/N | 33689821 | 02.04 Consulta Especialidades | PLANTA BAJA |

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO COLONOSCOPICO | PENTAX | S3840L | S/N | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO COLONOSCOPICO | PENTAX | S3830L | A111091 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO COLONOSCOPICO | PENTAX | S3430F | A01035 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 |
| 4 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO SIGMOIDOSCOPIO | PENTAX | ES3830 | A11224 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 |
| 5 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | VIDEO SIGMOIDOSCOPIO | PENTAX | ES3830 | A11225 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 4 |
| 6 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | PROCESADOR | PENTAX | EPM-3500 | UA01384 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 5 |
| 7 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | BRONCO FIBROSCOPIO | FUJINON | FB1207 | MB043A023 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 |
| 8 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FUENTE DE LUZ | FUJINON | FB120T | ISO41A270 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 |
| 9 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FUENTE DE LUZ | RICHARD WOLF | 5131 AUTO LP | 991006 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 3A |
| 10 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FUENTE DE LUZ | KARL STORZ | XENON NOVA 175 | YZ06666211 | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 3A |
| 11 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | FIBRA DE LUZ | ROTBURY | S/M | S/N | S/N | S/N | 02.04 Consulta Especialidades | PISO 2 |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante, con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante así como seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por consecuencia de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

PARTIDA 5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A EQUIPOS DE

LABORATORIO Y CENTRIFUGAS.

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio del  1 de enero al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a $ 15,000.00, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado de $15,000.00 serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |
| --- | --- | --- |
|  | - Inspeccione el exterior del equipo para detectar roturas o piezas faltantes. - Inspeccione el cable de alimentación, los protectores y enchufe/s para verificar que no están dañados. - Apague la unidad, abra la cubierta accesible al usuario y compruebe la integridad del equipo. - Limpie los componentes internos y externos con un aspirador o con aire comprimido. - Limpie el motor con aire comprimido. Inspeccione las escobillas si corresponde. - Inspeccione el interior para detectar signos de corrosión o piezas faltantes. Repare según necesidad. - Inspeccione los componentes eléctricos para buscar señales de calentamiento excesivo o deterioro. - Verifique el correcto funcionamiento de la tapa y el mecanismo de seguridad. Inspeccione el pestillo de la tapa.} - Compruebe que el temporizador funciona correctamente y corrija el mecanismo de frenado. - Compruebe el funcionamiento del tacómetro, si corresponde. - Verifique el balance del cabezal. Compruebe que las vibraciones y el ruido no sean excesivos. - Verifique que el mecanismo de refrigeración y el termostato funcionan correctamente, si corresponde. - Verifique el control de velocidad mediante un fototacómetro de prueba. - Inspeccione las escobillas y la armadura del motor para comprobar que no están desgastados. Elimine las acumulaciones de carbón. - Lubrique el motor y las partes mecánicas, si corresponde. - Verifique que todos los botones, controles, monitores y/o indicadores funcionan correctamente. - Compruebe todas las modalidades de funcionamiento de la unidad. - Limpie el exterior de la unidad, incluidos los accesorios, cables, controles y monitores. |  |

Relación de Equipos

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | ORTO ALRESA | DIGITOR | O40604/03 | 2013 | 201300011277 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | ORTO ALRESA | DIGITOR | S/N | 2013 | 201300011276 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002133-04-00 | S/N | A5-05/29 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002138-04-00 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002148-04-00 | S/N | A5-06/86 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002134-04-00 | S/N | A5-10/134 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002135-04-00 | S/N | A5-10/133 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SOL BAT | C-09 | 78000 | 1992 | 92424380 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SOL BAT | J12 | 3207 | S/N | 533.039547 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SOL BAT | J12 | 3211 | S/N | 53.3039563 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028210 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028110 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | SOTANO |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028010 | 2011 | 201100014274 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028310 | 2011 | 201100014276 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE | S/N | S/N | 53.3039353 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | IEC | HSN II | 2355222132 | 1995 | 950007248 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | BECKMAN | TJ-6 | 8212 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SIGMA | 3-16 P | 9530 | 2011 | 20110001416 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | UNICO | C-8624 | M0811063 | S/N | M0811063 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | BAXTER | 3538 | 193933 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | AMITOR | TDL-5 | 11 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | INTERNACIONAL | CL | 86986H-2 | S/N | 533018408 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | HETTICH | ROTINA 35 | 0002149-04-00 | S/N | A5-13/94 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | SIGMA | 2 7 | 161218 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | MPW | MPW-351 | 10351028410 | 2011 | 201100014278 | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | A541051 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | A541053 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |
|  | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA | CLAY ADAMS | SERO FUGE 2002 | 46200306 | S/N | S/N | 02.03.Laboratorio | PLANTA BAJA |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos con equipos o instrumentos de medición, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante y seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudieran ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

PARTIDA 6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA.

- Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

Mantenimiento preventivo

- Limpieza general interna y externa que proceda de acuerdo a la naturaleza y funcionamiento propio de los equipos.

- Revisión general de los equipos y sus partes que permitan establecer criterios en cuanto al ajuste, reparación y/o cambio oportuno de piezas que sufran desgaste por el uso.

- Realización de los ajustes y/o cambio de piezas que lo requieran por el funcionamiento y servicios que prestan

- Sustitución oportuna de los elementos o partes de los equipos cuya vida util es limitada

- Lubricación o cambio de lubricantes de acuerdo a los instructivos del fabricante horas y días programados con la finalidad de controlar el estado de los equipos de “RX”, de corregir sus deficiencias y desajustes eventuales, de cambiar partes dañadas o con desgastes, con el objeto de evitar descomposturas posteriores que pudieran impedir el funcionamiento de los equipos.

- Cumplir con los parámetros de operación y calibración que se exige para los equipos tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., y para tal efecto los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados con certificación vigente (osciloscopio, multímetro y masmetro).

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arco en C. Comprobaciones funcionales. - Inspección visual y limpieza externa del sistema. - Comprobación de etiquetas.. - Movimiento de la estación de visualización móvil. - Movimiento del estativo del brazo en C. - Comprobar mecanismo del monitor - Inspección visual y limpieza interna del sistema. - Opciones y accesorios - Comprobación de kV estabilizado - Control de rayos X - Comprobar conexión Ethernet - Comprobar conexión de servicio remota - Comprobar controles y credenciales de acceso al sistema - Comprobar archivos de registro - Comprobar controles y credenciales de acceso a la estación de trabajo - Comprobar protección de programas maliciosos en la estación de trabajo - Comprobar controles y credenciales de acceso a la estación quirúrgica - Comprobar la unidad de almacenamiento de energía - Comprobar ventilación - Comprobar microinterruptor de bloqueo del cable de la estación de visualización móvil. - Comprobar el movimiento de altura del estativo del brazo en C. Comprobaciones de seguridad de radiación - Comprobación de limitación de dosis. - Comprobación de rendimiento de tubo de rayos x - Comprobación de indicación de dosis. Comprobaciones de calidad de imagen. - Comprobación del detector. - Comprobación de estéticas - Comprobación de la tasa de dosis. Comprobaciones de seguridad eléctrica. - Medir resistencia de tierra de protección. - Medir corriente de fuga del equipo | 1 |
| 2 | ZIEHM 7000 - kV Calibración - mA calibración - Funciones Eléctricas - Verificar dosis automática - Comprobar centro del haz - Operación Mecánica | 2 |
| 3 | TECNHNIX Deberá entregar el formato establecido para el registro del mantenimiento (p417) - Chequeos generales, controles de vista - Chequeos Mecánicos - Chequeos Eléctricos - Chequeos rayos X - Chequeos de Seguridad Eléctrica - Chequeos opcionales | 1 |

Arcos en C.

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | TECHNIX | TCA6 | 5515056514 | 2015 | 201580001365 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO |
| 2 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | TECHNIX | TCA6 | 5515041499 | 2015 | 201580001364 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO |
| 3 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | ARCO EN C | ZIEHM | EXPOSCOP 7000 | 3993 | 2008 | 200890000011 | 02.01.Rayos X | QUIROFANO |

Salas de Rx

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | FLUOROSCOPIA Y RAYOS X | CMR | MRF90T | 1609223/32652 | 2016 | 201680042605 | 02.01.Rayos X | IMAGENOLOGIA |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante es decir deberá estar habilitado legalmente para trabajar con este tipo de equipos médicos eléctricos  y  seguro de responsabilidad civil para cubrir los daños que pudieran ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos, Cumplir con los parámetros de operación y calibración que se exige para los equipos tal como lo establece la norma oficial mexicana NOM-158 S.S.A., y para tal efecto los instrumentos de medición deberán estar debidamente calibrados con certificación vigente (osciloscopio, multímetro y masmetro).

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

PARTIDA 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO  A LAMPARAS QUIRURGICAS Y MESAS DE CIRUGIA.

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo funcionamiento deberá considerarse la adquisición de refacciones con un costo de adquisición inferior al equivalente a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA), antes de IVA. transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

Equipos

| No. | DELEGACIÓN / UMAE | LOCALIDAD | UNIDAD MÉDICA | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD | NUMERO NACIONAL DE INVENTARIO | ESPECIALIDAD DE CONSERVACION A QUE CORRESPONDE | UBICACIÓN DEL EQUIPO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 355 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | A.L.M. | UNIVERSAL | AR000778 | 2000 | 2000938448 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | CIRGIA PLASTICA |
| 356 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | AMTAI | T800SK.1 | M10135-01 | 2010 | 201080015077 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | UROLOGIA |
| 357 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | A.L.M. | UNIVERSAL | AR000792 | 2000 | 2000938444 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | GASTROENTEROLOGIA |
| 360 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MEDIFA | 601120 | 20892 | 2016 | 201680031256 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 361 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MEDIFA | 601120 | 20891 | 2016 | 201680031255 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 362 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | FEHLMEX | C-200 | 1405-00124 | 2015 | 201580001350 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 363 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MAQUETTE | ALPHACLASSIC | 797 | 2013 | 201300009867 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 364 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | MAQUETTE | ALPHACLASSIC | 795 | 2013 | 201300009866 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 365 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 405593136 | 1993 | 1993021085 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 366 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 407593030 | 1993 | 1993021083 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 367 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 404293048 | 1993 | 1993021082 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 368 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 404793011 | 1993 | 1993021081 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 369 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 404293036 | 1993 | 1993021080 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 370 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 405593133 | 1993 | 1993021079 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |
| 371 | UMAE HE CMN LA RAZA | AZCAPOTZALCO | UMAE HE CMN LA RAZA | MESA DE CIRUGIA | STERIS | AMSCO 2080 | 405593125 | 1993 | 1993021078 | 02.05.Mecanica de Fluidos e Instrumental | QUIROFANO |

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mesa Quirúrgica Medifa. Deberá entregarse en los formatos establecidos la evaluación correspondiente - Prueba de Protección del Interruptor - Prueba Cable del interruptor - Prueba Conexión del interruptor - Prueba de iconos del interruptor - Prueba de la lámina de la cubierta del interruptor - Prueba de revisión de la funcionalidad de todas las funciones del interruptor - Prueba de protección del panel de control - Prueba de los íconos del teclado - Prueba de la lámina de la cubierta del panel de control - Prueba de revisión de la funcionalidad de todas las funciones del interruptor - Revisión del tapizado - Revisión de los rieles guías - Revisiones de los resortes a gas (reposapiernas y cabeza) - Revisión del sistema de medición todas la funciones, posición Cero - Revisión de los cinturones para los equipos de movimiento - Revisión de todos los cables de acuerdo al diagrama de cableado - Revisión de todas las tuberías de acuerdo al diagrama hidráulico - Revisión de todas las conexiones - Revisión de todos los enclavamientos - Revisión de las conexiones de reposacabezas y reposapiernas - Revisión del funcionamiento de la 5ta rueda - Revisión del funcionamiento del blocaje - Revisión de la movilidad - Revisión de los conectores - Revisión de los cables - Revisión del interruptor bipolar - Revisión del nivel de aceite - Revisión de que no haya aire en el sistema hidráulico - Revisión de la compensación equipotencial - Revisión del cable de la compensación equipotencial - Revisión de las juntas de expansión - Revisión de los cables que están detrás de las juntas de expansión de acuerdo con el diagrama de cableado. - Revisión de los tubos que están detrás de las juntas de expansión de acuerdo con el diagrama de cableado - Revisión de las conexiones para los acumuladores - Revisión de los acumuladores - Fijación adecuada de la columna - Revisión de la fijación de los tornillos - Revisión de la cubierta de la columna - Revisión de la conexión a tierra de la compensación equipotencial - Revisión de la conexión a tierra, fusibles, advertencias y cableado - Revisión de la resistencia de la conexión a tierra - Revisión de la resistencia del aislamiento básico - Revisión de la corriente de descarga del paciente (Z interrumpida) - Revisión de la corriente de descarga del paciente (Z interrumpido) - Revisión de la corriente de descarga (uso normal) - Revisión del cableado de la protección a tierra - Revisión de la corriente de descarga del paciente - Revisión de la corriente de descarga de protección (cableado a tierra interrumpido) - Revisión de la corriente de descarga del paciente (cableado a tierra interrumpido) - Revisión de la corriente de descarga a tierra (uso normal cambio de polaridad) | 1 |
| 2 | Amsco Steris De acuerdo al manual de servicio serían las siguientes (p44) - Preparación para mantenimiento Preventivo Bimestral - Sistema hidráulico bimestral (remplazo anual de filtro de aceite) - Ruedas y seguros de piso bimestral (Lubricación anual de ruedas) - Controles bimestral - Chequeos eléctricos bimestrales (carga de voltaje de batería y revisión de voltaje de batería semestral ) - Rigidez de tabla bimestral (lubricación de rieles de guía columna anual) - Pruebas finales bimestrales | 6 |
| 3 | MAQUET Equipo sujeto a mantenimiento anual p(4) - Almohadillas y cubiertas - Ruedas y dispositivos de bloqueo - Pruebas mecánicas - Chequeo visual y prueba de funciones - Almohadillas y conectores - Fuelle - Columna y cubiertas de base - Puntos de apoyo para los rieles - Ruedas en la base forma T / base trapezoidal - Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa - Juego en la columna guía - Unidad de Control - Plato de pierna / abrazaderas de reposacabezas - Pruebas hidráulicas - Chequeo visual y prueba de funcione - Tiempos de carrera para la función de elevación - Fuga en cilindros hidráulicos - Presión de Operación, nivel de aceite (colocar a 100 bar) - Pruebas eléctricas - Chequeo visual y pruebas de funciones - Voltaje de Operación - Corriente de motor, chequeo PTC y remplazo si es necesario - Batería / carga de batería / carrete de cable - Cables y conectores plug - Posición “0” en la mesa de operación - Balanceo potencial - Unidad de control / swith de pie - Control remoto IR - Chequeo de seguridad | 1 |
| 4 | Fehlmex Equipo sujeto a mantenimiento anual p(4) - Almohadillas y cubiertas - Ruedas y dispositivos de bloqueo - Pruebas mecánicas - Chequeo visual y prueba de funciones - Almohadillas y conectores - Fuelle - Columna y cubiertas de base - Puntos de apoyo para los rieles - Ruedas en la base forma T / base trapezoidal - Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa - Juego en la columna guía - Unidad de Control - Plato de pierna / abrazaderas de reposacabezas - Pruebas hidráulicas - Chequeo visual y prueba de funcione - Tiempos de carrera para la función de elevación - Fuga en cilindros hidráulicos - Presión de Operación, nivel de aceite (colocar a 100 bar) - Pruebas eléctricas - Chequeo visual y pruebas de funciones - Voltaje de Operación - Corriente de motor, chequeo PTC y remplazo si es necesario - Batería / carga de batería / carrete de cable - Cables y conectores plug - Posición “0” en la mesa de operación - Balanceo potencial - Unidad de control / swith de pie - Control remoto IR |  |
| 5 | AMTAI - Cubierta - Sistema hidráulico - Chequeos eléctricos - Movimientos de la Mesa - Rigidez de la mesa | 4 |
| 6 | ALM Equipo sujeto a mantenimiento anual p(4) - Almohadillas y cubiertas - Ruedas y dispositivos de bloqueo - Pruebas mecánicas - Chequeo visual y prueba de funciones - Almohadillas y conectores - Fuelle - Columna y cubiertas de base - Puntos de apoyo para los rieles - Ruedas en la base forma T / base trapezoidal - Desplazamiento longitudinal de la parte superior de la mesa - Juego en la columna guía - Unidad de Control - Plato de pierna / abrazaderas de reposacabezas - Pruebas hidráulicas - Chequeo visual y prueba de funcione - Tiempos de carrera para la función de elevación - Fuga en cilindros hidráulicos - Presión de Operación, nivel de aceite (colocar a 100 bar) - Pruebas eléctricas - Chequeo visual y pruebas de funciones - Voltaje de Operación - Corriente de motor, chequeo PTC y remplazo si es necesario - Batería / carga de batería / carrete de cable - Cables y conectores plug - Posición “0” en la mesa de operación - Balanceo potencial - Unidad de control / swith de pie - Control remoto IR | 1 |

| REN | DESCRIPCIÓN RUTINA | SERV |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lámpara Quirúrgica AMSCO SQ240 - Inspeccionar mecanismo de cambio de Lámpara - Cambio de lámpara secundaria (Anual) - Verifique el movimiento en el tubo de suspensión vertical y la banda roja en el punto de contacto de suspensión vertical - Asegure de que los tres botones de yugo estén bien sujetos y apretados - Cheque el patrón y niveles de iluminación - Inspeccionar el cableado del cabezal de la luz y del brazo para detectar deterioro - Inspeccionar el ensamble del brazo para verificar facilidad de movimiento - Asegure que la fuerza requerida para elevar y bajar el brazo es similar - Cheque es sistema de suspensión por cabeceo - Asegure que la tapa de goma del eje central esté segura - Cheque el control de intensidad variable - Asegure la cabeza de la lámpara se muevan a través de todo el rango de la articulación | 2 |
| 2 | Lámpara Quirúrgica Felhmex - Inspeccionar mecanismo de cambio de Lámpara - Cambio de lámpara secundaria (Anual) - Verifique el movimiento en el tubo de suspensión vertical y la banda roja en el punto de contacto de suspensión vertical - Asegure de que los tres botones de yugo estén bien sujetos y apretados - Cheque el patrón y niveles de iluminación - Inspeccionar el cableado del cabezal de la luz y del brazo para detectar deterioro - Inspeccionar el ensamble del brazo para verificar facilidad de movimiento - Asegure que la fuerza requerida para elevar y bajar el brazo es similar - Cheque es sistema de suspensión por cabeceo - Asegure que la tapa de goma del eje central esté segura - Cheque el control de intensidad variable Asegure la cabeza de la lámpara se muevan a través de todo el rango de la articulación | 2 |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma CEI 60601-1 y CEI 60601-2-46 con equipos o instrumentos de medición (osciloscopios, multímetros, masmetro, debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante así como seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos.

El licitante deberá presentar documentos comprobatorios correspondientes de la acreditación correspondiente de laboratorio vigente, con los cuales sus equipos certificados hayan sido calibrados.

PARTIDA 8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A AUTOCLAVES DE VAPOR

a) Descripción Amplia y Detallada.

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo:

de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio el contratista deberá entregar programa de mantenimiento y entregarlo, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento así como colocar etiquetas después de cada mantenimiento preventivo, de igual forma deberá elaborar bitácora de servicio para capturar tanto por actividad programada como correctiva, marcando en qué consistieron y el tiempo usado en ellos debiendo llevar a cabo la firma de conformidad de ambas partes.

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los fabricantes

Mantenimiento con los procedimientos y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  de servicio un día después del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a $ 15,000.00, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento. Las refacciones que rebasen el monto indicado de $15,000.00 serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo. Por ser equipos médicos de soporte de vida es necesario que el ganador cuente con equipos de respaldo similares en caso de requerirse al momento del mantenimiento, los cuales se verificaran al momento de la visita, lo anterior para no interrumpir el servicio. Deberá de entregar el check list por equipo al término de cada mantenimiento preventivo.

Todas las partes sustituidas deberán ser entregadas así como las baterías.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo mensual y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

| EQUIPOS | DESCRIPCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| AUTOCLAVES DE VAPOR MARCA AMSCO (2) DEL LABORATORIO CON CONTROL MARCA SIMEX | - Inspeccione impresiones por señales de problemas - Instale equipo de prueba - Apague y drene todas las lineas - Inspeccione el ensable de cada puerta - Inspeccione la facil operaciòn de la peurta - Inspeccione la condición de las junta remplace si es necesario - Inspeccione la alineaciòn de la puerta con el anillo final - Lubrique las bisagras y los torinllos de las bisagras - Inspeccione por tornillos flojos y aprietelos - Diafragma de cerradura remplace - Engrase postes y rodamientos - Inspeccione valvulas para suave operaciòn y apropiado sellado - Inspeccione valvulas por fugas - Corra ciculo maual para probar la operaciòn del puerto multivalvula - Inspeccione los filtros de agua camisas y filtros de vapor - Inspeccione la correcta operación de las trampas de vapor - Reconstruir trampas de vapor - Inspeccione la precision de cada medidor - Remplace el medidor si se requiere - Realice inpeccion interna de cada valvula - Pemplace la valvulacheck si es necesario corra una prueba de fuga - Inspeccione la adecuada operaciòn de cada valvula solenoide corra un ciclo - Reconsturya el control de valvulas de vapor - Enjuege cada valvula de control - Resetee el flujo de cada valvula de control al ajsute original - Inspeccione la correcta operaciòn de cada interruptor de vacio cerrando la valvula del agua y escuchando la operaciòn del interruptor - Filtro de aire tipo cartucho remplace si es necesario - Inspeccione los drenajes de la camara en busca de restos - Calibrar la lectura de salida de presiòn y temperatura del control - Rremplace bateria de RAM de respaldo (anualmente) - Verifique la operaciòn de alarma de inundación - Remplazo de impresora (anual) - Limpie pelusa y suciedad de los componentes - Inspeccione las terminaes de los cables y soquets por daños o reoduras - Corra la maquina por cada cilco para verificar la correcta operaciòn verificando todos los displays eh impresoras - Retire todo el equipo de prueba instalado para inspecciòn - Instale cualquier panel o cubierta removida durante la isnepcción - Inspeccione para asegurar la remociòn de toos los pateriales usados durante la inspeccón | Semestral |
| AUTOCLAVE DE VAPOR MARCA OTSA DEL BANCO DE SANGRE DE VAPOR AUTOGENERADO TIPO 20X20 CON CONTROL MARCA SIMEX | - Limpieza de Superficies - Inspección General - Puerta de la camara - Mantenimiento de la tuberia - Reguladorde presión - Trampas de vapor - Desarmado completo del generador. - Limpieza e inspección completa de electroniveles o flotador. - Limpieza general al recipiente de acero inoxidable - Limpieza y en caso de ser necesario cambio de resistencias de potencia. - Inspección en caso de ser necesario sustitución de cables rotos o quemados. - Mantenimiento a válvula de entrada de vapor - Prueba con la bomba de llenado en caso de tenerla. | Semestral |

Además de  las siguientes:

- Mantenimiento mayor a las válvulas con que el equipo cuente

  - Desarmado completo de las válvulas

  - Rectificación del asiento del cuerpo de válvula

  - Cambio si es necesario de Kit completo de estas

  - Limpieza, ajuste y ensamblado de las válvulas

  - Colocación de éstas en su posición de trabajo.

- Mantenimiento a la puerta

  - Desarmado del núcleo de puerta para revisión de desgaste con componentes.

  - Revisión de baleros y desgate de poste de puerta, tuerca de poste, cuñas y anillo axial.

  - Inspección de ajuste de pernos de bisagras y birlos del block soporte del brazo.

  - Cambio del seguro de puerta (diafragma, empaque de diafragma, resorte)

  - Ajuste de brazos, nivelación de puerta y cambio de empaque de puerta si es necesario.

  - Lubricación y limpieza general y pruebas de funcionamiento.

- Mantenimiento para equipos con generador.

  - Desarmado completo del generador.

  - Limpieza e inspección completa de electroniveles o flotador.

  - Limpieza general al recipiente de acero inoxidable.

  - Limpieza y en caso de ser necesario cambio de resistencias de potencia.

  - Inspección y en caso de ser necesario sustitución de cables rotos o quemados.

  - Mantenimiento a la válvula de entrada de vapor.

  - Prueba con la bomba de llenado en caso de tenerla.

- Mantenimiento Mayo a línea de vapor y drenaje

  - Limpieza de sellos de trampas termostáticas, válvula checks, válvulas de guja.

  - Limpieza de filtros, sondeo y apriete de conexiones de tubería.

  - Inspección de funcionamiento de válvula de seguridad, sello y disparo sustitución en caso de ser necesario.

  - Comprobación de operación correcta de válvulas y rompedor de vacío.

  - Inspección de fugas en ensamble de tuberías.

- Mantenimiento de la cámara.

  - Limpieza y desincrustación en general.

  - Limpieza del filtro colador de la cámara.

  - Inspección para detectar posibles fisuras.

- Mantenimiento mayor al módulo eléctrico / electrónico.

  - Limpieza en general.

  - Inspección de ajuste de conectores y contactos.

  - Revisión de funcionamiento de sensores de presión y temperatura.

  - Inspección de lecturas de manómetro y manovacuometro.

  - Comprobación de funcionamiento manual y/o automático.

Se deberá contar con la capacitación apropiada de todos los técnicos que intervengan en el mantenimiento. Deberá contar también con carta de representación de la compañía fabricante de los controladores electrónicos existentes a fin de garantizar el mantenimiento de los mismos, con partes originales.

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando copia de la Reunión de Trabajo del Primer Servicio” y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

b) Pruebas

Se debe comprobar que el equipo funcione de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por concepto de los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza

e) La normatividad aplicable seria  NOMM-241-SSA1-2012 Buenas prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la Fabricación de dispositivos.

PARTIDA 9

SERVICIO DE MANTENIIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

A EQUIPO DE COCINA

El mantenimiento preventivo tiene por objeto la conservación y operación optima de los equipos de conformidad con los términos de referencia del fabricante, con el propósito de prevenir fallas en su funcionamiento, revisión del estado del equipo de acuerdo a lo establecido en los manuales de servicio para los servicios,  el contratista deberá entregar programa de mantenimiento, entregar orden de servicio con imágenes de la revisión del equipo antes y después de las reparaciones y mantenimiento

Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato debiendo considerar capacitación para los usuarios al menos una vez dentro de la vigencia del contrato.

Las reparaciones deberán realizarse con refacciones nuevas y originales así como las herramientas consideradas por los Fabricantes.

El Mantenimiento deberá realizarse con los procedimientos propuestos  y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran  durante el periodo de vigencia de servicio a partir de la fecha del fallo al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA) antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento.

Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo

El proveedor deberá contar y proporcionar  teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objetivo de que el reporte se reciba de forma inmediata no debiendo exceder el plazo para su atención de 24 horas.

Si a partir de un mantenimiento correctivo, se determina la necesidad de algún cambio de refacciones, este será en un plazo no mayor de 3 días hábiles, previa notificación al Jefe de Conservación de Unidad, debiendo realizar la anotación pertinente en la bitácora, para continuar con la reparación, considerando que el equipo debe estar en condiciones óptimas de funcionamiento.

- Descripción Amplia y Detallada

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- Tiene como objeto, prevenir fallas y tener seguridad en su funcionamiento, mediante los servicios que se especifican en cada punto del anexo técnico, el material y mano de obra corren a cargo del proveedor.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

- Tiene por objeto la eliminación de fallas y daños, o cualquier otra causa que impida su funcionamiento normal, que se especifican en cada punto del ANEXO TÉCNICO, el material y mano de obra especializada, corren a cargo del proveedor.

- Se retirara el equipo dañado del servicio y se trasladara al taller, esta acción la realizara el proveedor así mismo lo regresara al servicio correspondiente.

- El proveedor debe de contar con  refacciones nuevas y originales y herramientas necesarias para realizar las reparaciones inmediatas.

- El proveedor debe contar con teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objeto de que el reporte lo reciba de inmediato.

- El proveedor se compromete a responder con   un técnico especializado para atender los reportes de desperfectos que pudieran tener los equipos con un horario de 08:00 a 18:00 horas de lunes a sábado, en el hospital de especialidades centro médico nacional la raza.

- El proveedor se compromete atender los reportes realizados en un promedio de 2 horas a partir del reporte, del hospital psiquiátrico unidad Morelos.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR

- Este mantenimiento tiene por objeto cambiar todas las piezas dañadas de los equipos que se especifica en  el anexo técnico los equipos deberán entregarse con bases y cuerpo de los equipos pintados cuando así lo permita las características del equipo.

La ubicación del mobiliario es la siguiente:

- Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional la Raza

- Hospital Psiquiátrico Unidad Morelos

- Los servicios de mantenimiento preventivo se realizarán en el mes de , julio y noviembre.

- Los servicios de mantenimiento correctivos se realizarán cuantas veces sea necesario durante la vigencia del contrato.

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo el mantenimiento  preventivo  y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit de refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

De acuerdo a lo siguiente:

ANEXO TECNICO

Hospital Especialidades.

|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO LICUADORAS INDUSTRIALES | UNIDAD | CANTIDAD SERVICIOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMA |
|  | Lubricación de rodamientos y chumaceras, comprobar arrancador y control , limpieza y sopleteado de embobinados de motores, servicio de mantenimiento correctivo, debiéndose considerar el embobinado del motor, cambio de aspas, cambio de cuchillas, cambio de cable eléctrico y clavija, cambio de interuptor, cambio de base, cambio de torreta y limpieza general revisión de empaques y cierre y apertura de mecanismo de tapas. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 6 | 12 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MARMAS DE VAPOR |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo, debiéndose considerar el cambio de sellos en estoperos, sistema de movimiento, válvulas de llenado y de condensados, entrada de vapor, válvulas de seguridad, trampas de vapor, lubricación de sinfín, revisión y ajuste de mecanismo de volteo si es necesario cambiarlo, cambio de válvulas de purga y trampas de goteo, cambio de válvulas de paso, cambio de trampa de vapor, revisión y lubricación de mecanismo de cierre de tapas y seguro, cambio de reguladoras, cambio de manómetros y limpieza general la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 2 | 4 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO VAPORERA DE 3 COMPARTIMENTOS |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, debiéndose considerar el cambio de válvula solenoide de alimentación, cambio de válvula solenoide de descarga de condensado, cambio de tubo de descarga cambio de empaques a puertas y ajuste y cambio de pernos a puertas y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ESTUFAS, ESTUFONES PLANCHAS Y SARTENETAS. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento correctivo, debiéndose considerar el cambio de válvulas, manerales y perillas, ajuste en relación aire, combustible, de pilotos y quemadores instalación de protección a válvulas y perillas así como la reparación de parrillas y tornillería en general, limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 4 | 8 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO PELADOR (MOLDEADORA) DE VERDURAS |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, cambio del sistema de transmisión, cambio de motor, incluyendo bandas, empaques de sello de tapa, válvulas de agua y drenaje poleas y flecha anclaje y tornillería, sistema eléctrico, etc. suministro e instalación de abrasivo en plato ondular y perímetro de tina. Y limpieza general. la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO FREIDORAS TIPO VOLTEO |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, reparación del sistema de volteo, instalación de resistencias de 220v, 3000watts por freidora reparación general y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BATIDORA Y/O PICADOR DE VERDURAS |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, cambio del sistema de transmisión y cuchillas de corte, cambio de motor e instalación de contactor y estación de paro y arranque, porta aditamentos, resortes soporta tazón, bandas, poleas engranes y tornillo elevador, sistemas de velocidad y chumacera, soportes deslizadores de tazón, tapa, engranes de transmisión baleros de agitadores, así como la limpieza general, puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO LAVADORA DE LOZA |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, reparación de la moto bomba, reparación del sistema de transmisión de charolas, instalación eléctrica del contactor y estación de paro y arranque , válvulas alimentadores de agua, copas de grasa, puntos de lubricación, puertas y empaques, interruptores de puertas, tubos rociadores y tubos lavadores, calentador, así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HORNO DE GAS 3 COMPARTIMENTOS |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, reparación de las puertas metálicas, bisagras y chicotes de abatir, cambio de válvulas de gas, reguladora de gas, así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO BATIDORA MANUAL, EXTRACTOR DE JUGOS, REBANADORA. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento correctivo, reparación de motor, disco, aspas, etc. así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 2 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TRAMPA DE GRASA. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, sustitución de trampa de grasa. Así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ALACENAS Y ANAQUELES. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento correctivo, sustitución de chapas, hoja lateado pintura si se requiere y enderezado. Así como la limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 2 | 4 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CARROS TRANSPORTADORES. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento correctivo, incluye cambio de chapas, bisagras de piano, sustitución de rodajas y empaques de puertas. Así como la limpieza general la reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 10 | 20 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento correctivo, incluye sustitución de filtros de acero inoxidable mantenimiento a extractor. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BAÑO MARIA. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo correctivo, cambio válvulas vapor. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REBANADORES DE CARNE. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo correctivo, sistema de protección, sistema afilador, sistema de corte sistema deslizante, baleros y flecha de la cuchilla, navajas y la limpieza general. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CALENTADORES DE GAS DE PEDESTAL. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo correctivo, debiéndose considerar el cambio de válvulas, y perillas, ajuste en relación aire, combustible, de pilotos y quemadores instalación de protección a válvulas y perillas así como cambio de sistema de encendido y tornillería en general, limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 4 | 8 |

HOSPITAL PSIQUIATRICO UNIDAD MORELOS

|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO LICUADORAS INDUSTRIALES | UNIDAD | CANTIDAD SERVICIOS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMA |
|  | servicio de mantenimiento preventivo, debiéndose considerar el embobinado del motor, cambio de aspas, cambio de cuchillas, cambio de cable eléctrico y clavija, cambio de interuptor, cambio de base, cambio de torreta y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 1 | 2 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ESTUFAS Y ESTUFONES |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, debiéndose considerar el cambio de válvulas y perillas, ajuste en relación aire, combustible, instalación de protección a válvulas y perillas así como la reparación de parrillas y limpieza general. La reparación y puesta en operación del equipo, así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 3 | 6 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO TRAMPA DE GRASA. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, limpieza de celdas. Así como la limpieza general. El mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo. | EQ | 2 | 4 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMPANA DE EXTRACCIÓN E INYECCION. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, incluye cambio de filtros de acero inoxidable. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | EQ | 2 | 4 |
|  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BAÑO MARIA. |  |  |  |
|  | Servicio de mantenimiento preventivo, incluye cambio de sistema de eléctrico. Así como así como el mantenimiento preventivo se realizara de acuerdo a las partes y componentes del equipo y la limpieza general. | EQ | 1 | 2 |

Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos adjuntando “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

b) Pruebas

Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) Considerar la Normatividad aplicable en el ramo

PARTIDA 10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN

En el caso de las cámaras frías la empresa deberá efectuar las hojas de revisión, Formato “Registro de mantenimiento preventivo a cámaras de refrigeración” (Apéndice B y C) de la Norma que establece las disposiciones para mantener y controlar los equipos de red de frio en el manejo de insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social, deben ser firmada de conformidad del Jefe de Conservación de la Unidad y entregar con la factura del servicio. Emplear mano de obra especializada para efectuar los servicios tanto de mantenimiento preventivo como correctivo,  utilizando refacciones nuevas y originales.

Deberá llevar a cabo la sanitización de las cámaras frías a efecto de que estén libres de contaminación, durante los primeros 10 días de los meses de julio y noviembre, utilizando sanitizantes o desinfectantes aprobados en la normatividad institucional.

Se considera dentro del servicio, el mantenimiento, embobinado y reparación de los motores y compresores que se tienen en operación y reserva para cualquier eventualidad.

El servicio de mantenimiento correctivo considerara la atención a llamadas de emergencia las 24 horas de los 365 días del año, desarrollando lo necesario para restablecer el correcto funcionamiento de los equipos, se debe acudir al llamado en un plazo máximo de dos horas.

El proveedor debe contar con teléfonos de emergencia, correo electrónico, celular o radiolocalizador, con el objeto de que el reporte lo reciba de inmediato.

El proveedor se compromete a tener existencia de refacciones para cambiar la pieza en el momento, no importando hora ni día y que las reparaciones por correctivos no exceda de seis horas, ya que es el tiempo máximo que una cámara puede quedar fuera de operación, las cámaras funcionaran las 24 horas de los 365 días del año.

Mantenimiento con los procedimientos propuestos  y rutinas que se anotan a continuación, y correctivos que se requieran de acuerdo al manual  a partir de la fecha de fallo  al 31 de diciembre del año 2022  los precios unitarios  incluyen material, refacciones necesarias con un costo inferior a 300 veces la unidad de medida y actualización (UMA) antes de IVA, transportación, capacitación, accesorios y mano de obra de las revisiones, reparaciones, lubricación y pruebas de buen funcionamiento.

Las refacciones que rebasen el monto indicado serán pagadas por separado, previa autorización del jefe de departamento de conservación y servicios generales, devolviendo al mismo las que se sustituyan (anexar listado de acuerdo a cada manual de servicio de las refacciones que rebasen el monto indicado). Las refacciones, accesorios y/o consumibles en los que no esté indicada la fecha de suministro, deberán considerarse en cada visita de mantenimiento preventivo.

La ubicación de los equipos es la siguiente el ingreso a pago de la documentación será en los meses de Julio y Noviembre:

| No. | EQUIPO | UBICACIÓN | No. SERIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | REFRIGERADOR OJEDA | 5° PISO EPIDEMIOLOGIA | S/N |
| 2 | CAMARA FRIA | LAB. REUMA, ALERGIAS | 88119641 |
| 3 | ULTRACONGELADOR REVCO | LAB. REUMA, ALERGIAS | S/N |
| 4 | REFRIGERADOR OJEDA | SPPSTIMSS | 0479873-336555-P |
| 6 | REFRIGERADOR OJEDA | ALMACEN | 0196278-31670-K |
| 7 | REFRIGERADOR NIETO | ALMACEN | S/N |
| 9 | REFRIGERADOR OJEDA | CADIT, FARMACIA | 0546281-34330-Q |
| 10 | REFRIGERADOR NIETO | FARMACIA PSICOTROPICOS | S/N |

CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO:

- Las condiciones de entrega es funcionando al 100% a satisfacción del Instituto Mexicano del Seguro Social,  llevándose a cabo un mantenimiento preventivo  y todos los correctivos, incluyendo refacciones,  cuantas veces sea necesario sin costo adicional para el Instituto. Durante la vigencia de la garantía, el licitante ganador se asegurará que:

- Que las partes, elementos, componentes y refacciones, nuevas y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- El licitante ganador está obligado a mostrar al Jefe de Conservación de Unidad el kit o refacciones que se utilicen en el servicio de mantenimiento preventivo antes de la apertura de su empaque original, sellado de origen y deberán contener los números de parte que les otorga el fabricante, a fin de que se verifique su contenido.

- El licitante ganador está obligado en los mantenimientos correctivos a colocar las refacciones nuevas y originales, para lo cual deberá mostrar al Jefe de Conservación de Unidad previo a su instalación, en empaque original sellado, el cual deberá contener los números de parte y números de serie (en su caso) que les otorga el fabricante.

- Cuando sea posible el licitante ganador podrá colocar sellos a las refacciones nuevas instaladas.

- Todas las refacciones dañadas que se hayan sustituido, deberán entregarse al Jefe de Conservación de Unidad, excepto las que sean consideradas como toxicas, no importando cantidad y tamaño; debiendo anotar en la bitácora del equipo, la descripción de las refacciones retiradas y números de serie.

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo siguiente:

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2022 |  |  |  |  |
| 1.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A HIELERA MCA.SCOTSMAN SIN DATOS UBICADA EN EL SOTANO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA TRANE MOD.TSC102F3EOA05 SER.140712804L DE HEMODINAMIA (PASILLO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA TRANE MOD.TCH1080B300HB SER.945100393D DE HEMODINAMIA (SALA 3) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TSC12OF3EOAO700 SER.135211651L DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 6.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TSH180F3EROAO300 SER.144510176D DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 7.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TTA180J300AA DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TTA180J300AA SER.16092W6XTA DE ADMICION CONTINUA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 9.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TSC048A3EOA2700 SER.62810090ALDEL DEL AUDITORIO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 10.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO PAQUETE MCA.TRANE MOD.TCC3060A3000AA SER.6111XSG9H DEL AULA MAGNA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo:

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2022 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MANTENIMIENTO A 7 EQUIPOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT | SERVICIO | 7 | 14 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO DIVIDIDO BOMBA DE CALOR MCA.TRANE MOD.TCC3036A3000AA DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA COCINA | SERVICIO | 4 | 8 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. YORK MOD.YAU-36CR DE MEDICINA NUCLEAR (SALA 3) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC TIPO MINI SPLIT MCA.YORK MOD.6CGA60S21S3A SER.W1DOR8021 DE MEDICINA NUCLEAR (SALA 4) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER DE 3 T.R DE MEDICINA NUCLEAR (SALA 2) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.FREYVENMOD.40FRC123-AB SER.53FRC-123A DE RAYOS X (SALA 12) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA048-C SER.1616X62558 DE RAYOS X (SALA 11 ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA036-D SER1516X71486 DE RAYOS X (SALA 4 ) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA036-D SER.3017X31163 DE RYOS X (SALA 10) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.MIRAGE DE 12000 BTUS. DE RAYOS X (AULA) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO CASSETE DE 36000 BTUS. DE RAYOS X (INTERPRETACION) | SERVICIO | 2 | 4 |
| 12 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.TENDENZON MOD.ARIAACFOO1 SER.ACFOO1/16PO338 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 2 | 4 |
| 13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.TENDENZON MOD.ARIAACF001 DE 1.5 T.R DE PATOLOGIA (OF. JEFE) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. YORK MOD.PCC35M17 SER.03-0532654 DEL QUIROFANO (MARCAPASOS) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC TIPO MINI SPLIT MCA.BRYANT MOD.38HMC183HMC183B DEL QUIROFANO (SALA 9) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 16 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.WEISTINGHOUSE MOD.IS4BD036KB SER.JSF130100706 DEL AREA DE CEYE | SERVICIO | 1 | 2 |
| 17 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.YORK MOD.R24M36AKA300 SER.X130568200 DEL AREA DE CEYE | SERVICIO | 1 | 2 |
| 18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.MIDEA MOD.M-18CDA DEL LABORATORIO CENTRAL | SERVICIO | 1 | 2 |
| 19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTUS. DEL AREA DEL LABORATORIO DE ALERGIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 20 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.YORK DE 12000 BTUS. DE FISIOLOGIA GASTROINTESTINAL 4to. PISO SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 21 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT SIN DATOS DEL AREA DE ECOCARDIOGRAFIAS 8vo. PISO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT SIN DATOS DE CENTRO DE MEZCLAS 4to. PISO CON SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR Y CONTROL CON CABLEADO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO CASSETE DE 36000 BTUS. MCA.YORK DE RAYOS X (SALA 15 | SERVICIO | 1 | 2 |
| 24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT SIN DATOS DE RAYOS X (SAL15) RESONANCIA MAGNETICA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 1625 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. CARRIER MOD.400NC123B-E INV.A-1826 DEL LABORATORIO DE MED.NUCLEAR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 26 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.400NC123B-E DEL LABORATORIO DE MED. NUCLEAR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 27 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.YORK MOD.YAV-36CR DE LA SALA 12 (COMPUTO) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 28 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.FREYVEN MOD.36FRC243A-C DE LA SALA 12 (UPS) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA048-C DE LA SALA 11 (GABINETES) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MOD.CA13NA024-A DE LA SALA 11 (CUARTO CONTROL) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA. DAIKIN INVERTER AREA CODIGO INFARTO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 32 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER CADIT | SERVICIO | 1 | 2 |
| 33 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC. TIPO MINI SPLIT MCA.CARRIER MDF | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2022 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.1 INV.1998014176 A.24198 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.2 SIN DATOS DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.3 INV.1998014175 AD-01129 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GAVETA DE CADAVERES No.4 INV.1998014174 A-24/98 DE PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2022 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO DE 2H.P MCA.ARMEE SER.0648711.4 TAM.490ABC DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO MCA ARMEE SER.0648711.3 TAM.365 ABC DEL COMEDOR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE EXTRACCION TIPO CENTRIFUGO MCA.ARMEE SER.0648711.2 TAM.182ABC DE LOS BAÑOS COMEDOR | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P MCA.MARCOM SERIES MOD.MXXBO35UAOCOUA SER.K06G90147 DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P PATOLOGIA SUSTITUCIÓN DE MOTOR CON MANTIMIENTO SUSTITUCIÓN DE UNIONES DE DUCTO CON CAMBIO DE CENTRO DE CARGA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P TIPO TURBINA CON SUSTITUCIÓN DE UNION A DUCTO CON CAMBIO DE CENTRO DE CARGA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE DE 15 H.P MANTENIMIENTO POLEAS, EJE O FLECHA PATOLOGIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE VENTILACION DE AIRE SUSTITUCIÓN MOTOR 15 H.P ANESTESIA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 9 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE VENTILACION PATOLOGIA CAMBIO CENTROS DE CARGA Y UNION A DUCTERIA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE AC.TIPO EVAPORATIVO MCA.FLAKT MEXICO SER.06-0651 DEL COMEDOR | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO | MAXIMO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE COCINA, REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO, DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2022 |  |  |  |  |
| 1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION No.1 MCA.BOHN DE MEXICO MOD.SJH030IM2CE DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION No.2 MCA.BOHN DE MEXICO MOD.SJH030IM2CE SER.M06F05209 DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMARA DE CONSERVACION No.3 MCA.BOHN DE MEXICO MOD.SJH030IM2CE SER.M06F05215 DE LA COCINA | SERVICIO | 1 | 2 |

De acuerdo al siguiente mantenimiento preventivo

| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION , DE ACUERDO A LAS RUTINAS PROPUESTAS S SEMESTRAL, A ANUAL DEL 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.3 MOD.RVBM-399 SER.0546281-34330-Q DEL AREA DE LA FARMACIA (CADIT) | SERVICIO | 1 | 2 |
| 2.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.NIETO No.5 MOD.REB800 SER.270KGD0177 DEL AREA DE FARMACIA PSICOTROPICOS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 3.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.10 MOD.RV2P-36 SER.0196278-31670-K DEL AREA DEL ALMACEN | SERVICIO | 1 | 2 |
| 4.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.11 MOD.RVBM500 SER.0479873-33655-PDEL AREA DE SPPSTIMSS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 5.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.12 MOD.RVBM500 SER.0479877-33655-PDEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA 5to. PISO | SERVICIO | 1 | 2 |
| 6.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.NIETO MOD.REB450 SER.248LML0094 DEL AREA DEL ALMACEN | SERVICIO | 1 | 2 |
| 7.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.KELVINATOR SCIENTIFIC MOD.BT30RGA SER.23425436 INV.92028721 DEL LABORATORIO URGENCIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 8.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ULTA CONGELADOR MCA.REVCO S/DATOS DEL LABORATORIO DE REUMA Y ALERGIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 9.- | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.DOMETICMOD.ML3705 SER.2390044 DEL LABORATORIO DE REUMA Y ALERGIAS | SERVICIO | 1 | 2 |
| 10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A REFRIGERADOR MCA.OJEDA No.12 MOD.RVBM500 SER.0479876-33655-PDEL AREA DE FARMACIA. | SERVICIO | 1 | 2 |

| PART. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MINIMO |  | MAXIMA |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION DEL AREA DE COCINA,CON SERVICIOS PROGRAMADOS LOS MESES DE ,JULIO Y NOVIEMBRE DEL HOSPITAL PSIQUIATRICO DEL 2022 |  |  |  |  |  |
| 1.- | MANTENIMIENTO A EQUIPO DE REFRIGERACION DEL AREA DE COCINA, 2 EQUIPOS | SERVICIO |  | 2 | 4 |

Mecanismos de comprobación, supervisión y verificación del mantenimiento, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.

- El proveedor, al momento de la prestación del primer mantenimiento efectuará reunión con el Jefe de Conservación de la Unidad, así como con el personal que éste designe proporcionándole información amplia y detallada del servicio a proporcionar, así como la herramienta y equipo que utilizará para el servicio, dejando evidencia documental de la reunión efectuada “Reunión de Trabajo del Primer Servicio”

- Durante el mantenimiento el personal deberá de presentarse con uniforme  alusivo a la empresa y gafete que lo identifique con la misma y registrarse en la bitácora correspondiente, así mismo, el servicio  estará sujeto a verificación constante por parte del Jefe de Conservación de Unidad, con objeto de revisar que se cumpla con las condiciones requeridas en la presente licitación. Los mecanismos de comprobación para la prestación de los servicios se realizaran en cada una de las unidades.

- Cabe resaltar que de no cumplirse con las condiciones de la prestación del servicio mantenimiento, el Instituto no  dará por aceptado el mantenimiento.

- El área responsable de la recepción  de los trabajos serán los Jefes de Conservación de Unidad, al término de cada servicio el prestador de servicio deberá presentar debidamente requisitado el formato de “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos  Orden de servicio”

- Como efecto de supervisión, deberán de enviar relación de todos los servicios prestados al Administrador del Contrato, tanto preventivos como correctivos y “Acta de Entrega Recepción de los Trabajos” de los servicios prestados a más tardar  los primeros 10 días hábiles  del siguiente mes de que se llevó el servicio.

La elaboración de la Orden de Servicio quedará bajo la responsabilidad del Prestador del Servicio y deberán llenarse en la Unidad en donde realizó el mantenimiento, debiendo contener los datos generales del contrato, nombre completo del técnico asignado por el licitante ganador, nombre completo, cargo, matrícula y firma autógrafa del Jefe de Conservación de Unidad o personal facultado para la recepción de los servicios en donde se realizó el servicio, el tipo de mantenimiento, además describirá el kit de mantenimiento utilizado y cada una de las refacciones utilizadas con sus respectivos números de parte y números de serie. La orden de servicio deberá contener el sello de la unidad (sello fechador y sello de la clave presupuestal) y firmar el mismo día en que se concluyó el servicio de mantenimiento, siempre y cuando se entreguen a entera satisfacción y de acuerdo al diseño original del equipo, entregando una copia en la Jefatura de Conservación correspondiente. El licitante ganador deberá elaborar una orden de servicio por cada visita de mantenimiento que realizará.

Entregar relación del personal capacitado por el fabricante de la marca del bien, que llevarán a cabo los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo adjuntando las constancias  emitidas por el fabricante, que lo acrediten para llevar a cabo dichos mantenimientos.

Capacitación, el prestador de servicio capacitará al personal usuario del equipo en la unidad médica; en la operación y funcionamiento sin costo adicional para el instituto, cuando esta sea requerida por el área usuaria

- Todas las refacciones deberán ser normalizados y con certificación nacional que incluyan el estampado o etiquetado NOM, NMX, ANCE o en su caso solicitar Certificado de Evaluación de Conformidad del Producto.

- Para productos importado, deberán incluir Certificaciones UL, CE, etc.

- Todo el material para sistemas eléctricos y componentes de los mismos deberá cumplir según el caso con la normatividad aplicable siguiente:

- NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización)

- NOM-003.-SCFI-2014 Productos Eléctricos especificaciones de seguridad.

- NOM-028-ENER-2016, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba.

- NMX-J-521/1-ANCE-2012 Procedimientos de Evaluación de Conformidad

b) Pruebas Se debe comprobar que los equipos funcionen de acuerdo a los parámetros y valores preestablecidos por el fabricante. Revisión y/o calibración de parámetros de operación de los equipos conforme a la norma oficial., con equipos o instrumentos de medición  debidamente calibrados y certificados con vigencia reciente entregando para ello certificados de calibración de los instrumentos por algún laboratorio de metrología acreditado por la E.M.A.

c) En caso de reposición las piezas deberán cumplir lo establecido por el Cuadro Básico y Catálogo de instrumental y Equipo Médico emitidos por la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud respecto de las especificaciones estipuladas para ese mismo bien en el ejercicio anterior.

d) Las empresas participantes deberán contar con licencia o aviso de funcionamiento del establecimiento a nombre de la razón social de la empresa participante, otorgado por la entidad, municipio o delegación correspondiente, debiendo contar con oficinas, talleres y laboratorios cercanos a la ciudad de México donde se brinde el servicio ya que en caso de que se requiera un mantenimiento correctivo la atención deberá ser inmediata. Así también en este punto deberá de presentar el aviso de funcionamiento y de responsable sanitario vigente a nombre del licitante, seguro de responsabilidad civil para cubrir daños que pudiera ocasionar por los trabajos realizados.

NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.

El Licitante ganador deberá contratar una póliza de seguro por su cuenta, expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada que deberá presentar en la documentación, previa a la firma del Anexo en la cual se incluya:

La cobertura de Responsabilidad Civil de Inmuebles y Actividades de licitante que contenga la especificación de lo relativo a los trabajos a realizar, detallando sus características, su ubicación, el período de ejecución y el monto y número de contrato, que ampare los daños y perjuicios que ocasione al Instituto y/o al patrimonio del mismo, a su personal, así como los que cause a terceros en sus bienes o personas con motivo de la ejecución de los trabajos materia del contrato.

La suma asegurada de la póliza deberá ser acorde con la responsabilidad que asume el licitante  por las actividades atribuibles a los servicios prestados.

La póliza de seguro deberá contener las especificaciones siguientes:

- Para efectos de esta póliza también se consideran como terceros al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a sus empleados, derechohabientes y visitantes; a otras empresas que realizan actividades en el instituto, a sus empleados y en general a los usuarios de la infraestructura del instituto, en el entendido de cualquier persona que se encuentre en las instalaciones del instituto

- Cuando de un mismo siniestro resulten afectados los bienes de varias personas, la aseguradora pagará en primer lugar la indemnización por los daños que en su caso hubieren sufrido el Instituto y/o los bienes propios de mismo.

- En caso de que exista el deducible establecido en la cobertura de responsabilidad civil, en caso de siniestro, siempre será a cargo del licitante.

- Esta póliza no será cancelable por licitante, sin contar con la autorización expresa y por escrito de Instituto.

- La compañía aseguradora se compromete a dar aviso oportuno y por escrito a Instituto, del incumplimiento del pago de la prima del seguro, manifestando que la cobertura de la póliza se mantendrá vigente por 30 días naturales a partir de la fecha del aviso, para el pago de la prima respectiva.

- La suma asegurada que cubre los riesgos de Responsabilidad Civil de esta póliza operan como un seguro primario y sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- Esta especificación tendrá prelación sobre el resto de las condiciones de esta póliza.

e) Considerar la Normatividad aplicable en el ramo además de que dispositivos, los instrumentos que permitan monitorear la temperatura de los equipos considerados de red fría deberán contar y deberá entregarse certificado de calibración por parte de laboratorio de metrología acreditado por la E.M.A.