INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

(IMSS)

UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”

DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO

LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

NÚMERO LA-050GYR055-E27-2022

PARA LA CONTRATACIÓN

“SERVICIO INTEGRAL DE CIRUGIA HEMODINAMICA”

(ELECTRÓNICA)

PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19, EL LICITANTE ADJUDICADO, QUEDA OBLIGADO A SEGUIR CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONVOCATORIA APROBADA EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL SUBCOMITÉ REVISOR DE CONVOCATORIAS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, EL DÍA 18 DE ENERO DE 2022, MEDIANTE ACUERDO N° SURECO HE/ 06 /2022

PRESENTACIÓN

El Instituto Mexicano del Seguro Social a quien en lo sucesivo se le denominará “El IMSS”, en cumplimiento a las disposiciones que establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Título Segundo “De los Procedimientos de Contratación”, Capítulo Primero “Generalidades”, Capítulo Segundo “De la Licitación Pública” y los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 26 Ter, 27, 28 fracción II, 30, 46 y 47 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo sucesivo “LAASSP”; y los correlativos de su Reglamento en lo sucesivo “RLAASSP”; las Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos, así como el “Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de agosto del 2015 y el “Acuerdo por el que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado en el DOF el día 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017; y demás disposiciones relativas vigentes aplicables en la materia, convoca a las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio a contratar en la presente Convocatoria, conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones y Anexos para participar en la presente licitación y de aquellos países con los que los Estados Unidos Mexicanos tenga celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales, y que NO se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, específicamente:

- Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá (T-MEC) (Capítulo 13).

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel (TLC México-Israel) (Capítulo VI).

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC México AELC) (Capítulo V).

- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, y en específico la Decisión 2/2000 del Consejo Conjunto CE-México. (TLCUEM) (Título III).

- Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón (TLC México-Japón) (Capítulo 11).

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile (TLC México-Chile) (Capítulo 15 bis).

- Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Capítulo 8). (Colombia, México, Chile y Perú)

- Tratado de Libre Comercio Colombia-México (Capítulo XV).

- Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacifico (TIAPAT) (Capítulo 15).(Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam).

En observancia a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 26 fracción Il, 26 Bis fracción II, 28 fracción I, 29, 30, 32, 34, 35 y 47  de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), 39, 42, 46 y 48 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO  INTEGRAL DE CIRUGIA HEMODINAMICA de conformidad con la siguiente:

CONVOCATORIA

INDICE:

|  | C O N T E N I D O: |
| --- | --- |
|  | GLOSARIO |
| 1 | DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 1.1. | DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN. |
| 1.2 | MEDIO QUE UTILIZARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CARÁCTER DE LA MISMA. |
| 1.3 | INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN. |
| 1.4 | IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES. |
| 1.5 | DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA. |
| 1.6 | PROCEDIMIENTO FINANCIADO CON CRÉDITOS EXTERNOS. |
| 2 | OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. |
| 2.1. | OBJETO DE LA CONTRATACIÓN. |
| 2.2 | AGRUPACIÓN DE PARTIDAS |
| 2.3 | NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. |
| 2.4 | PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR. |
| 2.5 | CANTIDADES A CONTRATAR |
| 2.6 | TIPO DE CONTRATACIÓN. |
| 2.7 | CRITERIO DE EVALUACIÓN. |
| 2.8 | FORMA DE ADJUDICACIÓN. |
| 2.9 | MODELO DE CONTRATO. |
| 2.1 | FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS. |
| 2.11 | JUNTA DE ACLARACIONES. |
| 2.12 | ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. |
| 3 | REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION. |
| 4 | DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD. |
| 5 | CALIDAD. |
| 5.1 | LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. |
| 6 | ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. |
| 6.3 | ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN. |
| 6.1.2 | MANIFESTACIÓN DE NACIONALIDAD MEXICANA |
| 6.1.3 | ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP. |
| 6.1.4 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD. |
| 6.1.5 | ESCRITO DE ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRANET |
| 6.1.6 | CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. |
| 6.1.7 | ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES). |
| 6.1.8 | INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. |
| 6.1.9 | DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD QUE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. |
| 6.1.10 | ESCRITO DE INTEGRIDAD QUE CONOCE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA |
| 6.1.11 | ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS. |
| 6.1.12 | PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES. |
| 6.1.13 | RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE. |
| 6.1.14 | AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS. |
| 6.1.15 | PROPUESTA TÉCNICA. |
| 6.3.2 | CURRÍCULUM INDIVIDUALIZADO DEL PERSONAL PROPUESTO. |
| 6.3.3 | COPIA DE CÉDULA Y/O TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO DEL PERSONAL PROPUESTO. |
| 6.3.4 | PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. |
| 6.3.5 | EQUIDAD DE GÉNERO. |
| 6.3.6 | ALTA ANTE EL IMSS DEL TÉCNICO O ESPECIALISTA PROPUESTO. |
| 6.3.7 | EXPERIENCIA DEL LICITANTE. |
| 6.3.8 | ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. |
| 6.3.9 | PLAN DE TRABAJO. |
| 6.3.10 | METODOLOGÍA |
| 6.3.10 | CURRÍCULUM DEL LICITANTE Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. |
| 6.3.11 | CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. |
| 6.3.12 | REGISTROS SANITARIOS. |
| 6.3.14 | CERTIFICADOS DE CALIDAD. |
| 6.3.15 | NORMAS OFICIALES E ISO. |
| 7 | PROPUESTA ECONÓMICA |
| 8 | CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES. |
| 8.1 | CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN. |
| 8.3 | DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: |
| 8.4 | PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO: |
| 8.5 | EN LA FIRMA DEL CONTRATO. |
| 9 | ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. |
| 9.1 | ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES. |
| 9.2 | ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL |
|  | PONDERACIÓN. |
|  | CRITERIO DE PUNTUACION |
|  | CAUSAS DE DESECHAMIENTO |
| 10 | COMUNICACIÓN DEL FALLO |
| 13 | INCONFORMIDADES. |
| 14 | INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL. |

GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de estas bases, se entenderá por:

- Accesorios: Son objetos, piezas, partes, elementos secundarios básicos para el buen funcionamiento, que se suman para asegurar mejor calidad y así ofrecer mayores posibilidades de uso o contribuir a una mayor duración de los productos.

- Acuerdo de Nivel de Servicio: Estándares cuantificables de mínimo desempeño asociados al servicio y que garantizan la prestación del Servicio Médico Integral de Hemodinámica para esta Unidade Médica, así como el envío de la información generada por este servicio al Sistema de Información requerido por el área solicitante.

- Administrador del Contrato: Jefes de Servicios Administrativos, Servidor(es) Público(s) en quien recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en el Contrato. El Director Administrativo en la UMAE Servidor(es) Público(s) en quien recae la responsabilidad de administrar y verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidas en el Contrato.

- Angioplastia: Es un procedimiento para abrir vasos sanguíneos estrechos o bloqueados que suministran sangre al corazón.

- Área Contratante: La facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de contratar la prestación del servicio que requiere el IMSS.

- Área Requirente: UMAE, mismas que remiten sus requerimientos, por conducto de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica al área contratante. En los términos de lo establecido en la última parte  de la fracción II del  artículo 2 del Reglamento de la Ley.

- Área Técnica: La señalada en la fracción III del Artículo 2 del RLAASSP, como en la(s) que la dependencia o entidad elabora las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, evalúa la proposición técnica y es responsable de apoyar al área contratante a responder en la junta de aclaraciones, en su ámbito de competencia, las preguntas que sobre estos aspectos realicen los licitantes; por lo que para este procedimiento se define como área técnica a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica representada por la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos en los aspectos técnico médicos con apoyo de personal de la UMAE.

- Bienes de Consumo por partida: Son aquellos insumos se utilizan en el 100% de los procedimientos, y que por su utilización en el desarrollo de las actividades, tienen un desgaste parcial o total, por lo tanto no son susceptibles de ser utilizados nuevamente.

- Bienes de Consumo Complementarios: Aquellos que se utilizarán eventualmente conforme a las necesidades del paciente y cuyo costo se cotizará de manera independiente en adición al procedimiento estándar.

- CEE: Comunidad Económica Europea.

- CENETEC: Centro Nacional de Excelencia Tecnológica.

- CLAVE: Código numérico para identificar cada insumo para la salud, integrada por el número del grupo, genérico, específico, diferenciador y variante (14 dígitos) contenidos en el Cuadro Básico Institucional de Insumos para la Salud y/o Catálogo General de Artículos del IMSS y está identificado por 14 (catorce) dígitos.

- CLVSI: Clave de Servicio Integral.

- COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

- COMPENDIO: Compendio Nacional para la Salud.

- CompraNet: Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con dirección electrónica en Internet: https://compranet.hacienda.gob.mx

- Contrato: El acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones, a través del cual se formaliza la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servicios.

- CSG: Consejo de Salubridad General.

- Convocatoria: El documento que contiene los requisitos de carácter legal, técnico y económico con respecto de los servicios objeto de la contratación y las personas interesadas en proveerlos o prestarlos, así como los términos a que se sujetará el procedimiento de contratación respectivo y los derechos y obligaciones de las partes, de conformidad al MAAGMAASSP.

- CUCOP: Clasificador Único de Contrataciones Públicas

- DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

- DOF: Diario Oficial de la Federación.

- Entidad Convocante: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

- Equipo Médico Itinerante: Es el equipo médico de alto costo y poca demanda que se encuentra asociado a bien(es) de consumo, y que el proveedor está obligado a proporcionar para llevar a cabo el procedimiento en el cual se requiera, este equipo podrá ser compartido con unidades médicas de la misma empresa  cumpliendo con la demanda de atención al derechohabiente.

- Escrito Libre: Documento que deberá cumplir como mínimo con los datos requeridos en la Convocatoria, sin importar el orden y/o ubicación del contenido.

- Esterilización: A la destrucción o eliminación de cualquier forma de vida; se puede lograr a través de procesos químicos o físicos. La esterilización se puede lograr mediante calor, gases (óxido de etileno, ozono, dióxido de cloro, gas plasma de peróxido de hidrógeno o la fase de vapor del peróxido de hidrógeno), químicos (glutaraldehído y ácido paracético), irradiación ultravioleta, ionizante, microondas y filtración. (NOM-045-SSA2-2005) para el Control y Prevención de Infecciones Nosocomiales.

- FDA: Food & Drug Administration. (Administración de medicamentos y alimentos de los Estados Unidos de Norteamérica).

- Hemodinámica: Los procedimientos de Hemodinámica son imprescindibles para resolver los problemas de salud de la población cardiópata. Algunas de las patologías en las que se indica los procedimientos de hemodinámica son: arteriosclerosis, oclusión de vasos por trombos o émbolos, por estenosis, aneurismas, incluidos los de origen congénito y arritmias

- Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Investigación de Mercado: La verificación de la existencia de bienes, arrendamientos o servicios de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio estimado basado en la información que se obtenga en la propia dependencia o entidad, de organismos públicos o privados, de fabricantes de bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes de información.

- ISR: Impuesto Sobre la Renta.

- IVA: Impuesto al Valor Agregado.

- LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- LFCE: Ley Federal de Competencia Económica.

- Licitante: La persona física o moral que participe en cualquier procedimiento de contratación, pudiendo ser nacional o extranjero de paises con los que se cuente suscritos Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).

- Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

- MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Nivel de Servicio: Estándares cuantificables de mínimo desempeño asociados al servicio y/o adquisición de bienes que garantizan la prestación del “Servicio Médico Integral para cirugía Hemodinámica”.

- NOM: Norma Oficial Mexicana.

- NORMAS: Las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de éstas, las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; en su caso, las normas de referencia o especificaciones a que se refiere el artículo 67 de la Ley antes citada.

- Norma Institucional: Documento establecido por consenso y aprobado por un órgano de nivel central que establece, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para ciertas actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado óptimo de orden en un contexto dado.

- Paquete: Conjunto o agrupación de  procedimientos médicos (Diagnóstico o Terapéuticos) de acuerdo a lo establecido en el Anexo T1 “Requerimientos de SMI para HE”.

- Procedimiento Diagnóstico: Técnica Médica que tiene la finalidad de determinar la naturaleza de una patología.

- Procedimiento Médico: Al conjunto de actividades que realiza el médico o el personal de salud de acuerdo en lo establecido en la  (NOM 040-SSA2-2004-En Materia de Información en Salud);  pudiendo ser diagnóstico o terapéutico, integrados para este procedimiento de contratación, de acuerdo a lo contenido en los “Términos y Condiciones”

- Procedimiento Terapéutico: Técnica Médica que tiene la finalidad de tratar, curar o corregir una patología.

- Productividad: La cantidad de procedimientos realizados, en un tiempo determinado.

- Proveedor: La persona física o moral que celebre contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios.

- Puesta a Punto: Momento en el que el equipo médico y/o insumos, se encuentran debidamente instalados y en óptimas condiciones para la prestación del servicio contratado.

- Reglamento o RLAASSP: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Resolución Miscelánea Fiscal 2021: Disposiciones de carácter general aplicables a impuestos, productos, aprovechamientos, contribuciones de mejoras y derechos federales, excepto a los relacionados con el comercio exterior.

- SAT: Servicio de Administración Tributaria.

- Servicio Médico Integral (SMI): Es una alternativa de prestación de servicios por medio de una combinación de bienes y/o servicios relacionados, para la realización de procedimientos, diagnósticos o terapéuticos, completos y específicos, para que las Unidades Médicas del IMSS den respuesta a las demandas de atención, otorgándolos de forma integral, sin interrupciones, con el fin de evitar los imprevistos que afectan el otorgamiento de la misma. Dichos servicios estarán conformados por: equipo médico y sus accesorios,  y bienes de consumo compatibles con el equipo médico y entre sí, así como la capacitación del personal para su uso y manejo, además del equipo de cómputo y sistemas de información necesarios y, está descrito en la “Norma que establece las disposiciones generales para la Planeación, Implantación y Control de Servicios Médicos Integrales” del IMSS, para el control de los mismos.

- SFP: Secretaría de la Función Pública.

- SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

- SSA: Secretaría de Salud.

- Sobre Cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido sólo puede ser conocido en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en términos de la LAASSP. En el caso de las proposiciones presentadas a través de CompraNet, los sobres serán generados de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley antes citada.

- Stent: Es un pequeño tubo de malla de metal que se expande dentro de una estructura puede ser una arteria y mantiene la estructura abierta, permitiendo el paso de flujo sanguineo.

- Tratados de Libre Comercio: Los convenias regidos por el derecho internacional público, celebrados por escrito entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos de derecho internacional público, ya sea que para su aplicación requiera o no la celebración de acuerdos en materias específicas, cualquiera que sea su denominación, mediante los cuales los Estados Unidos Mexicanos asumen compromisos.

- UMAE: Unidades Médicas de Alta Especialidad, son órganos de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos de lo establecido en el artículo 2, fracción IV del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social.

- Asistencia Técnica: Es la disponibilidad de personal técnico en procedimiento

- CE: Certificado de Calidad, emitido por Organismos de certificación autorizados por la Comunidad Europea.

- CEYE: Es un servicio de la Unidad Médica cuyas funciones son: Obtener, centralizar, preparar, esterilizar, clasificar y distribuir el material de consumo, canje, ropa quirúrgica e instrumental médico quirúrgico a los servicios asistenciales de la Unidad Médica.

- REPSE: Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas

# DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## Datos generales de identificación.

| Entidad convocante: | Instituto Mexicano del Seguro Social. |
| --- | --- |
| Área contratante: | Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de Especialidades, “Dr Antonio Fraga Mouret” del centro médico nacional La Raza Dirección Administrativa, Departamento de Abastecimiento, División de Medicina crítica y cardiológica |
| Correo electrónico: | gabriel.hidalgo@imss.gob.mx |

Ninguna de las condiciones contenidas en la presente Convocatoria, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas.

## Medio que utilizará la licitación pública y carácter de la misma.

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es Electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado “CompraNet”, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP y el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en el DOF el 28 de junio de 2011. Por lo anterior, las proposiciones remitidas a través de CompraNet deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio; lo anterior conforme a lo establecido en los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como los numerales 14 y 16 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet”, publicadas en el DOF el 28 de junio de 2011, y el Manual de Unidades Compradoras publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El carácter del presente procedimiento de contratación es Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con capítulo de compras gubernamentales celebrados por los Estados Unidos Mexicanos, en términos de lo establecido en el artículo 28 fracción II de la LAASSP.

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en la presente licitación que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, deberán dirigirse al personal responsable de dicho sistema; los datos del contacto podrán ser localizados en la página web: https://compranet.hacienda.gob.mx.

## Número de identificación de la convocatoria a la licitación pública asignado por CompraNet.

A la presente Convocatoria el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, le asignó el número de identificación PC-050GYR055-E16-2022

## Indicación de los ejercicios fiscales para la contratación.

La presente contratación comprenderá el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo a lo siguiente:

- La vigencia de la contratación será a partir de la emisión y notificación del fallo al 31 de mayo de 2022.

- Vigencia del contrato: Será a partir de su formalización hasta el 31 de mayo de 2022.

- Inicio para la prestación del Servicio: Será a partir del día 1 (uno) natural posterior a la emisión y notificación del fallo al 31 de mayo de 2022.

## Idioma en el que se presentarán las proposiciones.

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, cuyos anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, así como aquellos otros documentos que presente en su proposición técnica, tales como certificados y cartas del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los equipos e insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español, deberá proporcionar la traducción simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones.

## Disponibilidad presupuestaria.

Para llevar a cabo el presente procedimiento de contratación, el Instituto cuenta con disponibilidad presupuestaria. Conforme al Certificado de Disponibilidad presupuestal Previo, con número de Solicitud 0000003080-2022.

## Procedimiento financiado con créditos externos.

No aplica.

# OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## Objeto de la contratación.

Servicio Médico Integral para Hemodinámica, conforme a la descripción, requisitos y cantidades a contratar, se encuentran especificadas en:

- Anexo Técnico.

- Términos y Condiciones.

- Otros Anexos.

Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 26 de la LAASSP.

## Agrupación de partidas

Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas, ya que la adjudicación se realizara por partida, con fundamento en el artículo 39 fracción II inciso b) del Reglamento de la LAASSP.

## Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Internacionales, Referencia o Especificaciones.

- Los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en el apartado “NORMAS OFICIALES  E ISO QUE DEBEN CONSIDERAR A CUMPLIR LOS LICITANTES, PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” de los Términos y Condiciones y a las señaladas en los numerales 6.3.14 Y 6.3.15 de la presente convocatoria; asimismo, para todas las partidas, los licitantes deberán acreditar que los equipos ofertados, insumos y el servicio descrito cumplen con las especificaciones técnicas descritas.

Normas oficiales  e ISO que deben considerar a cumplir los licitantes, para prestación del servicio.

Asimismo, durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales:

- 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales,  vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

- Condición que se cumple al no contar el Instituto Mexicano del Seguro Social con los equipos e Instrumental para la prestación del servicio a fin de satisfacer la demanda de los derechohabientes.

- Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Para lo cual se mantendrán debidamente limpios y esterilizados los equipos e Instrumental a fin de evitar contaminaciones. Con fecha publicada en el DOF 20 oct. 1995.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria. DOF: 29/Mediante el cumplimiento obligatorio de proporcionar los Mantenimientos Preventivo y Correctivo a fin de mantener en óptimas condiciones el Equipo e Instrumental. Con fecha publicada en el DOF de 07 ago. 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en Materia de Información en Salud. Se da cumplimiento al contar con un Sistema que permita registrar los datos de la información y los conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un Sistema de Salud Universal y equitativo de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente al proceso de planeación, gestión de programas; así como, la toma de decisiones. Con fecha publicada en el DOF de 28 09 2005 y proyecto de modificación DOF del 2012

- Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. Lo cual se observará, en parte, al proporcionar el licitante los equipos para el equipamiento de los hospitales y así estar condiciones de cumplir con los requisitos mínimos establecidos de infraestructura para la atención médica especializada. Con fecha publicada en el DOF de 24 oct. 2001.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA0-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo. Con fecha publicada en el DOF de 17 feb. 2003.

El licitante deberá presentar el certificado de Gestión de Calidad Certificados de calidad ISO-9001:2015 en Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica.

REPSE: Copia del registro de prestadores de servicios especializados u obras especializados REPSE, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, como prestadoras de servicios especializados.

## 2.4 Pruebas que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones de los bienes y servicios a contratar.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la realización de pruebas señaladas en la fracción X del artículo 29 de la LAASSP.

## 2.5 Cantidades a contratar

La cantidad mínima y máxima a contratar, se encuentra indicada en el Anexo “ANEXO TECNICO”.

## Tipo de contratación.

El tipo de Contrato a celebrar será abierto de conformidad con el artículo 47 de la LAASSP y en las cantidades mínimas y máximas que se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado Anexo “ANEXO TECNICO” el cual forma parte de la presente Convocatoria.

Asimismo, de conformidad con el artículo 47 de la LAASSP, se informa a los licitantes que en el presente procedimiento de contratación se ejercerá la cantidad mínima establecida para la partida única, por lo que se garantizará el ejercicio del presupuesto mínimo.

## Criterio de evaluación.

El presente procedimiento de contratación se llevará a cabo a través de criterio de evaluación por puntos y porcentajes de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis fracción I de la LAASSP y 52 del RLAASSP.

## Forma de adjudicación.

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento por partida a un solo licitante o licitantes en caso de participación conjunta de conformidad con lo establecido en el artículo 36 Bis fracción I de la LAASSP.

## Modelo de contrato.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 29 fracción XVI de la LAASSP y 39 fracción II inciso i) de su Reglamento, se adjunta en la presente Convocatoria, el “MODELO DE CONTRATO”, para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados.

- Garantía de cumplimiento de contrato.

El prestador de servicios, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, deberá presentar la garantía de cumplimiento dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato, en términos del artículo 48 de la LAASSP, la cual será divisible y será a través de una fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. Por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo adjudicado establecido en el contrato, sin considerar el I.V.A., las cuales se constituirán en términos del artículo 49 de la LAASSP.

No obstante lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 UMA’s (Unidad de Medida y Actualización), el licitante adjudicado podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, a través de cheque de caja, depósito de dinero constituido a través de certificado o billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada o depósito de dinero ante el IMSS, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto total máximo adjudicado del contrato, sin considerar el IVA.

La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato, se liberará mediante autorización por escrito del administrador del contrato designado por parte del IMSS, siempre y cuando el prestador de los servicios haya cumplido a satisfacción con todas las obligaciones contractuales.

- Terminación de la relación contractual.

- Rescisión administrativa del contrato.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el contrato correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 54 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- Terminación anticipada

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la prestación del servicio objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con el artículo 54 Bis de la LAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión y/o terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, el/los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión y/o terminación anticipada al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

- Las penas convencionales

Se realizarán de conformidad con lo indicado en el documento adjunto a la Convocatoria denominado “Términos y Condiciones”, en su apartado 13.1 “Penas Convencionales” (Tabla de penas convencionales), el cual forma parte de la presente Convocatoria, por atraso en la prestación del servicio o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en el artículo 53 de la LAASSP, numeral 5.5.8 y 5.5.8.1  de las “POBALINES” en el IMSS vigentes.

- Deducciones

Se realizarán de conformidad con lo indicado en el documento adjunto a la Convocatoria denominado “Términos y Condiciones”, del apartado 13.2 “Deducciones” (Tabla de deducciones), el cual forma parte de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en el artículo 53 Bis de la LAASSP, numeral 5.5.8 y 5.5.8.1  de las “POBALINES” en el IMSS vigentes.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales y deducciones, los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente, para los efectos a que haya lugar.

  - FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS Y MEDIOS.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| JUNTA DE ACLARACIONES | 08 Febrero 2022 | 10:00 HORAS |  |
| ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES | 15 Febrero 2022 | 10:00 HORAS | EL ACTO SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN II DE LA LAASSP, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES. COMPRANET. |
| FALLO | 22 Febrero 2022 | 10:00 HORAS |  |
| FIRMA DEL CONTRATO | DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO | 8:00 A 16:00 HORAS | OFICINA DE ADQUISICIONES, UBICADA EN EL SÓTANO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO EN EL DOMICILIO DE CALLE SERIS, SIN NÚMERO, ESQUINA ZAACHILA, COL. LA RAZA, ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MËXICO. |
| MEDIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES | ELECTRÓNICA (ARTÍCULO 26 BIS FRACCIÓN II, DE LA LAASSP), PARA LA PRESENTE INVITACION NO SE RECIBIRÁN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA. |  |  |

## Junta de Aclaraciones.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública deberán enviar un escrito, por sí o en representación de un tercero, de acuerdo con el Anexo “MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN” que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el Anexo “FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA” de la presente Convocatoria, mismo que deberá ser legible; en caso de presentar preguntas ilegibles, serán desechadas.

Con el objeto de agilizar la Junta de Aclaraciones se solicita a los licitantes remitir las aclaraciones en formato Excel, a través del sistema CompraNet, por tratarse de una licitación pública electrónica.

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, así mismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 Bis de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de CompraNet 24 horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron preguntas y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron preguntas posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 33 Bis de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por CompraNet, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas. Dicho plazo no podrá ser inferior a seis ni superior a cuarenta y ocho horas. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la LAASSP la precisiones formuladas por el IMSS, las preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los licitantes y servidores públicos presentes, así mismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en CompraNet, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx

## Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de CompraNet, de conformidad a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet” y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en formato PDF (utilizando alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

La documentación técnica, legal y económica que integre la proposición remitida a través de CompraNet, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 26 Bis, el último párrafo del artículo 27 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 50 del RLAASSP.

De conformidad con el artículo 50 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que entregue el licitante.

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún licitante y se desarrollará de la siguiente forma:

- El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

- Se darán a conocer los servidores públicos participantes, los licitantes registrados, observadores y en su caso los testigos sociales asistentes al acto.

- Una vez iniciado el acto se ingresará a CompraNet para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

- Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet” el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de CompraNet en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta 180 días posteriores al fallo, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

- Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 29 fracción sexta de la LAASSP; 47 y 48 del RLAASSP y se hará constar la documentación presentada en el formato de recepción de los documentos que integran la propuesta conforme al Anexo 3 “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de propuestas, por lo que en términos de la fracción III del mencionado artículo 48 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

- El Instituto conforme al artículo 35 fracción III de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar el importe total de la partida de las proposiciones presentadas, así mismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

- El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de CompraNet al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION.

- Las personas que deseen participar en la licitación pública, deberán cumplir con lo establecido en la presente convocatoria.

- De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados.

- En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública.

- Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar foliados en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante.

- En el caso de que alguna o algunas hojas de los documentos mencionados en el párrafo anterior carezcan de folio y se constate que la o las hojas no foliadas mantienen continuidad, la convocante no podrá desechar la proposición. En el supuesto de que falte alguna hoja y la omisión pueda ser cubierta con información contenida en la propia proposición o con los documentos distintos a la misma, la convocante tampoco podrá desechar la proposición.

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en cada partida; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública hasta su conclusión.

- DESCRIPCIÓN, UNIDAD Y CANTIDAD.

La descripción técnica amplia y detallada de los servicios solicitados, se contempla en el ANEXO TECNICO  de la presenta convocatoria, por lo que los participantes en forma obligatoria, deberán presentar las especificaciones y características detalladas de lo solicitado.

Solamente calificarán aquellas ofertas que cumplan con los requerimientos establecidos en la presente descripción técnica y sus anexos.

Los participantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando, pudiendo ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas en el ANEXO TECNICO de la presente convocatoria, pudiendo ofertar características que superen y comprendan las mínimas solicitadas.

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, en términos del artículo 26 de la Ley.

Se deberán proporcionar los catálogos técnicos debidamente referenciados o folletos originales. La NO presentación de estos catálogos será causa de descalificación.

- CALIDAD.

Los licitantes deberán acompañar a su propuesta técnica los documentos siguientes:

- Copia del Registro Sanitario (ANVERSO Y REVERSO) de los bienes propuestos, vigente expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años),

- En el caso de que los bienes no requieran de registro sanitario, deberán estar incluidos en la publicación del D.O.F. del 22 de diciembre del 2014, en el que se establece el “Acuerdo por el que se da a conocer el listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”. Para los bienes incluidos en el anexo 1 deberán presentar su registro o el documento expedido por COFEPRIS, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite que los exima del mismo.

- En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud , deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante o apoderado legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

5.1 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

El licitante deberá acompañar a su propuesta técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

- Copia del Aviso de Funcionamiento.

- Copia de la Autorización del Responsable Sanitario.

- En caso de que los productos sean importados, copia simple de los

- de libre venta, donde señale específicamente que los equipos, instrumental y consumibles ofertados, pueden ser utilizados sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen. Los Certificados de libre venta podrán ser presentados por  familia y marca de producto. Los Certificados de libre venta deberán ser presentados en su idioma original con una traducción simple al español únicamente de la carátula que especifique su alcance.

- Copia simple de los Certificados de Calidad vigentes en su idioma original, de los equipos, accesorios, instrumental y consumibles ofertados, expedidos por los organismos de control y/o autoridades sanitarias del país de origen. Los Certificados de Calidad podrán ser presentados por familia y marca de producto. Los Certificados de Calidad deberán ser presentados en su idioma original con una traducción simple al español únicamente de la carátula que especifique su alcance.

- Copia simple del certificado de ISO 9001:2015 del licitante donde especifique también la certificacion objeto del presente evento.

- Copia del Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas REPSE, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, como prestadora de servicios especializados.

DEL INSTRUMENTAL Y EQUIPO UTILIZADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

De la entrega, instalación y puesta a punto de los equipos solicitados para la prestación del servicio, se levantará la constancia correspondiente que se firmará por el representante o apoderado legal de “El Proveedor” y el director de la unidad médica o quien el determine, para que surta los efectos legales que le son inherentes.

Para la entrega subsecuente de equipos reparados o sustituidos y consumibles para la realización de los procedimientos del servicio objeto del presente instrumento jurídico, sé hará constar en el control que establezca el director médico de la UMAE para este efecto.

Condiciones de entrega:

El servicio deberá ser prestado dentro de los plazos establecidos en la programación que entregará la unidad médica a “El Proveedor”.

“El Proveedor” será responsable de garantizar los insumos necesarios para la realización del evento quirúrgico programado o urgente.

Las entregas de insumos que realice “El Proveedor” a la unidad médica, serán a consignación, hasta no se realice el evento quirúrgico y se determine las cantidades que se utilizaron, para su facturación.

“El Proveedor” será responsable de entregar los insumos e instrumental, estéril y listo para su uso, en su caso debe proporcionar sin costo para “EL INSTITUTO” el equipo y consumibles para llevar a cabo el proceso de esterilización en la unidad médica.

En la remisión, invariablemente se hará referencia: al número y fecha del contrato celebrado, modelo en su caso, marca y país de origen, la fecha de caducidad o fabricación de los bienes, además de los otros datos requeridos, el tipo de cirugía realizada, el consumible empleado y la facturación de “El Proveedor” será por paciente específico en un lapso de 24 (veinticuatro) horas máximo.

Canje o Devolución:

“EL INSTITUTO”, por conducto del departamento de abastecimiento, podrá solicitar a “El Proveedor”, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o sus anexos o vicios ocultos, debiendo notificar a “El Proveedor” dentro del periodo de 24 (veinticuatro) horas  siguientes al momento en que se haya percatado del vicio o defecto.

“El Proveedor” deberá reponer los bienes sujetos a canje o devolución, en un plazo que no excederá de  24 (veinticuatro) horas, contadas a partir de la fecha de su notificación.

Todos los gastos que se generen con motivo del canje o devolución, correrán por cuenta de “El Proveedor”, previa notificación de “EL INSTITUTO”.

Para aquellos bienes que durante su vida útil, es decir, antes de su fecha de caducidad, o bien, durante la vigencia del contrato, presenten algún defecto o el área solicitante manifieste algún reporte de queja en el sentido de que el uso del bien puede poner en riesgo la salud del derechohabiente, deberán ser notificados a la SSA: además de proceder a realizar el canje o devolución, de conformidad con los plazos establecidos para tal efecto, en el presente numeral.

En caso de que “EL INSTITUTO” durante la vigencia del contrato o la garantía de cumplimiento reciba comunicado por parte de la SSA, en respuesta a las notificaciones enviadas, de que ha sido sancionado “El Proveedor” o se le ha revocado el registro sanitario, se podrá en su caso, iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del contrato; debiéndose notificar dicha circunstancia a la secretaría de salud.

Consumibles:

“El Proveedor” deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos indicados los consumibles necesarios, de acuerdo con el calendario semanal que establecerá el área usuaria, cumpliendo con las siguientes premisas:

- De acuerdo a las necesidades de la unidad médica.

- Todos los consumibles deberán entregarse estériles y en óptimas condiciones de uso.

- El desempeño de los bienes a suministrar, con los equipos médicos a instalar para la prestación del servicio, deberán ser compatibles entre sí y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos y exactos, de acuerdo a lo manifestado por el fabricante en su certificado de calidad.

Asistencia Técnica:

“El Proveedor” deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria, para el uso óptimo de los equipos, accesorios e instrumental en la unidad médica de “EL INSTITUTO”.

“El Proveedor” deberá designar técnicos capacitados, para que asistan tecnológicamente al personal de “EL INSTITUTO” en todos los procedimientos y, proporcionen los consumibles necesarios, así como para que verifiquen y garanticen la óptima operación de los equipos, accesorios e instrumental, cumpliendo con lo siguiente:

- Pre operatorias.- preparación y entrega de equipo, accesorios y consumibles esterilizados.

- Operatorias.- observar y garantizar el óptimo funcionamiento de los elementos descritos.

- Post operatorias.- limpieza y resguardo de equipos, accesorios y consumibles en la sección proporcionada por la unidad médica.

Supervisión de Operación:

“El Proveedor” deberá proporcionar este prestación, con la finalidad de asegurar la calidad en el servicio, verificar el nivel de conocimiento operativo de los equipos por los usuarios, así como, la atención de sus dudas, revisión de las condiciones de operación de los equipos y requerimiento de consumibles, para apoyar en el buen desempeño del servicio, prevenir fallas o descomposturas de los equipos y desabasto de consumibles.

Registro y Control de Procedimientos:

“El Proveedor” deberá proporcionar un registro sobre el número y tipo de procedimientos realizados de acuerdo al reporte de procedimientos realizados ANEXO 12 (DOCE) que forma parte del presente instrumento jurídico, indicando procedimiento, Numero de afiliación (No. Afiliación), Nombre del paciente, fecha, cantidad, precio, importe, subtotal, IVA y total, en hoja membretada.

Capacitación:

“El Proveedor” deberá proporcionar al personal designado por “EL INSTITUTO”, la capacitación necesaria para el uso y manejo de los dispositivos, consumibles e instrumental.

“El Proveedor” deberá proporcionar sin costo extra para “el instituto”, el entrenamiento Teórico- Práctico en   del sistema de válvula aortica percutáneo con constancia de entrenamiento   a los dos médicos seleccionados.

“El Proveedor” deberá proporcionar asistencia de especialista clínico   en los procedimientos.

“El Proveedor” deberá proporcionar a los médicos entrenados, certificado de implantadores, y así difundir el entrenamiento en el procedimiento, en caso de requerirlo

Para efectos de lo señalado en los puntos anteriores, “El Proveedor” se coordinará con el jefe del servicio, a fin de conjuntar acciones encaminadas al cumplimiento del programa de capacitación y adiestramiento aceptado.

El adiestramiento deberá ser otorgado por “El Proveedor” en las instalaciones de la Unidad Médica.

Método de Control:

- El Jefe de Departamento Clínico Verifica vigencia del paciente al ingreso del paciente.

- El Personal Técnico atiende a la solicitud de consumibles hecha por el Cirujano. Y entrega a enfermería los mismos.

- Al finalizar el procedimiento el Médico tratante, valida el material y servicio entregado y firma hoja de consumo.

- Al final de cada mes el jefe de departamento Clínico de Quirófano, verifica, que los insumos y servicio brindado y que se encuentran validados por los médicos de base corresponda al procedimiento realizado,    que las notas de remisión que sustentan las diferentes facturas correspondan con el número de procedimientos realizados en los pacientes indicados; firma la factura y relación de procedimientos-pacientes y la envía para su validación con el Jefe de División Correspondiente.

- El Jefe de División revisa las facturas enviadas por el Jefe de Departamento clínico de quirófano, y compara con los datos de los procedimientos realizados, en caso de estar correctas las firma y envía con el Director Médico.

- El Director Médico revisa constata que estén las facturas estén validadas por el Jefe de Departamento Clínico y el Jefe de División y las revisa nuevamente; en caso de estar correctas las firma y regresa al integrador del Servicio Integral para ser entregas a Finanzas donde nuevamente son revisadas y validadas antes de autorizar su pago.

- En caso de los equipos de corte y sellado de vasos el jefe de departamento clínico deberá de recibir la solicitud de uso por parte del médico de base, en conjunto se analiza el caso y la indicación del uso del instrumental. En caso de así considerarlo, se comunicará a la jefatura de quirófano a fin de que programe el uso.

- El Jefe de Departamento Clínico Verifica vigencia del paciente al ingreso del paciente.

- El Personal Técnico atiende a la solicitud de consumibles hecha por el Cirujano. Y entrega a enfermería los mismos.

- Al finalizar el procedimiento el Médico tratante, valida el material y servicio entregado y firma hoja de consumo.

- Al final de cada mes el jefe de departamento Clínico de Quirófano, verifica, que los insumos y servicio brindado y que se encuentran validados por los médicos de base corresponda al procedimiento realizado,    que las notas de remisión que sustentan las diferentes facturas correspondan con el número de procedimientos realizados en los pacientes indicados; firma la factura y relación de procedimientos-pacientes y la envía para su validación con el Jefe de División Correspondiente.

- El Jefe de División revisa las facturas enviadas por el Jefe de Departamento clínico de quirófano, y compara con los datos de los procedimientos realizados, en caso de estar correcta la firma y envía con el Director Médico.

- El Director Médico revisa constata que estén las facturas estén validadas por el Jefe de Departamento Clínico y el Jefe de División y las revisa nuevamente; en caso de estar correctas las firma y regresa al integrador del Servicio Integral para ser entregas a Finanzas donde nuevamente son revisadas y validadas antes de autorizar su pago.

- Durante la fase de Proctoring  se requiere  garantía de solo cobrar una válvula por paciente si por alguna necesidad se requiere utilizar una segunda válvula

## Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de CompraNet, de conformidad a lo dispuesto en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet” y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en formato PDF (utilizando alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

La documentación técnica, legal y económica que integre la proposición remitida a través de CompraNet, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 26 Bis, el último párrafo del artículo 27 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 50 del RLAASSP.

De conformidad con el artículo 50 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que entregue el licitante.

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ningún licitante y se desarrollará de la siguiente forma:

- El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

- Se darán a conocer los servidores públicos participantes, los licitantes registrados, observadores y en su caso los testigos sociales asistentes al acto.

- Una vez iniciado el acto se ingresará a CompraNet para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

- Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante el sistema, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las propuestas enviadas por CompraNet, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del “ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet” el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de CompraNet en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta 180 días posteriores al fallo, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

- Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 29 fracción sexta de la LAASSP; 47 y 48 del RLAASSP y se hará constar la documentación presentada en el formato de recepción de los documentos que integran la propuesta conforme al Anexo 3 “RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN”, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de propuestas, por lo que en términos de la fracción III del mencionado artículo 48 del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

- El Instituto conforme al artículo 35 fracción III de la LAASSP, levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, se hará constar el importe total de la partida de las proposiciones presentadas, así mismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. El acta será firmada por los asistentes, a los cuales se les entregará copia simple de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

- El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de CompraNet al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

  - PROPOSICIONES CONJUNTAS:

El licitante deberá en su caso que aplique proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 44 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

- Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante.

- Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación. (Anexo 6 )

- En su caso Manifestación de Nacionalidad Mexicana (Anexo 9) dependiendo del servicio ofertado o Manifiesto de Nacionalidad de Países Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio (Anexo 8).

- Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP (Anexo 18 ),

- Declaración de Integridad (Anexo 2 )

- Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, en su caso (Anexo 4 ).

- Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual se manifieste el interés en participar en la junta de aclaraciones.

- Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el Anexo 13 “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria.

- Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

- Nombre y domicilio del (os) representante (s) o apoderado(s) legal(es) de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

- Designación de un representante o apoderado legal común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública.

- Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, y

- Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

## Envío de una sola proposición.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

- Además de considerar los aspectos siguientes:

- Los licitantes que deseen participar, sólo podrán presentar una proposición en el presente  procedimiento de contratación; iniciado el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

- Las proposiciones que presenten los licitantes deberán ser firmadas autógrafamente por el licitante o su representante o apoderado legal, en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma,  no siendo motivo de descalificación el hecho de que las demás hojas que las integren y sus anexos carezcan de firma o rúbrica.

- En las proposiciones enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la SFP.

- Cada  uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal  efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue.

## Envío de una sola proposición.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

## Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación.

Se deberá presentar el Anexo 6 “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y DATOS DE NOTIFICACIÓN” debidamente requisitado, por cada uno de los licitantes participantes.

## Documentación que se rubricará.

Serán rubricadas por los servidores públicos que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas económicas y la relación de entrega de documentación. Anexo 5 y 3.

## Acto de Fallo y Firma de Contrato.

- Acto de Fallo

El Fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP, en la fecha y hora establecida en el numeral 2.10 “FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN” de la presente Convocatoria, se llevará a cabo conforme lo siguiente:

- El servidor público del IMSS facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto.

- Se dará a conocer el fallo de la Licitación a los licitantes registrados, servidores públicos y a todas aquellas personas asistentes, el cual contendrá la información referida en el artículo 37 de la LAASSP.

- El servidor público del IMSS levantará el acta de notificación de fallo de la Licitación, misma que será firmada por los licitantes y los servidores públicos presentes, se les entregará copia simple del acta y en su caso, de los anexos correspondientes. La falta de firma de algún licitante, no invalidará su contenido y efectos.

En caso de que en la fecha originalmente prevista el fallo no se pueda emitir, este podrá ser diferido hasta por veinte días naturales posteriores a la fecha señalada para tal efecto en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Al finalizar cada evento (Junta de aclaraciones, Presentación y Apertura de Proposiciones y Notificación de Fallo), se colocará copia del acta y sus respectivos anexos para efectos de notificación y a disposición de los licitantes, por un término no menor de cinco días hábiles posteriores a cada acto en el pizarrón de avisos ubicado en el 4° Piso del inmueble sito en Calle Durango Número 291, Colonia Roma Norte, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, siendo responsabilidad exclusiva de los licitantes acudir a enterarse de su contenido y en su caso obtener copia de dichas actas en la División de Servicios Integrales ubicada en el domicilio antes citado, durante el mismo plazo señalado con anterioridad en un horario de 09:00 a 14:00 horas en días hábiles.

Así mismo, las actas correspondientes se difundirán en CompraNet. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Los licitantes presentarán sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través de CompraNet, en la dirección electrónica https://compranet.hacienda.gob.mx, a más tardar el día hábil siguiente en que se celebre cada evento, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger las actas en el domicilio de la Convocante.

- Firma de Contrato.

El(Los) licitante(es) adjudicado deberá(n) firmar el(los) contrato(s), dentro de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo. Para tal efecto, deberá(n) acudir a la  Oficina de Adquisiciones, ubicada en Seris y Zaachila S/N, piso Sótano, Colonia La Raza, C.P. 02990, Demarcación Territorial Azcapotzalco, Ciudad de México. Se podrá anticipar la firma del contrato a petición por escrito del licitante adjudicado.

Para tal efecto, deberá(n) presentar en la Oficina de Adquisiciones dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la notificación del fallo, los documentos que se indican en el ANEXO 5

“DOCUMENTACIÓN ADJUNTA PROPORCIONADA POR LA DIVISIÓN DE CONTRATOS”,

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello la documentación legal-administrativa, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva.

La documentación legal-administrativa enviada a través de CompraNet podrá ser presentada en formato PDF (utilizando alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

DOCUMENTOS QUE AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

6.1.1. Acreditamiento de Personalidad Jurídica y datos de notificación.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada, sin que sea necesario presentar su acta constitutiva. Anexo 6.

6.1.2.  Manifestación de Nacionalidad Mexicana

En su caso, escrito firmado por el representante o apoderado legal en el que manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa licitante que representa es de nacionalidad mexicana, Anexo 9.

En su caso, escrito de los licitantes que participan en licitaciones públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la Contratación de Servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3, Anexo 9.

6.1.3. Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la  LAASSP.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP, de acuerdo con el Anexo 18 de la Convocatoria.

6.1.4.	Declaración de Integridad.

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. Que la empresa así como el(los) producto(s) y servicios que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo 2 de la Convocatoria.

6.1.5.	Escrito de aceptación de las disposiciones del Sistema CompraNet

Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado CompraNet”.

6.1.6.	Convenio de participación conjunta.

En caso de presentar propuesta conjunta, cada una de las personas agrupadas deberá presentar en forma individual los siguientes escritos:

- Acreditamiento de personalidad jurídica y datos de notificación (       ),

- Manifestación de Nacionalidad Mexicana (Anexo 9) dependiendo del bien ofertado) o Manifestación de Nacionalidad de Países Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio (Anexo VII),

- Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP (Anexo 18),

- Declaración de Integridad (Anexo 9)

- En su caso Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Anexo XI).

En caso de que se presente proposición conjunta, y no se presente el convenio de participación conjunta, afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

En caso de que el licitante no se ubique dentro de este supuesto podrá integrar a su proposición el Anexo 13 con la leyenda “No aplica” u omitir la entrega del mismo, en consecuencia no será considerado como causal de desechamiento.

6.1.7. Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas  (MIPYMES).

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que el licitante cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el Anexo 4 de la Convocatoria.

En caso de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, deberá integrar a su proposición el Anexo 4; sin embargo, tendrá la opción de presentar un escrito libre en el cual manifieste algún otro tipo de sector o estratificación al cual pertenezca.

La falta de algún documento que afecta la solvencia de la proposición legal-administrativa motivara su Desechamiento.

DOCUMENTOS QUE NO AFECTAN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

6.1.8. Información reservada y confidencial.

Escrito mediante el cual el licitante deberá indicar si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, conforme al numeral 9 de la presente Convocatoria, para lo cual el licitante utilizará el Anexo 14 Información Reservada y Confidencial.

Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el artículo 113, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016.

6.1.9. Declaración de Integridad que expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones.

Declaración de integridad en la que manifiesten, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables, en cumplimiento a lo señalado en el Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017.

La Declaración de Integridad, solicitada en este numeral será en formato libre.

6.1.10. Escrito de Integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica

Escrito mediante el cual el licitante manifieste una declaración de integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica. Anexo 16.

Este escrito es a sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo optativa al licitante la presentación del mismo.

6.1.11.  Escrito de no conflicto de Interés.

A fin de dar cumplimiento al “Protocolo de Actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” en lo que refiere al anexo segundo, “Manifiesto que podrán formular los particulares en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones” específicamente al numeral 3, los particulares podrán formular a través de su representante o apoderado legal un escrito de manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco, por consanguineidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que se indican en el inciso a) a d) con los servidores públicos señalados en el numeral 5 del citado Protocolo. Anexo 17

6.1.12. Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2 y 3 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 13 de la presente Convocatoria

6.1.13 Relación de entrega de documentación que debe presentar el licitante.

En el Anexo 16 de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

6.1.14. Aviso de privacidad simplificado de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios.

Se informa a los licitantes el Aviso de Privacidad Simplificado, el cual se encuentra en el Anexo 19 dicho anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación del mismo.

## Propuesta técnica.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por el Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta técnica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva.

Para la presentación de su propuesta, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el “Anexo Técnico”, “Términos y Condiciones” y demás Anexos, describiendo en forma clara, amplia y detallada las características técnicas del servicio ofertado, garantizando la correcta prestación del servicio, atendiendo a su vez lo señalado en la presente Convocatoria.

La propuesta técnica enviada a través de CompraNet podrá ser presentada en formato PDF (utilizando alta resolución), formato imagen o equivalente. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

El licitante deberá presentar el documento relacionado en las presentes bases de acuerdo al ANEXO 10 (diez), expresando el apoyo comercial garantizando el respaldo a su propuesta técnica

6.3.1  Propuesta técnica,

El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica, de acuerdo a  las características requeridas y especificaciones técnicas definidas en el Anexo Técnico, para la contratación del Servicio Integral de cirugía Hemodinámica, con sus diversas partidas.

La propuesta técnica  se deberá entregar conforme al Formato ANEXO TECNICO (en archivo digital PDF y Excel editable).

Asimismo, el licitante participante deberá integrar a su propuesta presentar el Anexo Técnico y los Términos y Condiciones completos, los cuales hará suyos como parte de su Propuesta Técnica.

6.3.2. Currículum individualizado del personal propuesto.

Currículum individualizado del(los) técnico(s) en sitio propuesto(s) por el licitante, que cuente con conocimientos especializados en Intervencionismo Endovascular, en Cardiología, electrofisiología cardiaca, Angiología y Neurología,  y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio,  el perfil del técnico deberá ser en la rama de  enfermería o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, que contenga cuando menos la siguiente información:

- Nombre, domicilio y número telefónico.

- Escolaridad de acuerdo con el perfil del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico.

- Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación.

6.3.3 Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto.

Copia de la Cédula emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o Título Profesional o en su caso constancia de las carreras en las áreas de enfermería o carrera nivel técnico o afín, del personal propuesto emitidas por instituciones académicas.

6.3.4 Participación de discapacitados o empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad.

En su caso, podrán manifestar por escrito que la empresa a la que representa cuenta con trabajadores con discapacidad en una proporción del 5% cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior a seis meses, misma que se comprobará con el aviso de alta al Régimen Obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, y una constancia que acredite que dichos trabajadores son personas con discapacidad en términos de lo previsto por la fracción IX del artículo 2 de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

6.3.5 Equidad de Género.

En su caso, podrán manifestar por escrito que han aplicado políticas y prácticas de igualdad de género, conforme a la certificación correspondiente, emitida por las autoridades y organismos facultados para tal efecto, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 34 de la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 10 de noviembre de 2014.

6.3.6  Alta ante el IMSS del técnico o especialista propuesto.

Capacidad de los recursos humanos.

El personal propuesto por los licitantes en los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 del presente rubro, deberán contar con una antigüedad mínima de un año en el inicio de su actividad profesional dentro de la empresa, la cual se comprobará mediante copia simple de “Movimientos Afiliatorios o Reporte Informativo de Semanas cotizadas del asegurado; y de la empresa copia del Aviso de Inscripción Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

6.3.7 Experiencia del licitante.

El licitante deberá presentar currículum vitae del licitante firmado por su representante o apoderado legal donde acredite su experiencia en la prestación del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamía, en el cual se deberá de incluir la relación de contratos (deberán coincidir con los presentados para acreditar la especialidad), de principales clientes con domicilio, teléfonos, nombre o razón social para sustentar su experiencia.

6.3.8. Especialidad del licitante.

Deberá entregar copia simple de contratos debidamente formalizados que hagan referencia al Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamía loa cuales deberan ser clientes del sector salud

6.3.9 Plan de trabajo.

Deberá presentarse conforme al Formato “PROGRAMA DE TRABAJO” (contenido en “Formatos de SMI para HE”), donde se especifican los tiempos para la implantación del servicio y ser congruente con la metodología, la cual al menos deberá contener:

- Nombre del Servicio, Nombre de la empresa, Fecha de elaboración, Objetivo General, Objetivos Específicos. Descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral de Hemodinámica” de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico,  Términos y Condiciones y toda aquella información que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, los bienes de consumo básico y complementario y demás aspectos requeridos para la contratación.

- Estrategias, Líneas de Acción.

- El Programa de mantenimiento preventivo por equipo, con cronograma en concordancia con recomendaciones del manual del fabricante

Nota: Plan de Trabajo propuesto podrá incluir mejoras relacionadas con el aspecto técnico, recurso humano y/o tecnológico, entre otros; que mejoren la operación para la prestación del servicio.

6.3.10 Metodología

Los licitantes deben presentar un documento en el cual se observe la descripción explicita de la Metodología que implementará en la prestación del Servicio Integral objeto de esta licitación. En el cual describa como mínimo lo siguiente:

Programación y/o Calendarización de las actividades que implica la prestación del Servicio Integral

El o los procedimientos para llevar a la práctica las actividades para la prestación del Servicio Integral.

6.3.10 Currículum del licitante y estructura organizacional.

El licitante deberá presentar currículum vitae del licitante firmado por su representante o apoderado legal donde acredite su experiencia en la prestación del Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamía, en el cual se deberá de incluir la relación de contratos (deberán coincidir con los presentados para acreditar la especialidad), de principales clientes con domicilio, teléfonos, nombre o razón social para sustentar su experiencia.

6.3.11 Cumplimiento de contratos.

Con el propósito de medir el desempeño o cumplimiento que ha tenido el licitante en la prestación oportuna y adecuada en el Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamía objeto de la presente convocatoria, el licitante deberá acreditar contratos relativos al Servicio Médico Integral de Procedimientos de Hemodinamía y/o Servicios Similares prestados con anterioridad y que se presentaron para acreditar el rubro de especialidad.

Deberá presentar copia simple de la carátula y hoja de firmas de contratos celebrados con instituciones públicas del Sector Salud y documento de liberación de la garantía de cumplimiento o carta membretada, debidamente firmada por la dependencia o entidad, que acredite la conclusión satisfactoria del servicio prestado por el licitante o en su caso, carta expedida por la Afianzadora, en la que se establezca que la fianza que ampara el contrato a la fecha está cancelada. En caso de presentar contratos plurianuales vigentes, se podrá presentar carta expedida por la dependencia y/o entidad en donde manifieste que la empresa, al día de hoy ha cumplido satisfactoriamente con el servicio referido. Liberación de garantías o cartas de cumplimiento por contrato:

6.3.12 Registros Sanitarios.

El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple de los registros sanitarios en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS. En su caso su comprobante  de el trámite de prórroga, de los equipos médicos ofertados, debidamente identificados y referenciados conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud. Así como copias simples del oficio de registro sanitario sometido a prorroga y el acuse de recibo del trámite de prórroga del registro sanitario presentado ante de la COFEPRIS.

En el caso de que algún equipo no requiera de registro sanitario el licitante deberá presentar documento expedido por la COFEPRIS o publicado en el DOF, en el que se señale que el insumo no requiere de registro sanitario.

6.3.13. Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas.

Para efectos de la evaluación se requiere presentar el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica del equipo médico, en  idioma del país de origen, con su traducción simple al español, conforme a lo establecido en el ANEXO TECNICO

6.3.14. Certificados de calidad.

Del equipo Médico Ofertado deberá presentar copia simple del Certificado FDA vigente y/o el CCEE o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o ISO 9001:2015 de Calidad vigente en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español.

6.3.15. Normas oficiales e ISO.

Escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente signado por el representante o apoderado legal en el que manifieste que cumple con lo establecido en los Términos y Condiciones, apartado 2.3  Normas oficiales e ISO que deben considerar a cumplir los licitantes, para prestación del servicio.

Normas oficiales  e ISO que deben considerar a cumplir los licitantes, para prestación del servicio.

Asimismo, durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales:

- 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales,  vigente. Con fecha de 26 de Julio del 2010.

Condición que se cumple al no contar el Instituto Mexicano del Seguro Social con los equipos e Instrumental para la prestación del servicio a fin de satisfacer la demanda de los derechohabientes.

- Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. Para lo cual se mantendrán debidamente limpios y esterilizados los equipos e Instrumental a fin de evitar contaminaciones. Con fecha publicada en el DOF 20 oct. 1995.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria. DOF: 29/Mediante el cumplimiento obligatorio de proporcionar los Mantenimientos Preventivo y Correctivo a fin de mantener en óptimas condiciones el Equipo e Instrumental. Con fecha publicada en el DOF de 07 ago. 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, en Materia de Información en Salud. Se da cumplimiento al contar con un Sistema que permita registrar los datos de la información y los conocimientos que sirvan de apoyo para conformar un Sistema de Salud Universal y equitativo de alta calidad y anticipatorio, descentralizado y participativo que oriente al proceso de planeación, gestión de programas; así como, la toma de decisiones. Con fecha publicada en el DOF de 28 09 2005 y proyecto de modificación DOF del 2012

- Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, Infraestructura y Equipamiento de los hospitales y consultorios de atención médica especializada. Lo cual se observará, en parte, al proporcionar el licitante los equipos para el equipamiento de los hospitales y así estar condiciones de cumplir con los requisitos mínimos establecidos de infraestructura para la atención médica especializada. Con fecha publicada en el DOF de 24 oct. 2001.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA0-2002, Protección ambiental - Salud ambiental – Residuos peligrosos biológico-infecciosos – Clasificación y especificaciones de manejo. Con fecha publicada en el DOF de 17 feb. 2003.

El licitante deberá presentar el certificado de Gestión de Calidad Certificados de calidad ISO-9001:2015 en Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica.

REPSE: Copia del registro de prestadores de servicios especializados u obras especializados REPSE, conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, como prestadoras de servicios especializados.

## Propuesta económica

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y firmado por su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva.

La propuesta económica enviada a través de CompraNet podrá presentarse en formato PDF (utilizando alta resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el Anexo 5, EL cual deberá estar suscrita con la firma electrónica avanzada por la persona facultada para ello.

La falta de presentación de la propuesta económica afecta la solvencia y motivará su Desechamiento.

# CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 36, tercer párrafo de LAASSP y 52 de su Reglamento, la presente Licitación se evaluará bajo el mecanismo de Puntos y Porcentajes, teniendo como referencia la puntuación de los rubros y subrubros de la propuesta técnica que integra la proposición; la calificación numérica o de ponderación que puede alcanzarse u obtenerse en cada uno de ellos; el mínimo de puntaje o porcentaje que los licitantes deberán obtener en la evaluación de la propuesta técnica para continuar con la evaluación de la propuesta económica y la forma en que los licitantes deberán acreditar el cumplimiento de los aspectos requeridos por la convocante en cada rubro o subrubro para la obtención de puntuación, conforme a los siguientes criterios de ponderación que permitirán evaluar las propuestas técnicas de los licitantes.

Los criterios de evaluación que el IMSS tomará en consideración, son los siguientes:

## Criterios generales para la Evaluación.

- Con fundamento en el artículo 29, fracción XIII de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se evaluaran a través del Mecanismo de Puntos; una vez hecha la evaluación de las proposiciones, se adjudicará el contrato al licitante cuya propuesta técnica obtuvo igual o mayor puntuación a la mínima exigida y la suma de ésta con la puntuación de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación.

El puntaje mínimo para considerar que una propuesta técnica es solvente y susceptible de pasar a la evaluación económica de la propuesta es de al menos 45 puntos.

- Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes, observando para ello lo previsto en el artículo 36 y 36 Bis, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el artículo 52 de su Reglamento.

- Será requisito indispensable para la evaluación que los licitantes presenten la totalidad de los documentos cuya presentación es de carácter obligatorio, por lo que si omite alguno de ellos, su propuesta será desechada.

- Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada.

- Se comprobará el cumplimiento de los requisitos legales administrativos, técnicos y económicos establecidos en la presente convocatoria (anexos y formatos).

- La convocante a través del área requirente/técnica verificarán la congruencia entre la propuesta técnica y el Anexo Técnico, así como la propuesta económica de cada licitante.

- La evaluación de la documentación legal y administrativa se realizará por la División de Servicios Integrales de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.

- La convocante a través del área técnica/requirente podrá verificar la información y referencias proporcionadas por los licitantes; asimismo se reserva el derecho de solicitar referencias de los currículums de cada licitante y del personal propuesto.

- Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

- Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema CompraNet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.

- Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecta la solvencia de la proposición, se considerarán: el proponer un plazo de entrega menor al solicitado, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir a la convocante pudiera aceptarse; el omitir aspectos que puedan ser cubiertos con información contenida en la propia propuesta técnica o económica. En ningún caso la convocante o los licitantes podrán suplir o corregir las deficiencias de las proposiciones presentadas.

8.3 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

La documentación complementaria que deberá presentar el participante, es la siguiente:

- Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas; y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición.

- ANEXO NÚMERO 3 (TRES), el cual forma parte de las presentes bases, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar, mismo que servirá de constancia de recepción de las proposiciones, asentándose dicha recepción en el acta respectiva, la no presentación de este documento, no será motivo de descalificación.

8.4	Previo a la firma del contrato:

Conforme a lo previsto en el artículo 35, fracciones I y II del Reglamento de la Ley, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los siguientes documentos:

- Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional.

- Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Las personas físicas y morales además de lo anterior deberán entregar en copia simple los siguientes documentos:

- Inscripción en el registro federal de contribuyentes.

- Cedula fiscal (Cédula del registro federal de contribuyentes).

- Comprobante de domicilio. (recibos de predio, agua, luz, teléfono)

- Identificación oficial del apoderado legal (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

- Registro patronal.

- Registro como proveedor IMSS

  - En la firma del contrato.

El licitante ganador, en tratándose de personas morales, deberá presentar copia simple y copia certificada, para su cotejo, de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante o apoderado legal para suscribir el contrato correspondiente, y copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes. En el caso de personas físicas, deberá presentar copia legible de su cédula del Registro Federal de Contribuyentes, así como identificación vigente y copia simple de la misma (pasaporte, cartilla del servicio militar nacional o credencial para votar con fotografía).

En el caso de que el licitante se encuentre inscrito en el Registro Único de Proveedores, no será necesario presentar la información solicitada en el párrafo anterior, únicamente se debe exhibir la constancia o citar el número de inscripción y manifestar bajo protesta de decir verdad que en el citado registro la información se encuentra completa y actualizada.

- ACREDITACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales.

El Instituto no adquirirá bienes o contratará servicios con los particulares que se señalan en las fracciones I, II, III y IV, del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

De conformidad con dicha disposición, por cada contrato, el licitante que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar dentro del plazo legal para la formalización del contrato, el documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión positiva a nombre del licitante sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, y las actualizaciones emitidas por el SAT, a la publicada en el D.O.F. el 30 de Diciembre de 2015, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los licitantes que resulten con adjudicación, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

En caso de que el licitante que resulte con adjudicación, no presente la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales”, dentro del plazo establecido para la formalización del o los contratos correspondientes, o esta no sea positiva y no presente el convenio celebrado con la autoridad fiscal, se estará en caso de proceder, a lo dispuesto en el artículo 46, segundo párrafo de la Ley.

Si previo a la formalización del contrato, el SAT emite como negativa la “opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” para el licitante que resulte con adjudicación y este no acredita la celebración del convenio con la autoridad fiscal respectiva, el Instituto remitirá a la SFP la documentación de los hechos presumibles constitutivos de infracción por la falta de formalización del contrato, por causas imputables al licitante adjudicado.

  - Acreditación de Encontrarse al Corriente de sus Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social

En términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, así como del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR y al Acuerdo ACDO.SA1.HCT.250315/62.P.DJ, publicados en el Diario Oficial de la Federación del 27 de febrero y 3 de abril de 2015, respectivamente, el licitante y, en su caso los que estos últimos subcontraten, que resulte con adjudicación y cuyo monto sea superior a $300,000.00, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), deberá presentar opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social conforme al siguiente procedimiento:

- Ingresar en la página de internet del Instituto (www.imss.gob.mx), en el apartado “Patrones o empresas”, después en “Escritorio virtual”, donde se registrará con su firma electrónica (FIEL) y contraseña, y deberá aceptar los términos y condiciones para el uso de los medios electrónicos. En el supuesto de tener un representante o apoderado legal, éste ingresará con su FIEL.

- Posteriormente elegirá la sección “Datos Fiscales” y en el apartado “Acciones”, la opción “Opinión de cumplimiento”. Tratándose de representantes legales, previamente, en el apartado “Empresas Representadas” deberá seleccionar la persona representada de la cual requiere la opinión de cumplimiento.

- Después de elegir la opción “Opinión de cumplimiento”, el particular podrá imprimir el documento que contiene la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

La multicitada opinión, se generará atendiendo a la situación fiscal en materia de seguridad social del particular en los siguientes sentidos:

Positiva.- Cuando el licitante esté inscrito ante el Instituto y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

Negativa.- Cuando el licitante no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social que se consideran en los incisos a) y b) de este procedimiento.

El Instituto a fin de emitir la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social revisará que el licitante solicitante:

- Se encuentre inscrito ante el Instituto, en caso de estar obligado, y que el o los números de registros patronales que le han sido asignados estén vigentes.

- No tiene créditos fiscales firmes determinados, entendiéndose por crédito fiscal las cuotas, los capitales constitutivos, su actualización y los recargos, las multas impuestas en los términos de la Ley del Seguro Social, los gastos realizados por el Instituto por inscripciones improcedentes y los que tenga derecho a exigir de las personas no derechohabientes, de acuerdo con el artículo 287 de la misma Ley.

- Tratándose de particulares que hubieran solicitado autorización para pagar a plazos o hubieran interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos se encuentren garantizados de conformidad con las disposiciones fiscales.

- En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no haya incurrido en las causales de revocación a que hace referencia el artículo 138 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

Tratándose de créditos fiscales firmes, se entenderá que el particular se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social, si a la fecha de la solicitud de la opinión de referencia, se ubica en cualquiera de los siguientes supuestos:

- Cuando el particular cuente con autorización para pagar a plazos y no le haya sido revocada.

- Cuando no haya vencido el plazo para pagar a que se refiere el artículo 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización.

- Cuando se haya interpuesto medio de defensa en contra del crédito fiscal determinado y se encuentre debidamente garantizado el interés fiscal de conformidad con las disposiciones fiscales.

Cuando la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social arroje inconsistencias relacionadas con el o los números de registro patronal, con créditos fiscales o con el otorgamiento de garantía, con las que el particular no esté de acuerdo, deberá presentar solicitud de aclaración ante el Instituto, quien en un plazo máximo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud, resolverá y emitirá la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Para el IMSS

Las “Opiniones del cumplimiento de obligaciones fiscales y Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social” citadas en este numeral, deberán presentarse en la Oficina de Adquisiciones, ubicado en el sótano de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret” del Centro Médico Nacional “La Raza”, sito, en calle Seris y Zaachila s/n, colonia, La Raza, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02990,  en días hábiles de 9:00 a 15:00 horas.

PONDERACIÓN.

La ponderación de cada uno de los rubros de la propuesta técnica; y que corresponde a 60 puntos, será evaluada tomando en cuenta la capacidad, experiencia, especialidad, propuesta de trabajo y cumplimiento de contratos, para lo cual se considerarán los conceptos que a continuación se indican:

| NÚM. | REQUERIMIENTO | PUNTUACIÓN |
| --- | --- | --- |
| A) | CAPACIDAD DEL LICITANTE. | 6 |
|  | CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS. EL PERSONAL PROPUESTO POR LOS LICITANTES, DEBERÁN CONTAR CON UNA ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 12 MESES EN EL INICIO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL DENTRO DE LA EMPRESA DE MANERA ININTERRUMPIDA, LA CUAL SE COMPROBARÁ MEDIANTE COPIA SIMPLE DE CUALQUIERA DE ESTOS DOCUMENTOS: - MOVIMIENTOS AFILIATORIOS - REPORTE INFORMATIVO DE SEMANAS COTIZADAS - ALTA ANTE EL IMSS DEL TRABAJADOR ADEMÁS, DEBERÁ PRESENTAR DEL LICITANTE, COPIA DEL AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL PERSONAL DEBERÁ CONTAR CON ESTUDIOS AVALADOS ACADÉMICAMENTE DE MÉDICO, INGENIERO BIOMÉDICO, LICENCIATURA O CARRERA TÉCNICA EN ENFERMERÍA. DESGLOSE DE PERSONAL SOLICITADO PARA EL PERSONAL ANTES MENCIONADO SE DISTRIBUIRA DE LA SIGUIENTE MANERA: ESPECIALIDAD; N° DE PROFESIONALES. NEUROLOGÍA; 1. ANGIOLOGÍA; 1. HEMODINAMIA; 2. ELECTROFISIOLOGÍA; 2. TOTAL; 6. SE ASIGNARÁ 6 PUNTOS MÁXIMOS AL LICITANTE QUE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO. | 6 |
| 1.1. EXPERIENCIA EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LA MATERIA DEL SERVICIO. |  |  |
|  | EXPERIENCIA: COPIA SIMPLE DEL CURRICULUM DEL PERSONAL PROPUESTO DONDE DEMUESTRE LA EXPERIENCIA LABORAL EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. PLANTILLA LABORAL CON UN NÚMERO DE 6 PERSONAS REFERIDAS EN EL RUBRO 1. ANEXO 16 · MENOR A 2 PERSONAS: 0 PUNTOS · DE 3 A 4 PERSONAS: 2 PUNTOS · DE 6 PERSONAS O MÁS: 3 PUNTOS. | 3 |
| 1.2. COMPETENCIA O HABILIDAD EN EL TRABAJO. |  |  |
|  | COMPETENCIA: COPIA SIMPLE DEL TÍTULO O CÉDULA PROFESIONAL DEL PERSONAL PROPUESTO. · · MENOR A 2 PERSONAS: 1 PUNTO · DE 3 A 4 PERSONAS: 5 PUNTOS · DE 6 PERSONAS O MÁS: 6 PUNTOS. | 6 |
| 1.3. DOMINIO DE HERRAMIENTAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO. |  |  |
|  | DOMINIO: PARA EL PERSONAL PROPUESTO SE DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL DIPLOMA O CONSTANCIA EMITIDO POR LOS FABRICANTES, FILIAL EN MÉXICO, DISTRIBUIDOR PRIMARIO O INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CUALQUIERA DE LOS EQUIPOS Y/O SERVICIOS RELACIONADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, EN LOS ÚLTIMOS 2 (DOS) AÑOS. · MENOR A 2 PERSONAS: 0 PUNTO · DE 3 A 4 PERSONAS: 2 PUNTOS · DE 6 PERSONAS O MÁS: 3 PUNTOS. | 3 |

| 2. CAPACIDAD DE RECURSOS ECONÓMICOS. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ECONÓMICOS: EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2020 Y LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL PROVISIONAL 2021 DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PRESENTADAS POR EL LICITANTE ANTE LA SHCP, EN DONDE SE EVALUARÁ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN, UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES: CAPITAL SOCIAL DEL 10% AL 13% DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: 6 PUNTOS. CAPITAL SOCIAL DEL 13.01% Ó MÁS, DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN: 8 PUNTOS. | 8 |
| 3. PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS. |  |  |
|  | PARTICIPACIÓN DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD. SE ASIGNARÁN LA TOTALIDAD DE LOS PUNTOS SI EL LICITANTE ACREDITA TENER EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD PRESENTANDO EL AVISO DE ALTA AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DE SUS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN UNA PROPORCIÓN DEL CINCO POR CIENTO CUANDO MENOS DE LA TOTALIDAD DE SU PLANTA DE EMPLEADOS, CUYA ANTIGÜEDAD NO SEA INFERIOR A SEIS MESES. | 1 |
| 4. PARTICIPACIÓN DE MIPYMES. |  |  |
|  | SI EL LICITANTE PRODUCE BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DIRECTAMENTE RELACIONADOS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE COMPROBARÁ CON LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, LA CUAL NO PODRÁ TENER UNA VIGENCIA MAYOR A CINCO AÑOS. | 1 |
| B)EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. |  | 4 |
| 1. EXPERIENCIA DEL LICITANTE. |  |  |
|  | EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CURRÍCULUM VITAE DEL LICITANTE FIRMADO POR SU REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DONDE ACREDITE SU EXPERIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMÍA, EN EL CUAL SE DEBERA DE INCLUIR LA RELACION DE CONTRATOS (DEBERAN COINCIDIR CON LOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA ESPECIALIDAD), DE PRINCIPALES CLIENTES CON DOMICILIO, TELEFONOS, NOMBRE O RAZON SOCIAL PARA SUSTENTYAR SU EXPERIENCIA. MENOR O IGUAL A 1 AÑO DE EXPERIENCIA = 1 PUNTOS DE 2 A 3 AÑOS DE EXPERIENCIA = 4 PUNTOS DE 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN ADELANTE= 6 PUNTOS | 6 |
| 2. ESPECIALIDAD DEL LICITANTE. |  |  |
|  | DEBERÁ ENTREGAR COPIA SIMPLE DE CONTRATOS DEBIDAMENTE FORMALIZADOS QUE HAGAN REFERENCIA AL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMÍA LOA CUALES DEBERAN SER CLIENTES DEL SECTOR SALUD DE 1 A 3 CONTRATOS = 3 PUNTOS DE 4 A 7 CONTRATOS = 5 PUNTOS DE 8 CONTRATOS EN ADELANTE= 8 PUNTOS | 8 |
| C) PROPUESTA DE TRABAJO. ANEXO 15 |  |  |
| 1.- METODOLOGÍA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO |  |  |
|  | LOS LICITANTES DEBEN PRESENTAR UN DOCUMENTO EN EL CUAL SE OBSERVE LA DESCRIPCIÓN EXPLICITA DE LA METODOLOGÍA QUE IMPLEMENTARÁ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. EN EL CUAL DESCRIBA COMO MÍNIMO LO SIGUIENTE: PROGRAMACIÓN Y/O CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL EL O LOS PROCEDIMIENTOS PARA LLEVAR A LA PRÁCTICA LAS ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO CON LA FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE. SE OTORGARÁN 6 PUNTOS. SI EL LICITANTE NO PRESENTA EN SU PROPUESTA EL DOCUMENTO DESCRITO, CON TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ESTE SUBRUBRO, OBTENDRÁ CERO PUNTOS. | 6 |
| 2.- PLAN DE TRABAJO |  |  |
|  | DEBERÁ DE PRESENTAR EL ESQUEMA PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS MISMO QUE PODRÁ INCLUIR MEJORAS Y MÍNIMO DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: •INSTALACIÓN DE LOS BIENES. •CAPACITACIÓN (DESARROLLAR EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN). •PROGRAMA DE MANTENIMIENTO. EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO NO SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICARLO, SIN EMBARGO, NO OBTENDRÁ NINGÚN PUNTO. | 1 |
| 3.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN |  |  |
|  | PRESENTAR ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA. DICHO DOCUMENTO DEBERÁ SER ENTREGADO CON LA CORRESPONDIENTE FIRMA DEL REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE LA EMPRESA LICITANTE Y MÍNIMO DEBE CONTENER LO SIGUIENTE: ESQUEMA ESTRUCTURAL DE RECURSOS HUMANOS (ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA EN LA QUE SE INCLUYA AL PERSONAL PROPUESTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LOS NUMERALES 1.1, 1.2 Y 1.3 DEL RUBRO CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS). EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUMPLA CON ESTE REQUISITO NO SERÁ MOTIVO PARA DESCALIFICARLO, SIN EMBARGO, NO OBTENDRÁ NINGÚN PUNTO. | 1 |
| D) CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. |  |  |
|  | CON EL PROPÓSITO DE MEDIR EL DESEMPEÑO O CUMPLIMIENTO QUE HA TENIDO EL LICITANTE EN LA PRESTACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA EN EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMÍA OBJETO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR CONTRATOS RELATIVOS AL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS DE HEMODINAMÍA Y/O SERVICIOS SIMILARES PRESTADOS CON ANTERIORIDAD Y QUE SE PRESENTARON PARA ACREDITAR EL RUBRO DE ESPECIALIDAD. DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE LA CARÁTULA Y HOJA DE FIRMAS DE CONTRATOS CELEBRADOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL SECTOR SALUD Y DOCUMENTO DE LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O CARTA MEMBRETADA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, QUE ACREDITE LA CONCLUSIÓN SATISFACTORIA DEL SERVICIO PRESTADO POR EL LICITANTE O EN SU CASO, CARTA EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA, EN LA QUE SE ESTABLEZCA QUE LA FIANZA QUE AMPARA EL CONTRATO A LA FECHA ESTÁ CANCELADA. EN CASO DE PRESENTAR CONTRATOS PLURIANUALES VIGENTES, SE PODRÁ PRESENTAR CARTA EXPEDIDA POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN DONDE MANIFIESTE QUE LA EMPRESA, AL DÍA DE HOY HA CUMPLIDO SATISFACTORIAMENTE CON EL SERVICIO REFERIDO. LIBERACIÓN DE GARANTÍAS O CARTAS DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO: 1 A 3 CARTAS EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA O LIBERACIONES DE GARANTÍA O CARTAS CUMPLIMIENTO= 2.5 PUNTOS. 4 A 6 CARTAS EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA O LIBERACIONES DE GARANTÍA O CARTAS CUMPLIMIENTO= 5 PUNTOS 7 O MÁS CARTAS EXPEDIDA POR LA AFIANZADORA O LIBERACIONES DE GARANTÍA O CARTAS CUMPLIMIENTO = 10 PUNTOS | 10 |
|  | TOTAL | 60 PUNTOS |

Posterior a la calificación de puntos, se determinará como propuesta solvente técnicamente, aquella que como resultado de la calificación obtenida en la evaluación técnica, cumpla con un mínimo de aceptación de 45 puntos del total de los rubros.

Una vez efectuado este procedimiento, se procederá a evaluar las ofertas económicas presentadas por los licitantes que hayan obtenido como mínimo 45 puntos del total de los rubros de la propuesta técnica.

CRITERIO DE PUNTUACION

Para determinar la puntuación que correspondan al precio neto propuesto por cada participante, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PPE= MPembx40/ MP/.

DONDE:

PPE=               Puntuación o unidades porcentuales que correspondan a la propuesta económica;

MPemb=          Monto de la propuesta económica más baja, y

MP/=                Monto de la i-ésima propuesta económica, y

Para calcular el resultado final de la puntuación o unidades porcentuales que obtuvo cada proposición, la convocante aplicará la siguiente fórmula:

PAd=TPT+PPE

DONDE:

PAd= Proposición adjudicada;

TPT= Total de puntos obtenidos en la propuesta técnica

PPE= Puntuación o unidades porcentuales alcanzada por la propuestas económica.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO

- Se desecharán las proposiciones de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en todos los numerales y  sus anexos, y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición.

- Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo de los bienes solicitados o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

- Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

- Cuando no cotice la totalidad de los bienes requeridos por partida.

- Cuando la Secretaria de Economía, determine mediante comunicado que alguno de los participantes en esta licitación hubiera contravenido el “Código Antidumping”, del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como, el Reglamento contra prácticas desleales de comercio internacional.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presentes bases u omita la leyenda requerida.

- Cuando no exista correspondencia con los documentos solicitados en el numeral 2.1 de la presente Convocatoria

- Cuando las empresas se encuentren dentro de algunos los supuestos del Art. 50 y 60 de la Ley.

- Cuando no exista congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica-económica.

- Cuando no exista congruencia entre los catálogos, instructivos y demás documentación.

- Cuando el licitante no confirme por correo electrónico a: (gabriel.hidalgo@imss.gob.mx ), dentro de la hora siguiente del acto de presentación y apertura de proposiciones, que la propuesta enviada a través de medios electrónicos corresponde al propio licitante.

- Cuando no envíe su proposición firmada de manera electrónica, conforme a lo establecido en el Numeral 6, inciso a), de la presente Convocatoria, o el sistema CompraNet emita la leyenda “Firma digital No Valida”

- Cuando los documentos que envíen a través de la plataforma CompraNet los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte la solvencia de la proposición, ésta se considerará insolvente.

- Cuando no cumpla con los requerimientos, solicitudes, cartas y/u otro documento solicitado en las presentes bases, cualquiera que sea, sin excepción alguna.

- COMUNICACIÓN DEL FALLO

a)	Por tratarse de un procedimiento de contratación realizado de conformidad con lo previsto en el artículo 26Bis, fracción III de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el acto de fallo se dará a conocer en junta pública y a los licitantes que hayan presentado proposiciones y que libremente hayan asistido al acto, se les entregará copia del mismo, levantándose el acta respectiva. Asimismo, el contenido del fallo se difundirá a través de COMPRANET. A los licitantes que no hayan asistido al presente acto, se les enviará por correo electrónico el aviso de publicación en este medio.

b)	Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con la notificación del fallo antes señalado, por el que se adjudicará el (los) contrato (s), las obligaciones derivadas de este (s), serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en los términos señalados en el fallo y la fecha indicada en el numeral 12.2. de la presente convocatoria.

Las actas del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo se pondrán, en el tablero de la oficina de Adquisiciones de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades, “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional “La Raza”, ubicada en el Sótano, cito en la Calle de Seris y Zaachila S/N, colonia La Raza, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02990, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, por un término no menor a 10 días naturales.

- Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en COMPRANET para efectos de notificación a los licitantes que hayan participado a través de COMPRANET y a los que no hayan asistido al (los) acto(s), en el entendido de que este procedimiento sustituye el de notificación personal.

- Independientemente de lo anterior, el contenido de dichas actas podrá ser consultado en el portal de transparencia “IMSS va a comprar” - “IMSS compró”.

- INCONFORMIDADES.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los participantes podrán interponer inconformidad ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), o a través de la dirección de: compranet@hacienda.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento, presentándola directamente en el Área del órgano de control interno

FORMA DE PAGO

La convocante se obliga a pagar a “EL PARTICIPANTE”, la cantidad señalada en el contrato en pesos mexicanos, a los 20 días naturales posteriores a la entrega  por parte de “EL PARTICIPANTE”, de los siguientes documentos:

- Original y copia de la factura que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique los bienes entregados, número de proveedor, número de contrato, en su caso, el número de la(s) orden(es) de reposición, que ampara(n) dichos bienes, número de alta, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en la oficina de trámite de erogaciones de la convocante

En caso de que el participante presente su factura con errores o deficiencias, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Ley, la convocante dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción, indicará por escrito al participante las deficiencias que se deberán corregir.

El participante podrá optar porque la convocante efectúe el pago de los bienes suministrados, a través del esquema electrónico intrabancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar su petición por escrito en el departamento de finanzas de la convocante, indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número de proveedor asignado por la convocante.

En caso de que el participante solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), la convocante realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contrarecibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria (CECOBAN).

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el participante deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, poder notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y le serán devueltos en el mismo acto a el participante.

Asimismo, la convocante podrá aceptar del participante que tenga cuentas líquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

El participante que celebre contrato de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a la convocante, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión. El mismo procedimiento aplicará en el caso de que el participante celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de los bienes quedará condicionado proporcionalmente al pago que el participante deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

  - IMPUESTOS Y DERECHOS.

Los impuestos y derechos que procedan con motivo de los bienes objeto de la presente licitación, serán pagados por el proveedor conforme a la legislación aplicable en la materia.

El Instituto solo cubrirá el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a lo establecido en las disposiciones legales vigentes en la materia.

- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento de las personas físicas y morales que tengan interés en participar en el procedimiento de contratación convocado, que en términos de lo dispuesto por los artículos 14 fracciones I y II, 18 fracciones I y II, y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 38 de su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionen al Instituto Mexicano del Seguro Social se contiene información de carácter confidencial, reservada o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de estos que la contengan, así como el fundamento legal por el cual consideren que tengan ese carácter. ANEXO NO. 14 (el presente anexo es opcional para la presente licitación).

- ANEXOS.

| ANEXO NÚMERO | NOMBRE |
| --- | --- |
| 1 | ANEXO TECNICO |
| 2 | Declaración de integridad |
| 3 | Relación de entrega de documentación |
| 4 | Formato para la manifestación que deberán presentar las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que participen con tal carácter en los procedimientos de contratación, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 34 del Reglamento de la Ley |
| 5 | Proposición económica |
| 6 | Acreditamiento de la personalidad jurídica y datos de notificacion |
| 7 | Modelo de Contrato |
| 8 | Manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes. |
| 8 BIS | Manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la Cobertura de Tratados para la adquisición de bienes, y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.2 de las Reglas para la celebración de Licitaciones Públicas Internacionales Bajo la cobertura de Tratados de Libre Comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos |
| 9 | Formato manifestación de nacionalidad. |
| 9 BIS | Fianza de cumplimiento de contrato |
| 10 | Carta de Apoyo del Fabricante. |
| 12 | Formato Reporte mensual de procedimientos realizados |
| 13 | Formato de participación conjunta |
| 14 | Formato para información reservada y Confidencial |
| 15 | Formato de solicitud de aclaraciones a la convocatoria |
| 16 | Escrito de la integridad comisión federal de competencia económica |
| 17 | Formato de manifestación que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. |
| 18 | Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP |
| 19 | Aviso de privacidad. |

ANEXO TÉCNICO

PARTIDA 1

HEMODINAMÍA CARDIOLOGÍA

  - PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA

| N° | PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA | MINIMO | MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTOS | 825 | 2062 |

| N° | INSUMO | MINIMO | MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC, INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL. CONSTA DE: UNA GUÍA METÁLICA DE 0.025” CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA CON VALVULA HEMOSTATICA Y PUERTO LATERAL CALIBRE: 5 Y 6 FR. ESTERIL Y DESECHABLE. LAS MEDIDAS SERÁN SELECCIONADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD. | 825 | 2062 |
| 2 | CATETERES COLA DE COCHINO DE POLIURETANO RADIOPACO, LONGITUD 100 A 110 CM. CALIBRE 5 FR.C28 | 250 | 625 |
| 3 | CUERDAS GUIA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONGITUD 150-260 CM | 704 | 1760 |
| 4 | AGUJAS PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD. 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUIA DE 0.032" A 0.038". | 125 | 313 |
| 5 | GUIAS. EQUIPO INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL, CONSTA DE: UNA GUIA METALICA CON DILATADOR DE VASO, UNA FUNDA O CAMISA SIN VALVULA, CALIBRES 5, 6, 7 Y 8 FR. | 750 | 1875 |
| 6 | INTRODUCTORES LARGO CON VALVULA PAR VASOS ARTERIALES, LONGITUD 23 A 25 CM, CALIBRE 7 FR, ESTERIL, DESECHABLE, LAS MEDIDAS SERAN SELECCIONADAS DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. | 1 | 1 |
| 7 | CATETER CORONARIA DE DIAGNOSTICO, TIPO JUDKINS, IZQUIERDO, DE ALTO FLUJO, ASA 3.5, CAL 5 FR Y 100 CM DE LONG. | 584 | 1500 |
| 8 | CATETER CORONARIO DE DIAGNOSTICO, TIPO JUDKINS, DERECHO, DE ALTO FLUJO, ASA 4.0, CALIBRE 5 FR. Y 100 CM. DE LONGITUD. | 300 | 750 |
| 9 | CUERDA GUIA CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, LONGITUD 150 CM. ESTERIL Y DESECHABLE. DIAMETRO: 0.035". | 60 | 151 |
| 10 | CUERDAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE SUPERSUAVE. RADIOPACA. DIAMETRO. 0.014" LONGITUD. 180 CM. | 413 | 1034 |
| 11 | CUERDAS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DE EXTRA-SOPORTE, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE SUPERSUAVE. DIAMETRO. 0.014" LONGITUD 180 CM. | 95 | 239 |
| 12 | CATETERES PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DE ULTRABAJO PERFIL, 3.5 FR, INTERCAMBIO RAPIDO SOBRE GUIA 0.014", GLOBO DE DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES. | 413 | 1034 |
| 13 | S/C, CATETER PARA DILATACION CORONARIA DE ULTRABAJO PERRFIL DE INTERCAMBIO RAPIDO SOBRE LA GUIA 0.014” EN DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES TIPO NO COMPLACIENTE. | 62 | 156 |
| 14 | S/C, PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE ACERO INOXIDABLE O DIFERENTES ALEACIONES MONTADA EN BALÓN DE ALTA PRESION Y BAJO PERFIL (STENT DESNUDO) EN DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES. | 184 | 461 |
| 15 | S/C PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA (SENT) DE ACERO INOXIDABLE O CROMO COBALTO O PLATINO CROMO CON RECUBRIMIENTO ABLUMINAL DE POLIMERO BIODEGRADABLE (PLA) O FLUOROPOLIMERO O ÁCIDO ORGÁNICO Y CON CUALQUIER MEDICAMENTO DE LA FAMILIA DE LOS LIMUS, MONTADO EN BALÓN DE ALTA PRESIÓN Y BAJO PERFIL DIAMETROS: 2.25, 2.5, 2.75, 3.0,3.5 Y 4.0 MM Y LONGITUDES DE 8.0, 11, 14, 18, 24, 28, 33, Y 36 LAS MEDIDAS SE PROPORCIONARÁN DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE. | 429 | 1073 |
| 16 | S/C PROTESIS ENDOVASCULAR CORONARIA DE ACERO INOXIDABLE O CROMO COBALTO (SENT), LIBRE DE POLÍMERO Y CUALQUIER TIPO DE ADHERENTE O PORTADOR MONTADO SOBRE BALÓN DE DIFERENTES DIAMETROS Y LONGITUDES. LAS MEDIDAS SE PROPORCIONARÁN DEPENDIENDO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE. | 1 | 2 |
| 17 | JERINGAS DE PLASTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATETER DE DILATACION DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESION, CON CAPACIDAD DE 20 CC. | 210 | 840 |
| 18 | KIT DE ACCESORIOS PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA CON VALVULA HEMOSTATICA DE EMPUJE Y LIBERACIÓN AUTOMATICA, CON INSERTOR DE ROTOR DE GUIA. | 416 | 1042 |
| 19 | S/C, CATETER GUÍA CORONARIO DERECHO O IZQUIERDO EN DIFERENTES ASAS Y CURVAS EN CALIBRE 6,7 U 8 F. | 416 | 1042 |
| 20 | CATETER CON LAZO PARA EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO. | 2 | 5 |
| 21 | S/C EXTRACTOR DE TROMBOS INTRACORONARIOS DE 6 Y 7 FR., 145 CM DE LONGITUD Y CON VELOCIDAD DE ASPIRACIÓN DE 1.6 CC/S PARA 6FR. Y 2.8 CC/S PAR 7 FR. | 6 | 15 |
| 22 | S/C CUERDAS GUIA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. EXTRA RÍGIDA, TÍPO SUPER STIFF. | 1 | 2 |
| 23 | BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLIANTE EN DIVERSOS DIAMETROS Y LONGITUDES, DE DIAMETROS Y LONGITUDES, DE DIÁMETROS 20 A 30 MM Y LONGITUD DE 20 A 40 MM. | 4 | 10 |
| 24 | STENT PERIFÉRICO DE ACERO INOXDABLE, NO MONTADO EN BALÓN PARA EXPANDIR DENTRO DEL RANGO DE 14 A 25MM DE DIÁMETRO Y LONGITUD DE 40 O 50MM. | 2 | 5 |

1.2. PROCEDIMIENTOS DE IMPLANTE PERCUTANEO TRANSCATETER DE VALVULA AORTICA

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA | MINIMO | MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO DE IMPLANTE PERCUTANEO TRASNCATETER DE VALVULA AORTICA | 8 | 20 |

| N° | PROCEDIMIENTO PARA IMPLANTE PERCUTANEO TRANSCATETER DE VALVULA AORTICA | PRESENTACION |
| --- | --- | --- |
| 1 | VALVULA AORTICA PRE MONTADA AL SISTEMA DE LIBERACION O SIN MONTAR. CON MARCO METALICO Y VALVAS DE PERICARDIO DE BOVINO O PORCINO. MEDIDAS DEL DIAMETRO: DIVERSAS DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL PACIENTE. | 1 PIEZA |
| 2 | SISTEMA DE LIBERACION DE VALVULA (EN CASO DE NO ESTAR MONTADA) | 1 PIEZA |
| 3 | SISTEMA DE INTRODUCCION CON DILATADOR, CON RECUBRIMIENTO HIDROFILICO. DIAMETROS DIVERSOS. DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL PACIENTE. | 1 PIEZA |
| 4 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM, 18 G PARA GUÍA DE 0.032 A 0.038 | 1 PIEZA |
| 5 | CATETER TIPO PIGTAIL 5 FR PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD DE 100 A 110 CM | 1 PIEZA |
| 6 | CATETER CORONARIO TIPO JUDKINS DE 6 FR DE 100 CM DE LONGITUD | 1 PIEZA |
| 7 | CUERDA GUIA METALICA TEFLONADA DE 0.35” LONGITUD 150 CM | 1 PIEZA |
| 8 | BALONES PERIFERICOS DIFERENTES MEDIDAS DE BAJO PERFIL COMPATIBLES CON INTRODUCTORES DE 4 A 11 FR (4 A 25 MM DE DIAMETRO POR 2,3,4 Y 6 CM) | 1 PIEZA |
| 9 | CUERDA GUIA DE ALTO SOPORTE, TIPO SUPER STIFF DIAMETRO.035” Y LONGITUD DE 260 CM Y PUNTA EN J | 1 PIEZA |
| 10 | GUIA HIDROFILICA DIAMETRO 0.35” Y LONGITUD 150 A 260 CM CON PUNTA RECTA | 1 PIEZA |
| 11 | INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO POR TECNICA PERCUTANEA LONGITUD DE 10 A 14 CM CALIBRE 6 FR | 3 PIEZAS |
| 12 | CUERDA GUIA DE ALTO SOPORTE INTRAVENTRICULAR 0.35” LONGITUD 260 CM PUNTA CURVA | 1 PIEZA |
| 13 | CABLE DE MARCAPASOS CON PUNTA DE GLOBO DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL PACIENTE | 1 PIEZA |
| 14 | DISPOSITIVO PARA EL CIERRE VASCULAR A BASE DE SUTURAS PREMONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR 5,6,7 U 8 FR | 2 PIEZAS |

1.3 PROCEDIMIENTO PARA COARTACIÓN AORTICA:

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO PARA PLASTÍA DE COARTACIÓN AORTICA | 2 | 5 |

| N° | PROCEDIMIENTO PARA COARTACION AORTICA | PRESENTACION |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 | 1 PIEZA |
| 3 | INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL. POR TECNICA PERCUTANEA. LONGITUD 70-80 CM. CALIBRE 12 FR. | 1 PIEZA |
| 4 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 5 | CUERDA GUIA EXTRARIGIDA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO CON PUNTA "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG. 260 CM. | 1 PIEZA |
| 6 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA DE ALTO FLUJO. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD. 100 A 110 CM CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
| 7 | CATETERES DIAGNOSTICO 5FR CURVA MULTIPROPOSITO. LONG. 100 CM. | 1 PIEZA |
| 8 | BALONES PERIFERICOS EN DIVERSOS DIAMETROS Y LONGITUDES | 1 PIEZA |
| 9 | JERINGAS DE PLASTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATETER DE DILATACION DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESION, CON CAPACIDAD DE 20 CC. | 1 PIEZA |
| 10 | DISPOSITIVO PARA EL CIERRE VASCULAR A BASE DE SUTURAS PREMONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR 5,6,7 U 8 FR | 1 PIEZA |

1.4 PROCEDIMIENTO PARA OCLUSION DE P.C.A.

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE P.C.A | 2 | 5 |

| N° | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE P.C.A. | PRESENTACION |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CUERDA GUIA HIDROFILICA, DIÁMETRO 0.035". LONGITUD 260CM. PUNTA RECTA. | 1 PIEZA |
| 5 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA DE ALTO FLUJO. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD. 100 A 110 CM CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
| 6 | CATETERES ANGIOGRAFICO MULTIPROPOSITO CALIBRE 6F DE 100 CM DE LONGITUD | 1 PIEZA |
| 7 | SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA PERSISTENCIA DEL CONDUCTO ARTERIOSO, CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER, MARCAS RADIOOPACAS PROXIMAL Y DISTAL. SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO. OCLUSOR DIÁMETRO 5MM CUERPO AORTICO Y 4MM PULMONAR, DISCO DE RETENCIÓN 9MM. LONGITUD 5MM. COMPATIBLE CON CAMISA DEL SISTEMA LIBERADOR DE 5FR. | 1 PIEZA |
| 8 | GUIA EXTRARRIGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035’’, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA "J" | 1 PIEZA |

1.5 PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN C.I.A. O P.F.O.

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN C.I.A. O P.F.O | 14 | 34 |

| N° | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN C.I.A. O P.F.O | PRESENTACION |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CATETERES ANGIOGRAFICO MULTIPROPOSITO CALIBRE 6F DE 100 CM DE LONGITUD | 1 PIEZA |
| 5 | SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA COMUNICACIÓN INTERAURICULAR (CIA), CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. DE DOBLE DISCO AUTOCENTRANTE, CON MARCAS RADIOOPACAS PROXIMAL Y DISTAL. SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, BALÓN DE MEDICIÓN DE ELASTÓMERO DE SILICÓN Y PLACA DE MEDICIÓN CON ORIFICIOS CIRCULARES DE 4 A 38MM. OCLUSORES DIÁMETROS DE 4 A 20MM EN INCREMENTOS DE 1MM Y DE 22 A 40MM EN INCREMENTOS DE 2MM. COMPATIBLES CON CAMISA DEL SISTEMA LIBERADOR DE 7 A 12FR MÁXIMO. | 1 PIEZA |
| 6 | GUIA EXTRARRIGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035’’, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA "J" | 1 PIEZA |
| 7 | USO DE SONDA DE ULTRASONIDO INTRACARDIACO Y USO DE EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFÍA COMPATIBLE. | 1 PIEZA |

1.6 PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE FUGA PARA-VALVULAR CON TAPÓN VASCULAR

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE FUGA PARA-VALVULAR CON TAPÓN VASCULAR | 4 | 15 |

| N° | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE FUGA PARA-VALVULAR CON TAPÓN VASCULAR | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CATETERES ANGIOGRAFICO MULTIPROPOSITO CALIBRE 6F DE 100 CM DE LONGITUD | 1 PIEZA |
| 5 | DISPOSITIVO OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL, AUTOEXPANDIBLE, REPOSICIONABLE, CON MARCAS RADIOPACAS PROXIMAL Y DISTAL ADEMÁS OTRA CENTRADA EN EL EJE LARGO DEL LÓBULO. DISEÑO OVAL Y DE DOBLE LÓBULO, DISCO DE RETENCIÓN DISTAL Y CUERPO CENTRAL UNIDOS Y DISCO DE RETENCIÓN PROXIMAL ARTICULADO. CON SISTEMA DE LIBERACIÓN DE MICROTORNILLO. INCLUYE CABLE DE LIBERACIÓN. LONGITUDES EJE LARGO DE 4 A 14MM Y EJE CORTO DE 2 A 5MM. | 1 PIEZA |
| 6 | AGUJAS PARA CATETERISMO TRANSEPTAL POR RADIOFRECUENCIA. | 1 PIEZA |
| 7 | INTRODUCTORES PARA CATETERISMO TRANSEPTAL, DESECHABLE. (CAMISA Y DILATADOR). 8.5FR | 1 PIEZA |
| 8 | GUIA EXTRARRIGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035’’, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA "J" | 1 PIEZA |

1.7 PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA MITRAL

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA MITRAL | 1 | 4 |

| N° | PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTIA MITRAL | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 11 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA DE ALTO FLUJO. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD. 100 A 110 CM CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
| 5 | AGUJAS PARA CATETERISMO TRANSEPTAL POR RADIOFRECUENCIA. | 1 PIEZA |
| 6 | INTRODUCTORES PARA CATETERISMO TRANSEPTAL, DESECHABLE. (CAMISA Y DILATADOR). 8.5FR | 1 PIEZA |
| 7 | CATETER BALÓN DE DIVERSAS MEDIDAS Y ACCESORIOS. | 1 PIEZA |

1.8 PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA AORTICA O PULMONAR

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA AORTICA O PULMONAR | 2 | 6 |

| N° | PROCEDIMIENTO DE VALVULOPLASTÍA AORTICA O PULMONAR | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | BALONES PERIFÉRICOS DIFERENTES MEDIDAS | 1 PIEZA |
| 5 | JERINGAS DE PLASTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATETER DE DILATACION DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESION, CON CAPACIDAD DE 20 CC. | 1 PIEZA |
| 6 | CATETERES DIAGNOSTICO 5FR CURVA MULTIPROPOSITO | 1 PIEZA |

1.9 PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA MIOCÁRDICA

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA MIOCÁRDICA | 2 | 6 |

| No. | PROCEDIMIENTO DE BIOPSIA MIOCARDICA | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CATETERES BIOTOMO PARA BIOPSIA MIOCARDICA, DESECHABLE. LONGITUD. 50 A 105 CM CALIBRE. 5 A 7 FR | 1 PIEZA |

1.10 PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE MARCAPASOS TEMPORAL CON GLOBO

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN DE MARCAPASOS TEMPORAL CON GLOBO | 8 | 20 |

| No. | PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE MARCAPASOS TEMPORAL CON GLOBO | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL BIPOLAR ENDOCARDICO CON GLOBO DE FLOTACIÓN EN LA PUNTA | 1 PIEZA |

1.11 PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE FISTULAS CON TAPÓN VASCULAR DE NITINOL

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE FISTULAS CON TAPÓN VASCULAR DE NITINOL | 2 | 5 |

| No. | PROCEDIMIENTO PARA CIERRE DE FISTULAS CON TAPÓN VASCULAR DE NITINOL | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CUERDA GUIA EXTRARIGIDA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO CON PUNTA "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG. 260 CM. | 1 PIEZA |
| 5 | CUERDA GUIA HIDROFILICA, DIÁMETRO 0.035". LONGITUD 260CM. PUNTA ANGULADA. | 1 PIEZA |
| 6 | CATETERES DIAGNOSTICO 5FR CURVA MULTIPROPOSITO. LONG. 100 CM. | 1 PIEZA |
| 7 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA DE ALTO FLUJO. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD. 100 A 110 CM CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
| 8 | CATETER GUIA, MULTIPROPOSITO, PUNTA CURVA A, LONGITUD 100 CM, CAL 6FR | 1 PIEZA |
| 9 | CONECTORES EN "Y", PARA CATETERES DE ANGIOPLASTIA. | 1 PIEZA |
| 10 | TAPÓN VASCULAR DE MALLA DE NITINOL, AUTOEXPANDIBLE. DE LIBERACIÓN CONTROLADA CON CABLE DE MICROTORNILLO. DIÁMETROS DE 3 A 22 MM. | 1 PIEZA |

1.12 PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE C.I.V. POST INFARTO

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| N/A | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN C.I.V. POST INFARTO | 1 | 4 |

| No. | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE CIERRE INTERVENTRICULAR C.I.V. POST INFARTO | PRESENTACION: |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CUERDA GUIA HIDROFILICA, DIÁMETRO 0.035". LONGITUD 260CM. PUNTA ANGULADA. | 1 PIEZA |
| 5 | CATETERES ANGIOGRAFICO MULTIPROPOSITO CALIBRE 6F DE 100 CM DE LONGITUD | 1 PIEZA |
| 6 | CATETER DIAGNÓSTICO PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA DE ALTO FLUJO. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD. 100 A 110 CM CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
| 7 | SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA COMUNICACIÓN INTERVENTRICULAR MUSCULAR POST-INFARTO (CIV MUSCULAR), CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL Y CUBIERTA INTERNA DE POLIÉSTER. DE DOBLE DISCO AUTOCENTRANTE, CON MARCAS RADIOOPACAS PROXIMAL Y DISTAL. SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO. GUÍA DE INTERCAMBIO FLEXIBLE 0.035” X 300CM DE PUNTA SUAVE EN “J” DE 6MM. OCLUSOR DIÁMETROS 24MM, DISCOS DE RETENCIÓN 34MM. LONGITUD DEL DISPOSITIVO 10MM. COMPATIBLE CON CAMISA DEL SISTEMA LIBERADOR DE 10FR. | 1 PIEZA |
| 8 | GUIA EXTRARRIGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035’’, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA "J" | 1 PIEZA |
| 9 | USO DE SONDA DE ULTRASONIDO INTRACARDIACO Y USO DE EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFÍA COMPATIBLE. | 1 PIEZA |

| NO. | INSUMOS COMPLEMENTARIOS | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CATETER LAZO PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO | 8 | 20 |
| 2 | USO DE SONDA DE ULTRASONIDO INTRACARDIACO Y USO DE EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFÍA COMPATIBLE. | 10 | 24 |
| 3 | ACCESORIOS PARA OCLUSORES DE P.C.A. (INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR Y GUIA AMPLATZ) | 4 | 10 |
| 4 | ACCESORIOS PARA OCLUSORES DE C.I.A., C,.I.V. Ó P.F.O. (INCLUYE: SISTEMA LIBERADOR, BALÓN DE MEDICIÓN, GUIA AMPLATZ Y PLACA DE MEDICIÓN) | 4 | 10 |
| 5 | TAPÓN VASCULAR DE MALLA DE NITINOL, AUTOEXPANDIBLE. DE LIBERACIÓN CONTROLADA CON CABLE DE MICROTORNILLO. DIÁMETROS DE 3 A 22 MM. | 4 | 12 |
| 6 | STENT PERIFÉRICO DE GRANDES DIÁMETROS DESMONTADO, EXPANDIBLE POR BALÓN | 1 | 2 |
| 7 | SISTEMA DE CIERRE DE ACCESO VASCULAR FEMORAL | 10 | 24 |

PARTIDA 2

ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA

Anexo 1. DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO DE ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA

| PARTIDA | GPO. | GEN. | ESP. | DIF. | VAR. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | PROCEDIMIENTOS ELECTROFISIOLOGICOS | 50 | 100 |

| No. | CLAVE |  |  |  |  | DESCRIPCION | MIN | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 060 | 040 | 0063 | 11 | 01 | AGUJA PARA CATETERISMO TRANSEPTAL CURVA, CALIBRE 18, LONGITUD 71 CM. | 5 | 12 |
| 2 | 060 | 040 | 8801 | 01 | 01 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS MODELO SELDINGER CALIBRE 18 G, LONGITUD DE 7 A 8 CM. DE LONGITUD, DESECHABLE | 48 | 120 |
| 3 | 060 | 166 | 3032 | 00 | 01 | CATETER PARA DIAGNOSTICO, DECAPOLAR, CON PUNTA DIRIGIBLE AL SENO CORONARIO, CAL.7 FR, CON DISTANCIA INTERELECTRODO DE 2/5/2 MM ESTERIL Y DESECHABLES. | 24 | 60 |
| 4 | 060 | 166 | 3040 | 00 | 01 | CATETER PARA DIAGNOSTICO CAL.7 FR PARA MAPEO DEL ANILLO TRICUSPIDEO, CON CURVA TIPO HALO DISTANCIA INTERELECTRODO DE 2 MM, EN PARES Y ENTRE CADA PAR 10 MM, ESTERIL Y DESECHABLE. | 3 | 8 |
| 5 | 060 | 167 | 6554 | 00 | 01 | CATETER PARA DIAGNOSTICO, TETRAPOLAR, PARA REGISTRO DEL HAZ DE HIS, CAL.6 FR, CON DISTANCIA INTERELECTRODO DE 5 MM, CURVA. ESTERIL Y DESECHABLE. TIPO JOSEPHSON O COURNARD. | 48 | 120 |
| 6 | 060 | 167 | 8022 | 11 | 01 | CATETER PARA ABLACIÓN POR RADIOFRECUENCIA, CAL 7 FR TETRA POLAR CON ELECTRODO DISTAL DE 4 MM Y PUNTA DIRIGIBLE CON SENSOR DE TEMPERATURA. ESTERIL Y DESECHABLE. * SEGÚN MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. | 48 | 120 |
| 7 | 060 | 274 | 0243 | 00 | 01 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.014", LONG 175 CM. | 0 | 1 |
| 8 | 060 | 330 | 0054 | 00 | 01 | ELECTRODO DE BROCHE, PARA MONITOREO CONTINUO, DESECHABLE, CON PASTA CONDUCTIVA. | 480 | 1200 |
| 9 | S/C |  |  |  |  | GUIA PARA CATETERES CON PUNTA EN "J", CURVADA DE 3 MM, LONGITUD 150 CM, DIAMETRO 0.032". | 0 | 1 |
| 10 | 060 | 527 | 0040 | 03 | 01 | INTRODUCTOR DE CATETER ARTERIAL O VENOSO, TÈCNICA PERCUTANEA, CALIBRE 7FR. LONGITUD 11 A 11.4 CM. | 60 | 150 |
| 11 | 060 | 527 | 0073 | 11 | 01 | INTRODUCTOR PARA CATETERISMO TRANSEPTAL DESECHABLE CAL 7 FR. LONGITUD 44 CM (CAMISA Y DILATADOR) TIPO MULLINIS | 5 | 12 |
| 12 | 060 | 527 | 0248 | 10 | 01 | INTRODUCTOR LARGO CON VALVULA PARA VASOS ARTERIALES CALIBRE 7 FR. LONGITUD 23 CM. | 0 | 1 |
| 13 | 060 | 527 | 0263 | 12 | 01 | INTRODUCTOR LARGO CON VALVULA PARA VASOS ARTERIALES CALIBRE 9 FR. LONGITUD 23 CM. | 0 | 1 |
| 14 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CABLE EXTENSIÓN CON 4 PINS COMPATIBLE CON EL CATETER TETRAPOLAR DE DIAGNOSTICO. REUSABLE. | 48 | 120 |
| 15 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CABLE EXTENSIÓN CON 10 PINS COMPATIBLE CON EL CATETER DECAPOLAR DE DIAGNOSTICO. REUSABLE. | 24 | 60 |
| 16 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CABLE EXTENSIÓN COMPATIBLE CON EL CATETER DE ABLACIÓN. REUSABLE. | 48 | 120 |
| 17 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CATETER DE ABLACIÓN IRRIGADO POR RADIOFRECUENCIA CON TUBERIA, CAL. 8FR, TETRAPOLAR CON ELECTRODO DISTAL DE 4 MM. CON PUNTA FLEXIBLE Y DIRIGIBLE CON SENSOR DE TEMPERATURA, DISTANCIA INTERELECTRODO 1-4-1 MM Y LONGITUD DE 115 CM. | 5 | 12 |
| 18 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | KIT PARA NAVEGACION ITRACARDIACA CONSTA DE 2 CABLES, TUBERIA, PARCHE, CATETER PARA MAPEO Y CATERTER DE ABLACION | 16 | 40 |
| 19 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | KIT DE PERICARDIOCENTESIS (INCLUYE AGUJA DE PUNCIÓN PERICARDICA, SISTEMA DE DRENAJE Y ACCESORIOS) | 4 | 10 |
| 20 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CATÉTER DE DIAGNÓSTICO DECAPOLAR 8 FR CON PUNTA EN ESPIRAL, 4 FR. DIÁMETRO FIJO DE ESPIRAL 15 MM O 20 MM, BIDIRECCIONAL ASIMÉTRICO CON DISTANCIA INTERELECTRODO DE 2 MM hasta 6 MM, ELECTRODOS DE 1 MM, COMPATIBLE CON SISTEMA DE MAPEO TRIDIMENSIONAL | 11 | 28 |
| 21 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | ESTILETE DE FIJACIÓN CON PUNTA BACON PARA EXTRACCIÓN DE CABLES DE MARCAPASOS, LONGITUD TOTAL 140 CMS LONGITUD ACTIVA 70 CMS MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE, COMPATIBLE CON LAS DIMENSIONES DEL DIÁMETRO INTERNO DE DIVERSOS ELECTRODOS Y CATÉTERES CON LUMEN CENTRAL CON LUCES DE ENTRE 0.016 Y 0.032 PULGADAS (ENTRE 0.41 MM Y 0.81MM) DE DIÁMETRO. | 12 | 30 |
| 22 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | ESPIRAL DE COMPRESION DE ACERO INOXIDABLE DISEÑADO PARA FACILITAR LOS PROCEDIMIENTOS DE EXTRACCION MEDIANTE LA UNION SEGURA DE LOS ESTILETES DE FIJACION CON LOS COMPONENTES PROXIMALES DEL CABLE DE DERIVACION CARDIACA | 12 | 30 |
| 23 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | TIJERA CORTACABLE DE ACERO INOXIDABLE QUE SEPARA EL CONECTOR DE LA GUIA DEL CABLE DEL DESFIBRILADOR O DEL MARCAPASO PARA PODER DAR ENTRADA AL ESTILETE DE CIERRE AL LUMEN DEL CABLE | 12 | 30 |
| 24 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | GUIAS ESTILETE DE MANDRIL METALICO RECTAS CON MANIJA PLASTICA QUE PASAN HACIA EL CABLE DEL MARCAPASOS PARA MEDIR SU LONGITUD Y ASEGURAR EL ACCESO A LA PUNTA | 12 | 30 |
| 25 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | EXTENSOR DE CABLE PARA EXTRACCION DE ELECTRODOS DE DERIVACION CARDIACA SIN LUMEN O AQUELLOS QUE CONTIENEN GUIA DEL CONDUCTO. FUNCIONA COMO UNA EXTENSION QUE SE FIJA CON EL EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS. LONGITUD TOTAL 70 CM, HECHO EN NIQUEL-CROMO CON UN COLLARIN DE ACERO INOXIDABLE. | 4 | 10 |
| 26 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS DE ROTACION CONTROLADA CONSTITUIDAS POR DOS VAINAS, LA VAINA INTERIOR ESTA COMPUESTA DE MATERIAL NYLON 12 CON UNA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300. LA VAINA TELESCOPICA EXTERIOR ESTA HECHA DE TEFLON RADIOPACO CON LENGÜETA DE PUNTA DECAGONAL PARA LA LIBERACION DE ADHESIONES DE TEJIDO EN CABLES. LA LONGITUD ACTIVA ES DE 13.6 CM EN 9 Y 11 FR. DISEÑADA ESPECIFICAMENTE PARA ACCESO VASCULAR, DILATA TEJIDO CICATRIZADO O CALCIFICADO DE FORMA BIDIRECCIONAL ALREDEDOR DEL CABLE DE DERIVACION CARDIACA EN CUESTION. | 12 | 30 |
| 27 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | EQUIPO DE VAINAS DILATADORAS DE ROTACION CONTROLADA CONSTITUIDAS POR DOS VAINAS, LA VAINA INTERIOR ESTA COMPUESTA DE UNA COMBINACION DE MATERIAL DE NYLON 12 PEBAX, UNA PUNTA DE ACERO INOXIDABLE SERIE 300. LA VAINA TELESCOPICA EXTERIOR ESTA HECHA DE TEFLON RADIOPACO. LA LONGITUD ACTIVA ES DE 40.6 CM. DISPONIBLES EN 9, 11 Y 13 FR. AYUDA A EXTRAER LOS CABLES SEPARANDO LAS ADHESIONES DE UNION EN TODA LA LONGITUD DE CABLES DE DERIVACION CARDIACA EN CUESTION. LA VAINA PTFE SE PUEDE UTILIZAR PARA INTERRUMPIR TEJIDO Y APLICAR CONTRATACION | 12 | 30 |
| 28 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | ASA "NEEDLE´S EYE SNARE" DISPOSITIVO INTRAVENOSO DE SUJECION QUE FORMA UNA CESTA ALREDEDOR DEL CUERPO DEL CABLE, SONDAS DE CATETER O GUIAS Y OTROS OBJETOS EXTRAÑOS. SE COLOCA CERCA DEL CABLE A TRAVÉS DE UNA VAINA DE 12 FR LARGA Y FLEXIBLE COLOCADA COAXIALMENTE DENTRO DE UNA VAINA EXTERIOR MAS GRANDE (DE 16 FR DE DE) QUE TIENE UNA VALVULA HEMOSTATICA EN SU EXTREMO PROXIMAL TAMBIEN COMPATIBLE CON UNA VAINA INTRODUCTORA FEMORAL CURVA DE DIAMETRO EXTENSO. | 1 | 2 |
| 29 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | VAINA FEMORAL CURVA. | 1 | 2 |
| 30 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | EL CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT CONSTA DE UN EJE DE CATÉTER DE POLIAMIDA FLEXIBLE (PEBAX), ELECTRODOS DE PLATINO-IRIDIO Y LA PUNTA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. EL EXTREMO DISTAL DE LOS CATÉTERES FIJOS SE PREFORMA EN FORMAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES CON UNA VARIEDAD DE ESPACIAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ALCANZAR ÁREAS ESPECÍFICAS EN LA CÁMARA DEL CORAZÓN DEL OBJETIVO. PRODUCTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, DE UN SOLO USO. CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT FIJO 4/3.3F DECA, S, 2MM, 120CM, PUNTA DE GUÍA. | 8 | 20 |
| 31 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | EL CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT CONSTA DE UN EJE DE CATÉTER DE POLIAMIDA FLEXIBLE (PEBAX), ELECTRODOS DE PLATINO-IRIDIO Y LA PUNTA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. EL EXTREMO DISTAL DE LOS CATÉTERES FIJOS SE PREFORMA EN FORMAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES CON UNA VARIEDAD DE ESPACIAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ALCANZAR ÁREAS ESPECÍFICAS EN LA CÁMARA DEL CORAZÓN DEL OBJETIVO. PRODUCTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, DE UN SOLO USO. CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT FIJO 4/3.3F DECA, S, 2-5-2MM, 120CM, PUNTA DE GUÍA. | 8 | 20 |
| 32 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT CONSTA DE UN EJE DE CATÉTER DE POLIAMIDA FLEXIBLE (PEBAX), ELECTRODOS DE PLATINO-IRIDIO Y LA PUNTA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. EL EXTREMO DISTAL DE LOS CATÉTERES FIJOS SE PREFORMA EN FORMAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES CON UNA VARIEDAD DE ESPACIAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ALCANZAR ÁREAS ESPECÍFICAS EN LA CÁMARA DEL CORAZÓN DEL OBJETIVO. PRODUCTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, DE UN SOLO USO. CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT FIJO DECA 5F, 4-4-4-23-4-4-4-4-4, MPA, 120CM | 8 | 20 |
| 33 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | 5CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT CONSTA DE UN EJE DE CATÉTER DE POLIAMIDA FLEXIBLE (PEBAX), ELECTRODOS DE PLATINO-IRIDIO Y LA PUNTA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. EL EXTREMO DISTAL DE LOS CATÉTERES FIJOS SE PREFORMA EN FORMAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES CON UNA VARIEDAD DE ESPACIAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ALCANZAR ÁREAS ESPECÍFICAS EN LA CÁMARA DEL CORAZÓN DEL OBJETIVO. PRODUCTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, DE UN SOLO USO. CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT FIJO DECA 5F, 4-4-4-29-4-4-4-4-4, MPA, 120CM | 8 | 20 |
| 34 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT CONSTA DE UN EJE DE CATÉTER DE POLIAMIDA FLEXIBLE (PEBAX), ELECTRODOS DE PLATINO-IRIDIO Y LA PUNTA GUÍA DE ACERO INOXIDABLE. EL EXTREMO DISTAL DE LOS CATÉTERES FIJOS SE PREFORMA EN FORMAS DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES CON UNA VARIEDAD DE ESPACIAMIENTO DE ELECTRODOS PARA ALCANZAR ÁREAS ESPECÍFICAS EN LA CÁMARA DEL CORAZÓN DEL OBJETIVO. PRODUCTO ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO, DE UN SOLO USO. CATÉTER DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT FIJO DECA 6F, 4-4-4-29-4-4-4-4-4, MPA, 120CM | 8 | 20 |
| 35 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | CABLE DE EXTENSIÓN DE ELECTROFISIOLOGÍA DE MAPEO DE DIAGNÓSTICO MAP-IT CUBIERTA DECA EXT CBL, FIJO/,20 POLOS,NEGRO 210 CM | 30 | 76 |
| 36 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | RETRACTOR ESOFÁGICO ESOSURE. EL DISPOSITIVO DE RETRACCIÓN ESOFÁGICA ESOSURE CONSTA DE CUATRO COMPONENTES PRICIPALES: EL ESTILETE (FABRICADO EN NITINOL CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN) EL MAGO; EL TAPÓN DE BILIS Y EL CLIP ATADO. EL RETRACTOR ESOFÁGICO ESOSURE SE PROPORCIONA ESTÉRIL POR ÓXIDO DE ETILENO Y ES UN DISPOSITIVO DESECHABLE DE UN SOLO USO. EL DISPOSITIVO ESTÁ DISEÑADO PARA MOVER EL ESÓFAGO UTILIZANDO LA CURVA DE MEMORIA DEL ESTILETE PARA SIMULAR LA MIGRACIOÓN NATULARL DEL ESÓFAGO. | 2 | 4 |
| 37 | s/c | s/c | s/c | s/c | s/c | KIT DE ACCESO TRANSEPTAL QUE INCLUYE INTRODUCTOR DEFLECTABLE BIDIRECCIONAL 71 CM DE LONGITUD ÚTIL 8.5 FR, CON VÁLVULA HEMOSTÁTICA INTEGRADA, DILATADOR, GUÍA DE 180 CM Y AGUJA TRANSEPTAL TIPO BRK DE 98 CM Y 18 Ga. | 24 | 60 |

ANEXO DE EQUIPO NECESARIO

| SISTEMA ELECTROCARDIOGRAFICO PARA POTENCIALES TARDIOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
| 531 | 327 | 307 | 01 | 01 | EQUIPO PORTATIL-RODABLE DE ELECTROCARDIOGRAFIA QUE CONSTA DE: COMPUTADORA PC CON MONITOR A COLOR DE 15". ALMACENAMIENTO EN LINEA DE 12 DERIVACIONES CON MONITOREO DE ARRITMIA. SOFTWARE MODULAR BASADO EN MS WINDOWS, CON CAPACIDAD DE INTERCONEXION EN RED. TECLADO ALFANUMERICO COMPLETO. MARCADOR DE EVENTOS A COLOR, DURANTE EL ESTUDIO. DESPLIEGUE EN COLOR DE LA CALIDAD DE CONTACTO DE LOS ELECTRODOS. PROGRAMA MANEJADOR DE ECG, PARA EVALUACIONES SUBSECUENTES DE PACIENTES. PROGRAMA DE POTENCIALES TARDIOS CON SELECCION DEL COEFICIENTE DE CORRELACION, SELECCION DEL UMBRAL DE ALTA FRECUENCIA Y DE BAJA AMPLITUD, SELECCION DEL LIMITE DE RUIDO Y DESPLIEGUE DEL PROGRAMA VECTORIAL. GENERADOR DE REPORTES. CRECIMIENTO PARA ESTUDIOS DE ECG EN REPOSO Y EN STRESS, Y ESPIROMETRIA. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: IMPRESORA LASSER. CONSUMIBLES: PAPEL BOND PARA IMPRESORA LASSER. ELECTRODOS DESECHABLES Y AUTOADHERIBLES. PASTA CONDUCTORA. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. REGULADOR DE VOLTAJE AREA ADECUADA. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO CON EL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. SISTEMA ELECTROCARDIOGRAFICO PARA POTENCIALES TARDIOS. EQUIPO DE ELECTROCARDIOGRAFIA PARA DETECCION DE PACIENTES EN RIESGO DE MUERTE SUBITA POR | 1 |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO PORTÁTIL-RODABLE DE ELECTROCARDIOGRAFÍA QUE CONSTA DE: COMPUTADORA PC CON MONITOR A COLOR DE 15". ALMACENAMIENTO EN LÍNEA DE 12 DERIVACIONES CON MONITOREO DE ARRITMIA. SOFTWARE MODULAR BASADO EN MS WINDOWS, CON CAPACIDAD DE INTERCONEXIÓN EN RED. TECLADO ALFANUMÉRICO COMPLETO. MARCADOR DE EVENTOS A COLOR, DURANTE EL ESTUDIO. DESPLIEGUE EN COLOR DE LA CALIDAD DE CONTACTO DE LOS ELECTRODOS. PROGRAMA MANEJADOR DE ECG, PARA EVALUACIONES SUBSECUENTES DE PACIENTES. PROGRAMA DE POTENCIALES TARDÍOS CON SELECCIÓN DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN, SELECCIÓN DEL UMBRAL DE ALTA FRECUENCIA Y DE BAJA AMPLITUD, SELECCIÓN DEL LÍMITE DE RUIDO Y DESPLIEGUE DEL PROGRAMA VECTORIAL. GENERADOR DE REPORTES. CRECIMIENTO PARA ESTUDIOS DE ECG EN REPOSO Y EN STRESS, Y ESPIRÓMETRO. ACCESORIOS: IMPRESORA Y COPIADORA MULTIFUNCIONAL LÁSER, CONSUMIBLES DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO COMO DOTACIÓN DE PILAS, ELECTRODOS DESECHABLES Y AUTO ADHERIBLES, PASTA CONDUCTORA Y PAPEL BOND DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION: |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. REGULADOR DE VOLTAJE |  |  |  |  |  |  |

| SISTEMA DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO Y AMBULATORIO. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
| 531 | 327 | 307 | 0232 |  | EQUIPO FIJO, OPERADO POR MICROPROCESADORES PARA REGISTRAR Y ALMACENAR INFORMACIÓN DE LAS DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS, PARA EL DIAGNÓSTICO DE ALTERACIONES DEL RITMO Y DE LA CONDUCCIÓN EN PACIENTES AMBULATORIOS. CONFORMADO POR UNA ESTACIÓN DE ALMACENAMIENTO, EDICIÓN Y ANÁLISIS DE SEÑALES DE ECG. SISTEMA COMPUTARIZADO CON OPCIÓN A ESCALAMIENTO CONTINUO DEL SOFTWARE, INTEGRADO POR: GRABADORA DIGITAL CON OPCIÓN A BATERÍA RECARGABLE O BATERÍAS ALCALINAS AA. TARJETA DE ESTADO SÓLIDO. MARCADOR DE EVENTOS Y ANÁLISIS DE RUIDO DE LA SEÑAL. PESO DE 400 G O MENOR. CAPACIDAD DE GUARDAR LAS DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS DURANTE 24 HORAS COMO MÍNIMO. ADQUISICIÓN SIMULTÁNEA DE 6 DERIVACIONES COMO MÍNIMO Y REGISTRO DE 3 CANALES O MAYOR. REGISTRO DIGITAL DE MARCAPASO. COMPUTADORA CON PROCESADOR DE 200 MHZ O MAYOR. MONITOR A COLOR DE ALTA RESOLUCIÓN. DISCO DURO CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 2.1 GB O MAYOR. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN DISCO FLEXIBLE. SOFTWARE CON CAPACIDAD DE EDITAR SEÑALES DE ECG EN SISTEMA OPERATIVO Y MODO GRÁFICO. REGISTRO DE 24 HORAS. REGISTRO DE ECG SELECCIONABLE, DESPLEGADO CON BASE DE TIEMPO VARIABLE. GRÁFICAS DE TENDENCIA DE FRECUENCIA CARDIACA. GRÁFICAS DE TENDENCIA DEL NIVEL DEL SEGMENTO ST. REGISTRO DE 7 CANALES COMO MÍNIMO. ANÁLISIS DE POTENCIALES TARDÍOS. REGISTRO DE FRECUENCIA MÁXIMA Y MÍNIMA DE LA PRESENTACIÓN DE LOS EVENTOS. VARIABILIDAD DE FRECUENCIA CARDIACA. DEBERÁ CONTAR CON COMPÁS ELECTRÓNICO (CALIPER) PARA MEDICIÓN DE VOLTAJE Y TIEMPO. PUERTO TIPO PCMCIA PARA LECTURA DE TARJETAS DE ESTADO SÓLIDO. IMPRESIÓN DE GRÁFICAS DE: TENDENCIA DE FRECUENCIA, ARRITMIAS VENTRICULARES, MORFOLOGÍAS TÍPICAS | 1 |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: IMPRESORA LÁSER DE ALTA RESOLUCIÓN. CABLE PACIENTE DE SIETE PUNTAS. FUNDA Y CORREA. UNIDAD UPS O SISTEMA QUE GARANTICE EL RESPALDO DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES: PILA ALCALINA AA. PAPEL BOND. DE ACUERDO CON LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, 10 GRABADORAS |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION: CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ |  |  |  |  |  |  |
| OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |  |  |  |  |  |  |

| EQUIPO DE CARDIOVERSION DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO |  |  |  |  |  | CANTIDAD SOLICITADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN |  |
| 531 | 172 | 0014 | 01 | 01 | MONITOR DE PACIENTE DE 3 DERIVACIONES PARA REGISTRO ELECTROCARDIOGRAFICO. CABLE CON SUS RESPECTIVOS ELECTRODOS PARA MARCAPASO EXTERNO, ADULTOS Y NI¥OS. GEL CONDUCTOR. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 160 V/60 HZ. CONTACTO OLARIZADO GRADO MEDICO.BATERIA RECARGABLE. CARGADOR DE BATERIA. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO CON EL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NECESARIO. SINCRONIZADOR CON UN CANAL DE 3 DERIVACIONES SELECCIONABLES Y UNIDAD DESFIBRILADOR - MONITOR-MARCAPASO. EQUIPO PARA DESCARGA SINCRONIZADA DURANTE DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION A RITMO SINUSAL, CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTANEO. APARATO PARA DESFIBRILACION Y CARDIOVERSION, DE CORRIENTE ALTERNA Y BATERIA RECARGABLE, MONITOR INTEGRADO, CAPAZ DE SUMINISTRAR REGISTRO ELECTROCARDIOGRAFICO POR MEDIO DE LAS PALETAS Y DE LOS CABLES DE PACIENTE, LAS PRIMERAS PUEDEN CONVERTIRSE A PALETAS PEDIATRICAS EN CASO DE REGISTRO INCORPORADA. SUMINISTRA CARGAS DE 2 A 360 J (JOULES), CON TIEMPO DE CARGA DE 10 A 15 SEGUNDOS O MENOS. MARCAPASO EXTERNO QUE PUEDE PROPORCIONAR AMPLITUD DE PULSO DE 140 MA, DURACION DEL PULSO 40 MSEG Y FRECUENCIA DEL MARCAPASO DE 30 A 180 PULSOS POR MINUTO, EL CUAL SE ACCIONA POR SINCRONIA O A DEMANDA. MEMORIA DEL CARDIOSCOPIO PARA MANEJO DE SEÑALES ELECTROCARDIOGRAFICAS.DISPOSITIVO PARA TOMA DE PRESION ARTERIAL PROGRAMABLE CON IMTERVALOS DE 5 Y 10 MINUTOS REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: CABLE | 3 |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO PARA DESCARGA SINCRONIZADA DURANTE DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN A RITMO SINUSAL, CON SISTEMA PARA APLICAR MARCAPASO EXTERNO TRANSCUTÁNEO. APARATO PARA DESFIBRILACIÓN Y CARDIOVERSIÓN, DE CORRIENTE ALTERNA Y BATERÍA RECARGABLE, MONITOR INTEGRADO, CAPAZ DE SUMINISTRAR REGISTRO ELECTROCARDIOGRÁFICO POR MEDIO DE LAS PALETAS Y DE LOS CABLES DE PACIENTE, LAS PRIMERAS PUEDEN CONVERTIRSE A PALETAS PEDIÁTRICAS EN CASO NECESARIO. SINCRONIZADOR CON UN CANAL DE 3 DERIVACIONES SELECCIONABLES Y UNIDAD DE REGISTRO INCORPORADA. SUMINISTRA CARGAS DE 2 A 360 J (JOULES), CON TIEMPO DE CARGA DE 10 A 15 SEGUNDOS O MENOS. MARCAPASO EXTERNO QUE PUEDE PROPORCIONAR AMPLITUD DE PULSO DE 140 MA, DURACIÓN DEL PULSO 40 MSEG Y FRECUENCIA DEL MARCAPASO DE 30 A 180 PULSOS POR MINUTO, EL CUAL SE ACCIONA POR SINCRONÍA O A DEMANDA. MEMORIA DEL CALIDOSCOPIO PARA MANEJO DE SEÑALES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. CORRIENTE ELÉCTRICA 160 V/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO GRADO MÉDICO. BATERÍA RECARGABLE. CARGADOR DE BATERÍA CONSUMIBLES: EL PROVEEDOR SUMINISTRARA LOS SIGUIENTES CONSUMIBLES, SIN COSTO ADICIONAL, DE ACUERDO AL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS SOLICITADOS: ELECTRODOS PARA MARCAPASO TEMPORAL NO INVASIVO, PAPEL TÉRMICO CUADRICULADO PARA MONITOR. CANTIDAD: 8 PLACAS DE DESFIBRILACIÓN MENSUALES 3 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO MENSUALES 1 SENSOR DE OXÍMETRO REUSABLE CADA 6 MESES POR EQUIPO |  |  |  |  |  |  |

| MONITOR DE ANTICOAGULACION |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
| 531 | 048 | 0032 |  |  | MEDIDOR DIGITAL DE LA TITULACIÓN DE HEPARINA-PROTAMINA PARA VIGILAR Y CONTROLAR LA ANTICOAGULACIÓN; DOSIS RESPUESTA A LA HEPARINA Y TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO. REACTIVO EN CARTUCHO PARA TIEMPO DE COAGULACIÓN ACTIVADO, DOSIS RESPUESTA DE LA HEPARINA, TITULACIÓN DE HEPARINA-PROTAMI NA DE ALTO RANGO Y TITULACIÓN DE HEPARINA-PROTAMINA DE BAJO RANGO. | 1 |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. CONSUMIBLES: REACTIVO EN CARTUCHO (DE 4 DIFERENTES NIVELES DE ALTO Y BAJO RANGO) . LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. INSTALACIÓN: CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/ 60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |  |  |  |  |  |  |

| UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN |
| 531 | 328 | 0181 | 02 | 01 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL. ELECTROCOAGULADOR QUIRURGICO, PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: COAGULACION Y CORTE. RANGO DE POTENCIA MAXIMA EN EL CORTE. EFECTOS DE COAGULACION Y POTENCIA MAXIMA DE SALIDA EN COAGULACION. CORTE Y COAGULACION CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR. INDICADORES DIGITALES MONO Y BIPOLAR. ALARMAS. INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES. SALIDAS MONOPOLARES, PARA CORTAR Y COAGULAR. PROGRAMAS DE AUTODIAGNOSTICO Y REPORTE DE ERRORES. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSION. CARRO CON RUEDAS. ACCESORIOS PARA CIRUGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR. PINZAS BIPOLARES, RECTA Y BAYONETA, CON CABLE DE CONEXION. PLACA REUTILIZABLE CON CABLE DE CONEXION. CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: PLACAS DESECHABLES DE DOS AREAS. CABLE DE CONEXION PARA PLACAS. LAPICES CON CABLE. ELECTRODOS REMOVIBLES: BOLA, CUCHILLO, AGUJA Y ASA. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |
| ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO, PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA. -COAGULACIÓN Y CORTE. -RANGO DE POTENCIA MÁXIMA EN EL CORTE. EFECTOS DE COAGULACIÓN Y POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN COAGULACIÓN. CORTE Y COAGULACIÓN CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR. INDICADORES DIGITALES MONO Y BIPOLAR. ALARMAS. INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES. SALIDAS MONOPOLARES, PARA CORTAR Y COAGULAR. PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN. CARRO CON RUEDAS. PINZAS BIPOLARES, RECTA, CON CABLE DE CONEXIÓN. - PLACAS DESECHABLES DE DOS ÁREAS. -CABLE DE CONEXIÓN PARA PLACAS. -LÁPICES CON CABLE. -ELECTRODOS REMOVIBLES: CUCHILLO -CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ -OPERACIÓN, POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN -MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. CONSUMIBLES: DOTACIÓN MENSUAL 80 PLACAS DESECHABLES DE DOS ÁREAS. CON CABLE DE CONEXIÓN PARA PLACAS. 80 LÁPICES CON CABLE DESECHABLES |  |  |  |  |  |

| LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
| 531 | 562 | 1457 | 01 | 01 | LAMPARA DE EXAMINACION CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA OPTICA. APARATO PORTATIL, RODABLE DE ILUMINACION ELECTRICA PARA LA EXAMINACION DURANTE LA EXPLORACION FISICA DEL PACIENTE. FUENTE DE LUZ HALOGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACION COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA OPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIAMETRO DE ILUMINACION QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. ACCESORIOS: NO REQUIERE. CONSUMIBLES: FOCOS DE HALOGENO. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | 2 |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| APARATO PORTÁTIL, RODABLE DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA PARA LA EXAMINACIÓN DURANTE LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE. -FUENTE DE LUZ HALÓGENA, INTENSIDAD DE LUZ DE 8070 LUXES O MAYOR. TEMPERATURA DE COLOR DE 3200 GRADOS KELVIN. CABEZAL DE ILUMINACIÓN COMPACTA, TUBO DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE EN LA PARTE DISTAL. CON RANGO VARIABLE DE APERTURA DE DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN QUE INCLUYA PEDESTAL CON BASE RODABLE Y FRENO. -FOCOS DE HALÓGENO. -CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60 HZ. -PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO |  |  |  |  |  |  |

| ULTRASONIDO INTRACARDIACO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN |  |
| S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD SOLICITADA |
|  |  |  |  |  | SISTEMA DE ECOCARDIOGRAFIA DIGITAL MULTIELEMENTO DE FASE DE ALTO RENDIMIENTO VASCULAR PARA ESTUDIOS DE LAS CAROTIDAS Y EXAMENES ARTERIALES Y VENOSOS CAPAZ DE PERMITIR EL USO DE CATETERS ECOGRAFICOS CAPAZ DE REALIZAR PROCEDIMIENTOS ECOGRAFICOS INTRACARDIACOS COMPATIBLES CON LOS TRANSDUCTORES V5MS V5M TEE QUE PERMITA LA FORMACION DE IMAGEN TRANSESOFAGICA PORTATIL DE ALTO RENDIMIENTO OPCIONES DE ZOOM, PROMEDIO DE CALCULO TRANSMICION MEJORADA DE IMÁGENES POR RED CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR IMÁGENES EN FORMATO DICOM Y AVI ASI COMO INFORMES DE CALCULO EN FORMATO RTF, EQUIPO TOTALMENTE PORTATIL, MAPEO DE FLUJO DE COLOR- DOPPLER PW Y CW PAQUETE DE CALCULO, SALIDA DE VIDEO ADQUISICION, ALAMACENAMIENTO, REVISION Y TRANFERENCIA DIGITALES, DISCO DURO Y LAMACENAMIENTO EN MO INTEGRADOS PROTOCOLO DE ESTUDIO DIGITALES PERSONALIZABLES GRABADORA DE DVD JVC , PUERTO USB QUE PERMITA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES CON PEDAL Y/O CONTROLES FRONTALES . TRANSDUCTOR SECTORIAL PARA REALIZAR ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA COMPATIBLE CON ECOCARDIOGRAFO | 1 |
| DEBE DE INCLUIR LOS SIGUIENTES COMPONENTES: |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |
| SISTEMA CARDIOVASCULAR |  |  |  |  | MONITOR LCD 21.5" PANORÁMICO CON PANEL PLANO, TECLADO, MOUSE INTEGRADOS AL EQUIPO |  |
| KIT DE CABLES ADAPTADORES |  |  |  |  | PERMITE CONECTAR LAS SEÑALES DE SALIDA |  |
| GRABADORA DVD-R |  |  |  |  | GRABADORA EN DVD-R QUE PERMITE EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES CLINICAS |  |
| IMPRESORA TERMICA |  |  |  |  | IMPRESORA TERMICA EN BLANCO Y NEGRO |  |
| MANUAL |  |  |  |  | MANUAL DE OPERACIÓN CD-ROM |  |
| PC |  |  |  |  | COMPUTADORA CON SISTEMA WINDOWS PARA EDICION DE IMAGENES |  |
| CONDICIONES AMBIENTALES: TEMPERATURA DE OPERACIÓN 10 – 35°C |  |  |  |  |  |  |
| SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE PODER 100-240 VAC, 50-60 HZ:. |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREVENTIVO. |  |  |  |  |  |  |
| DOTACION DE 4 SONDAS INTRACARDIACAS CON SUS ACCESORIOS POR MES, PAPEL TERMICO PARA IMPRESIÓN DE IMÁGENES, BOLSAS ESTERILES PARA SONDA DE ULTRASONIDO DE 150 CM DESECHABLE |  |  |  |  |  |  |

| POLIGRAFO PARA ELECTROFISIOLOGIA CARDIACA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD SOLICITADA |
| 531 | 774 | 0016 | 01 | 01 | EQUIPO COMPUTARIZADO, PARA EL REGISTRO Y ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD ELECTROFISIOLÓGICA CARDIACA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: ESTACIÓN DE TRABAJO. DISCO. PANTALLA ULTRA VGA. DESPLIEGUE DE 32 TRAZOS EN TIEMPO REAL. TECLADO Y RATÓN. REGISTROS FISIOLÓGICOS CON CANALES INTRACARDIACOS. EGC DE 12 DERIVACIONES. PRESIÓN INTRAVASCULAR 1 CANAL (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) | 1 |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| REFACCIONES |  |  |  |  |  |  |
| LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS: |  |  |  |  |  |  |
| LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCO Y MODELO, CABLE PARA ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN, IMPRESORA LÁSER. REGULADOR DE VOLTAJE. MONITOR DE ALTA RESOLUCIÓN PARA REGISTROS GRÁFICOS. SILLA PARA OPERADOR |  |  |  |  |  |  |
| CONSUMIBLES |  |  |  |  |  |  |
| LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. CATÉTERES, CONECTORES. ADAPTADORES. DISCO ÓPTICO PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS O QUEMADOR DE DVD. PAPEL TÉRMICO PARA POLÍGRAFO, PAPEL PARA IMPRESORA LÁSER, TÓNER O CARTUCHOS DE TINTA, EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA COMPATIBLE CON LA MARCA. DOTACIÓN DE 4 PARCHES PARA MAPEO COMPATIBLES CON EL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION: |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE ELÉCTRICA 127 V/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. |  |  |  |  |  |  |

PARTIDA 3

PROCEDIMIENTOS DE TERAPIA ENDOVASCULAR DE NEUROLOGIA

| CLAVE | NOMBRE. | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.36.001 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS INTRACRANEALES | 6 | 8 |
| 60.36.001 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS INTRACRANEALES GIGANTE | 4 | 5 |
| 60.36.002 | PROCEDIMIENTO PARA MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS. | 2 | 3 |
| 60.36.003 | PROCEDIMIENTO PARA FÍSTULA CAROTIDEO-CAVERNOSA | 2 | 3 |
| 60.36.004 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE NEOPLASIAS | 1 | 2 |
| 60.36.005 | PROCEDIMIENTO PARA FISTULA DURAL | 1 | 2 |
|  | PROCEDIMIENTO DE TROMBO-EMBOLECTOMÍA CEREBRAL | 1 | 2 |
| CATÁLOGO DE INSUMOS ADICIONALES |  |  |  |
| CLAVE | INSUMO | MÍNIMO | MÁXIMO |
| 60.01.041 | BALÓN PARA REMODELING O PRUEBA DE OCLUSIÓN | 2 | 3 |
| 60.01.054 | COILS NEUROVASCULARES DIVERSAS MORFOLOGÍAS SISTEMA 0.010” A 0.018 | 10 | 25 |
| 60.01.060 | VIAL DE LÍQUIDO EMBOLICO ALCOHOL ETINELVINILICO AL 8% | 5 | 7 |
| 60.01.061 | HIDROCOIL CON SISTEMA LIBERADOR DE DIVERSAS MEDIDAS | 4 | 6 |
| 60.01.064 | MICROCATÉTERES DE INFUSIÓN PARA ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DE 0.010”/.018” (0.025 MM), CON CUERPO ENMALLADO, DIÁMETRO INTERNO DE 0.014”/.018” (0.035 MM, RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, PUNTA PREFORMABLE CON VAPOR, CONECTOR. | 10 | 15 |
| 60.01.067 | MICROSTENT PARA ANEURISMA VASCULAR CEREBRAL | 10 | 15 |
| 60.01.068 | DIVERSOR DE FLUJO PARA ANEURISMAS INTRACRANEALES | 7 | 10 |
|  | MICROGUÍA DE 0.007 A 0.010 DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL | 2 | 4 |
|  | MICROGUÍA DE 0.014DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL HOSPITAL | 10 | 13 |

| CLAVE | NOMBRE | CANTIDAD DE INSUMOS |
| --- | --- | --- |
| 60.36.001 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS INTRACRANEALES |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD | 2 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 2 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDROFILICOS (JB2, NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDRÓFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO (MÍNIMO 6F NIÑOS 5F) | 1 |
|  | MICRO CATÉTERES CONVENCIONALES PREFORMADOS | 1-2 |
|  | MICRO-GUÍAS (0.014" CORTAS O INTERCAMBIO 300 CM) | 1-2 |
|  | COILS VARIEDAD DE FORMA, TAMAÑO, GROSOR Y TIPO | 5-8 |
| 60.36.001 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS INTRACRANEALES GIGANTE |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD | 2 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 2 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDRÓFILICOS (JB2,NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDRÓFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO (MÍNIMO 6F NIÑOS 5F) | 1 |
|  | MICRO CATÉTERES CONVENCIONALES PREFORMADOS 2.7FR | 2 |
|  | MICRO-GUÍAS (0.014" CORTAS O INTERCAMBIO 300 CM) | 1 |
|  | DIVERSOR DE FLUJO PARA ANEURISMAS INTRACRANEALES | 1-2 |
| 60.36.002 | PROCEDIMIENTO PARA MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS. |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD | 1 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 2 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDRÓFILICOS (JB2,NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDRÓFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO (MÍNIMO 6F NIÑOS 5F) | 2 |
|  | CATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE | 3 |
|  | CATÉTERES ASISTIDO CON GUÍA | 2 |
|  | MICRO GUÍAS HÍDROFILICAS | 2 |
|  | LIQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILENVINILICO (EVOH) COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFOXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE Y IODO | 3 |
|  | FRASCO DE EMBOLIZANTE GRASO A BASE DE ETHIODOL | 2 |
| 60.36.003 | PROCEDIMIENTO PARA FISTULA CAROTIDEO-CAVERNOSA |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD | 1 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 2 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDRÓFILICOS (JB2,NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDRÓFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO (MÍNIMO 6F NIÑOS 5F) | 1 |
|  | MICRO CATÉTERES | 2 |
|  | BALÓN | 1 |
|  | LIQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILENVINILICO (EVOH) COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFOXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE Y IODO | 4 |
|  | COILS | 6 |
|  | MICRO GUÍAS | 2 |
| 60.36.004 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE NEOPLASIAS |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD | 1 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 2 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDRÓFILICOS (JB2, NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDRÓFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA MULTIPROPÓSITO (MÍNIMO 6F NIÑOS 5F) | 1 |
|  | MICRO-GUÍAS (0.014" CORTAS O INTERCAMBIO 300 CM) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA 6F | 1 |
|  | MICRO CATÉTER 0.21, GUÍA ASISTIDO | 2 |
|  | LIQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILENVINILICO (EVOH) COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFOXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE Y IODO | 4 |
| 60.36.005 | PROCEDIMIENTO PARA FISTULA DURAL |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERMIENTO DE LA UNIDAD | 1 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 2 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDRÓFILICOS (JB2,NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDRÓFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | LIQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILENVINILICO (EVOH) COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFOXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE Y IODO | 4 |
|  | CATÉTER GUÍA 6F | 1 |
|  | MICRO-GUÍAS (0.014" CORTAS O INTERCAMBIO 300 CM) | 1 |
|  | MICRO CATÉTER | 3 |
|  | EMBOLOESFERAS | 3 |
|  | FRASCO DE EMBOLIZANTE GRASO A BASE DE ETHIODOL | 3 |
|  | PROCEDIMIENTO TROMBO-EMBOLECTOMÍA INTRACRANEAL |  |
|  | ANGIOCATH AGUJA DE PARED ÚNICA | 1 |
|  | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5,6, 7 Y 8 FR DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD | 1 |
|  | LLAVES DE TRES VÍAS EN "Y" | 1 |
|  | CATÉTER DIAGNOSTICO HIDROFILICOS (JB2,NIÑOS Y JOV. JB1) | 1 |
|  | GUÍA HIDROFILICA CORTA (150 0.035 O 0.038) | 1 |
|  | CATÉTER GUÍA CON BALÓN EN LA PUNTA DISTAL | 1 |
|  | MICRO CATÉTERES CONVENCIONALES PREFORMADOS | 1 |
|  | MICRO-GUÍAS (0.014" CORTAS O INTERCAMBIO 300 CM) | 2 |
|  | DISPOSITIVO DE TROMBECTOMIA MECÁNICA Y/O ASPIRACIÓN DE TROMBOS INTRACRANEANOS | 1 |

PARTIDA 4

PROCEDIMIENTOS DE TERAPIA ENDOVASCULAR DE ANGIOLOGIA

| CLAVE | PROCEDIMIENTO | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.01.005 | PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA. | 7 | 24 |
| 60.01.019 | PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTA ABDOMINAL (AAA). | 4 | 12 |
| 60.01.020 | PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTO TORÁCICO (TAA). | 2 | 4 |
| 60.01.025 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS O MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS PERIFÉRICAS. | 4 | 8 |
| 60.01.028 | PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA. | 2 | 5 |
| 60.01.029 | PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO. | 2 | 8 |
| COMPLEMENTARIOS |  |  |  |
| 60.01.802 | ADICIONAL DE EXTENSIÓN ILIACA PARA ENDOPRÓTESIS. | 3 | 7 |
| 60.01.814 | BALÓN PERIFÉRICO INFRA POPLÍTEO COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.014", LONGITUD DE HASTA 220 MM, DIFERENTES DIÁMETROS. | 5 | 12 |
| 60.01.817 | BALONES PERIFÉRICOS EN DIVERSOS DIÁMETROS Y LONGITUD ES (2MM A 10MM DE DIÁMETRO Y 2 A 18 CM DE LONGITUD) DE BAJO PERFIL PARA INTRODUCTORES 4 A 9 FR. Y BALONES SEMI COMPLACIENTES. CON SISTEMA 0.014 O 0.018 DE 1.5 MM A 4MM DE DIÁMETRO Y DE 40 A 220 MM DE LONGITUD, | 4.8 | 12 |
| 60.01.823 | 060.172.0014 CATÉTER BALÓN CON SISTEMA SOBRE LA GUÍA O INTERCAMBIO RÁPIDO. LONGITUD UTILIZABLE DE 80 A 180 MM. CONSTA DE UN CUERPO O EJE DE DOBLE LUMEN O COAXIAL; DOS MARCADORES RADIOPACOS, EXTREMO PROXIMAL CON UN CONECTOR EN Y; EXTREMO DISTAL CON UN BALÓN CERRADO CON PRESIÓN DE INFLADO DE 6 A 8 ATMÓSFERAS Y PRESIÓN DE RUPTURA DE 14 ATMÓSFERAS. DIÁMETRO DEL BALÓN DE 1.5 A 8.0 MM. LONGITUD DEL BALÓN DE 10 A 220 MM. USO: ANGIOPLASTIA PERCUTÁNEA TRANSLUMINAL DE VASOS PERIFÉRICOS INFRAPOPLÍTEOS Y FEMORALES. | 4.8 | 12 |
| 60.01.824 | CATÉTER BALÓN PERIFÉRICO NO COMPLACIENTE DE 3, 4 , 5 , 6, 7 , 8, 9,10,12Y 13 MM DE DIÁMETRO Y DE 20 A 200 MM O 220CM DE LONGITUD. | 5 | 12 |
| 60.01.825 | CATÉTER CON LAZO Y/O CANASTILLA DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO. | 5 | 12 |
| 60.01.829 | CATÉTER DE ACCESO DISTAL: SOFIA, NEURON; NAVIEN, ENVOY DE ACCESO DISTAL DE 4 FR, 5FR Y 6FR. | 2 | 3 |
| 60.01.834 | CATÉTER DE RECANALIZACIÓN VASCULAR PARA OCLUSIÓN TOTAL CRÓNICA CON GUIA DE 0.014" | 3 | 6 |
| 60.01.836 | CATÉTER GUÍA HIDROFÍLICO 5 O 6 O 7 U 8 FR. | 12 | 28 |
| 60.01.838 | CATÉTER GUÍA RENAL. | 1 | 2 |
| 60.01.846 | CATÉTER PARA ULTRASONIDO INTRAVASCULAR PERIFÉRICO. NO EN PEDIATRICOS. | 4 | 10 |
| 60.01.854 | COIL REPOSICIONABLE. | 14 | 34 |
| 60.01.855 | COIL PARA EMBOLIZACIONES PERIFÉRICAS. | 5 | 12 |
| 60.01.856 | COILS DIVERSAS MORFOLOGÍAS Y MEDIDAS SISTEMA LIBERACIÓN CONTROLADA 0.035 CON FIBRA SINTÉTICA Y RETRÁCTIL. | 8 | 18 |
| 60.01.857 | COILS O ESPIRALES DESPRENDIBLES DE PLATINO DE DIVERSA VARIEDAD DE FORMA, TAMAÑO, GROSOR Y TIPO. | 15 | 37 |
| 60.01.862 | CONTROLADOR MANUAL ESTÉRIL PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE CON FLUJO VARIABLE. | 8 | 18 |
| 60.01.863 | CUERDA GUÍA 0.018 Ó 0.014" PUNTA RECTA CON ALTO GRAMAJE. | 5 | 12 |
| 60.01.865 | 060.274.0698 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA,0.035"LONGITUD 150 A 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE | 5 | 12 |
| 60.01.867 | CUERDA O GUÍA VASCULAR DE 0.018" CON ALMA DE NITINOL, PUNTA SUAVE Y LONGITUD DE 60CM A CONSIDERAR 110, 150, 200 O 300 CM, | 5 | 12 |
| 60.01.873 | DISPOSITIVO PARA CIERRE VASCULAR A BASE DE SUTURAS PRE MONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR CALIBRES 5, 6, 7 Y 8 FR. | 16 | 40 |
| 60.01.878 | ENDOPRÓTESIS PARA ANEURISMA AORTO TORÁCICA CON SUS ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN. DIVERSAS MEDIDAS. | 1 | 2 |
| 60.01.879 | ENDOPRÓTESIS TORÁCICA SEGMENTO DIVERSAS MEDIDAS (PARA EXTENSIÓN EN CASO DE REQUERIRSE) SIN ACCESORIOS. | 1 | 2 |
| 60.01.883 | EXTENSIÓN DE PRESIÓN DE 15CM. | 5 | 12 |
| 60.01.884 | EXTENSIÓN SUPRARRENAL, "CUFF O MANGUITO, QUE FUNCIONA COMO EXTENSIÓN PROXIMAL DE ENDOPRÓTESIS AORTICA" | 2 | 4 |
| 60.01.887 | SISTEMA DE PROTECCIÓN DISTAL (TIPO FILTRO 3-7 MM) | 2 | 4 |
| 60.01.891 | FRASCO DE MICROPARTÍCULAS EMBOLIZANTES DE ALCOHOL POLIVINÍLICO. | 10 | 25 |
| 60.01.893 | GUÍA DE ALTO SOPORTE. | 8 | 20 |
| 60.01.898 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO CON ALMA METÁLICA. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 25 A 45CM CALIBRE. 5,6, 7 Y 8 FR. . | 5 | 12 |
| 60.01.899 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA PEDIÁTRICO, 4, 5 Y 6 FRENCH, LONGITUD 5 O 7 O 10 O 12 O 14 CMS. | 2 | 4 |
| 60.01.900 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO FEMORAL, POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, 4, 5, 6, 7, 8 FRENCH, LONGITUD 10 O 12 O 14 O 25 CMS. CON GUÍA VASCULAR 0.021 A 0.032" | 4 | 8 |
| 60.01.902 | INTRODUCTOR GUÍA LARGO PARA ACCESO FEMORAL Y DISTAL ARTERIA CARÓTIDA INTERNA DE 90 O 100 CMS. 7 U 8 FR. | 2 | 3 |
| 60.01.907 | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6, 7 Y 8 FR. | 2 | 4 |
| 60.01.908 | JERINGA PARA ANGIOCARDIOGRAFÍA, DE 100 A 150 ML DE CAPACIDAD. | 8 | 20 |
| 60.01.909 | JERINGA PARA SISTEMA DE INYECCIÓN DE MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE. | 8 | 18 |
| 60.01.910 | JERINGAS DE PLÁSTICO PARA INSUFLAR EL GLOBO DEL CATÉTER DE DILATACIÓN DE ARTERIAS CORONARIAS PARA MANTENER Y MEDIR LA PRESIÓN. | 12 | 28 |
| 60.01.913 | KIT PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN SALINA Y MEDIO DE CONTRASTE POR FLUJO VARIABLE: INCLUYE 1 MANIFOLD, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y UNA JERINGA DE MANO, Ó KIT CON JERINGA DE 150 ML, TUBO DE SOLUCIÓN SALINA Y CONTRASTE. | 8 | 18 |
| 60.01.915 | LÍQUIDO EMBOLICO A BASE DE ALCOHOL ETILVINÍLICO AL 6% (EVOH) COMO POLÍMERO EMBOLIZANTE, DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) COMO SOLVENTE CON TANTALIO O YODO, O VIAL DE LÍQUIDO EMBOLICO, ALCOHOL ETANOL VINÍLICO AL 8%. | 4 | 10 |
| 60.01.921 | MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLES NO IÓNICO EN CONCENTRACIÓN DE 350 A 370 MG/ML, IOVERSOL, IOPAMIDOL, IOHEXOL, IOPROMIDA, LOBITRIDOL. FRASCO CON 100 ML O IÓNICO DE BAJA OSMOLARIDAD, IOXAGLATO DE SODIO Y MEGLUMINA, CONCENTRACIÓN 320MG/ML, PRESENTACIÓN 100ML. | 64 | 160 |
| 60.01.926 | MICROCATÉTERES DE INFUSIÓN PARA ESPIRALES (COILS) PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL, DE 0.010”/.020” (0.038 MM), CON CUERPO ENMALLADO, DIÁMETRO INTERNO DE 0.014”/.018” (0.035 MM), RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO. | 8 | 18 |
| 60.01.927 | MICROCATÉTERES FLUJO DEPENDIENTE DE 1.2 FR O 1.5 F O 18 F, COMPATIBLES CON DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) CON O SIN PUNTA DISTAL DESPRENDIBLE. | 3 | 8 |
| 60.01.930 | MICROCATÉTERES PARA INFUSIÓN DE LÍQUIDO EMBOLIZANTE COMPATIBLES CON DIMETIL SULFOXIDO (DMSO) DE 0.010 O 0.014 0 0.018 CON PUNTA PREFORMADA: RECTA O EN 45 GRADOS O EN 90 GRADOS. | 3 | 8 |
| 60.01.931 | MICRO GUÍA DE 0.014" , X 150 A 300 CM CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. | 4 | 10 |
| 60.01.933 | MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.007" LONGITUD 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. | 4 | 8 |
| 60.01.934 | MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.008" LONGITUD 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. | 4 | 8 |
| 60.01.935 | MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.010" LONGITUD 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. | 1 | 2 |
| 60.01.938 | MICRO GUÍAS HIDROFÍLICAS, DIÁMETRO 0.018" LONGITUD 150 A 300 CMS. DIFERENTES CARACTERÍSTICAS DE NAVEGABILIDAD Y DIFERENTES PUNTAS. | 4 | 8 |
| 60.01.943 | PIG TAIL CENTIMETRADO 5 FR. | 2 | 5 |
| 60.01.948 | ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" DE DIÁMETRO. TIPO: PIN-VICE. DESECHABLE. | 12 | 28 |
| 60.01.957 | STENT AUTO EXPANDIBLE CUBIERTO CON PTFE O EPTFE O STENT PREMONTADO EN BALÓN CUBIERTO DE PTFE | 2 | 5 |
| 60.01.958 | STENT CAROTIDEO AUTO EXPANDIBLE. | 2 | 3 |
| 60.01.961 | STENT DIFERENTES DIÁMETROS Y LONGITUDES, AUTO EXPANDIBLE, DE NITINOL Y MARCAS DE TANTALIO, COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018". ( PARA USO VASCULAR GENERAL.) | 5 | 12 |
| 60.01.964 | STENT PERIFÉRICO AUTO EXPANDIBLE CON ALEACIÓN DE NITINOL AUTO EXPANDIBLE. DISEÑO DE ARQUITECTURA DE STENT (PARA CARÓTIDA) COMPATIBLE CON CUERDA GUÍA 0.035",0.014", 0.018" RADIOPACO Y FLEXIBLE | 2 | 3 |
| 60.01.967 | STENT PERIFÉRICO RENAL DE ALEACIÓN DE CROMO COBALTO Ó ACERO INOXIDABLE, DE BAJO PERFIL, RADIOPACO, GRAN FUERZA RADIAL Y FLEXIBILIDAD, CON BALÓN COMPATIBLE CON SISTEMA 0.014 Y/O 0.018 EJE PROXIMAL DE 3.3F O 3.6FR Y EJE DISTAL DE 2.9, 3.3 Y 3.5FR LONGITUD DE 12MM Y 15MM EN DIÁMETRO DE 4 A 7MM. | 2 | 3 |
| 60.01.972 | VIAL DE MICRO ESFERAS EMBOLIZANTES (OPCIONES, HYDROGEL O RECUBRIMIENTO DE POLYZENE-F) | 2 | 4 |
| 60.01.976 | CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO ANGULADO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 5 A 6 FR. | 2 | 3 |
| 60.01.977 | CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA CAL 4 A 6 FR., LONGITUD 65 A 110 CM. TIPO: MPA, PIGTAIL, NIH O RECTO DIVERSAS CURVAS. | 2 | 3 |
| 60.01.979 | CATÉTERES GUÍA TIPO JUDKINS, PARA CORONARIA DERECHA E IZQUIERDA CON PUNTA SUAVE, ASA DE 3.5, 4.0 Y 5.0 MM DE 6 A 8 FR., DE 100 CM DE LARGO. Y TIPO: AMPLATZ O MP O VODA O IKARI O EBU. | 2 | 3 |
| 60.01.984 | GUÍA HIDROFÍLICA CON NÚCLEO DE NITINOL CON CUBIERTA DE POLIURETANO E HIDROFÍLICO. | 5 | 12 |
|  | BALON RECUBIERTO DE MEDICAMENTO PARA USO EN ARTERIAS FEMORAL E INFRAGENICULARES. EL SISTEMA CONSTA DE UN CATÉTER CON UN BALÓN EN LA PUNTA DEL MISMO, EL BALÓN SE ENCUENTRA RECUBIERTO DE FÁRMACO (PACLITAXEL O SIROLIMUS) | 3 | 6 |

| 60.01.005 | PROCEDIMIENTO DE ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038" | 1 |
| 2 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 14CM CALIBRE. 5 O 6FR | 1 |
| 3 | 060.274.0698 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035” LONGITUD 150 A 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE | 1 |
| 4 | CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA (O VISCERAL), JB, MANI, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 4 Ó 5 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. | 2 |
| 5 | CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA Y ARTERIOGRAFÍA POR TÉCNICA PERCUTÁNEA. DE POLITETRAFLUORETILENO, ALTO FLUJO RECTO A 145 GRADOS. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD 110 CM CALIBRE 6 FR. | 1 |
| 6 | CUERDAS GUÍA PARA ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA, CON PUNTA RECTA FLEXIBLE, INTERMEDIA Y RÍGIDA, CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO DE 0.014 A 0.018" DE DIÁMETRO Y DE 175CM A 300CM DE LONGITUD. | 1 |
| 7 | CONECTORES EN "Y", PARA CATÉTERES DE ANGIOPLASTIA. COMPATIBLE CON ROTOR E INTRODUCTOR ( PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) | 1 |
| 8 | ROTADOR DE CUERDA GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA DE 0.014" A 0.038" DE DIÁMETRO. DESECHABLE. ( PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) | 1 |
| 9 | INTRODUCTORES. INSERTOR GUÍA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA, DIÁMETRO 0.014" A 0.038" CON LONGITUD DE 8, 7 A 9.4 CM, DESECHABLE. ( PUEDE IR INCLUIDO EN UN KIT) | 1 |
| 10 | JERINGA CON MANÓMETRO INSUFLADOR DE PLÁSTICO, CON CAPACIDAD DE PRESIONES DE 1 HASTA 30ATM. Y 20 CC. | 1 |
| 11 | CATÉTER BALÓN PARA DILATACIÓN PERIFÉRICA | 1 |
| 60.01.019 | PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTA ABDOMINAL (AAA) |  |
| 1 | AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". | 1 |
| 2 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 14 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. | 2 |
| 3 | ENDOPRÓTESIS PARA ANEURISMA AORTO ABDOMINAL CON SUS ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN. CUERPO PRINCIPAL Y CONTRALATERAL EN DIVERSAS MEDIDAS. | 1 |
| 4 | INJERTO ILIACO CONTRALATERAL O ENDOPROTESIS DE RAMA CONTRALATERAL ENDOVASCULAR | 1 |
| 5 | BALÓN PARA OCLUSIÓN. O CATÉTER BALÓN DE OCLUSIÓN Y MOLDEADO, DE POLIURETANO DISTENSIBLE, LONGITUD TOTAL DEL CATÉTER 90CMS, LONGITUD TOTAL DEL BALÓN 4CMS CON DOS MARCAS RADIOPACAS, RANGO DE INFLADO DEL BALÓN DE 10 A 37 MM, SISTEMA 0.035”. | 1 |
| 6 | CUERDA GUÍA DE ALTO SOPORTE DE .035 X 260 CM. | 2 |
| 7 | CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE .035 X 260 CM. | 2 |
| 8 | CATÉTER PIGTAIL CENTRIMETRADO. | 1 |
| 60.01.020 | PROCEDIMIENTO PARA LA COLOCACIÓN DE ENDOPRÓTESIS VASCULAR EN ANEURISMA AORTO TORÁCICO (TAA) |  |
| 1 | AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". | 1 |
| 2 | ENDOPRÓTESIS PARA ANEURISMA AORTO TORÁCICA CON SUS ACCESORIOS PARA LA COLOCACIÓN. DIVERSAS MEDIDAS. O ENDOPRÓTESIS CONFORMABLE PARA TRATAMIENTO DE ANEURISMAS O DISECCIONES DE LA AORTA TORÁCICA. DE NITINOL AUTO EXPANDIBLE, RECUBIERTA DE POLITETRAFLUOROETILENO EXPANDIDO (EPTFE), CONFIGURACIONES TUBULAR Y CÓNICA, DIÁMETROS DE 21.0 A 45.0 MM. LONGITUD DE PRÓTESIS DE 100 A 200 MM, LONGITUD DE CATÉTER DE ENDOPRÓTESIS 120 CMS | 1 |
| 3 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 14 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. | 2 |
| 4 | CUERDA GUÍA HIDROFÍLICA DE .035 X 260 CM. |  |
| 5 | CUERDA GUÍA RECUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO PARA CATÉTER CON PUNTA EN "J" Y/O "RECTA" DE 1.5MM A 3 MM, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 150 A 260 CM DE ALTO SOPORTE | 2 |
| 6 | CATÉTER PIGTAIL CENTRIMETRADO. | 1 |
| 7 | BALÓN PARA OCLUSIÓN. | 1 |
| 60.01.025 | PROCEDIMIENTO PARA EMBOLIZACIÓN DE ANEURISMAS O MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS PERIFÉRICAS |  |
| 1 | AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038" . | 1 |
| 2 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 5 A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. | 1 |
| 3 | 060.274.0698 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA, 0.035” LONGITUD 150 A 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE | 2 |
| 4 | VÁLVULA HEMOSTÁTICA. | 1 |
| 5 | 060.166.3669 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUÍA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SIMMONS. CALIBRE: 5 FR. CURVA: 4. O 060.166.3644 CATÉTER PARA ANGIOGRAFÍA CEREBRAL, DE NYLON O POLITETRAFLUORETILENO. CON CAPACIDAD DE GUÍA DE 0.038". LONGITUD 100 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: SIMMONS. CALIBRE: 5 FR. CURVA: 2. | 1 |
| 6 | 060.463.2083 CATÉTERES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DE TRES CAPAS, CON CUERPO ENMALLADO EN ACERO INOXIDABLE, CON PUNTA RECTA, 6 FR. DIAMETRO INTERNO 0.064” (0.160MM) LONGITUD 90 CM. O | 1 |
| 6 | 060.463.2091 CATÉTERES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DE TRES CAPAS, CON CUERPO ENMALLADO EN ACERO INOXIDABLE, CON PUNTA RECTA, 7 FR. DIAMETRO INTERNO 0.0073” (0.1825MM) LONGITUD 90 CM. O 100 CM O | 1 |
| 6 | 060.463.2109 CATÉTERES PARA EMBOLIZACIÓN ENDOVASCULAR INTRACRANEAL. DE TRES CAPAS, CON CUERPO ENMALLADO EN ACERO INOXIDABLE, CON PUNTA RECTA, 78FR. DIAMETRO INTERNO 0.0084” (0.210MM) LONGITUD 90 CM O 100CMM | 1 |
| 60.01.028 | PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIÓN DE FILTRO DE VENA CAVA |  |
| 1 | AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038" . | 1 |
| 2 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 14CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. | 1 |
| 3 | 060.274.0698 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA,0.035"LONGITUD 150 A 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE | 1 |
| 4 | FILTRO DE VENA CAVA FEMORAL O YUGULAR RECUPERABLE O PERMANENTE. | 1 |
| 60.01.029 | PROCEDIMIENTO DE CATETERISMO DIAGNÓSTICO PERIFÉRICO |  |
| 1 | AGUJA PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 5 A 7.0 CM CALIBRE. 18 G- 21G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". | 1 |
| 2 | INTRODUCTOR DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 10 A 25 CM CALIBRE. 4, 5, 6, 7 U 8FR. | 1 |
| 3 | 060.274.0698 CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO DE POLITETRAFLUORETILENO, CON PUNTA EN "J" DE 3 MM EN LA CURVA,0.035"LONGITUD 150 A 300 CM. ESTÉRIL Y DESECHABLE | 1 |
| 4 | CUERDA GUÍA CON RECUBRIMIENTO HIDROFÍLICO, DIÁMETRO 0.035", LONGITUD 150 A 260 CM. PUNTA RECTA O CURVA. | 1 |
| 5 | CATÉTER PARA CATETERIZACIÓN DE ARTERIAS PERIFÉRICAS HEAD-HUNTER, COBRA, VISCERAL, SIMMONS, MULTIPROPÓSITO, PIGTAIL CON TÉCNICA PERCUTÁNEA, CAL 5 Ó 6 FR., LONGITUD 100 A 110 CM. TIPO: JUDKINS, AMPLATZ 1 Y 2. MULTIPROPÓSITOS, MAMARIOS. | 1 |

PARTIDA 5

CRIOABLACION DE VENAS PULMONARES

| 60.01.024 | PROCEDIMIENTO DE AISLAMIENTO DE LAS VENAS PULMONARES POR CRIO ABLACIÓN | MÁXIMO INSUMOS DE CADA RENGLÓN INCLUIDO EN EL PROCEDIMIENTO | MIN | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCIÓN |  | 20 | 50 |
| 1 | AGUJAS PARA PUNCIÓN DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, PARED DELGADA Y BISEL CORTO, LONGITUD 7.0 CM CALIBRE. 18 G PARA GUÍA DE 0.032" A 0.038". | 1 |  |  |
| 2 | MANIFOLD ANGIOGRÁFICO DE 3 VÍAS. | 1 |  |  |
| 3 | SISTEMA DE VÁLVULA HEMOSTÁTICA PARA ANGIOPLASTIA DE SELLADO AUTOMÁTICO | 1 |  |  |
| 4 | INTRODUCTORES DE CATÉTER ARTERIAL O VENOSO. POR TÉCNICA PERCUTÁNEA, LONGITUD 11 A 14CM CALIBRE. 6, 7, 8,12.14FR. | 4 |  |  |
| 5 | CATÉTER DE CAPOLAR CON SUS CONECTORES. | 1 |  |  |
| 6 | CATÉTER TETRAPOLAR CON SUS CONECTORES. | 1 |  |  |
| 7 | CATÉTER BALÓN DE CRIO ABLACIÓN, CON DIÁMETROS DIFERENTES DEL GLOBO DISTAL 23MM / 28MM. | 1 |  |  |
| 8 | KIT TRANSEPTAL INCLUYE: AGUJA CONVENCIONAL Y/O AGUJA POR RADIOFRECUENCIA, UN DILATADOR Y UN INTRODUCTOR 8.5 FR. CURVA TRANSEPTAL 63 CM DE LONG | 1 |  |  |
| 9 | CATÉTER PARA MAPEO 15MM/20MM. ACHIEVE (ÚNICO PARA CRYO) CON SU CONECTOR. | 1 |  |  |
| 10 | INTRODUCTOR DEFLECTABLE PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN 12FR. (FLEXCATH) | 1 |  |  |
| 11 | CABLE UMBILICAL Y COAXIAL PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN. | 1 |  |  |
|  | DEBERÁ INCLUIR USO DE CONSOLA DE CRIOABLACIÓN COMPATIBLE POR PROCEDIMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. |  |  |  |

|  | PROCEDIMIENTO DE CRIO ABLACIÓN FOCAL |  | MIN | MAX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | DESCRIPCIÓN |  | 8 | 20 |
| 1 | CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN FOCAL, CON CALIBRE 8FR. | 1 |  |  |
| 1 | CABLE UMBILICAL Y COAXIAL PARA CATÉTER DE CRIO ABLACIÓN. | 1 |  |  |
|  | DEBERÁ INCLUIR USO DE CONSOLA DE CRIO ABLACIÓN COMPATIBLE POR PROCEDIMIENTO SIN COSTO ADICIONAL PARA EL INSTITUTO. |  |  |  |

| UNIDAD DE CRYOABLACIÓN CARDIACA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPO | GEN |  | ESP |  | DIF |  | VAR |  | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD SOLICITADA |
| S/C |  | S/C |  | S/C |  | S/C |  | S/C |  | CONSOLA DE CRYOABLACIÓN PARA TERAPIA DE ARITMIAS CARDIACAS. EL SISTEMA CONSTA DE COMPONENTES ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS, ASÍ COMO SOFTWARE PARA EL CONTROL Y LA GRABACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE CRYOTERAPIA ALMACENA Y CONTROLA EL SUMINISTRO DEL REFRIGERANTE LÍQUIDO AL CATÉTER A TRAVÉS DEL CABLE UMBILICAL COAXIAL, RECUPERA EL VAPOR DEL REFRIGERANTE DEL CATÉTER CON VACÍO CONSTANTE Y DESECHA EL REFRIGERANTE A TRAVÉS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GASES DEL HOSPITAL. EL SISTEMA CUENTA CON MÚLTIPLES CARACTERÍSTICAS QUE GARANTIZAN LA SEGURIDAD DEL PROCEDIMIENTO. | 1 |
| ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARÁMETROS OPERATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DE 15 A 30 °C. MÁXIMO DE 75% DE HUMEDAD, ESPECIFICACIONES DEL REFRIGERANTE: ÓXIDO NITROSO LÍQUIDO (N2O), PUREZA DEL 99,5% CON NIVEL DE HUMEDAD < 50 PPM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL CABLE UMBILICAL COAXIAL PERMITE EL TRANSPORTE DEL REFRIGERANTE HACIA EL CATÉTER Y LA RECUPERACIÓN DEL VAPOR HACIA EL SISTEMA DE LA CONSOLA DE CRYOABLACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL CABLE UMBILICAL ELÉCTRICO SUMINISTRA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE EL CATÉTER Y EL SISTEMA DE LA CONSOLA DE CRYOABLACIÓN. LA CAJA DE AUTOCONEXIÓN PROPORCIONA UNA INTERFAZ ELÉCTRICA AL CATÉTER. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EL CABLE DE ECG PROPORCIONA UNA INTERFAZ ENTRE EL CATÉTER Y UN MONITOR DE ECG ESTÁNDAR (A TRAVÉS DE CONECTORES RESISTENTES AL TACTO DE 2 MM). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LA MANGUERA DE RECUPERACIÓN DE GASES SE UTILIZA PARA CONECTAR EL SISTEMA DE LA CONSOLA DE CRYOABLACIÓN AL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE GASES DEL HOSPITAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORRIENTE ELÉCTRICA 120 V/60 HZ. CONTACTO POLARIZADO CON TIERRA REAL. REGULADOR DE VOLTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PARTIDA 6

PROCEDIMIENTO PARA OCLUSIÓN DE OREJUELA

| CLAVE IMSS | SERVICIO INTEGRAL PARA: | MÍNIMO | MÁXIMO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PROCEDIMIENTOS PARA OCLUSION DE OREJUELA IZQUIERDA (HEMODINAMIA 15 PROCEDIMIENTOS MAXIMO Y ELECTROFISIOLOGÌA 30 PROCEDIMIENTOS MAXIMOS) | 18 | 45 |

EL PAQUETE DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES INSUMOS DE HEMODINAMIA

| No. | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSION DE OREJUELA DE AURICULA IZQUIERDA | PRESENTACION |
| --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| 2 | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
| 3 | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
| 4 | CATETERES ANGIOGRAFICO MULTIPROPOSITO CALIBRE 6F DE 100 CM DE LONGITUD | 1 PIEZA |
| 5 | CATETER PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA POR TECNICA PERCUTANEA. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD DE 100 A 110 CM. CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
| 6 | SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA OREJUELA DE AURICULA IZQUIERDA, CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL. CON GUÍAS ESTABILIZADORAS PARA FIJACIÓN A LA OREJUELA, CINTURA CONECTORA. SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, PRECARGADO CON EL OCLUSOR. CAMISA Y DILATADOR COMPATIBLE, CON CURVA TRIDIMENSIONAL 45º X 45º, CALIBRE 12 O 14 FR SEGÚN CORRESPONDA. GUÍA DE INTERCAMBIO 0.035” X 260CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA SUAVE EN “J” DE 1.5MM. DISPOSITIVO OCLUSOR DE DIFERENTES DIAMENTROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE | 1 PIEZA |
| 7 | SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA OCLUSOR | 1 PIEZA |
| 8 | SISTEMA PARA PUNCIÓN TRANSEPTAL POR RADIOFRECUENCIA. USO DE EQUIPO GENERADOR COMPATIBLE. INCLUYE AGUJA DE DIFERENTES CURVAS | 1 PIEZA |
| 9 | DISPOSITIVO PARA EL CIERRE VASCULAR A BASE DE SUTURAS PREMONTADAS DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA CERRAR 5,6, 7 U 8 FR | 1 PIEZA |
| 10 | INTRODUCTOR PARA CATETERISMO TRANSEPTAL. (CAMISA Y DILATADOR). 8.5FR | 1 PIEZA |
| 11 | GUIA EXTRARRIGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035’’, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA "J" | 1 PIEZA |

EL PAQUETE DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES INSUMOS DE ELECTROFISIOLOGÍA

| No. | PROCEDIMIENTO PARA OCLUSION DE OREJUELA DE AURICULA IZQUIERDA | PRESENTACION |
| --- | --- | --- |

|  | AGUJA PARA PUNCION DE VASOS ARTERIALES Y VENOSOS, DE UNA SOLA PIEZA, LONGITUD 7 CM CALIBRE 18 G | 1 PIEZA |
| --- | --- | --- |
|  | INTRODUCTORES DE CATETER ARTERIAL O VENOSO. POR TECNICA PERCUTANEA, LONGITUD. 10 A 14CM CALIBRE. 6 FR | 1 PIEZA |
|  | CUERDA GUIA RECUBIERTA DE PTFE PARA CATETER CON PUNTA EN "J" DE 3 MM, DIAMETRO 0.035", LONG 260 CM. | 1 PIEZA |
|  | CATETER PARA ANGIOGRAFIA Y ARTERIOGRAFIA POR TECNICA PERCUTANEA. TIPO: PIGTAIL. LONGITUD DE 100 A 110 CM. CALIBRE 6 FR | 1 PIEZA |
|  | SISTEMA PARA EL CIERRE PERCUTÁNEO DE LA OREJUELA DE AURICULA IZQUIERDA, CON OCLUSOR DE MALLA DE NITINOL. CON GUÍAS ESTABILIZADORAS PARA FIJACIÓN A LA OREJUELA, CINTURA CONECTORA. SISTEMA LIBERADOR DE MICROTORNILLO, PRECARGADO CON EL OCLUSOR. CAMISA Y DILATADOR COMPATIBLE, CON CURVA TRIDIMENSIONAL 45º X 45º, CALIBRE 12 O 14 FR SEGÚN CORRESPONDA. GUÍA DE INTERCAMBIO 0.035” X 260CM DE ALTO SOPORTE Y PUNTA SUAVE EN “J” DE 1.5MM. DISPOSITIVO OCLUSOR DE DIFERENTES DIAMENTROS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE | 1 PIEZA |
|  | SISTEMA DE LIBERACIÓN PARA OCLUSOR | 1 PIEZA |
|  | JERIGA DE 50 ML SIN AGUJA | 1 PIEZA |
|  | SISTEMA PARA PUNCIÓN TRANSEPTAL POR RADIOFRECUENCIA. USO DE EQUIPO GENERADOR COMPATIBLE. INCLUYE AGUJA DE DIFERENTES CURVAS INCLUYE: CAMISA Y AGUJA TRANSEPTAL | 1 PIEZA |
|  | GUIA EXTRARRIGIDA CUBIERTA DE POLITETRAFLUORETILENO DE 0.035’’, DE DIÁMETRO Y 260 CM DE LONGITUD, PUNTA "J" | 1 PIEZA |

ANEXO NÚMERO 2 (DOS)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 6.1.4

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE representante o apoderado legal DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, DOCUMENTOS QUE DEBERAN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACION Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA,  INCISO B)  DE LAS BASES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

Inciso b)

Tratándose de personas físicas:

Bajo protesta de decir verdad, que mi representada se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Tratándose de personas morales:

Bajo protesta de decir verdad que todos y cada uno de los socios o accionistas que integran la persona moral que represento y el que suscribe la presente, nos abstendremos por nosotros mismos o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen a mi representada condiciones mas ventajosas con relación a los demás participantes.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 3 (TRES)

RELACION DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

| - DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA. | 2.11 |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION TÉCNICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, PARA SUSCRIBIR LAS PROPOSICIONES. | 6.4 Y 6.11 |  |  |
| ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY. | 6.1.3 |  |  |
| ESCRITO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, A TRAVÉS DEL CUAL MANIFIESTA, QUE SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES. ANEXO 2 (DOS) | 6.1.4 |  |  |
| MANIFESTACIÓN QUE ACREDITE LA ESTRATIFICACIÓN COMO MIPYMES, ANEXO 4 (CUATRO) | 6.1.7 |  |  |
| MODELO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA. ANEXO 13 (TRECE) | VI.1 |  |  |
| ESCRITO DE MANIFIESTO DE NACIONALIDAD MEXICANA ANEXO 9 (NUEVE) | 2.3 Y 6.1.2 |  |  |
| PARA BIENES NACIONALES. ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ANEXO NÚMERO 8 (OCHO). | 6.1.2 |  |  |
| PARA BIENES DE IMPORTACIÓN. ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ANEXO NÚMERO 8 BIS (OCHO BIS). | 6.1.2 |  |  |
| EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPUESTA TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA (S) CLAVE (S) EN LA (S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA INVITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE) EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES. ANEXO 10 (DIEZ) | 6.1.15 |  |  |
| ESCRITO POR EL QUE MANIFIESTA NO ENCONTRARSE SANCIONADO COMO EMPRESA O PRODUCTO, POR LA SECRETARÍA DE SALUD, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE) DE LAS PRESENTES BASES. | 6.1.2 |  |  |
| DEBERÁ ENTREGAR EL PROVEEDOR UN ESCRITO DE RESPONSABILIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y MARCAS; EN CARTA MEMBRETADA DONDE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LIBERA AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ASUME LA RESPONSABILIDAD TOTAL PARA EL CASO DE SUMINISTRAR EL (LOS) BIEN (ES) AL INSTITUTO, QUE INFRINJA PATENTES, MARCAS O VIOLE REGISTROS O DERECHOS DE AUTOR, DE ACUERDO CON LAS LEYES FEDERALES DE AUTOR, DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y FEDERAL DE COMPETENCIA. |  |  |  |
| DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS. | 6.1.15 |  |  |
| EN SU CASO, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES. | 6.3.13 |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL NUMERAL 2.1 DE LAS PRESENTES BASES, SEGÚN CORRESPONDA. | 6.2.12 |  |  |
| COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN EL NUMERAL 2.2 DE LAS PRESENTES BASES, SEGÚN CORRESPONDA. | 5.1 FRACCION III |  |  |

  - DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PROPOSICION ECONÓMICA

| DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS/CLAVES QUE OFERTE EL PARTICIPANTE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL, Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS BIENES OFERTADOS, DESGLOSANDO EL IVA. | 7 |  |  |

ANEXO NÚMERO 4 (CUATRO)

6.1.7

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS,  QUE PARTICIPEN CON TAL CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 34 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

NOTA:  El participante presentará este  manifiesto bajo protesta de decir verdad, en el caso de que no presente el documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como MIPYME.

______de___________de_____________

_______________________

Presente.

Me refiero al procedimiento ________________No. __________________en el que mi representada. la empresa _______________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular y en los términos de lo previsto en el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, relativo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector ___________________.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ___________

ATENTAMENTE

_____________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO NÚMERO 5 (CINCO)

P R O P O S I C I Ó N  T E C N I C O -  E C O N O M I C A

LA-050GYR055-EXX-2022

| NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA |  |  |  | (DÍA) | (MES) | (AÑO) |
| DOMICILIO FISCAL: |  |  |  |  |  |  |
| DOMICILIO DE LAS INSTALACIONES: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR |  |  |  |  |
| R.F.C. (PARTICIPANTE) |  | R.F.C. (FABRICANTE O DISTRIBUIDOR) |  |  |  |  |
| TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO |  | NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS |  |  |  |

| REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO MEDICO INTEGRAL DE CIRUGIA HEMODINAMICA PARTIDA XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENGLÓN | CLAVE | PROCEDIMIENTO |  | CANTIDAD DE MATERIAL | PERSONAL TÉCNICO | ADIESTRAMIENTO | CANTIDAD MÍNIMA | CANTIDAD MÁXIMA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÍNIMO | IMPORTE MÁXIMO |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (POR PROCEDIMIENTO) |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  | SUBTOTAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16% IVA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |

EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA Y QUE LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

__________________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTE FORMATO DEBERA SER PRESENTADO O ENVIADO EN FORMATO WORD O EXCEL, INDEPENDIENTEMENTE DEL DOCUMENTO CON FIRMA AUTOGRAFA.

  - ANEXO NÚMERO 6 (SEIS)

  - ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y DATOS DE NOTIFICACION

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Invitación Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de Licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Alcaldía o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre y RFC del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

  - EXPRESO DE INTERES MANIFESTACION DE INTERES EN PARTICIPACION EN LA PRESENTE LICITACION

________(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir las proposiciones en la presente Invitación Nacional, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

No. de Licitación __________________________.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados.- Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Reformas al acta constitutiva que incidan con el objeto del procedimiento. Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

Nombre y RFC del apoderado o representante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.- Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

Asimismo, manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

ANEXO NUMERO 7 (SIETE)

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO ABIERTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE XXXXXXXXXXXXXX, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUE EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR Y APODERADO LEGAL DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO Y POR LA OTRA PARTE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, REPRESENTADA POR LA C. XXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LA CITADA EMPRESA, A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

- “EL INSTITUTO”, DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:

  - ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, QUE TIENE A SU CARGO LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO SOCIAL, COMO UN SERVICIO PÚBLICO DE CARÁCTER NACIONAL, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

  - ESTÁ FACULTADO PARA CELEBRAR LOS ACTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES PARA LOS QUE FUE CREADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 251, FRACCIONES IV Y V, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

  - EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DIRECTOR DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO. COMO RESPONSABLE DIRECTO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DE DICHA UNIDAD, SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO CON LAS FACULTADES QUE SE LE CONFIEREN CONFORME A LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXX DE FECHA XX DE XXXXXX DEL AÑO 202X, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO XXX DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL CUAL SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS BAJO EL FOLIO NÚMERO XXXXXXXXXXXXXX DE FECHA XXXXX DE XXX DE 2020.

  - EL LIC. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, INTERVIENE COMO ÁREA CONTRATANTE, EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, DE LOS NUMERALES 2, 4.13, 4.31, 5.2.1., 5.3, 5.3.8 INCISO C), 5.5, Y DEMÁS RELATIVOS APLICABLES DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

  - LA XXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO INTERVIENE COMO ÁREA REQUIRENTE Y ÁREA TÉCNICA EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2, FRACCIONES II Y II, 84 PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y CON LO DISPUESTO EN LOS NUMERALES 2, 4.13, 4.17, 4.24., 4.24.1., 5.1, 5.3.2. INCISO C), 5.4, Y DEMÁS RELATIVOS DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

  - EL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, INTERVIENE EN LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  EN EL PROCEDIMIENTO DEL CUAL SE DERIVA ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NUMERALES 22, PRIMER PÁRRAFO Y 26, PRIMER PÁRRAFO, DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

  - PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES, REQUIERE DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE XXXXXXXXXXXXXXX.

  - PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CUENTA CON RECURSOS DISPONIBLES SUFICIENTES, NO COMPROMETIDOS, EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL NÚMERO XXXXXXXXXX, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL NÚMERO XXXXXXXXXXXXXXX DE FECHA XX DE XXXXXXXXXXX DE 202X, MISMO QUE SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 2 (DOS).

  - EL PRESENTE CONTRATO FUÉ OTORGADO A "EL PROVEEDOR" MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA, NÚMERO XX-050GYR055-EXX-202X, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN II, 28 FRACCIÓN II, XXXXXXXXXXXX, 45 Y 47 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y DE SU REGLAMENTO Y A LA NORMA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA PLANEACIÓN, IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES.

  - CON FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, EMITIÓ ACTA DE ASIGNACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN MENCIONADA EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE.

  - SEÑALA COMO DOMICILIO PARA TODOS LOS EFECTOS DE ESTE ACTO JURÍDICO EL UBICADO EN LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, SITO CALLE SERIS Y ZAACHILA S/N, COLONIA LA RAZA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MÉXICO.

- “EL PROVEEDOR” DECLARA A TRAVÉS DE SU APODERADA LEGAL QUE:

  - ES UNA PERSONA MORAL CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 21,041, DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXXXX., NOTARIO PÚBLICO NÚMERO XX DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXXXXXXXXX, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO DE ESA ENTIDAD, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO XXX DEL VOLUMEN XX LIBRO X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE FECHA XX DE XXXXX DE XXXX.

  - LA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ACREDITA SU PERSONALIDAD EN TÉRMINOS DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO XXXXX DE FECHA XXXXXXXXXXXXXXXXXX, PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO XXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 97 DE LA CIUDAD DE XXXXXXXXX, ESTADO DE XXXXXXX Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  QUE LAS FACULTADES QUE LE FUERON CONFERIDAS NO LE HAN SIDO REVOCADAS, MODIFICADAS NI RESTRINGIDAS EN FORMA ALGUNA.

  - DE ACUERDO CON SUS ESTATUTOS, SU OBJETO SOCIAL CONSISTE ENTRE OTRAS ACTIVIDADES, EN  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

  - LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO LE OTORGÓ EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO XXXXXXXXXXXXX REGISTRO PATRONAL DE: XXXXXXXX, ASÍ COMO EL NÚMERO DE PROVEEDOR 00000XXXXXX.

  - REÚNE LAS CONDICIONES DE ORGANIZACIÓN, EXPERIENCIA, PERSONAL CAPACITADO Y DEMÁS RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS Y ECONÓMICOS NECESARIOS, ASÍ COMO CON LA CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE POR MEDIO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

  - MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN CASO DE QUE "EL PROVEEDOR" SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS ANTERIORMENTE, EL CONTRATO SERÁ NULO PREVIA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

  - EN CASO DE QUE EL IMPORTE DEL CONTRATO SEA SUPERIOR AL LÍMITE IMPUESTO POR LA S.H.C.P., EN LA MISCELÁNEA FISCAL DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE ($300,000.00) (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), DECLARA “EL PROVEEDOR” QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE, VIGENTE Y EXPEDIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT), RELATIVO A LA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.31. DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL DEL PRESENTE EJERCICIO Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 32 D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DEL CUAL PRESENTA COPIA A “EL INSTITUTO” PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y SE ADJUNTA COMO ANEXO 4 (CUATRO).

  - DECLARA QUE SUS TRABAJADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO SOCIAL, Y QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES A QUE HAYA LUGAR, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. PARA TAL EFECTO, EXHIBE EN ESTE ACTO LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES, DEBIDAMENTE EMITIDAS POR “EL INSTITUTO”, PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO. EN CASO DE NO CONTAR CON TRABAJADORES INSCRITOS EN EL RÉGIMEN DEL SEGURO SOCIAL, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE LA COMPAÑÍA DE OUTSOURCING, DIRIGIDA A “EL INSTITUTO” Y PRESENTAR LOS PAGOS OBRERO-PATRONALES DE ESA COMPAÑÍA. LOS CUALES SE AGREGAN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 5 (CINCO).

  - EN CASO DE QUE LA CONTRATACIÓN EXCEDA EL MONTO DE $300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) DECLARA “EL PROVEEDOR” QUE CUENTA CON EL DOCUMENTO VIGENTE EN SENTIDO POSITIVO, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RELATIVO A LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, CONFORME A LAS REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL, APROBADAS MEDIANTE ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LOS DÍAS 27 DE FEBRERO DE 2015 Y 03 DE ABRIL DE 2015, EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 6 (SEIS).

  - “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL VIGENTE EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTO, EXPEDIDO POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), SEGÚN LA CUAL NO TIENE A SU CARGO CRÉDITOS FISCALES FIRMES NO PAGADOS O NO GARANTIZADOS, CONFORME A LA RESOLUCIÓN RCA-5789-01/17 ADOPTADA POR EL CONSEJO ADMINSTRATIVO DEL INFONAVIT EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 790 DEL 25 DE ENERO DE 2017, POR LA CUAL APROBÓ EL ACUERDO POR LO QUE SE EMITE LAS “REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE AMORTIZACIÓN” PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2017. EL CUAL EXHIBE PARA EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, DEBIENDO ESTAR VIGENTE, POSITIVA Y A NOMBRE DE “EL INSTITUTO” Y SE AGREGA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 7 (SIETE).

  - CONFORME A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 107 DE SU REGLAMENTO, “EL PROVEEDOR” EN CASO DE AUDITORÍAS, VISITAS O INSPECCIONES QUE PRACTIQUE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN “EL INSTITUTO” DEBERÁ PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN QUE EN SU MOMENTO SE REQUIERA, RELATIVA AL PRESENTE CONTRATO.

PARA EFECTOS LEGALES Y DE NOTIFICACIÓN RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TELÉFONO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CORREO ELECTRÓNICO: XXXXXXXX@XXXXX.

HECHAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, “LAS PARTES” CONVIENEN EN OTORGAR EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL INSTITUTO” REQUIERE CONTRATAR DE “EL PROVEEDOR”, Y ÉSTE SE OBLIGA A PRESTAR EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONSISTENTE EN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DE LA INFORMACIÓN DE LA XXXXXXXXXXXXXX AL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO EMPLEANDO EL ESTÁNDAR HL7 V3, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES QUE SE DESCRIBEN EN EL ANEXO 1 (UNO), Y QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

SEGUNDA.- IMPORTE DEL CONTRATO.-“EL INSTITUTO” CUENTA CON UN PRESUPUESTO MÍNIMO COMO COMPROMISO A EJERCER POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, POR LA CANTIDAD DE $000,000.00 (XXXXXXXXXXXXX MIL PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y UN PRESUPUESTO MÁXIMO SUSCEPTIBLE DE SER EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE $000,000.00 (XXXXXXXXXXXXX PESOS 00/100 M.N.) MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), DE CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SE RELACIONAN EN EL ANEXO 1 (UNO).

“LAS PARTES” CONVIENEN QUE EL PRESENTE CONTRATO SE CELEBRA BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS FIJOS, POR LO QUE EL MONTO DE LOS MISMOS NO CAMBIARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO.

TERCERA.- FORMA DE PAGO.-“EL INSTITUTO” SE OBLIGA A PAGAR A “EL PROVEEDOR”, LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA INMEDIATA ANTERIOR EN PESOS MEXICANOS, A LOS 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO POR PARTE DE “EL PROVEEDOR”, DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES RESPECTIVOS, EN LA QUE SE INDIQUE EL SERVICIO PRESTADO, NÚMERO DE PROVEEDOR, NÚMERO DE CONTRATO,  NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA, MISMA QUE DEBERÁ SER ENTREGADA EN LA OFICINA DE TRÁMITE DE EROGACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO, SITO EN EL PRIMER PISO DE LA CALLE SERIS S/N, ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA RAZA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

LAS FACTURAS QUE AMPAREN BIENES Y/O SERVICIOS CUYA RECEPCIÓN NO GENERE ALTA A TRAVÉS DEL SAI NI REALICE ENLACE AL PREI DE MANERA ELECTRÓNICA, DEBERÁN CONTENER LA FIRMA DE RECEPCIÓN Y DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRÁMITE DE PAGO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL “PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, GLOSA Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGO” VIGENTE.

EL EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE SU FACTURA CON ERRORES O DEFICIENCIAS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, “EL INSTITUTO” DENTRO DE LOS 3 (TRES) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN, INDICARÁ POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR” LAS DEFICIENCIAS QUE SE DEBERÁN CORREGIR.

EL ORIGINAL Y COPIA DE LA FACTURA QUE REÚNA LOS REQUISITOS FISCALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY DE LA MATERIA, EL REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ANEXO 5 (CINCO) EN LA QUE SE INDIQUE LOS PROCESOS REALIZADAS EN EL MES INMEDIATO ANTERIOR,  NUMERO DE PROVEEDOR,  NÚMERO DE CONTRATO, NÚMERO DE FIANZA Y DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA.

“EL PROVEEDOR” PODRÁ OPTAR PORQUE “EL INSTITUTO” EFECTÚE EL PAGO DEL SERVICIO, A TRAVÉS DEL ESQUEMA ELECTRÓNICO INTERBANCARIO QUE TIENE EN OPERACIÓN, CON LAS INSTITUCIONES BANCARIAS SIGUIENTES: BANAMEX, S.A., BBVA, BANCOMER, S.A., BANORTE, S.A. Y SCOTIABANK INVERLAT, S.A., PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR SU PETICIÓN POR ESCRITO EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, INDICANDO: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FISCAL, NÚMERO TELEFÓNICO Y FAX, NOMBRE COMPLETO DEL APODERADO LEGAL CON FACULTADES DE COBRO Y SU FIRMA, NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUES (NÚMERO DE CLABE BANCARIA ESTANDARIZADA), BANCO, SUCURSAL Y PLAZA, ASÍ COMO, NÚMERO DE PROVEEDOR ASIGNADO POR “EL INSTITUTO”.

EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” SOLICITE EL ABONO EN UNA CUENTA CONTRATADA EN UN BANCO DIFERENTE A LOS ANTES CITADOS (INTERBANCARIO), “EL INSTITUTO” REALIZARÁ LA INSTRUCCIÓN DE PAGO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRARECIBO Y SU APLICACIÓN SE LLEVARÁ A CABO AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, DE ACUERDO CON EL MECANISMO ESTABLECIDO POR CECOBAN.

ANEXO A LA SOLICITUD DE PAGO ELECTRÓNICO (INTRABANCARIO E INTERBANCARIO) “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LA CÉDULA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL; LOS ORIGINALES SE SOLICITAN ÚNICAMENTE PARA COTEJAR LOS DATOS Y LES SERÁN DEVUELTOS EN EL MISMO ACTO.

ASIMISMO, “EL INSTITUTO” ACEPTARÁ DE “EL PROVEEDOR”, QUE EN EL SUPUESTO DE QUE TENGA CUENTAS LIQUIDAS Y EXIGIBLES A SU CARGO, APLICARLAS CONTRA LOS ADEUDOS QUE, EN SU CASO, TUVIERA POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 40 B, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL.

“EL PROVEEDOR” QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO, DEBERÁN NOTIFICARLO A “EL INSTITUTO”, CON UN MÍNIMO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES ANTERIORES A LA FECHA DE PAGO PROGRAMADA, ENTREGANDO INVARIABLEMENTE UNA COPIA DE LOS CONTRA-RECIBOS CUYO IMPORTE SE CEDE, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS SUSTANTIVOS DE DICHA CESIÓN, DE IGUAL FORMA EL QUE CELEBRE CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO A TRAVÉS DE FACTORAJE FINANCIERO CONFORME AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

EL PAGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUEDARÁ CONDICIONADO PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO.

CUARTA.- LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-“EL PROVEEDOR” SE COMPROMETE A PRESTAR EL SERVICIO  MÉDICO INTEGRAL DE XXXXXXXXXXXXXXXX A “EL INSTITUTO” QUE SE MENCIONA EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS  SITO SEGUNDO PISO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ANTONIO FRAGA MOURET” DEL CENTRO MÉDICO LA RAZA, CALLE SERIS S/N, COLONIA LA RAZA, C.P. 02990, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO.

LAS MÁQUINAS PARA HEMODIÁLISIS, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA,  EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO ASOCIADOS, SERÁN LOS MISMOS CON LOS QUE ACTUALMENTE SE CUENTA

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL PROVEEDOR” PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUIERA DE UN ESPACIO PARA RESGUARDAR BIENES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTOS SEAN NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO;  PREVIO AL INICIO DE ÉSTE, DEBERÁ SOLICITARLO A “EL INSTITUTO”, SIN QUE EL HECHO DE QUE NO

LE SEA PROPORCIONADO EL ESPACIO, SEA UN OBSTÁCULO PARA NO INICIAR EN TIEMPO CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÉSTE SERÁ SUJETO A UNA VERIFICACIÓN VISUAL ALEATORIA, CON OBJETO DE REVISAR QUE SE PRESTE CONFORME A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS.

CABE RESALTAR QUE MIENTRAS NO SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTABLECIDAS, “EL INSTITUTO” NO DARÁ POR  ACEPTADO EL SERVICIO OBJETO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS.

QUINTA.- CONDICIONES DE ENTREGA.- DEL INSTRUMENTAL Y EQUIPO UTILIZADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- DE LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE LEVANTARÁ LA CONSTANCIA CORRESPONDIENTE QUE SE FIRMARÁ POR EL REPRESENTANTE DE “EL PROVEEDOR” Y EL DIRECTOR DE LA UNIDAD MÉDICA O QUIEN EL DETERMINE, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

PARA LA ENTREGA SUBSECUENTE DE EQUIPOS REPARADOS O SUSTITUIDOS Y CONSUMIBLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SÉ HARÁ CONSTAR EN EL CONTROL QUE ESTABLEZCA EL DIRECTOR MÉDICO DE “EL INSTITUTO” PARA ESTE EFECTO.

CUANDO “EL PROVEEDOR” DEBA SUSTITUIR LOS EQUIPOS SEÑALADOS EN VIRTUD DE MEJORAS TECNOLÓGICAS Y/O DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS, “EL PROVEEDOR” LOS DEBERÁ ENTREGAR, INSTALAR Y PONER A PUNTO DENTRO DEL PLAZO QUE PARA CADA CASO EN PARTICULAR, SEA CONVENIDO CON “EL INSTITUTO”.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ OTORGAR EL SERVICIO DIRECTAMENTE EN EL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS DE UNIDAD MÉDICA,  EL PAGO SE REALIZARA POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, CON PERIODICIDAD MENSUAL EXCLUSIVAMENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS.

POR NECESIDADES DEL “EL INSTITUTO” Y SIN OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA ÉSTA, PREVIO ACUERDO DE LAS PARTES, SE PODRÁ MODIFICAR EL LUGAR EN DONDE SE INSTALEN LOS EQUIPOS Y LA ENTREGA DE CONSUMIBLES.

LA TRANSPORTACIÓN Y RESGUARDO DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES, SERÁ POR CUENTA EXCLUSIVA DE “EL PROVEEDOR”.

SERÁ RESPONSABILIDAD DE “EL PROVEEDOR” REALIZAR POR SU CUENTA LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGAS DE LOS EQUIPOS, INSTRUMENTALES Y CONSUMIBLES EN EL LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE ÉSTOS ÚLTIMOS, ASÍ COMO EL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR “EL INSTITUTO”.

DEL INSTRUMENTAL Y EQUIPO UTILIZADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

“EL PROVEEDOR” PROPORCIONARÁ LOS CONSUMIBLES QUE SE REQUIERAN PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE XXXXXXXXXXXX, LOS CUALES DEBERÁN APEGARSE A LAS DESCRIPCIONES DEL CUADRO BÁSICO, MISMOS QUE DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS QUE INSTALEN.

“EL PROVEEDOR” ENTREGARÁ DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO PARA CADA UNO DE LOS PROCESOS LOS CONSUMIBLES REQUERIDOS PARA DICHOS PROCEDIMIENTOS, DEBIDAMENTE ESTERILIZADOS Y LISTOS PARA SU USO DENTRO DE LAS 24 (VEINTICUATRO) HORAS ANTES DE CADA PROCEDIMIENTO PROGRAMADO.

PARA LA ENTREGA SUBSECUENTE DE EQUIPOS REPARADOS O SUSTITUIDOS Y CONSUMIBLES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, SÉ HARÁ CONSTAR EN EL CONTROL QUE ESTABLEZCA EL DIRECTOR MÉDICO DE LA UMAE PARA ESTE EFECTO.

CONDICIONES DE ENTREGA:

EL SERVICIO DEBERÁ SER PRESTADO DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA PROGRAMACIÓN SEMANAL QUE HA ENTREGADO A LA UNIDAD MÉDICA “EL PROVEEDOR”.

“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE DE GARANTIZAR LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

LAS ENTREGAS DE LOS EQUIPOS E  INSUMOS QUE REALICE “EL PROVEEDOR” A LA UNIDAD MÉDICA, SERÁN A CONSIGNACIÓN, HASTA NO SE REALICE EL PROCEDIMIENTO Y SE DETERMINE LAS CANTIDADES QUE SE UTILIZARON, PARA SU FACTURACIÓN.

“EL PROVEEDOR” SERÁ RESPONSABLE DE ENTREGAR LOS INSUMOS EQUIPO E INSTRUMENTAL, ESTÉRIL Y LISTO PARA SU USO, EN SU CASO DEBE PROPORCIONAR SIN COSTO PARA “EL INSTITUTO” EL EQUIPO Y CONSUMIBLES PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA.

EN LA REMISIÓN DE PEDIDO, INVARIABLEMENTE SE HARÁ REFERENCIA: AL NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO CELEBRADO, EL NÚMERO DE LOTE, MODELO EN SU CASO, MARCA Y PAÍS DE ORIGEN, LA FECHA DE CADUCIDAD O FABRICACIÓN DE LOS BIENES, ADEMÁS DE LOS OTROS DATOS REQUERIDOS, EL CONSUMIBLE EMPLEADO Y LA FACTURACIÓN DE “EL PROVEEDOR” SERÁ POR PACIENTE ESPECÍFICO.

INSPECCIÓN DE CALIDAD:

EL RESPONSABLE DE LA RECEPCIÓN FÍSICA REALIZARÁ INSPECCIÓN VISUAL AL 100% DE LOS BIENES, VERIFICANDO QUE LAS CARACTERÍSTICAS COINCIDAN CON LA DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA REMISIÓN DE  ENTREGA.

“EL INSTITUTO”, VERIFICARÁ LA CALIDAD DE LOS CONSUMIBLES Y EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA UNA VEZ INSTALADOS, PUDIENDO RECHAZAR LOS CONSUMIBLES QUE NO CUMPLAN CON LO ESPECIFICADO, DEBIENDO SER REEMPLAZADOS EN UN LAPSO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS MÁXIMO.

CANJE O DEVOLUCIÓN:

“EL INSTITUTO”, POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO, PODRÁ SOLICITAR A “EL PROVEEDOR”, EL CANJE O DEVOLUCIÓN DE LOS BIENES QUE PRESENTEN DEFECTOS A SIMPLE VISTA, ESPECIFICACIONES DISTINTAS A LAS ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O SUS ANEXOS O VICIOS OCULTOS, DEBIENDO NOTIFICAR A “EL PROVEEDOR” DENTRO DEL PERIODO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS  SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE SE HAYA PERCATADO DEL VICIO O DEFECTO.

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ REPONER LOS BIENES SUJETOS A CANJE O DEVOLUCIÓN, EN UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE  24 (VEINTICUATRO) HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU NOTIFICACIÓN.

TODOS LOS GASTOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DEL CANJE O DEVOLUCIÓN, CORRERÁN POR CUENTA DE “EL PROVEEDOR”, PREVIA NOTIFICACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

PARA AQUELLOS EQUIPOS QUE DURANTE SU VIDA ÚTIL, ES DECIR, ANTES DE SU FECHA DE CADUCIDAD, O BIEN, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PRESENTEN ALGÚN DEFECTO O EL ÁREA SOLICITANTE  MANIFIESTE ALGÚN REPORTE DE QUEJA EN EL SENTIDO DE QUE EL USO DEL EQUIPO PUEDE PONER EN RIESGO LA SALUD DEL DERECHOHABIENTE, DEBERÁN SER NOTIFICADOS A LA SSA: ADEMÁS DE PROCEDER A REALIZAR EL CANJE O DEVOLUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA TAL EFECTO, EN LA PRESENTE CLÁUSULA.

EQUIPAMIENTO:

LA ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DESDE GARANTIZARSE DE INMEDIATO, CON MÁQUINAS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 (TRES) AÑOS, CON APEGO IRRESTRICTO AL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO VIGENTE CON CLAVE XXXXXXXXXXXXXXX, CON CARACTERÍSTICAS DE ENSAMBLAJE INTEGRAL DEL PAÍS DE ORIGEN, NO SE ACEPTARÁN BIENES CORRESPONDIENTES A SALDOS O REMANENTES QUE OSTENTEN LAS LEYENDAS “ONLY EXPORT” U “ONLY INVESTIGATION” QUE CORRESPONDAN A PROPUESTAS DE BIENES DESCONTINUADOS O SIN AUTORIZACIÓN PARA SU USO EN PAÍS DE ORIGEN, ALERTAS MÉDICAS O DE CONCENTRACIONES POR PARTE DE AUTORIDADES SANITARIAS.

SE DESCRIBEN CON DETALLE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS POR “EL INSTITUTO”:

1.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DE GARANTIZAR LA CONTINUIDAD TOTAL DEL SERVICIO, “EL PROVEEDOR”  DEBERÁ TENER DISPONIBLES DENTRO DE LA UNIDAD INTRAHOSPITALARIA, AL MENOS 10 (DIEZ) MÁQUINAS INSTALADAS Y 2 (DOS) MÁQUINAS DE REMPLAZO DISPONIBLES. LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA UNIDAD DEL SERVICIO ES DE 15 RIÑONES ARTIFICIALES.

MANTENIMIENTO

“EL PROVEEDOR”, DEBERÁ PROPORCIONARLO SIN COSTO ADICIONAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INSTITUTO”, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES. SE DEBE GARANTIZAR EL CONTAR CON EL PERSONAL CAPACITADO Y SUFICIENTE PARA TALES ACCIONES.

RESPONSABILIDADES DE “EL PROVEEDOR”:

1.- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.- MANTENIMIENTO DE XXXXXXXXXXXXXXX

3.- PROCESOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y CERTIFICADA, A LA TOTALIDAD DE EQUIPOS DE HEMODIÁLISIS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EQUIPOS DE CÓMPUTO, SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INSTITUTO” DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SMI, CON LA GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA FUNCIONAMIENTO ININTERRUMPIDO DE LA UNIDAD. LOS MANTENIMIENTOS DEBERÁN REALIZARSE CON REFACCIONES ORIGINALES Y LO NECESARIO, PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS INVOLUCRADOS Y LA INTERFAZ DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE.

4.- EN EL CASO DE QUE POR CAUSA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO, SE AMERITE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DE MÁQUINAS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, EQUIPOS DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO, “EL PROVEEDOR” DEBE OFRECER ALTERNATIVAS PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

ESTAS ACCIONES SERÁN SUPERVISADAS POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO XXXXXXXXXXXX (ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA, DEJANDO CONSTANCIA DE FECHAS Y HORARIOS DE REALIZACIÓN DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO Y FECHAS PRÓXIMAS, ASÍ COMO EL NOMBRE DEL TÉCNICO QUE LO REALIZÓ.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

TIENE COMO OBJETIVO DETECTAR FALLAS EN ALGÚN EQUIPO O ACCESORIOS QUE PUEDAN SER ORIGEN DE MAL FUNCIONAMIENTO, EL CUAL SE REALIZA DE FORMA ANTICIPADA, CON LA FINALIDAD DE PREVENIR Y EVITAR LAS AVERÍAS. LAS ACCIONES INCLUYEN: AJUSTES, LIMPIEZA, ANÁLISIS, LUBRICACIÓN, CALIBRACIÓN, REPARACIÓN, CAMBIOS DE PIEZAS, ENTRE OTROS. “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PREVER LO NECESARIO, A EFECTO DE QUE, AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SE GARANTICE LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS INTERNA.

“EL PROVEEDOR” ENTREGARÁ A LOS JEFES DE SERVICIO Y DE CONSERVACIÓN, DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, POSTERIORES A LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, EL CALENDARIO DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (XXXXXXXXXXXXXXXXX), CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE Y SE LLEVARÁ EL CONTROL A TRAVÉS LA BITÁCORA DE TRATAMIENTO PREVENTIVO, DETALLADA POR EL TÉCNICO ASIGNADO Y AVALADA POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

CONSISTE EN REPARAR LOS FALLOS O DEFECTOS QUE SE PRESENTEN EN LOS EQUIPOS MÉDICOS O ACCESORIOS, POR FALLO IMPREVISTO, QUE DEBERÁ REALIZARSE CON LA MAYOR RAPIDEZ POSIBLE, PARA EVITAR DAÑOS MATERIALES O HUMANOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PROGRAMADO, QUE SE ANTICIPA A LOS POSIBLES FALLOS O DESPERFECTOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN EQUIPOS O ACCESORIOS EN UN MOMENTO A OTRO POR USO CONTINUADO Y QUE PERMITE QUE PUEDA SER PROGRAMADO PARA REVISIÓN Y EVITAR SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO.

PARA LA ATENCIÓN DE LOS REPORTES DE FALLAS TÉCNICAS EN LAS MÁQUINAS DE HEMODIÁLISIS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ EFECTUAR LAS REPARACIONES NECESARIAS O SUSTITUIR LAS PARTES O EL EQUIPO QUE RESULTE DAÑADO O DESGASTADO, CON REFACCIONES NUEVAS Y ORIGINALES O BIEN, EL REMPLAZO POR OTRO EQUIPO MÉDICO O ACCESORIO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, EN UN PLAZO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL REPORTE QUE “EL INSTITUTO” REALICE (VÍA FAX, ELECTRÓNICO Y/O PERSONAL). EN CASO DE NO RESOLVER LO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL PLAZO ANTES REFERIDO, CON INDEPENDENCIA DE LAS PENAS QUE DERIVEN DE ELLO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PRESTAR EL SERVICIO A TRAVÉS DE LA SUBROGACIÓN.

ASISTENCIA TÉCNICA

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR LA ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA PARA EL USO ÓPTIMO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS DEL SMI DE XXXXXXXXXXXXXXX DE LA UNIDAD, PARA LO QUE DEBERÁ DESIGNAR TÉCNICOS CAPACITADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS INTERNA, CON COBERTURA PERMANENTE Y CONFORME A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD MÉDICA INSTITUCIONAL, PARA QUE ASISTAN LOGÍSTICAMENTE AL PERSONAL DE “EL INSTITUTO” EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y PROPORCIONEN LOS INSUMOS NECESARIOS Y SUFICIENTES PARA LA OPERACIÓN ÓPTIMA DE XXXXXXXXXXXXXXXXX Y DEBERÁ ESTAR DISPONIBLE CUANDO SEA NECESARIO, DEBIENDO CONTAR CON IDENTIFICACIÓN PROPORCIONADA POR “EL PROVEEDOR”, SIEMPRE PORTADA EN UN LUGAR VISIBLE QUE LO IDENTIFIQUE DURANTE SU ESTANCIA EN “EL INSTITUTO”.

DE IGUAL FORMA, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR UN DIRECTORIO CON NOMBRE, CARGO Y NÚMEROS TELEFÓNICOS DE, AL MENOS, DOS CONTACTOS DISPONIBLES LAS 24 HORAS, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CONSUMIBLES

LOS CONSUMIBLES QUE “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SUMINISTRAR, PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS XXXXXXXXXXXXXXX, DEBERÁN SER COMPATIBLES CON LOS EQUIPOS MÉDICOS OFERTADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

LA DOTACIÓN DE LOS INSUMOS SERÁ DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD, REQUIRIÉNDOSE POR CADA XXXXXXXXXXXXXXX:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.

EN EL CASO QUE ALGUNO DE LOS CONSUMIBLES AQUÍ DESCRITOS, PRESENTARA ALGUNA FALLA O DEFECTO, “EL PROVEEDOR” DEBERÁ SUSTITUIRLOS POR OTROS CON IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS REQUERIDAS, EN LA SIGUIENTE ENTREGA DE SURTIMIENTO DE CONSUMIBLES, SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INSTITUTO”.

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR”, DEBERÁ MANTENER LAS LÍNEAS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

LA TRANSPORTACIÓN DE LOS INSUMOS, CONSUMIBLES, EQUIPOS Y DEMÁS BIENES, SERÁ POR CUENTA DE “EL PROVEEDOR”, LAS MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA DE LOS BIENES, MATERIALES Y LOS PROPIOS EQUIPOS EN EL LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN DE ÉSTOS ÚLTIMOS, HASTA QUE ESTOS SEAN RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR “EL INSTITUTO”.

DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ÉSTE ESTARÁ SUJETO A UNA VERIFICACIÓN VISUAL, ANALÍTICA Y DOCUMENTAL POR PARTE DE “EL INSTITUTO”, CON OBJETO DE VERIFICAR QUE SE CUMPLA CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO SE PROCEDERÁ A LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

CAPACITACIÓN

“EL PROVEEDOR” DEBERÁ PROPORCIONAR, AL PERSONAL DE “EL INSTITUTO” ASIGNADO AL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LA CAPACITACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA EL USO Y MANEJO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS.

ESTA CAPACITACIÓN TÉCNICA DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DE LOS 45 (CUARENTA Y CINCO) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA  ASIGNACIÓN, SIN COSTO EXTRA PARA “EL INSTITUTO”, Y SI ASÍ SE REQUIERE, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS.

ESTA CAPACITACIÓN SERÁ ACORDE AL MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, PROMOVIENDO LA OPTIMIZACIÓN Y MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS INSUMOS Y LA CORRECTA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE GARANTICE LA TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN AL EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO, MISMA QUE INICIARÁ, IDEALMENTE, DE MANERA SIMULTÁNEA, A LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS BIENES DE CONSUMO PARA AMBOS TIPOS DE EQUIPOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR EL APOYO TÉCNICO NECESARIO CON PERSONAL CAPACITADO, PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO ASOCIADOS.

PARA EFECTOS DE LO SEÑALADO EN EL PUNTO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR”SE COORDINARÁ CON EL  DIRECTOR MÉDICO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO CLÍNICO, A FIN DE CONJUNTAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PROPUESTO.

ADICIONALMENTE, “EL PROVEEDOR”, SE COMPROMETE, SIN COSTO ADICIONAL PARA “EL INSTITUTO”, A MANTENER PERMANENTEMENTE CAPACITADO AL PERSONAL QUE ASÍ LO REQUIERA DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO. AL TÉRMINO DE LA CAPACITACIÓN EXTENDERÁ CONSTANCIA DE LA MISMA.

SEXTA.- VIGENCIA.- LAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO COMPRENDERÁ DEL XXXXXXXXXXXX DE XXXXXXXXXXX AL TREINTA XXXXXXXXX DE XXXXXXXX DEL DOS MIL VEINTIDOS.

SÉPTIMA.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL NI TOTAL, A FAVOR DE CUALQUIER OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO.

"EL PROVEEDOR" SÓLO PODRÁ CEDER LOS DERECHOS DE COBRO QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL INSTITUTO”, Y DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

OCTAVA.- RESPONSABILIDAD.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUEN A CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, O BIEN POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

NOVENA.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS.-LOS IMPUESTOS Y DERECHOS QUE PROCEDAN CON MOTIVO DE LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN PAGADOS POR “EL PROVEEDOR” CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA MATERIA.

“EL INSTITUTO” SÓLO CUBRIRÁ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES VIGENTES EN LA MATERIA.

DÉCIMA.- PATENTES Y/O MARCAS.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA PARA CON “EL INSTITUTO”, A RESPONDER POR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE PUDIERA CAUSAR A “EL INSTITUTO” Y/O A TERCEROS, SI CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS VIOLA DERECHOS DE AUTOR, DE PATENTES Y/O MARCAS U OTRO DERECHO RESERVADO A NIVEL NACIONAL O INTERNACIONAL.

POR LO ANTERIOR, “EL PROVEEDOR” MANIFIESTA EN ESTE ACTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN A LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR, NI A LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

EN CASO DE QUE SOBREVINIERA ALGUNA RECLAMACIÓN EN CONTRA DE “EL INSTITUTO” POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS ANTES MENCIONADAS, LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE ÉSTE SERÁ LA DE DAR AVISO EN EL DOMICILIO PREVISTO EN ÉSTE INSTRUMENTO A “EL PROVEEDOR”, PARA QUE ÉSTE LLEVE A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS QUE GARANTICEN LA LIBERACIÓN DE “EL INSTITUTO” DE CUALQUIER CONTROVERSIA O RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER CIVIL, MERCANTIL, PENAL O ADMINISTRATIVA QUE, EN SU CASO, SE OCASIONE.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTÍAS.-“EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL INSTITUTO”, LAS GARANTÍAS QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A OTORGAR, DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DE ESTE INSTRUMENTO, UNA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FINANZAS,, Y A FAVOR DEL “INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL”, POR UN MONTO EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) SOBRE EL IMPORTE MAXIMO QUE SE INDICA EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, EN MONEDA NACIONAL.

“EL PROVEEDOR” QUEDA OBLIGADO A ENTREGAR A “EL INSTITUTO” LA PÓLIZA DE FIANZA, APEGÁNDOSE AL FORMATO QUE SE INTEGRA AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO COMO ANEXO 3 (TRES), EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, SITO SÓTANO, DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, UBICAD EN CALLE SERIS S/N, ESQUINA CALLE ZAACHILA, COLONIA LA RAZA, DEMARCACIÓN TERRITORIAL AZCAPOTZALCO, C.P. 02990, CIUDAD DE MÉXICO.

DICHA PÓLIZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁ DEVUELTA A “EL PROVEEDOR” UNA VEZ QUE “EL INSTITUTO” LE OTORGUE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO, PARA QUE ÉSTE PUEDA SOLICITAR A LA AFIANZADORA CORRESPONDIENTE LA CANCELACIÓN DE LA FIANZA, AUTORIZACIÓN QUE SE ENTREGARÁ A “EL PROVEEDOR”, EN FORMA INMEDIATA, SIEMPRE QUE DEMUESTRE HABER CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 81 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, LA APLICACIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO SE HARÁ EFECTIVA POR EL MONTO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA.

DÉCIMA SEGUNDA.- EJECUCIÓN DE LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMENTO DE ESTE CONTRATO.-“EL INSTITUTO” LLEVARA A CABO LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO.

- DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO SE DETECTEN DEFICIENCIAS, FALLAS O CALIDAD INFERIOR EN LOS BIENES SUMINISTRADOS, EN COMPARACIÓN CON LOS OFERTADOS.

- CUANDO EN EL SUPUESTO DE QUE SE REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO, NO ENTREGUE  EN EL PLAZO PACTADO, EL ENDOSO O LA NUEVA GARANTÍA, QUE AMPARE EL PORCENTAJE ESTABLECIDO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE INSTRUMENTO

- POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN ESTE  CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- NIVELES DE SERVICIO, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS.- “EL PROVEEDOR”, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS NIVELES DE SERVICIO DESCRITOS A CONTINUACIÓN.

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO |
| --- | --- |
| PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL APARTADO. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA ENTREGA. | PLAZO NO MAYOR A LOS 7 (SIETE) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA EMISIÓN DE LA ADJUDICACIÓN. |
| PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO ASIGNADO AL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXXX PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DE LOS 35 (TREINTA Y CINCO) DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO. |
| LA PRIMERA DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO CORRESPONDERÁ AL 15% DEL REQUERIMIENTO MÁXIMO DEL PRIMER AÑO DEL SERVICIO, CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO T1 (T UNO) POR UNIDAD MÉDICA Y UMAE | DEBERÁ ENTREGARSE DENTRO DE LOS 7 (SIETE) DÍAS NATURALES, PREVIOS AL INICIO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN LA UMAE. |
| LAS ENTREGAS SUBSECUENTES DE BIENES DE CONSUMO DEBERÁN REALIZARSE CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO ENTRE LA UNIDAD MÉDICA Y EL PROVEEDOR. | ENTREGAR LOS BIENES DE CONSUMO EN CADA UNIDAD MÉDICA EN EL DÍA SEÑALADO EN EL “CALENDARIO DE REPOSICIÓN Y ENTREGA DE BIENES DE CONSUMO” ESTABLECIDO POR EL JEFE DE SERVICIO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROVEEDOR. |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CON EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO | SERÁ DE ACUERDO A LOS PERIODOS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA PRESENTADO |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | SERÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL REPORTE QUE EL INSTITUTO REALICE A “EL PROVEEDOR” POR CUALQUIER VÍA: FAX, ELECTRÓNICA Y/O PERSONAL. |

LA PENA CONVENCIONAL POR ATRASO SE CALCULARÁ POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS PACTADAS, DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PENALIZACIÓN ESTABLECIDO. LA SUMA DE LAS PENAS CONVENCIONALES NO DEBERÁ EXCEDER EL IMPORTE DE DICHA GARANTÍA.

EL PAGO DE LOS SERVICIOS QUEDARÁ CONDICIONADO, PROPORCIONALMENTE AL PAGO QUE “EL PROVEEDOR” DEBA EFECTUAR POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES.

CONFORME A LO PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 96, DEL REGLAMENTO LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, NO SE ACEPTARÁ LA ESTIPULACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, NI INTERESES MORATORIOS A CARGO DE “EL INSTITUTO”.

EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ EL RESPONSABLE DE CALCULAR, APLICAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS PENAS CONVENCIONALES, PREVISTAS, ASÍ COMO DE NOTIFICARLAS AL PROVEEDOR PARA QUE ÉSTE REALICE EL PAGO CORRESPONDIENTE.

LA PENA CONVENCIONAL SE CALCULARÁ DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES EXPRESADOS EN LA FÓRMULA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

PCA = %D X NDA X VSPA.

DÓNDE:

%D=PORCENTAJE DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, COTIZACIÓN, CONTRATO O PEDIDO POR CADA DÍA DE ATRASO EN EL INICIO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

PCA = PENA CONVENCIONAL APLICABLE.

NDA = NÚMERO DE DÍAS DE ATRASO.

VSPA = VALOR DE LOS SERVICIOS PRESTADOS CON ATRASO, SIN IVA.

EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 96 DE SU REGLAMENTO, ASÍ COMO AL NUMERAL 4.3.3 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO “EL INSTITUTO” APLICARÁ A “EL PROVEEDOR” PENAS CONVENCIONALES POR EL ATRASO EN QUE INCURRA EN EL CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN:

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PENALIZACIÓN | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO, NOTIFICACIÓN DE LA PENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN EL APARTADO. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA ENTREGA. | POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE SE EXCEDA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 2.5% DIARIO SOBRE EL VALOR QUE REPRESENTA EL COSTO DE LAS SESIONES NO REALIZADAS EN MES DE INCIDENCIA, SIN INCLUIR EL IVA. | JEFE DEL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXX | UMAE: ADMINISTRADOR DE CONTRATO |
| PROPORCIONAR LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO ASIGNADO AL SERVICIO DE HEMODIÁLISIS PARA EL MANEJO DE LOS EQUIPOS MÉDICOS Y EL MANEJO DE LOS BIENES DE CONSUMO NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. | POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO A PARTIR DE QUE EXCEDA EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 2.5% DIARIO SOBRE EL VALOR QUE REPRESENTA EL COSTO DE LAS SESIONES NO REALIZADAS EN MES DE INCIDENCIA, SIN INCLUIR EL IVA. | JEFE DEL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXX | UMAE: ADMINISTRADOR DE CONTRATO |
| LA PRIMERA DOTACIÓN DE BIENES DE CONSUMO CORRESPONDERÁ AL 15% DEL REQUERIMIENTO MÁXIMO DEL PRIMER AÑO DEL SERVICIO, CONFORME AL REQUERIMIENTO SEÑALADO EN EL ANEXO T1 (T UNO) POR UNIDAD MÉDICA Y UMAE | POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO QUE EXCEDA LOS 7 DÍAS NATURALES, PREVIOS A LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 2.5%, SOBRE EL VALOR QUE REPRESENTA EL COSTO DE LAS SESIONES SOLICITADAS EN MES DE INCIDENCIA, SIN INCLUIR EL IVA. | JEFE DEL SERVICIO DE XXXXXXXXXXXXX | UMAE: ADMINISTRADOR DE CONTRATO |
| LAS ENTREGAS SUBSECUENTES DE BIENES DE CONSUMO DEBERÁN REALIZARSE CONFORME AL CALENDARIO ESTABLECIDO ENTRE LA UNIDAD MÉDICA Y EL PROVEEDOR | POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES DE CONSUMO | 2.5% DIARIO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA MENSUAL, SIN INCLUIR EL IVA. | JEFE DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA | UMAE: ADMINISTRADOR DE CONTRATO |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS CON EL QUE SE PRESTA EL SERVICIO. | POR CADA DÍA NATURAL ATRASO QUE EXCEDA LA FECHA EN QUE SE DEBIÓ HABER REALIZADO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO. | 2.5% DIARIO SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA MENSUAL, SIN INCLUIR EL IVA. | JEFE DEL SERVICIO DE NEFROLOGÍA | UMAE: ADMINISTRADOR DE CONTRATO |

DÉCIMA CUARTA.- DEDUCCIONES POR INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXX.- DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL INSTITUTO PODRÁ APLICAR DEDUCCIONES AL PAGO DE LOS SERVICIOS CON MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL O DEFICIENTE EN QUE PUDIERA INCURRIR “EL PROVEEDOR” RESPECTO DE LAS PARTIDAS O CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CONTRATO, LAS CUALES NO EXCEDERÁN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO ESTABLECIDA EN EL MISMO.

DICHAS DEDUCTIVAS SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS SERVICIOS QUE HAYAN SIDO PRESTADOS DEFICIENTEMENTE Y DEBERÁN SER CALCULADAS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 53 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, 97 DE SU REGLAMENTO Y NUMERAL 4.3.3 DEL MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

EN NINGÚN CASO LAS DEDUCCIONES PODRÁN NEGOCIARSE EN ESPECIE.

EL INSTITUTO NOTIFICARÁ “EL PROVEEDOR” LAS DEDUCCIONES QUE EN SU CASO SE HAYA HECHO ACREEDOR.

LAS DEDUCCIONES POR DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, SE APLICARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA PARA LA DEDUCCIÓN | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO, NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE | SERÁ EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DEL REPORTE QUE EL INSTITUTO REALICE AL EL PROVEEDOR POR CUALQUIER VÍA: FAX, ELECTRÓNICA Y/O PERSONAL. | POR CADA DÍA DE ATRASO QUE EXCEDA EL NIVEL DE SERVICIO ESTABLECIDO | 2.5 % SOBRE EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA MENSUAL, MÁS IVA. | EL LÍMITE DE LA DEDUCCIÓN SERÁ DE HASTA EL 10% DEL MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO | JEFE DE SERVICIO | ADMINISTRADOR DE CONTRATO |

DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS. LA DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO SERÁ POR CUENTA Y A CARGO DE “EL PROVEEDOR”, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO. LOS MONTOS A DEDUCIR SE APLICARÁN EN LA FACTURA QUE “EL PROVEEDOR” PRESENTE PARA SU COBRO. LAS DEDUCCIONES NO PODRÁN EXCEDER DEL 10% DEL MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO.

“EL INSTITUTO” DESCONTARÁ LAS CANTIDADES POR CONCEPTO DE DEDUCTIVAS DE LA FACTURA QUE “EL PROVEEDOR”PRESENTE PARA SU COBRO.

“EL PROVEEDOR”SE OBLIGA A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, LLEGUE A CAUSAR AL INSTITUTO Y/O A TERCEROS, CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, O BIEN, POR LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS EN LOS BIENES ENTREGADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

“EL INSTITUTO” PODRÁ VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD DE LOS BIENES, A TRAVÉS DE LA COCTI, CUYAS MUESTRAS UTILIZADAS PARA ESTE EFECTO, DEBERÁN SER REPUESTAS POR EL PROVEEDOR SIN COSTO PARA “EL INSTITUTO”, AL ÁREA DEL IMSS QUE ASÍ LO SOLICITE

DÉCIMA QUINTA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.-DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 BIS, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, “EL INSTITUTO” PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD PARA ÉSTE Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL ALGUNA, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL, O BIEN, CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS SE EXTINGA LA NECESIDAD DE REQUERIR LOS BIENES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS, SE OCASIONARÍA ALGÚN DAÑO O PERJUICIO A “EL INSTITUTO” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

EN ESTOS CASOS “EL INSTITUTO” REEMBOLSARÁ A “EL PROVEEDOR” LOS GASTOS NO RECUPERABLES EN QUE HAYA INCURRIDO, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.-“EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, CUANDO EL PROVEEDOR INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE

CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. “EL INSTITUTO” PODRÁ A SU JUICIO SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, CUANDO SE HUBIERA INICIADO UN PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA RESCISIÓN.

DÉCIMA SEPTIMA.- CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“EL INSTITUTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO SIN MÁS RESPONSABILIDAD PARA EL MISMO Y SIN NECESIDAD DE RESOLUCIÓN JUDICIAL, CUANDO “EL PROVEEDOR” INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS CAUSALES SIGUIENTES:

  - CUANDO NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.

  - CUANDO INCURRA EN FALTA DE VERACIDAD TOTAL O PARCIAL RESPECTO A LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO.

  - CUANDO SE INCUMPLA, TOTAL O PARCIALMENTE, CON CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO Y SUS ANEXOS.

  - CUANDO SE COMPRUEBE QUE “EL PROVEEDOR” HAYA ENTREGADO BIENES CON DESCRIPCIONES Y CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

  - EN CASO DE QUE “EL PROVEEDOR” NO REPONGA LOS BIENES QUE LE HAYAN SIDO DEVUELTOS PARA CANJE, POR PROBLEMAS DE CALIDAD, DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

  - CUANDO SE TRANSMITAN TOTAL O PARCIALMENTE, BAJO CUALQUIER TÍTULO, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PACTADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE “EL INSTITUTO”.

  - SI LA AUTORIDAD COMPETENTE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL O CUALQUIER SITUACIÓN ANÁLOGA O EQUIVALENTE QUE AFECTE EL PATRIMONIO DE “EL PROVEEDOR”.

DÉCIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-PARA EL CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA LAS PARTES CONVIENEN EN SOMETERSE AL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

- SI “EL INSTITUTO” CONSIDERA QUE “EL PROVEEDOR” HA INCURRIDO EN ALGUNA DE LAS CAUSALES DE RESCISIÓN QUE SE CONSIGNAN EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, LO HARÁ SABER A “EL PROVEEDOR” DE FORMA INDUBITABLE POR ESCRITO A EFECTO DE QUE ÉSTE EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTE, EN UN TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE REFERENCIA.

- TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, SE RESOLVERÁ CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER.

- LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO, DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA POR ESCRITO A “EL PROVEEDOR”, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL INCISO A), DE ESTA CLÁUSULA.

EN EL SUPUESTO DE QUE SE RESCINDA EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" NO APLICARÁ LAS PENAS CONVENCIONALES, NI SU CONTABILIZACIÓN PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EN CASO DE QUE "EL INSTITUTO" DETERMINE DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO, SE DEBERÁ FORMULAR UN FINIQUITO EN EL QUE SE HAGAN CONSTAR LOS PAGOS QUE, EN SU CASO, DEBA EFECTUAR "EL INSTITUTO" POR CONCEPTO DE LOS BIENES ENTREGADOS POR "EL PROVEEDOR" HASTA EL MOMENTO EN QUE SE DETERMINE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

SI PREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL PROVEEDOR" ENTREGA LOS BIENES, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN EFECTOS, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE "EL INSTITUTO" POR ESCRITO, DE QUE CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE CONTAR CON LOS BIENES Y APLICANDO, EN SU CASO, LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES.

"EL INSTITUTO" PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO, CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE DICHA RESCISIÓN PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, "EL INSTITUTO" ELABORARÁ UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

DE NO DARSE POR RESCINDIDO EL CONTRATO, "EL INSTITUTO" ESTABLECERÁ, DE CONFORMIDAD CON "EL PROVEEDOR" UN NUEVO PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUELLAS OBLIGACIONES QUE SE HUBIESEN DEJADO DE CUMPLIR, A EFECTO DE QUE "EL PROVEEDOR" SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. LO ANTERIOR, SE LLEVARÁ A CABO A TRAVÉS DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN EL QUE SE CONSIDERE LO DISPUESTO EN LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

DÉCIMA NOVENA.- MODIFICACIONES.-DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, “EL INSTITUTO” PODRÁ CELEBRAR POR ESCRITO CONVENIO MODIFICATORIO AL PRESENTE CONTRATO DENTRO DE LA VIGENCIA DEL MISMO. PARA TAL EFECTO, “EL PROVEEDOR” SE OBLIGA A PRESENTAR, EN SU CASO, LA MODIFICACIÓN DE LA GARANTÍA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 103 FRACCIÓN II, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO

VIGESIMA.- RELACIÓN DE ANEXOS.-LOS ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN SON RUBRICADOS DE CONFORMIDAD POR LAS PARTES Y FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO.

ANEXO 1   (UNO)      “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, Y CANTIDADES TOTALES DE LOS BIENES”

ANEXO 2   (DOS)      “DICTAMEN DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA”

ANEXO 3  (TRES)      “PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”

ANEXO 4  (CUATRO) “ACUSE DE RECIBO A LA SOLICITUD DE OPINIÓN FORMULADA AL SAT, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 32D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN”

ANEXO 5 (CINCO)    “REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS”

ANEXO 6  (SEIS)      “ACUSE DE OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL”

ANEXO 7 (SIETE)    “CONSTANCIA VIGENTE EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT”

VIGÉSIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL MISMO, A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA ADJUDICACIÓN DE LA QUE DERIVA, ASÍ COMO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SU REGLAMENTO, EL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

VIGÉSIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN.-PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, “LAS PARTES” SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RENUNCIANDO  A CUALQUIER OTRO FUERO PRESENTE O FUTURO QUE POR RAZÓN DE DOMICILIO LE PUDIERA CORRESPONDER.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS “LAS PARTES” DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONTRATO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD Y QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, POR TRIPLICADO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS CUATRO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, QUEDANDO UN EJEMPLAR EN PODER DE “EL PROVEEDOR” Y LOS DEMÁS EN PODER DE “EL INSTITUTO”.

| “EL INSTITUTO” _________________________________________ DR. XXXXXXXXXXX. DIRETOR Y APODERADO LEGAL UMAE, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “DR. ANTONIO FRAGA MOURET” CENTRO MÉDICO NACIONAL LA RAZA, CIUDAD DE MÉXICO. | “EL PROVEEDOR” ________________________________________ C. XXXXXXXXXXXXXX. APODERADO LEGAL XXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V. |
| --- | --- |
| ÁREA CONTRATANTE _____________________________________________ LIC. XXXXXXXXXXXXX. JEFE DEL XXXXXXXXXXXXXXXX | ÁREA REQUIRENTE Y ÁREA TÉCNICA ____________________________________________ DRA. XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX |

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO _____________________________________________ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, FORMAN PARTE DEL CONTRATO XXXXXXXXXXXXXX, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL XXXXXXXXXXXXX, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.A. DE C.V.;DE FECHA XXXXXXXXXX DE XXXXXXX DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

ANEXO NÚMERO 8 (OCHO)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, la totalidad de los bienes que oferto en dicha propuesta y suministraré, bajo la clave ____(6)______, será(n) producido(s) en los Estados Unidos Mexicanos y contarán con un porcentaje de contenido nacional de cuando menos el 65%*, o __(7)___% como caso de excepción.

De igual forma, manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. En este sentido, me comprometo, en caso de ser requerido, a aceptar una verificación del cumplimiento de los requisitos sobre el contenido nacional de los bienes aquí ofertados, a través de la exhibición de la información documental correspondiente y/o a través de una inspección física de la planta industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información por tres años a partir de la entrega de los bienes a la Convocante.

ATENTAMENTE ________________(8)_____________

*Este porcentaje deberá adecuarse conforme a los incrementos previstos en la cuarta de las reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebran las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal

| A partir del 27 de junio de 2012 | 65% |
| --- | --- |

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad que invita o convoca. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante. |
| 6 | Señalar el número de clave que corresponda a 14 (catorce) dígitos. |
| 7 | Establecer el porcentaje correspondiente al Capítulo III, de los casos de excepción al contenido nacional, de las “Reglas para la determinación, acreditación y verificación del contenido nacional de los bienes que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación del requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”. |
| 8 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente.

ANEXO 8 BIS

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

PRESENTE.

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las “Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos”, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el supuesto de que me sea adjudicado el contrato respectivo, el (la totalidad de los) bien(es) que oferto, con la marca y/o modelo indicado en mi proposición, bajo la clave(s) número ____(6)_____, son originarios de______(7)_____, país que tiene suscrito con los Estados Unidos Mexicanos el Tratado de Libre Comercio _______(8)______, de conformidad con la regla de origen establecida en el capítulo de compras del sector público de dicho tratado.

Adicionalmente, manifiesto que ante una verificación del cumplimiento de las reglas de origen del (los) bien (es), me comprometo a proporcionar la información que me sea requerida por la instancia correspondiente y que permita sustentar en todo momento la veracidad de la presente, para lo cual conservaré durante tres años dicha información.

ATENTAMENTE ______________(9)______________

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.2

| NUMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| 2 | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante. |
| 3 | Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas. |
| 4 | Indicar el número de procedimiento respectivo. |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación del licitante. |
| 6 | Señalar el número de clave que corresponda a 14 (catorce) dígitos. |
| 7 | Anotar el nombre del país de origen del bien. |
| 8 | Indicar el tratado bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento de contratación. |
| 9 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

NOTA: Si el licitante es persona física, se podrá ajustar el presente formato en su parte conducente

ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 6, REQUISITOS QUE DEBERAN CUMPLIR LOS LICITANTES,  INCISOS E), I) Y J) DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE ____________________BAJO COBERTURA DE TRATADOS NO.______________________________, MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada manifiesta que es de nacionalidad mexicana.

- Bajo protesta de decir verdad, que mi representada no encontrarse sancionado como empresa o producto, por la Secretaría de Salud.

- Que mi representada libera al Instituto Mexicano del Seguro Social y asume la responsabilidad total para el caso de suministrar el (los) bien (es) al instituto, que infrinja patentes, marcas o viole registros o derechos de autor, de acuerdo con las leyes federales de autor, de fomento y protección a la propiedad industrial y federal de competencia.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO NÚMERO 9 BIS

FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 11° Y 36° DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE: (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE: EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa).  CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL YEXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE  (especificar que tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc)  NÚMERO (número de contrato)  DE FECHA (fecha de suscripción),  QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo, licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, adjudicación directa, y en su caso, el número de ésta),  RELATIVO A  (objeto del contrato);  LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE(se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.)LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA(número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE: A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.)LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA(número de cláusula del contrato en que se estipulen las penas convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD  EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E)  QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS PARA  EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedarÁ AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prÓrroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS  279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR O, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO.

ANEXO NÚMERO 10

CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE

(Carta en original, papel membretado y firma autógrafa del fabricante)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPOSICION TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ POR LOS BIENES OFERTADOS EN LA ADJUDICACION DIRECTA BAJO COBERTURA DE TRATADOS No. _________________ Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

| _____________________________________ | ______________________________________ |
| --- | --- |

LUGAR Y FECHA

__________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

ANEXO NUMERO 12 (DOCE)

REPORTE MENSUAL DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

(MENCIONAR PERIODO QUE ABARCA DE DICHO REPORTE Y NUMERO DE CONTRATO)

| PROCEDIMIENTO |  |  | FECHA | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO. AFILIACION | NOMBRE DE PACIENTE |  |  |  |  |
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |
|  |  |  | IVA |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |

| DIRECTOR MEDICO |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y FIRMA |  | NOMBRE Y FIRMA |
| JEFE DEPARTAMENTO CLINICO |  | ASISTENTE TECNICO DE LA EMPRESA |

ANEXO 13 (TRECE)

FORMATO DE PARTICIPACION CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

  - “EL PARTICIPANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DE ______, EN EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ____ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES _____________.

1.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN ______________.

1.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1	“EL PARTICIPANTE B”, DECLARA QUE:

2.1.1	ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ___, DE FECHA ___, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. ____ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL __, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ____ DE FECHA ____.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

Nota: En su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

_____________________ CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ____.

2.1.2	TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.1.3	SU REPRESENTANTE LEGAL, CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA _____, PASADA ANTE LA FE DEL LIC. _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA

DE DECIR VERDAD” QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN _____.

2.1.4	SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.1.5	SEÑALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN: ___________________________

(MENCIONAR E IDENTIFICAR A CUÁNTOS INTEGRANTES CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES).

3. “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

    - CONOCEN LOS REQUISITOS Y CONDICIONES ESTIPULADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL____________.

3.1.2	MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON EL OBJETO DE PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN LA LICITACIÓN, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 34, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 31 DE SU REGLAMENTO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-	OBJETO.- “PARTICIPACIÓN CONJUNTA”.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN CONJUNTAR SUS RECURSOS TÉCNICOS, LEGALES, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS PARA PRESENTAR PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ Y EN CASO DE SER ADJUDICATARIO DEL CONTRATO, SE OBLIGAN A ENTREGAR LOS BIENES OBJETO DEL CONVENIO, CON LA PARTICIPACIÓN SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A SUMINISTRAR).

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A ENTREGAR).

SEGUNDA.-	REPRESENTANTE COMÚN Y OBLIGADO SOLIDARIO.

“LAS PARTES“ACEPTAN EXPRESAMENTE EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE COMÚN AL ____________, A TRAVÉS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR DICHAS PROPOSICIONES.

ASIMISMO, CONVIENEN ENTRE SI EN CONSTITUIRSE EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONVENIO, CON RELACIÓN AL CONTRATO QUE SUS REPRESENTANTES LEGALES FIRMEN CON EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN __________________, ACEPTANDO EXPRESAMENTE EN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

TERCERA.- 	DEL COBRO DE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS RELATIVAS A LOS BIENES QUE SE ENTREGUEN AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________.

CUARTA.- 	VIGENCIA.

“LAS PARTES“CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ EL DEL PERÍODO DURANTE EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN ÉSTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.-	OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN QUIEBRA O EN SUSPENSIÓN DE PAGOS, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO EL PRESENTE CONVENIO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO _________ EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE  DEL CONTRATO QUE SUSCRIBAN LOS REPRESENTANTES LEGALES DE CADA INTEGRANTE Y EL IMSS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 20___.

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO 14 (CATORCE)

INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

Ciudad de México., a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

REF. LICITACIÓN __________________________

PRESENTE.

(Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder), informo lo siguiente:

Para los efectos establecidos en los artículos 18 fracciones y 19 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento y de los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la siguiente documentación contenida en mi Proposición y enviada a través de CompraNet 5.0, es de naturaleza confidencial:

1______________________________________________.

2______________________________________________.

3______________________________________________.

4______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

(UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

# ANEXO 15
FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

______de___________de_____________

Licitación Pública: ______________________

Persona física o moral: ______________________

Nombre del Representante: ______________________

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

Con fundamento en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 sexto párrafo de su reglamento, solicito aclaración a los siguientes puntos contenidos en la Convocatoria:

| Número Consecutivo | Numeral o punto específico de la Convocatoria y/o Anexos | Página de la Convocatoria | Carácter (administrativo, legal o técnico) | Pregunta |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: Adjuntar anexo en archivo electrónico en formato Excel, con el fin de agilizar el acto de junta de aclaraciones

_______________________________________________________________

(Nombre y firma del Representante Legal)

# ANEXO 16
ESCRITO DE INTEGRIDAD COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

(ESTE ESCRITO ES A SUGERENCIA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA, SIENDO OPTATIVO AL LICITANTE LA PRESENTACIÓN DEL MISMO, NO SIENDO CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA NO PRESENTACIÓN)

____________________ [Nombre del representante o representante común de ser éste el caso], en representación de ____________ [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, e indistintamente, el “Oferente” o “Licitante”), presento la oferta adjunta (en adelante, la “Oferta”):

Para:_______________________________________________

[Nombre y Clave del proceso en que participa]

Convocado por:________________________________________________________________

[Nombre de la Convocante] (en adelante, la Autoridad Convocante”),

Vengo a presentar por mí y en representación del Oferente, la siguiente declaración de integridad (en adelante, la “declaración de Integridad”):

- He leído y entiendo los términos de la presente declaración de Integridad;

- Comprendo que la Oferta que se acompaña será desechada si la declaración de Integridad no es verídica y no se ajusta al contenido referido;

- Comprendo que si la declaración de Integridad no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan;

- Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 9º y 35 fracciones I, IV, IX y X, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal;

- Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompaña ha sido autorizada por el Oferente para definir los Términos y Condiciones de la Oferta y para firmarla, en su representación;

- Para los propósitos de la presente declaración de Integridad y de la Oferta que se acompaña, entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, además del Oferente, afiliado o no con el Oferente, que:

- Haya presentado o pueda presentar una Oferta en el presente proceso;

- Podría potencialmente presentar una Oferta en el mismo proceso;

- El Oferente declara que (maque con una X uno de los Siguientes cuadros):

- [  ] se ha presentado a este proceso en forma independiente si mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

- [ ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de esta Convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La información es especialmente relevante cuando la Oferta involucre propuestas conjuntas o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los Términos y Condiciones en que participarán las personas involucradas];

- En particular y sin limitar la generalidad de los párrafos 7 (a) o 7 (b), no ha habido consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno en relación a:

- Precios;

- Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios;

- La intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien

- La presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo 7 (b) anterior;

- Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso, a excepción de lo expresamente autoriza la Autoridad Convocante o conforme a los hechos relevados en concordancia con el párrafo 7 (b) anterior;

- Los términos de la Oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concentrar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una Oferta;  o bien la presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7 (b) anterior.

________________________________________

(Nombre y Firma)

(Fecha)

# ANEXO 17
FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___(1)______, en mi carácter de _______(1)__________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto que no desempeño empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados, _____________________

(1) Señalar el nombre del licitante si es persona física, para el caso de personas morales el nombre y cargo o la calidad de socio o accionista ejerce control sobre una sociedad cuando sean administradores o formen parte del consejo de administración, o bien conjunta o separadamente, directa o indirectamente, mantengan la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital, tengan poder decisorio en sus asambleas, estén en posibilidades de nombrar a la mayoría de los miembros de su órgano de administración o por cualquier otro medio tengan facultades de tomar las decisiones fundamentales de dichas personas morales.

___________________________________________

(Nombre y firma del licitante persona física o socio o accionista de la persona moral)

# ANEXO 18 
ESCRITO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60 DE LA LAASSP

PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social

Presente.

(Nombre de la persona facultada)          , con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente:

Que el suscrito y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública (NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

_______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA FACULTADA

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

# ANEXO 19
AVISO DE PRIVACIDAD

INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DEL CENTRO NACIONAL LA RAZA “DR. ANTONIO FRAGA MOURET”, DIVISION DE MEDICINA CRITICA Y CARDIOLOGIA, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.

No se recabarán datos personales sensibles.

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:

•	Acreditar  su  existencia  legal  y/o  personalidad  jurídica,  así  como  identidad,  con  motivo  de  su participación en procedimientos de contratación, en la  formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

•	Realizar  notificaciones  relacionadas  con  los  procedimientos  de  contratación,  formalización  de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

•    Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

•	Dar  cumplimiento a  las  obligaciones de  transparencia comunes que  marca  la  Ley General  de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

•	Atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  relacionadas  con  los  procedimientos  de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Para dichas finalidades no es  necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 23, 68, 70 fracción XXVIII y 121 de la LGTAIP; 121 de la LFTAIP, 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social,  29, fracción VII, 33 bis, cuarto párrafo, 37, fracción IV, 45, fracción IV, 56 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 35, fracción II, 39, fracción III, inciso i) y fracción VI, 44, fracción II, 48 fracciones V y VI de su Reglamento, artículo  32-D  del  Código  Fiscal  de  la  Federación,  las  Políticas,  Bases  y  Lineamientos en  materia  de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 8.1.3.2 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997.

Transferencia de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.

Cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

En  caso de  que  se  efectúen cambios, los  mismos se  comunicarán a  través  de  la  página de  internet institucional,  www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en  Posesión de  Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué finalidades recabamos sus datos?

- Acreditar  su  existencia  legal  y/o  personalidad  jurídica,  así  como  identidad,  con  motivo  de  su participación en procedimientos de contratación, en la  formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

- Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de  contratación, formalización  de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

- Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

- Dar  cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que  marca  la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

- Atender  las  solicitudes  de  acceso  a  la  información  relacionadas  con  los  procedimientos  de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.