Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a hidrantes y recarga de extintores

Contenido

Requerimiento Técnico	2

1.	Descripción de los Bienes o Servicios.	2

2.	Características Técnicas del Servicio.	2

Lugar, Plazos y Condiciones.	3

1.	Lugar	3

2.	Plazos	3

3.	Condiciones	3

Ejecución de los servicios	4

Recepción de los servicios	4

Términos de la Contratación.	4

Vigencia	4

Garantía de Cumplimiento de Contrato	4

Obligaciones del Proveedor	4

Garantía de Cumplimiento de Contrato.	5

Pago.	5

# Requerimiento Técnico

## Descripción de los Bienes o Servicios.

|  | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, DE 6KG . | SERVICIO | 50 |
| 2 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, DE 50KG | SERVICIO | 2 |
| 3 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 4.5 KG | SERVICIO | 20 |
| 4 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 6.9 KG | SERVICIO | 10 |
| 5 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE AGUA DE ACETATO DE POTASIO TIPO K, DE 6 LT | SERVICIO | 2 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HIDRANTES EL SERVICIO INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA, SUMNISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 15 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA CON CHIFON DE BRONCE DE 15 METROS DE 1 1/2" DE DIAMETRO. | SERVICIO | 16 |

## Características Técnicas del Servicio.

El servicio consiste en la realización de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de combate contra incendio extintores en base a la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005, el mantenimiento será programado para su ejecución de acuerdo con el periodo de ejecución realizado por el Administrador del contrato, deberá considerar las actividades necesarias como como lo marca la Normas Oficial Mexicanas.

El prestador de servicio debe contar en sus instalaciones con el equipo y herramientas básicas a que se refiere el Capítulo 6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005.

El prestador de servicio puede realizar el servicio de mantenimiento o recarga fuera de sus instalaciones, si demuestra a la persona acreditada que cuenta con los equipos, herramientas y sistemas de seguridad enunciados en el inciso 5.1 de la presente Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005.

Las actividades de mantenimiento o recarga de extintores deben ser realizadas por trabajadores capacitados en los procedimientos establecidos en el inciso 5.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005.

Transporte hacia y desde las instalaciones del prestador de servicio. El prestador de servicio debe realizarlo en un vehículo que cuente con cualquier sistema que garantice que los extintores no sufrirán daños ni sean accionados accidentalmente por el movimiento del vehículo.

El prestador de servicio debe sustituir con partes y agentes extinguidores certificados en la Norma Oficial Mexicana aplicable al producto, en caso de refacciones el prestador de servicio debe contar con una garantía del proveedor y deberán de ser preferentemente originales.

El prestador de servicios debe garantizar el funcionamiento del equipo sobre el cual realizó el servicio de mantenimiento, por un periodo mínimo de un año, siempre y cuando conserve el seguro o marchamo.

El servicio deberá de deberá de realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute con las características. tiempos de ejecución y especificaciones solicitadas.

El prestador de servicio debe cumplir con: Retirar las etiquetas de servicio de mantenimiento anteriores, instalar una o más etiquetas, plásticas o plastificadas, colocadas al frente del extintor, cuyo contenido no sea obstruido por el cincho de sujeción, en que se incluya:

- Nombre, razón social o marca comercial del prestador de servicio, incluyendo RFC, teléfono y domicilio completo.

- Las instrucciones de operación, incluyendo nemotecnia, en un área de al menos 10 cm x 15 cm.

- Las clases de fuegos a que está destinado (A, B, C, o D), en un área de al menos 10 cm x 5 cm.

- Contenido neto y tipo de agente extinguidor, en kilogramos o litros.

- La perforación de la fecha en que se realizó el servicio de mantenimiento y recarga, indicando mes y año.

- Contraseña oficial de cumplimiento con la presente Norma, conforme a lo establecido en la NOM-106-SCFI-2000.

- Número del dictamen de cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana NOM-154-SCFI-2005.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario de ejecución en la Unidad y se presentará con el material y personal para realizar los servicios en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE y previa autorización iniciar los trabajos en las áreas indicadas por el administrador del contrato o del auxiliar del administrador del contrato.

El proveedor realizara un capacitación de manejo y uso de extintores antes de realizar el servicio de recarga de dichos extintores y entregara una certificado de participación; la capacitación se llevará a cabo en la UMAE Hospital de Traumatología y Ortopedia de Puebla en la fecha que asigne el Administrador del contrato o el Auxiliar del administrador del contrato.

El prestador de servicio debe registrar en una orden de servicio foliada, la fecha, el nombre del cliente, el tipo y capacidad de los extintores que haya sido sujeto a servicio de mantenimiento y recarga

La orden servicio en donde se relacionen los conceptos y total de servicios realizados, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar.

El servicio deberá de ser entregado al jefe de la oficina de conservación y administrador del contrato dentro del periodo establecido para la entrega y se deberá de firmar acta entrega recepción.

Se deberá de entregar reporte fotográfico en donde se aprecie el proceso de realización del servicio en sus tres etapas (ANTES, DURANTE y DESPUES).

# Lugar, Plazos y Condiciones.

## Lugar

El servicio se deberá de realizar en el domicilio de esta   Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. “Manuel Ávila Camacho” el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

## Plazos

El servicio deberá de realizarse de conformidad con el siguiente calendario:

|  | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | Cantidad a realizar | Plazo de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, DE 6KG . | SERVICIO | 50 | 25/09/24 al 04/10/24 |
| 2 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINGUIDORES DE FUEGO A BASE DE POLVO QUIMICO SECO TIPO ABC, DE 50KG | SERVICIO | 2 | 25/09/24 al 04/10/24 |
| 3 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 4.5 KG | SERVICIO | 20 | 25/09/24 al 04/10/24 |
| 4 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE CO2 6.9 KG | SERVICIO | 10 | 25/09/24 al 04/10/24 |
| 5 | SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE FUEGO A BASE DE AGUA DE ACETATO DE POTASIO TIPO K, DE 6 LT | SERVICIO | 2 | 25/09/24 al 04/10/24 |
| 6 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HIDRANTES EL SERVICIO INCLUYE: CAMBIO DE VALVULA, SUMNISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO PARA MANGUERA DE 15 METROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA CON CHIFON DE BRONCE DE 15 METROS DE 1 1/2" DE DIAMETRO. | SERVICIO | 16 | 25/09/24 al 04/10/24 |

## Condiciones

Ejecución de los servicios. El proveedor para la ejecución de los servicios deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la ejecución de los servicios.

- Previo a iniciar con la ejecución de los servicios deberá de reportándose con el Administrador del Contrato o por su Auxiliar, para que se verifique que los materiales, insumos, refacciones, equipo de protección personal con los que realizara el servicio y que estos son los que se encuentran especificados en la Descripción Técnica del Servicio.

- El servicio deberá de realizarse de conformidad con la Descripción Técnica del Servicio y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar verificando que este se ejecute de acuerdo a las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de los servicios se procederá a realizar Acta Entrega Recepción donde se señalará el periodo de inicio y termino de la ejecución de los servicios, cantidades realizadas   y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

Recepción de los servicios.  Los responsables de la recepción de los servicios en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Factura de los servicios realizados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.

- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, emitida por Infonavit” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación

# Términos de la Contratación.

Vigencia.  La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al 04 de octubre del año 2024

Garantía de Cumplimiento de Contrato.  El proveedor se obliga a entregar a favor de “el Instituto” un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja,  Fianza,  seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas,  de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de Septiembre de 2022.

Obligaciones del Proveedor.  El proveedor se obliga a :

- Prestar los servicios en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

Garantía de Cumplimiento de Contrato. De conformidad lo estipulado en el artículo 48 segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público se exceptuará a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato derivado que el calendario de ejecución de los Servicios se realizará dentro de los diez primeros días naturales siguientes a la firma del contrato.

Prohibición de cesión de derechos y obligaciones. El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato, .

Pago.  El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.