Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad.

UMAE Hospital de Traumatología

y Ortopedia del C.M.N. Manuel Ávila Camacho en Puebla.

Dirección.

Dirección Administrativa.

Departamento de Conservación y Servicios Generales.

Adquisición de Tubo de Rayos X para equipo fijo marca OSKO modelo XR-5 Digital.

Contenido

Requerimiento Técnico	2

1.	Descripción de los Bienes o Servicios.	2

2.	Características Técnicas del Servicio.	13

Lugar, Plazos y Condiciones.	14

1.	Lugar	14

2.	Plazos	14

3.	Condiciones	14

Entrega de los materiales y/o bienes	14

Recepción de los materiales y/o bienes	15

Términos de la Contratación.	15

Vigencia	15

Garantía de Cumplimiento de Contrato	15

Obligaciones del Proveedor	15

Pago.	16

# Requerimiento Técnico

## Descripción de los Bienes o Servicios.

| ANEXO NUMERO 1 (UNO) REQUERIMIENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD |
| 1 | Suministro de Tubo de rayos X para equipo fijo marca Osko Modelo XR-5 Digital con las siguientes características: Punto Focal: 1.5/06 mm, ángulo de objetivo 14°, diámetro del objetivo 2.9 pulg.(73.6mm), contenido calorífico del ánodo 200KHU, KV máximo 25Kv, rango de tiempo de exposición 6.3 max. | pieza | 1 |

## Características Técnicas del Servicio.

El suministro de los materiales y/o bienes se realizarse de conformidad con las especificaciones del presente anexo y este será supervisado por el Administrador del Contrato o por su Auxiliar del Administrador del contrato verificando los materiales y/o bienes cuenten con las características en el Anexo 1.

El proveedor se presentará en las fechas establecidas en el calendario en la Unidad y se presentará con los materiales y/o bienes en las oficinas del Departamento de Conservación y Servicios Generales, de la UMAE; entregará remisión de entrega de los materiales y/o bienes en donde se relacionen los conceptos y total de piezas entregadas, costo unitario, subtotal, y totales, firmado y avalado por el Administrador del contrato o de su Auxiliar del administrador del contrato.

# Lugar, Plazos y Condiciones.

## Lugar

Los materiales y/o bienes se deberán de entregar en el domicilio de esta   Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Traumatología y Ortopedia, CMN. “Manuel Ávila Camacho” el cual es Diagonal Defensores de la Republica y 6 Poniente, sin número, colonia amor, código postal 72140.

## Plazos

| No. | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad a entregar | Periodo de Entrega |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | INICIO | TERMINO |
| 1 | Suministro de Tubo de rayos X para equipo fijo marca Osko Modelo XR-5 Digital con las siguientes características: Punto Focal: 1.5/06 mm, ángulo de objetivo 14°, diámetro del objetivo 2.9 pulg.(73.6mm), contenido calorífico del ánodo 200KHU, KV máximo 25Kv, rango de tiempo de exposición 6.3 max,. | pieza | 1 | 12/05/2025 | 21/05/2025 |

## Condiciones

Entrega de los materiales y/o bienes. El proveedor para la entrega de los materiales y/o bienes deberá de contemplar lo siguiente:

- El proveedor deberá de presentarse en el lugar y fechas establecidas para la entrega de los materiales y/o bienes.

- Que los materiales y/o bienes son nuevos y originales, estarán libres de vicios ocultos y defectos en materiales o manufactura, por lo que garantizan su duración, resistencia y óptimo funcionamiento, de lo contrario se obliga a responder ilimitadamente de cualquier sustitución o cambio de éstas.

- Los materiales y/o deberán cumplir con la Descripción Técnica, esta será supervisado por el Administrador del Contrato o por Auxiliar del administrador del contrato verificando que se suministren de acuerdo con las especificaciones solicitadas.

Una vez concluido la totalidad de la entrega de los materiales y/o bienes se procederá a entregar la remisión donde se señalará la fecha de entrega de los bienes, unidad de medida, cantidades entregadas, costo precio unitario, importe, subtotal y total y será firmada por el personal del Proveedor y por el Administrador del Contrato y/o el Auxiliar del Administrador del Contrato.

Recepción de los materiales y/o bienes.  Los responsables de la recepción de los materiales y/o bienes en la unidad serán el Administrador del Contrato, y/o Auxiliar del Administrador del contrato, por lo que el proveedor deberá de presentar la siguiente documentación:

- Remisión de los materiales y/o bienes entregados, con número de contrato, descripción completa, firmada por el personal del proveedor y por el administrador del contrato y auxiliar del administrador del contrato.

- Factura de los bienes entregados, esta deberá de contener la descripción completa de los conceptos de servicio de conformidad con el contrato y se deberá de establecer el número de fianza o garantía de cumplimiento entregada, nombre de la afianzadora, numero de contrato, numero de proveedor.

- Acuse de carga de factura en el portal de proveedores IMSS.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos”, emitida por Infonavit” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación.

- “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales” vigente y positiva a la fecha de entrega de la facturación

# Términos de la Contratación.

Vigencia.  La vigencia de la contratación iniciará a partir de la fecha de notificación de la adjudicación del contrato al 21 de MAYO

del año 2025

Garantía de Cumplimiento de Contrato.  El proveedor se obliga a entregar a favor de “el Instituto” un garantía de cumplimiento de contrato mediante Cheque certificado o de caja,  Fianza,  seguro de caución o carta de crédito irrevocable, por el equivalente al 10% del monto total adjudicado antes del impuesto al valor agregado dicha cantidad como consecuencia de la totalidad de las partidas adjudicadas,  de conformidad con el Artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 15 de Septiembre de 2022.

Obligaciones del Proveedor.  El proveedor se obliga a:

- Entregar los materiales y/o bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

- Cumplir con las especificaciones técnicas, de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

- Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “EL INSTITUTO” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

- Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría de la Función Pública y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 107 del Reglamento de la “LAASSP”.

- Entregar bimestralmente, las constancias de cumplimiento de la inscripción y pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social del personal que utilice para la prestación de los servicios.

Prohibición de cesión de derechos y obligaciones. El proveedor adjudicado se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones que se deriven de este procedimiento de contratación, La garantía de cumplimento deberá entregarse dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato.

Pago.  El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se especificará la moneda extranjera, en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo al “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación, operación y control de fondos fijos” sin que éste rebase los 20 días naturales posteriores a aquel en que el proveedor presente en las ventanillas de Trámite de Erogaciones, en forma impresa el CFDI, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal, así como con la documentación comprobatoria que acredite la entrega de los bienes y/o prestación de los servicios.