# TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO

En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.24.4 de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (POBALINES), se establecen los presentes Términos y Condiciones para la contratación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico.

# VIGENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo para la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico será a partir de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.

# TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato, el contrato será abierto, en los términos de los artículos 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento.

# LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El Licitante Adjudicado se obliga a iniciar el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, en los lugares establecidos en el Anexo T3 “Directorio”, a más tardar el día 5 natural contados a partir de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Licitante Adjudicado procederá a realizar las adecuaciones del área, entregará, instalará y pondrá a punto los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo y periféricos, entregará la primera dotación de los bienes de consumo equivalente a 45 días de productividad máxima, proporcionará la capacitación e inscribirá al laboratorio clínico de la Unidad Médica, a un programa de Control de Calidad Externo (CCE) dentro de un plazo no mayor a 15 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo. Así como deberá contar en su empresa con un inventario de Bienes de Consumo correspondiente a 30 días de consumo máximo de las partidas adjudicadas, a fin de poder atender cualquier eventualidad que se presente durante la vigencia de la prestación del servicio.

El proveedor adjudicado para el Sistema de Información,  debe solicitar mediante escrito libre signado por el representante legal con facultades de administración o de dominio el cual podrá remitir en avanzada al correo electrónico correspondiente al Titular de la División de Ingeniería Biomédica de la Unidad (rosalba.garciag@imss.gob.mx), una cita de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 para su Sistema de Información, el cual deberá estar apegado a la ETIMSS vigente, la cual se encuentra publicada en la página denominada http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo y considerar que deberá presentar su Sistema de Información en la fecha propuesta por la División de Ingeniería Biomédica  para realizar las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 dentro de los primeros cinco días naturales posteriores a la adjudicación del presente evento de contratación.

El licitante adjudicado será el responsable del aseguramiento de los equipos, desde su transportación, recepción, instalación y hasta que finalice la prestación del servicio en la Unidad Médica, toda vez que el equipo es propiedad del licitante adjudicado.

El licitante adjudicado deberá presentar reporte de productividad mensual de acuerdo al Anexo T13 “Reporte de Productividad Mensual”.

# TIPO DE ABASTECIMIENTO

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento a un solo licitante.

# UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDADES DETERMINADAS

La unidad de medida se refiere al ESTUDIO EFECTIVO REALIZADO de laboratorio clínico de acuerdo a los Anexos T1.1 “Catálogo de ELC” y las cantidades solicitadas por la Unidad Médica se desglosa en los Anexos T1 “Requerimiento”

# REALIZACIÓN DE ESTUDIOS EFECTIVOS PARA EFECTO DE PAGO

Para efectos de pago, con el propósito de cuantificar los estudios de laboratorio clínico derivados de la prestación del servicio, se atenderá a lo siguiente:

Se tomarán como estudios efectivos realizados para pago lo establecido en el Glosario de Términos del Anexo Técnico, que correspondan a los identificados y registrados en el Sistema de Información, los cuales deberán de estar vinculados a una solicitud requisitada por el Médico tratante del Instituto, la cual deberá contener como mínimo: nombre del paciente, Número de Seguridad Social (NSS) y agregado médico, nombre y matrícula institucional del médico tratante, especialidad médica, servicio solicitante (consulta externa, hospitalización o urgencias, etc.), diagnóstico presuntivo y estudios a realizar desglosados.

Los equipos de laboratorio para la prestación del servicio, deberán incluir un contador de estudios, al cual tendrá acceso únicamente el personal autorizado por el instituto mismo que será designado y notificado por el Administrador del Contrato. La información del contador de estudios del equipo, deberá conciliarse con las hojas de trabajo de laboratorio clínico y la información del Sistema de Información, para revisión junto con el representante del licitante adjudicado y su consecuente autorización por el Jefe de Laboratorio Clínico.

No serán considerados para efecto de pago aquellos estudios que:

- Se utilicen para el control de calidad interno y externo.

- Se utilicen para la calificación del equipo y la verificación del método del instrumento.

- Se utilicen para controles y calibración de los equipos.

- Cuando habiéndose obtenido un resultado con valores fuera de rango se requieran de dilución.

- Los que efectúen los técnicos del licitante adjudicado con motivo de revisiones,  reparaciones y/o mantenimientos de los equipos.

- Los defectuosos o que se deriven de fallas del equipo y/o de revisiones y/o reparaciones de los mismos.

- Cuando la muestra haya sido considerada “insuficiente” por el analizador para procesar el estudio.

- Se utilicen por la COCTI para verificar el desempeño.

El número de estudios realizados por los laboratorios, los datos obtenidos de los contadores de los analizadores, lo que provenga del Sistema de Información y la revisión de las hojas de trabajo servirá para elaborar la Conciliación de Estudios Efectivos Realizados según lo establecido mencionados previamente en este apartado, desglosando los estudios para controles de calidad, calibraciones, diluciones, estudios defectuosos o inadecuados, etc. Con el resultado de esta conciliación elaborará el formato Anexo T12 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” que deberá ser validado por  el Jefe del Laboratorio Clínico en el que se detallarán individualmente los estudios susceptibles de pago.

La productividad a tomar en cuenta para la Conciliación de Estudios Efectivos Realizados será a partir del día 26 del mes anterior y hasta el día 25 del mes a facturar, serán conciliados y aprobados a más tardar el último día hábil del mes a facturar y deberán estar firmadas por:

- Jefe del Laboratorio Clínico.

- Director de la Unidad Médica

- La persona designada por el Licitante adjudicado.

La Conciliación de Estudios Clínicos Efectivos Realizados y el Anexo T12 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” invariablemente deberán ser presentados anexos al Comprobante Fiscal Digital respectiva para el trámite del pago correspondiente.

# EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la Ley de Adqusiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO; se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio.

Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados, así como con la Propuesta de las especificaciones Técnico-Médicas con descripción amplia y detallada del servicio. Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la Ley de Adqusiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 51 de su Reglamento.

Se corroborará la inclusión y legibilidad de la totalidad de la documentación técnica del licitante, remitida a través del sistema CompraNet, solicitada en el presente procedimiento, considerando las modificaciones que deriven de la o las juntas de aclaraciones.

Se verificará la descripción técnica del servicio ofertado por el licitante, la cual deberá ser legible, amplia y detallada incluyendo los equipos y bienes de consumo ofertados, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico, en el que el licitante deberá detallar los estudios en los que participa, los equipos y bienes de consumo, solicitados para la prestación del servicio debidamente referenciados por partida, grupo y estudio solicitado, especificando las características y requisitos obligatorios señalados en el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC” de acuerdo a lo requerido en el Anexo T2.1 “Equipamiento de ELC”.

Se comprobará la inclusión de la(s) marca(s), modelo(s) y fabricante(s) indicados en el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC” y la congruencia que guarda con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

Se verificará la correspondencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en  el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC” con los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíe el licitante como sustento.

Se comprobará la congruencia entre la descripción técnica del licitante, indicada en el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC” incluyendo marca(s), modelo(s) y fabricante(s) y los documentos presentados para acreditar el registro sanitario y los certificados de calidad solicitados en el Anexo Técnico.

La evaluación de la documentación Legal y Administrativa se realizará por la Oficina de Adquisiciones.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal que designen las siguientes áreas:

| PROPUESTA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| Aspectos Técnico-Médicos | El Dr. Ignacio Gumaro Espinoza Jimenez, Jefe del Laboratorio Clínico |
| Aspectos Técnico-Informáticos | La evaluación se realizará por el personal de Ingeniería Biomédica de la UMAE. |

# NORMAS OFICIALES QUE DEBEN CONSIDERAR A CUMPLIR LOS LICITANTES PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal  sobre Metrología y Normalización; así como el numeral  4.28.3  de las POBALINES, durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, según la partida correspondiente:

- NMX-EC-043-1-1MNC-2005, Ensayos de Aptitud por Comparaciones Interlaboratorios

- NMX-EC-15189-IMNC-2015, Laboratorios Clínicos Requisitos de la Calidad y Competencia. En concordancia con la Norma Internacional ISO 15189:2012, "Medical Laboratories Requirements for quality and competence".

- NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de calidad. En concordancia con la Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad.

- NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el Procedimiento de Identificación, Clasificación y los Listados de los Residuos Peligrosos.

- NOM-197–SSA-2000 que establece los requisitos mínimos de Infraestructura y Equipamiento de los Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada.

- NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - condiciones de seguridad.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los Laboratorios Clínicos, publicada en el DOF el 27 de marzo del 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

- Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes.

- Norma Oficial Mexicana NOM-016–SSA3-2012, que establece los requisitos mínimos de  infraestructura y equipamiento de los hospitales y consultorios de Atención Médica Especializada, publicada en el DOF 17 de Abril del 2000.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano.

- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

- Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de ABRIL de 2015

- Norma  Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimiento.

- Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en materia de información en salud.

- Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

- Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2012, Protección ambiental-salud ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.

- Norma Oficial Mexicana NOM045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales

- Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011,  Salud ambiental-Índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT2/2011, Especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas y especificaciones especiales y adicionales para la construcción y ensayo (prueba) de los envases y/o embalajes que transporten substancias infecciosas de la división 6.2, Categoría A.

- Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, para disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, publicada en el DOF el 26 de octubre del 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2005.

- Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológico del Cáncer Cérvico Uterino, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.

- 2000-001-001; Norma que establece las Disposiciones Generales para la Planeación, Implementación y Control de Servicios Médicos Integrales.

# NORMAS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS

- Ley General de Salud. Vigente.

- NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo.

- Norma oficial Mexicana NOM-051-SCT2/2011, Especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas y especificaciones especiales y adicionales para la construcción y ensayo (prueba) de los envases y/o embalajes que transporten substancias infecciosas de la división 6.2, Categoría A.

- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2010, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2008, Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2013, para la vigilancia epidemiológica.

- Norma Oficial Mexicana NOM-109-SSA1-1994, Procedimiento para la toma, manejo y transporte de alimentos para su análisis microbiológico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento público y privados durante el manejo de agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

- Guía Sobre la Reglamentación Relativa al Transporte de Sustancias Infecciosas. Emitido por la OMS. Vigente.

- Reglamento de Mercancías Peligrosas. Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Vigente.

- Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Vigente.

- Norma que Establece las Disipaciones para Mantener y Controlar los Equipos de la Red de Frío en el manejo de Insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 1000-001-008. Vigente.

- Norma que Establece las Disposiciones para la Vigilancia Epidemiológica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 2000-001-020.

# REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

El licitante deberá en su  PROPUESTA TÉCNICA, describir el servicio ofertado objeto de este evento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el anexo técnico y lo contenido en el presente documento.

Los documentos se deberán entregar para la evaluación técnica en archivo digital no modificable (PDF).

- Descripción amplia y detallada del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico y los presentes términos y condiciones, incluyendo los equipos de laboratorio, complementarios de cómputo, accesorios, periféricos, bienes de consumo, el sistema de información y demás aspectos solicitados en la presente licitación.

- Para aquellos equipos y bienes de consumo (reactivos, controles y calibradores), copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), conforme a lo solicitado en el anexo técnico.

- Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2015 o ISO-13485 o TÜV, vigente, a nombre del fabricante de los equipo, conforme a lo solicitado en el anexo técnico.

- Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas; para corroborar las especificaciones y requisitos de los equipos y bienes de consumo ofertados, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en los  Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC” tal documentación deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados incluyendo la clave y Descripción del estudio Ofertado, conforme a los Anexos T1.1 “Catálogo de ELC”.

- Copia simple del Certificado de buenas prácticas de manufactura  de cada equipo ofertado y bienes de consumo, en el idioma del país de origen, acompañado de su traducción simple al español, mismos que deberán estar expedidos por las autoridades y los organismos de control del país de origen de los equipos, conforme a lo solicitado en el Anexo Técnico.

- Copia simple de los Certificados de libre venta vigentes, de los equipos ofertados donde señale específicamente que los equipos pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción simple al español y con antigüedad del escrito no mayor a tres años, debidamente referenciados incluyendo la clave y Descripción del estudio Ofertado, conforme a los Anexos T1.1 “Catálogo de ELC”, conforme a lo solicitado en el anexo técnico.

- Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste que los equipos ofertados son nuevos y tienen una fecha de fabricación no mayor a 3 años.

- Resumen de Equipos que oferten por las partidas que deseen participar conforme al Anexo T11 “Resumen de Equipos Ofertados en la Propuesta Técnica” especificando el tipo de rendimiento necesario, mismos que deberán cumplir con lo solicitado o a un equipo de un tipo de nivel superior de los señalados en el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC” y Anexo T2.1 “Equipamiento de ELC”.

- Escrito por parte del licitante en el que manifieste que contará con los equipos y bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio, de acuerdo a lo solicitado en el anexo técnico.

- Copia simple del Aviso de Funcionamiento del licitante.

- Copia simple de la Autorización del responsable Sanitario.

- Constancia de visita a sitio firmada por el jefe o encargo del servicio de laboratorio clínico según el Anexo T9 “Constancia de Visita a Sitio” o, en caso de no realizar la visita a sitio, carta en escrito libre en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área, instalación de los equipos que oferte dentro de los 5 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo.

- Laboratorios de Referencia para el procesamiento de los estudios en los laboratorios de referencia propuestos por el licitante, conforme al Anexo T16 “Laboratorios de Referencia”.

# El licitante deberá considerar en su propuesta técnica la lista de laboratorios de referencia en donde se procesarán utilizando el  Anexo T16 “Laboratorios de Referencia”.

# Visita a instalaciones.

Visita a Sitio. El instituto, por conducto del Jefe del Laboratorio Clínico, proporcionará las facilidades e información correspondiente a los licitantes, con el propósito de que estos identifiquen las áreas físicas para la instalación de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, dentro del horario comprendido de las 10:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe del Laboratorio Clínico de esta Unidad Médica, quien será el responsable por parte del Instituto de identificar y mostrar el área física dentro de la Unidad Médica en donde se proporcionará el SMI de ELC,  mismo que deberá firmar el Anexo T9 “Constancia de Visita a Sitio”, el cual deberá elaborar y presentar el licitante en la visita que realice, misma que deberá integrar debidamente firmada por el personal del IMSS señalado y del licitante como parte de su Propuesta Técnica.

Se aclara que, en caso de que durante la visita a sitio por parte de los licitantes, no se encuentre el Jefe del Laboratorio Clínico, se permitirá que el Anexo T9 “Constancia de Visita a Sitio”, pueda ser firmado por el Director de la Unidad Médica, o quien este designe, siempre y cuando se incluya el sello de la Unidad Médica, cargo, nombre, matrícula y firma autógrafa del servidor público con el que se realizó la visita, así como el representante del licitante al término de la visita. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) correrán a cuenta del licitante.

En caso de no realizar la visita a sitio, el licitante deberá entregar en su Propuesta Técnica carta en escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la Unidad) Médica.

Lo anterior servirá al licitante para la elaboración del Proyecto de Instalación Global de los Equipos en escrito libre, el cual contendrá la propuesta de las adecuaciones necesarias y plazos de ejecución de los trabajos, dentro de los 5 días naturales arriba señalados, y deberá entregarse en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos, al Jefe de Laboratorio Clínico y administrador de contrato en formato PDF.

El licitante adjudicado deberá elaborar el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” debidamente requisitado en cada uno de sus incisos y formalizada, dentro de los 3 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de iniciado el servicio, mismo que deberá entregar en original al Jefe de Laboratorio Clínico.

En la visita que en su caso decida realizar el licitante a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable, deberá llevar a cabo la formalización de una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Instituto (Jefe de Laboratorio Clínico ), nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS deberá realizar la invitación al personal del Órgano Interno de Control (OIC), remitiéndole a este último copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado.

# VISITA A INSTALACIONES DE LOS LICITANTES.

NO APLICA

# NIVELES DE SERVICIO.

El licitante, durante la vigencia de la prestación del servicio, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO |
| --- | --- |
| LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. La presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos. | Dentro de los primeros 10 días naturales contados a partir de la emisión del fallo. |
| ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA. El licitante adjudicado deberá realizar las adecuaciones del área física que sean necesarias para el funcionamiento de los equipos de laboratorio. | Dentro de los 5 días naturales siguiente al de la fecha de emisión y notificación del fallo. |
| EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO. El Licitante Adjudicado entregará, instalará y pondrá a punto los equipos de laboratorio, complementario y de cómputo, en el laboratorio clínico de la Unidad Médicas de acuerdo a los ANEXO T3, ANEXO T17.3 y ANEXO T18.3, deberá entregar el equipo médico ofertado en el ANEXO T11. | Dentro de los 5 días naturales siguiente al de la fecha de emisión y notificación del fallo. |
| BIENES DE CONSUMO-PRIMERA DOTACIÓN. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá a 45 días de consumo, de la demanda máxima mensual conforme al ANEXO T1, ANEXO T17, ANEXO T18; en los sitios señalados en el ANEXO T3 | Dentro de los 5 (cinco) días naturales, previos al inicio de la prestación del servicio. |
| BIENES DE CONSUMO-ENTREGA SUBSECUENTE. Las entregas subsecuentes de bienes de consumo, corresponderán a la cantidad de estudios a realizar en 30 días, de acuerdo a las necesidades en los sitios señalados en el ANEXO T3, ANEXO T17.3 y ANEXO T18.3. | La entrega deberá realizarse los primeros 5 (cinco) días hábiles de cada mes, durante la vigencia de la prestación del servicio contrato. De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico. |
| BIENES DE CONSUMO-ENTREGA URGENTE. Deberá realizar conforme a las necesidades del laboratorio. De acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico. | Dentro de las 2 (dos) horas siguientes al de la hora de la solicitud realizada. |
| DEVOLUCIÓN Y REPOSICIÓN DE BIENES DE CONSUMO. El licitante adjudicado atenderá la solicitud del Instituto de la reposición de los bienes de consumo de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico, conforme al ANEXO T6.1 | A partir del día hábil siguiente a la notificación con un plazo máximo de 10 días naturales para la reposición. |
| - LABORATORIO ALTERNOS. Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al licitante adjudicado, el servicio lo prestará a través de los laboratorios alternos propuestos por el proveedor y aceptados por el Instituto. El traslado de muestras deberá realizarse de acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico. | Por falla del equipo no deben exceder a 2 días naturales. Por falta de Bienes de Consumo, no deben exceder a 2 días naturales. |
| LABORATORIOS DE REFERENCIA. El grupo de estudios Especiales para estudios confirmatorios, en caso que el licitante procese los estudios fuera de las instalaciones del Instituto, deberá considerar lo establecido en el Anexo Técnico. | La entrega de resultados al Instituto deberá realizarse de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. |
| CAPACITACIÓN PREVIA. El licitante adjudicado deberá brindar una capacitación previa al inicio de la prestación del servicio al personal de laboratorio clínico, en las instalaciones del Instituto. | Posterior a la instalación de los equipos y dentro de los 5 días naturales previos al inicio de la prestación del servicio. |
| CAPACITACIÓN CONTINUA. Capacitación al personal del Instituto al servicio de Laboratorio Clínico, en el manejo de los equipos de laboratorio. | En un plazo no mayor de 7 (siete) días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado. |
| CAPACITACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD INTERNA O EXTERNA. Capacitación al personal del Instituto al servicio de Laboratorio Clínico, en la interpretación de los resultados del Control de Calidad Interna o Externa. | En un plazo no mayor de 7 (siete) días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado. |
| CONTROL DE CALIDAD EXTERNO. El licitante adjudicado inscribirá al Laboratorio Clínico de esta Unidades conforme en el ANEXO T3, ANEXO T17.3 y ANEXO T18.3 a un programa de Control de Calidad Externo, debiendo entregar las constancias de inscripción correspondientes. De acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico. | A más tardar al día 15 natural contado a partir de la emisión y notificación del fallo. |
| ASISTENCIA TÉCNICA. El Licitante Adjudicado deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, donde se reporten las fallas, se asigne un número de folio correspondiente al reporte y se les de atención a los laboratorios clínicos de la Unidad Médica señaladas. De acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico. | Dentro de los 10 días naturales previos al inicio de la prestación del servicio. |
| - TRASLADO DE LAS MUESTRAS. - El licitante adjudicado se encargará del traslado de las muestras a los laboratorios alternos conforme al ANEXO T12 y al laboratorio de referencia conforme al ANEXO T16. | - Laboratorio Alterno. -Estudios urgentes. Dentro de la siguiente hora después de la notificación. -Estudios de rutina. Dentro de las siguientes 6 (seis) horas después de la notificación. En coordinación con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. - Laboratorio de Referencia. Dentro de las siguientes 6 horas después de la notificación, de lunes a jueves, excluyendo días festivos y en condiciones idóneas para la viabilidad de los analitos a determinar. En coordinación con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico. |
| - ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO ALTERNO. Deberá proporcionar los resultados de los Laboratorios Alternos impresos y por vía electrónica a través del sistema informático o teniendo que ser capturados por parte del personal del licitante adjudicado. | Los resultados deberán entregarse en un plazo máximo de 8 horas para estudios de rutina y como máximo 4 horas para estudios de urgencia. |
| - ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO DE REFERENCIA. - Deberá proporcionar los resultados de los Laboratorios de referencia través del sistema de información o teniendo que ser capturados por parte del personal del licitante adjudicado. | # Los resultados deberán entregarse en los plazos establecidos acorde a la Lista de estudios que procesará en los Laboratorios de referencia con los tiempos de procesamiento, que se entregará al Encargado o Jefe de Servicio. |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO El licitante adjudicado, hará de conocimiento y para su validación al Jefe de Laboratorio Clínico y al Jefe de Conservación de la Unidad Médica, el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo”. | Dentro de los 10 días hábiles (para el Instituto) posteriores a la instalación de los equipos |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El licitante adjudicado proporcionará el servicio tanto al equipo médico como al informático. | El licitante adjudicado deberá efectuar los servicios de acuerdo al programa de mantenimiento preventivo Anexo T5 Programa de Mantenimiento Preventivo de los equipos validado por el Jefe del Laboratorio Clínico, en un plazo máximo de 7 (siete) días naturales, contados a partir de la fecha establecida. |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO. En caso de falla de los equipos, el Licitante Adjudicado deberá: - Efectuar las reparaciones necesarias. - Sustitución del equipo, refacciones, accesorios y/o periféricos. | El licitante adjudicado deberá efectuar las reparaciones en un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación de la falla Anexo T5.2 Reporte de falla de los equipos por parte del Instituto. La sustitución la realizará dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del reporte de acuerdo a lo estipulado en el Anexo Técnico. |
| INSTALACIÓN Y PUESTA EN PUNTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN El licitante adjudicado deberá instalar y poner en operación el sistema de información y los equipos periféricos de acuerdo con las especificaciones señaladas en la ETIMSS 5640-023-001 vigente y los Anexos: ANEXO T3 y ANEXO T 14. | Dentro de los 5 días naturales siguiente al de la fecha de emisión y notificación del fallo. |
| CAPACITACIÓN PREVIA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN El licitante adjudicado deberá brindar una capacitación previa al inicio de la prestación del servicio al personal de laboratorio clínico, en las instalaciones del Instituto. | Una vez aprobado el sistema de información el proveedor adjudicado deberá brindar la Capacitación previa dentro de los 10 días naturales. |
| CAPACITACIÓN CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Capacitación al personal del Instituto al servicio de Laboratorio Clínico, en el manejo del sistema de información | En un plazo no mayor de 7 días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado. |
| ENVIO DE MENSAJERÍA HL7 El licitante adjudicado deberá enviar la totalidad de los servicios prestados a la base de datos Central del Instituto de acuerdo con las especificaciones de la ETIMSS 5640-023-001 vigente y sus Guías de Implementación. | En un plazo no mayor a las 24 horas siguientes a la prestación de servicio y/o validación de resultados. |
| El proveedor adjudicado establecerá contacto con el Administrador del Contrato o quien éste determine, a efecto de establecer la estrategia de cumplimiento de los siguientes puntos: a) Firma del Acuerdo de Confidencialidad(TI3). b) Designación de contacto responsable con sus datos, de acuerdo con el Anexo TI 4(TI cuatro) “Designación de contacto responsable”. c) Designación de sistema y empresa soporte, de acuerdo con el Anexo TI 5 (TI 5) “Designación de sistema y empresa soporte”. d) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 (Anexo TI.6) | En un plazo no mayor a 24 hrs. siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo. |
| El proveedor deberá instalar y poner en punto en la unidad médica, el sistema de información validado por la División de Ingeniería Biomédica de la Unidad. | A más tardar al día natural 5 posterior a la fecha del fallo |

# PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

El administrador del contrato, Jefe del Laboratorio Clínico, será responsable de calcular y aplicar las penas convencionales,  en todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una penalización basada en la tabla de penalizaciones, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por cada día de atraso de inicio en la prestación del servicio. La pena convencional se calculará conforme a lo siguiente:

Fórmula:

Pca= %d x nda x vspa

Dónde:

Pca=pena convencional aplicable.

%d=porcentaje determinado en la convocatoria, invitación, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio.

nda=número de días de atraso.

vspa=valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.

La penalización se calculará a partir del día siguiente en que concluya el plazo establecido para el cumplimiento del concepto del servicio a sancionar, que deben realizarse previo al inicio de operación, en ningún caso se deberá de autorizar el pago de los servicios sino se ha determinado, calculado y notificado al licitante adjudicado las penas convencionales aplicadas en términos de lo dispuesto en el contrato, así como su registro y validación en el sistema PREI Millenium.

En caso de existir alguna pena convencional se notificará al licitante adjudicado mediante el ANEXO T10.1 “Formato de Notificación de Pena Convencional Aplicable”.

Tabla de penas convencionales

| Concepto | Unidad de medida | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Penalización | Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador de Contrato | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la pena al licitante adjudicado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando el Licitante Adjudicado no lleve a cabo la reunión o reuniones informativas para hacer del conocimiento los lineamientos del Servicio Integral contratado. | Dentro de los primeros 5 días naturales contados a partir de la emisión del fallo. | Hasta 4 (cuatro) días naturales más al plazo establecido. | 2.5% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Jefe del Laboratorio Clínico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no ponga puesta en punto los equipos en cada uno de los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas de acuerdo a los ANEXOS T3, T4.1 T5, T6 Y T7. | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda los 5 días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo. | Hasta 10 días naturales más al plazo establecido. | 1.0% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el licitante adjudicado no proporcione el servicio de asistencia técnica que funcione las 24 horas los 365 días del año, donde se reportan las fallas a nivel regional y/o local. | Por cada día natural de atraso a partir del inicio del servicio. | Hasta 5 (cinco) días naturales. | 2.0% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no entregue la primera dotación de bienes de consumo de acuerdo al Anexo Técnico. | Por cada día natural de atraso que exceda los 7 (siete) días naturales, previos a la puesta en operación del servicio. | Hasta 5 (cinco) días naturales. | 2% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el licitante adjudicado no instale y ponga en marcha el sistema de información de acuerdo al Anexo Técnico. | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda los 5 días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo | Hasta 10 días naturales más al plazo establecido | 2.5% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA | Jefa de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el licitante adjudicado no proporcione la capacitación previa a la instalación y puesta en marcha del sistema de información | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda los 10 días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo | Hasta 15 días naturales más al plazo establecido | 2.0% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Jefe de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el licitante ganador no proporcione la capacitación continua del sistema de información | En un plazo no mayor de 7 días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado. | Hasta 20 días naturales más al plazo establecido | 1.0% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Jefe de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el licitante adjudicado no realice el envío total de mensajería HL7 de manera exitosa de los estudios validados de conformidad con la ETIMSS vigente. | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda las 24 horas a partir de la validación de los estudios realizados por el servicio de laboratorio. | Hasta 10 días naturales más al plazo establecido | 2.5% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Jefe de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el licitante adjudicado no realice la entrega de los anexos correspondientes dentro del plazo establecido | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda las 24 hrs. posteriores a la emisión y notificación del fallo | Hasta 5 días naturales más al plazo establecido | 1.0% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |

# DEDUCCIONES.

En el procedimiento para la aplicación de las deducciones, el Jefe del Laboratorio Clínico, será responsable de calcular y aplicar la deducción por concepto u obligación, nivel de servicio y unidad de medida. En todos los casos se deberá determinar la causa por la cual el licitante adjudicado es acreedor a una deductiva basada en la tabla de deducciones, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 97 de su Reglamento y 4.3.3 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En caso de existir alguna deductiva se notificará al licitante adjudicado mediante el Anexo T10.2 “Formato de Notificación de Deductivas”, resultado de la conciliación realizada entre el Anexo T10 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados”, los contadores de los equipos y las hojas de trabajo diario, realizados en el mes inmediato anterior.

Tabla de deducciones

| Concepto | Niveles de servicio | Límite de incumplimiento motivo de rescisión del contrato | Unidad de medida para la deducción | Deducción | Responsable de reportar el incumplimiento al Administrador de Contrato | Responsable del cálculo, notificación y aplicación de la deductiva al licitante adjudicado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cuando no se realice el Servicio de mantenimiento preventivo de los equipos según el Programa de Mantenimiento Preventivo. | De acuerdo a los periodos contenidos en el programa presentado por el licitante adjudicado y aceptado por el Instituto. | Hasta 20 días posteriores a los 7 (siete) días hábiles señalados en el plazo máximo o hasta 1 (una) vez durante la vigencia de la prestación del servicio. | Por cada día que exceda los 7 (siete) días hábiles señalados como plazo máximo. | 5% diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital en la Unidad Médica en el mes en que ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el licitante adjudicado no realice las reparaciones necesarias como parte del mantenimiento correctivo, en un plazo no mayor a 48 horas contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice. | Por cada día que exceda el nivel de servicio establecido. | Hasta 2 (dos) fallas no atendidas dentro de los 10 días hábiles de tolerancia. | Por cada día que exceda los 10 días hábiles de tolerancia contados a partir del cumplimiento del plazo de 48 horas del reporte que el Instituto realice | 2.5% diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital en la Unidad Médica en el mes en que ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Mantenimiento correctivo en caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un mismo equipos en un periodo de 15 días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas de un mismo equipo en 365 días naturales, las cuales impliquen que se envíen las muestras a procesar a los Laboratorios Alternos | Por cada día que exceda el nivel de servicio establecido. | Hasta los 10 días hábiles de tolerancia contados a partir de la realización del segundo reporte de falla o el 4to reporte de falla. | Por cada día que exceda los 10 días hábiles de tolerancia contados a | 2.5% diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital en la Unidad Médica en el mes en que ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Si el Licitante Adjudicado determina la necesidad de sustituir el equipo, refacciones, accesorios y/o periférico, y no reponga dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto | De acuerdo a los plazos establecidos. | Hasta los 3 (tres) días hábiles posteriores de tolerancia contados a partir del día siguiente de vencido el plazo máximo de sustitución del equipo, refacciones, accesorios y/o periféricos, o hasta en 2 (dos) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio |  | 5.0% diario, sobre el valor total de del Comprobante Fiscal Digital en la Unidad Médica en el mes en que ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el licitante adjudicado no realice el traslado de las muestras, de las Unidades Médicas a los CRAP, laboratorios de referencia o laboratorios alternos donde se realizarán los estudios en los plazos establecidos en el Anexo Técnico. | De acuerdo a los plazos establecidos en los niveles de servicio. | Hasta 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio. | Por cada hora de atraso, contado a partir de los plazos establecidos en el Anexo Técnico | 5.0%, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital en la Unidad Médica en el mes en que ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el licitante adjudicado no lleve a cabo la Capacitación continua para el personal del Instituto asignado al servicio. | En un plazo no mayor de 7 (siete) días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado. | Hasta en 2 (dos) ocasiones durante la vigencia del contrato. | Por cada día natural que exceda el plazo establecido y hasta que inicie la capacitación respectiva. | 2.5% diario sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital mensual de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el licitante adjudicado no lleve a cabo la Capacitación de control de calidad interna y externa para el personal del Instituto asignado al servicio. | En un plazo no mayor de 7 (siete) días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado. | Hasta en 2 (dos) ocasiones durante la vigencia del contrato. | Por cada día natural que exceda el plazo establecido y hasta que inicie la capacitación respectiva. | 2.5% diario sobre el valor total de del Comprobante Fiscal Digital mensual de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando no suministre los bienes de consumo o este se lleve a cabo en forma incompleta para reponer el inventario, correspondiente a los 15 días de acuerdo a las necesidades de consumo de los Laboratorios Clínicos de la Unidad Médica, | Por cada día hábil de atraso en la falta de entrega de los bienes de consumo. | Hasta 3 (tres) ocasión durante la vigencia del contrato. | Por cada día hábil de atraso que exceda el nivel de servicio y hasta el día que se suministren los bienes de consumo. | 3%, diario sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital mensual de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando el Licitante Adjudicado no reemplace los reactivos, bienes de consumo, controles y calibradores que presenten defectos o vicios ocultos. | Hasta 10 días naturales siguientes a que reciba la notificación por escrito o por correo electrónico. | Hasta 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio. | Por cada día de atraso que exceda el nivel de servicio y hasta el día que realice el remplazo. | 3% diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital, de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico. |
| Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al proveedor adjudicado, el servicio lo prestará a través de los laboratorios alternos propuestos y aceptados por el Instituto, hasta por un máximo de 10 días naturales. | Por cada día que exceda el plazo del nivel de servicio. | Hasta una ocasión durante la vigencia del contrato. | Por cada día natural que exceda el nivel de servicio establecido y hasta que desaparezca la causa y se reactive el servicio. | 50 % diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital, de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el Licitante adjudicado no proporcione el servicio en las condiciones establecidas en el Anexo Técnico. | En las condiciones establecidas en el Anexo Técnico | Hasta en un plazo máximo de 24 horas. | Por cada día que exceda el nivel de servicio establecido. | 10% sobre el valor de la garantía sin incluir el IVA | Director Médico | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el Licitante adjudicado no realice la entrega de, resultados conforme a los tiempos establecidos en cada caso de acuerdo al Anexo Técnico | Por cada día natural que exceda de las 48 horas. | Hasta en 2 (dos) ocasiones durante la vigencia del contrato. | Por cada día que exceda las 48 horas. | 20% diario sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital mensual de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Jefe de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el licitante adjudicado no proporcione la capacitación continua del sistema de información | Por cada día de atraso contados a partir de que exceda los 7 días hábiles de haberse solicitado al licitante adjudicado | Hasta 3 ocasiones durante la vigencia del contrato | Por cada día que exceda el nivel de servicio establecido | 3% diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital, de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Jefe de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico |
| Cuando el licitante adjudicado realice el envío de mensajería HL7 de los estudios validados de manera parcial o deficiente. | Por cada día de atraso contados a partir de que exceda las 24 horas de haberse otorgado el servicio o de la validación de resultados | Hasta 2 ocasiones por mes durante la vigencia del contrato | Por cada día que exceda el nivel de servicio establecido | 5% diario, sobre el valor total del Comprobante Fiscal Digital, de la Unidad Médica en donde ocurra la incidencia. | Jefe de la División de Ingeniería Biomédica. (Ingeniero Biomédico). | Jefe del Laboratorio Clínico |

Nota: Para todos los casos las deducciones deberán considerar el I.V.A.

# DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS.

La devolución y reposición de Bienes de Consumo será por cuenta y a cargo del licitante adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico

Contingencia en Laboratorios Clínicos de la Unidad Médica, para estos casos el licitante adjudicado deberá atender a lo establecido en el Anexo Técnico.

# GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

El licitante adjudicado, se obliga a otorgar a el Instituto, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la firma del contrato en términos del artículo 48 de la LAASSP, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, mediante fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y a favor del “Instituto Mexicano del Seguro Social”, por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato a erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada  dentro de los primeros diez días naturales (artículo 87 del Reglamento de la LAASSP), de cada ejercicio fiscal por el monto a erogar en el mismo, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Los proveedores quedan obligados a entregar al Instituto la póliza de fianza, apegándose al formato que se integra a la presente convocatoria.

Dicha póliza de garantía de cumplimiento del contrato será devuelta al proveedor una vez que el Instituto le otorgue autorización por escrito, para que éste pueda solicitar a la afianzadora correspondiente la cancelación de la fianza, autorización que se entregará al proveedor, siempre que demuestre haber cumplido con la totalidad de las obligaciones adquiridas por virtud del presente contrato, para lo cual deberá de presentar mediante escrito la solicitud de liberación de la fianza en el Departamento de (donde se solicita la cancelación de la fianza), mismo que llevará a cabo el procedimiento para la liberación y entrega de fianza.

# Garantía por defectos o vicios ocultos de los bienes, calidad, operación y funcionamiento.

NO APLICA

# FORMA DE PAGO.

La forma de pago será por estudio efectivo realizado, conforme a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 93 de Reglamento.

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Integral de Laboratorio, de acuerdo al Anexo T10 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma del Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico a más tardar el último día hábil del mes y también estar firmado por el Director Médico de la Unidad Médica así como por el representante legal del proveedor.

Los pagos se efectuarán en pesos mexicanos, a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega por parte del proveedor ante las áreas de contabilidad, de los siguientes documentos:

- Original y copia del Comprobante Fiscal Digital que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, reporte mensual de estudios elaborado por el proveedor, debidamente conciliado por el Administrador del Contrato, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de esta Unidad Médica.

- En caso de que el proveedor presente su Comprobante Fiscal Digital con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

- El proveedor podrá optar porque el Instituto efectúe el pago del servicio prestado, a través del esquema electrónico interbancario que tiene en operación, con las instituciones bancarias siguientes: Banamex, S.A., BBVA, Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., para tal efecto deberá presentar en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica, petición escrita indicando: razón social, domicilio fiscal, número telefónico y fax, nombre completo del apoderado legal con facultades de cobro y su firma, número de cuenta de cheques (número de clabe bancaria estandarizada), banco, sucursal y plaza, así como, número del proveedor asignado por el Instituto.

En caso de que el proveedor solicite el abono en una cuenta contratada en un banco diferente a los antes citados (interbancario), el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha de vencimiento del contra-recibo y su aplicación se llevará a cabo al día hábil siguiente, de acuerdo con el mecanismo establecido por el Centro de Compensación Bancaria, CECOBAN.

Anexo a la solicitud de pago electrónico (intrabancario e interbancario) el proveedor deberá presentar original y copia de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes, Poder Notarial e identificación oficial; los originales se solicitan únicamente para cotejar los datos y les serán devueltos en el mismo acto a el proveedor.

El proveedor cumplirá con la inscripción de sus trabajadores en el régimen obligatorio del seguro social así como el pago de las cuotas obrero patronales a que haya lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley del Seguro Social. El Instituto podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de dicha obligación.

El proveedor podrá solicitar al Instituto, a través del Departamento de Finanzas de la Unidad Médica, por escrito y previo al cobro de cualquier Comprobante Fiscal Digital , que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 B, ultima párrafo, de la Ley del Seguro Social, en el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato, se generen cuentas por liquidar a su cargo, líquidas y exigibles a favor del Instituto, le sean aplicados como descuentos en los recursos que le corresponda percibir con motivo del presente instrumento jurídico, contra los adeudos que, en su caso, tuviera por concepto de cuotas obrero patronales.

El proveedor que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a el Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que el proveedor celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso.

# MECANISMOS DE COMPROBACIÓN

El Instituto realizará el pago de la prestación del Servicio Integral de Laboratorio, de acuerdo al Anexo T10 “Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados” en el mes inmediato anterior que será cotejado, conciliado y aprobado mediante la firma del Jefe de Laboratorio Clínico como Administrador del Contrato a más tardar el último día hábil del mes y también estar firmado por el Director Médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad así como por el representante legal del proveedor.

Original y copia del Comprobante Fiscal Digital que reúna los requisitos fiscales respectivos, en la que se indique el servicio prestado, reporte mensual de estudios elaborado por el proveedor, debidamente conciliado por la unidad médica, número de proveedor, número de contrato, número de fianza y denominación social de la afianzadora, misma que deberá ser entregada en el Departamento de Finanzas de la Unidad Médica.

# ANTICIPO:

NO APLICA

# LISTADO DE ANEXOS TÉCNICOS

| No. ANEXO | Descripción |
| --- | --- |
| ANEXO T1 | Requerimiento del SMI de ELC. |
| ANEXO T1.1 | Catálogo de ELC. |
| ANEXO T2 | Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC. |
| ANEXO T2.1 | Equipamiento de ELC. |
| ANEXO T3 | Directorio. |
| ANEXO T4 | Cédula de Recepción de Equipos. |
| ANEXO T4.1 | Cédula de Puesta a Punto. |
| ANEXO T5 | Programa de Mantenimiento Preventivo. |
| ANEXO T5.1 | Reporte del Estado que Guarda el Equipo. |
| ANEXO T5.2 | Reporte de Falla de los Equipos. |
| ANEXO T6 | Cédula Única de Control de Bienes de Consumo. |
| ANEXO T6.1 | Devolución y Reposición de Bienes de Consumo. |
| ANEXO T7 | Programa de Capacitación. |
| ANEXO T7.1 | Registro del Personal que Asiste a la Capacitación. |
| ANEXO 7.2 | Formato de acreditación de la capacitación. |
| ANEXO T8 | Requerimiento y Formato de Envío de Muestras. |
| ANEXO T9 | Constancia de Visita a Sitio. |
| ANEXO T10 | Reporte Mensual de Estudios Efectivos Realizados. |
| ANEXO T10.1 | Formato de Notificación de Pena Convencional Aplicable. |
| ANEXO T10.2 | Formato de Notificación de Deductivas. |
| ANEXO T11 | Resumen de Equipos Ofertados en la Propuesta Técnica. |
| ANEXO T12 | Laboratorios Alternos. |
| ANEXO T13 | Reporte de Productividad Mensual. |
| ANEXO T14 | Justificación de Mejora Tecnológica y/o remplazo. |
| ANEXO T15 | Formato de Entrega de Instalaciones del Proveedor al Instituto al Término del Contrato. |
| ANEXO T16 | Laboratorios de Referencia. |
| ANEXO TI.1 | Check de Funcionalidad |
| ANEXO TI.2 | Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo. |
| ANEXO TI.3 | Acuerdo de Confidencialidad. |
| ANEXO TI.4 | Designación de Contacto Responsable |
| ANEXO TI.5 | Designación de Sistema y Empresa Soporte. |
| ANEXO TI.6 | Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7 |

Estas firmas corresponden al documento de Términos y Condiciones.

Firma de los responsables del proyecto.

Requirente:

Dr. Gumaro Ignacio Espinoza Jiménez

Titular del Departamento de Laboratorio Clínico