## DESCRIPCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.M.N. GRAL.DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO"
U.M.A.E. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
3 | SERVICIO DE LAVADO DE CISTERNAS | CUENTA: | 42062506 "Servicios subrogados de mantenimiento y conservación de inmuebles"
NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÁXIMO
| LAVADO Y DESINFECCION DE DOS CISTERNAS DE UN TOTAL DE 582.68 M3 | SERVICIO | 3 |  | 0
BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: LAVAR PERFECTAMENTE EL DEPOSITO DE AGUA TALLANDO LAS PAREDES Y EL SUELO PARA DESINCRUSTAR EL MOHO, HONGOS, SARRO Y LODO QUE SE HAYA FORMADO O ACUMULADO CON JABON NEUTRO CONCENTRADO Y CEPILLO PARA DESINFECCION SE UTILIZA CLORO AL 10% EL CUAL SE APLICA EN TODAS LAS SUPERFICIES Y SE DEJA EN CONTACTO 20 MINUTOS. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESAGUE DE CISTERNA MEDIANTE BOMBA , ACARREOS, EQUIPO Y LIMPIEZA ( TRES VECES AL AÑO )., INCLUYE, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA REALIZAR EL SERVICIO
|  |  |  | Subtotal |  | 0
IVA
Total
OBSERVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
1 | EL PERSONAL QUE REALICE LOS SERVICIOS DEBERA DE CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEPENDIEDO DE LA S FUNCIONES QUE DESEMPEÑEN
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
1 | HOJA DE SERVICIO EN DONDE SE RELACIONEN EL TOTAL LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADOS CON ESPECIFICACIONES PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
2 | EL SERVICIO DEBERA DE SER ENTREGADO AL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA Y SE DEBERA DE FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCION.
3 | SE DEBERA DE ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DE REALIZACION DEL SERVICIO, DESDE EL INICIO HASTA LA ENTREGA
REQUISITOS PARA PAGO DE LOS SERVICIOS
1 | HOJA DE SERVICIO FIRMADO POR PERSONAL QUE ENTREGA LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
2 | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y DE CONFORMIDAD POR EL ADMINISTARDOR DEL CONTRATO
3 | FACTURA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, ESTA DEBERA DE CONTENER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, Y SE DEBERA DE ESTABLECER EL NUMERO DE FIANZA O GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , NOMBRE DE LA AFIANZADORA, NUMERO DE CONTRATO, NUMERO DE PROVEEDOR
4 | ACUSE DE CARGA DE FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES IMSS
5 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
6 | “CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, EMITIDA POR INFONAVIT” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
7 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
8 | DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA CON COBERTURA AMPLIA POR 1 (UN) MES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, O CUALQUIER DAÑO QUE SE DETECTE EN ESTE PERIODO, A CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CUAL DEBERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO
VIGENCIA DEL CONTRATO
| INICIO | A partir de la fecha establecida para la firma de contrato, del Acta de Fallo del procedimiento
| TERMINO | 2022-12-31
PLAZO DE REALIZACION DE LOS SERVICIOS
| 1° SERVICIO | 2022-03-01 | AL | 2022-03-15
| 2° SERVICIO | 2022-07-01 | AL | 2022-07-15
| 3° SERVICIO | 2022-11-01 | AL | 2022-11-15