## DESCRIPCION
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
C.M.N. GRAL.DIV. "MANUEL AVILA CAMACHO"
U.M.A.E. HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DE PUEBLA
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
8 | SERVICIO DE LIMPEZA DE DUCTOS | CUENTA: | 42062506 "Servicios subrogados de mantenimiento y conservación de inmuebles"
NO. | CONCEPTO | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE MÁXIMO
1 | LIMPIEZA DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO IMSS CON LA UTILIZACION DE SERPENTIN GIRATORIO, Y MAQUINA DE SUCCION | METROS | 2600
EL SERVICIO SE REALIZARA EN DOS EXHIBICIONES CONSIDERANDO CADA SERVICIO UN TOTAL DE 1300 ML Y DEBERA CONSTAR CON LO SIGUIENTE
REALIZACION DE PRUEBA BACTERIOLOGICA DE HONGOS Y LEVADURAS POSTERIOR AL SERVICIO PARA PROPORCIONAR GRADO DE DESCONTAMINACION BIOLOGICA DENTRO DE LOS DUCTOS
RETIRO Y LIMPIEZA DE REJILLAS DE INJECCION Y EXTRACCION
LIMPIEZA DE DUCTOS CON CEPILLO ELECTRICO Y MAQUINA DE PRESION NEGATIVA BLOQUENADO SALIDAS DE OTROS DUCTOS PARA QUE EL POLVO NO SE CUELE
REMOCION DE CONTAMINANTES CON CEPILLO ROTATORIO
APLICACIÓN DE DESINFECTANTE EL CUAL DEBERA PRESENTAR SELLADO ANTES DE INICIAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE DUCTOS POR MEDIO DE NEBULIZACION EN FRIO PARA CONTROL DE HONGOS, LEVADURAS Y BACTERIAS
EL SERVICIO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO ADECUADO, MANIOBRAS DE INSTALACION Y DESINSTALACION DE REJILLAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO POSTERIOR AL SERVICIO Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA REALIZACION
Subtotal
IVA
Total
OBSERVACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.
1 | EL PERSONAL QUE REALICE LOS SERVICIOS DEBERA DE CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES QUE ESTABLECE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEPENDIEDO DE LA S FUNCIONES QUE DESEMPEÑEN
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS
1 | LISTADO DE METRAJES , ESPECIFICANDO EL NUMERO DE METROS LINEALES REALIZADOS POR SERVICIO. PARA REVISION POR PARTE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
2 | HOJA DE SERVICIO EN DONDE SE RELACIONEN EL TOTAL LOS CONCEPTOS DE SERVICIO REALIZADOS CON ESPECIFICACIONES PARA SU REVISIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
3 | EL SERVICIO DEBERA DE SER ENTREGADO AL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DENTRO DEL PERIODO ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA Y SE DEBERA DE FIRMAR ACTA ENTREGA RECEPCION.
4 | SE DEBERA DE ENTREGAR REPORTE FOTOGRAFICO EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DE REALIZACION DEL SERVICIO, DESDE EL INICIO HASTA LA ENTREGA
REQUISITOS PARA PAGO DE LOS SERVICIOS
1 | LISTADO DE METRAJES , ESPECIFICANDO EL NUMERO DE METROS LINEALES REALIZADOS POR SERVICIO.
2 | HOJA DE SERVICIO FIRMADO POR PERSONAL QUE ENTREGA LOS SERVICIOS POR PARTE DEL PRESTADOR DE SERVICIO Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN
3 | ACTA ENTREGA RECEPCIÓN FIRMADO POR EL PRESTADOR DE SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR Y FIRMA DE RECEPCIPÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN Y DE CONFORMIDAD POR EL ADMINISTARDOR DEL CONTRATO
4 | FACTURA DE LOS SERVICIOS REALIZADOS, ESTA DEBERA DE CONTENER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS CONCEPTOS DE SERVICIO DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, Y SE DEBERA DE ESTABLECER EL NUMERO DE FIANZA O GARANTIA DE CUMPLIMIENTO , NOMBRE DE LA AFIANZADORA, NUMERO DE CONTRATO, NUMERO DE PROVEEDOR
5 | ACUSE DE CARGA DE FACTURA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES IMSS
6 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
7 | “CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS”, EMITIDA POR INFONAVIT” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
8 | “OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES” VIGENTE Y POSITIVA A LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURACIÓN
9 | DEBERÁ ENTREGAR GARANTÍA CON COBERTURA AMPLIA POR 06 (SEIS) MESES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, O CUALQUIER DAÑO QUE SE DETECTE EN ESTE PERIODO, A CONSECUENCIA DE DEFICIENCIAS EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CUAL DEBERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO
VIGENCIA DEL CONTRATO
| INICIO | A partir de la fecha establecida para la firma de contrato, del Acta de Fallo del procedimiento
| TERMINO | 2022-12-31
CANTIDAD A REALIZAR POR SERVICIO
| REALIZACION DEL PRIMER SERVICIO | 2022-02-18 | AL | 2022-03-12 | 1,300 METROS
| REALIZACION DEL SEGUNDO SERVICIO | 2022-09-01 | AL | 2022-09-25 | 1,300 METROS