Información que de conformidad al numeral 4.24.3 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, deberá contener el presente documento.

# DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO.

El Instituto requiere de la prestación del Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, que permita atender la demanda de Estudios de Laboratorio Clínico de los derechohabientes de las 35 Delegaciones, 24 UMAE, 5 (cinco) Laboratorios Regionales de Tamiz Metabólico Neonatal y 7 (siete) Laboratorios de la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica (RLVIE), conformado por 61 partidas que incluyen estudios analíticos que se realizan en sangre, orina, heces, otros fluidos y tejidos del cuerpo humano. Con el propósito de identificar componentes específicos y sus niveles de concentración, que incrementan la confiabilidad y precisión del diagnóstico y la toma de decisiones en el tratamiento de las enfermedades y que indiquen el grado de acierto de los tratamientos y los cambios en el paciente, con el objetivo de contribuir al diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. Los estudios se describen en los Anexo T1.1 “Catalogo de ELC, TMN” y T17.1 “Catálogo de RLVIE”.

El Instituto contratará el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico, a un solo proveedor por partida (Delegación o UMAE), los licitantes podrán ofertar las partidas en las que deseen participar, como se describe a continuación:

Para las 35 Delegaciones y 24 UMAE, con un total de 59 partidas:

| Partida | Delegación |  |  | Partida | Delegación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01 | Aguascalientes |  | 18 | 19 | Nayarit |
| 2 | 02 | Baja California |  | 19 | 20 | Nuevo León |
| 3 | 03 | Baja California Sur |  | 20 | 21 | Oaxaca |
| 4 | 04 | Campeche |  | 21 | 22 | Puebla |
| 5 | 05 | Coahuila |  | 22 | 23 | Querétaro |
| 6 | 06 | Colima |  | 23 | 24 | Quintana Roo |
| 7 | 07 | Chiapas |  | 24 | 25 | San Luis Potosí |
| 8 | 08 | Chihuahua |  | 25 | 26 | Sinaloa |
| 9 | 10 | Durango |  | 26 | 27 | Sonora |
| 10 | 11 | Guanajuato |  | 27 | 28 | Tabasco |
| 11 | 12 | Guerrero |  | 28 | 29 | Tamaulipas |
| 12 | 13 | Hidalgo |  | 29 | 30 | Tlaxcala |
| 13 | 14 | Jalisco |  | 30 | 31 | Veracruz Norte |
| 14 | 15 | Edo. de Méx. Ote. |  | 31 | 32 | Veracruz Sur |
| 15 | 16 | Edo. de Méx. Pte. |  | 32 | 33 | Yucatán |
| 16 | 17 | Michoacán |  | 33 | 34 | Zacatecas |
| 17 | 18 | Morelos |  | 34 | 39 | D.F. Norte |
|  |  |  |  | 35 | 40 | D.F. Sur |

| Partida | UMAE |  |  | Partida | UMAE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 4A | UMAE HE CMN La Raza |  | 48 | 4M | UMAE HGO CMN OCC Oblatos |
|  |  |  |  | 49 | 4N | UMAE HGO 23 CMN Monterrey |
| 37 | 4B | UMAE HE CMN Siglo XXI |  | 50 | 4O | UMAE HT Magdalena Salinas |
| 38 | 4C | UMAE HE CMN OCC Oblatos |  | 51 | 4P | UMAE HTO Lomas Verdes |
| 39 | 4D | UMAE HE 25 CMN Monterrey |  | 52 | 4Q | UMAE HTO CMN Puebla |
| 40 | 4E | UMAE HE 71 Torreón |  | 53 | 4R | UMAE HTO 21 CMN Monterrey |
| 41 | 4F | UMAE HE CMN Puebla |  | 54 | 4S | UMAE HP CMN Siglo XXI |
| 42 | 4G | UMAE HE 1 CMN Bajío |  | 55 | 4T | UMAE HP CMN OCC |
| 43 | 4H | UMAE HE 2 CMN Obregón |  | 56 | 4U | UMAE HC CMN Siglo XXI |
| 44 | 4I | UMAE HE 14 CMN Veracruz |  | 57 | 4V | UMAE HC 34 CMN Monterrey |
| 45 | 4J | UMAE HE 1 CMN Mérida |  | 58 | 4X | UMAE HGRAL CMN La Raza |
| 46 | 4K | UMAE HGO 3 CMN La Raza |  | 59 | 4Y | UMAE HON CMN Siglo XXI |
| 47 | 4L | UMAE HGO 4 San Ángel |  |  |  |  |

La partida 60 está conformada por los Laboratorios de la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica (RLVIE):

| Partida | Laboratorio |
| --- | --- |
| 60 | Laboratorio Central de Epidemiología (CMN La Raza) |
|  | Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación Biomédica de Occidente en Jalisco (LAVE-CIBO) |
| 60 | Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del Centro de Investigación Biomédica del Noreste en Nuevo León (LAVE-CIBIN) |
|  | Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica de la Unidad de Investigación Médica de la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 CMN " Lic. Ignacio García Téllez" de Mérida (LAVE-UIMY) |
|  | Laboratorio Regional de Referencia Epidemiológica de Jalisco (LARRE) |
|  | Laboratorio de Inmunodeficiencias y Retrovirus Humanos del Centro de Investigación Biomédica de Occidente en Jalisco (LIRH-CIBO) |
|  | Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas (UIBZ) |

La partida 61 está conformada por los laboratorios regionales de Tamiz Metabólico Neonatal:

| Partida | Laboratorio Regional Tamiz Neonatal |
| --- | --- |
| 61 | Región I Occidente Guadalajara Jalisco |
|  | Región II Noroeste Culiacán Sinaloa |
|  | Región III Noreste Monterrey Nuevo León |
|  | Región IV Centro Norte CDMX |
|  | Región V Centro Sur CDMX |

Para el Servicio Médico Integral (SMI) de Estudios de Laboratorio Clínico (ELC) Partidas 1 a la 59, se requiere para el período 2020-2022, el detalle por Unidad Médica y estudio se establece en el Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN”, hoja “ELC 2020-2022” del presente documento, cuyos totales por Delegación y/o UMAE se establecen a continuación:

| Partida | Delegaciones/UMAE |  | Requerimiento de Estudios para el SMI de ELC |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Año 2020 |  | Año 2021 |  | Año 2022 |  | Total 2020-2022 |  |
|  |  |  | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| 1 | 01 | Aguascalientes | 761,242 | 1,902,621 | 761,242 | 1,902,621 | 761,242 | 1,902,621 | 2,283,726 | 5,707,863 |
| 2 | 02 | Baja California | 2,173,377 | 5,432,428 | 2,173,377 | 5,432,428 | 2,173,377 | 5,432,428 | 6,520,131 | 16,297,284 |
| 3 | 03 | Baja California Sur | 654,615 | 1,636,281 | 654,615 | 1,636,281 | 654,615 | 1,636,281 | 1,963,845 | 4,908,843 |
| 4 | 04 | Campeche | 382,345 | 955,491 | 382,345 | 955,491 | 382,345 | 955,491 | 1,147,035 | 2,866,473 |
| 5 | 05 | Coahuila | 2,474,958 | 6,185,742 | 2,474,958 | 6,185,742 | 2,474,958 | 6,185,742 | 7,424,874 | 18,557,226 |
| 6 | 06 | Colima | 652,544 | 1,630,938 | 652,544 | 1,630,938 | 652,544 | 1,630,938 | 1,957,632 | 4,892,814 |
| 7 | 07 | Chiapas | 632,273 | 1,580,406 | 632,273 | 1,580,406 | 632,273 | 1,580,406 | 1,896,819 | 4,741,218 |
| 8 | 08 | Chihuahua | 2,893,975 | 7,233,805 | 2,893,975 | 7,233,805 | 2,893,975 | 7,233,805 | 8,681,925 | 21,701,415 |
| 9 | 10 | Durango | 955,698 | 2,388,761 | 955,698 | 2,388,761 | 955,698 | 2,388,761 | 2,867,094 | 7,166,283 |
| 10 | 11 | Guanajuato | 2,291,144 | 5,726,938 | 2,291,144 | 5,726,938 | 2,291,144 | 5,726,938 | 6,873,432 | 17,180,814 |
| 11 | 12 | Guerrero | 967,677 | 2,418,766 | 967,677 | 2,418,766 | 967,677 | 2,418,766 | 2,903,031 | 7,256,298 |
| 12 | 13 | Hidalgo | 682,426 | 1,705,606 | 682,426 | 1,705,606 | 682,426 | 1,705,606 | 2,047,278 | 5,116,818 |
| 13 | 14 | Jalisco | 4,072,754 | 10,180,646 | 4,072,754 | 10,180,646 | 4,072,754 | 10,180,646 | 12,218,262 | 30,541,938 |
| 14 | 15 | Edo. de Méx. Ote. | 4,195,135 | 10,486,090 | 4,195,135 | 10,486,090 | 4,195,135 | 10,486,090 | 12,585,405 | 31,458,270 |
| 15 | 16 | Edo. de Méx. Pte. | 2,347,341 | 5,867,593 | 2,347,341 | 5,867,593 | 2,347,341 | 5,867,593 | 7,042,023 | 17,602,779 |
| 16 | 17 | Michoacán | 1,625,140 | 4,061,489 | 1,625,140 | 4,061,489 | 1,625,140 | 4,061,489 | 4,875,420 | 12,184,467 |
| 17 | 18 | Morelos | 929,389 | 2,323,263 | 929,389 | 2,323,263 | 929,389 | 2,323,263 | 2,788,167 | 6,969,789 |
| 18 | 19 | Nayarit | 676,508 | 1,690,676 | 676,508 | 1,690,676 | 676,508 | 1,690,676 | 2,029,524 | 5,072,028 |
| 19 | 20 | Nuevo León | 2,811,656 | 7,027,496 | 2,811,656 | 7,027,496 | 2,811,656 | 7,027,496 | 8,434,968 | 21,082,488 |
| 20 | 21 | Oaxaca | 591,361 | 1,478,193 | 591,361 | 1,478,193 | 591,361 | 1,478,193 | 1,774,083 | 4,434,579 |
| 21 | 22 | Puebla | 1,632,184 | 4,080,078 | 1,632,184 | 4,080,078 | 1,632,184 | 4,080,078 | 4,896,552 | 12,240,234 |
| 22 | 23 | Querétaro | 1,719,077 | 4,297,128 | 1,719,077 | 4,297,128 | 1,719,077 | 4,297,128 | 5,157,231 | 12,891,384 |
| 23 | 24 | Quintana Roo | 808,923 | 2,021,679 | 808,923 | 2,021,679 | 808,923 | 2,021,679 | 2,426,769 | 6,065,037 |
| 24 | 25 | San Luis Potosí | 1,335,373 | 3,337,994 | 1,335,373 | 3,337,994 | 1,335,373 | 3,337,994 | 4,006,119 | 10,013,982 |
| 25 | 26 | Sinaloa | 1,819,539 | 4,546,891 | 1,819,539 | 4,546,891 | 1,819,539 | 4,546,891 | 5,458,617 | 13,640,673 |
| 26 | 27 | Sonora | 1,935,386 | 4,836,017 | 1,935,386 | 4,836,017 | 1,935,386 | 4,836,017 | 5,806,158 | 14,508,051 |
| 27 | 28 | Tabasco | 512,519 | 1,281,011 | 512,519 | 1,281,011 | 512,519 | 1,281,011 | 1,537,557 | 3,843,033 |
| 28 | 29 | Tamaulipas | 2,148,033 | 5,369,163 | 2,148,033 | 5,369,163 | 2,148,033 | 5,369,163 | 6,444,099 | 16,107,489 |
| 29 | 30 | Tlaxcala | 417,630 | 1,043,871 | 417,630 | 1,043,871 | 417,630 | 1,043,871 | 1,252,890 | 3,131,613 |
| 30 | 31 | Veracruz Norte | 1,631,743 | 4,078,423 | 1,631,743 | 4,078,423 | 1,631,743 | 4,078,423 | 4,895,229 | 12,235,269 |
| 31 | 32 | Veracruz Sur | 698,150 | 1,744,906 | 698,150 | 1,744,906 | 698,150 | 1,744,906 | 2,094,450 | 5,234,718 |
| 32 | 33 | Yucatán | 716,069 | 1,790,009 | 716,069 | 1,790,009 | 716,069 | 1,790,009 | 2,148,207 | 5,370,027 |
| 33 | 34 | Zacatecas | 593,238 | 1,482,883 | 593,238 | 1,482,883 | 593,238 | 1,482,883 | 1,779,714 | 4,448,649 |
| 34 | 39 | D.F. Norte | 2,023,075 | 5,056,264 | 2,023,075 | 5,056,264 | 2,023,075 | 5,056,264 | 6,069,225 | 15,168,792 |
| 35 | 40 | D.F. Sur | 4,513,925 | 11,282,201 | 4,513,925 | 11,282,201 | 4,513,925 | 11,282,201 | 13,541,775 | 33,846,603 |
| 36 | 4A | UMAE HE CMN La Raza | 1,286,428 | 3,215,771 | 1,286,428 | 3,215,771 | 1,286,428 | 3,215,771 | 3,859,284 | 9,647,313 |
| 37 | 4B | UMAE HE CMN Siglo XXI | 1,445,916 | 3,614,542 | 1,445,916 | 3,614,542 | 1,445,916 | 3,614,542 | 4,337,748 | 10,843,626 |
| 38 | 4C | UMAE HE CMN OCC Oblatos | 995,426 | 2,488,245 | 995,426 | 2,488,245 | 995,426 | 2,488,245 | 2,986,278 | 7,464,735 |
| 39 | 4D | UMAE HE 25 CMN Monterrey | 758,784 | 1,896,579 | 758,784 | 1,896,579 | 758,784 | 1,896,579 | 2,276,352 | 5,689,737 |
| 40 | 4E | UMAE HE 71 Torreón | 327,311 | 818,239 | 327,311 | 818,239 | 327,311 | 818,239 | 981,933 | 2,454,717 |
| 41 | 4F | UMAE HE CMN Puebla | 553,699 | 1,384,117 | 553,699 | 1,384,117 | 553,699 | 1,384,117 | 1,661,097 | 4,152,351 |
| 42 | 4G | UMAE HE 1 CMN Bajío | 833,854 | 2,084,453 | 833,854 | 2,084,453 | 833,854 | 2,084,453 | 2,501,562 | 6,253,359 |
| 43 | 4H | UMAE HE 2 CMN Obregón | 223,562 | 558,742 | 223,562 | 558,742 | 223,562 | 558,742 | 670,686 | 1,676,226 |
| 44 | 4I | UMAE HE 14 CMN Veracruz | 378,498 | 945,964 | 378,498 | 945,964 | 378,498 | 945,964 | 1,135,494 | 2,837,892 |
| 45 | 4J | UMAE HE 1 CMN Mérida | 549,276 | 1,372,907 | 549,276 | 1,372,907 | 549,276 | 1,372,907 | 1,647,828 | 4,118,721 |
| 46 | 4K | UMAE HGO 3 CMN La Raza | 223,043 | 557,590 | 223,043 | 557,590 | 223,043 | 557,590 | 669,129 | 1,672,770 |
| 47 | 4L | UMAE HGO 4 San Ángel | 198,635 | 496,424 | 198,635 | 496,424 | 198,635 | 496,424 | 595,905 | 1,489,272 |
| 48 | 4M | UMAE HGO CMN OCC Oblatos | 125,251 | 313,013 | 125,251 | 313,013 | 125,251 | 313,013 | 375,753 | 939,039 |
| 49 | 4N | UMAE HGO 23 CMN Monterrey | 223,953 | 559,837 | 223,953 | 559,837 | 223,953 | 559,837 | 671,859 | 1,679,511 |
| 50 | 4O | UMAE HT Magdalena Salinas | 153,476 | 383,644 | 153,476 | 383,644 | 153,476 | 383,644 | 460,428 | 1,150,932 |
| 51 | 4P | UMAE HTO Lomas Verdes | 111,205 | 277,940 | 111,205 | 277,940 | 111,205 | 277,940 | 333,615 | 833,820 |
| 52 | 4Q | UMAE HTO CMN Puebla | 35,817 | 89,513 | 35,817 | 89,513 | 35,817 | 89,513 | 107,451 | 268,539 |
| 53 | 4R | UMAE HTO 21 CMN Monterrey | 111,101 | 277,696 | 111,101 | 277,696 | 111,101 | 277,696 | 333,303 | 833,088 |
| 54 | 4S | UMAE HP CMN Siglo XXI | 196,267 | 490,303 | 196,267 | 490,303 | 196,267 | 490,303 | 588,801 | 1,470,909 |
| 55 | 4T | UMAE HP CMN OCC | 204,200 | 510,125 | 204,200 | 510,125 | 204,200 | 510,125 | 612,600 | 1,530,375 |
| 56 | 4U | UMAE HC CMN Siglo XXI | 229,435 | 573,508 | 229,435 | 573,508 | 229,435 | 573,508 | 688,305 | 1,720,524 |
| 57 | 4V | UMAE HC 34 CMN Monterrey | 252,493 | 631,091 | 252,493 | 631,091 | 252,493 | 631,091 | 757,479 | 1,893,273 |
| 58 | 4X | UMAE HGRAL CMN La Raza | 877,182 | 2,192,701 | 877,182 | 2,192,701 | 877,182 | 2,192,701 | 2,631,546 | 6,578,103 |
| 59 | 4Y | UMAE HON CMN Siglo XXI | 306,182 | 765,355 | 306,182 | 765,355 | 306,182 | 765,355 | 918,546 | 2,296,065 |
| Total general |  |  | 65,877,416 | 164,660,046 | 65,877,416 | 164,660,046 | 65,877,416 | 164,660,046 | 197,632,248 | 493,980,138 |

Para la partida 60 correspondiente a los Laboratorios de la RLVIE, conforme el detalle por Laboratorio y estudio que se establece en el Anexo T17 “Requerimiento de SMI de RLVIE”, del presente documento, cuyos totales por laboratorio se detallan a continuación:

| Laboratorio | TOTAL DE ENSAYOS REQUERIDOS POR LABORATORIO EJERCICIO 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Año 2020 |  | Año 2021 |  | Año 2022 |  | Total |  |
|  | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| Laboratorio Central de Epidemiología (LCE) | 22,438 | 56,096 | 22,438 | 56,096 | 22,438 | 56,096 | 67,315 | 168,288 |
| Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica de la UMAE HE 1 de Yucatán (LAVE-UIMY) | 1,693 | 4,233 | 1,693 | 4,233 | 1,693 | 4,233 | 5,080 | 12,699 |
| Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del CIBIN (LAVE-CIBIN) | 2,055 | 5,137 | 2,055 | 5,137 | 2,055 | 5,137 | 6,164 | 15,411 |
| Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica del CIBO (LAVE-CIBO) | 1,215 | 3,037 | 1,215 | 3,037 | 1,215 | 3,037 | 3,644 | 9,111 |
| Laboratorio de Inmunodeficiencias y Retrovirus Humanos del Centro de Investigación Biomédica de Occidente (LIRH-CIBO) | 774 | 1,934 | 774 | 1,934 | 774 | 1,934 | 2,321 | 5,802 |
| Laboratorio Regional de Referencia Epidemiológica (LARRE) | 1,108 | 2,769 | 1,108 | 2,769 | 1,108 | 2,769 | 3,323 | 8,307 |
| Unidad de Investigación Biomédica de Zacatecas (UIBMZ) | 2,769 | 6,922 | 2,769 | 6,922 | 2,769 | 6,922 | 8,306 | 20,766 |
| Total general | 32,051 | 80,128 | 32,051 | 80,128 | 32,051 | 80,128 | 96,154 | 240,384 |

Para la partida 61 Requerimiento Tamiz Neonatal se necesita el detalle por Laboratorio Regional de Tamiz Neonatal se establecen en el Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” hoja “Tamiz Neonatal”, los totales de los estudios se establecen a continuación:

|  | Año 2020 |  | Año 2021 |  | Año 2022 |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratorio Región | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| Región I Occidente Guadalajara Jalisco | 316,610 | 791,532 | 316,610 | 791,532 | 316,610 | 791,532 | 949,830 | 2,374,596 |
| Región II Noroeste Culiacán Sinaloa | 196,861 | 492,156 | 196,861 | 492,156 | 196,861 | 492,156 | 590,583 | 1,476,468 |
| Región III Noreste Monterrey Nuevo León | 296,954 | 742,392 | 296,954 | 742,392 | 296,954 | 742,392 | 890,862 | 2,227,176 |
| Región IV Centro Norte CDMX | 281,099 | 702,744 | 281,099 | 702,744 | 281,099 | 702,744 | 843,297 | 2,108,232 |
| Región V Sur CDMX | 290,507 | 726,264 | 290,507 | 726,264 | 290,507 | 726,264 | 871,521 | 2,178,792 |
| Total general | 1,382,031 | 3,455,088 | 1,382,031 | 3,455,088 | 1,382,031 | 3,455,088 | 4,146,093 | 10,365,264 |

El licitante en su Propuesta Técnica deberá incluir para cada uno de los grupos que integran cada partida en la que desee participar, el total de los estudios que integran a cada uno de ellos conforme a los Anexos, para las partidas 1 al 59 Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” hoja SMI ELC 2020-2022, para la partida 60 el Anexo T17 “Requerimiento de SMI de RLVIE” y para la partida 61 al Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” hoja Tamiz Neonatal.

Para todos los grupos que integran cada partida deberá incluir equipo de laboratorio, equipo complementario y de cómputo, bienes de consumo, controles internos, así como el Control de Calidad Externo (CCE), excepto para los estudios especiales que no se realicen en sitio.

Para las partidas 1 a la  59, el licitante deberá considerar la conformación de los Grupos como se muestra a continuación:

| Grupo | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | QUÍMICA CLÍNICA |
| 2 | ELECTRÓLITOS |
| 3 | CITOMETRÍA HEMÁTICA |
| 4 | COAGULACIÓN |
| 5 | COAGULACIÓN ESPECIAL |
| 6 | UROANÁLISIS |
| 7 | GASES EN SANGRE |
| 8 | MICROBIOLOGÍA |
| 9 | PROTEÍNAS SÉRICAS |
| 10 | HORMONAS Y MARCADORES |
| 11 | SEROLOGÍA |
| 12 | SEROLOGÍA ESPECIAL |
| 13 | DROGAS TERAPÉUTICAS |
| 14 | HEMOGLOBINA GLUCOSILADA |
| 15 | CITOMETRÍA DE FLUJO |
| 16 | INMUNOHEMATOLOGÍA |
| 17 | CARGA VIRAL |
| 20 | ESTUDIOS ESPECIALES |

Grupo de Química Clínica:

- Estudios incluidos:

| 1 | Ácido Úrico | 19 | Deshidrogenasa Láctica (DHL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Albúmina | 20 | Lipasa |
| 3 | Amilasa | 21 | Magnesio |
| 4 | Bilirrubina Directa | 22 | Microalbúmina |
| 5 | Bilirrubina Total | 23 | Microproteínas |
| 6 | Creatin fosfoquinasa (C.P.K.) Total | 24 | Proteínas Totales |
| 7 | CPK fracción MB (actividad enzimática) | 25 | Aspartato aminotransferasa (AST/TGO) |
| 8 | Calcio | 26 | Alanina aminotransferasa (ALT/TGP) |
| 9 | Capacidad de fijación de hierro (captación) | 27 | Triglicéridos |
| 10 | Colesterol | 28 | Urea |
| 11 | Creatinina | 29 | Mioglobina |
| 12 | Fosfatasa Ácida | 30 | Folatos |
| 13 | Fosfatasa Alcalina | 31 | Ácido Láctico |
| 14 | Fósforo | 32 | Amonio |
| 15 | Gamma glutamiltransferasa (GGT) | 33 | Ferritina |
| 16 | Glucosa | 34 | Transferrina |
| 17 | HDL Colesterol |  |  |
| 18 | Hierro |  |  |

- La determinación de Bilirrubina incluye la medición de dos (2) fracciones de Bilirrubina (total y directa) y el cálculo de la tercera (indirecta).

- La determinación de Colesterol de Baja densidad (LDL), incluye la aplicación de la Ecuación de Friedewald (LDL= CT- (TG/5 + HDL); para su medición indirecta a partir de CT, TG y HDL-C.

- La determinación de Creatinina incluirá la aplicación de Ecuación MDRD de 4 elementos 186 x (Creatinina plasmática) -1.154 X EDAD -0.203 (X 0.742 si es mujer), para el cálculo de la Función Renal y que deberá aparecer en el reporte de los resultados impresos.

- Deberá incluir la dotación de sueros control, Líquidos y / o Liofilizados, para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y los del control de calidad externo para los analitos del 1 al 34.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.

- Los equipos y reactivos deberán de efectuar determinaciones de glucosa, urea, amilasa, microproteínas, microalbúmina y creatinina, en orina y líquidos corporales, o en su caso ofrecer los reactivos idóneos para ello.

- En el caso de la mioglobina en suero, se podrá realizar en los equipos ofertados para otros grupos.

- El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo a productividad, con clave de cuadro básico 533.224.0653 o 533.224.0711, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, por equipo asignado de Química Clínica de acuerdo a los Anexos T2.1 “Equipamiento de ELC y TMN” y T3 “Directorio y CRAP”.

Grupo de Electrólitos:

- Estudios incluidos:

| 1 | Cloro. |
| --- | --- |
| 2 | Potasio. |
| 3 | Sodio. |

- Deberá incluir dotación de sueros control para el control de calidad interno, mínimo a dos niveles, Líquidos y / o Liofilizados; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los sueros control.

Grupo de Citometría Hemática:

- Estudios incluidos:

| 1 | Citometría Hemática. Eritrocitos, hemoglobina, Htc, VCM, CMH, CMHC, ADE, leucocitos, plaquetas, VPM, ADP, Plaquetocrito. 22 parámetros con diferencial de 5 partes para equipos Tipo 1 y Tipo 2; 18 parámetros con diferencial de 3 partes para equipos Tipo 3. |
| --- | --- |
| 2 | Cuerpos Lamelares en líquido amniótico. |

- Deberá incluir la dotación de muestras control para el control de calidad interno a tres niveles: bajo, normal y alto; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las muestras control.

- Los parámetros de la Citometría Hemática a realizar serán los incluidos en las especificaciones mínimas requeridas por tipo de equipo.

- Deberá proporcionar un microscopio de campo claro con oculares 10X y objetivos 10X, 40X y 100X como mínimo para cada uno de los laboratorios que tengan equipo de hematología asignado.

- Deberá proporcionar un agitador de balanza con clave de cuadro básico 533.020.0204 por cada Unidad Médica que tenga equipo adjudicado para el área de hematología.

Grupo  de Uroanálisis:

- Estudios incluidos:

| 1 | Examen General de Orina mínimo 10 parámetros. Densidad específica, pH, urobilinógeno, proteínas, cuerpos cetónicos, hemoglobina, glucosa, bilirrubina, esterasa leucocitaria, nitritos. Sedimento Urinario. |
| --- | --- |

- Deberá incluir dotación de controles para el control de calidad interno mínimo a dos niveles y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

- Deberá considerar la dotación del reactivo para la tinción de sedimento urinario (Sternheimer-Malbin).

- Deberá proporcionar un microscopio de campo claro con oculares 10X y objetivos 10X, 40X y 100X como mínimo para cada uno de los laboratorios que tengan equipo de uroanálisis asignado.

Grupo de Proteínas Séricas:

- Estudios incluidos:

| 1 | Ac. anti-estreptolisina O. |
| --- | --- |
| 2 | Factor Reumatoide. |
| 3 | Fracción 3 del Complemento (C3). |
| 4 | Fracción 4 del Complemento (C4). |
| 5 | Inmunoglobulina M (IgM). |
| 6 | Inmunoglobulina A (IgA). |
| 7 | Inmunoglobulina G (IgG). |
| 8 | Proteína C Reactiva (cuantitativa). |
| 9 | Proteína C Reactiva Ultrasensible. |
| 10 | Inmunoglobulina E (IgE). |
| 11 | Reacciones Febriles. |
| 12 | Ac. Anti-reaginas (V.D.R.L.). |

- Deberá incluir dotación de controles para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora para 8 tubos (accesorio) con clave de cuadro básico 533.224.0646 para cada Unidad Médica de Segundo Nivel de Atención y UMAE adjudicada.

Grupo de Hemoglobina Glucosilada:

- Estudios incluidos:

| 1 | Hemoglobina Glucosilada. |
| --- | --- |

- Deberá incluir la dotación de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles; y control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo de Coagulación:

- Estudios incluidos:

| 1 | Tiempo de Protrombina (TP). |
| --- | --- |
| 2 | Tiempo Parcial de Tromboplastina (TPTa). |
| 3 | Tiempo de Protrombina en sangre total (Prueba de Trombotest). |

- Deberá incluir la dotación de plasmas control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles: normal y anormal, líquido o liofilizado; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de las plasmas control.

- El reactivo utilizado para el Tiempo de Protrombina (TP), deberá tener un ISI menor a 1.2.

- El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo a productividad, con clave de cuadro básico 533.224.0653 o 533.224.0711, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, por equipo asignado de Rutina de Coagulación de acuerdo a los Anexos T2.1 “Equipamiento de ELC y TMN” y T3 “Directorio y CRAP”.

Grupo de Coagulación Especial:

- Estudios incluidos:

| 1 | Alfa 2 anti-plasmina (Inhibidor de Plasmina). |
| --- | --- |
| 2 | Anticoagulante Lúpico. |
| 3 | Antitrombina. |
| 4 | Factor de von Willebrand. |
| 5 | Factor II (Protrombina). |
| 6 | Factor IX. |
| 7 | Factor V. |
| 8 | Factor VII. |
| 9 | Factor VIII. |
| 10 | Factor X. |
| 11 | Factor XI. |
| 12 | Factor XII. |
| 13 | Fibrinógeno (Método de Clauss) (Actividad). |
| 14 | Inhibidor del Factor IX. |
| 15 | Inhibidor del Factor VIII. |
| 16 | Plasminógeno. |
| 17 | Proteína C Coagulante. |
| 18 | Proteína S Coagulante. |
| 19 | Tiempo de Trombina. |
| 20 | Dímero D (cuantitativo). |
| 21 | Factor XIII. |
| 22 | Factor Tisular Ag. |
| 23 | Proteína C Antigénica. |
| 24 | Proteína S Antigénica. |
| 25 | Resistencia a Proteína C Activada. |
| 26 | Tiempo de Reptilasa. |
| 27 | TVVA confirmatoria de Anticoagulante Lúpico. |

- Deberá incluir la dotación de plasmas control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles: normal y anormal, líquido o liofilizado; y del control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los plasmas control.

Grupo de Gases en Sangre:

- Estudios incluidos:

| 1 | Gases en Sangre. pH, po2, pco2, hco3, eb, hb. |
| --- | --- |
| 2 | Gases en Sangre (y Analitos). pH, po2, pco2, hco3, eb, hb, Lactato, Sodio, cloro, Potasio. |
| 3 | Gases en Sangre Co-Oximetría. pH, po2, pco2, hco3, eb, hb, Metahemoglobina, Oxihemoglobina, Carboxihemoglobina. |

- Deberá incluir la dotación de controles para el control de calidad interno y del control de calidad externo mínimo a dos niveles, deberá incluir cuando menos uno de: acidosis, alcalosis o normal.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo de Microbiología:

- Estudios Incluidos:

| 1 | Bioquímicas Gram -. |
| --- | --- |
| 2 | Bioquímicas Gram +. |
| 3 | Hemocultivo. |
| 4 | Identificación de Hongos y Levaduras. |
| 5 | Sensibilidad Gram -. |
| 6 | Sensibilidad Gram +. |
| 7 | Sensibilidad a Levaduras. |
| 8 | Sensibilidad a Hongos. |
| 9 | Prueba de Aglutinación para detección de antígenos bacterianos en Líquidos Corporales. |
| 10 | Identificación de Mycoplasma genitalium. |
| 11 | Ureaplasma Vaginal. |

- Deberá contemplar la dotación de reactivos y colorantes para las tinciones de Gram y tinta china (para las unidades que tengan en su requerimiento las claves 40.08.001, 40.08.002, 40.08.003, 40.08.005 y 40.08.006); KOH y azul de lactofenol (para las unidades que tengan en su requerimiento las claves 40.08.004, 40.08.007 y 40.08.008) para los estudios del grupo de Microbiología.

- Para la siembra y aislamiento de los diversos microorganismos deberá contemplar la dotación de los medios de cultivo preparados idóneos (las cajas podrán contener 1, 2 o hasta 3 medios diferentes, los medios para sensibilidad deberán estar contenidos en presentaciones individuales) en dotación suficiente para su uso para los Laboratorios que tengan en su requerimiento las claves de acuerdo a la tabla siguiente:

| Muestra Biológica | Medios de Cultivo Recomendados |
| --- | --- |
| Exudado Faríngeo. | COS, SAID (2). |
| Exudado Nasal. | PVX, SAID (2). |
| Aspirado Bronquial. | COS, PVX, CAN 2, CPS 3, SAID (5). |
| Secreciones Bronquiales. |  |
| Lavado Bronquial. |  |
| Esputo. |  |
| Secreciones. | COS, PVX, CAN 2, CPS 3, SAID (5). |
| Herida quirúrgica. |  |
| Biopsias o tejidos. |  |
| Empiemas. |  |
| Abscesos. |  |
| Úlceras. |  |
| Anaerobios. | COS, PVX, CPS 3, HM, VK, PEA, Anaerobios y por duplicado (7) |
| Urocultivos. | COS, CPS 3 (2). |
| Exudado Vaginal/uretral. | COS, PVX, CAN 2, CPS 3, VCA 3 (GAR = sin medio) (6). |
| Coprocultivos. | Mac Conkey, SS, SM (POR DUPLICADO), Caldo Selenito (4). |
| Líquidos. | COS, PVX, CPS 3, SAID, Caldo BHI o Tioglicolato (5), Lowenstein-Jensen. |
| Hemocultivos. | COS, PVX, CPS 3, SAID (4). |
| Mycobacterias: | Lowenstein-Jensen, Caldo BHI o Tioglicolato (3). |
| Sensibilidad. | Mueller Hinton. |

- Deberá entregar al inicio de la prestación del servicio la dotación de cepas control ATCC para Gram + y Gram - para el control de calidad interno.

- Para el caso del control de calidad interno de los hemocultivos, se deberá incluir la dotación de (mínimo dos tubos o frascos por mes a la Unidad Médica, uno para Gram - y otro para Gram +.

- Para el caso de los hemocultivos, las presentaciones específicas de tubos o frascos aerobios serán diferentes para pacientes pediátricos y adultos; en el caso de anaerobios, micobacterias y hongos, será indistinto su uso para todo tipo de paciente; deberán considerarse dos frascos por paciente, esto acuerdo con el encargado o jefe de laboratorio clínico de las unidades médicas y el licitante adjudicado.

- Se considerarán los insumos para favorecer el crecimiento bacteriano en medios microaerofílicos o de anaerobiosis; deberá entregar bolsas individuales o jarras con indicador y generador. Las cantidades serán conciliadas entre el Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico y el licitante adjudicado, de acuerdo a sus necesidades.

- Para el caso de los laboratorios clínicos que no les fue asignado equipamiento automatizado/semiautomatizado se deberá dotar de un kit de pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias, así como discos de antibióticos para la sensibilidad (antibióticos incluidos en el cuadro básico institucional) o sus equivalentes, y todos los insumos y accesorios necesarios para realizar estos estudios.

- La impresión de los resultados de sensibilidad deberá incluir solamente los antibióticos incluidos en el cuadro básico institucional.

- El control de calidad externo deberá entregarse para: Bioquímicas Gram -, Bioquímicas Gram +, Sensibilidad Gram - y Sensibilidad Gram +.

- Deberá considerar la instalación, actualizaciones y capacitación del programa WHONET 5.6 o la última versión en español (http://www.whonet.org); software gratuito desarrollado por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud, para el manejo de bases de datos del Laboratorio de Microbiología, particularmente de los resultados de las pruebas de sensibilidad y para la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos; deberá apoyar al Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico en la configuración del software para su funcionamiento, además de programar la exportación periódica a partir de la información generada en cada Laboratorio desde los equipos analizadores y/o el sistema de información, dicha herramienta será de utilidad para analizar la epidemiología local, patrones de resistencia antimicrobiana y la identificación de brotes hospitalarios; esta herramienta se utilizará para generar reportes semanales, mensuales, anuales y/o con la frecuencia que determine la Unidad. Dicho software deberá instalarse en el equipo de cómputo de bacteriología y deberá tener acceso para consulta de información en la Jefatura de Laboratorio.

Grupo de Hormonas y Marcadores:

- Estudios incluidos:

| 1 | Alfa 1 fetoproteína (AFP). |
| --- | --- |
| 2 | CA 125. |
| 3 | CA 15-3. |
| 4 | CA 19-9. |
| 5 | Antígeno Carcinoembrionario (CEA). |
| 6 | Estradiol (E2). |
| 7 | Fracción Beta de la H. Gonadotropina Coriónica (cuantitativa). |
| 8 | H. Folículo Estimulante (FSH) (Folitropina). |
| 9 | H. Estimulante de la Tiroides (TSH) (Tirotropina). |
| 10 | H. Luteinizante (LH) (Lutropina). |
| 11 | Progesterona. |
| 12 | Prolactina. |
| 13 | Antígeno Prostático Específico (PSA) Total. |
| 14 | Testosterona Total. |
| 15 | Tiroxina (T4) libre. |
| 16 | Tiroxina (T4) Total. |
| 17 | Triyodotironina (T3) libre. |
| 18 | Triyodotironina (T3) Total. |
| 19 | Antígeno Prostático Específico (PSA) Libre. |
| 20 | H. Gonadotropina Coriónica (Prueba de Embarazo sérica o en orina). |
| 21 | Troponina I. |
| 22 | Péptido Natriurético B (BNP). |
| 23 | CPK fracción MB (masa). |
| 24 | Procalcitonina. |
| 25 | Insulina. |
| 26 | Mioglobina en sangre total. |
| 27 | Colecalciferol (vitamina D3). |
| 28 | Fosfatidilglicerol (Prueba de Madurez Pulmonar). |
| 29 | Relación Lecitina/esfingomielina en líquido amniótico. |
| 30 | Péptido C. |
| 31 | 17- Hidroxiprogesterona (17-OHP). |
| 32 | H. Adrenocorticotropa (ACTH) (Corticotropina). |
| 33 | Beta 2 Microglobulina. |
| 34 | Dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S). |
| 35 | Somatomedina C (IGF-1). |
| 36 | Tiroglobulina. |
| 37 | NT-Pro-BNP. |
| 38 | Factor de Crecimiento Placentario. |
| 39 | Capacitación Espermática (Biología de la Reproducción). |
| 40 | Fms soluble similar a la tirosina quinasa tipo 1 (sFlt-1). |
| 41 | Fracc. Beta libre HGC (H. Gonadotropina Coriónica). |
| 42 | Ac. anti-Péptido cíclico citrulinado. |
| 43 | Ac. anti-Tiroglobulina. |
| 44 | Ac. anti-citoplasma de Neutrófilos (ANCA) (IFI). |
| 45 | Ac. anti-cardiolipina (IgG). |
| 46 | Ac. anti-cardiolipina (IgM). |
| 47 | Ac. anti-Músculo Liso. |
| 48 | Ac. anti-Nucleosoma. |
| 49 | Ac. anti-RNP (Ribonucleoproteína). |
| 50 | Ac. anti-Ro (SS-A). |
| 51 | Ac. anti-Scl-70 (Anti-topoisomerasa 1). |
| 52 | Ac. anti-Smith. |
| 53 | Ac. anti-La (SS-B). |
| 54 | Ac. anti-nucleares (ANA) (IFI). |
| 55 | Cistatina C. |

- Deberá incluir la entrega de sueros control para el control de calidad interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y control de calidad externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

- El licitante adjudicado proporcionará una centrifugadora con capacidad de acuerdo a productividad de cada laboratorio para las Unidades que envían estudios a procesar en CRAP, laboratorio de referencia y laboratorios que procesen en sitio, con clave de cuadro básico 533.224.0653 o 533.224.0711, tomando en cuenta la infraestructura de cada laboratorio, de acuerdo al Anexo T3 “Directorio y CRAP”.

Grupo de Serología:

- Estudios incluidos:

| 1 | Ac. anti-Citomegalovirus (IgG). |
| --- | --- |
| 2 | Ac. anti-Citomegalovirus (IgM). |
| 3 | Ac. anti-Rubéola (IgG). |
| 4 | Ac. anti-Rubéola (IgM). |
| 5 | Ac. anti-Toxoplasma gondii (IgG). |
| 6 | Ac. anti-Toxoplasma gondii (IgM). |
| 7 | Ac. anti-Epstein Barr VCA (Cápside) (IgM). |
| 8 | Ac. anti-Epstein Barr EA (Ag temprano) (IgM). |
| 9 | Ac. anti-Herpes virus 1 y 2 (IgG). |
| 10 | Ac. anti-Herpes virus 1 y 2 (IgM). |
| 11 | Antígeno Helicobacter pylori en heces. |

- Deberá incluir la entrega de sueros control para el Control de Calidad Interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado; y Control de Calidad Externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo de Serología Especial:

- Estudios incluidos:

| 1 | Ac. anti-VHA (IgM). |
| --- | --- |
| 2 | Antígeno de superficie de VHB (HBsAg). |
| 3 | Ac. anti-VHC. |
| 4 | Ac. anti-VIH 1 y 2. |
| 5 | Identificación de anticuerpos de VIH-1 (Western blot). |

- Deberá incluir entrega de sueros control para el Control de Calidad Interno mínimo a dos niveles líquido o liofilizado y Control de Calidad Externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo de Drogas Terapéuticas:

- Estudios incluidos:

| 1 | Niveles de Ácido Valproico (valproato). |
| --- | --- |
| 2 | Niveles de Carbamacepina. |
| 3 | Niveles de Difenilhidantoína. |
| 4 | Niveles de Digoxina. |
| 5 | Niveles de Fenobarbital. |
| 6 | Niveles de Ciclosporina. |
| 7 | Niveles de Sirolimus. |
| 8 | Niveles de Teofilina. |
| 9 | Niveles de Tacrolimus. |

- Deberá incluir la entrega de sueros control para el Control de Calidad Interno mínimo a dos niveles; y Control de Calidad Externo.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo de Citometría de Flujo:

- Estudios incluidos:

| 1 | Linfocitos T CD4 |
| --- | --- |
| 2 | Linfocitos T CD8 |

- Deberá incluir la dotación de muestras para el Control de Calidad interno mínimo a un nivel.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo de Inmunohematología:

- Estudios incluidos:

| 1 | Grupo ABO y Rh(D) |
| --- | --- |
| 2 | Antiglobulina Humana Poliespecífica anti-C3d y anti-IgG (Prueba de Coombs). |

- Deberán apegarse a lo establecido en la NOM-253-SSA1-2012 del 26 de octubre de 2012.

Grupo de Carga Viral:

- Estudios incluidos:

| 1 | Carga Viral de Hepatitis C |
| --- | --- |
| 2 | Carga Viral de Citomegalovirus |
| 3 | Carga Viral de VIH |
| 4 | Carga Viral de Herpes 1 y 2 |
| 5 | Carga Viral de Epstein Barr |
| 6 | Carga viral de Hepatitis B |

- Deberá incluir la dotación de sueros control para el control de calidad interno mínimo a un nivel.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

- Para las Determinaciones de Carga Viral deberá incluir la dotación de tubo para toma de muestra con las características necesarias para el estudio, con la clave de cuadro básico 080.909.6597.

Los estudios podrán procesarse en las siguientes opciones:

- Procesar los estudios en cualquiera de los equipos que oferte para otro grupo de estudio.

- Instalar los equipos que crea necesarios para su procesamiento.

- Enviar a un CRAP, de acuerdo a lo estipulado en el presente Anexo Técnico.

- Enviar las muestras a procesar en los Laboratorios de Referencia, cumpliendo con lo especificado en el presente Anexo Técnico.

Grupo Estudios Especiales:

- Estudios incluidos:

ESTUDIOS ESPECIALES

40.20 QUÍMICA CLÍNICA - ELECTROLITOS - UROANÁLISIS - DROGAS TERAPÉUTICAS

Ácido Vanililmandélico en Orina

Ácidos Biliares Totales y Fraccionados

Alfa 1 antitripsina (cuantitativa)

Apolipoproteína A-I

Apolipoproteína B

Cadenas ligeras kappa y lambda en Orina de 24 Horas

Catecolaminas Urinarias

Ceruloplasmina

Citrato en orina de 24 horas

Cobalamina (vitamina B12)

Colinesterasa

D-xilosa

Entrecruzamientos del N-telopéptido del colágeno en Orina 24 horas

Fosfatasa Alcalina Ósea (OSTASA)

Niveles de Litio

Niveles de Metotrexate

Oxalato en Orina de 24 horas

Porfirinas en Heces u Orina

Ácidos Orgánicos en orina (cuantitativos)

Acilcarnitinas en suero/orina

Alfa Galactosidasa A

Biotinidasa

Cloruros en sudor

Cuantificación de aminoácidos en suero/plasma/orina

Galactosa 1 fosfato uridil transferasa

Galactosa total

Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa (G6PDH)

Mucopolisacáridos en suero/plasma/sangre total (papel filtro)

Tripsina (Tripsinógeno) inmunoreactivo neonatal (IRT Neonatal)

40.21 HEMATOLOGIA - COAGULACION ESPECIAL

Ac. anti-Beta 2 Glicoproteína 1 (IgA)

Ac. anti-Beta 2 Glicoproteína 1 (IgG)

Ac. anti-Beta 2 Glicoproteína 1 (IgM)

Agregación Plaquetaria con ADP, Ristocetina, Epinefrina y Colágeno

Alfa 2 Macroglobulina

Beta Tromboglobulina

Haptoglobina

Heparina

Homocisteína

40.22 HORMONAS - MARCADORES -PROTEINAS SERICAS

17- Cetoesteroides

5-hidroxi-indolacetato

Aldosterona

Androstenediona

Calcitonina

Catecolaminas plasmáticas

Cortisol

Cortisol en Orina

Cromogranina A

Dopamina

Estriol no conjugado (uE3)

Estrógenos

Gastrina

Hormona de Crecimiento (GH) (Somatropina)

Inhibidor de esterasa C1

Inmunoglobulina D (IgD)

Interleucina 1

Interleucina 6

Interleucina 8

Interleucina 12

Leptina

Metanefrina en orina

Metanefrina en suero/plasma

Paratohormona (PTH) (Paratirina)

Renina

Subclases de IgG (1, 2, 3, 4)

Testosterona Libre

Ac. anti-Acetilcolina (Bloqueadores de Receptores)

Ac. anti-Acetilcolina (Fijadores de Receptores)

Ac. anti-Acetilcolina (Moduladores de Receptores)

Ac. anti-Actina (IgG)

Ac. anti-DNA doble cadena (dsDNA)

Ac. anti-Endomisio (IgA)

Ac. anti-Gliadina (IgA)

Ac. anti-Gliadina (IgG)

Ac. anti-Histona

Ac. anti-Insulina

Ac. anti-Jo-1 (histidil-RNAt sintetasa)

Ac. anti-LKM 1 (IgG) (Hígado, Riñón y Microsomales)

Ac. anti-Mieloperoxidasa (MPO) (p-ANCA)

Ac. anti-Mitocondriales (IFI)

Ac. anti-Proteína básica de Mielina en LCR

Ac. anti-Proteinasa 3 (PR3) (c-ANCA)

Ac. anti-Receptor Tirotropina (TSH)

Ac. anti-Sacharomyces cerevisae (IgG e IgA)

Ac. anti-Tiroperoxidasa (TPO)

Ac. anti-Transglutaminasa tisular (IgA)

Ac. anti-Transglutaminasa tisular (IgG)

HLA-B27

Factor de crecimiento vascular endotelial

IGF unido a proteína 3 (IGFBP-3)

Inhibina A

Proteína A plasmática Asociada al embarazo (PPAP-A)

40.23 MICROBIOLOGÍA - SEROLOGÍA - SEROLOGÍA ESPECIAL

Ac. anti-core Hepatitis B (IgG)

Ac. anti-core Hepatitis B (IgM)

Ac. anti-e Hepatitis B

Ac. anti-s Hepatitis B

Antígeno e Hepatitis B

Ac. anti-Adenovirus (IgG)

Ac. anti-Adenovirus (IgM)

Ac. anti-Bordetella pertussis (IgA)

Ac. anti-Bordetella pertussis (IgG)

Ac. anti-Bordetella pertussis (IgM)

Ac. anti-Borrelia burgdorferi

Ac. anti-Chlamydia trachomatis (en secreción vaginal)

Ac. anti-Chlamydia trachomatis (IgM)

Ac. anti-Chlamydophila pneumoniae (IgG)

Ac. anti-Chlamydophila pneumoniae (IgM)

Ac. anti-Coccidioides sp (IgG)

Ac. anti-Coccidioides sp (IgM)

Ac. anti-Epstein Barr EA (Ag temprano) (IgG)

Ac. anti-Epstein Barr VCA (Cápside) (IgG)

Ac. anti-Helicobacter pylori (IgM)

Ac. anti-Mycoplasma pneumoniae (IgG)

Ac. anti-Mycoplasma pneumoniae (IgM)

Ac. anti-Parotiditis (IgG)

Ac. anti-Parotiditis (IgM)

Ac. anti-Parvovirus B19 (IgG)

Ac. anti-Parvovirus B19 (IgM)

Ac. anti-Sarampión (IgG)

Ac. anti-Sarampión (IgM)

Ac. anti-Streptococcus pneumoniae 14 serotipos (IgG)

Ac. anti-Toxocara canis (IgM)

Ac. anti-Trypanosoma cruzi (IgG)

Ac. anti-Virus Influenza A (IgG)

Ac. anti-Virus Influenza A (IgM)

Ac. anti-Virus Influenza B (IgG)

Ac. anti-Virus Influenza B (IgM)

Ac. anti-Virus Sincitial Respiratorio (IgG)

Ac. anti-Virus Sincitial Respiratorio (IgM)

Ac. anti-Virus Varicela Zoster (IgG)

Ac. anti-Virus Varicela Zoster (IgM)

Detección de Ag de Pneumocystis jiroveci (P. carinii)

Detección de glutamato deshidrogenasa de Clostridium difficile en heces

Detección de Toxina de Clostridium difficile (A+B) en heces

Determinación de Galactomanano

Prueba de Brucella (2-Mercapto-etanol)

Ac. anti-Rotavirus (IgG)

Ac. anti-Rotavirus (IgM)

Antígeno de Rotavirus en heces

Ac. anti-Virus Dengue (IgG)

Ac. anti-Virus Dengue (IgM)

Antígeno NS1 Virus Dengue

Adenosin deaminasa (ADA)

Hibridación para identificación de especies de mycobacterias

Identificación para Mycobacterias

Sensibilidad para Mycobacterias (1ra y 2da línea)

40.24 CARGA VIRAL Y CITOMETRÍA DE FLUJO

Ac. anti-Glicoforina A (CD235a)

CD17

CD20

CD34

CD45

CD76

CDw29

Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje B

Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje T

Inmunofenotipo para Leucemia Mieloide y Síndrome Mielodisplásico

Inmunofenotipo para Linfomas

Panel de Pruebas para Activación de Basófilos (CD19 y CD20)

Panel de Tamizaje para Dx. De Leucemias

Panel para detección de Inmunodeficiencias congénitas

40.25 PROGRAMA DE TRASPLANTES

Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de Ac HLA vs donador específico Clase I y II y Ag MICA, % específico

Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de especificidad para la detección de Ac vs Ag Clase I y Ag MICA, % específico

Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de Escrutinio de Ac vs Ag Clase I y II y Ag MICA

Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de especificidad para la detección de Ac vs Ag Clase II y Ag MICA, % específico

HLA para Locus A, B, C/DR, DQ método de baja y mediana resolución (Trasplante renal)

Prueba cruzada por citometría de flujo o microlinfocitotoxicidad mediada por complemento para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B (inicial, pretrasplante y cadavérico)

HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de alta resolución). Trasplante de C. Hematopoyéticas.

HLA Método de secuenciación

Quimerismo por micro satélites

40.26 DETECCIONES POR PCR

Carga viral Virus BK

Cuantificación de ácidos nucléicos para Mycobacterium tuberculosis

Cuantificación de BCR-ABL1 [t(9;22)(q34.1;q11)] por PCR (Detección de Leucemia Granulocítica Crónica )

Detección de genes de resistencia a Carbamapenémicos (PCR)

Detección de ácidos nucléicos de Chlamydia trachomatis

Detección de Staphylococcus aureus y MRSA en hemocultivos (PCR)

Detección de Staphylococcus aureus y MRSA en tejidos blandos (PCR)

Detección de Staphylococcus aureus y MRSA nasal (PCR)

Enterovirus en Líquido Cefalorraquídeo/Heces (PCR)

Hibridación por Inmunoluminiscencia (FISH)

Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación

40.27 DETECCIONES POR ELECTROFORESIS

Electroforesis de Hemoglobina

Electroforesis de Hemoglobina Ácida

Electroforesis de Hemoglobina Alcalina

Electroforesis de Orina

Electroforesis de Orina (Inmunofijación)

Electroforesis de Suero

Electroforesis de Suero (Inmunofijación)

Grupo Estudios Especiales para el Programa de Hematopatías:

- Estudios incluidos:

| 1 | Panel de Tamizaje para Dx. De Leucemias |
| --- | --- |
| 2 | CD17 |
| 3 | Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje B |
| 4 | Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica de linaje T |
| 5 | Inmunofenotipo para Leucemias Mieloides y Síndrome Mielodisplásico |
| 6 | Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna |
| 7 | Inmunofenotipo para Linfomas |
| 8 | CD34 |
| 9 | CD45 |
| 10 | CD76 |
| 11 | CDw29 |
| 12 | CD20 |
| 13 | Panel de Pruebas para Activación de Basófilos (CD19 y CD20) |
| 14 | Panel para detección de Inmunodeficiencias congénitas |

En los estudios para diagnóstico de Hemopatías se deberá contemplar los marcadores siguientes:

Panel de Tamizaje para Diagnóstico de Leucemia

- CD3cyV450/CD45V500/*MPOcyFITC/*CD79acyPE/CD34PERCPCy5/CD19PECy7/CD7APC/CD3mAPCH7

Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica Aguda de linaje B (LLA)

- CD20V450/CD45V500/CD58FITC/CD66cPE/CD34PERCPCy5/ CD19PECy7/CD10APC/CD38APCH7

- IgkappaV450/CD45V500/IgMc**FITC/CD33PE/CD34PERCPCy5/ CD19PECy7/IgMs**APC/IglambdaAPCH7

- CD9V450/CD45V500/TdT*FITC/CD13PE/CD34PERCPCy5/ CD19PECy7/CD22APC/CD24APCH7

- CD21V450/CD45V500/CD15FITC/NG2PE/CD34PERCPCy5/ CD19PECy7/CD123APC/CD81APCH7 y CDw65

*TdT = Desoxinucleotil transferasa, **IgMc = Inmunoglobulinas M citoplasmáticas, s= de superficie (se emplea el mismo anticuerpo).

Inmunofenotipo para Leucemia Linfoblástica Aguda de linaje T (LLA-T)

- CD3cy*V450/CD45V500/TdT*FITC/CD99PE/CD5PERCPCY5/CD10Cy7/CD1Aapc/CD3**APCH7

- CD3cyV450/CD45V500/CD2FITC/CD117PE/CD4PERCPCY5/CD8PECy7/CD7APC/ CD3APCH7

- CD3cyV450/CD45V500/TCRgdFITC/TCRabPE/CD33PERCPCY5/CD56PECy7/TCRbcy7APC/ CD3APCH7

- CD3cyV450/CD45V500/CD44FITC/CD13PE/HLA-DRPERCPCY5/CD45RAPECy7/CD123APC/ CD3APCH7

CD3cy=de citoplasma; **CD3 de membrana (se utiliza el mismo anticuerpo para citoplasma y membrana) TdT=Desoxinucleotil transferasa; TCRgd = Receptor de células T gama delta; TCRab = Receptor de células T alfa-beta; TCRbCy = Receptor de células T cadenas beta citoplasmática.

Inmunofenotipo para Leucemias Mieloides y Síndrome Mielodisplásico (LMA/SMD)

- HLA-DRV450/CD45V500/CD16 FITC/CD13 PE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/CD11bAPC/cd10APCH7

- HLA-DRV450/CD45V500/CD35 FITC/CD64 PE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/IREM2APC/CD14APCH7

- HLA-DRV450/CD45V500/CD36 FITC/CD105 PE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/CD33APC/CD71APCH7

- HLA-DRV450/CD45V500/TdT* FITC/CD56 PE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/CD7APC/CD19APCH7

- HLA-DRV450/CD45V500/CD15 FITC/NG2PE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/CD22APC/CD38APCH7

- HLA-DRV450/CD45V500/**CD42aFITC/CD203cPE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/CD123APC/CD410APCH7 Y CD61

- HLA-DRV450/CD45V500/CD41 FITC/CD25 PE/CD34PERCPCy5/ CD117PECy7/CD42bAPC/CD9APCH7

*TdT = Desoxinucleotil transferasa, **Anticuerpos independientes pero se colocan en el mismo tubo.

Inmunofenotipo para Hemoglobinuria Paroxística Nocturna

- CD16(ó CD24FITC)/CD64PE/CD45PERCPCy5/CD14APC

- FLAER/CD64PE/CD45PERCPCy5/CD16APC

- ERITROCITOS CD235aFITC/CD59PE/CD61PERCP

Inmunofenotipo para Enfermedades Linfoproliferativo crónico de linaje B

- CD20V450/CD45V500/CD23FITC/CD10PE/CD79b PERCPCy5/CD19 PECy7/CD200APC/CD43APCH7

- CD20V450/CD45V500/CD31FITC/LAIR1PE/CD11c PERCPCy5/CD19 PECy7/IgMAPC/CD81APCH7

- CD20V450/CD45V500/CD103FITC/CD95PE/CD22 PERCPCy5/CD19 PECy7/CXCR5APC/CD49dAPCH7

- CD20V450/CD45V500/CD62LFITC/CD39PE/HLADRPERCPCy5/CD19 PECy7/CD27APC

- CD45V450/CD138V500/CD38LFITC/CD56PE/ β-2microglobulinaPERCPCy5/CD19 PECy7/IgKcy*APC/IgLcy*APCH7

- CD45V450/CD138V500/CD38LFITC/CD28PE/CD27PERCPCy5/CD19 PECy7/CD117APC/CD81APCH7

IgKcy* = cadenas kappa de citoplasma,             IgLcy = cadenas lambda de citoplasma

Inmunofenotipo para Enfermedades Linfoproliferativo crónico de linaje T

- CD4V450/CD45V500/CD7FITC/CD26PE/CD3 PERCPCy5/CD2PECy7/CD28APC/CD8APCH7

- CD4V450/CD45V500/CD27FITC/CCR7PE/CD3 PERCPCy5/CD45ROPECy7/CD45RAPC/CD8APCH7

- CD4V450/CD45V500/CD5FITC/CD25PE/CD3 PERCPCy5/HLADRPECy7/TCL1cyAPC/CD8APCH7

- CD4V450/CD45V500/CD57FITC/CD30PE/CD3 PERCPCy5/ - /CD11cAPC/CD8APCH7

- CD4V450/CD45V500/acyPerforinFITC/cyGranzymePE/CD3PERCPCy5/CD16PECy7/CD94APC/CD8APCH7

- CD4V450/cd45V500/      /CD279PE/smCD3 PERCPCy5/                     /CD8APCH7

*Cy = Citoplasmático

Inmunofenotipo para Enfermedad Linfoproliferativo crónico de células asesinas naturales

- CD2V450/CDV45V500/CD7FITC/CD26PE/mCD3 PERCPCy5/CD56PECy7/CD5cAPC/CD19APCH7

- CD16V450/CD45V500/CD57FITC/CD25PE/mCD3 PERCPCy5/CD56PECy7/CD11cAPC/CD19APCH7

- HLADRV500/cyPerforinFITC/cyGranzymePE/smCD3PERCPCy5/CD56PECy7/CD94APC/CD19APCH7

Grupo Estudios Especiales para Trasplante:

- Estudios incluidos:

| 1 | Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de Ac HLA vs donador específico Clase I y II y Ag MICA, % específico |
| --- | --- |
| 2 | Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de especificidad para la detección de Ac vs Ag Clase I y Ag MICA, % específico |
| 3 | Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de Escrutinio de Ac vs Ag Clase I y II y Ag MICA |
| 4 | Anticuerpos citotóxicos anti-HLA (PRA) Prueba de especificidad para la detección de Ac vs Ag Clase II y Ag MICA, % específico |
| 5 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ método de baja y mediana resolución (Trasplante renal) |
| 6 | Prueba cruzada por citometría de flujo o microlinfocitotoxicidad mediada por complemento para linfocitos totales y con separación de linfocitos T y B (inicial, pretrasplante y cadavérico) |
| 7 | HLA para Locus A, B, C/DR, DQ, DP (método de alta resolución). Trasplante de C. Hematopoyéticas. |
| 8 | HLA Método de secuenciación |
| 9 | Quimerismo por micro satélites |

- Deberán apegarse a lo establecido en las NOM aplicables a la materia.

- Deberá incluir la dotación de sueros control para el Control de Calidad Interno.

- Deberá incluir cuando menos una corrida diaria de los controles.

Grupo Estudios Especiales para Genotipificación VIH:

- Estudios incluidos:

| 1 | Identificación de mutaciones en los genes de proteasa, integrasa, transcriptasa reversa nucleósido y no nucleósido del VIH por genotipificación. |
| --- | --- |

La identificación se realizará mediante la extracción de RNA viral o ácidos nucleicos de plasma de pacientes, y otros tipos de especímenes, seguidos de la amplificación del gen pol de VIH, mediante una reacción en cadena de la polimerasa con transcripción inversa (RT-PCR) y una PCR anidada, secuenciación del amplicón resultante y análisis de la secuencia del codón 6 al 99 de la proteasa y del codón 1 al 251 de la transcriptasa reversa.

A fin de asegurar el adecuado procesamiento de las muestras de laboratorio, idealmente deben comprobarse los resultados, mediante el control de calidad de la OMS, (http://pssm.cfenet.ubc.ca/who_qc/). Las secuencias que pasen este último control de calidad serán a analizadas en la base de datos de Stanford HVIdb.

El laboratorio que procese las muestras debe contar con certificación por un organismo acreditado por la EMA.

ESTUDIOS ESPECIALES

El licitante deberá ofertar el grupo de Estudios Especiales, bajo alguna de las modalidades siguientes:

- Procesar los estudios en los equipos instalados para otros grupos.

- Instalar los equipos necesarios en las áreas que el instituto designe para la realización de los estudios especiales, en caso que la productividad o logística así lo requiera.

- Procesar los estudios bajo su responsabilidad en los laboratorios de referencia presentados en su propuesta técnica, para lo cual deberá entregar los resultados a través del Sistema de Información al Instituto, debiendo considerar el traslado de las muestras en óptimas condiciones que aseguren la viabilidad de los analitos como se indica en este Anexo Técnico, sin costo adicional para el Instituto.

- Para la Determinación de los estudios de Aglutinación para Detección de Antígenos solubles en líquidos corporales, deberá proporcionar la que incluya como mínimo las siguientes bacterias: Neisseria meningitidis A y B, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae y Streptococus B.

- Para la Determinación de aminoácidos en plasma cuantitativos, deberá incluir como mínimo los siguientes aminoácidos: prolina, alanina, arginina, citrulina, acido glutámico, glicina, leucina-isoleucina, metionina, ornitina, fenilalanina, tirosina, valina.

- Para la Detección de Inmunodeficiencias congénitas deberá incluir la medición de CD2, CD3, CD4, HLA DR, CD8, CD19, NK, CD45RA, CD45RO, CD19 y CD40, como mínimo.

- Para la activación de Basófilos deberá de incluir la medición de CD19 y CD20.

- Para la tipificación de Mycobacterias deberá contemplar la dotación de sondas: Avium complex, Tuberculosis complex, Kansai complex, Intracelulare complex, Gordonae complex.

- Para Drogosensibilidad, fluidos de enriquecimiento y de calibración.

- Para el caso de Drogosensibilidad a Tuberculosis deberá proporcionar los fármacos de 1ra. y de 2da. línea.

Para la partida 60:

Grupo

Estudios de RLVIE

- Biología Molecular

- Citometría de Flujo

- Cultivo Viral

- Microbiología

- Serología

Grupo de Estudios de la RLVIE

Para la partida que integra el grupo de Estudios de RLVIE correspondiente a la partida 60, el licitante deberá considerar en su propuesta técnica la descripción general de los estudios de acuerdo al Anexo T17.2 “Descripción de Estudios de RLVIE”.

Para la partida 61:

Grupo

Tamiz Neonatal

Grupo de Tamiz Neonatal

Para los  Estudios de Tamiz Neonatal correspondiente a la partida 61, el licitante deberá considerar lo siguiente:

| ESTUDIOS DEL PERFIL DE TAMIZ NEONATAL BÁSICO el cual deberá estar integrado por: | Enfermedad que se detecta |
| --- | --- |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de TSH (Hormona estimulante de la Tiroides), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Hipotiroidismo congénito primario (HCP) |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de Actividad de Biotinidasa, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Deficiencia de Biotinidasa (DB) |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de Actividad de 17α-OHP (17 alfa Hidroxiprogesterona), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Hiperplasia Suprarrenal Congénita (HSC) |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de Phe (Fenilalanina), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Fenilcetonuria (PKU) |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de Galactosa Total, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Galactosemia (GAL) |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de IRT (Tripsina Inmunorreactiva), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Fibrosis Quística (FQ) |
| Determinación Cuantitativa en microplaca de T4 (Tiroxina), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | Hipotiroidismo Congénito Central (HCC) |

Las pruebas confirmatorias descritas en este servicio son exclusivamente para el diagnóstico definitivo de la enfermedad, y no podrán ser utilizadas para el control y seguimiento de los casos confirmados. Las pruebas confirmatorias para Hipotiroidismo Congénito Primario no son objeto de la presente licitación.

| Pruebas Confirmatorias | Metodología |
| --- | --- |
| Cuantificación de la Actividad de Biotinidasa | Espectrometría de Luz Ultra Violeta Visible o Ensayo enzimático en suero |
| Cuantificación de los Aminoácidos Fenilalanina (Phe) y Tirosina (Tyr) en Plasma | Cromatografía Líquida (HPLC) con Espectrometría de Masas (MS) o Cromatografía Cuantitativa Con intercambio Iónico |
| Cuantificación de GALT, GAL-1-P y Galactosa Total | Actividad enzimática con cromatografía liquida (HPLC) y Espectrometría de Masas (MS) y Espectrofotometría |
| Cloruros en sudor por titulación | Titulación de cloruros en sudor |
| Determinación 17-hidroxiprogesterona, 11-deoxicortisol, 21-deoxicortisol, y la relación (17-hidroxiprogesterona+ Androstenediona) / Cortisol y Testosterona. | Radioinmunoensayo (RIA) y/o Cromatografía líquida - Espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). |

Los criterios vigentes para las pruebas confirmatorias requeridas son los siguientes:

| Prueba del perfil de tamiz neonatal | Resultado | Requiere prueba confirmatoria |
| --- | --- | --- |
| Determinación cuantitativa en microplaca de 17 Hidroxiprogesterona, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | 1 resultado positivo y verificado | Radioinmunoensayo (RIA) y/o Cromatografía líquida - Espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). |
| Determinación cuantitativa en microplaca de Actividad de Biotinidasa, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro | 1 resultado positivo y verificado | Cuantificación de la Actividad de Biotinidasa |
| Determinación cuantitativa en microplaca de Phe (Fenilalanina), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | 1 resultado positivo y verificado | Cuantificación de los Aminoácidos Fenilalanina (Phe) y Tirosina (Tyr) en Plasma |
| Determinación cuantitativa en microplaca de Galactosa Total, en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | 2 resultados positivos y verificados | Cuantificación de GALT, GAL-1-P y Galactosa Total |
| Determinación cuantitativa en microplaca de IRT (Tripsina Inmunorreactiva), en sangre total de neonatos colectada en papel filtro. | 2 resultados positivos (2 muestras de tamiz neonatal) y verificados | Cloruros en sudor por titulación. |

Las pruebas confirmatorias serán proporcionadas por el proveedor ante la presencia de cada caso probable que resulte del proceso de tamiz neonatal, de acuerdo a las siguientes definiciones operacionales:

- Hiperplasia Suprarrenal Congénita: Todo recién nacido con valores de 17-hidroxiprogesterona (17-OHP4) en una muestra de sangre de talón (tamiz neonatal) sea igual o mayor al valor de corte establecido por el laboratorio.

- Fenilcetonuria. Todo recién nacido con valores de fenilalanina (Phe) en una muestra de sangre de talón que sea igual o mayor al valor de corte establecido por el laboratorio.

- Deficiencia de Biotinidasa: Todo recién nacido con valores de la actividad de Biotinidasa en una muestra de sangre de talón (tamiz neonatal) sea igual o menor al valor de corte establecido por el laboratorio.

- Galactosemia: Todo recién nacido con valores de Galactosa total en dos muestra de sangre de talón (tamiz neonatal) sean igual o mayor al valor de corte establecido por el laboratorio.

- Fibrosis Quística: Todo recién nacido con valores de Tripsina Inmunorreactiva en dos muestras de sangre de talón (tamiz neonatal) sean igual o mayor al valor de corte establecido por el laboratorio.

Para los casos confirmados de Fenilcetonuria, Galactosemia y Fibrosis Quística, se les realizará la prueba de biología molecular para el análisis de las mutaciones comunes, estableciéndose una cantidad estimada de 50 estudios mínimos y 120 estudios máximo por año, de acuerdo a las consideraciones de  siguiente tabla:

| Clave | Estudio | Enfermedad | Cantidad estimada de pruebas anuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mínima | Máxima |
| 40.50.013 | Análisis de DNA (Secuenciación del gen PAH) | Fenilcetonuria | 4 | 10 |
| 40.50.014 | Análisis por PCR para las mutaciones: N314D (Duarte), Q188R, S135L, K285N, y L195P (clásica). | Galactosemia | 18 | 40 |
| 40.50.015 | Análisis de las 30 mutaciones más comunes del gen CFTR | Fibrosis Quística | 28 | 70 |

Estas pruebas se solicitarán a petición de cada una de las 52 unidades médicas de segundo nivel de atención de casos de Enfermedades Metabólicas Congénitas (EMC) y 6 UMAE, descritas en el Anexo T3.2. “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal”. La Unidad Médica tratante notificará al proveedor la solicitud de recolección de la(s) muestra(s) para su traslado al sitio de proceso determinado por el mismo.

El proveedor proporcionará a cada una de las 5 Unidades Médicas en donde se instale el equipo para la determinación de cloruros en sudor, todos los insumos requeridos para la realización de la prueba (reactivos, controles, calibradores, consumibles y accesorios); así mismo, incluirá un equipo para la inducción de sudor (1 por cada equipo instalado en las cinco Unidades Médicas) y los kits para la recolección de muestras de sudor mediante el sistema Macroduct-Wescor (Discos de poligel, copillas de colección, colectores de Macroduct).

Consumibles para pruebas confirmatorias

Stock que contenga:

- Tubo(s) para toma de muestra. El tipo de tubo (características, tamaño, con o sin aditivos) dependerá de la metodología que proponga en su propuesta para las pruebas confirmatorias el licitante ganador. Cantidad inicial de suministro: 20 piezas de cada tipo de tubo a emplear.

- Aguja tipo mariposa. Cantidad inicial a proporcionar: 20 piezas.

- Kit para embalaje y envío de muestras (termo con cuatro congelantes). Cantidad inicial a proporcionar: 10 kits.

Nota: El primer stock se entregará en cada almacén delegacional. El suministro subsecuente de estos consumibles se realizará en cada una de las 52 unidades médicas de segundo nivel de atención de casos de EMC y las 7 UMAES para la atención de los casos de EMC bajo el esquema de reposición.

Se considerarán las siguientes cantidades anuales para las pruebas confirmatorias:

| Clave | Prueba de confirmación* | Pruebas anuales |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínima | Máxima |
| 40.50.008 | Determinación de 17-OHP en suero | 400 | 1,000 |
| 40.50.009 | Cuantificación de los Aminoácidos Fenilalanina (Phe) y Tirosina (Tyr) en Plasma | 48 | 120 |
| 40.50.010 | Medición cuantitativa de la Actividad de Biotinidasa | 13 | 32 |
| 40.50.011 | (GALT, GAL-1-P y Galactosa Total) | 66 | 164 |
| 40.50.012 | Cloruros en sudor por titulación | 344 | 860 |

Asimismo, para la realización de los perfiles de tamiz neonatal básico, se establecerán cinco regiones, las cuales son las siguientes:

- Región I: Occidente, con sede en Guadalajara, Jalisco.

- Región II: Noroeste, con sede en Culiacán, Sinaloa.

- Región III: Noreste, con sede en Monterrey, Nuevo León.

- Región IV: Centro Norte, con sede en CDMX Norte.

- Región V: Centro Sur, con sede en CDMX Sur.

El proveedor deberá considerar la ubicación de los 5 Laboratorios Regionales para la realización de los estudios de tamiz neonatal básico, en donde deberán ser entregados e instalados los equipos y realizar la entrega de los insumos y consumibles requeridos de acuerdo al Anexo T3.2 “Directorio de laboratorios para Tamiz Neonatal”

En caso de  requerirse en alguna Unidad Médica la inclusión de algún estudio de laboratorio no considerado para esa Unidad Médica dentro del  Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” durante la vigencia de la prestación del servicio, en tanto se encuentre considerado dicho estudio en esa partida correspondiente a la Delegación de adscripción de  la Unidad Médica; ésta deberá a través de la Delegación correspondiente, presentar la justificación técnico-médica a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica para su aprobación, en su caso, el proveedor podrá incluir para esa Unidad Médica el estudio de laboratorio autorizado. Para efecto de pago correspondiente a ese estudio el proveedor deberá gestionar la inclusión en el sistema de información.  En cuyo caso deberá formalizarse el convenio modificatorio correspondiente.

Los licitantes adjudicados a partir de la emisión del fallo, en un plazo no mayor a 5 cinco días hábiles, deberán acordar con la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos la fecha y sede donde se desarrollará la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos del servicio adjudicado, misma que deberá realizarse dentro de los primeros 15 días naturales contados a partir de la emisión y notificación del fallo. En dicha presentación deberán atenderse los temas y lineamientos del programa de actividades que sean necesarias para el inicio del servicio, una vez se tenga la fecha y sede, notificará al Administrador del Contrato de cada Delegación/UMAE y este a su vez notificará a los Jefes o Encargados de Laboratorio Clínico de cada Unidad Médica para su asistencia obligatoria.

El Licitante adjudicado deberá entregar en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos, el Proyecto de Instalación Global de los Equipos, Anexo T12 “Laboratorios Alternos” y Anexo T16 “Laboratorios de Referencia” al Jefe de Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico, y a la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos de manera impresa y digital en formato PDF.

Lo anterior con la finalidad de que se realicen los trabajos previos y se dé inicio con toda oportunidad de la prestación del servicio a la derechohabiencia a más tardar 91 día natural contado a partir de la emisión y notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022.

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

La prestación del servicio deberá iniciar el día 91 natural siguiente al de la fecha de la notificación del fallo y hasta el 31 de Diciembre del 2022.

La unidad de medida que regulará la prestación del servicio es “ESTUDIO”, debiendo considerar los licitantes como parte del servicio, lo siguiente:

- ADECUACIÓN DEL ÁREA FÍSICA.

- EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO.

- BIENES DE CONSUMO:

  - Reactivos.

  - Controles.

  - Calibradores.

  - Consumibles.

- CRAP

- Laboratorios alternos.

- Laboratorios de referencia

- Traslado de muestras.

- Mantenimiento. De los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo.

- Capacitación. Para el personal designado por el Instituto para la realización de los estudios, así como la capacitación y asistencia técnica para la correcta utilización del sistema de información.

- Sistema DE INFORMACIÓN.

- Control de Calidad.

- Contingencia

- Cumplimiento de Normativa institucional y Normas.

LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Para la preparación de su propuesta, los licitantes deberán considerar la ubicación para las partidas 1 a 59 de los Laboratorios Clínicos en las Unidades Médicas de acuerdo al Anexo T3 “Directorio y CRAP”, para la partida 60 de la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica el Anexo T17.3 “Directorio de RLVIE” y para la partida 61 de los Laboratorios Regionales de Tamiz Metabólico Neonatal el Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal”, en donde se realizarán las adecuaciones, la entrega e instalación de los equipos de laboratorio, equipos complementarios, bienes de consumo, etcétera, acorde a los Anexos T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN” y T2.1 “Equipamiento de ELC y TMN”, T17.4 “Especificaciones de Equipos para RLVIE”, y T17.5 “Equipamiento para RLVIE” así como del sistema de información, software, hardware y programas de cómputo asociados conforme a la Especificación Técnica del Sistema de Información específica para cada proyecto, emitida por la CSDISA del Instituto, mediante el uso del estándar HL7, e interfaces, así como insumos, papel, tóner y etiquetas.

- Designación de Enlace. El Licitante como parte de su Propuesta Técnica, deberá establecer mediante escrito en formato libre y en hoja membretada la(s) Persona(s) designada(s) como enlace, por cada partida en la que desee participar, quien  será el responsable de coordinar y validar las adecuaciones, así como de la logística para la instalación de los equipos hasta quedar en óptimas condiciones de funcionamiento en los Laboratorios, así mismo realizará la entrega de accesorios/equipo complementario, conforme a los Anexo T2.1 “Equipamiento de ELC y TMN” y T17.5 “Equipamiento para RLVIE” según corresponda, para que el servicio se preste a entera satisfacción del Instituto, el día 91 natural siguiente al de la fecha de emisión y notificación del fallo, así como durante la vigencia de la prestación del servicio, del oportuno suministro de los bienes de consumo y de la prestación del mantenimiento preventivo y correctivo, y demás acciones que conlleva el servicio a contratar.

- ADECUACIÓN ÁREA FÍSICA

La adecuación del área física, entrega, instalación y puesta en operación del equipo de laboratorio, debe realizarse dentro de los 90 días naturales siguiente al de la fecha de emisión y notificación del fallo, en los domicilios establecidos en los Anexos T3 “Directorio y CRAP”, T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal” y T17.3 “Directorio de RLVIE, para la realización de los estudios motivo del Servicio Médico Integral que se pretende contratar.

Es preciso señalar que las maniobras de trasportación, instalación y puesta a punto correrán a cargo del licitante adjudicado.

- Visita a Sitio. El instituto, por conducto del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, proporcionará las facilidades e información correspondiente a los licitantes, con el propósito de que estos identifiquen las áreas físicas para la instalación de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, a partir del día hábil siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta un día hábil previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, dentro del horario comprendido de las 09:30 a las 14:00 horas, de lunes a viernes, previa cita concertada con el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico de la Unidad Médica de que se trate, quien será el responsable por parte del Instituto de identificar y mostrar el área física dentro de la Unidad Médica en donde se proporcionará el SMI de ELC,  mismo que deberá firmar el Anexo T9 “Constancia de Visita a Sitio”, el cual deberá elaborar y presentar el licitante en la visita que realice, misma que deberá integrar debidamente firmada por el personal del IMSS señalado y del licitante como parte de su Propuesta Técnica.

Se aclara que, en caso de que durante la visita a sitio por parte de los licitantes, no se encuentre el Jefe o Responsable de Laboratorio, se permitirá que el Anexo T9 “Constancia de Visita a Sitio”, pueda ser firmado por el Director de la Unidad Médica, o quien este designe, siempre y cuando se incluya el sello de la Unidad Médica, cargo, nombre, matrícula y firma autógrafa del servidor público con el que se realizó la visita, así como el representante del licitante al término de la visita. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse. Cabe señalar que el importe de la(s) visita(s) correrán a cuenta del licitante.

En caso de no realizar la visita a sitio, el licitante deberá entregar en su Propuesta Técnica carta en escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, en la cual especifique que se compromete a realizar las adecuaciones del área física, para la instalación de los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo, condiciones y necesidades que deben considerar para la óptima prestación del servicio, en la(s) Unidad(es) Médica(s) de la(s) partida(s) en la(s) que participe.

Lo anterior servirá al licitante para la elaboración del Proyecto de Instalación Global de los Equipos en escrito libre, el cual contendrá la propuesta de las adecuaciones necesarias y plazos de ejecución de los trabajos, dentro de los 90 días naturales arriba señalados, y deberá entregarse en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos, al Jefe de Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico, y a la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos de manera impresa y digital en formato PDF.

Es importante aclarar que las dudas y aclaraciones derivadas de la visita al sitio serán contestadas en la Junta de Aclaraciones y no durante la visita a sitio. A fin de poner en igualdad de condiciones a todos los licitantes que participen.

El licitante adjudicado deberá elaborar el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” debidamente requisitada en cada uno de sus incisos y formalizada, dentro de los 7 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil de iniciado el servicio, con el personal Jefe de Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico misma que deberá entregar en original al Jefe de Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico y este último deberá remitir copia simple a la CTSI.

En la visita que en su caso decida realizar el licitante a las instalaciones institucionales, el servidor público responsable, deberá llevar a cabo la formalización de una minuta que deberá ser firmada por los participantes y contendrá al menos: la fecha, la hora de inicio y de conclusión, los nombres completos de todas las personas que estuvieron presentes y el carácter, cargo o puesto directivo con el que participaron, del personal del Instituto (Jefe de Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico ), nombre, cargo y firma del personal de la empresa licitante asistente, así como los temas tratados, conforme a lo señalado en el numeral 14 del “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES” publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 20 de agosto de 2015, y sus reformas de fechas de publicación en el DOF el 19 de febrero de 2016 y el 28 de febrero 2017, para lo cual previamente el servidor público del IMSS deberá realizar la invitación al personal del Órgano Interno de Control (OIC), remitiéndole a este último copia simple de la minuta que se levante del acto, en un plazo no mayor a dos días hábiles para el Instituto, contados a partir de su formalización. Dicha minuta NO servirá de constancia de haber realizado la visita a las instalaciones de cada sitio que se visite, solo es para el debido cumplimiento del protocolo señalado.

- Entrega de Área Física. El Instituto a partir del día hábil siguiente de la emisión y notificación del fallo, facilitará al licitante adjudicado los espacios físicos a título gratuito, con suministro de agua y electricidad, el cableado y los nodos de red, que serán sujetos de adecuación para la instalación de los equipos ofertados y esté en condiciones de iniciar la prestación del servicio al día 91 natural siguiente a la fecha de emisión y notificación del fallo, para lo cual deberá ponerse en contacto con el Jefe de Servicio o Encargado del Laboratorio Clínico, a través del Administrador del Contrato con la finalidad de formalizar dicha entrega, para lo cual utilizará el formato contenido en el Anexo T4.1 “Cédula puesta a punto” apartado A y de manera inmediata inicie con los trabajos que considere necesarios.

Asimismo, el Instituto a través del Administrador del Contrato hará la entrega del espacio el cual podrá adecuarse por el Licitante Adjudicado, de tal forma que pueda hacer uso como almacén (de acuerdo a las condiciones ambientales recomendadas por los fabricantes), para la guarda y custodia de los Bienes de Consumo durante la vigencia de la prestación del servicio.

- Adecuación del Área Física. El Licitante Adjudicado se obliga a realizar sin costo alguno para el Instituto las adecuaciones en cada uno de los Laboratorios en las Unidades Médicas para las partidas 1 a 59 de acuerdo a los  Anexos T3 “Direcciones y CRAP”, para la partida 60 el T17.3 “Directorio de RLVIE” y para la partida 61 el T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal”, sin modificación estructural, para el funcionamiento óptimo de los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo  y periféricos de su propiedad, tomando en consideración la infraestructura informática.

- Entrega de Instalaciones al finalizar la prestación del servicio. El licitante deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término de la prestación del servicio deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo de laboratorio, complementarios, de cómputo y periféricos de su propiedad, con el Encargado o Jefe de Laboratorio Clínico, el Administrador del Contrato y proveedor, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios. Al término de la vigencia de la prestación del servicio, el licitante adjudicado se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, sin dañar las instalaciones del Instituto y asegurando la permanencia de las adecuaciones al área física realizadas durante la vigencia de la prestación del servicio, previo acuerdo con las autoridades de la unidad médica correspondiente, asumiendo a su cargo los gastos que se generen por este concepto, dejando constancia de lo anterior mediante acta-entrega de las instalaciones a entera satisfacción de ambos y conforme al Anexo T15 “Formato de Entrega de Instalaciones del Proveedor al Instituto al Término de la Prestación del Servicio ”.

Para la partida 60 además deberá considerar:

- Para los Laboratorios de la RLVIE, en las adecuaciones del área física se deberán contemplar gabinetes de seguridad biológica tipo A2, estaciones de trabajo para PCR, sistemas de enfriamiento con unidad evaporadora, instalaciones hidráulicas, eléctricas, de redes, cancelería, mobiliario y acabados sanitarios junto con su mantenimiento, necesarias para el funcionamiento de los equipos y procesamiento de las muestras.

Requerimiento específico por laboratorio:

Grupo microbiología

- Laboratorio Central de Epidemiología

Manejadora de aire para generar presión negativa en el área de contención (debe incluir filtros HEPA, sistema de ventilación y aire acondicionado, control de presión y humedad, con sistema de alerta audible y visible, incluyendo certificación para funcionamiento en área de contención, así como interface para exportación de datos.

- UIBMZ

Gabinetes de seguridad biológica tipo 2B.

- Laboratorio Central de Epidemiología y UIBMZ

Autoclave de doble puerta.

Para la partida 61 además deberá considerar:

- Para los LRTN, en caso de que el licitante oferte un equipo de Inmunoanalizador automatizado para procesamiento de perfiles de tamiz neonatal básico a partir de muestras de sangre seca sobre papel filtro, que requiera un equipo de desionización de agua, por requerir el equipo médico agua con una calidad específica, deberá ofertar este segundo equipo en su propuesta técnica incluyendo el soporte documental correspondiente, sin costo adicional para el Instituto.

- EQUIPO DE LABORATORIO Y EQUIPO COMPLEMENTARIO.

El Licitante para las partidas 1 a la 59 y 61 deberá ofertar el equipo de laboratorio y complementario necesario para procesar los estudios conforme Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” y considerando las especificaciones contenidas en los Anexos T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN” y T2.1 “Equipamiento de ELC y TMN”. Los equipos de laboratorio que oferte podrán integrar dos o más grupos de estudios para procesar las muestras en un mismo equipo. Deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos para la realización de los estudios de laboratorio clínico en los Laboratorios de las Unidades Médicas y Laboratorios Regionales de Tamiz Metabólico Neonatal.

Para la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica deberá ofertar los equipos de laboratorio conforme lo solicitado en el Anexo T17 “Requerimiento de SMI de RLVIE” y considerando las especificaciones contenidas en el Anexo T17.4 “Equipamiento para la RLVIE”, los cuales deberán cumplir los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) de acuerdo a los ensayos solicitados en la presente convocatoria de acuerdo a los lineamientos y publicaciones técnicas emitidos por el InDRE para la vigilancia epidemiológica por laboratorio, los cuales están disponibles en la siguiente liga: dentro de su https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-adjunta-del-instituto-de-diagnostico-y-referencia-epidemiologicos-dgai?state=published. Deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos para la realización de los estudios de laboratorio clínico para la Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica.

Los equipos de laboratorio para la prestación del servicio, deberán incluir un contador de estudios, al cual tendrá acceso únicamente el personal autorizado por el Instituto, mismo que será designado y notificado por el Administrador del Contrato, el cual deberá notificarle a su vez al licitante adjudicado. La información del contador de estudios del equipo, deberá conciliarse con las hojas de trabajo de laboratorio clínico y la información del Sistema de Información, para revisión junto con el personal de enlace del licitante adjudicado y su consecuente autorización por el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico.

El licitante adjudicado para cada una de las partidas deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos de laboratorio y complementarios dentro de los 90 días naturales siguientes al de la fecha de la emisión y notificación del fallo, considerando que podrá iniciar antes del plazo señalado. Los equipos a instalar, para la prestación del servicio en los laboratorios de rutina y urgencias, considerando los laboratorios de las Unidades de Medicina Familiar, deberán ser compatibles entre sí, generar los mismos valores de referencia y garantizar la misma trazabilidad en la realización de las pruebas.

El licitante adjudicado para cada una de las partidas deberá entregar, instalar y poner a punto los equipos de laboratorio y complementarios dentro de los 90 días naturales siguientes al de la fecha de la emisión y notificación del fallo, considerando que podrá iniciar antes del plazo señalado.

“Las refacciones, accesorios y consumibles específicos para el funcionamiento de equipos médicos y de otros insumos incluidos en el cuadro básico y catálogo, podrán ser adquiridos para cada institución de acuerdo a sus necesidades, sin que para ello sea requisito estar incorporados al cuadro básico y catálogo”. de acuerdo al artículo 45 del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos del Sector Salud, publicado en el DOF., 22 de junio de 2011.

- Equipo de Laboratorio y complementario. Los equipos deberán ser de tecnología de punta, para lo cual se requiere de equipos nuevos, ensamblados de manera integral en el país de origen y en todos los casos el equipo deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN” y Anexo T17.4 “Especificaciones de Equipo para RLVIE”.

- Al respecto, es importante señalar que NO SE ACEPTARÁN propuestas de equipos de laboratorio y complementarios, ni de bienes de consumo correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, equipos reconstruidos, descontinuados o cuyo uso no se autorice en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las Autoridades Sanitarias Mexicanas o de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.

- Recepción de equipos de laboratorio y complementario. La  recepción de los equipos para su instalación será responsabilidad del Administrador del Contrato, del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, el Jefe o Encargado de Conservación, quienes deberán constatar que los equipos entregados correspondan a los ofertados por los licitantes y deberán verificar que los mismos se encuentren en óptimas condiciones, verificando a su vez que corresponda a las especificaciones técnicas ofertadas en su propuesta, así como  la revisión de la documentación que acompaña  a dicho equipo, para proceder a su instalación , momento en que el licitante deberá entregar los manuales de operación completos y en idioma español, o en su caso la traducción respectiva al español, de manera impresa y digital; debiendo requisitar por equipo recibido el Anexo T4 “Cédula de Recepción de Equipo”, el cual deberá entregar un original al Jefe o encargado del Laboratorio Clínico.

- Instalación. La instalación y puesta a punto de los equipos de laboratorio y complementarios solicitados para la prestación del servicio objeto del presente, será estricta responsabilidad del Licitante Adjudicado, cuya supervisión estará a cargo de la Persona designada como enlace por parte del proveedor y del Administrador del Contrato y/o los Auxiliares del Administrador del Contrato, y cuya verificación de las condiciones óptimas de operación del equipo estará a cargo del Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico, para lo cual se utilizará el formato contenido en el  Anexo T4.1 Cédula de Puesta a Punto” y para dejar constancia de la calibración de los equipos instalados deberá utilizar el Anexo T5.1 “Reporte de Estado que guarda el equipo”, verificando que los equipos instalados para la prestación del servicio en los Laboratorios Clínicos (de Rutina y Urgencias), de TMN y de RLVIE , que sean compatibles entre sí, a fin de generar los mismos valores de referencia y garantizar la realización de los estudios conforme lo solicitado.

Los equipos de laboratorio, complementarios y de cómputo instalados deberán cumplir con los niveles de servicio para el proceso analítico de estudios de laboratorio en equipos automatizados o semiautomatizados, para los laboratorios de las Unidades Médicas y los Laboratorios Regionales de Tamiz Metabólico Neonatal conforme a lo especificado en los Anexos T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN” y T 2.1 “Tipo de Equipamiento de ELC y TMN” y para los RLVIE Anexos T17.4 “Especificaciones de Equipo para RLVIE”  y T17.5 “Equipamiento para RLVIE”, considerando que se deberá entregar por cada equipo, reguladores de energía (UPS) que soporte al menos 2 horas de energía para asegurar la continuidad del procesamiento de los estudios y que deberán estar de acuerdo a las características de cada equipo.

En caso de que el equipo instalado no cumpla con las pruebas de verificación se levantará el Acta Informativa para dejar constancia de los motivos y razones de la no aceptación y recepción del equipo, firmando la misma por el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico, el Jefe o Encargado del Área de Conservación y el personal de enlace del licitante, considerándose como notificado el Licitante Adjudicado a partir de ese momento, a través de la persona que haya designado y ante quien se realice la verificación en comento. La falta de firma por parte del personal de enlace del licitante no invalida el contenido del Acta Informativa. Por lo anterior el Licitante adjudicado deberá proceder a la sustitución inmediata de los equipos con las mismas características y realizar de nueva cuenta las pruebas de verificación una vez instalado. Lo cual deberá realizarse dentro del plazo de los 90 días naturales establecidos para el inicio de la prestación del servicio.

Los reactivos, controles y calibradores utilizados para las pruebas de verificación de los equipos, serán suministrados por el Licitante Adjudicado y no se considerarán como parte de la dotación para los estudios requeridos.

El Licitante adjudicado deberá realizar la calificación de los equipos de acuerdo a la Guía de Calificación de Equipos e Instrumentos Analíticos del Centro Nacional de Metrología (CENAM), para que una vez concluidos los trabajos de la instalación, verificación y puesta a punto de los equipos, el Administrador del Contrato formalizará la entrega–recepción del servicio conforme al Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, debiendo estar validados por ambas partes, con lo que se oficializa la entrega-recepción. Los equipos deberán de recalificarse de acuerdo a lo que estipula la Guía de Calificación de los Equipos e Instrumentos Analíticos del CENAM, durante la prestación del servicio, previamente requerido por el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico conforme al alcance de los cambios y el impacto sobre el instrumento del equipo.

La Unidad Médica correspondiente deberá enviar a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, una copia simple en formato PDF de los Anexos T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” formalizado, una vez que  esté completo en cada uno de los apartados y Anexo T5 .1 “Estado que Guarda el Equipo”, al  correo electrónico ctsi.elc@imss.gob.mx y a la Coordinación de Control Técnico de Insumos (COCTI) al correo electrónico  calidad.especializad@imss.gob.mx.

- Mejoras Tecnológicas. En caso de que durante la vigencia de la prestación del  servicio, existan mejoras tecnológicas en los modelos de los equipos instalados es decir, una actualización o sustitución de hardware y software o por cambio de tipo de equipo de menor rendimiento (procesamiento de más bajo volumen de estudios) a mayor rendimiento (procesamiento de más alto volumen de estudios) o cambio de marca, modelo y/o metodología a una de mayor sensibilidad/especificidad (analítica y diagnóstica) en el estudio, por un equipo que cumpla como mínimo lo correspondiente al Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN”,  sin que se incremente el Precio Unitario del Estudio y sin costo para el Instituto, el licitante adjudicado podrá proponer conforme al Anexo T14 “Justificación de Mejora Tecnológica y/o remplazo” al Administrador del Contrato, quien a su vez solicitará la autorización de mejora tecnológica a la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos y de considerarse viable la propuesta del licitante adjudicado con la autorización de la CTSI al Administrador del Contrato se procederá a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los bienes de consumo necesarios para su operación, así como la instalación del software y otorgar la capacitación al personal del Instituto que lo requiera sin modificar el Precio Unitario del estudio, sin costo adicional para el Instituto y sin afectar la continuidad de la prestación del servicio. En cuyo caso deberá formalizarse el convenio modificatorio correspondiente

En caso de ser procedente, el Administrador del Contrato deberá enviar copia simple del Anexo T4.1 “Cédula de Puesta a Punto” con cada uno de los incisos requisitados y formalizado a la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos a la dirección electrónica ctsi.elc@imss.gob.mx, en la cual se identifique la modificación del equipo conforme lo señalado en el párrafo anterior.

- Asistencia Técnica. El Licitante Adjudicado deberá contar y proporcionar soporte en línea para la asistencia técnica que funcione las 24 horas, los 365 días del año, donde se reporten las fallas y se asigne un número de folio correspondiente; se les de atención a los laboratorios clínicos de las Unidades Médicas señaladas en el Anexo T3 “Directorio y CRAP”, Anexo T3.1 “Directorio de Regionalización de la RLVIE” y Anexo T3.2 “Directorio Tamiz Metabólico Neonatal”, comprendidas en las partidas ofertadas, el cual debe de implementarse a partir del día en que inicia el servicio y durante toda la vigencia de la prestación del servicio. Asimismo, proporcionará al Instituto los datos de las personas y/o direcciones de correo electrónico de los contactos oficiales para el reporte de las fallas, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.2 “Reporte de falla de los equipos”.

- BIENES DE CONSUMO.

- Bienes de Consumo. El Licitante Adjudicado deberá suministrar o entregar los bienes de consumo para la realización de Estudios de Laboratorio Clínico, establecidos en el Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN”, los cuales podrán ajustarse de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica,  durante la vigencia de la prestación del servicio en términos de lo establecido en los manuales de los equipos que oferte y las especificaciones del fabricante, siendo el responsable de su recepción el Jefe o Encargado del Laboratorio Clínico mediante el Anexo T6 “Cédula Única de Control de Bienes de Consumo”. Los horarios de recepción de los bienes de consumo serán de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas, en días hábiles para el Instituto.

Debiendo considerar como Bienes de Consumo los siguientes:

  - Reactivos.

  - Controles.

  - Calibradores.

  - Consumibles.

Todos los Bienes de Consumo, que el Licitante Adjudicado considere en su propuesta, deberán ser originales y presentarse listos para ser utilizados, los cuales deberán ser compatibles con los equipos que oferten para la prestación del servicio. Considerando una vigencia de al menos de 2 meses de caducidad contado a partir de la fecha de dotación del bien de consumo correspondiente.

En el caso que el licitante proponga Bienes de Consumo que requieran temperaturas de refrigeración/congelación para su conservación, este deberá proporcionar el equipo refrigerador/congelador necesario para este fin, de acuerdo a las necesidades de cada Laboratorio Clínico.

El desempeño de los bienes de consumo a suministrar, con los equipos a instalar para la prestación del servicio, deberán ser compatibles entre sí y corresponderán a los niveles necesarios para obtener resultados precisos, de acuerdo a lo manifestado por el fabricante del producto.

Los bienes de consumo no deberán ostentar las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, ser descontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, porque hayan sido motivo de alertas que instruyan su retiro del mercado o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

Para las partidas 1 a 59:

- Entrega Inicial. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá para la realización de la cantidad máxima de estudios de 45 días, conforme se establece en el Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” y que deberá entregarse dentro de los 7 días naturales previos a la puesta en punto de los equipos, en las Unidades Médicas del Anexo T3 “Directorio y CRAP”.

- Entregas Subsecuentes. Se deberán realizar conforme a las necesidades de cada unidad médica y considerando su consumo promedio mensual, debiendo considerar un mínimo de 35 entregas de bienes de consumo  durante la vigencia de la prestación del servicio a realizarse en los primeros 7 días hábiles de cada mes, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar el Anexo T6 Cédula Única de Control de Bienes de Consumo debidamente requisitado, formalizado y validado por el Jefe o Encargado del Servicio del Laboratorio Clínico.

- Entregas urgentes: El licitante deberá realizar conforme a las necesidades de cada laboratorio clínico de las Unidades Médicas entrega de los bienes de consumo de aquellos que se hayan agotado antes de la siguiente fecha de dotación consideradas en las entregas subsecuentes, a solicitud del Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico dentro de las 2 horas siguientes al de la hora de la solicitud realizada; en caso contrario el licitante deberá realizar el traslado, procesamiento de los estudios y entrega de resultados conforme a lo señalado en el apartado de laboratorios alternos conforme lo señalado en el presente anexo técnico.

Para la partida 60:

- Entrega Inicial. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá para la realización de la cantidad máxima de estudios de 45 días, conforme se establece en Anexo T17 “Requerimiento de SMI de RLVIE” y que deberá entregarse dentro de los 7 (siete) días naturales previos a la puesta en punto de los equipos, en las Unidades Médicas del Anexo T3.1 Directorio de Regionalización de la RLVIE”.

- Entregas Subsecuentes. Se deberán realizar conforme a las necesidades de cada unidad médica y considerando su consumo promedio mensual, debiendo considerar un mínimo de 35 entregas de bienes de consumo  durante la vigencia de la prestación del servicio a realizarse en los primeros 7 (siete) días hábiles de cada mes, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar el Anexo T6 “Cédula Única de Control de Bienes de Consumo” debidamente requisitado, formalizado y validado por el Jefe o Encargado del Laboratorio.

Para la partida 61 específicamente para los bienes de consumo relativos a los reactivos, controles, consumibles y calibradores:

- Entrega Inicial. La primera dotación de bienes de consumo corresponderá para la realización de la cantidad máxima de estudios de 45 días, conforme se establece en el Anexo T1 “Requerimiento del SMI de ELC y TMN” hojas “Tamiz Neonatal” y “Req de insumos TMN” y que deberá entregarse dentro de los 7 días naturales previos a la puesta en punto de los equipos, en las Unidades Médicas de Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal”

- Entregas Subsecuentes. Se deberán realizar conforme a las necesidades de cada unidad médica y considerando su consumo promedio mensual, debiendo considerar un mínimo de 35 entregas de bienes de consumo  durante la vigencia de la prestación del servicio a realizarse en los primeros 7 días hábiles de cada mes, para lo cual el licitante adjudicado deberá presentar el Anexo T6 “Cédula Única de Control de Bienes de Consumo” debidamente requisitado, formalizado y validado por el Jefe o Encargado del Servicio del Laboratorio Clínico.

Tamiz Metabólico Neonatal, los consumibles para la toma de muestras del Tamiz. En las unidades médicas del Instituto a los recién nacidos derechohabientes, el proveedor deberá entregar las lancetas y el papel filtro, en los domicilios de los Almacenes Delegacionales establecidos en el Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal”.

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA | MÍNIMA | MÁXIMA |
| 080.574.0032 | Lancetas de retracción automática y permanente. Incisión de 1.8 a 2.0 mm, integrada a un disparador de plástico; con dispositivo plástico removible que asegure la esterilidad. Estéril y desechable. Caja con 100 y sus múltiplos. | 234,720 | 586,800 | 234,720 | 586,800 | 234,720 | 586,800 |
| 080.681.1857 | Papel filtro de algodón 100%, sin aditivos, especial para recolección y transporte de sangre de neonatos, con impresión de cuatro círculos de un centímetro de diámetro cada uno, así como la palabra nombre y con número progresivo. Paquete con 10 hojas, máximo 100. | 234,720 | 586,800 | 234,720 | 586,800 | 234,720 | 586,800 |

La clave 080.681.1857 Papel filtro de algodón 100% sin aditivos, deberá incluir los datos y características del “Formato para la Ficha de Identificación de Toma de Muestra de Tamiz Neonatal”, que se muestra a continuación:

Especificaciones de la Ficha de Identificación:

- Papel filtro de cuatro círculos, adherido a la ficha de identificación (desprendible), con zona de papel filtro protegida.

- Tamaño: Media carta.

- Papel autocopiante original y copia.

- Código de Barras.

- Tanto la ficha de identificación como el papel filtro deberán compartir el código de barras y tener el mismo número de folio.

- El número de folio del papel filtro deberá comenzar por el número 000001.

- El licitante deberá incluir en su propuesta, carta de fabricación de este consumible, donde se especifique que es fabricado para colectar muestras de sangre de neonatos para la realización de pruebas de tamiz neonatal y es compatible con los reactivos considerados en su propuesta.

Consumibles para las pruebas confirmatorias de Tamiz Neonatal. Son indispensables para la realización de las siguientes pruebas confirmatorias de los perfiles de tamiz neonatal que resulten positivos:

| Prueba de confirmación* | Pruebas anuales |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mínima | Máxima |
| Determinación de 17-OHP en suero | 400 | 1,000 |
| Cuantificación de los Aminoácidos Fenilalanina (Phe) y Tirosina (Tyr) en Plasma | 48 | 120 |
| Medición cuantitativa de la Actividad de Biotinidasa | 13 | 32 |
| (GALT, GAL-1-P y Galactosa Total) | 66 | 164 |
| Cloruros en sudor por titulación | 344 | 860 |

Los siguientes consumibles, dependiendo del tipo de muestra, que se deberán proporcionar son:

- Tubos (con o sin aditivos) para la toma de muestra de acuerdo a la metodología de las pruebas confirmatorias propuestas por el licitante. Cantidad inicial de suministro: 20 piezas de cada tipo de tubo a emplear.

- Aguja tipo mariposa para la toma de muestra de neonatos. Cantidad inicial a proporcionar: 20 piezas

- Termo con refrigerantes (en gel) proporcional a la cantidad de muestras para asegurar su conservación en red fría, en rangos de temperatura idóneos. Cantidad inicial a proporcionar: 10 kits.

Nota: El primer stock se entregará en cada almacén delegacional. El suministro subsecuente de estos consumibles se realizará en cada una de las 52 unidades médicas de segundo nivel de atención de casos de EMC y 6 UMAE para la atención de los casos de EMC bajo el esquema de reposición.Dentro del plazo comprendido de la emisión y notificación del fallo hasta 7 (siete) días naturales antes del inicio del servicio.

El surtimiento subsecuente quedará sujeto a solicitud de las Delegaciones, Directores de Unidades Médicas y Jefe de Laboratorio, a través del Administrador del Contrato, según las necesidades de cada Delegación.

La entrega se realizará:

- En el caso de reactivos e insumos, en los lugares indicados en los laboratorios regionales de Tamiz Metabólico Neonatal indicados en el Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal” utilizando para ello el formato contenido en el Anexo T6 “Cédula Única de Control de Bienes de Consumo”, para control interno de los Laboratorios  de Tamiz metabólico Neonatal y del cual se hará entrega de copia al Administrador del Contrato dentro de las siguientes 48 horas, a partir de la recepción de los bienes.

- En el caso de los consumibles para la toma de muestra de tamiz neonatal (papel filtro y lancetas) su entrega se realizará en los almacenes delegacionales indicados en el Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal” hoja “ALMACEN”.

Los REACTIVOS e INSUMOS, deberán ser compatibles con el equipo relacionado para el procesamiento de los estudios de tamiz neonatal básico, y deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de control de calidad requeridas para la prestación del servicio, a fin de obtener resultados de calidad y seguridad para el paciente.

El Jefe o Encargado de Laboratorio de la Unidad Médica en donde se encuentra el Laboratorio de Tamiz Neonatal, será el responsable de recibir y controlar la existencia del inventario o stock de los reactivos e insumos, así como de las condiciones de su almacenaje, a fin de garantizar la realización de los estudios de tamiz neonatal básico.

El Coordinador de Almacenamiento y Equipamiento Delegacional (CAE) será el responsable de recibir y controlar la existencia del inventario o stock de los consumibles para la toma de muestra de tamiz neonatal (papel filtro y lancetas), así como de las condiciones de su almacenaje, a fin de garantizar la realización de los estudios de tamiz neonatal básico.

El proveedor en la entrega de insumos que requieran su conservación, almacenamiento y transporte en red de frío deberá cumplir con la Norma que Establece las Disposiciones para Mantener y Controlar los Equipos de la Red de Frío en el Manejo de Insumos para la Salud en el Instituto Mexicano Del Seguro Social 1000-001-008 (http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/pdf/manualesynormas/1000-001-008_1.pdf), y deberá garantizar las condiciones óptimas de envase, embalaje a prueba de humedad y de polvo, con el fin de preservar la esterilidad, calidad y condiciones adecuadas durante el transporte y el almacenaje y deberán contener en idioma español la siguiente información:

- Descripción completa del reactivo/insumo/consumible (marca y lote).

- Cantidad.

- Fecha de fabricación.

- Fecha de caducidad.

- País de origen.

- Condiciones de almacenamiento.

Si alguno de los reactivos o insumos presentara alguna falla o defecto, el proveedor deberá sustituirlo de inmediato por otro de iguales características a las requeridas, sin costo para el Instituto.

Para todas las partidas:

- Visita de monitoreo. el Licitante Adjudicado deberá realizar visitas de monitoreo durante la vigencia de la prestación del servicio , con una frecuencia mínima de 7 (siete) días naturales, de lunes a viernes en un horario entre las 9:00 horas y las 14:00 horas en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Anexo T3 “Directorio y CRAP”, Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal y en los Laboratorios de RLVIE conforme al Anexo T3.1 Directorio de Regionalización de la RLVIE en los cuales otorgará el apoyo logístico del servicio cuando así se requiera y cotejará la productividad registrada verificando además la existencia de los bienes de consumo, a fin de asegurar la continuidad del servicio.

- Bienes de Consumo para Pruebas de Control Interno y Externo. Para las pruebas de Control de los (grupos) el licitante deberá considerar lo siguiente:

- Para el Control de Calidad Interno, deberá entregar los controles necesarios para cada grupo de estudios, considerando cuando menos para una corrida diaria o de acuerdo a la productividad de cada –Unidad Médica.

- Para el Control de Calidad Externo, deberá entregar bienes de consumo de controles necesarios para cada grupo, con la periodicidad que establezca el Programa al que se inscriba.

Los anteriores no se considerarán como parte de la dotación de inicio ni subsecuentes para los estudios requeridos y no tendrán costo adicional para el Instituto.

- Lugar y Horario de Entrega. Las entregas deberán realizarse en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas, en los domicilios señalados en el Anexo T3 “Directorio y CRAP”, Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal” y en los Laboratorios de RLVIE conforme al Anexo T3.1 Directorio de Regionalización de la RLVIE, en un horario de las 8:00 a las 13:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles para el Instituto.

- Bienes de consumo desperdiciados. El licitante adjudicado deberá reponer los bienes de consumo desperdiciados derivados de alguna falla en el equipo en un lapso no mayor a 24 horas contadas a partir de la notificación por parte del Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.2 “Reporte de Falla de los Equipos”.

- Devolución y Reposición de Bienes de Consumo. El Instituto solicitará al Licitante Adjudicado la reposición de los bienes de consumo que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el Anexo Técnico identificadas posterior a la entrega o de calidad inferior a la propuesta o con vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio conforme al Anexo T6.1 “Devolución y Reposición de Bienes”, para lo cual se notificará y enviará dicho Anexo T6.1 a la COCTI al correo electrónico calidad.especializad@imss.gob.mx. y a su vez notificará Licitante Adjudicado por escrito y correo electrónico a la persona designada por este, a través del Administrador del Contrato, el cual contará a partir del día hábil siguiente a la notificación, con un plazo máximo de 10 días naturales, para realizar la reposición de los bienes de consumo, sin que las sustituciones impliquen su modificación y a entera satisfacción del Instituto.

En caso de no estar en condiciones de operar los laboratorios clínicos, por la falta de bienes de consumo, imputable al licitante adjudicado, este prestará el servicio a través de los Laboratorios Alternos propuestos en el Anexo T12 “Laboratorios Alternos” y aceptados por el Instituto por un plazo máximo de 10 días naturales.

- Suspensión/Inhabilitación. En caso de que las Autoridades Sanitarias (COFEPRIS o SSA) suspendan o inhabiliten el registro sanitario de alguno de los bienes de consumo  ofertados por el Licitante Adjudicado, el Instituto procederá a la devolución y canje en términos de lo establecido en el punto anterior, lo cual aplicará para todas las unidades médicas en donde se encuentre dotando de dichos bienes de consumo para la prestación del servicio.

En caso de que el  Licitante Adjudicado no pueda reponer los bienes de consumo compatibles con los equipos instalados de acuerdo a su oferta, deberá sustituir el equipo de laboratorio, complementario y/o accesorios por alguno de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de su notificación.

En caso de que alguno de los equipos o bienes de consumo ofertados y aceptados durante la licitación, pierda la vigencia del registro sanitario correspondiente durante la vigencia de la prestación del servicio y el licitante adjudicado no cuente con la documentación que acredite el trámite de prórroga de dicho registro ante la autoridad sanitaria, deberá sustituir el equipo de laboratorio, complementario y/o accesorios por alguno de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de su notificación.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este punto, serán causa de recisión del contrato de la prestación del servicio.

- Daños y/o perjuicios. El Licitante Adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo de los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o terceros.

La transportación de los Bienes de Consumo, las maniobras de carga y descarga en el lugar que se determine por el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico, correrá a cargo y cuenta del licitante adjudicado y sin costo adicional para el Instituto.

En caso de que alguno de los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo o bienes de consumo ofertados y aceptados durante la licitación, pierda la vigencia del registro sanitario correspondiente durante la vigencia de la prestación del servicio y el licitante adjudicado no cuente con la documentación que acredite el trámite de prórroga de dicho registro ante la autoridad sanitaria, deberá sustituir el equipo de laboratorio, complementario y/o accesorios por alguno de los ofertados y aceptados en el proceso licitatorio, así como los bienes de consumo compatibles con estos, en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de su notificación.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este punto, serán causa de recisión del contrato de la prestación del servicio.

Documentación Requerida. El Licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica la siguiente documentación de los equipos de laboratorio, complementario, reactivos, controles y calibradores ofertados, que deberán estar debidamente referenciados con clave y descripción de estudio de cada uno de los estudios ofertados, de acuerdo al Anexo T1.1 “Catálogo de ELC y TMN” y Anexo T17.1 “Catálogo de estudios de RLVIE”, identificando los reactivos, controles y calibradores que correspondan en cada una de los estudios solicitados en la presente licitación.

Para aquellos equipos, reactivos, controles y calibradores ofertados, de origen Nacional o Internacional, los licitantes deberán adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes:

- Para aquellos equipos y bienes de consumo (reactivos, controles y calibradores), copia simple del Registro Sanitario, vigente, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:

- Número de registro, prórroga o modificación.

- Titular del registro.

- Nombre y domicilio del fabricante.

- Indicaciones de uso y/o descripción.

- Modelo(s).

- Fecha de emisión y de vencimiento.

- Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:

- Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga del Registro Sanitario, presentado ante la COFEPRIS.

- Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde Bajo Protesta de Decir Verdad, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga.

- . Comprobante de pago de derechos

Asimismo, respecto a equipos y bienes de consumo ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s), el licitante deberá entregar la documentación anteriormente mencionada correspondiente a los Registros Sanitarios. La calidad de los bienes de consumo ofertados deberá demostrar dicha calidad mediante el Registro Sanitario, expedido por la Secretaría de Salud, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud.

Para aquellos casos en el que los equipos y bienes de consumo ofertados, de origen Nacional o Internacional, que estén integrados por uno o varios equipos y/o accesorio(s) y/o consumibles, licitante advierta que no requiere Registro Sanitario, deberá presentar, debidamente referenciado, el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte.

Para los casos de aquellos equipos y bienes de consumo, en los que el licitante advierta que no requieren de Registro Sanitario, deberá presentar la notificación oficial, expedida por la SSA, con firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo.

Para cualquiera de los casos indicados, la documentación que acredite lo solicitado, deberá ser completa y, en caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones. Asimismo, la documentación presentada, deberá estar vigentes al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.

En cualquier caso, el Instituto se reserva el derecho de verificar en cualquier tiempo durante el procedimiento y posterior a su adjudicación, cualquier documentación presentada, con la intención de corroborar la veracidad de la información proporcionada por el licitante.

- Copia simple del Certificado de calidad ISO-9001-2008 o ISO-13485 o TÜV, vigente, a nombre del fabricante de los equipos, en el que se deberá identificar:

- Tipo y número de certificado.

- Nombre y dirección de la empresa que se certifica.

- Alcance.

- Fecha de emisión.

- Vigencia o fecha de vencimiento o fecha de expiración o su equivalente.

- Nombre y firma autógrafa de la persona que emite el certificado.

El alcance deberá amparar la fabricación de bienes de iguales o similares características a los solicitados para la prestación del servicio de la presente licitación.

- Copia simple del apartado de Folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar las especificaciones técnicas requeridas.

Deberá de anexar los apartados en los que hagan referencia a las especificaciones y requisitos de los equipos de laboratorio, complementarios y bienes de consumo ofertados, solicitados para corroborarlos, se requiere que el licitante presente anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s) y modelo(s) y/o número(s) de parte(s) y/o número(s) de catálogo(s) y con la descripción técnica enunciadas por el licitante en los  Anexos T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN” y T17.4 “Especificaciones de Equipos para RLVIE” y estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados incluyendo la clave y Descripción del estudio Ofertado, conforme a los Anexos T1.1 “Catálogo de ELC y TMN” y T17.1 “Catálogo de estudios de RLVIE”.

Se precisa que el licitante deberá comprobar que existe correspondencia entre las imágenes y/o fotografías que presente y el equipo que pretende ofertar.

- Copia simple del Certificado de buenas practicas de manufactura  de cada equipo ofertado y bienes de consumo, en el idioma del país de origen, acompañado de su traducción simple al español, mismos que deberán estar expedidos por las autoridades y los organismos de control del país de origen de los equipos, así como también deberán demostrar estar vigentes al menos a la fecha de presentación de las proposiciones, en la que deberá estar debidamente referenciados incluyendo la clave y Descripción del estudio Ofertado, conforme a los Anexos T1.1 “Catalogo de ELC y TMN” y T17.1 “Catalogo de estudios de RLVIE” e identificar lo siguiente:

- Tipo y Número de Certificado.

- Nombre y Dirección de la empresa.

- Alcance.

- Fecha de emisión.

- Vigencia o fecha de vencimiento o fecha de presentación de las propuestas técnicas.

El alcance deberá amparar la fabricación de los bienes de iguales o similares características a los solicitados en la presente Convocatoria y ofertas por el licitante.

- Para los equipos ofertados con los que prestará el servicio deberá presentar copia simple de los Certificados de libre venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por la autoridad sanitaria del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción simple al español y con antigüedad del escrito no mayor a tres años, debidamente referenciados incluyendo la clave y Descripción del estudio Ofertado, conforme a los Anexos T1.1 “Catálogo de ELC y TMN” y T17.1 “Catálogo de estudios de RLVIE”.

- Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante en el que manifieste que los equipos ofertados, tienen una fecha de fabricación no mayor a 3 (tres) años.

- Resumen de Equipos que oferten por las partidas que deseen participar conforme al Anexo T11 “Resumen de Equipos Ofertados en la Propuesta Técnica” especificando el tipo de rendimiento necesario, mismos que deberán cumplir con lo solicitado o a un equipo de un tipo de nivel superior de los señalados en el Anexo T2 “Especificaciones Técnicas de Equipos de ELC y TMN” y Anexo T2.1 “Equipamiento de ELC y TMN”. Exceptuando los equipos ofertados para las partidas 60 y 61.

- Escrito, por parte del licitante en el que manifieste que contará con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán ser nuevos, ser de tecnología de vanguardia y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y para los bienes de consumo considerar una vigencia de al menos de 2 meses de caducidad contado a partir de la fecha de dotación del bien de consumo correspondiente. Los equipos y bienes de consumo que se oferten no serán reconstruidos, ni de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o sin autorización para su uso en el país de origen porque hayan sido motivo de alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias de cualquier país, que instruyan su retiro del mercado.

- Centros Regionales de Alta Productividad (CRAP).

Los CRAP procesarán los estudios solicitados de su Unidad Médica y las referenciadas por otras Unidades Médicas  de acuerdo al Anexo T3 “Directorio y CRAP”, debiendo registrarse esta solicitud de procesamiento en el sistema de información, tanto de la unidad solicitante como de la procesadora. Para dichos estudios, los proveedores, opcionalmente, podrán proponer el envío de dichos estudios a laboratorios alternos para su procesamiento o procesarlas en los CRAP:

Las Unidades Médicas para él envió de las muestras a CRAP utilizará el Anexo T8 “Requerimiento y Formato de Envío de Muestras” para su estudio en alguno de los 9 grupos siguientes:

- 40.05 Coagulación especial (excepto 40.05.020 Dímero D (cuantitativo), que se deberán procesar en cada unidad).

- 40.09 Proteínas séricas (excepto 40.09.011 Reacciones febriles y 40.09.012 VDRL, que se deberán procesar en cada unidad).

- 40.10 Hormonas y Marcadores (excepto 40.10.021 Troponina I, 40.10.022 Péptido Natriurético B (BNP),  40.10.026 Mioglobina en sangre total, que se deberán procesar en cada unidad).

- 40.11 Serología.

- 40.12 Serología especial.

- 40.13 Drogas terapéuticas

- 40.14 Hemoglobina Glucosilada (solo para unidades médicas que no tengan equipamiento asignado).

- 40.15 Citometría de Flujo.

- 40.17 Carga Viral.

Con excepción de los estudios urgentes contenidos en estos  grupos, requeridos de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. El licitante adjudicado garantizará la logística para el traslado de las muestras dentro de las siguientes 6 (seis) horas de su obtención a los CRAP, conforme a lo estipulado en los apartados de LABORATORIOS ALTERNOS y TRASLADO DE MUESTRAS del presente Anexo Técnico.

- LABORATORIOS ALTERNOS (Excepto Partidas 60 y 61).

Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al licitante adjudicado, dará la atención de los Estudios de Laboratorio Clínico que en su momento no se puedan realizar en los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas del Instituto de acuerdo al Anexo T3 “Directorio y CRAP”, a través de los Laboratorios Alternos que proponga el licitante adjudicado y avalados por el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico para la prestación del servicio y el traslado de las muestras, correrá a cargo y riesgo del Licitante Adjudicado, sin costo adicional para el Instituto, utilizando el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”.

Licitante deberá incluir en la documentación que se entregara al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico de un/unos Laboratorio(s) Alterno(s) por cada laboratorio clínico del Anexo T3 “Directorio y CRAP”, que deberá(n) estar ubicado(s) en la misma localidad que la Unidad Médica, y dará(n) el soporte en caso de existir interrupción en el servicio, cumpliendo con la NOM 007-SSA3-2011, el cual asumirá la responsabilidad de los resultados, utilizando el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”.

El Licitante adjudicado deberá entregar adicional al Anexo T12 “Laboratorios Alternos” en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico la siguiente documentación:

- Datos de identificación del laboratorio (nombre, dirección, teléfono y el nombre del encargado o responsable del laboratorio).

- Copia simple Autorización por la Secretaria de Salud (Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario).

- Plan de Trabajo por cada Laboratorio Alterno propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, listado de equipos analizadores con su marca y modelo, marca de reactivos utilizados, incluyendo registros sanitarios del equipo y bienes de consumo, personal capacitado y las técnicas que aplicarán para procesar las muestras.

- Copia simple de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo.

- Escrito libre en hoja membretada del o los laboratorios alternos propuestos en el que manifieste que no se encuentra sancionado en términos del artículo 417 fracción III de la Ley General de Salud, suscrita por el representante legal del o los laboratorios alternos.

Con la finalidad que el Licitante Adjudicado garantice la correcta prestación del servicio, considerando todos los equipos y accesorios complementarios que se necesiten para la adecuada prestación del mismo.

Así mismo, deberá contemplar el licitante adjudicado para los Laboratorios Alternos propuestos en el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”, que la recepción, embalaje, traslado de muestras y procesamiento de estudios, se envíen y entreguen los resultados de exámenes de rutina a más tardar en 24 horas y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 (cuatro) horas, e incluir en el sistema de información el resultado de los estudios de la Unidad Médica solicitante, esto por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.

- LABORATORIOS DE REFERENCIA.

Para las partidas 1 a 59:

# Para los estudios del grupo de “Estudios Especiales”, los estudios de bajo requerimiento y los que no se puedan procesar en los equipos instalados, el licitante deberá considerar en su oferta la lista de laboratorios de referencia en donde se procesarán utilizando el  Anexo T16 “Laboratorios de Referencia”, la cual deberá formar parte de su Propuesta Técnica.

El Licitante adjudicado deberá entregar en la presentación del SMI de ELC, logística y pormenores técnicos al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico la siguiente documentación:

- Razón Social, dirección y nombre del responsable sanitario del Laboratorio.

- Copias simples del aviso de funcionamiento y del responsable sanitario vigentes del Laboratorio

- Copia simple del comprobante de la acreditación vigente de la ISO 15189: 2012 o la NMX-EC-15189-IMNC-2015, a nombre del laboratorio de referencia.

- Copia simple de acreditación de la CAP (College of American Pathologists) a nombre del laboratorio, en caso que las muestras sean enviadas al extranjero.

- Lista de estudios que procesará en los Laboratorios de referencia con los tiempos de procesamiento.

- Logística que tendrá para el embalaje y envió de muestras.

- Escrito libre en hoja membretada del o los laboratorios de referencia propuestos en el que manifieste que no se encuentra sancionado en términos del artículo 417 fracción III de la Ley General de Salud, suscrita por el representante legal del o los laboratorios de referencia.

- Evidencia de que están inscritos en un programa de Control de Calidad Externo.

# Para la partida 60:

# El licitante deberá para los estudios que se procesen fuera del Instituto,  incluir en su propuesta técnica los laboratorios de referencia utilizando el Anexo T16 “Laboratorios de Referencia”, para lo cual deberán entregar la siguiente documentación:

- Razón Social, dirección y nombre del responsable sanitario del Laboratorio.

- Copias simples del aviso de funcionamiento y del responsable sanitario vigentes del Laboratorio.

- Copia simple del comprobante de la acreditación vigente de la ISO 15189: 2012 o la NMX-EC-15189-IMNC-2015, a nombre del laboratorio de referencia.

- Logística que tendrá para el embalaje y envió de muestras.

- En su caso, escrito libre en hoja membretada del o los laboratorios de referencia propuestos en el que manifieste que no se encuentra sancionado en términos del artículo 417 fracción III de la Ley General de Salud, suscrita por el representante legal del o los laboratorios de referencia.

- Evidencia de que están inscritos en un programa de Control de Calidad Externo.

Para la partida 61:

Para el procesamiento de los estudios confirmatorios de Tamiz Metabólico Neonatal el licitante dentro de su PROPUESTA TÉCNICA, indicará en el Anexo T16 “Laboratorios de Referencia” que propone(n) para su procesamiento y emisión del resultado confirmatorio, señalando los siguientes datos:

- Nombre/razón social.

- Ubicación.

- Contacto.

- Teléfono y correo electrónico.

- Página de Internet.

- Aviso de funcionamiento y responsable sanitario del servicio.

El licitante deberá anexar a su Documentación, copia simple del aviso de funcionamiento y del registro sanitario del responsable y de las especificaciones de la toma de muestra y de la metodología de la prueba de confirmación que se realizará, para lo cual el Instituto se reserva el derecho de verificar la veracidad de la información/documentación y realizar visita en cualquier momento a fin de constatar la calidad del servicio y las especificaciones propuestas para el servicio. En caso de que no sean laboratorios propios del licitante, deberá presentar copia vigente del convenio celebrado con los laboratorios propuestos.

Las metodologías propuestas para la realización de las pruebas confirmatorias deberán ser acordes a las recomendaciones internacionales (gold standard). Para los casos probables de Fibrosis Quística, el gold standard es la prueba de cloruros en sudor por titulación (valoración coulométrica) y se requieren dos muestras por paciente en diferente día para su correcta interpretación. Las muestras deben tomarse en lapso de 24 horas.

El licitante adjudicado deberá demostrar que es capaz de efectuar la determinación de cloruros en sudor por sus propios medios o mediante acuerdos previamente celebrados con instituciones públicas o privadas, o asociaciones de FQ,  mediante copia vigente, con la finalidad de garantizar que ningún caso probable quede sin cobertura durante la vigencia de la prestación del servicio, así mismo, deberá presentar la ruta a seguir en cada Delegación/UMAE, tomando en consideración que la muestra obtenida deberá ser procesada en lugar donde se realizó la toma de la muestra de sudor.

- TRASLADO DE MUESTRAS (excepto Partida 60)

Para las partidas 1 a 59:

El Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico de las Unidades Médicas, será el responsable de la entrega de las muestras en tubo primario para su procesamiento al Licitante Adjudicado para su traslado, requisitando y validando en  el Anexo T8 “Requerimiento y Formato de Envío de Muestras”.

El Licitante Adjudicado se encargará del traslado de las muestras de las Unidades Médicas al CRAP, conforme a los  Anexo T3 “Directorio y CRAP”   y en su caso al Laboratorio Alterno o Laboratorio de Referencia conforme a los  Anexos T12 “Laboratorios Alternos” y T16 “Laboratorios de Referencia”, de acuerdo al nivel de servicio de forma oportuna y eficiente.

Traslado y Concentración de las Muestras Biológicas para su Estudio. El Licitante Adjudicado deberá trasladar de las Unidades Médicas que refieran las muestras a los CRAP dentro de las siguientes 24 horas como máximo, de lunes a jueves, excluyendo los días festivos.

En caso que el licitante adjudicado no realice el traslado de las muestras hasta en 3 (tres) ocasiones durante la vigencia de la prestación del servicio, una vez aplicadas las penas convencionales, será causa de recisión del contrato.

Entrega de Resultados. Una vez validados los resultados, deberán aparecer en el sistema de información en las siguientes 24 horas de su validación. En caso fortuito o de fuerza mayor por el cual no se encuentre operando el sistema de información.

El Licitante adjudicado tiene hasta 24 horas para entregar resultados de los estudios procesados en los Laboratorios Alternos a los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas conforme al Anexo T3 “Directorio y CRAP” y para exámenes de urgencias a más tardar en 4 horas, debiendo entregar los resultados en ambos casos, en el sistema de información de la Unidad Médica solicitante por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo adicional para el Instituto.

TRASLADO DE LAS MUESTRAS A LOS CENTROS REGIONALES DE ALTA PRODUCTIVIDAD (CRAP).

Garantizar la logística para el traslado de las muestras dentro de las siguientes 24 horas de su obtención por parte del licitante adjudicado a los CRAP, de acuerdo a las condiciones de envió establecidas por el Centro Regional de Alta Productividad, utilizando el Anexo T3 “Directorio y CRAP y para la Delegación México Poniente se utilizará la regionalización de la hoja “CRAP_MEXPONIENTE” de ese Anexo.

Las Unidades Médicas para él envió de las muestras a CRAP utilizará el Anexo T8 “Requerimiento y Formato de Envío de Muestras” para su estudio en alguno de los 9 grupos siguientes:

- 40.05 Coagulación especial (excepto 40.05.020 Dímero D (cuantitativo), que se deberán procesar en cada unidad).

- 40.09 Proteínas séricas (excepto 40.09.011 Reacciones febriles y 40.09.012 VDRL, que se deberán procesar en cada unidad).

- 40.10 Hormonas y Marcadores (excepto 40.10.021 Troponina I, 40.10.022 Péptido Natriurético B (BNP),  40.10.026 Mioglobina en sangre total, que se deberán procesar en cada unidad).

- 40.11 Serología.

- 40.12 Serología especial.

- 40.13 Drogas terapéuticas

- 40.14 Hemoglobina Glucosilada (solo para unidades médicas que no tengan equipamiento asignado).

- 40.15 Citometría de Flujo.

- 40.17 Carga Viral.

Con excepción de los estudios urgentes contenidos en estos  grupos, requeridos de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas.

El licitante adjudicado garantizará la logística para el traslado de las muestras dentro de las siguientes 6 (seis) horas de su obtención a los CRAP.

Condiciones Mínimas en el Traslado de Muestras Biológicas a los CRAP, Laboratorios Alternos o a los Laboratorios de Referencia.

Para el traslado de muestras, el Licitante Adjudicado deberá de trasportarlas en el sistema básico de triple embalaje, según la Guía para el Transporte Seguro de Substancias Infecciosas y Especímenes Diagnósticos emitido por la OMS, la NOM 007-SSA3-2011 y las Normas a que esta haga referencia, y que deberá incluir cuando menos lo siguiente:

- Recipiente primario: En el cual está contenida la muestra biológica (exudado faríngeo, exudado nasofaríngeo, lavado bronquio alveolar, biopsia, suero, etc.), el recipiente primario (p. ej. crio tubos, tubos o frascos con tapa de rosca), debe ser hermético para evitar que la muestra se derrame y tiene que estar perfectamente etiquetado con el nombre o número de muestra del paciente. El recipiente primario deberá rodearse de material absorbente como gasa o papel absorbente y colocarse en un recipiente secundario hermético a prueba de derrames y golpes.

- Contenedor secundario: Este contenedor rígido o flexible, es donde se colocará el recipiente primario, debe ser de cierre hermético, a prueba de filtraciones, con la finalidad de proteger el o los contenedores primarios. En el contenedor secundario se deberá colocar material amortiguador para que no dañen las muestras y los refrigerantes suficientes que garanticen que la muestra se conserve a una temperatura entre 4 y 8 °C. Si se colocan varios recipientes primarios dentro de un recipiente secundario se deberá usar una gradilla y material absorbente para evitar algún derrame. Los recipientes secundarios deberán llevar las etiquetas de riesgo biológico y señal de orientación del recipiente.

- Contenedor terciario: Caja de cartón o hielera y paredes cubiertas que permitan mantener firme el contenedor secundario, con sello hermético, bolsa con sello en el interior y paredes cubiertas que permiten mantener la muestra a temperatura ambiente o refrigeración según se requiera, que proteja el contenido de elementos externos del ambiente y debe estar etiquetado con los datos del remitente, destinatario y señal de orientación. La documentación que se integre al triple embalaje deberá colocarse en la parte interior del paquete.

Para la partida 61:

TRASLADO DE MUESTRAS para Tamiz Neonatal

- El envío de muestras de las Unidades Concentradoras al Laboratorio Regional del Instituto, conforme a la regionalización establecida en el Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal” (Laboratorios Regionales), será responsabilidad del Proveedor y se realizará 2 veces por semana (lunes y jueves), para lo cual el licitante adjudicado deberá proporcionar las guías de mensajería o un número de cuenta de paquetería para realizar los envíos, y garantizar que las muestras lleguen en condiciones óptimas de traslado hasta el laboratorio.

- El traslado de las muestras para la confirmación de los casos probables (excepto casos probables de Fibrosis Quística), se realizará de las Unidades Hospitalarias de Atención de Enfermedades Metabólicas Congénitas descritas en el Anexo T3.2 “Directorio de Tamiz Metabólico Neonatal” (Unidades de Segundo y Tercer Nivel) al Laboratorio Propuesto por el Proveedor y aprobado por el Instituto, a solicitud expresa del Director de Unidad Médica o Jefe de Laboratorio, lo cual será por cuenta y riesgo del proveedor.

- MANTENIMIENTO.

El Licitante Adjudicado para todas las partidas, estará obligado a brindar los mantenimientos preventivos y/o correctivos a la totalidad de los equipos de laboratorios, complementarios, de cómputo y periféricos instalados, sin costo adicional al Instituto durante la vigencia de la prestación del servicio,  con la finalidad de mantenerlos  en óptimas condiciones, a efecto de garantizar la prestación del servicio de manera ininterrumpida.

El mantenimiento preventivo y correctivo, deberá considerar mano de obra especializada y certificada, refacciones originales, lubricantes y demás actividades que en su caso sean necesarias para la correcta operación de los equipos involucrados y de la interfaz de los equipos analizadores con el sistema de información, en cumplimiento a la normativa vigente.

Cuando por causas relativas a los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo, ameriten la suspensión de la operación de uno o más equipos del Laboratorio Clínico, el Licitante Adjudicado deberá garantizar la prestación del servicio a través de los laboratorios alternos o sustituir el o los equipo(s) por otro(s) de iguales características, en los términos previstos en el presente Anexo Técnico.

Dicho mantenimiento deberá ser supervisado por el Jefe de Laboratorio y/o Jefe de Conservación de la Unidad Médica, quien remitirá el reporte correspondiente al Administrador del Contrato, una vez avalado mediante su firma autógrafa. Dejando como constancia, la colocación de etiqueta en el equipo que indique la fecha de realización del mantenimiento, la fecha del próximo mantenimiento y el nombre del técnico que lo realizó.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

El licitante adjudicado dentro de los 10 días hábiles para el Instituto posteriores a la instalación de los equipos, hará de conocimiento y para su validación al Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico y al Jefe de Conservación de la Unidad Médica/UMAE, el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de los Equipos (incluyendo sus protocolos correspondientes).

El mantenimiento preventivo se deberá proporcionar de acuerdo al calendario previamente establecido en días y horas hábiles de los laboratorios clínicos, considerando las recomendaciones del fabricante de los equipos. (Protocolo de mantenimiento preventivo recomendado por el fabricante de equipos), en su caso reemplazo de partes originales y su calibración sin costo adicional para el Instituto.

El mantenimiento preventivo deberá prestarse en un plazo máximo de 7 (siete) días naturales, contados a partir de la fecha señalada en el Anexo T5 “Programa de Mantenimiento Preventivo” de los Equipos.

Al finalizar el mantenimiento preventivo, el licitante adjudicado deberá elaborar un reporte que valide el cumplimiento del mantenimiento preventivo, recabando el visto bueno del Jefe o Encargado Responsable de Laboratorio Clínico, además de registrar en la bitácora del equipo, el informe de calibración, verificación (demostrar la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales) o calificación del equipo o instrumentos de medición de acuerdo a la normativa vigente la cual deberá ser congruente con la información que consigne en el referido reporte, Anexo T5.1 “Reporte del Estado que Guarda el Equipo”.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.

El Jefe o Encargado del Laboratorio reportará fallas o descomposturas del o los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo o periféricos al enlace designado por el Licitante Adjudicado, vía telefónica y correo electrónico a soporte de asistencia técnica, siendo obligación del prestador del servicio asignar el folio correspondiente, así mismo deberá registrar en la bitácora del equipo el reporte de falla, la cual deberá tener fecha, hora de reporte, persona que recibe el reporte, equipo reportado con número de serie y el número de folio asignado correspondiente; procediendo a elaborar el reporte, utilizando el formato contenido en el Anexo T5.2 “Reporte de Falla de los Equipos”. Por su parte el Licitante Adjudicado deberá efectuar las reparaciones en el plazo no mayor a 48 horas siguientes contadas a partir de la notificación del reporte.

Una vez que se realice el reporte de falla, el licitante adjudicado deberá atender la solicitud, el procedimiento y obtención de resultados en función de las necesidades de cada Unidad Médica de acuerdo a la urgencia y al tipo de estudios solicitados, lo anterior en común acuerdo con el Jefe o Encargado del Servicio de Estudios de Laboratorio o alguna autoridad competente de la Unidad Médica.

En caso de requerirse el reemplazo de partes o piezas por el desgaste o dañadas, deberán ser nuevas y originales y sin costo adicional para el Instituto.

Si dentro del plazo anteriormente señalado, el Licitante Adjudicado determina la necesidad de sustituir el equipo, refacciones, accesorios y/o periférico, lo deberá reponer dentro de los 30 días hábiles posteriores a la notificación del reporte de falla por parte del Instituto, por otro de igual o mejores características de los equipos ofertados y aceptados en el proceso licitatorio, sin modificar el Precio Unitario del estudio, en tanto prestará el servicio a través de los Laboratorios Alternos propuestos en el Anexo T12 “Laboratorios Alternos”, así como la recepción, embalaje y traslado de muestras, para su procesamiento y obligándose a entregar a la Unidad Médica  los resultados a través del sistema de información estudios de rutina a más tardar en 24 horas y para estudios de urgencias a más tardar en 4 horas, por cuenta y riesgo del Licitante Adjudicado sin costo para el Instituto.

En caso de presentarse hasta 2 (dos) reportes de fallas en un mismo equipo en un periodo de 30 días naturales o acumular 4 (cuatro) reportes de fallas en un mismo equipo en 365 días naturales, las cuales impliquen que se envíen las muestras a procesar a los Laboratorios Alternos propuestos, el Licitante Adjudicado propondrá la sustitución del equipo por otro de los equipos ya evaluados y aceptados en la propuesta técnica, sin modificar el Precio Unitario del estudio y sin costo adicional para el Instituto, al Administrador del contrato, mismo que formalizará con el Anexo T14 “Justificación de Mejora Tecnológica y/o reemplazo” y solicitará el visto bueno mediante oficio a la CTSI del equipo a sustituir propuesto por el licitante adjudicado; en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la notificación del segundo reporte de falla en el período de 30 días o el cuarto reporte dentro del  período de 365 días naturales anteriormente señalados.

- CAPACITACIÓN.

Para las partidas 1 a 60:

La capacitación tendrá como objetivo garantizar, que el personal identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente anexo técnico. El licitante adjudicado deberá proporcionar la capacitación al personal del Instituto para el adecuado uso y manejo de los equipos de laboratorio, complementarios, de cómputo, periféricos, de los procedimientos analíticos y bienes de consumo, la cual deberá de cumplir los requisitos establecidos en el presente numeral.

El licitante adjudicado deberá presentar al Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico, un programa de capacitación al personal designado por el Instituto, en formato libre detallando los contenidos temáticos, el tiempo de duración, considerando todos los turnos dentro de la jornada laboral del personal asignado.

El control del Registro de Asistencia, se realizará mediante el formato contenido en el Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación”, el cual será avalado por el Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico al término de cada evento, y validado por el Administrador del Contrato.

Al término de la capacitación, el licitante adjudicado extenderá constancia con las firmas del personal designado por el Instituto y el licitante adjudicado, entregando copias del acuse de las mismas al Administrador del Contrato.

Así mismo al término de la capacitación, se deberá requisitar dicho apartado E del ANEXO T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”.

CAPACITACIÓN PREVIA.

El licitante adjudicado deberá brindar una capacitación previa al inicio de la prestación del servicio al personal de laboratorio clínico de las unidades médicas y laboratorios de la RLVIE, en las instalaciones del Instituto, posterior a la instalación de los equipos y dentro de los 90 días naturales previos al inicio de la prestación del servicio, que en conjunto con el jefe o encargado del servicio de laboratorio elaborará el formato contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”. .

Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al licitante adjudicado, la cual identificará al personal designado que corresponde a cada uno de los turnos de trabajo de los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas y de los laboratorios de la RLVIE.

CAPACITACIÓN CONTINUA.

La capacitación continua, será dirigida al personal de Laboratorio Clínico para que identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al licitante adjudicado.

Durante la vigencia de la prestación del servicio  debe considerarse su realización, previa solicitud por escrito del Jefe o Encargado de Laboratorio Clínico con copia al Administrador del Contrato, para que en un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles, contados a partir de la entrega de la solicitud al licitante adjudicado brinde dicha capacitación.

Para la partida 61:

CAPACITACIÓN TÉCNICA PREVIA Y CONTINUA PARA TAMIZ NEONATAL

El licitante deberá otorgar la capacitación la cual consistirá en instruir al personal en el adecuado uso y manejo de los equipos, de los procedimientos analíticos y uso del sistema de información, los reactivos, consumibles e insumos, la cual deberá de cumplir los requisitos establecidos en el presente numeral.

Se deberá considerar un curso de capacitación nacional por cada año de servicio; uno previo al inicio de los servicios y 2 (dos) posteriores, durante el mes de febrero de cada año, así como la capacitación continua durante la vigencia de la prestación del servicio.

El control del Registro de Asistencia, se realizará mediante el formato contenido en el Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación”, el cual será avalado por el Jefe de Laboratorio al término de cada evento, quien la entregará a su Delegación y al Administrador del Contrato.

Al término de la capacitación, el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor. Todos los gastos derivados de la capacitación corren por cuenta del licitante adjudicado lo cual no incluye viáticos del personal a capacitar. Deberá integrar a su propuesta técnica el programa de capacitación que contenga como mínimo lo señalado, el Anexo T7 “Programa de Capacitación”, el cual deberá utilizar para su proposición.

CAPACITACIÓN TÉCNICA PREVIA.

Consistirá en garantizar, el uso y manejo de los equipos, de los procedimientos analíticos y del adecuado uso del sistema de información, reactivo, consumible e insumos, el cual deberá cumplir los requisitos descritos en el presente anexo técnico. Se iniciará simultáneamente a la instalación de los equipos y a más tardar el día 30 posterior al acto de fallo.

Para el caso de la Capacitación Técnica Previa, el Administrador del Contrato, proporcionará al licitante adjudicado dentro de las 72 horas posteriores a la emisión y notificación del fallo, la lista del personal que será capacitado, identificando al personal que corresponde a los Laboratorios regionales de Tamiz Metabólico Neonatal, al que opera en las Unidades Médicas (personal de enfermería, pediatras, epidemiólogos) y al personal Delegacional encargado del programa, con la finalidad de ajustar detalles al programa que presente como parte de su propuesta técnica para lo cual utilizará el formato contenido en el Anexo T7 “Programa de Capacitación”.

Por lo cual, el licitante deberá incluir en su propuesta técnica, la programación de dos cursos de capacitación a nivel nacional para el personal de laboratorio y otro para personal del área médica y delegacional, cuyo contenido del programa deberá incluir por lo menos los siguientes temas:

- Fundamentos técnicos para el uso de los equipos médicos y de los equipos de cómputo asociados a la solución, considerando para el personal de laboratorio que los fundamentos técnicos deberán ser reforzados por prácticas de los procedimientos a realizar en el lugar designado por el licitante ganador.

- Logística para el envío de muestras para pruebas confirmatorias.

- Uso adecuado de los reactivos, insumos y consumibles para la realización de los perfiles de tamiz neonatal.

- Registro de la información derivada del tamiz neonatal en el sistema de información asociado a la solución médica.

- Proceso para la asistencia técnica y mantenimiento de los equipos médicos y equipos de cómputo asociados a la solución.

Asimismo, los licitantes deberán considerar los siguientes aspectos:

- Para el personal de laboratorio.

- Un solo curso nacional durante la vigencia del contrato.

- Duración: 4 días.

- Sede: Ciudad de México.

- Lugar: Designado por el licitante.

- Fecha: Dentro de los 60 días naturales posteriores al acto de fallo.

- Modalidad: Teórico-práctico.

- Número de personas: 30.

- Para personal área médica y delegacional.

- Dos cursos nacionales durante la vigencia del contrato.

- Duración: 3 días.

- Sede: Ciudad de México y/o Guadalajara.

- Lugar: Designado por el licitante.

- Fecha: Primer curso: Dentro de los 60 días naturales posteriores al acto de fallo. Segundo curso. Febrero 2020.

- Modalidad: Teórico.

- Número de personas: 180.

Al término de la capacitación, el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor. Todos los gastos derivados de la capacitación corren por cuenta del licitante adjudicado, lo cual no incluye viáticos del personal a capacitar.

CAPACITACIÓN TÉCNICA CONTINUA.

La capacitación técnica continua será dirigida al personal de laboratorio para el uso adecuado de los equipos respectivos y bienes de consumo en general. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe de Laboratorio, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal al Administrador del Contrato, para que este a su vez realice la solicitud por escrito al proveedor dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes para que una vez notificado el proveedor otorgue la capacitación dentro de los 3 (tres) días naturales siguientes.

Se iniciará simultáneamente al inicio de la prestación del servicio y durante la vigencia de la prestación del servicio.

Al término de la capacitación, el proveedor extenderá constancia con las firmas del Instituto y del proveedor. Todos los gastos derivados de la capacitación corren por cuenta del licitante adjudicado lo cual no incluye viáticos del personal a capacitar.

PARA TODAS LAS PARTIDAS (1 a 61)

CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO Y EXTERNO.

El licitante adjudicado deberá proporcionar capacitación al personal de laboratorio para la interpretación de los resultados de los programas de Control de Calidad Interno y Externo. La capacitación en el programa de Control de Calidad Interna y Externa, será dirigida al personal de Laboratorio Clínico, de LRTN y de la RLVIE para que identifique las partes operativas del equipo y su funcionamiento, así como la utilización y el mejor aprovechamiento de los bienes de consumo. Esta capacitación será coordinada y supervisada por el Jefe o Encargado de Laboratorio, quien será el responsable de proporcionar la lista del personal a capacitar al licitante adjudicado.

Durante la vigencia de la prestación del servicio  debe considerarse su realización, previa solicitud por escrito del Jefe o Encargado de Laboratorio con copia al Administrador del Contrato, para que en un plazo máximo de 7 (siete) días hábiles, contados a partir de la entrega de la solicitud al licitante adjudicado brinde dicha capacitación.

El control del Registro de Asistencia, se realizará mediante el formato contenido en el Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación”, el cual será avalado por el Jefe o Encargado de Laboratorio al término de cada evento, y validado por el Administrador del Contrato.

Al término de la capacitación, el licitante adjudicado extenderá constancia con las firmas del personal designado por el Instituto y el licitante adjudicado, entregando copias del acuse de las mismas al Administrador del Contrato.

Así mismo al término de la capacitación, se deberá requisitar dicho apartado E del ANEXO T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”.

- SISTEMA DE INFORMACIÓN

Partidas 1 a la 59:

Sistema de Información del Servicio de Laboratorio Clínico

El licitante deberá ofertar dentro de su propuesta un sistema de información el cual deberá entregar, instalar y poner a punto al inicio de la prestación del servicio conforme a la Especificación Técnica 5640-023-001, la cual define la funcionalidad mínima que debe incluir el Sistema de información del proveedor en comento, y cómo debe darse la comunicación hacia el sistema de Control de Servicios Integrales (CSI) del Instituto, para la comprobación de identidad y/o vigencia de derechos del paciente, así como el envío de información clínica por medio de mensajería HL7 definido en las guías de implementación  correspondientes.

La ETIMSS 5640-023-001 se encuentra publicada en el Portal de compras del Instituto en la sección de Información para Proveedores, en la página de internet  http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo.

El licitante que resulte adjudicado deberá realizar todas las gestiones administrativas relacionadas con el Sistema de Información y envío de mensajería HL7, en las oficinas de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA), ubicadas en la calle de Tokio 80, 4° piso, Col Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06200 o donde el Instituto determine.

En caso de existir actualizaciones en el sistema de información del Instituto (CSI), así como los componentes que lo conforman mencionados anteriormente, que provoquen modificaciones en el sistema de información del licitante adjudicado, éste último se verá obligado a realizar los cambios necesarios para permitir la continuidad de la operación, durante la vigencia de la prestación del servicio, sin costo adicional para el Instituto.

El licitante adjudicado deberá otorgar un resguardo trimestral de la información en CD o en el medio que considere conveniente de acuerdo al volumen de información, mismo que deberá ser en formato XLS, que será entregado al Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico a más tardar durante los primeros 10 días del mes siguiente a la facturación.

Adicionalmente el licitante adjudicado deberá considerar la integración de los datos que se tengan en el Sistema de Información del proveedor anterior, incluyendo históricos. Al término de la vigencia de la prestación del servicio el proveedor deberá entregar los datos de su sistema de información al licitante que se esté adjudicando.

Presentación de la propuesta técnica

El licitante  deberá integrar en su propuesta técnica la documentación  correspondiente al sistema de información ofertado (propio o en participación conjunta) por partida, pudiendo ofertar  una  o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, dicha documentación será:

Para cada sistema y/o sistemas ofertado(s) deberá incluir lo siguiente:

- Check list de la funcionalidad del sistema de información propuesto con base en el Anexo TI1 “Check de Funcionalidad”, el cual deberá estar debidamente requisitado y firmado por el representante legal del licitante.

- Video en formato mp4, con una duración máxima de 30 minutos (peso xxx), el cual deberá demostrar el sistema de información propuesto, realizando el flujo de negocio con el cual pretende prestar  el servicio en caso de ser adjudicado, conforme a la funcionalidad descrita en el check list.

- Carta Bajo Protesta de decir verdad en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmada por el representante legal del licitante, en la cual manifiesta que cuenta con un sistema de información listo para proporcionar el servicio y el cuál puede ser adaptado en su totalidad para dar cumplimiento a las especificaciones técnico-normativas establecidas  por el Instituto.

Equipo de Cómputo y Periféricos para el Sistema de Información

El equipo de cómputo del licitante adjudicado deberá cubrir las características técnicas suficientes para el correcto funcionamiento del Sistema de Información y su comunicación con el Instituto.

### El proveedor debe proporcionar los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS, impresoras, etiquetas, papel y todo lo necesario para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permitan la continuidad operativa del servicio. El equipo de cómputo e infraestructura de red, debe surtirse de acuerdo a las especificaciones mínimas del Anexo TI2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”.

Para efectos de integrar en su propuesta técnica y económica los equipos de cómputo, periféricos, insumos, etc. mencionados en el párrafo anterior, los licitantes deberán considerar los requerimientos de operación de su equipo y las necesidades de las áreas de acuerdo al espacio y el personal que las opera. Para dar cumplimiento a este punto, deberán llenar el formato que contiene la matriz de necesidades y obtener la firma de los responsables asignados durante la visita a sitio.

Dentro de su propuesta el proveedor deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término del contrato deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo proveedor, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios.

Al término de la vigencia del contrato, el proveedor se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, instalados por él para el cumplimiento del contrato, sin dañar las instalaciones del Instituto, previo acuerdo por escrito con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, sin costo para el Instituto.

El licitante adjudicado deberá considerar en su propuesta un Servidor Central de acuerdo al Anexo TI2 “Especificaciones Mínimas de los Equipos de Cómputo”, que va concentrar los respaldos homologados en una sola base de datos de todas las unidades de las partidas adjudicadas. Los respaldos mensuales homologados se enviarán al servidor central, los cuales deberán de estar actualizado hasta el día 25 del mes anterior, el día primero de cada mes. Este Servidor deberá instalarse en la Delegación/UMAE que el licitante adjudicado crea conveniente, en coordinación con los Administradores del Contrato de las partidas adjudicadas.

Es responsabilidad del licitante adjudicado, realizar los respaldos homologados y mantener operable y en forma continua la base de datos en el servidor central de la región. El instituto asignará una IP en el servidor central de dicha región que solo podrá utilizarse para recibir, enviar y registrar la información de los laboratorios.

El licitante adjudicado deberá proporcionar a la CPIM accesos mediante vistas y/o software para la consulta y exportación de la base de datos homologada de las partidas que le hayan sido adjudicadas.

El proveedor deberá apegarse a lo establecido por la DIDT, en materia de seguridad informática (Por ejemplo: NO ACCESO A INTERNET, INSTALAR Y MANTENER ACTUALIZADO ANTIVIRUS).

Validación del Sistema de Información.

Requisitos previos para validación del Sistema de Información

El licitante adjudicado, entregará en las Oficinas de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA) o con quien el Instituto designe, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha de emisión y notificación del fallo, la siguiente documentación:

- Firma de Acuerdo de Confidencialidad, Anexo TI3 “Acuerdo de Confidencialidad”.

- Designación de contacto responsable, Anexo TI4 “Designación de Contacto Responsable”.

- Designación de sistema y empresa soporte, Anexo TI5 “Designación de Sistema y Empresa Soporte”.

- Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 Anexo TI6 “Solicitud de Pruebas de Funcionalidad y Envío de Mensajería HL7”.

- Firma de Acuerdo de Confidencialidad.

El licitante adjudicado del Servicio se compromete con el Instituto a firmar un acuerdo de confidencialidad, Anexo TI3 “Acuerdo de Confidencialidad”, en el cual se establece que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá hacer uso de la información puesta a su disposición o generada durante y posterior a la vigencia de este contrato para un fin distinto al establecido en su objeto y en el presente documento, sujetándose a las responsabilidades económicas, penales y de cualquier otra índole a instancia del Instituto, que deriven del incumplimiento de este acuerdo.

- Designación de contacto responsable con sus datos

El licitante adjudicado deberá notificar por escrito los datos de contacto de la persona responsable de establecer comunicación con el Instituto para todo lo referente al Sistema de Información, la cual debe mantener una relación laboral con la empresa a quien se adjudica el contrato del Servicio Integral. El licitante adjudicado deberá notificar a la CSDISA o a quien el Instituto designe, cualquier cambio que realice respecto al personal designado con la finalidad de mantener actualizado el registro de contactos para cada proveedor. Toda comunicación entre el Instituto y el proveedor Adjudicado será única y exclusivamente mediante el personal designado, por lo que el Instituto se reserva el derecho de atender toda solicitud proveniente de proveedores o personas distintas a las designadas.

- Designación de sistema y empresa soporte

El licitante adjudicado deberá notificar por escrito a la CSDISA, el(los) Sistema(s) de Información que propone implantar en las unidades donde otorgará el servicio y la empresa que le dará soporte,

- Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7

El licitante adjudicado solicitará por escrito una cita de pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 para su Sistema de Información, a la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA) o quien el Instituto designe, dentro de los cinco días hábiles posteriores al fallo. La fecha propuesta por la CSDISA para realizar las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, la cual se informará en un plazo no mayor a 5 días hábiles, posteriores a la recepción de la solicitud de pruebas.

Todos los documentos relativos a los incisos:

- Firma de Acuerdo de Confidencialidad, b) Designación de contacto responsable con sus datos, c) Designación de sistema y empresa soporte y d) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7deberán entregarse mediante un escrito libre en hoja membretada de la empresa licitante, debidamente firmada por el representante legal del licitante en las instalaciones de la CSDISA, en días y horas hábiles.  (Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs)

Pruebas de funcionalidad para validación del Sistema de Información.

Las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7, constan de dos fases:

- Validación en las oficinas de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA) o donde el Instituto designe, de la funcionalidad del Sistema de Información del licitante adjudicado, apegado a lo establecido en la ETIMSS vigente y para revisión del envío de mensajería HL7 del Sistema de Información del licitante adjudicado hacia el sistema de Control de Servicios Integrales (CSI). En caso de cumplir exitosamente con las pruebas en oficina, la CSDISA notificará al(los) Administrador(es) del contrato para la continuación de las pruebas funcionales en sitio.

- Validación en sitio, para revisión en conjunto con el CDI en Delegaciones o ingeniero biomédico en UMAE y el jefe o encargado del laboratorio clínico, de la funcionalidad del Sistema de Información del licitante adjudicado y del envío de mensajería HL7, la cual deberá realizarse en alguna de las unidades adjudicadas previo acuerdo con el Administrador del contrato, vía correo electrónico.

El licitante adjudicado, deberá concluir exitosamente con las pruebas funcionales y de envío de mensajería HL7, en oficinas y en sitio, en un plazo no mayor de los 90 días naturales, contados a partir del fallo, previo a la instalación del Sistema de Información en las unidades adjudicadas.

Para las pruebas funcionales se permitirá como máximo tres intentos para acreditarlas exitosamente para las pruebas funcionales en oficina y dos intentos para aprobar exitosamente las pruebas en sitio; dentro del plazo de 90 días posteriores al fallo.

Una vez concluidas exitosamente las pruebas funcionales (en oficina y en sitio), la CSDISA, emitirá, al licitante adjudicado, un documento en el cual se acredite el cumplimiento exitoso del proceso para la instalación del Sistema de Información en todas las unidades médicas adjudicadas, respecto a lo establecido en la ETIMSS vigente (documento denominado Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica).

En caso de no acreditar exitosamente las pruebas funcionales en sitio en el plazo de 90 días señalado, el Administrador del Contrato deberá notificar a la CSDISA, mediante un Oficio, a efecto de no emitir el comprobante correspondiente.

Una vez agotado el plazo de los 90 días naturales, la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA) o quien el Instituto designe, deberá notificar al Administrador del contrato sobre el cumplimiento o incumplimiento de éste requisito.

Una vez concluido el periodo establecido para la realización de las pruebas de funcionalidad y puesta en punto del sistema de información, la CSDISA no recibirá más solicitudes.

Instalación y Puesta a Punto del Sistema de Información.

El licitante adjudicado deberá llevar a cabo la instalación y puesta en operación del Sistema de Información que acreditó exitosamente las pruebas funcionales señaladas en el punto anterior, para otorgar el Servicio de Laboratorio Clínico, conforme a las características y plazos establecidos.

Una vez acordado el Calendario de Despliegue del sistema de información de las Unidades Médicas adjudicadas, el proveedor adjudicado lo informará a cada Unidad Médica, por medio del Administrador del Contrato.

El proveedor adjudicado deberá coordinar esfuerzos con la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) o quien ésta determine, para realizar las gestiones técnicas implicadas en el despliegue del Sistema de Información.

El proveedor adjudicado deberá llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras necesarios para el control del servicio de Laboratorio y otorgar apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los plazos establecidos en los Niveles de Servicios de los presentes Términos y Condiciones.

Se deberán instalar nodos de red en cada Unidad Médica en la que prestarán el servicio, uno para cada estación de trabajo (incluyendo Recepción y Jefatura de Laboratorio) y uno para el servidor, previo a la puesta en operación del Servicio.

El proveedor adjudicado, en coordinación con el Jefe de Servicio de Laboratorio o Encargado  y la CDI o quien ésta determine, levantarán una cédula de recepción de equipos programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos y UPS, correspondientes a cada Unidad Médica según Anexos T4 “Cédula de Recepción de Equipos”  y T4.1 “Cédula de Puesta a Punto”, lo cual no deberá de exceder de un plazo de 5 días hábiles posteriores a la entrega del equipamiento a entera satisfacción del Instituto.

El administrador del contrato y el CDI en Delegaciones o Ingeniero Biomédico en UMAE; validará que la versión del sistema de información a instalar en todas las unidades de atención médica adjudicadas, es la previamente evaluada y aprobada por la CSDISA y el CDI en Delegaciones o Ingeniero Biomédico en UMAE, en las pruebas de funcionalidad y envío de mensajería HL7 realizadas en oficina y en sitio.

El proveedor deberá instalar el sistema de información que acreditó exitosamente las pruebas funcionales y efectuó la entrega recepción del equipamiento correspondiente, a entera satisfacción del Instituto, dentro del plazo de los 90 días naturales posteriores al fallo, en todas y cada una de las unidades médicas adjudicadas.

El Instituto, se reserva el derecho de poder revisar en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el licitante adjudicado otorga el servicio, que la versión instalada del Sistema de Información sea la descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte del licitante adjudicado activará los supuestos de penas convencionales y/o deducciones establecidas.

El Instituto a través del Administrador del Contrato o quien éste determine, podrá evaluar, en cualquiera de las Unidades Médicas en donde el licitante adjudicado otorga el servicio, desviaciones en la operación derivadas del funcionamiento del Sistema de Información, de manera que el Área Requirente solicite a la CSDISA la revisión correspondiente.

Ante cualquier cambio sobre la versión del Sistema de Información descrita en el documento Comprobante de Cumplimiento de la Especificación Técnica, el licitante adjudicado deberá someter a evaluación la nueva versión del Sistema.

El licitante adjudicado deberá tener disponible una página Web para la consulta por la Intranet de los resultados de laboratorio conforme a lo indicado en la Especificación Técnica (ETIMSS) 5640-023-001. Este acceso deberá ser validado con el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico en cada unidad. Esta página Web deberá de instalarse en los equipos de cómputo que el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico designe.

Adicionalmente, el proveedor adjudicado deberá contemplar la integración de toda la información que se tenga en el sistema de información del proveedor anterior, incluyendo histórico, sin costo adicional para el Instituto.

La información en la operación de los Servicios Integrales, será propiedad del Instituto y es considerada como confidencial conforme al Anexo TI3 “Acuerdo de Confidencialidad”, todo ello se conservará en el área donde se prestó el servicio y sólo podrán ser utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo el proveedor se obliga a no hacer uso indebido de la misma, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Instituto, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa.

Registro de información del Servicio de Estudio de Laboratorio Clínico.

La mensajería HL7 descrita en la ETIMSS vigente, deberá ser enviada al sistema Control de Servicios Integrales (CSI), dentro de las 24 horas siguientes a la fecha del evento de otorgamiento del servicio integral en las unidades médicas adjudicadas.

CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN.

El proveedor elaborará y presentará como parte de su propuesta técnica, un proyecto de Programa de Capacitación del Sistema de Información, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando todos los turnos de trabajo con lista de asistencia según Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación”, firmada de conformidad. Al finalizar la capacitación, realizará la evaluación de la misma, requisando el Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación” como constancia de realización en tiempo y forma.

El proveedor proporcionará capacitación al personal de la Unidad, de acuerdo al perfil de los usuarios; entregarán una copia del manual de usuario impreso o electrónico con acuse de recibo en formato libre a cada participante, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de la misma.

El proveedor se comprometerá a mantener capacitado permanentemente al personal que así lo requiera la Unidad Médica durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Instituto, todo ello a conformidad del Jefe o Responsable del Laboratorio. Las capacitaciones que se soliciten como subsiguientes, deberán iniciarse a más tardar 7 (siete) días hábiles después de haberse solicitado al proveedor.

El proveedor entregará la evidencia (constancia y lista de asistencia según Anexo T7.1 “Registro del Personal que asiste a la Capacitación” y Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación” que acredite el cumplimiento del Programa de Capacitación de acuerdo al Anexo T7.2 “Formato de Acreditación de la Capacitación”, así como del catálogo electrónico (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras en idioma español o inglés con su traducción simple al español, al Administrador del contrato, dentro del  periodo de 90 (noventa) días naturales posteriores al fallo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y HARDWARE.

El mantenimiento preventivo para el Sistema de Información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos, lectores de códigos de barras y UPS, se llevará a cabo a través de la Bitácora de Mantenimiento Preventivo, de acuerdo al programa de mantenimiento acordado con la Unidad Médica cada 6 (seis) meses o el tiempo que estipule el fabricante, lo que resulte menor, por lo que el proveedor adjudicado se compromete de manera enunciativa y no limitativa a que:

a) El servidor se encuentre conectado a la red institucional;

b) Las IP´s se encuentren activas y asignadas a los equipos del proveedor;

c) El equipo lector de código de barras se encuentre en buenas condiciones y operando;

e) Se mantenga actualizado el antivirus;

f) Se realice la limpieza y verificación de piezas para el equipo de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS, cada 6 (seis) meses o lo que indique el fabricante, si el plazo que establece es menor; y

g) Se actualice el sistema operativo y software complementario, al menos cada 6 (seis) meses en caso de ser requerido

En caso que el proveedor adjudicado identifique que el servidor no se encuentra conectado a la red institucional y/o que las IP´s asignadas no se encuentren activas, tendrá que dar aviso vía correo electrónico a la CDI de la Delegación o a quien ésta determine.

Se remplazarán las partes del hardware (equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y UPS) que se hayan dañado o desgastado por partes nuevas y originales.

El proveedor, en el caso de solicitud por contingencia derivada de fallas en el sistema de información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos y lectores de códigos de barras, realizará:

- La recepción de reportes de incidentes para la asistencia técnica, asignando un folio de atención y registrando como mínimo fecha de recepción, hora de reporte, número consecutivo, nombre de quien lo recibió y la descripción de la falla reportada dentro de las 24 (veinticuatro) horas siguientes en que se ocasionó la falla, para lo cual el Jefe o Responsable de Laboratorio llenará el Anexo T5.2 “Reporte de falla de los equipos”.

- Las reparaciones necesarias correctivas específicas, en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del Instituto.

- El reemplazo del equipo dañado, en caso no tener reparación, en un lapso no mayor a 48 (cuarenta y ocho) horas contadas a partir de la notificación del Instituto.

Para la partida 60:

EL SISTEMA INFORMÁTICO A INSTALAR EN LA RLVIE.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica las características del sistema de información. Deberá apegarse a

El licitante deberá ofertar dentro de su propuesta un sistema de información el cual deberá entregar, instalar y poner a punto al inicio de la prestación del servicio conforme a la Especificación Técnica 5640-023-006, versión 2020, la cual define la funcionalidad mínima que debe incluir el Sistema de información del proveedor en comento, y cómo debe darse la comunicación hacia los sistemas del Instituto, para la comprobación de identidad y/o vigencia de derechos del paciente, así como el envío de información clínica por medio de mensajería HL7 definido en las guías de implementación  correspondientes.

La ETIMSS 5640-023-006 se encuentra publicada en el Portal de compras del Instituto en la sección de Información para Proveedores, en la página de internet  http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo.

Para La Red de Laboratorios de Vigilancia e Investigación Epidemiológica, requiere un Software con la finalidad de registrar, almacenar los datos generados en el equipo local e interfazar con los Sistemas de Información del Instituto, basándose en el Estándar HL7 (Health Level Seven) y que permita lo siguiente:

- Captura de los datos de los pacientes de acuerdo a las variables incluidas en los estudios epidemiológicos de caso vigentes, emitidos por la Secretaria de Salud a través del InDRE y las variables requeridas para el análisis de las muestras en los laboratorios.

- Emisión de estudios epidemiológicos de acuerdo a los formatos vigentes.

- Emisión de resultados en formato PDF, .xls, .doc, .xml/html.

- Seguimiento de los envíos de muestras.

- Elaboración de estadísticos y devengos con los estudios realizados para el control de pago, interconexión (consulta, inserción, actualización, etc.).

- Interconexión para consulta y envío de información a las plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y el Sistema de Notificación en Línea para la Vigilancia Epidemiológica de Influenza (SINOLAVE).

- Interconexión de los equipos analizadores con los que cuenten los laboratorios de la RLVIE y con el sistema de transporte de muestras.

- Captura de casos sospechosos a los padecimientos prioritarios y sujetos a vigilancia epidemiológica.

- Información unificada en todos los Laboratorios

- Debe evitar estudios duplicados (Contención del gasto)

- Estandarización y control de calidad

- Estadísticas unificadas así como información oportuna para los análisis de salud pública.

Las variables que se requieren son las siguientes:

Variables generales

FOLIO

LABORATORIO DESTINO

FH ADMISION

AP PATERNO

AP MATERNO

NOMBRES

F NACIMIENTO

EDAD

SEXO

NSS

ESTADO RESIDENCIA

MUNICIPIO RESIDENCIA

DELEGACION

UNIDAD

F_TOMA

F_INICO_CUADRO

F_INGRESO

F_RECEPCION

EMBARAZO

SEM_GESTACION

DIAGNOSTICO

TIPO_MUESTRA

PLACA

INFORMACION MUESTRA

PROCESO

DESTINO LAB

TIPO PACIENTE

MEDICO

OBSERVACIONES DE ENVIO

OBSERVACIONES RECEPCION

ESTADO MUESTRA

USUARIO ADMISION

MUESTRA VALIOSA

RESULTADO OFICIAL

MOTIVO RECHAZO

FECHA VALIDACION RECHAZO

ID

PAQUETE

TURNO

GUIA

NUMERO CAJA

FECHA ENVIO

FECHA ENTREGA

DOCUMENTOS

DELEGACION ENVIO

UNIDAD CONCENTRADORA

INSTITUTO PROCEDENCIA

MECANISMO TRANSPORTE

TRIPLE EMBALAJE

NUMERO MUESTRAS

NUMERO REFRIGERANTES

OBSERVACIONES EMBALAJE

PROTOCOLO

DESC PROTOCOLO

MUESTRA CONCLUIDA

FH MUESTRA CONCLUIDA

MUESTRA ELIMINADA

ENVIO PLATAFORMA

FH ENVIO PLATAFORMA

FH RECEPCION PLATAFORMA

NOMBRE PLATAFORMA

CENSO ORIGEN

RED CAP

FUR

FOLIO SINAVE

CONTROL/CASO/CONTACTO

DIAGNOSTICO INICIAL ETV

DIAGNOSTICO EE

FECHA ENTREGA AREA TECNICA

Variables específicas de acuerdo al diagnóstico solicitado

- Tuberculosis

OBSERVACIONES RESULTADO

RESULTADO BACILOSCOPIA

FECHA RESULTADO BACILOSCOPIA

FECHA VALIDACION RESULTADO BACILOSCOPIA

RESULTADO CULTIVO

FECHA RESULTADO CULTIVO

FECHA VALIDACION RESULTADO CULTIVO

RESULTADO PCR

FECHA RESULTADO PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO PCR

RESULTADO VALOR PCR

FECHA RESULTADO VALOR PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO VALOR PCR

RESULTADO CITOQUIMICO LC

FECHA RESULTADO CITOQUIMICO LC

FECHA VALIDACION RESULTADO CITOQUIMICO LC

RESULTADO ESTREPTOMICINA (1.0 µg/µl)

FECHA RESULTADO ESTREPTOMICINA (1.0 µg/µl)

FECHA VALIDACION RESULTADO ESTREPTOMICINA (1.0 µg/µl)

RESULTADO ESTREPTOMICINA (4.0 µg/µl)

FECHA RESULTADO ESTREPTOMICINA (4.0 µg/µl)

FECHA VALIDACION RESULTADO ESTREPTOMICINA (4.0 µg/µl)

RESULTADO ISONIACIDA (1.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO ISONIACIDA (1.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO ISONIACIDA (1.0 µg/µL)

RESULTADO ISONIACIDA (4.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO ISONIACIDA (4.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO ISONIACIDA (4.0 µg/µL)

RESULTADO RIFAMPICINA (1.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO RIFAMPICINA (1.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO RIFAMPICINA (1.0 µg/µL)

RESULTADO ETAMBUTOL (5.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO ETAMBUTOL (5.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO ETAMBUTOL (5.0 µg/µL)

RESULTADO ETAMBUTOL (8.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO ETAMBUTOL (8.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO ETAMBUTOL (8.0 µg/µL)

RESULTADO PIRAZINAMIDA (100.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO PIRAZINAMIDA (100.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO PIRAZINAMIDA (100.0 µg/µL)

RESULTADO AMIKACINA (1.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO AMIKACINA (1.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO AMIKACINA (1.0 µg/µL)

RESULTADO AMIKACINA (2.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO AMIKACINA (2.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO AMIKACINA (2.0 µg/µL)

RESULTADO KANAMICINA (2.5 µg/µL)

FECHA RESULTADO KANAMICINA (2.5 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO KANAMICINA (2.5 µg/µL)

RESULTADO CAPREOMICINA (2.5 µg/µL)

FECHA RESULTADO CAPREOMICINA (2.5 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO CAPREOMICINA (2.5 µg/µL)

RESULTADO CAPREOMICINA (5.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO CAPREOMICINA (5.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO CAPREOMICINA (5.0 µg/µL)

RESULTADO MOXIFLOXACINO (1.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO MOXIFLOXACINO (1.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO MOXIFLOXACINO (1.0 µg/µL)

RESULTADO MOXIFLOXACINO (2.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO MOXIFLOXACINO (2.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO MOXIFLOXACINO (2.0 µg/µL)

RESULTADO OFLOXACINO (2.0 µg/µL)

FECHA RESULTADO OFLOXACINO (2.0 µg/µL)

FECHA VALIDACION RESULTADO OFLOXACINO (2.0 µg/µL)

- Influenza y otros virus respiratorios

RESULTADO PCR

FECHA RESULTADO PCR

FECHA VALIDACION PCR

VALOR PCR

FECHA RESULTADO VALOR PCR

FECHA VALIDACION VALOR PCR

SINCICIAL RESPIRATORIO

FECHA RESULTADO SINCICIAL RESPIRATORIO

FECHA VALIDACION SINCICIAL RESPIRATORIO

METAPNEUMOVIRUS

FECHA RESULTADO METAPNEUMOVIRUS

FECHA VALIDACION METAPNEUMOVIRUS

PARAINFLUENZA VIRUS 1

FECHA RESULTADO PARAINFLUENZA VIRUS 1

FECHA VALIDACION PARAINFLUENZA VIRUS 1

PARAINFLUENZA VIRUS 2

FECHA RESULTADO PARAINFLUENZA VIRUS 2

FECHA VALIDACION PARAINFLUENZA VIRUS 2

PARAINFLUENZA VIRUS 3

FECHA RESULTADO PARAINFLUENZA VIRUS 3

FECHA VALIDACION PARAINFLUENZA VIRUS 3

PARAINFLUENZA VIRUS 4

FECHA RESULTADO PARAINFLUENZA VIRUS 4

FECHA VALIDACION PARAINFLUENZA VIRUS 4

ADENOVIRUS

FECHA RESULTADO ADENOVIRUS

FECHA VALIDACION ADENOVIRUS

RHINOVIRUS

FECHA RESULTADO RHINOVIRUS

FECHA VALIDACION RHINOVIRUS

CORONAVIRUS 229E

FECHA RESULTADO CORONAVIRUS 229E

FECHA VALIDACION CORONAVIRUS 229E

CORONAVIRUS 0C43

FECHA RESULTADO CORONAVIRUS 0C43

FECHA VALIDACION CORONAVIRUS 0C43

CORONAVIRUS NL63

FECHA RESULTADO CORONAVIRUS NL63

FECHA VALIDACION CORONAVIRUS NL63

CORONAVIRUS HKU1

FECHA RESULTADO CORONAVIRUS HKU1

FECHA VALIDACION CORONAVIRUS HKU1

ENTEROVIRUS

FECHA RESULTADO ENTEROVIRUS

FECHA VALIDACION ENTEROVIRUS

BOCAVIRUS

FECHA RESULTADO BOCAVIRUS

FECHA VALIDACION BOCAVIRUS

OBSERVACIONES RESULTADO

- Enfermedades transmitidas por vector (dengue, chikungunya, zika y otros arbovirus)

OBSERVACIONES RESULTADO

FECHA RESULTADO ZIKA PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO ZIKA PCR

RESULTADO ZIKA PCR

FECHA RESULTADO ZIKA VALOR PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO VALOR ZIKA PCR

RESULTADO ZIKA VALOR PCR

FECHA RESULTADO ZIKA IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO ZIKA IGM

RESULTADO ZIKA IGM

FECHA RESULTADO ZIKA VALOR IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO ZIKA VALOR IGM

RESULTADO ZIKA VALOR IGM

FECHA RESULTADO ZIKA IGG

FECHA VALIDACION RESULTADO ZIKA IGG

RESULTADO ZIKA IGG

FECHA RESULTADO ZIKA VALOR IGG

FECHA VALIDACION RESULTADO ZIKA VALOR IGG

RESULTADO ZIKA VALOR IGG

FECHA RESULTADO CHIK PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO CHIK PCR

RESULTADO CHIK PCR

FECHA RESULTADO CHIK VALOR PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO CHIK VALOR PCR

RESULTADO CHIK VALOR PCR

FECHA RESULTADO CHIK IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO CHIK IGM

RESULTADO CHIK IGM

FECHA RESULTADO CHIK VALOR IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO CHIK VALOR IGM

RESULTADO CHIK VALOR IGM

FECHA RESULTADO DENGUE PCR VIASURE

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE PCR VIASURE

RESULTADO DENGUE PCR VIASURE

FECHA RESULTADO DENGUE PCR VALOR VIASURE

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE PCR VALOR VIASURE

RESULTADO DENGUE PCR VALOR VIASURE

FECHA RESULTADO DENGUE PCR SUPERSCRIPT

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE PCR SUPERSCRIPT

RESULTADO DENGUE PCR SUPERSCRIPT

FECHA RESULTADO DENGUE PCR VALOR SUPERSCRIPT

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE PCR VALOR SUPERSCRIPT

RESULTADO DENGUE PCR VALOR SUPERSCRIPT

FECHA RESULTADO DENGUE NS1

FECHA VALIDACION RESULTADO NS1

RESULTADO DENGUE NS1

FECHA RESULTADO DENGUE VALOR NS1

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE VALOR NS1

RESULTADO DENGUE VALOR NS1

FECHA RESULTADO DENGUE IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO IGM

RESULTADO DENGUE IGM

FECHA RESULTADO DENGUE VALOR IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE VALOR IGM

RESULTADO DENGUE VALOR IGM

FECHA RESULTADO DENGUE IGG

FECHA VALIDACION RESULTADO IGG

RESULTADO DENGUE IGG

FECHA RESULTADO DENGUE VALOR IGG

FECHA VALIDACION RESULTADO DENGUE VALOR IGG

RESULTADO DENGUE VALOR IGG

FECHA RESULTADO IFI ZIKA

FECHA VALIDACION IFI ZIKA

RESULTADO DENGUE IFI ZIKA

FECHA RESULTADO IFI CHIK

FECHA VALIDACION IFI CHIK

RESULTADO DENGUE IFI CHIK

FECHA RESULTADO IFI DENGUE

FECHA VALIDACION IFI DENGUE

RESULTADO DENGUE IFI DENGUE

- Microbiología (Gram + y Gram -) y leucemia

RESULTADO

OBSERVACIONES RESULTADO

FECHA RESULTADO

FECHA VALIDACION RESULTADO

FOLIO EE

- Leptospirosis y rickettsiosis

RESULTADO PCR

FECHA RESULTADO PCR

FECHA VALIDACION RESULTADO PCR

RESULTADO ELISA IGM

FECHA RESULTADO ELISA IGM

FECHA VALIDACION RESULTADO IGM

RESULTADO ELISA IGG

FECHA RESULTADO ELISA IGG

FECHA VALIDACION RESULTADO IGG

OBSERVACIONES RESULTADO

- Infección por VIH

RESULTADO PRESUNTIVA I

FECHA RESULTADO PRESUNTIVA I

FECHA VALIDACION RESULTADO PRESUNTIVA I

RESULTADO PRESUNTIVA II

FECHA RESULTADO PRESUNTIVA II

FECHA VALIDACION RESULTADO PRESUNTIVA II

RESULTADO CONFIRMATORIO WB

FECHA RESULTADO CONFIRMATORIO WB

FECHA VALIDACION RESULTADO WB

OBSERVACIONES RESULTADO

Observaciones

- El Software debe abarcar un motor de datos y una interfaz de usuario amigable.

- El Hardware debe permitir un flujo constante de comunicación con las diferentes peticiones que tendrá de las diferentes estaciones de trabajo y contar con altas prestaciones.

- El Software empleado debe tener la flexibilidad de poder cambiar módulos y anexar módulos nuevos de procesos si estos son necesarios o requeridos por la actualización de los algoritmos por parte del SINAVE.

- El desarrollo, así como las modificaciones en el Software deben ser autorizadas y supervisadas por el área requirente.

- Debe contar con servicio de atención a usuarios las 24 horas y 365 días para incidencias y dudas.

- Entrega de manual de usuario y guías rápidas en español las cuales deben ser actualizadas de acuerdo a las necesidades del área requirente.

- Capacitación del personal para el uso y manejo de software, además del equipo de cómputo y los sistemas de información necesarios.

Para la partida 61:

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA TAMIZ NEONATAL.

El licitante deberá entregar en su propuesta técnica las características del sistema de información, el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- “A fin de concentrar los datos del sistema de información que desarrolle el proveedor, éste deberá proporcionar un sistema centralizado (aplicativo y base de datos) que reciba y provea información de las unidades médicas definidas en la contratación del servicio de manera diaria, lo anterior mediante un mecanismo de acceso a través de roles y perfiles que permitan la consulta, registro y extracción de información por unidad médica, delegación y concentrado nacional para su consulta desde cualquier punto de la red institucional; para ello, dicho servidor deberá encontrarse dentro de las instalaciones del IMSS”.

- En caso de requerirse apoyo para las definiciones técnicas o de implementación, el licitante ganador deberá coordinarse para tal efecto con la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos (CSDISA).

- El proveedor, a través de la CAISPN, deberá proporcionar a la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos un análisis de la aplicación a implementar (Documentación técnica así como diagramas) a fin de asegurar que se desarrolló adecuadamente acorde a las necesidades de información del Instituto.

- La Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos validará la funcionalidad de la aplicación web desarrollada por el licitante adjudicado, con base en los requerimientos funcionales proporcionados por la CAISPN.

Para el nivel local (laboratorios)

Los laboratorios deberán contar con un programa para la captura de datos de cada paciente, que se muestra en la ficha de identificación

  - El software instalado (paquete de datos, antivirus) en los equipos de cómputo asociados a la solución, deberán ser originales y contar con las licencias correspondientes para su uso al menos durante la vigencia del servicio, siendo de estricta responsabilidad del proveedor el cumplimiento de este punto.

  - Los resultados de cada laboratorio, deberán estar disponibles en la red institucional para consulta desde cualquier punto del Instituto y de manera centralizada.

Para el nivel local, delegacional y central:

  - Los siguientes puntos son proporcionados por el servidor ya que la aplicación es centralizada.

  - De acuerdo al perfil, el programa deberá contar con funciones para emisión de resultados individuales, por unidad médica, por delegación, Anexo TI.2 “Formatos de Salida” con la periodicidad que se indique: diario, semanal, mensual o histórico.

  - Adicionalmente, la información de los pacientes y los resultados obtenidos en los laboratorios, deberán estar disponibles en una herramienta web que proporcione el prestador del servicio las 24 horas del día, durante la vigencia de la prestación del servicio.

  - El prestador del servicio deberá poner en funcionamiento la herramienta web dentro del período comprendido entre un día después del acto de fallo y hasta 60 días naturales posteriores al acto de fallo.

  - La herramienta web deberá contar con mecanismos de seguridad para la consulta de información, por lo que deberá proporcionar claves de acceso a cada delegación y nivel central.

  - El prestador del servicio deberá garantizar el resguardo diario, semanal y mensual de los datos enviados por cada Laboratorio de Tamiz Neonatal.

  - El equipo necesario para operar la herramienta web (equipo de cómputo y servidor central) deberá ser proporcionada por el prestador del servicio e instalada en el lugar que el instituto designe al licitante ganador, misma que deberá ser la primera en instalarse.

  - El prestador del servicio deberá atender y reparar las fallas reportadas del sistema de información en un máximo de 48 horas contadas a partir del reporte del incidente. El proveedor pondrá a disposición del Instituto un medio (número telefónico y/o aplicación web) para reportar los incidentes inherentes a estos servicios. Dicho medio deberá estar disponible durante la vigencia de la prestación del servicio de lunes a viernes en un horario comprendido de 8:00 hrs a 20:00 hrs.

  - El prestador del servicio no podrá utilizar o compartir la información de los derechohabientes publicada en su herramienta web debiéndose apegar a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

La información en la operación de los Servicios Integrales, serán propiedad del Instituto y es considerada como confidencial conforme al Anexo TI.1 “Acuerdo de Confidencialidad”, todo ello se conservará en el área solicitante donde se prestó el servicio y sólo podrán ser utilizados por un tercero con el consentimiento expreso del Instituto y bajo las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Así mismo los proveedores se obligan a no hacer uso indebido de la misma, en caso contrario será responsable de los daños y perjuicios ocasionados al Instituto, ya sean de naturaleza civil, penal o administrativa, por lo que el licitante deberá incluir en su propuesta técnica el acuerdo de confidencialidad firmado por su representante legal.

Con la finalidad de contar con los elementos necesarios para el control y seguimiento del Servicio Médico Integral, las delegaciones que cuenten con Laboratorio de Tamiz Neonatal solicitarán a la Coordinación Delegacional de Informática la asignación de una IP y un nodo de red, para que se lleve a cabo el registro de las Pruebas de Tamiz Neonatal realizados conforme al Anexo T13 "Reporte de Productividad Mensual”.

El licitante adjudicado deberá apegarse a las Normas y estándares que emite la DIDT, en materia de seguridad informática (NO ACCESO A INTERNET, INSTALAR Y MANTENER ACTUALIZADO ANTIVIRUS, BORRADO SEGURO AL TERMINO DEL SERVICIO), se deberá considerar que en los 15 (quince) días naturales antes del término del contrato, la CAISPN solicitará a la CSDISA el resguardo de la información generada durante la prestación del servicio, así como el borrado seguro de dicha información, tanto de los equipos como de la herramienta web.

      - CAPTURA DE DATOS Y VARIABLES PARA EL REPORTE DE RESULTADOS INDIVIDUALES

| Folio |  |
| --- | --- |
| Delegación |  |
| Unidad Médica de Adscripción |  |
| Consultorio y Turno |  |
| Afiliación |  |
| Nombre de la Madre |  |
| Edad: |  |
| Enfermedad tiroidea o metabólica |  |
| DATOS DEL RECIEN NACIDO |  |
| Fecha de Nacimiento |  |
| Lugar de Nacimiento |  |
| Peso (en gramos) |  |
| Sexo |  |
| Alimentación del RN |  |
| Edad Gestacional |  |
| Malformaciones congénitas |  |
| Condiciones del RN al momento de la toma |  |
| Fecha de la Toma |  |
| Fecha de recepción en laboratorio |  |
| Fecha de Emisión de Resultados |  |
| Resultado de TSH y valor de referencia |  |
| Espacio para resultado de segunda muestra |  |
| Resultado de 17αOHP y valor de referencia |  |
| Espacio para resultado de segunda muestra |  |
| Resultado de Phe y valor de referencia |  |
| Resultado de Bio y valor de referencia |  |
| Resultado de GT y valor de referencia |  |
| Espacio para resultado de segunda muestra |  |
| Resultado de IRT y valor de referencia |  |
| Espacio para resultado de segunda muestra |  |
| Resultado de T4 y valor de referencia |  |
| Resultado Integral de Tamiz Neonatal |  |
| Validación de resultados (Jefe de Laboratorio) |  |

*Las variables deberán estar en forma vertical.

** Los recién nacidos a quienes se les tome una segunda muestra, deberán tener en su reporte individual los datos íntegros de las fechas de toma, recepción, reporte de laboratorio y resultados de cada prueba.

      - VARIABLES NECESARIAS PARA EL REPORTE DE SALIDA DE RESULTADOS POR UNIDAD MÉDICA, DELEGACIÓN Y NACIONAL

| Folio |  |
| --- | --- |
| Delegación |  |
| Unidad Médica de Adscripción |  |
| Afiliación |  |
| Nombre de la Madre |  |
| Edad materna |  |
| Enfermedad tiroidea o metabólica |  |
| DATOS DEL RECIEN NACIDO |  |
| Fecha de Nacimiento |  |
| Lugar de Nacimiento |  |
| Peso (en gramos) |  |
| Sexo |  |
| Alimentación del RN |  |
| Edad Gestacional |  |
| Malformaciones congénitas |  |
| Condiciones del RN al momento de la toma |  |
| Fecha de la Toma |  |
| Fecha de recepción en laboratorio |  |
| Fecha de Emisión de Resultados |  |
| TSH |  |
| 17-OHP |  |
| Phe |  |
| Bio |  |
| GT |  |
| IRT |  |
| T4 |  |
| Resultado integral del tamiz neonatal |  |

*Las variables deberán estar ordenadas en forma horizontal (columnas).

- CONTROL DE CALIDAD

Para las partidas 1 a 60:

## Los licitantes adjudicados durante la vigencia de la prestación del servicio, proporcionarán a cada Laboratorio Clínico y laboratorio de la RLVIE los resultados derivados del control de calidad, los cuales serán analizados conjuntamente con el encargado o Jefe del Laboratorio Clínico, a fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la NOM-007-SSA3-2011.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO (CCI).

El Licitante Adjudicado deberá asegurar la dotación de los bienes de consumo, necesarios para la realización de los estudios del Programa de Control de Calidad Interno a todos los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas y laboratorios de la RLVIE de acuerdo al Anexo T3 “Directorio y CRAP” y Anexo T17.3 Directorio de RLVIE, de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

El Licitante Adjudicado durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico a solicitud del mismo, los resultados derivados del Control de Calidad Interno, con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, para dar solución a la problemática presentada.

CONTROL DE CALIDAD EXTERNO (CCE).

El Licitante Adjudicado está obligado a inscribir a los Laboratorios Clínicos de las Unidades Médicas y a los laboratorios de la RLVIE a un programa de Control de Calidad Externo acreditado ante una entidad Nacional o Internacional para dar cumplimiento al numeral 7.2 de la NOM-007-SSA3-2011 “Deberán participar al menos en un programa de evaluación externa de la calidad, en el cual deberán integrar los estudios de laboratorio que realicen y que incluya el programa, de acuerdo con las necesidades del laboratorio clínico en materia de calidad”, a todos los laboratorios clínicos de las Unidades Médicas y laboratorios de la RLVIE establecidos en el Anexo T3 “Directorio y CRAP” y Anexo T17.3 Directorio de RLVIE, obligándose a entregar al Encargado o Jefe de Servicio de Laboratorio Clínico y/o al Administrador del Contrato el documento en original y facilitando a la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos copia digital a la dirección electrónica ctsi.elc@imss.gob.mx de la inscripción a más tardar el día 30 natural contado a partir de la fecha de emisión y notificación del fallo.

El Licitante Adjudicado, durante la vigencia de la prestación del servicio, analizará conjuntamente con el Jefe o Encargado del Servicio de Laboratorio Clínico en cada ciclo, los resultados derivados del Control de Calidad Externo, con el fin de tomar medidas correctivas en su caso, dando cumplimiento a la Norma antes referida.

El licitante adjudicado deberá enviar los resultados de cada ciclo del Control de Calidad Externo a la CTSI, en copia digital a la dirección electrónica ctsi.elc@imss.gob.mx.

Para la partida 61:

CONTROL DE CALIDAD PARA TAMIZ NEONATAL.

En cumplimiento de la NORMA Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos, el proveedor deberá inscribir a los 5 Laboratorios regionales del servicio médico integral plurianual de Tamiz Metabólico Neonatal, a un programa de evaluación externa de calidad que cubra al total de los perfiles de tamiz neonatal básico solicitados, en cualquiera de las siguientes opciones:

- Programa de Aseguramiento de la Calidad en Tamiz Neonatal de los Centros para el Control de las Enfermedades (C.D.C., por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América (Atlanta, G.A.).

- Programa de Tamiz Neonatal de la Asociación de Laboratorios de Salud Pública de los Estados Unidos de América (Washington, D.C.).

- Programa de Evaluación Externa de la Calidad en Pesquisa Neonatal de la Fundación Bioquímica de Argentina (Buenos Aires, B.A.).

- Programa de Evaluación Externa de la Calidad en Tamiz Neonatal (CIE, La Habana, Cuba).

- Otro Programa de Aseguramiento de la Calidad enfocado al Tamiz Neonatal.

Como parte del programa de evaluación externa de la calidad, el proveedor deberá hacer entrega del documento que avale la participación de los Laboratorios de Tamiz Neonatal, participación que se debe mantener durante la vigencia de la prestación del servicio, para lo cual el proveedor deberá enviar oportunamente las muestras del control de calidad externo a cada Laboratorio Regional de Tamiz Neonatal.

El proveedor deberá informar a la CAISPN y al Administrador del contrato, mediante escrito libre en hoja membretada, dentro de los 30 días naturales posteriores a la emisión y notificación del fallo, el programa contratado de control de calidad, así como la periodicidad en la entrega de las muestras a evaluar, anexando el documento de la inscripción.

Para el control de calidad interno, el proveedor deberá suministrar los insumos y consumibles necesarios para llevar a cabo pruebas diarias o de cada proceso para el análisis del control de calidad interno, acorde con la metodología de las pruebas suministradas.

- CONTINGENCIA

El licitante adjudicado en caso de interrupción del servicio en algún laboratorio clínico de una unidad médica derivada de una contingencia; deberá asegurar la continuidad de la prestación del servicio previa coordinación con el jefe o encargado del servicio de laboratorio, sin costo adicional para el Instituto.

- Cumplimiento de Normativa institucional y Normas.

Durante la prestación del servicio el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, según corresponda la partida adjudicada:

- NMX-EC-043-1-1MNC-2005, Ensayos de Aptitud por Comparaciones Interlaboratorios.

- NMX-EC-15189-IMNC-2015, Laboratorios Clínicos Requisitos de la Calidad y Competencia. En concordancia con la Norma Internacional ISO 15189:2012, "Medical Laboratories Requirements for quality and competence".

- NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de calidad. En concordancia con la Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de calidad.

- NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el Procedimiento de Identificación, Clasificación y los Listados de los Residuos Peligrosos.

- NOM-197–SSA-2000 que establece los requisitos mínimos de Infraestructura y Equipamiento de los Hospitales y Consultorios de Atención Médica Especializada.

- NOM-240-SSA1-2012, Instalación y operación de la tecnovigilancia.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - condiciones de seguridad.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los Laboratorios Clínicos, publicada en el DOF el 27 de marzo del 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y control de la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana.

- Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido.

- Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1999, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, almacenen o transporten fuentes de radiaciones ionizantes.

- Norma Oficial Mexicana NOM-016–SSA3-2012, que establece los requisitos mínimos de  infraestructura y equipamiento de los hospitales y consultorios de Atención Médica Especializada, publicada en el DOF 17 de Abril del 2000.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud, publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-029-SSA2-1999, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de la leptospirosis en el humano.

- Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.

- Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2014, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de ABRIL de 2015.

- Norma  Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013, para la prevención y control de los defectos al nacimiento.

- Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.

- Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual.

- Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2012, Protección ambiental-salud ambiental-residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo.

- Norma Oficial Mexicana NOM045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales.

- Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-2011, Salud ambiental-Índices biológicos de exposición para el personal ocupacionalmente expuesto a sustancias químicas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCT2/2011, Especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas y especificaciones especiales y adicionales para la construcción y ensayo (prueba) de los envases y/o embalajes que transporten substancias infecciosas de la división 6.2, Categoría A.

- Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.

- Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, para disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, publicada en el DOF el 26 de octubre del 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA2-2012, para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de septiembre de 2005.

- Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológico del Cáncer Cérvico Uterino, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.

- 2000-001-001; Norma que establece las Disposiciones Generales para la Planeación, Implementación y Control de Servicios Médicos Integrales.

NORMAS PARA GARANTIZAR LA BIOSEGURIDAD EN EL TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS BIOLÓGICAS.

- Ley General de Salud. Vigente.

- NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos biológico-infecciosos, clasificación y especificaciones de manejo.

- Norma oficial Mexicana NOM-051-SCT2/2011, Especificaciones para la clasificación de las substancias infecciosas y especificaciones especiales y adicionales para la construcción y ensayo (prueba) de los envases y/o embalajes que transporten substancias infecciosas de la división 6.2, Categoría A.

- Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT/2010, Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT/2008, Sistemas de identificación de unidades destinadas al transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2008, Información de emergencia para el transporte de substancias, materiales y residuos peligrosos.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2013, para la vigilancia epidemiológica.

- Norma Oficial Mexicana NOM-109-SSA1-1994, Procedimiento para la toma, manejo y transporte de alimentos para su análisis microbiológico.

- Norma Oficial Mexicana NOM-230-SSA1-2002, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano, requisitos sanitarios que se deben cumplir en los sistemas de abastecimiento público y privados durante el manejo de agua. Procedimientos sanitarios para el muestreo.

- Guía Sobre la Reglamentación Relativa al Transporte de Sustancias Infecciosas. Emitido por la OMS. Vigente.

- Reglamento de Mercancías Peligrosas. Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA). Vigente.

- Instrucciones Técnicas para el Transporte sin Riesgos de Mercancías Peligrosas por Vía Aérea. Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Vigente.

- Norma que Establece las Disipaciones para Mantener y Controlar los Equipos de la Red de Frío en el manejo de Insumos para la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 1000-001-008. Vigente.

- Norma que Establece las Disposiciones para la Vigilancia Epidemiológica en el Instituto Mexicano del Seguro Social. 2000-001-020.