## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 1 | 16 | B | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 1 | 20 | B | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 16 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 16 | B | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 2 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 16 | R | FS
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 16 | R | FS
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 16 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 2 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 16 | B | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 4 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 16 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 16 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 1 | 16 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 4 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 2 | 16 | C | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Bomba Pozo Profundo | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Plata Tratamiento Aguas Residuales | 1 | 16 | R | 0
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Precalentador de Agua Solar | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema contra Incendio | 1 | 16 | R | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 1 | 16 | B | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba Combustión Intderna | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 8 | 16 | B | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 7 | 16 | B | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 25 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Equipo de Osmosis Inversa (EOI) | 1 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 2 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Bombas de agua Helada | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Central de Control de Motores | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 12 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Tipo Chiller | 7 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 48 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Paquete | 3 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 1 | 1 | B | 0
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 21 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 6 | 16 | C | RQ
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 16 | 16 | C | SQ
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 16 | C | SQ
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 1 | 16 | C | SQ
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 16 | C | FS
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 16 | C | FS
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 2 | 16 | C | FS
GRO | LA UNION | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 15 | 3 | B | 0