## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 2 | 15 | R | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Interruptor General | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 1 | 15 | C | RQ
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 3 | 15 | B | RQ
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 4 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Plata Tratamiento Aguas Residuales | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 2 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 15 | R | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Precalentador de Agua Solar | 1 | 15 | C | RQ
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobmba Jokey | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba Combustión Intderna | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 8 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 1 | 15 | C | 0
MICH | VILLAMAR | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 1 | 15 | R | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Bombas de agua Helada | 3 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Central de Control de Motores | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 13 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Tipo Chiller | 3 | 15 | C | RQ
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 39 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 15 | 1 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 4 | 15 | R | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 33 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Ventiladores | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 12 | 1 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 13 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Cominicación Paciente - Enfermera | 1 | 15 | C | RQ
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 15 | B | 0
MICH | VILLAMAR | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 15 | R | 0