## Anexo1 Equipo Adherido
INVENTARIO DE EQUIPOS, APARATOS, UNIDADES O DISPOSITIVOS ADHERIDOS A LA EDIFICACION
DELEGACIÓN: |  | MICHOACAN
Nombre de la Unidad: |  | HOSPITAL RURAL IMSS BIENESTAR VILLAMAR
Número | Unidad | Descripción del Equipo | Área | Marca | Modelo | Cantidad | Potencia Unitaria (HP, kW o W) | Capacidad Unitaria | Unidad de Capacidad
1 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 1 | COCINA | TRANE |  | 1 |  | 5 | HP
2 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 2 | CONSERVACION | TRANE |  | 1 |  | 7 | HP
3 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 3 | HOSPITAL | TRANE |  | 1 |  | 6 | HP
4 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 4 | UCEN | TRANE |  | 1 |  | 5 | HP
5 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 5 | QUIROFANO | TRANE |  | 1 |  | 5 | HP
6 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 6 | TOCOCIRUGIA | TRANE |  | 1 |  | 7 | HP
7 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 7 | URGENCIAS | TRANE |  | 1 |  | 6 | HP
8 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 8 | IMAGENOLOGIA | TRANE |  | 1 |  | 5 | HP
9 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 9 | LABORATORIO | TRANE |  | 1 |  | 5 | HP
10 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 10 | ENSEÑANZA | TRANE |  | 1 |  | 7 | HP
11 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 11 | MEDICINA PREVENTIVA | TRANE |  | 1 |  | 7 | HP
12 | VILLAMAR | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE No. 12 | CONSULTA EXTERNA | TRANE |  | 1 |  | 5 | HP
13 | VILLAMAR | CHILLER 01 |  | CARRIER |  | 1 |  | 100 | TON
14 | VILLAMAR | CHILLER 02 |  | CARRIER |  | 1 |  | 120 | TON
15 | VILLAMAR | CHILLER 03 |  | TRANE |  | 1 |  | 70 | TON
16 | VILLAMAR | BOMBA DE VACIO | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA | SEISA | 39M Size 08 | 1 | 3 HP | 220 | V
17 | VILLAMAR | BOMBA DE VACIO | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA | SEISA | 39M Size 06 | 1 | 1.5 HP | 220 | V
18 | VILLAMAR | BOMBA JOKER | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA |  | 39M Size 10 | 1 | 7.5 HP
19 | VILLAMAR | BOMBA VS INCENDIO ELECTRICA | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA | PICSA - AURORA | 39M Size 12 | 1 | 7.5 HP | 220 | V
20 | VILLAMAR | COMPRESOR DE GRADO MEDICO | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA |  | 39M Size 06 | 1 | 5 HP | 440 | V
21 | VILLAMAR | COMPRESOR DE GRADO MEDICO | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA |  | 39M Size 06 | 1 | 5 HP | 440 | V
22 | VILLAMAR | GENERADOR DE AGUA CALIENTE | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA | LEFLAM | 39M Size 03 | 1 | 3 HP | 100000 | K CAL/HR
23 | VILLAMAR | GENERADOR DE AGUA CALIENTE | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA | LEFLAM | 39M Size 14 | 1 | 1.5 HP | 100000 | K CAL/HR
24 | VILLAMAR | PLANTA DE EMERGENCIA | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | OTTO MOTORES | 39M Size 10 | 1 | 5 HP | 350 | KW
25 | VILLAMAR | TRANSFORMADORES | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | France transfo by shneider electric | 39M Size 08 | 1 | 5 HP | 300 | KW
26 | VILLAMAR | Suavizador/De Agua | CASA DE MAQUINAS HIDRAULICA | PENTAIR WATER | 39M Size 06 | 1 | 7.5 HP
27 | VILLAMAR | TRANSFORMADORES | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | France transfo by shneider electric | 39M Size 08 | 1 | 7.5 HP | 300 | KW
28 | VILLAMAR | ESTERILIZADOR 1 | CEYE | STERIS AMSCO | 39M Size 10 | 1 | 5 HP | 220 | V
29 | VILLAMAR | ESTERILIZADOR 2 | CEYE | STEELCO | 39M Size 10 | 1 | 5 HP | 220 | V
30 | VILLAMAR | Unidad/Estomatologica | ESTOMATOLOGIA | OLSEN | 39M Size 14 | 1 | 5 HP | 127 | V
31 | VILLAMAR | MINISPLIT | FARMACIA | YORK | 39M Size 08 | 1 | 3 HP | 1 | TON. REFR.
32 | VILLAMAR | REFRIGERADOR DE FARMACIA | FARMACIA | TORO REY | 39M Size 10 | 1 | 5 HP | 127 | V
33 | VILLAMAR | Bomba/De Infusion | URGENCIAS SALA DE CHOQUE | TERUMO | 39M Size 06 | 1 | 2 HP
34 | VILLAMAR | DESFIBRILADOR | UCEN | MEDIANA | 39M Size 12 | 1 | 3 HP
35 | VILLAMAR | DESFIBRILADOR | HOSPITAL | ZOLL M | 39M Size 06 | 1 | 5 HP
36 | VILLAMAR | INCUBADORA | UCEN | DRAGER | 39M Size 10 | 1 | 5 HP
37 | VILLAMAR | INCUBADORA DE TRASLADO | QUIROFANO | MEDIX | 39M Size 17 | 1 | 15 HP
38 | VILLAMAR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | HOSPITAL | DRAGER | 39M Size 08 | 1 | 3 HP
39 | VILLAMAR | Monitor/De Signos Vitales | UCEN | MEDICA D | 39M Size 10 | 1 | 3 HP
40 | VILLAMAR | Monitor/De Signos Vitales | HOSPITAL | CRITICARE | 39M Size 17 | 1 | 10 HP
41 | VILLAMAR | Monitor/De Signos Vitales | HOSPITAL | CRITICARE | 39M Size 10 | 1 | 5 HP
42 | VILLAMAR | Monitor/De Signos Vitales | HOSPITAL | CRITICARE | 39M Size 06 | 1 | 3 HP
43 | VILLAMAR | MONITOR SIGNOS VITALES PEDIATRICO | UCEN | BIONET | 39M Size 08 | 1 | 5 HP
44 | VILLAMAR | MONITOR SIGNOS VITALES PEDIATRICO | UCEN | BIONET | 39M Size 14 | 1 | 7.5 HP
45 | VILLAMAR | MONITOR SIGNOS VITALES PEDIATRICO | UCEN | BIONET | 39M Size 14 | 1 | 7.5 HP
46 | VILLAMAR | TOCOCARDIOGRAFO | QUIROFANO | GENERAL ELECTRIC | 39M Size 17 | 1 | 10 HP
47 | VILLAMAR | Cardiotocografo/De Frecuencia Cardiaca Fetal | HOSPITAL | PHILLIPS | 39M Size 17 | 1 | 7.5 HP
48 | VILLAMAR | VENTILADOR ADULTO | URGENCIAS SALA DE CHOQUE | VERSAMED | 39M Size 21 | 1 | 10 HP
49 | VILLAMAR | ULTRASONIDO | IMAGENOLOGIA | GENERAL ELECTRIC | WB-02-30 (FMGL3) | 1 | 7.5 KW
50 | VILLAMAR | AGITADOR DE PLATAFORMA | LABORATORIO | WISESHAKE | 4107005535 | 1 | 7.5
51 | VILLAMAR | AGITADOR DE PLATAFORMA 2 | LABORATORIO | WISESHAKE | 4107106993 | 1 | 7.5
52 | VILLAMAR | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA 1 | LABORATORIO | LW-100 | 38AUZ008 | 1 | 3 HP
53 | VILLAMAR | AGITADOR ELECTRICO DE BASCULA 2 | LABORATORIO | LW-100 | ML90FA-2-182TC-H3 | 1 | 3 HP
54 | VILLAMAR | MICROSCOPIO | LABORATORIO | UNICO | SELENIA | 1 | 8KVA
55 | VILLAMAR | REFRIGERADOR DE LABORATORIO | LABORATORIO | HELMER | SOMATON | 1 | 3.7 a 68KVA | 14 | PIES
56 | VILLAMAR | REFRIGERADOR MUESTRAS DE SANGRE | LABORATORIO | HELMER | ARTIS ZEE MULTIPROPOSITO | 1 | 70 KV | 17 | PIES
57 | VILLAMAR | CENTRIFUGA | LABORATORIO | HETTICH | MRHIIE/GMX325AF/CP0/SBV | 1 | 120 KVp
58 | VILLAMAR | CENTRIFUGA | LABORATORIO | HETTICH | R300 | 1 | 150 KVp
59 | VILLAMAR | CENTRIFUGA | LABORATORIO | HETTICH | GEN2 REGEN | 1 | 12.7 KW
60 | VILLAMAR | Lavadora/Extractora De Ropa | LAVANDERIA | CONTINENTAL | GEN2 REGEN | 1 | 12.7 KW | 56 | KG
61 | VILLAMAR | Lavadora/Extractora De Ropa | LAVANDERIA | PRIMUS | GEN2 REGEN | 1 | 6.43 KW | 56 | KG
62 | VILLAMAR | TOMBOLA SECADORA | LAVANDERIA | CISSELL | GEN2 REGEN | 1 | 6.43 KW | 30 | KG
63 | VILLAMAR | TOMBOLA SECADORA | LAVANDERIA | CISSELL | GEN2 REGEN | 1 | 12.7 KW | 30 | KG
64 | VILLAMAR | CONGELADOR HORIZONTAL | MEDICINA PREVENTIVA | SCIENTIFIC | TVV4B-410 | 1
65 | VILLAMAR | Refrigerador para vacunas | MEDICINA PREVENTIVA | TORO REY | THDI-47C | 1 |  | 17.6 | PIES
66 | VILLAMAR | Refrigerador para vacunas | MEDICINA PREVENTIVA | TORO REY | TBSCI-420 C | 1 |  | 17.6 | PIES
67 | VILLAMAR | Refrigerador para vacunas | MEDICINA PREVENTIVA | TORO REY | TBSCI-41 C | 1 |  | 17.6 | PIES
68 | VILLAMAR | Refrigerador para vacunas | MEDICINA PREVENTIVA | TORO REY | TAAM-LISTER-PETTER | 1 |  | 17.6 | PIES
69 | VILLAMAR | REFRIGERADOR DE CADAVERES | MORTUORIO |  | TBST-43C | 1
70 | VILLAMAR | ASPIRADOR PORTATIL | QUIROFANO | HERGOM |  | 1 | 400amp/31.5 KA
71 | VILLAMAR | ASPIRADOR PORTATIL | QUIROFANO | HERGOM |  | 1 | 2000 amp
72 | VILLAMAR | CUNA DE CALOR RADIANTE | QUIROFANO | GENERAL ELECTRIC |  | 1 | 1500 amp
73 | VILLAMAR | DESFIBRILADOR | QUIROFANO | US DEFIB |  | 1 | 1500 amp
74 | VILLAMAR | ELECTROCAUTERIO | QUIROFANO | VALLEYLAB | S1250M | 1 | 1250 KW
75 | VILLAMAR | LAMPARA DE EMERGENCIA | QUIROFANO | MEDILUX | S1250M | 1 | 1250 KW
76 | VILLAMAR | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | QUIROFANO | MEDILUX | GB-091-4 | 1 | 970
77 | VILLAMAR | Equipo/De Anestesia Intermedia | QUIROFANO | DATEX - OHMEDA | GB-091-3 | 1 | 830
78 | VILLAMAR | Mesa/Obstetrica Hidraulica | QUIROFANO | STERIS | GB-121-5 | 1 | 1270
79 | VILLAMAR | Monitor/De Signos Vitales | QUIROFANO | MEDICA D | GB-71-4 | 1 | 100
80 | VILLAMAR | Equipo De Rayos X/Para Radiodiagnostico C/Telemand | RAYOS X | QUANTUM | GB-161-10 | 1 | 2970
81 | VILLAMAR | REVELADOR DE PLACAS DIGITAL | RAYOS X | CARESTREAM | GB-131-7 | 1 | 1620
82 | VILLAMAR | RAYOS X DENTAL | RAYOS X DENTAL | CORIX MEDICAL SYSTEMS | GB-101-5 | 1 | 1220
83 | VILLAMAR | MINI SPLIT | RESIDENCIA MEDICA HOMBRES |  | GB-161-7 | 1 | 2850 | 1 | TON. REFR.
84 | VILLAMAR | MINI SPLIT | RESIDENCIA MEDICA MUJERES |  | GB-161-10 | 1 | 3110 | 1 | TON. REFR.
85 | VILLAMAR | ASPIRADOR PORTATIL | SALA DE CHOQUE | HERGOM | GB-81-4 | 1 | 310
86 | VILLAMAR | Cama/Para Cuidados Intensivos | SALA DE CHOQUE | ARJO UNTLEIGH HEALTHCARE | GB-71-4 | 1 | 140
87 | VILLAMAR | DESFIBRILADOR | SALA DE CHOQUE | US DEFIB | GB-71-7 | 1 | 150
88 | VILLAMAR | COLPOSCOPIO | SALUD GINECOLOGICA | LEICA | GB-180-7 | 1 | 2810
89 | VILLAMAR | ELECTROCAUTERIO | SALUD GINECOLOGICA | WALLACH | GB-81-4 | 1 | 300
90 | VILLAMAR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TOCOCIRUGIA | CRITICARE SYSTEMS | GB-101-5 | 1 | 810
91 | VILLAMAR | MONITOR DE SIGNOS VITALES | TOCOCIRUGIA | CRITICARE SYSTEMS | GB-121-5 | 1 | 1460
92 | VILLAMAR | Babytherm,Cuna Caliente/De Calor Radiante | TOCOCIRUGIA | TEHSA | GB-81-4 | 1 | 530
93 | VILLAMAR | DESFIBRILADOR | TOCOCIRUGIA | PHILLIPS | GB-101-3 | 1 | 1300
94 | VILLAMAR | DESFIBRILADOR | TOCOCIRUGIA | ZOLL M | GB-240-10 | 1 | 4120
95 | VILLAMAR | ELECTROCAUTERIO | TOCOCIRUGIA | VALLEYLAB | GB-91-4 | 1 | 320
96 | VILLAMAR | LAMPARA DE EMERGENCIA | TOCOCIRUGIA | MEDILUX | GB-180-7 | 1 | 2640
97 | VILLAMAR | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE | TOCOCIRUGIA | MEDILUX | GB-71-4 | 1 | 140
98 | VILLAMAR | Equipo/De Anestesia Intermedia | TOCOCIRUGIA | DATEX - OHMEDA | SQ-100-VG | 1 | 870
99 | VILLAMAR | Mesa/Obstetrica Hidraulica | TOCOCIRUGIA | STERIS | GB-71-4 | 1 | 140
100 | VILLAMAR | Babytherm,Cuna Caliente/De Calor Radiante | CUNERO PATOLOGICO | ATMOS CARE | GB-71-4 | 1 | 130
101 | VILLAMAR | Babytherm,Cuna Caliente/De Calor Radiante | CUNERO PATOLOGICO | ATMOS CARE | GB-180-5 | 1 | 2320
102 | VILLAMAR | Babytherm,Cuna Caliente/De Calor Radiante | CUNERO PATOLOGICO | ATMOS CARE | GB-121-5 | 1 | 800
103 | VILLAMAR | Ventilador/Volumetrico | CUNERO PATOLOGICO | INTERMED | GB-101-3 | 1 | 1160
104 | VILLAMAR | VENTILADOR PEDIATRICO | CUNERO PATOLOGICO | INTERMED | GB-22-5 | 1 | 3130
105 | VILLAMAR | ELECTROCARDIOGRAFO | URGENCIAS SALA DE CHOQUE | BTL | GB-71-4 | 1 | 140
106 | VILLAMAR | ELECTROCARDIOGRAFO | URGENCIAS | PHILLIPS | GB-91-3 | 1 | 630
107 | VILLAMAR | ELECTROCARDIOGRAFO | HOSPITAL | CARDIOLINE | SQ-85-VG | 1 | 140
108 | VILLAMAR | Monitor/De Signos Vitales | URGENCIAS | MEDICA D | GB-101-3 | 1 | 830
109 | VILLAMAR | Cardiotocografo/De Frecuencia Cardiaca Fetal | HOSPITAL | PHILLIPS | SWB-101-7 | 1 | 560
110 | VILLAMAR | ULTRASONIDO | URGENCIAS PRIMER CONTACTO | TOSHIBA | GB-101-3 | 1 | 840
111 | VILLAMAR | VENTILADOR ADULTO | HOSPITAL | VERSAMED | GB-81-4 | 1 | 340
112 | VILLAMAR | Aspirador portatil | AMBULANCIA | DeVilbiss | GB-101-3 | 1 | 850
113 | VILLAMAR | Desfibrilador | AMBULANCIA | Lifepack | SWB-106-3 | 1 | 140
114 | VILLAMAR | Tanque de Gas Lp | AZOTEA | TATSA | GB-180-7 | 1 | 2810 | 4930 | LTS
115 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | QUIROFANO | General Electric | GB-71-4 | 1 | 140 | 30 | A
116 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | QUIROFANO | General Electric | GB-131-5 | 1 | 1480 | 30 | A
117 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | ALMACEN | General Electric | GB-161-7 | 1 | 2850 | 30 | A
118 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | GOBIERNO | APC Smart-UPS RT | SWB-106-5 | 1 | 330 | 30 | A
119 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | GOBIERNO | General Electric | GB-091-4 | 1 | 970 | 30 | A
120 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | URGENCIAS | General Electric | SWB-206-3 | 1 | 140 | 30 | A
121 | VILLAMAR | Unidad de Protección de Sistema | HOSPITAL | General Electric | SWB-108-5 | 1 | 470 | 30 | A
122 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-1 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | SWB-207-5 | 1 | 350 | 848 | M3/HR
123 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-2 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | GB-121-3 | 1 | 1200 | 848 | M3/HR
124 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-3 | AZOTEA DE CONSERVACION | SOLER & PALAU | SWB-107-5 | 1 | 310 | 221 | M3/HR
125 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-4 | AZOTEA DE CONSERVACION | SOLER & PALAU | SWB-107-7 | 1 | NA | 848 | M3/HR
126 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-5 | AZOTEA DE CONSERVACION | SOLER & PALAU | GB-101-5 | 1 | 810 | 848 | M3/HR
127 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-6 | AZOTEA DE CONSERVACION | SOLER & PALAU | GB-161-3 | 1 | 1800 | 848 | M3/HR
128 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-7 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | GB-131-3 | 1 | 1450 | 221 | M3/HR
129 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-8 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | GB-101HP-4 | 1 | 260 | 221 | M3/HR
130 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-9 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | GB-141-5 | 1 | 1280 | 221 | M3/HR
131 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-10 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | SWB-106-7 | 1 | 340 | 1013 | M3/HR
132 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-11 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | GB-91-3 | 1 | 830 | 221 | M3/HR
133 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-12 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | GB-91-3 | 1 | 830 | 221 | M3/HR
134 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-13 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | CUBE-360-50 | 1 | 10200 | 221 | M3/HR
135 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-14 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | BSQ-80-3 | 1 | 540 | 221 | M3/HR
136 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-15 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU | SQ-80-VG | 1 | NA | 221 | M3/HR
137 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-16 | AZOTEA DE CONSULTA EXTERNA | SOLER & PALAU | SQ-85-VG | 1 | NA | 221 | M3/HR
138 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-17 | AZOTEA DE QUIROFANO | SOLER & PALAU | AXIAL-M120-QD | 1 | NA | 848 | M3/HR
139 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-18 | AZOTEA DE QUIROFANO | SOLER & PALAU | FRONIUS CL | 1 |  | 848 | M3/HR
140 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-19 | AZOTEA DE QUIROFANO | SOLER & PALAU | S60PC-250 | 1 | 250WATTS | 1013 | M3/HR
141 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-20 | AZOTEA DE URGENCIAS | SOLER & PALAU | SCB-1000/13.2 | 1 | 1000/1330 KVA | 221 | M3/HR
142 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-21 | AZOTEA DE COCINA | SOLER & PALAU | SCB-1250/13.2 | 1 | 1000/1330 KVA | 848 | M3/HR
143 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-22 | AZOTEA DE URGENCIAS | SOLER & PALAU | SCB-1000/13.3 | 1 | 1000-1330 Kva | 848 | M3/HR
144 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-23 | AZOTEA DE URGENCIAS | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 848 | M3/HR
145 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-24 | AZOTEA DE QUIROFANO | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 221 | M3/HR
146 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-25 | AZOTEA DE QUIROFANO | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 848 | M3/HR
147 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-26 | AZOTEA DE URGENCIAS | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 848 | M3/HR
148 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-27 | AZOTEA DE URGENCIAS | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 1013 | M3/HR
149 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-28 | AZOTEA DE LABORATORIO | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 1013 | M3/HR
150 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO CENTRIFUGO VE-29 | AZOTEA DE LABORATORIO | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 848 | M3/HR
151 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-30 | AZOTEA DE CEYE | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 848 | M3/HR
152 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-31 | AZOTEA DE CONSULTA EXTERNA | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 2108 | M3/HR
153 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-32 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 2108 | M3/HR
154 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-33 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 2108 | M3/HR
155 | VILLAMAR | VENTILADOR DE EXTRACCION ELECTRICO TIPO HONGO VE-34 | AZOTEA DE HOSPITALIZACION | SOLER & PALAU |  | 1 |  | 2108 | M3/HR
156 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
157 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
158 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
159 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
160 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
161 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
162 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
163 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
164 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO | CUNERO PATOLOGICO |  |  | 1 |  | 20 | A
165 | VILLAMAR | SUBESTACION ELÉCTRICA RECEPTORA | ACOMETIDA | FPE |  | 1 |  | 400 | A
166 | VILLAMAR | SUBESTACION ELÉCTRICA DE DISTRIBUCION | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | FPE |  | 1 |  | 400 | A
167 | VILLAMAR | TABLERO ELECTRICO NORMAL | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | Pact QD Logic Tablero de Potencia seccion tipo COMBO |  | 1 |  | 480 | V
168 | VILLAMAR | SISTEMA DE TRANSFERENCIA | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | ABB |  | 1 |  | 480 | V
169 | VILLAMAR | TABLERO ELECTRICO DE EMERGENCIA | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | Pact QD Logic Tablero de Potencia seccion tipo COMBO |  | 1 |  | 480 | V
170 | VILLAMAR | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | Square D |  | 1 |  | 30 | A
171 | VILLAMAR | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | Square D |  | 1 |  | 30 | A
172 | VILLAMAR | SISTEMA DE PARARRAYOS | AZOTEA |  |  | 1
173 | VILLAMAR | TRANSFORMADOR DE RAYOS X | RAYOS X |  |  | 1
174 | VILLAMAR | TABLERO DE POTENCIA NORMAL DE AIRE ACONDICIONADO | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | Square D |  | 1 |  | 150 | A
175 | VILLAMAR | TABLERO DE POTENCIA DE EMERGENCIA DE AIRE ACONDICIONADO | CASA DE MAQUINAS ELECTRICA | Square D |  | 1 |  | 70 | A
176 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO TOCO-CIRUGIA | TOCOCIRUGIA |  |  | 1 |  | 20 | A
177 | VILLAMAR | TABLERO DE AISLAMIENTO QUIROFANO | QUIROFANO |  |  | 1 |  | 20 | A
178 | VILLAMAR | COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL | ESTOMATOLOGIA |  |  | 1 |  | 40 | LTS
179 | VILLAMAR | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO | ESTOMATOLOGIA |  |  | 1 |  | 24 | LTS
180 | VILLAMAR | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA | ESTOMATOLOGIA |  |  | 1
181 | VILLAMAR | COMPRESOR DE AIRE | CONSERVACION | GONI |  | 1 |  | 24 | LTS
182 | VILLAMAR | Bomba de infusion | HOSPITALIZACION | Smiths |  | 1
183 | VILLAMAR | TANQUE RECIBIDOR DE AIRE | CASA DE MAQUINAS | SEISA |  | 1 |  | 85 | GAL
184 | VILLAMAR | TABLERO DE CONTROL BOMBEO PROGRAMADO | CASA DE MAQUINAS |  |  | 1 |  | 127 | V
185 | VILLAMAR | MOTOR BOMBA RECIRCULADORA | CASA DE MAQUINAS | PICSA - AURORA |  | 1 |  | 3500 | RPM
186 | VILLAMAR | MOTOR BOMBA RECIRCULADORA | CASA DE MAQUINAS | PICSA - AURORA |  | 1 |  | 3500 | RPM