## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 6 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 2 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 7 | R | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 2 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 22 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 22 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 9 | R | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 30 | R | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 30 | R | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 30 | R | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 2 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 2 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 14 | R | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 14 | R | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 2 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 15 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 15 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema contra Incendio | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 4 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 20 | 1 | B | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 1 | 4 | B | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 2 | 30 | M | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 1 | 2 | B | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 30 | C | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 2 | 30 | C | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 1 | 1 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 2 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Minisplit | 4 | 4 | R | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Extractores | 6 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Filtros Absolutos | 1 | 1 | B | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 4 | 1 | R | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 1 | R | 0
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Cominicación Paciente - Enfermera | 1 | 30 | C | RQ
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 30 | C | FO
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 30 | C | FS
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 30 | C | FS
PUE | TEPEXI DE RODRIGUEZ | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 2 | 30 | C | FS