## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 12 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 12 | R | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 1 | 10 | R | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 12 | R | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 12 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 12 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 12 | B | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 1 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 17 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 48 | R | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 48 | R | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 1 | 48 | M | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 1 | 5 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Bomba Pozo Profundo | 1 | 12 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 4 | B | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 1 | 4 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 28 | M | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 5 | 10 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 1 | 18 | C | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 1 | 9 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 6 | 1 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 2 | 2 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 2 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 2 | 2 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 6 | 1 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 1 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 2 | 12 | R | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 4 | 12 | C | RQ
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 2 | 1 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 16 | 2 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 2 | B | 0
CHIS | SAN FELIPE ECATEPEC | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 1 | 2 | B | 0