## FECHAS DE ENTREGA
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
UNIDAD DEL PROGRAMA IMSS-BIENESTAR
INVENTARIO DE UNIVERSO DE EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS
2023-01-03
Índice | Equipos | Entrega | Fecha de Entrega
I | UNIDADES DE ANESTESIA |  | 2023-01-03
II | MONITORES DE SIGNOS VITALES |  | 2023-01-03
III | DESFIBRILADORES |  | 2023-01-03
IV | BOMBAS DE INFUSION |  | 2023-01-03
V | TOCOCARDIOGRAFOS |  | 2023-01-03
VI | UNIDADES RADIOLOGICAS |  | 2023-01-03
VII | MESAS QUIRURGICAS Y DE EXPLORACION |  | 2023-01-03
VIII | ESTERILIZADORES |  | 2023-01-03
IX | CUNAS DE CALOR RADIANTE, CUNAS DE TRASLADO E INCUBADORAS |  | 2023-01-03
X | LAMPARAS QUIRURGICAS |  | 2023-01-03
XI | UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA |  | 2023-01-03
XII | UNIDADES DE ULTRASONIDO |  | 2023-01-03
XIII | EQUIPOS ELECTROMECANICOS PLANTAS DE EMERGENCIA |  | 2023-01-03
XIV | EQUIPOS ELECTROMECANICOS EQ. COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO |  | 2023-01-03
XV | EQUIPOS ELECTROMECANICOS GEN. AGUA CALIENTE |  | 2023-01-03

## CATALOGOS
OOAD | HR | MARCA UNIDADES DE ANESTESIA | MARCA MONITORES | MARCA DESFIBRILADORES | MARCA BOMBAS DE INFUSION | MARCA TOCOCARDIOGRAFOS | MARCA UNIDADES RADIOLOGICAS | MARCA MESAS QUIRURGICAS Y DE EXPLORACION | MARCAS ESTERILIZADORES | MARCA CUNAS DE CALOR RADIANTE E INCUBADORAS | MARCA LAMPARAS QUIRURGICAS | MARCA UNIDADES ELECTROCIRUGIA | MARCA ULTRASONIDOS | MARCA PLANTAS EMERGENCIA | MARCA COMP.AIRE G. MEDICO | MARCA GEN. AGUA CALIENTE | ORIGEN | MODO | ESTATUS | REPARACION
BAJA CALIFORNIA | ACANCEH | DRAGER | DRAGER | WELCH ALLYN | BAXTER | DANATECH | CMR | STERIS | LORMA | MEDICA D | COBRAMEX | ERBE | GE HEALTHCARE | IGSA | QUEENCI | CLAYTON | PROPIO | ADULTO PEDIATRICO | FUNCIONAL | HR
CAMPECHE | ALTAMIRANO | GE | GE | NIHON KOHDEN | BRAUN | PHILIPS | PHILIPS | TRUMPF MEDICAL | ARA | OHMEDA | FEHLMEX | ALSA | ALOKA | OTTO MOTORES | CICSA | LE FLAM | PRESTADO | 3 MODOS (ADULTO, PEDIATRICO, NEONATAL) | NO FUNCIONAL | PROVEEDOR
CHIAPAS | AMANALCO | PENLON | SPACE LABS | ZOLL | FRESENIUS | COROMETRICS | GE | LUCERNE | STERIS | DRAGER | TRUMPF MEDICAL | CONMED | HITACHI | GENERACION Y POTENCIA | OTRO | OTRO |  | PEDIATRICO NEONATAL | EN REPARACION | NIVEL CENTRAL
CHIHUAHUA | ARIO DE ROSALES | SIARE | ADVANCED | PHYSIOCONTROL | PISA | WALTVICK | SIEMENS | SCHMITZ | STERIS AMSCO | GIRAFFE WARMER | HILLROM | VALLEYLAB | PHILIPS | OTRO |  |  |  | NEONATAL
COAHUILA | AXTLA DE TERRAZAS | PLARRE | MINDRAY | PHILIPS | STOELTING | BISTOS | DEL MEDICAL | MEDIFA | STEELCO | TEHSA | ALVO | SONOCUT | SIEMENS |  |  |  |  | NEONATAL ALTA FRECUENCIA
DURANGO | BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS | PHILIPS | BIONET | CARDIAC SCIENCE | OTRA | BIONET | HOLOGIC LORAD | ALVO | MEMMERT | GE | EMALED | DELTRONIX | MINDRAY
GUERRERO | BOCHIL | SIEMENS | BIONICS | DEFIBTECH |  | GE | OTRO | AGA | MELIMED | SAVION INDUSTRIES | HFMED | SURTRON | SONOMEDIC
HIDALGO | BUENAVISTA | ANESTEO | DATEX | AMI |  | OTRO |  | OPT | BIOBASE | ATMOS CARE | NEXOR | COVIDIEN | SAMSUNG
MEXICO PONIENTE | CERRITOS | Acoma Medical | WALTVICK | HEARTSINE |  |  |  | STERNMED | EUROCLINIC | BHELIUS | HEALTH | DELTRONIX | TOSHIBA
MICHOACAN | CHARCAS | ADOX | WELCH ALLYN | CARDIAID |  |  |  | JINGDONG | CISA | NINGBO DAVID MEDICAL DEVICE | NAVADHA | WEM | VINNO
NAYARIT | CHICONTEPEC DE TEJEDA | ADVANCED INSTRUMENTATIONS | COMEN | PRIMEDIC HEARTSAVE |  |  |  | HEALTH | SUGOLD | INTELEC | STERNMED | COOPER SURGICAL | CLASSYS
OAXACA | CIUDAD DE CHIAUTLA DE TAPIA | ADVANCED | EDAN INSTRUMENTS | CU MEDICAL |  |  |  | SAIKANG | GLADENT | MEDIX | AEOMED | LED | ALPINION
PUEBLA | CIUDAD DE CHIGNAHUAPAN | SPACE LABS | GUOTENG | INNOMED |  |  |  | HFMED | BIO-ART | CEMSA | ACEM | DAIWHA | EDAN INSTRUMENTS
SAN LUIS POTOSI | CIUDAD GUADALUPE VICTORIA | OTRA | INFUNIX | OTRO |  |  |  | MEDIK | SEBA | ADVANCED | PHOTONIC | ZERONE | SAMSUNG MEDISON
SINALOA | CIUDAD TULA |  | LUABFE |  |  |  |  | MEDI WAVES | PROHS | INFRA | BD | OTRA | GILRAS
TAMAULIPAS | COALCOMÁN DE VÁZQUEZ PALLARES |  | MEDIANA |  |  |  |  | AEOMED | ELEKTRO-MAG | OTRA | MIMSAL |  | NIDEK
VERACRUZ NORTE | CONCEPCIÓN DEL ORO |  | PHILIPS |  |  |  |  | SEBA | AJC |  | INSPITAL |  | SONOSCAPE
VERACRUZ SUR | COSCOMATEPEC DE BRAVO |  | SENTEC |  |  |  |  | ANETICAID | STERIS |  | TECHARTMED |  | HONDA ELECTRONICS
YUCATAN | EL FUERTE |  | VOTEM |  |  |  |  | INSPITAL | FEHLMEX |  | INFIMED |  | CHISON
ZACATECAS | GUACHOCHI |  | FISHER |  |  |  |  | TECHARTMED | JOIDENT |  | AVANTE |  | ESAOTE
| GUADALUPE TEPEYAC |  | OTRO |  |  |  |  | HEALTHCARE | STERISYS |  | ADVANCED |  | SONOMEDIC
| HECELCHAKÁN | [6 empty] | AKRUS | TUTTNAUER |  | SS TECHNOMED |  | COROMETRICS
| HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN | [6 empty] | ADVANCED | MIDMARK |  | ASELIGHT |  | HUNTLEIGH
| HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO | [6 empty] | AVANTE | MATACHANA |  | BURTON |  | BESTMAN
| HIDALGO | [6 empty] | INFIMED | CASTELLINI |  | CLAROMED |  | AVANTE
| HUAUTLA DE JIMÉNEZ | [6 empty] | SCHMITZ | ESCHMANN |  | STRYKER |  | KENDAL
| HUEJUTLA DE REYES | [6 empty] | STRYKER | LABTRON |  | MINDRAY |  | SONOLINE
| HUETAMO DE NÚÑEZ | [6 empty] | MINDRAY | FAZZINI |  | STERIS |  | TIMESCO
| IXMIQUILPAN | [6 empty] | DIXION | ORTO ALRESA |  | DRAGER |  | JUMPER
| IXTEPEC | [6 empty] | DOLSAN | PRESTIGE MEDICAL |  | DARAY |  | XIAOMI
| IZAMAL | [6 empty] | MIZUHO | BIO BASE |  | MERIVAARA |  | SOFINE
| JÁLTIPAN DE MORELOS | [6 empty] | MERIVAARA | OTRO |  | DIXION |  | SONOLINEC
| LA UNION | [6 empty] | FAZZINI |  |  | MEDILAND |  | BIOLIGHT
| LOS HERNANDEZ | [6 empty] | JORG & SOHN |  |  | TRILUX |  | OTRO
| MAMANTEL | [6 empty] | TAKARA |  |  | AMICO
| MAPASTEPEC | [6 empty] | SKYTRON |  |  | OTRA
| MATAMOROS | [6 empty] | OTRO
MATEHUALA
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
MAXCANÚ
METEPEC
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
MOTOZINTLA DE MENDOZA
OCOSINGO
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
OXKUTZCAB
PAPANTLA DE OLARTE
PARACHO DE VERDUZCO
PINOS
PLAN DE ARROYOS
RAMOS ARIZPE
RÍO GRANDE
RODEO
SAN BUENAVENTURA
SAN CARLOS
SAN CAYETANO
SAN FELIPE ECATEPEC
SAN ILDEFONSO VILLA ALTA
SAN JOSE DEL RINCON
SAN JUANITO
SAN QUINTÍN
SAN SALVADOR EL SECO
SANTIAGO JAMILTEPEC
SANTIAGO JUXTLAHUACA
SOTO LA MARINA
TEPEXI DE RODRÍGUEZ
TLACOLULA DE MATAMOROS
TLALTENANGO DE SÁNCHEZ ROMÁN
TUXPAN
VALLE DE IGNACIO ALLENDE
VENUSTIANO CARRANZA
VICENTE GUERRERO
VILLA ÁVILA CAMACHO (LA CEIBA)
| VILLA UNIÓN | DRAGER
VILLAMAR
VILLANUEVA
ZACAPOAXTLA
ZACATIPAN
ZACUALTIPÁN
ZONGOLICA
DRAGER
INFRA

## I. U. ANESTESIA
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE ANESTESIA
02 0501
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | BASICA | INTERMEDIA | AVANZADA | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DRAGER | FABIUS GS | ARZJ-0064 | 200820000547 | SI |  | X |  | R | 17 | QUIROFANO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR LICITACION PUBLICA, BAPORIZADOR MARCA BAXTER MODELO V2000 N/S ASKN1078
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DRAGER | FABIUS GS | ARZK-0093 | 76030107320088 | SI |  | X |  | R | 17 | SALA DE EXPULSION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR LICITACION PUBLICA (EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | INFRA | M2-4323S | 304110339 | 200410002532 | NO | X |  |  | FOP | 21 | FUERA DE SERVICIO NO SE ENCUENTRAN REFACCIONES (OBSOLETO)

## II.MONITORES
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS MONITORES DE SIGNOS VITALES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | MONITOR BASICO | MONITOR INTERMEDIO | / AVANZADO / DE TRASLADO / DE ANESTESIA / DE TRIAGE | DE TRIAGE | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINDRAY | VS-800 | BY-53152587 | SIN DATOS | NO | X |  |  |  | 15 | FOP | MED. PREVENTIVA( falta consumibles)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | VOEM | BKGR025 | 13KGR020 | SIN DATOS | NO |  |  | X |  | 17 | FOP | PANTALLA DE PLASMA DAÑADA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DRAGER | VISTA 120 | V1SEB0030 | ‭201430000015‬ | SI |  |  | X |  | 11 | R | SALA DE SHOKE(falta consumibles) MANT EN 2024
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DANATECH | G-3D | G3DOG101036 | 201030000142 | SI |  |  | X |  | 15 | C | SALA DE RECUPERACION(falta consumibles) MANT EN 2024
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DANATECH | G-3D | G3DOG101033 | 201030000143 | SI |  |  | X |  | 15 | C | SALA DE RECUPERACION( falta consumibles) MANT EN 2024
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DANATECH | G-3D | G3DOG1001033 | 201030000144 | SI |  |  | X |  | 15 | C | TOCOCIRUGIA( falta consumibles) MANT EN 2024
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DANATECH | G-3D | G3DOG090774 | 201030000145 | SI |  |  | X |  | 15 | C | SALA DE EXPULSION( falta consumibles) MANT EN 2024
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000294177 | SIN DATOS | SI |  |  | X |  | 15 | C | TOCOCIRUGIA( falta consumibles) MANT EN 2024 NO TOMA LA PRESION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DRAGER | INFINITY DELTA | 6000131380 | 76030107320089 | SI |  |  | X |  | 15 | R | QUIROFANO ( falta consumibles) MANT EN 2024
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | PENLON | AV900 | 304110339 | SIN DATOS | NO |  |  | X |  | 19 | FOP | QUIROFANITO ( falta consumibles)
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS OXIMETROS DE PULSO DIGITALES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | MONITOR BASICO | MONITOR INTERMEDIO | / AVANZADO / DE TRASLADO / DE ANESTESIA / DE TRIAGE | DE TRIAGE | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | NELLCOR OXIMAX | N-600X | G09830842-2009 | 200830003981 | NO | X |  |  |  | 17 | FOP | DAÑADO POR CAIDA FUERA DE SERVICIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | NELLCOR OXIMAX | N-600X | G09830034-2009 | SIN DATOS | SI | X |  |  |  | 17 | R | NEONATOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | NELLCOR OXIMAX | N-600X | G09830004-2009 | SIN DATOS | SI | X |  |  |  | 17 | R | ( falta consumibles)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | NELLCOR OXIMAX | N-600X | G09830963-2009 | SIN DATOS | SI | X |  |  |  | 17 | R | ( falta consumibles)

## III.DESFIBRILADORES
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS DESFIBRILADOR CON CARRO ROJO
DESFIBRILADOR 02 0205
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | PHILLIPS | M4735A | US00468771 | 760301073200115 | 16 | SI | R | EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS (QUIROFANO)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | PHILLIPS | M4735A | US00468789 | 760301073200116 | 16 | SI | R | EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS (SALA DE EXPULSION)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | PHILLIPS | M4735A | US00462145 | SIN DATOS | 16 | SI | R | AREA DE SHOCK
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MRL LITE | PIC 30 | 83549 | SIN DATOS | 20 | NO | C | AREA PREPARACION DE MEDICAMENTOS BATERIA OBSOLETA

## IV.VENTILADORES VOLUMETRICOS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMEDICOS VENTILADORES MECANICOS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | MD | SMART | 9041862 | SIN DATOS | SI | ADULTO/PEDIATRICO | R | 15 | EN NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | MD | SMART | 904106 | 76030107320084 | SI | ADULTO/PEDIATRICO | R | 15 | EN NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | MD | SMART | 91112009826 | 76030107320083 | SI | ADULTO/PEDIATRICO | R | 15 | NO CONSIDERARLO, ENVIADO AL HR DEL FUERTE
SINALOA | VILLA UNIÓN | IM | MATISSE | IMV0608520 | SIN DATOS | SI | ADULTO/PEDIATRICO | R | 19 | EN NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | VELA | 16532-08M | AGT-04691 | 200700039657 | SI | ADULTO/PEDIATRICO | FOP | 18 | APOYO TECNICO PARA REPARACION MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ASAA-0040 | SIN DATOS | SI | NEONATAL | R | 18 | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | DRAGER | BABYLOG 8000 PLUS | ARXM-0021 | 200720900025 | SI | NEONATAL | R | 18 | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | IMÁGENES Y MEDICINA S.A. DE C.V. | MONET | IMM05113032 | SIN DATOS | SI | ADULTO/PEDIATRICO | R | 21 | SALA DE CHOQUE FALLA SENSOR DE 0XIGENO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO

## V. BOMBAS DE INFUSION
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS BOMBAS DE INFUSION
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | PROPIEDAD IMSS, COMODATO, OTRO | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TERUMO | TE-171 | 1004000029 | 760301073200110 | SI | PROPIEDAD IMSS | 15 | R | EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS PREP MEDICAMENTO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TERUMO | TE-171 | 1004000024 | 760301073200109 | SI | PROPIEDAD IMSS | 15 | R | EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS PREP MEDICAMENTO

## VI ASPIRADOR PORTATIL
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS ASPIRADOR PORTATIL
ASPIRADOR PORTATIL 02 0205
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | GOMCO | 6036 | 19990810020 | 1999007772C | 26 | SI | FOP | EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | GOMCO | 6036 | SIN DATOS | 1999006648C | 26 | SI | R | QUIROFANO

## VII.TOCOCARDIOGRAFOS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE TOCOCARDIOGRAFIA 02 0203
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TRANSDUCTOR US | TRANSDUCTOR TOCO | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | BISTOS | BT-350 | ADBAC0062 | ‭201230000249‬ | SI |  | X | 14 | C | TOCOCIRUGIA DESABASTO DE PAPEL PARA IMPRESORA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DATEX OHMEDA | S/5 | 5197393 | SIN DATOS | NO |  | X | 14 | FOP | FUERA DE SERVICIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | CADENCE | CADENCE | CADA30207A2018B | 200830003957 | NO |  | X | 18 | FOP | FUERA DE SERVICIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | BIONET | FC1400 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | X | 1 | B | TOCO CIRUGIA
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE ELECTROCARDIOGRAFO 02 0203
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | IMPRESORA | CABLES DE SEÑAL | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | BURDICK | ECG-EK-10 | SIN DATOS | ‭1997000815C‬ | NO | X | X | 28 | FOP | FUERA DE SERVICIO OBSOLETO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | BTL | ECG-12 | SE123230991901D | ‭201030000146‬ | NO | X | X | 15 | FOP | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS NO IMPRIME
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | BTL | ECG-12 | SIN DATOS | 760301073200148 | NO | X | X | 15 | FOP | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS( EQUIPO TRAIDO DE ISLAS MARIAS NO IMPRIME)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | NORTHHEART MEDICAL | ECG-12 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | X | X | 17 | C | SALA DE CHOQUE FALLAS MUY FRECUENTES

## VIII.UNIDADES RADIOLOGICAS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES RADIOLOGICAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE EQUIPO DE RAYOS X | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | CMR | GMX 325 AF II | 402181 | 2004901789C‬ | SI | MESA FIJA BASCULABLE | 21 | R | RX FALLAS MUY FRECUENTES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | CORIX | CORIX70-USV | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | RX DENTAL | 18 | B | RX
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | ALL PRO IMAGING | 100 PLUS | 19737 | ‭200830000979‬ | NO | REVELADOR DE PLACAS AUTOMATICO | 17 | FOP | RX CON FALLAS FRECUENTES REQUIERE DIGITALIZARSE
UNIVERSO DE MESA INTERPRETACION DE PLACAS DE RX
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE MESA DE INTERPRETACION DE PLACAS DE RAYOS X | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | 201030000139 | SI | OTRO | 21 | R | MARCA AFISA, TIPO DE MESA FIJA

## IX.MESAS QX y EXP.
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS MESAS QUIRURGICAS Y DE EXPLORACION
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE MESA | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS | OBSERVACIONES
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200700033070‬ | SI | MECANICA | C | 18 | MESA QUIRURGICA | MANTENIMIENTO POR CONTRATO 2022
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | 1084 | ‭200700043054‬ | SI | MECANICA | C | 18 | MESA QUIRURGICA | MANTENIMIENTO POR CONTRATO 2022
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200830003986‬ | SI | OBSTETRICA | R | 17 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200830003987‬ | SI | OBSTETRICA | R | 17 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200830003988‬ | SI | OBSTETRICA | R | 17 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200830003989‬ | SI | OBSTETRICA | R | 17 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭2000903998C‬ | SI | OBSTETRICA | R | 16 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭2000903999C‬ | SI | OBSTETRICA | R | 16 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭2000904000C‬ | SI | OBSTETRICA | R | 16 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭2000904001C‬ | SI | OBSTETRICA | R | 16 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭2000904002C‬ | SI | OBSTETRICA | R | 16 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200700031157‬ | SI | OBSTETRICA | R | 18 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200700031158 | SI | OBSTETRICA | R | 18 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200700031159 | SI | OBSTETRICA | R | 18 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200700031160 | SI | OBSTETRICA | R | 18 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭200700031161 | SI | OBSTETRICA | R | 18 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭201030000129‬ | SI | OBSTETRICA | R | 15 | MESA DE EXPLORACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTRO | SIN DATOS | SIN DATOS | ‭201030000130‬ | SI | OBSTETRICA | R | 15 | MESA DE EXPLORACION

## X.ESTERILIZADORES
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS ESTERILIZADORES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE ESTERILIZADOR | MEDIDAS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | FEHLMEX | KARBL-2038-EG | CMB1069 | ‭1998007001C‬ | SI | AUTOGENERADO | 1.93 MTS ALTO X 1.08 MTS ANCHO X 1.22 MTS FONDO | R | 27 | EQUIPO CON NOTICIA DE MOVIMIENTO AL HOSPITAL DEL DORADO
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTSA | AGE5196-6MP | E-731108 | ‭200820000357‬ | SI | AUTOGENERADO | 2 MTS ALTO X 76.5 CMS ANCHO X 1.22 MTS FONDO | R | 17 | UBICADO EN CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | STEELCO | VS 3/1 ES | 15394 | 202320005598 | SI | AUTOGENERADO | 1 MT ANCHO X 1.90 MT ALTURA X 1.29 MT PROFUNDIDAD | B | 2 | EQUIPO NUEVO EN CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | ‭EPROHLAB‬ | TGO | 1367 | ‭200830000992‬ | SI | DE MESA | 55 CMS ALTO X 60 CMS ANCHO X 70 CMS FONDO | FOP | 17 | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS

## XI.CUNAS DE CALOR RAD.
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS CUNAS DE CALOR RADIANTE E INCUBADORAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE EQUIPO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | GUIS | BLOSSOM SERIE 900 | 200093JSU00584 | ‭2000905489C | NO | CUNA DE CALOR RAD. | FOP | 25 | EQUIPO FUERA DE SERVICIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | GUIS | BLOSSOM SERIE 900 | SIN DATOS | 2000905491C | NO | CUNA DE CALOR RAD. | FOP | 25 | EQUIPO FUERA DE SERVICIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | MEDICAL D | BABYCARE | 2017BBC066 | SIN DATOS | SI | CUNA DE CALOR RAD. | B | 8 | NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | INTELEC | CT-3000 | CTS-696-S | ‭200620001178‬ | SI | CUNA DE CALOR RAD. | R | 19 | SALA DE EXPULSION MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | INTELEC | IT-2000 | ‭IT-766-T‬ | ‭200830000973‬ | SI | INCUBADORA DE TRASLADO | R | 17 | NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | DRAGER | 7320 C SIST D TE | SIN DATOS | ‭1988006238C‬ | NO | INCUBADORA | FOP | 37 | FUERA DE SERVICIO OBSOLETA
SINALOA | VILLA UNIÓN | ‭SAPS‬ | ISOTERM 2K | 1254 | 200410001001‬ | SI | INCUBADORA | R | 21 | NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | INTELEC | IEC-2000 | ‭IEC-512-ABBOHXXT‬ | ‭201530000420‬ | SI | INCUBADORA ESTACIONARIA | B | 10 | NEONATOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2024 POR CONTRATO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS LAMPARAS DE FOTOTERAPIA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE EQUIPO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ‭DRAEGER‬ | M-PHOTO THERAPY 8000 | SIN DATOS | ‭1994002061Z‬ | NO | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | FOP | 31 | NO LOCALIZADA
SINALOA | VILLA UNIÓN | ‭DRAEGER‬ | M-PHOTO THERAPY 8000 | 9407148 | ‭1994002062Z‬ | SI | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | FOP | 31 | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SAPS‬ | FT 2K4 | 108 | ‭200830003724‬ | SI | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | R | 17 | NEONATOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SAPS‬ | FT 2K4 | 109 | ‭200830003725‬ | SI | LAMPARA DE FOTOTERAPIA | R | 17 | NEONATOS

## XII.LAMP. QUIRURGICAS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE LAMPARAS QUIRURGICAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE LAMPARA | TIPO DE FOCO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | FEHLMEX | CENHAT-226RB | MB5797 | ‭1996002993C‬ | SI | 2 SATELITES | HALOGENO | R | 29 | QUIROFANITO
SINALOA | VILLA UNIÓN | COBRAMEX | ULTRATEC 6000 | 6370507 | ‭200830000967‬ | SI | 2 SATELITES | HALOGENO | C | 17 | QUIROFANO
SINALOA | VILLA UNIÓN | COBRAMEX | ULTRATEC 6000 | 7351108 | ‭200820006915‬ | SI | 2 SATELITES | HALOGENO | C | 17 | TOCOCIRUGIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | IMEBO | ULTRATEC 6000 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 1 SATELITE | HALOGENO | R | 17 | PRESTADA AL HR DEL FUERTE
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 201030000140 | NO | 1 SATELITE | HALOGENO | FOP | 15 | LAMPARA PORTATIL GUARDA DE EQUIPO MEDICO

## XIII. U. ELECTROCIRUGIA
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CUENTA CON PEDAL SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | KLS MARTIN | MB-181 | MB1810101070316 | ‭200830000985‬ | SI | SI | FOP | 17 | GUARDA DE EQUIPO MEDICO
SINALOA | VILLA UNIÓN | KLS MARTIN | ME-MB1 | ME-MB10202072928 | ‭201230000192‬ | SI | SI | FOP | 13 | GUARDA DE EQUIPO MEDICO
SINALOA | VILLA UNIÓN | KLS MARTIN | ME-102 | ME-1020100112807 | ‭2001901006C‬ | SI | SI | R | 24 | PRESTADO AL HOSPITAL DEL FUERTE
SINALOA | VILLA UNIÓN | VALLEYLAB | FORCE FX | F7J57345A | SIN DATOS | SI | SI | C | 21 | QUIROFANO DESABASTO DE PLACAS DE ELECTROCAUTERIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALSA | SU-50 MB | 3082-09/00 | 2000904265C | SI | SI | FOP | 25 | GUARDA DE EQUIPO MEDICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDAD DE EVACUACION DE HUMO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CUENTA CON PEDAL SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ATMOS | ATMOS | 170038454 | 1998002257C | SI | SI | FOP | 27 | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ATMOS | ATMOS | 170038957 | 201230000193 | SI | SI | FOP | 13 | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS

## XIV. U. ULTRASONIDO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES ULTRASONOGRAFICAS 02 0232
02 0232
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TRANSDUCTOR LINEAL | TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO | TRANSDUCTOR CONVEXO | TRANSDUCTOR DE OTRO TIPO | UNIDAD DE ULTRASONIDO DIAGNOSTIGO GENERAL | UNIDAD DE ULTRASONIDO CARDIACO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGUEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | TOSHIBA | SSA-510A | N3A06Y6164 | ‭200620001277‬ | SI |  | X | X |  | X |  | C | 19 | MUY BAJA RESOLUCION DE PANTALLA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL 2024 POR CONTRATO
SINALOA | VILLA UNIÓN | ESAOTE | MYLAB25GOLD | 3286 | ‭201230000314‬ | NO |  | X | X |  | X |  | FOP | 13 | DADO DE BAJA
SINALOA | VILLA UNIÓN | TISCHO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | X | X |  | X |  | R | 21 | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA OBSOLETO

## XV SILLON DENTAL
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS SILLON DENTAL
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | RITTER | RITTER EXCELLENCE | RE08020071 | 2001900133C‬ | 24 | SI | C | FALLAS MUY FRECUENTES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TROPHY | SIN DATOS | SIN DATOS | 2004901505C‬ | 21 | NO | FOP | DADA DE BAJA

## XVI EQUIPO DE LABORATORIO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS MICROSCOPIOS DE LABORATORIO DE CITOLOGIA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | IROSCOPE | MG-30 PL | 121227 | SIN DATOS |  | SI | R | LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | IROSCOPE | MG-30 PL | 121237 | SIN DATOS |  | SI | R | LABORATORIO DE CITOLOGIA
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS MICROSCOPIOS DEL LABORATORIO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Carl Zeiss. | K7+MC-80 | 114723 | 1996003042C | 29 | SI | C | LABORATORIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Leica | DM100 | 293893-082007‬ | 2001901067C | 24 | SI | C | LABORATORIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Leica | DM100 | SIN DATOS | 200830000986 | 17 | SI | R | LABORATORIO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS REFRIGERADORES DE RED DE FRIO DEL LABORATORIO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Philipp Kirsch | SIN DATOS | SIN DATOS | 2000900691C | 25 | SI | R | LABORATORIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Revco | SIN DATOS | 5337870199 | 2001900048C | 24 | SI | R | LABORATORIO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS ESTUFA BACTERIOLOGICA DEL LABORATORIO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Jeil Scientific | 100M-F | SIN DATOS | 2001901085C | 24 | SI | R | LABORATORIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Terlab | MAH218LD | 70931 | 201430000012 | 11 | SI | R | LABORATORIO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS AGITADOR DE TUBOS TIPO BASCULA DEL LABORATORIO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Thermolyne. | VARI-MIX | 1862071008138 | 200830003978 | 17 | SI | R | LABORATORIO

## XVII. SIERRA STRIKER
UNIVERSO DE EQUIPOS CIERRA OSCILATORIA ELECTRICA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | STRIKER | SIN DATOS | SIN DATOS | 1990000454C | 35 | SI | C | CURACIONES

## XVIII. REFRIGERADORES
UNIVERSO DE EQUIPOS DE REFRIGERADORES RED DE FRIO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | OJEDA | RVBM-500 | 0038829-31094-B | 2004900789C | 21 | SI | R | COCINA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | OJEDA | RVBM-500 | 0038845-31094-B |  |  | SI | R
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | OJEDA | RVBM-500 | 0386826-32901-N | 202220019011 | 3 | SI | B | MEDICINA PREVENTIVA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | OJEDA | RVBM-500 | 0386841-32901-N | 202220019012 | 3 | SI | B | MEDICINA PREVENTIVA
UNIVERSO DE EQUIPOS REFRIGERADOR PARA CADAVERES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | Eprohlab | DOS GAVETAS | SIN DATOS | 200830000991 | 17 | SI | R | MORTUORIO

## XIX. COLPOSCOPIO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS COLPOSCOPIOS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | VASCOCELLOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 201230000053 | 13 | SI | FOP | GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | VASCOCELLOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 13 | SI | FOP | EQUIPO RECUPERADO DE ISLAS MARIAS GUARDA DE EQUIPOS MEDICOS

## XX EQ. ELEC. PLANTAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PLANTAS DE EMERGENCIA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD KW | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | IGSA | GS-150 | 770233 | 2010 | SI | 150 | R | 15 | PLANTA DE EMERGENCIA PRINCIPAL SE LE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL 2024
SINALOA | VILLA UNIÓN | VALSI | 6500 | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | 6.5 | FOP | 19 | EN PLANTA POTABILIZADORA REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## XXI. SUBESTACION
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS SUBESTACION
OOAD | HR | MARCA TRANSFORMADOR | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD KVA | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | IMEM | N/A | 7K0603 | N/A | SI | 300 KVA/13200 VOLTS | R | 15 | CUARTO ELECTRICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024

## XXII.EQ. COMPRESORES AIRE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO DE 2 CABEZAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | CIC | T-500 VER | 2728 | 1998 | SI | 5 | R | 18 | CUARTO DE MAQUINAS DE COMPRESOR DE GRADO MEDICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024
SINALOA | VILLA UNIÓN | CE | COM-5525 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.75 | B | 2 | CONSULTORIO DENTAL

## XXIII. EQ. GENER. AGUA CALIENTE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS GENERADORES DE AGUA CALIENTE
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD K CAL/HR | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | TELEDYNE | LLC-325 | 119914601 | 2000 | SI | 81900 | R | 16 | LAVANDERIA SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONTRATO EL 2024
SINALOA | VILLA UNIÓN | TELEDYNE | LCII | 118914691 | 2000 | SI | 403200 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONTRATO EL 2025
SINALOA | VILLA UNIÓN | LEFLAM | 022 | 23APD10035 | SIN DATOS | NO | 34.8 KW | FOP | 2 | BOYLER DE GAS DEL ALBERGUE CAP-. 60 LITROS CON FUGAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | BELL AND GOSSETT | SVA 56T17D5597D | 903574 | SIN DATOS | SI | 1.5 | B | 7 | CUARTO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL
SINALOA | VILLA UNIÓN | BELL AND GOSSETT | 1E22 | M10711 | SIN DATOS | SI | 0.16667 | B | 3 | CUARTO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL
SINALOA | VILLA UNIÓN | GRUNDFOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE

## XXIV. EQUIPO DE TRAT.DE AGUA
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS FILTROS SUAVIZADORES DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 120 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 120 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 15 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 15 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS FILTROS DE ARENA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 60 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 60 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE OSMOSIS INVERSA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | EVANS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 5 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS HIDRONEUMATICOS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | EVANS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 127 | B | 4 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 127 | B | 4 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | MEYER | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 19 | B | 7 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 10 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE
UNIVERSO DE EQUIPOS CONTENEDORES DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN LITROS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 2500 | R | 17 | TANQUE DE AGUA CALIENTE CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 2500 | R | 17 | TANQUE DE AGUA CRUDA CUARTO DE MAQUINAS

## XXV. BOMBAS DE TRASIEGO
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIEMENS | IA11/2-5-2 | D85035 | SIN DATOS | SI | 5 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIEMENS | PA 11/2-5-2 | A8189 | SIN DATOS | SI | 5 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | EVANS | 4HME150 | 0819-86045 | SIN DATOS | SI | 1.5 | B | 7 | CUARTO DE MAQUINAS

## XXVI.LAVADORAS EXTRACTORAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS LAVADORAS EXTRACTORAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD AÑOS | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIENE MODIFICACIONES SI - NO | ESPECIFICAR TIPO DE MODIFICACIÓN - BOTONERAS - PLC | CAPACIDAD KG | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | SE SOLICITA CONTEMPLAR EN LICITACIÓN SI - NO | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UW60P3OU80001 | 0510999707 | 19 | 200600016268 | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | FALLAS MUY FRECUENTES
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UW60P3OU80001 | 0510999735 | 19 | 200600016269 | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | FALLAS MUY FRECUENTES

## XXVII.TOMBOLAS SECADORAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS TOMBOLAS SECADORAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD AÑOS | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIENE MODIFICACIONES SI - NO | ESPECIFICAR TIPO DE MODIFICACIÓN - BOTONERAS - PLC | CAPACIDAD KG | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | SE SOLICITA CONTEMPLAR EN LICITACIÓN SI - NO | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UT050LMTF6G1W05 | 0511007888 | 19 | ‭200600015873‬ | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTRATO EN 2024 CAMBIO DE BALEROS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARNIZADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UT050LMTF6G1W05 | 0511007889 | 19 | ‭200600015875‬ | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTRATO EN 2024 CAMBIO DE BALEROS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARNIZADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES
SINALOA | VILLA UNIÓN | IPSO | BG120LNNORQG3W0000 | 1804036446 | 5 | SIN DATOS | SI | NO | N/A | 36 | B | SI | NO | SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTRATO EN 2024 CAMBIO DE BALEROS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARNIZADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES

## XXVIII PLANTA POTABILIZADORA
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN LTS / SEGUNDO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | PURIFIKA | PPA-1LPS | 0137 | 2003900006C | SI | 1 | FOP | 16 | PATIO DE MANIOBRAS REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

## XXIX. AIRES ACONDICIONADOS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS AIRES ACONDICIONADOS
OOAD | HOSPITAL | TIPO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO 1.- VENTANA 2.- MINIPLIT 3.- FAN AND COIL 4.- DE TIPO PAQUETE 5.- DIVIDIDO 6.- CHILLER 7.-TORRE DE ENFRIAMIENTO | MARCA | MODELO | ANTIGÜEDAD EN AÑOS | SERIE | INVENTARIO | CAPACIDAD EN T.R. | ESTADO: 1.-BUENO 2.-REGULAR 3.-CRÍTICO | EN OPERACIÓN SI - NO | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | OBSERVACIONES / COMENTARIOS (Especificar Mca y Modelo en caso de ser necesario)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE X3 | EXF181J | 4 | S/N | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EIF216Q | 5 | S/N | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF181J | 6 | EXF181JB061700141 | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF181J | 6 | EXF181JB061700157 | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | CXF121F | 6 | 240322020067222 | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 6 | ELF261Q7091801540 | SIN DATOS | 2 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | S/N | 6 | EHF121P9041503486 | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | SMART CONFORT | EHF121P | 11 | STO403G02830 | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EHF121P | 11 | EHF121P90415010 | SIN DATOS | 1 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | SMART CONFORT | MASICD12060 | 11 | 541040361146 | SIN DATOS | 1 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LENIVOX | KF35-12C-GW-G | 6 | 677142004 | SIN DATOS | 1 | REGULAR | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | S/N | 3 | S/N | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LIFE | ELF121Q | 3 | ELF121Q7061903788 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | SMART CONFORT | MASICD12060 | 6 | 541040361146 | SIN DATOS | 1 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF21Q | 4 | ELF261Q7061901884 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121D | 4 | ELF121D707209098 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF261Q | 4 | ELF26107031202459 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE XR | EXF261L | 4 | 62239907805 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | SMEC1221J | 4 | 8931-3556106201556 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF121F | 4 | EXF121F7021701855 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF2G1Q | 4 | ELF2G1Q7031901476 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF261F | 4 | EXF26IF7011501737 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 3 | S/N | SIN DATOS | 3 | BUENO | SI | NO | AIRE DE CITOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | S/N | S/N | 3 | S/N | SIN DATOS | 30 | BUENO | SI | NO | AIRE DE QUIROFANO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 10 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 20 | CRÍTICO | SI | SI | AIRE DE URGENCIAS FALLAS MUY FRECUENTES