## I.MONITORES
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS MONITORES DE SIGNOS VITALES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | MONITOR BASICO | MONITOR INTERMEDIO | / AVANZADO / DE TRASLADO / DE ANESTESIA / DE TRIAGE | DE TRIAGE | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | DRAGER | VISTA 120 | V1SEB0030 | ‭201430000015‬ | SI |  |  | X |  | 11 | R | SALA DE CHOQUE(falta consumibles) MANT EN 2024

## II.TOCOCARDIOGRAFOS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE TOCOCARDIOGRAFIA 02 0203
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TRANSDUCTOR US | TRANSDUCTOR TOCO | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | BISTOS | BT-350 | ADBAC0062 | ‭201230000249‬ | SI |  | X | 14 | C | TOCOCIRUGIA DESABASTO DE PAPEL PARA IMPRESORA

## III.UNIDADES RADIOLOGICAS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES RADIOLOGICAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE EQUIPO DE RAYOS X | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | CMR | GMX 325 AF II | 402181 | 2004901789C‬ | SI | MESA FIJA BASCULABLE | 21 | R | RX FALLAS MUY FRECUENTES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | CORIX | CORIX70-USV | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | RX DENTAL | 18 | B | RX

## IV.VITRINAS CONTRAMURO
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS VITRINAS CONTRAMURO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE VITRINA | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE PVC | 3 | B | TOCOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE PVC | 3 | B | PREPARACION DE MEDICAMENTOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE PVC | 3 | B | PREPARACION DE MEDICAMENTOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | PEDIATRIA HOSPITAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 19900013051 | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO PREVEN-IMSS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO PREVEN-IMSS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO MEDICINA FAMILIAR # 1
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO MEDICINA FAMILIAR # 2
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO MEDICINA FAMILIAR # 3
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO MEDICINA FAMILIAR # 4
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 35 | R | CONSULTORIO MEDICINA FAMILIAR # 5
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | CONSULTORIO DENTAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | CONSULTORIO DENTAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | 15 | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

## V. NEGATOSCOPIOS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS NEGATOSCOPIOS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE NEGATOSCOPIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830001235 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830001236 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO DE PEDIATRIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830003996 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO FAMILIAR # 1
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830003998 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO FAMILIAR # 2
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830003999 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 18 | R | CONSULTORIO FAMILIAR # 3
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830003997 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO FAMILIAR # 4
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830003994 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO FAMILIAR # 5
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830000967 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | TOCOCIRUGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830000968 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | QUIROFANO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO DE EPIDEMIOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | RX
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | RX
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | RX
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO DE URGENCIAS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | URGENCIAS TOCO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | URGENCIAS CURACIONES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 202220000407 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 3 | B | URGENCIAS CUARTO DE CHOQUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830003338 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 17 | R | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | 15 | R | CONSULTORIO DENTAL

## VI.ESTERILIZADORES
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS ESTERILIZADORES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE ESTERILIZADOR | MEDIDAS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | OTSA | AGE5196-6MP | E-731108 | ‭200820000357‬ | SI | AUTOGENERADO | 2 MTS ALTO X 76.5 CMS ANCHO X 1.22 MTS FONDO | R | 17 | CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | STEELCO | VS 3/1 ES | 15394 | 202320005598 | SI | AUTOGENERADO | 1 MT ANCHO X 1.90 MT ALTURA X 1.29 MT PROFUNDIDAD | B | 2 | EQUIPO NUEVO EN CEYE

## VII.LAMP. QUIRURGICAS
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS UNIDADES DE LAMPARAS QUIRURGICAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE LAMPARA | TIPO DE FOCO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | FEHLMEX | CENHAT-226RB | MB5797 | ‭1996002993C‬ | SI | 2 SATELITES | HALOGENO | R | 29 | QUIROFANITO
SINALOA | VILLA UNIÓN | COBRAMEX | ULTRATEC 6000 | 6370507 | ‭200830000967‬ | SI | 2 SATELITES | HALOGENO | C | 17 | QUIROFANO
SINALOA | VILLA UNIÓN | COBRAMEX | ULTRATEC 6000 | 7351108 | ‭200820006915‬ | SI | 2 SATELITES | HALOGENO | C | 17 | TOCOCIRUGIA

## VIII. CONSULTORIO DENTAL
UNIVERSO DE EQUIPOS MEDICOS SILLON DENTAL
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | RITTER | RITTER EXCELLENCE | RE08020071 | 2001900133C‬ | 24 | SI | C | FALLAS MUY FRECUENTES

## IX. EQUIPOS DE LABORATORIO
UNIVERSO DE EQUIPOS CAMPANA DE FLUJO LAMINAR
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 15 | SI | R | LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 2001901085C | 24 | SI | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
UNIVERSO DE EQUIPOS REGADERA DE EMERGENCIA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | ANTIGÜEDAD AÑOS | EN OPERACIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 15 | SI | R | LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS

## X. EQ. ELEC. PLANTAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS PLANTAS DE EMERGENCIA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD KW | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | IGSA | GS-150 | 770233 | 2010 | SI | 150 | R | 15 | CUARTO ELECTRICO, PLANTA DE EMERGENCIA PRINCIPAL SE LE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EL 2024

## XI. SUBESTACION
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS SUBESTACION
OOAD | HR | MARCA TRANSFORMADOR | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD KVA | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | IMEM | N/A | 7K0603 | N/A | SI | 300 KVA/13200 VOLTS | R | 15 | CUARTO ELECTRICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024

## XII.EQ. COMPRESORES AIRE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS COMPRESORES DE AIRE GRADO MEDICO DE 2 CABEZAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | CIC | T-500 VER | 2728 | 1998 | SI | 5 | R | 18 | CUARTO DE MAQUINAS DE COMPRESOR DE GRADO MEDICO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR CONTRATO 2024
SINALOA | VILLA UNIÓN | CE | COM-5525 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.75 | B | 2 | CONSULTORIO DENTAL

## XIII. EQ. GENER. AGUA CALIENTE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS GENERADORES DE AGUA CALIENTE
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD K CAL/HR | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | TELEDYNE | LLC-325 | 119914601 | 2000 | SI | 81900 | R | 16 | LAVANDERIA SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONTRATO EL 2024
SINALOA | VILLA UNIÓN | TELEDYNE | LCII | 118914691 | 2000 | SI | 403200 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS SE LES DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR CONTRATO EL 2025
SINALOA | VILLA UNIÓN | LEFLAM | 022 | 23APD10035 | SIN DATOS | NO | 34.8 KW | FOP | 1 | BOYLER DE GAS DEL ALBERGUE CAP-. 60 LITROS CON FUGAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBAS RECIRCULADORAS DE AGUA CALIENTE
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | BELL AND GOSSETT | SVA 56T17D5597D | 903574 | SIN DATOS | SI | 1.5 | B | 7 | CUARTO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL
SINALOA | VILLA UNIÓN | BELL AND GOSSETT | 1E22 | M10711 | SIN DATOS | SI | 0.16667 | B | 3 | CUARTO DE MAQUINAS DEL HOSPITAL
SINALOA | VILLA UNIÓN | GRUNDFOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | B | 1 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE

## XIV. EQUIPO DE TRAT.DE AGUA
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS FILTROS SUAVIZADORES DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 120 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 120 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 90 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 15 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 15 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS FILTROS DE ARENA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 60 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 60 | C | 16 | CUARTO DE MAQUINAS REQUIERE MANTENIMIENRTO PREVENTIVO
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS DE OSMOSIS INVERSA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | EVANS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 5 | B | 2 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS HIDRONEUMATICOS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN GALONES | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | EVANS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 127 | B | 4 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 127 | B | 4 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | MEYER | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 19 | B | 7 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | AQUAPAK | AP-10XB-1127 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 10 | B | 1 | CUARTO DE MAQUINAS DE CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 10 | B | 1 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE
UNIVERSO DE EQUIPOS CONTENEDORES DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN LITROS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 2500 | R | 17 | TANQUE DE AGUA CALIENTE CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 2500 | R | 17 | TANQUE DE AGUA CRUDA CUARTO DE MAQUINAS

## XV. BOMBAS SUMINISTRO DE AGUA
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIEMENS | IA11/2-5-2 | D85035 | SIN DATOS | SI | 5 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIEMENS | PA 11/2-5-2 | A8189 | SIN DATOS | SI | 5 | R | 16 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | EVANS | 4HME150 | 0819-86045 | SIN DATOS | SI | 1.5 | B | 7 | CUARTO DE MAQUINAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | BARMESA | S55CXRCT-7916 | 00F50 | SIN DATOS | SI | 0.5 | R | 15 | ALGIBE PRINCIPAL DE AGUA CRUDA
SINALOA | VILLA UNIÓN | IUSA LEO | ACM75 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 1 | R | 15 | ALGIBE PRINCIPAL DE AGUA CRUDA
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | JOB2 R30-6/3234 | 12G15000549 | SIN DATOS | SI | 3 | B | 1 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | JOB2 R30-6/3234 | 12G15000557 | SIN DATOS | SI | 3 | B | 1 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | ALTAMIRA | JOB2 R30-6/3234 | 12G15000559 | SIN DATOS | SI | 3 | B | 1 | CUARTO DE MAQUINAS DEL ALBERGUE COMUNITARIO

## XVI.LAVADORAS EXTRACTORAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS LAVADORAS EXTRACTORAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD AÑOS | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIENE MODIFICACIONES SI - NO | ESPECIFICAR TIPO DE MODIFICACIÓN - BOTONERAS - PLC | CAPACIDAD KG | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | SE SOLICITA CONTEMPLAR EN LICITACIÓN SI - NO | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UW60P3OU80001 | 0510999707 | 19 | 200600016268 | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | LAVANDERIA, FALLAS MUY FRECUENTES
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UW60P3OU80001 | 0510999735 | 19 | 200600016269 | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | LAVANDERIA, FALLAS MUY FRECUENTES

## XVII.TOMBOLAS SECADORAS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS TOMBOLAS SECADORAS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | ANTIGÜEDAD AÑOS | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIENE MODIFICACIONES SI - NO | ESPECIFICAR TIPO DE MODIFICACIÓN - BOTONERAS - PLC | CAPACIDAD KG | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | SE SOLICITA CONTEMPLAR EN LICITACIÓN SI - NO | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UT050LMTF6G1W05 | 0511007888 | 19 | ‭200600015873‬ | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | LAVANDERIA, SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTRATO EN 2024 CAMBIO DE BALEROS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARNIZADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES
SINALOA | VILLA UNIÓN | UNIMAC | UT050LMTF6G1W05 | 0511007889 | 19 | ‭200600015875‬ | SI | NO | N/A | 30 | R | SI | SI | LAVANDERIA, SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTRATO EN 2024 CAMBIO DE BALEROS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARNIZADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES
SINALOA | VILLA UNIÓN | IPSO | BG120LNNORQG3W0000 | 1804036446 | 5 | SIN DATOS | SI | NO | N/A | 36 | B | SI | NO | LAVANDERIA, SE LES DIO MANTENIMIENTO GENERAL POR CONTRATO EN 2024 CAMBIO DE BALEROS, CAÑONES DE GAS, BANDAS, AJUSTE DE TABLEROS ELECTRICOS, BARNIZADO DE BOBINAS Y AJUSTES GENERALES

## XVIII. AIRES ACONDICIONADOS
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS AIRES ACONDICIONADOS
OOAD | HOSPITAL | TIPO DE EQ. AIRE ACONDICIONADO 1.- VENTANA 2.- MINIPLIT 3.- FAN AND COIL 4.- DE TIPO PAQUETE 5.- DIVIDIDO 6.- CHILLER 7.-TORRE DE ENFRIAMIENTO | MARCA | MODELO | ANTIGÜEDAD EN AÑOS | SERIE | INVENTARIO | CAPACIDAD EN T.R. | ESTADO: 1.-BUENO 2.-REGULAR 3.-CRÍTICO | EN OPERACIÓN SI - NO | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/ OBSERVACIONES / COMENTARIOS (Especificar Mca y Modelo en caso de ser necesario)
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE X3 | EXF181J | 7 | EXF181JB061700141 | SIN DATOS | 1.5 | BUENO | SI | NO | COMEDOR
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE X3 | EXF181J | 7 | EXF181JB061700157 | SIN DATOS | 1.5 | BUENO | SI | NO | COMEDOR
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE X3 | EXF261J | 7 | SIN DATOS | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | TALLER DE CONSERVACION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7091801687 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | ALMACEN DE VIVERES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF181J | 7 | EXF181J8067703534 | SIN DATOS | 1.5 | BUENO | SI | NO | DOBLADO DE ROPA DE LAVANDERIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | ELF121D | 7 | ELF261D7072001096 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | ALMACEN GENERAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | ELF121D | 7 | ELF261D7072001083 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | ALMACEN GENERAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | PRIME | EMPRC12 | 19 | 2006-19-ID-3089 | SIN DATOS | 1 | CRITICO | SI | SI | ALMACEN DE CONSERVACION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF121F | 7 | EXF121F7021701855 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | OFICINA DE SISTEMAS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EHF121P | 7 | EHF121P9041501186 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | OFICINA DE CONSERVACION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | ELF121D | 7 | ELF121D7052210986 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | RESIDENTES PASANTES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EHF181P | 7 | EHF181P9041503486 | SIN DATOS | 1.5 | BUENO | SI | NO | RESIDENTES MUJERES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EHF181P | 7 | SIN DATOS | SIN DATOS | 1.5 | BUENO | SI | NO | RESIDENTES HOMBRES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | BRYANT | 40HMC123B-E | 17 | SIN DATOS | SIN DATOS | 1 | CRITICO | SI | SI | OFICINA DE TRABAJO SOCIAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121Q | 7 | ELF121Q7051800118 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | JEFATURA DE ENFERMERIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF181Q | 7 | ELF181Q7091804401 | SIN DATOS | 1.5 | BUENO | SI | NO | DIRECCION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7061901884 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | OFICINA ADMINISTRATIVA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | ELF121D | 7 | ELF121D7072009098 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | OFICINA DE ADMINISTRACION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFE | ELF261Q | 7 | ELF261Q7031902459 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | ARCHIVO CLINICO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EXF261F | 7 | EXF261F7011501734 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | FARMACIA VENTANILLA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7031901476 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | FARMACIA ALMACEN DE MEDICAMENTOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7091801562 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO PREVEN-IMSS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7091801540 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7061901887 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | CENTRO ATENCION DE SALUD DEL ADOLESCENTE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE XR | EXF261L | 7 | EXF261L8121901297 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE-LIFET | ELF261Q | 7 | ELF261Q7091801666 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | OFICINAS ZONALES
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121Q | 7 | ELF121Q7071802267 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | OFICINA DE ENSEÑANZA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | GENERAL ELECTRIC | AS1CD12DB0 | 17 | ST0403G04146 | SIN DATOS | 1 | CRITICO | SI | SI | CONSULTORIO FAMILIAR # 5
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | ELF121D | 7 | ELF121D7092006489 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO FAMILIAR # 4
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | GENERAL ELECTRIC | AS1CD12DB0 | 17 | ST0403G00281 | SIN DATOS | 1 | CRITICO | SI | SI | CONSULTORIO FAMILIAR # 3
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | EHF121P | 7 | SIN DATOS | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO FAMILIAR # 2
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121T | 7 | ELF121T7052424728 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO FAMILIAR # 1
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | EXF121D | 7 | EXF121D81401101 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO DENTAL
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | GENERAL ELECTRIC | AS1CD12DB0 | 17 | ST0403G01852 | SIN DATOS | 1 | CRITICO | SI | SI | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LENOX | KF35-12C-GW-E | 17 | 77142004 | SIN DATOS | 1 | CRITICO | SI | SI | SAIS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121Q | 7 | ELF121Q7061903788 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO DE PEDIATRIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121Q | 7 | ELF121Q7091802582 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO DE EPIDEMIOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF261E | 7 | ELF261E7052200117 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | CONSULTORIO DE MEDICINA PREVENTIVA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE | ELF121Q | 7 | ELF121Q7061908686 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | OFICINA DE NUTRIOLOGA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | MIRAGE LIFE + | ELF121D | 7 | ELF121D7072011948 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | RACK DE SISTEMAS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LG SMART INVERTER | VM242H9 | 1 | S4NW24K231E | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | COMEDOR DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LG SMART INVERTER | VM242H9 | 1 | 211TAGHD4887 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | COMEDOR DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT DUPLEX | LG SMART INVERTER | ABUW48GM3S1 | 1 | 212TABNE9469 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | DORMITORIO DE HOMBRES DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LG SMART INVERTER | ABUW36GM2S1 | 1 | 212TAGHA0383 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | DORMITORIO DE MUJERES DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LG SMART INVERTER | ABUW36GM2S1 | 1 | 212TAMAA0387 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | DORMITORIO DE MUJERES DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT DUPLEX | LG SMART INVERTER | ABUW48GM3S1 | 1 | 212TAJDE9468 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LG SMART INVERTER | VM122H9 | 1 | 211TATGCK201 | SIN DATOS | 1 | BUENO | SI | NO | RACK DE SISTEMAS DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | MINISPLIT | LG SMART INVERTER | VM122H10 | 1 | 211TALBCK224 | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | DORMITORIO ENCARGADA DEL ALBERGUE
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA | MIRAGE | MAXBLUE | 7 | SIN DATOS | SIN DATOS | 2 | BUENO | SI | NO | TALLER DE CONSERVACION
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 20 | CRITICO | SI | SI | SALA # 1 DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | MIRAGE | MQ1203M | 3 | S/N | SIN DATOS | 10 | BUENO | SI | NO | SALA # 2 DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | PASO 120 | 16 | S/N | SIN DATOS | 10 | CRÍTICO | SI | SI | LABORATORIO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | TRANE | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 20 | CRÍTICO | SI | SI | URGENCIAS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | THRU 060 | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI | RAYOS X
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50ZPK060 | 3 | 2622F50641 | SIN DATOS | 5 | BUENO | SI | NO | AIRE DE CITOLOGIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | AISLADO # 1
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | AISLADO # 2
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 2
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 3
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 4
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 5
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 6
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 7
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 8
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 9
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 50 ZP | 16 | S/N | SIN DATOS | 2 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 10
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | 51 ZP | 17 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI | SALA HOSPITAL # 11
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI | SALA DE DIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 5 | CRÍTICO | SI | SI | QUIROFANITO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI | PEDIATRIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 16 | S/N | SIN DATOS | 3 | CRÍTICO | SI | SI | NEONATOS
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | UNIDAD MANEJADORA | LENOX | ND360C00N6AAA1A | 5 | N2H0133362 | SIN DATOS | 30 | BUENO | SI | NO | UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE QUIROFANO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | UNIDAD CONDENSADORA | LENOX | ELS180S4DS1Y | 5 | 5620C02768 | SIN DATOS | 15 | BUENO | SI | NO | UNIDAD CONDENSADORA# 1 DE AIRE DE QUIROFANO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | UNIDAD CONDENSADORA | LENOX | ELS180S4DS1Y | 5 | 5620F04276 | SIN DATOS | 15 | BUENO | SI | NO | UNIDAD CONDENSADORA# 2 DE AIRE DE QUIROFANO
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | CARRIER | S/N | 7 | S/N | SIN DATOS | 3 | REGULAR | SI | NO | CONTROL DE ENFERMERIA
SINALOA | HR # 16 VILLA UNION | TIPO PAQUETE | YORK | DM/DH 150 | 16 | S/N | SIN DATOS | 12.5 | CRÍTICO | SI | SI | AULA DE ENSEÑANZA

## XIX TANQUES DE GAS LP
UNIVERSO DE EQUIPOS TANQUES DE GAS LP
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD LTS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | CYTSA | 5000 | A-340 | SIN DATOS | SI | 5000 | B | 8 | AZOTEA DEL HR # 16 VILLA UNION
SINALOA | VILLA UNIÓN | TATSA | 1600 | HE058345 | SIN DATOS | SI | 1619 | B | 3 | AZOTEA DEL ALBERGUE COMUNITARIO

## XX ANTENAS PARA RAYOS
UNIVERSO DE EQUIPO ANTENAS PARA RAYOS
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | ALTURA MTS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 25 | C | 46 | AZOTEA DEL HR # 16 VILLA UNION
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 10 | B | 1 | AZOTEA DEL ALBERGUE COMUNITARIO

## XXI. EXTRACTORES E INYECTORES
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EXTRACTORES E INYECTORES
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | FOP | 17 | EXTRACTOR QUIROFANO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR RECUPERACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR TOCO CIRUGIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR CEYE
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | FOP | 20 | EXTRACTOR PEDIATRIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | FOP | 20 | EXTRACTOR NEONATOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 2 | R | 20 | EXTRACTOR COCINA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.75 | R | 20 | INYECTOR COCINA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 20 | EXTRACTOR LABORATORIO DE CITOLOGIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 20 | EXTRACTOR CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 20 | EXTRACTOR CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 20 | EXTRACTOR CONSULTORIO DE GINECO OBSTETRICIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 20 | EXTRACTOR LAVANDERIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 3 | EXTRACTOR LAVANDERIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | FOP | 20 | EXTRACTOR DE AREA DE REVELADO DE RX
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.5 | B | 1 | EXTRACTOR DE COCINA DEL ALBERGUE
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.5 | B | 1 | INYECTOR DE COCINA DEL ALBERGUE
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS EXTRACTORES TIPO HONGO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD EN HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | FOP | 17 | EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.25 | R | 17 | EXTRACTOR TIPO HONGO URGENCIAS

## XXII.CAMARAS CIRCUITO CERRADO
UNIVERSO DE EQUIPOS CAMARAS TIPO BURBUJA DE CIRCUITO CERRADO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PORTICO CUBIERTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PORTICO CUBIERTO DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITRIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITRIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITRIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITRIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | LUDOTECA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | REGISTRO DE RECEPCION DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PATIO CENTRAL DE ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | PATIO DE LAVADEROS DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | SIN DATOS | B | 1 | COCINA RUSTICA DEL ALBERGUE COMUNITARIO

## XXIII. PANTALLAS DE PLASMA
UNIVERSO DE EQUIPOS PANTALLAS DE PLASMA
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TAMAÑO EN PULGADAS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | ROKU | ATVIO | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 24 " | B | 1 | SALA DE ESPERA DEL ALBERGUE COMUNITARIO
SINALOA | VILLA UNIÓN | LG | SIN DATOS | SIN DATOS | 201030000155 | SI | 12" | B | 7 | SALA DE ESPERA DE URGENCIAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | VIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 12" | B | 7 | PEDIATRIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | HIKVISION | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 14 " | B | 1 | ADMINISTRACION DEL ALBERGUE COMUNITARIO

## XXIV ABANICOS DE TECHO
UNIVERSO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS ABANICOS DE TECHO
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | CAPACIDAD HP | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | TALLER DE CONSERVACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | TALLER DE CONSERVACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | TALLER DE CONSERVACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | TALLER DE CONSERVACION
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | ARCHIVO CLINICO
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | ALMACEN DE VIVERES
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | OFICINA DE SISTEMAS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | FARMACIA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | ALMACEN GENERAL
SINALOA | VILLA UNIÓN | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 0.125 | R | 49 | RX

## XXV.CORTINAS DE AIRE
UNIVERSO DE EQUIPO CORTINAS DE AIRE
OOAD | HR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | POTENCIA WATTS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | ANTIGÜEDAD AÑOS | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VILLA UNIÓN | SOLER AND PALAU | CAS 60 | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | 350 | C | 15 | ENTRADA PRINCIPAL TIENE DAÑADA LA TURBINA
SINALOA | VILLA UNIÓN | SOLER AND PALAU | CAS 60 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | 350 | R | 15 | ENTRADA PRINCIPAL