## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 1 | 14 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 1 | 14 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 29 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 39 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 39 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 14 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 51 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 51 | R | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 51 | R | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 2 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 15 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 15 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 15 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 1 | 14 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 14 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 14 | C | FS
SLP | MATEHUALA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 14 | C | FS
SLP | MATEHUALA | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 1 | 5 | B | OP
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 2 | 51 | C | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 4 | 1 | B | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 1 | 51 | C | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 1 | 51 | C | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 1 | 51 | C | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 1 | 51 | C | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 4 | 1 | B | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Paquete | 2 | 25 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 2 | 25 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 5 | 15 | R | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 12 | 51 | M | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Ventiladores | 12 | 11 | R | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 4 | 0 | B | RQ
SLP | MATEHUALA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 13 | 15 | R | OP
SLP | MATEHUALA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 2 | 15 | R | OP
SLP | MATEHUALA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 32 | M | FO
SLP | MATEHUALA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 24 | B | FO
SLP | MATEHUALA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 24 | B | FO
SLP | MATEHUALA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 24 | R | FO