## EQUIPO ADHERIDO HR CERRITOS, SL
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 6 | 11 | R | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 7 | 1 | R | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 42 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 42 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 1 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 11 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 11 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 42 | M | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 42 | M | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 15 | M | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 15 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 15 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 15 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 5 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 15 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 14 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 13 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 4 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 41 | B | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 3 | 42 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 42 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 25 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 15 | R | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 15 | R | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 15 | R | 0
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 3 | 15 | R | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 5 | 15 | R | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 12 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 12 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 1 | 19 | B | 0
SLP | CERRITOS | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 2 | 4 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Torre de Enfriamiento | 2 | 42 | C | FO
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Bombas de agua Helada | 3 | 22 | C | FO
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Central de Control de Motores | 1 | 42 | C | FO
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 5 | 42 | C | FO
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Tipo Chiller | 2 | 42 | C | FO
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 12 | 1 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 4 | 2 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 17 | 16 | M | RQ
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 13 | 42 | C | RQ
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Ventiladores | 5 | 9 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 4 | 1 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 10 | 6 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 2 | 6 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 2 | 6 | B | 0
SLP | CERRITOS | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 13 | R | FS
SLP | CERRITOS | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 13 | R | FS
SLP | CERRITOS | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 13 | B | FS