## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 3 | 28 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 24 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 24 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 48 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 48 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 6 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 48 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 24 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 24 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 10 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 48 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 24 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 10 | R | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 48 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 1 | 48 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 2 | 13 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 13 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 13 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 13 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 13 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 23 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 2 | 22 | C | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 4 | 1 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 2 | 12 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 2 | 12 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 12 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 2 | 12 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 4 | 1 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 5 | 3 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Ventiladores | 3 | 17 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 4 | 1 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 11 | 9 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 9 | B | 0
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 15 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 15 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 15 | B | RQ
MICH | ARIO DE ROSALES | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 17 | B | RQ