## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 14 | C | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 14 | C | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 14 | R | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 14 | R | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 4 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 2 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Plata Tratamiento Aguas Residuales | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema contra Incendio | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobmba Jokey | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 1 | 14 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 25 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 13 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Tipo Chiller | 3 | 14 | C | FS
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 7 | 2 | B | 0
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 34 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 16 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 1 | 14 | R | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Cominicación Paciente - Enfermera | 1 | 14 | C | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 14 | C | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 14 | M | RQ
MICH | BUENAVISTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 14 | C | RQ