## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tombola Secadora 2 | 1 | 13 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tombola Secadora 3 | 1 | 13 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 2 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 2 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 2 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 14 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 2 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 14 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 14 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 14 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Pararrayos | 1 | 7 | B | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Tierras | 1 | 7 | B | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 14 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 14 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 2 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 7 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 13 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 13 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 3 | B | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 1 | 14 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 2 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 14 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 14 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobmba Jokey | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba Combustión Intderna | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 4 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Gases Medicinales y Gas LP | Sistema de Detectores de Humo | 30 | 25 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Alarma de Oxígeno | 1 | 11 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Transferencia de Oxígeno | 1 | 11 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Contro de Compresor | 1 | 11 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Tanque de Gas LP | 1 | 14 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 13 | 13 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 6 | 1 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 2 | 13 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 2 | 13 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 13 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 2 | 13 | C | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 6 | 1 | R | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Paquete | 13 | 13 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 13 | 11 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Minisplit | 15 | 11 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Extractores | 15 | 0 | C | RQ
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Filtros Absolutos | 6 | 6 | R | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 24 | 7 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 7 | B | 0
CHIS | OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 1 | 7 | B | 0