## AA PAQ Y COND
HR MAMANTEL | AIRE ACOND Y EXTRACTORES
| DELAGACION: | CIUDAD: | ESTADO: |  | UNIDAD:
| 4 | MAMANTEL | CAMPECHE |  | HOSPITAL RURAL BIENESTAR
| EQUIPO | MARCA | MODELO TIPO | No. SERIE | CAPACIDAD | No. INVE | LUGAR | CODIFICACION | OBSERVACIONES
| PAQUETE CARA | CARRIER | SOTC-D14AID6AOAOAO | 4909610175 | 15 TR | NA | CARA | 04
| PAQUETE SALA DE USOS MULTIPLES | CARRIER | SOTC-D14AID6AOAOAO | 4909G20241 | 15 TR | NA | SALA DE USOS MULTIPLES | 04
| PAQUETE PASILLO DE CONSULTA EXTERNA | CARRIER | SOTC-D14AID6AOAOAO | 0111G10512 | 15 TR | NA | PASILLO DE CONSULTA EXTERNA | 04
| PAQUETE CUERPO DE GOBIERNO | CARRIER | SOTC-D14AID6AOAOAO | 4409G20395 | 15 TR | NA | GOBIERNO | 04
| URGENCIAS MANEJADORA | CARRIER | 38APS02565A12020 | 3309Q38737 | 25 TR | NA | CONSULTA EXTERNA | 04
| URGENCIAS MANEJADORA | CARRIER | 38APS02565A12020 | 3509Q38769 | 30 TR | NA | LABORATORIO | 04
| URGENCIAS MANEJADORA | CARRIER | 38APS02565A12020 | 3309838743 | 40 TR | NA | QUIROFANO | 04
| URGENCIAS MANEJADORA | CARRIER | 38 AUZA14AOG6AOAOAO | 3809G10135 | 30 TR | NA | URGENCIAS | 04
| HOSPITALIZACION MANEJADORA | CARRIER | 38APS02S65A12020 | 3409Q38752 | 30 TR | NA | HOSPITALIZACION | 04
| URGENCIAS MANEJADORA UCEN | CARRIER | 38APS02S65A12020 | 32009Q38727 |  | NA | UCEN | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO RESIDENCIA 1 | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | RESIDENCIA 1 | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO RESIDENCIA 2 | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | RESIDENCIA 2 | 04
| EXTRACTOR PERSONAL HOMBRE | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | PASILLO A URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR PERSONAL M MUJER | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | PASILLO A URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR PERSONAL HOMBRE | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | PASILLO A URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR PERSONAL M MUJER | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | PASILLO A URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR CUERPO DE GOBIERNO MIXTO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | CUERPO DE GOBIERNO | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO RACK MIXTO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | RAC DE VOZ Y DATOS CP GOB | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO LABORATORIO MIXTO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | LABORATORIO | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO URGENCIAS HOMBRES | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | ENCAMADOS URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO URGENCIA MUJERES | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | ENCAMADOS URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITALIZACION AISLADO 1 PEDIATRICO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITALIZACION AISLADO 2 PEDIATRICO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PEDIATRICO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PERSONAL HOMBRE | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PERSONAL MUJERES | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PSCIENTE HOMBRE 1 | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PSCIENTE HOMBRE 2 | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO AISLADO HOBRE 1 | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO AISLADO HOBRE 2 | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO BAÑO/LAVA COMODOS | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HODSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO CARA | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | CARA | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO SALA DE USOS MULTIPLES | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | SALA DE USOS MULTIPLES | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO PASILLO DE CONSULTA EXTERNA | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | PASILLO DE CONSULTA EXTERNA | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO GOBIERNO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | GOBIERNO | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO CONSULTA EXTERNA | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | CONSULTA EXTERNA | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO LABORATORIO MIXTO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | LABORATORIO | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO QUIROFANO | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | QUIROFANO | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO URGENCIAS HOMBRES | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | URGENCIAS | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO HOSPITALIZACION | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | HOSPITALIZACION | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO UCEN | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 1740 RPM | NA | UCEN | 04
| EXTRACTOR CENTRIFUGO COCINA EXTRACTOR | ARACULO | CES 2000 | 1271220 | 2740 RPM | NA | COCINA | 04
| CP. Erika de los Angeles Dorantes Rodriguez |  | Ing. Cesar de la Cruz Cantarell Centurion |  |  |  | DR. Othoniel Gonzalez Navarrete
| Administradora del HR Mamantel |  | Apoyo Residente de Conservacion del HR Hecelchakan |  |  |  | Director del HR Mamantel

## Mamantel 1
HR MAMANTEL | TABLEROS ELECTRICOS
| DELAGACION: | CIUDAD: | ESTADO: |  | UNIDAD:
| 4 | HECELCHAKAN | CAMPECHE |  | HOSPITAL RURAL BIENESTAR
| EQUIPO | MARCA | MODELO TIPO | No. SERIE | CAPACIDAD | No. INVE | LUGAR | CODIFICACION | OBSERVACIONES
| UPS 1 | EATON CORPORATON | 990-40 | STNO8477900 | 250 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| UPS 2 | EATON CORPORATON | 990-40 | 6C433CAB10 | 250 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| UPS 3 | EATON CORPORATON | 990-40 | 6C433CAB07 | 250 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| UPS 4 | EATON CORPORATON | 990-40 | 6C433CAB47 | 250 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| TRANSFORMADOR 1 | ZETRAK | MX-J-116-ANCE | . SKU, 00720035 | 150 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| TRANSFORMADOR 2 | ZETRAK | NMX-J-284-ANCE | . SKU, 00720125 | 150 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| TRANSFORMADOR 3 | ZETRAK | SKU, 00720035 | . SKU, 00720236 | 150 KVA | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| TABLERO DE CONTROL | OTTOMOTORES | SKU, 13720035 | 9K05411 | 25 – 600 A | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| TABLERO | OTTOMOTORES | SKU, 14720035 | 9K05412 | 25 – 600 A | NA | CUARTO ELECTRICO | 5
| TABLERO | OTTOMOTORES | 3100 | 10820T | 25 – 600 A | NA | SUBESTACION | 5
| TABLERO | OTTOMOTORES | ESCLAVO | 10821T | 25 – 600 A | NA | SUBESTACION | 5
| PLANTA DE EMERGENCIA | OTTOMOTORES STAMFORD | ESCLAVO | 10822T | 315 KVA | NA | SUBESTACION | 5
| TABLERO ELECTRICO | FEDERAL PACIFIC | EMERGENCIA | 9K034-09 | 25 – 600 A | NA | SUBESTACION | 5
| TABLERO ELECTRICO | FEDERAL PACIFIC | NORMAL | 9K034-10 | 25 – 600 A | NA | SUBESTACION | 5
| TABLERO ELECTRICO | FEDERAL PACIFIC | EMERGENCIA | 9K034-08 | 25 – 600 A | NA | SUBESTACION | 5
| TABLERO ELECTRICO | FEDERAL PACIFIC | NORMAL | 9K034-07 | 25 – 600 A | NA | SUBESTACION | 5
| TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO | ZETRAK | ZP-3100 | 11930 | 440 KVA | NA | SUBESTACION | 5
| TIPO "AA" MEDIA TENSION | ZETRAK | 3114-PC | 9K034-08 | 240 KVA | NA | SUBESTACION | 5
| TRANSFORMADOR SECO ENCAPSULADO | ZETRAK | 3195 | 11931 | 440 KVA | NA | SUBESTACION | 5
| TIPO "AA" MEDIA TENSION | ZETRAK | 3100 | 9K034-09 | 240 KVA | NA | SUBESTACION | 5
5
|  |  | Ing. Cesar de la Cruz Cantarell Centurion |  |  |  | DR. Othoniel Gonzalez Navarrete
| CP. Erika de los Angeles Dorantes Rodriguez |  | Apoyo Residente de Conservacion del HR Hecelchakan |  |  |  | Director del HR Mamantel
Administradora del HR Mamantel

## Mamantel 2
HR MAMANTEL | EQUIPOS ELECTRICOS
| DELAGACION: | CIUDAD: | ESTADO: |  | UNIDAD:
| 4 | MAMANTEL | CAMPECHE |  | HOSPITAL RURAL BIENESTAR
| EQUIPO | MARCA | MODELO TIPO | No. SERIE | CAPACIDAD | No. INVE | LUGAR | CODIFICACION | OBSERVACIONES
| LAVADORA 1 | UNIMAC | UWL125T | 3VQU1D01 | 56.7 KG | NA | LAVANDERA | 04 | NO FUNCIONA RQ CAMBIO
| LAVADORA 2 | UNIMAC | UWL125T | 4VQU1D02 | 56.7 KG | NA | LAVANDERA | 04 | FUNCIONA PARCIALMENTE
| TOMBOLA SECADORA1 | PSA PAILERIA SAÑUDO | PSA-T42X42 | PSA-T0912034 | 45 KG | NA | LAVANDERA | 04 | NO FUNCIONA RQ CAMBIO
| TOMBOLA SECADORA2 | PSA PAILERIA SAÑUDO | PSA-T42X42 | PSA-T0912035 | 45 KG | NA | LAVANDERA | 04 | FUNCIONA PARCIALMENTE
| COMRESOR AIRE GRADO MEDICO | CIC MEDICAL AIR COMPRESSOR | CICBD074 | NGDX00045AA090011V | 70 db | NA | CUARTO DE MAQUINAS | 04 | FUNCIONAL MANUAL
| EQUIPO DE VACIO | SOURCE AMICO | V-RVL-D-240-SS-N-052-23063-M | UO94906404 | 5HP, 230 VOLTS | NA | CUARTO DE MAQUINAS | 04 | FALTA MANTENIMIENTO MAYOR
| AUTOCLAVE 1 | FHELMEX | KRBL 2038 EG | NA | 120 HP | NA | CEYE | 04 | FUNCIONA A UN 70%
| AUTOCLAVE 2 | FHELMEX | AZTECA 2038EG | NA | 121 HP | NA | CEYE | 04 | NO FUNCIONA RQ CAMBIO
|  |  | Ing. Cesar de la Cruz Cantarell Centurion |  |  |  | DR. Othoniel Gonzalez Navarrete
| CP. Erika de los Angeles Dorantes Rodriguez |  | Apoyo Residente de Conservacion del HR Hecelchakan |  |  |  | Director del HR Mamantel
Administradora del HR Mamantel