## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 4 | 49 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 13 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 13 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 13 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 49 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 13 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 13 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 13 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 13 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 13 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 13 | B | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 8 | C | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 49 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 49 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 4 | 10 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 10 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 18 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Bomba Pozo Profundo | 1 | 27 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 2 | B | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 49 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 1 | 2 | B | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 28 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 2 | 12 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 2 | 12 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 25 | 16 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 3 | 27 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 2 | 12 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 8 | 0 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 2 | 11 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 2 | 11 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 11 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 2 | 11 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 2 | 0 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 1 | 10 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 1 | 17 | B | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 9 | 11 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 2 | 0 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 6 | 16 | B | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 2 | 16 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 2 | 16 | R | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 36 | C | RQ
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 36 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 36 | R | 0
PUE | SAN SALVADOR EL SECO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 36 | C | 0