## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 13 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 13 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 16 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 24 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 23 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Plata Tratamiento Aguas Residuales | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 10 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 30 | C | FO
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 1 | 19 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema contra Incendio | 1 | 17 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 2 | 17 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 2 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 2 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 2 | 20 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 20 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Paquete | 1 | 30 | C | FO
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 1 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 3 | 10 | R | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 5 | 30 | C | RQ
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 30 | C | FO
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 30 | C | FS
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 1 | 30 | C | FS
OAX | SAN ILDEFONSO VILLA ALTA | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 1 | 30 | C | FS