## Listado de Equipos Adheridos
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Telemedicina | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 3 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 6 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 1 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 36 | R | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 36 | R | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 36 | R | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 36 | B | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 1 | 36 | B | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 12 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 10 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 10 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 36 | R | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 36 | R | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 36 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 1 | 13 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 7 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 1 | 7 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 7 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 1 | 7 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Bomba Pozo Profundo | 1 | 36 | C | FO
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Plata Tratamiento Aguas Residuales | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 26 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 19 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 36 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 21 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 1 | 36 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 9 | C | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 9 | B | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Precalentador de Agua Solar | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 3 | 1 | 26 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema contra Incendio | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobmba Jokey | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba Combustión Intderna | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 1 | 6 | C | FO
DGO | VICENTE GUERRERO | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Equipo de Osmosis Inversa (EOI) | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Gases Medicinales y Gas LP | Tablero de Control (EOI) | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Tanque de Gas LP | 1 | 12 | C | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Torre de Enfriamiento | 1 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Bombas de agua Helada | 1 | 36 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Central de Control de Motores | 1 | 36 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 5 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Tipo Chiller | 2 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 30 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 6 | 1 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Paquete | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 0 | 0 | NA | NA
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 6 | 9 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 37 | 36 | R | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Aire Acondicionado | Ventiladores | 87 | 36 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Filtros Absolutos | 7 | 2 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 1 | 8 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 8 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 1 | 8 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Cominicación Paciente - Enfermera | 0 | 0 | NA | RQ
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 1 | 36 | R | FO
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 1 | 36 | R | FS
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 2 | 36 | R | FS
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 2 | 20 | R | FS
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 6 | 7 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 6 | 7 | B | OP
DGO | VICENTE GUERRERO | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Software | 6 | 7 | B | OP