## Diagnóstico Situacional HR_Equi
OOAD | HR | Área | Equipo | Cantidad | Antigüedad | Estado Actual | Requerimiento
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Telemedicina | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Normal | 3 | 22 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Tableros Secundarios Emergencia | 1 | 22 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Subestación Eléctrica | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Transformador Eléctrico | 1 | 7 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Interrutor General | 1 | 22 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Normal | 1 | 23 | B | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Distribución Emergencia | 1 | 23 | B | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Acometida | 1 | 7 | R | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Equipo de Medición | 0 | 22 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de UPS | 1 | 24 | R | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Planta de Emergencia | 1 | 22 | B | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Tablero de Transferencia | 1 | 22 | B | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Control Maestro P/Emerg. | 1 | 22 | B | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Pararrayos | 1 | 1 | B | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Sistema de Tierras | 1 | 1 | B | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Eléctrico | Tanque de Día (Diesel) | 1 | 28 | B | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Medidor de Agua Potable | 0 | 0 | M | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Bombeo Programado | 1 | 25 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 1 | 1 | 25 | R | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Cisterna 2 | 1 | 25 | R | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Elevado de Agua | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobombas | 4 | 25 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de bombas | 1 | 42 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque Hidroneumático o Precarg | 2 | 18 | R | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Bomba Pozo Profundo | 0 | 0 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Plata Tratamiento Aguas Residuales | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 1 | 1 | 14 | M | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Generador de Agua Caliente 2 | 1 | 14 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tanque de Agua Caliente | 1 | 14 | M | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de encendido (GAC) | 1 | 14 | R | OP
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Recirculadoras | 1 | 18 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Aislamientos Térmicos | 1 | 24 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Riego | 0 | 0 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Suavizador | 1 | 14 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Suavisador | 1 | 14 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Precalentador de Agua Solar | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema contra Incendio | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Control de Encendido | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba eléctrica | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobmba Jokey | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Motobomba Combustión Intderna | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Hidrantes | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Toma Siamesa | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Sistema de Detectores de Humo | 1 | 11 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Equipo de Osmosis Inversa (EOI) | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Casa de Maquinas Hidráulico y Sistema contra Incendio | Tablero de Control (EOI) | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Gases Medicinales y Gas LP | Tanque de Gas LP | 1 | 28 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Torre de Enfriamiento | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Bombas de agua Helada | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Central de Control de Motores | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Manejadoras de Aire | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Tipo Chiller | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Mecánicos | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Equipo Dividido | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Evaporador | 2 | 25 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Condensador | 2 | 25 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Equipo Divido) | 2 | 25 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros de Bolsa | 6 | 0 | B | OP
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Unidades Paquete | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Control del Equipo (Unidad Paquete) | 5 | 26 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Minisplit | 12 | 5 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Extractores | 7 | 26 | R | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Ventiladores | 16 | 3 | M | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Aire Acondicionado | Filtros Absolutos | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 6 | 3 | B | OP
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 3 | B | OP
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Controles | 0 | 0 | C | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Cominicación Paciente - Enfermera | 0 | 0 | NA | RQ
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Sistema de Radiocomunicación | 0 | 0 | NA | FO
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Torre de Antena de Radio | 0 | 0 | NA | FS
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Antena de Radio | 0 | 0 | NA | FS
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Radio | 0 | 0 | NA | FS
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Camaras | 0 | 0 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Monitores | 1 | 3 | NA | NA
YUC | MAXCANU | Sistema de Circuito Cerrado de Televisión y Vigilancia; Rdadiocomunicación y Telemedicina | Software | 0 | 0 | NA | NA