## CUMPICH
RELACION DE EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS UMR ZONA 1
CANTI-DAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | MONTO | ESTADO ACTUAL | UBICACIÓN | OBSERVACIONES
CUMPICH
1 | MINISPLIT INVERTER | MIRAGE | ELF181H | X32 | N/A | BUENO | CONSULTORIO MEDICO | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | DETECTOR DE PULSO FETAL | BIOGENESIS | FD CARE | DOP-6754 | N/A | BUENO | CONSULTORIO MEDICO | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
4 | VENTILADOR DE TECHO | COOLFAN | S/N | S/N | N/A | BUENO | SALA DE ESPERA, CONSULTORIO | FUNCIONAN
1 | BOMBA CENTRIFUGA | MUNICH | MOTO-75-2 | 3/4HP | N/A | BUENO | CISTERNA | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | ESTERILIZADOR | LORMA | M072 | S/N | N/A | BUENO | ESTERILIZACION | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | MINISPLIT | HISENSE | 1TR | S/N | N/A | BUENO | BOTICA | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | REFRIGERADOR | OJEDA | RVBM-500 IMSS | S/N | N/A | BUENO | CONSULTORIO ENFERMERIA | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | MINISPLIT INVERTER | MIRAGE | ELF181H | X32 | N/A | BUENO | SALA DE ESPERA | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y SERV. GENERALES