## PUCNACHEN
RELACION DE EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS UMR ZONA 1
CANTI-DAD | DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | NO. DE SERIE | MONTO | ESTADO ACTUAL | UBICACIÓN | OBSERVACIONES
PUCNACHEN
1 | REFRIGERADOR | OJEDA | RVBM-500 IMSS | 0038364-31092-B | N/A | REGULAR | CONSULTORIO ENFEREMERIA | FALLA GRAFICADOR Y FALTA DE MANTENIMIENTO
1 | REFRIGERADOR | FEHLMEX | RLF-420 | O11/0480 | N/A | MALO | BODEGA | EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUERA DE FUNCIONAMIENTO PARA BAJA
1 | REFRIGERADOR | MABE | S/N | S/N | N/A | BUENO | BOTICA | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | VENITILADOR DE TECHO | SIN MARCA | S/N | S/N | N/A | MALO | FARMACIA | REQUIERE CAMBIO
1 | DETECTOR DE PULSO FETAL | HOMECARE | S/N | S/N | N/A | BUENO | CONSULTORIO | FINCIONANDO. REQUIERE BATERIAS RECARGABLES
2 | MINISPLIT INVERTER 1TR | MIDEA | MAS12C1AGO | S/N | N/A | BUENO | ARCHIVO | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
1 | MINISPLIT | MIRAGE | EHF-121S | S/n | N/A | BUENO | CONSULTORIO MEDICO | SE ENCUENTRA FUNCIONANDO
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA ESTATAL CAMPECHE
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPTO. DE CONSERVACIÓN Y SERV. GENERALES