## LA RASTRA
UNIVERSO DE EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE UMR LA RASTRA DE LA ZONA SUR 06
OOAD | UMR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE VITRINA | PQS KG. | ALTURA MTS | CAPACIDAD EN HP | CAPACIDAD LITROS | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD EN T.R. | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE PVC | [6 empty] | 10 | R |  | AREA DE CURACIONES
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | 200830001235 | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | [6 empty] | 15 | R |  | CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA
SINALOA | BOYLER DE GAS | CINSA | SIN ATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  |  |  | 60 |  |  | 25 | R |  | BOYLER DE GAS CAP-. 60 LITROS CON FUGAS
SINALOA | BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA | EVANS | SIN DATO | E2C249W-CP | SIN DATOS | SI |  |  |  | 5 |  |  |  | NUEVA | B |  | ALJIBE DE AGUA CRUDA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | EXF181J | EXF181JB061700141 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 |  | B | NO | CONSULTORIO MEDICO.
SINALOA | TANQUES DE GAS | CINSA | SIN ATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  |  |  | 60 |  |  | 25 | R |  | BOYLER DE GAS CAP-. 60 LITROS CON FUGAS
SINALOA | ANTENAS PARA RAYO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  | 25 |  |  |  |  | 46 | C |  | PATIO TRASERO
SINALOA | PANTALLAS PLASMAS | HYUNDAI | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | [5 empty] | 24" |  | 1 | B |  | SALA DE ESPERA
SINALOA | EXTINTORES | SYPCI | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | 6 | [5 empty] | 3 | R |  | SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA