## EL ROBLE
UNIVERSO DE EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE UMR EL ROBLE DE LA ZONA SUR 06
OOAD | UMR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE VITRINA | PQS KG. | ALTURA MTS | CAPACIDAD EN HP | CAPACIDAD LITROS | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD EN T.R. | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE FIERRO CON VIDRIO | [6 empty] | 30 | B |  | AREA DE CURACIONES
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE FIERRO CON VIDRIO | [6 empty] | 30 | B |  | AREA DE ESTERILIZACION
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE FIERRO CON VIDRIO | [6 empty] | 30 | B |  | AREA DE EXPLORACION
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | DE LUZ FLOURESCENTE | [6 empty] | 30 | C |  | CONSULTORIO DE MEDICINA
SINALOA | AIRE ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | ELF121T | ELF121T7042422499 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | CASA
SINALOA | AIRE ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | ELF1261T | ELF261TCLF261T | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 2 | 1 | B | NO | AREA DE EXPLORACION
SINALOA | AIRE ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | ELF121T | ELF121T-CLF1217 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | CONSULTORIO DE MEDICO
SINALOA | AIRE ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | ELF21T | ELF21T042422436 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | SALA DE ESPERA
SINALOA | AIRE ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | ELF121T | ELF12177042422435 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | CONSULTORIO DE ENFERMERIA
SINALOA | AIRE ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | ELF121T | ELF121T | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | GUARDA MEDICAMENTOS
SINALOA | PANTALLAS PLASMAS | HYNDAY | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | [5 empty] | 49 |  | 1 | B |  | SALA DE ESPERA
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | TNT | FORC-5601140CM | SIN DATOS | SI |  |  |  | 127 V. |  |  |  | 1 | B |  | CURACIONES
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | TNT | FORC-5601140CM | SIN DATOS | SI |  |  |  | 127 V. |  |  |  | 1 | B |  | CHO
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | TNT | FORC-5601140CM | SIN DATOS | SI |  |  |  | 127 V. |  |  |  | 1 | B |  | SALA DE ESPERA
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | TNT | FORC-5601140CM | SIN DATOS | SI |  |  |  | 127 V. |  |  |  | 1 | B |  | ENFERMERIA
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | TNT | FORC-5601140CM | SIN DATOS | SI |  |  |  | 127 V. |  |  |  | 1 | B |  | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | TNT | FORC-5601140CM | SIN DATOS | SI |  |  |  | 127 V. |  |  |  | 1 | B |  | GUARDA MEDICAMENTOS
SINALOA | EXINTORES | BRAYTON | NOM154-SCFSCFC-2005 | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | 6 | [5 empty] | INDEFINIDO | R |  | SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA