## LIMON DE LOS PERAZA
EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE EN UMR LIMON DE LOS PERAZAS
OOAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD KW | ALTURA MTS | PQS KG. | CAPACIDAD EN T.R. | CAPACIDAD EN HP | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | [6 empty] | 35 | B |  | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | [6 empty] | 35 | B |  | CONSULTORIO DE GINECOLOGIA
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | [6 empty] | 9 | B |  | SALA DE CURACION
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | [6 empty] | 9 | B |  | CEYE
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | [6 empty] | 9 | B |  | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | EQUIPOS ELECTROMECANICOS PLANTAS DE EMERGENCIA | PRETUL | GEN-25P | 26034 | 2024 | SI |  | 2.5 | [5 empty] | 1 | B |  | RESGUARDADA EN BODEGA
SINALOA | BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA | SIEMENS | PA 11/2-5-2 | A8189 | SIN DATOS | SI | [6 empty] | 1HP | 18 | R |  | ALGIBE DE AGUA CRUDA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIDEA | MAS12C1BSD | ELF121T7052424728 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT |  |  |  | 1 |  |  | 7 | B |  | CONSULTORIO FAMILIAR # 1
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF121T-CLF121T | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT |  |  |  | 1 |  |  | 1 | C |  | CONSULTORIO DE MEDICINA PREVENTIVA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIDEA | MAS12C1BSD | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT |  |  |  | 1 |  |  | 7 | C |  | SALA # 1 DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIDEA | MAS12C1BSD | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT |  |  |  | 1 |  |  | 7 | B |  | AREA DE HOSPITALIZACION
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF121T-CLF121T | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT |  |  |  | 1 |  |  | 1 | B |  | CUARTO DE MEDICO
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | EXF121J | 63229961289 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT |  |  |  | 1 |  |  | 9 | B |  | ESTIMULACION TEMPRANA
SINALOA | TANQUES DE GAS LP | TATSA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | NO |  | 30 | [5 empty] | 8 | B |  | ATRÁS DE LA UNIDAD
SINALOA | ANTENAS PARA RAYOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | NO |  |  | 10 |  |  |  |  | 38 | FOP |  | PATIO TRASERO
SINALOA | PANTALLAS DE PLASMA | SAMSUNG | sin datos | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | 32" | [5 empty] | 1 | B |  | CUARTO MEDICO
SINALOA | PANTALLAS DE PLASMA | SAMSUNG | sin datos | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | 32" | [5 empty] | 1 | B |  | SALA DE ESPERA CONSULTA EXTERNA
SINALOA | EXTINTORES | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  |  |  | 4.5 |  |  | 10 | B |  | SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA