## LAGUNA DE BELTRANES
UNIVERSO DE EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE UMR LAGUNA DE BELTRANES DE LA ZONA SUR 06
OOAD | UMR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE VITRINA | PQS KG. | ALTURA MTS | CAPACIDAD EN HP | CAPACIDAD LITROS | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD EN T.R. | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | ACERO Y VIDRIO | [6 empty] | 20 | R |  | AREA DE CURACIONES
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | ACERO Y VIDRIO | [6 empty] | 20 | R |  | AREA DE EXPLORACION
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | ACERO Y VIDRIO | [6 empty] | 20 | R |  | AREA DE ESTERILIZACION
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | [6 empty] | 20 | R |  | CONSULTORIOS MEDICO
SINALOA | BOYLER DE GAS | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO |  |  |  |  | NO HAY |  |  | 0 | FOP |  | NO CONTAMOS CON BOYLER
SINALOA | BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  |  | 1000 LITROS |  |  |  | 25 | R |  | ALJIBE DE AGUA CRUDA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE LIFE 12+ | ELF120T | ELF120T70322099009 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE X3 | EXF120J | EXF120J8071600370 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | CONSULTORIO ENFERMEDIA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | UNITED APPLIANCES | UAWC24-DN3C3 | WC24DNI010324000171 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 2 | 1 | B | NO | SALA DE ESPERA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MABE | MMT12CDBWCAMI2 | ST24030321FMA4812 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | SALA DE OBSERVACION
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MABE | MMT12CABWCAMI2 | ST22050821FME1221 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | DIT/CASA/SAIS
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | UNITED APPLIANCES | UAWC12-DN3C4 | WC12DNI010224001123 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | BODEGA DE MEDICAMENTOS
SINALOA | TANQUES DE GAS | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO HAY | NO |  |  |  |  | NO HAY |  |  | 0 | FOP |  | NO CONTAMOS CON BOYLER
SINALOA | ANTENAS PARA RAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | NO |  |  | 6 |  |  |  |  | 28 | FOP |  | N/A
SINALOA | PANTALLAS PLASMAS | SANSUI | APOLLO PREMIUM 4K TV | F864165ADF | N/A | SI | [5 empty] | 44" |  | 1 | B |  | SALA DE ESPERA
SINALOA | ABANICO DE TECHO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  |  | N/A |  |  |  | 15 | C |  | CONSULTORIO MEDICO, CONSULTORIO ENFERMERIA, SALA DE ESPERA, SALA DE OBSERVACION