## LA LOMA
UNIVERSO DE EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE UMR LA LOMA DE LA ZONA SUR 06
OOAD | UMR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE VITRINA | PQS KG. | ALTURA MTS | CAPACIDAD EN HP | CAPACIDAD LITROS | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD EN T.R. | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE METAL | [6 empty] | 9 | R |  | AREA DE CURACIONES
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | [6 empty] | 13 | R |  | CONSULTORIO DE CONSULTA EXTERNA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF181T | 7052400963 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1.5 | SIN DATOS | B | NO | AA SALA DE ESPERA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF120H | 44052408316 | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [5 empty] | 1.5 | SIN DATOS | B | NO | AA CONSULTORIO DE ENFERMERIA
SINALOA | EXTINTORES | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | NO |  | 6 | [5 empty] | 3 | R
Note on K9: Carlo Geovani Elenes Sandoval: