## HUAJOTE
UNIVERSO DE EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE UMR HUAJOTE DE LA ZONA SUR 06
OOAD | UMR | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO DE VITRINA | PQS KG. | ALTURA MTS | CAPACIDAD EN HP | CAPACIDAD LITROS | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD EN T.R. | ANTIGÜEDAD AÑOS | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMURO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE METAL | [6 empty] | 2 | B |  | AREA DE ESTIMULACION
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ FLOURESCENTE | [6 empty] | 1 | B |  | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | BOYLER DE GAS | CINSA BOILERS | C-101 | 20050628749 | SIN DATOS | NO |  |  |  |  | 40 |  |  | 20 | FOP |  | BOYLER DE GAS CAP-. 40 LITROS CON FUGAS
SINALOA | BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA | CINSA BOILERS | C-101 | 20050628749 | SIN DATOS | NO |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 | FOP |  | BOYLER DE GAS DEL ALBERGUE CAP-. 40LITROS CON FUGAS
SINALOA | BOMBAS DE SUMINISTRO DE AGUA | IUSA LEO | ACm37 | 202107 | SIN DATOS | NO | MINISPLIT |  |  | 5 |  |  |  | 8 | R |  | ALJIBE DE AGUA CRUDA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | WHIRPOOL | WA1046Q0 | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 7 | R | NO | CONSULTORIO DE ENFERMERIA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | GREE | GWC12QB-A3NNB4A/1 | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 7 | R | NO | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | WHIRPOOL | WZ1046Q0 | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 7 | R | NO | SALA DE ESPERA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF121T | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | HOSPITALIZACION
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF121T | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | ESTIMULACION
SINALOA | AIRES ACONDICIONADOS | MIRAGE | ELF121T | SIN DATOS | SIN DATOS | NO | MINISPLIT | [5 empty] | 1 | 1 | B | NO | CUARTO MEDICO
SINALOA | TANQUE DE GAS | CINSA BOILERS | C-101 | 20050628749 | SIN DATOS | NO | [7 empty] | 40 | FOP |  | BOYLER DE GAS CAP-. 40 LITROS CON FUGAS
SINALOA | ANTENAS PARA RAYO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | NO |  |  | 25 |  |  |  |  | 46 | FOP |  | PATIO TRASERO
SINALOA | PANTALLAS PLASMAS | HISENCE | XTRM008 | 50N234405H01436 | SIN DATOS | NO | [5 empty] | 50 |  | 1 | B |  | SALA ESPERA
SINALOA | PANTALLAS PLASMAS | HISENCE | XTRM008 | 50N234405H01436 | SIN DATOS | NO | [5 empty] | 50 |  | 1 | B |  | CARA
SINALOA | ABANICOS DE TECHO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | NO |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 49 | B |  | SALA DE ESPERA
SINALOA | EXTINTORES | BRYTON | 154-SCF1-2005 | SEI08900412 | SIN DATOS | NO |  | 6 | [5 empty] | 20 | R |  | SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA