## SAN JOSE DEL LLANO
EQUIPO ADHERIDO AL INMUEBLE UMR SAN JOSE DEL LLANO
OOAD | EQUIPO | MARCA | MODELO | SERIE | INVENTARIO | EN OPERACIÓN SI - NO | TIPO | TAMAÑO EN PULGADAS | CAPACIDAD LTS | CAPACIDAD KW | CAPACIDAD EN HP | CAPACIDAD EN T.R. | CAPACIDAD K CAL/HR | ANTIGÜEDAD AÑOS | REQUIERE SUSTITUCIÓN SI - NO | ESTADO: BUENO REGULAR CRITICO B/R/C/FOP | UBICACIÓN/OBSERVACIONES/COMENTARIOS
SINALOA | VITRINAS CONTRAMUROS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | [6 empty] | 2 |  | B | AREA DE ESTERILIZACION
SINALOA | VITRINAS CONTRAMUROS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | LAMINA Y CRISTAL | [6 empty] | 5 |  | R | AREA DE CURACION
SINALOA | NEGATOSCOPIOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | DE LUZ LED | [6 empty] | 1 |  | B | CONSULTORIO MEDICO
SINALOA | EQ. ELECTROMECANICOS PLANTAS DE EMERGENCIA | MARCA HONDA | ER 2500 CX | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  |  | 2500 W |  |  |  | 1 |  | B | RESGUARDADA EN BODEGA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADO | MABE | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [6 empty] | 10 |  | R | DORMITORIO DEL MEDICO
SINALOA | AIRES ACONDICIONADO | UNITED APPLIANCES | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [6 empty] | 3 |  | B | CONSULTORIO DE ENFERMERIA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADO | MIRAGE JAPANDO | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [6 empty] | 10 |  | B | SALA DE ESPERA
SINALOA | AIRES ACONDICIONADO | MIRAGE XR | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [6 empty] | 4 |  | B | CONSULTORIO DEL MEDICO
SINALOA | AIRES ACONDICIONADO | MIRAGE NE X | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI | MINISPLIT | [6 empty] | 1 |  | B | BODEGA
SINALOA | TANQUE DE GAS LP | CYTSA | SIN DATOS | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  |  | 30 |  |  |  |  | 8 |  | R | COCINA
| PANTALLA PLASMA | SAMSUNG | UN40N5200AF | SIN DATOS | SIN DATOS | SI |  | 42" | [5 empty] | 1 |  | B | SALA DE ESPERA