Instituto Mexicano del Seguro Social

Dirección de Administración

Unidad de Administración

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios

División de Servicios Integrales

Calle Durango Núm. 291, 11° piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700,

Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal

Convocatoria

Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados.

No. LA-019GYR988-E6-2015

“Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna”

ÍNDICE

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA………………………………………………………………………….5

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………………………………………...5

1.2  MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN:…………………………………………………………………………………………………5

1.3 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ASIGNADO POR COMPRANET……………….….5

1.4 INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN…………………………………………………..5

1.5 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS ANEXOS LEGALES,   ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN………………...6

1.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA……………………………………………………………………………………….……………..6

1.7 PARTICIPACIÓN DE TESTIGO SOCIAL……………………………………………………………………………………………….…...6

2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.………………………………………………….…………………….…..7

2.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN…………………………………………………………………………………….……………..……..…7

2.2 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN……………………………………………………….…………………………………..…..…..7

2.3 FUENTE DE ABASTECIMIENTO ……………………………………………………………………………………………….….……..….8

2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS Y  NORMAS REFERENCIA……………………………………………………...............9

2.5  MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ……………….………….…..10

2.6 LAS CANTIDADES A CONTRATAR SERÁN …………………………………………………………………….…………….…….…..10

2.7 FORMA DE ADJUDICACIÓN……………………………………………………………………………………………………..….….……10

2.8  MODELOS DE CONTRATO……………………………………………………………………………………………………………..…….10

3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN……………………..………….11

3.1 REDUCCIÓN DE PLAZOS………………………………………………………………………………………………………………..……..11

3.2 FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN……………………………………………………………….11

3.3 PROPOSICIONES CONJUNTAS………………………………………………………………………………………….………………….13

3.4 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (OSD)………………….....15

3.5  LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN EL PRESENTE            PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN……………………………………………………………………………………………………….16

3.6 ACTO DE FALLO Y FIRMA DE CONTRATO………………………………………………………………………………………………16

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR……………………………………………………………………...19

4.1	DOCUMENTACION QUE DEBERÁ REMITIR EL LICITANTE	…………………………………………………………..….19

4.1.1	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA………………………………………………….…………………..…….19

4.1.1.1	PROPUESTA TÉCNICA ……………………………………………………………………………………………………………………21

4.1.2	PROPUESTA ECONÓMICA …………………………………………………………	………………………………………………….24

4.2.1	CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO………………………………………………………………………………….26

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES…………………26

5.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA……………………………………………………………………………………………26

5.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA…………………………………………………………………………………….27

5.3 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO…………………………………………………………………………………………………………….28

6.  RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE…………………………..………………………28

7. INCONFORMIDADES………………………………………………………………………………………………………..……….........28

8.  INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL ………………………………..………………………………….	…………….29

9. RELACIÓN DE ANEXOS ……………………………………………………………………………………….………………………………30

9.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS…………………………………………………………………………………………………………………30

9.2 ANEXOS TÉCNICOS ………………………………………………………………………………………………………………………………31

CONVOCATORIA

En observancia al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con los artículos 25, 26 fracción I, 26 Bis fracción II, 26 Ter, 28 fracción II y penúltimo párrafo, 29, 36, 36 Bis fracción III, 39 y 47 de la LAASSP,38, 39, 42, 51,85 y relativos del RLAASSP y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a las personas físicas y/o morales cuya actividad comercial esté relacionada con los servicios a contratar descritos en el Anexo Técnico T1A (T uno A)   para participar en la presente licitación y cuyos países se encuentran bajo la cobertura  de los siguientes tratados:

- Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Capítulo X, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1993;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela, Capítulo XV, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1995 (a partir del 19 de noviembre de 2006, Venezuela ya no participa en dicho tratado);

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel, Capítulo VI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2000;

- Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, Título III, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2001;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio, Capítulo V, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2001;

- Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Japón, Capítulo 11, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2005;

- Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile, el Capítulo 15-bis, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2008, y

## 1.- IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

## DATOS DE IDENTIFICACIÓN

## Entidad contratante: Instituto Mexicano del Seguro Social.

## Área contratante:    	Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Coordinación Técnica de Bienes y Servicios.

División de Servicios Integrales.

## Domicilio: Calle Durango Núm. 291, 11° Piso, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal.

## MEDIO Y CARÁCTER DE LA LICITACIÓN:

La presente licitación pública conforme al medio utilizado es electrónica. Por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través de CompraNet de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 Bis fracción II de la LAASSP, 46 fracción II, 50 del RLAASSP y en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental, denominado CompraNet”, publicado en DOF el 28 de junio de 2011.

El carácter de la presente licitación es Internacional bajo la Cobertura de Tratados, en la que sólo podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros de países con los que nuestro país tenga celebrado un Tratado de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, lo anterior de conformidad con la fracción II del artículo 28 de la LAASSP.

## 1.3 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ASIGNADO POR COMPRANET.

No. LA-019GYR988-E6-2015

## 1.4 INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN.

La presente contratación es Plurianual e implicará los ejercicios fiscales 2016 al 2019.

## 1.5 IDIOMA EN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR LAS PROPUESTAS, LOS ANEXOS LEGALES, ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS, ASÍ COMO EN SU CASO LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN.

Las proposiciones deberán presentarse únicamente en idioma español, preferentemente en papel membretado de la empresa.

Los anexos técnicos, folletos, catálogos, instructivos, manuales de operación de los equipos médicos e insumos del servicio de hemodiálisis referidos en la presente convocatoria, catálogos electrónicos en formato pdf, fotografías de los equipos ofertados que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad,  deberán acompañarse de una traducción simple al español cuando se presenten en el idioma del país del fabricante u origen de los bienes y servicios.

Tratándose de catálogos electrónicos (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital, deberán acompañarse de una traducción simple al español cuando se presenten en el idioma del país del fabricante u origen de los bienes y servicios.

## 1.6 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

Para la presente contratación se cuenta con la autorización de H. Consejo Técnico y la disponibilidad presupuestal previa, sujeta al presupuesto que en su momento tenga a bien autorizar la H. Cámara de Diputados. Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para el ejercicio 2016.

## 1.7 PARTICIPACIÓN DE TESTIGO SOCIAL.

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en esta Licitación Pública, que de conformidad con el artículo 26 Ter de la LAASSP y el “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los Testigos Sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” que el presente procedimiento de contratación cuenta con la participación de Testigo Social designado por la SFP.

El IMSS reconoce al Testigo Social C.P.C. Fernando Dablantes Camacho.

# 2.- OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA

2.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:

El Instituto requiere del servicio médico integral de hemodiálisis interna para sus derechohabientes, consistente en sesiones de hemodiálisis de conformidad con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el Anexo T1 (T uno) de la presente convocatoria. (no se solicitan sesiones para pacientes neonatales).

Este servicio médico integral de hemodiálisis incluye: equipo médico (puesta en operación de las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua que aseguren los rangos establecidos por la NOM 003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis, bienes de consumo contenidos en el AnexoT2 (T dos), sillón clínico, mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y capacitación al personal del Instituto, Sistema de Información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital necesarios para el control del servicio de Hemodiálisis, conforme se describe en los Anexos: TI3; TI4; TI5 y TI6.

Con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio, el licitante deberá tener disponible dentro de las unidades de hemodiálisis en las que se encuentren al menos 8 (ocho) máquinas instaladas, 1 (una) máquina de reemplazo con las mismas características con las que se presta el servicio.

La descripción amplia y detallada del servicio a contratar se encuenta especificada en el Anexo Técnico T1A (T uno A)  de la presente Convocatoria.

2.2 MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

De acuerdo con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo y 36 Bis, fracción II de la LAASSP y artículos 38 y 51, segundo párrafo de su Reglamento, el criterio de evaluación que aplicarán el área técnica y contratante como método para evaluar las propuestas, será “BINARIO” bajo la “MODALIDAD DE OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO”, por lo que para ser sujeto de evaluación, se considerarán únicamente a él (los) licitante (s) que previamente haya (n) cumplido cuantitativa y cualitativamente con todos y cada uno de los requisitos establecidos en esta convocatoria .

Los precios serán fijos durante la vigencia del contrato

2.3 FUENTE DE ABASTECIMIENTO

De conformidad con los artículos 39 de la LAASSP y artículo 59 de su Reglamento, la adjudicación del contrato para los servicios objeto de la licitación, se realizará mediante el procedimiento de abastecimiento simultáneo, las fuentes de abastecimiento requeridas, los porcentajes de los servicios que se asignarán a cada una y el porcentaje diferencial de precio que se deberá considerar entre los precios que se obtengan de las pujas será como a continuación se indica:

Al licitante cuya proposición haya sido seleccionada como primer lugar le serán adjudicadas las Delegaciones y UMAE´S que integran el equivalente al 70% de la partida en la que ofreció las mejores condiciones, la adjudicación del porcentaje que reste se hará conforme al orden de evaluación, al licitante que obtenga el segundo lugar y cuyo precio se encuentre dentro del rango del 10%, respecto de la proposición solvente más baja.

Fuentes de abasto:

| PARTIDA 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMER LUGAR |  | SEGUNDO LUGAR |
| Delegación/UMAE 70% |  | Delegación/UMAE 30% |
| Del Norte D.F., Edo. de Méx. Ote., Edo. de Méx. Pte., Guerrero, Oaxaca, Tabasco |  | Del Sur D.F., HE CMN Siglo XXI. |

| PARTIDA 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRIMER LUGAR |  | SEGUNDO LUGAR |
| Delegación/UMAE 70% |  | Delegación/UMAE 30% |
| Chihuahua, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, HE CMN Puebla. |  | Baja California, Veracruz Norte. |

En caso de que la segunda fuente de abastecimiento no haya resultado adjudicada; al licitante que haya obtenido el primer lugar para la primer fuente de abastecimiento le podrá ser adjudicado el porcentaje restante.

## 2.4 NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES.

- NOM 003-SSA3-2010 Para la práctica de la hemodiálisis.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico, que  establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico, del 29 de junio de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud, del 23 de agosto de 2012.

- 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales del 26 de julio de 2010.

- 2660-003-057 Procedimiento para otorgar el tratamiento dialítico de los pacientes con insuficiencia renal crónica en las unidades médicas hospitalarias de segundo nivel de atención, validado y registrado el 20 de abril de 2011.

## 2.5 MÉTODO DE PRUEBA E INSTITUCIÓN PÚBLICA O PRIVADA QUE LO REALIZARÁ.

NO APLICA

## 2.6 LAS CANTIDADES A CONTRATAR SERÁN:

El contrato será abierto, en los términos de los artículos 47 de la LAASSP y 85 de su Reglamento, así como 277 F de la Ley del Seguro Social, aclarando que la prestación del servicio y pago se realizará en cada Delegación, UMAE.

## 2.7 FORMA DE ADJUDICACIÓN:

Los licitantes que deseen participar en la presente licitación, únicamente podrán presentar una propuesta por cada una de las Partidas en las que deseen participar. Dicha oferta deberá cotizar el 100% del servicio previsto conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria. Aclarando que de no presentarse en tal forma su propuesta será desechada.

## 2.8 MODELO DE CONTRATO:

Se adjunta como Anexo A14 (A catorce) el modelo de contrato específico que será empleado para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, a los cuales estará obligado el licitante que resulte adjudicado.

En caso de discrepancia entre el contenido del contrato y el de la presente Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en ésta última.

# 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

## 3.1 REDUCCIÓN DE PLAZOS.- El presente procedimiento de contratación se realizará con reducción de plazos.

## 3.2 FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.

| E V E N T O S | F E C H A | H O R A | L U G A R |
| --- | --- | --- | --- |
| Junta de Aclaraciones de la convocatoria a la licitación. | 08/01/2016 | 11:00 hrs | Los actos se realizarán de conformidad con lo establecido en el artículo 26 Bis, fracción II de la LAASSP, a través del Sistema de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, al tratarse de una licitación 100% electrónica. |
| Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones. | 22/01/2016 | 11:00 hrs |  |
| Fallo | 27/01/2016 | 13:00 hrs |  |
| Firma del contrato | La fecha y hora para la suscripción de los contratos se definirá al momento de la emisión del fallo |  | Deberán acudir a la División de Contratos ubicada en Durango 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. |
| Forma de Presentación de las Proposiciones. | Todos los eventos de la presente licitación, se realizarán de manera electrónica a través de CompraNet. (No se recibirán proposiciones por servicio postal o de mensajería). |  |  |

La junta de aclaraciones se llevará a cabo en términos de los artículos 33 Bis de la LAASSP, 45 y 46 del RLAASSP,  por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública deberán presentar un escrito por si o en representación de un tercero, de acuerdo con el Anexo A 9 (A nueve) que se adjunta para tal efecto, con el cual serán considerados licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el Anexo A 10 (A diez) de la presente Convocatoria. Con el objeto de agilizar la junta de aclaraciones, los licitantes deberán presentar el Anexo A 10 (A diez) de sus aclaraciones en formato Word y PDF.

- En el caso de empresas que deseen participar mediante convenio de participación conjunta, cualquiera de los integrantes de la agrupación podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés.

- Los licitantes admiten que tendrán por no presentado el escrito de interés en participar y las solicitudes de aclaración, cuando los archivos que integren dicha información contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

- Los licitantes deberán enviar las solicitudes de aclaración a través de CompraNet, las cuales versarán exclusivamente sobre el contenido de esta Convocatoria y sus respectivos anexos, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la junta de aclaraciones.

- Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas.

- Cualquier modificación a la Convocatoria del procedimiento de Licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la Convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

- Las actas derivadas de los diversos actos del procedimiento se difundirán en CompraNet para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal.

La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en términos de los artículos 34 y 35 de la LAASSP, 47, 48, 49 segundo párrafo y 50 del RLAASSP, para lo cual los licitantes deberán hacer uso de los formatos previstos en el Anexo  A1 (A Uno) de la presente Convocatoria.

- Los licitantes deberán enviar su proposición técnica y económica, firmada electrónicamente conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 “Envío y firma de proposiciones” de la “Guía del Licitante-Conocimiento y utilización de CompraNet” disponible en el portal de CompraNet, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ACUERDO).

Los archivos que integran su proposición, deberán enviarse en alguno de los siguientes formatos: Word, Excel, PDF, JPG o ZIP, los cuales no deberán enviarse individualmente firmados electrónicamente (archivos con extensión .p7m), ya que no se podrán abrir dichos archivos.

- La documentación que conforme la proposición de los licitantes deberá subirse a CompraNet en el orden establecido en el Anexo A1 (A Uno) “Relación de documentos que debe presentar el licitante” de la presente convocatoria.

- Si por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de la convocante, no sea posible abrir los archivos que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción.

- Se tendrán por no presentadas sus proposiciones y la demás documentación requerida por la convocante, cuando los archivos en los que se contenga dicha información, tengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo o que por deficiencia en su digitalización sean ilegibles o no sean claros.

- La convocante intentará abrir los archivos más de una vez en presencia del representante del Órgano Interno de Control y Testigo Social de encontrarse presentes, con los programas conocidos en el mercado, en caso de que se confirme que el archivo contiene algún virus informático, o está alterado por causas ajenas a la convocante o a CompraNet, la propuesta se tendrá por no presentada.

- El servidor público que presida el acto y el testigo social, rubricarán las propuestas económicas Anexo A12 (A doce) Propuesta Económica.

El fallo se llevará a cabo en términos del inciso 3.6 de la presente convocatoria.

  - Una vez recibidas las proposiciones en la fecha, hora y lugar establecidos, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación hasta su conclusión.

## 3.3 PROPOSICIONES CONJUNTAS:

## En caso de proposiciones conjuntas deberá presentarse el convenio correspondiente en los términos del Anexo Anexo A6 de la presente Convocatoria.

Conforme al artículo 34 de la LAASSP, serán aceptadas las propuestas conjuntas, siempre y cuando estas cumplan con lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la LAASSP.

Los escritos solicitados en Anexo A6 (A Seis) de la presente Convocatoria, deberán presentarse de manera individual firmados por las  partes que integran la proposición conjunta.

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una propuesta conjunta, el convenio indicado en la fracción II del artículo 44 del RLAASSP, y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato respectivo, deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la propuesta conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la propuesta conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

Las personas que pretendan presentar una proposición conjunta, deberán cumplir de forma individual con los requisitos establecidos para cada licitante, los cuales se señalan a  continuación:

- Anexo número A2 (A dos)  Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica.

- Anexo número A3 (A tres) Manifiesto  que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 de la LAASSP.

- Anexo número A4 (A cuatro) Declaración  de integridad.

- Anexo número A5 (A cinco) Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa (MIPYMES) en su caso.

- Anexo número A15 (A quince) Escrito en el que contenga la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3.

- Escrito libre en el que manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS.

## DOCUMENTOS DISTINTOS A LA PROPUESTA:

La documentación complementaria que deberá presentar el licitante, es la siguiente:

- Copia simple por ambos lados de su identificación oficial vigente con fotografía, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional), tratándose de personas físicas, y en el caso de personas morales, de la persona que firme la propuesta, en su caso la documentación asimilable en  el país de origen para el caso de personas de nacionalidad extranjera.

- Anexo Técnico A1 (A Uno), el cual forma parte de la presente convocatoria, en el que se enumeran los documentos requeridos para participar.

ACREDITAR EXISTENCIA LEGAL EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Por tratarse de un procedimiento de carácter electrónico, los licitantes en el acto de presentación y apertura de proposiciones, deberán enviar a través de Compranet, adjunto con su proposición, un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, así como para acreditar su existencia legal y personalidad jurídica para efectos de la suscripción de las proposiciones, mismo que contendrá los datos siguientes:

- Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, corro electrónico, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales así como el nombre de los socios, y en su caso, los datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente, y

- Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las proposiciones.

En defecto de lo anterior, el licitante podrá enviar debidamente requisitado el formato que aparece como Anexo A2 (A dos), el cual forma parte de la presente Convocatoria.

NOTA.- En su caso la documentación asimilable en el país de origen para el caso de personas de nacionalidad extranjera así como que los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad deberán presentar un escrito en el que manifiesten bajo protesta de decir verdad que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos  de las facultades otorgadas a sus representantes.

## 3.4 PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR OFERTAS SUBSECUENTES DE DESCUENTO (OSD)

- En el acta de presentación y apertura de proposiciones, por cada una de las partidas, se registrará el importe (Precio Unitario sin I.V.A.) de cada una de las proposiciones calificadas como solventes, así como el nombre o razón social de los licitantes que las ofertaron, clasificándolas en orden ascendente, iniciando con la que haya ofertado el precio unitario más bajo, el cual será el máximo al que podrá ser adjudicado el contrato.

- El servidor público que presida el acto de presentación y apertura de proposiciones, al concluir éste difundirá a través de CompraNet el acta correspondiente, en la cual señalará la fecha, hora y lugar en la que los licitantes que hayan cumplido con los requisitos legales y técnicos establecidos en la convocatoria a la licitación podrán presentar sus OSD, dando a conocer igualmente la o las partidas en las cuales cada licitante podrá presentar sus pujas.

- Por lo menos un minuto antes de la hora señalada para el inicio de presentación de las OSD, el servidor público que presida el acto enviará un aviso a los licitantes calificados para participar, comunicándoles el precio base considerando el precio unitario más bajo ofertado en el acto de presentación y apertura de proposiciones y los parámetros de la OSD, así como el tipo de OSD que se utilizará, incluyendo el múltiplo mínimo y máximo que será permitido entre una y otra OSD.

- El horario a que se sujetarán el acto de presentación y apertura de proposiciones y el desarrollo de la OSD, será el que corresponda a la hora que aparezca en CompraNet, el cual se encontrará a la vista de los usuarios del mismo.

- Las OSD se presentarán individualmente por partida, en el orden que establezca el IMSS. El servidor público que presida el acto determinará si las pujas se llevarán a cabo de manera individual por cada una de las Partidas o de manera simultánea y el orden en que se presentarán las OSD.

- Cuando el servidor público que presida el acto determine la interrupción de la OSD, el procedimiento podrá continuar si las causas de la interrupción fueren superadas dentro de las dos horas posteriores a la misma; en caso contrario, la licitación podrá ser cancelada en forma total o parcial por el propio servidor público en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones y se podrá emitir una nueva convocatoria por la o las partidas pendientes de someterse a OSD.

- Una vez concluida la presentación de pujas de todas las partidas que integraron la OSD, el servidor público que presida el acto emitirá el fallo correspondiente dentro del plazo permitido por la Ley de la materia.

## 3.5 LOS LICITANTES SÓLO PODRÁN PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

  - 3.6 ACTO DE FALLO Y FIRMA DE CONTRATO

  - El fallo se emitirá de conformidad con el artículo 37 de la LAASSP y su contenido se difundirá a través de CompraNet el mismo día en que se emita, en el entendido de que este procedimiento sustituye a la notificación personal. Así también el fallo podrá ser consultado en el portal de compras del IMSS en el apartado “Transparencia” (http.//compras.imss.gob.mx/), o bien en el mural de comunicación ubicado en el piso 11 del inmueble cita en sito en la calle Durango No. 291, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F., en donde se fijará copia de un ejemplar del acta por un término no menor de cinco días hábiles.

El(los) licitante(s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el contrato que se señala en el Anexo A14 (A catorce) de la presente Convocatoria,  el día que se indique en el Acta de Fallo, en la División de Contratos, ubicada en la Calle Durango Núm. 291, piso 10, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal. En caso de que la fecha prevista originalmente esté rebasada o no se encuentre vigente, o bien no se mencione en el fallo, el término para la firma del contrato quedará comprendido dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación del fallo mediante notificación personal en el domicilio que para tales efectos haya señalado el licitante.

Para la firma del contrato deberá presentar los siguientes documentos:

    - Persona moral:

  - Acta constitutiva y, en su caso, sus respectivas modificaciones.

  - Poder notarial del representante legal que firmará el contrato.

  - En su caso, convenio de participación conjunta.

    - Persona física:

- Acta de nacimiento o carta de naturalización.

    - Para ambos:

- Identificación oficial vigente y con fotografía del representante legal.

- Cédula de Registro Federal de Contribuyentes.

- Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses.

- En su caso, escrito de estratificación de empresa en términos del artículo 3 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

- Escrito en términos del artículo 50 y 60 de la LAASSP.

- Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, manifiesta que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales conforme lo dispone la Regla 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 30 de diciembre de 2014, para lo cual presenta a “EL INSTITUTO” copia de opinión positiva vigente emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Los licitantes residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de  inscripción en el RFC, ni los avisos al mencionado registro y que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en México se sujetarán al último párrafo del numeral 2.1.27 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la Ley, los licitantes que resulten con adjudicación, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales” por cada uno de los obligados en dicha propuesta.

- Opinión positiva de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social vigente a la firma del contrato emitida por el IMSS, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y del Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015.

Tratándose de las propuestas conjuntas previstas en el artículo 34 de la LAASSP, los licitantes que resulten con adjudicación, deberán presentar la “Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social” por cada uno de los obligados en dicha propuesta

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores y celebró contrato de prestación de servicios con otra empresa que es la que tiene contratados a los trabajadores (outsourcing), deberá presentar dicho contrato, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado debido a tal situación y opinión positiva vigente de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social de la empresa subcontratada emitida por el IMSS.

En caso de que el licitante no cuente con trabajadores, deberá presentar escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el licitante cuente con trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, deberá presentar el(los) contrato(s) con los que acredite el régimen de contratación, así como escrito libre en el que manifieste que no se encuentra obligado a inscribirse ante el IMSS debido a tal situación, por lo que no puede obtener la opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social.

En caso de que el licitante forme parte de un grupo comercial y uno de los entes que forma parte del grupo se encarga de administrar la plantilla laboral de todas las empresas que lo conforman, será necesario que exista el documento que acredite la subcontratación para situarse en el supuesto del segundo párrafo del presente numeral.

- En su caso, Convenio de Participación Conjunta (Anexo A6)

En el caso de proveedores extranjeros, la información requerida deberá contar con la legalización o apostillado correspondiente de la autoridad competente en el país de que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la traducción correspondiente en términos del artículo 48, fracción VI, del Reglamento de la LAASSP.

Si el licitante a quien se le hubiere adjudicado contrato, por causas imputables a él, no formaliza el mismo en la fecha señalada en el párrafo anterior, se estará a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 46 de la LAASSP y, se dará aviso a la SFP, para que resuelva lo procedente en términos del artículo 59 de la misma Ley.

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

4.1 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

    - DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

- Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el  cual el licitante acreditara su personalidad jurídica y la personalidad jurídica de su representante, debiendo utilizar el Anexo A2 (A dos) el cual forma parte de la presente Convocatoria. El domicilio que se señale en el Anexo A2 (A dos) de la presente Convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten. Asimismo, deberá anexar copia de identificación oficial vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional).

- Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP. Anexo A3 (A tres).

- Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo A4 (A cuatro).

- En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo A5 (A cinco) de la presente Convocatoria.

- En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta Anexo A6 (A seis) indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento.

Adicionalmente deberá anexar de forma individual:

- Anexo A2 (A dos)  Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica.

- Anexo A3 (A cinco) Manifiesto de que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP

- Anexo número A4 (A cuatro) Declaración  de integridad.

- Anexo número A5 (A cinco) En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación.

- Anexo número A15 (A quince) Escrito en el que contenga la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3 de dicho instrumento.

- Escrito a través del cual el licitante se compromete a entregar por cada uno de los contratos adjudicados, dentro del plazo y en el área en la que se realizará la formalización de los mismos, los siguientes documentos:

- Documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión en sentido positivo a nombre de mi (s) representada (s) sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la regla 2.1.27 de la resolución miscelánea fiscal para 2015, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente.

- Documento vigente expedido por el IMSS, en el que emita opinión en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social a nombre de mi (s) representada (s), conforme a lo dispuesto por el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015. Anexo número A7 (A siete)

- Escrito por el que se obliga el licitante, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número A8 (A ocho) de la presente convocatoria.

- Escrito en el que contenga la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3 de dicho instrumento Anexo A15 (A quince).

      - (Aplica para cada una de las partidas en que se participe)

- Propuesta de las especificaciones técnico-médicas de la unidad ofertada que cumplan estrictamente con lo señalado en los apartados: Descripción del servicio a contratar; Equipamiento Médico; Mantenimiento; Asistencia Técnica; Calidad del Agua tratada para Hemodiálisis; Bienes de consumo; Capacitación; Sistema de información del servicio integral de hemodiálisis; Equipo de cómputo y periféricos para el sistema de información; Capacitación del sistema de información; Mantenimiento preventivo del sistema de información; Mantenimiento correctivo; Evaluación 2015 del sistema de información; Registro de sesiones de hemodiálisis interna en el Sistema; Lugar, Plazo y Condiciones de entrega; así como los Anexos T1 (T-uno) Requerimiento y T2 (T-dos) descripción de las especificaciones técnicas del equipo médico e insumos para realizar los tratamientos de hemodiálisis, considerando lo requerido en los incisos del a) al e); para la presentación de la oferta técnico-médicas deberá requisitar el formato Anexo T0 (T-cero) el cual podrá ser presentado en formato Word o PDF ); Anexo TI3 (TI. tres) Características Mínimas del Equipo de Cómputo; Anexo TI 5 (TI cinco) Ficha Técnica de Lector de Huella Digital; TI 6 (TI Seis) Ficha Técnica de Lector de Código de Barras; Anexo TI 7 (TI siete) Carta de Pruebas de funcionalidad del Sistema de Información, los cuales forman parte de esta convocatoria.

- Presentar requisitados los Anexos T2 (T dos) a) Especificaciones del Equipo Médico e Insumos para Hemodiálisis, b) Planta de Tratamiento de Agua para cuatro o más máquinas, Planta de Tratamiento de Agua para hasta tres máquinas, c) Consumibles para hemodiálisis de adulto y pediátrico,   d) Acceso vasculares; catéteres temporales, permanente e injertos vasculares tubulares heterológos, e) Descripción del Sillón Clínico.

- Deberá presentar en idioma español o inglés con su traducción simple al español, los folletos, catálogos, instructivo, manual de operación de los equipos médicos e insumos del servicio de hemodiálisis, referidos en la presente convocatoria y, en extenso los catálogos electrónicos en formato pdf, fotografías de los equipos ofertados, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad.

- Registros sanitarios de los equipos y bienes de consumo ofertados.- Copia del Registro Sanitario de ambas caras vigente y la última modificación completa expedidos por la COFEPRIS de la Secretaría de Salud. Para los equipos requeridos para la prestación del servicio.

En su defecto y en atención a las recomendaciones emitidas por la COFEPRIS en materia de Registros Sanitarios, deberán entregar:

- Copia simple de la solicitud sometido a prórroga

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de Febrero de 2010.

- Carta en hoja membretado y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia de la solicitud de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga del registro sanitario.

De no cumplirse estos dos requisitos con las condiciones establecidas procederá el desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría la solvencia de la propuesta por tratarse de un documento relativo a regulaciones sanitarias de carácter obligatorio.

En el caso de que los bienes no requieran de Registro Sanitario, deberán presentar constancia expedida por la SSA que lo exima del mismo, suscrita por servidor público autorizado para tal efecto.

- Carta manifestando que en caso de resultar adjudicado proporcionará sin costo adicional para el Instituto el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de hemodiálisis, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario, a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes así como que cuenta con el personal requerido para llevarlo a cabo.

- Proyecto de Instalación de los equipos que describa la adecuación de espacios a realizar en la unidad médica.

- Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria.

- Autorización del Responsable Sanitario.

- Escrito en papel membretado por parte del licitante  firmado por el representante legal de la misma manifestando que los equipos y consumibles  no cuentan con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país.

- Escrito en papel membretado por parte del licitante  firmado por el representante legal de la misma manifestando que los insumos propuestos son compatibles con los equipos ofertados.

- Hojas de manual de operación (copia simple del original), en idioma español y/o instructivos, catálogos que fueron utilizadas para la referenciación de la cédula de descripción de los equipos solicitados y carta del fabricante que avale que las hojas presentadas corresponden a los manuales, instructivos o catálogos originales para los equipos y reactivos ofertados.

- Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por la autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español y que cuente con una vigencia acreditable en el propio documento y en caso contrario que la fecha de remisión tenga una antigüedad no mayor a tres años.

- Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o copia simple del certificado FDA o Comunidad Económica Europea, vigente de los equipos y bienes de consumo ofertados.

- Carta firmada por el representante legal del licitante en donde se compromete a entregar los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato.

- Proyecto de Programa de Capacitación y Adiestramiento, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando la capacitación en el Sistema de Información.

- Manual de Usuario del Sistema de Información del Servicio Integral de Hemodiálisis.

- Catálogo electrónico (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital en idioma español o inglés con su traducción simple al español.

- Proyecto del sistema informático médico administrativo que ofrezca la vinculación con la base de datos central del Instituto, de acuerdo con la Especificación Técnica IMSS (ETIMSS 5640-023-003).

La falta de presentación de los escritos y documentos obligatorios señalados en este numeral o que éstos no se apeguen a las características solicitadas, afectara la solvencia de las propuestas.

    - PROPUESTA ECONÓMICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo A12 (A doce) de la presente Convocatoria.

Los licitantes deberán enviar su proposición técnica y económica, firmada electrónicamente conforme al proceso que se detalla en el numeral 6.3 “Envío y firma de proposiciones” de la “Guía del Licitante-Conocimiento y utilización de CompraNet” disponible en el portal de CompraNet, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26 Bis fracción II y 27 de la LAASSP y 50 de su Reglamento, así como numerales cuarto, décimo cuarto y décimo sexto del Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet (ACUERDO), en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, siendo para los licitantes nacionales, la firma electrónica avanzada que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el cumplimiento de obligaciones fiscales, y para licitantes extranjeros, el medio de identificación electrónico para que hagan uso de CompraNet que genera el mismo sistema, siendo la única manera de legitimar el consentimiento de los licitantes para obligarse a las manifestaciones que realice con el uso de dicho sistema.

Cada uno de los documentos que integren la proposición de los licitantes y aquéllos distintos a ésta, deben estar foliados en todas y cada una de las hojas que conforman ésta. Para tal efecto, se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue. (Las proposiciones podrán foliarse electrónicamente).

4.2 CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

De conformidad con el artículo 29 fracción XV de la LAASSP, será causa de desechamiento:

    - Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4.1.1 inciso a), 4.1.1 inciso b), 4.1.1  inciso c), de presentarse propuesta conjunta  4.1.1 inciso e), 4.1.1 inciso h), 4.1.1.1 inciso a), 4.1.1.1 inciso b), 4.1.1.1 inciso c), 4.1.1.1 inciso d), 4.1.1.1 inciso e), 4.1.1.1 inciso f), 4.1.1.1 inciso g), 4.1.1.1 inciso h), 4.1.1.1 inciso i), 4.1.1.1 inciso j), 4.1.1.1 inciso k), 4.1.1.1 inciso l), 4.1.1.1 inciso m), 4.1.1.1 inciso n), 4.1.1.1  inciso o), 4.1.1.1  inciso p), 4.1.1.1  inciso q),  4.1.1.1  inciso r), 4.1.2, anexos que formen parte de la propuesta técnica, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36, de la LAASSP.

    - Cuando se compruebe que tienen acuerdo con otros licitantes para elevar el costo del servicio solicitado o bien, cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

    - Cuando incurran en cualquier violación a las disposiciones de la LAASSP, a su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

    - Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en las presente convocatoria u omita la leyenda requerida o altere el sentido de los mismos.

    - Cuando la información contenida en los Registros Sanitarios y, en su caso, en los anexos resulte incompleta o incongruente respecto a las especificaciones ofertadas en la propuesta técnica.

    - Cuando el licitante no envíe su proposición firmada de manera electrónica, conforme a lo establecido en el Numeral 3.2, inciso I), de la presente Convocatoria.

    - Cuando no cotice el servicio conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente Convocatoria.

    - Cuando el licitante no cubra la totalidad del servicio solicitado por partida (s)  o no contemple la totalidad de las Delegaciones o UMAE’S, que integran las mismas.

    - Cuando la Secretaría de Economía determine mediante comunicado que alguno de los participantes en esta licitación hubiera contravenido el “Código Antidumping” del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, así como el Reglamento contra Prácticas Desleales de Comercio Internacional.

    - Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida, y que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

    - Presentar más de una propuesta para una misma partida, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta.

    - Cuando todos los documentos que integran las proposiciones presentadas carezcan de folio o en el caso de que  las hojas no foliadas no guarden continuidad, se procederá a desechar la propuesta en términos del artículo 50 del Reglamento de la LAASSP.

    - Que la proposición no resulte solvente para el Instituto.

    - Cuando exista discrepancia entre las características técnicas de los servicios propuestos y los servicios solicitados.

    - Que no coticen el 100% del servicio de la unidad médica en la que desee participar conforme a las condiciones y características solicitadas en la presente convocatoria.

    - Cuando incurran en alguna violación a las disposiciones de la LAASSP, su Reglamento o a cualquier otro ordenamiento legal o normativo vinculado con este procedimiento.

    - En caso de discrepancia entre la propuesta técnica y económica, por lo que se refiere a las características, especificaciones y cantidades de los servicios propuestos.

    - Cuando los documentos que exhiban los licitantes no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia, ésta se considerará insolvente.

## 5.- CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

## 5.1  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

## Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se evaluará mediante el criterio de evaluación BINARIO bajo la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento (OSD).

Los criterios que se aplicarán para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al Anexo A1 (A uno), el cual forma parte integral de la presente Convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción III, de la LAASSP.

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el personal que designen las siguientes áreas:

| PROPUESTA TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| Aspectos Técnico-Médicos | La evaluación se realizará por el personal que designe la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica |
| Aspectos Técnico- Informáticos | La evaluación se realizará por el personal que designe la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico |

Para efectos de la evaluación de la propuesta técnica, el licitante deberá cumplir con la documentación solicitada en el numeral 4.1.1.1 de la presente Convocatoria, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados.

La evaluación se realizará verificando que se cumpla con toda la información, documentos y requisitos técnicos solicitados por la convocante.

Por cuanto hace a la  evaluación de la documentación Legal y Administrativa, ésta se realizará por la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, por conducto de personal de la División de Servicios Integrales.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

Los servicios ofertados se deberán apegar a la descripción del servicio establecida en la presente Convocatoria y sus anexos.

- Evaluación de las Proposiciones Técnicas

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

- Se verificará la inclusión de la totalidad de la información, los documentos y los requisitos técnicos solicitados.

- Se verificará documentalmente que los servicios ofertados cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en esta convocatoria, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

- Se verificará la congruencia de los catálogos e instructivos que presenten los licitantes con lo ofertado en la proposición técnica.

- Se verificará que presenten la totalidad de los escritos y documentos obligatorios que afectan la solvencia de las propuestas, requeridos en los apartados 4.1.1, 4.1.1.1 y 4.1.2 de la presente convocatoria y que éstos se apeguen a las características solicitadas.

## 5.2  EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

Se analizarán los precios ofertados por los licitantes, las operaciones aritméticas, partida, descripción, cantidad mínima, cantidad máxima,  precio unitario ofertado, Delegación o UMAE que conformen la partida ofertada, conforme a los datos contenidos en su propuesta económica Anexo Número A12 (A doce), con lo requerido en la presente convocatoria y los resultados de las OSD.

Los precios que resulten después de realizadas las pujas y sean sujetos de asignación, serán fijos durante la vigencia del contrato.

En caso de ofertar un precio con más de dos decimales, únicamente se tomará en consideración para el cálculo de su oferta hasta los dos decimales, eliminando los restantes sin redondeo.

El total de las unidades médicas que conforman la partida se asignarán a la proposición con el importe por partida más bajo, siempre y cuando ésta sea solvente. La asignación se realizará de acuerdo con el apartado fuentes de abastecimiento, establecidas en la convocatoria.

## 5.3  ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez que el IMSS haya hecho la evaluación de las proposiciones, el contrato será adjudicado al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme a los criterios de evaluación establecidos, con los requisitos legales, técnicos y económicos de la presente convocatoria y oferte el precio más bajo que resulte del procedimiento de las OSD, con lo que garantice el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

La determinación de quién es el licitante ganador se llevará a cabo con base en el resultado de la evaluación técnica, debiendo obtener de parte del área requirente dictamen favorable por haber cumplido con todos los requisitos solicitados y haber ofertado el precio más bajo como resultado del procedimiento de las OSD.

6. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

En el  Anexo A1 (A Uno) de la presente Convocatoria se relacionan los documentos que debe presentar cada licitante

7.- INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 66 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SFP ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México Distrito Federal o ante el OIC en el IMSS ubicado en.

Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01000, México, D.F., en los plazos establecidos en el artículo 65 de la LAASSP.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante el sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx. Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento.

8.- INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Se hace del conocimiento del licitante, que en términos de lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento, deberán indicar si en los documentos que proporcionan al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento por el cual considera que tengan ese carácter, para lo cual se anexa el formato Anexo A13 (A trece) .

# 9.- Relación de anexos.

## 9.1. Anexos administrativos.

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| Anexo A1 | Relación de entrega de documentación. |
| Anexo A2 | Acreditamiento de existencia legal y personalidad jurídica. |
| Anexo A3 | Manifiesto de no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP. |
| Anexo A4 | Declaración de integridad. |
| Anexo A5 | Estratificación de micro, pequeña o mediana empresa. (MIPYMES) |
| Anexo A6 | Modelo de convenio de participación conjunta. |
| Anexo A7 | Carta de compromiso fiscal |
| Anexo A8 | Formato de carta relativa a liberar de responsabilidades al instituto |
| Anexo A9 | Manifestación de interés en participar en la licitación |
| Anexo A10 | Formato de solicitud de aclaraciones a la convocatoria |
| Anexo A11 | Formato para fianza de cumplimiento de contrato. |
| Anexo A12 | Propuesta Económica del Servicio Integral de Hemodiálisis Interna. |
| Anexo A13 | Formato de Información Reservada y Confidencial. |
| Anexo A14 | Modelo de Contrato. |
| Anexo A15 | Manifestación de Licitantes que Oferten Servicios.-Manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3 de las reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los estados unidos mexicanos |

# 9.2.-Anexos Técnicos

| NÚMERO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| T1 A | Términos y condiciones para la contratación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna |
| T0 | Oferta Técnica |
| T1 | Requerimiento por unidad médica de sesiones para pacientes en Hemodiálisis Interna |
| T2 | Descripción de las especificaciones técnicas del equipo médico e insumos para realizar el tratamiento de hemodiálisis. - Equipo médico - Planta de tratamiento de agua para cuatro o más máquinas. - Consumibles para hemodiálisis de adulto y pediátricos - Accesos vasculares; catéteres tipo temporal, permanente e injertos tubulares heterólogos. - Descripción del sillón clínico |
| T5 | Calendario para entrega de las pruebas de la calidad del agua del servicio integral de hemodiálisis interna |
| T6 | Entrega mensual de accesos vasculares del servicio integral de hemodiálisis interna |
| TI3 | Características mínimas del equipo de cómputo |
| TI4 | ETIMSS 5640-023-003 Revisión 2014 para el Sistema de Información del Servicio Integral de Hemodiálisis http://compras.imss.gob.mx/normas/servicios_integrales/5640-023-03_ETIMSS_Hemodialisis2011.pdf |
| TI5 | Ficha técnica de lector de huella digital |
| TI6 | Ficha técnica de lector de código de barras |
| TI7 | Carta de Pruebas de funcionalidad del Sistema de Información |
| TI8 | Requerimientos del reporte a generar por el Servicio Integral de Hemodiálisis del licitante, para el registro de sesiones de Hemodiálisis Interna. |
| TI 9 | Acuerdo de confidencialidad |
| TI 10 | Designación de contacto responsable con sus datos |
| TI 11 | Designación de sistema y empresa soporte |

ANEXO A1 (A UNO)

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

México D.F., ____ de _____________ de 201_.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E

| Licitación (Número y Carácter) |  |
| --- | --- |
| Razón Social del (los) Licitante(s) y Dirección Completa |  |
| Nombre del Representante Legal del (los) Licitante (s). |  |
| Teléfonos y Correo Electrónico |  |

    - DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

| # DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, mediante el cual el licitante acreditara su personalidad jurídica y la personalidad jurídica de su representante, debiendo utilizar el Anexo A2 (A dos) el cual forma parte de la presente Convocatoria. El domicilio que se señale en el Anexo A2 (A dos) de la presente Convocatoria, será aquel en el que el licitante pueda recibir todo tipo de notificaciones y documentos que resulten. Asimismo, deberá anexar copia de identificación oficial vigente de quien suscriba las proposiciones, (cartilla del servicio militar nacional, pasaporte, credencial para votar con fotografía o cédula profesional). | 4.1.1 inciso a) |  |  |
| Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo de la LAASSP. Anexo A3 (A tres). | 4.1.1 inciso b) |  |  |
| Escrito bajo protesta de decir verdad, en el que el licitante manifieste, que se abstendrá, por sí o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del IMSS, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le puedan otorgar condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. Anexo A4 (A cuatro). | 4.1.1 inciso c) |  |  |
| En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo A5 (A cinco) de la presente Convocatoria. | 4.1.1 inciso d) |  |  |
| En su caso, el convenio firmado por cada una de las personas que integren una proposición conjunta Anexo A6 (A seis) indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. Adicionalmente deberá anexar de forma individual: - Anexo A2 (A dos) Acreditamiento de Existencia Legal y Personalidad Jurídica. - Anexo A3 (A tres) Manifiesto de que no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 50 y 60 antepenúltimo párrafo de la LAASSP - Anexo número A4 (A cuatro) Declaración de integridad. - Anexo número A5 (A cinco) En caso de participar con el carácter de MIPYMES, presentar la manifestación que acredite su estratificación. - Anexo número A15 (A quince) Escrito en el que contenga la manifestación que deberán presentar los proveedores que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3 de dicho instrumento. | 4.1.1 inciso e) |  |  |
| Escrito a través del cual el licitante se compromete a entregar por cada uno de los contratos adjudicados, dentro del plazo y en el área en la que se realizará la formalización de los mismos, los siguientes documentos: - Documento vigente expedido por el SAT, en el que emita opinión en sentido positivo a nombre de mi (s) representada (s) sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la regla 2.1.27 de la resolución miscelánea fiscal para 2015, publicada en el DOF el 30 de diciembre de 2014, o las que se encuentren vigentes al momento de la firma correspondiente. - Documento vigente expedido por el IMSS, en el que emita opinión en sentido positivo del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social a nombre de mi (s) representada (s), conforme a lo dispuesto por el Acuerdo ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, publicado en el DOF el 27 de febrero de 2015. Anexo número A7 (A siete) | 4.1.1 inciso f) |  |  |
| Escrito por el que se obliga el licitante, en caso de resultar adjudicado, a liberar al Instituto de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al Anexo Número A8 (A ocho) de la presente convocatoria. | 4.1.1 inciso g) |  |  |
| Formato de información reservada y confidencial | Anexo A13 (A trece) |  |  |
| Escrito en el que contenga la manifestación que deberán presentar los licitantes que participen en licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados para la contratación de servicios y dar cumplimiento a lo dispuesto en la regla 5.3 de este instrumento Anexo A15 (A quince). | 4.1.1 inciso h) |  |  |

4.1.1.1 PROPUESTA TÉCNICA

| # DOCUMENTO SOLICITADO | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SI | NO |
| # ÁREA MÉDICA |  |  |  |
| Propuesta de las especificaciones técnico-médicas de la unidad ofertada que cumplan estrictamente con lo señalado en los apartados: Descripción del servicio a contratar; Equipamiento Médico; Mantenimiento; Asistencia Técnica; Calidad del Agua tratada para Hemodiálisis; Bienes de consumo; Capacitación; Sistema de información del servicio integral de hemodiálisis; Equipo de cómputo y periféricos para el sistema de información; Capacitación del sistema de información; Mantenimiento preventivo del sistema de información, Mantenimiento correctivo; Evaluación 2015 del sistema de información; Registro de sesiones de hemodiálisis interna en el Sistema; Lugar, Plazo y Condiciones de entrega; así como los Anexos T1 (T-uno) Requerimiento y T2 (T-dos) descripción de las especificaciones técnicas del equipo médico e insumos para realizar los tratamientos de hemodiálisis, considerando lo requerido en los incisos del a) al e); para la presentación de la oferta técnico-médicas deberá requisitar el formato Anexo T0 (T-cero) el cual podrá ser presentado en formato Word o PDF ); Anexo TI3 (TI. tres) Características Mínimas del Equipo de Cómputo; Anexo TI 5 (TI cinco) Ficha Técnica de Lector de Huella Digital; TI 6 (TI Seis) Ficha Técnica de Lector de Código de Barras; Anexo TI 7 (TI siete) Carta de Pruebas de funcionalidad del Sistema de Información, los cuales forman parte de esta convocatoria | 4.1.1.1 inciso a) |  |  |
| Anexo T0 | 4.1.1.1 inciso a) |  |  |
| Presentar requisitados los Anexos T2 (T dos) a) Especificaciones del Equipo Médico e Insumos para Hemodiálisis, b) Planta de Tratamiento de Agua para cuatro o más máquinas, Planta de Tratamiento de Agua para hasta tres máquinas, c) Consumibles para hemodiálisis de adulto y pediátrico, d) Acceso vasculares; catéteres temporales, permanente e injertos vasculares tubulares heterológos, e) Descripción del Sillón Clínico. | 4.1.1.1 inciso b) |  |  |
| Deberá presentar en idioma español o inglés con su traducción simple al español, los folletos, catálogos, instructivo, manual de operación de los equipos médicos e insumos del servicio de hemodiálisis, referidos en la presente convocatoria y, en extenso los catálogos electrónicos en formato pdf, fotografías de los equipos ofertados, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad. | 4.1.1.1 inciso c) |  |  |
| Registros sanitarios de los equipos y bienes de consumo ofertados.- Copia del Registro Sanitario de ambas caras vigente y la última modificación completa expedidos por la COFEPRIS de la Secretaría de Salud. Para los equipos requeridos para la prestación del servicio. En su defecto y en atención a las recomendaciones emitidas por la COFEPRIS en materia de Registros Sanitarios, deberán entregar: - Copia simple de la solicitud sometido a prórroga - Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de Febrero de 2010. - Carta en hoja membretado y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia de la solicitud de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga del registro sanitario. De no cumplirse estos dos requisitos con las condiciones establecidas procederá el desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría la solvencia de la propuesta por tratarse de un documento relativo a regulaciones sanitarias de carácter obligatorio. En el caso de que los bienes no requieran de Registro Sanitario, deberán presentar constancia expedida por la SSA que lo exima del mismo, suscrita por servidor público autorizado para tal efecto. | 4.1.1.1 inciso d) |  |  |
| Carta manifestando que en caso de resultar adjudicado proporcionará sin costo adicional para el Instituto el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de hemodiálisis, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario, a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes así como que cuenta con el personal requerido para llevarlo a cabo. | 4.1.1.1 inciso e) |  |  |
| Proyecto de Instalación de los equipos que describa la adecuación de espacios a realizar en la unidad médica. | 4.1.1.1 inciso f) |  |  |
| Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria. | 4.1.1.1 inciso g) |  |  |
| Autorización del Responsable Sanitario. | 4.1.1.1 inciso h) |  |  |
| Escrito en papel membretado por parte del licitante firmado por el representante legal de la misma manifestando que los equipos y consumibles no cuentan con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país. | 4.1.1.1 inciso i) |  |  |
| Escrito en papel membretado por parte del licitante firmado por el representante legal de la misma manifestando que los insumos propuestos son compatibles con los equipos ofertados. | 4.1.1.1 inciso j) |  |  |
| Hojas de manual de operación (copia simple del original), en idioma español y/o instructivos, catálogos que fueron utilizadas para la referenciación de la cédula de descripción de los equipos solicitados y carta del fabricante que avale que las hojas presentadas corresponden a los manuales, instructivos o catálogos originales para los equipos y reactivos ofertados. | 4.1.1.1 inciso k) |  |  |
| Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por la autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español y que cuente con una vigencia acreditable en el propio documento y en caso contrario que la fecha de remisión tenga una antigüedad no mayor a tres años. | 4.1.1.1 inciso l) |  |  |
| Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o copia simple del certificado FDA o Comunidad Económica Europea, vigente de los equipos y bienes de consumo ofertados. | 4.1.1.1 inciso m) |  |  |
| Carta firmada por el representante legal del licitante en donde se compromete a entregar los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato. | 4.1.1.1 inciso n) |  |  |
| Proyecto de Programa de Capacitación y Adiestramiento, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando la capacitación en el Sistema de Información. | 4.1.1.1 inciso o) |  |  |
| DIDT |  |  |  |
| Manual de Usuario del Sistema de Información del Servicio Integral de Hemodiálisis. | 4.1.1.1 inciso p) |  |  |
| Catálogo electrónico (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital en idioma español o inglés con su traducción simple al español | 4.1.1.1 inciso q) |  |  |
| Proyecto del sistema informático médico administrativo que ofrezca la vinculación con la base de datos central del Instituto, de acuerdo con la Especificación Técnica IMSS (ETIMSS 5640-023-003). | 4.1.1.1 inciso r) |  |  |

4.1.2 PROPUESTA ECONÓMICA

| DOCUMENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA | PUNTO EN EL QUE SE SOLICITA | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO |
| PROPUESTA ECONÓMICA DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA PARA LOS EJERCICIOS 2016 A 2019. Anexo A12 | 4.1.2 |  |  |

ANEXO NUMERO A2 (A dos)

ACREDITAMIENTO DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.)

_____(nombre)             , manifiesto bajo protesta a decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y  han sido debidamente  verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme por sí o por mi representada y suscribir las proposiciones en la presente Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la contratación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna No. ___________________________, a nombre y representación de: ___(persona física o moral)___.

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- (Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha: Duración: Reformas o modificaciones al acta constitutiva: ______________________________________________________________________- Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente:

Nombre del apoderado o representante del licitante: Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades para suscribir las propuestas: Escritura pública número: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Manifiesto que los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito con el Instituto, deberán ser comunicados a éste, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

Asimismo, en el caso de licitantes extranjeros se manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia del licitante y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales.

(Lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(Nombre y firma)

# ANEXO NÚMERO A3 (A tres)

# MANIFIESTO DE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 50 Y 60, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LAASSP.

México, D.F., a ___ de ___________de 201_.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 39, fracción VI, inciso e,  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la contratación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna No.___________________________.

(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido de los artículos 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en los supuestos que se establecen en estos preceptos.

(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que conozco el contenido de los artículos, 50 y 60, antepenúltimo párrafo, de la Ley de la materia así como sus alcances legales y que no me encuentro en los supuestos que se establecen en estos preceptos.

# EL LICITANTE

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA

# SR. ________________________________

# REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL)

# ANEXO NÚMERO A4 (A cuatro)

# DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

México, D.F., a ________de _________________de 201_.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 39, fracción VI, inciso f,  del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la contratación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna No.________________________.

(Persona moral) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que la  empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

(Persona física) Me permito manifestarle bajo protesta de decir verdad que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos del Instituto, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

# EL LICITANTE

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA

# SR. ________________________________

# REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO (PERSONA MORAL)

ANEXO NÚMERO A5 (A cinco)

FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

(EN CASO DE NO SER  MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA, DEBERÁ PRESENTARSE UN ESCRITO LIBRE SEÑALANDOSE LA ESTRATIFICACIÓN QUE CORRESPONDA)

______de___________de_____________(1)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

Me refiero al procedimiento __________(3)______No. _______(4)___________en el que mi representada. la empresa ____________(5)___________ participa a través de fa propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por los "Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles así como la contratación de servicios que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal", declaro bajo protesta decir verdad, que mi representada pertenece al sector _______(6)_______, cuenta con _________(7)_____________empleados de planta registrados ante el IMSS y con ______(8)________ personas subcontratadas y que el monto de las ventas anuales de mi representada es de __________(9)_____________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa _______(10)__________ atendiendo a lo siguiente:

| Estratificación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño (10) | Sector (6) | Rango de número de trabajadores (7) + (8) | Rango de monto de ventas anuales (mdp) (9) | Tope máximo combinado |
| Micro | Todas | Hasta 10 | Hasta $4 | 4.6 |
| Pequeña | Comercio | 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 | 93 |
|  | Industria y Servicios | Desde 11 hasta 50 | Desde $4.01 hasta $100 | 95 |
| Mediana | Comercio, | Desde 31 hasta 100 | $100.01 Hasta $250 | 235 |
|  | Servicios | Desde 51 hasta 100 |  |  |
|  | Industria | Desde 51 hasta 250 | $100.01 Hasta $250 | 250 |

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%)

(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

(10) El Tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90% el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de .decir verdad, que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es: ____(11)_______y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran mi oferta, es (son): ______( 12 )_______.

ATENTAMENTE

(13)

(INSTRUCTIVO)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS y MEDIANAS EMPRESAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN Y ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE REALICEN LAS DEPENDENCIAS y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

| 1 | Señalar la fecha de suscripción del documento. |
| --- | --- |
| 2. | Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante |
| 3. | Precisar el procedimiento de que se trate, Licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa |
| 4. | Indicar el número respectivo del procedimiento |
| 5 | Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa. |
| 6 | Indicar con letra el sector al que pertenece (Industria, Comercio o Servicios) |
| 7 | Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en eI IMSS. |
| 8 | En su caso, anotar el número de personas subcontratadas. |
| 9 | Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales. |
| 10 | Señalar con letra el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la fórmula anotada al pie del cuadro de estratificación. |
| 11 | Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante |
| 12 | Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricante(s) de los bienes que integran la oferta. |
| 13 | Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante. |

ANEXO NÚMERO A6 (A seis)

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN _(NOMBRE DE LA EMPRESA)___ REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA PARTE __ NOMBRE DE LA EMPRESA)__, REPRESENTADA POR __________, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B” RESPECTIVAMENTE Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA No.____________, ESPECIFICAMENTE  EN LA PARTIDA______,  AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

1.-  DECLARA __________,“EL PARTICIPANTE A”,  QUE:

1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES ______, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ___________, (NOTARIO o CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DE	L ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ______, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

Nota: En  caso de que la empresa haya realizado reformas a sus estatutos o modificaciones importantes, se deberán señalar  las escrituras en que consten las mismas.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

- (NOMBRE DEL SOCIO) Y (RFC)

- (NOMBRE DEL SOCIO) Y (RFC)

1.2 “EL PARTICIPANTE A” TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

1.3 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; ASIMISMO, CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

1.4 QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN ________, NÚMERO______COLONIA_________, C.P._________, EN LA CIUDAD DE _________ Y SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN ____________________________.

1.5 SU REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE) CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ (NOTARIO o CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____.

ASIMISMO, MANIFESTA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

1.6  EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUENTRA  UBICADO EN ______________.

2. DECLARA ______________“EL PARTICIPANTE B”,- QUE:

2.1. ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES ___________, SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA (PÓLIZA) NÚMERO ____, DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ___________, (NOTARIO o CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ____, DEL ____, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ______, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA _____.

Nota: En  caso de que la empresa haya realizado reformas a sus estatutos o modificaciones importantes, se deberán señalar  las escrituras en que consten las mismas.

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS Y REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES SE SEÑALAN A CONTINUACIÓN:

- (NOMBRE DEL SOCIO) Y (RFC)

- (NOMBRE DEL SOCIO) Y (RFC)

2.2 “EL PARTICIPANTE B” TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO __________ Y REGISTRO PATRONAL ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO _____.

2.3 SU OBJETO SOCIAL, ENTRE OTROS CORRESPONDE A: ___________; ASIMISMO, CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONVENIO.

2.4 QUE SU DOMICILIO FISCAL SE ENCUENTRA UBICADO EN ________, NÚMERO______COLONIA_________, C.P._________, EN LA CIUDAD DE _________, ASIMISMO, SEÑALA COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN ____________________________.

2.5 SU REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE DEL REPRESENTANTE)  CON EL CARÁCTER YA MENCIONADO, CUENTA CON LAS FACULTADES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____ DE FECHA ____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ______ (NOTARIO o CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO ___, DEL _____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO _____ DE FECHA ____.

ASIMISMO, MANIFESTA “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

2.6 EL DOMICILIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUENTRA  UBICADO  EN ___________________________.

(Mencionar e identificar a cuantos integrantes conforman la participación conjunta)

3.-  “LAS PARTES” DECLARAN QUE:

3.1 CONOCEN LOS REQUISITOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTIPULADOS EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA No._________________________________________

3.2 MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN FORMALIZAR EL PRESENTE CONVENIO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 44 DE SU REGLAMENTO, COMPROMETIENDOSE Y OBLIGANDOSE A PARTICIPAR CONJUNTAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO LICITATORIO DE REFERENCIA, PRESENTANDO PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y,

SE COMPROMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA.-OBJETO.- LAS PARTES CONVIENEN EN AGRUPARSE CON EL OBJETO DE PRESENTAR PROPUESTA CONJUNTA PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA No.______________________

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- “LAS PARTES” EN ESTE CONVENIO SE OBLIGAN EN CASO DE RESULTAR SU PROPUESTA CONJUNTA ADJUDICADA EN LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA, A LO SIGUIENTE:

PARTICIPANTE “A”: (DESCRIBIR LA PARTE OBJETO DEL CONTRATO QUE SE OBLIGA A CUMPLIR)

PARTICIPANTE “B”: (DESCRIBIR LA PARTE OBJETO DEL CONTRATO QUE SE OBLIGA A CUMPLIR)

(CADA UNO DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DEBERÁ DESCRIBIR LA PARTE QUE SE OBLIGA A CUMPLIR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE SE EXIGIRA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES).

TERCERA.- DOMICILIO COMÚN.- “LAS PARTES” SEÑALAN COMO SU DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EL UBICADO EN______________ NÚMERO _______, COLONIA __________, CÓDIGO POSTAL ________, EN LA CIUDAD DE ____________.

CUARTA.- REPRESENTANTE COMÚN.- “LAS PARTES” CONVIENEN QUE (NOMBRE DEL REPRESENTANTE COMÚN), A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL COMÚN), SERÁ EL REPRESENTANTE COMÚN, A QUIEN SE LE OTORGA PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA PROPOSICION  Y CON EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE MÉRITO, ASÍ COMO PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICIÓN CONJUNTA.

QUINTA.-   OBLIGACIÓN CONJUNTA Y SOLIDARIA.- “LAS PARTES” QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE CONVENIO SE OBLIGAN ANTE EL IMSS EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES QUE SE ESTIPULEN EN EL CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA Y SE COMPROMETEN POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL MISMO, ASÍ COMO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y  CONTRATO, EN CASO DE QUE SE LES ADJUDIQUE EL MISMO

“LAS PARTES” EXPRESAMENTE ACEPTAN RESPONDER ANTE EL IMSS POR LA PROPOSICIÓN QUE SE PRESENTE Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN Y DEL CONTRATO RESPECTIVO.

SEXTA.-  DEL COBRO DE LAS FACTURAS.- “LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE “EL PARTICIPANTE______ (LOS PARTICIPANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), SE LE DESIGNA PARA TRAMITAR EL PAGO DE LAS FACTURAS RELATIVAS AL SERVICIO QUE SEA PRESTADO AL IMSS, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO _________.

SÉPTIMA.- VIGENCIA.- “LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO ABARCARÁ EL PERÍODO EN EL CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS ELECTRÓNICA NÚMERO __________, INCLUYENDO, EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS EL PLAZO QUE SE ESTIPULE EN EL CONTRATO ADJUDICADO Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS MODIFICARIOS.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOS DE SU ALCANCE Y EFECTOS LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTE ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EL DÍA ___________ DE _________ DE 201_.

(NOMBRE DEL LICITANTE)                                                         (NOMBRE DEL LICITANTE)

| “EL PARTICIPANTE A” |  | “EL PARTICIPANTE B” |
| --- | --- | --- |
| ### NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |  | NOMBRE Y CARGO DEL APODERADO LEGAL |

ANEXO NÚMERO A7 (A siete)

CARTA DE COMPROMISO FISCAL.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

México D.F., ____ de _____________ de 201_

(__________NOMBRE________) EN MI CARÁCTER DE (REPRESENTANTE LEGAL/REPRESENTANTE COMÚN)  DE (__________NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (S) EMPRESA (S) ________), Y EN TÉRMINOS DEL NUMERAL 4.1.1 INCISO F), CORRESPONDIENTE AL APARTADO DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA No._____________________.

ME COMPROMETO A ENTREGAR POR CADA UNO DE LOS CONTRATOS ADJUDICADOS, DENTRO DEL PLAZO Y EN EL ÁREA EN LA QUE SE REALIZARÁ LA FORMALIZACIÓN DE LOS MISMOS, LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT, EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO DE MI (S) REPRESENTADA (S) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO DISPUESTO POR LA REGLA 2.1.27 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN EL DOF EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, O LAS QUE SE ENCUENTREN VIGENTES AL MOMENTO DE LA FIRMA CORRESPONDIENTE.

- DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL IMSS, EN EL QUE EMITA OPINIÓN EN SENTIDO POSITIVO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL A NOMBRE DE MI (S) REPRESENTADA (S), CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ACUERDO ACDO.SA1.HCT.101214/281.P.DIR, PUBLICADO EN EL DOF EL 27 DE FEBRERO DE 2015.

ACEPTO QUE LOS DOCUMENTOS ANTES REFERIDOS SERÁN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS CORESPONDIENTES.

LUGAR Y FECHA

_______________________________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

Nota:

- En caso de que el Interesado sea persona física, se deberá adecuar el formato (Preferentemente en papel membretado del interesado).

- En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, los integrantes que conformen la misma en lo individual y previo a la formalización de dichos instrumentos contractuales, deberán entregar los documentos descritos en el presente Anexo.

ANEXO A8 (A ocho)

FORMATO DE CARTA RELATIVA A LIBERAR DE RESPONSABILIDADES AL INSTITUTO

(CARTA EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL LICITANTE)

_____________de _________de 201_

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E

En mi carácter de representante legal de __________________________________, declaro que mi representada se obliga a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar al  Instituto y/o a terceros, si con motivo de la prestación de servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derechos de propiedad industrial o intelectual  a nivel Nacional o Internacional.

Por lo anterior, manifiesto  en este acto que no se encuentra en ninguno de los supuestos de infracción a la Ley Federal de Derechos de Autor, ni a la Ley de la Propiedad Industrial.

En el entendido de que en caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra del Instituto, por cualquiera de las causas antes mencionadas, mi representada se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la liberación del Instituto de cualquier controversia o responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione.

LUGAR Y FECHA

__________________________________________

(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL)

ANEXO A 9 (A nueve)

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

P R E S E N T E

(Nombre del representante legal) manifiesto con fundamento en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 45 tercer y cuarto párrafos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se tiene interés en participar en la presente Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la contratación del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna No. ________________ y en su caso solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA, por si o a nombre y representación de: (Nombre, denominación o razón social del LICITANTE), para lo cual con fundamento en el artículo 48 fracción V del RLAASSP, señalo lo siguiente:

DATOS DEL INTERESADO:

Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio.- (Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del proveedor o prestador de servicios) Calle y número: Colonia: Delegación o Municipio: Código Postal: Entidad federativa: Teléfonos: Fax: Correo electrónico: No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha Duración Reformas o modificaciones al acta constitutiva: _________________________________________ Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma: Relación de socios o asociados: Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre(s): Descripción del objeto social: Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.

DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE

| Nombre, RFC, domicilio completo y teléfono del apoderado o representante: |  |
| --- | --- |
| Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. |  |
| Escritura pública número: | Fecha: |
| Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó: |  |

Bajo protesta de decir verdad refiero, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados así como, que cuento con facultades suficientes para participar en la junta de aclaraciones del presente procedimiento.

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario

(firma)

Nota: En caso de que el Interesado sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO A10 (A diez)

  - FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA

(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.)

| LICITACIÓN: |  | FECHA: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE |  |  |  |
| DOMICILIO |  |  |  |
| R.F.C. |  |  |  |
| TELÉFONO Y FAX |  |  |  |
| CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |

A).- DE CARÁCTER LEGAL Y ADMINISTRATIVO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA)

| PUNTO DE CONVOCATORIA | CONSECUTIVO DEL LICITANTE | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |

(LAS PREGUNTAS DEBERÁN DE AGRUPARSE POR NUMERAL DE LA CONVOCATORIA)

B).- DE CARÁCTER TÉCNICO (PRECISAR EL PUNTO DE LA CONVOCATORIA)

| PUNTO DE CONVOCATORIA | CONSECUTIVO DEL LICITANTE | PREGUNTA | RESPUESTA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  |  |
|  | 2) |  |  |

(LAS PREGUNTAS DEBERÁN DE AGRUPARSE POR NUMERAL DE LA CONVOCATORIA)

REPRESENTANTE LEGAL

DEL LICITANTE

__________________________________

NOMBRE Y FIRMA

# ANEXO NÚMERO A11 (A once)

# FORMATO PARA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EJERCICIO DE LA AUTORIZACIÓN QUE LE OTORGÓ EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, SE CONSTITUYE FIADORA POR LA SUMA DE. (ANOTAR EL IMPORTE QUE PROCEDA DEPENDIENDO DEL PORCENTAJE AL CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA.)-----

ANTE. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR POR (nombre o denominación social de la empresa). CON DOMICILIO EN (domicilio de la empresa), EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE (especificar qué tipo de contrato, si es de adquisición, prestación de servicio, etc.) NÚMERO (número de contrato) DE FECHA (fecha de suscripción), QUE SE ADJUDICÓ A DICHA EMPRESA CON MOTIVO DEL (especificar el procedimiento de contratación que se llevó a cabo y el número de éste), RELATIVO A (objeto del contrato); LA PRESENTE FIANZA, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE (se deberá insertar el lapso de vigencia que se haya establecido en el contrato), CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, ASÍ COMO DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE SE OBLIGA A PAGAR AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO, ASÍ MISMO, LA PRESENTE GARANTÍA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), EXPRESAMENTE CONSIENTE. A) QUE LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO ARRIBA INDICADO; B) QUE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL (proveedor, prestador de servicio, etc.), A CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO, EL INSTITUTO PODRÁ PRESENTAR RECLAMACIÓN DE LA MISMA DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA ESTABLECIDO EN EL MISMO, E INCLUSO, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, O BIEN, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE EL INSTITUTO NOTIFIQUE POR ESCRITO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.), LA RESCISIÓN DEL INSTRUMENTO JURÍDICO; C) QUE PAGARÁ AL INSTITUTO LA CANTIDAD GARANTIZADA O LA PARTE PROPORCIONAL DE LA MISMA, POSTERIORMENTE A QUE SE LE HAYAN APLICADO AL (proveedor, prestador de servicio, etc.) LA TOTALIDAD DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA (número de cláusula del contrato en que se estipulen las Penas Convencionales que en su caso deba pagar el fiado) DEL CONTRATO DE REFERENCIA, MISMAS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LA SUMA QUE SE AFIANZA Y/O POR CUALQUIER OTRO INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRA EL FIADO; D) QUE LA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA A SOLICITUD EXPRESA Y PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; E) QUE DA SU CONSENTIMIENTO AL INSTITUTO EN LO REFERENTE AL ARTÍCULO 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN; F) QUE si es prorrogado el plazo establecido para EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, o exista espera, la vigencia de esta fianza quedará AUTOMÁTICAMENTE prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera; G) QUE LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS Y MEDIOS DE DEFENSA LEGALES QUE, EN SU CASO, SEAN INTERPUESTOS POR CUALQUIERA DE LAS PARTES, HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, AFIANZADORA (especificar la institución afianzadora que expide la garantía), ADMITE EXPRESAMENTE SOMETERSE INDISTINTAMENTE, Y A ELECCIÓN DEL BENEFICIARIO, A CUALESQUIERA DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 279 Y/O 280 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, EN SU CASO, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS VIGENTE. FIN DE TEXTO

Anexo número A12 (A doce)

PROPUESTA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL

“SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA”

| Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la contratación del “Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna” con la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento No. ______________________ |  |  | Fecha. DD-MM-AA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social: |  |  | Domicilio: |  |  |  |  |  |
| Núm. Proveedor IMSS: |  |  | RFC: |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |
| Estratificación de la Razón Social: | Micro |  | Pequeña |  | Mediana |  | Grande |  |

| PARTIDA | Delegaciones / UMAE que integran la partida | Descripción | Cant. Min | Cant. Máx | Precio Unitario SIN I.V.A. | Importe Máximo SIN I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SERVICIO MÉDICO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA |  |  |  |  |
| Importe Máximo Total SIN I.V.A |  |  |  |  |  |  |
| Importe Máximo Total con letra: _______________________________________________________________________ (NOTAS: SE DEBERÁ UTILIZAR UN FORMATO DE ESTE ANEXO A12 PARA CADA PARTIDA, EL CUAL DEBERÁ CONSIDERAR EL TOTAL DE LAS DELEGACIONES O UMAE QUE CONFORMAN LA PARTIDA QUE SE OFERTA. UN PRECIO UNITARIO POR PARTIDA , QUE SERÁ ÚNICO PARA TODO EL PERIODO 2016-2019.) EN EL CASO QUE EL INSTITUTO ME ADJUDIQUE EL SERVICIO SOLICITADO, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MI REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL CONTRATO QUE SE DERIVE POR DELEGACION O UMAE EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN ESTA LICITACIÓN. LOS PRECIOS RESULTANTES SERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. NOMBRE ___________________________________; CARGO ___________________________________; FIRMA ___________________________________.. |

# Anexo A13 (A trece)

# FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

México D.F., a __ de ___________ de 201_.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

PRESENTE

(Nombre)     , en mi carácter de _________________________, de la empresa denominada (nombre, denominación o razón social de quien otorga el poder), informo lo siguiente:

Para los efectos establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, y los correlativos de su Reglamento, la siguiente documentación contenida en mi Proposición y enviada a través de Compranet, es de naturaleza confidencial:

1______________________________________________.

2______________________________________________.

3______________________________________________.

4______________________________________________.

(EN CASO DE QUE SE CONSIDERE QUE NINGÚN DOCUMENTO DE LOS QUE SE ENTREGAN EN LA PROPOSICIÓN ES DE NATURALEZA CONFIDENCIAL DEBERÁ SEÑALARSE LA REDACCIÓN SIGUIENTE.)

Se informa que ninguno de los documentos que se entregan en nuestra proposición es de naturaleza confidencial para los efectos de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

(UTILIZAR ÚNICAMENTE EL PÁRRAFO QUE CORRESPONDA)

# EL LICITANTE

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL Ó FÍSICA

# ________________________________

# NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

# (PERSONA MORAL)

ANEXO A14 (A catorce)

MODELO DE CONTRATO

ANEXO A15 (A quince)

MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

____ de _______________ de ______ (1)

DIVISIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES

COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS

COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE________(2)____________

PRESENTE

Me refiero al procedimiento _________(3)_________ No._____(4)____ en el que mi representada, la empresa __________________(5)_____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en las "Reglas para la celebración de licitaciones públicas internacionales bajo la cobertura de tratados de libre comercio suscritos por los Estados Unidos Mexicanos", para la contratación de servicios, de conformidad con las disposiciones establecidas en los capítulos de compras del sector público de los tratados de libre comercio, el que suscribe manifiesta bajo protesta de decir verdad, que es proveedor de servicios de nacionalidad ___(6)____, país que es parte del tratado de libre comercio _____(7)______ que contiene un título o capítulo vigente en materia de compras del sector público, incluido expresamente en la convocatoria y acredito dicha nacionalidad mediante la presentación de ____(8)___.

(El numeral (7) podrá llenarse por parte de los licitantes de nacionalidad mexicana estableciendo el siguiente texto: “[…] país que es parte de los tratados de libre comercio señalados en la convocatoria, los cuales contienen un título o capítulo vigente en materia de compras del sector público […]” ATENTAMENTE ____________(9)_____________

ANEXO A16 (A dieciseis)

GLOSARIO

Para efectos de esta convocatoria, se entenderá por:

Administrador del Contrato: En Delegaciones será el Jefe de Servicios Administrativos y en Unidad Médica de Alta Especialidad será el Director Administrativo.

Área Contratante: Coordinación Técnica de Bienes y Servicios en la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.

Área Requirente: Las que de acuerdo con sus funciones y programas a su cargo, solicitan o requieren adquirir, arrendar bienes o contratar servicios (Delegaciones./ UMAE)

Área Técnica: La responsable de evaluar las características o especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios ofertados al Instituto.

CDI: Coordinador Delegacional de Informática.

COFEPRIS. Comisión Federal Para la Prevención de Riesgos Sanitarios.

DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

DOF: Diario Oficial de la Federación.

EMA.- Entidad Mexicana de Acreditación A.C.

Equipo Médico: Son los aparatos con los que se realizarán los procedimientos hemodialíticos a los pacientes que presentan insuficiencia renal aguda o crónica u otros padecimientos que requieran detoxificación sanguínea, consisten en las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua, sillón clínico.

Hemodiálisis: Procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, aplicando técnicas y procedimientos específicos a través de equipos, soluciones, medicamentos e instrumentos adecuados, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de la sangre a través de una membrana semipermeable extracorpórea.

HL7: Estándar dinámico para el intercambio de mensajes entre computadoras, en el área de salud. Es un estándar para mensajes que facilita las comunicaciones entre dos aplicaciones en el campo de la salud.

Insuficiencia renal crónica o IRC: Pérdida de la función renal generalmente lenta y progresiva, irreversible, de origen multifactorial.

Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.

Interfaz: Conexión física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes.

KT/V. Índice matemático que emplea a la urea como marcador para determinar la dosis de diálisis, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Rango de referencia de 1.2 - 1.4.

LAASSP: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Licitante: La persona física o moral que participe en el presente procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional Bajo la Cobertura de Tratados para la contratación plurianual abierta del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna.

Mantenimiento Correctivo: Es el servicio que debe realizar el prestador del servicio a las máquinas de Hemodiálisis, Planta de Tratamiento de Agua y de cómputo que presente fallas a fin de garantizar los niveles de servicios requeridos por la Convocante.

Mantenimiento Preventivo: es el servicio programado que debe realizar el prestador del servicio a las máquinas de Hemodiálisis, Planta de Tratamiento de Agua y de cómputo conforme a las especificaciones del fabricante a fin de garantizar los niveles de servicios requeridos por la Convocante.

Medios de Identificación Electrónica: Conjunto de datos electrónicos asociados con documentos utilizados para reconocer a su autor, y que legitiman el consentimiento de éste para obligarlo a las manifestaciones que en el contienen, de conformidad con el artículo 27 de la LAASSP.

Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.

MIPYMES: Las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

NOM: Norma Oficial Mexicana

NOM-003-SSA3-2010: Norma Oficial Mexicana para la práctica de Hemodiálisis.

OIC: Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Only Exportation: Equipos que son fabricados en un país y que no se usan en el mismo por no cubrir con las disposiciones oficiales de calidad.

Only Investigation: Equipos que son utilizados en el país donde son fabricados como prototipos para investigación y desarrollo de los mismos, que no acreditan en operación normal funcionen al 100% con relación a equipos de fabricación normal..

Planta de Tratamiento de Agua: Planta de tratamiento que produzca agua de calidad para empleo en hemodiálisis.

Procedimiento de Hemodiálisis: Procedimiento terapéutico especializado que utiliza como principio físico-químico la difusión de agua y solutos pasiva a través de una membrana artificial semipermeable, y que se emplea en el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, aplicando los aparatos e instrumentos adecuados.

Proveedor: La persona física o moral que celebre contrato derivado del presente procedimiento de Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados para la contratación plurianual abierta del Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna.

Puesta a Punto: Actividades requeridas para dar inicio a la operación conforme a los niveles de servicio requeridos por el Instituto.

Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Sesiones de Hemodiálisis: procedimiento terapéutico especializado empleado en el tratamiento de la insuficiencia renal, aplicando técnicas y procedimientos específicos a través de equipos, soluciones, medicamentos e instrumentos adecuados, que utiliza como principio físico-químico la difusión pasiva del agua y solutos de la sangre a través de una membrana semipermeable extracorpórea.

SSA: Secretaría de Salud.

Sistema de Información y programas de cómputo asociados: Es el conjunto de elementos lógicos o de software que permiten operar los equipos de cómputo, para el procesamiento y almacenamiento de información. Estos elementos son la aplicación desarrollada por el proveedor, configuración de equipos (servidor y estaciones de trabajo), manejador de bases de datos, consulta por intranet a través de una página Web,  instalación de red de comunicaciones, configuración de la interface con los equipos analizadores automatizados y/o semiautomatizados.

UMAE: Unidad Médica del Alta Especialidad.

Unidad de Hemodiálisis: Área física donde se llevan a cabo los procedimientos de Hemodiálisis.

Unidad Hospitalaria: La que se encuentran dentro del ámbito de la Delegación.

Unidad Médica: Unidades de Medicina Familiar, Hospitales Generales de Zona, Hospitales Regionales, Hospitales Generales de Subzona, Hospitales Generales de Zona con medicina Familiar, Unidades Médicas de Alta Especialidad.

Verificación o Inspección: la comprobación ocular o mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio, o examen de documentos que se realizan para evaluar la conformidad contra requisitos establecidos en un momento determinado.

ANEXO TÉCNICO T1A (T uno A)

TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN

DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA

- DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

El Instituto requiere del servicio médico integral de hemodiálisis para sus derechohabientes, consistente en sesiones de hemodiálisis de conformidad con las cantidades mínimas y máximas que se señalan en el Anexo T1 (T uno) de la presente convocatoria. (no se solicitan sesiones para pacientes neonatales)

Este servicio médico integral de hemodiálisis incluye: equipo médico (puesta en operación de las máquinas de hemodiálisis, planta de tratamiento de agua que aseguren los rangos establecidos por la NOM 003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis, bienes de consumo contenidos en el AnexoT2 (T dos), sillón clínico, mantenimiento preventivo, correctivo, asistencia técnica y capacitación al personal del Instituto, Sistema de Información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital necesarios para el control del servicio de Hemodiálisis, conforme se describe en los Anexos TI3, TI4 TI5 y TI6

Con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio, el licitante deberá tener disponible dentro de las unidades de hemodiálisis en las que se encuentren al menos 8 (ocho) máquinas instaladas, 1 (una) máquina de reemplazo con las mismas características con las que se presta el servicio.

Cuando exista interrupción del servicio por causas imputables al licitante y sea necesaria la subrogación de forma inmediata el licitante dará la atención a los pacientes. El gasto de la prestación del servicio y el traslado del paciente correrá a cargo del licitante adjudicado.

El licitante deberá garantizar la correcta prestación del servicio considerando todos los equipos y accesorios complementarios que se necesiten para la adecuada prestación del mismo.

El licitante deberá atender la notificación realizada por el Instituto, de 07 (siete) a 22 (veintidós) horas de lunes a sábado por cualquier vía: fax, electrónico y/o personal), de los reportes de fallas para su debida atención.

Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones, deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstos en esta convocatoria, describiendo en forma amplia y detallada las características del servicio que están ofertando, bajo las condiciones siguientes:

1.1 EQUIPAMIENTO MÉDICO

La entrega, instalación y puesta en operación del equipamiento médico debe realizarse dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la emisión del Fallo, deberán encontrarse en óptimas condiciones de funcionamiento, que las máquinas de hemodiálisis deberán cumplir con las especificaciones técnicas del Catálogo Institucional o Interinstitucional y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen. No se aceptarán propuestas de bienes correspondientes a saldos o remanentes que ostenten las leyendas “Only Export” ni “Only Investigation”, descontinuados o no se autorice su uso en el país de origen, o que cuenten con alertas médicas o de concentraciones por parte de las autoridades sanitarias.

El licitante deberá presentar como parte de su propuesta técnica, los registros sanitarios de los equipos y bienes de consumo ofertados.

    - MANTENIMIENTO

El licitante  adjudicado deberá proporcionar sin costo adicional durante la vigencia del contrato de la prestación del servicio, el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de hemodiálisis, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario, a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes. Para tal efecto deberá presentar carta manifestando que cuenta con el personal requerido para ello.

El licitante adjudicado será el responsable de realizar la sanitización del sistema de suministro de agua tratada con la frecuencia que sea necesaria, a fin de que proporcione agua que cumpla con las especificaciones indicadas en la NOM 003-SSA3-2010 Para la práctica de hemodiálisis, la limpieza del área donde se encuentra el sistema de suministro del agua tratada corresponde al Instituto.

El mantenimiento del sillón clínico se hará cuando lo requiera la unidad.

a) MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El licitante entregará a los jefes del servicio y de conservación, el calendario del programa de mantenimiento preventivo del equipo médico (máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua), conforme a las especificaciones del fabricante y se llevará el control a través de la bitácora de mantenimiento preventivo, con base en lo siguiente:

El licitante deberá prever lo necesario a efecto de que al realizar el mantenimiento preventivo garantice la continuidad del Servicio de Hemodiálisis Interna.

b) MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Para dar atención a los reportes en el caso de fallas en las máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua, el licitante deberá efectuar las reparaciones necesarias o sustituirlas por otras de las mismas características, en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y 48 (cuarenta ocho) horas para el resto del país, contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice.

1.1.2 ASISTENCIA TÉCNICA

El licitante deberá proporcionar la asistencia técnica necesaria, para el uso óptimo de los equipos en las unidades médicas del Instituto.

1.1.3. CALIDAD DEL AGUA TRATADA PARA HEMODIÁLISIS

Como parte de la prestación del servicio el licitante adjudicado deberá realizar de manera bimestral la toma de muestras del agua tratada para el análisis de los contaminantes biológicos; y de manera anual la toma de muestras del agua tratada para el análisis de los contaminantes químicos de acuerdo a lo dispuesto por la NOM -003-SSA3-2010, Para la práctica de hemodiálisis.

Adicionalmente el Instituto podrá solicitar en cualquier momento la toma de muestras de los análisis biológicos y químicos.

Los exámenes deberán realizarse en laboratorios acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), debiendo entregar con la periodicidad antes mencionada al jefe de servicio el resultado de las pruebas realizadas al agua tratada.

Acordar con el Jefe de Servicio las fechas de entrega de los resultados de acuerdo al formato Anexo T5 (T-cinco).

1.1.4 BIENES DE CONSUMO

En el Anexo T 2 (T dos) de la presente convocatoria, se detallan los bienes de consumo que el licitante deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos hemodialíticos, los cuales deberán ser compatibles con los equipos médicos ofertados para la prestación del servicio.

La dotación de los bienes de consumo será de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas, requiriéndose para cada sesión los enlistados a continuación:

- 1 Filtro dializador nuevo para cada sesión

- 1 Línea arteriovenosa.

- 1 Galón de concentrado ácido (no estéril).

- Bicarbonato de sodio en polvo. Para uso no parenteral; para conductividad de acuerdo a la marca de la máquina; para acido específico, presentación en paquete o bolsa que se adecue a la máquina propuesta.

- Material estéril necesario para conexión y desconexión estériles, para catéter o fistula.

- De manera opcional Bata para paciente con manga corta no estéril de tela o desechable, en el caso de optar por que sea de tela, el licitante será el responsable del  lavado de la misma.

- De manera opcional Cobertor para paciente de acuerdo a la solicitud de cada unidad médica, el licitante será el responsable de su  lavado

El Catéter temporal, permanente o injerto vascular heterólogo, de estos lo que requiera el paciente durante su permanencia en el programa.

Si alguno de los bienes de consumo aquí descritos presentara alguna falla o defecto, el licitante deberá sustituirlos por otros de iguales características a las requeridas, en la siguiente entrega de surtimiento de bienes de consumo, sin costo adicional para el Instituto.

1.1.5 CAPACITACIÓN

El licitante deberá proporcionar un programa de capacitación al personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo de los equipos médicos, así como también de los bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio.

Esta capacitación técnica deberá otorgarse dentro de los 35 (treinta y cinco) días hábiles contados a partir de la emisión del Fallo, así como cuando lo solicite la Unidad Médica sin costo extra para el Instituto. Para efectos de lo señalado el licitante se coordinará con el Director de la Unidad Médica y el Jefe de Servicios. Al término de la capacitación extenderá constancia de la misma.

1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS

El Licitante deberá proporcionar el Sistema de Información para el Servicio Integral de Hemodiálisis el cual debe cubrir la funcionalidad mínima establecida en la “Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis 5640-023-003” (ETIMSS) la cual incluye el flujo de información dentro del servicio y la comunicación hacia los Sistemas del Instituto para uso de identidad e Información clínica.

La ETIMSS 5640-023-003 se encuentra publicada en el Portal de compras del Instituto en la sección de Información para Licitantes en la página de internet  http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo

En cualquier avance tecnológico de relevancia a consideración del Instituto en los Sistemas de Información, programas de cómputo asociados, los equipos de cómputo, periféricos, lectores de códigos de barras y biométricos para el uso de identidad, serán instalados de inmediato en el plazo que establecerá el Instituto para ponerlos en vigencia, estando obligado el licitante a realizar los cambios que sean necesarios a consideración del Instituto para permitir la continuidad de la operación durante la vigencia del contrato.

Para acreditar este punto el licitante deberá presentar un proyecto del sistema informático médico administrativo que ofrezca la vinculación con la  base de datos central del Instituto,  deberá contener lo siguiente:

1.	Listado de módulos de funcionalidad del Sistema de Información con su descripción,

2.	Arquitectura propuesta (a nivel técnico)

3.	Storyboard con los flujos relacionados a la funcionalidad descrita en la ETIMSS 5640-023-003.

Como elemento adicional, el Sistema de Información del Proveedor deberá permitir al Jefe de Servicio de la unidad, el generar un reporte filtrado por unidad, por periodo, por contrato, con el desglose de las sesiones otorgadas, presentando el listado nominal de los derechohabientes que recibieron el servicio, como mínimo por nombre, Número de Seguridad Social y agregado médico.

Todas las gestiones relacionadas con el Sistema de Información y envío de mensajería HL7, se realizarán en las oficinas de la Coordinación de Desarrollo de Soluciones para los Servicios Integrales de Salud y Administrativos (CDSSISA), ubicadas en la calle de Tokio 80, 4° piso, Col Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600 o donde el Instituto designe.

1.2.1 EQUIPO DE CÓMPUTO Y PERIFÉRICOS PARA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El licitante adjudicado debe proporcionar el equipo de cómputo, periféricos, lectores de huella digital, lectores de código de barras y UPS necesarios para la instalación y puesta a punto del Sistema de Información y programas de cómputo asociados que permitan la continuidad operativa del servicio. Al término de la vigencia del contrato, el licitante se obliga a retirar los equipos que son de su propiedad, instalados por él para el cumplimiento del contrato, sin dañar las instalaciones del Instituto, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles, previo acuerdo por escrito con las autoridades de la Unidad Médica correspondiente, sin costo para el Instituto.

Para el uso de identidad se requiere que el lector de código de barras sea compatible con el estándar utilizado en las credenciales del Instituto, conforme a lo establecido en el Anexo TI6 (TI seis) “Ficha técnica de lector de código de barras”. El lector de huella digital para el biométrico que será utilizado para comprobar la identidad del paciente, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo TI5 (TI cinco) “Ficha técnica de lector de huella digital”.

El equipo de cómputo deberá cumplir como mínimo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo TI 3 (TI tres) “Características mínimas del equipo de cómputo, de la presente convocatoria, basados en los criterios enlistados a continuación:

- 2 PC-III con licencia Microsoft Office, por cada Unidad Médica, distribuyéndose una para la

Unidad de Hemodiálisis y la otra en la Jefatura de Servicio.

- 1 Lector de huella digital por cada Unidad Médica.

- 1 Lector de código de barras por cada Unidad Médica.

- 1 PC-I, que se utilizará como servidor en cada Unidad Médica

- 1 Impresora por cada Unidad Médica

- UPS para cada una de las PC del Servicio Integral de Hemodiálisis.

- Licencia de antivirus para cada PC instalada para el Servicio Integral de Hemodiálisis

- Bienes de consumo para la impresora (un paquete de papel de 500 (quinientas) hojas por  cada dos máquinas bimestralmente y el tóner necesario para éste consumo de papel).

En el supuesto de que el licitante requiera de más de un equipo mencionado en este apartado para cumplir con los niveles de servicio, podrá adicionarlos a la solución propuesta, sin costo adicional para el Instituto.

1.2.2 INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El licitante adjudicado debe llevar a cabo la instalación y puesta en operación de los programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital necesarios para el control del servicio de Hemodiálisis y otorgar apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los 35 (treinta y cinco) días hábiles contados a partir de la emisión del fallo.

El licitante adjudicado debe llevar a cabo la instalación y puesta en operación del Sistema de Información necesario para el control del Servicio de Hemodiálisis y otorgar apoyo técnico necesario con personal capacitado, dentro de los 3 (tres) meses contados a partir de la emisión del fallo.

Existirá un periodo de transición para “EL PROVEEDOR” que no cuenten con sistema de información y mensajería HL7 certificado de acuerdo a la ETIMSS 5640-023-003 Revisión 2014,  este periodo comprende 3 (tres) meses contados a partir de la emisión del fallo, durante el cual “EL PROVEEDOR” deberá enviar la información de las sesiones otorgadas:

    - Para los proveedores con sistema certificado de acuerdo a la ETIMSS 5640-023-003 Revisión 2011, mediante mensajería HL7.

    - Para los proveedores que no tienen sistema certificado de acuerdo a la ETIMSS 5640-023-003 Revisión 2011, mediante un archivo de texto de acuerdo al formato establecido en el Anexo TI8 (TI ocho) Requerimientos del reporte a generar por el Servicio Integral de  Hemodiálisis del proveedor, para el registro de sesiones de Hemodiálisis Interna.

El Instituto Proporcionara el medio para recibir los archivos de texto por parte del licitante.

El licitante adjudicado deberá gestionar por escrito a la Coordinación Delegacional de Informática (CDI) la asignación de una IP fija para el equipo de cómputo asignado como servidor y dos nodos de red para cada Unidad Médica en la que prestará el servicio, uno de ellos para el equipo de cómputo asignado como servidor y el otro nodo para el equipo de cómputo asignado a la Jefatura de Servicio, previo a la puesta en operación del Servicio.

El licitante adjudicado en coordinación con el Jefe de Servicio y el CDI levantarán un acta de entrega-recepción del Sistema de Información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos, UPS, correspondientes a cada Unidad Médica.

1.2.3 CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

La capacitación para el personal de “EL INSTITUTO” asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo de los equipos y programas de cómputo asociado, periféricos y UPS’s, deberá otorgarse dentro de los 35 (treinta y cinco) días hábiles contados a partir de la puesta a punto del Sistema de Información.

La capacitación para el personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo del Sistema de Información necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto, uso de identidad y control de gasto, se deberá realizar dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la puesta en operación del Sistema de Información.

El licitante elaborará y presentará como parte de su propuesta técnica, un proyecto de Programa de Capacitación y Adiestramiento, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando la capacitación en el Sistema de Información.

El licitante adjudicado acordará en conjunto con el Director de cada Unidad Médica, con la Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas de la Delegación o, con el Director Médico de la UMAE, según corresponda y con el Coordinador Delegacional de Informática el detalle y fechas para la impartición del Programa de Capacitación y Adiestramiento.

El licitante adjudicado proporcionará capacitación al personal de la Unidad, de acuerdo al perfil de los usuarios, entregará una copia del manual de usuario a cada participante, y llevará listas de asistencia, evaluaciones y firma de conformidad por parte del usuario, al término de la capacitación extenderá constancia de la misma.

El licitante adjudicado se comprometerá a mantener capacitado permanentemente al personal que así lo requiera la Unidad Médica durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Instituto.

El licitante adjudicado se coordinará con el Director de la Unidad Médica, con la Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas de la Delegación o, con el Director Médico de la UMAE, según corresponda y con la Coordinación Delegacional de Informática, quienes conjugarán las acciones encaminadas al cumplimiento del Programa de Capacitación y Adiestramiento acordado.

El licitante adjudicado entregará la evidencia (constancia y lista de asistencia) que acredite el cumplimiento del Programa de Capacitación y Adiestramiento al Administrador del contrato, sin exceder el plazo establecido para su ejecución.

1.2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Dentro del Mantenimiento Preventivo para para el Sistema de Información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, periféricos, lectores de códigos de barras,  lectores de huella digital y UPS, se llevará a cabo a través de la bitácora de mantenimiento preventivo, por lo que, el licitante adjudicado se compromete de manera enunciativa y no limitativa a que:

  - El servidor se encuentre conectado a la red institucional.

  - Las IP´s  se encuentren activas y asignadas a los equipos del licitante.

  - El equipo lector de código de barras y de huella digital se encuentren en buenas condiciones y operando.

  - Se hayan enviado todos los mensajes generados por el sistema.

  - Se mantenga actualizado el antivirus.

  - Se realice la limpieza y verificación de piezas para el equipo de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, lectores de huella digital y UPS, cada 6 (seis) meses o lo que indique el fabricante, si el plazo que establece es menor.

  - Se actualice el sistema operativo y software complementario, al menos cada 6 (seis) meses en caso de ser requerido.

En caso que el licitante adjudicado identifique que el servidor no se encuentra conectado a la red institucional y/o que las IP´s asignadas no se encuentren activas, tendrá que dar aviso vía correo electrónico al CDI de la Delegación, con copia al correo electrónico soporte.csi @imss.gob.mx.

1.2.5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Se remplazarán las partes del hardware (equipo de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, lectores de huella digital y UPS) que se hayan dañado o desgastado por partes nuevas y originales.

El licitante adjudicado, en el caso de solicitud por contingencia derivada de fallas en sistema de información, programas de cómputo asociados, equipos de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital realizará:

- La recepción de reportes de incidencias por cualquier vía: fax, electrónico y/o personal, debiendo contener fecha de recepción, hora de reporte, número consecutivo, nombre de quien lo recibió y la descripción de la falla reportada.

- Las reparaciones necesarias correctivas específicas, en un plazo no mayor a 8 (ocho) horas, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, Puebla, y 24 (veinticuatro) horas para el resto del país, contadas a partir de la notificación del Instituto.

- El reemplazo del equipo dañado, en caso no tener reparación, en un lapso no mayor a 24 (veinticuatro) horas, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, Puebla, y 48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país, contadas a partir de la notificación del Instituto.

1.2.6 EVALUACIÓN 2015 DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

La Coordinación de Desarrollo de Soluciones para los Servicios Integrales de Salud y Administrativos (CDSSISA), dependiente de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT), a través de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud (DSDICDS), verificará la funcionalidad del sistema de información para su aprobación, con base en la ETIMSS 5640-023-003.

El licitante deberá entregar como parte de su propuesta técnica una Carta Compromiso de que está enterado de las Pruebas de funcionalidad y se compromete a cumplir con el apartado I.7 de esta convocatoria de acuerdo al Anexo TI7 (TI siete) Carta de Pruebas de funcionalidad del Sistema de Información.

El proveedor adjudicado establecerá contacto con la DSDICDS, dependiente de la CDSSISA, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del fallo, cumpliendo con los siguientes puntos:

a)	Firma de Acuerdo de Confidencialidad

b)	Designación de contacto responsable con sus datos

c)	Designación de sistema y empresa soporte

d)	Pruebas de funcionalidad

- Firma de Acuerdo de Confidencialidad

El Proveedor adjudicado del Servicio se compromete con el Instituto a firmar un acuerdo de confidencialidad, Anexo TI9 (TI nueve) “Acuerdo de Confidencialidad”, en el cual se establece que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia podrá hacer uso de la información puesta a su disposición o generada durante y posterior a la vigencia de este contrato para un fin distinto al establecido en su objeto y en el presente documento, sujetándose a las responsabilidades económicas, penales y de cualquier otra índole a instancia del Instituto que deriven del incumplimiento de este acuerdo.

- Designación de contacto responsable con sus datos

El proveedor deberá notificar los datos de contacto de la persona responsable de establecer comunicación con el Instituto para todo lo referente al Sistema de Información, Anexo TI10 (TI diez) “Designación de contacto responsable con sus datos”, la cual debe mantener una relación laboral con la empresa a quien se adjudica el contrato del Servicio Médico Integral.

c) Designación de sistema y empresa soporte

El proveedor deberá notificar el(los) Sistema(s) de Información que propone implantar en las Unidades de Hemodiálisis y la empresa que le dará soporte, Anexo TI11 (TI once) “Designación de sistema y empresa soporte”.

- Pruebas de funcionalidad

La prueba de funcionalidad y mensajes de HL7 versión 3.0, se realizará en las oficinas de la CDSSISA, o donde el Instituto designe. “El Proveedor” solicitará una cita a la DSDICDS mediante un escrito libre en hoja membretada de la empresa, el cual se entregará en el área de Gestión de Correspondencia de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico (DIDT), ubicada en Tokio 80, 5to. piso, Col Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600.

La prueba final en sitio, se realizará una vez aprobado el punto anterior en la Unidad Médica adjudicada que el Instituto designe de acuerdo con el calendario de Despliegue, previamente acordado con las Unidades Médicas, con la versión aprobada del Sistema de Información en operación durante 24 (veinticuatro) horas naturales. Esta deberá ser solicitada a la DSDICDS, mediante un escrito libre en hoja membretada de la empresa, el cual se entregará en el área de Gestión de Correspondencia de la DIDT, ubicada en Tokio 80, 5to. piso, Col Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06600.

Una vez que las pruebas de funcionalidad y mensajería son aprobadas por la DSDICDS y el sistema queda certificado por la misma, “El Proveedor” proporcionará un calendario de despliegue del Sistema Evaluado considerando todas las Unidades Médicas incluidas en los contratos, en un plazo no mayor a 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de aprobación.

El Instituto a través de la DSDICDS, la CDI y/o los Administradores de los Contratos se reservan el derecho de evaluar cualquiera de las Unidades Médicas incluidas en los contratos para confirmar que la versión evaluada del sistema sea la instalada en los equipos de cómputo que administran dichos procesos, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte del licitante adjudicado activará los supuestos de penas convencionales y/o deducciones establecidas en los contratos.

El Instituto a través de la DSDICDS, la CDI y/o los Administradores de los Contratos, se reservan el derecho de evaluar cualquiera de las Unidades Médicas incluidas en los contratos y en caso de detectar un comportamiento irregular en el sistema de información que administran dichos procesos, se podrá revocar el certificado del sistema, teniendo en cuenta que el incumplimiento por parte del licitante adjudicado activará los supuestos de penas convencionales y/o deducciones establecidas en los contratos.

Una vez certificado el sistema de información, en caso de que “El Proveedor” requiera realizar posteriormente una actualización, deberá seguir el proceso de las Pruebas de funcionalidad y se compromete a cumplir con este apartado, para lograr la aprobación de esta nueva versión del sistema de información, antes de implantarlo en sus unidades.

1.2.7 Registro de Sesiones de Hemodiálisis en el Sistema

Las sesiones de Hemodiálisis del mes deberán ser registradas en el sistema, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en el Anexo TI4 (TI cuatro) (ETIMSS), 5640-023-003 Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis Interna (incluyendo la validación del biométrico) y enviadas a la base de datos central del Instituto.

- LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA

Las máquinas de hemodiálisis y la planta de tratamiento de agua, se instalarán por el licitante directamente en cada uno de los hospitales o UMAE’S en que resulte adjudicado comprendidos en el Anexo T1 (T uno), con las características técnicas señaladas en el Anexo T2 (T dos) de esta convocatoria.

El licitante entregará, instalará y pondrá en marcha dentro del plazo no mayor a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la emisión del fallo de la licitación, los equipos médicos y planta de tratamiento, que se requieren para llevar a cabo los procedimientos directamente en cada una de las Unidades Hospitalarias que correspondan a la Delegación o UMAE que se adjudique.

Por lo que una vez que se conozca al licitante adjudicado deberá realizar la coordinación y acciones en las Unidades Médicas asignadas para ofrecer el servicio en tiempo y forma. Dentro de este plazo deberá realizar las adecuaciones descritas en los proyectos de instalación presentados en la propuesta técnica y haber entregado el resultado de pruebas para determinar los contaminantes químicos y biológicos del agua a utilizar en hemodiálisis previas al arranque de la operación de las máquinas de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua. Junto con las máquinas deberá entregar los manuales de operación de los mismos en idioma español.

En caso de que durante la vigencia del contrato existan mejoras tecnológicas acorde a los servicios contratados, de las marcas y modelos que ofertó el licitante, éste podrá solicitar al administrador del contrato donde se prestan los servicios, el cambio o actualización de los equipos y/o consumibles señalados; así como el software de los equipos, acompañando a la solicitud los registros sanitarios de los equipos e insumos que lo requieran para su evaluación y en su caso, validación satisfactoria por la Unidad Médica, obligándose el licitante a realizar el cambio o actualización de los equipos y a suministrar los consumibles y en su caso el software; así como otorgar la capacitación al personal del Instituto que lo requiera sin costo adicional, sin afectar la continuidad de la prestación del servicio.

Para llevar a cabo la recepción de las máquinas de hemodiálisis, sillones clínicos y la planta de tratamiento de agua el jefe de servicio, deberá apegarse a las condiciones establecidas en esta convocatoria.

- Una vez instalados los equipos, el licitante realizará las pruebas que a su juicio considere pertinentes para verificar su correcto funcionamiento y entregará al jefe de servicio el original del resultado de las pruebas para determinar los contaminantes químicos y biológicos del agua para el arranque del funcionamiento de los equipos de hemodiálisis y planta de tratamiento de agua.

- Una vez concluidos los trabajos de la instalación el administrador del contrato formalizará la entrega de los equipos con el documento de acta entrega-recepción.

En caso de realizar las acciones correspondientes para resolver los problemas identificados en la puesta en operación del servicio, esta será en un plazo no mayor a 8 días naturales a partir de la fecha de elaboración del acta, se dará por recibido el equipo médico cuando las causas que generaron el retraso en la recepción queden resueltas para el óptimo funcionamiento del servicio.

Será responsabilidad del licitante realizar por su cuenta las maniobras de carga y descarga de los equipos y consumibles al lugar de entrega e instalación de éstos últimos.

La primera dotación de consumibles corresponderá al 15% del requerimiento anual máximo del Anexo T1  (T uno) por Unidad Médica y Delegación o UMAE, de esta convocatoria y deberá realizarse dentro de los 7 días naturales, previos a la puesta en operación de las máquinas, en cada una de las UMAE, y/o Unidades Hospitalarias.

Las entregas subsecuentes corresponderán a consumos realizados en el periodo establecido, por lo que el licitante deberá entregar insumos en cada unidad médica , de acuerdo al calendario de reposición y de entrega de consumibles establecido por el jefe de servicio en forma conjunta con el licitante teniendo ambos acuse de entrega recepción, con copia para cada una de las partes.

Por tanto el licitante deberá garantizar cumplir con la calendarización para recabar estos requerimientos con oportunidad. El licitante deberá proporcionar un número telefónico y correo electrónico para el reporte.

Para que el licitante realice la entrega de los bienes de  consumo en la unidad médica, se realizará en forma coordinada, siguiendo el procedimiento que se lleva a cabo, en forma reglamentaria en el almacén.

A partir del segundo mes de servicio el licitante adjudicado deberá dotar en forma mensual al Instituto el número de catéteres temporales o permanentes que fueron colocados a pacientes de nuevo ingreso del mes previo, más 1 (uno) catéter temporal o permanente, con el propósito de que el Instituto cuente con un stock para garantizar la atención oportuna de los pacientes de primera vez, los catéteres se entregarán al almacén de la unidad médica correspondiente o en donde lo indique el Director Médico de la Unidad dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes en el horario de 9-15 hrs. De lunes a viernes, debiendo anotar nombre, matrícula y cargo de quien los recibe, debiendo notificar al administrador del contrato la falta de entrega de los catéteres.

Acordar con el Jefe de Servicio las fechas de entrega de los catéteres de acuerdo al formato Anexo T6 (T-seis).

El Instituto podrá verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los bienes, a través de la COCTI, cuyas muestras utilizadas para este efecto, deberán ser repuestas por el licitante sin costo para el Instituto, al área del IMSS que así lo solicite.

En caso de deficiencia en la calidad de los catéteres la Unidad Médica podrá solicitar el cambio de los catéteres por otros que cumplan con la calidad solicitada, sin costo adicional al Instituto. Todos los catéteres, permanentes o temporales deberán entregarse con su Kit de introducción sin excepción. (Anexo T2 (T dos)

Se proporcionará al licitante un espacio físico dentro de la unidad hospitalaria, de acuerdo con su disponibilidad, que podrá adecuarse por el licitante, de tal forma que pueda hacer uso como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del licitante con el que proporcionará el servicio integral, durante la vigencia del contrato.

Los injertos vasculares heterólogos serán proporcionados por el licitante, en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales posteriores a la solicitud del médico tratante con las especificaciones correspondientes al paciente.

Para garantizar la calidad del servicio, el licitante se obliga a entregar al Instituto el resultado de las muestras de agua para corroborar que ésta cumpla con la NOM-003-SSA3-2010. El resultado deberá entregarse a la Unidad Médica antes del inicio de operaciones, bimestralmente los contaminantes biológicos y anualmente los contaminantes químicos, de acuerdo con lo siguiente:

- Anualmente, para el análisis químico del agua se tomará una muestra de la ósmosis.

- Bimestralmente para las biológicas se tomarán 3 muestras obtenidas de la planta de tratamiento de agua en los siguientes sitios: una de la ósmosis, una del reservorio y una de la máquina de hemodiálisis que esté ubicada al final de la red de suministro de agua tratada. En caso de que la unidad de hemodiálisis no cuente con reservorio se tomará de la válvula de retorno o de una máquina de hemodiálisis ubicada en un plano intermedio de la red de suministro.

- Para las situaciones en las que se identifique o sospeche contaminación o alteración en la calidad del agua por causas inherentes a la prestación del servicio por el licitante y representen potencial riesgo para los pacientes, el Instituto realizará el reporte en forma inmediata por vía telefónica o correo electrónico al licitante, el que deberá dar respuesta en un plazo no mayor a veinticuatro horas. En ningún caso, se aceptará operar las máquinas de hemodiálisis, la planta de tratamiento de agua y su sistema de suministro de agua tratada cuando los resultados químicos y biológicos no se encuentren dentro de los rangos requeridos.

- Cuando por causas relativas a los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo que ameriten la suspensión de la operación de una o más máquinas de hemodiálisis se deberá resolver o dar apoyo técnico en un plazo no mayor a veinticuatro horas correspondiente para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, y Puebla, y  48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país. El licitante sustituirá el o los equipo(s) por otro de igual(es) característica(s), en tanto concluyen los trabajos de mantenimiento, por lo que deberá tener un equipo de respaldo en la unidad, en las que se encuentren al menos 8 (ocho) máquinas instaladas, 1 (una) máquina de remplazo.

- La empresa licitante a entregará al jefe de servicio la lista del personal con las direcciones electrónicas y números telefónicos autorizados por la empresa para dar atención a los reportes de falla y en caso de existir cambios, éstos serán notificados con oportunidad.

- Para dar cumplimiento a lo anterior el licitante deberá mantener las líneas de comunicación disponibles que funcione de 07 (siete) a 22 (veintidós) horas de lunes a sábado, para que así se registren los reportes de fallas y  se les de atención.

- Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de la prestación del servicio establecidas en la presente convocatoria, el Instituto no dará por aceptado el servicio.

- Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas.

- DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y ENTREGAR JUNTO CON EL SOBRE CERRADO, O EL QUE SE GENERE EN COMPRANET, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA

3.1 PROPOSICION TÉCNICA

El sobre debidamente identificado con los datos del licitante, deberá contener la siguiente documentación:

- Propuesta de las especificaciones técnico-médicas de la unidad ofertada que cumplan estrictamente con lo señalado en los apartados. 1. Descripción del servicio a contratar; 1.1 Equipamiento Médico; 1.1.1 Mantenimiento; 1.1.2 Asistencia Técnica; 1.1.3 Calidad del Agua tratada para Hemodiálisis; 1.1.4 Bienes de consumo; 1.1.5 Capacitación; 1.2 Sistema de información del servicio integral de hemodiálisis; 1.2.1 Equipo de cómputo y periféricos para el sistema de información; 1.2.3 Capacitación del sistema de información; 1.2.4 Mantenimiento preventivo del sistema de información, 1.2.5 Mantenimiento correctivo; 1.2.6 Evaluación 2015 del sistema de información;1.2.7 Registro de sesiones de hemodiálisis interna en el Sistema; 2. Lugar, Plazo y Condiciones de entrega; así como los Anexos T1 (T-uno) Requerimiento y T2 (T-dos) descripción de las especificaciones técnicas del equipo médico e insumos para realizar los tratamientos de hemodiálisis, considerando lo requerido en los incisos del a) al e); para la presentación de la oferta técnico-médicas deberá requisitar el formato Anexo T0 (T-cero) el cual podrá ser presentado en formato Word o PDF ); Anexo TI3 (TI. tres) Características Mínimas del Equipo de Cómputo; Anexo TI 5 (TI cinco) Ficha Técnica de Lector de Huella Digital; TI 6 (TI Seis) Ficha Técnica de Lector de Código de Barras; Anexo TI 7 (TI siete) Carta de Pruebas de funcionalidad del Sistema de Información, los cuales forman parte de esta convocatoria.

- Presentar requisitados los Anexos T2 (T dos) a) Especificaciones del Equipo Médico e Insumos para Hemodiálisis, b) Planta de Tratamiento de Agua para cuatro o más máquinas, Planta de Tratamiento de Agua para hasta tres máquinas, c) Consumibles para hemodiálisis de adulto y pediátrico,   d) Acceso vasculares; catéteres temporales, permanente e injertos vasculares tubulares heterológos, e) Descripción del Sillón Clínico.

- Deberá presentar en idioma español o inglés con su traducción simple al español, los folletos, catálogos, instructivo, manual de operación de los equipos médicos e insumos del servicio de hemodiálisis, referidos en la presente convocatoria y, en extenso los catálogos electrónicos en formato pdf, fotografías de los equipos ofertados, que contengan la descripción gráfica y técnica de los mismos, a efecto de corroborar sus especificaciones, características y calidad.

- Registros sanitarios de los equipos y bienes de consumo ofertados.- Copia del Registro Sanitario de ambas caras vigente y la última modificación completa expedidos por la COFEPRIS de la Secretaría de Salud. Para los equipos requeridos para la prestación del servicio.

En su defecto y en atención a las recomendaciones emitidas por la COFEPRIS en materia de Registros Sanitarios, deberán entregar:

- Copia simple de la solicitud sometido a prórroga

- Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de Febrero de 2010.

- Carta en hoja membretado y firmada por el representante legal del titular del registro en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia de la solicitud de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga del registro sanitario.

De no cumplirse estos dos requisitos con las condiciones establecidas procederá el desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría la solvencia de la propuesta por tratarse de un documento relativo a regulaciones sanitarias de carácter obligatorio.

En el caso de que los bienes no requieran de Registro Sanitario, deberán presentar constancia expedida por la SSA que lo exima del mismo, suscrita por servidor público autorizado para tal efecto.

- Carta manifestando que en caso de resultar adjudicado proporcionará sin costo adicional para el Instituto el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de hemodiálisis, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario, a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones para seguridad de los pacientes así como que cuenta con el personal requerido para llevarlo a cabo.

- Proyecto de Instalación de los equipos que describa la adecuación de espacios a realizar en la unidad médica.

- Aviso de Funcionamiento y/o Licencia Sanitaria.

- Autorización del Responsable Sanitario.

- Escrito en papel membretado por parte del licitante  firmado por el representante legal de la misma manifestando que los equipos y consumibles  no cuentan con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país.

- Escrito en papel membretado por parte del licitante  firmado por el representante legal de la misma manifestando que los insumos propuestos son compatibles con los equipos ofertados.

- Hojas de manual de operación (copia simple del original), en idioma español y/o instructivos, catálogos que fueron utilizadas para la referenciación de la cédula de descripción de los equipos solicitados y carta del fabricante que avale que las hojas presentadas corresponden a los manuales, instructivos o catálogos originales para los equipos y reactivos ofertados.

- Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale específicamente que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por la autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español y que cuente con una vigencia acreditable en el propio documento y en caso contrario que la fecha de remisión tenga una antigüedad no mayor a tres años.

- Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o copia simple del certificado FDA o Comunidad Económica Europea, vigente de los equipos y bienes de consumo ofertados.

- Carta firmada por el representante legal del licitante en donde se compromete a entregar los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato.

- Proyecto de Programa de Capacitación y Adiestramiento, el cual tendrá los contenidos temáticos y la duración, considerando la capacitación en el Sistema de Información.

- Manual de Usuario del Sistema de Información del Servicio Integral de Hemodiálisis.

- Catálogo electrónico (pdf) o ficha técnica del equipo de cómputo, UPS, periféricos, lectores de códigos de barras y lectores de huella digital en idioma español o inglés con su traducción simple al español.

- Proyecto del sistema informático médico administrativo que ofrezca la vinculación con la base de datos central del Instituto, de acuerdo con la Especificación Técnica IMSS (ETIMSS 5640-023-003).

La falta de presentación de los escritos y documentos obligatorios señalados en este numeral o que éstos no se apeguen a las características solicitadas, afectan la solvencia de las propuestas.

3.2.- CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS.

3.2.1.- BINARIO

En virtud de que los bienes están totalmente estandarizados y no existen diferencias sustanciales entre los existentes en el mercado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36, de la LAASSP, se evaluará mediante el método BINARIO, se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, de no resultar éstas solventes, se procederá a la evaluación de las que les sigan en precio.

Los criterios que aplicarán las áreas solicitantes y/o técnicas para evaluar las proposiciones, se basarán en la información documental presentada por los licitantes conforme al numeral 1, 2, 3 del Anexo T1A (T uno A), Anexo T1 (T-uno), Anexo T. 2. (T- dos), el cual forma parte de la presente convocatoria, observando para ello lo previsto en el artículo 36 en lo relativo al criterio binario y 36 Bis, fracción II, de la LAASSP.

La evaluación se realizará comparando entre sí, en forma equivalente, todas las condiciones ofrecidas explícitamente por los licitantes.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante, que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

Tratándose de los documentos o manifiestos presentados bajo protesta de decir verdad, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, último párrafo del Reglamento de la LAASSP, se verificará que dichos documentos cumplan con los requisitos solicitados.

3.3.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

La evaluación técnico-médica de las propuestas será realizada por el personal designado por la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, la evaluación técnico-informática será realizada por el personal designado de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico y la evaluación  Administrativa, legal y Económica será realizada por el personal designado por la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios con base en lo establecido en el Articulo 36 y 36BIS fracción II de la Ley, en lo aplicable al criterio de evaluación binario, y derivada de la revisión cualitativa a la documentación presentada por los licitantes, determinándose como ganadora(s) aquella(s) proposición(es) que hubiera(n) ofertado el precio más bajo y que garantice(n) las mejores condiciones disponibles en cuanto a requisitos técnicos, administrativos, legales, económicos y demás circunstancias pertinentes establecidas en la Ley.

Para efectos de la evaluación, se tomarán en consideración los criterios siguientes:

a)	Se verificará que incluyan la información, los documentos y los requisitos solicitados en el presente documento.

b)	Se verificará documentalmente que los bienes ofertados, cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos solicitados en este documento, así como con aquellos que resulten de la junta de aclaraciones.

c)	Se verificará la coincidencia y congruencia de los catálogos e instructivos que  los licitantes con la descripción de la proposición técnica.

d)	Se verificará el cumplimiento de la proposición técnica y administrativa.

3.4.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

Se desecharán las propuestas de los licitantes que incurran en uno o varios de los siguientes supuestos:

- Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en los numerales1, 2, 3 del Anexo T1A (Tuno A), Anexos T1 (T uno), T2 (T dos) de la presente convocatoria y sus anexos,  así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la LAASSP.

- Cuando no exista coincidencia y congruencia entre los catálogos, instructivos y demás documentación que presenten los licitantes como sustento de su propuesta técnica.

- Cuando no presente uno o más de los escritos o manifiestos solicitados con carácter de “bajo protesta de decir verdad”, solicitados en la presente convocatoria u omita la leyenda requerida.

3.5.- CAUSAS DE RESCISION.

En caso de que el registro sanitario en trámite de renovación resulte revocado por la COFEPRIS, esta Convocante se verá en la necesidad de anular la aprobación técnica para el equipo o insumo debiendo ser sustituido por el licitante en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del licitante del documento que cancele dicho registro sanitario de parte de la entidad regulatoria, debiendo responsabilizarse del procesamiento de las muestras mientras realiza el reemplazo y resultando acreedor a la sanción correspondiente al caer en el supuesto de la no entrega de bienes, debiendo someterse además al resto de las penalizaciones que contemple este documento.

Escrito en papel membretado por parte del licitante  firmado por el representante legal de la misma manifestando que los equipos y consumibles  no cuentan con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país.

4.- OBLIGACIONES DEL LICITANTE A LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO.

Dentro de su proposición el licitante deberá considerar que, en caso de resultar adjudicado en la presente licitación, al término del contrato deberá coordinar la logística de entrega de instalaciones y el retiro del equipo con el nuevo licitante, a fin de realizar una transición que permita que el Instituto cuente de manera ininterrumpida con estos servicios.

5.- TIPO DE CONTRATACIÓN

Este procedimiento se formalizará a través de un contrato abierto por Delegación o UMAE, conforme a las cantidades establecidas en el Anexo T1 (T uno)

6.- GARANTÍA DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El licitante que resulte adjudicado se obliga a responder por su cuenta y riesgo los daños y/o perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, lleguen a causar al Instituto y/o a terceros, con motivo de las obligaciones pactadas.

7.- PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

El licitante se obliga a no ceder en forma parcial ni total, a favor de cualquier otra persona física o moral, los derechos y obligaciones de la presente contratación, con excepción de los derechos de cobro.

8.- PATENTES Y/O MARCAS

El licitante se obliga para con el Instituto, a responder por los daños y/o perjuicios que pudiera causar a éste y/o a terceros, si con motivo de la prestación de los servicios se violan derechos de autor, de patentes y/o marcas u otro derecho reservado a nivel Nacional o Internacional.

9.- PLAZO Y CONDICIONES DE PAGO DEL PRECIO DEL SERVICIO

“EL PROVEEDOR” adjudicado  deberá presentar  a la fecha del corte de los servicios, la representación impresa del comprobante fiscal digital ( factura electrónica ) y el Reporte para pago en el periodo obtenido del Sistema del Instituto, en caso de que el “EL PROVEEDOR” no cuente con sistema de información y mensajería HL7 certificado y  la información se envíe en archivo de texto, adicionalmente entregará documento que incluya la fecha, nombre y firma de recepción de los servicios por el derechohabiente y/o acompañante,  documentos que entregarán para su autorización al Administrador del Contrato, internamente serán validados por parte del Jefe del Servicio, el Subdirector Administrativo y el Director Médico de la Unidad, a más tardar 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha aquí indicada, la presentación impresa del comprobante fiscal digital (factura electrónica)   deberá referir a las sesiones que se encuentran señaladas en el reporte.

El pago de los servicios se efectuará en pesos mexicanos a los 20 (veinte) días naturales posteriores a la entrega de la presentación impresa  del comprobante fiscal  digital  y documentación comprobatoria  que acredite la entrega de los servicios de conformidad con lo normado en el ¨Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y constitución de fondos fijos¨ así como del Reporte para pago en el periodo, ambos documentos deberán estar previamente autorizados por el administrador del Contrato, en caso de que el  “EL PROVEEDOR” adjudicado no cuente con sistema de información y mensajería HL7 certificado y  la información se envíe en archivo de texto, adicionalmente entregará documento que incluya la fecha, nombre y firma de recepción de los servicios por el derechohabiente y/o acompañante, en las Áreas de Tramites de Erogación de las Delegaciones y UMAES  en donde se haya prestado el servicio, de lunes a viernes en un horario 9:00 a 14:00 horas, previa validación y autorización que para tal efecto realice el (INDICAR EL CARGO DEL TITULAR QUE ADMINISTRA EL CONTRATO) en su carácter del Administrador del Contrato.

El área de Trámite de Erogaciones, será el responsable de devolver al licitante la factura del documento de que se trate, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, comunicándole los errores o deficiencias detectadas.

En caso de que “El Licitante” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 90 del Reglamento de la LAASSP, será responsabilidad del licitante subsanarlas y presentar nuevamente la factura o el documento

Asimismo, el Instituto podrá aceptar de “El Licitante” que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo, que éstas se apliquen por concepto de cuotas obrero-patronales, conforme a lo previsto en el artículo 40 B, de la Ley del Seguro Social.

El Licitante que celebre contratos de cesión de derechos de cobro, deberá notificarlo por escrito a la Delegación o Unidad de “El Instituto”, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, el mismo procedimiento aplicará en el caso de que el Licitante celebre contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.

El pago de la prestación del servicio, quedará condicionado proporcionalmente al pago que el Licitante deba efectuar por concepto de penas convencionales y en su caso deducciones.

10.- PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS O PLAZOS DE LAS EXHIBICIONES Y AMORTIZACIONES DE LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGUEN

No se otorgarán anticipos.

11.- IMPUESTOS Y/O DERECHOS

Los impuestos y/o derechos que procedan con motivo del servicio, serán pagados por el licitante conforme a la legislación aplicable en la materia.

12.- VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato será a partir de la emisión del Fallo y hasta el 31 de octubre de 2019.

13.- DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y CONSOLIDADORA PARA ASISTIR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES

Por parte de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica como área técnica y consolidadora del requerimiento, participará un representante que asistirá al servidor público que presida el evento en la(s) junta(s) de aclaraciones a la convocante.

Por parte de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, la Coordinación de Servicios Digitales e Información para la Salud y Administrativos (CSDISA), participará un representante que asistirá al servidor público que presida el evento en la(s) junta(s) de aclaraciones.

14.- NIVELES DE SERVICIO

El licitante, durante la vigencia del contrato, deberá cumplir con los niveles de servicio descritos a continuación:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO |
| --- | --- |
| Puesta en operación de los equipos para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA ENTREGA. | Plazo no mayor a los 45 (cuarenta y cinco) días naturales contados a partir de la emisión del fallo |
| Proporcionar la capacitación al personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo de los equipos médicos y el manejo de los bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio. | Deberá otorgarse dentro de los 35 (treinta y cinco) días hábiles previos a la puesta en operación del servicio. |
| La primera dotación de bienes de consumo corresponderá al 15% del requerimiento máximo del primer año del servicio, conforme al requerimiento señalado en el Anexo T1 (T uno) por Unidad Médica y UMAE. | Deberá entregarse dentro de los 7 días naturales, previos a la puesta en operación de los servicios, en cada Unidad Médica y UMAE. |
| Entrega de resultados de las pruebas de los contaminantes biológicos y químicos del agua | Al inicio del servicio |
| Instalación y puesta en operación de los instrumentos necesarios para el uso de identidad en los pacientes del Servicio Integral de Hemodiálisis mediante huella digital y equipos y programas de cómputo asociados, necesarios para la prestación del servicio, así como proporcionar la capacitación para el personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo de los equipos y programas de cómputo asociado, periféricos y UPS. | Dentro de un plazo no mayor a los 35 (treinta y cinco) días hábiles previos a la puesta en operación del servicio. |
| Instalación y puesta en operación del Sistema de Información de acuerdo al Anexo TI4 Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis 5640-023-003, necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto, uso de identidad y control de gasto. | Dentro de un plazo no mayor a los 3 (tres) meses contados a partir de la emisión del fallo de la licitación para la puesta en operación del servicio. |
| Proporcionar la capacitación para el personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo del Sistema de Información necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto, uso de identidad y control de gasto. | Dentro de los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la puesta en operación del sistema de información. |
| Las entregas subsecuentes de bienes de consumo deberán realizarse conforme al calendario establecido entre la Unidad Médica y el licitante adjudicado. | Entregar los bienes de consumo en cada Unidad Médica en el día señalado en el “Calendario de reposición y entrega de bienes de consumo” establecido por el jefe de servicio en forma conjunta con el licitante. |
| Dotación del mismo número de catéteres temporales o permanentes que fueron colocados a pacientes referidos de nuevo ingreso del mes inmediato anterior más 1 (uno) catéter temporal o permanente | Mensualmente. |
| Reporte original por un laboratorio acreditado de las pruebas realizadas para asegurar la calidad del “Agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones de la NOM-003-SSA3-2010. La unidad en funcionamiento, deberá contar con un resultado de análisis bacteriológico. | Bimestral (al día hábil siguiente a la conclusión del bimestre) |
| Reporte original por un laboratorio acreditado de las pruebas realizadas para asegurar la calidad del “agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones de la NOM-003-SSA3-2010. La calidad de agua deberá contar con un resultado de análisis químico. | Al menos una vez al año (al día hábil siguiente a la conclusión del año) |
| Mantenimiento preventivo de los equipos con el que se presta el servicio y de la planta de tratamiento de agua | Será de acuerdo a los periodos contenidos en el programa presentado por el licitante adjudicado. |
| Mantenimiento Preventivo de cualquiera de los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, lectores de huella digital y UPS, con los que se presta el servicio, de conformidad con los periodos contenidos en el Programa presentado para tal efecto. | De acuerdo a los periodos contenidos en el programa presentado por el licitante adjudicado |
| Registro de la información de la sesión realizada, en la base de datos central del Instituto, conforme al Anexo TI4 (TI cuatro) Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis 5640-023-003, necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto. | En un plazo no mayor a los 5 (cinco) días hábiles, posteriores a la fecha de corte correspondiente al mes en que se otorgó la sesión. |
| Reporte de laboratorio acreditado, de las pruebas realizadas para asegurar la calidad del “Agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones de la NOM-003-SSA3-2010. La unidad de funcionamiento deberá contar con un resultado de análisis bacteriológico | Resultados de análisis bacteriológico dentro de los parámetros solicitados por la NOM NOM-003-SSA3-2010 |
| Reporte original por un laboratorio acreditado, del análisis de los contaminantes químicos del “Agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones del Apéndice “A” de la NOM-003-SSA3-2010. | Resultados de análisis químicos dentro de los parámetros solicitados por la NOM NOM-003-SSA3-2010 |
| Mantenimiento correctivo de las máquinas de hemodiálisis y o sustitución de los mismos y de la planta de tratamiento de agua. | Será en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice al licitante por cualquier vía: fax, electrónica y/o personal, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y horas 48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país. |
| Mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, lectores de huella digital y UPS con que se presta el servicio, así como del Sistema de Información y programas de cómputo asociados. | Será en un plazo no mayor a 8 (ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte de fallas al licitante, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, y las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y 24 (veinticuatro) horas para el resto del país. |
| Mantenimiento correctivo de los equipos con el que se presta el servicio y de la planta de tratamiento de agua. | Será en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice al licitante por cualquier vía: fax, electrónica y/o personal para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y 48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país |
| Sustitución del equipo de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y lectores de huella digital y Ups en el tiempo establecido. | Será en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del reporte de fallas al licitante, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente y las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y 48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país. |
| El licitante adjudicado establecerá contacto con la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud (DSDICDS), dependiente de la CDSSISA, a efecto de establecer la estrategia de cumplimiento de los siguientes puntos: a) Firma del Acuerdo de Confidencialidad b) Designación de contacto responsable con sus datos c) Designación de sistema y empresa soporte d) Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 | Dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la fecha de emisión del fallo. |
| El licitante proporcionará un Calendario de Despliegue del Sistema Evaluado considerando todas las Unidades de Hemodiálisis incluidas en el contrato | Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de aprobación del sistema de información. |

15.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.- EL INSTITUTO, aplicará una pena convencional por cada día natural de atraso en  el inicio de la prestación de los servicios,  en cada uno de los supuestos siguientes:

| CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | PENALIZACIÓN | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO, NOTIFICACIÓN DE LA PENA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Puesta en operación de los equipos para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado en el apartado. LUGAR, PLAZO Y CONDICIONES DE LA ENTREGA. | Por cada día natural de atraso a partir de que se exceda el plazo establecido para la puesta en operación del servicio. | 2.5% diario sobre el valor que representa el costo de las sesiones no realizadas en mes de incidencia, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| # Proporcionar la capacitación al personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo de los equipos médicos y el manejo de los bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio. | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda el plazo establecido para la puesta en operación del servicio. | 2.5% diario sobre el valor que representa el costo de las sesiones no realizadas en mes de incidencia, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| La primera dotación de bienes de consumo corresponderá al 15% del requerimiento máximo del primer año del servicio, conforme al requerimiento señalado en el Anexo T1 (T uno) por Unidad Médica y UMAE. | Por cada día natural de atraso que exceda los 7 días naturales, previos a la puesta en operación del servicio. | 2.5%, sobre el valor que representa el costo de las sesiones solicitadas en mes de incidencia, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Entrega de resultados de las pruebas de los contaminantes biológicos y químicos del agua al inicio del servicio | Por cada día de atraso a partir del inicio de la prestación del servicio. | 2.5% diario sobre el valor que representa el costo de las sesiones no realizadas en mes de incidencia, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Instalación y puesta en operación de los instrumentos necesarios para el uso de identidad en los pacientes del Servicio Integral de Hemodiálisis mediante huella digital y equipos y programas de cómputo asociados, necesarios para la prestación del servicio, así como proporcionar la capacitación para el personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo de los equipos y programas de cómputo asociado, periféricos y UPS. | Por cada día natural de atraso a partir del inicio de la prestación del servicio | 2.5% diario sobre el valor que representa el costo de las sesiones solicitadas en el mes de incidencia, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Instalación y puesta en operación del Sistema de Información de acuerdo al Anexo TI4 Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis 5640-023-003, necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto, uso de identidad y control de gasto. | Por cada día natural de atraso a partir de que exceda el nivel de servicio. | 2.5% diario sobre el valor que representa el costo de las sesiones solicitadas en el mes de incidencia, sin incluir el IVA. | Coordinador Delegacional de Informática o Jefe de División de Ingeniería Biomédica | Jefe de Servicios Administrativos o Director Administrativo |
| Proporcionar la capacitación para el personal del Instituto asignado al servicio de hemodiálisis para el manejo del Sistema de Información necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto, uso de identidad y control de gasto. | Por cada día natural de atraso que exceda del plazo establecido. | 2.5% diario sobre el valor que representa el costo de las sesiones solicitadas en el mes de incidencia, sin incluir el IVA. | El Coordinador Delegacional de Informática (Delegaciones)/Jefe de División de Ingeniería Biomédica (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Las entregas subsecuentes de bienes de consumo deberán realizarse conforme al calendario establecido entre la Unidad Médica y el licitante adjudicado. | Por cada día natural de atraso en la entrega de los bienes de consumo | 2.5% diario sobre el valor total de la factura mensual, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Dotación del mismo número de catéteres temporales o permanentes que fueron colocados a pacientes referidos de nuevo ingreso del mes inmediato anterior más 1 (uno) catéter temporal o permanente | Por cada día natural de atraso en la entrega de la dotación del mismo número de catéteres temporales o permanentes que fueron colocados a pacientes de nuevo ingreso del mes inmediato anterior | 2.5% diario sobre el valor total de la factura mensual, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Reporte original por un laboratorio acreditado de las pruebas realizadas para asegurar la calidad del “Agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones de la NOM-003-SSA3-2010. La unidad en funcionamiento, deberá contar con un resultado de análisis bacteriológico | Por cada día de natural de atraso en la entrega del reporte de resultados. | 2.5% sobre el valor total de la factura mensual, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Reporte original por un laboratorio acreditado de las pruebas realizadas para asegurar la calidad del “agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones de la NOM-003-SSA3-2010. La calidad de agua deberá contar con un resultado de análisis químico | Por cada día natural de atraso en la entrega del reporte de resultados | 2.5% diario sobre el valor total de la factura mensual sin incluir el IVA | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Mantenimiento preventivo de los equipos con el que se presta el servicio y de la planta de tratamiento de agua | Por cada día natural atraso que exceda la fecha en que se debió haber realizado el mantenimiento preventivo. | 2.5% diario sobre el valor total de la factura mensual, sin incluir el IVA. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Mantenimiento Preventivo de cualquiera de los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, lectores de huella digital y UPS, con los que se presta el servicio, de conformidad con los periodos contenidos en el Programa presentado para tal efecto. | Por cada día natural de atraso que exceda la fecha en que debió haber realizado el mantenimiento preventivo contenido en el programa presentado por el licitante en su proposición | 2.5% diario sobre el valor total de la factura mensual, sin incluir el IVA. | El Coordinador Delegacional de Informática (Delegaciones)/ Jefe de División de Ingeniería Biomédica (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos o Director Administrativo |
| Registro de la información de la sesión realizada, en la base de datos central del Instituto, conforme al Anexo TI4 (TI cuatro) Especificación Técnica del Sistema de Información de Hemodiálisis 5640-023-003, necesario para la transmisión de datos a la base de datos central del Instituto. | Por cada día natural de atraso a partir de que se exceda el plazo establecido de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de corte correspondiente al mes en que se otorgó la sesión. | 2.5% diario sobre el valor total de los sesiones otorgadas, no registradas y no transmitidas en el lapso establecido a la base de datos central del Instituto, sin incluir el IVA | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/ Jefe de Servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| El licitante adjudicado establecerá contacto con la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud (DSDICDS)dependiente de la CDSSISA, a efecto de establecer la estrategia de cumplimiento de los siguientes puntos: - Firma del Acuerdo de Confidencialidad - Designación de contacto responsable con sus datos - Designación de sistema y empresa soporte - Solicitud de Pruebas de funcionalidad y Mensajería HL7 | Por cada día natural de atraso a partir de que se exceda el plazo establecido de los diez días hábiles siguientes a la fecha de emisión del fallo. | 2.5%, sobre el valor que representa el costo de las sesiones no realizadas en mes de incidencia, sin incluir el IVA. | División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud (DSDICDS) | Jefe de Servicios Administrativos o Director Administrativo |
| El licitante proporcionará un Calendario de Despliegue del Sistema Evaluado considerando todas las Unidades de Hemodiálisis incluidas en el contrato. | Por cada día natural de atraso a partir de que se exceda el plazo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha de aprobación del sistema de información. | 2.5%, sobre el valor que representa el costo de las sesiones no realizadas en mes de incidencia, sin incluir el IVA. | División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud (DSDICDS) | Jefe de Servicios Administrativos o Director Administrativo |

16.- DEDUCCIONES:

| CONCEPTO | NIVELES DE SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA PARA LA DEDUCCIÓN | DEDUCCIÓN | LÍMITE DE INCUMPLIMIENTO MOTIVO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO | RESPONSABLE DE REPORTAR EL INCUMPLIMIENTO | RESPONSABLE DEL CÁLCULO, NOTIFICACIÓN DE LA DEDUCCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporte de laboratorio acreditado, de las pruebas realizadas para asegurar la calidad del “Agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones de la NOM-003-SSA3-2010. La unidad de funcionamiento deberá contar con un resultado de análisis bacteriológico | Resultados de análisis bacteriológico dentro de los parámetros solicitados por la NOM NOM-003-SSA3-2010 | Cumplir con las especificaciones de la calidad del agua de acuerdo con la NOM NOM-003-SSA3-2010 | 5% sobre el valor total de la factura mensual más IVA. | El límite de la deducción será de hasta el 10% del monto máximo del contrato. | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Reporte original por un laboratorio acreditado, del análisis de los contaminantes químicos del “Agua de Diálisis” de acuerdo con las especificaciones del Apéndice “A” de la NOM-003-SSA3-2010. | Resultados de análisis químicos dentro de los parámetros solicitados por la NOM NOM-003-SSA3-2010 | Cumplir con las especificaciones de la calidad del agua de acuerdo con la NOM y las recomendaciones de la AMMI. | 5% sobre el valor total de la factura mensual más IVA | El límite de la deducción será de hasta el 10% del monto máximo del contrato | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Mantenimiento correctivo de las máquinas de hemodiálisis y o sustitución de los mismos y de la planta de tratamiento de agua | Será en un plazo máximo de 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del reporte que el Instituto realice al licitante por cualquier vía: fax, electrónica y/o personal, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y horas 48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país. | Por cada hora que exceda el nivel de servicio establecido | 0.1% sobre el valor total de la factura mensual, más IVA. | El límite de la deducción será de hasta el 10% del monto máximo del contrato | Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas(Delegaciones)/Jefe de servicio (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos como Administrador del contrato(Delegaciones)/Director Administrativo (UMAE) |
| Mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo, periféricos, lectores de código de barras, lectores de huella digital y UPS con que se presta el servicio, así como del Sistema de Información y programas de cómputo asociados. | Será en un plazo no mayor a 8 (ocho) horas contadas a partir de la notificación del reporte de fallas al licitante, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente, y las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y 24 (veinticuatro) horas para el resto del país. | Por cada día natural de atraso que exceda los 2 días naturales posterior a la notificación del reporte de fallas. | 0.1 % sobre el valor total de la factura mensual, más IVA. | El límite de la deducción será de hasta el 10% del monto máximo del contrato | Coordinador Delegacional de Informática (Delegaciones)/ Jefe de División de Ingeniería Biomédica (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos (Delegaciones)/ Director Administrativo (UMAE) |
| Sustitución del equipo de cómputo, periféricos, lectores de código de barras y lectores de huella digital y Ups en el tiempo establecido. | Será en un plazo no mayor a 24 (veinticuatro) horas contadas a partir de la notificación del reporte de fallas al licitante, para el caso de las Delegaciones del D.F. Norte y D.F. Sur, Estado de México Poniente y Oriente y las ciudades de Guadalajara, Monterrey y Puebla, y 48 (cuarenta y ocho) horas para el resto del país. | Por cada día natural de atraso que exceda los 2 días naturales posterior a la notificación del reporte de fallas. | 0.1 % sobre el valor total de la factura mensual más IVA. | El límite de la deducción será de hasta el 10% del monto máximo del contrato | Coordinador Delegacional de Informática (Delegaciones)/ Jefe de División de Ingeniería Biomédica (UMAE) | Jefe de Servicios Administrativos (Delegaciones)/ Director Administrativo (UMAE) |

17.- OTORGAMIENTO DE ANTICIPO

No se otorgara anticipo para la presente contratación

18.- SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE ADMINISTRAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

| DELEGACIONES |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTOS | EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ RESPONSABLE DE CALCULAR Y NOTIFICAR PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. |
| Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas | Jefe de Servicios Administrativos |
| Coordinador Delegacional de Informática |  |

| UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD |  |
| --- | --- |
| RESPONSABLE DE REPORTAR INCUMPLIMIENTOS | EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ RESPONSABLE DE CALCULAR Y NOTIFICAR PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. |
| Director Médico | Director Administrativo |
| Coordinador de Delegacional Informática |  |

19.- NOM Y NORMAS DE REFERENCIA

- NOM 003-SSA3-2010 Para la práctica de la hemodiálisis.

- Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012 Del expediente clínico, que  establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico, del 29 de junio de 2012.

- Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que deberán observar los productos de Sistemas de Expediente Clínico Electrónico para garantizar la interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y uso de estándares y catálogos de la información de los registros electrónicos en salud, del 23 de agosto de 2012.

- 2000-001-001 Norma que establece las disposiciones generales para la planeación, implantación y control de servicios médicos integrales del 26 de julio de 2010.

- 2660-003-057 Procedimiento para otorgar el tratamiento dialítico de los pacientes con insuficiencia renal crónica en las unidades médicas hospitalarias de segundo nivel de atención, validado y registrado el 20 de abril de 2011.

20.- MECANISMO DE AJUSTE DE PRECIOS

No habrá ajuste de precios.

21.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el Instituto podrá dar por terminado anticipadamente sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurra razones de interés general o bien, cuando por causas justificada se extinga la necesidad de requerir el servicio, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionará algún daño o perjuicio a el Instituto o se determine la nulidad total o parcial de los actos, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de la Función Pública.

En estos casos el Instituto reembolsará a EL LICITANTE los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén comprobados y se relacionen directamente.

22.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El  Instituto podrá rescindir administrativamente cualquier momento, cuando EL LICITANTE incurra en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 54, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. el Instituto podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiera iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

Causas de Rescisión Administrativa del Contrato.- el  Instituto podrá rescindir administrativamente sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el Licitante incurra en cualquiera de las causales siguientes:

- Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada para la celebración del contrato.

- Cuando se incumpla, total o parcialmente, con cualquiera de las obligaciones establecidas y sus anexos.

- Cuando se compruebe que el Licitante haya prestado el servicio con descripciones y características distintas a las pactadas en el presente instrumento jurídico.

- Cuando se trasmitan total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y obligaciones pactadas en el contrato que resulte con excepción de los derechos de cobro, previa autorización del Instituto.

- Si la autoridad compete declara el concurso mercantil o cualquier situación análoga o equivalente que afecte el patrimonio del Licitante.

- En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia de acuerdo a sus facultades, notifique a el Instituto, la sanción impuesta a el Licitante, con motivo de la conclusión de precios en que hubiese incurrido durante la adjudicación, en contravención a los dispuesto en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica.

23.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN

Para el caso de rescisión administrativa las partes convienen en someterse al siguiente procedimiento:

- Si el  Instituto considera que el Licitante ha incurrido en alguna de las causales de rescisión que se consignan, le hará saber a el licitante de forma indubitable por escrito a efecto de que éste exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 5(cinco) días hábiles, a partir de la notificación de la comunicación de referencia.

- Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los argumento y pruebas que hubiere hecho valer.

- La determinación de dar o no por rescindido, deberá ser debidamente fundada, motivada y comunica por escrito a el licitante.

En caso de que el  Instituto determine dar por rescindido, se deberá formular un finiquito dentro de los 20 (veinte) días naturales siguiente a la fecha de notificación de la rescisión, en el que se haga constar los pagos que, en su caso, deba efectuar el  Instituto por concepto del servicio prestado por EL LICITANTE hasta el momento en que se determine la rescisión administrativa.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, el licitante cumple con la prestación del servicio, el procedimiento iniciado quedará sin efectos, previa aceptación y verificación del  Instituto por escrito de que continúa vigente la necesidad de contar con la prestación del servicio y aplicado, en su caso, las penas convencionales correspondientes.

EL Instituto podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que dicha rescisión pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, el  Instituto elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.

De no darse por rescindido el contrato, el Instituto establecerá, de conformidad con el Licitante un nuevo plazo para el cumplimiento de aquellas obligaciones que se hubiere motivado el inicio del procedimiento de rescisión, lo anterior, se llevará a cabo a través de un convenio modificatorio en el que se considere lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

24.- MODIFICACIONES

De conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, el instituto podrá celebrar por escrito convenio modificatorio al presente contrato dentro de la vigencia del mismo.

Anexo T 0  (T-cero)

Oferta Técnica

Inciso a)

Identificación de Ofertas para Hemodiálisis Interna

Licitante: _________________________________________________________________________

| Equipamiento | Marca (s): | Modelo (s): | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Máquina de Hemodiálisis |  |  |  |

| Consumibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Marca (s): |  | Señale con una X |  |  |  | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |  |
|  |  |  | Pediátrico |  | Adulto |  |  |  |
| Catéter Temporal |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catéter Permanente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cánula para punción de FAVI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Injertos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consumibles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Concepto |  | Marca (s): |  | Señale con una X |  |  |  | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
|  |  |  |  | Pediátrico |  | Adulto |  |  |
| Bicarbonato para uso no parenteral |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ácido en solución para Hemodiálisis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juego de línea arterial y venosa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Filtro |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Consumibles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Marca (s): | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| Kit de conexión y desconexión Fistula |  |  |
| Kit de conexión y desconexión Catéter |  |  |
| Material estéril por separado |  | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| Material Estéril para conexión y desconexión de fistula |  |  |
| Material Estéril para conexión y desconexión de catéter |  |  |

|  | Marca (s): | Modelo | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta de Tratamiento de Agua |  |  |  |
| Sillón Clínico |  |  |  |

Formato de Oferta

Servicio de Hemodiálisis Interna

Instrucciones de llenado:

- Deberá anotar el nombre del licitante.

- Anotar marca y modelo de las máquinas a ofertar.

- Anotar el nombre del archivo electrónico en el cual se localiza la documentación de catálogos y folletos, esto permitirá la identificación en su oferta.

- Anotar la (s) marca (s) de los consumibles a ofertar y señalar con una X si corresponden para pacientes pediátrico o adulto

- Indicar si manejará kit de conexión y desconexión de catéter o fístula o en su caso si proporcionara el material estéril por separado.

- Anotar marca (s) y modelo (s) de la planta de tratamiento de agua y del sillón clínico

Anexo T 0  (T-cero)

Oferta Técnica

Inciso a)

Licitación Pública Electrónica Internacional bajo la Cobertura de Tratados con la modalidad de Ofertas Subsecuentes de Descuento para la contratación del “Servicio Médico Integral de Hemodiálisis Interna”

No. _____________

1

Identificación de Ofertas para Hemodiálisis Interna

2

Licitante: ________________________________________________________________________

3

| Equipamiento | Marca (s): | Modelo (s): | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Máquina de Hemodiálisis |  |  |  |

| 4 Consumibles |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto |  | Marca (s): | Señale con una X |  | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |  |
|  |  |  | Pediátrico | Adulto |  |  |
| Catéter Temporal |  |  |  |  | 3 |  |
| Catéter Permanente |  |  |  |  |  |  |
| Cánula para punción de FAVI |  |  |  |  |  |  |
| Injertos |  |  |  |  |  |  |
| 4 Consumibles |  |  |  |  |  |  |
| Concepto | Marca (s): |  | Señale con una X |  |  | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
|  |  |  | Pediátrico | Adulto |  |  |
| Bicarbonato para uso no parenteral |  |  |  |  |  | 3 |
| Ácido en solución para Hemodiálisis |  |  |  |  |  |  |
| Juego de línea arterial y venosa |  |  |  |  |  |  |
| Filtro |  |  |  |  |  |  |

5

| Consumibles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Concepto | Marca (s): | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| Kit de conexión y desconexión Fistula |  | 3 |
| Kit de conexión y desconexión Catéter |  |  |
| Material estéril por separado |  |  |
| Material Estéril para conexión y desconexión de fistula |  |  |
| Material Estéril para conexión y desconexión de catéter |  |  |

| 6 | Marca (s): | Modelo | Nombre del archivo donde se encuentra el documento |
| --- | --- | --- | --- |
| Planta de Tratamiento de Agua |  |  | 3 |
| Sillón Clínico |  |  |  |

| Anexo T1 Requerimiento por unidad médica de sesiones para pacientes en Hemodiálisis Interna (46 meses). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha actualización: 11/11/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 - 12 meses |  | 13 - 24 meses |  | 25 - 36 meses |  | 37 - 46 meses |  | Total 46 meses |  |
| No | Delegación/UMAE | Tipo | Núm | Localidad | Máquinas | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| 1 | Baja California | HGZ | 30 | Mexicali | 15 | 6,240 | 15,600 | 6,240 | 15,600 | 6,240 | 15,600 | 5,200 | 13,000 | 23,920 | 59,800 |
| 2 | Baja California | HGZMF | 8 | Ensenada | 6 | 3,931 | 9,828 | 3,931 | 9,828 | 3,931 | 9,828 | 3,276 | 8,190 | 15,069 | 37,674 |
| 3 | Baja California | HGS | 12 | San Luis Río Colorado Son | 6 | 1,872 | 4,680 | 1,872 | 4,680 | 1,872 | 4,680 | 1,560 | 3,900 | 7,176 | 17,940 |
| 4 | Baja California | HGR | 20 | Tijuana | 16 | 6,115 | 15,288 | 6,115 | 15,288 | 6,115 | 15,288 | 5,096 | 12,740 | 23,441 | 58,604 |
| 5 | Baja California | UMAA | 36 | Tijuana | 14 | 4,368 | 10,920 | 4,368 | 10,920 | 4,368 | 10,920 | 3,640 | 9,100 | 16,744 | 41,860 |
| 6 | Baja California | HGR | 1 | Tijuana | 11 | 6,178 | 15,444 | 6,178 | 15,444 | 6,178 | 15,444 | 5,148 | 12,870 | 23,682 | 59,202 |
| 7 | Chihuahua | UMAA | S/N | Chihuahua | 9 | 2,284 | 5,708 | 2,284 | 5,708 | 2,284 | 5,708 | 1,903 | 4,757 | 8,755 | 21,881 |
| 8 | Chihuahua | HGZMF | 11 | Ciudad Delicias | 4 | 2,258 | 5,644 | 2,258 | 5,644 | 2,258 | 5,644 | 1,882 | 4,703 | 8,656 | 21,635 |
| 9 | Chihuahua | HGZ | 6 | Ciudad Juárez | 5 | 4,056 | 10,140 | 4,056 | 10,140 | 4,056 | 10,140 | 3,380 | 8,450 | 15,548 | 38,870 |
| 10 | Chihuahua | HGZ | 35 | Ciudad Juárez | 9 | 3,620 | 9,048 | 3,620 | 9,048 | 3,620 | 9,048 | 3,016 | 7,540 | 13,876 | 34,684 |
| 11 | Chihuahua | HGR | 66 | Ciudad Juárez | 10 | 3,557 | 8,892 | 3,557 | 8,892 | 3,557 | 8,892 | 2,964 | 7,410 | 13,635 | 34,086 |
| 12 | Chihuahua | HGZMF | 23 | Hidalgo del Parral | 3 | 1,036 | 2,588 | 1,036 | 2,588 | 1,036 | 2,588 | 863 | 2,157 | 3,971 | 9,921 |
| 13 | Chihuahua | HGR | 1 | Chihuahua | 6 | 1,895 | 4,736 | 1,895 | 4,736 | 1,895 | 4,736 | 1,579 | 3,947 | 7,264 | 18,155 |
| 14 | Guerrero | HGR | 1 | Vicente Guerrero | 12 | 5,492 | 13,728 | 5,492 | 13,728 | 5,492 | 13,728 | 4,576 | 11,440 | 21,052 | 52,624 |
| 15 | Guerrero | UMAA | 29 | Acapulco | 8 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,080 | 5,200 | 9,568 | 23,920 |
| 16 | Edo. de Méx. Ote. | UMAA | 199 | Tlanepantla | 8 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,080 | 5,200 | 9,568 | 23,920 |
| 17 | Edo. de Méx. Ote. | HGR | 72 | Gustavo de Baz | 12 | 7,239 | 18,096 | 7,239 | 18,096 | 7,239 | 18,096 | 6,032 | 15,080 | 27,749 | 69,368 |
| 18 | Edo. de Méx. Ote. | HGR | 196 | Ecatepec | 12 | 5,928 | 14,820 | 5,928 | 14,820 | 5,928 | 14,820 | 4,940 | 12,350 | 22,724 | 56,810 |
| 19 | Edo. de Méx. Ote. | UMAA | 198 | San Rafael Coacalco | 8 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,080 | 5,200 | 9,568 | 23,920 |
| 20 | Edo. de Méx. Ote. | UMAA | 180 | Valle de Chalco Solidaridad | 8 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,080 | 5,200 | 9,568 | 23,920 |
| 21 | Edo. de Méx. Ote. | HGZ | 197 | Texcoco | 8 | 3,120 | 7,800 | 3,120 | 7,800 | 3,120 | 7,800 | 2,600 | 6,500 | 11,960 | 29,900 |
| 22 | Edo. de Méx. Ote. | HGR | 200 | Tecamac | 16 | 8,496 | 21,240 | 8,496 | 21,240 | 8,496 | 21,240 | 7,080 | 17,700 | 32,568 | 81,420 |
| 23 | Edo. de Méx. Pte. | HGR | 220 | Toluca de Lerdo | 6 | 3,682 | 9,204 | 3,682 | 9,204 | 3,682 | 9,204 | 3,068 | 7,670 | 14,114 | 35,282 |
| 24 | Edo. de Méx. Pte. | UMAA | 231 | Metepec | 8 | 3,994 | 9,984 | 3,994 | 9,984 | 3,994 | 9,984 | 3,328 | 8,320 | 15,310 | 38,272 |
| 25 | Edo. de Méx. Pte. | HGR | 251 | Metepec Mex | 16 | 7,988 | 19,968 | 7,988 | 19,968 | 7,988 | 19,968 | 6,656 | 16,640 | 30,620 | 76,544 |
| 26 | Oaxaca | HGZ | 1 | Oaxaca de Juárez | 12 | 5,759 | 14,396 | 5,759 | 14,396 | 5,759 | 14,396 | 4,799 | 11,997 | 22,076 | 55,185 |
| 27 | Oaxaca | HGZMF | 2 | Salina Cruz | 5 | 1,147 | 2,868 | 1,147 | 2,868 | 1,147 | 2,868 | 956 | 2,390 | 4,397 | 10,994 |
| 28 | Oaxaca | HGZ | 3 | San Juan Bautista Tuxtepec | 5 | 1,888 | 4,720 | 1,888 | 4,720 | 1,888 | 4,720 | 1,574 | 3,933 | 7,238 | 18,093 |
| 29 | San Luis Potosí | HGZ | MF 1 | San Luis Potosí | 14 | 12,165 | 30,412 | 12,165 | 30,412 | 12,165 | 30,412 | 10,138 | 25,343 | 46,633 | 116,579 |
| 30 | San Luis Potosí | HGZ | 50 | San Luis Potosí | 14 | 13,915 | 34,788 | 13,915 | 34,788 | 13,915 | 34,788 | 11,596 | 28,990 | 53,341 | 133,354 |
| 31 | San Luis Potosí | HGZ | 6 | Ciudad Valles | 8 | 5,179 | 12,948 | 5,179 | 12,948 | 5,179 | 12,948 | 4,316 | 10,790 | 19,853 | 49,634 |
| 32 | Sonora | HGZ | 2 | Hermosillo | 25 | 9,984 | 24,960 | 9,984 | 24,960 | 9,984 | 24,960 | 8,320 | 20,800 | 38,272 | 95,680 |
| 33 | Sonora | UMAA | 68 | Hermosillo | 8 | 2,746 | 6,864 | 2,746 | 6,864 | 2,746 | 6,864 | 2,288 | 5,720 | 10,526 | 26,312 |
| 34 | Sonora | HGZ | 14 | Hermosillo | 16 | 5,616 | 14,040 | 5,616 | 14,040 | 5,616 | 14,040 | 4,680 | 11,700 | 21,528 | 53,820 |
| 35 | Sonora | HGSMF | 54 | Empalme | 10 | 3,245 | 8,112 | 3,245 | 8,112 | 3,245 | 8,112 | 2,704 | 6,760 | 12,439 | 31,096 |
| 36 | Sonora | HGR | 1 | Obregon, Cd Son | 4 | 375 | 936 | 375 | 936 | 375 | 936 | 312 | 780 | 1,437 | 3,588 |
| 37 | Sonora | HGZ | 3 | Navojoa | 13 | 4,618 | 11,544 | 4,618 | 11,544 | 4,618 | 11,544 | 3,848 | 9,620 | 17,702 | 44,252 |
| 38 | Sonora | HGZMF | 5 | Nogales | 10 | 3,869 | 9,672 | 3,869 | 9,672 | 3,869 | 9,672 | 3,224 | 8,060 | 14,831 | 37,076 |
| 39 | Sonora | HGZ | 8 | Caborca | 6 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,496 | 6,240 | 2,080 | 5,200 | 9,568 | 23,920 |
| 40 | Sonora | HGSMF | 12 | Agua Prieta | 6 | 2,122 | 5,304 | 2,122 | 5,304 | 2,122 | 5,304 | 1,768 | 4,420 | 8,134 | 20,332 |
| 41 | Tabasco | HGZ | 46 | Villahermosa | 21 | 12,039 | 30,096 | 12,039 | 30,096 | 12,039 | 30,096 | 10,032 | 25,080 | 46,149 | 115,368 |
| 42 | Tabasco | HGZ | 2 | Cárdenas | 12 | 5,530 | 13,824 | 5,530 | 13,824 | 5,530 | 13,824 | 4,608 | 11,520 | 21,198 | 52,992 |
| 43 | Tlaxcala | HGZ | 1 | Tlaxcala de Xicohténcatl | 9 | 3,869 | 9,672 | 3,869 | 9,672 | 3,869 | 9,672 | 3,224 | 8,060 | 14,831 | 37,076 |
| 44 | Veracruz Norte | HGZ | 11 | Xalapa | 17 | 5,804 | 14,508 | 5,804 | 14,508 | 5,804 | 14,508 | 4,836 | 12,090 | 22,248 | 55,614 |
| 45 | Veracruz Norte | HGZ | 24 | Poza Rica | 7 | 1,935 | 4,836 | 1,935 | 4,836 | 1,935 | 4,836 | 1,612 | 4,030 | 7,417 | 18,538 |
| 46 | Veracruz Norte | UMAA | 242 | Veracruz | 8 | 2,247 | 5,616 | 2,247 | 5,616 | 2,247 | 5,616 | 1,872 | 4,680 | 8,613 | 21,528 |
| 47 | Del Norte D.F. | UMAA | 48 | Azcapotzalco | 10 | 3,744 | 9,360 | 3,744 | 9,360 | 3,744 | 9,360 | 3,120 | 7,800 | 14,352 | 35,880 |
| 48 | Del Norte D.F. | HGR | 25 | Iztapalapa | 11 | 4,119 | 10,296 | 4,119 | 10,296 | 4,119 | 10,296 | 3,432 | 8,580 | 15,789 | 39,468 |
| 49 | Del Sur D.F. | HGR | 1 | Benito Juárez | 18 | 15,476 | 38,688 | 15,476 | 38,688 | 15,476 | 38,688 | 12,896 | 32,240 | 59,324 | 148,304 |
| 50 | Del Sur D.F. | HGR | 2 | Coyoacán | 18 | 6,720 | 16,800 | 6,720 | 16,800 | 6,720 | 16,800 | 5,600 | 14,000 | 25,760 | 64,400 |
| 51 | Del Sur D.F. | UMAA | 162 | Tlahuac | 8 | 2,333 | 5,832 | 2,333 | 5,832 | 2,333 | 5,832 | 1,944 | 4,860 | 8,943 | 22,356 |
| 52 | Del Sur D.F. | UMAA | 42 | Cuajimalpa De Morelos | 8 | 2,333 | 5,832 | 2,333 | 5,832 | 2,333 | 5,832 | 1,944 | 4,860 | 8,943 | 22,356 |
| 53 | Del Sur D.F. | UMAA | 161 | Álvaro Obregón | 8 | 2,333 | 5,832 | 2,333 | 5,832 | 2,333 | 5,832 | 1,944 | 4,860 | 8,943 | 22,356 |
| 54 | HE CMN Siglo XXI | HESP | S/N | Cuauhtémoc | 21 | 10,484 | 26,208 | 10,484 | 26,208 | 10,484 | 26,208 | 8,736 | 21,840 | 40,188 | 100,464 |
| 55 | HE CMN Puebla | HESP | S/N | Heróica Puebla de Zaragoza | 5 | 576 | 1,440 | 576 | 1,440 | 576 | 1,440 | 480 | 1,200 | 2,208 | 5,520 |
|  |  |  |  | Totales | 573 | 257,999 | 644,960 | 257,999 | 644,960 | 257,999 | 644,960 | 214,990 | 537,467 | 988,987 | 2,472,347 |

| Anexo T1 Requerimiento de sesiones para pacientes en Hemodiálisis Interna (46 meses) por Delegación/UMAE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha actualización: 11/11/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 - 12 meses |  | 13 - 24 meses |  | 25 - 36 meses |  | 37 - 46 meses |  | Total 46 meses |  |
| No | Delegación/UMAE | Máquinas | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo |
| 1 | Baja California | 68 | 28,704 | 71,760 | 28,704 | 71,760 | 28,704 | 71,760 | 23,920 | 59,800 | 110,032 | 275,080 |
| 2 | Chihuahua | 46 | 18,706 | 46,756 | 18,706 | 46,756 | 18,706 | 46,756 | 15,587 | 38,964 | 71,705 | 179,232 |
| 3 | Del Norte D.F. | 21 | 7,863 | 19,656 | 7,863 | 19,656 | 7,863 | 19,656 | 6,552 | 16,380 | 30,141 | 75,348 |
| 4 | Del Sur D.F. | 60 | 29,195 | 72,984 | 29,195 | 72,984 | 29,195 | 72,984 | 24,328 | 60,820 | 111,913 | 279,772 |
| 5 | Edo. de Méx. Pte. | 30 | 15,664 | 39,156 | 15,664 | 39,156 | 15,664 | 39,156 | 13,052 | 32,630 | 60,044 | 150,098 |
| 6 | Edo. de Méx. Ote. | 72 | 32,271 | 80,676 | 32,271 | 80,676 | 32,271 | 80,676 | 26,892 | 67,230 | 123,705 | 309,258 |
| 7 | Guerrero | 20 | 7,988 | 19,968 | 7,988 | 19,968 | 7,988 | 19,968 | 6,656 | 16,640 | 30,620 | 76,544 |
| 8 | Oaxaca | 22 | 8,794 | 21,984 | 8,794 | 21,984 | 8,794 | 21,984 | 7,329 | 18,320 | 33,711 | 84,272 |
| 9 | San Luis Potosí | 36 | 31,259 | 78,148 | 31,259 | 78,148 | 31,259 | 78,148 | 26,050 | 65,123 | 119,827 | 299,567 |
| 10 | Sonora | 98 | 35,071 | 87,672 | 35,071 | 87,672 | 35,071 | 87,672 | 29,224 | 73,060 | 134,437 | 336,076 |
| 11 | Tabasco | 33 | 17,569 | 43,920 | 17,569 | 43,920 | 17,569 | 43,920 | 14,640 | 36,600 | 67,347 | 168,360 |
| 12 | Tlaxcala | 9 | 3,869 | 9,672 | 3,869 | 9,672 | 3,869 | 9,672 | 3,224 | 8,060 | 14,831 | 37,076 |
| 13 | Veracruz Norte | 32 | 9,986 | 24,960 | 9,986 | 24,960 | 9,986 | 24,960 | 8,320 | 20,800 | 38,278 | 95,680 |
| 14 | HE CMN Siglo XXI | 21 | 10,484 | 26,208 | 10,484 | 26,208 | 10,484 | 26,208 | 8,736 | 21,840 | 40,188 | 100,464 |
| 15 | HE CMN Puebla | 5 | 576 | 1,440 | 576 | 1,440 | 576 | 1,440 | 480 | 1,200 | 2,208 | 5,520 |
|  |  | 573 | 257,999 | 644,960 | 257,999 | 644,960 | 257,999 | 644,960 | 214,990 | 537,467 | 988,987 | 2,472,347 |

ANEXO T 2 (T-dos)

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MÉDICO E INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS

Las máquinas de hemodiálisis deberán apegarse al Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico vigente, clave 531.340.0169.

ANEXO T 2 (T dos)

B) PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA

CUATRO O MÁS MÁQUINAS, Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico vigente, clave: 531.829.0235

ANEXO T 2 (T-dos)

C) CONSUMIBLES PARA HEMODIÁLISIS DE ADULTO Y PEDIÁTRICO.

| No | Descripción | Propuesta del licitante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Filtro para hemodiálisis, de acuerdo a lo descrito en el sistema de hemodiálisis para uso en neonato, pediátrico y adulto CLAVE: 531.340.0169 vigente. |  |
| 2 | Juego de líneas arterial y venosa, desechable, estéril, con conectores, con o sin protectores de transductor de presión, compatible con la máquina de hemodiálisis de la marca correspondiente, con diferentes volúmenes de cebado para adulto y pediátrico. |  |
| 3 | Ácido en solución líquidos concentrados para hemodiálisis de acuerdo a marca y modelo de la máquina con variabilidad en concentración de Potasio de 0 o 2.0 y Calcio de 2.5 o 3.5 mEq/L. |  |
| 4 | Bicarbonato de sodio en polvo o solución. Para uso no parenteral; para conductividad de acuerdo a la marca de la máquina; para acido específico, presentación en paquete o bolsa que se adecue a la máquina propuesta. |  |
| 5 | Cánula para punción de fístula arteriovenosa interna: consta de tubo de elastómero de silicón de 15 o 30 cm. de longitud, con obturador y adaptador Luer lock, mariposa y aguja calibre 15 o 16 ga adulto y 16 o 17 ga pediátrico y con orificio posterior al bisel; un lumen. |  |
| 6 | Deberá tener material estéril necesario para conexión y desconexión para catéter ó fistula, conteniendo al menos: Material estéril para conexión de catéter : 2 pares de guantes 2 jeringas desechables 8 gasas 1 campo de tela absorbente Material estéril para desconexión de catéter: 1 par de guantes 6 gasas 2 tapones de Luer lock para catéter 1 apósito especial para catéter Material estéril para conexión de fístula: 1 par de guantes 5 gasas 2 campos de tela absorbente Material estéril para desconexión de fístula: 1 par de guantes 6 gasas |  |
| 7 | Bata para paciente con manga corta no estéril (de tela o desechables). |  |
| 8 | Cobertor para paciente, de acuerdo a la solicitud de cada unidad médica, el licitante será el responsable de su lavado. |  |

ANEXO T 2 (T-dos)

- ACCESOS VASCULARES; CATÉTERES TIPO  TEMPORAL, PERMANENTE E INJERTOS VASCULARES TUBULARES HETEROLÓGOS DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO DE MANTERIAL DE CURACIÓN VIGENTE

| No. | Descripción | Propuesta del licitante |
| --- | --- | --- |
| 1 | 060.345.0149 Para hemodiálisis, pediátrico. Inserción en subclavia, yugular o femoral, doble lumen. Contiene:Una cánula, Una jeringa de 5 ml, Una guía de acero inoxidable. Un catéter doble lumen calibre de 8 a 10 fr, longitud 130 a 150 mm, con obturador, un dilatador y extensiones curvas. Tipo: mahurkar. Estéril y desechable |  |
| 2 | 060.345.2301 Para hemodiálisis. Adulto. De inserción en subclavia, yugular o femoral doble lumen, incluye: Una cánula, Una jeringa de 5 ml, Una guía de acero inoxidable. Un catéter doble lumen calibre de 11 a 12 fr, longitud de 185 a 205 mm con obturador y un dilatador con extensiones curvas. Tipo: mahurkar. Estéril y desechable |  |
| 3 | 060.166.0533 Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño adulto, De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetros internos de 1.80 mm a 2.0 mm en el lado arterial y de 2.0 mm a 3.20 mm en el lado venoso, con longitud de 31.5 a 37.0 cm, con separación mínima de 2.5 cm entre segmento arterial y venoso, con un orificio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 g. Introductor con camisa desprendible. Guía de alambre de 0.038", con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable Pieza |  |
| 4 | 060.166.0541 Catéter permanente, para hemodiálisis. Tamaño pediátrico,De doble lumen, de elastómero de silicón, con diámetro interno de 1.5 mm a 2.0 mm en el lado arterial y de 1.5 mm a 1.2 mm en el lado venoso, con longitud de 27.0 cm a 30.0 cm con separación mínima de 2.5 cm entre segmento arterial y venoso, con un orificio lateral como mínimo en la pared arterial, con extensiones y pinzas de alta resistencia, incluye equipo introductor el cual contiene: Catéter de doble lumen. Aguja introductora calibre 18 g. Introductor con camisa desprendible. Guía de alambre de 0.038", con longitud de 68.0 cm como mínimo. Jeringa de 5 ml y 2 tapones de inyección. Estéril y desechable. |  |
| 5 | . Injerto tubular heterólogo para hemodiálisis de poliuretano o ptfe de 40 cm. de longitud y diámetro de 5, 6 u 8 mm, estéril y desechable. |  |

ANEXO T 2 (T-dos)

- DESCRIPCIÓN DEL SILLÓN CLÍNICO

| No | Descripción | Propuesta del licitante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Reclinables que logren un decúbito dorsal adecuado para procedimientos médicos durante la sesión. |  |
| 2 | Seguros para el paciente y personal de enfermería |  |
| 3 | Vida media promedio de uso de un año |  |
| 4 | De fácil limpieza |  |
| 5 | Ergonómicamente diseñado que permita el trendelemburg por cada máquina |  |
| 6 | Con sistema de freno con aletas laterales en ambos lados. |  |

ANEXO T5 (T-cinco)

CALENDARIO PARA ENTREGA DE LAS PRUEBAS DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA

1

DELEGACIÓN/UMAE:

2

UNIDAD MÉDICA:

3

4 LICITANTE:

NÚMERO DE CONTRATO:

9

8

7

6

5

| AÑO: | PRUEBAS BIOLÓGICAS (BIMESTRAL) |  | PRUEBAS QUÍMICAS (ANUAL) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | FECHA MÁXIMA DE ENTREGA | CUMPLE CON ESPECIFICACIONES (SI/NO) | FECHA MÁXIMA DE ENTREGA | CUMPLE CON ESPECIFICACIONES (SI/NO) |
| ENERO |  |  |  |  |
| FEBRERO |  |  |  |  |
| MARZO |  |  |  |  |
| ABRIL |  |  |  |  |
| MAYO |  |  |  |  |
| JUNIO |  |  |  |  |
| JULIO |  |  |  |  |
| AGOSTO |  |  |  |  |
| SEPTIEMBRE |  |  |  |  |
| OCTUBRE |  |  |  |  |
| NOVIEMBRE |  |  |  |  |
| DICIEMBRE |  |  |  |  |

| _________________________________ NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | __________________________________ NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DEL LICITANTE |
| --- | --- |

ANEXO T5 (T-cinco)

Instructivo de llenado.

- Anotar la Delegación o UMAE que corresponda.

- Anotar la Unidad Médica que corresponda.

- Anotar el nombre del licitante que corresponda.

- Anotar el número de contrato que corresponda.

- Anotar el año al que se refiere.

- Anotar la fecha de las pruebas biológicas que acuerde el administrador del contrato con el licitante.

- Anotar si cumple con los parámetros establecidos en la norma 003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis.

- Anotar la fecha de las pruebas químicas que acuerde el administrador del contrato con el licitante.

- Anotar si cumple con los parámetros establecidos en la norma 003-SSA3-2010 para la práctica de hemodiálisis.

ANEXO T6 (T-seis) Instructivo de llenado

ENTREGA MENSUAL DE ACCESOS VASCULARES DEL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS INTERNA

1

DELEGACIÓN/UMAE:

2

UNIDAD MÉDICA:

3 LICITANTE:

4 NÚMERO DE CONTRATO:

5

- Ingresos del mes previo  ____________________________________

6

- Catéter Temporal           _____________________________________

7

- Catéter Permanente       _____________________________________

8

Injerto Vascular              _____________________________________

9

Total de entrega              _____________________________________

Nota: Se entregarán el mismo número de Catéteres Temporales o Permanentes con respecto al número de ingresos del mes previo más uno.

10

Fecha:

| _________________________________ NOMBRE Y FIRMA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO | __________________________________ NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE DEL LICITANTE |
| --- | --- |

ANEXO T6 (T-seis)

Instructivo de llenado.

- Anotar la Delegación o UMAE que corresponda.

- Anotar la Unidad Médica que corresponda.

- Anotar el nombre del licitante que corresponda.

- Anotar el número de contrato que corresponda.

- Anotar el número de pacientes que ingresaron en el mes previo al programa de hemodiálisis interna.

- Anotar el número de catéteres temporales entregados a la unidad médica.

- Anotar el número de catéteres permanentes entregados a la unidad médica.

- Anotar el número de injertos vasculares  entregados a la unidad médica.

- Anotar la suma de los catéteres temporales más los catéteres permanentes más los injertos vasculares entregados a la unidad médica.

10. Anotar la fecha de entrega de los accesos vasculares a la unidad médica

ANEXO TI 3 (TI tres)

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DEL EQUIPO DE CÓMPUTO

| Tipo | Descripción | Propuesta del licitante |
| --- | --- | --- |
| PC Tipo I | Procesador Intel Core i5-2400 CPU 3.10GHz Memoria RAM de 4 GB Disco Duro 500GB Unidad Óptica DVD +/- RW SATA Ethernet 10/100/1000 Conector RJ45. Monitor Pantalla de 19”. |  |
| PC Tipo III | Procesador Intel Pentium G620 Memoria RAM de 2 GB Disco Duro 500GB Unidad Óptica DVD +/- RW SATA Ethernet 10/100/1000 Conector RJ45. Monitor Pantalla de 19”. |  |
| Impresora | Tecnología Láser Densidad de impresión: 600 ppp mínimo Memoria RAM de 16 MB Velocidad de impresión: 15 páginas por minuto en tamaño carta mínimo Emulación: PCL5e o PCL6 Puerto USB Bandeja inferior de entrada de 250 hojas mínimo Bandeja multipropósito Cable USB Cable de alimentación eléctrica Manejo de papel de diferentes tamaños estándar: Carta, Oficio ó Legal, A4 y sobres Rendimiento mínimo del cartucho de toner estándar de 2,500 páginas Software de configuración (drivers) deberán ser compatibles con el sistema operativo que utilicen los equipos de cómputo proporcionados por el proveedor Manual de usuario para instalación, configuración y operación, preferentemente en español. |  |
| UPS | Tipo: Interactivo, con regulación permanente a la salida Capacidad de carga: 650 va/400 watts mínimo ENTRADA Frecuencia: 60 hz SALIDA Frecuencia: 60 hz Controles de : Encendido Indicadores de: Tensión de entrada, operación con batería, batería baja, sobrecarga. Alarma audible por: Operación con batería, batería baja, sobrecarga Tiempo de respaldo a plena carga: No menor a 15 minutos Tiempo de transferencia a inversor: no mayor a 4 ms. Tiempo de recarga de batería al 90%: no mayor a 8 hrs. Tipo de batería: sellada, libre de mantenimiento Protección electrónica o por Interruptor termo magnético contra sobrecarga y corto circuito Debe operar: con voltaje de entrada desde 90vca hasta 138 vca y salida nominal regulada sin operación de inversor mínimo Temperatura de operación: 0 a 40° C mínimo Operación con Humedad relativa sin condensación de: 0 a 90% mínimo Peso: no mayor a 15 Kg. |  |

ANEXO TI 4 (TI cuatro)

ETIMSS 5640-023-003 para el Sistema de Información del Servicio Integral de Hemodiálisis Revisión 2014.

http://compras.imss.gob.mx/?P=provinfo

ANEXO TI5(TI cinco)

FICHA TÉCNICA DE LECTOR DE HUELLA DIGITAL

| No | Característica | Requerido/Opcional | Propuesta del licitante |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robusto, resistente al uso rudo. | Opcional |  |
| 2 | Instalación a través de USB. | Requerido |  |
| 3 | Detectar dedos secos/húmedos/huellas gastadas. | Requerido (al menos uno) |  |
| 4 | Resolución escáner óptico de al menos 500 dpi a escala de grises de 8 bits, según estándares del NIST. | Requerido |  |
| 5 | Tamaño de imagen 480 X 320 pixeles, al menos. | Requerido |  |
| 6 | Área de captura al menos de 1.6 cm X 2.4 cm. | Requerido |  |
| 7 | Distorsión menor de 1.0%. | Opcional |  |
| 8 | Escáner con certificación IQS otorgado por el FBI. | Requerido |  |
| 9 | Rango de temperatura al menos de -5 ºC a 50 ºC. | Requerido |  |
| 10 | Alimentación DC 5 [V]. | Requerido |  |
| 11 | Dimensiones máximas (mm) 90 x 80 x 60 mm. | Requerido |  |
| 12 | FAR (Falsa Aceptación) <=0.001%. | Opcional |  |
| 13 | FRR (Falso Rechazo) <=1%. | Opcional |  |
| 14 | Interoperable con MINEX, ANSI 378, ANSI 381, ISO 19794-2-2005. | Requerido |  |
| 15 | Cumplir con los estándares Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & Other Biometric Information – Part 1 (ANSI/NIST-ITL 1-2007) | Opcional |  |
| 16 | Cumplir con los estándares Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial & Other Biometric Information Part 2: XML Version (ANSI/NIST-ITL 2-2008). | Opcional |  |
| 17 | Cumplir con Energy Star | Opcional |  |
| 18 | Cumplir con la norma NOM-019-SCFI-1998. | Requerido |  |
| 19 | El software asociado al lector de huella (SDK) deberá incluir las librerías necesarias para integrarse fácilmente con aplicaciones cliente /servidor diseñadas en algunos de los siguientes lenguajes: Java, Visual Basic, Lenguaje “C” u otro (de acuerdo al sistema operativo y versión que utilice el proveedor). | Requerido |  |
| 20 | Los controladores del lector de huella deberán ser compatibles con los sistemas operativos Microsoft Windows, Linux, OSX u otro (de acuerdo al sistema operativo y versión que utilice el proveedor). | Requerido |  |

ANEXO TI 6 (TI seis)

FICHA TÉCNICA DE LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

| No | Descripción del Equipo | Propuesta del Licitante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tipo de lector: Bidimensional |  |
| 2 | Lectura del estándar: PDF y 2D |  |
| 3 | Distancia mínima de lectura: 25 cm |  |
| 4 | Contraste de impresión: Diferencia mínima reflejante de 20% |  |
| 5 | Debe incluir la interfaz que corresponda de acuerdo a las pc's incluidas como parte del Servicio Integral. |  |
| 6 | Especificación de caídas: El lector deberá funcionar sin anomalías tras varios impactos sobre concreto desde 1,5 m |  |
| 7 | Efecto de la luz ambiental: No le afecta la exposición a las condiciones de iluminación normales en fábricas y oficinas, ni tampoco la exposición directa a la luz del sol |  |
| 8 | Sellado contra agua y otras partículas |  |
| 9 | Soporte Multipropósito |  |

ANEXO TI7 (TI siete)

# Carta de Pruebas de funcionalidad del Sistema de Información

# EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA

1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CONVOCANTE

2

3

[NOMBRE],  EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA [NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE O DISTRIBUIDOR],      MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

- QUE ME COMPROMETO A ESTABLECER CONTACTO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA EMISIÓN DEL FALLO CON LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO DIGITAL DE LA SALUD (DSDICDS)ADSCRITA A LA CDSSISA DE LA DIDT DEL IMSS, O EN SU DEFECTO AL ÁREA QUE, EN SU CASO, ABSORBA O REALICE LAS FUNCIONES DE ÉSTA A EFECTO DE SOLICITAR, EJECUTAR Y ACREDITAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD Y ENVÍO DE INFORMACIÓN A TRAVES DE MENSAJES HL7  DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN OFERTADO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE.

4

LUGAR Y FECHA

5

___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE

CARTA DE PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

| No. | DATO | ANOTAR |
| --- | --- | --- |
| 1 | Convocante o Área Adquiriente | Nombre de la convocante o área adquiriente |
| 2 | Nombre | Nombre completo del representante legal |
| 3 | Nombre o razón social del licitante | Nombre o razón social de la empresa licitante |
| 4 | Lugar y Fecha | Lugar y fecha de elaboración |
| 5 | Nombre y Firma | Nombre (s), apellido paterno, materno y firma del representante legal de la empresa licitante |

ANEXO TI-8

REQUERIMIENTOS DEL REPORTE A GENERAR POR EL SERVICIO INTEGRAL DE HEMODIÁLISIS DEL PROVEEDOR, PARA EL REGISTRO DE SESIONES DE HEMODIÁLISIS INTERNA

El Sistema del proveedor para el  Servicio integral de Hemodiálisis interna deberá generar un reporte  que contenga el Registro de las sesiones otorgadas  a los  pacientes autorizados para el pago de las mismas.

El reporte deberá ser generado  en un formato de datos basado en el estándar ECMA-262  de JavaScript  conocido como Json (JavaScript Object Notation) el cual es un formato de intercambio de datos ligero, basado en texto y en un subconjunto de notación literal del lenguaje de programación, el cual presenta las siguientes características y ventajas:

- Ofrece tipos de datos escalares y la capacidad de expresar datos estructurados a través de matrices y objetos.

- Compatible con matrices nativas.

- Compatible con objetos nativos.

- Reconoce el valor null de forma nativa.

- Sin concepto de espacios de nombres. Los conflictos para asignar nombres se evitan generalmente mediante el anidado de objetos o el uso de un prefijo en el nombre de un miembro de objeto

- Decisiones de formato Sencillas. Proporciona una asignación mucho más directa para los datos de aplicación. La única excepción puede ser la ausencia del literal de fecha/hora.

- La sintaxis es muy concisa y da como resultado texto con formato en el que la mayor parte del espacio (con toda la razón) lo consumen los datos representados.

- No se necesita código de aplicación adicional para analizar texto; se puede usar la función eval de JavaScript

- JSON está constituido por dos estructuras:

- Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes esto es conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo.

- Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias.

Una vez que se tenga el archivo JSON, deberá ser comprimido en formato ZIP para que la transmisión sea mucho más rápida.

Para realizar la carga de un archivo en el módulo de carga de archivos será necesario que el usuario envíe tanto el archivo que contiene los datos a cargar en formato comprimido ZIP, como la suma de verificación (checksum) de dicho ZIP, para que una vez recibido el sistema recalcule la suma de verificación y con eso se valide que no haya discrepancias antes y después de la transmisión de datos. Para calcular la suma de verificación existen diferentes utilerías que están disponibles de manera libre.

Una suma de verificación (checksum), es una función hash que tienen como propósito principal detectar cambios accidentales en una secuencia de datos para proteger la integridad de estos. Lo anterior se logra verificando que no haya discrepancias entre los valores obtenidos mediante la función hash antes y después de la transmisión de los datos.

Una de las funciones hash que es popular para hacer la suma de verificación y que se usará en el módulo de carga es SHA-1. La familia SHA (Secure Hash Algorithm, Algoritmo de Hash Seguro) es un sistema de funciones hash criptográficas relacionadas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y publicadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST).

Al ejecutar el algoritmo SHA-1 se produce una cadena de 20 bytes. Como ejemplo podemos ver que la salida de la cadena vacía es la siguiente: da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709.

Cada registro de sesión requiere los siguientes datos:

  - Nombre del Paciente

  - Primer Apellido del Paciente

  - Segundo Apellido del Paciente

  - Número de Seguridad Social

  - Agregado Médico

  - Fecha de Nacimiento

  - Fecha y hora de inicio de sesión de Hemodiálisis

  - Clave del Programa de Diálisis

  - Clave CIE-10 del Diagnóstico de la Sesión

  - Complemento del Diagnóstico de la Sesión

  - Primer Apellido del Médico Tratante

  - Segundo Apellido del Médico Tratante

  - Nombre del Médico Tratante

  - Matrícula del Médico Tratante

  - Cédula del Médico Tratante

  - Clave de la Vía de Acceso Vascular

  - Clave de Heparinización

  - Primer Apellido del Personal que inicia la sesión

  - Segundo Apellido del Personal que inicia la sesión

  - Nombre del Personal que inicia la sesión

  - Matrícula del Personal que inicia la sesión

  - Para cada material utilizado en la sesión del paciente:

    - Clave del Material

    - Cantidad utilizada

  - Para cada medicamento suministrado al paciente:

    - Clave del medicamento

    - Fecha y hora de suministro

    - Vía de suministro

    - Dosis suministrada

  - Para cada Medición (Manual y Automatizada) tomada al paciente antes, durante y al finalizar la sesión

    - Fecha y Hora en que se toma la medición

    - Clave de la medición

    - Resultado de la medición

  - Primer Apellido del Personal que finaliza la sesión

  - Segundo Apellido del Personal que finaliza la sesión

  - Nombre del Personal que finaliza la sesión

  - Matrícula del Personal que finaliza la sesión

  - Fecha y hora de fin de la sesión

  - Número de Serie de la Máquina de Hemodiálisis en la que se dio la sesión al paciente

  - Número de sesión de hemodiálisis recibida por el paciente

  - Eventos y/o complicaciones durante la sesión

  - Clave del motivo de suspensión de la sesión

  - Clave Presupuestal de la Unidad Médica que realiza la sesión

  - Fecha y hora de registro de la sesión

El archivo de datos mostrará el registro de cada  una de las sesiones de hemodiálisis interna  con la siguiente estructura:

| Arreglo | Dato | Nombre del objeto | Tipo de dato | Longitud del dato | Presentación del dato | Restricciones | Requerido/ | Catálogo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Opcional | S/N |
|  | Nombre del Paciente | nombre | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | Primer Apellido del Paciente | primerApellido | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | Segundo Apellido del Paciente | segundoApellido | string | 50 |  |  | Opcional | N |
|  | Número de Seguridad Social | nss | string | 10 |  |  | Requerido | N |
|  | Agregado Médico | agregadoMedico | string | 8 |  |  | Requerido | N |
|  | Fecha de Nacimiento del Paciente | fechaNacimiento | string | - | Aaaa-mm-ddThh:mi:ss.SSS |  | Requerido | N |
|  | Fecha y hora de inicio de sesión de Hemodiálisis | fechaAtencion | string | 23 | Aaaa-mm-ddThh:mm:ss.SSS | Se requiere un formato de 24 hrs | Requerido | N |
|  | Clave del Programa de Diálisis | cveProgramaDialisis | number | 2 |  | Entero | Requerido | S |
|  | Clave CIE-10 del Diagnóstico de la Sesión | cveCIE10 | string | 4 | De acuerdo al código internacional CIE 10 |  | En caso de contar con la clave CIE-10 es requerido enviarla | S |
|  | Complemento del Diagnóstico de la Sesión | complementoDiagnostico | string | 200 |  |  | En caso de enviar vacío CIE-10, este campo es Requerido | N |
| médicoTratante |  | medicoTratante | object | - |  |  | Requerido | N |
|  | -Primer Apellido del Médico Tratante | primerApellido | string | 50 |  |  | Requerido |  |
|  | -Segundo Apellido del Médico Tratante | segundoApellido | string | 50 |  |  | Opcional | N |
|  | -Nombre del Médico Tratante | nombre | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | -Matrícula del Médico Tratante | matricula | string | 10 |  |  | Requerido | N |
|  | -Cédula del Médico Tratante | cedula | string | 20 |  |  | Opcional | N |
|  | Clave de la Vía de Acceso Vascular | viaAcceso | number | 2 |  | Entero | Requerido | S |
| personalQueIniciaSesion |  | personalQueIniciaSesion | object | - |  |  | Requerido | N |
|  | -Primer Apellido del Personal que inicia la sesión | primerApellido | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | -Segundo Apellido del Personal que inicia la sesión | segundoApellido | string | 50 |  |  | Opcional | N |
|  | -Nombre del Personal que inicia la sesión | nombre | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | -Matrícula del Personal que inicia la sesión | matricula | string | 10 |  |  | Requerido | N |
|  | Clave de Heparinización | cveHeparinizacion | number | 4 |  | Entero | Requerido | S |
| materiales | Clave del Material | clave | number | 4 |  | Entero | Requerido | S |
|  | Cantidad utilizada | cantidad | number | 2 |  | Entero | Requerido | N |
| medicamentos | Clave del medicamento | clave | string | 14 |  | Clave correspondiente de acuerdo al cuadro básico de medicamentos del IMSS | Requerido | S |
|  | Fecha y hora de suministro | fechaSuministro | string | 23 | Aaaa-mm-ddThh:mm:ss.SSS | Se requiere un formato de 24 hrs | Requerido | N |
|  | Vía de suministro | viaSuministro | number | 2 |  | Entero | Requerido | S |
|  | Dosis suministrada | dosisSuministrada | string | 20 |  |  | Requerido | N |
| mediciones | Fecha y Hora en que se toma la medición | fechaToma | string | 23 | Aaaa-mm-ddThh:mm:ss.SSS | Se requiere un formato de 24 hrs | Requerido | N |
|  | Clave de la medición | clave | number | 2 |  | Para cada tipo de medición se puede tener dos opciones de origen: | Requerido | S |
|  |  |  |  |  |  | - Manual, realizado por el personal médico |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - Máquina, registrado por la máquina de hemodiálisis |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Se espera recibir por lo menos un grupo de cada tipo de medición |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Estas mediciones se generan antes durante y al finalizar la sesión |  |  |
|  | Resultado de la medición | resultado | string | 25 |  | Se requiere consultar los catálogos de clave de medida y tipo de medida | Requerido | N |
| personalQueFinalizaSesion |  | personalQueFinalizaSesion | object | - | - | - | Opcional | N |
|  | -Primer Apellido del Personal que finaliza la sesión | primerApellido | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | -Segundo Apellido del Personal que finaliza la sesión | segundoApellido | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | -Nombre del Personal que finaliza la sesión | nombre | string | 50 |  |  | Requerido | N |
|  | -Matrícula del Personal que finaliza la sesión | matricula | string | 10 |  |  | Requerido | N |
|  | Fecha y hora de fin de la sesión | fechaFinSesion | string | 23 | Aaaa-mm-ddThh:mm:ss.SSS | Se requiere un formato de 24 hrs | Requerido | N |
|  | Número de Serie de la Máquina de Hemodiálisis en la que se dio la sesión al paciente | numeroSerieEquipo | string | 20 |  |  | Requerido | N |
|  | Número de sesión de hemodiálisis recibida por el paciente | numeroSesionHemodialisis | number | 2 |  | Entero | Requerido | N |
|  | Eventos y/o Complicaciones durante la sesión | observaciones | string | 4000 |  |  | En caso de enviar Clave del motivo de suspensión de la sesión es | N |
|  | Clave del motivo de suspensión de la sesión | cveMotivoSuspension | number | 2 |  | Entero | Requerido en caso de no completarse la sesión | S |
|  | Clave Presupuestal de la Unidad Médica que realiza la sesión | cvePresupuestal | string | 12 |  | Dato obtenido del catálogo de unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social | Requerido | S |
|  | Fecha y hora de registro de la sesión | fechaTransaccion | string | 23 | Aaaa-mm-ddThh:mm:ss.SSS | Se requiere un formato de 24 hrs | Requerido | N |

Estructura:

{“sesiones”

[

{

Datos Sesión 1

}

,

{

Datos Sesión 2

}

,

{

Datos Sesión n

}

]

}

Ejemplo:

{"sesiones":

[

{"nombre":"ALEJANDRO",

"primerApellido":"GOMEZ",

"segundoApellido":"CRUZ",

"nss":"4508882700",

"agregadoMedico":"1M1988OR",

"fechaNacimiento":"1988-06-05T00:00:00.000",

"fechaAtencion":"2014-05-20T10:34:21.100",

"cveProgramaDialisis":1,

"cveHeparinizacion":5009,

"cveCIE10":"I120",

"complementoDiagnostico":"ENFERMEDAD RENAL HIPERTENSIVA CON INSUFICIENCIA RENAL",

"medicoTratante":{

"primerApellido":"PEREZ",

"segundoApellido":"HERNANDEZ",

"nombre":"JUAN",

"matricula":"MAT2013",

"cedula":"JPHCED"

},

"viaAcceso":12,

"personalQueIniciaSesion":{

"primerApellido":"COLIN",

"segundoApellido":"GALLARDO",

"nombre":"JUAN FELIPE",

"matricula":"MATJGC"

},

"materiales":[{"clave":5013,"cantidad":2},{"clave":5017,"cantidad":2}],

"medicamentos":[{"clave":"01000004760101","viaSuministro":2,"dosisSuministrada":"25 ml","fechaSuministro":"2014-05-20T10:43:10.100"},

{"clave":"01000036060401","viaSuministro":3,"dosisSuministrada":"10 ml","fechaSuministro":"2014-05-20T10:43:11.200"}],

"mediciones":[{"clave":1,"fechaToma":"2014-05-20T10:35:10.100","resultado":"1.70"},{"clave":2,"fechaToma":"2014-05-20T10:35:11.200","resultado":"82.6"},{"clave":3,"fechaToma":"2014-05-20T10:35:12.300","resultado":"155"}],

"personalQueFinalizaSesion":{

"primerApellido":"COLIN",

"segundoApellido":"GALLARDO",

"nombre":"JUAN FELIPE",

"matricula":"MATJGC"

},

"fechaFinSesion":"2014-05-20T12:55:21.200",

"numeroSerieEquipo":"BCY5T0AMM4J00G2",

"numeroSesionHemodialisis":2,

"observaciones":"NINGUNA",

"cveMotivoSuspension":0,

"cvePresupuestal":"140134012151",

"fechaTransaccion":"2014-05-21T10:30:00.300"},

{"nombre":"JUANA",

"primerApellido":"VAZQUEZ",

"segundoApellido":"MORALES",

"nss":"2014042300",

"agregadoMedico":"1F1962ND",

"fechaNacimiento": "1958-11-23T01:01:01.000",

"fechaAtencion":"2014-04-16T10:00:00.100",

"cveProgramaDialisis":1,

"cveHeparinizacion":5008,

"cveCIE10":"J45X",

"complementoDiagnostico":"INSUFICIENCIA RENAL",

"medicoTratante":{

"primerApellido":"PEREZ",

"segundoApellido":"HERNANDEZ",

"nombre":"JUAN",

"matricula":"MAT2013",

"cedula":"JPHCED"

},

"viaAcceso":12,

"personalQueIniciaSesion":{

"primerApellido":"COLIN",

"segundoApellido":"GALLARDO",

"nombre":"JUAN FELIPE",

"matricula":"MATJGC"

},

"materiales":[{"clave":5013,"cantidad":1},{"clave":5017,"cantidad":2}],

"medicamentos":[{"clave":"01000004760101","viaSuministro":2,"dosisSuministrada":"25 ml","fechaSuministro":"2014-04-16T11:33:10.100"},

{"clave":"01000036060401","viaSuministro":3,"dosisSuministrada":"10 ml","fechaSuministro":"2014-04-16T11:33:11.200"}],

"mediciones":[{"clave":1,"fechaToma":"2014-04-16T11:25:10.100","resultado":"1.68"},{"clave":2,"fechaToma":"2014-04-16T11:25:11.200","resultado":"65"},{"clave":3,"fechaToma":"2014-04-16T11:25:12.300","resultado":"133"}],

"personalQueFinalizaSesion":{

"primerApellido":"COLIN",

"segundoApellido":"GALLARDO",

"nombre":"JUAN FELIPE",

"matricula":"MATJGC"

},

"fechaFinSesion":"2014-04-16T14:00:00.200",

"numeroSerieEquipo":"NIPRO14",

"numeroSesionHemodialisis":2,

"observaciones":"EL PACIENTE REFIERE DOLOR",

"cveMotivoSuspension":0,

"cvePresupuestal":"275302252110",

"fechaTransaccion":"2014-04-16T18:00:00.300"}

]

}

ANEXO TI9 (TI nueve)

Acuerdo de Confidencialidad

Se muestra de manera informativa el texto correspondiente al acuerdo de confidencialidad que deberá presentarse a firmar, en las oficinas de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud (DSDICDS) el representante legal con facultades laborales del proveedor adjudicado.

===========================================================================

México D.F., a ___ de ____________ de 20___

Por medio del presente,   Nombre del Representante Legal   en mi carácter de representante legal de la sociedad  Nombre del Proveedor o Razón Social   (en adelante EL PRESTADOR”) manifiesto que cualquier información oral o escrita que sea proporcionada con motivo de trabajo a realizar para el Instituto Mexicano del Seguro Social (en adelante “EL INSTITUTO”), será tratada de acuerdo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Información confidencial.- Para los efectos del presente Acuerdo, el término “información” o “información confidencial” significa todos los datos, conversaciones telefónicas, mensajes de audio, mensajes de grabadoras, cintas magnéticas, programas de cómputo y sus códigos fuente entre otros medios de comunicación, tales como la información contenida en discos compactos (CD), mensajes de datos electrónicos (correos electrónicos), medios ópticos o de cualquier otra tecnología o cualquier otro material que contenga información jurídica, operativa, técnica, financiera o de análisis, registros, documentos, especificaciones, productos, informes, dictámenes y desarrollos a que tenga acceso o que le sean proporcionados por “EL INSTITUTO”.

De igual forma, será considerada como confidencial aquella información derivada de la ejecución del servicio que preste “EL PRESTADOR” que señale “EL INSTITUTO” y sea propiedad exclusiva de éste.

Segunda.- Obligación de No-Divulgación.-“EL PRESTADOR” reconoce que queda prohibida su difusión y/o utilización total o parcial en su favor o de terceros ajenos a la relación contractual, por cualquier medio, entre otros de manera enunciativa más no limitativa: vía oral, impresa, electrónica, magnética, óptica y en general por ningún medio conocido o por desarrollar, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), Ley de la Propiedad Industrial y de la Ley Federal de Trasparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Si no se cumplen los términos de las leyes antes mencionadas serán sancionados en base a lo que estipule cada una de las mismas.

En este sentido, acepta que la prohibición señalada en el párrafo anterior, comprende inclusive, en forma enunciativa más no limitativa, que no se podrá llevar a cabo la difusión de la información con fines de lucro, comerciales, académicos, educativos o para cualquier otro, por lo que “EL PRESTADOR” se responsabiliza del uso y cuidado de la información, a nombre propio y de las personas que formen parte del mismo, así como del personal directivo, administrativo y operativo que las conformen.

Adicionalmente, “EL PRESTADOR” se obliga a lo siguiente:

- Utilizar toda la información a que tenga acceso o generada con motivo de su prestación de servicio ante “EL INSTITUTO” únicamente para cumplimentar el objeto del contrato adjudicado.

- Limitar la revelación de la información y documentación a que tenga acceso, únicamente a las personas que dentro de su propia organización se encuentren autorizadas para conocerla, haciendo responsable del uso que dichas personas puedan hacer de la misma.

- No hacer copias de la información, sin la autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.

- No revelar a ningún tercero la información, sin la previa autorización por escrito de “EL INSTITUTO”.

- Mantener estricta confidencialidad de la información y/o documentación relacionada con la prestación del servicio, bajo la pena de incurrir en responsabilidad penal, civil o de otra índole, y por lo tanto, no podrá ser divulgada, transmitida, ni utilizada en beneficio propio o de tercero.

Tercera.- Devolución de la Información.- Una vez concluida la vigencia del presente acuerdo, “EL PRESTADOR”, entregará a “EL INSTITUTO” todo material, documentos y copias que contengan la información confidencial que le haya sido proporcionada por “EL INSTITUTO”, no debiendo conservar en su poder ningún material, documentos y copias que contenga la referida información confidencial.

“EL PRESTADOR” conviene en limitar el acceso de dicha información confidencial a sus empleados o representantes, sin embargo, necesariamente harán partícipes y obligados solidarios a aquéllos, respecto de sus obligaciones de confidencialidad aquí contraídas. Cualquier persona que tuviere acceso a dicha información, deberá ser advertida de lo convenido en este documento, comprometiéndose a observar y cumplir lo estipulado en este punto.

“EL PRESTADOR” acepta que todas las especificaciones, productos, estudios técnicos, informes, dictámenes, desarrollos, códigos fuente y programas, datos clínicos, así como todo aquello que se obtenga como resultado en la prestación del servicio, serán confidenciales.

La duración del presente Documento será la menor de entre las siguientes:

- 1 (un) año contado a partir de la fecha de firma de este Acuerdo de Confidencialidad. El plazo de 1 (un) año antes mencionado podrá ser prorrogado, una o más veces, por voluntad de las Partes por periodos adicionales de 1 (un) año cada uno, en cuyo caso dichas prórrogas deberán constar por escrito y estar firmadas por ambas Partes o reducido en caso de vigencia de contrato menor a 1 (un) año.

Este documento solamente podrá ser modificado mediante consentimiento de las partes, otorgado por escrito.

El presente documento se regirá por las leyes vigentes en la Ciudad de México, Distrito Federal. Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente Documento las Partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en la Ciudad de México, Distrito Federal, expresamente renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

Este documento se firma por duplicado al calce de cada una de sus hojas útiles por ambos lados, quedando un original en poder de cada una de las Partes, en la calle Tokio 80, 4° piso, Col Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. C.P. 06600 el [día] de [mes] de 201[año].

| EL INSTITUTO |  | EL PRESTADOR |
| --- | --- | --- |
| Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) |  | [Nombre del Proveedor Adjudicado] |
| Nombre y firma Representante Legal |  | Nombre y firma del representante legal con facultades laborales |

==========================================================================

Anexo TI10 (TI diez)

Designación de contacto responsable con sus datos

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]

[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[TITULAR DE LA DIVISIÓN AL MOMENTO DE EXPEDICIÓN]

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE

INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO DIGITAL DE LA SALUD

P R E S E N T E

Estimado [TITULAR DE LA DIVISIÓN AL MOMENTO DE EXPEDICIÓN] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito  por medio del presente dar a conocer los datos de contacto de la persona(s) responsable(s) de establecer comunicación entre el Instituto y nuestra representada para todo lo referente al Sistema de Información, de acuerdo al Anexo TI10 (TI diez) “Designación de contacto responsable con sus datos”, los cuales se detallan a continuación:

- [NOMBRE COMPLETO DEL REPRESENTANTE]

- [CARGO DEL REPRESENTANTE]

- [DIRECCIÓN COMPLETA DEL REPRESENTANTE]

- [TELÉFONO Y EXTENSIÓN]

- [CORREO ELECTRÓNICO]

Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el contrato [NUMERO DE CONTRATO VIGENTE ENTRE EL PROVEEDOR Y EL INSTITUTO] de fecha [LA FECHA DEL CONTRATO] como prestación del Servicio de Hemodiálisis Extramuros, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la delegación [DELEGACIÓN O UNIDAD MÉDICA].

Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos.

ATENTAMENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]

Anexo TI11 (TI once)

Designación de sistema y empresa soporte

[HOJA MEMBRETADA POR EL PROVEEDOR DEL SERVICIO]

[LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN DEL OFICIO]

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ATENCIÓN:

[TITULAR DE LA DIVISIÓN AL MOMENTO DE EXPEDICIÓN]

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE

INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO DIGITAL DE LA SALUD

P R E S E N T E

Estimado [TITULAR DE LA DIVISIÓN AL MOMENTO DE EXPEDICIÓN] a nombre de mi representada [NOMBRE LEGAL DEL PROVEEDOR QUE OTORGA EL SERVICIO] me permito  por medio del presente dar a conocer los datos de el (los) Sistema(s) de Información que propone implantar en las Unidades de Hemodiálisis y la(s) empresa(s) que le dará soporte, de acuerdo al Anexo TI11 (TI once) “Designación de sistema y empresa soporte”, los cuales se detallan a continuación:

- [NOMBRE COMPLETO DEL SISTEMA]

- [VERSIÓN DEL SISTEMA]

- [UNIDADES DONDE IMPLANTARA ESTE SISTEMA]

- [NOMBRE COMPLETO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [DIRECCIÓN COMPLETA DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [NOMBRE COMPLETO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [TELÉFONO Y EXTENSIÓN DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

- [CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTACTO DE LA EMPRESA SOPORTE]

Lo anterior para dar cumplimiento con lo requerido en el contrato [NUMERO DE CONTRATO VIGENTE ENTRE EL PROVEEDOR Y EL INSTITUTO] de fecha [LA FECHA DEL CONTRATO] como prestación del Servicio de Hemodiálisis Extramuros, del Instituto Mexicano del Seguro Social de la delegación [DELEGACIÓN O UNIDAD MÉDICA].

Sin otro particular quedo de usted, enviándoles cordiales saludos.

ATENTAMENTE

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR]

REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL PROVEEDOR]