En la Ciudad de México, Distrito Federal,  siendo las 17:00 horas, del 8 de marzo del 2016, en la Sala de Juntas del 12° piso, del Inmueble ubicado en la Calle Durango Núm. 291, Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, Delegación Cuauhtémoc, México; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el cierre de la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante  Reglamento) así como del numeral 3.2 de la convocatoria a la licitación.

Este acto es presidido por el Lic. Pablo Arenas Ramírez, servidor público facultado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el artículo 33 Bis, segundo párrafo de la Ley, numeral 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.1.2.1, función sexta del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8, inciso a) primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.

El Presidente del acto, fue asistido por los representantes de la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, los cuales solventaron las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes (repreguntas) de carácter Técnico-Médico; asimismo, los representantes de la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, solventaron las de carácter Técnico-Informático y representantes de la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios,  solventaron las de carácter Legal-administrativo.

Se hace del conocimiento de los interesados en participar en esta licitación, que de conformidad con el artículo 63 del Reglamento y a solicitud de este Instituto, la Secretaría de la Función Pública, designó al DR. JOSE ARMANDO RUIZ MASSIEU, como testigo social, para participar en las etapas del presente procedimiento de contratación.

La participación del Testigo Social en este procedimiento representa un mecanismo adicional para fortalecer la salvaguarda en la contratación de servicios integrales llevadas a cabo por el Instituto Mexicano del Seguro Social y tiene como objeto el escrutinio y observación de éste proceso licitatorio, así como atestiguar que el mismo se efectúe con estricto apego a la normatividad vigente en la materia. El Instituto reconoce al DR. JOSE ARMANDO RUIZ MASSIEU, como representante legítimo e imparcial de la sociedad civil.

Asimismo, en este acto se contó con la asistencia del representante del Órgano Interno de Control en el IMSS, que tiene como finalidad verificar que la celebración del evento se realizó de acuerdo con la normatividad vigente en la materia, por consiguiente, no avala la documentación generada ni las evaluaciones realizadas toda vez que ésta queda bajo la responsabilidad de las partes operativas encargadas de esa función, por lo que se reserva el derecho de efectuar las revisiones respectivas en su oportunidad.

DESARROLLO DEL EVENTO

En uso de la palabra, el Lic. Pablo Arenas Ramírez, informa a los licitantes y a los servidores públicos presentes que previo a emitir las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes (repreguntas), se relacionan las acciones previas al desarrollo de este evento:

- En la Ciudad de México, Distrito Federal,  siendo las 11:00 horas del doce de enero de 2016, se publicó en el sistema CompraNet el “Acta correspondiente a la Junta de Aclaraciones”, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley, 45 y 46 del Reglamento, así como del numeral 3.2 de la convocatoria a la licitación. En dicho acto se informó a los licitantes la  suspensión de la sesión para reanudarla a las 11:00 horas del día 12 del mes de febrero del año 2016, lo anterior en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas y atendiendo la petición del Área Requirente y Técnica del servicio a efecto de poder generar respuestas adecuadas y precisas a todas y cada una de las preguntas enviadas en tiempo y forma por los licitantes.

Asimismo, en dicho acto participaron representantes de las siguientes Áreas del Instituto: Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, Coordinación  de Planeación de Infraestructura Médica, Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos y al  Dr. Jose Armando Ruiz Massieu, como Testigo Social.

Dicho acto fue presidido por servidor público designado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de conformidad con el numeral 4.2.2.1.10 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el numeral 8.1.1.2.1.1, función segunda del Manual de Organización de la Dirección de Administración y el numeral 5.3.8, inciso a) primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto.

- Con fecha 12 de febrero del 2016, se publicó en el sistema CompraNet el  “Aviso correspondiente a la Segunda Suspensión de la Junta de Aclaraciones”, en el que se notificó a los licitantes que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, se suspendía la sesión para reanudarla el día 16 de febrero de 2016 a las 17:00 horas. Lo anterior en razón del número de solicitudes de aclaración recibidas y atendiendo la petición del Área Requirente y Técnica del servicio a efecto de poder generar respuestas adecuadas y precisas a todas y cada una de las preguntas enviadas en tiempo y forma por los licitantes.

En dicho acto, participaron indistintamente representantes de las siguientes Áreas del Instituto: Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, Coordinación  de Planeación de Infraestructura Médica, Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, Órgano Interno de Control en el IMSS y el Dr. Jose Armando Ruiz Massieu, como Testigo Social.

- Siendo las 17:00 horas, del 16 de febrero del 2016 se publicó en el sistema CompraNet, el “Aviso por el que se dan a conocer Aclaraciones a la Convocatoria, así como las Respuestas a las Preguntas realizadas por los Licitantes” en el cual, se dan a conocer a los licitantes las aclaraciones a la convocatoria así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes que expresaron su interés en participar en tiempo y forma, mismas que se dan por reproducidas como si a la letra se insertaran, siendo un total de 25 licitantes y 1003 preguntas recibidas.

Asimismo, en dicho Aviso, se informó que conforme a lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, los licitantes tendrían hasta las 11:00 horas del día 18 de febrero del 2016, para formular las preguntas que consideraran necesarias en relación con las respuestas emitidas por el Instituto.

En dicho acto, participaron representantes de las siguientes Áreas del Instituto: Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, Órgano Interno de Control en el IMSS y Dr. Jose Armando Ruiz Massieu, como Testigo Social.

- Con fecha 18 de febrero de 2016 se publicó en el Sistema CompraNet, la “Notificación del Plazo Máximo en el que se dará Respuesta a los licitantes a las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas en la Junta de Aclaraciones”, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, modificando dicho plazo para el 26 de febrero a las 17:00 horas.

- Con fecha 26 de febrero de 2016 se publicó en el Sistema CompraNet, el “Aviso por medio del cual se modificó el Plazo Máximo en que se daría respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes relacionadas con las respuestas emitidas en la Junta de Aclaraciones”, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, modificando dicho plazo para el 2 de marzo de 2016 a las 17:00 horas.

- Con fecha 2 de marzo de 2016 se publicó en el Sistema CompraNet, el “Aviso por medio del cual se modificó el Plazo Máximo en que se daría respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes relacionadas con las respuestas emitidas en la Junta de Aclaraciones”, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, modificando dicho plazo para el 4 de marzo de 2016 a las 17:00 horas.

- Con fecha 4 de marzo de 2016 se publicó en el Sistema CompraNet, el “Aviso por medio del cual se modificó el Plazo Máximo en que se daría respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes relacionadas con las respuestas emitidas en la Junta de Aclaraciones”, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, modificando dicho plazo para el 7 de marzo de 2016 a las 17:00 horas.

- Con fecha 7 de marzo de 2016 se publicó en el Sistema CompraNet, el “Aviso por medio del cual se modificó el Plazo Máximo en que se daría respuesta a las preguntas formuladas por los licitantes relacionadas con las respuestas emitidas en la Junta de Aclaraciones”, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46 fracción II del “Reglamento”, modificando dicho plazo para el 8 de marzo de 2016 a las 17:00 horas.

Se hace constar que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 46 fracción II del Reglamento de la Ley, a través de CompraNet, preguntas a las respuestas emitidas por el Instituto de las siguientes personas:

| No. | NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CANTIDAD DE REPREGUNTAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABALAT, S.A. DE C.V. | 7 |
| 2 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A DE C.V. | 5 |
| 3 | CENTRUM PROMOTORA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 38 |
| 4 | CRIOLAB MEDICA SA DE CV | 1 |
| 5 | DICIPA, S.A. DE C.V. | 44 |
| 6 | DISTRIBUIDORA LHAG S.A DE C.V. | 9 |
| 7 | DISTRIBUIDORA MÉDICA ORIÓN, S.A. DE C.V. | 3 |
| 8 | DISTRIBUIDORA QUÍMICA Y HOSPITALARIA GAP S.A. DE C.V. | 3 |
| 9 | HEMOSER, S.A. DE C.V. | 8 |
| 10 | IL DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | 40 |
| 11 | IMPROMED | 30 |
| 12 | INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V. | 49 |
| 13 | LABORATORIOS DAI MÉXICO, S.A. DE C.V. | 8 |
| 14 | LABORATORIOS LICON, S.A. DE C.V. | 5 |
| 15 | MDM-MEDICA DIAGNOSTICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | 14 |
| 16 | MÉDICO NET, S.A. DE C.V. | 4 |
| 17 | ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS MEXICO OPERATIONS, S DE R.L. DE C.V. | 4 |
| 18 | PHARMACUR SA DE CV | 21 |
| 19 | PRODUCTOS ROCHE | 21 |
| 20 | SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO S.A DE C.V | 37 |
| 21 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS, S.A. DE C.V. | 4 |
| 22 | TERUMO BCT MEXICO SA DE CV | 4 |
| 23 | TESI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | 25 |
| 24 | TH SOFTWARE S.A. DE C.V. | 5 |
|  | TOTAL | 389 |

Acto seguido, se procede a dar contestación a las preguntas planteadas por los licitantes en relación a las respuestas emitidas por el Instituto en el “Aviso por el que se dan a conocer Aclaraciones a la Convocatoria, así como las Respuestas a las Preguntas realizadas por los Licitantes” de fecha 16 de febrero de 2016:

La DIVISIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES (Área Contratante) realiza las siguientes aclaraciones:

Aclaración 1: En relación a la respuesta de la convocante a la pregunta 6, del licitante IMPROMED, S.A. DE C.V.:

DICE:

Se acepta. Se habilita el "Área Adicional de Anexos", para lo cual los licitantes deberán considerar las siguientes instrucciones:

1.- Este apartado denominado "Área Adicional de Anexos", únicamente podrá ser utilizado para subir archivos relacionados con los requisitos solicitados en los numerales 4.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA" y 4.1.2 "PROPUESTA ECONÓMICA" de la convocatoria.

2.- Los licitantes sólo podrán agregar hasta tres archivos adicionales por requisito.

3.- Los archivos que se agreguen a este apartado, deberán identificarse con el numeral e inciso correspondiente (ejemplo: 4.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA", INCISO A) "COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LOS EQUIPOS Y REACTIVOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. (COMPLEMENTO) ")

4.- Deberán estar debidamente foliados y guardar la debida correspondencia.

Se informa que de no cumplir con cada uno de los requistos referidos anteriormente, dichos archivos no serán considerados por el Instituto.

DEBE DECIR:

Se acepta. Se habilita el "Área Adicional de Anexos", para lo cual los licitantes deberán considerar las siguientes instrucciones:

1.- Este apartado denominado "Área Adicional de Anexos", únicamente podrá ser utilizado para subir archivos relacionados con los requisitos solicitados en los numerales 4.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA" y 4.1.2 "PROPUESTA ECONÓMICA" de la convocatoria.

2.- Los licitantes sólo podrán agregar hasta tres archivos adicionales por requisito. (SE ELIMINA)

2.- Los archivos que se agreguen a este apartado, deberán identificarse con el numeral e inciso correspondiente (ejemplo: 4.1.1 "PROPUESTA TÉCNICA", INCISO A) "COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LOS EQUIPOS Y REACTIVOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. (COMPLEMENTO) ")

3.- Deberán estar debidamente foliados y guardar la debida correspondencia.

Se informa que de no cumplir con cada uno de los requisitos referidos anteriormente, dichos archivos no serán considerados por el Instituto.

Aclaración 2: En relación a las aclaraciones 1 y 10 del Área Técnico-Médica, se informa a los licitantes que se sustituye el Anexo A18 (A DIECIOCHO), en razón de que se modifican cantidades del requerimiento y se adecúa el protocolo del Programa de Trasplantes derivado de repreguntas a la aclaración número 3 del Área Técnico-Médica emitida en la Junta de Aclaraciones.

Aclaración 3: En relación al Modelo de Contrato, se agrega el siguiente párrafo al final de la Cláusula Cuarta “PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.” del modelo de contrato:

“Asimismo el Instituto se reserva el derecho a verificar durante la vigencia del contrato, la autenticidad de los documentos presentados para el cumplimiento de su propuesta, de los presentados para la formalización del contrato, así como de aquellos relacionados con la calidad de los equipos, accesorios, insumos, reactivos y bienes de consumo proporcionados por el proveedor para la prestación del servicio y, en su caso, realizar las acciones pertinentes si se detectan inconsistencias en los mismos.”

Aclaración 4: En relación al Modelo de Contrato, se ajusta el ejercicio fiscal señalado en el numeral 1.9 como a continuación se señala:

DICE:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” declara, a través de su Representante legal, que:

I.9.- Con fecha ________ de _____________ de 2015, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Servicios Integrales emitió el Acta de Fallo del Procedimiento de Contratación mencionado en la declaración que antecede, adjudicando a “EL PROVEEDOR” la prestación del servicio y suministro de bienes mismo que puede ser consultado en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET)

DEBE DECIR:

D E C L A R A C I O N E S

I.- “EL INSTITUTO” declara, a través de su Representante legal, que:

I.9.- Con fecha ________ de _____________ de 2016, la Coordinación Técnica de Bienes y Servicios, a través de la División de Servicios Integrales emitió el Acta de Fallo del Procedimiento de Contratación mencionado en la declaración que antecede, adjudicando a “EL PROVEEDOR” la prestación del servicio y suministro de bienes mismo que puede ser consultado en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET)

Aclaración 5: En relación al Modelo de Contrato, se ajusta la Cláusula Cuarta derivado de la aclaración 1 del Área Técnico Médica, como a continuación se señala:

DICE:

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio que se menciona en la cláusula primera del presente instrumento jurídico, de acuerdo a lo siguiente y conforme al Anexo Técnico 1A (UNO A) y términos y condiciones los cuales pueden consultarse en la Convocatoria dentro del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET).

PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: “EL PROVEEDOR” se obliga a iniciar el servicio en cada una de las Unidades Médicas comprendidas en los Anexos T3 (T Tres), T4 (T Cuatro) y T10 (T Diez) de acuerdo al calendario establecido en el Anexo T28 (T Veintiocho) “Procedimiento de Despliegue de Equipos para inicio del Servicio” que se describen en el Anexo Técnico 1A (UNO A), Términos y Condiciones los cuales pueden ser consultados en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET), a partir del día 91 posterior a la notificación del fallo siempre y cuando no se exceda del 29 de Junio de 2016. Se obliga a entregar e instalar los equipos, reactivos, bienes de consumo, controles y calibradores, ponerlos en marcha dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir de la emisión del fallo en su caso, respecto de las partidas relacionadas con el Paquete 2, deberán ser instaladas y poner a punto, la infraestructura de red y sistema de información, dentro de los 90 días naturales posteriores del fallo, “EL PROVEEDOR” deberá realizar la coordinación y acciones en las Unidades Médicas asignadas para ofrecer el servicio en tiempo y forma “EL INSTITUTO” entregará un procedimiento de las acciones que se deberán realizar para la puesta en marcha, así como un cronograma de las mismas.

…

DEBE DECIR:

CUARTA.- PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- “EL PROVEEDOR” se obliga a prestar el servicio que se menciona en la cláusula primera del presente instrumento jurídico, de acuerdo a lo siguiente y conforme al Anexo Técnico 1A (UNO A) y términos y condiciones los cuales pueden consultarse en la Convocatoria dentro del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET).

PLAZO Y LUGAR PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO: “EL PROVEEDOR” se obliga a iniciar el servicio en cada una de las Unidades Médicas comprendidas en los Anexos T3 (T Tres), T4 (T Cuatro) y T10 (T Diez) de acuerdo al calendario establecido en el Anexo T28 (T Veintiocho) “Procedimiento de Despliegue de Equipos para inicio del Servicio” que se describen en el Anexo Técnico 1A (UNO A), Términos y Condiciones los cuales pueden ser consultados en el Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (COMPRANET), a partir del día 91 posterior a la notificación del fallo siempre y cuando no se exceda del 29 de Junio de 2016. Se obliga a entregar e instalar los equipos, reactivos, bienes de consumo, controles y calibradores, ponerlos en marcha dentro de un plazo no mayor a 90 (noventa) días naturales contados a partir de la emisión del fallo en su caso, respecto de las partidas relacionadas con el Paquete 1, deberán ser instaladas y poner a punto, la infraestructura de red y sistema de información, dentro de los 90 días naturales posteriores del fallo, “EL PROVEEDOR” deberá realizar la coordinación y acciones en las Unidades Médicas asignadas para ofrecer el servicio en tiempo y forma “EL INSTITUTO” entregará un procedimiento de las acciones que se deberán realizar para la puesta en marcha, así como un cronograma de las mismas.

La COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA (Área Técnico-Médica), realiza las siguientes aclaraciones:

El Área Técnico-Médica realizó las siguientes aclaraciones a la convocatoria a la licitación:

Aclaración 1: Con respecto al numeral 2.2 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS:

DICE:

2.2 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

El Instituto contratará por partida el Servicio Integral de Banco de Sangre, de acuerdo a lo siguiente:

- Se entenderá por partida, a la suma de los requerimientos de cada paquete conformado a su vez por el grupo de pruebas o insumos que integran un sub-paquete, por Delegación y UMAE que correspondan a cada región de acuerdo al Anexo T3 (T Tres), adjudicando cada partida a un solo proveedor.

- Los paquetes, formados por uno o varios sub-paquetes, se componen de la siguiente forma:

PAQUETE 1.- BOLSA DE SANGRE (TOMA DE MUESTRA, SANGRADO, FRACCIONAMIENTO Y RED FRÍA), BIOMETRÍA HEMÁTICA.

PAQUETE 2.-PERFIL DEL DONADOR (TAMIZAJE SEROLÓGICO Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS), INMUNOMEHATOLOGÍA (GRUPO SANGUÍNEO Y PRUEBAS TRANSFUSIONALES), PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, CONTROL DE CALIDAD INTERNO (COAGULACIÓN, MICROBIOLOGÍA Y HEMOGLOBINA LIBRE), INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SISTEMA DE INFORMACIÓN CON SERVIDOR.

PAQUETE 3.- AFÉRESIS.

PAQUETE 4.- CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS, PROGRAMA DE TRASPLANTES, BIOLOGÍA MOLECULAR (NAT).

El catálogo de estudios que componen cada sub-paquete se adjunta en el Anexo T2 (T Dos) y se deben de tomar en cuenta las consideraciones y equipamiento adicional que integran cada perfil de pruebas de cada sub-paquete, contenidas en el Anexo T8 (T Ocho).

El requerimiento de pruebas por Unidad para cada paquete se muestra en el Anexo T1 (T Uno).

Los licitantes deberán cotizar por partida de forma individual, el/los paquete (s) para todas las unidades de las delegaciones y UMAES que pertenezcan a una región según el Anexo T3 (T Tres), en caso de que los licitantes no puedan participar en más de una  partida no será motivo de descalificación.

Siendo un total de 4 paquetes en 6 regiones para un total de 24 partidas a licitar, como se muestra en la siguiente tabla:

| PAQUETE | REGIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

# Los proveedores, para la prestación del servicio, harán entrega en las instalaciones del Instituto según el directorio del Anexo T10 (T Diez) de acuerdo a los paquetes y regiones que se le hayan adjudicado y descritos en los Anexos T3 (T Tres), T2 (T Dos) y T4 (T Cuatro), los equipos y bienes según los Anexos T6 (T Seis) y T7 (T Siete), así como sus respectivos reactivos, controles y bienes de consumo descritos en el Anexo T9 (T Nueve) a fin de realizar los estudios que incluya dicho paquete para cada Unidad Médica adjudicada según el Anexo T1 (T Uno), la transportación de los bienes e insumos, las maniobras de carga y descarga en el lugar que éste determine serán a cargo del proveedor.

DEBE DECIR:

2.2 AGRUPACIÓN DE PARTIDAS

El Instituto contratará por partida el Servicio Integral de Banco de Sangre, de acuerdo a lo siguiente:

- Se entenderá por partida, a la suma de los requerimientos de cada paquete conformado a su vez por el grupo de pruebas o insumos que integran un sub-paquete, por Delegación y UMAE que correspondan a cada región de acuerdo al Anexo T3 (T Tres), adjudicando cada partida a un solo proveedor.

- Los paquetes, formados por uno o varios sub-paquetes, se componen de la siguiente forma:

PAQUETE 1.- BOLSA DE SANGRE (TOMA DE MUESTRA, SANGRADO, FRACCIONAMIENTO Y RED FRÍA), BIOMETRÍA HEMÁTICA, PERFIL DEL DONADOR (TAMIZAJE SEROLÓGICO Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS), INMUNOMEHATOLOGÍA (GRUPO SANGUÍNEO Y PRUEBAS TRANSFUSIONALES), PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, CONTROL DE CALIDAD INTERNO (COAGULACIÓN, MICROBIOLOGÍA Y HEMOGLOBINA LIBRE), INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SISTEMA DE INFORMACIÓN CON SERVIDOR.

PAQUETE 2.- AFÉRESIS.

PAQUETE 3.- CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS, PROGRAMA DE TRASPLANTES, BIOLOGÍA MOLECULAR (NAT).

El catálogo de estudios que componen cada sub-paquete se adjunta en el Anexo T2 (T Dos) y se deben de tomar en cuenta las consideraciones y equipamiento adicional que integran cada perfil de pruebas de cada sub-paquete, contenidas en el Anexo T8 (T Ocho).

El requerimiento de pruebas por Unidad para cada paquete se muestra en el Anexo T1 (T Uno).

Los licitantes deberán cotizar por partida de forma individual, el/los paquete (s) para todas las unidades de las delegaciones y UMAES que pertenezcan a una región según el Anexo T3 (T Tres), en caso de que los licitantes no puedan participar en más de una  partida no será motivo de descalificación.

Siendo un total de 3 paquetes en 6 regiones para un total de 18 partidas a licitar, como se muestra en la siguiente tabla:

| PAQUETE | REGIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |

# Los proveedores, para la prestación del servicio, harán entrega en las instalaciones del Instituto según el directorio del Anexo T10 (T Diez) de acuerdo a los paquetes y regiones que se le hayan adjudicado y descritos en los Anexos T3 (T Tres), T2 (T Dos) y T4 (T Cuatro), los equipos y bienes según los Anexos T6 (T Seis) y T7 (T Siete), así como sus respectivos reactivos, controles y bienes de consumo descritos en el Anexo T9 (T Nueve) a fin de realizar los estudios que incluya dicho paquete para cada Unidad Médica adjudicada según el Anexo T1 (T Uno), la transportación de los bienes e insumos, las maniobras de carga y descarga en el lugar que éste determine serán a cargo del proveedor.

Aclaración 2: Con respecto a la reposición de los equipos al cumplir los 4 años de fabricación se precisa lo siguiente:

Con respecto a los equipos que se aceptarán con un máximo de 4 años de fabricación que deberán de ser sustituidos durante los 60 días posteriores al mes en que cumplan 4 años de fabricación, se precisa que el equipo que cumpla los 4 años de fabricación durante los últimos 6 meses del período de contratación, no tendrá que ser sustituido y podrá terminar de dar el servicio hasta el final del contrato (36 meses).

Aclaración 3: Con respecto al requerimiento de pruebas con clave 50.03.002 CPH de sangre periférica con criopreservación:

Se corrige Anexo T1 y A18 para la siguiente prueba para el requerimiento de 36 meses:

| Paquete | Subpaquete | Nombre del subpaquete | Clv_prueba | Nombre de la prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 7 | Células Progenitoras | 50.03.002 | CPH de Sangre Periférica con criopreservación |

DICE:

| Dice |  |
| --- | --- |
| Anexo T1 | Anexo A18 |
| 475 | 624 |

DEBE DECIR:

| Debe decir |  |
| --- | --- |
| Anexo T1 | Anexo A18 |
| 624 | 624 |

Aclaración 4:

Se precisa que la cédula de la página 25 del Anexo T7 (T Siete) debe decir "CENTRÍFUGA DE MESA PARA 8 TUBOS" y es para separación de componentes sanguíneos, no para pruebas cruzadas.

Aclaración 5: Respecto al Anexo T16 (T Dieciséis):

Se sustituye el Anexo T16 (T Dieciséis), solicitado en el inciso c) y referido en el inciso d) del numeral 4.1.1 de la Convocatoria, en este Anexo los licitantes deberán requisitar cada una de las Hojas de Cálculo (pestañas) como sigue:

Como parte de la propuesta técnica:

En la pestaña marcada con la Letra “A” deberá detallar los tipos de equipos ofertados pudiendo ofertar y desglosar diferentes marcas y modelos para cada paquete.

En la pestaña con la letra “B” los licitantes deberán requisitar este formato por unidad médica, indicando por cada tipo de equipo a ofertar solo la marca y modelo que pretende instalar de los varios ofertados en la letra “A”. (esta pestaña es solo de referencia y no para fines de evaluación).

De resultar adjudicado:

La pestaña con la letra “C” deberá llenarse en dos momentos, el primero para su entrega y envío a los jefes de laboratorio clínico de las unidades médicas de la partida donde quedó adjudicado y envío a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica, como requisito para la formalización del contrato, sin incluir la información de las columnas de número de serie y la fecha de fabricación. El segundo momento es al instalar y recibir los equipos médicos en cada unidad médica de la partida donde quedó adjudicado, deberá incluirse la información de las columnas de número de serie y la fecha de fabricación de cada uno de los equipos médicos instalados, para verificación de lo ofertado por parte de los Jefes de Laboratorio clínico de esas unidades médicas. El proveedor deberá dar una copia a dicho jefe de laboratorio, y enviar otra a la Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica.

Por lo anterior, se precisa que únicamente se podrán entregar en las unidades médicas las marcas y modelos de los equipos y los reactivos compatibles que hayan sido evaluados técnica y administrativamente como favorables por parte del Instituto.

Por lo que para considerar solvente la propuesta técnica respecto de los equipos ofertados en el Anexo Anexo T16 (T Dieciséis), en la pestaña con la letra “A” del formato en Excel, y sus correspondientes reactivos compatibles, deberá cumplir con los requisitos solicitados, al menos uno de los equipos ofertados (de cada tipo de los que oferte), para no ser desechada su propuesta.

En caso de que ninguno de los equipos ofertados en el Anexo Anexo T16 (T Dieciséis) de la pestaña de la letra “A”, de cada tipo de los que oferte cumpla con los requisitos solicitados, será desechada la propuesta. Mismo caso aplicable a los reactivos ofertados.

Aclaración 6: Con relación al foliado de la documentación:

A manera de opción, se aceptará que el foliado de los documentos del numeral 4.1.1 incisos a), c), d), e) y f), puedan entregarse por medio de series individuales (numéricas), para cada sub-paquete o paquete que integre su propuesta. En caso de optar por las series individuales, se deberá de incluir una codificación alfanumérica (prefijo) para identificar las series y para diferenciarlas entre sí, según el siguiente modelo:

(PREFIJO)-(CONSECUTIVO)

Codificación del prefijo:

(inciso).(subpaquete).(Número Consecutivo de Equipo en Sub-paquete)

Ejemplo del folio para el inciso a del numeral 4.1.1, para el sub-paquete 1, Primer Equipo ofertado en Sub-Paquete 1: a.1.1-00001, a.1.1-00002, a.1.1-00003… al a.1.1-N

Ejemplo del folio para el inciso c del numeral 4.1.1, para el sub-paquete 8, Tercer Equipo ofertado en Sub-Paquete 8: c.8.3-00001, c.8.3-00002, c.8.3-00003… al c.8.3-N

Ejemplo del folio para el inciso d del numeral 4.1.1, para el sub-paquete 4, Quinto Equipo ofertado en Sub-Paquete 4: d.4.5-00001, d.4.5-00002, d.4.5-00003… al d.4.5-N

Ejemplo del folio para el inciso e del numeral 4.1.1, para el sub-paquete 1, Décimo Equipo ofertado en Sub-Paquete 1: e.1.10-00001, e.1.10-00002, e.1.10-00003… al e.1.10-N

Identificación para formación del prefijo:

| Inciso del 4.1.1 | Sub-paquete | Número Consecutivo de Equipo en Sub-paquete |
| --- | --- | --- |
| a | 1 | 1 |
| c | 2 | 2 |
| d | 3 | 3 |
| e | 4 | 4 |
| f | 6 | 6 |
|  | 7 | 7 |
|  | 8 | … |
|  | 9 | N |

Para todos los casos, se deberá de entregar un resumen de folios de la propuesta, según el formato siguiente en Excel (Resumen de Folios Presentados en la Propuesta Técnica):

Para el foliado de los demás documentos correspondientes a la proposición técnica, todos deberán seguir un consecutivo único (desde el numeral 4.1.1, 4.1.1 inciso b), 4.1.1 inciso g), 4.1.1 inciso h), desde el folio 1 en adelante hasta el último.

Aclaración 7: Con relación a la aclaración 6 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

DICE:

# 1. Objeto de la contratación:

(…)

(…)

(…)

(…)

Una vez emitido el fallo, los proveedores adjudicados deberán entregar, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo y como requisito previo para la formalización de los contratos, a la División de Servicios Indirectos, cartas originales emitidas por los fabricantes o por sus representadas en México (propietarias de los registros sanitarios) por medio de las cuales se comprometen solidariamente con el proveedor a entregar, instalar, brindar mantenimiento y mantener en operación los equipos, accesorios, insumos, reactivos y bienes de consumo por todo el tiempo de vigencia del contrato, por lo que debe de entregar como parte de su propuesta técnica, escrito en el que manifieste, que se compromete a ello.

Una vez emitido el fallo, los licitantes adjudicados deberá entregar, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo y como requisito previo para la formalización de los contratos, a la División de Servicios Indirectos, cartas originales emitidas por los titulares de los registros sanitarios, por medio de las cuales manifiesten bajo protesta de decir verdad que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual se presentó copia del oficio de registro sanitario en la propuesta técnica del licitante, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario. Adicionalmente presentarán para cotejo, original y/o copias certificadas de los registros sanitarios y sus trámites de prórroga en su caso, y entregarán un juego de copias simples de dichos documentos. Debe de entregar como parte de su propuesta técnica, escrito en el que manifieste, que se compromete a ello.

En caso de que el licitante no entregue las cartas originales de fabricante o sus representadas en México mencionadas en el párrafo anterior, el Instituto se abstendrá de formalizar contrato con dicho licitante, y sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

Se precisa que únicamente se considerarán para estos efectos, las marcas de los equipos y reactivos que hayan sido evaluados técnica y administrativamente favorables por parte del Instituto y que así se haya establecido en el Acta de Fallo.

(…)

(…)

(…)

DEBE DECIR:

# 1. Objeto de la contratación:

(…)

(…)

(…)

(…)

Una vez emitido el fallo, los proveedores adjudicados deberán entregar, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo y como requisito previo para la formalización de los contratos, a la División de Servicios Indirectos de la CPIM cartas originales emitidas por los fabricantes o por sus representadas en México (propietarias de los registros sanitarios) por medio de las cuales se comprometen solidariamente con el proveedor a entregar, instalar, brindar mantenimiento y mantener en operación los equipos, accesorios, insumos, reactivos y bienes de consumo por todo el tiempo de vigencia del contrato, por lo que debe de entregar como parte de su propuesta técnica, escrito en el que manifieste, que se compromete a ello.

Una vez emitido el fallo, los licitantes adjudicados deberá entregar, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo y como requisito previo para la formalización de los contratos, a la División de Servicios Indirectos, cartas originales emitidas por los titulares de los registros sanitarios, por medio de las cuales manifiesten bajo protesta de decir verdad que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual se presentó copia del oficio de registro sanitario en la propuesta técnica del licitante, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario. Adicionalmente presentarán para cotejo, original y/o copias certificadas de los registros sanitarios y sus trámites de prórroga en su caso, y entregarán un juego de copias simples de dichos documentos. Debe de entregar como parte de su propuesta técnica, escrito en el que manifieste, que se compromete a ello.

En caso de que el licitante no entregue las cartas originales de fabricante o sus representadas en México (de compromiso solidario),mencionadas en el párrafo anterior, el Instituto se abstendrá de formalizar contrato con dicho licitante, y sin necesidad de un nuevo procedimiento, deberá adjudicar el contrato al participante que haya obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

Se precisa que únicamente se considerarán para estos efectos, las marcas de los equipos y reactivos que hayan sido evaluados técnica y administrativamente favorables por parte del Instituto y que así se haya establecido en el Acta de Fallo.

(…)

(…)

(…)

Aclaración 8:

Los requisitos del módulo de hemovigilancia se modifican, por lo tanto los licitantes deberán considerar el Anexo T24, para los servicios de transfusión que se incluyen en el siguiente archivo:

Aclaración 9: Con relación a la aclaración 7 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto al Anexo T21 (T Veintiuno) Reporte Mensual de Pruebas Efectivas Realizadas:

Se realiza un ajuste al formato de dicho anexo.

DICE:

ANEXO NÚMERO T21 (T VEINTIUNO)

REPORTE MENSUAL DE PRUEBAS EFECTIVAS REALIZADAS

### REGIÓN: __________________________.

### UNIDAD MÉDICA: _____________________.

INFORMACIÓN DEL  ____    AL _____	CORRESPONDIENTE AL MES DE: ______

### NÚMERO DE CONTRATO: _____________________.

### NOMBRE DEL PROVEEDOR: _____________________.

| PAQUETE | SUB-PAQUETE | PRUEBAS REALIZADAS |
| --- | --- | --- |
| PAQUETE 1 - Donación | Biometría Hemática |  |
| PAQUETE 2 - Perfil del Donador | Serología |  |
|  | Confirmatorias |  |
|  | Inmunohematología |  |
|  | Pruebas Transplantes |  |
| PAQUETE 3.- Aféresis | Doble Concentrado Eritrocitario |  |
|  | Linfocitoaféresis |  |
|  | Doble Concentrado Plaquetario |  |
| PAQUETE 4.- Células Progenitoras Hematopoyéticas | Células Progenitoras Hematopoyéticas de Cordón Umbilical |  |
|  | CPH de Sangre Periférica con criopreservación |  |
|  | CPH de Sangre Periférica Alogénicas |  |

| Jefe del Banco de Sangre y Servicios de Transfusión | Subdirector de la Unidad | Proveedor |
| --- | --- | --- |

NOTA: DEBERÁ DESGLOSAR POR ANALITO LAS PRUEBAS REPORTADAS DE CADA SUB-PAQUETE.

DEBE DECIR:

| PAQUETE | SUB-PAQUETE | PRUEBAS REALIZADAS |
| --- | --- | --- |
| PAQUETE 1 - Donación, Perfil del Donador | Bolsas de sangre |  |
|  | Biometría Hemática |  |
|  | Serología |  |
|  | Confirmatorias |  |
|  | Inmunohematología |  |
| PAQUETE 2.- Aféresis | Doble Concentrado Eritrocitario |  |
|  | Linfocitoaféresis |  |
|  | Plaquetoaf |  |
| PAQUETE 3.- Células Progenitoras Hematopoyéticas, Programa de Trasplantes, Bilogía Molecular (NAT). | Células Progenitoras Hematopoyéticas |  |
|  | Programa de Transplantes |  |
|  | Biolgía Molecular (NAT) |  |

Aclaración 10: Con relación a la aclaración 1 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto al Anexo T2 (T Dos) Catálogo de Pruebas, Anexo T1 (T Uno) Requerimiento y al Anexo A18 (A Dieciocho) Propuesta Económica:

DICE:

Se precisa que el sub-paquete 8 de Programa de Trasplantes es parte del Paquete 4, no del Paquete 2.

Se realizan otros ajustes de parte de la convocante por lo que se sustituye el Anexo T1 (T Uno), Anexo T2 (T Dos) y A18 (A Dieciocho).

DEBE DECIR:

Se precisa que el sub-paquete 8 de Programa de Trasplantes es parte del Paquete 3.  no del Paquete 2.

Se realizan otros ajustes de parte de la convocante por lo que se sustituye el Anexo T1 (T Uno), Anexo T2 (T Dos) y A18 (A Dieciocho).

Aclaración 11: Con relación a la aclaración 18 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto al Anexo 1A (Uno A) Anexo Técnico y la obligación de entregar el aviso de importación de los equipos y la fecha de fabricación de los equipos:

DICE:

Con respecto a las copias simples del aviso de importación de los equipos que entreguen e instalen para brindar el servicio integral de laboratorio clínico como resultado de la presente licitación y que deben de ser entregados al Administrador del Contrato y a la Jefatura de Servicios Integrales de la CPIM, que dichos Avisos (Pedimentos) de Importación deben de tener dentro del cuerpo del mismo o en un anexo oficial, la lista de números de serie de los equipos que ampara y que van a coincidir con los números de serie de los equipos instalados.

En caso de que las etiquetas originales del fabricante de los equipos, no incluyan la fecha de fabricación, deberán de entregar un oficio expedido por el fabricante o por el titular del registro sanitario, mencionando la fecha de fabricación (mínimo mes y año) y el número de serie de los equipos.

A fin de que los licitantes estén en posibilidad de entregar a la Jefatura de Servicio Integrales de la CPIM los avisos de importación y, en su caso, las cartas de fecha de fabricación, estos documentos deberán de enviarse a la dirección de correo smi.lab@imss.gob.mx.

DEBE DECIR:

Con respecto a las copias simples del aviso de importación de los equipos que entreguen e instalen para brindar el servicio integral de laboratorio clínico como resultado de la presente licitación y que deben de ser entregados al Administrador del Contrato y a la Jefatura de Servicios Integrales de la CPIM, que dichos Avisos (Pedimentos) de Importación deben de tener dentro del cuerpo del mismo o en un anexo oficial, la lista de números de serie de los equipos que ampara y que van a coincidir con los números de serie de los equipos instalados.

En caso de que las etiquetas originales del fabricante de los equipos, no incluyan la fecha de fabricación, deberán de entregar un oficio expedido por el fabricante o por el titular del registro sanitario, mencionando la fecha de fabricación (mínimo mes y año) y el número de serie de los equipos.

A fin de que los licitantes estén en posibilidad de entregar a la Jefatura de Servicio Integrales de la CPIM los avisos de importación y, en su caso, las cartas de fecha de fabricación, estos documentos deberán de enviarse a la dirección de correo smi.lab@imss.gob.mx.

Aclaración 12: Con relación a la aclaración 19 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto al apartado 4.1.1 Inciso a):

DICE:

4.1 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

4.1.1	PROPUESTA TÉCNICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo Técnico 1A (Uno A) de la presente Convocatoria.

Los documentos que se deberán presentar para evaluación técnica, son los siguientes:

a) Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS de la Secretaria de Salud para los equipos y reactivos requeridos para la prestación del servicio.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 (cinco) años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

* Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga

* Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de febrero de 2010

* Carta en hoja membretada en donde el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad que el trámite de prórroga de registro sanitario, del cual presenta copia del oficio de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario.

# Una vez emitido el fallo, los licitantes adjudicados deberán entregar, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo y como requisito previo para la formalización de los contratos, a la División de Servicios Indirectos cartas originales emitidas por el titular del registro sanitario, por medio de las cuales manifiesten bajo protesta de decir verdad que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presentó copia del oficio de registro sanitario en su propuesta técnica, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario. Adicionalmente presentarán para cotejo, original y/o copias certificadas de los registros sanitarios y sus trámites de prórroga en su caso, y entregarán un juego de copias simples de dichos documentos. Debe de entregar escrito en el que manifieste que se compromete a todo lo mencionado.

(…)

(…)

(…)

DEBE DECIR:

4.1 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

4.1.1	PROPUESTA TÉCNICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo Técnico 1A (Uno A) de la presente Convocatoria.

Los documentos que se deberán presentar para evaluación técnica, son los siguientes:

a) Copia del Registro Sanitario vigente expedido por la COFEPRIS de la Secretaria de Salud para los equipos y reactivos requeridos para la prestación del servicio.

En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 (cinco) años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, deberá presentar:

* Copia simple del oficio de registro sanitario sometido a prórroga

* Copia simple del acuse de recibo del trámite de prórroga de registro sanitario presentado ante la COFEPRIS a más tardar el 24 de febrero de 2010

* Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del titular del registro, en donde bajo protesta de decir verdad manifieste que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presenta copia del oficio de registro sanitario, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario.

# Una vez emitido el fallo, los licitantes adjudicados deberán entregar, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores al fallo y como requisito previo para la formalización de los contratos, a la División de Servicios Indirectos cartas originales emitidas por el titular del registro sanitario, por medio de las cuales manifiesten bajo protesta de decir verdad que el trámite de prórroga del registro sanitario, del cual presentó copia del oficio de registro sanitario en su propuesta técnica, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga de registro sanitario. Adicionalmente presentarán para cotejo, original y/o copias certificadas de los registros sanitarios y sus trámites de prórroga en su caso, y entregarán un juego de copias simples de dichos documentos. Debe de entregar escrito en el que manifieste que se compromete a todo lo mencionado.

(…)

(…)

(…)

Aclaración 13: Con relación a la aclaración 23 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto al apartado 4.1.1 Inciso x):

DICE:

4.1 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

4.1.1	PROPUESTA TÉCNICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo Técnico 1A (Uno A) de la presente Convocatoria.

Los documentos que se deberán presentar para evaluación técnica, son los siguientes:

(…)

(…)

(…)

x) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete a entregar al Administrador del Contrato y a la División de Servicios Indirectos, a más tardar en 15 días hábiles posteriores a la entrega de los equipos, copia simple del aviso de importación de los equipos que entregue, a fin de confirmar la fecha de fabricación de los mismos, con un máximo de 4 años de fabricación (años 2012, 2013, 2014 y 2015) (SE ELIMINA), así como a reemplazar los equipos durante los 60 días posteriores al mes en que cumplan 4 años de fabricación.

(…)

(…)

(…)

DEBE DECIR:

4.1 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

4.1.1	PROPUESTA TÉCNICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo Técnico 1A (Uno A) de la presente Convocatoria.

Los documentos que se deberán presentar para evaluación técnica, son los siguientes:

(…)

(…)

(…)

x) Escrito en el que el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad, que se compromete a entregar al Administrador del Contrato y a la División de Servicios Indirectos, a más tardar en 15 días hábiles posteriores a la entrega de los equipos, copia simple del aviso de importación de los equipos que entregue, a fin de confirmar la fecha de fabricación de los mismos, con un máximo de 4 años de fabricación (años 2012, 2013, 2014 y 2015) (SE ELIMINA), así como a reemplazar los equipos durante los 60 días posteriores al mes en que cumplan 4 años de fabricación.

(…)

(…)

(…)

Aclaración 14: Con relación a la aclaración 41 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto al Anexo 1A (Uno A) Anexo Técnico:

DICE:

# ANEXO 1A (UNO A)

# ANEXO TÉCNICO

# 1. Objeto de la contratación:

(…)

(…)

(…)

SISTEMA DE INFORMACIÓN: (…)

Asimismo, para los servicios de transfusión que se encuentren dentro del laboratorio de otra unidad según la tabla adjunta, los licitantes de las partidas relacionadas con el Paquete 2 deberán incluir en su propuesta una estación de trabajo con acceso al mismo sistema de Banco de Sangre de la delegación a la que pertenecen:

(…)

(…)

DEBE DECIR:

# ANEXO 1A (UNO A)

# ANEXO TÉCNICO

# 1. Objeto de la contratación:

(…)

(…)

(…)

SISTEMA DE INFORMACIÓN: (…)

Asimismo, para los servicios de transfusión que se encuentren dentro del laboratorio de otra unidad según la tabla adjunta, los licitantes de las partidas relacionadas con el Paquete1 deberán incluir en su propuesta una estación de trabajo con acceso al mismo sistema de Banco de Sangre de la delegación a la que pertenecen:

(…)

(…)

Aclaración 15: Con relación a la aclaración 44 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016.

Con respecto a la prueba de Brucella:

DICE:

Para la prueba de detección de Brucella, en base a NOM-022-SSA2-2012 y manual emitido por la Dirección General Epidemiológica (2012), para la entrega de este reactivo se considerarán principalmente los estados: Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. La realización de esta prueba será en los bancos de sangre en las que el responsable sanitario lo solicite y deberán de incluirla en sus costos, los licitantes que oferten las partidas relacionadas al paquete 2.

DEBE DECIR:

Para la prueba de detección de Brucella, en base a NOM-022-SSA2-2012 y manual emitido por la Dirección General Epidemiológica (2012), para la entrega de este reactivo se considerarán principalmente los estados: Nuevo León, Coahuila, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Zacatecas, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala. La realización de esta prueba será en los bancos de sangre en las que el responsable sanitario lo solicite y deberán de incluirla en sus costos, los licitantes que oferten las partidas relacionadas al paquete 1.

Aclaración 16:

DICE:

2.3 PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA.

En términos del segundo párrafo Fracción III, del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establecen en el ANEXO NÚMERO A18, “PROPUESTA ECONÓMICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LOS EJERCICIOS 2016 A 2019”, los precios máximos de referencia (PMR) para los cada uno de los estudios de los 4 paquetes que se solicitan para la contratación del Servicio Integral de referencia.

…

DEBE DECIR:

2.3 PRECIO MÁXIMO DE REFERENCIA.

En términos del segundo párrafo Fracción III, del Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se establecen en el ANEXO NÚMERO A18, “PROPUESTA ECONÓMICA DEL SERVICIO INTEGRAL DE BANCO DE SANGRE PARA LOS EJERCICIOS 2016 A 2019”, los precios máximos de referencia (PMR) para los cada uno de los estudios de los 3 paquetes que se solicitan para la contratación del Servicio Integral de referencia.

…

Aclaración 17: Con respecto al numeral 4.1.1 y al Anexo 1A (Uno A) Anexo Técnico :

DICE:

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

4.1. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

    - PROPUESTA TÉCNICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo Técnico 1A (Uno A) de la presente Convocatoria.

Los documentos que se deberán presentar para evaluación técnica, son los siguientes:

…

AB) Escrito en el que el licitante que participa en las partidas relacionadas con el Paquete 2, garantice que proveerá un gestor de turnos automatizado para los usuarios que asisten a la donación, con las siguientes características:

AC) Documentación correspondiente a los Bancos de Sangre alternos propuestos por el licitante para el procesamiento de las muestras de la “Tabla de estudios no urgentes a procesar en bancos de sangre concentradores o bancos de sangre alternos” y de los Laboratorios alternos certificados para el procesamiento de las pruebas de control de calidad, de las partidas relacionadas con los Paquetes 2 y 4, incluyendo:

- Datos de identificación del banco de sangre y/o laboratorio (nombre, dirección y teléfono).

- Autorización por la Secretaria de Salud (Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario).

- Plan de Trabajo por cada Banco de Sangre y/o Laboratorio propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, personal capacitado, listado de equipos analizadores con su marca y modelo, marca de reactivos utilizados, las técnicas que aplicarán para procesar las muestras.

- Copia de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo.

…

DEBE DECIR:

4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

4.1. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 26 BIS FRACCIÓN II Y 34 DE LA LAASSP, EL LICITANTE DEBERÁ REMITIR A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

    - PROPUESTA TÉCNICA, para lo cual deberá hacer uso del Anexo Técnico 1A (Uno A) de la presente Convocatoria.

Los documentos que se deberán presentar para evaluación técnica, son los siguientes:

.…

AB) Escrito en el que el licitante que participa en las partidas relacionadas con el Paquete 1, garantice que proveerá un gestor de turnos automatizado para los usuarios que asisten a la donación, con las siguientes características:

AC) Documentación correspondiente a los Bancos de Sangre alternos propuestos por el licitante para el procesamiento de las muestras de la “Tabla de estudios no urgentes a procesar en bancos de sangre concentradores o bancos de sangre alternos” y de los Laboratorios alternos certificados para el procesamiento de las pruebas de control de calidad, de las partidas relacionadas con los Paquetes 1 y 3, incluyendo:

- Datos de identificación del banco de sangre y/o laboratorio (nombre, dirección y teléfono).

- Autorización por la Secretaria de Salud (Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario).

- Plan de Trabajo por cada Banco de Sangre y/o Laboratorio propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, personal capacitado, listado de equipos analizadores con su marca y modelo, marca de reactivos utilizados, las técnicas que aplicarán para procesar las muestras.

- Copia de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo.

…

Aclaración 18: Con relación a la aclaración 2 del Aviso por el que se dan a conocer aclaraciones a la convocatoria, así como las respuestas a las preguntas realizadas por los licitantes de fecha 16 de Febrero de 2016 y  al Anexo 1A (Uno A) Anexo Técnico :

DICE:

4.1.1 INCISO Y)

Escrito en el que el licitante que participa para las partidas relacionadas el Paquete 2, manifieste, que se compromete a instalar y mantener en operación, durante la vigencia del contrato, la misma Empresa, Sistema y versión del Sistema de Información, para todas las Unidades Médicas que integran la región en la que esté participando, a fin de asegurar homogeneidad en la operación de los Bancos de Sangre

DEBE DECIR:

4.1.1 INCISO Y)

Escrito en el que el licitante que participa para las partidas relacionadas el Paquete 1, manifieste, que se compromete a instalar y mantener en operación, durante la vigencia del contrato, la misma Empresa, Sistema y versión del Sistema de Información, para todas las Unidades Médicas que integran la región en la que esté participando, a fin de asegurar homogeneidad en la operación de los Bancos de Sangre

Aclaración 18: Se informa que derivado de las aclaraciones de carácter Técnico-Médico descritas anteriormente, se sustituyen los siguientes Anexos Técnicos de la Convocatoria:

| # Anexo T1 (T Uno) Pruebas para el Servicio Integral de Banco de Sangre |  |
| --- | --- |
| # Anexo T2 (T Dos) Catálogo de Pruebas |  |
| # Anexo T4 (T Cuatro) Bancos de Sangre Concentradores |  |
| # Anexo T6 (T Seis) Equipamiento para Banco de Sangre |  |
| # Anexo T7 (T Siete) Especificaciones Técnicas de Equipos |  |
| # ANEXO T8 (T Ocho) Consideraciones para las pruebas |  |
| # Anexo T9 (T Nueve) Reactivos e Insumos |  |
| # Anexo T13 (T Trece) Bitácora de Mantenimiento |  |
| # Anexo T16 (T Dieciséis) Resumen de Equipos Ofertados y Bitácora de Equipos Instalados |  |
| # Anexo T24 (T Veinticuatro) Hemovigilancia |  |

Aclaración 19: Se informa que derivado de la integración de los paquetes 1 y 2, se sustituye el Anexo T28 (T Veintiocho) “Despliegue de Equipos”:

Aclaración 20: Se informa que derivado de la aclaración 1, se homologa el Anexo Técnico A1 (A UNO), como se indica a continuación:

DICE:

# ANEXO 1A (UNO A)

# ANEXO TÉCNICO

- Objeto de la contratación:

El servicio médico integral de Banco de Sangre deberá incluir lo siguiente: equipamiento, adecuación ambiental que requieran los equipos para su correcto funcionamiento, instalación y puesta en marcha, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, capacitación y asesoría al personal que designe el instituto para el manejo de los equipos, reactivos y consumibles, actualización tecnológica, sistema de información equipo de cómputo y periféricos, infraestructura de red, instalación y puesta a punto del sistema de información y hardware, capacitación del sistema de información, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de información y hardware, incluyendo los controles de calidad interno y externo.

El Instituto contratará el Servicio Integral de Banco de Sangre para el Proceso de Obtención de Sangre Total Segura, Componentes de Aféresis, Células Progenitoras Hematopoyéticas de Sangre Periférica y de Cordón Umbilical, Pruebas para Pacientes, oportuna y eficiente, dentro de sus instalaciones y las Pruebas de Laboratorio Pre-Transfusionales en los Bancos de Sangre Centros de Recolección o Puestos de Sangrado y Servicios de Transfusión.

El Instituto contratará por partida el Servicio Integral de Estudios de Banco de Sangre, de acuerdo a lo siguiente:

- Se entenderá por partida, a la suma de los requerimientos de cada paquete conformado a su vez por el grupo de pruebas o insumos que integran un sub-paquete, por Delegación y UMAE que correspondan a cada región de acuerdo al Anexo T3 (T Tres), adjudicando cada partida a un solo proveedor.

- Los paquetes, formados por uno o varios sub-paquetes, se componen de la siguiente forma:

PAQUETE 1.- BOLSA DE SANGRE (TOMA DE MUESTRA, SANGRADO, FRACCIONAMIENTO Y RED FRÍA), BIOMETRÍA HEMÁTICA.

PAQUETE 2.- PERFIL DEL DONADOR (TAMIZAJE SEROLÓGICO Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS), INMUNOMEHATOLOGÍA (GRUPO SANGUÍNEO Y PRUEBAS TRANSFUSIONALES), PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, CONTROL DE CALIDAD INTERNO (COAGULACIÓN, MICROBIOLOGÍA Y HEMOGLOBINA LIBRE), INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SISTEMA DE INFORMACIÓN CON SERVIDOR.

PAQUETE 3.- AFÉRESIS.

PAQUETE 4.- CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS, PROGRAMA DE TRASPLANTES Y BIOLOGÍA MOLECULAR (NAT).

El catálogo de estudios que componen cada sub-paquete se adjunta en el Anexo T2 (T Dos) y se deben de tomar en cuenta las consideraciones y equipamiento adicional que integran cada perfil de pruebas de cada sub-paquete, contenidas en el Anexo T8 (T Ocho).

El requerimiento de pruebas por Unidad para cada paquete se muestra en el Anexo T1 (T Uno).

Los licitantes deberán cotizar por partida de forma individual, el/los paquete (s) para todas las unidades de las delegaciones y UMAES que pertenezcan a una región según el Anexo T3 (T Tres), en caso de que los licitantes no puedan participar en más de una partida no será motivo de descalificación.

Siendo un total de 4 paquetes en 6 regiones para un total de 24 partidas a licitar, como se muestra en la siguiente tabla:

| Paquete | REGIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
| 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 3 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |

# Los proveedores para la prestación del servicio, harán entrega en las instalaciones del Instituto según el directorio del Anexo T10 (T Diez) de acuerdo a los paquetes y regiones que se le hayan adjudicado y descritos en los Anexos T3 (T Tres), T2 (T Dos) y T4 (T Cuatro), los equipos y bienes según los Anexos T6 (T Seis) y T7 (T Siete), así como sus respectivos reactivos, controles y bienes de consumo descritos en el Anexo T9 (T Nueve) a fin de realizar los estudios que incluya dicho paquete para cada Unidad Médica adjudicada según el Anexo T1 (T Uno), la transportación de los bienes e insumos, las maniobras de carga y descarga en el lugar que éste determine serán a cargo del proveedor.

DEBE DECIR:

# ANEXO 1A (UNO A)

# ANEXO TÉCNICO

- Objeto de la contratación:

El servicio médico integral de Banco de Sangre deberá incluir lo siguiente: equipamiento, adecuación ambiental que requieran los equipos para su correcto funcionamiento, instalación y puesta en marcha, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica, capacitación y asesoría al personal que designe el instituto para el manejo de los equipos, reactivos y consumibles, actualización tecnológica, sistema de información equipo de cómputo y periféricos, infraestructura de red, instalación y puesta a punto del sistema de información y hardware, capacitación del sistema de información, mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de información y hardware, incluyendo los controles de calidad interno y externo.

El Instituto contratará el Servicio Integral de Banco de Sangre para el Proceso de Obtención de Sangre Total Segura, Componentes de Aféresis, Células Progenitoras Hematopoyéticas de Sangre Periférica y de Cordón Umbilical, Pruebas para Pacientes, oportuna y eficiente, dentro de sus instalaciones y las Pruebas de Laboratorio Pre-Transfusionales en los Bancos de Sangre Centros de Recolección o Puestos de Sangrado y Servicios de Transfusión.

El Instituto contratará por partida el Servicio Integral de Banco de Sangre, de acuerdo a lo siguiente:

- Se entenderá por partida, a la suma de los requerimientos de cada paquete conformado a su vez por el grupo de pruebas o insumos que integran un sub-paquete, por Delegación y UMAE que correspondan a cada región de acuerdo al Anexo T3 (T Tres), adjudicando cada partida a un solo proveedor.

- Los paquetes, formados por uno o varios sub-paquetes, se componen de la siguiente forma:

PAQUETE 1.- BOLSA DE SANGRE (TOMA DE MUESTRA, SANGRADO, FRACCIONAMIENTO Y RED FRÍA), BIOMETRÍA HEMÁTICA, PERFIL DEL DONADOR (TAMIZAJE SEROLÓGICO Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS), INMUNOMEHATOLOGÍA (GRUPO SANGUÍNEO Y PRUEBAS TRANSFUSIONALES), PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD, CONTROL DE CALIDAD INTERNO (COAGULACIÓN, MICROBIOLOGÍA Y HEMOGLOBINA LIBRE), INCLUYE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SISTEMA DE INFORMACIÓN CON SERVIDOR.

PAQUETE 2.- AFÉRESIS.

PAQUETE 3.- CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYÉTICAS, PROGRAMA DE TRASPLANTES, BIOLOGÍA MOLECULAR (NAT).

El catálogo de estudios que componen cada sub-paquete se adjunta en el Anexo T2 (T Dos) y se deben de tomar en cuenta las consideraciones y equipamiento adicional que integran cada perfil de pruebas de cada sub-paquete, contenidas en el Anexo T8 (T Ocho).

El requerimiento de pruebas por Unidad para cada paquete se muestra en el Anexo T1 (T Uno).

Los licitantes deberán cotizar por partida de forma individual, el/los paquete (s) para todas las unidades de las delegaciones y UMAES que pertenezcan a una región según el Anexo T3 (T Tres), en caso de que los licitantes no puedan participar en más de una  partida no será motivo de descalificación.

Siendo un total de 3 paquetes en 6 regiones para un total de 18 partidas a licitar, como se muestra en la siguiente tabla:

| PAQUETE | REGIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |

# Los proveedores, para la prestación del servicio, harán entrega en las instalaciones del Instituto según el directorio del Anexo T10 (T Diez) de acuerdo a los paquetes y regiones que se le hayan adjudicado y descritos en los Anexos T3 (T Tres), T2 (T Dos) y T4 (T Cuatro), los equipos y bienes según los Anexos T6 (T Seis) y T7 (T Siete), así como sus respectivos reactivos, controles y bienes de consumo descritos en el Anexo T9 (T Nueve) a fin de realizar los estudios que incluya dicho paquete para cada Unidad Médica adjudicada según el Anexo T1 (T Uno), la transportación de los bienes e insumos, las maniobras de carga y descarga en el lugar que éste determine serán a cargo del proveedor.

Aclaración 21: Se informa que derivado de la aclaración 1, se homologa el ANEXO A1 (A UNO)

“RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE”  como se indica a continuación:

DICE:

| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO* |
| ANEXO TÉCNICO 1A (Uno A) En su caso, acompañada de los folletos, catálogos, instructivos o manuales necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, debidamente referenciados. | 4.1.1 |  |  |
| (…) | (…) |  |  |
| Escrito en el que el licitante que participa en las partidas relacionadas con el Paquete 2, garantice que proveera un gestor de turnos automatizado para los usuarios que asisten a la donación, con las siguientes características: - Permitir al donador solicitar su comprobante al gestor, para que imprima automáticamente las etiquetas de los viales y se gestione su turno. - El sistema debe de ser interoperable con cualquier Sistema de Información a través del estándar HL7 o ASTM, para dar aviso al momento en que el donante acude, ordenados por fecha y hora de llegada. - El gestor de turnos proporcionará la lista de donantes por medio de un monitor y equipo de audio instalado en la Sala de Espera, donde se indique al donante el cubículo de toma de muestra en el que será atendido y el tiempo estimado de atención. - En cada cubíclo de toma de muestra, se deberá instalar una pantalla táctil para que el flebotomista solicite el voceo automático del siguiente donador en turno, indicando el número de puerta a la que se debe presentar. - El sistema debe de ser capaz de obtener análisis estadístico de tiempos y movimientos de la atención a los donantes. Este sistema se deberá colocar en aquellas unidades de más de 150 donantes al día en promedio de lunes a viernes. | 4.1.1 INCISO AB) |  |  |
| ac) Documentación correspondiente a los Bancos de Sangre alternos propuestos por el licitante para el procesamiento de las muestras de la “Tabla de estudios no urgentes a procesar en bancos de sangre concentradores o bancos de sangre alternos” y de los Laboratorios alternos certificados para el procesamiento de las pruebas de control de calidad, de las partidas relacionadas con los Paquetes 2 y 4, incluyendo: - Datos de identificación del banco de sangre y/o laboratorio (nombre, dirección y teléfono). - Autorización por la Secretaria de Salud (Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario). - Plan de Trabajo por cada Banco de Sangre y/o Laboratorio propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, personal capacitado, listado de equipos analizadores con su marca y modelo, marca de reactivos utilizados, las técnicas que aplicarán para procesar las muestras. - Copia de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo. | 4.1.1 INCISO AC) |  |  |

DEBE DECIR:

| DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA |  | PRESENTADO |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SÍ | NO* |
| ANEXO TÉCNICO 1A (Uno A) En su caso, acompañada de los folletos, catálogos, instructivos o manuales necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad del servicio, debidamente referenciados. | 4.1.1 |  |  |
| (…) | (…) |  |  |
| Escrito en el que el licitante que participa en las partidas relacionadas con el Paquete 1, garantice que proveera un gestor de turnos automatizado para los usuarios que asisten a la donación, con las siguientes características: - Permitir al donador solicitar su comprobante al gestor, para que imprima automáticamente las etiquetas de los viales y se gestione su turno. - El sistema debe de ser interoperable con cualquier Sistema de Información a través del estándar HL7 o ASTM, para dar aviso al momento en que el donante acude, ordenados por fecha y hora de llegada. - El gestor de turnos proporcionará la lista de donantes por medio de un monitor y equipo de audio instalado en la Sala de Espera, donde se indique al donante el cubículo de toma de muestra en el que será atendido y el tiempo estimado de atención. - En cada cubíclo de toma de muestra, se deberá instalar una pantalla táctil para que el flebotomista solicite el voceo automático del siguiente donador en turno, indicando el número de puerta a la que se debe presentar. - El sistema debe de ser capaz de obtener análisis estadístico de tiempos y movimientos de la atención a los donantes. Este sistema se deberá colocar en aquellas unidades de más de 150 donantes al día en promedio de lunes a viernes. | 4.1.1 INCISO AB) |  |  |
| ac) Documentación correspondiente a los Bancos de Sangre alternos propuestos por el licitante para el procesamiento de las muestras de la “Tabla de estudios no urgentes a procesar en bancos de sangre concentradores o bancos de sangre alternos” y de los Laboratorios alternos certificados para el procesamiento de las pruebas de control de calidad, de las partidas relacionadas con los Paquetes 1 y 3, incluyendo: - Datos de identificación del banco de sangre y/o laboratorio (nombre, dirección y teléfono). - Autorización por la Secretaria de Salud (Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario). - Plan de Trabajo por cada Banco de Sangre y/o Laboratorio propuesto, en el cual mencionen su metodología de trabajo, personal capacitado, listado de equipos analizadores con su marca y modelo, marca de reactivos utilizados, las técnicas que aplicarán para procesar las muestras. - Copia de los certificados de cumplimiento de Programa de Control de Calidad Externo. | 4.1.1 INCISO AC) |  |  |

La Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos CSDISA; (Área Informática) realiza las siguientes aclaraciones:

Aclaración 1:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE BANCO DE SANGRE

Se precisa esta aclaración:

DICE:

Se precisa que la versión 2016 de la ETIMSS se encuentra en proceso de liberación. Por lo que a los proveedores certificados en la ETIMSS 2011, se les expedirá el comprobante que acredite su aprobación en pruebas previas a la presentación de propuestas. Una vez publicada la versión definitiva deberán hacer pruebas sobre la ETIMSS 2016 para obtener su aprobación sobre esta versión.

Para la proveedores que no están certificados en la ETIMSS 2011, podrán solicitar un comprobante a la CSDISA de que están en proceso de certificación, el cual solo es válido para la presentación de propuestas. La solicitud es mediante un oficio formato libre, membretado con los datos de contacto de la empresa, en ATENCIÓN: Mtra. TERESITA DE JESUS MIRANDA SALGADO. TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO DIGITAL DE LA SALUD.

DEBE DECIR:

Se precisa que la versión 2016 de la ETIMSS se encuentra en proceso de liberación. Por lo que a los licitantes certificados en la ETIMSS 2011, se les expedirá el comprobante que acredite su aprobación en pruebas previas a la presentación de propuestas. Una vez publicada la versión definitiva los licitantes adjudicados deberán hacer pruebas sobre la ETIMSS 2016 para obtener su aprobación sobre esta versión.

Los licitantes que no cuenten con un certificado, podrán solicitar un comprobante de que están en proceso de aprobación, siempre y cuando hayan cumplido como mínimo con las pruebas de la parte funcional del sistema ante la CSDISA.

Este comprobante solo es válido para la presentación de propuestas.

La solicitud es mediante un oficio formato libre, membretado con los datos de contacto de la empresa, en ATENCIÓN: Mtra. TERESITA DE JESUS MIRANDA SALGADO. TITULAR DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS DIGITALES Y DE INFORMACIÓN PARA EL CUIDADO DIGITAL DE LA SALUD.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, este documento forma parte integrante de la primera y última de la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación. Asimismo, se informa que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones será el próximo 16 de marzo del 2016 a las 10:00 horas.

# Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de este documento en: el Mural de Comunicación, en el 11° piso del inmueble ubicado en la Calle de Durango No.291, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, México, D.F. en donde se fijará copia de un ejemplar del mismo, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx Este procedimiento sustituye a la notificación personal

# Este documento consta de 45 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

# POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
| --- | --- | --- |
| Pablo Arenas Ramirez | Coordinación Técnica de Bienes y Servicios |  |
| Jorge Adolfo Galván Cervantes | Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica |  |
| Biomédico Rebeca Allegre Rodríguez | Coordinación de Planeación de Infraestructura Médica |  |
| Martha Teresa Rosales Panohaya | Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos |  |

# POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |
| Jose Isidoro Joaquin de Eskauriatza Riva Palacio |  |

# TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR LA SFP

| NOMBRE | FIRMA |
| --- | --- |
| Dr. Jose Armando Ruiz Massieu |  |

----------------------------------------------------- FIN DEL ACTA  --------------------------------------------------------