| Número Consecutivo | Licitante | No. de Repregunta del Licitante | Tipo de Pregunta | No. de Pregunta | Pregunta | Respuesta | Repregunta | Respuesta Repregunta | Área que emite la Respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 1 | Técnica | 449 | La convocante solicita "Los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta el FORMATO T30 “Carta Compromiso de Equipo Médico Fecha de Fabricación”, en el que manifieste que los equipos ofertados son nuevos, o tienen una fecha de fabricación no mayor a 4(cuatro) años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones), una vez adjudicado presentará copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que haya ofertado o copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado si son nuevos (en concordancia a lo establecido en los Términos y Condiciones) dentro de los 15 ( quince) días hábiles, posteriores a la emisión del fallo." Solicitamos de la manera más atenta a la convocantenos nos aclare, que sucede cuendo el licitante adquiere equipo nuevo?, ya que 15 días posteriores al fallo, son pocos días para que el licitante tenga todas las facturas del equipo adquirido. | La licitante tiene como opción presentar copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado. Con base en lo establecido en la convocatoria. | Ningun proveedor que vaya a brindar el servicio con equipo nuevo solicitado en base a esta convocatoria, podra cumplir con entregar aviso de importación 15 dias despues del fallo, ya que al ser equipos de importación los fabricantes tardan aproximadamente 60 dias en llevar a cabo la importación, en esta convocatoria nos brindan 90 dias para poder entregar los equipos para brindar el servicio, por lo que es incongruente que nos soliciten la entrega del aviso de importación 15 dias despues del fallo, el articulo 29 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector publico indica que para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podran establecer requisitos que tenga por objeto o efecto limitar el proceso de competencia, aunque al parecer los requisitos son los mismos para todos los participantes, solo los proveedores que actualmente operan los contratos podran cumplir con la entrega de los permisos de importación y/o facturas de los equipos 15 dias despues del fallo, por lo que solicitamos nos permitan entregar facturas o avisos de importación como máximo 90 dias despues del fallo que es el tiempo que nos estan brindado para el inicio del servicio o en su defecto, entregar escrito del fabricante que indique que se encuentra en proceso de entrega o carta factura del fabricante en el plazo requerido de 15 dias posteriores al fallo. | Se aclara que se encuentra establecido en la Convocatoria numeral 4.2.6 Aviso de Importación. "Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento (nuevo o usado funcional), se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo" o escrito del fabricante que indique que se encuentra en proceso de entrega o carta factura del fabricante en el plazo requerido de 15 días posteriores al fallo siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 2 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 2 | Técnica | 471 | El licitante solicita: Aviso de Importación Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento (nuevo o usado este último no mayor a 4 años cero meses de fabricación), se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare, en caso de ser adjudicados y de proporcionar equipo médico, nos permita presentar copia simple del aviso de importación, quince días previos al inicio del servicio, toda vez que al ser nuevo el equipamiento, esta documentación se obtiene hasta que es importado y esto es imposible 15 días posteriores al fallo. Favor de aclarar. | El licitante deberá realizar las gestiones y logística correspondiente en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato entregar la copia simple del aviso de importación. | Ningun proveedor que vaya a brindar el servicio con equipo nuevo solicitado en base a esta convocatoria, podra cumplir con entregar aviso de importación 15 dias despues del fallo, ya que al ser equipos de importación los fabricantes tardan aproximadamente 60 dias en llevar a cabo la importación, en esta convocatoria nos brindan 90 dias para poder entregar los equipos para brindar el servicio, por lo que es incongruente que nos soliciten la entrega del aviso de importación 15 dias despues del fallo, el articulo 29 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector publico indica que para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podran establecer requisitos que tenga por objeto o efecto limitar el proceso de competencia, aunque al parecer los requisitos son los mismos para todos los participantes, solo los proveedores que actualmente operan los contratos podran cumplir con la entrega de los permisos de importación y/o facturas de los equipos 15 dias despues del fallo, por lo que solicitamos nos permitan entregar facturas o avisos de importación como máximo 90 dias despues del fallo que es el tiempo que nos estan brindado para el inicio del servicio o en su defecto, entregar escrito del fabricante que indique que se encuentra en proceso de entrega o carta factura del fabricante en el plazo requerido de 15 dias posteriores al fallo. | Se aclara que se encuentra establecido en la Convocatoria numeral 4.2.6 Aviso de Importación. "Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento (nuevo o usado este último no mayor a 4 años cero meses de fabricación), se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo" o escrito del fabricante que indique que se encuentra en proceso de entrega o carta factura del fabricante en el plazo requerido de 15 días posteriores al fallo siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 3 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 3 | Técnica | 570 | PAQUETE 2 ANEXO T2 NUMERAL 2.2 CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSTROSCOPIO, NUMERAL 2.3 CLAVE 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIOS, NUMERAL 2.6 CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO, NUMERAL 2.7 CLAVE 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO, NUMERAL 2.12 CLAVE 531.146.1544, NUMERAL 2.6 CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO, NUMERAL 2.14 VIDEOGASTROSCOPIO NEONATAL, , NUMERAL 2.17 VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO, NUMERAL 2.18 SOLICITAN QUE SEAN COMPATIBLES CON PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ DE LA MISMA MARCA Y GENERACIÓN, DEBIDO A QUE LAS MARCAS DE ENDOSCOPIA MANEJAN DIFERENTES SERIES SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIALIDAD MUCHAS VECES HAY ENDOSCOPIOS CON CARACTERÍSTICAS EN UNA SERIE Y CON OTRAS CARACTERÍSTICAS EN OTRAS SERIES PARA AL FINAL TENER UNA GAMA COMPLETA DE ENDOSCOPIOS SIN EMBARGO SIEMPRE ASEGURANDO LA COMPATIBILIDAD ENTRE ESTAS POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ENDOSCOPIOS DE LA MISMA MARCA Y COMPATIBLES CON EL PROCESADOR Y FUENTE DE LUZ OFERTADOS, SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | Nose acepta , deberá ajustarse a los requisitos establecidos por el instituto, la oferta deberá sujetarse a cada uno de las especificaciones descritas en los Anexos correspondientes de manera específica en cada caso. | Solicitamos de la manera mas atenta sea reconsiderada la respesta otorgada ya que las especificaciones se publican con la finalidad de cumplir ciertos requerimientos tecnico-medico para procedimientos especificos, mientras los equipos cumplan con dichas especificaciones tecnicas y sean compatibles entre si, las series o nomenclatura que el equipo tenga resulta irrelevante para el fin de la realización de los procedimientos como aqui se menciona, de no considerarse de esta forma seria una limitante para una o varias marcas cumplir con lo solicitado | Se acepta su propuesta, siempre y cuando los siguientes equipos del PAQUETE 2 ANEXO T2 NUMERAL 2.2 CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSTROSCOPIO, NUMERAL 2.3 CLAVE 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIOS, NUMERAL 2.6 CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO, NUMERAL 2.7 CLAVE 531.217.0235 VIDEOCOLONOSCOPIO, NUMERAL 2.12 CLAVE 531.146.1544, NUMERAL 2.6 CLAVE 531.447.0120 VIDEOGASTROSCOPIO, NUMERAL 2.14 VIDEOGASTROSCOPIO NEONATAL, , NUMERAL 2.17 VIDEOCOLONOSCOPIO PEDIÁTRICO, NUMERAL 2.18, sean compatibles con el procesador y fuente de luz ofertados y de la misma marca. Además, que cumplan con las características técnicas solicitadas en el Anexo T2 y lo que resulte de la presente Junta de Aclaraciones, siendo opcional para el resto de los licitantes | Área Técnica |
| 4 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 4 | Técnica | 588 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.010 BCB24 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANASTILLA PARA LITROTRICA Y EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE 2.5 MM DE DIÁMETRO CON APERTURA DE CANASTA DE 2.0, 2.5 Y 3 CM CON LOS CUALES SE PUEDEN LLEVAR A CABO LA EXTRACCIÓN DE LITOS DE DIFERENTES TAMAÑOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | no se acepta ya que no cubre el rango de 1.5cm especificado en bcb 24 :Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. | Solicitamos nos permitan poder ofertar canastilla de extracción de calculos biliares de 2 a 3.2 mm de diámetro con apertura de canasta de 1.5 a 3 cm, con lo cual abarca las medidas solicitadas y es compatible con el Dudoenoscopio que tiene un diámetro de 4.2 mm segun el punto 2.8.2 y 2.16.1.1 que son donde se menciona el diametro del duodenoscopio equipos donde es utilizado este insumo, por lo cual es claramente irrelevante el que exista una limitante de diametro a 2.8 pues podria llegar a ser hasta de 4.2 mm que es el diámetro del canal del duodenoscopio requerido. Cabe hacer mención que la caracteristica solicitada unicamente la puede cumplir la marca Cook segun se puede confirmar en la siguiente liga de internet https://www.cookmedical.com/products/esc_memhard_webds/ y la empresa Cook medical esta apoyando unica y exclusivamente a la empresa Vitalmex en la presente licitación, por lo que al solicitar una caracteristica que solo un fabricante puede cumplir estan limitando la participación de los proveedores que participan con otros fabricantes haciendo incapie de que con la caracteristica propuesta se puede llevar a cabo el procedimiento clave 10.23.010 o cualquier otro procedimiento similar | No se acepta ya que no cubre el rango de 1.5cm especificado en bcb 24: Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias, lo cual es necesario a solicitud del área técnica | Área Técnica |
| 5 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 5 | Técnica | 589 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.010 BCB38 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN DE 9.0 A 16 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS CON LO CUAL SE PUEDE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUAL ESTÁ DESTINADO ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | no se acepta ya que no cubre el rango de 8.5 cm especificado en bcb 38Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | Solicitamos atentamente se reconsidere la respuesta otorgada ya que puede ser un error mecanografico, pues con la información consultada de las marcas existentes que cumplen con los tratados de libre comercio no existe un articulo de este tipo que tenga un diametro mayor a 16 mm, en su defecto con todo respeto solicitamos nos indiquen los fabricantes que cumplen con esta espeficación segun la investigación de mercado correspondiente. | SE ACEPTA ofertar Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 16mm, toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.010 del BCB 38 y restantes que apliquen, ya que estas medidas están dentro de las medidas intermedias, Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 6 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 6 | Técnica | 594 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.015 BCB19 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO DE 24 FR DE 1.20 A 4.40 CON EL CUAL TIENE MÁS OPCIONES PARA SELECCIONAR EL MÁS CONVENIENTE PARA EL PACIENTE | No se acepta ya que no cubre lo solicitado (0.8) PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.015 BCB19 Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado ( 24 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. | Solicitamos atentamente se reconsidere la respuesta otorgada ya que puede ser un error mecanografico, pues con la información consultada de las marcas existentes que cumplen con los tratados de libre comercio no existe un articulo de este tipo que tenga un una longitud de 0.8, en su defecto con todo respeto solicitamos nos indiquen los fabricantes que cumplen con esta espeficación segun la investigación de mercado correspondiente. | SE ACEPTA ofertar Botón de repuesto o recambio de 24 Fr. De 1.20 a 4.40 cms, toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.015 del BCB19 y restantes que apliquen, ya que estas longitudes son muy aproximadas a las solicitadas, Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 7 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 7 | Técnica | 599 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.024 BCB24 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANASTILLA PARA LITROTRICA Y EXTRACCIÓN DE CÁLCULOS DE 2.5 MM DE DIÁMETRO CON APERTURA DE CANASTA DE 2.0, 2.5 Y 3 CM CON LOS CUALES SE PUEDEN LLEVAR A CABO LA EXTRACCIÓN DE LITOS DE DIFERENTES TAMAÑOS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | no se acepta ya que no cubre el rango de 1.5cm especificado en bcb 24 :Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias. | Solicitamos nos permitan poder ofertar canastilla de extracción de calculos biliares de 2 a 3.2 mm de diámetro con apertura de canasta de 1.5 a 3 cm, con lo cual abarca las medidas solicitadas y es compatible con el Dudoenoscopio que tiene un diámetro de 4.2 mm segun el punto 2.8.2 y 2.16.1.1 que son donde se menciona el diametro del duodenoscopio equipos donde es utilizado este insumo, cabe hacer mención que la caracteristica solicitada unicamente la puede cumplir la marca Cook segun se puede confirmar en la siguiente liga de internet https://www.cookmedical.com/products/esc_memhard_webds/ y la empresa Cook medical esta apoyando unica y exclusivamente a la empresa Vitalmex en la presente licitación, por lo que al solicitar una caracteristica que solo un fabricante puede otorgar estan licitando la participación de los proveedores que participan con otros proveedores, haciendo incapie de que con la caracteristica propuesta se puede llevar a cabo el procedimiento clave 10.23.024 o cualquier otro procedimiento similar | No se acepta ya que no cubre el rango de 1.5cm especificado en bcb 24: Canastilla para litotricia y extracción de cálculos, 2 a 2.8 mm. de diámetro, con apertura de canasta de 1.5cm a 3 cm presentar medidas intermedias, lo cual es necesario a solicitud del área técnica | Área Técnica |
| 8 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 8 | Técnica | 600 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.024 BCB38 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN DE 9.0 A 16 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS CON LO CUAL SE PUEDE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUAL ESTÁ DESTINADO ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta ya que no cumple con el lumen especificado 8.5 .Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | Solicitamos atentamente se reconsidere la respuesta otorgada ya que puede ser un error mecanografico, pues con la información consultada de las marcas existentes que cumplen con los tratados de libre comercio no existe un articulo de este tipo que tenga un diametro mayor a 16 mm, en su defecto con todo respeto solicitamos nos indiquen los fabricantes que cumplen con esta espeficación segun la investigación de mercado correspondiente. | SE ACEPTA ofertar Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 16mm, toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.024 del BCB 38 y restantes que apliquen, ya que estas medidas están dentro de las medidas intermedias, Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 9 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 9 | Técnica | 611 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.023 BCB157 SOLICITAN STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL (O EQUIVALENTE BILIAR DE 6,8.10 MM X 4.6.8 CM DE LONGITUD, ESTA PRÓTESIS ES EXCLUSIVA DE LA MARCA COOK MEDICAL TAL Y COMO LO PUEDEN CONFIRMAR EN LA SIGUIENTE LIGA HTTPS://WWW.COOKMEDICAL.COM/PRODUCTS/ESC_ZILBS635/ MARCA QUE ES REPRESENTADA EN MÉXICO POR ENDOMEDICA SA DE CV EMPRESA PARTICIPANTE EN LICITACIONES DE SERVICIOS DE MÍNIMA INVASIÓN POR LO QUE AL SOLICITAR UN INSUMO QUE SOLO ESTA MARCA PUEDE DISTRIBUIR ESTARÍAN BENEFICIANDO A ESTA EMPRESA POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL BILIAR DE 8 Y 10 MM X 4,6,8 CN DE LONGITUD ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta ya que no cubre el rango de 6 mm como lo describe el PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.023 BCB157 SOLICITAN STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL (O EQUIVALENTE BILIAR DE 6,8.10 MM X 4.6.8 CM DE LONGITUD | Solicitamos de la manera mas atenta se reconsidere la respuesta ya que el articulo 29 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector publico indica que para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podran establecer requisitos que tenga por objeto o efecto limitar el proceso de competencia, al solicitar un insumo que solo una marca puede cumplir esta limitando la libre participación de la proveduria y beneficiendo al proveedor que oferta esta marca que en este caso es Vitalmex que es quien esta operando actualmente el 90% de los servicios que se están licitando en esta convocatoria, ponemos a su consideración se acepte ofertar stent metálico autoexpandible cubierta y no cubierta de nitinol o equivalente de 8 y 10 mm x 4,6,7 cm de longitud que si ofrecen las otras marcas | No se acepta ya que no cubre la medida de 6 mm como lo describe el PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.023 BCB157 SOLICITAN STENT METÁLICO AUTOEXPANDIBLE CUBIERTA Y NO CUBIERTA DE NITINOL (O EQUIVALENTE BILIAR DE 6,8.10 MM X 4.6.8 CM DE LONGITUD, el cual es necesario a solicitud del área técnica | Área Técnica |
| 10 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 10 | Técnica | 614 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.025 BCB72 SOLICITAN ENDOPROTESIS PLASTICA DE DOBLE COLA DE COCHINO 4 A 5 CM DE LONGITUD CALIBRE 3 A 10 FR. ESTA PRÓTESIS ES EXCLUSIVA DE LA MARCA COOK MEDICAL TAL Y COMO LO PUEDEN CONFIRMAR EN LA SIGUIENTE LIGA HTTPS://WWW.COOKMEDICAL.COM/PRODUCTS/ESC_ZSO_WEBDS/ MARCA QUE ES REPRESENTADA EN MÉXICO POR ENDOMEDICA SA DE CV EMPRESA PARTICIPANTE EN LICITACIONES DE SERVICIOS DE MÍNIMA INVASIÓN POR LO QUE AL SOLICITAR UN INSUMO QUE SOLO ESTA MARCA PUEDE DISTRIBUIR ESTARÍAN BENEFICIANDO A ESTA EMPRESA POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ENDOPROTESIS PLÁSTICA DOBLE COLA DE COCHINO DE 5 A 15 CM DE LONGITUD Y CALIBRE 7 A 10 FR ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | no se acepta su propuesta ya que no cubre los rangos de longitud y Fr solicitados en PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.025 BCB72 SOLICITAN ENDOPROTESIS PLASTICA DE DOBLE COLA DE COCHINO 4 A 5 CM DE LONGITUD CALIBRE 3 A 10 FR. Lo que afectaría la calidad de la atención o suspensión de servicios al no contar con el calibre solicitado | Solicitamos de la manera mas atenta se reconsidere la respuesta ya que el articulo 29 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector publico indica que para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podran establecer requisitos que tenga por objeto o efecto limitar el proceso de competencia, al solicitar un insumo que solo una marca puede cumplir esta limitando la libre participación de la proveduria y beneficiendo al proveedor que oferta esta marca que en este caso es Vitalmex que es quien esta operando actualmente el 90% de los servicios que se están licitando en esta convocatoria como ya se menciono en la pregunta 599 y 611, ponemos a su consideración se acepte ofertar endoprotesis platica doble cola de cochino de 5 a 15 cm de longiutd y calibre de 7 a 10 fr ya que con esta se pueden llevar a cabo los procedimientos clave 10.23.025 | Se acepta ofertar: Endoprótesis plástica de doble cola de cochino, 5 a 15 cm., de longitud calibre 5 a 10 fr., toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.025 del BCB 72 y restantes que apliquen, ya que estas medidas cubren el rango máximo de las medidas requeridas, al no ser limitativo en los términos de la convocatoria, para el procedimiento 10.23.025. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 11 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 11 | Técnica | 620 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.109 BCB38 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN DE 9.0 A 16 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS CON LO CUAL SE PUEDE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUAL ESTÁ DESTINADO ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | Solicitamos atenta se reconsidere la respuesta otorgada ya que puede ser un error mecanografico, pues con la información consultada de las marcas existentes que cumplen con los tratados de libre comercio no existe un articulo de este tipo que tenga un diametro mayor a 16 mm, en su defecto con todo respeto solicitamos nos indiquen los fabricantes que cumplen con esta espeficación segun la investigación de mercado correspondiente. | SE ACEPTA ofertar Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 16mm, toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.109 del BCB 38 y restantes que apliquen, ya que estas medidas están dentro de las medidas intermedias, Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 12 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 12 | Técnica | 622 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.124 BCB38 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN DE 9.0 A 16 MM CON MEDIDAS INTERMEDIAS CON LO CUAL SE PUEDE LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO PARA EL CUAL ESTÁ DESTINADO ESTE INSUMO ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta no cumple con el lumen 8.5 solicitado en el bcb Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 18 mm ( incluir medidas intermedias) Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. | Solicitamos atenta se reconsidere la respuesta otorgada ya que puede ser un error mecanografico, pues con la información consultada de las marcas existentes que cumplen con los tratados de libre comercio no existe un articulo de este tipo que tenga un diametro mayor a 16 mm, en su defecto con todo respeto solicitamos nos indiquen los fabricantes que cumplen con esta espeficación segun la investigación de mercado correspondiente. | SE ACEPTA ofertar Catéter con Balón de extracción triple lumen 8.5 a 16mm, toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.124 del BCB 38 y restantes que apliquen, ya que estas medidas están dentro de las medidas intermedias, Con punta distal, y longitud de 195 a 210 cm., estéril y desechable. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 13 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 13 | Técnica | 627 | PAQUETE 2 ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO OPCIONAL CLAVE 10.22.902 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR AGUJA DE ASPIRACIÓN CON JERINGA DE 20 CC CUMPLIENDO CON LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS AL 100%, ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta ya que no cumple con lo especificado para la clave CLAVE 10.22.902 Aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA., estériles, con extensión de 8 cm., con jeringa incluida de 5 ó 10 cc., con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. | Solicitamos de la manera mas atenta sea reconsiderada la respuesta otorgada ya que al ofertar una jeringa de 20 cc se cumple y supera lo solicitado que es de 5 a 10 cc, cabe hacer mención que esto no afecta en nada el correcto uso del insumo opcional 10.22.902 ya que la jeringa es un instrumento complementario cuyo tamaño no tiene relación con el procedimiento siempre y cuando se cumpla como mínimo la capacitad indicada. | SE ACEPTA ofertar jeringa de aspiración de 20cc., toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.22.902, ya que esta medida 20 cc amplia la capacidad en volumen de la jeringa, debiendo cumplir con el resto de los insumos solicitados como es: aguja de aspiración para lesiones y biopsia de 19 a 25 GA, estériles de 8 cm, con jeringa incluida de 5 o 10 o 20 cc, con camisa para ajuste previo a la toma, con seguros de la camisa y de la aguja, con guía metálica, compatible con el US endoscópico. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 14 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 14 | Técnica | 628 | PAQUETE 2 ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO OPCIONAL CLAVE 10.23.901 SOLICITAMOS DE MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR PRÓSTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM Y UNA LONGITUD DE 9 A 15 MM YA QUE EL SOLICITADO ESTA DIRIGIDA A UN PROVEEDOR ¿SE ACEPTA? | No se acepta ya que no cumple con lo especificado para la clave CLAVE 10.22.901 Prótesis metálica, autoexpandible, removible, totalmente cubierta de silicón (o cubierta equivalente), con diámetro en el rango de 16 a 25 mm. y una longitud de 5 a 18 cm., con sistema de posicionamiento ( según tecnología de cada fabricante) | Solicitamos atentamente se reconsidere la respuesta otorgada ya que puede ser un error mecanografico, pues con la información consultada de las marcas existentes que cumplen con los tratados de libre comercio no existe un articulo de este tipo que tenga una longitud de 18 cm, en su defecto con todo respeto solicitamos nos indiquen los fabricantes que cumplen con esta espeficación segun la investigación de mercado correspondiente. | NO SE ACEPTA ofertar PRÓTESIS METÁLICA AUTOEXPANDIBLE, REMOVIBLE, TOTALMENTE CUBIERTA DE SILICÓN CON DIÁMETRO EN EL RANGO DE 16 A 25 MM Y UNA LONGITUD DE 9 A 15 MM., YA QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS POR EL LICITANTE, EN LA FASE DE PREGUNTAS, MENCIONA QUE LAS MEDIDAS DE LONGITUD SON DE 9 A 15 MM ESTO DISMINUYE AMPLIAMENTE EL TAMAÑO DE LA PROTESIS METÁLICA. LO CUAL REPRESENTA UNA MODIFICACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESTABLECIDOS POR EL I NSTITUTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LAASSP. | Área Técnica |
| 15 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 15 | Técnica | 631 | PAQUETE 2 ANEXO T4 BIENES DE CONSUMO OPCIONAL CLAVE 10.23.908 SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR PRÓTESIS BILIAR, METÁLICA CON INTRODUCTOR DE 8.5 FR Y 260 CM DE LONGITUD CUMPLIENDO AL 100% LAS DEMÁS CARACTERÍSTICAS DEBIDO A QUE LO SOLICITADO ÚNICAMENTE LO CUMPLE LA MARCA COOK MEDICAL SEGÚN LO PUEDEN CONFIRMAR EN LA SIGUIENTE LIGA DE INTERNET HTTPS://WWW.COOKMEDICAL.COM/PRODUCTS/ESC_ZILBS635/ CABE MENCIONAR QUE EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN MÉXICO DE ESTA MARCA ES ENDOMEDICA SA QUIEN PARTICIPA EN LAS LICITACIONES DE MÍNIMA INVASIÓN POR LO QUE AL SOLICITAR UN PRODUCTO QUE SOLO PUEDE CUMPLIR UNA MARCA BENEFICIA AL DISTRIBUIDOR DE ESTA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD? | No se acepta ya que no cumple con lo especificado para la clave 10.22.908 Prótesis biliar, metálica de nitinol ( o cubierta equivalente)totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud la oferta es 8.5 FR | Solicitamos de la manera mas atenta se reconsidere la respuesta ya que el articulo 29 de la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector publico indica que para la participación, adjudicación o contratación de adquisiciones, arrendamientos o servicios no se podran establecer requisitos que tenga por objeto o efecto limitar el proceso de competencia, al solicitar un insumo que solo una marca puede cumplir esta limitando la libre participación de la proveduria y beneficiendo al proveedor que oferta esta marca que en este caso es Vitalmex que es quien esta operando actualmente el 90% de los servicios que se están licitando en esta convocatoria como ya se menciono en la pregunta 599, 611 y 614 ponemos a su consideración aceptar introductor de 8.5 fr y longitud de 260 cm ya que el introductor no tiene nada que ver con el diametro de la protesis el cual se cumple al 100% y resulta irrelevante para el procedimiento cual sea el diametro del instroductor | Se acepta para el procedimiento con número de clave 10.23.908 Prótesis biliar, metálica de nitinol ( o cubierta equivalente) totalmente cubierta, autoexpandible, de 10 mm., de diámetro y 4 cm., de longitud, con introductor de 6 fr., guía 0.035" pulgadas, de 200 cm., de longitud o introductor de 8.5 FR con longitud de 260mm ., toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva, al ser estas medidas muy aproximadas a las solicitas en la presente convocatoria, siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 16 | ADMINISTRADORA DE EQUIPOS MÉDICOS, S.A. DE C.V. | 16 | Técnica | 639 | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a La Convocante nos permita ofertar medidas de un Videobroncoscopio pediátrico para no limitar la libre participación ¿se acepta nuestra solicitud?. | Se acepta sin omitir mencionar deberá incluir el diámetro solicitado en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. | En la partida 6 el HGRMF1 de Cuernavaca y el HGZ1 de Zacatecas en la partida 7 el HGR1 de Mérida, en la partida 8 la UMAA 34 La Paz y Hospital de Especialidades 71 de Torreón, tienen asignados procedimientos de broncoscopia pediátrica ninguno especifica procedimientos en Neonatales en el cual se utilizaria el diametro de 2.8 mm en un Videobroncoscopio el resto de los hospitales no tienen asignados procedimientos de broncoscopia pediátrica y mucho menos neonatales cabe recalcar que esta especificación unicamente lo puede cumplir la marca Olympus , algunos proveedores ofertan un broncoscopio de fibra optica mismo que no es compatible con el videorpocesador de imágenes de alta definición que estan solicitando, no existen mas de dos o tres hospitales en la Republica Mexicana que cuentan con el personal calificado así como la cauistica necesaria por lo cual esto resultara en equipamiento sub utilizado o simplemente no utilizado sugerimos que este equipo se separe a otra partida o sea considerado como opcional y/o se incluya solo en los hospitales que cumplen con lo anterirormente expuesto, cabe recalcar que la gran mayoria de los procedimientos de broncoscopía pediátricos pueden resolverse con los otros dos broncoscopio solicitados de diámetro 3.6 y 4.9 mm | Se aclara que no se acepta ofertar medidas de un Videobroncoscopio pediátrico, toda vez que el contenido de su información no específica el diámetro del mismo, ni detalla las características técnicas que éste contiene. Por lo cual, No se acepta su petición, en términos del artículo 26 de la LAASSP, en tanto que representa una modificación a los requerimientos técnicos establecidos por el Instituto, debiendo atender a la descripción solicitada en el NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm, lo cual es necesario de acuerdo a la diversidad de pacientes que se atenderán con base en su complexión física. Y además, así lo requieren las unidades médicas, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. | Área Técnica |
| 17 | DICIPA, S.A. DE C.V. | 1 | Técnica | 49 | DICE "PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA QUE PODRÁ SER MÍNIMA DE 1 AÑO Y MÁXIMA DE 5 AÑOS EN SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES SIMILARES O RELACIONADOS CON BIENES DE MÍNIMA INVASIÓN" PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PODER ACLARAR LO SIGUIENTE, DEBEMOS ENTENDER QUE ESTE REQUISICION AL DECIR "SIMILARES" PERMITE COLOCAR EN LA EXPERIENCIA DE MI PROVEEDURIA CONTRATOS DE SERVICIO INTEGRAL DEDICADOS AL SERVICIO DE ATENCION MÉDICA EN DIFERENTES ESPECIALIDADES COMO HEMODIALISIS, BANCO DE SANGRE Y/O LABORATORIO CLÍNICO. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? | No es correcta su apreciación, el término Similar se refiere a que debe ser semejante o idéntico al Servicio que se va a contratar, por lo que se requieren contratos en servicios relacionados al de la presente contratación. Lo anterior en términos del numeral 4.2.17 de la Convocatoria. | CON LA FINALIDAD DE QUE LA CONVOCANTE TENGA CERTEZA DE LA EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN; EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA COMO DISTRIBUIDOR DE EQUIPOS MÉDICOS AL SECTOR SALUD; EN LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, ENTREGA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE EQUIPOS MÉDICOS; CAPACITACIÓN EN EL USO DE LOS EQUIPOS E INSUMOS; ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA Y SOPORTE EN LÍNEA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS AL AÑO, SISTEMA DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN CON UNIDADES DE TRANSPORTE ADECUADAS Y SUFICIENTES PARA LA TRANSPORTACIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA SALUD EN TIEMPO Y FORMA. POR LO ANTES EXPUESTO: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PUEDAN ENTREGAR CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES CELEBRADOS CON EL SECTOR PÚBLICO DE SALUD, DEBIDAMENTE FORMALIZADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD SIN SER LIMITANTE PARA LOS DEMÁS LICITANTES? | Si se acepta presentar contratos de servicios médicos integrales, celebrados con el sector público de salud, debidamente formalizados; toda vez que el licitante deberá presentar contratos con las características específicas del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión (específicos en los paquetes establecidos, mínima invasión cirugía, endoscopia, oftalmología, capsula endoscópica, o pruebas funcionales digestivas), debidamente formalizados en el que acredite por lo menos un contrato y máximo 5 contratos, durante los últimos 5 (cinco) años, de 2017 a 2022. No se tomaran en cuenta aquellos contratos que incluyan exclusivamente renta de equipo, venta de consumibles. Acreditar la experiencia en Servicios Médicos Integrales similares o relacionados con bienes de mínima invasión, conforme al numeral 4.2.17 y 4.2.18 de la convocatoria. | Área Técnica |
| 18 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 1 | Técnica | 3 | Inciso d), e) y f) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE PARA PRESENTACIÓN DEL "Formato T23 "PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL", LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN BASARSE EN EL MISMO, PERO CON LOS DATOS O DESCRIPCIONES REGISTRADOS EN ANEXOS T2, T3, T4 Y LO QUE RESULTE DE LA JUNTA DE ACLARACIONES O EXTENSIONES DE LA MISMA; TOMANDO EN CUENTA QUE LOS ANEXOS T2,T3 Y T4 CUENTAN CON MAYOR INFORMACIÓN DE LO REGISTRADO EN EL ANEXO T23. FAVOR DE ACLARAR | se aclara que el formato T23 PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL” es la base para la descripción de los anexos T2,T3 y T4.Debiendo cumplir con lo solicitado en la Convocatoria. Siendo opcional para los demás licitantes. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS ENCABEZADOS DEL ANEXO T23 PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA /DOCUMENTAL SON LA BASE PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS, SIN EMBARGO, EL DETALLE DE LAS ESPECIFICACIONES O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMPLETAS DE TODOS LOS EQUIPOS, INSTRUMENTAL Y BIENES DE CONSUMO BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS, SE ENCUENTRAN EN LOS ANEXOS T2, T3 Y T4 RESPECTIVAMENTE, SIENDO ESTOS ÚLTIMOS LOS QUE SE DEBERÁN TOMAR COMO OBLIGATORIOS Y NO OPCIONALES PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES. LO CUAL SE BASA EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Se aclara que el formato "T23 PROPUESTA PARA EVALUACIÓN TÉCNICA / DOCUMENTAL” debe ser considerado por todos los licitantes para la presentación de su propuesta técnica, en el cual, transcribirán todas las características o descripciones técnicas solicitadas en los anexos T2, T3 y T4. Debiendo cumplir con lo solicitado en la Convocatoria y lo que resulte de la Junta de Aclaraciones y sus precisiones. | Área Técnica |
| 19 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 2 | Técnica | 136 | En atencion a lo indicado dentro del parrafo 1 y 2 del numeral 2. "OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA". 2.1 "Objeto de la contratacion". Sera aceptada la mejora tecnologica, siempre y cuando cumpla con el objeto de la realizacion del Servicio Médico Integral solicitado en esta convocatoria. ¿Es correcta nuestra apreciación? | es correcta su apreciación será aceptada la mejora tecnológica, siempre y cuando cumpla con el objeto de la realización del Servicio Médico Integral para procedimientos de Mínima Invasión.En términos de lo dispuesto por la Convocatoria. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR UNA MEJORA TECNOLÓGICA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA COMO MÍNIMO CON LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS EN LOS ANEXOS T2, T3 Y T4 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA, QUE POSTERIORMENTE SERÁN REGISTRADAS EN EL ANEXO T23 PARA SU PRESENTACIÓN DE PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Es correcta su apreciación, será aceptada la mejora tecnológica, siempre y cuando cumpla con el objeto de la realización del Servicio Médico Integral (como mínimo con las características o descripciones técnicas solicitadas en los anexos T2, T3 y T4 y lo que resulte de la Junta de Aclaraciones y sus precisiones). En términos de lo dispuesto por la Convocatoria. | Área Técnica |
| 20 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 3 | Técnica | 183 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA PED 1 GINECO 1 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES SETS QUIRURGICOS: "Set de Cirugía general 2 adulto" "Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad" SERÁN PROPUESTOS POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 MÉRIDA HGR 12 MÉRIDA TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. Deberá cumplir con lo indicado en el Anexo T11 ya que así lo requieren las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, e incluir instrumental solicitado en condición de itinerante, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 21 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 4 | Técnica | 185 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGIA 1 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 1 de alta especialidad1" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 SETS PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HESP S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 2 (DOS) DE ESTOS SETS DE INSTRUMENTAL Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTE HOSPITAL, 1 (UN) SOLO SET DE INSTRUMENTAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | No se acepta ofertar dos Set de Cirugía general 1 de alta especialidad1", para HESP S/N Cuauhtémoc, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 22 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 5 | Técnica | No especifica número de Pregunta | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGIA 1 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 1 de alta especialidad1" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 SETS PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HESP S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR EL SIGUIENTE SET, COMO PARTE DEL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN SET QUIRURGICOS": "Set de Cirugía general 1 de alta especialidad1" ÚNICAMENTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS. HGZ 8 CÓRDOBA HESP S/N Heroica Puebla de Zaragoza YA QUE ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, NO CUENTAN CON REGISTRO DE MINIMOS Y MAXIMOS EN EL "ANEXO T1 DE REQUERIMIENTO" DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EL CUAL SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO, COMO SON LOS SIGUIENTES: 10.06.013 Colectomía no asistida 10.06.055 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto 10.06. 056 Laparoscopia con resección de tubo digestivo adulto 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto 10.06.059 Plastia de hernia ventral. O EN SU DEFECTO, AGREGAR EL O LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS, EN EL "ANEXO T1", CON EL CUAL SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. FAVOR DE ACLARAR. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Por tanto, No se acepta eliminar el set de cirugía general 1 de alta especialidad del HGZ 8, ni en el HESP Heroica Puebla de Zaragoza o en su defecto No se acepta agregar los procedimientos solicitados 10.06.013, 10.06.055, 10.06.056, 10.06.058 y 10.06.059 en el Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI. Lo cual representa una modificación a los requerimientos técnicos establecidos por el Instituto en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 23 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 6 | Técnica | 186 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 2 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 2 adulto" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 20 PUEBLA HGR 36 PUEBLA TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. Se aclara que el HGR 36 Puebla esta cerrado de forma permanente por lo que no está contemplado para este proceso licitatorio. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, PARA EL "HGZ 20 PUEBLA", TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta la condición de itinerante. | Área Técnica |
| 24 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 7 | Técnica | 187 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 2 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 2 adulto" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 2 Cárdenas HGZ 46 Villahermosa TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación, deberá realizar su oferta conforme lo solicitado en el Anexo T11 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 2 Cárdenas y HGZ 46 Villahermosa, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta la condición de itinerante. | Área Técnica |
| 25 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 8 | Técnica | No especifica número de Pregunta | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 2 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 2 adulto" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 2 Cárdenas HGZ 46 Villahermosa TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación, deberá realizar su oferta conforme lo solicitado en el Anexo T11 | AL IGUAL QUE EN ESTE CASO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HGR 1 Orizaba HGZ 8 Córdoba Y PERMITIRNOS OFERTAR ESTE SET DE INSTRUMENTAL MENCIONADO EN LA PREGUNTA INICIAL, EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE ESTOS HOSPITALES: YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LAS CANTIDADES EN DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN PARA LOS HOSPITALES ANTES MENCIONADOS, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Orizaba y HGZ 8 Córdoba, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta la condición de itinerante. | Área Técnica |
| 26 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 9 | Técnica | 188 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 2 ES CORRECTO ENTENDER QUE EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 2 adulto" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGSMF 33 San Andrés Tuxtla HGZMF 35 Cosamaloapan TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGSMF 33 San Andrés Tuxtla y HGSMF 35 Cosamaloapan, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta la condición de itinerante. | Área Técnica |
| 27 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 10 | Técnica | 189 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 2 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 2 adulto" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 1 SET PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 30 Iztacalco HGZ 47 Iztapalapa HGZ 71 Veracruz HGZ 2A Iztacalco HGZ 1A Benito Juárez TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SET POR CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 30 Iztacalco, HGZ 47 Iztapalapa, HGZ 71 Veracruz, HGZ 2A Iztacalco y HGZ 1A Benito Juárez, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por lo tanto, no se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 1 set para las siguientes unidades hospitalarias: HGZ 30 Iztacalco HGZ 47 Iztapalapa HGZ 71 Veracruz HGZ 2A Iztacalco HGZ 1A Benito Juárez | Área Técnica |
| 28 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 11 | Técnica | 190 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 2 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET QUIRURGICO: "Set de Cirugía general 2 adulto" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 SETS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Mérida HGZ 32 Tlalpan HGZMF 8 Álvaro Obregón HGR 1 Benito Juárez UMAA 25 Mérida HONCO S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia" O EN ALGÚN CASO, QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PROPORCIONO UNA MENOR CANTIDAD DE SETS. TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 2 (DOS) SETS POR CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Mérida, HGZ 32 Tlalpan, HGZMF 8 Álvaro Obregón, HGR 1 Benito Juárez, UMAA 25 Mérida y H ONCO S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta ofertar dos Set de Cirugía general 2 adulto", para HGR 1 Mérida HGZ 32 Tlalpan HGZMF 8 Álvaro Obregón HGR 1 Benito Juárez UMAA 25 Mérida HONCO S/N Cuauhtémoc | Área Técnica |
| 29 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 12 | Técnica | 191 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS CIRUGÍA 3 URO 2 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS SIGUIENTES SETS QUIRURGICOS: "Set de Cirugía general 3 de alta especialidad" "Set de Urología laparoscópica 2" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 SETS PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HESP S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia" O EN ALGÚN CASO, QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PROPORCIONO UNA MENOR CANTIDAD DE SETS. TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 2 (DOS) SETS POR CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del H ESP S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta ofertar la cantidad de dos sets para los siguientes: "Set de Cirugía general 3 de alta especialidad" y "Set de Urología laparoscópica 2". | Área Técnica |
| 30 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 13 | Técnica | 192 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS URO 1 URO 2 URO PED 1 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS SIGUIENTES SETS QUIRURGICOS: Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad Set de Urología laparoscópica 2 Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 SETS PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGR 1 Mérida TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia" O EN ALGÚN CASO, QUE EL LICITANTE ADJUDICADO, PROPORCIONO UNA MENOR CANTIDAD DE SETS. TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 2 (DOS) SETS POR CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Mérida, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta ofertar la cantidad de dos sets para los siguientes: Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad, Set de Urología laparoscópica 2, Set de Cirugía general de alta especialidad pediátrica 1 para HGR 1 Mérida. | Área Técnica |
| 31 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 14 | Técnica | 193 | PAQUETE 1 PARTIDA 2, 4 SETS QUIRURGICOS URO 1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR EL SIGUIENTE SET, COMO PARTE DEL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN SET QUIRURGICOS": "Set de Urología laparoscópica 1 de alta especialidad" DE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS. HGZ 71 Chalco HGZMF 76 Xalostocc HGR 6 Ciudad Madero YA QUE ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, NO CUENTAN CON REGISTRO DE MINIMOS Y MAXIMOS EN EL "ANEXO T1 DE REQUERIMIENTO" DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EL QUE SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. FAVOR DE ACLARAR SI SE VA ELIMINAR EL SET QUIRURGICO EN ESTOS HOSPITALES O EN SU DEFECTO SE AGREGARA EL O LOS PROCEDIMIENTOS EN EL "ANEXO T1", CON EL CUAL SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. Los procedimientos 10.04.001 y 10.04.011 son de la especialidad de urología. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA QUE, LOS DIFERENTES LICITANTES ESTARÍAN INVIRTIENDO EN EL SET DE INSTRUMENTAL SOLICITADO EN BASES, CUANDO FINALMENTE NO SERÁ UTILIZADO, DEBIDO QUE NO SE CONTEMPLA NINGÚN PROCEDIMIENTO CON EL QUE SE USA ESTE SET DE INSTRUMENTAL EN ESTOS HOSPITALES, COMO SON: 10.06.035 Nefrectomía adulto 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida 10.06.060 Pieloplastía adulto 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. O EN SU DEFECTO, AGRADECERÍAMOS NOS BRINDEN LOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE PROCEDIMIENTOS Y COMPLEMENTOS A UTILIZAR CON EL SET DE INSTRUMENTAL SOLICITADO EN BASES, EN CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso de los HGZ 71 Chalco, HGZMF 76 Xalostoc y HGR 6 Ciudad Madero, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar equipo solicitado, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 32 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 15 | Técnica | 195 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 SETS QUIRURGICOS URO PED 1 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LOS SIGUIENTES SETS QUIRURGICOS: "Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 1 SET PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 1 Campeche HGR 1 Benito Juárez HESP 14 Veracruz HONCO S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE SETS DE INSTRUMENTAL DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE NO SE PODRÁN REALIZAR PROCEDIMIENTOS DONDE ES NECESARIO ESTE TIPO DE SET QUIRÚRGICO, TOMANDO EN CUENTA QUE, ACTUALMENTE SE CUENTA CON 1 (UN) SET DE INSTRUMENTAL EN CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 1 Campeche, HGR 1 Benito Juárez, H ESP 14 Veracruz, y H ONCO S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta ofertar dos "Set de Urología laparoscópica de alta especialidad pediátrica 1", para HGZMF 1 Campeche HGR 1 Benito Juárez HESP 14 Veracruz HONCO S/N Cuauhtémoc, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 33 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 16 | Técnica | 196 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA INSUFLADOR CAPNOGRAFO PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUIRURGICOS: "531.564.0267 Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 1 TLAXCALA HGZMF 2 APIZACO TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en la distribución de equipos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 1 Tlaxcala y HGZMF 2 Apizaco, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No es correcto ofertar el equipo de Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" como ITINERANTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZ 1 TLAXCALA HGZMF 2 APIZACO, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 34 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 17 | Técnica | 197 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA INSUFLADOR CAPNOGRAFO PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUIRURGICOS: "531.564.0267 Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 36 José Cardel HGSMF 26 Tuxpán TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en la distribución de equipos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 36 José Cardel y HGSMF 26 Tuxpán, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021.No Es correcto ofertar el equipo de Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" como ITINERANTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZMF 36 José Cardel HGSMF 26 Tuxpán, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 35 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 18 | Técnica | 198 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA INSUFLADOR CAPNOGRAFO ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUIRURGICOS: "531.564.0267 Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 35 Cosamaloapan HGSMF 33 San Andrés Tuxtla TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en la distribución de equipos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 35 Cosamaloapan y HGSMF 33 San Andrés Tuxtla, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021.No Es correcto ofertar el equipo de Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" como ITINERANTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZMF 35 Cosamaloapan HGSMF 33 San Andrés Tuxtla, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 36 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 19 | Técnica | 199 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA INSUFLADOR CAPNOGRAFO PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUIRURGICOS: "531.564.0267 Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 50 Lerdo de Tejada UMAA 242 Veracruz TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en la distribución de equipos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 50 Lerdo de Tejada y UMAA 242 Veracruz, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021.No Es correcto ofertar el equipo de Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" como ITINERANTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZMF 50 Lerdo de Tejada UMAA 242 Veracruz, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 37 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 20 | Técnica | No especifica número de Pregunta | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA INSUFLADOR CAPNOGRAFO PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS SIGUIENTES EQUIPOS QUIRURGICOS: "531.564.0267 Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" SERÁ PROPUESTO POR LOS DIFERENTES LICITANTES COMO PARTE DE SU OFERTA EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 50 Lerdo de Tejada UMAA 242 Veracruz TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; ESTO CON LA FINALIDAD DE NO ENCARECER EL PRECIO DE VENTA QUE OFERTARIAN LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | AL IGUAL QUE EN ESTE CASO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA PARA LOS SIGUIENTES HOSPITALES: HGZ 46 VILLAHERMOSA HGZ 2 CARDENAS Y PERMITIRNOS OFERTAR LOS EQUIPOS MENCIONADOS EN LA PREGUNTA INICIAL, EN CONDICIÓN DE ITINERANTE ENTRE ESTOS HOSPITALES: YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LAS CANTIDADES EN DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN PARA LOS HOSPITALES ANTES MENCIONADOS, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en la distribución de equipos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 50 Lerdo de Tejada y UMAA 242 Veracruz, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021.No Es correcto ofertar el equipo de Torre de Visualización" "Insuflador de CO2" "Capnógrafo con oxímetro" como ITINERANTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZMF 50 Lerdo de Tejada UMAA 242 Veracruz, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 38 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 21 | Técnica | 200 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "531.564.0267 Torre de Visualización" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 1 EQUIPO PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HESP 14 Veracruz TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTO HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SOLO EQUIPO DE ESTE TIPO. Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HESP 14 Veracruz, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 1 equipo con clave 531.564.0267 Torre de Visualización. | Área Técnica |
| 39 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 22 | Técnica | 201 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO TORRE DE VISUALIZACIÓN BÁSICA PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "531.564.0267 Torre de Visualización" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 3 EQUIPOS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HESP S/N Cuahtémoc HONCO S/N Cuahtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 3 (TRES) DE ESTOS EQUIPOS Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 2 (DOS) EQUIPOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HESP S/N Cuauhtémoc y el HONCO S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 3 equipos con clave 531.564.0267 Torre de Visualización. | Área Técnica |
| 40 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 23 | Técnica | 202 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO INSUFLADOR PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "Insuflador de CO2" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 3 EQUIPOs PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Benito Juárez HESP S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 3 (TRES) DE ESTOS EQUIPOS Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 2 (DOS) EQUIPOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Benito Juárez y el HESP S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 3 equipos insuflador de CO2. | Área Técnica |
| 41 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 24 | Técnica | 203 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO INSUFLADOR PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "Insuflador de CO2" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 4 EQUIPOS PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HONCO S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 3 (TRES) DE ESTOS EQUIPOS Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTE HOSPITAL, 1 (UN) EQUIPO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del H ONCO S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 4 equipos insuflador de CO2. | Área Técnica |
| 42 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 25 | Técnica | 204 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO INSUFLADOR PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "Insuflador de CO2" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 EQUIPOS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Mérida HGZ 1A Benito Juárez HESP S/N Heróica Puebla de Zaragoza TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 2 (DOS) DE ESTOS EQUIPOS Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTE HOSPITAL, 1 (UN) EQUIPO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Mérida, HGZ 1A Benito Juárez y H ESP S/N Heroica Puebla de Zaragoza, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 2 equipos insuflador de CO2. | Área Técnica |
| 43 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 26 | Técnica | 206 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO CAPNOGRAFO PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "Capnógrafo con oxímetro" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 3 EQUIPOS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Benito Juárez HONCO S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 3 (TRES) DE ESTOS EQUIPOS Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 2 (DOS) EQUIPOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Benito Juárez y el H ONCO S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta considerar como parte de su oferta, la cantidad de 3 equipos capnógrafo con oxímetro. | Área Técnica |
| 44 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 27 | Técnica | 207 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 DISTRIBUCION DE EQUIPO CAPNOGRAFO PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO QUIRURGICO: "Capnógrafo con oxímetro" LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA CANTIDAD DE 2 EQUIPOS PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Mérida HGR 2 Coyoacán HGZMF 8 Álvaro Obregón HESP S/N Heróica Puebla de Zaragoza TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; CONSIDERANDO LA ALTA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA EN ESTE HOSPITAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación. El licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 2 (DOS) DE ESTOS EQUIPOS Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 1 (UN) EQUIPOS. LO CUAL APLICARÍA, FINALMENTE PARA: HGR 1 Mérida HGZMF 8 Álvaro Obregón HESP S/N Heróica Puebla de Zaragoza FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se reitera nuestra propuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Mérida, HGR 2 Coyoacán, HGZMF 8 Álvaro Obregón y el HESP S/N Heroica Puebla de Zaragoza, deberá ofertar un (1) "Capnógrafo con oxímetro" por cada una de estas unidades médicas, con base en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 45 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 28 | Técnica | 215 | Set Gineco 2, Set de Cirugía ginecológica complementario para los procedimientos: 10.06.021 Histerectomía, y 10.06.033 Miomectomía. ( sólo procedimientos en cirugía de mínima invasión con diagnóstico benigno) Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | TOMANDO EN CUENTA SU RESPUESTA, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS LICITANTES QUE OFERTEN ESTE BIEN COMO "DESECHABLE", DEBERAN CONSIDERARLO COMO PARTE DEL SIGUIENTE ANEXO: "Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" EN EL APARTADO: "Procedimientos y Bienes Complementarios por Unidad Médica" PARA LOS HOSPITALES DEL PAQUETE 1, QUE CUENTEN CON EL PROCEDIMIENTO: "10.06.033 / Miomectomía" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? Y ADEMÁS, DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, AGRADECERÍAMOS NOS PROPORCIONE EL PMR (PRECIO MÁXIMO DE REFERENICA) PARA ESTE NUEVO "BCC" (BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO): "Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos" FAVOR DE PROPORCIONAR DICHO PMR. | Se aclara la respuesta, en relación al Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar…., será eliminado del requerimiento, con base al comunicado de la FDA dic 2020. | Área Técnica |
| 46 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 29 | Técnica | 234 | Set Cir Ped. 2, Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... PREGUNTA: De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | TOMANDO EN CUENTA SU RESPUESTA, ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS LICITANTES QUE OFERTEN ESTE BIEN COMO "DESECHABLE", DEBERAN CONSIDERARLO COMO PARTE DEL SIGUIENTE ANEXO: "Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" EN EL APARTADO: "Procedimientos y Bienes Complementarios por Unidad Médica" PARA LOS HOSPITALES DEL PAQUETE 1, QUE CUENTEN CON EL PROCEDIMIENTO: "10.06.033 / Miomectomía" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? Y ADEMÁS, DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, AGRADECERÍAMOS NOS PROPORCIONE EL PMR (PRECIO MÁXIMO DE REFERENICA) PARA ESTE NUEVO "BCC" (BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO): "Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos" FAVOR DE PROPORCIONAR DICHO PMR. | Se aclara la respuesta, en relación al Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar…., será eliminado del requerimiento, con base al comunicado de la FDA dic 2020 en el que se informa que fue descontinuado. | Área Técnica |
| 47 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 30 | Técnica | 566 | PAQUETE 2 ANEXO T2 NUMERAL 2.4.3.1 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN MEJORAR LA CARACTERÍSTICA OFERTANDO COAGULACIÓN CON POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA DE 5 A 250 WATTS | se acepta siempre y cuando cumpla con lo requerido en los numerales NUMERAL 2.4.3.1 y 2.4.3.2, Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o Limitación de potencia para coagulación bipolar. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS DIFERENTES LICITANTES DEBEN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA: UNA POTENCIA DE SALIDA MÍNIMA, DE "70 WATTS", DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR BASES EN ESTE PUNTO: "2.4.3.2 Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 a 120 watts" CON LA FINALIDAD DE NO DEMERITAR EL SERVICIO QUE SE ESTÁ OTORGANDO ACTUALMENTE EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS; Y ASÍ, EVITAR QUE ALGÚN LICITANTE OTORGUE O PROPORCIONE ALGUNA TECNOLOGÍA OBSOLETA O UNA TECNOLOGÍA MENOR A LA SOLICITADA POR BASES DE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Es correcta la apreciación el requerimiento es: 2.4.3 Salida bipolar: 2.4.3.1 Con coagulación con potencia de salida mínima de 70 a 120 watts. 2.4.3.2 Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar o Limitación de potencia para coagulación bipolar. | Área Técnica |
| 48 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 31 | Técnica | 280 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 4 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 10.01.012 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo con implante. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 2 San Luis Potosí YA QUE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, NO SE REALIZAN ACTUALMENTE DICHOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA? | no se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su propuesta lo solicitado en el T1 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA QUE, EL SET DE INSTRUMENTAL QUE ESTÁ INDICADO CLÍNICAMENTE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO, NO ESTA SIENDO SOLICITADO PARA ESTA UNIDAD MÉDICA EN EL ANEXO T11. EL CUAL ES: "Set de Artros 1" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, no se elimina el procedimiento 10.01.012 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo con implante, de la unidad médica HGZMF 2 San Luis Potosí, ya que este requerimiento es solicitado por la OOAD como área requirente. | Área Técnica |
| 49 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 32 | Técnica | 293 | PAQUETE 1 SETS QUIRURGICOS PARTIDA 4 SET ARTROS 2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR EL SIGUIENTE SET, COMO PARTE DEL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN SET QUIRURGICOS": "Set de Artros 2" DE LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 2 San Luis Potosí YA QUE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, NO CUENTAN CON REGISTRO DE MINIMOS Y MAXIMOS EN EL "ANEXO T1 DE REQUERIMIENTO" DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EL QUE SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. FAVOR DE ACLARAR SI SE VA ELIMINAR EL SET QUIRURGICO EN ESTOS HOSPITALES O EN SU DEFECTO SE AGREGARA EL PROCEDIMIENTO EN EL "ANEXO T1", CON EL CUAL SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. | No se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su oferta lo indicado en e Anexo T11 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA QUE NO SE ESTÁ SOLICITANDO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO PARA ESTE HOSPITAL, COMO PARTE DEL ANEXO T1, CON EL CUAL ES UTILIZADO EL SET DE INSTRUMENTAL ANTES MENCIONADO: 10.01.012 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo con implante. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, no se elimina el set artros 2, de la unidad médica HGZMF 2 San Luis Potosí, ya que este requerimiento es solicitado por la OOAD como área requirente. | Área Técnica |
| 50 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 33 | Técnica | 295 | PAQUETE 1 SETS QUIRURGICOS PARTIDAS 1, 2, 3, 4, 5 EQUIPO ARTROS PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE NO CUENTAN CON DISTRIBUCIÓN EN EL "ANEXO T1 Requerimientos de SMI para PMI" DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.002 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo sin implante. 10.01.012 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo con implante. 10.01.008 Artroscopía de rodilla con implante. NO SE PROPORCIONARAN LOS SIGUIENTES ACCESORIOS COMO PARTE DE LA OFERTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES: - Pieza de mano para artroscopias de pequeñas articulaciones - Perforador - Sierra sagital TOMANDO EN CUENTA QUE, LOS ACCESORIOS ANTES MENCIONADOS, SON UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE HACE REFERENCIA INICIALMENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No es correcta su apreciación, por lo que deberá incluir en su oferta los sets como son requeridos en el Anexo T3 | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE SI ALGÚN HOSPITAL NO CUENTA CON LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS, NO ES NECESARIO QUE LOS LICITANTES INVIERTAN EN ESTOS ACCESORIOS; LO CUAL PERMITIRÍA QUE LOS PRECIOS DE VENTA A OFERTAR POR PARTE DE LOS MISMOS, CONLLEVEN UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN; CONSIDERADNO QUE ESTOS ACCEORIOS NO SERÁN UTILIZADOS, DADO QUE NO SE REQUIEREN. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Por lo tanto, deberá proporcionar los sets como son requeridos en el Anexo T3, en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021.Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, e incluir procedimientos no solicitados, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 51 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 34 | Técnica | 312 | SET Otorrino 2, Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.004 Cirugía de oído adulto. Línea: No. 14 DICE: Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm o curva, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm o curva, Luer-Lock, 1.2 a 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 11 cm, cónico DE ACUERDO A LA SIGUIENTE IMAGEN: Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEDURÍA ¿ SE ACEPTA? | Se acepta ofertar: Cánulas de asp iración, curvatura de 8 mm o curva, Luer-Lock, 1.2 a 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 11 cm, cónico, siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 52 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 35 | Técnica | 314 | SET Otorrino 2, Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.004 Cirugía de oído adulto. Línea: No. 23 DICE: Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro.537.199.0168,( reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 ( reusables). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR ESTA LÍNEA, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE LOS DIFERENTES FABRICANTES MAQUILAN ESTE PRODUCTO COMO UN "DESECHABLE". ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su oferta lo señalado en el Set de Otorrino 2 del Anexo T3 | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Fresa estriada o cortante de 0.5 a 7 mm de diámetro o fresa diamantada de 0.7 a 6 mm de diámetro" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEDURÍA. ¿SE ACEPTA? | Si se acepta oferte la característica "Fresa estriada o cortante de 0.5 a 7 mm de diámetro o fresa diamantada de 0.7 a 6 mm de diámetro, toda vez que cumpla con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento correspondiente Otorrino 2, set de ONG, Cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.004 Cirugía de oído adulto, siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 53 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 36 | Técnica | 341 | 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. *Equipo Itinerante 1.6 DICE: Equipo que proporciona la potencia óptima para tratamientos de piedras y de tejido suave. Para tratamiento en procedimiento urológicos de: Litotricia renal, uretral y cálculos de vejiga, litotricia de cálculos impactados, estenosis uretral, tumores en vejiga y uretrales, carcinomas de vejiga. PREGUNTA: CONSIDERANDO QUE ACTUALMENTE LA TECNOLOGÍA PARA REALIZAR ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, REQUIERE DE UNA POTENCIA MÍNIMA 50 W PARA LOGRAR UNA MEJOR EFICIENCIA DE TRATAMIENTO CLÍNICO. SUGERIMOS SE SOLICITE: Equipo para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia mínima no menor de 50 W. YA QUE ES LA MÁS ÓPTIMA PARA DICHOS PROCEDIMIENTOS, PUES REDUCE LOS TIEMPOS QUIRÚGICOS Y DISMINUYE EL RETRATAMIENTO EN LOS MISMOS, LOGRANDO CON ESTO EFICIENTAR LOS RECURSOS DEL INSTITUTO. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y REQUERIR COMO PARTE DE LA PROPUESTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBAN PROPORCIONAR UN:"EQUIPO PARA USO DE LITOTRICIA, ABLACIÓN Y VAPORACIÓN DE TEJIDO BLANDOS CON POTENCIA MÍNIMA DE 50 W CONSIDERANDO QUE EN LA MEDICINA ACTUAL, LOS DIFERENTES FABRICANTES EN CONJUNTO CON MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ESTE TIPO DE SISTEMAS, INDICAN QUE ESTE TIPO DE SISTEMA DEBE CONTAR CON UNA POTENCIA MÍNIMA DE 50W; YA QUE GRACIAS A ESTA POTENCIA Y A DIFERENCIA DE UN SISTEMA CON POTENCIA DE 20W, SE MEJORA LA EFICIENCIA DE ESTE SISTEMA MÉDICO, A TRAVÉS DE UN MEJOR NIVEL DE SEGURIDAD, OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CIRUGÍA Y SUS RESULTADOS, REDUCCIÓN DE LOS PERIODOS DE RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES, MINIMIZANDO LOS RIESGOS QUIRÚRGICOS Y POST QUIRÚRGICOS EXISTENTES. YA QUE EL MISMO, ESTÁ INDICADO PARA LOS TRATAMIENTOS EFICIENTES DE LITOTRICIA Y TEJIDOS BLANDOS, COMO TAMBIÉN, PARA TRATAR EFICAZMENTE CUALQUIER TIPO O TAMAÑO DE CÁLCULO Y TEJIDO BLANDO DE MANERA EFECTIVA Y RÁPIDA, CONSIDERANDO QUE CUENTA CON UNA ALTA ENERGÍA POR PULSO Y ALTA TASA DE REPETICIÓN, EL CUAL PERMITE UNA RÁPIDA TASA DE FRAGMENTACIÓN, INCLUSO CON PIEDRAS DURAS, MINIMIZANDO LA MIGRACIÓN DE PIEDRAS GRACIAS A QUE EL MÉDICO TRATANTE PUEDE CAMBIAR RÁPIDAMENTE A UN PULSO MÁS LARGO PARA ABORDAR MEJOR EL SANGRADO Y LA RETROPULSIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No es correcta su apreciación, sin embargo se acepta su propuesta de ofertar "equipo para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia mínima de 50 W.", siendo opcional para los demás licitantes ofertar con la característica antes señalada (50W) como mínimo. | Área Técnica |
| 54 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 37 | Técnica | 342 | Grupo Etario Adulto 531.350.0133 Láser quirúrgico de Holmio. *Equipo Itinerante 1.6 1.6.6 Potencia de salida del pulso DICE: 1.6.6.1 Para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia de 20 W a 50W. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.6.6.1 Para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia mínima de 50W. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y REQUERIR COMO PARTE DE LA PROPUESTA DE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBAN PROPORCIONAR UN: "EQUIPO PARA USO DE LITOTRICIA, ABLACIÓN Y VAPORACIÓN DE TEJIDO BLANDOS CON POTENCIA MÍNIMA DE 50 W" CONSIDERANDO QUE EN LA MEDICINA ACTUAL, LOS DIFERENTES FABRICANTES EN CONJUNTO CON MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN ESTE TIPO DE SISTEMAS, INDICAN QUE ESTE TIPO DE SISTEMA DEBE CONTAR CON UNA POTENCIA MÍNIMA DE 50W; YA QUE GRACIAS A ESTA POTENCIA Y A DIFERENCIA DE UN SISTEMA CON POTENCIA DE 20W, SE MEJORA LA EFICIENCIA DE ESTE SISTEMA MÉDICO, A TRAVÉS DE UN MEJOR NIVEL DE SEGURIDAD, OPTIMIZACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CIRUGÍA Y SUS RESULTADOS, REDUCCIÓN DE LOS PERIODOS DE RECUPERACIÓN DE LOS PACIENTES, MINIMIZANDO LOS RIESGOS QUIRÚRGICOS Y POST QUIRÚRGICOS EXISTENTES. YA QUE EL MISMO, ESTÁ INDICADO PARA LOS TRATAMIENTOS EFICIENTES DE LITOTRICIA Y TEJIDOS BLANDOS, COMO TAMBIÉN, PARA TRATAR EFICAZMENTE CUALQUIER TIPO O TAMAÑO DE CÁLCULO Y TEJIDO BLANDO DE MANERA EFECTIVA Y RÁPIDA, CONSIDERANDO QUE CUENTA CON UNA ALTA ENERGÍA POR PULSO Y ALTA TASA DE REPETICIÓN, EL CUAL PERMITE UNA RÁPIDA TASA DE FRAGMENTACIÓN, INCLUSO CON PIEDRAS DURAS, MINIMIZANDO LA MIGRACIÓN DE PIEDRAS GRACIAS A QUE EL MÉDICO TRATANTE PUEDE CAMBIAR RÁPIDAMENTE A UN PULSO MÁS LARGO PARA ABORDAR MEJOR EL SANGRADO Y LA RETROPULSIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No es correcta su apreciación, sin embargo se acepta su propuesta de ofertar "equipo para uso de litotricia, ablación y vaporación de tejido blandos con potencia mínima de 50 W.", siendo opcional para los demás licitantes ofertar con la característica antes señalada (50W) como mínimo. | Área Técnica |
| 55 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 38 | Técnica | 353 | 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. 10.04.117 Litotricia pielocalicial. 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica. 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. DICE: bcb150 Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 6fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: bcb150 Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón o latex, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 8fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O TOMANDO EN CUENTA QUE LOS DIFERENTES FABRICANTES DE ESTE PRODUCTO DEJEARON DE MAQUILAR LA SONDA DE 6FR HACE UN TIEMPO ATRÁS DEBIDO A QUE NO ES SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS; Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A VITALMEX INTTERNACIONAL, S.A. DE C.V. EN EL No. DE PREGUNTA DEL LICITANTE: 184, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: bcb150 Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón o latex, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 8fr a 12 fr. ( presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). O PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón o látex, con globo de auto retención de 1.5 a 5 ml o mayor., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre desde 8fr a 12 fr. (presentar las medidas intermedias a elección del cirujano). | Área Técnica |
| 56 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 39 | Técnica | 370 | GRUPO ETARIO ADULTO PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO ENDOSCOPIA DE TUBO DIGESTIVO TERAPÉUTICA ADULTO. PROCEDIMIENTO: 10.23.007 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR. 10.23.023 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. ID_PMI BCB40 DICE: CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR CALIBRADO (O DILATACIÓN CIRCUNFERENCIAL CONTROLADA) EN EL RANGO DE 6 A 12 MM., CON LONGITUD EN EL RANGO DE 180 A 260 CM. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: CATÉTER DE DILATACIÓN BILIAR CALIBRADO (O DILATACIÓN CIRCUNFERENCIAL CONTROLADA) EN EL RANGO DE 6 A 12 FR., CON LONGITUD EN EL RANGO DE 180 A 260 CM. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta dado que las medidas propuestas difieren por mucho con las solicitadas y por lo tanto no cumplirían su función, por lo que su propuesta deberá incluir lo solicitado en los procedimientos indicados | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE CREEMOS QUE HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL REGISTRAR LA MEDIDA PARA ESTE TIPO DE BIEN DE CONSUMO; CONSIDERANDO QUE LOS DIFERENTES FABRICANTES CUENTAN CON EL RANGO DE MEDIDAS DE "6 A 12", PERO EN "FR" Y NO ASÍ EN "MM". FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se acepta su propuesta "Catéter de dilatación biliar calibrado (o dilatación circunferencial controlada) en el rango de 6 a 12 Fr, con longitud en el rango de 180 a 260 cm", siendo obligatorio para todos los licitantes. | Área Técnica |
| 57 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 40 | Técnica | 374 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO 10.23.922 DICE: STENT BRONQUIAL NEONATAL METÁLICO RECUBIERTO DIFERENTES LONGITUDES. PREGUNTA:: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: STENT BRONQUIAL METÁLICO RECUBIERTO DIFERENTES LONGITUDES. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, por lo deberá ajustarse a la descripción del 10.23.922 ya que la descripción sugerida no garantiza el uso en pacientes neonatales | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE NINGÚN FABRICANTE REFIERE SUS DIFERENTES STENTS COMO: "NEONATAL" O "ADULTO"; POR LO QUE AGRADECERÍAMOS NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "STENT BRONQUIAL METÁLICO DENTRO DEL RANGO DE 8 A 14MM DE DIÁMETRO Y DENTRO DEL RANGO DE 20MM A 40MM DE LONGITUD CON O SIN RECUBRIMIENTO SEGÚN TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE" O EN SU DEFECTO, INDICARNOS EL RANGO DE LAS MEDIDAS QUE SE REQUIERE PARA PACIENTES "NEONATALES", LOS CUALES DEBEN CONTAR CON TODA LA DOCUEMNTACIÓN REGULATORIA VIGENTE, COMO LO SOLICITA LAS PRESENTES BASES. ¿SE ACEPTA? | Se aclara nuestra respuesta podrá ofertar procedimiento id_bcb 10.23.922 Stent bronquial neonatal metálico dentro del rango de 4 a 14 mm de diámetro, recubierto y diferentes longitudes dentro del rango de 20 mm a 40 mm de longitud. | Área Técnica |
| 58 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 41 | Técnica | 375 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS", EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: CATÉTER CON BALÓN DE EXTRACCIÓN TRIPLE LUMEN 8.5 A 18 MM (INCLUIR MEDIDAS INTERMEDIAS) CON PUNTA DISTAL, Y LONGITUD DE 195 A 210 CM. EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS 10.23.007 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR. 10.23.009 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA BÁSICA ADULTO. 10.23.023 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. TOMANDO EN CUENTA QUE, EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO Y REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES AL REALIZAR ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | No se acepta su propuesta ya que los insumos requeridos para este procedimiento son los que se encuentran descritos en el mismo. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE NUESTRA SOLICITUD SE BASA EN LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SON SOLICITADAS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN ALGUNAS OCASIONES, YA QUE HAY OPORTUNIDAD DONDE LOS MÉDICOS TRATANTES, NECESITAN UNA MAYOR CANTIDAD A LA CONTEMPLADA EN ESTOS PROCEDIMIENTOS COMO "BIENES DE CONSUMO BÁSICO" POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ESTE BIEN, COMO "COMPLEMENTARIO" EN TODOS LOS HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.23.007 10.23.009 10.23.023 FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara no se puede modificar el requerimiento original, e incluir bienes de consumo no solicitado, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 59 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 42 | Técnica | 376 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS", EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA. EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.23.001 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICEALES ADULTO. 10.23.020 MUCOSECTOMÍA ENDOSCÓPICA Y DISECCIÓN DE TUBO DIGESTIVO 10.23.101 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEALES PEDIÁTRICA. TOMANDO EN CUENTA QUE, EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO Y REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN UNA CANTIDAD MAYOR A LA SOLICITADA EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que el licitante deberá incluir en su oferta el bcb46 Clip para hemostasia endoscópica en los procedimientos 10.23.001, 10.23.020 y 10.23.101 como bien de consumo básico en una cantidad de 3 por procedimiento. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE NUESTRA SOLICITUD SE BASA EN LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SON SOLICITADAS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN ALGUNAS OCASIONES, YA QUE HAY OPORTUNIDAD DONDE LOS MÉDICOS TRATANTES, NECESITAN UNA MAYOR CANTIDAD A LA CONTEMPLADA EN ESTOS PROCEDIMIENTOS COMO "BIENES DE CONSUMO BÁSICO" POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ESTE BIEN, COMO "COMPLEMENTARIO" EN TODOS LOS HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.23.001 10.23.020 10.23.101 FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara, no se puede modificar el requerimiento original, e incluir bienes de consumo no solicitado, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 60 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 43 | Técnica | 377 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS", EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: TRAMPA DE LAVADO BRONQUIAL O EQUIVALENTE. EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.21.002 BRONCOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ADULTO. 10.21.005 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO APARATO RESPIRATORIO ADULTO. 10.21.102 BRONCOSCOPÍA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO PEDIÁTRICA. 10.21.105 EXTRACCIÓN DE CUERPO EXTRAÑO APARATO RESPIRATORIO PEDIÁTRICA. TOMANDO EN CUENTA QUE, EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO Y REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN UNA CANTIDAD MAYOR A LA SOLICITADA EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que el bien ya se encuentra incluido en los procedimientos como bien de consumo básico por lo que no es necesario incluirlo nuevamente. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE NUESTRA SOLICITUD SE BASA EN LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SON SOLICITADAS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN ALGUNAS OCASIONES, YA QUE HAY OPORTUNIDAD DONDE LOS MÉDICOS TRATANTES, NECESITAN UNA MAYOR CANTIDAD A LA CONTEMPLADA EN ESTOS PROCEDIMIENTOS COMO "BIENES DE CONSUMO BÁSICO" POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ESTE BIEN, COMO "COMPLEMENTARIO" EN TODOS LOS HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.21.002 10.21.005 10.21.102 10.21.105 FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara, no se puede modificar el requerimiento original, e incluir bienes de consumo no solicitado, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 61 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 44 | Técnica | 378 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS", EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: AGUJA DE HEMOSTASIA PARA ESCLEROTERAPIA, LONGITUD 180 A 240 CM. EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.22.003 ENTEROSCOPÍA 10.23.001 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, NO VARICEALES ADULTO. 10.23.002 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES ESOFÁGICAS ADULTO. 10.23.003 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES GASTROINTESTINALES ADULTO. 10.23.020 MUCOSECTOMÍA ENDOSCÓPICA Y DISECCIÓN DE TUBO DIGESTIVO 10.23.022 POLIPECTOMÍA DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. 10.23.101 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES NO VARICEALES PEDIÁTRICA. 10.23.102 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES ESOFÁGICAS CON ESCLEROTERAPÍA PEDIÁTRICA. 10.23.103 ENDOSCOPÍA DE TUBO DIGESTIVO PARA LESIONES SANGRANTES, VARICEALES GASTROINTESTINALES PEDIÁTRICA. TOMANDO EN CUENTA QUE, EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO Y REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN UNA CANTIDAD MAYOR A LA SOLICITADA EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que el bien ya se encuentra incluido en los procedimientos como bien de consumo básico por lo que no es necesario incluirlo nuevamente. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE NUESTRA SOLICITUD SE BASA EN LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SON SOLICITADAS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN ALGUNAS OCASIONES, YA QUE HAY OPORTUNIDAD DONDE LOS MÉDICOS TRATANTES, NECESITAN UNA MAYOR CANTIDAD A LA CONTEMPLADA EN ESTOS PROCEDIMIENTOS COMO "BIENES DE CONSUMO BÁSICO" POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ESTE BIEN, COMO "COMPLEMENTARIO" EN TODOS LOS HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.22.003 10.23.001 10.23.002 10.23.003 10.23.020 10.23.022 10.23.101 10.23.102 10.23.103 FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara, no se puede modificar el requerimiento original, e incluir bienes de consumo no solicitado, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 62 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 45 | Técnica | 379 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS", EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: BALÓN DE DILATACIÓN CON CAPACIDAD DE ALCANZAR DIFERENTES DIÁMETROS DE ACUERDO AL ÁREA ANATÓMICA. EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.21.004 DILATACIONES TRAQUEALES O BRONQUIALES ADULTO. 10.23.007 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR. 10.23.008 DILATACIÓN DE TUBO DIGESTIVO ALTO Y/O BAJO ADULTO. 10.23.009 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA BÁSICA ADULTO. 10.23.010 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y LITOTRICIA MECÁNICA PARA COLEDOCOLITIASIS COMPLEJA. 10.23.023 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. 10.23.024 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BÁSICA ADULTO. 10.23.025 DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO. TOMANDO EN CUENTA QUE, EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO Y REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN UNA CANTIDAD MAYOR A LA SOLICITADA EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que el bien ya se encuentra incluido en el procedimiento como bien de consumo básico por lo que no es necesario incluirlo nuevamente. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE NUESTRA SOLICITUD SE BASA EN LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SON SOLICITADAS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN ALGUNAS OCASIONES, YA QUE HAY OPORTUNIDAD DONDE LOS MÉDICOS TRATANTES, NECESITAN UNA MAYOR CANTIDAD A LA CONTEMPLADA EN ESTOS PROCEDIMIENTOS COMO "BIENES DE CONSUMO BÁSICO" POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ESTE BIEN, COMO "COMPLEMENTARIO" EN TODOS LOS HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.21.004 10.23.007 10.23.008 10.23.009 10.23.010 10.23.023 10.23.024 10.23.025 FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara, no se puede modificar el requerimiento original, e incluir bienes de consumo no solicitado, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 63 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 46 | Técnica | 380 | BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIOS PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DE APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS", EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO Y SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: GUÍA HIDROFÍLICA DE 0.025 Ó 0.035 PULGADAS CON LONGITUD DE 230 A 240 CM O MAYOR. EN TODAS LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.22.003 ENTEROSCOPÍA 10.23.004 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y/O PANCREÁTICA, CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO ADULTO. 10.23.007 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR. 10.23.009 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA BÁSICA ADULTO. 10.23.010 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y LITOTRICIA MECÁNICA PARA COLEDOCOLITIASIS COMPLEJA. 10.23.023 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y PANCREÁTICA COMPLEJA. 10.23.024 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BÁSICA ADULTO. 10.23.025 DRENAJE ENDOSCÓPICO DE PSEUDOQUISTE PANCREÁTICO. 10.23.104 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y/O PANCREÁTICA CON TOMA DE BIOPSIA Y CEPILLADO PEDIÁTRICA. 10.23.109 COLANGIOGRAFÍA CON ESFINTEROTOMÍA BILIAR Y COLOCACIÓN DE PRÓTESIS BILIAR Y/O PANCREÁTICA, BÁSICA PEDIÁTRICA. 10.23.124 COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA PARA EXTRACCIÓN DE LITOS BÁSICA PEDIÁTRICA. TOMANDO EN CUENTA QUE, EL BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO ANTES MENCIONADO ES NECESARIO Y REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN UNA CANTIDAD MAYOR A LA SOLICITADA EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que el bien ya se encuentra incluido en el procedimiento como bien de consumo básico por lo que no es necesario incluirlo nuevamente. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE NUESTRA SOLICITUD SE BASA EN LA CANTIDAD DE PIEZAS QUE SON SOLICITADAS POR LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES EN ALGUNAS OCASIONES, YA QUE HAY OPORTUNIDAD DONDE LOS MÉDICOS TRATANTES, NECESITAN UNA MAYOR CANTIDAD A LA CONTEMPLADA EN ESTOS PROCEDIMIENTOS COMO "BIENES DE CONSUMO BÁSICO" POR LO QUE SE REQUIERE QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ESTE BIEN, COMO "COMPLEMENTARIO" EN TODOS LOS HOSPITALES QUE FORMAN PARTE DEL PAQUETE 2, CON LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.22.003 10.23.004 10.23.007 10.23.009 10.23.010 10.23.023 10.23.024 10.23.025 10.23.104 10.23.109 10.23.124 FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara, no se puede modificar el requerimiento original, e incluir bienes de consumo no solicitado, ya que se cuenta con una investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 64 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 47 | Técnica | 382 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOGINECOLOGIA / CANTIDAD: 1 EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 20 Puebla CONSIDERANDO QUE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CUENTA CON MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.03.001 Histeroscopía básica 10.03.002 Histeroscopía operatoria. PARA LOS CUALES ES INDISPENSABLE EL CONTAR CON EL SET QUIRURGÍCO ANTES MENCIONADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá ofertar la cantidad indica en el Anexo T11 para este Set en esa unidad médica | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES, NO PODRÁN REALIZAR LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.03.001 Histeroscopía básica 10.03.002 Histeroscopía operatoria. YA QUE ESTOS PROCEDIMIENTOS FORMAN PARTE DEL REQUERIMIENTO PARA ESTE HOSPITAL, Y SE REQUIERE DE ESTE SET DE INSTRUMENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE DICHOS PROCEDIMIENTOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, deberá considerar, exclusivamente, la cantidad de dos (2) sets quirúrgicos de endoginecología (paquete 1) para el HGZ 20 Puebla. | Área Técnica |
| 65 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 48 | Técnica | 383 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 1 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE SET, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 1 HESP S/N Heróica Puebla de Zaragoza / CANTIDAD: 1 HONCO S/N Cuauhtémoc / CANTIDAD: 2 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CANTIDADES SUFICIENTES DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIEREN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá ofertar la cantidad indica en el Anexo T11 para este Set en esa unidad médica | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SET POR CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla, H ESP S/N Heroica Puebla de Zaragoza y el H ONCO S/N Cuauhtémoc, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 2 HESP S/N Heroica Puebla de Zaragoza / CANTIDAD: 2 HONCO S/N Cuauhtémoc / CANTIDAD: 3 | Área Técnica |
| 66 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 49 | Técnica | 384 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 1 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE SET, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: HGR 17 Cancún / CANTIDAD : 2 UMAA 25 Mérida / CANTIDAD : 2 HGR 1 Benito Juárez / CANTIDAD : 2 HGZMF 8 Álvaro Obregón / CANTIDAD : 2 HESP S/N Cuauhtémoc / CANTIDAD : 3 HESP 14 Veracruz / CANTIDAD : 2 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CANTIDADES NECESARIAS DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIEREN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de os licitantes. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE SET DE INSTRUMENTAL, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 2 (DOS) O 3 (TRES) DE ESTOS SETS DE INSTRUMENTAL Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 1 (UN) SET DE INSTRUMENTAL POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se aclara nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 17 Cancún, UMAA 25 Mérida, HGR 1 Benito Juárez, HGZMF 8 Álvaro Obregón, HESP S/N Cuauhtémoc y HESP 14 Veracruz, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. HGR 17 Cancún / CANTIDAD : 1 UMAA 25 Mérida / CANTIDAD : 1 HGR 1 Benito Juárez / CANTIDAD : 1 HGZMF 8 Álvaro Obregón / CANTIDAD : 1 HESP S/N Cuauhtémoc / CANTIDAD : 2 HESP 14 Veracruz / CANTIDAD : 1 | Área Técnica |
| 67 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 50 | Técnica | 386 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 3 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ESTE SET, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA ES LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIERE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá ofertar la cantidad indica en el Anexo T11 para este Set en esa unidad médica | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SET EN ESTE HOSPITAL Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, deberá considerar, exclusivamente, la cantidad de dos (2) sets quirúrgicos Endouro 3 (paquete 1) para el HGZ 20 Puebla. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 68 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 51 | Técnica | 387 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 4 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ESTE SET, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA ES LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIERE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá ofertar la cantidad indica en el Anexo T11 para este Set en esa unidad médica | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SET EN ESTE HOSPITAL Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara que de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, deberá considerar, exclusivamente, la cantidad de dos (2) sets quirúrgicos Endouro 4 (paquete 1) para el HGZ 20 Puebla. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 69 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 52 | Técnica | 388 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 4 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ESTE SET, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HGR 1 Mérida / CANTIDAD : 2 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA ES LA CANTIDAD NECESARIA DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIERE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE SET DE INSTRUMENTAL, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 2 (DOS) DE ESTOS SETS DE INSTRUMENTAL Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 1 (UN) SET DE INSTRUMENTAL POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se aclara que de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, deberá considerar la cantidad de un (1) sets quirúrgico de Endouro 4 (paquete 1) para el HGR 1 Mérida. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Mérida, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 70 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 53 | Técnica | 390 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 6 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE SET, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 1 HGZ 32 Tlalpan / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CANTIDADES SUFICIENTES DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIEREN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación, deberá ofertar la cantidad indica en el Anexo T11 para este Set en esa unidad médica | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SET POR CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos para Endouro 6 en base al Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla y el HGZ 32 Tlalpan, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 2 HGZ 32 Tlalpan / CANTIDAD: 2 | Área Técnica |
| 71 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 54 | Técnica | 391 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 6 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE SET, EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN: HGR 1 Mérida / CANTIDAD : 2 HGR 1 Benito Juárez / CANTIDAD : 2 HGZ 1A Benito Juárez / CANTIDAD : 2 HGZMF 8 Álvaro Obregón / CANTIDAD : 2 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS CANTIDADES NECESARIAS DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIEREN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | Lo puede ofertar de esa manera siendo opcional para el resto de los licitantes. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE SET DE INSTRUMENTAL, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON 2 (DOS) DE ESTOS SETS DE INSTRUMENTAL Y PARA ESTE NUEVO CONTRATO, ÚNICAMENTE SE LE PROPORCIONARÍA A ESTOS HOSPITALES, 1 (UN) SET DE INSTRUMENTAL POR PARTE DEL LICITANTE ADJUDICADO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, LAS CANTIDADES SUGERIDAS POR MI REPRESENTADA EN SU PREGUNTA INICIAL. | Se aclara y aclara nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos para Endouro 6, establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Mérida, HGR 1 Benito Juárez, HGZ 1A Benito Juárez y HGZMF 8 Álvaro Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. HGR 1 Mérida / CANTIDAD : 1 HGR 1 Benito Juárez / CANTIDAD : 1 HGZ 1A Benito Juárez / CANTIDAD : 1 HGZMF 8 Álvaro Obregón / CANTIDAD : 1 | Área Técnica |
| 72 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 55 | Técnica | 392 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE SET DE INSTRUMENTAL: ENDOURO 7 LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ESTE SET, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA ES LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ESTE SET QUIRURGICO QUE REQUIERE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No es correcta su apreciación, deberá integrar dos sets de Endouro 7 a su propuesta para esa unidad médica | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA CANTIDAD DE 1 (UN) SET EN ESTE HOSPITAL Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de sets quirúrgicos para Endouro 7 en base al Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 2 | Área Técnica |
| 73 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 56 | Técnica | 394 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PERMITIR QUE EL SIGUIENTE EQUIPO: "ELECTROCAUTERIO" DEBERA SER CONSIDERADO POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES COMO ITINERANTE EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: COMPARTEN EQUIPO ENTRE: HGSMF 26 Tuxpán / HGZMF 36 José Cardel (CANTIDAD 1 UNIDAD) COMPARTEN EQUIPO ENTRE: HGSMF 33 San Andrés Tuxtla / HGZMF 35 Cosamaloapan (CANTIDAD 1 UNIDAD) COMPARTEN EQUIPO ENTRE: HGZMF 50 Lerdo de Tejada / UMAA 242 Veracruz (CANTIDAD 1 UNIDAD) TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS, Y NO SE TIENE NINGÚN INCONVENIENTE. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición, solicitamos al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, BAJO LA CONDICIÓN DE "ITINERANTES" Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. Y ACTUALMENTE, SE ESTIMA QUE DICHO CONTRATO, TENDRÁ UNA VIGENCIA DE 4 MESES COMO MÍNIMO Y 7 MESES COMO MÁXIMO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a la distribución de equipos establecida en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. HGSMF 26 Tuxpán / Cantidad 1 HGZMF 36 José Cardel / Cantidad 1 HGSMF 33 San Andrés Tuxtla / Cantidad 1 HGZMF 35 Cosamaloapan / Cantidad 1 HGZMF 50 Lerdo de Tejada / Cantidad 1 UMAA 242 Veracruz / Cantidad 1 | Área Técnica |
| 74 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 57 | Técnica | 395 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL SIGUIENTE EQUIPO: "BISTURÍ ARMONICO" COMO PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL "ANEXO T11" PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 4 Ciudad del Carmen / CANTIDAD: 1 HGR 17 Cancún / CANTIDAD: 1 HGZ 24 Poza Rica / CANTIDAD: 1 HGZ 71 Veracruz / CANTIDAD: 1 HGZ 2A Iztacalco / CANTIDAD: 1 HGZ 30 Iztacalco / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE REQUERIDO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS. EL CUAL ES NECESARIO PARA EL USO CORRECTO DEL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, QUE ES REQUERIDO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS ANTES MENCIONADAS, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO": 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición, solicitamos al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE PERMITIR QUE LOS DIFERENTES LICITANTES, NO CONSIDEREN COMO PARTE DE SU PROPUESTA EL EQUIPO DENOMINADO "BISTURÍ ULTRASÓNICO" PARA ESTOS HOSPITALES, SERÍA IMPOSIBLE UTILIZAR EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO: 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). TOMANDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE DE DICHO EQUIPO, PARA PODER HACER FUNCIONAR O UTILIZAR LA "PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO", QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN EL SIGUIENTE ANEXO PARA LOS HOSPITALES INDICADOS EN NUESTRA PREGUNTA INICIAL: Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. APARTADO: "Procedimientos y Bienes Complementarios por Unidad Médica" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta el equipo de bisturí ultrasónico es requerido únicamente en el HGR 17 CANCUN como esta solicitado en el anexo T11. | Área Técnica |
| 75 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 58 | Técnica | 398 | PAQUETE 1 PARTIDA 3 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO: 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). ASÍ COMO TAMBIÉN EL SIGUIENTE EQUIPO, COMO PARTE DEL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO": "BISTURÍ ARMONICO" PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 20 Puebla / CANTIDAD: 1 HGR 1 Orizaba / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE, ES ASI COMO FUE SOLICITADO ESTE REQUERIMIENTO EN EL PROCESO LICITATORIO LA-050GYR988-E6-2019, EL CUAL ES LA BASE DEL CONTRATO DE SERVICIO QUE SE BRINDA ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; DONDE SE VIENEN REALIZANDO ACTUALMENTE DIVERSOS PROCEDIMIENTOS CON ESTA TECNOLOGÍA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su proposición, solicitamos al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE PERMITIR QUE LOS DIFERENTES LICITANTES, NO CONSIDEREN COMO PARTE DE SU PROPUESTA EL BIEN DE CONSUMO Y EQUIPO DENOMINADOS "PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO" Y "BISTURÍ ULTRASÓNICO" RESPECTIVAMENTE PARA ESTOS HOSPITALES, SE ESTARÍA LIMITANDO EL USO DE ESTA TECNOLOGÍA A LOS DIFERENTES MÉDICOS EN ESTE CONTRATO, PARA ESTOS HOSPITALES, CUANDO ACTUALMENTE YA LOS ESTÁN UTILIZANDO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 20 Puebla y el HGR 1 Orizaba, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 76 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 59 | Técnica | 399 | PAQUETE 1 PARTIDA 1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL SIGUIENTE EQUIPO: "BISTURÍ ARMONICO" COMO PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL "ANEXO T11" PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Morelia / CANTIDAD: 1 HGZ 4 Zamora / CANTIDAD: 1 HGZ 8 Uruapan / CANTIDAD: 1 HGZ 83 Morelia / CANTIDAD: 1 HGZMF 12 Lázaro Cárdenas / CANTIDAD: 1 EL CUAL ES NECESARIO PARA EL USO CORRECTO DEL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, QUE ES REQUERIDO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS ANTES MENCIONADAS, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO": 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición, solicitamos al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE PERMITIR QUE LOS DIFERENTES LICITANTES, NO CONSIDEREN COMO PARTE DE SU PROPUESTA EL EQUIPO DENOMINADO "BISTURÍ ULTRASÓNICO" PARA ESTOS HOSPITALES, SERÍA IMPOSIBLE UTILIZAR EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO: 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). TOMANDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE DE DICHO EQUIPO, PARA PODER HACER FUNCIONAR O UTILIZAR LA "PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO", QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN EL SIGUIENTE ANEXO PARA LOS HOSPITALES INDICADOS EN NUESTRA PREGUNTA INICIAL: Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. APARTADO: "Procedimientos y Bienes Complementarios por Unidad Médica" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, el equipo de bisturí ultrasónico no es requerido en HGR 1 Morelia HGZ 4 Zamora HGZ 8 Uruapan HGZ 83 Morelia HGZMF 12 Lázaro Cárdenas, deberá apegarse a lo establecido en el anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021 | Área Técnica |
| 77 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 60 | Técnica | 400 | PAQUETE 1 PARTIDA 2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR EL SIGUIENTE EQUIPO: "BISTURÍ ARMONICO" COMO PARTE DEL REQUERIMIENTO DEL "ANEXO T11" PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZMF 1 Pachuca de Soto / CANTIDAD: 1 HGZMF 8 Ciudad Sahagún / CANTIDAD: 1 EL CUAL ES NECESARIO PARA EL USO CORRECTO DEL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO, QUE ES REQUERIDO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS ANTES MENCIONADAS, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO": 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición, solicitamos al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE PERMITIR QUE LOS DIFERENTES LICITANTES, NO CONSIDEREN COMO PARTE DE SU PROPUESTA EL EQUIPO DENOMINADO "BISTURÍ ULTRASÓNICO" PARA ESTOS HOSPITALES, SERÍA IMPOSIBLE UTILIZAR EL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO: 10.06.916 Pinza para Bisturí Ultrasónico compatible con equipo ofertado (no incluirla en caso de que la pinza sea reusable, según tecnología del fabricante). TOMANDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE DE DICHO EQUIPO, PARA PODER HACER FUNCIONAR O UTILIZAR LA "PINZA PARA BISTURÍ ULTRASÓNICO", QUE ESTÁ CONTEMPLADO EN EL SIGUIENTE ANEXO PARA LOS HOSPITALES INDICADOS EN NUESTRA PREGUNTA INICIAL: Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. APARTADO: "Procedimientos y Bienes Complementarios por Unidad Médica" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, el equipo de bisturí ultrasónico no es requerido en HGZMF 1 Pachuca de Soto HGZMF 8 Ciudad Sahagún | Área Técnica |
| 78 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 61 | Técnica | 401 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 UMAA 34 La Paz 10.22.003 Enteroscopía. PREGUNTA: TOMANDO EN CUENTA QUE SE ESTÁ SOLICITANDO EL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA; ES CORRECTO ENTENDER QUE LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, EN EL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y PERSONAL DE SMI PARA PMI", EL SIGUIENTE EQUIPO: "Enteroscopio asistido con balón" YA QUE ESTE EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO AL QUE HACEMOS REFERENCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE PERMITIR QUE LOS DIFERENTES LICITANTES, NO CONSIDEREN COMO PARTE DE SU PROPUESTA EL EQUIPO DENOMINADO "Enteroscopio asistido con balón" PARA ESTE HOSPITAL, SERÍA IMPOSIBLE REALIZAR EL SIGUIENTE PROCEDIMEINTO: 10.22.003 Enteroscopía. TOMANDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE DE DICHO EQUIPO, PARA PODER REALIZAR EL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA Y CONSIDERARLO COMO OBLIGATORIO PARA TODOS LOS LICITANTES, EL INCLUIR ESTE BIEN COMO PARTE DE SU PROPUESTA, DE ACUERDO A NUESTRA PREGUNTA INICIAL. | Se aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión, el licitante deberá ofertar el siguiente procedimiento con clave: 10.22.003 Enteroscopía, en el caso de las siguientes unidades médicas: UMAA 34 La Paz. | Área Técnica |
| 79 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 62 | Técnica | 402 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 UMAA 34 La Paz 10.22.003 Enteroscopía. PREGUNTA: DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE TOMAR EN CUENTA QUE, SE REQUIERE DEL SIGUIENTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO COMO PARTE DEL "Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CON SUS RESPECTIVAS CANTIDADES MÍNIMAS Y MÁXIMAS: 10.21.903 Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón ( de latex o silicón)incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. YA QUE ESTE BIEN DE CONSUMO ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO AL QUE HACEMOS REFERENCIA. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | TOMANDO EN CUENTA NUESTRA REPREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA A ESTA PREGUNTA Y SOLICITAR EL SIGUIENTE BIEN DE CONCUMO: 10.21.903 Sobretubo flexible de 140 cm o mayor, con balón ( de latex o silicón)incluido en la punta distal compatible con la marca o modelo ofertado de enteroscopio. COMO PARTE DEL "Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión" PARA EL HOSPITAL INDICADO EN LA PREGUNTA INICIAL, EN EL SIGUIENTE APARTADO: "Procedimientos y Bienes Complementarios por Unidad Médica" YA QUE EL MISMO, ES INDISPENSABLE PARA EL USO DE ESTE SISTEMA (ENTEROSCOPÍA) FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión, el licitante deberá ofertar el siguiente procedimiento con clave: 10.22.003 Enteroscopía, en el caso de las siguientes unidades médicas: UMAA 34 La Paz. | Área Técnica |
| 80 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 63 | Técnica | 403 | PAQUETE 5 PARTIDA 19 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión", EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO CON SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: 10.22.001 Cápsula endoscópica colónica o intestinal adulto. PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HPED S/N Cuauhtémoc TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA PROCEDIMIENTO SE VIENE REALIZANDO ACTUALMENTE CON BASE EN EL CONTRATO ACTUAL DE ENDOSCOPÍA DIGESTIVA. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | No se acepta su proposición toda vez que en la unidad HGR 1 Benito Juárez si tiene contemplada la torre de alta especialidad y en la unidad HGZ 2A Iztacalco no realiza procedimientos que requieran el uso de la torre de alta especialidad de tubo digestivo adulto | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL REGISTRAR SU RESPUESTA, DADO QUE LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA QUE REALIZÓ MI REPRESENTADA. DADO QUE MI REPRESENTADA REFIERE AL "HPED S/N Cuauhtémoc" Y LA RESPUESTA HACE REFERENCIA AL "HGR 1 Benito Juárez" Y AL "HGZ 2A Iztacalco" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | No se acepta ofertar 10.22.001 Cápsula endoscópica colónica o intestinal adulto., para HESP S/N Cuauhtémoc, para no modificar la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 81 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 64 | Técnica | 404 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 HGZ 2A Iztacalco HGR 1 Benito Juárez Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PREGUNTA: TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPICA (CPRE); ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR EN EL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y PERSONAL DE SMI PARA PMI", EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EN LUGAR DEL SOLICITADO INICIALMENTE, YA QUE ESTE EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS A LOS QUE HACEMOS REFERENCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL REGISTRAR SU RESPUESTA, DADO QUE LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA QUE REALIZÓ MI REPRESENTADA. O AL PARECER, LA RESPUESTA OTORGADA A LA PREGUNTA ANTERIOR, ESTABA DIRIGIDA A ESTA PREGUNTA; Y DE ASER ASÍ, DE IGUAL MANERA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE EL EQUIPO "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto", ACTUALMENTE FORMA PARTE DEL SIGUIENTE HOSPITAL: HGZ 2A Iztacalco YA QUE DE ACUERDO AL CONTRATO ACTUAL, SE REALIZANDO LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.23.004 / Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con esfinterotomía biliar y/o pancreática, con toma de biopsia y cepillado adulto. 10.23.009 / Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar y pancreática básica adulto. 10.23.010 / Colangiografía con esfinterotomía biliar y litotricia mecánica para coledocolitiasis compleja. 10.23.024 / Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica para extracción de lítos básica adulto. 10.23.007 / Colangiografía con esfinterotomía biliar y colocación de prótesis biliar. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, el licitante, únicamente, deberá considerar una (1) Torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto, en el caso de la siguiente unidad médica: HGR 1 Benito Juárez. | Área Técnica |
| 82 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 65 | Técnica | 405 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 32 Tlalpan HGZ 47 Iztapalapa TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, ÚNICAMENTE CON LAS "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " Y ADEMÁS, POR LA CORTA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO. Y ASÍ TAMBIÉN, CONSIDERANDO LA RESPUESTA OTORGADA A LA EMPRESA INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL N° DE PREGUNTA DEL LICITANTE 89, DONDE SE INFORMA QUE LOS PMR SE OBTUVIERON DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 144/2021; EN EL CUAL SE ESTIMABA AL MENOS, UNA VIGENCIA DE 12 MESES, DADO QUE DICHA INVESTIGACIÓN FUE REALIZADA EN EL 2021, Y LA VIGENCIA DEL PROYECTO CONCLUIRÍA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 32 Tlalpan y el HGZ 47 Iztapalapa, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 83 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 66 | Técnica | 406 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugía para endoscopia PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 8 Álvaro Obregón TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto." EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugía para endoscopia". YA QUE ÚNICAMENTE SE VIENE UTILIZANDO EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto." FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 8 Álvaro Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 84 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 67 | Técnica | 407 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 8 Álvaro Obregón TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto" EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto". YA QUE ÚNICAMENTE SE VIENE UTILIZANDO EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 8 Álvaro Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 85 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 68 | Técnica | 408 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. PARA LA SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 47 Iztapalapa TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugía para endoscopia" EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta la proposición ya que los equipos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la unidad | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto." YA QUE ÚNICAMENTE SE VIENE UTILIZANDO EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugía para endoscopia". FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 47 Iztapalapa, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 86 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 69 | Técnica | 409 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGR 1 Benito Juárez TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta la proposición ya que los equipos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la unidad | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTO HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN ESTE "VIDEOGASTROSCOPIO ADICIONAL". Y ADEMÁS, YA CUENTAN CON 3 (TRES) TORES DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA, LOS CUALES ESTAN INTEGRADOS POR UN VIDEOGASTROSCOPIO CADA UNO DE ELLOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Benito Juárez, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 87 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 70 | Técnica | 410 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LA SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 1A Benito Juárez HGZ 30 Iztacalco HGZMF 8 Álvaro Obregón TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, CON LA SIGUIENTE CANTIDAD DE VIDEOGASTROSCOPIOS EN TOTAL, YA SEA COMO PARTE DE LAS TORRES DE VISUALIZACIÓN ENDOSCÓPICA O COMO ADICIONAL: HGZ 1A Benito Juárez / Cantidad 02 HGZ 30 Iztacalco / Cantidad 01 HGZMF 8 Álvaro Obregón / Cantidad 02 LOS CUALES ESTAN BASADOS EN LA CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUE SE RELIZAN EN CADA UNO DE ESTOS HOSPITALES. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 1A Benito Juárez, HGZ 30 Iztacalco, y HGZMF 8 Álvaro Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 88 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 71 | Técnica | 411 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 32 Tlalpan TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta la proposición ya que los equipos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la unidad | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZ 32 Tlalpan, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 89 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 72 | Técnica | 413 | PAQUETE 5 PARTIDA 19 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR COMO PARTE DEL "Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión", LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS CON SUS RESPECTIVOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS: 10.22.006 Panendoscopía con toma de biopsia adulto. 10.22.002 Colonoscopía con toma de biopsia adulto. PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 14 Hermosillo TOMANDO EN CUENTA QUE SE ESTA SOLICITANDO EL EQUIPO DE: Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | No se acepta su proposición dado que la Unidad HGZ 14 de Hermosillo no cuenta con partida 19 por lo que no tiene solicitado la torre de visualización endoscópica de alta especialidad para tubo digestivo adulto | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE LOS DATOS CORRECTOS AL QUE HACÍA REFERENCIA NUESTRA PREGUNTA ES: PAQUETE 2 PARTIDA 8 HGZ 14 Hermosillo DONDE SE ESTA SOLICITANDO EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto" Y SE PODRÍA APORVECHAR EL EQUIPAMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SIGIENTES PROCEDIMIENTOS, INCLUYENDO SUN MÍNIMO Y MÁXIMOS: 10.22.006 Panendoscopía con toma de biopsia adulto. 10.22.002 Colonoscopía con toma de biopsia adulto. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara y precisa nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión, el licitante, únicamente, deberá considerar los procedimientos que ya vienen establecidos en el Anexo T1. Por lo tanto, en el caso del HGZ 14 Hermosillo, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por consiguiente, no se pueden considerar los siguientes procedimientos: 10.22.006 Panendoscopía con toma de biopsia adulto. 10.22.002 Colonoscopía con toma de biopsia adulto. | Área Técnica |
| 90 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 73 | Técnica | 414 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Tijuana HGS 13 Ciudad Acuña HGZMF 7 Monclova HGZ 49 Los Mochis HGZMF 3 Mazatlán TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto" YA QUE ÚNICAMENTE SE VIENE UTILIZANDO EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto." FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Tijuana, HGS 13 Ciudad Acuña, HGZMF 7 Monclova, HGZ 49 Los Mochis y HGZMF 3 Mazatlán, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 91 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 74 | Técnica | 415 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Tijuana HGR 1 Culiacán Rosales HESP 2 Ciudad Obregón TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "equipo adicional adicional videogastroscopio adulto" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Tijuana, HGR 1 Culiacán Rosales y HESP 2 Ciudad Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo adicional videogastroscopio adulto de las siguientes unidades: HGR 1 Culiacán Rosales y HESP 2 Ciudad Obregón. | Área Técnica |
| 92 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 75 | Técnica | 416 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGS 13 Ciudad Acuña HGZ 67 Apodaca HGZ 49 Los Mochis HGZMF 3 Mazatlán TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: Unidad de electrocirugía para endoscopia EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGS 13 Ciudad Acuña, HGZ 67 Apodaca, HGZ 49 Los Mochis y HGZMF 3 Mazatlán, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo Unidad de electrocirugía de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto de las siguientes unidades: HGS 13 Ciudad Acuña HGZ 67 Apodaca HGZ 49 Los Mochis HGZMF 3 Mazatlán | Área Técnica |
| 93 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 76 | Técnica | 417 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto PARA LA SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Tijuana HGZMF 7 Monclova UMAA 89 Saltillo HGR 1 Culiacán Rosales HESP 71 Torreón TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto" YA QUE SE PODRÍA CONSIDERAR ÚNICAMENTE UN: "VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTO ADICIONAL" CONSIDERANDO LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE BRONCOSCOPÍAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Tijuana, HGZMF 7 Monclova, UMAA 89 Saltillo, HGR 1 Culiacán Rosales y HESP 71 Torreón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto de las siguientes unidades: HGR 1 Tijuana HGZMF 7 Monclova UMAA 89 Saltillo HGR 1 Culiacán Rosales HESP 71 Torreón | Área Técnica |
| 94 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 77 | Técnica | 418 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: SCCB Torre de alta especialidad para endoscopía pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastroscopio, un videoduodenoscopio, un videogastroscopio neonatal, un videogastroscopio pediátrico, un videocolonoscopio pediátrico PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGS 13 Ciudad Acuña HGZMF 7 Monclova HGR 1 Culiacán Rosales HGZMF 3 Mazatlán HESP 71 Torreón TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de alta especialidad para endoscopía pediátrica de tubo digestivo" YA QUE SE PODRÍA CONSIDERAR ÚNICAMENTE UN: "VIDEOENDOSCOPIOS PEDIÁTRICOS ADICIONALES" CONSIDERANDO LA BAJA PRODUCTIVIDAD DE BRONCOSCOPÍAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGS 13 Ciudad Acuña, HGZMF 7 Monclova, HGR 1 Culiacán Rosales, HGZMF 3 Mazatlán y HESP 71 Torreón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo SCCB Torre de alta especialidad para endoscopía pediátrica de tubo digestivo que incluye: Torre de visualización endoscópica que consta de: un videogastroscopio, un videoduodenoscopio, un videogastroscopio neonatal, un videogastroscopio pediátrico, un videocolonoscopio pediátrico de las siguientes unidades: HGS 13 Ciudad Acuña HGZMF 7 Monclova HGR 1 Culiacán Rosales HGZMF 3 Mazatlán HESP 71 Torreón | Área Técnica |
| 95 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 78 | Técnica | 419 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGS 13 Ciudad Acuña HGZMF 7 Monclova HGR 1 Culiacán Rosales HGZMF 3 Mazatlán HESP 25 Monterrey HESP 71 Torreón TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGS 13 Ciudad Acuña, HGZMF 7 Monclova, HGR 1 Culiacán Rosales, HGZMF 3 Mazatlán, HESP 25 Monterrey y HESP 71 Torreón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo Unidad de electrocirugía de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica, de las siguientes unidades: HGS 13 Ciudad Acuña HGZMF 7 Monclova HGR 1 Culiacán Rosales HGZMF 3 Mazatlán HESP 71 Torreón H ESP 25 Monterrey | Área Técnica |
| 96 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 79 | Técnica | 420 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm) PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HESP 71 Torreón TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico" YA QUE SE PODRÍA CONSIDERAR ÚNICAMENTE UN: "VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO ITINERANTE" CONSIDERANDO QUE SOLO SE REALIZARÍA UN PROCEDIMIENTOS DE BRONCOSCOPÍA PEDIÁTRICA DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HESP 71 Torreón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm), de las siguientes unidades: HESP 71 Torreón | Área Técnica |
| 97 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 80 | Técnica | 421 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRAL S/N Azcapotzalco TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto" YA QUE SE PODRÍA CONSIDERAR ÚNICAMENTE UN: "VIDEOGASTROCOPIO Y VIDEOCOLONOSCOPIO ADULTO" CONSIDERANDO QUE LA MAYOR CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE HOSPITAL, SON PEDIÁTRICOS; LOS CUALES, YA ESTAN SIENDO SOLICITADOS EN LAS OTRAS TORRES DE VISUALIZACIÓN. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGRAL Azcapotzalco, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo Torre Básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto, de las siguientes unidades: HGRAL Azcapotzalco | Área Técnica |
| 98 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 81 | Técnica | 422 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HP S/N Guadalajara TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "equipo adicional adicional videogastroscopio adulto" CONSIDERANDO QUE PRÁCTICAMENTE, LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE HOSPITAL, SON PEDIÁTRICOS; LOS CUALES, YA ESTAN SIENDO SOLICITADOS EN LAS OTRAS TORRES DE VISUALIZACIÓN. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HP S/N Guadalajara, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo adicional videogastroscopio adulto, de las siguientes unidades: HP S/N Guadalajara | Área Técnica |
| 99 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 82 | Técnica | 423 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Ultrasonido endoscópico PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRAL S/N Azcapotzalco TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON ALGÚN PROCEDIMIENTO, DONDE SE REQUIERA EL USO DE ESTE EQUIPO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, el HGZ 48 AZCAPOTZALCO NO REQUIERE DE ULTRASONIDO ENDOSCÓPICO. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 100 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 83 | Técnica | 424 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRAL S/N Azcapotzalco TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto" YA QUE SE CUENTA CON UN VIDEOBRONCOSCOPIO, COMO PARTE DEL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico" CONSIDERANDO QUE PRÁCTICAMENTE, LOS PROCEDIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE HOSPITAL, SON PEDIÁTRICOS; LOS CUALES, YA ESTAN SIENDO SOLICITADOS EN LAS OTRAS TORRES DE VISUALIZACIÓN. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, el HGZ 48 AZCAPOTZALCO NO REQUIERE DE TORRE DE ENDOSCOPIA DE ALTA ESPECIALIDAD PARA APARATO RESPIRATORIO ADULTO. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 101 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 84 | Técnica | 425 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRAL S/N Azcapotzalco TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, el HGZ 48 AZCAPOTZALCO NO REQUIERE DE UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE ARGÓN PARA LA TORRE DE ALTA ESPECIALIDAD DIGESTIVO PEDIÁTRICA. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 102 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 85 | Técnica | 426 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8 PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HP S/N Guadalajara TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8" YA QUE SE CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico" EL CUAL YA INCLUYE LOS bRONCOSCOPIOS ADICIONALES SOLIICTADOS. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HP S/N Guadalajara, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8, de las siguientes unidades: HP S/N Guadalajara | Área Técnica |
| 103 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 86 | Técnica | 427 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGRMF 1 Cuernavaca HESP S/N Azcapotzalco TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTE HOSPITAL, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGRMF 1 Cuernavaca y HESP S/N Azcapotzalco, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo Torre Básica de visualización endoscópica de tubo digestivo adulto, de las siguientes unidades: HGRMF 1 Cuernavaca HESP S/N Azcapotzalco | Área Técnica |
| 104 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 87 | Técnica | 428 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "equipo adicional adicional videogastroscopio adulto" CONSIDERANDO QUE YA SE CONSIDERAN VIDEOGASTROCOPIOS EN LAS TORRES DE VIDEOENDOSCPÍA. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGRMF 1 Cuernavaca, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo adicional videogastroscopio adulto, de las siguientes unidades: HGRMF 1 Cuernavaca | Área Técnica |
| 105 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 88 | Técnica | 429 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto" YA QUE SE PODRÍA CONSIDERAR ÚNICAMENTE UN: "VIDEOBRONCOSCOPIO ADULTO ITINERANTE" CONSIDERANDO QUE SOLO SE REALIZARÍA UNA CANTIDAD BAJA DE PROCEDIMIENTOS DE BRONCOSCOPÍA ADULTO DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGRMF 1 Cuernavaca, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto, de las siguientes unidades: HGRMF 1 Cuernavaca | Área Técnica |
| 106 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 89 | Técnica | 430 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm) PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO ESTA DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES LICITANTES OFERTARÁN PRECIOS DE VENTA, SIN CONSIDERAR UN MEJOR DESCUENTO EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN, BASADO EN LA INFORMACIÓN QUE SE BRINDA EN EL "Anexo I PMR Precios Máximos de Referencia". TOMANDO EN CUENTA, QUE ACTUALMENTE LA OPERACIÓN DÍARIA EN ESTOS HOSPITALES, SE HA REALIZADO DE MANERA REGULAR, SIN LA NECESIDAD DE CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico" YA QUE SE PODRÍA CONSIDERAR ÚNICAMENTE UN: "VIDEOBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO ITINERANTE" CONSIDERANDO QUE SOLO SE REALIZARÍA UNA CANTIDAD BAJA DE PROCEDIMIENTOS DE BRONCOSCOPÍA PEDIÁTRICA DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGRMF 1 Cuernavaca, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. No se acepta eliminar equipo SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm), de las siguientes unidades: HGRMF 1 Cuernavaca. | Área Técnica |
| 107 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 90 | Técnica | 431 | PAQUETE 1 PARTIDA 6 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ESTE SET, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HESP S/N Azcapotzalco / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA ES LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ESTE EQUIPO QUE REQUIERE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE DE NO SOLICITAR ESTE TIPO DE EQUIPO EN EL PAQUETE 2, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS AL NO CONTAR CON EL SIGUIENTE EQUIPO COMO ADICIONAL: "equipo adicional adicional videogastroscopio adulto" FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HESP S/N AZCAPOTZALCO, deberá considerar la cantidad de dos (2) equipos adicional videogastroscopio adulto. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 108 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 91 | Técnica | 432 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTOS EQUIPOS COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO": Unidad de electrocirugía para endoscopia: CANTIDAD 3 Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto: CANTIDAD 2 PARA LA SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Benito Juárez YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTOS EQUIPOS EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA, YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Benito Juárez, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por lo tanto, deberá entregar las cantidades siguientes de equipo médico: Unidad de electrocirugía para endoscopia: CANTIDAD 1 Unidad de electrocirugía de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto: CANTIDAD 1 En el caso de las siguientes unidades: HGR 1 Benito Juárez. | Área Técnica |
| 109 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 92 | Técnica | 433 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 Unidad de electrocirugía para endoscopia PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Tijuana: CANTIDAD 2 HGZ 14 Hermosillo: CANTIDAD 1 UMAA 68 Hermosillo: CANTIDAD 1 HESP 25 Monterrey: CANTIDAD 3 HESP 2 Ciudad Obregón: CANTIDAD 3 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTOS EQUIPOS EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Tijuana, HGZ 14 Hermosillo, UMAA 68 Hermosillo, HESP 25 Monterrey y HESP 2 Ciudad Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por lo tanto, en el caso de la Unidad de electrocirugía para endoscopia, deberá entregar las cantidades siguientes de equipo médico: HGR 1 Tijuana: CANTIDAD 1 HGZ 14 Hermosillo: CANTIDAD 0 UMAA 68 Hermosillo: CANTIDAD 0 HESP 25 Monterrey: CANTIDAD 1 HESP 2 Ciudad Obregón: CANTIDAD 1 | Área Técnica |
| 110 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 93 | Técnica | 434 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA: HESP 2 Ciudad Obregón: CANTIDAD 2 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTOS EQUIPOS EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HESP 2 Ciudad Obregón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por lo tanto, en el caso de la Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto, deberá entregar las cantidades siguientes de equipo médico: HESP 2 Ciudad Obregón: CANTIDAD 1 | Área Técnica |
| 111 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 94 | Técnica | 435 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 equipo adicional adicional videogastroscopio pediátrico PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Tijuana: CANTIDAD 1 HGZMF 7 Monclova: CANTIDAD 1 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTOS EQUIPOS EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Tijuana y el HGZMF 7 Monclova, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por lo tanto, en el caso del equipo adicional videogastroscopio pediátrico, NO SE REQUIERE PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS. | Área Técnica |
| 112 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 95 | Técnica | 436 | PAQUETE 2 PARTIDA 8 Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS: HGR 1 Tijuana CANTIDAD 1 HGZMF 7 Monclova CANTIDAD 1 UMAA 89 Saltillo CANTIDAD 1 HESP 71 Torreón CANTIDAD 1 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTOS EQUIPOS EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de equipo médico establecidas en el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI. Toda vez que forman parte de los requerimientos solicitados por las unidades médicas, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Tijuana, HGZMF 7 Monclova, UMAA 89 Saltillo y el HESP 71 Torreón, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. Por lo tanto, en el caso del equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8, NO SE REQUIERE PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS. | Área Técnica |
| 113 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 96 | Técnica | 437 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA: HGRAL S/N Azcapotzalco CANTIDAD 1 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTE EQUIPO EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HGZ 48 AZCAPOTZALCO, deberá considerar la cantidad de dos (2) equipos adicional videogastroscopio adulto. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 114 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 97 | Técnica | 438 | PAQUETE 2 PARTIDA 9 Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA: HGRAL S/N Azcapotzalco CANTIDAD 3 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTE EQUIPO EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HGZ 48 AZCAPOTZALCO, No se deberá considerar Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 115 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 98 | Técnica | 439 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 Unidad de electrocirugía para endoscopia PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS: HGRMF 1 Cuernavaca: CANTIDAD 2 HESP S/N Azcapotzalco: CANTIDAD 3 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTE EQUIPO EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HGRMF 1 Cuernavaca y el HESP S/N Azcapotzalco, deberá considerar la cantidad de una (1) Unidad de electrocirugía para endoscopia. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 116 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 99 | Técnica | 440 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA: HESP S/N Azcapotzalco: CANTIDAD 3 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTE EQUIPO EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HESP S/N AZCAPOTZALCO, deberá considerar la cantidad de un (1) equipo Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 117 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 100 | Técnica | 441 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA: HESP S/N Azcapotzalco: CANTIDAD 2 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTE EQUIPO EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición ya que para esta unidad y de acuerdo al T11 se solicito la torre de alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm), de acuerdo al requerimiento anual solo se realizan 11 procedimientos. | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HESP S/N AZCAPOTZALCO, deberá considerar la cantidad de un (1) equipo Unidad de electrocirugía de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 118 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 101 | Técnica | 442 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE CONSIDERAR LAS SIGUIENTES CANTIDADES DE ESTE EQUIPO COMO PARTE DEL "ANEXO T11 REQUIRIMIENTO", PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca: CANTIDAD 1 YA QUE OBSERVAMOS QUE LAS CANTIDADES REGISTRADAS PARA ESTE EQUIPO EN EL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO, SON INSUFICIENTES PARA PODER REALIZAR EL ALTO NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS QUE SE CONTEMPLAN EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA DE ACUERDO AL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO. ¿SE ACEPTA? | NO se acepta, el paquete 2 partida 6 esta solicitado acorde a los requerimientos de la Unidad Médica HGRMF 1 Cuernavaca | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDO LA CANTIDAD DE ESTE TIPO DE EQUIPO, DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EN SU RESPUESTA, LOS DIFERENTES MÉDICOS TRATANTES DE ESTE HOSPITAL Y LOS DERECHOHABIENTES QUE ESTAN EN LISTA DE ESPERA POR SU CIRUGÍA, SE VERÁN AFECTADOS EN SU PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA, DEBIDO A QUE SE REALIZARÁ UNA MENOR CANTIDAD DE CIRUGÍAS, TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE SE CUENTA CON LA CANTIDAD DE EQUIPOS INDICADOS EN LA PREGUNTA INICIAL. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Se reitera y aclara nuestra respuesta, de conformidad con el Anexo T11 Distribución de Equipo, Instrumental y Personal de SMI para PMI, para el HGRMF 1 Cuernavaca, No se deberá considerar Equipo adicional broncoscopio de 3.4 a 3.8. Por lo tanto, deberá apegarse a lo establecido en el Anexo T11 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 119 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 102 | Técnica | 445 | "En el apartado de 9.2 DEDUCCIONES, del anexo de términos y condiciones se expresa que para los conceptos: 1. Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la puesta en operación para la prestación del servicio; 2. Entrega parcial y/o deficiente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica; 3. Entrega parcial y/o deficiente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento quirúrgico, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica; marcan el 50% de deducción al concepto no prestado. Dentro del artículo 53 de la LAASSP y 96 del RLAASSP, se expresa que no se debe de exceder de un 20%, así mismo en los POBALINES del IMSS, aprobados mediante el acuerdo ACDO.SA2.HCT.141221/358.P.DA. con actualización el 23 de diciembre del 2021, en su numeral 5.5.8., inciso C), se establece que no se podrá exceder del 20% del monto de los bienes o servicios no prestados fuera del tiempo convenido Debido a lo anterior solicitamos a la convocante se reconsidere el porcentaje de deducción para los conceptos, citados con aterida, que el l monto propuesto en la convocatorio excede a lo determinado en la Ley y sus políticas bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se acepta?" | Es correcta su apreciación como lo indica el Anexo Técnico, numeral 9; deberá generar un reporte en Excel FORMATO T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI” | SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA; YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL REGISTRAR SU RESPUESTA, DADO QUE LA MISMA, NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA QUE REALIZÓ MI REPRESENTADA. FAVOR DE TOMAR EN CUENTA. | Es correcta su apreciación. El porcentaje de deducción aplicable para los conceptos 1, 2 y 3 es del 20%, conforme a lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 96 de su Reglamento. | Área Técnica |
| 120 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 103 | Técnica | 447 | La convocante solicita "Los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta el FORMATO T30 “Carta Compromiso de Equipo Médico Fecha de Fabricación”, en el que manifieste que los equipos ofertados son nuevos, o tienen una fecha de fabricación no mayor a 4(cuatro) años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones), una vez adjudicado presentará copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que haya ofertado o copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado si son nuevos (en concordancia a lo establecido en los Términos y Condiciones) dentro de los 15 ( quince) días hábiles, posteriores a la emisión del fallo." Solicitamos de la manera más atenta a la convocantenos nos aclare, como una carta factura del equipamiento de propiedad del licitante del equipo que haya ofertado puede garantizar una "fabricación no mayor a 4 años" puede garantizar esta fabricación no mayor a 4 años?, toda vez que la carta factura puede ser de un equipo que haya tenido algún tiempo de uso previo a la realización de la factura, por consiguiente el equipo en su total de vida, pudiera ser mayor a los cuatros años solicitados por la convocante. Favor de aclarar. | La carta factura contiene datos como numero de serie y año de fabricación, con lo cual se puede corroborar la antigüedad del equipo. Siendo corroborada con el Formato T30 de la Convocatoria | CON BASE EN LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE APARTADO DE LAS BASES DE LICITACIÓN, SE PODRÁ PRESENTAR ALGUNO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: Carta Factura. Aviso de importación. Pedimento de importación. Factura de compra emitida por el fabricante o distribuidor en México. Y ASÍ, CONFIRMAR QUE LOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS CON UNA FECHA NO MAYOR A 4 (CUATRO) AÑOS CERO MESES AL DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Es correcta su apreciación, siempre que en dichos documentos se verifique la fecha de fabricación, a fin de corroborar lo solicitado en el numeral 4.2.7 de la Convocatoria, y lo solicitado en los términos y condiciones. | Área Técnica |
| 121 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 104 | Técnica | 594 | PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.015 BCB19 SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR BOTÓN DE REPUESTO O RECAMBIO DE 24 FR DE 1.20 A 4.40 CON EL CUAL TIENE MÁS OPCIONES PARA SELECCIONAR EL MÁS CONVENIENTE PARA EL PACIENTE | No se acepta ya que no cubre lo solicitado (0.8) PAQUETE 2 ANEXO T4 CLAVE 10.23.015 BCB19 Botón de repuesto o recambio según calibre solicitado ( 24 fr.). De diferentes longitudes 0.8 a 3.5 cms. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE: SOLICITAMOS ATENTAMENTE RECONSIDERAR SU RESPUESTA Y CONFIRMARNOS QUE SE PERMITE OFERTAR ESTOS PUNTOS DE LA SIGUIENTE MANERA: Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. COMO TAMBIÉN, SE PROPORCIONE UNO U OTRO BIEN DE CONSUMO EN CADA PROCEDIMIENTO; TOMANDO EN CUENTA QUE DE ACUERDO A LA TÉCNICA QUIRÚRGICA O CLÍNICA, A UN PACIENTE, ÚNICAMENTE SE LE PUEDE COLOCAR UN SET DE GASTROSTOMÍA O UN BOTON DE REPUESTO / RECAMBIO, Y NO ASÍ, LOS DOS DE MANERA SIMULTÁNEA. LO CUAL FINALMENTE, TENDRÁ COMO OBJETIVO QUE LOS DIFERENTES LICITANTES BRINDEN MEJORES PRECIOS HACIA LA BAJA, EN BENEFICIO DE LA INSTITUCIÓN. ¿SE ACEPTA? | SE ACEPTA ofertar Botón de repuesto o recambio de 24 Fr. De 1.20 a 4.40 cms, toda vez que estas características cumplen con la misma funcionalidad, para la evaluación respectiva del procedimiento con número de clave 10.23.015 del BCB19 y restantes que apliquen, ya que estas longitudes son muy aproximadas a las solicitadas, Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 122 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 105 | Técnica | 670 | 2.9.2 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar 2 salidas monopolares y la salida de argon ¿Se acepta? | Se acepta ofertar 2 salidas monopolares y la salida de argón referente al punto 2.9.2 del numeral 2.9 con clave 531.328.0165 Unidad de electrocirugía con coagulación de argón. Anexo T2 Equipo Médico. Sin ser esto obligatorio para el resto de los participantes a la presente convocatoria. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS DIFERENTES LICITANTES DEBEN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA: "2.9.2 Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con tres a cuatro salidas monopolares y bipolares" CON LA FINALIDAD DE NO DEMERITAR EL SERVICIO QUE SE ESTÁ OTORGANDO ACTUALMENTE EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS; Y ASÍ, EVITAR QUE ALGÚN LICITANTE OTORGUE O PROPORCIONE ALGUNA TECNOLOGÍA OBSOLETA O UNA TECNOLOGÍA MENOR A LA SOLICITADA POR BASES DE LICITACIÓN. Y ADEMÁS CONSIDERANDO QUE SE ESTÁ SOLICITANDO COMO PARTE DE LOS BIENES DE CONSUMO COMPLEMENTARIO LO SIGUIENTE: "10.23.920 Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal." POR LO QUE ES INDISPENSABLE QUE ESTE EQUIPO, CUENTE CON "SALIDA BIPOLAR" PARA EL USO CORRECTO DE ESTE BIEN DE CONSUMO COMPLEMENTARIO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Se aclara que en este punto se solicita como mínimo: "2.9.2 Unidad de electrocirugía controlada por medio de microprocesadores o microcontrolador con tres a cuatro salidas monopolares y bipolares", considerando que se requiere la salida bipolar para el uso de la "10.23.920 Sonda de coagulación bipolar para lesiones sangrantes no variceal" | Área Técnica |
| 123 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 106 | Técnica | 724 | Punto 2.16.2.2 Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la libre participación, nos permita ofertar un campo de visión de 95° o mayor con 5° de retrovisualización ¿Se acepta? | No se acepta, ofertar un campo de visión de 95° o mayor con 5° de retrovisualización, ya que esto corresponde al campo de visión del videoduodenoscopio y el punto 2.16.2.2 es una característica distinta que corresponde a los grados de angulación del equipo. Lo anterior de conformidad con el numeral 2.16 Videoduodenoscopio estándar terapéutico. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE: SOLICITAMOS ATENTAMENTE PERMITIR OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "2.16.2.3: Campo de visión de 95° o mayor" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Área Técnica |
| 124 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 107 | Técnica | 753 | 5. Bienes de Consumo En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”. Entendemos que los bienes de consumo que no se utilicen en el procedimiento, son propiedad del proveedor y por ningún motivo se deben entregar al área médica. ¿Es correcta nuestra apreciacion? | No es correcta su apreciación ,Los bienes de CONSUMO BASICOS que se encuentran y describen en los procedimientos (PAQUETES) del SMI de PMI son propiedad del Instituto, al momento de iniciar el procedimiento, en caso de NO ser utilizado durante el procedimiento se deberá entregar el jefe de servicio, a través del llenado del formato T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos”.en el cual deberá tener 0(cero) en cantidad. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS ATENTAMENTE, RECONSIDERAR SU RESPUESTA, Y CONFIRMAR QUE TODOS LOS BIENES DE CONSUMO BÁSICOS, SON DE PROPIEDAD DEL LICITANTE ADJUDICADO, Y SI ALGUNO DE ESTOS BIENES DE CONSUMO BÁSICO, NO FUE UTILIZADO EN EL PROCEDIMIENTO TERAPEÚTICO O DIÁGNÓSTICO, NO SERÁN PROPOCIONADOS AL MÉDICO TRATANTE O JEFE DE SERVICIO; TOMANDO EN CUENTA QUE EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN, HACE REFERENCIA A UN SERVICIO INTEGRAL Y NO ASÍ, A UNA COMPRA DIRECTA DE BIENES POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN. EN OTRAS PALABRAS LA NATURALEZA JURÍDICA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SE REFIERE A LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO Y NO ASÍ DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES, POR LO QUE EL INSTITUTO DEBE ENTENDER POR SATISFECHA LA OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR, EN TANTO SE OTORGUE DE MANERA COMPLETA Y ESPECÍFICA EL PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO O TERAPÉUTICO EN SU CASO, NO SIENDO OBJETO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LA ENTREGA DE BIENES AL PERSONAL DEL INSTITUTO. YA QUE UNA DE LAS FINALIDADES DE UN SERVICIO INTEGRAL, ES LA DE ADMINISTRAR ADECUADAMENTE LOS BIENES DE CONSUMO, EVITANDO: PÉRDIDA POR CADUCIDAD, ASEGURAMIENTO DE LA COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS EN LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS Y MERMAS. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No es correcta su apreciación, toda vez que de conformidad a lo establecido en el apartado 5 de la presente Convocatoria, publicado en el Anexo Técnico de Bienes de Consumo, párrafos I y II que a la letra dice: Los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos de SMI para PMI y se describen en el ANEXO T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI" del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T12 "Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI". El licitante adjudicado deberá tener a disposición la primera entrega de bienes de consumo básicos y complementarios, debiendo entregarse a más tardar dentro del día 83 (ochenta y tres) natural posterior a la emisión del fallo, en cada una de las unidades médicas, según Anexo T12 "Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI", y se hará constar en el FORMATO T13 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básico" para control interno de la Unidad Médica. Este control no representa ninguna responsabilidad de resguardo de insumos o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto....... y en sus párrafos subsecuentes, establece: El licitante adjudicado entregará 30 (treinta) minutos antes de cada procedimiento, a través de su técnico, el instrumental y los bienes de consumo del inventario existente en la unidad médica de que se trate, estériles, completos y requeridos para los procedimientos contratados, conforme al Anexo T4 "Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI". Lo anterior en el entendido de que cada Unidad Médica contará con un stock suficiente, según lo solicitado en los párrafos previos. En este sentido, los Bienes de Consumo Básico al momento de ser entregados de manera total y completa dejan de ser propiedad del Licitante Adjudicado; siendo además que el costo de los bienes de consumo básico, ya está considerado dentro de la oferta del licitante, por lo que ya son propiedad del Instituto. No así los bienes de Consumo Complementario, que se pagan cuando el personal autorizado por el Instituto los solicita al proveedor. | Área Técnica |
| 125 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 108 | Técnica | 782 | Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con: El licitante podrá ofertar por separado cada una de los OOAD y/o UMAES establecidas en el Anexo T1 “Requerimiento de SMI para PMI”. Por tanto el licitante podrá obtener los OOAD y/o UMAES que esté interesado, pudiendo ser una o más de una, considerando el Catálogo de Procedimientos del presente documento. Los requerimientos específicos por Unidad Médica están establecidos en el ANEXO T1 “Requerimiento de SMI para PMI”. De acuerdo a la convocatoria en el punto 2.10 Tipo de Abastecimiento dice: La presente licitación contempla 21 partidas cada una en una sola fuente de abastecimiento, por lo cual no aplica el abastecimiento simultáneo. | Se aclara: Cada una de los OOAD y/o UMAES establecidas en el Anexo T1 “Requerimiento de SMI para PMI”. Por tanto el licitante podrá obtener los OOAD y/o UMAES que esté interesado, pudiendo ser una o más de una, | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORTADA A ESTE LICITANTE, ES CORRECTO ENTENDER QUE CON BASE EN EL SIGUIENTE PUNTO DE LA CONVOCATORIA: 3. TIPO DE ABASTECIMIENTO Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento a un solo licitante por partida; un licitante podrá participar en varias partidas. La partida consiste en una zona de geo localización que contiene varias OOAD Estatal y/o UMAE, con sus respectivas Unidades Hospitalarias los requerimientos específicos por Unidad Médica, están establecidos en el ANEXO T1 “Requerimiento de SMI para PMI”, con la finalidad de que el licitante tenga una referencia para la elaboración de la propuesta y de la capacidad que se requiere para la prestación del servicio. En caso de que los licitantes no puedan participar en más de una partida, no será motivo de descalificación. CADA LICITANTE DEBERÁ PARTICIPAR CON LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS DE SU INTERÉS, EN EL CUAL SE ENCUENTRAN INCLUIDAS LAS DIVERSAS OOAD Y/O UMAES; Y ASÍ, EVITAR QUE ALGUNA UNIDAD MÉDICA SE QUEDE SIN SERVICIO AL NO RESULTAR "RENTABLE" POR SI SOLA PARA NINGUNO DE LOS LICITANTES. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Es correcta su apreciación: De conformidad con el numeral 2.2 Agrupación de partidas establecidas en las bases de la presente Convocatoria, que a la letra dice: Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas, ya que la adjudicación se realizará por partida conforme al Anexo T1, con fundamento en el artículo 39 fracción II inciso b) del Reglamento de la LAASSP. | Área Técnica |
| 126 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 109 | Técnica | 933 | Otorrino 4 Ped) 7. Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o izquierda, longitud 18 cm. ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 16 a 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Disector de THOMASSIN o instrumento doble, dos extremos útiles acodados aproximadamente 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 19 cm DE ACUERDO A LA SIGUIENTE IMÁGEN: Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | SI SE ACEPTA ofertar Disector de THOMASSIN o instrumento doble, dos extremos útiles acodados aproximadamente 90 grados a la derecho a la izquierda, longitud 16 a 19 cm.siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 127 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 110 | Técnica | 971 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). Nos permita ofertar: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta ofertar bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL No. DE PREGUNTA DEL LICITANTE: 266, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: bcb151- Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA? | Si se acepta ofertar la característica "Sonda de drenaje urinario de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano).Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 128 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 111 | Técnica | 974 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb155- Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. Nos permita ofertar: bcb155- Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta? | se acepta para el bcb155- Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL No. DE PREGUNTA DEL LICITANTE: 269, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: bcb155- Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios. PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA? | Si se acepta ofertar la característica "Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., estéril y desechable. Tipo Foley de dos vías. Calibres: 16 a 22 fr. Presentar calibres intermedios y restantes que apliquen; ya que estas medidas están dentro de las medidas intermedias, de conformidad a lo solicitado en la presente convocatoria. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 129 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 112 | Técnica | 987 | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA A INTERMET,S.A. DE C.V. EN EL No. DE PREGUNTA DEL LICITANTE: 282, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Clave- 10.04.904 Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. PARA DAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA. ¿SE ACEPTA? | Si se acepta ofertar la característica "10.04.904 Sonda para drenaje urinario, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr." y restantes que apliquen; ya que estas medidas están dentro de las medidas intermedias, de conformidad a lo solicitado en la presente convocatoria. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 130 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 113 | Técnica | 1001 | Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto? | NO ES CORRECTA su apreciacion se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL BRINDAR SU RESPUESTA; TOMANDO EN CUENTA QUE, LA RESPUESTA NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA REALIZADA. YA QUE EL "NUMERO DE FOLIO Y PAGINA", DEBE CORRESPONDER A LA COLUMNA "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATÁLOGO O MANUAL", Y LA COLUMNA "NUMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE" SE REFIERE AL "CÓDIGO DEL PRODUCTO" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Para el caso de instrumental y bienes de consumo, en la columna denominada NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, del Formato T23, se deberá plasmar el código del bien a ofertar por los licitantes | Área Técnica |
| 131 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 114 | Técnica | 1002 | Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL BRINDAR SU RESPUESTA; TOMANDO EN CUENTA QUE, LA RESPUESTA NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA REALIZADA. YA QUE "NUMERO DE FOLIO Y PÁGINA", DEBE CORRESPONDER A LA COLUMNA "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATÁLOGO O MANUAL". POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE, NOS ESPECIFIQUE QUE DATOS SE REGISTRARÁN EN LA COLUMNA "NOMBRE DE LA CARPETA" DEL Formato T23 Propuesta de Instrumental. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara, se refiere al campo destinado para el nombre de la carpeta que incluiría los folletos, catálogos, manuales, etc., requeridos. | Área Técnica |
| 132 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 115 | Técnica | 1006 | Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica.. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación, se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL BRINDAR SU RESPUESTA; TOMANDO EN CUENTA QUE, LA RESPUESTA NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA REALIZADA. YA QUE EL "NUMERO DE FOLIO Y PAGINA", DEBE CORRESPONDER A LA COLUMNA "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATÁLOGO O MANUAL", Y LA COLUMNA "NUMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE" SE REFIERE AL "CÓDIGO DEL PRODUCTO" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Para el caso de instrumental y bienes de consumo, en la columna denominada NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, del Formato T23, se deberá plasmar el código del bien a ofertar por los licitantes | Área Técnica |
| 133 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 116 | Técnica | 1007 | Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL BRINDAR SU RESPUESTA; TOMANDO EN CUENTA QUE, LA RESPUESTA NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA REALIZADA. YA QUE "NUMERO DE FOLIO Y PÁGINA", DEBE CORRESPONDER A LA COLUMNA "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATÁLOGO O MANUAL". POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE, NOS ESPECIFIQUE QUE DATOS SE REGISTRARÁN EN LA COLUMNA "NOMBRE DE LA CARPETA" DEL Formato T23 Propuesta de Instrumental. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara, se refiere al campo destinado para el nombre de la carpeta que incluiría los folletos, catálogos, manuales, etc., requeridos. | Área Técnica |
| 134 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 117 | Técnica | 1011 | Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc). En la sección evaluación técnica.. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación, se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL BRINDAR SU RESPUESTA; TOMANDO EN CUENTA QUE, LA RESPUESTA NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA REALIZADA. YA QUE EL "NUMERO DE FOLIO Y PAGINA", DEBE CORRESPONDER A LA COLUMNA "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATÁLOGO O MANUAL", Y LA COLUMNA "NUMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE" SE REFIERE AL "CÓDIGO DEL PRODUCTO" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Para el caso de instrumental y bienes de consumo, en la columna denominada NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, del Formato T23, se deberá plasmar el código del bien a ofertar por los licitantes | Área Técnica |
| 135 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 118 | Técnica | 1012 | Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Complementario (bcc). En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación, se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | DE ACUERDO A LA RESPUESTA OTORGADA A ESTE LICITANTE, SOLICITAMOS QUE RECONSIDERE SU RESPUESTA, YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR INVOLUNTARIO AL BRINDAR SU RESPUESTA; TOMANDO EN CUENTA QUE, LA RESPUESTA NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON LA PREGUNTA REALIZADA. YA QUE "NUMERO DE FOLIO Y PÁGINA", DEBE CORRESPONDER A LA COLUMNA "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATÁLOGO O MANUAL". POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE, NOS ESPECIFIQUE QUE DATOS SE REGISTRARÁN EN LA COLUMNA "NOMBRE DE LA CARPETA" DEL Formato T23 Propuesta de Instrumental. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara, se refiere al campo destinado para el nombre de la carpeta que incluiría los folletos, catálogos, manuales, etc., requeridos. | Área Técnica |
| 136 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 119 | Técnica | 663 | 2.4.8 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar ajuste por medio de teclas de membrana ¿Se acepta? | Se acepta ofertar ajuste de parámetros por medio de teclas de membrana referente al punto 2.4.8 del numeral 2.4 con clave 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Anexo T2 Equipo Médico. Sin ser esto obligatorio para el resto de los participantes a la presente convocatoria. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS DIFERENTES LICITANTES DEBEN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA: APARTE DEL "AJUSTE POR MEDIO DE TECLADO", QUE CUENTE CON LOS "INDICADORES DE FUNCIÓN ACUSTICO Y VISUAL CON ALARMAS", DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR BASES EN ESTE PUNTO: "2.4.8 Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas." CON LA FINALIDAD DE NO DEMERITAR EL SERVICIO QUE SE ESTÁ OTORGANDO ACTUALMENTE EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS; Y ASÍ, EVITAR QUE ALGÚN LICITANTE OTORGUE O PROPORCIONE ALGUNA TECNOLOGÍA OBSOLETA O UNA TECNOLOGÍA MENOR A LA SOLICITADA POR BASES DE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Se aclara con relación a la clave 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia, numeral 2.4.8 y demás que apliquen en la presente convocatoria de acuerdo al Anexo T2 Equipo Médico: el licitante podrá ofertar de conformidad a las siguientes características: Ajuste por medio de teclado táctil o de membrana, con alarmas por medio de indicadores de función acústico y visual. | Área Técnica |
| 137 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 120 | Técnica | 667 | 2.4.6.3 Solicitamos amablemente nos permita ofertar indicador visual para el modo monopolar y bipolar ¿Se acepta? | Se acepta ofertar indicador visual para el modo monopolar y bipolar referente al punto 2.4.6.3 del numeral 2.4 con clave 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Anexo T2 Equipo Médico. Sin ser esto obligatorio para el resto de los participantes a la presente convocatoria. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS DIFERENTES LICITANTES DEBEN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA: "2.4.6.3 Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar." CON LA FINALIDAD DE NO DEMERITAR EL SERVICIO QUE SE ESTÁ OTORGANDO ACTUALMENTE EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS; Y ASÍ, EVITAR QUE ALGÚN LICITANTE OTORGUE O PROPORCIONE ALGUNA TECNOLOGÍA OBSOLETA O UNA TECNOLOGÍA MENOR A LA SOLICITADA POR BASES DE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Se aclara con relación a la clave 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia, numeral 2.4.6.3 y demás que apliquen en la presente convocatoria de acuerdo al Anexo T2 Equipo Médico: el licitante podrá ofertar de conformidad a las siguientes características: Indicadores digitales o visuales para modo monopolar y bipolar. | Área Técnica |
| 138 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 121 | Técnica | 668 | 2.4.8 Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar ajuste por medio de teclas de membrana ¿Se acepta? | Se acepta ofertar ajuste de parámetros por medio de teclas de membrana referente al punto 2.4.8 del numeral 2.4 con clave 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopía. Anexo T2 Equipo Médico. Sin ser esto obligatorio para el resto de los participantes a la presente convocatoria. | EN RELACIÓN A LA RESPUESTA OTORGADA EN ESTE PUNTO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE ES CORRECTO ENTENDER QUE, LOS DIFERENTES LICITANTES DEBEN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU PROPUESTA: APARTE DEL "AJUSTE POR MEDIO DE TECLADO", QUE CUENTE CON LOS "INDICADORES DE FUNCIÓN ACUSTICO Y VISUAL CON ALARMAS", DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR BASES EN ESTE PUNTO: "2.4.8 Ajuste por medio de teclado táctil, indicador de función acústico y visual con alarmas." CON LA FINALIDAD DE NO DEMERITAR EL SERVICIO QUE SE ESTÁ OTORGANDO ACTUALMENTE EN TODAS LAS UNIDADES MÉDICAS; Y ASÍ, EVITAR QUE ALGÚN LICITANTE OTORGUE O PROPORCIONE ALGUNA TECNOLOGÍA OBSOLETA O UNA TECNOLOGÍA MENOR A LA SOLICITADA POR BASES DE LICITACIÓN. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Se aclara con relación a la clave 531.431.0102 Unidad de electrocirugía para endoscopia, numeral 2.4.8 y demás que apliquen en la presente convocatoria de acuerdo al Anexo T2 Equipo Médico: el licitante podrá ofertar de conformidad a las siguientes características: Ajuste por medio de teclado táctil o de membrana, con alarmas por medio de indicadores de función acústico y visual. | Área Técnica |
| 139 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 122 | Técnica | 17 | Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos aclare, si para las proposiciones conjuntas bastara con que uno de los integrantes presente el Certificado de Calidad ISO 9001:2015 a nombre del licitante o las dos empresas que participan de manera conjunta deberan de preentar el certificado antes mencionado? ¿Favor de Aclarar? | Se aclara que el Escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente signado por el representante del licitante en el que manifieste que cumple con lo establecido en los Términos y Condiciones, apartado 10. Normas oficiales e ISO que deben considerar a cumplir los licitantes, para prestación del servicio, en el entendido que en una participación conjunta ambas empresas deben presentar certificado de Gestión de Calidad Certificados de calidad ISO-9001:2015 en Servicios Integrales para la evaluación respectiva en términos de la Convocatoria y la presente Junta de Aclaraciones, Lo anterior en términos de lo establecido en el numeral 4.2.20 de la Convocatoria. | Con relación a la respuesta a la pregunta 17 de carácter técnico otorgada al licitante SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLOGICAS TRIANA, S.A. DE C.V., en la que se señala que todos los licitantes que participen en forma conjunta deben de presentar certificado de Gestión de Calidad ISO-9001:2015 en Servicios Integrales; se solicita respetuosamente a esa H. Convocante que, con la finalidad de no limitar la libre concurrencia y para cumplir con la normatividad aplicable, se permita la presentación de un certificado de Gestión de Calidad ISO-9001:2015 en Servicios Integrales otorgado a uno o más integrantes de la proposición conjunta, estableciendo en el convenio relativo a cargo de quien corresponderá la presentación de dicho documento y la forma en la que se exigirá su cumplimiento. Lo anterior, ya que de conformidad con los artículos 34 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, dos o más licitantes pueden conjuntar sus recursos técnicos, financieros y humanos para la presentación de una propuesta, siempre que se establezcan con claridad sus obligaciones en el convenio de proposición conjunta respectivo así como la descripción de las partes del contrato que corresponderán cumplir a cada persona y la forma en la que se exigirán dichas obligaciones. ¿Se acepta? | Se aclara de conformidad con el numeral 4.2.21 del anexo "Términos y condiciones" el licitante deberá presentar certificado de gestión como empresa ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, en el caso de participaciones conjuntas al menos una de las empresas deberá estar certificada. | Área Técnica |
| 140 | VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | 123 | Técnica | 996 | Solicitamos a la convocante nos alclare el llenado de la columna Experiencia laboral. | se aclara que la columna Experiencia laboral se refiere a los lugares de trabajo, relacionados con el servicio médico integral donde ha laborado. | Con relación a la respuesta a la pregunta 996 de carácter técnico otorgada al licitante INTERMED, S.A. DE C.V., es correcto entender que la antigüedad se computará independientemente del patrón con el que haya laborado el trabajador, derivado de las Reformas en materia laboral del 2021, ya que con motivo de la nueva reglamentación y acorde al transitorio cuarto del Decreto relativo publicado en el D.O.F. 23/04/2021 se reconocen los derechos laborales, incluido la antigüedad que se hubiera generado por el efecto de la relación de trabajo. ¿Es correcto? ¿Se acepta? | Es correcta su apreciación, siempre que los lugares de trabajo estén relacionados con el servicio médico objeto de la presente contratación. | Área Técnica |
| 148 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 1 | Técnica | 17 | Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos aclare, si para las proposiciones conjuntas bastara con que uno de los integrantes presente el Certificado de Calidad ISO 9001:2015 a nombre del licitante o las dos empresas que participan de manera conjunta deberan de preentar el certificado antes mencionado? ¿Favor de Aclarar? | Se aclara que el Escrito libre en papel membretado de la empresa y debidamente signado por el representante del licitante en el que manifieste que cumple con lo establecido en los Términos y Condiciones, apartado 10. Normas oficiales e ISO que deben considerar a cumplir los licitantes, para prestación del servicio, en el entendido que en una participación conjunta ambas empresas deben presentar certificado de Gestión de Calidad Certificados de calidad ISO-9001:2015 en Servicios Integrales para la evaluación respectiva en términos de la Convocatoria y la presente Junta de Aclaraciones, Lo anterior en términos de lo establecido en el numeral 4.2.20 de la Convocatoria. | Solicitamos amablemente a la Convocante para el caso de participación conjunta presentar el Certificado de gestión de calidad ISO 9001:2015 en Servicios Integrales para la empresa que en el Convenio de Participación Conjunta tiene la obligación de la prestación del servicio más no para la empresa que tenga la única obligación de suministrar los bienes de consumo ya que ésta no prestará ningún servicio en las unidades médicas. ¿Se acepta? | De conformidad con el numeral 4.2.21 del anexo "Términos y condiciones" el licitante deberá presentar certificado de gestión como empresa ISO-9001:2015 o ISO-13485:2016 Servicios Integrales, como parte de su Propuesta Técnica, en el caso de participaciones conjuntas al menos una de las empresas deberá estar certificada. | Área Técnica |
| 149 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 2 | Técnica | 54 | Dice: La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2022. Y el fallo esta programado para el 24 de mayo de 2022. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare que pasará con los contratos de esta misma naturaleza que se tienen en diferentes Delegaciones con vigencia al 31 de diciembre de 2022 y que estan incluidas en esta Convocatoria. | Se aclara que en aquellas unidades médicas del instituto en las cuales ya se tenga el SMI para PMI, se realizarán cancelaciones anticipadas de los contratos que se tienen en diferentes OOAD/UMAE con vigencia al 31 de diciembre de 2022.para que entre el nuevo servicio. | Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que una vez concluido la vigencia del contrato y su ampliación en caso de existir, etendemos qué se hará una nueva Convocatoria para la prestación subsecuente del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. Favor de aclarar. | Se aclara que en aquellas unidades médicas del instituto en las cuales ya se tenga el SMI para PMI, se realizarán las terminaciones anticipadas de los contratos que se tienen en diferentes OOAD/UMAE con vigencia al 31 de diciembre de 2022.para que entre el nuevo servicio. Así mismo y de ser necesario la convocante puede optar por realizar un nuevo procedimiento de contratación dependiente de las necesidades de la cada OOAD/UMAE. | Área Técnica |
| 150 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 3 | Técnica | 55 | Dice: La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2022. Y el plazo de la entrega del servicio/bien, se contará con un plazo máximo de 90 (Noventa) días naturales a partir de la emisión y notificación del fallo para la instalación y puesta a punto de los equipos médicos. De acuerdo al calendario el fallo esta programado para el 24 de mayo más 90 diás naturales para la puesta en operación del servicio, se entiede que el servicio será aproximadamente por mas o menos 4 meses. ¿Es correcto? | De conformidad con el numeral 1.4 "Vigencia de la prestación del servicio" la vigencia será a partir de día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022. La cantidad de meses que durará el servicio dependerá de la fecha en que se emita el Fallo, la cual puede ser modificada en atención al volumen de las preguntas y repreguntas enviadas por los licitantes, así como el tiempo que se requiera para hacer la evaluaciones de las proposiciones, lo anterior de conformidad con los artículos 33 bis, 35 de la Ley y 46 del Reglamento. | Con fundamento a su respuesta solicitamos amablemente a la Convocante reconsiderar su Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de Equipo ya que por la vigencia del contrato (3 meses) y lo solicitado en los anexos mencionados impactan diréctamente en la Propuesta Económica. | No se puede modificar el requerimiento original, y su propuesta económica estará de conformidad con el numeral 1.4 "Vigencia de la prestación del servicio" la vigencia será a partir de día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022. | Área Técnica |
| 151 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 4 | Técnica | 56 | Dice: La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2022. Y el plazo de la entrega del servicio/bien, se contará con un plazo máximo de 90 (Noventa) días naturales a partir de la emisión y notificación del fallo para la instalación y puesta a punto de los equipos médicos. De acuerdo al calendario el fallo esta programado para el 24 de mayo más 90 diás naturales para la puesta en operación del servicio y cabe señalar que la presente contratación únicamente abarcara el ejercicio fiscal 2022. Se entiede que una vez adjudicado este servicio NO tendra ampliaciones al siguiente ejercicio fiscal , ¿Es correcto? | De conformidad con el numeral 1.4 "Vigencia de la prestación del servicio" será a partir de día natural siguiente a la notificación del fallo y hasta el 31 de diciembre de 2022. No obstante lo anterior, considerando las necesidades del servicio, se podrá acordar un incremento del monto del contrato o de la cantidad de servicios solicitado, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% del monto o cantidad contratado, conforme al articulo 52 de la LAASSP. Asimismo, se podrá ampliar la vigencia del contrato. | Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que una vez concluido la vigencia del contrato y su ampliación en caso de existir, etendemos qué se hará una nueva Convocatoria para la prestación subsecuente del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. Favor de aclarar. | Se aclara que en aquellas unidades médicas del instituto en las cuales ya se tenga el SMI para PMI, se realizarán las terminaciones anticipadas de los contratos que se tienen en diferentes OOAD/UMAE con vigencia al 31 de diciembre de 2022.para que entre el nuevo servicio. Así mismo y de ser necesario la convocante puede optar por realizar un nuevo procedimiento de contratación | Área Técnica |
| 152 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 5 | Técnica | 57 | Solicitamos amablente a la Convocante nos aclare por que en los rubros y subrubros de la Evaluación por Puntos y Porcentajes, no se encuentra asignación de puntos para la evaluación y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes que estan incluidos dentro de la Propuesta Técnica. Favor de aclarar. | Se aclara que de conformidad con lo establecido en las presentes bases de licitación, numerales 5, 5.2 y 5.2.1 "Criterios específicos conforme a los cuales se evaluarán las proposiciones". El Formato T23 incluye la evaluación de las especificaciones técnicas de los equipos, instrumental y bienes de consumo, los cuales son requisitos obligatorios de cumplir señalados en los Anexos T2 Equipo Médico, T3 Instrumental y T4 Catálogo de Bienes de Consumo. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 153 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 6 | Técnica | 58 | Dice: Los precios unitarios que resulten de aplicar el porcentaje de descuento, serán fijos durante la vigencia del contrato, por lo que no se podrán pactar decrementos o incrementos a los precios, de conformidad con el artículo 44 de la LAASSP. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare si esta vigencia será inamovible, ya que actualmente la fluctuación del dolar ante la moneda nacional no es estable por lo que los precios a paitir de enero del 2023 deben ser ajustados para el caso de que hubiese alguna ampliación en la vigencia del contrato. Favor de aclarar | Se aclara: La Convocatoria fija término al 31 de diciembre 2022, por lo que no aplica precios para año lectivo 2023.Con base en lo dispuesto por el numeral 2.3.1 de la Convocatoria, que señala: Los precios unitarios que resulten de aplicar el porcentaje de descuento, serán fijos durante la vigencia del contrato, por lo que no se podrán pactar decrementos o incrementos a los precios, de conformidad con el artículo 44 de la LAASSP. | Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que una vez concluido la vigencia del contrato y su ampliación en caso de existir, etendemos qué se hará una nueva Convocatoria para la prestación subsecuente del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. Favor de aclarar. | Se aclara que en aquellas unidades médicas del instituto en las cuales ya se tenga el SMI para PMI, se realizarán terminaciones anticipadas de los contratos que se tienen en diferentes OOAD/UMAE con vigencia al 31 de diciembre de 2022.para que entre el nuevo servicio. Así mismo y de ser necesario la convocante puede optar por realizar un nuevo procedimiento de contratación | Área Técnica |
| 154 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 7 | Técnica | 59 | Actualmente se estan prestando el Servicio Integral de procedimientos de Mínima Invasión por OOAD / UMAE y a sus Unidades Médicas asignadas. Sin embargo, de acuerdo al Anexo T1, NO se esta contemplando el total de Unidades Médicas de los contratos vigentes al día de hoy. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare si en las Unidades Médicas no contempladas NO se prestará el Servcico durante la vigencia de esta contratación que será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2022 o serán considerados para el siguiente ejercicio fiscal. Favor de aclarar | Se aclara que de conformidad con el Anexo T1 "Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión", se enlistan las unidades médicas que contarán con este servicio. Por tanto, las Unidades Médicas NO contempladas en esta Convocatoria No están consideradas para contratación. | Con fundamento a su respuesta solicitamos amablemente a la Convocante reconsiderar su Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de Equipo ya que por la vigencia del contrato (3 meses) solicitan excedentes de equipo y se están descartando unidades a las que se les puede asignar el excedente de equipo. | Se confirma que de conformidad con el Anexo T1 "Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión", se enlistan las unidades médicas que contarán con este servicio. Por tanto, las Unidades Médicas NO contempladas en esta Convocatoria No están consideradas para contratación. | Área Técnica |
| 156 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 9 | Técnica | 63 | Solicitamos amablemente a la Convocante que en caso de que el escrito, carta, anexo formato, No aplique, bastará con presentar Escrito Libre bajo protesta de decir verdad con la leyenda No aplica? ¿Se acepta? | No se acepta presentar Escrito Libre bajo protesta de decir verdad con la leyenda No aplica, en su lugar deberá presentar escrito en forfmato libre en caso de que el escrito, carta, anexo formato, No aplique. | Entendemos que el Escrito Libre no deberá llevar la leyenda "Bajo Protesta de decir verdad" ¿es correcto? | Es correcta su apreciación. | Área Técnica |
| 157 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 10 | Técnica | 64 | Dice: Los licitantes, para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en los presentes Términos y Condiciones. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare cual será el criterio de evaluación de la Propuesta Técnica, ya que en criterio de evaluación por puntos y porcentajes no exiten rubro ni subrubro del puntaje asignado al cumplimiento del detalle técnico. Favor de aclarar | Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 158 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 11 | Técnica | 65 | Dice: Identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, el instrumental, los bienes de consumo (básicos y complementarios) y demás aspectos requeridos. Solicitamos amablemente a la Convocante nos acalre el criterio de evaluación de la Propuesta Técnica, ya que en criterio de evaluación por puntos y porcentajes no exiten rubro ni subrubro del puntaje asignado al cumplimiento del detalle técnico. Favor de aclarar | Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 159 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 12 | Técnica | 66 | Dice: El licitante deberá presentar como parte de su Propuesta Técnica, copia simple del 100% de los registros sanitarios, en anverso y reverso, vigentes y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda) expedidos por la COFEPRIS. Solicitamos amablemente a la Convocante nos acalre el criterio de evaluación de la Propuesta Técnica, ya que en criterio de evaluación por puntos y porcentajes no exiten rubro ni subrubro del puntaje asignado al cumplimiento de Registros Sanitarios. Favor de aclarar. | Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 160 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 13 | Técnica | 67 | Dice: Para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas y requisitos de los bienes solicitados y/o en su caso el software establecido en el Anexo T2.”Equipo médico de SMI para PMI”, Anexo T3 “Instrumental de SMI para PMI”, Anexo T4.” Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI”, deberán estar en idioma español y corresponder exactamente a lo solicitado en cada uno de los requisitos técnicos, se requiere que el licitante presente con base a los Anexos Técnico y de Términos y Condiciones, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante. Solicitamos amablemente a la Convocante nos acalre el criterio de evaluación de la Propuesta Técnica, ya que en criterio de evaluación por puntos y porcentajes no exiten rubro ni subrubro del puntaje asignado al cumplimiento de Especificaciones técnicas debidamente referenciadas. Favor de aclarar. | Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 161 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 14 | Técnica | 68 | Dice: Certificados de calidad. Copia simple del Certificado de Calidad ISO-13485:2016 a nombre del fabricante de cada bien que oferte (equipo, instrumental y bienes de consumo básicos y complementarios) o copia simple del Certificado FDA vigente o el CCEE o Certificado de Calidad de Buenas Prácticas de Manufactura de COFEPRIS o Ministerio de Salud de Japón, vigente en el idioma del país de origen acompañado de su traducción simple al español. Solicitamos amablemente a la Convocante nos acalre el criterio de evaluación de la Propuesta Técnica, ya que en criterio de evaluación por puntos y porcentajes no exiten rubro ni subrubro del puntaje asignado al cumplimiento de Certificados de Calidad Favor de aclarar. | Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 162 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 15 | Técnica | 69 | Dice: copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. Solicitamos amablemente a la Convocante nos de el argumento juridico para solicitar copia de la factura del equipo que es propiedad del Licitante, ya que es suficiente con el pedimento de importación que esta a nombre del Licitante y con ello demustra la legalidad del Equipo. | Se aclara que para efectos de comprobar el origen, procedencia y propiedad de los equipos se acepta presentar alguno de los siguientes documentos: Carta Factura, Pedimento Aduanal de conformidad con el artículo 36 de la Ley Aduanera. El licitante adjudicado tendrá la opción de poder entregar tanto equipo nuevo como usado cumpliendo estrictamente con lo establecido en el numeral 4.2.7 Fecha de fabricación de sus equipos. En el caso de tratarse de equipos contratados por el proveeedor adjudicado bajo la modalidad de Arrendamiento, bastará con presentar el "Contrato" pactado entre las partes incluyendo fechas de inicio y término del mismo, además de lo convenido en el contrato y las características de los equipos como son Descripción del equipo, Marca, Modelo, Número de Serie, entre otros. | Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar ampliar el período de entregar el Aviso de Importación referente al numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones a 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo. | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 163 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 16 | Técnica | 73 | Dice "Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el licitante, que cuente con conocimientos especializados en Mínima invasión, en asistencia en Cirugía de Mínima Invasión , Oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio, el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, así como su supervisor de instalación y mantenimientos que deberá tener conocimientos especializados en manejo, instalación y reparación de aparatos biomédicos, a nivel técnico o licenciatura, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los siguientes documentos: (con base al artículo 40 fracción I de RLAASSP).que contenga cuando menos la siguiente información: a) Nombre, domicilio y número telefónico. b) Escolaridad de acuerdo con las funciones del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión" Se solicita que se acepte el curriculum firmado por el persona como evidencia de su experiencia, sin que se entreguen indispensablemente contratos anteriores del trabajador ¿Se acepta? | NO se acepta, se especifica .. Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión".Con fundamento en el numeral 4.2.11 Curriculum Individualizado del personal propuestode la convocatoria, Inciso c, de la Convocatoria. | Solicitamos amablemente a la convocante aceptar alguno de los siguientes documentos para el cumplimiento del Curriculum individualizado inciso C: Carta Patronal, Carta de Terminación Laboral, Carta de Recomendación de Médico Usuario, Recibo de Nómina. ¿Se acepta? | Se acepta Carta Patronal, Carta de Terminación Laboral, Carta de Recomendación de la empresa anterior donde prestó los servicios el personal contratado por el Licitante, donde se especifique como mínimo lo siguiente: nombre de la persona que prestó los servicios, período de inicio y término de la contratación y las actividades que desempeño durante su contratación, así como el recibo de nómina siempre que cumpla con los requisitos fiscales y contenga la información necesaria para el cumplimiento del Curriculum individualizado inciso C. | Área Técnica |
| 164 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 17 | Técnica | 76 | Solicitamos amablemente a la convocante tome en cuenta las recomendaciones que en su caso emite la Comision federal de Competencia Económica COFECE. Así tambien en caso de que alguno de los participantes este sujeto a investigación y/o tengan alguna sanción por parte de alguna institución, se sugiere que la propuesta del licitante ubicado en este supuesto sea sujeta a revisión y no se tomen en cuenta los puntos de experiencia presentados. ¿Se acepta? | No se acepta, tomando en consideración que con fundamento en el artículo 12-fracción XXII de la Ley Federal de Competencia Económica, no se localiza que en la publicación de las disposiciones regulatorias, emitidas por la COFECE, se ubique alguna imposición de sanciones o prácticas que impidan la libre concurrencia por parte de los lciitantes. | Se solicita amablemente a la convocante que el licitante ubicado en el sujeto de investigación y/o sanción por parte de la SFP sea sujeto a revisión y no se tomen en cuenta los puntos expresados. | No se acepta su propuesta. Podrán participar las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana cuya actividad comercial esté relacionada con el servicio a contratar en la presente Convocatoria, conforme al Anexo Técnico, Términos y Condiciones, Anexos y Formatos para participar en la presente licitación y que NO se encuentren en alguno de los supuestos que se establecen en los artículos 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. | Área Técnica |
| 165 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 18 | Técnica | 80 | Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el licitante, que cuente con conocimientos especializados en Mínima invasión, en asistencia en Cirugía de Mínima Invasión , Oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio, el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, así como su supervisor de instalación y mantenimientos que deberá tener conocimientos especializados en manejo, instalación y reparación de aparatos biomédicos, a nivel técnico o licenciatura, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los siguientes documentos: (con base al artículo 40 fracción I de RLAASSP).que contenga cuando menos la siguiente información,: a) Nombre, domicilio y número telefónico. b) Escolaridad de acuerdo con las funciones del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión. Se solicita amablemente a la convocante, con el fin de proteger los datos personales, postergar la entrega de la documentación con datos confidenciales del personal, una vez que sea adjudicado, el o los servicios. ¿se acepta? | NO se acepta debido a que LEY DATOS PERSONALES: Artículo 7...En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley.El Instituto hace del conocimiento de los licitantes, que se observa el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas y otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, autorizaciones y Concesiones, contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo en el DOF del 20-08-2015 y modificaciones, en el sentido de que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. | Solicitamos amablemente a la convocante el argumento jurídico para solicitar un domicilio, número telefónico personal, correo electrónico. | De conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y, 39, de su Reglamento, las dependencias o entidades pueden solicitar la información que considere necesaria para identificar los bienes a adquirir o a arrendar o los servicios que se pretendan contratar, así como los requisitos que los licitantes deben cumplir. Lo anterior, con la finalidad de garantizar al Estado las mejores condiciones de contratación. | Área Técnica |
| 166 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 19 | Técnica | 82 | El licitante deberá presentar su propuesta técnica, con una descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, el instrumental, los bienes de consumo (básicos y complementarios) y demás aspectos requeridos para la contratación; para lo cual deberá transcribir íntegramente el Anexo Técnico así como los Términos y Condiciones, manifestando en esa transcripción la aceptación y cumplimiento de esas disposiciones. Se solicita al convocante, aclarar en este puto, si además redactar una descripción amplia y detallada del servicio medico integral para procedimientos de mínima invasión también ¿se refiere a transcripción literal del anexo técnico así como de los términos y condiciones? | Se aclara: El licitante deberá presentar su propuesta técnica, con una descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forma parte de la presente contratación, Con fundamento en el numeral 4.2.1 de la Propuesta Técnica. El licitante deberá presentar su propuesta técnica, con una descripción amplia y detallada del “Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, Términos y Condiciones y demás anexos que forma parte de la presente contratación, identificando claramente las partidas en las que participa, incluyendo los equipos, el instrumental, los bienes de consumo (básicos y complementarios) y demás aspectos requeridos para la contratación; para lo cual deberá transcribir íntegramente el Anexo Técnico así como los Términos y Condiciones, manifestando en esa transcripción la aceptación y cumplimiento de esas disposiciones. | Entendemos que la evaluación al formato T23 para Equipo, Instrumental y Bienes de Consumo que son requisitos obligatorios ¿Qué sucederá en el caso de que no se cumpla un solo requerimiento del Anexo T23 de la Propuesta Técnica? Favor de aclarar. | Los licitantes deberán cumplir con la documentación solicitada, ya que se verificará documentalmente que se incluya la información, documentos y requisitos solicitados en la propuesta técnica de esta Convocatoria, la cual deberá contener una descripción amplia y detallada del servicio ofertado con sus especificaciones técnico-médicas. En caso de que no se presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean los requeridos, la proposición será desechada. En términos de lo establecido en el numeral 6 Causales expresas de desechamiento y 6.12 de la Convocatoria. | Área Técnica |
| 167 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 20 | Técnica | 95 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si referente al conocimiento especializado del personal técnico, es suficiente con lo requerido en el Anexo T25. | Su planteamiento no presenta la información , toda vez que el Anexo T25 no existe en la presente convocatoria, requerimos mayor calidad de información técnica para su posterior análisis de la respuesta, y responder adecuadamente a su solicitud, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si referente al conocimiento especializado del personal técnico, es suficiente con lo requerido en el Formato T25 Manual de Desinfección de Alto Nivel (DAN) incluido en el archivo Formatos. | El técnico en sitio propuesto por el licitante, deberá contar con conocimientos especializados en Mínima invasión, en asistencia en Cirugía de Mínima Invasión , Oftalmológica y en endoscopias, así como conocer y saber llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio, el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos | Área Técnica |
| 168 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 21 | Técnica | 96 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si referente al perfil del personal de supervisión, se entiende como Bachillerato Tecnico a la formación a nivel técnico en electrónica? | Se aclara que para fines de la presente convocatoria el "bachillerato técnico" es alusivo a las carreras técnicas, por tanto se debe entender que la formación del personal de supervisión en instalación y mantenimiento puede ser con perfil equivalente técnico en biomédica, electrónica o carreras afines y que en su experiencia profesional cuenten con los conocimientos especializados en electrónica y equipo médico. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil del supervisión en instalación y mantenimiento pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología. | Se aclara que para la supervisión de instalación y mantenimiento el personal puede tener Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo médico. | Área Técnica |
| 169 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 22 | Técnica | 97 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si referente al perfil del personal de supervisión, se puede presentar título de carrera afín bajo la rama de la Electrónica. | Se aclara que en el caso de la formación del personal de supervisión en instalación y mantenimiento puede ser con perfil de licenciatura en ingeniería biomédica o equivalente técnico en mantenimiento de equipo médico con conocimientos especializados en electrónica y equipo médico. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil del supervisión en instalación y mantenimiento pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología. | Se aclara que para la supervisión de instalación y mantenimiento el personal puede tener Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo médico. | Área Técnica |
| 170 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 23 | Técnica | 98 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si referente al perfil del personal de supervisión, se puede presentar título de carrera afín. Por ejemplo: Electrónica, Comunicaciones y Electrónica, Bionica, Eléctrica, Mecatrónica, Informatica, Computación, Biotecnológica, Telecomunicaciones o Nanotecnología) | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura. Por tanto, puede presentar título de carreras afines en Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil del supervisión en instalación y mantenimiento pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología. | Se aclara que para la supervisión de instalación y mantenimiento el personal puede tener Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo médico. | Área Técnica |
| 171 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 24 | Técnica | 99 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si referente al perfil del técnico es suficiente comprobar que cuenta con los conocimientos pertinentes para brindar asistencia al personal del instituto en el manejo de equipos y no al paciente tal como se menciona al final del apartado. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio. Por tanto, el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. En el entendido que la labor del técnico en sitio es brindar asistencia al personal del instituto en cuanto a los bienes o servicios proporcionados por el licitante adjudicado en el SMI para PMI, sin intervención directa con el paciente. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 172 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 25 | Técnica | 101 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras a nivel técnico aceptadas para el puesto de Tecnico en sitio. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio. Por tanto, el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 173 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 26 | Técnica | 102 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras a nivel técnico aceptadas para el puesto de Supervisor de Instalación y Mantenimiento. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura. Por tanto, puede presentar título de carreras afines en Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil del supervisión en instalación y mantenimiento pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que para la supervisión de instalación y mantenimiento el personal puede tener Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo médico. | Área Técnica |
| 174 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 27 | Técnica | 103 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras a nivel técnico afines aceptadas para el puesto de Tecnico en sitio. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio. Por tanto, el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 175 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 28 | Técnica | 104 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras a nivel técnico afines aceptadas para el puesto de Supervisor de Instalación y Mantenimiento. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura. Por tanto, puede presentar título de carreras afines en Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil del supervisión en instalación y mantenimiento pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que para la supervisión de instalación y mantenimiento el personal puede tener Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo médico. | Área Técnica |
| 176 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 29 | Técnica | 105 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras afines aceptadas para el puesto de Tecnico en sitio. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio. Por tanto, el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 177 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 30 | Técnica | 106 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras afines aceptadas para el puesto de Supervisor de Instalación y Mantenimiento. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura. Por tanto, puede presentar título de carreras afines en Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil del supervisión en instalación y mantenimiento pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que para la supervisión de instalación y mantenimiento el personal puede tener Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo médico. | Área Técnica |
| 178 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 31 | Técnica | 107 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es considerada carrera afin alguna de las siguientes: Electrónica, Comunicaciones y Electrónica, Bionica, Eléctrica, Mecatrónica, Informatica, Computación, Biotecnológica, Telecomunicaciones o Nanotecnología. | Es correcta su apreciación, las carreras mencionadas pueden ser consideradas como carreras afines; sin embargo, para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio y para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 179 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 32 | Técnica | 108 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es aceptado el certificado de estudios a nivel medio superior para el puesto de Tecnico en sitio. | Se acepta, siempre y cuando el personal propuesto demuestre experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pueidendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde específique o se relacione al servicio de mínima invasión, cumpliendose además con lo siguiente para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio y para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura. Establecido en el numeral 4.2.12 de la Convocatoria. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 180 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 33 | Técnica | 109 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si es aceptado el certificado de estudios de bachillerato para el puesto de Tecnico en sitio. | Se acepta, siempre y cuando el personal propuesto demuestre experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde específique o se relacione al servicio de mínima invasión, cumpliendose además con lo siguiente para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio y para el personal de supervisión en instalación y mantenimiento como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en manejo, instalación, y reparación de aparatos biomédicos con nivel técnico o de licenciatura.Establecido en el numeral 4.2.12 de la Convocatoria. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si las carreras afines para el perfil de técnico en sitio pueden ser alguna de las siguientes: Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o Química, Biología, Técnico Laboratorista, Químico Clínico, Químico Fármaco Biólogo, Bachillerato en el área Biológicas y de la Salud. | Se aclara que el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | Área Técnica |
| 181 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 34 | Técnica | 112 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el requiemiento es unicamente para el personal de Supervisión de Instalación y mantenimiento. | Su planteamiento no presenta la información precisa, requerimos mayor calidad de información técnica para poder responder adecuadamente a su solicitud, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. | En relación al numeral 4.2.13 Dominio de Herramientas Relacionadas con el Servicio, solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el requiemiento es unicamente para el personal de Supervisión de Instalación y mantenimiento. | No es correcta su apreciación. El requerimiento aplica para todo el personal propuesto. | Área Técnica |
| 182 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 35 | Técnica | 113 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el requerimiento de acreditar el dominio de herramientas en instalación es unicamente para el personal de Supervisión de Instalación y mantenimiento. | Se aclara que de conformidad a las carreras solicitadas en la presente Convocatoria, el técnico en sitio puede contar con el dominio de herramientas en instalación y operación de los equipos requeridos en el SMI para PMI, además de lo ya mencionado bajo el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir y el apartado 4.2.11 Curriculum individualizado del personal propuesto. | Se entiende que solo se va a acreditar el dominio de herramientas es para el Técnico de Sitio, es correcto? | No es correcta su apreciación, la copia de constancias, diplomas, certificados de cursos expedidos por el fabricante, distribuidor autorizado y/o alguna entidad reconocida deben certificar al personal técnico en sitio en el servicio, operación y manejo de los equipos de acuerdo a la partida de su interés. | Área Técnica |
| 183 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 36 | Técnica | 114 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el requerimiento de acreditar el dominio de herramientas para el personal técnico es unicamente en la operación de los equipos. | Se aclara que de conformidad a las carreras solicitadas en la presente Convocatoria, el técnico en sitio puede contar con el dominio de herramientas en instalación y operación de los equipos requeridos en el SMI para PMI, además de lo ya mencionado bajo el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir y el apartado 4.2.11 Curriculum individualizado del personal propuesto. | Se solicita amablemente a la convocante cual es la finalidad de que el Técnico en Sitio cuente con conocimiento en la instalación de los equipos requeridos. | Se aclara, el personal técnico en sitio debe contar con conocimientos en el servicio, operación y manejo de los equipos de acuerdo a la partida de su interés, a fin de que pueda realizar las asistencias y asesorías correspondientes en el personal del instituto, de manera amplia y detallada, a través de su conocimiento en las características técnicas de los equipos médicos del SMI para PMI, en cuanto a su instalación, funcionamiento, seguridad y confiabilidad de estos equipos, para seguridad del paciente y del personal usuario. | Área Técnica |
| 184 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 37 | Técnica | 115 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique si el requerimiento aplica parade acreditar el dominio de herramientas para el personal técnico es unicamente en la operación de los equipos. | Se aclara que de conformidad a las carreras solicitadas en la presente Convocatoria, el técnico en sitio puede contar con el dominio de herramientas en instalación y operación de los equipos requeridos en el SMI para PMI, además de lo ya mencionado bajo el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir y el apartado 4.2.11 Curriculum individualizado del personal propuesto. | Se solicita amablemente a la convocante cual es la finalidad de que el Técnico en Sitio cuente con conocimiento en la instalación de los equipos requeridos. | Se aclara, el personal técnico en sitio debe contar con conocimientos en el servicio, operación y manejo de los equipos de acuerdo a la partida de su interés, a fin de que pueda realizar las asistencias y asesorías correspondientes en el personal del instituto, de manera amplia y detallada, a través de su conocimiento en las características técnicas de los equipos médicos del SMI para PMI, en cuanto a su instalación, funcionamiento, seguridad y confiabilidad de estos equipos, para seguridad del paciente y del personal usuario. | Área Técnica |
| 185 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 38 | Técnica | 116 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique a qué se refiere con entidad reconocida, podría mencionar cuáles son? | Se aclara que de conformidad con el numeral 4.2.13 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio, por entidad reconocida que certifique es cualquier Organización Pública o Privada con reconocimiento y validez oficial. | El reconocimiento y validez puede provenir de las capacitaciones del fabricante y/o distribuidor ¿es correcta la apreciación? | El licitante podrá presentar cualquiera de las documentales que se precisan en el numeral 4.2.13, el cual puede ser constancias, diplomas, certificados de cursos expedidos por el fabricante, distribuidor autorizado y/o alguna entidad reconocida que certifique al personal en la instalación, servicio, operación y manejo de los equipos de acuerdo a la partida de su interés. | Área Técnica |
| 186 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 39 | Técnica | 127 | Solicitamos amablemente a la Convocante que si son causales de desechamiento no presentar lo solicitado en los numerales 2.4; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; Anexo T3 y todo lo relacionado con las especificaciones Técnicas, nos aclare porque razón estas númerales no forman parte de la evaluación por puntos y porcentajes. Favor de aclarar | Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento. | En relación con la respuesta otorgada por esa Convocante consistente en: Se aclara: No se da ponderación, para la evaluación por puntos y porcentajes, ya que el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los bienes son requisitos obligatorios a ofertar por los licitantes. Por lo que su incumplimiento es motivo de desechamiento, se solicita a la Convocante establezca los fundamentos en los que sustenta su respuesta. Lo anterior, es virtud que de conformidad con lo establecido por el artículo 36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las dependencias y entidades para la evaluación de las proposiciones deberán utilizar el criterio indicado en la convocatoria a la licitación y, siendo que en la Licitación que nos ocupa fue establecido el criterio de evaluación por puntos o porcentajes, es que necesariamente debe esa Convocante aplicar el criterio determinado para la evaluación. De igual forma, es de señalar que de conformidad con los lineamientos contenidos en el Acuerdo por el que se emiten Diversos Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, emitidos por la Secretaria de la Función Pública , en la convocatoria para la contratación de servicios como el que nos ocupa y en la que se determine una evaluación con puntos o porcentajes, como es el caso, la convocante deberá señalar los rubros y subrubros que de acuerdo a las características, complejidad, magnitud y monto de cada contratación se deberán incluir en las propuestas técnica y económica que integran la proposición, así como la puntuación o unidades porcentuales que los licitantes pueden alcanzar u obtener en cada uno de ellos, el mínimo de puntuación o unidades porcentuales requeridas para que su propuesta técnica sea considerada solvente y la forma en que los licitantes deberán acreditar en cada caso la obtención de puntuación o unidades porcentuales, sin que se deje abierta ninguna posibilidad de aplicar un criterio de “cumple o no cumple” como sostiene esa Convocante, quedando a discreción de esa Convocante fijar y utilizar rubros, subrubros y rangos distintos a los referidos en los mencionados Lineamientos si así fuere necesario. | El fundamento se encuentra en el artículo 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual establece que para que pueda ser evaluada una propuesta mediante el criterio de puntos y porcentajes, necesariamente debe de cumplir con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria a la licitación. Aunado a que la Licitante cumple con lo establecido en el artículo 29 de la LAASSP, que establece: Artículo 29. La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener....... inciso XIII. ; XIII. Los criterios específicos que se utilizarán para la evaluación de las proposiciones y adjudicación de los contratos, debiéndose utilizar preferentemente los criterios de puntos y porcentajes, o el de costo beneficio. Por lo que se cumple con la normatividad aplicable. | Área Técnica |
| 187 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 40 | Técnica | 161 | Solicitamos de la manera más atenta a la Convocante que nos permita entregar copia de los contratos sin anexos, ya que estos llegan a estar conformados por más de 300 páginas. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta dado que deberá presentar copia de los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, como lo establece el numeral 4.2.17 de la presente convocatoria | Solicitamos amablemente a la Convocandote reconsidere su respuesta y nos permita presentar Contrato Formalizado hasta las firmas sin "Anexos" ya que el tamaño de los archivos sobrepasa la capacidad que ofrece el portal COMPRANET. | No se acepta su propuesta. De conformidad con el numeral 3.5 de la convocatoria el espacio disponible es suficiente para la carga de información. Asimismo, los anexos del contrato que el licitante adjunte deberán especificar el objeto del contrato, el cual deberá estar vinculado con el servicio a contratar. | Área Técnica |
| 188 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 41 | Técnica | 243 | CIRUGÍA ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA. 10.03.001 Histeroscopía básica. 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía. 10.06.021 Histerectomía. 10.06.025 Laparoscopía de ovario. 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico. 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico. 10.06.033 Miomectomía. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 189 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 42 | Técnica | 245 | 10.06.002 Apendicectomía laparoscópica adulto. 10.06.003 Bypass gástrico. 10.06.004 Cirugía de hiato esofágico adulto. 10.06.006 Cirugía de quiste hepático adulto. 10.06.010 Colecistectomía laparoscópica adulto. 10.06.011 Colecistectomía con exploración de vía biliar adulto. 10.06.013 Colectomía no asistida. 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. 10.06.024 Laparoscopía con toma de biopsia adulto. 10.06.026 Laparoscopía diagnóstica adulto. 10.06.032 Manga gástrica. 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. 10.06.055 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal adulto.** 10.06.056 Laparoscopía con resección de tubo digestivo adulto.** 10.06.058 Plastia de hernia diafragmática adulto. 10.06.059 Plastia de hernia ventral. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 190 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 43 | Técnica | 249 | CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA ADULTO. 10.06.035 Nefrectomía adulto. 10.06.039 Pieloureterolitotomía por laparoscopía adulto. 10.06.047 Prostatectomía laparoscópica. 10.06.050 Resección de quiste renal laparoscópico adulto.** 10.06.053 Suprarenalectomía no asistida. 10.06.060 Pieloplastía adulto. 10.06.061 Reimplante uretero vesical laparoscópico adulto. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 191 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 44 | Técnica | 251 | GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. LAPAROSCOPIA DE CIRUGÍA GENERAL PEDIÁTRICA. 10.06.102 Apendicectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.104 Cirugía de hiato esofágico pediátrica. ** 10.06.106 Cirugía de quiste hepático pediátrico. 10.06.110 Colecistectomía laparoscópica pediátrica. 10.06.111 Colecistectomía con exploración de vía biliar pediátrica. 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica.** 10.06. 124 Laparoscopía con toma de biopsia pediátrica. 10.06.126 Laparoscopía diagnóstica pediátrica. 10.06.155 Cirugía Laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica.** 10.06.156 Laparoscopía con resección de tubo digestivo pediátrica. 10.06.157 Laparoscopía con corrección de malformaciones congénitas de tubo digestivo pediátrica. 10.06.158 Plastia de hernia diafragmática pediátrica. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 192 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 45 | Técnica | 256 | GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA DE UROLOGÍA PEDIÁTRICA. 10.06.114 Criptorquídia abdominal. 10.06.135 Nefrectomía pediátrica. 10.06.139 Pieloureterolitotomía por laparoscopía pediátrica.** 10.06.150 Resección de quiste renal laparoscópico pediátrico. 10.06.160 Pieloplastía pediátrica. 10.06. 161 Reimplante uretero vesical laparoscópico pediátrico. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 193 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 46 | Técnica | 258 | GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 194 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 47 | Técnica | 261 | GRUPO ETARIO PEDIATRÍA PAQUETE 1 ACCESOS DIAGNÓSTICO TERAPÉUTICOS DE MÍNIMA INVASIÓN PEDIÁTRICOS. TORACOSCOPÍA DE MEDIASTINO Y CORAZÓN PEDIÁTRICA. 10.07.101 Toracoscopía con corrección de malformaciones congénitas torácicas. 10.07.102 Toracoscopía diagnóstica. 10.07.103 Toracoscopía diagnóstica con toma de biopsia. id_pmi: bcb163 DICE: "Trócares flexibles punta roma , desechables que permitan utilizar instrumentos de 3mm o 5mm, 10mm, 11mm y 12 mm., de diámetro, con sistema automático de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 150 mm., de longitud, según complexión y constitución del paciente." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables de 5, 10 Y 12 mm de diámetro, con sistema de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, de 55 a 100 mm de longitud, según complexión y constitución del paciente.." Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante corroborar que se acepta ofertar "Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables de 3 o 5 o 11 o 10 o 12 mm de diámetro, con sistema de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, en un rango de 55 a 150 mm de longitud, según complexión y constitución del paciente", es correcto? | Si se acepta ofertar la característica "Trócares y camisas para cirugía laparoscópica, desechables de 3 o 5 o 11 o 10 o 12 mm de diámetro, con sistema de seguridad, con protección de filos, con válvula de paso luer-lock, en un rango de 55 a 150 mm de longitud, según complexión y constitución del paciente". Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 195 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 48 | Técnica | 267 | 10.03.001 Histeroscopía básica. 10.03.002 Histeroscopía operatoria. 10.04.001 Cistoscopia adulto. 10.04.011 Resección transuretral de próstata/vejiga RTUP/RTUV/RTUC. 10.04.015 Uretrotomía interna adulto. 10.04.016 Litotricia percutánea. 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. 10.04.019 Litotricia vesical adulto. 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto (láser). 10.04.101 Cistoscopia pediátrica. 10.04.115 Uretrotomía interna pediátrica. 10.04.117 Litotricia pielocalicial pediátrica. 10.04.118 Litotricia ureteral pediátrica. 10.04.119 Litotricia vesical pediátrica. id_pmi: bcb66 DICE: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional." PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: "Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado" Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Se acepta ofertar Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 196 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 49 | Técnica | 277 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.002 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo sin implante. 10.01.012 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo con implante. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGR 1 Orizaba YA QUE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, NO SE REALIZAN ACTUALMENTE DICHOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA? | no se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su propuesta lo solicitado en el T1 | Se entiende que al incluir en la propuesta los procedimientos señalados aún si no se realizan, el presupuesto asignado para dichos procedimientos se podrá utilizar de acuerdo a las necesidades de la unidad médica, para el resto de los procedimientos requeridos en el Anexo T1, es correcto? | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de procedimientos establecidas en el Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGR 1 Orizaba, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. En este sentido, los procedimientos solicitados son los requeridos por las unidades médicas. | Área Técnica |
| 197 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 50 | Técnica | 280 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 4 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 10.01.012 Artroscopia de muñeca /codo/ tobillo con implante. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 2 San Luis Potosí YA QUE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, NO SE REALIZAN ACTUALMENTE DICHOS PROCEDIMIENTOS. ¿SE ACEPTA? | no se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su propuesta lo solicitado en el T1 | Se entiende que al incluir en la propuesta los procedimientos señalados aún si no se realizan, el presupuesto asignado para dichos procedimientos se podrá utilizar de acuerdo a las necesidades de la unidad médica, para el resto de los procedimientos requeridos en el Anexo T1, es correcto? | Se reitera nuestra respuesta, el licitante deberá ofertar conforme a las cantidades descritas de procedimientos establecidas en el Anexo T1 Requerimientos del Servicio Médico Integral para Procedimientos de Mínima Invasión. Toda vez que al tratarse de unidades independientes presentan requerimientos y necesidades diferentes, de acuerdo a la programación de sus cirugías. Por lo tanto, en el caso del HGZMF 2 San Luis Potosí, deberá apegarse a lo establecido el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. En este sentido, los procedimientos solicitados son los requeridos por las unidades médicas. | Área Técnica |
| 198 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 51 | Técnica | 281 | PAQUETE 1 BIENES COMPLEMENTARIOS PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTE BIENES COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.904 Tornillo de biotenodesis o similar compuesto o biocompatible diversas medidas. 10.01.905 Tornillo de revisión. 10.01.907 Sistema de cortico femoral de revisión. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.916 Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 8 Córdoba YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON PRODUCTIVIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA DONDE SON UTILIZADOS ESTOS BIENES COMPLEMENTARIOS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | Se solicita a la convocante hacer una precisión respecto a los bienes complementarios ya que se aceptó eliminar 9 bienes complementarios de los requerimientos para la unidad hospitalaria HGZ 8 Córdiba, Veracruz. | Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar bienes de consumo solicitados, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 199 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 52 | Técnica | 282 | PAQUETE 1 BIENES COMPLEMENTARIOS PARTIDA 3 PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTE BIENES COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.904 Tornillo de biotenodesis o similar compuesto o biocompatible diversas medidas. 10.01.905 Tornillo de revisión. 10.01.907 Sistema de cortico femoral de revisión. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.916 Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 35 Cosamaloapan YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON PRODUCTIVIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA DONDE SON UTILIZADOS ESTOS BIENES COMPLEMENTARIOS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | Se solicita a la convocante hacer una precisión respecto a los bienes complementarios ya que se aceptó eliminar 9 bienes complementarios de los requerimientos para la unidad hospitalaria HGZMF 35 Cosamaloapan, Veracruz. | Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar bienes de consumo solicitados, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 200 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 53 | Técnica | 283 | PAQUETE 1 BIENES COMPLEMENTARIOS PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTE BIENES COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.918 Sujetadores para sistema de posicionamiento para tobillo, codo, muñeca y hombro. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA HGZ 46 Villahermosa. YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON PRODUCTIVIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA DONDE SON UTILIZADOS ESTOS BIENES COMPLEMENTARIOS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | Se solicita a la convocante hacer una precisión respecto a los bienes complementarios ya que se aceptó eliminar 6 bienes complementarios de los requerimientos para la unidad hospitalaria HGZ 46 Villahermosa, Veracruz. | Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar bienes de consumo solicitados, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 201 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 54 | Técnica | 290 | PAQUETE 1 SETS QUIRURGICOS PARTIDA 3 SET ARTROS 1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR EL SIGUIENTE SET, COMO PARTE DEL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN SET QUIRURGICOS": "Set Artros 1" DE LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA HGR 1 Orizaba YA QUE EN ESTA UNIDAD MÉDICA, NO SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DONDE ES REQUERIDO ESTE SET QUIRURGICO. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su oferta lo indicado en e Anexo T11 | Se solicita amablemente a la convocante especificar para qué procedimientos se deberá utilizar el "Set Artros 1" en la Unidad hospitalaria HGZ 1 Orizaba | Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar instrumental solicitado, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 202 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 55 | Técnica | 293 | PAQUETE 1 SETS QUIRURGICOS PARTIDA 4 SET ARTROS 2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR EL SIGUIENTE SET, COMO PARTE DEL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN SET QUIRURGICOS": "Set de Artros 2" DE LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 2 San Luis Potosí YA QUE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, NO CUENTAN CON REGISTRO DE MINIMOS Y MAXIMOS EN EL "ANEXO T1 DE REQUERIMIENTO" DE LOS PROCEDIMIENTOS CON EL QUE SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. FAVOR DE ACLARAR SI SE VA ELIMINAR EL SET QUIRURGICO EN ESTOS HOSPITALES O EN SU DEFECTO SE AGREGARA EL PROCEDIMIENTO EN EL "ANEXO T1", CON EL CUAL SE UTILIZA ESTE SET QUIRURGICO. | No se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su oferta lo indicado en e Anexo T11 | Se solicita amablemente a la convocante especificar para qué procedimientos se deberá utilizar el "Set Artros 2" en la Unidad hospitalaria HGZMF 2 San Luis Potosí | Se aclara que no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar instrumental solicitado, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 203 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 56 | Técnica | 314 | SET Otorrino 2, Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.004 Cirugía de oído adulto. Línea: No. 23 DICE: Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro.537.199.0168,( reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 ( reusables). PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR ELIMINAR ESTA LÍNEA, DEBIDO A QUE ACTUALMENTE LOS DIFERENTES FABRICANTES MAQUILAN ESTE PRODUCTO COMO UN "DESECHABLE". ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, por lo que deberá incluir en su oferta lo señalado en el Set de Otorrino 2 del Anexo T3 | Se solicita amablemente a la convocante que reconsidere la solicitud para garantizar mayor efectividad y seguridad en el uso de dicho doipositivo como desechable. | Se aclara que se permite ofertar "Fresa estriada o cortante de 0.5 a 7 mm de diámetro o fresa diamantada de 0.7 a 6 mm de diámetro, diversas medidas dentro de estos rangos", siendo opcional para el resto de los licitantes | Área Técnica |
| 204 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 57 | Técnica | 315 | SET Otorrino 2, Set de ONG, cirugía endoscópica para el procedimiento: 10.02.004 Cirugía de oído adulto. Línea: No. 23 PREGUNTA: DE SER POSITIVA LA RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, INCLUIR ESTE BIEN DE CONSUMO COMO PARTE DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: "10.02.004 CIRUGÍA DE OÍDO" Y CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: "Fresa estriada o cortante de 0.5 a 7 mm de diámetro o fresa diamantada de 0.7 a 6 mm de diámetro" TOMANDO EN CUENTA QUE ESTAS SON LAS MEDIDAS CON LAS QUE FABRICAN ESTE MATERIAL LOS DIVERSOS FABRICANTES. ¿SE ACEPTA? | No fue positiva la respuesta anterior | Se solicita amablemente a la convocante que reconsidere la solicitud para garantizar mayor efectividad y seguridad en el uso de dicho doipositivo como desechable. | No se permite eliminar este punto, por lo cual, no fue positiva la respuesta anterior | Área Técnica |
| 205 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 58 | Técnica | 333 | BIENES DE CONSUMO BÁSICOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. 10.02.004 Cirugía de oído 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica. 10.02.104 Cirugía de oído pediátrica id_pmi: bcb66 DICE: Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado, compatible con hardware institucional. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Se solicita a la convocante detallar las características del hardware institucional para poder brindar cualquiera de las dos opciones en el procedimiento al que se hace referencia. | Disco CD o DVD o almacenamiento USB para cubrir el evento, según el equipo ofertado. | Área Técnica |
| 206 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 59 | Técnica | 412 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 HGZ 2A Iztacalco HGR 1 Benito Juárez Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PREGUNTA: TOMANDO EN CUENTA QUE ACTUALMENTE EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS DE COLANGIOPANCREATOGRÁFIA RETRÓGADA ENDOSCÓPICA (CPRE); ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBE OFERTAR EN EL "ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y PERSONAL DE SMI PARA PMI", EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EN LUGAR DEL SOLICITADO INICIALMENTE, YA QUE ESTE EQUIPO ES INDISPENSABLE PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS A LOS QUE HACEMOS REFERENCIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica , | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 207 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 60 | Técnica | 405 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 32 Tlalpan HGZ 47 Iztapalapa TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica , | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 208 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 61 | Técnica | 406 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugía para endoscopia PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 8 Álvaro Obregón TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto." EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica , | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 209 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 62 | Técnica | 408 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. PARA LA SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 47 Iztapalapa TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: "Unidad de electrocirugía para endoscopia" EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta la proposición ya que los equipos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la unidad | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad de procedimientos y el tipo de procedimientos y el tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses solicitados por las unidades médicas consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica . Favor de reconsiderar. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 210 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 63 | Técnica | 409 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGR 1 Benito Juárez TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta la proposición ya que los equipos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la unidad | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica , | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 211 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 64 | Técnica | 410 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LA SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGZ 1A Benito Juárez HGZ 30 Iztacalco HGZMF 8 Álvaro Obregón TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica , | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 212 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 65 | Técnica | 411 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Unidad de electrocirugia de argón para la Torre de alta especialidad digestivo pediátrica PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 32 Tlalpan TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTA UNIDAD HOSPITALARIA EL SIGUIENTE EQUIPO: Unidad de electrocirugia de argón para la torre de alta especialidad digestivo adulto. EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta la proposición ya que los equipos se distribuyen de acuerdo a las necesidades de la unidad | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad de procedimientos y el tipo de procedimientos y el tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses solicitados por las unidades médicas consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica . Favor de reconsiderar. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 213 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 66 | Técnica | 412 | PAQUETE 2 PARTIDA 7 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto PARA LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 47 Iztapalapa TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición favor de apegarse a lo solicitado en la presente convocatoria ya que en ella se solicita el requerimiento de cada unidad medica. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica , | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 214 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 67 | Técnica | 427 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre Básica de visualización endoscopica de tubo digestivo adulto PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS: HGRMF 1 Cuernavaca HESP S/N Azcapotzalco TOMANDO EN CUENTA QUE YA SE VIENE SOLICITANDO PARA ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS EL SIGUIENTE EQUIPO: "Torre de visualización endoscopia de alta especialidad para tubo digestivo adulto " EL CUAL ES EL INDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONTEMPLADOS EN ESTAS UNIDADES HOSPITALARIAS; YA QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica Favor de reconsiderar la distribución ya que no se están contemplando unidades médicas que se les está otorgando el servicio. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 215 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 68 | Técnica | 428 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica Favor de reconsiderar la distribución ya que no se están contemplando unidades médicas que se les está otorgando el servicio. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 216 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 69 | Técnica | 429 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: Torre de Endoscopia de Alta Especialidad para aparato Respiratorio adulto PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica Favor de reconsiderar la distribución ya que no se están contemplando unidades médicas que se les está otorgando el servicio. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 217 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 70 | Técnica | 430 | PAQUETE 2 PARTIDA 6 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ELIMINAR EL SIGUIENTE EQUIPO COMO PARTE DEL ANEXO T11 REQUIRIMIENTO: SCCB Torre para endoscopía alta especialidad de aparato respiratorio pediátrico, que incluye: torre de visualización endoscópica y tres broncoscopios (con los siguientes diámetros: 2.8 mm, 3.4 a 3.8 y 4.9 mm) PARA LAS SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA LA PRODUCTIVIDAD CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE EN EL HOSPITAL; ADEMÁS DE QUE DE CONTINUAR SOLICITANDOLO, ENCARECERÍA INNECESARIAMENTE EL PRECIO DE VENTA POR PARTE DE LOS DIFERENTES LICITANTES EN ESTA PARTIDA. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica Favor de reconsiderar la distribución ya que no se están contemplando unidades médicas que se les está otorgando el servicio. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 218 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 71 | Técnica | 431 | PAQUETE 1 PARTIDA 6 PREGUNTA: ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA EL SIGUIENTE EQUIPO: equipo adicional adicional videogastroscopio adulto LOS DIFERENTES LICITANTES DEBERAN CONSIDERAR COMO PARTE DE SU OFERTA, LA SIGUIENTE CANTIDAD DE ESTE SET, EN LA UNIDAD HOSPITALARIA QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN: HESP S/N Azcapotzalco / CANTIDAD: 1 TOMANDO EN CUENTA QUE ESTA ES LA CANTIDAD SUFICIENTE DE ESTE EQUIPO QUE REQUIERE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, DE ACUERDO A SUS MÍNIMOS Y MÁXIMOS REGISTRADOS EN EL "ANEXO T1 REQUERIMIENTOS". ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | No se acepta su proposición dado que los equipos están basados en los requerimientos de la unidad. | Con base a su respuesta solicitamos hacer la reconsideración de las cantidades requeridas en el Anexo T1 Requerimiento y Anexo T11 Distribución de equipo, ya que por la cantidad y el tipo de procedimientos asignados a las unidades médicas, además del tiempo de contratación el cual será menor a 6 meses consideramos que estan excedidos en la cantidad del equipamiento afectando directamente en la propuesta económica Favor de reconsiderar la distribución ya que no se están contemplando unidades médicas que se les está otorgando el servicio. | No se acepta su proposición las cantidades están basados en los requerimientos de la unidad. | Área Técnica |
| 219 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 72 | Técnica | 445 | "En el apartado de 9.2 DEDUCCIONES, del anexo de términos y condiciones se expresa que para los conceptos: 1. Fallas de funcionamiento de los equipos médicos durante la puesta en operación para la prestación del servicio; 2. Entrega parcial y/o deficiente del Instrumental, que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento, para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica; 3. Entrega parcial y/o deficiente de los bienes de consumo que deberán estar disponibles, y entregarse al momento del procedimiento quirúrgico, nuevos y en óptimas condiciones para su uso, de acuerdo al tipo de procedimiento quirúrgico programado de cada unidad médica; marcan el 50% de deducción al concepto no prestado. Dentro del artículo 53 de la LAASSP y 96 del RLAASSP, se expresa que no se debe de exceder de un 20%, así mismo en los POBALINES del IMSS, aprobados mediante el acuerdo ACDO.SA2.HCT.141221/358.P.DA. con actualización el 23 de diciembre del 2021, en su numeral 5.5.8., inciso C), se establece que no se podrá exceder del 20% del monto de los bienes o servicios no prestados fuera del tiempo convenido. Debido a lo anterior solicitamos a la convocante se reconsidere el porcentaje de deducción para los conceptos, citados con aterida, que el l monto propuesto en la convocatorio excede a lo determinado en la Ley y sus políticas bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Se acepta?" | Es correcta su apreciación como lo indica el Anexo Técnico, numeral 9; deberá generar un reporte en Excel FORMATO T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios de la CTSMI” | Solicitamos amablemente a la convocante dar respuesta específica al numeral 9.2 Deducciones del Anexo de Terminos y Condiciones en referencia a los conceptos 1, 2, 3 y 6 del FORMATO T15.2 “Formato de Notificación de Deductivas”. | Se aclara la respuesta y NO se acepta su observación para el apartado 9.2 deducciones, debido a que los artículo 53 de la LAASSP y 96 del RLAASSP, no establece ningún porcentaje el primero está enfocado a las penas convencionales. Y el segundo habla en relación a la excepción de la garantía, como lo estable Numeral 5.5.8., inciso C), de los POBALINES. | Área Técnica |
| 220 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 73 | Técnica | 449 | La convocante solicita "Los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta el FORMATO T30 “Carta Compromiso de Equipo Médico Fecha de Fabricación”, en el que manifieste que los equipos ofertados son nuevos, o tienen una fecha de fabricación no mayor a 4(cuatro) años cero meses al de la fecha de la presentación de su propuesta y cuentan con bitácora de servicio de mantenimiento del equipo (en concordancia a lo establecido en el numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones), una vez adjudicado presentará copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que haya ofertado o copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado si son nuevos (en concordancia a lo establecido en los Términos y Condiciones) dentro de los 15 ( quince) días hábiles, posteriores a la emisión del fallo." Solicitamos de la manera más atenta a la convocantenos nos aclare, que sucede cuendo el licitante adquiere equipo nuevo?, ya que 15 días posteriores al fallo, son pocos días para que el licitante tenga todas las facturas del equipo adquirido. | La licitante tiene como opción presentar copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado. Con base en lo establecido en la convocatoria. | Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar ampliar el período de entregar el Aviso de Importación referente al numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones a 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo. | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 221 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 74 | Técnica | 457 | La convocante solicita:El Instituto facilitará al licitante adjudicado, dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores, a la emisión del fallo, un espacio físico accesible al área de Quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo, instrumental y bienes de consumo propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para PMI, durante la vigencia del contrato. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos aclare, en caso de que los espacios proporcionados par la unidad médica no sean adecuados, en espacio o ubicación, cual será la persona para gestionar un nuevo espacio?, favor de aclarar. | Para el funcionamiento óptimo del equipo, el licitante deberán considerar las adecuaciones que se requieran, sin que afecten la estructura del lugar y sin generar un costo adicional para el Instituto | Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare el personal de contacto con nombre completo, cargo, número teléfonico y correo electrónico institucional de las unidades médicas para llevar a cabo en tiempo y forma las adecuaciones que manifiesta. | La información será proporcionada al licitante adjudicado el día del fallo del administrador de contrato, aunado a que es opcional la visita a las instalaciones de la Convocante. | Área Técnica |
| 222 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 75 | Técnica | 461 | El licitante solicita: Por su parte se le facilitará al proveedor un espacio físico preferentemente accesible al área de quirófanos de la Unidad Médica, a título gratuito y con electricidad, que podrá adecuar y administrar de tal forma que pueda usarse como almacén y resguardo del equipo e insumos propiedad del proveedor, con el que proporcionará el SMI para PMI, durante la vigencia del contrato. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos aclare, en caso de que los espacios proporcionados par la unidad médica no sean adecuados, en espacio o ubicación, cual será la persona para gestionar un nuevo espacio?, favor de aclarar. | Se aclara, al licitante adjudicado se le asignara un espacio físico accesible al área de quirófanos, para el funcionamiento óptimo del equipo, se deberán considerar las adecuaciones que se requieran, sin que afecten la estructura del lugar y sin generar un costo adicional para el Instituto | Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare el personal de contacto con nombre completo, cargo, número teléfonico y correo electrónico institucional de las unidades médicas para llevar a cabo en tiempo y forma las adecuaciones que manifiesta. | La información será proporcionada al licitante adjudicado el día del fallo del administrador de contrato, aunado a que es opcional la visita a las instalaciones de la Convocante. | Área Técnica |
| 223 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 76 | Técnica | 471 | El licitante solicita: Aviso de Importación Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento (nuevo o usado este último no mayor a 4 años cero meses de fabricación), se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare, en caso de ser adjudicados y de proporcionar equipo médico, nos permita presentar copia simple del aviso de importación, quince días previos al inicio del servicio, toda vez que al ser nuevo el equipamiento, esta documentación se obtiene hasta que es importado y esto es imposible 15 días posteriores al fallo. Favor de aclarar. | El licitante deberá realizar las gestiones y logística correspondiente en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato entregar la copia simple del aviso de importación. | Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar ampliar el período de entregar el Aviso de Importación referente al numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones a 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo. | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 224 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 77 | Técnica | 473 | El licitante solicita: 4.2.8 Carta Factura de los equipos Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos permita, en caso de ser adjudicados y utilizar equipo nuevo en la prestación del servicio, presentar carta factura 15 días previos al inicio del servicio, toda vez que estas cartas facturas se pueden obtener una vez que se hayan podido imprtar dichos equipos y posteriormnente facturados al prestador de servicio, y esto es pràcticamente imposible proporcionar a la convocante a los 15 días posteriores al fallo. Se acepta nuestra propuesta? | No se acepta su proposición dado que presento un Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. | Solicitamos amablemente a la convocante reconsiderar ampliar el período de entregar el Aviso de Importación referente al numeral 4.2.7 de los Términos y Condiciones a 20 días hábiles posteriores a la emisión del fallo. | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 225 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 78 | Técnica | 520 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGZMF 5 Zacatepec solicita un máximo de 455 procedimientos quirúrgicos. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable, toda vez que la presente unidad médica no ha contado con Servicio Médico Integral de Mínima Invasión y, por lo tanto, no cuenta con estadísticas de éstos procedimientos. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la convocante que se haga extensivo este ajuste de requerimientos a las unidades que conforman el paquete 2. | Se aclara la respuesta no se puede modificar el requerimiento original, y eliminar procedimientos solicitados, ya que están considerados en investigación de mercado que sustenta el requerimiento. | Área Técnica |
| 226 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 79 | Técnica | 639 | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a La Convocante nos permita ofertar medidas de un Videobroncoscopio pediátrico para no limitar la libre participación ¿se acepta nuestra solicitud?. | Se acepta sin omitir mencionar deberá incluir el diámetro solicitado en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. | ENTENDEMOS QUE PARA PERMITIR LA LIBRE PARTICPACION, SE ACEPTA EL DIÁMETRO DE LA PORCIÓN FLEXIBLE DE 3.8 MM | No es correcto, se aclara que se requiere en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm, lo cual es necesario de acuerdo a la diversidad de pacientes que se atenderán con base en su complexión física. Y además, ya está siendo solicitado en el Anexo T2 2.19 SCCB Videobroncoscopio pediátrico, con diámetro en el rango de 3.4 a 3.8 | Área Técnica |
| 227 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 80 | Técnica | 639 | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a La Convocante nos permita ofertar medidas de un Videobroncoscopio pediátrico para no limitar la libre participación ¿se acepta nuestra solicitud?. | Se acepta sin omitir mencionar deberá incluir el diámetro solicitado en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. | Debido a que solo un fabricante cumple con las medidas del videobroncoscopio neonatal y esto limita la participación de las empresas, solicitamos a la convocante nos permita sustituir estas medidas por las de un videobroncoscopio pediátrico, se acepta? | No se acepta, ya que en la presente convocatoria ya viene incluido dentro del 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. Y LO SOLICITADO ES DEL NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm, lo cual es necesario de acuerdo a la diversidad de pacientes que se atenderán con base en su complexión física. Y además, de acuerdo a su solicitud, el Videobroncoscopio pediátrico, ya está siendo solicitado en el Anexo T2 2.19 SCCB Videobroncoscopio pediátrico | Área Técnica |
| 228 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 81 | Técnica | 639 | PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. PREGUNTA: Solicitamos amablemente a La Convocante nos permita ofertar medidas de un Videobroncoscopio pediátrico para no limitar la libre participación ¿se acepta nuestra solicitud?. | Se acepta sin omitir mencionar deberá incluir el diámetro solicitado en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. | En caso de que su respuesta sea negativa solicitamos a la convocante que el videobroncoscopio neonatal se pueda omitir ó considerar como una torre independiente, ya que no existe compatibilidad entre endoscopios y procesadores de diferentes marcas, se acepta? | No se acepta, ya que en la presente convocatoria ya viene incluido dentro del 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. Y LO SOLICITADO CORRESPONDE AL NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm, ya que así lo requieren las unidades médicas | Área Técnica |
| 229 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 82 | Técnica | 640 | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PUEDA ACLARAR LO SIGUIENTE: DEBEMOS ENTENDER QUE LA PROPUESTA DEL EQUIPAMIENTO CORRESPONDE A UNA SOLA TORRE ENDOSCOPICA CON CAPACIDAD DE REALIZAR TODAS LAS ESPECIALIDADES SOLICITADAS, COMO ENDOSCOPIA ALTA, BAJA, APARATO RESPIRATORIO Y PEDRIATRIA, ESTO INDEPENDIENTE DEL NÚMERO DE TORRES ESPECIFICADO. ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN? | deberá presentar una torre por servicio solicitado ya que estas pueden ser utilizadas en programación en un mismo horario diferentes procedimientos . | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE PRESENTAR UNA TORRE POR SERVICIO SOLICITADO, YA QUE AFECTA DIRECTAMENTE EL COSTO DE OPERACIÓN, Y DEBIDO AL PERIODO DE CONTRATACIÓN EL CUAL SERÁ MENOR A 6 MESES, EL EQUIPAMIENTO SOLICITADO ESTÁ EXCEDIDO, ASÍ MISMO SE ESTÁN OMITIENDO UNIDADES MÉDICAS QUE REQUIEREN EL SERVICIO, POR LO ANTERIOR FAVOR DE RECONSIDERAR SU ANEXO T1 REQUERIMIENTO ASÍ COMO EL ANEXO T11 DISTRIBUCIÓN DE EQUIPO. | No se acepta su propuesta, deberá ofertar lo solicitado. | Área Técnica |
| 230 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 83 | Técnica | 645 | La Asignación del supervisor de Instalación y mantenimientos, será al menos uno por cada diez Hospitales, perfil Licenciatura en Ingeniería Biomédica o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico, si la partida adjudicada tuviese menos de 10 Unidades Hospitalarias tendrá que ser al menos uno por partida. Solicitamos a la convocante nos permita que la asignación del supervisor de instalación y mantenimiento pueda ser personal propio o del fabricante. | Se aclara que de conformidad a las bases establecidas en la presente convocatoria, en el Anexo Técnico numerales 7 Asistencia Técnica, 7.3 Supervisor de Operación Administrativa y 7.4 Supervisor en Instalación y Mantenimientos y en los Términos y Condiciones numerales 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir, 4.2 Documentación Técnica, 4.2.11 Curriculum Individualizado del Personal Propuesto, 4.2.12 Copia de Cédula y/o Título Profesional o técnico del personal propuesto y 4.2.13 Dominio de herramientas relacionadas con el servicio; la asignación del supervisor de instalación y mantenimientos únicamente será personal propio del licitante. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RECONSIDERE AL SER RESPALDADOS POR FABRICANTE NOS PERMITA LA ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO SEA CONSIDERADO PERSONAL DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 231 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 84 | Técnica | 643 | En los procedimientos 10.23.007, 10.23.109 y 10.23.009 Stent plástica biliar (precargada o con sistema introductor) de calibre 7 a 11.5 fr., y de 5 cm hasta 18 cm de longitud. Solicitamos amablemente a la convocante; para no favorecer exclusividades, se nos permita ofertar las medidas estándar de prótesis biliar, las cuales van de los 5 a los 15 cm. | Se aclara que de conformidad con los procedimientos 10.23.007, 10.23.009 y 10.23.109 del Anexo T4 Cátalogo BC SMI p PMI, las médidas estándar solicitadas de 5 a los 15 cm de los Stent biliar, ya vienen incluidas en los procedimientos 10.23.007 bcb158, 10.23.009 bcb158 y 10.23.109 bcb158. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE RE CONSIDERE SU RESPUESTA A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN NO FAVORECIENDO A UNA SOLA MARCA, NOS PERMITA OFERTAR MEDIDAS ESTÁNDAR QUE VAN DE LOS 5 A LOS 15CM. YA QUE QUE LA DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO ES EXCLUSIVO DE UNA SOLA MARCA Y UN SOLO DISTRIBUIDOR. ¿SE ACEPTA? | Se aclara que de conformidad con los procedimientos 10.23.007, 10.23.009 y 10.23.109 del Anexo T4 Catalogo BC SMI p PMI, las medidas estándar solicitadas de 5 a los 15 cm de los Stent biliar, ya vienen incluidas en los procedimientos 10.23.007 bcb158, 10.23.009 bcb158 y 10.23.109 bcb158. | Área Técnica |
| 232 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 85 | Técnica | 644 | 10.23.922 Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Stent bronquial varias medidas de acuerdo a la anatomia de cada paciente. | Se aclara que de conformidad con el procedimiento 10.23.922 del Anexo T4 Cátalogo BC SMI p PMI, lo solicitado como "Stent bronquial varias medidas de acuerdo a la anatomia de cada paciente", ya viene incluido en el procedimiento 10.23.922 Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes; como bienes sustituibles entre ellos a elección del cirujano. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN STENT QUE CUMPLA CON LAS MEDIDAS DE ACUERDO A LA ANATOMÍA DE CADA PACIENTE. ¿SE ACEPTA? | Se aclara, que se podrá ofertar procedimiento id_bcb 10.23.922 Stent bronquial dentro del rango de 8 a 12 mm de diámetro, metálico con o sin recubrimiento y diferentes longitudes dentro del rango de 30 a 40 mm, siendo opcional para el resto de los licitantes | Área Técnica |
| 233 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 86 | Técnica | 644 | 10.23.922 Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar Stent bronquial varias medidas de acuerdo a la anatomia de cada paciente. | Se aclara que de conformidad con el procedimiento 10.23.922 del Anexo T4 Cátalogo BC SMI p PMI, lo solicitado como "Stent bronquial varias medidas de acuerdo a la anatomia de cada paciente", ya viene incluido en el procedimiento 10.23.922 Stent bronquial neonatal metálico recubierto diferentes longitudes; como bienes sustituibles entre ellos a elección del cirujano. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN BIEN DE CONSUMO OPCIONAL CON LAS CARECTIRÍSTICAS QUE CUBRAN LAS NECESIDADES DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA? | Se aclara, que se podrá ofertar procedimiento id_bcb 10.23.922 Stent bronquial dentro del rango de 8 a 12 mm de diámetro, metálico con o sin recubrimiento y diferentes longitudes dentro del rango de 30 a 40 mm, siendo opcional para el resto de los licitantes | Área Técnica |
| 234 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 87 | Técnica | 652 | El formato citado, presenta un apartado, que indica "etiquetas"; se solicita amablemente al convocante, nos aclare. ¿Que etiquetas son las que se tiene que colocar en el formato T14? | Se aclara que el apartado “Etiquetas” en el formato T14 Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios, se refiere únicamente a una pieza de papel, cartón u otro material semejante que facilitan información muy valiosa acerca de la composición, la cantidad, la procedencia o las características de los productos, que sea distintiva del bien de consumo utilizado con la cual se pueda identificar, clasificar y/o en su caso comprobar EL USO DEL BIEN DE CONSUMO OTORGADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO. | ENTENDEMOS QUE EL PEGADO DE ETIQUETA DEL BIEN DE CONSUMO EN EL FORMATO T14 APLICA PARA AQUELLOS BIENES DE CONSUMO QUE QUEDAN DENTRO DE LA ANATOMÍA DEL PACIENTE, TEMPORAL O PERMANENTEMENTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? | Es correcto entender que el pegado de etiqueta del bien de consumo en el formato T14, aplica para aquellos bienes de consumo que quedan dentro de la anatomía del paciente de forma temporal o permanente. | Área Técnica |
| 235 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 88 | Técnica | 652 | El formato citado, presenta un apartado, que indica "etiquetas"; se solicita amablemente al convocante, nos aclare. ¿Que etiquetas son las que se tiene que colocar en el formato T14? | Se aclara que el apartado “Etiquetas” en el formato T14 Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios, se refiere únicamente a una pieza de papel, cartón u otro material semejante que facilitan información muy valiosa acerca de la composición, la cantidad, la procedencia o las características de los productos, que sea distintiva del bien de consumo utilizado con la cual se pueda identificar, clasificar y/o en su caso comprobar EL USO DEL BIEN DE CONSUMO OTORGADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO. | Se entiende que en el apartado "Etiquetas" del formato T14, se plasmará la información valiosa acerca del bien de consumo utilizado en el procedimiento. | Es correcto, información muy valiosa acerca de la composición, la cantidad, la procedencia o las características de los productos, que sea distintiva del bien de consumo utilizado con la cual se pueda identificar, clasificar y/o en su caso comprobar EL USO DEL BIEN DE CONSUMO OTORGADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO. | Área Técnica |
| 236 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 89 | Técnica | 652 | El formato citado, presenta un apartado, que indica "etiquetas"; se solicita amablemente al convocante, nos aclare. ¿Que etiquetas son las que se tiene que colocar en el formato T14? | Se aclara que el apartado “Etiquetas” en el formato T14 Reporte Individual de Procedimientos y Bienes de Consumo Complementarios, se refiere únicamente a una pieza de papel, cartón u otro material semejante que facilitan información muy valiosa acerca de la composición, la cantidad, la procedencia o las características de los productos, que sea distintiva del bien de consumo utilizado con la cual se pueda identificar, clasificar y/o en su caso comprobar EL USO DEL BIEN DE CONSUMO OTORGADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO. | Se solicita que nos aclare si en los casos de los bienes de consumo que en su empaque original no cuenta con etiquetas desprendibles, se permita colocar la información necesaria para la identificación del bien de consumo utilizado. | se acepta su propuesta que en casos de los bienes de consumo que en su empaque original no cuenta con etiquetas desprendibles, se permita colocar la información necesaria para la identificación del bien de consumo utilizado | Área Técnica |
| 237 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 90 | Técnica | 665 | 2.4.2.3 Solicitamoss nos permita ofertar uno de los modos solicitados de 80 watss ¿Se acepta? | Su planteamiento no presenta la información , toda vez que requerimos mayor calidad de información técnica para su posterior análisis de la respuesta, y responder adecuadamente a su solicitud, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN EL PUNTO 2.4.2.3 COAGULACIÓN MONOPOLAR CON UNA POTENCIA DE 80 WATTS, YA QUE LO QUE SE REQUIERE EN ESTE PUNTO ES COAGULACIÓN ÚNICAMENTE. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, ya que lo solicitado en la convocatoria es "2.4.2.3 Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, o tres modos; coagulación suave, forzada y spray" | Área Técnica |
| 238 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 91 | Técnica | 672 | 2.9.3.3 Solicitamos nos permita ofertar uno de los modos solicitados de 80 watss ¿Se acepta? | Su planteamiento no presenta la información , toda vez que requerimos mayor calidad de información técnica para su posterior análisis de la respuesta, y responder adecuadamente a su solicitud, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EN EL PUNTO 2.4.2.3 COAGULACIÓN MONOPOLAR CON UNA POTENCIA DE 80 WATTS, YA QUE LO QUE SE REQUIERE EN ESTE PUNTO ES COAGULACIÓN ÚNICAMENTE. ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, ya que lo solicitado en la convocatoria es "2.4.2.3 y 2.9.3.3 Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts, o tres modos; coagulación suave, forzada y spray" | Área Técnica |
| 239 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 92 | Técnica | 720 | Solicitamos amablemente a la convocante nos comparta el documento Anexo Tecnico que contenga el apartado 6.3.1 para cumplir con lo solicitado en la página 15 del documento Terminos y Condiciones. | Su planteamiento no presenta la información , requerimos mayor calidad de información técnica para poder responder adecuadamente a su solicitud, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. Por lo que se debe desechar su pregunta. | SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE EL APARTADO AL QUE HACE REFERENCIA EN EL ANEXO TÉRMINOS Y CONDICIONES PÁGINA 18 DICE: PUNTO 7. EN LA TABLA NIVELES DE SERIVICIO CONCEPTO. El proveedor entregará a través de sus técnicos el instrumental y bienes de consumo, estériles y completos. de acuerdo a lo solicitado en el Anexo Técnico, en los apartados 6.3.1 ACTIVIDADES ASISTENCIALES DEL TÉCNICO. FAVOR DE ACLARAR. | La convocante aclara que hubo un error involuntario, el licitante deberá apegarse al numeral 7.1 del Anexo Técnico el cual describe las actividades asistenciales del técnico. | Área Técnica |
| 240 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 93 | Técnica | 722 | Renglón 545 del excel. Entendemos que existe un error al solicitar para el Bien descrito en el punto 2.11.4 un contenedor de líquidos para irrigación, ya que se puede causar daño al paciente por broncoaspiración al irrigar líquidos a los pulmones, por lo anterior solicitamos al Convocante omitir este punto, ¿Se acepta? | No es correcta su apreciación, ya que únicamente se trata de un dispositivo para el resguardo de líquidos o fluidos. | EN BASE A SU RESPUESTA ENTENDEMOS QUE LO SOLICITADO EN EL PUNTO 2.11.4 SE REFIERE A UNA TRAMPA O CONTENEDOR PARA RECOLECTAR ESPECÍMENES Y NO UN CONTENEDOR DE LÍQUIDOS PARA IRRIGAR AGUA A LOS PULMONES. | No es correcta su apreciación, ya que únicamente se trata de un dispositivo para el resguardo de líquidos o fluidos, el cual puede ser utilizado en otro tipo de procedimiento por alguna urgencia que se presente. | Área Técnica |
| 241 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 94 | Técnica | 725 | Punto 2.16.2.2 Solicitamos amablemente a la convocante para no limitar la libre participación, nos permita ofertar un campo de visión de 95° o mayor con 5° de retrovisualización ¿Se acepta? | No se acepta, ofertar un campo de visión de 95° o mayor con 5° de retrovisualización, ya que esto corresponde al campo de visión del videoduodenoscopio y el punto 2.16.2.2 es una característica distinta que corresponde a los grados de angulación del equipo. Lo anterior de conformidad con el numeral 2.16 Videoduodenoscopio estándar terapéutico. | ACEPTAMOS QUE FUE UN ERROR HUMANO DE TRANSCRIPCIÓN NUESTRO ERROR, EL PUNTO CORRECTO DE ESTA CARACTERÍSTICA CORRESPONDE A 2.16.2.3, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE OFERTAR UN CAMPO DE VISIÓN DE 95° O MAYOR CON 5° DE RETROVISUALIZACIÓN. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 242 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 95 | Técnica | 728 | Punto 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar medidas de un videobroncoscopio pediatrico para no limitar la libre participación. ¿Se acepta? | No se acepta ofertar medidas de un videobroncoscopio pediátrico, ya que lo solicitado en el numeral 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal, es requerido para un videobroncospio neonatal. Lo anterior de conformidad con el Anexo T2 Equipo médico de SMI para PMI. | Con la finalidad de brindar al instituto el equipo solicitado para el servicio, solicitamos de la manera más atenta a la convocante considere omitir o separar el videobroncoscopio neonatal, ya que solo un fabricante cumple con las medidas solicitadas lo que limita la participación de otros fabricantes, se acepta? | Se aclara que se requiere en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm, lo cual es necesario de acuerdo a la diversidad de pacientes que se atenderán con base en su complexión física. Y además, de acuerdo a su solicitud, el Videobroncoscopio pediátrico, ya está siendo solicitado en el Anexo T2 2.19 SCCB Videobroncoscopio pediátrico. | Área Técnica |
| 243 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 96 | Técnica | 729 | En caso de que la respuestar anterior sea negativa,. Solicitamos amabalemente a la convocante realicé la separación del Grupo Etario del Pediátrico, ya que ningun fabricante cuenta en su linea de productos con toda la gama de los bienes solictados. | No se acepta lo solicitado, ya que lo solicitado en el numeral 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal, es requerido para un videobroncospio neonatal. Lo anterior de conformidad con el Anexo T2 Equipo médico de SMI para PMI. | En caso de que su respuesta anterior sea negativa, solicitamos a la convocante considere la opción de reemplazar el videobroncoscopio neonatal con las medidas de un videobroncoscopio pediátrico, ya que de otra manera solo un fabricante podría cumplir o en su caso se tendrían que considerar dos torres una para el videobroncoscopio pediátrico y otra para el videobroncoscopio neonatal por no haber compatibilidad entre marcas, lo que aumentaría el costo, se acepta? | No se acepta su propuesta, ya que se requiere en la presente convocatoria 2.8.PAQUETE 2 ENDOSCOPÍAS DEL APARATO RESPIRATORIO Y DIGESTIVO PEDIATRICA. NUMERAL 2.18 SCCB Videobroncoscopios neonatal: Equipo computarizado, con video procesador de imágenes de alta definición, para observar tráquea y bronquios, invasivo, utilizado para el diagnóstico y tratamiento de vías respiratorias altas: Un broncoscopio con diámetro de 2.8 mm, ya que así lo requieren las unidades médicas . | Área Técnica |
| 244 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 97 | Técnica | 740 | Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta por favor apegarse a lo solicitado, "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…"Con base en lo requerido en la Convocatoria | Con base en su respuesta entendemos que el Licitante deberá transcribir el Archivo de Términos y Condiciones publicado en formato Word a formato Excel. ¿Es correcto? | No es correcta su apreciación, el licitante deberá transcribir y hacer propio los Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…"Con base en lo requerido en la Convocatoria | Área Técnica |
| 245 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 98 | Técnica | 752 | Solicitamos a la convocante nos aclare el FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios", ya que solicita que se utilice este formato en la entrega de bienes de consumo y dicho formato está elaborado para "Relación de Marcas, Modelos y Fabricante de los bienes de consumo complementarios" no cuenta con columnas de clave del bien de consumo complementario, cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad medica, contrato, etc. Favor de aclarar. | Se aclara que se modifica el formato T18, incluyendo cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad medica, contrato. | Solicitamos amablemente a la convocante sí en el replanteamiento de preguntas hará entrega del Formato T18 con sus modificaciones mencionadas. | En su propuesta deberá entregar con los cambios aceptados, tales como cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad médica, contrato. | Área Técnica |
| 246 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 99 | Técnica | 753 | 5. Bienes de Consumo En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”. Entendemos que los bienes de consumo que no se utilicen en el procedimiento, son propiedad del proveedor y por ningún motivo se deben entregar al área médica. ¿Es correcta nuestra apreciacion? | No es correcta su apreciación ,Los bienes de CONSUMO BASICOS que se encuentran y describen en los procedimientos (PAQUETES) del SMI de PMI son propiedad del Instituto, al momento de iniciar el procedimiento, en caso de NO ser utilizado durante el procedimiento se deberá entregar el jefe de servicio, a través del llenado del formato T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos”.en el cual deberá tener 0(cero) en cantidad. | Solicitamos amablemente a la convocante en relación a su respuesta reconsidere sus precios máximos de referencia ya que los actuales montos no sostienen éste tipo de prácticas. | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 247 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 100 | Técnica | 753 | 5. Bienes de Consumo En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”. Entendemos que los bienes de consumo que no se utilicen en el procedimiento, son propiedad del proveedor y por ningún motivo se deben entregar al área médica. ¿Es correcta nuestra apreciacion? | No es correcta su apreciación ,Los bienes de CONSUMO BASICOS que se encuentran y describen en los procedimientos (PAQUETES) del SMI de PMI son propiedad del Instituto, al momento de iniciar el procedimiento, en caso de NO ser utilizado durante el procedimiento se deberá entregar el jefe de servicio, a través del llenado del formato T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos”.en el cual deberá tener 0(cero) en cantidad. | Se solicita amablemente a la convocante que aclare si la licitación va dirigida a la compra venta de insumos para procedimientos o únicamente se está solicitando el servicio integral, en el que se debe asegurar que el personal médico usuario cuente con lo necesario para dar atención oportuna a los derechohabientes, de acuerdo a la programación que la unidad médica tenga. | La presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio Médico integral para Procedimientos de Mínima Invasión. El licitante deberá tener a disposición del Instituto los bienes de consumo básicos y complementarios, y entregarse a las unidades médicas respectivas, haciéndose constar en el control respectivo, sin que ello represente una responsabilidad de resguardo o considerarse para fines de facturación y pago para el Instituto, de conformidad con el numeral 5, del anexo técnico. | Área Técnica |
| 248 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 101 | Técnica | 753 | 5. Bienes de Consumo En este apartado se describen los bienes de consumo básicos, que son aquellos que se utilizan al cien por ciento en los procedimientos del SMI de PMI y se describen en el ANEXO T4 “Catálogo de Bienes de Consumo de SMI para PMI” del presente documento, que el proveedor deberá suministrar para llevar a cabo los procedimientos diagnósticos y terapéuticos indicados en el ANEXO T 12 “Catálogo de Unidades Médicas de SMI para PMI”. Entendemos que los bienes de consumo que no se utilicen en el procedimiento, son propiedad del proveedor y por ningún motivo se deben entregar al área médica. ¿Es correcta nuestra apreciacion? | No es correcta su apreciación ,Los bienes de CONSUMO BASICOS que se encuentran y describen en los procedimientos (PAQUETES) del SMI de PMI son propiedad del Instituto, al momento de iniciar el procedimiento, en caso de NO ser utilizado durante el procedimiento se deberá entregar el jefe de servicio, a través del llenado del formato T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos”.en el cual deberá tener 0(cero) en cantidad. | Se solicita amablemente a la convocante que nos aclare si en la descripción del servicio integral se menciona que se deben entregar los bienes de consumo al personal médico, cómo se controlan y con qué propósito se menciona que se entrega al jefe de la unidad, si el contrato cubre los requerimientos para realizar los procedimientos del Anexo T1. | El precio ofertado por el servicio considera Los bienes de CONSUMO BASICOS que se encuentran y describen en los procedimientos (PAQUETES) del SMI de PMI, por lo que al ser pagados por el Instituto son propiedad de este, al momento de iniciar el procedimiento, en caso de NO ser utilizado durante el procedimiento se deberá entregar el jefe de servicio, a través del llenado del formato T13 “Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Básicos". En el cual deberá tener 0(cero) en cantidad. Ya que así será la forma en controlar su correcta recepción. | Área Técnica |
| 249 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 102 | Técnica | 761 | Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con foliados y facturados por separado. El licitante adjudicado del servicio está obligado a tener disponible y proporcionar los diferentes bienes de consumo complementarios necesarios en el momento en el que se lleva a cabo el procedimiento, sumándose el importe de este insumo al precio unitario del procedimiento programado, de acuerdo con el FORMATO T14 “Reporte individual de procedimientos y Bienes de consumo Complementarios”, y serán foliados y facturados por separado. | Se aclara, los diferentes bienes de consumo complementarios serán foliados (enumerados) y facturados por separado. | Con base a su respuesta actualmente no se realiza el trámite de facturación fraccionada. Por lo que solicitamos reconsidere su respuesta y se remita al área correspondiente. | Se aclara la respuesta, serán foliados se refiere al folio que conlleva el formato T14 y facturado por separado se refiere cuando: En el caso de llevarse a cabo, en el mismo evento, más de un procedimiento de catálogo, se cobrará sólo el de mayor costo, siempre y cuando compartan los mismos Bienes De Consumo Básico (BCB) para el abordaje y por separado los Bienes de Consumo Complementarios (BCC) que se hayan utilizado. Para fines estadísticos el Técnico deberá anotar en el FORMATO T14 “Reporte individual de Procedimientos y de bienes de consumo complementarios. | Área Técnica |
| 250 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 103 | Técnica | 762 | Solicitamos a la convocante nos permita emitir un solo folio para el procedimientos y bienes de consumo complementarios por paciente y una sola factura para procedimientos y bienes de consumo complementarios. ¿Se acepta? | NO se acepta, emitir un solo folio para el procedimientos y bienes de consumo complementarios por paciente y una sola factura para procedimientos y Bienes de consumo omplementarios | Con base a su respuesta actualmente no se realiza el trámite de facturación fraccionada. Por lo que solicitamos reconsidere su respuesta y se remita al área correspondiente. | se aclara nuestra respuesta, se acepta emitir un solo folio para el procedimientos y bienes de consumo complementarios por paciente y una sola factura para procedimientos y bienes de consumo complementarios | Área Técnica |
| 251 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 104 | Técnica | 776 | Al final del documento "Términos y Condiciones" se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Entendemos que para atender esta indicación bastará con presentar la transcripción íntegra de documento "Términos y Condiciones" en hoja membretada del licitante con la firma del representante legal, manifestando bajo protesta de decir verdad que se acepta y se dará cabal cumplimiento a lo solicitado en "Términos y Condiciones" tal como lo indica el punto 4.2.1 Propuesta Técnica primer párrafo de bases. ¿Es correcta mi apreciación? | No se acepta su propuesta por favor apegarse a lo solicitado, "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" | Con base en su respuesta entendemos que el Licitante deberá transcribir el Archivo de Términos y Condiciones publicado en formato Word a formato Excel. ¿Es correcto? | No es correcta su apreciación, el licitante deberá transcribir y hacer propio los Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…"Con base en lo requerido en la Convocatoria | Área Técnica |
| 252 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 105 | Técnica | 989 | Solicitamos a la convocante incluir el campo UNIDAD MÉDICA, derivado que es un reporte de mantenimiento. | se acepta su propuesta ded agregar el campo de UNIDAD MÉDICA en el _FORMATO T6 “Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental” | Se solicita a la convocante aclarar si el cambio en el formato se hará desde la convocante, o debe hacerse a juicio del proveedor en relación a dónde se colocará el campo | No se acepta su propuesta, primigenia de incluir el campo de unidad médica, se aclara que deberá apegarse al formato original proporcionado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas.. | Área Técnica |
| 253 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 106 | Técnica | 990 | Solicitamos a la convocante quitar el campo de CLAVE DE CUADRO BÁSICO, ya que la presente no incluye dichas claves en el instrumental, de no quitarlas solicitamos a la convocante incluirlas en el Anexo T3 Instrumental de SMI para PMI | se acepta su propuesta de quitar el campo de CLAVE DE CUADRO BÁSICO,187_FORMATO T7.1 “Entrega/Recepción de Sets de instrumental” | Se solicita a la convocante confirmar si se debe quitar el campo descrito, ya que los paquetes de instrumental si cuentan con clave de identificación de acuerdo al anexo T3 Instrumental de SMI para PMI | Se acepta su propuesta en lugar de clave de cuadro básico se registrará la clave del identificador de acuerdo al Anexo T3. | Área Técnica |
| 254 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 107 | Técnica | 991 | Solicitamos a la convocante considerar incluir el campo OOAD/UMAE, así como el campo de FIANZA, ya que se requiere actualmente. | se acepta su propuesta de incluir el campo de OOAD/UMAE _FORMATO T6 “Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental” | Ya que la pregunta versa en relación al FORMATO T15 “Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados” Se solicita a la convocante aclarar si la inclusión del campo debe realizarse en el formato FORMATO T15 “Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados” o en el formato FORMATO T6 “Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental”. Favor de aclarar. | No se acepta su propuesta,primigenia de incluir el campo OOAD/UMAE así como el campo de fianza, se aclara que deberá apegarse al formato original proporcionado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas.. | Área Técnica |
| 255 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 108 | Técnica | 991 | Solicitamos a la convocante considerar incluir el campo OOAD/UMAE, así como el campo de FIANZA, ya que se requiere actualmente. | se acepta su propuesta de incluir el campo de OOAD/UMAE _FORMATO T6 “Reporte de Mantenimiento Correctivo de los Equipos Médicos e Instrumental” | Solicitamos a la convocante se considere opcional la inclusión de los campos FORMATO T15 “Reporte Mensual de Procedimientos y Bienes de Consumo Utilizados” .¿Se acepta? | No se acepta su propuesta primigenia de incluir el campo OOAD/UMAE así como el campo de fianza, se aclara que deberá apegarse al formato original proporcionado , con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas.. | Área Técnica |
| 256 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 109 | Técnica | 992 | Entendemos que en el recuadro de "Identificación oficial" deberá asentarse sólo el número de alguna identificación oficial con la que el personal esté en condiciones de identificarse. ¿Es correcta mi apreciación? | NO es correcta, se deberá incluir tipo de Identificación Oficial y Número | Se solicita a la convocante confirmar si para el llenado del FORMATO T19 “Designación de Supervisor en Instalación y Mantenimiento” en el campo de "Identificación oficial" sólo se requiere escribir el tipo de identificación Oficial y el número. | Es correcta su apreciación para el llenado del FORMATO T19 “Designación de Supervisor en Instalación y Mantenimiento” en el campo de "Identificación oficial" sólo se requiere escribir el tipo de identificación Oficial y el número. | Área Técnica |
| 257 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 110 | Técnica | 993 | Entendemos que en el recuadro de "Identificación oficial" deberá asentarse sólo el número de alguna identificación oficial con la que el personal esté en condiciones de identificarse. ¿Es correcta mi apreciación? | NO es correcta, se deberá incluir tipo de Identificación Oficial y Número | Se solicita a la convocante confirmar si para el llenado del FORMATO T20 “Designación de Técnicos en sitio” en el campo de "Identificación oficial" sólo se requiere escribir el tipo de identificación Oficial y el número. | Es correcta su apreciación para el llenado del FORMATO T20 “Designación de Técnicos en sitio” en el campo de "Identificación oficial" sólo se requiere escribir el tipo de identificación Oficial y el número. | Área Técnica |
| 258 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 111 | Técnica | 995 | Solicitamos a la convocante nos aclare el llenado de la columana Conocimientos académicos. | se aclara: la columna conocimientos académicos , se refiere al personal propuesto si cuenta con titulo o cedula profesional . | Se solicitar a la convocante aclarar si en el FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE, en la columna de Conocimientos académicos, sólo de debe escribir textualmente si el personal cuenta con "título" o "Cédula profesional" | Es correcta su apreciación para el llenado del FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE, en la columna de Conocimientos académicos, sólo se debe escribir textualmente si el personal cuenta con "título" o "Cédula profesional" | Área Técnica |
| 259 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 112 | Técnica | 995 | Solicitamos a la convocante nos aclare el llenado de la columana Conocimientos académicos. | se aclara: la columna conocimientos académicos , se refiere al personal propuesto si cuenta con titulo o cedula profesional . | Se solicita a la convocante aclarar si en el FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE, en la columna de Conocimientos académicos, es posible referenciar como "Certificado", "Carta de Pasantía" o algún equivalente. ¿Se acpeta? | De conformadas con el numeral 4.2.12, de la Convocatoria, el licitante deberá presentar el documento que demuestre que todo el personal propuesto, (Técnicos en sitio y Supervisores de Instalación y Mantenimiento), para el cumplimiento del apartado experiencia del personal cumple de acuerdo a su nivel profesional, en el entendido que ambos personajes pueden incluir Certificado de Estudios, Carta de Pasante, Título o Cédula Profesional, nivel licenciatura o Técnico. | Área Técnica |
| 260 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 113 | Técnica | 996 | Solicitamos a la convocante nos alclare el llenado de la columna Experiencia laboral. | se aclara que la columna Experiencia laboral se refiere a los lugares de trabajo, relacionados con el servicio médico integral donde ha laborado. | Se solicitar a la convocante aclarar si en el FORMATO T22. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A EVALUAR DEL LICITANTE, en la columna de Experiencia laboral se debe escribir textualmente únicamente el nombre de la(s) empresa(s) en las que el empleado ha laborado. | Es correcta su apreciación. Las empresas a considerar que se deberán enumerar deberán ser públicas y privadas. En donde el empleado haya laborado. | Área Técnica |
| 261 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 114 | Técnica | 1002 | Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | Se solicita a la convocante aclarar si el nombre de la carpeta a la que hace referencia debe ser organizada por Numero de folio o alguna otra referencia | Se aclara que la carpeta deberá sr organizada por número de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | Área Técnica |
| 262 | GRUPO ORINLA, S.A. DE C.V. | 115 | Técnica | 1002 | Formato T23 Propuesta de Instrumental. En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | Solicitamos a la convocante nos aclare, de acuerdo a su respuesta el folio se realizará de manera independiente o consecutiva?. Favor de aclarar. | Se aclara que el foliado de la propuesta deberá realizarse de manera consecutiva. | Área Técnica |
| 264 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 1 | Técnica | 9 | Respecto a lo dicho en el numeral " … la Asignación del supervisor de Instalación y mantenimientos será al menos uno por cada diez Hospitales, perfil Licenciatura en Ingeniería Biomédica o Bachillerato Técnico en mantenimiento de equipo biomédico…", el ingeniero supervisor de instalacion y mantenimiento puede tener la Licenciatura de Ingenieria Biomedica o afin (Ingenieria electronica, mecatronica, electrica, etc) con experiencia en gestion de equipo medico, ¿se acepta? | se acepta que el ingeniero supervisor de instalación y mantenimiento puede tener la Licenciatura de Ingeniería Biomédica o afín (Ingeniería electrónica, mecatronica, eléctrica, etc.) con experiencia en gestión de equipo medico. | solicitamos a la convocante de la manera mas atenta entender, si la experiencia en gestión de equipo medico se podra comprobar mediante las constancias de capacitacion expedidas por el fabricante de los equipos a instalar ¿es correcta nuestra apreciacion? | La copia de constancias, diplomas, certificados de cursos expedidos por el fabricante, distribuidor autorizado y/o alguna entidad reconocida deben certificar al personal técnico en sitio en el servicio, operación y manejo de los equipos de acuerdo a la partida de su interés. | Área Técnica |
| 265 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 2 | Técnica | 54 | Dice: La vigencia del contrato será a partir del día natural siguiente a la notificación del fallo al 31 de diciembre de 2022. Y el fallo esta programado para el 24 de mayo de 2022. Solicitamos amablemente a la Convocante nos aclare que pasará con los contratos de esta misma naturaleza que se tienen en diferentes Delegaciones con vigencia al 31 de diciembre de 2022 y que estan incluidas en esta Convocatoria. | Se aclara que en aquellas unidades médicas del instituto en las cuales ya se tenga el SMI para PMI, se realizarán cancelaciones anticipadas de los contratos que se tienen en diferentes OOAD/UMAE con vigencia al 31 de diciembre de 2022.para que entre el nuevo servicio | solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos indique, que si seran cancelados los contratos anticipadamente, aun cuanto no se haya llegado la cantidad minima del techo presupuestal que tienen los diferentes OOAD/UMAE ¿favor de aclarar? | Se aclara que en aquellas unidades médicas del instituto en las cuales ya se tenga el SMI para PMI, se realizarán terminaciones anticipadas de los contratos que se tienen en diferentes OOAD/UMAE con vigencia al 31 de diciembre de 2022.para que entre el nuevo servicio | Área Técnica |
| 266 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 3 | Técnica | 49 | Solicitamos amablemente a la convocante nos indique cuales son las carreras a nivel técnico afines aceptadas para el puesto de Tecnico en sitio. | Se aclara que de conformidad con el numeral 4. Requisitos que los licitantes deben cumplir en su apartado 4.2.11 Currículum individualizado del personal propuesto para el técnico en sitio como requisito indispensable deberá contar con conocimientos especializados en mínima invasión, en asistencia en cirugía de mínima invasión, oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio. Por tanto, el perfil del técnico en sitio deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos. | solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos aclare si es correcto entender que ya que el perfil del tecnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatrónica, Bionica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos este debera expresar en el curriculum individualizado la experiencia el la especialidad en la que se ofertara el servicio. ¿es correcta nuestra apreciacion? | Es correcta su apreciación que el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura con carreras afines a Ingenierías Biomédica, Electrónica, Mecatronica, Biónica, Informática, Computación, Biotecnología y/o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos este deberá expresar en el curriculum individualizado la experiencia en la especialidad en la que se ofertara el servicio. | Área Técnica |
| 267 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 4 | Técnica | 111 | Entendemos que el no presentar copias de certificados, constancias o diplomas del fabricante y/o distribuidor; o documentos expedidos por Instituciones públicas o privadas reconocidas, no será causal de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Se aclara que siempre y cuando la información que presente cumpla con los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación, no es requisito indispensable presentar certificados, constancias o diplomas del fabricante y/o distribuidor; o documentos expedidos por Instituciones públicas o privadas reconocidas. | Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos indique si, es correcto entender que para cumplir podremos entregar las certificados de capacitacion que los fabricantes y dictribuidores primarios otorgan al personal tecnico y al personal de supervision e instalacion. ¿es correcta nuestra apreciacion? | Para dar cumplimiento se deberá entregar la copia de constancias, diplomas, certificados de cursos expedidos por el fabricante, distribuidor autorizado y/o alguna entidad reconocida que deba certificar en el servicio, operación y manejo de los equipos de acuerdo a la partida de su interés. | Área Técnica |
| 268 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 5 | Técnica | 126 | Solicitamos amablemente a la Convocantes nos aclare si la falta de firma autografa en alguno de los documentos que integren nuestra propuesta será causal de desechamiento. Favor de aclarar. | Con fundamento en los numerales 4.2 y 4.3 de la Convocatoria, las propuestas deben ir firmadas, su omisión es motivo de desechamiento. | Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos indique si es correcto entender, de acuerdo a su respuesta que bastara con que sean firmadas electronicamente con la firma que emite el SAT, por tratarse de una licitacion electronica. ¿es correcta nuestra apreciacion? | No es correcta su apreciación, con fundamento en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se señala que la proposición deberá ser firmada autógrafamente por la persona facultada para ello en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de la misma, con lo cual se acredita individualmente que está conforme con la información contenida en el documento que presenta. | Área Técnica |
| 269 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 6 | Técnica | 38 | SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA NOS INDIQUE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO PODREMOS PRESENTAR CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIMOS CON LAS NORMAS OFICIALES DE ACUARDO A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO DE TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PRESENTE CONVOCATORIA. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? | no es correcta su apreciación, las cartas bajo protesta de decir verdad que se solicitan en esta convocatoria, son únicamente aquellas que están enunciadas en la LAASPP. | solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos aclare, si de acuerdo al 4.2.9 normas oficiales a considerar para la prestacion del servicio, dice: "El licitante deberá presentar escrito libre en papel membretado del licitante y debidamente digitalizado o escaneado con la firma del representante legal en el que manifieste que la empresa y su personal se comprometen durante la prestación del servicio y una vez adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento de las siguientes Normas Oficiales, que apliquen estrictamente a su actividad. Bastara con entregar de acuerdo a lo antes citado. ¿favor de aclarar? | Es correcta su apreciación. | Área Técnica |
| 270 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 7 | Técnica | 73 | Dice "Currículum individualizado del técnico en sitio propuesto por el licitante, que cuente con conocimientos especializados en Mínima invasión, en asistencia en Cirugía de Mínima Invasión , Oftalmológica y en endoscopias, conocer y saber llevar a cabo el procedimiento de desinfección y esterilización de los endoscopios e instrumental reusables y/o manejo de equipamiento asociado a este servicio, el perfil del técnico deberá ser en la rama de enfermería, licenciatura o equivalente técnico en el manejo de aparatos biomédicos, así como su supervisor de instalación y mantenimientos que deberá tener conocimientos especializados en manejo, instalación y reparación de aparatos biomédicos, a nivel técnico o licenciatura, para acreditar que cuenta con la experiencia necesaria presentando los siguientes documentos: (con base al artículo 40 fracción I de RLAASSP).que contenga cuando menos la siguiente información: a) Nombre, domicilio y número telefónico. b) Escolaridad de acuerdo con las funciones del personal propuesto establecido en el Anexo Técnico. c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión" Se solicita que se acepte el curriculum firmado por el persona como evidencia de su experiencia, sin que se entreguen indispensablemente contratos anteriores del trabajador ¿Se acepta? | NO se acepta, se especifica .. Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión".Con fundamento en el numeral 4.2.11 Curriculum Individualizado del personal propuestode la convocatoria, Inciso c, de la Convocatoria. | En relación a la respuesta otorgada, solicitamos atentamente a la convoc ante aclarar el sentido del texto "…pudiendo presentar para este punto, contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión" en el entendido de que los contratos de la naturaleza referida en posesión de la empresa licitante se limitan al tiempo que el personal técnico ha laborado con la propia empresa, sin embargo, es común que el personal técnico sea contratado justamente porque cuenta con experiencia previa en servicios similares o iguales, en empresas diversas. En tal caso, solicitamos que se nos permita cubrir el inciso c) con documentos diversos que el personal técnico pueda aportar cuando parte de su experiencia laboral se ha desarrollado en otra u otras empresas; estos documentos podrían ser Constancias de capacitación, Constancias laborales, Cartas de recomendación o cualesquiera otras que demuestren su experiencia laboral en servicios iguales o similares. ¿Se acepta? | NO se acepta su propuesta, la experiencia laboral deberá ser de un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión". Con fundamento en el numeral 4.2.11 Curriculum Individualizado del personal propuesto de la convocatoria, Inciso c, de la Convocatoria. | Área Técnica |
| 271 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 8 | Técnica | 155 | Solicitamos a la convocante se permita presentar solo el numeral 4.2.8 Carta Factura de los equipos., toda vez que, los avisos de importacion se emiten cuando el equipo ya fue ingresado al país. Y eso es en el rango de los 90 días naturales previos al arranque del servicio. ¿Se acepta? | NO se acepta: Convocatoria 4.2.8 Carta Factura de los equipos. Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. | Solicitamos atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta, toda vez que, para el caso de equipo nuevo de importación 15 días posteriores al fallo es un tiempo insuficiente para contar con cartas facturas o avisos de importación. Solicitamos se permita presentar el aviso de importación dentro de los 90 días posteriores al fallo (plazo otorgado por la propia convocante para el inicio del servicio), o presentar dentro de los 15 días posteriores al fallo la o las órdenes de compra para los equipos nuevos de importación destinados al servicio en caso de haber sido adjudicados. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. Asimismo, se señala que se tiene como opción presentar copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado. Lo anterior, para garantizar al Estado las mejores condiciones de contratación. | Área Técnica |
| 272 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 9 | Técnica | 157 | Solicitamos a la convocante se nos permita presentar la carta factura del equipamiento dentro de los 90 días naturales posteriores al fallo, toda vez, que el tiempo de entrega de los equipos se contempla dentro de ese periodo. ¿Se acepta? | NO se acepta: Convocatoria 4.2.8 Carta Factura de los equipos. Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. | Solicitamos atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta, toda vez que, para el caso de equipo nuevo de importación 15 días posteriores al fallo es un tiempo insuficiente para contar con cartas facturas o avisos de importación. Solicitamos se permita presentar el aviso de importación dentro de los 90 días posteriores al fallo (plazo otorgado por la propia convocante para el inicio del servicio), o presentar dentro de los 15 días posteriores al fallo la o las órdenes de compra para los equipos nuevos de importación destinados al servicio en caso de haber sido adjudicados. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. Asimismo, se señala que se tiene como opción presentar copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado. Lo anterior, para garantizar al Estado las mejores condiciones de contratación. | Área Técnica |
| 273 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 10 | Técnica | 173 | dice: c) Experiencia laboral de cuando menos un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión. pregunta? Es correcto entender que como contratos formalizados se refieren al contrato laboral que establece la relacion entre el trabajador (tecnico y supervisor) y la empresa licitante. ¿favor de aclarar? | Se aclara, es correcto entender que la experiencia laboral se refiere a la relación laboral entre empresa licitante y trabajador (personal técnico en sitio y supervisor). | En relación a la respuesta otorgada, solicitamos atentamente a la convoc ante aclarar el sentido del texto "…pudiendo presentar para este punto, contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión" en el entendido de que los contratos de la naturaleza referida en posesión de la empresa licitante se limitan al tiempo que el personal técnico ha laborado con la propia empresa, sin embargo, es común que el personal técnico sea contratado justamente porque cuenta con experiencia previa en servicios similares o iguales, en empresas diversas. En tal caso, solicitamos que se nos permita cubrir el inciso c) con documentos diversos que el personal técnico pueda aportar cuando parte de su experiencia laboral se ha desarrollado en otra u otras empresas; estos documentos podrían ser Constancias de capacitación, Constancias laborales, Cartas de recomendación o cualesquiera otras que demuestren su experiencia laboral en servicios iguales o similares. ¿Se acepta? | NO se acepta su propuesta, la experiencia laboral deberá ser de un año en proyectos iguales o similares al de la presente contratación, pudiendo presentar para este punto; contratos formalizados (fracciones de año o anuales) donde especifique o se relacione al servicio de Mínima Invasión". Con fundamento en el numeral 4.2.11 Curriculum Individualizado del personal propuesto de la convocatoria, Inciso c, de la Convocatoria. | Área Técnica |
| 274 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 11 | Técnica | 473 | El licitante solicita: 4.2.8 Carta Factura de los equipos Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. El no presentar la carta, será causal de desechamiento. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos permita, en caso de ser adjudicados y utilizar equipo nuevo en la prestación del servicio, presentar carta factura 15 días previos al inicio del servicio, toda vez que estas cartas facturas se pueden obtener una vez que se hayan podido imprtar dichos equipos y posteriormnente facturados al prestador de servicio, y esto es pràcticamente imposible proporcionar a la convocante a los 15 días posteriores al fallo. Se acepta nuestra propuesta? | No se acepta su proposición dado que presento un Escrito en formato libre, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante que en caso de resultar adjudicado se compromete a entregar al Administrador del Contrato, previo a la entrega e instalación del equipamiento, copia simple de la Carta Factura del equipamiento de su propiedad que oferte, dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo. | Solicitamos atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta, toda vez que, para el caso de equipo nuevo de importación 15 días posteriores al fallo es un tiempo insuficiente para contar con cartas facturas o avisos de importación. Solicitamos se permita presentar el aviso de importación dentro de los 90 días posteriores al fallo (plazo otorgado por la propia convocante para el inicio del servicio), o presentar dentro de los 15 días posteriores al fallo la o las órdenes de compra para los equipos nuevos de importación destinados al servicio en caso de haber sido adjudicados. ¿Se acepta? | Se aclara que se encuentra establecido en la Convocatoria numeral 4.2.6 Aviso de Importación. "Escrito en formato libre en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por el representante legal del licitante en el que manifieste en caso de resultar adjudicado y previo a la firma del contrato; dentro de su propuesta oferte equipamiento (nuevo o usado este último no mayor a 4 años cero meses de fabricación), se compromete a entregar al Administrador del Contrato, copia simple del aviso de importación del equipamiento ofertado dentro de los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del fallo" o escrito del fabricante que indique que se encuentra en proceso de entrega o carta factura del fabricante en el plazo requerido de 15 días posteriores al fallo siendo opcional para el resto de los licitantes | Área Técnica |
| 275 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 12 | Técnica | 474 | 3.4 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 3.4.3.3 Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tamaño de la pantalla según tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica es sólo estética en el equipo y no demerita o incrementa su funcionalidad para el médico cirujano, el cual en todo momento durante la cirugía su punto de observación es en la óptica del equipo y no en su apariencia. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar | No se acepta su proposición, se solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos atentamente a la convocante reconsiderar su respuesta, toda vez que el tamaño de la pantalla integrada al estativo no cumple otra función más allá de mostrar los parámetros de operación, pero no influye en la funcionalidad ni en la óptica del equipo, por lo que, en sentido contrario, una mayor pantalla no ofrece tampoco un beneficio objetivo al cirujano. ¿Se acepta? | Se acepta ofertar pantalla según tecnología del fabricante siempre que no afecte la operatividad del equipo solicitado, sin ser obligatorio para los demás licitantes. | Área Técnica |
| 276 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 13 | Técnica | 504 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 10, la unidad médica HGR 58 León solicita un máximo de 517 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.66% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 277 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 14 | Técnica | 505 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGR 58 León para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.66% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 278 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 15 | Técnica | 506 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 10, la unidad médica HGZMF 1 Pachuca de Soto solicita un máximo de 285 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.33% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 279 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 16 | Técnica | 507 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZMF 1 Pachuca de Soto para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.33% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 280 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 17 | Técnica | 508 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 10, la unidad médica UMAA 28 Tepic solicita un máximo de 403 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.63% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 281 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 18 | Técnica | 509 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica UMAA 28 Tepic para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.63% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 282 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 19 | Técnica | 510 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 10, la unidad médica HGZ 1 Tlaxcala de Xicoténcatl solicita un máximo de 232 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.54% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 283 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 20 | Técnica | 511 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZ 1 Tlaxcala de Xicoténcatl para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.54% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 284 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 21 | Técnica | 512 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 10, la unidad médica HESP S/N Guadalajara solicita un máximo de 466 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.48% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 285 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 22 | Técnica | 513 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HESP S/N Guadalajara para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.48% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 286 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 23 | Técnica | 514 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGZ 197 Texcoco solicita un máximo de 378 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.5% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 287 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 24 | Técnica | 515 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZ 197 Texcoco para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.5% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 288 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 25 | Técnica | 516 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGR 220 Toluca de Lerdo solicita un máximo de 285 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.33% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 289 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 26 | Técnica | 517 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGR 220 Toluca de Lerdo para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.33% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 290 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 27 | Técnica | 518 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGZ 58 Tlalnepantla solicita un máximo de 364 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.31% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 291 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 28 | Técnica | 519 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZ 58 Tlalnepantla para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.31% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 292 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 29 | Técnica | 520 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGZMF 5 Zacatepec solicita un máximo de 455 procedimientos quirúrgicos. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable, toda vez que la presente unidad médica no ha contado con Servicio Médico Integral de Mínima Invasión y, por lo tanto, no cuenta con estadísticas de éstos procedimientos. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 293 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 30 | Técnica | 521 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique cuáles son los datos que el área requiriente y la propia unidad médica HGZMF 5 Zacatepec han tomado en cuenta para calcular el presente requerimiento. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 294 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 31 | Técnica | 522 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGZ 24 Gustavo A. Madero solicita un máximo de 394 procedimientos quirúrgicos. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable, toda vez que la presente unidad médica no ha contado con Servicio Médico Integral de Mínima Invasión y, por lo tanto, no cuenta con estadísticas de éstos procedimientos. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 295 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 32 | Técnica | 523 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique cuáles son los datos que el área requiriente y la propia unidad médica HGZ 24 Gustavo A. Madero han tomado en cuenta para calcular el presente requerimiento. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 296 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 33 | Técnica | 524 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HGR 1 Benito Juárez solicita un máximo de 594 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.44% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 297 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 34 | Técnica | 525 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGR 1 Benito Juárez para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.44% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 298 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 35 | Técnica | 526 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 11, la unidad médica HESP S/N Cuauhtémoc solicita un máximo de 1545 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.55% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 299 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 36 | Técnica | 527 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HESP S/N Cuauhtémoc para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.55% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 300 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 37 | Técnica | 528 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 12, la unidad médica UMAA 89 Saltillo solicita un máximo de 417 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.5% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 301 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 38 | Técnica | 529 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica UMAA 89 Saltillo para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.5% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 302 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 39 | Técnica | 530 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 12, la unidad médica UMAA 90 Torreón solicita un máximo de 548 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.38% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 303 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 40 | Técnica | 531 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica UMAA 90 Torreón para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.38% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 304 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 41 | Técnica | 532 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 12, la unidad médica HGR 6 Ciudad Madero solicita un máximo de 223 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.5% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 305 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 42 | Técnica | 533 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGR 6 Ciudad Madero para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.5% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 306 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 43 | Técnica | 534 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 12, la unidad médica HESP 25 Monterrey solicita un máximo de 813 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.52% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 307 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 44 | Técnica | 535 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HESP 25 Monterrey para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.52% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 308 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 45 | Técnica | 536 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HGZMF 8 Ensenada solicita un máximo de 229 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.71% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 309 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 46 | Técnica | 537 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZMF 8 Ensenada para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.71% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 310 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 47 | Técnica | 538 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HGZ 1 Durango solicita un máximo de 342 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.4% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 311 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 48 | Técnica | 539 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZ 1 Durango para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.4% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 312 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 49 | Técnica | 540 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HGZ 51 Gomez Palacio solicita un máximo de 407 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.51% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 313 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 50 | Técnica | 541 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZ 51 Gomez Palacio para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.51% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 314 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 51 | Técnica | 542 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HGZMF 3 Mazatlán solicita un máximo de 248 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.71% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 315 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 52 | Técnica | 543 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZMF 3 Mazatlán para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.71% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 316 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 53 | Técnica | 544 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HGZMF 32 Guasave solicita un máximo de 251 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.56% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 317 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 54 | Técnica | 545 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGZMF 32 Guasave para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.56% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 318 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 55 | Técnica | 546 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HESP 71 Torreón solicita un máximo de 1059 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.47% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 319 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 56 | Técnica | 547 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HESP 71 Torreón para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.47% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 320 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 57 | Técnica | 548 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 13, la unidad médica HESP 25 Ciudad Obregón solicita un máximo de 785 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.51% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 321 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 58 | Técnica | 549 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HESP 25 Ciudad Obregón para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.51% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 322 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 59 | Técnica | 550 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 14, la unidad médica HGRAL S/N Azcapotzalco solicita un máximo de 4211 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.49% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos encarecidamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 323 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 60 | Técnica | 551 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos atentamente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGRAL S/N Azcapotzalco para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.49% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 324 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 61 | Técnica | 552 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 15, la unidad médica HGR 12 Mérida solicita un máximo de 1815 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 11.49% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos atentamente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 325 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 62 | Técnica | 553 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos amablemente a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HGR 12 Mérida para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 11.49% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 326 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 63 | Técnica | 554 | En el Anexo T1, para el Paquete 3, Partida 15, la unidad médica HESP 14 Veracruz solicita un máximo de 554 procedimientos quirúrgicos, es decir, un 19.65% más que en el contrato actualmente en vigor. Solicitamos amablemente a la Convocante nos indique que este requerimiento, de acuerdo a sus datos, es realizable en el tiempo que el contrato resultante de este procedimiento licitatorio contempla, es decir 4 meses; ello toda vez que el tiempo para llevar a cabo los procedimientos es sólo una tercera parte del plazo del contrato vigente y, como ya hemos dicho, la cantidad requerida es mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 327 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 64 | Técnica | 555 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta previa sea afirmativa, solicitamos con todo respeto a la Convocante nos indique qué medidas ha tomado el área requiriente y la propia unidad médica HESP 14 Veracruz para generar, en un tercio del tiempo, una productividad 19.65% mayor a la del contrato vigente. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Solicitamos amablemente a la Convocante informe, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, sobre cualquier ajuste al requerimiento de las unidades médicas mediante el Anexo T1, toda vez que ello constituye una modificación directa a las condiciones de la Licitación y tiene una repercusión en la propia oferta que las empresas licitantes realicen. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T1 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 328 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 65 | Técnica | 556 | En el Anexo T11, Paquete 3, Partida 10, en la unidad médica HGZ 58 León se solicita 1 unidad de facoemulsión, 1 microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, 1 equipo de facovitrectomía, 1 microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad. Solicitamos atentamente a la convocante elimine del presente requerimiento la unidad de facoemulsión y el microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, toda vez que el equipo de facovitrectomía realiza también las funciones de facoemulsión, y el microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad funciona también para realizar las funciones del microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado; con ello se eliminaría la duplicidad de equipos y con ello se beneficia el precio final para el instituto. ¿se acepta? | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 329 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 66 | Técnica | 557 | En el Anexo T11, Paquete 3, Partida 12, en la unidad médica UMAA 89 Saltillo se solicita 1 unidad de facoemulsión, 1 microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, 1 equipo de facovitrectomía, 1 microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad. Solicitamos atentamente a la convocante elimine del presente requerimiento la unidad de facoemulsión y el microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, toda vez que el equipo de facovitrectomía realiza también las funciones de facoemulsión, y el microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad funciona también para realizar las funciones del microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado; con ello se eliminaría la duplicidad de equipos y con ello se beneficia el precio final para el instituto. ¿se acepta? | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 330 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 67 | Técnica | 558 | En el Anexo T11, Paquete 3, Partida 12, en la unidad médica UMAA 90 Torreón se solicita 1 unidad de facoemulsión, 1 microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, 1 equipo de facovitrectomía, 1 microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad. Solicitamos atentamente a la convocante elimine del presente requerimiento la unidad de facoemulsión y el microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, toda vez que el equipo de facovitrectomía realiza también las funciones de facoemulsión, y el microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad funciona también para realizar las funciones del microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado; con ello se eliminaría la duplicidad de equipos y con ello se beneficia el precio final para el instituto. ¿se acepta? | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 331 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 68 | Técnica | 559 | En el Anexo T11, Paquete 3, Partida 13, en la unidad médica HGZMF 8 Ensenada se solicita 1 unidad de facoemulsión, 1 microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, 1 equipo de facovitrectomía, 1 microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad. Solicitamos atentamente a la convocante elimine del presente requerimiento la unidad de facoemulsión y el microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, toda vez que el equipo de facovitrectomía realiza también las funciones de facoemulsión, y el microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad funciona también para realizar las funciones del microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado; con ello se eliminaría la duplicidad de equipos y con ello se beneficia el precio final para el instituto. ¿se acepta? | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 332 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 69 | Técnica | 560 | En el Anexo T11, Paquete 3, Partida 13, en la unidad médica UMAE HESP 2 Cd. Obregón se solicita 1 equipo de facovitrectomía y 1 microscopio de oftalmocirugía de alta especialidad. Solicitamos atentamente a la convocante reconsidere este punto y adicione para todos los licitantes 1 unidad de facoemulsión y 1 microscopio quirúrgico oftalmológico avanzado, toda vez que la cantidad de cirugías requeridas no son factibles de realizarse salvo que la unidad médica trabaje con dos quirófanos simultáneos, para los cuales se requeriría el equipamiento adicional descrito. ¿Se acepta? | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 333 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 70 | Técnica | 561 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta anterior sea negativa, solicitamos a la Convocante ajuste el requerimiento de la unidad médica a la baja. ¿Se acepta? | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 334 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 71 | Técnica | 562 | El numeral 5.2.1 establece los supuestos en que se podrá realizar una reasignación del número y tipo de procedimientos. Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si, de darse el caso de requerir dichas reasignaciones, bastará con formalizar una minuta de acuerdos con el Administrador del Contrato de la OOAD o UMAE sin ser necesaria una modificación al contrato. Favor de confirmar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 335 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 72 | Técnica | 563 | El numeral 5.2.1 establece los supuestos en que se podrá realizar una reasignación del número y tipo de procedimientos. Solicitamos atentamente a la convocante nos confirme si estas reasignaciones se contemplan la inclusión de otros procedimientos y bienes de consumo opcional del mismo paquete contratado, aún cuando éstos no estén contemplados en el Anexo T1. Favor de aclarar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 336 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 73 | Técnica | 564 | En caso de que la respuesta a nuestra pregunta anterior sea positiva, solicitamos a la Convocante nos confirme si estás inclusiones podrán realizarse con la Minuta de Acuerdos descrita en el mismo numeral 5.2.1. Favor de Confirmar. | Se tomara en cuenta su apreciación y se realizara el ajuste requerido de los requerimientos de las unidades médicas al tiempo de vigencia de la prestación del servicio posterior a la fecha del fallo. | Conminamos atentamente a la Convocante a publicar, previo a la presentación de propuestas y como parte de esta junta de aclaraciones, las modificaciones que como resultado de esta respuesta se puedan hacer al Anexo T11, toda vez que ello modifica las condiciones de la Licitación. Favor de aclarar. | Se aclara, el licitante debe ofertar las cantidades descritas en el Anexo T11 para cada una de las unidades médicas, destacando que, de acuerdo con el numeral 5.2.1 de los Términos y Condiciones de la presente licitación, se podrán realizar reasignaciones de acuerdo a las necesidades de la OOAD/UMAE correspondiente. | Área Técnica |
| 337 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 74 | Técnica | 474 | 3.4 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 3.4.3.3 Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tamaño de la pantalla según tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica es sólo estética en el equipo y no demerita o incrementa su funcionalidad para el médico cirujano, el cual en todo momento durante la cirugía su punto de observación es en la óptica del equipo y no en su apariencia. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar | No se acepta su proposición, se solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 338 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 75 | Técnica | 475 | 3.4 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 3.4.3.3 Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante permita ofertar a los licitantes, sin ser obligatorios para los mismos, tipo y tamaño de pantalla según tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica no demerita su funcionamiento y sí limita la libre participación de los oferentes al caracterizar un elemento estético y no funcional del microscopio. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar | No se acepta su proposición, se solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 339 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 76 | Técnica | 478 | 3.7 531.325.0069 Unidad para ultrasonografía oftalmológica. 3.7.9.9 Calidad fotográfica. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar impresora de calidad estándar, en virtud de que en el punto 3.7.9.8 sólo se solicita impresora de inyección de tinta blanco y negro, por lo que no tiene algún fin práctico el proporcionar un equipo de calidad fotográfica sí sólo se utilizaría en blanco y negro. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su proposición debido a que se requiere ola especificación de calidad fotográfica. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 340 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 77 | Técnica | 480 | 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar con alineamiento manual y auto captura, una vez que se realice el alineamiento. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su proposición, se le solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 341 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 78 | Técnica | 481 | 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar alineamiento de acuerdo a tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica no demerita la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su proposición, se le solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 342 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 79 | Técnica | 482 | 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos a la convocante permita a los licitantes ofertar la característica como opcional, en virtud de que la característica en cuestión no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su proposición, se le solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 343 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 80 | Técnica | 483 | 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2.4 y 3.9.7 Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar características en forma opcional, en virtud de que las características incrementan considerablemente el precio del equipo, repercutiendo directamente en el precio final hacia el instituto, que de otra manera, siendo opcional, se podría tener ahorro para la convocante al momento de ofertar un precio por procedimiento. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su proposición, se le solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 344 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 81 | Técnica | 484 | 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2.3 Rango del eje de 0 a 180° en pasos de 1° 3.9.3.2 Eje de 0 a 180° en pasos de 1° ¿Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare, sí esta característica solicitada en dos numerales diferentes se trata de la misma característica? Favor de aclarar | manejan diferentes dioptrías 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático 3.9.2.3 Rango del eje de 0 a 180° en pasos de 1° 3.9.3 Rangos de Queratometría 3.9.3.2 Eje de 0 a 180° en pasos de 1° | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 345 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 82 | Técnica | 486 | 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar alineamiento a través de palanca en virtud de que esta característica mejora la velocidad y la fiabilidad en la operación del equipo y no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | no se acepta su proposición, se le solicita al licitante apegarse a las especificaciones solicitadas | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 346 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 83 | Técnica | 489 | Grupo Etario Pediatría 3.4 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 3.4.3.3 Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar tamaño de la pantalla según tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica es sólo estética en el equipo y no demerita o incrementa su funcionalidad para el médico cirujano, el cual en todo momento durante la cirugía su punto de observación es en la óptica del equipo y no en su apariencia. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar | No se acepta su propuesta deberá apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 347 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 84 | Técnica | 490 | Grupo Etario Pediatría 3.4 Microscopio para oftalmocirugía de alta especialidad 3.4.3.3 Con un tamaño de 5 pulgadas o mayor. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante permita ofertar a los licitantes, sin ser obligatorios para los mismos, tipo y tamaño de pantalla según tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica no demerita su funcionamiento y sí limita la libre participación de los oferentes al caracterizar un elemento estético y no funcional del microscopio. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar | No se acepta su propuesta deberá apegarse a las especificaciones solicitadas en la presente convocatoria. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 348 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 85 | Técnica | 493 | Grupo Etario Pediatría 3.7 531.325.0069 Unidad para ultrasonografía oftalmológica. 3.7.9.9 Calidad fotográfica. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar impresora de calidad estándar, en virtud de que en el punto 3.7.9.8 sólo se solicita impresora de inyección de tinta blanco y negro, por lo que no tiene algún fin práctico el proporcionar un equipo de calidad fotográfica sí sólo se utilizaría en blanco y negro. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su petición dado que las especificaciones son en calidad fotográfica en razón de los procedimientos realizados e imágenes procesadas. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 349 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 86 | Técnica | 494 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.1.1 Panelk de control con posición a 90 o 180° Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos aclare, sí es correcto entender que la palabra correcta es Panel, en el lugar de “Panelek” como se encuentra el día de hoy.Favor de aclarar. | Su planteamiento, no presenta la información precisa, toda vez que el numeral 3.9.11 referido no existe en el anexo T2 para su referenciación, y responder a su solicitud de aclaración, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 350 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 87 | Técnica | 495 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar con alineamiento manual y auto captura, una vez que se realice el alineamiento. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | NO se acepta ofertar alineamiento manual en el equipo REFRACTOR Y QUERATOMETRO AUTOMATICO | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 351 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 88 | Técnica | 496 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar alineamiento de acuerdo a tecnología del fabricante, en virtud de que esta característica no demerita la funcionalidad del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su propuesta debido a que es necesario tener el alineamiento automático o inicio automático, por lo que deberá justarse a lo solicitado en el numeral 3.9.2 del equipo en referencia. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 352 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 89 | Técnica | 497 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos a la convocante permita a los licitantes ofertar la característica como opcional, en virtud de que la característica en cuestión no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su propuesta debido a que es necesario tener el alineamiento automático o inicio automático, por lo que deberá justarse a lo solicitado en el numeral 3.9.2 del equipo en referencia. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 353 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 90 | Técnica | 498 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2.4 y 3.9.7Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar características en forma opcional, en virtud de que las características incrementan considerablemente el precio del equipo, repercutiendo directamente en el precio final hacia el instituto, que de otra manera, siendo opcional, se podría tener ahorro para la convocante al momento de ofertar un precio por procedimiento.¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su propuesta debido a que es necesario contar con las características solicitadas en los puntos, por lo que deberá justarse a lo solicitado en el numeral 3.9.2.4 y 3.9.7 del equipo en referencia. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 354 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 91 | Técnica | 500 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.4.1 De 5" Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar pantalla táctil de 8.5 pulgadas, en virtud de que esta característica mejora a la solicitada por la convocante. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | Su planteamiento, no presenta la información precisa, toda vez que el numeral 3.9.11 referido no existe en el anexo T2 para su referenciación, y responder a su solicitud de aclaración, por lo que se desecha en términos del artículo 45 sexto párrafo del RLAASSP. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 355 | SOLUCIONES INTEGRALES OFTALMOLÓGICAS TRIANA. S.A. DE C.V. | 92 | Técnica | 501 | Grupo Etario Pediatría 3.9 531.772.0265 Refractor y Queratómetro Automático: aparato que realiza autorefracción y queratometría en diferentes tipos de pacientes (aún con catarata o lente intraocular). 3.9.2 Con alineamiento automático o inicio automático. Solicitamos de la manera más atenta a la convocante nos permita ofertar alineamiento a través de palanca en virtud de que esta característica mejora la velocidad y la fiabilidad en la operación del equipo y no demerita el funcionamiento del equipo. ¿Se acepta nuestra propuesta? Favor de aclarar. | No se acepta su propuesta debido a que es necesario tener el alineamiento automático o inicio automático, por lo que deberá justarse a lo solicitado en el numeral 3.9.2 del equipo en referencia. | Solicitamos a la convocante con el fin de no limitar la libre participacion según tecnologia de fabricante. ¿se acepta? | Se desecha el planteamiento de conformidad con el artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no expone de manera clara y concisa cual es la duda que tiene respecto del punto de la convocatoria a que hace referencia. | Área Técnica |
| 356 | MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. | 1 | Técnica | 1033 | Dice: Set de Oftalmología 1 de segmento anterior, para el procedimiento: 10.11.001 Facoemulsificación con implante de lente intraocular (LIO) y 10.11.002 Facoemulsificación sin implante de lente intraocular (LIO). Oftalmo Monotemática 1, Partida 4 Blefaróstato Barraquer de alambre, de 9mm ¿Pregunta? Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación nos permita ofertar blefaróstato barraquer con medida de 6 mm ¿se acepta? | No se acepta su petición, se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas | solicitamos respetuosamente a la convocante nos permita Cya que no limita la funcion del uso previsto. Se acepta? | Se aclara la respuesta No Se acepta su propuesta ofertar blefaróstato Barraquer con medida de 6 mm. | Área Técnica |
| 357 | MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. | 2 | Técnica | 1037 | Dice: Set de Oftalmología 2 de segmento posterior, para el procedimiento: 10.12.008 Vitrectomía, 10.12.009 Facovitrectomía, 10.12.010 Vitrectomía con Endofotocoagulación* Y 10.12.011 Facovitrectomía con implante de lente intraocular (LIO) y endoláser.* Oftalmo Monotematica 2, Partida 12 Gancho para membrana tipo Eckard angulado 100° aproximadamente con extremo distal cónico , de 23 o25 GA. ¿Pregunta? Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación nos permita ofertar gancho para membrana calibre 23 ¿se acepta? | No se acepta proposición, se solicita al licitante apegarse a las especificaciones requeridas | solicitamos respetuosamene a la convocante nos permita ofertar "Gancho para membrana de angulado 100° aproximadamente con extremo distal cónico, de 23 o 25 GA" omitiendo la palabra tipo Eckard ya que este refiere a una marca en especifico llamada DORC. Asi mismo hacemos de la aclaracion que el bien instrumental propuesto por mi representada no limita la funcion ya que es exactamente lo mismo. se acepta? | Se acepta su propuesta bajo las siguientes especificaciones permita ofertar "Gancho para membrana de angulado 100° aproximadamente con extremo distal cónico, de 23 o 25 GA" omitiendo la palabra tipo Eckard. | Área Técnica |
| 358 | MEDICAL DIMEGAR, S.A. DE C.V. | 3 | Técnica | 1038 | Dice: Set de Oftalmología 2 de segmento posterior, para el procedimiento: 10.12.008 Vitrectomía, 10.12.009 Facovitrectomía, 10.12.010 Vitrectomía con Endofotocoagulación* Y 10.12.011 Facovitrectomía con implante de lente intraocular (LIO) y endoláser.* Oftalmo Monotematica 2, Partida 14 Tijeras horizontales curvas finas para membranectomía con una curvatura horizontal de 12 mm., y 23 G./0.6 .mm., o 25 G./0.5 mm. reusables o desechables. ¿Pregunta? Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación nos permita ofertar tijeras curvas finas para corte multiusos calibre 23 o 25 reusable o desechables ¿se acepta? | No se acepta proposición, se solicita al licitante apegarse a las especificaciones requeridas | Solicitamos a la convocante para no limitar la libre participación nos permita ofertar tijeras curvas finas para corte multiusos calibre 23 o 25 reusable o desechables, acompañada de carta bajo protesta de decir verdad del fabricante donde especifique que cumple con lo solicitado, ya que la descripcion propuesta por la convocante refiere a una marca en especifico siendo esta DORC. se acepta? | Se acepta ofertar tijeras curvas finas para corte multiusos calibre 23 o 25 reusable o desechables, acompañada de carta bajo protesta de decir verdad del fabricante donde especifique que cumple con lo solicitado, y cumple con la misma función para evaluación. | Área Técnica |
| 359 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 1 | 161 | 161 | Solicitamos de la manera más atenta a la Convocante que nos permita entregar copia de los contratos sin anexos, ya que estos llegan a estar conformados por más de 300 páginas. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta dado que deberá presentar copia de los contratos debidamente formalizados con sus respectivos anexos, como lo establece el numeral 4.2.17 de la presente convocatoria | Considerando que la información relevante se encuentra en el Contrato, incluir sus Anexos repercutiría en el incremento en el peso del párametro de Compranet. Por lo cual solicitamos atentamente reconsiderar aceptar la pregunta original. | No Se acepta su propuesta de entregar copia de los contratos sin anexos. Asimismo, los anexos del contrato que el licitante adjunte deberán especificar el objeto del contrato, el cual deberá estar vinculado con el servicio a contratar | Área Técnica |
| 360 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 2 | 209 | 209 | 10.06.906 Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR EL COMPLEMENTO ANTES MENCIONADO, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO/ BIEN COMPLEMENTARIO" EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS HGR 1 Tijuana UMAA 25 Mérida HGZ 48 Azcapotzalco HGZ 1A Benito Juárez YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTOS HOSPITALES CUENTAN CON PRODUCTIVIDAD DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. EL CUÁL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO, TAL Y COMO FUE CONSIDERADO PARA OTRAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara que el licitante deberá considerar el 10.06.906 Sistema de fijación biodegradable para fijación de malla en aquellas unidades donde no se indica y se tiene contemplado el procedimiento 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopia con prótesis.Donde se encuentre este procedimiento se debe ofertar el bien complementario. Siendo necesario para todos los licitantes que oferten el bien de consumo complementario 10.06.906. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.06.906. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara nuestra respuesta y no se modificara el requerimiento solicitado en la investigación e mercado. | Área Técnica |
| 361 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 3 | 210 | 210 | 10.06.903 Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR EL COMPLEMENTO ANTES MENCIONADO, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO/ BIEN COMPLEMENTARIO" EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA HESP 1 Mérida YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTOS HOSPITALES CUENTAN CON PRODUCTIVIDAD DEL SIGUIENTE CONSUMIBLE: 10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado. EL CUÁL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO, TAL Y COMO FUE CONSIDERADO PARA OTRAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara que el licitante deberá considerar el 10.06.903 Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. en aquellas unidades donde no se indica y se tiene contemplado el bien de consumo complementario 10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado.Donde se encuentre este procedimiento se debe ofertar el bien complementario. Siendo necesario para todos los licitantes que oferten la partida. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.06.903. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara la respuesta el bien de consumo complementario 10.06.903 Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. No se puede agregar al requerimiento, por no estar incluido en la investigación de mercado. | Área Técnica |
| 362 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 4 | 211 | 211 | 10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR EL COMPLEMENTO ANTES MENCIONADO, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO/ BIEN COMPLEMENTARIO" EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS HGR 1 Mérida HGZ 30 Iztacalco YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTOS HOSPITALES CUENTAN CON PRODUCTIVIDAD DEL SIGUIENTE CONSUMIBLE: 10.06.903 Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm., de altura. EL CUÁL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO, TAL Y COMO FUE CONSIDERADO PARA OTRAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara que el licitante deberá considerar el 10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado, en aquellas unidades donde no se indica y se tiene contemplado el bien de consumo complementario 10.06.903 Cartucho 30 a 35, 45, 60 mm., de longitud con grapas de 1.0 a 4.5 mm. de altura. Donde se encuentre este procedimiento se debe ofertar el bien complementario. Siendo necesario para todos los licitantes que oferten la partida. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.06.902. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara la respuesta el bien de consumo complementario 10.06.902 Engrapadora articulada lineal laparoscópica con corte y cartuchos con rango desde 30mm hasta 60 mm., en una sola ó por separado. No se puede agregar al requerimiento, por no estar incluido en la investigación de mercado. | Área Técnica |
| 363 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 5 | 212 | 212 | 10.06.912 Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, SOLICITAR EL COMPLEMENTO ANTES MENCIONADO, COMO PARTE DEL "ANEXO T1 REQUERIMIENTO/ BIEN COMPLEMENTARIO" EN LAS SIGUIENTES UNIDADES HOSPITALARIAS HGZ 1 Saltillo HGZMF 7 Monclova HGZMF 16 Torreón YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTOS HOSPITALES CUENTAN CON PRODUCTIVIDAD DEL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO: 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis. EL CUÁL ES NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO, TAL Y COMO FUE CONSIDERADO PARA OTRAS UNIDADES HOSPITALARIAS. FAVOR DE ACLARAR | Se aclara que el licitante deberá considerar el 10.06.912 Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. en aquellas unidades donde no se indica y se tiene contemplado el procedimiento 10.06.044 Plastía inguinal por laparoscopía con prótesis.Donde se encuentre este procedimiento se debe ofertar el bien complementario. Siendo necesario para todos los licitantes que oferten la partida. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.06.912. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara la respuesta el bien de consumo complementario 10.06.912 Trócar con balón dilatador para espacio retroperitoneal o equivalente. .No se puede agregar al requerimiento, por no estar incluido en la investigación de mercado. | Área Técnica |
| 364 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 6 | 214 | 214 | Set Gineco 1, Set de Cirugía ginecológica de alta especialidad, para los procedimientos: 10.06.001 Ablación y resección de endometriosis por laparoscopía, 10.06.021 Histerectomía, 10.06.025 Laparoscopía de ovario, 10.06.027 Laparoscopía etapificadora para cáncer ginecológico, 10.06.028 Laparoscopía para embarazo ectópico, 10.06.033 Miomectomía. Línea No. 16 DICE: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud(sonda uterina con escala de longitud), autoclavable. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras u hojas anatomicas, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas o insertos de trabajo o sonda uterina con escala de longitud, autoclavable. Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Set de Gineco 1) No. 16. Dice: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras u hojas anatomicas, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas o insertos de trabajo o sonda uterina con escala de longitud o sonda uterina, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta ofertar este punto de la siguiente manera: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras u hojas anatómicas, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas o insertos de trabajo o sonda uterina con escala de longitud o sonda uterina, autoclavable. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 365 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 7 | 215 | 215 | Set Gineco 2, Set de Cirugía ginecológica complementario para los procedimientos: 10.06.021 Histerectomía, y 10.06.033 Miomectomía. ( sólo procedimientos en cirugía de mínima invasión con diagnóstico benigno) Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Solicitamos a la convocante indique la clave de "Bienes complementarios" con el que se podra incluir el material requerido y los los mínimos y máximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", bajo la descripcion autorizada "Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos". | Se aclara la respuesta, en relación al Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar…., será eliminado del requerimiento, con base al comunicado de la FDA dic 2020. | Área Técnica |
| 366 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 8 | 215 | 215 | Set Gineco 2, Set de Cirugía ginecológica complementario para los procedimientos: 10.06.021 Histerectomía, y 10.06.033 Miomectomía. ( sólo procedimientos en cirugía de mínima invasión con diagnóstico benigno) Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Para cubrir el requerimiento del Set Gineco 2, Set de Cirugía ginecológica complementario para los procedimientos: 10.06.021 Histerectomía, y 10.06.033 Miomectomía. (sólo procedimientos en cirugía de mínima invasión con diagnóstico benigno). Pregunta: De acuerdo a la respuesta, debemos entender que se puede ofertar Morcelador inalámbrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscópicos. Solicitamos amablemente a la convocante definir la clave del bien de consumo complementario o definir el id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI. Esto con la finalidad de incluir este material dentro de los insumos ofertados. ¿Se acepta? | Se aclara la respuesta, en relación al Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar…., será eliminado del requerimiento, con base al comunicado de la FDA dic 2020. | Área Técnica |
| 367 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 9 | 234 | 234 | Set Cir Ped. 2, Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... PREGUNTA: De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Solicitamos a la convocante indique la clave de "Bienes complementarios" con el que se podra incluir el material requerido y los los mínimos y máximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", bajo la descripcion autorizada "Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos". | Se aclara la respuesta, en relación al Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar…., será eliminado del requerimiento, con base al comunicado de la FDA dic 2020. | Área Técnica |
| 368 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 10 | 234 | 234 | Set Cir Ped. 2, Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Líneas No. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2, 3, 4 Y 5 DICE: Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar que consta de los siguientes elementos... PREGUNTA: De acuerdo al único fabricante que maquilaba el instrumento correcto para este tipo de procedimientos (morcelador laparoscópico) es Karl Storz, quien informa que este modelo fue descontinuado con base en el último comunicado de la FDA de diciembre del 2020, en el cual la FDA recomienda el uso de un morcelador laparoscópico electromecánico para miomectomía o histerectomía únicamente con un sistema de contenedor de tejido compatible. Por lo que solicitamos se considere este insumo como parte de los "Bienes complementarios" en las unidades médicas donde la convocante considere será necesario, con los minos y maximos correspondientes en el "Anexo T1 Requerimientos", con la siguiente descripción: Morcelador inalambrico desechable, para procedimientos ginecológicos laparoscopicos. Favor de tomar en cuenta. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | Para cubrir el requerimiento del Set Cir Ped. 2, Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Pregunta: De acuerdo a la respuesta, debemos entender que se puede ofertar Morcelador inalámbrico desechable, para procedimientos 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica y 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Solicitamos amablemente a la convocante definir la clave del bien de consumo complementario o definir el id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI. Esto con la finalidad de incluir este material dentro de los insumos ofertados. ¿Se acepta? | Se aclara la respuesta, en relación al Morcelador electrónico alámbrico o inalámbrico de uso laparoscópico a través de trocar…., será elijado del requerimiento, con base al comunicado de la FDA dic 2020. | Área Técnica |
| 369 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 11 | 281 | 281 | PAQUETE 1 BIENES COMPLEMENTARIOS PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTE BIENES COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.904 Tornillo de biotenodesis o similar compuesto o biocompatible diversas medidas. 10.01.905 Tornillo de revisión. 10.01.907 Sistema de cortico femoral de revisión. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.916 Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 8 Córdoba YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON PRODUCTIVIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA DONDE SON UTILIZADOS ESTOS BIENES COMPLEMENTARIOS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | La eliminación de bienes de consumo complementarios de terminada unidad medica a solicitud de un licitante, implica conceder mejores condiciones a este último que no aplican al resto para quienes dicha eliminación es opcional, teniendo como consecuencia que no coticen lo mismo. Favor de justificar y fundamentar la razón de aceptar dicha eliminación, la cual afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara nuestra respuesta, No se acepta la propuesta de eliminar los bienes de consumo complementarios: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mr. 10.01.904 Tornillo de biotenodesis o similar compuesto o biocompatible diversas medidas. 10.01.905 Tornillo de revisión. 10.01.907 Sistema de cortico femoral de revisión. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.916 Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. EN LA UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 8 Córdoba | Área Técnica |
| 370 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 12 | 282 | 282 | PAQUETE 1 BIENES COMPLEMENTARIOS PARTIDA 3 PREGUNTA SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTE BIENES COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.904 Tornillo de biotenodesis o similar compuesto o biocompatible diversas medidas. 10.01.905 Tornillo de revisión. 10.01.907 Sistema de cortico femoral de revisión. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.916 Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 35 Cosamaloapan YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON PRODUCTIVIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA DONDE SON UTILIZADOS ESTOS BIENES COMPLEMENTARIOS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | La eliminación de bienes de consumo complementarios de terminada unidad medica a solicitud de un licitante, implica conceder mejores condiciones a este último que no aplican al resto para quienes dicha eliminación es opcional, teniendo como consecuencia que no coticen lo mismo. Favor de justificar y fundamentar la razón de aceptar dicha eliminación, la cual afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara nuestra respuesta, no se acepta la propuesta de eliminar los bienes de consumo complementarios: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.904 Tornillo de biotenodesis o similar compuesto o biocompatible diversas medidas. 10.01.905 Tornillo de revisión. 10.01.907 Sistema de cortico femoral de revisión. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.916 Fresa cortante O esférica para hueso duro y cartílago de 3.0 a 5.5 mm., diámetro por 10.5 a 17 cm., de longitud. EN LA UNIDAD HOSPITALARIA: HGZMF 35 Cosamaloapan. | Área Técnica |
| 371 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 13 | 283 | 283 | PAQUETE 1 BIENES COMPLEMENTARIOS PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ELIMINAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, LOS SIGUIENTE BIENES COMPLEMENTARIOS: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.918 Sujetadores para sistema de posicionamiento para tobillo, codo, muñeca y hombro. EN LA SIGUIENTE UNIDAD HOSPITALARIA HGZ 46 Villahermosa. YA QUE OBESERVAMOS QUE ESTE HOSPITAL NO CUENTA CON PRODUCTIVIDAD PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ARTROSCOPIA DONDE SON UTILIZADOS ESTOS BIENES COMPLEMENTARIOS. ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes. | La eliminación de bienes de consumo complementarios de terminada unidad medica a solicitud de un licitante, implica conceder mejores condiciones a este último que no aplican al resto para quienes dicha eliminación es opcional, teniendo como consecuencia que no coticen lo mismo. Favor de justificar y fundamentar la razón de aceptar dicha eliminación, la cual afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara nuestra respuesta, no se acepta su propuesta de eliminar los bienes de consumo complementarios: 10.01.903 Anclas biodegradable o compuestas sin nudo de 2.6 a 6.5 mm. 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro 10.01.913 Sistema de reducción por botones cortical para lesiones de sindesmosis sin nudos, acero inoxidable o titanio. 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. 10.01.915 Sistema de reducción acromio clavicular por botones corticales y sutura de especialidad. 10.01.918 Sujetadores para sistema de posicionamiento para tobillo, codo, muñeca y hombro EN LA UNIDAD HOSPITALARIA: HGZ 46 Villahermosa. | Área Técnica |
| 372 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 14 | 285 | 285 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 1 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, AGREGAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN EL SIGUIENTE BIEN COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS MINIMOS Y MAXIMOS: 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZ 1 Aguascalientes HGZ 4 Celaya HGR 46 Guadalajara HGZ 89 Guadalajara UMAA 52 Guadalajara HGZ 1 Villa de Álvarez HGR 58 León HGZMF 3 Salamanca HGZMF 21 León HGR 180 Tlajomulco HGR 1 Morelia HGZ 83 Morelia HGZMF 12 Lázaro Cárdenas UMAA 28 Tepic HGZ 3 San Juan del Río HGZ 1 Zacatecas HESP 1 León TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL "ANEXO T1 Requerimientos de SMI para PMI" SOLICITAN PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. DONDE ESTE BIEN COMPLEMENTARIO, ES REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MEDICOS TRATANTES EN ESTAS UNIDADES MEDICAS, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS ¿SE ACEPTA? | Se aclara que se deberá ofertar 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca.en aquellas unidades médicas en donde se tenga requerimiento de los procedimientos 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante y 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.01.914. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara de conformidad con el "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI", el cual contiene las cantidades mínimas y máximas de los requerimientos solicitados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades de la siguientes unidades,HGZ 1 Aguascalientes, HGZ 4 Celaya, HGR 46 Guadalajara, HGZ 89 Guadalajara, UMAA 52 Guadalajara HGZ 1 Villa de Álvarez, HGR 58 León, HGZMF 3 Salamanca, HGZMF 21 León HGR 180 Tlajomulco, HGR 1 Morelia, HGZ 83 Morelia, HGZMF 12 Lázaro Cárdenas, UMAA 28 Tepic, HGZ 3 San Juan del Río, HGZ 1 Zacatecas HESP 1 León, deberá considerar exclusivamente la cantidad solicitada, así mismo se solicita al licitante apegarse a lo establecido en el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 373 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 15 | 286 | 286 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 2 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, AGREGAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN EL SIGUIENTE BIEN COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS MINIMOS Y MAXIMOS: 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGR 1 Vicente Guerrero HGR 200 Tecámac HGRMF 1 Cuernavaca TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL "ANEXO T1 Requerimientos de SMI para PMI" SOLICITAN PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. DONDE ESTE BIEN COMPLEMENTARIO, ES REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MEDICOS TRATANTES EN ESTAS UNIDADES MEDICAS, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS ¿SE ACEPTA? | Se aclara que se deberá ofertar 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca.en aquellas unidades médicas en donde se tenga requerimiento de los procedimientos 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante y 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.01.914. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara de conformidad con el "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI", el cual contiene las cantidades mínimas y máximas de los requerimientos solicitados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades de la siguientes unidades,HGR 1 Vicente Guerrero, HGR 200 Tecámac, HGRMF 1 Cuernavaca, deberá considerar exclusivamente la cantidad solicitada, así mismo se solicita al licitante apegarse a lo establecido en el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 374 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 16 | 287 | 287 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 3 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, AGREGAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN EL SIGUIENTE BIEN COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS MINIMOS Y MAXIMOS: 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: UMAA 14 Campeche UMAA 162 Tláhuac HESP 14 Veracruz HTO S/N Heroica Puebla de Zaragoza TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL "ANEXO T1 Requerimientos de SMI para PMI" SOLICITAN PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. DONDE ESTE BIEN COMPLEMENTARIO, ES REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MEDICOS TRATANTES EN ESTAS UNIDADES MEDICAS, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS ¿SE ACEPTA? | Se aclara que se deberá ofertar 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca.en aquellas unidades médicas en donde se tenga requerimiento de los procedimientos 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante y 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.01.914. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara de conformidad con el "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI", el cual contiene las cantidades mínimas y máximas de los requerimientos solicitados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades de la siguientes unidades, UMAA 14 Campeche, UMAA 162 Tláhuac, HESP 14 Veracruz, HTO S/N Heroica Puebla de Zaragoza, deberá considerar exclusivamente la cantidad solicitada, así mismo se solicita al licitante apegarse a lo establecido en el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 375 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 17 | 288 | 288 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 4 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, AGREGAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN EL SIGUIENTE BIEN COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS MINIMOS Y MAXIMOS: 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGZMF 7 Monclova HGZ 67 Apodaca HGR 6 Ciudad Madero HGR 270 Ciudad Reynosa HTO 21 Monterrey TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL "ANEXO T1 Requerimientos de SMI para PMI" SOLICITAN PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. DONDE ESTE BIEN COMPLEMENTARIO, ES REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MEDICOS TRATANTES EN ESTAS UNIDADES MEDICAS, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS ¿SE ACEPTA? | Se aclara que se deberá ofertar 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca.en aquellas unidades médicas en donde se tenga requerimiento de los procedimientos 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante y 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.01.914. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara de conformidad con el "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI", el cual contiene las cantidades mínimas y máximas de los requerimientos solicitados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades de la siguientes unidades, HGZMF 7 Monclova, HGZ 67 Apodaca, HGR 6 Ciudad Madero, HGR 270 Ciudad Reynosa, HTO 21 Monterrey, deberá considerar exclusivamente la cantidad solicitada, así mismo se solicita al licitante apegarse a lo establecido en el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 376 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 18 | 289 | 289 | PROCEDIMIENTOS PARTIDA 5 PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, AGREGAR COMO PARTE DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTE LICITACIÓN EL SIGUIENTE BIEN COMPLEMENTARIO CON SUS RESPECTIVOS MINIMOS Y MAXIMOS: 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca. EN LAS SIGUIENTES UNIDADES MÉDICAS: HGR 1 Chihuahua HGZ 6 Ciudad Juárez HGZMF 11 Ciudad Delicias UMAA S/N Chihuahua HGZMF 5 Nogales TOMANDO EN CUENTA QUE EN EL "ANEXO T1 Requerimientos de SMI para PMI" SOLICITAN PARA ESTAS UNIDADES MÉDICAS LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. DONDE ESTE BIEN COMPLEMENTARIO, ES REITERADAMENTE SOLICITADO POR LOS DIFERENTES MEDICOS TRATANTES EN ESTAS UNIDADES MEDICAS, COMO PARTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS ¿SE ACEPTA? | Se aclara que se deberá ofertar 10.01.914 Consumibles para distractores de artroscopia de tobillo, hombro en decúbito lateral, hombro en silla de playa, y artroscopia de muñeca.en aquellas unidades médicas en donde se tenga requerimiento de los procedimientos 10.01.004 Artroscopia de hombro sin implante y 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. | Solicitamos a la convocante nos proporcione "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI" con los mínimos y máximos por unidad médica a los cuales se agrega el bien de consumo complementario 10.01.914. El agregar bienes de consumo complementarios de determinada unidad medica a solicitud de un participante y no especificar mínimos y máximos a cotizar, se tiene como consecuencia que no se cotice lo mismo; dejando a criterio de los participantes los requerimientos propios de la convocante, lo que afecta el principio de igualdad que debe regir en todas las licitaciones publicas. | Se aclara de conformidad con el "Anexo T1 Requerimientos del SMI para PMI", el cual contiene las cantidades mínimas y máximas de los requerimientos solicitados por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades de la siguientes unidades, HGR 1 Chihuahua, HGZ 6 Ciudad Juárez, HGZMF 11 Ciudad Delicias, UMAA S/N Chihuahua, HGZMF 5 Nogales, deberá considerar exclusivamente la cantidad solicitada, así mismo se solicita al licitante apegarse a lo establecido en el Anexo T1 en términos del artículo 26 de la LAASSP y en la investigación de mercado 144/2021. | Área Técnica |
| 377 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 19 | 334 | 334 | BIENES DE CONSUMO BÁSICOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica id_pmi: bcb69 DICE: Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Electrodo punta esférica o coagulación diámetro de 0.5 a 1.5 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | BIENES DE CONSUMO BÁSICOS 10.02.003 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas adulto. 10.02.103 Cirugía funcional endoscópica de nariz, senos paranasales y estructuras anexas pediátrica id_pmi: bcb69 DICE: Electrodo punta esférica diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Electrodo punta esférica o punta de aguja diámetro de 0.5 a 0.8 mm., y longitud 100 a 110 mm. O Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta, ya que el Electrodo "punta de aguja" que desea ofertar, ya está siendo solicitado en el bcb 68 | Área Técnica |
| 378 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 20 | 345 | 345 | SET Endouro 3. Set de Endourología 3, para el procedimiento: 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. Línea: 5 SET Endouro 4. Set de Endourología 4, para el procedimiento: 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser) Línea: 4 DICE: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. O de acuerdo al fabricante Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta siendo opcional para el resto de los licitantes | SET Endouro 3. Set de Endourología 3, para el procedimiento: 10.04.018 Litotricia ureteral rígida adulto. Línea: 5 SET Endouro 4. Set de Endourología 4, para el procedimiento: 10.04.020 Litotricia ureteral flexible adulto. (láser) Línea: 4 DICE: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. PREGUNTA: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 6 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. O de acuerdo al fabricante Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | Se acepta su propuesta de ofertar Ureteroscopio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 6 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. O de acuerdo al fabricante. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 379 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 21 | 738 | 738 | Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Entendemos que por tratarse del Anexo Técnico, existe un error involuntario, por lo que la indicación debería referirse al Anexo Técnico y no así a Términos y Condiciones. ¿Es correcta mi apreciación? | SI es correcto su apreciación , es un error por lo que "El licitante hará propio el Anexo Técnico, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" | Solicitamos a la Convocante que la versión editable del Anexo Técnico se permita presentar en formato de Word, ya que el contenido del Anexo Técnico en su mayoría es texto que se puede manejar más facilmente en Word que en hojas de cálculo de Excel. ¿Se acepta? | Se aclara nuestra respuesta, se acepta su propuesta de que "El licitante hará propio Anexo Técnico, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal como parte de su propuesta técnica". | Área Técnica |
| 380 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 22 | 740 | 740 | Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta por favor apegarse a lo solicitado, "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…"Con base en lo requerido en la Convocatoria | De acuerdo al Anexo Técnico adjunto en la convocatoria viene en formato WORD, sin embargo en el siguiente parrafo se solicita en formato EXCEL. Dice: "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Solicitamos a la convocante acepte: "El licitante hará propio Anexo Técnico, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable | Se aclara nuestra respuesta, se acepta su propuesta de que "El licitante hará propio Anexo Técnico, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal como parte de su propuesta técnica". | Área Técnica |
| 381 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 23 | 740 | 740 | Al final del Anexo Técnico se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta por favor apegarse a lo solicitado, "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…"Con base en lo requerido en la Convocatoria | Solicitamos a la Convocante que la versión editable del Anexo "Términos y Condiciones" se permita presentar en formato de Word, ya que el contenido del Anexo "Términos y Condiciones" en su mayoría es texto que se puede manejar más facilmente en Word que en hojas de cálculo de Excel. ¿Se acepta? | Se aclara nuestra respuesta, se acepta su propuesta de que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable, con firma autógrafa del representante legal como parte de su propuesta técnica". | Área Técnica |
| 382 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 24 | 752 | 752 | Solicitamos a la convocante nos aclare el FORMATO T18 "Control de Entrega Recepción de Bienes de Consumo Complementarios", ya que solicita que se utilice este formato en la entrega de bienes de consumo y dicho formato está elaborado para "Relación de Marcas, Modelos y Fabricante de los bienes de consumo complementarios" no cuenta con columnas de clave del bien de consumo complementario, cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad medica, contrato, etc. Favor de aclarar. | Se aclara que se modifica el formato T18, incluyendo cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad medica, contrato. | Solicitamos a la convocante nos proporcione el Formato T18 con las modificaciones a las que hace referencia. | En su propuesta podrá entregar con los cambios aceptados, tales como cantidad a entregar, fecha de entrega, proveedor, unidad médica, contrato. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 383 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 25 | 764 | 764 | Solicitamos a la convocante, se acepte una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro básico Institucional Vigente. ¿Se acepta? | NO se acepta una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo. | Solicitamos a la convocante considere: Una variación del mas menos 10% en las medidas de bienes de consumo de acuerdo a tecnologiía de fabricante, esto, respetando la funcionalidad de los mismos sin afectar el procedimiento a realizar. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta de una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo de acuerdo a artículo 29, fracción XIII de LAASSP en la cual se menciona "se describirán los requisitos de participación" por lo que deberá garantizar que cumple con el 100% de los requisitos para participación. | Área Técnica |
| 384 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 26 | 764 | 764 | Solicitamos a la convocante, se acepte una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo de acuerdo con lo dispuesto en el cuadro básico Institucional Vigente. ¿Se acepta? | NO se acepta una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo. | Amablemente solicitamos a la convocante: Acepte una variación del mas menos 10 % en las medidas de los bienes de consumo, de acuerdo a tecnología de fabricante. Ejemplo: bcb84 Fresa para hueso de 2.8 a 3.0 mm., de diámetro por 7.5 a 12 cm., de longitud. Es decir: bcb84 Fresa para hueso de 2.8 a 3.2 mm., de diámetro por 7.5 a 12.5 cm., de longitud. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | NO se acepta una variación +/- 10% en las medidas de bienes de consumo. | Área Técnica |
| 385 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 27 | 771 | 771 | Inciso g) Sollicitamos a la convocante nos permita enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14 con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, los cierres son el día 25 de cada mes y se presta el servicio incluso nocturno, incluso hay cierres en fin de semana, por lo que se emitiría incompleto y sin validar para dar cumplimiento a este punto. ¿Se acepta nuestra solicitud? | NO se acepta se debe de enviar dentro de los 5 días previos al día último de cada mes corriente y validados por el Jefe de Servicio. | Amablemente solicitamos a la convocante no permita: Registrar y complementar en el FORMATO T26 “Control de Productividad, Bienes Básicos y Bienes de Consumo Complementarios los procedimientos realizados y los bienes de consumo de la Coordinación Técnica de Servicios Médicos Indirectos (CTSMI) utilizados (concentrado general) durante los procedimientos de Mínima Invasión, y enviarlo dentro de los 5 días hábiles del mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División. | El licitante adjudicado deberá entregar Registro de la productividad de los procedimientos realizados, bienes de consumo básicos y bienes de consumo complementarios, y reportarlo en el ANEXO T26 “Control de Productividad, Bienes básicos y de los Bienes consumo Complementarios de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos “(CTSI), mismo que deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, a la CPIM como sustento de la productividad realizada en el periodo (Deberá de ser enviado durante los primeros 5 días hábiles de cada mes en Excel y PDF). | Área Técnica |
| 386 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 28 | 774 | 774 | Solicitamos a la convocante nos permita enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14 con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, los cierres son el día 25 de cada mes, 5 días previos es el mismo día del cierre y se presta el servicio incluso nocturno, incluso hay cierres en fin de semana, por lo que se emitiría incompleto y sin validar para dar cumplimiento a este punto. ¿Se acepta nuestra solicitud? | NO se acepta, enviar del Formato T26 dentro de los 5 días del mes siguiente al cierre, esto derivado de la conciliación de los Formatos T14 con el Jefe de cirugía, ya que el tiempo que especifica este inciso es 5 días previos al día último de cada mes del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio, | Solicitamos a la convocante: Nos permita enviar el Formato T26 dentro de los 5 días previos al día quinto de cada mes, reportando los procedimientos realizados del día 26 del mes anterior al día 25 del mes corriente, validados por el Jefe de Servicio o el servidor público que se designe en sustitución de éste, de Cirugía o Jefe de División. ¿Se acepta nuestra solicitud? | El licitante adjudicado deberá entregar Registro de la productividad de los procedimientos realizados, bienes de consumo básicos y bienes de consumo complementarios, y reportarlo en el ANEXO T26 “Control de Productividad, Bienes básicos y de los Bienes consumo Complementarios de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos “(CTSI), mismo que deberá entregar a la Unidad Médica en físico y en archivo electrónico de manera mensual, a la CPIM como sustento de la productividad realizada en el periodo (Deberá de ser enviado durante los primeros 5 días hábiles de cada mes en Excel y PDF). | Área Técnica |
| 387 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 29 | 777 | 777 | Al final del documento "Términos y Condiciones" se indica que "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Asimismo, se solicita a la Convocante no considerar la indicación de presentarlo en archivo de Excel, ya que en la convocatoria viene en formato word, y baste sólo con la presentación en formato PDF. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta por favor apegarse a lo solicitado, "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" | De acuerdo al archivo Términos y Condiciones adjunto en la convocatoria viene en formato WORD, sin embargo en el siguiente parrafo se solicita en formato EXCEL. Dice: "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital Excel editable y PDF no modificable…" Solicitamos a la convocante acepte: "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable…" | Se aclara nuestra respuesta, se acepta, "El licitante hará propio Términos y Condiciones, mediante su transcripción en papel membretado de la empresa para su presentación en archivo digital WORD editable y PDF no modificable." | Área Técnica |
| 388 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 30 | 789 | 789 | 4.2 Documentación Técnica El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Solicitamos a la convocante se permita presentar: El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en copia simple para los numerales: 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Esto con la finalidad de no modificar el formato de los documentos al imprimir en hojas membretadas de la empresa, ¿Se acepta? | NO se acepta, presentar propuesta técnica en copia simple para los numerales: 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, EN HOJAS QUE NO SEAN MEMBRETADAS DE LA LLICITANTE. | 4.2 Documentación Técnica El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Solicitamos a la convocante nos aclare si se refiere a que el Anexo T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL se deberá presentar en papel membretado de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Y en copia simple los numerales 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Es correcta su apreciación, el Anexo T23 PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN TÉCNICO/DOCUMENTAL se deberá presentar en papel membretado de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Y en copia simple los numerales 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. | Área Técnica |
| 389 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 31 | 789 | 789 | 4.2 Documentación Técnica El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Solicitamos a la convocante se permita presentar: El licitante participante deberá presentar su propuesta técnica en copia simple para los numerales: 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, con la siguiente documentación. Esto con la finalidad de no modificar el formato de los documentos al imprimir en hojas membretadas de la empresa, ¿Se acepta? | NO se acepta, presentar propuesta técnica en copia simple para los numerales: 4.2.2 Registros Sanitarios, 4.2.3 Folletos, catálogos, fotografías, manuales, entre otros, en cuyo caso deberán aplicar para comprobar y corroborar las especificaciones técnicas requeridas, 4.2.4 Certificados de calidad de la licitante, foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello, EN HOJAS QUE NO SEAN MEMBRETADAS DE LA LLICITANTE. | Solicitamos a la Convocante nos permita presentar rúbrica en todas y cada una de las hojas de manuales, registros y documentos que integran nuestra propuesta y, firma autógrafa en las cartas, escritos y anexos que la solicita. ¿Se acepta? | Se aclara nuestra respuesta, se acepta su propuesta de presentar rúbrica en todas y cada una de las hojas de manuales, registros y documentos que integran su propuesta y, firma autógrafa en las cartas, escritos y anexos en la cual se solicita. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 390 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 32 | 844 | 844 | 1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6.3 Modo de flujo pediatria y alto flujo. De acuerdo a especificacion de fabricante. ¿Se acepta? | NO se acepta, en el numeral 11.7.6.3 se deberán definir claramente los tipos de flujos e insuflación acorde a especificación del fabricante. | 1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. Solicitamos a la convocante se permita referenciar como: 1.1.7.6.3 Modo "HIGH FLOW" (Alto Flujo) con una potencia de flujo de hasta 50 l/min como maximo.Y modo "PEDIATRIA" con limite de flujo de 15l/min Y así brindar mayor participación a la proveduría ¿se acepta? | No se acepta, ya que esta característica o punto (1.1.7.6.3), pertenece al equipo designado para el "Grupo Etario Pediatría" y no especifica el flujo mínimo en modo PEDIATRÍA de acuerdo al fabricante; el cual es muy importante por tratarse de una característica de seguridad para el paciente. 1.1.7 Insuflador de CO2 1.1.7. 6 Características de seguridad: 1.1.7.6.3 Niveles de flujo preconfigurados para alto y bajo. | Área Técnica |
| 391 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 33 | 849 | 849 | 1.1.10.3 Pantalla: LCD o LED o tecnología superior. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pantalla TFT a color de 109 mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta deberá atender las características descritas en en el numeral 1.1.10.3 Pantalla: LCD o LED o tecnología superior. | 1.1.10.3 Pantalla: LCD o LED o tecnologia superior Se solicita a la convocante considere que: En el entendido que "TFT" (LCD) es un tipo de pantalla LCD con mayor nitidiez que una pantalla LCD común. Solicitamos se permita ofertar: Pantalla TFT (LCD) a color. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y así brindar mayor participación a la proveduría ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Pantalla TFT (LCD) a color. De acuerdo a tecnología de fabricante. Se solicita al licitante se apegue a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 392 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 34 | 850 | 850 | 1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Capnografía. Velocidad de flujo 50 (42,5 ≤ flujo ≤ 65) ml/min, flujo medido por volumen. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta no cubre los rangos superiores de flujo 120ml, 1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto. | 1.1.10.13 Muestreo de la señal CO2 de 50 ml/min como mínimo. o velocidad de flujo del capnógrafo de 120 +/- 20ml por minuto. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: 1.1.10.13 Muestreo de la señal o velocidad de flujo de muestreo de CO2 de 50 ml/min como mínimo. o Velocidad de flujo de capnografo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante. Y así brindar mayor participación a la proveduría ¿se acepta? | Se aclara nuestra respuesta, se acepta su propuesta de ofertar 1.1.10.13 Muestreo de la señal o velocidad de flujo de muestreo de CO2 de 50 ml/min como mínimo. O Velocidad de flujo de capnógrafo de 120± 20ml/min. De acuerdo a tecnología de fabricante. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 393 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 35 | 862 | 862 | Para el set de Otorrino 1) No. 19 y Otorrino 3 Ped) No.22. Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación de 12.5 a 16 cms. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas de aspiración bipolares de STAMMBERGER, curvadas hacia arriba 45°, con canal de aspiración, longitud útil 12,5 cm, para utilizar con cables de alta frecuencia bipolares 847002 V / cable de alta frecuencia bipolar, con dos terminales de cable de 2mm, longitud de 450cm. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Pinzas de aspiración bipolares de STAMMBERGER, curvadas hacia arriba 45°, con canal de aspiración, longitud útil 12,5 cm, para utilizar con cables de alta frecuencia bipolares 847002 V / cable de alta frecuencia bipolar, con dos terminales de cable de 2mm, longitud de 450cm. | Set de Otorrino 1) No. 19 y Otorrino 3 Ped) No.22. Dice: Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación de 12.5 a 16 cms. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinza de Stammberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cms. Y así brindar mayor participación a la proveeduría. ¿Se acepta? | Se aclara nuestra respuesta, se acepta su propuesta de ofertar Pinza de Stammberger (o Takahashi), con canal de irrigación o aspiración de 12.5 a 16 cm.siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 394 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 36 | 863 | 863 | Para el set de Otorrino 1) No. 19 y Otorrino 3 Ped) No.22. Pinza de Standberger (o Takahashi), con canal de irrigación de 12.5 a 16 cms. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Pinzas etmoidales de TAKAHASHI, tamaño de cuchara 4 x 10 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 16 cm. ¿Se acepta? | No se acepta ofertar: Pinzas nasales de Blakesley-Wilde, curvadas 90° hacia arriba, tamaño 1, longitud útil de 11cm. | Se solicita amablemente a la convocante aclarar la respuesta, ya que la respuesta no corresponde con la pregunta. | Se aclara que se acepta su propuesta de ofertar Pinzas etmoidales de TAKAHASHI, tamaño de cuchara 4 x 10 mm, con conexión para limpieza, longitud útil 16 cm. Sin limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 395 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 37 | 867 | 867 | Para el set de Otorrino 2) No. 4. Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm., autoclavable. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., autoclavable. | No se acepta su propuesta ofertar: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a 3 mm., longitud útil de 8 a 14 cm., autoclavable ya que no cumple con las medidas de longitud establecidas en la presente convocatoria | Set de Otorrino 2) No. 4. Dice: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm., autoclavable. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm. o 14cm, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm. o 14cm, autoclavable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 396 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 38 | 868 | 868 | Para el set de Otorrino 2) No. 4. Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm., autoclavable. Se solicita amablemente a la convocante se nos permita ofertar: Óptica de visión lateral panorámica 70°, 3 mm diámetro, longitud 14 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las medidas de longitud establecidas en la presente convocatoria | Set de Otorrino 2) No. 4. Dice: Telescopio o sistema óptico de 70°, de 2.7 a3 mm., longitud útil de 8 a 11 cm., autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante considerar la propuesta, ya que la longitud establecida del resto de los Telescopios solicitados en el presente set (Otorrino 2), incluyen el rango de 6 a 11 (o hasta 17.5cm). Y así brindar mayor participación a la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Óptica de visión lateral panorámica 70°, 3 mm diámetro, longitud 14 cm, esterilizable en autoclave, con conductor de luz de fibra óptica incorporado, se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 397 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 39 | 869 | 869 | Para el set de Otorrino 2) No. 6. Disector (para oido) dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante | Set de Otorrino 2) No. 6. Dice: Disector (para oido) dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Disector (para oido) dos extremos útiles acodados con curvatura simple a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Disector (para oído) dos extremos útiles acodados con curvatura simple a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 398 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 40 | 870 | 870 | Para el set de Otorrino 2) No. 6. Disector (para oido) dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos con doble curvatura, derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante | Set de Otorrino 2) No. 6. Dice: Disector (para oido) dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Disector (para oido) dos extremos útiles acodados con doble curvatura a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Disector (para oído) dos extremos útiles acodados con doble curvatura a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 399 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 41 | 871 | 871 | Para el set de Otorrino 2) No. 11. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las medidas de longitud establecidas en la presente convocatoria | Set de Otorrino 2) No. 11. Dice: Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Tubo o cánula de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se aclara nuestra respuesta, se acepta ofertar Tubo o cánula de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 400 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 42 | 871 | 871 | Para el set de Otorrino 2) No. 11. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las medidas de longitud establecidas en la presente convocatoria | Set de Otorrino 2) No. 11. Dice: Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Cánulas de aspiración, curva, Luer, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las características establecidas en la presente convocatoria. | Área Técnica |
| 401 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 43 | 872 | 872 | Para el set de Otorrino 2) No. 11. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 6 mm de curvatura, LUER-Lock, 0,8 mm diámetro exterior, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las medidas de longitud establecidas en la presente convocatoria | Set de Otorrino 2) No. 11. Dice: Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Tubo o cánula de aspiración, de curvatura, Luer-Lock, 0,8 mm a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Tubo o cánula de aspiración, de curvatura, Luer-Lock, 0,8 mm a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 402 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 44 | 873 | 873 | Para el set de Otorrino 2) No. 14. Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 8mm de curvatura, 1.6mm diámetro externo, luer-Lock, longitud de 10cm, cilíndrico (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las medidas de longitud establecidas en la presente convocatoria | Set de Otorrino 2) No. 14. Dice: Cánulas de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Cánula o Tubo de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o según tecnología del fabricante. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Cánula o Tubo de aspiración, curvatura de 8 mm, Luer-Lock, 1.6 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o según tecnología del fabricante. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 403 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 45 | 876 | 876 | Para el set de Otorrino 2) No. 23. Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro.537.199.0168, (reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 (reusables). Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 1 mm a 6 mm de diámetro (desechables). Compatible con el equipo ofertado. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 1 mm a 6 mm de diámetro (desechables). Compatible con el equipo ofertado. De acuerdo a tecnología de fabricante, toda vez que se excluye las de Tungsteno | Set de Otorrino 2) No. 23. Dice: Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro.537.199.0168, (reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 0.6 mm. a 7 mm. de diámetro 537.199.0176 (reusables). Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. de diámetro. 537.199.0168, (reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 1 mm. a 6 mm. de diámetro 537.199.0176 (reusables). Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Fresas de tungsteno, juego de 14 de 0.5 mm. A 7 mm. De diámetro. 537.199.0168, (reusables) O Fresas diamantadas, juego de 15 piezas, de 1 mm. a 6 mm. de diámetro 537.199.0176 (reusables). Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 404 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 46 | 877 | 877 | Para el set de Gineco 1) No. 7. Pinza de agarre tipo Caimán, rotable, de doble acción, diámetro de 10 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de agarre de tejido de SAWALHE. Abertura bilateral, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. Giratoria, esterilizable en autoclave. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Vaina exterior, aislada. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Pinzas de agarre de tejido de SAWALHE. Abertura bilateral, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. Giratoria, esterilizable en autoclave. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Vaina exterior, aislada. De acuerdo a tecnología de fabricante, | Set de Gineco 1) No. 7. Dice: Pinza de agarre tipo Caimán, rotable, de doble acción, diámetro de 10 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinza de agarre de tejido, rotable, de doble acción, diámetro de 10 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Pinza de agarre de tejido, rotable, de doble acción, diámetro de 10 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 405 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 47 | 878 | 878 | Para el set de Gineco 1) No. 8. Pinza de biopsia, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas sacabocados para biopsia, con 2 dientes, giratorias, desmontables. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Pinzas sacabocados para biopsia, con 2 dientes, giratorias, desmontables. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Mango de plástico con bloqueo quirúrgico. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. De acuerdo a tecnología de fabricante | Set de Gineco 1) No. 8. Dice: Pinza de biopsia, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinza de biopsia, rotable y desmontable en dos o tres componentes, de doble acción o abertura unilateral, diámetro de 5 mm., longitud en el rango de 31 a 37 cm., sistema de sujeción, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con las características establecidas en la presente convocatoria, dado que se requiere que sea de doble acción. | Área Técnica |
| 406 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 48 | 879 | 879 | Para el set de Gineco 1) No. 9. Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de agarre de CROCE-OLMI, atraumáticas, fenestradas, curvadas. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Pinzas de agarre de CROCE-OLMI, atraumáticas, fenestradas, curvadas. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante | Set de Gineco 1) No. 9. Dice: Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill o Duck Bill shape, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Pinza tipo Hartman o Cleeve Duck Bill o Duck Bill shape, rotable y desmontable en tres componentes, atraumática, fenestrada, diámetro de 5 a 6 mm., longitud de trabajo en el rango de 31 a 37 cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 407 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 49 | 880 | 880 | Para el set de Gineco 1) No. 16. Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión LUER-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Sonda intrauterina de COHEN, con un cono grande 26168 UL y uno pequeño 26168 US, soporte para pinzas de gancho 26168 V con muelle, con conexión Luer-Lock para limpieza. De acuerdo a tecnología de fabricante, | Set de Gineco 1) No. 16. Dice: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas de longitud (sonda uterina con escala de longitud), autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras u hojas anatomicas, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas o insertos de trabajo o sonda uterina, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Manipulador uterino reusable, articulado, con delineador vaginal completo o valvas delineadoras u hojas anatómicas, con sistema para bloquear la salida del neumoperitoneo y diferentes puntas o insertos de trabajo o sonda uterina, autoclavable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 408 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 50 | 881 | 881 | Para el set de Gineco 1) No. 17. Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción doble, longitud en el rango de 31 a 37 cm., autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tijeras de gancho. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Tijeras de gancho. Abertura unilateral. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante | Set de Gineco 1) No. 17. Dice: Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción doble, longitud en el rango de 31 a 37 cm., autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción doble o unilateral, longitud en el rango de 31 a 37 cm., autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Tijera tipo gancho, desmontable en dos o tres piezas, diámetro de 5 mm., rotable 360° de acción doble o unilateral, longitud en el rango de 31 a 37 cm., autoclavable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 409 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 51 | 886 | 886 | Para el set de Gineco 2) No. 4. Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 37 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento para la fijación de miomas, con punta espiral, tamaño 5 mm y 10mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Instrumento para la fijación de miomas, con punta espiral, tamaño 5 mm y 10mm. De acuerdo a tecnología de fabricante | Set de Gineco 2) No. 4. Dice: Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 37 cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Tirabuzón o instrumento de punción de 5 y 10 mm., longitud de 32 a 39 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Pinzas de agarre o para fragmentos pequeños, abertura bilateral, flexibles o de acuerdo a tecnología de fabricante, 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 410 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 52 | 888 | 888 | Para el set de Endoginecología) No. 2.3. Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante) Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, incluida con camisa externa de resectoscopio, asa de corte compatible (ref. gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: vaina interior giratoria con aislamiento de cerámica, incluida con camisa externa de resectoscopio, asa de corte compatible | Set de Endoginecología) No. 2.3. Dice: Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 24 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante) Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 26 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante) Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta ofertar Camisa interna que acepte asas y electrodos en el rango de 21 a 26 charr (compatible con la camisa ofertada según tecnología del fabricante), se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 411 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 53 | 889 | 889 | Para el set de Endoginecología) No. 6. Pinzas de agarre para fragmentos pequeños abertura unilateral, flexibles 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 charr, 34 cm longitud. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 charr, 34 cm longitud. De acuerdo a tecnología de fabricante. Toda vez que no tiene las medidas de longitud requeridas | Set de Endoginecología) No. 6. Dice: Pinzas de agarre para fragmentos pequeños abertura unilateral, flexibles 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinzas de agarre o para fragmentos pequeños, abertura bilateral o unilateral, flexibles o de acuerdo a tecnología de fabricante, 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinzas de agarre o para fragmentos pequeños, abertura bilateral o unilateral, flexibles o de acuerdo a tecnología de fabricante, 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 412 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 54 | 889 | 889 | Para el set de Endoginecología) No. 6. Pinzas de agarre para fragmentos pequeños abertura unilateral, flexibles 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 charr, 34 cm longitud. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Pinzas de agarre y biopsia, semirrígidas, abertura bilateral, 5 charr, 34 cm longitud. De acuerdo a tecnología de fabricante. Toda vez que no tiene las medidas de longitud requeridas | Set de Endoginecología) No. 6. Dice: Pinzas de agarre para fragmentos pequeños abertura unilateral, flexibles 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinzas de agarre o para fragmentos pequeños, abertura bilateral, flexibles o de acuerdo a tecnología de fabricante, 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinzas de agarre o para fragmentos pequeños, abertura bilateral, flexibles o de acuerdo a tecnología de fabricante, 5 Charr longitud de mínima de 32cm a 73cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 413 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 55 | 890 | 890 | Se solicita a la convocante, se permita referenciar en Registro sanitario, las características que ahí se describan y que no se pueden referenciar en ningún otro documento del fabricante, ¿se acepta? | No se acepta referenciar en el Registro sanitario, las características que no se pueden referenciarse en ningún otro documento del fabricante. | Se solicita a la convocante, se permita referenciar en Registro sanitario, las características que ahí se describan de acuerdo a la tecnología del fabricante. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que señala que las condiciones contenidas en las bases de licitación no podrán ser negociadas. | Área Técnica |
| 414 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 56 | 891 | 891 | Endouro 3) No. 5. y Endouro 4) No. 4. Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Ureteroscopio, diámetro de vaina 8 charr, dirección visual 6°, canal de trabajo 5charr, longitud 43cm, máxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Ureteroscopio, diámetro de vaina 8 charr, dirección visual 6°, canal de trabajo 5charr, longitud 43cm, máxima potencia de irrigación a través del gran canal recto de trabajo. | Endouro 3) No. 5. y Endouro 4) No. 4. Dice: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 5.4 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Ureteroscópio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 6 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. O de acuerdo al fabricante Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar Ureteroscopio semirrígido: Diámetro en rango de 4.5 a 9.8 fr. o Charr, visión en el rango de 0° a 12°, canal de trabajo en el rango de 2.5 a 6 FR. o Charr, longitud útil en el rango de 30 a 45 cm. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. O de acuerdo al fabricante. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 415 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 57 | 896 | 896 | Endouro 7) No. 1. Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr Incluye: Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar: Vaina de uretrotomo de SACHSE, 21 Charr., con canal de trabajo (ref. gráfica) y 2 conos LUER-Lock, para utilizar con óptica 27005 AA de 4mm diámetro. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Vaina de uretrotomo de SACHSE, 21 Charr., con canal de trabajo (ref. gráfica) y 2 conos Luer-Lock, para utilizar con óptica 27005 AA de 4mm diámetro no reúne las medidas requeridas en la presente convocatoria | Endouro 7) No. 1. Dice: Uretrotomo de 4 mm de diámetro o 12 fr., con canal de trabajo de a 5 fr. O Charr Incluye: Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, aclarar si con canal de trabajo de a 5fr, se refiere al canal de trabajo de la camisa o vaina. | El canal de trabajo, puede estar ubicado en la vaina o camisa, de acuerdo a tecnología de cada fabricante | Área Técnica |
| 416 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 58 | 897 | 897 | Uro 1) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Considerando que el clip de polímero medida extra-largo (bcb48 clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) se requiere únicamente para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, ¿podemos considerar que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo, solo se requiere incluir en el Set Cirugía 2? | NO se debe de considerar que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo, solo se requiere incluir en el Set Cirugía 0 | Se solicita amablemente a la convocante aclarar respuesta, ya que no existe un set de Cirugía 0. | se aclara que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo, solo se requiere incluir en el Set Cirugía 2. | Área Técnica |
| 417 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 59 | 898 | 898 | Para el set de Uro 1) No. 9. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante ,no reúne las medidas requeridas en la presente convocatoria | Set de Uro 1) No. 9. Dice: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto, de la siguiente manera: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 418 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 60 | 899 | 899 | Uro 2) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el aplicador de polimero extra largo solo se requiere incluir en el set de Cirugía 2, considerando que el clip de polímero medida extra-largo incluido en la clave bcb48 (clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) únicamente se requiere para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. | Se aclara que para este evento el aplicador para clip de polimero extralargo se requiere para el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. | Se entiende que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo. unicamente se debe ofertar en el SET CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO que contempla el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. Por lo que entendemos el Aplicador para clip de polímero, extra-largo se elimina de los demás SETS. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Se aclara nuestra respuesta, ya que no es correcta su apreciación puesto que el insumo Aplicador para clip de polímero, extra-largo, está considerado como parte de los set de cirugía adulto 1 y 3 así mismo en ellos set de urología laparoscópica 1 y 2, por lo tanto no se pueden eliminar el insumo de los set de instrumental | Área Técnica |
| 419 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 61 | 900 | 900 | Para el set de Cirugía 1) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 33 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, no reúne las características requeridas en la presente convocatoria | Set de Cirugía 1) No.16. Dice: Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 33 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta ofertar este punto de la siguiente manera: Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud de 33 a 38 cm., con puerto de lavado o desmontable, autoclavable. siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 420 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 62 | 902 | 902 | Para el set de Cirugía 2) No.10. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. | Set de Cirugía 2) No.10. Dice: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto, de la siguiente manera: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 421 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 63 | 903 | 903 | Para el set de Cirugía 2) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable no reune las caracteristicas requeridas en la presente convocatoria. | Set de Cirugía 2) No.16. Dice: Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., desmontable o con puerto de lavado, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta su propuesta de ofertar: Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., desmontable o con puerto de lavado, autoclavable. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 422 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 64 | 905 | 905 | Para el set de Cirugía 2) No.16. Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática del hígado. Esterilización por vapor | Set de Cirugía 2) No.16. Dice: Separador o retractor de hígado, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico. Diámetro de 10 mm., de 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., desmontable o con puerto de lavado, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta su propuesta de ofertar: Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 3 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 36 cm., desmontable o con puerto de lavado, autoclavable. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 423 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 65 | 906 | 906 | Cirugía 3) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Considerando que el clip de polímero medida extra-largo (bcb48 clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) se requiere únicamente para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, incluida en el Set Cirugía 2, Se solicita amablemente a la convocante se acepta ofertar Aplicador para clip de polímero, extra-largo, únicamente en el Set Cirugía 2. ¿se acepta? | Se aclara que para este evento el aplicador para clip de polimero extralargo se requiere para el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. | Se entiende que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo. unicamente se debe ofertar en el SET CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO que contempla el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. Por lo que entendemos el Aplicador para clip de polímero, extra-largo se elimina de los demás SETS. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Se aclara nuestra respuesta, ya que no es correcta su apreciación puesto que el insumo Aplicador para clip de polímero, extra-largo, está considerado como parte de los set de cirugía adulto 1 y 3 así mismo en ellos set de urología laparoscópica 1 y 2, por lo tanto no se pueden eliminar el insumo de los set de instrumental | Área Técnica |
| 424 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 66 | 907 | 907 | Uro 1) No. 3; Uro 2) No. 3; Cirugía 3) No. 3. Aplicador para clip de polímero, extra-largo. Considerando que el clip de polímero medida extra-largo (bcb48 clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) se requiere únicamente para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto, ¿podemos considerar que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo, solo se requiere incluir en el Set Cirugía 2? | Se aclara que para este evento el aplicador para clip de polimero extralargo se requiere para el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. | Se entiende que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo. unicamente se debe ofertar en el SET CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO que contempla el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. Por lo que entendemos el Aplicador para clip de polímero, extra-largo se elimina de los demás SETS. ¿Es correcta nuestra apreciación? | Se aclara nuestra respuesta, ya que no es correcta su apreciación puesto que el insumo Aplicador para clip de polímero, extra-largo, está considerado como parte de los set de cirugía adulto 1 y 3 así mismo en ellos set de urología laparoscópica 1 y 2, por lo tanto no se pueden eliminar el insumo de los set de instrumental | Área Técnica |
| 425 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 67 | 908 | 908 | Para el set de Cirugía 3) No.10. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar: Instrumento de endosutura de MANGESHIKAR | Set de Cirugía 3) No.10. Dice: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), reusable, de 5 mm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, con longitud de trabajo de 31 a 36 cm., reusable. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 426 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 68 | 909 | 909 | Para el set de Cirugía 3) No.16. Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática de el hígado. Esterilización por vapor. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | no se acepta, ofertar Retractor de abanico, desmontable, extensible, tamaño 10 mm, longitud 36 cm. 9 valvas (Ref. Gráfica). Para la manipulación atraumática de el hígado. | Set de Cirugía 3) No.16. Dice: Separador de hígado o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 valvas, longitud de 38 cm., con puerto de lavado, autoclavable. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto, de la siguiente manera: Separador o retractor, (articulado o rigido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 38 cm., desmontable o con puerto de lavado, autoclavable. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Separador o retractor, (articulado o rígido), apertura en forma de abanico, diámetro de 10 mm., 5 a 9 valvas, longitud en el rango de 31 a 38 cm., desmontable o con puerto de lavado, autoclavable. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 427 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 69 | 910 | 910 | Para el set de Artros 3) No.5. Pinza pico de pájaro recta. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento Arthro-pierce, recto, para pasar la sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Instrumento Arthro-pierce, recto, para pasar la sutura | Artros 3, Set de Artroscopia 3 para los procedimientos: 10.01.004 Artroscopia de hombro, 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. Númeral 5 Dice: Pinza pico de pájaro recta. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Pinza pico de pájaro recta o instrumento recto para pasar la sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza pico de pájaro recta o instrumento recto para pasar la sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 428 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 70 | 911 | 911 | Para el set de Artros 3) No.5. Pinza pico de pájaro recta. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento recto para paso de sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Instrumento recto para paso de sutura | Artros 3, Set de Artroscopia 3 para los procedimientos: 10.01.004 Artroscopia de hombro, 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. Númeral 5 Dice: Pinza pico de pájaro recta. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Pinza pico de pájaro recta o instrumento recto con angulación para paso de sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza pico de pájaro recta o instrumento recto con angulación para paso de sutura. De acuerdo a tecnología de fabricante. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 429 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 71 | 915 | 915 | Para el set de Artros 3) No.16. Cánulas dilatadoras en el rango de 6.5, a 8.5 mm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Obturador canulado reusable en el rango de 6.5, a 8.0 mm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Obturador canulado reusable en el rango de 6.5, a 8.0 mm. | Artros 3, Set de Artroscopia 3 para los procedimientos: 10.01.004 Artroscopia de hombro, 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. La línea no. 16 Dice: Cánulas dilatadoras en el rango de 6.5, a 8.5mm Pregunta: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Obturadores o Cánulas dilatadoras, reusables, canuladas, en el rango de 6.5, a 8.5mm. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | NO se acepta, ofertar Obturadores o Cánulas dilatadoras, reusables, canuladas, en el rango de 6.5, a 8.5mm. De acuerdo a tecnología de fabricante | Área Técnica |
| 430 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 72 | 916 | 916 | Para el set de Artros 3) No.17. Elevador de periostio recto y angulado. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Elevador de hombro. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Elevador de hombro. | Artros 3, Set de Artroscopia 3 para los procedimientos: 10.01.004 Artroscopia de hombro, 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. La línea no. 17 Dice: Elevador de periostio recto y angulado. Pregunta: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Elevador de tejido de hombro, recto y angulado. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | NO se acepta, ofertar Elevador de tejido de hombro, recto y angulado. De acuerdo a tecnología de fabricante | Área Técnica |
| 431 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 73 | 917 | 917 | Para el set de Artros 3) No.17. Elevador de periostio recto y angulado. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Elevador de tejido de hombro de 15° y 30°. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Elevador de tejido de hombro de 15° y 30° | Artros 3, Set de Artroscopia 3 para los procedimientos: 10.01.004 Artroscopia de hombro, 10.01.011 Artroscopia de hombro con implante. La línea no. 17 Dice: Elevador de periostio recto y angulado. Pregunta: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Elevador de periostio o tejido de hombro, recto y angulado. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | NO se acepta, ofertar Elevador de periostio o tejido de hombro, recto y angulado. De acuerdo a tecnología de fabricante | Área Técnica |
| 432 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 74 | 918 | 918 | Para el set de Artros 4) No.6. Destornillador para tornillo biodegradable. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Destornillador biosure para tornillo biosure absorbible. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Destornillador biosure para tornillo biosure absorbible. | Artros 4, Set de Artroscopia 4 para el procedimiento: 10.01.008 Artroscopia de rodilla con implante. La línea no. 6 Dice: Destornillador para tornillo biodegradable. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Destornillador para tornillo biodegradable o absorbible. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | se acepta PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Destornillador para tornillo biodegradable o absorbible. De acuerdo a tecnología de fabricante. | Área Técnica |
| 433 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 75 | 921 | 921 | Para el set de Artros 5) No.7. Pinza de canasta izquierda y derecha. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Perforadora Oval curva Izquierda y derecha. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Perforadora Oval curva Izquierda y derecha. | Artros 5, Set de Artroscopia 5 para el procedimiento: 10.01.010 Artroscopia rodilla. La línea no. 7 Dice: Pinza de canasta izquierda y derecha SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: - Pinza oval o de canasta, curva, izquierda y derecha. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza oval o de canasta, curva, izquierda y derecha. De acuerdo a tecnología de fabricante. El licitante se apegue a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 434 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 76 | 923 | 923 | Para el set de Artros 6) No.9. Gancho palpador extralargo Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Sonda de 3mm de cadera. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Sonda de 3mm de cadera. | Artros 6, Set de Artroscopia 6 para el procedimiento: 10.01.013 Artroscopia de Cadera. La línea no. 9 Dice: Gancho palpador extralargo. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Sonda o gancho palpador de cadera. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta de oferta: Sonda o gancho palpador de cadera. De acuerdo a tecnología de fabricante. Sugerimos al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 435 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 77 | 924 | 924 | Para el set de Artros 6) No.10. Mango en T para varilla canulada. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Mango en forma de T modular. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Mango en forma de T modular. | Artros 6, Set de Artroscopia 6 para el procedimiento: 10.01.013 Artroscopia de Cadera. La línea no. 10 Dice: Mango en T para varilla canulada. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR ESTE PUNTO DE LA SIGUIENTE MANERA: Mango en T, modular, para varilla canulada. De acuerdo a tecnologia de fabricante. Y ASI BRINDAR MAYOR PARTICIPACION A LA PROVEEDURIA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta de ofertar: Mango en T, modular, para varilla canulada. De acuerdo a tecnología de fabricante. Se solicita al licitante se apegue a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 436 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 78 | 925 | 925 | Para el set de Otorrino 3 Ped) No.13. Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinza de agarre y biopsia Kennedy-Blakesley, curva hacia arriba 45°, con canal de aspiración, tamaño 1, longitud útil 12.5cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Pinza de agarre y biopsia Kennedy-Blakesley, curva hacia arriba 45°, con canal de aspiración, tamaño 1, longitud útil 12.5cm | Set de Otorrino 3 Ped) No.13. dice: Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 8 mm de largo por 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto, de la siguiente manera: Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza de biopsia y agarre Kennedy-Blakesley o Weil-Blakesley. Curva hacia arriba 45°, con aspiración, calibre "1" o según la tecnología del fabricante, quijadas o punta de pinza de 3 a 3.6 mm de ancho de mordida, longitud útil en el rango de 11 a 12.5 cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 437 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 79 | 933 | 933 | Otorrino 4 Ped) 7. Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o izquierda, longitud 18 cm. ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 16 a 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. | Otorrino 4 Ped) 7. Dice: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Disector de THOMASSIN dos extremos útiles acodados aproximadamente 90 grados a la derecha o a la izquierda , longitud 16 a 18 cm Y ASÍ BRINDAR MAYOR PARTICIPACIÓN A LA PROVEEDURÍA ¿SE ACEPTA? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN dos extremos útiles acodados aproximadamente 90 grados a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm. Se siguiere al licitante se apegue a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 438 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 80 | 933 | 933 | Otorrino 4 Ped) 7. Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a la derecha o izquierda, longitud 18 cm. ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles, extremos de curvatura simple a derecha o izquierda, longitud 16 a 18 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante. | Otorrino 4 Ped) 7. Dice: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados 90 grados a la derecho a la izquierda , longitud 16 a 18 cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Disector de THOMASSIN, dos extremos útiles acodados con curvatura simple a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Disector de THOMASSIN dos extremos útiles acodados aproximadamente 90 grados a la derecha o a la izquierda, longitud 16 a 18 cm. Se siguiere al licitante se apegue a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 439 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 81 | 934 | 934 | Otorrino 4 Ped) 12. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (referencia gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Tubo de aspiración cilíndrico, LUER, 1mm diámetro exterior, longitud útil 9cm, curva (referencia gráfica). | Set de Otorrino 4 Ped) No. 12. dice: Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Cánulas de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Y así brindar mayor participación a la proveeduría. ¿Se acepta? | Se acepta ofertar este punto de la siguiente manera: Cánulas de aspiración, curva, Luer o Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 440 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 82 | 935 | 935 | Otorrino 4 Ped) 12. Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico (cónico o según tecnología del fabricante) Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Tubo de aspiración, 6 mm de curvatura, LUER-Lock, 0,8 mm diámetro exterior, longitud 10 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Tubo de aspiración, 6 mm de curvatura, LUER-Lock, 0,8 mm diámetro exterior, longitud 10 cm. | Set de Otorrino 4 Ped) No. 12. dice: Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.9 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Cánulas de aspiración, curva, Luer-Lock, de 0.8 a 1 mm de diámetro exterior, longitud 8 a 10 cm, cónico o cilíndrico. Y así brindar mayor participación a la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta, se requiere que el diámetro sea 0.9 a 1 mm | Área Técnica |
| 441 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 83 | 937 | 937 | Endouro Ped 5) 1. Ureteroscópio semirrígido, diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Uretero-renoscopios semirrígidos. Diámetro de 7 charr., canal de trabajo de 4.8charr para utilizar instrumentos hasta 4 charr, máxima potencia de irrigación a través del gran canal de trabajo, óptica dirección visual de 6°, longitud 43 cm, esterilizable en autoclave. ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Uretero-renoscopios semirrígidos. Diámetro de 7 charr., canal de trabajo de 4.8charr para utilizar instrumentos hasta 4 charr, máxima potencia de irrigación a través del gran canal de trabajo, óptica dirección visual de 6°, longitud 43 cm, esterilizable en autoclave | Endouro Ped 5) 1. Dice: Ureteroscópio semirrígido, diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Ureteroscópio semirrígido, diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr O de acuerdo al fabricante. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta, se requiere "Ureteroscopio semirrígido, diámetro de 4.5 a 8 fr. o Charr, visión de 0° a 6°, canal de trabajo de 2.5 a 5 FR. o Charr, longitud útil de 300 mm como mínimo. Canal de irrigación de 3.0 a 4.2 Fr. o Charr" | Área Técnica |
| 442 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 84 | 941 | 941 | Uro Ped 1) No. 3. Aplicador para clip absorbible o de polímero o de titanio, extra-largo. Se solicita amablemente a la convocante aclarar si el aplicador de polimero extra largo solo se requiere incluir en el set de Cirugía 2, considerando que el clip de polímero medida extra-largo incluido en la clave bcb48 (clip vascularres de polímero... 2mm a 16mm de ancho) únicamente se requiere para la clave de procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. | Se aclara que para este evento el aplicador para clip de polimero extralargo se requiere para el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. | Se entiende que el Aplicador para clip de polímero, extra-largo. unicamente se debe ofertar en el SET CIRUGÍA GENERAL 2 ADULTO que contempla el procedimiento 10.06.017 Esplenectomía no asistida adulto. Por lo que entendemos el Aplicador para clip de polímero, extra-largo se elimina de los demás SETS. ¿Es correcta nuestra apreciación? | No es correcta su apreciación puesto que el insumo Aplicador para clip de polímero, extra-largo, está considerado como parte de los set de cirugía adulto 1 y 3 así mismo en ellos set de urología laparoscópica 1 y 2, por lo tanto no se pueden eliminar el insumo de los set de instrumental | Área Técnica |
| 443 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 85 | 942 | 942 | Cirugía Ped 1) No. 3. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Anudador, para el anudado extracorpóreo, tamaño 3 mm, longitud 20 cm. Extremo abierto y cerrado en un solo instrumento. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Anudador, para el anudado extracorpóreo, tamaño 3 mm, longitud 20 cm. Extremo abierto y cerrado en un solo instrumento | Cirugía Ped 1) No. 3. Dice: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Pregunta: Se solicita a la convocante, nos permita ofertar este punto, de la siguiente manera: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o anudador, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o anudador, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 444 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 86 | 943 | 943 | Cirugía Ped 1) No. 3. Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Instrumento de endosutura CLIKline de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Instrumento de endosutura CLIKline de MANGESHIKAR, longitud 36 cm. Incluye: Mango metálico, sin bloqueo. Vaina exterior metálica, aislada, Inserto de trabajo. | Cirugía Ped 1) No. 3. Dice: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid), de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto, de la siguiente manera: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: Pinza baja nudos (tipo Gazayerli o Shedid) o instrumento de endosutura, de 3 o 5 mm., de diámetro, reusable, longitud de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 445 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 87 | 946 | 946 | Cirugía Ped 1) No. 12. Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 33 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Pinzas de garra CLICKline, 2 x 3 dientes. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Pinzas de garra CLICKline, 2 x 3 dientes. Tamaño 5mm. Longitud 36 cm. Diseño único reutilizable de tres componentes, completamente esterilizable en autoclave. Giratoria, desmontable. | Cirugía Ped 1) No. 12. Dice: Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 33 cm. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta su propuesta de ofertar; Pinza de extracción o de garra, 3 a 3.4mm o 5 mm., de diámetro, rotable y desmontable, dentada, reusable, largo de trabajo de 20 a 36 cm. Siendo opcional para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 446 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 88 | 947 | 947 | Cirugía Ped 1) No. 16. Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 34 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Fácilmente desmontable para la limpieza. Retractor de CUSCHIERI, maleable (Ref. Gráfica), tamaño 5 mm, longitud 36 cm. De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar Retractor de CUSCHIERI, maleable (Ref. Gráfica), tamaño 5 mm, longitud 36 cm. | Cirugía Ped 1) No. 16. Dice: Retractor hepático metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 34 cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Retractor metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 36 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta su propuesta ofertar: Retractor metálico, maleable, articulado, que al activarse adquiere forma triangular o de gancho, diámetro de 5 mm., reusable, longitud de 20 a 36 cm. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 447 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 89 | 948 | 948 | Cirugía Ped 1) No. 17. Separador de hígado, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm. Se solicita a la convocante, nos permita ofertar: Retractor de ventilador, angulación máxima 60°, 3 dedos, desmontable Ø 5 mm 33 cm. Adaptador para limpieza (Referencia Gráfica). De acuerdo a tecnología de fabricante, ¿se acepta? | NO se acepta, ofertar: Retractor de ventilador, angulación máxima 60°, 3 dedos, desmontable Ø 5 mm 33 cm. Adaptador para limpieza | Cirugía Ped 1) No. 17. Dice: Separador de hígado, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable, longitud de 20 a 34 cm. Pregunta: Se solicita amablemente la convocante, nos permita ofertar este punto de la siguiente manera: Separador o retractor, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable o desmontable, longitud de 20 a 34 cm. Y así brindar mayor participación a la proveeduría, ¿se acepta? | Se acepta su propuesta ofertar: Separador o retractor, (articulado o rígido) de 5 mm., de diámetro de 3 a 5 valvas que se abren en abanico, reusable o desmontable, longitud de 20 a 34 cm. Sin ser limitativo para el resto de los licitantes. | Área Técnica |
| 448 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 90 | 950 | 950 | Cirugía Ped 2) Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Considerando que el Set de Cirugía pediátrica 2, es un set complementario. Creemos que existe un error y las claves de procedimiento 10.06.117 y 10.06.155 deben incluirse dentro del set Cirugía Ped 1. ¿Es correcto? | NO es correcto, el SET 2 es COMPLEMENTARIO, no se puede incluir en procedimientos | Cirugía Ped 2) Set de Cirugía pediátrica 2 complementario para los procedimientos: 10.06.117 Esplenectomía no asistida pediátrica 10.06.155 Cirugía laparoscópica de órgano sólido abdominal pediátrica. Pregunta: Considerando que el Set de Cirugía pediátrica 2, es un set complementario. Las claves de procedimiento 10.06.117 y 10.06.155 deberían estar incluidas dentro del set Cirugía Ped 1. ya que se requiere el instrumental del set Cirugía Ped 1 para la realización de los procedimientos mencionados. ¿Es correcta nuestra apreciación? | No es correcta su apreciación, ya que los hospitales que cuentan con el Set Cirugía Ped 2, también cuentan con el Set Cirugía Ped 1 | Área Técnica |
| 449 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 91 | 952 | 952 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Nos permita ofertar: bcb39- Catéter de colangiografía para inyectar un medio de contraste radiopaco a través del conducto cístico dentro del canal biliar, con tapa rigida de 3-20F. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con lo especificado en el bcb -39 Catéter de Colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. | bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar: bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 a 6 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta, se requiere que sea de 5 Fr bcb39- Catéter de Colangiografía para la exploración de vías biliares. | Área Técnica |
| 450 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 92 | 952 | 952 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Nos permita ofertar: bcb39- Catéter de colangiografía para inyectar un medio de contraste radiopaco a través del conducto cístico dentro del canal biliar, con tapa rigida de 3-20F. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta? | No se acepta su propuesta ya que no cumple con lo especificado en el bcb -39 Catéter de Colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Nos permita ofertar: bcb39- Catéter de colangiografía para la exploración de vías biliares de 4 a 5 fr. y longitud según complexión y constitución del paciente. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta, se requiere que sea de 5 Fr. Para el bcb39- Catéter de Colangiografía para la exploración de vías biliares. | Área Técnica |
| 451 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 93 | 959 | 959 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm. O Nos permita ofertar: bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 a 8 cm. O Esto sin afectar al resto de los licitantes ¿Se acepta nuestra propuesta? | Se acepta su propuesta ya que el bcb abarca las medidas solicitadas , bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 cm. O | Entendemos que se nos acepta ofertar para el id_pmi bcb90- Guía de alambre de nitinol de 0.035" a 0.038”. O Guía para catéter ureteral de alambre, con cubierta hidrofílica, calibre dentro del rango de 0.035" a 0.038" pulgadas, longitud de 145 a 150 cm., punta recta flexible de 3 a 8 cm. O ¿Es correcta mi apreciación? | No es correcta su apreciación, se requiere que cuente con "Punta flexible de 3 cm" | Área Técnica |
| 452 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 94 | 971 | 971 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). Nos permita ofertar: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta ofertar bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 cc., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: Dice: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). Nos permita ofertar: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón o látex, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar: bcb151- Sonda de drenaje urinario de permanencia prolongada de elastómero de silicón o totalmente de silicón o látex, con globo de auto retención de 5 ml., con válvula para jeringa, estéril y desechable, tipo Foley de dos vías: calibre 14 fr. a 22 fr (presentar medidas intermedias a elección del cirujano). se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 453 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 95 | 972 | 972 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Nos permita ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, para cadera. De acuerdo a descripcion de fabricante. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar angulada o recta u oval, | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: Dice: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Nos permita ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia bipolar o plasma bipolar recta o angulada, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud o para cadera. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su proposición: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia monopolar o plasma bipolar, recta o angulada, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 454 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 96 | 973 | 973 | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Nos permita ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. Esto sin afectar al resto de los participantes. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma monopolar o bipolar, recta u oval o angulada desde 60° a 90°. | Solicitamos amablemente a la convocante para el siguiente id_pmi correspondiente al concentrado BC de SMI p PMI: Dice: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia o plasma bipolar recta, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Nos permita ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia monopolar o plasma bipolar, recta o angulada, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta ofertar: bcb152- Sonda o punta de radiofrecuencia monopolar o plasma bipolar, recta o angulada, de 3 a 5 mm y 18 a 20 de longitud. Siendo opcional para el resto de los licitantes. Se solicita al licitante apegarse a las características solicitadas. | Área Técnica |
| 455 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 97 | 982 | 982 | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.911 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta? | No se acepta su propuesta de ofertar Ancla de sutura sin Nudo de 2.6 a 6.5 mm. Toda vez que difiere de lo solicitado (biodegradable). | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Dice: Clave- 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.911 Sistema de fijación del reborde glenoideo o del tejido blando de inestabilidad, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro. Ya que la respuesta presentada no corresponde a la pregunta solicitada. ¿Se acepta? | No se acepta, se requiere "Sistema de fijación del reborde glenoideo, con cabeza de 2.8 a 3.5 mm., de diámetro" | Área Técnica |
| 456 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 98 | 983 | 983 | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar Clave- 10.01.912 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos o para la inserción en todas las condiciones óseas, tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta, se requiere "Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm" | Área Técnica |
| 457 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 99 | 984 | 984 | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Ancla de sutura curva de 2.3mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar Clave- 10.01.912 Ancla de sutura curva de 2.3mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos o para la reparación de inestabilidad artroscopica, tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta, se requiere "Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm" | Área Técnica |
| 458 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 100 | 984 | 984 | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar Clave- 10.01.912 Ancla de Ti sutura de 2.8mm y 3.5 mm, esteril, para la fijación del tejido blando de inestabilidad. | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación de muñeca, codo y tobillos tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Clave- 10.01.912 Sistema de reparación tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No acepta su propuesta de ofertar 10.01.912 Sistema de reparación tipo ancla entre 1.7 a 3.7 mm., se solicita al licitante apegarse a las características del insumo solicitado. | Área Técnica |
| 459 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 101 | 987 | 987 | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Clave- 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. ¿Se acepta nuestra propuesta? | NO se acepta, ofertar 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de látex recubierta de elastómero de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 cc., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. | Solicitamos amablemente a la convocante para este id_pmi de Bienes de Consumo Complementarios: Dice: Clave- 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón ó látex, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. Y así brindar mayor participacion de la proveeduría. ¿Se acepta? | No se acepta su propuesta de ofertar 10.04.904 Sonda para drenaje urinario de permanencia prolongada, de elastómero de silicón ó totalmente de silicón ó látex, con globo de auto retención de 5 y 30 ml., estéril y desechable, tipo Foley de dos ó tres vías, calibres: 14, 16, 18, 20, 22 y 24 fr. Se solicita al licitante se apegue a lo solicitado. | Área Técnica |
| 460 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 102 | 1006 | 1006 | Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica.. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE, debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de ref. del producto. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación, se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | Solicitamos amablemente a la convocante aclare: Para el Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica.. Dice: NÚMERO DE CATÁLOGO DEL FABRICANTE. Debemos entender que se refiere al modelo, código, referencia o no. de referencia del bien de consumo. Ya que si se encuentra otra columna adicional para el registro de Número de folio y página llama "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO)" pero no para el modelo o referencia de los bienes de consumo. ¿Es correcta mi apreciación? | Se aclara nuestra respuesta, es correcta su apreciación Para el Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica, se refiere al modelo, código, referencia o no. de referencia del bien de consumo ofertado. | Área Técnica |
| 461 | INTERMET, S.A. DE C.V. | 103 | 1007 | 1007 | Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA, debemos entender que se refiere al nombre de los documentos contenidos bajo los numerales 4.2.3. ¿Es correcto? | no es correcta su apreciación se refiere al Numero de folio y pagina otorgado al ingresar su información en el formato T23. | Solicitamos amablemente a la convocante aclare: Para el Formato T23 Propuesta de bienes de Consumo Básico (bcb). En la sección evaluación técnica.. Dice: NOMBRE DE LA CARPETA. Debemos entender que se refiere al campo destinado para el nombre de la carpeta que incluiría los folletos, catalogos, manuales, etc, requeridos bajo el numeral 4.2.3. Ya que si se encuentra otra columna adicional para el registro de Número de folio y página llama "UBICACIÓN EXACTA DE FOLLETO O CATALOGO O MANUAL (TRADUCCION Y REFERENCIADO)" pero no para el punto referido. ¿Es correcta mi apreciación? | Es correcta su apreciación, se refiere al campo destinado para el nombre de la carpeta que incluiría los folletos, catálogos, manuales, etc., requeridos bajo el numeral 4.2.3. | Área Técnica |

Nombre, cargo y firma de quien autorizó:

Lic. Luis Fernando Tagliabue Rodríguez

Titular de la Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo

Nombre, cargo y firma de quien revisó:

Dr. Nemesio Ponce Sánchez

Titular de la Coordinación Técnica de Servicios Indirectos

Nombre, cargo y firma de quien elaboró:

Dr. Antonio Rafael Castro Gonzalez

Jefe de Área en la Coordinación Técnica de Servicios Médicos indirectos