## MC
| ANEXO 1. REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE CLAVES DEL GRUPO 070 MATERIAL RADIOLÓGICO Y 080 MATERIAL DE LABORATORIO, NO CONSOLIDADOS POR LABORATORIOS DE BIOLOGICOS Y REACTIVOS DE MEXICO S.A. DE C.V. (BIRMEX) PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS OOAD Y UMAE MEDIANTE CONTRATO CONSOLIDADO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO 2024. | [9 empty] | PRESENTACIÓN |  |  | REQUERIMIENTO |  | REGISTRO SANITARIO | ABASTECIMIENTO SIMULTANEO
| CONS | CUCOP + | CUCOP | PARTIDA ESPECIFICA | GPO | GEN | ESP | DIF | VAR | DESCRIPCION | UNI | CANT | TIPO | MÍNIMA | MÁXIMA
| 1 | 25401-5448 | 25405448 | 25401 | 070 | 426 | 0363 | 00 | 01 | SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO. SOLUCION PARA FIJADO PARA SISTEMA MANUAL DE FIJADOR CONCENTRADO. ENVASE 828 ML. (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.817.0550). | ENV | 828 | ML. | 26 | 65 | NO REQUIERE | SI
07059100161101 | 2 | 25401-5472 | 25405472 | 25401 | 070 | 591 | 0016 | 11 | 01 | MEDIOS DE CONTRASTE. GRUPO 8. DE APLICACION POR VIA BUCAL O RECTAL INDICACION:ESTUDIOS DE TUBO DIGESTIVO. SULFATO DE BARIO. GRANULADO EFERVESCENTE BICARBONATODE SODIO 0.460 G, ACIDO TARTARICO 0.420 G, SIMETICONA CBP 1 G. FRASCO AMPULA OAMPOLLETA CON 3 G. | AFA | 3 | GRO | 462 | 1155 | SI REQUIERE | SI
07070700580000 | 3 | 25401-5483 | 25405483 | 25401 | 070 | 707 | 0058 | 00 | 00 | PELICULAS. PELICULAS RADIOGRAFICAS SENSIBLES AL AZUL. CAJA CON 100 PELICULAS. MEDIDAS: 25.4 X 30.4 CM (10 X 12 PULGADAS) CAJA CON 50 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 1366 | 3415 | NO REQUIERE | NO
07070700901001 | 4 | 25401-5484 | 25405484 | 25401 | 070 | 707 | 0090 | 10 | 01 | PELICULAS. ORTOCROMATICAS SENSIBLES AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL. MEDIDAS: 24 X 30 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 893 | 2231 | NO REQUIERE | NO
07070701321001 | 5 | 25401-5488 | 25405488 | 25401 | 070 | 707 | 0132 | 10 | 01 | PELICULAS. ORTOCROMATICAS SENSIBLES AL VERDE PARA RADIOLOGIA GENERAL. MEDIDAS: 35.6 X 35.6 CM. CAJA CON 100 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 839 | 2097 | NO REQUIERE | NO
07070701990101 | 6 | 25401-5492 | 25405492 | 25401 | 070 | 707 | 0199 | 01 | 01 | PELICULAS. ORTOCROMATICA SENSIBLE AL VERDE PARA TOMOGRAFIA PANORAMICA DENTALMEDIDAS: 15 X 30 CM. CAJA CON 50 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 33 | 81 | NO REQUIERE | SI
07070702070000 | 7 | 25401-5493 | 25405493 | 25401 | 070 | 707 | 0207 | 00 | 00 | PELICULAS. PELICULAS RADIOGRAFICAS SENSIBLES AL AZUL. CAJA CON 100 PELICULAS. MEDIDAS: 35.6 X 43.2 CM. (14 X 17 PULGADAS). CAJA CON 50 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 2222 | 5553 | NO REQUIERE | NO
07070703550000 | 8 | 25401-5494 | 25405494 | 25401 | 070 | 707 | 0355 | 00 | 00 | PELICULAS. PELICULAS RADIOGRAFICAS SENSIBLES AL AZUL. CAJA CON 100 PELICULAS. MEDIDAS: 20.3 X 25.4 CM. (8 X 10 PULGADAS). CAJA CON 50 PELICULAS. | CJA | 1 | CJA | 796 | 1990 | NO REQUIERE | NO
| 9 | 25401-5514 | 25405514 | 25401 | 070 | 817 | 0550 | 00 | 01 | SOLUCIONES PARA REVELADO Y FIJADO. SOLUCION PARA REVELADO PARA SISTEMA MANUAL DE REVELADOR CONCENTRADO. ENVASE 828 ML. (LA MARCA DE ESTE PRODUCTO DEBE SER LA MISMA DE LA CLAVE 070.426.0363). | ENV | 828 | ML. | 22 | 55 | NO REQUIERE | SI
08000400570002 | 10 | 25401-5517 | 25405517 | 25401 | 080 | 004 | 0057 | 00 | 02 | ACEITES. PARA CUBRIR PLACAS DE TERASAKY. FRASCO CON 1000 ML. | FCO | 1000 | ML. | 11 | 27 | NO REQUIERE | SI
08007000151001 | 11 | 25401-5519 | 25405519 | 25401 | 080 | 070 | 0015 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. KAPPA Y LAMBDA CADENAS LIGERAS, LISOZIMA. PARA MINIMO 20PRUEBAS. RTC. | EQP | 20 | PBA | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08007000310201 | 12 | 25401-5521 | 25405521 | 25401 | 080 | 070 | 0031 | 02 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 45. RA (MT-2). FRASCO CON 1 ML.RTC. | FCO | 1 | ML. | 33 | 81 | SI REQUIERE | SI
08007000561001 | 13 | 25401-5523 | 25405523 | 25401 | 080 | 070 | 0056 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. MB-2. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 54 | 135 | SI REQUIERE | SI
08007001971001 | 14 | 25401-5535 | 25405535 | 25401 | 080 | 070 | 0197 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. CONCANAVALINA A/HRP. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 2 ML.RTC. | FCO | 2 | ML. | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08007002131001 | 15 | 25401-5537 | 25405537 | 25401 | 080 | 070 | 0213 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ALFA LACTO ALBUMINA. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08007002621001 | 16 | 25401-5541 | 25405541 | 25401 | 080 | 070 | 0262 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ALFA-1-ANTITIMOSINA. (AC PRIMARIO). FRASCO CON 2 ML. RTC. | FCO | 2 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08007003461001 | 17 | 25401-5549 | 25405549 | 25401 | 080 | 070 | 0346 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. PEPTIDO INTESTINAL VASOACTIVO. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 28 | 68 | SI REQUIERE | SI
08007003791001 | 18 | 25401-5552 | 25405552 | 25401 | 080 | 070 | 0379 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. SEROTONINA. (AC. PRIMARIO). FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 33 | 81 | SI REQUIERE | SI
08007003871001 | 19 | 25401-5553 | 25405553 | 25401 | 080 | 070 | 0387 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA LINFOCITOS. FRASCO CON 1ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | NO
08007003951001 | 20 | 25401-5554 | 25405554 | 25401 | 080 | 070 | 0395 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA GRANULOCITOS. FRASCO CON 1ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08007004031001 | 21 | 25401-5555 | 25405555 | 25401 | 080 | 070 | 0403 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA MIELOCITOS O MONOCITOS.FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08007004290101 | 22 | 25401-5557 | 25405557 | 25401 | 080 | 070 | 0429 | 01 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA TIMOCITOS. FRASCO CON 1 ML.RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08007004451001 | 23 | 25401-5559 | 25405559 | 25401 | 080 | 070 | 0445 | 10 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. ROTAVIRUS. ANTICUERPOSMONOCLONALES, PARA LA PRUEBA DE AGLUTINACION DE LATEX PARA DETERMINAR ROTAVIRUS.CONTROLES POSITIVO, NEGATIVO Y SOLUCION AMORTIGUADORA. PARA 30 PRUEBAS. RTC. | EQP | 30 | PBA | 16 | 38 | SI REQUIERE | SI
08007011530001 | 24 | 25401-5564 | 25405564 | 25401 | 080 | 070 | 1153 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL CD 22. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 33 | 81 | SI REQUIERE | SI
08007011610001 | 25 | 25401-5565 | 25405565 | 25401 | 080 | 070 | 1161 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPO MONOCLONAL HLA/DR. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08007013100001 | 26 | 25401-5580 | 25405580 | 25401 | 080 | 070 | 1310 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS ANTICUERPO MONOCLONAL. ANTIGENO COMUN LEUCOCITARIO CD 45RB. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 32 | 79 | SI REQUIERE | SI
08007014190002 | 27 | 25401-5590 | 25405590 | 25401 | 080 | 070 | 1419 | 00 | 02 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. SISTEMA DE DETECCION PARA CHLAMYDIA. FRASCO CON 7 ML.CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML. JUEGO. RTC. | JGO | 1 | JGO | 82 | 203 | SI REQUIERE | SI
08007015591001 | 28 | 25401-5600 | 25405600 | 25401 | 080 | 070 | 1559 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS (SCC).FRASCO CON 7 ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 2 ML. RTC. | EQP | 1 | EQP | 33 | 81 | SI REQUIERE | SI
08007016660101 | 29 | 25401-5603 | 25405603 | 25401 | 080 | 070 | 1666 | 01 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. COMPLEJO ABC. AVIDINA-BIOTINA-PEROXIDASA ANTI-CONEJO(POLICLONAL). FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 32 | 79 | SI REQUIERE | SI
08007025240101 | 30 | 25401-5612 | 25405612 | 25401 | 080 | 070 | 2524 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. HEPATITIS TIPO "B".SISTEMA INMUNOENZIMATICO PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS IGM CONTRA ELANTIGENO "CORE" DE VIRUS DE LA HEPATITIS TIPO "B". PARA MINIMO 96 PRUEBAS. RTC.SOLICITAR POR NUMERO DE PRUEBAS. | EQP | 1 | EQP | 16 | 38 | SI REQUIERE | SI
08007033320001 | 31 | 25401-5670 | 25405670 | 25401 | 080 | 070 | 3332 | 00 | 01 | REACTIVOS POR INMUNOHISTOQUIMICA SISTEMA DE DETECCION DE ALTA SENSIBILIDAD CON POLIMEROS CONJUGADOS PARA INMUNOHISTOQUIMICA EN TEJIDO FIJADO EN FORMOL O TEJIDO EN FRESCO. PARA TECNICA MANUAL O AUTOMATIZADA. EL USUARIO DETERMINARA ESTAS CARACTERISTICAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. LA CLONA LA DETERMINARA EL USUARIO. PRUEBA. RTC. | PBA | 1 | PBA | 270 | 673 | NO REQUIERE | NO
08007400780601 | 32 | 25401-5684 | 25405684 | 25401 | 080 | 074 | 0078 | 06 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. TUBERCULINA PPD. DERIVADO PROTEICO PURIFICADO RT 23 PARAINTRADERMORREACCION. CONTIENE DOS UNIDADES DE TUBERCULINA EN CADA DECIMA DEMILILITRO RTC. FRASCO AMPULA DE 1 ML CON 10 DOSIS. | F.A | 1 | F.A | 327 | 817 | SI REQUIERE | SI
08007410840101 | 33 | 25401-5752 | 25405752 | 25401 | 080 | 074 | 1084 | 01 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTIGENO RELACIONADO AL FACTOR VIII. PARA MINIMO 20 PRUEBAS. RTC. | EQP | 20 | PBA | 33 | 81 | NO REQUIERE | NO
08007411261001 | 34 | 25401-5756 | 25405756 | 25401 | 080 | 074 | 1126 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. LISOZIMA (MURAMIDASA). PARA MINIMO 20 PRUEBAS. RTC. | EQP | 20 | PBA | 33 | 81 | SI REQUIERE | SI
08007411341101 | 35 | 25401-5757 | 25405757 | 25401 | 080 | 074 | 1134 | 11 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. COEFICIENTE DE SEDIMENTACION. (S-100) PARA MINIMO 20 PRUEBAS. RTC. | EQP | 20 | PBA | 33 | 81 | NO REQUIERE | NO
08008100460301 | 36 | 25401-5785 | 25405785 | 25401 | 080 | 081 | 0046 | 03 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. TREPONEMA PALLIDUM (LIOFILIZADO). POR INMUNOFLUORESCENCIAINDIRECTA. FRASCO PARA 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 82 | 203 | SI REQUIERE | SI
08008100610201 | 37 | 25401-5786 | 25405786 | 25401 | 080 | 081 | 0061 | 02 | 01 | SOLUCION AMORTIGUADORA. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATOS, CONCENTRADA PH 7.2FRASCO CON 50 ML PARA DILUIR A 1000 ML. RTC. | FCO | 50 | ML. | 39 | 96 | NO REQUIERE | SI
08008101940001 | 38 | 25401-5790 | 25405790 | 25401 | 080 | 081 | 0194 | 00 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE MEDIOS PROTEICOS ENZIMAS Y ANTIGENOS ANTI XG.FRASCO CON 2 ML. RTC. | FCO | 2 | ML. | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008102851301 | 39 | 25401-5796 | 25405796 | 25401 | 080 | 081 | 0285 | 13 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. PRUEBAINMUNOENZIMATICA PARA LA DETECCION EN SUERO Y PLASMA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE(ANTIGENO AUSTRALIA) DEL VIRUS DE LA HEPATITIS TIPO B (HBS-AG). INCLUYECONTROLES Y REACTIVOS. PARA MINIMO 96 PRUEBAS. SOLICITAR POR NUMERO DE PRUEBAS.RTC. | EQP | 1 | EQP | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08008109961201 | 40 | 25401-5818 | 25405818 | 25401 | 080 | 081 | 0996 | 12 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. ROTAVIRUS. IGG. PARADETERMINAR POR TECNICA INMUNOENZIMATICA ANTICUERPOS IGM Y IGG. EQUIPO PARAMINIMO 96 PRUEBAS. RTC. | EQP | 1 | EQP | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008113901301 | 41 | 25401-5834 | 25405834 | 25401 | 080 | 081 | 1390 | 13 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. PRUEBAINMUNOENZIMATICA PARA DETECCION, EN SUERO Y PLASMA DE ANTICUERPOS CONTRA ELVIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) TIPOS 1 Y 2 CON ANTIGENOSRECOMBINANTES O PEPTIDOS SINTETICOS. INCLUYE CONTROLES Y REACTIVOSSUPLEMENTARIOS. PARA MINIMO 96 PRUEBAS. SOLICITAR POR NUMERO DE PRUEBAS. RTC. | PBA | 1 | PBA | 497 | 1241 | SI REQUIERE | SI
08008114241001 | 42 | 25401-5837 | 25405837 | 25401 | 080 | 081 | 1424 | 10 | 01 | SUPLEMENTOS O ADITIVOS. SOLUCION DE AZUL DE EVANS AL 1% PARAINMUNOFLUORESCENCIA. FRASCO CON 5 ML. RTC. | FCO | 5 | ML. | 102780 | 256948 | NO REQUIERE | SI
08008114731101 | 43 | 25401-5842 | 25405842 | 25401 | 080 | 081 | 1473 | 11 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. ANTISUEROS PREPARADOS EN CONEJO YCONJUGADOS CON FLUORESCEINA: ANTISUERO ANTI IGA. CONJUGADO CON FLUORESCEINA.SUERO LIOFILIZADO DE CONEJO. FRASCO PARA 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 28 | 68 | SI REQUIERE | SI
08008114991201 | 44 | 25401-5844 | 25405844 | 25401 | 080 | 081 | 1499 | 12 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. ANTISUEROS PREPARADOS EN CONEJO YCONJUGADOS CON FLUORESCEINA: ANTISUERO ANTI IGG. CONJUGADO CON FLUORESCEINA.SUERO LIOFILIZADO DE CONEJO. PARA MINIMO 125 PRUEBAS. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 28 | 68 | SI REQUIERE | SI
08008115071201 | 45 | 25401-5845 | 25405845 | 25401 | 080 | 081 | 1507 | 12 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. ANTISUEROS PREPARADOS EN CONEJO YCONJUGADOS CON FLUORESCEINA: ANTISUERO ANTI IGM. CONJUGADO CON FLUORESCEINA.SUERO LIOFILIZADO DE CONEJO. PARA MINIMO 125 PRUEBAS. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 28 | 68 | SI REQUIERE | SI
08008134380301 | 46 | 25401-5905 | 25405905 | 25401 | 080 | 081 | 3438 | 03 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTISUERO E COLI OB. POLIVALENTE I. FRASCO PARA 30PRUEBAS. RTC. | FCO | 30 | PBA | 30 | 74 | SI REQUIERE | SI
08008134530401 | 47 | 25401-5907 | 25405907 | 25401 | 080 | 081 | 3453 | 04 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTISUERO E COLI OB. POLIVALENTE II. FRASCO PARA 30PRUEBAS. RTC. | FCO | 30 | PBA | 80 | 200 | SI REQUIERE | SI
08008138261101 | 48 | 25401-5911 | 25405911 | 25401 | 080 | 081 | 3826 | 11 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI-I.FRASCO CON 2 ML. RTC | FCO | 1 | FCO | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008140061101 | 49 | 25401-5916 | 25405916 | 25401 | 080 | 081 | 4006 | 11 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI-U.FRASCO CON 2 ML. RTC | FCO | 1 | FCO | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008140481401 | 50 | 25401-5918 | 25405918 | 25401 | 080 | 081 | 4048 | 14 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. PRUEBAINMUNOENZIMATICA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C(ANTI VHC) EN SUERO O PLASMA. POR MEDIO DE ANTIGENOS RECOMBINANTES O PEPTIDOSSINTETICOS. INCLUYE CONTROLES Y REACTIVOS SUPLEMENTARIOS. PARA MINIMO 96PRUEBAS. SOLICITAR POR NUMERO DE PRUEBAS. RTC. | EQP | 1 | EQP | 137 | 341 | SI REQUIERE | SI
08008140971001 | 51 | 25401-5921 | 25405921 | 25401 | 080 | 081 | 4097 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. ANTISUEROS PREPARADOS EN CONEJO:COMPLEMENTO DE CONEJO PARA TIPIFICAR HLA ABC, MEDIANTE ANTICUERPOS ESPECIFICOS.FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 1242 | 3105 | SI REQUIERE | SI
08008141051001 | 52 | 25401-5922 | 25405922 | 25401 | 080 | 081 | 4105 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. ANTISUEROS PREPARADOS EN CONEJO:COMPLEMENTO DE CONEJO PARA DETERMINAR ANTIGENO HLA DR, MEDIANTE ANTISUEROSESPECIFICOS. FRASCO CON 2 ML. RTC. | FCO | 2 | ML. | 162 | 405 | SI REQUIERE | SI
08008142530001 | 53 | 25401-5934 | 25405934 | 25401 | 080 | 081 | 4253 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. GAMAGLOBULINA CON FITC RATON,CONJUGADA. RA. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 54 | SI REQUIERE | SI
08008142611001 | 54 | 25401-5935 | 25405935 | 25401 | 080 | 081 | 4261 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. SUERO ANTI CADENA KAPPA HUMANA. FRASCOCON 1ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008142791001 | 55 | 25401-5936 | 25405936 | 25401 | 080 | 081 | 4279 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. SUERO ANTI CADENA LAMBDA HUMANA.FRASCO CON 1ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008143450201 | 56 | 25401-5944 | 25405944 | 25401 | 080 | 081 | 4345 | 02 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ENSAYO INMUNOLOGICO PARA LA DETERMINACION RAPIDA DEESTREPTOCOCCUS GRUPO A. TOMA DIRECTA DEL RECOLECTOR DE MUESTREO. PARA 55PRUEBAS. RTC. | ENV | 55 | PBA | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008144360201 | 57 | 25401-5952 | 25405952 | 25401 | 080 | 081 | 4436 | 02 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. DETERMINACIONINMUNOENZIMATICA DE HAEMOPHILUS SP, NEISSERIA MENINGITIDIS Y STREPTOCOCCUSPNEUMONIAE. PARA 10 PRUEBAS. RTC. | EQP | 10 | PBA | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08008145681001 | 58 | 25401-5963 | 25405963 | 25401 | 080 | 081 | 4568 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. PRUEBA DE ANTICUERPOS CONTRA TRYPANOSOMA CRUZI. PARA 50PRUEBAS. RTC. | EQP | 50 | PBA | 86 | 214 | SI REQUIERE | SI
08008149311001 | 59 | 25401-5976 | 25405976 | 25401 | 080 | 081 | 4931 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTISUERO CONTRA CD 45 R. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 22 | 53 | SI REQUIERE | SI
08008149490001 | 60 | 25401-5977 | 25405977 | 25401 | 080 | 081 | 4949 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTISUERO CONTRA CALCITONINA Y TIROGLOBULINA. FRASCO CON1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 11 | 26 | SI REQUIERE | SI
08009800390001 | 61 | 25401-6005 | 25406005 | 25401 | 080 | 098 | 0039 | 00 | 01 | BOLSAS BOLSA DOBLE UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450 +/- 45 ML CON 63.0 ML DESOLUCION CPDA-1 CON TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA 15 O 16 G UNA BOLSASECUNDARIA DE 300 ML UNIDA A LA PRIMARIA POR TUBOS SECUNDARIOS. LAS 2 BOLSAS CONETIQUETA DE IDENTIFICACION ADHERIDA DE FABRICA. | JGO | 1 | JGO | 54 | 135 | SI REQUIERE | SI
| 62 | 25401-6010 | 25406010 | 25401 | 080 | 098 | 0096 | 11 | 01 | BOLSAS. PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE. BOLSA TRIPLE: UNA PARA RECOLECTAR 450-500 ML CON 67.5-75 ML DE SOLUCION ACD Y UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA NO. 15 O 16 G DOS BOLSAS DE 300 ML UNIDAS A LA PRIMERA POR TUBO. PIEZA O ENVASE COLECTIVO. | P.E | 1 | P.E | 162 | 405 | SI REQUIERE | SI
08009801041101 | 63 | 25401-6010 | 25406010 | 25401 | 080 | 098 | 0104 | 11 | 01 | BOLSAS. PARA RECOLECTAR Y FRACCIONAR SANGRE. BOLSA CUADRUPLE: UNA PARARECOLECTAR 450-500 ML CON 67.5-75 ML DE SOLUCION ACD Y UN TUBO COLECTOR INTEGRALCON AGUJA NO. 15 O 16 G, TRES BOLSAS DE 300 ML UNIDAS A LA PRIMERA POR TUBOS.PIEZA O ENVASE COLECTIVO. | P.E | 1 | P.E | 109 | 272 | SI REQUIERE | SI
| 64 | 25401-6015 | 25406015 | 25401 | 080 | 098 | 0187 | 03 | 01 | BOLSAS. BOLSAS PARA FRACCIONAR SANGRE (TRIPLE). (DE ACUERDO A NOM-140-SSA1-1995). BOLSA TRIPLE UNA PRIMARIA PARA RECOLECTAR 450-500 ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCION CPDA-1 CON TUBO TRANSPORTADOR PRIMARIO, CON AGUJA CALIBRE 15 O 16 G Y OTRAS DOS BOLSAS SECUNDARIAS DE 300 ML MINIMO, UNIDAS A LA PRIMERA POR TUBOS. LAS 3 BOLSAS CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION ADHERIDA DE FABRICA. | BSA | 1 | BSA | 1891 | 4726 | SI REQUIERE | NO
08009802030401 | 65 | 25401-0060 | 25400060 | 25401 | 080 | 098 | 0203 | 04 | 01 | BOLSAS. BOLSAS PARA FRACCIONAR SANGRE. TRIPLE: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE450-500 ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCION ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBOCOLECTOR INTEGRAL CON AGUJA DE 15 O 16 G Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO PORDOS BOLSAS UNA BOLSA VACIA DE 350-400 ML Y OTRA DE 450 ML CON 100 ML DE SOLUCIONADITIVA QUE PROPORCIONE COMO MINIMO 42 DIAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADOERITROCITARIO; COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MASLOGARITMOS. UNIDAD O ENVASE COLECTIVO. | U.E | 1 | U.E | 509 | 1272 | SI REQUIERE | SI
| 66 | 25401-0060 | 25400060 | 25401 | 080 | 098 | 0211 | 04 | 01 | BOLSAS. BOLSAS PARA FRACCIONAR SANGRE. CUADRUPLE: CONTIENE UNA BOLSA PRIMARIA DE 450-500 ML CON 63 A 70 ML DE SOLUCION ANTICOAGULANTE CPD, CONECTADA A UN TUBO COLECTOR INTEGRAL CON AGUJA DE 15 O 16 G Y A UN SISTEMA SECUNDARIO FORMADO POR TRES BOLSAS UNA BOLSA VACIA DE 350-400 ML, OTRA VACIA DE 400-450 ML PARA ALMACENAR PLAQUETAS POR 5 DIAS Y UNA MAS DE 450 ML CONTENIENDO 100 ML DE SOLUCION ADITIVA QUE PROPORCIONE COMO MINIMO 42 DIAS DE VIGENCIA AL CONCENTRADO ERITROCITARIO; COMPATIBLE CON SISTEMAS DE REDUCCION DE LEUCOCITOS EN 1 O MAS LOGARITMOS. UNIDAD O ENVASE COLECTIVO. | U.E | 1 | U.E | 2994 | 7484 | NO REQUIERE | NO
08014801040001 | 67 | 25401-6027 | 25406027 | 25401 | 080 | 148 | 0104 | 00 | 01 | CAJAS. DE PETRI, DE PLASTICO, ESTERILES, DESECHABLES, EN MEDIDAS DE: 100 X 10MM. CON CUBIERTA DE REPUESTO PARA LAS CAJAS DE LAS MEDIDAS MENCIONADAS. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 8100 | 20250 | SI REQUIERE | SI
08016900580301 | 68 | 25401-6034 | 25406034 | 25401 | 080 | 169 | 0058 | 03 | 01 | CAMARAS. PARA CUENTA DE PLAQUETAS, DE VIDRIO, EN SISTEMA OPTICO DE CONTRASTE DEFASES, CON DOS COMPARTIMENTOS DE 0.1 MM DE PROFUNDIDAD CON CUBREOBJETOS DE 26 X26 X 0.4 MM. | PZA | 1 | PZA | 65 | 162 | SI REQUIERE | SI
08022904860001 | 69 | 25401-6063 | 25406063 | 25401 | 080 | 229 | 0486 | 00 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. MUSICARMIN. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 15 | 36 | SI REQUIERE | SI
08022906500001 | 70 | 25401-6079 | 25406079 | 25401 | 080 | 229 | 0650 | 00 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. AZUL TRIPANO AL 0.4%. FRASCO CON 25 ML. TA. | FCO | 25 | ML. | 265 | 661 | SI REQUIERE | SI
08022924580101 | 71 | 25401-6090 | 25406090 | 25401 | 080 | 229 | 2458 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. EQUIPO PARA TINCION DEESTEARASA INESPECIFICA. PARA 25 PRUEBAS. RTC. | EQP | 25 | PBA | 17 | 41 | SI REQUIERE | SI
08023503631001 | 72 | 25401-6105 | 25406105 | 25401 | 080 | 235 | 0363 | 10 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. PARA LA DEMOSTRACION “IN VITRO” DE LASUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA A LOS ANTIMICROBIANOS. ACCESORIOS: DISTRIBUIDOR DEPLASTICO PARA LA APLICACION DE 8 A 12 SENSIDISCOS SIMULTANEAMENTE PARA CAJAS DEPETRI. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08023511630000 | 73 | 25401-0040 | 25400040 | 25401 | 080 | 235 | 1163 | 00 | 00 | HISOPOS. HISOPO DE MANGO DE PLASTICO RIGIDO, DEL NUMERO CUATRO PARA TOMA DEEXUDADO FARINGEO PARA LA IDENTIFICACION DE MICROORGANISMOS PATOGENOS EXIGENTES.CON PUNTOS DE CORTE Y PUNTA DE ALGINATO DE CALCIO. ESTERILES. ENVOLTURAINDIVIDUAL. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 5646 | 14114 | SI REQUIERE | SI
08026500360001 | 74 | 25401-6111 | 25406111 | 25401 | 080 | 265 | 0036 | 00 | 01 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 2. RECTANGULAR O CUADRADO CON UN ESPESOR DE 0.25 MM. EN DOS DIMENSIONES: 22 X 22 MM. | PZA | 1 | PZA | 396 | 989 | SI REQUIERE | NO
08026500440005 | 75 | 25401-6112 | 25406112 | 25401 | 080 | 265 | 0044 | 00 | 05 | CUBREOBJETOS PARA CUBRIR PREPARACIONES BACTERIOLOGICAS, SEDIMENTOS, ETC. RECTANGULAR DE VIDRIO, NUMERO 1. ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. DIMENSIONES: 24 X 50 MM. | CJA | 150 | PZA | 378 | 945 | SI REQUIERE | NO
08026505230401 | 76 | 25401-6114 | 25406114 | 25401 | 080 | 265 | 0523 | 04 | 01 | CUBREOBJETOS DE VIDRIO NO. 1. CON UN ESPESOR DE 0.13 A 0.16 MM. CON DIMENSIONES: 24 X 50 MM. CAJA CON 150. | CJA | 150 | PZA | 15745 | 39362 | SI REQUIERE | NO
08031600350301 | 77 | 25401-6121 | 25406121 | 25401 | 080 | 316 | 0035 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. TETRACICLINA DISCOS CON 30 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 236 | 588 | SI REQUIERE | SI
08031600430301 | 78 | 25401-6122 | 25406122 | 25401 | 080 | 316 | 0043 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. TRIMETOPRIMA Y SULFAMETOXAZOL DISCOS CON 25MICROGRAMOS. EN CARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 494 | 1234 | SI REQUIERE | SI
08031600760101 | 79 | 25401-6123 | 25406123 | 25401 | 080 | 316 | 0076 | 01 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. POLIMIXINA B DISCOS CON 50 UI. FRASCO CON 50SENSIDISCOS. RTC. | FCO | 50 | DSC | 76 | 189 | SI REQUIERE | SI
08031601000401 | 80 | 25401-6124 | 25406124 | 25401 | 080 | 316 | 0100 | 04 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. NITROFURANTOINA DISCOS CON 300 MICROGRAMOS. ENCARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 374 | 933 | SI REQUIERE | SI
08031601260401 | 81 | 25401-6126 | 25406126 | 25401 | 080 | 316 | 0126 | 04 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. PENICILINA DISCOS CON 10 UNIDADES. EN CARTUCHO CON50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 338 | 844 | SI REQUIERE | SI
08031601340301 | 82 | 25401-6127 | 25406127 | 25401 | 080 | 316 | 0134 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. FURAZOLIDONA DISCOS CON 100 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 206 | 514 | SI REQUIERE | SI
08031601590301 | 83 | 25401-6128 | 25406128 | 25401 | 080 | 316 | 0159 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. AMIKACINA. DISCOS CON 30 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 269 | 671 | SI REQUIERE | SI
08031601750301 | 84 | 25401-6130 | 25406130 | 25401 | 080 | 316 | 0175 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. CLORAMFENICOL DISCOS CON 30 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 358 | 895 | SI REQUIERE | SI
08031609020301 | 85 | 25401-6133 | 25406133 | 25401 | 080 | 316 | 0902 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. ERITROMICINA DISCOS CON 15 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 329 | 821 | SI REQUIERE | SI
08031617510301 | 86 | 25401-6134 | 25406134 | 25401 | 080 | 316 | 1751 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. CARBENICILINA DISCOS CON 100 MICROGRAMOS. ENCARTUCHO CON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 136 | 338 | SI REQUIERE | SI
08031620560301 | 87 | 25401-6135 | 25406135 | 25401 | 080 | 316 | 2056 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. DICLOXACILINA DISCOS CON 1 MICROGRAMO. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 216 | 539 | SI REQUIERE | SI
08031626010301 | 88 | 25401-6136 | 25406136 | 25401 | 080 | 316 | 2601 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. GENTAMICINA DISCOS CON 10 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 195 | 486 | SI REQUIERE | SI
08031637570301 | 89 | 25401-6137 | 25406137 | 25401 | 080 | 316 | 3757 | 03 | 01 | DISCOS CON ANTIMICROBIANOS. AMPICILINA. DISCOS CON 10 MICROGRAMOS. EN CARTUCHOCON 50 SENSIDISCOS PARA DISTRIBUIDOR AUTOMATICO. RTC. | PZA | 1 | PZA | 306 | 764 | SI REQUIERE | SI
08035401370201 | 90 | 25401-6160 | 25406160 | 25401 | 080 | 354 | 0137 | 02 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS.BROMELASA. SEIS FRASCOS DE 2 ML. RTC. | CJA | 1 | CJA | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08036503320001 | 91 | 25401-6171 | 25406171 | 25401 | 080 | 365 | 0332 | 00 | 01 | NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE PARA NEBULIZADOR DE USO PEDIATRICO, PARA ESTUDIOSVENTILATORIOS PULMONARES, PARA PARTICULAS DE 3 MICRAS O MENOR. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 920 | 2298 | SI REQUIERE | SI
08036503400001 | 92 | 25401-6172 | 25406172 | 25401 | 080 | 365 | 0340 | 00 | 01 | NEBULIZADOR. EQUIPO DESECHABLE PARA NEBULIZADOR DE USO EN ADULTOS, PARA ESTUDIOSVENTILATORIOS PULMONARES, PARA PARTICULAS DE 3 MICRAS O MENOR. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 422 | 1055 | SI REQUIERE | SI
08037100291001 | 93 | 25401-6173 | 25406173 | 25401 | 080 | 371 | 0029 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ERITROCITOS DE CARNERO. FRASCO CON 50 ML. RTC. | FCO | 50 | ML. | 4790 | 11975 | SI REQUIERE | SI
08041403580001 | 94 | 25401-6190 | 25406190 | 25401 | 080 | 414 | 0358 | 00 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. FICINA.ENZIMA PARA PRUEBAS CRUZADAS PRETRANSFUSIONALES. FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 10 | ML. | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08041414300501 | 95 | 25401-6239 | 25406239 | 25401 | 080 | 414 | 1430 | 05 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. GONADOTROFINACORIONICA, PRUEBA INMUNOLOGICA EN TUBO, BASADA EN LA REACCION DE INHIBICION DELA HEMAGLUTINACION POR MEDIO DE ERITROCITOS SENSIBILIZADOS, ANTICUERPOSMONOCLONALES, CONTRA LA FRACCION BETA, EN PRESENTACION LIOFILIZADA, PARADETERMINACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN ORINA Y SUERO, SENSIBILIDAD DEBE SERCAPAZ DE DETECTAR 1000 UI/L O MENOS. PARA 30 PRUEBAS. RTC. | EQP | 30 | PBA | 560 | 1398 | SI REQUIERE | SI
08041414710201 | 96 | 25401-6243 | 25406243 | 25401 | 080 | 414 | 1471 | 02 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. MONONUCLEOSIS INFECCIOSA. EQUIPO PARA INVESTIGARANTICUERPOS HETEROFILOS DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA POR EL METODO DEAGLUTINACION EN PLACA: FRASCO CON 1 ML. RTC | FCO | 1 | ML. | 33 | 81 | SI REQUIERE | SI
08041448890001 | 97 | 25401-6255 | 25406255 | 25401 | 080 | 414 | 4889 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. EXTRACTO ALERGENICO DE ACARODERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS PARA PRUEBAS CUTANEAS E INMUNOTERAPIA. SOLUCIONESTERIL CON 10,000 UNIDADES ALERGICAS/ML CON GLICERINA AL 50%. FRASCO GOTEROCON: 5 ML. | F.G | 5 | ML. | 3353 | 8382 | SI REQUIERE | SI
08041448970001 | 98 | 25401-6256 | 25406256 | 25401 | 080 | 414 | 4897 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. EXTRACTO ALERGENICO DE ACARODERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS PARA PRUEBAS CUTANEAS E INMUNOTERAPIA. SOLUCIONESTERIL CON 10,000 UNIDADES ALERGICAS/ML CON GLICERINA AL 50%. FRASCO GOTEROCON: 10 ML. | F.G | 10 | ML. | 2409 | 6021 | SI REQUIERE | SI
08042106310101 | 99 | 25401-6264 | 25406264 | 25401 | 080 | 421 | 0631 | 01 | 01 | FILTROS. PARA LEUCORREDUCIR UNA UNIDAD DE SANGRE TOTAL O PAQUETE GLOBULAR CONUNA MEDIDA DE LEUCOCITOS RESIDUALES CONSISTENTEMENTE INFERIOR A 500,000 PORUNIDAD DE FLUJO RAPIDO. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 2246 | 5613 | SI REQUIERE | SI
08043113970001 | 100 | 25401-6281 | 25406281 | 25401 | 080 | 431 | 1397 | 00 | 01 | FRASCOS. DE POLIETILENO, CON TUBO LATERAL, PIZETA. PARA EXPULSAR LIQUIDOS APRESION, AFORAR, LAVAR, TEÑIR, ETC. PARA VOLUMENES DE: 125 ML. | FCO | 1 | FCO | 411 | 1026 | SI REQUIERE | SI
08056001370301 | 101 | 25401-0294 | 25400294 | 25401 | 080 | 560 | 0137 | 03 | 01 | JERINGAS. DESECHABLE DE 3 ML. ESTERIL CON HEPARINA PARA OBTENCION DE SANGREARTERIAL, CON TAPON PARA LA AGUJA Y TAPON PARA LA JERINGA. AGUJA DE 20 G X 38MM. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 1057 | 2641 | SI REQUIERE | SI
08061000121001 | 102 | 25401-6339 | 25406339 | 25401 | 080 | 610 | 0012 | 10 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO. MEDIO R.P.M.I 1640. CON L-GLUTAMINA. POLVO LIOFILIZADO. SOBREPARA 1000 ML. CAJA CON 50 SOBRES. RTC. | CJA | 50 | SBR | 16 | 38 | SI REQUIERE | SI
08061006810001 | 103 | 25401-6367 | 25406367 | 25401 | 080 | 610 | 0681 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. TRIPSINA (EN POLVO) TIPO II. FRASCOCON 10 G. RTC | FCO | 10 | GRO | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08061008890201 | 104 | 25401-6386 | 25406386 | 25401 | 080 | 610 | 0889 | 02 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO SELECTIVO PARA STREPTOCOCCUS. FRASCO CON 450 G.TA. | FCO | 450 | GRO | 16 | 40 | SI REQUIERE | SI
08061009960301 | 105 | 25401-6394 | 25406394 | 25401 | 080 | 610 | 0996 | 03 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO DE LACTOSA, ADICIONADO DE MUG. FRASCO CON 500G. TA. | FCO | 500 | GRO | 10 | 23 | SI REQUIERE | SI
08061010100201 | 106 | 25401-6396 | 25406396 | 25401 | 080 | 610 | 1010 | 02 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR FENILALANINA. MEDIO DIFERENCIAL PARAENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE ACIDO FENILPIRUVICO. FRASCO CON 450 G. TA. | FCO | 450 | GRO | 6 | 13 | SI REQUIERE | SI
08061010440201 | 107 | 25401-6398 | 25406398 | 25401 | 080 | 610 | 1044 | 02 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO DE BILIS, ROJO VIOLETA. FRASCO CON 500 G. TA. | FCO | 500 | GRO | 16 | 40 | SI REQUIERE | SI
08061013821101 | 108 | 25401-6423 | 25406423 | 25401 | 080 | 610 | 1382 | 11 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, MEDIOS ESPECIALES. MEDIO ENRIQUECIDO CON FACTORES DECRECIMIENTO PARA GERMENES DE CULTIVO DIFICIL. CAJA CON 12. RTC. | CJA | 12 | FCO | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08061014400101 | 109 | 25401-6426 | 25406426 | 25401 | 080 | 610 | 1440 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR DE SAL Y MANITOL DESECHABLE, ESTERIL DEPOLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO.APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDCPOLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 12SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 20761 | 51902 | SI REQUIERE | SI
08061014650101 | 110 | 25401-6428 | 25406428 | 25401 | 080 | 610 | 1465 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE CON AZIDA, DESECHABLE, ESTERILDE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON DENTIFICACION IMPRESAINDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR, CON ETIQUETADE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 5 SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 14358 | 35895 | SI REQUIERE | SI
08061014810101 | 111 | 25401-6430 | 25406430 | 25401 | 080 | 610 | 1481 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR GELOSA CHOCOLATE, DESECHABLE, ESTERILDE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON1% DE HEMOGLOBINA Y 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO. APILABLE, CON IDENTIFICACIONIMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CONETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 11951 | 29876 | SI REQUIERE | SI
08061014990101 | 112 | 25401-6431 | 25406431 | 25401 | 080 | 610 | 1499 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE THAYER MARTIN, DESECHABLE, ESTERIL DEPOLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 1%DE HEMOGLOBINA, 1% DE SUPLEMENTO NUTRITIVO Y 1% DE INHIBIDOR DE VCNT. APILABLECON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENOSELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA.RTC. | PCA | 1 | PCA | 7267 | 18166 | SI REQUIERE | SI
08061015150101 | 113 | 25401-6432 | 25406432 | 25401 | 080 | 610 | 1515 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE, DESECHABLE, ESTERIL DEPOLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON 5%DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESAINDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DEIDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 42393 | 105981 | SI REQUIERE | SI
08061015230201 | 114 | 25401-6433 | 25406433 | 25401 | 080 | 610 | 1523 | 02 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR SANGRE CON BAJO PH, DESECHABLE, ESTERILDE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO, CON 18 ML DE MEDIO HIDRATADO CON5% DE SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESAINDIVIDUAL. BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DEIDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 6869 | 17172 | SI REQUIERE | SI
08061015491201 | 115 | 25401-6435 | 25406435 | 25401 | 080 | 610 | 1549 | 12 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA DE AGAR CASMAN CON 10% DE SANGRE DESFIBRINADADE CABALLO. DESECHABLE, ESTERIL DE POLIESTIRENO CRISTAL DE 92 MM DE DIAMETRO,CON 18 ML. DE MEDIO HIDRATADO. APILABLE, CON IDENTIFICACION IMPRESA INDIVIDUAL.BOLSA ESTERIL DE PVDC POLIPROPILENO SELLADA AL CALOR CON ETIQUETA DEIDENTIFICACION. CADUCIDAD 14 SEMANAS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 4524 | 11309 | SI REQUIERE | SI
08061016970201 | 116 | 25401-6444 | 25406444 | 25401 | 080 | 610 | 1697 | 02 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, AGAR. AGAR VOGEL-JOHNSON. FRASCO CON 450 G. TA. | FCO | 450 | GRO | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08061017960201 | 117 | 25401-6450 | 25406450 | 25401 | 080 | 610 | 1796 | 02 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA PARA LA CUENTA TOTAL DE MICROORGANISMOS ENLIQUIDOS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 216 | 540 | SI REQUIERE | SI
08061018200101 | 118 | 25401-6452 | 25406452 | 25401 | 080 | 610 | 1820 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA PARA LA CUENTA TOTAL DE HONGOS Y LEVADURAS ENLIQUIDOS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 2562 | 6405 | SI REQUIERE | SI
08061018461101 | 119 | 25401-6454 | 25406454 | 25401 | 080 | 610 | 1846 | 11 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA PARA LA CUENTA TOTAL DE COLIFORMES EN LIQUIDOS,PARA USO EN BACTERIOLOGIA SANITARIA Y AMBIENTAL. RTC. | PCA | 1 | PCA | 1194 | 2984 | SI REQUIERE | SI
08061018610101 | 120 | 25401-6455 | 25406455 | 25401 | 080 | 610 | 1861 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, PLACAS. PLACA PARA LA CUENTA TOTAL DE ORGANISMOS ANAEROBICOSEN LIQUIDOS. PLACA. RTC. | PCA | 1 | PCA | 162 | 405 | SI REQUIERE | SI
08061018870101 | 121 | 25401-6457 | 25406457 | 25401 | 080 | 610 | 1887 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO AGAR DE LETHEEN. FRASCO CON 450 G. TA. | FCO | 450 | GRO | 16 | 39 | SI REQUIERE | SI
08061021170301 | 122 | 25401-6465 | 25406465 | 25401 | 080 | 610 | 2117 | 03 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO SACAROSA Y ROJO DE FENOL. UTIL PARA LACARACTERIZACION DE ENTEROBACTERIAS BASADO EN SU CAPACIDAD DE FERMENTAR LASACAROSA. FRASCO CON 450 G. TA. ADICIONANDO UREA Y AZUL DE BROMOTIMOL SE PUEDEOBTENER EL SURRACO. (CONSULTAR REACTIVOS QUIMICOS). | FCO | 450 | GRO | 21 | 52 | SI REQUIERE | SI
08061025130101 | 123 | 25401-6483 | 25406483 | 25401 | 080 | 610 | 2513 | 01 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS. SANGRE DESFIBRINADA DE CARNERO. FRASCO CON 50ML. RTC. | FCO | 50 | ML. | 41 | 101 | SI REQUIERE | SI
08061095591101 | 124 | 25401-6514 | 25406514 | 25401 | 080 | 610 | 9559 | 11 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, CALDOS. CALDO MALONATO. FRASCO CON 450 G. TA. | FCO | 450 | GRO | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08061097811101 | 125 | 25401-6517 | 25406517 | 25401 | 080 | 610 | 9781 | 11 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIZACION. SUSPENSION DEBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS, EN MEDIO DE CULTIVO CON INDICADOR PARA CONTROLAR LAESTERILIZACION DEL MATERIAL, LOS MICROORGANISMOS MUEREN A 121 GRADOSCENTIGRADOS. CAJA CON UN FRASCO AMPULA. RTC. | CJA | 1 | F.A | 13038 | 32593 | NO REQUIERE | SI
08070501900201 | 126 | 25401-6564 | 25406564 | 25401 | 080 | 705 | 0190 | 02 | 01 | PIPETAS. DE VIDRIO, LINEAL TERMINAL, PARA MEDIR VOLUMENES, CON SUBDIVISIONES DE0.01 ML. DE: 0.1 ML. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 320 | 799 | NO REQUIERE | SI
08072300160201 | 127 | 25401-6629 | 25406629 | 25401 | 080 | 723 | 0016 | 02 | 01 | MICROPLACAS. TIPO TERASAKY VIRGEN CON 60 POZOS, PERFIL ALTO. CAJA CON 100. | CJA | 100 | PCA | 9 | 22 | NO REQUIERE | SI
08072900100301 | 128 | 25401-6670 | 25406670 | 25401 | 080 | 729 | 0010 | 03 | 01 | PORTAOBJETOS. DE VIDRIO, RECTANGULARES, DE GROSOR UNIFORME, DE 75 X 25 X 0.8 A 1.1 MM: LISOS. CAJA CON 50 PIEZAS. | CJA | 50 | PZA | 30616 | 76540 | NO REQUIERE | NO
08073514160001 | 129 | 25401-6686 | 25406686 | 25401 | 080 | 735 | 1416 | 00 | 01 | PIPETAS. PUNTA SIN FILTRO PARA PIPETA DE 10 A 100 MICROLITROS. LIBRES DE RNAASA,DNAASA Y PIROGENOS. RESISTEN LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. SEÑALAR LA MARCA YMODELO DE PIPETA QUE SE VA A EMPLEAR. ENVASE CON MINIMO 500 PIEZAS. | ENV | 1 | ENV | 7 | 17 | NO REQUIERE | SI
08078204440001 | 130 | 25401-6691 | 25406691 | 25401 | 080 | 782 | 0444 | 00 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. SOLUCION INDICADORA DE FENOLFTALEINA. VERIFICAR CAMBIOS DEPH. FRASCO CON 25 ML. TA. | FCO | 25 | ML. | 14 | 34 | NO REQUIERE | SI
08078308800003 | 131 | 25401-6703 | 25406703 | 25401 | 080 | 783 | 0880 | 00 | 03 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. CLORURO DE CALCIO0.025 M. FRASCO CON 200 ML. RTC. | FCO | 200 | ML. | 6 | 14 | NO REQUIERE | SI
08078309301001 | 132 | 25401-6705 | 25406705 | 25401 | 080 | 783 | 0930 | 10 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. GLOBULOSROJOS PARA CONTROL DE COOMBS. CONTROL DE PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD Y ESTUDIO DEALOANTICUERPOS. FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 10 | ML. | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08078314820101 | 133 | 25401-6714 | 25406714 | 25401 | 080 | 783 | 1482 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. LIQUIDO DE TURCK. PARACONTAR LEUCOCITOS. FRASCO CON 250 ML. TA. | FCO | 250 | ML. | 40 | 99 | NO REQUIERE | SI
08078314900101 | 134 | 25401-6715 | 25406715 | 25401 | 080 | 783 | 1490 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. LIQUIDO PARA CONTARPLAQUETAS. EN MICROSCOPIO DE CAMPO CLARO. FRASCO CON 125 ML. TA. | FCO | 125 | ML. | 16 | 39 | NO REQUIERE | SI
08078315570101 | 135 | 25401-6721 | 25406721 | 25401 | 080 | 783 | 1557 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. REACTIVO DE KOVAC.PARA INVESTIGAR INDOL. FRASCO CON 50 ML. RTC. | FCO | 50 | ML. | 50 | 124 | NO REQUIERE | SI
08078315810101 | 136 | 25401-6723 | 25406723 | 25401 | 080 | 783 | 1581 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. ACIDO SULFOSALICILICOAL 3%. FRASCO CON 200 ML. TA. | FCO | 200 | ML. | 17 | 41 | NO REQUIERE | SI
08078319870201 | 137 | 25401-6731 | 25406731 | 25401 | 080 | 783 | 1987 | 02 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. CITRATO DE SODIO AL3.8%. ANTICOAGULANTE PARA PRUEBAS DE PROTROMBINA. FRASCO CON 200 ML. RTC. | FCO | 200 | ML. | 43 | 106 | NO REQUIERE | SI
08078344291001 | 138 | 25401-6829 | 25406829 | 25401 | 080 | 783 | 4429 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. COMPLEJO PEROXIDASA-ANTIPEROXIDASA DE RATON. FRASCO CON 1ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 33 | 81 | NO REQUIERE | SI
08078345361001 | 139 | 25401-6836 | 25406836 | 25401 | 080 | 783 | 4536 | 10 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. PARA DETERMINACION DESUBPOBLACIONES DE LINFOCITOS T4-T8. PARA 25 PRUEBAS. RTC. | EQP | 25 | PBA | 54 | 135 | SI REQUIERE | SI
08078347910002 | 140 | 25401-6857 | 25406857 | 25401 | 080 | 783 | 4791 | 00 | 02 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. REACTIVO COMBINANTE DELAS FASES DE FIJACION Y TINCION EN HLA (EOSINA Y FORMALDEHIDO). FRASCO CON 500ML. TA. | FCO | 500 | ML. | 6 | 14 | NO REQUIERE | SI
08078348091001 | 141 | 25401-6858 | 25406858 | 25401 | 080 | 783 | 4809 | 10 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. REACTIVO PARA LASEPARACION DE LINFOCITOS B, POR ANTICUERPOS MONOCLONALES. FRASCO CON 50 ML. RTC. | FCO | 50 | ML. | 44 | 108 | NO REQUIERE | SI
08078350611001 | 142 | 25401-6874 | 25406874 | 25401 | 080 | 783 | 5061 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. REACTIVO DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA QUERATINA. FRASCO CON7ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML. RTC. | EQP | 1 | EQP | 92 | 230 | NO REQUIERE | SI
08078350791001 | 143 | 25401-6875 | 25406875 | 25401 | 080 | 783 | 5079 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. REACTIVO DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA ENOLASANEURONOESPECIFICA. FRASCO CON 7ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML. (NSE).EQUIPO. RTC. | EQP | 1 | EQP | 11 | 27 | NO REQUIERE | SI
08078350871001 | 144 | 25401-6876 | 25406876 | 25401 | 080 | 783 | 5087 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. REACTIVO DE INMUNOHISTOQUIMICA PARA PAPILOMA VIRUS.FRASCO CON 7ML. CONTROL NEGATIVO. FRASCO CON 5 ML. RTC. | EQP | 1 | EQP | 11 | 27 | NO REQUIERE | SI
08078350950201 | 145 | 25401-0491 | 25400491 | 25401 | 080 | 783 | 5095 | 02 | 01 | JARRAS. MEZCLA REACTIVA PARA GENERAR ANAEROBIOSIS: CON LA ADICION DE AGUA GENERAUNA ATMOSFERA ANAEROBICA ESTRICTA (4 HORAS), PARA EL CULTIVO DE MICROORGANISMOSANAEROBIOS EXIGENTES, EN JARRA PARA ANAEROBIOS DE 2.5 LITROS. NO REQUIERECATALIZADOR. SOBRE. CAJA CON 10. TA. | CJA | 10 | SBR | 28 | 70 | NO REQUIERE | SI
08078379270002 | 146 | 25401-6900 | 25406900 | 25401 | 080 | 783 | 7927 | 00 | 02 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. REACTIVO DE ERLICH.FRASCO GOTERO CON 50 ML. TA. | F.G | 50 | ML. | 7 | 17 | SI REQUIERE | SI
08078379501001 | 147 | 25401-6902 | 25406902 | 25401 | 080 | 783 | 7950 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. DIOXINUCLEOTIDILTRANSFERASA TERMINAL (TDT). FRASCO CON 1ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 28 | 68 | NO REQUIERE | SI
08078379760201 | 148 | 25401-6904 | 25406904 | 25401 | 080 | 783 | 7976 | 02 | 01 | SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. HEPES, AMORTIGUADOR EN PH 7.3 +/- 0.1. FRASCO CON 100ML. RTC. | FCO | 100 | ML. | 27 | 67 | NO REQUIERE | SI
08078381311001 | 149 | 25401-6914 | 25406914 | 25401 | 080 | 783 | 8131 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. REACTIVO DE DICLORO DE TETRAMETIL P-FENILENDIAMINA, PARAPRUEBA DE OXIDASA. FRASCO CON 50 DISCOS. RTC. | FCO | 50 | DSC | 33 | 81 | NO REQUIERE | SI
08078381980001 | 150 | 25401-6917 | 25406917 | 25401 | 080 | 783 | 8198 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. LECTINA DE ULEX EUROPEO. FRASCO CON 1 ML. RTC. | FCO | 1 | ML. | 92 | 230 | NO REQUIERE | SI
08078404670101 | 151 | 25401-6949 | 25406949 | 25401 | 080 | 784 | 0467 | 01 | 01 | PRUEBAS RAPIDAS. GONADOTROFINA CORIONICA FRACCION BETA. PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA DE UN SOLO PASO EN MEMBRANA SOLIDA PARA DETERMINACION EN ORINA O SUERO EN SOBRE INDIVIDUAL SENSIBILIDAD: 20 MUI/ML. A 25 MUI/ML. EQUIPO. PRUEBA EN CARTUCHO DE PLASTICO CON PIPETA DESECHABLE. EQUIPO CON CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO PARA MULTIPLES PRUEBAS. EQUIPO PARA MULTIPLOS DE 10, MINIMO 10, MAXIMO 100 PRUEBAS. TATC. | EQP | 1 | EQP | 2250 | 5623 | SI REQUIERE | NO
08078407640101 | 152 | 25401-6970 | 25406970 | 25401 | 080 | 784 | 0764 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. COOMBS MONOESPECIFICODE TIPO IGM. FRASCO CON 10 ML. RTC. | FCO | 1 | FCO | 44 | 108 | SI REQUIERE | SI
08078413740001 | 153 | 25401-6973 | 25406973 | 25401 | 080 | 784 | 1374 | 00 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. PRUEBA RAPIDA DE UN SOLO PASO PARA LA DETERMINACION DEL ANTIGENO DE SUPERFICIE DEL VIRUS DE LA HEPATITIS B (HBSAG) EN FASE DE MEMBRANA SOLIDA. PARA 50 PRUEBAS. RTC. | EQP | 1 | EQP | 88 | 219 | SI REQUIERE | NO
08078475120101 | 154 | 25401-6989 | 25406989 | 25401 | 080 | 784 | 7512 | 01 | 01 | PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA INMUNOENZIMATICA RAPIDA, CUALITATIVA EN ORINA, ENTARJETA CON 5 TIRAS PARA DETECCION SIMULTANEA DE COCAINA, MARIHUANA (THC),ANFETAMINAS, OPIACEOS Y METANFETAMINAS EN ESTUCHE. EL ESTUCHE INCLUYE: VASO DEPLASTICO TRANSLUCIDO CON TERMOMETRO DE 32 GRADOS CENTIGRADOS A 38 GRADOSCENTIGRADOS INTEGRADO, FRASCO DE PLASTICO CON TAPA DE CERRADO HERMETICO CONCAPACIDAD DE 50 ML. Y ETIQUETA DE ALTA ADHERENCIA. ESTUCHE PARA 5 PRUEBAS. TATC. | EST | 1 | EST | 702 | 1754 | SI REQUIERE | SI
08078476370001 | 155 | 25401-6992 | 25406992 | 25401 | 080 | 784 | 7637 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. PROTEINA HER2. DETERMINACIONSEMICUANTITATIVA POR METODO INMUNOHISTOQUIMICO, DE LA SOBREEXPRESION EN TEJIDOS.INCLUYE CONTROL NEGATIVO, LAMINILLAS DE CONTROL, REACTIVOS Y SOLUCIONES. PARAMINIMO 35 PRUEBAS. RTC. | EQP | 1 | EQP | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08078476450001 | 156 | 25401-6993 | 25406993 | 25401 | 080 | 784 | 7645 | 00 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. PROTEINA HER2. DETERMINACIONSEMICUANTITATIVA POR METODO INMUNOHISTOQUIMICO, DE LA SOBREEXPRESION EN TEJIDOS.INCLUYE CONTROL NEGATIVO, LAMINILLAS DE CONTROL, REACTIVOS Y SOLUCIONES. PARAMINIMO 100 PRUEBAS. RTC. | EQP | 1 | EQP | 10 | 23 | SI REQUIERE | SI
08078477930001 | 157 | 25401-7006 | 25407006 | 25401 | 080 | 784 | 7793 | 00 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. EQUIPO PARA ELUSIONACIDA DE IGG DE LOS GLOBULOS ROJOS, QUE PERMITA LA REALIZACION DE FENOTIPO DELERITROCITO POSTELUIDO SIN DESNATURALIZAR EL ANTICUERPO. EQUIPO PARA MINIMO 20PRUEBAS. | EQP | 1 | EQP | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08078478010001 | 158 | 25401-7007 | 25407007 | 25401 | 080 | 784 | 7801 | 00 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. EQUIPO PARA LADETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTIPLAQUETAS HLA Y ANTIGENOS ESPECIFICOSPLAQUETARIOS. EQUIPO PARA MINIMO 5 PRUEBAS. | EQP | 1 | EQP | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08078515710002 | 159 | 25401-7050 | 25407050 | 25401 | 080 | 785 | 1571 | 00 | 02 | CONTROLES Y ESTANDARES. IN-OCTEOTRIDE DOS FRASCOS: UNO CON OCTEOTRIDELIOFILIZADO Y OTRO CON CLORURO DE INDIO 111. AMBOS FRASCOS HERMETICAMENTECERRADOS Y CON BLINDAJE ADECUADO. ENVASE. RTC. | ENV | 2 | FCO | 141 | 351 | SI REQUIERE | SI
08082301300000 | 160 | 25401-7055 | 25407055 | 25401 | 080 | 823 | 0130 | 00 | 00 | SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA PARA LA TINCION DE WRIGHT.FRASCO CON 100 ML. 5 ML SE DILUYEN A UN LITRO. RTC. | FCO | 100 | ML. | 306 | 765 | NO REQUIERE | SI
08082314920002 | 161 | 25401-7079 | 25407079 | 25401 | 080 | 823 | 1492 | 00 | 02 | SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. AMORTIGUADORA DE ACETATO PH 4.5. FRASCO CON 100 ML.TA. | FCO | 100 | ML. | 11 | 27 | NO REQUIERE | SI
08082320520101 | 162 | 25401-7093 | 25407093 | 25401 | 080 | 823 | 2052 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. HYPAQUE-FICOLL,SOLUCION SEPARADORA DE LINFOCITOS HUMANOS. DENSIDAD 1.077. FRASCO CON 500 ML.TA. | FCO | 500 | ML. | 48 | 118 | NO REQUIERE | SI
08082320600001 | 163 | 25401-7094 | 25407094 | 25401 | 080 | 823 | 2060 | 00 | 01 | MEDIOS DE CULTIVO, COMPLEMENTOS. SOLUCION SALINA BALANCEADA DE HANKS EN MEDIOLIQUIDO. FRASCO CON 500 ML. RTC. | FCO | 500 | ML. | 540 | 1350 | NO REQUIERE | SI
08082362280001 | 164 | 25401-7115 | 25407115 | 25401 | 080 | 823 | 6228 | 00 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. OXIDO DE PROPILENO. SOLVENTE DE RESINA PARA FACILITAR LAINCLUSION DE LA MUESTRA PARA MICROSCOPIA ELECTRONICA. ENVASE CON 1000 ML. | ENV | 1 | ENV | 22 | 54 | NO REQUIERE | SI
08082362360201 | 165 | 25401-0491 | 25400491 | 25401 | 080 | 823 | 6236 | 02 | 01 | SOLUCIONES. FLUORESCEINA SOLUCION INYECTABLE. CADA ML CONTIENE: FLUORESCEINASODICA 100 MG. TATC. ENVASE CON UNA AMPOLLETA Y/O FRASCO AMPULA DE 5 ML. | ENV | 1 | AMP | 5322 | 13305 | NO REQUIERE | SI
08082366510000 | 166 | 25401-0493 | 25400493 | 25401 | 080 | 823 | 6651 | 00 | 00 | TIRAS. PAPELES ESTERILES CADA TIRA DE PAPEL CONTIENE: FLUORESCEINA SODICA 1 MG.TATC. ENVASE CON 200 TIRAS ESTERILES. | ENV | 200 | TRA | 54 | 134 | SI REQUIERE | SI
08082900840005 | 167 | 25401-7334 | 25407334 | 25401 | 080 | 829 | 0084 | 00 | 05 | REACTIVOS QUIMICOS. SOLUCION ALCOHOLICA DE GIEMSA AL 0.4%. FRASCO CON 500 ML.TA. | FCO | 500 | ML. | 74 | 183 | NO REQUIERE | SI
08082903081001 | 168 | 25401-7347 | 25407347 | 25401 | 080 | 829 | 0308 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. AURAMINA O. COLORANTE BIOLOGICO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 9 | 22 | NO REQUIERE | SI
08082905301001 | 169 | 25401-7368 | 25407368 | 25401 | 080 | 829 | 0530 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. CARBON VEGETAL O CARBON ACTIVADO. POLVO. FRASCO CON 500 G.TA. | FCO | 500 | GRO | 27 | 67 | NO REQUIERE | SI
08082905551001 | 170 | 25401-7370 | 25407370 | 25401 | 080 | 829 | 0555 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. CARMIN. PARA MICROSCOPIA. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 10 | 24 | NO REQUIERE | SI
08082908780003 | 171 | 25401-7398 | 25407398 | 25401 | 080 | 829 | 0878 | 00 | 03 | REACTIVOS QUIMICOS. METENAMINA (HEXAMETILTETRAMINA). QP. FRASCO CON 500 G. TA. | FCO | 500 | GRO | 21 | 51 | NO REQUIERE | SI
08082909440003 | 172 | 25401-7405 | 25407405 | 25401 | 080 | 829 | 0944 | 00 | 03 | REACTIVOS QUIMICOS. NITRATO DE URANIO 6. H2O. (NITRATO DE URANILO). FRASCO CON25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08082910821001 | 173 | 25401-7418 | 25407418 | 25401 | 080 | 829 | 1082 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ROJO NUCLEAR RAPIDO. COLORANTE BIOLOGICO. FRASCO CON 25 G.TA. | FCO | 25 | GRO | 21 | 52 | NO REQUIERE | SI
08082911811001 | 174 | 25401-7428 | 25407428 | 25401 | 080 | 829 | 1181 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. VERDE METILO. PARA MICROSCOPIA. COLORANTE BIOLOGICO. FRASCOCON 5 G. TA. | FCO | 5 | GRO | 37 | 91 | NO REQUIERE | SI
08082912721001 | 175 | 25401-7437 | 25407437 | 25401 | 080 | 829 | 1272 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. VIOLETA DE METILO. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 6 | 14 | NO REQUIERE | SI
08082912981001 | 176 | 25401-7439 | 25407439 | 25401 | 080 | 829 | 1298 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. SUDAN IV (ROJO ESCARLATA). RA. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 28 | 68 | NO REQUIERE | SI
08082914130101 | 177 | 25401-7443 | 25407443 | 25401 | 080 | 829 | 1413 | 01 | 01 | REACTIVOS Y JUEGOS DE REACTIVOS PARA PRUEBAS ESPECIFICAS. YODO EN SOLUCION. PARAAÑADIR AL MEDIO DE TETRATIONATO. FRASCO CON 50 ML. TA. | FCO | 50 | ML. | 82 | 204 | NO REQUIERE | SI
08082923201001 | 178 | 25401-7474 | 25407474 | 25401 | 080 | 829 | 2320 | 10 | 01 | SOLUCIONES AMORTIGUADORAS. SOLUCION AMORTIGUADORA DE FOSFATO CON PH 6.5 A 6.7PARA ANTIESTREPTOLISINAS PARA 1000 ML. RTC. | FCO | 1 | FCO | 207 | 516 | NO REQUIERE | SI
08082926841001 | 179 | 25401-7486 | 25407486 | 25401 | 080 | 829 | 2684 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. DL-DITIOERITRITOL. FRASCO CON 5 G. RTC. | FCO | 5 | GRO | 6 | 14 | NO REQUIERE | SI
08082941441201 | 180 | 25401-7533 | 25407533 | 25401 | 080 | 829 | 4144 | 12 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. ANTICUERPOS ANTI-DNA NATIVO. JUEGO DE REACTIVOS PARA SUDETERMINAR POR INMUNOFLUORESCENCIA. COMPUESTO DE PORTAOBJETOS CON CRITHIDIALUCILAE COMO SUBSTRATO, CON 8 AREAS DE REACCION Y REACTIVOS ACCESORIOS. PARAMINIMO 60 PRUEBAS. RTC. | EQP | 96 | PBA | 6 | 14 | SI REQUIERE | SI
08082953560201 | 181 | 25401-4621 | 25404621 | 25401 | 080 | 829 | 5356 | 02 | 01 | PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA EN SANGRE TOTALDE ANTICUERPOS IGG POR INMUNOCROMATOGRAFIA CONTRA EL VIRUS DE LAINMUNODEFICIENCIA HUMANA TIPOS 1 Y 2. TATC. CON LOS ADITAMENTOS NECESARIOS PARASU ADQUISICION. CON SENSIBILIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 99% Y ESPECIFICIDAD IGUAL OSUPERIOR AL 98% PARA VIH. CON EL CERTIFICADO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DELINSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS, O EN SU CASO ALGUN OTROORGANISMO INTERNACIONAL COMO LA FDA, EMA O LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD.PIEZA. | EST | 1 | EST | 6678 | 16694 | SI REQUIERE | SI
08082953720201 | 182 | 25401-7555 | 25407555 | 25401 | 080 | 829 | 5372 | 02 | 01 | PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS EN SUERO Y PLASMA; O SUERO, PLASMA Y SANGRE TOTAL ANTI VIH 1 Y 2, INMUNOCROMATOGRAFICA O POR MEMBRANA SOLIDA. ESTUCHE PARA MINIMO 24 DETERMINACIONES. RTC. | EQP | 1 | EQP | 467 | 1166 | SI REQUIERE | NO
08082954220001 | 183 | 25401-7559 | 25407559 | 25401 | 080 | 829 | 5422 | 00 | 01 | PRUEBAS RAPIDAS. PRUEBA RAPIDA INMUNOCROMATOGRAFICA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA Y DIFERENCIACION DE ANTIGENOS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA TIPO A Y B A PARTIR DE MUESTRAS NASALES Y NASOFARINGEAS. CON UNA SENSIBILIDAD NO MENOR AL 80% Y UNA ESPECIFICIDAD NO MENOR AL 80% DE ACUERDO CON EL CERTIFICADO DE EVALUACION DIAGNOSTICA DEL INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA EPIDEMIOLOGICOS. INCLUYE CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO. REQUIERE PRUEBA CONFIRMATORIA. ENVASE PARA MINIMO 20 PRUEBAS. | ENV | 1 | ENV | 41 | 101 | SI REQUIERE | NO
08082955210000 | 184 | 25401-7565 | 25407565 | 25401 | 080 | 829 | 5521 | 00 | 00 | PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C. PRUEBA RAPIDA PARA LA DETERMINACION CUALITATIVA DE ANTICUERPOS IGG POR TECNICA INMUNOCROMATOGRAFICA, CONTRA EL VIRUS DE LA HEPATITIS C (VHC) EN SANGRE TOTAL, SUERO Y PLASMA. PARA SU USO EXCLUSIVO COMO PRUEBA DE TAMIZAJE. REQUIERE PRUEBA CONFIRMATORIA. ENVASE PARA MINIMO 25 PRUEBAS. TATC. | ENV | 1 | ENV | 9188 | 22970 | SI REQUIERE | NO
08083009330101 | 185 | 25401-7598 | 25407598 | 25401 | 080 | 830 | 0933 | 01 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. META-BISULFITO DE SODIO (PIROSULFITO DE SODIO). RA.GRANULADO. FRASCO CON 500 G. TA. | FCO | 500 | GRO | 9 | 21 | NO REQUIERE | SI
08083009741001 | 186 | 25401-7602 | 25407602 | 25401 | 080 | 830 | 0974 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. EOSINA B (EOSINA AZULADA) DE METILENO. QP. POLVO. FRASCO CON25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 8 | 18 | NO REQUIERE | SI
08083013370002 | 187 | 25401-7620 | 25407620 | 25401 | 080 | 830 | 1337 | 00 | 02 | REACTIVOS QUIMICOS. GELATINA SIMPLE. POLVO. FRASCO CON 500 G. TA. | FCO | 500 | GRO | 32 | 79 | NO REQUIERE | SI
08083025821001 | 188 | 25401-7649 | 25407649 | 25401 | 080 | 830 | 2582 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS. MEDIO PARA INCLUSION DE TEJIDOS. PARA CORTES ENCONGELACION. FRASCO CON 118 ML. TA. | FCO | 118 | ML. | 37 | 91 | NO REQUIERE | SI
08083026571001 | 189 | 25401-7651 | 25407651 | 25401 | 080 | 830 | 2657 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. PERMANGANATO DE POTASIO. RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500G. TA. | FCO | 500 | GRO | 24 | 59 | NO REQUIERE | SI
08083033091001 | 190 | 25401-7663 | 25407663 | 25401 | 080 | 830 | 3309 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ROJO CONGO. QP. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 25 | 61 | NO REQUIERE | SI
08083034321001 | 191 | 25401-7666 | 25407666 | 25401 | 080 | 830 | 3432 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO CITRICO. H2O. RA. ACS. CRISTALES. FRASCO CON 500 G.TA. | FCO | 500 | GRO | 21 | 51 | NO REQUIERE | SI
08083035641001 | 192 | 25401-7676 | 25407676 | 25401 | 080 | 830 | 3564 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO FOSFOMOLIBDICO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 100 G. TA. | FCO | 100 | GRO | 7 | 16 | NO REQUIERE | SI
08083039451001 | 193 | 25401-7698 | 25407698 | 25401 | 080 | 830 | 3945 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ACIDO FOSFOTUNGSTICO. RA. CRISTALES. FRASCO CON 100 G. TA. | FCO | 100 | GRO | 17 | 41 | SI REQUIERE | SI
08083044890101 | 194 | 25401-7718 | 25407718 | 25401 | 080 | 830 | 4489 | 01 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. TIOSULFATO DE SODIO (HIPOSULFITO DE SODIO). RA. GRANULADO.FRASCO CON 500 G. TA. | FCO | 500 | GRO | 10 | 23 | NO REQUIERE | SI
08083049351001 | 195 | 25401-7731 | 25407731 | 25401 | 080 | 830 | 4935 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. AZUL DE METILENO. QP. POLVO. FRASCO CON 10 G. TA. | FCO | 10 | GRO | 22 | 53 | NO REQUIERE | SI
08083049841001 | 196 | 25401-7732 | 25407732 | 25401 | 080 | 830 | 4984 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. AZUL DE TOLUIDINA. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 7 | 17 | NO REQUIERE | SI
08083050491001 | 197 | 25401-7736 | 25407736 | 25401 | 080 | 830 | 5049 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. BICARBONATO DE SODIO. RA. ACS. POLVO. FRASCO CON 500 G. TA. | FCO | 500 | GRO | 8 | 20 | NO REQUIERE | SI
08083051301001 | 198 | 25401-7739 | 25407739 | 25401 | 080 | 830 | 5130 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. VERDE CLARO BRILLANTE. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 33 | 81 | NO REQUIERE | SI
08083052051001 | 199 | 25401-7745 | 25407745 | 25401 | 080 | 830 | 5205 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. VERDE MALAQUITA. QP. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 11 | 26 | NO REQUIERE | SI
08083062451001 | 200 | 25401-7775 | 25407775 | 25401 | 080 | 830 | 6245 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. RESINA SINTETICA DISUELTA EN XILOL (60%). FRASCO CON 1000ML. TA. | FCO | 1000 | ML. | 345 | 861 | NO REQUIERE | SI
08083080840101 | 201 | 25401-7794 | 25407794 | 25401 | 080 | 830 | 8084 | 01 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO. GRADO BIOLOGIA MOLECULAR. FRASCOCON 1 LITRO. TA. | FCO | 1 | LTO | 161 | 401 | NO REQUIERE | SI
08083082091001 | 202 | 25401-7796 | 25407796 | 25401 | 080 | 830 | 8209 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. GIEMSA POLVO. QP. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 31 | 76 | NO REQUIERE | SI
08083091321101 | 203 | 25401-7804 | 25407804 | 25401 | 080 | 830 | 9132 | 11 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. CARBONATO DE LITIO. RA. POLVO. FRASCO CON 250 G. TA. | FCO | 250 | GRO | 76 | 188 | NO REQUIERE | SI
08083091401001 | 204 | 25401-7805 | 25407805 | 25401 | 080 | 830 | 9140 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. CLORURO DE POTASIO. RA. ACS. GRANULADO. FRASCO CON 500 G.TA. | FCO | 500 | GRO | 23 | 57 | NO REQUIERE | SI
08083092981001 | 205 | 25401-7809 | 25407809 | 25401 | 080 | 830 | 9298 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. ROJO OLEOSO. QP. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 20 | 48 | NO REQUIERE | SI
08083093891001 | 206 | 25401-7811 | 25407811 | 25401 | 080 | 830 | 9389 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. SUDAN NEGRO B. COLORANTE BIOLOGICO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 8 | 19 | NO REQUIERE | SI
08083105440002 | 207 | 25401-7829 | 25407829 | 25401 | 080 | 831 | 0544 | 00 | 02 | REACTIVOS QUIMICOS. ACETATO DE URANILO. RA. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 6 | 13 | SI REQUIERE | SI
08083200711001 | 208 | 25401-7858 | 25407858 | 25401 | 080 | 832 | 0071 | 10 | 01 | REACTIVOS QUIMICOS. AZUL TRIPANO. QP. POLVO. FRASCO CON 25 G. TA. | FCO | 25 | GRO | 108 | 270 | NO REQUIERE | SI
08083210121001 | 209 | 25401-7913 | 25407913 | 25401 | 080 | 832 | 1012 | 10 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. FITOHEMAGLUTININA M. FRASCO CON 10 ML.RTC. | FCO | 10 | ML. | 24 | 58 | SI REQUIERE | SI
08083504901101 | 210 | 25401-7958 | 25407958 | 25401 | 080 | 835 | 0490 | 11 | 01 | SUSTANCIAS BIOLOGICAS, ANTIGENOS, SUEROS. SUERO FETAL LIBRE DE VIRUS YMICOPLASMA. FRASCO CON 100 ML. RTC. | FCO | 100 | ML. | 82 | 203 | NO REQUIERE | SI
| 211 | 25401-7970 | 25407970 | 25401 | 080 | 835 | 6877 | 02 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI DIEGO-B. FRASCO CON 2 ML. RTC. | FCO | 1 | FCO | 49 | 122 | SI REQUIERE | NO
08083569190301 | 212 | 25401-7974 | 25407974 | 25401 | 080 | 835 | 6919 | 03 | 01 | SUEROS PARA TIPIFICAR LA SANGRE, MEDIOS PROTEICOS, ENZIMAS Y ANTIGENOS. ANTI-LEWIS b. FRASCO DE 2 Y 5 ML. RTC. | FCO | 1 | FCO | 21 | 51 | SI REQUIERE | SI
08088900571101 | 213 | 25401-7984 | 25407984 | 25401 | 080 | 889 | 0057 | 11 | 01 | PRUEBA CUALITATIVA CON TECNICA INMUNOLOGICA O INMUNOQUIMICA PARA DETERMINAR SANGRE OCULTA EN HECES, POR MEDIO DE UNA TARJETA, CASSETE, PLACA O TIRA REACTIVA. FRASCO O EQUIPO PARA 50 PRUEBAS. TA. | FEQ | 1 | FEQ | 128 | 319 | SI REQUIERE | NO
08088901721001 | 214 | 25401-0599 | 25400599 | 25401 | 080 | 889 | 0172 | 10 | 01 | TIRAS. PARA LA PRUEBA DE OXIDASA BACTERIANA. ENVASE CON 50. RTC. | FCO | 50 | TRA | 44 | 110 | SI REQUIERE | SI
08088926080101 | 215 | 25401-7998 | 25407998 | 25401 | 080 | 889 | 2608 | 01 | 01 | TABLETAS REACTIVAS. PARA LA DETERMINACION DE SANGRE OCULTA EN HECES, INCLUYEPAPEL FILTRO PARA 100 PRUEBAS, INSTRUCTIVO DE USO. FRASCO CON 100 TABLETAS.TATC. | FCO | 100 | TAB | 49 | 121 | SI REQUIERE | SI
08090901371101 | 216 | 25401-8006 | 25408006 | 25401 | 080 | 909 | 0137 | 11 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 75 MM)DESECHABLE, PARA ADULTO, CON EDTA TRIPOTASICO (0.048 ML), LIQUIDO, TAPON LILACON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 4.8-4.9 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGOMENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y ELRANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE YFECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100. | CJA | 100 | TBO | 3356 | 8388 | SI REQUIERE | SI
08090902361101 | 217 | 25401-8008 | 25408008 | 25401 | 080 | 909 | 0236 | 11 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO, (13 X 100 MM)DESECHABLE, PARA ADULTO, SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ROJO, CON SILICON COMOLUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 7 ML (+/- 0.4 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTECON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON100. | CJA | 100 | TBO | 2924 | 7310 | SI REQUIERE | SI
08090913411301 | 218 | 25401-8022 | 25408022 | 25401 | 080 | 909 | 1341 | 13 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE. DE VIDRIO AL VACIO (10.25 X 64 MM)DESECHABLE PARA ADULTO, CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (0.3 ML) LIQUIDO, TAPONAZUL. EL TAPON Y EL INTERIOR DEL TUBO RECUBIERTO CON SILICON. VOLUMEN DE DRENADO2.7-3 ML (+/- 0.3 ML), EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LAALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOSINDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON O SIN TAPON DESEGURIDAD. CAJA CON 100. | CJA | 100 | TBO | 2806 | 7015 | SI REQUIERE | SI
08090915561001 | 219 | 25401-8026 | 25408026 | 25401 | 080 | 909 | 1556 | 10 | 01 | TUBOS. CONICOS DE POLIPROPILENO DE 15 ML. PIEZA. | PZA | 1 | PZA | 39968 | 99920 | NO REQUIERE | NO
08090916480101 | 220 | 25401-8028 | 25408028 | 25401 | 080 | 909 | 1648 | 01 | 01 | TUBOS DE POLIPROPILENO PARA CENTRIFUGA CON CAPACIDAD DE 50 ML GRADUADO CONICO, CON TAPON DE ROSCA, ESTERIL.CAJA CON 400 PIEZAS. | CJA | 400 | PZA | 16 | 39 | NO REQUIERE | NO
08090916710101 | 221 | 25401-8031 | 25408031 | 25401 | 080 | 909 | 1671 | 01 | 01 | TUBOS DE POLIPROPILENO TIPO EPPENDORFF, CON CAPACIDAD DE 1,500 MICROLITROS, CONTAPA Y SELLO DE SEGURIDAD, FONDO REDONDEADO, RESISTE 16,000 G SE ESTERILIZAN ENAUTOCLAVE. LIBRE DE RNAASA. BOLSA CON 1000 PIEZAS. | BSA | 1000 | PZA | 6 | 15 | SI REQUIERE | SI
08090919110101 | 222 | 25401-0521 | 25400521 | 25401 | 080 | 909 | 1911 | 01 | 01 | TUBOS. PARA TOMA DE MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR, DE VIDRIO, TIPO NATELSON YCARAWAY, CON CAPACIDAD ENTRE 150 Y 280 MICROLITROS CON ANTICOAGULANTE. CAJA CON100 PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 19 | 46 | NO REQUIERE | SI
08090955571101 | 223 | 25401-8039 | 25408039 | 25401 | 080 | 909 | 5557 | 11 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, DESECHABLE. PEDIATRICO, CON GEL SEPARADOR DE SUERO INERTE, 90-140 MG POR TUBO, TAPON ORO, VOLUMEN DE DRENADO 500 MICROLITROS, TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200. | CJA | 200 | TBO | 1870 | 4674 | SI REQUIERE | NO
08090955810001 | 224 | 25401-8042 | 25408042 | 25401 | 080 | 909 | 5581 | 00 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO TRANSLUCIDO CON EDTA Y PERLAS MEZCLADORAS. TAPON LILA, VOLUMEN DEDRENADO 500 MICROLITROS EDTA 22-33 MG POR TUBO; TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJACON 200. | CJA | 200 | TBO | 623 | 1557 | SI REQUIERE | SI
08090955990201 | 225 | 25401-8043 | 25408043 | 25401 | 080 | 909 | 5599 | 02 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DE POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, DESECHABLE, PEDIATRICO, CON EDTA DIPOTASICO COMO ANTICOAGULANTE, TAPON LILA, VOLUMEN DE DRENADO 250-500 MICROLITROS. TAPON RECOLECTOR DE FLUJO. CAJA CON 200. | CJA | 200 | TBO | 1941 | 4852 | SI REQUIERE | NO
08090956230001 | 226 | 25401-8046 | 25408046 | 25401 | 080 | 909 | 5623 | 00 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE POR PUNCION CAPILAR. DEPOLIPROPILENO TRANSLUCIDO CON HEPARINA DE AMONIO; TAPON VERDE, VOLUMEN DEDRENADO 700 MICROLITROS, HEPARINA DE AMONIO 2-10 MG POR TUBO, TAPON RECOLECTORDE FLUJO. CAJA CON 200. | CJA | 200 | TBO | 11 | 27 | SI REQUIERE | SI
08090956311101 | 227 | 25401-8047 | 25408047 | 25401 | 080 | 909 | 5631 | 11 | 01 | TUBOS. PARA LA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE DE VIDRIO, AL VACIO (13 X 100 MM)ESTERIL SIN ANTICOAGULANTE CON GEL SEPARADOR INERTE DE SUERO, CON RECUBRIMIENTODE PARTICULAS DE SILICE 0.07-0.20 MG POR TUBO. TAPON ROJO / GRIS O TAPON ORO,VOLUMEN DE DRENADO 6 ML, CON O SIN TAPON DE SEGURIDAD. CAJA CON 100 TUBOS. | CJA | 100 | TBO | 446 | 1115 | SI REQUIERE | SI
08090963160201 | 228 | 25401-8048 | 25408048 | 25401 | 080 | 909 | 6316 | 02 | 01 | TUBOS. PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE VIDRIO, AL VACIO (10.25 X 64 MM),DESECHABLE. PARA ADULTO O USO PEDIATRICO CON 0.06 ML. DE SOLUCION AL 7.5 % DEEDTA K3. TAPON LILA CON SILICON COMO LUBRICANTE, PARA PRUEBAS HEMATOLOGICAS,VOLUMEN DE DRENADO 3 ML. (+/- 0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMENDRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR A NIVEL DEL MAR.ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CAJA CON 100PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 178 | 444 | SI REQUIERE | SI
08090963240301 | 229 | 25401-8049 | 25408049 | 25401 | 080 | 909 | 6324 | 03 | 01 | TUBOS. PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE VIDRIO, AL VACIO (10.25 X 64 MM),DESECHABLE. PARA ADULTO O USO PEDIATRICO PARA DETERMINACIONES EN SUERO, SINANTICOAGULANTE, TAPON ROJO CON SILICON COMO LUBRICANTE. TUBO CONRECUBRIMIENTOINTERIOR. VOLUMEN DE DRENADO 3 ML (+/- 0.3 ML) EL RANGO MENORESTABLECE EL VOLUMEN DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYORA NIVEL DEL MAR. ETIQUETADO INDIVIDULAMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DECADUCIDAD. CAJA CON 100 PIEZAS. | CJA | 100 | PZA | 24 | 58 | SI REQUIERE | SI
08090965140001 | 230 | 25401-8053 | 25408053 | 25401 | 080 | 909 | 6514 | 00 | 01 | TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO SIN ANTICOAGULANTE, TAPON ROJO CON SILICON COMO LUBRICANTE Y ACTIVADOR DE COAGULACION, VOLUMEN DE DRENADO 4 ML (+ 0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS. | CJA | 100 | TBO | 4286 | 10713 | SI REQUIERE | NO
| 231 | 25401-8054 | 25408054 | 25401 | 080 | 909 | 6522 | 00 | 01 | TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.129 MOLAR (3.8%) (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3 ML (+ 0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS. | CJA | 100 | TBO | 4300 | 10748 | SI REQUIERE | NO
08090965550000 | 232 | 25401-0521 | 25400521 | 25401 | 080 | 909 | 6555 | 00 | 00 | TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON CITRATO DE SODIO 0.109 MOLAR (3.2%) (0.3 ML) LIQUIDO, TAPON AZUL CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2.7 - 3 ML (+0.3 ML) EL RANGO MENOR ESTABLECE EL VOLUMEN DE DRENADO A LA ALTURA DEL ALTIPLANO MEXICANO Y EL RANGO MAYOR AL NIVEL DEL MAR. ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS. | CJA | 100 | TBO | 40368 | 100918 | SI REQUIERE | NO
08090965630101 | 233 | 25401-8056 | 25408056 | 25401 | 080 | 909 | 6563 | 01 | 01 | TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 75 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (5.4 MG) APLICADO POR ASPERSION EN LA PARED DEL TUBO, TAPON CAFE CLARO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 2 ML (+0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS. | CJA | 100 | TBO | 2700 | 6750 | SI REQUIERE | NO
08090965970101 | 234 | 25401-8059 | 25408059 | 25401 | 080 | 909 | 6597 | 01 | 01 | TUBOS. TUBO SISTEMA PARA TOMA Y RECOLECCION DE SANGRE, DE PLASTICO PET AL VACIO (13 X 100 MM) DESECHABLE PARA ADULTO CON EDTA K2 (9 MG) APLICADO POR ASPERSION EN LA PARED DEL TUBO Y GEL SEPARADOR, TAPON BLANCO CON SILICON COMO LUBRICANTE, VOLUMEN DE DRENADO 5 ML (+0.3 ML). ETIQUETADOS INDIVIDUALMENTE CON NUMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD. CON TAPON DE SEGURIDAD. ESTERIL. CAJA CON 100 TUBOS. | CJA | 100 | TBO | 486 | 1215 | SI REQUIERE | NO
08093300120002 | 235 | 25401-8062 | 25408062 | 25401 | 080 | 933 | 0012 | 00 | 02 | VARILLAS. DE VIDRIO BLANDO, DE 91 CM DE LONGITUD Y DIAMETRO DE: 6.4 MM. | TMO | 1 | TMO | 52 | 128 | NO REQUIERE | SI
El presente documento corresponde a un requerimiento de claves del grupo 070 y 080 no consolidadas; por Laboratorio de Biologicos y Reactivos de México, para cubrir necesidades de los OOAD Y UMAE en el ejercicio 2024, el cual se suscribe en mi calidad de área consolidadora de los bienes terapéuticos en los numerales 5.3.1 inciso a) y 5.3.5 fracción II inciso a), de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, atendiendo a las funciones sustantivas de la Coordinación de Control de Abasto (numeral 7.1.1.2), la Coordinación Técnica de Planeación (numeral 7.1.1.2.1) y de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos (numeral 7.1.1.2.1.1) del Manual de Organización de la Dirección de Administración.
“Área consolidadora: Responsable de integrar, concentrar y revisar las necesidades de las Áreas Requirentes, así como reunir los DDP previos, Certificado de Disponibilidad Presupuestal u OLI, según corresponda y las especificaciones técnicas, para que, en representación de éstas, realice el envío del expediente al Área Contratante. Ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del RLAASSP en concordancia con el capítulo 1 del MAAGAASSP.”
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Unidad de Administración
Coordinación de Control de Abasto
_________________________________________
Lic. Ana Laura Montes de Oca Choreño
Titular de la División de Planeación de Bienes Terapéuticos
Revisa
______________________________________
Mtro. Jorge de Anda García
Titular de la Coordinación de Control de Abasto
Autoriza
______________________________________
Mtra. Karina del Rocío Sarmiento Castellanos
Titular de la Coordinación Técnica de Planeación
Valida