## CONSOLIDADO 2019
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS DE SALUD
COORDINACIÓN DE CONTROL TÉCNICO DE INSUMOS
REQUERIMIENTO CONSOLIDADO 2019
Presentación
Part | Clave | Gpo | Gen | Esp | Dif | Var | Descripción | Unidad | Cantidad | Tipo | Cantidad Solicitada | Observaciones | Norma o especificación | Clave CuCOP | Documento a presentar en la propuesta técnica
1 | 090.002.0025.00.01 | 090 | 002 | 0025 | 00 | 01 | ABRAZADERA DOBLE PARA BURETAS CON BASE Y BARRA DE SOPORTE, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CON MECANISMO DE TIPO TIJERA PARA AJUSTE RAPIDO Y FACIL CON UNA MANO, SOSTIENE UNA O DOS BURETAS DE VOLUMEN MICRO HASTA 100 ML. | PZA | 1 | PZA | 3 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500043 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
2 | 090.039.0014.00.01 | 090 | 039 | 0014 | 00 | 01 | AGITADOR. BARRA MAGNETICA DE25 X 8 MM. | PZA | 1 | PZA | 5 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 29100322 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
3 | 090.039.0030.00.01 | 090 | 039 | 0030 | 00 | 01 | AGITADOR MAGNETICO DE PTFE, FORMA OCTAGONAL CON ANILLO CENTRAL, 38 MM DE LONGITUD Y 10 MM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500083 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
4 | 090.039.0048.00.01 | 090 | 039 | 0048 | 00 | 01 | AGITADOR MAGNETICO DE PTFE, FORMA OCTAGONAL CON ANILLO CENTRAL, 75 MM DE LONGITUD Y 12 MM DE DIAMETRO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 10 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500083 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
5 | 090.052.0032.00.01 | 090 | 052 | 0032 | 00 | 01 | HIPOCLORITO DE SODIO EN SOLUCION DEL 10 AL 13 PORCIENTO. NO. CAS. 7681-52-9. PARA USO COMO DESINFECTANTE. | FCO | 500 | ML. | 4 |  | NMX-K-621-NORMEX-2008 | 21600014 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
6 | 090.152.0098.01.01 | 090 | 152 | 0098 | 01 | 01 | CANASTILLA METALICA CUADRADA CHICA, EN ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO, DIMENSIONES APROXIMADAS 15 X 15 X 15 CM (MAS MENOS 5 CM). PARA TRANSPORTAR MATERIAL DEL LABORATORIO, RESISTENTES A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACION CON CALOR Y A LA CORROSION. | PZA | 1 | PZA | 2 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500092 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
7 | 090.158.0050.00.01 | 090 | 158 | 0050 | 00 | 01 | TUBO CAPILAR DE VIDRIO PARA MICROHEMATOCRITO DE 75 MM DE LONGITUD Y 1 MM DE DIAMETRO SIN ANTICOAGULANTE CON 100. | ENVASE | 100 | PIEZA | 30 |  | ASTM E438 vigente | 25500051 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
8 | 090.158.0068.01.01 | 090 | 158 | 0068 | 01 | 01 | TUBO PARA CULTIVO EN VIDRIO DE BOROSILICATO DE 16 X 160 MM, CON TAPON DE ROSCA GL18. RESISTENTE A LA ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE | PZA | 1 | PZA | 200 |  | ASTM E438 vigente | 25500047 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
9 | 090.183.1610.00.01 | 090 | 183 | 1610 | 00 | 01 | COLUMNA CROMATOGRAFICA PHENOMENEX LUNA 5U C18(2) DE 250X4.5 MM NO PARTE 00G- 4252-E0 | Pieza | 1 | Pieza | 1 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 29500009 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
10 | 090.197.0012.00.01 | 090 | 197 | 0012 | 00 | 01 | CUCHARILLA PARA COMBUSTION DE SOLIDOS NIQUELADA 42 CM. LARGO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500092 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
11 | 090.255.0128.00.01 | 090 | 255 | 0128 | 00 | 01 | DESECADOR COMPLETO DE VIDRIO CON TAPA (GRANDE) PARA PRUEBAS DE VACIO, DIAMETRO 25 CM. *PARA USO EXCLUSIVO DE LA COORDINACION DE CONTROL TECNICO DE INSUMOS* | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500075 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
12 | 090.300.0172.00.01 | 090 | 300 | 0172 | 00 | 01 | ELECTRODO DE PH COMBINADO, NO RELLENABLE DE VISCOLENO, DE PUNTA PLANA UNA UNION, CUERPO DE VIDRIO PARA MEDICION DE SUPERFICIES, NO. CAT. HI 1413B, PARA POTENCIOMETRO MODELO PH211 HANNA. | PIEZA | 1 | PIEZA | 2 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500086 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
13 | 090.300.0206.00.01 | 090 | 300 | 0206 | 00 | 01 | ELECTRODO DE PH PLANO, CON REFERENCIA DE AG/AGCL PARA POTENCIOMETRO MARCA HANNA MODELO PH 211 CONECTOR BNC. | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500086 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
14 | 090.341.0579.00.01 | 090 | 341 | 0579 | 00 | 01 | SOLUCION ESTANDAR DE COBRE ABSORCION ATOMICA PRESENTACION: FCO CON 500 ML | FRASCO | 500 | MILILITRO | 1 | MATERIAL DE REFERENCIA. CONSERVAR A TEMPERATURA ENTRE 5°C Y 30°C | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
15 | 090.344.0543.00.01 | 090 | 344 | 0543 | 00 | 01 | POTASIO DICROMATO, SUSTANCIAPATRON PRIMARIO PARA VALORA-CION, FRASCO CON 100 GRA MOS. | FRASCO | 1 | FRASCO | 1 | Material de referencia | Trazable a NIST (National Institute Standards and Technology) | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
16 | 090.355.0580.00.01 | 090 | 355 | 0580 | 00 | 01 | FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 500 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |  | ASTM D703 vigente | 25500068 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
17 | 090.355.0598.00.01 | 090 | 355 | 0598 | 00 | 01 | FRASCO LAVADOR CON SALIDA LATERAL PARA USO DE LABORATORIO DE FISICOQUIMICA. FABRICADO EN POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON TAPA ROSCA DE POLIPROPILENO. CON CIERRE HERMETICO CON CAPACIDAD DE 1000 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |  | ASTM D703 vigente | 25500068 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
18 | 090.394.0252.00.01 | 090 | 394 | 0252 | 00 | 01 | GRADILLA DE PLASTICO DE 13 MM ANCHO Y 72 TUBOS. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE INVESTIGACION MEDICA* | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 29100105 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
19 | 090.397.0283.00.01 | 090 | 397 | 0283 | 00 | 01 | GUANTES DE NITRILO, AMBIDIESTROS, NO ESTERILES, PROPORCIONEN BARRERA CONTRA SUSTANCIAS INFECCIOSAS, RESISTENTES A LAS PERFORACIONES. TALLA CHICA. | CAJA | 100 | PIEZA | 40 |  | FEUM Suplmento para Dispositivos Médicos 4ta. Edición, 2017 | 27200013 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
20 | 090.397.0291.00.01 | 090 | 397 | 0291 | 00 | 01 | GUANTES DE NITRILO, AMBIDIESTROS, NO ESTERILES, PROPORCIONEN BARRERA CONTRA SUSTANCIAS INFECCIOSAS, RESISTENTES A LAS PERFORACIONES. TALLA MEDIANA. | CAJA | 100 | PIEZA | 24 |  | FEUM Suplemento para Dispositivos Médicos 4ta. Edición, 2017 | 27200013 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
21 | 090.431.0364.00.01 | 090 | 431 | 0364 | 00 | 01 | EOSINA A (AMARILLENTA). C.I 45380 CAS 17372-87-1 R.P. 1.15935.0025 PRESENTACION: FCO CON 10 GRO | FRASCO | 10 | GRAMO | 1 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses, se podrán entregar con una caducidad mínima de hasta de 9 meses con la carta compromiso en la que se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea notificado el proveedor el canje sin costo alguno. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
22 | 090.431.0414.00.01 | 090 | 431 | 0414 | 00 | 01 | AZUL DE METILENO CI 52015. REF. 1.59270.0010 10 G PRESENTACION: FCO CON 10 GRO | Frasco | 10 | Gramo | 1 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses, se podrán entregar con una caducidad mínima de hasta de 9 meses con la carta compromiso en la que se obligue a canjear dentro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que sea notificado el proveedor el canje sin costo alguno. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
23 | 090.431.0513.00.01 | 090 | 431 | 0513 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOTIMOL INDICADOR ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL AL 95 PORCIENTO, NO. CAS. 76-59-5 | FRASCO | 25 | GRAMO | 1 |  | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
24 | 090.554.0043.01.01 | 090 | 554 | 0043 | 01 | 01 | EXTRAN MA 02. JABON LIQUIDO NEUTRO CONCENTRADO , BIODEGRADABLE, PARA LAVADO MANUAL DE MATERIAL DE VIDRIO ANALITICO. CONCENTRACIONES DE USO DEL 2 Y 5 PORCIENTO. | FCO | 2.5 | LTO | 47 |  | NMX-K-632-NORMEX | 21600017 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
25 | 090.556.1650.00.01 | 090 | 556 | 1650 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 125 ML, CON TAPON NUMERO 22 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 38 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
26 | 090.556.1668.00.01 | 090 | 556 | 1668 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON NUMERO 27 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 18 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
27 | 090.556.1676.00.01 | 090 | 556 | 1676 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 18 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
28 | 090.556.1684.00.01 | 090 | 556 | 1684 | 00 | 01 | MATRAZ ERLENMEYER CON BOCA ESMERILADA, TAPON Y ESCALA DE CAPACIDAD, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON NUMERO 32 DE VIDRIO QUE PERMITA UN CIERRE APROPIADO. | PIEZA | 1 | PIEZA | 18 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
29 | 090.556.1726.00.01 | 090 | 556 | 1726 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 10 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
30 | 090.556.1734.00.01 | 090 | 556 | 1734 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
31 | 090.556.1742.00.01 | 090 | 556 | 1742 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 25 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
32 | 090.556.1759.00.01 | 090 | 556 | 1759 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE BAJO ACTINIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 50 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
33 | 090.556.1767.00.01 | 090 | 556 | 1767 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 100 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 4 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
34 | 090.556.1775.00.01 | 090 | 556 | 1775 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 20 ML, CON TAPON DE VIDRIO. | CAJA | 6 | PIEZA | 4 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
35 | 090.556.1783.00.01 | 090 | 556 | 1783 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 1000 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
36 | 090.556.1791.00.01 | 090 | 556 | 1791 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 200 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
37 | 090.556.1809.00.01 | 090 | 556 | 1809 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 2000 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
38 | 090.556.1817.00.01 | 090 | 556 | 1817 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 250 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
39 | 090.556.1825.00.01 | 090 | 556 | 1825 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 50 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 6 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
40 | 090.556.1833.00.01 | 090 | 556 | 1833 | 00 | 01 | MATRAZ VOLUMETRICO, DE VIDRIO, CLASE A, CAPACIDAD DE 500 ML, CON TAPON DE TEFLON O POLIETILENO. | CAJA | 6 | PIEZA | 2 | MATERIAL CLASE "A" PARA CONTENER CON CERTIFICADO DE FABRICACIÓN DE LOTE Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN EN VOLUMEN NOMINAL POR PARTE DEL FABRICANTE CON UN ORGANISMO INTEGRANTE DE ILAC O QUE CUENTE CON EL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO ANTE LA EMA. EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEBE ESTAR CONFORME A LAS NORMAS ISO/IEC 17025 | Para la fabricación: ISO 1042 y DIN 12664. Para la calibración: El labooratorio debe estar acreditado ante la Norma ISO / IEC 17025 por un organismo como la Entidad Mexicana de Acreditación o por un Laboratorio Signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) del ILAC | 25500024 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
41 | 090.560.0359.00.01 | 090 | 560 | 0359 | 00 | 01 | MEMBRANAS DE FILTRACION DE FASES HPLC (MEMBRANA NYLON 47 MM 0.45 MICRAS). CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA | 1 | CAJA | 5 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500061 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
42 | 090.560.0367.00.01 | 090 | 560 | 0367 | 00 | 01 | MEMBRANAS DE FILTRACION DE MUESTRAS HPLC MEMBRANA FLUORURO DE POLIVINILIDENO O DURAPORE (PVDF) 47 MM 0.45 MICRAS). CAJA CON 100 PIEZAS. | CAJA | 1 | CAJA | 5 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 29500009 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
43 | 090.563.0430.01.01 | 090 | 563 | 0430 | 01 | 01 | CALDO EC, POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | NOM-210-SSA1-2014 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
44 | 090.563.1198.01.01 | 090 | 563 | 1198 | 01 | 01 | AGAR XILOSA LISINA DESOXICOLATO (XLD). FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP).POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
45 | 090.563.1214.00.02 | 090 | 563 | 1214 | 00 | 02 | MEDIO DE CULTIVO PARA ANTIBIOTICOS NO. 1, MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
46 | 090.563.1289.01.01 | 090 | 563 | 1289 | 01 | 01 | CALDO MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
47 | 090.563.1297.01.01 | 090 | 563 | 1297 | 01 | 01 | CALDO MOSSEL PARA ENRIQUECIMIENTO DE ENTEROBACTERIAS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
48 | 090.563.1305.01.01 | 090 | 563 | 1305 | 01 | 01 | CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS PARA ENRIQUECIMIENTO DE SALMONELLA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
49 | 090.563.1396.01.01 | 090 | 563 | 1396 | 01 | 01 | AGAR GLUCOSA DE ROJO VIOLETA BILIS. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
50 | 090.563.1453.01.01 | 090 | 563 | 1453 | 01 | 01 | AGAR SULFITO DE BISMUTO. MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | NOM-210-SSA1-2014 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
51 | 090.563.1461.01.01 | 090 | 563 | 1461 | 01 | 01 | AGAR VERDE BRILLANTE (VB). MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
52 | 090.563.1503.01.01 | 090 | 563 | 1503 | 01 | 01 | MEDIO DE CULTIVO PARA ANTIBIOTICOS NO. 11. MEDIO DE CULTIVO DESHIDRATADO EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 4 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
53 | 090.563.1545.00.01 | 090 | 563 | 1545 | 00 | 01 | AGAR ENTERICO DE HEKTOEN EN POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
54 | 090.563.1578.00.01 | 090 | 563 | 1578 | 00 | 01 | AGAR MAC CONKEY. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
55 | 090.563.1594.00.01 | 090 | 563 | 1594 | 00 | 01 | BASE DE AGAR CETRIMIDA. FORMULADO DE ACUERDO A LAS FARMACOPEAS NACIONALES E INTERNACIONALES (FEUM, USP). POLVO O GRANULADO. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Medio de Cultivo Caducidad mínima de 24 meses | FEUM Undécima Edición 2014, USP 40-NF 35 | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
56 | 090.571.0380.00.01 | 090 | 571 | 0380 | 00 | 01 | MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE F3 PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 100-1000 MICROLITROS, Z678147-1EA. | Frasco | 1 | Pieza | 1 |  | ISO 8655-1:2002 | 25500026 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
57 | 090.571.0398.00.01 | 090 | 571 | 0398 | 00 | 01 | MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE F3 PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 0.5-5 ML, Z678368-1EA. | Pieza | 1 | Pieza | 1 |  | ISO 8655-1:2002 | 25500026 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
58 | 090.571.0406.00.01 | 090 | 571 | 0406 | 00 | 01 | MICROPIPETA TIPO FINNPIPETTE F3 PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE CON CAPACIDAD DE 20 -200 MICROLITROS, Z678139-1EA. | Pieza | 1 | Pieza | 1 |  | ISO 8655-1:2002 | 25500026 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
59 | 090.600.0815.00.01 | 090 | 600 | 0815 | 00 | 01 | PAPEL PH. CINTA INDICADORA DE ACIDEZ O ALCALINIDAD. RANGO 6.0 A 8.0 EQUIVALENTE HYDRI01199 (445) HYDRION. | CAJA | 100 | PIEZA | 2 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25400347 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
60 | 090.600.0849.00.02 | 090 | 600 | 0849 | 00 | 02 | PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 4 PULGADAS DE ANCHO POR 125 PIES DE LARGO (10.16 CM X 38.10 M). | PIEZA | 1 | PIEZA | 3 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500103 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
61 | 090.645.1174.01.01 | 090 | 645 | 1174 | 01 | 01 | PIPETAS VOLUMETRICAS CLASE A CON BANDA DE COLOR PARA IDENTIFICACION CONFORME A ESPECIFICACIONES ASTM 969 DE 5 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 21 |  | ASTM 969 vigente | 25500031 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
62 | 090.663.0348.00.01 | 090 | 663 | 0348 | 00 | 01 | PUNTAS PARA DISPENSADOR DE 0,5 ML CAT. RZ-07936-10 PRESENTACION: BSA CON 100 PZA | BOLSA | 100 | PIEZA | 2 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500090 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
63 | 090.663.0405.00.01 | 090 | 663 | 0405 | 00 | 01 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 1 A 200 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES. | CAJA | 100 | PIEZA | 15 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500090 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
64 | 090.663.0413.00.01 | 090 | 663 | 0413 | 00 | 01 | PUNTAS PARA PIPETA AUTOMATICA DE 100 A 1000 MICROLITROS, TRANSPARENTES, NO ESTÉRILES. | CAJA | 100 | PIEZA | 30 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500090 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
65 | 090.668.0665.01.01 | 090 | 668 | 0665 | 01 | 01 | CLORURO DE 2,3,5 TRIFENILTETRAZOLIO PARA USO MICROBIOLOGICO, NO. CAS. 298-96-4. | FRASCO | 100 | GRAMO | 2 | Reactivo químico. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
66 | 090.668.0673.00.02 | 090 | 668 | 0673 | 00 | 02 | CLORURO DE SODIO CRISTALES RA, CALIDAD ACS, PUREZA 99,0 POR CIENTO, NO. CAS 7647-14-5. | FRASCO | 500 | GRAMO | 4 | Reactivo químico, Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
67 | 090.668.0681.01.01 | 090 | 668 | 0681 | 01 | 01 | DEXTROSA ANHIDRA MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 50-99-7. | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
68 | 090.668.0699.01.01 | 090 | 668 | 0699 | 01 | 01 | FOSFATO DE POTASIO DIBASICO MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 7758-11-4. | Frasco | 500 | Gramo | 5 | Reactivo químico, Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
69 | 090.668.0715.01.01 | 090 | 668 | 0715 | 01 | 01 | FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO REACTIVO ANALITICO PUREZA MAYOR A 99 POR CIENTO. NO DE CAS: 7778-77-0. | FRASCO | 500 | GRAMO | 5 | Reactivo químico, Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
70 | 090.668.0723.00.01 | 090 | 668 | 0723 | 00 | 01 | GLICEROL MAYOR O IGUAL A 99.0 POR CIENTO DE PUREZA, GRADO ACS, NO. CAS. 56-81 5. FCO 500 ML., CON CERTIFICADO DE CALIDAD, HOJA DE SEGURIDAD, LOTE DE TRAZABILIDAD. | FRASCO | 1 | FRASCO | 6 | Reactivo químico, Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
71 | 090.668.0822.00.01 | 090 | 668 | 0822 | 00 | 01 | DICROMATO DE POTASIO PARA ANALISIS PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9 POR CIENTO (CONTENIDO MAXIMO DE MERCURIO 0.000001 POR CIENTO ) CAS NO. 7778-50-9. | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
72 | 090.668.0913.00.01 | 090 | 668 | 0913 | 00 | 01 | ROJO DE METILO, SAL SODICA. VALOR DE PH 8.2 (A 10 G/L, H2O, 25 GRADOS CELSIUS) RANGO DE TRANSICION DE pH 4.5 - pH 6.2 DE ROJO VIOLETA A AMARILLO PARDUZCO. REACTIVO ANALITICO ACS | FCO | 25 | PZA | 1 |  | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
73 | 090.669.0409.00.01 | 090 | 669 | 0409 | 00 | 01 | ACETONITRILO GRADO HPLC 4 LITROS NO. DE CATALOGO JMXCO84935. FRASCO CON 1 GALON. | ENVASE | 1 | ENVASE | 13 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
74 | 090.669.6216.00.01 | 090 | 669 | 6216 | 00 | 01 | ACIDO CLORHIDRICO. | Frasco | 2.5 | Litro | 2 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
75 | 090.669.6893.00.01 | 090 | 669 | 6893 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOTIMOL PRESENTACION: FCO CON 5 GRO | FRASCO | 5 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
76 | 090.669.6901.00.01 | 090 | 669 | 6901 | 00 | 01 | HEXANO 95 PORCIENTO HPLC. PRESENTACION: FCO CON 4 LTO | FRASCO | 4 | LITRO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
77 | 090.669.6935.00.01 | 090 | 669 | 6935 | 00 | 01 | ANARANJADO DE METILO PRESENTACION: FCO CON 100 GRO | FRASCO | 100 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
78 | 090.669.7099.01.01 | 090 | 669 | 7099 | 01 | 01 | ROJO DE FENOL INDICADOR, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. ENVASE CON 25 GRAMOS. | FRASCO | 25 | GRAMO | 3 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
79 | 090.669.7149.00.02 | 090 | 669 | 7149 | 00 | 02 | ETER ETILICO (ETER DIETILICO) ANHIDRO GRADO ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8 PORCIENTO, NO. CAS. 60-29-7 | FRASCO | 4 | LITRO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
80 | 090.669.7453.00.01 | 090 | 669 | 7453 | 00 | 01 | AGUA TRIDESTILADA | GARRAFÓN | 20 | LITRO | 32 | Se requiere certificado de analisis y caducidad de 24 meses | ISO 3696 VIGENTE | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
81 | 090.669.7719.00.01 | 090 | 669 | 7719 | 00 | 01 | CLORURO DE POTASIO DE PUREZA ENTRE 99.5 Y 100.5 POR CIENTO. NO DE CAS: 7447 40-7. | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
82 | 090.669.7768.00.01 | 090 | 669 | 7768 | 00 | 01 | METANOL ACS CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.8 POR CIENTO NO. CAS 67-56-1. | FRASCO | 4 | LITRO | 5 | Reactivo químico | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
83 | 090.669.7800.00.01 | 090 | 669 | 7800 | 00 | 01 | TETRAHIDROFURANO PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,8 POR CIENTO, FILTRADO A TRAVES DE FILTRO DE 0,2 MICROMETROS. NO DE CAS: 109-99-9. | FRASCO | 4 | LITRO | 2 | Reactivo químico | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
84 | 090.669.7834.00.01 | 090 | 669 | 7834 | 00 | 01 | ALMIDON SOLUBLE PARA YODOMETRIA, CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 100 GRAMOS. | FRASCO | 100 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
85 | 090.669.7883.00.01 | 090 | 669 | 7883 | 00 | 01 | D-GLUCOSA 99.5 POR CIENTO (GC) (100 G) CODIGO: G8270-100G. | FRASCO | 100 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
86 | 090.670.0240.01.01 | 090 | 670 | 0240 | 01 | 01 | OXIDO DE PLOMO (II), REACTIVO ANALITICO 99 PORCIENTO O MAYOR. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 250 GRAMOS. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. | FCO | 250 | GRO | 1 |  | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
87 | 090.670.2253.00.02 | 090 | 670 | 2253 | 00 | 02 | ACIDO BORICO GRADO ACS, PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.5 PORCIENTO, NO. CAS. 10043-35-3 | FRASCO | 500 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
88 | 090.670.3343.00.01 | 090 | 670 | 3343 | 00 | 01 | HIDROXIDO DE SODIO LENTEJASNO. DE CATALOGO 3722-500. | FRASCO | 500 | GRAMO | 2 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
89 | 090.670.3350.01.01 | 090 | 670 | 3350 | 01 | 01 | HIDROXIDO DE POTASIO EN LENTEJAS O PELLETS. MAYOR O IGUAL A 85.0 POR CIENTO DE PUREZA, NO. CAS. 1310-58-3 | FCO | 1000 | GRO | 2 |  | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
90 | 090.670.3681.01.01 | 090 | 670 | 3681 | 01 | 01 | ACIDO BORICO, REACTIVO ANALITICO, CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. ENVASE CON 100 GRAMOS. INCLUYE CERTIFICADO DE CALIDAD Y HOJA DE SEGURIDAD. | ENV | 100 | GRO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
91 | 090.670.3707.00.01 | 090 | 670 | 3707 | 00 | 01 | ACIDO NITRICO 65% PARA ANALISIS, FRASCO CON 1 LITRO. *PARA USO EXCLUSIVO DEL AREA DE INVESTIGACION MEDICA* | FRASCO | 1 | FRASCO | 3 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
92 | 090.670.3962.00.01 | 090 | 670 | 3962 | 00 | 01 | BARIO CLORURO, DIHIDRATADO PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,0 POR CIENTO. NO. DE CAS: 10326-27-9. | Frasco | 500 | Gramo | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
93 | 090.670.4077.00.01 | 090 | 670 | 4077 | 00 | 01 | PEROXIDO DE HIDROGENO REACTIVO ANALITICO ESTABILIZADO, QUIMICAMENTE PURO AL 30 POR CIENTO. | FRASCO | 250 | MILILITRO | 2 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
94 | 090.670.4093.00.01 | 090 | 670 | 4093 | 00 | 01 | YODO RESUBLIMADO SUBLIMADO PARA ANALISIS, GRADO REACTIVO ANALITICO, ACS. QUIMICAMENTE PURO NO DE CAS: 7553-56-2 PUREZA ENTRE 99.8 Y 100.5 POR CIENTO, SUSTANCIAS VOLATILES MENORES O IGUAL A 0.01 PORCIENTO. | FRASCO | 100 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
95 | 090.670.4127.00.01 | 090 | 670 | 4127 | 00 | 01 | PERMANGANATO DE POTASIO GRADO REACTIVO, CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 100 GRAMOS. | FRASCO | 100 | GRAMO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
96 | 090.670.4143.00.01 | 090 | 670 | 4143 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO AL 96 POR CIENTO CON DENSIDAD ENTRE 0,805 Y 0,812 G/L. NO DE CAS 64-17-5 | ENV | 20 | LTO | 8 | Reactivo químico. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100003 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
97 | 090.670.4150.00.01 | 090 | 670 | 4150 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO AL 96 POR CIENTO CON DENSIDAD ENTRE 0,805 Y 0,812 G/L. NO DE CAS 64-17-5 | FCO | 1 | GAL | 3 | Reactivo químico. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100003 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
98 | 090.670.4168.00.01 | 090 | 670 | 4168 | 00 | 01 | SULFATO DE AMONIO GRAN. RA ACS | FCO | 500 | GRO | 4 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente). | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
99 | 090.670.4176.00.01 | 090 | 670 | 4176 | 00 | 01 | DICLORURO DE ESTAÑO REACTIVO ANALÍTICO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS NUMERO DE CAS 10025-69-1 ENVASE CON 100 GRAMOS | FCO | 100 | GRO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | Cumple con las especificaciones de la ACS | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
100 | 090.671.0520.00.01 | 090 | 671 | 0520 | 00 | 01 | TIMOLFTALEINA. FRASCO CON 10G. | Frasco | 1 | Frasco | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
101 | 090.671.2005.00.01 | 090 | 671 | 2005 | 00 | 01 | ETER DE PETROLEO. ( 60-110 -GRADOS CENTIGRADOS) FRASCO -CON 3.78 LITROS (1 GALON ). | FRASCO | 1 | FRASCO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
102 | 090.671.3011.00.01 | 090 | 671 | 3011 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOTIMOL, REACTIVO ANALITICO, INDICADOR, NO.CAS 34722-90-2. | Frasco | 25 | Gramo | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
103 | 090.671.3029.00.01 | 090 | 671 | 3029 | 00 | 01 | CLOROFORMO. FRASCO CON 1 GA-LON (3.78 L) R.A. | FRASCO | 1 | FRASCO | 1 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
104 | 090.671.3441.00.01 | 090 | 671 | 3441 | 00 | 01 | ETILENGLICOL. FRASCO CON 1 -LITRO R.A. | FRASCO | 1 | FRASCO | 18 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
105 | 090.671.4076.00.01 | 090 | 671 | 4076 | 00 | 01 | ISOPROPANOL.R.A. FRASCO CON 3.5 LITROS. | FRASCO | 1 | FRASCO | 3 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
106 | 090.671.4787.00.01 | 090 | 671 | 4787 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO. DE 96 GRADOS. LATA CON 18 LT. | LATA | 1 | LATA | 2 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
107 | 090.671.6949.00.01 | 090 | 671 | 6949 | 00 | 01 | ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ANHIDRO GRADO REACTIVO. | FRASCO | 1 | LITRO | 2 | Reactivo químico, Grado reactivo analítico (ACS), con almenos 98 % de pureza | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
108 | 090.671.7178.00.01 | 090 | 671 | 7178 | 00 | 01 | ETANOL ABSOLUTO REACTIVO ANALITICO, QUIMICAMENTE PURO CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99.9 POR CIENTO, CONTENIDO DE AGUA MENOR A 0.1 POR CIENTO. NO DE 64-17-5. | FRASCO | 1 | LITRO | 2 | Reactivo químico | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
109 | 090.671.7236.00.01 | 090 | 671 | 7236 | 00 | 01 | METANOL, PARA CROMATOGRAFIA DE LIQUIDOS DE ALTA RESOLUCION, CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,9 POR CIENTO, NO DE CAS 67-56-1, CJA CON 4 GALONES. | CAJA | 4 | GALÓN | 9 | Reactivo químico | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
110 | 090.671.7269.00.01 | 090 | 671 | 7269 | 00 | 01 | TIOACETAMIDA REACTIVO ANALITICO VALORACION MAYOR O IGUAL A 99,0 POR CIENTO NO DE CAS 62-55-5. | FCO | 50 | GRAMO | 1 | Reactivo analítico | American Chemical Society (ACS), Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente), | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
111 | 090.740.0709.00.01 | 090 | 740 | 0709 | 00 | 01 | SOLUCION DE LIMPIEZA GENERAL DE ELECTRODO, FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7067L HANNA. CON CERTIFICADO. | FRASCO | 1 | FRASCO | 2 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
112 | 090.740.0717.00.01 | 090 | 740 | 0717 | 00 | 01 | SOLUCION ELECTROLITO DE RELLENO PARA ELECTRODO DE UNA UNION, FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7071 HANNA. | FRASCO | 1 | FRASCO | 2 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
113 | 090.740.0725.00.01 | 090 | 740 | 0725 | 00 | 01 | SOLUCION TAMPON PH 10,01 FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7010L / C HANNA PARA CALIBRAR POTENCIOMETROS. SOLUCION CERTIFICADA. | FRASCO | 500 | MILILITRO | 7 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
114 | 090.740.0733.00.01 | 090 | 740 | 0733 | 00 | 01 | SOLUCION TAMPON PH 4,01 FCO. DE 500 ML. CAT. HI 7004L / C HANNA PARA CALIBRAR POTENCIOMETROS. SOLUCION CERTIFICADA. | FRASCO | 500 | MILILITRO | 9 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
115 | 090.740.0741.00.01 | 090 | 740 | 0741 | 00 | 01 | SOLUCION TAMPON PH 7,01 FCO. DE 500 ML., CAT. HI 7007L / C HANNA PARA CALIBRAR POTENCIOMETROS. SOLUCION CERTIFICADA. | FRASCO | 500 | MILILITRO | 9 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo. Caducidad mínima de 24 meses. | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
116 | 090.782.1805.01.01 | 090 | 782 | 1805 | 01 | 01 | ESCHERICHIA COLI ATCC 25922. MATERIAL DE REFERENCIA CERTIFICADO. PASE CERO | ENV | 1 | ENV | 1 | Cepas de referencia. Mantener en refrigeración entre 2 y 8 °C. Caducidad mínima de 12 meses | ATCC (Asociación de cultivos tipo Americano) | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
117 | 090.785.5274.00.02 | 090 | 785 | 5274 | 00 | 02 | DIMETILSULFOXIDO GRADO UVA- SOL, FRASCO CON 500 ML. | FRASCO | 1 | FRASCO | 1 | Reactivo químico. En caso de que la descripción de la clave no indique la concentración o pureza, está debe ser la concentración máxima que aplique de acuerdo a la naturaleza del reactivo | Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Reactivos Químicos "SGA" (fecha de caducidad, clasificación de peligros de salud y medio ambiente) | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
118 | 090.785.5837.00.01 | 090 | 785 | 5837 | 00 | 01 | AZUL DE BROMOFENOL BASE, GRADO REACTIVO ANALITICO. CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE LA ACS. FRASCO CON 25 GRAMOS. | FRASCO | 25 | GRAMO | 2 | Reactivo químico | Cumple con las especificaciones de la ACS | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
119 | 090.785.5886.00.01 | 090 | 785 | 5886 | 00 | 01 | ETER DIETILICO ANHIDRO | FRASCO | 1 | LITRO | 1 | Reactivo químico | Cumple con las especificaciones de la ACS | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
120 | 090.785.7718.00.01 | 090 | 785 | 7718 | 00 | 01 | OXALATO DE SODIO (NA2C2O4). ESTANDAR PRIMARIO. FRASCO CON 100 GRAMOS | FRASCO | 1 | FRASCO | 1 | Material de referencia | Cumple con las especificaciones de la ACS | 25500088 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
121 | 090.785.8377.00.01 | 090 | 785 | 8377 | 00 | 01 | SACAROSA GRADO REACTIVO DE PUREZA CONOCIDA PRESENTACION: FCO CON 500 GRO | FRASCO | 500 | GRAMO | 5 | Reactivo químico | Cumple con las especificaciones de la ACS | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
122 | 090.785.9367.00.01 | 090 | 785 | 9367 | 00 | 01 | TOLUENO GRADO REACTIVO CON PUREZA MAYOR O IGUAL A 99,9 POR CIENTO, CONTENIDO DE AGUA MENOR A 0,03 POR CIENTO, NO DE CAS 108-88-3. | FRASCO | 1 | LITRO | 3 | Reactivo químico | Cumple con las especificaciones de la ACS | 25100037 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
123 | 090.875.0524.00.01 | 090 | 875 | 0524 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 1000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
124 | 090.875.0532.00.01 | 090 | 875 | 0532 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 250 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 61 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
125 | 090.875.0540.00.01 | 090 | 875 | 0540 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 3000 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |  | ASTM E438 vigente | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
126 | 090.875.0565.00.01 | 090 | 875 | 0565 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADOS DE VIDRIO DE BOROSILICATO, GRADUADO, DE 600 ML. DE CAPACIDAD, RESISTENTE AL CALOR. | PIEZA | 1 | PIEZA | 22 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
127 | 090.875.0573.00.01 | 090 | 875 | 0573 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 10 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 35 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
128 | 090.875.0581.00.01 | 090 | 875 | 0581 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 100 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
129 | 090.875.0599.00.01 | 090 | 875 | 0599 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 150 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 20 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
130 | 090.875.0623.00.01 | 090 | 875 | 0623 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 30 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 30 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
131 | 090.875.0631.00.01 | 090 | 875 | 0631 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 400 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 5 |  | ASTM E438 vigente | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
132 | 090.875.0656.00.01 | 090 | 875 | 0656 | 00 | 01 | VASO DE PRECIPITADO TIPO GRIFFIN DE FORMA BAJA DE VIDRIO BOROSILICATO CON LABIO REFORZADO Y GRADUACION DE 50 ML. | PIEZA | 1 | PIEZA | 36 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 25500052 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas
133 | 090.394.0369.00.01 | 090 | 394 | 0369 | 00 | 01 | GRADILLA PARA TERMOMETRO ADECUADA PARA 25 TERMOMETROS EN POSICION SEGURA VERTICAL. DE 149 X 213 X 251 MM PRESENTACION: PZA 1 PZA | PIEZA | 1 | PIEZA | 1 |  | Conforme a especificaciones técnicas del fabricante que cumpla con la descripción del bien. | 29100105 | Catálogo o folleto en el que se demuestre que el insumo cumple con las especificaciones solicitadas